广西联云项目管理有限公司

招标文件

项目名称：医疗设备采购

项目编号：GLZC2022-G1-990402-GXLY

采购代理机构：广西联云项目管理有限公司

2022年8月

目     录

第一章：公开招标公告………………………………………1

第二章：投标人须知…………………………………………4

第三章：采购需求……………………………………………23

第四章：评标办法……………………………………………41

第五章：政府采购合同（合同主要条款及格式）…………54

第六章：投标文件（格式）…………………………………59

第一章  公开招标公告

项目概况 医疗设备采购项目的潜在投标人应在 “政采云”平台（www.zcygov.cn）下载招标文件电子版，并于2022年8月31日上午10时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2022-G1-990402-GXLY

项目名称：医疗设备采购

预算金额：A分标：2698000.00；B分标：1397780.00；C分标：1590000.00；D分标：468000.00；E分标：155600.00。

最高限价：A分标：2698000.00；B分标：1397780.00；C分标：1590000.00；D分标：468000.00；E分标：155600.00。

采购需求：

| 分标 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A分标 | 血管内超声系统 | 1 | 台 | 桂林市中医医院使用，详见公开招标采购文件 |
|  | 旋磨介入治疗仪 | 1 | 台 |  |
|  | YAG激光机 | 1 | 套 |  |
| B分标 | 数字化彩色超声波诊断装置 | 1 | 套 |  |
| C分标 | 关节镜系统 | 1 | 套 |  |
| D分标 | 生物显微镜 | 2 | 台 |  |
|  | 石蜡切片机 | 1 | 台 |  |
| E分标 | 角膜地形图测试仪 | 1 | 套 |  |

交货期：自签订合同之日起30个日历日内交货并安装调试合格交付使用。

本项目各分标均不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》；

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列 入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中 华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府 采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测 等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2022年8月10日至2022年8月31日，每天上午00:00至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：“政采云”平台（www.zcygov.cn）。

方式：投标人应在“政采云”平台（www.zcygov.cn）下载招标文件电子版。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2022年8月31日上午 10时30分（北京时间）

投标地点：通过“政采云”平台在线投标。

开标时间：2022年8月31日上午 10时30分（北京时间）

开标地点：通过“政采云”平台在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.信息公告发布媒体：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（gl.zfcg.zcygov.cn）、桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）。

2.投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内（即：2022年5月31日前）以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。否则，采购代理机构有权拒收。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持监狱企业发展。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）优先采购节能产品、环境标志产品。

（5）政府采购支持采用本国产品的政策。

4.本项目非专门面向中小微企业采购。

5.“政采云”平台电子投标相关事宜说明：

（1）本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“政采云”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“政采云”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“政采云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“政采云”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

（2）电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（3）电子投标文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见第二章 “投标人须知”。

6.本项目招标代理服务费按招标文件“投标人须知”第36.2条“招标代理服务收费标准”中货物类收费标准收取，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付。

七、本次投标联系事项：

1.采购人信息

名   称：桂林市中医医院

地    址：桂林市秀峰区临桂路2号

项目联系人：周科长

项目联系方式：0773-2811070

2.采购代理机构信息

名   称：广西联云项目管理有限公司

地　 址：广西桂林市秀峰区红岭路1号华润置地金融大厦A座11楼1109室

联系方式：0773-8994564

3.项目联系方式

项目联系人：周馨

电　 话：0773-8994564

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：医疗设备采购 项目编号：GLZC2022-G1-990402-GXLY |
| 2 | 5.1 | 投标人资格 | （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无； （3）本项目的特定资格要求：供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》； （4）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列 入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中 华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 （5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府 采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测 等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 6 | 参与电子投标的准备工作 | 6.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“政采云”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“政采云”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“政采云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“政采云”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。 6.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询400-881-7190。 6.3不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价 | 15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，所投分标投标报价超过相应分标的政府采购预算金额的，投标文件按分标作无效处理。 15.2投标人必须就“采购需求”中所投分标所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 18 | 电子投标文件的制作、加密要求 | 18.1投标人制作电子投标文件前，应登陆“政采云”平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。 18.2投标人下载或获取招标文件后，登录“政采云电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“政采云”平台的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制电子投标文件。 18.3投标人应按“政采云电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。 18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人签字（或者电子签名）。因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由投标人自行承担。 18.6供应商公章、签字、电子签章、电子签名 18.6.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 18.6.2本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 18.6.3本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 |
| 7 | 19 | 投标文件的递交 | 19.1投标文件递交要求： 投标截止时间：2022年8月31日上午10时30分。 投标文件递交地点：通过“政采云”平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在必须在“政采云”平台自行下载投标回执。 19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 |
| 8 | 20 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 投标人在投标截止时间前，可以通过“政采云”平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至“政采云”平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。 |
| 9 | 21 | 开标时间及地点 | 21.1开标时间及地点： 开标时间：2022年8月31日上午10时30分； 开标地点：通过“政采云”平台在线解密、开标。 21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。 |
| 10 | 22 | 开标程序 | 22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人(负责人)或其委托代理人应当保持“政采云”平台实时在线，并通过“政采云”平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。 22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内向采购代理机构现场提交电子备份投标文件【现场提交电子投标文件地址：桂林市公共资源交易中心12号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）】，或以电子邮件的形式提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；投标人未在上述规定的时间、地点（电子邮箱）提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），视为投标人放弃投标。 22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。 22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价、折扣（如有）等。 22.5投标人线上确认投标报价。 22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。 22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。 特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |
| 11 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人。 |
| 12 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 13 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号)的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。 |
| 14 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 32.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。 32.3中标公告发布同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 15 | 34.1 | 履约保证金 | 本项目履约保证金金额按分标的中标金额的5%交纳（人民币，四舍五入到元），中标人如为中型企业的，履约保证金金额按分标的中标金额的3%交纳（人民币，四舍五入到元）提交，如为小微企业的，则免收履约保证金。中标人在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定的账户。 |
| 16 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起25个日历日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 17 | 35.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市财政局备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 18 | 36.1 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费按本须知第36.2条“招标代理服务收费标准”中货物类收费标准收取，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付。 |
| 19 | 38 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 20 | 39 | 监督管理机构 | 桂林市财政局 电话：0773-2862142 |

一、总则

1.项目名称及项目编号

项目名称：医疗设备采购

项目编号：GLZC2022-G1-990402-GXLY

2.适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3.定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：本招标文件“采购需求”中标注“★”项条款及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求。

4.招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5.投标人资格条件

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（3）本项目的特定资格要求：供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》；

（4）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列 入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中 华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府 采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测 等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.参与电子投标的准备工作

6.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“政采云”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“政采云”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“政采云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“政采云”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

6.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询400-881-7190。

6.3不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7.联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8.转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目接受分包。允许分包的范围：档案库房气体消防系统部分的安装，如采用分包的，要求须分包给具有相应消防资质的单位实施。

9.特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

9.3投标人必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10.质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市财政局投诉（“投诉书”格式见附表2）。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西联云项目管理有限公司，联系人：周工，联系电话：0773-8994564。通讯地址：广西桂林市秀峰区红岭路1号华润置地金融大厦A座11楼1109室。

二、招标文件

11.招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人必须认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13.投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的供应商为委托代理人截标前半年任意一个月交纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由社保经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）。

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医

疗器械生产企业许可证》复印件，要求清晰反映相关内容（必须提供）：

（5）供应商近半年内任意意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明) 或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明或由税务部门出具的无欠税证明】复印件（必须提供） ；

注：①供应商无纳税记录的，应提供由供应商所在地的税务部门出具的免税证明复印件，从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件；②供应商无社保缴费记录的，应提供由供应商所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件，从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（必须提供）

（6）供应商2021年以来任意年度内的财务状况报告（或财务审计报告，或银行出具的资信证明）复印件（必须提供）；

（7）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（8）投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。

13.1.2商务、技术性响应证明材料：

- 投标报价表（必须提供）；

（2）技术偏离表（必须提供）；

（3）商务响应表（必须提供）；

（4）投标人的售后服务承诺书（必须提供）；

（5）“采购需求”中要求必须提供的有效证明文件；

所投分标产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）（必须提供）；

（6）增值售后服务方案【包括但不限于到达故障现场时间、售后人员配备情况、故障出现解决方案、定期维护(注明时间)、免费保修（维护）期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施等】。（如有，请提供）；

（7）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

- （8）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- （9）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（10）投标人具有同类项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映项目的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（11）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（12）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（13）投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（14）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（15）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人电子签章，否则投标无效；其中“必须提供”的文件“投标文件（格式）”中有要求法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人在规定位置签字（或者电子签名）的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则，投标文件按无效处理。

13.2投标人必须按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，所投分标投标报价超过相应分标的政府采购预算金额的，投标文件按分标作无效处理。

15.2投标人必须就“采购需求”中所投分标所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价：投标报价包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

16.投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 17.投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

18.电子投标文件的制作、加密要求

18.1投标人制作电子投标文件前，应登陆“政采云”平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。

18.2投标人下载或获取招标文件后，登录“政采云电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“政采云”平台的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制电子投标文件。

18.3投标人应按“政采云电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。

18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人签字（或者电子签名）。因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由投标人自行承担。

18.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

18.6供应商公章、签字、电子 签章、电子签名

18.6.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
   18.6.2本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子签章、电子签名与实物印章、手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
   18.6.3本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

19. 投标文件的递交

19.1投标文件递交要求：

投标截止时间：2022年8月31日上午10时30分。

投标文件递交地点：通过“政采云”平台在线提交，逾期递交的投标文件将予以拒收。投标文件递交成功后，投标人在必须在“政采云”平台自行下载投标回执。

19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以通过“政采云”平台在线对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后重新传输提交至“政采云”平台，作为投标文件的组成部分。在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：2022年8月31日上午10时30分；

开标地点：通过“政采云”平台在线解密、开标。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人(负责人)或其委托代理人应当保持“政采云”平台实时在线，并通过“政采云”平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内向采购代理机构现场提交电子备份投标文件【现场提交电子投标文件地址：桂林市公共资源交易中心12号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）】，或以电子邮件的形式提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；投标人未在上述规定的时间、地点（电子邮箱）提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），视为投标人放弃投标。

22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价、折扣（如有）等。

22.5投标人线上确认投标报价。

22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。

六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人 。

25. 评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1采购代理机构负责组织评标工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰。采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
    投标人的澄清、说明或者补正应当通过“政采云”平台采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当签字或者电子签名【法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人签字（或者电子签名）均可】或加盖投标人电子签章。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

26.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市财政局报告。

27. 推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，则依次按投标报价、项目要求及技术需求响应、增值售后服务方案、履约能力、政策功能（节能、环保等）由高到低的顺序排列并推荐中标候选人。
  （2）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
  （3）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
  （4）中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

- 28.属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的，或超出最高限价的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （6）投标人未就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价的；

- （7）未完全响应招标文件实质性要求的；

- （8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人的；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异的；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装的；

- 30. 属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

31.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》(桂财采〔2016〕37号)的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

33.3中标公告发布同时，采购代理机构在线向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金

34.1本项目履约保证金金额按分标的中标金额的5%交纳（人民币，四舍五入到元），中标人如为中型企业的，履约保证金金额按分标的中标金额的3%交纳（人民币，四舍五入到元）提交，如为小微企业的，则免收履约保证金。中标人在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定的账户。

34.2如果中标供应商没能按上述第34.1款规定执行，采购人将上报桂林市财政局，取消中标资格，并有权授予第二中标候选人为中标供应商资格或重新组织招标。

34.3中标供应商履行完合同约定权利义务事项后，凭《政府采购项目履约验收单》（详见附表3）和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求中标供应商提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.4 在履约保证金到期退还前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起25个日历日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2如中标供应商有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市财政局备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

36.招标代理服务费

36.1招标代理服务费：本项目招标代理服务费按本须知第36.2条“招标代理服务收费标准”中货物类收费标准收取，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付。

36.2招标代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

37.采购代理机构银行账户（用于交纳招标代理服务费）：

开户名称：广西联云项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行南宁新竹西路支行

银行账号：4505 0160 4250 0000 0152

38.解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

39.监督管理机构：桂林市财政局     电话：0773-2862142

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   采购文件获取日期：

□招标过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分标进行质疑，质疑函中应列明具体分标号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分标进行投诉，投诉书中应列明具体分标号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章　采购需求

Ⅰ.本项目所要执行的政府采购政策：

1.根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采 〔2022〕30 号），凡符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号），投标人提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》的，投标人的投标报价给予20%的扣除。本项目非专门面向中小微企业采购。

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[（视频监控设备(监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。本项目不涉及政府强制采购节能产品。

5.优先采购环境标志产品、节能产品。

Ⅱ.采购需求一览表

本项目采购标的所属行业：工业。

A分标：血管内超声系统、旋磨介入治疗仪、YAG激光机

| 项号 | 标的名称 | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 | 参考单项预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血管内超声 系统 | 1、技术要求 ★1.1多功能介入超声诊断平台，配套FFR模块，支持9MHz～60MHz机械旋转式超声导管技术，可用于冠状动脉和心腔内介入治疗；触摸屏式控制面板，可显示所有按钮，流程式菜单避免操作失误。驱动马达兼具自动回撤和手动回撤功能，可显示回撤距离。自动回撤，回撤速度有0.5mm/s和1mm/s两种模式，自动回撤距离不低于10cm，最大采集数约6000帧图像。手动回撤，最大采集数为6800帧图像； 1.2 热敏打印机，分辨率大于等于325dpi，灰度等级大于等于8位，图像元素最大支持4096*1280点； 1.3内置高速硬盘，可存储≥200个病人数据； 1.4存储方式多样，可将图像以DICOM 3.0的格式存储于CD,DVD、移动硬盘，并可上传至网络； 1.5 ≥19英寸高分辨率（1280*1024）彩色LCD显示器，(含内置式麦克风和扬声器)； 1.6系统处理器：双CPU分布式系统，采集处理器参照或相当于Celeron 2GHz，显像处理器参照或相当于Intel Core i5-4590S 3.0GHz； 2、设备参数（软件） 2.1具有自动化血管壁和血管内腔测量功能的计算软件，该功能可通过计算机图像分析功能自动检测和识别截面管腔和血管边界； 2.2具有图像动态回顾功能，反复播放当前位置前后一定帧数范围的图像，组成动态影像，以清晰确定血管腔及血流边界；帧数范围可在3～15范围内调节； 2.3具有双图功能：主显示屏上同时显示来自同一回撤不同帧的两幅截面图像。通过双图，可查看血管的多个部分，并比较远端和近端图像及病变，可自动显示图像之间的距离； 2.4根据数据处理控件,提供图像处理以帮助除去图像中因血细胞移动反射而形成的“血斑”，使图像更清晰； 2.5书签：可在任意位置添加书签，数量不限，便于记录并快速查看书签图像； 2.6书签缩略图：将书签的帧的缩略图显示在截面视图之下，允许您快速地识别并导航到加书签的帧，同时显示相应的截面图像； 2.7自动书签距离测量：可自动测量书签间距离、当前位置到各书签的距离或者当前位置到参考位置的距离； 2.8注释:可在图像中任意位置添加注释，注释可自定义，可保存或修改； 2.9长轴标尺：长轴图像下显示距离标尺，以便于进行测量； ★2.10对于图像的任意帧可以进行多次面积和距离测量：最多可进行3次面积测量和9次距离测量； 2.11可提供图像直接以 Windows 兼容的.wmv 视频输出格式及PNG或者JPG格式的静态图片； 2.12 DICOM 3.0格式病例存档，并提供五种压缩格式：无压缩格式、 JEPG Lossless格式 和JEPG HIGH QUALITY格式、JPEG MED QUALITY格式和JPEG LOW QUALITY格式； 2.13图像降噪模式：具备图像降噪选择模式，可以有效降低图像噪声信号，提高图像分辨率； 2.14管腔暗度调节模式：具备管腔暗度调节选择模式，通过管腔暗度调节，可以有效得分辨出血液与其他组织； 2.15长轴标签功能：开启该功能后，长轴远端和近端自动标记，利于术中快速识别； 2.16 Demo转换功能：主机上任意病例转换为Demo Case，并可对ID及名字等进行编辑； 2.17界面扁平化：功能键扁平化设置，快速直接访问/切P换软件功能； 3、超声导管参数 ★3.1用于冠脉血管的超声导管：具有宽带技术的机械旋转式超声导管，频率40MHz,轴向分辨率达到38μm，频率60MHz,轴向分辨率达到22μm。进入外廓2F，最大外廓3.15F，可兼容5F指引导管； 3.2用于心腔内的超声导管：工作频率9MHz，可以探测心脏腔内各组织成分的形态、比重和质地； 4、配置清单 1）主机1台 2）移动台车1台 3）图像显示屏1台 4）采集处理器1台 5）显像处理器1台 6）系统软件1套 7）打印机1台 8）鼠标1个 9）FFR Link模块1台 | 1 | 台 | 1448000.00 |
| 2 | 旋磨介入 治疗仪 | 1、包括旋磨仪主机，旋磨脚踏开关，压缩空气软管 2、旋磨转速：0-200000转/分 3、具有转速失常的自动体制控制显示 4、具有低速≤60000转/分和高速≤180000转/分两种控制速度的转换键 5、显示屏可随时显示转速 6、脚踏开关实现高低速切换，且有指示灯显示 7、采用光纤测定推进器，保证转速测量准确性 8、带有与气瓶连接的管路和控制阀门 9、带有内置气压调节钮，可调节旋磨仪输出压力 10、具有每次操作时间和总体操作时间的记时装置 11、旋磨磨头采用黄铜材质，表面有镍涂层，远段覆盖微钻石 11.1钻石≤5微米，切割下来的微粒＜5微米，可被巨噬细胞吞噬 11.2切割颗粒无需抽吸 12、采用压缩空气或氮气为动力 13、贝壳状导丝夹设计防止缠绕 14、磨头尺寸从1.25mm-2.38mm≥8个尺寸 15、磨头导管≥130cm 16、配置清单 主机1台 路控制装置1套 控制脚闸1套 | 1 | 台 | 700000.00 |
| 3 | YAG激光机 | - 系统功能：具有飞蚊症激光治疗功能；具有微能量激光囊膜切开功能；具有微能量激光虹膜切开功能； 二、参数需求： 1.激光光源：具有超高斯光强分布和光强快速上升时间设置的Q 开关后节Nd:YAG 2.波长：=1064 nm 3.作用原理：等离子体气化 4.发射模式：单脉冲、双脉冲或者 3 脉冲可选，实现混浊物安全气化 ★5.最低空气爆破能量：≤1.8 mj空气爆破; 光斑大小：≤8µm; 6.能量调整：单脉冲0.3mj～10mj，连续可调 7.脉宽：=4 ns 8.偏移范围：-500µm～ +500 µm 前后偏移连续可调 9.光路设计：同轴光路设计 10.激光锥角：=16度 ★11.激光重复发射频率：=3Hz 12.瞄准光：=635nm红光，光强连续可调 13.聚焦方式：两点聚集瞄准 14.激光冷却方式：风冷 15.激光适配器：无适配器，激光与裂隙灯一体式设计 16.电源：100-240VAC, 50/60Hz, 800VA 17.重量：30kg （激光部分） 18.裂隙灯参数 ★18.1显微镜屈光补偿调整：目镜内置双十字线精准补偿; 夹角：双目立体视夹角16度 18.2 目镜倍数：12.5X 18.3 目镜屈光补偿：-8D~+8D 18.4 裂隙长度：12mm，连续可调 18.5 光源：卤素 三、配置清单： 1.三种倍率调节器（10x, 16x, 25x）1个 2.桌面（带抽屉）1个 3.双波长防护眼镜1副 4.铝制顶板（安装电动升降桌用）1个 5.备用的裂隙灯灯泡1个 6.备用保险丝1个 7.测试棒1根 8.内六角扳手 5.0mm1个 9.内六角扳手1套 10.防尘罩1个 11.肘托4个 12.激光标识1张 13.头带1根 14.下颌托纸1包 15.系统锁钥匙2根 16.安装螺丝1包 17.遥控单元1个 18.操作手册CD1张 19.合格证明1份 20. 移动型底座1个 21.升降台立柱1根 22.激光虹膜切开镜： 1个 23.激光囊膜切开镜： 1个 24.激光玻璃体飞蚊症治疗专用镜: 1个 | 1 | 套 | 550000.00 |
| ★二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| （一）交货期及地点 |  | （1）交货期：自签订合同之日起30个日历日内交货并安装调试合格交付使用。 （2）交货地点：广西桂林市内采购人指定地点。 |  |  |  |
| （二）付款方式 |  | 签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后15个工作日内支付合同金额95%,剩余合同价款的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人申请办理支付手续,15个工作日支付剩余款，不计息。 |  |  |  |
| （三）验收标准 |  | 按招标文件要求，投标人投标承诺、国家强制执行的行业以及地方标准要求验收。投标人的投标文件承诺必须是真实、有效的响应和承诺。所提供的硬件设备必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态的产品，产品应符合相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等有关质量标准；硬件设备到货安装前，软件产品交付时，采购人于现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，以及国家强制执行的行业以及地方标准进行验收，若验收不合格的，按违约处理，同时采购人将报相关监督管理部门，由此造成采购人损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。 |  |  |  |
| （四）售后服务要求 |  | 1、免费送货上门，免费安装调试合格，免费技术培训。按国家有关产品三包规定执行“三包”，免费质保期：整套设备质保期不少于2年，质保期内故障时间顺延保修期； 2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后2个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复； 3、重大故障处理时限不超过48小时修复，若48小时内不能修复，必须提供应急备选使用方案。 4、可提供医院要求培训能力。 |  |  |  |
| （五）其他 |  | 1.本分标政府采购预算金额：2698000.00，投标报价超出本分标采购预算金额的将被视为无效投标。 2.本分标“血管内超声系统、旋磨介入治疗仪、YAG激光机”已办理进口产品手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。但如选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），投标报价必须为人民币报价，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价的，投标文件按无效处理；同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除中标价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其余各项号货物均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |
| （六）核心产品 |  | 本分标核心产品为第1分项“血管内超声系统” |  |  |  |

B分标：数字化彩色超声波诊断装置

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标的名称 | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 | 参考单项预算（元） |
| 全数字彩色多普勒超声诊断系统 | 一、设备名称：全数字彩色多普勒超声诊断系统 二、数量：一套 三、设备用途说明：腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小 器官、儿科、腔内、经食道、术中及其他介入检查和治疗，具 备科研教学、各科系病例诊断、疑难病例会诊，具有世界先进 水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求的超 声系统。 四、采用最新的软硬件版本。 1.高分辨率液晶显示器≥21英寸，操作面板具备液晶触摸屏≥13英寸；主机机身一体化探头接口≥6个，探头接口外形完全一致，且为非针式探头接口，全部激活。 2.数字化二维灰阶成像及M型显像单元；彩色多普勒成像技术；彩色多普勒能量图技术；方向性能量图技术。解剖M型技术，具备实时解剖M型模式。 3.测量/分析和报告：一般测量;全科测量包，自动生成报告 4.回放和存储：支持二维、彩色、造影、4D等模式，动态图像 及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不 需要特殊软件转换，回放重现：电影回放存储帧数为6000帧，支持向后存储时间≥30分钟。 5.连通性要求：兼容DICOM网络连接 6.数字化高分辨率二维灰阶成像单元 7.空间复合成像技术，可用于腹部，妇产，血管，浅表小器官， 多角度调节，提升图像的细节分辨率和穿透力，加强边界显示 8.自动声速匹配功能，系统可自动识别组织差异，匹配超声声 速完成对肥胖、困难病人条件的超声扫查，提高组织细节及边 界显示 9.彩色多普勒成像：包括速度、速度方差、能量、方向能量显 示等 10.显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 11.频谱多普勒模式：具备包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、 连续多普勒;支持频谱自动测量；显示方式：B,PW， B/PW,B/C/PW,B/CW,B/C/CW等。 12.配弹性成像功能 13.造影成像及分析功能 14、血管内中膜自动测量技术：可同时测量血管前、后壁内中 膜厚度 15、心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心切面，自动 识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描 记。 16、小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进 行临床分型。 17.探头规格： 凸阵探头：带宽：1-7MHz，心脏探头：带宽：2-7MHz， 线阵探头：带宽：3-16 MHz， 电子凸阵经阴道：3-14MHz，二维扫查角度≥190° 18、配置清单： 机系统包括： 高分辨率彩色液晶显示屏 高灵敏防眩光彩色触摸屏 B/M/CM/Color/PW/Power & DirPower成像组件 智能血管追踪技术 基本测量及应用软件包 内置无线网卡 标配： 全科应用软件包 造影成像 造影定量分析软件 应变式弹性成像 剪切波弹性成像 实时二维剪切波弹性成像 小儿髋关节自动测量 CW 连续多普勒成像 自动心功能成像：1）智能心功能评估AI EF：采用智能斑点追踪技术，左心室（LV）心内膜实时智能描记，基于Simpson方法，无需手动，快速获取EF和EDV，ESV，SV等数据；2）智能心肌运动性能定量评估：采用解剖智能斑点追踪技术（非组织多普勒模式下），自动获取左室三切面周期并追踪心肌运动，获取左心室整体和节段心肌功能测量值。提供多功能曲形图以及≥15节段的牛眼图显示GLS及WMSI； 血管内中膜自动测量软件 自由解剖M型 自动工作流协议 DICOM 基本通讯单元 探头：凸阵探头 线阵探头 腔内探头 相控阵探头 附件：耦合剂加热器，与主机相连 | 1 | 套 | 1397780.00 |
| ★二、商务要求 |  |  |  |  |
| （一）交货期及地点 | （1）交货期：自签订合同之日起30个日历日内交货并安装调试合格交付使用。 （2）交货地点：广西桂林市内采购人指定地点。 |  |  |  |
| （二）付款方式 | 签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后15个工作日内支付合同金额95%,剩余合同价款的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人申请办理支付手续,15个工作日支付剩余款，不计息。 |  |  |  |
| （三）验收标准 | 按招标文件要求，投标人投标承诺、国家强制执行的行业以及地方标准要求验收。投标人的投标文件承诺必须是真实、有效的响应和承诺。所提供的硬件设备必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态的产品，产品应符合相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等有关质量标准；硬件设备到货安装前，软件产品交付时，采购人于现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，以及国家强制执行的行业以及地方标准进行验收，若验收不合格的，按违约处理，同时采购人将报相关监督管理部门，由此造成采购人损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。 |  |  |  |
| （四）售后服务要求 | 1、免费送货上门，免费安装调试合格，免费技术培训。按国家有关产品三包规定执行“三包”，免费质保期：设备（含配件）质保期不少于2年，质保期内故障时间顺延保修期； 2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后2个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复； 3、重大故障处理时限不超过48小时修复，若48小时内不能修复，必须提供应急备选使用方案。 |  |  |  |
| （五）其他要求 | 1、必须于投标文件中提供所投产品生产厂家或国内总代理对外公开发布的产品彩页或说明书（其中应包含有详细的技术参数），并加盖投标人公章，如投标文件技术规格偏离表中承诺的参数及尺寸与产品彩页或说明书不一致时，以后者为准； 2、设备到货安装前须向采购人提供成交产品生产厂家或国内总代理对外公开发布的产品彩页或说明书（其中应包含有详细的技术参数）原件，采购人依此标准对成交产品按采购需求逐条核验，如参数或尺寸有不符的采购人有权不予验收，由此造成的损失由成交公司负责； 3、项目预算：139.778万元。报价不超过预算报价，否则投标无效。本分标预算已含设备费、运输费、安装费、税费、办理相关证件等所有费用，本分标为交钥匙工程。 4、中标人负责设备接入我院信息系统并正常运行使用，相关费用由中标人负责。主要包含采集工作站（需要配置I3 10代以上、内存16G、硬盘1T，21.5寸高清显示器、采集卡等）、PACS联网授权。 |  |  |  |
| 注： 1.本“采购需求”中标注★号项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人 对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件作投标无效处理。 2.投标人对“项目要求及技术需求”中未标注★号项的技术参数出现负偏离数≥3 项时，投标文件作投标无效处理。 |  |  |  |  |

C分标：关节镜系统

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标的名称 | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 | 参考单项预算（元） |
| 关节镜系统 | 1.摄像主机系统： 4K超高清摄像系统，一体式平台 1.1视频输出分辨率：4K（3840×2160），扫描方式：逐行扫描 1.2 带存储功能：图像和视频自动存储USB存储设备 1.3 有多种手术模式：包含肩关节、膝关节、髋关节、小关节、腹腔镜等多种术式，可自定义任意手术模式。 1.4LED冷光源,光强度可主机调节，支持冷启动。 1.5光缆可多种灭菌方式：高温高压、STERRAD、STERIS V-Pro等。 1.6光亮度≥1200 lm（流明），LED寿命>30000小时, 1.7医用级别高清监视器尺寸≥32英寸 1.8电源要求 额定电压：100--240V 电源频率：50--60HZ 电源输入：230VA 1.9★摄像系统必须与动力系统和等离子系统为同一品牌，方便售后维护 2.关节镜镜头： 2.1高清摄像头（可高温高压消毒关节镜4mm×30°， 4mm×70°， 2.7mm×30°各一套） 2.2按钮可自定义遥控实现开启光源、白平衡、拍照和摄像、亮度调节、变焦调节、曝光调节等功能。 2.3可多种方式灭菌：高温高压、STERRAD、STERIS V-Pro等离子灭菌等。 2.4支持摄像头遥控按钮遥控IMS设备拍照和录像，拍照和录像清晰度最高达4K分辨率 2.5提供关节镜及配套的镜鞘和穿刺锥 2.6宝石物镜，激光焊接，高硬度，抗划伤、划痕 2.7可变焦关节镜，杜绝术中起雾现象 3. 动力刨削系统 3.2同一主机可驱动刨削手柄； 3.3刨削手柄有工作按钮. 3.4最大转速≥8000转/分钟，往复转≥3000转/分，独立的转速和级速调整模式,具有刨削刀头识别功能和转速记忆功能 3.5能够提供各种关节需要的刨刀头。 3.6有故障自诊断功能，能根据故障情况给出对应代码，方便维修处理。 3.7★能够提供变速脚踏，使用脚踏提供压力控制和机头控制 3.8提供灌注系统一体机，有一键止血和一键清洗功能，提供清晰手术视野 4. 低温等离子体手术系统 4.1具备汽化、切割、消融、止血、打孔等多种功能。 4.2具有消融和热凝两种工作模式：工作模式1-7档可调。 4.3切割温度：≤70℃ 4.4止血皱缩温度：≤70℃ 4.5输出频率：100KHz 4.6消融温度≤60℃ 4.7关节镜保护功能：主机内部电路系统能够连续监控能量输出，在刀头过于接近关节镜时，系统会立即暂时中断能量输出，但在刀头移开后会马上恢复正常工作状态 4.8手控功能：主机支持带有一体化手控按键的新型刀头，可以在开启消融、热凝或者调节工作档位时提供更大的控制方式 4.9刀头：具有各种各样的刀头角度和电极结构设计，以便在各种手术中精确处理不同部位的软组织。 4.10★等离子系统配置无线脚踏。 5、配置清单： 摄像系统1套（含光源线1根） 关节镜镜头3个（含镜头线1根） 动力刨削系统1套 等离子体手术系统1套 半月板兰钳（直型、左弯、右弯、反口、小号）1套 其他工具（探钩、抓线钳、带齿剪刀、组织抓钳、交换棒、韧带松解刀）1套 | 1 | 套 | 1590000.00 |
| ★三、商务要求 |  |  |  |  |
| （一）交货期及地点 | （1）交货期：自签订合同之日起30个日历日内交货并安装调试合格交付使用。 （2）交货地点：广西桂林市内采购人指定地点。 |  |  |  |
| （二）付款方式 | 签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后15个工作日内支付合同金额95%,剩余合同价款的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人申请办理支付手续,15个工作日支付剩余款，不计息。 |  |  |  |
| （三）验收标准 | 按招标文件要求，投标人投标承诺、国家强制执行的行业以及地方标准要求验收。投标人的投标文件承诺必须是真实、有效的响应和承诺。所提供的硬件设备必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态的产品，产品应符合相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等有关质量标准；硬件设备到货安装前，软件产品交付时，采购人于现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，以及国家强制执行的行业以及地方标准进行验收，若验收不合格的，按违约处理，同时采购人将报相关监督管理部门，由此造成采购人损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。 |  |  |  |
| （四）售后服务要求 | 1、免费送货上门，免费安装调试合格，免费技术培训。按国家有关产品三包规定执行“三包”，免费质保期：整套设备质保期不少于2年，质保期内故障时间顺延保修期； 2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后2个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复； 3、重大故障处理时限不超过48小时修复，若48小时内不能修复，必须提供应急备选使用方案。 4、可提供医院要求培训能力。 |  |  |  |
| （五）其他 | 1.本分标政府采购预算金额为人民币（￥1590000.00），投标报价超出本分标采购预算金额的将被视为无效投标。 2.本分标“关节镜系统”已办理进口产品手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。但如选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），投标报价必须为人民币报价，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价的，投标文件按无效处理；同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除中标价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其余各项号货物均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |

D分标：生物显微镜、石蜡切片机

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标的名称 | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 | 参考单项预算（元） |
| 生物显微镜 | 1.研究级万能正置显微镜，可作明场（BF）观察方式的观察 2.正置显微镜镜体： 2.1光学系统：具有国际齐焦距离≤45mm 的高平场性与高色差还原性的新一代的无限远校正光学系统 2.2调焦：载物台垂直移动，行程不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小调节精度≤1微米。 ★2.3 照明装置：内置透射光柯勒照明器，具有光强预设按钮、第二代光强管理按钮，高亮度LED,加装色温调整滤光片。高色彩重现 LED 光源，超长寿命≥60000小时，高亮度 LED(强度≥12V100W 卤素灯，能够连接26人以上共览)保证在不同观察倍数和视野范围内照明始终均匀明亮，强度适中，恒定色温控制使摄影永远色彩逼真 3.镜转盘：六孔 DIC 专用物镜转换器 ，带有DIC插槽，可以扩展偏光,DIC 等观察方式 ★4.观察镜筒：可倾斜人机工程学三目观察筒,倾斜角度范围5-35度，三档分光100/0, 0/100, 50/50 5.物镜：高分辨率物镜 2X（N.A.≥ 0.06，W.D. ≥5.8） 4X（N.A.≥ 0.1，W.D. ≥18.5） 10X（N.A. ≥0.25，W.D. ≥10.6） 20X（N.A. ≥0.40，W.D.≥1.2） 40X（N.A. ≥0.65，W.D. ≥0.6） 100X（N.A.≥1.25，W.D. ≥0.15 spring） ★6.目镜：高眼点屈光度可调的 10 倍超宽视场目镜，视场数 F.N≥26，目镜外壳有相关数字标明 7.载物台：右手低位驱动载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷 覆盖层载物台。 8.聚光镜：摇摆式聚光镜，适合2-100X物镜，N.A.≥0.9 9.高清显微成像系统: 兼容现有科室的图文报告系统, ≥500万像素。 10.采购清单： 显微镜主机 1套 高分辨率物镜2，4，10，20，40，100倍 1套 载物台 1个 摇摆式聚光镜 1个 聚光镜 1套 高强度LED透射照明系统 1套 宽视野三目观察筒 1个 专业防尘罩 1个 | 2 | 台 | 159000.00 |
| 石蜡切片机 | 1.切片厚度：0.5~100微米 2.修片厚度：1~600微米 3.样本夹头最大垂直行程：70±1毫米 ★4.样本夹头最大水平行程：30±1毫米 5.样本夹头回缩：5~100微米可调，可关闭 ★6.夹头驱动方式：步进电机驱动;配重方式：铅块配重，非弹簧配重;包含自动注油系统 7.休眠模式：机器15分钟内未操作，自动进入休眠状态 8.修块模式：3种，其中必须含小手轮(非旋钮)辅助修块模式 ★9.机器左侧的小手轮可换向：小手轮顺时针转动夹头前进/逆时针夹头后退，或者顺时针后退/逆时针前进 10.安全锁定功能：大手轮可最高点锁定和任意位置锁定 11.样品角度可调整范围：有零位显示，水平方向：±8°垂直方向：±8° 12.标本钳：夹头和角度调节装置之间，有一个带燕尾滑块的快装装置，方便快速更换或拆卸夹头 13.显示：液晶显示，非电子管显示 14.采购清单： 主机1个 大手轮1个 刀架及底座1套 包埋框标本夹头 1个 废屑盘 1个 三插电源线1个 工具包 1套 | 1 | 台 | 150000.00 |
| ★二、商务要求 |  |  |  |  |
| （一）交货期及地点 | （1）交货期：自签订合同之日起30个日历日内交货并安装调试合格交付使用。 （2）交货地点：广西桂林市内采购人指定地点。 |  |  |  |
| （二）付款方式 | 签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后15个工作日内支付合同金额95%,剩余合同价款的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人申请办理支付手续,15个工作日支付剩余款，不计息。 |  |  |  |
| （三）验收标准 | 按招标文件要求，投标人投标承诺、国家强制执行的行业以及地方标准要求验收。投标人的投标文件承诺必须是真实、有效的响应和承诺。所提供的硬件设备必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态的产品，产品应符合相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等有关质量标准；硬件设备到货安装前，软件产品交付时，采购人于现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，以及国家强制执行的行业以及地方标准进行验收，若验收不合格的，按违约处理，同时采购人将报相关监督管理部门，由此造成采购人损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。 |  |  |  |
| （四）售后服务要求 | 1、免费送货上门，免费安装调试合格，免费技术培训。按国家有关产品三包规定执行“三包”，免费质保期：整套设备质保期不少于2年，质保期内故障时间顺延保修期； 2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后2个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复； 3、重大故障处理时限不超过48小时修复，若48小时内不能修复，必须提供应急备选使用方案。 4、可提供医院要求培训能力。 |  |  |  |
| （五）其他 | 1.本分标政府采购预算金额为人民币（￥468000.00），投标报价超出本分标采购预算金额的将被视为无效投标。 2.本分标“生物显微镜”已办理进口产品手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。但如选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），投标报价必须为人民币报价，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价的，投标文件按无效处理；同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除中标价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其余各项号货物均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |
| 注： 1.本“采购需求”中标注★号项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，投标人 对实质性要求若有任意一项不满足，投标文件作投标无效处理。 2.投标人对“项目要求及技术需求”中未标注★号项的技术参数出现负偏离数≥3 项时，投标文件作投标无效处理。 |  |  |  |  |

E分标：角膜地形图测试仪

| 一、采购内容及技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标的名称 | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 | 参考单项预算（元） |
| 角膜地形图 测试仪 | ★1、Placido环数量：不少于50环 ★2、检测点 ：不少于18000个 3、投影环直径： 3.1、直径8.8mm(43D) 3.2、直径11mm(43D) 4、曲率半径：32.14D~61.36D (5.5mm~10.5mm) 精度：土0.1D(±0.02mm) 5、散光轴位：0~180°，允差：土2° 6、白到白范围：6~17mm ，允差：土0.1mm 7、瞳孔直径：1~13mm，允差：土0.1mm 8、地形功能： 8.1、轴向曲率 8.2、切向曲率 8.3、高度图 8.4、屈光力 9、四联图：四地形图显示 10、形态因子：E,ecc,P,Q值 ★11、像差：不同瞳孔直径范围内的角膜波前像差，PSF图，MTF曲线，视网膜模拟成像图 12、检查结果对比：支持2次结果对比，地形图差值对比 13、屏幕：10.1"全触摸高清液晶屏 14、光源：白光、红外光 15、设备可升级：实现干眼检查 15、通信接口：WIFI 16、打印机接口：WIFI, USB 17、扩展显示接口：DisplayPort 18、左右眼识别：自动 19、语言：中文／英文 20、DICOM：支持 21、配置清单： 角膜地形图仪主机1台 电动升降台1个 模拟眼1个 彩色喷墨打印机1台 颚托纸20包 | 1 | 套 | 155600.00 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |
| （一）交货期及地点 | （1）交货期：自签订合同之日起30个日历日内交货并安装调试合格交付使用。 （2）交货地点：广西桂林市内采购人指定地点。 |  |  |  |
| （二）付款方式 | 签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后15个工作日内支付合同金额95%,剩余合同价款的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人申请办理支付手续,15个工作日支付剩余款，不计息。 |  |  |  |
| （三）验收标准 | 按招标文件要求，投标人投标承诺、国家强制执行的行业以及地方标准要求验收。投标人的投标文件承诺必须是真实、有效的响应和承诺。所提供的硬件设备必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态的产品，产品应符合相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等有关质量标准；硬件设备到货安装前，软件产品交付时，采购人于现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，以及国家强制执行的行业以及地方标准进行验收，若验收不合格的，按违约处理，同时采购人将报相关监督管理部门，由此造成采购人损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。 |  |  |  |
| （四）售后服务要求 | 1、免费送货上门，免费安装调试合格，免费技术培训。按国家有关产品三包规定执行“三包”，免费质保期：整套设备质保期不少于2年，质保期内故障时间顺延保修期； 2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后2个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复； 3、重大故障处理时限不超过48小时修复，若48小时内不能修复，必须提供应急备选使用方案。 4、可提供医院要求培训能力。 |  |  |  |
| （五）其他要求 | 1.本分标政府采购预算金额为人民币（￥155600.00），报价不超过预算报价，否则论证无效。以上预算已含设备费、运输费、安装费、税费、计量检测等所有费用，以上项目为交钥匙工程。 2.投标人于投标文件中必须提供所投产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件，加盖投标人电子签章，否则按投标无效处理。 3.本分标各项号货物均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的按投标无效处理。 |  |  |  |

第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1.评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、项目要求及技术需求响应、履约能力、增值售后服务方案、政策功能（节能、环保等）等方面内容进行评审并按百分制打分。

2.评标方式：以封闭方式进行评标。

3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

适用于A分标：血管内超声系统、旋磨介入治疗仪、YAG激光机

1.价格分…………………………………………………………………………………………………50分

1.1根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采 〔2022〕30 号），凡符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定条件且按该 办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予20%的扣除，扣除后的价 格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；

1.2除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

1.3根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.4以进入评标的最低的评标报价为50分。

最低投标人评标报价金额

1.5投标人价格分 =                                　       ×50分

投标人评标报价金额

2.技术分………………………………………………………………………………………………40分	投标文件承诺响应招标文件“技术要求”内容且无负偏离的，得满分40分；★为必须满足参数，每有一项非实质性要求为负偏离的，在满分40分的基础上扣4分，最多扣40分。

3.服务分……………………………………………………………………………………………………8分

3.1承诺更长免费保修期（2分）

投标人承诺免费保修期满足招标文件的前提下，承诺每延长半年的得0.5分，最多得2分。

3.2售后服务方案（6分）

评委对各投标人提供的售后服务方案（该方案包括但不限于以下内容：服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、培训、免费保修期内产品维护措施内容等）内容进行独立评审打分，本项最多得6分：

一档（2分）售后服务方案简单，针对性、合理性一般，售后服务保障能力一般。

二档（4分）售后服务方案较详细，针对性、合理性较强，售后服务保障能力较好。

三档（6分）售后服务方案详细、完善，针对性、合理性强，售后服务保障能力优秀。

注：投标人未提供“ 售后服务方案”的，相应不予得分。

4.履约能力分………………………………………………………………………………………………1分

投标人所投产品生产厂家通过ISO9001认证、ISO13485认证、ISO45001认证、ISO14001认证且有效的（投标文件中提供相关有效认证证书复印件，加盖投标人电子签章），每有一项得0.5分，最多得1分。

5.政策功能分（节能、环保等）…………………………………………………………………………1分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得0.5分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得0.5分。

总得分=1+2+3+4+5。注：计分方法按四舍五入取至百分位。

三、推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，则依次按投标报价、技术、售后、履约能力、政策功能（节能、环保等）由高到低的顺序排列并推荐中标候选人。
   （2）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
   （3）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
   （4）中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

适用于B分标：数字化彩色超声波诊断装置

1.价格分…………………………………………………………………………………………………50分

1.1根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采 〔2022〕30 号），凡符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定条件且按该 办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予20%的扣除，扣除后的价 格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；

1.2除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

1.3根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.4以进入评标的最低的评标报价为50分。

最低投标人评标报价金额

1.5投标人价格分 =                                　       ×50分

投标人评标报价金额

注：

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标价＝投标报价。

（2）评标委员会认为某投标人的有效投标报价或者某些分项报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、技术分…………………………………………………………………………………………………27分

（1）设备性能分（满分10分）

1）基本分（满分4分）

完全满足招标文件要求得4分，一般性技术参数（未标注“★”）负偏离一项扣2分，漏项的每一项扣2分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。

- 设备参数及功能分（满分6分）

技术性能及功能有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加2分，满分6分。注：技术参数有优于的，投标人须在投标文件中提供证明材料（证明材料可以是公开发行的含有技术

参数的彩页或者提供由制造厂家加盖公章确认的技术说明、图片证明、检验报告）。所有证明材料均须加盖投标人CA签章，否则不予计分。

（2）项目实施方案分（满分16分）

评委根据投标人提供的项目实施方案（内容包括但不限于：①安装调试方案；②拟投入本项目的人员

配置；③进度控制计划和各阶段进度保证措施等）进行独立评审并独立打分。

一档（0分）未提供项目实施方案或项目实施方案被评定为差的；

二档（5分）安装调试方案、拟投入本项目的人员配置、度控制计划和各阶段进度保证措施描述简单，可行性一般；

三档（10分）安装调试方案、拟投入本项目的人员配置、度控制计划和各阶段进度保证措施描述较详细，有较好的可行性；

四档（16分）：安装调试方案、拟投入本项目的人员配置、度控制计划和各阶段进度保证措施描述详细、具体，可行性强。

（3）履约能力分（满分1分）

投标人或所投产品生产厂家具有《质量管理体系认证ISO9001》证书，每提供1项得1分，最多得1分；

（投标文件中提供相关证明材料复印件，加盖投标人电子签章）

- 售后服务分……………………………………………………………………………………………15分

由评标委员会根据投标人的售后服务方案，包括安装要求及方案、样机调试效果、实现功能要求及后续追加性能的解决方案、材质、结构以及设备特定的技术要求、保修期、保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、服务质量保障、服务项目流程设计、承诺响应时间、应急处理方案、驻场人员、技术人员资质水平等内容进行独立评审并独立打分：

一档（0分）未提供服务承诺，或服务承诺无可行性，不能满足完成本项目需求；

二档（5分）售后服务方案较简单，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性、合理性；

三档（10分）售后服务方案比较具体细致，各项措施具有一定的针对性、合理性；

四档（15分）售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书有针对性、合理性，服务宗旨明确、服务效率高，后续跟踪服务具体到位。

- 业绩分…………………………………………………………………………………………………6分

2018年1月1日以来至投标截止日期止，提供类似产品的销售业绩，每项得3分，满分6分。【提供合同原件扫描件（须附有采购货物清单及金额）】

- 政策功能分（节能、环保产品等）…………………………………………………………………2分

- 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购的品目）的产品[投标文件中提供有效（清单内未标注“▲”的认证证书原件扫描件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0至1分，满分1分。

- 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书原件扫描件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章】，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得0至1分，满分1分；

（3）非节能、环境标志产品的不得分。

6、综合得分＝1+2+3+4+5

三、推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，则依次按投标报价、技术、售后、业绩、政策功能（节能、环保等）由高到低的顺序排列并推荐中标候选人。
（2）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
（3）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
（4）中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

适用于C分标：关节镜系统

1.价格分…………………………………………………………………………………………………50分

1.1根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号），凡符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；

1.2除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

1.3根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.4以进入评标的最低的评标报价为50分。

最低投标人评标报价金额

1.5投标人价格分 =                                　       ×50分

投标人评标报价金额

2.技术分…………………………………………………………………………………………………26分

投标文件承诺响应招标文件“技术要求”内容且无负偏离的，得满分26分；★为必须满足参数（提供证明材料，包括但不限于白皮书、彩页、检测报告、说明书等等），每有一项非实质性要求为负偏离的，在满分26分的基础上扣8分，最多扣26分。

3.服务分…………………………………………………………………………………………………14分

3.1承诺更长免费保修期（2分）

投标人承诺免费保修期满足招标文件的前提下，承诺每延长半年的得1分，最多得2分。

3.2售后服务方案（9分）

评委对各投标人提供的售后服务方案（该方案包括但不限于以下内容：服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、培训、免费保修期内产品维护措施内容等）内容进行独立评审打分，本项最多得9分：

一档（3分）售后服务方案简单，针对性、合理性一般，售后服务保障能力一般。

二档（6分）售后服务方案较详细，针对性、合理性较强，售后服务保障能力较好。

三档（9分）售后服务方案详细、完善，针对性、合理性强，售后服务保障能力优秀。

注：投标人未提供“ 售后服务方案”的，相应不予得分。

3.3备用机分（3分）

投标人承诺在设备维修期间向采购人提供与原设备相同或不低于原设备档次的备机供采购人使用直至原产品问题或故障解决的（投标人于投标文件中提供相应承诺书），得3分。

4.履约能力分………………………………………………………………………………………………8分

（1）投标人所投产品生产厂家通过ISO9001认证、ISO13485认证、ISO45001认证、ISO14001认证且有效的（投标人于投标文件中提供有效认证证书复印件），每有一项得2分，最多得4分。

（2）投标人2018年以来具有类似项目的销售业绩[以中标/成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称或合同标的，否则将不予评审]的 ，每提供1个业绩得2分，最多得4分。

（投标文件中提供相关证明材料复印件，加盖投标人电子签章）

5.政策分……………………………………………………………………………………………………2分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得 1分。

总得分=1+2+3+4+5。注：计分方法按四舍五入取至百分位。

三、推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，则依次按投标报价、技术、售后、履约能力、政策功能（节能、环保等）由高到低的顺序排列并推荐中标候选人。

（2）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
  （3）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
  （4）中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

适用于D分标：生物显微镜、石蜡切片机

1.价格分…………………………………………………………………………………………………50分

1.1根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采 〔2022〕30 号），凡符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定条件且按该 办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予20%的扣除，扣除后的价 格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；

1.2除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

1.3根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.4以进入评标的最低的评标报价为50分。

最低投标人评标报价金额

1.5投标人价格分 =                                　       ×50分

投标人评标报价金额

2.项目要求及技术需求响应分…………………………………………………………………………23分

评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“项目要求及技术需求”偏离情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

- 基本分：满足招标文件全部实质性要求的得基本分23分。

（2）负偏离扣分：非★号技术参数发生实质性负偏离的（在招标文件允许偏离的项数内），每有一项扣5分，扣完为止。

3.增值售后服务方案分……………………………………………………………………………………8分

评委根据投标人提供的增值售后服务方案包括但不限于到达故障现场时间、售后人员配备情况、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费保修（维护）期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施等内容的可行性、针对性、合理性三个方面进行独立评审打分，最多得8分：

一档（2分）：可行性、针对性、合理性均评定为良好的。

二档（4分）：可行性、针对性、合理性有1项评定为优秀的。

三档（6分）：可行性、针对性、合理性有2项评定为优秀的。

四档（8分）：可行性、针对性、合理性均评定为优秀的。

注：投标人未完整提供增值售后服务方案或所提供的增值售后服务方案达不到上述相应评审档次的，相应不得分。

4.履约能力分……………………………………………………………………………………………17分

（1）投标人或所投产品生产厂家通过ISO9000国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证且有效的（投标文件中提供相关有效认证证书复印件，加盖投标人电子签章），每提供1项得4分，最多得12分。

（2）投标人所投产品通过SFDA认证的（投标文件中提供相关有效证明材料复印件，加盖投标人电子签章），每通过1项得3分，最多得3分。

（3）投标人自2018年以来具有同类产品的销售业绩【以签订的销售合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物的名称、种类、金额】，否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次，每提供1项得1分，最多得2分。

（投标文件中提供相关证明材料复印件，加盖投标人电子签章）

5.政策功能分………………………………………………………………………………………………2分	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得1分。

总得分=1+2+3+4+5。注：计分方法按四舍五入取至百分位。

三、推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，则依次按投标报价、项目要求及技术需求响应、增值售后服务方案、履约能力、政策功能（节能、环保等）由高到低的顺序排列并推荐中标候选人。

（2）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（3）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（4）中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

适用于E分标：角膜地形图测试仪

1.价格分…………………………………………………………………………………………………50分

1.1根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采 〔2022〕30 号），凡符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定条件且按该 办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予20%的扣除，扣除后的价 格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；

1.2除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

1.3根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.4以进入评标的最低的评标报价为50分。

最低投标人评标报价金额

1.5投标人价格分 =                                　       ×50分

投标人评标报价金额

2.项目要求及技术需求响应分…………………………………………………………………………22分

评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“项目要求及技术需求”偏离情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

（1）基本分：满足招标文件全部实质性要求的得基本分22分。

- （2）负偏离扣分：非★号技术参数发生实质性负偏离的，每有一项扣10分，扣完为止。

3.履约能力分……………………………………………………………………………………………14分

（1）投标人或所投产品生产厂家通过ISO9000国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证且有效的，每提供1项得3分，最多得9分。

（2）投标人所投产品通过SFDA认证的（投标文件中提供相关有效证明材料复印件，加盖投标人电子签章），每通过1项得3分，最多得3分。

（3）投标人自2018年以来具有类似项目的销售业绩【以签订的销售合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物的名称、种类、金额】，否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次，每提供1项得1分，最多得2分。

（投标文件中提供相关证明材料复印件，加盖投标人电子签章）

4.增值售后服务方案分……………………………………………………………………………………12分

评委根据投标人提供的增值售后服务方案【包括但不限于到达故障现场时间、售后人员配备情况、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费保修（维护）期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施等】内容的可行性、针对性、合理性三个方面进行独立评审打分，最多得8分：

- ①可行性、针对性、合理性均评定为良好的，得3分；

②可行性、针对性、合理性有1项评定为优秀的，得6分；

③可行性、针对性、合理性有2项评定为优秀的，得9分；

- ④可行性、针对性、合理性均评定为优秀的，得12分。

注：投标人未完整提供增值售后服务方案或所提供的增值售后服务方案达不到上述相应评审档次的，相应不得分。

5.政策功能分（节能、环保等）…………………………………………………………………………2分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得1分。

6.综合得分＝1+2+3+4+5

三、推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，则依次按投标报价、项目要求及技术需求响应、履约能力、增值售后服务方案、政策功能（节能、环保等）由高到低的顺序排列并推荐中标候选人。

（2）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（3）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（4）中标人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人中标，也可以重新开展政府采购活动。

第五章 政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：医疗设备采购

项目编号：GLZC2022-G1-990402-GXLY

甲方：桂林市中医医院（采购人）

乙方：                             （中标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条  合同标的及合同金额

1.供货一览表

分标

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（合计金额）大写： 人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 合同合计金额应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  质量保证

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或投标文件承诺的质量要求。

第三条  权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、发运及运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件规定或投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

6. 货物的运输方式：由乙方自行决定，乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

7. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装验收合格视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条  交付

1．交货时间：按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的时间、地点：广西桂林市内甲方指定地点。

2．乙方提供不符合招标文件规定或投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

第六条　安装和培训

1．甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2．乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定地点。

第七条  售后服务、免费保修

1．乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2．货物免费保修（维护）期：按乙方投标文件中承诺的不少于招标要求的免费保修（维护）期限。

3．乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项（见合同附件）。

第八条　付款方式：

签订合同开具正规合法发票且设备验收合格后15个工作日内支付合同金额95%,剩余合同价款的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的,成交供应商凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人申请办理支付手续,15个工作日支付剩余款，不计息。

第九条　履约保证金

1. 本项目履约保证金金额按分标的中标金额的5%交纳（人民币，四舍五入到元）。乙方如为中型企业的，履约保证金金额按分标的中标金额的3%交纳（人民币，四舍五入到元）提交；如为小微企业的，则免收履约保证金。乙方在与甲方签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至甲方指定的账户。

2. 如果乙方没能按上述第1款规定执行，甲方将上报桂林市财政局，取消中标资格，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

3. 乙方履行完合同约定权利义务事项后，凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金交纳凭证向甲方申请办理退还手续，甲方不得额外要求中标供应商提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如乙方不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

4. 在履约保证金到期退还前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自负。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的产品名称、生产厂家、品牌、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。

3. 在免费保修（维护）期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修（维护）期                （免费保修（维护）期自设备验收合格之日起计算，若乙方投标承诺免费保修（维护）期超过招标文件要求年限的，按其承诺执行】，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1．甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

2.甲方对乙方提交的货物依据招标文件、投标承诺、国家强制执行的行业以及地方标准要求进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

6. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

7. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

8.按招标文件要求，乙方投标承诺、国家强制执行的行业以及地方标准要求验收。乙方的投标文件承诺必须是真实、有效的响应和承诺。所提供的硬件设备必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态的产品，产品应符合相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等有关质量标准；硬件设备到货安装前，软件产品交付时，甲方于现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，以及国家强制执行的行业以及地方标准进行验收，若验收不合格的，按违约处理，同时甲方将报相关监督管理部门，由此造成甲方损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

第十三条　违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、生产厂家、品牌、规格型号、技术参数等不符合投标文件承诺或质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4．甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过15天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1．因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3．诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市政府财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条  合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十九条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.投标报价表；

3.技术偏离表、商务响应表；

3.售后服务承诺书；

4.增值售后服务方案（如有）

5.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式七份，具有同等法律效力，甲方三份、乙方二份、监管部门一份、采购代理机构一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市财政局备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                             乙方（公章）：

法定代表人签字：                           法定代表人（负责人）签字：

委托代理人：                               委托代理人：

电  话：                                   电   话：

开户名称：                                 开户名称：

开户银行：                                 开户银行：

银行账号：                                 银行账号：

日    期：                                 日    期：

第六章 投标文件（格式）

投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人单位名称：

联系电话：

日期：      年       月        日

投标文件目录

一、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.投标人相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医

疗器械生产企业许可证》复印件，要求清晰反映相关内容（必须提供）：

5.供应商近半年内任意意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明) 或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明或由税务部门出具的无欠税证明】复印件（必须提供） ；

注：①供应商无纳税记录的，应提供由供应商所在地的税务部门出具的免税证明复印件，从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件；②供应商无社保缴费记录的，应提供由供应商所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件，从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（必须提供）

6.供应商2021年以来任意年度内的财务状况报告（或财务审计报告，或银行出具的资信证明）复印件（必须提供）；

7.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

8.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

二、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.投标报价表（必须提供）；

2.技术偏离表（必须提供）；

3.商务响应表（必须提供）；

4.投标人的售后服务承诺书（必须提供）；

5.“采购需求”中要求必须提供的有效证明文件；

所投本项目产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）（必须提供）；

6.增值售后服务方案【包括但不限于到达故障现场时间、售后人员配备情况、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费保修（维护）期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施等】。（如有，请提供）；

7.项目实施人员一览表（如有，请提供）；

- 8.节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- 9.环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

10.投标人具有同类项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映项目的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

11.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

12.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

13.投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

15.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

一、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的供应商为委托代理人截标前半年任意一个月交纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由社保经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

附件：

分标

授权委托书（格式一）

- 致：广西联云项目管理有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（电子签章）：

- 法定代表人（负责人、自然人）签字（或电子签名）：               　　      年     月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的供应商为委托代理人截标前半年任意一个月交纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由社保经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）。

分标

授权委托书（格式二）

- 致：广西联云项目管理有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字（或电子签名）：              　      年    月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.投标人相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》复印件，要求清晰反映相关内容（必须提供）：

5.供应商近半年内任意意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明) 或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明或由税务部门出具的无欠税证明】复印件（必须提供） ；

注：①供应商无纳税记录的，应提供由供应商所在地的税务部门出具的免税证明复印件，从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件；②供应商无社保缴费记录的，应提供由供应商所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件，从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（必须提供）

6.供应商2021年以来任意年度内的财务状况报告（或财务审计报告，或银行出具的资信证明）复印件（必须提供）；

7.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

分标

声   明（格式）

- 致：广西联云项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

注：投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或电子签名）并加盖投标人电子签章。

8.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

附件：

分标

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

- 投标 (电子签章)：

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

注：投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或电子签名）并加盖投标人电子签章。

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料

1.投标报价表（必须提供）

附件

投标报价表（格式）

致：广西联云项目管理有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），并做出如下报价：

分标

| 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（大写）： （￥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本分标投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修（维护）期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价指本次采购范围货物价款【含与本院相关信息系统（pacs，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等全部费用，投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            邮箱：

办公电话：                   传真：

委托代理人联系电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或电子签名）：

日     期：

注：

1.投标报价表须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或电子签名）并加盖投标人电子签章。

2.投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。

3.如全部或部分产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，投标人应于投标文件中提供该产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及相应的品目清单（标注出所投产品在品目清单中所属的品目），以便评标委员会作为评审或优先采购的依据。

2.技术偏离表（必须提供）

附件：

分标

技术偏离表（格式）

分标

| 货物名称 | 招标文件项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或电子签名）：

日     期：

注：1. 说明：投标人应对照招标文件第三章“采购需求”中的“项目要求及技术需求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2. 投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.技术偏离表须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或电子签名）并加盖投标人电子签章。

3.商务响应表（必须提供）

附件：

分标

商务响应表（格式）

| 项目 | 招标文件要求 | 投标人的响应承诺 |
| --- | --- | --- |
| （一）交货期及地点 |  |  |
| （二）付款方式 |  |  |
| （三）验收标准 |  |  |
| ... |  |  |

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或电子签名）：

日     期：

注：商务响应表须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或电子签名）并加盖投标人电子签章。

4.投标人的售后服务承诺书（必须提供）

附件：

分标

售后服务承诺书（格式）

售后服务基本要求（以下费用包含在投标报价中，采购人不再就此费用另行支付）：

（1） 按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”， 免费保修（维护）期     年。

（2）采购范围内的货物送货上门、安装调试合格，并提供技术培训服务。

（3）故障解决及质保要求：

①在免费保修（维护）期内若出现故障必须在接采购人报障电话     小时到达现场进行维修。

②免费保修（维护）期内定期上门检查、上门维修（维修费和元器件费）；维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购人同意。

③若产品自带软件的，则须提供免费保修（维护）期内提供升级服务。

- ……

- 投标人(电子签章)：

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或电子签名）：

日     期：

注：售后服务承诺书须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（或电子签名）并加盖投标人电子签章。

- “采购需求”中要求必须提供的有效证明文件；

所投分标产品相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）（必须提供）；

6.增值售后服务方案【包括但不限于到达故障现场时间、售后人员配备情况、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费保修（维护）期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施等】。（如有，请提供）；

附件：

分标

增值售后服务方案（格式）

（格式自拟）

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或电子签名）：

日     期：

7.项目实施人员一览表（如有，请提供）

附件：

分标

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

- 投标人 (电子签章)：

法定代表人（负责人、自然人）或相应的委托代理人签字（或电子签名）：

日     期：

8.节能方面的证书复印件（如有，请提供）

9.环保方面的证书复印件（如有，请提供）

10.投标人具有同类项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映项目的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

11.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

12.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

13.投标人提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，投标文件中提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

附件：

分标

中小企业声明函（货物）（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

附件：

分标

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

15.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）