招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：医疗设备设施全生命周期管理服务

项目编号：GXZC2022-G3-002567-GXLY

采购人：广西壮族自治区南溪山医院

采购代理机构：广西联云项目管理有限公司

2022年9月

目     录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	3

第三章  投标人须知	17

第四章  评标方法及评分标准	35

第五章 拟签订的合同文本	41

第六章 投标文件格式	59

第七章 质疑、投诉证明材料格式	88

- 第一章  公开招标公告

项目概况

医疗设备设施全生命周期管理服务招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年9月28日 09:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2022-G3-002567-GXLY

项目名称：医疗设备设施全生命周期管理服务

预算总金额（元）：2070万

采购需求：

标项名称：医疗设备设施全生命周期管理服务

数量：1

预算金额（元）：2070万

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医疗设备设施全生命周期管理服务，如需进一步了解，详见招标文件。

最高限价（元）：2070万

合同履行期限：三年。合同模式为一年一签订，从签订合同之日开始计算服务日期，合同金额根据每年设备运行情况签订补充协议，补充协议每年一签，除去报废设备的服务费用金额，增加新购设备厂家质保到期的服务费用金额（项目实施过程中原厂质保到期的设备是否纳入维保，双方协商后签订补充协议）。合同签订后每年度由医院各使用部门和设备管理部门进行考评，若无法达到医院服务要求，医院有权解除合同，不再顺延。具体详见招标文件。

本项目（否）接受联合体投标。

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目非专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：医疗器械经营许可证。

三、获取招标文件

时间：2022年9月7日至2022年9月28日9时30分 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件。投标人可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（逾期下载无效）。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的采购文件编制，投标人需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

未在“政采云”注册的投标人可在获取采购文件后登录“政采云”（https://www.zcygov.cn/）进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年9月28日 09:30:00（北京时间）

投标地点（网址）：http://www.zcygov.cn（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2022年9月28日 09:30:00（北京时间）

开标地点：本项目将在“政采云”平台电子开标大厅解密、开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目无需缴纳投标保证金。

2.网上查询地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、桂林市公共资源交易中心网。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格条件。

7.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交投标文件截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在提交投标文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，提交投标文件截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，提交投标文件截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。提交投标文件截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

8、CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

9、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：广西壮族自治区南溪山医院

地  址：广西壮族自治区桂林市崇信路46号

联系方式：温老师；联系电话：0773-3696563

2.采购代理机构信息

名称：广西联云项目管理有限公司

地址：桂林市秀峰区红岭路1号华润置地金融大厦A座11楼1109室

项目联系人：周馨

联系方式：0773-8994564

广西联云项目管理有限公司

2022年9月7日

- 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来确定赔偿金额。

5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

- 项目概况

1.采购人简介：

广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院），是广西壮族自治区卫生健康委员会直属的一家集医疗、教学、科研、预防、保健、康复等功能于一体的国家三级甲等综合医院。根据医院发展建设需求，现通过公开招标方式选取符合要求的供应商，对全院医疗设备管理进行整体托管，从技术服务到设备管理,包括设备检测、保养、巡检、维修、配件（含所有易损件）免费更换、使用评价、协助设备验收、淘汰、置换、质量监控等整个设备生命周期的管理服务，提升医院医疗设备信息化、智慧化管理水平。

2.服务地点：广西壮族自治区南溪山医院

- 3.服务设备范围

- 院内共计6446台医疗设备，总价值6.13亿，另加全院设备带、传呼系统、全院层流系统。其中1610台(价值19099.1万元)医疗设备、全院设备带、传呼系统、全院层流系统为全保；4080台设备（价值21792.3万元）为技术保；756台设备（价值20412万元）日常巡检管理。其他不在维保设备范围内的医疗设备中标供应商需免费统一纳入医疗设备智慧化管理体系进行统一信息化管理。

- 医疗设备设施全生命周期管理服务分类表

| 维保类型 | 设备类型 | 设备数量 | 设备原值（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全保 | 内窥镜-软镜 | 13 | 15,701,800.00 | 包含所有维修备件、层流初、中、高效滤网及更换、人工、信息化管理、大型设备的效益分析等。 |
|  | 内窥镜-硬镜 | 27 | 5,978,279.00 |  |
|  | 超声设备 | 19 | 25,963,800.00 |  |
|  | 血透设备 | 41 | 8,024,700.00 |  |
|  | 其他设备 | 1503 | 125,287,158.64 |  |
|  | 检验-病理设备 | 7 | 10,035,500.00 |  |
|  | 合计 | 1610 | 190,991,237.64 |  |
|  | 层流系统 | 5 | / |  |
|  | 设备带及传呼系统 | 全院 | / |  |
| 技术保设备 |  | 4080 | 217,923,000.00 | 含人工及信息化管理、大型设备的效益分析等。 |
| 巡检设备 |  | 756 | 204,120,000.00 | 巡检、信息化管理、大型设备的效益分析等。 |

- 以上设备需按设备类型进行分项报价。

- 采购服务要求

- 总体要求：

- 应商工程师应树立为采购人，病人服务的思想，每次上门服务必须与使用部门负责人或采购人设备科维修人员充分沟通，在尽量不影响科室诊断、检查并征得同意才可以进行。

- 设备的保养、维护、维修必须遵守和执行该种设备的相应标准（含国标、行标、企业标准）及规范要求，也要符合该种设备安全准则及安全专用要求。

- 有特殊要求的设备，如特种设备、射线装置等，检查、保养、维修必须严格遵守和执行特种设备安全法等相应安全规范、规定及要求，人员必须具备相应作业资格证，严禁无证作业。

- 维保人员作业前必须熟悉HSE安全规范、有安全监护人、作业现场安全条件有确认。

- 对需要专业资质证的个别维护维修作业，维保供应商必须安排或聘请有相应资质证的人员执行作业。否则算严重违章违约行为，将予以处罚。高压氧舱、血透室需按相关规定的要求安排专职工程师维护，开机驻守。

- 维修保养人员必须是维保供应商培训合格的专职维修人员。

- 维保供应商必须对需维保的设备制定‘保养维护维修规范’或规程（亦可采用设备厂家的保养维护维修规范），要求有保养（或维修）项、每项有检查内容、有数据（有标准值、有实测值）、有判断、有结论。每次维修保养，驻场工程师必须填写维修保养工作单（必须得到医院认可的格式），工作单需详细列明本次维护、保养、维修的内容、更换的耗材及零备件，并按医院规定流程验证签名确认，交医院负责人保存。

- 工程师要遵守需方规章制度，听从采购人指派人员的指导。工程师需爱护采购人的一切财物，在维护保养过程中损坏财物，等价赔偿。

- 维修时对原设备进行了改造或变更的，必须提供出具改造说明，改造前后图纸等资料，且对可行性、安全性、可靠性做出书面承诺。

- 在全包维保中，甲方（医院）视为包含所有备件及材料，对于一次性耗材、消耗性耗材、手术器械耗材不在项目范围内，相关费用由院方承担，其他常规耗材及高值易耗品由供应商承担。

一次性耗材、消耗性耗材及手术器械耗材包含范围主要内容如下：

一次性耗材：设备正常使用过程中，按照使用次数或者使用周期需定期更换 的材料，主要为用于诊疗过程中与病人接触且只用一次的耗材。如口罩、呼吸面 罩、鼻塞、手套、输液管路、注射器、电极片、一次性血气氧探头、样品杯等。

消耗性耗材：主要指用于设备附件设备或辅助诊疗的材料，如：胶片、打印纸、色带、耦合剂、导电膏、腿套、绑带、气体、清洗液、反应杯、指示卡、清洗剂、钠石灰、钙石灰、过滤器、负极板、高低温包装材料、电刀笔、单极电凝线、盐、真空油、钬激光光纤等。（详见附表一：表内列出消耗品名目的费用由甲方承担，未在表内列出的消耗品名目费用视为乙方承担。）

手术器械类耗材：主要指手术耗材及检验类附件，如：活检钳、细胞刷、清 洗刷、异物钳以及刀剪钳镊针等手术器械。

对于服务过程中双方界定有争议的设备耗材，双方另行协商确定。

- 维修备件：包括用于保养及维修中需更换的备件符合原厂参数要求，维保供应商应对备件及材料的可靠性、合法性、质量保证作出在投标时承诺。放射类设备维修需更换的核心配件必须是原厂件。

- 维保验收标准：

- 设备均正常运行，无安全隐患、无遗留问题，设备保养全部完成。

- 维修或保养后的设备无同现象、同组件、同部位无再次故障。

- 设备完好符合标准，各种记录、资料齐全。

- 符合维保合同要求。

- 供应商资质及服务保障要求

2.1在实施本项目经营管理时，需符合国家相关的政策法规；应无条件执行国家、地方政府、行业协会最新颁布的标准和条例；必须符合采购人有关部门和科室的工作时间和工作要求。

★2.2 所有服务由供应商独立完成，不允许分割转包给第三方，特殊设备转包需经采购人确认。合同签订后如发现分割转包现象，或未经采购人同意供应商私自转包行为，采购人有权无条件终止合同。（须提供承诺函）

2.3 派驻人员应包含具有生物医学工程、电子技术等相关专业操作及医疗设备维修、信息系统维护等相关资质，驻场人员应具备3年及以上医疗设备维修及管理经验的服务工程师。

★2.4 供应商国内需有独立的备件仓库（须提供仓库地址、房屋产权或有效期内的房屋租赁合同），具有多种备件品类（含国内外原厂备件并提供清单）。

2.5 医疗设备开机率不低于95%（以每年365天计算）。（须提供承诺函）

2.6为医院免费提供医疗设备管理软件，可以在电脑及手机端操作。对医院设备提供全生命周期管理、资产管理、质控管理、科室管理、一键报修管理等，定期将各科室的医疗设备运行维护情况发给相应科室。

★2.7为医院急救设备和急用设备提供备用机，确保任何时候有设备可用，为患者的生命安全提供强力保障。供应商提供的备用机设备归供应商所有。详见附表二（须提供承诺函及备用机清单）。

2.8供应商的服务团队必须具备远程技术支持工具，在现场工程师无法解决技术问题的时候，技术支

2.9供应商在服务期间，至少为采购人提供2次以上设备安全使用培训及设备日常维护保养培训相关内容，供应商需提供明确的培训课程及培训计划供采购人确认。（须提供培训方案）

3派驻人员及工作要求

3.1 供应商围绕采购人设备维护服务所聘用的工作人员必须身体健康、遵纪守法、无不良行为倾向，在上岗前须进行安全教育和与岗位相关的业务技能培训。

3.2 采购方为供应商提供符合项目服务要求的场地及相关配套的水电网络设施，供应商在采购人单位设立驻场服务中心，提供不少于12名驻场工程师，实行7*24小时维保值守。接收采购人的工程师，由中标人统一管理，统一进行绩效考核，并承担接收人员绩效工资。其后根据实际维修的工作量以及服务期间新增服务设备的数量及医院实际需求情况，供应商应按照采购人要求随时增减驻场工程师。

3.3 驻场维护人员需提交社保参保资料及能证明其医疗设备维修保养能力的证明文件（在本单位参保证明复印件、技术人员学历证明、生物医学工程或医疗设备应用管理专业证明）供采购人备案。

3.4 高压氧舱系统专项维护人员应符合特种设备操作维护人员的资质要求（提供资质证明文件）。

3.5 供应商需根据采购人的管理模式及管理要求，制定各种管理制度、操作规程及其他有关规定，须报采购人审定备案后方可实施。

3.6 供应商应按照国家相关规定建立规范化的医疗设备管理档案（含电子档案与纸质档案）。

3.7 所有维修、维护、保养、检测、培训等内容均应有详实的记录。

3.8 供应商每月向采购人设备管理部门递交设备维护维修状况分析报表。

3.9 配合采购人现有作息制度，建立维修工程师夜间、双休日、节假日值班制度并执行。

4预防性维护

4.1供应商合同期内应根据项目情况提供免费的维护、耗件更换等服务，保证设备达到、符合原厂合格标准及相应的国家质量标准的要求。

4.2供应商应为采购人提供采购人Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类设备每年不少于4次的保养和清洁，每年不少于两次全面的原厂标准和规定的预防性维修保养工作，提供维护保养报告，其中影像类设备的常规保养次数每年不少于4次。预防性维修保养应包含但不限于以下内容：

4.2.1 外观检查: 检查仪器各按钮、开关、接头插座有无松动及错位，插头插座的接触有无氧化、生锈或接触不良，电源线是否老化，散热排风是否正常，各种接地的连接和管道的连接是否良好。

4.2.2 清洁保养: 对仪器表面与内部电气部分、机械部分进行清洁，包括清洗过滤网、有关管道、机身、电路板、键盘等，对仪器有关插头插座进行清洁, 防止接触不良, 对必要的机械部分进行加油润滑。

4.2.3 更换易损件: 对已达到使用寿命及性能下降，不合要求的元器件或使用说明书中规定的要求定期更换的备件要进行及时地更换，预防可能发生的故障扩大或造成整机故障。

4.2.4 功能检查：开机检查各指示灯、指示器是否正常，通过调节、设置各个开关和按钮，进入各功能设置，以检查设备的各功能模块是否正常。通过模拟测试，检查设备各项报警功能是否正常。校对和调整设备的各种合格标准参数，保证完好使用率。

4.2.5 性能测试校准：测试各直流电源的稳压值、电路中要测试点电压值或波形并根据说明书的要求进行必要的校准和调整，以保证仪器各项技术指标达到标准，确保仪器在医疗诊断与治疗中的质量。

4.2.6 安全检查：

4.2.6.1 电气安全检查: 检查各种引线、插头、连接器等有无破损，接地线是否牢靠，接地电阻和漏电电流是否在允许限度内。

4.2.6.2 机械检查：检查机架是否牢固，机械运转是否正常，各连接备件有无松动、脱落或破裂现象。

4.3 医疗设备巡检要求

供应商需开展设备巡检工作，巡检周期每月不少于1次，供应商应编制各科室医疗设备巡检计划，经医院设备主管部门审核后，按计划对采购人的医疗设备进行巡检保养。对不符合设备正常运行或有可能造成医疗安全隐患的设备，出具书面的解决改进方案并按时执行，保证设备性能、备件的完好性。每次服务需详细记录，并提交原始资料给采购人设备管理部门备案，所有数据需采集至设备管理系统。

4.3.1 检查医疗设备及其配套设备使用环境是否符合要求，是否存在危及医疗设备安全的潜在因素。

4.3.2 检查医疗设备功能参数是否正常，备件是否齐全，备件状态是否符合安全要求。

4.3.3 检查使用科室设备的使用记录，并在使用记录上签名。

4.3.4 检查设备各类标签，确保标签有效齐全并有效。

4.3.5 巡检时，对设备的使用做出评估，听取使用科室的建议与要求，并做好记录。

4.3.6 巡检结束后巡检记录需要使用科室签字认可。

4.3.7 特种设备巡检，如灭菌器、锅炉、液氧储槽、压力管道等按特种设备管理要求，并做好记录。

4.4 重要设备、重要科室专人管理。医疗设备日常保养管理。安排专职人员对医院的医疗设备进行预防性维护及清理工作，提升医疗设备使用年限。

5 设备正常开机率

维保服务期内，保证设备年度开机正常使用率达到95%（按365天/年计，不含甲方原因造成的延误天数）。若未达到此标准，维保方应承诺作出补偿，按2倍日期延长该设备的维保服务期限，或承诺接受医院的损失考核处理。

6.6 设备维护保养要求

6.6.1 全天候365天*24小时提供服务。

6.6.2 急救类设备紧急故障报修，驻场工程师必须15分钟以内到达现场处理；一般设备故障报修，法定工作时间内，30分钟以内到达维修现场；法定工作时间外，1小时到达维修现场。

6.6.3 维修质量及时效

6.6.3.1 需保证设备维修的质量及时效性。同一设备、同一故障短期内连续进行两次维修，该设备则按采购人要求送至采购人指定厂家或第三方维修，所需维修费由供应商承担。

6.6.3.2所有医疗设备及其配套设备更换的备件必须是符合原厂要求，可溯源的合格备件。（须提供承诺函）

6.6.3.3常规备件到场时间48小时内，特殊情况不超过96小时完成维修。若三天仍无法修复，甲方（医院）有权聘请设备厂家技术人员或专业技术人员进行解决，所发生费用全部由维保单位承担。

6.6.3.4 评估及报废处理原则。对使用多年或已经停产、厂家或第三方均无法提供备件、供应商无法修复的设备，供应商需提交纸质申请，由采购人设备管理部门查正同意后，方可办理报废，其维保费用从总保费中扣减。

6.7 备件要求

6.7.1 供应商应具备取得设备厂家零配件的合法渠道；且其提供的放射设备核心备件必须是符合国家相关规范要求的合格全新产品。

6.7.2 按设备存量情况，须库存一定数量的备件在采购人单位内，备件的管理人为供应商。

6.8 医疗设备质控

6.8.1 安装验收质控

6.8.1.1 须按采购人要求协助院方做好医疗设备安装、验收工作。

6.8.1.2 验收工作包含但不限于含设备配置清点、安装调试、计量验收、功能验收。医疗设备投入使用前，保证设备技术参数与国家规定及行业规定的标准一致，符合技术规范与规程要求等。

6.8.2 使用与维修质控

6.8.2.1 供应商需定期为操作人员和维修人员提供专业的设备应用及维护培训，实施操作人员上岗考核制度，经过考核且达标的人员才能操作。

6.8.2.2 供应商需要为采购人编制并为科室提供纸质版医疗设备标准操作流程、维修保养流程、标准操作流程卡和使用状态卡，所需费用由供应商支付。

6.8.2.3 供应商需在设备修复后，对维修中必须拆机的急救类、生命支持类设备进行电气安全、性能等全面检测，以记录数据，符合技术指标要求才能投入使用。

6.8.2.4 供应商需对急救类、生命支持类设备每年周期进行不少于两次的电气安全、性能等全面的检测，其中除颤仪不少于四次；每次检测，需要记录数据。

6.8.2.5 每次检测完成后，需在设备上标上质量合格标签，并写上日期与检测人员姓名。

6.8.2.6 质量合格标签由供应商提供。

6.9 服务管理软件

供应商中标入场后，需在一个月内为医院完成医疗设备设施全生命周期管理系统软件的安装及培训工作，医疗设备设施全生命周期管理系统软件至少需具备以下功能（提供软件功能运行截图为依据）：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 1）医疗设备管理系统软件可同时可以在电脑端和手机端操作,移动端可同时使用微信、安卓及ios操作系统。 2）管理系统须包含全院固定资产管理，如设备、总务、信息等。 3）软件正版化原则。本项目供应商必须保证提供的产品（软件、服务内容）系自主研发或者依法享有完全的知识产权，乙方方负责系统运行所需的服务器操作系统、数据库等软件正版授权，采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 4）医院与中标供应商合同履行结束后，信息系统、软件、二次开发成果及服务器等无偿移交医院。 |
| ★2 | 设备电子档案管理功能: 1)设备档案数据需要统一标准化,需满足但不限于如下字段:设备名称、品牌、型号、注册证编号、68码、104国标三类； 2)系统能上传图片、pdf、word等各种附件管理,包括但不限于合同、维修报告、保养报告、巡检报告、计量报告； 3)设备勘察能在手机端扫铭牌快速实现数据录入,自动生成勘察设备明细报表和勘察报告； 4)设备维修保养巡检质控计量报告都能线上管理。 |
| 3 | 设备维修和报废管理功能: 1)可根据二维码直接通过微信的一级扫一扫入口快速报修设备； 2)报修和维修完成具有微信消息自动通知； 3)报修和维修过程能在线详细记录文字/语音/图片； 4)设备维修服务验收能在手机端线上签字和评分； 5)设备报废能通过扫一扫线上申请,线上报废审核； 6)系统上提供设备维修案例,含故障描述及应对维修指引,至少6000条以上； 7）报修项目须具备权重值，权重值可以根据紧急程度 重要程度 难度等各方面综合设置。且可以在设置界面调整权重值，以保证今后随着系统使用细化，权重进一步精确； 8）排班设定，根据不同管理部门如设备科、信息科、水电班等设置排班表，排班表可以提前录入、批量生成，生成规则可按时间、周、月等自动顺延。临床报修，在接单时默认为当天值班人员（比如信息科端，操作接单人员就是信息科值班人员）； 9）维修过程支持拍照记录； 10）可按时间统计维修台帐，以及打印维修过程照片。 |
| 4 | 设备质控管理功能: 1)设备保养/巡检/质控的“检查项”可按不同设备自定义配置,移动端自动加载配置的模板参数； 2)设备保养/巡检/质控/计量等具有临期提示和延误预警； 3)设备维修/保养/巡检/质控的任务能在工作台或者通过微信小程序和手机短信提醒到具体执行人； 4)巡检/保养/质控等服务可在手机端签字验收。 |
| 5 | 备用机和备品管理功能,可实现医院备品库存管理,出入库明细都留存在系统里,方便追踪更换备件的时间、相关人员和相关设备。 |
| 6 | 系统用户权限配置: 系统可灵活自定义配置角色的使用权限,如:维修工程师、维保管理者、设备科领导、医院领导等。 |
| 7 | 数据统计报表: 1)系统可以统计设备开机率、报修率等全生命周期管理的数据报表； 2)统计报表可以图文,也可以生成excel明细, 可自定义统计指标，以满足医院管理要求，并且可根据医院管理及评审要求，导出各类数据。包含txt、xls、csv等多种格式。 3)含有设备询价功能,有自建大型设备及中小设备各地区价格数据库。 4）系统可以按科室、工程师、设备类型、维修类型、权重等出局具工作量报表。 |
| 8 | 系统运行: 1)乙方负责服务器、操作系统、数据库等软件的安装部署 2）系统提供7*24小时连续稳定服务； 3)软件跨平台运行,可以通过网页、微信、电脑客户端、独立移动端APP应用。 4）系统最终须接入医院数据中心，供数据中心进行整合及共享。同时，提供标准接口，提供资产信息，状态，科室，地点等信息并与第三方系统交互。 |
| ★9 | 系统架构及部署满足信息安全等保三级要求。若存在软件或架构部署不满足要求，须整改软件或增加硬件的，由乙方方自行负责。保证该软件内的医院数据不能外泄。 |
| 10 | 数据备份: 1)数据库具有灾备,遇到紧急故障可快速恢复备库数据到生产库。 |
| 11 | 系统响应: 1)单次请求毫秒级响应； 2)可实现大任务批量处理； 3)数据更新后可实时查询； 4)计划制定后可实时生成子任务。 |
| 12 | 数据大屏监控: 1)根据不同业务场景提供相关的数据监控大屏,如医院资产监控、大设备健康监控、维保任务监控、设备运行效益监控等； 2)监控大屏需具有不同的角色,比如院领导版、设备科版； 3)具有数据穿透能力,比如从大屏上可穿透到设备级数据,具有设备画像功能。 |
| 13 | 接口开放对接: 接口要求按医院集成平台总线标准开发对接。包括但不限于HRP、HIS、PACS、LIS等系统，以满足系统功能及管理功能正常运行需要； |
| ★14 | 功能可扩展: 1)系统架构设计上可以实现功能扩展,如医疗设备环境数据采集、设备效益分析等功能； 2)提供定制化统计报表功能开发服务。 3)系统可根据医院管理要求二次开发，不另行收费。 |
| ★15 | 医疗设备不良事件上报功能: 1)具有连接国家医疗器械不良事件监测信息系统数据接口； 2)可以实现移动端审核及上报医疗设备不良事件入口。 |

附表：表内列出消耗品名目的费用由甲方承担，未在表内列出的消耗品名目费用视为乙方承担。

附表一：消耗品名目

| 一、医用电子类 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 消耗品 | 建议更换周期 |
| 医用泵类 | 电池 | 12个月-18个月 |
| 监护仪类 | 空气过滤网 | 6个月 |
|  | 一次性血氧探头及缆线 | 一次性 |
|  | 电池 | 12个月-18个月 |
|  | 心电吸球、夹板 | 12个月 |
|  | 电池 | 12个月-18个月 |
| 母婴类 | 胎心探头、宫缩探头及缆线 | 18个月 |
|  | 空气过滤网 | 6个月 |
|  | 暖箱衬套 | 损坏后 |
|  | 电池 | 12个月-18个月 |
| 负压吸引类 | 负压吸引管路及瓶子 | 6个月 |
| 定量分析仪 | 灯光及校准 | 6个月 |
| 气垫床类 | 床垫 | 24个月 |
| 亚低温治疗仪 | 冰毯、温度传感器 | 6个月 |
| 皮肤治疗仪 | 电极及导线 | 6个月 |
| 红外线治疗仪 | 治疗探头 | 12个月 |
| 神灯 | 灯头 | 12个月 |
| 稳压、变压类 | 稳压源、变压器 | 18个月 |
| 二、呼麻急救手术器械类 |  |  |
| 设备名称 | 消耗品 | 建议更换周期 |
| 麻醉机 | 电池 | 损坏后 |
|  | 排气管 | 24个月 |
|  | 空气过滤网 | 3个月 |
|  | 气体滤芯 | 6个月 |
|  | 积水杯 | 3个月 |
|  | 挥发罐 | 18个月 |
| 呼吸机 | 氧传感器 | 12个月 |
|  | 空气过滤网 | 3个月 |
|  | 气体滤芯 | 6个月 |
|  | 进出口细菌过滤器 | 6个月 |
|  | 呼吸膜肺 | 12个月 |
|  | 呼吸面罩 | 损坏后 |
| 心肺复苏机 | 绑带 | 12个月 |
| 腹腔镜系统 | 光源灯泡 | 500小时 |
|  | 超声镜 | 无法修复 |
|  | 导光束 | 18个月 |
|  | 电刀笔 | 损坏后 |
|  | 负极板 | 损坏后 |
|  | 电池 | 12-18个月 |
| 清洗槽 | 塞子 | 6个月 |
|  | 滤芯 | 3个月 |
| 清洗机 | 滤芯 | 3个月 |
|  | 过滤器 | 3个月 |
| 超声刀 | 刀把 | 10次 |
|  | 刀头 | 99次 |
|  | 换能器 | 99次 |
|  | 手柄线 | 99次 |
| 无影灯 | 灯泡 | 3个月 |
| 手术显微镜 | 光源灯泡 | 6个月 |
| 三、激光类 |  |  |
| 设备名称 | 消耗品 | 建议更换周期 |
| 激光治疗仪类 | 激光发生器 | 24个月 |
|  | 激光头及光纤 | 6个月 |
|  | 纯水滤芯 | 12个月 |
| 四、检验病理类 |  |  |
| 设备名称 | 消耗品 | 建议更换周期 |
| 全自动生化分析仪 | 比色杯 | 12个月 |
| 水处理 | 滤芯 | 3个月 |
|  | 石英砂 | 12个月 |
|  | 树脂 | 6个月 |
|  | 活性炭 | 12个月 |
|  | RO膜 | 6个月 |
|  | PPE棉 | 6个月 |
|  | 消毒检测 | 3个月 |
|  | 细菌过滤器 | 6个月 |
| 血球仪 | 校准 | 3个月 |
| 血凝仪 | 灯泡 | 3个月 |
| 电解质分析仪 | 电极（钠、钾、氯等电极） | 6个月 |
| 其他 | 样品杯 | 12个月 |
| 五、高温高压类 |  |  |
| 设备名称 | 消耗品 | 建议更换周期 |
|  | 消毒盒 | 3个月 |
| 六、血透设备 |  |  |
| 设备名称 | 消耗品 | 建议更换周期 |
| 血透机 | 主机细菌过滤器 | 3个月 |
| 七、放射类： |  |  |
| 设备名称 | 消耗品 | 建议更换周期 |
| MR | 液氦 | 12个月 |
| 八、软镜： |  |  |
| 设备名称 | 消耗品 | 建议更换周期 |
| 内窥镜 | 管道清洗刷 |  |
|  | 防水盖 | 损坏后 |
|  | 吸引按钮 | 12个月 |
|  | 送水/送气按钮 | 12个月 |
|  | 灌流管 | 12个月 |
|  | 钳子管道开口清洗刷 |  |
|  | AW管道清洗接头 | 12个月 |
|  | 管道塞 | 损坏后 |
|  | 吸引清洗接头 | 12个月 |
|  | 防水盖连接链 | 12个月 |
|  | 副送水管 | 12个月 |
|  | 钳子管道开口阀 | 损坏后 |
| 内窥镜冷光源机 | 氙气灯泡 | 损坏后 |
|  | 注水瓶 | 24个月 |
| 八、其他：（所有无源手术器械、一次性消耗品均不在保修范围之内。） |  |  |
| 设备名称 | 消耗品 | 建议更换周期 |
| 牙科综合治疗仪 | 三用枪、手机头、光固化、管路 | 2年 |
| 手术器械 | 活检钳、细胞刷、清洗刷、异物钳以及刀剪钳镊针等 |  |
| 门诊病房器械 | 负压表、压力表、氧流量表 | 12个月 |
| 供应室 | 潮化瓶、湿化杯、湿化管 | 12个月 |
| 眼科手术器械 | 裂隙灯灯泡 | 6个月 |
| 一次性消耗品 | 手套 | 一次性使用 |
|  | 口罩 | 一次性使用 |
|  | 鞋套 | 一次性使用 |
|  | 鼻塞 | 一次性使用 |
|  | 插管及管路 | 一次性使用 |
|  | 输液管路 | 一次性使用 |
|  | 注射器 | 一次性使用 |
|  | 吹嘴 | 一次性使用 |

| 序号 | 设备名称 | 单位及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床旁有创呼吸机 | 1台 |  |
| 2 | 转运呼吸机 | 1台 |  |
| 3 | 监护仪 | 2台 |  |
| 4 | 除颤仪 | 1台 |  |
| 5 | 输液泵 | 2台 |  |
| 6 | 注射泵 | 2台 |  |
| 7 | 心电图机 | 1台 |  |
| 8 | 电子血压计 | 2台 |  |
| 9 | 电动洗胃机 | 1台 |  |

附表二：备用机清单

- 三、商务要求：

- 1、服务期间，新增/报废设备，按设备原值*服务费率（对应设备中标金额/该类型设备原值）增加/减少年度维保费用，新出保大型设备双方另行协商（项目实施过程中原厂质保到期的设备是否纳入维保，双方协商后签订补充协议）。

- 2、管理系统实现全院医疗设备、医疗设施以及其他固定资产信息化管理、贴签及建立固定资产数据库。

- 3、实现全院医疗设备、医疗设施维修的分类管理（全保、技术保等），并实现医疗设备、医疗设施、总务设备、信息类设备故障的维修信息推送。

- 4、信息需求：

- （1） 报价含信息接口费，接口要求按医院集成平台总线标准开发对接。包括但不限于HRP、HIS、PACS、LIS等系统。以满足系统功能及管理功能正常运行需要。系统最终须接入我院数据中心，供数据中心进行整合及共享。同时，提供标准接口，提供资产信息，状态，科室，地点等信息并与第三方系统交互。（总报价含本系统与第三方系统对接时产生的第三方接口费，按不少于10万/年累计，三年共不低于30万元，按实际发生结算。）

- （2）可自定义统计指标，以满足医院管理要求，并且可根据医院管理及评审要求，导出各类数据。包含txt、xls、csv等多种格式。

- （3）系统架构及部署满足信息安全等保三级要求。若存在软件或架构部署不满足要求，须整改软件或增加硬件的，由中标方自行负责。

- （4）负责服务器、操作系统、数据库等软件的安装部署。

- （5）系统可根据医院管理要求二次开发，不另行收费。

- （6）软件正版化原则。必须保证提供的产品（软件、服务内容）系自主研发或者依法享有完全的知识产权，负责系统运行所需的服务器操作系统、数据库等软件正版授权，采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- （7）医院与中标供应商合同履行结束后，信息系统、软件、二次开发成果及服务器等无偿移交医院。（8）报修项目须具备权重值，权重值可以根据紧急程度  重要程度  难度等各方面综合设置。且可以在设置界面调整权重值，以保证今后随着系统使用细化，权重进一步精确。（9）排班设定，根据不同管理部门如设备科、信息科、水电班等设置排班表，排班表可以提前录入、批量生成，生成规则可按时间、周、月等自动顺延。临床报修，在接单时默认为当天值班人员（比如信息科端，操作接单人员就是信息科值班人员）（10）维修过程支持拍照记录。

- （11）可按时间统计维修台帐，以及打印维修过程照片。

- 四、服务期限

三年。合同模式为一年一签订，从签订合同之日开始计算服务日期，合同金额根据每年设备运行情况签订补充协议，补充协议每年一签，除去报废设备的服务费用金额，增加新购设备厂家质保到期的服务费用金额（项目实施过程中原厂质保到期的设备是否纳入维保，双方协商后签订补充协议）。合同签订后每年度由医院各使用部门和设备管理部门进行考评，若无法达到医院服务要求，医院有权解除合同，不再顺延。

- 五、项目预算

- 690万元/年；费用包含：设备的定期检查保养费用；为医院提供驻场工程师及其他支持工程师的工资绩效、社保福利、房租差旅费；设备维修及保养中需更换的备件费用；通过电话、网络等手段向医院提供的技术服务费用；设备巡检；医疗设备生命周期管理软件安装使用及日后的维护、升级费用；维修工具、装备等；维修场所装修及办公设施费用；备用机(清单见附表四）；项目利润、税金等。（总报价含本系统与第三方系统对接时产生的第三方接口费，按不少于10万/年累计，三年共不低于30万元，按实际发生结算。）

费用不含：

1.国家统一规定的计量、强检、质控费用；设备一次性耗材、消耗性耗材；医疗设备软硬件升级费用；项目开展前，设备已有重大故障的维修费用；设备被人为损坏导致的维修费用及不可抗力造成的设备损坏。

人为损坏范围包含：人为故意破坏、意外摔坏、撞坏、设备进水及设备使用场地环境不符合设备运行环境未及时修缮等人为因素导致的设备故障，及设备操作人员不按设备操作流程及规范造成的设备故障。

- 超过厂家建议正常使用年限的设备发生故障，如原厂或其他渠道均无法提供维修所需备件或耗材，设备无法修复，经医院同意后按相关程序报废，该设备从维保清单中剔除，维保费用按“设备原值*维保费率”扣除维保费用。

- 六、项目服务内容安装、验收、临床培训及考核

- 免费提供院内医疗设备安装验收工作。针对新购设备，必须严格按合同条款或议价结果落实检查、安装、验收工作，严格把关质量，验收合格后正式交付采购人业务科室使用。

- 根据采购人设备科制作的设备分配资料，沟通业务科室、经销商，落实送货时间，协助院方做好前置布线、基建等配套准备工作。

- 设备送货后，与业务科室、经销商应共同参与拆装、点检（需商检的医学装备还须通知商检部门到场），要根据分配资料，逐项核实外包装是否完好、设备是否全新完好、规格型号及附件是否符合配置要求等项目。

- 装机工程师完成设备安装、调试并确保能正常使用后，应督管经销商、装机工程师据实填写设备安装验收报告。

- 业务科室完成新购设备试用后（试用时长根据合同条款或议价结果确定），要提请业务科室据实填写设备安装验收报告。

- 新购设备拆装、点检、试用期间发现有质量问题的，要及时通报采购人设备科，并与经销商交涉增补、换货或退货等处理事项，并收集经经销商盖章确认的备忘录（独立于《安装验收报告》，单独成文）。

- 根据设备拆装、点检、安装、调试情况，据实填写设备安装验收报告后交采购人设备科；

- 如设备验收不合格，要及时通报采购人设备科，并沟通经销商，要求在十五个工作日内解决问题。如经销商拖延、不解决，要协助采购人设备科撰写公函，要求经销商限期解决问题，否则追究法律责任。

- 针对新引进设备在投入使用前，要按采购人制度要求协助组织足够的操作人员参加培训，熟悉操作，经考核合格后才能正式操作使用。供应商工程师必须同时参加培训，主要学习开机、关机及测试/自检操作等。

- 负责联系厂家工程师，协助院方组织培训考核并如实填写设备临床使用培训、考核记录。

- 针对急救生命支持类设备，要协助采购人组织院级专题培训。

- 要不定期协助院方抽检设备操作人员培训情况，及时通报未培训操作情况至采购人设备科。

- 要不定期协助院方抽检急救生命支持类设备操作人员是否具备按规程操作的能力，经考核不合格者进行面授培训并通报至采购人设备科。

- 开展采购人相关制度变更后的其他工作。

- 供应商在服务期间，为医院购买500万元的公众责任保单或100万质押金,作为由于维修过程中发生意外事故，造成第三者人身伤亡或财产损失的保障。（注：提供购买保险承诺函或提供质押金承诺函，加盖投标人公章；）

第三章  投标人须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求 | 详见招标公告。 |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 详见招标公告。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 不接受联合体投标 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | ☑不允许转包/分包 □允许转包/分包 转包/分包内容： 。 转包/分包金额或者比例： 。 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.5 | 是否组织现场考察或者召开开标前答疑会 | R不组织现场考察 □组织现场考察 ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。 会议地点： |
| 13.1 | 报价文件组成 | 1.投标函；（必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理） 2.开标一览表；（必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理） 3.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的证明材料（格式后附）；（如有请提供） 4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 |
|  | 资格证明文件组成 | 1.投标人资格声明函（格式附后）。（必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理） 2.法定代表人身份证明（格式附后）。（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人的授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式附后）（委托代理时必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理） 4.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理，自然人除外）。 注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。 - 5.有效的医疗器械经营许可证（必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理） 6.提供2020或2021年度财务审计报告，若企业成立年份不足，则需提供开户行出具的资信证明（必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理） - 7.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料或承诺（必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理） 8.提供近一年内任意6个月的已依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件（新成立公司按实际月份提供）（必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理） 9.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式后附）。（必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理） 10.法律、行政法规规定的其他条件提供承诺函。（必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理） 11.投标人没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商[根据信用中国网站（www.cr editchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）主体信用记录信息进行查询]。（必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理） 12.投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1.商务条款偏离表（格式附后）。（必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理） 2.售后服务承诺（格式自拟）。（必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理） 3.投标人情况介绍（格式自拟）。（如有请提供） 4.投标人类似的业绩证明文件。（如有请提供） 5.售后服务方案。（如有请提供） 6.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评分标准”提供有关证明材料）。 注：所有提供的文件必须加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.技术偏离表（格式见第六章）；（必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理） 2.项目实施方案（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）】（如有请提供） 3.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；（如有请提供） 4.产品出厂标准、质量检测报告；（如有请提供） 5.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（如有请提供） 6.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；（如有请提供） 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟） |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，投标人投标报价应综合考虑总价包干（包含提供本次服务范围的所有成本、税金、利润等），报价不得超出采购预算，否则报价无效。（采购需求另有约定的，从其约定） ☑投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标文件提交截止之日起90日。 |
| 18 | 投标保证金金额 | R本项目不收取投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标文件提交截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 无 |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | 综合评分法，详见第四章。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 35 | 履约保证金金额 | 履约保证金金额：本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章 |
| 38.2 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | 广西联云项目管理有限公司 联系电话：0773-8994564 通讯地址：桂林市秀峰区红岭路1号华润置地金融大厦A座11楼1109室 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日8时00分到12时00分，15时00分到17时30分 |
| 40 | 采购代理服务费支付方式 | ☑本项目代理服务费由中标人在签订合同前一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理服务费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | 1.采购代理费支付方式： 本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 2.采购代理费收取标准： 以中标金额为计费额，按本须知正文第40条规定的收费计算标准（服务招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格的60%收取。 |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 账户名称：广西联云项目管理有限公司 开户银行：中国建设银行南宁新竹西路支行 银行账号：4505 0160 4250 0000 0152 |
| 41.1 | 解释 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评分标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

第二节 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.3按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，依据该办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.特别说明：

##### 8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为本投标人所拥有。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

9.4关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评分标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标文件提交截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标文件提交截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标文件提交截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。

18.2.2中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还，退还方式同本须知正文第18.2.1。

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在提交投标文件截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在提交投标文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 投标人应当在提交投标文件截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。提交投标文件截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。

22.2“政采云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在提交投标文件截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在提交投标文件截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由采购代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台依法抽取评审专家，如采购代理机构未按规定依法抽取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标人报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”平台做接口，采购人代表可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评分标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及评分标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评分标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购人或者采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并依法确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可依法确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

履约保证金金额：本项目不收取履约保证金。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 九、其他事项

40.采购代理服务费

采购代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”。

采购代理服务费收费计算标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

第四章  评标方法及评分标准

- 第一节 评标方法

本项目采用以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由评标委员会各成员独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

- 第二节 评标程序

1.符合性审查

资格审查结束后，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 评审因素 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照及相关证件一致 |
| 2 | 投标文件签字盖章 | 按招标文件格式要求签字及盖章 |
| 3 | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
| 4 | 投标报价 | 只能有一个有效报价，且未超过采购预算 （最高限价） |
| 5 | 服务期 | 响应招标文件规定要求 |
| 6 | 质量要求 | 响应招标文件规定要求 |
| 7 | 投标有效期 | 响应招标文件规定要求 |
| 8 | 其他要求 | 响应招标文件其他实质性要求。 |

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算，如有）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（5）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评分标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第三节 评分标准

综合评分法

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位。

2.出现特殊情况，由评标委员会协商决定。

一、价格分（满分15分）

（1）政府采购政策扣除

①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。

②按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

③按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）投标报价分（满分15分）

以进入评标程序、满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15 【注：供应商报价明显低于其他有效供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该供应商在规定的时间内提供成本构成书面说明，若供应商不能证明其报价的合理性，评标委员会应当认定该供应商以低于成本价报价，其投标应作废标处理。】注：对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（同一供应商，小微企业、监狱、残疾人福利企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受）。

二、技术分（满分70分）

1.服务要求响应分（10分）

根据投标人对招标文件中“第二章-采购服务要求”的逐项响应，完整响应招标文件服务要求的，得满分10分，带“★”的服务要求条款未响应或未按要求提供证明资料的为负偏离，每负偏离一项扣2分；扣完为止。其他非“★”的服务要求条款发生负偏离的，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。

2.项目目标管理（18分）

投标人根据对本项目的理解，提交项目实施计划和目标，医疗设备管理制度，设备开机率、利用率（生命支持类设备为主）提升方案，由评委根据方案的可行性、操作性﹑全面性等方面进行综合评价独立打分：未提供任何说明的不得分。

一档：项目实施计划和目标管理不明确，提供的管理制度、提升方案简单、不健全，针对性一般的得2分

二档：项目实施计划和目标管理满足服务要求，提供的管理制度、提升方案较较完善、针对性较好、可行性一般的得10分。

三档：项目实施计划和目标管理详细完整，提供的管理制度、提升方案完善、针对性强、优于服务要求的管理目标的得18分。

。

3.实施方案（18分）

根据投标人结合医院情况提供的包括但不限于维修、保养、巡检管理计划、设备维护周期、维护保养、关键设备的维护实施方案、技术培训、备用机配备方案等实施方案内容进行综合评价独立打分：未提供任何说明的不得分。

一档：提供的服务实施方案内容简单，针对性不强，备用机配备方案一般的得2分。

二档：提供的服务实施方案基本满足招标文件需求，针对性较好，备用机配备方案满足服务要求的得10分。

三档：提供的服务实施方案详细完整，优于招标文件的服务要求，针对性强，备用机配备方案优于服务要求的得18分。

4.服务技术能力分（5分）

投标人拥有拥有独立承担医疗设备维修或自主研发医疗设备探查、采集、检测、预警、警报等方面相关技术的能力，并获取相关专利证书：每提供1个证明得0.5分，最高不超过5分。

评审依据：投标人标书文件中须提供医疗设备维修的资质证书或医疗设备探查、采集、检测、预警、警报相关新型技术专利证书原件扫描件，并加投标人公章，不提供不得分。（专利权人必须是投标人）

5.服务团队（12分）

- 投标人具备疫情防控服务能力，在职工程师中具有疫情防控消毒技术员，能协助我院疫情防控工作，每提供一个疫情防控消毒技术员证书得1分，最高得2分。

- 投标人拟派现场工程师中具有血液透析机维修资质工程师，每提供一个得1分，最高得2分。

- 投标人拟派的现场工程师中具有内窥镜维修资质工程师证书，每提供一个得1分，最高得2分。

- 投标人拟派的现场工程师中具有超声设备维修证书，每提供一个得1分，最高得2分。

- 投标人拟派现场工程师中具有特种设备作业证书，种类为特种设备安全管理，项目为特种设备安全管理证书，每提供一个得2分，最高得4分；

注：提供人员证书原件扫描件、开标前六个月内任意一个月缴纳社保证明扫描件作为评审依据，上述资料提供不全不得分。

6.质量保障分（7分）

1.投标人拥有以下经国家权威计量机构检测合格的专业医疗设备质控设备：生命体征模拟仪、除颤分析仪、电气安全分析仪、婴儿培养箱分析仪、血透机电导率分析仪、气流分析仪、电刀分析仪。每提供1个得1分，满分7分。

注：投标人每项质控设备须提供购买发票原件扫描件及经国家权威计量机构检测合格的质控设备校准证书（有效期内）原件扫描件，并加盖公章。提供不全不得分。

三、履约能力分（满分15分）

3.1信誉分（5分）

1.投标人具有ISO13485认证证书（在有效期内）的，得1分；

2.投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书（在有效期内）的，得1分；

3.投标人具备依企业诚信管理体系认证证书（在有效期内）的得1分；

4.投标人具备知识产权管理体系认证证书（在有效期内）的得1分；

5.投标人具备企业标准管理体系认证证书（在有效期内）的得1分。

注：提供证书原件扫描件，并加盖公章；同时提供证书查询网址及查询截图，上述资料提供不全不得分。

3.2风险保障（3分）

1.证明投标人有能力为医院购买500万元的公共责任险保单，提供为其他服务医疗单位已购买公众责任险保单（保额不低于500万，且保险单在有效期内）作为依据，每提供一家为服务医院购买公众责任险保单的得0.3分，最高得3分。

注：投标文件中需提供为其他服务医疗单位购买公众责任险的保险单原件扫描件并加盖投标人公章，保额低于500万的保单或不在有效期内或未提供保险单的不得分。

3.3企业标准（2分）

投标人有在省级质量与标准化平台建立通过审核的医疗设备维保企业标准，每提供一类通过审核的医疗设备维保服务企业标准得0.5分，最高得2分。

注：每提供一类企业标准均需提供省级质量与标准化平台上备案并审核通过的医疗设备维保企业标准文件截图与可查询链接，否则不得分。

3.4业绩分（5分）

投标人有丰富的医院医疗设备维保服务经验，投标人提供DR、高压氧舱、彩色超声诊断系统、关节镜系统、手术显微镜、等离子高频手术治疗仪、荧光免疫层析分析仪、生化免疫分析系统、除颤监护仪、血液透析机等维保业绩，每提供一类得0.5分，最高得5分（2019年以来）。

注：投标文件中需提供业绩合同、中标通知书原件扫描件、中标公示信息截图，未提供或提供不全不得分。

总得分=1+2+3

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第四节  评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章 拟签订的合同文本

采购合同

（服务类）

合同编号：

项目名称：*******医疗设备设施全生命周期管理项目

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

合同书

甲方：

地址：                                                           邮编：

乙方：

地址：                                                           邮编：

签约地点：

根据采购中标通知书要求（招标编号：*****)，乙方为甲方中标单位，甲、乙双方根据招标文件和中标人的投标文件的内容，达成此合同（以下简称“合同”)。本合同经双方签字盖章后在如下生效日期成立并生效。

一、项目名称：医疗设备设施全生命周期管理项目

二、服务设备范围：

甲方全院共计6446台医疗设备，总价值6.13亿、另加全院设备带、传呼系统、全院层流系统。其中1610台(价值19099.1万元)设备、全院设备带、传呼系统、全院层流系统为全保；4080台设备（价值21792.3万元）为技术保；756台设备（价值20412万元）日常巡检管理。其他不在维保设备范围内的医疗设备乙方需免费统一纳入医疗设备智慧化管理体系进行统一信息化管理。

完成全院医疗设备、设施以及其他固定资产信息化管理，贴签及建立固定资产数据库。并实现全院医疗设备、医疗设施维修的分类管理（全保、技术保），实现医疗设备、医疗设施、总务设备、信息类设备故障的维修信息推送；同时实现与医院财务软件数据共享。

- 项目金额：

- 医疗设备设施全生命周期管理服务分类表

| 维保类型 | 设备类型 | 设备数量 | 设备原值（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全保 | 内窥镜-软镜 | 13 | 15,701,800.00 | 包含所有维修备件、层流初、中、高效滤网及更换、人工、信息化管理、大型设备的效益分析等。 |
|  | 内窥镜-硬镜 | 27 | 5,978,279.00 |  |
|  | 超声设备 | 19 | 25,963,800.00 |  |
|  | 血透设备 | 41 | 8,024,700.00 |  |
|  | 其他设备 | 1503 | 125,287,158.64 |  |
|  | 检验-病理设备 | 7 | 10,035,500.00 |  |
|  | 合计 | 1610 | 190,991,237.64 |  |
|  | 层流系统 | 5 | / |  |
|  | 设备带及传呼系统 | 全院 | / |  |
| 技术保设备 |  | 4080 | 217,923,000.00 | 含人工及信息化管理、大型设备的效益分析等。 |
| 巡检设备 |  | 756 | 204,120,000.00 | 巡检、信息化管理、大型设备的效益分析等。 |

服务期间,新增中小设备按设备原价值的  %(维保系数)增加年度维保费用, 新报废中小设备按设备原值的   %(维保系数)减少年度维保费用，新出保大型设备双方另行协商。

中小设备定义:除去CT、核磁共振(MRI)、DR、血管造影(DSA)、直线加速器、超声类及飞秒激光角膜屈光治疗机、准分子激光角膜光治疗机以外,其他所有设备为中小型设备。

总报价含本系统与第三方系统对接时产生的第三方接口费，按不少于10万/年累计，三年共不低于30万元，按实际发生结算。

四、服务期限：

服务期限叁年，自2022年  月至 2025 年 月，合同模式为一年一签订，从签订合同之日开始计算服务日期，合同金额根据每半年设备运行情况签订补充协议，补充协议每半年一签，除去报废设备的服务费用金额，增加新购设备厂家质保到期的服务费用金额（项目实施过程中原厂质保到期的设备是否纳入维保，双方协商后签订补充协议）。合同签订后每年度由医院各使用部门和设备管理部门进行考评，若无法达到医院服务要求，医院有权解除合同，不再顺延。

五、考核方式和合格标准

甲方按照《医疗器械使用质量监督管理办法》、《三级公立医院绩效考核指标》等对乙方进行服务考核。将平均开机率、服务响应时间、配件质量、工程师工作态度、科室满意度等作为考核项，设置百分制标准，以80分作为合格分数线，80分以下每低一分扣除本年度合同金额的3‰，罚款标准一般上限为合同金额的3%，每年底甲方对乙方进行考核，当得分低于70分时，甲方有权利终止下一年合同。

六、付款方式

合同签订后有效期内，全年平均分四次付款，即每季度支付一次。每季度后第二个月支付上季度服务费用。如甲方向乙方支付服务费用与原合同约定金额不一致，需按本合同第四条款中签订补充协议落实付款。甲方每次付款前，乙方必须向甲方提供符合国家规定及甲方要求的全额税务发票。每季度付款前抽查科室对乙方进行考核评价，不少于10个科室的考核评价。平均分以80分作为合格分数线，80分以下每低一分扣除本季度付款金额的3‰，罚款标准一般上限为本季度付款合同金额的3%。

乙方银行账号：

公司名称：

开户银行：

银行账号：

七、双方权利与义务

（一）甲方的权利和义务

1．积极配合乙方进入医院接收医疗设备托管服务工作，为乙方免费提供现有的办公室和仓库，不能满足乙方要求的由乙方自行解决；配合乙方进行医疗设备盘点和设备性能管理，建立管理体系。

2．经常监督检查和指导乙方，认真履行招投标文件中各项内容和工作安排以及承诺；双方拟定考核方案，认真进行考核和处罚。

3．审核确定乙方对医疗设备的维修和保养管理服务方案、年度工作计划、总结、工作流程以及相关管理措施和制度，积极接受乙方合理化建议，积极协助乙方，提高乙方工作效率和质量。

4．若乙方不认真履行合同，影响医院工作，有权及时采取措施（含解除合同），保证甲方各项工作不受影响，因此产生的费用由乙方承担；有权扣乙方合同未支付款来支付乙方造成的损失，并有追究乙方责任的权利。

5．定期或不定期对乙方检查考核，发现乙方工作不到位，及时给予纠正以及惩罚。

6．积极协助配合乙方宣传和教育工作人员，遵守医疗设备使用注意事项，保证设备安全有效运行，共同搞好医院医疗设备管理、维修、保养工作；积极协助乙方处理相关不良事件以及产生的赔偿和责任。

（二）乙方的权利和义务

1．按招标文件和投标内容以及承诺，制定医院医疗设备维修和维保计划和方案，报甲方批准同意后认真组织实施。

2．盘点医院医疗设备，规范分类管理和维修以及保养；建立完善医疗设备卡和管理制度，逐步实行信息化管理。

3．做好日常维修和保养以及管理工作，有日、周、月、半年、年医院签字认可的维修和保养记录；按要求建立完善操作流程，定期检查医疗设备使用情况，根据使用情况进行指导和培训；定期组织急救类、生命支持类医学装备应急演练；积极参与新增验收，并指导使用和规范操作流程。

4．认真履行合同内容，积极与甲方沟通，不断改进工作方法，提高工作效率：积极接受甲方的监督、指导、检查、考核以及奖惩；及时纠正和整改工作中存在的问题；有问题或建议书面反映；保证工作质量。

5．负责本项目使用人员招聘，按《劳动法》和相关规定，与招聘人员建立劳务关系，认真履行劳动用工义务和责任，保证劳动用工的合法性。

6．遵守甲方相关制度和规定，按时完成甲方交办的临时工作；交办临时工作产生的耗材和设备费用，在合同内的乙方承担，合同外的甲方承担：每月按时上报维修和保养以及巡查记录表等。

7．积极引进新方法、新技术和管理办法，提高设备维修和保养工作效率和质量。在入驻3个月内按投标免费安装好管理软件。

8．如合同期满，乙方未能继续签订下个周期的合同或在履行合同的过程中中途退出，需提前3个月以书面形式通知甲方并积极配合甲方做好交接工作，否则甲方不再支付未支付的费用，并承担甲方因此所受到的相应损失。

9．甲方因业务扩展，需增加相关服务内容，在同等条件下，根据甲方工作需求，乙方有优先权，双方协商签订补充协议。

10．乙方因失职或责任，给甲方或第三人造成损失的，由乙方承担全部责任。

11．甲方设备损坏不论任何原因，都在乙方维修和保养范围，但乙方有权书面建议甲方加强管理和处罚的责任和义务；经有关部门核实是有意人为损坏，甲方承担维修费用。

八、服务要求

8.1总体要求

8.1.1乙方工程师应树立为甲方及病人服务的思想，每次上门服务必须与甲方设备使用部门负责人或甲方设备科维修人员充分沟通，在尽量不影响甲方科室诊断、检查并征得同意的情况下方可进行。

8.1.2设备的保养、维护、维修必须遵守和执行该种设备的相应标准（含国标、行标、企业标准）及规范要求，也要符合该种设备安全准则及安全专用要求。

8.1.3乙方服务范围内如有特殊要求的设备，如特种设备、射线装置等，乙方服务的工作人员在检查、保养、维修时必须严格遵守和执行特种设备安全法等相应安全规范、规定及要求，服务人员必须具备相应作业资格证，严禁无证作业。

8.1.4乙方维保人员作业前必须熟悉 HSE 安全规范，有安全监护人，作业现场安全条件有确认。

8.1.5对需要专业资质证的个别维修作业，乙方必须安排或聘请有相应资质证的人员执行作业。否则算严重违章违约行为，将予以处罚。高压氧舱、血透室需按相关规定的要求安排专职工程师维护，开机驻守。

8.1.6乙方的维修保养人员必须是维保乙方培训合格的专职维修人员。

8.1.7乙方必须对需维保的设备制定保养维护维修规范或规程（亦可采用设备厂家的保养维护维修规范），要求有保养（或维修）项、每项有检查内容、有数据（有标准值、有实测值）、有判断、有结论。每次维修保养，驻场工程师必须填写维修保养工作单（必须得到医院认可的格式），工作单需详细列明本次维护、保养、维修的内容、更换的耗材及零备件，并按医院规定流程验证签名确认，交医院负责人保存。

8.1.8乙方工程师要遵守需方规章制度，听从甲方指派人员的指导。工程师需爱护甲方的一切财物，在维护保养过程中损坏财物，等价赔偿。

8.1.9乙方维修时对原设备进行了改造或变更的，必须提供出具改造说明，改造前后图纸等资料，且对可行性、安全性、可靠性做出书面承诺。

8.1.10在全包维保中，甲方（医院）视为包含所有备件及材料，对于一次性耗材、消耗性耗材、手术器械耗材不在项目范围内的，相关费用由院方承担（详见附表：表内列出消耗品名目的费用由甲方承担，未在表内列出的消耗品名目费用视为乙方承担。）

其他常规耗材及高值易耗品由乙方承担。

一次性耗材、消耗性耗材及手术器械耗材包含范围主要内容如下：

一次性耗材：设备正常使用过程中，按照使用次数或者使用周期需定期更换的材料，主要为用于诊疗过程中与病人接触且只用一次的耗材。如口罩、呼吸面罩、鼻塞、手套、输液管路、注射器、电极片、一次性血气氧探头、样品杯等。

消耗性耗材：（详见附表一：表内列出消耗品名目的费用由甲方承担，未在表内列出的消耗品名目费用视为乙方承担。）主要指用于设备附件设备或辅助诊疗的材料，如：胶片、打印纸、色带、耦合剂、导电膏、腿套、绑带、气体、清洗液、反应杯、指示卡、清洗剂、钠石灰、钙石灰、负极板、高低温包装材料、电刀笔、单极电凝线、盐、真空油、钬激光光纤等。

手术器械类耗材：主要指手术耗材及检验类附件，如：活检钳、细胞刷、清洗刷、异物钳以及刀、剪、钳、镊、针等手术器械。

对于服务过程中双方界定有争议的设备耗材，双方另行协商确定。

8.1.11维修备件：包括用于保养及维修中需更换的备件符合原厂参数要求，维保乙方应对备件及材料的可靠性、合法性、质量保证作出承诺。

8.1.12维保验收标准：

1）设备均正常运行，无安全隐患、无遗留问题，设备保养全部完成。

2）维修或保养后的设备无同现象、同组件、同部位无再次故障。

3）设备完好符合标准，各种记录、资料齐全。

4）符合维保合同要求。

8.2乙方资质及服务保障要求

8.2.1在实施本项目经营管理时，需符合国家相关的政策法规：应无条件执行国家、地方政府、行业协会最新颁布的标准和条例；必须符合甲方有关部门和科室的工作时间和工作要求。

★8.2.2所有服务由乙方独立完成，不允许转包给第三方，特殊大型医疗设备及医院要求由原厂提供保修的设备必须由原厂维修。合同签订后如发现分割转包现象，或未经甲方同意乙方私自转包行为，甲方有权无条件终止合同。

8.2.3派驻人员应具有生物医学工程、电子技术等相关专业操作资质及医疗设备维修、信息系统维护等相关资质，驻场人员应具备5年及以上医疗设备维修及管理经验的服务工程师。

★8.2.4乙方国内需有独立的备件仓库（须提供仓库地址、房屋产权或有效期内的房屋租赁合同），具有多种备件品类（含国内外原厂备件）。

8.2.5医疗设备开机率不低于97%（以每年365天计算）。

8.2.6为医院免费提供医疗设备管理软件，可以在电脑及手机端操作。对医院设备提供全生命周期管理、资产管理、质控管理、科室管理、一键报修管理等，定期将各科室的医疗设备运行维护情况发给相应科室。

★8.2.7为医院急救设备和急用设备提供备用机，确保任何时候有设备可用，为患者的生命安全提供强有力保障。乙方提供的备用机设备归乙方所有，但提供的备用机清单必须满足甲方备用机要求。

8.2.8乙方的服务团队必须具备远程技术支持工具，在现场工程师无法解决技术问题的时候，技术支持工程师可提供远程技术支持，快速解决设备故障。

★8.2.9乙方在服务期间，至少为甲方提供4次以上设备安全使用培训及设备日常维护保养培训相关内容，乙方需提供明确的培训课程及培训计划供甲方确认。

8.3工作模式及人员要求

8.3.1乙方围绕甲方设备维护服务所聘用的工作人员必须身体健康、遵纪守法、无不良行为倾向，在上岗前须进行安全教育和与岗位相关的业务技能培训。

8.3.2甲方为乙方提供符合项目服务要求的场地及相关配套的水电网络设施，乙方在甲方单位设立驻场服务中心，并派驻至少12名驻场工程师。其后根据实际维修的工作量以及医院实际需求情况，乙方应按照甲方要求随时增减驻场工程师。

8.3.3驻场维护人员需提交社保参保资料及能证明其医疗设备维修能力的证明文件（在本单位参保证明复印件、技术人员学历证明、生物医学工程或医疗设备应用管理专业证明）供甲方备案。

8.3.4乙方高压氧舱系统专项维护人员应符合特种设备操作维护人员的资质要求，并提供资质证明文件。

8.3.5乙方需根据甲方的管理模式及管理要求，制定各种管理制度、操作规程及其他有关规定，须报甲方审定备案后方可实施。

8.3.6乙方应按照国家相关规定建立规范化的医疗设备管理档案（含电子档案与纸质档案）。

8.3.7乙方提供的所有维修、维护、保养、检测、培训等内容均应有详实的记录。

8.3.8乙方每月向甲方设备管理部门递交设备维护维修状况分析报表。

8.3.9配合甲方现有作息制度，建立维修工程师夜间、双休日、节假日值班制。

8.4预防性维护

8.4.1乙方合同期内应根据项目情况提供免费的维护、耗件更换等服务，保证设备达到、符合原厂合格标准及相应的国家质量标准的要求。

8.4.2甲方I类、Ⅱ类、 Ⅲ 类设备每年不少于6次的保养和清洁，每年不少于两次全面的原厂标准和规定的预防性维修保养工作，提供维护保养报告，其中影像类设备的常规保养次数每年不少于5次。预防性维修保养应包含但不限于以下内容：

8.4.2.1外观检查：检查仪器各按钮、开关、接头插座有无松动及错位，插头插座的接触有无氧化、生锈或接触不良，电源线是否老化，散热排风是否正常，各种接地的连接和管道的连接是否良好。

8.4.2.2清洁保养：对仪器表面与内部电气部分、机械部分进行清洁，包括清洗过滤网、有关管道、机身、电路板、键盘等，对仪器有关插头插座进行清洁，防止接触不良，对必要的机械部分进行加油润滑。

8.4.2.3更换易损件：对已达到使用寿命及性能下降，不合要求的元器件或使用说明书中规定的要求定期更换的备件要进行及时地更换，预防可能发生的故障扩大或造成整机故障。

8.4.2.4功能检查：开机检查各指示灯、指示器是否正常，通过调节、设置各个开关和按钮，进入各功能设置，以检查设备的各功能模块是否正常。通过模拟测试，检查设备各项报警功能是否正常。校对和调整设备的各种合格标准参数，保证完好使用率。

8.4.2.5性能测试校准：测试各直流电源的稳压值、电路中要测试点电压值或波形并根据说明书的要求进行必要的校准和调整，以保证仪器各项技术指标达到标准，确保仪器在医疗诊断与治疗中的质量。

8.4.2.6安全检查：

8.4.2.6.1电气安全检査：检查各种引线、插头、连接器等有无破损，接地线是否牢靠，接地电阻和漏电电流是否在允许限度内。

8.4.2.6.2机械检查：检查机架是否牢固，机械运转是否正常，各连接备件有无松动、脱落或破裂现象。

8.4.3医疗设备巡检要求

乙方需开展设备巡检工作，巡检周期每月不少于2次，乙方应编制各科室医疗设备巡检计划，经医院设备主管部门审核后，按计划对甲方的医疗设备进行巡检保养。对不符合设备正常运行或有可能造成医疗安全隐患的设备，出具书面的解决改进方案并按时执行，保证设备性能、备件的完好性。每次服务需详细记录，并提交原始资料给甲方设备管理部门备案，所有数据需采集至设备管理系统。

8.4.3.1检查医疗设备及其配套设备使用环境是否符合要求，是否存在危及医疗设备安全的潜在因素。

8.4.3.2检查医疗设备功能参数是否正常，备件是否齐全，备件状态是否符合安全要求。

8.4.3.3检查使用科室设备的使用记录，并在使用记录上签名。

8.4.3.4检查设备各类标签，确保标签有效齐全并有效。

8.4.3.5巡检时，对设备的使用做出评估，听取使用科室的建议与要求，并做好记录。

8.4.3.6巡检结束后巡检记录需要使用科室签字认可。

8.4.3.7特种设备巡检，如灭菌器、锅炉、压力管道等按特种设备管理要求，并做好记录。

8.4.4重要设备、重要科室专人管理。医疗设备日常保养管理。安排专职人员对医院的医疗设备进行预防性维护及清理工作，提升医疗设备使用年限。

8.5设备正常开机率

维保服务期内，保证设备年度开机正常使用率达到97%（按365天／年计，不含甲方原因造成的延误天数）。若未达到此标准，维保方应承诺作出补偿，按3倍日期延长该设备的维保服务期限，或承诺接受医院的损失考核处理。

8.6维修响应

8.6.1全天候365天＊24小时提供服务。

8.6.2急救设备紧急故障报修，驻场工程师必须10分钟以内到达现场处理；一般设备故障报修，15分钟以内到达维修现场。

8.6.3维修质量及时效

8.6.3.1需保证设备维修的质量及时效性。同一设备、同一故障短期内连续进行两次维修，该设备则按甲方要求送至甲方指定厂家或第三方维修，所需维修费由乙方承担。

★8.6.3.2所有医疗设备及其配套设备更换的备件必须是符合原厂要求，可溯源的合格备件。

8.6.3.3备件到场时间不超过24小时，特殊情况不超过72小时。若三天仍无法修复，甲方（医院）有权聘请设备厂家技术人员或专业技术人员进行解决，所发生费用全部由维保单位承担。维修必须建立和保有维修记录。

8.6.3.3评估及报废处理原则。对使用多年或已经停产、厂家或第三方均无法提供备件、乙方无法修复的设备，乙方需提交纸质申请，由甲方设备管理部门查正同意后，方可办理报废，其维保费用从总保费中扣减。

8.6.4备用设备要求

根据项目提供备用机清单，若甲方有其他备用机需求再由双方协商进行配置。乙方提供的备用机归属乙方所有，需时刻保持待用状态。

8.7备件要求

8.7.1乙方应具备取得设备厂家零配件的合法渠道；且其提供的放射设备核心备件必须是符合国家相关规范要求的合格全新产品。

8.7.2按设备存量情况，须库存一定数量的备件在甲方单位内，备件的管理人为乙方。

8.8医疗设备质控

8.8.1安装验收质控

8.8.1.1须按甲方要求协助院方配合做好医疗设备安装、验收工作。

8.8.1.2验收工作包含但不限于含设备配置清点、安装调试、计量验收、功能验收。医疗设备投入使用前，保证设备技术参数与国家规定及行业规定的标准一致，符合技术规范与规程要求等。

8.8.2使用与维修质控

8.8.2.1乙方需定期为操作人员和维修人员提供专业的设备应用及维护培训，实施操作人员上岗考核制度，经过考核且达标的人员才能操作。

8.8.2.2乙方需要为甲方编制并为科室提供纸质版医疗设备标准操作流程、维修保养流程、标准操作流程卡和使用状态卡，所需费用由乙方支付。

8.8.2.3乙方需在设备修复后，对维修中必须拆机的急救类、生命支持类设备进行电气安全、性能等全面检测，以记录数据，符合技术指标要求才能投入使用。

8.8.2.4乙方需对急救类、生命支持类设备每年进行不少于两次的电气安全、性能等全面的检测，其中除颤仪不少于四次；每次检测，需要记录数据。

8.8.2.5乙方每次检测完成后，需在设备上标注质量合格标签，并写明日期与检测人员姓名。

8.8.2.6质量合格标签由乙方提供。

8.9管理软件

乙方中标入场后，需在一个月内为医院安装完成医疗设备管理软件及培训工作，医疗设备管理软件至少需具备以下功能：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 1）医疗设备管理系统软件可同时可以在电脑端和手机端操作,移动端可同时使用微信、安卓及ios操作系统。 2）管理系统须包含全院固定资产管理，如设备、总务、信息等。 3）软件正版化原则。本项目供应商必须保证提供的产品（软件、服务内容）系自主研发或者依法享有完全的知识产权，乙方方负责系统运行所需的服务器操作系统、数据库等软件正版授权，采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 4）医院与中标供应商合同履行结束后，信息系统、软件、二次开发成果及服务器等无偿移交医院。 |
| ★2 | 设备电子档案管理功能: 1)设备档案数据需要统一标准化,需满足但不限于如下字段:设备名称、品牌、型号、注册证编号、68码、104国标三类； 2)系统能上传图片、pdf、word等各种附件管理,包括但不限于合同、维修报告、保养报告、巡检报告、计量报告； 3)设备勘察能在手机端扫铭牌快速实现数据录入,自动生成勘察设备明细报表和勘察报告； 4)设备维修保养巡检质控计量报告都能线上管理。 |
| 3 | 设备维修和报废管理功能: 1)可根据二维码直接通过微信的一级扫一扫入口快速报修设备； 2)报修和维修完成具有微信消息自动通知； 3)报修和维修过程能在线详细记录文字/语音/图片； 4)设备维修服务验收能在手机端线上签字和评分； 5)设备报废能通过扫一扫线上申请,线上报废审核； 6)系统上提供设备维修案例,含故障描述及应对维修指引,至少6000条以上； 7）报修项目须具备权重值，权重值可以根据紧急程度 重要程度 难度等各方面综合设置。且可以在设置界面调整权重值，以保证今后随着系统使用细化，权重进一步精确； 8）排班设定，根据不同管理部门如设备科、信息科、水电班等设置排班表，排班表可以提前录入、批量生成，生成规则可按时间、周、月等自动顺延。临床报修，在接单时默认为当天值班人员（比如信息科端，操作接单人员就是信息科值班人员）； 9）维修过程支持拍照记录； 10）可按时间统计维修台帐，以及打印维修过程照片。 |
| 4 | 设备质控管理功能: 1)设备保养/巡检/质控的“检查项”可按不同设备自定义配置,移动端自动加载配置的模板参数； 2)设备保养/巡检/质控/计量等具有临期提示和延误预警； 3)设备维修/保养/巡检/质控的任务能在工作台或者通过微信小程序和手机短信提醒到具体执行人； 4)巡检/保养/质控等服务可在手机端签字验收。 |
| 5 | 备用机和备品管理功能,可实现医院备品库存管理,出入库明细都留存在系统里,方便追踪更换备件的时间、相关人员和相关设备。 |
| 6 | 系统用户权限配置: 系统可灵活自定义配置角色的使用权限,如:维修工程师、维保管理者、设备科领导、医院领导等。 |
| 7 | 数据统计报表: 1)系统可以统计设备开机率、报修率等全生命周期管理的数据报表； 2)统计报表可以图文,也可以生成excel明细, 可自定义统计指标，以满足医院管理要求，并且可根据医院管理及评审要求，导出各类数据。包含txt、xls、csv等多种格式。 3)含有设备询价功能,有自建大型设备及中小设备各地区价格数据库。 4）系统可以按科室、工程师、设备类型、维修类型、权重等出局具工作量报表。 |
| 8 | 系统运行: 1)乙方负责服务器、操作系统、数据库等软件的安装部署 2）系统提供7*24小时连续稳定服务； 3)软件跨平台运行,可以通过网页、微信、电脑客户端、独立移动端APP应用。 4）系统最终须接入医院数据中心，供数据中心进行整合及共享。同时，提供标准接口，提供资产信息，状态，科室，地点等信息并与第三方系统交互。 |
| ★9 | 系统架构及部署满足信息安全等保三级要求。若存在软件或架构部署不满足要求，须整改软件或增加硬件的，由乙方方自行负责。保证该软件内的医院数据不能外泄。 |
| 10 | 数据备份: 1)数据库具有灾备,遇到紧急故障可快速恢复备库数据到生产库。 |
| 11 | 系统响应: 1)单次请求毫秒级响应； 2)可实现大任务批量处理； 3)数据更新后可实时查询； 4)计划制定后可实时生成子任务。 |
| 12 | 数据大屏监控: 1)根据不同业务场景提供相关的数据监控大屏,如医院资产监控、大设备健康监控、维保任务监控、设备运行效益监控等； 2)监控大屏需具有不同的角色,比如院领导版、设备科版； 3)具有数据穿透能力,比如从大屏上可穿透到设备级数据,具有设备画像功能。 |
| 13 | 接口开放对接: 接口要求按医院集成平台总线标准开发对接。包括但不限于HRP、HIS、PACS、LIS等系统，以满足系统功能及管理功能正常运行需要； |
| ★14 | 功能可扩展: 1)系统架构设计上可以实现功能扩展,如医疗设备环境数据采集、设备效益分析等功能； 2)提供定制化统计报表功能开发服务。 3)系统可根据医院管理要求二次开发，不另行收费。 |
| ★15 | 医疗设备不良事件上报功能: 1)具有连接国家医疗器械不良事件监测信息系统数据接口； 2)可以实现移动端审核及上报医疗设备不良事件入口。 |

8.10 设备安装、验收、临床培训及考核

8.10.1乙方免费为医院提供院内医疗设备安装服务。针对新购设备，必须严格按合同条款或设备安装说明等落实检查、安装、验收工作，严格把关质量，经设备科验收合格后正式交付医院业务科室使用。

8.10.2乙方根据医院设备科制作的设备分配资料，沟通业务科室、经销商，落实送货时间，协助院方做好前置布线、基建等配套准备工作。

8.10.3设备送货后，乙方与设备科、医院业务科室、经销商应共同参与拆装、点检（需商检的医学装备还须通知商检部门到场），要根据分配资料，逐项核实外包装是否完好、设备是否全新完好、规格型号及附件是否符合配置要求等项目。

8.10.4装机工程师完成设备安装、调试并确保能正常使用后，乙方应督管经销商、装机工程师据实填写设备安装验收报告。

8.10.5医院业务科室完成新购设备试用后（试用时长根据合同条款或议价结果确定），要提请业务科室据实填写设备安装验收报告。

8.10.6新购设备拆装、点检、试用期间发现有质量问题的，乙方要及时通报医院设备科，并与经销商交涉增补、换货或退货等处理事项，并收集经经销商盖章确认的备忘录（独立于《安装验收报告》，单独成文）。

8.10.7根据设备拆装、点检、安装、调试情况，据实填写设备安装验收报告后交医院设备科；

8.10.8如设备验收不合格，乙方要及时通报医院设备科，并与经销商沟通，要求在十五个工作日内解决问题。如经销商拖延、不解决，要协助医院设备科撰写公函，要求经销商限期解决问题，否则追究法律责任。

8.10.9针对新引进设备在投入使用前，乙方要按医院制度要求协助组织足够的操作人员参加培训，熟悉操作，经考核合格后才能正式操作。乙方工程师必须同时参加培训，主要学习开机、关机及测试、自检操作等。

8.10.10乙方负责联系厂家工程师，协助医院组织培训考核并如实填写设备临床使用培训、考核记录。

8.10.11乙方针对急救生命支持类设备，要协助医院组织院级专题培训。

8.10.12乙方要不定期协助院方抽检设备操作人员培训情况，及时通报未培训操作情况至医院设备科。

8.10.13乙方要不定期协助院方抽检急救生命支持类设备操作人员是否具备按规程操作的能力，对考核不合格者进行面授培训并通报至医院设备科。

8.10.14开展医院相关制度变更后的其他工作。

8.11乙方在服务期间，为医院购买500万元的公众责任保单或100万质押金，作为由于维修过程中发生意外事故，造成第三者人身伤亡或财产损失的保障。

九、保密条款

1、双方应当对本协议的内容、在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容（简称“保密资料”）保守秘密。

2、未经许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。

3、本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

十、知识产权

1、甲乙双方应采取合理措施保护对方的知识产权，一旦发现任何侵犯对方知识产权的行为应立即通知对方，并及时终止活动。

2、尊重知识产权是双方应尽的义务，如有违反，侵权方负损害赔偿责任。

十一、不可抗力

1、由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，乙方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生后一日内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

2、不可抗力事件发生后，医院和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

十二、违约责任

1）乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，医院有权拒收，并且乙方须向医院支付本合同总价5％的违约金。

2）乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向医院支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，医院有权终止合同，由此造成的医院经济损失由乙方承担。

3）医院无正当理由拒绝接受服务，到期拒付服务款项的，医院向乙方偿付本合同总的5%的违约金。

4）其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十三、招标文件及其修改、投标文件及其修改、澄清均为本合同的组成部分。

十四、本合同签定和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由甲乙双方直接协商解决，如协商不成可在合同履约地人民法院诉讼。

十五、本合同未尽事宜，甲乙双方可签定补充协议，与本合同具有同等法律效力。

十六、 廉洁承诺

为保证医疗设备购销领域活动的廉洁性，防止各类违法违纪案件的发生，乙方供货公司和所属人员庄严承诺如下：

1．遵守国家的法律法规。依法处理医疗设备购销业务，保证不搞违法乱纪活动，自觉接受执法执纪部门的监督检查；

2．在医疗设备购销领域中，保证不以任何形式给予医院工作人员回扣、好处费等；

3．在正常业务交往中，保证不赠送各种礼金、有价证券和贵重物品，不给对方报销应由个人支付的费用；

4．维护正常的医疗秩序，保证不以宴请、高消费娱乐、提供国（境）外学术活动等手段影响医生的用药选择权；

5．乙方给医院的捐赠款物，保证严格按照《中华人民共和国公益事业捐赠法》和《卫生计生单位接受公益事业捐赠管理办法》（国卫财务发2015 77号）等法律法规执行；

6．严格对业务代表进行管理，不进入医院门诊、病区、科室向医护人员推销医疗产品，业务代表不得以任何理由让临床、设备、信息等有关人员统计医生处方和有关耗材的用量信息或要求相关人员为此提供便利；

以上承诺如有违反，乙方愿意按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）等相关规定处理。如果情节严重的移交司法机关处理。

第十七、　本合同一式陆份，具有同等法律效力。甲方肆份，乙方壹份，采购代理机构壹份。本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

附：

1.中标通知书

2.招标文件技术、商务要求

3.乙方的投标声明、开标一览表、技术要求偏离表、商务要求偏离表、设备性能配置清单（如有）、售后服务方案（如有）、选配件、专用耗材、售后服务优惠表（如有）

4.乙方的营业执照等主体证明文件、医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）以及合同标的对应的医疗器械注册证复印件；

5.制造商授权书（如有）

| 甲方（章） | 乙方（章） |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 签订时间： 年 月 日 |  |

注：乙方合同签订开户银行及银行账号与乙方开具付款发票开户银行及银行账号完全一致

备注：每份附设备配置清单及参数，公司营业执照，公司经营许可证、设备注册证、委托代理人授权书，法人及代理人身份证复印件；金额大小写之间不能留空白。

附表一：消耗品名目

| 一、医用电子类 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 消耗品 | 建议更换周期 |
| 医用泵类 | 电池 | 12个月-18个月 |
| 监护仪类 | 空气过滤网 | 6个月 |
|  | 一次性血氧探头及缆线 | 一次性 |
|  | 电池 | 12个月-18个月 |
|  | 心电吸球、夹板 | 12个月 |
|  | 电池 | 12个月-18个月 |
| 母婴类 | 胎心探头、宫缩探头及缆线 | 18个月 |
|  | 空气过滤网 | 6个月 |
|  | 暖箱衬套 | 损坏后 |
|  | 电池 | 12个月-18个月 |
| 负压吸引类 | 负压吸引管路及瓶子 | 6个月 |
| 定量分析仪 | 灯光及校准 | 6个月 |
| 气垫床类 | 床垫 | 24个月 |
| 亚低温治疗仪 | 冰毯、温度传感器 | 6个月 |
| 皮肤治疗仪 | 电极及导线 | 6个月 |
| 红外线治疗仪 | 治疗探头 | 12个月 |
| 神灯 | 灯头 | 12个月 |
| 稳压、变压类 | 稳压源、变压器 | 18个月 |
| 二、呼麻急救手术器械类 |  |  |
| 设备名称 | 消耗品 | 建议更换周期 |
| 麻醉机 | 电池 | 损坏后 |
|  | 排气管 | 24个月 |
|  | 空气过滤网 | 3个月 |
|  | 气体滤芯 | 6个月 |
|  | 积水杯 | 3个月 |
|  | 挥发罐 | 18个月 |
| 呼吸机 | 氧传感器 | 12个月 |
|  | 空气过滤网 | 3个月 |
|  | 气体滤芯 | 6个月 |
|  | 进出口细菌过滤器 | 6个月 |
|  | 呼吸膜肺 | 12个月 |
|  | 呼吸面罩 | 损坏后 |
| 心肺复苏机 | 绑带 | 12个月 |
| 腹腔镜系统 | 光源灯泡 | 500小时 |
|  | 超声镜 | 无法修复 |
|  | 导光束 | 18个月 |
|  | 电刀笔 | 损坏后 |
|  | 负极板 | 损坏后 |
|  | 电池 | 12-18个月 |
| 清洗槽 | 塞子 | 6个月 |
|  | 滤芯 | 3个月 |
| 清洗机 | 滤芯 | 3个月 |
|  | 过滤器 | 3个月 |
| 超声刀 | 刀把 | 10次 |
|  | 刀头 | 99次 |
|  | 换能器 | 99次 |
|  | 手柄线 | 99次 |
| 无影灯 | 灯泡 | 3个月 |
| 手术显微镜 | 光源灯泡 | 6个月 |
| 三、激光类 |  |  |
| 设备名称 | 消耗品 | 建议更换周期 |
| 激光治疗仪类 | 激光发生器 | 24个月 |
|  | 激光头及光纤 | 6个月 |
|  | 纯水滤芯 | 12个月 |
| 四、检验病理类 |  |  |
| 设备名称 | 消耗品 | 建议更换周期 |
| 全自动生化分析仪 | 比色杯 | 12个月 |
| 水处理 | 滤芯 | 3个月 |
|  | 石英砂 | 12个月 |
|  | 树脂 | 6个月 |
|  | 活性炭 | 12个月 |
|  | RO膜 | 6个月 |
|  | PPE棉 | 6个月 |
|  | 消毒检测 | 3个月 |
|  | 细菌过滤器 | 6个月 |
| 血球仪 | 校准 | 3个月 |
| 血凝仪 | 灯泡 | 3个月 |
| 电解质分析仪 | 电极（钠、钾、氯等电极） | 6个月 |
| 其他 | 样品杯 | 12个月 |
| 五、高温高压类 |  |  |
| 设备名称 | 消耗品 | 建议更换周期 |
|  | 消毒盒 | 3个月 |
| 六、血透设备 |  |  |
| 设备名称 | 消耗品 | 建议更换周期 |
| 血透机 | 主机细菌过滤器 | 3个月 |
| 七、放射类： |  |  |
| 设备名称 | 消耗品 | 建议更换周期 |
| MR | 液氦 | 12个月 |
| 八、软镜： |  |  |
| 设备名称 | 消耗品 | 建议更换周期 |
| 内窥镜 | 管道清洗刷 |  |
|  | 防水盖 | 损坏后 |
|  | 吸引按钮 | 12个月 |
|  | 送水/送气按钮 | 12个月 |
|  | 灌流管 | 12个月 |
|  | 钳子管道开口清洗刷 |  |
|  | AW管道清洗接头 | 12个月 |
|  | 管道塞 | 损坏后 |
|  | 吸引清洗接头 | 12个月 |
|  | 防水盖连接链 | 12个月 |
|  | 副送水管 | 12个月 |
|  | 钳子管道开口阀 | 损坏后 |
| 内窥镜冷光源机 | 氙气灯泡 | 损坏后 |
|  | 注水瓶 | 24个月 |
| 八、其他：（所有无源手术器械、一次性消耗品均不在保修范围之内。） |  |  |
| 设备名称 | 消耗品 | 建议更换周期 |
| 牙科综合治疗仪 | 三用枪、手机头、光固化、管路 | 2年 |
| 手术器械 | 活检钳、细胞刷、清洗刷、异物钳以及刀剪钳镊针等 |  |
| 门诊病房器械 | 负压表、压力表、氧流量表 | 12个月 |
| 供应室 | 潮化瓶、湿化杯、湿化管 | 12个月 |
| 眼科手术器械 | 裂隙灯灯泡 | 6个月 |
| 一次性消耗品 | 手套 | 一次性使用 |
|  | 口罩 | 一次性使用 |
|  | 鞋套 | 一次性使用 |
|  | 鼻塞 | 一次性使用 |
|  | 插管及管路 | 一次性使用 |
|  | 输液管路 | 一次性使用 |
|  | 注射器 | 一次性使用 |
|  | 吹嘴 | 一次性使用 |

附表二：备用机清单

| 序号 | 设备名称 | 单位及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床旁有创呼吸机 | 1台 |  |
| 2 | 转运呼吸机 | 1台 |  |
| 3 | 监护仪 | 2台 |  |
| 4 | 除颤仪 | 1台 |  |
| 5 | 输液泵 | 2台 |  |
| 6 | 注射泵 | 2台 |  |
| 7 | 心电图机 | 1台 |  |
| 8 | 电子血压计 | 2台 |  |
| 9 | 电动洗胃机 | 1台 |  |

- 第六章 投标文件格式

- 第一节 投标文件外层包装封面格式

医疗设备设施全生命周期管理服务

投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采购方式： |  |
| 项目编号： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标文件提交截止时间前不得解密

年   月   日

- 第二节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

四、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明……………（页码）

一、投标函；（必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理）

致：采购人、采购代理机构名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______（姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标文件提交截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.投标人信息：

投标人全称：

投标人统一社会信用代码：

开户行及账号：

投标人联系电话：

投标人地址：

邮编：

电子邮箱：

法定代表人姓名：

法定代表人身份证号码：

授权委托代理人姓名：

授权委托代理人身份证号码：

授权委托代理人手机号码：

投标人名称(投标人CA证书签章)：

日期：  年  月   日

二、开标一览表；（必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理）

项目名称：                    项目编号：

投标人名称：

| 项号 | 项目名称 | 合同履行期限 | 服务地点 | 数量 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①总报价 | 医疗设备设施全生命周期管理服务（总报价） |  | 采购人指定地点 | 1项 |  | 报总价 |
| ②分项报价 | 全保设备 |  |  |  |  | 报设备原值*服务费率 |
|  | 技术保设备 |  |  |  |  | 报设备原值*服务费率 |
| 投标报价（大写） 元人民币，（小写）(￥ 元)。 |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标人投标报价应综合考虑总价包干（包含提供本次服务范围的所有成本、税金、利润等），报价不得超出采购预算，否则报价无效。根据采购需求按设备类型（全保设备、技术保设备）进行分项报价。 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子签章，否则其投标作无效标处理。

2.本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4.特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址，主要中标标的的名称、规格、数量、单价等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(投标人CA证书签章)：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的证明材料（格式后附）；（如有请提供）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(投标人CA证书签章)：

日期：  年  月   日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

四、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

- 第三节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

资格证明文件目录

一、投标人资格声明函………………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明……………………………………………………………（页码）

三、投标人的授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件………………（页码）

四、投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（自然人除外）。………（页码）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。…………………………………………（页码）

- 有效的医疗器械经营许可证；…………………………………………………（页码）

- 提供2020或2021年度财务审计报告或提供开户行出具的资信证明；……………………………………………………………………………………（页码）

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料或承诺；……………………………………………………………………………………（页码）

- 提供近一年内任意6个月的已依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件（新成立公司按实际月份提供）；…………………………………………………………………………………（页码）

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；……………………………………………………………………………………（页码）

- 十、法律、行政法规规定的其他条件提供承诺函；………………………………（页码）

十一、投标人没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商的有关证明材料[根据信用中国网站（www.cr editchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）主体信用记录信息进行查询]。……………………………………………………………（页码）

十二、投标人认为需要提供的其他证明材料。……………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

### 一、投标人资格声明函（格式附后）。（必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理）

投标人资格声明函

广西联云项目管理有限公司：

关于贵公司    年    月    日发布   （项目名称 ） （项目编号： ）的招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活。

三、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。

四、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次投标作为否决投标的处理，并根据财库〔2016〕125     号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

五、我方承诺中标后按规定缴纳代理服务费。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标人名称（投标人CA证书签章）：

法定代表人（负责人）或授权人签字（或个人CA证书签章）：

日期：  年  月  日

### 二、法定代表人身份证明（格式附后）。（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（投标人CA证书签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

附件：

法定代表身份证扫描件粘帖处（正、反面）

### 三、投标人的授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式附后）（委托代理时必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理）

授权委托书

致：广西联云项目管理有限公司

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人签字（或个人CA证书签章）：

法定代表人【签字（或个人CA证书签章）或盖章】：

委托代理人身份证号码：

投标人名称 (投标人CA证书签章)：

年    月    日

注：

1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字（或个人CA证书签章）或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字（或个人CA证书签章），否则作无效投标处理；

2.供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

附件：

委托代理人身份证扫描件粘帖处（正、反面）

### 四、投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理，自然人除外）。

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

投标人名称(投标人CA证书签章)：

日期：  年  月  日

- 五.有效的医疗器械经营许可证（必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理）

六.提供2020或2021年度财务审计报告，若企业成立年份不足，则需提供开户行出具的资信证明（必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理）

- 七.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料或承诺（必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理）

八.提供近一年内任意6个月的已依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件（新成立公司按实际月份提供）（必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理）

### 九、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理）

声   明

致：广西联云项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人名称（投标人CA证书签章）：

法定代表人（负责人）或授权人签字（或个人CA证书签章）：

日          期：

十、法律、行政法规规定的其他条件提供承诺函。（必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理）

十一、投标人没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商[根据信用中国网站（www.cr editchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）主体信用记录信息进行查询]。（必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理）

投标人名称(投标人CA证书签章)：

日期：  年  月  日

十二、投标人认为需要提供的其他证明材料。

投标人名称(投标人CA证书签章)：

日期：  年  月   日

- 第四节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

二、售后服务承诺（格式自拟）……………………………………………（页码）

三、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

四、投标人类似业绩的证明文件（如有请提供）…………………………（页码）

五、售后服务方案……………………………………………………………（页码）

六、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料……………………………………………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、商务条款偏离表（格式附后）。（必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理）

商务条款偏离表

请逐条对应本项目招标文件第二章“采购需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

2.采购需求中带“▲”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(投标人CA证书签章)：

日期：  年  月   日

二、售后服务承诺（格式自拟）。（必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理）

售后服务承诺

（格式自拟）

投标人名称(投标人CA证书签章)：

日期：  年  月   日

三、投标人情况介绍（格式自拟）。（如有请提供）

投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(投标人CA证书签章)：

日期：  年  月   日

四、投标人类似的业绩证明文件（如有请提供）

附表 :相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同扫描件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人可参照上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同扫描件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称(投标人CA证书签章)：

日期：  年  月   日

五、售后服务方案。（如有请提供）

六、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评分标准”提供有关证明材料）。

投标人名称(投标人CA证书签章)：

日期：  年  月   日

### 第五节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、技术偏离表…………………………………………………………………（页码）

二、项目实施方案………………………………………………………………（页码）

三、对本项目总体要求的理解（如有请提供）………………………………（页码）

四、产品出产标准及质量检测报告（如有请提供）…………………………（页码）

五、优惠条件及特殊承诺（如有请提供）……………………………………（页码）

六、对项目的合理化建议和改进措施（如有请提供）………………………（页码）

七、认为需要的其他技术文件或说明…………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术偏离表（格式见第六章）；（必须提供并加盖公章或电子签章，否则作无效投标处理）

技术偏离表

| 项号 | 标的的名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

投标人名称(投标人CA证书签章)：

日期：  年  月   日

二、项目实施方案（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）】（如有请提供）

项目实施方案

（格式自拟）

投标人名称(投标人CA证书签章)：

日期：  年  月   日

项目实施人员一览表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可参照本表格式自行制表填写。

投标人名称(投标人CA证书签章)：

日期：  年  月   日

三、对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；（如有请提供）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(投标人CA证书签章)：

日期：  年  月   日

四、产品出厂标准、质量检测报告；（如有请提供）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(投标人CA证书签章)：

日期：  年  月   日

五、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（如有请提供）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(投标人CA证书签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；（如有请提供）

（格式自拟）

投标人名称(投标人CA证书签章)：

日期：  年  月   日

七、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(投标人CA证书签章)：

- 日期：  年  月   日

第六节 其他文书、文件格式

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加        单位的          项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 第七章 质疑、投诉证明材料格式

- 第一节 质疑函（格式）

质疑函格式

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第二节 投诉书（格式）

投诉书格式

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。