广西同泽工程项目管理股份有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：医疗设备采购

采购编号：LBWXZC2020-J1-230021-GXTZ

采 购 单 位：武宣县人民医院

采购代理机构：广西同泽工程项目管理股份有限公司

2020年 8月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  谈判供应商须知及前附表	5

第三章  采购项目需求一览表	15

第四章  竞争性谈判响应文件格式	22

第五章  合同主要条款	36

第六章  评标方法	42

第一章  竞争性谈判公告

广西同泽工程项目管理股份有限公司医疗设备采购（LBWXZC2020-J1-230021-GXTZ）

竞争性谈判公告

项目概况

医疗设备采购项目的潜在供应商应在武宣县公共资源交易信息发布平台（http://jyzx.wuxuan.gov.cn）自行下载竞争性谈判采购文件电子版（如网站无法下载资料时谈判供应商可以到武宣县公共资源交易中心（广西武宣县武宣镇城东路政务中心综合楼四楼）办公室下载资料）获取采购文件，并于2020年8月7日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LBWXZC2020-J1-230021-GXTZ

政府采购计划编号：WXZC2020-J1-00631-001

项目名称：医疗设备采购

采购方式：☑竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算金额：116万元

最高限价：与预算金额一致

采购需求：彩色多普勒超声波诊断仪1台。具体内容和数量以竞争性谈判采购文件第三章《采购项目需求一览表》为准。

合同履行期限：自合同签订之日起20天内安装调试完毕并验收合格，具体详见竞争性谈判文件

本项目（是/否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保等有关政策；

3.本项目的特定资格要求：具有行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证。

三、获取采购文件

潜在谈判供应商不需报名，均可直接在武宣县公共资源交易信息发布平台（http://jyzx.wuxuan.gov.cn）自行下载竞争性谈判采购文件电子版（如网站无法下载资料时谈判供应商可以到武宣县公共资源交易中心（广西武宣县武宣镇城东路政务中心综合楼四楼）办公室下载资料），竞争性谈判文件电子版每套售价250元(不再收取其他任何费用)，采购代理机构在谈判供应商递交响应文件现场收取费用及开具凭证（请各谈判供应商尽量合理安排时间，采购代理工作人员以购买谈判文件凭证接收响应文件）。

四、响应文件提交

截止时间：2020年8月7日10点30分（北京时间）

地点：武宣县公共资源交易中心（广西武宣县武宣镇城东路政务中心综合楼四楼大屏幕上显示的开标室）

五、开启

时间：2020年8月7日10点30分截标后（北京时间）

地点：武宣县公共资源交易中心（广西武宣县武宣镇城东路政务中心综合楼四楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、竞标保证金：

竞标保证金（人民币）：壹万贰仟元整（￥12000.00），必须足额缴纳。

投标保证金的形式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、担保机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。采用银行转账、电汇或网上支付形式的，在投标截止时间前交到武宣县公共资源交易中心的投标保证金指定账户，并注明项目名称或项目编号（以下银行任选一家， 需备注项目编号：LBWXZC2020-J1-230021-GXTZ）。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的谈判保证金。

①开户银行：中国工商银行股份有限公司武宣县支行，银行账号：2108 4200 2910 0126 876

②开户银行：中国建设银行股份有限公司武宣支行，银行账号：4505 0110 2077 0000 0304

③开户银行：中国农业银行股份有限公司武宣县支行，银行账号：2014 5101 0400 1390 8

④开户行：柳州银行股份有限公司武宣支行，银行账号：7200 3500 0000 0000 1769

⑤开户银行：中国邮政储蓄银行武宣县太平路支行，银行账号：9450 0301 0029 8566 67

谈判供应商在递交响应文件时须同时递交以下材料并加盖单位盖章：法定代表人身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证、廉政承诺书原件（格式见竞竞争性谈判采购文件）、退保函原件（格式见竞争性谈判采购文件）、竞标保证金转账底单复印件。

2、网上公告媒体查询：

广西来宾市武宣县人民政府门户网站（http://www.wuxuan.gov.cn）、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：武宣县人民医院

地址：武宣县城南路28号

联系方式：徐叶叶，联系电话：18172260464

2、采购代理机构信息

名 称：广西同泽工程项目管理股份有限公司

地　址：来宾市滨江园小区一区15栋B1-73号

联系方式：陈智斌  联系电话：18172341556

3、项目联系方式

项目联系人：陈智斌     电　话：18172341556

- 监督部门：武宣县财政局政府采购监督管理股

- 联系电话：0772-5214660

广西同泽工程项目管理股份有限公司

2020年8月3日

第二章  谈判供应商须知及前附表

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：医疗设备采购 项目编号：LBWXZC2020-J1-230021-GXTZ 政府采购预算：116万元； |
| 2 | 3.1 | 谈判供应商资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证。 |
| 3 | 7.1 | 谈判报价：谈判供应商可就《货物需求一览表》中的货物和服务内容作唯一完整报价。 |
| 4 | 8.1 | 竞争性谈判响应文件份数：竞争性谈判响应文件[含资格审查文件以及价格文件、商务、技术文件（合并成册）]正本一份，副本四份。 |
| 5 |  | 竞标有效期：竞标截止之日起60天内。 |
| 6 |  | 竞标保证金： 1、竞标保证金应用人民币，壹万贰仟元整（￥12000.00）；必须足额缴纳。 2、竞标保证金应在竞标有效期内保持有效。 3、谈判供应商须按规定提交竞标保证金。否则，其竞标无效。 4、保证金缴纳形式：谈判供应商必须于竞争性谈判响应文件递交截止时间前将竞标保证金通过基本账户以电汇、转账等非现金形式或个人账户交至武宣县公共资源交易中心的银行账户并确保到账，否则，其竞标将被拒绝。 ①开户银行：中国工商银行股份有限公司武宣县支行，银行账号：2108 4200 2910 0126 876 ②开户银行：中国建设银行股份有限公司武宣支行，银行账号：4505 0110 2077 0000 0304 ③开户银行：中国农业银行股份有限公司武宣县支行，银行账号：2014 5101 0400 1390 8 ④开户行：柳州银行股份有限公司武宣支行，银行账号：7200 3500 0000 0000 1769 ⑤开户银行：中国邮政储蓄银行武宣县太平路支行，银行账号：9450 0301 0029 8566 67 备注：办理竞标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的附言或用途栏上注明项目编号、分标号（如有）及“竞标保证金”字样等信息，以免耽误竞标及退款。 5、未成交供应商的竞标保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的竞标保证金在采购合同签订后五个工作日内退还，竞标保证金不计息。 6、谈判供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还： （1）谈判供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的。 （2）谈判供应商在响应文件中提供虚假材料的。 （3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的。 （4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。 （5）其他严重扰乱政府采购程序的。 |
| 7 |  | 竞争性谈判响应文件递交截止时间：2020年8月7日上午 10时 30分（此为截标时间）。 地址：武宣县公共资源交易中心（广西武宣县武宣镇城东路政务中心综合楼四楼大屏幕上显示的开标室）。 |
| 8 |  | 谈判时间：2020年8月7日上午10时30分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）。 谈判地点：武宣县公共资源交易中心（广西武宣县武宣镇城东路政务中心综合楼四楼）评标室。 |
| 9 | 14.5 | 代理服务费：本项目招标代理服务费按原国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（按货物招标类）向成交人收取。领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次性付清成交服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，不予办理成交通知书等事宜并对成交人已提交的全部竞标保证金不予退还。 开户名称：广西同泽工程项目管理股份有限公司来宾分公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司来宾城北支行 账号：20149001040007858 |
| 10 |  | 现场考察：无。 |

谈判供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：武宣县人民医院。

2.2“采购代理机构”是指：广西同泽工程项目管理股份有限公司。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“工程”按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.7“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商的基本条件

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.3本项目的特定资格要求：具有行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证。

4. 谈判费用

4.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西同泽工程项目管理股份有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与广西同泽工程项目管理股份有限公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成：分为资格审查文件、价格文件和商务、技术文件四个部分组成，四个部分合并装订成一册。

5.6.1资格审查文件

1）竞标保证金交纳证明；（必须提供并加盖单位公章，否则竞标无效）

2）竞标人有效的加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件（必须提供并加盖单位公章，否则竞标无效）；

3）有效的法定代表人身份证复印件（必须提供并加盖单位公章，否则竞标无效），委托代理时还须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件（附件五，委托代理时必须提供并加盖单位公章，否则竞标无效）；

4）竞标截止之日前半年内竞标人连续三个月依法缴纳税收[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费证明复印件]（格式自拟，如为新成立的竞标单位请按实际依法缴纳税收月份提供，必须提供并加盖单位公章，否则竞标无效）；

5）竞标截止之日前半年内竞标人连续三个月依法缴纳社保证明（社保证明必须经供应商所在地的社保部门盖章确认，复印件；必须提供，否则竞标无效）；

6）竞标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件九）（必须提供并加盖单位公章，否则竞标无效）；

7）竞标人有效的医疗器械生产或经营许可证（采购货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）复印件；（必须提供，否则竞标无效）。

8）财务状况复印件：竞标2019年1月以来任意一个季度的财务报表（新成立的单位，提供自成立以来的财务报表）；

9）信用记录：（由采购代理机构查询提供给谈判小组进行资格审查）

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询起止时间：公告发布之时起至竞标截止时间

查询记录和证据留存方式：由供应商或采购代理机构在查询网站中直接打印查询记录，作为评审依据。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

5.6.2价格文件

1）谈判报价表；（附件二，必须提供，同时签名并加盖单位公章，否则竞标无效）

5.6.3 商务、技术文件（注明“必须提供”的必须提供并加盖单位公章，否则竞标无效）；

1）谈判书；（附件一，必须提供）

2）技术响应、偏离情况说明表；（附件三，必须提供）

3）商务响应及偏离情况说明表；（附件四，必须提供）

4）售后服务方案：提供的切实可行的售后服务和优惠承诺（格式自拟，必须提供）；

5）中小企业声明函（谈判供应商如为中小微型企业的请按第四章要求的格式填写（附件七），否则不予享受优惠政策）；

6）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

7）残疾人福利性单位声明函（判供应商如为残疾人福利性单位的请按（附件八）要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

8）项目实施人员一览表（附件十）。

9）谈判供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；（附件六）

10）竞争性谈判采购文件要求提供的其他资料和需要说明的问题（附件六，竞争性谈判采购文件如有要求的，必须提供，否则竞标无效）。

注：以上必须由法定代表人或授权代表按规定签名并加盖单位公章，否则竞标无效。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

7.1谈判报价：谈判供应商可就《货物需求一览表》中的某个分标货物和服务内容作唯一完整报价，也可就所有分标货物和服务内容分别作完整唯一报价。

7.2对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.3 成交供应商负责本项目所采购的货物、工程、服务的全部工作。

7.4供应商应在谈判报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由供应商自负。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装、修改、撤回和递交

8. 竞争性谈判响应文件的份数、封装、修改和撤回

8.1竞争性谈判响应文件份数：

1.谈判供应商应将应将资格审查文件、价格文件和商务、技术文件合并装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

8.2竞争性谈判响应文件的文件袋上应写明：

1）采购项目编号；

2）采购项目名称；

3）分标号；（如有分标，请注明分标号。如无分标，无需填写。）

4）谈判供应商名称。

5) “评审时启封”字样

8.3竞争性谈判响应文件的封装、修改和撤回：

1)谈判供应商应将竞争性谈判响应文件[含资格审查文件以及价格文件和商务、技术文件（合并成册）等，含正、副本，应尽量将全部竞争性谈判响应文件一并装入一个竞争性谈判响应文件袋中]一起密封封装。同时在封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可），密封以竞争性谈判响应文件袋（信封）无明显缝隙露出袋（信封）内文件，竞争性谈判响应文件应逐页盖章，其中正本加盖骑缝章，否则竞标无效。

2）竞争性谈判响应文件的包装封面上应注明采购项目编号、采购项目名称、分标号（如有分标，请注明分标号。如无分标，无需填写。）、谈判供应商名称及“评审时启封”等字样，并加盖谈判供应商公章。

3）谈判供应商递交竞争性谈判响应文件时应确认竞争性谈判响应文件的密封情况，由此造成竞争性谈判响应文件被误投或提前拆封或密封不合格等风险由谈判供应商承担。采购代理机构在接收竞争性谈判响应文件时只负责检查包装是否完好，不负责检查竞争性谈判响应文件的密封情况。竞争性谈判响应文件的密封性检查由谈判供应商或谈判供应商代表负责检查，未按规定密封的竞争性谈判响应文件将被拒绝。

4）谈判供应商在响应文件递交截止时间之前，可以对已提交的竞争性谈判响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购人，补充、修改后重新递交的内容应当按照竞争性谈判采购文件要求签署、盖章、密封后，作为竞标文件的组成部分；响应文件递交截止时间后，谈判供应商不得撤回、修改竞争性谈判响应文件。

9. 竞争性谈判响应文件的递交

9.1所有竞争性响应文件应于“第二章 谈判供应商须知及前附表”中规定的截止时间前递交到规定地点。

9.2逾期送达或未按规定密封的竞争性谈判响应文件将被拒绝；没有购买竞争性谈判采购文件的供应商的竞争性谈判响应文件将被拒绝。

10. 迟交的竞争性谈判响应文件

10.1按《中华人民共和国政府采购法》的规定，广西同泽工程项目管理股份有限公司将拒绝或原封退回在规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、谈判及最后报价

11. 谈判及最后报价

11.1谈判小组将对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

11.2 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

11.3谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

11.4在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

11.5对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

11.6谈判供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字。

11.7谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外）。

11.8谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外），并要求其在规定时间内提交最后报价。

11.9谈判供应商重新提交的响应文件、最后报价等均为竞争性谈判响应文件的有效组成部分，与竞争性谈判响应文件同具法律效力。谈判供应商应在规定时间内将上述文件密封递交至谈判小组，逾时不交的，视同放弃谈判，谈判响应无效。

11.10在采购过程中符合竞争要求的谈判供应商或者报价未超过采购预算的谈判供应商不足3家的（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外），采购人或者采购代理机构将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

11.11本项目政府采购预算详见《竞争性谈判公告》。

12.竞标无效：

实质上没有响应竞争性谈判采购文件要求的竞标将被视为无效竞标。谈判供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其竞标成为实质上响应的竞标，但经竞争性谈判小组认定属于谈判供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正竞争性谈判采购文件必须以书面形式进行，并应在成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合竞争性谈判采购文件要求的，应认定其竞标无效。谈判供应商修改、补正竞争性谈判采购文件后，不影响竞争性谈判小组对其竞争性谈判采购文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，竞争性谈判采购文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合竞争性谈判采购文件标明的资格要求的

（3）竞争性谈判采购文件无法定代表人签字，或未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

（4）谈判供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）竞标文件不齐全或者内容虚假的；

（6）竞争性谈判采购文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合竞争性谈判采购文件要求的；

（7）竞标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足竞争性谈判采购文件要求的；

（8）未实质性响应竞争性谈判采购文件要求或者竞争性谈判采购文件有采购方不能接受的附加条件的；

（9）响应文件未按本章第5.6项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第四章“响应文件格式”的要求）；

（10）未按规定购买本项目竞争性谈判采购文件的。

（11）提供相同品牌产品的不同谈判供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照竞争性谈判采购文件规定的方式确定一个参加评标的谈判供应商，竞争性谈判采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他竞标无效；

（12）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在竞争性谈判采购文件中载明。多家谈判供应商提供的核心产品品牌相同的，按（11）款规定处理；

（13）应交未交或不足额交竞标保证金的；

（14）未按竞争性谈判采购文件规定要求密封、签署、盖章的。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，竞争性谈判采购文件将被视为无效：

（1）竞标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）竞标方案的；

（2）与其他参加本次谈判供应商的竞争性谈判采购文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，竞争性谈判采购文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照竞争性谈判采购文件标明的币种报价的；

（2）报价不符合竞争性谈判采购文件要求，竞标单价超出竞争性谈判采购文件该项货物所列的单价，或总竞标报价超出该分标采购预算价的，采购人不能支付的；

（3）竞标报价具有选择性，或者开标价格与竞争性谈判采购文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

4、有下列情形之一的视为谈判供应商相互串通竞标,竞争性谈判采购文件将被视为无效。

（1）不同谈判供应商的竞争性谈判采购文件由同一单位或者个人编制；或不同谈判供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同谈判供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的谈判供应商的竞争性谈判采购文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同谈判供应商的竞争性谈判采购文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（5）不同谈判供应商的竞争性谈判采购文件相互混装；

（6）不同谈判供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动,否则竞争性谈判采购文件将被视为无效.

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商,不得参加同一合同项下的政府来购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自已不得参加同一合同项下的政府来购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一个代理商参加竞标。

6、被拒绝的竞争性谈判采购文件为无效。

六、确定成交供应商办法及结果公告

13.确定成交供应商办法

13.1本项目的评标原则、评定办法、成交候选供应商推荐及成交供应商确定原则详见“第六章 评标方法”。

13.2谈判小组将在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序，推荐前三名为成交候选供应商（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外），并编写评审报告。

14.结果公告

14.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最终报价最低的供应商为成交供应商。

14.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

14.3采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在武宣县公共资源交易信息发布平台、中国政府采购网、广西政府采购网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

14.4在领取成交通知书前，成交供应商应向广西同泽工程项目管理股份有限公司一次付清代理服务费。

七、签订合同

- 15.1成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

- 八、质疑和投诉

16.质疑

- 16.1竞标人认为竞争性谈判采购文件、谈判过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。竞标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 提出质疑的竞标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。竞标人提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

- 竞标人应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函（原件），竞标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

- 质疑联系部门：广西同泽工程项目管理股份有限公司

- 质疑联系人：陈智斌  联系电话：18172341556

通讯地址：来宾市滨江园小区一区15栋B1-73号

16.2采购代理机构应当依照1.1项的规定就采购人委托授权范围内的事项在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

16.3如不按规定质疑或投诉的，视为无效，不予受理。

16.4质疑书的要求

16.4.1质疑人提供的书面材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下内容：

质疑人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；

被质疑人的单位名称或姓名等；

权益受到损害的事实及理由；

有关违纪违规的情况和有效证明材料；

质疑人的签章及质疑时间；

质疑书应当署名，质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章；

质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务，代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

如不按上述规定质疑的，视为无效质疑，不予受理。

17.投诉

17.1 投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按《政府采购供应商投诉处理办法》（中华人民共和国财政部第20号令）及向来宾市政府采购监督管理部门投诉。

17.2政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动。

九、适用法律

18.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。解释权属本采购代理机构。

第三章  采购项目需求一览表

说明：

1、谈判供应商所提供的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表的技术参数及性能（配置）不明确或有误的，谈判供应商请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写谈判报价表和技术响应及偏离情况说明表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，谈判供应商应在谈判报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购或强制采购。采购人拟采购货物属于清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5、项目中标注“▲”号的要求为实质性要求和条件，对这些关键性要求的任何不满足将导致竞标无效。未标注▲号的内容负偏离达到3项以上（含3项）则被认为是实质性要求和条件不响应，作竞标无效处理。

6、本项目接不受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产品主要技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声波诊断仪 | 1台 | - 一、设备用途说明：腹部、心脏、妇产科、泌尿科、新生儿、 术中、介入、血管、浅表组织、小器官、肌骨等全身应用，所配软件为该机型的最新版本。 - 二、主要规格及系统概述： - 2.1 彩色多普勒超声波诊断仪包括： - ▲2.1.1 ≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器 - 2.1.2 数字化二维灰阶成像单元 - 2.1.3 数字化彩色及能量多普勒单元 - 2.1.4 数字化频谱多普勒显示和分析单元 - 2.1.5 数字化波束形成器 - 2.1.6 多角度空间复合成像技术（可分多级调节并同屏双幅显示） - ▲2.1.7智能化斑点噪声抑制技术（可分多级调节并同屏双幅显示） - 2.1.8 自动优化功能 - 2.1.8.1二维图像自动优化 - 2.1.8.2多普勒图像自动优化 - 2.1.8.3彩色血流自动优化 - ▲2.1.9实时同屏教学软件 - 2.1.10 智能追踪技术（实时扫查快速重现存储图像全部扫描参数） - 2.1.11 血流量化评估技术（血流信号充盈比率曲线分析图表） - 2.1.12 自适应彩色增强技术(可自动滤除运动伪影) - 2.1.13 编码脉冲反相二次谐波成像（可用于所有探头） - 2.1.14 原始数据处理能力（可对已存储的图像进行增益、动态范围、多普勒基线、多普勒角度、扫描速度、自动优化等调节以及测量和分析） - 2.1.15 主机上实现实时及脱机状态M型扫描线可以以任意点为轴心360°旋转 - 2.1.16 整机重量（含电池）≤5.2公斤 - 2.1.17 可视可调系统动态范围≥120db - 2.1.18 超声系统最大探查深度≥33CM - 2.1.19 实时三同步成像 - 2.1.20 方向性能量图（DCA） - 2.1.21 线阵探头凸型扩展技术 - 2.1.22 负荷超声 - ▲2.1.23穿刺针增强显影技术，可实时单独调节穿刺针增益 - 2.1.24 AUTO IMT颈动脉中内膜测量技术 - 2.1.25 轨迹球操作 - 2.1.26 中文操作界面, 中文输入（包括报告、注释等） - 2.1.27 内置锂电池操作 - 2.1.28 所配软件为新版本 - 2.2 测量和分析：(B型、M型、彩色M型、频谱多普勒、彩色模式) - 2.2.1 一般测量 - 2.2.2 妇产科测量（包括孕期、预产期、胎重的分析及显示，胎儿生长曲线（单幅和多幅同时显示）、多数据对比图、子宫卵巢和卵泡的测量和计算以及全面的可编辑的报告功能） - 2.2.3 多普勒血流测量与分析 - 2.2.4 实时多普勒自动包络、测量和计算 - 2.2.5 心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量、分析及报告 - 2.2.6 外周血管测量与分析 - 2.2.7 泌尿科测量与分析 - 2.3 一体化图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元 - 2.3.1 超声图像静态、动态存储原始数据回放重现 - ▲2.3.2原始数据储存，可对回放的图像进行35种参数调节，2B及M型模式10个参数，CFM模式7个参数，PW模式18个参数 - 2.3.3一体化 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 - 2.3.4 USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕上的图像 - 2.4 输入/输出信号： - 2.4.1 输入：DVI，HDMI，USB，Lan - 2.4.2 输出：HDMI，DVI，USB，DVD，Lan - 2.5 连通性：可配医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件 - 2.6 图像管理与记录装置： - 2.6.1 超声图像存档与病案管理系统 - 2.6.2 动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像 - 2.6.3 一体化的剪贴板(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像 - 2.6.4 内置固态硬盘≥128GB - 2.6.5 DVD 驱动器 - 2.7 扩展功能 - ▲2.7.1专业化移动式台车（操作台可上下升降≥14cm） - 2.7.2 扩展连接三个探头接口 - 三、技术参数及要求： - 3.1系统通用功能： - 3.1.1 监 视 器：≥15英寸LCD显示器,扫描方式：逐行扫描，高分辨率 - 3.1.2 安全性能：符合国家药品监督管理局商品安全质量要求。 - 3.2 探头规格 - ▲3.2.1 频率：宽频带或变频探头，变频探头二维显示频率（基波+谐波）可选择≥9种，彩色显示频率可选择≥4种, 多普勒显示频率可选择≥4种 - 3.2.2 类型：支持凸阵，线阵，相控阵, 微凸阵 - 3.2.3 阵元：线阵探头有效阵元数≥192阵元 - ▲3.2.3.1 阵元：凸阵探头有效阵元数≥192阵元 - 3.2.4 B/D兼用： - 3.2.5 线 阵：B/PWD - 3.2.6 凸 阵：B/PWD - 3.2.7 相控阵：B/PWD/CWD - 3.2.8 穿刺导向：探头可选配穿刺导向装置 - 3.3 二维灰阶显像主要参数： - 3.3.1 电子相控阵：超声频率1.7-4.0MHz - 3.3.2 电子凸阵：超声频率2.0-5.0MHz - 3.3.3 电子线阵：超声频率4.2-13.0MHz - 3.3.4 电子微凸阵：超声频率4.0-10.0MHz - ▲3.3.5线阵探头按钮设计，四个按钮可设置为多项功能 (增益、深度、冻结、C/PDI/PW/M、存图等），单手完成扫描过程所需的功能转化和调节。 - 3.3.6 TGC调节≥6段 - 3.3.7 扫描速率： B模式凸阵探头全视野，18cm深度时，帧速率≥50帧/秒 - 3.3.8 扫描速率: B模式相控阵探头90度，18cm深度时，帧速率≥40 帧/秒 - 3.3.9 扫 描 线：每帧线密度≥230超声线 - 3.3.10 线阵探头种类≥3种 - 3.3.11 腔内微凸探头扫描角度≥133度. - 3.3.12 发射声束聚焦：≥8段 - 3.3.13 接收方式：可视可调接收超声信号动态范围≥150dB - 3.3.14 回放重现：灰阶图像回放≥1000幅、回放时间≥60秒 - 3.3.15 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件， 减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 - 3.3.16 增益调节：B/M/CF/D可独立调节 - 3.3.18 空间分辨力：符合GB10152-1997国家标准 - 3.4 频谱多普勒： - 3.4.1 方式：脉冲波多普勒 PWD - 高脉冲重复频率 HPFF - 连续波多普勒 CWD - 组织多普勒速度成像 TVI/TVD - 3.4.2 多普勒发射频率 - 线 阵≥2段 - 凸 阵≥2段 - 3.4.3 最大测量速度： - PWD：血流速度≥8.0 m/s - CWD: 血流速度≥14.0 m/s - 3.4.4 最低测量速度：≤5.0mm/s(非噪声信号) - 3.4.5 显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D - 3.4.6 电影回放：≥60秒 - 3.4.7 取样宽度及位置范围：宽度1mm至8mm；分级 - 3.4.8 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、90度旋转,B-刷新(手控), 局放 - 3.5 彩色多普勒 - 3.5.1 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示 - 3.5.2 彩色显示帧频：凸阵探头全视野，最大彩色取样框，18cm深时， 彩色显示帧频≥8帧/秒；相控阵探头90度角全视野彩色取样框，18cm深 度，彩色显示帧频≥7 帧/秒 - 3.5.3 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 - 3.5.4 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE)（包括方向性能量图） - 3.5.5 双幅实时显示、包括双幅不同模式实时显示（B/B;B/CFM） - 3.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 - 3.7 三探头台车 - 3.8工作站一套 - 四、 保修、专用工具、资料及其它 - 4.1 保修：整机（主机+探头）保修3年 - 4.2 专用工具：如有专用工具，供应商应向采购人提供设备维护的专用工具。 - 4.3 资料 - 4.3.1 卖方须向买方提供操作手册一套。 - 4.3.2 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。 |
| - 商务要求表： |  |  |  |
| - 送货要求 |  |  | 产品质量符合国家标准，产品必须经过精选、包装、质量符合行业标准。成交人须按时、按质、按量供应产品，所供产品有任何一项指标不合格，一律退货。 |
| - 交货期 |  |  | 自合同签订之日起20天内安装调试完毕并验收合格。 |
| - 交货地点 |  |  | 成交供应商按合同规定的时间保质保量将产品送到采购人指定地点。 |
| - 付款方式 |  |  | 本项目无预付款。货物安装、调试、验收合格、乙方向甲方开具全额发票一个月内:1.甲方向乙方支付合同总金额的40%（不计利息）2.剩余合同总金额的55%，甲方在12个月内分期付清（不计利息）3.质保金:设备正常使用18个月后，甲方向乙方支付作为质保金的合同总金额的5%（不计利息）。 |
| - 送货要求 |  |  | 产品质量符合国家标准，产品必须经过精选、包装、质量符合行业标准。成交人须按时、按质、按量供应产品，所供产品有任何一项指标不合格，一律退货。 |
| - 质保期 |  |  | 自验收合格之日起计算，质保期至少为三年，质保期内免费上门维修、免费更换原厂零部件；质保期外发生维修只收材料成本费，不收取维修费。 |
| - 售后服务 |  |  | 1、按国家有关规定实行产品“三包”； 2、免费送货上门、免费安装调试； 3、在货物到达采购单位后，供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 4、设立维护电话，提供技术支持服务。如设备出现问题或采购人有服务需求的，成交供应商应在30分钟内响应；需要现场维修的，应在4小时内到达现场；一般问题应在12小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则成交供应商应赔偿采购人的相应损失；（需在竞标文件中提供售后服务联系人及联系电话） 5、定期回访以及维护； 6、保证十五年内有零配件提供，其中耗材价格按市场售价的九折提供； 7、免费开放设备端口，免费升级系统软件。 8、人员培训要求：成交供应商须至少提供二次培训,第一次为现场安装调试培训，现场培训3名以上技术人员，培训时间不少于1天，达到能独立、熟练操作和维护的程度。第二次培训在仪器安装一年后，成交供应商工程师回访采购人，在现场进行提高培训，并对仪器进行免费检修保养；上述每次培训的各项费用均由成交供应商全部承担，异地培训期间食宿由成交供应商承担。 9、谈判供应商必须在竞争性谈判响应文件中提供服务承诺书。 |
| - 验收标准 |  |  | - 竞标产品必须是厂家合法渠道的全新正品，成交人供货时须提供厂家的供货及售后服务证明。竞标人须接受第三方参与的验收方式，验收方法不限于逐项参数验证、实施要求及功能应对等，如验收未通过，其产生的费用由成交人自行承担。 - 2、交货时，所有产品均严格按签订的政府采购合同、竞标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求或与响应和承诺的技术参数不一致的，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。 - 3、设备安装正常使用一个月后方可进行验收，验收合格以后，若设备在一年内出现三次核心部件故障，成交供应商无条件按采购人要求进行退货或者更换货物。 |
| - 其他要求 |  |  | 1、谈判供应商请在竞争性谈判响应文件中提供包含竞标产品技术参数的产品彩页或产品说明书或检测报告，同时加盖谈判供应商公章，技术参数以产品彩页或产品说明书或检测报告为准。 2、设备必须是全新、完整、未使用过的产品，设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发； 3、属于国家规定必须取得医疗器械注册证的产品，在响应文件中必须提供该产品有效的医疗器械注册证复印件；属于国家规定必须备案的医疗器械，在响应文件中必须提供该产品有效的医疗器械备案信息表复印件。否则竞标无效。 - 4、知识产权保护要求：竞标人应对竞标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。 |

第四章  竞争性谈判响应文件格式

封面：

正本/副本

竞争性谈判响应文件

（资格审查文件/价格文件/商务/技术文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号（如有）：

（谈判供应商名称）

年    月    日

附件一：

谈  判  书

广西同泽工程项目管理股份有限公司：

依据贵方医疗设备采购（LBWXZC2020-J1-230021-GXTZ）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商       （谈判供应商名称、地址）         提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）正本一份和副本   份：

1. 竞标报价表；

2. 技术规格响应、偏离情况说明表；

3. 按竞争性谈判采购文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

4. 资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判采购文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判采购文件，包括（补遗书）（如有）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

谈判日期：      年   月    日

法定代表人及委托代理人签字：

谈判供应商名称（盖章）：

开户银行：

账号/行号：

附件二

谈判报价表

采购项目编号:

采购项目名称:

分标号（如有）：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 货物全称、品牌 生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价 （元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：在报价表中列明每样产品单价及总价，所有价格均用人民币表示，单位为元。

法定代表人或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

谈判日期：     年     月    日

附件三：

技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

分标号（如有）：

| - 序号 | - 竞争性谈判采购文件要求 | - 竞争性谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：应对照采购文件第三章《采购项目需求一览表》中的“技术参数及性能（配置）要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，谈判供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

谈判日期：     年     月    日

附件四：

商务响应及偏离情况说明表（格式）

采购项目编号:

采购项目名称:

分标号（如有）：

| - 序号 | - 竞争性谈判文件中的商务要求 | - 竞争性谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：应对照采购文件第三章《采购项目需求一览表》中的“商务要求”，逐条说明供应商的承诺的商务条件对应做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

谈判日期：     年     月    日

附件五：

法定代表人授权书

广西同泽工程项目管理股份有限公司：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的医疗设备采购(LBWXZC2020-J1-230021-GXTZ)政府采购活动的竞标代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：      年    月    日

代理人工作单位：

职务：                     性别：

身份证号码：

附法定代表人及被授权人身份证复印件：

附件六：

其 他 文 件

一、谈判供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

二、竞争性谈判采购文件要求提供的其他资料和需要说明的问题。

附件七：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物（服务），由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物（服务）。本条所称货物（服务）不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年   月   日

附件八：

残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件九：

声   明

致：广西同泽工程项目管理股份有限公司

我单位郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

法定代表人及委托代理人签名：

竞标人盖章：

谈判日期：     年     月    日

附件十：

项目实施人员一览表

（拟投入人员及其技术资格一览表）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合谈判供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

谈判日期：     年     月    日

附件（须在投标时递交）：

武宣县公共资源交易活动廉政承诺书

（竞标人）

武宣县公共资源交易中心制

武宣县公共资源交易活动廉政承诺书

为了保护国家利益，社会公共利益和公共资源交易当事人的合法利益，严肃招标投标工作纪律，打造“公开、公平、公正”的公共资源交易平台，我代表                         公司在[医疗设备采购（LBWXZC2020-J1-230021-GXTZ）]项目交易活动中承诺如下事项：

一、严格执行公共交易活动的法律、规章、制度、操作规程和办事程序。主动接受相关部门和社会公众的监督。

二、严格按照招标文件的要求及时提交履约保证金。

三、不以任何名义和变相向项目招投标工作人员、招标人提供现金、有价证券和支付凭证以及有任何可能影响公共交易的宴请、旅游、健身和娱乐活动。

四、不向项目招标代理机构及其他竞标人行贿、串通搞假投标、陪标、围标、串标。不向项目评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。保证在投标过程中没有以任何形式非法牟取中标，一经查实，自意放弃中标资格，接受处理并承担一切责任。

五、中标后如无正当理由，及时签订书面合同，不擅自改变招标文件内容签订合同，不再签订背离合同实质内容的其他协议。中标后放弃中标项目的，愿意承担一切法律责任。

六、认真按照合同的约定履行义务，完成中标项目，不以任何名义对项目进行非法发包和分包。

如有违反上述承诺，愿意承担相关责任，按照国家法律，法规的规定接受处罚。

承诺单位：（签章）

承诺人： （签章）

年   月   日

备注：廉政承诺书不用放入投标文件,竞标人在递交投标文件时需同时递交廉政承诺书的原件。

关于退还投标保证金的函（样板）

武宣县公共资源交易中心：

我单位于20XX年XX月XX日参加   （此处填写该项目名称）  项目招投标，投标编号（标号）                  ，该项目投标已结束，我单位    （流标、废标、中标），现请求将我单位已缴纳的投保金           （小写：    ）退还我公司（单位）。

户名：

银行账号：

开户银行：

公司（单位）落款

20XX年XX月XX日

备注：本退保函不用放入投标文件,竞标人在递交投标文件时需同时递交退保函的原件。

第五章  合同主要条款

政府采购合同

合同编号：

采购人（甲方）：                                           采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：                                           项 目 编 号：

签订地点：采购人所在地                                     签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如竞争性谈判采购文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞争性谈判采购文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按竞争性谈判采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按竞争性谈判采购文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：汽车、火车等安全运输方式。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：所有损耗由乙方负责。

第五条　交付和验收

1、交货时间： 自合同签订之日起20天内安装调试完毕并验收合格   ；地点：  成交供应商按合同规定的时间保质保量将产品送到采购人指定地点      。

2、乙方提供不符合竞争性谈判采购文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后15日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定时间、地点。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性谈判采购文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、质保期： 自验收合格之日起计算，质保期至少为三年，质保期内免费上门维修、免费更换原厂零部件；质保期外发生维修只收材料成本费，不收取维修费   。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：单位自筹资金        。

3、付款方式：本项目无预付款。货物安装、调试、验收合格、乙方向甲方开具全额发票一个月内:1.甲方向乙方支付合同总金额的40%（不计利息）2.剩余合同总金额的55%，甲方在12个月内分期付清（不计利息）3.质保金:设备正常使用18个月后，甲方向乙方支付作为质保金的合同总金额的5%（不计利息）。

第九条　质量保证金

1、质量保证金为合同总金额的 5  %。

2、质量保证金主要用于因乙方不能履行合同义务等而使甲方蒙受的损失。质量保证金不足以赔偿损失的，乙方须按实际损失赔偿。

3、质保期内乙方按合同履约的，由采购人出具证明，质量保证金在质保期过后  15 个工作日内无息返还。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按竞争性谈判采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物质保期至少为一年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和竞争性谈判响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购竞争性谈判采购文件；

2、乙方提供的竞争性谈判响应文件；

3、成交通知书。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、质保期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章  评标方法

- 一、评标原则

（一）谈判小组构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等3人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以采购文件、竞争性谈判响应文件为评定依据。

（三）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，谈判供应商认定为小型或微型企业且所提供的产品均为小型、微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对最终报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=最终报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2018]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

- 二、评定方法

在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序（评标价相同时，依次按最终竞标报价低价优先、节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序排列成交供应商。

- 三、成交候选供应商推荐及成交供应商确定原则

（一）在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序（评标价相同时，依次按最终竞标报价低价优先、节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列；如提供相同品牌产品的不同谈判供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照竞争性谈判采购文件规定的方式确定一个参加评标的谈判供应商，竞争性谈判采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他竞标无效。），并推荐前三名为成交候选供应商。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金（或质量保证金）而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

（二）谈判小组认为，某谈判供应商的最终竞标报价明显低于其他实质性响应谈判文件的谈判供应商的最终报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；谈判供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为未实质性响应谈判文件处理。

政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体 内容 | （应按采购合同、采购文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件） |  |  |  |  |  |
| 验收小组 意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 成交或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |