竞 争 性 谈 判 文 件

采购项目名称：标准化考场升级改造

采购项目编号：GXZC2019-J1-001576-JGJD

采购单位： 广西经贸职业技术学院

代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

2020年1月 2日

目    录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章 供应商须知	11

供应商须知前附表	12

第三章 项目需求	33

第四章 响应文件格式	52

第五章 合同主要条款	66

第六章  评审办法及评审标准	76

评审办法及评审标准	77

第七章  质疑书及投诉书格式	79

# 第一章 竞争性谈判公告

广西建设工程机电设备招标中心有限公司

标准化考场升级改造（采购项目编号：GXZC2019-J1-001576-JGJD）竞争性谈判公告

广西建设工程机电设备招标中心有限公司受广西经贸职业技术学院的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定，以及广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处的政府采购计划（编号：广西政采[2019]20373号-001），现对标准化考场升级改造项目进行竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动。

一、采购项目名称：标准化考场升级改造

二、采购项目编号：GXZC2019-J1-001576-JGJD

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 项号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字高清半球网络摄像机 | 台 | 94 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；H.264/MPEG-4 视频编码、支持MPEG Layer II、G711/AAC音频编码标准，并支持PS系统流和TS传输流的封装；采用1/3 英寸 CMOS; 最大分辨率1920×1080，镜头接口采用φ14，光圈F1.4，镜头焦距2.7mm～12mm手动可调；支持三码流，带音频和报警接口；红外距离30～50米；供电要求DC12V或POE(802.3af)。支持智能红外功能：当开启红外灯光功能后，能根据所射目标距离自动调节红外辐射功率； 2、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017版)JY/T-KS-JS-2017-1》； …… |
| 2 | 筒型网络摄像机 | 台 | 18 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440@25fps下，清晰度≥1400TVL； 2、最低照度彩色≤0.0008lx，黑白≤0.0001lx； …… |
| 3 | 摄像机支架① | 个 | 18 | 1、摄像机专用支架，支持壁装 2、支架角度可调，配套鸭嘴头支持上下及左右调节 3、底部加宽底盘设计 4、配套安装镙丝 |
| 4 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 1、可支持总带宽≥640Mbps的≥32路H.265编码、1080p格式的视频图像； 2、可接入H.265、H.264、MPEG视频编码格式的IPC； …… |
| 5 | 3.5寸监控级硬盘 | 个 | 16 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3，3.5英寸监控级硬盘 |
| 6 | 网络摄像机 | 台 | 15 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL； 2、最低照度彩色≤0.001 lx ，黑白≤0.0001 lx； …… |
| 7 | 摄像机支架② | 个 | 94 | 1、摄像机专用支架，支持壁装 2、支架角度可调，配套鸭嘴头支持上下及左右调节 3、底部加宽底盘设计 4、配套安装镙丝 |
| 8 | 拾音器 | 台 | 94 | 1.采用高保真/低噪声处理芯片，监听面积110平方米；传输距离：1000m； 2.指向性：全指向；频率响应：300Hz～8000Hz(±6dB)；信噪比：＞60dB；驻极体最大承受声压：120dB；输出阻抗：50Ω非平衡； …… |
| 9 | 拾音器电源适配器 | 个 | 10 | 开关电源，输出DC12V10A，±10%可调。 |
| 10 | 数字高清网络存储设备 | 台 | 2 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；H.264\H.265和MPEG-4 视频编码、支持MPEG Layer II、G711和AAC音频编码标准，并支持PS系统流和TS传输流的封装；支持SIP协议，视频流转发； …… |
| 11 | 解码器 | 台 | 1 | 1.嵌入式硬件平台设计，具备实时操作系统，本身具有抗病毒和抗攻击能力； 2.支持MPEG4和H.264视解码、支持MPEG Layer II、G.711/AAC音频编码标准，并支持PS系统流和TS传输流的封装；应兼容符合 2007 规范规定的 MPEG4 视频编码格式，MPEG Layer II 音频编码标准； …… |
| 12 | 电脑 | 台 | 2 | 一、管理电脑： 1、CPU: Intel Core i5-9500 主频3.0GHZ 缓存9M 2、主板: Intel 300系列及以上芯片组 …… |
| 13 | 24口POE交换机 | 台 | 7 | ★1.设备配置：提供24个千兆电口，4个千兆SFP，交流供电，电口支持PoE+； ★2.设备性能：交换容量≥330Gbps, 转发性能≥50 Mpps； …… |
| 14 | 光模块交换机 | 台 | 1 | ★1.设备配置：提供千兆光口≥24个，复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo≥8个，万兆光口≥4个，交流供电； ★2.设备性能：交换容量≥330Gbps, 转发性能≥100 Mpps； …… |
| 15 | 24口交换机 | 台 | 3 | ★1. 设备配置：提供10/100/1000Base-T以太网端口≥24个，千兆光口≥4个，交流供电； ★2. 设备性能：交换容量≥330Gbps, 转发性能≥50 Mpps； …… |
| 16 | 千兆光模块 | 块 | 36 | SFP千兆单模模块 |
| 17 | 电源线 | 米 | 5500 | 聚氯乙烯护套软线RVV3*1.5 |
| 18 | 六类网线 | 箱 | 40 | 六类非屏蔽网线，305米/箱 1、铜丝线规：24AWG，铜芯线径标≥0.510mm，负公差为0.005mm，材料为低氧或无氧铜； 2、工作温度范围：-20 至 75度； …… |
| 19 | 12U挂墙机柜 | 台 | 8 | 1、规格：约为WDH/550mm×470mm×620mm 2、颜色：砂纹灰白（HH318） 3、配置：1块270mm深固定层板，1条标准10A四插电源插座，1把220V交流散热风扇，30套M6安装套件。 描述：机柜为框架式壁挂结构，内置19"标准立柱，配层板承托设备，前门为钢制嵌边式玻璃门，侧门采用快捷卡扣式安装，可拆卸，含两块侧门；机柜设计底部走线方式，顶、底预留进线孔并用盖板密封，机柜静态载重达到120KG。 |
| 20 | 电源插座 | 个 | 20 | 5位分控全长3米 保护智能电器 |
| 21 | LED时钟系统 | 套 | 55 | ★1、能兼容学校原有LED时钟系统，能进行无缝对接，统一控制及调试，如无法进行无缝对接保证进行二次开发，费用由供应商承担。 2、显示颜色：红色 …… |
| 22 | 手持金属探测器 | 台 | 20 | 1、电池连续使用时间 ≥40小时 2、工作温度 -10℃～55℃ 3、湿度 0%～95% 4、电源控制 2路（位）开关 …… |
| 23 | 身份证识别仪 | 台 | 15 | 1.处理器 四核64位Cortex A53 1.3GHZ 处理器 2.运行内存 2GB 3.机身存储 16GB …… |
| 24 | 可信身份认证平台 | 套 | 1 | 1、面向开发者和行业用户的公安在线身份认证SAAS服务平台，平台基于公安部第一研究所“互联网+”可信身份认证平台（CTID平台），以公民身份号码为根，以CTID为基础，提供权威、可靠、稳定、安全的居民身份认证服务。 2、需对接公安部进行居民身份认证服务。 |
| 25 | 安装辅材 | 项 | 1 | 水晶头、PVC线槽钉、镀锌管、VGA线、高清线、机柜排插8个等施工材料 |
| 26 | 系统集成 | 项 | 1 | 1.含综合布线、分屏器、电子钟、屏蔽仪安装、熔纤、端接、清洁费用、设备安装调试费用等 …… |

如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件

四、总采购预算金额（人民币）：人民币壹佰万零肆仟贰佰壹拾元整（￥1004210.00）；

五、本项目需要落实的政府采购政策：

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)，评审时残疾人福利性单位、小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。监狱企业视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

3、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)。

六、谈判供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.国内注册，生产或经营本次采购货物的供应商。

3.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

4.供应商在竞标期间，企业在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被公布为失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，且处罚期未结束的，不得参与政府采购活动。

5.本项目不接受联合体竞标。

七、竞争性谈判文件的获取：

1、本项目竞争性谈判文件及相关资料网上下载。2020年1月2日至2020年1月8日，潜在竞标人可以登陆广西招标网（http://www.guangxibid.com.cn/）投标人入口，在广西国资交易电子招标采购平台注册会员后，在线完成购买及下载采购文件及相关资料。（注：广西国资交易电子招标采购平台注册会员具体流程请访问广西招标网（http://www.guangxibid.com.cn/）首页的常用下载窗口进行查看。）

2、招标文件每套300元，售后不退。

3、用户注册及平台使用咨询：广西国资交易电子招标采购平台

办公时间：周一至周五，上午 8:00-12:00,下午15:00-18:00

地址：南宁市青秀区金湖路52-1号东方曼哈顿三楼广西国资招投标中心

电话： 0771-5579209

八、竞标保证金(人民币)：10000元。

竞标保证金的提交方式：银行保函、银行转账、电汇等非现金形式。

采用银行保函的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于竞标有效期【备注：在响应文件递交截止时间前于开标现场将开具的无条件银行保函原件递交给采购人，复印件加盖竞标人单位公章装入响应文件中】，否则做否决竞标处理。

竞标人应于竞标截止前将竞标保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至以下账户。

开户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

开户银行：招商银行南宁分行营业部

银行账号：771901423310201

九、响应文件递交截止时间和地点:

竞标人应于2020年1月9日9时30分止，将响应文件密封提交到南宁市青秀区金湖路52-1号东方曼哈顿三楼广西国资招投标中心开标室（具体以电子屏幕场地安排为准）（注：乘坐地铁1号线，可在金湖广场站下从C1出口到达。），逾期送达的将予以拒收。

十、谈判时间及地点：本次谈判将于2020年1月9日9时30分，在南宁市青秀区金湖路52-1号东方曼哈顿三楼广西国资招投标中心评标室，竞标人可以由法定代表人或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件）。

十一、其他事项：

竞标人自行选择是否参加竞标前统一勘察现场，请于2020年1月8日上午9:00到11点，逾期不候。现场考察联系人：黄桂康，联系电话：5302201   地址：南宁市青山路14号，现场考察所发生的一切费用由竞标人自行承担。

十二、网上查询地址：

中国政府采购网www.ccgp.gov.cn；

广西壮族自治区政府采购网zfcg.gxzf.gov.cn/

广西招标网www.guangxibid.com.cn.

十三、联系事项：

1. 采购人名称：广西经贸职业技术学院

地址：南宁市青秀区青山路14号

联系人：刘老师

联系电话：0771-5714002

2.采购代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

地址：南宁市青秀区纬武路165号区成套局办公大楼

项目联系人：黄圣凤

联系电话:0771-2851243

传真：0771-2846035

3.监督部门:广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处；联系电话：0771-5331544

广西建设工程机电设备招标中心有限公司

2020年1月 2日

# 第二章 供应商须知

# 供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 采购项目名称及编号 | 采购项目名称：标准化考场升级改造 采购项目编号：GXZC2019-J1-001576-JGJD |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.国内注册，生产或经营本次采购货物的供应商。 3.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 4.供应商在竞标期间，企业在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被公布为失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，且处罚期未结束的，不得参与政府采购活动。 5.本项目不接受联合体竞标。 |
| 3 | 4 | 谈判费用 | 不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 |
| 4 | 11 | 澄清或者修改 | 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间3个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足3个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。 |
| 5 | 14.1 | 总采购预算 | 人民币壹佰万零肆仟贰佰壹拾元整（￥1004210.00）。 报价超过总采购预算金额（或分项采购预算，根据项目增减）的，响应文件作无效处理。 |
| 6 | 14.2 | 谈判报价 | 供应商须就项目需求和说明中的所有分标货物内容作完整唯一报价。 |
| 7 | 15.1 | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止之日起60天，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 8 | 16.1 | 响应文件份数 | 正本壹份，副本 贰 份,电子版响应文件一份（U盘）。 |
| 9 | 16.2 | 响应文件装订要求 | 供应商应按 “响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明采购项目名称、采购项目编号、标项、供应商单位名称。 |
| 10 | 16.6 | 响应文件包装、密封、标记 | 响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人（供应商若为其他组织形式无法定代表人的为机构负责人，供应商若为自然人的为自然人）或相应的授权委托代理人签字均可】。 响应文件袋标记： 采购项目名称： 采购项目编号： 标项： 供应商单位名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启(此处供应商填写响应文件递交截止时间) |
| 11 | 16.7 | 供应商公章 | 本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 12 | 17.1 | 响应文件递交 截止时间、地点 | 时 间：2020年1月9日9时30分 地 点：南宁市青秀区金湖路52-1号东方曼哈顿三楼广西国资招投标中心开标室（具体以电子屏幕场地安排为准）（注：乘坐地铁1号线，可在金湖广场站下从C1出口到达。） |
| 13 | 18.2 | 谈判时间、地点、人员 | 谈判时间：响应文件递交截止时间后，具体时间由采购代理机构另行通知。 谈判地点：南宁市青秀区金湖路52-1号东方曼哈顿三楼广西国资招投标中心评标室 谈判参加人员：供应商法定代表人（供应商若为其他组织形式无法定代表人的为机构负责人，供应商若为自然人的为自然人）或相应的委托代理人持有效身份证原件参加谈判。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。 |
| 14 | 19 | 评审办法 | 采用最低评标价法 |
| 15 | 26 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时点：成交通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 16 | 25.1 | 成交公告及成交通知书 | 1．采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 2．在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。 |
| 17 | 27 | 签订合同时间 | 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订供货服务合同 |
| 18 | 28 | 代理服务费 | 按“国家发展计划委员会文件关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》（货物类）（计价格[2002]1980号）的通知和发改价格[2011] 534号文规定标准的80%收取，成交单位在领取成交通知书前，成交人应以转账形式向采购代理机构一次付清代理服务费。 附开户银行、帐号、开户名称： 开户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司 开户银行：招商银行南宁分行营业部 银行账号：771901423310201 备注信息： GXZC2019-J1-001576-JGJD服务费 |
| 19 |  | 现场踏勘 | 竞标人自行选择是否参加竞标前统一勘察现场，请于2020年1月8日上午9:00到11点，逾期不候。现场考察联系人：黄桂康，联系电话：5302201 地址：南宁市青山路14号，现场考察所发生的一切费用由竞标人自行承担。 |
| 20 |  | 履约保证金 | 本项目履约保证金(无；(有，履约保证金的金额： 成交金额5% ； 成交供应商应在合同签订之前交纳，如果成交供应商在规定的合同签订时间内没有按照谈判文件的规定交纳履约保证金，且无正当理由的，将视为放弃成交，成交供应商须承担相应的法律责任。项目验收合格后，履约保证金转为质量保证金，质量保证期过后五个工作日内无息返还。若验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。 履约保证金的形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。 保证金缴纳的账号信息： 开户名称：广西经贸职业技术学院； 开户银行：中国建设银行南宁青山路支行； 银行账号：45001604556050701379； 以上账户信息如若未提供，则由采购人及成交供应商在合同签订前双方自行约定。履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的规定按第五章合同主要条款格式第九条的规定执行。 |
| 21 | 29 | 解释权 | 本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。 |

供应商须知

一、总 则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于下列项目所叙述的货物类政府采购。

采购项目名称：标准化考场升级改造

采购项目编号：GXZC2019-J1-001576-JGJD

2. 定义

2.1“采购人”是指：广西经贸职业技术学院

2.2“政府采购代理机构”是指：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

2.3“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”系指按谈判文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3. 供应商资格

3.1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2.国内注册，生产或经营本次招标采购货物的供应商。

3.3. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

3.4.供应商在竞标期间，企业在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被公布为失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，且处罚期未结束的，不得参与政府采购活动。

3.5.本项目不接受联合体竞标。

4. 谈判费用及其他事项

4.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西建设工程机电设备招标中心有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5. 联合体要求（根据项目实际情况进行增减）

5.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参与谈判。

5.2以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合谈判文件规定的特定条件。

5.3联合体各方之间应当签订联合体协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承提的责任与义务分工应当符合货物采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体不成立），并将联合体协议书（格式见附件）连同响应文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则，与之相关的响应文件均无效。

5.4联合体各方中至少要有一方符合谈判文件规定的特定资质条件，有同类资质的供应商组成的联合体按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.5联合体各方均应按照谈判文件的规定分别提交资格文件。

5.6根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第六条规定，鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议书中，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，可享受该办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业）。

6. 质疑和投诉

6.1供应商认为竞争性谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当在公告届满之日起7个工作日，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

6.2供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级政府采购监督管理机构投诉。

6.3质疑、投诉应当采用书面形式，均应明确阐述谈判文件、谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以）将非主体、非关键性工作分包。

8. 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

8.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8.2生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

8.3为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

8.4提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他报价无效。非单一产品采购项目中，多家竞标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

9. 有下列情形之一的视为供应商相互串通，响应文件将视为无效：

9.1不同谈判供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

9.2不同谈判供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

9.3不同的谈判供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；

9.4不同谈判供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

9.5不同谈判供应商的竞争性谈判响应文件相互混装。

二、谈判文件

10. 谈判文件的构成

第一章  竞争性谈判公告

第二章  供应商须知

第三章  项目需求

第四章  响应文件格式

第五章  合同主要条款

第六章  评审办法及评审标准

第七章  质疑书及投诉书格式

11. 谈判文件的澄清与修改

11.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间3个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足3个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

11.2供应商下载竞争性谈判文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致竞标无效的，由供应商自行承担责任。

11.3澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.4 谈判文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改谈判文件。

11.5采购代理机构可以视采购具体情况，延长首次响应文件递交截止时间和谈判时间，并将变更时间在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、竞争性谈判响应文件的编制

12. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

12.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

12.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与广西建设工程机电设备招标中心有限公司（以下简称“本中心”）和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文件可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

12.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

12.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

12.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

12.6竞争性谈判响应文件的组成（可以根据需要进行增减）

竞争性谈判响应文件应分为价格部分、资信及商务部分、技术部分组成。三部分装订成一册，同时提供电子文档一份。装订应牢固，不易拆散和换页。

12.6.1价格部分

1）响应函；（附件一）

2）报价明细表；（附件二）

12.6.2 资信及商务部分

1）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

2）供应商法定代表人身份证明书、相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供；供应商若为自然人的提供自然人身份证正反两面复印件，供应商若为其他组织形式无法定代表人的提供负责人身份证正反两面复印件）（附件三，必须提供）；

3）授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（附件四，委托代理时必须提供）；

4）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件五，必须提供）；（附件五）

5）响应文件递交截止之日前半年内竞标供应商连续三个月的依法缴纳社会保险费或依法免缴社保费的相关证明（新成立的且不足三个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明；不需要缴纳社会保险金的应提供供应商所在地有关行政主管部门出具相应的文件证明（复印件）；（必须提供）

6）响应文件递交截止之日前半年内竞标供应商其中三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明（新成立的且不足三个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明，或竞标供应商所在地有关行政主管部门出具的有效证明（复印件）；（必须提供）

7）财务状况报告（可以是供应商编制的财务报表或第三方审计报告等证明材料，若为新成立的企业，可根据实际情况提供月度财务报表，或供应商开户行2016年以来出具的银行资信证明文件复印件，格式自拟）

8）商务条款偏离表；（附件六）

9）售后服务承诺；

##### 10）节能产品认证证书复印件（如有，请提供）；

##### 11）环境标志产品认证证书复印件（如有，请提供）；

##### 12）其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准）（如有，请提供）。

13）谈判文件要求（具体按第三章要求,如有要求必须提供的则必须提供，否则响应文件无效）或供应商认为有必要提交的其他文件资料；

12.6.3技术部分

##### 1）竞标产品技术资料表；（附件七）（必须提供，否则响应文件无效）；

##### 2）能够真实反映其它产品技术参数、性能指标的相关资料；

##### 3）项目实施人员一览表(如有，请提供)

##### 4）供应商2016年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

##### 5）谈判文件要求（具体按第三章要求,如有要求必须提供的则必须提供，否则响应文件无效）或谈判供应商认为需要提供的有关技术资料；

13.计量单位

13.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

14.谈判报价

14.1 谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写，报价超过所竞分标总采购预算金额或分项采购预算（根据项目增减）的，响应文件按分标作相应无效处理。总采购预算按供应商须知前附表。

14.2供应商须就项目物需求和说明中的所有货物和服务内容作完整唯一报价。（多个标段时：供应商可以就项目需求和说明中全部分标或某几个分标分别报价，但就某一分标的所有货物和服务内容须作完整唯一报价。

14.3谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。

14.4对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

15. 响应文件有效期

15.1 响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起60天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

15.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

16. 谈判响应文件的份数和封装

16.1 响应文件份数：正本壹册，副本 贰 册，须完整提交（A4纸装订）。

16.2 响应文件装订要求：供应商应按供应商须知第12.6条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明采购项目名称、采购项目编号、标项、供应商单位名称。

16.3 响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本谈判文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

16.4 响应文件须由供应商在规定位置加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人（供应商若为其他组织形式无法定代表人的为机构负责人，供应商若为自然人的为自然人）或相应的授权委托代理人签字，供应商应写全称，响应文件副本可以是加盖公章（供应商若为自然人的在签字处按指印）的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

16.5 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章（供应商若为自然人的在签字处按指印）及法定代表人（供应商若为其他组织形式无法定代表人的为机构负责人，供应商若为自然人的为自然人）或相应的授权委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.6 响应文件包装、密封、标记：

16.6.1 响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人（供应商若为其他组织形式无法定代表人的为机构负责人，供应商若为自然人的为自然人）或相应的授权委托代理人签字均可】。

16.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记：

采购项目名称：

采购项目编号：

标项：

供应商单位名称：

在   年 月  日上午  时 分前不得开启(此处供应商填写响应文件递交截止时间)

16.7 供应商公章：本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

17. 竞争性谈判响应文件的递交

17.1所有竞争性谈判响应文件必须按“供应商须知前附表”第12项规定的时间和地点密封递交。

17.2 除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

17.3 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构不予受理.

五、竞争性谈判（简称谈判）与评审

18. 谈判小组组成及谈判时间、地点、人员

18.1 谈判小组组成：

谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

18.2 谈判时间、地点、人员：

18.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。

18.2.2 谈判地点：南宁市青秀区金湖路52-1号东方曼哈顿三楼广西国资招投标中心评标室

18.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人（供应商若为其他组织形式无法定代表人的为机构负责人，供应商若为自然人的为自然人）或相应的委托代理人持有效身份证原件参加谈判。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。

18.2.4 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。

19. 评审原则和评审办法

19.1 谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

19.2 评审办法：具体详见第六章评审办法及评审标准。

19.3 谈判小组应按谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

19.4 在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

19.5 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20. 评审程序及谈判要求

20.1 采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，统一保管通讯工具或相关电子设备，推选谈判小组组长。

20.2 谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判文件（简称谈判文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

20.3谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目谈判资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

20.4谈判小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内当场补正或更正。

20.5谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人（供应商若为其他组织形式无法定代表人的为机构负责人，供应商若为自然人的为自然人）或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（供应商若为自然人的在签字处按指印）。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。

根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

20.6 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。逾时不交的，视同放弃谈判。

20.7在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过相应分标总采购预算、分项采购预算（根据项目增减）的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

20.8最后报价

20.8.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

20.8.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

20.8.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

20.9已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

20.9.1谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格性审查和符合性审查竞标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，但供应商未按要求提供书面说明、相关证明材料或不能证明其报价合理性的，其竞标做无效处理。

20.10 评审报告

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。

20.11采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向南宁市政府采购监督管理机构报告。

21. 确定成交供应商

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。采购人也可以重新采购。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。采购人也可以重新采购。

22. 属于下列情况之一者，响应文件无效：

##### （2）未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的；

##### （3）超越了行政审批的经营范围的；

##### （4）不具备谈判文件规定的资格要求的；

##### （5）响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

##### （6）属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

##### （7）响应文件有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足谈判文件要求的；

##### （8）供应商未就项目需求和说明中所竞分标的所有服务内容作完整唯一报价的，或报价超出相应分标采购预算总金额的；或谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格性审查和符合性审查竞标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，但供应商未按要求提供书面说明、相关证明材料或不能证明其报价合理性的；

（9）未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；

（10）未满足谈判文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

##### （11）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

##### 供应商有下列情形之一的，视为串通竞标，响应文件将被视为无效：

##### （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

##### （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

##### （3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

##### （4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

##### （5）不同供应商的响应文件相互混装；

##### 23. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

##### （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

##### （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

##### （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商不足3家的。

##### 24. 谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其谈判被拒绝。

25. 成交公告及成交通知书

25.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

##### 25.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。采购单位将取消其成交资格，从谈判小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商。

25.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

26.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时点：成交通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

六、签订合同

27. 签订合同

27.1成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订供货服务合同。

27.2如果成交供应商不按成交通知书中规定签订合同，则按成交供应商违约处理。

27.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与成交供应商之后排名第一的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。采购人也可以重新开展采购活动。

七、其他事项

28.采购代理服务费

28.1代理服务费按“国家发展计划委员会文件关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》（货物类）（计价格[2002]1980号）的通知和发改价格[2011] 534号文规定标准的80%收取，成交单位在领取成交通知书前，成交人应以转账形式向采购代理机构一次付清代理服务费。否则，采购代理机构将视之为违约。

（2）代理服务收费标准

| 服务类型 费 率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

29. 解释权：本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

# 第三章 项目需求

项目需求和说明

一、采购项目编号：GXZC2019-J1-001576-JGJD

二、采购项目类别：货物

三、采购项目需求和说明

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或供应商选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写报价明细表和技术规格偏离表。

3、本项目包括以下设备，根据财办库【2008】248号文件有关规定，本项目不允许进口产品竞标。
    4、供应商必须自行为其竞标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不得对产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

5、本项目采购货物如属于财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》政府强制采购产品范围的，竞标人所投的产品必须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖竞标人公章。

6、核心产品：第1项数字高清半球网络摄像机

7、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。

货物需求一览表

| 项号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字高清半球网络摄像机 | 台 | 94 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；H.264/MPEG-4 视频编码、支持MPEG Layer II、G711/AAC音频编码标准，并支持PS系统流和TS传输流的封装；采用1/3 英寸 CMOS; 最大分辨率1920×1080，镜头接口采用φ14，光圈F1.4，镜头焦距2.7mm～12mm手动可调；支持三码流，带音频和报警接口；红外距离30～50米；供电要求DC12V或POE(802.3af)。支持智能红外功能：当开启红外灯光功能后，能根据所射目标距离自动调节红外辐射功率； 2、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017版)JY/T-KS-JS-2017-1》； ★3、为保证系统稳定性、可靠性，要求与高清存储同一品牌。 ★4、必须与采购人在用的标准化考场监控系统兼容并接入到系统中。 |
| 2 | 筒型网络摄像机 | 台 | 18 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440@25fps下，清晰度≥1400TVL； 2、最低照度彩色≤0.0008lx，黑白≤0.0001lx； 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，音频采样率≥48kHz； 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，主码流≥2560x1440@30fps； 5、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动； 6、可将视频图像存储至SD卡或IE浏览器，支持SD卡热插拔，支持≥128GB SD卡； 7、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约不小于1/2； 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设； 9、红外补光距离≥85米，设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%； 10、防尘防水等级≥IP67，支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 11、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 ★12、必须与采购人在用的校园安全监控系统兼容并接入到系统中。 |
| 3 | 摄像机支架① | 个 | 18 | 1、摄像机专用支架，支持壁装 2、支架角度可调，配套鸭嘴头支持上下及左右调节 3、底部加宽底盘设计 4、配套安装镙丝 |
| 4 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 1、可支持总带宽≥640Mbps的≥32路H.265编码、1080p格式的视频图像； 2、可接入H.265、H.264、MPEG视频编码格式的IPC； 3、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10； 4、支持标签定义、查询和录像回放，支持即时回放，在预览画面下回放指定通道的录像； 5、支持硬盘管理、检测功能，老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区（可设置两个存储区的配额比例），系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限，可对视频图像叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字； 6、录像回放时，支持截图、剪辑、打标签、电子放大、调节音量、锁定等操作； 7、支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户，用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像，支持预览状态下可回放任一通道5-50分钟内的录像文件； 8、可通过IE浏览器、客户端软件对进行参数配置、查看各个通道码流大小、网络负载、网络带宽等信息； 9、接入不支持人脸抓拍的IPC，可通过NVR智能分析实现人脸抓拍功能，并进行告警上报及联动，支持通过NVR进行车辆检测，识别车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车辆品牌、车身颜色，支持录像打包时间1-280分钟可设置； 10、支持在录像回放中设置时间轴范围，范围可设置为5分钟、10分钟、2小时、4小时、12小时、1周、2周，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条； 11、可通过客户端与设备端进行实时双向对讲，支持进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、物品拿取/遗留侦测； 12、支持≥16个SATA接口，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频，支持存储和备份。 ★13、必须与采购人在用的校园安全监控系统兼容并接入到系统中。 |
| 5 | 3.5寸监控级硬盘 | 个 | 16 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3，3.5英寸监控级硬盘 |
| 6 | 网络摄像机 | 台 | 15 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL； 2、最低照度彩色≤0.001 lx ，黑白≤0.0001 lx； 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求； 5、设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%； 6、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动； 7、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约不小于1/2； 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设； 9、可通过客户端或IE浏览器发起语音对讲，对讲声音无回声，在IE浏览器下具有MicIn音频输入模式设置选项； 10、防尘防水等级≥IP67，红外补光距离≥50米； 11、支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 ★12、必须与采购人在用的校园安全监控系统兼容并接入到系统中。 |
| 7 | 摄像机支架② | 个 | 94 | 1、摄像机专用支架，支持壁装 2、支架角度可调，配套鸭嘴头支持上下及左右调节 3、底部加宽底盘设计 4、配套安装镙丝 |
| 8 | 拾音器 | 台 | 94 | 1.采用高保真/低噪声处理芯片，监听面积110平方米；传输距离：1000m； 2.指向性：全指向；频率响应：300Hz～8000Hz(±6dB)；信噪比：＞60dB；驻极体最大承受声压：120dB；输出阻抗：50Ω非平衡； 3.信号处理电路：低噪声可变增益放大器、环境噪声抑制； 4.供电电源：6～12VDC；工作电流：18mA； 5.拾音器通过有资质的机构电磁兼容检测； ★6.嵌入式音频信号降噪处理软件自主可控，提供嵌入式音频降噪处理软件有资质的机构证明材料并加盖竞标单位公章。 |
| 9 | 拾音器电源适配器 | 个 | 10 | 开关电源，输出DC12V10A，±10%可调。 |
| 10 | 数字高清网络存储设备 | 台 | 2 | 1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；H.264\H.265和MPEG-4 视频编码、支持MPEG Layer II、G711和AAC音频编码标准，并支持PS系统流和TS传输流的封装；支持SIP协议，视频流转发； 2、采用嵌入式硬件和嵌入式Linux系统，内部板卡之间无线缆连接，采用高速总线连接；16个SATA接口，1个独立eSATA接口,1个SAS接口；可配置成单盘、Raid0、1、5、6、10等各种数据保护模式；最大接入384Mbps码流（256M主码流）,储存256Mbps,转发384Mbps(回放128Mbps)； 3、可最大网络接入路数128路，存64路720P（4M）、32路1080P（8M），1个VGA+2路HDMI输出；支持硬盘、风扇、冗余电源热插拔，前面板可扩展液晶显示屏。4、标准19英寸机架式设备，220V交流供电，功耗＜160W（不含硬盘)。 5、支持断网续传功能，能将前端网络摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR； 6、支持录像回放时智能搜索功能，按图像的来源、记录时间、报警事件类别等多种方式对存储的图像数据进行检索； ★7、为了保障管理的一致性，要求能与学校现已有平台（原平台为竞业达）无缝对接使用（要求响应文件中提供兼容证明材料）。 ★8、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017版)JY/T-KS-JS-2017-1》（要求响应文件中提供有资质的机构质量检测报告证明材料复印件并加盖竞标单位公章） 9、监控级企业硬盘16个（6TB，7200转、128M、SATA 6Gb/秒） |
| 11 | 解码器 | 台 | 1 | 1.嵌入式硬件平台设计，具备实时操作系统，本身具有抗病毒和抗攻击能力； 2.支持MPEG4和H.264视解码、支持MPEG Layer II、G.711/AAC音频编码标准，并支持PS系统流和TS传输流的封装；应兼容符合 2007 规范规定的 MPEG4 视频编码格式，MPEG Layer II 音频编码标准； 3.支持8个HDMI接口输出，支持64路1080P同时实时解码输出； 4.可任意设置1/4/6/8/9/16（1080P）多画面分割模式；通过管理系统远程控制管理画面分割器，实现显示模式的设置等功能；支持开窗和漫游功能；可任意指定解码音频输出口；支持主动解码和被动解码两种解码模式； 5.支持语音对讲；支持WEB方式访问、配置和管理；支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数；支持远程获取系统运行状态； 6.支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护；具有多路报警输入输出； 7.支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP等网络协议；≥2个100M/1000M以太网接口、≥16个100M以太网接口，≥2个100M/1000M管理网口； ★8.视音频解码算法嵌入式软件、拼接控制器管理软件自主可控（要求响应文件中提供有资质的机构质量检测报告证明材料复印件并加盖竞标单位公章） |
| 12 | 电脑 | 台 | 2 | 一、管理电脑： 1、CPU: Intel Core i5-9500 主频3.0GHZ 缓存9M 2、主板: Intel 300系列及以上芯片组 3、内存: 8+8G DDR4 2666MHz 4、硬盘：1TB HD 7200RPM 3.5" SATA3 配备128GB SSD M.2 2242 NVMe TLC 5、显卡： 2GB独立显卡 6、声卡：集成HD Audio，支持5.1声道 7、网卡：集成千兆网卡； 8. 电源：180W 85Plus节能电源 ★9、显示器：原厂同品牌21.5寸液晶显示器，具有低蓝光调节功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换（要求响应文件中提供功能界面截图） 10、扩展插槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位 ★11、接口：标配10个USB接口（前置6个，后置4个USB ）、PS/2接口、VGA+HDMI接口（VGA非转接），提供前2后3共5个音频接口 12、机箱：标准15L立式机箱，前置蜂窝进风孔设计，有效空气流通，促进散热，顶置提手设计，方便移动办公使用，原厂同品牌USB键盘鼠标 13、安全特性：具备智能USB屏蔽技术，可在BIOS中设置USB口仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止U盘病毒入侵及数据非法拷贝，有效防止数据丢失 二、配套服务器虚拟化平台一套 1、支持对当前系统配置进行备份，且可对其进行备份存储、压缩方式、开始时间、保存天数、备份方式、指定镜像文件等设置。 ★2、管理员权限细致划分，控制台超级管理员权限需要用户密码和超级管理员 USBKEY 双因素认证，没有 KEY 的情况下不允许打开控制台(要求响应文件中以U盘形式提供环境演示的视频录像) ★3、为了防止虚拟机误删导致数据丢失，必须支持删除虚拟机时要求输入管理员密码，提高虚拟机安全度(要求响应文件中要求以U盘形式提供环境演示的视频录像) ★4、管理员在云计算管理平台使用在线客服支持功能，点击在线客户服即可与厂家技术实时沟通，获取实时技术支持服务（要求响应文件中提供配置界面截图） ★5、为了应付业务系统数据不断增加的情况，虚拟机必须支持虚拟机硬盘移动，可将虚拟机硬盘移到到空间大的存储，避免出现磁盘空间不足导致业务系统异常(要求响应文件中要求以U盘形式提供环境演示的视频录像) ★6、虚拟化平台可与UPS设备联动，自动感知外部的突然断电情况，并在设定的时间内关闭服务器系统，确保在UPS供电期间服务器温暖下线，避免异常断电造成的数据丢失，提高虚拟化平台的可靠性(要求响应文件中要求以U盘形式提供环境演示的视频录像) ★7、支持管理平台支持关机计划，可以设置在某个时间点服务器定时关机(要求响应文件中要求以U盘形式提供环境演示的视频录像) 8、虚拟机支持多种操作系统，如Linux、window 7，window server等 ★9、服务器虚拟化平台支持代理上网功能，虚拟机通过服务器网卡连接外网，简化网络部署（要求响应文件中提供配置界面截图） 10、可以采用分级存储方式，利用内存，SSD进行磁盘缓存，提升虚拟机的IO性能 三、云管理平台一套 1、支持查看接入平台的节点和虚拟机数量，以及对应的在线与离线状态； 2、支持节点分账号管理：可以指定不同的管理员账号管理对应的节点，可以是全部或者部分节点； 3、支持对平台进行升级，并且可保留升级包的历史版本； ★4、支持通过云管理平台对节点服务器进行远程管理，支持通过ILO、BMC机制连接管理服务器，（要求响应文件中提供功能界面截图）； ★5、必须支持通过云平台直接跳转到节点的管理界面，从而对虚拟机进行远程运维管理，（要求响应文件中提供功能界面截图）； 6、支持点击告警标识，直接跳转到维护页面，对告警进行处理； ★7、支持对SSD寿命、CPU、磁盘IO、内存、交换区、温度、ukey等超过阈值的危险情况进行警戒，（要求响应文件中提供功能界面截图）； ★8、支持对删除模板、快照、存储迁移、擦除数据、回滚、桌面池更换模板等重大事件进行告警，（要求响应文件中提供功能界面截图）； ★9、必须支持对重点关注节点的启动、重启、关闭、拷贝数据、移动磁盘、创建模板等操作行为进行告警，（要求响应文件中提供功能界面截图）； ★10、支持通过微信告警，当有错误或警告时，可及时向管理员推送微信消息，（要求响应文件中提供功能界面截图）； 11、支持对所有节点的总在线数、平均效率、日均使用时长进行报表展示，（要求响应文件中提供功能界面截图）； 12、必须支持对所有节点进行效率统计，分析出效率低的原因。支持查看各类活动如工作类、学习类、娱乐类等所占比例，以及各项应用使用时间排行、网页浏览时间排行，（要求响应文件中提供功能界面截图）； 13、必须支持对所有节点进行虚拟机使用时间统计，分析出某节点使用率低的原因，以及使用时间分布。（要求响应文件中提供功能界面截图） |
| 13 | 24口POE交换机 | 台 | 7 | ★1.设备配置：提供24个千兆电口，4个千兆SFP，交流供电，电口支持PoE+； ★2.设备性能：交换容量≥330Gbps, 转发性能≥50 Mpps； 3.规格表项：支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2K，Ipv4 FIB≥4K， 4.二层功能：支持多实例ITU-T G.8032以太环网保护和快速环网保护协议（RRPP）； 5.三层功能：支持RIP、OSPF等IPv4路由协议和RIPng IPv6路由协议； 6.安全功能：支持MAC强制转发（MFF）、动态ARP检测（DAI）、CPU防攻击等特性； 7.横向虚拟化：支持数量不少于5台，将多台物理设备虚拟为一台逻辑设备进行管理和使用； 8.纵向虚拟化：可以将本设备作为远程接口板加入对应的主设备系统，在纵向维度上虚拟为主设备的一块业务单板，以达到扩展I/O端口能力和进行集中控制管理的目的；提供实现此功能的软硬件； 9.QOS策略：支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN的非法帧过滤功能； 10.绿色节能：支持能效以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务。 |
| 14 | 光模块交换机 | 台 | 1 | ★1.设备配置：提供千兆光口≥24个，复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo≥8个，万兆光口≥4个，交流供电； ★2.设备性能：交换容量≥330Gbps, 转发性能≥100 Mpps； 3.规格表项：支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2K，Ipv4 FIB≥4K； 4. IP路由：支持RIP、RIPng，OSPF； 5.环网保护：支持ERPS以太环保护协议（G.8032），支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例； 6.纵向虚拟化：支持作为纵向子节点即插即用接入虚拟交换网络系统，整网虚拟成一台设备管理，要求实配此功能授权和相应硬件； 7.横向虚拟化：支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份；为方便扩展及运维，实配至少一条堆叠线缆含模块，长度不少于30米； 8.支持sFlow功能，按照标准定义的方式，对转发的流量按需采样，并实时地将采样流量上送到收集器，用于生成统计信息图表； 9.支持源地址有效性验证SAVI，可以对报文的源地址进行合法性的过滤检查，防止非法报文形成攻击，支持MAC地址强制转发，防止用户之间的恶意攻击； 10.安全：支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持端口隔离，支持MAC地址学习数目限制，支持CPU保护功能； 11.认证：支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制，支持AAA认证，支持Radius、NAC等多种方式； 12.简易运维：支持对网络中新部署设备做到即插即用，自动加载版本文件、配置、补丁等启动文件，支持故障设备更换免配置、设备批量配置、批量远程升级等功能，支持WEB网管。 |
| 15 | 24口交换机 | 台 | 3 | ★1. 设备配置：提供10/100/1000Base-T以太网端口≥24个，千兆光口≥4个，交流供电； ★2. 设备性能：交换容量≥330Gbps, 转发性能≥50 Mpps； 3.规格表项：支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2K，Ipv4 FIB≥4K； 4.IP路由：支持RIP、RIPng，OSPF； 5.环网保护：支持ERPS以太环保护协议（G.8032），支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例； 6.纵向虚拟化：支持作为纵向子节点即插即用接入虚拟交换网络系统，整网虚拟成一台设备管理，要求实配此功能授权和相应硬件； 7.横向虚拟化：支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份；为方便扩展及运维，实配至少一条堆叠线缆含模块； 8.支持sFlow功能，按照标准定义的方式，对转发的流量按需采样，并实时地将采样流量上送到收集器，用于生成统计信息图表； 9.支持源地址有效性验证SAVI，可以对报文的源地址进行合法性的过滤检查，防止非法报文形成攻击，支持MAC地址强制转发，防止用户之间的恶意攻击； 10.安全：支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持端口隔离，支持MAC地址学习数目限制，支持CPU保护功能； 11.认证：支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制，支持AAA认证，支持Radius、NAC等多种方式； 12.简易运维：支持对网络中新部署设备做到即插即用，自动加载版本文件、配置、补丁等启动文件，支持故障设备更换免配置、设备批量配置、批量远程升级等功能，支持WEB网管。 |
| 16 | 千兆光模块 | 块 | 36 | SFP千兆单模模块 |
| 17 | 电源线 | 米 | 5500 | 聚氯乙烯护套软线RVV3*1.5 |
| 18 | 六类网线 | 箱 | 40 | 六类非屏蔽网线，305米/箱 1、铜丝线规：24AWG，铜芯线径标≥0.510mm，负公差为0.005mm，材料为低氧或无氧铜； 2、工作温度范围：-20 至 75度； 3、PE料：联碳3364； 4、外皮材料:防火级别高干CM的PVC料； 5、标准：符合TIA/EIA 568A及ISO/IEC11801； 6、每箱长度：305米； 7. 100MHZ 运行性能： 最大衰减（db/100m）:21.9；最小NEXT(db):50.5；最小ACR(db):13.5；PS NEXT(db):48.6 ELFEXT（db/100m）:30.8；PS ELFEXT（db/100m）:29.5；回波损耗（db）:28.9； 8. 绝缘材料：PE(高密度聚乙烯)。 9. 护套材料：PVC或LSZH。10.特性阻抗：100±15Ω |
| 19 | 12U挂墙机柜 | 台 | 8 | 1、规格：约为WDH/550mm×470mm×620mm 2、颜色：砂纹灰白（HH318） 3、配置：1块270mm深固定层板，1条标准10A四插电源插座，1把220V交流散热风扇，30套M6安装套件。 描述：机柜为框架式壁挂结构，内置19"标准立柱，配层板承托设备，前门为钢制嵌边式玻璃门，侧门采用快捷卡扣式安装，可拆卸，含两块侧门；机柜设计底部走线方式，顶、底预留进线孔并用盖板密封，机柜静态载重达到120KG。 |
| 20 | 电源插座 | 个 | 20 | 5位分控全长3米 保护智能电器 |
| 21 | LED时钟系统 | 套 | 55 | ★1、能兼容学校原有LED时钟系统，能进行无缝对接，统一控制及调试，如无法进行无缝对接保证进行二次开发，费用由供应商承担。 2、显示颜色：红色 3、物理点间距：≤4.75mm 4、物理密度：≥40000点/m2 5、发光点颜色：1R,2388表贴模组 6、外观尺寸：根据校原有设备的大小定制 7、显示尺寸：根据校原有设备的大小定制 8、屏体结构：铝型边框 9、屏体颜色：烤漆（黑） 10、通讯接口：网口通讯，网口外置于机子的侧面 11、输入电压：110-220V 12、配件：壁挂件、网口控制卡、电源线 |
| 22 | 手持金属探测器 | 台 | 20 | 1、电池连续使用时间： ≥40小时 2、工作温度：-10℃～55℃ 3、湿度： 0%～95% 4、电源控制： 2路（位）开关 5、探测报警提示；扬声器、LED红绿灯 6、电压电源提示：扬声器、LED指示灯 7、报警模式：声光同步报警/震动报警 8、报警声音:≥75dB 79.8dB 9、报警显示：报警显示宜采用红色，在10000lx的明亮环境和25lx昏暗环境下均能清晰的观看到 10、报警状态的恢复：具备自动恢复能力，在离开报警测试物规定距离后，报警指示应立即停止 11、常见型号的电池供电：9V 12、当电池电压下降到有可能引起探测性能降低时 具有欠压提示功能 13、探测器发出的辐射磁场，其辐射磁感应强度在其表面任一点都不超过20μT 14μT 14、抗相互干扰多台探测器相隔0.6m同时使用，各自无能正常工作 15、选配功能：可选配可充电电池 16、安全标准：GB 12899-2003 |
| 23 | 身份证识别仪 | 台 | 15 | 1.处理器：四核64位Cortex A53 1.3GHZ 处理器 2.运行内存：2GB 3.机身存储：16GB 4.扩展内存：支持32G MICRO SD卡 5.操作系统：Android5.1 6.显示屏：5.0 寸 IPS 高清屏, 分辨率 720*1280 7.触摸屏：工业级多点触控电容屏 8.摄像头；后置 500W 像素摄像头， 带闪光灯，带自动对焦功能 9.通讯方式： GPRS、WCDMA（TDLTE FDDLTE +TDD WCDMA+GSM）、WIFI（2.4G/5G双频）、Bluetooth 4.0 10.身份证模块：公安部二代证安全加密模块 11.指纹模块： Live 30M电容指纹模块 12.电池：4500mAh锂聚合物电池 |
| 24 | 可信身份认证平台 | 套 | 1 | 1、面向开发者和行业用户的公安在线身份认证SAAS服务平台，平台基于公安部第一研究所“互联网+”可信身份认证平台（CTID平台），以公民身份号码为根，以CTID为基础，提供权威、可靠、稳定、安全的居民身份认证服务。 2、需对接公安部进行居民身份认证服务。 |
| 25 | 安装辅材 | 项 | 1 | 水晶头、PVC线槽钉、镀锌管、VGA线、高清线、机柜排插8个等施工材料。 |
| 26 | 系统集成 | 项 | 1 | 1.含综合布线、分屏器、电子钟、屏蔽仪安装、熔纤、端接、清洁费用、设备安装调试费用等。 |
| 商务条款 | 一、交货期：签订合同之日起20天内一次性交清货物。 二、交货地点：采购人指定地点（南宁市青山路14号校区内） 三、交货方式：现场交货 四、售后服务和免费培训： 1、售后服务 （1）按国家有关规定实行产品“三包”；质保期不低于1年，随坏随修。损坏报修后要在15天内完成维修。 （2）免费送货上门安装调试； （3）质保期内，设备发生用户无能力处理和修复的故障时，成交人应在接到用户故障通知后48小时内派厂家技术人员到达现场处理，成交人负责其所有费用。成交人现场无法修复的，必须立即提供备份器材和临时替代设备； （4）安装、调试及保修期间成交人往返人员的差旅费、食宿费等，由成交人自负； （5）质保期内所有设备免费定期上门回访维修服务、免费更换零部件，免费提供系统软件升级； （6）质保期届满后，成交人承诺在10年内提供所有设备的配件（配件价格应不高于市场价格）和升级服务； （7）其余按厂家承诺进行。 2、免费培训：成交人应提供不少于20个课时（每课时不少于45分钟）的免费培训服务（含讲师、资料、场地等等费用）；培训应分为到成交人公司培训和在用户单位里（不少于10个课时）培训两种方式。 五、付款方式： 1．供应商按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书； 2．供应商向采购人开具全额发票和验收书向采购人提出付款申请； 3．票据要求：成交供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担；采购人已付款而乙方未开具发票的，中标方自采购人付款之日起每日按应开票金额的万分之五向采购人支付违约金，累计计付，支付违约金不免除中标方的开票义务。。 4．采购人经检查单据合格后支付100%货款。同时，履约保证金转为质量保金，质量保证期过后十五个工作日内无息返还； 5．本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 六、其他要求： 1、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）聘请专业机构安装、调试、系统集成费用。 2、对于实行生产许可证制度或者实行强制性产品认证但采购文件中未明确要求竞标时必须提交相关证书、并且成交人在竞标时也未提供相关证书的产品，在交货时必须向采购单位出示相关证书，否则须无条件更换为具有相关证书并且不低于采购要求及竞标承诺的产品供货，采购人不再增加任何费用。未按要求供货的将不予验收，由违约方承担相应违约责任。 3、为了保证售后服务质量，竞标人若不是广西区内注册的供应商，必须在广西区内设有维保点或售后服务机构，竞标文件中提供相关证明材料。 4、货物必须是全新、完整、未使用过的产品；货物到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的货物外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 5、成交供应商所投产品，在质保期如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，无论产品有无质量问题，成交供应商均应承担全部费用及相应的责任。 6、项目实施过程中，如需要具有电子与智能化工程专业承包二级以上（含二级）资质的专业机构进行的工作内容，均由成交人负责聘请专业机构实施，且聘请专业机构对项目施工、设备安装、技术和安全测试、验收等费用均由成交人承担。 六、验收 1）验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。 2）项目验收过程中，需质量监督检测机构介入的，费用由成交人承担。 3）成交人在货物验收时由采购单位对照竞争性谈判文件的技术参数要求全面核对检验，如不符合竞争性谈判文件的技术参数要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |

# 第四章 响应文件格式

正本/副本

竞争性谈判响应文件（封面）

采购项目名称：

采购项目编号：

标项：

供应商单位名称：

年    月    日

响应文件目录：

目    录

（格式自拟，按供应商须知5.6 “竞争性谈判响应文件的组成”顺序）

附件一

响 应 函 （格 式）

致：(采购单位名称)

根据贵方         项目谈判文件，采购项目编号                ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称，如为联合体的，则为联合体各成员的单位名称），提交响应文件正本一份，副本 二  份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 按谈判文件采购需求和谈判报价表：

谈判总报价（大写）           元人民币(￥          )，

2.我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起60天。

5. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人（供应商若为其他组织形式无法定代表人的为机构负责人，供应商若为自然人的为自然人）或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

响应日期：

注：

响应函须由法定代表人（供应商若为其他组织形式无法定代表人的为机构负责人，供应商若为自然人的为自然人）或委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

附件二

报价明细表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） 竞标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本竞标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本竞标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本竞标报价的比例为 %。 |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 供应商（盖单位公章，自然人除外）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： （供应商属自然人的应由自然人签字并加盖指印，供应商若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空, 否则按竞标无效处理。

最终报价表（格式，最终报价时用）

| 项号 | 货物名称 | 总数量 ① | 品牌 | 规格、型号 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价：（大写）人民币 （￥ 元） |

竞标人：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月    日

由于最终报价需报出各个货物的品牌、规格、型号、单价、合价等详细内容，各竞标单位可根据最终报价表（格式）提前做好相关准备（可在最终报价表中填写好最终报价不会改变的内容，并打印出来备用）

附件三

法定代表人身份证明书

（法定代表人名字）        在（ 单位名称）     任          职务，是（ 单位名称）    的法定代表人。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

法定代表人身份证号码：

住    址：

粘贴法定代表人身份证（正、反面复印件）

附件四

授权委托书（格式一）

致： (采购单位名称)

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（供应商若为其他组织形式无法定代表人的应为机构负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （采购项目名称及采购项目编号）        项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

所在部门：

职  务：

被授权人身份证号码：

##### 供应商（公章）：

##### 法定代表人（若为其他组织形式无法定代表人的应为机构负责人）签字或盖章：

##### 年      月     日

##### 附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件；如为联合体竞标，此授权书必须为主体方（牵头方）授权。

粘贴被授权人身份证（正、反面复印件）

##### 授权委托书（格式二）

##### 致：(采购单位名称)

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （采购项目名称及采购项目编号）        项目的谈判活动，并代表本人全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

所在部门：

职  务：

被授权人身份证号码：

##### 自然人签字并在签名处加盖食指指印：

##### 年      月     日

粘贴被授权人身份证（正、反面复印件）

附件五：

供应商参加政府采购活动前3年内

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

##### 致：(采购单位名称)

我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

##### 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人或相应的委托代理人签字或盖章（供应商属自然人的应由自然人签字并加盖指印，供应商若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章）：

日期:_____年___月___日

附件六

商务条款偏离表

请逐条对应第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 谈判文件的商务需求 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2.合同签订日期： …… 3.交货期： 年 月 日前 4.交货地点：南宁市 路 号 5 …… | 1 …… 2.合同签订日期： …… 3.交货期： 年 月 日前 4.交货地点：南宁市 路 号 5 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 供应商（盖单位公章，自然人除外）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： （供应商属自然人的应由自然人签字并加盖指印，供应商若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

⑵响应文件承诺不得直接复制谈判文件需求，如果响应文件为小于或大于谈判文件某个数值标准时，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。

⑶当响应文件的技术参数或商务内容低于谈判文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

附件七

竞标产品技术资料表

采购项目编号:

采购项目名称:

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 谈判文件需求 | 响应文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 供应商（盖单位公章，自然人除外）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： （供应商属自然人的应由自然人签字并加盖指印，竞标标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

⑵响应文件承诺不得直接谈判文件需求，如果响应文件为小于或大于谈判文件某个数值标准时，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。

⑶当响应文件的技术参数或商务内容低于谈判文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

附件八：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件九：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 第五章 合同主要条款

一般货物类

政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：不限 。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗。

第五条　交付和验收

1、交货期：    。

交货地点：    。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：       。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：  按乙方商务条款偏离表和售后服务方案。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：      。

3、付款方式：

（1）．乙方按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，甲方签署项目验收书；

（2）．乙方向采购人开具全额发票和验收书向甲方提出付款申请；

（3）．票据要求：乙方必须按照甲方要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权终止合同，乙方不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担；甲方已付款而乙方未开具发票的，乙方自甲方付款之日起每日按应开票金额的万分之五向甲方支付违约金，累计计付，支付违约金不免除乙方的开票义务。。

（4）．甲方经检查单据合格后支付100%货款。同时，履约保证金转为质量保金，质量保证期过后十五个工作日内无息返还；

（5）．本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

第九条　履约及质量保证金

本项目履约保证金的金额：   成交金额的5%  ，

即人民币合计金额（大写）                          （小写）                 ；

乙方应在合同签订之前交纳，如果乙方在规定的合同签订时间内没有按照谈判文件的规定交纳履约保证金，且无正当理由的，将视为放弃成交，成交供应商须承担相应的法律责任。项目验收合格后，履约保证金转为质量保证金，质量保证期过后十五个工作日内无息返还。若验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

履约保证金的形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。

保证金缴纳的账号信息：/

开户名称：广西经贸职业技术学院；

开户银行：中国建设银行南宁青山路支行；

银行账号：45001604556050701379；

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后48小时内到达甲方现场处理。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为响应文件中承诺的保修期，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 10%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额10%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1、竞争性谈判文件；

2、乙方提供的响应（或应答）文件；

3、成交通知书。

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方两份，采购代理机构一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2、售后服务具体事项： |
| 3、保修期责任： |
| 4、其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（采购项目名称）       政府采购项目成交供应商（公司名称）       提供的货物进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □联合验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 | 数量 | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | (按招标采购文件、竞标响应文件及验收方案等。可附件) |
| 验收小组意见 |  |
| 验收小组成员签字： |
| 参与验收其他或监督人员签字： |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 | 采购单位盖章： 年 月 日 |

备注：本 报 告 单 一 式 4 份 （ 采 购 单 位 1 份 、 供 应 商 1 份 、 采 购 监 督 部 门 备 案 1 份 、 采 购 代 理 机 构 1 份 ）。

# 第六章  评审办法及评审标准

# 评审办法及评审标准

一、评审原则

谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

(一)谈判小组构成：本项目的谈判小组成员由从财政部门的政府采购评标专家库随机抽取的评审专家2人和采购人代表1人，共 3人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：以竞争性谈判采购文件和响应文件为评定依据。

(三)评标方法：采用最低评标价法。

二、评定方法

(一)对商务评审和技术（服务）评审合格的响应文件，采用最低评标价法进行评审。

谈判小组将以谈判文件、响应文件为评定依据，在符合采购需求、质量和服务等实质性要求的前提下，以提出最低评标价的供应商作为成交候选供应商。

（二）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条的规定：

对小型或微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，即：评标价PP =最终竞标价Pi-6%×最终竞标价Pi（供应商须如实填写中小企业声明函，并对声明的真实性负责）

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即：评标价PP =最终竞标价Pi-2%×最终竞标价Pi。

另：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号、桂财采[2015]25号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。广西区内政府采购中对监狱企业及其产品的认定，由自治区司法厅负责（需提供广西壮族自治区监狱企业产品目录）；省外应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

除上述情况外，评标价=最终竞标报价。

三、成交候选供应商推荐原则

谈判小组将按评标价由低到高顺序排列，并推荐最低评标价的供应商为成交候选供应商（最终评标价相同时，最终竞标报价低的优先，最终评标价相同且最终竞标报价也相同的，按整体技术指标优劣顺序排列，整体技术指标仍然相同时，按售后服务承诺由高到低顺序排列，售后服务承诺仍然相同时，由谈判小组集体讨论确定排序），采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。根据桂财采〔2016〕37号《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》相关规定，招标采购单位将对排名第一的中标候选人进行信用查询，如排名第一的中标候选人在中国政府采购网处于被暂停参加政府采购活动期间的，或排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人。采购单位也可以重新采购。

第七章  质疑书及投诉书格式

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。