云之龙招标集团有限公司

项目名称：听证室、公开宣告室、新闻发布室（三室合一）建设项目

项目编号：LBWXZC2020-J1-00011-YLZB

采购单位：武宣县人民检察院

监督管理部门：武宣县财政局政府采购监督管理股

招标代理机构：云之龙招标集团有限公司

2020年11月

目   录

第一章 竞争性谈判公告	- 2 -

第二章 供应商须知	- 6 -

第三章 采购需求	- 30 -

第四章 评审程序和评定成交的标准	- 63 -

第五章 响应文件格式	- 71 -

第六章 合同主要条款	- 89 -

## 第一章 竞争性谈判公告

项目概况

听证室、公开宣告室、新闻发布室（三室合一）建设项目的潜在供应商应在广西来宾市武宣县人民政府门户网站http://www.wuxuan.gov.cn“公共资源交易”版块中下载获取采购文件，并于2020年  月  日 10:30（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：LBWXZC2020-J1-00011-YLZB

政府采购计划书编号：WXZC2020-J1-01586-001

项目名称：听证室、公开宣告室、新闻发布室（三室合一）建设项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币壹佰叁拾伍万元整（￥1350000.00）；

最高限价：人民币壹佰叁拾伍万元整（￥1350000.00）；

采购需求：详见竞争性谈判文件。

合同履行期限：自合同签订之日起45天内交货并经验收合格。

本项目不接受联合体

二、供应商的资格条件：

1. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），能提供本次采购服务，具备合法资格的供应商，本项目允许具有独立法人资格的供应商授权其直属的分支机构参与竞标。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.本项目不接受未购买本项目竞争性谈判文件的供应商竞标。

## 三、获取竞争性谈判文件

1.潜在供应商不需现场报名，自竞标公告发布之日起至2020年  月  日18时前，自然人均可在广西来宾市武宣县人民政府门户网站http://www.wuxuan.gov.cn“公共资源交易”版块中自行下载竞争性谈判采购文件电子版，如网站无法下载资料时，可以到武宣县公共资源交易中心（广西武宣县武宣镇城东路政务中心综合楼四楼）办公室下载资料，竞争性谈判采购文件电子版每套售价 250 元(不再收取其他任何费用)，采购代理机构在供应商递交投标文件现场收取费用及开具凭证【请各供应商尽量合理安排时间，采购代理机构工作人员以购买竞争性谈判采购文件凭证接收投标文件。依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。】

2.已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格。

3.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

首次响应文件提交截止时间：2020年  月  日10时30分00秒（北京时间）

首次响应文件提交起止时间：2020年  月  日8时00分至10时30分00秒

首次响应文件提交地点：武宣县公共资源交易中心（广西武宣县武宣镇城东路政务中心综合楼四楼大屏幕上显示的开标室）

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。

五、开启

时间：首次响应文件提交截止时间后

地点：武宣县公共资源交易中心（广西武宣县武宣镇城东路政务中心综合楼四楼评标室）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.竞标保证金：

竞标保证金：人民币壹万元整（￥10000.00）。

竞标保证金的形式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、担保机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。采用银行转账、电汇或网上支付形式的，在投标截止时间前交到武宣县公共资源交易中心的竞标保证金指定账户，并注明项目名称或项目编号（以下银行任选一家，需备注项目编号：LBWXZC2020-J1-00011-YLZB）。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的谈判保证金。

（1） 开户名：武宣县公共资源交易中心

账 号：2108420029100126876

开户行：中国工商银行股份有限公司武宣县支行

（2） 开户名：武宣县公共资源交易中心

账 号：45050110207700000304

开户行：中国建设银行股份有限公司武宣支行

（3） 开户名：武宣县公共资源交易中心

账 号：72003500000000001769

开户行：柳州银行股份有限公司武宣支行

（4） 开户名：武宣县公共资源交易中心

账 号：20145101040013908

开户行：中国农业银行股份有限公司武宣县支行

（5） 开户名：武宣县公共资源交易中心

账 号：945003010029856667

开户行：中国邮政储蓄银行武宣县太平路支行

供应商在递交响应文件时须同时递交以下材料并加盖供应商盖章：廉政承诺书原件（格式见竞争性谈判文件）、退保函原件（格式见竞争性谈判文件）、谈判保证金转账底单复印件。采用支票、汇票、本票或者银行、担保机构出具的保函等形式的，在投标截止时间前，供应商应当在递交投标文件的同时递交单独密封的保函原件。否则视为无效竞标保证金。

无论以何种形式交纳的谈判保证金，谈判保证金的退还均以转账或电汇形式退回供应商银行账户，按武宣县公共资源交易中心退还谈判保证金流程执行。

2.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西政府采购网）、http://www.wuxuan.gov.cn（广西来宾市武宣县人民政府门户网站）。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：武宣县人民检察院

地 址：广西武宣县武宣镇城东路144号

联系方式：0772-5212268

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙招标集团有限公司

地 址：来宾市古三路丽景苑商业城北门二楼2-1号

联系方式： 0772-4299199  传真：0772-4299238

3.项目联系方式

项目联系人：罗佳斌

电 话：0772-4299199、0772-4298488

4.监督部门

名 称：武宣县财政局政府采购监督管理股

电 话：0772-5214660

云之龙招标集团有限公司

2020年  月  日

## 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标: 详见竞争性谈判公告 |
| 6.2 | 是否允许分包：□允许/■不允许 |
| 12.1 | 资格证明文件 1.供应商合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等），如为分支机构的提供总公司授权其直属的分支机构参与竞标的授权函；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 2.供应商2020年1月至今任意一个月的依法缴纳税费的凭据复印件或其他无欠税证明复印件；无纳税记录的，应提供由供应商所在地的税务部门出具的免税证明复印件。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件或其他无欠税证明复印件；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 3.供应商2020年1月至今任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；无缴费记录的，应提供由供应商所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 4. ①供应商经审计的2019年度审计报告复印件；②银行出具的资信证明复印件；③财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的竞标担保函复印件；④提交本公司出具的2020年以来任意一个月财务报表和承诺书，承诺该财务报表数据真实可靠；（必须提供4项其中一项，格式自拟，加盖单位公章，否则响应文件作无效处理） 5.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 6.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 7.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或竞标人属于监狱企业的证明材料（如有请提供）； 8.除竞争性谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。 2.竞标声明必须由法定代表人（或负责人）在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。 3.供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人（或负责人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。 |
| 12.2 | 报价商务技术文件 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 2.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 3.法定代表人（或负责人）身份证明书及法定代表人（或负责人）有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 4.法定代表人（或负责人）授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件作无效处理） 5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 6.竞标保证金提交凭证；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 7.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 8.对应采购需求的商务条款提供的其他文件资料； 9.对应采购需求技术要求提供的其他文件资料； 10.供应商认为需要提供的有关资料。 注： 1.法定代表人（或负责人）授权委托书必须由法定代表人（或负责人）及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。 2. 以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。 3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。 |
| 12.3 | 响应文件电子版。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。 1.响应文件电子版内容：与纸质响应文件全部内容一致。 2.响应文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份。 3.响应文件电子版密封方式：响应文件电子版光盘（或U盘）与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。 |
| 15.2 | 竞标报价的价格构成为：竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。 报价要求：供应商应当就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，供应商应当就所竞标的分标进行报价，不得存在漏项报价，否则响应文件作无效处理；供应商应当就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。 |
| 16.1 | 竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起120日。 |
| 17.1 | 竞标保证金的交纳方式：详见竞争性谈判公告。 竞标保证金的金额：详见竞争性谈判公告。 相关要求： 投标保证金的形式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、担保机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。采用银行转账、电汇或网上支付形式的，在投标截止时间前交到武宣县公共资源交易中心的投标保证金指定账户，并注明项目名称或项目编号（以下银行任选一家，需备注项目编号）。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的谈判保证金。 （1） 开户名：武宣县公共资源交易中心 账 号：2108420029100126876 开户行：中国工商银行股份有限公司武宣县支行 （2） 开户名：武宣县公共资源交易中心 账 号：45050110207700000304 开户行：中国建设银行股份有限公司武宣支行 （3） 开户名：武宣县公共资源交易中心 账 号：72003500000000001769 开户行：柳州银行股份有限公司武宣支行 （4） 开户名：武宣县公共资源交易中心 账 号：20145101040013908 开户行：中国农业银行股份有限公司武宣县支行 （5） 开户名：武宣县公共资源交易中心 账 号：945003010029856667 开户行：中国邮政储蓄银行武宣县太平路支行 供应商在递交响应文件时须同时递交以下材料并加盖供应商盖章：廉政承诺书原件（格式见竞争性谈判文件）、退保函原件（格式见竞争性谈判文件）、谈判保证金转账底单复印件。采用支票、汇票、本票或者银行、担保机构出具的保函等形式的，在投标截止时间前，供应商应当在递交投标文件的同时递交单独密封的保函原件。否则视为无效投标保证金。 无论以何种形式交纳的谈判保证金，谈判保证金的退还均以转账或电汇形式退回供应商银行账户，按武宣县公共资源交易中心退还谈判保证金流程执行。 |
| 18.2 | 响应文件份数：正本一份、副本 三 份。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交起止时间：详见竞争性谈判公告。 首次响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。 首次响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。 供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。 |
| 24.1 | 谈判小组的人数： 3 人。 |
| 24.3 | 首次响应文件的开启：在谈判小组的见证下由代理机构工作人员开启首次响应文件。 |
| 25.2 | 提交响应文件截止时间前一天至资格审查结束前，对供应商进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。 信用查询截止时点：提交响应文件截止时间前一天至资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 |
| 25.2 | 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 25.3 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 3项。 |
| 26.1 | 谈判的顺序： ■提交响应文件的顺序，如谈判过程中某供应商不在场的情形，由谈判小组确定谈判顺序。 □随机排序。 注：参与谈判前，供应商法定代表人（或负责人）或委托代理人必须向谈判小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或护照的其中一项]。若参与谈判的委托代理人不属于响应文件中承诺的授权委托代理人的，应当同时出示法定代表人（或负责人）授权委托书原件，否则谈判小组将有权拒绝其参与谈判。 |
| 26.2 | 可能实质性变动的内容： 采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。 |
| 29 | 评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： ■依次按节能环保产品累计金额高的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。 □由谈判小组推荐代表随机抽取。 |
| 30.2 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条及《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号）第十八条规定，成交结果公告内容包括成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。 |
| 31.1 | 履约保证金金额：无 |
| 32.1 | 签订合同携带的证明材料：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它证明材料。 |
| 33 | 政府采购合同公告。 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 35.1 | 1.采购代理费收取方式： ■本项目代理服务费按如下规定由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： □以分标（□成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第35.1条规定的（□货物类/□服务类/□工程类）标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 ■固定采购代理收费：壹万捌仟捌佰元整（￥18800.00）。 |
| 36.2 | 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司招标部，联系电话：0772-4299199、4298488，通讯地址：云之龙招标集团有限公司招标部(广西来宾市古三路丽景苑商业城北门2-1号) 业务时间：每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时 00分，双休日和法定节假日不办理业务。 |
|  | 1.本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2.供应商为其他组织或自然人时，本竞争性谈判文件规定的法定代表人指负责人或自然人。本竞争性谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 3.本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（或负责人）或委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人竞标的，竞争性谈判文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。 |

供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指云之龙招标集团有限公司。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“配套（售后）服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、传真）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.8 “实质性要求”是指竞争性谈判文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或不能负偏离的条款，或采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11响应文件对竞争性谈判文件中的实质性要求应当作出无偏离或正偏离响应，实质性要求不允许负偏离。

2.12技术参数或配置缺项漏项的，或商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

2.13“竞标”是指供应商获取竞争性谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.14“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

2.15“评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正和政策功能价格扣除后的价格。

3. 供应商的资格条件：详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

4.1竞标费用：供应商应自行承担获取竞争性谈判文件、所有与编制和提交响应文件有关的费用（竞争性谈判文件有相关规定的除外），不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2联合体竞标要求:

（1）两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附）。

（2）以联合体形式参加竞标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合竞争性谈判文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订联合竞标协议，协议书应当明确主体方（或牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议连同响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体竞标业绩、履约能力计算，按照联合体其中较高的一方认定并计算。

（7）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（8）联合体各方均应按照竞争性谈判文件的规定分别提交资格证明文件。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

6.转包与分包

6.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包 。

7.特别说明

7.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应文件作无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该供应商所拥有。

7.3供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

二、竞争性谈判文件

8.竞争性谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）响应文件格式

（5）合同主要条款；

（6）评审程序和评定成交的标准；

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对竞争性谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.竞争性谈判文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件应当对竞争性谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成：响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1资格证明文件：详见须知前附表

12.2报价商务技术文件：详见须知前附表

12.3响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位

竞争性谈判文件已有明确规定的，使用竞争性谈判文件规定的计量单位；竞争性谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照竞争性谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件作无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价要求

15.1竞标报价应按竞争性谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的价格构成及报价要求见“供应商须知前附表”。

15.3报价要求

15.3.1供应商报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.2供应商报价（包含首次报价、最后报价）超过竞争性谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如有要求），其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期应按“供应商须知前附表”规定的期限。

16.2竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2竞标保证金的退还

17.2.1未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到供应商银行账户或由供应商代表持相关授权证明材料至竞标保证金收取单位办理支票、汇票或本票原件退还手续。

（3）采用银行、保险机构出具的保函方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至竞标保证金收取单位办理保函原件退还手续。

17.2.2成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未成交供应商的竞标保证金的退还方式。

17.3竞标保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）竞争性谈判文件规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

18.2响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制，资格证明文件、报价商务技术文件按顺序装订成册。响应文件正本一份，副本份数详见“供应商须知前附表”，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他情况导致的不利后果由供应商自行承担。

18.3响应文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本“供应商须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

18.4响应文件须由供应商在规定位置盖公章并由法定代表人（或负责人）或委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。

18.5响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章一致，否则其响应文件作无效处理。

18.6响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（或负责人）或其委托代理人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.响应文件的密封和提交

19.1响应文件正、副本全部装入一个或多个包封袋/箱（响应文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖供应商公章、法定代表人（或负责人）或委托代理人签字，以示密封。

19.2响应文件外层包装封面上应标记“项目名称、项目编号、供应商名称、所竞分标、首次响应文件提交截止时间前不得启封”字样。

19.3未按上述规定密封的响应文件将被拒收。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的响应文件接收时间和地点提交响应文件。

20.2采购代理机构工作人员收到响应文件后，应当如实记载响应文件的密封情况。

20.3未在规定时间内送达或者未按照竞争性谈判文件要求密封或标记的响应文件，采购代理机构必须拒收。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

22.采购人和采购代理机构对所接收的响应文件除“第四章 评审程序和评定成交的标准”8.6条规定的情形外，在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家的，应当由供应商签字退领响应文件。

23.供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其竞标保证金，除此之外采购人和采购代理机构对已开启的响应文件概不退回。

四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。人数见“供应商须知前附表”。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3响应文件的开启：具体开启方式详见“供应商须知前附表”。

25.响应文件评审程序

25.1谈判小组确认竞争性谈判文件。

25.2资格审查详见第四章“评审程序和评定成交的标准”第7条“资格审查”，其中信用查询详见“供应商须知前附表” 。

25.3符合性审查详见第四章“评审程序和评定成交的标准”第8条“符合性审查”，其中商务条款评审和技术需求评审技术需求评审中允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

25.3.1谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

25.3.2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以书面形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（或负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

25.3.3谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

26.谈判

26.1谈判小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商应当在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。

26.2在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容详见“供应商须知前附表”。

26.3对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

26.4供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（或负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（或负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同放弃提交权利，其响应文件作无效处理。

26.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

26.6采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

26.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

27.最后报价

27.1竞争性谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

27.2竞争性谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃最后报价权利，其响应文件作无效处理。

27.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

27.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

27.5谈判小组收齐某一分标最后报价后统一开启，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

27.6响应文件首次及最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作无效处理。

27.7经供应商确认修正后的首次及最后报价若超过采购预算金额，供应商的响应文件作无效处理。

27.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

27.9最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

28.政府采购政策性扣除:详见第四章“评审程序和评定成交的标准”第五部分“最后报价政府采购政策性扣除”。

29.成交候选人推荐原则:详见第四章“评审程序和评定成交的标准”第六部分和第七部分，评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序详见“供应商须知前附表”。

30.确定成交供应商及结果公告

30.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

30.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，成交公告内容详见“供应商须知前附表”。同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与竞争性谈判文件一并保存。

31.履约保证金

31.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

31.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

31.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

32.签订合同

32.1成交供应商在收到成交通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

32.2签订合同时间：接到领取成交通知书后的25日内与采购人签订政府采购合同。

32.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该合同项重新开展的采购活动。

33.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

34.适用法律

采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。

35.其它内容

35.1代理服务收费标准详见“供应商须知前附表”：

35.2采购代理机构的银行账户：

账户名称：云之龙招标集团有限公司来宾分公司

账号：8113001014500158111

开户行：中信银行南宁东葛支行

行号：302611029137

36.询问、质疑和投诉

36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

36.2供应商认为竞争性谈判文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见本须知前附表。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到竞争性谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

36.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

36.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述竞争性谈判文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、法律依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章

36.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  |  | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、竞争性谈判文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章： 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转帐日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

## 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，如供应商为小型微型企业，可给予价格扣除，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

2.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，如供应商为监狱企业，可给予价格扣除，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，如供应商为残疾人福利性单位，可给予价格扣除，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

4.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的配套货物属于品目清单内标注“★”的产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

5.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，如本项目包含的配套货物属于环境标志产品政府采购品目清单内的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

6.《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库［2005］366号）的规定，如本项目包含的配套货物属于无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

7.“实质性要求”是指竞争性谈判文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或不能负偏离的条款，或采购需求中带“▲”的条款。

8.采购需求中出现的品牌、型号或生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或生产供应商的情形。供应商可参照或选用其他相当的品牌、型号或生产供应商替代。

9.本项目政府采购预算金额总价为人民币壹佰叁拾伍万元整（￥1350000.00）。超出采购预算金额，采购人不能支付的将被视为无效竞标处理。

一、采购项目需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智能听证业务系统 |  |  |  |  |
| 1.1 听证基础设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高清听证主机 | 高清听证主机，系统可与来宾市人民检察院已建的视频会议系统、远程提讯系统数字互联互通（已建视频会议系统生产厂家：苏州科达，型号：H800，已建远程提讯系统生产厂家：苏州科达，型号：H800） 内含书记员操作软件客户端，可实现设备的控制与管理、多画面浏览、电子笔录、语音激励设置等功能。 1) 采用嵌入式架构，Linux操作系统或同等及以上； 2) 采用一体化嵌入式架构，内含音频矩阵、视频矩阵模块、编码模块、解码模块； ▲3) 视频不少于6路SDI输入，6路HDMI输入，4路DVI视频输入；6路DVI视频输出，4路HDMI输出，2路SDI输出； 4) 网口不少于2路100M/1000M自适应网口，支持双网隔离，网络容错，负载均衡； ▲5) 音频不少于12个Mic in幻象输入、4个line in；3个line out、2个XLR out接口；控制不少于4路RS485控制接口，4路RS232控制接口,4路红外输出，1路红外接收； ▲6) 内置不小于8寸电容触控屏，分辨率支持1024×600，支持视频显示、光盘容量及刻录时长显示； 7) 视频支持H.264和H.265编码，支持1080P、720P、D1合成图像分辨率。 音频默认采用AAC_LC（采样率可达48Khz，码率可达128Kbps）还可支持G.722、PCMA、PCMU、ADPCM等音频格式； ▲8) 内置双DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持光驱热插拔（无需拆机箱）； 9) 支持1080P60帧SDI相机，支持对PTZ摄像机进行操控； 10) 支持接入图像的多种画面合成方式，共计11种合成画面风格，至多可同时接入9路通道参与合成； 11) 支持2路独立示证编码并参与合成，支持HDMI、DVI两种信号； 12) 支持摄像机与话筒关联，实现自动切换发言话筒对应的摄像机图像，激励优先级可设；支持本地音频和远端音频的语音激励模式，支持语音激励开关； 13) 支持多路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持回声抵消，支持每路音频音量调节； 14) 支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪等功能。合成画面可在主机硬盘上进行记录存储；各分画面码流可单独存储；硬盘录满可自动覆盖； 15) 支持一键开启、停止刻录； 支持一键暂停； 16) 支持MP4文件录制，并支持该文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件； 17) 支持Hash校验，验证刻录后的文件完整性； 18) 支持刻录提示、片头叠加、远程刻录、远程调阅录像等功能；支持标准MP4文件同步实时刻录，直刻和补刻均为标准MP4文件，且数据完全一致； 19) 支持图像场景变化智能识别检测，灵敏度可调； ▲20) 支持前端画面虚焦，画面过亮、过暗等异常画面智能检测； ▲21) 支持画面中人员聚集等智能算法并告警，灵敏度可调； ▲22) 支持画面视频源丢失告警； ▲23) 支持Raid5，支持硬盘Smart信息显示和坏道检测； 24) 支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等；支持标准snmp协议，支持接入标准网管平台； ▲25) 支持H.323协议，支持H.239双流协议，最大支持4路远程点； ▲26）在响应文件中需提供公安部认可且含有第3、5、6、8、20、21、22、23、25项参数的检验报告证明文件复印件，供货时提供经厂家盖章的原件进行核实。 | 1 | 台 |
| 2 | 听证室高速球型摄像机 | 室内高清高速球型数字摄像机，≥5寸，≥200W像素，≥30倍光变，≥120dB宽动态。 H.265/H.264，1080P/D1，60fps。1×双向音频，4×告警输入，2×告警输出。 1) 设备应采用专用芯片系统，嵌入式架构，性能稳定，采用1/2.8英寸高性能传感器，总像素≥200万像素。支持网络、HD-SDI高清视频同时输出 2) 设备的最低照度至少为0.001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。 3) 设备应支持至少30倍光学变焦，光圈F1.5-3.0。支持SDI高清输出。 4) 设备的图像水平中心分辨力不低于1100TVL，信噪比应不小于58dB，灰度等级不小于11级，延时不高于110ms，动态范围不小于102dB。 5) 支持三码流并发输出：可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流1280×720，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。 6) 设备应采用最新的H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG。 7) 设备应支持分辨率1920×1080，帧率在1-30fps可调。 8) 设备音频编码格式应支持G.711a、G.711u、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726，支持语音对讲无回声、混音等功能。 9) 设备应支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°～90°，水平手控速度不小于550°/S，云台定位精度为±0.1°，支持256个预置位。 10) 设备应支持数字降噪、电子防抖、透雾、强光抑制等图像增强功能。 11) 设备应支持定时报警抓拍图片、感兴趣区域增强编码（ROI）、区域遮盖、故障告警、日志检索、字符叠加、自动升级记忆功能、镜像、黑白名单、匿名访问功能。 12) 设备应支持自动扫描，自动巡航，模式路径，自动守望、时钟启动功能、3D定位、预置位冻结功能。 13) 设备应支持方位角度信息显示功能，可在监视画面上显示镜头的方位指向和角度信息。 14) 设备应支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。 15) 设备应支持断网续传功能，断网情况下，数据自动存储到本地SD卡，网络恢复后自动上传。 16) 设备应支持通过RS485接口外接温湿度仪可以视频图集外叠加温湿度信息 17) 设备应支持在丢包率为10%的网络环境下正常显示监视画面。支持客户端发送1000个数据，重复3次，每次丢包数应小于1个。 18) 设备应支持越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、徘徊检测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测、人脸抓拍智能分析功能。 19) 设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×SD卡、1×LineIn、1×LineOut、4×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×AC24V接口。 20) 设备应能满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作。 | 5 | 台 |
| 3 | 球机专业安装支架 | 球型摄像机专业安装支架 | 5 | 台 |
| 4 | 球机吊装立杆 | 定制，球机吊装立杆 | 1 | 根 |
| 5 | 高清解码器 | 单路高清视频解码器。支持H.264，输出接口1×HDMI，1×VGA，1×BNC 支持最高解码分辨率为QXGA（2048×1536） 解码性能为2×1080P、4×720P、9×D1和16×CIF； | 3 | 台 |
| 6 | 大屏幕液晶显示屏 | 尺寸：≥55寸 外观：黑色超窄边框，内置数字功放，环绕声音效，支持全球的TV伴音制式解码； 屏体： 4K A级屏，广视角； 配置：2G DDR+8G EMMC，内置TF卡槽满足存储扩展； 双核CPU+五核GPU，CPU采用海思高速A73芯片或同等及以上； 系统：系统Android 5.1+酷开6.0或同等及以上； 64位系统； 功能：支持Dolby解码、无线投屏； 支持模拟信号、地面数字信号、有线数字信号等多通道下的酒店功能，开机画面、动画、视频随心设，最大、最小音量可锁定，定时开、关机自行设定，省心更省力； 支持双频WIFI及热点创建； 内置蓝牙模块，可支持蓝牙音响、耳机； 海量影视资源，同步院线； 接口：接口丰富，2路HDMI 2.0版本接口输入，支持4K超清视频显示； USB 3.0和USB2.0各一路，满足不同场景版本需求，可支持MPG、MP4、RMVB、H.265等多种格式视频文件的读取； VGA接口支持多模式电脑分辨率； CA卡槽，支持高清数字机顶盒功能； YPbPr接口，支持480p/60Hz 480i/60Hz 576p/50Hz 720p/60Hz1080i 50Hz/60Hz 1080p 50Hz/60Hz等多种模式自适应输入； | 2 | 台 |
| 7 | 大屏移动支架 | 根据听证现场环境选择移动支架。 | 2 | 套 |
| 8 | 桌面液晶显示屏 | 主席位布置一台 面板尺寸：≥21.5寸宽屏； 亮度：250cd/㎡ 背光：WLED 色域：72%NTSC 边框设计：2mm微边框 接口：3.5mm音频接口、HDMI+VGA视频接口 分辨率：1920×1080 静态对比度：3000：1 可视角度：178° | 4 | 台 |
| 9 | 液晶显示屏可调角度支架 | 液晶显示屏可调桌面支架，可调高度、仰附角度等 | 4 | 套 |
| 10 | 音视频管理平台（含硬件服务器） | 1.实现设备接入、数据存储、码流转发、实时浏览、录像同步回放、语音对讲、告警联动、干线管理、集中控制等功能。 2.设备采用嵌入式设计，安全可靠，稳定性高； 3.设备不少于2个千兆网口，支持多网段接入； 4.支持3个USB接口，支持USB备份盘，可定时对系统进行数据备份，支持通过备份盘恢复系统数据； 5.支持监控摄像机、解码器等设备的接入； 6.单台设备支持单纯录像不小于72Mbps或单纯转发不小于160Mbps的能力； 7.设备支持QXGA（2048×1536）、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、4CIF、2CIF、CIF、QVGA、QCIF、QQCIF等主流视频分辨率； 8.设备支持H.264等编码格式； 9.支持多画面同时浏览； 10.支持自定义电视墙风格，可以将客户端电视墙窗口的布局与实际物理布局的一一对应； 11.支持平台录像、前端录像、客户端本地录像等多种录像策略； 12.支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失。 13.在配套视频分析服务器时，可支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能 14.支持15路放像、15路同步放像功能，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能； 15.在配套视频分析服务器时，可支持对图像或图片进行增强处理功能，包含明亮、柔和、去雾、锐化等功能； 16.设备支持前端故障、平台故障、告警及用户日志查询； 17.支持报警联动功能，如客户端告警联动、平台告警联动、前端告警联动等； 18.在配套视频分析服务器时，可支持视频浓缩，将视频中出现运动目标物压缩在一个极短的时间内同时展现；支持对图像进行目标属性分类：人、车、 物的属性分类；支持对图像中的运动目标的颜色、尺寸特征提取；支持对图像中运动目标物摘要快照提取；并支持通过运动目标属性条件筛选查询，并通过快照回溯原始视频； 19.支持实时流媒体服务，可使用标准的流媒体播放软件进行实时浏览； 20.平台各模块支持分布式虚拟化部署，支持将平台的各模块部署在不同的虚拟化环境中，实现平台的即插即用和无缝在线扩容。 21.在具备相应视频会议设备时，可支持与视频会议系统交互。 22.支持一机四屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理、电视墙和电子地图 23.支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能。 24. 设备可与广西自治区检察院审讯系统完全兼容，在不增加任何外设的情况下支持与广西自治区检察院审讯系统互联互通（广西自治区检察院审讯系统设备生产厂家：苏州科达，型号:KDM2801）；兼容性指标及功能要求涵盖常用的实时视频调度、录像回放、前端设备参数设置、控制以及设备状态显示等。 | 1 | 台 |
| 11 | 磁盘存储阵列 | 4U机架式IP磁盘存储阵列，含32T企业级硬盘单元部件（含16个企业级2T硬盘） 1.设备应采用模块化无线缆设计，嵌入式linux操作系统或同等及以上，支持16盘位，包含32TB硬盘存储容量。 2.支持视音频采用视频流协议直接写入存储 3.支持RAID快速创建 4.支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度 5.支持RAID断点续建技术，设备重启后，RAID可以继续重建 6.支持配置NTP Server与平台校时 7.支持配置路由，跨多网段应用 8.支持RAID冗余磁盘技术，支持RAID0、1、5、6、10，支持热备盘 9.支持配置虚拟磁盘、查看虚拟磁盘状态 10.支持iSCSI服务、支持配置备份和恢复、支持查看硬件状态和系统状态、支持告警事件邮件通知 11.设备采用C/S、B/S设计，可通过磁盘阵列系统对设备进行访问和控制 12.支持全面的状态报警，提供控制台告警、指示灯告警、邮件告警等多种告警方式 13.同时支持 写入能力：200Mbits/S；转发能力：100Mbits/S 14.支持企业级、监控级硬盘 15.支持SATA硬盘，支持硬盘热插拔 16.冗余网口，支持网口绑定，实现负载均衡，提高硬件可靠性 17.支持不少于2个10/100/1000M以太网接口 18.支持不少于2个USB接口 | 1 | 台 |
| 12 | 管理电脑 | 1、CPU: ≥Intel第九代酷睿 i5-9400F处理器 （6核，2.9GHz主频，9M缓存， 14nm制程）wave2或同等及以上 2、主板：≥B365 PCI主板或同等及以上 3、内存：≥8G DDR4 2666；支持Optane傲腾内存； 4、接口：≥USB接口10个（其中6个前置原生USB3.1，接口分离放置，互不干涉），1个串口，可选1个串口和1个并口，标配PCI插槽，支持客户旧有系统设备； 5、音频：前置combo+mic音频插孔，支持新老耳麦，可选内置音箱，支持更多用户使用环境； 6、硬盘：≥1000G 7200转机械硬盘，可支持双硬盘（M.2 PCIe固态硬盘位，最大支持1TB SSD）且硬盘自带硬盘防震技术； 7、外观：小型机箱，前置蜂窝进风孔设计，配置顶置电源开关键、顶置提手，内置光触媒风扇，有效去除空气中苯、甲醛等有害物质； 8、网卡：10/100/1000M以太网卡，可选2x2AC无线网卡； 9、显卡：GT 730@2G D3显卡或同等及以上 10、键盘：PS2防水抗菌键盘; 11、鼠标：USB光电鼠标； 12、电源：≤180W； 14、显示器：≥主机同一品牌21.5寸宽屏液晶显示器，要求显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换； | 1 | 台 |
| 13 | 24口交换机 | 用于检察工作网 1．交换容量≥336Gbps 2．包转发率≥50Mpps 3．24个千兆电口，4个千兆SFP 4．支持MAC地址≥16K 5．支持ARP表项≥2K 6．支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 7．支持VLAN内端口隔离 8．支持Smart link 9．支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 10．支持跨设备链路聚合 11．支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 12．支持IPv4 FIB表项≥4K 13．支持VRRP 14．支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 15．支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 16．支持捆绑端口的组播负载分担 17．支持可控组播 18．基于端口的组播流量统计 19．支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 20．支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 21．支持IP/Port/MAC的绑定功能 22．支持CPU防攻击、CPCAR限速 23．支持DHCP Snooping，动态ARP检测，源地址认证SAVI等安全特性 24．支持G.8032开放环网协议 25．支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 26．支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 27．支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 28．支持基于端口的流量监管 29．支持基于队列限速和端口整形的功能 30．支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 31．支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 32．支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因。 33．支持基于Python语言的开放可编程系统，可以通过Python脚本对交换机进行运维功能的编程，实现智能化运维。 34. 支持能效以太网EEE，节能环保 | 1 | 台 |
| 14 | 示证展台 | RGB输出分辨率： XGA,720P SXGA,WXGA，1080P16:9 镜头输出像素：≥500万 RS232接口： 有 音频输出： 3.5插口1组 视频输出： RCA 1组 HDMI输出: 1组 展开体积约：510×530×570mm 收拢体积约：510×410×120mm 解像度TV线：1000线 垂直旋转：330度 图像特技：标题、负片、冻结、旋转、同屏对比、镜像、文本、黑白、画中画、幕布、阅读窗 图像存储：32幅 USB2.0接口：有（提供接口软件或附件，可供用户计算机程序实时调用展示台上实物摄像图像，并能控制展台物理操作） 侧灯：2个1.0W LED 红，蓝增益：有 亮度调节：有 投影机开关/信号/输入切换：RS232控制 | 1 | 台 |
| 15 | 打印机 | 彩色激光多功能一体机， 1.支持打印、复印、扫描； 2.打印分辨率高达600×600 dpi；复印分辨率黑白(文本和图片)： 高达600×600 dpi， 彩色(文本和图片)： 600×600 dpi；扫描分辨率高达1200 × 1200 dpi(平板)； 3.打印速度黑白(A4，正常模式)： 高达16页/分钟 彩色(A4，正常模式)： 高达16页/分钟 4.打印负荷高达30,000页 5.复印范围高达99份. 6.复印比例25%到400%. 7.复印速度黑白：高达16页/分钟； 彩色：高达17页/分钟 8.接口高速USB 2.0 端口；内置高速以太网10/100 Base-TX网络端口 | 1 | 台 |
| 16 | HDMI高清视频分配器 | HDMI高清视频分配器，一分二 | 1 | 台 |
| 1.2 智能听证业务系统模块 |  |  |  |  |
| 17 | 智能听证系统 | 1、系统应支持创建一次新的听证功能，创建须包括案件信息、听证主持人、听证主要内容、听证时间、听证地点等基本信息。 2、系统应支持对已经创建但未开展的听证活动进行管理。 3、系统应支持对参与听证的人员进行管理维护。 ▲4、系统应支持短信方式向案件当事人或当事人的委托代理人发送听证通知，并支持短信模板编辑。 5、系统应支持对当事人或当事人的委托代理人提交的案件材料或听证现场所需展示的证据、法律文书等听证材料进行提前上传。 6、系统可对图片、扫描件、PDF材料、文档等上传的材料进行实时查看。 7、系统应支持上传的材料与听证案件进行关联保存。 8、系统应支持将听证材料数据化留存，为日后案件回溯提供数据支撑。 ▲9、系统应支持以可视图形形式对人员席位进行调整。 11、系统支持提供工具用于创建和管理各类听证活动的主持提纲。 12、系统应支持在模板中插入提示文字、文档文件，并在听证过程中进行预览和调用。 13、系统应支持为检察机关的九大类听证活动提供预设的提纲模板。 ▲14、系统应通过对接设备，对输入和输出的视频画面、合成画面进行管理。 15、系统应支持检察官使用预设的听证提纲对听证活动进行主持。 16、系统应支持将证据、法律文书等听证材料投送至听证室内大屏进行展示。 17、系统应支持为书记员提供笔录输入界面。 18、系统应支持笔录自动保存。 ▲19、系统应支持联动设备，在听证过程中对示证画面进行切换控制。 20、系统应支持联动设备，控制视频开始录制和结束录制。 21、系统支持对历史听证进行归档及查询。 ▲22、系统应支持历史听证的音视频内容回放。 23、系统应支持生成及编辑听证报告，听证活动结束后系统自动关联听证过程数据，生成听证报告模板，并提供报告编辑工具。 24、系统应支持向上对接上级数据分析管理平台，上报本地每一次听证的基础信息数据。 25、系统应支持对预设的预案及用户创建的预案进行管理。 ▲26、系统应支持从预案模板生成每次听证的笔录结构 ▲27、系统支持对听证室内各类主要设备进行管理及配置。例如：系统可配置设备到对听证室、对设备进行命名操作、确认设备的连接状态、查看设备实时数据等。 ▲28、系统支持对同录主机的刻录记录进行管理。 ▲29、系统提供自动或手动升级服务，通过升级包快速完成版本更新。 ▲30、在响应文件中需提供含有第4、9、14、19、22、26、27项参数的软件界面截图，加盖厂家公章复印件。 | 1 | 项 |
| 18 | 应用服务器 | 采用INTEL C621芯片组，最大支持两颗英特尔 至强 可扩展系列处理器，满足最广泛的应用和环境需求；采用DDR4 ECC Register内存，以更低密度的 DIMM 支持更高的内存带宽；最大支持8个2.5寸/3.5寸SSD/SAS/SATA热插拔硬盘，可选后置2个2.5寸；集成双口千兆网卡具有负载均衡，链路汇聚及冗余特性，可有效减少网络延迟；支持1个1000M IPMI专用远程管理网口，可实现KVM OVER IP带外管理；标配1个550W铂金电源模块，默认1+0模式，可选配2个电源模块，支持1+1模式。 2 ×Intel XEON Silver 4110 8C/16T 2.1GHz 11M 85W 2UPI 2400MHz 2 ×32GB/DDR4/2400或2666MHz或2933MHz/ECC/REG 4 × 600GB/SAS/10000RPM/2.5寸/企业级 1 × LR382A/8口/SAS 12Gb/半高/PCIe 3.0 ×8/1GB缓存/支持RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD 1 × 上架导轨套件 1 × DVD/RW/USB 1 × 550W冗余电源模块（550W 1+1冗电） | 1 | 台 |
| 1.3 智能听证业务系统配套设施安装 |  |  |  |  |
| 19 | 服务器机柜 | 42U 规格约：600×950×2045mm 外观： 机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054的要求。 材料：采用高强度的韩钢优质度锌板，机柜主体骨架材料厚度不少于1.5mm，承重层板材料厚度不少于2.0mm，前、后门板材料厚度不少于1.2mm，其它材料厚度不少于1.0mm。 结构：19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门 前门:单开玻璃门设计，后门为快速拆卸钢板门设计 可拆卸的左右侧板和前后门，全模块式设计，实现全方位操作。机柜立柱标有RMU数，安装设备更明了。 散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于二个，电源为220伏。 层板：每台机柜提供一个固定层板,每块层板可承重不少于100KG； 电源：配置一个6位万能输出电源； 抗震：装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏，可抗8级地震，机柜与机柜支架牢固安装； 线槽：每个机柜配置两条垂直走线槽； 脚轮：每个机柜提供滑动脚轮1套便于搬运； 安装套件：每个机柜配置50套安装套件； 承重：机柜最大静载荷应满足850KG； 生产标准：要求符合GB/T3047-2-97。 环境与安全：要求满足工作环境：-5℃～55℃ 相对湿度：≤90%(30℃时) 大气压力:65kpa～110kpa 使用材料环保无毒. 粉沫：ICI专业高硬度粉沫，确保达到防静电及国家标准。 表层：IP20级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，先磷酸盐防锈加保护模处理，后进入高温喷粉，表层耐磨。 特点：全拆装式结构设计，四门为可拆。 | 1 | 台 |
| 20 | PDU电源插座 | 16A，八位 | 1 | 个 |
| 21 | HDMI高清视频线 | 1.15米高清视频线 2.即插即用，无需单独供电 3.支持4k超高清图像传输 4.支持热插拔，无需专用驱动 5.重量和体积只为铜线的1/3 6.极佳的抗干扰性 7.设备电源需自带电压达5V以上 | 5 | 条 |
| 22 | SDI线 | 15米，1080P高清数字信号传输，音视频同步，精炼铜芯，镀金插头，支持HD-SD、I3G-SDI、SD-SDI | 2 | 条 |
| 23 | SDI线 | 20米，1080P高清数字信号传输，音视频同步，精炼铜芯，镀金插头，支持HD-SD、I3G-SDI、SD-SDI | 1 | 条 |
| 24 | SDI线 | 10米，1080P高清数字信号传输，音视频同步，精炼铜芯，镀金插头，支持HD-SD、I3G-SDI、SD-SDI | 1 | 条 |
| 25 | VGA转DVI | 15米 | 1 | 条 |
| 26 | 六类屏蔽双绞线 | 1. 采用23AWG线规标准实芯铜线(芯径≥0.57mm)，全新无氧铜线提升衰减性能，全新优质塑料外皮。 2. 采用十字骨架分隔结构 3. 加厚金属铝箔屏蔽层，提供FTP和SFTP屏蔽架构，有效防止射频干扰（RFI）和电磁干扰（EMI） 4. 8+1结构镀锡铜线接地设计，抗衰减、抗电磁辐射。 5.绞距控制，最大化带宽、余量和ACR边际，支持带宽≥350MHz 6. 采用信号平衡技术（LCL）控制了电磁干扰，同时传送并行传输协议，优化参数平衡性，保证安装前后都具有稳定的串扰和阻抗性能 | 610 | 米 |
| 27 | 电源线 | RVV2×1.0mm | 120 | 米 |
| 28 | 主干电源线 | RVV3×2.5mm | 100 | 米 |
| 29 | PVC线管 | 冷弯阻燃 直径32mm 国标壁厚 | 80 | 米 |
| 30 | PVC线管 | 冷弯阻燃 直径25mm 国标壁厚 | 100 | 米 |
| 31 | 智能听证业务系统集成费 | 智能听证业务系统集成费 | 1 | 项 |
| 二、互联网直播 |  |  |  |  |
| 32 | 高检听证直播定制4k超高清直播盒子 | 推流、控制一体化设备 1、支持RTMP协议推流，并对接直播平台的协议控制； 2、内置多点触控电容屏，全触屏操作； 3、支持控制直播现场，实现直播的开始、暂停、恢复和结束功能； 4、支持H265编码，同时可支持最高4K分辨率的编解码； 5、可外接SD卡，最大 256G； 6、可接收双路高清视频信号。 HDMI OUT 同时可以输出高清信号，实现双屏异显； 7、两个USB 2.0 接口，可扩展U盘、键鼠、USB摄像头等外设以及USB 4G卡托等。 8、USB 3.0接口可以连接5G卡托、5G手机，具备良好的扩展性。 9、可提供高检听证直播网定制4k超高清直播盒支撑服务，终端服务必须满足支持4k超高清直播； 10、支持H.265编码、6寸触摸屏、多设备多协议输入、4路高清信号导播。 11、需对接高检听证直播平台，支持新建直播间、直播推流、直播分享能力。 | 1 | 台 |
| 33 | 主机三角支架 | 网络直播盒专用支架 | 1 | 个 |
| 34 | 云台热靴座 | 云台热靴座 | 1 | 个 |
| 35 | 音频隔离器 | 音频隔离器 | 1 | 台 |
| 36 | 交换机 | 用于互联网 1．交换容量≥336Gbps 2．包转发率≥50Mpps 3．24个千兆电口，4个千兆SFP 4．支持MAC地址≥16K 5．支持ARP表项≥2K 6．支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 7．支持VLAN内端口隔离 8．支持Smart link 9．支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 10．支持跨设备链路聚合 11．支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 12．支持IPv4 FIB表项≥4K 13．支持VRRP 14．支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 15．支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 16．支持捆绑端口的组播负载分担 17．支持可控组播 18．基于端口的组播流量统计 19．支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 20．支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 21．支持IP/Port/MAC的绑定功能 22．支持CPU防攻击、CPCAR限速 23．支持DHCP Snooping，动态ARP检测，源地址认证SAVI等安全特性 24．支持G.8032开放环网协议 25．支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 26．支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 27．支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 28．支持基于端口的流量监管 29．支持基于队列限速和端口整形的功能 30．支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 31．支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 32．支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 33．支持基于Python语言的开放可编程系统，可以通过Python脚本对交换机进行运维功能的编程，快速实现功能创新，实现智能化运维。 34. 支持能效以太网EEE，节能环保 | 1 | 台 |
| 37 | HDMI高清视频线 | 1.10米高清视频线 2.即插即用，无需单独供电 3.支持4k超高清图像传输 4.支持热插拔，无需专用驱动 5.重量和体积只为铜线的1/3 6.抗干扰 7.设备电源需自带电压达5V以上 | 2 | 条 |
| 38 | TYPE-C数据线 | 2米，加粗镀锡铜线芯，抗干扰能力强，提速快，损耗小，内置智能芯片 | 1 | 条 |
| 39 | 音频线 | 3.5mm音频线，10米 | 1 | 条 |
| 40 | 电源线 | RVV2×1.0mm | 50 | 米 |
| 41 | 互联网直播系统调试费 | 互联网直播系统调试费 | 1 | 项 |
| 三、全彩LED大屏显示系统 |  |  |  |  |
| 42 | 室内P1.8表贴三合一全彩色LED显示屏 | 一、LED显示屏技术参数要求： 1. 像素间距：≤1.86mm，显示颜色：1R1G1B； 2. 物理密度：≥288906点/㎡ 3. 模组平整度：≤0.15mm， 4. 支持单点校正 5. 白平衡亮度≤600-800cd/㎡（6500K，校正后） 6. 发光点中心距偏差：＜3% 7. 色温可调范围：3000k～10000k，并可自定义色温值。 8. 对比度5000:1 9. 视角：水平视角≥140°，垂直视角≥130° 10. 刷新频率≥3840HZ 11. 换帧频率：50&60HZ 12. 灰度：100%亮度 16bit灰度，20%亮度 12bit灰度 13. 模组亮度均匀性≥98% 14. 峰值功耗≤750W/㎡ 15. 寿命典型值≥50000小时 16. 盐雾：10级 17.失控点：≤万分之一 18.对地漏电流： ≤3.5mA 19.抗电强度： 承受50HZ，1500V电压1MIN，不发生绝缘击穿； 20.温升：金属升温≤45K；绝缘材料≤70K | 7.4 | ㎡ |
| 43 | 全彩接收卡 | 1）单卡支持256×256像素点； 2）支持灯板Flash管理，可存储校正系数和灯板信息； 3）支持一键应用灯板Flash校正系数； 4）支持温度监控，供电电压监测，网线通讯状态监测； 5）支持逐点亮色度校正； ▲6)可实时监控显示屏内温度，且能在显示屏超过一定温度时可自动断电或自动打开散热系统，对显示屏进行保护，响应文件中需提供软件功能截图，并加盖厂商公章的复印件； ▲7)方便后期管理，系统支持亮度、色度双重校正，支持校正系数上传、备份、擦除、修改、覆盖，响应文件中需提供软件功能截图，并加盖厂商公章的复印件； 8）LED显示屏永不黑屏，控制系统可以冗余热备份。 | 28 | 张 |
| 44 | 全彩视频控制器 | 1、支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，1 路选配扩展子卡。 2、支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3、扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。 4、支持输入源一键切换。 5、支持外置独立音频。 6、支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节。 7、支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 8、支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 9、支持 4 个网口输出，最大带载 260 万像素。 10、支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 11、支持通过 RS232 协议连接中控设备。 12、支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。 13、前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 ▲14、支持手机实时监控显示屏播放内容，且实时反馈终端电脑运行状态。响应文件中需提供手机功能截图，并加盖厂商公章的复印件。 ▲15、具备手机实时监控显示屏显示模组坏点（失控点）情况的功能，响应文件中需提供手机软件功能截图，并加盖厂商公章的复印件。 ▲16、具备手机实时监控播放电脑的CPU运行状况的功能，响应文件中需提供手机软件功能截图，并加盖厂商公章的复印件。 | 1 | 台 |
| 45 | 控制软件 | 1)多显示屏导播:软件可同时导播多个映射位置不同的显示屏，每个显示屏可设置不同的播放方案； 2)远程显示屏管理通过一台计算机的操作远程控制和发布播放方案到显示屏； 3)多日期多时段调度功能:可设置不同的日期和时间播放不同的节目页内容； 4)多种媒体类型:支持视频，音频、图片、Flash、自定义文本、单行文本、静态文本、走马灯、模拟时钟、数字时钟、天气预报、倒计时、视频设备、网页等； 5)丰富的媒体属性:支持媒体的背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、文字效果、字体、风格、透明等属性设置； 6)多种文字图片特效，平滑流畅:40多种常用特效，且播放时平滑流畅，无水平切割线，无撕裂； 7)支持时钟、倒计时、文字、文件、天气预报的透明播放； 8)PPT播放功能:紧急插播和即时通知功能 9)硬盘备份功能:可将当前的播放方案和包含的全部媒体备份到指定的硬盘位置,可监测U盘的插入，并自动播放U盘中的播放方案； 10)方案导出到U盘绑定MAC地址:导出到U盘的方案仅能在被绑定了MAC地址的计算机即插即播，安全可靠。 ▲11）支持云发布平台，可远程发布节目及集群管理，为保证云发布系统的安全性，云发布系统需具有由国家公安部颁发的安全等级保护三级认证，响应文件中需提供证书复印件，并加盖厂商公章的复印件； 12）按业主要求定制，能与业主整体信息发布系统显示播放软件互联互通，并能进行二次开发。 | 1 | 项 |
| 46 | 屏体框架/装饰结构 | 1.钢结构内框,铝型材包边， 2.钢结构要求 ： 2.1显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料，不可采用非标； 2.2支撑钢结构需做好防锈处理； | 7.9 | ㎡ |
| 47 | 管理电脑 | 1、CPU: ≥Intel第九代酷睿 i5-9400F处理器 （6核，2.9GHz主频，9M缓存， 14nm制程）wave2或同等及以上 2、主板：≥B365 PCI主板或同等及以上 3、内存：≥8G DDR4 2666；支持Optane傲腾内存； 4、接口：≥USB接口10个（其中6个前置原生USB3.1，接口分离放置，互不干涉），1个串口，可选1个串口和1个并口，标配PCI插槽，支持客户旧有系统设备； 5、音频：前置combo+mic音频插孔，支持新老耳麦，可选内置音箱，支持更多用户使用环境； 6、硬盘：≥1000G 7200转机械硬盘，可支持双硬盘（M.2 PCIe固态硬盘位，最大支持1TB SSD）且硬盘自带硬盘防震技术； 7、外观：小型机箱，前置蜂窝进风孔设计，配置顶置电源开关键、顶置提手，内置光触媒风扇，有效去除空气中苯、甲醛等有害物质； 8、网卡：10/100/1000M以太网卡，可选2×2AC无线网卡； 9、显卡： GT 730@2G D3显卡或同等及以上 10、键盘：PS2防水抗菌键盘; 11、鼠标：USB光电鼠标； 12、电源：≤180W； 14、显示器：≥主机同一品牌21.5寸宽屏液晶显示器，要求显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换； | 1 | 台 |
| 大屏显示系统配套设施安装 |  |  |  |  |
| 48 | 智能配电箱 | 1.功率容量（KVA）：10； 2.输入接线方式：3相4线&地线； 3.输入电压（V）：380； 4.输入频率（Hz）：50/60； 5.输出接线方式：3相4线&地线； 6.输出电压（V）：220～380； 7.输出分路：8路单相220V； 8、分路开关容量（A）：10，单相/三相可选； 9.分路断路器安装：轨道安装； 10.防雷：C级20kVA； 11. Ip等级：Ip20； 12.工作温度（℃）：-10～40； 13.工作湿度（%）：10-90 无凝结。 | 1 | 台 |
| 49 | 通讯线 | 超五类屏蔽网线 | 100 | 米 |
| 50 | 电源线 | YJV4×4mm²+1×2.5mm² | 100 | 米 |
| 51 | PVC线管 | 冷弯阻燃 直径25mm 国标壁厚 | 200 | 米 |
| 52 | 大屏显示系统集成费 | 大屏显示系统集成费 | 1 | 项 |
| 四、会议扩声及配套设施系统 |  |  |  |  |
| 4.1 音频扩声子系统 |  |  |  |  |
| 53 | 无源全频音箱 | 1、类型：8"无源二分频全频音箱； 2、频率响应： 70Hz～18KHz； 3、功率(额定/连续/峰值)：250W/500W/1000W； 4、灵敏度(1W/ 1M)： 95dB； 5、最大声压级：125dB； 6、阻抗：8Ω； 7、低音单元：8"钕磁单元，2.5”音圈； 8、高音单元：1"钕磁钛膜压缩单元，1.35”音圈； 9、指向角度：70°× 55°，号角可旋转； 10、分频点： 2.2KHz； 11、连接器：2×NL-4； 12、保护： 高音保护； 13、箱体材料/喷漆：15mm桦木多层板/聚脲喷漆； 14、尺寸（W×H×D）约：286×460×266mm； 15、重量约：12 Kg。 | 4 | 只 |
| 54 | 双通道功放 | 1、完善的DDT压缩保护系统，双温度控制过热保护功能，带软启动开关启动瞬态保护，静音开关保护，过热、直流、短路和功率过载保护；AB类专业功率放大器； 2、输出功率1KHz,< 0.05％THD> : 8Ω: 2 × 400W;4Ω: 2 × 600W,2Ω: 2 × 800W 8Ω桥接: 1000W; 4Ω桥接: 1200W；. 3、频率范围(功率带宽+/- 0.1dB): 20Hz-20 KHz； 4、相位响应(@ 1W20Hz-20 KHz): +15度； 5、总谐波失真1KHz(20Hz-20 KHz):≤0.05％； 6、互调失真（SMPTE）:≤0.05％； 7、阻尼系数(20Hz-500Hz@ 8Ω): 500:1； 8、串扰(20Hz-20 KHz):>75dB； 9、增益（可选）: 26/32/38dB； 10、灵敏度: 0.775 /1.0/1.55V； 11、信噪比: 105 dB ； 12、尺寸（W×H×D）约: 483 × 88 × 490mm； 13、重量（Kg）约: 18 Kg。 | 2 | 台 |
| 55 | 数字音频处理器 | 1. 采用96KHz采样处理的音频处理器，32-bit 高精度DSP处理器，及高性能24-bit A/D及D/A转换器，高音质保证； 2. 2进4出； 3. 每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ,输出设有10段PEQ 4. 每路输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、高架低架、压限、静音、延时的功能； 5. 每路输出延时均可调，最长可达1000MS，最小调整步距为0.021MS； 6. 输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能； 7. 可变高/低通滤波器的斜率均可设置，其中贝塞尔（Bessel）,巴特活斯（Butterworth）设置为12dB、18dB、24dB每倍频程，林克维茨-瑞莱（Linkwitz-Riley）可设置为12dB、18dB、24dB、36dB、48dB 每倍频程； 8. 每台机器均可根据用户需要存储，最多可存储12种用户程序； 9. 本机设有面板操作锁，以防止误操作而导致的工作状态紊乱； 10. 设有USB、RS485和RS232多种控制方式，通过RS485接口可级联，且设有RS232串口，可通过第三方做远程编辑和控制。 | 1 | 台 |
| 56 | 调音台 | 1、12路单声道与2组立体声输入； 2、高品质、低噪音的平衡式话筒输入； 3、单声道及主输出配有的信号插入点,方便外接信号处理器； 4、每路麦克风输入都配备优质+48V幻像电源； 5、中频扫频的三段均衡； 6、两组AUX辅助输出,可以外接处理器； 7、高精度三色精确电平柱,准确显示输出电平； 8、60MM行程高分析度推子； 9、内置式静噪开关电源器,使用方便灵活。 | 1 | 台 |
| 57 | 一拖二无线手持 | 一、接收机参数 1.接收机方式：二次变频超外差 2.中频频率：第一中频：110MHz, 3.第二中频10.7MHz 4.频率范围：640-830MHz 5.无线接口：BNC/50欧姆 6.灵敏度：-40dB 7.灵敏度调节范围：12-32 dBμV 8.杂散抑制：≥75dB 9.最大输出强度：+10 dBV 10.失真度:≤0.5% 11.接收器音频输出阻抗≤700Ω 12.音频输出电平不低于0~0.2V。 二、手持发射器技术参数： 1.振荡方式：PLL锁相环频率 2.合成供电源:DC3V(1.5VAA×2) 3.载波频率:740HMz-790HMz 4.信噪比: ≥105db 5.频率干扰比:≥80db 6.拾音模式:动圈 7.发射功率:30mw(high) 3mw(low) 8.电池寿命:约10小时(30mw） | 1 | 套 |
| 58 | 专用桌面话筒支架 | 专用桌面话筒支架 | 2 | 个 |
| 59 | 电源时序器 | 1.2吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管理更简单； 3.8路通道输出，每路设滤波器，过滤电流杂质。每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0～999S）； 4.10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 5.宽电压(90V～250V) 开关电源设计，特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障，总功率6000W，单路最大功率2000W； 6.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置。设有触发功能； 7.配置RS232串口、TCP/IP网口，支持外部中央控制设备控制，波特率可选择； 8.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 9.支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； | 1 | 台 |
| 会议扩声系统配套设施安装 |  |  |  |  |
| 60 | 设备机柜 | 42U 规格约：600×600×2045mm 外观： 机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054的要求。 材料：采用高强度的韩钢优质度锌板，机柜主体骨架材料厚度不少于1.5mm，承重层板材料厚度不少于2.0mm，前、后门板材料厚度不少于1.2mm，其它材料厚度不少于1.0mm。 结构：19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门 前门:单开玻璃门设计，后门为快速拆卸钢板门设计 可拆卸的左右侧板和前后门，全模块式设计，实现全方位操作。机柜立柱标有RMU数，安装设备更明了。 散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于二个，电源为220伏。 层板：每台机柜提供一个固定层板,每块层板可承重不少于100KG； 电源：配置一个6位万能输出电源； 抗震：装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏，可抗8级地震，机柜与机柜支架牢固安装； 线槽：每个机柜配置两条垂直走线槽； 脚轮：每个机柜提供滑动脚轮1套便于搬运； 安装套件：每个机柜配置50套安装套件； 承重：机柜最大静载荷应满足850KG； 生产标准：要求符合GB/T3047-2-97。 环境与安全：要求满足工作环境：-5℃-55℃ 相对湿度：≤90%(30℃时) 大气压力:65kpa～110kpa 使用材料环保无毒. 粉沫：ICI专业高硬度粉沫，确保达到防静电及国家标准。 表层：IP20级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，先磷酸盐防锈加保护模处理，后进入高温喷粉，表层耐磨。 特点：全拆装式结构设计，四门为可拆。 | 1 | 台 |
| 61 | PDU电源插座 | 10A，八位 | 1 | 个 |
| 62 | 电源地插盒 | 电源地插，含两位电源模块 地板插座防水地插 | 4 | 个 |
| 63 | 网络地插盒 | 网络地插，含三位六类屏蔽网络模块 地板插座防水地插 | 4 | 个 |
| 64 | 音视频地插 | 音视频地插，含三位音频模块，三位视频模块 地板插座防水地插 | 4 | 个 |
| 65 | 音箱支架 | 满足现场安装需求。 | 4 | 套 |
| 66 | 音箱线 | RVV2×1.5mm | 100 | 米 |
| 67 | 音频线 | 话筒线，RVPE2×0.5 | 200 | 米 |
| 68 | 电源线 | RVV3×1.5mm | 200 | 米 |
| 69 | 六类非屏蔽双绞线 | 1. 采用23AWG线规标准实芯铜线(芯径≥0.57mm)，全新无氧铜线提升衰减性能，全新优质塑料外皮，可靠耐用 2. 采用十字骨架分隔结构，提供真正的六类性能 3. 精确的绞距控制，提高其卓越的性能，最大化带宽、余量和 4. ACR边际，满足千兆以太网要求，支持带宽≥350MHz 5. 采用信号平衡技术（LCL）控制了电磁干扰，同时传送并行 6. 传输协议，优化参数平衡性，保证安装前后都具有稳定的串 7. 扰和阻抗性能 8. 符合ISO/IEC 11801 9. 中国 GB50311六类标准 | 305 | 米 |
| 70 | HDMI高清视频线15米 | 1.15米高清视频线 2.即插即用，无需单独供电 3.支持4k超高清图像传输 4.支持热插拔，无需专用驱动 5.重量和体积只为铜线的1/3 6.抗干扰 7.设备电源需自带电压达5V以上 | 4 | 条 |
| 71 | HDMI高清视频线10米 | 1.10米高清视频线 2.即插即用，无需单独供电 3.支持4k超高清图像传输 4.支持热插拔，无需专用驱动 5.重量和体积只为铜线的1/3 6.抗干扰 7.设备电源需自带电压达5V以上 | 1 | 条 |
| 72 | HDMI高清视频线20米 | 1.20米高清视频线 2.即插即用，无需单独供电 3.支持4k超高清图像传输 4.支持热插拔，无需专用驱动 5.重量和体积只为铜线的1/3 6.抗干扰 7.设备电源需自带电压达5V以上 | 1 | 条 |
| 73 | 欧姆头 | 欧姆接插头。 | 10 | 个 |
| 74 | 卡侬头 | 卡侬公、母接插头。 | 12 | 个 |
| 75 | 莲花头 | 莲花接插头。 | 4 | 个 |
| 76 | PVC线管 | 冷弯阻燃 直径25mm 国标壁厚 | 100 | 米 |
| 77 | 辅材 | 扎带、标签纸、水晶头、电工胶布、自攻钉等安装辅助插件。 | 1 | 项 |
| 78 | 音频扩声子系统集成费 | 音频扩声子系统集成费 | 1 | 项 |
| 4.2 数字会议系统 |  |  |  |  |
| 79 | 智能数字混音器 | 1、一款多功能音频处理的前级设备，采用高速内核处理器； 2、支持各种话筒直接输入该设备上输出进功放，组成最简单而又方便调整的音频扩声系统； 3、保留传统混音器的功能 [支持八路MIC电平\LINK电平输入，支持+48V幻象供电，每一路MIC电平可以独立调整，同时支持轮替发言模式、优先发言模式、讨论发言模式]； 4、具备双七段电子均衡调整方式； 5、具备两路直插口输入，可接入无线话筒、有线话筒等信号，支持七段电子均衡的调整； 6、具备两路立体声口输入，可接入电脑、DVD、远程音频等信号； 7、具备两路立体声口输出，可外接录音设备或远程音频设备； 8、具备两路卡侬平衡口输出，可直接输出接功放； 9、具备ECHO混响大小调整功能，具备Delay延时和Repeat回音单独调整功能； 10、具备多机级联功能。 | 2 | 台 |
| 80 | 心形指向鹅颈话筒 | 1、采用可直接插入的XLRM 3pin 快速接头设计； 2、幻象电源专用，DC9—25V之间自动调整； 3、双鹅颈的设计，可自由调整角度，适用于演讲、摄录影或会议系统等需细部设置话筒的场合； 4、电源模组直接装在音头的下方，虽为CANON插座，仍具有非常细长的造型设计； 5、收音头：静电型电容式话筒； 6、指向特性：单一指向性； 7、频率响应：70-16,000 Hz； 8、感度：-37 dB (14.1 mV) re 1V at 1 Pa； 9、最大输入声压级：134 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.； 10、动态范围（典型）：106 dB, 1 kHz at Max SPL； 11、讯噪比：66 dB, 1 kHz at 1 Pa； 12、长度约：418.0mm。 | 11 | 台 |
| 81 | 话筒底座 | 1、桌面防震话筒座，设有防震絶缘胶，能有效减低安装面上的撞击震动及机械噪声； 2、设有反复按下开关，可控制话筒收音请况，于1000Hz时作55dB衰减； 3、并设有24-48V幻象供电工作的LED显示灯，显示话筒开启工作； 4、幻像电源：直流24-48V, 耗电3 mA 典型； 5、输出阻抗：360 ohms； 6、插入损耗：1 dB (150 欧姆输入阻抗)； 7、静音衰减：55 dB 于 1000Hz 35 dB 于 100Hz 30 dB 于 50Hz (150 欧姆输入阻抗)； 8、话筒座配置：XLRF 卡农母座, XLRM 卡农公座, 开关带LED指示灯； 9、尺寸约：112mm × 142mm × 40mm (宽 × 深 × 高)； 10、重量约：1.2 kg。 | 11 | 台 |
| 会议话筒子系统配套设施安装 |  |  |  |  |
| 82 | 卡侬头 | 卡侬公、母接插头 | 32 | 个 |
| 83 | 控制信号线 | RVVP2×0.5mm | 250 | 米 |
| 84 | PVC线管 | 冷弯阻燃 直径25mm 国标壁厚 | 150 | 米 |
| 85 | 数字会议系统系统集成费 | 数字手拉手会议系统系统集成费 | 1 | 项 |
| 4.3集中控制子系统 |  |  |  |  |
| 86 | 中控主机 | 1.主CPU 32位 Freescale MPC5125 400MHz； 2.辅CPU 8位 Freescale 68HC908AP32； 3.Linux内核； 4.256M DDR2 RAM； 5.1G Nand Flash； 6.8路可编程隔离低压继电器(常开触点) 32VDC/AC 2A； 7.8路可编程数字I/O输入； 8.8路可编程红外或单向RS-232串口； 9.4路可编程 DB9双向RS-232串行通讯口，2路可编程7PIN mini phoenix双向RS-232/422/485串行通讯口； 10.1路可编程RJ45 10M/100M以太网接口，支持网络级联、网络控制、上传、读取等； 11.1路可编程系统复位按钮； 12.3路可编程LED系统状态指示灯； 13.配合对应程序编辑软件可以实现多平台、多用户的控制模式； 14.支持UDP、TCP等控制控制，根据代码可控制对应受控设备； 15.配合对应控制软件可以根据需求完全定制控制软件； | 1 | 台 |
| 87 | 红外发射棒 | 红外发射棒 | 8 | 根 |
| 88 | 4×4HDMI2.0矩阵 | 1.4路HDMI IN,4路HDMI OUT,4路SPDIF & RCA OUT； 2.1路IR IN,1路RS232，1路TCP/IP； 3.支持音频矩阵； 4.可单独调节每路模拟音频音量； 5.支持IR, RS232，TCP/IP控制； 6.2路输出支持4K down-scaling至1080p； | 1 | 台 |
| 89 | 电容式触摸屏 | ≥10.1英寸安卓pad 骁龙625 八核 4G/64G WIFI版或同等及以上 | 1 | 台 |
| 90 | 路由器 | 5G双频千兆 1200M无线高速路由器 千兆端口/wifi穿墙/VPN/AC管理。 | 1 | 台 |
| 91 | 可编程8路电源继电器 | 1.带电压表显示,总输入达32A； 2.30A大功率继电器，每路工作输出不低于10A(2KW)； 3.每路开启延时间隔可调，适合特殊设备开关机需要； 4.使用高响应CPU，带RS232控制端口，可接集控设备，附控制指令，通信稳定可靠； 5.可设置通道互锁，适合电动幕等； 6.可对开关锁定，防止误操作； 7.可级联，最多级联255台设备，可单独控制； 8.通道单独控制开关； 9.数码显示ID和通道延时外设； 10.内置防雷击和抗浪涌网路； 11.带掉电记忆功能,可以自定义断电后开机状态,或记忆断电前使用状态； | 1 | 台 |
| 92 | 编程软件 | 基于控制系统可视化编程；能够连接中控所有硬件；含中央控制系统主机程序，直接面向用户的可视化编程；可根据用户使用习惯，定制个性化操作介面，所有程序全部可以通过USB直接上传和下载；可根据用户要求，直接进行修改，所有操作界面全部中文化。 | 1 | 套 |
| 93 | 集中控制子系统集成费 | 集中控制子系统集成费 | 1 | 项 |
| 4.4其他配套设施安装 |  |  |  |  |
| 94 | UPS不间断电源主机 | 1、容量：10KVA/9KW，采用DSP数字控制技术，塔式安装； 2、LCD屏幕显示设计，可实时显示UPS的工作参数和运行状态（在线运行、旁路运行、电池供电及故障、UPS故障、超载指示、负载和电池容量、UPS报警及通知等）； 3、标配紧急关断开关EPO接口，高压切断装置可以有效保护 UPS 免受高压冲击，延长 UPS 寿命； 4、市电异常状况可以直接用电池启动UPS，满足应急需求；无电池状态可直接采用市电启动UPS，可作高精度稳压电源使用； 5、支持无电池情况开机； 6、充电电流1-4A自动适应； 7、过载能力：100%~110% 10分钟；110%~130% 1分钟；＞130% 1秒； 8、UPS主机的输入： a)输入电压范围：110-300VAC； b)输入频率范围：50 ±4Hz； c)输入功率因数：≥0.99； d)直流电压：192V-240V（单只可调）； e)标配5KA防雷； f)标配63A交流输入空开； UPS主机的输出： a)输出电压： 220Vac/230Vac/240Vac； b)效率：在线模式≥94%； 9、考虑到UPS主机的散热问题，要求为双风扇散热。 10、主机与电池连接为安德生接头； 11、考虑恶劣环境使用，主机内部主板须有三防漆保护，内部的开关断路器与主机同一品牌； | 1 | 块 |
| 95 | 蓄电池 | 12V38AH，免维护蓄电池 | 16 | 节 |
| 96 | 电池箱 | 定制电池箱，符合承重要求，含电池内部连接线和开关 | 1 | 套 |
| 97 | 电池柜承重架 | 定制 | 1 | 个 |
| 98 | 电源线 | YJV4×4mm²+1×2.5mm² | 30 | 米 |
| 99 | UPS（不间断电源）系统集成费 | UPS（不间断电源）系统集成费 | 1 | 项 |
| 五、听证室基础装修及配套设施部分 |  |  |  |  |
| 5.1 改造部分 |  |  |  |  |
| 100 | 轻质隔墙 | 新建轻钢龙骨墙体，双面阻燃九厘板打底，中间填充隔音棉，单面埃特板饰面 | 20 | ㎡ |
| 101 | 腻子乳胶漆 | 腻子三遍，乳胶漆三遍底漆三遍面漆，每层固化后均需砂纸打磨、修补，再进行下一道工序 | 40 | ㎡ |
| 102 | 原吊顶拆除 | 拆除原铝扣板吊顶，并清理搬运，人工搬运并清理建筑垃圾外运 | 87 | ㎡ |
| 103 | 拆除原地台及木地板 | 拆除原地台，高度10-15cm，拆除原有地台及木地板，清理建筑垃圾外运 | 23 | ㎡ |
| 104 | 天面、墙面、地面防潮处理 | 符合行业标准 | 220 | ㎡ |
| 105 | 天面、墙面、地面防尘处理 | 符合行业标准 | 220 | ㎡ |
| 106 | 墙面补缝处理 | 网格布补缝，刷防开裂胶 | 24 | ㎡ |
| 107 | 阴角、阳角贴PVC线条 | 阴角、阳角贴PVC线条 | 45 | 米 |
| 108 | 听证室预留门洞加水泥钢筋预制过梁 | 听证室预留门洞加水泥钢筋预制过梁 | 1 | 项 |
| 109 | 水泥砂浆批灰找平新砌门洞砖墙 | 水泥砂浆批灰找平新砌门洞砖墙 | 2 | ㎡ |
| 5.2 强电部分 |  |  |  |  |
| 110 | 总配电箱 | 含空调空开、插座空开、照明空开、防雷装置、漏电保护开关 | 1 | 个 |
| 111 | PVC线管 | 冷弯阻燃 直径25mm 国标壁厚 | 200 | 米 |
| 112 | PVC线管 | 冷弯阻燃 直径32mm 国标壁厚 | 100 | 米 |
| 113 | 电线 | BVR1.5㎡电线 | 400 | 米 |
| 114 | 电线 | BVR2.5㎡电线 | 400 | 米 |
| 115 | 电线 | BVR4㎡电线 | 500 | 米 |
| 116 | 底盒 | 86暗盒 | 22 | 个 |
| 117 | 5孔插座 | 5孔插座 | 16 | 个 |
| 118 | 空调插座 | 16A空调插座 | 3 | 个 |
| 119 | 2位开关面板 | 86 2位开关面板 | 2 | 个 |
| 120 | 地插 | 地插 五孔 | 4 | 个 |
| 5.3 灯光照明 |  |  |  |  |
| 121 | LED平板灯 | 600×600LED平板灯 | 20 | 个 |
| 122 | LED平板灯 | 4楼402休息室600×600LED平板灯 | 6 | 个 |
| 123 | 照明射灯 | 5W，射灯 | 20 | 个 |
| 5.4天花部分 |  |  |  |  |
| 124 | 铝扣板天花吊顶 | 吊顶天棚 铝合金方板600×600与配套专用龙骨固定 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊杆固定 不上人型铝合金方板天棚龙骨 嵌入式 面层规格(600×600mm) 铝合金方板天棚 嵌入式 | 69 | ㎡ |
| 125 | 会议室靠窗石膏板吊顶 | 会议室靠窗石膏吊顶 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 基层：1.8mm厚欧松板+木龙骨架 面层：9mm石膏板 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(600×600mm) 以上 天棚石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 | 20 | ㎡ |
| 126 | 窗帘盒石膏板造型 | 窗帘盒造型（4个窗户） 基层：1.8厚欧松板+木龙骨架 面层：石膏板 | 13 | 米 |
| 127 | 天花腻子乳胶漆 | 会议室满刮腻子 3厚底基防裂腻子分遍刮平 3厚面层耐水腻子刮平 含所有阴阳角PVC护角线条，缝隙处贴网布，刷防开裂补缝，防锈漆刷钉眼，三遍底漆三遍面漆 | 20 | ㎡ |
| 128 | 4楼402休息室铝扣板吊顶 | 吊顶天棚 铝合金方板600×600与配套专用龙骨固定 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊杆固定 不上人型铝合金方板天棚龙骨 嵌入式 面层规格(600×600mm) 铝合金方板天棚 嵌入式 | 21 | ㎡ |
| 5.5 立面部分 |  |  |  |  |
| 129 | 安装原有防盗门 | 含人工搬运，门体、锁体、合页及其他五金配件安装， | 1 | 个 |
| 130 | LED背景墙埃特板饰墙面 | LED背景墙实木装饰墙面 阻燃处理1.8厚欧松板基层+双层阻燃处理木龙骨架找平墙面+隔音棉+正面贴天然实木科定板造型处理+人工 | 10 | ㎡ |
| 131 | 墙面腻子乳胶漆 | 会议室满刮腻子 3厚底基防裂腻子分遍刮平 3厚面层耐水腻子刮平 含所有阴阳角PVC护角线条，缝隙处贴网布，刷防开裂补缝，防锈漆刷钉眼，三遍底漆三遍面漆 | 120 | ㎡ |
| 132 | 窗帘 | 铝合金加厚窗帘轨道，亚麻布全遮光窗帘， | 25 | ㎡ |
| 133 | 窗帘导轨及五金配件 | 窗帘导轨及五金配件 | 12 | 米 |
| 5.6 地面部分 |  |  |  |  |
| 134 | 实木地板 | 环保原木实木地板 15mm厚 防水耐磨，铺在水泥地面上，企口工艺 | 87 | ㎡ |
| 135 | 地面找平 | 水泥砂浆地面找平 | 87 | m² |
| 136 | 防潮垫层 | 铝膜防潮地垫，厚度5-10mm | 87 | m² |
| 137 | 防尘层 | 水泥砂浆地面防静电环氧漆，平涂型 | 87 | m² |
| 138 | 地板打蜡 | 块料面酸洗打蜡 地面 | 87 | m² |
| 139 | 阴阳角收边 | 铝扣角收边 | 50 | 米 |
| 5.7 桌椅部分 |  |  |  |  |
| 140 | 听证席桌子 | 1、面料：选料讲究，均经过严格挑选。台面贴木皮从1.0mm原木。稳定性高。白木封边。 2、用料：采用高密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达国家标准。 3、油漆：采用油性漆和开放漆，均为优质油漆，开放漆（PV）成份为聚胺酯，可以第二次修补，成本比封漆贵，喷涂时要求高。封闭漆（PU）成份为不饱和树酯。 4、配件：通用"32"系列连接件 定制，尺寸约：1200×600×760mm | 10 | 张 |
| 141 | 听证席椅子 | 1、面料采用优质网布面料，布面光泽度好，透气性强，厚度适中，柔软而富于韧性。2、坐垫海绵：采用PU成型发泡海棉，软硬适中，回弹性能好，不变形，坐感舒适。3、座椅脚架：采用工字形加厚脚架，回弹性好，经久耐用不变形。定制 | 11 | 张 |
| 142 | 旁听席椅子 | 1、面料：选料讲究，均经过严格挑选。台面贴木皮从1.0mm原木。稳定性高。白木封边。 2、用料：采用高密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达国家标准。 3、油漆：采用油性漆和开放漆，均为优质油漆，开放漆（PV）成份为聚胺酯，可以第二次修补，成本比封漆贵，喷涂时要求高。封闭漆（PU）成份为不饱和树酯。 定制，尺寸约：1800×550×1100mm | 8 | 张 |
| 143 | 旁听席椅子 | 1、面料：选料讲究，均经过严格挑选。台面贴木皮从1.0mm原木。稳定性高。白木封边。 2、用料：采用高密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达国家标准。 3、油漆：采用油性漆和开放漆，均为优质油漆，开放漆（PV）成份为聚胺酯，可以第二次修补，成本比封漆贵，喷涂时要求高。封闭漆（PU）成份为不饱和树酯。 定制，尺寸约：1250×550×1100mm | 4 | 张 |
| 5.8 其他 |  |  |  |  |
| 144 | 设备材料二次搬运 | 旧设备材料拆除及二次搬运 | 5 | 工日 |
| 145 | 成品保护 | 含墙面、柱面成品保护、地面成品保护 | 1 | 项 |
| 146 | 装修垃圾清运 | 15公里以外，含垃圾清运及消纳费用 | 1 | 项 |

二、核心产品：本项目的核心产品为第42项产品“室内P1.8表贴三合一全彩色LED显示屏”

三、商务条款:

1. 质保期：免费维护保修期验收合格之日起不少于1年；保修期内出现故障，需派出足够技术人员到达现场处理故障，并承担一切费用；

2.配套（售后）服务：质保期内由成交人负责保修，具体是指在规定时限或成交人承诺时限内，因设备和货物不能正常使用需要维修维护而产生的所有费用均由成交人负责支付，包括人员上门、设备货物及配件的更换和运输等，服务内容如下：

(1). 成交人应根据采购人指定的地点由成交人送货上门、负责安装、调试；负责提供相关培训服务。

(2). 在成交人承诺的保修期内，设备保修包换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容产品。

(3). 售后服务按厂家承诺执行。超过厂家承诺标准的，按成交人提交的售后服务承诺书执行。定期回访以及对设备进行维护。

3.交付或者实施时间及地点：自合同签订之日起45日内安装调试完毕经验收合同并交付使用;地点：武宣县采购人指定地点。

4.付款方式、时间和条件：签订合同设备进场后支付合同总额的 80%，项目验收合格并经审核完成后支付至合同总金额的 97%，剩余合同总金额的3%于1年后支付（不计息）。

5.产品质量：所提供竞标产品必须是全新、完整、未使用过的。承诺在质保期内对货物提供免费保修，所有非故意性损坏以及在正常使用范围内造成的损坏均提供免费维修（免费保养、维修、更换零部件，如同一故障出现三次，成交供应商必须更换全新设备）。在质保期内因货物质量而造成的项目延误或返工，其全部费用由成交供应商负责

6. 其他要求：各供应商须做好前期勘查、调研工作，本次项目所采用第1项产品必须实现与来宾市人民检察院已建的视频会议系统、远程提讯系统数字互联互通。第10项产品必须实现在不增加任何外设的情况下支持与广西自治区检察院审讯系统互联互通。原有设备品牌均为“科达”。供应商响应文件中需提供互联互通承诺函并加盖公章（格式自拟），如有虚假承诺，报相关的政府采购监督管理部门进行处理，采购人保留进一步追究其法律责任的权利，由此引发的所有损失由该成交供应商承担。

四、进口产品说明

本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的响应文件作无效处理。

五、验收标准

验收时，采购人对成交供应商所交货物依照成交供应商的响应文件所承诺的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。性能达到技术要求的给予签收，若有一项指标不满足其承诺的不予签收，并按照政府采购相关法律法规和合同约定条款进行处罚，由此造成的项目延误等所有责任均由成交供应商承担。

## 第四章  评审程序和评定成交的标准

一、谈判小组成立

1.竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。人数见“供应商须知前附表”

2.评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

3.竞争性谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

3.1确认竞争性谈判文件；

3.2从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；

3.3审查供应商的响应文件并作出评价；

3.4要求供应商解释或者澄清其响应文件；

3.5编写评审报告；

3.6告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

4.竞争性谈判小组成员应当履行下列义务：

4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

4.2根据竞争性谈判文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

4.3参与评审报告的起草；

4.4配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

4.5配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

5.响应文件的开启

响应文件由谈判小组或采购代理机构在首次响应文件提交截止时间后于谈判地点开启。

二、响应文件评审程序

6.谈判小组确认竞争性谈判文件。

7.资格审查

7.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

7.2资格审查标准为本竞争性谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合竞争性谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

7.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其响应文件作无效处理：

（1）未按竞争性谈判文件规定的方式获取本竞争性谈判文件的供应商；

（2）不具备竞争性谈判文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“供应商须知前附表”）

（3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的。

（4）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

7.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章8.6条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

8.符合性审查

谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足竞争性谈判文件的实质性要求。

8.1供应商有下列情形之一的，符合性审查不通过而导致其响应文件作无效处理：

（1）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”报价商务技术文件规定的“必须提供”的文件资料的。

（2）响应文件提供的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”报价商务技术文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

8.2供应商的响应文件中存在对竞争性谈判文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其响应文件作无效处理。

谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

8.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以书面形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（或负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8.4商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务评审

1）响应文件未按竞争性谈判文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

3）为无效竞标保证金的或未按照竞争性谈判文件的规定提交竞标保证金的；

4）响应文件未提供“供应商须知前附表”第12.2条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

5）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或响应文件承诺的竞标有效期不满足竞争性谈判文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合竞争性谈判文件要求的；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）未响应竞争性谈判文件实质性要求的；

11）属于第二章供应商须知正文第7.6条和第7.8条（2）的情形的；

12）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

（2）技术评审

1）明显不满足竞争性谈判文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与竞争性谈判文件中标“▲”的技术指标、主要功能或标明实质性的要求发生负偏离的；

2）技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

3）响应文件未提供“供应商须知前附表”第12.2条规定中“必须提供”的文件资料的；

4）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

5）竞标技术方案不明确，竞争性谈判文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）竞标方案的；

6）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

（3）报价评审

1)响应文件未提供“供应商须知前附表”第12.2条规定中的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照竞争性谈判文件标明的币种报价的；

3）属于“供应商须知正文”15.3条情形的；

4）供应商未就所竞标分标进行报价或存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（竞争性谈判文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

5）修正后的报价，供应商不确认的。

8.5谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。谈判小组从符合竞争性谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

8.6公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

8.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

三、谈判

9.谈判小组按照“供应商须知前附表”确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商应当在接到通知后规定时间内到达谈判地点参加现场谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件作无效处理。

10.在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容详见“供应商须知前附表”。

11.对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

12.供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（或负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（或负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同放弃提交权利，其响应文件作无效处理。

13.谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

14.采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

15.谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在规定合理期限内补充、修改。

16.最后谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

四、最后报价

17.竞争性谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

18.竞争性谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃最后报价权利，其响应文件作无效处理。

19.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

20.已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

21.谈判小组收齐某一分标最后报价后统一开启，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

22.响应文件首次及最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

22.1响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

22.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

22.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作无效处理。

23.经供应商确认修正后的首次及最后报价若超过采购预算金额，供应商的响应文件作无效处理。

24.经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据，

五、最后报价政府采购政策性扣除

25.评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

26.按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，供应商为小型和微型企业，并在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其所竞标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予10%的扣除。

27.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

28.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

29.政策性扣除计算方法。

供应商被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所竞标全部产品为小型和微型企业产品的，该供应商的最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体竞标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最后报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-2%）；除上述情况外，评审价=最后报价。

30.非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。对供应商竞标报价中节能产品或环境标志产品部分的报价给予2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

非政府强制采购的无线局域网产品，依据“无线局域网认证产品政府采购清单” （以下简称清单）实施优先采购。对供应商竞标报价中无线局域网产品部分的报价给予2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

31.除上述情况外，评审价＝最后报价。

六、成交候选人推荐原则：

32.谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按前附表规定的程序推荐）,并编写评审报告。

七、除本章第8.6条款规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购活动终止；终止后，若采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前通过财政部门批准或备案。

注：评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价。

## 第五章 响应文件格式

- （响应文件外层包装封面格式 ）

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得启封

年    月    日

（响应文件封面格式）

响  应  文  件 (封面)

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

年    月    日

- 一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

正本/副本

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞标声明

致：云之龙招标集团有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

(1)将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

(2)已详细审查全部竞争性谈判文件，包括补遗文件（如有）；

(3)同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或资料；

(4)响应竞争性谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           帐号/行号：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（或负责人）（签字）：

供应商（盖公章）：

年    月    日

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人（或负责人）或委托代理人签字：

供应商（盖公章 ）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人（或负责人）或委托代理人签字：

供应商（盖公章）：

年    月    日

二、报价商务技术文件格式

1.报价商务技术文件封面格式

正本/副本

报  价  商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

2.报价商务技术文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商（盖公章 ）：

年   月   日

竞  标  报  价  表

项目名称：                项目编号：

供应商名称：

单位：元

| 项号 | 采购标的 | 数量 ① | 计量 单位 | 品牌及 厂家 | 规格 型号 | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人（或负责人）或委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人（或负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其响应文件作无效处理。

法定代表人（或负责人）或委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

法定代表人（或负责人）证明书

供应商名称：

地    址：

成立时间：            年            月            日

经营期限：

姓    名：               性      别：

年    龄：               职      务：

身份证号码：

系                                                  （供应商名称）的法定代表人（或负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（或负责人）有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：

年     月     日

注：自然人竞标的无需提供

法定代表人（或负责人）授权委托书

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我（姓名）系（供应商名称）的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权（姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人（或负责人）身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（或负责人）（签字）：

委托代理人身份证号码：

供应商（盖公章）：

年    月    日

注：

1.法定代表人（或负责人）和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2.以联合体形式竞标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人（或负责人）按上述规定签署。

商务条款偏离表格式

(注：按采购需求具体条款修改)

| 项目 | 竞争性谈判文件商务条款要求 | 是否 偏离 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 配套（售后）服务 |  |  |  |
| 交付或者实施时间及地点 |  |  |  |
| 付款方式、时间和条件 |  |  |  |
| 产品质量 |  |  |  |

法定代表人（或负责人）或委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

技术需求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 竞争性谈判文件要求 | 响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 谈判采购技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人（或负责人）或委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

其他文书、文件格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加              单位的               项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 第六章 合同主要条款

一般货物类

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购人（甲方）：                            采购计划号：

供应商（乙方）：

项目名称：                                  项目编号：

签订地点：                                  签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或响应文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按竞争性谈判文件规定或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条　售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式：

1)本项目无预付款；

2）供货付款：签订合同设备进场后支付合同总额的 80%，项目验收合格并经审核完成后支付至合同总金额的 97%，剩余合同总金额的3%于1年后支付（不计息）

第九条　履约保证金

履约保证金金额：按成交金额的 0 %。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按响应文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或履约保证金中扣除，不足另补。

7.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.成交通知书；

2.竞标声明书；

3.商务条款偏离表和技术需求偏离表；

4.采购需求；

5.竞标报价表；

6.其他合同文件。

7.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十一条　本合同一式三份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

第二十二条  本合同甲乙双方签字盖章后生效。

第二十三条  自签订之日起两个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对竞争性谈判文件规定或响应文件承诺中的货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改；采购活动过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和成交供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离竞争性谈判文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“广西壮族自治区”后再加所在地名称或将“广西壮族自治区”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按竞争性谈判文件规定或响应文件承诺的要求填写，如竞争性谈判文件规定或响应文件承诺的没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和保证金：资金性质按一般预算拨款、财政性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合竞争性谈判文件规定或响应文件承诺的和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和成交供应商在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处负责解释。

武宣县公共资源交易中心退还投标保证金流程

项目开标当天，由项目招标人（招标代理）将“武宣县公共资源交易中心投标保证金缴纳情况审核表”（详见附件3）发放给供应商填写。各供应商填写审核表时，需提交缴纳投标保证金银行回单复印件。招标人（招标代理）将审核表和银行回单复印件交到我中心综合部，核对投标保证金到账情况。在公示期过后无异议，请准备好以下材料： 原交款票据复印件（银行交款票据复印件）。

一、未中标公司（单位）

不中标单位的投标保证金，项目中标公示期内无异议的，我中心将于公示结束后5个工作日内，按审核表所填的相关银行信息退还给供应商，不中标单位不需再提交纸质材料。

二、中标公司（单位）

在公示期过后无异议，请准备好以下材料：1、退款申请书；2、授权委托书及经办人身份证复印件；3、原交款票据复印件（银行交款票据复印件）；4、中标通知书复印件；5、该项目中标单位与业主所签订合同原件（现场核验后退回）请签订合同后3个工作日内办理；

注明：上述退保证金的每一份材料请盖章后交到交易中心综合部，交易中心综合部收到材料后，7天内将投标保证金退回交款单位。

附件：1、退款申请书样板

2、授权委托书样板

关于退还投标保证金的函

武宣县公共资源交易中心：

我单位于2020年  月  日参加项目                     招投标，投标编号（标号）（                      ），该项目投标已结束，我单位        标（流标、废标、中标），现请求将我单位已缴纳的投保金人民币                （小写：￥    ）退还我公司（单位）。

户名：

银行账号：

开户银行：

公司（单位）盖章

2020年  月  日

附件2：

授权委托书（样板）

本授权委托书声明：我        系              公司（单位）法定代表人，现授权委托         为我公司代理人，以本公司名义办理退还                          工程项目投标保证金相关事宜，代理人所签署、办理投保金一切相关事务，我均予以承认。

代理人无权再转此委托书。

特此委托。

代理人：

身份证号：

联系电话：

授权单位：（盖章）

20XX年XX月XX日

武宣县公共资源交易活动廉政承诺书

（投标人）

为了保护国家利益，社会公共利益和公共资源交易当事人的合法利益，严肃招标投标工作纪律，打造“公开、公平、公正”的公共资源交易平台，我代表                         公司在                              项目交易活动中承诺如下事项：

一、严格执行公共交易活动的法律、规章、制度、操作规程和办事程序。主动接受相关部门和社会公众的监督。

二、严格按照招标文件的要求及时提交履约保证金。

三、不以任何名义和变相向项目招投标工作人员、招标人提供现金、有价证券和支付凭证以及有任何可能影响公共交易的宴请、旅游、健身和娱乐活动。

四、不向项目招标代理机构及其他投标人行贿、串通搞假投标、陪标、围标、串标。不向项目评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。保证在投标过程中没有以任何形式非法牟取中标，一经查实，自意放弃中标资格，接受处理并承担一切责任。

五、中标后如无正当理由，及时签订书面合同，不擅自改变招标文件内容签订合同，不再签订背离合同实质内容的其他协议。中标后放弃中标项目的，愿意承担一切法律责任。

六、认真按照合同的约定履行义务，完成中标项目，不以任何名义对项目进行非法发包和分包。

如有违反上述承诺，愿意承担相关责任，按照国家法律，法规的规定接受处罚。

承诺单位：（签章）

承诺人： （签章）

年   月   日