云之龙咨询集团有限公司

（货物类政府采购范本）

招 标 文 件

（全流程电子化采购）

项目名称：教学设备设施及图书

项目编号：WZZC2022-G1-30003-YZLZ

采 购 人：藤县电化教学仪器站

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2022年7月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	157

第四章  评标方法及评标标准	180

第五章  拟签订的合同文本	197

第六章　投标文件格式	211

# 第一章 招标公告

项目概况

教学设备设施及图书 招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年7月22日9时00分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZZC2022-G1-30003-YZLZ

项目名称：教学设备设施及图书

预算金额：1627万元

最高限价（如有）：1627万元

采购需求： 详见附件。

合同履行期限：（所有分标）自签订合同之日起，30个工作日内完成交货。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位【中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。】

3.本项目的特定资格要求：第7、8分标供应商需具备有效的《中华人民共和国出版物经营许可证》，其他分标无要求。

三、获取招标文件

时间： 2022年7月1日至 2022年7月8日，每天上午8点至12点，下午3点至6点（北京时间，法定节假日除外）。

地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“政采云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到政采云系统获取）。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“政采云”平台编制及上传投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年7月22日9时00分（北京时间）

地点：

投标地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）

开标地点：“政采云”平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、梧州市政府采购网（http://117.141.250.58:10030/web/cgw/index.ptl）、全国公共资源交易平台（广西·藤县）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/txggzy/）。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区政策。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：藤县电化教学仪器站

地址：藤县藤州镇安泰六街139号

联系方式：黎华展、0774-7296996

2.采购代理机构信

名    称：云之龙咨询集团有限公司

地　　址：广西梧州市藤县藤州镇安泰五街62号

联系方式：姚国铭、周金清  0774-7288399

3.项目联系方式

项目联系人：姚国铭、周金清

电　　话：0774-7288399

# 附件：采购需求

教学设备设施电子白板设备，每套如下：

| - 序号 | - 货物名称 | - 简要技术需求或者服务要求 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 交互智能平板 | - 1.整机屏幕尺寸≥75英寸液晶显示器，采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰度等级≥256级。 - 2.整机采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面，采用防眩光玻璃等，具体详见招标文件。 | - 套 | - 1 |
| - 2 | 组合式推拉板 | 1、结构：推拉板由四块书写板及铝合金边框组装而成，书写板分内外双层结构，内层为两块固定书写板与液晶一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻有黑板品牌LOGO 标识的挂锁，开闭自如确保电子产品的安全管理。 2、基本尺寸：具体尺寸根据电子产品尺寸配套。其他具体详见招标文件。 | - 套 | - 1 |
| - 3 | 高清壁挂展台 | - 整机采用圆弧式设计，无锐角，采用≥800万像素摄像头，其他具体详见招标文件。 | - 个 | - 1 |
| - 4 | - 智能笔 | 采用笔型设计，至少具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控，其他具体详见招标文件。 | - 支 | - 1 |
| - 5 | 有源一体化音箱 | 采用功放与有源音箱一体化，内置麦克风无线接收模块，其他具体详见招标文件 | - 对 | - 1 |
| - 6 | 无线麦克风 | 麦克风距离音箱最大有效工作距离≥10米，保证全教室覆盖，其他具体详见招标文件。 | - 个 | - 1 |
| - 7 | 集中管理控制软件系统 | - 至少支持在Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式，其他具体详见招标文件。 | - 套 | - 1 |
| - 合计：3万元 |  |  |  |  |

图书要求及配套设备：

| 货物名称 | 简要技术需求或者服务要求 | 配套图书架 | 配套图书杀菌机 | LED教室灯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图书 | - （一）出版要求 - 1、必须是已出版的、符合中小学生认知水平和阅读水平的正版图书，不接受国外进口图书； - （二）图书印刷质量及装订执行标准： - 1、封面印刷 - 套印准确，字、图、点、线印迹清楚，不花、不毛、不糊，实地版墨色均匀，无回胶印，背面不脏。具体详见招标文件。 | 按600册/组，配送全钢双柱双面书架（不足1组的按1组配送） | 采用紫外线杀菌技术，配备8组(含)以上紫外线灯，共10台 | LED教室灯功率36±5W，功率因数≥0.90，共172盏 |

音美体器材

| 序号 | 科目 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小学音乐 | 音响系统 | DVD、功放、音箱、带USB接口、卡拉OK功能等 | 套 | 1 |
| 2 | 小学音乐 | 音乐教学用品柜 | 约860 mm*360 mm*1800 mm采用优质冷轧钢板。 侧板：采用0.5mm冷轧钢板；，具体详见招标文件。 | 套 | 6 |
| 3 | 小学音乐 | 节拍器 | 电子式或机械式 | 个 | 3 |
| 4 | 小学音乐 | 电子琴 | 61键 | 台 | 1 |
| 5 | 小学音乐 | 小堂鼓 | ≥23cm优质牛皮 | 个 | 1 |
| 6 | 小学音乐 | 小钹 | 材质：响铜；直径：102mm，两片一付 | 付 | 2 |
| 7 | 小学音乐 | 大锣 | ≥29cm优质响铜 | 个 | 2 |
| 8 | 小学音乐 | 成套打击乐器 | 响板、木鱼、双响筒、铃鼓、沙锤、碰钟、串铃、三角铁等 | 套 | 6 |
| 9 | 小学音乐 | 大军鼓 | 直径≥25cm，高度≥10cm，鼓皮为羊皮 | 面 | 2 |
| 10 | 小学音乐 | 小军鼓 | 直径≥10cm，高度≥5cm，鼓皮为羊皮 | 面 | 2 |
| 11 | 小学音乐 | 多媒体教学系统-投影机 | 基本参数： 投影技术:3LCD，液晶板尺寸≥0.63英寸； 标准亮度≥3300流明（3400流明中心亮度） （ISO/IEC21118标准）； 对比度≥20000：1；具体详见招标文件。 | 套 | 1 |
| 12 | 小学音乐 | 多媒体教学系统-管理端 | 处理器：自主可控芯片，采用 X86 架构处理器，核数≥8核，主频≥2.7GHz， ，九代I3或以上，512G以上SSD，内存≥4Gddr4。 | 套 | 1 |
| 13 | 小学音乐 | 多媒体教学系统-幕布 | ≥80吋，4：3电动遥控幕布 | 套 | 1 |
| 14 | 小学音乐 | 电钢琴 | 外型：标准立式。饰面：仿玫瑰木纹。颜色：黑色。尺寸：139.5cm×56.0cm×88.0cm。具体详见招标文件。 | 台 | 1 |
| 15 | 小学美术 | 绘图仪器 | 配置：1、直尺1件、三角板1付、曲线板1件、圆规1件、蛇形尺1件，共5类5件,2、产品应符合GB5015-85《绘图仪器》的有关规定 | 套 | 30 |
| 16 | 小学美术 | 丁字尺 | 有机玻璃，长度1000mm | 只 | 30 |
| 17 | 小学美术 | 衬布 | 1、规格：≥900mm×1500mm2、材质：棉、麻、绒。3、颜色：灰、蓝、红、棕为主。4、产品应符JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 块 | 10 |
| 18 | 小学美术 | 遮光窗帘 | 1、规格：2200mm×1800mm。2、材质为全涤，二层遮光布 | 块 | 12 |
| 19 | 小学美术 | 写生凳 | 折叠式 | 个 | 60 |
| 20 | 小学美术 | 写生灯 | 美术教学用具，美术写生，素描时使用。聚光，使色彩更丰富。一般为可升降，规格有1.2m,1.5m,2.3m.由三根灯脚，一个灯座，一节可调节高度的灯杆，灯罩和开光组合而成 | 只 | 3 |
| 21 | 小学美术 | 工作台 | 1、规格：180cm×80cm×75cm 2、材质：可折叠、桌面材质三聚氰胺密度板，厚16mm。底部为40mm×40mm，壁厚1.3mm，方管焊接成型的对折式支撑架 3、表面酸洗磷化后静电喷塑处理，光滑无毛刺；圆柱形升降可调式4个防滑地脚垫 | 个 | 3 |
| 22 | 小学美术 | 美术教学用品柜 | 860mm*360mm*1800mm采用优质冷轧钢板。 侧板：采用0.5mm冷轧钢板；层板：0.5mm（采用加强筋结构）。背板0.5mm冷轧钢板，前面板采用0.5mm冷轧钢板，玻璃用4mm厚白玻璃。 颜色: 钢制材料：浅灰色,亚光，材质表面经酸洗磷化处理,高温静电喷塑。上玻璃对开门，内含2层层板，下铁门对开，内含1层层板。 | 个 | 6 |
| 23 | 小学美术 | 画架 | 1、规格：总高度≥1420mm，边框宽≥40mm，厚≥20mm.2、材质：优质实木3、高度升降可调。 | 个 | 80 |
| 24 | 小学美术 | 写生画板 | 45×32(cm)或60×45(cm) | 块 | 80 |
| 25 | 小学美术 | 画板 | 2#图板 | 块 | 3 |
| 26 | 小学美术 | 写生教具（1） | 石膏像类 | 套 | 3 |
| 27 | 小学美术 | 版画工具 | 配置：1、胶辊1件、磨托1件、笔刀1件、笔刀刀头3件、木刻刀5件、石刻刀1件、油石1件、马莲1件，共8类14件.2、产品应符JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 套 | 5 |
| 28 | 小学美术 | 绘画工具 | 配置：1、调色盘1个：梅花10眼；毛笔6支：大白云1支、中白云1支、大兰竹1支、中兰竹1支、小狼毫1支、刷笔1支；水粉笔 1-12#各1支；油画笔1-12#各1支；24眼调色盒1件，共5类32件。2、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 套 | 60 |
| 29 | 小学美术 | 制作工具 | 纸工、木工、金工工具等 | 套 | 3 |
| 30 | 小学美术 | 写生教具（2） | 圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件 | 套 | 3 |
| 31 | 小学美术 | 泥工工具 | 雕塑刀等 | 套 | 3 |
| 32 | 小学美术 | 磁性白黑板 | 1000mm～2000mm | 块 | 3 |
| 33 | 小学美术 | 三角板 | 1、规格：每套2个，30、45各一，550mm。ABS工程塑料或木质制作（表面必须涂清漆处理）。2、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 付 | 10 |
| 34 | 小学美术 | 大圆规 | 圆规总长500mm，ABS工程塑料或木质材料；圆心成三爪定位状，附吸盘；产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 把 | 10 |
| 35 | 小学美术 | 多媒体教学系统-投影机 | 投影技术:3LCD，液晶板尺寸≥0.63英寸； 标准亮度≥3300流明（3400流明中心亮度） （ISO/IEC21118标准）；详见招标文件 | 套 | 1 |
| 36 | 小学美术 | 多媒体教学系统-控制端 | 一、硬件要求： 1、处理器：自主可控芯片，采用 X86 架构处理器，核数≥8核，主频≥2.7GHz，九代I3或以上，512G以上SSD，内存≥4Gddr4。 | 套 | 1 |
| 37 | 小学美术 | 多媒体教学系统-幕布 | ≥80吋，4：3电动遥控幕布 | 套 | 1 |
| 38 | 小学体育 | 录音机 | 带USB接口 | 台 | 2 |
| 39 | 小学体育 | 平梯 | 1.供中体育教学用。 2. 应符合GB/T19851.5相关要求。 | 架 | 1 |
| 40 | 小学体育 | 皮尺 | 约20m,30m或50m | 卷 | 6 |
| 41 | 小学体育 | 跳高架 | 比赛用铝合金双柱，本产品符合标准GT19851,17-2007的国家相关规定；材料：主立柱为两根32*32mm铝合金方管，可升降，最大高度2400mm最低高度500mm，厚度2.5mm；内置尺条刻度均匀、字码准确、清晰；移动式底座，400*400*60mm | 付 | 1 |
| 42 | 小学体育 | 跳高横竿 | 1、采用新型玻璃钢材料；2、长度4000mm，直径为30mm,两端各有一段长150-200mm宽35mm的平面； 3、ABS塑料接头，以便安放；4、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 根 | 2 |
| 43 | 小学体育 | 助跳板 | 助跳板长1200mm，宽600mm，前端高220mm，后端高65mm，上表面应有柔性层和防滑层，上板厚18mm，对助跳板施加6000N的压力。 | 块 | 1 |
| 44 | 小学体育 | 小沙包 | 采用内装大颗粒河沙、沙包采用4*4牛津布手工缝制而成。 | 只 | 160 |
| 45 | 小学体育 | 小栏架(或钻圈架) | 可升降,最低40cm | 付 | 100 |
| 46 | 小学体育 | 发令枪 | 2发；发射方式：单发；总质量：0.25kg；发令弹声响：膛口水平面正前方100处，声强值60分贝；烟雾：在规定背景下，膛正前方150米清晰可见。配用弹种：长、短发令弹均适用，弹膛容量2粒，供弹方式：单粒手动 | 支 | 2 |
| 47 | 小学体育 | 乒乓球拍 | 1、2块为1副，直握拍，正反双胶皮，鲜红色或黑色，拍面平整；2、拍柄、拍面、拍身边缘均应光滑无光泽，拍身边缘不得呈白色；3、胶粒分布均匀，高度0.5mm；4、胶合部位牢固，不开裂。5、执行GB6675-2003国家玩具安全技术规范6、产品符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。长拍、双面胶 | 付 | 20 |
| 48 | 小学体育 | 低单杠 | 器材符合GB/T19851.2-2005中的对“单杠”的要求为室外地埋式，主立柱采用直径60mm，壁厚3mm的圆管制成；地面以上高1500mm，地下预埋500mm，，杠面采用弹簧钢制成；横杠直径28mm，长2000mm；横杠内质等性能符合GB8390标准第2.2条之规定 | 付 | 1 |
| 49 | 小学体育 | 高单杠 | 器材符合GB/T19851.2-2005中的对“单杠”的要求为室外地埋式；杠面具有弹性、配合性、电镀性、抗腐蚀性。单杠直径2.8厘米,允许误差+/-0.01厘米 两个连接点之间的距离240厘米,允许误差+/-1厘米 套节之间的距离至少为200厘米,允许误差+/-1厘米 从地面开始测量到单杠顶端的距离275厘米,允许误差+/-1厘米 | 付 | 1 |
| 50 | 小学体育 | 大体操垫 | 约120×200×10cm | 块 | 20 |
| 51 | 小学体育 | 小体操垫 | 约60×60×10cm折叠 | 块 | 40 |
| 52 | 小学体育 | 肋木 | 单肩 | 间 | 1 |
| 53 | 小学体育 | 小篮球 | 5号高档PU革面，厚1.5mm-1.6mm圆周长长为645mm-670mm，重量为420g-480g，回弹高度≥1100mm丁基内胆，有黑色橡胶制成。缠纱：内胆 表面均匀地缠绕上一条纱线，对球胆形成像蚕茧一样的保护层，或是纱布代替。中胎：内胆和表皮之间的支撑结构，有橡胶材料制成 | 只 | 50 |
| 54 | 小学体育 | 小篮球架 | 1、室外用可拆装箱式配重，配重≥300kg/每只2、国标篮圈及篮网，篮圈距地高度2800mm，支柱距篮板正面长度1800mm。 3、篮板为钢化玻璃篮板，篮板尺寸：1800mm×1050mm，厚度40mm。篮板下沿有厚度为50mm的保护条；侧表面上，从板底起有高度为350mm的保护条。 4、支柱钢管采用100*200mm的异形钢管，方钢管臂篮圈采用高弹性材料，内部有钢簧，圈条为直径20mm的碳钢。篮网用锦纶绳体编织而成。 | 付 | 7 |
| 55 | 小学体育 | 气排球 | 产品为充气式。圆周长650mm，圆周长差5mm,质量220g，气孔≤4mm，反弹高度为600mm，冲击次数15000次。执行标准GB/T19851.6-2005。 | 只 | 20 |
| 56 | 小学体育 | 排球架 | 约1.80-2.30m | 付 | 1 |
| 57 | 小学体育 | 小足球 | 足球表面皮质，3号；一等品球内为3层棉布做防护层，圆周长540mm，重量280g-310g；PU丁基内胆，由黑色橡胶制成。 | 只 | 20 |
| 58 | 小学体育 | 垒球 | 10in | 只 | 100 |
| 59 | 小学体育 | 实心球 | 约1kg,D=15cm 2kg,D=18cm | 只 | 100 |
| 60 | 小学体育 | 标志杆(筒) | 标志杆高1500mm，立杆采用铝合金材质，直径为25mm厚1.2mm，表面静电喷涂，三角形红色旗面，带橡胶底盘，底盘直径220mm,重量1800g，表面光滑放置平稳。 | 根 | 100 |
| 61 | 小学体育 | 羽毛球拍 | 产品整体铝合金制，（弦线除外），长度580mm,球拍宽度230mm,球拍弦面长度280mm,整体重量80g,拍弦直径0.9mm,握柄直径：25mm；球拍金属部分为6级（连续喷雾8h）、电镀层2级（连续喷雾8h）漆膜层。抗扭性25mm。 | 付 | 50 |
| 62 | 小学体育 | 爬竿或爬绳 | 绳2,竿2 | 付 | 1 |
| 63 | 小学体育 | 投掷靶 | 铁框架，约尺寸：800*800mm，中心孔直径约60mm，中心孔外围有三道50mm宽三种颜色的靶围，中心孔距地面1.2m，靶面厚5mm | 只 | 2 |
| 64 | 小学体育 | 长跳绳 | 450-500cm | 根 | 20 |
| 65 | 小学体育 | 短跳绳 | 220-250cm | 根 | 100 |
| 66 | 小学体育 | 毽子 | 采用彩色鸡羽扎呈圆形，固定在键垫上，键毛均匀整齐，键垫采用一层皮革或两层金属片，用皮条穿插而成 | 只 | 100 |
| 67 | 小学体育 | 乒乓球 | 1、球重：2.35g -2.63g。2、圆度：0.4mm，直径：43.4mm-44.4mm。3、硬度：两顶受压下陷差距不大于0.35mm。4、牢度：受冲击700次以上不破。5、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 只 | 100 |
| 68 | 小学体育 | 羽毛球网架 | 产品底坐采用整体式，重量为每幅为100公斤, 臂厚3.0mm立柱,符合国标要求；上有直径为10mm的钢筋网架、滑轮；侧面配备齿轮紧线器。 | 付 | 1 |
| 69 | 小学体育 | 羽毛球 | 1、球重2.60g，弹跳高度在220㎜以上，重心距中心线433㎜，牢度应在受冲击800次以上不破，外观接缝整齐不返光。2、产品符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 只 | 200 |
| 70 | 小学体育 | 乒乓球网架 | 室外用，采用不锈钢钢管和不锈钢钢网，防锈、防松、防盗、防损坏。网架高度152.5mm | 付 | 4 |
| 71 | 小学体育 | 打气筒 | 1.供中体育教学用。 2. 应符合GB/T19851.5相关要求。 | 个 | 2 |
| 72 | 小学体育 | 充气机 | 1.供中体育教学用。 2. 应符合GB/T19851.5相关要求。 | 台 | 1 |
| 73 | 小学体育 | 三人板鞋 | 约1米长 | 双 | 6 |

学生端：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云课堂学生端 | 显示器：配置≥21.5寸LED示器，与主机同品牌，分辨率1920x1080，屏幕比例16：9，九代I3或以上，512G以上SSD，内存≥4Gddr4。 | 套 | 60 |
| 2 | 电脑桌 | 学生双人桌（30张）、教师单人桌（1张） 规格：1200（教师桌1500）×600×730mm（±20mm偏差），具体详见招标文件。 | 张 | 31 |
| 3 | 凳子 | 规格为：≥长320×宽220×高420mm（±20mm偏差）。 | 张 | 60 |

教学仪器：

| 序号 | 科目 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初中数学 | 计算器 | 1、函数型 2、10+2 位数 | 个 | 6 |
|  | 初中数学 | 直尺 | 1、用木制材料或有机玻璃制成。2、全长 500mm，尺宽≥25mm。 3、应符合JY0001 第 4、5、6、7 章的有关要求。 | 只 | 50 |
|  | 初中数学 | 钢卷尺 | 1、由尺带、尺盒组成。量程为 0~2000mm。2、尺带由不锈钢制成，尺盒可为金属或塑料制成。 | 盒 | 50 |
|  | 初中数学 | 三角板 | 1、演示用 60°、45°各 1 个。2、三角板分 60°、45°各1 块。3、ABS 工程塑料制作；厚度≥3mm | 套 | 6 |
|  | 初中数学 | 圆规 | 1、产品所配圆心脚为三爪定位脚，带吸盘。粉笔夹（水笔夹）设计为弹簧式，最大口径为 20mm。2、产品为ABS 工程塑料或木质制作（表面必须涂清漆处理）；厚度≥3mm。 | 套 | 6 |
|  | 初中数学 | 丁字尺 | 1、规格型号：≥800mm。2、产品材料采用有机玻璃制作。 3、公制刻度，最大刻度≥800mm。4、尺头、尺身厚度≥3mm。 5、产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 | 个 | 6 |
|  | 初中数学 | 量角器 | 1、用 ABS 工程塑料制作，圆弧标有以度为单位的角度刻度， 直边有以cm 为单位的长度刻度。2、外形尺寸：450mm~600mm，产品带把手，尺身厚度≥3mm。 | 套 | 6 |
|  | 初中数学 | 直角坐标黑板 | 1、规格：≥600mm×450mm。2、钢制黑板，双面使用。3 、面板用A3 冷轧板制成，厚度≥0.5mm。4、书写面印制有坐标轴线及覆盖面板的若干 2.5cm×2.5cm 方格。 | 套 | 2 |
|  | 初中数学 | 探索勾股定理的材料 | 1、由直角三角板 2 块、塑料条 1 根、坐标纸 5 张、方格纸1 张、勾股定理证明用图 2 张组成；2 、产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 | 套 | 50 |
|  | 初中数学 | 多边形拼接条 | 1、由三组带长槽的拼接条组成。2、材质：薄铁板，表面喷塑。3、每组二条，顶端有个公共点。4、产品应符合 JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 | 套 | 50 |
|  | 初中数学 | 探索圆的有关位置关系材料 | 1、由不透明大圆片 1 个、透明小圆片 1 个、坐标纸 5 张、 直线条 1 根、三角尺或直尺 1 个组成。2、产品应符合 JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 | 套 | 50 |
|  | 初中数学 | 探索几何形体展开操作材料 | 1．选材合理，使用方便。 2．利于学生了解，圆柱体、圆锥体、正方体、长方体等几何体，具体详见招标文件。 | 套 | 50 |
|  | 初中数学 | 探索几何形体截面操作材料 | 1、由开口正方体及其 4 个典型截面、开口圆柱体、开口圆 锥、白卡纸 2 张组成。2、符合教学大纲要求。3、执行国家有关标准。4、产品应符合 JY0001《教学仪器产品一般质 量要求》。 | 套 | 50 |
|  | 初中数学 | 探索旋转形几何形体的形成操作材料 | 圆柱体、圆锥体等 | 套 | 25 |
|  | 初中数学 | 转盘 | 1、由底座、支架、转盘等部分构成。2、转盘直径≥150mm。3、盘面一面内容为数字，上面均匀分布 0～9 十个数字；另一面为色块，上面均匀分布有三种不同颜色的色块。 | 套 | 13 |
|  | 初中数学 | 投针实验器 | 1、 产品由刻有间距a=20mm 的平行线的塑料投掷盘和长度为 0.5a 的投针 15 枚组成。2、符合教学大纲要求。3、执行国家有关标准。4、产品应符合 JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 | 套 | 6 |
|  | 初中数学 | 塑料球 | 1、两种颜色，外径 19mm，每色 10 个,配有不透明袋。2、产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 | 套 | 25 |
|  | 初中数学 | 几何形体模型 | 初中数学教学演示实验用。1、长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、球各一个。2、规格:高度≥100mm, 球直径≥60mm。3、产品应符合 JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 | 套 | 13 |
|  | 初中数学 | 组合几何体模型 | 1、正方体 5 个,圆锥 2 个,圆柱 2 个。2、几何形体模型用塑料制作。3、产品符合 JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 | 套 | 13 |
|  | 初中数学 | 钟表模型 | 演示用，三针，联动，12时表示 | 套 | 4 |
|  | 初中数学 | 切纸刀 | 初中数学教学演示实验用。1、金属面板或木制面板,面板尺寸为A4幅面,即长297mm,宽210mm.2、产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》 | 台 | 1 |
|  | 初中数学 | 三角形内角和定理推导拼图 | 符合新课标教学标准 | 套 | 4 |
|  | 初中数学 | 温度计模型 | 演示用 | 件 | 4 |
|  | 初中数学 | 三角形重心求找模型 | 符合新课标教学标准 | 套 | 4 |
|  | 初中数学 | 仪器柜 | 约860mm*360mm*1800mm采用优质冷轧钢板。 侧板：采用0.5mm冷轧钢板；层板：0.5mm（采用加强筋结构）。背板0.5mm冷轧钢板，前面板采用0.5mm冷轧钢板，玻璃用4mm厚白玻璃。 颜色: 钢制材料：浅灰色,亚光，材质表面经酸洗磷化处理,高温静电喷塑。上玻璃对开门，内含2层层板，下铁门对开，内含1层层板。 | 个 | 5 |
|  | 初中物理 | 计算机数据采集处理系统 | 探究系统软件：自主研发，与PC系统软件共建网络信息平台，方便教学；具有独立服务器使用权；课程管理：教师可添加、整理、删除课程，方便教师实验教与学进行统一管理；网络资源共享功能：全部的实验配置和数据都可作业文件化，支持教师分发，学生提交作业，教师可删除作业，具体详见招标文件。 | 套 | 1 |
|  | 初中物理 | 计算器 | 10+2位数、有统计运算功能、有分数计算功能、双行LCD显示、有函数运算功能、有多行重视功能、有方程编辑及显示、查看功能、有独立储存器功能（具备保留运算过程功能，关机后能清除原运算过程及数据）、有临时储存器功能、有普通四则运算功能、有自动关机功能 | 个 | 1 |
|  | 初中物理 | 打孔器 | 1、实验室常用工具，供对胶塞和木塞打孔用；2、有四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成；3、每支空芯管长度为100㎜，管外径分别为6±0.1,8.5±0.1，10.5±0.1；4、符合JY0001-2003《教学仪器设备》。 | 套 | 1 |
|  | 初中物理 | 抽气筒 | 抽气筒由气筒、活塞杆、活塞、手柄、气嘴等组成。气筒外径φ32mm，长约260mm；活塞杆直径φ4.5mm，活塞采用橡胶材料制作；手柄为木质，直径φ25mm，长度约80mm；气嘴长≥15mm，内径约φ3.2mm；产品附有气管和气针。产品极限抽气压力≤6.7×103Pa （500mmHg）。 | 个 | 1 |
|  | 初中物理 | 打气筒 | 1、产品由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成。2、整机尺寸：≥Φ28mm*535mm*112mm3、气筒内径22.5mm±0.2mm，长约460mm，铝材制成。4、踏脚选用金属制成。5、活塞杆Φ17mm，与活塞固定牢靠，活塞与气筒配合密合。6、气针夹选配有两种功能，可在自行车、摩托车等使用。7、其余应符合SB/T10205《打气筒》的技术要求。采用优质钢材、防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 1 |
|  | 初中物理 | 抽气盘 | 1、抽气盘由底盘、玻璃、钟罩、真空表、阀门橡皮塞及垫圈等组成。2、底座由铸件制成。3、钟罩的外径≥φ180mm，高不低于200mm，且透明度良好。4、钟罩与底盘的接触面密封良好。5、当钟罩内抽气压力达到一定时，静置2分钟无漏气现象。6、产品应符合JY208-85《电铃》的要求。 | 套 | 1 |
|  | 初中物理 | 仪器车 | 1． 规格：约600mm×400mm×800mm。2． 仪器车应分为2层，层间距≥300mm。3． 车架用直径≥Φ19mm、壁厚≥0.7mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。4． 车架脚安装有≥Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。5． 车隔板为不薄于0.7mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。6． 整车安装好后应载重50Kg应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 辆 | 4 |
|  | 初中物理 | 水准器 | 1.铝合金框架，表面喷塑处理；工作面洗加工处理；2.不少于2个有机玻璃水准泡指示水平和垂直和45°,测量精度0.057°=1mm/1m；3.防震，长度≥300mm。 | 个 | 2 |
|  | 初中物理 | 充磁器 | 1、主要由螺线管、整流器、电源按钮开关和外壳组成。2、对中学物理实验室配备的小磁针、磁针进行充磁或消磁。3、绝缘电阻≥20MΩ。 | 台 | 1 |
|  | 初中物理 | 放大镜 | 1、产品有效通光孔径为45-60mm，放大倍数为5倍的单倍数玻璃放大镜2、其它要求应符合JY/T0378《手持放大镜》有关规定 | 个 | 30 |
|  | 初中物理 | 注射器 | 规格：100ml。塑料制成。密封性好，滑动灵活。刻度标线规整、清晰。符合GB 15810-2001《注射器》的有关规定。 | 个 | 2 |
|  | 初中物理 | 升降台 | 升降范围≥150mm，载重量≥10kg由载物台、下底座、升降机构、摇手柄等组成。载物台200mm×200mm×5mm用不锈钢制成。下底板尺寸≥200mm×200mm×10mm用铁制成。摇手柄，用金属制成，外表镀铬。 | 台 | 2 |
|  | 初中物理 | 教学电源 | 1.输出电压：交流输出，2V～12V，每2V一挡，共六挡；直流稳压输出，1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V、，共六挡；2.额定电流：交流输出时5A，有过载保护；直流输出时2A，有过载保护。 | 台 | 2 |
|  | 初中物理 | 蓄电池 | 蓄电池额定电压：6V，电池容量：15Ah。产品由电池槽、电池盖、隔板、极板、连接板、电极接片等组成，总体尺寸约115×62×106mm。 | 台 | 2 |
|  | 初中物理 | 调压变压器 | 单相，干式自冷，（环形）接触式，额定输容量：2千伏安，输入电压：220V；输出电压：0～250V，最大电流输出：8A。结构：1、调压器的线圈用罗杆紧固在底板上；2、调压器的刷架上装有一个或若干个并列电刷；3、调压器装有刻度盘，调节手轮，指针示出空载输出电压的数值，在器身上装有停档；4、调压器的接线板上标有输入及输出的符号，并装置有接线柱。 | 台 | 1 |
|  | 初中物理 | 充电器 | 全金属外壳，表层喷漆，铝金属镶边，面板两边各有一对铝金属提拿把手.1、电源电压：AC220V 50Hz。2、功率：50W。3、充电电流：充可调内阻电池100mA±5%。4、蓄电池规格：6V4Ah、6V10Ah、6V15Ah可选。5、定时时间：充可调内阻电池1-99小时。 | 台 | 1 |
|  | 初中物理 | 感应圈 | 电子开关式，外形尺寸约240mm×170mm×160mm，仪器正面标有高压电警示标志。放电杆长约75mm，直径4mm，前端逐渐变细呈尖状。放电杆可插入放电器插孔，由上端塑料旋钮在任一位置固定。 1.直接使用220V、50Hz市电、消耗功率不大于120W 2.输出端放电火花距离为100mm 3.火花条数在两条以上 4.可连续工作15分钟 5.箱内装有一对（两根）放电针杆 。 | 台 | 1 |
|  | 初中物理 | 仪器柜子 | 860mm*360mm*1800mm采用优质冷轧钢板。 侧板：采用0.5mm冷轧钢板；层板：0.5mm（采用加强筋结构）。背板0.5mm冷轧钢板，前面板采用0.5mm冷轧钢板，玻璃用4mm厚白玻璃。 颜色: 钢制材料：浅灰色,亚光，材质表面经酸洗磷化处理,高温静电喷塑。上玻璃对开门，内含2层层板，下铁门对开，内含1层层板。 | 个 | 10 |
|  | 初中物理 | 演示直尺 | 演示用，1000mm,毫米刻度 木质材料制成，最小分度值：1cm要符合技术标准的要求JY 168《演示直尺》。 | 只 | 5 |
|  | 初中物理 | 木直尺 | 1． 用不易变形的木材制作，表面平整、挺直、无毛刺。木材材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理，具体详见招标文件。 | 只 | 30 |
|  | 初中物理 | 钢直尺 | 碳钢材质，200mm，分度值≤0.5mm。符合JJG 1-1999《钢直尺》 的有关规定，符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 只 | 30 |
|  | 初中物理 | 钢卷尺 | 2000ｍｍ，宽边,最小刻度值为1ｍｍ，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字。刻线均匀、清晰,符合QB/T2443-1999《钢卷尺》的有关规定。 | 盒 | 5 |
|  | 初中物理 | 布卷尺 | 30m。布卷尺。外壳由ABS塑料制成，带摇手装置。具有抗冲击功能。采用全公制，纤维尺带不导电，不生锈，尺带黄色、亚光，尺带宽13mm。 | 盒 | 1 |
|  | 初中物理 | 学生天平 | 200g，0.02g 型号：J0104 1.最大称量200g，分度值0.02g,标尺称量0-10g。 2.分度值误差：不大于1(分度值)。 3.示值变动性：不大于1(分度值)。 4.横梁不等臂性误差：不大于6(分度值)。 5.游码标尺称量误差：不大于1(分度值)。 6.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应≥天平的最大秤量。 7.冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 8.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 9.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 10.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 台 | 20 |
|  | 初中物理 | 电子天平 | 100g，0.001g。1.称盘尺寸：圆盘ф130mm。2.电源电压：220VAC。3.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。4.具有计数、确认、清零、校准。5.防风罩一套，采用透明塑料注塑成型。6.校准砝码1个。 | 台 | 1 |
|  | 初中物理 | 金属钩码 | lOg×1,20g×2,50g×2,200g×1，另附10g金属槽码盘，塑料盒定位包装。 | 套 | 30 |
|  | 初中物理 | 红液温度计 | 1． 红液。2． 全长：300mm；外径：6±1mm；头：10mm。3． 测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。4． 玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。5． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》6．要符合技术标准的要求JJG 130《温度计》 7． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 支 | 60 |
|  | 初中物理 | 水银温度计 | 1．感温物质：水银。2．测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。3．玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。4．感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》6．要符合技术标准的要求JJG130《温度计》7．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 支 | 10 |
|  | 初中物理 | 演示温度计 | 1. 由玻璃温度计、标度牌、保护套组成。2. 感温液：红色，装在感温泡和毛细管中。3.其标度线有两种温度指示，摄氏温度（符号℃）和热力学温度（符号K）。4. 刻度范围：摄氏温标0～100℃，热力学温标273～373K。每1℃刻线的长度为4mm。 | 只 | 10 |
|  | 初中物理 | 体温计 | 1．棒式，测量范围35－42℃。2．体温计按国际实用温标刻度，稳度最小分度值为0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应≥0.55mm。3．标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许由脱色、影响读数、颜色污迹等现象。4．产品应符合国标B1588-2001《玻璃体温计》的要求。5．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 支 | 20 |
|  | 初中物理 | 寒署表 | 1.由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）双刻度，面板标有：摄氏-30℃～50℃；华氏-20℃～120℃的标志。3.玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。4.温度准确度：±1℃（0℃～30℃）5.最小分度值：0.5℃6.储藏条件：-30℃～60℃7.尺寸：≥250mm×49mm×9mm8.性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7的有关要求。 | 只 | 10 |
|  | 初中物理 | 演示电表 | 量程范围：检流计：100～0～-100µA（内阻＜500Ω＝；电压计：直流电压0～10V、0～25V；电流计：直流电流0～500µA、0～5mA、0～100mA、0～1A、0～5A；电表精度要求2.5级 | 只 | 10 |
|  | 初中物理 | 数字演示电表 | 4-1/2 位，双面显示，同一物理量能自动转 换量程。直流电流：200 μA、2 mA、20 mA、 200 mA、2 A、20 A，不确定度 0.2％；直流电压：2 V、20 V、200 V，不确定度 0.1％；电阻：200 Ω、2 kΩ、20 kΩ、200 kΩ、 2 MΩ、20 MΩ，不确定度 0.2％；交流电压： 2 V、20 V、200 V、700 V，不确定度 0.5％； 交流电流：2 mA、20 mA、200 mA、2 A，不确定度 1.0％。2 A、20 A 自动过载保护，故障排除自动恢复。交流供电，采用 II 类变压器。 | 只 | 1 |
|  | 初中物理 | 电能表 | 单相。1.电压：220V 10（40）A 50Hz 1600imp/kw.h。2.塑料外壳。 | 只 | 5 |
|  | 初中物理 | 灵敏电流计 | 测量范围：-300µA～0～300µA。误差：≤5μA。 | 只 | 5 |
|  | 初中物理 | 多用电表 | 准确度等级：DC电流、电压电阻2.5级，AC电压5级。灵敏度：DC:5KΩ/V，AC:2.5KΩ/V。测量范围： 直流电流0～1mA～10mA～100mA，直流电压 2.5v～10v～50v～250v～500v ，交流电压2.5v～10v～50v～250v～500v，电阻R×1、R×10、R×100、R×1K中心电阻15Ω、150Ω、1.5KΩ、15KΩ。 | 个 | 5 |
|  | 初中物理 | 投影电流表 | 2.5 级，0.6A，3A，最小分度值为0.02A、0.1A，测量范围：（-0.2～0～0.6A）（-1～0～3A），测量精度：2.5级，阻尼时间：不大于4s，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 | 只 | 2 |
|  | 初中物理 | 投影电压表 | 2.5 级，3V，15V，最小分度值为0.5V、0.1V，指示面板与水面平行，测量范围：（-1～0～0.6A）（-1～0～3V）(-5～0～15V)，测量精度：2.5级，阻尼时间：不大于4s，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 | 只 | 2 |
|  | 初中物理 | 密度计 | 1.计量范围：密度1.000—2.000。2.最小分度值：0.001。3.全长：250±10mm。4.误差：±0.001。5.产品符合GB/T17764-2008《密度计》的技术要求。 | 支 | 10 |
|  | 初中物理 | 湿度计 | 1.计量范围：密度0.7000—1.000。2.刻度：0.001。3.全长：250±10mm。4.误差：±0.001。5.产品符合GB/T17764-2008《密度计》的技术要求。 | 个 | 5 |
|  | 初中物理 | 空盒气压计 | 多膜盒。产品由上拖板、真空膜盒、连接拉杆、调节螺丝、中间轴、调整器、扇形齿轮、直齿轮、偏心螺钉、游丝、指针、刻度盘及打气球等组成。1.测量范围：80～106Kpa，分度值：0.1Kpa，测量误差：小于0.25 Kpa。3.全透明外壳。 | 台 | 2 |
|  | 初中物理 | 立方体组 | 1、产品为单件盒袋，由铜1个、铁1个、铝1个、木1个组成。2、铜块、铁块、铝块、木块规格：20×20×20mm。3、立方块表面平整光滑。木材采用优质环保木料，表面环保油漆涂层精制而成。采用优质钢材，防锈处理。 | 套 | 30 |
|  | 初中物理 | 运动和力实验器 | 1.由平面板、短斜面，小车，钢球1个，塑料球1个，塑料盒1只，毛巾1块，布1块组成。短斜面长度200mm±5mm，宽120mm±5mm，厚12mm±2mm，有可调节斜面倾角的支撑，表面用黑色节字贴包贴，平整、光滑，美观。平面板长度530mm±5mm，宽120mm±5mm,厚12mm±2mm，有可调节斜面倾角的支撑，表面用黑色节字贴包贴，平整、光滑，美观。。小车外形尺寸：105mm×65mm×40mm,小车轮距≥50mm，轴距≥67mm，车轮直径≥20mm。小车在500mm长度平面内。 | 套 | 28 |
|  | 初中物理 | 惯性演示器 | 底座尺寸≥300mm×150mm×10mm，支架、摆锤、板机装置、钢珠等组成。摆锤为铁质，质量350g。钢珠Φ22mm，质量45g。钢球抛出的水平距离≥90mm。 | 套 | 10 |
|  | 初中物理 | 摩擦计 | 1.摩擦板和摩擦块均由经过脱脂、干燥处理，几何变形小、不易断裂、质地坚韧、细滑的优质木料制成，摩擦面无断、裂、节。 2.大于1mm，摩擦面及其背面不涂漆。 测试方法：将摩擦板平放在乎台上，保持摩擦面翘离平台的最大距离为最小，用钢板尺（或1mm塞尺）测量摩擦板面各部位翘离平台的最大距离不应超过lmm。 3.摩擦块为≥100×40×30mm的木块，质量为50g±2g。摩擦面为100×40mm和100×30mm各一面，要求平直不上漆。大摩擦面的背面打有两个钩码孔，一端面质心线上有挂线钧。4.产品执行JY40-79《摩擦计技术条件》的标准。 | 套 | 10 |
|  | 初中物理 | 阿基米德原理实验器 | 1.由测力计、塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯组成。2.测力计面板应有0g、50g、100g、150g、200g和0N、0.5N、1.0N、1.5N、2.0N两种对应刻度、量程的示值误差≤1%，测力计上端要有零调装置。塑料圆柱的体积为100ml,有等分刻度线，质量≥120g，直径≥φ35mm,塑料吊桶透明,外直径≥φ400mm，容积为100ml有等分刻度线,溢液杯透明 | 套 | 30 |
|  | 初中物理 | 液体压强与深度关系实验器 | 1. 仪器由实验筒、铅码组、浮标杯、盛液筒组成。2. 实验筒：外径≥∮32mm，高≥147mm，用透明聚丙塑料制成；最大承重100克，不沉没。筒壁有刻度尺，最小分度值1mm，最大刻度144mm。刻线和数字应完整清晰无断线、无漏线、无重线。3. 铅码组：铅码包裹聚乙塑壳，外经相同且稍小于实验筒内径，铅码质量分别有40.5克、23.5克、18.5克。 4. 浮标环：由透明聚丙塑料薄片制成，能漂浮在水面上，外经稍小于盛液筒内径，内径稍大于实验筒外经。5. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。 | 个 | 30 |
|  | 初中物理 | 连通器 | 1． 本产品由玻璃连通器和底座两部分组成。2． 外形尺寸≥：210×120×210mm。3． 玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃。4． 玻璃件壁厚约1.0mm。5． 玻璃件细管外径为12mm，粗管外径为30mm。6． 玻璃件必须经过退火处理，消除应力。7． 底座要平稳，表面光滑无痕。8． 产品应符合QB/T 2561《实验室玻璃仪器》,产品应符合JY232-87《连通器》的要求。9． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 20 |
|  | 初中物理 | 帕斯卡球 | J2111型，产品由气筒、圆球和喷嘴等组成。圆球由金属材料制作，直径φ80mm，圆球壁厚3mm，容积约0.2升；气筒由合金铝管制成，直径φ28mm，长度200mm，活塞杆直径φ7mm，长度250mm；喷嘴为铜质，10个喷嘴均布于圆球表面，喷嘴孔内径φ0.4mm。产品各部位配合良好，性能可靠。 | 个 | 5 |
|  | 初中物理 | 浮力原理演示器 | 产品由大水箱、小水箱、浮子、连通管、接头等组成。水箱采用透明性好的塑料制成，大水箱外径100mm，壁厚≥2mm；小水箱容积≥60ml；大水箱外壁标有指示深度的刻度线，分度为5mm；浮子采用工程塑料制作，直径≥50mm，色泽鲜艳、醒目；浮子上配有重物，体积能做微量调节；产品的连接软管为乳胶管。 | 套 | 10 |
|  | 初中物理 | 物体浮沉条件演示器 | 1. 产品由下列器材组成：(1).水槽1套； (2).立方体(大小不同)5个； (3).塑料球(大小相同)5个； (4).玻璃瓶1只； (5).浮标1支； (6).橡皮泥1块； (7).鹅卵石1块； (8).木块1块； (9).泡沫1块2. 水槽外形尺寸：190mmX100mmX100mm。3. 立方体质量50g，体积各不相同。4. 塑料球直径约30mm，体积相等，质量不相同。5. 全部塑料件表面光洁，无明显变形，金属件无毛刺，无锈班。6. 产品还应符合JY 0001第4—6章的有关规定。 | 套 | 10 |
|  | 初中物理 | 潜水艇浮沉演示器 | 1.由透明气室及吸排气装置配套组成，气室顶端有吸排气孔， 下端有进、排水孔。2. 气室用无毒、透明塑料制成。气室容积≥300cm3。3. 性能、结构和外观符合JY 0001第4、6、7有关规定。 | 套 | 10 |
|  | 初中物理 | 液体内部压强实验器 | J2113 型由承压盒、支杆、胶管和胶膜等组成。承压盒的内径≥φ36mm，转轴孔径≥φ4mm，孔的轴线通过盒口中心并与盒口在同一平面内，允许偏差为0.5mm。胶管内径6mm，壁厚≥1mm，长度≥600mm。支杆由φ4低碳钢制成，一端弯角为90±1°，表面镀铬。产品应符合JY107-82《液体内部压强演示器》的要求。 | 套 | 50 |
|  | 初中物理 | 微小压强计 | J2114 型量度范围：300mm。外形尺寸：≥380×65×30mm。由U形玻璃管、刻度板、三通管、乳胶管、螺旋夹、夹持柄等组成。U形管用内径均匀的玻璃管制成，其内径为4～6mm，壁厚≥1mm。U形管竖直长度≥380mm，两侧距离30±1mm，一端成喇叭口，另一端成“接头”状。三通管用外径为6+0.5mm的玻璃管制成，三个端头均为“接头”状。产品应符合JY133-82《微小压强计》的要求。 | 台 | 50 |
|  | 初中物理 | 液体对器壁压强演示器 | 由透明的圆管和圆缸组成。圆缸侧壁上，在不同深度固定有三个喷嘴。还有一个带螺纹的侧管，附件有螺塞、鼓膜塞、圆底板各2件；橡胶膜10片。规格尺寸：圆管内径≥φ25mm；管长≥210mm；圆缸内径≥φ80mm；缸深≥200mm；外壁标有指示深度的红色刻度线，分度为5mm。产品应符合JY229-87《液体对器壁压强演示器》的要求。 | 台 | 10 |
|  | 初中物理 | 马德堡半球 | 由两个附有拉手的铸铁组成。铸铁件应符合：（1）铸铁件其中一个半球上装有旋塞和抽气管咀。（2）半球（圆盘）外径≥φ105mm，内径≥φ75mm。两半球（圆盘）的合口处和旋塞应进行成组研磨，并配套编号。金属球体内表面涂防锈漆。（3）旋塞和抽气管咀由黄铜制成。应符合JY108-82《马德堡半球》的要求。 | 套 | 5 |
|  | 初中物理 | 压力和压强演示器 | 产品有压强小桌、海绵块组成。压强小桌为塑料制品，桌面尺寸≥130×70mm，应精制美观。小桌腿长≥50mm，圆柱形略带锥度。海绵块尺寸：≥135×80×45mm，须切割平整。产品配合J2106金属钩码使用，要求不再配砝码。 | 盒 | 30 |
|  | 初中物理 | 流体流速与压强关系演示器 | 1.由快慢流速管(1支) U形管(2个) 滴管 (1支) 示教板 (铁制) 乳胶管，铁制底座组成。示教板规格: ≥440mm×275mm，板厚0.8mm，底座呈U形，规格(长×宽×高): ≥440mm×115mm×15mm，板厚0.8mm，表面涂黑色漆，漆面均匀。 | 套 | 5 |
|  | 初中物理 | 杠杆 | 产品由调节螺母、杆身、转轴、螺杆及挂钩孔组成。 杆身长520mm宽25mm，由全新蓝色ABS工程塑料一次注塑成型。带挂钩孔25个，每两个挂钩孔间隔20mm。转轴为铜制,以转轴为中心为零点向两端刻有刻度线(长6mm宽0.5mm)每两条刻度线间隔10mm，两端各25条。螺杆为金属材质，直径6mm,有郊长度为70mm | 套 | 28 |
|  | 初中物理 | 演示滑轮组 | 演示滑轮组的组成及规格：包括单滑轮2个、三并滑轮2个、三串滑轮2个、可卡滑轮2个。单滑轮配备数量:2个，轮盘数量:1个，外径D:70mm，轮缘厚a:8mm， 轮毂厚b：10mm， 槽深c：5mm；三并滑轮配备数量:2个，轮盘数量:3个，外径D:70mm，轮缘厚a:8mm， 轮毂厚b：10mm， 槽深c：5mm；三串滑轮配备数量:2个，轮盘数量:3个，其一为外径D:70mm，轮缘厚a:8mm， 轮毂厚b：10mm， 槽深c：5mm；其二为外径D:53mm，轮缘厚a:8mm， 轮毂厚b：10mm， 槽深c：5mm； 其三为外径D:40mm，轮缘厚a:8mm， 轮毂厚b：10mm， 槽深c：5mm，三并滑轮为直边半封闭式，三串滑轮和单滑轮为单边悬臂式，滑轮的上下挂钩方向互成90°或可转动。 | 组 | 10 |
|  | 初中物理 | 滑轮组 | 滑轮组的组成及规格：由单滑轮4个、二并滑轮2个、二串滑轮2个、可卡滑轮2个组成。单滑轮配备数量：4件，轮盘数量：1个；二串滑轮配备数量：2件，轮盘数量：2个；外径D：40mm ；轮缘厚a：7mm ； 轮毂厚b：10mm ；槽深c：4.5mm 。框架结构形式均为直边封闭式，上下挂钩互成90°或可转动。允许负荷：2千克。轮盘用塑料制成。框架用碳钢冷轧板制成。中轴由钢丝制成，框架表面作防锈处理。轮盘应转动灵活，轮盘沿轴向串动距离不大于1mm。 | 组 | 30 |
|  | 初中物理 | 滚摆 | 1． 滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。2． 摆轮直径Φ125mm。摆轴直径Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高400mm，横梁长240mm。3． 摆体（摆轮和摆轴）重0.65Kg。4． 摆轴对摆轮的垂直度公差为0.25mm。5． 摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差为0.5mm。6． 摆体重心偏移轴线公差为0.45mm。7． 摆轴镀铬。底座应稳固、表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。8． 产品应符合JY110-82《滚摆》的要求。 | 个 | 2 |
|  | 初中物理 | 离心轨道 | 有辅球网、1.由钢球、塑料球、环形轨道及底座组成；2.外形尺寸：600×120×330mm；3.轨道成型规则圆滑，无锈蚀，球体在轨道上运动无阻滞、跳动或脱轨现象；4.底座可靠，在水平台上放置平稳。 | 套 | 1 |
|  | 初中物理 | 飞机升力原理演示器 | 1、产品由风机、飞机模型、透明罩、滑杆、滑杆压板、底座等组成。2、风机：（1）风机工作电压：AC220V±22V 50HZ；（2）风机导风管口横截面为长方形，风力应稳定、均匀。（3）风机的风量大小应可调节，调节旋钮应转动灵活。（4）风机上的开关及调节旋钮应可靠耐用、松紧适度、手感舒适。（5）风机工作时不得产生大于60dB的噪音和剧烈震动。3、飞机模型：（1）飞机模型应采用质轻的材料制作，应造型逼真。整件表面光洁，无飞边毛刺。（2）机翼应成型为前端圆钝、后端尖锐，上弯下平，上下不对称。机翼尺寸≥110×80×20mm。（3）透明罩应采用透明性好的材料制作，表面光洁无划痕。长度≥185mm，高度≥85mm。（4）滑杆高度应≥120mm，要求杆身挺直、光滑，飞机模型在滑杆上应能上下活动自如。（5）滑杆压板应与滑杆配合可靠，取放方便。仪器工作时，飞机模型在上升至滑杆顶部时不得脱出。（6）底座应放置平稳，周边光滑。尺寸≥520×150×30mm。（7）调整好仪器后，接通电源，闭合电源开关，通过透明罩观察，飞机模型应能缓缓升起，通过调节风量旋钮，应可控制飞机模型上升的高度。 | 套 | 1 |
|  | 初中物理 | 手摇离心转台 | 1． 产品由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮等组成。 2． 外形尺寸：约550×240×150mm。 3． 机座材料为铸铁，配有橡胶脚，平放、立放均平稳可靠。 4． 主动轮直径为Φ240mm，从动轮直径为Φ40mm。 5． 主动轮和从动轮转动应灵活、平稳，转动时皮带不得脱落。 6． 各部件均应作防锈处理。 7． 产品应符合JY220-87《手摇离心转台》的要求。 | 台 | 1 |
|  | 初中物理 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮 削器由两只带有金属挂钩的铅圆柱体组成，并配有挤压板和旋转式刮削器。圆柱体直径φ20mm、长50mm。挂钩镀铬。安装在圆柱体端面的中心，允许偏差不大于1毫米。应符合JY171-84《内聚力演示器》的要求。 | 套 | 10 |
|  | 初中物理 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等组成。外形尺寸：≥65mm×65mm×200mm。气缸由有机玻璃制成，缸长≥130mm，外径≥φ25mm，内径φ10mm。缸体透明度好，表面无划痕。底座直径φ65mm，底座与缸体连接牢固，放置平稳。活塞与气缸气密性应良好。连续压缩引火100次，密封圈的使用效果不变。应符合JY137-82《空气压缩引火仪》的要求。 | 个 | 2 |
|  | 初中物理 | 机械能热能互变演示器 | J2254型，产品由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成。导热管采用φ16×1mm紫铜管制成，长约65mm；塞盖材质为橡胶；弓形夹有效夹持厚度5～55mm，夹持深度≥30mm，夹紧压力≥200kg；摩擦绳采用腊旗绳，直径约φ4mm，长度≥1米。 | 套 | 1 |
|  | 初中物理 | 金属线膨胀演示器 | 产品由金属试棒、支架、传动机构、指针、标尺和底座组成，附有专用酒精灯和火焰罩。 金属试棒分别为铝棒、铜棒、铁棒，试棒长度为185±0.5mm，直径为6mm；支架一端设有调节螺丝，与传动机构配合，在常温下能将指针调至零位。三组传动机构传动灵活，互不干扰；指针采用铝材制作，针体长约170mm，最宽部分10mm， 三根指针分别着红、蓝、白三种颜色；标尺采用金属材料制成，印有刻度线，表面镀铬；底座材质为金属，外形尺寸约240×90×20mm。 | 个 | 1 |
|  | 初中物理 | 固体缩力演示器 | J2259型，产品由试棒、底座、铸铁销和手柄等组成。试棒由炭素钢制作，直径φ16mm，总长约350mm；底座采用铸铁制造，外形尺寸约270×80×75mm；铸铁销配置≥10根，尺寸为φ5×45mm；手柄采用铸铁制成，宽≥75mm，配合丝长≥20mm；仪器配有专用酒精灯。 | 个 | 1 |
|  | 初中物理 | 热传导演示器 | J2260型，产品由试验棒、加热块、手持支杆等组成。试验棒包括：黄铜棒、紫铜棒、铁棒、铝棒、不锈钢棒，试验棒尺寸为φ5×80mm；加热块采用铜材制作；手持支杆总长240mm，采用金属杆制作，手持支杆附有手柄，手柄采用绝热性能好的材料制作，握持长度80mm。 | 个 | 1 |
|  | 初中物理 | 双金属片 | J2265型。材料：由铜、铁组成。该产品由长度≧250㎜、宽≧25㎜、厚≧0.5㎜铜、铁板材各1片铆合而成，铆合应牢固，手持端木柄应涂漆。 | 个 | 1 |
|  | 初中物理 | 气体做功内能减少演示器 | 1、产品由气室、进气管、胶塞、防护套、底座及背景衬板凳组成。2、气室：（1）气室为圆筒形，有进气口和出气口，进气咀与进气管配合紧密；出气口为喇叭状，与胶塞配合紧密。（2）气室直径应≥38mm，长≥90mm，壁厚≥2mm。3、底座长≥120mm，宽≥90mm。仪器放置应平稳可靠。底座应为黑色。4、背景衬板为黑色，长≥120mm，高≥90mm。5、进气管长≥500mm，内径与气室进气嘴配合牢固。 | 套 | 5 |
|  | 初中物理 | 纸盘扬声器 | 直径≥ 200mm，8Ω，动圈式扬声器的主要性能在指向性、频响(5-5KHZ)、失真度、音质等方面应符合技术要求。 | 台 | 1 |
|  | 初中物理 | 玻棒(附丝绸) | 1． 产品包括：硬质玻棒（或有机玻棒）1根，丝绸1块。2． 玻棒（或有机玻棒）外形尺寸≥300mm。3． 丝绸尺寸应≥360mm×360mm。4． 在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒）做一次快速拉出，棒上所带的电荷用指针验电器检验应具备下列效果：使用玻棒，指针验电器张角≥30o使用有机玻棒，指针验电器张角≥45o5． 玻棒表面应无斑痕、气孔，烧制后做退火处理。有机玻棒表面要光洁，手持端要有标志。6． 丝绸为桑蚕织品，颜色为本色。7． 产品应符合JY179－85《玻棒附丝绸、有机玻棒附丝绸、胶棒附毛皮、聚碳酸脂棒附毛皮》的要求。8． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 对 | 10 |
|  | 初中物理 | 胶棒(附毛皮) | 教师用，应含胶棒（或聚碳酸脂棒）2根、毛皮2块。胶棒用硬橡胶或聚碳酸脂制成，外形尺寸直径为14±1mm，长度300±5mm，头部为球形半径R4mm。毛皮为经过鞣制的猫皮、羊羔皮等，尺寸应≥150mm×150mm。产品应符合JY179-85标准。 | 对 | 10 |
|  | 初中物理 | 箔片验电器 | 1． 本产品由外壳、圆球或圆盘、导电杆、箔片及中位卡组成。2． 外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕。3． 园球或园盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺。安装后应紧固无松动及歪斜现象。4． 导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片。5． 金属箔片厚度不大于0.02mm，长度≥25mm，带电时应能顺利张开，两边张角应对称，不飞翻弯曲，电荷消失后应能完全回零。6． 在圆球或圆盘上加8KV的直流高压时，泊片的两边张开与中位片的角度应≥45°。移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间应≥1分钟。7． 产品应符合JY202－85《箔片验电器》的要求。8． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 对 | 5 |
|  | 初中物理 | 指针验电器 | 1.由两只灵敏度相同的指针验电器组成。指针验电器由外壳、圆球或圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。2.圆球或圆盘及导电杆用金属制成，镀铬抛光。3.指针用薄金属片制成；长度≥100mm。4.指针架用金属制成，镀铬抛光。5.产品应符合JY203－85《指针验电器》的要求。 | 对 | 1 |
|  | 初中物理 | 感应起电机 | 1． 在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转／分，火花放电距离≥55mm。在温度为5～30℃范围，相对湿度小于80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离≥30mm。2． 起电盘采用直径275mm，厚3mm的有机玻璃板制成。3． 起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构。4． 底座采用绝缘性能优良的塑料或其它同等性能的材料制成。5． 起电盘径向跳动，两盘跳动量不大于1.5mm。6． 两盘盘面不平度应使起电盘在转动中两盘内侧任一点间距离≥2.5mm，最大不超过5.5mm。7． 起电盘中心轴横向窜动量不大于1mm。手摇转柄轴横向窜动量不大于2mm。8． 起动盘转动应平稳灵活，在手摇转柄转速不大于120转／分的条件下，仪器无颤动现象。9． 电刷在起电盘上与铝箔接触良好。10． 电梳由针状金属杆或柬状裸铜丝制成。11． 起电盘上铝箔粘接整齐牢固。12． 莱顿瓶极板涂敷高度应不低于120mm，涂敷层牢固不得有划伤或局部脱落。13． 产品应符合JY115－82《感应起电机》的要求。14． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 台 | 1 |
|  | 初中物理 | 小灯座 | 1、小灯座由底板、接线柱、灯座等组成。2、小灯座分为卡口、螺口两种，外形尺寸为75mm×35mm×10mm，底座上均有两个安装孔。3、小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2.5A。4、底座为黑色塑料制成，表面平整光洁。5、接线柱为644型，行程≥6mm。6、卡口灯座用0.5～0.6mm的磷铜片制做,表面镀镍灯座与两接线柱之间的铜片宽度≥8mm。7、小灯座能保证其与小电珠接触良好可靠，不应有接触不良或短路。8、产品各触摸部位均应无毛刺和尖锐棱角。9、产品中的各个部件无明显缺陷和变形。10、产品除符合本标准外还符合JY 0001中的有关规定。 | 个 | 100 |
|  | 初中物理 | 单刀开关 | 产品由底座、接线柱、闸刀、刀座、手柄等组成。底座采用酚醛塑料制作，外形尺寸75×35×10mm，底座上的两个安装孔直径为3.4mm，孔距62mm；接线柱为644型，行程≥6mm；闸刀、刀座采用厚度为0.8mm的磷铜片制作，闸刀有效长50mm，宽8mm。单刀开关最高工作电压为36V，最大工作电流6A。 | 个 | 100 |
|  | 初中物理 | 滑动变阻器 | 1、20Ω，2A；2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。 | 个 | 20 |
|  | 初中物理 | 滑动变阻器 | 1、50Ω，1.5A 2、电阻阻值误差≤10% 3、绝缘层耐压1.5V 4、工作温升≤300℃ 5、绝缘电阻：≥20M∩ 6、耐压1.5KV不出现飞弧和击穿。 7、电接触：滑动头在滑动时电阻阻值应均匀化，不得有间断跳跃现象。 8、触头机械压力：滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性、接头应圆滑，压力均可，滑动应顺畅。 | 个 | 20 |
|  | 初中物理 | 电阻定律演示器 | 1.由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成。2.外形尺寸：≥1050mm×150mm×40mm。3.产品应符合JY217－87《电阻定律演示器》的有关规定。 | 台 | 5 |
|  | 初中物理 | 电阻定律实验器 | 1.由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成。2.外形尺寸：≥550mm×170mm×40mm。3.产品应符合JY217－87《电阻定律演示器》的有关规定。 | 台 | 5 |
|  | 初中物理 | 教学电阻箱 | 9999.9Ω，电阻箱阻值变换方式为开关式，每十进开关上电阻值的比值是 1：2：2：2：2或1：1：1：1：1：1：1：1：1；电阻箱外壳应用胶木制作。产品应符合JY31－88《教学电阻箱》的有关规定 | 个 | 2 |
|  | 初中物理 | 焦耳定律演示器 | 产品由面板、贮气盒、电阻、液面玻璃管、乳胶管、止水夹、底脚等组成。产品主要性能指标：电压范围：DC6～10V或AC6～10V 50Hz；电阻阻值：R1=10Ω，R2=10Ω，R3=10Ω，R4=5Ω ，阻值误差≤+5%。仪器面板采用工程塑料制作，尺寸为270×250×6mm，面板上印制液面高度标尺，标尺总长140mm，分度值1cm，每1cm标注刻度数字，数字标注在中间，两面印制液面刻度线；贮气盒由透明塑料制作，采用橡胶垫盖密封，尺寸约60×30×85mm，电阻分别焊接于贮气盒内；液面玻璃管直径φ5.5mm，高约180mm。仪器组装后总高度290mm。 | 套 | 5 |
|  | 初中物理 | 焦耳定律实验器 | 1、由面板、贮气盒、电阻、电流表、玻璃管、连接软管等构成；2、电源电压：DC6V-10V,工作电流：小于1A；3、面板尺寸≥270mm×250mm,面板上标尺≥140mm,每10mm一分度，并标注数字，刻度线均匀，宽度为1mm。4、贮气盒三只，由透明材料做成，密封良好，无漏气，容积≥70cm³。贮气盒内装有外形尺寸相同，阻值不同（ 5Ω1只， 10Ω2只）的电阻，电阻上有明显的阻值、功率等标识。阻值误差在5%以内。电阻的引线与贮气盒上部的接线柱连接，并且连接可靠。另一个10Ω电阻装在面板的接线柱上。5、电流表为1A，最小分度为50mA,外形尺寸≥55mm×60mm，6、两支玻璃管为U形管，内径均匀，管外径约5mm ±0.5mm，壁厚≥0.5mm，U形管长边≥150mm,短边≥30mm。玻璃管通过退火处理，消除应力。贮气盒与玻璃管通过软管相连，要求连接可靠，不漏气，分离容易。6、在2分钟，演示效果应显著。7、面板及各塑料件应表面平整，无变形、毛刺，颜色配置应突出演示效果。 | 套 | 30 |
|  | 初中物理 | 保险丝作用演示器 | 1：产品使用电源:交流 198V-242V，50HZ 2：面板应采用阻燃材料或金属面板，长度≥480mm,高度≥310mm,具有线路压降显示表和工作电流表，有相应的实验电路图,电路图应绘制正确,清晰,不易脱落,图形符号应符合JY0001的有关规定. 3：绝缘实验导线或裸实验导线用的接线柱应是铜质,接线柱间的距离≥280mm. 绝缘实验导线或裸实验导线与接线柱连接后,导线与面板间的距离≥80mm. 4：接保险丝的接线柱为铜质.两接线柱间的距离≥80mm 5：电路开关开合松紧适宜、控制准确、接线柱、灯泡口接触良好、各连接件连接方便可靠。 6：实验材料及要求： 材料名称 要求 保险丝 额定电流1A，长度≥5m 保险丝 额定电流2A，长度≥5m 保险丝 额定电流3A，长度≥5m 保险丝 额定电流5A，长度≥5m 铜导线 单芯，直径≥0.5mm，长≥80mm，数量不少于10根 绝缘实验导线 额定电流3A，长≥290mm，数量不少于30根 裸实验导线 单芯，直径不大于0.7mm，长≥285mm，数量不少10根 短路导线 多芯铜线，长不少于150mm，两端有 接线夹 负载（灯泡） 12V 50W 数量不少于4只 负载（灯泡） 12V 10W 数量不少于2只 7：保险丝在长时间通过额定电流时不熔断，通过大于二倍额定电流时短时间熔断。 8：绝缘实验导线的芯心为金属合金导线，外套为无毒塑料管或纸管；当通过电流大于二倍额定电流时，绝缘实验导线的外套管，应能冒烟，燃烧。 9：交流电压表和交流电流表为竖直式大指针44型表。准确度等级不低于2.5级，其他应符合JY0330的有关要求。 10：在9m外观看实验应清晰。 11：当输入电压为220V时。电源输出空载电压不大于14.5V，额定电流时负载电压≥12V，额定电流值，≥10A。 12：用裸实验导线连接电路，并在接保险丝的两接线柱间接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5分钟后 将负载短路，再保持5分钟，关闭电源，重新开启电源，仪器应能正常工作 | 套 | 2 |
|  | 初中物理 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180D-CG-LT-180尺寸≥180×20×10mm。磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值≥60mT。 | 套 | 10 |
|  | 初中物理 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80D-CG-LU-80主参数（高度）≥80mm，磁极横截面积200平方毫米、磁感应强度应≥0.055T。 | 套 | 10 |
|  | 初中物理 | 磁感线演示器 | J2441型，产品由永磁体、磁力线演示器组成。永磁体磁力线的空间分布面为6面，各面绕永磁体均匀分布。永磁体有柱形、蹄形两种，磁感应强度≥100mT，永磁体上有极性标识，北极（N）极涂红色，南极（S）涂蓝色。磁力线演示器主要由衬板、磁分子、连接板构成。衬板用透明塑料制成，板面尺寸：长200mm，宽80mm，厚度≥2.5mm。衬板中部设有嵌放永磁体的槽；磁分子采用软磁材料制作，厚度≥0.3mm，长约12mm，宽约4mm。 | 套 | 1 |
|  | 初中物理 | 立体磁感线演示器 | 1.仪器由条形磁铁及六个矩形透明磁感应板立片、蹄形磁铁及月牙形透明磁感应板和固定支架组成。2.透明磁感应板上装有多个小磁针；每块板上的空穴数量≥130个；直径：≥172mm，高：≥205mm，条形磁铁边长：≥19mm，条形磁铁长：≥80mm，U型磁铁臂长：≥65mm。 | 套 | 1 |
|  | 初中物理 | 磁感线演示板 | 磁感线演示板由透明穴板、小铁针、方架及永磁体组成。透明穴板采用“372”材料制作，表面光洁无划痕。透明穴板共三块，三块透明穴板拼装后尺寸为250×240×5mm；小铁针封装在均匀分布的透明穴板上的圆穴中，能在圆穴中自由活动，小铁针长约8mm。每块透明穴板中的小铁针数量不少于140根；方架供投影时放置透明穴板用，方架采用ABS工程塑料制作，外形尺寸为252×248×40mm；产品所配永磁体为条形磁铁，磁铁外形尺寸为80×18.5×18.5mm，磁感应强度≥60GS，磁铁表面有极性标注，红色为N极，蓝色为S | 套 | 5 |
|  | 初中物理 | 电流磁场演示器 | 投影式或演示板型。由直线电流、环形电流、通电螺丝管三个演示板或投影盒组成；方线圈（≥80×50mm），圆线圈（直径≥Φ45mm），螺线管（直径≥Φ45mm）采用优质铜线。投影盒或演示板由有机玻璃制成。 | 套 | 5 |
|  | 初中物理 | 左右手定则演示器 | 1.由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成。2.底座用≥190mm×140mm×4mm的非金属材料制成。3.撑杆长度≥440mm，与底座装接牢固。4.悬挂方形线圈的接线板(棒）要用具有一定强度的绝缘材料制成，长度≥150mm，其上装有红、黑两只接线柱。5.产品应符合JY0014－90《左右手定则演示器》的有关规定。 | 个 | 5 |
|  | 初中物理 | 手摇交直流发电机 | 由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成，底板采用木制。产品应符合JY21－79《手摇交直流发电机》的有关规定。外形尺寸：≥250*150*150mm | 个 | 5 |
|  | 初中物理 | 能的转化演示器 | 机械能、化学能、电能、热能、光能的转化 | 套 | 1 |
|  | 初中物理 | 光具座 | 1、产品为组合式，导轨1套、双凸透镜2个、平凸透镜1个、双凹透镜1个 、“1”字屏1块 、插杆5根 、毛玻璃1块 、毛玻璃架1个、光源1个、烛台1个、白屏1块组成。3、导轨：（1）导轨有：导轨2根，滑块4只，支架2只，标尺1支组成。（2）导轨、支架、标尺为金属件，滑块塑料制品。（3）导轨Φ16±0.4mm，不锈钢管、滑块、支架，喷漆处理。（4）组装后的导轨中部加重，应符合JY0034-1991第5.2.2～5.2.7条。（5）组装后的导轨有效长度≥900mm。4、标尺：（1）标尺刻度范围与导轨有效长度相匹配，全程误差不大于±1mm。（2）标尺最小分度为1mm，等分度误差应小于0.2mm。5、透镜：（1）透镜的焦距和通光孔应符合表2的规定。（2）透镜应无明显条纹，气泡度为1.0【0.5】。（3）透镜的表面疵病应符合JY0034-1991中的第5.4.3条。（4）透镜框为塑料制品，应能牢靠地夹持透镜。6、光源：（1）光源工作电为交直流6～8V，功率不大于5W。（2）光源出口处照度应符合JY0034-1991第5.52条。7、插杆金属制品，Φ5.9±0.2mm，直线度误差不大于0.5﹪，插杆与插件结合可靠。8、“1”字屏为黑色塑料制作，“1”字轮廓清晰，“1”字宽为5mm±0.3，105×80±2mm，厚度≥1.5mm。9、白屏用乳白塑料制作，规格105×80±2mm，厚度≥1.5mm。10、毛玻璃屏磨砂均匀，周边应有保护性倒角，规格120×80±3mm，厚度≥2.5mm。11、塑料产品选用ABS，及聚丙稀全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。金属产品采用优质钢材防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。 | 套 | 10 |
|  | 初中物理 | 三棱镜 | 由三棱镜体、托架、支柱、底座等组成。玻璃材料应符合GB903-65《无色光学玻璃》中的规定；外形尺寸约≥90mm×90mm×180mm。产品应符合JY142－82《三棱镜》的有关规定。 | 个 | 30 |
|  | 初中物理 | 白光的色散与合成演示器 | 产品由三棱镜、棱镜台、狭缝、光源、白屏、支杆、底座等组成。三棱镜采用重火石玻璃（ZF2）制作，折射率nD=1.67268,两块三棱镜配对，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。三棱镜的顶角为60°±5°，有效边长25mm，高度25mm，非工作面磨砂，其中一个非工作面粘贴厚度0.5mm，边长为22mm的三角铁片，用于将三棱镜固定在棱镜台上；棱镜台采用工程塑料制作，尺寸为φ60×2mm，棱镜台背面附有永久磁钢，用于吸附三棱镜；狭缝宽度1.5mm，长34mm。光源采用12V/8W小灯泡；光源罩采用工程塑料制作，外形尺寸为：φ40×80mm；白屏采用厚度为2mm的塑料板制作，尺寸为：90×110mm；支杆采用φ6圆钢制作，长度100mm，表面镀铬；支座采用工程塑料制作，尺寸为55×44×52mm，支杆在支座内高度可调节，调节范围≥30mm。 | 套 | 5 |
|  | 初中物理 | 平面镜成像实验器 | 1、由平面镜、平面镜支架、直角尺、蜡烛组成；2、平面镜：（1）平面镜外形尺寸100mm×80mm。（2）玻璃平面镜符合JY0001—2003中7.1、7.2、7.4的要求。（3）表面镀层致密、均匀、与镜面有足够的结合强度，平面镜既能反射又有一定透光能力。3、支架能支持平面镜稳定可靠。4、蜡烛总高度60mm，左右完全对称，火焰为红色。5、外观及其它符合JY0001—2003中有关要求。 | 套 | 28 |
|  | 初中物理 | 光的传播、反射、折射实验器 | 产品由支架、圆形角度盘、曲线透明管、平面镜、半圆水槽、激光笔、磁吸激光笔套（带扩束镜）、激光笔移动支撑等组成。支架采用厚度为1mm的冷轧板成型，高约160mm；圆形角度盘由厚度为2.5mm的白色塑料板制成，直径110mm，表面圆周印有角度线，角度盘上设有水平插槽；曲线透明管由φ5mm玻璃棒弯制成型；平面镜尺寸为94×20×1mm；半圆水槽由透明塑料制作，水槽半径55mm，内空宽12mm，壁厚≥1.5mm。激光笔输出功率不大于2mw，配置内接电池及外接电源导线，导线采用多股铜芯绝缘导线；磁吸激光笔套由工程塑料制作，外径φ18mm，长度60mm；激光笔移动支撑由厚度≥1mm的冷轧板制作，槽宽17.5mm。 | 套 | 45 |
|  | 初中物理 | 轴承模型 | 轴承外径≥130mm，塑料制品。模型由滑动轴承、滚动轴承组成。滑动轴承由铸铁座、铜套、钢制轴配合制成；滚动轴承由轴承钢制成，外圈对称剖为两半。3.可拆式。 | 个 | 10 |
|  | 初中物理 | 量筒 | 规格:50ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，全高195±10mm,筒身壁厚>1mm，最小分度值1ml，容量误差±0.25ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。初中物理:50ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差0.5ml，产品应符合GB12804－91《实验室玻璃仪器——量筒》的要求和的有关规定。 | 个 | 50 |
|  | 初中物理 | 量筒 | 规格:100ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，全高250±10mm,筒身壁厚>1mm，最小分度值1ml，容量误差±0.5ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。初中生物:100ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差1ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12806-1993《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》》的标准。初中物理:100ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差1ml，玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应参考GB12804－91《实验室玻璃仪器——量筒》。 | 个 | 50 |
|  | 初中物理 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、 香蕉插头、电阻丝、 导线等 | 套 | 28 |
|  | 初中物理 | 电子元件(工业产品) | 电阻(碳膜电阻、瓷 管电阻、线绕电阻、 光敏电阻、热敏电 阻等)；电磁继电 器、电容、电感、 电位器、二极管、 发光二极管、三极 管、集成电路块等 | 套 | 2 |
|  | 初中物理 | 一般材料 | 锌片、铜片、磁性 橡胶片、小钢球、 乒乓球、大头针、 回形针、灯泡(15W、60W)、小电池(6 号、 纽扣、太阳电池)、 保险丝、保险管(不 同规格的合金熔 丝、保险管)、焊锡、 松香、橡胶泥、胶 帽、泡沫塑料、绝 缘胶布、透明胶带、 小蜡烛、灯芯、火 柴、塑料板、木板、 玻璃板、毛巾、棉 布、橡皮筋、气球、 塑料袋、塑料薄膜、 纸板等 |  | 2 |
|  | 初中物理 | 1号电池 | 每组 2 至 3 个 | 组 | 100 |
|  | 初中物理 | 电珠(小灯泡) | 2.5V 或 3.8V | 个 | 500 |
|  | 初中物理 | 一字螺丝刀 | 1、旋杆长度L:75mm，直径D:4mm 3、旋杆应经镀鉻防锈处理。 | 个 | 5 |
|  | 初中物理 | 十字螺丝刀 | 1、旋杆长度L:75mm，直径D:4mm 3、旋杆应经镀铬防锈处理。 | 个 | 5 |
|  | 初中物理 | 尖咀钳 | 1、载荷F≥550N ，中号，长度≥150mm，优质钢材精工锻造，镀镍处理，，防滑塑料手柄。 | 把 | 5 |
|  | 初中物理 | 电工刀 | ≥ 180mm,采用 3CR-13 硬质钢材料制造,刃部硬度大于 52HRC,采用胶质手柄,坚固耐磨，其他符合 QB/T2208 标准。 | 把 | 2 |
|  | 初中物理 | 手摇钻 | 手摇式，≥ 300mm,可装 0-7mm 钻头。其他符合 QB/T 2210-1996《手摇钻》标准。 | 个 | 2 |
|  | 初中物理 | 木锉 | 锉金属件长度≥ 10cm。平锉、圆锉、扁锉等。木锉在使用时都装有木柄。其他符合GB 5815-1986 《木锉》标准。 | 个 | 2 |
|  | 初中物理 | 木工锯 | 材质：锰钢，长度≥ 500mm，锯路宽 4mm，其他符合 GB/T 14897.2-1994 标准。 | 个 | 2 |
|  | 初中物理 | 木工锤 | QBT 1290.9-1991 钢锤木工锤，锤头长度≥ 5cm,木柄长度≥ 20cm. | 把 | 2 |
|  | 初中物理 | 剥线钳 | 材质：高碳钢，长度≥170mm,压接范围：0.5、1、1.5、2.5、4平方毫米，其他符合QB/T 2207-1996 《剥线钳》标准。 | 把 | 2 |
|  | 初中物理 | 钢丝钳 | 材质：45#高碳钢锻造，规格：40mm*81mm，其他符合GB6295.1-1986《钢丝钳》标准。 | 个 | 2 |
|  | 初中物理 | 手锤 | 0.5kg （圆柱形）、手锤的材料，用45＃优质碳素结构钢制成。手锤的表面不应有裂纹、折迭、毛刺、凹痕、气孔、砂眼、黄锈。手锤敲击面为凸圆弧形，边缘倒角应均匀。手锤把应为空心钢质，手柄应为橡胶材料。手锤把与手锤连接牢固，手锤把与橡胶接触紧密。 | 个 | 2 |
|  | 初中物理 | 活扳手 | 材质：中碳钢，规格：8寸活动扳手，其他符合GB/T 4440-1998 《活扳手》的要求。 | 个 | 2 |
|  | 初中物理 | 手剪 | 材料：优质钢，铁皮剪刀——规格为10寸（250mm长），中间带弹簧，手柄为沾塑手柄，防滑性好。 | 把 | 5 |
|  | 初中物理 | 直角尺 | 材料:不锈钢，规格:150MM*300MM，厚度≥ 2MM，镜面抛光处理。其他符合 GB/T6092-2004 《直角尺》标准。 | 个 | 5 |
|  | 初中物理 | 电铬铁 | 内热式尖头电烙铁，发热芯可拆卸维修，功率：25w，手柄坚硬，握把舒适，电源线采用国标电线。 | 支 | 5 |
|  | 初中物理 | 台钻 | 功率≥:250w 、电压:220V/50Hz，最大钻孔直径：1.5-13mm，主轴最大转速≥3000rpm，主轴转速级数：5，工作台面尺寸≥160mm×160mm，底座尺寸≥170mm×280mm，总高≥580mm。 | 台 | 1 |
|  | 初中物理 | 工作服 | 防酸碱产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，白色。1. 产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。2. 产品应做工精细，穿着方便书、舒适。3. 产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性 | 件 | 10 |
|  | 初中物理 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外线、激光或是机械性伤害（机加工） | 个 | 5 |
|  | 初中物理 | 手套 | 棉纱线 | 双 | 50 |
|  | 初中物理 | 透明水槽(圆形或方形) | φ270mm×高140mm,或300mm×300mm×高150mm | 个 | 20 |
|  | 初中物理 | 超声波清洗器 | 满足初中教学使用要求，符合相关标准规定 | 台 | 1 |
|  | 初中物理 | 照相机原理模型 | 满足初中教学使用要求，符合相关标准规定 | 个 | 2 |
|  | 初中物理 | 光的传播、反射、折射演示器 | 功能：研究三原色（红绿蓝）合成各种颜色的原理（1）尺寸100*120*110mm，形状为斜面电表形；（2）显示窗口70*70mm；（3）投影光斑直径30mm；（4）三只控制旋钮，分别调整红绿蓝三个光的亮度；（5）内接电源：一节5#电池，外接电源8—18V交直流电源；（6）配套外接电源：输入220V，12V电源； | 套 | 20 |
|  | 初中物理 | 密度计 | 1.计量范围：密度0.7000—1.000。2.刻度：0.001。3.全长：250±10mm。4.误差：±0.001。5.产品符合GB/T17764-2008《密度计》的技术要求。 | 支 | 10 |
|  | 初中物理 | 砂轮机 | 输入功率≥300W ，空载速度≥：3000转/分，额定电压：220V，砂轮线速≥30米/秒 砂轮尺寸≥：200mm*20mm*32mm。 | 台 | 1 |
|  | 初中物理 | 直联泵 | 单相，功率≥370W，扬程≥10m，流量每小时≥1.5m3，出水口直径约25mm。 | 台 | 1 |
|  | 初中物理 | 旋片式真空泵 | 1、一种旋片式油封单级真空泵。2、抽气速率：3.6M3/H ，极限压力：5Pa ，电机功率：150 W ，进气口径：Φ10mm ，用油量：220ml，质量：约6.8kg | 台 | 1 |
|  | 初中物理 | 酒精喷灯 | 实验室常用的工具，用于弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，结构为座式。纯铜制作，具有耐高温的功能。1、产品为组合式，主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成。2、壶体外形尺寸：直径100mm±2mm，高135mm±2mm。容量250ml，组合后应摆放平稳，左右调节,调节方便。3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象。4.焊接部位应焊接牢固、光滑。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 2 |
|  | 初中物理 | 听诊器 | 1、医用级；2、听诊器选择杯式听头，直径在45-50mm之间；3、听头零件不松动，Y管完好无损不松动；4、听诊器的材质为钢质。 | 个 | 5 |
|  | 初中物理 | 条形盒测力计 | 10N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.最小刻度：0.2N。4.金属表面防锈处理。 | 个 | 20 |
|  | 初中物理 | 条形盒测力计 | 5N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。2.最小刻度：0.1N。4.金属表面防锈处理。 | 个 | 20 |
|  | 初中物理 | 平板测力计 | 5N，由对疲劳弹簧、可调节指针、旋片及刻度板等构成，最小刻度值为0.1N，白色塑料面板或铝板。 | 个 | 20 |
|  | 初中物理 | 磁场对电流作用实验器 | 1.由强磁铁（U形磁铁）、导电管、接线杆、支架（方座支架）组成。2.导电管为空心，薄壁黄铜管。3.导电管引线用外径≥1mm的多股塑料软线，线端接线叉并加套管，长度≥350；4接线杆2只用≥Φ8mm×200mm的绝缘材料制成；在其上方装红、黑两只644型接线柱，两端用M6×10mm镀铬螺丝固定。5.强磁铁（U形磁铁）用专用夹固定在方座支架上。 | 套 | 10 |
|  | 初中物理 | 光的三原色合成实验器 | 由光源、滤色片、三只红、蓝、绿开关、亮度调节旋钮、外接电源接线柱、屏幕和外壳组成；尺寸≥90×90×140mm，外壳为塑料，光源由9只高亮度发光二极管组成，外接电源为4.5V，色光开关为三只红、蓝、绿开关组成，亮度调节旋钮由0-100Ω的电位器组成 | 套 | 2 |
|  | 初中物理 | 激光光学演示仪 | 产品由激光器、扩束器、分束器、演示屏、度盘、移动尺及光学附件组成。激光器机箱及演示屏均采用厚度≥1mm的铁板制作，机箱外形尺寸约415×140×120mm，演示屏尺寸为350×280mm；度盘直径约160mm，度盘上有纵横两直径把圆周分为四个象限，每个象限划分为90°。圆盘圆周印制刻度，分度值为10°，每30°标注刻度数字，度盘中心孔为Φ13mm，用于插放光学组件。光学组件包括：平面镜1只、双平面镜1只、漫反射镜1只、半圆柱透镜1只、直角棱镜1只、潜望镜1只、平行平板1只，螺形玻璃棒1只、凹凸面反光镜1只、双凸透镜1只、等边棱镜1只、望远镜1只、平凸透镜1只、平凹透镜1只、扩束透镜（f=15）1只、劈尖1只、起偏器1只、检偏器1只、偏振器插片座1只、1#光刻衍射片1只、光具架1只、牛顿环1只。1#光刻衍射片结构尺寸：单缝0.1mm，双缝0.1×0.1mm，三缝：0.08×0.08mm，四缝：0.06×0.12mm，光栅：0.08×0.08mm：0.04×0.08mm；圆孔：Φ0.4mm；方孔：0.3×0.3mm；矩孔：0.25×0.4mm；三角孔：0.4mm。 | 台 | 1 |
|  | 初中化学 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 1000.00 |
|  | 初中化学 | 蓝石蕊试纸 | 试纸，特性：遇酸性溶液变红色。 | 本 | 500.00 |
|  | 初中化学 | 红石蕊试纸 | 试纸，特性：遇碱性溶液变蓝色。 | 本 | 500.00 |
|  | 初中化学 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、 剪刀、焊锡、炭棒、 导线、电灯泡、木板、 电池、电珠、砂纸等 | 份 | 150.00 |
|  | 初中化学 | 打孔夹板 | 1、产品长175mm，宽34mm，厚12mm。2、上、下夹板应由脱脂干燥处理过的优质木材制成，表面平整。3、上夹板应备有直径为6mm，8mm，10mm，12mm直穿孔4个。4、紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度≥80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 | 个 | 50.00 |
|  | 初中化学 | 打孔器刮刀 | 1． 产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。2． 刀架采用金属材料制成，表面作防锈处理。3．刀片应采用工具钢片，具有足够刚性和硬度。4．刀口张角可调。 | 个 | 50.00 |
|  | 初中化学 | 酒精喷灯 | 1、有壶体、预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆等部分；2、壶体容积不得小于300mL，使用时，在预燃杯中倒入约2/3杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约40秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不应停止。 | 个 | 70.00 |
|  | 初中化学 | 实验用品提蓝 | 篮框尺寸：≥300mm×200mm×55mm木质（表面必须涂清漆处理）。符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》中6.27的有关规定。 | 个 | 10.00 |
|  | 初中化学 | 三脚架 | 1． 由铁环和3只脚组成。2． 铁环内径：74mm，外径：90mm 3． 三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：150mm4． 三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。5． 符合JY0001－2005《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 150.00 |
|  | 初中化学 | 分液漏斗 | 锥形100ml、采用透明玻璃制造，球外径51±2mm，漏斗球高135±10mm，漏斗球厚＞1.0mm，产品符合QB/T2110-95《实验室玻璃仪器 分液漏斗和滴液漏斗》的有关规定。 | 个 | 150.00 |
|  | 初中化学 | 分液漏斗 | 球形，50mL，高硼硅玻璃制造 漏斗球外径：51±1mm。漏斗球高：80±5mm。下管外径：6－7ｍｍ。下管长：120±2ｍｍ。下管厚：1．2～1．4ｍｍ。球厚：1～1．2ｍｍ。活塞芯孔径：2±0．5ｍｍ。瓶塞、瓶口要磨砂、有排气孔。灯工焊接牢固，上口圆整。磨砂的密合性，经过涂油在1／4真空气压下。分液漏斗上口与玻塞打孔互通，方便关闭及通气。产品符合QB/T2110-95《实验室玻璃仪器 分液漏斗和滴液漏斗》的有关规定。 | 个 | 150.00 |
|  | 初中化学 | 止水皮管夹 | 1． 产品用直径Φ3㎜的钢丝制成。应作防锈处理。 2． 产品制作应光滑、平整、无缺陷。 3． 产品的夹持角度≥60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。 | 个 | 150.00 |
|  | 初中化学 | 护目镜 | 成人用1.具有遮挡、过滤各类强光及射线辐射的功能，并具有较好的耐腐蚀性能。2.眼镜四周有防护罩。3.侧面能够完全遮挡。 | 个 | 200.00 |
|  | 初中化学 | 氨水 | 试剂 | 毫升 | 10000.00 |
|  | 初中化学 | 煤油 | 煤油 | 毫升 | 2000.00 |
|  | 初中化学 | 汽油 | 汽油 | 毫升 | 3000.00 |
|  | 初中化学 | 丙酮 | 活性炭 | 毫升 | 1000.00 |
|  | 初中化学 | 过氧化氢 | 氧化钙(生石灰) | 毫升 | 15000.00 |
|  | 初中化学 | 草酸 | 红(赤)磷 | 毫升 | 1000.00 |
|  | 初中化学 | 硝酸 | 镁条 | 毫升 | 20000.00 |
|  | 初中化学 | 硫酸 | 黄(白)磷 | 毫升 | 60000.00 |
|  | 初中化学 | 硫酸 | 尿素 | 毫升 | 20000.00 |
|  | 初中化学 | 盐酸 | 磷矿粉 | 毫升 | 60000.00 |
|  | 初中化学 | 盐酸 | 过磷酸钙 | 毫升 | 20000.00 |
|  | 初中化学 | 甲酸 | 试剂 | 毫升 | 1000.00 |
|  | 初中化学 | 乙酸 | 试剂 | 毫升 | 10000.00 |
|  | 初中化学 | 定性滤纸 | 试纸，检验氧化性物质用，主要是气体物质，按行业标准 | 盒 | 500.00 |
|  | 初中化学 | 工作服 | 防酸碱产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，白色。1. 产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。2. 产品应做工精细，穿着方便书、舒适。3. 产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性 | 件 | 8.00 |
|  | 初中化学 | 铝片 | 试剂 | 克 | 5000.00 |
|  | 初中化学 | 铝箔 | 试剂 | 克 | 1000.00 |
|  | 初中化学 | 铝丝 | 试剂 | 克 | 20000.00 |
|  | 初中化学 | 锌粒 | 试剂 | 克 | 40000.00 |
|  | 初中化学 | 还原铁粉 | 试剂 | 克 | 4000.00 |
|  | 初中化学 | 铁丝 | 试剂 | 克 | 30000.00 |
|  | 初中化学 | 锡粒 | 试剂 | 克 | 1000.00 |
|  | 初中化学 | 铅粒 | 试剂 | 克 | 1000.00 |
|  | 初中化学 | 紫铜片 | 试剂 | 克 | 1000.00 |
|  | 初中化学 | 铜丝 | 试剂 | 克 | 2000.00 |
|  | 初中化学 | 碘 | 试剂 | 克 | 1000.00 |
|  | 初中化学 | 活性炭 | 活性炭 | 克 | 20000.00 |
|  | 初中化学 | 二氧化锰 | 试剂 | 克 | 10000.00 |
|  | 初中化学 | 三氧化二铁 | 试剂 | 克 | 10000.00 |
|  | 初中化学 | 氧化铜 | 工业 | 克 | 2000.00 |
|  | 初中化学 | 氯化钾 | 试剂 | 克 | 5000.00 |
|  | 初中化学 | 氯化钠 | 试剂 | 克 | 5000.00 |
|  | 初中化学 | 氯化钠 | 工业 | 克 | 50000.00 |
|  | 初中化学 | 氯化钙 | 试剂 | 克 | 1000.00 |
|  | 初中化学 | 无水氯化钙 | 工业 | 克 | 5000.00 |
|  | 初中化学 | 氯化镁 | 试剂 | 克 | 1000.00 |
|  | 初中化学 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 | 5000.00 |
|  | 初中化学 | 氯化铵 | 工业 | 克 | 10000.00 |
|  | 初中化学 | 碘化钾 | 试剂 | 克 | 100.00 |
|  | 初中化学 | 硫酸钾 | 试剂 | 克 | 500.00 |
|  | 初中化学 | 硫酸铝 | 试剂 | 克 | 3000.00 |
|  | 初中化学 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 克 | 10000.00 |
|  | 初中化学 | 硫酸铵 | 工业 | 克 | 2000.00 |
|  | 初中化学 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 克 | 10000.00 |
|  | 初中化学 | 碳酸钾 | 试剂 | 克 | 2000.00 |
|  | 初中化学 | 碳酸钠 | 工业 | 克 | 10000.00 |
|  | 初中化学 | 碳酸氢钠 | 工业 | 克 | 10000.00 |
|  | 初中化学 | 大理石 | 工业 | 克 | 100000.00 |
|  | 初中化学 | 碳酸氢铵 | 工业 | 克 | 2000.00 |
|  | 初中化学 | 碱式碳酸铜 | 试剂 | 克 | 1000.00 |
|  | 初中化学 | 硝酸银 | 试剂 | 克 | 100.00 |
|  | 初中化学 | 氢氧化钡 | 试剂 | 克 | 10000.00 |
|  | 初中化学 | 氧化钙(生石灰) | 氧化钙(生石灰) | 克 | 10000.00 |
|  | 初中化学 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 | 克 | 50000.00 |
|  | 初中化学 | 碱石灰 | 试剂 | 克 | 10000.00 |
|  | 初中化学 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 克 | 200.00 |
|  | 初中化学 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 | 100.00 |
|  | 初中化学 | 葡萄糖 | 试剂 | 克 | 2000.00 |
|  | 初中化学 | 蔗糖 | 试剂 | 克 | 500.00 |
|  | 初中化学 | 石蕊 | 指示剂 | 克 | 2000.00 |
|  | 初中化学 | 酚酞 | 指示剂 | 克 | 2000.00 |
|  | 初中化学 | 品红 | 染料 | 克 | 50.00 |
|  | 初中化学 | 红(赤)磷 | 红(赤)磷 | 克 | 20000.00 |
|  | 初中化学 | 硫粉 | 工业 | 克 | 10000.00 |
|  | 初中化学 | 镁条 | 镁条 | 克 | 5000.00 |
|  | 初中化学 | 铝粉 | 工业 | 克 | 1000.00 |
|  | 初中化学 | 黄(白)磷 | 黄(白)磷 | 克 | 100.00 |
|  | 初中化学 | 氯酸钾 | 工业 | 克 | 20000.00 |
|  | 初中化学 | 硝酸铵 | 试剂 | 克 | 500.00 |
|  | 初中化学 | 硝酸钾 | 试剂 | 克 | 2000.00 |
|  | 初中化学 | 硝酸钠 | 试剂 | 克 | 500.00 |
|  | 初中化学 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 50000.00 |
|  | 初中化学 | 氢氧化钠 | 工业 | 克 | 10000.00 |
|  | 初中化学 | 高锰酸钾 | 试剂 | 克 | 30000.00 |
|  | 初中化学 | 尿素 | 尿素 | 克 | 250.00 |
|  | 初中化学 | 氯化钡 | 试剂 | 克 | 20000.00 |
|  | 初中化学 | 磷矿粉 | 磷矿粉 | 克 | 2000.00 |
|  | 初中化学 | 过磷酸钙 | 过磷酸钙 | 克 | 1000.00 |
|  | 初中化学 | 乳胶管 | 1． 产品用优质乳胶制造。 2． 产品内径为5~6㎜，壁厚1㎜。 3． 产品每根之长度应不少于10米。 | 米 | 10.00 |
|  | 初中化学 | 酒精 | 95% | 千克 | 100.00 |
|  | 初中化学 | 耐酸手套 | 1. 产品为外覆 PVC 材料，内为棉质材料制成。 2. 表面应具有较好的耐酸、耐碱及其他化学试剂腐蚀的性能。 3. 柔韧性好，穿戴后便于进行各类实验操作。 4. 产品规格以长度 25cm 的中号为主，大、小号规格的数量为 20%左右。 | 双 | 10.00 |
|  | 初中化学 | 列管式烘干器 | 1、主要由上盖、下底、列管、加热器、风扇、电源线组成。2、整机用金属制作，表面镀铬防锈处理，外形尺寸≥Φ250×300mm.3、列管尺寸≥Φ11×170mm,下端为M10螺纹，上端四周不少于8个、Φ3mm的出风孔，顶端用塑料帽封盖。4、列管式烘干器必须有良好接地装置。5、性能指标：（1）工作电压：AC220V.50Hz（2）电机（风扇）：30W（3）加热器：240W（4）干燥气流温度50℃～60℃（5）绝缘电阻大于20MΩ。6、工作环境：（1）工作温度：-20℃～40℃（2）相对温度：≤80% | 台 | 3.00 |
|  | 初中化学 | 电动钻孔器 | 总长度≥ 30cm。 台式电动钻孔器，由手柄轴、电机、固定夹、衬套筒、螺母、连接板、螺钉、螺杆、钻 头、夹板、底座等组成。 1.底座用铸铁制造，表面要求平整，无缩孔、裂缺现象。表面烤漆。 2. 手柄轴用钢材制成。手柄轴与手柄应连接牢固。 3．衬套筒用钢材制成。 4．连接板一块，用 304 不锈钢材制成。上有丝孔。 5．螺杆一根，用 45＃钢材制成，螺杆上螺纹与连接板上丝孔配合。转动时灵活，无阻滞。钻孔过程中应无偏心现象。 6.钻头 4 个，外径尺寸分别为：φ 6mm、φ 8mm、φ 10mm、φ 12mm。钻头另一端有与螺杆连接的螺纹，与螺杆结合牢固。刃口平整、锋利。 7. 电机转速最高不低于 1000 转／分钟。 8．夹板所夹持的胶塞在钻孔时应稳固不动。 9．所有构件均应作防锈处理。 | 台 | 3.00 |
|  | 初中化学 | 打孔器 | 1、实验室常用工具，供对胶塞和木塞打孔用；2、有四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成；3、每支空芯管长度为100㎜，管外径分别为6±0.1,8.5±0.1，10.5±0.1；4、符合JY0001-2003《教学仪器设备》。 | 套 | 5.00 |
|  | 初中化学 | 红液温度计 | 1． 红液。2． 全长：300mm；外径：6±1mm；头：10mm。3． 测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。4． 玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。5． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》6．要符合技术标准的要求JJG 130《温度计》 7． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 支 | 150.00 |
|  | 初中化学 | 水银温度计 | 1．感温物质：水银。2．测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。3．玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。4．感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》6．要符合技术标准的要求JJG130《温度计》7．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 支 | 5.00 |
|  | 初中化学 | 密度计 | 1.计量范围：密度1.000—2.000。2.最小分度值：0.001。3、产品符合GB/T17764-2008《密度计》的技术要求。 | 支 | 2.00 |
|  | 初中化学 | 密度计 | 1.计量范围：密度0.7000—1.000。2.刻度：0.001。3.产品符GB/T17764-2008《密度计》的技术要求。 | 支 | 2.00 |
|  | 初中化学 | 注射器 | 规格：10ml。塑料制成。密封性好，滑动灵活。刻度标线规整、清晰。符合GB 15810-2001《注射器》的有关规定。 | 只 | 70.00 |
|  | 初中化学 | 离心管 | 采用透明玻璃制造，全长110±5mm，容量误差±0.2ml，外径17±0.5mm,,壁厚1mm，产品应符合GB/T12414-1995《药用玻璃管》的标准。 | 本 | 100 |
|  | 初中化学 | 滴定台 | 技术要求： 1. 产品由滴定夹、底座和立杆组成。 2.滴定夹为蝶形两头夹持式，用铝合金制造，外观尺寸≥100×200mm。夹持弹簧应镀防锈层。 3.底座为天然大理石制造，尺寸为：400×90×18mm，表面无划伤、裂纹，底嵌接橡胶垫脚。4.立杆用圆钢制造，其尺寸：Φ10×600mm，表面镀铬。 5.产品组装后，应放置平稳不晃动，立杆垂直度3mm，滴定夹的高度应能方便调整且紧固可靠。6.符合JY0001-88《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 3.00 |
|  | 初中化学 | 多用滴管架 | 产品选用聚丙烯全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。1、多用滴管架由支架2个，横杆3根组成；2、支架为塑料制作，有效尺寸为56×57±1mm；3、横杆为塑料制作，有效尺寸为≥210×25mm；4、支架与横杆插装后应摆放平稳；5、多用滴管架可放滴管数不少于20个。6、组装后的外形尺寸：220mm×60mm×60mm。 | 个 | 3.00 |
|  | 初中化学 | 炼铁高炉模型 | 1.产品为炼铁高炉缩小模型，能反映内部结构。2.它主要由炉喉、炉身、炉腹、炉缸等五个部分组成。3.有两个进口（进料口和进风口），三个出口（出铁口、出渣口和高炉煤气出口）。4.外形尺寸带底座：175mm×175mm×600mm。 | 个 | 1.00 |
|  | 初中化学 | 蒸馏烧瓶 | 250mL，采用高硼硅GG-17玻璃制造，瓶全高：200±4ｍｍ。颈长：88±3ｍｍ。支管长：约120ｍｍ。瓶身外径：88±2ｍｍ。瓶颈外径：34±2ｍｍ。壁厚：1．5～1．6ｍｍ。产品厚薄均匀，口部圆整，瓶颈不得歪斜，支管焊接牢固。与胶塞相配、倒量不漏水。产品应符合QB/T22362-2008《实验室玻璃仪器 烧瓶》的有关规定。 | 个 | 3.00 |
|  | 初中化学 | T形管 | 1. 产品选用钠钙玻璃制成T形，用于导管分流。 | 个 | 50.00 |
|  | 初中化学 | Y形管 | 1. 产品选用钠钙玻璃制成Y形，用于导管分流。2. ≥管外径5mm，全长100mm，支管长50mm。3．熔解部位平滑、均匀、无气泡。4. 内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。5．符合GB/T15724.1玻璃仪器总体要求。6、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 50.00 |
|  | 初中化学 | 安全漏斗 | 直形，采用透明玻璃制造，长≥300mm，口径≥30mm，壁厚≥1mm。 | 个 | 10.00 |
|  | 初中化学 | 安全漏斗 | 双球 采用透明玻璃制造，长352±15mm，口径40±2mm,壁厚1-1.3mm。 | 个 | 10.00 |
|  | 初中化学 | 液封除毒气集气瓶 | 250ml、高硼硅全玻璃制造、φ70mm，符合GB 21749-2008《教学仪器设备安全要求 玻璃仪器及连接部件》规定。 | 个 | 5.00 |
|  | 初中化学 | 烧杯夹 | 不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm ， 前部应有防滑脱锯齿 | 个 | 5.00 |
|  | 初中化学 | 镊子 | 1． 镊子用不锈钢板材制成。镊子的宽度≥9㎜，镊子的长度为160±5㎜。 2． 镊子制作应光滑、平整、无缺陷。 3． 镊子的夹持端应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致，弹性好。 | 个 | 100.00 |
|  | 初中化学 | 螺旋皮管夹 | 1． 产品用钢材制成，应作防锈处理。 2． 产品制作应光滑、平整、无缺陷。 3． 产品的夹持范围最大应≥20㎜，夹子的夹持应可靠，吻合好。 4． 螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。 | 个 | 70.00 |
|  | 初中化学 | 石棉网 | 1． 产品由金属网和附在网上的石棉组成。 2． 金属网由Φ0.1㎜左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2㎜，金属网为边长≥125㎜的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝。 3． 金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径≥Φ100㎜，厚度为3㎜左右，要求不散、不裂、不脱落。 4． 整体应平整、美观，不翘角。 | 个 | 100.00 |
|  | 初中化学 | 燃烧匙 | 1． 产品由半圆面和金属丝结合制成。 2． 半圆面为铜材制造，直径Φ为25㎜左右。要求光滑无毛剌、圆润。 3． 金属丝用Φ3㎜的钢丝制造，长度为250㎜左右。 4． 半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。 | 个 | 100.00 |
|  | 初中化学 | 药匙 | 1． 药匙采用牛角制成。药匙的宽度为12㎜，长度为125±5㎜。 2． 产品制作应光滑、平整、无毛剌、无缺陷。 | 个 | 10.00 |
|  | 初中化学 | 金属矿物、金属及合金标本 | 1盒装，三类物质分类固定，各类≥5种，标记字迹清晰；2.金属矿物标本由方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、磁铁矿、铝土矿等组成，其矿物外形要求、包装要求应符合ＪＹ0005-90《矿物岩石标本》中的相关规定；3.金属标本由铁、铅、锌、铜、铝等组成；4.合金标本由钢、黄铜、不锈钢、铍铜、磷青铜等组成。 | 盒 | 1.00 |
|  | 初中化学 | 原油常见馏分标本 | 1盒装，各类物质分类固定，≥8种，标记字迹清晰；2.标本为石油分馏结构示意图，有各过程中的原油示样；分：原油、汽油、柴油、轻柴油、重油、重柴油、轻润滑油、重润滑油、渣油；3.装油瓶应透明、且无油溢出、密封良好、固定美观、牢固；4.包装盒上盖面应透明；包装盒应牢固。 | 盒 | 1.00 |
|  | 初中化学 | 合成有机高分子材料标本 | 不低于以下要求： 1.外观尺寸：≥21*15*2.2cm； 2.盒内包含不少于10种的合成有机高分子材料，如聚乙烯，聚丙烯，顺丁橡胶，聚硫橡胶，聚乙烯，聚氯乙烯，聚苯乙烯，聚甲基丙烯酸甲酯，丁腈橡胶，硅橡胶，聚已丙酰胺，聚丙烯，酚醛塑料，异戊橡胶，丁苯橡胶等； 3.材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落，盒内有标本标签对照表，塑盒含 透明盒盖，非密封，可开启。 | 盒 | 1.00 |
|  | 初中化学 | 元素周期表 | 不低于以下要求： 带轴，≥150cm×110cm，油画布或绢丝材质，不低于300g厚，彩色印刷，字迹信息清晰，易于观看。 | 件 | 1.00 |
|  | 初中化学 | 玻璃棒 | 中性料、φ3mm～φ4mm、两端抛光。产品应符合GB/T 12414-1995 《药用玻璃管》的有关规定。 | 千克 | 5.00 |
|  | 初中化学 | 玻璃棒 | 中性料、φ5mm～φ6mm、长度300±30mm,两端抛光,无内应力，产品应符合GB/T 12414-1995《药用玻璃管》的标准。 | 千克 | 5.00 |
|  | 初中化学 | 离心沉淀器 | 1.产品为组合式，主要由齿轮变速箱1套，转台1套，试管4个组成。2.齿轮变速箱：（1）变速箱用优质工程塑料ABS制作，外形尺寸≥130×85×25mm.变速齿轮比例≥1:2.下部有固定装置，上不有转轴，正面有手摇装置。（2）组装后的齿轮箱应固定方便、转动灵活。3.转台用金属制作，螺钉固定，4等分均匀分布试管环，试管环应能360°转动，表面镀锌防锈处理。4.规格尺寸≥Φ16×100mm。 | 台 | 2.00 |
|  | 初中化学 | 磁力加热搅拌器 | 产品由主机1台、搅拌子1只、电源线1根、镀铬立杆1根、镀铬十字节1只、橡胶夹头1只、胶大紧固螺钉2只等组成。1.仪器使用电源：AC220V±10%，50Hz，整机功率：175W。其中电动功率25W;加热功率150W。2.调速：连续可调，调速范围0-2000转/分。3.主机外壳为金属制，表面烤漆，尺寸：260×160×110(mm)。 | 台 | 2.00 |
|  | 初中化学 | 电加热器 | 1. 密封式,功率1000W；2.适用电源：220V，50HZ；3.外形尺寸≥190*190*60mm | 台 | 2.00 |
|  | 初中化学 | 烘干箱 | 1、材质：外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑；内胆为优质不锈钢材料制成； 2、系统具有控温、定时和超温报警等功能； 3、尺寸：内胆规格≥300mm×300mm×340mm，外形规格≥590mm×660mm×520mm； 4、电源电压：AC220±10%（50Hz）；5、控温范围：室温～120℃；6、显示精度0.1℃(＞100℃显示精度为1℃)； 7、温度波动性：≤±1℃；8.设有玻璃观察窗，便于观察，智能数显控温；9.产品应符合JB/T 20111-2008《烘干箱》的有关规定。 | 台 | 2.00 |
|  | 初中化学 | 电子天平 | 400g，0.1g。1.称盘尺寸：圆盘ф130mm。2.电源电压：220VAC。3.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。4.具有计数、确认、清零、校准。 | 台 | 3.00 |
|  | 初中化学 | 酸度计(pH计) | 笔式，1.测量范围：0～14.00pH。2.电源：3×1.5V（AG-13型钮扣电池）。3.校准方式：两点校准（PH4.01/6.86）。4.外形尺寸：150mm×30mm×15mm。 | 台 | 2.00 |
|  | 初中化学 | 溶液导电演示器 | 产品由演示板、溶液盒5套等组成。1．演示板应采用塑料注塑成型，白色，演示板外形尺寸：316±2mm×216±2mm×19±1mm，板上印有线路图，安装有5个6.2V的灯泡、开关、指示灯及10个接线柱。2、溶液盒5套，盒体应采用透明塑料注塑成型，表面光洁透明，外形尺寸：50±2mm×28±2mm×60±2mm，溶液盒盖应采用橡胶压制而成，盖上安装石墨碳棒电极两根，电极直径为4mm，长48mm，外接导线及接线叉。3、供电DC6V。4、可同时演示五组。 | 台 | 2.00 |
|  | 初中化学 | 金刚石结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ22mm的碳原子34个、键44根组成。2.碳原子为黑色，四孔；键为灰色，直径4mm，长17mm。 | 套 | 1.00 |
|  | 初中化学 | 石墨结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ22mm的碳原子39个、中键45根、长键14根组成。2.碳原子为黑色，五孔；中键为白色、长键为灰色。中键直径4mm，长15mm。长键直径3mm，长29mm。 | 套 | 1.00 |
|  | 初中化学 | 碳-60结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ22mm的碳原子60个、单中键60根、双中键30根组成。2.碳原子为黑色，三孔；单中键为灰色、双中键为紫色。键直径4mm，长15mm。 | 套 | 1.00 |
|  | 初中化学 | 氯化钠晶体结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ22mm的氯原子13个、钠原子14个、长键54根组成。2.氯原子为绿色、钠原子为灰色。键直径3mm，长30mm。 | 套 | 1.00 |
|  | 初中化学 | 滴定管 | 酸式，25ml 采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，铜红扩散印线，容量误差±0.1ml，全高570mm，壁厚1.3±0.3mm.活塞2#,玻璃制,250ml，符合GB 21749-2008《教学仪器设备安全要求 玻璃仪器及连接部件》和GB/T 12805-1991 《实验室玻璃仪器 滴定管》规定。 | 支 | 5.00 |
|  | 初中化学 | 滴定管 | 碱式，25ml 采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，铜红扩散印线，容量误差±0.1ml，全高570mm，壁厚1.3±0.3mm.橡胶管,玻璃珠,250ml，符合GB 21749-2008《教学仪器设备安全要求 玻璃仪器及连接部件》和GB/T 12805-1991 《实验室玻璃仪器 滴定管》和规定。 | 支 | 5.00 |
|  | 初中生物 | 电子天平 | 最小分度值：0.001g；线性误差≤±0.002g；重复性误差≤0.001g；校准方式：外校（配砝码）；数据输出：RS232；称盘尺寸：圆盘Φ85mm；电源电压：220VAC；采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示，具有8种称量单位转换，计数功能。 | 台 | 2 |
|  | 初中生物 | 酒精喷灯 | 1、有壶体、预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆等部分；2、壶体容积不得小于300mL，使用时，在预燃杯中倒入约2/3杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约40秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不应停止。 | 个 | 60 |
|  | 初中生物 | 数码照相机 | 像素：4800万 接口：HDMI；Wi-Fi；其他 标准ISO感光度：ISO 100-6400 高清摄像：全高清 传输方式：有线 传感器类型：CMOS 液晶屏尺寸：3.5英寸 | 台 | 2 |
|  | 初中生物 | 托盘天平 | 200g，0.02g 1.最大称量200g，分度值0.02g,标尺称量0-10g。，具体详见招标文件。 | 台 | 60 |
|  | 初中生物 | 骨剪 | 1、产品用不锈钢或碳钢制成后表面镀铬。2、尖部两叶头交叉吻合、平齐。3、镊子弹性适中。4、其他要求应符合JY0001-2003中6.1～6.12的规定。5、总长度为130mm。 | 把 | 60 |
|  | 初中生物 | 接种环 | 手柄长应≥75mm，采用耐高温塑料材质制成，上接长≥115mm的铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔锁住一根长≥95mm的银白色金属丝。 | 把 | 60 |
|  | 初中生物 | 活扳手 | 材质：中碳钢，规格：8寸活动扳手，其他符合GB/T 4440-1998 《活扳手》的要求。 | 个 | 30 |
|  | 初中生物 | 红液温度计 | 1、感温液体的有机红液的棒式温度计供中小学实验用。2、温度测量范围0℃~100℃，分度值为0.2。3、感温泡、中间泡、安全泡等要求应符合JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计》标准的有关要求。 | 支 | 60 |
|  | 初中生物 | 碘化钾 | 试剂 | 克 | 4000 |
|  | 初中生物 | 亚甲基蓝 | 试剂 | 克 | 4000 |
|  | 初中生物 | 柠檬酸钠 | 化学纯 | 克 | 4000 |
|  | 初中生物 | 高锰酸钾 | 试剂 | 克 | 4000 |
|  | 初中生物 | 碳酸氢钠 | 化学纯 | 克 | 4000 |
|  | 初中生物 | 氢氧化钠 | 化学纯 | 克 | 4000 |
|  | 初中生物 | 氢氧化钙(熟石灰) | 化学纯 | 克 | 4000 |
|  | 初中地理 | 计算器 | 函数型 | 个 | 4 |
|  | 初中地理 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 1 |
|  | 初中地理 | 温度表支架 | 符合JY-2003《教学仪器设备产品的检验规则》符合JY-2003《教学仪器一般质量要求》的有规定 | 付 | 1 |
|  | 初中地理 | 百叶箱支架 | 支架为优质碳素结构钢，表面防锈处理。1. 适应百叶箱尺寸：460mm×290mm×537mm（高、宽、深），百叶箱支架高度为1500mm，宽窄应于百叶箱配套。 | 个 | 1 |
|  | 初中地理 | 百叶箱 | 460mm×290mm×537mm | 个 | 1 |
|  | 初中地理 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 1 |
|  | 初中地理 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 1 |
|  | 初中地理 | 世界钟 | 普及型 | 个 | 1 |
|  | 初中地理 | 红液温度计 | 红液，(0～100)℃ | 支 | 25 |
|  | 初中地理 | 寒署表 | 1、由木质材料或塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成。2、采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -30℃～50℃；华氏 -20℃～120℃的标志。 3、玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。4、性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7的有关要求 | 只 | 9 |
|  | 初中地理 | 最高温度表 | (-16～+81)℃ | 支 | 1 |
|  | 初中地理 | 最低温度表 | (-52～+41)℃ | 支 | 1 |
|  | 初中地理 | 干湿球温度计 | -36℃～+46℃ | 付 | 1 |
|  | 初中地理 | 地面温度表 | -36℃～+81℃ | 支 | 1 |
|  | 初中地理 | 地质罗盘 | 1.罗盘的侧面有测绘尺，两端为距离估定器。2.估定器两尖端长12.3mm，照准与准星间长为123mm，为尖端长的10倍。 | 只 | 25 |
|  | 初中地理 | 指南针 | 1、上盖透明无色，产品可视面积直径≥40mm，指针长度≥30mm。2、刻度表面应标有N、S、M、W等方位字母。 | 个 | 25 |
|  | 初中地理 | 空盒气压表 | 800hPa～1060hPa，1hPa；误差≤±2.0hPa | 台 | 1 |
|  | 初中地理 | 毛发表 | 单发 | 个 | 1 |
|  | 初中地理 | 轻风表 | 三杯 | 台 | 1 |
|  | 初中地理 | 地球运行仪 | 1、本产品为地球公转和自转的模型，在教学中用以演示昼夜长短和太阳高度的纬度分布和季节变化，从而说明四季和五带的成因。2、地球仪直径140～160㎜3、太阳用小型红球表示，地球上的昼夜用白、黑球显示，阳光直射点标在白半球的中央。4、教学演示效果明显6、符合JY210-86《地球运行仪》的有关规定。 | 件 | 1 |
|  | 初中地理 | 三球仪 | 规格分别为：太阳直径：100mm，地球直径：80mm，月亮直径：16mm。1.太阳:以红色塑料球表示,它的中心与地球中心等高。2.地球:其上能观察七大洲,四大洋,南北极圈,南北回归线,赤道和国际变更线。3.月球:其中心平均高度和地球中学等高。4.四季盘:表示四季和二十四个节气的名称,次序和日期。5.月相盘:用它表明月相的位置和地球上的昼夜。可演示内容:1.地球的自转和公转。2.月球的公转。3.同一地方的昼夜晨昏。4.同一时刻的昼夜晨昏。5.由于地球的倾斜,而造成冬夏季昼夜的长短。6.四季和寒暑变化。7.月亮圆缺变化。8.日食和月食。9.24节气。10.从地球模型上观察到国际日期变更线,赤道.南北回归线,南北极圈的位置.五带的位置,七大洲,四大洋的位置。 | 台 | 1 |
|  | 初中地理 | 流水作用演示装置 | 中学地理教学演示用；用于演示地表经过流水、搬运、堆积所形成的地貌；优质合成树脂制作；模型尺寸:长约450mm宽约200mm;最高处高约140mm；符合JY-2003《教学仪器一般质量要求》的有规定 | 套 | 1 |
|  | 初中地理 | 季风活动演示仪 | 演示动态效果 | 件 | 1 |
|  | 初中地理 | 洋流演示仪 | 按洋流分条演示动态效果 | 件 | 1 |
|  | 初中地理 | 地球科学探究活动器材套装 | 套装包括：造型土、底盘、刮刀、空白地球仪等组成。 | 套 | 25 |
|  | 初中地理 | 平面政区地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 2 |
|  | 初中地理 | 平面地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 2 |
|  | 初中地理 | 平面地形地球仪 | 1∶90 000 000 | 个 | 25 |
|  | 初中地理 | 立体地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 1 |
|  | 初中地理 | 平面两用地球仪 | 地形/政区 1∶40 000 000 | 个 | 1 |
|  | 初中地理 | 充气式填充地球仪 | 塑胶，210mm，1∶60 000 000 | 个 | 25 |
|  | 初中地理 | 经纬度模型 | 320mm | 件 | 1 |
|  | 初中地理 | 天球仪 | 灯光两用，320mm | 个 | 1 |
|  | 初中地理 | 等高线地形图判读模型 | 由一幅等高线地形图及与其对应的模型构成，具体详见招标文件。 | 件 | 1 |
|  | 初中地理 | 中国政区拼接及组合模型 | 1∶6 000 000 | 件 | 1 |
|  | 初中地理 | 中国政区拼接模型 | 1∶20 000 000 | 件 | 50 |
|  | 初中地理 | 地球内部构造模型 | 32cm | 件 | 1 |
|  | 初中地理 | 岩石矿物标本 | 1、包括岩石五种，矿物四种，2、应符合中华人民共和国教育行业标准JY0005-90《矿物岩石标本》的有关要求。 | 套 | 1 |
|  | 初中地理 | 地球和地图教学挂图 | 对开 | 套 | 1 |
|  | 初中地理 | 中国地理教学挂图 | 1、幅数：30幅。2、适用于《全日制义务教育地理课程标准》。3、符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求 | 套 | 1 |
|  | 初中地理 | 世界地理教学挂图 | 1、幅数：33幅。2、适用于《全日制义务教育地理课程标准》。3、符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求 | 套 | 1 |
|  | 初中地理 | 中国地理教学地图 | 1、幅数：5幅。2、适用于《全日制义务教育地理课程标准》。3、符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求 | 套 | 1 |
|  | 初中地理 | 世界地理教学地图 | 1、幅数：6幅。2、适用于《全日制义务教育地理课程标准》。3、符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求 | 套 | 1 |
|  | 初中地理 | 中学地理填充地图 | 彩色印刷，全开，PVC片材或复合纸或铜版纸覆膜 | 套 | 1 |
|  | 初中地理 | 中学环境与可持续发展教育挂图 | 对开 | 套 | 1 |
|  | 初中地理 | 平底盘 | 不锈钢 | 个 | 1 |
|  | 初中地理 | 金属托盘 | 金属材质 | 个 | 1 |
|  | 初中地理 | 洛阳铲 | 金属材质，木柄 | 把 | 1 |
|  | 初中地理 | 剖面刀 | 金属材质 | 把 | 1 |
|  | 初中地理 | 土壤筛 | 五个一套 | 套 | 1 |
|  | 初中地理 | 中国地形模型 | 吸塑填充 1∶8 000 000 | 件 | 1 |
|  | 初中音乐 | 音响系统 | DVD、功放、音箱、带USB接口、卡拉OK功能等 | 套 | 1 |
|  | 初中音乐 | 电子琴 | 61键 | 台 | 3 |
|  | 初中音乐 | 小锣 | ≥21cm优质响铜 | 个 | 1 |
|  | 初中音乐 | 小堂鼓 | ≥23cm优质牛皮 | 个 | 1 |
|  | 初中音乐 | 小钹 | 材质：响铜；直径：102mm，两片一付 | 付 | 1 |
|  | 初中音乐 | 大锣 | ≥29cm优质响铜 | 个 | 1 |
|  | 初中音乐 | 成套打击乐器 | 响板、木鱼、双响筒、铃鼓、沙锤、碰钟、串铃、三角铁等 | 套 | 2 |
|  | 初中音乐 | 五线谱教学黑板 | 2m×1m | 块 | 1 |
|  | 初中音乐 | 大军鼓 | 直径≥25cm，高度≥10cm，鼓皮为羊皮 | 面 | 1 |
|  | 初中音乐 | 小军鼓 | 直径≥10cm，高度≥5cm，鼓皮为羊皮 | 面 | 1 |
|  | 初中音乐 | 多媒体教学系统-投影机 | 投影技术:3LCD，液晶板尺寸≥0.63英寸，具体详见招标文件。 | 套 | 1 |
|  | 初中音乐 | 多媒体教学系统-控制端 | 处理器：自主可控芯片，采用 X86 架构处理器，核数≥8核，主频≥2.7GHz，九代I3或以上，512G以上SSD，内存≥4Gddr4。 | 套 | 1 |
|  | 初中音乐 | 多媒体教学系统-幕布 | ≥80吋，4：3电动遥控幕布 | 套 | 1 |
|  | 初中音乐 | 电钢琴 | 额定电源：DC12V/2000MA。 尺寸：约139.5cm×56.0cm×88.0cm，具体详见招标文件。 | 台 | 1 |
|  | 初中音乐 | 吉他 | 优质木吉它 | 把 | 1 |
|  | 初中音乐 | 五线谱电教板 | 键盘：88键电钢琴键盘；2、双拉尺演示、包括两组音阶推拉尺，具体详见招标文件。 | 块 | 1 |
|  | 初中音乐 | 手风琴 | 80至120贝司 | 台 | 1 |
|  | 初中音乐 | 多用划线规 | 五爪，可画出五线、四线、方格、田字格及正方形、长方形、平行四边形梯形、菱形、相似三角形。 | 套 | 1 |
|  | 初中音乐 | 与教材配备的教学参考资料 | 义务教育课程标准实验教科书，符合新课标的教学要求。 | 套 | 1 |
|  | 初中音乐 | 多功能音乐凳 | 规格：竖高、侧高、平高为400mm×300mm×250mm，具体详见招标文件。 | 张 | 150 |
|  | 初中音乐 | 非洲鼓 | 符合新课标的教学要求。 | 个 | 3 |
|  | 初中音乐 | 录像机 | 5轴防抖，30倍光学变焦，3.0英寸触摸屏，支技WIFI及一触功能。 | 台 | 1 |
|  | 初中美术 | 写生教具（3） | 陶器、蜡果、塑花、禽鸟 |  | 2 |
|  | 初中美术 | 直尺 | 1000mm长，木制材质 | 把 | 4 |
|  | 初中美术 | 丁字尺 | 有机玻璃，长度1000mm | 只 | 4 |
|  | 初中美术 | 三角板 | 有机玻璃，长度300mm | 付 | 4 |
|  | 初中美术 | 绘图仪器 | 配置：1、直尺1件、三角板1付、曲线板1件、圆规1件、蛇形尺1件，共5类5件,2、产品应符合GB5015-85《绘图仪器》的有关规定 | 套 | 4 |
|  | 初中美术 | 曲线板 | 250mm，有机玻璃 | 块 | 4 |
|  | 初中美术 | 衬布 | 规格：≥900mm×1500mm，具体详见招标文件。 | 块 | 16 |
|  | 初中美术 | 遮光窗帘 | 1、规格：2200mm×1800mm。2、材质为全涤，二层遮光布 | 块 | 8 |
|  | 初中美术 | 写生凳 | 折叠式 | 个 | 75 |
|  | 初中美术 | 写生灯 | 美术教学用具，美术写生，素描时使用。聚光，使色彩更丰富。一般为可升降，规格有1.2m,1.5m,2.3m.由三根灯脚，一个灯座，一节可调节高度的灯杆，灯罩和开光组合而成 | 只 | 4 |
|  | 初中美术 | 美术教学用品柜 | 规格约860 mm*360 mm*1800 mm，具体详见招标文件。 | 个 | 4 |
|  | 初中美术 | 静物台 | 1、规格：台面：600mm×800mm×25mm、带背板，腿：双重折叠支撑架；2、材质：优质木材；3、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的规定 |  | 4 |
|  | 初中美术 | 写生画箱 | 1、箱体：≥500mm×330mm×110mm，箱内配调色板，箱盖可支起作画架用，并有夹层来存放图纸2、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 只 | 1 |
|  | 初中美术 | 画架 | 1、规格：总高度≥1420mm，边框宽≥40mm，厚≥20mm.2、材质：优质实木3、高度升降可调。 | 个 | 75 |
|  | 初中美术 | 写生画板 | 45×32(cm)或60×45(cm) | 块 | 75 |
|  | 初中美术 | 画板 | 2#图板 | 块 | 1 |
|  | 初中美术 | 写生教具（1） | 石膏像类 | 套 | 1 |
|  | 初中美术 | 版画工具 | 配置：1、胶辊1件、磨托1件、笔刀1件、笔刀刀头3件、木刻刀5件、石刻刀1件、油石1件、马莲1件，共8类14件.2、产品应符JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 套 | 4 |
|  | 初中美术 | 绘画工具 | 配置：1、调色盘1个：梅花10眼；毛笔6支：大白云1支、中白云1支、大兰竹1支、中兰竹1支、小狼毫1支、刷笔1支；水粉笔 1-12#各1支；油画笔1-12#各1支；24眼调色盒1件，共5类32件。2、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 套 | 4 |
|  | 初中美术 | 制作工具 | 纸工、木工、金工工具等 | 套 | 1 |
|  | 初中美术 | 写生教具（2） | 圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件 | 套 | 2 |
|  | 初中美术 | 泥工工具 | 雕塑刀等 | 套 | 70 |
|  | 初中美术 | 磁性白黑板 | 1000mm～2000mm | 块 | 1 |
|  | 初中美术 | 大三角板 | 1、规格：每套2个，30、45各一，550mm。ABS工程塑料或木质制作（表面必须涂清漆处理）。2、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 付 | 4 |
|  | 初中美术 | 大圆规 | 圆规总长500mm，ABS工程塑料或木质材料；圆心成三爪定位状，附吸盘；产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 把 | 4 |
|  | 初中美术 | 多媒体教学系统-投影机 | 基本参数： 投影技术:3LCD，液晶板尺寸≥0.63英寸，具体详见招标文件。 | 套 | 1 |
|  | 初中美术 | 多媒体教学系统-控制端 | 1、处理器：自主可控芯片，采用 X86 架构处理器，核数≥8核，主频≥2.7GHz，九代I3或以上，512G以上SSD， 2、内存：配置内存≥8G DDR4 2666MHz 内存或以上，预留内存插槽，具体详见招标文件。 | 套 | 1 |
|  | 初中美术 | 多媒体教学系统-幕布 | ≥80吋，4：3电动遥控幕布 | 套 | 1 |
|  | 初中美术 | 数码照相机 | 像素：4800万 ,液晶屏尺寸：约3.5英寸，具体详见招标文件。 | 台 | 1 |
|  | 初中美术 | 工作台 | 规格：约180cm×80cm×75cm ，具体详见招标文件。 | 个 | 6 |
|  | 初中体育 | 短跳绳 | 250-280cm | 根 | 200 |
|  | 初中体育 | 皮尺 | 20m,30m或50 | 卷 | 3 |
|  | 初中体育 | 跳高横竿 | 1、采用新型玻璃钢材料；2、长度4000mm，直径为30mm,两端各有一段长150-200mm宽35mm的平面； 3、ABS塑料接头，以便安放；4、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 根 | 5 |
|  | 初中体育 | 发令枪 | 2发；发射方式：单发；总质量：0.25kg；发令弹声响：膛口水平面正前方100处，声强值60分贝；烟雾：在规定背景下，膛正前方150米清晰可见。配用弹种：长、短发令弹均适用，弹膛容量2粒，供弹方式：单粒手动 | 支 | 1 |
|  | 初中体育 | 乒乓球拍 | 1、2块为1副，直握拍，正反双胶皮，鲜红色或黑色，拍面平整；2、拍柄、拍面、拍身边缘均应光滑无光泽，拍身边缘不得呈白色；3、胶粒分布均匀，高度0.5mm；4、胶合部位牢固，不开裂。5、执行GB6675-2003国家玩具安全技术规范6、产品符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。长拍、双面胶 | 付 | 30 |
|  | 初中体育 | 篮球 | 7号高档PU革面厚1.5mm圆周长长为695mm，重量为490g，回弹高度≥1100mm丁基内胆，有黑色橡胶制成。缠纱：内胆 表面均匀地缠绕上一条纱线，对球胆形成像蚕茧一样的保护层，或是纱布代替。中胎：内胆和表皮之间的支撑结构，有 橡胶材料制成。 | 只 | 50 |
|  | 初中体育 | 气排球 | 产品为充气式。圆周长650mm，圆周长差5mm,质量220g，气孔≤4mm，反弹高度为600mm，冲击次数15000次。执行标准GB/T19851.6-2005。 | 只 | 50 |
|  | 初中体育 | 足球 | 足球表面皮质，5号，一等品球内为3层棉布做防护层，圆周长625-645mm，重量340g-397g。PU丁基内胆；由黑色橡胶制成。缠纱：内胆的表面均匀地缠绕上一条纱线，对球胆形成象蚕茧一样的保护层，或用纱布代替。中胎：内胆和表皮之间的支撑结构，由橡胶材料制成。球嘴：球充气的通路，对气密性非常关键。 | 只 | 50 |
|  | 初中体育 | 实心球 | 1kg,D=15cm 2kg,D=18cm | 只 | 30 |
|  | 初中体育 | 秒表 | 电子型；精度1∕100秒。具有分散、重叠、累计时间显示功能，其具有记忆、存储、重现功能，存储信息量≥30种，防水、防震，符合国标GB6050第一章要求。适合教学及比赛用 | 块 | 10 |
|  | 初中体育 | 标志杆(筒) | 标志杆高1500mm，立杆采用铝合金材质，直径为25mm厚1.2mm，表面静电喷涂，三角形红色旗面，带橡胶底盘，底盘直径220mm,重量1800g，表面光滑放置平稳。 | 根 | 10 |
|  | 初中体育 | 羽毛球拍 | 产品整体铝合金制，（弦线除外），长度580mm,球拍宽度230mm,球拍弦面长度280mm,整体重量80g,拍弦直径0.9mm,握柄直径：25mm；球拍金属部分为6级（连续喷雾8h）、电镀层2级（连续喷雾8h）漆膜层。抗扭性25mm。 | 付 | 50 |
|  | 初中体育 | 拔河绳 | 1、长度30米。2、材质;多股天然环保白棕绳或麻绳胶合而成，两端结孔，中间套一红色标记。 | 根 | 3 |
|  | 初中体育 | 长跳绳 | 450-500cm | 根 | 10 |
|  | 初中体育 | 乒乓球 | 1、球重：2.35g -2.63g。2、圆度：0.4mm，直径：43.4mm-44.4mm。3、硬度：两顶受压下陷差距不大于0.35mm。4、牢度：受冲击700次以上不破。5、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 只 | 200 |
|  | 初中体育 | 羽毛球网架 | 产品底坐采用整体式，重量为每幅为100公斤, 臂厚3.0mm立柱,符合国标要求；上有直径为10mm的钢筋网架、滑轮；侧面配备齿轮紧线器。 | 付 | 10 |
|  | 初中体育 | 羽毛球 | 球重2.60g，弹跳高度在220㎜以上，重心距中心线433㎜，具体详见招标文件。 | 只 | 300 |
|  | 初中体育 | 三人板鞋 | 1米长 | 台 | 10 |
|  | 初中体育 | 排球 | 产品为免充气式。圆周长650mm，圆周长差5mm,质量220g，气孔≤4mm，反弹高度为600mm，冲击次数15000次。执行标准GB/T19851.6-2005。 | 只 | 50 |

学生用床：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁架床 | 规格：约长1900mm×宽900mm×高1700mm，具体详见招标文件。 | 张 | 62 |

分标情况：

| 分标 | 学校名称 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 单项合价（万元） | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1分标 | 藤县朝阳小学 | 2 | 套 | 3 | 6 | 179 | 电子白板设备 |
|  | 藤县第五小学 | 4 | 套 | 3 | 12 |  |  |
|  | 藤县第五中学 | 21 | 套 | 3 | 62 |  |  |
|  | 藤县埌南镇第一初级中学 | 8 | 套 | 3 | 24 |  |  |
|  | 藤县埌南镇中心校 | 13 | 套 | 3 | 39 |  |  |
|  | 藤县同心镇中心校 | 12 | 套 | 3 | 36 |  |  |
| 2分标 | 藤县大黎镇中心校 | 12 | 套 | 3 | 36 | 183 |  |
|  | 藤县宁康中心校 | 4 | 套 | 3 | 12 |  |  |
|  | 藤县平福乡中心校 | 6 | 套 | 3 | 18 |  |  |
|  | 藤县东荣镇大带小学 | 2 | 套 | 3 | 6 |  |  |
|  | 藤县东荣镇华安小学 | 2 | 套 | 3 | 6 |  |  |
|  | 藤县东荣镇均常小学 | 1 | 套 | 3 | 3 |  |  |
|  | 藤县东荣镇坡头小学 | 2 | 套 | 3 | 6 |  |  |
|  | 藤县东荣镇上峡小学 | 1 | 套 | 3 | 3 |  |  |
|  | 藤县东荣镇中心校 | 11 | 套 | 3 | 33 |  |  |
|  | 藤县东荣镇昨雅小学 | 1 | 套 | 3 | 3 |  |  |
|  | 藤县古龙镇大村小学 | 1 | 套 | 3 | 3 |  |  |
|  | 藤县古龙镇古龙中心校 | 13 | 套 | 3 | 39 |  |  |
|  | 藤县古龙镇田心小学 | 4 | 套 | 3 | 12 |  |  |
|  | 藤县古龙镇忠隆小学 | 1 | 套 | 3 | 3 |  |  |
| 3分标 | 藤县太平镇狮山小学 | 16 | 套 | 3 | 48 | 189 |  |
|  | 藤县岭景镇中心校 | 8 | 套 | 3 | 24 |  |  |
|  | 藤县象棋镇中心校 | 15 | 套 | 3 | 45 |  |  |
|  | 藤县新庆镇中心校 | 12 | 套 | 3 | 36 |  |  |
|  | 藤县天平镇第一初级中学 | 2 | 套 | 3 | 6 |  |  |
|  | 藤县天平镇新陈小学深水分校 | 3 | 套 | 3 | 9 |  |  |
|  | 藤县天平镇新马开明中学 | 2 | 套 | 3 | 6 |  |  |
|  | 藤县天平镇新兴小学永康教学点 | 5 | 套 | 3 | 15 |  |  |
| 4分标 | 藤县金鸡镇中心校 | 20 | 套 | 3 | 60 | 177 |  |
|  | 藤县塘步镇第一中学 | 3 | 套 | 3 | 9 |  |  |
|  | 藤县塘步镇古佩小学 | 2 | 套 | 3 | 6 |  |  |
|  | 藤县塘步镇中心校 | 13 | 套 | 3 | 39 |  |  |
|  | 藤县藤州镇潭东中心校 | 21 | 套 | 3 | 63 |  |  |
| 5分标 | 藤县和平镇新良小学班垌分校 | 5 | 套 | 3 | 15 | 170 |  |
|  | 藤县和平镇新良小学新英分校 | 5 | 套 | 3 | 15 |  |  |
|  | 藤县和平镇志成小学务伦分校 | 1 | 套 | 3 | 3 |  |  |
|  | 藤县和平镇中心校 | 2 | 套 | 3 | 6 |  |  |
|  | 藤县和平镇座垌小学 | 2 | 套 | 3 | 6 |  |  |
|  | 藤县第二中学 | 5 | 套 | 3 | 15 |  |  |
|  | 藤县太平镇第二初级中学 | 2 | 套 | 3 | 6 |  |  |
|  | 藤县太平镇第三初级中学 | 4 | 套 | 3 | 12 |  |  |
|  | 藤县太平镇第四初级中学 | 2 | 套 | 3 | 6 |  |  |
|  | 藤县太平镇中心校 | 29 | 套 | 3 | 86 |  |  |
| 6分标 | 藤县太平镇第二小学 | 3 | 套 | 3 | 9 | 168 |  |
|  | 藤县太平镇柴嘴小学柴嘴分校 | 5 | 套 | 3 | 15 |  |  |
|  | 藤县太平镇大坡小学龙田分校 | 6 | 套 | 3 | 18 |  |  |
|  | 藤县太平镇东皇小学东皇分校 | 3 | 套 | 3 | 9 |  |  |
|  | 藤县太平镇健安小学大楼分校 | 5 | 套 | 3 | 15 |  |  |
|  | 藤县太平镇健安小学大胜分校 | 5 | 套 | 3 | 15 |  |  |
|  | 藤县太平镇健安小学朗寮分校 | 2 | 套 | 3 | 6 |  |  |
|  | 藤县太平镇金田小学横桥分校 | 5 | 套 | 3 | 15 |  |  |
|  | 藤县太平镇良垌小学古碌分校 | 1 | 套 | 3 | 3 |  |  |
|  | 藤县太平镇良垌小学良垌分校 | 4 | 套 | 3 | 12 |  |  |
|  | 藤县太平镇仁安小学六塘分校 | 6 | 套 | 3 | 18 |  |  |
|  | 藤县太平镇新雅小学榄垌分校 | 5 | 套 | 3 | 15 |  |  |
|  | 藤县太平镇永平小学背垌分校 | 3 | 套 | 3 | 9 |  |  |
|  | 藤县太平镇永平小学高滩分校 | 3 | 套 | 3 | 9 |  |  |

| 分标 | 学校名称 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 实洋（元/册） | 实洋合价（元） | 采购预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7分标 | 藤县第八中学 | 图书 | 50000 | 册 | 30.00 | 1500000 | 2700000 |
|  | 藤县第八小学 | 图书 | 40000 | 册 | 30.00 | 1200000 |  |
| 8分标 | 藤县第六小学 | 图书 | 45500 | 册 | 28.79 | 1310000 | 2060000 |
|  | 藤县第九小学 | 图书 | 25000 | 册 | 30.00 | 750000 |  |

| 分标 | 学校名称 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 采购预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9分标 | 藤县第八小学 | 音体美器材 | 1 | 批 | 175228 | 175228 | 850000 |
|  | 藤县第八小学 | 云课堂学生端 | 60 | 套 | 5000.00 | 300000 |  |
|  | 藤县第八中学 | 教学仪器 | 1 | 批 | 324772 | 324772 |  |
|  | 藤县第八中学 | 学生用床 | 62 | 套 | 806.45 | 50000 |  |

# 第二章  采购需求

说明：

- 为落实政府采购政策需满足的要求

- （1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。本项目采购需求中有涉及重量、尺寸等规格要求，如未明确允许偏离区间，则在验收时以相关国标等官方管理规定允许偏离区间为准，不作其他强制要求。涉及材质、性能、功能等相关要求均为最低要求，接受并鼓励供应商选用材质、性能、功能等在实质上更有利于项目实施的货物进行应标。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

第1、2、3、4、5、6分标采购需求：

1分标报价上限：179万元；2分标报价上限：183万元；3分标报价上限：189万元；4分标报价上限：177万元；5分标报价上限：170万元；6分标报价上限：168万元。

第1、2、3、4、5、6分标的核心产品均为下表的第 1 项产品：交互智能平板。

每套电子白板的采购需求如下：

| - 序号 | - 货物名称 | - 技术规格参数要求 | - 单位 | - 数量 | - 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 交互智能平板 | - 一、触摸书写设计 - 1、采用红外触控方式，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持Android系统中进行10点或以上触控。 - 2、从内部Android通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。 - 3、从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在3s内达到可触控状态。 - 4、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 - 5、触摸分辨率≥32768×32768。 - 6、触摸响应时间≤4ms，触摸最小识别物≤3mm。 - 7、要求响应设备屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 - ▲8、支持同一支红外笔笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。 - 9、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 - 10、触摸屏在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 - 二、教学教研设计 - 1、为学校提供教研全流程管理服务，包含教学计划、电子教案、听课评课、校本资源、班级氛围的流程管理和数据分析，方便学校统筹管理教学、教研活动进展，收集数据反馈和评价，了解全校教师的教学教研产出。 - 2、学校目标与计划：可以在系统中录入学校教学计划，计划可以和教案的课时数相关联，方便管理者掌握学校教学进度。 - 3、教研组计划：以不同学科不同年级教研组为单位，可以在系统中录入教研组教学计划，计划可以和教案的课时数相关联，方便教研组管理教学进度。 - 4、教案模板管理：支持管理者自定义学校的教案模板，可以设置必填项和选填项，有效规范教师教案的编写。 - 5、校本课件管理：可统一审核发布、删除教师上传至校本库的课件，支持查看更新时间、大小、下载次数等数据。校本课件支持文件夹分组，方便各学科课件的分组管理。同时支持课件的批量移动、删除。 - 6、听课评课：教师可以查看个人的听评课数据，包括个人平均分、累计听课节数、累计评课节数，同时可以分析评价维度的得分情况以及个人薄弱项。支持查看历史评课记录，并进行评课分析。 - 三、电脑系统设计 - 1、CPU：搭载Intel 酷睿系列≥ i5 CPU。 - 2、内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 - 3、硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 - 4、PC模块可抽拉式插入设备，可实现无单独接线的插拔，和设备的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 - 5、无需工具就可快速拆卸电脑模块。 - 6、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用设备的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 - 7、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 - 8、具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 - ▲9、要求响应设备具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 - 四、屏幕显示设计 - 1、要求响应设备外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形，表面无尖锐边缘或凸起。 - 2、要求响应设备屏幕边缘采用金属圆角包边防护，要求响应设备背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 - ▲3、要求响应设备屏幕采用≥75英寸液晶显示器，采用超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，色域覆盖率（NTSC）≥72%。 - 4、要求响应设备采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面，采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，钢化玻璃表面硬度≥9H。 - 五、护眼安全设计 - ■1、要求响应设备支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸；支持透明度调节；支持色温调节。 - 2、纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 - ▲3、支持经典护眼模式，可一键启用经典护眼模式。 - 4、机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 - 5、要求响应设备具备抗振动、防跌落特性，保证设备运输或使用过程中不易受损。 - 6、整机书写面板要求采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 - 7、要求响应设备在0℃- 40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 - 六、要求响应设备接口要求 - 1、侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口。 - 2、侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。 - 3、前置输入接口≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB），前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 - ■4、要求响应设备具备Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经Type-C线连接至设备，即可把外接电脑设备画面投到设备上，同时要求响应设备上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 - 5、外接电脑设备经双头Type-C线连接至设备，可调用设备内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。 - 6、前置Type-C接口，支持通过不带转换转置的外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。 - 七、嵌入性系统设计 - ■1、嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 - 2、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 - 3、在嵌入式系统下使用白板软件时，可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。 - 4、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景 - 5、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。 - 6、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 - 7、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览。 - 8、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 - 八、功能 - （一）麦克风及扬声器功能 - ▲1、要求响应设备内置非独立外扩展的麦克风，拾音距离≥10m。 - ▲2、要求响应设备内置扬声器不大于5.8mm。 - 3、要求响应设备扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB。 - ▲4、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，要求摄像头未占用设备端口。 - 5、支持标准、听力、观影三种音效模式调节。 - 6、要求响应设备支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡；在中低频段125Hz～1KHz，高频段2KHz～16KHz分别有-12dB～12dB范围的调节功能。 - ■7、要求响应设备内置扬声器，中低音扬声器≥2个，额定总功率≥60W。 - （二）蓝牙及网络功能 - 1、要求响应设备无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 - 2、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 - 3、要求响应设备支持蓝牙 - ▲4、要求响应设备支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 - 5、要求响应设备无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。 - 6、Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz - 7、Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 - （三）按键及传屏功能 - ■1、设备支持自定义“设置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 - 2、可实现一键开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 - ■3、设备支持启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 - 4、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与设备匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到设备上显示。 - ▲6、要求支持传屏器，通过BLE（蓝牙低能耗技术）、Type-C、USB 等方式连接，当设备和传屏器均支持BLE功能时，在指定区域内传屏器可自动发现、自动连接。 - （四）摄像头功能 - 1、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 - ■2、要求响应设备内置非独立摄像头，拍摄照片像素数≥1300万。 - 3、摄像头视场角≥135度。 - ▲4、要求响应设备内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖设备距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且可以AI识别人像。 - ■5、要求响应设备摄像头支持大于等于10米距离时实现AI识别人像。 - ▲6、要求响应设备摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 - 7、要求响应设备支持通过人脸识别进行解锁设备以及人脸识别进行登录账号。 - 8、要求响应设备内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 - （五）多媒体教学功能 - 1、多媒体教学小工具：批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历（在Android及其他非PC通道时，还具备答题、倒数日、节拍器小工具）。 - 2、教学中可以随时调起切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式，并可支持快捷调节音量、亮度。 - 3、教学中应用软件可以进行实时切换并打开，无需在已经开启任意应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换。 - 4、教学中可以实时查看物联设备的连接情况，点击任意一台设备图标即可调出中控菜单进行管控。 - ▲5、教学支持在音乐课，学生跟随节拍器打节奏；支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。 - 6、教学支持在任意通道、页面使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、快速清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 - 7、教学支持自行选择所需截取屏幕范围，点击截屏即可成功截取屏幕，并自动保存。 - 8、教学提供秒表正计时，点击开始计时便自动开始，并实时显示时间；支持倒计时，输入某特定时间值，可精确到秒，点击开始即进入倒计时。 - 9、教学支持快速将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可以快速返回全屏状态。 - 10、教学支持设置任意倒数日，打开日历，快速查看日期。 - ▲11、支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。 - （六）其他功能 - 1、要求响应设备内置触摸中控菜单，支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 - 2、要求响应设备具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别手势，并调用相应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置。 - 3、具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及快捷按键，可实现交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及一键熄屏的功能。 - 4、支持通道自动跳转功能，如设备处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。 - 5、在任意信号源通道下，支持触摸锁定及解锁，触摸锁定时设备无法被触控操作。 - 6、支持锁定功能，要求响应设备可设置锁定，锁定后无法随意自由操作。 - ▲7、要求响应设备支持在设备上获取并自动识别教室内所有人员，通过随机算法抽选1人。 - 九、教学备授课软件设计 - ▲1、教学系统为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至≥200G的个人云空间。 - 2、教学系统须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 - 十、综合素质管理软件 - 1、支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 - 2、移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个APP应用或退出账号重新登录。 - ▲3、兼容多平台系统，可在PC、Web、安卓、iOS等系统使用，且各终端数据互通，教师可多场景下对学生进行管理与评价。 - 十一、产品售后服务保障 - 1、全国24小时免费热线电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。 - 2、微信售后报修服务。 - 3、微信问题查询服务。 - 十二、其他要求 - 1、为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。 ▲2、本项货物带■参数为依据藤县本地各校教师反馈要求具备核心功能或要求，投标时需提供有资质第三方出具证明材料。 | - 套 | - 1 | - 制造业 |
| - 2 | 组合式推拉板 | 1、结构：推拉板由四块书写板及铝合金边框组装而成，书写板分内外双层结构，内层为两块固定书写板与液晶一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板，滑动板配装挂锁，确保电子产品的安全管理。 2、基本尺寸：具体尺寸根据电子产品尺寸配套。 3、书写板面：环保教学彩色涂层钢板，板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，要求坚固耐用、哑光，投影可视效果佳，保护师生的视力健康。 4、内芯材料：高强度、吸音，书写无吱咔声。 5、背板：要求采用优质防锈热镀锌钢板，流水线一次成型 - 6、边框：采用工业用高强度铝合金或更优材质型材，滑轮要求不能受灰尘影响，配有板托，板托与滑动系统分离，可放置书写笔。 | - 套 | - 1 | - 制造业 |
| - 3 | 高清壁挂展台 | 一、硬件部分 - 1、要求响应设备采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 - 2、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 - 3、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 - 4、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 - 5、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关。 - 6、带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 7、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 二、软件部分 1、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。 5、可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 6、具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 7、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 - 8、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | - 个 | - 1 | - 制造业 |
| - 4 | - 智能笔 | 1、采用笔型设计，具有遥控按键（具备上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控。 2、采用2.4G无线连接技术，无线接收距离≥12米。 3、无线接收器能收纳在笔上。 4、要求使用可更换电池驱动（如5号、7号），因内置不可更换锂电池款式多次导致使用单位投诉上课时突然断电后无法即换即用，因此不接受内置锂电池款式应标，并带自动休眠节电功能。 5、android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。 6、支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 7、功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能。 8、支持自定义按键。 | - 支 | - 1 | - 制造业 |
| - 5 | 有源一体化音箱 | 1、内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2、双音箱。 3、输出额定功率: ≥2*15W，喇叭单元尺寸≥5寸。 4、端口：220V电源接口*1、Line in*1、USB*1。 5、距离音箱10米处声压级≥75dB。 6、避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。 7、支持啸叫抑制功能。 8、支持教师扩声和输入音源叠加输出，可对接录播系统实现教师扩声音频的纯净采集，避免环境杂音干扰采集效果。 | - 对 | - 1 | - 制造业 |
| - 6 | 无线麦克风 | 1、配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2、麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技3术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。 3、支持智能红外对码及UHF对码，可在2s内快速完成与教学扩声音箱对码。可与移动音箱或录播主机对码连接。 4、麦克风距离音箱最大有效工作距离≥10米，保证全教室覆盖。 | - 个 | - 1 | - 制造业 |
| - 7 | 集中管理控制软件系统 | - 一、整体设计 - 1、管理平台采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备，即可支持对教学信息化设备运行数据的监测。 - 2、支持在Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式。 - 3、管理平台提供管理员移动管理平台，免安装并支持Android、IOS等多种移动操作系统，便于远程管理及告警信息通知。 - 4、平台支持对全校智慧教室的教学信息化设备进行集中运维管理和策略部署。 - 5、支持多设备接入，与交互智能教学设备、学生智能终端等教学设备对。 - 二、智能教学设备管理 - 1、管理平台为学校提供专属识别代码，可支持交互智能设备在广域网环境下，输入专属代码接入管理平台即可在通过管理平台可开启或关闭指定交互智能设备的任意磁盘分区数据还原（冰点）保护。 - 2、管理平台实时监控已连接的交互智能设备状态，支持多台设备的略缩预览和单设备全屏查看；可远程监控交互智能设备开关机状态、CPU温度、CPU使用率、硬盘空间、硬盘已使用状况、内存容量、内存使用率、管理软件版本、设备ID。 - 3、支持不少于 10 台设备的略缩预览。 - 4、管理平台可对局域网内的交互智能终端进行远程实时控制，能够监控设备当前运行界面，并远程对设备操作界面进行控制。 - 5、管理平台可控制连接广域网的交互智能设备整机关机、开机和重启；可批量设定智能设备开关机的执行时间，并支持自定义循环模式（循环操作、定时操作）。 - 6、管理平台可远程对选定的交互智能设备推送动态文字滚动公告，可对公告文字的颜色、粗体以及播放次数、推送时间进行设置。 - 7、管理平台可远程开启指定交互智能设备倒计日功能并设定倒计日截止日期。 - 8、管理平台提供巡课值守模式，自动轮循显示所有的交互智能设备使用界面。 - 9、管理平台实时显示交互智能设备异常的告警提示，并同步将异常信息推送至管理员移动端工作平台。 - 10、管理平台根据设备日常运行 状况综合生成设备健康值， 可查看设备健康值排名并进 行正序、反序排列。 - 11、管理平台支持多路音视频直播，支持视频直播、桌面直播、桌面+视频直播等直播形式，直播过程中默认显示班级列表，点击查看班级摄像头，可以切换为各班级摄像头画面。 - 12、管理平台支持后台锁定教室设备，用户可通过密码 在后台或者设备上进行解锁，支持即时锁定和多时间段锁定。 - 三、安全应用防护 - 1、管理平台可远程对运行状态 下的交互智能设备批量进行本地系统启动盘的冻结、解冻（冰点保护）。冻结的设备重启后会自动还原到冻结前 的状态，即本地系统启动盘 的数据及系统更改会自动恢复至冻结前状态。 - 2、管理平台可实时监控开启冰点保护设备数量、安装冰点保护设备数量、磁盘冰冻状态等，并提示冰点风险，方便用户管理一体机系统环境 - 管理平台可开启或关闭指定交互智能设备的任意磁盘分区数据还原（冰点）保护。 - 3、管理平台可随时查看所有弹窗拦截的设备数和历史拦截的条数。 - 4管理平台可开启或关闭全校所有设备的弹窗拦截功能。 - 5、管理平台可远程批量拦截弹窗，适用于所有关联本学校的交互智能设备。 | - 套 | - 1 | - 信息系统集成服务 |

| 一、最低商务要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  | 1. 交付（实施）的时间（期限）：自签订合同之日起 30 个工作日内交付使用。 2. 交付（实施）的地点（范围）：广西藤县采购人指定地点【采购人指定各个学校】 |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起 15 日 |
| 付款条件（进度和方式） |  | 所有货物安装调试完毕并验收合格后，采购人在30日完成第一笔合同款支付材料确认并提交支付（合同总金额95 %）；所有设备质保期均满且双方均签字盖章确认货物质保期内无质保问题或质量问题已修复后，在30日内完成第二笔合同款支付材料确认并提交支付（合同款剩余5%部分）。 |
| 售后服务 |  | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期最短为3年。 2、在质保期内设备非因人为及不可抗拒因素而引起的损坏或质量问题，中标人免费给予技术服务、维修或更新，并承担相应费用和零部件的费用。 3、接到故障通知后，30分钟内作出反应，并作出详细的故障处理方案；在8小时内到达采购单位现场，12个小时内按国家及行业标准排除故障，并提供每周7×24小时电话咨询服务。 4、供货期间和验收工作（包括待验收和已经验收的内容）在交付前，中标单位对供货在安装产品、成品都应采取措施精心保护，防止损毁和失盗，自行负责相关保管业务。 5、验收后，提供全部操作、维护手册。中标单位在验收合格之日起3个工作日内，派工程技术专家到现场来免费提供相关课程培训或讲座，不得少于1场。 6、供货期间为学校上课时间，上课时间（上午7时至11时30分，下午2时至5时30分）供应商必须严格按照设备接收学校安排的场地开展相关工作，不得影响学校在此期间的正常教学秩序。 7、保质期满后对产品提供终身的有偿服务，维修及更换零部件的费用低于市场价格。 |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |
| 无 |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| （三）验收标准 |  |  |
| 1）设备安装调试完毕后，采购人对供货方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，要求所有技术指标、功能、性能都能满足招标要求。 2）本项目验收可委托第三方验收，第三方验收费用按成交金额千分之五计算。第三方验收小组成员由采购人代表（不少于1人）政府采购专家库中随机抽选的相关专业专家以及落标投标人中随机抽取的落标投标人代表组成。 3）验收所需一切费用由中标人承担，包括但不限于第三方检测费用、第三方验收费用等。投标人在报价时自行考虑相关成本。 4）验收不通过的，不再予以验收，视为虚假应标及中标人单方违约，取消中标资格，按照政府采购法及相关规定从其他中标候选人中选取中标人或重新采购。 |  |  |
| （四）进口产品说明 |  |  |
| 进口产品说明 | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |
| （五）其他要求 |  |  |
| 无 |  |  |

第7、8分标采购需求：

7分标采购预算：270万元；8分标采购预算：206万元。

第7、8分标的核心产品均为下表的第 1 项产品。

此两分标采用折扣率报价，投标报价（折扣率报价）要求为：采购人指定地点的现场交货价，包括：1）货物的价格；2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、图书架、图书加工、图书上架的价格；3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；4）必要的保险费用和各项税费；5）开展藤县小学图书管理员培训（含教材费、场地租用费）的费用、送货上门的费用。6)到学校进行现场验收的费用及其它在项目实施过程中发生的所有成本费用；7）结算时以实际供货图书总码洋×数量×折扣率；8）在确保图书质量并且不超出招标文件采购册数的前提下进行书本采购时，采购人要求资金使用率达到99.5%。

| 分标 | 学校名称 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 实洋（元） | 实洋合价（元） | 采购预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7分标 | 藤县第八中学 | 图书 | 50000 | 册 | 30 | 1500000 | 2700000 |
|  | 藤县第八小学 | 图书 | 40000 | 册 | 30 | 1200000 |  |
| 8分标 | 藤县第六小学 | 图书 | 45500 | 册 | 28.79 | 1310000 | 2060000 |
|  | 藤县第九小学 | 图书 | 25000 | 册 | 30 | 750000 |  |

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书 | - 功能要求： - （一）工具书：能够帮助教师、学生解决教学、学习过程中遇到的难点、疑点，并给他们以正确的指导，具有解决各类学科不同问题的功能。 - （二）教学参考书：教师用书。内容要具有科学性、知识性、专业性和资料性，有利于教师进行教学与研究和更新观念，拓宽教师知识面。 - （三）阅读类图书：能够丰富教师、学生的学习生活，扩大知识面，开阔视野，提高教学、学习积极性。 - （四）中小学图书应提供一些注音阅读类的图书； - （五）要提供一定数量科幻类图书； - （六）要提供一定数量必要的学习工具书类图书，如：白话字典（广州音）、英汉字典、谒后语字典、新编词典、汉语词典等。 - ▲（七）本次投标不包含尚未出版完毕的系列图书。 - ▲（八）投标人所投标图书如已多次改版修订，应选最新版本；如同时几家出版社出版,应选择知名度高、规模大的出版社；各种专业标准应提供正在执行的最新标准。 - 技术需求： - （一）出版要求 - ▲1、必须是2018年1月1日（含2018年1月1日）以后国内正规出版社出版或印刷的精品图书，其内容必须符合中小学生认知水平和阅读水平，不接受国外进口图书； - ▲2、所供图书不得出现“一号多书”的情况； - ▲3、投标人在投标文件中须提供正版纸质中文图书目录15000种（含15000种）以上，目录内容依据《教育部关于印发〈中小学图书馆（室）规程〉的通知》（教基〔2018〕5号）中的《中小学图书馆（室）藏书分类比例表》分类体系结构的二十二大类序列分类及比例的要求，其中新闻出版总署授予的“全国百佳图书出版单位”的图书品种和教育部推荐的图书品种占30％以上（含30％）。 - （二）图书印刷质量及装订执行标准： - 1、封面印刷 - 套印准确，字、图、点、线印迹清楚，不花、不毛、不糊，实地版墨色均匀，无回胶印，背面不脏。 - 2、插图印刷 - （1）套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印； - （2）网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好； - （3）墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正，接版准确，色调深浅一致。 - 3、正文印刷 - （1）压力：压力适度，全书前后轻重一致； - （2）墨色：全书前后墨色一致，浓淡适度； - （3）套印：版面端正，正反套印准确； - （4）文字：文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎； - （5）其它：书面无脏污、破损，无钉花、野墨。 - 4、装订 - （1）开本尺寸符合设计要求，套书规格一致，成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头； - （2）书背平整，无空背、起泡、明显皱折，书脊字居中，封面齐色，边框要色正(八字折等)； - （3）全书页码折正，书面平服，无皱折(八字折等)； - （4）骑马钉、平钉的钉脚不翘，无断丝、凸肚，钉距匀称，坚实牢固易翻不脱页； - （5）其它：书页整洁，无赃污、破页、野胶。 - 5、包装要求：图书包装必须符合国家相关标准要求，且须按采购人要求分类、按单套包装并成套供货。每包重量不得超过12.5Kg，内附书目清单，包装外面贴好标识，包装应适应长远距离运输，防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保图书安全无损运抵采购人指定地点。 - 6、执行标准 - （1）《中华人民共和国产品质量法》及新闻出版总署公布的《图书质量管理规定》标准。 - （2）CY/T5-1999平版印刷品质量要求及检验方法。 - （3）CY/T29-1999装订质量要求及检验方法。 （4）图书印制质量标准，符合中华人民共和国国标GB/T18359。 - ▲（三）投标的所有图书均为正版发行，出版手续齐全，无知识产权、版权纠纷。中标定点供应商必须保证所供图书为正版图书，若是盗版书或因是版权所引起的纠纷应由中标定点供应商负全部责任，并承担由此造成的一切后果及相应的经济和法律责任。 - 投标时必须在投标文件中提交相关承诺书原件。 - （四）采购人将随机抽样对供货图书进行ISBN号的检测，一旦发现盗版图书，将立即取消其供书资格并追加违约责任和损失赔偿。经验收后，发现图书质量不合格的图书，中标定点供应商须予以退换。 - （五）中标定点供应商必须为所供货的项目学校（不论该学校采购图书的数量是多是少）免费提供图书编目加工服务（含图书编目上架、物理加工、数据加工等），加工费和材料费由中标定点供应商承担，详细要求如下： - 图书编目加工要求：图书编目上架及物理加工 - 所有项目学校，采用统一规格的书标、磁条、书标保护膜、条形码、馆藏章，排架规则、粘贴位置、加工标准等均要统一规范。为各个学校图书编目上架，由采购人提供样书，中标方自行购买。 - Ⅰ.磁条：每册图书加贴一根16cm的钴基复合磁条，450页以上粘贴两条磁条。 - Ⅱ.馆藏章：给每册图书加盖红色馆藏一处，在书名页中间空白处和骑缝章 - Ⅲ.书标和书标保护膜：给每册图书加贴1枚书标，粘贴于书籍下册2.5厘米处，书脊书标上加贴专用书标保护膜（非胶带），并完全覆盖。 - Ⅳ.条形码：条形码位置在书名页上方天头中间，有重要文字稍微调整避开，如果此位置不能贴，可以左右移动，要求每个学校的条码上，打印各个学校的名称。 - Ⅴ.排架：排架要准确，按图书种类号和书次号进行3级排架，并粘贴每个图书架的架标。 | 图书批发 |
| 2 | 图书架 | - 功能要求： - 投标人按600册/组，配送全钢双柱双面书架（不足1组的按1组配送） - 图书架每层承重能力不低于80KG - 全钢双柱双面书架规格： - 1.单组规格：≥2000（H）*900（L）*450（W）mm（±10mm）；结构：双面六层。 - 2.材质：主架采用优质冷轧钢板，板材厚度：托板≥0.8mm，立柱≥1.2mm，顶板≥0.7mm，侧板≥0.8mm，挡棒≥0.8mm。 | 制造业 |
| 3 | 杀菌机 | - 功能要求： - 采用紫外线杀菌技术，配备8组(含)以上紫外线灯； - 提供翻动书页之功能，达到同时提供书封与内页杀菌效果； - 使用静电薄膜过滤器，能收集细微灰尘、细菌、病毒、环境中过敏元素； - 有高效能集尘过滤器，拦截微小分子，不衍生臭氧或二氧化碳等有害物质； - 机台上须设有抗UV材质透视窗，提供读者随时观看杀菌作业进度； - 操作介面方便使用者操作； - 机器具备杀菌作业进度指示灯，可提示杀菌作业的进度； - 操作界面具备警示器设计，操作完成或发生错误时可自动发出声响提醒使用者； - 操作时开始与结束有声音提示； - 纯触摸屏，每次操作于30s（10s-99m可调）内完成杀菌作业； - 可调节杀菌时间，通过显示屏以图像及数字传达杀菌时间及杀菌状态并提示更换耗材等； - 杀菌作业不会对书籍封面或内页留下刮痕或任何损害痕迹； - 防止在杀菌过程中使用者打开杀菌室门，必须设有安全保护装置立即暂停运转； - 机器满足使用者自行操作图书杀菌作业的功能要求。 - 产品至少可杀死10类以上的有害微生物。提供微生物分析检测中心出具的病毒检测报告。 - 技术参数： - 电源：AC220V，功率不高于200W。 - 材质：环保冷轧钢 - 单次消毒书本数量：≥5本 - 规格：≥1650(H)*500(W)*550(L)mm - 设备工作显示屏具备温湿度显示，紫外灯管更换提示，消毒室门异常提示，风机损坏提示，灰尘过滤网更换提示，并有图形及颜色显示。 - 杀菌作业中工作显示屏上须有色调提示以及数字倒计时显示。 - 机械室放置芳香剂和除尘过滤网，并具有负离子发生器。 各学校配送数量：同图书架一致，随书配送各学校图书馆，包安装调试及一年质保，不再额外收取任何费用。投标人在投标时自行考虑相关成本再作总报价。 藤县第八中学：3台 藤县第八小学：3台 藤县第六小学：2台 藤县第九小学：2台 | 制造业 |
| 4 | LED教室灯 | - LED教室灯功率36±5W，功率因数≥0.90。 - LED教室灯光通量≥2800LM，光效≥80LM/W。 - LED教室灯色温在5000±300K区间，色容差＜5。 - LED教室灯显色指数≥90，特殊显色指数R9≥50。 - LED教室灯光生物安全检测为“无危险类”。 - LED教室灯蓝光危害等级为RG0。 - LED教室灯“闪烁”项目检测为无显著影响。 - LED教室灯光闪烁按IECTR61547-1的规定测得的Pstlm≤1。 - 为使教室达到最佳照度均匀度与防眩效果，LED教室灯光束角（1/2峰值光强夹角）或半峰边角（50%）在C0-180面限于75°±2°；在C90-270面限于75°±2°。 - 要求：产品应通过节能产品认证；提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件。 各学校配送数量：同图书架一致，随书配送各学校图书馆，包安装调试及一年质保，不再额外收取任何费用。投标人在投标时自行考虑相关成本再作总报价。 藤县第八中学：36盏 藤县第八小学：43盏 藤县第六小学：29盏 藤县第九小学：64盏 | 制造业 |

| 一、商务要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  | 1. 交付（实施）的时间（期限）：自签订合同之日起30个工作日内交付使用。 2. 交付（实施）的地点（范围）：广西藤县采购人指定地点【采购人指定各个学校】 |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起 15 日 |
| 付款条件（进度和方式） |  | 所有货物安装调试完毕并验收合格后，采购人在30日完成第一笔合同款支付材料确认并提交支付（合同总金额95 %）；所有设备质保期均满且双方均签字盖章确认货物质保期内无质保问题或质量问题已修复后，在30日内完成第二笔合同款支付材料确认并提交支付（合同款剩余5%部分）。 |
| 售后服务 |  | 1）中标供应商应严格依照采购人订单及订数配送图书，如出现违法、质量、内容（包括重书）、盗版问题应予无条件退换；不符合采购人订单要求的图书应无条件退换，收到更换通知之日起七个日历日内应免费更换有缺陷的图书。 2）质保期内，发现图书的质量、规格与合同不符，有漏页、缺页、破页，印刷字迹不清等不符合要求的情况（人为因素除外），中标供应商应负责免费更换。中标供应商在接到采购人通知后24小时内予以答复，28日历日内免费更换有缺陷的图书。如果中标供应商在接到通知后28个日历日内没有更换有缺陷的图书，其责任由中标供应商承担。 3）中标供应商在收到采购人通知后应尽快将所购图书的落实情况反馈给采购人。若订单中有订不到的图书，收到订单通知3天内须告知采购人。如采购清单中有复本量超过订数的，应告知采购人，予以更改。分校配送书目在发货前经供需双方确认后原则上即不可更改。如有特殊原因，中标供应商必须在最终供货目录发生改变前取得采购人的认可，且更换的册数不得超过总册数的5%，（即到书率≥95%），并且更换的书目由采购人确定，否则，视为违约。 |
| 包装和运输（如有） |  | ▲1)图书数量不论多少，中标人必须免费将采购图书及时运至采购方指定地点，按采购人要求包装。图书打包要求：根据供货图书制作分校配送清单（格式见“附件一”），打包时同一系列的套装书打包在一起，分校配送清单一式3份，由学校图书馆负责人签收，再经校方盖章后，学校留一份，采购单位一份，中标供应商一份。 2)对所提供的图书必须包装整齐，每件图书必须有装货单，以便于归类和验收，装货单随货附送。 3）中标供应商应在图书发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防霉、防破损装卸要求以及按采购人要求的分类包装，以保证图书安全快捷到达采购人指定地点。货物在送达采购人指定地点前发生的不可预见的风险、货损、运输等费用全部由中标供应商承担。 |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |
| 无 |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |
| 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |
| （三）验收标准 |  |  |
| （1）验收条件及标准：依据中华人民共和国国标GB/T18359图书印制质量标准、印刷行业标准进行验收。 ▲（2）验收时由采购人、中标人、项目学校相关人员以及随机抽取的落标供应商共同组成验收小组严格按照项目要求进行验收。如验收小组对部分图书正版方面有疑问时，有权要求中标人提供该部分图书正版来源证明材料（各供书环节直至出版社的供书证明材料）作为验收内容的一部分，如不能提供证明材料，验收小组有权认定该部分不合格。如出现情况特殊原验收小组难以解决的，需聘请第三方进行验收的，此验收过程中所产生的费用由中标方承担，费用约为中标方供货合同供书金额的3%，中标方需自行将此成本考虑入投标成本中，本项目合同金额支付过程中不再对此部分金额进行额外支付。 ▲（3）采购人将随机抽样对供货图书进行ISBN号的检测以及核对ISBN号与投标文件中ISBN的一致性，一旦发现盗版图书，将立即取消其中标资格并追加违约责任和损失赔偿。经验收后，发现图书质量不合格的图书，中标人须予以退换。 |  |  |
| （四）进口产品说明 |  |  |
| 进口产品说明 | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |
| （五）其他要求 |  |  |
| 无 |  |  |

附件一：

装货单和分校配送清单（格式）

| 项目名称：教学设备设施及图书 学校名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 首序号 | ISBN | 出版社 | 书名 | 适用范围 | 出版时间 | 包号 | 册数（预订数） | 册数（实到数） | 金额（码洋） | 金额（实洋） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第9分标采购需求：

9分标采购预算：85万元。

第9分标的核心产品：云课堂-学生端。

| 音美体器材 | 序号 | 科目 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 小学音乐 | 音响系统 | DVD、功放、音箱、带USB接口、卡拉OK功能等 | 套 | 1 | 制造业 |
|  | 2 | 小学音乐 | 音乐教学用品柜 | 860 mm*360 mm*1800 mm采用优质冷轧钢板。 侧板：采用0.5mm冷轧钢板；层板：0.5mm（采用加强筋结构）。背板0.5mm冷轧钢板，前面板采用0.5mm冷轧钢板，玻璃用4mm厚白玻璃。 颜色: 钢制材料：浅灰色,亚光，材质表面经酸洗磷化处理,高温静电喷塑。上玻璃对开门，内含2层层板，下铁门对开，内含1层层板。 | 套 | 6 | 制造业 |
|  | 3 | 小学音乐 | 节拍器 | 电子式或机械式 | 个 | 3 | 制造业 |
|  | 4 | 小学音乐 | 电子琴 | 61键 | 台 | 1 | 制造业 |
|  | 5 | 小学音乐 | 小堂鼓 | ≥23cm优质牛皮 | 个 | 1 | 制造业 |
|  | 6 | 小学音乐 | 小钹 | 材质：响铜；直径：102mm，两片一付 | 付 | 2 | 制造业 |
|  | 7 | 小学音乐 | 大锣 | ≥29cm优质响铜 | 个 | 2 | 制造业 |
|  | 8 | 小学音乐 | 成套打击乐器 | 响板、木鱼、双响筒、铃鼓、沙锤、碰钟、串铃、三角铁等 | 套 | 6 | 制造业 |
|  | 9 | 小学音乐 | 大军鼓 | 直径≥25cm，高度≥10cm，鼓皮为羊皮 | 面 | 2 | 制造业 |
|  | 10 | 小学音乐 | 小军鼓 | 直径≥10cm，高度≥5cm，鼓皮为羊皮 | 面 | 2 | 制造业 |
|  | 11 | 小学音乐 | 多媒体教学系统-投影机 | 基本参数： 投影技术:3LCD，液晶板尺寸≥0.63英寸； 标准亮度≥3300流明（3400流明中心亮度） （ISO/IEC21118标准）； 对比度≥20000：1； 标准分辨率1024*768（VGA），兼容4:3，16:9； 手动1.2倍变焦，投射比：1.48-1.78:1； 灯泡功率≥230W 灯泡，整机功耗≤300W； 灯泡寿命：普通模式≥10000小时，节能模式≥20000小时，低噪音模式≥10000小时 机器重量≥3.0KG； 内置扬声器≥2W； 接口： RGB IN*1，RGB OUT(监视器输出)*1，RS-232C*1，USB B*1（售后维修专用），HDMI*1，VIDEO*1，音频输入*2，音频输出M3*1； 功能特点： 蓝光减少模式，有效保护视力健康，并获得德国莱茵 TUV 低蓝光认证。 全中文机器面板与遥控器； 强光感应功能，提升亮度感和对比度感，即使在明亮的环境下投影画面也清晰可见； 加强型风琴褶皱式空气过滤网，有效防止灰尘进入机器，更换周期达10000小时； 正投/吊装自动识别、切换 梯形矫正功能，实现倾斜安装投影，垂直±30°梯形矫正功能； 可定制个性化开机LOGO； 遥控ID设置，投影机身份识别系统，最多可设置6个ID，同时分别遥控六台投影机； 顶部换灯、侧面更换过滤网； 多种配色板模式，可在有色板和黑板上正常投影，适合无屏幕情况下的投影； 画面冻结功能，画面放大功能，快门功能以及演示计时器功能； 安全防盗设计：安全防盗钩、开机密码设置； 节能模式管理：无信号时灯泡节能，快门灯泡节能，无信号休眠模式，待机模式下可输出音频到其他音频系统； | 套 | 1 | 制造业 |
|  | 12 | 小学音乐 | 多媒体教学系统-控制端 | 一、硬件要求： 1、处理器：自主可控芯片，采用 X86 架构处理器，核数≥8核，主频≥2.7GHz， 2、▲内存：配置内存≥8G DDR4 2666MHz 内存或以上，预留内存插槽，支持内存扩展 3、▲显卡：高清集成显卡；双视频输出接口： VGA+HDMI。 4、▲硬盘：配置≥1T机械硬盘（要求为可验证原厂配置，不允许改配。） 5、接口：8个USB接口（至少6个USB 3.0），集成双视频输出接口（至少一个是VGA），一个千兆网络端口。 6、声卡：集成声卡，支持5.1声道 其他：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 7、机箱：标准MATX立式机箱，体积≥15L，整机免工具维护（如机箱开盖、拆卸硬盘等免工具）； 8、▲电源：配置≥180W 电源，电源通过白牌认证，200-240V宽压电源。 9、可靠性：提供CCC认证，节能认证，具有产品可靠性检验证书，环境认证，浪涌认证。 10、▲操作系统：支持UOS操作系统，支持银河麒麟操作系统.支持windows系统 11、显示器：配置≥21.5寸LED示器，与主机同品牌，分辨率1920x1080，屏幕比例16：9，提供低蓝光认证证书。 二、软件功能 1、操作系统支持UOS操作系统、麒麟操作系统、Windows、神州网信政府版操作系统（需要另外购置版权），支持双系统服务； 三、备授课软件要求 1、提供资源需包含：教学资源（课件、教案、学案）、题库、错题集、试卷、视频、素材、可交互式网络画板等。覆盖K12全学段、全学科资源总量≥700万，课件总量≥100万，教案、学案总量≥40万，试卷总量≥140万套，题库总量≥400万题，可交互式网络画板覆盖小初高总量≥2000。 2、题库可按章节、知识点筛选。支持收藏、复用试题，查看本试题解析。 ▲3、试卷以专题、单元、期中、期末、月考、模考、真卷、竞赛试卷进行精准筛选。（需提供功能界面截图） ▲4、支持老师上传个人教学资源、微课、素材，支持新建试题、试卷。同时支持将课堂板书和课堂录制的微课一键上传到个人资源库，支持公开资源到校本资源库。（需提供功能界面截图） ▲5、错题集：支持自动汇总学生错题到个人错题本，同时汇总全班错题到班级错题集，老师可按课本、章节或知识点、题型等进行筛选，可设置错误率范围进行筛选和通过正确率高低将错题排序。（需提供功能界面截图） ▲6、智慧错题本：通过系统题库组卷先阅后扫，将批阅后的试卷通过高速扫描仪变成扫描件，系统可自动切分试题，识别每个学生的错题并关联知识点，错题自动汇总到班级错题集，支持选择错题进行组卷复习。（需提供功能界面截图） 7、网络画板： （1）支持测量和计算：包括动态测量、数值计算、概率统计。 （2）支持基于参数的动画设置、动作设置、变量设置。 ▲（3）支持动态变换，变换的对象支持几何图形、函数曲线等；支持变换类型有平移、旋转、缩放、对称等。（需提供功能界面截图） 8、教师可在云平台中进行备课、批阅作业、组卷、班级管理、素质评价等操作。 ▲9、支持学生进行英语口语听说练习并可自动进行评测和分析，并可将每个学生分析情况汇总形成班级报告。学生作答后可即时对学生作答的流畅度、完整度、发音准确度、语速进行打分，跟读部分可将学生读的内容中有问题的单词通过不同颜色进行标识，指出学生薄弱点便于学生提升英语听说能力。（需提供功能界面截图） ▲10、学生自主学习。支持学生按学段、科目、版本、册别筛选，进行闯关模式下难度递进的自主学习，答题完成后支持査看题目正确性以及答题解析，满足不同学生的个性化练习需求。（需提供功能界面截图） ▲11、支持本地PPT备课和云端备课两种方式。教师可在本地PPT中使用智能PPT插件登录进入教师云平台，一键调取题库、错题集、微课、素材等云端资源；支持在线插入试题、视频、录制并插入微课、网站链接、思维导图、视频音频、网络画板等，课件完成可同步至云端存储。 ▲12、编辑备课时，支持教师按课堂资料、预习作业、课后作业、其他作业进行添加。支持按教师选择的章节智能推送相应的课件、学案、教案、微视频、试题和试卷。（需提供功能界面截图） ▲13、组卷练习时支持从云端试题库、个人试题库和班级错题集选择试题进行在线组卷。（需提供功能界面截图） 14、发布备课时，支持教师将课前、课后任务按班级或指定学生发布。课中资料支持按照课表存到云端，教师到课上自动下载、调用，并可分享给学生。支持本地导入和云端调取备课资料两种授课方式。 15白板工具：支持白板书写、放大、缩小、扩展、自由批注、擦除、新增白板等功能，支持板书保存并上传教师云端。 16、支持对课件进行预览、跳转、书写批注。 ▲17、微课录制：支持老师将课堂中的重点内容进行录制，可同步录制老师声音、板书和ppt展示等内容，支持一键上传教师云端。（需提供功能界面截图） ▲18、点评：a、支持课堂和课后根据学生和小组的表现进行评价； b、支持按学期查看各小组及成员的积分排行榜及详情。（需提供功能界面截图） 四、质量售后服务保证： ▲服务和质量：只接受原装品牌机，并由设备制造商提供原厂3年免费下一自然日上门（节假日无休）维修服务，免人力+部件，终身移动和固定电话均可免费拨打的呼叫中心热线，7*24小时免费技术支持服务。 | 套 | 1 | 制造业 |
|  | 13 | 小学音乐 | 多媒体教学系统-幕布 | ≥80吋，4：3电动遥控幕布 | 套 | 1 | 制造业 |
|  | 14 | 小学音乐 | 电钢琴 | 外型：标准立式。饰面：仿玫瑰木纹。颜色：黑色。 结构特征：主机及支架结构为木质外壳，滑动键盖，折叠大谱架，大操控面板。 键盘：88琴键金属支架击弦机弦棰式结构分级渐进式动态触键感应重锤力度键盘 。 触键力度：7种力度曲线，固定，轻，稍轻，标准，重，很重，力度开/关，触感灵敏度调节。 屏幕显示：多功能屏幕蓝色背光LCD液晶显示器。 音源：欧洲光谱插入合成技术DSP音效音源,钢琴音色源于意大利著名三角大钢琴FZOLF308音色采样, 五层动态，弦列泛音共振模拟音源技术； 复音数：272（立体声）。 音色：1211种高品质音色,含128GM标准音色+1013AMS音色+59中国民族音色+10组打击乐器+1效果音色组，用户创意叠加音色，12个面板直选音色，包含三角大钢琴、电钢琴、钟琴、教堂风琴、尼龙吉他、小提琴、弦乐合奏、小号、萨克斯、长笛、班卓琴、琵琶、梆笛。 节奏：300种世界各地自动伴奏风格，含11种中国风格，30种AMS节奏，多音轨精心制作。12个面板直选节奏，包含8拍节奏、16拍节奏、叙事曲、乡村音乐、舞曲、爵士摇摆、拉丁、布鲁斯、摇滚乐、进行曲、钢琴歌谣、京剧。 歌曲：200首示范曲，180首教学曲库，多种风格，循环播放。 教学功能：左右手声部多音轨同步教学功能，拍拍琴功能。 音色控制：三角大钢琴，音量，混响，和声，合唱，叠奏，回响效果，MIDI状态弯音颤音，数据轮， 调音台，单触键设置，移调，相位，调率，八度控制。 双音色：钢琴演奏带弦乐背景音色，多重组合音色。 键盘分离：双钢琴、支持四手联弹同音域演奏、弦乐重奏、管乐合奏、钢琴+提琴，吉他+提琴演奏。 音量控制：主音量，可夜间弹奏调节音量控制，夜间免打扰弹奏接口。 移调：25档位，（0，-/+12）。调音：A4=440，支持微调（-99-+99）。 效果功能：8混响，8合唱，10效果，多级深度调节。 节奏控制：同步启动，开始/停止，前奏，尾奏，A/插入1，B/插入2，数据轮选择功能。 和弦控制：全自动和弦，和弦字典，和弦关闭。 录音：多轨录音，音序器功能，录音和播放， USB TO HOST录音达到16通道64轨录音，无限量歌曲录制。 存储设置：5组存储记忆设置键。18个库，5*8=50个记忆。 单键预置：OTS功能，5个预置器*300个节奏音色注册=1500个单键预设，音乐大师预置演奏系统。 节拍器：根据节拍发出滴答声1,2,3,4,5,6拍。 其它功能：电源开关，速度调节，数据轮调节，功能菜单，总音量，伴奏音量。 U盘接口\SD卡接口：可支持直接从U盘和SD卡读取播放MP3音乐文件，键盘可同时弹奏。 蓝牙连接：音响功能，可支持带蓝牙功能的手机或者IPAD直接播放各种格式的音乐文件，键盘可同时弹奏，实现舞台音响演奏和欣赏音乐。 踏板功能：弱音踏板，制音踏板，延音踏板，仿传统大三角钢琴踏板功能。 USB MIDI接口：USB MIDI计算机接口，MIDI作曲，支持16通道、MIDI（0&1格式），GM国际标准，实现系统快速升级。 接口：SD卡接口，U盘接口，蓝牙连接，USB MIDI，电源接口，踏板接口，耳机插孔*2，立体声线 路输入/输出接口。 音响系统：意大利技术设计环绕立体声高级音响系统。 三角大钢琴：达到传统九尺大三角钢琴音色效果，实现演奏家音乐厅演奏效果。 MIDI键盘:通过USB与计算机连接可以实现编曲配器，方便作曲工作者的需求。 GM标准音源：通过USB与计算机连接的MIDI状态下可以实现GM标准音源的应用效果。 有源音箱：可支持MP3/MP4/DVD/PC机/IPAD/手机等音频载入，达到音响效果。 吉他音箱：可支持电箱吉他的音响放大器功能，吉他手的音响大师。 功放：2×25W 额定电源：DC12V/2000MA。 尺寸：139.5cm×56.0cm×88.0cm | 台 | 1 | 制造业 |
|  | 15 | 小学美术 | 绘图仪器 | 配置：1、直尺1件、三角板1付、曲线板1件、圆规1件、蛇形尺1件，共5类5件,2、产品应符合GB5015-85《绘图仪器》的有关规定 | 套 | 30 | 制造业 |
|  | 16 | 小学美术 | 丁字尺 | 有机玻璃，长度1000mm | 只 | 30 | 制造业 |
|  | 17 | 小学美术 | 衬布 | 1、规格：≥900mm×1500mm2、材质：棉、麻、绒。3、颜色：灰、蓝、红、棕为主。4、产品应符JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 块 | 10 | 制造业 |
|  | 18 | 小学美术 | 遮光窗帘 | 1、规格：2200mm×1800mm。2、材质为全涤，二层遮光布 | 块 | 12 | 制造业 |
|  | 19 | 小学美术 | 写生凳 | 折叠式 | 个 | 60 | 制造业 |
|  | 20 | 小学美术 | 写生灯 | 美术教学用具，美术写生，素描时使用。聚光，使色彩更丰富。一般为可升降，规格有1.2m,1.5m,2.3m.由三根灯脚，一个灯座，一节可调节高度的灯杆，灯罩和开光组合而成 | 只 | 3 | 制造业 |
|  | 21 | 小学美术 | 工作台 | 1、规格：180cm×80cm×75cm 2、材质：可折叠、桌面材质三聚氰胺密度板，厚16mm。底部为40mm×40mm，壁厚1.3mm，方管焊接成型的对折式支撑架 3、表面酸洗磷化后静电喷塑处理，光滑无毛刺；圆柱形升降可调式4个防滑地脚垫 | 个 | 3 | 制造业 |
|  | 22 | 小学美术 | 美术教学用品柜 | 860mm*360mm*1800mm采用优质冷轧钢板。 侧板：采用0.5mm冷轧钢板；层板：0.5mm（采用加强筋结构）。背板0.5mm冷轧钢板，前面板采用0.5mm冷轧钢板，玻璃用4mm厚白玻璃。 颜色: 钢制材料：浅灰色,亚光，材质表面经酸洗磷化处理,高温静电喷塑。上玻璃对开门，内含2层层板，下铁门对开，内含1层层板。 | 个 | 6 | 制造业 |
|  | 23 | 小学美术 | 画架 | 1、规格：总高度≥1420mm，边框宽≥40mm，厚≥20mm.2、材质：优质实木3、高度升降可调。 | 个 | 80 | 制造业 |
|  | 24 | 小学美术 | 写生画板 | 45×32(cm)或60×45(cm) | 块 | 80 | 制造业 |
|  | 25 | 小学美术 | 画板 | 2#图板 | 块 | 3 | 制造业 |
|  | 26 | 小学美术 | 写生教具（1） | 石膏像类 | 套 | 3 | 制造业 |
|  | 27 | 小学美术 | 版画工具 | 配置：1、胶辊1件、磨托1件、笔刀1件、笔刀刀头3件、木刻刀5件、石刻刀1件、油石1件、马莲1件，共8类14件.2、产品应符JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 套 | 5 | 制造业 |
|  | 28 | 小学美术 | 绘画工具 | 配置：1、调色盘1个：梅花10眼；毛笔6支：大白云1支、中白云1支、大兰竹1支、中兰竹1支、小狼毫1支、刷笔1支；水粉笔 1-12#各1支；油画笔1-12#各1支；24眼调色盒1件，共5类32件。2、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 套 | 60 | 制造业 |
|  | 29 | 小学美术 | 制作工具 | 纸工、木工、金工工具等 | 套 | 3 | 制造业 |
|  | 30 | 小学美术 | 写生教具（2） | 圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件 | 套 | 3 | 制造业 |
|  | 31 | 小学美术 | 泥工工具 | 雕塑刀等 | 套 | 3 | 制造业 |
|  | 32 | 小学美术 | 磁性白黑板 | 1000mm～2000mm | 块 | 3 | 制造业 |
|  | 33 | 小学美术 | 三角板 | 1、规格：每套2个，30、45各一，550mm。ABS工程塑料或木质制作（表面必须涂清漆处理）。2、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 付 | 10 | 制造业 |
|  | 34 | 小学美术 | 大圆规 | 圆规总长500mm，ABS工程塑料或木质材料；圆心成三爪定位状，附吸盘；产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 把 | 10 | 制造业 |
|  | 35 | 小学美术 | 多媒体教学系统-投影机 | 基本参数： 投影技术:3LCD，液晶板尺寸≥0.63英寸； 标准亮度≥3300流明（3400流明中心亮度） （ISO/IEC21118标准）； 对比度≥20000：1； 标准分辨率1024*768（VGA），兼容4:3，16:9； 手动1.2倍变焦，投射比：1.48-1.78:1； 灯泡功率≥230W 灯泡，整机功耗≤300W； 灯泡寿命：普通模式≥10000小时，节能模式≥20000小时，低噪音模式≥10000小时 机器重量≥3.0KG； 内置扬声器≥2W； 接口： RGB IN*1，RGB OUT(监视器输出)*1，RS-232C*1，USB B*1（售后维修专用），HDMI*1，VIDEO*1，音频输入*2，音频输出M3*1； 功能： 蓝光减少模式，有效保护视力健康，并获得德国莱茵 TUV 低蓝光认证。 全中文机器面板与遥控器； 强光感应功能，提升亮度感和对比度感，即使在明亮的环境下投影画面也清晰可见； 加强型风琴褶皱式空气过滤网，有效防止灰尘进入机器，更换周期达10000小时； 正投/吊装自动识别、切换 梯形矫正功能，实现倾斜安装投影，垂直±30°梯形矫正功能； 可定制个性化开机LOGO； 遥控ID设置，投影机身份识别系统，最多可设置6个ID，同时分别遥控六台投影机； 顶部换灯、侧面更换过滤网； 多种配色板模式，可在有色板和黑板上正常投影，适合无屏幕情况下的投影； 画面冻结功能，画面放大功能，快门功能以及演示计时器功能； 安全防盗设计：安全防盗钩、开机密码设置； 节能模式管理：无信号时灯泡节能，快门灯泡节能，无信号休眠模式，待机模式下可输出音频到其他音频系统； | 套 | 1 | 制造业 |
|  | 36 | 小学美术 | 多媒体教学系统-控制端 | 一、硬件要求： 1、处理器：自主可控芯片，采用 X86 架构处理器，核数≥8核，主频≥2.7GHz， 2、▲内存：配置内存≥8G DDR4 2666MHz 内存或以上，预留内存插槽，支持内存扩展 3、▲显卡：高清集成显卡；双视频输出接口： VGA+HDMI。 4、▲硬盘：配置≥1T机械硬盘（要求为可验证原厂配置，不允许改配。） 5、接口：8个USB接口（至少6个USB 3.0），集成双视频输出接口（至少一个是VGA），一个千兆网络端口。 6、声卡：集成声卡，支持5.1声道 其他：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 7、机箱：标准MATX立式机箱，体积≥15L，整机免工具维护（如机箱开盖、拆卸硬盘等免工具）； 8、▲电源：配置≥180W 认证电源，电源通过白牌认证，200-240V宽压电源。 9、可靠性：提供CCC认证，节能认证，具有产品可靠性检验证书，环境认证，浪涌认证。 10、▲操作系统：支持UOS操作系统，支持银河麒麟操作系统.支持windows系统 11、显示器：配置≥21.5寸LED示器，与主机同品牌，分辨率1920x1080，屏幕比例16：9，提供低蓝光认证证书。 二、软件功能 1、操作系统支持UOS操作系统、麒麟操作系统、Windows、神州网信政府版操作系统（需要另外购置版权），支持双系统服务； 三、备授课软件要求 1、提供资源需包含：教学资源（课件、教案、学案）、题库、错题集、试卷、视频、素材、可交互式网络画板等。覆盖K12全学段、全学科资源总量≥700万，课件总量≥100万，教案、学案总量≥40万，试卷总量≥140万套，题库总量≥400万题，可交互式网络画板覆盖小初高总量≥2000。 2、题库可按章节、知识点筛选。支持收藏、复用试题，查看本试题解析。 ▲3、试卷以专题、单元、期中、期末、月考、模考、真卷、竞赛试卷进行精准筛选。（需提供功能界面截图） ▲4、支持老师上传个人教学资源、微课、素材，支持新建试题、试卷。同时支持将课堂板书和课堂录制的微课一键上传到个人资源库，支持公开资源到校本资源库。（需提供功能界面截图） ▲5、错题集：支持自动汇总学生错题到个人错题本，同时汇总全班错题到班级错题集，老师可按课本、章节或知识点、题型等进行筛选，可设置错误率范围进行筛选和通过正确率高低将错题排序。（需提供功能界面截图） ▲6、智慧错题本：通过系统题库组卷先阅后扫，将批阅后的试卷通过高速扫描仪变成扫描件，系统可自动切分试题，识别每个学生的错题并关联知识点，错题自动汇总到班级错题集，支持选择错题进行组卷复习。（需提供功能界面截图） 7、网络画板： （1）支持测量和计算：包括动态测量、数值计算、概率统计。 （2）支持基于参数的动画设置、动作设置、变量设置。 ▲（3）支持动态变换，变换的对象支持几何图形、函数曲线等；支持变换类型有平移、旋转、缩放、对称等。（需提供功能界面截图） 8、教师可在云平台中进行备课、批阅作业、组卷、班级管理、素质评价等操作。 ▲9、支持学生进行英语口语听说练习并可自动进行评测和分析，并可将每个学生分析情况汇总形成班级报告。学生作答后可即时对学生作答的流畅度、完整度、发音准确度、语速进行打分，跟读部分可将学生读的内容中有问题的单词通过不同颜色进行标识，指出学生薄弱点便于学生提升英语听说能力。（需提供功能界面截图） ▲10、学生自主学习。支持学生按学段、科目、版本、册别筛选，进行闯关模式下难度递进的自主学习，答题完成后支持査看题目正确性以及答题解析，满足不同学生的个性化练习需求。（需提供功能界面截图） ▲11、支持本地PPT备课和云端备课两种方式。教师可在本地PPT中使用智能PPT插件登录进入教师云平台，一键调取题库、错题集、微课、素材等云端资源；支持在线插入试题、视频、录制并插入微课、网站链接、思维导图、视频音频、网络画板等，课件完成可同步至云端存储。 ▲12、编辑备课时，支持教师按课堂资料、预习作业、课后作业、其他作业进行添加。支持按教师选择的章节智能推送相应的课件、学案、教案、微视频、试题和试卷。（需提供功能界面截图） ▲13、组卷练习时支持从云端试题库、个人试题库和班级错题集选择试题进行在线组卷。（需提供功能界面截图） 14、发布备课时，支持教师将课前、课后任务按班级或指定学生发布。课中资料支持按照课表存到云端，教师到课上自动下载、调用，并可分享给学生。支持本地导入和云端调取备课资料两种授课方式。 15白板工具：支持白板书写、放大、缩小、扩展、自由批注、擦除、新增白板等功能，支持板书保存并上传教师云端。 16、支持对课件进行预览、跳转、书写批注。 ▲17、微课录制：支持老师将课堂中的重点内容进行录制，可同步录制老师声音、板书和ppt展示等内容，支持一键上传教师云端。（需提供功能界面截图） ▲18、点评：a、支持课堂和课后根据学生和小组的表现进行评价； b、支持按学期查看各小组及成员的积分排行榜及详情。（需提供功能界面截图） 四、质量售后服务保证： ▲服务和质量：只接受原装品牌机，并由设备制造商提供原厂3年免费下一自然日上门（节假日无休）维修服务，免人力+部件，终身移动和固定电话均可免费拨打的呼叫中心热线，7*24小时免费技术支持服务。 | 套 | 1 | 制造业 |
|  | 37 | 小学美术 | 多媒体教学系统-幕布 | ≥80吋，4：3电动遥控幕布 | 套 | 1 | 制造业 |
|  | 38 | 小学体育 | 录音机 | 带USB接口 | 台 | 2 | 制造业 |
|  | 39 | 小学体育 | 平梯 | 1.供中体育教学用。 2. 应符合GB/T19851.5相关要求。 | 架 | 1 | 制造业 |
|  | 40 | 小学体育 | 皮尺 | 20m,30m或50 | 卷 | 6 | 制造业 |
|  | 41 | 小学体育 | 跳高架 | 比赛用铝合金双柱，本产品符合标准GT19851,17-2007的国家相关规定；材料：主立柱为两根32*32mm铝合金方管，可升降，最大高度2400mm最低高度500mm，厚度2.5mm；内置尺条刻度均匀、字码准确、清晰；移动式底座，400*400*60mm | 付 | 1 | 制造业 |
|  | 42 | 小学体育 | 跳高横竿 | 1、采用新型玻璃钢材料；2、长度4000mm，直径为30mm,两端各有一段长150-200mm宽35mm的平面； 3、ABS塑料接头，以便安放；4、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 根 | 2 | 制造业 |
|  | 43 | 小学体育 | 助跳板 | 助跳板长1200mm，宽600mm，前端高220mm，后端高65mm，上表面应有柔性层和防滑层，上板厚18mm，对助跳板施加6000N的压力。 | 块 | 1 | 制造业 |
|  | 44 | 小学体育 | 小沙包 | 采用内装大颗粒河沙、沙包采用4*4牛津布手工缝制而成。 | 只 | 160 | 制造业 |
|  | 45 | 小学体育 | 小栏架(或钻圈架) | 可升降,最低40cm | 付 | 100 | 制造业 |
|  | 46 | 小学体育 | 发令枪 | 2发；发射方式：单发；总质量：0.25kg；发令弹声响：膛口水平面正前方100处，声强值60分贝；烟雾：在规定背景下，膛正前方150米清晰可见。配用弹种：长、短发令弹均适用，弹膛容量2粒，供弹方式：单粒手动 | 支 | 2 | 制造业 |
|  | 47 | 小学体育 | 乒乓球拍 | 1、2块为1副，直握拍，正反双胶皮，鲜红色或黑色，拍面平整；2、拍柄、拍面、拍身边缘均应光滑无光泽，拍身边缘不得呈白色；3、胶粒分布均匀，高度0.5mm；4、胶合部位牢固，不开裂。5、执行GB6675-2003国家玩具安全技术规范6、产品符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。长拍、双面胶 | 付 | 20 | 制造业 |
|  | 48 | 小学体育 | 低单杠 | 器材符合GB/T19851.2-2005中的对“单杠”的要求为室外地埋式，主立柱采用直径60mm，壁厚3mm的圆管制成；地面以上高1500mm，地下预埋500mm，，杠面采用弹簧钢制成；横杠直径28mm，长2000mm；横杠内质等性能符合GB8390标准第2.2条之规定 | 付 | 1 | 制造业 |
|  | 49 | 小学体育 | 高单杠 | 器材符合GB/T19851.2-2005中的对“单杠”的要求为室外地埋式；杠面具有弹性、配合性、电镀性、抗腐蚀性。单杠直径2.8厘米,允许误差+/-0.01厘米 两个连接点之间的距离240厘米,允许误差+/-1厘米 套节之间的距离至少为200厘米,允许误差+/-1厘米 从地面开始测量到单杠顶端的距离275厘米,允许误差+/-1厘米 | 付 | 1 | 制造业 |
|  | 50 | 小学体育 | 大体操垫 | 120×200×10cm | 块 | 20 | 制造业 |
|  | 51 | 小学体育 | 小体操垫 | 60×60×10cm折叠 | 块 | 40 | 制造业 |
|  | 52 | 小学体育 | 肋木 | 单肩 | 间 | 1 | 制造业 |
|  | 53 | 小学体育 | 小篮球 | 5号高档PU革面，厚1.5mm-1.6mm圆周长长为645mm-670mm，重量为420g-480g，回弹高度≥1100mm丁基内胆，有黑色橡胶制成。缠纱：内胆 表面均匀地缠绕上一条纱线，对球胆形成像蚕茧一样的保护层，或是纱布代替。中胎：内胆和表皮之间的支撑结构，有橡胶材料制成 | 只 | 50 | 制造业 |
|  | 54 | 小学体育 | 小篮球架 | 1、室外用可拆装箱式配重，配重≥300kg/每只2、国标篮圈及篮网，篮圈距地高度2800mm，支柱距篮板正面长度1800mm。 3、篮板为钢化玻璃篮板，篮板尺寸：1800mm×1050mm，厚度40mm。篮板下沿有厚度为50mm的保护条；侧表面上，从板底起有高度为350mm的保护条。 4、支柱钢管采用100*200mm的异形钢管，方钢管臂篮圈采用高弹性材料，内部有钢簧，圈条为直径20mm的碳钢。篮网用锦纶绳体编织而成。 | 付 | 7 | 制造业 |
|  | 55 | 小学体育 | 气排球 | 产品为充气式。圆周长650mm，圆周长差5mm,质量220g，气孔≤4mm，反弹高度为600mm，冲击次数15000次。执行标准GB/T19851.6-2005。 | 只 | 20 | 制造业 |
|  | 56 | 小学体育 | 排球架 | 1.80-2.30m | 付 | 1 | 制造业 |
|  | 57 | 小学体育 | 小足球 | 足球表面皮质，3号；一等品球内为3层棉布做防护层，圆周长540mm，重量280g-310g；PU丁基内胆，由黑色橡胶制成。 | 只 | 20 | 制造业 |
|  | 58 | 小学体育 | 垒球 | 10in | 只 | 100 | 制造业 |
|  | 59 | 小学体育 | 实心球 | 1kg,D=15cm 2kg,D=18cm | 只 | 100 | 制造业 |
|  | 60 | 小学体育 | 标志杆(筒) | 标志杆高1500mm，立杆采用铝合金材质，直径为25mm厚1.2mm，表面静电喷涂，三角形红色旗面，带橡胶底盘，底盘直径220mm,重量1800g，表面光滑放置平稳。 | 根 | 100 | 制造业 |
|  | 61 | 小学体育 | 羽毛球拍 | 产品整体铝合金制，（弦线除外），长度580mm,球拍宽度230mm,球拍弦面长度280mm,整体重量80g,拍弦直径0.9mm,握柄直径：25mm；球拍金属部分为6级（连续喷雾8h）、电镀层2级（连续喷雾8h）漆膜层。抗扭性25mm。 | 付 | 50 | 制造业 |
|  | 62 | 小学体育 | 爬竿或爬绳 | 绳2,竿2 | 付 | 1 | 制造业 |
|  | 63 | 小学体育 | 投掷靶 | 铁框架，尺寸：800*800mm，中心孔直径60mm，中心孔外围有三道50mm宽三种颜色的靶围，中心孔距地面1.2m，靶面厚5mm | 只 | 2 | 制造业 |
|  | 64 | 小学体育 | 长跳绳 | 450-500cm | 根 | 20 | 制造业 |
|  | 65 | 小学体育 | 短跳绳 | 220-250cm | 根 | 100 | 制造业 |
|  | 66 | 小学体育 | 毽子 | 采用彩色鸡羽扎呈圆形，固定在键垫上，键毛均匀整齐，键垫采用一层皮革或两层金属片，用皮条穿插而成 | 只 | 100 | 制造业 |
|  | 67 | 小学体育 | 乒乓球 | 1、球重：2.35g -2.63g。2、圆度：0.4mm，直径：43.4mm-44.4mm。3、硬度：两顶受压下陷差距不大于0.35mm。4、牢度：受冲击700次以上不破。5、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 只 | 100 | 制造业 |
|  | 68 | 小学体育 | 羽毛球网架 | 产品底坐采用整体式，重量为每幅为100公斤, 臂厚3.0mm立柱,符合国标要求；上有直径为10mm的钢筋网架、滑轮；侧面配备齿轮紧线器。 | 付 | 1 | 制造业 |
|  | 69 | 小学体育 | 羽毛球 | 1、球重2.60g，弹跳高度在220㎜以上，重心距中心线433㎜，牢度应在受冲击800次以上不破，外观接缝整齐不返光。2、产品符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 只 | 200 | 制造业 |
|  | 70 | 小学体育 | 乒乓球网架 | 室外用，采用不锈钢钢管和不锈钢钢网，防锈、防松、防盗、防损坏。网架高度152.5mm | 付 | 4 | 制造业 |
|  | 71 | 小学体育 | 打气筒 | 1.供中体育教学用。 2. 应符合GB/T19851.5相关要求。 | 个 | 2 | 制造业 |
|  | 72 | 小学体育 | 充气机 | 1.供中体育教学用。 2. 应符合GB/T19851.5相关要求。 | 台 | 1 | 制造业 |
|  | 73 | 小学体育 | 三人板鞋 | 1米长 | 双 | 6 | 制造业 |
| 云课堂 | 1 | 藤县第八小学 | 学生端 | - 硬件要求： 1、处理器：自主可控芯片，采用 X86 架构处理器，核数≥8核，主频≥2.7GHz， 2、▲内存：配置内存≥8G DDR4 2666MHz 内存或以上，预留内存插槽，支持内存扩展 3、▲显卡：高清集成显卡；双视频输出接口： VGA+HDMI。 4、▲硬盘：配置≥1T机械硬盘（要求为可验证原厂配置，不允许改配。） 5、接口：8个USB接口（至少6个USB 3.0），集成双视频输出接口（至少一个是VGA），一个千兆网络端口。 6、声卡：集成声卡，支持5.1声道 其他：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 7、机箱：标准MATX立式机箱，体积≥15L，整机免工具维护（如机箱开盖、拆卸硬盘等免工具）； 8、▲电源：配置≥180W 认证电源，电源通过白牌认证，200-240V宽压电源。 9、可靠性：提供CCC认证，节能认证，具有产品可靠性检验证书，环境认证，浪涌认证。 10、▲操作系统：支持UOS操作系统，支持银河麒麟操作系统.支持windows系统 11、显示器：配置≥21.5寸LED示器，与主机同品牌，分辨率1920x1080，屏幕比例16：9，提供低蓝光认证证书。 二、软件功能 1、操作系统支持UOS操作系统、麒麟操作系统、Windows、神州网信政府版操作系统（需要另外购置版权），支持双系统服务； 三、备授课软件要求 1、提供资源需包含：教学资源（课件、教案、学案）、题库、错题集、试卷、视频、素材、可交互式网络画板等。覆盖K12全学段、全学科资源总量≥700万，课件总量≥100万，教案、学案总量≥40万，试卷总量≥140万套，题库总量≥400万题，可交互式网络画板覆盖小初高总量≥2000。 2、题库可按章节、知识点筛选。支持收藏、复用试题，查看本试题解析。 ▲3、试卷以专题、单元、期中、期末、月考、模考、真卷、竞赛试卷进行精准筛选。（需提供功能界面截图） ▲4、支持老师上传个人教学资源、微课、素材，支持新建试题、试卷。同时支持将课堂板书和课堂录制的微课一键上传到个人资源库，支持公开资源到校本资源库。（需提供功能界面截图） ▲5、错题集：支持自动汇总学生错题到个人错题本，同时汇总全班错题到班级错题集，老师可按课本、章节或知识点、题型等进行筛选，可设置错误率范围进行筛选和通过正确率高低将错题排序。（需提供功能界面截图） ▲6、智慧错题本：通过系统题库组卷先阅后扫，将批阅后的试卷通过高速扫描仪变成扫描件，系统可自动切分试题，识别每个学生的错题并关联知识点，错题自动汇总到班级错题集，支持选择错题进行组卷复习。（需提供功能界面截图） 7、网络画板： （1）支持测量和计算：包括动态测量、数值计算、概率统计。 （2）支持基于参数的动画设置、动作设置、变量设置。 ▲（3）支持动态变换，变换的对象支持几何图形、函数曲线等；支持变换类型有平移、旋转、缩放、对称等。（需提供功能界面截图） 8、教师可在云平台中进行备课、批阅作业、组卷、班级管理、素质评价等操作。 ▲9、支持学生进行英语口语听说练习并可自动进行评测和分析，并可将每个学生分析情况汇总形成班级报告。学生作答后可即时对学生作答的流畅度、完整度、发音准确度、语速进行打分，跟读部分可将学生读的内容中有问题的单词通过不同颜色进行标识，指出学生薄弱点便于学生提升英语听说能力。（需提供功能界面截图） ▲10、学生自主学习。支持学生按学段、科目、版本、册别筛选，进行闯关模式下难度递进的自主学习，答题完成后支持査看题目正确性以及答题解析，满足不同学生的个性化练习需求。（需提供功能界面截图） ▲11、支持本地PPT备课和云端备课两种方式。教师可在本地PPT中使用智能PPT插件登录进入教师云平台，一键调取题库、错题集、微课、素材等云端资源；支持在线插入试题、视频、录制并插入微课、网站链接、思维导图、视频音频、网络画板等，课件完成可同步至云端存储。 ▲12、编辑备课时，支持教师按课堂资料、预习作业、课后作业、其他作业进行添加。支持按教师选择的章节智能推送相应的课件、学案、教案、微视频、试题和试卷。（需提供功能界面截图） ▲13、组卷练习时支持从云端试题库、个人试题库和班级错题集选择试题进行在线组卷。（需提供功能界面截图） 14、发布备课时，支持教师将课前、课后任务按班级或指定学生发布。课中资料支持按照课表存到云端，教师到课上自动下载、调用，并可分享给学生。支持本地导入和云端调取备课资料两种授课方式。 15白板工具：支持白板书写、放大、缩小、扩展、自由批注、擦除、新增白板等功能，支持板书保存并上传教师云端。 16、支持对课件进行预览、跳转、书写批注。 ▲17、微课录制：支持老师将课堂中的重点内容进行录制，可同步录制老师声音、板书和ppt展示等内容，支持一键上传教师云端。（需提供功能界面截图） ▲18、点评：a、支持课堂和课后根据学生和小组的表现进行评价； b、支持按学期查看各小组及成员的积分排行榜及详情。（需提供功能界面截图 四、质量售后服务保证： ▲1、服务和质量：只接受原装品牌机，并由设备制造商提供原厂3年免费下一自然日上门（节假日无休）维修服务，免人力+部件，终身移动和固定电话均可免费拨打的呼叫中心热线，7*24小时免费技术支持服务。 - ▲2、本项要求为总价包干，上述所有设备要求供应商总包为实现货物使用目标而产生的所有包装、运输、装卸货、布线、穿管、现场恢复、安装、调试、人工、管理费、税金等所有项目，中标人必须在投标文件中承诺其报价包括但不限于上述所列举的所有费用，在结算时不再支付任何其他费用。 | 套 | 59 | 制造业 |
|  |  |  | 教师端 | 1、处理器：自主可控芯片，采用 X86 架构处理器，核数≥8核，主频≥2.7GHz， 2、▲内存：配置内存≥8G DDR4 2666MHz 内存或以上，预留内存插槽，支持内存扩展 3、▲显卡：高清集成显卡；双视频输出接口： VGA+HDMI。 4、▲硬盘：配置≥1T机械硬盘（要求为可验证原厂配置，不允许改配。） 5、接口：8个USB接口（至少6个USB 3.0），集成双视频输出接口（至少一个是VGA），一个千兆网络端口。 6、声卡：集成声卡，支持5.1声道 其他：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 7、机箱：标准MATX立式机箱，体积≥15L，整机免工具维护（如机箱开盖、拆卸硬盘等免工具）； 8、▲电源：配置≥180W 认证电源，电源通过白牌认证，200-240V宽压电源。 |  |  |  |
|  | 2 |  | 电脑桌 | 学生双人桌（30张） 1.规格：1200×600×730mm（±20mm偏差） ▲2.材质：材料采用优质中密度纤维板, 双贴面防潮三聚氰胺板，板材厚度≥15mm，台面板四周加厚至25mm。桌子整体结构采用连接板固定，桌子后方配有背板，为方便布线，桌子后方预留有走线孔，双键盘托设计，要求桌子大方、得体。 3.配件：键盘安装两节豪华道轨，优质五金配件。 ▲4.封边：采用≥1mm厚pvc封边条经全自动异型封边机进行封边，台面四周贴直边，封边条折弯处切小缝隙，防止折弯处突出、爆裂，美观平整，经久耐用，不易脱落。 教师电脑桌（1张） 1.规格：1500×600×730mm（±20mm偏差） ▲2.材质：材料采用优质中密度纤维板, 双贴面防潮三聚氰胺板，板材厚度≥15mm，台面板四周加厚至25mm。桌子整体结构采用连接板固定，桌子后方配有背板，为方便布线，桌子后方预留有走线孔，双键盘托设计，要求桌子大方、得体。 3.配件：键盘安装两节豪华道轨，优质五金配件。 ▲4.封边：采用≥1mm厚pvc封边条经全自动异型封边机进行封边，台面四周贴直边，封边条折弯处切小缝隙，防止折弯处突出、爆裂，美观平整，经久耐用，不易脱落。 | 张 | 31 | 制造业 |
|  | 3 |  | 凳子 | - 学生凳子（59张） - 1、规格为：≥长320×宽220×高420mm（±20mm偏差）。 2、钢架采用≥20mm×40mm冷轧无缝椭圆钢管，管壁厚不低于1mm，钢管表面喷涂前经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑。 ▲3、凳子的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量PE材料制作，壁厚≥2mm，底厚≥5mm；进深≥20mm，加强筋不少于3圈， 加强筋厚度≥1.2mm，底面直径≥22mm×42mm，脚套与桌脚和椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落。面板采用三聚氰胺板，颜色与实验台同色总厚度不低于15mm。牢固耐用、平稳。不得有毛刺污点，凳子2年内不变形 - 教师凳子（1张） - 1、规格为：≥长320×宽220×高420mm（±20mm偏差）。 2、钢架采用≥20mm×40mm冷轧无缝椭圆钢管，管壁厚不低于1mm，钢管表面喷涂前经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑。 ▲3、凳子的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量PE材料制作，壁厚≥2mm，底厚≥5mm；进深≥20mm，加强筋不少于3圈， 加强筋厚度≥1.2mm，底面直径≥22mm×42mm，脚套与桌脚和椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落。面板采用三聚氰胺板，颜色与实验台同色总厚度不低于15mm。牢固耐用、平稳。不得有毛刺污点，凳子2年内不变形 | 张 | 60 | 制造业 |
| 教学仪器 |  | 初中数学 | 计算器 | 1、函数型 2、10+2 位数 | 个 | 6 | 制造业 |
|  |  | 初中数学 | 直尺 | 1、用木制材料或有机玻璃制成。2、全长 500mm，尺宽≥25mm。 3、应符合JY0001 第 4、5、6、7 章的有关要求。 | 只 | 50 | 制造业 |
|  |  | 初中数学 | 钢卷尺 | 1、由尺带、尺盒组成。量程为 0~2000mm。2、尺带由不锈钢制成，尺盒可为金属或塑料制成。 | 盒 | 50 | 制造业 |
|  |  | 初中数学 | 三角板 | 1、演示用 60°、45°各 1 个。2、三角板分 60°、45°各 1 块。3、ABS 工程塑料制作；厚度≥3mm | 套 | 6 | 制造业 |
|  |  | 初中数学 | 圆规 | 1、产品所配圆心脚为三爪定位脚，带吸盘。粉笔夹（水笔夹）设计为弹簧式，最大口径为 20mm。2、产品为ABS 工程 塑料或木质制作（表面必须涂清漆处理）；厚度≥3mm。 | 套 | 6 | 制造业 |
|  |  | 初中数学 | 丁字尺 | 1、规格型号：≥800mm。2、产品材料采用有机玻璃制作。 3、公制刻度，最大刻度≥800mm。4、尺头、尺身厚度≥3mm。 5、产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 | 个 | 6 | 制造业 |
|  |  | 初中数学 | 量角器 | 1、用 ABS 工程塑料制作，圆弧标有以度为单位的角度刻度， 直边有以cm 为单位的长度刻度。2、外形尺寸：450mm ~600mm，产品带把手，尺身厚度≥3mm。 | 套 | 6 | 制造业 |
|  |  | 初中数学 | 直角坐标黑板 | 1、规格：≥600mm×450mm。2、钢制黑板，双面使用。3 、面板用A3 冷轧板制成，厚度≥0.5mm。4、书写面印制有坐 标轴线及覆盖面板的若干 2.5cm×2.5cm 方格。 | 套 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中数学 | 探索勾股定理的材料 | 1、由直角三角板 2 块、塑料条 1 根、坐标纸 5 张、方格纸 1 张、勾股定理证明用图 2 张组成；2 、产品应符合JY0001 《教学仪器产品一般质量要求》。 | 套 | 50 | 制造业 |
|  |  | 初中数学 | 多边形拼接条 | 1、由三组带长槽的拼接条组成。2、材质：薄铁板，表面喷塑。3、每组二条，顶端有个公共点。4、产品应符合 JY0001 《教学仪器产品一般质量要求》。 | 套 | 50 | 制造业 |
|  |  | 初中数学 | 探索圆的有关位置关系材料 | 1、由不透明大圆片 1 个、透明小圆片 1 个、坐标纸 5 张、 直线条 1 根、三角尺或直尺 1 个组成。2、产品应符合 JY0001 《教学仪器产品一般质量要求》。 | 套 | 50 | 制造业 |
|  |  | 初中数学 | 探索几何形体展开操作材料 | 一、适用范围： 适用于初中几何教学用。 二、技术要求： 1．选材合理，使用方便。 2．利于学生了解，圆柱体、圆锥体、正方体、长方体等几何体。 3．不同部位、不同角度的截面形状有关计算公式的由来。 4．由开口正方体及其4个典型截面、开口圆柱体、开口圆锥、白卡纸2张组成。 5．符合教学大纲要求。 6．执行国家有关标准。 7．产品应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定 | 套 | 50 | 制造业 |
|  |  | 初中数学 | 探索几何形体截面操作材料 | 1、由开口正方体及其 4 个典型截面、开口圆柱体、开口圆 锥、白卡纸 2 张组成。2、符合教学大纲要求。3、执行国家有关标准。4、产品应符合 JY0001《教学仪器产品一般质 量要求》。 | 套 | 50 | 制造业 |
|  |  | 初中数学 | 探索旋转形几何形体的形成操作材料 | 圆柱体、圆锥体等 | 套 | 25 | 制造业 |
|  |  | 初中数学 | 转盘 | 1、由底座、支架、转盘等部分构成。2、转盘直径≥150mm。 3、盘面一面内容为数字，上面均匀分布 0～9 十个数字； 另一面为色块，上面均匀分布有三种不同颜色的色块。 | 套 | 13 | 制造业 |
|  |  | 初中数学 | 投针实验器 | 1、 产品由刻有间距a=20mm 的平行线的塑料投掷盘和长度为 0.5a 的投针 15 枚组成。2、符合教学大纲要求。3、执行国家有关标准。4、产品应符合 JY0001《教学仪器产品一 般质量要求》。 | 套 | 6 | 制造业 |
|  |  | 初中数学 | 塑料球 | 1、两种颜色，外径 19mm，每色 10 个,配有不透明袋。2、 产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 | 套 | 25 | 制造业 |
|  |  | 初中数学 | 几何形体模型 | 初中数学教学演示实验用。1、长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、球各一个。2、规格:高度≥100mm, 球直径≥60mm。3、产品应符合 JY0001《教学仪器产品一般 质量要求》。 | 套 | 13 | 制造业 |
|  |  | 初中数学 | 组合几何体模型 | 1、正方体 5 个,圆锥 2 个,圆柱 2 个。2、几何形体模型用塑料制作。3、产品符合 JY0001《教学仪器产品一般质量要 求》。 | 套 | 13 | 制造业 |
|  |  | 初中数学 | 钟表模型 | 演示用，三针，联动，12时表示 | 套 | 4 | 制造业 |
|  |  | 初中数学 | 切纸刀 | 初中数学教学演示实验用。1、金属面板或木制面板,面板尺寸为A4幅面,即长297mm,宽210mm.2、产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》 | 台 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中数学 | 三角形内角和定理推导拼图 | 符合新课标教学标准 | 套 | 4 | 制造业 |
|  |  | 初中数学 | 温度计模型 | 演示用 | 件 | 4 | 制造业 |
|  |  | 初中数学 | 三角形重心求找模型 | 符合新课标教学标准 | 套 | 4 | 制造业 |
|  |  | 初中数学 | 仪器柜 | 860mm*360mm*1800mm采用优质冷轧钢板。 侧板：采用0.5mm冷轧钢板；层板：0.5mm（采用加强筋结构）。背板0.5mm冷轧钢板，前面板采用0.5mm冷轧钢板，玻璃用4mm厚白玻璃。 颜色: 钢制材料：浅灰色,亚光，材质表面经酸洗磷化处理,高温静电喷塑。上玻璃对开门，内含2层层板，下铁门对开，内含1层层板。 | 个 | 5 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 计算机数据采集处理系统 | 一、探究系统软件：自主研发，与PC系统软件共建网络信息平台，方便教学；具有独立服务器使用权；课程管理：教师可添加、整理、删除课程，方便教师实验教与学进行统一管理；网络资源共享功能：全部的实验配置和数据都可作业文件化，支持教师分发，学生提交作业，教师可删除作业；平台为教师的日常教育教学提供了丰富的教育教学辅助功能和服务，其中包括在线备课、资源下载、资源共享以及网络班级等；通过在线备课以及资源上传可以分享自己的优秀教学资源；公共云服务器：系统软件自动连接具有海量实验资源的公共云服务器，可分享、下载全部资源，包含理化生实验资料下载、实验数据下载、软件升级更新下载（提供产品功能截图、产品功能检测报告复印件加盖公章）。远程数据采集传输功能：可以在任何地方进行数据采集，只要把数据上传到云服务器，学科老师可以立即获取全部的实验数据进行分析，学生户外探究更为方便；实验过程与结果分享： 教师实验教学心得、学生实验学习心得的分享以及发布新的教案； 二、数据采集器：单通道最高采样速率200ksp；传感器通道采用HDMI高清智能接口，采集分辨率12-bits。具有2个USB HOST接口，采集器可以级联实验，支持12个传感器同步采集（提供产品功能截图、产品功能检测报告复印件加盖公章）。具有采集器通信灯和电源指示灯。 三、传感器包括： 1、磁感应强度传感器：四选量程：-100mT～100mT/-50mT～50mT/-20mT～+20mT/-1mT～+1mT（提供产品功能截图、产品功能检测报告复印件加盖公章）；分辨率：0.05mT/0.03mT/0.01mT/0.0005mT； 2、电压传感器：四量程：-20V～+20V/-10V～+10V/-5V～+5V/-1V～+1V（提供产品功能截图、产品功能检测报告复印件加盖公章）；分辨率： 0.01V/0.005V/0.003V/0.0005； 3、位移分体传感器：量程：0m～2.8m 分辨率：1mm；无测量盲区；可直接测量绘制v-t图线，数据传输端口为智能HDMI接口。； 4、气体压强传感器：量程：0kPa~700kpa；分辨率: 0.1kpa； 可用于直接测量气体的绝对压强；配件：60ml注射器； 5、声音传感器（双量程）：音频量程：20～20KHz；分辨率:0.1Hz；※声强量程：30～140dB，分辨率：0.1dB；量程切换通过软件选择，数据传输端口为智能HDMI接口； 6、光电门传感器：分辨率：0.5μS，最小挡光物的宽度d>1mm，支持环境光校准功能，抗干扰能力强，数据传输端口为智能HDMI接口，数据传输端口为智能HDMI接口； 7、电流传感器：三量程：-3A～+3A/-1A～+1A/-300mA～+300mA（提供产品功能截图、产品功能检测报告复印件加盖公章）；分辨率： 0.002A/0.001A/0.2mA； 8、力传感器（双量程）：双量程：-50N～+50N/-10N～+10N 分辨率：0.01N/0.001N；量程切换通过软件选择； 四、程控教学电源：内置短路保护功能，过载保护功能。电源通过USB接口连接计算机，通过计算机上的程控电源专用软件来设置电源的工作模式及输出的电压或电流。支持静态和动态两种输出模式。支持国际通用的交流电压（AC 90-264V）输入，输出0-20V可调，电流0-2A可调。支持电压或电流按一定曲线动态调整输出的功能,方便实验的时候，设定电压或电流曲线。输出电压精度0.1V，电流精度0.01A.输出支持恒压模式，恒流模式。在恒压模式下电压可在0-20V之间调整。电流最大2A。恒流模式电流在0-2A模式下可调，电压最大20V。能够结合辅材完成力学、电学等系列相关实验。 五、铝合金手提箱：高强度铝合金型材框架，铝板冷压成型表面氧化，内部缓冲海绵传感器定位嵌槽装置，USB数据线1根，使用说明，光盘； 六、HDMI数据线：用于传感器与实验仪之间的数据传输； | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 计算器 | 10+2位数、有统计运算功能、有分数计算功能、双行LCD显示、有函数运算功能、有多行重视功能、有方程编辑及显示、查看功能、有独立储存器功能（具备保留运算过程功能，关机后能清除原运算过程及数据）、有临时储存器功能、有普通四则运算功能、有自动关机功能 | 个 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 打孔器 | 1、实验室常用工具，供对胶塞和木塞打孔用；2、有四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成；3、每支空芯管长度为100㎜，管外径分别为6±0.1,8.5±0.1，10.5±0.1；4、符合JY0001-2003《教学仪器设备》。 | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 抽气筒 | 抽气筒由气筒、活塞杆、活塞、手柄、气嘴等组成。气筒外径φ32mm，长约260mm；活塞杆直径φ4.5mm，活塞采用橡胶材料制作；手柄为木质，直径φ25mm，长度约80mm；气嘴长≥15mm，内径约φ3.2mm；产品附有气管和气针。产品极限抽气压力≤6.7×103Pa （500mmHg）。 | 个 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 打气筒 | 1、产品由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成。2、整机尺寸：≥Φ28mm*535mm*112mm3、气筒内径22.5mm±0.2mm，长约460mm，铝材制成。4、踏脚选用金属制成。5、活塞杆Φ17mm，与活塞固定牢靠，活塞与气筒配合密合。6、气针夹选配有两种功能，可在自行车、摩托车等使用。7、其余应符合SB/T10205《打气筒》的技术要求。采用优质钢材、防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 抽气盘 | 1、抽气盘由底盘、玻璃、钟罩、真空表、阀门橡皮塞及垫圈等组成。2、底座由铸件制成。3、钟罩的外径≥φ180mm，高不低于200mm，且透明度良好。4、钟罩与底盘的接触面密封良好。5、当钟罩内抽气压力达到一定时，静置2分钟无漏气现象。6、产品应符合JY208-85《电铃》的要求。 | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 仪器车 | 1． 规格：600mm×400mm×800mm。2． 仪器车应分为2层，层间距≥300mm。3． 车架用直径≥Φ19mm、壁厚≥0.7mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。4． 车架脚安装有≥Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。5． 车隔板为不薄于0.7mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。6． 整车安装好后应载重50Kg应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 辆 | 4 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 水准器 | 1.铝合金框架，表面喷塑处理；工作面洗加工处理；2.不少于2个有机玻璃水准泡指示水平和垂直和45°,测量精度0.057°=1mm/1m；3.防震，长度≥300mm。 | 个 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 充磁器 | 1、主要由螺线管、整流器、电源按钮开关和外壳组成。2、对中学物理实验室配备的小磁针、磁针进行充磁或消磁。3、绝缘电阻≥20MΩ。 | 台 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 放大镜 | 1、产品有效通光孔径为45-60mm，放大倍数为5倍的单倍数玻璃放大镜2、其它要求应符合JY/T0378《手持放大镜》有关规定 | 个 | 30 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 注射器 | 规格：100ml。塑料制成。密封性好，滑动灵活。刻度标线规整、清晰。符合GB 15810-2001《注射器》的有关规定。 | 个 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 升降台 | 升降范围≥150mm，载重量≥10kg由载物台、下底座、升降机构、摇手柄等组成。载物台200mm×200mm×5mm用不锈钢制成。下底板尺寸≥200mm×200mm×10mm用铁制成。摇手柄，用金属制成，外表镀铬。 | 台 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 教学电源 | 1.输出电压：交流输出，2V～12V，每2V一挡，共六挡；直流稳压输出，1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V、，共六挡；2.额定电流：交流输出时5A，有过载保护；直流输出时2A，有过载保护。 | 台 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 蓄电池 | 蓄电池额定电压：6V，电池容量：15Ah。产品由电池槽、电池盖、隔板、极板、连接板、电极接片等组成，总体尺寸约115×62×106mm。 | 台 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 调压变压器 | 单相，干式自冷，（环形）接触式，额定输容量：2千伏安，输入电压：220V；输出电压：0～250V，最大电流输出：8A。结构：1、调压器的线圈用罗杆紧固在底板上；2、调压器的刷架上装有一个或若干个并列电刷；3、调压器装有刻度盘，调节手轮，指针示出空载输出电压的数值，在器身上装有停档；4、调压器的接线板上标有输入及输出的符号，并装置有接线柱。 | 台 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 充电器 | 全金属外壳，表层喷漆，铝金属镶边，面板两边各有一对铝金属提拿把手.1、电源电压：AC220V 50Hz。2、功率：50W。3、充电电流：充可调内阻电池100mA±5%。4、蓄电池规格：6V4Ah、6V10Ah、6V15Ah可选。5、定时时间：充可调内阻电池1-99小时。 | 台 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 感应圈 | 电子开关式，外形尺寸约240mm×170mm×160mm，仪器正面标有高压电警示标志。放电杆长约75mm，直径4mm，前端逐渐变细呈尖状。放电杆可插入放电器插孔，由上端塑料旋钮在任一位置固定。 1.直接使用220V、50Hz市电、消耗功率不大于120W 2.输出端放电火花距离为100mm 3.火花条数在两条以上 4.可连续工作15分钟 5.箱内装有一对（两根）放电针杆 。 | 台 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 仪器柜子 | 860mm*360mm*1800mm采用优质冷轧钢板。 侧板：采用0.5mm冷轧钢板；层板：0.5mm（采用加强筋结构）。背板0.5mm冷轧钢板，前面板采用0.5mm冷轧钢板，玻璃用4mm厚白玻璃。 颜色: 钢制材料：浅灰色,亚光，材质表面经酸洗磷化处理,高温静电喷塑。上玻璃对开门，内含2层层板，下铁门对开，内含1层层板。 | 个 | 10 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 演示直尺 | 演示用，1000mm,毫米刻度 木质材料制成，最小分度值：1cm要符合技术标准的要求JY 168《演示直尺》。 | 只 | 5 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 木直尺 | 1． 用不易变形的木材制作，表面平整、挺直、无毛刺。木材材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理，含水率≤18％。2． 尺身一面白底，印有黑色刻线和数字，最小刻度为1毫米，每5厘米为一大格，每10厘米的刻线上标有数字，有mm、cm、dm、m四种单位。3． 漆层平整清洁、色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力，在主要表面上不得有流挂、针孔、气泡等缺陷。4． 刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致。5． 米尺的外形尺寸：1000mm×25mm×8mm全尺刻度累计误差≤2mm尺面平面度公差≤3mm尺边直线度公差≤2mm6．要符合技术标准的要求JY 168《演示直尺》。7．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 只 | 30 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 钢直尺 | 碳钢材质，200mm，分度值≤0.5mm。符合JJG 1-1999《钢直尺》 的有关规定，符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 只 | 30 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 钢卷尺 | 2000ｍｍ，宽边,最小刻度值为1ｍｍ，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字。刻线均匀、清晰,符合QB/T2443-1999《钢卷尺》的有关规定。 | 盒 | 5 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 布卷尺 | 30m。布卷尺。外壳由ABS塑料制成，带摇手装置。具有抗冲击功能。采用全公制，纤维尺带不导电，不生锈，尺带黄色、亚光，尺带宽13mm。 | 盒 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 学生天平 | 200g，0.02g 型号：J0104 1.最大称量200g，分度值0.02g,标尺称量0-10g。 2.分度值误差：不大于1(分度值)。 3.示值变动性：不大于1(分度值)。 4.横梁不等臂性误差：不大于6(分度值)。 5.游码标尺称量误差：不大于1(分度值)。 6.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应≥天平的最大秤量。 7.冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 8.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 9.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 10.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 台 | 20 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 电子天平 | 100g，0.001g。1.称盘尺寸：圆盘ф130mm。2.电源电压：220VAC。3.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。4.具有计数、确认、清零、校准。5.防风罩一套，采用透明塑料注塑成型。6.校准砝码1个。 | 台 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 金属钩码 | lOg×1,20g×2,50g×2,200g×1，另附10g金属槽码盘，塑料盒定位包装。 | 套 | 30 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 红液温度计 | 1． 红液。2． 全长：300mm；外径：6±1mm；头：10mm。3． 测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。4． 玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。5． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》6．要符合技术标准的要求JJG 130《温度计》 7． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 支 | 60 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 水银温度计 | 1．感温物质：水银。2．测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。3．玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。4．感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》6．要符合技术标准的要求JJG130《温度计》7．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 支 | 10 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 演示温度计 | 1. 由玻璃温度计、标度牌、保护套组成。2. 感温液：红色，装在感温泡和毛细管中。3.其标度线有两种温度指示，摄氏温度（符号℃）和热力学温度（符号K）。4. 刻度范围：摄氏温标0～100℃，热力学温标273～373K。每1℃刻线的长度为4mm。 | 只 | 10 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 体温计 | 1．棒式，测量范围35－42℃。2．体温计按国际实用温标刻度，稳度最小分度值为0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应≥0.55mm。3．标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许由脱色、影响读数、颜色污迹等现象。4．产品应符合国标B1588-2001《玻璃体温计》的要求。5．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 支 | 20 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 寒署表 | 1.由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）双刻度，面板标有：摄氏-30℃～50℃；华氏-20℃～120℃的标志。3.玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。4.温度准确度：±1℃（0℃～30℃）5.最小分度值：0.5℃6.储藏条件：-30℃～60℃7.尺寸：≥250mm×49mm×9mm8.性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7的有关要求。 | 只 | 10 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 演示电表 | 量程范围：检流计：100～0～-100µA（内阻＜500Ω＝；电压计：直流电压0～10V、0～25V；电流计：直流电流0～500µA、0～5mA、0～100mA、0～1A、0～5A；电表精度要求2.5级 | 只 | 10 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 数字演示电表 | 4-1/2 位，双面显示，同一物理量能自动转 换量程。直流电流：200 μA、2 mA、20 mA、 200 mA、2 A、20 A，不确定度 0.2％；直流电压：2 V、20 V、200 V，不确定度 0.1％；电阻：200 Ω、2 kΩ、20 kΩ、200 kΩ、 2 MΩ、20 MΩ，不确定度 0.2％；交流电压： 2 V、20 V、200 V、700 V，不确定度 0.5％； 交流电流：2 mA、20 mA、200 mA、2 A，不确定度 1.0％。2 A、20 A 自动过载保护，故障排除自动恢复。交流供电，采用 II 类变压器。 | 只 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 电能表 | 单相。1.电压：220V 10（40）A 50Hz 1600imp/kw.h。2.塑料外壳。 | 只 | 5 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 灵敏电流计 | 测量范围：-300µA～0～300µA。误差：≤5μA。 | 只 | 5 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 多用电表 | 准确度等级：DC电流、电压电阻2.5级，AC电压5级。灵敏度：DC:5KΩ/V，AC:2.5KΩ/V。测量范围： 直流电流0～1mA～10mA～100mA，直流电压 2.5v～10v～50v～250v～500v ，交流电压2.5v～10v～50v～250v～500v，电阻R×1、R×10、R×100、R×1K中心电阻15Ω、150Ω、1.5KΩ、15KΩ。 | 个 | 5 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 投影电流表 | 2.5 级，0.6A，3A，最小分度值为0.02A、0.1A，测量范围：（-0.2～0～0.6A）（-1～0～3A），测量精度：2.5级，阻尼时间：不大于4s，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 | 只 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 投影电压表 | 2.5 级，3V，15V，最小分度值为0.5V、0.1V，指示面板与水面平行，测量范围：（-1～0～0.6A）（-1～0～3V）(-5～0～15V)，测量精度：2.5级，阻尼时间：不大于4s，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 | 只 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 密度计 | 1.计量范围：密度1.000—2.000。2.最小分度值：0.001。3.全长：250±10mm。4.误差：±0.001。5.产品符合GB/T17764-2008《密度计》的技术要求。 | 支 | 10 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 湿度计 | 1.计量范围：密度0.7000—1.000。2.刻度：0.001。3.全长：250±10mm。4.误差：±0.001。5.产品符合GB/T17764-2008《密度计》的技术要求。 | 个 | 5 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 空盒气压计 | 多膜盒。产品由上拖板、真空膜盒、连接拉杆、调节螺丝、中间轴、调整器、扇形齿轮、直齿轮、偏心螺钉、游丝、指针、刻度盘及打气球等组成。1.测量范围：80～106Kpa，分度值：0.1Kpa，测量误差：小于0.25 Kpa。3.全透明外壳。 | 台 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 立方体组 | 1、产品为单件盒袋，由铜1个、铁1个、铝1个、木1个组成。2、铜块、铁块、铝块、木块规格：20×20×20mm。3、立方块表面平整光滑。木材采用优质环保木料，表面环保油漆涂层精制而成。采用优质钢材，防锈处理。 | 套 | 30 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 运动和力实验器 | 1.由平面板、短斜面，小车，钢球1个，塑料球1个，塑料盒1只，毛巾1块，布1块组成。短斜面长度200mm±5mm，宽120mm±5mm，厚12mm±2mm，有可调节斜面倾角的支撑，表面用黑色节字贴包贴，平整、光滑，美观。平面板长度530mm±5mm，宽120mm±5mm,厚12mm±2mm，有可调节斜面倾角的支撑，表面用黑色节字贴包贴，平整、光滑，美观。。小车外形尺寸：105mm×65mm×40mm,小车轮距≥50mm，轴距≥67mm，车轮直径≥20mm。小车在500mm长度平面内。 | 套 | 28 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 惯性演示器 | 底座尺寸≥300mm×150mm×10mm，支架、摆锤、板机装置、钢珠等组成。摆锤为铁质，质量350g。钢珠Φ22mm，质量45g。钢球抛出的水平距离≥90mm。 | 套 | 10 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 摩擦计 | 1.摩擦板和摩擦块均由经过脱脂、干燥处理，几何变形小、不易断裂、质地坚韧、细滑的优质木料制成，摩擦面无断、裂、节。 2.大于1mm，摩擦面及其背面不涂漆。 测试方法：将摩擦板平放在乎台上，保持摩擦面翘离平台的最大距离为最小，用钢板尺（或1mm塞尺）测量摩擦板面各部位翘离平台的最大距离不应超过lmm。 3.摩擦块为≥100×40×30mm的木块，质量为50g±2g。摩擦面为100×40mm和100×30mm各一面，要求平直不上漆。大摩擦面的背面打有两个钩码孔，一端面质心线上有挂线钧。4.产品执行JY40-79《摩擦计技术条件》的标准。 | 套 | 10 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 阿基米德原理实验器 | 1.由测力计、塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯组成。2.测力计面板应有0g、50g、100g、150g、200g和0N、0.5N、1.0N、1.5N、2.0N两种对应刻度、量程的示值误差≤1%，测力计上端要有零调装置。塑料圆柱的体积为100ml,有等分刻度线，质量≥120g，直径≥φ35mm,塑料吊桶透明,外直径≥φ400mm，容积为100ml有等分刻度线,溢液杯透明 | 套 | 30 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 液体压强与深度关系实验器 | 1. 仪器由实验筒、铅码组、浮标杯、盛液筒组成。2. 实验筒：外径≥∮32mm，高≥147mm，用透明聚丙塑料制成；最大承重100克，不沉没。筒壁有刻度尺，最小分度值1mm，最大刻度144mm。刻线和数字应完整清晰无断线、无漏线、无重线。3. 铅码组：铅码包裹聚乙塑壳，外经相同且稍小于实验筒内径，铅码质量分别有40.5克、23.5克、18.5克。 4. 浮标环：由透明聚丙塑料薄片制成，能漂浮在水面上，外经稍小于盛液筒内径，内径稍大于实验筒外经。5. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。 | 个 | 30 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 连通器 | 1． 本产品由玻璃连通器和底座两部分组成。2． 外形尺寸≥：210×120×210mm。3． 玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃。4． 玻璃件壁厚约1.0mm。5． 玻璃件细管外径为12mm，粗管外径为30mm。6． 玻璃件必须经过退火处理，消除应力。7． 底座要平稳，表面光滑无痕。8． 产品应符合QB/T 2561《实验室玻璃仪器》,产品应符合JY232-87《连通器》的要求。9． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 20 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 帕斯卡球 | J2111型，产品由气筒、圆球和喷嘴等组成。圆球由金属材料制作，直径φ80mm，圆球壁厚3mm，容积约0.2升；气筒由合金铝管制成，直径φ28mm，长度200mm，活塞杆直径φ7mm，长度250mm；喷嘴为铜质，10个喷嘴均布于圆球表面，喷嘴孔内径φ0.4mm。产品各部位配合良好，性能可靠。 | 个 | 5 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 浮力原理演示器 | 产品由大水箱、小水箱、浮子、连通管、接头等组成。水箱采用透明性好的塑料制成，大水箱外径100mm，壁厚≥2mm；小水箱容积≥60ml；大水箱外壁标有指示深度的刻度线，分度为5mm；浮子采用工程塑料制作，直径≥50mm，色泽鲜艳、醒目；浮子上配有重物，体积能做微量调节；产品的连接软管为乳胶管。 | 套 | 10 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 物体浮沉条件演示器 | 1. 产品由下列器材组成：(1).水槽1套； (2).立方体(大小不同)5个； (3).塑料球(大小相同)5个； (4).玻璃瓶1只； (5).浮标1支； (6).橡皮泥1块； (7).鹅卵石1块； (8).木块1块； (9).泡沫1块2. 水槽外形尺寸：190mmX100mmX100mm。3. 立方体质量50g，体积各不相同。4. 塑料球直径约30mm，体积相等，质量不相同。5. 全部塑料件表面光洁，无明显变形，金属件无毛刺，无锈班。6. 产品还应符合JY 0001第4—6章的有关规定。 | 套 | 10 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 潜水艇浮沉演示器 | 1.由透明气室及吸排气装置配套组成，气室顶端有吸排气孔， 下端有进、排水孔。2. 气室用无毒、透明塑料制成。气室容积≥300cm3。3. 性能、结构和外观符合JY 0001第4、6、7有关规定。 | 套 | 10 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 液体内部压强实验器 | J2113 型由承压盒、支杆、胶管和胶膜等组成。承压盒的内径≥φ36mm，转轴孔径≥φ4mm，孔的轴线通过盒口中心并与盒口在同一平面内，允许偏差为0.5mm。胶管内径6mm，壁厚≥1mm，长度≥600mm。支杆由φ4低碳钢制成，一端弯角为90±1°，表面镀铬。产品应符合JY107-82《液体内部压强演示器》的要求。 | 套 | 50 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 微小压强计 | J2114 型量度范围：300mm。外形尺寸：≥380×65×30mm。由U形玻璃管、刻度板、三通管、乳胶管、螺旋夹、夹持柄等组成。U形管用内径均匀的玻璃管制成，其内径为4～6mm，壁厚≥1mm。U形管竖直长度≥380mm，两侧距离30±1mm，一端成喇叭口，另一端成“接头”状。三通管用外径为6+0.5mm的玻璃管制成，三个端头均为“接头”状。产品应符合JY133-82《微小压强计》的要求。 | 台 | 50 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 液体对器壁压强演示器 | 由透明的圆管和圆缸组成。圆缸侧壁上，在不同深度固定有三个喷嘴。还有一个带螺纹的侧管，附件有螺塞、鼓膜塞、圆底板各2件；橡胶膜10片。规格尺寸：圆管内径≥φ25mm；管长≥210mm；圆缸内径≥φ80mm；缸深≥200mm；外壁标有指示深度的红色刻度线，分度为5mm。产品应符合JY229-87《液体对器壁压强演示器》的要求。 | 台 | 10 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 马德堡半球 | 由两个附有拉手的铸铁组成。铸铁件应符合：（1）铸铁件其中一个半球上装有旋塞和抽气管咀。（2）半球（圆盘）外径≥φ105mm，内径≥φ75mm。两半球（圆盘）的合口处和旋塞应进行成组研磨，并配套编号。金属球体内表面涂防锈漆。（3）旋塞和抽气管咀由黄铜制成。应符合JY108-82《马德堡半球》的要求。 | 套 | 5 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 压力和压强演示器 | 产品有压强小桌、海绵块组成。压强小桌为塑料制品，桌面尺寸≥130×70mm，应精制美观。小桌腿长≥50mm，圆柱形略带锥度。海绵块尺寸：≥135×80×45mm，须切割平整。产品配合J2106金属钩码使用，要求不再配砝码。 | 盒 | 30 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 流体流速与压强关系演示器 | 1.由快慢流速管(1支) U形管(2个) 滴管 (1支) 示教板 (铁制) 乳胶管，铁制底座组成。示教板规格: ≥440mm×275mm，板厚0.8mm，底座呈U形，规格(长×宽×高): ≥440mm×115mm×15mm，板厚0.8mm，表面涂黑色漆，漆面均匀。 | 套 | 5 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 杠杆 | 产品由调节螺母、杆身、转轴、螺杆及挂钩孔组成。 杆身长520mm宽25mm，由全新蓝色ABS工程塑料一次注塑成型。带挂钩孔25个，每两个挂钩孔间隔20mm。转轴为铜制,以转轴为中心为零点向两端刻有刻度线(长6mm宽0.5mm)每两条刻度线间隔10mm，两端各25条。螺杆为金属材质，直径6mm,有郊长度为70mm | 套 | 28 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 演示滑轮组 | 演示滑轮组的组成及规格：包括单滑轮2个、三并滑轮2个、三串滑轮2个、可卡滑轮2个。单滑轮配备数量:2个，轮盘数量:1个，外径D:70mm，轮缘厚a:8mm， 轮毂厚b：10mm， 槽深c：5mm；三并滑轮配备数量:2个，轮盘数量:3个，外径D:70mm，轮缘厚a:8mm， 轮毂厚b：10mm， 槽深c：5mm；三串滑轮配备数量:2个，轮盘数量:3个，其一为外径D:70mm，轮缘厚a:8mm， 轮毂厚b：10mm， 槽深c：5mm；其二为外径D:53mm，轮缘厚a:8mm， 轮毂厚b：10mm， 槽深c：5mm； 其三为外径D:40mm，轮缘厚a:8mm， 轮毂厚b：10mm， 槽深c：5mm，三并滑轮为直边半封闭式，三串滑轮和单滑轮为单边悬臂式，滑轮的上下挂钩方向互成90°或可转动。 | 组 | 10 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 滑轮组 | 滑轮组的组成及规格：由单滑轮4个、二并滑轮2个、二串滑轮2个、可卡滑轮2个组成。单滑轮配备数量：4件，轮盘数量：1个；二串滑轮配备数量：2件，轮盘数量：2个；外径D：40mm ；轮缘厚a：7mm ； 轮毂厚b：10mm ；槽深c：4.5mm 。框架结构形式均为直边封闭式，上下挂钩互成90°或可转动。允许负荷：2千克。轮盘用塑料制成。框架用碳钢冷轧板制成。中轴由钢丝制成，框架表面作防锈处理。轮盘应转动灵活，轮盘沿轴向串动距离不大于1mm。 | 组 | 30 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 滚摆 | 1． 滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。2． 摆轮直径Φ125mm。摆轴直径Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高400mm，横梁长240mm。3． 摆体（摆轮和摆轴）重0.65Kg。4． 摆轴对摆轮的垂直度公差为0.25mm。5． 摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差为0.5mm。6． 摆体重心偏移轴线公差为0.45mm。7． 摆轴镀铬。底座应稳固、表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。8． 产品应符合JY110-82《滚摆》的要求。 | 个 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 离心轨道 | 有辅球网、1.由钢球、塑料球、环形轨道及底座组成；2.外形尺寸：600×120×330mm；3.轨道成型规则圆滑，无锈蚀，球体在轨道上运动无阻滞、跳动或脱轨现象；4.底座可靠，在水平台上放置平稳。 | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 飞机升力原理演示器 | 1、产品由风机、飞机模型、透明罩、滑杆、滑杆压板、底座等组成。2、风机：（1）风机工作电压：AC220V±22V 50HZ；（2）风机导风管口横截面为长方形，风力应稳定、均匀。（3）风机的风量大小应可调节，调节旋钮应转动灵活。（4）风机上的开关及调节旋钮应可靠耐用、松紧适度、手感舒适。（5）风机工作时不得产生大于60dB的噪音和剧烈震动。3、飞机模型：（1）飞机模型应采用质轻的材料制作，应造型逼真。整件表面光洁，无飞边毛刺。（2）机翼应成型为前端圆钝、后端尖锐，上弯下平，上下不对称。机翼尺寸≥110×80×20mm。（3）透明罩应采用透明性好的材料制作，表面光洁无划痕。长度≥185mm，高度≥85mm。（4）滑杆高度应≥120mm，要求杆身挺直、光滑，飞机模型在滑杆上应能上下活动自如。（5）滑杆压板应与滑杆配合可靠，取放方便。仪器工作时，飞机模型在上升至滑杆顶部时不得脱出。（6）底座应放置平稳，周边光滑。尺寸≥520×150×30mm。（7）调整好仪器后，接通电源，闭合电源开关，通过透明罩观察，飞机模型应能缓缓升起，通过调节风量旋钮，应可控制飞机模型上升的高度。 | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 手摇离心转台 | 1． 产品由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮等组成。 2． 外形尺寸：约550×240×150mm。 3． 机座材料为铸铁，配有橡胶脚，平放、立放均平稳可靠。 4． 主动轮直径为Φ240mm，从动轮直径为Φ40mm。 5． 主动轮和从动轮转动应灵活、平稳，转动时皮带不得脱落。 6． 各部件均应作防锈处理。 7． 产品应符合JY220-87《手摇离心转台》的要求。 | 台 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮 削器由两只带有金属挂钩的铅圆柱体组成，并配有挤压板和旋转式刮削器。圆柱体直径φ20mm、长50mm。挂钩镀铬。安装在圆柱体端面的中心，允许偏差不大于1毫米。应符合JY171-84《内聚力演示器》的要求。 | 套 | 10 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等组成。外形尺寸：≥65mm×65mm×200mm。气缸由有机玻璃制成，缸长≥130mm，外径≥φ25mm，内径φ10mm。缸体透明度好，表面无划痕。底座直径φ65mm，底座与缸体连接牢固，放置平稳。活塞与气缸气密性应良好。连续压缩引火100次，密封圈的使用效果不变。应符合JY137-82《空气压缩引火仪》的要求。 | 个 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 机械能热能互变演示器 | J2254型，产品由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成。导热管采用φ16×1mm紫铜管制成，长约65mm；塞盖材质为橡胶；弓形夹有效夹持厚度5～55mm，夹持深度≥30mm，夹紧压力≥200kg；摩擦绳采用腊旗绳，直径约φ4mm，长度≥1米。 | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 金属线膨胀演示器 | 产品由金属试棒、支架、传动机构、指针、标尺和底座组成，附有专用酒精灯和火焰罩。 金属试棒分别为铝棒、铜棒、铁棒，试棒长度为185±0.5mm，直径为6mm；支架一端设有调节螺丝，与传动机构配合，在常温下能将指针调至零位。三组传动机构传动灵活，互不干扰；指针采用铝材制作，针体长约170mm，最宽部分10mm， 三根指针分别着红、蓝、白三种颜色；标尺采用金属材料制成，印有刻度线，表面镀铬；底座材质为金属，外形尺寸约240×90×20mm。 | 个 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 固体缩力演示器 | J2259型，产品由试棒、底座、铸铁销和手柄等组成。试棒由炭素钢制作，直径φ16mm，总长约350mm；底座采用铸铁制造，外形尺寸约270×80×75mm；铸铁销配置≥10根，尺寸为φ5×45mm；手柄采用铸铁制成，宽≥75mm，配合丝长≥20mm；仪器配有专用酒精灯。 | 个 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 热传导演示器 | J2260型，产品由试验棒、加热块、手持支杆等组成。试验棒包括：黄铜棒、紫铜棒、铁棒、铝棒、不锈钢棒，试验棒尺寸为φ5×80mm；加热块采用铜材制作；手持支杆总长240mm，采用金属杆制作，手持支杆附有手柄，手柄采用绝热性能好的材料制作，握持长度80mm。 | 个 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 双金属片 | J2265型。材料：由铜、铁组成。该产品由长度≧250㎜、宽≧25㎜、厚≧0.5㎜铜、铁板材各1片铆合而成，铆合应牢固，手持端木柄应涂漆。 | 个 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 气体做功内能减少演示器 | 1、产品由气室、进气管、胶塞、防护套、底座及背景衬板凳组成。2、气室：（1）气室为圆筒形，有进气口和出气口，进气咀与进气管配合紧密；出气口为喇叭状，与胶塞配合紧密。（2）气室直径应≥38mm，长≥90mm，壁厚≥2mm。3、底座长≥120mm，宽≥90mm。仪器放置应平稳可靠。底座应为黑色。4、背景衬板为黑色，长≥120mm，高≥90mm。5、进气管长≥500mm，内径与气室进气嘴配合牢固。 | 套 | 5 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 纸盘扬声器 | 直径≥ 200mm，8Ω，动圈式扬声器的主要性能在指向性、频响(5-5KHZ)、失真度、音质等方面应符合技术要求。 | 台 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 玻棒(附丝绸) | 1． 产品包括：硬质玻棒（或有机玻棒）1根，丝绸1块。2． 玻棒（或有机玻棒）外形尺寸≥300mm。3． 丝绸尺寸应≥360mm×360mm。4． 在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒）做一次快速拉出，棒上所带的电荷用指针验电器检验应具备下列效果：使用玻棒，指针验电器张角≥30o使用有机玻棒，指针验电器张角≥45o5． 玻棒表面应无斑痕、气孔，烧制后做退火处理。有机玻棒表面要光洁，手持端要有标志。6． 丝绸为桑蚕织品，颜色为本色。7． 产品应符合JY179－85《玻棒附丝绸、有机玻棒附丝绸、胶棒附毛皮、聚碳酸脂棒附毛皮》的要求。8． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 对 | 10 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 胶棒(附毛皮) | 教师用，应含胶棒（或聚碳酸脂棒）2根、毛皮2块。胶棒用硬橡胶或聚碳酸脂制成，外形尺寸直径为14±1mm，长度300±5mm，头部为球形半径R4mm。毛皮为经过鞣制的猫皮、羊羔皮等，尺寸应≥150mm×150mm。产品应符合JY179-85标准。 | 对 | 10 |  |
|  |  | 初中物理 | 箔片验电器 | 1． 本产品由外壳、圆球或圆盘、导电杆、箔片及中位卡组成。2． 外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕。3． 园球或园盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺。安装后应紧固无松动及歪斜现象。4． 导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片。5． 金属箔片厚度不大于0.02mm，长度≥25mm，带电时应能顺利张开，两边张角应对称，不飞翻弯曲，电荷消失后应能完全回零。6． 在圆球或圆盘上加8KV的直流高压时，泊片的两边张开与中位片的角度应≥45°。移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间应≥1分钟。7． 产品应符合JY202－85《箔片验电器》的要求。8． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 对 | 5 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 指针验电器 | 1.由两只灵敏度相同的指针验电器组成。指针验电器由外壳、圆球或圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。2.圆球或圆盘及导电杆用金属制成，镀铬抛光。3.指针用薄金属片制成；长度≥100mm。4.指针架用金属制成，镀铬抛光。5.产品应符合JY203－85《指针验电器》的要求。 | 对 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 感应起电机 | 1． 在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转／分，火花放电距离≥55mm。在温度为5～30℃范围，相对湿度小于80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离≥30mm。2． 起电盘采用直径275mm，厚3mm的有机玻璃板制成。3． 起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构。4． 底座采用绝缘性能优良的塑料或其它同等性能的材料制成。5． 起电盘径向跳动，两盘跳动量不大于1.5mm。6． 两盘盘面不平度应使起电盘在转动中两盘内侧任一点间距离≥2.5mm，最大不超过5.5mm。7． 起电盘中心轴横向窜动量不大于1mm。手摇转柄轴横向窜动量不大于2mm。8． 起动盘转动应平稳灵活，在手摇转柄转速不大于120转／分的条件下，仪器无颤动现象。9． 电刷在起电盘上与铝箔接触良好。10． 电梳由针状金属杆或柬状裸铜丝制成。11． 起电盘上铝箔粘接整齐牢固。12． 莱顿瓶极板涂敷高度应不低于120mm，涂敷层牢固不得有划伤或局部脱落。13． 产品应符合JY115－82《感应起电机》的要求。14． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 台 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 小灯座 | 1、小灯座由底板、接线柱、灯座等组成。2、小灯座分为卡口、螺口两种，外形尺寸为75mm×35mm×10mm，底座上均有两个安装孔。3、小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2.5A。4、底座为黑色塑料制成，表面平整光洁。5、接线柱为644型，行程≥6mm。6、卡口灯座用0.5～0.6mm的磷铜片制做,表面镀镍灯座与两接线柱之间的铜片宽度≥8mm。7、小灯座能保证其与小电珠接触良好可靠，不应有接触不良或短路。8、产品各触摸部位均应无毛刺和尖锐棱角。9、产品中的各个部件无明显缺陷和变形。10、产品除符合本标准外还符合JY 0001中的有关规定。 | 个 | 100 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 单刀开关 | 产品由底座、接线柱、闸刀、刀座、手柄等组成。底座采用酚醛塑料制作，外形尺寸75×35×10mm，底座上的两个安装孔直径为3.4mm，孔距62mm；接线柱为644型，行程≥6mm；闸刀、刀座采用厚度为0.8mm的磷铜片制作，闸刀有效长50mm，宽8mm。单刀开关最高工作电压为36V，最大工作电流6A。 | 个 | 100 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 滑动变阻器 | 1、20Ω，2A；2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。 | 个 | 20 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 滑动变阻器 | 1、50Ω，1.5A 2、电阻阻值误差≤10% 3、绝缘层耐压1.5V 4、工作温升≤300℃ 5、绝缘电阻：≥20M∩ 6、耐压1.5KV不出现飞弧和击穿。 7、电接触：滑动头在滑动时电阻阻值应均匀化，不得有间断跳跃现象。 8、触头机械压力：滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性、接头应圆滑，压力均可，滑动应顺畅。 | 个 | 20 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 电阻定律演示器 | 1.由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成。2.外形尺寸：≥1050mm×150mm×40mm。3.产品应符合JY217－87《电阻定律演示器》的有关规定。 | 台 | 5 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 电阻定律实验器 | 1.由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成。2.外形尺寸：≥550mm×170mm×40mm。3.产品应符合JY217－87《电阻定律演示器》的有关规定。 | 台 | 5 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 教学电阻箱 | 9999.9Ω，电阻箱阻值变换方式为开关式，每十进开关上电阻值的比值是 1：2：2：2：2或1：1：1：1：1：1：1：1：1；电阻箱外壳应用胶木制作。产品应符合JY31－88《教学电阻箱》的有关规定 | 个 | 2 |  |
|  |  | 初中物理 | 焦耳定律演示器 | 产品由面板、贮气盒、电阻、液面玻璃管、乳胶管、止水夹、底脚等组成。产品主要性能指标：电压范围：DC6～10V或AC6～10V 50Hz；电阻阻值：R1=10Ω，R2=10Ω，R3=10Ω，R4=5Ω ，阻值误差≤+5%。仪器面板采用工程塑料制作，尺寸为270×250×6mm，面板上印制液面高度标尺，标尺总长140mm，分度值1cm，每1cm标注刻度数字，数字标注在中间，两面印制液面刻度线；贮气盒由透明塑料制作，采用橡胶垫盖密封，尺寸约60×30×85mm，电阻分别焊接于贮气盒内；液面玻璃管直径φ5.5mm，高约180mm。仪器组装后总高度290mm。 | 套 | 5 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 焦耳定律实验器 | 1、由面板、贮气盒、电阻、电流表、玻璃管、连接软管等构成；2、电源电压：DC6V-10V,工作电流：小于1A；3、面板尺寸≥270mm×250mm,面板上标尺≥140mm,每10mm一分度，并标注数字，刻度线均匀，宽度为1mm。4、贮气盒三只，由透明材料做成，密封良好，无漏气，容积≥70cm³。贮气盒内装有外形尺寸相同，阻值不同（ 5Ω1只， 10Ω2只）的电阻，电阻上有明显的阻值、功率等标识。阻值误差在5%以内。电阻的引线与贮气盒上部的接线柱连接，并且连接可靠。另一个10Ω电阻装在面板的接线柱上。5、电流表为1A，最小分度为50mA,外形尺寸≥55mm×60mm，6、两支玻璃管为U形管，内径均匀，管外径约5mm ±0.5mm，壁厚≥0.5mm，U形管长边≥150mm,短边≥30mm。玻璃管通过退火处理，消除应力。贮气盒与玻璃管通过软管相连，要求连接可靠，不漏气，分离容易。6、在2分钟，演示效果应显著。7、面板及各塑料件应表面平整，无变形、毛刺，颜色配置应突出演示效果。 | 套 | 30 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 保险丝作用演示器 | 1：产品使用电源:交流 198V-242V，50HZ 2：面板应采用阻燃材料或金属面板，长度≥480mm,高度≥310mm,具有线路压降显示表和工作电流表，有相应的实验电路图,电路图应绘制正确,清晰,不易脱落,图形符号应符合JY0001的有关规定. 3：绝缘实验导线或裸实验导线用的接线柱应是铜质,接线柱间的距离≥280mm. 绝缘实验导线或裸实验导线与接线柱连接后,导线与面板间的距离≥80mm. 4：接保险丝的接线柱为铜质.两接线柱间的距离≥80mm 5：电路开关开合松紧适宜、控制准确、接线柱、灯泡口接触良好、各连接件连接方便可靠。 6：实验材料及要求： 材料名称 要求 保险丝 额定电流1A，长度≥5m 保险丝 额定电流2A，长度≥5m 保险丝 额定电流3A，长度≥5m 保险丝 额定电流5A，长度≥5m 铜导线 单芯，直径≥0.5mm，长≥80mm，数量不少于10根 绝缘实验导线 额定电流3A，长≥290mm，数量不少于30根 裸实验导线 单芯，直径不大于0.7mm，长≥285mm，数量不少10根 短路导线 多芯铜线，长不少于150mm，两端有 接线夹 负载（灯泡） 12V 50W 数量不少于4只 负载（灯泡） 12V 10W 数量不少于2只 7：保险丝在长时间通过额定电流时不熔断，通过大于二倍额定电流时短时间熔断。 8：绝缘实验导线的芯心为金属合金导线，外套为无毒塑料管或纸管；当通过电流大于二倍额定电流时，绝缘实验导线的外套管，应能冒烟，燃烧。 9：交流电压表和交流电流表为竖直式大指针44型表。准确度等级不低于2.5级，其他应符合JY0330的有关要求。 10：在9m外观看实验应清晰。 11：当输入电压为220V时。电源输出空载电压不大于14.5V，额定电流时负载电压≥12V，额定电流值，≥10A。 12：用裸实验导线连接电路，并在接保险丝的两接线柱间接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5分钟后 将负载短路，再保持5分钟，关闭电源，重新开启电源，仪器应能正常工作 | 套 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180D-CG-LT-180尺寸≥180×20×10mm。磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值≥60mT。 | 套 | 10 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80D-CG-LU-80主参数（高度）≥80mm，磁极横截面积200平方毫米、磁感应强度应≥0.055T。 | 套 | 10 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 磁感线演示器 | J2441型，产品由永磁体、磁力线演示器组成。永磁体磁力线的空间分布面为6面，各面绕永磁体均匀分布。永磁体有柱形、蹄形两种，磁感应强度≥100mT，永磁体上有极性标识，北极（N）极涂红色，南极（S）涂蓝色。磁力线演示器主要由衬板、磁分子、连接板构成。衬板用透明塑料制成，板面尺寸：长200mm，宽80mm，厚度≥2.5mm。衬板中部设有嵌放永磁体的槽；磁分子采用软磁材料制作，厚度≥0.3mm，长约12mm，宽约4mm。 | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 立体磁感线演示器 | 1.仪器由条形磁铁及六个矩形透明磁感应板立片、蹄形磁铁及月牙形透明磁感应板和固定支架组成。2.透明磁感应板上装有多个小磁针；每块板上的空穴数量≥130个；直径：≥172mm，高：≥205mm，条形磁铁边长：≥19mm，条形磁铁长：≥80mm，U型磁铁臂长：≥65mm。 | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 磁感线演示板 | 磁感线演示板由透明穴板、小铁针、方架及永磁体组成。透明穴板采用“372”材料制作，表面光洁无划痕。透明穴板共三块，三块透明穴板拼装后尺寸为250×240×5mm；小铁针封装在均匀分布的透明穴板上的圆穴中，能在圆穴中自由活动，小铁针长约8mm。每块透明穴板中的小铁针数量不少于140根；方架供投影时放置透明穴板用，方架采用ABS工程塑料制作，外形尺寸为252×248×40mm；产品所配永磁体为条形磁铁，磁铁外形尺寸为80×18.5×18.5mm，磁感应强度≥60GS，磁铁表面有极性标注，红色为N极，蓝色为S | 套 | 5 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 电流磁场演示器 | 投影式或演示板型。由直线电流、环形电流、通电螺丝管三个演示板或投影盒组成；方线圈（≥80×50mm），圆线圈（直径≥Φ45mm），螺线管（直径≥Φ45mm）采用优质铜线。投影盒或演示板由有机玻璃制成。 | 套 | 5 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 左右手定则演示器 | 1.由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成。2.底座用≥190mm×140mm×4mm的非金属材料制成。3.撑杆长度≥440mm，与底座装接牢固。4.悬挂方形线圈的接线板(棒）要用具有一定强度的绝缘材料制成，长度≥150mm，其上装有红、黑两只接线柱。5.产品应符合JY0014－90《左右手定则演示器》的有关规定。 | 个 | 5 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 手摇交直流发电机 | 由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成，底板采用木制。产品应符合JY21－79《手摇交直流发电机》的有关规定。外形尺寸：≥250*150*150mm | 个 | 5 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 能的转化演示器 | 机械能、化学能、电能、热能、光能的转化 | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 光具座 | 1、产品为组合式，导轨1套、双凸透镜2个、平凸透镜1个、双凹透镜1个 、“1”字屏1块 、插杆5根 、毛玻璃1块 、毛玻璃架1个、光源1个、烛台1个、白屏1块组成。3、导轨：（1）导轨有：导轨2根，滑块4只，支架2只，标尺1支组成。（2）导轨、支架、标尺为金属件，滑块塑料制品。（3）导轨Φ16±0.4mm，不锈钢管、滑块、支架，喷漆处理。（4）组装后的导轨中部加重，应符合JY0034-1991第5.2.2～5.2.7条。（5）组装后的导轨有效长度≥900mm。4、标尺：（1）标尺刻度范围与导轨有效长度相匹配，全程误差不大于±1mm。（2）标尺最小分度为1mm，等分度误差应小于0.2mm。5、透镜：（1）透镜的焦距和通光孔应符合表2的规定。（2）透镜应无明显条纹，气泡度为1.0【0.5】。（3）透镜的表面疵病应符合JY0034-1991中的第5.4.3条。（4）透镜框为塑料制品，应能牢靠地夹持透镜。6、光源：（1）光源工作电为交直流6～8V，功率不大于5W。（2）光源出口处照度应符合JY0034-1991第5.52条。7、插杆金属制品，Φ5.9±0.2mm，直线度误差不大于0.5﹪，插杆与插件结合可靠。8、“1”字屏为黑色塑料制作，“1”字轮廓清晰，“1”字宽为5mm±0.3，105×80±2mm，厚度≥1.5mm。9、白屏用乳白塑料制作，规格105×80±2mm，厚度≥1.5mm。10、毛玻璃屏磨砂均匀，周边应有保护性倒角，规格120×80±3mm，厚度≥2.5mm。11、塑料产品选用ABS，及聚丙稀全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。金属产品采用优质钢材防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。 | 套 | 10 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 三棱镜 | 由三棱镜体、托架、支柱、底座等组成。玻璃材料应符合GB903-65《无色光学玻璃》中的规定；外形尺寸约≥90mm×90mm×180mm。产品应符合JY142－82《三棱镜》的有关规定。 | 个 | 30 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 白光的色散与合成演示器 | 产品由三棱镜、棱镜台、狭缝、光源、白屏、支杆、底座等组成。三棱镜采用重火石玻璃（ZF2）制作，折射率nD=1.67268,两块三棱镜配对，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。三棱镜的顶角为60°±5°，有效边长25mm，高度25mm，非工作面磨砂，其中一个非工作面粘贴厚度0.5mm，边长为22mm的三角铁片，用于将三棱镜固定在棱镜台上；棱镜台采用工程塑料制作，尺寸为φ60×2mm，棱镜台背面附有永久磁钢，用于吸附三棱镜；狭缝宽度1.5mm，长34mm。光源采用12V/8W小灯泡；光源罩采用工程塑料制作，外形尺寸为：φ40×80mm；白屏采用厚度为2mm的塑料板制作，尺寸为：90×110mm；支杆采用φ6圆钢制作，长度100mm，表面镀铬；支座采用工程塑料制作，尺寸为55×44×52mm，支杆在支座内高度可调节，调节范围≥30mm。 | 套 | 5 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 平面镜成像实验器 | 1、由平面镜、平面镜支架、直角尺、蜡烛组成；2、平面镜：（1）平面镜外形尺寸100mm×80mm。（2）玻璃平面镜符合JY0001—2003中7.1、7.2、7.4的要求。（3）表面镀层致密、均匀、与镜面有足够的结合强度，平面镜既能反射又有一定透光能力。3、支架能支持平面镜稳定可靠。4、蜡烛总高度60mm，左右完全对称，火焰为红色。5、外观及其它符合JY0001—2003中有关要求。 | 套 | 28 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 光的传播、反射、折射实验器 | 产品由支架、圆形角度盘、曲线透明管、平面镜、半圆水槽、激光笔、磁吸激光笔套（带扩束镜）、激光笔移动支撑等组成。支架采用厚度为1mm的冷轧板成型，高约160mm；圆形角度盘由厚度为2.5mm的白色塑料板制成，直径110mm，表面圆周印有角度线，角度盘上设有水平插槽；曲线透明管由φ5mm玻璃棒弯制成型；平面镜尺寸为94×20×1mm；半圆水槽由透明塑料制作，水槽半径55mm，内空宽12mm，壁厚≥1.5mm。激光笔输出功率不大于2mw，配置内接电池及外接电源导线，导线采用多股铜芯绝缘导线；磁吸激光笔套由工程塑料制作，外径φ18mm，长度60mm；激光笔移动支撑由厚度≥1mm的冷轧板制作，槽宽17.5mm。 | 套 | 45 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 轴承模型 | 轴承外径≥130mm，塑料制品。模型由滑动轴承、滚动轴承组成。滑动轴承由铸铁座、铜套、钢制轴配合制成；滚动轴承由轴承钢制成，外圈对称剖为两半。3.可拆式。 | 个 | 10 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 量筒 | 规格:50ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，全高195±10mm,筒身壁厚>1mm，最小分度值1ml，容量误差±0.25ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。初中物理:50ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差0.5ml，产品应符合GB12804－91《实验室玻璃仪器——量筒》的要求和的有关规定。 | 个 | 50 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 量筒 | 规格:100ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，全高250±10mm,筒身壁厚>1mm，最小分度值1ml，容量误差±0.5ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。初中生物:100ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差1ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12806-1993《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》》的标准。初中物理:100ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差1ml，玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应参考GB12804－91《实验室玻璃仪器——量筒》。 | 个 | 50 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、 香蕉插头、电阻丝、 导线等 | 套 | 28 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 电子元件(工业产品) | 电阻(碳膜电阻、瓷 管电阻、线绕电阻、 光敏电阻、热敏电 阻等)；电磁继电 器、电容、电感、 电位器、二极管、 发光二极管、三极 管、集成电路块等 | 套 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 一般材料 | 锌片、铜片、磁性 橡胶片、小钢球、 乒乓球、大头针、 回形针、灯泡(15W、60W)、小电池(6 号、 纽扣、太阳电池)、 保险丝、保险管(不 同规格的合金熔 丝、保险管)、焊锡、 松香、橡胶泥、胶 帽、泡沫塑料、绝 缘胶布、透明胶带、 小蜡烛、灯芯、火 柴、塑料板、木板、 玻璃板、毛巾、棉 布、橡皮筋、气球、 塑料袋、塑料薄膜、 纸板等 |  | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 1号电池 | 每组 2 至 3 个 | 组 | 100 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 电珠(小灯泡) | 2.5V 或 3.8V | 个 | 500 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 一字螺丝刀 | 1、旋杆长度L:75mm，直径D:4mm 3、旋杆应经镀鉻防锈处理。 | 个 | 5 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 十字螺丝刀 | 1、旋杆长度L:75mm，直径D:4mm 3、旋杆应经镀铬防锈处理。 | 个 | 5 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 尖咀钳 | 1、载荷F≥550N ，中号，长度≥150mm，优质钢材精工锻造，镀镍处理，，防滑塑料手柄。 | 把 | 5 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 电工刀 | ≥ 180mm,采用 3CR-13 硬质钢材料制造,刃部硬度大于 52HRC,采用胶质手柄,坚固耐磨，其他符合 QB/T2208 标准。 | 把 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 手摇钻 | 手摇式，≥ 300mm,可装 0-7mm 钻头。其他符合 QB/T 2210-1996《手摇钻》标准。 | 个 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 木锉 | 锉金属件长度≥ 10cm。平锉、圆锉、扁锉等。木锉在使用时都装有木柄。其他符合GB 5815-1986 《木锉》标准。 | 个 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 木工锯 | 材质：锰钢，长度≥ 500mm，锯路宽 4mm，其他符合 GB/T 14897.2-1994 标准。 | 个 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 木工锤 | QBT 1290.9-1991 钢锤木工锤，锤头长度≥ 5cm,木柄长度≥ 20cm. | 把 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 剥线钳 | 材质：高碳钢，长度≥170mm,压接范围：0.5、1、1.5、2.5、4平方毫米，其他符合QB/T 2207-1996 《剥线钳》标准。 | 把 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 钢丝钳 | 材质：45#高碳钢锻造，规格：40mm*81mm，其他符合GB6295.1-1986《钢丝钳》标准。 | 个 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 手锤 | 0.5kg （圆柱形）、手锤的材料，用45＃优质碳素结构钢制成。手锤的表面不应有裂纹、折迭、毛刺、凹痕、气孔、砂眼、黄锈。手锤敲击面为凸圆弧形，边缘倒角应均匀。手锤把应为空心钢质，手柄应为橡胶材料。手锤把与手锤连接牢固，手锤把与橡胶接触紧密。 | 个 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 活扳手 | 材质：中碳钢，规格：8寸活动扳手，其他符合GB/T 4440-1998 《活扳手》的要求。 | 个 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 手剪 | 材料：优质钢，铁皮剪刀——规格为10寸（250mm长），中间带弹簧，手柄为沾塑手柄，防滑性好。 | 把 | 5 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 直角尺 | 材料:不锈钢，规格:150MM*300MM，厚度≥ 2MM，镜面抛光处理。其他符合 GB/T6092-2004 《直角尺》标准。 | 个 | 5 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 电铬铁 | 内热式尖头电烙铁，发热芯可拆卸维修，功率：25w，手柄坚硬，握把舒适，电源线采用国标电线。 | 支 | 5 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 台钻 | 功率≥:250w 、电压:220V/50Hz，最大钻孔直径：1.5-13mm，主轴最大转速≥3000rpm，主轴转速级数：5，工作台面尺寸≥160mm×160mm，底座尺寸≥170mm×280mm，总高≥580mm。 | 台 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 工作服 | 防酸碱产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，白色。1. 产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。2. 产品应做工精细，穿着方便书、舒适。3. 产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性 | 件 | 10 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外线、激光或是机械性伤害（机加工） | 个 | 5 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 手套 | 棉纱线 | 双 | 50 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 透明水槽(圆形或方形) | φ270mm×高140mm,或300mm×300mm×高150mm | 个 | 20 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 超声波清洗器 | 满足初中教学使用要求，符合相关标准规定 | 台 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 照相机原理模型 | 满足初中教学使用要求，符合相关标准规定 | 个 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 光的传播、反射、折射演示器 | 功能：研究三原色（红绿蓝）合成各种颜色的原理（1）尺寸100*120*110mm，形状为斜面电表形；（2）显示窗口70*70mm；（3）投影光斑直径30mm；（4）三只控制旋钮，分别调整红绿蓝三个光的亮度；（5）内接电源：一节5#电池，外接电源8—18V交直流电源；（6）配套外接电源：输入220V，12V电源； | 套 | 20 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 密度计 | 1.计量范围：密度0.7000—1.000。2.刻度：0.001。3.全长：250±10mm。4.误差：±0.001。5.产品符合GB/T17764-2008《密度计》的技术要求。 | 支 | 10 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 砂轮机 | 输入功率≥300W ，空载速度≥：3000转/分，额定电压：220V，砂轮线速≥30米/秒 砂轮尺寸≥：200mm*20mm*32mm。 | 台 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 直联泵 | 单相，功率≥370W，扬程≥10m，流量每小时≥1.5m3，出水口直径约25mm。 | 台 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 旋片式真空泵 | 1、一种旋片式油封单级真空泵。2、抽气速率：3.6M3/H ，极限压力：5Pa ，电机功率：150 W ，进气口径：Φ10mm ，用油量：220ml，质量：约6.8kg | 台 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 酒精喷灯 | 实验室常用的工具，用于弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，结构为座式。纯铜制作，具有耐高温的功能。1、产品为组合式，主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成。2、壶体外形尺寸：直径100mm±2mm，高135mm±2mm。容量250ml，组合后应摆放平稳，左右调节,调节方便。3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象。4.焊接部位应焊接牢固、光滑。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 听诊器 | 1、医用级；2、听诊器选择杯式听头，直径在45-50mm之间；3、听头零件不松动，Y管完好无损不松动；4、听诊器的材质为钢质。 | 个 | 5 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 条形盒测力计 | 10N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.最小刻度：0.2N。4.金属表面防锈处理。 | 个 | 20 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 条形盒测力计 | 5N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。2.最小刻度：0.1N。4.金属表面防锈处理。 | 个 | 20 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 平板测力计 | 5N，由对疲劳弹簧、可调节指针、旋片及刻度板等构成，最小刻度值为0.1N，白色塑料面板或铝板。 | 个 | 20 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 磁场对电流作用实验器 | 1.由强磁铁（U形磁铁）、导电管、接线杆、支架（方座支架）组成。2.导电管为空心，薄壁黄铜管。3.导电管引线用外径≥1mm的多股塑料软线，线端接线叉并加套管，长度≥350；4接线杆2只用≥Φ8mm×200mm的绝缘材料制成；在其上方装红、黑两只644型接线柱，两端用M6×10mm镀铬螺丝固定。5.强磁铁（U形磁铁）用专用夹固定在方座支架上。 | 套 | 10 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 光的三原色合成实验器 | 由光源、滤色片、三只红、蓝、绿开关、亮度调节旋钮、外接电源接线柱、屏幕和外壳组成；尺寸≥90×90×140mm，外壳为塑料，光源由9只高亮度发光二极管组成，外接电源为4.5V，色光开关为三只红、蓝、绿开关组成，亮度调节旋钮由0-100Ω的电位器组成 | 套 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中物理 | 激光光学演示仪 | 产品由激光器、扩束器、分束器、演示屏、度盘、移动尺及光学附件组成。激光器机箱及演示屏均采用厚度≥1mm的铁板制作，机箱外形尺寸约415×140×120mm，演示屏尺寸为350×280mm；度盘直径约160mm，度盘上有纵横两直径把圆周分为四个象限，每个象限划分为90°。圆盘圆周印制刻度，分度值为10°，每30°标注刻度数字，度盘中心孔为Φ13mm，用于插放光学组件。光学组件包括：平面镜1只、双平面镜1只、漫反射镜1只、半圆柱透镜1只、直角棱镜1只、潜望镜1只、平行平板1只，螺形玻璃棒1只、凹凸面反光镜1只、双凸透镜1只、等边棱镜1只、望远镜1只、平凸透镜1只、平凹透镜1只、扩束透镜（f=15）1只、劈尖1只、起偏器1只、检偏器1只、偏振器插片座1只、1#光刻衍射片1只、光具架1只、牛顿环1只。1#光刻衍射片结构尺寸：单缝0.1mm，双缝0.1×0.1mm，三缝：0.08×0.08mm，四缝：0.06×0.12mm，光栅：0.08×0.08mm：0.04×0.08mm；圆孔：Φ0.4mm；方孔：0.3×0.3mm；矩孔：0.25×0.4mm；三角孔：0.4mm。 | 台 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 1000.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 蓝石蕊试纸 | 试纸，特性：遇酸性溶液变红色。 | 本 | 500.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 红石蕊试纸 | 试纸，特性：遇碱性溶液变蓝色。 | 本 | 500.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、 剪刀、焊锡、炭棒、 导线、电灯泡、木板、 电池、电珠、砂纸等 | 份 | 150.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 打孔夹板 | 1、产品长175mm，宽34mm，厚12mm。2、上、下夹板应由脱脂干燥处理过的优质木材制成，表面平整。3、上夹板应备有直径为6mm，8mm，10mm，12mm直穿孔4个。4、紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度≥80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 | 个 | 50.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 打孔器刮刀 | 1． 产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。2． 刀架采用金属材料制成，表面作防锈处理。3．刀片应采用工具钢片，具有足够刚性和硬度。4．刀口张角可调。 | 个 | 50.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 酒精喷灯 | 1、有壶体、预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆等部分；2、壶体容积不得小于300mL，使用时，在预燃杯中倒入约2/3杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约40秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不应停止。 | 个 | 70.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 实验用品提蓝 | 篮框尺寸：≥300mm×200mm×55mm木质（表面必须涂清漆处理）。符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》中6.27的有关规定。 | 个 | 10.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 三脚架 | 1． 由铁环和3只脚组成。2． 铁环内径：74mm，外径：90mm 3． 三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：150mm4． 三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。5． 符合JY0001－2005《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 150.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 分液漏斗 | 锥形100ml、采用透明玻璃制造，球外径51±2mm，漏斗球高135±10mm，漏斗球厚＞1.0mm，产品符合QB/T2110-95《实验室玻璃仪器 分液漏斗和滴液漏斗》的有关规定。 | 个 | 150.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 分液漏斗 | 球形，50mL，高硼硅玻璃制造 漏斗球外径：51±1mm。漏斗球高：80±5mm。下管外径：6－7ｍｍ。下管长：120±2ｍｍ。下管厚：1．2～1．4ｍｍ。球厚：1～1．2ｍｍ。活塞芯孔径：2±0．5ｍｍ。瓶塞、瓶口要磨砂、有排气孔。灯工焊接牢固，上口圆整。磨砂的密合性，经过涂油在1／4真空气压下。分液漏斗上口与玻塞打孔互通，方便关闭及通气。产品符合QB/T2110-95《实验室玻璃仪器 分液漏斗和滴液漏斗》的有关规定。 | 个 | 150.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 止水皮管夹 | 1． 产品用直径Φ3㎜的钢丝制成。应作防锈处理。 2． 产品制作应光滑、平整、无缺陷。 3． 产品的夹持角度≥60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。 | 个 | 150.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 护目镜 | 成人用1.具有遮挡、过滤各类强光及射线辐射的功能，并具有较好的耐腐蚀性能。2.眼镜四周有防护罩。3.侧面能够完全遮挡。 | 个 | 200.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 氨水 | 试剂 | 毫升 | 10000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 煤油 | 煤油 | 毫升 | 2000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 汽油 | 汽油 | 毫升 | 3000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 丙酮 | 活性炭 | 毫升 | 1000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 过氧化氢 | 氧化钙(生石灰) | 毫升 | 15000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 草酸 | 红(赤)磷 | 毫升 | 1000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 硝酸 | 镁条 | 毫升 | 20000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 硫酸 | 黄(白)磷 | 毫升 | 60000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 硫酸 | 尿素 | 毫升 | 20000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 盐酸 | 磷矿粉 | 毫升 | 60000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 盐酸 | 过磷酸钙 | 毫升 | 20000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 甲酸 | 试剂 | 毫升 | 1000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 乙酸 | 试剂 | 毫升 | 10000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 定性滤纸 | 试纸，检验氧化性物质用，主要是气体物质，按行业标准 | 盒 | 500.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 工作服 | 防酸碱产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，白色。1. 产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。2. 产品应做工精细，穿着方便书、舒适。3. 产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性 | 件 | 8.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 铝片 | 试剂 | 克 | 5000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 铝箔 | 试剂 | 克 | 1000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 铝丝 | 试剂 | 克 | 20000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 锌粒 | 试剂 | 克 | 40000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 还原铁粉 | 试剂 | 克 | 4000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 铁丝 | 试剂 | 克 | 30000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 锡粒 | 试剂 | 克 | 1000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 铅粒 | 试剂 | 克 | 1000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 紫铜片 | 试剂 | 克 | 1000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 铜丝 | 试剂 | 克 | 2000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 碘 | 试剂 | 克 | 1000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 活性炭 | 活性炭 | 克 | 20000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 二氧化锰 | 试剂 | 克 | 10000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 三氧化二铁 | 试剂 | 克 | 10000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 氧化铜 | 工业 | 克 | 2000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 氯化钾 | 试剂 | 克 | 5000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 氯化钠 | 试剂 | 克 | 5000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 氯化钠 | 工业 | 克 | 50000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 氯化钙 | 试剂 | 克 | 1000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 无水氯化钙 | 工业 | 克 | 5000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 氯化镁 | 试剂 | 克 | 1000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 | 5000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 氯化铵 | 工业 | 克 | 10000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 碘化钾 | 试剂 | 克 | 100.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 硫酸钾 | 试剂 | 克 | 500.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 硫酸铝 | 试剂 | 克 | 3000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 克 | 10000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 硫酸铵 | 工业 | 克 | 2000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 克 | 10000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 碳酸钾 | 试剂 | 克 | 2000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 碳酸钠 | 工业 | 克 | 10000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 碳酸氢钠 | 工业 | 克 | 10000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 大理石 | 工业 | 克 | 100000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 碳酸氢铵 | 工业 | 克 | 2000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 碱式碳酸铜 | 试剂 | 克 | 1000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 硝酸银 | 试剂 | 克 | 100.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 氢氧化钡 | 试剂 | 克 | 10000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 氧化钙(生石灰) | 氧化钙(生石灰) | 克 | 10000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 | 克 | 50000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 碱石灰 | 试剂 | 克 | 10000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 克 | 200.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 | 100.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 葡萄糖 | 试剂 | 克 | 2000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 蔗糖 | 试剂 | 克 | 500.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 石蕊 | 指示剂 | 克 | 2000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 酚酞 | 指示剂 | 克 | 2000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 品红 | 染料 | 克 | 50.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 红(赤)磷 | 红(赤)磷 | 克 | 20000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 硫粉 | 工业 | 克 | 10000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 镁条 | 镁条 | 克 | 5000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 铝粉 | 工业 | 克 | 1000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 黄(白)磷 | 黄(白)磷 | 克 | 100.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 氯酸钾 | 工业 | 克 | 20000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 硝酸铵 | 试剂 | 克 | 500.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 硝酸钾 | 试剂 | 克 | 2000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 硝酸钠 | 试剂 | 克 | 500.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 50000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 氢氧化钠 | 工业 | 克 | 10000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 高锰酸钾 | 试剂 | 克 | 30000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 尿素 | 尿素 | 克 | 250.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 氯化钡 | 试剂 | 克 | 20000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 磷矿粉 | 磷矿粉 | 克 | 2000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 过磷酸钙 | 过磷酸钙 | 克 | 1000.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 乳胶管 | 1． 产品用优质乳胶制造。 2． 产品内径为5~6㎜，壁厚1㎜。 3． 产品每根之长度应不少于10米。 | 米 | 10.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 酒精 | 95% | 千克 | 100.00 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中化学 | 耐酸手套 | 1. 产品为外覆 PVC 材料，内为棉质材料制成。 2. 表面应具有较好的耐酸、耐碱及其他化学试剂腐蚀的性能。 3. 柔韧性好，穿戴后便于进行各类实验操作。 4. 产品规格以长度 25cm 的中号为主，大、小号规格的数量为 20%左右。 | 双 | 10.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 列管式烘干器 | 1、主要由上盖、下底、列管、加热器、风扇、电源线组成。2、整机用金属制作，表面镀铬防锈处理，外形尺寸≥Φ250×300mm.3、列管尺寸≥Φ11×170mm,下端为M10螺纹，上端四周不少于8个、Φ3mm的出风孔，顶端用塑料帽封盖。4、列管式烘干器必须有良好接地装置。5、性能指标：（1）工作电压：AC220V.50Hz（2）电机（风扇）：30W（3）加热器：240W（4）干燥气流温度50℃～60℃（5）绝缘电阻大于20MΩ。6、工作环境：（1）工作温度：-20℃～40℃（2）相对温度：≤80% | 台 | 3.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 电动钻孔器 | 总长度≥ 30cm。 台式电动钻孔器，由手柄轴、电机、固定夹、衬套筒、螺母、连接板、螺钉、螺杆、钻 头、夹板、底座等组成。 1.底座用铸铁制造，表面要求平整，无缩孔、裂缺现象。表面烤漆。 2. 手柄轴用钢材制成。手柄轴与手柄应连接牢固。 3．衬套筒用钢材制成。 4．连接板一块，用 304 不锈钢材制成。上有丝孔。 5．螺杆一根，用 45＃钢材制成，螺杆上螺纹与连接板上丝孔配合。转动时灵活，无阻滞。钻孔过程中应无偏心现象。 6.钻头 4 个，外径尺寸分别为：φ 6mm、φ 8mm、φ 10mm、φ 12mm。钻头另一端有与螺杆连接的螺纹，与螺杆结合牢固。刃口平整、锋利。 7. 电机转速最高不低于 1000 转／分钟。 8．夹板所夹持的胶塞在钻孔时应稳固不动。 9．所有构件均应作防锈处理。 | 台 | 3.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 打孔器 | 1、实验室常用工具，供对胶塞和木塞打孔用；2、有四支不同孔径带手柄的空芯钻头、顶屑杆（通条）组成；3、每支空芯管长度为100㎜，管外径分别为6±0.1,8.5±0.1，10.5±0.1；4、符合JY0001-2003《教学仪器设备》。 | 套 | 5.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 红液温度计 | 1． 红液。2． 全长：300mm；外径：6±1mm；头：10mm。3． 测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。4． 玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。5． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》6．要符合技术标准的要求JJG 130《温度计》 7． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 支 | 150.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 水银温度计 | 1．感温物质：水银。2．测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。3．玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。4．感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》6．要符合技术标准的要求JJG130《温度计》7．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 支 | 5.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 密度计 | 1.计量范围：密度1.000—2.000。2.最小分度值：0.001。3、产品符合GB/T17764-2008《密度计》的技术要求。 | 支 | 2.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 密度计 | 1.计量范围：密度0.7000—1.000。2.刻度：0.001。3.产品符GB/T17764-2008《密度计》的技术要求。 | 支 | 2.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 注射器 | 规格：10ml。塑料制成。密封性好，滑动灵活。刻度标线规整、清晰。符合GB 15810-2001《注射器》的有关规定。 | 只 | 70.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 离心管 | 采用透明玻璃制造，全长110±5mm，容量误差±0.2ml，外径17±0.5mm,,壁厚1mm，产品应符合GB/T12414-1995《药用玻璃管》的标准。 | 本 | 100 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 滴定台 | 技术要求： 1. 产品由滴定夹、底座和立杆组成。 2.滴定夹为蝶形两头夹持式，用铝合金制造，外观尺寸≥100×200mm。夹持弹簧应镀防锈层。 3.底座为天然大理石制造，尺寸为：400×90×18mm，表面无划伤、裂纹，底嵌接橡胶垫脚。4.立杆用圆钢制造，其尺寸：Φ10×600mm，表面镀铬。 5.产品组装后，应放置平稳不晃动，立杆垂直度3mm，滴定夹的高度应能方便调整且紧固可靠。6.符合JY0001-88《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 3.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 多用滴管架 | 产品选用聚丙烯全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。1、多用滴管架由支架2个，横杆3根组成；2、支架为塑料制作，有效尺寸为56×57±1mm；3、横杆为塑料制作，有效尺寸为≥210×25mm；4、支架与横杆插装后应摆放平稳；5、多用滴管架可放滴管数不少于20个。6、组装后的外形尺寸：220mm×60mm×60mm。 | 个 | 3.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 炼铁高炉模型 | 1.产品为炼铁高炉缩小模型，能反映内部结构。2.它主要由炉喉、炉身、炉腹、炉缸等五个部分组成。3.有两个进口（进料口和进风口），三个出口（出铁口、出渣口和高炉煤气出口）。4.外形尺寸带底座：175mm×175mm×600mm。 | 个 | 1.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 蒸馏烧瓶 | 250mL，采用高硼硅GG-17玻璃制造，瓶全高：200±4ｍｍ。颈长：88±3ｍｍ。支管长：约120ｍｍ。瓶身外径：88±2ｍｍ。瓶颈外径：34±2ｍｍ。壁厚：1．5～1．6ｍｍ。产品厚薄均匀，口部圆整，瓶颈不得歪斜，支管焊接牢固。与胶塞相配、倒量不漏水。产品应符合QB/T22362-2008《实验室玻璃仪器 烧瓶》的有关规定。 | 个 | 3.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | T形管 | 1. 产品选用钠钙玻璃制成T形，用于导管分流。 | 个 | 50.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | Y形管 | 1. 产品选用钠钙玻璃制成Y形，用于导管分流。2. ≥管外径5mm，全长100mm，支管长50mm。3．熔解部位平滑、均匀、无气泡。4. 内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。5．符合GB/T15724.1玻璃仪器总体要求。6、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 50.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 安全漏斗 | 直形，采用透明玻璃制造，长≥300mm，口径≥30mm，壁厚≥1mm。 | 个 | 10.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 安全漏斗 | 双球 采用透明玻璃制造，长352±15mm，口径40±2mm,壁厚1-1.3mm。 | 个 | 10.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 液封除毒气集气瓶 | 250ml、高硼硅全玻璃制造、φ70mm，符合GB 21749-2008《教学仪器设备安全要求 玻璃仪器及连接部件》规定。 | 个 | 5.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 烧杯夹 | 不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm ， 前部应有防滑脱锯齿 | 个 | 5.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 镊子 | 1． 镊子用不锈钢板材制成。镊子的宽度≥9㎜，镊子的长度为160±5㎜。 2． 镊子制作应光滑、平整、无缺陷。 3． 镊子的夹持端应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致，弹性好。 | 个 | 100.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 螺旋皮管夹 | 1． 产品用钢材制成，应作防锈处理。 2． 产品制作应光滑、平整、无缺陷。 3． 产品的夹持范围最大应≥20㎜，夹子的夹持应可靠，吻合好。 4． 螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。 | 个 | 70.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 石棉网 | 1． 产品由金属网和附在网上的石棉组成。 2． 金属网由Φ0.1㎜左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2㎜，金属网为边长≥125㎜的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝。 3． 金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径≥Φ100㎜，厚度为3㎜左右，要求不散、不裂、不脱落。 4． 整体应平整、美观，不翘角。 | 个 | 100.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 燃烧匙 | 1． 产品由半圆面和金属丝结合制成。 2． 半圆面为铜材制造，直径Φ为25㎜左右。要求光滑无毛剌、圆润。 3． 金属丝用Φ3㎜的钢丝制造，长度为250㎜左右。 4． 半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。 | 个 | 100.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 药匙 | 1． 药匙采用牛角制成。药匙的宽度为12㎜，长度为125±5㎜。 2． 产品制作应光滑、平整、无毛剌、无缺陷。 | 个 | 10.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 金属矿物、金属及合金标本 | 1盒装，三类物质分类固定，各类≥5种，标记字迹清晰；2.金属矿物标本由方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、磁铁矿、铝土矿等组成，其矿物外形要求、包装要求应符合ＪＹ0005-90《矿物岩石标本》中的相关规定；3.金属标本由铁、铅、锌、铜、铝等组成；4.合金标本由钢、黄铜、不锈钢、铍铜、磷青铜等组成。 | 盒 | 1.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 原油常见馏分标本 | 1盒装，各类物质分类固定，≥8种，标记字迹清晰；2.标本为石油分馏结构示意图，有各过程中的原油示样；分：原油、汽油、柴油、轻柴油、重油、重柴油、轻润滑油、重润滑油、渣油；3.装油瓶应透明、且无油溢出、密封良好、固定美观、牢固；4.包装盒上盖面应透明；包装盒应牢固。 | 盒 | 1.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 合成有机高分子材料标本 | 不低于以下要求： 1.外观尺寸：≥21*15*2.2cm； 2.盒内包含不少于10种的合成有机高分子材料，如聚乙烯，聚丙烯，顺丁橡胶，聚硫橡胶，聚乙烯，聚氯乙烯，聚苯乙烯，聚甲基丙烯酸甲酯，丁腈橡胶，硅橡胶，聚已丙酰胺，聚丙烯，酚醛塑料，异戊橡胶，丁苯橡胶等； 3.材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落，盒内有标本标签对照表，塑盒含 透明盒盖，非密封，可开启。 | 盒 | 1.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 元素周期表 | 不低于以下要求： 带轴，≥150cm×110cm，油画布或绢丝材质，不低于300g厚，彩色印刷，字迹信息清晰，易于观看。 | 件 | 1.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 玻璃棒 | 中性料、φ3mm～φ4mm、两端抛光。产品应符合GB/T 12414-1995 《药用玻璃管》的有关规定。 | 千克 | 5.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 玻璃棒 | 中性料、φ5mm～φ6mm、长度300±30mm,两端抛光,无内应力，产品应符合GB/T 12414-1995《药用玻璃管》的标准。 | 千克 | 5.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 离心沉淀器 | 1.产品为组合式，主要由齿轮变速箱1套，转台1套，试管4个组成。2.齿轮变速箱：（1）变速箱用优质工程塑料ABS制作，外形尺寸≥130×85×25mm.变速齿轮比例≥1:2.下部有固定装置，上不有转轴，正面有手摇装置。（2）组装后的齿轮箱应固定方便、转动灵活。3.转台用金属制作，螺钉固定，4等分均匀分布试管环，试管环应能360°转动，表面镀锌防锈处理。4.规格尺寸≥Φ16×100mm。 | 台 | 2.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 磁力加热搅拌器 | 产品由主机1台、搅拌子1只、电源线1根、镀铬立杆1根、镀铬十字节1只、橡胶夹头1只、胶大紧固螺钉2只等组成。1.仪器使用电源：AC220V±10%，50Hz，整机功率：175W。其中电动功率25W;加热功率150W。2.调速：连续可调，调速范围0-2000转/分。3.主机外壳为金属制，表面烤漆，尺寸：260×160×110(mm)。 | 台 | 2.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 电加热器 | 1. 密封式,功率1000W；2.适用电源：220V，50HZ；3.外形尺寸≥190*190*60mm | 台 | 2.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 烘干箱 | 1、材质：外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑；内胆为优质不锈钢材料制成； 2、系统具有控温、定时和超温报警等功能； 3、尺寸：内胆规格≥300mm×300mm×340mm，外形规格≥590mm×660mm×520mm； 4、电源电压：AC220±10%（50Hz）；5、控温范围：室温～120℃；6、显示精度0.1℃(＞100℃显示精度为1℃)； 7、温度波动性：≤±1℃；8.设有玻璃观察窗，便于观察，智能数显控温；9.产品应符合JB/T 20111-2008《烘干箱》的有关规定。 | 台 | 2.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 电子天平 | 400g，0.1g。1.称盘尺寸：圆盘ф130mm。2.电源电压：220VAC。3.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。4.具有计数、确认、清零、校准。 | 台 | 3.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 酸度计(pH计) | 笔式，1.测量范围：0～14.00pH。2.电源：3×1.5V（AG-13型钮扣电池）。3.校准方式：两点校准（PH4.01/6.86）。4.外形尺寸：150mm×30mm×15mm。 | 台 | 2.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 溶液导电演示器 | 产品由演示板、溶液盒5套等组成。1．演示板应采用塑料注塑成型，白色，演示板外形尺寸：316±2mm×216±2mm×19±1mm，板上印有线路图，安装有5个6.2V的灯泡、开关、指示灯及10个接线柱。2、溶液盒5套，盒体应采用透明塑料注塑成型，表面光洁透明，外形尺寸：50±2mm×28±2mm×60±2mm，溶液盒盖应采用橡胶压制而成，盖上安装石墨碳棒电极两根，电极直径为4mm，长48mm，外接导线及接线叉。3、供电DC6V。4、可同时演示五组。 | 台 | 2.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 金刚石结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ22mm的碳原子34个、键44根组成。2.碳原子为黑色，四孔；键为灰色，直径4mm，长17mm。 | 套 | 1.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 石墨结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ22mm的碳原子39个、中键45根、长键14根组成。2.碳原子为黑色，五孔；中键为白色、长键为灰色。中键直径4mm，长15mm。长键直径3mm，长29mm。 | 套 | 1.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 碳-60结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ22mm的碳原子60个、单中键60根、双中键30根组成。2.碳原子为黑色，三孔；单中键为灰色、双中键为紫色。键直径4mm，长15mm。 | 套 | 1.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 氯化钠晶体结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ22mm的氯原子13个、钠原子14个、长键54根组成。2.氯原子为绿色、钠原子为灰色。键直径3mm，长30mm。 | 套 | 1.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 滴定管 | 酸式，25ml 采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，铜红扩散印线，容量误差±0.1ml，全高570mm，壁厚1.3±0.3mm.活塞2#,玻璃制,250ml，符合GB 21749-2008《教学仪器设备安全要求 玻璃仪器及连接部件》和GB/T 12805-1991 《实验室玻璃仪器 滴定管》规定。 | 支 | 5.00 | 制造业 |
|  |  | 初中化学 | 滴定管 | 碱式，25ml 采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，铜红扩散印线，容量误差±0.1ml，全高570mm，壁厚1.3±0.3mm.橡胶管,玻璃珠,250ml，符合GB 21749-2008《教学仪器设备安全要求 玻璃仪器及连接部件》和GB/T 12805-1991 《实验室玻璃仪器 滴定管》和规定。 | 支 | 5.00 | 制造业 |
|  |  | 初中生物 | 电子天平 | 最小分度值：0.001g；线性误差≤±0.002g；重复性误差≤0.001g；校准方式：外校（配砝码）；数据输出：RS232；称盘尺寸：圆盘Φ85mm；电源电压：220VAC；采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示，具有8种称量单位转换，计数功能。 | 台 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中生物 | 酒精喷灯 | 1、有壶体、预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆等部分；2、壶体容积不得小于300mL，使用时，在预燃杯中倒入约2/3杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约40秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不应停止。 | 个 | 60 | 制造业 |
|  |  | 初中生物 | 数码照相机 | 像素：4800万 接口：HDMI；Wi-Fi；其他 标准ISO感光度：ISO 100-6400 高清摄像：全高清 传输方式：有线 传感器类型：CMOS 液晶屏尺寸：3.5英寸 | 台 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中生物 | 托盘天平 | 200g，0.02g 型号：J0104 1.最大称量200g，分度值0.02g,标尺称量0-10g。 2.分度值误差：不大于1(分度值)。 3.示值变动性：不大于1(分度值)。 4.横梁不等臂性误差：不大于6(分度值)。 5.游码标尺称量误差：不大于1(分度值)。 6.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应≥天平的最大秤量。 7.冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 8.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 9.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 10.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 台 | 60 | 制造业 |
|  |  | 初中生物 | 骨剪 | 1、产品用不锈钢或碳钢制成后表面镀铬。2、尖部两叶头交叉吻合、平齐。3、镊子弹性适中。4、其他要求应符合JY0001-2003中6.1～6.12的规定。5、总长度为130mm。 | 把 | 60 | 制造业 |
|  |  | 初中生物 | 接种环 | 手柄长应≥75mm，采用耐高温塑料材质制成，上接长≥115mm的铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔锁住一根长≥95mm的银白色金属丝。 | 把 | 60 | 制造业 |
|  |  | 初中生物 | 活扳手 | 材质：中碳钢，规格：8寸活动扳手，其他符合GB/T 4440-1998 《活扳手》的要求。 | 个 | 30 | 制造业 |
|  |  | 初中生物 | 红液温度计 | 1、感温液体的有机红液的棒式温度计供中小学实验用。2、温度测量范围0℃~100℃，分度值为0.2。3、感温泡、中间泡、安全泡等要求应符合JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计》标准的有关要求。 | 支 | 60 | 制造业 |
|  |  | 初中生物 | 碘化钾 | 试剂 | 克 | 4000 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中生物 | 亚甲基蓝 | 试剂 | 克 | 4000 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中生物 | 柠檬酸钠 | 化学纯 | 克 | 4000 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中生物 | 高锰酸钾 | 试剂 | 克 | 4000 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中生物 | 碳酸氢钠 | 化学纯 | 克 | 4000 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中生物 | 氢氧化钠 | 化学纯 | 克 | 4000 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中生物 | 氢氧化钙(熟石灰) | 化学纯 | 克 | 4000 | 专用化学产品制造 |
|  |  | 初中地理 | 计算器 | 函数型 | 个 | 4 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 温度表支架 | 符合JY-2003《教学仪器设备产品的检验规则》符合JY-2003《教学仪器一般质量要求》的有规定 | 付 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 百叶箱支架 | 支架为优质碳素结构钢，表面防锈处理。1. 适应百叶箱尺寸：460mm×290mm×537mm（高、宽、深），百叶箱支架高度为1500mm，宽窄应于百叶箱配套。 | 个 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 百叶箱 | 460mm×290mm×537mm | 个 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 世界钟 | 普及型 | 个 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 红液温度计 | 红液，(0～100)℃ | 支 | 25 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 寒署表 | 1、由木质材料或塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成。2、采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -30℃～50℃；华氏 -20℃～120℃的标志。 3、玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。4、性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7的有关要求 | 只 | 9 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 最高温度表 | (-16～+81)℃ | 支 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 最低温度表 | (-52～+41)℃ | 支 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 干湿球温度计 | -36℃～+46℃ | 付 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 地面温度表 | -36℃～+81℃ | 支 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 地质罗盘 | 1.罗盘的侧面有测绘尺，两端为距离估定器。2.估定器两尖端长12.3mm，照准与准星间长为123mm，为尖端长的10倍。 | 只 | 25 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 指南针 | 1、上盖透明无色，产品可视面积直径≥40mm，指针长度≥30mm。2、刻度表面应标有N、S、M、W等方位字母。 | 个 | 25 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 空盒气压表 | 800hPa～1060hPa，1hPa；误差≤±2.0hPa | 台 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 毛发表 | 单发 | 个 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 轻风表 | 三杯 | 台 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 地球运行仪 | 1、本产品为地球公转和自转的模型，在教学中用以演示昼夜长短和太阳高度的纬度分布和季节变化，从而说明四季和五带的成因。2、地球仪直径140～160㎜3、太阳用小型红球表示，地球上的昼夜用白、黑球显示，阳光直射点标在白半球的中央。4、教学演示效果明显6、符合JY210-86《地球运行仪》的有关规定。 | 件 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 三球仪 | 规格分别为：太阳直径：100mm，地球直径：80mm，月亮直径：16mm。1.太阳:以红色塑料球表示,它的中心与地球中心等高。2.地球:其上能观察七大洲,四大洋,南北极圈,南北回归线,赤道和国际变更线。3.月球:其中心平均高度和地球中学等高。4.四季盘:表示四季和二十四个节气的名称,次序和日期。5.月相盘:用它表明月相的位置和地球上的昼夜。可演示内容:1.地球的自转和公转。2.月球的公转。3.同一地方的昼夜晨昏。4.同一时刻的昼夜晨昏。5.由于地球的倾斜,而造成冬夏季昼夜的长短。6.四季和寒暑变化。7.月亮圆缺变化。8.日食和月食。9.24节气。10.从地球模型上观察到国际日期变更线,赤道.南北回归线,南北极圈的位置.五带的位置,七大洲,四大洋的位置。 | 台 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 流水作用演示装置 | 中学地理教学演示用；用于演示地表经过流水、搬运、堆积所形成的地貌；优质合成树脂制作；模型尺寸:长约450mm宽约200mm;最高处高约140mm；符合JY-2003《教学仪器一般质量要求》的有规定 | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 季风活动演示仪 | 演示动态效果 | 件 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 洋流演示仪 | 按洋流分条演示动态效果 | 件 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 地球科学探究活动器材套装 | 套装包括：造型土、底盘、刮刀、空白地球仪等组成。 | 套 | 25 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 平面政区地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 平面地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 平面地形地球仪 | 1∶90 000 000 | 个 | 25 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 立体地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 平面两用地球仪 | 地形/政区 1∶40 000 000 | 个 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 充气式填充地球仪 | 塑胶，210mm，1∶60 000 000 | 个 | 25 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 经纬度模型 | 320mm | 件 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 天球仪 | 灯光两用，320mm | 个 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 等高线地形图判读模型 | 1、由一幅等高线地形图及与其对应的模型构成。2、模型尺寸≥600×450mm。3、应符合国家教委标准《等高线地形图判读模型技术条件》JY212－86的规定。 | 件 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 中国政区拼接及组合模型 | 1∶6 000 000 | 件 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 中国政区拼接模型 | 1∶20 000 000 | 件 | 50 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 地球内部构造模型 | 32cm | 件 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 岩石矿物标本 | 1、包括岩石五种，矿物四种，2、应符合中华人民共和国教育行业标准JY0005-90《矿物岩石标本》的有关要求。 | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 地球和地图教学挂图 | 对开 | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 中国地理教学挂图 | 1、幅数：30幅。2、适用于《全日制义务教育地理课程标准》。3、符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求 | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 世界地理教学挂图 | 1、幅数：33幅。2、适用于《全日制义务教育地理课程标准》。3、符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求 | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 中国地理教学地图 | 1、幅数：5幅。2、适用于《全日制义务教育地理课程标准》。3、符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求 | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 世界地理教学地图 | 1、幅数：6幅。2、适用于《全日制义务教育地理课程标准》。3、符合教育部标准JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求 | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 中学地理填充地图 | 彩色印刷，全开，PVC片材或复合纸或铜版纸覆膜 | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 中学环境与可持续发展教育挂图 | 对开 | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 平底盘 | 不锈钢 | 个 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 金属托盘 | 金属材质 | 个 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 洛阳铲 | 金属材质，木柄 | 把 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 剖面刀 | 金属材质 | 把 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 土壤筛 | 五个一套 | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中地理 | 中国地形模型 | 吸塑填充 1∶8 000 000 | 件 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中音乐 | 音响系统 | DVD、功放、音箱、带USB接口、卡拉OK功能等 | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中音乐 | 电子琴 | 61键 | 台 | 3 | 制造业 |
|  |  | 初中音乐 | 小锣 | ≥21cm优质响铜 | 个 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中音乐 | 小堂鼓 | ≥23cm优质牛皮 | 个 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中音乐 | 小钹 | 材质：响铜；直径：102mm，两片一付 | 付 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中音乐 | 大锣 | ≥29cm优质响铜 | 个 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中音乐 | 成套打击乐器 | 响板、木鱼、双响筒、铃鼓、沙锤、碰钟、串铃、三角铁等 | 套 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中音乐 | 五线谱教学黑板 | 2m×1m | 块 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中音乐 | 大军鼓 | 直径≥25cm，高度≥10cm，鼓皮为羊皮 | 面 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中音乐 | 小军鼓 | 直径≥10cm，高度≥5cm，鼓皮为羊皮 | 面 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中音乐 | 多媒体教学系统-投影机 | 基本参数： 投影技术:3LCD，液晶板尺寸≥0.63英寸； 标准亮度≥3300流明（3400流明中心亮度） （ISO/IEC21118标准）； 对比度≥20000：1； 标准分辨率1024*768（VGA），兼容4:3，16:9； 手动1.2倍变焦，投射比：1.48-1.78:1； 灯泡功率≥230W 灯泡，整机功耗≤300W； 灯泡寿命：普通模式≥10000小时，节能模式≥20000小时，低噪音模式≥10000小时 机器重量≥3.0KG； 内置扬声器≥2W； 接口： RGB IN*1，RGB OUT(监视器输出)*1，RS-232C*1，USB B*1（售后维修专用），HDMI*1，VIDEO*1，音频输入*2，音频输出M3*1； 功能特点： 蓝光减少模式，有效保护视力健康，并获得德国莱茵 TUV 低蓝光认证。 全中文机器面板与遥控器； 强光感应功能，提升亮度感和对比度感，即使在明亮的环境下投影画面也清晰可见； 加强型风琴褶皱式空气过滤网，有效防止灰尘进入机器，更换周期达10000小时； 正投/吊装自动识别、切换 梯形矫正功能，实现倾斜安装投影，垂直±30°梯形矫正功能； 可定制个性化开机LOGO； 遥控ID设置，投影机身份识别系统，最多可设置6个ID，同时分别遥控六台投影机； 顶部换灯、侧面更换过滤网； 多种配色板模式，可在有色板和黑板上正常投影，适合无屏幕情况下的投影； 画面冻结功能，画面放大功能，快门功能以及演示计时器功能； 安全防盗设计：安全防盗钩、开机密码设置； 节能模式管理：无信号时灯泡节能，快门灯泡节能，无信号休眠模式，待机模式下可输出音频到其他音频系统； | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中音乐 | 多媒体教学系统-控制端 | 一、硬件要求： 1、处理器：自主可控芯片，采用 X86 架构处理器，核数≥8核，主频≥2.7GHz， 2、▲内存：配置内存≥8G DDR4 2666MHz 内存或以上，预留内存插槽，支持内存扩展 3、▲显卡：高清集成显卡；双视频输出接口： VGA+HDMI。 4、▲硬盘：配置≥1T机械硬盘（要求为可验证原厂配置，不允许改配。） 5、接口：8个USB接口（至少6个USB 3.0），集成双视频输出接口（至少一个是VGA），一个千兆网络端口。 6、声卡：集成声卡，支持5.1声道 其他：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 7、机箱：标准MATX立式机箱，体积≥15L，整机免工具维护（如机箱开盖、拆卸硬盘等免工具）； 8、▲电源：配置≥180W 认证电源，电源通过白牌认证，200-240V宽压电源。 9、可靠性：提供CCC认证，节能认证，具有产品可靠性检验证书，环境认证，浪涌认证。 10、▲操作系统：支持UOS操作系统，支持银河麒麟操作系统.支持windows系统 11、显示器：配置≥21.5寸LED示器，与主机同品牌，分辨率1920x1080，屏幕比例16：9，提供低蓝光认证证书。 二、软件功能 1、操作系统支持UOS操作系统、麒麟操作系统、Windows、神州网信政府版操作系统（需要另外购置版权），支持双系统服务； 三、备授课软件要求 1、提供资源需包含：教学资源（课件、教案、学案）、题库、错题集、试卷、视频、素材、可交互式网络画板等。覆盖K12全学段、全学科资源总量≥700万，课件总量≥100万，教案、学案总量≥40万，试卷总量≥140万套，题库总量≥400万题，可交互式网络画板覆盖小初高总量≥2000。 2、题库可按章节、知识点筛选。支持收藏、复用试题，查看本试题解析。 ▲3、试卷以专题、单元、期中、期末、月考、模考、真卷、竞赛试卷进行精准筛选。（需提供功能界面截图） ▲4、支持老师上传个人教学资源、微课、素材，支持新建试题、试卷。同时支持将课堂板书和课堂录制的微课一键上传到个人资源库，支持公开资源到校本资源库。（需提供功能界面截图） ▲5、错题集：支持自动汇总学生错题到个人错题本，同时汇总全班错题到班级错题集，老师可按课本、章节或知识点、题型等进行筛选，可设置错误率范围进行筛选和通过正确率高低将错题排序。（需提供功能界面截图） ▲6、智慧错题本：通过系统题库组卷先阅后扫，将批阅后的试卷通过高速扫描仪变成扫描件，系统可自动切分试题，识别每个学生的错题并关联知识点，错题自动汇总到班级错题集，支持选择错题进行组卷复习。（需提供功能界面截图） 7、网络画板： （1）支持测量和计算：包括动态测量、数值计算、概率统计。 （2）支持基于参数的动画设置、动作设置、变量设置。 ▲（3）支持动态变换，变换的对象支持几何图形、函数曲线等；支持变换类型有平移、旋转、缩放、对称等。（需提供功能界面截图） 8、教师可在云平台中进行备课、批阅作业、组卷、班级管理、素质评价等操作。 ▲9、支持学生进行英语口语听说练习并可自动进行评测和分析，并可将每个学生分析情况汇总形成班级报告。学生作答后可即时对学生作答的流畅度、完整度、发音准确度、语速进行打分，跟读部分可将学生读的内容中有问题的单词通过不同颜色进行标识，指出学生薄弱点便于学生提升英语听说能力。（需提供功能界面截图） ▲10、学生自主学习。支持学生按学段、科目、版本、册别筛选，进行闯关模式下难度递进的自主学习，答题完成后支持査看题目正确性以及答题解析，满足不同学生的个性化练习需求。（需提供功能界面截图） ▲11、支持本地PPT备课和云端备课两种方式。教师可在本地PPT中使用智能PPT插件登录进入教师云平台，一键调取题库、错题集、微课、素材等云端资源；支持在线插入试题、视频、录制并插入微课、网站链接、思维导图、视频音频、网络画板等，课件完成可同步至云端存储。 ▲12、编辑备课时，支持教师按课堂资料、预习作业、课后作业、其他作业进行添加。支持按教师选择的章节智能推送相应的课件、学案、教案、微视频、试题和试卷。（需提供功能界面截图） ▲13、组卷练习时支持从云端试题库、个人试题库和班级错题集选择试题进行在线组卷。（需提供功能界面截图） 14、发布备课时，支持教师将课前、课后任务按班级或指定学生发布。课中资料支持按照课表存到云端，教师到课上自动下载、调用，并可分享给学生。支持本地导入和云端调取备课资料两种授课方式。 15白板工具：支持白板书写、放大、缩小、扩展、自由批注、擦除、新增白板等功能，支持板书保存并上传教师云端。 16、支持对课件进行预览、跳转、书写批注。 ▲17、微课录制：支持老师将课堂中的重点内容进行录制，可同步录制老师声音、板书和ppt展示等内容，支持一键上传教师云端。（需提供功能界面截图） ▲18、点评：a、支持课堂和课后根据学生和小组的表现进行评价； b、支持按学期查看各小组及成员的积分排行榜及详情。（需提供功能界面截图） 四、质量售后服务保证： ▲服务和质量：只接受原装品牌机，并由设备制造商提供原厂3年免费下一自然日上门（节假日无休）维修服务，免人力+部件，终身移动和固定电话均可免费拨打的呼叫中心热线，7*24小时免费技术支持服务。 | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中音乐 | 多媒体教学系统-幕布 | ≥80吋，4：3电动遥控幕布 | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中音乐 | 电钢琴 | 外型：标准立式。饰面：仿玫瑰木纹。颜色：黑色。 结构特征：主机及支架结构为木质外壳，滑动键盖，折叠大谱架，大操控面板。 键盘：88琴键金属支架击弦机弦棰式结构分级渐进式动态触键感应重锤力度键盘 。 触键力度：7种力度曲线，固定，轻，稍轻，标准，重，很重，力度开/关，触感灵敏度调节。 屏幕显示：多功能屏幕蓝色背光LCD液晶显示器。 音源：欧洲光谱插入合成技术DSP音效音源,钢琴音色源于意大利著名三角大钢琴FZOLF308音色采样, 五层动态，弦列泛音共振模拟音源技术； 复音数：272（立体声）。 音色：1211种高品质音色,含128GM标准音色+1013AMS音色+59中国民族音色+10组打击乐器+1效果音色组，用户创意叠加音色，12个面板直选音色，包含三角大钢琴、电钢琴、钟琴、教堂风琴、尼龙吉他、小提琴、弦乐合奏、小号、萨克斯、长笛、班卓琴、琵琶、梆笛。 节奏：300种世界各地自动伴奏风格，含11种中国风格，30种AMS节奏，多音轨精心制作。12个面板直选节奏，包含8拍节奏、16拍节奏、叙事曲、乡村音乐、舞曲、爵士摇摆、拉丁、布鲁斯、摇滚乐、进行曲、钢琴歌谣、京剧。 歌曲：200首示范曲，180首教学曲库，多种风格，循环播放。 教学功能：左右手声部多音轨同步教学功能，拍拍琴功能。 音色控制：三角大钢琴，音量，混响，和声，合唱，叠奏，回响效果，MIDI状态弯音颤音，数据轮， 调音台，单触键设置，移调，相位，调率，八度控制。 双音色：钢琴演奏带弦乐背景音色，多重组合音色。 键盘分离：双钢琴、支持四手联弹同音域演奏、弦乐重奏、管乐合奏、钢琴+提琴，吉他+提琴演奏。 音量控制：主音量，可夜间弹奏调节音量控制，夜间免打扰弹奏接口。 移调：25档位，（0，-/+12）。调音：A4=440，支持微调（-99-+99）。 效果功能：8混响，8合唱，10效果，多级深度调节。 节奏控制：同步启动，开始/停止，前奏，尾奏，A/插入1，B/插入2，数据轮选择功能。 和弦控制：全自动和弦，和弦字典，和弦关闭。 录音：多轨录音，音序器功能，录音和播放， USB TO HOST录音达到16通道64轨录音，无限量歌曲录制。 存储设置：5组存储记忆设置键。18个库，5*8=50个记忆。 单键预置：OTS功能，5个预置器*300个节奏音色注册=1500个单键预设，音乐大师预置演奏系统。 节拍器：根据节拍发出滴答声1,2,3,4,5,6拍。 其它功能：电源开关，速度调节，数据轮调节，功能菜单，总音量，伴奏音量。 U盘接口\SD卡接口：可支持直接从U盘和SD卡读取播放MP3音乐文件，键盘可同时弹奏。 蓝牙连接：音响功能，可支持带蓝牙功能的手机或者IPAD直接播放各种格式的音乐文件，键盘可同时弹奏，实现舞台音响演奏和欣赏音乐。 踏板功能：弱音踏板，制音踏板，延音踏板，仿传统大三角钢琴踏板功能。 USB MIDI接口：USB MIDI计算机接口，MIDI作曲，支持16通道、MIDI（0&1格式），GM国际标准，实现系统快速升级。 接口：SD卡接口，U盘接口，蓝牙连接，USB MIDI，电源接口，踏板接口，耳机插孔*2，立体声线 路输入/输出接口。 音响系统：意大利技术设计环绕立体声高级音响系统。 三角大钢琴：达到传统九尺大三角钢琴音色效果，实现演奏家音乐厅演奏效果。 MIDI键盘:通过USB与计算机连接可以实现编曲配器，方便作曲工作者的需求。 GM标准音源：通过USB与计算机连接的MIDI状态下可以实现GM标准音源的应用效果。 有源音箱：可支持MP3/MP4/DVD/PC机/IPAD/手机等音频载入，达到音响效果。 吉他音箱：可支持电箱吉他的音响放大器功能，吉他手的音响大师。 功放：2×25W 额定电源：DC12V/2000MA。 尺寸：139.5cm×56.0cm×88.0cm | 台 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中音乐 | 吉他 | 优质木吉它 | 把 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中音乐 | 五线谱电教板 | 1、键盘：88键电钢琴键盘；2、双拉尺演示、包括两组音阶推拉尺。和弦演示尺，具有调名调号七升七降对照演示表；3、五线谱表：一组可书写的大谱表,采用白色书写面板（采用紫外线光固化生产工艺有效保证板面的书写擦拭）；4、音色：128种GM音色+61种打击乐器音色；5、节奏：内置节奏100种；6、示范曲：内置歌曲608首；7、变调：五线谱12种变调；8、调号转换：电教鞭上具有升调“#”、降调“b”转换功能键；9、和弦方式：可演示任意和旋，两组和弦记忆，进行和弦对照演示。10、伴奏：具单指和弦、多指和弦伴奏。；11、录音：具有录音功能；12、节拍速度：可在40－280/每分钟范围可调；13、显示：控制面板上采用4.3寸彩色液晶屏显示。 14、接口：MIDI输入、输出接口，音频输入、输出接口；15、音量控制：电子电位器控制、分主音量和伴奏音量控制；16、拓展功能：具有USB2.0接口，支持用户U盘，可读取u盘中的MP3文件和MIDI乐曲文件；17、外接接口：通用USB2.0输入；线路输入输出；18、该示教板以键盘为核心，配合乐理符号丝网印刷，方便乐理知识的教学，将键盘、谱表、调名、调号巧妙的联系到一起，乐理演示简捷直观，乐理解析清晰易懂；19、具有键位与五线谱对应的双色LED指示灯，可对照键盘与五线谱相应的位置；20、具有7寸超大简谱显示窗口，在电子教鞭演示五线谱过程中可直接显示相对应的简谱、升降号。 | 块 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中音乐 | 手风琴 | 80至120贝司 | 台 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中音乐 | 多用划线规 | 五爪，可画出五线、四线、方格、田字格及正方形、长方形、平行四边形梯形、菱形、相似三角形。 | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中音乐 | 与教材配备的教学参考资料 | 义务教育课程标准实验教科书，符合新课标的教学要求。 | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中音乐 | 多功能音乐凳 | 1、规格：竖高、侧高、平高为400mm×300mm×250mm。2、材质：优质板材，各面的连接处贴宽度为48mm的直角封边条。3、要求：各面的角采用保护扣，凳面光滑。4、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 张 | 150 | 制造业 |
|  |  | 初中音乐 | 非洲鼓 | 符合新课标的教学要求。 | 个 | 3 | 制造业 |
|  |  | 初中音乐 | 录像机 | 5轴防抖，30倍光学变焦，3.0英寸触摸屏，支技WIFI及一触功能。 | 台 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 写生教具（3） | 陶器、蜡果、塑花、禽鸟 |  | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 直尺 | 1000mm长，木制材质 | 把 | 4 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 丁字尺 | 有机玻璃，长度1000mm | 只 | 4 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 三角板 | 有机玻璃，长度300mm | 付 | 4 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 绘图仪器 | 配置：1、直尺1件、三角板1付、曲线板1件、圆规1件、蛇形尺1件，共5类5件,2、产品应符合GB5015-85《绘图仪器》的有关规定 | 套 | 4 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 曲线板 | 250mm，有机玻璃 | 块 | 4 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 衬布 | 1、规格：≥900mm×1500mm2、材质：棉、麻、绒。3、颜色：灰、蓝、红、棕为主。4、产品应符JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 块 | 16 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 遮光窗帘 | 1、规格：2200mm×1800mm。2、材质为全涤，二层遮光布 | 块 | 8 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 写生凳 | 折叠式 | 个 | 75 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 写生灯 | 美术教学用具，美术写生，素描时使用。聚光，使色彩更丰富。一般为可升降，规格有1.2m,1.5m,2.3m.由三根灯脚，一个灯座，一节可调节高度的灯杆，灯罩和开光组合而成 | 只 | 4 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 美术教学用品柜 | 860 mm*360 mm*1800 mm采用优质冷轧钢板。 侧板：采用0.5mm冷轧钢板；层板：0.5mm（采用加强筋结构）。背板0.5mm冷轧钢板，前面板采用0.5mm冷轧钢板，玻璃用4mm厚白玻璃。 颜色: 钢制材料：浅灰色,亚光，材质表面经酸洗磷化处理,高温静电喷塑。上玻璃对开门，内含2层层板，下铁门对开，内含1层层板。 | 个 | 4 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 静物台 | 1、规格：台面：600mm×800mm×25mm、带背板，腿：双重折叠支撑架；2、材质：优质木材；3、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的规定 |  | 4 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 写生画箱 | 1、箱体：≥500mm×330mm×110mm，箱内配调色板，箱盖可支起作画架用，并有夹层来存放图纸2、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 只 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 画架 | 1、规格：总高度≥1420mm，边框宽≥40mm，厚≥20mm.2、材质：优质实木3、高度升降可调。 | 个 | 75 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 写生画板 | 45×32(cm)或60×45(cm) | 块 | 75 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 画板 | 2#图板 | 块 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 写生教具（1） | 石膏像类 | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 版画工具 | 配置：1、胶辊1件、磨托1件、笔刀1件、笔刀刀头3件、木刻刀5件、石刻刀1件、油石1件、马莲1件，共8类14件.2、产品应符JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 套 | 4 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 绘画工具 | 配置：1、调色盘1个：梅花10眼；毛笔6支：大白云1支、中白云1支、大兰竹1支、中兰竹1支、小狼毫1支、刷笔1支；水粉笔 1-12#各1支；油画笔1-12#各1支；24眼调色盒1件，共5类32件。2、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 套 | 4 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 制作工具 | 纸工、木工、金工工具等 | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 写生教具（2） | 圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件 | 套 | 2 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 泥工工具 | 雕塑刀等 | 套 | 70 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 磁性白黑板 | 1000mm～2000mm | 块 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 大三角板 | 1、规格：每套2个，30、45各一，550mm。ABS工程塑料或木质制作（表面必须涂清漆处理）。2、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 付 | 4 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 大圆规 | 圆规总长500mm，ABS工程塑料或木质材料；圆心成三爪定位状，附吸盘；产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 把 | 4 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 多媒体教学系统-投影机 | 基本参数： 投影技术:3LCD，液晶板尺寸≥0.63英寸； 标准亮度≥3300流明（3400流明中心亮度） （ISO/IEC21118标准）； 对比度≥20000：1； 标准分辨率1024*768（VGA），兼容4:3，16:9； 手动1.2倍变焦，投射比：1.48-1.78:1； 灯泡功率≥230W 灯泡，整机功耗≤300W； 灯泡寿命：普通模式≥10000小时，节能模式≥20000小时，低噪音模式≥10000小时 机器重量≥3.0KG； 内置扬声器≥2W； 接口： RGB IN*1，RGB OUT(监视器输出)*1，RS-232C*1，USB B*1（售后维修专用），HDMI*1，VIDEO*1，音频输入*2，音频输出M3*1； 功能特点： 蓝光减少模式，有效保护视力健康，并获得德国莱茵 TUV 低蓝光认证。 全中文机器面板与遥控器； 强光感应功能，提升亮度感和对比度感，即使在明亮的环境下投影画面也清晰可见； 加强型风琴褶皱式空气过滤网，有效防止灰尘进入机器，更换周期达10000小时； 正投/吊装自动识别、切换 梯形矫正功能，实现倾斜安装投影，垂直±30°梯形矫正功能； 可定制个性化开机LOGO； 遥控ID设置，投影机身份识别系统，最多可设置6个ID，同时分别遥控六台投影机； 顶部换灯、侧面更换过滤网； 多种配色板模式，可在有色板和黑板上正常投影，适合无屏幕情况下的投影； 画面冻结功能，画面放大功能，快门功能以及演示计时器功能； 安全防盗设计：安全防盗钩、开机密码设置； 节能模式管理：无信号时灯泡节能，快门灯泡节能，无信号休眠模式，待机模式下可输出音频到其他音频系统； | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 多媒体教学系统-控制端 | 一、硬件要求： 1、处理器：自主可控芯片，采用 X86 架构处理器，核数≥8核，主频≥2.7GHz， 2、▲内存：配置内存≥8G DDR4 2666MHz 内存或以上，预留内存插槽，支持内存扩展 3、▲显卡：高清集成显卡；双视频输出接口： VGA+HDMI。 4、▲硬盘：配置≥1T机械硬盘（要求为可验证原厂配置，不允许改配。） 5、接口：8个USB接口（至少6个USB 3.0），集成双视频输出接口（至少一个是VGA），一个千兆网络端口。 6、声卡：集成声卡，支持5.1声道 其他：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 7、机箱：标准MATX立式机箱，体积≥15L，整机免工具维护（如机箱开盖、拆卸硬盘等免工具）； 8、▲电源：配置≥180W 认证电源，电源通过白牌认证，200-240V宽压电源。 9、可靠性：提供CCC认证，节能认证，具有产品可靠性检验证书，环境认证，浪涌认证。 10、▲操作系统：支持UOS操作系统，支持银河麒麟操作系统.支持windows系统 11、显示器：配置≥21.5寸LED示器，与主机同品牌，分辨率1920x1080，屏幕比例16：9，提供低蓝光认证证书。 二、软件功能 1、操作系统支持UOS操作系统、麒麟操作系统、Windows、神州网信政府版操作系统（需要另外购置版权），支持双系统服务； 三、备授课软件要求 1、提供资源需包含：教学资源（课件、教案、学案）、题库、错题集、试卷、视频、素材、可交互式网络画板等。覆盖K12全学段、全学科资源总量≥700万，课件总量≥100万，教案、学案总量≥40万，试卷总量≥140万套，题库总量≥400万题，可交互式网络画板覆盖小初高总量≥2000。 2、题库可按章节、知识点筛选。支持收藏、复用试题，查看本试题解析。 ▲3、试卷以专题、单元、期中、期末、月考、模考、真卷、竞赛试卷进行精准筛选。（需提供功能界面截图） ▲4、支持老师上传个人教学资源、微课、素材，支持新建试题、试卷。同时支持将课堂板书和课堂录制的微课一键上传到个人资源库，支持公开资源到校本资源库。（需提供功能界面截图） ▲5、错题集：支持自动汇总学生错题到个人错题本，同时汇总全班错题到班级错题集，老师可按课本、章节或知识点、题型等进行筛选，可设置错误率范围进行筛选和通过正确率高低将错题排序。（需提供功能界面截图） ▲6、智慧错题本：通过系统题库组卷先阅后扫，将批阅后的试卷通过高速扫描仪变成扫描件，系统可自动切分试题，识别每个学生的错题并关联知识点，错题自动汇总到班级错题集，支持选择错题进行组卷复习。（需提供功能界面截图） 7、网络画板： （1）支持测量和计算：包括动态测量、数值计算、概率统计。 （2）支持基于参数的动画设置、动作设置、变量设置。 ▲（3）支持动态变换，变换的对象支持几何图形、函数曲线等；支持变换类型有平移、旋转、缩放、对称等。（需提供功能界面截图） 8、教师可在云平台中进行备课、批阅作业、组卷、班级管理、素质评价等操作。 ▲9、支持学生进行英语口语听说练习并可自动进行评测和分析，并可将每个学生分析情况汇总形成班级报告。学生作答后可即时对学生作答的流畅度、完整度、发音准确度、语速进行打分，跟读部分可将学生读的内容中有问题的单词通过不同颜色进行标识，指出学生薄弱点便于学生提升英语听说能力。（需提供功能界面截图） ▲10、学生自主学习。支持学生按学段、科目、版本、册别筛选，进行闯关模式下难度递进的自主学习，答题完成后支持査看题目正确性以及答题解析，满足不同学生的个性化练习需求。（需提供功能界面截图） ▲11、支持本地PPT备课和云端备课两种方式。教师可在本地PPT中使用智能PPT插件登录进入教师云平台，一键调取题库、错题集、微课、素材等云端资源；支持在线插入试题、视频、录制并插入微课、网站链接、思维导图、视频音频、网络画板等，课件完成可同步至云端存储。 ▲12、编辑备课时，支持教师按课堂资料、预习作业、课后作业、其他作业进行添加。支持按教师选择的章节智能推送相应的课件、学案、教案、微视频、试题和试卷。（需提供功能界面截图） ▲13、组卷练习时支持从云端试题库、个人试题库和班级错题集选择试题进行在线组卷。（需提供功能界面截图） 14、发布备课时，支持教师将课前、课后任务按班级或指定学生发布。课中资料支持按照课表存到云端，教师到课上自动下载、调用，并可分享给学生。支持本地导入和云端调取备课资料两种授课方式。 15白板工具：支持白板书写、放大、缩小、扩展、自由批注、擦除、新增白板等功能，支持板书保存并上传教师云端。 16、支持对课件进行预览、跳转、书写批注。 ▲17、微课录制：支持老师将课堂中的重点内容进行录制，可同步录制老师声音、板书和ppt展示等内容，支持一键上传教师云端。（需提供功能界面截图） ▲18、点评：a、支持课堂和课后根据学生和小组的表现进行评价； b、支持按学期查看各小组及成员的积分排行榜及详情。（需提供功能界面截图） 四、质量售后服务保证： ▲服务和质量：只接受原装品牌机，并由设备制造商提供原厂3年免费下一自然日上门（节假日无休）维修服务，免人力+部件，终身移动和固定电话均可免费拨打的呼叫中心热线，7*24小时免费技术支持服务。 | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 多媒体教学系统-幕布 | ≥80吋，4：3电动遥控幕布 | 套 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 数码照相机 | 像素：4800万 接口：HDMI；Wi-Fi；其他 标准ISO感光度：ISO 100-6400 高清摄像：全高清 传输方式：有线 传感器类型：CMOS 液晶屏尺寸：3.5英寸 | 台 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中美术 | 工作台 | 1、规格：180cm×80cm×75cm 2、材质：可折叠、桌面材质三聚氰胺密度板，厚16mm。底部为40mm×40mm，壁厚1.3mm，方管焊接成型的对折式支撑架 3、表面酸洗磷化后静电喷塑处理，光滑无毛刺；圆柱形升降可调式4个防滑地脚垫 | 个 | 6 |  |
|  |  | 初中体育 | 短跳绳 | 250-280cm | 根 | 200 | 制造业 |
|  |  | 初中体育 | 皮尺 | 20m,30m或50 | 卷 | 3 | 制造业 |
|  |  | 初中体育 | 跳高横竿 | 1、采用新型玻璃钢材料；2、长度4000mm，直径为30mm,两端各有一段长150-200mm宽35mm的平面； 3、ABS塑料接头，以便安放；4、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 根 | 5 | 制造业 |
|  |  | 初中体育 | 发令枪 | 2发；发射方式：单发；总质量：0.25kg；发令弹声响：膛口水平面正前方100处，声强值60分贝；烟雾：在规定背景下，膛正前方150米清晰可见。配用弹种：长、短发令弹均适用，弹膛容量2粒，供弹方式：单粒手动 | 支 | 1 | 制造业 |
|  |  | 初中体育 | 乒乓球拍 | 1、2块为1副，直握拍，正反双胶皮，鲜红色或黑色，拍面平整；2、拍柄、拍面、拍身边缘均应光滑无光泽，拍身边缘不得呈白色；3、胶粒分布均匀，高度0.5mm；4、胶合部位牢固，不开裂。5、执行GB6675-2003国家玩具安全技术规范6、产品符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。长拍、双面胶 | 付 | 30 | 制造业 |
|  |  | 初中体育 | 篮球 | 7号高档PU革面厚1.5mm圆周长长为695mm，重量为490g，回弹高度≥1100mm丁基内胆，有黑色橡胶制成。缠纱：内胆 表面均匀地缠绕上一条纱线，对球胆形成像蚕茧一样的保护层，或是纱布代替。中胎：内胆和表皮之间的支撑结构，有 橡胶材料制成。 | 只 | 50 | 制造业 |
|  |  | 初中体育 | 气排球 | 产品为充气式。圆周长650mm，圆周长差5mm,质量220g，气孔≤4mm，反弹高度为600mm，冲击次数15000次。执行标准GB/T19851.6-2005。 | 只 | 50 | 制造业 |
|  |  | 初中体育 | 足球 | 足球表面皮质，5号，一等品球内为3层棉布做防护层，圆周长625-645mm，重量340g-397g。PU丁基内胆；由黑色橡胶制成。缠纱：内胆的表面均匀地缠绕上一条纱线，对球胆形成象蚕茧一样的保护层，或用纱布代替。中胎：内胆和表皮之间的支撑结构，由橡胶材料制成。球嘴：球充气的通路，对气密性非常关键。 | 只 | 50 | 制造业 |
|  |  | 初中体育 | 实心球 | 1kg,D=15cm 2kg,D=18cm | 只 | 30 | 制造业 |
|  |  | 初中体育 | 秒表 | 电子型；精度1∕100秒。具有分散、重叠、累计时间显示功能，其具有记忆、存储、重现功能，存储信息量≥30种，防水、防震，符合国标GB6050第一章要求。适合教学及比赛用 | 块 | 10 | 制造业 |
|  |  | 初中体育 | 标志杆(筒) | 标志杆高1500mm，立杆采用铝合金材质，直径为25mm厚1.2mm，表面静电喷涂，三角形红色旗面，带橡胶底盘，底盘直径220mm,重量1800g，表面光滑放置平稳。 | 根 | 10 | 制造业 |
|  |  | 初中体育 | 羽毛球拍 | 产品整体铝合金制，（弦线除外），长度580mm,球拍宽度230mm,球拍弦面长度280mm,整体重量80g,拍弦直径0.9mm,握柄直径：25mm；球拍金属部分为6级（连续喷雾8h）、电镀层2级（连续喷雾8h）漆膜层。抗扭性25mm。 | 付 | 50 | 制造业 |
|  |  | 初中体育 | 拔河绳 | 1、长度30米。2、材质;多股天然环保白棕绳或麻绳胶合而成，两端结孔，中间套一红色标记。 | 根 | 3 | 制造业 |
|  |  | 初中体育 | 长跳绳 | 约450-500cm | 根 | 10 | 制造业 |
|  |  | 初中体育 | 乒乓球 | 1、球重：2.35g -2.63g。2、圆度：约0.4mm，直径：43.4mm-44.4mm。3、硬度：两顶受压下陷差距不大于0.35mm。4、牢度：受冲击700次以上不破。5、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 只 | 200 | 制造业 |
|  |  | 初中体育 | 羽毛球网架 | 产品底坐采用整体式，重量为每幅为100公斤, 臂厚3.0mm立柱,符合国标要求；上有直径为10mm的钢筋网架、滑轮；侧面配备齿轮紧线器。 | 付 | 10 | 制造业 |
|  |  | 初中体育 | 羽毛球 | 1、球重约2.60g，弹跳高度在220㎜以上，重心距中心线433㎜，牢度应在受冲击800次以上不破，外观接缝整齐不返光。2、产品符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 只 | 300 | 制造业 |
|  |  | 初中体育 | 三人板鞋 | 1米长 | 台 | 10 | 制造业 |
|  |  | 初中体育 | 排球 | 产品为免充气式。圆周长650mm，圆周长差5mm,质量220g，气孔≤4mm，反弹高度为600mm，冲击次数15000次。执行标准GB/T19851.6-2005。 | 只 | 50 | 制造业 |
| 学生用床 | 1 | 藤县第八中学 | 铁架床 | 1、规格：约长1900mm×宽900mm×高1700mm 2、床柱管材：约50mm×50mm×厚1.0mm圆管。 3、床母：约50mm×25mm×厚0.8mm方管 4、床横：约25mm×25mm×厚0.6mm方管。 5、重量：约25.5KG 6、管材颜色：灰白色。 7、床板：夹板，厚约11mm。 | 套 | 62 | 制造业 |

| 一、商务要求（视项目情况而定是否加▲） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  | 1. 交付（实施）的时间（期限）：自签订合同之日起30个工作日内交付使用。 2. 交付（实施）的地点（范围）：广西藤县采购人指定地点【采购人指定各个学校】 |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起 15 日 |
| 付款条件（进度和方式） |  | 所有货物安装调试完毕并验收合格后，采购人在30日完成第一笔合同款支付材料确认并提交支付（合同总金额95 %）；所有设备质保期均满且双方均签字盖章确认货物质保期内无质保问题或质量问题已修复后，在30日内完成第二笔合同款支付材料确认并提交支付（合同款剩余5%部分）。 |
| 售后服务 |  | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，计算机质保期最短不得少于3年，其他货物质保期最短不得少于1年。 2、在质保期内设备非因人为及不可抗拒因素而引起的损坏或质量问题，成交人免费给予技术服务、维修或更新，并承担相应费用和零部件的费用。 3、接到故障通知后，30分钟内作出反应，并作出详细的故障处理方案；在8小时内到达用户现场，12个小时内按国家及行业标准排除故障，并提供每周7×24小时电话咨询服务。 4、供货期间和验收工作（包括待验收和已经验收的内容）在交付前，中标单位对供货在安装产品、成品都应采取措施精心保护，防止损毁和失盗，自行负责相关保管业务。 5、验收后，提供全部操作、维护手册。中标单位在验收合格之日起3个工作日内，派工程技术专家到现场来免费提供相关课程培训或讲座。 5、供货期间为设备接收学校上课时间，上课时间（上午7时至11时30分，下午2时至5时30分）供应商必须严格按照设备接收学校安排的场地开展相关工作，不得影响学校在此期间的正常教学秩序。 6、供货期间为学校上课时间，上课时间（上午7时至11时30分，下午2时至5时30分）供应商必须严格按照设备接收学校安排的场地开展相关工作，不得影响学校在此期间的正常教学秩序。 7、保质期满后对产品提供终身的有偿服务，维修及更换零部件的费用低于市场价格。 |
| 包装和运输（如有） |  | 供应商负责送货到采购人指定地点 |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |  |
| 无 |  |  |
| （二）政策性加分条件 |  |  |
| 无 |  |  |
| （三）验收标准 |  |  |
| 1）设备安装调试完毕后，采购人对供货方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，要求所有技术指标、功能、性能都能满足招标要求。 2）本项目验收可委托第三方验收，第三方验收费用按成交金额千分之五计算。第三方验收小组成员由采购人代表（不少于1人）政府采购专家库中随机抽选的相关专业专家以及落标投标人中随机抽取的落标投标人代表组成。 3）验收所需一切费用由中标人承担，包括但不限于第三方检测费用、第三方验收费用等。投标人在报价时自行考虑相关成本。 4）验收不通过的，不再予以验收，视为虚假应标及中标人单方违约，取消中标资格，按照政府采购法及相关规定从其他中标候选人中选取中标人或重新采购。 |  |  |
| （四）进口产品说明 |  |  |
| 进口产品说明 | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |
| （五）其他要求 |  |  |
| 无 |  |  |

附件：节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

| ） |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 | 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管 |
|  |  |  | （制冷量>14000W） | 送风式空调机组能效限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 |
|  |  |  |  | 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） |
|  |  | 空调设备 |  | 《机械通风冷却塔第2部分：大 |
|  |  |  |  | 型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 |
|  | 流器 |  |  | 及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 |
|  |  |  |  | 效限定值及能效等级》（GB |
|  |  |  |  | 21455-2013），待2019年修订发 |
|  |  |  |  | 布后，按《房间空气调节器能效限 |
|  |  |  |  | 定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  |  | 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  |  |  | 及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  | （制冷量≤14000W） | 管送风式空调机组能效限定值及 |
|  |  |  |  | 能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： / 。 分包金额或者比例： / 。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； □随机抽取； □…… |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： / 联系人： / ；联系电话： / |
|  | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： / |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（ 2021年 12 月至2022年 5 月内连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[ 2021年 12 月至2022年 5 月内连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告（2021年或2022年的年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 8..《中小企业声明函》；（必须提供，否则按无效投标处理） 9.投标人有效的《中华人民共和国出版物经营许可证》复印件，（第7、8分标必须提供，否则按无效投标处理）； 10.供应商合法获取采购文件的凭据（政采云平台（www.zcygov.cn）获取采购文件页面截图）；（必须提供，否则按无效投标处理） 11.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。 3.分公司参加投标的，应当取得总公司授权。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.项目实施方案（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）】；（视项目情况设置是否必须提供） 4.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 5.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】（视项目情况设置是否必须提供） 6.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 60 日。 |
| 18.1 | 本项目收取投标保证金，具体规定如下： 1分标投标保证金人民币 17900 元。 2分标投标保证金人民币 18000 元。 3分标投标保证金人民币 18000 元。 4分标投标保证金人民币 17000 元。 5分标投标保证金人民币 17000 元。 6分标投标保证金人民币 16000 元。 7分标投标保证金人民币 27000 元。 8分标投标保证金人民币 20000 元。 9分标投标保证金人民币 8000 元。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账【开户名称:藤县公共资源交易中心,开户银行:广西藤县桂银村镇银行股份有限公司，银行账户:666600085802900010-00000】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：藤县公共资源交易中心（藤县陶瓷园管委会大楼2楼开标厅，具体详见开标当天2楼走廊大屏幕指引）；邮寄地址：广西梧州市藤县藤州镇安泰五街62号云之龙咨询集团有限公司，收件人：姚国铭、周金清，联系方式：0774-7288399，但邮寄的风险由供应商自行承担）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 6.政采云平台暂未支持电子保函功能，故本项目暂不接受电子保函形式的保证金。 |
| 20 | 本项目不接受电子备份投标文件 |
| 21.1 | 1.投标文件提交截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间： 30分钟 |
| 24.3（2） | 宣布的内容：投标人名称、投标价格 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数： 7 人 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： ☑ 3 名 □根据[总得分由高到低（综合评分法）/评标报价从低到高（最低评标价法）]排列次序并全部推荐为中标候选人 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； □随机抽取 |
| 35.1 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：每分标按中标金额的 3 %【小型和微型企业按3%】（注：履约保证金不超过政府采购合同金额的5%）。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金） 履约保证金退付方式、时间及条件： 退还履约保证金时中标供应商需向藤县公共资源交易中心提供以下资料： 1. 《履约保证金退付审批表》一式一份 2.附履约保证金凭据原件。 3.附政府采购货物验收书或工程竣工验收书（须验收单位加盖公章）。 4.合同书。 履约保证金指定账户： 开户名称：藤县公共资源交易中心 开户银行： 广西藤县桂银村镇银行有限公司 银行账号：6666 0008 5802 9000 10-00000 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司藤县分公司，联系电话：0774-7288399/0774-3859935，通讯地址：广西藤县藤州镇安泰五街62号。 业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： 本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 2.采购代理费收取标准： ☑每个分标分别按以下固定金额收取采购代理费： 1分标【采购预算179万元】代理服务费：2.8428万元； 2分标【采购预算183万元】代理服务费：2.8956万元； 3分标【采购预算189万元】代理服务费：2.9748万元； 4分标【采购预算177万元】代理服务费：2.8164万元； 5分标【采购预算170万元】代理服务费：2.724万元； 6分标【采购预算168万元】代理服务费：2.6976万元； 7分标【采购预算270万元】代理服务费：4.044万元； 8分标【采购预算206万元】代理服务费：3.1992万元； 9分标【采购预算85万元】代理服务费：1.53万元。 - 采购代理费收取银行账户 - 账户户名：云之龙咨询集团有限公司藤县分公司 开户行：中信银行南宁东葛支行 帐 号：8113001013200159944 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“政采云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云”平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“政采云”平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在“政采云”平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于“政采云”平台抽（选）取评审专家。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算代理服务费基数如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（4）重要澄清：本采购项目名称为“教学设备设施及图书”项目，但在政采云平台生成过程中，因系统识别问题，现已发布公告及系统中所记录识别的项目名称为“藤县电化教学仪器站电子白板，图书，教学仪器等，详见采购文件项目”，为方便后期存档及管理，请各投标人在制作投标文件过程中，将上传至政采云投标文件制作客户端的PDF投标文件名称统一为本项目实际名称：“教学设备设施及图书”，以便客户端实际生成的加密文件中所显示的文件项目名称与本项目备案时一致。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供应商申请 | 政府采购项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称： 该项目已于 年 月 日验收合格并交付使用，请将履约保证金 （大写）（附履约保证金收据或银行转帐单复印件、合同及验收合格证明）退付到以下帐户： 单位全称： 开户银行： 账号： 供应商签章 联系人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |
| 采购单位同意退付金额 | 验收意见：同意退付履约保证金 退付金额（大写） （¥ 元） 采购单位: 签 章 联系人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |
| 藤县公共资源交易中心审核意见 | 此表于 年 月 日收到（接表人填写），送表人签字： |  |  |
|  | 经办人审核意见 年 月 日 | 单位财务意见 年 月 日 | 单位领导意见 年 月 日 |

1.此表一式一份，存县公共资源交易中心财务部。

2.附履约保证金凭据原件。

3.附政府采购货物验收书或工程竣工验收书（须验收单位加盖公章）。

4.附合同书原件。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评审过程中对供应商对采购需求的响应、标记为“正偏离”、“优于”等内容进行复核，对未实质性响应采购文件需求，或对项目实施无实质性帮助的正偏离项不予计入加分。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

投标人可以投一个分标，也可以投多个分标，为了确保供货的及时性，一个投标人只能成为一个分标的中标人，按1分标→2分标→3分标→4分标→5分标→6分标→7分标→8分标→9分标的顺序（按供应商实际所投的分标确定顺序）确定中标人。

第1、2、3、4、5、6分标使用

| 序号 |  |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） |  | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 3% （范围为2%-3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 3 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／评标报价）×30分 |
| 2 | 技术分 （满分58分） |  | 货物综合性能分（满分27分 | 一档：与招标文件“招标项目采购需求”中，评定范围内的主要技术参数及配置带“▲”的条款项的设备技术参数、性能、配备对比，没有负偏离，其他设备技术参数有负偏离的进入一档评分得基本分4分，在此基础上负偏离的每一项扣2分，扣完为止。 二档：与招标文件“招标项目采购需求”中，评定范围内的所有设备技术参数、性能、配备对比，全部满足，没有负偏离的进入二档评分，得基本分10分。 三档：与招标文件“招标项目采购需求”中，评定范围内的所有设备技术参数、性能、配备对比，全部满足，没有负偏离, 并且评定范围内的主要技术参数及配置带“▲”的条款项有正偏离的进入三档评分，得基本分15分。 加分：在三档基础上每一项带“▲”的条款项正偏离的加2分；其他主要技术参数（每一项非带“▲”）条款项正偏离的加1分，满分12分。 注：投标人应对照本项目“招标项目采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料，否则，投标人投标文件中承诺的相应“正偏离”项不予评定并不计相应得分。证明材料可以是含有正偏离技术参数的厂家官网截图、产品说明书或者提供由国家认可的权威第三方检测机构出具的检测（检验）报告复印件等。 |
|  |  |  | 质量技术分（满分10分） | 在满足招标文件基本需求的基础上，投标产品中核心产品有正偏离的额外功能的，每项得1分，满分10分 |
|  |  |  | 项目组织实施方案分（满分6分） | 一档（2分）：投标文件中提供有对项目总体的认识，有投入计划与进度计，有总体布置，基本满足招标需要。 二档（4分）：在一档的基础上，表述较清晰、完整，有安装段划分呼应总体表述，划分清晰；投入计划与进度计划呼应，总体布置合理，满足招标需要。 三档（6分）：在二档基础上，对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟；安装段划分呼应总体表述合理，符合规范要求；总体布置有针对性，有利于项目的实施。 |
|  |  |  | 综合实力分（满分15分） | 在满足招标文件基本商务服务要求基础上，有优于采购文件需求的响应商务或服务方案的，每项得3分，满分15分。 |
| 3 | 商务分 | 售后服务分 （满分9分） | 售后服务分（满分9分） | 一档（3分）：投标文件中有提供项目服务方案，方案包含有售后维护和保修期外维修方案。 二档（6分）：投标文件中所提供的项目服务方案，方案包含有项目售后维护和保修期外维修方案等，且描述了项目售后维护和保修期外维修方案的方法以及实现方式，符合项目实际情况。 三档（9分）：投标文件中所提供的项目服务方案，方案包含有到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施、配送、货物分发等方面，且描述了项目售后维护和保修期外维修方案的方法以及实现方式，服务承诺和保障措施考虑周全完整详细。 |
|  |  | 政策分（满分 3分） | 节能、环境标志产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0至1分，满分1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0至1分，满分1分； （3）认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。 （4）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

第7、8分标使用：

| 序号 |  |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） |  | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 3% （范围为2%-3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 3 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／评标报价）×30分 |
| 2 | 质量分 （满分34分） |  | 产品质量（满分19分 | 图书品种（满分10分） 图书目录符合《教育部关于印发〈中小学图书馆（室）规程〉的通知》（教基[2018]5 号）中的《中小学图书馆（室）藏书分类比例表》分类体系结构的二十二大类序列分类的要求 一档（3 分）：提供图书目录 15000 种以上（含 15000 种）， 新闻出版总署授予的“全国百佳图书出版单位”的图书品种和教育部推荐的图书品种占 4500 种以上（含 4500 种）。 二档（6 分）：提供图书目录 18000 种以上（含 18000 种）， 新闻出版总署授予的“全国百佳图书出版单位”的图书品种和教育部推荐的图书品种占 5400 种以上（含 5400 种）。 三档（10 分）：提供图书目录 20000 种以上（含 20000 种）， 新闻出版总署授予的“全国百佳图书出版单位”的图书品种和教育部推荐的图书品种占 6000 种以上（含 6000 种） 图书适用性（4分） 投标人充分考虑不同年龄段读者的阅读习惯，并有具体论证依据。 图书质量（满分2分） 近三年出版的图书占比超过50%（含），得1分； 百佳出版社出版图书及教育部推荐图书占比超过40%（含），得1分； 可以提供投标图书质量检测报告等图书质量证明的，得1分 书架（满分1分） 投标人提供的产品在性能、产品安全性等方面优于招标文件要求的得1分。 图书杀菌机（满分1分） 投标人提供的产品在功能、产品安全性、技术先进性等方面优于招标文件要求的，得1分。 LED教室灯（满分1分） 投标人提供的产品在使用寿命、功能、产品安全性等方面优于招标文件要求的，得1分。 |
|  |  |  | 供货方案（满分15分） | 一档（2分）：投标文件中提供有供货方案，或供货方案仅满足采购需求。 二档（5分）：投标文件中供货时间安排、进度控制、图书到货率、货物的包装及配送、图书编目加工等内容。 三档（7分）：在二档基础上，有图书编目加工人员、图书发行员投入、进度安排、加工材料等说明。（须提供相关上岗证书以及配套社保记录） 额外加分项（满分8分）： 在满足以上三档基础上，有优于招标文件要求的（正偏离），每点得2分，满分8分。 |
| 3 | 技术性能分（满分26分） |  | 项目执行方案分（14分） | 一档（1分）：响应文件中未提供项目执行方案分或项目执行方案分不符合采购需求。 二档（3分）：响应文件中能够提供项目执行方案分有总体工作思路能满足采购需求。 三档（5分）：在二档基础上，有项目实施管理机构，符合项目实际要求。 四档（8分）：在三档基础上，项目实际要求清晰、可行合理，有实施管理机构的详细计划，且能确保项目的实施，利于项目的实行或推进。 额外加分项（满分6分）： 在满足以上第四档的基础上，有优于招标文件要求的（正偏离），每点得1分，满分6分 |
|  |  |  | 应对方案（12分） | 一档（1分）：响应文件中未提供应对方案或应对方案不符合采购需求。 二档（3分）：响应文件中有应对方案总体工作思路，应对方案能满足采购需求。 三档（5分）：在二档基础上，应对方案中有额外供应任务专员安排的。 四档（8分）：在三档基础上，工作方案可行合理，对项目实施过程中产生的所有不可见工作有应对措施，且能确保项目的实施，工作方案科学合理，有利于项目的实行或推进。 额外加分项（满分4分）： 在满足以上第四档的基础上，有优于招标文件要求的（正偏离）。每点得2分，满分4分 |
| 4 | 商务分 | 售后服务分 （满分10 分） | 售后服务分（满分10分） | 一档（1分）：投标文件中提供有售后服务，或售后服务仅满足采购需求。 二档（3分）：售后服务中售后服务承诺、产品质保期、售后服响应时间、产品使用培训。 三档（6分）：在二档基础上，提供的服务流程完善可行（包括故障处理、上门维护、紧急维护、电话维护、主动巡检，定期回访等）等。 额外加分项（满分4分）： 在满足以上三档基础上，有优于招标文件要求的（正偏离），每点得1分，满分4分。 |
| 总得分=1+2+3+4。 |  |  |  |  |

第9分标使用:

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 3% （范围为2%-3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 3 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／评标报价）×30分 |
| 2 | 技术分 （满分68分） | （1）基本分（满分9分） | 在招标文件允许偏离的项数内，一般参数及功能（不带▲号的参数）基本分为9分。 ①负偏离达到4项（含4项）以上作投标无效处理； ②负偏离3项（含）以下的在原9分基础上每项负偏离扣3分； |
|  |  | （2）设备技术参数和性能分（满分10分） | 带▲号的参数及功能：有优于招标文件要求且被评标委员会接受的，每项得2分，最高得10分。 注：有优于招标文件要求的（正偏离），投标时在投标文件里应提供【第三方检验报告或其他第三方证明材料等】。 |
|  |  | （3）实施团队分（满分15分） | 1.项目实施管理机构健全得5分（包括项目经理、运输负责人、装卸安装负责人、货物保障负责人、质检负责人） 2.实施方案中列明实施团队人员清单，提供合理的项目人员供货时执行方案及保障措施得2分 3.实施方案中列明相关人员各阶段工作安排及施工进度安排，且各施工点安排项目经理（协调人）的，得3分 4.项目经理不少于1人且负责对内对外各种失误协调及技术服务工作。有安全保障措施，质量保证措施的，得2分 5.提供项目管理组织机构图，列明项目实施小组成员名单和各个阶段人员工作安排及施工进度安排。项目执行和保障措施详细可行，整体优于招标要求得3分 |
|  |  | （4）保障措施方案（满分15分） | 一档（2分）：响应文件中未提供保障措施等质量保障方案，或保障措施与采购需求及实际情况不符合。 二档（5分）：质量保障方案有质量保障、安全保障、文明施工保障。 三档（7分）：在二档基础上，质量保障方案有信息保密措施，有后续服务方案措施。 加分项（8分）：质量保障方案有优于招标文件要求的（正偏离），每点2分，满分8分。 |
|  |  | （5）售后服务分（满分19分） | ①售后服务方案分 一档（4分）：仅满足招标文件的售后服务要求。（投标文件中未提供售后服务实施措施方案的，此档不得分） 二档（7分）：满足招标件文件售后服务要求，售后服务方案描述较详细，故障响应时间优于招标文件要求，有技术培训方案，质保期优于招标文件要求，退换方案优于招标文件要求；具有较好的售后服务计划及售后服务措施。 三档（10分）：满足招标件文件售后服务要求，售后服务方案描述详细完整，故障响应时间优于招标文件要求，有完善的售后服务流程、应急预案、有详细的完善的技术培训方案。 额外加分项（6分）：在三档基础上，有质保期外优惠方案及其他实质性优惠措施的，得1分；质保期优于招标文件要求的，得1分，退换方案优于招标文件要求的，得1分；有专业的售后团队且优于招标文件要求的，得1分；具有较好的售后服务计划及售后服务措施的，得2分。 |
|  |  |  | ②售后服务能力 投标人设有合法的售后服务机构，或承诺中标后30日历天内设立售后服务机构（成立售后服务店或者委托本地有能力的售后企业），能提供本地化服务，提供第三方证明复印件（营业执照或办事处证明或售后服务协议）、售后服务机构负责人姓名、联系方式或成立售后服务机构承诺函等相关证明材料均予以认可(满分3分) |
| 3 | 政策功能分（满分2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“▲”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）比例，未达到20%的，不得分；达到20%得0.1分，之后每增加20%，加0.1分，增加不足20%的，以内插法算分，分数四舍五入至小数点后两位。如：投标节能产品占项目比例为36%的，其此项得分为0.1+16%/20%×0.1=0.18分。本项满分0.5分。 |  |
|  |  | （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）比例，未达到20%的，不得分；达到20%得0.1分，之后每增加20%，加0.1分，增加不足20%的，以内插法算分，分数四舍五入至小数点后两位。如：投标环保产品占项目比例为36%的，其此项得分为0.1+16%/20%×0.1=0.18分。本项满分0.5分。 |  |
|  |  | （3）认定为使用广西工业产品80%以上的得1分 |  |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |

### 四、中标候选人推荐

（一）综合评分法（所有分标适用）

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

若投标人多投分标，且至少有2个分标得分为最高，则按照1分标→2分标→3分标→4分标→5分标→6分标→7分标→8分标→9分标的顺序，只推荐一个分标为中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

适用于第1、2、3、4、5、6、9分标使用

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采购人（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式（项目人员可根据项目实际情况自行编制）：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；货物验收合格并交付正常使用后      工作日内甲方向乙方支付合同总金额的    %，余下的    %于质量保证期届满之日起    工作日内一次性支付完毕（不计利息）。

第九条　履约保证金

履约保证金金额：每分标按中标金额的    %（注：履约保证金不超过5%）。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）。

履约保证金退付方式、时间及条件：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.设备性能配置清单；

7.其他合同文件。

8.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

适用于第7、8分标使用【待补】

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标定点供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同书

⑵投标人提交的投标函、投标报价表和服务承诺等全部投标文件

⑶澄清文件（如有）

⑷中标通知书

⑸甲、乙双方商定确认后的补充协议

- 合同标的及定点供货约定

1、供货价格

根据《中标通知书》的中标内容，乙方已具有教学设备设施及图书资格，乙方提供给甲方图书的折扣率为：      %（实洋价=码洋价×合同折扣率）。

2、合同供货价格为采购人指定地点的现场交货价，包括：

1）货物的价格；

2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、图书管理软件、图书架、图书加工、图书上架的价格；

3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

4）必要的保险费用和各项税费；

5）开展藤县小学图书管理员培训（含教材费、场地租用费）的费用、送货上门的费用。培训人数不少于项目学校数，培训内容为利用计算机图书管理系统对图书编目数据进行数据链接的使用和维护知识。

6)到学校进行现场验收的费用及其它在项目实施过程中发生的所有成本费用。

3、定点供货约定：

1）项目分标采购金额      万元，采购小学图书      册；

2）供货图书清单如下：

| 序号 | 乡镇 |  | 学校数 | 项目学校名称 | 实施计划数（册） | 订单总数（册） | 图书架 （个） | 图书架总数 | 采购预算 （元） | 订单总预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4）甲方组织验收，如果出现乙方无法完成甲方图书采购要求的，如：实际达到采购要求的图书数量不足投标承诺的到书率的、图书货源严重不足、提供盗版图书、严重不按合同约定履约等，采购人有权对该中标定点供应商终止协议，对供应商已经提供的且符合采购质量要求的图书按照码洋价*中标折扣*70%进行结算，余下部分将由甲方选择已中标的其他各项服务完成较好的定点供货商来完成，并保留追究乙方违约责任的权利。

5）为尽可能消除因乙方不能按合同规定要求供货所造成的影响，甲方有权采取相应的补救措施（如直接其他供货商补订图书），由此给甲方造成的各项损失或增加的各项费用（如折扣损失、邮费、数据费、加工费）等均由违约的乙方承担。

6）除了以上第2）点内的供货订单，若因其他供应商履约问题或项目学校新增采购等原因，甲方可能对乙方增补订单（以书面通知为准），乙方必须能够接受甲方的增补的采购订单（包括零星图书订单，品种和数量不限），也必须保证按照招标采购要求保质保量按时完成后续增补订单，配送商务、技术的服务条件应与本项目投标承诺一致，不得以任何理由挑选或拒绝后续增补订单。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的图书品种及质量必须与招投标文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的图书必须是全新产品，且在正常使用条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供图书在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用图书的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样书或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的图书的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的图书均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、图书的运输方式：   不限   。

3、乙方负责图书运输，图书运输一切损耗由乙方负责。

第五条　交付和验收

1、交货时间：   收到采购人订单通知后30个工作日内 ；交货地点：  甲方指定地点，藤县辖区内的小学  。逾期交货按违约处理。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的图书，甲方有权拒绝接受。

3、乙方在收到每批图书订单后要查重并及时做好收订工作，按采购人提出的书目及包装要求，在收到订单或图书出版发行之日起 30个工作日内将图书送交到采购人指定地点，在图书送交到甲方指定地点之前所发生的费用全部由供应商承担。

4、乙方必须按甲方每批订购的图书品种、数量及时供货，除出版商取消出版、推迟出版或发生影响合同履行的不可抗力事件以外，订单到货率不得低于95%，否则即视该供应商为不具备供货条件，一旦采购人提出终止供货的要求，该供应商必须接受，终止供货所造成的损失由供应商承担。

5、如乙方在承诺交货周期到期时仍有超过订单总数10%不能供货（未出版图书、绝版书不计在内），甲方可取消其的全部订单，乙方需按该部分未到图书总码洋支付违约金，违约金从履约保证金或图书结算款中扣除。为尽可能消除因乙方不能按合同规定要求供货所造成的影响，采购人有权采取相应的补救措施（如直接向出版商邮购图书或向其他定点供货商补订图书），由此给采购人造成的各项损失或增加的各项费用（如折扣损失、邮费、数据费、加工费）等均由违约的乙方承担。

6、送交到采购方的图书不能有质量问题。若验收时发现有非法图书，由新闻出版行政管理部门依法进行处理；污损、图文不清、缺页、倒页、缺附件等质量不合格的图书，以及与订单不符的图书，乙方在收到采购人通知后一周内重新提供符合要求的图书，并承担由此给采购人造成的全部损失（包括采购人采取措施消除不利影响所发生的一切费用）。

7、甲方应当在到货,并按要求完成图书数据加工、培训等一系列工作后，  20 个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署图书验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

8、采购人组织项目学校相关人员验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

9、甲方对验收有异议的，在验收后十个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

10、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第六条　图书加工和培训

1、甲方应提供必要图书加工条件（如场地、电源、图书馆专用计算机等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由双方商定，培训内容主要围绕中图法第四版分类的基本知识，以及图书馆的分类知识、数据制作及数据维护等方面进行培训。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和投标人的服务承诺，为甲方提供售后服务。

2、图书质量保证期：1年。

3、所有软件产品终身免费升级，实物产品，一年包换，终身保修。

4、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。

第八条　付款方式

付款方式：所有货物安装调试完毕并验收合格后，采购人在30日完成第一笔合同款支付材料确认并提交支付（合同总金额95 %）；所有设备质保期均满且双方均签字盖章确认货物质保期内无质保问题或质量问题已修复后，在30日内完成第二笔合同款支付材料确认并提交支付（合同款剩余5%部分）。

第九条　履约保证金

详见招标文件要求。

第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的图书内容、要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该图书的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  24 小时内响应。

3、在质保期内，乙方应对图书出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、采购单位可根据需要，组织有关人员对中标人曾经实施过的项目进行实地考查，并将部分图书送权威质检部门检验，以上两项所发生的费用由中标人承担。

第十三条、图书包装、发运及运输

1、 乙方对图书的包装必须符合国家相关标准要求，且须按采购人要求分类、按单套包装并成套供货。每包重量不超过12.5Kg，内附书目清单，包装外面贴好标识（包括学校、包号、册数、码洋等，包装标识格式详见招标文件），包装应适应长远距离运输，防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保图书安全无损运抵采购人指定地点。

2、 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于图书内。

3、 乙方在图书发运手续办理完毕后二十四小时内并在货到甲方指定地点四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、图书在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的图书规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的图书如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的图书损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收图书、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，超过60天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的图书在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因图书质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对图书质量进行鉴定。图书符合标准的，鉴定费由甲方承担；图书不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．其它:

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口图书除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1、招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

第二十一条　本合同一式八份，具有同等法律效力。甲方执四份，乙方执二份，监督部门执一份，采购代理机构执一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

甲方名称及公章：                        乙方名称及公章：

法定代表人                              法定代表人

或委托代理人：                          或委托代理人：

地    址：                              地    址：

联系电话：                              联系电话：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

合同签订时间：

合同签订地点：

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：          电子邮箱：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）:_______

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表

第1、2、3、4、5、6、9分标适用

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

开标一览表（第7 、8分标适用）

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 项目名称 | 投标报价（折扣率） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 教学设备设施及图书 | % |  |
| 交货周期: |  |  |
| 说明： - 投标报价（折扣率报价）为采购人指定地点的现场交货价，包括：1）货物的价格；2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、图书架、图书加工、图书上架的价格；3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；4）必要的保险费用和各项税费；5）开展藤县小学图书管理员培训（含教材费、场地租用费）的费用、送货上门的费用。6)到学校进行现场验收的费用及其它在项目实施过程中发生的所有成本费用； - 投标报价应采用折扣率（百分比）形式报价；投标人必须作出唯一的折扣率报价，中标后所供图书均按此折扣率结算。 - 结算金额以实际验收图书的实洋价为准，按实洋价付款；实洋价=码洋价×投标折扣率。 - 图书架、LED教室灯及杀菌机均为随图书配套提供，不再额外收取费用。 |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

电子投标文件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□采购结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。