广西盛嘉项目管理有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：壮乡英雄文化园管理处云监控及智能

WIFI项目采购

项目编号：HCZC2021-J1-240045-GXSJ

采购计划文号：DLZC2020-J1-00740-001

采   购   人：壮乡英雄文化园管理处

采购代理机构：广西盛嘉项目管理有限公司

2021年02月24日

目  录

第一章  竞争性谈判公告.............................2

第二章  谈判供应商须知及前附表.....................4

第三章  评标办法...................................12

第四章  项目需求...................................13

第五章  竞争性谈判响应文件格式.....................27

第六章  合同主要条款...............................39

第一章  竞争性谈判公告

广西盛嘉项目管理有限公司

壮乡英雄文化园管理处云监控及智能WIFI项目采购（HCZC2021-J1-240045-GXSJ）竞争性谈判公告

项目概况

壮乡英雄文化园管理处云监控及智能WIFI项目采购已依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的供应商应在河池市公共资源交易中心电子交易平台（http://www.hcjyxxw.com）及政采云多样化的政府采购平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）获取（下载）采购文件，并于2021年03月03日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZC2021-J1-240045-GXSJ

采购计划文号：DLZC2020-J1-00740-001

项目名称：壮乡英雄文化园管理处云监控及智能WIFI项目采购

采购方式：☑竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算金额：74.244635万元整

最高限价：74.244635万元整

采购需求：壮乡英雄文化园管理处云监控及智能WIFI项目监控系统1套、无线覆盖系统1套、出入口门禁系统1套，如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判采购文件。

合同履行期限：自签订合同之日起20日历天内安装调试完毕并交付使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册登记（指按国家有关规定要求注册登记的）提供本次采购货物和服务能力资格的供应商；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目。

3、本项目的特定资格要求：已依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的供应商并在规定时间内获取采购文件的供应商才有资格参与谈判。

4、对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6、本项目不接受未在河池市公共资源交易中心电子交易平台（http://www.hcjyxxw.com）及政采云多样化的政府采购平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）注册并下载采购文件的供应商参与谈判。

三、获取竞争性谈判采购文件

时间：自本公告发布之时起至提交响应文件截止时间前

地点：河池市公共资源交易中心电子交易平台（http://www.hcjyxxw.com）及政采云多样化的政府采购平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）；

方式：由潜在供应商在河池市公共资源交易中心电子交易平台（http://www.hcjyxxw.com）注册并在系统上下载采购文件,同时在政采云多样化的政府采购平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）注册获取竞争性谈判采购文件；

售价：竞争性谈判采购文件售价每本0元。

四、响应文件提交

截止时间：2021年03月03日09点00分（北京时间）

地点：河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼），具体安排详见现场电子大屏幕场地安排表。

五、开启

时间：2021年03月03日09点00分截标后（北京时间）

地点：河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）评标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等政府采购相关政策。

2、谈判保证金：0.7万元，谈判保证金必须足额缴纳。可以采用保函、电汇、转账、汇票等非现金形式缴纳，保函必须是无条件保函，保函有效期不得低于谈判有效期。采用电汇、转账、汇票形式的应于竞争性谈判响应文件递交截止时间前通过基本账户转账方式交纳至指定账户。

3、为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

4、公告发布的媒介：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人：壮乡英雄文化园管理处

地址：东兰县东兰镇曲江路45号

邮编：547400    电话：0778-6329686

联系人：韩建培

2、采购代理机构：广西盛嘉项目管理有限公司

地址：广西河池市金城江区金城西路13号1栋4层

邮编：547000      电话：0778-2208985

联系人：刘静

3、监督部门：东兰县财政局政府采购管理办公室；联系电话：0778-6328633

4、交易服务机构：河池市公共资源交易中心

通讯地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼

联系方式： 0778-2302718（交易服务部） 0778-2303798（开标评标部）、

0778-2301278（财务部）

广西盛嘉项目管理有限公司

2021年02月24日

第二章  谈判供应商须知及前附表

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目名称：壮乡英雄文化园管理处云监控及智能WIFI项目采购 项目编号：HCZC2021-J1-240045-GXSJ |
| 2 |  | 采购预算金额（人民币）：74.244635万元。 |
| 3 | 3 | 谈判供应商资格： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册登记（指按国家有关规定要求注册登记的）提供本次采购货物和服务能力资格的供应商； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目。 3、本项目的特定资格要求：已依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的供应商并在规定时间内获取采购文件的供应商才有资格参与谈判。 4、对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 6、本项目不接受未在河池市公共资源交易中心电子交易平台（http://www.hcjyxxw.com）及政采云多样化的政府采购平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）注册并下载采购文件的供应商参与谈判。 |
| 4 | 9.1 | 谈判报价：谈判供应商须就《项目需求》中的所有货物和服务内容作完整报价。 |
| 5 | 10.1 | 竞争性谈判响应文件份数：正本一份，副本三份。 |
| 6 |  | 谈判有效期：谈判截止之日起60天内。 |
| 7 |  | 谈判保证金： 1、谈判保证金应用人民币，金额为：0.7万元；谈判保证金必须足额缴纳。 2、谈判保证金应在谈判有效期内保持有效。 3、谈判供应商须按规定提交谈判保证金。否则，其谈判无效。 4、保证金缴纳形式：可以采用保函、电汇、转账、汇票等非现金形式缴纳，保函必须是无条件保函，保函有效期不得低于谈判有效期。采用电汇、转账、汇票形式的应于竞争性谈判响应文件递交截止时间前通过基本账户转账方式交纳至指定账户。 开户名称：河池市公共资源交易中心 开户银行：河池市区农村信用合作联社兴业信用社 银行账号：20401333455004411 5、未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的谈判保证金在采购合同签订后五个工作日内退还，谈判保证金不计息。 6、谈判供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还： （1）谈判供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的。 （2）谈判供应商在响应文件中提供虚假材料的。 （3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的。 （4）其他严重扰乱采购程序的。 |
| 8 |  | 竞争性谈判响应文件递交截止时间：2021年03月03日09时00分（此为竞标截止时间）。 地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼，具体安排详见现场电子大屏幕场地安排表 |
| 9 |  | 谈判时间：2021年03月03日09时00分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）。 谈判地点：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼。 |
| 10 |  | 招标代理服务费：招标代理服务费参照原国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》(货物招标类型)收费标准及发改价格[2011]534号文的规定向成交供应商收取。签订合同前，成交供应商应向采购代理机构一次付清招标代理服务费。 |

谈判供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：壮乡英雄文化园管理处。

2.2“采购代理机构”是指：广西盛嘉项目管理有限公司。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“工程”按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.7“竞争性谈判响应文件” 简称“响应文件”，是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.8“竞争性谈判采购文件”简称“采购文件”。

2.9“▲”系指实质性要求条款。

3. 谈判供应商资格

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册登记（指按国家有关规定要求注册登记的）提供本次采购货物和服务能力资格的供应商；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目。

3.3本项目的特定资格要求：已依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的供应商并在规定时间内获取采购文件的供应商才有资格参与谈判。

3.4对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.6本项目不接受未在河池市公共资源交易中心电子交易平台（http://www.hcjyxxw.com）及政采云多样化的政府采购平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）注册并下载采购文件的供应商参与谈判。

4. 谈判费用

4.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西盛嘉项目管理有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

- 5、质疑和投诉

- 5.1 供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督部门投诉。

- 5.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

5.3 供应商应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函（原件），供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

质疑联系部门：广西盛嘉项目管理有限公司河池分公司

质疑联系人：刘静        联系电话：0778-2208985

通讯地址：广西河池市金城江金城西路13号1栋4层

二、竞争性谈判响应文件的编制：

- 6. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

- 6.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

- 6.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

- 6.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

- 6.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

- 6.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

- 6.6竞争性谈判响应文件的组成:竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。（应按下列顺序自编目录及页码装订成册）

- 6.6.1价格文件

- 1）谈判报价表；

- 2）谈判保证金交纳凭据复印件。（银行转账（电汇）底单复印件（电子转账的底单可采用彩色打印），必须提供，加盖谈判供应商公章）

- 6.6.2 商务技术文件（应该有的必须提供，如未提供，谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

（1）谈判书（格式详见第五章“竞争性谈判响应文件格式”，必须提供）；

（2）技术响应及偏离情况说明表（格式详见第五章“竞争性谈判响应文件格式”，必须提供）；

（3）商务响应及偏离情况说明表（格式详见第五章“竞争性谈判响应文件格式”，必须提供）；

（4）谈判供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照等主体资格证明副本复印件（必须提供，加盖谈判供应商公章）；

（5）生产、经营、销售许可证（如国家实行强制性要求的）；

（6）法定代表人（或负责人）身份证正、反两面复印件；如法定代表人（或负责人）非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人（或负责人）相符（必须提供，复印件上须有本人签名并加盖谈判供应商公章）。

- （7）法定代表人（或负责人）授权书原件及被授权人身份证复印件（格式详见第五章“竞争性谈判响应文件格式”，委托代理时必须提供）；

- （8）供应商2020年以来任意3个月依法交纳税收证明[连续交纳税费凭证复印件或者依法连续交纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，一年内有效，格式自拟）；无税额月份应提供零申报证明，无纳税记录的，应提供由竞标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》，必须提供]；

（9）供应商2020年以来任意3个月依法交纳社保证明[社保证明可以是经竞标人所在地社保部门盖章确认的相关材料，也可以是银行交纳凭证等有效证明，要求提供复印件；无缴费记录的，应提供由竞标人所在地社保部门或事业单位上级主管部门出具的《依法交纳或依法免缴社保费证明》，必须提供]；

（10）采购文件列明的其他资料（注明必须提供的必须提供，加盖谈判供应商公章）；

（11）供货清单；

（12）详细的货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、使用的技术、工艺等详细情况及资料；

（13）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料、质量保证措施等；

（14）证明竞标产品满足采购文件要求的其他证明文件（货物制造、检验、验收执行的标准；货物认证、检测报告、鉴定证书；产品获奖证书等）；

（15）供应商的信誉、荣誉证书，供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书，节能环保等方面的证书等复印件；

（16）售后服务方案，提供的切实可行的售后服务和优惠承诺（格式自拟，必须提供）

（17）项目实施人员一览表（格式详见第五章“竞争性谈判响应文件格式”）；

（18）中小企业声明函（谈判供应商如为中小微型企业的请按第五章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（19）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（20）残疾人福利性单位声明函（供应商如为残疾人福利性单位的请按第五章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（21）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料以及供应商认为需要提供的其他有关资料。

6.6.3谈判报价表、谈判书、法定代表人（或负责人）授权委托书、技术响应及偏离情况说明表、商务响应及偏离情况说明表必须按格式要求由法定代表人（或负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章，否则谈判无效。

- 7. 计量单位

- 7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

- 三、谈判报价要求

- 8.1谈判报价：谈判供应商须就《项目需求》中的所有货物和服务内容作完整报价。

- 8.2对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

- 8.3成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、安装、售后服务等全部工作。

- 8.4供应商应在谈判报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由供应商自负。

- 四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

- 9. 谈判响应文件的份数和封装

- 9.1谈判供应商应将所有竞争性谈判响应文件按第五章“竞争性谈判响应文件格式”的要求和顺序将价格文件和商务技术文件合并装订成册，其中正本一份，副本三份，并在每个文本封面上标明“正本”或“副本”。谈判供应商应尽量将正、副本一并装入一个文件袋中进行包装，同时加以密封，并在封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人（或负责人）或委托代理人签字均可）。

- 9.2竞争性谈判响应文件的外层信封上应标明如下内容并加盖公章：

1）项目名称：

2）项目编号：

3）竞争性谈判响应文件名称：价格文件/商务技术文件

4）谈判供应商名称：

5）谈判供应商地址：

6）在  年  月  日  时  分之前不得启封

- 10. 竞争性谈判响应文件的递交

- 10.1所有竞争性响应文件应于“第二章 谈判供应商须知前附表”中规定的截止时间前递交到规定地点。

- 10.2未按本须知要求密封的竞争性谈判响应文件，广西盛嘉项目管理有限公司将拒收。

- 10.3 逾期送达的竞争性谈判响应文件

- 10.3.1按《中华人民共和国政府采购法》的规定，采购代理机构将拒绝或原封退回在规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后送达的任何竞争性谈判响应文件。

- 五、谈判及最后报价

11. 谈判及最后报价

11.1谈判小组将对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

11.2 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。

11.3谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

11.4在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

11.5对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

11.6谈判供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（或负责人）或委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人（或负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字。

11.7谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外）。

11.8谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外），并要求其在规定时间内提交最后报价。

11.9谈判供应商重新提交的响应文件、最后报价等均为竞争性谈判响应文件的有效组成部分，与竞争性谈判响应文件同具法律效力。谈判供应商应在规定时间内将上述文件密封递交至谈判小组，逾时不交的，视同放弃谈判，谈判响应无效。

11.10在采购过程中符合竞争要求的谈判供应商或者报价未超过采购预算的谈判供应商不足3家的（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外），采购人或者采购代理机构将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- 11.11本项目采购预算详见《竞争性谈判公告》。

12.谈判无效

12.1竞争性谈判响应文件如有下列情况之一，将视为未实质性响应谈判文件，按谈判无效处理：

（1）应交未交或不足额交谈判保证金的；

（2）未按采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）采购项目完成期限、质保期、付款方式等不符合采购文件要求的；

（5）用于谈判的产品明显不符合采购文件规定的技术规格、技术标准、检验标准等要求的；

（6）竞争性谈判响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（7）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

- （8）未按规定获取本项目竞争性谈判采购文件的。

- 六、确定成交供应商

- 13. 确定成交供应商办法

13.1本项目的评标原则、评定办法、成交候选供应商推荐及成交供应商确定原则详见“第六章 评标办法”。

13.2谈判小组将在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序，推荐前三名为成交候选供应商（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外），并编写评审报告。

13.3采购人将在收到评审报告后5个工作日内，按照成交供应商确定原则从评审报告提出的成交候选供应商中确定成交供应商。

- 13.4采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

- 13.5.在发出成交通知书之前，采购人或者采购代理机构有权在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询对中标人信用进行查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，采购人将按照信用信息使用规则处理并追究其责任，由此造成的所有损失和经济开支由该供应商承担。

- 七、签订合同

- 14.成交供应商在收到成交通知书二十五日内按规定与采购人签订政府采购合同。

- 八、适用法律

- 15.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。

九、特别说明

- ▲16.供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

- ▲17.供应商应仔细阅读竞争性谈判采购文件的所有内容，按照竞争性谈判采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ▲18.供应商在谈判活动中提供任何虚假材料，其谈判响应无效；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

- ▲19.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，在本项目谈判截止时间前，供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其响应文件将被拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 十、其他事项

- （一）招标代理服务费

1、招标代理服务费：招标代理服务费参照原国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》(货物招标类型)收费标准及发改价格[2011]534号文的规定向成交供应商收取。签订合同前，成交供应商应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

2、招标代理服务费收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 十、通讯地址

- 所有与本采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

- 地址：广西盛嘉项目管理有限公司（广西河池市金城江区金城西路13号1栋4层）

- 邮编：547000

- 联系人：刘静   联系电话：0778-2208985

- 十一、广西盛嘉项目管理有限公司代理服务费专用账户：

- 开户名称：广西盛嘉项目管理有限公司河池分公司

- 开户银行：河池市区农村信用合作联社富华信用社

- 银行账号：7053 1201 0102 3852 35

- 财务联系人：黄晓春，联系电话：18176182292

第三章 评标办法

- 一、评标原则

（一）谈判小组构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等3人以上（含3人）单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以采购文件、竞争性谈判响应文件为评定依据。

（三）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，谈判供应商提供的产品包含小型、微型企业产品，且小型、微型企业产品的金额占谈判报价的比例为达到70%的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对最终报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体参与竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体最终报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=最终报价。

小型和微型企业使用大中型企业产品参与谈判的视同为大中型企业，对报价不予扣除，即评标价=最终报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）。

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）。

- 二、评定方法

在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序（评标价相同时，依次按最终报价低价优先、节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序排列成交供应商。

- 三、成交候选供应商推荐及成交供应商确定原则

在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序（评标价相同时，依次按最终报价低价优先、节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并推荐前三名为成交候选供应商。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

第四章  项目需求

说明：

1、谈判供应商所提供的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术和性能参数要求。

2、本一览表的技术和性能参数要求不明确或有误的，谈判供应商请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写谈判报价表和技术响应及偏离情况说明表。

3、凡在“技术和性能参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，谈判供应商应在谈判报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、本项目中标注“▲”号的要求为实质性要求和条件，对这些关键性要求的任何不满足将导致谈判无效。

5、空调机、照明产品（包括双端荧光灯、自镇流荧光灯、单端荧光灯、管形荧光灯镇流器）、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品为政府强制采购节能产品，若采购货物含有此类产品时，谈判供应商提供的货物必须使用政府强制采购的节能产品，谈判供应商在响应文件中必须提供所提供产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料。

| 序号 | 货物名称 |  | 数量(单位) | 技术和性能参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高清网络数字监控系统 |  |  |  |  |  |
| 一、前端设备： |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清半球 |  | 42个 | 1、400万像素以上高清夜视星光摄像头最的高分辨率可达2560 ×1440@25fps,在该分辨率下可输出实时图像； 2、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码,支持smart265编码； 3、码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； 4、支持OSD颜色自选； 5、采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米； 6、支持smart IR，防止夜间红外过曝； 7、ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控； 8、支持日夜两套参数独立配置； 9、支持PoE供电功能（选配）； 10、支持3D数字降噪，支持120dB真宽动态； 11、支持双码流,支持手的机监控； 12、支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境； 13、功能齐全：心跳，镜像等； 14、支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测； 15、支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 16、支持萤石云平台接入； 17、支持Email、FTP、NTP服务器测试； 18、支持HTTPS等安全认证，支持创建证书； 19、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 20、符合IP67级防尘防水设计,可靠性高。 |  |
| 2 | 高清枪机 |  | 3个 | 1、400万像素以上高清夜视星光摄像头最高分辨率可达2560× 1440@25fps,在该分辨率下可输出实时图像； 2、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码,支持smart265编码； 3、高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达30米； 4、支持smart IR，防止夜间红外过曝； 5、ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控； 6、支持日夜两套参数独立配置； 7、支持3D数字降噪，支持120dB真宽动态； 8、支持双码流,支持手机监控； 9、支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境； 10、支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测； 11、支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 12、支持萤石云平台接入。 |  |
| 3 | 枪机机架 |  | 3个 |  |  |
| 4 | 枪机电源 |  | 3个 | 1、12V2A； 2、输出功率 24W； 3、输入电压 AC100V-240V； 4、输入频率 50-60Hz； 5、输出电流 2A； 6、输出电压 DC12V； 7、工作环境 -30～45℃； 8、20%—90%RH。 |  |
| 5 | 球机 |  | 18个 | 1、2560×1440@30fps高清画面输出； 2、支持Smart265/H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间； 3、支持20倍光学变倍，16倍数字变倍； 4、支持300个预置位，8条巡航扫描； 5、支持最大128G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡存储。 |  |
| 6 | 立杆 |  | 15根 | 114-76 厚度1.5mm |  |
| 7 | 1米横臂 |  | 1根 | 球机+墙面安装内管径38mm、外管径45mm、管材厚度2.5mm、底座厚度5mm |  |
| 二、室内监控传输设备： |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 |  | 3000米 | 1、最大直流电阻：9.38Ω100m； 2、阻抗：100（+/-）15Ω； 3、绝缘电阻（20Oc）：最小5000MΩ/km； 4、耐电压：1000VDC/1min（不击穿）； 5、最大线对直流电阻不平衡：≤5%； 6、最大工作电容：5.6nf/100m； 7、最大不平衡工作电容（线对与地）：300pF/100m； 8、额定温度：75℃； 9、额定电压：30V； 10、额定传输速率：68%； 11、工作温度：－40℃～70℃； 12、最小弯曲半径：8倍； 13、电缆外径抗拉力：最大400N。 |  |
| 2 | 监控电源线 |  | 1800米 | 1、输入电压额定值：AC0～500V ； 2、输入电流额定值：10A～400A； 3、输出响应时间：<100ms； 4、工作环境：温度：-25℃～+70℃；湿度：5%～95%RH。 |  |
| 3 | POE交换机 |  | 9个 | 1、8口千兆POE供电标准：IEEE 802.3af、IEEE 802.3at； 2、PoE端口1～8； 3、端口供电功率30W； 4、整机供电功率110W； 5、接口数量8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口； 6、接口类型：RJ45电口，全双工，MDI/MDI-X自适应； 7、标准IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3x 8、处理类型存储转发； 9、MAC地址表4K； 10、交换容量20Gbps； 11、包转发率14.88Mpps； 12、内部缓存1.5Mbits； 13、外壳金属材质； 14、尺寸：约217.6mm×27.8mm×108.55mm； 15、操作温度0℃-40℃； 16、存储温度–40℃-85℃； 17、供电电源48VDC，2.5A； 18、相对湿度5%-95%（无凝露）。 |  |
| 4 | POE交换机 |  | 5个 | 1、PoE供电； 2、供电标准IEEE802.3af、IEEE802.3at； 3、供电线芯网线的1/2/3/6供电； 4、PoE端口1～4； 5、端口最大供电功率30W； 6、整机最大供电功率60W； 7、机械结构； 8、外壳金属材质，无风扇； 9、尺寸：约(长×高×深)105mm×27.6mm×83.1mm； 10、操作温度0℃～40℃； 11、存储温度–40℃～85℃； 12、相对湿度5%～95%（无凝露）； 13、电源规格48VDC，1.35A。 |  |
| 5 | 壁挂机柜 |  | 1个 | 1、770×600×450mm前钢化玻璃门； 2、后铁门承载：静载60KG； 3、主要材料：优质冷轧钢板材方孔条； 4、厚度：1.2mm； 5、安装梁厚度：1.2mm； 6、侧门：1.0mm。 |  |
| 6 | PDU插排 |  | 1个 | 1、8位额定电流：16A； 2、规格容量：4000W； 3、输入类型：国标10A； 4、高度：1U； 5、输入线径：3×2.5； 6、材质：铝合金外壳； 7、输入额定电流：16A； 8、输入额定电压：250V。 |  |
| 7 | 空开 |  | 1个 | 1、2P电流：16A； 2、材质：pc阻燃材料； 3、额定电流：16A； 4、长宽高：约200×120×80mm。 |  |
| 8 | 大抱箍 |  | 2条 | 280-300mm，201不锈钢材质 |  |
| 9 | 中抱箍 |  | 36条 | 160-200mm，201不锈钢材质 |  |
| 三、室外监控传输设备： |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 |  | 500米 | 1、最大直流电阻：9.38Ω100m； 2、阻抗：100（+/-）15Ω； 3、绝缘电阻（20Oc）：最小5000MΩ/km； 4、耐电压：1000VDC/1min（不击穿）； 5、最大线对直流电阻不平衡：≤5%； 6、最大工作电容：5.6nf/100m； 7、最大不平衡工作电容（线对与地）：300pF/100m； 8、额定温度：75℃； 9、额定电压：30V； 10、额定传输速率：68%； 11、工作温度：－40℃～70℃； 12、最小弯曲半径：8倍电缆； 13、外径抗拉力：最大400N。 |  |
| 2 | 监控电源线 |  | 1500米 | 输入电压额定值：AC0～500V； 输入电流额定值：10A～400A； 输出响应时间：<100ms； 工作环境：温度：-25℃～+70℃；湿度：5%～95%RH。 |  |
| 3 | 光纤 |  | 3000米 | 1、传输频带宽，速率高； 2、传输损耗低，传输距离远； 3、抗雷电和电磁的干扰性好； 4、保密性好，不易被窃听或截获数据； 5、传输的误码率很低，可靠性高； 6、体积小、重量轻。 |  |
| 4 | PE线管 |  | 3000米 | 壁厚1.8 1、管材壁厚：1.2； 2、管材管径：Ф20； 3、种类：KBG扣压式导线管、JDG紧定式导线管； 4、壁厚：1.2mm； 5、材质：热镀锌。 |  |
| 5 | PVC管 |  | 3000米 | 11管径：φ20材质：PVC产品种类：管直通（套通) |  |
| 6 | 防水箱 |  | 19个 | 400×280×150mm金属机箱，烤漆防水工艺，支持壁挂式安装，支持合抱箍圈安装在柱体上。底部预留进出线孔各一个，向下抽取卡槽式盖板设计，密封性好。内部预留镶入式螺丝底座。 |  |
| 7 | 室外落地机柜 |  | 3个 | 600×1000×450mm 冷轧钢，前后单门 |  |
| 8 | 终端盒 |  | 15个 | 1、4口； 2、绝缘电阻：光缆终端盒金属构件与光缆金属加强心之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间的绝缘电阻大于2×104M（测试电压为500VDC)； 3、抗电强度：光缆终端盒金属构件与光缆金属加强芯之间、光滥金属构件之间光缆金属构件与地之间在15KV直流电压作用下1min不击穿、无飞弧现象； 4、光缆、光纤存储半径大于45mm； 5、使用寿命：20年； 6、光缆终端盒工作环境：环境温度 -25℃～ 40℃；相对湿度 ≤85%( 30℃时)。 |  |
| 9 | 终端盒 |  | 3个 | 1、8口； 2、绝缘电阻：光缆终端盒金属构件与光缆金属加强心之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间的绝缘电阻大于2×104M（测试电压为500VDC)； 3、抗电强度：光缆终端盒金属构件与光缆金属加强芯之间、光滥金属构件之间光缆金属构件与地之间在15KV直流电压作用下1min不击穿、无飞弧现象； 4、光缆、光纤存储半径大于45mm； 5、使用寿命：20年； 6、光缆终端盒工作环境：环境温度 -25℃～ 40℃；相对湿度 ≤85%( 30℃时)。 |  |
| 10 | 电箱插排 |  | 17个 | 1、额定电流：16A； 2、规格容量：4000W； 3、输入类型：国标10A； 4、高度：1U； 5、输入线径：3×2.5； 6、材质：铝合金外壳； 7、输入额定电流：16A； 8、输入额定电压：250V。 |  |
| 11 | PDU插排 |  | 3个 | 1、8位额定电流：16A； 2、规格容量：4000W； 3、输入类型：国标10A； 4、高度：1U； 5、输入线径：3×2.5； 6、材质：铝合金外壳； 7、输入额定电流：16A； 8、输入额定电压：250V。 |  |
| 12 | 空开 |  | 20个 | 1、2P电流：16A； 2、材质：pc阻燃材料； 3、额定电流：16A； 4、长宽高：200×120×80mm。 |  |
| 13 | 尾纤 |  | 36条 | 1、端口类型：UPC； 2、插针端面：UPC端面； 3、护套材料：其他连接器插入； 4、损耗典型值：≤0.3db； 5、工作环境：-25℃-70℃； 6、抗拉强度：70N； 7、颜色：黄色。 |  |
| 14 | 无线网桥 |  | 1对 | 1、11AC无线技术、867Mbps无线速率； 2、纯净5GHz频段，干扰更少，无线传输距离达5千米； 3、出厂免设置，默认设置网桥连接； 4、支持Passive PoE 和 DC供电； 5、无线发射功率线性可调，根据需求调整传输距离、避免同频干扰。 |  |
| 15 | 交换机 |  | 16个 | 1、包转发率：7.44Mpps； 2、接口数目：5口； 3、传输速率：10M/100M/1000Mbps； 4、LED指示器:每个端口有一个连接转台指示灯，一个电源指示灯； 5、网络与软件：QoS支持 支持QoS； 6、网络标准:IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab； 7、MAC地址表：2K； 8、电源电压：5V DC，0.6A； 9、最大功率：＜2.5W； 10、外形尺寸：约92.8×65.8×22.8mm； 11、流控：IEEE 802.3x全双工，背压式流控； 12、优先级队列：4； 13、交换容量：10Gbps； 14、塑料外壳，无风扇； 15、安装方式：壁挂安装，桌面安装； 16、兼容性：笔记本，台式电脑，打印机，网络摄像头 |  |
| 16 | 光收发器 |  | 14对 | 1、千兆传输距离20km 2、接口类型LC |  |
| 17 | 汇聚交换机 |  | 2个 | 1、8口千兆； 2、千兆交换机； 3、包转发率：11.9Mpps； 4、接口数目：8口； 5、传输速率：10M/100M/1000Mbps； 6、LED指示器:每个端口有一个连接转台指示灯，一个电源指示灯； 7、QoS支持：支持QoS； 8、网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab； 9、MAC地址表：4K； 10、电源电压：9V DC，0.6A； 11、最大功率：＜5.5W； 12、外形尺寸：约145×90×23mm； 13、流控：IEEE 802.3x全双工，背压式流控； 14、优先级队列：4； 15、交换容量：16Gbps； 16、塑料外壳，无风扇； 17、安装方式：壁挂安装，桌面安装； 18、兼容性：笔记本，台式电脑，打印机，网络摄像头。 |  |
| 18 | 汇聚交换机 |  | 1个 | 1、16口千兆交换机； 2、包转发率：11.9Mpps； 3、接口数目：16口； 4、传输速率：10M/100M/1000Mbps； 5、LED指示器:每个端口有一个连接转台指示灯，一个电源指示灯； 6、QoS支持：支持QoS； 7、网络标准:IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab； 8、MAC地址表：4K； 9、电源电压：9V DC，0.6A； 10、最大功率：＜5.5W； 11、外形尺寸：约145×90×23mm； 12、流控：IEEE 802.3x全双工，背压式流控； 13、优先级队列：4； 14、交换容量：16Gbps； 15、塑料外壳，无风扇； 16、安装方式：壁挂安装，桌面安装； 17、兼容性：笔记本，台式电脑，打印机，网络摄像头。 |  |
| 19 | 机房立式空调 |  | 1台 | 1、冷暖类型：冷暖电辅； 2、空调匹数：3P； 3、能效等级：一级能效； 4、循环风量：1200m3/h； 5、能效比：4.33； 6、自动除霜：支持； 7、独立除湿：支持； 8、定频：否； 9、变频：是； 10、扫风方式：上下/左右扫风； 11、制冷剂：R32； 12、制冷量：7200W(800W-9000W)；制冷功率：1950(60+1890)W； 13、制热量：8300W(900W-12600W)；制热功率：2150(60+2090)W； 14、电辅加热：2300W； 15、室内机噪声：33-45-49dBA(静音/高风/强力)； 16、室外机噪音：56dBA。 |  |
| 四、后端设备: |  |  |  |  |  |
| 1 | 磁盘陈列 |  | 1台 | 1、16盘位控制器磁盘阵列；256Mbps接入带宽； 2、2个千兆网口(不可扩展)； 3、3U机架式单控制器、冗余电源、支持SATA硬盘； 4、64位多核处理器、4GB缓存（可扩展至8G）； 5、16块6T的IOT硬盘；不支持扩展柜 6、RAID级别：RAID0、1、5、JBOD、Hot-Spare； 7、数据保护：系统信息实时备份、卷克隆； 8、不支持且不可定制SANNAS功能。 |  |
| 2 | 拼接屏控制器 |  | 1台 | 基于FPGA的纯硬件图像处理设备。系统构架、数据交换体系、数据处理方式和设备结构，系统带宽高，支持多路高清信号的接入和实时处理，采用主控板加输入和输出板的结构，使输入输出端口数量和端口类型可以任意配置，能够在多个显示终端上同时显示多个动态画面。 |  |
| 3 | 解码器 |  | 1台 | 络解码板,单板解码2路800w低帧率，2路600w，2路500W，8路1080P，16路720P或32路D1 |  |
| 4 | 硬盘录像机 |  | 2台 | 1、8路/16路/32路双盘位录像机； 2、编码方式：H.265； 3、盘位：2； 4、视频接入：32路； 5、录像(编码)分辨率：其他； 6、同步回放数：其他； 7、硬盘接口数量：2个SATA接口 ； 8、网络接口数量：10M/100M/1000Mbps自适应以太网口； 9、电源：DC12V。 |  |
| 5 | 硬盘录像机 |  | 1台 | 1、支持80M/160M/256M网络接入带宽； 2、最大支持6MP摄像机接入； 3、支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264、MPEG4 IP设备混合接入； 4、支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出； 5、支持最大8/16/16路同步回放和多路同步倒放； 6、支持4SATA，每个硬盘支持最大6T； 7、DS-7900N-K4/xP系列支持8/16/16路POE网口 |  |
| 6 | HDMI输入板 |  | 1块 | 1、其他输入端口 BNC输入接口及数量：8个BNC接口，PAL/NTSC自适应 2、VGA输入接口及数量：4/2个VGA接口 3、DVI输入接口及数量：4/2个DVI接口 4、SDI输入板接口及数量：4个SDI接口 5、HDMI输入接口及数量：4/2个HDMI接口 6、HDTVI输入板接口及数量：4个HDTVI接口 7、DP输入板接口及数量：4个DP接口 8、输出端口 ①其他输出端口 VGA输出板接口及数量：4/2个VGA接口 ②DVI输出板接口及数量：4/2个DVI接口 ③HDMI输出板接口及数量：4/2个HDMI接口 ④HDBaseT输出板接口及数量：4个RJ45接口 ⑤SDI输出板接口及数量：4个SDI接口 ⑥HDMI输入接口及数量：4/2个HDMI接口 ⑦HDTVI输入板接口及数量：4个HDTVI接口 9、电力规格 电力输入 AC 220V，50/60Hz（电压暂降测试中需要外接UPS电源）内置双电源冗余 硬件配置：41（23个输入板槽位，18个输出板槽位） 主控板网络接口：1个10M/100M/1000M自适应以太网口 主控板USB接口：1个，USB2.0(预留) 主控板RS232串行接口：2个RS232串口 功耗：≤1000W（满配） 工作温度：0℃--50℃ 工作湿度：10-90%无冷凝 尺寸：13U标准机箱，约417×576.6×442.4mm。 |  |
| 7 | HDMI输出板 |  | 2块 | 1、其他输入端口 BNC输入接口及数量：8个BNC接口，PAL/NTSC自适应 2、VGA输入接口及数量：4/2个VGA接口 3、DVI输入接口及数量：4/2个DVI接口 4、SDI输入板接口及数量：4个SDI接口 5、HDMI输入接口及数量：4/2个HDMI接口 6、HDTVI输入板接口及数量：4个HDTVI接口 7、DP输入板接口及数量：4个DP接口 8、输出端口 ①其他输出端口 VGA输出板接口及数量：4/2个VGA接口 ②DVI输出板接口及数量：4/2个DVI接口 ③HDMI输出板接口及数量：4/2个HDMI接口 ④HDBaseT输出板接口及数量：4个RJ45接口 ⑤SDI输出板接口及数量：4个SDI接口 ⑥HDMI输入接口及数量：4/2个HDMI接口 ⑦HDTVI输入板接口及数量：4个HDTVI接口 9、电力规格 电力输入 AC 220V，50/60Hz（电压暂降测试中需要外接UPS电源）内置双电源冗余 硬件配置：41（23个输入板槽位，18个输出板槽位） 主控板网络接口：1个10M/100M/1000M自适应以太网口 主控板USB接口：1个，USB2.0(预留) 主控板RS232串行接口：2个RS232串口 功耗：≤1000W（满配） 工作温度：0℃--50℃ 工作湿度：10-90%无冷凝 尺寸：13U标准机箱，约417×576.6×442.4mm。 |  |
| 8 | 显示器 |  | 4台 | ≥21寸液晶显示器，分辨率支持1920×1080；IPS液晶屏，HDMI、VGA接口 |  |
| 9 | 电视柜 |  | 1台 | 2×2电视柜灰色铁质围边，台面10mm吸塑防火板。侧板1.0mm框架1.0mm其他1.0mm。表面处理：脱脂 磷化 静电喷涂，箱体采用符合SGS要求的不保塑粉 |  |
| 10 | 主交换机 |  | 1台 | 1、24口千兆产品类型：千兆以太网交换机； 2、传输速率：10/100/1000Mbps； 3、交换方式：存储-转发； 4、背板带宽：48Gbps； 5、MAC地址表：8K； 6、端口结构：非模块化； 7、端口数量：24个； 8、端口描述：24个10/100/1000Mbps 自适应RJ45端口； 9、传输模式：全双工/半双工自适应； 10、网络标准:IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3x； 11、状态指示灯：1个Power灯，每个RJ45端口端口具有1个Link/Act灯； 12、电源电压：输入：100-240V，50/60Hz； 13、尺寸：约440×178.8×44mm； 14、环境标准：工作温度：0℃-40℃。 |  |
| 11 | 机柜 |  | 1个 | 2米前门玻璃后网孔门承载：静载500KG防护等级：IP20 |  |
| 12 | 监控硬盘 |  | 16块 | 监控专用硬盘 6T |  |
| 13 | 硬盘 |  | 1块 | 硬盘容量: 6TB硬盘转速: 5900转及以上 尺寸: 3.5英寸 |  |
| 14 | 管理电脑 |  | 1台 | 台式机处理器I5 内存8G 硬盘容量500G 独立显卡 |  |
| 序号 | 货物名称 |  | 数量(单位) | 技术和性能参数要求 | 备注 |
| 无线覆盖系统 |  |  |  |  |  |
| 一、前端设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外AP |  | 16台 | 1、安装方式: 抱杆/壁挂安装； 2、尺寸:360×360×60mm； 3、无线 ：2.4GHz频段：450Mbps； 4、5GHz频段：1300Mbps； 5、端口：1 个10/100/1000Mbps RJ45端口； 6、天线 内：置5dBi全向天线； 7、天线覆盖角度： 360°； 8、指示灯： 1个系统指示灯； 9、按钮： 1个RESET按钮； 10、1个FAT/FIT模式拨动开关； 11、电源 ：53.5VDC/0.7A Passive PoE供电，供电距离达100M； 12、管理： FIT AP模式：由TP-LINK 无线控制器(AC)统一管理； 13、FAT AP模式：独立web页面管理； 14、环境防护 ：IP68等级防尘、防水； 15、使用环境： 工作温度：-30℃～65℃； 16、工作湿度：10%～90%RH 不凝结； 17、存储温度：-40℃～70℃； 18、存储湿度：5%～90%RH 不凝结； 19、覆盖距离（开阔环境） 2G、3G、4G：180 米 5G：300 米 （配合不同无线终端时，实际覆盖距离有所差异）。 |  |
| 2 | 电源 |  | 16个 | 1、12V2A； 2、输出功率：24W； 3、输入电压：AC100V--240V； 4、输入频率：50--60Hz； 5、输出电流：2A； 6、输出电压：DC12V； 7、工作环境：-30—45℃。 |  |
| 3 | 吸顶AP |  | 33台 | 1、安装方式：吸顶/壁挂安装； 2、尺寸: 290×290×70mm； 3、无线: 2.4GHz频段：450Mbps(2.4G-1)+450Mbps(2.4G-2)； 4、5GHz频段(11AC)：1300Mbps(5G-1)+1300Mbps(5G-2)； 5、端口: 1个10/100/1000M RJ45接口（LAN1/PoE）； 6、1个10/100/1000M RJ45接口（LAN2）； 7、1个DC口； 8、指示灯: 1个系统指示灯； 9、按钮: 1个Reset按钮； 10、1个FAT/FIT模式拨动开关； 11、供电方式: 802.3at标准PoE供电； 12、12VDC/2A供电； 13、最大功耗 :20.49W（PoE输入）； 14、21.44W（DC输入）； 15、管理:FIT AP模式：由TP-LINK 无线控制器(AC)统一管理； 16、FAT AP模式：独立web页面管理； 17、使用环境: 工作温度：0℃～40℃； 18、工作湿度：10%～90%RH 不凝结； 19、存储温度：-40℃～70℃； 20、存储湿度：5%～90%RH 不凝结。 |  |
| 二、后端设备部分： |  |  |  |  |  |
| 1 | 主路由 |  | 1台 | 1、端口 ①1个10/100/1000M RJ45 WAN口 ②3个10/100/1000M RJ45 WAN/LAN可配置口 ③1个10/100/1000M RJ45 LAN口 ④1个Console端口 2、处理器 四核MIPS 64位网络专用处理器，单核主频1.2GHz 3、内存 ①DDRIII 1GB ②FLASH ③64MB 4、指示灯 ①每端口： WAN/LAN、Speed ②每设备： PWR、SYS 5、输入电源 100～240V AC,50/60Hz 6、散热方式：自然散热； 7、使用环境 ①工作温度：0℃～40℃, 工作湿度：10%～90%RH 不凝结 ②存储温度：-40℃～70℃, 存储湿度：5%～90%RH 不凝结 8、典型带机量：2000台左右。 |  |
| 2 | 核心交换机 |  | 1台 | 1、支持4K个VLAN； 2、支持802.1Q VLAN、Guest VLAN、Voice VLAN； 3、MAC地址表 遵循IEEE 802.1d标准； 4、支持MAC地址自动学习和老化； 5、支持静态、动态、过滤地址表； 6、安全特性 基于用户分级管理和口令保护； 7、支持基于端口号、IP地址、MAC地址限制用户访问； 8、支持HTTPS、SSL V3、TLS V1、SSH V1/V2； 9、支持IP-MAC-PORT-VLAN四元绑定； 10、支持ARP防护、IP源防护、DoS防护； 11、支持DHCP Snooping、DHCP攻击防护； 12、支持802.1X认证、AAA； 13、支持端口安全、端口隔离； 14、支持CPU保护功能； 15、访问控制(ACL) 支持L2(Layer 2)～L4(Layer 4)包过滤功能； 16、支持端口镜像、端口重定向、流限速、QoS重标记； 17、服务质量(QoS) 支持8个端口队列； 18、支持端口优先级、802.1P优先级、DSCP优先级； 19、支持SP、WRR、SP+WRR、Equ优先级调度算法； 20、生成树 支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议； 21、支持环路保护、根桥保护、TC保护、BPDU保护、BPDU过滤； 22、管理维护 支持WEB网管（HTTP、HTTPS、SSL V3、TLS V1）； 23、支持CLI（Telnet、SSH V1/V2、本地串口）； 24、支持SNMP V1/V2/V3，兼容公共MIBS及TP-LINK私有MIBs； 25、支持LLDP、RMON； 26、支持ARP防护、IP源防护、DoS防护； 27、支持CPU监控、内存监控； 28、支持系统日志、分级警告； 29、支持Ping、Tracert检测、线缆检测； 30、输入电源：100～240VAC， 50/60Hz； 31、使用环境：工作温度：0℃～40℃； 32、存储温度：-40℃～70℃； 33、工作湿度：10%～90% RH不凝结； 34、存储湿度：5%～90% RH不凝结。 |  |
| 3 | PoE交换机 |  | 5台 | 1、RJ45端口：9个； 2、千兆SFP端口：1个； 3、PoE端口：48GE； 4、整机PoE输出功率：3120W； 5、整机功耗：136W； 6、MAC地址容量：8K； 7、输入电源：220VAC , 50Hz； 8、使用环境：工作温度：0℃～40℃； 9、存储温度：-40℃～70℃； 10、工作湿度：10%～90% RH不凝结； 11存储湿度：5%～90% RH不凝结。 |  |
| 4 | 网线 |  | 8箱 | 1、最大直流电阻：9.38Ω100m； 2、阻抗：100（+/-）15Ω； 3、绝缘电阻（20Oc）：最小5000MΩ/km； 4、耐电压：1000VDC/1min（不击穿）； 5、最大线对直流电阻不平衡：≤5%； 6、最大工作电容：5.6nf/100m； 7、最大不平衡工作电容（线对与地）：300pF/100m； 8、额定温度：75℃； 9、额定电压：30V； 10、额定传输速率：68%； 11、工作温度：－40℃～70℃； 12、最小弯曲半径：8倍； 13、电缆外径抗拉力：最大400N； 14、每箱300米。 |  |
| 序号 | 货物名称 |  | 数量(单位) | 技术和性能参数要求 | 备注 |
| 出入口门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 八角斜面翼闸（单机芯） |  | 2台 | 1、机箱尺寸：约1200长×280宽×990高（MM）； 2、伸缩臂长：270mm； 3、机箱材料：国产标准304号不锈钢，厚度国标1.2MM； 4、电源电压：AC220±10% V,50HZ； 5、驱动电机：直流有刷电机（200W/24V）； 6、输入接口：继电器开关信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA； 7、正常使用寿命：300万次； 8、通信接口：TCP IP； 9、LED指示灯：2个； 10、读卡窗：2个； 11、检修口：4个； 12、通行速度：30-40人/分钟； 13、闸门开、关时间：1秒； 14、上电后进入通行状态所需时间：3秒； 15、出现故障后的自动复位时间：10秒； 16、工作环境：室内、室外（阴棚） 温度：-10℃—— 50℃；相对湿度：≤90%，不凝露。 |  |
| 2 | 一代人证合一平板人脸 |  | 1台 | 1、摄像头：200W超宽动态双目人脸识别专用机型（支持逆光处理，支持人脸AE自动曝光跟踪处理功能）960M/秒高速接口，1080P无损视频源输出，全高速30帧/秒； 2、人体感应：红外波段人脸检测，微波雷达自动触发感应补光模式（支持夜视模式）； 3、屏幕：7寸全视角液晶屏显示比例：16:9 物理分辨率：800×1280 屏幕类型：LED 背光； 4、信号指示：三色信号指示系统（红灯信号错误预警、绿灯信号正常通行、白灯补光）； 5、人脸识别距离 0-2米； 6、人脸库容量：30000人脸库可选； 7、算法精度：1:N万分一误识率条件下，97%通过率1:1准确率达99.7%，无限制容量； 8、活体检测：支持人脸算法活体识别、支持硬件红外活体识别； 9、硬件防护：可选支持IP55级别防护； 10、网络类型：100M/1000M自适应以太网口，支持局域网功能，支持互联网通信功能，内置2.4G Wi-Fi功能； 11、对外接口：标准USB接口×2个,RS485×1，RS232×1；HDMI×1支持开关量信号协议，支持韦根信号协议、支持开关机控制，支持内置声音输出及外置声音输出； 12、提供全面的二次开发技术支持。 |  |
| 商务要求表 |  |  |  |  |  |
| ▲售后服务及技术要求 |  | 1、质保期：按国家有关规定和厂家承诺执行三包，且质保期≥1年。 2、免费送货上门，按现场条件及采购人要求施工，全程免费安装调试，直至最终验收前产生的所有费用均由成交供应商承担。成交供应商所提供的产品必须是全新的、原厂生产的。设备必须符合我国相关检测标准，并达到采购人的技术要求。 3、成交供应商应派技术人员到甲方指定地点免费培训使用人员，保证使用人员能正确操作设备的各种功能及设备的保养。 4、质保期内免费上门维修、更换配件；质保期外配件以低于市场价格的优惠价供应。 5、故障响应时间：接到故障报修通知2小时内响应，24小时内到达采购人指定现场处理。 |  |  |  |
| ▲完成时间及地点 |  | 完成时间：自签订合同之日起20日历天内安装调试完毕并交付使用； 交货地点：广西河池市东兰县内采购人指定地点。 |  |  |  |
| ▲验收 |  | 验收标准：成交供应商应提供货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准，采购人可对货物进行复检与性能测试，成交供应商应派出有经验、高水平的技术人员协助此项工作。采购人对货物验收合格后，签署验收合格证书，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。（验收合格证书格式详见附件十） |  |  |  |
| ▲付款方式 |  | 乙方所供全部货物到达甲方指定在点后，甲方收到全部货物之日起10个工作日内以转账方式向乙方支付合同总金额的30%；乙方完成所有安装服务，设备上所有运行的业务正常运行后，甲方验收合格之日起10个工作日内以转账方式向乙方支付合同总金额的67%；乙方供货验收合格1年后10个工作日内，甲方以转账方式向乙方支付合同总金额的3%。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、本次采购不接受进口产品参与谈判。 2、谈判供应商在竞争性谈判响应文件中必须提供以下详细方案，否则视为不响应竞争性谈判文件要求： 实施方案：项目实施方案科学合理，有明确的工程进度和管理措施，有明确的项目实施保障措施，项目实施方案详细、切实可行，提出具有建设性的方案优化建议。 |  |  |  |

第五章  竞争性谈判响应文件格式

封面：

正本/副本

竞争性谈判响应文件

（价格文件/商务技术文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

（谈判供应商名称）

年    月    日

一、谈判书

谈  判  书（格式）

广西盛嘉项目管理有限公司：

依据贵方壮乡英雄文化园管理处云监控及智能WIFI项目采购(HCZC2021-J1-240045-GXSJ)项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商    （谈判供应商名称、地址）   提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）正本一份和副本   份：

1. 谈判报价表；

2. 技术响应及偏离情况说明表；

3. 按竞争性谈判采购文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

4. 资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判采购文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判采购文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人（或负责人）或委托代理人（签字）：

谈判供应商名称（盖章）：

开户银行：

帐号/行号：

二、谈判报价表

谈判报价表（格式）

采购项目编号:

采购项目名称:

分标（如有）：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 商标品牌及生产厂家 | 规格、技术参数 | 单价 （元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： 元 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成时间： |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

报价包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

法定代表人（或负责人）或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

三、技术响应及偏离情况说明表

技术响应及偏离情况说明表（格式）

采购项目编号:

采购项目名称:

| - 序号 | - 竞争性谈判采购文件要求 | - 谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判采购文件“第四章  项目需求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离（正偏离/无偏离/负偏离）。特别对有具体参数要求的指标，谈判供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判采购文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人（或负责人）或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

四、商务响应及偏离情况说明表

商务响应及偏离情况说明表（格式）

采购项目编号:

采购项目名称:

| - 序号 | - 竞争性谈判文件中的商务要求 | - 谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：应对照采购文件“第四章  项目需求”中的“商务条款要求”，逐条说明供应商的承诺的商务条件对应做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

五、供货清单

供货清单（格式）

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：1、提供所竞设备详细的供货范围，包括主机、主要配件及生产厂家、软件系统、备品备件等。

2、各项货物详细技术性能应另页描述。

报价时间：     年     月    日

法定代表人（或负责人）或授权代表（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

六、资格证明及技术、商务响应文件：

资格证明及技术、商务响应文件

（不局限于以下目录，请根据采购文件要求提供）

一、资格证明文件

1、谈判保证金交纳证明复印件；

2、谈判供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照等主体资格证明副本复印件；

3、生产、经营、销售许可证（如国家实行强制性要求的）；

4、法定代表人（或负责人）身份证复印件；

5、法定代表人（或负责人）授权委托书原件（格式详见附件一）及被授权人身份证复印件（委托代理时）；

6、供应商2020年以来任意3个月依法交纳税收证明；

7、供应商2020年以来任意3个月依法交纳社保证明；

8、采购文件列明的其他资料（注明必须提供的必须提供，加盖谈判供应商公章）。

二、技术、服务响应文件

1、供货清单；

2、详细的货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、使用的技术、工艺等详细情况及资料；

3、产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料、质量保证措施等；

4、证明竞标产品满足采购文件要求的其他证明文件（货物制造、检验、验收执行的标准；货物认证、检测报告、鉴定证书；产品获奖证书等）；

5、供应商的信誉、荣誉证书，供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书，节能环保等方面的证书等复印件。

6、售后服务方案，提供的切实可行的售后服务和优惠承诺（格式自拟）。

7、项目实施人员一览表（格式详见附件三）；

8、供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料以及供应商认为需要提供的其他有关资料。

附件一：

法定代表人（或负责人）授权书

广西盛嘉项目管理有限公司：

兹授权          同志为我公司参加贵单位组织的壮乡英雄文化园管理处云监控及智能WIFI项目采购(HCZC2021-J1-240045-GXSJ)招标活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从       年     月    日起至     年     月    日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（或负责人）（签字）：

签发日期：      年    月    日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

附件二：

声   明

- 致：广西盛嘉项目管理有限公司

我单位郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

- 若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的谈判，并承担因此引起的一切后果。

法定代表人（或负责人）或委托代理人签名：

谈判供应商（盖章）：

日期：

附件三：

项目实施人员一览表（格式）

（拟投入人员及其技术资格一览表）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合谈判供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人（或负责人）或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

七、中小企业声明函

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年   月   日

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

八、监狱企业证明文件（格式自拟）

九、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的（项目名称）项目（项目编号：              ）采购活动（如有）分标提供本单位制造的货物（或由本单位承担工程或由本单位提供服务，可选）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年   月   日

注：

1、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

2、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、竞标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第六章  合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购人（甲方）                                         采 购 计 划 号 DLZC2020-J1-00740-001

供应商（乙方）                                         项目编号

签订地点                                               签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： （小写）：￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如采购文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

乙方承诺不从事商业贿赂行为。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按采购文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：

第五条　交付和验收

1、交付使用时间：                                     ；地点：                      。

2、乙方提供不符合采购文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后15日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、质保期：

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政资金。

3、付款方式：乙方所供全部货物到达甲方指定在点后，甲方收到全部货物之日起10个工作日内以转账方式向乙方支付合同总金额的30%；乙方完成所有安装服务，设备上所有运行的业务正常运行后，甲方验收合格之日起10个工作日内以转账方式向乙方支付合同总金额的67%；乙方供货验收合格1年后10个工作日内，甲方以转账方式向乙方支付合同总金额的3%。

第九条　质量保证金

无

第十条  税费

税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和竞争性谈判响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（或负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九　签订本合同依据

1、政府采购竞争性谈判采购文件；

2、乙方提供的竞争性谈判响应文件；

3、成交通知书。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（公章） 年 月 日 | 乙方（公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人: |
| 电话/传真： | 电话/传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、质保期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

附件：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |