广西中信恒泰工程顾问有限公司

竞争性谈判条件书

项目名称：电子阅览室设备

项目编号：YLZC2020-J1-000238-GXZX

采   购   人（盖章）：玉林市第十中学

采购代理机构（盖章）：广西中信恒泰工程顾问有限公司

2020年8月

广西中信恒泰工程顾问有限公司

电子阅览室设备

项目编号：YLZC2020-J1-000238-GXZX

竞争性谈判采购公告

项目概况

电子阅览室设备项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2020年8月7日北京时间15时30分前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YLZC2020-J1-000238-GXZX

采购计划文号： YLZC2020-J1-10716-001

项目名称：电子阅览室设备

采购方式：竞争性谈判

预算金额：600000.00元

采购需求：1、云桌面主机1台；2、云桌面主机1台；3、教师机终端2台；4、云课堂学生终端100台；5、终端显示器102台；6、终端键盘鼠标102套；7、云教室教学管理软件2套；8、电脑桌椅102套；9、机柜2台；10、交换机5台：11、云教室综合布线材料及人工1项；12、木地板地面150平方米；13、讲台地面抬高1项；14、教师办公电脑综合布线及人工1项。如需进一步了解详细内容，具体详见竞争性谈判条件书。

交货完工时间：签订合同后10天内供货完毕。

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次竞标采购货物，且具备法人资格的供应商。3、对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。4、本项目不接受联合体参与谈判。5、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：2020年8月4日至2020年8月6日止（工作日）

获取方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理并自行下载采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再获取采购文件。

如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

截止时间：2020年8月7日北京时间15时30分

地点：广西中信恒泰工程顾问有限公司玉林分公司（玉林市连胜路38-1号）

五、开启

时间：2020年8月7日北京时间15时30分

地点：广西中信恒泰工程顾问有限公司玉林分公司（玉林市连胜路38-1号）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、公告发布媒体：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、广西玉林市人民政府门户网站（http://ggzy.yulin.gov.cn）发布

2、本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)  、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、政府采购支持采用本国产品的政策、强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品等。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：玉林市第十中学

地    址：玉林市铁机路44号

联系方式：0775-3890771

联系人:童焕华

2.采购代理机构信息

名    称：广西中信恒泰工程顾问有限公司

地　　址：玉林市连胜路38-1号

联系方式：0775-2265518

3.项目联系方式

项目联系人：甘露

电　　 话：0775-2265518

4.监督部门：玉林市财政局

电     话：0775-2697961

采购代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司

2020年8月3日

目   录

第一章  供应商须知及前附表	5

供应商须知前附表	6

竞 标 人 须 知	8

一、总  则	8

二、竞争性谈判条件书	8

三、响应文件的编制格式	9

四、响应文件的递交	11

五、截标、开标与评标	12

六、签订合同	14

八、其他事项	15

第二章  货物需求一览表	17

货物需求一览表	18

第三章  合同书及合同基本条款（格式）	28

第四章  评定成交的标准	34

评定成交的标准	35

第五章   响应文件（格式）	36

封面格式	37

一、竞 标 函	39

二、竞标报价表	41

三、技术规格偏离表	42

五、售后服务承诺书	44

六、资格证明文件	45

七、供应商认为有必要提供的其他有关材料	47

# 第一章  供应商须知及前附表

# 供应商须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：电子阅览室设备 项目编号：YLZC2020-J1-000238-GXZX |
| 2 | 2.1 | 供应商资格：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次竞标采购货物，且具备法人资格的供应商。3、对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。4、本项目不接受联合体参与谈判。5、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 10.1 | 竞标报价：供应商必须就《货物需求一览表》及谈判记录中的所有内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。 |
| 4 | 14.1 | 竞标有效期：竞标截止之日起60天内。 |
| 5 | 15.4 | 竞标文件：正本一套、副本三套，共四套。 |
| 6 | 16 17 | 谈判保证金：无 |
| 7 | 18 | 获取竞争性谈判条件书的方式 获取时间：2020年8月4日至2020年8月6日止 获取方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理并自行下载采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再获取采购文件。 如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 响应文件以密封形式递交至：广西中信恒泰工程顾问有限公司玉林分公司（玉林市连胜路38-1号） 联系电话：0775-2265518 2266618 传真: 0775-2265518 响应文件递交截止时间：2020年8月7日北京时间15时30分 |
| 8 | 19.1 20.1 | 谈判时间：2020年8月7日北京时间15时30分截标后 谈判地点：广西中信恒泰工程顾问有限公司玉林分公司（玉林市连胜路38-1号） |
| 9 | 21.3 | 评标方法：详见 “评标方法和成交标准” |
| 10 | 28.1 | 履约保证金的退付。 |
| 11 | 29.1 | 采购代理服务费：本项目采购代理服务费按照成交总金额的1.5％收取，由采购代理机构向成交人收取。 服务费缴纳专用账户： 开户名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司玉林分公司 开户银行：建行玉林分行营业部 银行账号：45001660455050700769 |
| 12 |  | 政府采购预算价：人民币600000.00元 |
| 13 |  | 交货完工时间：签订合同后10天内供货完毕。 资金来源：财政资金 |
| 14 |  | 本竞争性谈判条件书中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 15 |  | 1、采购人或采购代理机构查询供应商的主体信用记录 1）信用信息查询渠道：采购人或采购代理机构在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。 2）信用信息查询截止时点：采购人或采购代理机构在文件递交截止时间后评标或评审结束前查询相关供应商主体信用记录查询结果，记录内容溯及时限为文件递交截止之日前三年； 3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购代理机构在上述指定时段内在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）等两个网站查询相关供应商主体信用记录，同时将两个网站的查询结果网页打印件为证据留存； 4）信用信息的使用规则：执行资格审查的主体核验具体供应商的主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 供应商为事业单位、社会团体、个体工商户、非企业法人单位的其他组织，无法查询到主体信用的，评标或评审期间不再对此类供应商的诚信状况进行查询。 2、采购人或采购代理机构查询供应商的行贿犯罪记录 采购人或采购代理机构于中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询本供应商单位、法定代表人及拟投入本项目负责人（如有）的行贿犯罪档案查询结果网页截图证明材料(查询时间在文件递交截止时间之日起至评标结束之日前)，供应商单位、供应商法定代表人、拟投入项目负责人（如有）之一存在行贿犯罪记录的，其文件无效。行贿犯罪、重大违法刑事判决以外的民事诉讼、行政诉讼判决结果不作为判定文件无效的依据。 |

# 竞 标 人 须 知

### 一、总  则

1.项目名称及项目编号

1.1项目名称及项目编号详见本须知前附表第1项。

2.供应商资格

2.1参加本项目的供应商必须满足本须知前附表第2项要求的资格；

2.2符合供应商资格的供应商应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

3.竞标费用

3.1供应商应向采购代理机构购买本项目竞争性谈判条件书并自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

3.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 二、竞争性谈判条件书

4.竞争性谈判条件书的构成

4.1竞争性谈判条件书包括：

⑴竞标公告；

⑵供应商须知及前附表；

⑶货物需求一览表；

⑷合同基本条款及合同（格式）；

⑸评标方法和成交标准；

⑹响应文件（格式）。

5.竞争性谈判条件书的澄清和修改

5.1供应商要认真审核《货物需求一览表》中的采购要求有误或要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

5.2如果供应商认为本竞争性谈判条件书中存在有倾向性、排他性的内容或条款的，可以在竞标截止日期3天前，以书面形式并附上相关证明材料向本采购项目联系人反映。

5.3任何供应商对竞争性谈判条件书的澄清要求，均应在竞标截止时间3天前的正常工作时间以传真或电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他形式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复，该答复不指明答复问题的来源，并以书面形式通知所有购买了竞争性谈判条件书的供应商，答复将同时在竞标公告发布网站[中国政府采购网、广西政府采购网、广西玉林市人民政府门户网]上公布。为确保项目的如期完成，采购代理机构将可能对供应商在规定时间之后提出的澄清问题不予答复。

5.4提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5.5该澄清或修改的内容为竞争性谈判条件书的组成部分。供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由供应商承担。

5.6采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止日期和开标时间，至少于竞标截止时间3天前以书面形式通知所有购买竞争性谈判条件书的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

### 三、响应文件的编制格式

6. 响应文件编写的注意事项

6.1供应商应认真阅读竞争性谈判条件书，按照竞争性谈判条件书的要求编制响应文件。如果没有按照竞争性谈判条件书要求提交响应文件，没有对竞争性谈判条件书提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。对竞标文件提出的实质性要求和条件做出响应是指竞标人必须对采购文件中涉及竞标项目的价格、商务技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款（带★为主要条款）等内容一一做出响应，否则竞标无效。

6.2竞争性谈判条件书提出的实质性要求和条件是指本竞标项目所涉及的采购内容、数量、售后服务及其它要求、合同条款等内容。

7. 响应文件袋包含内容

7.1 响应文件（按竞争性谈判条件书要求的格式及顺序自行填写并装订）：

（1）竞标函；

（2）竞标报价表；

（3）技术规格偏离表；

（4）商务响应表；

（5）售后服务承诺书；

（6）供应商资格证明文件；

（7）供应商认为有必要提供的其他有关材料。

8. 响应文件的文字及计量单位

8.1供应商的响应文件以及供应商与采购代理机构的所有来往的函电统一使用中文（另有规定的除外）。

8.2响应文件中使用的计量单位除竞争性谈判条件书中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9. 响应文件格式

9.1供应商应按竞争性谈判条件书第五章中“响应文件(格式)”详细完整地填写各项内容。

9.2在竞标报价表中，供应商应详细标明所提供的货物、数量。

9.3响应文件必须编制目录及页码，目录与页码必须保持一致，否则因此造成的一切后果由供应商自行承担。

10.竞标报价

10.1供应商必须就《货物需求一览表》及谈判记录中的所有内容作完整唯一报价，否则其竞标将被拒绝。如果供应商所填报的货物内容与竞争性谈判条件书及谈判记录相比较有存在漏项的状况且在评标时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在谈判后的最终竞标价中，成交人在供货时应严格按竞争性谈判条件书及谈判要求的货物内容完整提供，不得要求采购人对其漏报的货物追加支付货款。

10.2供应商应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由供应商自负。

10.3竞标报价包含货物、随配附件、备品备件以及运抵指定交货地点的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。

11.竞标货币

11.1竞标应以人民币报价。

12.供应商资格证明文件（属复印件的须加盖单位公章）

12.1下述资格证明文件中注明必须提交的文件均必须于本项目截标前与竞标文件同时提交完备，如提供的材料不完备或未按规定加盖单位公章的，将被当作资格审查不合格不进入详评：

（1）供应商有效的营业执照副本复印件(要求清晰反映企业营业执照中包含本次采购货物的经营范围及有效期限）； (必须提交，加盖公章)

（2）有效的中华人民共和国组织机构代码证复印件；(如未实施“三证合一”的单位必须提交，加盖公章)

（3）供应商有效的“税务登记证”（国税或地税）复印件；(如未实施“三证合一”的单位必须提交，加盖公章)

（4）有效的法定代表人身份证（正反面）复印件；(必须提交，加盖公章)

（5）有效的授权委托书原件和委托代理人身份证（正反面）复印件（委托代理时必须提供，加盖公章）；

(6)参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟，必须提供，加盖公章）

（7）其他特殊资质证书复印件加盖公章。（按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号），响应供应商认定为小型和微型企业（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准）

（8）2019年度财务状况报告复印件（新成立不足一年的单位按实际月份提供）；(必须提交，加盖公章)

（9）供应商最近半年任意连续三个月完税证明或免税证明复印件；(必须提交，加盖公章)

（10）供应商最近半年任意连续三个月缴纳社保的有关证明或材料复印件；(必须提交，加盖公章)

（11）供应商认为必要提供的证明其满足本项目竞标资格的声明及文件资料。

13.本项目不接受联合体竞标。

14.竞标的有效期

14.1响应文件有效期详见本须知前附表第4项规定。

14.2在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式向供应商提出延长竞标有效期的要求。供应商须以书面形式予以答复。同意延长竞标有效期的供应商不允许修改其响应文件及谈判应答文件，在延长期内本须知第16条的规定仍然适用。

15. 响应文件书写及签名、盖章要求

15.1响应文件正副本必须用不褪色的墨水书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章（副本可以用正本复印）。

15.2 字迹应清晰、表达清楚并按要求填写竞标文件。

15.3响应文件应由法定代表人或委托代理人在规定签名或盖章处逐一按要求签名或盖章，响应文件内的法人身份证正反面复印件上由法人本人签名确认，否则其竞标无效。

15.4响应文件的份数：竞标文件的份数详见本须知前附表第5项规定。并在每份文件左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准，正本必须加盖骑缝章。

16.谈判保证金：无

17. 履约保证金：无

### 四、响应文件的递交

18. 响应文件的密封与标记

18.1响应文件袋参考样式由潜在供应商自行提供。

18.2供应商应将响应文件正、副本分别装订成册（正本一份、副本三份），然后一并装入响应文件袋中并加以密封，所有封贴处必须贴密封条盖密封章盖公章后签字【法定代表人或其委托代理人签字均可】。

18.3响应文件袋上应写明（空格内要求写明具体内容）：

⑴ 招（发）标单位：广西中信恒泰工程顾问有限公司

⑵ 项目名称：

⑶ 竞标编号：

⑷ 竞标单位：

⑸ 二Ο   年  月  日  时  分前不得拆封

18.4响应文件的密封以响应文件袋无明显缝隙暴露袋内文件且封口处有密封签章为合格。

18.5供应商在递交响应文件时外包封袋未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由供应商自负。

18.6竞标截止时间

18.6.1响应文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

18.6.2供应商必须在规定时间内将响应文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过竞标截止时间送达的响应文件将不予受理。

### 五、截标、开标与评标

19.截标开标

19.1采购代理机构于2020年8月7日北京时间15时30分在广西中信恒泰工程顾问有限公司玉林分公司（玉林市连胜路38-1号）进行截标开标，供应商的法定代表人或其委托代理人必须持有效的证件【法定代表人持本人身份证或授权的受托人持授权委托书及本人身份证】签到参加开标会并接受验证，供应商的法定代表人或其授权代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

19.2开标时，由供应商代表检查响应文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员宣读竞标与谈判过程中应遵守的纪律和应注意的事项。

19.3采购代理机构将做开标记录。

19.4当整个竞标项目的供应商不足3家时，除采购任务取消情形外，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定报主管部门批准后根据《中华人民共和国政府采购法》将该项目改为其它方式进行采购，或依法重新组织采购。

19.5开标后,因符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判条件书作实质响应的供应商不足三家的,项目作废标处理；采购代理机构将按政府采购管理的有关规定报主管部门批准后将改为其它方式进行采购，或依法重新采购。

20.谈判

20.1谈判时间及地点：按本须知前附表第8项规定，具体时间由采购代理机构另行通知。

20.2采购代理机构根据竞标项目的特点组建由三人以上（含三人）的单数组成的谈判小组，小组成员由采购人代表和有关专家组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

20.3 在谈判开始前，谈判小组定好下列事项：谈判的具体程序，如谈判轮次及每个轮次的谈判重点；拟谈判的内容，包括规格、价格、服务等，明确谈判小组应当考虑的具体因素及相关要求等。 
    20.4谈判原则如下：

⑴供应商可由1～3人参加谈判，谈判中供应商成员之间意见不一致时，以供应商的法定代表人或其委托代理人的意见为准。供应商的法定代表人或其授权的受托人必须持有效的证件【法定代表人持本人身份证或授权的受托人持授权委托书及本人身份证】依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。供应商不在规定时间内参加谈判的，或不在规定时间内对谈判内容进行应答的，视为无效竞标。

⑵谈判小组成员作为一个集体与各供应商分别进行谈判，谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当竞争性谈判条件书有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的供应商。其中涉及价格的内容不得要求供应商在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。根据政府采购法第三十条第（二）款，项目谈判时可能涉及到本竞争性谈判条件书中未确定的规格或技术要求，由此将可能造成某些供应商因竞标产品无法满足采购需求而失去成交机会，此时供应商应自行承担此风险且不得向采购人或代理机构索取参与竞标的任何费用。

⑶谈判内容应作记录，或由供应商及谈判小组成员签字确认。

⑷谈判结束后，谈判小组应要求供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由供应商的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。成交候选人作第二轮谈判，密封递交谈判小组。第二轮谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。

⑸成交候选人作最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组对各供应商递交的应答文件统一开启，并进行评审。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知供应商，并要求所有供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。谈判小组按报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成谈判报告。

20.5最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

20.6谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

21.评标

21.1本采购项目是以政府采购预算价为最高限价，超出政府采购预算价的竞标报价，采购人不能支付时，谈判小组将不予以评审。

21.2本采购项目的评标依据为竞争性谈判条件书和竞标文件。

21.3本项目采用的评标方法按本须知前附表第9项规定执行， “谈判小组”成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对竞标文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.4供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

22.无效的响应文件

22.1响应文件或竞标报价如有下列情况之一，将会在评标中按照无效竞标处理：

（1）资格证明文件不齐全的，或者不符合本项目竞争性谈判条件书标明的资格要求的；

（2）供应商未按规定向采购代理机构购买本项目竞争性谈判条件书；

（3）供应商未就《货物需求一览表》中的全部内容作完整唯一报价；

（4）未按竞争性谈判条件书的要求密封、包装袋标记、签署、盖章的，响应文件内的法人身份证正反面复印件上没有由法人本人签名确认的；

（5）字迹潦草、表达不清或未按要求填写的响应文件；

（6）超出政府采购预算价的竞标报价；

（7）不符合本竞争性谈判条件书规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和澄清的；

（8）不符合法律、法规或竞争性谈判条件书规定的其他实质性要求和条件的。

23.废标

23.1竞标采购过程中出现下列情形之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判条件书作实质响应的供应商不足三家的；
　（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　（3）供应商的竞标报价均超过了政府采购预算价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。　
　　23.2废标后，将按政府采购管理的有关规定报主管部门批准后将该项目改为其它方式进行采购，或依法重新组织采购。

### 六、签订合同

24.成交结果及公告

24.1采购代理机构在谈判工作完成后2个工作日内将谈判报告送采购人,采购人确认后，成交结果将在竞标公告发布媒体[中国政府采购网、广西政府采购网、广西玉林市人民政府门户网]上公告。

24.2成交公告期限为1个工作日，各有关当事人对成交结果有异议的，可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购单位或广西中信恒泰工程顾问有限公司提出质疑，逾期将不再受理。

24.3质疑供应商必须首先经过质疑程序，质疑材料必须符合《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》（桂财采[2006]11号）的规定，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级人民政府财政部门投诉。

25.成交通知

25.1在发布成交公告的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

25.2采购代理机构无义务向落标的供应商解释落标原因和退还响应文件。

26.合同授予标准

26.1合同将授予被确定为实质上响应竞争性谈判条件书要求，评标认为具备履行合同能力，最终报价最低的供应商。

27.签订合同

27.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

27.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，保留原文，成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、履约保证金的退付

无

### 八、其他事项

29.采购代理服务费

29.1签订合同前，成交供应商向广西中信恒泰工程顾问有限公司一次付清采购代理服务费，其金额详见本须知前附表第11项规定。否则将视之为违约。

30.解释权

30.1本竞争性谈判条件书是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

31.有关事宜

31.1所有与本竞争性谈判条件书有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西中信恒泰工程顾问有限公司

邮政编码：537000

通讯地址：玉林市连胜路38-1号

电    话：0775－2265518 2266618   传真：0775－2265518

联 系 人：甘露

31.2  政府采购监督管理机构：玉林市财政局

邮政编码：537000

通讯地址：玉林市建安街1号

电    话：0775-2697961

# 第二章  货物需求一览表

# 货物需求一览表

说明：

1、本需求中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或投标人选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价明细表、开标一览表和技术响应表。

3、采购项目附件技术参数要求中标注“★”的技术参数或要求必须满足，否则投标无效。

| 序号 | 货物名称 | 参考品牌型号、技术参数及性能（配置）要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云桌面主机 | 1.云桌面主机要求为19英寸工业标准2U机架式服务器，能够支持至少60用户虚拟桌面并发； 2.★搭配1颗国产服务器CPU，CPU配置不低于32核64线程，主频不低于2.0GHz；内存插槽数≥15个，配置内存≥128GB DDR4，内存要求支持ECC，速率不低于2666MHz；可插拔硬盘槽位≥8个，同时兼容2.5英寸和3.5英寸尺寸硬盘，本次要求配置SSD容量≥720GB，配置机械硬盘≥1TB SATA3.0企业级硬盘； 3.★配置≥550W高效能白金80Plus服务器电源，标配滑动式机柜导轨； 4.★为方便资源管理，在服务器集群部署模式下提供虚拟教室功能，提供功能操作界面截图，并加盖厂商投标专用章或公章；根据物理教室规模在服务器上灵活创建虚拟教室，并进行统一管理和维护，能够设置服务器资源分配和教室模式策略设置； 5.内置虚拟化系统软件，单台服务器可以同时支持60路不同操作系统镜像的虚拟桌面应用，可以模拟真实pc的运行和操作环境，同时兼容主流的教学应用软件；从服务器加电到60路虚拟桌面进入操作系统的时间不得超过220秒，60路虚拟桌面可以同时点播不同的1080p教学视频； 6.提供C/S架构的教学管理软件，学生端教学管理程序可自动登录虚拟机；为方便教学，要求满足所有终端上电自启或者不启动（可配置选择），在上电不启动的环境下支持通过教学管理软件对于所有终端实现一键开机（无需手工开机）、关机等功能，支持虚拟桌面断线自动重连、重启和重置； 7.云桌面主机支持在线升级，云桌面主机可以检测更新可升级版本，可以对版本信息进行查看（包括但不限于升级包含的组件、升级包的版本号、版本描述、版本新特性等），对于检测到的升级版本，可以根据客户需要进行升级或删除； 8.为满足可靠性和稳定性要求，云桌面主机需要提供集群功能，集群功能内置于云桌面主机中，无需另购服务器集群软件； 9.需提供原厂配套的部署实施与运维工具，该工具需要能够自动识别安装部署与日常运行中的常见问题，检测项涵盖但不限于：系统内云桌面主机和云终端设备发现、云桌面主机版本检测、网络部署检测，对检测结果的部分常见问题可以自动修复； 10.★为简化管理，系统提供云桌面的统一管理界面，能统一监控云桌面的，包含但不限于以下参数， IP地址、终端MAC地址，并能进行批量生成、删除、踢出、刷新等操作；针对以上每个功能项需提供功能操作界面截图，并加盖投标人公章； 11.云桌面主机能承载多种虚拟镜像系统，必须包含Windows XP、Windows 7、Windows 8、Fedora系统；支持所有镜像文件的统一管理，上传系统，镜像文件添加、快照、修改、复制、备份和删除功能； 12.支持中文WEB界面和CLI命令行配置、管理和监控；可以向导式指引老师根据不同课程完成独立操作系统镜像的新增与其中应用软件环境的修改； 13.云桌面主机后台提供消息管理功能，能够对接收的消息进行存储和查看，当信息未读时能够在后台进行标识提醒； 14.为保障考试环境的可靠性和稳定性，服务器需要支持多台集群功能、灵活扩展终端数的功能，同时无需另购服务器集群软件； 15.管理员可使用在线客服支持功能，获取实时技术支持服务； 16.★具备国家强制性CCC认证，并提供证书复印件，并加盖投标人公章； 17.★为了保证投标产品厂商的软件产品成熟度，要求投标产品厂商具备并提供CMMI级证书复印件，并加盖厂商投标专用章或公章； 18.★为防止人体遭受辐射，要求所投服务器产品在1GHz~6GHz频率范围内的辐射骚扰符合国家GB/T的标准，针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的证书复印件并加盖投标人公章。 19.★所投产品厂商的云计算机教室整体解决方案3年入围中央电教馆数字化校园产品解决方案，并提供在中央电教馆官网上的证明截图和官网链接地址，并加盖投标人公章； ★为了保障售后服务，设备制造商符合ITSS信息技术服务运行维护标准，提供ITSS官网查询链接及截图并加盖投标人公章。 | 台 | 1 |
| 2 | 云桌面主机 | 1.云桌面主机要求为19英寸工业标准2U机架式服务器，能够支持至少50用户虚拟桌面并发； 2.★搭配1颗国产服务器CPU，CPU配置不低于24核48线程，主频不低于2.0GHz；内存插槽数≥15个，配置内存≥96GB DDR4，内存要求支持ECC，速率不低于2666MHz；可插拔硬盘槽位≥8个，同时兼容2.5英寸和3.5英寸尺寸硬盘，本次要求配置SSD容量≥480GB，配置机械硬盘≥1TB SATA3.0企业级硬盘； 3.★配置≥550W高效能白金80Plus服务器电源，标配滑动式机柜导轨； 4.★为方便资源管理，在服务器集群部署模式下提供虚拟教室功能，提供功能操作界面截图，并加盖厂商投标专用章或公章；根据物理教室规模在服务器上灵活创建虚拟教室，并进行统一管理和维护，能够设置服务器资源分配和教室模式策略设置； 5.内置虚拟化系统软件，单台服务器可以同时支持50路不同操作系统镜像的虚拟桌面应用，可以模拟真实pc的运行和操作环境，同时兼容主流的教学应用软件；从服务器加电到50路虚拟桌面进入操作系统的时间不得超过220秒，50路虚拟桌面可以同时点播不同的1080p教学视频； 6.提供C/S架构的教学管理软件，学生端教学管理程序可自动登录虚拟机；为方便教学，要求满足所有终端上电自启或者不启动（可配置选择），在上电不启动的环境下支持通过教学管理软件对于所有终端实现一键开机（无需手工开机）、关机等功能，支持虚拟桌面断线自动重连、重启和重置； 7.云桌面主机支持在线升级，云桌面主机可以检测更新可升级版本，可以对版本信息进行查看（包括但不限于升级包含的组件、升级包的版本号、版本描述、版本新特性等），对于检测到的升级版本，可以根据客户需要进行升级或删除； 8.为满足可靠性和稳定性要求，云桌面主机需要提供集群功能，集群功能内置于云桌面主机中，无需另购服务器集群软件； 9.需提供原厂配套的部署实施与运维工具，该工具需要能够自动识别安装部署与日常运行中的常见问题，检测项涵盖但不限于：系统内云桌面主机和云终端设备发现、云桌面主机版本检测、网络部署检测，对检测结果的部分常见问题可以自动修复； 10.★为简化管理，系统提供云桌面的统一管理界面，能统一监控云桌面的，包含但不限于以下参数， IP地址、终端MAC地址，并能进行批量生成、删除、踢出、刷新等操作；针对以上每个功能项需提供功能操作界面截图，并加盖投标人公章； 11.云桌面主机能承载多种虚拟镜像系统，必须包含Windows XP、Windows 7、Windows 8、Fedora系统；支持所有镜像文件的统一管理，上传系统，镜像文件添加、快照、修改、复制、备份和删除功能； 12.支持中文WEB界面和CLI命令行配置、管理和监控；可以向导式指引老师根据不同课程完成独立操作系统镜像的新增与其中应用软件环境的修改； 13.云桌面主机后台提供消息管理功能，能够对接收的消息进行存储和查看，当信息未读时能够在后台进行标识提醒； 14.为保障考试环境的可靠性和稳定性，服务器需要支持多台集群功能、灵活扩展终端数的功能，同时无需另购服务器集群软件； 15.管理员可使用在线客服支持功能，获取实时技术支持服务； 16.★具备国家强制性CCC认证，并提供证书复印件，并加盖投标人公章； 17.★为了保证投标产品厂商的软件产品成熟度，要求投标产品厂商具备并提供CMMI级证书复印件，并加盖厂商投标专用章或公章； 18.★为防止人体遭受辐射，要求所投服务器产品在1GHz~6GHz频率范围内的辐射骚扰符合国家GB/T的标准，针对此功能需提供国家级权威测试机构（如：国家电子计算机质量监督检验中心、国家电子标签产品质量监督检验中心、国家电子计算机外部设备质量监督检验中心等）出具的证书复印件并加盖投标人公章。 19.★所投产品厂商的云计算机教室整体解决方案3年入围中央电教馆数字化校园产品解决方案，并提供在中央电教馆官网上的证明截图和官网链接地址，并加盖投标人公章； 20.★为了保障售后服务，设备制造商符合ITSS信息技术服务运行维护标准，提供ITSS官网查询链接及截图并加盖投标人公章 ★为保证服务和兼容性，要求与学生终端、教师终端、云教学管理软件、云教学互联交换机同一品牌，否则投标无效； | 台 | 1 |
| 3 | 教师机终端 | 1.★为保证教学软件及考试系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用x86架构，且为国内自主品牌。 2.云终端要求内置虚拟桌面系统，能够做到免身份验证登录虚拟桌面，避免使用时的麻烦问题。 3.★配置≥Intel第八代双核四线程处理器（处理器主频≥3.7GHz）；内存≥4GB；显卡≥Intel HD 610；本地存储≥256 GB SSD； 4.★USB接口≥8个（包含≥2个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口 5.★配置≥1个内存扩展槽，≥1个SATA扩展接口，可扩展1个2.5英寸硬盘 6.★终端支持完全离线模式，即在云终端控制器连接中断时，依然可使用当前正在使用的镜像环境，保障业务连续性。以上功能需提供功能截图，并加盖投标人公章 7.★支持主流图形设计类软件，如autoCAD、3DMAX、PS等流畅运行，保障业务平稳开展。 8.在教师终端上要求支持4k清晰度高清视频流畅播放。 9.★云终端提供公共存储空间，该空间可供不同课程老师上课使用，可存储部分临时文件。 10.★USB外设全兼容，如USB存储、USB打印设备、U-key、电子白板等，要求电子白板和触摸式电子大屏可以流畅操作，高拍仪（或者摄像头）拍摄时可随意调整纸张角度画面传输不会出现明显卡顿或停滞。 11.★为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）不低于120000小时，并提供第三方权威证书复印件并加盖投标人公章。 ★为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与云课堂服务器为同一品牌，否则投标无效； | 台 | 2 |
| 4 | 云课堂学生终端 | 1.★为保证教学软件及考试系统运行的兼容稳定，所有终端均需采用x86架构，且为国内自主品牌； 2.云终端要求内置虚拟桌面客户端程序，能够做到免身份验证登录虚拟桌面，避免使用时的麻烦问题； 3.★处理器不低于4核心，主频不低于2 GHz；要求配置内存容量≥2GB，内置存储空间≥64GB； 4.★USB接口≥6个（包含≥2个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口； 5.产品为避免固资丢失，所投产品要求设计有防盗功能，防盗设计需要简洁美观，与显示器融合一体，节省空间； 6.为保证产品便于安装摆放，产品需提供支持VESA标准背挂装置； 7.为保证设备存放安全，需提供Kensington 标准锁孔，用于高级别防盗； 8.为简化管理，云终端要求为低功耗无风扇设计，平均功耗≤10W； 9.★为保证最佳兼容体验，终端底层要求提供windows操作系统，应用软件可以安装在终端本地windows系统中，并且本地软件和虚拟桌面的软件可以同时使用； 10.★为保障课堂教学可靠性，当终端与云主机网络中断后，仅虚拟桌面断开，本地软件仍可继续使用，维持教学状态； 11.★支持挂载云主机中的虚拟磁盘，实现虚拟桌面和本地系统数据互通，在虚拟桌面和本地系统中均可以读取、存储磁盘中的数据； 12.★支持U盘智能识别挂载，虚拟桌面关闭时自动加载到本地系统，虚拟桌面开启时自动加载到虚拟桌面中； 13.★为方便教学，支持教师在教学管理软件中控制切换本地桌面与虚拟桌面； 14.★为降低管理维护工作量，在1台终端安装软件后，支持在Web后台制作终端系统ISO文件，云主机批量将系统包下发至所有终端即可完成软件安装； 15.★为保障教学效果，支持Scraino、3Done、爱剪辑软件流畅运行； 16.★为了保证产品质量，所投设备需要具备国家强制性CCC认证并提供证书复印件； 17.为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）不低于120000小时，并提供第三方权威证书复印件并加盖投标人公章； ★为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与云桌面主机为同一品牌，否则投标无效； | 台 | 100 |
| 5 | 终端显示器 | 液晶显示器，21.5寸，分辨率1920×1080, IPS屏幕，LED背光，窄边框设计，三年质保。 | 台 | 102 |
| 6 | 终端键盘鼠标 | 云桌面有线键鼠套装，内含有线键盘、鼠标。 | 套 | 102 |
| 7 | 云教室教学管理软件 | 1.★为便于课堂多为老师使用，要求提供C/S架构教学管理软件平台，平台至少需要包含教师端和学生端，并且教师端和学生端能够进行互动教学；提供教学管理软件教师端和学生端界面截图，并加盖投标人公章； 2.为简化管理和使用方面，要求一套教学管理软件能够实现教学业务，同时能够进行终端管理，比如禁网、终端参数配置、终端编号等，不接受在教师机上安装多个软件来实现教学管理和终端管理功能； 3.★教学管理软件能够配合云主机服务器实现当云终端开启时自动进入多种独立教学镜像选择界面，学生可以根据需求选择相应的教学镜像进行使用，不同云终端之间系统互不影响；要求提供教学镜像自主选择界面截图，并加盖投标人公章； 4.教学管理软件教师端能够根据教学需要选择相应的教学镜像，并可以通过镜像选择实现所有终端一键切换到教学镜像环境中，云终端无需重新启动，老师也无需登录服务器后台进行操作； 5.为简化教学，教学管理软件需要提供远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应，方便上课前的学生点名等； 6.支持老师对单一、部分、全体学生广播教师机屏幕，实现多媒体教学，并且可以选择是否将教师机的麦克风声音或系统声音广播给学生； 7.支持老师将指定学生的屏幕图像广播给其他所有学生，老师也能看到该指定学生的屏幕图像； 8.支持学生直接将文件提交给老师； 9.支持学生通过电子举手方式请求老师的帮助； 10.支持老师对单一、部分、全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定；可以针对所有学生或部分学生进行锁屏操作； 11.为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止所有学生或部分学生上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用； 12.为保证正常教学使用，当在学生端主动禁用网卡之后，终端不会断开连接，同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用； 13.★微课中心：支持微课的上传、浏览及删除，并可以对微课进行互动点评； 14.★默认提供作业空间、云课堂管理等应用，支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持文字、图片、PPT、WORD、EXCEL、音频等各种文件格式，提供以上文件格式相应界面截图，并加盖投标人公章；支持老师将某份作业设置为并分享，学生们可以对优秀作业进行在线评论，促进教学互动； 15.★作业空间内置网盘功能，学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用，为防止虚假应标需要提供功能截图，并加盖投标人公章； 16.★随堂测试：支持老师通过EXCEL导入试卷，可支持单选、多选、判断、问答等多种课堂测试题型；支持多种答题手段：支持抢答、全班统一答题、学生根据薄弱点选题，老师可以下发一道或同时下发多道题；抢答题支持老师手动给分，可以给满分、负分和部分分，客观题支持自动给分；支持答题结果统计：可以通过多种维度统计学生答题结果； 17.老师可以将教师机麦克风声音和所有系统声音广播给所有学生机或指定学生机；老师可以调节教师机麦克风音量，老师开启或关闭单个或多个学生麦克风，实现生生对话或者师生对话，并且学生可以在学生机上看到此时正在发言的学生； 18.★支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名分组，每个班可以保存分组信息；老师可以指定小组组长，组名可以由组长和老师重命名；可记录小组总得分与小组内成员对小组的贡献值； 19.支持老师通过EXCEL导入试卷，可支持单选、多选、判断、问答等多种题型，并且题目可以关联教学知识点； ★为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与云桌面主机为同一品牌，否则投标无效； | 套 | 2 |
| 8 | 电脑桌椅 | 1、样式型号需采购人确认，根据设备实际尺寸要求定做； 2、板材采用高密度板，桌面板，底板，侧边及中间支撑板厚度不小于18mm； 3、规格：桌子尺寸不小于700mm× 600mm×750mm（长×深×高），灰白色，防火板饰面； 4、配学生凳子,规格为：不小于长320×宽220×高400mm（±20mm偏差）。 | 套 | 102 |
| 9 | 机柜 | 32U国标（黑色）； 框架结构，承重达60KG； 快开侧门，方便安装和维修； 可关闭的上部和下部走线通道。 | 台 | 2 |
| 10 | 交换机 | 1.支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备; 2.交换缓存≥4.1Mbit 3.★内存≥256MB，交换容量≥192Gbps，包转发率≥42Mpps 4.支持 MAC地址容量≥8K；支持ACL条目≥1200 5.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 6.★支持防环路检测，自动解决环路问题 7.支持静态链路聚合 8.支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 9.★支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 10.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 11.★支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 12.★支持防雷等级≥6KV 13.支持QOS，支持端口流量限速； 14.★支持和云管理，远程管理和维护设备,支持极速智能配置 15.支持多种管理方式，中文WEB界面； 16.支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 17.支持CPU安全保护策略(硬件CPP) 18.★支持交换机0配置上线,支持自组网，支持云端管理。 ★为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与云桌面主机为同一品牌，否则投标无效； | 台 | 5 |
| 11 | 云教室综合布线材料及人工 | 包括安装云教室所有电缆、空气开关、排插、线槽及所需的网线等辅助材料，网线粘上标准标签，主电缆6M²或以上铜芯线，分电源4M²或以上铜芯线，电脑室必须配置4个或以上空气开关。 具体数量： 1.超五类全铜网线8箱（0.45MM线芯）。 2.超五类镀金网络水晶头2盒（100个/盒）。 3.明装开关插102个（10孔十孔电源墙壁面板）。 4. 全铜6M²铜芯线200米。 5. 全铜4M²铜芯线300米。 6. 保护开关1组（63A空开1个，32A漏电开关5个） 7. 材料人工费1项（含所需工程配件，布线、胶粒、扎线、铁钉、人工费等） | 项 | 1 |
| 12 | 木地板地面 | 1.表面采用三氧化二铝，结实耐磨，加上高光平面工艺，耐磨效果更好； 2.板身是高纤维板材，镂洗模压，IMAX高清实木纹触感； 3.耐磨层耐用； 4.包括地板铺设配套踢脚线； 5.拼接采用双锁扣，无缝拼接，使得抗拉性更强； | 平方米 | 150 |
| 13 | 讲台地面抬高 | 用强化复合地板主席台地面进行铺设，用封条收边。木地板采用品牌耐磨纸，耐磨系数达到家用I级标准，防刮花，耐高温，经久耐用。锁扣类型：平衡锁扣。高密度基材，防潮平衡层。含安装，含复合踢脚线，含金属平扣与收边。 | 项 | 1 |
| 14 | 教师办公电脑综合布线及人工 | 教师办公电脑布线所需的网线、水晶头、扎带、PVC线槽等 | 项 | 1 |

售后服务及其它要求：

（1）质保期：货物验收合格后，提供1年质保，1年内提供免费服务，保修期自双方代表在货物安装后的验收证明文件上签字之日起计算，质保期满后，乙方仍应提供维修服务，按维修件成本收费。

（2）交货完工时间：签订合同后10天内供货完毕。

（3）验收时采购人有权委托具备资格的质检部门对本项目产品进行检测，如货物质量达不到采购文件要求和竞标承诺的标准，采购人有权解除合同，退回货物，对货物的检测费及退货所产生的一切费用均由成交人承担。

（4）交货地点：广西玉林市采购人指定地点。

（5）成交供应商应提供货物运至采购人规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运转中损坏。成交供应商应承担由于其包装或其防护措施不当而引起货物毁损灭失的全部责任。

（6）交货时，采购人对货物的数量、规格进行验收，成交供应商所提供货物数量超出约定的，采购人有权拒收；成交供应商所提供货物数量不足或外观、规格与合同要求不符的，成交供应商应采取补救措施，补足货物或更换外观、规格不符合约定之货物，且由成交供应商承担全部损失和费用。

(7)为了保证项目按时按质完成，成交供应商必须在成交通知书发出之日起3个工作日内与采购方签订合同。在签订合同时，必须提供满足应标参数样品1套检查是否满足竞标响应参数，样品作为对标验收的依据保留至验收结束。如不满足响应参数，视为虚假应标，采购方有权取消其中标权，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。

# 第三章  合同书及合同基本条款（格式）

合 同 书

项目名称：

项目编号:

采购单位：玉林市第十中学

中标单位：

日期：   年  月  日

合   同   书

项目名称：电子阅览室设备

项目编号：YLZC2020-J1-000238-GXZX

甲方：玉林市第十中学（采购单位）

乙方：               （中标单位）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同基本条款

⑵ 竞标货物需求一览表

⑶ 供应商提交的竞标函、竞标报价表和售后服务承诺等全部响应文件

⑷ 谈判记录及谈判应答文件等有关文件

⑸ 成交通知书

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见《货物需求一览表》、应答文件中所列内容及《合同基本条款》。

4、合同金额

根据成交通知书的成交内容，合同的总金额为人民币（大写）：      元（￥  元）

5、付款条件

付款方式按合同基本条款7款方式执行。

6、供货时间：                              。

7、验收办法

本合同验收办法在合同的基本条款中有明确规定。

8、交货地点及数量

交货地点：                                。

交货数量：按《货物需求一览表》

9、合同生效及其它

本合同一式陆份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲方执贰份，乙方执贰份，采购监督管理部门执壹份，采购代理机构执壹份。

甲方名称及公章：玉林市第十中学              乙方名称及公章：

法定代表人:                                   法定代表人:

或委托代理人（签字）：                         或委托代理人（签字）：

地  址：                                      开户名称：

开户银行：

账号：

地址：

合同基本条款

一、说   明

1.1合同基本条款是指采购方（以下简称甲方）和成交人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则,并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国政府采购法》。

1.3政府采购合同以书面方式签订。

二、货物条款

甲、乙双方应将招标书、竞标文件及评标委员会确认的货物名称、规格、质量标准、数量、交货日期、交货地点和售后服务内容等作为本条款的基础。

三、质量保证

乙方应按竞争性谈判采购条件书规定的货物品种及质量要求、规格向甲方提供优质的货物。

四、货物包装、发运及运输

4.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防震和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

4.2 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

4.3货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

4.4货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前24小时通知甲方，以准备接货。

五、交货方式及交货期

采购方根据工作需要对采购品种数量进行调整，供货方需服从调整，货物包送到采购方指定的地点，分批进行，每批具体采购品种、数量及交货时间以采购方通知为准。

六、验  收

货物运到采购方要求的地点后，按采购货物的规格、质量要求进行验收，符合采购要求的视为合格。

七、结算及付款方式

7.1付款方式：

本采购项目无预付款，供货结束后经验收合格，甲方在接到乙方的书面申请二年内，以实际供应合格的货物数量按成交单价进行结算支付。

7.2每次付款需乙方开具本次支付金额的全额发票，甲方办理支付款手续，报财政部门直接支付。

八、违约责任

8.1逾期交货或无正当理由拒收的，违约方每天按合同额的1‰支付违约金。

8.2逾期超过10天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

8.3其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

九、不可抗力事件处理

9.1在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同根本目的不能实现时，一方可解除合同。

9.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

9.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、仲裁或诉讼

双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向合同履行地仲裁部门申请仲裁或向当地人民法院提起诉讼。

十一、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

十二、合同生效及其它

12.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方单位公章后生效。

12.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经玉林市政府采购管理监督管理办公室备案后作为主合同不可分割的一部分。

（注：本合同条款及格式仅作参考，采购人在签订合同时有权提出修改意见，经双方协商同意作为主合同不可分割的一部分。）

# 第四章  评定成交的标准

## 评定成交的标准

一、评标原则

(一)谈判小组构成：本项目的谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数应当为三人以上（含三人）单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：谈判小组将以竞争性谈判条件书和竞标文件为评定依据。

二、评标方法

谈判小组将以竞争性谈判条件书、竞标文件为评定依据，在符合采购需求、服务质量和服务要求的前提下，以提出最终最低报价的供应商为成交供应商。

三、成交候选供应商推荐原则

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），响应供应商认定为小型和微型企业（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最终报价。

竞标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

谈判小组将根据评标报价由低到高排列次序（评标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；评标报价、技术指标相同的，按供应商信誉优劣排序）所有指标相同时由谈判小组成员集体讨论确定排序，如意见不一致时，以记名方式投票确定，并推荐三家及以上成交候选供应商。采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

谈判小组认为，某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理,有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该谈判供应商的成交候选人资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

# 第五章   响应文件（格式）

｛响应文件正、副本（正本一份、副本三份）分别按以下顺序装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”｝

# 封面格式

本

×××××（供应商名称）

响  应  文  件

项目名称：

项目编号:

供应商：                                （盖公章）

地 址：

法定代表人或委托代理人签字：

联系电话：

(至         年    月     日     时       分以前不得开封)

目     录

供应商简介

一、竞标函.................... ........ .....

二、竞标报价表............. ..... ........ ...

三、技术规格偏离表............ ....... .......

四、商务响应表............ ....... .......

五、售后服务承诺书 .................. ........

六、供应商资格证明文件.......... ..............

七、供应商认为有必要提供的其他有关材料. .......

# 一、竞 标 函

致：玉林市第十中学

根据贵方  （项目名称）  竞争性谈判条件书（  项目编号  ），正式授权下述签字人               （姓名和职务）代表供应商                             （竞标单位名称），提交下述文件：

一、响应文件(按竞争性谈判条件书第六章要求的格式及顺序自行填写提交，正本一套，副本三套，共四套)：

（1）竞标函；

（2）竞标报价表；

（3）技术规格偏离表；

（4）商务响应表

（5）售后服务承诺书；

（6）供应商资格证明文件；

（7）供应商认为有必要提供的其他有关材料。

二、据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审阅竞争性谈判条件书，同意在供应商须知规定的截标日期起遵循本竞争性谈判条件书，在供应商须知第14条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并按时到场参加谈判。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

⑴具有独立承担民事责任的能力；

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

⑷有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑸参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、我方根据竞争性谈判条件书的规定，承担完成合同的责任和义务。

4、我方已详细审核竞争性谈判条件书，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的供应商为成交供应商。

7、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

三、与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人或委托代理人签名：

供应商（公章）：

竞标日期：

注：此函由多页构成的，应逐页加盖供应商公章，并由法定代表人（或委托代理人）签字，否则竞标无效。

# 二、竞标报价表

二、竞标报价表

| 项序号 | 货物名称 | 数量 ① | 单位 | 品牌、型号 | 技术参数及性能配置要求 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货完工时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标报价包含货物、随配附件、备品备件以及运抵指定交货地点的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商(公章)

法定代表人或委托代理人签字

日期

竞标说明：

1、供应商必须加盖公章并签字,无签字、盖公章的竞标无效。

2、若此表由多页构成的，应逐页加盖供应商公章，并由法定代表人（或委托代理人）签字，否则竞标无效。

# 三、技术规格偏离表

请按所竞标产品的实际品种规格，逐条对应竞争性谈判条件书《货物需求一览表》中的要求认真填写本表（本表填写时应针对竞争性谈判条件书《货物需求一览表》中采购要求进行对照填写，如低于发标要求时写负偏离，如与发标要求完全一致时写无偏离，如高于发标要求时写正偏离，但在无偏离及正偏离这两种情况下均应提供足以证明的技术支持资料。

| 项号 | 货物名称或 技术条款 | 发标要求 | 竞标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商(公章)

法定代表人或委托代理人签字

日期

说明：此表由多页构成的，应逐页加盖供应商公章，并由法定代表人（或委托代理人）签字，否则竞标无效。

四、商务响应表

| 序号 | 商务条款 | 竞标文件要求 | 响应或不响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商(公章)

法定代表人或委托代理人签字

日期

竞标说明：

1、应对照竞争性谈判文件“第二章 货物需求一览表”，逐条对应“售后服务及其它要求”在“供应商的承诺或说明”栏进行承诺或说明，并在“响应或不响应”栏申明与商务要求及其他售后要求各条文的响应情况。如果仅注明“符合”、“满足”、“是”，将导致响应文件被拒绝。

2、若此表由多页构成的，应逐页加盖供应商公章，并由法定代表人（或委托代理人）签字，否则竞标无效。

# 五、售后服务承诺书

(由供应商就《货物需求一览表》售后服务及要求自行填写)

供应商(公章)

法定代表人或委托代理人签字

日期

注：此承诺书由多页构成的，应逐页加盖供应商公章，并由法定代表人（或委托代理人）签字，否则竞标无效。

# 六、资格证明文件

(按照第一章“供应商须知”第12条要求提供)

授权委托书

兹授权          同志为我方参加广西中信恒泰工程顾问有限公司××××采购项目(项目编号：××××)的竞标代理人，其代理权限为：

代理期限从    年    月   日至    年    月    日止

委托单位：              （公章）        法定代表人：               （签字或盖章）

委托代理人：            （签字）

签发日期：         年     月     日

附：1、代理人工作单位：                       职务：

身份证号码：                           性别：           年龄：

2、委托人企业营业执照号码：

地址：                                经营范围：

注册资金：

说明：

1、授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效的时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

# 七、供应商认为有必要提供的其他有关材料

（由供应商根据自己实际情况如实提供）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的残疾人福利性单位填写，其他企业无需填写。

2、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖单位公章）：  ________________________

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：________________________