广西国盛招标有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：龙胜各族自治县中医院公共卫生能力提升建设项目检验科改造

项目编号：GLZC2020-C1-280066-GXGS

采购代理机构：广西国盛招标有限公司

2020年11月

目     录

第一章、竞争性磋商公告	3

第三章、货物采购需求	23

第四章、评审办法	45

第五章、采购合同（合同主要条款及格式）	48

第六章、响应文件格式	52

## 第一章、竞争性磋商公告

项目概况

龙胜各族自治县中医院公共卫生能力提升建设项目检验科改造项目的潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）或zfcg.glcz.cn（桂林市政府采购网），从网上下载采购文件电子版，并于2020年11月 13日10时30分（（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）5号开标室

政府采购计划编号：LSZC2020-C1-00502

项目名称：龙胜各族自治县中医院公共卫生能力提升建设项目检验科改造

采购方式：竞争性磋商

预算金额：192.00万元

采购需求（基本概况）：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、台柜部分 |  |
| 1 | 抽血台 | m | 3.95 | 具体内容详见本公告附件：采购需求 |
| 2 | 边台 | m | 61.75 |  |
| 3 | 转角台 | 台 | 7.00 |  |
| 4 | 中央台 | m | 6.75 |  |
| 5 | 台式插座盒 | 套 | 53.00 |  |
| 6 | 水槽 | 套 | 9.00 |  |
| 7 | 感应水槽 | 套 | 4.00 |  |
| 8 | 滴水架 | 套 | 5.00 |  |
| 9 | 洗眼器 | 套 | 4.00 |  |
| 10 | 实验凳 | 台 | 43.00 |  |
| 11 | 货架 | 台 | 4.00 |  |
| 12 | 储物柜 | 台 | 1.00 |  |
| 13 | 通风柜 | 台 | 2.00 |  |
| 14 | 通风柜排风 | 台 | 2.00 |  |
| 15 | 更衣柜 | 台 | 12.00 |  |
| 二、空调通风设备 |  |
| 16 | 分体式壁挂空调 | 台 | 1.00 |  |
| 17 | 四面出风吊顶空调室内机 | 台 | 1.00 |  |
| 18 | 四面出风吊顶空调室内机 | 台 | 3.00 |  |
| 19 | 四面出风吊顶空调室内机 | 台 | 1.00 |  |
| 20 | 四面出风吊顶空调室内机 | 台 | 2.00 |  |
| 21 | 四面出风吊顶空调室内机 | 台 | 2.00 |  |
| 22 | 四面出风吊顶空调室内机 | 台 | 1.00 |  |
| 23 | 四面出风吊顶空调室内机 | 台 | 2.00 |  |
| 24 | 风管式空调室内机 | 台 | 1.00 |  |
| 25 | 风管式空调室内机 | 台 | 3.00 |  |
| 26 | 风管式空调室内机 | 台 | 1.00 |  |
| 27 | 全变频式多联空调室外机 | 台 | 1.00 |  |
| 28 | 全变频式多联空调室外机 | 台 | 1.00 |  |
| 29 | 循环风直膨式空气处理净化机组 | 台 | 1.00 |  |
| 30 | 净化空调室外机 | 台 | 1.00 |  |
| 31 | 空调控制面板 | 台 | 20.00 |  |
| 32 | 离心式排风机组 | 台 | 1.00 |  |
| 33 | 管道式离心风机 | 台 | 1.00 |  |
| 34 | 管道式离心风机 | 台 | 4.00 |  |
| 35 | 管道式离心风机 | 台 | 1.00 |  |
| 36 | 通风设备支架 | 个 | 1.00 |  |
| 37 | 机组减震套件 | 套 | 1.00 |  |
| 38 | 室外机基础 | 套 | 3.00 |  |
| 39 | 485通讯线 | m | 300.00 |  |
| 40 | 空调铜管 | m | 15.00 |  |
| 41 | 空调铜管 | m | 8.00 |  |
| 42 | 空调铜管 | m | 10.00 |  |
| 43 | 空调铜管 | m | 20.00 |  |
| 44 | 空调铜管 | m | 55.00 |  |
| 45 | 空调铜管 | m | 40.00 |  |
| 46 | 空调铜管 | m | 70.00 |  |
| 47 | 空调铜管 | m | 35.00 |  |
| 48 | 分歧管 | 个 | 15.00 |  |
| 49 | 集成吊顶排气扇 | 台 | 3.00 |  |
| 50 | 嵌入式排气扇 | 台 | 3.00 |  |
| 51 | PVC风管 | m | 50.00 |  |
| 52 | PVC风管 | m | 35.00 |  |
| 53 | PVC风管 | m | 10.00 |  |
| 54 | PVC风管管件 | 项 | 1.00 |  |
| 55 | 微压差计 | 套 | 11.00 |  |
| 56 | 止回阀 | 个 | 1.00 |  |
| 57 | 止回阀 | 个 | 4.00 |  |
| 58 | 止回阀 | 个 | 1.00 |  |
| 59 | 止回阀 | 个 | 1.00 |  |
| 60 | ABS调节阀 | 个 | 1.00 |  |
| 61 | ABS调节阀 | 个 | 2.00 |  |
| 62 | ABS调节阀 | 个 | 2.00 |  |
| 63 | 手动对开多叶调节阀 | 个 | 1.00 |  |
| 64 | 手动对开多叶调节阀 | 个 | 1.00 |  |
| 65 | 手动对开多叶调节阀 | 个 | 7.00 |  |
| 66 | 手动对开多叶调节阀 | 个 | 5.00 |  |
| 67 | 高效送风口 | 套 | 3.00 |  |
| 68 | 高效送风口 | 套 | 1.00 |  |
| 69 | 中效回/排风口 | 套 | 4.00 |  |
| 70 | 方形散流器 | 个 | 5.00 |  |
| 71 | 方形散流器 | 个 | 4.00 |  |
| 72 | 百叶风口 | 个 | 5.00 |  |
| 73 | 百叶风口 | 个 | 6.00 |  |
| 74 | 铝合金风口 | 套 | 8.00 |  |
| 75 | 防雨百叶窗 | 个 | 2.00 |  |
| 76 | 防雨百叶窗 | 个 | 7.00 |  |
| 77 | 防雨百叶窗 | 个 | 4.00 |  |
| 78 | 防雨百叶窗 | 个 | 1.00 |  |
| 79 | 风管软接头 | ㎡ | 40.00 |  |
| 80 | 镀锌钢板 | ㎡ | 200.00 |  |
| 81 | 风管制作 | ㎡ | 200.00 |  |
| 82 | 风管法兰 | ㎡ | 200.00 |  |
| 83 | 风管配件 | ㎡ | 200.00 |  |
| 84 | 像素保温棉 | ㎡ | 100.00 |  |
| 85 | 保温棉胶水 | kg | 20.00 |  |
| 86 | 冷凝水管 | 米 | 125.00 |  |
| 三、电气设备 |  |
| 87 | 总配电箱 | 套 | 1.00 |  |
| 88 | UPS配电箱 | 套 | 1.00 |  |
| 89 | 分配电箱 | 套 | 6.00 |  |
| 90 | 空开盒 | 个 | 2.00 |  |
| 91 | 空开盒 | 个 | 1.00 |  |
| 92 | 净化专用照明 | 盏 | 3.00 |  |
| 93 | 净化专用照明 | 盏 | 50.00 |  |
| 94 | 净化专用照明 | 盏 | 17.00 |  |
| 95 | 净化专用照明 | 盏 | 9.00 |  |
| 96 | 紫外线杀菌灯 | 套 | 43.00 |  |
| 97 | 紫外线杀菌灯 | 套 | 9.00 |  |
| 98 | 时控开关 | 个 | 11.00 |  |
| 99 | 应急LED照明电源 | 套 | 26.00 |  |
| 100 | 安全出口指示灯 | 套 | 5.00 |  |
| 101 | 消防疏散指示灯 | 套 | 6.00 |  |
| 102 | 互联锁系统 | 套 | 5.00 |  |
| 103 | YJV电缆 | m | 5.00 |  |
| 104 | YJV电缆 | m | 35.00 |  |
| 105 | YJV电缆 | m | 65.00 |  |
| 106 | YJV电缆 | m | 120.00 |  |
| 107 | BV铜芯电线 | 100m | 5.00 |  |
| 108 | BV铜芯电线 | 100m | 28.00 |  |
| 109 | BV铜芯电线 | 100m | 15.00 |  |
| 110 | PVC绝缘线管 | 100m | 15.00 |  |
| 111 | 镀锌桥架 | m | 40.00 |  |
| 112 | 镀锌桥架 | m | 90.00 |  |
| 113 | 单联单控开关 | 个 | 13.00 |  |
| 114 | 双联单控开关 | 个 | 20.00 |  |
| 115 | 单联双控开关 | 个 | 4.00 |  |
| 116 | 双联双控开关 | 个 | 3.00 |  |
| 117 | 暗装插座 | 个 | 48.00 |  |
| 118 | 暗装插座 | 个 | 3.00 |  |
| 119 | 暗装插座 | 个 | 8.00 |  |
| 120 | 接线盒、底盒 | 套 | 350.00 |  |
| 四、弱电智能控制设备 |  |
| 121 | 镀锌桥架 | m | 25.00 |  |
| 122 | 镀锌桥架 | m | 60.00 |  |
| 123 | PVC线管 | 100m | 8.00 |  |
| 124 | 弱电机柜 | 台 | 1.00 |  |
| 125 | 门禁系统 | 套 | 2.00 |  |
| 126 | 门禁系统 | 套 | 2.00 |  |
| 127 | 门禁开关 | 个 | 4.00 |  |
| 128 | 网络交换机 | 台 | 1.00 |  |
| 129 | 配线架 | 个 | 1.00 |  |
| 130 | 网络电话插座 | 个 | 1.00 |  |
| 131 | 单口网络插座 | 个 | 16.00 |  |
| 132 | 双口网络插座 | 个 | 5.00 |  |
| 133 | 接线盒、底盒 | 套 | 100.00 |  |
| 134 | 无线吸顶AP | 个 | 4.00 |  |
| 135 | 网线 | 100m | 12.00 |  |
| 136 | HYV电缆 | 100m | 1.00 |  |
| 137 | 水晶头 | 个 | 100.00 |  |
| 121 | 镀锌桥架 | m | 25.00 |  |
| 122 | 镀锌桥架 | m | 60.00 |  |
| 123 | PVC线管 | 100m | 8.00 |  |
| 124 | 弱电机柜 | 台 | 1.00 |  |
| 125 | 门禁系统 | 套 | 2.00 |  |
| 126 | 门禁系统 | 套 | 2.00 |  |
| 127 | 门禁开关 | 个 | 4.00 |  |
| 128 | 网络交换机 | 台 | 1.00 |  |
| 129 | 配线架 | 个 | 1.00 |  |
| 130 | 网络电话插座 | 个 | 1.00 |  |
| 131 | 单口网络插座 | 个 | 16.00 |  |
| 132 | 双口网络插座 | 个 | 5.00 |  |
| 133 | 接线盒、底盒 | 套 | 100.00 |  |
| 134 | 无线吸顶AP | 个 | 4.00 |  |
| 135 | 网线 | 100m | 12.00 |  |
| 136 | HYV电缆 | 100m | 1.00 |  |
| 137 | 水晶头 | 个 | 100.00 |  |
| 五、基础配套设备 |  |
| 138 | C-PVC纯水管 | m | 109.00 |  |
| 139 | 纯水管件 | 项 | 1.00 |  |
| 140 | 纯水专用配件 | 个 | 6.00 |  |
| 141 | 紧急淋浴洗眼器 | 台 | 1.00 |  |
| 142 | 陶瓷洗手池 | 台 | 4.00 |  |
| 143 | 陶瓷洗手池 | 台 | 4.00 |  |
| 144 | 陶瓷蹲便器 | 套 | 3.00 |  |
| 145 | 陶瓷拖把池 | 台 | 3.00 |  |
| 146 | 即热型电热水器 | 个 | 1.00 |  |
| 147 | 手消毒机 | 个 | 4.00 |  |
| 148 | 手烘干机 | 个 | 4.00 |  |
| 149 | PPR给水管 | m | 37.00 |  |
| 150 | PPR给水管 | m | 7.00 |  |
| 151 | PPR给水管 | m | 204.00 |  |
| 152 | 给水管件 | 项 | 1.00 |  |
| 153 | PVC排水管 | m | 10.00 |  |
| 154 | PVC排水管 | m | 29.00 |  |
| 155 | PVC排水管 | m | 121.00 |  |
| 156 | PVC存水弯 | 个 | 26.00 |  |
| 157 | 排水管件 | 项 | 1.00 |  |
| 158 | PPR截止阀 | 个 | 1.00 |  |
| 159 | 防爆编织管 | 根 | 26.00 |  |
| 160 | 角阀 | 个 | 26.00 |  |
| 161 | 不锈钢地漏 | 个 | 5.00 |  |
| 162 | 轻质隔墙 | m2 | 170.00 |  |
| 163 | 乳胶漆 | m2 | 308.00 |  |
| 164 | 卫生间光面砖 | m2 | 52.00 |  |
| 165 | 卫生间地面垫高 | m³ | 7.50 |  |
| 166 | 防滑地板砖 | m2 | 7.50 |  |
| 167 | 卫生间吊顶 | m2 | 7.50 |  |
| 168 | 铝扣板吊顶 | m2 | 295.00 |  |
| 169 | 玻镁洁净彩钢板安装 | m2 | 644.00 |  |
| 170 | 玻镁洁净彩钢板吊顶 | m2 | 157.00 |  |
| 171 | 玻镁洁净彩钢板检修口 | m2 | 4.00 |  |
| 172 | 医疗洁净地板 | m2 | 512.00 |  |
| 173 | 铝合金压条 | m | 6.00 |  |
| 174 | 铝合金玻璃单扇平开门 | 套 | 3.00 |  |
| 175 | 钢质成品单扇平开门 | 套 | 26.00 |  |
| 176 | 钢质成品双扇平开门 | 套 | 5.00 |  |
| 177 | 液压闭门器 | 套 | 5.00 |  |
| 178 | 双层密闭透视窗 | m2 | 18.00 |  |
| 179 | 窗洞包边 | m2 | 35.00 |  |
| 180 | 不锈钢传递窗 | 套 | 8.00 |  |
| 181 | 非标落地传递窗 | 套 | 2.00 |  |
| 182 | 抽血窗 | m2 | 5.50 |  |
| 183 | 发放窗 | m2 | 5.50 |  |
| 184 | 接收窗 | m2 | 5.50 |  |

合同履行期限：自签订合同之日起45天内交付使用并通过验收。

合同履行地点：广西桂林市龙胜各族自治区采购人指定地点。

拟选定成交单位数量：1家

其他具体要求详见采购文件第二章《货物采购需求》。

本项目不接受联合体磋商。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：满足《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。

3.本项目的特定资格要求：无

4.本项目不接受联合体磋商。

三、获取采购文件

潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）或zfcg.glcz.cn（桂林市政府采购网），从网上下载采购文件电子版；并在采购项目截标前，直接提交响应文件参与竞标。

四、响应文件提交

截止时间：2020年11月13日10时30分（北京时间）

地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）5号开标室，参加竞标的法定代表人或委托代理人必须持有效身份证依时到达指定地点等候当面谈判。

五、开启

时间：2020年11月13日10时30分（北京时间）（具体时间以评委到达评标现场并开始评标为准）；

地点：桂林市公共资源交易中心评标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区，具体谈判评标室另行通知）。

六、公告期限

自本公告发布之日起10日。

七、其他补充事宜

1.为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

2.网上公告媒体查询：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http:// www.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.glzc.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：龙胜各族自治县中医医院

地址：桂林市龙胜各族自治县兴龙北路8号

联系人：李全聪

电话：0773-7512324

2.采购代理机构信息

名称：广西国盛招标有限公司

地址：桂林市临桂区西城北路山水凤凰城G41栋17楼

联系方式：0773-5838188

3.项目联系方式

项目联系人：蒋桂珍

电话：0773-5838188

邮箱地址：gxgszbgl@163.com

九、政府采购监督管理部门联系方式

监督部门信息

名称：龙胜各族自治县政府采购管理办公室

联系方式：0773-7511322

广西国盛招标有限公司

2020年11月2日

第二章、磋商供应商须知

磋商供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及编号 | 项目名称：龙胜各族自治县中医院公共卫生能力提升建设项目检验科改造； 项目编号：GLZC2020-C1-280066-GXGS |
| 2 | 3 | 磋商供应商资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：满足《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。 3.本项目的特定资格要求：无。 4.本项目不接受联合体磋商。 |
| 3 | 4 | 磋商费用 | 不论磋商结果如何，磋商供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 4 | 13 | 磋商报价及采购预算总金额 | 13.1磋商报价：应按竞争性磋商文件中相关附表格式填写。供应商必须就“货物采购需求”中所竞所有货物内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受； 13.3采购预算金额为（人民币）：192.00万元。 13.4未书面退出磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算金额导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。 13.5最后磋商报价超出本项目采购预算金额的将被视为无效磋商。 |
| 5 | 14.1 | 响应文件有效期 | 自响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 6 | 15.1 | 响应文件份数 | 正本壹册，副本肆册，须完整提交。 |
| 7 | 15.2 | 响应文件 装订要求 | 磋商供应商应按磋商供应商须知第11.1条响应文件的组成规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、磋商供应商名称。 |
| 8 | 15.6 | 响应文件包装、密封 | 磋商供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个响应文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章（公章或密封章或法定代表人或负责人或其授权委托代理人签字均可）。 |
| 9 | 15.7 | 响应文件包封袋上标记 | 项目名称：龙胜各族自治县中医院公共卫生能力提升建设项目检验科改造 项目编号：GLZC2020-C1-280066-GXGS 采购代理机构：广西国盛招标有限公司 磋商供应商名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启(此处填写响应文件递交截止时间) |
| 10 | 15.8 | 磋商供应商公章 | 本竞争性磋商文件中描述磋商供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用磋商供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，磋商供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、磋商专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 11 | 17.1 | 响应文件递交起止时间及递交截止时间 | 提交响应文件递交起止时间：2020年11月13日上午10时00分至10时30分。 提交响应文件递交截止时间：2020年11月13日上午10时30分。 |
| 12 | 17.2 | 提交响应文件递交地点 | 桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）5号开标室 |
| 13 | 18.1 | 磋商小组的组成 | 磋商会议由采购代理机构负责组织，具体磋商评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组有采购人代表和有关方面的专家组成。磋商小组的构成：3人，其中采购人代表 1 人，有关专家2人。专家确定方式：开标前从政府采购专家库中通过电脑随机抽取。 |
| 14 | 18.2 | 磋商时间、地点、人员 | 18.2.1磋商时间：响应文件递交截止时间后。 18.2.2磋商地点：桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区，具体磋商评标室另行通知）。 18.2.3磋商参加人员：法定代表人或负责人或委托代理人持身份证原件参加磋商。 |
| 15 | 19.2 | 评审办法 | 综合评分法，具体评审内容及标准详见第四章：评审办法。 |
| 16 | 22.4 | 成交人信用信息查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构在对成交人的成交资格进行信用查询： 22.4.1查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； 22.4.2查询截止时点：成交通知书发出前； 22.4.3信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 22.4.4信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中磋商小组推荐成交候选人排序表确定排名之后的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。 |
| 17 | 26 | 成交结果公告 及成交通知书 | 26.1采购代理机构于磋商结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 26.2在发布成交结果公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。 |
| 18 | 27 | 合同履约担保 | 无 |
| 19 | 28.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出后25日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 20 | 28.3 | 合同备案存档 | 28.3政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送龙胜各族自治县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 21 | 29 | 采购代理服务费 | 本项目代理服务费参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费（不足6000元的，按6000元收取），由成交供应商领取成交通知书前，向广西国盛招标有限公司一次性付清代理服务费。 |
| 22 | 30 | 解释权 | 本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 31 | 监督管理机构 | 龙胜各族自治县政府采购管理办公室 电话：0773-7511322 |

一、总则

1、适应范围

1.1项目名称：龙胜各族自治县中医院公共卫生能力提升建设项目检验科改造；

项目编号：GLZC2020-C1-280066-GXGS 。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本磋商项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义

2.1“招标采购单位”是指组织本次采购的采购人和采购代理机构。

2.2“磋商供应商”是指符合本次采购项目的磋商供应商资格并提交响应文件、参加磋商的供应商。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.3“货物”系指按竞争性磋商文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指按竞争性磋商文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7货物采购需求表中带“★”条款及竞争性磋商文件要求“必须提供”的条款均为实质性要求。

3、磋商供应商资格

见磋商供应商须知前附表第2条内容。

4、磋商费用

见磋商供应商须知前附表第3条内容。

5、联合体磋商要求（本项目不接受联合体磋商）

6、质疑和投诉

6.1磋商供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

6.2磋商供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，采购公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

6.3磋商供应商认为采购过程使自己的合法权益受到损害的，应当在为各采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

6.4磋商供应商认为磋商结果使自己的合法权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

6.5磋商供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向龙胜各族自治县政府采购管理办公室投诉。

6.6质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函格式详见附件。

质疑联系部门及电话为：广西国盛招标有限公司桂林分公司     0773-5838188

7、转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

8、特别说明

8.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一分标或未划分分标的同一项目的磋商，否则，响应文件无效。

除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则响应文件无效。

8.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评标价也相同的，最后报价最低的同品牌供应商获得成交人推荐资格；最后报价也相同的，由磋商小组以抽签方式确定一个成交人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，按前款规定处理。本项目的核心产品详见第三章《货物采购需求》。

8.3供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人、自然人）所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人（负责人）员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.4供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.5 供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

8.6 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，供应商被认定为小型和微型企业且所竞产品被认定为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价（计算方式见“评审办法”）；

8.7根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型和微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型和微型企业的，不重复享受政策。

8.7.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本竞争性磋商文件第六章附件），并对声明的真实性负责。

8.7.2供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.7.3享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、磋商文件

9、磋商文件的构成

⑴ 竞争性磋商公告；

⑵ 磋商供应商须知；

⑶ 货物采购需求；

⑷ 评审办法；

⑸ 采购合同（合同主要条款及格式）；

⑹ 响应文件格式。

10、磋商文件的澄清与修改

10.1供应商应认真阅读磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，应在磋商截止日期5日前以书面形式要求采购代理机构澄清。

10.2提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在响应文件递交截止时间5日前在本磋商项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，供应商自行登录竞争性磋商公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http:// www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）】查询，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

10.3采购代理机构在竞争性磋商公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同供应商已知晓竞争性磋商文件的澄清或者修改，供应商应将澄清或者修改的内容考虑在响应文件中，供应商在响应文件递交截止前未登录竞争性磋商公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成供应商的响应文件不符合竞争性磋商文件要求或废标的，由供应商自行承担责任。

10.4澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.5磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

10.6采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件截止时间和磋商时间，在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，供应商自行登录竞争性磋商公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http:// www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）】查询，未在进行查询的，造成供应商未在规定的时间递交响应文件的，由供应商自行承担责任。

三、竞争性磋商响应文件的编制

11、竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1响应文件组成（格式见第六章响应文件格式）

（1） 响应函（必须提供）；

（2）供应商的法定代表人或负责人或自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

（4）2020年6月以来任意一个月竞标人依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由竞标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）（必须提供）；

5.供应商近2020年6月以来任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件

（6）磋商供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（格式见附件，必须提供）；

（7）供应商前期服务情况声明函（格式见附件，必须提供）；

（8）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。

（9）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（10）磋商报价明细表（格式见附件）（必须提供）；

（11）技术规格和商务响应偏离表（格式见附件）（必须提供）；

（12）“货物采购需求”中必须提供的有效证明文件（必须提供）：

①响应文件中必须提供所竞第16-28项号产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章）。

②“采购需求”中要求必须提供的相关检测（验）报告复印件。

（13）供应商的售后服务承诺书（必须提供）

（14）售后服务增值方案【包含但不限于：产品故障解决及维修方案（故障处理流程、维护保障流程及组织架构、售后服务保障措施、风险预见、风险应对措施）；其它实质性优惠措施（技术培训方案、定期回访方案、维护保养方案）】（如有，请提供）；

（15）项目实施方案（如有，请提供）

该方案包含但不限于以下内容：①供货、施工实施方案；②相关设备图纸（包括平面布置图、隔断门窗布置图、灯具风口布置图、通风管道平面图、空调配管平面图、给水管道布置图等）；③服务保证措施；④人员配备的情况。

注：项目实施方案中涉及的相关设备图纸可合理选择纸张规格及另册装订

（16）项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳社保证明复印件】；

（17）供应商 2018年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（18）供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（19）供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（20）供应商所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

（21）中小企业声明函（如供应商为小型和微型企业且所竞产品为小型和微型企业产品的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果将同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。供应商应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。格式见附件）（如有，请提供）；

(22）监狱企业的证明文件[竞标产品如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策] （如有，请提供）；

(23）残疾人福利性单位声明函（如成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。格式见附件）（如有，请提供）；

##### (24)供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料。

以上有关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件必须于本项目截标前作为响应文件的一部分提交，并加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）；如供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定形式的的可在磋商小组规定的时间内当场补正或更正；在规定时间内未能补齐或更正的，响应文件无效。其余由供应商视自身情况自行提交。

11.2磋商供应商应按磋商文件第六章响应文件格式编制响应文件。

12、响应文件的语言及计量

12.1响应文件以及磋商供应商与采购代理机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2磋商计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13、磋商报价及采购预算总金额

13.1磋商报价：见磋商供应商须知前附表第4条内容。

13.2磋商报价包括本次采购范围内货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验及验收、售后服务、培训费、保修等全部费用。供应商综合考虑在报价中。

13.3本项目采购预算总金额（人民币）：见磋商供应商须知前附表第4条内容。

13.4未书面退出磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算金额导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

13.5最后磋商报价超出本项目采购预算总金额的将被视为无效磋商。

14、响应文件有效期

14.1响应文件有效期：见磋商供应商须知前附表第5条内容。

14.2出现特殊情况下，需要延长响应有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有磋商供应商延长响应有效期。磋商供应商同意延长，但不能修改响应文件。磋商供应商拒绝延长的，其响应无效。

15、响应文件的份数、装订、签署和包装、密封

15.1响应文件份数：见磋商供应商须知前附表第6条内容。

15.2响应文件装订：见磋商供应商须知前附表第7条内容。

15.3响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本磋商文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

15.4响应文件正本须由磋商供应商在规定位置加盖磋商供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人或负责人或自然人或授权委托代理人签署，磋商供应商应写全称，响应文件副本可以是正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

15.5响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖磋商供应商公章（自然人除外）及法定代表人或负责人或自然人或授权委托代理人签字或盖法定代表人印章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

15.6响应文件包装、密封：见磋商供应商须知前附表第8条内容。

15.7响应文件袋（盒、箱）标记：见磋商供应商须知前附表第9条内容。

15.8磋商供应商公章：本磋商文件中描述磋商供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用磋商供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，磋商供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、磋商专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

16、响应文件的修改和撤回

16.1磋商供应商在响应文件截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构，该通知须有经磋商供应商法定代表人（负责人）或其正式授权的委托人签字。

16.2在响应文件截止时间后的磋商有效期内，磋商供应商不得撤回其响应文件。

17、响应文件的递交

17.1响应文件递交起止时间及递交截止时间：见磋商供应商须知前附表第11条内容。

17.2磋商供应商递交响应文件的地点：见磋商供应商须知前附表第12条。

17.3响应文件密封性检查：在响应文件递交截止时间后，由供应商代表对本公司响应文件的密封情况进行检查并确认签字或由供应商推选的供应商代表对响应文件的密封情况进行检查并签字确认。

17.4除磋商供应商须知前附表另有规定外，磋商供应商所递交的响应文件不予退还。

17.5逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构不予受理。

四、竞争性磋商（简称磋商）与评审

18、磋商小组组成及磋商时间、地点、人员

18.1磋商小组组成：磋商会议由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成，磋商小组的组成见磋商供应商须知前附表第13条内容。

18.2磋商时间、地点、人员

18.2.1磋商时间：见磋商供应商须知前附表第14条内容。

18.2.2磋商地点：见磋商供应商须知前附表第14条内容。

18.2.3磋商参加人员：见磋商供应商须知前附表第14条内容。

19、评审原则和评审办法

19.1磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

19.2评审办法：见磋商供应商须知前附表第15条内容。

19.3磋商小组应按磋商文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

19.4在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个磋商供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

19.5磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20、评审程序及磋商要求

20.1采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选磋商小组组长。在评审期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评审活动不受外界干扰。

20.2磋商小组应当对发布公告的竞争性磋商文件进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

20.3磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，首先对响应文件中的资格证明等进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

对未通过资格性审查或符合性审查的供应商，由磋商小组现场告知供应商未通过的原因（供应商在评标现场或能及时赶到评标现场的应书面形式通知并签字确认；供应商未在评标现场或不能及时赶到评标现场的应以电话通知，并做相应记录）。

20.4磋商小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内当场补正或更正。

20.5企业股东及出资等信息进行查询

20.5.1在进行资格性审查时，磋商小组进入《国家企业信用信息公示系统》对企业股东及出资等信息进行查询，对存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款情形的，其响应文件将被视为无效文件。

20.5.2审查流程：

20.5.3进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面。

20.5.4查看主页 “股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息。

20.5.5将各供应商的股东及出资信息进行比对，如发现存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动，按无效处理。

20.5.6将相关资料打印存档。

20.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，澄清、说明或者更正应由其法定代表人或负责人或自然人或授权委托代表签字或者加盖磋商供应商公章。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

根据竞争性磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性竞争性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应竞争性磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序分别与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响应磋商文件要求的供应商平等的磋商机会。

磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

20.7在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动服务要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或负责人或自然人或授权委托代表签字或者加盖磋商供应商公章。逾时不交的，视同放弃磋商。

20.8最后报价

20.8.1根据财库【2015】124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，如采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行；采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

20.8.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商。

20.8.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。未书面退出磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

20.8.4最后报价磋商报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述勘误修正原则及方法调整或修正响应文件的谈判报价，供应商需签字确认。

20.9综合比较与评价

20.9.1 磋商小组按竞争性磋商文件中规定的评审办法，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.9.2 采购代理机构对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示磋商小组复核或书面说明理由。

20.9.3磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上（含3名）成交候选供应商，并编写评审报告；如采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名以上（含2名）成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，以评审报价由低到高顺序排列；若得分相同且评审报价相同的，以磋商最后报价由低到高顺序排列；若仍相同时，则依次按技术、样品、履约能力、售后服务能力得分由高到低的原则排列并推荐成交候选供应商。若仍相同时，则由磋商小组集体讨论确定。

20.10在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

20.11采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向龙胜各族自治县政府采购管理办公室报告。

20.12磋商小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

21、本磋商项目是以采购预算总金额为最高限价，超出采购预算总金额的最后报价，磋商小组可以不予以评审。当全部最后报价均超出采购预算总金额时，磋商小组有权决定全部废标或以书面形式要求所有供应商在规定时间内以书面密封形式重新报价。

22、确定成交供应商

22.1 招标采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的磋商供应商为成交供应商。

22.2 排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，招标采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商或重新采购。

22.3第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商或重新采购。

22.4成交人信用信息查询：

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对成交人进行信用查询：

22.4.1查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

22.4.2查询截止时点：成交通知书发出前；

22.4.3信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

22.4.4信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中磋商小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。

23、属于下列情况之一者，磋商无效：

##### （1）未按磋商文件规定完整提交响应文件或未按规定要求签字、盖章的；

##### （2）不具备谈判文件规定的资格要求的；

##### （3）响应文件未按竞争性磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

##### （4）属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

##### （5）响应文件有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足竞争性磋商文件要求的；

##### （6）供应商未就“货物采购需求”中所竞所有采购内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算总金额的；

##### （7）未在磋商小组规定的时间内重新提交响应文件的；

##### （8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下分标或未划分分标的同一合同项下的政府采购活动；

（9）未满足竞争性磋商文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

有下列情形之一的视为供应商相互串通磋商，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）响应文件实质性要求未做变动，供应商最后报价高于第一次报价的。

##### 24、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

##### （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

##### （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

##### （3）采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的。

##### 25、磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，磋商供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其磋商被拒绝。

26、成交结果公告及成交通知书

26.1采购代理机构于磋商结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

##### 26.2在发布成交结果公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

26.3采购代理机构无义务向未成交的磋商供应商解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同

27、合同履约担保

无

28、签订合同

28.1签订合同时间：见磋商供应商须知前附表第19条内容。

28.2如成交供应商有下列情形之一的，对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商，组织供需双方签订合同或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

28.3 合同备案存档：见磋商供应商须知前附表第20条内容。

六、其他事项

29、采购代理服务费

29.1代理服务费：本项目代理服务费按本须知第29.2条“招标代理服务收费标准”中货物类收费标准计算（不足6000元的，按6000元收取），由成交人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付。

29.2招标代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

30、解释权：

本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。

31、采购代理机构账户：

开户名称：广西国盛招标有限公司桂林分公司

开户银行：桂林银行七星支行

银行账号：660011065063800010

32、监督管理机构：龙胜各族自治县政府采购管理办公室，电话： 0773-7511322

## 第三章、货物采购需求

说明：

1、本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或供应商选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。供应商须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

3、根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]， 专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热 泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品，供应商提供的货物必须使用政府强制采购的节能产品。若采购货物中含有此类产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商应在响应文件中提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书复印件（加盖章供应商公章），否则响应文件无效。

|  | 一、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的的数量 |
| --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 采购技术需求（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |
| （一）、台柜部分 |
| 1 | 抽血台 | 1、规格：约宽800mm*高900mm； 2、大理石台面，不锈钢龙骨 | m | 3.95 | 1600 |
| 2 | 边台 | 一、钢木结构，≥12.7mm耐酸碱理化板台面，双层锁边加厚至≥25.4mm，环保中纤板箱体，箱体板和门、抽屉面板均双面粘压三聚氰胺防火板，全部截面PVC热熔胶防水封边处理。 二、尺寸：宽约750mm、高约850mm。 三、台面参数要求： ★1.化学性能测试须依据“GB/T 17657-2013”标准，须通过至少：①37%盐酸；②65%硝酸；③85%磷酸；④98%硫酸；⑤40%氢氧化钠；⑥99%乙酸；⑦甲酸；⑧48%氢氟酸；⑨3%双氧水；⑩四氯化碳；⑪硫化钠饱和液；⑫苯酚；⑬乙醇；⑭高锰酸钾；⑮苯；⑯甲酚；⑰二氯乙酸；⑱二甲基甲酰胺；⑲二氧六环；⑳高氯酸等40项及以上实验常用化学试剂的测试，覆盖玻璃板、不覆盖检验结果均为“无明显变化”，分级结果均为5级【响应文件中必须提供所投台面由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 2.物理性能须满足以下需求：①耐刮划性(金刚石划痕法)≥4N试件表面无整圈连续划痕；②耐光色牢度≥5级表面无变化；③抗拉强度≥120MPa；④弯曲强度≥150MPa；⑤弯曲弹性模量≥1.24*104 MPa；⑥表面耐磨性能≥1100 r。 ★3.台面甲醛释放量≤0.016mg/m³（检验依据GB 18580-2017）【响应文件中必须提供所投台面由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 4.化学物排放符合行业标准的相关技术要求，TVOC总挥发性有机化合物测试舱浓度≤5μg/ m³，无苯酚、丙二醇甲醚、苯乙烯、三氯乙烯、乙酸乙烯酯、氯甲烷含量【响应文件中提供所投产品由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 四、钢木实验台技术性能检验要求如下： ★1.台面耐划痕：加载1.5N，无整圈连续划痕，检测结果：符合要求【响应文件中必须提供所投钢木实验台由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 ▲2.台面耐冷热循环：（80±2）℃，（120±10）min，（-20±3）℃，（120±10）min，四个周期;无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色；检测结果：符合要求【响应文件中提供所投钢木实验台由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 ▲3台面耐龟裂性：（20±2）℃，24H，应≥1级，检测结果：符合要求【响应文件中提供所投钢木实验台由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 ▲4.柜体耐液性：10%碳酸钠和30%乙酸，24h内无明显变色、鼓泡、皱纹等，检测结果：符合要求【响应文件中提供所投钢木实验台由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 ▲5.柜体耐干热：80℃，20min≥4级，柜体耐湿热：70℃，20min≥3级，检测结果：符合要求【响应文件中提供所投钢木实验台由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 ▲6.柜体耐冷热循环：（40±2）℃，相对湿度（98-99）%，1h，（-20±2）℃，1h，三个周期;无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色;检测结果：符合要求【响应文件中提供所投钢木实验台由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 ▲7.柜体抗冲击：冲击高度≥200mm达3级，检测结果：符合要求【响应文件中提供所投钢木实验台由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 8.有害物质检测：甲醛释放量≤0.7mg/L，检测结果：符合要求【响应文件中提供所投钢木实验台由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 | m | 61.75 | 1650 |
| 3 | 转角台 | 一、钢木结构，≥12.7mm耐酸碱理化板台面，双层锁边加厚至≥25.4mm，环保中纤板箱体，箱体板和门、抽屉面板均双面粘压三聚氰胺防火板，全部截面PVC热熔胶防水封边处理。 二、尺寸：宽约1000mm、长约1000mm、高约850mm。 三、台面参数要求： ★1.化学性能测试须依据“GB/T 17657-2013”标准，须通过至少：①37%盐酸；②65%硝酸；③85%磷酸；④98%硫酸；⑤40%氢氧化钠；⑥99%乙酸；⑦甲酸；⑧48%氢氟酸；⑨3%双氧水；⑩四氯化碳；⑪硫化钠饱和液；⑫苯酚；⑬乙醇；⑭高锰酸钾；⑮苯；⑯甲酚；⑰二氯乙酸；⑱二甲基甲酰胺；⑲二氧六环；⑳高氯酸等40项及以上实验常用化学试剂的测试，覆盖玻璃板、不覆盖检验结果均为“无明显变化”，分级结果均为5级【响应文件中必须提供所投台面由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 2.物理性能须满足以下需求：①耐刮划性(金刚石划痕法)≥4N试件表面无整圈连续划痕；②耐光色牢度≥5级表面无变化；③抗拉强度≥120MPa；④弯曲强度≥150MPa；⑤弯曲弹性模量≥1.24*104 MPa；⑥表面耐磨性能≥1100 r。 ★3.台面甲醛释放量≤0.016mg/m³（检验依据GB 18580-2017）【响应文件中必须提供所投台面由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 4.化学物排放符合行业标准的相关技术要求，TVOC总挥发性有机化合物测试舱浓度≤5μg/ m³，无苯酚、丙二醇甲醚、苯乙烯、三氯乙烯、乙酸乙烯酯、氯甲烷含量【响应文件中提供所投产品由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 四、钢木实验台技术性能检验要求如下： ★1.台面耐划痕：加载1.5N，无整圈连续划痕，检测结果：符合要求【响应文件中必须提供所投钢木实验台由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 ▲2.台面耐冷热循环：（80±2）℃，（120±10）min，（-20±3）℃，（120±10）min，四个周期;无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色；检测结果：符合要求【响应文件中提供所投钢木实验台由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 ▲3台面耐龟裂性：（20±2）℃，24H，应≥1级，检测结果：符合要求【响应文件中提供所投钢木实验台由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 ▲4.柜体耐液性：10%碳酸钠和30%乙酸，24h内无明显变色、鼓泡、皱纹等，检测结果：符合要求【响应文件中提供所投钢木实验台由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 ▲5.柜体耐干热：80℃，20min≥4级，柜体耐湿热：70℃，20min≥3级，检测结果：符合要求【响应文件中提供所投钢木实验台由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 ▲6.柜体耐冷热循环：（40±2）℃，相对湿度（98-99）%，1h，（-20±2）℃，1h，三个周期;无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色;检测结果：符合要求【响应文件中提供所投钢木实验台由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 ▲7.柜体抗冲击：冲击高度≥200mm达3级，检测结果：符合要求【响应文件中提供所投钢木实验台由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 8.有害物质检测：甲醛释放量≤0.7mg/L，检测结果：符合要求【响应文件中提供所投钢木实验台由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 | 台 | 7.00 | 2200 |
| 4 | 中央台 | 一、钢木结构，≥12.7mm耐酸碱理化板台面，双层锁边加厚至≥25.4mm，环保中纤板箱体，箱体板和门、抽屉面板均双面粘压三聚氰胺防火板，全部截面PVC热熔胶防水封边处理。 二、尺寸：宽约1500mm、高约850mm。 三、台面参数要求： ★1.化学性能测试须依据“GB/T 17657-2013”标准，须通过至少：①37%盐酸；②65%硝酸；③85%磷酸；④98%硫酸；⑤40%氢氧化钠；⑥99%乙酸；⑦甲酸；⑧48%氢氟酸；⑨3%双氧水；⑩四氯化碳；⑪硫化钠饱和液；⑫苯酚；⑬乙醇；⑭高锰酸钾；⑮苯；⑯甲酚；⑰二氯乙酸；⑱二甲基甲酰胺；⑲二氧六环；⑳高氯酸等40项及以上实验常用化学试剂的测试，覆盖玻璃板、不覆盖检验结果均为“无明显变化”，分级结果均为5级【响应文件中必须提供所投台面由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 2.物理性能须满足以下需求：①耐刮划性(金刚石划痕法)≥4N试件表面无整圈连续划痕；②耐光色牢度≥5级表面无变化；③抗拉强度≥120MPa；④弯曲强度≥150MPa；⑤弯曲弹性模量≥1.24*104 MPa；⑥表面耐磨性能≥1100 r。 ★3.台面甲醛释放量≤0.016mg/m³（检验依据GB 18580-2017）【响应文件中必须提供所投台面由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 4.化学物排放符合行业标准的相关技术要求，TVOC总挥发性有机化合物测试舱浓度≤5μg/ m³，无苯酚、丙二醇甲醚、苯乙烯、三氯乙烯、乙酸乙烯酯、氯甲烷含量【响应文件中提供所投产品由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 四、钢木实验台技术性能检验要求如下： ★1.台面耐划痕：加载1.5N，无整圈连续划痕，检测结果：符合要求【响应文件中必须提供所投钢木实验台由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 ▲2.台面耐冷热循环：（80±2）℃，（120±10）min，（-20±3）℃，（120±10）min，四个周期;无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色；检测结果：符合要求【响应文件中提供所投钢木实验台由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 ▲3台面耐龟裂性：（20±2）℃，24H，应≥1级，检测结果：符合要求【响应文件中提供所投钢木实验台由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 ▲4.柜体耐液性：10%碳酸钠和30%乙酸，24h内无明显变色、鼓泡、皱纹等，检测结果：符合要求【响应文件中提供所投钢木实验台由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 ▲5.柜体耐干热：80℃，20min≥4级，柜体耐湿热：70℃，20min≥3级，检测结果：符合要求【响应文件中提供所投钢木实验台由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 ▲6.柜体耐冷热循环：（40±2）℃，相对湿度（98-99）%，1h，（-20±2）℃，1h，三个周期;无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色;检测结果：符合要求【响应文件中提供所投钢木实验台由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 ▲7.柜体抗冲击：冲击高度≥200mm达3级，检测结果：符合要求【响应文件中提供所投钢木实验台由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 8.有害物质检测：甲醛释放量≤0.7mg/L，检测结果：符合要求【响应文件中提供所投钢木实验台由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 | m | 6.75 | 3500 |
| 5 | 台式插座盒 | 一、底盒：铝合金一体成型梯形底盒，模具一体成型，不占用台面操作空间。 二、插座：采用万用带防水盖插座，符合新国家标准，10A，220V，含台面电源布线。 三、尺寸：约180×100×80mm。 四、符合国标标准。 | 套 | 53.00 | 100 |
| 6 | 水槽 | 一、采用pp一次性成型水槽，耐酸碱，含配件 二、采用实验室专用PP耐酸碱水槽： （1）具PP OUTLET（落水头），其内并附有PP滤水垫片，PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖； （2）另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能； （3）台下托底式安装，要求有利于台面残水自然回流。 三、尺寸：约500×450×310mm。 四、水槽材质通过20种化学试剂【硫酸（试液浓度40%）、硝酸（试液浓度40%）、盐酸（试液浓度40%）、王水、氢氧化钠（试液浓度40%）、氢氧化钾（试液浓度40%）、硫化钠（试液浓度10%）、四氯化碳（试液浓度99.5%）、氯仿（试液浓度99%）、乙醇（试液浓度99%）、乙醚（分析纯）、丙酮（分析纯）、甲苯（分析纯）、高锰酸钾（试液浓度1%）、双氧水（分析纯）、碘酒（试液浓度2%）、红药水（试液浓度2%）尔马林（分析纯）、甘醇（分析纯）、硝酸银（试液浓度1%）、酚酞（试液浓度1%）】的浸泡试验，在常温下将样块浸泡在试剂中24小时没有变化【响应文件中提供所竞水槽材质由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 | 套 | 9.00 | 850 |
| 7 | 感应水槽 | 一、pp一次性成型水槽，耐酸碱，含配件。 二、采用实验室专用PP耐酸碱水槽： （1）具PP OUTLET（落水头），其内并附有PP滤水垫片，PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。 （2）另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能。 （3）台下托底式安装，要求有利于台面残水自然回流。 三、尺寸：约500×450×310mm。 四、技术性能检验要求如下： 水槽材质通过20种化学试剂【硫酸（试液浓度40%）、硝酸（试液浓度40%）、盐酸（试液浓度40%）、王水、氢氧化钠（试液浓度40%）、氢氧化钾（试液浓度40%）、硫化钠（试液浓度10%）、四氯化碳（试液浓度99.5%）、氯仿（试液浓度99%）、乙醇（试液浓度99%）、乙醚（分析纯）、丙酮（分析纯）、甲苯（分析纯）、高锰酸钾（试液浓度1%）、双氧水（分析纯）、碘酒（试液浓度2%）、红药水（试液浓度2%）尔马林（分析纯）、甘醇（分析纯）、硝酸银（试液浓度1%）、酚酞（试液浓度1%）的浸泡试验，在常温下将样块浸泡在试剂中24小时没有变化【响应文件中提供所竞水槽材质由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 | 套 | 4.00 | 850 |
| 8 | 滴水架 | 一、PP材质，PP滴棒。 二、 尺寸：约550*120*700mm。 三、 符合国标标准。 四、技术性能检验要求如下【响应文件中提供所竞台面由国家认可的检测（验）机构出具的满足本项要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】。 （1）本体拉强度（kgf)：万能试验机，测试要求30或以上； （2）抗拉强度（kgf/cm2）：测试要求240或以上； （3）抗弯强度（kgf/cm2）：测试要求200或以上； （4）承重测试（N）：实验室方法，测试要求50或以上。 | 套 | 5.00 | 550 |
| 9 | 洗眼器 | 1、桌上型洗眼器： 2、主体：优质铜材； 3、阀体：止逆阀门可自动关闭； 4、喷头：优质铜材，环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止二次伤害眼睛； 5、防尘盖：PP材质，使用时可自动被水冲开； 6、进水管：软性PVC管外覆不锈钢纺织网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏； 7、模具成型，喷头可抽取，喷水呈雾状扩散且力度适中，快速彻底清洗眼球； | 套 | 4.00 | 450 |
| 10 | 实验凳 | 玻璃钢凳面，气缸升降，凳面≥φ350mm。 | 台 | 43.00 | 250 |
| 11 | 货架 | 一、全钢结构，层板可上下调节。 二、规格：约1200×500×1800mm | 台 | 4.00 | 2500 |
| 12 | 储物柜 | 一、全木结构。上玻璃门下木门，带活动层板 二、规格：约2300×500×1800 | 台 | 1.00 | 3450 |
| 13 | 通风柜 | 一、全钢结构，≥12.7mm耐酸碱理化板台面。 二、尺寸：约1500×850×2350mm。 三、符合国标标准。 | 台 | 2.00 | 12500 |
| 14 | 通风柜排风 | 一、直排窗外。 二、含PVC管道φ250mm约10米、1500m³/h风量风机1台、4mm²控制线路30米。 | 台 | 2.00 | 6000 |
| 15 | 更衣柜 | 一、钢制结构，1.2mm厚冷轧钢板制作，外部环氧喷漆，带不锈钢衣通。 二、规格：约900×450×1800mm。 | 台 | 12.00 | 2000 |
| （二）、空调通风设备 |
| 16 | 分体式壁挂空调 | 1匹挂机，冷量2.69kW，热量2.96kW，功率0.82-1.8kW，风量540m³/h | 台 | 1.00 | 4200 |
| 17 | 四面出风吊顶空调室内机 | 1、规格：28T, 2、制冷量：≥2.8KW,制热量：≥3.2KW, 3、风量：≥750m³/h, 4、功率：≤56W， 5、噪音：≤33dB(A)（高档风量） | 台 | 1.00 | 4500 |
| 18 | 四面出风吊顶空调室内机 | 1、规格：36T； 2、制冷量：≥3.6KW,制热量：≥4.0KW； 3、风量：≥800m³/h； 4、功率：≤56W； 5、噪音：≤33dB(A)（高档风量）； | 台 | 3.00 | 4800 |
| 19 | 四面出风吊顶空调室内机 | 1、规格：50T； 2、制冷量：≥5.0KW,制热量：≥5.6KW； 3、风量：≥890m³/h； 4、功率：≤70W； 5、噪音：≤37dB(A)（高档风量）； | 台 | 1.00 | 5150 |
| 20 | 四面出风吊顶空调室内机 | 1、规格：56T； 2、制冷量：≥5.6KW,制热量：≥6.3KW； 3、风量：≥950m³/h； 4、功率：≤76W； 5、噪音：≤37dB(A)（高档风量） | 台 | 2.00 | 5500 |
| 21 | 四面出风吊顶空调室内机 | 1、规格：71T； 2、制冷量：≥7.1KW,制热量：≥8.0KW； 3、风量：≥1010m³/h； 4、功率：≤91W； 5、噪音：≤40dB(A)（高档风量）； | 台 | 2.00 | 5900 |
| 22 | 四面出风吊顶空调室内机 | 1、规格：112T； 2、制冷量：≥11.2KW,制热量：≥12.5KW； 3、风量：≥1360m³/h； 4、功率：≤191W； 5、噪音：≤45dB(A)（高档风量） | 台 | 1.00 | 6300 |
| 23 | 四面出风吊顶空调室内机 | 1、规格：125T； 2、制冷量：≥12.5KW,制热量：≥14.0KW； 3、风量：≥1790m³/h； 4、功率：≤191W； 5、噪音：≤45dB(A)（高档风量） | 台 | 2.00 | 6550 |
| 24 | 风管式空调室内机 | 1、冷量3.6kW 2、热量4.0kW 3、功率80W 4、风量600m³/h | 台 | 1.00 | 4500 |
| 25 | 风管式空调室内机 | 1、冷量6.3kW， 2、热量7.1kW 3、功率95W 4、风量800m³/h | 台 | 3.00 | 5350 |
| 26 | 风管式空调室内机 | 1、冷量10.0kW 2、热量11.2kW 3、功率303W 4、风量1700m³/h | 台 | 1.00 | 6000 |
| 27 | 全变频式多联空调室外机 | 1、冷量56.0kW 2、热量63.0kW 3、功率17.0kW | 台 | 1.00 | 66745 |
| 28 | 全变频式多联空调室外机 | 1、冷量50.0kW 2、热量63.0kW 3、功率14.4kW | 台 | 1.00 | 61500 |
| 29 | 循环风直膨式空气处理净化机组 | 1、送风量：2500m³/h 2、制冷量：19.5KW 3、风压500Pa 4、功能段：进风段、初效段、直膨段、风机段、中效段、出风段 ★5.内机箱内部采用（PB）复合板饰面，各项性能须满足以下要求【响应文件中必须提供所投（PB）复合板由国家认可的检测（验）机构出具的满足以下第（1）-（5项）要求的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章】： （1）吸水率≤0.01%； （2）简支梁冲击强度≥100KJ/㎡； （3）压缩强度≥33.5MPa； （4）磨损量≤0.003g/㎡； （5）耐腐蚀性：20%氢氧化钠溶液、10%硫酸溶液、6%氢氧化钠溶液符合GB/T4454-1996的要求 | 台 | 1.00 | 72500 |
| 30 | 净化机组室外机 | 制冷量：19.5KW | 台 | 1.00 | 27800 |
| 31 | 空调控制面板 | 液晶显示屏 | 台 | 20.00 | 800 |
| 32 | 离心式排风机组 | 风量：1000m³/h，风压300Pa，静音型，含机箱,含初效段、中效段、出风段。 | 台 | 1.00 | 6500 |
| 33 | 管道式离心风机 | 风量：800m³/h，风压150Pa，静音型，含机箱,含初效段、中效段、出风段。 | 台 | 1.00 | 5500 |
| 34 | 管道式离心风机 | 风量：600m³/h，风压150Pa，静音型，含机箱,含初效段、中效段、出风段。 | 台 | 4.00 | 4500 |
| 35 | 管道式离心风机 | 风量：400m³/h，风压150Pa，静音型，含机箱,含初效段、中效段、出风段。 | 台 | 1.00 | 4000 |
| 36 | 通风设备支架 | 含槽钢、角钢、螺钉、螺杆等 | 个 | 1.00 | 1000 |
| 37 | 机组减震套件 | 阻尼弹簧 | 套 | 1.00 | 600 |
| 38 | 室外机基础 | 混凝土浇筑或钢制支架 | 套 | 3.00 | 1000 |
| 39 | 485通讯线 | RVSP双绞屏蔽线4*1.0mm² | m | 300.00 | 25 |
| 40 | 空调铜管 | 铜管∅28.6 含保温，含冷媒 | m | 15.00 | 310 |
| 41 | 空调铜管 | 铜管∅25.4 含保温，含冷媒 | m | 8.00 | 250 |
| 42 | 空调铜管 | 铜管∅22.2 含保温，含冷媒 | m | 10.00 | 200 |
| 43 | 空调铜管 | 铜管∅19.1 含保温，含冷媒 | m | 20.00 | 170 |
| 44 | 空调铜管 | 铜管∅15.9 含保温，含冷媒 | m | 55.00 | 150 |
| 45 | 空调铜管 | 铜管∅12.7 含保温，含冷媒 | m | 40.00 | 105 |
| 46 | 空调铜管 | 铜管∅9.5 含保温，含冷媒 | m | 70.00 | 85 |
| 47 | 空调铜管 | 铜管∅6.4 含保温，含冷媒 | m | 35.00 | 75 |
| 48 | 分歧管 | 符合国标标准 | 个 | 15.00 | 300 |
| 49 | 集成吊顶排气扇 | 规格：300*300mm | 台 | 3.00 | 200 |
| 50 | 嵌入式排气扇 | 规格：12寸 | 台 | 3.00 | 200 |
| 51 | PVC风管 | 1.PVC材质，符合国标标准； 2.规格：约φ110mm | m | 50.00 | 80 |
| 52 | PVC风管 | 1.PVC材质，符合国标标准； 2.规格：约φ160mm | m | 35.00 | 120 |
| 53 | PVC风管 | 1.PVC材质，符合国标标准； 2.规格：约φ200mm | m | 10.00 | 150 |
| 54 | PVC风管管件 | 1.PVC材质，符合国标标准；2 .含三通、弯头 | 项 | 1.00 | 2500 |
| 55 | 微压差计 | -60Pa～60Pa，尺寸φ120*厚55mm，重量560克，精度±2%，温度范围-7～+60℃，接口1/8内牙，外壳材质：压模铸铝 | 套 | 11.00 | 800 |
| 56 | 止回阀 | 1.符合国标标准； 2.规格：约φ200mm | 个 | 1.00 | 150 |
| 57 | 止回阀 | 1.符合国标标准； 2.规格：约φ160mm | 个 | 4.00 | 120 |
| 58 | 止回阀 | 1.符合国标标准； 2.规格：约φ110mm | 个 | 1.00 | 80 |
| 59 | 止回阀 | 1.符合国标标准； 2.规格：约300*200mm | 个 | 1.00 | 250 |
| 60 | ABS调节阀 | 1.符合国标标准； 2.规格：约φ200mm | 个 | 1.00 | 150 |
| 61 | ABS调节阀 | 1.符合国标标准； 2.规格：约φ160mm | 个 | 2.00 | 120 |
| 62 | ABS调节阀 | 1.符合国标标准； 2.规格：约φ110mm | 个 | 2.00 | 80 |
| 63 | 手动对开多叶调节阀 | 1.符合国标标准； 2.规格：约500*320mm | 个 | 1.00 | 400 |
| 64 | 手动对开多叶调节阀 | 1.符合国标标准； 2.规格：约400*320mm | 个 | 1.00 | 350 |
| 65 | 手动对开多叶调节阀 | 1.符合国标标准； 2.规格：约320*200mm | 个 | 7.00 | 200 |
| 66 | 手动对开多叶调节阀 | 1.符合国标标准；2.规格：约200*200mm | 个 | 5.00 | 170 |
| 67 | 高效送风口 | 1.风量≥1500m³/h； 2.含：静压箱、过滤器、不锈钢散流罩； 3.符合国标标准。 | 套 | 3.00 | 2200 |
| 68 | 高效送风口 | 1.风量≥500m³/h； 2.含：静压箱、过滤器、不锈钢散流罩； 3.符合国标标准。 | 套 | 1.00 | 1700 |
| 69 | 中效回/排风口 | 1.风量≥500m³/h； 2.含中效过滤器 | 套 | 4.00 | 1350 |
| 70 | 方形散流器 | 1.规格：约400*400mm； 2.材质：铝合金定制 | 个 | 5.00 | 320 |
| 71 | 方形散流器 | 1.规格：约300*300mm； 2.材质：铝合金定制 | 个 | 4.00 | 250 |
| 72 | 百叶风口 | 1.规格：约400*400mm； 2.材质：铝合金定制 | 个 | 5.00 | 300 |
| 73 | 百叶风口 | 1.规格：约300*300mm； 2.材质：铝合金定制 | 个 | 6.00 | 250 |
| 74 | 铝合金风口 | 1.规格：约外径250×350mm； 2.材质：铝合金定制 | 套 | 8.00 | 180 |
| 75 | 防雨百叶窗 | 1.规格：约400*400mm； 2.含不锈钢防虫网 | 个 | 2.00 | 450 |
| 76 | 防雨百叶窗 | 1.规格：约φ110mm； 2.含不锈钢防虫网 | 个 | 7.00 | 120 |
| 77 | 防雨百叶窗 | 1.规格：约φ160mm； 2.含不锈钢防虫网 | 个 | 4.00 | 180 |
| 78 | 防雨百叶窗 | 1.规格：约φ200mm； 2.含不锈钢防虫网 | 个 | 1.00 | 200 |
| 79 | 风管软接头 | 帆布材质 | ㎡ | 40.00 | 60 |
| 80 | 镀锌钢板 | 1.厚度≥0.75mm； 2.材质：镀锌板制作 | ㎡ | 200.00 | 150 |
| 81 | 风管制作 | 1.材质：镀锌板制作； 2.符合国标标准，要求含材料、制作及安装 | ㎡ | 200.00 | 60 |
| 82 | 风管法兰 | 1.材质：镀锌板制作； 2.符合国标标准，要求含材料、制作及安装 | ㎡ | 200.00 | 40 |
| 83 | 风管配件 | 吊钩罗丝 | ㎡ | 200.00 | 15 |
| 84 | 像素保温棉 | 厚度≥20mm | ㎡ | 100.00 | 40 |
| 85 | 保温棉胶水 | 专用胶水 | kg | 20.00 | 25 |
| 86 | 冷凝水管 | DN25 含保温 | 米 | 125.00 | 35 |
| （三）、电气设备 |
| 87 | 总配电箱 | 1.含空气开关、浪涌保护器、电线、支架等内部元件；2.安装方式：底边距地约1.6米挂墙暗装； 3.符合国标标准。 | 套 | 1.00 | 4500 |
| 88 | UPS配电箱 | 1.含空气开关、浪涌保护器、电线、支架等内部元件；2.安装方式：底边距地约1.6米挂墙暗装； 3.符合国标标准。 | 套 | 1.00 | 3500 |
| 89 | 分配电箱 | 1.含空气开关、浪涌保护器、电线、支架等内部元件；2.安装方式：底边距地约1.6米挂墙暗装； 3.符合国标标准。 | 套 | 6.00 | 3350 |
| 90 | 空开盒 | 25A 3P | 个 | 2.00 | 250 |
| 91 | 空开盒 | 63A 2P | 个 | 1.00 | 450 |
| 92 | 净化专用照明 | 1.规格：约300*300mm，12W 暗装； 2.符合国标标准。 | 盏 | 3.00 | 180 |
| 93 | 净化专用照明 | 1.规格：约600*600mm，36W 暗装； 2.符合国标标准。 | 盏 | 50.00 | 250 |
| 94 | 净化专用照明 | 1.规格：约1200*300mm，48W 暗装； 2.符合国标标准。 | 盏 | 17.00 | 300 |
| 95 | 净化专用照明 | 1.规格：约600*300mm，24W 暗装； 2.符合国标标准。 | 盏 | 9.00 | 250 |
| 96 | 紫外线杀菌灯 | 1.采用1*40W，规格约1200mm； 2.符合国标标准； 3.要求能电离空气产生臭氧消毒杀菌；在水中可氧化分解在机物；催化光化反应、降解有害物。具有杀菌消毒、辐照度强、光衰小、使用寿命长等功能。 | 套 | 43.00 | 280 |
| 97 | 紫外线杀菌灯 | 1.采用1*20W，规格约600mm； 2.符合国标标准； 3.要求能电离空气产生臭氧消毒杀菌；在水中可氧化分解在机物；催化光化反应、降解有害物。具有杀菌消毒、辐照度强、光衰小、使用寿命长等功能。 | 套 | 9.00 | 250 |
| 98 | 时控开关 | 1.采用86型 220V 10A。 2.紫外线杀菌灯时控开关。 3.符合国标标准。 | 个 | 11.00 | 160 |
| 99 | 应急LED照明电源 | 1.T≥90min。 2.符合国标标准。 | 套 | 26.00 | 250 |
| 100 | 安全出口指示灯 | 1.电压：AC220V；充电时间：<24h；光源：LED灯珠；应急功率：3w；电池类别：1.2V800mAh镍镉电池；表面亮度：>20cd/㎡；额定光通量：1.2lm；图案光亮度：最大≥120cd/㎡，最小≤15cd/㎡；使用环境温度：-10～50℃；安装方式：暗装。 2.应急时间：≥90min；应急转换时间：≤1sec。 3.符合国标标准。 | 套 | 5.00 | 150 |
| 101 | 消防疏散指示灯 | 1.应急时间：≥90min；应急转换时间：≤1sec。 2.电压：AC220V；充电时间：<24h；光源：LED灯珠；应急功率：3w；电池类别：1.2V800mAh镍镉电池；表面亮度：>20cd/㎡；额定光通量：≥1.2lm；图案光亮度：≥最大120cd/㎡，最小≤15cd/㎡；使用环境温度：-10～50℃；安装方式：暗装。 3.符合国标标准。 | 套 | 6.00 | 150 |
| 102 | 互联锁系统 | 铝合金外壳控制器，1.5mm304不锈钢指示灯面板，不锈钢插销锁 | 套 | 5.00 | 4500 |
| 103 | YJV电缆 | 规格4×70+1×35mm²，符合国标标准。 | m | 5.00 | 350 |
| 104 | YJV电缆 | 规格4×35+1×25mm²，符合国标标准。 | m | 35.00 | 250 |
| 105 | YJV电缆 | 规格5×16mm²，符合国标标准。 | m | 65.00 | 145 |
| 106 | YJV电缆 | 规格5×10mm²，符合国标标准。 | m | 120.00 | 120 |
| 107 | BV铜芯电线 | 规格6mm²，符合国标标准。 | 100m | 5.00 | 750 |
| 108 | BV铜芯电线 | 规格4mm²，符合国标标准。 | 100m | 28.00 | 500 |
| 109 | BV铜芯电线 | 规格2.5mm²，符合国标标准。 | 100m | 15.00 | 350 |
| 110 | PVC绝缘线管 | DN20，符合国标标准。 | 100m | 15.00 | 350 |
| 111 | 镀锌桥架 | 1.规格：200×100mm； 2.材质：镀锌铁皮制作 | m | 40.00 | 70 |
| 112 | 镀锌桥架 | 1.规格：100×50mm； 2.材质：镀锌铁皮制作 | m | 90.00 | 50 |
| 113 | 单联单控开关 | 86型 250V 10A，符合国标标准。 | 个 | 13.00 | 25 |
| 114 | 双联单控开关 | 86型 250V 10A，符合国标标准。 | 个 | 20.00 | 25 |
| 115 | 单联双控开关 | 86型 250V 10A，符合国标标准。 | 个 | 4.00 | 25 |
| 116 | 双联双控开关 | 86型 250V 10A，符合国标标准。 | 个 | 3.00 | 25 |
| 117 | 暗装插座 | 86型 250V 10A，五孔，符合国标标准。 | 个 | 48.00 | 25 |
| 118 | 暗装插座 | 86型 250V 10A，十孔，符合国标标准。 | 个 | 3.00 | 35 |
| 119 | 暗装插座 | 86型 250V 16A，三孔，符合国标标准。 | 个 | 8.00 | 30 |
| 120 | 接线盒、底盒 | 86型，符合国标标准。 | 套 | 350.00 | 3 |
| （四）、弱电智能控制设备 |
| 121 | 镀锌桥架 | 1.规格：200×100mm； 2.材质：镀锌铁皮制作 | m | 25.00 | 70 |
| 122 | 镀锌桥架 | 1.规格：100×50mm； 2.材质：镀锌铁皮制作 | m | 60.00 | 50 |
| 123 | PVC线管 | DN20，符合国标标准。 | 100m | 8.00 | 500 |
| 124 | 弱电机柜 | 约400*400*120mm，符合国标标准。 | 台 | 1.00 | 2000 |
| 125 | 门禁系统 | 人脸识别，符合国标标准。 | 套 | 2.00 | 6000 |
| 126 | 门禁系统 | 无接触感应开关，符合国标标准。 | 套 | 2.00 | 6850 |
| 127 | 门禁开关 | 86型，符合国标标准。 | 个 | 4.00 | 100 |
| 128 | 网络交换机 | 24口千兆，符合国标标准。 | 台 | 1.00 | 1800 |
| 129 | 配线架 | 24口，CAT6.0，符合国标标准。 | 个 | 1.00 | 350 |
| 130 | 网络电话插座 | 86型，RJ45，6P2C，pc塑料（防弹胶）面板, 嵌入式安装，符合国标标准。 | 个 | 1.00 | 50 |
| 131 | 单口网络插座 | 86型 RJ45，pc塑料（防弹胶）面板, 嵌入式安装，符合国标标准。 | 个 | 16.00 | 50 |
| 132 | 双口网络插座 | 86型 RJ45，pc塑料（防弹胶）面板, 嵌入式安装，符合国标标准。 | 个 | 5.00 | 50 |
| 133 | 接线盒、底盒 | 86型，符合国标标准。 | 套 | 100.00 | 5 |
| 134 | 无线吸顶AP | 千兆双频，符合国标标准。 | 个 | 4.00 | 1500 |
| 135 | 网线 | CAT6.0，符合国标标准。 | 100m | 12.00 | 700 |
| 136 | HYV电缆 | 2×0.4mm²，符合国标标准。 | 100m | 1.00 | 250 |
| 137 | 水晶头 | RJ45，CAT6.0，符合国标标准。 | 个 | 100.00 | 8 |
| （五）、基础配套设备 |
| 138 | C-PVC纯水管 | DN25，符合国标标准。 | m | 109.00 | 105 |
| 139 | 纯水管件 | 三通、弯头、直接等，符合国标标准。 | 项 | 1.00 | 6000 |
| 140 | 纯水专用配件 | DN25，纯水专用 | 个 | 6.00 | 250 |
| 141 | 紧急淋浴洗眼器 | 1.尺寸： （1）全高：2300mm±20mm； （2）淋身器高：2100mm±20mm； （3）洗眼器高：1030mm±20mm。 2.管径：入水管和排水管均为SUS304不锈钢管制作，管径11/4”（英寸）。 3.冲淋器：SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆（单向拉动）、不锈钢冲淋头。外盘≥1.0mm厚SUS304不锈钢板制作，表面经抛光处理。圆盘直径内盘≥1.2 mm厚SUS不锈钢板制作表面冲孔800孔（含以上）以利喷水成伞形状况，夹层并附海片，可过滤水中杂物，避免使用者二次伤害。 4.洗眼器：SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关和不锈钢洗眼盘。 5.洗眼喷头：高密度PP，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物。 | 台 | 1.00 | 5000 |
| 142 | 陶瓷洗手池 | 460×370×800 mm，陶瓷盆体，陶瓷立柱，含配件 | 台 | 4.00 | 800 |
| 143 | 陶瓷洗手池 | 460×370×800 mm，陶瓷盆体，陶瓷立柱，含配件 | 台 | 4.00 | 1100 |
| 144 | 陶瓷蹲便器 | 自带存水弯，含蓄水箱 | 套 | 3.00 | 1000 |
| 145 | 陶瓷拖把池 | 450×400×500 mm，含配件 | 台 | 3.00 | 600 |
| 146 | 即热型电热水器 | 220V 0-7.5kW，微电脑变频，水温30-50℃，含花洒 | 个 | 1.00 | 2500 |
| 147 | 手消毒机 | 感应喷雾，容量1500mL 220V 20W | 个 | 4.00 | 1200 |
| 148 | 手烘干机 | 风速≥12m/s，风温65±15℃，干手时间12S，220V 1200W | 个 | 4.00 | 1200 |
| 149 | PPR给水管 | DN40，符合国标标准。 | m | 37.00 | 50 |
| 150 | PPR给水管 | DN32，符合国标标准。 | m | 7.00 | 40 |
| 151 | PPR给水管 | DN25，符合国标标准。 | m | 204.00 | 30 |
| 152 | 给水管件 | 三通、弯头、直接等，符合国标标准。 | 项 | 1.00 | 2025 |
| 153 | PVC排水管 | DN110，符合国标标准。 | m | 10.00 | 50 |
| 154 | PVC排水管 | DN75，符合国标标准。 | m | 29.00 | 40 |
| 155 | PVC排水管 | DN50，符合国标标准。 | m | 121.00 | 30 |
| 156 | PVC存水弯 | DN50，符合国标标准。 | 个 | 26.00 | 30 |
| 157 | 排水管件 | 三通、弯头、直接等，符合国标标准。 | 项 | 1.00 | 1873 |
| 158 | PPR截止阀 | DN40，符合国标标准。 | 个 | 1.00 | 150 |
| 159 | 防爆编织管 | 4分，规格1.0m，符合国标标准。 | 根 | 26.00 | 60 |
| 160 | 角阀 | 4分，符合国标标准。 | 个 | 26.00 | 45 |
| 161 | 不锈钢地漏 | 规格100*100mm，符合国标标准。 | 个 | 5.00 | 180 |
| 162 | 轻质隔墙 | 厚度120mm，含抹灰 | m2 | 170.00 | 295 |
| 163 | 乳胶漆 | 腻子3遍，乳胶漆2遍 | m2 | 308.00 | 45 |
| 164 | 卫生间光面砖 | 1.规格：600X300 mm； 2.含刷防水涂料 | m2 | 52.00 | 220 |
| 165 | 卫生间地面垫高 | 混凝土垫高280mm，强度等级C15 | m³ | 7.50 | 850 |
| 166 | 防滑地板砖 | 1.规格：300X300mm； 2.含刷防水涂料 | m2 | 7.50 | 200 |
| 167 | 卫生间吊顶 | 规格：300X300mm | m2 | 7.50 | 190 |
| 168 | 铝扣板吊顶 | 规格：600X600mm | m2 | 295.00 | 180 |
| 169 | 玻镁洁净彩钢板安装 | 板材厚度50mm，双面钢板厚度为0.426mm,含回风柱，含损耗、含链接密封件、含内圆弧、专用槽铝、含外圆弧、螺钉、玻璃胶等安装辅材 | m2 | 644.00 | 370 |
| 170 | 玻镁洁净彩钢板吊顶 | 板材厚度50mm，双面钢板厚度为0.426mm,含损耗，配套加强型轻钢龙骨 | m2 | 157.00 | 380 |
| 171 | 玻镁洁净彩钢板检修口 | 规格：600X600mm，含铝材，合页等 | m2 | 4.00 | 300 |
| 172 | 医疗洁净地板 | 1.PVC塑胶聚录乙烯卷材地板，厚度：≥2mm。 2.重量：≤2750g/m²（检测标准GB/T 4085-2005）。3.耐磨等级：T级（检测标准EN649）。 | m2 | 512.00 | 350 |
| 173 | 铝合金压条 | 35mm宽 | m | 6.00 | 50 |
| 174 | 铝合金玻璃单扇平开门 | 700×2100 mm，含门锁合页等 | 套 | 3.00 | 1200 |
| 175 | 钢质成品单扇平开门 | 900×2100 mm，含门锁合页等，含透视窗400*600mm | 套 | 26.00 | 3300 |
| 176 | 钢质成品双扇平开门 | 1500×2100 mm，含门锁合页等，含透视窗400*600mm | 套 | 5.00 | 4500 |
| 177 | 液压闭门器 | 安装位置：缓冲互锁门，材质：铸铝，孔距162*22mm | 套 | 5.00 | 850 |
| 178 | 双层密闭透视窗 | 5mm钢化玻璃，铝合金边框 | m2 | 18.00 | 800 |
| 179 | 窗洞包边 | 9mm木工打底，1.0不锈钢包边 | m2 | 35.00 | 650 |
| 180 | 不锈钢传递窗 | 600×600×600 mm，304不锈钢材质，含紫外线灯 | 套 | 8.00 | 4000 |
| 181 | 非标落地传递窗 | 750×800×750 mm，304不锈钢材质，含紫外线灯 | 套 | 2.00 | 6500 |
| 182 | 抽血窗 | 9mm木工打底，1.0不锈钢包边、10mm钢化玻璃 | m2 | 5.50 | 980 |
| 183 | 发放窗 | 9mm木工打底，1.0不锈钢包边、10mm钢化玻璃 | m2 | 5.50 | 980 |
| 184 | 接收窗 | 9mm木工打底，1.0不锈钢包边、10mm钢化玻璃 | m2 | 5.50 | 980 |
| 二、核心产品：本项目核心产品为第172项号产品“医疗洁净地板”及第169项产品“玻镁洁净彩钢板安装”。 |
| 三、免费质保期及售后服务要求 | ★（一）售后服务基本要求（以下费用包含在谈判报价中，采购人不再就此费用另行支付）： 1.三包及免费保修期要求： 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（国家对免费保修期有强制规定的，从其规定。免费保修期自验收合格之日起计算）。 2.售后服务要求： （1）设备安装要求：设备要求为全新的原包装产品，要求随机技术资料齐全（用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等），产品符合国家质量检测标准，送货上门并安装调试合格，培训人员合格上岗。 （2）故障或技术支持应急维修响应时间：接到故障通知后，技术人员在2小时内响应，一般故障在12小时内通过远程方式解决，遇到重大故障24小时内派技术人员到达现场维修，4小时维修完毕；如故障72小时不能解决的，中标人提供备用机器替换顶用直至故障设备修复。 3.供应商根据以上售后服务要求，于响应文件中必须提供相应的售后服务承诺书。 （二）供应商于响应文件中提供增值售后服务方案，该方案包含但不限于：产品故障解决及维修方案（故障处理流程、维护保障流程及组织架构、售后服务保障措施、风险预见、风险应对措施）；其它实质性优惠措施（技术培训方案、定期回访方案、维护保养方案）。 |
| ★四、商务要求 | 1.交货期及地点： （1）交付使用期：自签订合同之日起45天内交付使用并通过验收。 （2）交付地点：广西桂林市龙胜各族自治县采购人指定地点。 2.付款方式：合同签订后7日内，采购人支付合同金额的30%预付款，材料到现场并完成核酸实验室建设再支付合同金额的50%进度款，项目全部完工并通过验收支付合同金额的20%（无息）。 3、验收标准：按竞争性磋商采购文件要求，供应商谈判承诺及强制执行的国家、行业、地方标准要求验收。供应商的响应文件承诺必须是真实、有效的响应和承诺。所提供的硬件设备必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态的产品，产品应符合相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等有关质量标准；硬件设备到货安装前，软件产品交付时，采购人于现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。 |
| 五、项目实施方案 | 1、因施工现场情况复杂，文字有表达不清之处，为方便供应商针对本项目的具体情况，制作符合本项目要求的项目实施方案，竞标人可派负责本项目的技术人员自行前往现场勘察，采购人不集中组织现场勘查。 2、供应商根据本项目“采购需求”及项目现场情况，于响应文件中提供项目实施方案，该方案包含但不限于以下内容：①供货、施工实施方案；②相关设备图纸（包括平面布置图、隔断门窗布置图、灯具风口布置图、通风管道平面图、空调配管平面图、给水管道布置图等）；③服务保证措施；④人员配备的情况。 注：项目实施方案中涉及的相关设备图纸可合理选择纸张规格及另册装订。 |
| ★六、其他要求 | 1.供应商所竞第16-28项号产品必须使用政府强制采购的节能产品，供应商于响应文件中必须提供所竞第16-28项号项号产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。 2、本项目政府采购预算金额为人民币：￥192.00万元，竞标报价超出采购预算金额的，竞标文件作无效处理。为了避免价格的恶性竞争，保证整体项目的质量和确保服务质量，磋商小组认为竞标人的报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效竞标处理。 3、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与磋商，如有此类产品参与谈判的作无效响应文件处理。 |

注：以上标注★号项的条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，若有任意一项负偏离的，响应文件作竞标无效处理。

响应文件对标注“ ▲”项条款发生偏离情况为“正偏离”时，应于“技术规格偏离表”中详细填写偏离情况说明并提供相应有效证明材料，否则，磋商小组将不予认可。

响应文件中涉及提供检测（验）报告的，未按要求提供相应的检测报告或所提供相应的检测报告不满足相应技术参数要求的，视为负偏离，响应文件中响应承诺与检测（验）报告不一致的以检测（验）报告为准。

磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

## 第四章、评审办法

一、评审原则

1、评审依据：磋商小组以竞争性磋商文件和响应文件为评审依据，对磋商供应商的最后磋商报价、技术、项目实施方案、售后服务能力、政策功能等方面内容按百分制打分。

2、评审方式：以封闭方式进行评审。

3、根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、磋商小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1. 价格分……………………………………………………………………………………50分

（1）以进入评标的最低的评审报价为50分，按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品均为小型和微型企业产品的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-10%）。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②磋商小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

(2) 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）及财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，享受小型和微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

除上述情况外，评审报价=最后磋商报价。

最低磋商供应商评审报价金额

（3）磋商供应商价格分 =                                    　×50分

磋商供应商评审报价金额

2、技术分………………………………………………………………………满分25分

（1）基本分：技术参数及性能配置完全满足竞争性磋商文件全部实质性要求的，得基本分15分；

(2)负偏离扣分（15分）：

①.对标注“▲”号条款发生实质性负偏离，经评委独立审核确定的，每有一项扣2分。

②.对未标注“★”或“▲”条款发生实质性负偏离，经评委独立审核确定的，每有一项扣1分。

以上①、②项扣分合计值最多为15分。

（3）正偏离加分（10分）:对标注“ ★”或“▲”号条款有优于竞争性磋商文件要求且被评委接受的,每有1项得2分，最多得10分。

注：

①响应文件对标注“ ★”项条款发生偏离情况为“正偏离”时，应于“技术规格偏离表”中详细填写偏离情况说明并提供相应有效证明材料，否则，磋商小组将不予认可。

②响应文件中涉及提供检测（验）报告的，未按要求提供相应的检测报告或所提供相应的检测报告不满足相应技术参数要求的，视为负偏离，响应文件中响应承诺与检测（验）报告不一致的以检测（验）报告为准。

3、项目实施方案分………………………………………………………………………满分15分

磋商小组根据供应商提供的项目实施方案【包含但不限于以下内容：①供货、施工实施方案；②相关设备图纸（包括平面布置图、隔断门窗布置图、灯具风口布置图、通风管道平面图、空调配管平面图、给水管道布置图等）；③服务保证措施；④人员配备的情况】内容按以下情形进行独立评审打分：

①项目实施方案简单，供货、施工实施方案及服务保证措施可行性及针对性一般；相关设备图纸不齐全；人员配备少的，得5分；

②项目实施方案基本满足本项目的实际需求，供货、施工实施方案及服务保证措施合理，有一定的可行性及针对性；相关设备图纸齐全；人员配备基本齐全的，得10分；

③项目实施方案完全满足本项目的实际需求，供货、施工实施方案及服务保证措施合理且可行性及针对性强，有利于项目的实施；相关设备图纸齐全，配套合理，具有很强的针对性；人员配备齐全合理的得，得15分。

未提供项目实施方案的，项目实施方案分计“0”分。

4.增值售后服务方案分………………………………………………………………………………5分

磋商小组根据供应商提供的增值售后服务方案【包含但不限于：产品故障解决及维修方案（故障处理流程、维护保障流程及组织架构、售后服务保障措施、风险预见、风险应对措施）；其它实质性优惠措施（技术培训方案、定期回访方案、维护保养方案）】内容按以下情形进行独立评审打分：

①增值售后服务方案基本完整，针对性、可行性一般的，得1分；

②增值售后服务方案完整，有一定的针对性、可行性的，得3分；

③增值售后服务方案完善，针对性、可行性强的，有利于项目实施的，得5分。

注：供应商未提供增值售后服务方案的，不得分。

5、政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）……………………………………满分5分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目金额比例得0-1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目金额比例得0-1分。

（3）认定为使用广西工业产品80%以上的，得3分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含80%）。

6、综合得分＝1+2+3+4+5

三、推荐中标候选人的原则

（1）磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价由低到高顺序排列；若得分相同且评审报价相同的，以磋商最后报价由低到高顺序排列；若仍相同时，则依次按技术、样品、履约能力、售后服务能力得分由高到低的原则排列并推荐成交候选供应商。若仍相同时，则由磋商小组集体讨论确定。

（2）采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。

（3）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人或重新采购，并依此类推。

## 第五章、采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：龙胜各族自治县中医院公共卫生能力提升建设项目检验科改造

项目编号：GLZC2020-C1-280066-GXGS

甲方：              （采购人，以下简称甲方）

乙方：                             （成交供应商，以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，按照竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺，甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

合同总金额应包括本次采购范围内货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修等全部费用。

第二条  质量保证

1. 乙方应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2. 乙方提供货物的质量保证期为                      。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

3. 乙方提供本次采购的货物为未经使用的原厂全新产品。

第三条  权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附

件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1. 交付时间：_按乙方响应文件中承诺且不超过采购要求的时间；交付地点：广西桂林市采购人指定地点。

2.乙方在签订合同后7个工作日内必须提供所成交第1分项旋转太空球造型实物一套到甲方单位做产品技术参数检测验收，产品技术参数检测符合竞争性竞争性磋商文件和响应文件承诺要求的，方可整个项目批量供货；如产品技术参数检测达不到要求的，将不予验收，因此造成一切后果由乙方自行承担，甲方可以单方面解除政府采购合同。

3.乙方提供不符合磋商文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据磋商文件、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 现场验收。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.验收标准：

（1）验收依据：按照竞争性磋商文件要求及乙方的响应文件。

（2）甲方对乙方提供的货物进行验收，检验是否满足竞争性磋商文件要求及响应文件承诺；若有技术参数不满足竞争性磋商文件要求的，不予收货，按违约责任处理，甲方有权单方面解除政府采购合同，并上报政府采购监督管理部门，由此造成的一切后果由乙方承担。

7. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　15　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市采购人指定时间地点。

第八条  售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 所中标产品必须为全新的原厂原装正货（原厂标配），满足本项目需要的技术参数及性能（配置）要求的设备。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

按竞争性磋商文件第三章《货物采购需求》中规定执行。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.若某方违约，违约方应承担守约方所有维权支出，包括但不限于：诉讼费、律师费、保全费、调查取证费等。

4. 诉讼期间，本合同继续履行（继续履行会扩大守约方损失除外）。

第十四条  合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人或负责人或自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市龙胜各族自治县财政部门审批，并签订书面补充协议报龙胜各族自治县政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1. 竞争性磋商文件；

2. 乙方提供的响应（或应答）文件；

3. 售后服务承诺书；

4. 磋商中的磋商记录；

5. 成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份，采购代理机构两份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送龙胜各族自治县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方名称（公章）：                           乙方名称（公章，自然人除外）：              。

法定代表人：                                法定代表人（负责人或自然人）签字

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：      。

委托代理人：                                委托代理人：                                 。

电  话：                                    电   话：                                   。

开户名称：                                  开户名称：                                  。

开户银行：                                  开户银行：                                 。

银行账号：                                  银行账号：                                  。

日    期：                                  日    期：                                   。

## 第六章、响应文件格式

1、响应函（格式见附件）（必须提供）；

附件：

响 应 函 （格 式）

致：广西国盛招标有限公司

根据贵方龙胜各族自治县中医院公共卫生能力提升建设项目检验科改造项目磋商文件，项目编号：GLZC2020-C1-280066-GXGS ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交响应文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 按磋商文件货物采购需求和磋商报价表：磋商总报价（大写）           元人民币(￥          )。

2.我方承诺已具备磋商文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

5. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：            ；

开户名称：                                        ；

开户银行：                               　       ；

账号：                                   　　　   ；

供应商（公章，自然人除外）：                      ；

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：                     ；

响应日期：     年   月   日

注：

响应函须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

2.供应商相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反两面复印件（必须提供）

3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件；

附件：

授权委托书（格式一）

致： 广西国盛招标有限公司

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 供应商（公章）：

##### 法定代表人（负责人）签字或盖章：                          　　        年      月     日

授权委托书（格式二）

致： 广西国盛招标有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表本人全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：                       　　        年      月     日

4.供应商2020年6月以来任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）（必须提供）；

5.供应商近2020年6月以来任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）；

6.磋商供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件

声   明（格式）

##### 致：广西国盛招标有限公司

##### 我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

##### 供应商（公章，自然人除外）：              ；

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：          ；

日          期：                         ：

7.供应商前期服务情况声明函（格式见附件，必须提供）；

附件：

声   明（格式）

##### 致：广西国盛招标有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

##### 供应商（公章，自然人除外）：              ；

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：          ；

日          期：                         ：

8.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

附件：

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我公司承诺无下列相互串通参与谈判的情形：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或最后报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）磋商文件未做实质性变动，最后报价高于首次报价。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低谈判报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加谈判；

6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（公章）

年    月     日

9.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

10.磋商报价明细表（格式见附件）（必须提供）；

附件：                                      磋商报价明细表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |
| 磋商总报价（大写）： 元人民币（￥ ） |
| 交付使用期: |
| 免费保修期: |
| 其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |
| 说明：磋商报价指本次采购范围货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等全部费用，供应商综合考虑在报价中。 |

供应商（公章，自然人除外）：                                        ；

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日期：                        。

注：1、各供应商必须就“货物采购需求”中所竞项目的所有内容作完整唯一报价，否则，其磋商将被拒绝。

2、供应商应根据所竞货物如实填写磋商报价明细表的各项内容。

3、磋商报价明细表须由法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签名并加盖供应商公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章。

4、如磋商的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，供应商应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品，并提供相应产品的证书复印件，以便磋商小组作为优先采购或评审的依据

11.技术规格和商务偏离表（必须提供）；

附件：            技术规格偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 采购需求 | 磋商文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

##### 供应商（公章，自然人除外）：              ；

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：          ；

附件：                商务条款偏离表（格式）

| 序号/条款 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货期及地点 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |
| 验收标准 |  |  |  |  |

##### 供应商（公章，自然人除外）：              ；

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字：       ；

或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：         ；

注：1.供应商应对照“货物采购需求”注明所提供产品技术参数、性能、配置、商务条款等的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离），当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2.技术规格和商务偏离表须由法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

12.“货物采购需求”中必须提供的有效证明文件（必须提供）：

①响应文件中必须提供所竞第16-28项号产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章）。

②“采购需求”中要求必须提供的相关检测（验）报告复印件。

13. 供应商的售后服务承诺书（必须提供）

附件：

售后服务承诺书（格式）

（一）售后服务基本要求（以下费用包含在谈判报价中，采购人不再就此费用另行支付）：

1.三包及免费保修期要求：

按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期   年（国家对免费保修期有强制规定的，从其规定。免费保修期自验收合格之日起计算）。

2.售后服务要求：

（1）设备安装要求：设备要求为全新的原包装产品，要求随机技术资料齐全（用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等），产品符合国家质量检测标准，送货上门并安装调试合格，培训人员合格上岗。

（2）故障或技术支持应急维修响应时间：接到故障通知后，技术人员在   小时内响应，一般故障在   小时内通过远程方式解决，遇到重大故障   小时内派技术人员到达现场维修，   小时维修完毕；如故障   小时不能解决的，中标人提供备用机器替换顶用直至故障设备修复。

##### ......

##### 供应商（公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字：

日          期：

14.增值售后服务方案（如有，请提供）；

附件

增值售后服务方案（格式）

一、产品故障解决及维修方案（故障处理流程、维护保障流程及组织架构、售后服务保障措施、风险预见、风险应对措施）

……

二、其它实质性优惠措施（技术培训方案、定期回访方案、维护保养方案）

……

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托代理人签字：

日      期：

15.项目实施方案（如有，请提供）

附件

项目实施方案（格式）

一、供货、施工实施方案

……

二、相关设备图纸（包括平面布置图、隔断门窗布置图、灯具风口布置图、通风管道平面图、空调配管平面图、给水管道布置图等）……

三、服务保证措施

……

四、人员配备的情况

……

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托代理人签字：

日      期：

注：项目实施方案中涉及的相关设备图纸可合理选择纸张规格及另册装订。

16.项目实施人员一览表 【如有，请提供】；

附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

##### 供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或相应的委托代理人签字（或盖章）：

日          期：

17.供应商 2018 年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

18.供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

19.供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

20.供应商所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）

附件：

广西工业产品声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，

本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格 |  | 占投标总价比例 |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

21.中小企业声明函（如供应商为小型和微型企业且所竞产品为小型和微型企业产品的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果将同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。供应商应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。）（如有，请提供）；

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：             ；

日期：          ；

22.监狱企业的证明文件[竞标产品如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策] （如有，请提供）；

23.残疾人福利性单位声明函（如成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）；

附件：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：             ；

日  期：           ；

24.供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。