公开招标采购文件

项目编号：CZZC2022-G1-00014-GXJK

项目名称：崇左幼儿师范高等专科学校附属幼儿园设备采购及安装

采购单位：崇左幼儿师范高等专科学校

采购代理机构：广西建坤工程咨询有限公司

2022年7月

目  录

第一章  公开招标公告	1

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知	203

第四章 评标方法及评分标准	217

第五章  政府采购合同主要条款	239

第六章　投标文件格式	247

# 第一章  公开招标公告

崇左幼儿师范高等专科学校附属幼儿园设备采购及安装

公开招标公告

项目概况

崇左幼儿师范高等专科学校附属幼儿园设备采购及安装招标项目的潜在投标人应在应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于 2022年8月5日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CZZC2022-G1-00014-GXJK

项目名称：崇左幼儿师范高等专科学校附属幼儿园设备采购及安装

预算总金额（万元）：600.0063

采购需求：

分标1

标项名称：教学班班级（8间）、观摩研讨室

数量：1

预算金额（万元）：164.5825

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：教学班班级（8间）、观摩研讨室设备采购及安装，如需进一步了解详细内容，详见招标文件中《招标项目采购需求》。

最高限价（万元）（如有）：164.5825

合同履行期限：自签订合同之日起35天（日历日）内交付使用。

本标项 否 接受联合体投标。

备注：/

分标2

标项名称：校园文化建设、幼儿园户外器械、特色教室（四间）

数量：1

预算金额（万元）：105.8179

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：校园文化建设、幼儿园户外器械、特色教室（四间）设备采购及安装，如需进一步了解详细内容，详见招标文件中《招标项目采购需求》。

最高限价（万元）（如有）：105.8179

合同履行期限：自签订合同之日起35天（日历日）内交付使用。

本标项 否 接受联合体投标。

备注：/

分标3

标项名称：教师办公室、园长办公室、会议室、接待室、医务室、观察室、警卫室、财务室、保育员值班室、厨房

数量：1

预算金额（万元）：84.5231

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：教师办公室、园长办公室、会议室、接待室、医务室、观察室、警卫室、财务室、保育员值班室、厨房设备采购及安装，如需进一步了解详细内容，详见招标文件中《招标项目采购需求》。

最高限价（万元）（如有）：84.5231万元

合同履行期限：自签订合同之日起35天（日历日）内交付使用。

本标项 否 接受联合体投标。

备注：/

分标4

标项名称：幼儿监控系统、校园广播系统、学生出入管理及门禁系统

数量：1

预算金额（万元）：44.11

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：幼儿监控系统、校园广播系统、学生出入管理及门禁系统设备采购及安装，如需进一步了解详细内容，详见招标文件中《招标项目采购需求》。

最高限价（万元）（如有）：44.11

合同履行期限：自签订合同之日起35天（日历日）内交付使用。

本标项 否 接受联合体投标。

备注：/

分标5

标项名称：校园环境创设

数量：1

预算金额（万元）：200.9728

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：校园环境创设设备采购及安装，如需进一步了解详细内容，详见招标文件中《招标项目采购需求》。

最高限价（万元）（如有）：200.9728

合同履行期限：自签订合同之日起35天（日历日）内交付使用。

本标项 否 接受联合体投标。

备注：本标项是专门面向中小企业采购的项目。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、分标2、分标3、分标4均是非专门面向中小企业采购的项目，落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”；分标5是专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小企业/小微企业)。

- 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年7月15日至2022年7月22日，每天上午08:00至12:00 ，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）免费下载。

方式：登录政采云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）进行报名并获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。提示：供应商只有在“政采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年8月5日09时30分（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。本项目不要求供应商到达开标现场。供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

2.开标时间：2022年8月5日09时30分（北京时间）

- 开标地点：“政采云”平台电子开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：无。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.本项目需要落实的政府采购政策： 政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

5.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、全国公共资源交易平台(广西.崇左)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy（公告发布媒体包含但不限于上述媒体）发布。

6.其他注意事项：

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（4）供应商通过政采云投标客户端软件制作投标文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。

（7）电子标样品提交（如有）：

1）提交样品的时间为开标当天提交投标文件截止时间前。

2）提交样品的地点为崇左市公共资源交易中心开标室。

3）提交样品的代表须向采购代理机构工作人员提供“提交样品授权委托书”原件。

4）样品须按“第二章招标项目采购需求”中有关的规定密封（包装）提交。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

- 名    称：崇左幼儿师范高等专科学校

- 地    址：崇左市崇善大道55号

联系人：梁老师     联系方式：18775987197

2、采购代理机构：广西建坤工程咨询有限公司

- 地址：崇左市友谊大道北段东侧（华门新都）第9栋405-408室

联系人：陈工  电话：0771-7847999

3.监督单位

名	称：崇左市财政局政府采购监督管理科  电话：0771-5962613

采购单位：崇左幼儿师范高等专科学校

采购代理机构：广西建坤工程咨询有限公司

2022年7 月15日

# 第二章  招标项目采购需求

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

3、本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备[打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备(液晶显示器）]、制冷空调设备[制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组、单元式空气调节机）]、专用制冷、空调设备（机房空调）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器[空调机（房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组、单元式空气调节机）、电热水器]、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备[普通电视设备（电视机）]、视频设备[视频监控设备（监视器）]、便器（坐便器、蹲便器、小便器）、水嘴等为政府强制采购节能产品。若采购货物中含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人应在投标文件中提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书复印件（加盖章投标人CA证书签章），否则投标无效。

4、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

5、本项目预算为600.0063万元。

6、招标文件中带“▲”的条款为本次采购的实质性(关键性)的商务、技术或服务要求，投标人须满足或优于，否则，将会被认定为无效投标。在未标注“▲”号的商务、技术或服务要求有负偏离（或未作响应）达2项（含）数以上的竞标无效。

7、标的所属行业均为：工业；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

分标1：教学班班级（8间）、观摩研讨室

（一）教学班班级（8间）

| 序号 | 产品名称 | 技术参数、性能配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四人拖拉床 | 总规格：150*65*100cm。第一层：123*65*31cm，第二层：132*65*54cm，第三层：141*65*77cm，第四层：150*65*100cm，床铺的材质:整体全部采用樟子松木料制作、没其他任何混合材料制成的，表面耐磨平整、外观鲜亮、色泽淡雅、美观。根据儿童现实成长状况进行床铺尺寸人性化设计，自主开发适用尺寸；木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率； 2、所有材料经过安全杀虫处理，木材无腐朽，无具贯通裂缝； 3、床体之间先用榫头固定之后再用螺丝加固；所有螺丝均为不锈钢（符合GB/T1221-1992精度标准要求）。床柱子规格:4*6cm；床头上横档规格:2.5*4cm；床头下横档规格：2.5*6cm；纵档规格：1.5*6cm； 4、床位四周均全部采用樟子松木料制作设置了围栏，防止摔伤；栏杆上横档规格:2.5*4cm；栏杆下横档规格：2.5*7cm；纵档规格：1.5*6cm；扶手上横档规格：2.5*4cm；扶手下横档规格：2.5*7cm； 5、床板和床板的横档全部采用樟子松木料制作；床板面板厚度1cm、床板中间缝隙不超过1m；床板的横档规格:4*2cm、共4条；全部金属扣件为内置安装固定在床架上。 6、床铺整体内外表面及所有边缘部位均无儿童手指可触及的隐蔽处、均不得有锐利的棱角、毛刺以及所有接触人体的边棱均应进行安全性的倒圆弧处理，避免儿童碰伤； 7、油漆采用材质全使用无毒、无铅、无苯环保材料，并经过高温烤漆工艺处理，表面平整光滑，光泽柔和；表面漆膜，不含有过量的有毒物质。 8、产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。 9、整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 套 | 64 |
| 2 | 玩具柜 | 1、整体尺寸120*30*65cm 2、材质：实木樟子松 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构柜体分左右各3格 6、工艺：柜体均采用厚16mm樟子松板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒R3cm圆角防止碰伤，层板边缘均倒3mm圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 个 | 112 |
| 3 | 转角柜 | 尺寸：60*60*57cm 1.柜体使用18mm厚度E0级别实木颗粒板，部采用52*52mm无结巴橡胶木，外露面倒R35度圆角，有效增加产品稳定性的同时能够避免磕碰，增加使用安全性。 2.表面采用免漆工艺处理、耐磨、耐污、耐划伤、易清洁 3.边缘使用1.5mm厚度封边条，边角倒圆弧设计 4.五金件选用环保五金、安全无毒。符合国家标准规范的要求：钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求 5.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。 6. 整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 个 | 56 |
| 4 | 书架 | 尺寸：80*30*80cm 1.柜体使用18mm厚度E0级别实木颗粒板 2.表面采用免漆工艺处理、耐磨、耐污、耐划伤、易清洁 3.边缘使用1.5mm厚度封边条，边角倒圆弧设计 4.五金件选用环保五金、安全无毒。符合国家标准规范的要求：钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求 5.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。 6. 整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 个 | 16 |
| 5 | 六人桌 | 1.规格：120*60*48cm； 2.材质：实木樟子松； 3.漆料：健康环保清漆； 4.颜色：木质本色； 5.结构：卯榫结构或拆装式； 6.描述：实木表面用的是环保清漆；面板厚度18mm，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面，整体坚固实用，豪华大方。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 张 | 32 |
| 6 | 四人桌 | 1.规格：60*60*48cm； 2.材质：实木樟子松； 3.漆料：健康环保清漆； 4.颜色：木质本色； 5.结构：卯榫结构或拆装式； 6.描述：实木表面用的是环保清漆；面板厚度18mm，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面，整体坚固实用，豪华大方。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 张 | 16 |
| 7 | 实木椅 | 1、座高27cm； 2、材质：樟子松； 3、漆料：健康环保清漆； 4、颜色：木质本色； 5、结构：卯榫结构； 6、工艺：椅面采用实木樟子松，2个椅角均倒R3cm圆角椅边均倒3mm圆角，椅子4根立脚采用3*4cm实木樟子松有效增加抗变形及抗压裂能力，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 张 | 256 |
| 8 | 消毒柜 | 1、参数：①、产品外形尺寸≥L855mm×W380mm×H1515mm。②、电源：220V。③、消毒星级:二星级消毒。④、容积：270升。⑤、功率：1100W 2、消毒要求：采用臭氧消毒及红外线中温烘干，分别设有毛巾专用消毒室、口杯专用消毒室和餐具专用消毒室，食具消毒室消毒效果符合GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》中二星级消毒柜的要求（提供杀灭检验报告），烘干最高温度≤80℃。 3、智能：系统采用三室独立调控电脑集成，一键运行。分体式操作面板可安装于幼童触碰不到的墙面，各室可独立选定消毒加热或仅加热两种功能，精准控温，加热温度≤80℃。系统支持预约运行模式，支持开门即暂停所有运行模式，支持运行剩余时长显示模式，支持实时显示各消毒室工作温度模式。 4、使用要求：①、满足《托儿所、幼儿园建筑设计规范JGJ39-2016》规定，幼儿园每班的标准人数使用。②、毛巾消毒室承放每条毛巾与毛巾之间留有间隙，保证消毒效果；③、口杯消毒室承放口杯呈分层一字排开，口杯处于误放倒扣时仍能保证消毒因子穿透杯内，保证消毒效果，承放口杯层架所配个人识别号牌必须为防掉落且幼童不可摘下设计，每层设有接水盘保证承放上层口杯水滴不能滴漏到下层口杯上；④、餐具消毒室适用于幼童小型分餐盘消毒，每个分餐盘之间留有间隙不重叠，保证消毒效果。⑤、所有的置物层、篮的取出无需借助工具，便于柜内清洁。 5、安全要求：产品符合CQC12-448100-2009；CQC12-448123-2009认证规则的要求（提供电气安全检验报告）。机身正面外露边沿线条应圆滑流畅，弧型设计，没有棱角，尽可能的降低磕碰安全隐患，表面处理细腻色泽洁白柔和，易于清洗保养。消毒室内胆使用食品级不锈钢或铝合金制作，内部层架、网篮均采用食品级304不锈钢制作，经久耐用不生锈。柜门为可视全钢化玻璃门，要求击碎测试程分散粒状，门框没有棱角，设有锁止装置，防止运行中幼童误开，设有误开蜂鸣报警装置。 6、电源线路布线安装含线、插座等材料。 | 台 | 8 |
| 9 | 口盅架 | 规格：60×15×106cm,材质：采用优质樟子松，先进工艺对木材进行多种处理,使木材达到防腐、阻燃、防虫、防霉等多种要求，表面光滑无利面、结实牢固，可放置42个口杯。板双面光滑平整一致，原木色、耐腐蚀、防刮、外观鲜亮、色泽淡雅、美观。木材无腐朽，无具贯通裂缝；整体无危险锐利边缘、危险突出物及危险锐利尖端；设计充分考虑到安全摆放，方便使用的空间。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 个 | 8 |
| 10 | 口盅 | 材质：食品级304不锈钢 外口径：7cm 高：6.5cm | 个 | 250 |
| 11 | 幼儿园直饮机 | 1、电源：220V/50Hz。功率：≥2Kw。 ▲2、加热内胆容量：≥17L。 3、产水量：2个温开水龙头，温开水≥80L/h；可供60人饮用。 4、过滤配置：PP棉+阻垢活性炭+烧结活性炭，含一次过滤更换。 5、整机尺寸：≥530×400×930mm（±30mm）。 6、材质：机身采用304不锈钢灰钛防指纹板，面板为钢化玻璃，高端美观。 7、整机覆盖纳米级防指纹疏油层，机身采用流线化拼装设计，无焊接，边角圆滑以免碰伤。 8、采用LCD视网膜液晶显示屏，可显示星期、时间、加热温度、TDS值、出水温度、显示进水、滤芯寿命、故障等内容。内部配置：加热罐为常压设计，微电脑自动控制系统。 ▲9、实时显示加热温度和龙头出水温度。 10、节能技术：采用高效热交换器技术，内外管均采用304不锈钢波纹管，高效节能，节省加热时间和电源，水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式。 ▲11、智能感应压力补水，实现系统在保证出水连续柔顺的同时完全对系统和进水进行有效的隔离，有效延长包括水胆在内的内部管路组件的整体寿命。 12、排水管道为PP-R管，确保排水系统耐高温不漏水，不易损坏；端口配堵头防漏硅胶圈，防止开水渗出造成烫伤。。 13、采用紫铜发热管，更高效。 14、必须具备以下功能： （1）电路板集成控制，并集成定时开关机功能。 （2）带漏电报警功能。 （3）温度过高保护。 （4）有防干烧功能。 15、带红外遥控设置功能。 16、水电安装：穿墙开孔后进行水电安装，安装完成后对墙面进行修复处理。 | 台 | 8 |
| 12 | 幼教一体机 | 一、安全和屏显设计 （一）幼教安全设计 ▲1、整机转角及边框部位都应经倒圆或者倒角处理，且倒圆半径不小于10mm或者倒圆弧长不小于15mm。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于本项功能的检测报告复印件并加盖投标人公章） 2、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 3、整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 4、前置AG防眩光钢化玻璃，具备防眩光效果。 （二）屏幕要求 ▲1、整机屏幕采用≥75英寸超高清LED 液晶显示屏，屏幕分辨率≥于3840*2160，显示比例≥16:9，可视角度≥178° 2、支持UHD高清点对点显示，屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶及以上。 3、整机采用零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 4、整机外观色调明亮活泼，适合幼儿教室整体装潢设计风格。 ▲5、图像模式：整机具备标准、柔和、动态、智能；智能模式下，整机根据显示内容，自动调节。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于本项功能的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲6、整机内置2.1声道音响：前朝向8W中高音扬声器2个，后朝向15W低音扬声器1个，额定总功率30W。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于本项功能的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲7、快捷桌面功能：（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于本项功能的检测报告复印件并加盖投标人公章） 1）提供快捷桌面，用户可以快捷进入白板，相机，文件管理及更多应用； 2）返回windows桌面：提供快捷返回windows界面功能； 3）主页可以实时显示时间及网络链接情况； 4）桌面支持最大化与最小化切换，打开应用后，桌面自动进入最小化，不影响应用正常使用，同时支持随意拖拽； 5）支持自定义设备名称：教师可以自定义编辑主页名称； 6）提供更多应用功能列表，用户可以快速定位应用；同时支持用户管理应用，教师可以根据教学需要增加需要的应用，以及删除不需要的应用； 7）自动更新检测,系统自动监测是否当前为最新版本，若不在最新版本，可进行一键更新； 8）设置功能：用户可快捷调节亮度及音量，可以快捷进入网络设置及链接； 二、OPS电脑模块配置 1、采用按压式卡扣，确保PC模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块 3、采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 4、核心配置：处理器：I5或以上配置处理器；内存：8G 笔记本内存或以上配置；硬盘：256G或以上SSD固态硬盘； 5、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备 6、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 7、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备3个USB3.0 TypeA接口。 8、具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 三、触摸及显示设计 1、整机采用红外触控技术，可支持二十点触控，便于多名幼儿同时操作书写。 2、触摸框内部通道切换速度小于1秒，外部通道切换小于4秒，切换后即达到可触摸状态。 3、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。 ▲4、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 5、为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制在100ms以内。 ▲6、触摸框免驱：支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 7、为了呵护儿童用眼健康及保证画面显示效果，整机需要支持光学护眼技术，通过降低LED液晶屏有害蓝光产生量进而达到光学护眼的目的，同时不改变画面显示效果，并通过莱茵认证。 8、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.55（蓝光危害最大状况下）。 ▲9、用户可选择打开护眼模式，降低背光亮度。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于本项功能的检测报告复印件并加盖投标人公章） 10、整机能感应不同光照环境并自动调节屏幕亮度，此功能可自行开启或关闭。 ▲11、整机内置无线传输模块，PC模块无任何外接或转接天线,网卡，即可实现Wi-Fi无线上网连接，AP无线热点发射，WIFI支持2.4G/5G频段，满足 802.11 a/b/g/n/ac标准; （投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于本项功能的检测报告复印件并加盖投标人公章） 四、整机功能设计 1、整机接口设计： （1）前置接口≥USB*2。 （2）侧置接口：≥1路HDMI In ；≥1路PC Audio IN；；≥1路Audio out；≥1路touch USB。 ▲2、整机在任意信号源通道均可调出全通道触摸中控设置菜单，中控菜单具备声音、图像、设置、缩放以及亮度设置模块，其中支持开启/关闭自动节能和护眼模式；（投标时时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于本项功能的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲3、具备内置麦克风拾音摄像头，摄像头底座预留孔位，拾音距离不小于3米，摄像头像素≥800万像素数。（投标时时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于本项功能的检测报告复印件并加盖投标人公章） 4、配备无线智能遥控，人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、Win等快捷按键，可一键锁定/解锁触摸及整机实体按键，防止课间学生操作。 ▲5、整机内置AI语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、传屏互动工具、相机、教学软件，操控电脑关机、待机及待机唤醒。语义词库支持离线使用，在无网络环境下仍可进行语音交互。（投标时时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于本项功能的检测报告复印件并加盖投标人公章） 6、整机在关机通电状态下，接入外部VGA或HDMI信号时，自动唤醒并开启整机，无需人为开机；断开外接信号源后自动跳转至原有信号源通道。 ▲7、拍照录像功能：整机配套的相机可实现拍照和录像功能，拍照支持延时拍摄，可设置3s、5s延时期限；拍照及录像的开始、保存、重拍、取消等操作均支持智能语音操控。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于本项功能的检测报告复印件并加盖投标人公章） 8、在任意通道下支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，且看根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小 ▲9、前置物理按键，具备智能电子产品一键式自主融合（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于本项功能的检测报告复印件并加盖投标人公章）： 1）长按该按键可同时开启/关闭整机系统和内置电脑； 2）短按该按键，可以实现节能熄屏/唤醒屏幕； 3）整机开机过程中，长按按键10s，可以进入BIOS还原模式，实现一键还原功能； ▲10、多功能按键： 整机具备多功能按键，用户使用多功能按键实现如下功能： 1）通过该按键，用户可以打开白板应用，进入教学界面； 2）通过该按键，用户可以一键打开相机； 3）该按键支持用户自定义，用户可以将其他应用定义为快捷按键； （投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于本项功能的检测报告复印件并加盖投标人公章） 五、教学资源软件 1.系统资源严格依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与 《幼儿园指导纲要》编制而成，资源内容涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域。 ▲2.系统主要分为资源和应用两大特色教学功能： 资源包括：儿童普通读物动画和视频列表（300个以上）和动画视频资源列表（2600个以上）。 应用包括：“主题课程、特色课堂、电子白板、工具”等。 3.系统提供相对成体系的课程，不仅仅是课件，老师授课一键调用资源及其方便简单。 ▲4.系统提供的主题课程，可支持电子书、动漫课堂，并具有活动目标、活动建议、快乐课堂和主题拓展；系统提供的特色课堂，可支持电子书、动漫课堂，并具有活动目标、活动建议、表演、诵读和拓展。 5.系统提供的电子白板支持白板软件教学，可调整笔的粗细和九种以上字体颜色自定义，且可保存、撤销白板教学内容和发布到班级。 ▲6.系统提供：主题绘本，礼仪与安全，国学经典，幼儿才艺，剑桥主题英语，剑桥互动英语，经典童话故事，行为习惯故事，汉字速学速记，多元主题活动，潜能互动课程，手指操，蒙氏快乐阅读13类五大领域教育资源。 7.提供配套的纸质绘本和电子课件，可以满足不同幼儿园教学需求。 ▲8.系统资源涉及到flash、swf、jpg、png、mp3、mp4共计6种媒体类型。幼教系统包含2900条以上1080P高清视频和高清动画资源，资源大小在45GB以上。 9.软件具有白板软件功能，可以进行书写、擦除、重点标注等，且在重要知识点配备教参指导功能，方便老师教学。 10. 软件应为单机安装版本，在无网情况下能正常使用。 11. 软件安装便捷，可以一键式安装，用户完全可以实现自行安装。 5.弹幕功能：支持开启或关闭弹幕功能，开启后学生可通过手持终端发送弹幕至智能平板展示，增加课堂互动方式。 六、学生行为评价软件 1.学生行为评价系统，集成三大功能模块：基础信息管理、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均统一在同一软件平台同一账号体系实现。 2.支持 PC客户端、PC 网页端、安卓手持终端端、苹果手持终端端登陆使用，且各个端的数据是互通的，方便用户随时随地对学生进行管理与评价。 3.支持多个用户管理同一个班级，从而满足一个班级有班主任和多个任课用户的实际情况。 4.支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现。 5.用户可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价，通过卡通游戏化的方式对学生进行表扬或提醒。 6.支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于用户做统计分析。 七、教学白板软件 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 ▲2.备课模式工具栏会自动根据老师账号中关联的学科不同而提供相对应的教学工具，例如语文学科会出现田字格工具，数学学科则出现几何工具，无需用户自行选择。 3.支持课件云存储，无需使用 U 盘等存储设备，用户只需联网登录即可在交互式白板软件中获取云课件，并支持课件云分享，可将课件直接分享给其他用户，只需输入其他用户手持终端号即可。 4.支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 5.游戏教学功能：支持创建互动分类式游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于 20种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类式游戏，提升课堂趣味性。 6.支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。 7.课件背景：提供不少于12 种以上背景模板供用户选择，持自定义背景。 8.美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，用户可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 9.快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成 PNG 格式。 10.思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 ▲11.3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在立体地球模型清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 ▲12.古诗词资源： （1）提供古诗词资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 （2）支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。 （3）提供不少于9种古诗词专用背景模板，用户可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 （4）古诗词、古文提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或者介绍。 （5）支持用户备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便用户讲解重点字词。 （6）提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持用户在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 13.立体几何： （1）支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。 （2）支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例。 （3）支持沿任意方向旋转立体几何。 （4）支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面 14.表格工具： （1）支持老师插入表格，并提供5种以上表格样式供老师选择。 （2）支持表格自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。 （3）支持表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。 （4）在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格，方便老师请多位同学进行答题互动。 其他要求 1、打“▲”号条款为重要技术参数，投标人必须满足否则投标无效。中标公示期内若有其他投标人质疑，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的全部样品一套至用户处进行整体性能与标书文件核对已协助质疑答复工作 ▲2、为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将有权不予验收通过。 | 台 | 8 |
| 13 | 笔记本 | 1、产品类型：商用14寸笔记本电脑 2、处理器：Intel第11代酷睿i5-1135G7处理器（4核,2.4GHz主频,8MB缓存.10纳米制程） 3、内存：8GB DDR4 3200MHz内存 ▲4、硬盘：出厂原装1000G机械硬盘+128GSSD固态硬盘 5、显示屏：14.0英寸 LED背光防眩光超薄液晶显示屏，支持FHD分辨率1920*1080；3面微边框ID设计，85%屏占比; 6、显卡：Intel Iris Xe Graphics（锐炬显卡） 7、光驱: 无光驱 8、键盘:防泼溅键盘 9、网卡：集成千兆网卡及无线网卡 ▲10、接口：全功能TYPE C 接口2个（2（1个全功能USB3.2Gen2，共用电源接口；1个雷电）），USB3.2Gen1接口2个+HDMI接口1个（对外输出视频），RJ45网线接口1个； 11、摄像头：720P高清网络摄像头（物理防窥） ▲12、重量：复合材质，整机厚度薄不高于19.5mm，重量不高于1.5KG 13、认证： 3C认证/节能认证证书 ▲14、保修服务：原厂一年全保上门（原厂保修标准服务非服务外包）第二自然日上门，免人力＋部件/免费热线7*24小时免费技术支持服务、2小时快速响应保修、支持网上报修/保修服务可以通过机器序列号与原厂服务中心确认，原厂售后服务获得CCCS客户联络中心标准体系认证。 ▲15、操作系统：出厂预装WINDOWS 10正版系统，windows10神州网信政府版中文操作系统。 ▲16、安全应用系统：为响应国家网络安全法的政策要求，保障电脑主机信息安全，本项需配备正版终端威胁防御系统，1）、客户端安装后占用小于25MB存储资源，病毒库小于3MB，日常内存占用小于10MB，有效节省PC或Server资源；（必须提供功能界面截图）；2）、要求对流行病毒的检测能力必须超过98%的检出率，超过98%的清除率，小于0.1%的误报率，需提供权威机构第三方测试证明；3）、为保障终端威胁防御系统的技术先进性，要求该产品原生产厂家具备质量体系认证证书（TL9000认证证书）；请在投标文件中或者供货时候提供上述证件的复印件（加盖厂家公章鲜章），并提供含有产品序列号的介质；； 17、标注“▲”号的参数及要求，必须满足，否则，视为无效投标 | 台 | 1 |
| 14 | 移动白板 | 1、规格：120*90cm；支架高度为1.2米左右，方便儿童观看。 2、磁性、双面用，一面黑板，一面白板，哑光，易书写、易擦拭、耐磨、耐洗、防潮； 3、金属架（采用壁厚≥1.2mm表层喷塑椭圆或方型钢管连接）带制动万向轮，可翻转，稳定性好。 | 块 | 8 |
| 15 | 电钢琴 | ▲1、采用GHS渐层式逐级配重键盘，3种可调手指力度变音设置，白色LCD背光显示。 2、操作简单的中文面板直触式选择按钮，增加表现力强的滑音轮和移调功能，便携面板注册存储功能。 3、6轨道（5+A）录音， 32种预置记忆储存功能 ▲4、内置700种高品质逼真音色， (包括22个鼓组/民族打击乐/SE组 + 10和声音色 + 461种XGlite音色)，48种面板直选音色包含板胡、扬琴、唢呐、笙、古筝、三弦、葫芦丝、琵琶、二胡、笛子等10种民族音色。 ▲5、190种预置自动伴奏，其中包括10种中国流行伴奏，10种中国民族伴奏。 6、70首示范曲，（其中包括10首练习片段中国乐曲） 7、使用最新开发的FM音源,厂家原配踏板，乐谱，乐谱架，AD-12电源适配器 8、复音数128位：数码钢琴最大同时发声的数量，复音数越多还原钢琴自然泛音列效果越逼真。 ▲9、配套LP-7三踏板组件，可调延音、柔音、抽选。 10、终端接口：带USB接口、耳机接口 ▲11、在检测项目中，声学品质：相邻两键音准误差之差不高于1音分，通电2h后全键盘同一音名的音高变化不大于1音分。电声性能：无切顶失真乐音最大声压级不少于90dB，力度变化轻弹与重弹声压变化不少于45dB。线路输出端的性噪比不小于65 dB。演奏性能：全键盘白键表面高度误差不高于0.9mm,白键下沉偏差小于等于0.3mm，相邻两白键偏差不大于0.4，连续弹奏100万次，不得产生影响演奏的缺陷。 12、其余应符合或高于QB/T 1477-2012《电子钢琴》的有关规定。 13、含琴凳1张，琴罩1张。 | 台 | 8 |
| 16 | 毛巾架 | 规格：90cm，材质：实木，可悬挂30条幼儿毛巾，造型美观大方 | 个 | 8 |
| 17 | 班级主题墙 | 1、规格（长×高）：1500mm*1000mm； ▲2、材料及工艺：316#不锈钢厚1.5mm，油漆附着增强镀锌层，激光切割焊接磨边；静电喷涂氟碳漆；铝板箱体厚2mm，双联前开式液压杆+3mm耐力板； 3、用途：书班级教室主题墙，家园联系栏等； 4、设计：安装前先根据用户具体需求进行设计，待设计确认后再进行生产； 5、安装：上墙固定； 6、位置：教室内或教室外墙。 7、四角做弧形处理，防撞保护。 | 项 | 8 |
| 18 | 空调 | 3匹冷暖挂式空调： ▲1.APF（全年综合能效比）：4.47 ▲2.能效等级：1级 3.额定制冷量（W）：7290(800-9210) 4.额定制热量（W）：9760(800-11380) 5.电辅热（W）：1300 6.制冷额定功率（W）：1960(300-3050) 7.制热额定功率（W）：2940(260-3855) 8.循环风量（m³/h）：1370 9.电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50 10.含空开电源盒、铜管满足现场安装需求。 | 台 | 16 |
| 19 | 扩音器 | 1、手提便携式无线蓝牙音箱 2、续航时间:20小时 3、声道:5.1声道 4、灵敏度:85db 5、电源类型:电池供电 6、频响范围:20Hz-20KHz 7、阻抗:8Ω 8、电池容量:3000mAh 9、线长:1.5-2m 10、喇叭尺寸:6.5 11、产品尺寸（mm）:234*248 12、功率:20w-40w 13、接口:USB+3.5毫米音频接口 14、信噪比:85db 15、蓝牙版本:蓝牙5.0 16、话筒：配有一支话筒 | 个 | 8 |
| 20 | 便携数码扩音器 | 1、多功能蓝牙无线便携扩音器 2、输出功率:5W 输入信噪比:≥85db 3、频响范围:180Hz-20KHz 4、输入灵敏度:Line in输入400±50mV 5、接口：USB+3.5毫米音频接口 6、总谐波失真+噪音:≤2% 7、输入电源：DC 5V 500mA 8、播放时长≥15小时 | 个 | 10 |
| 21 | 科学区 | ▲1．科学区活动3-4岁含指导 生命科学8组： 主题：我的身体、听觉大发现、触觉大探究、视觉大考验、动物在哪里、食物变便便、花儿分分类、叶子大不同 科学技术2组： 主题：影子话剧、比比谁更重 物质科学5组： 主题：从镜子看世界、声音从哪里来、小车快跑、小球向前冲、磁铁吸吸乐 ▲2.游戏活动指导手册1本 3.详细配置如下： 3.1、我的身体：身体磁性板挂图*1、身体磁性片*2、鞋带*1、说明书*1、外箱说明牌*1、绿色塑料盖*1、半透明塑料箱*1 3.2、听觉大发现：木鱼套装*1、响板*1、鸣蛙桶套装*1、三角铁套装*1、碰铃*1、单格塑料盒*1、木盘*2、说明书*1、外箱说明牌*1、绿色塑料盖*1、半透明塑料箱 3.3、触觉大探究：束口袋*1、触觉球*1、高尔夫球*1、弹球*1、毛绒球*1、海洋球*1、触觉造型积木*1、游戏卡*1、说明书*1、绿色塑料盖*1、半透明塑料箱 3.4、视觉大考验：视觉游戏翻板*1、视觉游戏片*1、辨识卡*1、答案卡*1、说明书*1、绿色塑料盖*1、半透明塑料箱*1 3.5、动物在哪里：动物磁性片*1、生活环境磁性板*1、动物园底板*1、动物插卡*1、动物透明卡*1、动物底卡*1、答案卡*1、马口铁盒*1、说明书*1、绿色塑料盖*1、半透明塑料箱*1 3.6、食物变便便：动物洞洞书*1、游戏底板*1、配对卡*1、答案卡*1、马口铁盒*1、说明书*1、绿色塑料盖*1、半透明塑料箱*1 3.7、花儿分分类：花朵磁性板*1、花朵磁性片*1、花儿翻翻册*1、花儿插片*1、答案卡*1、马口铁盒*1、说明书*1、绿色塑料盖*1、半透明塑料箱*1 3.8、叶子大不同：叶子翻翻板*1、标本夹*1、植物标本相册*1、马口铁盒*1、说明书*1、绿色塑料盖*1、半透明塑料箱*1 3.9、影子话剧：故事塑料片*1、手电筒*1、光的透射组合*1、动物卡*1、马口铁盒*1、说明书*1、绿色塑料盖*1、半透明塑料箱*1 3.10、从镜子看世界：安全镜*1、凹透镜*1、凸透镜*1、台式凹透镜*1、台式凸透镜*1、彩色塑料软片*1、平面镜游戏小书*1、平面镜游戏卡*1、昆虫游戏卡*1、马口铁盒*1、说明书*1、绿色塑料盖*1、半透明塑料箱*1 3.11、比比谁更重：天平组合*1、质量比例熊*1、立方体*1、马口铁盒*1、记录单*1、说明书*1、绿色塑料盖*1、半透明塑料箱*1 3.12、声音从哪里来：音叉*1、手鼓套装*1、小青蛙弹片*1、听诊器*2、说明书*2、绿色塑料盖*1、半透明塑料箱*1 3.13、小车快跑：汽车积木*1、不织布*1、坡度板I*1、坡度板II*1、坡度板III*1、坡度跑道I*1、坡度跑道II*1、坡度跑道III*1、记录单*1、说明书*1、绿色塑料盖*1、半透明塑料箱*1 3.14、磁铁吸吸乐：吸吸乐游戏板*1、8格收纳盒*1、钓鱼套装*1、钓鱼底板拼图*1、说明书*1、绿色塑料盖*1、半透明塑料箱*1 3.15、小球向前冲：水晶管道套装*1、塑料小球*1、说明书*1、绿色塑料盖*1、半透明塑料箱*1 | 套 | 8 |
| 22 | 益智区 | ▲1.益智区活动3-4岁含指导 数理游戏组8组： 主题：喂熊宝宝、数字找朋友、形状大集合、数来数趣、小卡片找家、动物配一配、方位说一说、乐思维1 结构游戏组6组： 主题：看谁放的稳、可爱的毛毛虫、雨中世界、我爱接龙、水果排排乐、穿衣搭配 棋类游戏组材料2组： 主题：过大年、快乐植树 ▲2.游戏活动指导手册1本 3.详细配置如下： 3.1、喂熊宝宝：大熊套盒*1、小熊套盒*1、勺子套装*1、大号水果模型*1、小号水果模型*1、3cm颜色骰子（红黄绿各2面）*1、3cm大小骰子*1、3cm大小颜色骰子*1、3cm点子骰子（点子1～6）*1、“1和许多”骰子*1、说明书*1、外箱说明牌*1、蓝色半透明塑料箱*1 3.2、数字找朋友：游戏底板*1、游戏卡*1、任务卡*1、说明书*1、外箱说明牌*1、蓝色半透明塑料箱*1 3.3、形状大集合：图形嵌板*1、窗帘嵌板*1、说明书*1、外箱说明牌*1、蓝色半透明塑料箱*1 3.4、数来数趣：底座*1、插柱*1、插珠*1、游戏卡*1、任务卡*1、说明书*1、外箱说明牌*1、蓝色半透明塑料箱*1 3.5、小卡片找家：分类底座*1、房屋插板*1、分类卡*1、任务卡*1、说明书*1、外箱说明牌*1、蓝色半透明塑料箱*1 3.6、动物配一配：游戏底板*1、游戏卡*1、任务卡*1、说明书*1、外箱说明牌*1、蓝色半透明塑料箱*1 3.7、方位说一说：小河底板*1、拱桥积木*1、黄汽车积木*1、人偶积木*1、小船积木*1、方位骰子*1、游戏卡*1、说明书*1、外箱说明牌*1、蓝色半透明塑料箱*1 3.8、乐思维1：魔轮板*1、乐思维游戏卡*1、记录单*1、说明书*1、外箱说明牌*1、蓝色半透明塑料箱*1 3.9、看谁放的稳：月亮船套装*1、情境图卡*1、说明书*1、外箱说明牌*1、蓝色半透明塑料箱*1 3.10、可爱的毛毛虫：毛毛虫套装*1、说明书*1、外箱说明牌*1、蓝色半透明塑料箱*1 3.11、雨中世界：雨中世界拼图*4、说明书*1、外箱说明牌*1、蓝色半透明塑料箱*1 3.12、我爱接龙：花样接龙骨牌*1、说明书*1、外箱说明牌*1、蓝色半透明塑料箱*1 3.13、水果排排乐：排序挂毯*1、挂钩*1、水果粘扣*1、糖葫芦游戏卡*1、蛋糕游戏卡*1、束口袋（25cm*18cm）*1、说明书*1、外箱说明牌*1、蓝色半透明塑料箱*1 3.14、穿衣搭配：底盒*1、场景底卡*1、人物底板*1、衣服拼块*1、人物底座*1、说明书*1、外箱说明牌*1、蓝色半透明塑料箱*1 3.15、过大年：单人游戏底板*1、双人游戏底板*1、棋子组（红2、黄、绿、蓝）*1、点子骰子（点子1～3各2面）*1、说明书*1、外箱说明牌*1、蓝色半透明塑料箱*1 3.16、快乐植树：洞板*1、木棒（10cm*直径0.85cm）*1、木棒（7cm*直径0.85cm）*1、树冠图卡*1、游戏卡*1、棋子组（红、蓝）*1、点子骰子（点子1～3各2面）*1、说明书*1、外箱说明牌*1、蓝色半透明塑料箱*1 | 套 | 8 |
| 23 | 语言区 | ▲1.语言区活动3-4岁含指导 情景表演组8组 主题：快乐幼儿园、三只蝴蝶、龟兔赛跑、小兔乖乖、拔萝卜、三只蝴蝶材料包1、小兔乖乖材料包2、故事舞台 前书写组4组 主题：一字一画1、一字一画2、一字一画1游戏、一字一画2游戏 语言游戏组5组 主题：妙语连珠、趣味洞洞卡、去做客、礼貌小天使、我来晾衣服 点读材料包1套含点读贴纸、点读笔、点读说明册 ▲2.游戏活动指导手册1本 3.详细配置如下： 3.1、快乐幼儿园：故事拼图*1、扣环*1、教师幼儿指偶套装（角色指偶）*1、立体书*1、角色积木*1、说明书*1、红色塑料盖*1、半透明塑料盒*1、外箱说明牌*1 3.2、三只蝴蝶（含故事舞台）：故事拼图*1、扣环*1、蝴蝶仙女棒*1、《三只蝴蝶》 拼插套装 *1、说明书*1、插卡底板*1、角色插卡*1、场景插卡*1、贴纸*1、自封袋*1、红色塑料盖*1、半透明塑料盒*1、外箱说明牌*1 3.3、龟兔赛跑：故事拼图*1、扣环*1、龟兔赛跑跑道套装*1、塑料小车*1、木质小车*1、角色贴纸*1、说明书*1、红色塑料盖*1、半透明塑料盒*1、外箱说明牌*1 3.4、小兔乖乖：故事拼图*1、扣环*1、大灰狼手偶*1、小兔指偶*1、角色积木*1、房屋底纸*1、情景底纸*1、小兔乖乖拼插套装 *1、说明书*1、红色塑料盖*1、半透明塑料盒*1、外箱说明牌*1 3.5、拔萝卜：故事拼图*1、扣环*1、萝卜套装*1、特色玩偶套装（角色指偶）*1、情景底纸*1、拔萝卜拼插套装 *1、说明书*1、红色塑料盖*1、半透明塑料盒*1、外箱说明牌*1 3.6、三只蝴蝶材料包1：蝴蝶翅膀*1、花朵头饰*1、贴纸*1、自封袋*1 3.7、小兔乖乖材料包2:大灰狼套装*1、小兔套装*1、贴纸*1、自封袋*1 3.8、一字一画1：字模*1、复写板*1、汉字翻翻书*1、说明书*1、红色塑料盖*1、半透明塑料盒*1、外箱说明牌*1 3.9、一字一画2：字模*1、复写板*1、汉字翻翻书*1、说明书*1、红色塑料盖*1、半透明塑料盒*1、外箱说明牌*1 3.10、一字一画游戏1：字卡片*1、汉字画*1、游戏卡片*1、游戏底纸*1、点子骰子*1、木质棋子*1、奖励花片*8、说明书*1、红色塑料盖*1、半透明塑料盒*1、外箱说明牌*1 3.11、一字一画游戏2字卡片*1、汉字画*1、游戏底纸*1、游戏卡片*1、木质棋子*1、点子骰子*1、说明书*1、红色塑料盖*1、半透明塑料盒*1、外箱说明牌*1 3.12、妙语连珠：磁铁书套装*1说明书*1贴纸*1、点读说明手册*1、点读笔*1、包装袋*1、活动实施方案*1、红色塑料盖*1、半透明塑料盒*1、外箱说明牌*1 3.13、趣味洞洞卡：扣环*3、游戏卡*1、说明书*1、红色塑料盖*1、半透明塑料盒*1、外箱说明牌*1 3.14、去做客：游戏挂毯*1、游戏粘帖卡片*1、说明书*1、红色塑料盖*1、半透明塑料盒*1、外箱说明牌*1 3.15、礼貌小天使：游戏底盘*1、木质棋子*1、猜拳骰子*2、游戏卡*1、奖励花片*1、说明书*1、红色塑料盖*1、半透明塑料盒*1、外箱说明牌*1 3.16、我来晾衣服：游戏卡*1、游戏底卡*1、小木夹*1、晾衣架*1、说明书*1、红色塑料盖*1、半透明塑料盒*1、外箱说明牌*1 | 套 | 8 |
| 24 | 数学区 | ▲1.数学区活动3-4岁含指导 包含打地鼠、北极熊钓鱼、灭虫大战、小兔拔萝卜、敲敲乐、捕鱼游戏、去旅行、小熊夹夹乐、大鱼吃小鱼、情景配对拼图形状触摸游戏、百变骰子等12个主题 2.游戏实施方案1本 3.详细配置如下： 3.1 打地鼠：打地鼠套组（彩色，塑料）2、颜色接龙卡1、叠叠乐卡1、抢答器 高4.5CM 直径7.2CM 1、彩色宝石（直径2.5cm，随机，30颗/套）1、束口袋 18*15CM 1、说明书 1、外箱说明贴纸 1、湖蓝色塑料盖（35.8*27.8*1.5cm，壁厚0.16cm）1、半透明塑料箱(36*27*10cm)1； 3.2灭虫大战：灭虫拍（22*8.5cm，红+橙，2个/套） 1、魔术贴（6.9*5.8cm，白色，6个/套）1、虫子卡片套组 1、灭虫大战骰子套组（木质，3个/套）1、说明书 1、外箱说明贴纸 1、湖蓝色塑料盖（35.8*27.8*1.5cm，壁厚0.16cm）1、半透明塑料箱(36*27*10cm)； 3.3北极熊钓鱼：北极熊钓鱼套组（彩色，纸质+夹板）1； 3.4北极熊钓鱼 盒底贴纸 1、点子骰子（3*3*3cm，原木色，荷木1-3）1、说明书 1、外箱说明贴纸 1、湖蓝色塑料盖（35.8*27.8*1.5cm，壁厚0.16cm）1、半透明塑料箱(36*27*10cm) 1； 3.5小兔拔萝卜：小兔拔萝卜套组（彩色，塑料）1、小兔拔萝卜骰子套组（木质，2个/套）1、说明书 1、外箱说明贴纸 1、湖蓝色塑料盖（35.8*27.8*1.5cm，壁厚0.16cm）1、半透明塑料箱(36*27*10cm) 1； 3.6敲敲乐：敲敲乐套组（43*30*4cm，榉木）1、点数卡 1、说明书 1、外箱说明贴纸 1、湖蓝色塑料盖（35.8*27.8*1.5cm，壁厚0.16cm）1、半透明塑料箱(36*27*10cm)1； 3.7捕鱼游戏：小鱼卡片 1、鲨鱼卡片 1、点子卡片 1、数学区 H1·6海星转盘 1、小鱼盒子（10*10*5cm，松木）1、说明书 1、外箱说明贴纸 1、湖蓝色塑料盖（35.8*27.8*1.5cm，壁厚0.16cm）1、半透明塑料箱(36*27*10cm) 1； 3.8去旅行：游戏卡 1、颜色转盘（直径11.5cm）1 、火车车厢（内径7.2*2.6cm，红色+黄色） 1、点子骰子（3*3*3cm，原木色，荷木1-3）1、正方体积木（2*2*2cm，红色+黄色，24颗/套）1、说明书 1、外箱说明贴纸 1、湖蓝色塑料盖（35.8*27.8*1.5cm，壁厚0.16cm）1、半透明塑料箱(36*27*10cm)1； 3.9小熊夹夹乐：分格盘（灰色，硅胶，6格）1、小熊套组（高2.9cm，彩色，60个/套）1、夹子（长15cm，蓝色，塑料）1、小熊夹夹乐骰子套组（木质，2个/套）1、束口袋 25*18CM 1、说明书 1、外箱说明贴纸 1、湖蓝色塑料盖（35.8*27.8*1.5cm，壁厚0.16cm）1、半透明塑料箱(36*27*10cm) 1； 3.10大鱼吃小鱼：游戏底板 1、数学区 H1·9小鱼圆片 1、说明书 1、外箱说明贴纸 1、湖蓝色塑料盖（35.8*27.8*1.5cm，壁厚0.16cm）1、半透明塑料箱(36*27*10cm) 1； 3.11情境配对拼图：情境配对拼图套组（彩色，纸质+塑料）1、说明书 1、外箱说明贴纸 1、湖蓝色塑料盖（35.8*27.8*1.5cm，壁厚0.16cm）1、半透明塑料箱(36*27*10cm) 1； 3.12形状触摸游戏：形状触摸盒（23.6*22*20.75cm，椴木夹板）1、形状骰子（3cm*3cm*3cm，木质）1、木质形状片套组（红色，密度板，6个/套）1、EVA形状片套组（蓝色，EVA，6个/套）1、毛毡布形状片套组（黄色，毛毡布，6个/套）1、拼图题卡 1、说明书 1、外箱说明贴纸 1、湖蓝色塑料盖（35.8*27.8*1.5cm，壁厚0.16cm）1、半透明塑料箱(36*27*10cm) 1； 百变骰子：百变骰子套组（31*9.35*5.8cm，榉木，27个/套）1、数学区 H1·12模式题卡 1、束口袋 18*15cm 1、说明书 1、外箱说明贴纸 1、湖蓝色塑料盖（35.8*27.8*1.5cm，壁厚0.16cm） 1、半透明塑料箱(36*27*10cm) 1。 | 套 | 8 |
| 25 | 建构区 | ▲1.建构区活动3-4岁含指导 建构区主体积木15种包括小方块、基本块、双倍块、小方柱、方柱块、大方柱、彩虹积木等，数量共336块，含环创材料1套、建构图卡1套、主题辅材包1套 八大主题：亲亲卧室、家具朋友、我家厨房、我爱我家、温馨小区、快乐户外、我的班级、心心园所 ▲2.游戏活动指导方案1本 3.详细配置如下： 3.1、主体积木：小方块*20、基本块*90、双倍块*30、小方柱*20、方柱块*30、大方柱*30、圆柱体*10、罗马拱形*4、小半圆*20、大半圆*4、1/4圆*20、小三角*20、双倍平板*10、大弯曲*4、彩虹大方块*6、彩虹双倍块*6、彩虹大半圆*6、彩虹大三角块（等边）*6 3.2、主题辅材包：袖珍沙发*1、袖珍茶几*1、袖珍电脑转椅*1、厨房套装*1、茶壶套装*1、袖珍衣架*1、关节人偶Ⅰ*4、关节人偶Ⅱ*4、卧室套装*1、仿真草坪*1、班级/园所门牌*1、大树积木Ⅲ*5 3.3、环创材料：积木形状贴纸*15、区域标识牌*1、区域规则牌*1 3.4、建构图卡：建构图卡*1 | 套 | 8 |
| 26 | 表演区 | ▲1.表演区活动3-4岁含指导 故事表演：谁在洗澡、棉花姑娘、小山羊的圣诞节、小公鸡和小鸭子、七彩象、聪明的乌龟、游戏百宝盒等 音乐表演（均含乐谱）：我爱我的幼儿园、粉刷匠、新年好、春天 、小老鼠上灯台、哇哈哈、乐器包等 ▲2.游戏活动指导手册1本 3.详细配置如下： 3.1、共用材料包：晾衣架*1、夹子*1、EVA花朵1 *2、EVA花朵2 *1、动物指偶*1、幕布*1 3.2、点读包：点读笔（含充电器及USB连接线）*1、点读录音贴纸*1、点读说明手册*1、包装袋*1 3.3、谁在洗澡：小狗头饰*1、小鸟翅膀*1、小鸡头饰*1、大象头饰*1、自封袋*1 3.4、棉花姑娘：棉花头饰*1、瓢虫头饰*1、啄木鸟头饰*1、青蛙头饰*1、小虫指偶*1、自封袋*1 3.5、小山羊的圣诞节：山羊帽子*1、小猫头饰*1、小狗头饰*1、小牛头饰*1、自封袋*1 3.6、小公鸡和小鸭子：小公鸡帽子*1、小鸭子帽子*1、自封袋*1 3.7、七彩象：大象帽子*1、小猫头饰*1、小兔子头饰*1、披风*1、彩色布贴*1、自封袋*1 3.8、聪明的乌龟：乌龟壳*1、青蛙套装*1、狐狸套装*1、自封袋*1 3.9、我爱我的幼儿园：手腕花*1、丝巾*1、自封袋*1 3.10、粉刷匠：滚筒刷*1、头巾*1、儿童袖套*2、自封袋*1 3.11、新年好：红灯笼*1、手腕花*1、自封袋*1 3.12、春天：花朵手偶*1、蜜蜂发箍*1、自封袋*1 3.13、小老鼠上灯台：老鼠爪子手套*1、猫咪爪子手套*1、自封袋*1 3.14、娃哈哈：新疆帽子-1*1、新疆帽子-2*1、自封袋*1 3.15、乐器包：圆舞板*2、串铃*1、沙锤*1、铃鼓*1、碰铃*1、自封袋*1、音乐曲谱*1 | 套 | 8 |
| 27 | 角色区 | ▲1.角色区活动3-4岁含指导 生活模仿游戏：娃娃家 职业体验游戏：医院、小吃店、小汽车、游戏百宝盒 ▲2.游戏活动指导手册1本 3.详细配置如下： 3.1、娃娃家：领带*3、围裙*3、玩偶*3、玩偶服饰*3、厨具*3、蔬菜水果玩具*3、理发工具套装*3、毛巾*3、奶瓶*3、搓衣板*3、藤编篮*3、外盒*1 3.2、医院：医生服套装*1、护士服套装*1、医生工具箱套装*1、外盒*1 3.3、小吃店：面条机*1、厨师帽*4、厨具套装*1、蒸笼*2、木勺子套装*1、擀面杖*2、小切刀*1、桌面扫把簸箕套装*1、收银机*1、塑料圆片*1、外盒*1 3.4、小汽车：马甲*2、白手套*2、车身轧型*1、小汽车插板*1、外盒*1 3.5、游戏百宝盒：圆形纸盘*10、长方形纸盘*10、纸黏土*1、海绵*10、毛线*1、泡沫棒*3、圆纸筒*10、保利龙板*10、纸盒*1 ▲4.为保证教学计划的统一性和连贯性，科学区、益智区、语言区、数学区、建构区、表演区、角色区的教材、器材货物必须为同一品牌产品。 | 套 | 8 |
| 28 | 储物柜 | 1、书包柜：分两层存放书包；尺寸：长*宽*高≥3米*0.3 米*0.6米。 2、储物柜1：下层分三层存放鞋子，上层存放办公用品及其他生活用品，尺寸：≥1.2米*0.4 米*2 米。 3、储物柜2：下层存放消毒柜、直饮机，中间层存放毛巾消毒柜，上层存放办公用品及其他生活用品，尺寸：≥1.3米*0.4米*2米。 4、柜体使用18mm厚度E0级别实木颗粒板，部采用52*52mm无结巴橡胶木，外露面倒R35度圆角，有效增加产品稳定性的同时能够避免磕碰，增加使用安全性。 5、表面采用免漆工艺处理、耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。 6、边缘使用1.5mm厚度封边条，边角倒圆弧设计。 7、五金件选用环保五金、安全无毒。符合国家标准规范的要求：钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 8、柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。 9、 整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 10、书包鞋柜每个格子尺寸约 20*40cm，无门。 11、储物柜柜子根据实际使用进行订制，有门。 12、整体颜色及布局根据现场定制。 | 套 | 8 |
| 29 | 窗帘 | 窗户的美化处理及遮光帘定制，棉麻带沙双层制作。 1、折光率80% 高档面料环保美观 2、材质：棉麻混纺面料，30%棉，40%粘胶纤维，30%涤纶长丝。 3、门幅：280cm误差2-3cm 4、克重：380克/平方米 1050克/米 误差5-8克 5、遮光率：80-90% 6、缩水率：经向低于0.5% 纬向低于0.1% 7、色牢度：4级以上 8、棉麻混纺面料，增加磨毛工艺，手感柔软细腻，亲肤性强。 9、布带：有纺加厚涤纶布带，水洗不变形，抗晒抗老化，8cm宽度，配合韩式固定褶，美观大气。 10、布钩：烤漆工艺大单钩，直径2-3mm，7cm长度，固定褶皱不跑位，悬挂不脱钩。经久难用。 11、罗马杆：壁厚3mm铝合金，直径3cm，每米称重15KG以上，加厚铝合金支架，稳固不掉落。 12、绑带：主材同款面料制作，最新形式固定方法，灵活拆卸，灵活更换位置。 13、加工工艺：韩式固定褶，全自动韩折机完成，相比手工打折更标准美观。 14、每间教室需要布料、沙料各40米。 | 项 | 8 |
| 30 | 造型灯 | 1、原有灯具拆除，旧电源线暗压，墙面恢复处理。 2、创意造型吸顶灯，PMMA高透光率灯罩。 3、功率: 31W(含)-40W(含)。 4、电压: 111V~240V（含）。 5、新一代透镜LED光源，科学布局。 6、漫射光，不刺眼，无蓝光危害。 7、国A级照度，显色指数≥95，无频闪。 8、尺寸约62*38*8cm 9、每间教室9盏，共8间教室。 | 盏 | 96 |
| 31 | 绿植 | 规格：高度1.4m-1.5m+陶瓷盆 | 盆 | 16 |
| 32 | 柱子造型软包 （1F-3F） | - 厚度：软包厚度3-5cm - 材质：pu皮革、海绵、密度板 - 尺寸：约40CM*120CM - 设计：安装前先根据用户具体需求进行设计，待设计确认后再进行生产。 - 安装：固定安装，具体位置根据实际需求确定。 | 平方 | 725 |
| 33 | pvc中空防撞条 | 1.厚度：软包厚度7mm-10mm 2.材质：环保PVC材质 3.尺寸：约宽35mm*35mm，长120cm 4.设计：安装前先根据用户具体需求进行设计，待设计确认后再进行生产。 5.安装：固定安装，具体位置根据实际需求确定。 6.8间教室，每间教室12条 | 条 | 96 |
| 34 | 乳胶漆 | 1、涂层：面漆，可调色； 2、光泽：亚光； 3、功能特点：符合A+环保高标准儿童漆、可抵御9种细菌，可抵御11种霉菌、净化甲醇、抗污耐擦洗； 明亮、鲜艳、高饱和度的色彩，可依据实际进行配色； 4、通过银离子技术，令病毒无处遁形，高效安全持久； 5、超强搞碱，高遮光，流平性优异。 | 平方 | 976 |
| 35 | 无叶 壁扇 | 1、模拟喷气式飞机引擎技术，将空气从细长出风口中挤压出来； 2、左右80度，上下120度送风角度多种广角模式； 3、通风换气循环降温； 4、电机转速：7000-8000r/min; 5、出风窄缝：1.5mm; 6、电机寿命：50000h； 7、无叶设计，不夹手无隐患； 8、运行功率：26W； 9、产品尺寸：357*282*330mm； 10、含电源布线及安装。 | 台 | 40 |
| 36 | 教室包管装饰 | 1.用4*3厘米方料打墙上做骨架，下垫7厘板做水平 2.装石膏板打底，石膏粉补边角，装阴阳角线刮两遍腻子 | 米 | 131 |
| 37 | 卫生间包管装饰 | 1.厕所管道为消防管、排污管、给水管三种，每根大约2.6米高； 2.用水泥板包管，报价不含瓷砖和贴砖工序。 | 根 | 128 |

# （二）观摩研讨室

| 序号 | 产品名称 | 技术参数、性能配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K录播一体机 | 一、产品参数要求： 1.为保证系统的安全稳定，要求录播主机必须采用DSP纯硬件设计架构，内置嵌入式Linux操作系统，支持7*24小时工作。 ▲2.要求录播一体机支持4K合成HDMI输出,支持RTSP/H.323/SIP多协议互动,支持POC摄像机接入。 3.为保证设备的稳定性，录播主机内置录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码等功能。 4.要求设备高度≤1U，采用≤24V供电。 5.为便于进行基本参数的快速设置并及时了解设备的工作状态，要求主机前面板配置≥2英寸液晶显示屏和≥4个操作按键。 ▲6.要求支持≥5路高清SDI输入接口，支持≥2路HDMI输入接口，≥1路VGA输入接口，≥1路YPBPR输入接口。 7.要求支持≥3路高清视频输出接口,其中≥1路HDMI输出， ≥1路VGA输出。 8.要求支持≥2路幻象电源麦克风接入，≥2路立体声线路接入。≥4路线路输出，其中≥1路为3.5mm本地耳机监听接口。 ▲9.要求支持≥7路RJ45控制接口，控制接口兼容RS232、RS422控制协议。 10.为了便于录播主机连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的下载，要求录播主机前置USB接口≥3路，其中支持≥2路USB 2.0和≥1路USB 3.0接口。 11.网络接口：≥1路RJ45 LAN接口。 12.存储：标配≥2TB硬盘。 ▲13.要求支持≥5路SDI接口均支持POC摄像机接入，支持≥5路SDI信号检测指示灯，支持自动检测到POC摄像机后指示灯亮。 14.以上带“▲”号项为重要参数，需有国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能（提供报告复印件并加盖厂家公章）。 | 台 | 1 |
| 2 | 嵌入式录播系统 | 一、产品参数要求： 1.为确保系统可靠性，要求采用嵌入式Linux操作系统设计，拒绝Windows系统。 2.要求支持网络导播与本地导播两种导播方式。无需安装任何插件即可兼容IE、火狐、搜狗等主流浏览器，本地导播支持直接外接显示器进行操作。 3.要求支持直播、录制、导播、点播以及系统设置等功能。 ▲4.要求具有视频预监功能，支持≥6路高清视频的实时预览显示。 ▲5.视频编码格式：支持H.264视频编码，录制视频格式支持MP4。视频编码码流最小≤32Kbps、最大≥15Mbps，视频编码码流支持≥18档调节。 6.要求支持AAC音频编码，音频采样率至少支持8KHz、16KHz、32KHz、48KHz等。 ▲7.要求支持≥1+5路1080P@30Hz音视频独立编码（1路主播视频+5路通道视频），支持独立保存≥6路视频。 8.要求至少支持TCP/UDP/RTSP/RTMP/H.323/SIP等协议。 9.要求支持多码流录制功能，支持对视频文件进行点播回放以及拖拽播放进度条播放。 10.要求内置≥3点MCU功能，无需单独配置MCU主机。 11.支持通话带宽设置功能，可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动。设备支持SIP协议，可直接向SIP服务器进行注册，并具有NAT穿透功能。 12.要求支持手动导播与自动导播的无缝切换，既支持手动录制，又支持录播系统与全自动跟踪系统的无缝对接。 ▲13.要求支持多种画面布局设置，本地导播界面下可直接通过鼠标拖动通道画面即可实现多分屏布局显示画面的替换。 ▲14.要求支持视频画面叠加与组合，支持双分屏、三分屏、四分屏以及自定义画面布局，支持渐变、淡入淡出、开门、关门、睁眼、闭眼等≥11路切换特效。 15.要求主界面可以显示录制信息，包括录制时间、视频信息、地址及硬盘容量等。 ▲16.要求系统支持预置位设置功能，每路摄像机支持≥7个预置位设置，支持在画面调整完成之后手动点击鼠标拖动画面到预置位数字按钮处实现预置位保存。 ▲17.要求本地导播系统界面可以提供虚拟软键盘，无需外接键盘即可进行中英文输入。 18.要求支持录制单个文件和限时自动分割录制功能，支持自定义限时自动分割时长。 ▲19.要求支持在导播过程中添加字幕，支持设置≥7条预设字幕，本地导播界面下支持通过鼠标拖拽设置字幕显示位置。 ▲20.要求系统支持添加台标、自定义台标显示位置，本地导播界面下支持通过鼠标拖拽设置台标显示位置。 21.要求支持自动修复功能。课程录制过程中，支持对设备异常断电、宕机造成的视频文件损坏进行自动修复。 22、以上带“▲”号项为重要参数，需有国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告为佐证，报告中需呈现相应的参数功能（可与4k录播一体机共用同一报告，提供复印件并加盖厂家公章）。 | 套 | 1 |
| 3 | 高清云台摄像机（全景） | 硬件部分： 1.图像传感器： 采用1/2.7英寸，200万有效像素，HD CMOS传感器。 2.视频编码标准: H.264/MJEPG；视频码率：128Kbps～ 8192Kbps。 3.音频压缩标准：AAC；音频码率不少于96Kbps, 128Kbps, 256Kbps。 4.超高帧率：1080P下输出帧频可达60fps；720P下网络输出高达120fp，640x480P下网络输出高达240fps。 5.信号系统不少于1080p/60，1080p/50，1080i/60，1080i/50，1080p/30， 1080p/25，720p/60，720p/50，720p/30，720p/25。 6.光学变焦：10X; 镜头f3.5mm～42.3mm, F1.8～F2.8。数字变焦：16X。 7.信噪比: 55dB。 8.水平视场角: 72.5°～6.9°;垂直视场角:44.8°～3.9°。 9.转动范围：水平转动范围不低于±170°，垂直转动范围-30°～+90°，水平转动速度范围1.7°～ 100°/s，垂直转动速度范围不低于1.7°～69.9°/s。 10.快门: 1/30s～1/10000s。 11.图像冻结: 支持。 12.供电: DC12V。 13.预置位数量: 255个。 14.视频码流: 支持主码流、辅码流。 15.产品亮度分解力（水平）1000电视线。 16.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 17.集合定点看全景、动点看细节的优势，达到既能看全又能看清的效果，适用于教室学生人脸点名及学生行为分析。 18.高清输出: 1路HDMI, 1路3G-SDI；标清输出： 1路CVBS。 19.网络接口： 1路RJ45。 20.其它接口： 1路3.5mm Line In音频接口； 1路USB 2.0接口；1路RS232 In ；1路RS232 Out；1路RS485。 21.功耗：最大功率12W。 软件部分： 1.采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 台 | 4 |
| 4 | 指向拾音话筒 | 1.单体: 背极式驻极体 2.指向性: 心型指向/超心型指向 3.频率响应: 50Hz-16kHz 4.灵敏度: -45dB±2dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 灵敏度高，失真小，动态范围大 5.输出阻抗: 500Ω / 1600Ω±30% (at 1kHz) 6.负载阻抗: ≥1000Ω 7.使用电压: 48V幻象电源 8.单体尺寸: Ø22 x 278mm 9.清晰的人声拾音 10.幻象电源供电方式 11.内置晶体管放大器 12.配弹簧传输线 13.连接端：XLR三针公卡侬； | 支 | 6 |
| 5 | 数字音频矩阵 | 音频矩阵集成了语音激励、动态自适应噪声消除以及自适应反馈消除等功能,采用语音信号处理专用的高速浮点DSP处理芯片和业界领先的智能算法, 能同时接入8个麦克风, 并为麦克风提供48V幻象供电,采用PC软件通过网络对设备参数进行调节。 1.自带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面。 2.音频输入：支持8路话筒/线路输入，4路立体声输入。 3.音频输出：2路平衡线路输出，3路立体声输出。 4.采样率：48kHz 。A/D、D/A转换。 5.采用高速DSP处理芯片TI L138 3648MIPS/2746MFLOPS 64bit处理内核。 6.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 7.输入通道：前级放大、扩展器、3段参量均衡。 8.输出通道：5段参量均衡、高低通滤波器、限幅器。 9.自适应反馈消除功能（AFC）：采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 10.智能自动增益控制（AGC）：自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 11.自适应噪声消除（ANC）：自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 12.全功能矩阵混音功能。 13.支持M-LAN*多用途数据传输及控制端口。 14.RS-232双向串行控制接口用于控制外部其它设备如：视频矩阵等RS-232设备，或接收第三方RS－232控制，如AMX、Crestron。 15.支持8组场景预设功能。 | 台 | 1 |
| 6 | 图像跟踪一体机 | 1.图像跟踪一体机采用DC12V供电。 2.图形跟踪一体机采用嵌入式AI芯片，设备低功耗无风扇。 3.设备长 42.5cm，宽 28.5cm，高 5cm。 4.图像跟踪一体机集教师跟踪，学生定位，板书定位，导播切换策略于一体。 5.采用图像跟踪技术，支持输入录播系统的全景摄像头做跟踪识别。 6.支持除录播系统的全景摄像头外，单独部署全景摄像头，用于跟踪识别。 7.网络接口：1路LAN网络接口。 8.支持4路USB接口。 9.支持网络传输高清视频，与云台和录播的控制全部采用网络通讯。 | 台 | 1 |
| 7 | 图像跟踪系统 | 1.支持智能图像分析，结合具体的场景能够实现多个活动过程的跟踪识别，并对现场视频图像进行分析,实现常态化教学。 2.具备较强的抗干扰能力，采用领先的防抖动特征跟踪算法，图像识别系统不受外在环境影响。 3.系统结构设计合理，设置简单，可以实现全自动跟踪识别；支持实时定位，可以自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，实现特写拍摄。 4.系统支持web界面访问，支持预览视频分析状态，可远程操控图像跟踪系统。 5.系统支持摄像机自动跟踪，摄像机自动定位学生起立和教师移动，教师走进学生区域时，实时切换成教室全景画面。 6.系统支持区域聚焦功能，可通过浏览器在监视画面框选出聚焦区域，以该区域作为参考区域聚焦。系统对讲台区域监视画面框选时，聚焦区域包括教师跟踪、黑板跟踪等，确保智能跟踪分析的准确性。 7.系统支持焦距守望功能，可通过浏览器对监视画面设置守望点，可同时设置4个守望点，并将守望点相连形成对学生区域的智能跟踪。 8.系统具备跟踪拍摄和切换拍摄两种模式，两种模式之间支持一键切换。 9.支持人脸识别和人脸库功能，可自动抓拍人脸进行身份信息注册，自动将主讲人身份信息添加到录播系统，在制作精品课程视频时，课程视频所属信息自动填加，无需手动添加。 10.系统智能识别教师身体朝向，控制教师或板书摄像机智能切换。当教师面朝学生时，主播画面智能切换至教师特写；当教师面向黑板时，主播画面智能切换至板书特写。板书特写采用伴随跟踪拍摄方式，确保板书特写的拍摄效果。 11.支持手势识别功能，可一键开启或关闭此功能。教师可以通过手势控制学生摄像机的拍摄区域。 12.系统支持TCP、UDP两种传输协议，可以同时获取4路IP视频流进行智能图像分析，支持信号源地址位、端口等设置，可对教师全景、板书全景、学生全景、学生巡视等景位进行设置。 13.系统支持切换规则定制，可以精确调整切换时间，可设置云台速度，速度系数0～100可调，实现摄像机加速追踪人物。 14.系统可设置变焦速度，速度系数1～7可调,实现焦距拉伸时间的调节。 15.系统可设置跟踪灵敏度，灵敏度系数0～9999可调，实现图像跟踪的自定义灵敏度调节。 16.系统支持在线升级更新。 | 套 | 1 |
| 8 | 桌面式触摸面板 | 1.采用7英寸触摸式控制面板，采用6位真彩色RGB显示(64K色)，一键式控制，与录播和时序电源控制器配套使用 2.支持控制录播系统的录制、暂停、停止、VGA锁定、手自动切换等操作； 3.支持对录播系统进行台标与字幕的显示控制； 4.支持预览通道选择，以及画面布局切换，通过中控即可进行画中画、师生对话、三分屏等画面布局的选择； 5.支持一键开启，与一键关闭的操作； 6.支持对摄像机进行预置位选择； | 个 | 1 |
| 9 | 时序电源控制器 | 1.单路功率15A 220V/AC。 2.最大功率30A 3.电源接口：具有8路万能电源插座，独立继电器控制，每路均带供电源状态指示灯。1路LOOP OUT, 1路INPUT。 4.控制接口：具有RS232 in*1，RS232 in *1。 5.支持3种开关方式，包括手动开关、电脑软件、RS232等。 6.采用金属外壳，机架式安装。 7.为保证系统稳定性及兼容性，与4K录播一体机为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 10 | 教学一体机 | 一、整机屏幕设计 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。采用钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥9H。 2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。 ▲3、整机屏幕采用≥86英寸UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。屏幕采用灰度等级≥128级。 4、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。 二、内置电脑设计 1、采用模块化电脑方案，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，且和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 2、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 3、CPU： i5 CPU 或更优配置。 4、内存：8G笔记本内存或更优配置。 5、硬盘：256G SSD固态硬盘或更优配置。 6、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 7、具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 8、具有标准PC防盗锁孔。 三、书写触摸设计 1、支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控，支持红外笔书写 2、触摸分辨率32768×32768，触摸响应时间≤4ms，触摸最小识别物≤3mm。 3、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 4、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 ▲5、Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于触摸框免驱功能的检测报告复印件） 6、触摸屏在照度100k lux 环境下可正常工作。 四、整机功能设计 （一）安全节能功能 1、机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 2、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 3、整机在0℃- 40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 4、支持标准、HDR、节能图像模式调节。 5、支持黑板关闭后整机自动节能，当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板一分钟，整机自动熄屏。 6、整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机。 7、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 （二）摄像头麦克风功能 ▲1、整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄不低于 800 万像素数的照片。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于内置摄影头功能的检测报告复印件） ▲2、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于二维码扫码功能的检测报告复印件） 3、内置摄像头、麦克风，无外接线材连接，无可见模块化拼接，未占用整机设备端口。 ▲4、整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于内置麦克风功能的检测报告复印件） 5、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 （三）整机接口功能 ▲1、支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于Type-C接口功能的检测报告复印件） 2、外接电脑设备通过机外Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。 3、前置Type-C接口，支持通过外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。 ▲4、整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于侧置双通道USB接口功能的检测报告复印件） 5、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容手机充电。 （四）中控菜单及上网功能 ▲1、内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、护眼、声音调节整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 2、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。 3、部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 （五）多媒体教学功能 1、具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 ▲2、支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统，点击非Windows显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于半屏模式功能的检测报告复印件） （六）安全锁定功能 1、支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。 ▲2、支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、十指长按屏幕5秒、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式进行锁定/解锁。 3、具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键熄屏功能。 （七）按键功能 ▲1、整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于前置按键功能的检测报告复印件） ▲2、整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于护眼功能的检测报告复印件） ▲3、微课简易录：设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于一键录屏功能的检测报告复印件） ▲4、三合一按键设计：同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下轻按按键开机；开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于三合一电源按键功能的检测报告复印件） （八）其他功能 ▲1、整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向≥ 15W中高音扬声器 2 个，后朝向≥ 20W 低音扬声器 1 个，额定总功率≥ 50W。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于扬声器功能的检测报告复印件） 2、内置蓝牙模块，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件，内置蓝牙模块工作距离不低于12m。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于内置蓝牙功能的检测报告复印件） 五、嵌入式系统设计 ▲1、嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（投标时需提供国家认可的第三方检测机构出具关于本项功能的检测报告复印件） 2、支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 3、支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换。 4、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。 5、外接电脑设备通过HDMI线投送画面至整机时，再连接TypeB USB线至整机触控输出接口，即可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。 6、支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 7、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 8、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 9、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG格式。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具。 10、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并对全局内容进行预览和移动。 11、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。 六、教学备授课一体化软件 ▲1、教学系统为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2、教学系统须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 4、上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频等素材右键上传至云空间。互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 5、语文工具：具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于 5 个。可以调出可直接书写的田字格、四线三格，书写笔画笔顺指导功能。支持授课助手：同步教学写字的视频、朗读泛读音频、支持手机扫学生作品能够投影大屏幕、手机现场录音支持上传视听、支持连接绘本教学资源及字理教学视频播放、支持笔顺笔画的视频教学播放。 ▲6、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 ▲7、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于 9 种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 ▲8、智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改。 9、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于 3 种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 ▲10、数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 11、数学画板功能： a)能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。 b)提供超过 500 个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类，便于老师查找。 c)画板资源互动性强，利于老师讲解抽象知识点，如小学阶段的四边形互相转换资源，可支持点击，动态切换四边形形态；中学阶段的平方差公式资源，可支持图形展示平方差公式计算原理，并可改变数值，重复演示。 d)老师创建个人画板，除了点、线、面等基础元素以外，画板还可提供线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具，保证老师日常备授课所需。创建完成后，老师可一键将画板插入白板，与课件无缝连接。 ▲12、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 13、表格： a)具有表格插入功能，并提供5种以上表格样式供老师选择。 b)表格能自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。 c)具有表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。 d)在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格， 方便老师请多位同学进行答题互动。 14、图表： a)具有图表插入功能，并提供柱状图、扇形图、折线图 3 种图表形式，且每种形式提供不少于5种样式供选择。 b)具有图表二维及三维展示形式任意切换，且三维图表支持旋转，方便多角度展示数据变化。 c)具有图表添加超链接，可连接至课件其他页面、网页、软件自带小工具等地方。 d)在授课模式下，支持图表克隆功能，可克隆出多个相同图表， 方便老师进行对比观察。 ▲15、古诗词资源： a)提供覆盖多学段的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 b)支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。 c)提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 d)每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。 e)支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。 f)提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 16、美术画板：具有美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔， 可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 17、美术工具：具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂 的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。教学系统内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。 18、具有对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容。 七、微课功能：微课功能内置于交互式课件工具中，支持快速录制胶囊式微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作 1）录制功能：录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除； 2）剪辑重录功能：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存； 3）无课件录制：支持教师在空白页面录制胶囊式微课，支持自主添加不低于100页电子草稿进行讲解； 4）听课方式：微课录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载额外app使用； 5）学生观看胶囊式微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习； 6）系统后台自动统计胶囊式微课的观看次数，便于教师做教研管理。 八、远程教学功能：内置于交互式备授课软件中，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具 1）一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。 2）文本聊天工具：学生可在直播课堂打字提问、互动，学生提问内容实时传递至教师； 3）互动答题工具：教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统自动统计正确率和答题详情。 4）远程互动工具：在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于5位学生同时参与远程互动； 5）课堂奖励工具：直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计。 6）远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。 7）课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 九、综合素质管理软件 1、支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 2、移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个APP应用或退出账号重新登录。 ▲3、兼容多平台系统，可在PC、Web、安卓、iOS等系统使用，且各终端数据互通，教师可多场景下对学生进行管理与评价。 4、支持汇总查看校内的班级评价排名，可以列表形式查看班主任、班级学生数、家长数、班级代码等信息。 5、支持查看校内某个班级的详细信息及学生个人表现记录，便于进行教学行为分析。 6、支持创建新班级，可批量添加学生，同时支持将已有班级的学生与家长快速导入新班级。 7、支持进行校级、年级学生综合素质量表快速导入，教师可将针对不同年级学段以及校级综合素质量表快速导入班级。 8、支持按学生或小组的首字母、总分、表扬分数、待改进分数等维度进行排序，方便老师快速找到需要评价的学生或小组。 9、支持考勤功能，可对学生的出勤、迟到、缺勤、请假状态进行记录，并支持查看课堂考勤统计报表，可详细查看班级考勤概览数据。 10、支持网页端、PC授课端查看学生成长统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人情况，并可追溯每条评价的原因、对象、分值，便于教师进行精准评价。 11、系统支持通过教师日常点评数据及专业心理测试，对学生能力进行分析，分析维度包括专注力、行为习惯、理解力、探索性、表达能力、组织能力等，并对各个能力维度进行能力解释、得分量化、潜力分析。 12、教师可通过多终端对学生、小组及班级进行行为量化评价、文字点评、图片点评。 13、系统内置头像类型不少于9种，支持教师自定义设置学生头像。 14、系统内置评价类型不少于9种，支持老师自定义评价内容，可设置对应的图标、名称和分数。系统预置多种优秀点评量表模板供教师直接导入班级使用。 15、支持教师与其他教师及家长进行文字、语音、图片交流，且教师可设置免打扰时间段，非工作时间内消息不会发生提醒。 十、产品售后保障 1、全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。 2、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。 3、微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 十一、其他要求 1、为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。 2、打“▲”号条款为重要技术参数，投标人必须满足否则中标无效。中标公示期内若有其他投标人质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的全部样品一套至用户处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供所有样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。 | 台 | 1 |
| 11 | 光能黑板 | 一、产品规格： ▲书写板面：每套光能黑板由2块板面组成，单块板面外框尺寸：≥1290*1161，单块板面书写尺寸≥1234*1073，可与86寸交互智能一体机完美拼接，采用柔性液晶分子膜黑板，依靠书写压力改变液晶分子排布，在自然光照射下反射固定波段的光源以显示字迹，无粉尘、无电离辐射。甲醛释放量：≤1.5（mg/L）。 二、板面边框：电泳铝合金外框，窄边框设计，边框自带高度调节托盘系统，保证与一体机高度平行，有效防止师生碰伤、划伤。边框侧下方处配有连体笔筒，方便老师板书笔的摆放 三、产品功能： 1、▲书写方式：不使用粉笔或者水性笔书写，凡是硬度适中的物体均可书写，能呈现传统粉笔书写的笔锋效果，无需任何耗材，无粉尘污染，有效降低书写费用成本。 2、▲保护视力：利用纯自然光反射呈现笔迹，无蓝光、无电磁辐射，长时间观看不刺激眼睛，保护视力。非自发光成像或投影成像形式。 3、板书一键擦除：具有一键擦除按键，在书写板上划出一定图案后按一键擦除按键按钮，一米外观察，达到无残留痕迹。采用金属机械环形灯贴合式按键，瞬间清除黑板字迹，减少师生擦拭黑板负担提高教学时效。 4、▲局部擦除：可使用板擦对书写错误的字迹进行局部擦除。还原教师使用习惯。 5、书写及显示过程无需任何电量（擦除时除外）；可外部电源供电，用于字迹清除，无需手动更换电池或定期充电；内部具备有应急供电系统，锂电池容量2600mAH，在停电的情况下仍可进行正常的板书教学及一键擦除。 6、安装：摒弃传统的框架式安装，采用单人挂架式安装，节约安装成本，提高安装效率。挂架可前后调节，保证光能黑板与一体机及正面平齐。 7、配套软件 ▲①同步传输：具备同步功能，在光能面板上书写可将书写内容同步传输到交互电子产品上显示。 ▲②一键存储：一键清除光能黑板书写内容是可即时存储于电脑端，并以图片形式保存，保留的电子板书笔记可用于学生课后复习预览，提高学生对知识点的理解度和掌握度。 ③可对显示屏幕设备上的字体进行颜色和字号大小进行使用习惯选择。 ④显示屏幕上的光能板书写同步显示板面可进行左右位置调节，保证教室中不同位置的学生可全部清晰的看到老师的传输板书。 ⑤可对传输存储内容进行位置设置保存，方便师生课后浏览电子板书课件，节省时间。 | 套 | 1 |
| 12 | 移动支架 | 1、材质：不锈钢。 2、壁挂高度轻松调节。 3、承重支架四角均采用圆滑处理，防止碰伤带脚刹万向脚轮，多方位安全移动。 4、满足教学一体机及两块光能黑板安装。 | 套 | 1 |
| 13 | 音箱 | 1. 阻抗：8Ω 2. 频响：70Hz-20KHz 3. 额定功率：150W 4. 灵敏度：96dB/W/M 5. 覆盖角度：(H)100°(V)80° 6. 高音：3"锥形高音单元×2 7. 低音：8"低音×1 | 只 | 2 |
| 14 | 音箱吊架 | 整体伸缩长度：760mm~1260mm（每节增减50mm） 角度调节：170度~370度（每孔位调节10度） | 对 | 1 |
| 15 | 多媒体功放机 | 1.音源具备光纤，同轴，USB，蓝牙，路线，麦克风等多路输入; 2.内置DSP音效处理，具备延时、混响、混音、防啸叫（7级移频）、变调（10级），人声激励，消原唱等功能。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能; 4.面板LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态; 5.提供3路RCA线路输入，3路平衡麦带幻想电源输入; 6.采用DSP处理器，预置多种场景模式； 7.每路话筒音量独立可调，效果可调，音乐音量独立可调，高中低音调节; 8.内置RS485通讯中控集成控制能。 9.支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式，; 10.具有开关机软启动保护功能，具有功放有压限、短路、过载、过热保护； 11.面板：铝合金材质， 12.内置48V幻象开关控制功能。 13.支持蓝牙功能，可以手机，电脑等设备连接； 14.每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态。 15.额定输出功率：2x500W@4R；2x350W@8R | 台 | 1 |
| 16 | 无线话筒 | ▲1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 ▲4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 套 | 1 |
| 17 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持二次变频超外差接收机方式。 4.支持单独调节音量。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 | 1 |
| 18 | 千兆交换机 | 全千兆16个10/100/1000M电接口，交流电源；支持DHCP SERVER,支持静态路由、RIPV1/V2动态路由 | 台 | 1 |
| 19 | 机柜 | 1. 容量：22U；2. 材料及工艺：SPCC 优质冷扎钢板制作;厚度:方孔条 2.0mm, 安装梁 1.5m,其他 1.2mm;表面处理:脱脂. 酸洗. 磷化. 静电喷塑；3.600*1000*1200；二个托盘 2.0mm。 | 套 | 1 |
| 20 | 多功能讲台 | 1、讲台整体采用分体式结构，长1110mm、宽700mm、高970mm； 台面为1110x700x190mm，箱体为820mmx620mmx780mm。 2、材质：台面、下箱体、中控盖板、键盘抽屉、左右侧门均采用ABC工程塑一次注塑成型，整个台面无金属板材,左右侧门，方便装入设备，不受讲台地面限制，结构牢固，不变形； 3、台面左边为放置台，可放置任意尺寸的笔记本电脑及课本等，台面左右两侧带有木纹扶手，让使用者有更好的选择；整机采用圆弧倒圆角设计，从而避免误伤师生的手，安全稳定、可靠、圆弧倒圆角式设计符合校安工程。 4、台面右边功能盒，内可安放中控（最大开孔205mmx110mm），标准电源插座，并且有各自独立的标准安放位置不会重叠，可安装高拍仪，方便使用。 5、全封闭结构，安全防盗，锁好讲桌后，桌外无任何可拆卸部件。 6、结构特点：台面操作，中控安装在台面保护盒内，打开操作轻松、方便，一锁开启； 7、钥匙通用：一把钥匙可以开启左右门，中控保护盖。 8、包装：采用拆分式包装，台面为1包装，下箱体1个包装；运输方便，搬运省力，在教室既可现场组装。 9、讲台下体左右两侧可固定膨胀螺丝、让使用者安全、方便。 | 张 | 1 |
| 21 | 互动电视 | 1.屏幕尺寸：50英寸 2.屏幕分辨率：超高清4K 3.屏幕比例：16:9 4.背光源：LED 5.背光方式：直下式 6.USB2.0接口：2 7.HDMI2.0接口：2 8.数字RF接口：支持 9.模拟RF接口：支持 | 台 | 4 |
| 22 | 观摩研讨桌子 | 直径1600*1400*750（±20） 1、材质：钢木结合，桌面为厚度25mm三聚氰胺环保板材（颜色可选）基材环保板材含浸渍胶膜纸饰面刨花板、符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、加厚双色封边条；下体设有钢制置物架，可放置书本用品，主架采用1.5mm厚度冷轧钢板冲压成型，增加桌子的稳固性桌底有支撑横梁、桌腿采用1.5mm厚度钢架，桌底两桌腿中间设有钢制挡板，桌脚配有黑色静音防滑PU万向轮。GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》。 2、制作工艺：主体钢材采用除油、除锈、磷化、静电喷涂工艺处理，涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。 3、功能：适用于会议室，研讨室，办公室、展厅、课外活动桌，课桌等，配有移动万向轮，移动方便，方便参与者沟通。 4、外观设计：符合人体工程学理念及个性化需求，可折叠、堆叠、移动，造型美观大方，符合现代特色。 5、六桌为一套。 | 套 | 4 |
| 23 | 观摩研讨椅子 | - 背海绵： 采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达45 -60 kg/m3 2、背内板：采用优质多层板经模具成型，具有曲线，符合人体学原理 3、背胶壳：采用优质PP多元素复合材料经模具压注成型，承托力强，抗变形，硬度高，耐磨耐用。附独特蜂窝式吸音气孔 4、采用优质耐磨麻绒面料，手感舒适，抗污，抗静电，防褪色。可根据客户要求进行阻燃处理。有多种颜色可供选择。 5、采用优质耐磨麻绒面料，手感舒适，抗污，抗静电，防褪色。可根据客户要求进行阻燃处理。有多种颜色可供选择。 6、扶手框和底脚板采用优质冷轧钢板(T2.0mm)，脚管采用优质方管(80x40xT2.0mm)，经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤锔塑化。 7、写字板。配置高档的铝合金翻折支架，翻折无异响。写字板收藏于扶手脚内部，美观方便。采用三聚氰氨写字板(长265x宽235x厚15mm), 四周PU封边；或黑色PP塑料 8、中心距：585； 座内宽：505；座深：460；座高：450；扶手高：610；扶手宽：80；全高：1000；全深（展开写字板如图1）：890；整体深度：760（座包打开）；误差：±5-10。 建议最小行距：900 | 张 | 24 |
| 24 | 空调 | 3匹冷暖挂式空调： ▲1.APF（全年综合能效比）：4.47 ▲2.能效等级：1级 3.额定制冷量（W）：7290(800-9210) 4.额定制热量（W）：9760(800-11380) 5.电辅热（W）：1300 6.制冷额定功率（W）：1960(300-3050) 7.制热额定功率（W）：2940(260-3855) 8.循环风量（m³/h）：1370 9.电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50 10.含空开电源盒、铜管满足现场安装需求。 | 台 | 2 |
| 25 | 窗帘 | 窗户的美化处理及遮光帘定制，棉麻带沙双层。 1、折光率80% 高档面料环保美观 2、材质：棉麻混纺面料，30%棉，40%粘胶纤维，30%涤纶长丝。 3、门幅：280cm误差2-3cm 4、克重：380克/平方米 1050克/米 误差5-8克 5、遮光率：80-90% 6、缩水率：经向低于0.5% 纬向低于0.1% 7、色牢度：4级以上 8、棉麻混纺面料，增加磨毛工艺，手感柔软细腻，亲肤性强。 9、布带：有纺加厚涤纶布带，水洗不变形，抗晒抗老化，8cm宽度，配合韩式固定褶，美观大气。 10、布钩：烤漆工艺大单钩，直径2-3mm，7cm长度，固定褶皱不跑位，悬挂不脱钩。经久难用。 11、罗马杆：壁厚3mm铝合金，直径3cm，每米称重15KG以上，加厚铝合金支架，稳固不掉落。 12、绑带：主材同款面料制作，最新形式固定方法，灵活拆卸，灵活更换位置。 13、加工工艺：韩式固定褶，全自动韩折机完成，相比手工打折更标准美观。 14、教室需要布料、沙料各32米。 | 项 | 1 |
| 26 | 观摩窗 | 1. 在录播教室与观摩教室之间对实体墙进行开孔约12平方，安装单向可视玻璃。 2.开孔后进行建设垃圾清单并对墙面进行修补找平，批灰后进行上漆。 3、单向可视玻璃安装： （1）弹线：根据标高水平线，顺墙高量至顶棚设计标高，沿墙弹隔断垂直标高线及天地龙骨的水平线，并在天地龙骨的水平线上划好龙骨的分档位置线。 （2）天地骨安装：根据要求固定天地龙骨，用Φ12膨胀螺栓固定，膨胀螺栓固定点间距600~800nm。安装前作好 防腐处理。 （3）主龙骨安装：按分档线位置固定主龙骨，用4寸的铁钉固定，龙骨每端固定应不少于三颗钉子，必须安装牢固。 （4）小龙骨安装：按分档线位置固定小龙骨，用扣榫或钉子固定。必须安装牢固。安装小龙骨前，也可以根据安装玻璃的规格在小龙骨上安装玻璃槽。 （5）安装玻璃：玻璃采用12 厘钢化玻璃+玻璃表面粘贴单透膜，表面要求不划痕，气泡。框架为国标 0.8mm 银色拉丝不锈钢板压制安装。基层 18mm 阻燃夹板制作及隔声材料安装，减震处理，防潮、防霉、防雾化处理，钢化玻璃检测及安装，符合国家广电行业标准，所有木制品均进行防火，防潮，防蚁处理。单向透视玻璃分为正、反两面。正面为玻璃镜面，用来反射光线，安装时应把正面朝向教室 ；把反面朝向观摩教室。单向透视玻璃为特种玻璃，安装时须注意保护玻璃镜面，镜面一旦受损无法修复。 （6）打玻璃胶：在玻璃上沿四周粘上纸胶带，根据设计要求将各种玻璃胶均匀地打在玻璃与小龙骨之间。待玻璃胶完全干后撕掉纸胶带。 （7）安装压条：采用100mm×20mm不锈钢压条，将压条用直钉或玻璃胶固定小龙骨上。 | 项 | 1 |
| 27 | 电脑桌椅 | 1.规格尺寸：800*600*750（mm） 2.台面及挡板：采用25mm厚得E1级优质环保实木多层板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量。强度高、刚性好、不易变形、比重合理，所有板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准。 3.含电脑椅：采用优质网布，表面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中，根据人体工程学原理设计，尺寸60*105*48cm。 | 套 | 1 |
| 28 | 导播电脑 | 一、硬件部分： 1、产品类型：商用分体台式电脑。 2、主板：≥Intel B460芯片组，接口≥10个USB接口，其中≥6个USB 3.2Gen 1接口，且为方便教学使用需前置≥6个USB 3.0接口 3、CPU：Intel酷睿I5-10500, 六核十二线程，3.1GHz主频,三级缓存12MB；’ 4、内存：≥8G DDR4内存。 5、硬盘：≥128GB SSD固态硬盘 +1000G机械硬盘 6、显卡：主板集成（配备HDMI+VGA视频输出接口） 7、声卡：集成 8、网卡&光驱：集10/100/1000M以太网卡，无光驱 9、显示器：≥23.5寸LED显示器，显示器具有低蓝光功能，保护用眼安全。 10、键盘、鼠标：防水抗菌键盘、抗菌鼠标。 11、电源：≤180W节能电源 12、机箱：为满足客户灵活的使用场景以及配合电脑桌定制要求，机箱大小为≥13.6L；且设备需具备一定防尘功能，等级不低于国际标准IP5X级，产品检验辐射骚扰测试值低于国家表群7dB。以上功能，投标请提供国家权威机构的检验证书复印件。 13、安全性：具备智能USB屏蔽技术，可设置为仅识别键盘、鼠标而无法识别USB读取设备，有效防止U盘病毒入侵及数据非法拷贝，有效防止数据丢失。 二、软件部分： (1)、操作系统：出厂预装WINDOWS 10正版系统，windows10神州网信政府版中文操作系统。 ▲(2) 、安全应用系统：为响应国家网络安全法的政策要求，保障电脑主机信息安全，本项需配备正版终端威胁防御系统，1）、客户端安装后占用小于25MB存储资源，病毒库小于3MB，日常内存占用小于10MB，有效节省PC或Server资源；（必须提供功能界面截图）；2）、要求对流行病毒的检测能力必须超过98%的检出率，超过98%的清除率，小于0.1%的误报率，投标时需提供权威机构第三方测试证明文件；3）、为保障终端威胁防御系统的技术先进性，要求该产品原生产厂家具备质量体系认证证书（TL9000认证证书）；请在投标文件中或者供货时候提供上述证件的复印件（加盖厂家公章鲜章），并提供含有产品序列号的介质； (3)、出厂配套同品牌云部署应用管理软件 1、通过ADS虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理。 2、无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows桌面云环境。 3、断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学。 4、不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端 开机或重启后就能使用新装软件和系统。 5、镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。 6、服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。 7、支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。 8、智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用。 8、部署过程中，根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称。 10、服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中，避免每次启动提示安装信息。 ▲三、质量及服务保证： 1、原厂3年有限上门服务（节假日不休），原厂需在本地有官方维修站。原厂售后服务通过客户联络中心标准体系钻石（CCCS）五星级认证。投标产品具备权威机构出具的平均无故障时间大于或等于100万小时认证证书； 2、标注“▲”号的参数及要求，必须满足，否则，视为无效投标 | 套 | 1 |
| 29 | 技术服务 | 1、录播教室和观摩教室面积约 250平米。 2、强弱电综合布线需考察现场并制定合理的走线图，主线采用国标4平方或6平方阻燃铜芯线，分支2.5平方阻燃铜芯线。走线合理，美观大方。 (1）材料要求：满足录播教室和观摩教室电源、网络布线需求，所有电源线、查线盒、接线盒及插座均采用国标正品线材，网线、水晶头采用正品六类产品。 (2）场地尺寸：需赴现场考察场地的具体尺寸。 (3）走线要求：走线做到整洁、统一、规范，弱电与强电分开走线，单独设置线槽，强电、弱电与电脑桌连接处用防火软管保护。网线的两端有明确的对应主机标识且不易脱落，用橡胶号码管标记，便于后期维护。 (4）电源布线，从电源总开关接入，均衡负载，根据具体要求安装电源插座或插排。严格按照电气安全操作规程/电气安装标准进行布线，同时考虑到了室内其他诸如多媒体设备布线。 (5）所有设备免费安装、调试，根据需要安装相应软件。安装操作系统及相应软件的所有最新补丁。 (6）投标人需提供长期技术服务，每学期开学前应有技术人员对提供的全部产品进行巡检，并对设备进行保养、优化、整理等。 | 项 | 1 |
| 30 | 教室门 | 一、门体 ▲1、规格：宽1600mm×高2900mm；实际门洞高度宽1600mm×高2100mm，上部分宽1600mm×高800mm使用钢化玻璃做亮窗。 2、室内木质门，门芯采用衫木加密板，木性稳寂不易变形，隔音环保。 3、采用先进PVC贴面具有吸音等性能，可擦洗方便清洁，正负压吸覆技术。 4、燕尾槽封边技术，边条坚固不脱落。 5、门档配有防撞隔音条。 6、卡通造型开孔，安装钢化玻璃。 7、含防盗门锁（可外挂链锁）及安装门所需的一切配件。 8、颜色：与室内装饰相同。 二、弧形门头制作 1、现场测量制作，用铝型材一次成型压成弧度做上主龙骨，下主龙骨直跨两侧，四周用不锈钢蚊钉加固。 2、中间区域安装钢化玻璃。 三、门体包边 1、先用水泥砂浆挂钢钉以密封平（用板定模灌浆）。 2、5厘米大的芯板（或夹板）靠墙侧进行防潮处理(刷光油2遍后在贴珍珠棉)。 3、侧面由9英寸夹板做止口板。 4、用不锈钢蚊钉加固。 | 扇 | 2 |

分标2：校园文化建设、幼儿园户外器械、特色教室（四间）

# （一）校园文化建设

| 序号 | 产品名称 | 技术参数、性能配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校道造型宣传栏 | 1、规格尺寸：6000*2200mm；厚120mm； ▲2、材料及工艺：316#不锈钢厚1.5mm，油漆附着增强镀锌层，激光切割焊接磨边；静电喷涂氟碳漆；铝板箱体厚2mm，双联前开式液压杆+3mm耐力板； 3、用途：文化展示、耕耘文化、宣传栏等，具体内容根据用户需求确定； 4、设计：安装前先根据用户具体需求进行设计，待设计确认后再进行生产。 5、安装：上墙固定，安装在楼道上，具体位置根据实际需求确定。 6、四角做弧形处理，防撞保护。 | 项 | 6 |
| 2 | 办公室门牌 | 1.材质：亚克力+UV印 2.材料厚度约0.5cm，尺寸约30cm*15cm 3.版面设计需根据现场风格设计，并带有壮锦，铜鼓、花山壁画等壮乡元素 4、设计：安装前先根据用户具体需求进行设计，待设计确认后再进行生产。 5、安装：上墙固定，具体位置根据实际需求确定。 6、四角做弧形处理，防撞保护。 | 块 | 10 |
| 3 | 楼层牌 | 1.材质：亚克力+UV印 2.材料厚度约0.5cm，尺寸约30cm*30cm 3.版面设计需根据现场风格设计，并带有壮锦，铜鼓、花山壁画等壮乡元素 4、设计：安装前先根据用户具体需求进行设计，待设计确认后再进行生产。 5、安装：上墙固定，具体位置根据实际需求确定。 6、四角做弧形处理，防撞保护。 | 块 | 18 |
| 4 | 班牌 | 1.材质：亚克力+UV印 2.材料厚度约0.5cm，尺寸约30cm*15cm 3.版面设计需根据现场风格设计，并带有壮锦，铜鼓、花山壁画等壮乡元素 4、设计：安装前先根据用户具体需求进行设计，待设计确认后再进行生产。 5、安装：上墙固定，具体位置根据实际需求确定。 6、四角做弧形处理，防撞保护。 | 块 | 16 |
| 5 | 功能室牌 | 1.材质：亚克力+UV印 2.材料厚度约0.5cm，尺寸约30cm*15cm 3.版面设计需根据现场风格设计，并带有壮锦，铜鼓、花山壁画等壮乡元素 4、设计：安装前先根据用户具体需求进行设计，待设计确认后再进行生产。 5、安装：上墙固定，具体位置根据实际需求确定。 6、四角做弧形处理，防撞保护。 | 块 | 5 |
| 6 | 平面图(导视台） | 1.材质：镀锌板等加工成底座，免漆板等材质做台面，贴面安装亚克力板 2.导视台尺寸约120cm*80cm*70cm 3.内容为亚克力+UV，版面设计需根据现场风格设计。 4、设计：安装前先根据用户具体需求进行设计，待设计确认后再进行生产。 5、安装：上墙固定，具体位置根据实际需求确定。 6、四角做弧形处理，防撞保护。 | 座 | 1 |
| 7 | 楼梯文化墙 | 1.根据现场风格设计楼梯文化墙，并带有壮锦，铜鼓、花山壁画等壮乡元素 2.1-3楼教室楼梯文化墙制作 3.材质：2厘米厚PVC字、水晶字、写真、现场定制镜框等根据设计需求 4、设计：安装前先根据用户具体需求进行设计，待设计确认后再进行生产。 5、安装：上墙固定，具体位置根据实际需求确定。 6、四角做弧形处理，防撞保护。 | 组 | 9 |
| 8 | 走廊墙面（1F-3F） | 1、安装前根据三层楼走廊不同风格进行设计，待设计确认后进行生产。 2、每层楼尺寸约：10米*1.8米。 3、丙烯颜料手绘，图幅内容待定。 4、手绘搭配PVC字体，动物造型，恐龙造型、水晶字、写真喷绘等。 5、安装：各造型内容上墙固定，具体位置根据实际需求确定。 6、四角做弧形处理，防撞保护。 | 项 | 9 |
| 9 | 走廊立柱（1F-3F） | 1.根据现场风格设计立柱文化墙，并带有壮锦，铜鼓、花山壁画等壮乡元素 2.1-3楼走廊立柱，图幅尺寸约0.8米*1.5米 3.材质：水晶字、写真、现场定制镜框等根据设计需求 4、设计：安装前先根据用户具体需求进行设计，待设计确认后再进行生产。 5、安装：上墙固定，具体位置根据实际需求确定。 6、四角做弧形处理，防撞保护。 7、每层9块。 | 项 | 3 |
| 10 | 门岗造型 | 1、根据大门门岗建筑现场进行设计，设计应结合壮锦，铜鼓、花山壁画等壮乡元素，设计时应加上LED通知栏一起设计，使门岗和LED屏成为一个整体，设计完成后出效果图待确认后再进行生产安装。 2、造型材质：根据设计效果，现场进行造型制作，底层使用实木多层板，玻璃钢造型固定，大理石外墙制作，并搭配不锈钢字体，PVC字体，水晶字、LED灯带等产品进行安装。 3、安装工具：脚手架、楼梯、斗车等。 4、造形安装：每个造型制作完成后，进行上色处理，然后安装在底层板上，提前做好电路的敷设，每个点位电路敷设到位，并做好防漏电保护处理。 5、幼儿园名字制作：材质为不锈钢字体，字体尺寸≥20*20厘米，字体样式及颜色根据设计待定。 6、幼儿园LOGO及名字安装。 | 项 | 1 |
| 11 | 园名制作 | 一、幼儿园LOGO 1、材质：亚克力+UV 2、尺寸：直径约50厘米 二、园名制作 1、材质：不锈钢板材，耐腐蚀耐高温，质感好，颜色可选 2、17个园名制作，直径约50厘米 三、安装 1、安装工具：角手架、吊车 2、在墙上钻孔，用锤子把膨胀胶敲击到孔内，再用螺丝把文字固定在墙体中。 | 项 | 1 |
| 12 | 每周食谱 | 1.宣传栏，材质：镀锌板免漆板等 2.根据学校文化要求定制造型及内容：写真喷绘、水晶字等 3.尺寸约40cm*60cm | 套 | 1 |
| 13 | 最美老师 | 1.宣传栏，材质：镀锌板免漆板等 2.根据学校文化要求定制造型及内容：写真喷绘、水晶字等 3.尺寸约30cm*60cm | 套 | 1 |
| 14 | 防撞贴 | 1.防撞警示贴 2.材质：0.5厘米厚亚克力+UV 3.尺寸：约30cm*15cm | 块 | 10 |
| 15 | 外墙栏杆宣传画 | 1.外墙宣传画 2.亚克力+UV 3.根据学校文化要求定制造型及内容，尺寸约1.5米*1.2米 4、设计：安装前先根据用户具体需求进行设计，待设计确认后再进行生产。 | 块 | 2 |
| 16 | 楼道提示牌 | 1.指示牌，图案及内容根据现场设计 2.材质：0.5厘米厚亚克力+UV 3.尺寸：约30cm*30cm 4、设计：安装前先根据用户具体需求进行设计，待设计确认后再进行生产。 5、安装：上墙固定，安装在楼道上，具体位置根据实际需求确定。 6、四角做弧形处理，防撞保护。 | 块 | 12 |
| 17 | 游乐设施提示牌 | 1.指示牌，图案及内容根据现场设计 2.材质：0.5厘米厚亚克力+UV 3.尺寸：约30cm*30cm 4、设计：安装前先根据用户具体需求进行设计，待设计确认后再进行生产。 5、安装：固定安装，具体位置根据实际需求确定。 6、四角做弧形处理，防撞保护。 | 块 | 10 |
| 18 | 校门提示牌 | 1.指示牌，图案及内容根据现场设计 2.材质：0.5厘米厚亚克力+UV 3.尺寸：约30cm*30cm 4、设计：安装前先根据用户具体需求进行设计，待设计确认后再进行生产。 5、安装：固定安装，具体位置根据实际需求确定。 6、四角做弧形处理，防撞保护。 | 块 | 2 |
| 19 | 走廊提示牌 | 1.指示牌，图案及内容根据现场设计 2.材质：0.5厘米厚亚克力+UV 3.尺寸：约30cm*30cm 4、设计：安装前先根据用户具体需求进行设计，待设计确认后再进行生产。 5、安装：固定安装，具体位置根据实际需求确定。 6、四角做弧形处理，防撞保护。 | 块 | 18 |
| 20 | 卫生间提示牌 | 1.指示牌，图案及内容根据现场设计 2.材质：0.5厘米厚亚克力+UV 3.尺寸：约30cm*30cm 4、设计：安装前先根据用户具体需求进行设计，待设计确认后再进行生产。 5、安装：固定安装，具体位置根据实际需求确定。 6、四角做弧形处理，防撞保护。 | 块 | 16 |

（二）幼儿园户外器械

| 序号 | 产品名称 | 技术参数、性能配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外碳化大积木 | 1、幼儿园户外活动整体方案 1本、大型户外游戏活动实施方案1本 2、材质：进口松木 3、详细配置如下： 三角中空 8块、矩形中空①16块、矩形中空②8块、矩形中空③8块、矩形中空④8块、矩形中空⑤4块、正方形①200块、正方形②100块、长方形①160块、长方形②80块、长方形③ 80块、长方形④8块、长方形⑤8块、长方形（开槽）4块、长方形（卡口）6块、圆柱①8块、圆柱积木②8块、圆柱①4块、方柱块160块、等腰三角块①4块、等腰三角块②4块、1/4圆16块、大半圆8块、小弯曲 8块、大弯曲6块、Y形转接块 4块、单卡口块48块、双卡口块 24块、三角形卡口板2块、屋顶板10块、顶梁1块、房梁4块 | 套 | 1 |
| 2 | 万能工匠 | 一、主体材质：PP,ABS工程塑料，涤纶，EVA材质。 二、主要配件：φ210*80中号蓝滑轮40个；φ200*80中号万能点（黄色）80个；φ200*80 带触摸中号万能点（红色）40个；φ200*80 带触摸点中号万能点（绿色）40个；φ200*80 带触摸点中号万能点（蓝色）40个；44*114中号单头带孔接头120个；44*183中号双头带孔接头40个；D120*20 中号端盖80个；D38*98.5 绿D38组合管98.5绿40；D38*183 黄 D38组合管183黄40根；D38*302 蓝D38组合管302蓝160根；D38*471 红D38组合管471红80根；D38*573 绿 D38组合管573绿40根；D38*710 黄D38组合管710黄40根；D38*1047 红D38组合管1047红40根；536*368 切圆角三角形布 小10张；775*536 切圆角三角形布 大10张；368*368 切圆角正方形布10张；368*536 切圆角长方形布-1 10张；536*775 切圆角长方形布-2 10张；265*368 切方角长方形布-3 10张；265*536 切方角 长方形布-4 10张；434*775 切方角长方形布-5 10张；EVA风扇8个；D50*D44*345D50管345 绿48根；D50*D44*345D50管345 黄48根；内含说明书一本； 三、主要特点： 1、自主选择游戏内容、游戏规则、游戏资源、游戏成员、游戏场景、重视游戏场景创设，学会观察幼儿游戏行为。 2、配件：1878块（配件1398+展架480）35件/套 主要配件球体为圆形，中号蓝滑轮40个，重量为0.667KG；中号万能点（黄色）80个，重量为0.610KG；双面包胶带触摸中号万能点120个，重量为0.660KG；颜色包含红色、绿色、蓝色各40个,符合幼儿重量练习需要。 3、球体形状为圆形，圆更符合孩子发展需求； 4、功能：满足孩子自主游戏，建构游戏，拓展游戏等；一物多用，一物多练，科学、规范、童趣。 5. 建构：点、线、面、轴、体构成，快速成型，动手动脑，想象探索，培养协作精神。 6. 角色扮演：角色融入，提高社会交往能力。 7. 主题游戏：故事导入，场景布置，主题呈现。 四、其他要求 ▲（1）提供部分配件的国家级安全玩具检测报告（提供复印件加盖厂家章） ▲(2)提供详细的二个阶段产品使用 讲师入园培训服务计划及活动实施方案，能够帮助教师对幼儿户外活动组织与编排进行指导和观察（提供实施方案并加盖厂家章） ▲（3）培训讲师需要具备学前教育资格 （提供证书复印件加盖公章） | 套 | 1 |
| 3 | 幼儿三轮脚踏车 | 1、规格：尺寸≥88*56*65cm 2、使用高碳钢+PP+PE材质 3、车轮采用PVC轮 4、产品净重约9.5kg 5\独特的流畅造型，踩踏间能促进孩子的动作发展能力和平衡能力，并建立孩子空间方位概念。 | 辆 | 30 |
| 4 | 幼儿三轮车 | 1、规格：尺寸≥110*58*65cm 2、使用高碳钢+PP+PE材质 3、车轮采用像胶轮 4、产品净重约12kg 5\独特的流畅造型，踩踏间能促进孩子的动作发展能力和平衡能力，并建立孩子空间方位概念。 | 辆 | 15 |
| 5 | 儿童4人团队协力车 | 1、规格：尺寸≥70*140*140cm 2、使用高碳钢+PP+PE材质 3、车轮采用像胶轮 4、产品净重约32.5kg 5、易旋转脚踏车（四座），把手：坚固双手握把，不易滑手，坚固耐用。 6、脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易。 7、轮轴：国际级的选手专用轮轴，带动轮胎轻巧容易好骑，锻炼儿童的团队协作能力。 8、独特的流畅造型，踩踏间能促进孩子的动作发展能力和平衡能力，并建立孩子空间方位概念。 | 辆 | 10 |
| 6 | 篮球架 | 球网材质：优质尼龙 底座容量：约40-50斤水或沙 篮架材质：优质钢材 底座尺寸：约78*54.5cm 篮板尺寸：约77*53.5cm | 个 | 2 |
| 7 | 篮球 | 材质：像胶，规格：4号，重量：370-410g | 个 | 35 |
| 8 | 足球门 | 材质：镀锌钢管，工艺：抛丸出锈+静电喷塑料，长度1.2米，高度：0.8米 | 个 | 2 |
| 9 | 足球 | PU皮，缠纱内胆，4号球，直径：19CM | 个 | 35 |
| 10 | 皮球车架 | 1、规格：尺寸≥95*65*95cm 2、使用高碳钢+PP+PE材质 3、车轮采用像胶轮 | 个 | 4 |
| 11 | 双人跷跷板 | 1、材质:进口食品级工程塑料+优质钢材。 2、尺寸：约200*40*78cm 3、工艺:一次成型+机械精细加工，外观精细处理，外表光滑无毛刺，不伤手。 4、结构:整体 底座是高力度弹簧，加固定钢板，高力度的弹簧 弹性好 与地面固定的是高强度的钢板。 5、功能:锻炼儿童的身体协调能力和合作意识。 6、使用方法:两人分别坐于两端坐椅上,握紧扶手,同时将双脚放在地面上,相互配合蹬动。 7、安装工艺：安装前先进行设备尺寸及安装地面测量，标记好中间固定位置及两端座位下面位置，再对标记好的地面进行挖坑，中间固定位置挖坑尺寸约20*40cm，两端座位下方挖坑尺寸约40*30cm。中间固定位置浇灌水泥，预埋固定件，两端座位下方放置减压件再用水泥进行固定，等水泥凝固后进行设备安装。 | 套 | 3 |
| 12 | 双人跷跷板 | 1、材质:进口食品级工程塑料+优质钢材。 2、尺寸：约280*40*78cm 3、工艺:一次成型+机械精细加工，外观精细处理，外表光滑无毛刺，不伤手。 4、结构:整体 底座是高力度弹簧，加固定钢板，高力度的弹簧 弹性好 与地面固定的是高强度的钢板。 5、功能:锻炼儿童的身体协调能力和合作意识。 6、使用方法:两人分别坐于两端坐椅上,握紧扶手,同时将双脚放在地面上,相互配合蹬动。 7、安装工艺：安装前先进行设备尺寸及安装地面测量，标记好中间固定位置及两端座位下面位置，再对标记好的地面进行挖坑，中间固定位置挖坑尺寸约20*40cm，两端座位下方挖坑尺寸约40*30cm。中间固定位置浇灌水泥，预埋固定件，两端座位下方放置减压件再用水泥进行固定，等水泥凝固后进行设备安装。 | 套 | 3 |
| 13 | 户外轮胎秋千 | 1、规格约2.8×1.8×1m； 2、材质：木质采用黄花梨木制作，木质坚硬厚重光滑、具有防腐防晒防水防潮功能，两侧边如两个A字形，使得秋千更稳固；秋千座椅均采用优质轮胎制作，色彩鲜艳,不褪色,经久耐用，保证儿童的安全。 3、安装工艺：安装前先进行设备尺寸及安装地面测量，标记好固定位置，再对标记好的地面进行挖坑，中间固定位置挖坑尺寸约20*40cm，再进行浇灌水泥，预埋固定件，等水泥凝固后进行设备安装。 | 组 | 1 |
| 14 | 攀登架 | 1、规格约600*150*220cm 2、材质：用黄花梨木，防腐防晒防水防潮；多种不同攀爬方式；塑料件采用进口可食工程塑料，防腐蚀性强。立体攀岩，锻炼孩子身手敏捷，克服惧高症状。 3、安装工艺：安装前先进行设备尺寸及安装地面测量，标记好固定位置，再对标记好的地面进行挖坑，中间固定位置挖坑尺寸约20*40cm，再进行浇灌水泥，预埋固定件，等水泥凝固后进行设备安装。 | 套 | 1 |
| 15 | 感觉统合运动包 | 1、活动方案：感觉统合运动包·活动方案（3-4岁）1本、（4-5岁）1本、（5-6岁）1本、感觉统合运动包·混龄活动手册1本； 2、详细配置如下：滑板车：滑板车（红色）2个、滑板车（黄色）2个；跳袋：跳袋（红色） 2个、跳袋（黄色）2个；跳绳：跳绳（红色）2个、跳绳（蓝色）2个；幼儿篮球：幼儿篮球2个；巨人脚步：巨人脚步 2套；小鸡快跳套装：小鸡快跳·骰子1个、小鸡快跳·布类1套、小鸡快跳·投掷卡1套、小鸡快跳·路径卡1套、扣环1个、束口袋1个；平衡车：平衡车2辆；兔子舞套装：兔子舞2套、套圈（红色）2个 、套圈（黄色）2个 、套圈（蓝色）2个 、乒乓球1袋；运送杯套装：运送杯4套、乒乓球2袋、储球箱2个；高跷石：高跷石（红色）2套、高跷石（黄色）2套；花瓣鼓套装：花瓣鼓1套、橡筋球 2个；弹力球：弹力球2套；动作对对碰套装：动作对对碰 ·转盘1套、动作对对碰·木墩1套、动作对对碰 ·游戏卡1套；万象组合：单元筒、单元砖、平衡桥、多功能连接器、连接器、功能夹、体能棒、形状体能环、体能条、手脚印（一套）；篮球架：篮球架1套、捡球器：1个、打气筒：1个、收纳箱：1个、坐位体前屈测试仪：1套、网球：8个、立定跳远垫：1个；神奇帽子套装：神奇帽子4个、小号乒乓球4个、大号乒乓球4个；变变高跷：高跷、EVA手柄、绳子、绳尾扣、硅胶塞（4套）；迷宫平衡板：脚踏面板、降高台阶、木球、半球基底、防滑胶贴（2套）；揪尾巴背心：4套；弹弹圈：弹弹圈（红色）：1套、弹弹圈（黄色）：1套；足球门：1个；幼儿3号足球：2个；欢乐地鼠：欢乐地鼠（红色）1个、欢乐地鼠（黄色）1个；爬行钻洞1套；水桶炸弹套装：水桶（红色）2个、水桶（黄色）2个、水桶（蓝色）2个、几何沙包1套、触觉球3个、橡筋球3个、小软球（红色）1个、小软球（黄色）1个、小软球（蓝色）1个、水桶炸弹束口袋1个；软飞盘：软飞盘（红色）2个、软飞盘（黄色）2个；东南西北跑1个；爬爬垫套装：爬爬垫（含手脚印片）1套、爬爬垫套装束口袋(26*33cm，绿色)1个；投掷套装：投掷套装·木质类2套、沙包24个、投掷套装束口袋1个；套圈游戏·木质类1套、九宫格1套、套圈12个、套圈游戏束口袋1个；彩虹桥套装：彩虹桥2个、充气棒4个；彩虹伞（3.6米）：1个；过河石（9个/套）：1套；花生球（直径45cm，长90cm，玫红色）：2个；按摩球 65cm：2个；触觉平衡板（20个/套）：1套。 | 套 | 1 |
| 16 | 幼儿三宝 | 户外活动整体方案1本、幼儿三宝活动实施方案（含小中大各年龄段）1本、分类图卡1套 1、玩水工具：基础建构1单元（长16cm*宽16cm*高16cm）塑料ABS 24个；基础建构2单元-C形（长32cm*宽16cm*高16cm）塑料ABS 20个；基础建构3单元（长48cm*宽16cm*高16cm）塑料ABS 4个；基础建构蓄水件（长32cm*宽16cm*高32cm）塑料ABS 2个；基础水道 1单元（23cm*12cm*5cm凹深） ABS塑料+橡胶 8个；基础水道2单元（39cm*12cm*5cm凹深） ABS塑料+橡胶10个；基础水道3单元（55cm*12cm*5cm凹深） ABS塑料+橡胶10个；基础水道-弯道（42cm*12cm*8cm）ABS塑料+橡胶10个； 2、玩泥工具：基础木板1单元 （16cm*16cm*3cm）碳化松木 6块；基础木板 2单元（32cm*16cm*3cm）碳化松木10块；基础木板 3单元（48cm*16cm*3cm）碳化松木 4块；基础木板4单元 （64cm*16cm*3cm）碳化松木 10块；基础木板 5单元 （96cm*16cm*3cm）碳化松木4块。 3、玩沙工具：夹沙件 ABS塑料 长29.4cm*宽12.6cm*高15.1cm 6个； 钻筛沙件ABS塑料把手：长20cm*宽5cm，直径2cm；漏斗：边长12.5cm、深10.5cm 3个；沙铲（小）ABS塑料 铲柄长12.5cm，直径2.5cm,铲柄把手长5cm，外径2,5cm，前端沙铲：10.2cm*8.5cm*4cm 3个；沙铲（大）ABS塑料 铲柄：长23cm，直径2.5cm 铲柄把手：长5cm，外径2,5cm 前端沙铲：13.5cm*10cm*5cm 3个；沙水桶 ABS塑料 桶口：15*15cm，桶底：10.6*10.6cm，桶深：14.5cm,桶提手：直径2.5cm 6个； 沙城堡1 松木 长10.5cm*宽10.5cm*高7.8cm 3个；沙城堡2松木 长15.3cm*宽15.3cm*高7.8cm 3个；沙城堡3 松木 长19.5cm*宽19.5cm*高7.8cm 3个； 手刮沙工具1 三边长分别为：21cm、18.2cm、12.1cm，厚1.7cm 3个；手刮沙工具2 三边长分别为：21cm、18.2cm、12.1cm，厚1.7cm，长边有锯齿 3个；手刮沙工具3 三边长分别为：21cm、18.2cm、12.1cm，厚1.7cm，长边有锯齿 3个。 4、平泥工具 碳化松木 外围长度分别为：16cm、16cm、11cm，厚 3个；敲泥工具 碳化松木 总长18.8cm，正四棱锥边长9.6cm，锥顶磨平 3个；翻泥坯（小）碳化松木 长4.8cm*宽4.8cm*高2.4cm 3个；翻泥坯（小）碳化松木 长9.8cm*宽7.3cm*高4.6cm 3个；翻泥坯盖（大）碳化松木 长9.8cm*宽4.8cm*高2.4cm 3个；翻泥坯（大）碳化松木长14.5cm*宽7cm*高4.9cm 3个； 画框 炭化木+亚克力 长48cm*宽41.2cm*高8cm，支架：长14cm*宽14cm*高2cm 2个。。 5、配件：小推车 碳化松木 长75.5cm*宽45cm*高59cm 1个；鲸鱼推车 炭化木+塑料ABS+金属 长80cm*宽44.8cm*高59.5cm，不含压水机的高度 1个；压水泵 炭化木+塑料ABS+金属+橡胶 1个；园艺水枪 塑料ABS+橡胶 枪口直径5cm，总长度19.5cm 1个；喷泉旋转件 塑料ABS 总高度9.5cm，直径19cm，含接口直径21cm 1个；6分水管（1m） PVC 直径2.5cm，长100cm 4条；6分水管（2m） PVC 直径2.5cm，长200cm 4条；6分水管（5m）PVC 直径2.5cm，长500cm 4条；6分通水接口 （备用件） 金属+塑料ABS 直径4cm，长6cm 4个；标准双向奶嘴接口 金属+塑料ABS 直径2.5cm，长4.8cm 6个；标准万用接口 金属+塑料ABS 直径3.5cm，长6cm 2个；分流配件 塑料ABS+橡胶 长12cm*宽5cm*高3cm 6个；小球 塑料PP 直径3cm 30个；基础标配储水盆 塑料PP 长56.5cm*宽37cm*高18cm 2个；储水盆（小）塑料PC 长52.5cm*宽32.5cm*高9.5cm 2个。 | 套 | 1 |

（三）特色教室（四间）

| 序号 | 产品名称 | 技术参数、性能配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打击乐器 | 1、8寸非洲鼓：4个；尺寸：鼓高425mm，鼓面直径200mm。材质：塑料鼓腔水转印工艺，PVC鼓皮，喷涂铁质压圈，尼龙绑绳。特质：音质稳定,使用轻便。材质科学化,音色不易受气候影响。 2、10寸非洲鼓：4个；尺寸：鼓高475mm，鼓面直径250mm。材质：塑料鼓腔水转印工艺，PVC鼓皮，喷涂铁质压圈，尼龙绑绳。特质：音质稳定,使用轻便。材质科学化,音色不易受气候影响。 3、12寸中国鼓：2个；尺寸：鼓高230mm，鼓面直径440mm，架高820mm。材质：段木鼓身，NC底漆+NC面漆，黄牛皮，电镀铆钉，榉木架子。特质：调门偏高，传统中式乐器，榉木鼓架，精量于适合儿童的演奏高度。 4、10寸军鼓：1个；尺寸：鼓高137mm，鼓面直径268mm。材质：银色鼓圈，黑色喷涂压圈，电镀配件，聚酯皮鼓面。特质：音色明亮，切割音强。鼓棒敲奏发声清晰，方便演奏。 5、10寸地鼓：2个；尺寸：鼓高190mm，鼓面直径255mm。材质：桦木鼓圈，尼龙带，塑料鼓角，NC底漆，NC面漆，厚羊皮鼓面。特质：皮质鼓面音色饱满，温暖。鼓棒敲奏鼓面及鼓边可演奏出不同的音色效果。 6、8寸手鼓：8个；尺寸：鼓面直径204mm。材质：桦木4层鼓圈，NC底漆+NC面漆，本色（厚羊皮），皮革条，铜泡钉。特质：丰富的低音和清脆的高音音色，鼓圈凹槽方便演奏者拿取，确保演奏舒适。 7、8寸铃鼓：8个；材质：鼓面直径204mm。材质：桦木4层鼓圈，NC底漆+NC面漆，本色（厚羊皮），铁质电镀镲片，皮革条，铜泡钉。特质：鼓面音质饱满，钢制铃片音色高亮、延音效果好。 8、刮胡：8副；尺寸：长140mm。材质：榉木，NC底漆+NC面漆。特质：音色明亮，穿透力强。可敲奏、刮奏。 9、圆舞板：8对；尺寸：直径57mm。材质：榉木，NC底漆+NC面漆，弹力绳子。特质：传统木质乐器，音色干净，使用简单、方便演奏。 10、双响筒：8副；尺寸：长192mm。材质：榉木，NC底漆+NC面漆。特质：打棒敲击，高音与低音对比明显，有图案一面为低音。 11、打棒：8对；尺寸：长175mm。材质：榉木，NC底漆+NC面漆。特质：由极高密度的硬木制成，音色明亮，切割音色穿透力强。 12、螺纹单响筒：8副；尺寸：长190mm。材质：榉木，NC底漆+NC面漆。特质：木质乐器，音色干净、清脆。螺纹处刮奏即发出长音音效。 13、螺纹高低梆子：8副；尺寸：长210mm。材质：榉木，NC底漆+NC面漆。特质：音色清脆，高音明亮，低音干净。分奏音质效果明显。 14、龙口梆子：8副；尺寸：长 200mm。材质：榉木，NC底漆+NC面漆。特质：中空包圆夹口，打棒敲击音色清脆，颗粒感强。 15、沙锤：8对；尺寸：长200mm。材质：榉木，NC底漆+NC面漆。特质：手柄抓握感舒适，控制感好。音色饱满。 16、沙蛋：15对；尺寸：长60mm。材质：PS塑料颗粒。特质：音色清透，音量高，投射力强。 17、棒铃：8个；尺寸：长210mm。材质：榉木手柄，NC底漆+NC面漆。特质：铃声音色饱满，丰富。手柄操作性强，确保动态控制 18、 手摇铃：10个；尺寸：长115mm。材质：牛皮带子，金属电镀铃铛，榉木手柄，NC底漆+NC面漆。特质：经典雪橇铃音色。科学的手握柄，铃声饱满。 19、铜镲：4副；尺寸：直径150mm。材质：黄铜材质，尼龙带。特质：传统中国乐器，纯铜镲片音色干净，延音长。 20、铜锣：2副；尺寸：直径220mm。材质：黄铜材质，尼龙带。特质：传统中式乐器，低音与边缘处高音相互结合，民族调性强。 21、铜碰钟：8对；尺寸：长160mm。材质：榉木手柄，黄铜碰钟，NC底漆+NC面漆。特质：相互碰奏能发出明亮悠长的金属音质，乐器演奏中长音的最佳表现。 22、三角铁：8副；尺寸：边长135mm。材质：铁质镀硌，胶皮黑管。特质：金属特质乐器，音色明亮，绵延。 23、阿果果：2副；尺寸：长245mm。材质：铁质喷涂。特质：音色明亮，两个音调对比强烈，适合双声部演奏。 24、音感钟：1套；尺寸：直径80mm。材质：金属铃，塑料底托。特质：高音的八个音阶(do re mi fa sol la ti do'）音色明亮，易拿取。 25、专业合成键高音打琴：1台；尺寸：长675mm，琴箱高40mm。材质：橡木箱体，合成琴片，PU底漆+PU面漆。特质：高音的七个音阶(do re mi fa sol la ti ）音色温润。 26、专业合成键中音打琴：1台；尺寸：长690mm，琴箱高66mm。材质：橡木箱体，合成琴片，PU底漆+PU面漆。特质：中音的七个音阶(do re mi fa sol la ti ）音色温润。 27、专业合成键低音打琴：1台；尺寸：长755mm，琴箱高335mm。材质：橡木箱体，合成琴片，PU底漆+PU面漆。特质：低音的七个音阶(do re mi fa sol la ti ）音色温润。 28、海鼓：1个；尺寸：直径255mm。材质：桦木鼓圈，NC底漆+NC面漆，蓝色丝带，电镀钢珠，聚酯透明鼓皮。特质：模拟海浪的音色效果，封闭的鼓圈可自由控制，制造舒缓的音色。 29、木质雨声：1个；尺寸：长350mm。材质：榉木，电镀钢珠，NC底漆+NC面漆。特质：模拟雨天的音色效果，音色像暴雨般，长音效果好。 30、火车哨：1个；尺寸：长180mm。材质：榉木，NC底漆+NC面漆，塑料配件。特质：模拟火车鸣笛音效，对蓝色滤嘴轻吹即可发音。 31、振动器：1个；尺寸：长250mm。材质：榉木，铁质电镀配件。特质：手掌击拍圆球会发出绵延悠长的振动音色。 含定制乐器收纳盒和展示柜。 | 套 | 1 |
| 2 | 电钢琴 | ▲1、采用GHS渐层式逐级配重键盘，3种可调手指力度变音设置，白色LCD背光显示。 2、操作简单的中文面板直触式选择按钮，增加表现力强的滑音轮和移调功能，便携面板注册存储功能。 3、6轨道（5+A）录音， 32种预置记忆储存功能 ▲4、内置700种高品质逼真音色， (包括22个鼓组/民族打击乐/SE组 + 10和声音色 + 461种XGlite音色)，48种面板直选音色包含板胡、扬琴、唢呐、笙、古筝、三弦、葫芦丝、琵琶、二胡、笛子等10种民族音色。 ▲5、190种预置自动伴奏，其中包括10种中国流行伴奏，10种中国民族伴奏。 6、70首示范曲，（其中包括10首练习片段中国乐曲） 7、使用最新开发的FM音源,厂家原配踏板，乐谱，乐谱架，AD-12电源适配器 8、复音数128位：数码钢琴最大同时发声的数量，复音数越多还原钢琴自然泛音列效果越逼真。 ▲9、配套LP-7三踏板组件，可调延音、柔音、抽选。 10、终端接口：带USB接口、耳机接口 ▲11、在检测项目中，声学品质：相邻两键音准误差之差不高于1音分，通电2h后全键盘同一音名的音高变化不大于1音分。电声性能：无切顶失真乐音最大声压级不少于90dB，力度变化轻弹与重弹声压变化不少于45dB。线路输出端的性噪比不小于65 dB。演奏性能：全键盘白键表面高度误差不高于0.9mm,白键下沉偏差小于等于0.3mm，相邻两白键偏差不大于0.4，连续弹奏100万次，不得产生影响演奏的缺陷。 12、其余应符合或高于QB/T 1477-2012《电子钢琴》的有关规定。 13、含琴凳1张，琴罩1张。 | 台 | 1 |
| 3 | 单层六人桌 | 1.规格：120*60*48/50/52cm； 2.材质：实木樟子松； 3.漆料：健康环保清漆； 4.颜色：木质本色； 5.结构：卯榫结构或拆装式； 6.描述：实木表面用的是环保清漆；面板厚度18mm，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面，整体坚固实用，豪华大方。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 张 | 2 |
| 4 | 实木椅 | 1、座高25/27/29cm； 2、材质：樟子松； 3、漆料：健康环保清漆； 4、颜色：木质本色； 5、结构：卯榫结构； 6、工艺：椅面采用实木樟子松，2个椅角均倒R3cm圆角椅边均倒3mm圆角，椅子4根立脚采用3*4cm实木樟子松有效增加抗变形及抗压裂能力，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 张 | 30 |
| 5 | 空调 | 3匹冷暖挂式空调： ▲1.APF（全年综合能效比）：4.47 ▲2.能效等级：1级 3.额定制冷量（W）：7290(800-9210) 4.额定制热量（W）：9760(800-11380) 5.电辅热（W）：1300 6.制冷额定功率（W）：1960(300-3050) 7.制热额定功率（W）：2940(260-3855) 8.循环风量（m³/h）：1370 9.电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50 10.含空开电源盒、铜管满足现场安装需求。 | 台 | 1 |
| 6 | 窗帘 | 窗户的美化处理及遮光帘定制，棉麻带沙双层。 1、折光率80% 高档面料环保美观 2、材质：棉麻混纺面料，30%棉，40%粘胶纤维，30%涤纶长丝。 3、门幅：280cm误差2-3cm 4、克重：380克/平方米 1050克/米 误差5-8克 5、遮光率：80-90% 6、缩水率：经向低于0.5% 纬向低于0.1% 7、色牢度：4级以上 8、棉麻混纺面料，增加磨毛工艺，手感柔软细腻，亲肤性强。 9、布带：有纺加厚涤纶布带，水洗不变形，抗晒抗老化，8cm宽度，配合韩式固定褶，美观大气。 10、布钩：烤漆工艺大单钩，直径2-3mm，7cm长度，固定褶皱不跑位，悬挂不脱钩。经久难用。 11、罗马杆：壁厚3mm铝合金，直径3cm，每米称重15KG以上，加厚铝合金支架，稳固不掉落。 12、绑带：主材同款面料制作，最新形式固定方法，灵活拆卸，灵活更换位置。 13、加工工艺：韩式固定褶，全自动韩折机完成，相比手工打折更标准美观。 14、教室需要布料、沙料各32米。 | 项 | 1 |
| 7 | 合唱台 | 伸缩合唱台 规格：1200*1300*900cm 一层高400；二层高：300 钢木结构，板材选用1.7mm厚AAA级环保樟子松木，经真空加压处理，底部安装万向轮（可移动，带刹车），相邻两只看台可锁合，更大程度的增加承重。 | 组 | 1 |
| 8 | 环创贴图 | 1、文化墙尺寸约：3.5米*1.2米； 2.材质：实木多层板打底，不锈钢边框包边，搭配PVC字体，水晶字、写真喷绘等； 3.版面设计需根据现场风格设计，并带有壮锦，铜鼓、花山壁画等壮乡元素； 4、设计：安装前先根据用户具体需求进行设计，待设计确认后再进行生产； 5、安装：上墙固定，具体位置根据实际需求确定； 6、四角做弧形处理，防撞保护。 | 项 | 1 |
| 9 | 日常生活 | 五指抓1套：含中号玻璃碗2个、木质托盘（小号）1个； 三指抓移物1套：含小玻璃杯2个、木质托盘（小号）1个； 三指抓1套：含三指抓板1块、珠粒小碗1个、木质托盘（小号）1个； 倒固体1 套：含小号带把不锈钢杯2个、木质托盘（小号）1个； 舀的工作（白瓷）1 套：含白瓷碗2个、木质托盘（小号）1个； 舀的工作（精细）1套：含银质莲花盘2个、银勺1个、中国风仿木质托盘（小号）1个；夹子夹的工作1套；含花边瓷碗2个、食物夹1个、木质托盘（小号）1个； 筷子夹的工作1套：含花边瓷碗2个、小镊子1个、中国风仿木质托盘（小号）1个； 海绵吸水1套：含透明玻璃盘子1个、塑料滴管瓶1个、小海绵1个、塑料托盘（小号）；挤海绵1套：含大号玻璃碗1个、蜂窝海绵1个、塑料托盘（小号）； 海绵移水1套：含玻璃碗2个、大海绵1个、塑料托盘（小号）1个； 使用滴管1套：小脚丫吸盘1个、塑料滴管1个、玻璃杯1个、塑料托盘（小号）1个；打泡泡1套：含大号玻璃碗1个、透明大号取水壶1个、塑料按压瓶1个、打蛋器1个、塑料托盘（中号）1个； 倒水的工作（透明杯）1套：带把透明玻璃咖啡杯2个、玻璃托盘1个、； 倒水的工作（不透明杯）1套：小号白色带把瓷杯2个、塑料托盘（小号）1个； 倒水与分配（一倒二）1套；茶具（1壶+2杯）、塑料托盘（小号）1个； 使用漏斗倒水与分配（一倒四）1套：茶具（1壶+4杯）、金属小漏斗1个、塑料托盘（小号）1个； 虫吃苹果1套：虫吃苹果1个、虫吃奶酪1个、木质托盘（小号）1个； 穿线的工作1套：穿线模具1份、篮子1个、线（红+蓝）1扎； 切的工作1套：切切拼拼玩具1份（由木质水果、蔬菜组成，可以切分成几段），花边竹篮1个、木质托盘（小号）1个； 使用小夹子1套：木碗1个、小夹子1个、木质托盘（小号）1个； 开与关的工作1套：抽绳布袋1个、按扣布袋1个、拉链布袋1个、铁盒1个、塑料盒1个、拧盖塑料瓶1个、长方形布竹筐1个； 捶打工作1套：盒装软木板钉1个、圆形软木板1个、小木锤1个、木质托盘（小号）1个；开锁工作1套：大锁+钥匙套装1个、中锁+钥匙套装1个、小锁+钥匙套装1个、贝壳状瓷盘1个、木质托盘（小号）1个； 螺丝与螺母配对1套：手眼协调螺丝组1组、编织篮1个、木质托盘（中号）1个； 衣饰框2套：小纽扣（国际版）1 个、大纽扣（国际版）1 个、拉链（国际版）1 个、尼龙粘扣（国际版）1 个、钩扣（国际版）1 个、撳扣（国际版）1 个、带扣（国际版） 1 个、皮靴扣（国际版）1 个、安全别针（国际版）1 个、编制鞋带X型（国际版）1 个、编织鞋带Y型（国际版）1 个、蝴蝶结（国际版） 1 个，6格衣饰架（国际版）（不含衣饰）2个；织的工作1套：纯棉布条，木框； 梳妆的工作1套：梳子、镜子各1个、中国风仿木质托盘（小号）1个； 折布的工作1套：折布盒1个； 摆餐具的工作1套：餐具套装1个、餐桌垫1张、中国风仿木质托盘（小号）1个； 扫桌子的工作1套：中号碗1个、小扫把簸箕套装1个、木质托盘（小号）1个； 做棉签的工作1套：棉签棒10根、3格圆形白色瓷碗1个、棉球1包； 木器抛光1套：抛光液容器1个、圆形碟子（小号）1个、心形碟子（小号）1个、方形碟子（小号）1个、大号圆形竹篮1个；银器抛光1套：椭圆瓷盘1个、长方形三格瓷盘1个、大号椭圆竹篮1个； 洗手的工作1套：小盆1个、小叶子碟1个、星（花）形碟子1个、小刷子1个、毛巾1条、透明大号取水壶1个、香皂1个、清洁海绵1个； 擦桌子工作1套：小盆1个、小叶子碟1个、星（花）形碟子1个、小刷子1个、毛巾1条、透明大号取水壶1个、香皂1个、清洁海绵1个； 扫地的工作1套：儿童扫把1把； 弹尘的工作1套：掸子1个； 擦玻璃的工作1套：玻璃刮1个； 浇水的工作1套：浇水壶1个、叶子碟1个、木质托盘（小号）1个； 擦叶子工作1套：小喷壶1个、柱状瓷碗1个、大肚瓷碗1个、棉球1份、木质托盘（小号）1个； 插花的工作1套：玻璃花瓶1个、剪刀1把、塑料漏斗1个、透明大号取水壶1个、木质托盘（小号）1个；方盘1个； 垃圾分类1套：玩具垃圾桶4个，56张卡片； 功夫茶1套：功夫茶套装1个、防水垫1张、塑料托盘（小号）1个； 准备食物工具篮（水果）1套：苹果案板1个、木质小案板1个、果酱刀1把、水果刀1把、切苹果器1个、切香蕉器1个、压橙汁器1个、榨汁器1个、超大号竹筐1个； 准备食物工具篮（蔬菜、坚果）1套： 木质研磨器1个、小号研磨器1个、压蒜器1个、切蛋器1个、削皮器1个、坚果工具1个、超大号竹筐1个； 补给柜-棉花1套：玻璃容器1个、棉球1份； 补给柜-棉片和眼镜布1套：眼镜布1张、棉片1个、小盘1个、塑料托盘1个； 补给柜-工作防水垫1套：工作防水垫1张、大号竹筐1个； 补给柜-毛巾筐 1 套：毛巾1条、塑料筐1个； 补给柜-已用毛巾篮1 套：超大号双耳竹筐1个； 剪纸的工作1套：剪纸盒1个、剪刀1把、木质托盘（小号)1个； 剪毛线的工作1套：剪毛线盒1个、毛线球1个、中熊篮子1个、剪刀1把、木质托盘（小号)1个； 打孔的工作1套：打孔器1个、彩纸1份、木质托盘（小号)1个； 缝的工作 1 套：针 1根、椭圆瓷盘1个、木质托盘（小号)1个； 拼贴画的工作1套：拼贴画彩盒1个、胶棒1个、.木质托盘（中号）1个； 十字绣 1 套：十字绣1个、小篮子1个、木质托盘（中号）1个、针插1个、穿针器1个；刺的工作 1套：木刺针1根、软木板1块、塑料托盘（小号）1个； 开锁箱1套：木质开锁箱1个； 上锁螺丝组1套：尺寸26*8*5cm，木质+金属； 印章的工作1套：印章1盒、折纸1包、木质托盘（小号）1个； 蜡笔的工作1套：小白瓷碗1个、折纸1包、木质托盘（小号）1个； 玻璃球原料画1套：方形碟子（小号）3个、弹珠（大）2个、夹子2个、椭圆瓷盘1个、木质托盘（小号）1个； 海绵颜料画1套：长方形三格瓷盘1个、椭圆瓷盘1个、大海绵1个、木质托盘（小号）1个、棉签颜料画1套、中号碗2个、小玻璃杯1个、大海绵1个、木质托盘（小号）1个；毛线和细绳子颜料画1套：心形碟子（中）2个、方形碟子（中）1个、细毛线1捆、绳子1条、木质托盘（小号）1个； 自我画像1套：镜子1个、方形碟子（中）1个、木质托盘（小号）1个。 | 项 | 1 |
| 10 | 感官 | 插座圆柱体（国际版）1 套：插座圆柱体：由大小、高低、粗细、深浅不同的4组圆柱体组成，其中圆柱体A组：直径一定，高度递减；圆柱体B组：高度一定，直径递减；圆柱体C组:直径与高度同时渐减；圆柱体D组：直径渐减，高度渐增；榉木实木 插座圆柱体投影卡 1 套：与插座圆柱体配合使用，4张纸卡； 粉红塔（国际版）1套：由十块粉红色的木制的立方体构成，最大的粉红塔各边长度为10公分，每间隔一公分递减，最小的体积为一立方公分，学习立方体概念，获得对三维空间差异变化知觉，手眼协调以及肌肉运动能力 粉红塔投影卡1套：10张纸卡，大小与粉红塔对应 棕色梯（国际版）1套：由十个棕色的实木棱柱组成按从1cm×1cm×20cm到10cm×10cm×20cm阶梯状排列，每间隔一公分递增宽度，最小的为1*1*20cm，通过视觉辨别物体粗细，培养观察力与专注力 棕色梯投影卡 1 套：与棕色梯配合使用，21*14cm,10张纸卡； 长棒 1 套：木质，以10厘米等量递增的红色长方体木棒10根； 四色圆柱 1 套：红、黄、蓝、绿四组盒子里各装有10个高度和直径不同的圆柱体，其颜色和盒盖颜色一致； 彩色圆柱体投影卡 1 套：与彩色圆柱配合使用，4张纸卡，40*10cm； 色板Ⅰ 1 套：三对三原色色卡：红色、黄色、蓝色装在一个木盒里头； 色板Ⅱ 1 套：11对色卡，红、黄、蓝、橙、绿、紫、棕、粉、灰、黑和白色，26*10.3*5.7cm；色板Ⅲ 1 套：63个色卡，红、黄、蓝、橙、绿、紫、棕、粉、灰九种颜色，每种颜色分七级； 几何图形操作匣 1 套：包含圆形、正方形和三角形三个基本几何图形的嵌板和框架，57.5*2.5*39.5cm； 几何图形嵌板柜（国际版）1 套：含有六层抽屉的几何橱柜，包含35个几何图形嵌板，六个圆形，七个三角形，六个长方形，六个多边形，四个曲线形，六个四边形和一个空格； PE几何图形投影卡 1 套：14*14cmPE卡96张与几何图形嵌板橱配合使用； 几何立体组及投影板 1 套：含圆柱体、立方体、椭圆体、圆锥体、球体、四角棱柱，三角棱椎，卵形体，矩形棱柱，三角形棱柱，还有五个对应的木质投影平面和三个木质基座； 几何立体组三部卡 1 套：与几何立体组配合使用，14*10cm，纸卡； 构成三角形（五盒） 1 套：由5盒建构三角形组成，分别是长方形盒1、长方形盒2、三角形盒、大六边形盒、小六边形盒 蓝色三角形 1 套：通过探索10个三角形可能建构出来的所有形状，呈现三角形的“建构力量”，榉木实木以及E0级板材 二倍数 1 套：木制，由7个木块组成； 二项式 1 套：木质，由红、蓝、黑三色木制立方体及长方体8块组成，11.5*8.8*11.7cm； 三项式 1 套：木制立方体和长方体共27块组成，13.2*11*13.4cm； 十项式 1 套：10种颜色，28.6*6.5*31cm； 声音盒 1 套：木制：31.5*17.5*9.5； 三块触觉板 1 套：由三块表面粗糙和光滑程度不同的木板组成，尺寸24cm×13cm； 十块触觉板 1 套：由五级粗糙面组成的木板，粗糙程度分为五级递进，每两块成对，共五对，一共十块； 彩色布盒 1 套：15.5*4.4*29.5cm，木盒里装有不同质地的彩色的方形布料； 白色布盒 1 套：15.5*4.4*29.5cm，小盒子里装有若干块方形的白色布料； 重量板（国际版） 1 套：三个木盒，分别装有6块木板，32.6*11.2*7cm，第一盒里木板非常轻，第二套稍重些，第三套最重 温量板（国际版） 1 套：木盒中有六对材质不同的板，由金属、石材、木质、地毯片等组成，12.7*7.3*18.4cm； 温觉瓶 1 套：10.8*9.5*19.8cm，木盒内装4对不锈钢空瓶； 压觉桶 1 套：木质+金属，25*11*10cm，由12种不同承压的螺丝小桶组成； 神秘袋（国际版） 1 套：含10块不同的几何立体和束口布袋组成； 触摸柱 1 套：40*10*5c,7个小柱子； 听觉筒（国际版） 1 套：配有红色和蓝色盖子的两组盒子，每组分别装有六个圆柱筒； 音感钟(白色底座) 1 套：白色底座 8音 听觉教具，音色音节识别，与木色底座音感钟做音色音节配对 音感钟(木色底座)1套：木色底座 8音 听觉教具，音色音节识别，与白色底座音感钟做音色音节配对 嗅觉筒（国际版） 1 套：由2组可装物品和液体的木制圆筒组成，6个为一组，20.5*20.5*10.2cm； 味觉瓶 1 套：木质+玻璃瓶，24*11*11cm，由8个滴瓶组成； 三色圆盘组 1 套：木质+塑料，12*12cm，由3片三原色的原片组成； 眼罩（3只） 1 套：3块，布制，用于蒙氏感官类的辅助教具。 | 项 | 1 |
| 11 | 数学 | 数棒 1 套：由从短到长10根红、蓝相同和从10cm到1cm递减的木棒组成，宽度和高度为2.5cm； 彩色串珠阶梯 1 套：1-10的彩色珠子各一串（不含底座）； 彩色串珠阶梯底座 1 套：22*11cm，木质； 砂数字板（国际版）1 套：木盒里有从0-9的10个印在绿色木板上的砂纸数字； 纺锤棒箱（国际版） 1 套：木棒纺锤形，27.5*21*14cm，两个带有五个格的木盒； 数棒数字卡 1 套10.3*4.8*14cm,0.3kg 1-10的数字木片，可以和量的教具配合使用； 数字与筹码 1 套：一个盒子分别装有55个红色木质筹码和红色木质数字1-10。另外有5个备用的红色木质筹码； 数字与筹码对应卡 1 套：25*10cm，10张纸卡； 桌面小数棒 1 套：15*3.3*34.7cm； 塞根板（国际版） 1 套：由4块板、18块数字片组成，15*10.2*43.4cm； 塞根板配套珠A 1 套：10粒珠子、10条10、12.5*5*12.5cm； 塞根板配套珠子B 1 套：9条串珠10，1-9的彩色珠，12.5*5*12.5cm； 100串珠链（国际版） 1 套：10根金色串珠棒结成链形，成为一条100的串珠链； 100串珠链布垫 1 套：布制，用于操作100串珠链； 1000串珠链（国际版）1套：100根金色串珠棒结成链形，成为一条1000的串珠链； 1000串珠链布垫1套：布制，用于操作1000串珠链； 百千串珠链标签1套：榉木木盒加不同颜色箭头纸卡； 大号一百板1套：34×34×6.5cm； 立方珠链（国际版）1套：配1-10的立方块各1块，1-10的立方链条各1条，1-10的平方板递增； 立方框架（国际版） 1 套：榉木+其他木质，用于摆放立方珠链，不含珠子； 平方珠链标签1套：榉木木盒加不同颜色箭头纸卡 ，用于平方珠链配套使用； 立方珠链标签1套：榉木木盒加不同颜色箭头纸卡，用于立方珠链配套使用； 十进位系统（国际版）1套：包装尺寸30*11.5*3.3cm 榉木+塑料，托盘：榉木材质，尺寸30*12*3.5cm，单粒珠子底座：榉木材质，边长8cm。珠子组成：金色透明粒珠1颗，金色透明串珠棒1串（10颗珠子用铜丝串连），金色透明珠片1片（100颗珠子用铜丝+铁片链接组成），金色透明块珠1块（1000粒珠子用铜丝+铁片链接组成）； 金色串珠套装1套：1个千、9个百、9个10、9个1，15*9*37.5cm； 1-9000数字大片 1 套：13.1*7.7*31.5cm； 1-9000数字小卡3套：小数字卡片认识9999以内数字的组合，13.1*6.1*25cm； 金色个珠粒（国际版）45套：塑料材质，金色透明； 金色十串珠（国际版） 45 套：塑料+铜丝，每串由10颗金色透明粒珠组成； 45个100点 1 套：45片100点正方形木片； 45个100点正方形木盒1套：木质：45.5*11*6.8厘米； 9个1000点5套：25.5*9*26.5cm； 9个1000点正方体木托盘1套：木质，30*27*6.5cm； 加法蛇游戏 1 套：木托盘里含有：5套彩色1-9串珠，1套黑白1-9串珠，及20串金色串珠，15*5.9*41cm； 加法板 1 套：横列十八个格，竖列12格加法板一块和红色及蓝色板子各9的定规条组成，加数最大为9； 加法表组（国际版）1套：六张加法表，带有榉木边框； 加法心算盒1套：14.7*7.4*25.7cm； 加法纸1套：17*9.5*2.5纸质； 乘法板 1 套：木质，含100个红色珠子、1-10的10个木质数字卡片、一个红色定位筹码；毕达哥拉斯板1套：33.8*6.5*34cm； 乘法表组（国际版）：五张乘法表，带有榉木边框； 乘法心算盒1套：14.7*7.4*25.7cm； 乘法纸1套：17*9*2.8cm,纸质； 减法蛇游戏1套：15*5.9*53.5cm，木托盘里含有：5套彩色1-9串珠，5套灰色1-9串珠，1套黑白的1-9串珠，及20串金色串珠； 减法板1套：横列18个格，竖列12个格的木板，数字1-18印在顶端，木盒中包含印有1-9的9个红木片和9个蓝色木片，18个不同长度的颜色木长条； 减法表组（国际版）1套：三张减法表，带有榉木边框； 减法心算盒1套：14.7*7.4*25.7cm； 十当量珠子1套：1-10的彩色串珠各55串，木盒 28.6*6.5*31cm； 减法纸1套：纸质：18*9.3*1cm； 除法板1套：木质，含100个绿色珠子和10个绿色小人； 除法表组（国际版）1套：两张除法表，带有榉木边框； 除法心算盒1套：14.7*7.4*25.7cm； 除法纸1套：14*11*1cm纸质； 邮票游戏（国际版）1套：22.2*4.8*25.5cm； 小计算架1套：四排珠子的实木架子； 减法蛇作业纸1套：纸卡：14*14cm； 分数小人（国际版）1套：4个分数小人； 分数小人对应卡1套：与分数小人配合使用，纸卡； 铁质分解圆嵌板1套：铁嵌板10片 14*14cm； 活动时钟（国际版）1套：认识时钟和1-12，24个钟点，红色筹码代表1-12点，蓝色筹码代表13-24点； 活动时钟三部分卡1套：配合活动时钟一起使用的钟表时间指示卡； 日历表1套：包含常用天气符号如：晴、多云、阴、雨、雪、冰雹、雾等； 月历1套：木质，包装规格：30.5*12.5*2cm； 星期 1 套：木质，包装规格：30.5*12.5*2cm； 数字拼版1套：18*10.5*6cm，木质； 数字印章1套：1-10数字的印章组成； 点的游戏1套：40.5*24.2*1.5cm。 | 项 | 1 |
| 12 | 语言 | 声母砂字板 1 套：23个声母印刷在红色板上，榉木盒与EO级板材制作，21*12.5*17cm； 韵母砂字板 1 套:24个字母印刷在蓝色板上，榉木盒与EO级板材制作，26.5*12.5*17cm；整体认读音阶砂字 1 套：木质，底板绿色，36*10.5*18cm； 大号大写拼音字母布垫 1 套：棉制，84*60厘米； 大号小写拼音字母布垫 1 套：棉制，60*42厘米； 拼音活动字母箱 1 套：木制：34*4.5*39.5cm； 拼音描写板 1 套：木制，12.5*12.5*5厘米； 沙盘 1 套：32*24*4，木质，海沙； 大黑板 1 套：90——146cm，松木； 汉语沙子生字板1 1 套：木质，23*12*17cm； 汉语沙子生字板2 1 套：木质，23*12*17cm； 汉语沙子生字板3 1 套：木质，23*12*17cm； 汉语沙子生字板4 1 套：木质，23*12*17cm； 砂笔划 1 套：14块笔划砂板，12*4*8cm，木质+砂； 笔画印章 1 套：15个笔划印章； 砂偏旁 1 套：8*13*7cm，木质+砂； 偏旁印章 1 套：15个偏旁印章； 近义词词卡 1 套：纸卡，8版； 反义词词卡 1 套：纸卡，8版； 按图片组词，造句子 1 套：纸卡，27版； 用词汇造句子 1 套：纸卡； 高级命令卡 1 套：纸卡，5版； 押韵词 1 套：纸卡，4版； 量词 1 套：纸卡，2版； 绘本 15 套：精选世界著名绘本，是儿童优秀的启蒙语言画册； 尺寸的搭配 1 套：纸卡，1版； 颜色认知三部卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，11版； 月相认知三部卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，8版； 中国乐器三部卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，8版； 自然现象三部卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，11版； 56个民族三部卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，56版； 安全标志三部卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，16版； 奥尔夫乐器三部卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，8版； 哺乳动物三部卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，12版； 车牌标志三部卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，12版； 成语故事三部卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，8版； 船三部卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，8版； 地球组成三部卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，6版； 动物影子三部卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，8版； 动物脚印配对三部卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，16版； 刷子用途认知三部卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，8版； 谷物种子三部卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，8版； 花的种类三部卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，8版； 会发声的昆虫三部卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，8版； 家用电器三部卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，8版； 交通标志三部卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，8版； 史前恐龙三部卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，8版； 鸟的种类三部卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，12版； 爬行动物三部卡 1 套:纸卡，配套榉木盒子，8版; 七大洲三部卡 1 套:纸卡，配套榉木盒子，7版； 狗的认知三部卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，12版； 蔬菜三部卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，8版； 水果果实三部卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，16版； 西方乐器三部卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，8版； 消防标识三部卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，8版； 厨房用品 1 套：纸卡，配套榉木盒子，8版； 体育运动 1 套：纸卡，配套榉木盒子，10版； 职业 1 套：纸卡，配套榉木盒子，10版； 交通工具 1 套：纸卡，配套榉木盒子，8版； 拼写词汇 1 套：纸卡，配套榉木盒子，10版； 情绪认知卡片 1 套：纸卡，配套榉木盒子，10版； 场所认知卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，10版； 鱼的认知三步卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，8版； 树的认知三步卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，8版； 花的部位三段卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，5版； 水果三段卡 1 套：纸卡，配套榉木盒子，12版； 铁质几何图形嵌板（国际版） 1 套：铁质不同几何图形板； 铁嵌板纸盒 1 套：14*14cm，榉木材质； 铁制几何绘图座 1 套：27.8*2.6*42.6cm； 11色笔筒 1 套：11个不同颜色笔筒，木质25*19*7.5cm； 读书角帐篷 1 套：直径150cm； 布艺地垫 1 套：140*200cm， 布艺；笔架 1 套：榉木材质，用于盛放铅笔等； 古诗 1 套：纸卡； 拼音结构练习 1 套：榉木材质，规格：25*10*7cm； 左右手 1 套：用6种颜色，区分出一个手上的五指和手掌，多层板； 水果配对 1 套：15对品种不同的水果； 蔬菜配对 1 套：15对品种不同的蔬菜； 贝壳配对 1 套：6对贝壳； 农场动物 1 套：塑料材质，6种家畜； 森林动物 1 套：塑料材质，6种野生动物； 海洋动物 1 套：多种海洋生物，塑料材质； 史前动物恐龙 1 套：6种恐龙，塑料材质； 认知多米诺 1 套：木质：32*27*4cm； 开心农场 1 套：纸质与泡沫材质。 | 项 | 1 |
| 13 | 科学文化 | 花朵嵌板（国际版） 1 块：25*25*3cm，木质； 树嵌板（国际版） 1 块:25*25*3cm，木质； 树叶嵌板（国际版） 1 块：25*25*3cm，木质； 马嵌板（国际版） 1 块：24.8*2.8*24.8cm，木质； 鱼嵌板（国际版） 1 块：24.8*2.8*24.8cm，木质； 鸟嵌板（国际版） 1 块：24.8*2.8*24.8cm，木质； 青蛙嵌板（国际版） 1 块：24.8*2.8*24.8cm，木质； 乌龟嵌板（国际版） 1 块：24.8*2.8*24.8cm，木质； 动物三部卡 1 套：纸卡； 植物三部卡 1 套：纸卡； 树叶嵌板柜（国际版） 1 个：55.5*23.5*38cm； 树叶卡片 1 套：纸卡，配合树叶嵌板柜使用； 向日葵成长过程拼图 1 套：多层板材质，四层； 男人成长过程拼图 1 套:多层板材质，四层； 女人成长过程拼图 1 套：多层板材质，四层； 男孩女孩成长纸卡 1 套：12*9cm,纸卡； 蝴蝶成长过程拼图 1 套：多层板材质，四层； 公鸡成长过程拼图 1 套：多层板材质，四层； 青蛙生长过程拼图 1 套：多层板材质，四层； 矿物标本 1 套：5种不同矿物标本； 蛙发育顺序标本（树脂）1套：14.8*7*3cm包埋标本； 玉米生长史标本（树脂） 1 套：17.2*8.4*3cm包埋标本； 桑蚕生长史标本（树脂） 1 套：17.2*8.4*3cm包埋标本； 鱼骨骼标本（树脂）1 套：24.5*14*4.5cm包埋标本； 蛙骨骼标本（树脂） 1 套：14.5*10*4.4cm包埋标本； 鸟骨骼标本（树脂） 1 套：14.5*10*4.4cm包埋标本； 蝴蝶成长记 1 套：21.5*18.5*4cm包埋标本； 水，空气，陆地 1 套：3个方形透明玻璃瓶，分别盛放空气，水和土壤、木质托盘（小号）；陆地和水地球仪 1 个：带木座的地球仪，陆地由砂子代表，水域是蓝色的； 彩色地球仪 1 个：带木座的地球仪，陆地部分根据不同的洲漆成不同的颜色； 行政区地球仪 1 套：20*20*20cm，0.5㎏塑料； 地球构造地球仪 1个：20*20*20cm，0.5㎏塑料； 世界地图 1 张：木质地图嵌板：尺寸为57cm*44.5cm； 亚洲地图 1 张：木质地图嵌板：尺寸为57cm*44.5cm； 中国地图 1 张：木质地图嵌板：尺寸57cm*44.5cm； 欧洲地图 1 张：60*48*3cm； 北美洲地图 1 张：60*48*3cm； 南美洲地图 1 张：60*48*3cm； 非洲地图 1 张：60*48*3cm； 澳洲地图 1 张：60*48*3cm； 地图架 1 个：68*11*47cm（不含地图）； 八大行星（国际版） 1 套：55*1.5*55cm； 认识世界（国际版） 1 套：底板1个、不同国家国旗1套； 有字世界PE地图 1 套：搭配世界地图使用； 无字世界PE地图 1 套：搭配世界地图使用。； 有字亚洲PE地图 1 套：搭配亚洲地图使用； 无字亚洲PE地图 1 套：搭配亚洲地图使用； 有字北美洲PE地图 1 套：搭配北美洲地图使用； 无字北美洲PE地图 1 套：搭配北美洲地图使用； 有字美国PE地图 1 套：搭配美国洲地图使用； 无字美国PE地图 1 套：搭配美国洲地图使用； 有字加拿大PE地图 1 套：搭配加拿大洲地图使用； 无字加拿大PE地图 1 套：搭配加拿大洲地图使用； 有字南美洲PE地图 1 套：搭配南美洲地图使用； 无字南美洲PE地图 1 套：搭配南美洲地图使用； 有字欧洲PE地图 1 套：搭配欧洲地图使用； 无字澳洲PE地图 1 套：搭配欧洲地图使用； 有字非洲PE地图 1 套：搭配非洲地图使用； 无字非洲PE地图 1 套：搭配非洲地图使用； 有字澳洲PE地图 1 套：搭配澳洲地图使用； 无字澳洲PE地图 1 套：搭配澳洲地图使用； 地形模盒Ⅰ 1 套：地形模型，22.5*22.5*19.2cm； 地形模盒Ⅱ 1 套：地形模型，22.5*22.5*13.2cm； 砂纸地形图 1 套：木盒含六种陆地和水域构成的砂纸地形； 河流岛屿三步卡 1 套：14*10cm.纸卡； 太阳系行星三部卡 1 套：八大行星配合使用，14*10cm,纸卡； 星座三部卡 1 套：14*10cm,纸卡； 56个民族 1 套：木质40*30cm； 人种嵌板 1 套：嵌板有4个人种（白，红，黑，黄）的男女各一名组成，多层板28.5*28.5；昨天、今天、明天 1 套：昨天，今天，明天字样三种不同颜色的底板，底板规格：25*16cm。方盒规格：14.5*13.5*5.5cm； 一年四季 1 套：包含春、夏、秋、冬四个季节； 放大镜 1 套：直径6cm，金属柄； 罗马拱桥 1 套：木制，25.7*17.2*16.2cm； 昆虫观察器 1 套：16.5*14*12.5cm，放大镜观察盒； 植物生长过程 1 套：30*10*8cm，木质+玻璃； 磁力实验 1 套：一个U形磁铁，一根条形磁铁，一对环形磁铁，两根塑料棒，一个小线团，两个回形针，三张卡通纸，一个指南针组成； 生命顺序胎儿照片 1 套：纸卡， 配套榉木盒子，16版； 火山爆发 1 套：小苏打、柠檬酸粉，塑料托盘。 | 项 | 1 |
| 14 | 辅助用品 | 蒙氏画像 1 套：玛利亚·蒙台梭利博士画像及经典语录；蒙氏走线（单卷） 1 套：20米/卷，宽6cm；插座圆柱体底座 1 套：多层板材质，组装后48.5*41.2*33.2cm；粉红塔基座 1 套：用于摆放粉红塔，14.6*8.8*14.7cm；长棒、数棒基座 2 套：搭配长棒、数棒使用。28.5*3.5*38cm；三段卡盒（大）10套：榉木材质；三层卡片柜 1 套：多层板材质，16.5*14*11.5cm；六层卡片柜 1 套：多层板材质，16*14.5*17.5cm；动物嵌板柜（五层不含嵌板） 1套：五层；植物嵌板柜（三层不含嵌板）1套：三层；工作毯(小号) 5块：60*40cm，面料是丙纶，底料是无纺布；工作毯(中号) 10 块：80*50cm，面料是丙纶，底料是无纺布；工作毯(大号) 5 块：10*80cm，面料是丙纶，底料是无纺布；木质托盘（小号）5个：榉木材质，25*20*4.6cm；木质托盘（中号）5个：榉木材质，32*25*4.6cm；木质托盘（大号） 5 个：榉木材质，40*30*4.6cm；塑料托盘（小号）5 个：密胺材质，27*20cm；塑料托盘（中号）5 个：密胺材质，33*25cm；塑料托盘（大号）5 个：密胺材质，38.5*29cm；桌面防水垫（圆桌） 2 块：55*55cm面料主成分: PVC；桌面防水垫（方桌） 6 块：60*60 面料主成分: PVC；桌面防水垫（长桌） 1 块：110*60cm面料主成分: pvc；方桌桌布（粉色） 8 块：90*90cm，棉，长方桌桌布（粉色） 1 块：棉；金色珠粒小碗 2 个：木制，直径5cm；食用色素 3 套：食品级别；剪裁防水垫 8 块：粉色、蓝色、绿色、白色各2块；清洁海绵 5 个：强吸水性。 | 项 | 1 |
| 15 | 三格教具柜 | 1、整体尺寸：120*30*65 2、材质：实木樟子松 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构柜体分3格 6、工艺：柜体均采用厚16mm樟子松板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒R3cm圆角防止碰伤，层板边缘均倒3mm圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 个 | 2 |
| 16 | 四格教具柜 | 1、材质：实木樟子松 2、尺寸：≥120cm*30cm*60cm 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构柜体分4层 6、工艺：柜体均采用厚16mm樟子松板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒R3cm圆角防止碰伤，层板边缘均倒3mm圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 个 | 12 |
| 17 | 四格塔教具柜 | 1、整体尺寸：120*30*80 2、材质：实木樟子松 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构柜体分左1格右3格 6、工艺：柜体均采用厚16mm樟子松板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒R3cm圆角防止碰伤，层板边缘均倒3mm圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 个 | 1 |
| 18 | 四层角柜 | 1、整体尺寸：120*30*80 2、材质：实木樟子松 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构柜体分4格 6、工艺：柜体均采用厚16mm樟子松板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒R3cm圆角防止碰伤，层板边缘均倒3mm圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 个 | 5 |
| 19 | 六人桌 | 1.规格：120*60*48cm； 2.材质：实木樟子松； 3.漆料：健康环保清漆； 4.颜色：木质本色； 5.结构：卯榫结构或拆装式； 6.描述：实木表面用的是环保清漆；面板厚度18mm，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面，整体坚固实用，豪华大方。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 张 | 2 |
| 20 | 椅子 | 1、座高27cm； 2、材质：樟子松； 3、漆料：健康环保清漆； 4、颜色：木质本色； 5、结构：卯榫结构； 6、工艺：椅面采用实木樟子松，2个椅角均倒R3cm圆角椅边均倒3mm圆角，椅子4根立脚采用3*4cm实木樟子松有效增加抗变形及抗压裂能力，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 张 | 30 |
| 21 | 儿童休闲椅 | 1、规格：68*30*47.5cm； 2、材质：樟子松； 3、漆料：健康环保清漆； 4、颜色：木质本色； 5、结构：卯榫结构； 6、坐垫采用环保软垫； 7、工艺：椅面采用实木樟子松，2个椅角均倒R3cm圆角椅边均倒3mm圆角，椅子4根立脚采用3*4cm实木樟子松有效增加抗变形及抗压裂能力，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 张 | 5 |
| 22 | 四人桌 | 1.规格：60*60*48cm； 2.材质：实木樟子松； 3.漆料：健康环保清漆； 4.颜色：木质本色； 5.结构：卯榫结构或拆装式； 6.描述：实木表面用的是环保清漆；面板厚度18mm，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面，整体坚固实用，豪华大方。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 张 | 6 |
| 23 | 圆桌 | 1.规格：60*50*50cm； 2.材质：实木樟子松； 3.漆料：健康环保清漆； 4.颜色：木质本色； 5.结构：卯榫结构或拆装式； 6.描述：实木表面用的是环保清漆；面板厚度18mm，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面，整体坚固实用，豪华大方。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 张 | 2 |
| 24 | 升降画画桌 | 1.规格：70*50*50； 2.材质：实木樟子松； 3.漆料：健康环保清漆； 4.颜色：木质本色； 5.结构：卯榫结构或拆装式； 6.描述：实木表面用的是环保清漆；面板厚度18mm，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面，整体坚固实用，豪华大方。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 个 | 8 |
| 25 | 书架 | 尺寸：80*30*80cm 1.柜体使用18mm厚度E0级别实木颗粒板 2.表面采用免漆工艺处理、耐磨、耐污、耐划伤、易清洁 3.边缘使用1.5mm厚度封边条，边角倒圆弧设计 4.五金件选用环保五金、安全无毒。符合国家标准规范的要求：钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求 5.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。 6. 整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 个 | 1 |
| 26 | 鞋柜 | 尺寸：120*23*30cm 1.柜体使用18mm厚度E0级别实木颗粒板 2.表面采用免漆工艺处理、耐磨、耐污、耐划伤、易清洁 3.边缘使用1.5mm厚度封边条，边角倒圆弧设计 4.五金件选用环保五金、安全无毒。符合国家标准规范的要求：钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求 5.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害、产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。 6. 整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 个 | 3 |
| 27 | 5格地毯架 | 1、整体尺寸：55*20*50 2、材质：实木樟子松 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构柜体分1格 6、工艺：柜体均采用厚16mm樟子松板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒R3cm圆角防止碰伤，层板边缘均倒3mm圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 个 | 1 |
| 28 | 洗台 | 1、整体尺寸：50*40*45 2、材质：实木樟子松 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构 6、工艺：柜体均采用厚16mm樟子松板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒R3cm圆角防止碰伤，层板边缘均倒3mm圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 张 | 1 |
| 29 | 南瓜桌 | 1、整体尺寸：40*40*25 2、材质：实木樟子松 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构 6、工艺：柜体均采用厚16mm樟子松板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒R3cm圆角防止碰伤，层板边缘均倒3mm圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 张 | 1 |
| 30 | 清洁架 | 1、整体尺寸：72*50 2、材质：实木樟子松 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、工艺：柜体均采用厚16mm樟子松板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒R3cm圆角防止碰伤，层板边缘均倒3mm圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 个 | 1 |
| 31 | 晾衣架 | 1、整体尺寸：82*26 2、材质：实木樟子松 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、工艺：柜体均采用厚16mm樟子松板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒R3cm圆角防止碰伤，层板边缘均倒3mm圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 个 | 1 |
| 32 | 毛巾架 | 1、整体尺寸：95*35*90 2、材质：实木樟子松 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、工艺：柜体均采用厚16mm樟子松板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒R3cm圆角防止碰伤，层板边缘均倒3mm圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 个 | 1 |
| 33 | 空调 | 3匹冷暖挂式空调： ▲1.APF（全年综合能效比）：4.47 ▲2.能效等级：1级 3.额定制冷量（W）：7290(800-9210) 4.额定制热量（W）：9760(800-11380) 5.电辅热（W）：1300 6.制冷额定功率（W）：1960(300-3050) 7.制热额定功率（W）：2940(260-3855) 8.循环风量（m³/h）：1370 9.电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50 10.含空开电源盒、铜管满足现场安装需求。 | 台 | 1 |
| 34 | 窗帘 | 窗户的美化处理及遮光帘定制，棉麻带沙双层。 1、折光率80% 高档面料环保美观 2、材质：棉麻混纺面料，30%棉，40%粘胶纤维，30%涤纶长丝。 3、门幅：280cm误差2-3cm 4、克重：380克/平方米 1050克/米 误差5-8克 5、遮光率：80-90% 6、缩水率：经向低于0.5% 纬向低于0.1% 7、色牢度：4级以上 8、棉麻混纺面料，增加磨毛工艺，手感柔软细腻，亲肤性强。 9、布带：有纺加厚涤纶布带，水洗不变形，抗晒抗老化，8cm宽度，配合韩式固定褶，美观大气。 10、布钩：烤漆工艺大单钩，直径2-3mm，7cm长度，固定褶皱不跑位，悬挂不脱钩。经久难用。 11、罗马杆：壁厚3mm铝合金，直径3cm，每米称重15KG以上，加厚铝合金支架，稳固不掉落。 12、绑带：主材同款面料制作，最新形式固定方法，灵活拆卸，灵活更换位置。 13、加工工艺：韩式固定褶，全自动韩折机完成，相比手工打折更标准美观。 14、教室需要布料、沙料各32米。 | 项 | 1 |
| 35 | 环创贴图 | 1、文化墙尺寸约：3.5米*1.2米； 2.材质：实木多层板打底，不锈钢边框包边，搭配PVC字体，水晶字、写真喷绘等； 3.版面设计需根据现场风格设计，并带有壮锦，铜鼓、花山壁画等壮乡元素； 4、设计：安装前先根据用户具体需求进行设计，待设计确认后再进行生产； 5、安装：上墙固定，具体位置根据实际需求确定； 6、四角做弧形处理，防撞保护。 | 项 | 1 |
| 36 | 组合书柜1 | 1、材质：进口松木 2、尺寸：≥473*24*152cm 3.漆料：健康环保清漆； 4.颜色：木质本色； 5.结构：卯榫结构或拆装式； 6.描述：实木表面用的是环保清漆；面板厚度18mm，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面，整体坚固实用，豪华大方。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 组 | 2 |
| 37 | 组合书柜2 | 1、材质：进口松木 2、尺寸：≥1.2*0.24*0.9m 3.漆料：健康环保清漆； 4.颜色：木质本色； 5.结构：卯榫结构或拆装式； 6.描述：实木表面用的是环保清漆；面板厚度18mm，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面，整体坚固实用，豪华大方。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 组 | 4 |
| 38 | 组合书柜3 | 材质：进口松木 尺寸：≥100*30*105cm 3.漆料：健康环保清漆； 4.颜色：木质本色； 5.结构：卯榫结构或拆装式； 6.描述：实木表面用的是环保清漆；面板厚度18mm，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面，整体坚固实用，豪华大方。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 组 | 2 |
| 39 | 圆形桌 | 1、材质：橡胶木 2、规格：≥60*60*47cm 3、漆料：健康环保清漆； 4、颜色：木质本色； 5、结构：卯榫结构或拆装式； 6、描述：实木表面用的是环保清漆；面板厚度18mm，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面，整体坚固实用，豪华大方。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 张 | 2 |
| 40 | 卡通 木质座椅 | 材质：橡胶木 规格：≥28*28*47cm 天然实木，材质坚硬，抗冲击，承重强，木性坚韧，纹理通达清晰，硬度、强度适中。整体设计优美，方便移动，灵活使用。 用途：用于儿童阅读使用 | 把 | 8 |
| 41 | 卡通凳子 | 材质：实木、科技布 尺寸：≥30*22*28cm 环保科技面料，透气不变形。逼真的动物造型，激发孩子好奇心，陪伴孩子快乐玩耍。 用途：用于绘本馆装饰 | 把 | 8 |
| 42 | 儿童阅读角帐篷 | 材质：全棉、实木 尺寸：≥直径150*110*160cm 纯棉布蓬，亚麻手感，给孩子一个舒适的童话空间。 用途：用于绘本馆装饰 | 组 | 1 |
| 43 | 阅读桌 | 1、材质：实木樟子松 2、尺寸：240cm*100cm*55cm 3.漆料：健康环保清漆； 4.颜色：木质本色； 5.结构：卯榫结构或拆装式； 6.描述：实木表面用的是环保清漆；面板厚度18mm，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面，整体坚固实用，豪华大方。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 张 | 1 |
| 44 | 凳子 | 1、座高27cm； 2、材质：樟子松； 3、漆料：健康环保清漆； 4、颜色：木质本色； 5、结构：卯榫结构； 6、工艺：椅面采用实木樟子松，2个椅角均倒R3cm圆角椅边均倒3mm圆角，椅子4根立脚采用3*4cm实木樟子松有效增加抗变形及抗压裂能力，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 个 | 12 |
| 45 | 云朵置物架 | 材质：实木 尺寸：小号≥30*25*15cm 大号≥48*43*23cm 整套包含两个小号，一个大号。水性漆，无刺鼻气味，安全健康耐用。 用途：用于绘本馆装饰 | 组 | 2 |
| 46 | 儿童创意实木书架 | 材质：实木、棉麻织布 尺寸：≥70*30*90cm 圆润边角设计，防止磕碰，底部收纳，寻找更方便。 用途：用于绘本收纳 | 组 | 1 |
| 47 | 儿童坐垫 | 材质：棉麻织布 尺寸：直径≥30cm 加厚棉麻，高弹力记忆棉，更舒适。 用途：用于儿童阅读使用 | 个 | 10 |
| 48 | 卡通抱枕 | 材质：麂皮布料 尺寸：大号≥73*43cm 小号≥65*32cm 亲肤棉柔，更舒适。 用途：用于儿童阅读使用 | 套 | 2 |
| 49 | 卡通抱枕 | 材质：粗灯芯布料 尺寸：≥54*40cm 亲肤棉柔，更舒适。 用途：用于儿童阅读使用 | 个 | 2 |
| 50 | 卡通抱枕 | 材质：灯芯绒 尺寸：≥37*47cm 亲肤棉柔，更舒适。 用途：用于儿童阅读使用 | 个 | 2 |
| 51 | 简约地毯 | 材质：短绒 尺寸：≥200*300cm 柔软绒面，采用棉布包边，做工精细，牢固缝合，点塑防滑底。 用途：用于绘本馆装饰 | 张 | 1 |
| 52 | 黑板 | 材质：软铁书写膜 尺寸：≥100*120cm 专业书写膜，磁性吸附原理。 用途：用于幼儿创作使用。 |  | 1 |
| 53 | 儿童木质静音挂钟 | 材质：ABS塑料、2MM高透玻璃 尺寸：≥12英寸 机芯为高精密仪器，耗电量小，优良品质保证走时的精准。 用途：用于阅读计时 | 个 | 1 |
| 54 | 金属壁挂 | 材质：金属铁、烤漆 尺寸：≥65*45cm 用途：用于装饰、照片墙。 | 个 | 1 |
| 55 | 标本装饰画 | 材质：实木、干花 净含量：≥28*28cm 包含三幅画，天然干花、标本相框，散发原野气息。 用途：用于环创使用 | 套 | 1 |
| 56 | 情景装饰画 | 材质：铝合金、油画布 净含量：≥60*43cm 精致外框，专业油画布，色彩细腻。 用途：用于环创使用 | 套 | 1 |
| 57 | 日历 | 材质：塑料 净含量：≥60*43cm 体积小，色彩丰富，手动机械，孩子更喜欢。 用途：用于环创使用 | 个 | 1 |
| 58 | 卡通创意摆件 | 材质：树脂 尺寸：≥4.5*4cm 内含4个，树脂摆件，经典手办。 用途：用于环创装饰 | 组 | 1 |
| 59 | 实木 关节人 | 材质：木棍、干草等 尺寸：高≥7cm 按压底部可以摆动任何造型，活动手指。 用途：用于环创装饰 | 组 | 1 |
| 60 | 放书支架 | 材质：亚克力 尺寸：≥11.7*12.1*18.6cm 展览图书，坚实耐用不易断。 用途：用于展览图书。 | 个 | 20 |
| 61 | 绘本馆规则牌 | 材质：多层板 尺寸：≥30*20cm 实木材质，帮助幼儿树立规则意识。 用途：用于绘本馆装饰 | 块 | 1 |
| 62 | 空白绘画本 | 材质：原浆 尺寸：≥22.6*21.7cm 活页设计，单面使用更方便。 用途：用于幼儿创作使用。 | 个 | 30 |
| 63 | 绘本馆墙面话述 | 材质：pvc、亚克力 尺寸：≥160*22cm 用途：绘本馆logo，作为环创用于墙面标志。 | 组 | 1 |
| 64 | 简约花瓶 | 材质：pp 尺寸：短款≥9*14*18cm 长款≥11*12*29cm pp材质，细致打磨，清洁方便，防摔设计。 用途：用于幼儿环创使用。 | 套 | 1 |
| 65 | 仿真绿植 | 材质：塑料 尺寸：高≥68 触摸仿真绿植，美观简洁 用途：用于幼儿环创使用。 | 支 | 5 |
| 66 | 绘本馆logo | 材质：pvc、亚克力 尺寸：≥2.7*0.64cm 用途：绘本馆logo，作为环创用于墙面标志。 | 套 | 1 |
| 67 | 壁纸 | 材质：无纺纸 尺寸：≥9.5*0.35m 用途：作为环创用于墙面装饰。 | 卷 | 6 |
| 68 | 阅读打卡表 | 材质：木浆 净含量：≥21*12cm 用途：用于幼儿阅读使用 | 张 | 24 |
| 69 | 无痕钉2 | 材质：塑料 用途：用于固定环创作品 | 个 | 20 |
| 70 | 免钉胶 | 材质：中性硅胶 净含量：60g 商品特性：快干、防霉、环保 用途：用于固定墙面装饰 | 个 | 15 |
| 71 | 壁纸胶 | 材质：天然植物淀粉 重量：5kg 超强粘力，防翘边 | 包 | 2 |
| 72 | 绘本 | 乐观不消极、学会守时不拖拉、学会勇敢不软弱、学会自立不依赖、学会自信不自卑、学会尊重不轻视；（双语有声绘本全10册）幼儿园，我来啦！*安静下来好难、被拒绝也没关系、坚持，你很棒、乱发脾气真不好、认真听你说、我会沟通、我们一起玩、我们做朋友吧、我想说实话、一起分享的快乐；（双语有声绘本全8册）做内心强大的自己*爸爸，我想做英雄、发现优秀的自己、建立强大的内心、妈妈，我很棒、我可以坚持到最后、我一定可以、我一定要自信、一起想办法；（精装礼盒装附赠品全12册）波噜噜魔法绘本英语2*4BooK（1-4）、（精装礼盒装附赠品全12册）波噜噜魔法绘本英语2*5Book（1-4）、（精装礼盒装附赠品全12册）波噜噜魔法绘本英语2*6Book（1-4）；（彩绘本全8册）告诉自己，我能行*花花不害怕、灰老鼠过河、青蛙造船、小狐狸邦尼、小蚂蚁找妈妈、虚心的百灵鸟、勇敢的老山羊、勇敢的小鸭子；（彩绘本全8册）我一定有办法*聪聪获奖了、梨花木雕、你别想骗我、气球上的笑脸、神奇的乒乓球、她俩和好了、我和妈妈走散了、我可走不错；（绘本全20册）快乐小松鼠素质教育绘本*爱的启蒙教育*爱你就想为你做些事、帮助世上最美的动词、关爱我们是兄弟姐妹、环保从身边小事做起、宽容给予改正的机会、亲情传递在牵手之间、疼爱把好吃的都给你、想念不在身边在心里、幸福相亲相爱一家人、友爱就是一起想办法； （绘本全20册）快乐小松鼠素质教育绘本*爱上表达*我不傲对人有礼貌、我不对说声对不起、我不喊有话小声说、我不慌认识新朋友、我不急说话有依据、我不哭把话说清楚、我不恼控制坏脾气、我不闹说话讲道理、我不怕勇于担责任、我不要说出真心话；（绘本全8册）爸爸，人越有钱越了不起吗*爸爸什么才是内在美、爸爸他为什么不去工作呢、爸爸我将来会有出息吗、爸爸我为什么不能那么做、爸爸我为什么还穿厚衣服、爸爸小鸟为什么飞走了、爸爸一个人越有钱越了不起吗、爸爸有个好爸爸就不用努力了吗、（绘本全8册）宝宝科普启蒙故事绘本美丽的星空*大熊座.小熊座、猎户座、双子座、天鹅座、天龙座、天琴座、仙女座、 御夫座；（绘本全8册）宝宝领导力培养绘本*班级里的小园丁、你俩一起看、我们都是你的朋友、我们一起努力、我能管好我自己、小鸡入笼了；（绘本全8册）让孩子赢在起跑线上绘本*会飞的鞋子、你是我的好朋友、皮皮的歌声、贪玩的牙膏泡泡、小蚂蚁点点、小木屋来了客人、小乌龟找朋友、最佳绿叶；（绘本全8册）数学潜能开发图画书*2-3岁下册、3-4岁下册、4-5岁上册、4-5岁下册、5-6岁上册、5-6岁下册；（绘本全8册）小熊宝宝好习惯绘本*打针怕什么、妈妈，我能行、唰唰唰唰唰唰！、晚安月亮、我会洗手、我可不拖拉、洗洗真清爽、小熊宝宝不挑食；（绘本全8册）小熊宝宝励志故事绘本*当你儿子真幸福、闪光的奖杯、谁是第一、我是最棒的、小熊宝宝学艺、小熊宝宝种树、小熊播音员、最优秀的球员；（精装彩绘本）恐龙世界*揭秘恐龙世界、恐龙大百科、恐龙繁盛时代、我们所认识的恐龙；（精装绘本）曹文轩推荐中国传统故事好绘本*苏武牧羊、铁杵磨成真、小壁虎借尾巴、小马过河、小猫钓鱼、揠苗助长、掩耳盗铃、羊羔跪乳、一言九鼎、愚公移山、鹬蚌相争、岳母刺字、凿壁借光、照猫画虎、坐井观天；（精装双语绘本）古诗文动漫故事1；（精装双语绘本全4册）中国古代科学家* 张衡的故事 、贾思勰的故事 、李时珍的故事 、祖冲之的故事 ；（精装双语绘本全4册）中国古代民谣*汉晋民谣、明清民谣、隋唐宋金民谣、先秦民谣；（精装双语绘本全4册）中国古代名士故事*板桥讽店主、解缙嘲纪纲、轼改门联、轶联颂铁公；（精装双语绘本全4册）中国古代名医*扁鹊的故事、华佗的故事、孙思邈的故事、张仲景的故事；（精装双语绘本全4册）中国古代贤哲* 庄子不仕、孔子畅游、老子出关、孟子改过；（精装双语绘本全4册）中国教子故事*曾子杀猪、埋两头蛇、茅门立法、赵轨还椹；（精装双语绘本全4册）中国名将故事*关羽挂印、廉颇负荆、孙武斩姬、宗棠弈棋；精装双语绘本全4册）中国名相故事*管仲射钩、寇准放寇、魏征直谏、萧何举将；（精装双语绘本全4册）中国诗书故事* 子长著史、宾王赠句、贾岛炼字、七步成诗；（精装引进版绘本）最值得孩子珍藏的心灵成长美绘本*崔弟成长梦幻宝典；（扫码阅读全10册）快乐小松鼠情绪管理绘本*分享让我更快乐、关心别人朋友多、和爸爸妈妈在一起最幸福、妈妈，我能行、我不再害羞、我才是班里最棒的、我有小妹妹了、幼儿园里快乐多、再见了，坏脾气、做最勇敢的自己；（扫码阅读全10册）快乐小松鼠行为习惯养成绘本*爸爸睡觉我不吵、不再乱吃零食、第一次去幼儿园、快乐小松鼠去超市、妈妈，祝您生日快乐、陌生人，快走开、说好了就要去做、我会表达自己、我可不是懒孩子、我要自己穿衣服；（双语绘本全8册）宝宝睡前故事①贝卡的苦恼、②飞起来的青蛙、③骄傲的小猪、④两只蚂蚁、⑤小白兔的糖果屋、⑥小花狗莎莎、⑦小蚂蚁搬西瓜、⑧小兔上学；（双语全8册）儿童情绪管理绘本*都别理我、好想和你吹吹风、懦弱的塔塔、我会等你的、我举起了小石头、我们还是好朋友吗、我们什么都不会做、消失的草叶子；（双语全8册）儿童性格培养绘本*分享让我更快乐、哥哥，可以陪我玩吗？、我不哭、我不要变成匹诺曹、我们的乐高港口、我能行、我要去探险、咱们搭个更好的；（双语全8册）飞禽百科知识绘本*斑鱼狗历险记、丹与黑面神岛、歌篱莺的信念、孤单的飞行者、火红的“太阳”、受伤的丹顶鹤、王位之争、雨中追凶；（双语全8册）精灵鼠小弟绘本*妈妈，我不哭、皮皮的模特梦、玩具出逃记、我要去上学、消失的蛋糕、星星陪我入睡、阳光下的肥皂泡泡、勇敢的蒲公英；（双语全8册）昆虫百科知识绘本*兵蚁战神、飞行家的世界、忙碌的医生、你是耀眼的繁星、去看海的旅行家、森林舞蹈家、我的夏夜狂想曲、侦察兵历险记；（双语全8册）小小问题家绘本*芭比的魔法胡须、不怕冷的狐狸和野鸭、红绿灯的秘密、厉害的蛀牙、牛奶是怎么来的、让环境美丽如画、神奇的朝阳花、萤火虫的奥妙；（引进版精装绘本D）100万只猫；（引进版精装纸板绘本全6册）汉娜的奇思妙想世界*我是汉娜、长鼻子老鼠；精装绘本平装绘本漫画僵尸大卫我爸爸历史丁丁等上百种图书稍瑕疵按本发放；（精装绘本）曹文轩推荐中国传统故事好绘本*小熊掰玉米；（绘本全10册）小公主自我保护绘本*不能保守的秘密、不要和异性单独待在一起、不要随便摸我、不要随便亲我、不要相信陌生人、跟妈妈说说幼儿园的事、陌生人快走开、陌生人我不要你的零食、你是男孩 我是女孩、我要上厕所、（绘本全8册）宝宝领导力培养绘本*两架纸飞机、有趣的生日宴会；（精装绘本）曹文轩推荐中国传统故事好绘本*三人成虎；（精装绘本）桉恺绘本馆*等爸爸回家、等妈妈回家；（精装绘本）狂野动物绘本（二）*表演明星——海狮、慈乌夜啼——乌鸦、鳄鱼的眼泪、浮光掠影—蜻蜓、憨态可掬—水獭、矫健轻捷—海狗、桀骜不驯—河马、惊空遏云—加州秃鹰、墨鱼自蔽—乌贼、轻迅猛绝—猫头鹰、世所罕见—灰鲸、势不可挡—猛犸象、腾空跃起—海豹、天国乐园—极乐鸟、闲庭信步—海象、骁勇无敌—剑齿虎、形象俱佳—鸸鹋、莹星曼舞—萤火虫、余音绕梁—海豚、追风游侠—大白鲨；（引进版精装绘本）绿野仙踪；（绘本全10册）布鲁精灵动画故事书 *1 小喇叭、 变化的云、 花朵真美丽、寻找香蕉、找回勇气、 踢球进门、 打嗝儿、鸟宝宝、完美的野餐、布鲁精灵动画故事书*9 模仿游戏；（精装绘本）薇妮的时光列车；超级儿童搜图绘本*美少女民族篇；（精装双语绘本）植物动漫故事2、植物动漫故事4；（绘本全10册）父与子全集*父爱满满、欢乐父子、荒岛冒险记、可爱的爸爸、老爸的乖宝贝、老爸我爱你、天伦之乐、小手牵大手、父与子全集*小小淘气包、父与子全集*幸福时光；（精装绘本）和爸妈游世界；（绘本全8册）奇趣益智机敏问答*可敬的名人、神奇的科技；（绘本全8册）小猪嘟嘟玩数学*惩罚小狐狸、冠军是我们的、奇妙的雁群、青蛙认输了、寻找小猴子、应该这样分、这可难不住我、智救小公鸡、（精装绘本拉拉书）拉拉看全景小百科*高山、（绘本全8册）奇趣益智机敏问答*神秘的太空、可爱的动物；（精装彩绘本附赠VR眼镜）VR恐龙世界*小埃雷拉龙快长大、小霸王龙丛林称王、小板龙大迁徙历险、小冰河龙寻友之旅、VR恐龙世界*小冰脊龙拜师之路、小三角龙生存之道；（精装彩绘本全4册）昆虫乐园*甲虫家族的秘密、益虫和害虫、遇见可怕的昆虫、院子里的昆虫、用诗歌带你走进昆虫王国；（双语全8册）海洋生物百科系列绘本*不寻常的审判、海洋之类、梦中的港湾、天使的翅膀、消失的精灵、遥远的地方、勇战查尔斯；（彩绘本）恐龙大图鉴*侏罗纪·进化力量、空前发展、占领陆地；（绘本全8册）奇趣益智机敏问答*消失的恐龙、美丽的植物、多彩的地球；（双语全8册）海洋生物百科系列绘本*海洋之泪；（绘本）森林消防常识漫画；（精装绘本全4册） 有趣的情景认知绘本*工程车、航空与航天。 | 套 | 2 |
| 73 | 空调 | 3匹冷暖挂式空调： ▲1.APF（全年综合能效比）：4.47 ▲2.能效等级：1级 3.额定制冷量（W）：7290(800-9210) 4.额定制热量（W）：9760(800-11380) 5.电辅热（W）：1300 6.制冷额定功率（W）：1960(300-3050) 7.制热额定功率（W）：2940(260-3855) 8.循环风量（m³/h）：1370 9.电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50 10.含空开电源盒、铜管满足现场安装需求。 | 台 | 1 |
| 74 | 环创贴图 | 1、文化墙尺寸约：3.5米*1.2米； 2.材质：实木多层板打底，不锈钢边框包边，搭配PVC字体，水晶字、写真喷绘等； 3.版面设计需根据现场风格设计，并带有壮锦，铜鼓、花山壁画等壮乡元素； 4、设计：安装前先根据用户具体需求进行设计，待设计确认后再进行生产； 5、安装：上墙固定，具体位置根据实际需求确定； 6、四角做弧形处理，防撞保护。 | 项 | 1 |
| 75 | 窗帘 | 窗户的美化处理及遮光帘定制，棉麻带沙双层。 1、折光率80% 高档面料环保美观 2、材质：棉麻混纺面料，30%棉，40%粘胶纤维，30%涤纶长丝。 3、门幅：280cm误差2-3cm 4、克重：380克/平方米 1050克/米 误差5-8克 5、遮光率：80-90% 6、缩水率：经向低于0.5% 纬向低于0.1% 7、色牢度：4级以上 8、棉麻混纺面料，增加磨毛工艺，手感柔软细腻，亲肤性强。 9、布带：有纺加厚涤纶布带，水洗不变形，抗晒抗老化，8cm宽度，配合韩式固定褶，美观大气。 10、布钩：烤漆工艺大单钩，直径2-3mm，7cm长度，固定褶皱不跑位，悬挂不脱钩。经久难用。 11、罗马杆：壁厚3mm铝合金，直径3cm，每米称重15KG以上，加厚铝合金支架，稳固不掉落。 12、绑带：主材同款面料制作，最新形式固定方法，灵活拆卸，灵活更换位置。 13、加工工艺：韩式固定褶，全自动韩折机完成，相比手工打折更标准美观。 14、教室需要布料、沙料各32米。 | 项 | 1 |
| 76 | 幼教一体机 | 一、安全和屏显设计 （一）幼教安全设计 ▲1、整机转角及边框部位都应经倒圆或者倒角处理，且倒圆半径不小于10mm或者倒圆弧长不小于15mm。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于本项功能的检测报告复印件并加盖投标人公章） 2、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 3、整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 4、前置AG防眩光钢化玻璃，具备防眩光效果。 （二）屏幕要求 ▲1、整机屏幕采用≥75英寸超高清LED 液晶显示屏，屏幕分辨率≥于3840*2160，显示比例≥16:9，可视角度≥178° 2、支持UHD高清点对点显示，屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶及以上。 3、整机采用零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 4、整机外观色调明亮活泼，适合幼儿教室整体装潢设计风格。 ▲5、图像模式：整机具备标准、柔和、动态、智能；智能模式下，整机根据显示内容，自动调节。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于本项功能的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲6、整机内置2.1声道音响：前朝向8W中高音扬声器2个，后朝向15W低音扬声器1个，额定总功率30W。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于本项功能的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲7、快捷桌面功能：（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于本项功能的检测报告复印件并加盖投标人公章） 1）提供快捷桌面，用户可以快捷进入白板，相机，文件管理及更多应用； 2）返回windows桌面：提供快捷返回windows界面功能； 3）主页可以实时显示时间及网络链接情况； 4）桌面支持最大化与最小化切换，打开应用后，桌面自动进入最小化，不影响应用正常使用，同时支持随意拖拽； 5）支持自定义设备名称：教师可以自定义编辑主页名称； 6）提供更多应用功能列表，用户可以快速定位应用；同时支持用户管理应用，教师可以根据教学需要增加需要的应用，以及删除不需要的应用； 7）自动更新检测,系统自动监测是否当前为最新版本，若不在最新版本，可进行一键更新； 8）设置功能：用户可快捷调节亮度及音量，可以快捷进入网络设置及链接； 二、OPS电脑模块配置 1、采用按压式卡扣，确保PC模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块 3、采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 4、核心配置：处理器：I5或以上配置处理器；内存：8G 笔记本内存或以上配置；硬盘：256G或以上SSD固态硬盘； 5、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备 6、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 7、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备3个USB3.0 TypeA接口。 8、具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 三、触摸及显示设计 1、整机采用红外触控技术，可支持二十点触控，便于多名幼儿同时操作书写。 2、触摸框内部通道切换速度小于1秒，外部通道切换小于4秒，切换后即达到可触摸状态。 3、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。 ▲4、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 5、为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制在100ms以内。 ▲6、触摸框免驱：支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 7、为了呵护儿童用眼健康及保证画面显示效果，整机需要支持光学护眼技术，通过降低LED液晶屏有害蓝光产生量进而达到光学护眼的目的，同时不改变画面显示效果，并通过莱茵认证。 8、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.55（蓝光危害最大状况下）。 ▲9、用户可选择打开护眼模式，降低背光亮度。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于本项功能的检测报告复印件并加盖投标人公章） 10、整机能感应不同光照环境并自动调节屏幕亮度，此功能可自行开启或关闭。 ▲11、整机内置无线传输模块，PC模块无任何外接或转接天线,网卡，即可实现Wi-Fi无线上网连接，AP无线热点发射，WIFI支持2.4G/5G频段，满足 802.11 a/b/g/n/ac标准; （投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于本项功能的检测报告复印件并加盖投标人公章） 四、整机功能设计 1、整机接口设计： （1）前置接口≥USB*2。 （2）侧置接口：≥1路HDMI In ；≥1路PC Audio IN；；≥1路Audio out；≥1路touch USB。 ▲2、整机在任意信号源通道均可调出全通道触摸中控设置菜单，中控菜单具备声音、图像、设置、缩放以及亮度设置模块，其中支持开启/关闭自动节能和护眼模式；（投标时时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于本项功能的检测报告复印件并加盖投标人公章） ▲3、具备内置麦克风拾音摄像头，摄像头底座预留孔位，拾音距离不小于3米，摄像头像素≥800万像素数。（投标时时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于本项功能的检测报告复印件并加盖投标人公章） 4、配备无线智能遥控，人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、Win等快捷按键，可一键锁定/解锁触摸及整机实体按键，防止课间学生操作。 ▲5、整机内置AI语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、传屏互动工具、相机、教学软件，操控电脑关机、待机及待机唤醒。语义词库支持离线使用，在无网络环境下仍可进行语音交互。（投标时时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于本项功能的检测报告复印件并加盖投标人公章） 6、整机在关机通电状态下，接入外部VGA或HDMI信号时，自动唤醒并开启整机，无需人为开机；断开外接信号源后自动跳转至原有信号源通道。 ▲7、拍照录像功能：整机配套的相机可实现拍照和录像功能，拍照支持延时拍摄，可设置3s、5s延时期限；拍照及录像的开始、保存、重拍、取消等操作均支持智能语音操控。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于本项功能的检测报告复印件并加盖投标人公章） 8、在任意通道下支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，且看根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小 ▲9、前置物理按键，具备智能电子产品一键式自主融合（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于本项功能的检测报告复印件并加盖投标人公章）： 1）长按该按键可同时开启/关闭整机系统和内置电脑； 2）短按该按键，可以实现节能熄屏/唤醒屏幕； 3）整机开机过程中，长按按键10s，可以进入BIOS还原模式，实现一键还原功能； ▲10、多功能按键： 整机具备多功能按键，用户使用多功能按键实现如下功能： 1）通过该按键，用户可以打开白板应用，进入教学界面； 2）通过该按键，用户可以一键打开相机； 3）该按键支持用户自定义，用户可以将其他应用定义为快捷按键； （投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于本项功能的检测报告复印件并加盖投标人公章） 五、教学资源软件 1.系统资源严格依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与 《幼儿园指导纲要》编制而成，资源内容涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域。 ▲2.系统主要分为资源和应用两大特色教学功能： 资源包括：儿童普通读物动画和视频列表（300个以上）和动画视频资源列表（2600个以上）。 应用包括：“主题课程、特色课堂、电子白板、工具”等。 3.系统提供相对成体系的课程，不仅仅是课件，老师授课一键调用资源及其方便简单。 ▲4.系统提供的主题课程，可支持电子书、动漫课堂，并具有活动目标、活动建议、快乐课堂和主题拓展；系统提供的特色课堂，可支持电子书、动漫课堂，并具有活动目标、活动建议、表演、诵读和拓展。 5.系统提供的电子白板支持白板软件教学，可调整笔的粗细和九种以上字体颜色自定义，且可保存、撤销白板教学内容和发布到班级。 ▲6.系统提供：主题绘本，礼仪与安全，国学经典，幼儿才艺，剑桥主题英语，剑桥互动英语，经典童话故事，行为习惯故事，汉字速学速记，多元主题活动，潜能互动课程，手指操，蒙氏快乐阅读13类五大领域教育资源。 7.提供配套的纸质绘本和电子课件，可以满足不同幼儿园教学需求。 ▲8.系统资源涉及到flash、swf、jpg、png、mp3、mp4共计6种媒体类型。幼教系统包含2900条以上1080P高清视频和高清动画资源，资源大小在45GB以上。 9.软件具有白板软件功能，可以进行书写、擦除、重点标注等，且在重要知识点配备教参指导功能，方便老师教学。 10. 软件应为单机安装版本，在无网情况下能正常使用。 11. 软件安装便捷，可以一键式安装，用户完全可以实现自行安装。 5.弹幕功能：支持开启或关闭弹幕功能，开启后学生可通过手持终端发送弹幕至智能平板展示，增加课堂互动方式。 六、学生行为评价软件 1.学生行为评价系统，集成三大功能模块：基础信息管理、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均统一在同一软件平台同一账号体系实现。 2.支持 PC客户端、PC 网页端、安卓手持终端端、苹果手持终端端登陆使用，且各个端的数据是互通的，方便用户随时随地对学生进行管理与评价。 3.支持多个用户管理同一个班级，从而满足一个班级有班主任和多个任课用户的实际情况。 4.支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现。 5.用户可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价，通过卡通游戏化的方式对学生进行表扬或提醒。 6.支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于用户做统计分析。 七、教学白板软件 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 ▲2.备课模式工具栏会自动根据老师账号中关联的学科不同而提供相对应的教学工具，例如语文学科会出现田字格工具，数学学科则出现几何工具，无需用户自行选择。 3.支持课件云存储，无需使用 U 盘等存储设备，用户只需联网登录即可在交互式白板软件中获取云课件，并支持课件云分享，可将课件直接分享给其他用户，只需输入其他用户手持终端号即可。 4.支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 5.游戏教学功能：支持创建互动分类式游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于 20种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类式游戏，提升课堂趣味性。 6.支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。 7.课件背景：提供不少于12 种以上背景模板供用户选择，持自定义背景。 8.美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，用户可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 9.快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成 PNG 格式。 10.思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 ▲11.3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在立体地球模型清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 ▲12.古诗词资源： （1）提供古诗词资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 （2）支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。 （3）提供不少于9种古诗词专用背景模板，用户可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 （4）古诗词、古文提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或者介绍。 （5）支持用户备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便用户讲解重点字词。 （6）提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持用户在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 13.立体几何： （1）支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。 （2）支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例。 （3）支持沿任意方向旋转立体几何。 （4）支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面 14.表格工具： （1）支持老师插入表格，并提供5种以上表格样式供老师选择。 （2）支持表格自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。 （3）支持表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。 （4）在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格，方便老师请多位同学进行答题互动。 其他要求 1、打“▲”号条款为重要技术参数，投标人必须满足否则投标无效。中标公示期内若有其他投标人质疑，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的全部样品一套至用户处进行整体性能与标书文件核对已协助质疑答复工作 ▲2、为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将有权不予验收通过。 | 台 | 1 |
| 77 | 桌子 | 1、材质：实木樟子松； 2、尺寸：240cm*100cm*55cm； 3、漆料：健康环保清漆； 4、颜色：木质本色； 5、结构：卯榫结构或拆装式； 6、描述：实木表面用的是环保清漆；面板厚度18mm，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面，整体坚固实用，豪华大方。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 张 | 1 |
| 78 | 画车 | 材质：实木樟子松 尺寸：74cm*33cm *59cm 原生态实木多层板，纯手工打造，环保等级达到E1，变形小，强度大。用于摆放各种工具材料，配以万向轮，并可锁定。 | 组 | 2 |
| 79 | 凳子 | 材质：木樟子松、优质PU 规格：高≥35cm面直径≥29cm 天然取材，精选优质PU透气耐磨，高密度海绵填充，环保舒适色泽纯正，实木凳腿 ，材质坚硬，抗冲击，承重强，摆放灵活 用于儿童制作 | 个 | 32 |
| 80 | 画架 | 材质：实木樟子松 尺寸：高150cm、可制画架高度105cm、宽48.5-56.5cm 进口松木材质，细致打磨无毛刺、可折叠简易安装 用于画画 | 个 | 5 |
| 81 | 颜料架 | 材质：实木樟子松 尺寸：高90cm 原生态实木多层板，铆钉结构原木切面，木材加工性能好，切面光滑。力学强度大，富有弹性。有天然的纹理，非常美观。 用于摆放美术颜料和工具等 | 组 | 1 |
| 82 | 四格柜 | 1、材质：实木樟子松 2、尺寸：≥120cm*30cm*60cm 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构柜体分4层 6、工艺：柜体均采用厚16mm樟子松板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒R3cm圆角防止碰伤，层板边缘均倒3mm圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 组 | 2 |
| 83 | 三层柜 | 1、整体尺120*30*65cm 2、材质：实木樟子松 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构柜体分3层 6、工艺：柜体均采用厚16mm樟子松板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒R3cm圆角防止碰伤，层板边缘均倒3mm圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 组 | 2 |
| 84 | 四层柜 | 1、材质：实木樟子松 2、尺寸：≥140*30*70cm 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、结构：卯榫结构柜体分4层 6、工艺：柜体均采用厚16mm樟子松板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒R3cm圆角防止碰伤，层板边缘均倒3mm圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 组 | 2 |
| 85 | 树枝作品展示环创 | 材质：天然原木、天然石子、木质木盒 尺寸：1.2米木盒，树枝1.8米 天然黄梨木经过高温熏蒸去皮防腐，纹理清晰质地坚硬，自然白色，无味防虫，免养护。 用于环创展示，做幼儿作品展示区域 | 组 | 2 |
| 86 | 隔板 置物架 | 1、材质：实木樟子松 2、尺寸：≥60cm*15cm*1.5cm 3、挡板设计防止掉落，承重可达35斤，环保植物油，使用更健康，用于墙面环创摆放美术作品。 4、工艺：柜体均采用厚16mm樟子松板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒R3cm圆角防止碰伤，层板边缘均倒3mm圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 | 组 | 3 |
| 87 | 巨幅 艺术作品 | 材质：雨林麻画布，丙烯手绘，多材质装饰，专用定画液表层处理 尺寸：240cm*170cm 以艺术大师元素重新解构，带给幼儿浸入式艺术体验 纯手工制作，用于环创展示，增加艺术气息 | 组 | 1 |
| 88 | 抽象 环创画 | 材质：艺术木纹外框，内衬UV画面裱雪弗板 尺寸：60cm*90cm 色彩鲜明的抽象艺术画作，用于环创增加教室的艺术氛围 | 幅 | 3 |
| 89 | 环创画 | 材质：艺术木纹外框，内衬UV画面裱雪弗板 尺寸：30cm*30cm 系列卡通创意美术作品，活泼的画面，适合幼儿审美，用于环创展示 | 幅 | 6 |
| 90 | 画架展示画 | 材质：布纹膜材质，优质板材 尺寸：60cm*80cm 画质防水、防潮、防止起泡，可以用湿布直接擦拭。用于画架装饰画 | 幅 | 2 |
| 91 | 卷轴画 | 材质：实木画轴、油画布 尺寸：55cm*100cm 江南特有木材，纹理清晰，画布弹力强劲，紧密厚实，柔韧抗冲击 用于环创画展示 | 幅 | 2 |
| 92 | 迷你油画 | 材质：棉麻画布 尺寸：15cm*20cm 迷你轻巧，画布绷得紧，稳定性强，使用寿命长 用于教室环创摆件装饰。 | 幅 | 4 |
| 93 | 儿童作品素材包 | 材质：白卡、铜版纸 作品展示区材料包，用于丰富展示区的作品，使教室更美观，园所后期替换幼儿作品 | 组 | 1 |
| 94 | 画室材料 | 支架6个：塑料材质，尺寸：高15.3cm*宽14cm； 迷你画架32个：天然松木制作，尺寸：18cm*24cm，用于小型作品立体展示； 挂钩5组：木质，尺寸：70cm*15cm，用于挂幼儿围裙或衣物； 护衣32套：防水面料材质，尺寸:64*55*76cm； 垃圾桶5个，制作时防护、防止衣服弄脏；垃圾桶5个：尺寸30cm*26cm*19cm，采用新PP材料制作，健康环保、材质密度高、容易清洗； 作品展示板3组：天然松木外框、胶合板背板，软木表层，尺寸：80cm*160cm，用于展示幼儿平面作品； LOGO 1组：天然木质，环保亚克力材料，尺寸：90cm*40cm，独特的立体造型结构，增加教室特色； 标语2个：高级雪弗板UV表层雕刻，尺寸：30cm*70cm，作为环创进行展示； 工字钉1盒：高强度拉冷钢丝，80枚/盒，多种颜色，不易生锈； 膨胀螺丝 2套：优质新料PP注塑，尺寸：6mm*40mm，膨胀曲线设计，大大加强锚固力，经久耐用质量保证； 博派套装2套：用于安装使用；无痕钉30个：塑料材质； 海绵胶 10卷：高粘性； 课程1套：幼儿园小班孩子对事物的探索意识开始产生，课程从色彩实验来认识基础的色彩和造型，到中班这个阶段学习美术不会固定的让孩子死板的临摹或者模范，更多的是遵循孩子的心理发展特征，课程设计多维度综合类幼儿美术教学。大班孩子绘画具有独创性，喜欢通过对外界事物的概念，展开创作尝试，绘画方面开始注重故事情节性，从而表达出内心对世界的认知和审美。4种课程类型，循环式，结合传统节日礼仪开设，有助于孩子在美和术两方面综合练习，极大提高孩子们的创作兴趣； 课程材料15套：分小中大三个年级六个学期材料盒，根据采购时间配备当前学期课程耗材。每盒包含对应16节课所需所有材料、纸张材料、卡片材料、绘画工具、创意素材等； 入园培训 1次：第一部分：理论培训，介绍美术室，美术给幼儿带来哪些收获，给幼儿园带来哪些长远影响，美术室的课程体系。第二部分：实际操作，培训教师对老师们进行实际操作的培训，制作作品； 收纳筐8个：31cm*15cm*20cm，环保手工，匠人编织，小巧精致，用于教室内收纳工具； 笔筒 8个：竹子，尺寸：7.8cm*13.5cm，原木材料制作而成，不上漆不上蜡，自然清新。用于收纳画笔； 水粉笔10号 32支：尺寸30.5cm*1.7cm，材料平滑耐水，混毛柔软度适中吸水量适中，适合孩子使用； 水粉笔6号32支：尺寸29cm*1cm，材料平滑耐水，混毛柔软度适中吸水量适中，适合孩子使用； 海绵画刷 32套：海绵印章、木质手柄，直径1.5cm、2cm、3cm、4cm，4个/套，优质海绵，弹性好不易变形，耐用，适用于课程内各类绘画； 调色盘32个：塑料材质，直径17.5cm，优质材质，轻薄易拿易清洗，不易变形，用于调色使用； 洗笔桶8个：TPR+PP材质，尺寸：20.5cm*17cm，多功能折叠水桶，加厚结实耐用，拿取方便，用于幼儿洗笔使用； 安全剪刀 32个：亚克力、钢材，尺寸：122mm*53mm，圆滑的刀头设计，安全不伤手，用于多种手工制作使用； 粉颜料2套：常用12色颜料，500ml/瓶，12瓶/套，可水洗性颜料，颜色鲜艳覆盖力强，严格质检，适合幼儿使用； 双头笔 32支：拔插式，纤维笔头，尺寸：140mm*13mm，双头勾线笔安全无毒，符合学生用品的安全通用要求，油性防水。用于美术课程使用； 白色高光笔32支：笔长约15.3cm，覆盖性强，用于课程绘画使用； 生宣镜面纸20包：尺寸30*30cm,10张/包； 黑卡纸 20包：全木浆黑卡纸，尺寸8K，克重230g，环保材质，纸面光滑平整，纸张切边整齐尺寸标准，用于课程使用； 彩色卡纸20包：全木浆彩色卡纸，尺寸8K，克重200g，环保材质，纸面光滑平整，纸张切边整齐尺寸标准；彩纸 20包：优质木浆，尺寸A4，色彩稳定，还原纸张颜色，中性纸，不产生酸性气体，安全放心； 素描纸 20包：优质木浆，尺寸8K，克重160g，纸张中性无酸，防霉处理，不含荧光增白剂。耐擦画，可反复修改； 牛皮纸 20包：原木浆，尺寸8k，100张/包，厚实有韧性，纸面平滑，挺度高； 刮画纸 20包：高档铜版纸，尺寸A4，50张/包，易刮不留痕，底色绚丽多彩，易清洗，不怕脏；固体胶 10盒：PVP胶体、PP外壳，单支尺寸：70*22(mm)，6支装，无甲醛配方，品质保障，通过多种检测； 液体胶水 10个：PVAL胶头，塑料包装瓶，尺寸：143mm*40mm，高粘度，出胶顺滑，均匀，无甲醛配方，安全认证； 双面胶 12卷：0.5cm*10m，持久粘性强，易手撕； 活动眼睛 2包：环保塑料，直径0.8cm、2cm，两种不同尺寸的眼睛，各一包，产品自带背胶，可直接粘贴； 重彩油画棒20盒：可溶性水洗油画棒，24色/盒，油画质感，颜色鲜艳，耐用不脏手； 水彩笔 20盒：塑料，尺寸64mm*178mm，弹性水润纤维笔头，出水顺畅，色彩鲜艳丰富；超轻粘土 12盒：材质水、糊剂、膨胀淀粉，尺寸21cm*14cm*13cm，安全环保进口原料，符合国际安全标准，色彩鲜艳，好塑形。用于装饰，手工DIY； 面塑 12盒：材质面粉、蜂蜜、糯米粉，15种常见颜色组成，每种颜色30g一套共450g、配工具、手油，尺寸：17cm*16cm*10cm； 彩墨 1套：国画彩墨，100g/瓶，8色/套，墨色均匀，色彩亮丽，储藏多年不变质；海绵纸 10包：50cm*90cm，厚度1mm； 瓦楞纸 6套：10张/包，尺寸8K，瓦楞清晰，立体感强； 皱纹纸 6套：10色/套，尺寸50cm*250cm，褶皱纹理，植物纤维材质，自然肌理效果，手感细腻柔软，环保材质； 直吸管 6包：食品级PP聚丙烯，100支/包，尺寸19cm*12.5cm*8cm； 麻绳 4卷：天然黄麻，尺寸2mm*400m，天然纤维少杂质，耐磨耐用； 扭扭棒 5套：毛条毛根扭扭棒，长30厘米，直径约6mm，200根/套，颜色鲜艳，容易弯曲，适合做各种造型；彩色纽扣 4包：ABS塑料，彩色面包扣500颗/袋，尺寸10-25mm，大大小小的纽扣与美术相结合； 玉米粒 4包：材质玉米淀粉、食用色素，200颗/袋，沾湿就可以轻松做各种造型； PP棉 2包：聚丙烯纤维材质，规格100g/包，PP棉弹性好，蓬松度强，造型美观； 纸胶带 10卷：美纹纸，尺寸1.8cm*2000cm，附着力强、粘性好； 白乳胶 10瓶：PVAC材质，尺寸106mm*43mm，净含量：40ml/瓶，粘贴力强，快干性好。 | 项 | 1 |
| 95 | 窗帘 | 窗户的美化处理及遮光帘定制，棉麻带沙双层。 1、折光率80% 高档面料环保美观 2、材质：棉麻混纺面料，30%棉，40%粘胶纤维，30%涤纶长丝。 3、门幅：280cm误差2-3cm 4、克重：380克/平方米 1050克/米 误差5-8克 5、遮光率：80-90% 6、缩水率：经向低于0.5% 纬向低于0.1% 7、色牢度：4级以上 8、棉麻混纺面料，增加磨毛工艺，手感柔软细腻，亲肤性强。 9、布带：有纺加厚涤纶布带，水洗不变形，抗晒抗老化，8cm宽度，配合韩式固定褶，美观大气。 10、布钩：烤漆工艺大单钩，直径2-3mm，7cm长度，固定褶皱不跑位，悬挂不脱钩。经久难用。 11、罗马杆：壁厚3mm铝合金，直径3cm，每米称重15KG以上，加厚铝合金支架，稳固不掉落。 12、绑带：主材同款面料制作，最新形式固定方法，灵活拆卸，灵活更换位置。 13、加工工艺：韩式固定褶，全自动韩折机完成，相比手工打折更标准美观。 14、教室需要布料、沙料各6米。 | 项 | 1 |
| 96 | 空调 | 3匹冷暖挂式空调： ▲1.APF（全年综合能效比）：4.47 ▲2.能效等级：1级 3.额定制冷量（W）：7290(800-9210) 4.额定制热量（W）：9760(800-11380) 5.电辅热（W）：1300 6.制冷额定功率（W）：1960(300-3050) 7.制热额定功率（W）：2940(260-3855) 8.循环风量（m³/h）：1370 9.电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50 10.含空开电源盒、铜管满足现场安装需求。 | 台 | 1 |
| 97 | 环创贴图 | 1、文化墙尺寸约：3.5米*1.2米； 2.材质：实木多层板打底，不锈钢边框包边，搭配PVC字体，水晶字、写真喷绘等； 3.版面设计需根据现场风格设计，并带有壮锦，铜鼓、花山壁画等壮乡元素； 4、设计：安装前先根据用户具体需求进行设计，待设计确认后再进行生产； 5、安装：上墙固定，具体位置根据实际需求确定； 6、四角做弧形处理，防撞保护。 | 项 | 1 |
| 98 | 绿植 | 规格：高度1.4m-1.5m+陶瓷盆 | 盆 | 4 |
| 99 | 办公桌 | 规格：1600*1600*750 1、台面：采用E1级实木颗粒板，贴三聚氨饰面。 2、同色PVC封边条，全自动热熔封边机封边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合。 3、采用优质胶粘剂，该产品通过中国环境标志产品认证，符合国家强制性标准GB/T18583-2001《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。 4、选用优质五金配件，连接处均紧密拼接，金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。 5、采用优质钢制脚架，经焊接成型。所有焊点都打磨光滑，在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。涂料为热固性粉末喷塑， 耐磨，经过除锈，防腐处理。表面平整光滑不起泡。 | 套 | 1 |
| 100 | 椅子 | 1、采用高密度透气网布，具有透气性好,抗撕扯等特点。外观色泽均匀，自然，手感柔软，阻燃、防水、防污、防火、防腐性强。 2、坐垫采用优质棉布，外观色泽均匀，自然，手感柔软。采用优质定型海绵，密度高，表面带有保护面，防氧化、 抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形。 3、扶手：PP材料扶手，健康环保无异味，无甲醛无异味。 4、底盘：加厚中班蝴蝶底盘。 5、高强度合金气压杆：采用原装优质气动杆，具有负载大、噪音小、升降快、抗震性小、自落缓冲性能强、平稳等优点。12万次升降实测,可流转升降,安全防爆,高保障。 6、尼龙五爪椅脚：优质增强尼龙玻璃纤维复合，五爪过1136KG静压测试，高承重耐用,耐腐蚀,寿命长,抗冲压。 7、尼龙静音万向脚轮：采用优质增强尼龙玻璃纤维复合，移动杂音小，耐磨性大。 | 张 | 1 |
| 101 | 电脑 | 一、硬件部分： 1、产品类型：商用分体台式电脑。 2、主板：≥Intel B460芯片组，接口≥10个USB接口，其中≥6个USB 3.2Gen 1接口，且为方便教学使用需前置≥6个USB 3.0接口 3、CPU：Intel酷睿I5-10500, 六核十二线程，3.1GHz主频,三级缓存12MB；’ 4、内存：≥8G DDR4内存。 5、硬盘：≥128GB SSD固态硬盘 +1000G机械硬盘 6、显卡：主板集成（配备HDMI+VGA视频输出接口） 7、声卡：集成 8、网卡&光驱：集10/100/1000M以太网卡，无光驱 9、显示器：≥23.5寸LED显示器，显示器具有低蓝光功能，保护用眼安全。 10、键盘、鼠标：防水抗菌键盘、抗菌鼠标。 11、电源：≤180W节能电源 12、机箱：为满足客户灵活的使用场景以及配合电脑桌定制要求，机箱大小为≥13.6L；且设备需具备一定防尘功能，等级不低于国际标准IP5X级，产品检验辐射骚扰测试值低于国家表群7dB。以上功能，投标请提供国家权威机构的检验证书复印件。 13、安全性：具备智能USB屏蔽技术，可设置为仅识别键盘、鼠标而无法识别USB读取设备，有效防止U盘病毒入侵及数据非法拷贝，有效防止数据丢失。 二、软件部分： (1)、操作系统：出厂预装WINDOWS 10正版系统，windows10神州网信政府版中文操作系统。 ▲(2) 、安全应用系统：为响应国家网络安全法的政策要求，保障电脑主机信息安全，本项需配备正版终端威胁防御系统，1）、客户端安装后占用小于25MB存储资源，病毒库小于3MB，日常内存占用小于10MB，有效节省PC或Server资源；（必须提供功能界面截图）；2）、要求对流行病毒的检测能力必须超过98%的检出率，超过98%的清除率，小于0.1%的误报率，投标时需提供权威机构第三方测试证明文件；3）、为保障终端威胁防御系统的技术先进性，要求该产品原生产厂家具备质量体系认证证书（TL9000认证证书）；请在投标文件中或者供货时候提供上述证件的复印件（加盖厂家公章鲜章），并提供含有产品序列号的介质； (3)、出厂配套同品牌云部署应用管理软件 1、通过ADS虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理。 2、无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows桌面云环境。 3、断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学。 4、不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端 开机或重启后就能使用新装软件和系统。 5、镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。 6、服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。 7、支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。 8、智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用。 8、部署过程中，根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称。 10、服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中，避免每次启动提示安装信息。 ▲三、质量及服务保证： 1、原厂3年有限上门服务（节假日不休），原厂需在本地有官方维修站。原厂售后服务通过客户联络中心标准体系钻石（CCCS）五星级认证。投标产品具备权威机构出具的平均无故障时间大于或等于100万小时认证证书； 2、标注“▲”号的参数及要求，必须满足，否则，视为无效投标 | 套 | 1 |
| 102 | 窗帘盒制作 | 1.打水平出标高，教室两边墙体水平不一致，需要单独开板，不能统一开料 2.用4*3厘米方料打墙上做骨架，下垫12厘板做水平，用18厘白色免漆板做窗帘盒，pvc条收边，接缝平整或用玻璃胶收缝；无须刮腻子涂乳胶漆等工序。 4.由于各个窗厚宽水平不一样，窗帘盒尺寸宽最小有23.5厘米，最大32厘米；高最小有18厘米，最大30厘米，需要跟现场标高尺寸确定，不能统一。 | 米 | 520 |

分标3：教师办公室、园长办公室、会议室、接待室、医务室、观察室、警卫室、财务室、保育员值班室、厨房

（一）教师办公室

| 序号 | 产品名称 | 技术参数、性能配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式电脑 | 一、硬件部分： 1、产品类型：商用分体台式电脑。 2、主板：≥Intel B460芯片组，接口≥10个USB接口，其中≥6个USB 3.2Gen 1接口，且为方便教学使用需前置≥6个USB 3.0接口 3、CPU：Intel酷睿I5-10500, 六核十二线程，3.1GHz主频,三级缓存12MB；’ 4、内存：≥8G DDR4内存。 5、硬盘：≥128GB SSD固态硬盘 +1000G机械硬盘 6、显卡：主板集成（配备HDMI+VGA视频输出接口） 7、声卡：集成 8、网卡&光驱：集10/100/1000M以太网卡，无光驱 9、显示器：≥23.5寸LED显示器，显示器具有低蓝光功能，保护用眼安全。 10、键盘、鼠标：防水抗菌键盘、抗菌鼠标。 11、电源：≤180W节能电源 12、机箱：为满足客户灵活的使用场景以及配合电脑桌定制要求，机箱大小为≥13.6L；且设备需具备一定防尘功能，等级不低于国际标准IP5X级，产品检验辐射骚扰测试值低于国家表群7dB。以上功能，投标请提供国家权威机构的检验证书复印件。 13、安全性：具备智能USB屏蔽技术，可设置为仅识别键盘、鼠标而无法识别USB读取设备，有效防止U盘病毒入侵及数据非法拷贝，有效防止数据丢失。 二、软件部分： (1)、操作系统：出厂预装WINDOWS 10正版系统，windows10神州网信政府版中文操作系统。 ▲(2) 、安全应用系统：为响应国家网络安全法的政策要求，保障电脑主机信息安全，本项需配备正版终端威胁防御系统，1）、客户端安装后占用小于25MB存储资源，病毒库小于3MB，日常内存占用小于10MB，有效节省PC或Server资源；（必须提供功能界面截图）；2）、要求对流行病毒的检测能力必须超过98%的检出率，超过98%的清除率，小于0.1%的误报率，投标时需提供权威机构第三方测试证明文件；3）、为保障终端威胁防御系统的技术先进性，要求该产品原生产厂家具备质量体系认证证书（TL9000认证证书）；请在投标文件中或者供货时候提供上述证件的复印件（加盖厂家公章鲜章），并提供含有产品序列号的介质； (3)、出厂配套同品牌云部署应用管理软件 1、通过ADS虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理。 2、无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows桌面云环境。 3、断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学。 4、不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端 开机或重启后就能使用新装软件和系统。 5、镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。 6、服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。 7、支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。 8、智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用。 8、部署过程中，根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称。 10、服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中，避免每次启动提示安装信息。 ▲三、质量及服务保证： 1、原厂3年有限上门服务（节假日不休），原厂需在本地有官方维修站。原厂售后服务通过客户联络中心标准体系钻石（CCCS）五星级认证。投标产品具备权威机构出具的平均无故障时间大于或等于100万小时认证证书； 2、标注“▲”号的参数及要求，必须满足，否则，视为无效投标 | 台 | 12 |
| 2 | 复印机 | 1、速度：21页每分钟（A4横向）； 2、支持最大幅面A3(稿台及输稿器)； 3、标配：复印、网络打印，网络扫描（彩色扫描）； 4、标配2个250张万用纸盒+100张旁路供纸； 5、打印及复印分辨率600dpi*600dpi， 6、支持1～999连续复印, 7、支持25～400%缩放， 8、主机标配256兆内存， 9、支持电子/十字分页， 10、标配USB2.0及网络接口， 11、标配五行中文液晶屏(可调节角度)； 12、标配一键身份证复印按键； 13、支持过纸厚度64G-157G； 14、主机预热时间15秒，首页输出时间6.5秒； 15、支持碳粉循环利用，无废粉，可换单鼓； 16、标配电子、十字分页；扫描速度最高可达46页\分钟； 17、标配130页大容量输稿器； 18、配全自动双面打印及复印，配可扫描至U盘，配安全打印功能； 19、配黑色工作底柜放置机器 20、PDF Create Assistant 桌面实用程序或类似程序 21、支持受 FileOpen® 保护的 文档(数字权限管理)需要使用加载项 22、使用 OCR 转换页面的选定区域并转换为 Word、Excel、Pow erPoint、WordPerfect — 适用于扫描的(图像)PDF 文件以 及普通 PDF 文件 23、使用高级编辑，像在文字处理程序中一样编辑 PDF 文件 24、在转换多语言文档时，可以自动选择 OCR 语言 25、含工作以放置复印机专用 | 台 | 1 |
| 3 | 彩色喷墨打印机 | 1、墨仓式照片打印机 2、无线网络打印 3、纸张输出容量：50张 4、纸张输入容量：A4普通纸120张,高质量光泽照片纸20张 5、黑白打印速度：37ppm 6、彩色打印速度：38ppm 7、打印分辨率：5760×1440dpi（带有智能墨滴变换技术） | 台 | 1 |
| 4 | 过塑机 | 1、最大幅面A3 2、温度范围：85-145℃ 3、塑封厚度：≤0.5mm 4、过塑速度：250mm/min 5、冷裱：开机后调节到冷裱直接过塑。 6、热裱：预热完成后“工作”绿灯长亮时，可正常过塑。 7、自动进膜，250mm每分钟过塑效率。 8、配切纸刀和圆角器 | 台 | 1 |
| 5 | 饮水机 | 1、额定电源：220V~50HZ 2、制热功率：≥1350W 3、制热温度：多段温度可调 4、水桶方式：下置水桶 5、钢化玻璃面板，智能触控 6、配置有储物柜 | 台 | 1 |
| 6 | 文件柜 | 规格：≥H1800×W850×D390mm 结构：分为两个部分，上部分为1/2玻璃门，内置可调格板，下部分为1/2铁门，内置可调格板。 采用优质冷轧钢板经精裁、冲压、折弯、碰焊而成。银灰色,厚度不小于0.6mm冷轧钢板；经酸洗磷化处理。全流水线哑光喷塑。表面油漆、喷朔光平整、色泽均匀一致，无露底、流挂、起泡、皱皮等缺陷。涂覆层硬度≥0.4，承受40cm高度的冲击，覆层无剥落、裂纹、皱皮等。 | 个 | 5 |
| 7 | 办公屏风卡座 | 每张桌子规格：1200*600*1100mm（颜色根据客户需求定制） 1、基材：采用25mm厚的E1级实木颗粒板面贴饰面人造板制作符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量。强度高、刚性好、不易变形、比重合理，所有板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准，颜色可选。 2、同色PVC封边条，全自动热熔封边机封边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合。 3、采用优质胶粘剂，该产品通过中国环境标志产品认证，符合国家强制性标准GB/T18583-2001《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。 4、屏风上隔采用半透明玻璃。 5、五金件：铰链等配件选用优质五金配件，连接处均紧密拼接，金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。 6、带三抽屉活动柜，抽屉轨道为三节轨道，抽屉颜色与桌面相同。 | 套 | 10 |
| 8 | 办公桌 | 桌子规格：1400*700*760mm（颜色根据客户需求定制） 1、台面：采用25mm实木颗粒板，贴三聚氨饰面。 2、同色PVC封边条，全自动热熔封边机封边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合。 3、采用优质胶粘剂，该产品通过中国环境标志产品认证，符合国家强制性标准GB/T18583-2001《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。 4、选用优质五金配件，连接处均紧密拼接，金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。 5、采用优质钢制脚架，经焊接成型。所有焊点都打磨光滑，在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。涂料为热固性粉末喷塑， 耐磨，经过除锈，防腐处理。表面平整光滑不起泡。 | 套 | 1 |
| 9 | 空调 | 3匹冷暖挂式空调： ▲1.APF（全年综合能效比）：4.47 ▲2.能效等级：1级 3.额定制冷量（W）：7290(800-9210) 4.额定制热量（W）：9760(800-11380) 5.电辅热（W）：1300 6.制冷额定功率（W）：1960(300-3050) 7.制热额定功率（W）：2940(260-3855) 8.循环风量（m³/h）：1370 9.电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50 10.含空开电源盒、铜管满足现场安装需求。 | 台 | 1 |
| 10 | 窗帘 | 窗户的美化处理及遮光帘定制，棉麻带沙双层。 1、折光率80% 高档面料环保美观 2、材质：棉麻混纺面料，30%棉，40%粘胶纤维，30%涤纶长丝。 3、门幅：280cm误差2-3cm 4、克重：380克/平方米 1050克/米 误差5-8克 5、遮光率：80-90% 6、缩水率：经向低于0.5% 纬向低于0.1% 7、色牢度：4级以上 8、棉麻混纺面料，增加磨毛工艺，手感柔软细腻，亲肤性强。 9、布带：有纺加厚涤纶布带，水洗不变形，抗晒抗老化，8cm宽度，配合韩式固定褶，美观大气。 10、布钩：烤漆工艺大单钩，直径2-3mm，7cm长度，固定褶皱不跑位，悬挂不脱钩。经久难用。 11、罗马杆：壁厚3mm铝合金，直径3cm，每米称重15KG以上，加厚铝合金支架，稳固不掉落。 12、绑带：主材同款面料制作，最新形式固定方法，灵活拆卸，灵活更换位置。 13、加工工艺：韩式固定褶，全自动韩折机完成，相比手工打折更标准美观。 14、需要布料、沙料各8米。 | 项 | 1 |
| 11 | 碎纸机 | 1、 包含入口个数≥2个，碎纸方式为粒状，碎纸效果≥2×10mm，碎纸箱容积≥25L； 2、 保密等级为5级； | 台 | 1 |
| 12 | 电话机 | 1、无需电池即可正常使用50组最新来电号码信息16组最新去电号码信息具免提拨号及通话功能具重拨、回拨功能16组多样铃声选择； 2、1-99小时来电免打扰设置LCD显示对比亮度5级调节铃声音量电子调节； 3、预拨号及改错功能。 | 台 | 30 |
| 13 | 程控交换机 | 1、接口:RJ45. 2、分机容量：48。 3、分机等级限拨：8。 4、外线容量：8。 | 台 | 1 |
| 14 | 绿植 | 规格：高度1.4m-1.5m+陶瓷盆 | 盆 | 2 |

# （二）园长办公室

| 序号 | 产品名称 | 技术参数、性能配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公桌 | 规格：1600*1600*750 1、台面：采用E1级实木颗粒板，贴三聚氨饰面。 2、同色PVC封边条，全自动热熔封边机封边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合。 3、采用优质胶粘剂，该产品通过中国环境标志产品认证，符合国家强制性标准GB/T18583-2001《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。 4、选用优质五金配件，连接处均紧密拼接，金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。 5、采用优质钢制脚架，经焊接成型。所有焊点都打磨光滑，在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。涂料为热固性粉末喷塑， 耐磨，经过除锈，防腐处理。表面平整光滑不起泡。 | 套 | 2 |
| 2 | 椅子 | 1、采用高密度透气网布，具有透气性好,抗撕扯等特点。外观色泽均匀，自然，手感柔软，阻燃、防水、防污、防火、防腐性强。 2、坐垫采用优质棉布，外观色泽均匀，自然，手感柔软。采用优质定型海绵，密度高，表面带有保护面，防氧化、 抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形。 3、扶手：PP材料扶手，健康环保无异味，无甲醛无异味。 4、底盘：加厚中班蝴蝶底盘。 5、高强度合金气压杆：采用原装优质气动杆，具有负载大、噪音小、升降快、抗震性小、自落缓冲性能强、平稳等优点。12万次升降实测,可流转升降,安全防爆,高保障。 6、尼龙五爪椅脚：优质增强尼龙玻璃纤维复合，五爪过1136KG静压测试，高承重耐用,耐腐蚀,寿命长,抗冲压。 7、尼龙静音万向脚轮：采用优质增强尼龙玻璃纤维复合，移动杂音小，耐磨性大。 | 张 | 4 |
| 3 | 电脑 | 一、硬件部分： 1、产品类型：商用分体台式电脑。 2、主板：≥Intel B460芯片组，接口≥10个USB接口，其中≥6个USB 3.2Gen 1接口，且为方便教学使用需前置≥6个USB 3.0接口 3、CPU：Intel酷睿I5-10500, 六核十二线程，3.1GHz主频,三级缓存12MB；’ 4、内存：≥8G DDR4内存。 5、硬盘：≥128GB SSD固态硬盘 +1000G机械硬盘 6、显卡：主板集成（配备HDMI+VGA视频输出接口） 7、声卡：集成 8、网卡&光驱：集10/100/1000M以太网卡，无光驱 9、显示器：≥23.5寸LED显示器，显示器具有低蓝光功能，保护用眼安全。 10、键盘、鼠标：防水抗菌键盘、抗菌鼠标。 11、电源：≤180W节能电源 12、机箱：为满足客户灵活的使用场景以及配合电脑桌定制要求，机箱大小为≥13.6L；且设备需具备一定防尘功能，等级不低于国际标准IP5X级，产品检验辐射骚扰测试值低于国家表群7dB。以上功能，投标请提供国家权威机构的检验证书复印件。 13、安全性：具备智能USB屏蔽技术，可设置为仅识别键盘、鼠标而无法识别USB读取设备，有效防止U盘病毒入侵及数据非法拷贝，有效防止数据丢失。 二、软件部分： (1)、操作系统：出厂预装WINDOWS 10正版系统，windows10神州网信政府版中文操作系统。 ▲(2) 、安全应用系统：为响应国家网络安全法的政策要求，保障电脑主机信息安全，本项需配备正版终端威胁防御系统，1）、客户端安装后占用小于25MB存储资源，病毒库小于3MB，日常内存占用小于10MB，有效节省PC或Server资源；（必须提供功能界面截图）；2）、要求对流行病毒的检测能力必须超过98%的检出率，超过98%的清除率，小于0.1%的误报率，投标时需提供权威机构第三方测试证明文件；3）、为保障终端威胁防御系统的技术先进性，要求该产品原生产厂家具备质量体系认证证书（TL9000认证证书）；请在投标文件中或者供货时候提供上述证件的复印件（加盖厂家公章鲜章），并提供含有产品序列号的介质； (3)、出厂配套同品牌云部署应用管理软件 1、通过ADS虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理。 2、无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows桌面云环境。 3、断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学。 4、不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端 开机或重启后就能使用新装软件和系统。 5、镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。 6、服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。 7、支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。 8、智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用。 8、部署过程中，根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称。 10、服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中，避免每次启动提示安装信息。 ▲三、质量及服务保证： 1、原厂3年有限上门服务（节假日不休），原厂需在本地有官方维修站。原厂售后服务通过客户联络中心标准体系钻石（CCCS）五星级认证。投标产品具备权威机构出具的平均无故障时间大于或等于100万小时认证证书； 2、标注“▲”号的参数及要求，必须满足，否则，视为无效投标 | 套 | 2 |
| 4 | 打印机 | 1、黑白激光网络一体机、复印/打印/彩色扫描；一键身份证复印； 2、▲A4幅面，标配双面打印，网络打印，复印、彩色扫描； 3、▲输出速度：30页/分钟； 4、▲输稿器容量：35页；扫描速度18IPM或以上（A4幅面，彩色） 5、32MB内存； 6、打印分辨率600*600dpi（最佳2400*600dpi）； 7、预热时间：28秒，首页复印时间：8.5秒； 8、纸盒容量： 250张(纸盒)+1张（手动进纸盘)；标配身份证复印、票据复印、N合1； 9、▲标配N合1打印、海报打印、反转打印、水印打印、页眉页脚打印； 10、▲机器标配WIA扫描驱动程序,软件支持处理图像，包括将图像信息从移动设备中转存到桌面计算机中，对图像进行编辑排版直至打印等一系列的操作。可支持用户首先”预览”图像后,针对图像细节进行再次优化扫描处理；扫描类型原稿可支持特定的彩色照片、灰度照片、黑白照片或文字及自定义选项；可对输出的文件类型（JPEG、TIFF、JPG等）进行亮度、对比度及分辨率调整（150DPI、200DPI、300DPI、400DPI、500DPI、600DPI等） 11、机器标配软件可实现访问存储在基于云的服务的文档 PDF Create Assistant 桌面实用程序或类似程序；拖放安全性配置文件，以快速轻松地保护文档；支持受 FileOpen® 保护的 文档(数字权限管理)需要使用加载项；从 PDF 文件中永久性地删除文本和图像(修订)；将 PDF 表单转换为可填写的 Microsoft Word 表单；使用自有品牌的OCR引擎；在转换多语言文档时，可以自动选择 OCR 语言 ；将 PDF 转换为 XPS(.xps) ；使用 OCR 转换页面的选定区域并转换为 Word、Excel、Pow erPoint、WordPerfect — 适用于扫描的(图像)PDF 文件以 及普通 PDF 文件 ；通过电子邮件将 PDF 文件发送到传真机；使用 Dragon Notes 口述，在 PDF 文件中创建备注 ，将语音转化为文字；使用高级编辑，像在文字处理程序中一样编辑 PDF 文件 | 台 | 1 |
| 5 | 饮水机 | 1、额定电源：220V~50HZ 2、制热功率：≥1350W 3、制热温度：多段温度可调 4、水桶方式：下置水桶 5、钢化玻璃面板，智能触控 6、配置有储物柜 | 台 | 1 |
| 6 | 空调 | 3匹冷暖挂式空调： ▲1.APF（全年综合能效比）：4.47 ▲2.能效等级：1级 3.额定制冷量（W）：7290(800-9210) 4.额定制热量（W）：9760(800-11380) 5.电辅热（W）：1300 6.制冷额定功率（W）：1960(300-3050) 7.制热额定功率（W）：2940(260-3855) 8.循环风量（m³/h）：1370 9.电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50 10.含空开电源盒、铜管满足现场安装需求。 | 台 | 1 |
| 7 | 窗帘 | 窗户的美化处理及遮光帘定制，棉麻带沙双层。 1、折光率80% 高档面料环保美观 2、材质：棉麻混纺面料，30%棉，40%粘胶纤维，30%涤纶长丝。 3、门幅：280cm误差2-3cm 4、克重：380克/平方米 1050克/米 误差5-8克 5、遮光率：80-90% 6、缩水率：经向低于0.5% 纬向低于0.1% 7、色牢度：4级以上 8、棉麻混纺面料，增加磨毛工艺，手感柔软细腻，亲肤性强。 9、布带：有纺加厚涤纶布带，水洗不变形，抗晒抗老化，8cm宽度，配合韩式固定褶，美观大气。 10、布钩：烤漆工艺大单钩，直径2-3mm，7cm长度，固定褶皱不跑位，悬挂不脱钩。经久难用。 11、罗马杆：壁厚3mm铝合金，直径3cm，每米称重15KG以上，加厚铝合金支架，稳固不掉落。 12、绑带：主材同款面料制作，最新形式固定方法，灵活拆卸，灵活更换位置。 13、加工工艺：韩式固定褶，全自动韩折机完成，相比手工打折更标准美观。 14、需要布料、沙料各8米。 | 项 | 1 |
| 8 | 沙发 | 3+1+1 1、采用优质西皮，软包件及缝纫外型饱满、圆滑一致，缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直，耐久性。 2、采用优质海绵，密度高，表面带有保护面，防氧化、 抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形，海绵密度大于40KG/㎥。 3、内部框架采用优质实木，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理。 4、优质钢制脚架，经焊接成型。所有焊点都打磨光滑，在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。 | 套 | 1 |
| 9 | 茶几 | 规格：1200*600*450 1、采用玻璃钢台面，耐磨耐刮，质量好。 2、采用优质钢管支架，支架采用钢材喷漆而成，加固耐用不易生锈。 | 个 | 1 |
| 10 | 碎纸机 | 1、 包含入口个数≥2个，碎纸方式为粒状，碎纸效果≥2×10mm，碎纸箱容积≥25L； 2、 保密等级为5级； | 台 | 1 |
| 11 | 文件柜 | 规格：≥H1800×W850×D390mm 结构：分为两个部分，上部分为1/2玻璃门，内置可调格板，下部分为1/2铁门，内置可调格板。 采用优质冷轧钢板经精裁、冲压、折弯、碰焊而成。银灰色,厚度不小于0.6mm冷轧钢板；经酸洗磷化处理。全流水线哑光喷塑。表面油漆、喷朔光平整、色泽均匀一致，无露底、流挂、起泡、皱皮等缺陷。涂覆层硬度≥0.4，承受40cm高度的冲击，覆层无剥落、裂纹、皱皮等。 | 个 | 3 |
| 12 | 绿植 | 规格：高度1.4m-1.5m+陶瓷盆 | 盆 | 2 |

# （三）会议室、接待室

| 序号 | 产品名称 | 技术参数、性能配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影仪 | 1、投影技术：3LCD 2、亮度：≥4500流明 3、亮度均匀值：85% 4、对比度：≥500000:1 5、标准分辨率：≥WUXGA（1920*1200） 6、光源类型：激光 7、正常模式：≥25000小时 8、手动变焦比：1.2倍 9、投射比：1.4-1.72 10、投影尺寸：50-300英寸 11、屏幕比例：16:10 12、电脑兼容性：480i，480p，576i，567p，720p，1080i，1080p 13、视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM 14、扬声器：3W×1 15、输入接口：2×RGB、2×HDMI、1×Video、1×Audio in（L/R）RCA、1×Audio in（mini jack，3.5mm） 16、输出接口：1×RGB、1×Audio out（mini-jack，3.5mm） 17、控制接口：1×RS232、1×RJ45、1×USB-B、1×USB-A 18、内置安卓9.0系统，8G存储，蓝牙4.2，内置WIFI 19、产品噪音：34dB 20、电源功率：300W，待机功率：＜0.5W，网络待机功率：＜5W纠错 21、电源性能：AC100-240V，50/60Hz | 台 | 1 |
| 2 | 投影幕布 | 120英寸16:10白雪玻纤电动幕含安装 | 块 | 1 |
| 3 | 大会议桌 | 规格：4000*1400*750 1、面材：采用进口品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。其中甲醛释放量≤0.05mg/m³ 2、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4、胶水：采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量远底于国家标准。 5、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。 | 张 | 1 |
| 4 | 会议椅 | 1、面料：采用网布，外观色泽均匀，自然，手感柔软，阻燃、防水、防污、防火、防腐性强。 2、海绵：采用优质高弹海绵，密度高，表面带有保护面，防氧化、 抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形。 3、脚架：采用优质钢制弓形脚，表面经防锈、防潮、防腐酸洗、磷化、除锈、静电机器手自动喷涂和高温固化处理。 | 张 | 12 |
| 5 | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。（提供接口截图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备15个60mm行程的高精密碳膜推子。 ▲5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口截图佐证） | 台 | 1 |
| 6 | 音箱 | 1、阻抗：8Ω 2、频响：70Hz~20KHz 3、额定功率：120W 4、灵敏度：95dB/W/M 5、覆盖角度：(H)120°(V)60° 6、高音：3"锥形高音单元×2 7、低音：6.5"低音×1 8、固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm，箱体固定面板固定孔尺寸：110mm | 只 | 4 |
| 7 | 专业功放 | 1.工业造型钢面板，，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V ▲5.安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口。 8.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.支持立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W | 台 | 2 |
| 8 | 无线话筒（四鹅颈） | 1.采用真分集接收方式，采用先进PLL频率合成锁相环技术，具有V/A显示屏显示信道号与工作频率；带射频电平显示，音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 2.话筒发射器发射功率范围3mW-30mW，支持四个真分集模组组成一体，共8条天线。 3.支持4路电子音量独立调节，支持4路平衡输出、四通道合并1路非平衡输出。 4.频率共四段，范围：540-590M，640-690MHz，740-790MHz，807-830MHz，共700个频率；频道间隔：250KHz，采用宽带FM调制方式，频率稳定度在±0.005%以内 5.频率响应：80Hz-18KHz，综合信噪比＞105dB、综合失真≤0.5%。 6.配套有1台接收主机，采用二次变频超外差接收机方式，4个桌面式话筒，灵敏度调节范围：12-32dB μV。 | 套 | 1 |
| 9 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持二次变频超外差接收机方式。 4.支持单独调节音量。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 | 1 |
| 10 | U段1拖2 无线话筒（双手持） | 接收频道 :双通道接收 面板显示 :LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 预设频率数 :第1-4组预设16个无条件限制的互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。 接收方式 :天线分集式接收 载波频段: UHF530-690.000MHZ 单机频带宽度 :50 MHz 单机频道数量：2000个 频率间隔：25KHz 音频灵敏度: -48±3dB 综合S/N比 : >100dB(A) 综合T.H.D. :<0.5%@1kHz 综合频率响应 : 70Hz-15kHz 最大声压级：109dBA@1KHz，THD 1% 静音控制模式 : 数字导音，杂音锁定双重控制，SQ值 7-45 dBuV可调节。 最大输出电压： +10dBV,可通过电子音量调整输出大小 天线： 50Ω/TNC，支持天线环路输出 输出插座 ： 2个独立的XLR平衡插座 1个混合的XLR平衡插座 1个混合的6.35MM插座 电源供应 ： 100-240V,内置AC电源板，支持AC电源环路输出 具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu 消耗功率：约8W | 套 | 1 |
| 11 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.频率指标：640-690MHz,740-790MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：200个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，频率响应:40Hz-18KHz（±3dB）。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:30mW。 | 套 | 1 |
| 12 | 反馈抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 3.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 4.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 台 | 1 |
| 13 | 天线分路器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 2.频带范围：470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 台 | 1 |
| 14 | 有源对数周期天线 | 1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 | 套 | 1 |
| 15 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 1 |
| 16 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ▲5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证） 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 台 | 1 |
| 17 | 机柜 | 1. 容量：22U；2. 材料及工艺：SPCC 优质冷扎钢板制作;厚度:方孔条 2.0mm, 安装梁 1.5m,其他 1.2mm;表面处理:脱脂. 酸洗. 磷化. 静电喷塑；3.600*1000*1200；二个托盘 2.0mm。 | 个 | 1 |
| 18 | 饮水机 | 1、额定电源：220V~50HZ 2、制热功率：≥1350W 3、制热温度：多段温度可调 4、水桶方式：下置水桶 5、钢化玻璃面板，智能触控 6、配置有储物柜 | 台 | 1 |
| 19 | 窗帘 | 窗户的美化处理及遮光帘定制，棉麻带沙双层。 1、折光率80% 高档面料环保美观 2、材质：棉麻混纺面料，30%棉，40%粘胶纤维，30%涤纶长丝。 3、门幅：280cm误差2-3cm 4、克重：380克/平方米 1050克/米 误差5-8克 5、遮光率：80-90% 6、缩水率：经向低于0.5% 纬向低于0.1% 7、色牢度：4级以上 8、棉麻混纺面料，增加磨毛工艺，手感柔软细腻，亲肤性强。 9、布带：有纺加厚涤纶布带，水洗不变形，抗晒抗老化，8cm宽度，配合韩式固定褶，美观大气。 10、布钩：烤漆工艺大单钩，直径2-3mm，7cm长度，固定褶皱不跑位，悬挂不脱钩。经久难用。 11、罗马杆：壁厚3mm铝合金，直径3cm，每米称重15KG以上，加厚铝合金支架，稳固不掉落。 12、绑带：主材同款面料制作，最新形式固定方法，灵活拆卸，灵活更换位置。 13、加工工艺：韩式固定褶，全自动韩折机完成，相比手工打折更标准美观。 14、需要布料、沙料各8米。 | 项 | 1 |
| 20 | 空调 | 3匹冷暖挂式空调： ▲1.APF（全年综合能效比）：4.47 ▲2.能效等级：1级 3.额定制冷量（W）：7290(800-9210) 4.额定制热量（W）：9760(800-11380) 5.电辅热（W）：1300 6.制冷额定功率（W）：1960(300-3050) 7.制热额定功率（W）：2940(260-3855) 8.循环风量（m³/h）：1370 9.电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50 10.含空开电源盒、铜管满足现场安装需求。 | 台 | 2 |
| 21 | 接待室沙发 | 沙发：3+1+1 1、采用优质西皮，软包件及缝纫外型饱满、圆滑一致，缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直，耐久性。 2、采用优质海绵，密度高，表面带有保护面，防氧化、 抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形，海绵密度大于40KG/㎥。 3、内部框架采用优质实木，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理。 4、优质钢制脚架，经焊接成型。所有焊点都打磨光滑，在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。 茶几：1200*600*450 1、采用玻璃钢台面，耐磨耐刮，质量好。 2、采用优质钢管支架，支架采用钢材喷漆而成，加固耐用不易生锈。 | 套 | 1 |
| 22 | 技术服务 | 1、投影仪、电动幕布、音响设备固定安装。 2、线路敷设：电源线、音箱线、控制线敷设。 3、满足会议室、接待室设备安装的线材及辅材一批。 | 项 | 1 |
| 23 | 文件柜 | 规格：≥H1800×W850×D390mm 结构：分为两个部分，上部分为1/2玻璃门，内置可调格板，下部分为1/2铁门，内置可调格板。 采用优质冷轧钢板经精裁、冲压、折弯、碰焊而成。银灰色,厚度不小于0.6mm冷轧钢板；经酸洗磷化处理。全流水线哑光喷塑。表面油漆、喷朔光平整、色泽均匀一致，无露底、流挂、起泡、皱皮等缺陷。涂覆层硬度≥0.4，承受40cm高度的冲击，覆层无剥落、裂纹、皱皮等。 | 个 | 2 |
| 24 | 打印机 | 1、黑白激光网络一体机、复印/打印/彩色扫描；一键身份证复印； 2、▲A4幅面，标配双面打印，网络打印，复印、彩色扫描； 3、▲输出速度：30页/分钟； 4、▲输稿器容量：35页；扫描速度18IPM或以上（A4幅面，彩色） 5、32MB内存； 6、打印分辨率600*600dpi（最佳2400*600dpi）； 7、预热时间：28秒，首页复印时间：8.5秒； 8、纸盒容量： 250张(纸盒)+1张（手动进纸盘)；标配身份证复印、票据复印、N合1； 9、▲标配N合1打印、海报打印、反转打印、水印打印、页眉页脚打印； 10、▲机器标配WIA扫描驱动程序,软件支持处理图像，包括将图像信息从移动设备中转存到桌面计算机中，对图像进行编辑排版直至打印等一系列的操作。可支持用户首先”预览”图像后,针对图像细节进行再次优化扫描处理；扫描类型原稿可支持特定的彩色照片、灰度照片、黑白照片或文字及自定义选项；可对输出的文件类型（JPEG、TIFF、JPG等）进行亮度、对比度及分辨率调整（150DPI、200DPI、300DPI、400DPI、500DPI、600DPI等） 11、机器标配软件可实现访问存储在基于云的服务的文档 PDF Create Assistant 桌面实用程序或类似程序；拖放安全性配置文件，以快速轻松地保护文档；支持受 FileOpen® 保护的 文档(数字权限管理)需要使用加载项；从 PDF 文件中永久性地删除文本和图像(修订)；将 PDF 表单转换为可填写的 Microsoft Word 表单；使用自有品牌的OCR引擎；在转换多语言文档时，可以自动选择 OCR 语言 ；将 PDF 转换为 XPS(.xps) ；使用 OCR 转换页面的选定区域并转换为 Word、Excel、Pow erPoint、WordPerfect — 适用于扫描的(图像)PDF 文件以 及普通 PDF 文件 ；通过电子邮件将 PDF 文件发送到传真机；使用 Dragon Notes 口述，在 PDF 文件中创建备注 ，将语音转化为文字；使用高级编辑，像在文字处理程序中一样编辑 PDF 文件 |  |  |
| 25 | 装订机 | 1.规格：400*323*455mm 2.半自动财务装订机、有激光定位，语音提示功能3.打孔直径：6.2mm、打孔厚度≤60mm、预热时间2-4分钟 4.有显示屏、一键刀垫旋转功能 5.钻刀：含金工具钢硬化钻刀，铆管：尼龙铆管 | 台 | 1 |

# （四）医务室、观察室

| 序号 | 产品名称 | 技术参数、性能配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公电脑 | 一、硬件部分： 1、产品类型：商用分体台式电脑。 2、主板：≥Intel B460芯片组，接口≥10个USB接口，其中≥6个USB 3.2Gen 1接口，且为方便教学使用需前置≥6个USB 3.0接口 3、CPU：Intel酷睿I5-10500, 六核十二线程，3.1GHz主频,三级缓存12MB；’ 4、内存：≥8G DDR4内存。 5、硬盘：≥128GB SSD固态硬盘 +1000G机械硬盘 6、显卡：主板集成（配备HDMI+VGA视频输出接口） 7、声卡：集成 8、网卡&光驱：集10/100/1000M以太网卡，无光驱 9、显示器：≥23.5寸LED显示器，显示器具有低蓝光功能，保护用眼安全。 10、键盘、鼠标：防水抗菌键盘、抗菌鼠标。 11、电源：≤180W节能电源 12、机箱：为满足客户灵活的使用场景以及配合电脑桌定制要求，机箱大小为≥13.6L；且设备需具备一定防尘功能，等级不低于国际标准IP5X级，产品检验辐射骚扰测试值低于国家表群7dB。以上功能，投标请提供国家权威机构的检验证书复印件。 13、安全性：具备智能USB屏蔽技术，可设置为仅识别键盘、鼠标而无法识别USB读取设备，有效防止U盘病毒入侵及数据非法拷贝，有效防止数据丢失。 二、软件部分： (1)、操作系统：出厂预装WINDOWS 10正版系统，windows10神州网信政府版中文操作系统。 ▲(2) 、安全应用系统：为响应国家网络安全法的政策要求，保障电脑主机信息安全，本项需配备正版终端威胁防御系统，1）、客户端安装后占用小于25MB存储资源，病毒库小于3MB，日常内存占用小于10MB，有效节省PC或Server资源；（必须提供功能界面截图）；2）、要求对流行病毒的检测能力必须超过98%的检出率，超过98%的清除率，小于0.1%的误报率，投标时需提供权威机构第三方测试证明文件；3）、为保障终端威胁防御系统的技术先进性，要求该产品原生产厂家具备质量体系认证证书（TL9000认证证书）；请在投标文件中或者供货时候提供上述证件的复印件（加盖厂家公章鲜章），并提供含有产品序列号的介质； (3)、出厂配套同品牌云部署应用管理软件 1、通过ADS虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理。 2、无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows桌面云环境。 3、断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学。 4、不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端 开机或重启后就能使用新装软件和系统。 5、镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。 6、服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。 7、支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。 8、智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用。 8、部署过程中，根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称。 10、服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中，避免每次启动提示安装信息。 ▲三、质量及服务保证： 1、原厂3年有限上门服务（节假日不休），原厂需在本地有官方维修站。原厂售后服务通过客户联络中心标准体系钻石（CCCS）五星级认证。投标产品具备权威机构出具的平均无故障时间大于或等于100万小时认证证书； 2、标注“▲”号的参数及要求，必须满足，否则，视为无效投标 | 台 | 1 |
| 2 | 药品柜 | 规格：≥H1800×W1200×D500mm 结构：分为两个部分，上部分为1/2玻璃门，内置两块可调格板，下部分为1/2铁门，内置两块可调格板，含操作台。 采用优质冷轧钢板经精裁、冲压、折弯、碰焊而成。银灰色,厚度不小于0.6mm冷轧钢板；经酸洗磷化处理。全流水线哑光喷塑。表面油漆、喷朔光平整、色泽均匀一致，无露底、流挂、起泡、皱皮等缺陷。涂覆层硬度≥0.4，承受40cm高度的冲击，覆层无剥落、裂纹、皱皮等。 | 个 | 1 |
| 3 | 办公桌椅 | 桌子规格：1400*700*760mm（颜色根据客户需求定制） 1、台面：采用25mm实木颗粒板，贴三聚氨饰面。 2、同色PVC封边条，全自动热熔封边机封边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合。 3、采用优质胶粘剂，该产品通过中国环境标志产品认证，符合国家强制性标准GB/T18583-2001《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。 4、选用优质五金配件，连接处均紧密拼接，金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。 5、采用优质钢制脚架，经焊接成型。所有焊点都打磨光滑，在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。涂料为热固性粉末喷塑， 耐磨，经过除锈，防腐处理。表面平整光滑不起泡。 6、配一张黑色网布转椅 | 套 | 1 |
| 4 | 诊察床 | 1、超大粗脚套筒设计，配有螺丝加固。 2、床底设置置物架。 3、床面整体厚实圆润饱满，采用高密度回弹海绵，不易变形，菱角用海绵包裹，精工缝合，防止碰撞。 4、床腿底部采用像胶防滑地垫设计。 5、尺寸≥180*60*60cm。 6、含诊察椅 | 张 | 3 |
| 5 | 诊察桌 | 桌子规格：1200*600*800mm（颜色根据客户需求定制） 采用优质冷轧钢板经精裁、冲压、折弯、碰焊而成。银灰色,厚度不小于0.6mm冷轧钢板；经酸洗磷化处理。全流水线哑光喷塑。表面油漆、喷朔光平整、色泽均匀一致，无露底、流挂、起泡、皱皮等缺陷。涂覆层硬度≥0.4，承受40cm高度的冲击，覆层无剥落、裂纹、皱皮等，配一张诊察椅。 | 张 | 1 |
| 6 | 注射器 | 一次性针筒，针筒规格2.5ml，200支 | 盒 | 1 |
| 7 | 医用屏风 | 1、不锈钢材质框架，不锈钢合页。 2、优质加厚防水布，采用魔术贴粘合，轻松拆卸。 3、加厚稳固支架，静音万向滑轮。 4、四折屏风，每块屏风尺寸≥50*180cm | 块 | 1 |
| 8 | 打印机 | 1、黑白激光网络一体机、复印/打印/彩色扫描；一键身份证复印； 2、▲A4幅面，标配双面打印，网络打印，复印、彩色扫描； 3、▲输出速度：30页/分钟； 4、▲输稿器容量：35页；扫描速度18IPM或以上（A4幅面，彩色） 5、32MB内存； 6、打印分辨率600*600dpi（最佳2400*600dpi）； 7、预热时间：28秒，首页复印时间：8.5秒； 8、纸盒容量： 250张(纸盒)+1张（手动进纸盘)；标配身份证复印、票据复印、N合1； 9、▲标配N合1打印、海报打印、反转打印、水印打印、页眉页脚打印； 10、▲机器标配WIA扫描驱动程序,软件支持处理图像，包括将图像信息从移动设备中转存到桌面计算机中，对图像进行编辑排版直至打印等一系列的操作。可支持用户首先”预览”图像后,针对图像细节进行再次优化扫描处理；扫描类型原稿可支持特定的彩色照片、灰度照片、黑白照片或文字及自定义选项；可对输出的文件类型（JPEG、TIFF、JPG等）进行亮度、对比度及分辨率调整（150DPI、200DPI、300DPI、400DPI、500DPI、600DPI等） 11、机器标配软件可实现访问存储在基于云的服务的文档 PDF Create Assistant 桌面实用程序或类似程序；拖放安全性配置文件，以快速轻松地保护文档；支持受 FileOpen® 保护的 文档(数字权限管理)需要使用加载项；从 PDF 文件中永久性地删除文本和图像(修订)；将 PDF 表单转换为可填写的 Microsoft Word 表单；使用自有品牌的OCR引擎；在转换多语言文档时，可以自动选择 OCR 语言 ；将 PDF 转换为 XPS(.xps) ；使用 OCR 转换页面的选定区域并转换为 Word、Excel、Pow erPoint、WordPerfect — 适用于扫描的(图像)PDF 文件以 及普通 PDF 文件 ；通过电子邮件将 PDF 文件发送到传真机；使用 Dragon Notes 口述，在 PDF 文件中创建备注 ，将语音转化为文字；使用高级编辑，像在文字处理程序中一样编辑 PDF 文件 | 台 | 1 |
| 9 | 杠杆式体重秤 | 1、重量计量：最大秤量Max=150KG、最小秤量Min=2KG、精确度0.01kg 2、准确度等级：Ⅲ 3、身高测量范围：60～160（cm） 4、坐高测量范围：40～100（cm） 5、承重板面积：（长×宽）380×280（mm） 6、踏板材质：钢板 7、电源输入：USB充电 8、高精度传感器、ABS加厚材质 | 台 | 1 |
| 10 | 身高坐高计 | 1、量程 ：站高量60-200cm 2、坐高量40-120cm 3、精度：误差正负0.3cm 4、分度值：0.1cm 5、材质：优质实木可掀盖板，高强度铝合金 6、产品尺寸：38*39 | 个 | 1 |
| 11 | 课桌椅测量尺 | 1、重量约：274g 2、测量范围：0-200厘米 3、木质PVC刻度三节装置 | 把 | 1 |
| 12 | 饮水机 | 1、额定电源：220V~50HZ 2、制热功率：≥1350W 3、制热温度：多段温度可调 4、水桶方式：下置水桶 5、钢化玻璃面板，智能触控 6、配置有储物柜 | 台 | 1 |
| 13 | 视力灯箱 | 2.5米儿童款 ;视力表灯箱采用LED光源，E字视标 | 个 | 1 |
| 14 | 急救箱 | 铝合金359*189*209mm ，内有隔层，可手提或肩背 | 个 | 1 |
| 15 | 棉球 | 医用脱脂棉球，柔软舒适，100%天然棉，50克 | 袋 | 10 |
| 16 | 酒精 | 医用75度酒精杀菌乙醇500ml | 瓶 | 5 |
| 17 | 消毒压舌板 | 木质，规格约150mm×18mm×1.6mm，经灭菌消毒，一次性使用。每包100支 | 包 | 200 |
| 18 | 温度计 | 水银，全长：300mm；外径：6±1mm；头：10mm。测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 产品应符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 根 | 10 |
| 19 | 电子体温计 | 体温计耳温枪红外线电子体温计，非接触式测量。量程范围：32－42.9度，反应速度约1秒。2*1.5V（5号干电池）。 | 个 | 10 |
| 20 | 不锈钢有盖钢盘 | 1、304不锈钢方盘 2、8寸，尺寸约20*4.8*11cm 3、开口式上盖设计，边角圆滑。 | 个 | 3 |
| 21 | 不锈钢纱布罐 | 1、304不锈钢方盘 2、直径约12cm,总高约11cm 3、开口式上盖设计，边角圆滑。 | 个 | 3 |
| 22 | 止血带 | 6*600cm 10卷，6*600cm 10卷，10*600cm 10卷 | 袋 | 2 |
| 23 | 氧气袋 | 产品材质：尼龙布 工作压力：10.6kPA 爆破压力：不小于16KPA 外形尺寸：30L，500*270*320mm | 个 | 2 |
| 24 | 担架 | 1、便携可折叠 2、不锈钢材质 3、承重300斤 | 个 | 1 |
| 25 | 小夹板 | 1、腕关节骨折固定支具2个，大小脚趾骨折固定支撑夹板 2个 2、铝板固定夹板 3、可根据需求进行自由调节 | 套 | 2 |
| 26 | 镊子 | 1、不锈钢材质 2、直头、弯头，头部带齿防滑 3、16厘米 | 套 | 5 |
| 27 | 镊子筒 | 1、304不锈钢 2、中号，尺寸约65*155*97mm | 个 | 2 |
| 28 | 剪刀 | 1、不锈钢材质 2、直头1把、弯头1把 3、22厘米 | 套 | 2 |
| 29 | 酒精灯 | 产品材质：玻璃仪器 规格：250ml 带帽高度：130mm 最大宽度：101mm | 个 | 2 |
| 30 | 绷带 | 1、自粘弹性 2、不粘毛发、遇汗水不脱落、干爽透气 3、4.5*450cm | 卷 | 10 |
| 31 | 血压计 | 1、双刻度显示，清晰读数 2、表面喷塑处理，防腐、耐磨、美观 3、试管顶部加阻汞纸，防止使用不当水银漏出 4、含听诊器 | 套 | 1 |
| 32 | 蒸汽灭菌器 | 1、手提式压力蒸汽灭菌 2、材质：不锈钢 3、最高工作温度：126度 4、工作压力：0.142MPa 5、容积：24L 6、功率：2.2KVA，220V 50Hz 7、净重：13kg | 个 | 1 |
| 33 | 医用不锈钢推车 | 1、304不锈钢，焊接一体、万向静音轮 2、中号，尺寸约65*155*97mm 3、配有双抽屉 | 辆 | 2 |
| 34 | 紫外线灯 | 1.灯管功率：40W；电压：111V~240V 2.灯管长度：120CM；灯架长度：122CM；消毒面积：40平方米内 3.灯身材质：玻璃；光源类型：紫外线光源； 4.杀菌率：大肠杆菌99.99%；金黄色葡萄球菌99.99%；白色念珠菌99.99%。 | 盏 | 2 |
| 35 | 污物桶 | 1、放置医疗废弃物及普通垃圾 2、全新PP材料 3、灵活脚踏 4、密封盖设计 5、尺寸约34*26*25cm | 个 | 3 |
| 36 | 手电筒 | 1、白黄双光源检测手电 2、5000K色温，太阳光效 3、显示指数高，还原本色 4、采用优质凸透镜，光斑柔和，聚光散光效果好，减少观诊盲区 5、铝合金，可拆卸锂电，尺寸约15*15cm | 个 | 6 |
| 37 | 保健工作服 | 防酸碱工作服白色全棉连体。型号：大号。长袖带纽扣的紧缩袖口。胸前有带纽扣的暗兜。达到GB12012-89国家标准。符合GB 21746－2008《教学仪器设备安全要求总则》教学仪器设备安全的国家强制性标准的要求。 | 套 | 4 |
| 38 | 空调 | 2匹冷暖壁挂空调： ▲1.APF（全年综合能效比）：4.81 ▲2.能效等级：1级 2.额定制冷量（W）：5050(500-7220) 3.额定制热量（W）：7220(700-8620) 4.电辅热（W）：1200 5.制冷额定功率（W）：1240(160-2300) 6.制热额定功率（W）：1960(140-2515) 7.循环风量（m³/h）：1000 8.电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50 9.含安装线材、铜管 | 台 | 1 |
| 39 | 落地扇 | 1、摇头方式：30°上下，80°左右 2、额定功率：50W 3、4S交流电机，7片扇叶 4、风力档位：三档 5、风类选择：弱风，柔风，强风 6、控制方式：机械式 7、噪音：30dB(A) 8、额定电压：220V/50Hz 9、风扇尺寸约405*1135（落地式） | 台 | 2 |
| 40 | 窗帘 | 窗户的美化处理及遮光帘定制，棉麻带沙双层。 1、折光率80% 高档面料环保美观 2、材质：棉麻混纺面料，30%棉，40%粘胶纤维，30%涤纶长丝。 3、门幅：280cm误差2-3cm 4、克重：380克/平方米 1050克/米 误差5-8克 5、遮光率：80-90% 6、缩水率：经向低于0.5% 纬向低于0.1% 7、色牢度：4级以上 8、棉麻混纺面料，增加磨毛工艺，手感柔软细腻，亲肤性强。 9、布带：有纺加厚涤纶布带，水洗不变形，抗晒抗老化，8cm宽度，配合韩式固定褶，美观大气。 10、布钩：烤漆工艺大单钩，直径2-3mm，7cm长度，固定褶皱不跑位，悬挂不脱钩。经久难用。 11、罗马杆：壁厚3mm铝合金，直径3cm，每米称重15KG以上，加厚铝合金支架，稳固不掉落。 12、绑带：主材同款面料制作，最新形式固定方法，灵活拆卸，灵活更换位置。 13、加工工艺：韩式固定褶，全自动韩折机完成，相比手工打折更标准美观。 14、需要布料、沙料各10米。 | 项 | 1 |
| 41 | 口罩 | 一次性灭菌款三层医生专用，医用熔喷布，医护标准，细菌过滤效率≥95%，独立包装，每袋10个 | 袋 | 15 |
| 42 | 晨检卡 | 幼儿晨检卡:绿卡500张、黄卡100张、红卡30张 | 张 | 630 |
| 43 | 晨检桌椅 | 桌子规格：800*700*760mm（颜色根据客户需求定制） 1、台面：采用25mm实木颗粒板，贴三聚氨饰面。 2、同色PVC封边条，全自动热熔封边机封边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合。 3、椅子高25/27/29cm | 套 | 2 |

# （五）警卫室

| 序号 | 产品名称 | 技术参数、性能配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防暴棍 | 1、光滑PC棍 2、产品长度：约50cm 3、外观形壮：纹理圆头型 | 个 | 8 |
| 2 | 钢叉 | 材质：不锈钢，进口高强度塑料（手柄）规格：后管￠35mm 前管￠28mm 壁厚：1.2mm 展开后长度（含半圆弧）：2050mm 伸缩长度：（不含半圆弧）：1060mm 重量：1.9KG 技术参数要求： 1、材质： 应采用高强度优质不锈钢材，具有强度高，抗冲击力强，抗折弯力强，坚固耐用，手柄采用进口高强度塑料； 2、不锈钢杆体：外径≤35mm，厚度≥1.5mm，重量：≤2.2kg，收缩：≤150cm，伸展：≥216cm ； | 个 | 8 |
| 3 | 双人床 | 1、整体尺寸≥190*150*160cm 2、材质：实木 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、上下床各有8根龙骨 6、床铺底部双抽屉设计 7、上下两层，爬梯可以左右安装 8、加高实木护栏 9、含床垫、床上6件套用品（席子、枕套、枕芯、床单、被套、4斤被芯、） | 张 | 1 |
| 4 | 防刺背心 | 采用高强度铝合金片模压成型、叠铆、防刺力≥24J；防护面积≥0.3m2；重量≤3.5Kg；提供 50 万产品责任险。 执行标准：《GA 68-2008 警用防刺服》 软质防刺服 材质：复合聚酯+2层5mm厚泡沫+4mm厚纤维毯 防护面积≥0.3m2；单衣重量：1.5Kg；颜色：警服蓝； 提供 50 万产品责任险。 执行标准：《GA 68-2008 警用防刺服》 | 件 | 8 |
| 5 | 防暴头盔 | 本款防弹头盔为金属硬质防弹头盔，防弹头盔由盔壳（含包边）和悬挂缓冲系统（含帽箍、缓冲层、下颏带、连接件等）组成，佩戴舒适、稳定。 1、盔壳外观及标志符合要求，盔壳包边初始粘结牢度试验后，包边无开粘现象；热化后粘结牢度试验后，包边被揭开的长度为4.2mm. 2、尺寸：L:244mm;B:225mm;H:171mm。符合L号大号头盔要求。 3、防弹头盔质量：2100g，符合2级金属防弹头盔要求。 | 个 | 8 |
| 6 | 防割手套 | 产品重量：100g 1、材质：采用超高分子量聚乙烯纤维内裹金属不锈钢丝的包覆纱作为表层和涤纶低弹丝作为里层编织而成； 2、结构：分指式手套，手腕、手掌、手背、手指处于防割覆盖范围内，材料具备一致性； 3、功能：防切割、耐磨、耐酸碱、防静电： 4、外观：表面平整、无线头、破损、缺口、开线、漏针和污渍。 5、颜色：黑色或白色： 6、性能要求：具有抗弯曲、耐疲劳、抗切割、无毒等性能。产品易于戴、脱、透气、触感好、手感好，不影响关节弯曲 。 | 双 | 8 |
| 7 | 保安服 | 1.含夏款、冬款各两件 2.材质：棉 3.款式颜色待选 | 套 | 12 |
| 8 | 电风扇 | 1、摇头方式：30°上下，80°左右 2、额定功率：50W 3、4S交流电机，7片扇叶 4、风力档位：三档 5、风类选择：弱风，柔风，强风 6、控制方式：机械式 7、噪音：30dB(A) 8、额定电压：220V/50Hz 9、风扇尺寸约405*1135（落地式） | 台 | 2 |
| 9 | 强光电筒 | 材质：全身铝合金，产品亮度数200LM，主灯P50灯芯，主灯功率：大功率，充电方式：USB充电， | 个 | 2 |
| 10 | 器械柜 | 规格：≥1800×900×550mm 采用优质冷轧钢板经精裁、冲压、折弯、碰焊而成。银灰色,厚度不小于0.6mm冷轧钢板；经酸洗磷化处理。全流水线哑光喷塑。表面油漆、喷朔光平整、色泽均匀一致，无露底、流挂、起泡、皱皮等缺陷。涂覆层硬度≥0.4，承受40cm高度的冲击，覆层无剥落、裂纹、皱皮等。 | 个 | 1 |
| 11 | 警示灯 | 1、能够防水。 2、灯胆LED。 3、闪光颜色蓝色、红色。 | 个 | 3 |
| 12 | 防暴盾牌 | 1.圆盾或方盾可选 2.盾牌厚度约3.5mm，聚碳酸酯PC材料，透光率85%，耐冲击强度约147J动能冲击标准 | 张 | 8 |
| 13 | 办公桌 | 桌子规格：1400*700*760mm（颜色根据客户需求定制） 1、台面：采用25mm实木颗粒板，贴三聚氨饰面。 2、同色PVC封边条，全自动热熔封边机封边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合。 3、采用优质胶粘剂，该产品通过中国环境标志产品认证，符合国家强制性标准GB/T18583-2001《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。 4、选用优质五金配件，连接处均紧密拼接，金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。 5、采用优质钢制脚架，经焊接成型。所有焊点都打磨光滑，在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。涂料为热固性粉末喷塑， 耐磨，经过除锈，防腐处理。表面平整光滑不起泡。 6、配一张黑色网布转椅 | 套 | 2 |
| 14 | 空调 | 2匹冷暖壁挂空调： ▲1.APF（全年综合能效比）：4.81 ▲2.能效等级：1级 2.额定制冷量（W）：5050(500-7220) 3.额定制热量（W）：7220(700-8620) 4.电辅热（W）：1200 5.制冷额定功率（W）：1240(160-2300) 6.制热额定功率（W）：1960(140-2515) 7.循环风量（m³/h）：1000 8.电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50 9.含安装线材、铜管 | 台 | 1 |
| 15 | 饮水机 | 1、额定电源：220V~50HZ 2、制热功率：≥1350W 3、制热温度：多段温度可调 4、水桶方式：下置水桶 5、钢化玻璃面板，智能触控 6、配置有储物柜 | 台 | 1 |
| 16 | 窗帘 | 窗户的美化处理及遮光帘定制，棉麻带沙双层。 1、折光率80% 高档面料环保美观 2、材质：棉麻混纺面料，30%棉，40%粘胶纤维，30%涤纶长丝。 3、门幅：280cm误差2-3cm 4、克重：380克/平方米 1050克/米 误差5-8克 5、遮光率：80-90% 6、缩水率：经向低于0.5% 纬向低于0.1% 7、色牢度：4级以上 8、棉麻混纺面料，增加磨毛工艺，手感柔软细腻，亲肤性强。 9、布带：有纺加厚涤纶布带，水洗不变形，抗晒抗老化，8cm宽度，配合韩式固定褶，美观大气。 10、布钩：烤漆工艺大单钩，直径2-3mm，7cm长度，固定褶皱不跑位，悬挂不脱钩。经久难用。 11、罗马杆：壁厚3mm铝合金，直径3cm，每米称重15KG以上，加厚铝合金支架，稳固不掉落。 12、绑带：主材同款面料制作，最新形式固定方法，灵活拆卸，灵活更换位置。 13、加工工艺：韩式固定褶，全自动韩折机完成，相比手工打折更标准美观。 14、需要布料、沙料各6米。 | 项 | 1 |

# （六）财务室

| 序号 | 产品名称 | 技术参数、性能配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 一、硬件部分： 1、产品类型：商用分体台式电脑。 2、主板：≥Intel B460芯片组，接口≥10个USB接口，其中≥6个USB 3.2Gen 1接口，且为方便教学使用需前置≥6个USB 3.0接口 3、CPU：Intel酷睿I5-10500, 六核十二线程，3.1GHz主频,三级缓存12MB；’ 4、内存：≥8G DDR4内存。 5、硬盘：≥128GB SSD固态硬盘 +1000G机械硬盘 6、显卡：主板集成（配备HDMI+VGA视频输出接口） 7、声卡：集成 8、网卡&光驱：集10/100/1000M以太网卡，无光驱 9、显示器：≥23.5寸LED显示器，显示器具有低蓝光功能，保护用眼安全。 10、键盘、鼠标：防水抗菌键盘、抗菌鼠标。 11、电源：≤180W节能电源 12、机箱：为满足客户灵活的使用场景以及配合电脑桌定制要求，机箱大小为≥13.6L；且设备需具备一定防尘功能，等级不低于国际标准IP5X级，产品检验辐射骚扰测试值低于国家表群7dB。以上功能，投标请提供国家权威机构的检验证书复印件。 13、安全性：具备智能USB屏蔽技术，可设置为仅识别键盘、鼠标而无法识别USB读取设备，有效防止U盘病毒入侵及数据非法拷贝，有效防止数据丢失。 二、软件部分： (1)、操作系统：出厂预装WINDOWS 10正版系统，windows10神州网信政府版中文操作系统。 ▲(2) 、安全应用系统：为响应国家网络安全法的政策要求，保障电脑主机信息安全，本项需配备正版终端威胁防御系统，1）、客户端安装后占用小于25MB存储资源，病毒库小于3MB，日常内存占用小于10MB，有效节省PC或Server资源；（必须提供功能界面截图）；2）、要求对流行病毒的检测能力必须超过98%的检出率，超过98%的清除率，小于0.1%的误报率，投标时需提供权威机构第三方测试证明文件；3）、为保障终端威胁防御系统的技术先进性，要求该产品原生产厂家具备质量体系认证证书（TL9000认证证书）；请在投标文件中或者供货时候提供上述证件的复印件（加盖厂家公章鲜章），并提供含有产品序列号的介质； (3)、出厂配套同品牌云部署应用管理软件 1、通过ADS虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理。 2、无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows桌面云环境。 3、断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学。 4、不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端 开机或重启后就能使用新装软件和系统。 5、镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。 6、服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。 7、支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。 8、智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用。 8、部署过程中，根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称。 10、服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中，避免每次启动提示安装信息。 ▲三、质量及服务保证： 1、原厂3年有限上门服务（节假日不休），原厂需在本地有官方维修站。原厂售后服务通过客户联络中心标准体系钻石（CCCS）五星级认证。投标产品具备权威机构出具的平均无故障时间大于或等于100万小时认证证书； 2、标注“▲”号的参数及要求，必须满足，否则，视为无效投标 | 套 | 1 |
| 2 | 办公桌 | 桌子规格：1400*700*760mm（颜色根据客户需求定制） 1、台面：采用25mm实木颗粒板，贴三聚氨饰面。 2、同色PVC封边条，全自动热熔封边机封边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合。 3、采用优质胶粘剂，该产品通过中国环境标志产品认证，符合国家强制性标准GB/T18583-2001《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。 4、选用优质五金配件，连接处均紧密拼接，金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。 5、采用优质钢制脚架，经焊接成型。所有焊点都打磨光滑，在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。涂料为热固性粉末喷塑， 耐磨，经过除锈，防腐处理。表面平整光滑不起泡。 6、配一张黑色网布转椅 | 套 | 1 |
| 3 | 资料柜 | 规格：≥H1800×W850×D390mm 结构：分为两个部分，上部分为1/2玻璃门，内置两块可调格板，下部分为1/2铁门，内置两块可调格板。 采用优质冷轧钢板经精裁、冲压、折弯、碰焊而成。银灰色,厚度不小于0.6mm冷轧钢板；经酸洗磷化处理。全流水线哑光喷塑。表面油漆、喷朔光平整、色泽均匀一致，无露底、流挂、起泡、皱皮等缺陷。涂覆层硬度≥0.4，承受40cm高度的冲击，覆层无剥落、裂纹、皱皮等。 | 个 | 1 |
| 4 | 空调 | 2匹冷暖壁挂空调： ▲1.APF（全年综合能效比）：4.81 ▲2.能效等级：1级 2.额定制冷量（W）：5050(500-7220) 3.额定制热量（W）：7220(700-8620) 4.电辅热（W）：1200 5.制冷额定功率（W）：1240(160-2300) 6.制热额定功率（W）：1960(140-2515) 7.循环风量（m³/h）：1000 8.电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50 9.含安装线材、铜管 | 台 | 1 |
| 5 | 保险柜 | 1、产品材质：低碳高密度合金钢 2、报警功能：双重报警 3、开启方式：指纹开启、密码开启、应急钥匙开启 4、采用先进激光技术，安全无撬点 5、10MM实心加厚门板，一体拉伸精铸 6、双门设计 7、尺寸约150*50*45cm | 个 | 1 |
| 6 | 针式打印机 | A4/82列/平推票据打印机(730KII行业机） 打印方式：24针点阵打印，4亿次/针，打印速度：195汉字/秒 ， 平均无故障时间：约10000小时,7份(1份本件+6份拷贝), 纸张厚度：0.065-0.53MM,纸张宽度：单页纸:70-257MM，连续纸:76.2-254MM； USB2.0接口、IEEE-1284双向并口接口,打印总量2000万行 | 台 | 1 |
| 7 | 点钞机 | 1、点钞速度≥1000张/分 2、送钞方式：摩擦分张 3、进接钞容量：≥200张 4、计数范围：1-9999张 5、预置范围：1-999张 6、鉴伪手段：安全线鉴伪，磁性油墨鉴伪，红外穿透鉴伪，紫外鉴伪，全幅画鉴伪，荧光鉴伪 7、显示方式：双LCD屏幕，270°水平旋转 8、产品尺寸≥320×275×215mm | 台 | 1 |
| 8 | 饮水机 | 1、额定电源：220V~50HZ 2、制热功率：≥1350W 3、制热温度：多段温度可调 4、水桶方式：下置水桶 5、钢化玻璃面板，智能触控 6、配置有储物柜 | 台 | 1 |
| 9 | 窗帘 | 窗户的美化处理及遮光帘定制，棉麻带沙双层。 1、折光率80% 高档面料环保美观 2、材质：棉麻混纺面料，30%棉，40%粘胶纤维，30%涤纶长丝。 3、门幅：280cm误差2-3cm 4、克重：380克/平方米 1050克/米 误差5-8克 5、遮光率：80-90% 6、缩水率：经向低于0.5% 纬向低于0.1% 7、色牢度：4级以上 8、棉麻混纺面料，增加磨毛工艺，手感柔软细腻，亲肤性强。 9、布带：有纺加厚涤纶布带，水洗不变形，抗晒抗老化，8cm宽度，配合韩式固定褶，美观大气。 10、布钩：烤漆工艺大单钩，直径2-3mm，7cm长度，固定褶皱不跑位，悬挂不脱钩。经久难用。 11、罗马杆：壁厚3mm铝合金，直径3cm，每米称重15KG以上，加厚铝合金支架，稳固不掉落。 12、绑带：主材同款面料制作，最新形式固定方法，灵活拆卸，灵活更换位置。 13、加工工艺：韩式固定褶，全自动韩折机完成，相比手工打折更标准美观。 14、需要布料、沙料各8米。 | 项 | 1 |

# （七）保育员值班室

| 序号 | 产品名称 | 技术参数、性能配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公桌椅 | 桌子规格：1400*700*760mm（颜色根据客户需求定制） 1、台面：采用25mm实木颗粒板，贴三聚氨饰面。 2、同色PVC封边条，全自动热熔封边机封边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合。 3、采用优质胶粘剂，该产品通过中国环境标志产品认证，符合国家强制性标准GB/T18583-2001《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。 4、选用优质五金配件，连接处均紧密拼接，金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。 5、采用优质钢制脚架，经焊接成型。所有焊点都打磨光滑，在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。涂料为热固性粉末喷塑， 耐磨，经过除锈，防腐处理。表面平整光滑不起泡。 6、配一张黑色网布转椅 | 套 | 1 |
| 2 | 双人床 | 1、整体尺寸≥190*150*160cm 2、材质：实木 3、漆料：健康环保清漆 4、颜色：木质本色 5、上下床各有8根龙骨 6、床铺底部双抽屉设计 7、上下两层，爬梯可以左右安装 8、加高实木护栏 9、含床垫、床上6件套用品（席子、枕套、枕芯、床单、被套、4斤被芯、） | 张 | 4 |
| 3 | 衣架 | 1、材质：实木 2、全身圆润打磨 3、50mm加精圆杆，400MM加宽大底盘 4、高度约1.8米 | 个 | 4 |
| 4 | 资料柜 | 规格：≥H1800×W850×D390mm 结构：分为两个部分，上部分为1/2玻璃门，内置两块可调格板，下部分为1/2铁门，内置两块可调格板。 采用优质冷轧钢板经精裁、冲压、折弯、碰焊而成。银灰色,厚度不小于0.6mm冷轧钢板；经酸洗磷化处理。全流水线哑光喷塑。表面油漆、喷朔光平整、色泽均匀一致，无露底、流挂、起泡、皱皮等缺陷。涂覆层硬度≥0.4，承受40cm高度的冲击，覆层无剥落、裂纹、皱皮等。 | 个 | 1 |
| 5 | 饮水机 | 1、额定电源：220V~50HZ 2、制热功率：≥1350W 3、制热温度：多段温度可调 4、水桶方式：下置水桶 5、钢化玻璃面板，智能触控 6、配置有储物柜 | 台 | 1 |
| 6 | 空调 | 2匹冷暖壁挂空调： ▲1.APF（全年综合能效比）：4.81 ▲2.能效等级：1级 2.额定制冷量（W）：5050(500-7220) 3.额定制热量（W）：7220(700-8620) 4.电辅热（W）：1200 5.制冷额定功率（W）：1240(160-2300) 6.制热额定功率（W）：1960(140-2515) 7.循环风量（m³/h）：1000 8.电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50 9.含安装线材、铜管 | 台 | 1 |
| 7 | 窗帘 | 窗户的美化处理及遮光帘定制，棉麻带沙双层。 1、折光率80% 高档面料环保美观 2、材质：棉麻混纺面料，30%棉，40%粘胶纤维，30%涤纶长丝。 3、门幅：280cm误差2-3cm 4、克重：380克/平方米 1050克/米 误差5-8克 5、遮光率：80-90% 6、缩水率：经向低于0.5% 纬向低于0.1% 7、色牢度：4级以上 8、棉麻混纺面料，增加磨毛工艺，手感柔软细腻，亲肤性强。 9、布带：有纺加厚涤纶布带，水洗不变形，抗晒抗老化，8cm宽度，配合韩式固定褶，美观大气。 10、布钩：烤漆工艺大单钩，直径2-3mm，7cm长度，固定褶皱不跑位，悬挂不脱钩。经久难用。 11、罗马杆：壁厚3mm铝合金，直径3cm，每米称重15KG以上，加厚铝合金支架，稳固不掉落。 12、绑带：主材同款面料制作，最新形式固定方法，灵活拆卸，灵活更换位置。 13、加工工艺：韩式固定褶，全自动韩折机完成，相比手工打折更标准美观。 14、需要布料、沙料各8米。 | 项 | 1 |

# （八）厨房

| 序号 | 产品名称 | 技术参数、性能配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆脚四层栅格货架 | 规格：1200*500*1550mm 1、用料：304不锈钢板； 2、存放架的立管选用Φ38mm*1.0mm不锈钢焊管； 3、存放架的存放台主管选用38mm*25mm*1.0mm不锈钢焊管； 4、：立柱Φ38×1.0mm圆管，横格支撑及层板不锈钢板材1.0mm，全不锈钢调节腿。 | 台 | 3 |
| 2 | 瓜果切丝机 | 尺寸：400*300*610mm 采用不锈钢制作：不锈钢304#搅拌叶，100-300kg/h， 功率：0.75KW；电源：220V。 | 台 | 1 |
| 3 | 单星洗池 | 1、规格：1000*700*800mm 2、工作台的面板选用优质304厚度1.0mm不锈钢腹膜磨砂板，工作台面板下垫厚度18mm细木工板； 3、工作台底板选用优质厚度1.0mm不锈钢腹膜磨砂板； 4、工作台的支撑脚管选用Ф38*1.0mm不锈钢管； 5、工作台的支撑脚底部装配有Ф38mm不锈钢可调脚，调教范围为上下30mm 6、工作台面板及底板进行加固，加固槽选用厚度1.0mm不锈钢板。 7、可活动水龙头； | 台 | 5 |
| 4 | 双层平板工作台 | 规格：1800*800*800mm 1、优质不锈钢板材制作: 2、存放架的立管选用Φ38mm*1.0mm不锈钢焊管； 3、存放架的存放台主管选用38mm*25mm*1.0mm不锈钢焊管； 4、：立柱Φ38×1.0mm圆管，横格支撑及层板不锈钢板材1.0mm，全不锈钢调节腿。 | 台 | 4 |
| 5 | 绞切肉机 | 尺寸：550*400*750mm 机身为不锈钢，可切片、切丝、绞馅，生产能力：切片400kg/h，切丝200kg/h，绞肉，220kg/h，防水等级IPXl；电源：1.5KW/220V。 | 台 | 1 |
| 6 | 四门雪柜 | 规格：1200*700*1900mm（全铜管） 方量：1.65m³四门双温 温度范围：冷藏0℃-10℃，冷冻≤15℃ 材质：磨砂不锈钢外壳、钢内胆，名牌无氟压缩机、外贴透明 保护膜、双冷凝器、双电机风扇、不锈钢直线型拉手 | 台 | 1 |
| 7 | 炉拼台 | 规格：400*500*800+400mm 采用201#优质不锈钢板制作 1、面板采用1.2mm； 2、台脚用Φ51mm不锈钢管制造，配可调高度子弹脚 | 台 | 1 |
| 8 | 炉拼台 | 规格：400*1100*800+400mm 采用201#优质不锈钢板制作 1、面板采用1.2mm； 2、台脚用Φ51mm不锈钢管制造，配可调高度子弹脚 | 台 | 3 |
| 9 | 电磁单头单尾小炒炉 | 规格：1050*1100*1200mm 1、功率15KW/380V,配4mm使用201#1.5mm电磁炉专用不锈钢板材,配置500mm专用炒锅，连接处满焊工艺，炉面一体成型； 2、全密封铝外壳机芯，内部模块化结构，分层负压散热设计； 3、采用120mm高梁，无缝拼接设计，内卡式重力脚，滴水式防滑开关； 4、配置磁感控制系统，采用档位周旋火力调节开关，档位对应精确数字功率调节，主屏使用明火仿真屏，功能信息屏幕显示； ▲5、明火仿真屏具有：屏显炒锅加热弧度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，厨师轻松掌握火力大小、用电量，全屏显示； 6、配置耐高温线盘，线盘平均无故障时间的置信下限大于43800小时符合格，机身采用IPX6防水设计，背面使用变频防水风机； 7、智能保护：缺相、过载、超压、无锅等功能，全屏中文显示。 | 台 | 1 |
| 10 | 电磁单头大锅灶 | 1、规格：1000*1100*1200mm,功率20KW*380V,配800mm锅，锅材质≥3.5mm厚，使用1.3mm电磁炉专用不锈钢板材，连接处满焊工艺，炉面一体成型； 2、全铝密封机芯外壳，专利铜桥模块化结构，底部分层负压散热设计，避免油污、运行平稳； 3、采用120mm高梁，无缝拼接设计，内卡式重力脚，贝壳式豪华防滑开关； ▲4、采用双屏双控系统，可以便捷操作,双重保障 ▲5、配置磁感控制系统，采用18（或以上）档位周旋火力调节开关，档位对应精确数字功率调节，采用 200*130mm LED明火仿真屏，功能信息屏幕显示； ▲6、前板配置多按键智能控制器（带智能控制系统），可实现多种智能控制：预约、定时、定温、实时温度、菜单、菜品、锁机、故障、急停开关、防误动作开关等功能,功能中文字幕显示； 7、产品智能控制系统，依据GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》和GB4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电磁灶 烤箱 灶和灶单元的特殊要求》标准，软件控制器、耐久性、电子控制器、软件应被保护合格； 8、配置耐高温线盘，线盘平均无故障时间的置信下限大于43800小时符合格，机身采用IPX6防水设计，背面使用变频防水风机； 9、明火仿真屏具有：屏显锅具加热弧度模拟功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示，厨师轻松掌控火力大小； 10、智能保护：缺相、过载、超压、无锅、短路等功能，全屏中文显示； ▲11、产品智能控制器（带智能控制系统）符合GB4706.1-2005 、智能控制器（带智能控制系统）产品技术要求及试验方法，响应文件中提供产品智能控制器（带智能控制系统）通过质量监督检测机构出具的：功能要求（定时、定温、实时温度、菜单、菜品、急停开关、防误动作开关及以上功能）、电气安全要求（对触及带电部分的防护、机械强度、电气间隙和爬电距离）测报告彩色扫描复印件及网上查询截图（报告需有CMA标记），原件核验。 | 台 | 2 |
| 11 | 电磁单头矮汤炉 | 1、规格：650*700*550+650mm,15KW/380V,配置专用汤桶； 2、全密封铝外壳机芯，内部模块化结构，分层负压散热设计； 3、采用120mm高梁，无缝拼接设计，内卡式重力脚，滴水式防滑开关； 4、配置磁感控制系统，采用档位周旋火力调节开关，档位对应精确数字功率调节，主屏使用明火仿真屏，功能信息屏幕显示； ▲5、明火仿真屏具有：屏显炒锅加热弧度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，厨师轻松掌握火力大小、用电量，全屏显示； 6、配置耐高温线盘，依据 GB/T5080.1-2012《可靠性试验 第1部分∶试验条件和统计检验原理线盘符合平均无故障时间（MTBF）验证试验，线盘平均无故障时间的置信下限大于43800小时符合格，机身采用IPX6防水设计，背面使用变频防水风机； ▲7、智能保护：缺相、过载、超压、无锅等功能，全屏中文显示。 | 台 | 1 |
| 12 | 24盘蒸饭柜(电热) | 规格：1390*620*1540mm 功率电压：12KW*2/380v 蒸饭时间：25-50分钟 每次蒸96kg大米，配自动进水阀，内外不锈钢材料，中间夹保温发泡层 | 台 | 1 |
| 13 | 单星洗池 | 规格：1000*700*800mm 选用201#优质不锈钢板材制作: 1、台面板采用足1.0mm不锈钢板； 2、横脚管:用φ50mmx1.0m,不锈钢管连调节脚 3、可活动水龙头； | 台 | 1 |
| 14 | 双层平板工作台 | 规格：1500*800*800mm 201#优质不锈钢板材制作: 1、面板采用足1. Omm优质不锈 张4钢磨砂贴塑板； 2、层板采用足0.8mm不锈钢板； | 台 | 1 |
| 15 | 双层平板工作台 | 规格：1800*800*800mm 201#优质不锈钢板材制作: 1、面板采用足1. Omm优质不锈 张4钢磨砂贴塑板； 2、层板采用足0.8mm不锈钢板 | 台 | 2 |
| 16 | 送餐车 | 规格：1000*400*800mm 201#优质不锈钢板材制作: 1、面板采用足1. Omm优质不锈 张4钢磨砂贴塑板； 2、含保温盖。 | 台 | 2 |
| 17 | 四层栅格货架 | 规格：1200*500*1500mm 1、0.8m厚201优质不锈钢板材制作，φ50mm不锈钢管； 2、台脚:优质不锈钢可调台 | 台 | 1 |
| 18 | 搅拌机 | 规格：450*550*770mm 采用不锈钢板材制作：不锈钢 304搅拌轴，容量：30L 功率电压：1.5KW/380V | 台 | 1 |
| 19 | 压面机 | 规格：600*750*1120mm 采用不锈钢制作：可揉压各种酥性、韧性面团。轧辊间隙的一定范围内无极调节（1mm-18mm） 压辊转速：125转/分 功率电压：1.5KW/220V | 台 | 1 |
| 20 | 单星洗池 | 规格：700*760*800mm 选用201#优质不锈钢板材制作: 1、台面板采用足1.0mm不锈钢板； 2、横脚管:用φ50mmx1.0m,不锈钢管连调节脚 3、可活动水龙头； | 台 | 1 |
| 21 | 双门平台雪柜 | 容积（L）：410 规格：1800*760*800mm 温度范围：-5℃～+10℃ 制冷方式：直冷 制冷剂：R134a 输入功率（W/h）：180 电压/频率：220V/50Hz | 台 | 1 |
| 22 | 高身饼盆车 | 规格：550*650*1500mm 1、0.8m厚201优质不锈钢板材制作，φ50mm不锈钢管； 2、台脚:优质不锈钢可调台 | 台 | 1 |
| 23 | 单门醒发箱 | 规格：590*690*1880 容积16盘， 功率/电压：2.8KW/220V | 台 | 1 |
| 24 | 三层六盘烤箱 | 规格：1240*860*1515 1.功率/电压：19.8KW/380V， 2.容积：三层六托 3.温度范围：30-380℃ 4.采用远红外线电热管辐射加热，热力均匀，特设定时报警装置，炉底炉面双重控制，自动控温功能，可单层独立或多层同时使用，轻松应对各种烘焙要求。 | 台 | 1 |
| 25 | 单星水池 | 规格：450*400*800mm 选用201#优质不锈钢板材制作: 1、台面板采用足1.0mm不锈钢板； 2、横脚管:用φ50mmx1.0m,不锈钢管连调节脚 3、可活动水龙头； | 台 | 1 |
| 26 | 圆脚四层栅格货架 | 规格：1200*500*1500mm 1、0.8m厚201优质不锈钢板材制作，φ50mm不锈钢管； 2、台脚:优质不锈钢可调台 | 台 | 2 |
| 27 | 带格工作台 | 规格：1500*700*800+120mm 201#优质不锈钢板材制作: 1、面板采用足1. Omm优质不锈 张4钢磨砂贴塑板； 2、层板采用足0.8mm不锈钢板 | 台 | 1 |
| 28 | 单星洗池 | 规格：1000*700*800mm 选用201#优质不锈钢板材制作: 1、台面板采用足1.0mm不锈钢板； 2、横脚管:用φ50mmx1.0m,不锈钢管连调节脚 3、可活动水龙头； | 台 | 4 |
| 29 | 单孔污碟台 | 规格：700*700*800mm 选用201#优质不锈钢板材制作: 1、台面板采用足1.0mm不锈钢板； 2、横脚管:用φ50mmx1.0m,不锈钢管连调节脚 3、可活动水龙头； | 台 | 1 |
| 30 | 双门消毒柜 | 规格：1850*850*1800mm 1、高温消毒，永不生锈，碗筷光亮无积水，杀菌彻底。 | 台 | 2 |
| 31 | 拖把池 | 规格：1200X500X1200 1.台面用优质1.2厚不锈钢板。 2.支架、柱横梁用38X25不锈钢方管。 3. 星盆用1.0厚不锈钢板。 4. 脚用直径38不锈钢管，并装配可调脚. 5.上架加焊拖把挂钩 | 套 | 1 |
| 32 | 碗碟柜 | 规格：1200*500*1800mm 采用201不锈钢制作 | 台 | 2 |
| 33 | 留样柜 | 规格：560*580*1110 容量：300-350L 直冷方式：直冷 | 台 | 1 |
| 34 | 双层平板工作台 | 规格：1800*700*800mm 201#优质不锈钢板材制作: 1、面板采用足1. Omm优质不锈 张4钢磨砂贴塑板； 2、层板采用足0.8mm不锈钢板 | 台 | 2 |
| 35 | 五盒保温售卖台 | 规格：1800*700*800mm 1.选用201#优质不锈钢板材制作 2.面板采用1.2mm；下层板用25*13mm不锈钢方管；台脚用￠51mm锈钢管，配可调高度子弹脚； 3.功率/电压：3KW/220V。 | 台 | 2 |
| 36 | 单星洗池 | 规格：450*400*800mm 选用201#优质不锈钢板材制作: 1、台面板采用足1.0mm不锈钢板； 2、横脚管:用φ50mmx1.0m,不锈钢管连调节脚 3、可活动水龙头； | 台 | 2 |
| 37 | 六门更衣柜 | 规格：900*420*1800 | 台 | 2 |
| 38 | 米面架 | 规格：1200*600*150 选用201#优质不锈钢板材制作 | 台 | 3 |
| 39 | 圆脚四层栅格货架 | 规格：1200*500*1500mm 1、0.8m厚201优质不锈钢板材制作，φ50mm不锈钢管； 2、台脚:优质不锈钢可调台 | 台 | 5 |
| 40 | 板车 | 规格：650*90*800mm 1、0.8m厚201优质不锈钢板材制作，φ50mm不锈钢管； 2、台脚:优质不锈钢可调台 | 台 | 2 |
| 41 | 不锈钢油网烟罩 | 规格：L*1200*600㎜ L=烹饪7.3米+面点2米 201不锈钢采用不锈钢板制作。 | 米 | 9.3 |
| 42 | 不锈钢隔油网 | 201不锈钢采用不锈钢板制作 | 米 | 9.3 |
| 43 | 不锈钢墙幕 | 采用不锈钢板制作 | 米 | 9.3 |
| 44 | 集烟管 | 规格：L*500*500mm 采用镀锌板制作 | ㎡ | 20 |
| 45 | 排烟管 | 规格：L*400*400mm 采用镀锌板制作 | ㎡ | 9.6 |
| 46 | 排烟管 | 规格：L*700*600mm 采用镀锌板制作 | ㎡ | 36 |
| 47 | 弯头和变头 | 规格：L*700*600mm 采用镀锌板制作 | 个 | 5 |
| 48 | 静音离心机 | 1、功率/电压：7.5KW/380V、转速≥800r/min、风量≥21000m3/h、噪音≤67dB、压力≥710Pa； ▲2.风柜箱体采用至少1.5mm厚无花板，防锈不褪色，内置至少4CM厚防火消音棉； ▲3.风柜箱体采用≥1.5mm厚无花板，采用≥3mm厚铝合金框架，固定角采用≥4mm厚铝合金材质，固定角一体成型； 4.八个角采用内螺丝固定，外观无螺丝帽，可以整体拆装，便于安装、维护； ▲5.采用锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式； 6.侧门预留注油口，折弯卡扣式结构,进出风口加法兰，加工字架底座； 7、整机采用耐高温设计，在高温≥90℃条件下，保持360小时，恢复至正常大气条件后进行通电检查，无损坏、通电后能正常运行； ▲8、多功能型设计，具有电压、网络、电源、故障、学习、 工作独立指示灯、手动、学习及以上功能； ▲9、产品符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》，响应文件中提供产品通过质量监督测机构出具的：产品具有（电压、网络、电源、故障、学习、 工作独立指示灯、手动、学习及以上功能）、机械强度、内部布线 测报告彩色扫描复印件及网上查询截图（报告需有CMA标记），原件核验。 | 台 | 1 |
| 49 | 低空净化器 | 1、处理风量：21000m³/H，电源电压：220V/50Hz； 2、采用1.3mm不锈钢材质外壳，电控箱体采用拉伸工艺，户外防水、防尘设计； 3、电极采用1.5mm高密度铝合金制作，密度大，吸附力强，过风面积大； 4、电场高低压复合式设计，独立电场设计,解决出风带静电问题； ▲5、产品配置多功能控制器（带智能控制系统）,可以实现智能控制、智能保护，具有：电压显示、实时温度显示、空气湿度、无线控制、定时、学习、运行、停止、除油、消毒、颗粒物监测、屏幕提示； ▲6、采用全铝外壳油烟净化专用高压电源，耐高温60℃、低温-10摄氏度，经过冲击和振动测试，稳定性强； 7、电极配置304不锈钢拉手设计，底部设计自动回流槽，配置铜芯排油阀； 8、智能保护，具有多重保护功能：打火、开路、短路、闪路、超温、过压保护及以上功能； ▲9、产品专用高压电源符合GB/T 2423.2-2008、GB/T2423.5-2019，响应文件中提供产品高低压电源通过质量监督测机构出具的：高温试验、冲击试验等 测报告彩色扫描复印件及网上查询截图（报告需有CMA标记），原件核验； ▲10、产品配置多功能控制器（带智能控制系统），符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》、多功能控制器（带智能控制系统）产品技术要求及试验方法的检验依据，响应文件中提供产品多功能控制器（带智能控制系统）通过质量监督检测机构出具的：功能要求（电压显示、实时温度显示、空气湿度、无线控制、定时、学习、运行、停止、除油、消毒、颗粒物监测、屏幕提示及以上功能）、电气安全要求（对触及带电部件的防护、输入功率和电流、机械强度、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、外壳IP66防护等级） 测报告彩色扫描复印件及网上查询截图（报告需有CMA标记），原件核验； ▲11、产品整机符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》，产品具有多重保护功能（打火、开路、短路、闪路、超温、过压保护及以上功能），检测：机械强度、内部布线 测报告彩色扫描复印件及网上查询截图（报告需有CMA标记），原件核验。 | 台 | 1 |
| 50 | 风柜架 | 采用角钢，槽钢，现场制作 | 个 | 2 |
| 51 | 油托 | 采用0.8mm镀锌板制作 和风机匹配 | 个 | 2 |
| 52 | 风柜保护器 | ▲1、产品箱体外壳采用电箱专用1.2mm厚304不锈钢板材制作； 2、配置防水按钮，电源通断、运行提示灯； 3、箱体采用反边防水、静音设计，带有密封胶圈； ▲4、配置智能监测器，防水屏幕显示，具有:温度监测、湿度监测、空气报警监测、空气监测（甲醛、TVOC、AQI、CO2浓度）功能； 5、内置多功能控制器，功能要求（定时、学习、运行、停止、有实时电压显示功能、除油、净味功能， 6、实时监测、预警，出现异常，报警提醒； 7、具有：电源、启动、停止、无源开关按钮功能，同时可以控器其他电器设备； 8、几何电源线路设计，配置高低压自适应电源，防水、防油、防静电干扰，产品运行稳定 ； ▲9、产品智能监测器，符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》、GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP代码）》、技术要求，响应文件中提供产品智能监测器通过质量监督检测机构出具的：功能要求（温度监测、湿度监测、空气报警监测、空气监测（甲醛、TVOC、AQI、CO2浓度）、电源、启动、停止、无源开关按钮）、电气安全要求（对触及带电部件的防护、输入功率和电流、机械强度、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施）合格检测报告彩色扫描复印件及网上查询截图（报告需有CMA标记），原件核验； ▲10、产品符合GB/T7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》，响应文件中提供产品通过质量监督检测机构出具的：额定电流（In）：0-100A、额定工作电压（Ue）：380V、成套设备的防护等级、电气间隙和爬电距离、工频耐受电压符合检测报告彩色扫描复印件及网上查询截图（报告需有CMA标记），原件核验。 | 个 | 1 |
| 53 | 软接 | 高强度防火纤维、现场制作 | 个 | 2 |
| 54 | 运输安装 | 设备运输费用、安装费用 | 项 | 1 |
| 55 | 空调水冷机 | 1.功率/电压：1.5KW/220V，风量≥18000m³/h ； 2.耗水量:40L/H、储水量:25L、净重:57KG； | 台 | 1 |
| 56 | 变频器 | 满足安装需求现场定制 | 套 | 1 |
| 57 | 固定架 | 采用40*40*3.5mm角铁制作； | 套 | 1 |
| 58 | 送鲜风管 | 规格：400*300mm 采用镀锌板制作 | ㎡ | 48 |
| 59 | 不锈钢弯头 | 规格：400*300mm 采用镀锌板制作 | 个 | 3 |
| 60 | 不锈钢变头 | 规格：400*300mm 采用镀锌板制作 | 个 | 2 |
| 61 | 送鲜风咀 | 采用优质201#1.0mm不锈钢板制作 | 个 | 20 |
| 62 | 桑刀 | 刀尖角度60℃以上，刀长228/207MM | 把 | 4 |
| 63 | 片刀 | 刀尖角度60℃以上，刀长240MM | 把 | 4 |
| 64 | 炒铲 | 规格：2号，木柄，采用优质不锈钢制作 | 把 | 8 |
| 65 | 炒勺 | 规格：12两，木柄， 采用优质不锈钢制作 | 把 | 8 |
| 66 | 长柄汤勺 | 规格：60cm 采用优质不锈钢制作 | 把 | 32 |
| 67 | 砍骨刀 | 刀尖角度60℃以上，刀长220/200MM | 把 | 5 |
| 68 | 剪刀 | 规格：刀长220/200MM | 把 | 10 |
| 69 | 水果刀 | 规格：8寸 锋利耐用， | 把 | 12 |
| 70 | 调味勺 | 规格：20cm 采用优质不锈钢制作 | 把 | 20 |
| 71 | 松木菜板 | 规格：50*15CM，松木 | 块 | 4 |
| 72 | 塑料菜板 | 规格：40*4CM，塑胶 | 块 | 4 |
| 73 | 菜板围 | 规格：60cm 采用优质不锈钢制作 | 个 | 4 |
| 74 | 腰斗 | 规格：35cm 采用加厚不锈钢板材制作 | 个 | 4 |
| 75 | 捞厘 | 规格：26cm，木柄， 采用加厚不锈钢板材制作 | 个 | 4 |
| 76 | 油格 | 规格：20cm， 采用加厚不锈钢板材制作 | 个 | 4 |
| 77 | 八格调味盒 | 规格：8格 采用加厚不锈钢板材制作 | 个 | 4 |
| 78 | 菜筐 | 规格：63*47*31CM， 塑料，筛选新料产生而成，耐磨，经摔 | 个 | 10 |
| 79 | 菜筐 | 规格：53*39*27CM， 塑料，筛选新料产生而成，耐磨，经摔 | 个 | 10 |
| 80 | 菜筐 | 规格：45.5*36*14CM， 塑料，筛选新料产生而成，耐磨，经摔 | 个 | 10 |
| 81 | 白桶 | 容积：120L白桶；规格：57*60CM， 塑料，筛选新料生产而成，耐磨，经摔 | 个 | 5 |
| 82 | 保鲜盒 | 规格：46*32*15CM， 塑料，筛选新料产生而成，耐磨，经摔 | 个 | 20 |
| 83 | 保鲜盒 | 规格：38*27*14CM， 塑料，筛选新料产生而成，耐磨，经摔 | 个 | 20 |
| 84 | 锅刷（大号） | 规格：25cm，竹木 | 个 | 8 |
| 85 | 14"打蛋器 | 规格：14寸 采用加厚不锈钢板材制作 | 个 | 2 |
| 86 | 油鼓 | 规格：10寸 采用加厚不锈钢板材制作 | 个 | 8 |
| 87 | 马斗（18CM） | 规格：18cm 采用加厚不锈钢板材制作 | 个 | 10 |
| 88 | 马斗（20CM | 规格：20cm 采用加厚不锈钢板材制作 | 个 | 10 |
| 89 | 钢瓜刨 | 规格：15cm 采用加厚不锈钢板材制作 | 个 | 4 |
| 90 | 单边锅架 | 规格：30cm 采用加厚不锈钢板材制作 | 个 | 2 |
| 91 | 长毛巾 | 规格：75*35cm，100g | 条 | 20 |
| 92 | 方巾 | 规格：30*30cm，50g | 条 | 20 |
| 93 | 磨刀石 | 规格：双面，22cm | 块 | 2 |
| 94 | 清洁球 | 规格：大号，5g | 个 | 5 |
| 95 | 点火枪 | 规格：25cm，竹木 | 把 | 5 |
| 96 | 大汤壳 | 规格：8cm 采用优质不锈钢制作. | 把 | 5 |
| 97 | 味盅 | 规格：12cm 采用优质不锈钢制作. | 个 | 10 |
| 98 | 味盅 | 规格：14cm 采用优质不锈钢制作. | 个 | 10 |
| 99 | 味盅 | 规格：16cm 采用优质不锈钢制作. | 个 | 10 |
| 100 | 炒锅带盖 | 规格：50cm 采用加厚熟铁制作.机压一体成型，锅耳加固设计，不易生锈，少油烟.不易粘锅 | 个 | 3 |
| 101 | 不锈钢托盘 | 规格：60*40*4.8cm 采用优质不锈钢制作. | 个 | 10 |
| 102 | 冲孔方盘 | 规格：60*40*4.8cm 采用优质不锈钢制作. | 个 | 10 |
| 103 | 避火架 | 规格：28cm 采用优质不锈钢制作. | 个 | 2 |
| 104 | 不锈钢面盆 | 规格：30cm 采用优质不锈钢制作. | 个 | 15 |
| 105 | 不锈钢面盆 | 规格：45cm 采用优质不锈钢制作. | 个 | 15 |
| 106 | 不锈钢面盆 | 规格：50cm 采用优质不锈钢制作. | 个 | 15 |
| 107 | 不锈钢面盆 | 规格：70cm 采用优质不锈钢制作. | 个 | 15 |
| 108 | 不锈钢提桶带盖 | 规格：直径30cm 采用优质不锈钢制作. | 个 | 15 |
| 109 | 不锈钢汤桶 | 规格：直径45cm 采用优质不锈钢制作. | 个 | 15 |
| 110 | 不锈钢汤桶 | 规格：直径50cm 采用优质不锈钢制作. | 个 | 15 |
| 111 | 带轮垃圾桶 | 规格：120L 采用塑胶制作. | 个 | 3 |
| 112 | 厨师服 | 规格：3XL 采用优质布料制作. | 套 | 10 |
| 113 | 水鞋 | 规格：40size 采用优质塑胶制作. | 双 | 10 |
| 114 | 可伸缩吹地机 | 规格：1000w 采用优质电机制作. | 台 | 2 |
| 115 | 打饭勺 | 规格：22cm，塑胶 | 把 | 12 |
| 116 | 留样盒 | 规格：200ml 采用优质不锈钢制作. | 套 | 20 |
| 117 | 不锈钢碗 | 规格：幼儿园专用，304食品级材质 | 个 | 300 |
| 118 | 不锈钢勺子 | 规格：幼儿园专用，304食品级材质 | 个 | 300 |
| 119 | 不锈钢餐盘 | 规格：幼儿园专用，304食品级材质 | 个 | 300 |
| 120 | 筷子 | 规格：长20cm 采用pps及玻璃 纤维合成材料制作. 合金筷不易变色.不易变形.耐高温.不发霉 | 双 | 300 |
| 121 | 技术服务费用 | 1、厨房内部水管改造，满足实际使用； 2、厨房总电开关箱改造，做好漏电保护，满足厨房电器使用； 3、厨房排气管设计布置安装，墙面开孔并做好修复； 4、厨房排污管道设计布置安装，墙面开孔并做好修复； 5、满足厨房安装水、电、排气、排污使用辅材。 | 项 | 1 |

分标4：幼儿监控系统、校园广播系统、学生出入管理及门禁系统

# （一）幼儿园监控系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数、性能配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440@25fps下，清晰度≥1400TVL。 2、▲最低照度彩色≤0.0008lx，黑白≤0.0001lx。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，音频采样率≥48kHz。 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，主码流≥2560x1440@30fps。 5、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 6、可在监视画面上设置遮盖的区域，区域的个数、大小、位置可设置。 7、▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥1/2。 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 9、红外距离≥30米，设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 10、防尘防水等级≥IP67，支持DC12V和POE供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 11、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 | 台 | 40 |
| 2 | 摄像机支架 | 壁装支架 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70×97.1×173.4mm 重量 201g 可配支架 DS-1275ZJ（竖杆装） | 个 | 40 |
| 3 | 网络摄像机 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。 2、▲最低照度彩色≤0.0005 lx ，黑白≤0.0001 lx，直流输入端口正负极反接时，设备能正常工作，当设备同时采用DC12V和POE供电时，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，视（音）频失步时间≤1s。 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 5、设备与客户端之间用≥300米五类非屏蔽网线直接连接，可正常显示监视画面。 6、▲同一静止场景相同图像质量设备开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%，当触发报警时，视频录像帧率自动调整至设定值，设定范围1-60帧/秒。 7、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 9、▲在只输出主码流、分辨率设置为1920*1080、帧率设置为25fps、码率1Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤100ms，可通过IE浏览器查询人脸抓拍图片的数量，图片不小于40*40像素。 10、具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 11、可通过IE浏览器在视频图像上叠加≥28行字符，可在监视画面上显示辅助聚焦数值。 12、防尘防水等级≥IP67，红外补光距离≥30米。 13、具有智能红外功能，红外灯开启时，设备可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度。 14、在IE浏览器下,宽动态可设置为开启、关闭和自动模式，具有噪声过滤、AEC回声消除设置。 15、在同一个客户端上，可同时开启≥20个视频窗口进行画面浏览，可通过IE浏览器将码率设置为16Kbps-32Mbps。 16、环境适应性良好，支持在-30℃-60℃温度变化范围，湿度小于90%环境下正常工作。 | 台 | 32 |
| 4 | 球型摄像机 | 1、分辨率≥1920×108，靶面尺寸≥1/1.8"，内置全景路和细节路双镜头，细节通道≥20倍光学变倍，数字变倍≥16倍。 2、具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥256GB。 3、支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物，在IE浏览器下，聚焦模式具有手动、自动设置选项，设置为手动时，可通过IE浏览器手动控制设备进行变倍和聚焦。 4、内置≥1颗GPU芯片，视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL，可见光补光≥30 m，红外照射距离≥200 m。 5、支持断网重连功能，设备在断网并恢复后可自动重新连接，无需人工干预。 6、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°。 7、支持倍率切换功能，双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断。 8、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测，可通过IE浏览器导出抓拍的图片和录像文件。 9、在IE浏览器下，具有视频输出模式设置，包括单路模式及双路模式，单路模式下，设备双镜头可实现单通道倍率拼接；在双路模式下，设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面，在单路及双路模式下，设备水平视场角均应≥90°。 10、可通过IE浏览器将监视画面进行中心翻转，可按设定的时间段自动切换检测场景及对应的图像参数。 11、调用预置位时，在设备到达目标预置位前，视频图像将一直停留在调用预置位之前的状态，支持电子放大功能。 12、设备可对出现在监控场景内的人脸进行检测，并显示评分，轻存储功能开启后，设备会根据存储时间、场景复杂度、存储空间大小自动调整质量和帧率。 13、在IE浏览器下，具有图像质量设置选项，可设置图像质量为最低、较低、低、中、高、较高、最高。 14、具备较好的防护性能环境适应性，支持≥IP66，≥6kV防浪涌，工作温度范围可达-30℃-65℃。 | 台 | 2 |
| 5 | 快球支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm | 个 | 2 |
| 6 | 硬盘录像机 | 1、支持≥64路视频路数，实现对采集到的视频数据进行检索、分析及存储。 2、网络视频输入带宽≥320Mbps，可按1/8、1/4、1/2、1、2、8、16、32、128、256倍速回放。 3、支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 4、▲支持按年龄、表情、口罩、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条，支持预录报警触发前1～20秒的视频录像。 5、▲支持设置存储条数，达到存储条数上限支持循环覆盖，日志存储数量可设置为30万、50万或100万条，支持缩略图回放功能，录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频缩略图。 6、支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级。 7、支持预览转码，通过WEB端、客户端软件远程预览时，设备可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像。 8、支持多址设定功能，可将≥2个网口设置不同网段的IP地址。 9、▲支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频进行预览，并支持码流加密，可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单，WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH，支持录像打包时间1～280分钟可设置。 10、▲支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行，支持通过CSV格式导入/导出IPC接入配置功能，CSV文件可通过WEB或本地进行编辑，支持在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字。 11、支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。 12、支持即时流畅预览，通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生。 13、支持实时查看RAID状态，发生故障时可实时报警并记录相关日志，RAID模式可设置自适应、同步优先、业务优先、负载均衡模式。 14、可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG视频编码格式的IPC，支持在预览界面下拖动任意预览通道画面，交换通道顺序。 15、支持≥8个SATA接口，≥2个HDMI接口，≥2个USB2.0接口，≥16路报警输入，≥4路报警输出。 | 台 | 2 |
| 7 | 硬盘 | 监控专专用硬盘，3.5英寸 6TB 128M SATA3 6Gb/s | 块 | 8 |
| 8 | 6类网线 | 一、6类4对非屏蔽双绞线 二、305米/箱 三、性能 ▲1、执行标准： YD/T1019-2013，要求投标时提供泰尔实验室检测报告复印件加盖供应商公章，供货时提供原件备查； ▲2、产品要求具有泰尔认证证书、ROHS认证证书； 3、阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求； 4、结构特性： a)导体直径 0.57±0.02mm b)外护套材料 PVC c)外护套直径 约6.5mm d)绝缘材料 PE e)外护套厚度 ≥0.55mm f)绝缘直径 1.0±0.02mm g)结构 U/UTP h)填充 十字骨架 5、机械特性： i)弯曲半径 ≥52mm j)施工温度 0～50℃ k)使用温度 -20～60℃ l)每箱重量 约14.5Kg 6、电气特性： m)绝缘电阻 ≥5000MΩ·Km n)单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m o)导体间介电强度 d.c 1KV 1min a.c 0.7KV 1min p)线对直流电阻不平衡 ≤%2.5 | 箱 | 16 |
| 9 | 水晶头 | 一、6类RJ45非屏蔽插头、 二、100个/盒 三、产品特点： ▲1、执行标准： YD/T926.3-2009； ▲2、材料：塑料材料采用优质透明PC，簧片材料为优质锡青铜带并镀金50U; 3、 产品特点： 产品为8P8C 4、 技术参数 ▲a) 簧片为镀金50U; b) 接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ； c) 绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻≥100MΩ； d) 抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象。 e) 寿 命：插头可重复插拔次数≥750次 ▲四、与六类网线为同一品牌 | 盒 | 2 |
| 10 | 交换机 | 1、机架式二层千兆以太网交换机 2、传输速率：10/100/1000Mbps 3、交换方式：存储-转发 4、背板带宽：52Gbps 5、包转发率：38.69Mpps 6. ▲支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个； 7. 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 8. ▲支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 9. 支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 10. 设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； 11.为了保证系统的兼容性和稳定性，要求该产品与出口网关为同一品牌。 | 台 | 7 |
| 11 | 电源线 | 电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保，RVV2*1.5，200米/卷，黑色 | 卷 | 4 |
| 12 | 电话线 | 4芯电话线100米 | 卷 | 1 |
| 13 | 机柜 | 1、容量：42U 2、门及门锁：网门 3、8位10APDU插排一个、固定板3组、风扇部件2组、4只两寸重型脚轮、M6方螺母钉20套、内六角扳手一只 3、高度2055mm*宽度600mm*深度600mm | 个 | 1 |
| 14 | 前端机柜 | 1、采用优质冷轧钢材材质。 2、IP20防护等级，可拆卸前钢化玻璃门。 3、侧门可拆卸，机柜顶部、底部、背部过线口均可拆卸。 4、方孔条1.5mmw侧门0.8mm其余1.2mm。 5、尺寸≥600mm*450mm*502mm。 | 个 | 3 |
| 15 | 电视机 | 1.屏幕尺寸：60英寸 2.屏幕分辨率：超高清4K 3.屏幕比例：16:9 4.背光源：LED 5.背光方式：直下式 6.USB2.0接口：2 7.HDMI2.0接口：2 8.数字RF接口：支持 9.模拟RF接口：支持 | 台 | 3 |
| 16 | 单反相机 | 1、全像素双核CMOS； ▲2、3250万高清级像素； ▲3、最高分辨率：6960×4640； 4、图像分辨率L（大）：约3230万像素（6960×4640）； 5、可伸缩镜头、全十字型45点自动对焦、人工智能自动对焦，手动对焦； ▲6、对焦范围：18-135mm； 7、最大光圈：F3.5光圈越大越好； 8、3英寸触摸屏、约104万点； ▲9、电子控制焦平面快门，最高11张/秒高速连拍，最高1/16000秒的电子快门，基于CIPA标准，供货时，提供测试标准复印件并加盖原厂公章； 10、内置闪光灯、闪光范围约17mm镜头视角、闪光灯回电时间约3秒； 11、自动包围曝光：在±3级间以1/2或1/3级为单位调节（可与手动曝光补偿组合使用）； 12、约22万像素RGB+红外测光感器； 13、短片拍摄：短片格式：MPEG-4 AVC/H.264，可变（平均）比特率； 14、高速连拍：使用取景器拍摄时最高约10张/秒，使用实时显示拍摄时最高约11张/秒，低速连拍：最高约3张/秒； ▲15、配套32+128G存储单元； ▲16、锂电池续航能力时约1860张,基于CIPA标准； 17、产品接口：USB 2.0，Micro-B，HDMI min； 18、无线功能：NFC，WiFi，蓝牙； 19、原装相机包。 | 台 | 1 |
| 17 | 线管 | 1、材料：PVC 2、类型：穿线管 3、管径：Ф32 4、管长：4米 5、B级阻燃 6、管扣、转接头、直通头一批，满足项目使用要求 | 米 | 1200 |
| 18 | 技术服务费用 | 1、设备安装前应做好现场实际勘察，出具点位布局图待用户确认后方可进行设备布线安装； 2、监控点布线（74台摄像头的布线、安装、调试）； 3、监控室内电源线路布线，安装一个电源空开，专门用于机柜使用； 4、监控室两台电视机信号线路布线； 5、标签纸3卷，扎带5包及满足项目需求的电工、网络配件； 6、墙面开槽后进行按埋线管进行穿线固定、对墙面进行批灰、上漆等项目施工费用； 7、电源布线，从电源总开关接入，均衡负载。严格按照电气安全操作规程/电气安装标准进行布线，同时考虑到了室内其他设备布线。 8、网线布线要求：走线做到整洁、统一、规范，弱电与强电分开走线，单独设置线槽，网线的两端有明确的对应主机标识且不易脱落，用橡胶号码管标记，便于后期维护。 9、所有设备根据需要安装相应软件，安装操作系统及相应软件的所有最新补丁。 | 项 | 1 |

# （二）校园广播系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数、性能配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制主机 | - 采用工控机机箱设计，具有17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载windows server 2008或以上操作系统。 - 2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 - 3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。 - 4.配置不低于四核/i5处理器。 - 5.设备支持1路VGA、1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 - 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 - 7.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 - 8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 9.操作系统：出厂预装WINDOWS 10正版系统，windows10神州网信政府版中文操作系统。 | 台 | 1 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 ▲10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。（提供配置界面截图，并盖设备生产厂商公章） 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 ▲13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。（提供功能界面截图佐证） ▲14.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。（提供功能界面截图佐证） ▲15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。（提供功能界面截图佐证） 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 18.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 | 套 | 1 |
| 3 | 控制器 | 1.设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.2秒。 ▲2.液晶显示屏可显示时间。（需提供第三方检测结构出具的检验报告，并盖生产厂商公章） ▲3.支持与公共广播系统对接作为校时系统。（需提供第三方检测结构出具的检验报告，并盖生产厂商公章） | 台 | 1 |
| 4 | DLQ系列话筒 | DLQ系列话筒技术参数： 1.换能方式：驻极体 2.钟声提示：带钟声提示功能 3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 4.咪杆长度 ：420mm 5.具备有灯环提示功能 | 套 | 1 |
| 5 | 合并式播放器 | 1.设备采用机柜式设计，为广播系统提供合并音源，支持手动控制CD、MP3和收音机三种音源的播放器。 2.内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。 3.CD采用吸入式机芯；收音机采用收音模块； 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个。 ▲4.具备有≥1路USB接口、≥1路SD卡槽口、≥1路收音FM天线口、≥1路音频输出接口。（提供接口图佐证，并盖生产厂商公章） 5.带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。 | 台 | 1 |
| 6 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 台 | 1 |
| 7 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有1组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 ▲3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。（提供设置3种采集音质界面图佐证，并盖生产厂商公章） | 台 | 1 |
| 8 | 寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有5英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 ▲4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图，并盖生产厂商公章） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 ▲8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图，并盖生产厂商公章） | 台 | 1 |
| 9 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 5.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 6.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 7.支持单独调节音量。 | 套 | 1 |
| 10 | 采集器 | 1.机柜式设计，拉丝铝合金面板。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 ▲3.支持16路消防短路信号输入接口（提供后台设置16路短路端口功能界面图佐证，并盖生产厂商公章） 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 7.短路接口：标准压线接线端子。 | 台 | 1 |
| 11 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持采集短路信号接口，设定触发任务。 3.支持触发分区/全区广播功能。 | 套 | 1 |
| 12 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．频率响应：130-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X | 套 | 1 |
| 13 | 网络节目定时器 | 1.机柜式设计，设有八路可编辑定时控制电源，最大用电量2200W。 ▲2.大屏幕液晶显示屏，图形化界面。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。（提供界面截图佐证此功能，并盖生产厂商公章） 3.具备≥1路钟声输出接口，≥1路报警短路信号输入接口。 4.具备≥1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。 5.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。 6.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。 7.断电程序不丢失，来电自动恢复运行。 8.可进行多步编程定时控制电源。 | 台 | 1 |
| 14 | 数字音频控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持定时开启和关闭电源的设备进行编程控制。 3.支持受控于其他设备触发上电或断电。 4.断电程序不丢失，来电自动恢复运行； | 套 | 1 |
| 15 | IP网络音箱 | 1.内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 ▲4.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。 5.设备内置2.4G无线音频模块，配备头戴式话筒，支持音量调节。 | 套 | 12 |
| 16 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 套 | 12 |
| 17 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3英寸LCD显示屏。 2.内置1路网络硬件音频解码模块。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有1路音频输出接口。 7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB ▲13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） | 台 | 2 |
| 18 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 套 | 1 |
| 19 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．频率响应：130-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X | 只 | 25 |
| 20 | IP网络功放终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3英寸LCD显示屏。 2.内置1路网络硬件音频解码模块。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有1路音频输出接口。 7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥300W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB ▲13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） | 台 | 1 |
| 21 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 套 | 1 |
| 22 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：60W 2．额定功率(70V)：30W 3．灵敏度≥91dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×2+3"×2 | 只 | 6 |

# （三）学生出入管理及门禁系统

| 序号 | 产品 名称 | 技术参数、性能配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摆闸 | 1、闸机通道应为摆闸箱体，箱体尺寸：长≤1200mm，宽≤220mm，高≥900mm；设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应满足IK04的要求，其他表面应满足IK07的要求 2、闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 3、闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 4、闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态 5、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警警示；最小检测距离不大于150mm 6、闸机通道应具备红外防夹及物理防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动反弹 7、闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-25℃~＋70℃的要求 | 套 | 1 |
| 2 | 摆闸 | 1、闸机通道应为摆闸箱体，箱体尺寸：长≤1200mm，宽≤220mm，高≥900mm；设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应满足IK04的要求，其他表面应满足IK07的要求 2、闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 3、闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 4、闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态 5、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警警示；最小检测距离不大于150mm 6、闸机通道应具备红外防夹及物理防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动反弹 7、闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-25℃~＋70℃的要求 | 套 | 3 |
| 3 | 摆闸 | 1、闸机通道应为摆闸箱体，箱体尺寸：长≤1200mm，宽≤220mm，高≥900mm；设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应满足IK04的要求，其他表面应满足IK07的要求 2、闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 3、闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 4、闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态 5、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警警示；最小检测距离不大于150mm 6、闸机通道应具备红外防夹及物理防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动反弹 7、闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-25℃~＋70℃的要求 | 套 | 1 |
| 4 | 测温明眸产品 | 1、设备采用 7 英寸LCD 触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度不低于350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04，采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080。 2、设备采用嵌入式Linux系统 ；支持人脸、刷卡（包括 M1 卡、CPU 卡、NFC 卡、二代身份证等）、二维码和密码识读，支持外接身份证阅读器模块读取身份证信息。 3、设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。 4、设备采用热成像测温，分辨率应为 120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温 5、设备应支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权。 6、设备测温精度为 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃。 7、设备支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；同时应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。 8、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN（10M/100M/1000M 自适应）*1 ，；RS485*1；韦根*1； USB *2；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1； 门磁I/O输入*1；报警I/O输出*1；事件 I/O 输入*2；PSAM*1；机械防拆开关*1；具有指纹/蓝牙模块扩展接口；具有外接身份证模块扩展接口 9、设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率大于99.9%；设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 10、设备系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：（多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP 远程开门、室内机及管理机远程开门）；设备支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理；支持反潜回（防尾随）功能。 11、设备具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡和胁迫码；黑名单卡刷卡时；设备具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出。支持未授权人员刷人脸时，设备能支持抓拍图片并实时上报平台预警。 12、适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 13、成人测温。 | 台 | 8 |
| 5 | 测温明眸产品 | 1、设备采用 7 英寸LCD 触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度不低于350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04，采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080。 2、设备采用嵌入式Linux系统 ；支持人脸、刷卡（包括 M1 卡、CPU 卡、NFC 卡、二代身份证等）、二维码和密码识读，支持外接身份证阅读器模块读取身份证信息。 3、设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。 4、设备采用热成像测温，分辨率应为 120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温 5、设备应支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权。 6、设备测温精度为 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃。 7、设备支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；同时应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。 8、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN（10M/100M/1000M 自适应）*1 ，；RS485*1；韦根*1； USB *2；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1； 门磁I/O输入*1；报警I/O输出*1；事件 I/O 输入*2；PSAM*1；机械防拆开关*1；具有指纹/蓝牙模块扩展接口；具有外接身份证模块扩展接口 9、设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率大于99.9%；设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 10、设备系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：（多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP 远程开门、室内机及管理机远程开门）；设备支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理；支持反潜回（防尾随）功能。 11、设备具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡和胁迫码；黑名单卡刷卡时；设备具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出。支持未授权人员刷人脸时，设备能支持抓拍图片并实时上报平台预警。 12、适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 13、幼儿测量。 | 台 | 8 |
| 6 | 支架 | 通道人脸设备支架，采用钣金喷漆材质，搭配人脸门禁一体机使用，可适用于室内外场景 | 个 | 8 |
| 7 | 人员通道遥控器 | 遥控器套装包含遥控器手柄及无线接收器 1、遥控器支持一对多：一个遥控器可以同时控制最多6个通道，一个通道最多支持50个遥控器，空旷条件下遥控距离可达8m。 2、遥控器包含4个按键（自上而下顺序）：进开门、关门、出开门、常开（具体丝印参考实物） 3、发射频率：433MHz； 4、遥控器手柄尺寸 ：79mm*36mm*16mm；无线接收器尺寸 ：75mm*54mm*28mm； 5、遥控器手柄供电方式：1节碱性锌锰层叠电池 23A12V。 | 个 | 4 |
| 8 | 卡片发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； 尺寸：117*67.5*14.3mm | 个 | 1 |
| 9 | Mifare卡 | 卡片类型：mifare卡(国产)，符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K，工作频率：13.56MHz 卡片尺寸：85.6mm*53.98mm*0.76mm | 张 | 300 |
| 10 | 云门禁系统 | 1、管理平台采用B/S结构，支持对人员、卡号、人脸信息的上传和管理，支持通过接入门禁设备，利用卡片、人脸、等方式实现人员身份识别、出入管控等智能应用。 2、提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示等应用。 3、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划，可按照年的维度统一配置节假日。 4、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、进出时间、设备名称等。 4、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息。 5、可实现门禁设备人员进出授权批量下发。 6、支持查询人员出入事件和设备事件，可根据人员姓名、门禁设备、出入事件、人员类、体温状态、所属班级等属性进行人员进出记录查询。 7、人脸录入功能：支持教师通过手机App进行教职工或学生人脸录入，支持系统批量导入教职工或学生人脸。 8、提供移动端App，支持教师或学校管理员通过移动端查看任教班级学生进出学校信息。 9、远程开门功能：支持教室或学校管理员通过移动端对校园门禁进行远程开门。 10、支持请假功能：老师可在手机端创建学生电子请假单，支持请假记录查询。 10、健康管理功能：支持校长在App上查看门禁测温结果和统计数据，包括异常班级数量、异常学生数量和近7天异常学生趋势以及每个学生的体温数据；支持班主任在App上查看本班测温结果，包括体温正常和异常学生数量。 11、支持家长通过微信小程序查看自己孩子的校园进出记录。 12、支持家长通过微信小程序为孩子提交请假申请，支持查询孩子的请假记录。 13、包含三年费用信息接入费用。 | 路 | 16 |
| 11 | 交换机 | 1、传输速率：10/100/1000Mbps 2、交换方式：存储-转发 3、背板带宽：52Gbps 4、包转发率：38.69Mpps 5、MAC地址表：8K 6、端口结构：非模块化 7、端口描述：16个千兆电口 | 台 | 1 |
| 12 | 控制电脑 | 一、硬件部分： 1、产品类型：商用分体台式电脑。 2、主板：≥Intel B460芯片组，接口≥10个USB接口，其中≥6个USB 3.2Gen 1接口，且为方便教学使用需前置≥6个USB 3.0接口 3、CPU：Intel酷睿I5-10500, 六核十二线程，3.1GHz主频,三级缓存12MB；’ 4、内存：≥8G DDR4内存。 5、硬盘：≥128GB SSD固态硬盘 +1000G机械硬盘 6、显卡：主板集成（配备HDMI+VGA视频输出接口） 7、声卡：集成 8、网卡&光驱：集10/100/1000M以太网卡，无光驱 9、显示器：≥23.5寸LED显示器，显示器具有低蓝光功能，保护用眼安全。 10、键盘、鼠标：防水抗菌键盘、抗菌鼠标。 11、电源：≤180W节能电源 12、机箱：为满足客户灵活的使用场景以及配合电脑桌定制要求，机箱大小为≥13.6L；且设备需具备一定防尘功能，等级不低于国际标准IP5X级，产品检验辐射骚扰测试值低于国家表群7dB。以上功能，投标请提供国家权威机构的检验证书复印件。 13、安全性：具备智能USB屏蔽技术，可设置为仅识别键盘、鼠标而无法识别USB读取设备，有效防止U盘病毒入侵及数据非法拷贝，有效防止数据丢失。 二、软件部分： (1)、操作系统：出厂预装WINDOWS 10正版系统，windows10神州网信政府版中文操作系统。 ▲(2) 、安全应用系统：为响应国家网络安全法的政策要求，保障电脑主机信息安全，本项需配备正版终端威胁防御系统，1）、客户端安装后占用小于25MB存储资源，病毒库小于3MB，日常内存占用小于10MB，有效节省PC或Server资源；（必须提供功能界面截图）；2）、要求对流行病毒的检测能力必须超过98%的检出率，超过98%的清除率，小于0.1%的误报率，投标时需提供权威机构第三方测试证明文件；3）、为保障终端威胁防御系统的技术先进性，要求该产品原生产厂家具备质量体系认证证书（TL9000认证证书）；请在投标文件中或者供货时候提供上述证件的复印件（加盖厂家公章鲜章），并提供含有产品序列号的介质； (3)、出厂配套同品牌云部署应用管理软件 1、通过ADS虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理。 2、无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows桌面云环境。 3、断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学。 4、不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端 开机或重启后就能使用新装软件和系统。 5、镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。 6、服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。 7、支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。 8、智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用。 8、部署过程中，根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称。 10、服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中，避免每次启动提示安装信息。 ▲三、质量及服务保证： 1、原厂3年有限上门服务（节假日不休），原厂需在本地有官方维修站。原厂售后服务通过客户联络中心标准体系钻石（CCCS）五星级认证。投标产品具备权威机构出具的平均无故障时间大于或等于100万小时认证证书； 2、标注“▲”号的参数及要求，必须满足，否则，视为无效投标 | 套 | 1 |
| 13 | 紧急报警系统 | 1、一键报警，200w像素视频采集，支持红外补光，支持语音对讲、广播；支持公网传输ehome；支持双网口。 2、含3年系统服务费 | 套 | 1 |
| 14 | 机柜 | 1、容量：22U 2、门及门锁：网门 3、8位10APDU插排一个、固定板3组、风扇部件2组、4只两寸重型脚轮、M6方螺母钉20套、内六角扳手一只 4、高度2055mm*宽度600mm*深度600mm | 个 | 1 |
| 15 | 技术服务费用 | 1、设备安装前应做好现场实际勘察，出具安装布局图待用户确认后方可进行设备布线安装； 2、摆闸、电动门的电源及网络布线、安装、调试； 3、电源线、网线、控制线、线管及满足项目需求的电工、网络、管材等配件； 4、地面开槽线管固定并做好布线后、进行地面恢复处理等项目施工费用。 5、电源布线，从电源总开关接入，均衡负载。严格按照电气安全操作规程/电气安装标准进行布线，同时考虑到了室内其他设备布线。 6、网线布线要求：走线做到整洁、统一、规范，弱电与强电分开走线，单独设置线槽，网线的两端有明确的对应主机标识且不易脱落，用橡胶号码管标记，便于后期维护。 7、所有设备根据需要安装相应软件，安装操作系统及相应软件的所有最新补丁。 | 项 | 1 |

分标5：校园环境创设

# 校园环境创设

| 序号 | 产品 名称 | 技术参数、性能配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特色教室造型灯 | 1、原有灯具拆除，旧电源线暗压，墙面恢复处理。 2、创意造型吸顶灯，PMMA高透光率灯罩，造型定制可选云朵、飞机、蜜蜂等。 3、功率: 31W(含)-40W(含)。 4、电压: 111V~240V（含）。 5、新一代透镜LED光源，科学布局。 6、漫射光，不刺眼，无蓝光危害。 7、国A级照度，显色指数≥95，无频闪。 8、尺寸约62*38*8cm 9、4个功能教室，每个教室6盏，共4间功能教室。 | 盏 | 24 |
| 2 | 功能室环创设计安装 | 1、四间功能室基础环境建设工程 1.1环境建设整体原则：针对每个不同功能室的功能使用充分展示出符合功能室特色的环境。集约而不失分明、简洁而不失大气。 1.2环境建设整体兼顾体验可爱、温馨、互动、教学与展示宣传。 1.3墙面工程：外立墙面，吊顶均进行基层处理。石膏板墙及木板造型墙的墙面部分外露钉头进行防锈处理。对于墙面麻点，凹坑接缝的缺陷用腻子修补填平，干固后用砂纸磨平。室内墙面乳胶漆，无色无异味。 1.4吊顶工程：采用悬吊式吊顶构造。采用钢筋吊杆，轻钢龙骨架与木龙骨架，9MM石膏板，夹板做造型，充分展示每个功能室特色的环境。 1.5墙面柜体造形制作：柜体材质采用实木樟子松，柜体的设计样式充分展示每个功能室特色，现场定制安装，柜体均采用厚16mm樟子松板材经过高温处理不易变形安全牢固，柜边缘两站板顶部均倒R3cm圆角防止碰伤，层板边缘均倒3mm圆角，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，榫接部分采用环保拼板胶做加固处理，油漆采用环保净味油漆，二底两面，均为整体喷涂漆面。产品结构安全符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的要求。整体甲醛释放量符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 2、四间功能室软装工程 2.1软装：从四间功能室结构、功能、线条、色彩、空间的整体规划，到装饰材料、电器、灯具、窗帘、办公设备等统筹安排，进行全方位、立体化施工。含灯光、文化墙的装修装饰、室内环境的装饰、挂图等。 2.2文化墙建设：夹板架，面贴铝塑板，玻璃胶收口， 2.3背景墙水晶字：400CM: 8+3水晶字，含安装。 2.4墙面手绘图或贴墙纸48平米：工程墙纸，专用墙纸胶固定。 3、建筑垃圾清理到许可规定地点。 | 项 | 4 |
| 3 | 走道造型灯 | 1、原有灯具拆除，旧电源线暗压，墙面恢复处理。 2、创意造型吸顶灯，PMMA高透光率灯罩，造型定制可选云朵、飞机、蜜蜂等。 3、功率: 31W(含)-40W(含)。 4、电压: 111V~240V（含）。 5、新一代透镜LED光源，科学布局。 6、漫射光，不刺眼，无蓝光危害。 7、国A级照度，显色指数≥95，无频闪。 8、尺寸约62*38*8cm | 盏 | 48 |
| 4 | 拼装悬浮地板 | 1、产品规格：34cm×34cm×1.58cm 2、篮球反弹率：≥90%. 3、抗滑值（干测）：80-110 4、甲醛24h释放量≤0.02mg/m3 5、苯24h释放量为0. 6、甲苯24h释放量≤1mg/m3 7、具有国家环保产品质量监督检验中心检测报告 8、具有国家体育用品质量监督检验中心检测报告 9、地面先做打磨找平，刮自流平地板，保洁处理 10、直线跑道，长35米，分4条跑道，每条宽1米 | 平方 | 4365 |
| 5 | 沙池 | 1.沙池尺寸约为30平方，深度为0.3-0.5m左右,造型现场定制可采用圆形、椭圆形、自然曲线形、不规则多边形等多种图形组合。 2.沙池砌砖，批灰贴瓷砖,在沙池底部设置大块砾石衬底，并设置排水沟。 3.沙池的边缘进行隔离，选择硬度不大的沙袋或者栅栏等。边角应为圆角，尽可能做护角，以保证幼儿的安全。沙池的边框不仅要起到遮拦作用，还要防止沙子被水冲走，且边框不宜过高，方便幼儿跨越。。 4.洗水洗脚台安装，给水排水挖沟布管，做好排水口防堵处理。 5.沙的质地的应选用天然黄沙。 6.含两个恐龙蛋约24*16cm、一符恐龙骨架约1.7米*0.8米玻璃钢材质防化石。 | 项 | 1 |
| 6 | 水池 | 1.水池尺寸约为30平方，水深应该控制在0.3米以下,便于幼儿涉水游戏。造型现场定制，造型现场定制可采用圆形、椭圆形、自然曲线形、不规则多边形等多种图形组合。 2.水池砌砖，批灰做防水，池底及池壁上铺设胶膜防水效果好，且不会脱落，防滑。 3.做好自流平，给水排水挖沟布管。 4.周边做好防水处理，防水层施工前必须将基层上的尘土、砂粒、碎石、杂物、油污和砂浆突起物清除干净。 5.沙池边角圆弧打磨处理，防撞保护。 | 项 | 1 |
| 7 | 爬堆 | 1.爬堆制作：根据造型，把泥土堆砌后放置好不锈钢孔，再用钢筋根据土堆造型制作摆放在土堆表面灌注混泥土固定下方土堆及不锈钢孔。待混泥土凝固后，在上方再进行堆土并做好泥土流失处理，最后在表面用种植人造草坪。 人造草坪： ▲（1）、避免产品正常使用中出现异常断裂。 ▲（2）、保护儿童安全，避免因人造草与皮肤接触产生过敏或刺激，人造草坪产品持久性有机污染物排放必须合格。 ▲（3）、保证场地使⽤草坪安全环保⽆污染，人造草坪可溶性镉≤2mg/㎡、可溶性铅≤2mg/㎡、可溶性汞≤2mg/㎡。 （5）、保证人造草坪抗老化，使⽤草坪具有⻓时间抗紫外线照射性能，⼈造草坪抗紫外线辐射UV6000⼩时和⽼化后草丝拉断⼒保留率及⾊牢度。 （6）、保证人造草坪抗耐磨性能，使⽤草坪具有优良的耐磨性能。 （7）、保证使⽤场地具有良好回弹性能，草坪通过头部撞击 HIC≥ 3.0 ⽶的检测。 2.不锈钢孔洞2个，直径约76cm，定制 3.爬堆上放置攀爬绳等工具，方便幼儿攀爬练习 4.彩虹钻圈、90高不锈钢单滑梯（70宽） 5.玻璃钢材质蘑菇小号高33cm 4个，大号88cm 2个，小熊猫高55cm 2个，大七彩瓢虫48cm 1个，中七彩瓢虫41cm 1个，小七彩瓢虫32cm 2个 尺寸约长7米，宽2.5米，造型根据需要现场定制 | 套 | 1 |
| 8 | 轮胎玩具 | 1、10级轮胎架+汽车橡胶轮胎组合； 2、轮胎为七彩颜色； 3、轮胎采用汽车像胶旧轮胎制作，经久耐用。 | 套 | 2 |
| 9 | 太空舱攀爬架 | 1、采用全新PP环保材料，吹塑一体成型； 2、将钻、爬、滑、翻、滚等功能性动作溶于之中； 3、承重力强，可承重3000斤，安全性强； 4、尺寸≥270*270*135cm | 个 | 2 |
| 10 | 太空舱滑道攀爬架 | 1、采用全新PP环保材料，吹塑一体成型； 2、将钻、爬、滑、翻、滚等功能性动作溶于之中； 3、采用两条滑道设计； 4、承重力强，可承重3000斤，安全性强； 5、尺寸≥380*270*135cm | 个 | 1 |
| 11 | 木屋 | 防腐木屋，存放户外玩具，约9平方,木材进行多种处理，使木材达到防腐、 阻燃、防虫、防毒等多种要求；木屋顶部是间隔式的防腐木搭建而成顶，能适当遮阴， 结实牢固、质量可靠，可供小朋友玩耍也可做休息场所，能根据幼儿园需求和实地情况进行安装。 安装方法：用膨胀螺丝和镀锌角钢把龙骨固定在框架梁顶面上，膨胀镙丝应经镀锌处理，然后再用不锈钢十字螺丝在防腐木的正面与龙骨连接铺设。 （1）基础清理：清除砼基础表面的泥土、砂、油污和垃圾; （2）木龙骨安放： 首先，在龙骨安装之前，应严格按照设计图纸的要求，对龙骨进行挑选，选择表面无痕、无缝、规格尺寸符合设计要求的龙骨。同时保证龙骨表面的洁净，无泥土、砂、油污等。然后，根据基础面层的平面尺寸进行找中、套方、分格、定位弹线，形成定位方格网，安装固定龙骨在基础必须打水平，保证安装后整个平台水平面高 度一致。 （3）角铁固定安装：木龙骨按施工图要求进行安放后，通过角钢进行固定。 ①龙骨通过50*50防腐木方。 ②通过木龙骨上下固定住，同时方管起到调整水平的作用，而在垂直受力面上，要通过木楔支撑来自上层的压力。 （4）防腐木刷木油、安装：防腐木整体面层宜用聚氨酯漆涂刷，达到防水，防起泡，防起皮和防紫外线的作用。防腐木的安装通过镀锌连接件或不锈钢连接件与木龙骨进行连接，每块板与龙骨接触处需用两颗钉； （5）清理、养护：安装完后及时对防腐木表面清理、打扫干净，注意对成型产品（工序）的保护。 | 项 | 1 |
| 12 | 种植园 | 1、种值园总面积约48平方； 2、种值园泥土堆砌，划分8个班级种值区； 3、种值园外围用七彩轮胎进行围档，七彩轮胎固定需要挖地深埋，七彩轮胎满足现场制作需求； 4、8块班级种值牌，PVC材质制作； 5、洒水壶16个、小铁锹16把、小铁铲16把。 | 项 | 1 |
| 13 | 仿真榕树 | 1、树干为钢结构加玻璃钢，结实耐用，质轻不导电，不龟裂，不易变形，防潮防腐，无毒无异味。 2、树干内部采用钢结构支柱，稳固、耐用。 3、采用专业焊接技术，将树干与钢板底座焊接在一起。 4、根据真实树文理加工制造，还原自然树木的天然纹理。 5、具有抗风、抗紫外线，随意弯曲，防火。 包柱树仅需扣上柱子拧紧螺丝。 6、采用环保无污染的原料，色泽鲜艳自然。 7、安装工艺：安装前先进行树干尺寸及安装地面测量，标记好固定位置，再对标记好的地面进行挖坑，中间固定位置挖坑尺寸约40*40cm，再进行浇灌水泥，预埋固定件，等水泥凝固后进行村干安装。 8、树底下制作一个圆形草坪，种值人造草坪，安装不锈钢围栏。 9、配套玩具：包含泡沫雕塑仿真石头1批，木马、猴子等 10、产品尺寸≥高3米树冠3米 | 项 | 1 |
| 14 | 垃圾桶 | 1、室内使用 2、双桶脚踏分类垃圾桶 3、产品材质：PP新料 4、密封带盖脚踏 5、结实耐用、易清洗 6、产品尺寸≥20L | 个 | 25 |
| 15 | 卡通垃圾桶 | 1、园区室外使用 2、材质：镀锌板/冷曲板 3、卡通造型分类可选择 4、制作工艺：金属焊接，边角外理光滑，打磨细腻。开门设计，边角落地膨胀钉固定安装。 5、产品尺寸≥40cm*35cm*73cm | 个 | 20 |
| 16 | 扫把套装 | 1、梳齿扫把套装 2、扫把1把，簸箕1个 3、材质：不锈钢、PP、PET 4、斜角设计，边角易清扫 | 套 | 30 |
| 17 | 拖把套装 | 1、拖布材质：超细纤维 2、杆材质：水锈钢 3、拖把桶尺寸≥21*18*37cm 4、免手洗平拖，直立存放 | 套 | 30 |
| 18 | 保温水箱 | 1、容积10m³,圆形立式结构。 2、内胆SUS304-2B不锈钢,厚度≥1.0mm。 3、外胆SUS304-2B不锈钢,厚度≥0.6mm。 4、夹层保温为聚氨酯一次性加压发泡成型，厚度80mm。 5、水箱外接接口全部使用SUS304不锈钢法兰对接。 6、环境温度5℃时，55℃水温24小时内停机实测温降小于8℃。 7、内胆Cr含量17.5%-19.5%,Ni含量8%-10.5%； 8、外胆Cr含量≥13.5%,Ni含量≥1.2%。 | 台 | 1 |
| 19 | 空气源热泵 | 一、常规工况：根据《商业用或工业用及类似用途的热泵热水机》 GBT/21362-2008国家标准工况，使用侧：初始水温15℃，终止水温55℃；热源侧：干球温度20℃，湿球温度15℃(实际检测时，温度允许有5%的偏差)； ▲1.制热量≥38.2KW； ▲2.额定功率≤8.42KW； ▲3.能效比COP≥4.54； 4.全封闭涡旋式谷轮专业热泵压缩机，膨胀阀需达到国标要求； 5.工作环境：-10至45℃； 6.机组噪音：≤ 60dB（A）； 7.其他参数：电源：380V3N~50Hz。最高出水温度60℃，防触电保护等级：Ⅰ级；防水等级：IPX4； 8.具有压缩机过热、过压、缺水、过电流、缺相、漏电等多重保护功能，机组配有微电脑显示控制屏，设有温度显示装置，具有启停、掉电记忆功能等； 9.具有远程网络监控功能 ，并配有远程监控接口，可以与其他机组组成模块，进行模块化控制； ▲10.机组重量≥370kg | 台 | 1 |
| 20 | 机组循环水泵 | 1.流量参数：Q≥130L/min,H≥16m,N≤1.05KW 2.电源需求：220V-50Hz | 台 | 1 |
| 21 | 热水供水泵 | 1.流量参数：Q≥18.5M3/h,H≥20m,N≤2.8KW 2.电源需求：220V-50Hz 3.热水泵实行一用一备冗余 | 台 | 2 |
| 22 | 全自动控制系统 | 基本参数： （1）全自动控制运行，带故障自动检测报警告知功能； （2）包括自动补水系统、热泵加热循环控制系统、供水回水控制系统、增设应急手动补水功能备用； （3）空气源热泵智能切换启动模式； （4）热水泵工作方式实行一用一备冗余模式 （5）输入：380V；50Hz 三相五线； （6）具有防雷击、超温、过载、短路、漏电、缺水、超压、欠压等自动保护功能及故障显示锁定功能； | 套 | 1 |
| 23 | PPR复合保温管 | 1.PPR保温管是由高密度聚乙烯外保护层、聚氨酯硬质泡沫和PPR管组成，保温材料为密度60kg/m3至80kg/m3的硬质聚氨酯泡沫充分填满PP-R管与高密度聚乙烯外保护层管之间的间隙,并具有一定的粘接强度，使PP-R管、PE高密度聚乙烯外保护层管、及聚氨酯保温层三者之间形成一个牢固的整体。具有节能、外形美观、安装连接方便、高效保温、健康环保等特点；符合CJ/T480-2015《预制直埋保温管》标准。 2.管径要求：Ф20*50 | 米 | 860 |
| 24 | PPR复合保温管 | 1.PPR保温管是由高密度聚乙烯外保护层、聚氨酯硬质泡沫和PPR管组成，保温材料为密度60kg/m3至80kg/m3的硬质聚氨酯泡沫充分填满PP-R管与高密度聚乙烯外保护层管之间的间隙,并具有一定的粘接强度，使PP-R管、PE高密度聚乙烯外保护层管、及聚氨酯保温层三者之间形成一个牢固的整体。具有节能、外形美观、安装连接方便、高效保温、健康环保等特点；符合CJ/T480-2015《预制直埋保温管》标准。 2.管径要求：Ф25*50 | 米 | 200 |
| 25 | PPR复合保温管 | 1.PPR保温管是由高密度聚乙烯外保护层、聚氨酯硬质泡沫和PPR管组成，保温材料为密度60kg/m3至80kg/m3的硬质聚氨酯泡沫充分填满PP-R管与高密度聚乙烯外保护层管之间的间隙,并具有一定的粘接强度，使PP-R管、PE高密度聚乙烯外保护层管、及聚氨酯保温层三者之间形成一个牢固的整体。具有节能、外形美观、安装连接方便、高效保温、健康环保等特点；符合CJ/T480-2015《预制直埋保温管》标准。 2.管径要求：Ф32*50 | 米 | 400 |
| 26 | PPR复合保温管 | 1.PPR保温管是由高密度聚乙烯外保护层、聚氨酯硬质泡沫和PPR管组成，保温材料为密度60kg/m3至80kg/m3的硬质聚氨酯泡沫充分填满PP-R管与高密度聚乙烯外保护层管之间的间隙,并具有一定的粘接强度，使PP-R管、PE高密度聚乙烯外保护层管、及聚氨酯保温层三者之间形成一个牢固的整体。具有节能、外形美观、安装连接方便、高效保温、健康环保等特点；符合CJ/T480-2015《预制直埋保温管》标准。 2.管径要求：Ф50*75 | 米 | 300 |
| 27 | PPR接头配件 | PPR材质，含直通，三通，弯头等各规格，满足项目需要 | 批 | 1 |
| 28 | 耗材配件 | 含电磁阀、截止阀、球阀、Y型过滤器、止回阀、水龙头、管扣、盖板等各规格，满足项目需要 | 批 | 1 |
| 29 | 电线电缆 | 电线电缆符合国家标准，BV10平方、RVV3*1.5、RVV2*1、RVV3*0.5规格线缆，满足项目需要 | 批 | 1 |
| 30 | 水箱基础 | 水箱基础使用10#镀锌槽钢现场焊接制作 | 项 | 1 |
| 31 | 热水系统安装服务费 | 1、包含设备运输费用； 2、保温水箱及设备使用吊车进行吊装服务、搬运费用； 3、保温水箱安装位置必须在主梁上方，水箱确定好位置后进行水管的敷设； 4、空气源热泵位置安装在保温水箱旁边，空气源热泵四脚座用减压垫进行减压，然后进行电路的敷设； 5、每栋楼的热水主管道敷设，外墙固定，高空作业需要使用脚手架进行水管安装； 6、每个卫生间热水分管道根据实际安装位置进行穿墙打洞，敷设完热水管后进行墙面修复处理； 7、设备调试，打压测试，所敷设管道每个环节接口及每个卫生间漏水情况检查，每个出水口的水压检查。 | 项 | 1 |
| 32 | 大型组合户外玩具 | 尺寸≥2050*700*380CM，可根据设计要求定制。 1.功能及构造：网绳梯、造型网通上下、塑料滑筒、斜拉网上下、吊/立筒声乐、网绳、错绳网上下、爬梯等。设备用于幼儿园开展户外游戏活动，具备互动、攀登、滑行、钻、爬、踩、蹬拉等功能，以发展儿童攀登、爬越、平衡、灵敏、协调及综合游戏能力等；能够同时容纳一个班级人员（35人）在平台上进行户外课堂学习。采用组合式联结，所有离地面50cm高度的平台四周均需用围网和扶手围护。同时，在设计的过程中，充分考虑安全距离。除上述功能性器械外，提供警示牌，明确标明使用者年龄段以及注意事项。 2.材质与部件详细要求 2.1器械材质选用钢、绳网、EPDM塑胶地垫、巴蒂木，主要结构要求采用钢管材料。 2.2所用材料均达到环保要求，并做防锈（防腐）、防静电、抗紫外线处理。 2.3立柱类、支杆类、爬梯类，使用钢管的部件采用符合GB/T700－2006要求的钢管，焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊（符合GB/T8810－1995要求），用户外环保聚胺酯静电粉末喷涂，钢管规格和壁厚选择保证强度要求；紧固件采用304不锈钢，并有安全防护和防拆卸措施。主立柱不小于200mm，厚度不小于4mm，副支撑杆厚度不小于3mm。平台护栏高度不低于130cm，护栏两根钢管之间的间隙小于或等于90mm，保证牢固安全。 2.4平台类使用钢板（厚≥2mm）的部件采用符合GB/T700－2006要求的冷轧板，焊接采用氩弧焊及CO₂气体保护焊（符合GB/T8810－1995要求），部件用静电粉末喷涂户外环保聚酯喷末涂料。 2.5绳网类：绳网绳子直径16mm，全部采用海上专用海缆绳材质，中芯为镀铬钢丝外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，不易损坏，安全使用能达到五年及以上；所有螺丝均为不锈钢304号材质。 2.6围网材质：镀锌钢丝，表面采用聚胺酯静电粉末喷涂。 2.6柱盖材质：镀锌板柱盖。 2.7巴蒂木:天然防腐硬木，不会变形褪色，防水防虫蛀，表面光滑不刮手。厚度不小于20mm。塑料滑筒：塑料为滚塑工艺，采用线性低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料材质，壁厚6mm或以上，抗UV等级达15级。 2.8五金零件选用304不锈钢半圆头、平头螺丝，防盗防拆卸。 8.结合设计图堆砌土坡形态及高度，重新夯实基础，回填田地或者山地土，面回填搅拌种植土，种植草。 备注：具体以实际图纸为准。 | 套 | 1 |
| 33 | 体能训练组合 | 尺寸≥1380*300*250CM，可根据设计要求定制。 （体能攀爬组合架16件套） 1、高架：120*54*48（厘米）2、矮架：100*54*48（厘米） 3、立柱6.5*5.3（厘米），立柱类、支杆类、爬梯类、使用钢管的部件采用符合GB/T700－2006要求的钢管，焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊（符合GB/T8810－1995要求），用户外环保聚胺酯静电粉末喷涂，钢管规格和壁厚选择应保证强度要求，强度系数不低于5；紧固件采用304不锈钢，并有安全防护和放拆卸措施。 4、横档3.5*4.7（厘米），镀锌钢丝，表面采用聚胺酯静电粉末喷涂。 5、一字梯：190*41*6.5（厘米）4张 6、立柱：6.5*5.3（厘米） 7、平衡板：190*19*6.5（厘米） 8、板厚：3.6（厘米）6块 9、绳网类：绳网绳子采用航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管（不少于6股），钢丝均匀分布，网绳编织采用专用绳扣连接，间距均匀，可长期使用不变形。 材质：优质花旗松，优质环保漆（2底1面） 工艺采用榫眼连接加固 | 套 | 1 |
| 34 | 自然音乐角 | 1、尺寸≥720*250CM，可根据设计要求定制； 2、无动力游乐设施按国家行业标准GB/T 19272-2011标准生产； 3、乐管采用厚度2mm直径38mm的合金铝材料； 4、立柱采用壁厚2mm直径89mm的镀锌管材料； 5、大人和小朋友可以依次用自带的敲击手柄敲击乐园悦上面的不同音符的音管，在敲击下，音管发出不同的声音，可以演奏出不同的音乐； 5、可采用埋地或者膨胀螺丝两种方式固定，埋地深度大约30cm，膨胀螺丝采用304不锈钢。 6、安装工艺：安装前先进行设备尺寸及安装地面测量，标记好固定位置，再对标记好的地面进行挖坑，中间固定位置挖坑尺寸约20*40cm，再进行浇灌水泥，预埋固定件，等水泥凝固后进行设备安装。 | 套 | 1 |
| 35 | 独轮小推车 | 1、规格：尺寸≥98*38*45cm 2、使用高碳钢+PP+PE材质 3、车轮采用像胶轮 4、产品净重约12kg 5、独特的流畅造型，能促进孩子的动作发展能力和平衡能力，并建立孩子空间方位概念。 | 个 | 10 |
| 36 | 单人摇马 | 1、规格≥86*28*50cm，采用工程塑料，一次成型。 2、安装工艺：安装前先进行设备尺寸及安装地面测量，标记好四个孔位的固定位置，再对标记好的地面进行挖坑，浇灌水泥，预埋固定件，等水泥凝固后进行设备安装。 | 个 | 10 |
| 37 | 双人摇马 | 1、规格≥98*38*44cm，材质：采用进口环保塑料一次成型，无毒，环保，无菱角，安全系数高。 2、安装工艺：安装前先进行设备尺寸及安装地面测量，标记好四个孔位的固定位置，再对标记好的地面进行挖坑，浇灌水泥，预埋固定件，等水泥凝固后进行设备安装。 | 个 | 10 |
| 38 | 钻洞大滚筒 | 规格≥75*60cm；采用进口优质工程塑料，表面光滑，无棱角、不易裉色。 | 个 | 10 |
| 39 | 体操垫 | 规格≥200×75×10CM;体操垫外套为牛津布，填料为珍珠棉，无味环保，软硬均匀，适宜，回单效果好。 | 块 | 20 |
| 40 | 幼儿兜风车 | 1、规格：尺寸≥198*60*63cm； 2、把手：坚固双手握把，好握不易滑手，坚固耐用； 3、脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易； 4、轮胎：橡胶皮制双轮，不怕凹凸不平的地面； 5、轮轴：国际级的选手专用轮轴，带动轮胎轻巧容易好骑，锻炼小朋友的肢体协作能力。 | 辆 | 10 |
| 41 | 踩踏协力车 | 规格≥53*48*16cm（不含扶手高度），手把高度40CM，踏板长度32CM ，单人踩踏协力车通过脚的踩踏，可以使车子前进或后退，不仅能促进腿部肌肉的发展、身体的协调及增进孩子的平衡能力的发展。 | 辆 | 10 |
| 42 | 车架 | 规格≥330*120*30CM（每套可放五辆车），环保塑料坚固结实耐用，清洁简便 | 个 | 5 |
| 43 | 彩虹伞 | 规格：直径360cm；材质：尼龙布，轻柔的彩虹伞，随“风”起落，训练钻、跑、迅速躲闪等动作、培养孩子在集体活动中的协同、配合能力及勇敢精神。 | 个 | 3 |
| 44 | LED屏通知栏 | 一.显示屏技术要求： 1.像素间距：5mm； 2.像素密度：40000点/㎡，显示颜色：1R1B1G； 3.单元板尺寸：≥320mm×160mm； 4.换帧频率：60HZ ； 5.整屏平整度：≤0.3mm； 6.亮度：≥4500cd/㎡； 7.对比度：≥5000:1； 8.刷新率：≥3840HZ； 9.峰值功耗：≤780W/㎡； 10.平均功耗：≤260W/㎡； 11.亮度均匀性：≥96%， 12.水平视角：≥150°，垂直视角：≥140°； 13.使用寿命：≥100000小时； 14.工作温度范围-10℃-40℃； 15.存储温度范围-20℃-60℃， 16.显示屏整屏参数：显示屏净显示面积：≥长（m）3.2×高（m）1.6 ▲17.像素失控率：≤万分之一； ▲18.对地漏电流：≤3.5mA； ▲19.抗电强度：承受50HZ，1500V电压1MIN，不发生绝缘击穿； ▲20.温升：金属部分≤45K；绝缘材料≤70K； ▲21. 以上17-20条技术参数必须满足，投标时需提供经CMA认可的检验站（所）出具的检测报告复印件，加盖公章，且必须与以上17-20条的参数相符。 ▲22、显示屏支持智能化亮度调控功能，投标时提供证明文件资料，加盖公章； ▲23、显示屏支持逐点检测及校正，投标时提供证明文件资料，加盖公章； 24、供货时，必须提供LED显示屏厂商提供的有效的供货证明书和售后服务保证原件； 二.屏体框架及外装饰 1.钢结构内框，高级户外专用铝塑板包边 2.钢结构要求 2.1显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料，不可采用非标； 2.2支撑钢结构需做好防锈处理； 2.3混凝土基础，落地支撑安装，双立柱支撑安装； ▲2.4投标时提供钢结构设计的CAD设计图和工程设计计算书 三.视频控制器 1、支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，1 路选配扩展安卓子卡。 2、支持 4 个网口输出。 3、视频输出最大带载高达 260 万像素。 4、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节； 5、无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体； 6、支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题； 7、无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节； 8、无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放； 9、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步； 10、发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升； 11、支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 12、为保证产品具备防火绝燃能力，所投产品需通过防火实验检测； ▲13、以上4-12条技术参数必须满足，投标时需提供经CNAS、CMA、ilac-MRA认可的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章，且必须与以上4-12条的参数相符。 ▲14、为保证系统兼容性，满足高标准要求，投标时提供二合一LED视频控制器嵌入式软件著作权证书，并加盖公章； ▲15、为保证显示屏的使用稳定，LED显示屏永不黑屏，控制系统应为双主控冗余系统，投标时提供相关技术证明资料，并加盖公章； ▲16、显示屏支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，投标时提供显示屏逐点校正或亮色度校正证明材料（三份或三份以上），并加盖公章； ▲17、方便后期管理，系统支持亮度、色度双重校正，支持校正系数上传、保存、擦除、重新设置，投标时须提供软件截图证明并加盖公章； 18、提供产品3C 认证证书复印件； 19、供货时，提供设备合格证、售后服务承诺书并加盖厂家公章； 四、配电系统 1.功率容量（KVA）：10； 2.输入接线方式：3相4线&地线； 3.输入电压（V）：380； 4.输入频率（Hz）：50/60； 5.输出接线方式：3相4线&地线； 6.输出电压（V）：220——380； 7.Ip等级：Ip20； 8.配备4个风机。 五、防雷系统 1、防雷系统，与显示屏及框架配套用。 2、保护级别：3级。 3、额定电源：380V。 4、标称发电电流：20kA（8/20μs）。 5、最大放点电流：40kA（8/20μs），电压：≤1.5kv（20kA 8/20μs）。 6、最大持续运行电压：380V。 7、动作电压：≥620V。 8、响应时间：＜20ns。 9、漏电流：≤30μA。 10、保护模式：L-PE,N-PE（4P）。 11、劣化指示：劣化指示窗/远程告警输出，连接导线截面：SPD连接线：BVR 10m㎡，接地线：BVR-10m㎡。 12、工作环境：-40℃～+80℃。 13、相对湿度：＜95%。 14、接地电阻低于(含)4欧姆。 六、音响系统 1、多功能功放：音源具备光纤，同轴，USB，蓝牙，路线，麦克风等多路输入;内置DSP音效处理，具备延时、混响、混音、防啸叫（7级移频）、变调（10级），人声激励，消原唱等功能；控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能;面板LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态。 2、音箱：扬声器单元通过IP56防水等级认证，额定功率：120W，输入电压：100V。 3、无线话筒1套 七、技术服务 1、LED屏体单元板、散热系统、配电箱及防雷系统、音响系统的安装调试； 2、通讯线路、电源线路的布管布线、地面挖沟回填、地板开槽修复； 3、线材、管材、辅材满足项目使用要求。 | 套 | 2 |
| 45 | 旗杆 | 1、旗杆高度：12 米; 2、厚度：2.5MM 上口直径：Φ80mm 下口直径：Φ180mm; 3、旗杆配置：手摇+不锈钢丝绳; 4、旗头配置：Φ180 大不锈钢球头 360°顺风旋转; 5、材质:锥形旗杆 304 材质; 6、旗杆底座： （1）底板尺寸：300×300×8（MM）； （2）螺杆间距：250*250（MM）； （3）旗杆底座高度：500（MM）； （4）螺杆直径：20（MM）； （5）螺蚊直径：M22（MM）； （6）螺蚊长度 90（MM）； （7）螺杆定位孔径：20（MM）； （8）螺母直径：M20（MM）； 7、国旗一面：采用高科技环保材 料、纳米技术处理，100%透气、 抗红外线照射、不褪色、表面 犹如荷叶一样疏水功能； 8、含运费费用、吊车卸车、吊装安装费用。 | 项 | 1 |
| 46 | 升旗台 | 1、基坑开挖：将旗台基坑准确定位，放开挖线（4000mm*3000mm），挖至地坪以下1200mm ，然后把基坑修平整，回填300mm 厚三七灰土夯实，基坑按1/4放坡。 2、基础：先用C20混凝土满铺100mm 垫层，放基础线，绕线外砌砖胎膜，砖胎膜外圈回填夯实，绑扎基础钢筋，焊接旗杆地脚预埋件和接地扁铁，浇筑C30混凝土。 3、砌砖胎膜前将砖浇水湿润，以免吸收水泥砂浆的水影响其粘结度，砂浆必须饱满密实，灰缝不能超过10mm ，完成后修理灰缝使其横平竖直，平整美观。 4、钢筋应现场绑扎，钢筋绑扎不能有漏扎现象。 5、浇筑混凝土前，必须清理干净基坑内的杂物。浇筑混凝土时振动棒快插慢拔的原则振捣均匀。浇筑完成后要做好养护。 6、安装旗杆：基础养护至一定强度后（养护7天后），可安装旗杆。避雷接地焊接，电阻测试。 7、二次浇筑：旗杆安装后，基础上浇筑台阶，养护7天。 8、铺贴大理石砖：找平放线，贴印度色大理石砖。 9、安装不锈钢栏杆：周围安装不锈钢栏杆，每根立柱下挖坑（200mm*200mm*400mm），浇筑混凝土，并放置预埋件以供栏杆焊接。并与防雷装置连接。 10、施工结束：恢复草坪，清理现场，安装旗子。 | 项 | 1 |
| 47 | 雨棚 | 1、材质：主体骨架采用铝合金材料，板材采用聚碳酸酯板。 2、安装工艺： （1）安装主体铝合金骨架龙骨 根据测量放线确定的生根部位把作为主龙骨的构件调整至安装部位准备安装。 A、应将主龙骨铝合金与连接件连接，然后连接件再与主体埋件用焊条点焊连接。并应进行调整和固定。骨架安装标高偏差不应大于2mm，轴线前后偏差不应大于2mm，左右偏差大应大于3mm。 B、相邻两根主龙骨安装标高偏差不应大于2mm，相邻两根主龙骨的距离偏差不应大于2mm。 C、位置的调整 a) 利用相邻轴线对轴线内铝合金龙骨分格中心线，用钢卷尺度量多条龙骨中心距离，以免误差数值累积。 b) 内外位置以标准钢丝线作基准测量。 c) 水平位置，利用水准仪及水平基准点为基准。 D、正式固定铝合金龙骨：所有需焊接牢固的部位按工艺文件要求焊至规定焊高，且必须确保焊缝质量达到标准。 E、检查确认： a) 利用铅锤、经纬仪测量龙骨的垂直精确度。 b) 内外位置以钢丝线为基准测定其位置是否正确，并加以校正。 c) 左右位置利用多龙骨中心距离测量并留意有机会产生累计误差读数，核准校正、消除误差。 （2）安装次龙骨 A）将次龙骨调整至合适的安装位置进行点焊初步固定。 B）以水准仪及水平基准点为基准，按设计要求检查、调整、校正并可靠的焊接好铝合金骨架。 C）相邻两根次龙骨的水平标高偏差不应大于1mm。 D）检查确认：检查确认次龙骨安装质量符合设计要求。 （3）聚碳酸酯板块安装 聚碳酸酯板通过组装加强肋，满足设计受力要求，由角码通过机制螺钉固定在骨架上，安装聚碳酸酯板前，先清理龙骨表面，将聚碳酸酯板折弯角，角码内面调平后植入螺钉，相邻两板聚碳酸酯板固定后，将泡沫棒塞入U型槽内，泡沫条表面应于聚碳酸酯板饰面距离4mm左右，以保持耐候胶的厚度，然后用清洗液清洗胶的接触面，除去保护纸避免时间过长造成污染，打胶是检验安装成功与否的重要环节，不但是外观质量重要环节且是直接影响雨篷防渗漏功能。清洗聚碳酸酯板雨棚时，首先是聚碳酸酯板雨棚边部与胶接触外污染要清洗干净，如在自检中发现局部打胶有缺陷，必须将该部全部切除清理，再重新补胶。打胶时应注意天气情况，杜绝雨天和高温下低温下作业，以确保打胶质量，并保证胶缝均匀，表面美观流畅。 3、楼梯长约15米，宽2.5米。 | 项 | 4 |
| 48 | 消防栓美化设计 | 1、消防栓四周用木条进行包边处理，四角为圆角防撞。 2、结合亚克力+UV印材料，进行美化设计，针对不同楼层情景设计不同造型，并进行安装。 | 个 | 60 |
| 49 | 实墙拆除 | 1、包含8个教室内卫生间外墙拆除，每间教室约30平方。 2、墙面拆除后找平修补处理，凹坑接缝的缺陷用腻子修补填平，干固后用砂纸磨平。 3、上漆处理，室内环保乳胶漆涂，无色无异味。 4、建筑垃圾清理到许可规定地点。 | 平方 | 240 |
| 50 | 卫生间玻璃隔断墙 | 幼儿卫生间： 1、包含8个教室内卫生间玻璃隔断墙制作，每间教室约26平方。玻璃采用12毫米钢化玻璃，铝合金龙骨边框采用90铝型材。 2、弹线：根据标高水平线，顺墙高量至顶棚设计标高，沿墙弹隔断垂直标高线及天地龙骨的水平线，并在天地龙骨的水平线上划好龙骨的分档位置线。 3、天地骨安装：根据要求固定天地龙骨，用Φ12膨胀螺栓固定，膨胀螺栓固定点间距600~800nm。安装前作好防腐处理。 4、主龙骨安装：按分档线位置固定主龙骨，用4寸的铁钉固定，龙骨每端固定应不少于三颗钉子，必须安装牢固。 5、小龙骨安装：按分档线位置固定小龙骨，用扣榫或钉子固定。必须安装牢固。安装小龙骨前，也可以根据安装玻璃的规格在小龙骨上安装玻璃槽。 6、安装玻璃：按玻璃的规格安装在小龙骨上；如用压条安装时先固定玻璃一侧的压条，并用橡胶垫垫在玻璃下方，再用压条将玻璃固定；如用玻璃胶直接固定玻璃，应将玻璃先安装在小龙骨的预留槽内，然后用玻璃胶封闭固定。 7、打玻璃胶：在玻璃上沿四周粘上纸胶带，根据设计要求将各种玻璃胶均匀地打在玻璃与小龙骨之间。待玻璃胶完全干后撕掉纸胶带。 8、安装压条：将10mm×20mm不锈钢压条用直钉或玻璃胶固定小龙骨上。 教师卫生间隔断： 1、主材质采用抗倍特板，防火、防水，密度高耐磨。 2、磨边设计，采用1200高密度板，厚度达12mm，边沿磨边，结实紧致，安全性高。 3、具有隔间吸音，绿色环保。 4、采用304不锈钢材质支脚，耐腐蚀，牢固耐用。 5、固定安装，地面清洁。 6、每间教室厕所1个隔间，共8间教室。 | 平方 | 219 |

| 商务及其他要求表： |  |
| --- | --- |
| ▲交付使用时间及地点 | 合同签订期：自中标通知书发出之日起 15 （日历日)内。 交付使用时间：自签订合同之日起35天（日历日）内。 交货地点：采购人指定地点。 |
| ▲质量保证期 | 1.质保期自交货并验收合格之日起计不少于1年，若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定执行，并提供终身维护支持。免费保修期1年。如“技术参数及配置要求”中有特殊要求的，按特殊要求。质保期内免费维修、更换损坏的设备和配件及对产品进行维护和保养；质保期后只可合理的收取零配件成本费，并继续对产品进行免费定期保养和维护。 2.故障响应时间：中标供应商应接到故障通知后在提供7*24小时远程技术支持，接到采购人处理问题通知后半小时内响应，12小时内到达采购人指定现场，并在5小时内处理好常规性问题；在5小时内不能解决的，供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 |
| ▲验收标准 | 1.所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 2.所供产品的材质、颜色符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 3.所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 4.所供产品结构牢固，无安全隐患。 5.如有抽检要求的，检测结果符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。 6.所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 7.招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。 |
| ▲投标报价 | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 （4）按采购人要求进行摆放的费用。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |
| 付款方式 | 依据2022年广西政府采购优化营商环境工作要求，本项目预付款为合同总额30％，预付款在供应商入场供货七天后支付；供应商完成供货并安装且验收合格后，采购方在15个工作日内一次性支付合同全款，供应商收到货款后5个工作日内开具增值税发票给采购方。 |
| 其他要求 | 1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。 3、家具类的最终外形尺寸须根据房间实际布置进行调整，对特殊的定制家具及修改的尺寸均包含在投标报价中，投标人在报价时应自行考虑，承诺中标后不因定制或修改家具尺寸的因素而另行收费（备注:涉及订做产品）。 4、中标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 |

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

# 第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：崇左幼儿师范高等专科学校附属幼儿园设备采购及安装 项目编号：CZZC2022-G1-00014-GXJK |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 3 | 本项目不设投标保证金（人民币） |
| 4 | 现场勘查： 见招标项目采购需求（如有） 。 |
| 5 | 演示时间及地点： 无 。 |
| 6 | 答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者采购代理机构作出书面答疑、澄清； 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑。答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本公司将以书面形式送达所有已报名的投标人；本公司可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本公司网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 10 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 11 | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
| 12 | 投标文件的上传和提交：本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“政采云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 13 | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认其自动放弃。 |
| 14 | 投标截止时间及地点：2022年8月5日09时30分（北京时间），“政采云”平台电子开标大厅。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 15 | 开标时间及地点：2022年8月5日09时30分（北京时间），“政采云”平台电子开标大厅。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 16 | 组建评标委员会 本招标采购项目的评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，共5人组成。评标委员会成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 专家确定方式：开标前从崇左市政府采购专家库中通过电脑随机抽取。 |
| 17 | 评标方法及评定标准：综合评分法 |
| 18 | 信用信息查询： （一）、信用信息使用规则： 采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 （二）、甄别方式： 1.在本项目资格性审查时，采购人将对投标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； 2.在中标通知书发出前，采购人或者采购代理机构将对中标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； |
| 19 | 中标公告及中标通知书：本公司在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布媒体同招标公告发布媒体（详细见招标公告中公布的网站）。 |
| 20 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 21 | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
| 22 | 投标文件有效期： 60日。 |
| 23 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标供应商领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： ☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第条规定的收费计算标准（☑货物类/□服务类/□工程类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 。 3. 采购代理费收取银行账户 开户名称：广西建坤工程咨询有限公司崇左分公司 开户银行：中国农业银行崇左分行营业室 银行账号：20073101040017111 |
| 24 | 本招标文件解释权属代理机构：广西建坤工程咨询有限公司 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “采购人”系崇左幼儿师范高等专科学校。

2. “采购代理机构”系广西建坤工程咨询有限公司。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）本项目不接受联合体投标

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。采购需求另有要求的按要求执行。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

7.投标截止时间前三天，报名登记的供应商不足三家的，本公司将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已报名登记的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本公司网站上发布变更公告。

（九）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话为：崇左市财政局政府采购监督管理科  0771-5962613。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。   2、对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者采购代理机构答疑、澄清。本公司对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本公司网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本公司必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本公司以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5、本公司可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本公司网站上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第六章，必须提供）。

（3）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）供应商2019年至2021年任一年度公司财务报表或财务审计报告，新成立的公司按实际提供（必须提供）。

（6）中小企业声明函。（分标5必须提供；分标1至4按最新相关政策执行，如有请提供，格式见第六章）

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（2）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，仅需提供法定代表人的身份证扫描件或其他电子文件；

（3）投标人情况介绍；投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（4）产品销售许可证；安全生产许可证扫描件或其他电子文件、产品代理资格证明文件扫描件或其他电子文件；

（5）商务及其他要求响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（7）售后服务承诺（格式自拟）(必须提供)。

（8）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件或中标通知书复印件）（格式自拟）；

（9）履约能力证明材料：投标人或投标产品生产厂家通过质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；相关行业标准认证证书；其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（10）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；环境标志产品证明（如有，请提供）

（11）投标人关于产品近期生产、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；（如有，请提供）

（12）非专门面向中小企业项目，提供中小企业声明函，给予评分享受优惠政策【如投标人提供的货物由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，投标人应如实声明并对出具声明函的真实性负责。中标、成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。请按第六章的格式求要填写】（如有，请提供）；

（13）监狱企业的证明文件【如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

（14）残疾人福利性单位声明函【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，请按第六章的格式求要填声明函，否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）。

2.2技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解（格式自拟）；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备性能配置清单（必须提供）；

（4）设备性能证明材料：产品出厂标准、质量检测报告、相关检验报告、认证证书、证明文件等；

（5）项目实施方案（格式自拟）（包含项目实施人员一览表）

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

3.报价文件：

（1）投标函（必须提供，格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（必须提供，格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金及其他

1.本项目不设投标保证金。

2.中标人应在中标通知书发出之日起15日内与采购人签订合同；采购需求另有要求的按其要求执行。

3.投标人有下列情形之一的，将视为信用不良交有关部门处理：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在政采云系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其在线更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）标记▲的招标要求不满足或负偏离超过1项（含）的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

6.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

7.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

本公司按招标文件规定的时间、地点通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（二） 开标程序：

1.电子开标会由本公司主持

2.本公司工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本公司或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本公司将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本公司将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

采购人或本公司工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

信用信息查询：

（一）、信用信息使用规则：

采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（二）、甄别方式：

1.在本项目资格性审查时，采购人将对投标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理；

2.在中标通知书发出前，采购人或者采购代理机构将对中标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理；

六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

专家确定方式：开标前从崇左市政府采购专家库中通过电脑随机抽取。

（二）评标的方式

本项目评标的方式：综合评分法，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本公司工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由政采云系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

## （二）中标供应商确定后，本公司在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、全国公共资源交易平台(广西.崇左)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy（公告发布媒体包含但不限于上述媒体）发布中标结果公告。

（三）在发布中标结果公告的同时，本公司向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本公司提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本公司应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（一）、代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

代理服务费收费计算标准：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

- 、解释权：本招标文件解释权属广西建坤工程咨询有限公司。

（三）、有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西建坤工程咨询有限公司   邮政编码：532200

- 通讯地址：崇左市友谊大道北段东侧（华门新都）第9栋405-408室

电    话：0771—7847999          传    真：0771—7847999

# 评标方法及评分标准

一、评标原则

(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人或以上单数（采购预算1000万以上为七人或以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评标委员会将以招投标文件为评标依据，按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

分标1：

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 （满分 30 分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，投标人投标全部货物由小型和微型企业制造；对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 （范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 30分 特别说明：为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条。采购人不接受投标人的恶意低价竞争。根据财政部 87 号令规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求投标人在规定的时间内提供本项目成本分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：投标文件中投标人自身出具的产品详细价格构成说明函原件[包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润。 |  |
| 2 | 技术分 （满分 43 分） | 技术参数分 （满分20分） | - 基本分：满足招标文件全部实质性要求的，得基本分12分。 (2)正偏离加分：“▲”项技术参数发生实质性正偏离的，每有一项加2分，最多加8分。 （3）负偏离扣分：非带“▲”项技术参数发生实质性负偏离的，每有一项扣2分，扣完为止，不计负分。 |  |
|  |  | 设备性能分 （满分8分） | （1）所投幼儿园直饮机产品经过第三方检测机构（CMA认证）出具的饮水机卫生安全浸泡试验水质检验，得2分（须提供检验报告复印件并加盖投标人公章）； （2）所投科学区、益智区、语言区、数学区 、建构区、表演区、角色区区域类产品生产厂家的区域类活动材料产品获得中国教育装备行业协会推荐产品证明并入编国家教育部教育发展与研究中心《幼儿园装备采购目录》得2分（须提供证明文件复印件并加盖投标人公章）； - （3）所设科学区、益智区、语言区、数学区 、建构区、表演区、角色区区域类产品具有国家GB6675-2014标准质量检测报告，提供1份得1分，最高2分（须提供检测报告复印件并加盖投标人公章）； （4）为保证录播系统的稳定性，所投4K录播一体机、高清云台摄像机产品应具有无故障运行MTBF不小于15万小时检测报告，得分2分（须提供CNAS、CMA机构认可的权威实验室检测报告复印件并加盖投标人公章）。 |  |
|  |  | 项目实施方案分（满分15分） | 一档（5 分）：项目实施方案简单，能提供对接方案；保证项目实 施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培 训的服务内容和措施一般的； 二档（10 分）：项目实施方案较详细，能提供对接方案；保证项 目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，有施工进 度计划、工期保证措施、安全施工措施、表述较清晰、完整，措 施具体有效。 三档（15 分）：项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、 技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法 或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的，表述较清晰、完 整、严谨、合理、措施先进，方案中包含区域活动空间布置参考图，每个活动方案包含活动目标、材料投放建议等。 |  |
| 3 | 商务分 （满分27分） | 售后服务分 （满分9分） | 对投标人的售后服务方案进行评审，包括但不限于售后服务承诺、免费保修期、应急维修时间安排、维修地点和联系电话、维修服务收费标准等方面： 一档（3分）：售后服务承诺、免费保修期、应急维修时间安排、维修地点和联系电话、维修服务收费标准等内容基本满足招标文件要求； 二档（6分）：售后服务承诺、免费保修期、应急维修时间安排、维修地点和联系电话、维修服务收费标准等内容完善并满足招标文件要求； 三档（9分）：售后服务承诺、免费保修期、应急维修时间安排、维修地点和联系电话、维修服务收费标准等内容完善详细且优于招标文件要求。 |  |
|  |  | 履约能力分 （满分14分） | - 投标人或投标产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证的，投标时提供相关认证证书复印件并加盖投标人公章的，得2分； - 为确保产品可获得本地化、体系化、全天候的及时售后服务，投标人或投标产品生产厂家须通过GB/T27922售后服务认证，服务体系等级不低于十星级，得2分（须提供认证证书复印件及官网查询截图并加盖投标人公章）； - 为响应国家节能减排政策号召，投标人或所投幼教一体机产品制造商须通过ISO14064核准认证，得2分（须提供认证证书复印件及官网查询截图并加盖投标人公章）； - 为确保此次采购的幼教一体机产品后续的升级开发以及避免知识产权纠纷影响学校使用，所投幼教一体机产品制造商须通过GB/T29490的知识产权管理体系认证，得2分（须提供认证证书复印件及官网截图并加盖投标人公章）； （5）为确保教学环境的安全性，所投幼教一体机产品制造商须通过国际电工委员会电子元器件质量评定体系（IECQ）出具的QC080000危害物质过程管理体系认证，得2分（须提供证明文件复印件及官网认证范围查询截图并加盖投标人公章）； （6）所投科学区、益智区、语言区、数学区 、建构区、表演区、角色区区域类产品生产厂家获得区域游戏国家级课题研究性成果证明，得2分（须提供证明文件复印件并加盖投标人公章）； - （7）所投4K录播一体机产品生产厂家应具有信息安全管理体系认证资质，业务连续性管理体系认证证书，得2分（须提供证书复印件加盖投标人公章）。 |  |
|  |  | 业绩分 （满分2 分） | 投标人自 2019 年以来类似项目的业绩（以有效的合同复印件或中标通知书复印件为准,每个得 1 分，满分 2 分。 |  |
|  |  | 政策分 （满分2 分） | 节能、环境标志产品 | （1）应优先采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），得1分。 （2）应优先采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件），得1分。 （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

分标2：

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 （满分 30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，投标人投标全部货物由小型和微型企业制造；对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 （范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 30分 特别说明：为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条。采购人不接受投标人的恶意低价竞争。根据财政部 87 号令规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求投标人在规定的时间内提供本项目成本分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：投标文件中投标人自身出具的产品详细价格构成说明函原件[包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润。 |  |
| 2 | 技术分 （满分 47分） | 技术参数分（满分21分） | （1）基本分：满足招标文件全部实质性要求的，得基本分15分。 (2)正偏离加分：“▲”项技术参数发生实质性正偏离的，每有一项加2分，最多加6分。 （3）负偏离扣分：非带“▲”项技术参数发生实质性负偏离的，每有一项扣3分，扣完为止，不计负分。 |  |
|  |  | 设备性能分 （满分8分） | （1）所投户外碳化大积木产品获得中国教育装备行业协会推荐产品，得2分（须提供证明文件复印件并加盖投标人公章）； （2）所投户外碳化大积木产品获得中国教育装备展示会金奖产品证书，得2分（须提供证书文件复印件并加盖投标人公章）； - （3）所投户外碳化大积木产品具有国家GB6675-2014标准质量检测报告，得2分（须提供检测报告复印件并加盖投标人公章）； （4）所投户外碳化大积木产品有产品投保证明，得2分（须提供证明文件复印件并加盖投标人公章）。 |  |
|  |  | 项目实施方案分（满分18 分） | 一档（6 分）：项目实施方案简单，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施一般的； 二档（12分）：项目实施方案较详细，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，有施工进度计划、工期保证措施、安全施工措施、表述较清晰、完整，措施具体有效。 三档（18 分）：项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信；对用户需求有深入了解和调研，提供根据现场实际设计的1楼-3楼走廊墙面不同风格设计效果图。提供户外器械产品活动实施方案，其中大型户外游戏活动实施方案需包含对幼儿户外游戏的组织和开展形式的指导，对教师角色定位的解析，帮助幼儿园老师提升户外游戏教研能力。保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、 技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的，表述较清晰、完 整、严谨、合理、措施先进。 |  |
| 3 | 商务分（满分23分） | 售后服务 （满分9分） | 对投标人的售后服务方案进行评审，包括但不限于售后服务承诺、免费保修期、应急维修时间安排、维修地点和联系电话、维修服务收费标准等方面： 一档（3分）：售后服务承诺、免费保修期、应急维修时间安排、维修地点和联系电话、维修服务收费标准等内容基本满足招标文件要求； 二档（6分）：售后服务承诺、免费保修期、应急维修时间安排、维修地点和联系电话、维修服务收费标准等内容完善并满足招标文件要求； 三档（9分）：售后服务承诺、免费保修期、应急维修时间安排、维修地点和联系电话、维修服务收费标准等内容完善详细且优于招标文件要求； |  |
|  |  | 履约能力分（满分10分） | - 投标人或投标产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证的，投标时提供相关认证证书复印件并加盖投标人公章的，得3分； - 为确保此次采购的幼教一体机产品后续的升级开发以及避免知识产权纠纷影响学校使用，所投幼教一体机产品制造商须通过GB/T29490的知识产权管理体系认证，为确保师生教学数据信息安全，投标人或所投幼教一体机产品制造商须通过ISO27001信息安全管理体系认证，得3分（须提供认证证书复印件及官网截图并加盖投标人公章）。 - （3）为确保产品可获得本地化、体系化、全天候的及时售后服务，投标人或投标产品生产厂家须通过GB/T27922售后服务认证，服务体系等级不低于十星级，得2分（须提供认证证书复印件及官网截图并加盖投标人公章）； （4）为确保教学环境的安全性及响应国家节能减排政策号召，所投幼教一体机产品制造商须通过国际电工委员会电子元器件质量评定体系（IECQ）出具的QC080000危害物质过程管理体系认证及ISO14064核准认证，得2分（须提供证明文件复印件及官网认证范围查询截图并加盖投标人公章）。 |  |
|  |  | 业绩分 （满分2 分） | 投标人自 2019 年以来类似项目的业绩（以有效的合同复印件或中标通知书复印件为准,每个得 1 分，满分 2 分。 |  |
|  |  | 政策分 （满分2分） | 节能、环境标志产品 | （1）应优先采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），得1分。 （2）应优先采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件），得1分。 （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

分标3：

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 （满分 30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，投标人投标全部货物由小型和微型企业制造；对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 （范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 30分 特别说明：为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条。采购人不接受投标人的恶意低价竞争。根据财政部 87 号令规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求投标人在规定的时间内提供本项目成本分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：投标文件中投标人自身出具的产品详细价格构成说明函原件[包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润。 |  |
| 2 | 技术分 （满分 36 分） | 技术参数分（满分 15分） | （1）基本分：满足招标文件全部实质性要求的，得基本分 15分。 （2）一般参数及功能负偏离一项扣技术参数分 3 分，最多扣完本 项分值。 |  |
|  |  | 设备性能分 （满分 9 分） | 1、所投电磁单头大锅灶及产品控制系统依据GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》和GB4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全商用电磁灶、烤箱灶和灶单元的特殊要求》标准，提供电磁单头大锅灶及产品控制系统通过省级及以上级质量监督检测机构出具的：软件控制器、耐久性、电子控制器、软件应被保护合格报告复印件，得3分（提供CMA机构认可的权威实验室检测报告复印件及官方查询截图，原件备查) 2、所投电磁单头大锅灶的电磁炉（线盘）依据GB/T5080.1-2012《可靠性试验 第1部分∶试验条件和统计检验原理线盘符合平均无故障时间（MTBF）验证试验，线盘平均无故障时间的置信下限大于43800小时符合检测报告复印件，得3分（提提供CMA机构认可的权威实验室检测报告复印件及官方查询截图，原件备查)； 3、所投超静音离心风机产品依据GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验B：高温》，在高温≥90℃ 条件下，保持360小时，恢复至正常大气条件后进行通电检查，无损坏、通电后能正常运行合格检测，得3分（提供CMA机构认可的权威实验室检测报告复印件及官方查询截图，原件备查)。 |  |
|  |  | 项目实施方案分（满分12 分） | 一档（4分）：项目实施方案简单，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施一般的； 二档（8 分）：项目实施方案较详细，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，有施工进度计划、工期保证措施、安全施工措施、表述较清晰、完整，措施具体有效。 三档（12分）：项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、 技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的，表述较清晰、完整、严谨、合理、措施先进。 |  |
| 3 | 商务分（满分34分） | 售后服务分（满分 9 分） | 对投标人的售后服务方案进行评审，包括但不限于售后服务承诺、免费保修期、应急维修时间安排、维修地点和联系电话、维修服务收费标准等方面： 一档（3分）：售后服务承诺、免费保修期、应急维修时间安排、维修地点和联系电话、维修服务收费标准等内容基本满足招标文件要求； 二档（6分）：售后服务承诺、免费保修期、应急维修时间安排、维修地点和联系电话、维修服务收费标准等内容完善并满足招标文件要求； 三档（9分）：售后服务承诺、免费保修期、应急维修时间安排、维修地点和联系电话、维修服务收费标准等内容完善详细且优于招标文件要求； |  |
|  |  | 履约能力分（满分 21分） | （1）投标人或投标产品生产企业自2016年以来获得有关行政机关部门颁发的高新技术企业或诚信单位等企业信誉相关的奖项，得3分（提供有效证明材料复印件并加盖投标人公章）； （2）投标人或投标产品生产企业成为国家级信息技术服务组织的技术单位，得3分（提供有效证明材料复印件并加盖投标人公章）； （3）投标人或投标产品生产企业获得国家级实验室认可证明，得3分（提供有效证明材料复印件并加盖投标人公章）； （4）投标人或投标产品生产企业近三年来获得省级或者省级以上单位的质量企业，得3分（提供有效证明材料复印件并加盖投标人公章）； （5）投标人或投标产品生产企业具有环保处置资格，得3分（提供有效证明材料复印件并加盖投标人公章）； （6）投标人或投标产品生产企业售后服务通过客户联络中心标准体系钻石（CCCS）五星级认证，得3分（提供认证证书复印件并加盖投标人公章）； （7）投标人或投标产品生产企业具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证、符合GB/T24001-2016/ISO14001：2015标准的《环境管理体系认证证书》，得3分（提供认证证书复印件并加盖投标人公章）。 |  |
|  |  | 业绩分 （满分2 分） | 投标人自 2019 年以来类似项目的业绩（以有效的合同复印件或中 标通知书复印件为准,每个得 1 分，满分 2 分。 |  |
|  |  | 政策分 （满分2 分） | 节能、环境标志产品 | （1）应优先采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），得1分。 （2）应优先采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件），得1分。 （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

分标4：

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 （满分 30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，投标人投标全部货物由小型和微型企业制造；对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 （范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 6%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 30分 特别说明：为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条。采购人不接受投标人的恶意低价竞争。根据财政部 87 号令规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求投标人在规定的时间内提供本项目成本分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：投标文件中投标人自身出具的产品详细价格构成说明函原件[包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润。 |  |
| 2 | 技术分 （满分 44 分） | 技术参数分（满分20分） | （1）基本分：满足招标文件全部实质性要求的，得基本分12分。 (2)正偏离加分：“▲”项技术参数发生实质性正偏离的，每有一项加2分，最多加8分。 （3）负偏离扣分：非带“▲”项技术参数发生实质性负偏离的，每有一项扣2分，扣完为止，不计负分。 |  |
|  |  | 设备性能分 （满分 6分） | （1）所投网络摄像机产品最低照度检验彩色为0.0008lx，黑白0.0001lx；智能编码检验在同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2，以上检验项均经过第三方为检测机构检测，得2分（提供有效的检测（验）报告复印件并加盖投标人公章）； （2）所投网络摄像机产品在只输出主码流、分辨率设置为1920*1080、帧率设置为25fps、码率1Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤100ms，可通过IE浏览器查询人脸抓拍图片的数量，图片不小于40*40像素的网络传输延时检验、人脸检测功能检验项均经过第三方为检测机构检测，得2分（提供有效的检测（验）报告复印件并加盖投标人公章）； （3）所投硬盘录像机产品支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行，支持通过CSV格式导入/导出IPC接入配置功能，CSV文件可通过WEB或本地进行编辑，支持在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字的功能检验经过第三方为检测机构检测，得2分（提供有效的检测（验）报告复印件并加盖投标人公章）。 |  |
|  |  | 项目实施方案分（满分18分） | 未提供不得分。 一档（6 分）：项目实施方案简单，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施一般的； 二档（12 分）：项目实施方案较详细，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，有施工进度计划、工期保证措施、安全施工措施、表述较清晰、完整，措施具体有效。 三档（18 分）：项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、 技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的，表述较清晰、完整、严谨、合理、措施先进，且投标人或投标人所投产品厂商具备较好的系统集成能力、系统服务能力以及提供关键性技术支撑，能提供省发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心证明复印件并加盖单位公章。 |  |
| 3 | 商务分（满分26分） | 售后服务分（满分 10分） | 对投标人的售后服务方案进行评审，包括但不限于售后服务承诺、免费保修期、应急维修时间安排、维修地点和联系电话、维修服务收费标准等方面： 一档（3分）：售后服务承诺、免费保修期、应急维修时间安排、维修地点和联系电话、维修服务收费标准等内容基本满足招标文件要求； 二档（6分）：售后服务承诺、免费保修期、应急维修时间安排、维修地点和联系电话、维修服务收费标准等内容完善并满足招标文件要求； 三档（10分）：售后服务承诺、免费保修期、应急维修时间安排、维修地点和联系电话、维修服务收费标准等内容完善详细且优于招标文件要求； |  |
|  |  | 履约力分 （满分 12分） | （1）投标人或投标产品生产厂商具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证，符合GB/T 19001-2016/ISO9001：2015标准的《质量管理体系认证证书》、符合GB/T 45001-2020/ISO45001:2018标准的《职业健康安全管理体系认证证书》、符合GB/T24001-2016/ISO14001：2015标准的《环境管理体系认证证书》，得2分（提供第三方权威认证机构颁发的证书复印件及平台查询结果截图加盖制造商公章）； （2）投标人或投标产品生产厂商具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证，符合GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013标准的《信息安全管理体系认证证书》、符合GB/T 19022-2003/ISO10012-2003标准的《测量管理体系认证（AAA)证书》、符合GB/T 31950-2015标准的《诚信管理体系认证证书》，得2分（提供第三方权威认证机构颁发的证书复印件及平台查询结果截图加盖制造商公章）； （3）投标人或投标产品生产厂商具有优秀安防系统集成商证书，得2分（提供相关证明复印件并加盖单位公章）； （4）投标人或投标产品生产厂商具备信息系统服务交付能力评估一级资质（5星级）的，得2分（提供相关证明复印件并加盖单位公章）； （5）投标人或投标产品生产厂商应能保障产品的技术、质量指标和提升服务水平，能提供省级（或以上）职能部门颁发的管理创新示范企业证书复印件并加盖单位公章的，得2分 （6）标人或投标产品生产厂商具备CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证，服务能力达到GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》十星级的服务认证证书，得2分（提供相关证明复印件并加盖单位公章）。 |  |
|  |  | 业绩分 （满分2 分） | 投标人自 2019 年以来类似项目的业绩（以有效的合同复印件或中标通知书复印件为准,每个得 1 分，满分 2 分。 |  |
|  |  | 政策分 （满分2分） | 节能、环境标志产品 | （1）应优先采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），得1分。 （2）应优先采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件），得1分。 （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

分标5：

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 （满分 30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）本标段属于专门面向中小企业采购，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标产品全部为小型和微型企业产品，中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标报价为投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 本标段属于专门面向中小企业采购，中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不再执行价格评审优惠的扶持政策，即评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 30分 特别说明：为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条。采购人不接受投标人的恶意低价竞争。根据财政部 87 号令规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求投标人在规定的时间内提供本项目成本分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：投标文件中投标人自身出具的产品详细价格构成说明函原件[包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润。 |  |
| 2 | 技术分 （满分 42 分） | 技术参数分（满分15 分） | （1）基本分：满足招标文件全部实质性要求的，得基本分 15分。 （2）一般参数及功能负偏离一项扣技术参数分 3 分，最多扣完本 项分值。 |  |
|  |  | 设备性能分 （满分9分） | （1）投标人所投空气源热泵机组换热器具备高效抗底盘结冰功能或类似功能的，得3分（提供国家权威机构出具的第三方相关证明文件复印件并加盖供应商公章）； （2）投标人所投空气源热泵机组具有防冻型双流道部件或类似功能，得3分（提供国家权威机构出具的第三方相关证明文件复印件并加盖供应商公章）； （3）投标人所投空气源热泵品牌产品安装使用超过12年仍可正常、稳定运行的证明材料，得3分（提供具有CNAS标志的第三方检验报告复印件并加盖供应商公章）。 |  |
|  |  | 项目实施 方案分 （满分18分） | 一档（6分）：项目实施方案简单，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施一般的； 二档（12分）：项目实施方案较详细，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，有施工进度计划、工期保证措施、安全施工措施、表述较清晰、完整，措施具体有效。 三档（18分）：项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、 技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的，表述较清晰、完整、严谨、合理、措施先进，对用户需求有深入了解和调研，能提供LED屏通知栏屏体框架结构CAD设计图，运动场地整体效果图，爬坡效果图。 |  |
| 3 | 商务分（满分28分） | 售后服务分（满分9分） | 对投标人的售后服务方案进行评审，包括但不限于售后服务承诺、免费保修期、应急维修时间安排、维修地点和联系电话、维修服务收费标准等方面： 一档（3分）：售后服务承诺内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、保修期外维修方案、本地化售后服务措施等基本满足招标要求的； 二档（6分）：售后服务承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施等较好满足招标要求； 三档（9分）：售后服务承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施等完全满足招标要求，并对基本售后要求有所提高，有专业技术人员，且在72小时内不能修复故障设备的，提供同档次设备供采购人使用，LED屏通知栏产品生产厂家在广西区内有自己的售后服务机构（南宁市的生产厂家、外地厂家在南宁市有工商注册的分公司售后服务机构），提供本地化服务，提供证明文件加盖公章。 |  |
|  |  | 履约能力分（满15分） | （1）投标人所投空气源热泵的制造商通过ISO9001质量体系管理认证、ISO14001环境管理体系认证的、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，得3 分（提供相关认证证书复印件为准并加盖供应商公章）； （2）投标人所投空气源热泵的制造商具有安全生产标准化证书、知识产权管理体系认证、五星级售后服务体系认证，得3分（提供相关认证证书复印件为准并加盖供应商公章）； （3）投标人所投LED屏通知栏产品的生产厂家获得智能化显示屏亮度调控管理系统软件著作权登记证书的，得3分（提供证明文件并加盖供应商公章）； （4）投标人所投LED屏通知栏产品的生产厂家获得显示屏逐点检测及校正软件软件著作权登记证书的，得3分（提供证明文件并加盖供应商公章）； （5）投标人所投LED屏通知栏产品的生产厂家获得显示屏云端集群播控系统软件软件著作权登记证书的，得3分（提供证明文件并加盖供应商公章）。 |  |
|  |  | 业绩分 （满分2 分） | 投标人自 2019 年以来类似项目的业绩（以有效的合同复印件或中标通知书复印件为准）每个得 1 分，满分 2 分。 |  |
|  |  | 政策分 （满分2 分） | 节能、环境标志产品 | （1）应优先采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），得1分。 （2）应优先采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件），得1分。 （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、或在规定限期内拒不签订合同、因不可抗力不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第五章  政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编 号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见中标人投标文件投标报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、安装耗材、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准提供全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：         。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间、地点。

交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间，于                 交货、安装、调试完毕；交付使用地点：                                                         。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货且安装、调试完后十个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。

5、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后   日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                              。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：               。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

依据2022年广西政府采购优化营商环境工作要求，本项目预付款为合同总额30％，预付款在供应商入场供货七天后支付；供应商完成供货并安装且验收合格后，采购方在15个工作日内一次性支付合同全款，供应商收到货款后5个工作日内开具增值税发票给采购方。

2、资金性质： 财政性资金。

第九条　履约保证金

第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1、乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，按（  ）处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为      年（服务承诺或投标响应的保修期超出此期限的，按更长保修期约定执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。安装、调试完毕后，甲方应当在十个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由    方承担。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

第十三条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物经安装、调试、验收合格完毕且移交甲方视为交付。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同总金额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天合同总金额  ‰向甲方支付违约金，但违约金累计不得超过合同总金额5%，超过    天甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额   ‰ 违约金，但违约金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额   %向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金或未支付费用中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额   %收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决和诉讼

1、因货物质量问题发生争议的，可邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。鉴定费用由申请方垫付，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力。崇左市财政局政府采购监督管理科

一份、代理机构一份，甲方三份，乙方一份。自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报崇左市财政局政府采购监督管理科备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

[注：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成

二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第六章，必须提供）；

（3）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）供应商2019年至2021年任一年度公司财务报表或财务审计报告，新成立的公司按实际提供（必须提供）。

（6）中小企业声明函。（分标5必须提供；分标1至4按最新相关政策执行，如有请提供，格式见第六章）

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（2）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，仅需提供法定代表人的身份证扫描件或其他电子文件；

（3）投标人情况介绍；投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（4）产品销售许可证；安全生产许可证扫描件或其他电子文件、产品代理资格证明文件扫描件或其他电子文件；

（5）商务及其他要求响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（7）售后服务承诺（格式自拟）(必须提供)。

（8）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件或中标通知书复印件）（格式自拟）；

（9）履约能力证明材料：投标人或投标产品生产厂家通过质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；相关行业标准认证证书；其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（10）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；环境标志产品证明（如有，请提供）

（11）投标人关于产品近期生产、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；（如有，请提供）

（12）非专门面向中小企业项目，提供中小企业声明函，给予评分享受优惠政策【如投标人提供的货物由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，投标人应如实声明并对出具声明函的真实性负责。中标、成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。请按第六章的格式求要填写】（如有，请提供）；

（13）监狱企业的证明文件【如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

（14）残疾人福利性单位声明函【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，请按第六章的格式求要填声明函，否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）。

2.2技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解（格式自拟）；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备性能配置清单（必须提供）；

（4）设备性能证明材料：产品出厂标准、质量检测报告、相关检验报告、认证证书、证明文件等；

（5）项目实施方案（格式自拟）（包含项目实施人员一览表）

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

3.报价文件：

（1）投标函（必须提供，格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（必须提供，格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

三、投标文件格式

（一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

- （2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）。

- 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（必须提供）

声   明（格式）

- 致：（招标采购单位名称）

我公司郑重声明：

1.在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，我方对此声明负全部法律责任。

2.在参加本项目政府采购活动前不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 投标人名称(并加盖投标人CA证书签章)：

法定代表人(负责人)或授权委托代理人签名 ：

日          期：

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实做出声明。

2．按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

（3）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）供应商2019年至2021年任一年度公司财务报表或财务审计报告，新成立的公司按实际提供（必须提供）。

（6）中小企业声明函。（分标5必须提供；分标1至4按最新相关政策执行，如有请提供，格式见第六章）。

中小企业声明函。（格式）

中小企业声明函(货物类，格式)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关内容。

2、供应商须依据《招标项目采购需求》中明确的标的所属行业进行填报。

3、填报依据：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（二）商务技术文件部分（格式）

商务文件部分（格式）：

（1）投标声明书格式：

投标声明书

致：_广西建坤工程咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我                     （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                 ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_广西建坤工程咨询有限公司：

我                     （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                                     法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

（3）投标人情况介绍；投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（4）产品销售许可证；安全生产许可证扫描件或其他电子文件、产品代理资格证明文件扫描件或其他电子文件；

（5）商务及其他要求响应表格式：

商务及其他要求响应表

| 项号 | 招标文件要求 | 是否提供并响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日 期：

▲（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（7）售后服务承诺（格式自拟）(必须提供)。

（8）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件或中标通知书复印件）（格式自拟）；

（9）履约能力证明材料：投标人或投标产品生产厂家通过质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；相关行业标准认证证书；其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（10）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；环境标志产品证明（如有，请提供）

（11）投标人关于产品近期生产、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；（如有，请提供）

- （12）非专门面向中小企业项目，提供中小企业声明函，给予评分享受优惠政策【如投标人提供的货物由小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）制造的，投标人应如实声明并对出具声明函的真实性负责。中标、成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。请按第六章的格式求要填写】（如有，请提供）；

中小企业声明函(货物类，格式)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关内容。

2、供应商须依据《招标项目采购需求》中明确的标的所属行业进行填报。

3、填报依据：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

- （13）监狱企业的证明文件【如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

（14）残疾人福利性单位声明函【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，请按第六章的格式求要填声明函，否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA证书签章）：

日  期：

技术文件部分（格式）

（1）对本项目系统总体要求的理解（格式自拟）

（2）技术响应表格式：

| 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日 期：

（3）设备性能配置清单格式：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日  期：

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

- 设备性能证明材料：产品出厂标准、质量检测报告、相关检验报告、认证证书、证明文件等；

（5）项目实施方案（格式自拟）（包含项目实施人员一览表）

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                        日 期：

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                        日 期：

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（三）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西建坤工程咨询有限公司：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：                     ），签字代表                     （全名）经正式授权并代表投标人_____                     （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：                     投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

投标人名称(并加盖投标人CA证书签章)：

法定代表人(负责人)或委托代理人签名（或加盖个人CA证书签章）：

日期：      年    月   日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表（格式）

项目编号：                                   项目名称：

投标人名称：                                  标项号：

| 序号 | 货物名称 | 产地 | 品牌及生产厂家名称 | 规格型号 | 数量及单位 | 单价 ② | 金额 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3.报价明细表必须加盖投标单位CA证书签章并按要求签字（或加盖个人CA证书签章），否则其投标作无效标处理。

4.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标单位CA证书签章或者由法定代表人或委托代理签字（或加盖个人CA证书签章），否则其投标作无效标处理。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）：

投标人名称(并加盖投标人CA证书签章)：

年    月     日

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表（格式）

项目编号：                                 项目名称：

投标人名称：                                 标项号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |
| 投标总价：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3.投标人的开标一览表必须加盖投标单位CA证书签章并按要求签字（或加盖个人CA证书签章），否则其投标作无效标处理。

4.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位CA证书签章或者由法定代表人或授权委托人签字（或加盖个人CA证书签章），否则其投标作无效标处理。

5.以上投标总报价应与“投标报价明细表”中“投标总价”一致。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）：

投标人名称(并加盖投标人CA证书签章)：

日期：    年   月   日