广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

GuangxiRuizhen Construction Cost Consulting Co.,Ltd

公开招标采购文件

项目名称：检验科系统、设备购置（全自动血液凝固分析仪等）

项目编号：BHZC2021-G1-00023-RZBH

采购单位：北海市人民医院

采购代理机构：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

2021年12月22日

- 目   录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	7

第三章  投标人须知	17

第四章  评标办法及评分标准	32

第五章  合同文本（格式）	35

第六章　投标文件格式	45

- 第一章  公开招标公告

广西瑞真工程造价咨询有限责任公司关于检验科系统、设备购置（全自动血液凝固分析仪等）(BHZC2021-G1-00023-RZBH)招标公告

项目概况：

检验科系统、设备购置（全自动血液凝固分析仪等）的潜在投标人应登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载采购文件，并于2022年01月12日09时00分前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2021-G1-00023-RZBH。

项目名称：检验科系统、设备购置（全自动血液凝固分析仪等）。

预算总金额（元）：7,765,000.00。

采购需求：

标项一
标项名称:全自动血液凝固分析仪
数量:1

预算金额（元）:900,000.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全自动血液凝固分析仪1台。产品采购需求已按规定进行专家论证，并已履行备案手续，接受进口产品。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：900,000.00元。

合同履约期限：自合同签订之日起60日历天内。

本标项（否）接受联合体投标
备注：

标项二
标项名称:全自动电化学发光仪等
数量:1

预算金额（元）:3,300,000.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全自动电化学发光仪1台，全自动血液分析仪1台，全自动模块生化分析系统1台。产品采购需求已按规定进行专家论证，并已履行备案手续，接受进口产品。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：3,300,000.00元。

合同履约期限：自合同签订之日起60日历天内。

本标项（否）接受联合体投标
备注：

标项三
标项名称:毛细血管电泳仪等
数量:1

预算金额（元）:700,000.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：毛细血管电泳仪1台，精子分析设备1台。产品采购需求已按规定进行专家论证，并已履行备案手续，接受进口产品。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：700,000.00元。

合同履约期限：自合同签订之日起60日历天内。

本标项（否）接受联合体投标
备注：

标项四
标项名称:全自动尿有形成份分析仪等
数量:1

预算金额（元）:2,800,000.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全自动尿有形成份分析仪1台，血培养分析仪1台，全自动微生物鉴定及药敏分析系统1台，电解质血气分析仪1台。产品采购需求已按规定进行专家论证，并已履行备案手续，接受进口产品。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：2,800,000.00元。

合同履约期限：自合同签订之日起60日历天内。

本标项（否）接受联合体投标
备注：

标项五
标项名称:输血科生物显微镜（能连接照相）等
数量:1

预算金额（元）:65,000.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：生物显微镜（能连接照相）1台，免疫离心机1台。产品采购需求已按规定进行专家论证，并已履行备案手续，接受进口产品。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：65,000.00元。

合同履约期限：自合同签订之日起60日历天内。

本标项（否）接受联合体投标
备注：

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：投标人具备国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或许可证【符合《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第739号）第四十一第二款、第四十三条情形的除外】。

三、获取招标文件

时间：2021年12月22日至2021年12月29日（北京时间）。

地点：政采云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行文件下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。提示：供应商只有在“政采云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年01月12日09时00分（北京时间）

投标地点：通过政采云平台实行在线投标。

开标时间：2022年01月12日09时00分（北京时间）。

开标地点：通过政采云平台实行在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目不收取投标保证金。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购品目清单中产品。

（3）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、北海市公共资源交易网。

4.在线投标响应（电子投标）说明

本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“北海市政府采购中心网站-相关下载- CA证书办理操作指南”进行查阅。具体操作流程详见招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北海市人民医院

地址： 北海市海城区和平路83号

联系人：张振杰

联系电话：0779-2022189

2.采购代理机构信息

名 称：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司。

地　址：北海市重庆路发展大厦A座701室。

传  真：0779-3219191。

项目联系人：曾菲菲。

项目联系方式：0779-3219191。

- 第二章  招标项目采购需求

- 项目采购需求

标项一

说明：

1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本项目一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

3.采购需求中标注“▲”的技术参数或要求必须满足，否则投标无效。

4.本项目的政府采购最高限价（元）：900,000.00元,投标报价超过最高限价的投标无效。

5. 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

6.本项目核心产品为：全自动血液凝固分析仪为核心产品。

7.本项目接受进口产品投标。

项目设备清单

| 使用科室 | 项目名称 | 单位 | 预算单价 （万元） | 开标最高限价（单价万元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验科 | 全自动血液凝固分析仪 | 台 | 90.00 | 90.00 | 1 |

| 一、技术参数及技术性能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 1、全自动血液凝固分析仪参数 |  |
| 全自动血液凝固分析仪参数 |  | 1、试剂针、样本针各自独立。 2、▲血栓/止血分析系统的检测方法学至少三种：可开展 PT/APTT/TT/Fbg，因子VIII，IX，XI，XII，XIII等，ATIII，D-二聚体，FDP、vWF等项目。 3、采用全自动进样架方式进样，样品位≥50个，连续循环进样。 4、试剂位≥45个，其中试剂冷藏位≥40个。 5、所有检测程序可自由设定修改，可任意选择试剂、任意开展项目组合。 6、▲仪器拥有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法。 7、具有样本监测功能：能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血标本。 8、▲检测波长≥3个：并且可自动转换检测波长。不仅有效避免溶血、黄疸、脂血对检测结果的干扰，更可大大提高低纤维蛋白原标本的检测灵敏度。 9、检测通道：凝固法、发色底物法和免疫比浊法三种方法学均≥10个检测通道。 10、▲PT 检测速度≥300测试/小时;D-二聚体检测速度≥150测试/小时。 11、试剂信息自动扫描、报警、容量提示功能。 12、自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能。 13、质量控制：750 个文件的 X-bar/L-J管理，可通过westguard rules进行监测。 14、实时在线质控管理功能。 |  |
| 二、商务要求表 |  |  |  |
| 保修期 |  | ▲按国家有关规定实行“三包”，除投标文件有特别规定外，保修期不少于1年，免费送货上门，免费调试合格。 |  |
| 售后服务要求 |  | 1、免费送货上门、免费进行安装调试。保修期内免费提供售后服务，不收取维修、差旅、零配件等一切费用。保修期满后，中标人提供终身维修服务，只收取零配件费，配件以厂家最优惠价格提供。 2、提供详细的技术方案及安装说明书，确保机器安装及使用的方便、灵活。 3、免费开放该设备所有数字接口，并配合接入医院信息系统。 4、如果需要时免费提供与院方信息系统对接的接口转换装置。 5、免费提供操作及维护培训。 6、保修期内接故障通知后2小时内响应，维修工程师8小时内到达现场处理，24小时内排除设备故障。 7、设备应该是全新整套的，符合国家各项有关质量标准制造的产品。 8、投标人根据各自的实际情况对质量保证及售后服务方案做出更优的详细承诺。 ▲9、中标通知书发出之日起，8个工作日内需与采购单位签订合同（中标通知书发出后3个工作日需寄合同到采购单位）。 |  |
| 项目质量控制 |  | 1.质量要求必须达到国家验收合格标准。 2.所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。 3.所提供的货物必须是全新的、未经使用过的产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.针对本项目提供质量控制措施、防护制度及应急计划。 |  |
|  | 交货时间及地点 | 1、交付使用时间：自合同签订之日起60日历天内。 2、交货地点：北海市采购单位指定的地点。 |  |
|  | ▲付款条件 | 自合同签订之日起15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的30%货款；设备安装验收合格并交付使用后15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的50%货款；交付使用至6个月后15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的15%货款；合同总金额的5%待保修期满后一个月内支付（不计利息，按要求保修）。 |  |
|  | 其他要求 | 1.中标供应商向采购人提供的货物必须是全新的原装产品。 2.本项目采购需求表中所有注明进口的货物，已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。交货时必须提供相关的报关材料等，否则不予验收。 |  |
|  | 三、投标人的资信要求表 |  |  |
|  | 政策性加分条件 | 符合节能、环保等政府采购政策要求 |  |
|  | 其它加分条件 | 详见评标办法及标准 |  |

标项二

说明：

1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本项目一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

3.采购需求中标注“▲”的技术参数或要求必须满足，否则投标无效。

4.本项目的政府采购最高限价（元）：3,300,000.00元,投标报价超过最高限价的投标无效。

5. 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

6.本项目核心产品为：全自动电化学发光仪为核心产品。

7.本项目接受进口产品投标。

项目设备清单

| 使用科室 | 项目名称 | 单位 | 预算单价（万元） | 开标最高限价（单价万元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验科 | 全自动电化学发光仪 | 台 | 40.00 | 40.00 | 1 |
| 检验科 | 全自动血液分析仪 | 台 | 90.00 | 90.00 | 1 |
| 检验科 | 全自动模块生化分析系统 | 台 | 200.00 | 200.00 | 1 |

| 一、技术参数及技术性能 |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 1、全自动电化学发光仪参数 |
| 全自动电化学发光仪参数 | - 检测原理：电化学发光免疫分析原理(电子启动化学发光反应)。采用化学发光物直接标记的方法,链酶亲和素-生物素包被技术，磁性分离技术。 - ▲同时能开展项目：肿瘤标志物、传染病、心肌梗塞、代谢类、甲状腺功能、生殖激素、骨质疏松类、降钙素原等100多个项目。 - ▲检测方法及速度：批量及随机检测，可做急诊样品，测定第一个样品出结果的时间是18分钟，每小时测定结果≥300项。 - 急诊功能：提供急诊项目，检测时间≤9分钟。 - ▲加样使用一次性TIP头，自动更换反应杯及吸头。 - 试剂通道≥45个，有≥45个恒温试剂位。 - 全自动装载试剂和耗材，RFID试剂芯片，仪器自动扫描试剂芯片。 - 采用轨道进样方式，使用符合国际标准的五管架，一次性进样250标本以上。 - 仪器功能：自动稀释、自动重测、可原试管上机、检测精度/重复性CV≤5%。 10、试剂盒盖自动开关，减少试剂蒸发量, 增加试剂稳定性，试剂上机稳定期至少8周以上。 11、任意高度的液面感应和凝块气泡，自动探查，二点定标，试剂定标稳定期4周以上。 12、▲拓展功能：可连接多个电化学发光分析模块，测试速度可扩展至1200T/h；可连接全自动生化分析仪组成生化免疫一体机；可连接前、后处理组成流水线。 13、具有快速开机模式，10分钟内可以完成开机。 14、使用ASTM标准模式的双向接口。 |
|  | 2、全自动血液分析仪参数 |
| 全自动血液分析仪参数 | - 检测参数：≥39个 - 直方图：≥4个 - 散点图：≥19个 - 检测速度：CBC+DIFF+NRBC ≥100样本/小时 - 网织红细胞检测速度：≥80样本/小时 - 检测通道：具有白细胞分类通道、白细胞/嗜碱性细胞/有核红细胞通道、低值血小板通道、网织红细胞通道、红细胞/血小板通道、血红蛋白通道 - 网织红细胞检测功能：使用核酸荧光染色技术，具有全自动网织红细胞计数和对网织红细胞进行成熟度的分类，无需机外染色处理 - ▲网织红细胞血红蛋白功能：具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，为报告参数。 - ▲有核红细胞检测功能：无需特殊通道和试剂进行具有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正。 - 白细胞计数： - 应采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰 - 标配NRBC计数，自动校准每个样本的白细胞总数 - 白细胞分类：采用激光作为分析的光源，流式原理加细胞核酸荧光染色技术进行 - ▲血小板计数：具有三种或者以上的方法进行血小板的计数 - 低值白细胞检测：当遇到低值白细胞样本时，仪器可自动或人工选择转换到低值白细胞检测模式，使白细胞检测颗粒数比普通检测模式增加3至5倍，结果更准确、可靠。 - 低值血小板检测：当遇到低值血小板样本时，仪器可自动或人工选择转换到低值血小板检测模式，使血小板检测颗粒数比普通检测模式增加3至5倍，结果更准确、可靠。 - ▲体液检测功能： - 体液检测速度：≥40样本/小时 - 可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数 - 可以对体液中的白细胞分类 - 具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能 - 体液白细胞线性0-10,000x103/L、红细胞线性0-5,000,000x106/L 6. 体液红细胞定量计数需精确到1个/ul。 - 血红蛋白检测：血红蛋白测定试剂需符合环保要求，不含有毒氰化物 - 进样模式：≥4个，全自动进样、手动闭盖进样、手工开盖进样和末稍血预稀释 - ▲样本用血量： - 全自动进样模式时用血量≤88微升 - 开盖模式时用血量≤88微升 - 末梢血预稀释模式用血量≤20微升 - 检测模式：≥8个 - 自动进样架装载量：≥50样本 - 数据储存：≥100000个结果（含散点图、直方图），并可提供原厂中文数据管理软件，使数据（含散点图、直方图）的存贮量无限制 - 质控品：定期提供原厂配套的、在FDA注册的高、中、低值全套质控品。 1. 同一质控品中包含CBC、白细胞分类及网织红细胞等在内的所有报告项目； 2. 能提供体液质控。 - ▲校准品：定期提供原厂配套的、在中国CFDA注册的校准品。 1. 校准品可校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET。 2. 能提供低值血小板校准品。 - ▲实时网络通讯系统：可实现实时在线网络质控功能，确保用户的结果质量达到国际质量水准，在CAP用户中，使用同型号仪器进行室间质评的超过限200家。 - 线性范围（静脉血） 1. 白细胞：0-440 109/L 2. 红细胞：0-8.6  1012/L 3. 血小板：0-5000  109/L - 正确度（静脉血） 1. 白细胞：≤3.0% 2. 红细胞：≤2.0 % 3. 血红蛋白：≤2.0% 4. ▲血小板：≤5.0 %，当PLT＞100×10^9/L时，CV≤2.5%。 - 操作系统：仪器操作系统必须建立在Windows操作系统软件上 - 系统扩展性 1. 仪器具有系统可扩展性，可以连接自动玻片制作、染色机 2. 可扩展为双机或立式血流水线 3. 立式流水线上可任意数量血球分析仪和推片染片机连接 4. 立式流水线可根据实验室地形直角转弯 - 质控文件：≥99个 - 自动复检功能（Repeat）：由于设备操作原因导致未能顺利完成样本分析的情况发生时，仪器自动对该样本重测，无需人工干预。 - 自动复检功能（Rerun）：当规则（可以自定义）判断分析结果不可信时，仪器自动对该样本重测，无需人工干预。 - 自动复检功能（Reflex）：根据规则（可以自定义）设定，仪器自动追加检测项目，对样本再次检测，无需人工干预。 - 流程控制：附带流程控制软件Labman，含三大功能：复检规则设定、数据统计功能（假阴性、假阳性，复检率等）、复检信息管理功能。 |
|  | 3、全自动模块生化分析系统参数 |
| 全自动模块生化分析系统参数 | （一）前处理部分设备参数 1、样本前处理系统进样单元需具备急诊样本插入功能； 2、进样区单次进样≥600管，并可连续进样； 3、出样区的装载容量≥1200管，并可连续出样； 4、去盖速度≥1200管/小时，可同时为不同类型试管去盖，可选择性去盖； 5、▲去盖单元具备样本血清照片拍摄功能，可分析血清质量、计算血清量，对不满足检测要求的样本可根据用户需要，传送至指定区域，同时能将血清质量信息传通给实验室信息统（LIS）； 6、可与LIS进行双向通讯，具备样本管的状态跟踪与定位功能； 7、条码阅读器可识别≥4种国际标准条码（Code 39、Code 128、Interleaved 2 of 5、NW7）； 8、条码识别系统对错误条码或不清晰条码样本能传送至指定区域； 9、▲离心单元速度≥900管/小时,具备自动平衡功能、低温离心,离心时间与速度可自动设置； 10、离心单元具备照相功能，可自动识别样本管是否需要离心； 11、可为全科所有血清样本进行离心、去盖、分杯、分类和为全科所有血液样本存档定位； 12、可将所有血清样本自动排放至存档架上、血清余量拍照，精准定位。同时可将样本存档位置传递给实验室信息系统(LIS)，可对存档架批量加盖； 13、原始管分杯能力 ≥20子管/原管，分杯速度≥300管/小时； 14、具备分杯管条码打印和粘贴功能，分杯条码可自由配置打印内容与打印布局； 15、可开展项目：酶类、底物类、特定蛋白类、电解质、等主流生化分析项目； 16、分析速度：生化分析总速度≥2800T/H 17、防交叉污染设计：生化分析仪器采用无接触式的搅拌技术； 18、▲试剂位：生化试剂位≥70个，生化主试剂为一体化包装设计，可自动装载试剂； 19、数据信息管理系统：为独立的中间体软件，操作界面为中文，有独立的中间体软件数据存储服务器与客户端； 20、中间体软件可监控和提供样本实时信息，接口软件能够与现有国内的LIS和HIS系统连接； 21、具有跨平台质控管理功能，能比较多台仪器的质控数据，支持多种Westgate质控规则； 22、可扩展性：系统具备后续扩展性，可连接免疫模块扩展为生化免疫流水线； 配置要求： （1）全自动样本前处理系统:离心单元、去盖单元、分杯单元、分类单元； （2）能提供满足参数需求的生化仪； （3）实验室自动前处理中文数据信息管理系统； （二）后处理部分设备参数 - 仪器类型 ：随机任选式全自动生化分析系统 ； - 检测范围：常规生化，特定蛋白，药物浓度，电解质等项目检测，可提供脂血，黄疸，溶血等血清指数检测； - 仪器设计：仪器具有可扩展性，采用模块组合式设计,可直接连接的生化和免疫模块且无需通过样品前处理系统连接，且当仪器的主轨道发生故障时，每一个功能模块可独立装载标本和进行正常的检测； - ▲配套试剂：能提供与仪器同品牌的配套试剂及试剂的可溯源性； - 检测速度：总测试速度≥2900测试/小时，比色法速度：≥2000个测试/小时； - 分析方法：具有终点法，2点终点法，自身空白终点法，样品空白终点法，动力学法，2点动力学法等20种以上； - 电极模块：独立ISE模块，Na、K、Cl电极采用长寿命液态膜，独立设计，更换时只需单电极； - 可同时开展项目：可提供100种以上的检测项目；所有的试剂参数能直接条形码录入上机，无需手工输入。具有试剂冷藏功能，试剂容量屏幕显示清晰、一目了然； - 光学系统：无相差蚀刻凹面光栅，信号识别率高、传输准确便捷，吸光度线性范围：0～3.0ABS； - 检测波长：比色波长函盖340nm～800nm范围至少12种波长，且包含用于测量CO2的376nm波长，单波长或双波长可选； - 样本处理：采用轨道式进样,同时在机样品数量≥300个, 并可连续装载，可使用原始管直接上机检测；采用符合IFCC规定的5管架； - 急诊样品：可在任何时间即时插入STAT急诊样品，即时测试，真正实现急诊功能。 - 样本类型：样本类型包括血清、血浆、尿液、脑脊液； - 反应系统：采用循环水浴控温方式，防腐设计，温度精确控制在37℃±0.1℃；最少反应液量≤120微升；比色杯内恒温精度37±0.1°C ； - ▲试剂装载系统：试剂位≥70个，可不停机连续装载试剂； - 试剂量及样品量：试剂用量20-270微升/测试（依据项目要求选择），试剂添加精度为1微升；样本量：1.5-35ul，0.1ul步进； - ▲搅拌系统：采用新型的无接触式超声搅拌技术； - 样本稀释(浓缩)功能：可进行样本自动稀释和浓缩检测； - 重检功能：对异常结果标本实行实时或批量自动重检，如遇特高浓度的样本，可以自动进行稀释后复检； - 条形码 ：配置完备的样品条形码管理系统，实现样品的条形码管理；支持Code128，NW7，Interleaved 2 of 5，Code39类型； - 操作系统：WINDOW 操作系统,奔腾Ⅳ处理器，在线操作手册，快速方便查询，带彩色报警的超大触摸显示屏； - 数据管理系统：除操作系统外，需提供原厂的数据管理系统； - 实验室信息系统接口：支持单向、双向、智能双向通讯，免费开放RS232串口； - 数据及指令输入：具双向功能，键盘、鼠标输入、触摸屏幕、手持式扫描器； |

| 二、商务要求表 |  |
| --- | --- |
| 保修期 | ▲按国家有关规定实行“三包”，除投标文件有特别规定外，保修期不少于1年，免费送货上门，免费调试合格。 |
| 售后服务要求 | 1、免费送货上门、免费进行安装调试。保修期内免费提供售后服务，不收取维修、差旅、零配件等一切费用。保修期满后，中标人提供终身维修服务，只收取零配件费，配件以厂家最优惠价格提供。 2、提供详细的技术方案及安装说明书，确保机器安装及使用的方便、灵活。 3、免费开放该设备所有数字接口，并配合接入医院信息系统。 4、如果需要时免费提供与院方信息系统对接的接口转换装置。 5、免费提供操作及维护培训。 6、保修期内接故障通知后2小时内响应，维修工程师8小时内到达现场处理，24小时内排除设备故障。 7、设备应该是全新整套的，符合国家各项有关质量标准制造的产品。 8、投标人根据各自的实际情况对质量保证及售后服务方案做出更优的详细承诺。 ▲9、中标通知书发出之日起，8个工作日内需与采购单位签订合同（中标通知书发出后3个工作日需寄合同到采购单位）。 |
| 项目质量控制 | 1.质量要求必须达到国家验收合格标准。 2.所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。 3.所提供的货物必须是全新的、未经使用过的产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.针对本项目提供质量控制措施、防护制度及应急计划。 |
| 交货时间及地点 | 1、交付使用时间：自合同签订之日起60日历天内。 2、交货地点：北海市采购单位指定的地点。 |
| ▲付款条件 | 自合同签订之日起15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的30%货款；设备安装验收合格并交付使用后15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的50%货款；交付使用至6个月后15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的15%货款；合同总金额的5%待保修期满后一个月内支付（不计利息，按要求保修）。 |
| 其他要求 | 1.中标供应商向采购人提供的货物必须是全新的原装产品。 2. 本项目采购需求表中所有注明进口的货物，已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。交货时必须提供相关的报关材料等，否则不予验收。 |
| 三、投标人的资信要求表 |  |
| 政策性加分条件 | 符合节能、环保等政府采购政策要求 |
| 其它加分条件 | 详见评标办法及标准 |

标项三

说明：

1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本项目一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

3.采购需求中标注“▲”的技术参数或要求必须满足，否则投标无效。

4.本项目的政府采购最高限价（元）：700,000.00元,投标报价超过最高限价的投标无效。

5. 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

6.本项目核心产品为：毛细血管电泳仪为核心产品。

7.本项目接受进口产品投标。

项目设备清单

| 使用科室 | 项目名称 | 单位 | 预算单价（万元） | 投标最高限价（单价万元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验科 | 毛细血管电泳仪 | 台 | 30.00 | 30.00 | 1 |
| 检验科 | 精子分析设备 | 台 | 40.00 | 40.00 | 1 |

| 一、技术参数及技术性能 |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 1、毛细血管电泳仪参数 |
| 毛细血管电泳仪参数 | 1、检测方法：毛细管内高压液相电泳法； 2、检测项目：糖化血红蛋白电泳，血红蛋白电泳，血清蛋白电泳，免疫分型电泳； 3、▲血红蛋白电泳：使用全血标本直接上机，无需任何前处理，机内自动混匀，结果无需人工修图； 4、▲检测速度≥40测试/小时，血清蛋白检测速度：≥90测试/小时； 5、检测通道：八条并行毛细管通道同时运行，同时出结果； 6、▲取样方式：带帽穿刺全血模式； 7、进样部分：所有项目标本不需前处理，原试管连续进样，同时进样100个以上样本，机内吸样、自动稀释； 8、光学部分：氘光源紫外光200-600纳米连续波长扫描，光纤维发射与接收，紫外光镜头CMOS二极管探测器接收信号； 9、▲控制单元：具备自动温度控制（4℃-85℃）、自动液面水平监测、自动温度、气路、光路检测、自动冲洗及自动锁功能； 10、▲操作系统：中文操作界面； 11、软件系统：自动识别条带及计算百分比、量值等多样丰富的软件系统，每个分析程序可命名10个条带，结果可通过网络传输至医院LIS或HIS系统； 12、报告系统：报告格式灵活，可编辑多种中文报告单，可储存最少10万个以上病人报告和图谱； 13、条码系统：标本试管及试管架均由条型码阅读器自动识别； 14、质控系统：具有正常、异常质控品，可使用L-J质控图表进行质控统计，保证检测结果的准确性。 |
|  | 2、精子分析设备参数 |
| 精子分析设备参数 | - （一）精子浓度/活动力分析软件功能参数 1. 可选择采用WHO5和WHO4精子浓度活动力分析标准。 2. ▲正相差光学图像分析，精确区分精子和杂质。分析和显示每条精子的运动的参数和运动轨迹：对分析视野内的精子标记编号，点击或输入精子编号可实时显示每条精子的运动轨迹，输出每条精子的详细运动坐标和运动参数数据报告，提供手工修正功能（即单条精子运动轨迹分析）。 3. 高分辨率提高大视野图像采集支持单视野1000条精子的分析，具备手工修正误识别功能。 4. ▲具备超活跃精子、少精、弱精标本的分析功能。 5. 精子活动力分析；计算前向运动精子（PR），非前向运动精子（NP），不动精子（IM）的百分比率和浓度；计算每条精子的VAP、VCL、VSL、ALH、BCF、LIN、STR和WOB值和以上项目均差值。 6. 链接电子天平，自动输入精子总体积、计算精子浓度、精子总数和各级精子浓度比率和精子数。 7. 可任意选择VAP、VCL、VSL、ALH、BCF、LIN、STR、延长性及头部参数和设定阈值进行精子的分类和检索。 8. 可提供一份标本多次检测和历史检测各项参数数据比较表。 9. ▲质量控制功能：有提供精子活动相差视频质控图像，实现精子活动力分析质量控制, 提供5年免费在线室外质控服务,每年免费下载浓度/活动力视频好形态质控图,获得室外质控评估报告,提供室内质控图随时获得室内质控, 提供质量控制图Levey—Jennings 报表。提供室 内质控IQC 和品牌全球用户的室间质控EQC自动xbar 报表。 10.提供视野间检测结果误差控制预警。 11. ▲采用Microsoft SQL数据库存储管理病历，无缝链接LIS系统，支持HL7国际临床数据标准数据交换。 - 分析结果可用多种格式保存和打印：Microsoft Excel,word ，XML, PDF 格式报告。 - （二）精子形态自动分析软件功能参数 1. ▲精子形态分析功能：采用彩色图像分析技术，对显微镜100倍物镜下用DiffQuik 染色的精子进行自动形体分析，可选择WHO 5 和Kruger标准，或用户可采用自己建立的标准进行分析。 2.形态分析参数： 精子头部：尺寸：（长、宽、面积、周长），形状：（延长、椭圆率、皱折、对称性）； 精子顶体：头部面积的百分数，顶体和后顶体区域的面积比； 颈部：最大宽、面积、纵向头轴的插入距离、头部纵向轴与中部之间的角度； 类型：自动分类成精子型态的几种类型； 3.自动识别功能：自动识别分析 显微镜1000倍视野内的各条精子（按键盘空白键即可） ，不需要用鼠标对各条精子进行点击才能识别分析 4.人工纠错功能：可对每条精子分析状况进行人工修正补偿。 5.采用Microsoft SQL数据库存储管理病历，无缝链接LIS系统，支持HL7国际临床数据标准数据交换。 6.分析结果可用多种格式保存和打印：Microsoft Excel,word ，XML, PDF 格式报告。 （三）配置清单 1.显微镜：进口正立相差显微镜，正相差物镜 x10 ,x20,平场物镜 x40, x100（油镜）。 2.摄像系统：高分辨率黑白/彩色 1394abus (Fire Wire)；步进扫描式 CCD，1－200帧/秒任选。 3.计算机系统：品牌机（P4/3.0以上双核处理器，内存≥2G，硬盘≥260G,DVD刻录光驱， 20’LCD 显示器，彩色喷墨打印机。 4.样本放置：可放置多种不同的计数池如马克板、迈克肖玻片、普通玻片等。检测样本量：1ul-10ul1。分析速度：< 2秒 （按单视野 分析500条精子计算）。 5. ▲软件完全中文操作界面，版本：最新6.3版本或以上。 |

| 二、商务要求表 |  |
| --- | --- |
| 保修期 | ▲按国家有关规定实行“三包”，除投标文件有特别规定外，保修期不少于1年，免费送货上门，免费调试合格。 |
| 售后服务要求 | 1、免费送货上门、免费进行安装调试。保修期内免费提供售后服务，不收取维修、差旅、零配件等一切费用。保修期满后，中标人提供终身维修服务，只收取零配件费，配件以厂家最优惠价格提供。 2、提供详细的技术方案及安装说明书，确保机器安装及使用的方便、灵活。 3、免费开放该设备所有数字接口，并配合接入医院信息系统。 4、如果需要时免费提供与院方信息系统对接的接口转换装置。 5、免费提供操作及维护培训。 6、保修期内接故障通知后2小时内响应，维修工程师8小时内到达现场处理，24小时内排除设备故障。 7、设备应该是全新整套的，符合国家各项有关质量标准制造的产品。 8、投标人根据各自的实际情况对质量保证及售后服务方案做出更优的详细承诺。 ▲9、中标通知书发出之日起，8个工作日内需与采购单位签订合同（中标通知书发出后3个工作日需寄合同到采购单位）。 |
| 项目质量控制 | 1.质量要求必须达到国家验收合格标准。 2.所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。 3.所提供的货物必须是全新的、未经使用过的产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.针对本项目提供质量控制措施、防护制度及应急计划。 |
| 交货时间及地点 | 1、交付使用时间：自合同签订之日起60日历天内。 2、交货地点：北海市采购单位指定的地点。 |
| ▲付款条件 | 自合同签订之日起15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的30%货款；设备安装验收合格并交付使用后15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的50%货款；交付使用至6个月后15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的15%货款；合同总金额的5%待保修期满后一个月内支付（不计利息，按要求保修）。 |
| 其他要求 | 1.中标供应商向采购人提供的货物必须是全新的原装产品。 2. 本项目采购需求表中所有注明进口的货物，已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。交货时必须提供相关的报关材料等，否则不予验收。 |
| 三、投标人的资信要求表 |  |
| 政策性加分条件 | 符合节能、环保等政府采购政策要求 |
| 其它加分条件 | 详见评标办法及标准 |

标项四

说明：

1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本项目一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

3.采购需求中标注“▲”的技术参数或要求必须满足，否则投标无效。

4.本项目的政府采购最高限价（元）：2,800,000.00元,投标报价超过最高限价的投标无效。

5. 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

6.本项目核心产品为：全自动尿有形成份分析仪为核心产品。

7.本项目接受进口产品投标。

项目设备清单

| 使用科室 | 项目名称 | 单位 | 预算单价（万元） | 开标最高限价（单价万元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验科 | 全自动尿有形成份分析仪 | 台 | 80.00 | 80.00 | 1 |
| 检验科 | 血培养分析仪 | 台 | 80.00 | 80.00 | 1 |
| 检验科 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 台 | 90.00 | 90.00 | 1 |
| 检验科 | 电解质血气分析仪 | 台 | 30.00 | 30.00 | 1 |

| 一、技术参数及技术性能 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 1、全自动尿有形成份分析仪参数 |  |
| 全自动尿有形成分分析仪参数 | 一、全自动尿有形成分分析仪参数 1．仪器为原装进口设备； 2．仪器以半导体激光作为光源来检测尿有形成分； 3．▲仪器采用流式细胞技术，并同时采用核酸荧光染色的检测原理，来鉴别尿中有形成分； 4．▲检测通道≥2个，区分有核物质和无核物质，并能提示尿路感染的致病菌革兰氏染色类型。 5．报告参数≥14项（定量项目：红细胞（RBC)、白细胞（WBC)、上皮细胞（EC)、管型（CAST)、细菌（BACT)、鳞状上皮（Squa.EC)定性项目：非鳞状上皮（Non.SEC)、透明管型（HY-CAST)、白细胞团（WBC-clumps)、病理管型（Path-CAST)、粘液丝（MUCUS)、精子（SPERM)、结晶（CRYSTAL)、酵母菌（YLC）、尿电导率（COND））并能提供6个散点图和1个直方图。仪器注册证中需包括所有可报告参数。 6.▲提供临床信息的参数：可提供肾脏或泌尿系统疾病诊断的信息，疗效观察及预后判断； 1）提供红细胞形态学信息有助于判断血尿的来源； 2）提供UTI信息有助于尿路感染的诊断和治疗检测，并快速判断致病菌的革兰氏染色类型； 3）提供导电率信息辅助临床判断肾脏对尿液的浓缩与稀释功能； 7．标本无须预先离心，无须预先加样，直接上机检测。 8．仪器采用全自动进样系统，样品位≥80个，并有手动进样功能。 9．测定速度≥100标本/小时 10．手动进样时标本量为0.6ml、自动进样时标本量为2ml； 11．数据存储能力≥1,000个样品的存储数据及散射图（含定量参数和质控数据），并可通过软件系统存储100,000个样本的存储数据及散射图； 12．▲可提供原厂配套的高、低两种水平的有形成份质控品，确保检测结果准确可信（并提供经CFDA批准的注册证）。至少对红、白细胞进行质量控制，并提供注册证复印件 13．▲ 提供终生免费的实时在线网上质控服务，可同时实现室间质评核室内质评，以验证检测结果的可比性和准确性； 14．可提供轨道与尿干化学分析仪无缝连接扩展成为尿液检测流水线，可使结果进行自动交叉互检，减低实验室医疗风险。 15.仪器可提供中文报告格式，可将实验室现有尿干化学报告与沉渣报告整合。 16．提供原厂配套的中文操作软件，并同屏显示尿中各有形成分定量分析数据、散点图、红细胞形态信息和异常标本提示信息，简化操作流程。 二、全自动尿液分析仪参数 1．仪器为原装进口设备； 2．仪器以彩色CMOS传感器进行扫描与测光来检测尿液干化学成分； 3．▲仪器采用测定原理：试纸条：用彩色CMOS传感器进行扫描与测光； 4．▲测定项目：尿液测定项目≥14项。可以自动报告肌酐，尿微量白蛋白，尿微量白蛋白/肌酐，蛋白/肌酐比值。 5．加样方式：自动加样，自动测定，自动取出测定条. 6. ▲检测速度≥276标本/小时； 7. 试纸条容量≥300条，有防止尿条氧化装置； 8. ▲样本量：样品量≤1ml尿液，少量样本也可检测 9. 比重检测：采用NCCLS认可的光学折射率测定 10. 颜色检测：比色测定求出吸光度数据 11. 样本存储量：≥10000份病人测定结果 12. 试纸条特性：能抗VC干扰，无需VC试剂模块，能抑制共存物质间相影响，室温保存1年。 13. 进行自动的定量点式加样 14．▲流水线连接：无需轨道连接成全自动流水线系统； |  |
|  | 2、血培养分析仪参数 |  |
| 血培养分析仪参数 | 1、检测容量： ≥240个 2、血液培养不需通气步骤，延迟放入培养瓶不影响检测结果，不需要进行盲种，自动报告最终结果。 3、培养箱最少分成两个抽屉，每个抽屉最少可放60个培养瓶。每个抽屉应可独立运作并可按要求确定为细菌培养或分支杆菌培养。 4、▲仪器可同时进行血液、无菌体液细菌快速培养检测和痰液及血液的分枝杆菌培养检测。 5、▲快速培养范围：需氧菌、厌氧菌、真菌、分枝杆菌。 6、判读原理：每10分钟读数一次，建立生长反应曲线。 普通细菌侦测方法：起始阀值，速率，连续加速度。 结核分枝杆菌侦测方法：速率、连续加速度。 7、检测原理：细菌新陈代谢产生CO2，瓶底胶乳感应器产生不可逆颜色改变。 8、每个培养位置有感应器，能检测培养瓶的进入与离开。 9、▲可扩展式设计，只需增加孵育器即可扩容检测位，扩展位置不低于480个。 10、▲培养瓶种类：≥5种，培养瓶材料为不易碎的聚合碳纤维瓶或塑料瓶，符合实验室生物安全的需要，可用于自动传送系统。 11、在培养侦测过程中，可由仪器中取出培养瓶观察和改变孵育位置。 12、检测仪可自动完成定标校准，在保证判断结果准确的前提下，无需设置对照培养管。 13、视窗式操作软件；可设置不同操作者的工作权限；储藏资料超过一百万多个。 14、统计报表：≥10种；（1）细菌生长曲线（2）流水号码状况（3）检测天数现状报告（4）阴性率报告（5）阳性率报告（6）菌种分析统计（7）工作进度报告（8）检体来源发生率报告（9）病房报告发生率报告（10）菌种测知时间。 |  |
|  | 3、全自动微生物鉴定及药敏分析系统参数 |  |
| 全自动微生物鉴定及药敏分析系统参数 | 1、能用于细菌的鉴定及药敏测试。 2、鉴定方法采用多参数色谱法，药敏方法采用动力比浊法。 3、高度自动化，仪器自动恒温培养、自动阅读分析、评价结果及打印报告，自动储存、备份数据资料，自动清理送出用过的试卡，不需使用任何附加试剂、不需做外加试验。 4、▲采用真空充填方法加样或自动加样器加样。 5、同时处理50张卡片以上。 6、▲配有标本处理工作站，标本处理与机器处理可在分开区域处理，带有条形码扫描器及记忆芯片记录标本及卡片信息，无需在主机上再处理。 7、细菌鉴定时间3小时之内，真菌15小时之内。 8、药敏测试标准包含NCCLS（美国）、CASFM（法国）、DIN（德国）、全球标准，对当前全球关注的MRSA、MRCNS、VRE、HLAR等耐药菌和β-内酰胺酶、ESBLs超广谱β-内酰胺酶耐药机制能进行快速鉴定，并对某些假敏感的结果自动做出修正。 9、▲有最先进的以细菌MIC（最低抑菌浓度）为基础的高级专家系统，数据内含参考来自国际文献报道的上百种耐药机制和耐药表型，以及棒状分布图（可配）。 10、列出细菌对某类或某种药物的耐药机理，便于熟悉细菌的耐药机理和发现新的耐药菌。 11、专家系统可标明抗菌素与其它药物的共同活性与交叉耐药性，有利于医生进一步选用药物(选配)。 12、能测定肺炎链球菌的药敏MIC。 13、报告试卡中试验药的MIC、敏感度（SIR）结果外，并可作出额外药物的推测性结果报告，从而进一步扩大医生的选药范围。 14、在试验最终报告出来之前，可提早作出部分药物的报告，有利于对病人及时进行治疗。 15、▲消耗品为封闭式卡片，使用过程及用后处理均能保证操作人员及环境安全，符合环保要求。 16、可通过互联网远程登陆机器，进行仪器维修及软件更新。可选用中文报告软件，直接传输打印中文报告。 |  |
|  | 4、电解质血气分析仪参数 |  |
| 电解质血气分析仪参数 | - 测量参数：pH、PO2、PCO2、K+、Na+、Cl-、Ca2+、Glu、Lac、 SO2、tHb﹑FO2Hb﹑FCOHb﹑FMetHb﹑FHHb﹑FHbF﹑ctBil； - 样本量: ≤100ul； - 定标类型:自动2点液体定标，可自行设定定标时间间隔和频率； - 进样方式: 自动封闭式吸入进样； - 样本方式：注射器、毛细管、试管、安瓿瓶； - 样本种类：动脉血、静脉血、动静脉混合血、毛细血管血、专业测试、定标验证。 - 检测速度: 循环时间≤60秒； - ▲测试原理：微型电化学技术（厚膜技术），测试卡与试剂包分离；单一电极盒完成多项参数的检测； - 测试卡类型：多人份测试的电极卡，可根据需要自由选择不同参数和类型的测试卡； 10、质控：能提供2种质控方式选择：内置自动质控系统：将定标、质控和系统检查合三为一；传统液体质控，能提供多个水平的原厂质控品； 11、消耗品效期及存储温度：测试卡≥120天,2~8摄氏度，试剂包≥120天, 室温； 12、测试卡/试剂包效期：上机有效期≥30天； 13、▲内置电池（可选配）：在完全由电池供电的情况下，可完成至少15个样本的测试； 14、▲用户界面：彩色大触摸屏，中文菜单，windows XP操作系统，内置语音教学软件系统； 15、开机时间:≤10分钟； 16、数据输出：内置热敏打印机可随时打印报告；标配各种国际标准接口如RS232等，可与医院LIS系统联网； 17、存储功能: 可存储1000个以上样本检测结果及1000个以上质量控制结果。 |  |
| 二、商务要求表 |  |  |
| 保修期 |  | ▲按国家有关规定实行“三包”，除投标文件有特别规定外，保修期不少于1年，免费送货上门，免费调试合格。 |
| 售后服务要求 |  | 1、免费送货上门、免费进行安装调试。保修期内免费提供售后服务，不收取维修、差旅、零配件等一切费用。保修期满后，中标人提供终身维修服务，只收取零配件费，配件以厂家最优惠价格提供。 2、提供详细的技术方案及安装说明书，确保机器安装及使用的方便、灵活。 3、免费开放该设备所有数字接口，并配合接入医院信息系统。 4、如果需要时免费提供与院方信息系统对接的接口转换装置。 5、免费提供操作及维护培训。 6、保修期内接故障通知后2小时内响应，维修工程师8小时内到达现场处理，24小时内排除设备故障。 7、设备应该是全新整套的，符合国家各项有关质量标准制造的产品。 8、投标人根据各自的实际情况对质量保证及售后服务方案做出更优的详细承诺。 ▲9、中标通知书发出之日起，8个工作日内需与采购单位签订合同（中标通知书发出后3个工作日需寄合同到采购单位）。 |
| 项目质量控制 |  | 1.质量要求必须达到国家验收合格标准。 2.所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。 3.所提供的货物必须是全新的、未经使用过的产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.针对本项目提供质量控制措施、防护制度及应急计划。 |
| 交货时间及地点 |  | 1、交付使用时间：自合同签订之日起60日历天内。 2、交货地点：北海市采购单位指定的地点。 |
| ▲付款条件 |  | 自合同签订之日起15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的30%货款；设备安装验收合格并交付使用后15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的50%货款；交付使用至6个月后15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的15%货款；合同总金额的5%待保修期满后一个月内支付（不计利息，按要求保修）。 |
| 其他要求 |  | 1.中标供应商向采购人提供的货物必须是全新的原装产品。 2. 本项目采购需求表中所有注明进口的货物，已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。交货时必须提供相关的报关材料等，否则不予验收。 |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能、环保等政府采购政策要求 |
| 其它加分条件 |  | 详见评标办法及标准 |

标项五

说明：

1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本项目一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

3.采购需求中标注“▲”的技术参数或要求必须满足，否则投标无效。

4.本项目的政府采购最高限价（元）：65,000.00元,投标报价超过最高限价的投标无效。

5. 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

6.本项目核心产品为：生物显微镜（能连接照相）为核心产品。

7.本项目接受进口产品投标。

项目设备清单

| 使用科室 | 项目名称 | 单位 | 预算单价（万元） | 开标最高限价（单价万元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输血科 | 生物显微镜（能连接照相） | 台 | 2.00 | 2.00 | 1 |
| 输血科 | 免疫离心机 | 台 | 4.50 | 4.50 | 1 |

| 一、技术参数及技术性能 |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 1、生物显微镜（能连接照相）技术参数 |
| 生物显微镜（能连接照相）技术参数 | (一)用途：可观察普通染色的切片观察，用于临床及教学工作。 1．工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度80%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2．主要技术指标 2.1 生物显微镜 ▲2.1.1 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45mm。 2.1.2 载物台：钢丝传动，无齿条结构 尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y） 2.1.3 调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。 2.1.4 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片 ▲2.1.5 照明系统：20000小时寿命LED光源 ▲2.1.6 观察筒：瞳距调整范围55-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20 2.1.7 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 2.1.8 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。 ▲2.1.9 物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12） 2.1.10 防霉装置：在观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理 （二）、500万专业成像系统： 专业成像系统具体技术指标: 1、成像系统：1/2.5英寸彩色大靶面彩色芯片；全幅分辨率和帧率：2592×1944 10fps ；有效像素:500万超高分辨率 ；像像素点尺寸：2.2μm×2.2μm；曝光能力 3.9ms-320ms, 自动与手动 ；模数转换：12bit 8-Bit R.G.B to PC；响应光谱：380nm~650nm；；图像格式JPG,BMP,PNG,TIFF,PDF；USB2.0数据连接；操作系统：Windows XP /7 /8/8.1/10 32&64Bit 2.成像软件： 图像采集：可对实时图像进行预览、一键拍摄、定时自动拍照、一键录像等。 图像处理：曝光，白平衡，亮度，对比度，饱和度，逆光补偿，清晰度调整等； 图像校正：逆时针旋转，顺时针旋转、水平镜像、垂直镜像、放大、缩小、鼠标滑动缩放等； 图像测量：直线、曲线、圆、矩形、任意形的长度、角度、面积和周长等几何参数测量。特有的动态测量功能与分划板能为工业检测提高检测效率和准确度； 录屏、黑屏、屏幕凸显、聚光灯、屏幕遮掩等 丰富视图：多种视图模式（单个/双个/四个窗口自由切换），方便对比观察效果。 （三）、电脑 ：I3CPU内存4GB，硬盘1TB，16X DVDR ，液晶显示屏21.5寸 ，操作系统Win 10 操作系统 ▲3、显微镜必须提供制造商或国内总代理或区域代理商出具的针对本项目授权书及售后服务承诺书原件，否则投标无效 注：▲表示为重要的必须满足指标 （四）配置清单： 显微镜（主机及4、10、40、100倍物镜各1个）1台 防尘罩1个 500万成像1套 电脑1台 |

二、免疫离心机技术参数

| HLA淋巴球清洗用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转子名称 | 按键NO. |  | 离心力＊ g |  | 离心时间（可变范围） |  |  | 用途 |  |  |
| RS-110L | 1 |  | 2000 |  | 180秒 （30-300秒） |  |  | 淋巴球分离，培养细胞的分离 |  |  |
|  | 2 |  | 1000 |  | 3秒（注） |  |  | 血小板的去除（凝血酶处理） |  |  |
|  | 3 |  | 1000 |  | 60秒 （30-120秒） |  |  |  |  |  |
| SERO红血球清洗用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转子名称 |  | 按键NO. |  | 离心力＊ g |  | 离心时间（可变范围） |  |  | 用途 |  |
| SERO |  | 1 |  | 500 |  | 60秒 （30-120秒） |  |  | 血型判定，血球凝集反应观察 |  |
|  |  | 2 |  | 1000 |  | 15秒 （5-15秒） |  |  | 交叉适合性试验，抗球素试验 |  |
|  |  | 3 |  | 2000 |  | 60秒 （30-120秒） |  |  | 血球的清洗、离解液之血清、血浆的提取 |  |
|  |  |  |  | 淋巴球清洗用转子 |  |  | 红血球清洗用转子 |  |  |  |
|  |  | 最大离心力 |  | 2000×g |  |  | 1000×g |  |  |  |
|  |  | 最大处理量 |  | 0.25ml～1ml×12支 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 长度 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外径 |  | 10～13mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 玻璃管 |  | 0.25ml～1ml×12支 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 速度控制方式 |  | 按键方式 |  |  | 按键方式 |  |  |  |
|  |  | 定时自动开关 |  | 按键方式IC定时自动开关 |  |  | 按键方式IC定时自动开关 |  |  |  |
|  |  | 规定电压、电流 |  | AC100V，50/60HZ，0.7A |  |  | AC100V，50/60HZ，0.7A |  |  |  |
|  |  | 耗电量 |  | 56W |  |  | 56W |  |  |  |
|  |  | 发热量 |  | 56W（48kcal/h） |  |  | 56W（48kcal/h） |  |  |  |
|  |  | 尺寸 |  | 23（W）×27（D）×25（H）cm |  |  | 23（W）×27（D）×25（H）cm |  |  |  |
|  |  | 重量 |  | 10kg |  |  | 10kg |  |  |  |

| 三、商务要求表 |  |
| --- | --- |
| 保修期 | ▲按国家有关规定实行“三包”，除投标文件有特别规定外，保修期不少于1年，免费送货上门，免费调试合格。 |
| 售后服务要求 | 1、免费送货上门、免费进行安装调试。保修期内免费提供售后服务，不收取维修、差旅、零配件等一切费用。保修期满后，中标人提供终身维修服务，只收取零配件费，配件以厂家最优惠价格提供。 2、提供详细的技术方案及安装说明书，确保机器安装及使用的方便、灵活。 3、免费开放该设备所有数字接口，并配合接入医院信息系统。 4、如果需要时免费提供与院方信息系统对接的接口转换装置。 5、免费提供操作及维护培训。 6、保修期内接故障通知后2小时内响应，维修工程师8小时内到达现场处理，24小时内排除设备故障。 7、设备应该是全新整套的，符合国家各项有关质量标准制造的产品。 8、投标人根据各自的实际情况对质量保证及售后服务方案做出更优的详细承诺。 ▲9、中标通知书发出之日起，8个工作日内需与采购单位签订合同（中标通知书发出后3个工作日需寄合同到采购单位）。 |
| 项目质量控制 | 1.质量要求必须达到国家验收合格标准。 2.所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和投标文件所承诺相一致。 3.所提供的货物必须是全新的、未经使用过的产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.针对本项目提供质量控制措施、防护制度及应急计划。 |
| 交货时间及地点 | 1、交付使用时间：自合同签订之日起60日历天内。 2、交货地点：北海市采购单位指定的地点。 |
| ▲付款条件 | 自合同签订之日起15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的30%货款；设备安装验收合格并交付使用后15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的50%货款；交付使用至6个月后15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的15%货款；合同总金额的5%待保修期满后一个月内支付（不计利息，按要求保修）。 |
| 其他要求 | 1.中标供应商向采购人提供的货物必须是全新的原装产品。 2. 本项目采购需求表中所有注明进口的货物，已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。交货时必须提供相关的报关材料等，否则不予验收。 |
| 三、投标人的资信要求表 |  |
| 政策性加分条件 | 符合节能、环保等政府采购政策要求 |
| 其它加分条件 | 详见评标办法及标准 |

- 第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：检验科系统、设备购置（全自动血液凝固分析仪等）。 项目编号：BHZC2021-G1-00023-RZBH。 |
| 2 | 投标人的法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价； - 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； - 采购代理服务费的收取（适用于收取服务费的社会代理机构）。采购代理机构按桂建标〔2018〕37号“自治区住房城乡建设厅关于颁布2018年《广西壮族自治区工程建设其他费用定额〉的通知”规定服务标准向中标人收取服务费。 |
| 4 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 5 | 答疑、澄清：投标人要认真阅读招标文件，仔细审核《项目需求和说明》中的要求，如发现有误或要求不合理的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日书面向本单位要求答疑或澄清，在此后时间提出的答疑或澄清，视为无效。 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（八）询问、质疑和投诉”中的要求向本单位或采购人提出书面询问、质疑。 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本单位将变更内容书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。 |
| 6 | 投标前准备： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.各供应商应在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至政采云平台（https://www.zcygov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 |
| 7 | 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件二类： 1.电子投标文件，电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。 2.以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘或者U盘等形式提供。数量为1份。 3.投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，下一顺位投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：详见采购公告，通过政采云平台实行在线截标。 |
| 9 | 开标时间及地点：详见采购公告，通过政采云平台实行在线开标。 |
| 10 | 电子投标文件解密时间：截标时间后30分钟内，投标供应商必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 11 | 评标方法及评分标准：综合评分法。 |
| 12 | 中标通知书及中标公告：采购代理机构在采购人依法确定中标人之日起2个工作日内发出中标通知书，并在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网 、北海市公共资源交易网发布中标公告。 |
| 13 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起，原则上要求8个工作日内签订（项目实施过程中出现质疑或投诉的情形除外）。 |
| 14 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 15 | 付款方式：招标文件第二章招标项目采购需求有详细描述。 |
| 16 | 投标文件有效期：六十日。 |
| 17 | 本招标文件的解释权属于北海市人民医院及广西瑞真工程造价咨询有限责任公司。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西瑞真工程造价咨询有限责任公司（以下简称“本单位）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）转包与分包

▲1.合同转包：本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包,是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

▲2.合同分包：

▲2.1采购人允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

▲2.2采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

▲2.3中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（七）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人（负责人）员工【或必须为本法人（负责人）或控股公司正式员工】。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲7.招标文件提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，本单位将顺延提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本单位网站上发布变更公告。

（八）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

（1）质疑联系部门及电话为：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司         0779-3219191。

（2）投诉联系部门及电话为：北海市财政局         0779-3063975。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评定标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号5”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本单位网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，不足15日的，顺延至15日。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本单位以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本单位可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本单位网站上发布公告。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

1. 投标文件编制基本要求

1.1本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件两类：

1.1.1电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“北海市政府采购中心网站-办事指南-政府采购项目电子交易管理操作指南”下载。

1.1.2 电子备份投标文件系上传政采云平台的投标文件电子版，按照本招标文件要求制作。

▲1.1.3投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。全部投标供应商的电子投标文件均已按时解密的，以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件自动失效。如果某位投标供应商的电子投标文件无法按时解密的，其电子投标文件为无效，启用以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

5.2供应商提交的投标文件以及供应商与本单位和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为主。

5.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评标委员会评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6投标文件的组成：投标文件应分为资格文件、资信及商务文件商务、技术文件、报价文件四个部分组成。供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按招标文件的要求，详细编制投标文件（包含电子投标文件和电子备份投标文件）。

5.7全面实行全流程电子化采购后进一步精简评标事项和环节，梳理采购流程，取消原件审查、核对等环节。资格条件证明材料、业绩证明、授权书等材料均以电子采购文件为评审依据，供应商须对所对所提供材料的真实性和一致性负责。

- 资格文件：

▲（1）投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供）。

▲（2）本项目的特定资格要求：投标人具备国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或许可证【符合《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第739号）第四十一第二款、第四十三条情形的除外】（必须提供）。

▲（3）投标人2021年6月以来至少一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无纳税记录的，则必须提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，提供复印件）。

▲（4）投标人2021年6月以来至少一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无缴费记录的，则必须提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，提供复印件）。

▲（5）投标人2020年度财务状况报告复印件【公司成立时间不足一年的，提供自公司成立以来至截标时间前的财务报表】（必须提供）；

▲（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见第六章，必须提供）；

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

- 2.资信及商务文件：

▲（1）承诺函 (格式见第六章)；（必须提供）

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）

（3）产品销售许可证；

（4）投标产品生产厂家授权书

（5）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

▲（6）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）；

（7）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有要求，则必须提供）

（8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（9）投标品牌2018年以来具有同类项目销售业绩（以中标通知或合同为准）复印件；

（10）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（11）投标人或投标产品制造商有效的ISO9000质量保证体系或ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书复印件；

（12）投标人或投标产品制造商2018年以来获得与企业生产经营相关的奖项；

（13）中小企业声明函；

（14）广西（工业）产品声明函；

（15）投标人残疾人福利性单位声明函；

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

（20）投标人情况介绍。

- 3.技术文件：

（1）对本项目系统总体要求的理解；

▲（2）技术响应表；（必须提供）

（3）设备配置清单（均不含报价）；

▲（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（如有要求，则必须提供）

- 4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表（格式见第六章）（必须提供）。

特别说明：

（1）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章。电子投标文件须加盖公章部分均采用CA签章。

（2）投标文件（包含电子投标文件电子、备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）本项目不收取投标保证金。供应商在采购活动中违反相关法律法规规章规定的，本单位将报告政府采购监督管理部门，由政府采购监督管理部门依照相关规定作出处理。

（六）投标文件的签署

1. 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，混乱的编排导致投标文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，投标文件留有空项的地方，其投标将会被拒绝。

2.电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.CA 签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将电子备份投标文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；电子备份投标文件袋在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签字等均可】。

电子备份投标文件袋的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

5. 投标文件的递交

5.1所有投标文件应于招标文件中规定的时间上传递交至政采云平台。还提供电子备份投标文件的，应当在投标截止时间前按要求密封并送达北海市重庆路发展大厦A座701室广西瑞真工程造价咨询有限责任公司，逾期送达或未按要求密封将被拒收。

邮寄地址：北海市重庆路发展大厦A座701室广西瑞真工程造价咨询有限责任公司，联系人：曾菲菲，电话：0779-3219191。

本单位拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。

5.2电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交电子备份投标文件，若供应商未提交电子备份投标文件，其后果由供应商自行承担。

（3）如有特殊情况，本单位延长截止时间和开标时间，本单位和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、承诺函或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）标明星号“▲”的技术、性能指标发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物委托多个代理商参加投标。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

1.开标的准备工作由本单位负责落实；

2.本单位将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二）开标程序

1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。审查的依据是投标人递交的投标文件及本单位依照相关规定通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本单位工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评定标准。

（七）评标过程中出现争议时处理办法

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）本单位将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本单位在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、北海市公共资源交易网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本单位向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，本单位告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，本单位告知未中标人本人的评审得分与排序。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本单位提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本单位应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同

1.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则，按中标供应商违约处理。

2.中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

3.采购人应当自中标通知书发出之日起8个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4.政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订当日，将政府采购合同送本单位备案。

5.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

6.采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

7.采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

（三）补充合同

政府采购采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

（四）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起1个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（中国政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、履约保证金

1.无需提供

九、其他事项

1.电子交易异常情形处理：采购过程中出现以下异常情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本单位有权中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，本单位可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

2.解释权：本招标文件解释权属采购人及本单位。

3.有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西瑞真工程造价咨询有限责任公司。

邮政编码：536000。

通讯地址：北海市重庆路发展大厦A座701室。

电话：0779—3219191。

- 第四章  评标办法及评分标准

- 评标方法和评分标准

一、评标原则

(一) 评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价，技术性能，服务方案，售后服务，信誉业绩等方面的内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

- 1.价格分……………………………………………………………30分

（1）投标产品提供企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）认定为小型和微型企业的（按规定提供《中小企业声明函》），对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（2）以满足采购文件的最低评标价为30分。

某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分

2. 产品技术及主要参数响应分………………………………………………………20分

投标产品技术规格符合招标文件要求，能完全满足使用要求的满分20分，如设备参数及技术规格低于招标文件要求，即为负偏离，每项带▲号技术参数要求必须满足，其它每项技术参数负偏离的扣2分，扣完20分为止。

- 3.供货、调试验收方案分………………………………………………………………5分

投标人提供完整的交货时间保障措施和调试验收方案的得3分，措施实施性强的加2分，满分5分。

- 4. 商务技术方案及售后服务方案分…………………………………………………………… 30分

由评委在打分前根据投标人提供的供货计划，供货保障措施、产品质量、技术参数等进行评审。根据投标人产品质保时间、到达现场处理故障时间、是否具备故障时有替代产品、终身维护、定期回访、零配件优惠、售后服务站、培训技术人员、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等因素分四档,不提供售后服务方案不得分。各评委在分档评分范围内自主评分。（满分30分）

一档（5分）：商务技术方案及售后服务方案一般，基本满足招标要求；

二档（15分）：商务技术方案及售后服务方案良好，实施方案较详细具体，能够满足招标要求；

三档（25分）：商务技术方案及售后服务方案优良，实施方案详细具体，合理、表述清晰，能够满足招标要求；

四档（30分）：商务技术方案及售后服务方案优异，实施方案详细具体，科学合理、表述清晰，针对性、可行性强，完全满足招标要求。

- 5．信誉及业绩分…………………………………………………………………………13分

（1）投标人或所投产品中生产厂家有效的通过ISO9000(或ISO9001)质量管理体系认证或ISO13485医疗器械质量管理体系认证（投标文件中提供相关有效证明材料复印件），得1分。

（2）投标人或所投产品中生产企业提供的2018年以来具有类似项目业绩【以中标（成交）通知书或签订的项目合同复印件为准（能清晰反映项目的名称、种类），否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次】，每提供一项得2分，满分12分。

6.政策功能分…………………………………………………………………………2分

（1）投标的产品有属于广西区内的产品的（注：本次投标供货范围中使用广西区内产品〈包括工业产品〉超过投标总金额的80%以上〈含〉，提供生产厂家营业执照及相关有效证明）得1分。

（2）投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）中节能产品政府采购品目清单的得0.5分。（投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。适用于非强制采购节能产品）

（3）投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购品目清单的得0.5分。（投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环保产品认证证书复印件并加盖投标人公章。）

7.总得分=1+2+3+4+5+6。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。
   （二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 第五章  合同文本（格式）

北海市采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）   北海市人民医院

供 应 商（乙方）

签订合同地点：  北海市人民医院

签订合同时间：     年   月   日

北海市政府采购合同

合  同  编  号：

采购单位（甲方）   北海市人民医院      采 购 计 划 号 ：

供 应 商（乙方）                       项目名称及编 号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 医疗器械产品注册证名称 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 单位 | 单 价 （元） | 数 量 | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  本项目不接受损耗品  。

第五条　交付和验收

1.交货时间：自合同签订之日起   日历天内货到采购单位指定地点，地点：采购单位指定地点  。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、医疗器械相关证件（医疗器械需提供）、报关单（进口设备需提供）和检验检疫证明（进口设备需提供）等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  3  日内及时予以解决。

第六条　安装和培训（是否增加伴随服务内容）

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 甲、乙双方协定执行    。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：自安装完毕验收合格之日起     月 。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2.资金性质（甲方填写）：                 。

3.付款方式（根据商务要求响应表填写）： 自合同签订之日起15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的30%货款；设备安装验收合格并交付使用后15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的50%货款；交付使用至6个月后15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的15%货款；合同总金额的5%待保修期满后一个月内支付（不计利息，按要求保修）。

第九条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的保修期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验费用等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

3. 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的（本合同项的设备出厂后的承运途中遇到如下情形的，比如道路交通事故、地震、暴雨、下雪、泥石流等非乙方原因造成的延期交付的，乙方免责），每天向对方偿付违约货款额1‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5、甲方未按付款方式延期支付货款的，除应及时足额支付货款外，每天向乙方偿付延期货款额1‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方逾期付款超过180天的。乙方有权终止本合同，同时甲方仍需偿付乙方剩余所得货款。

6.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供伴随服务的，乙方应按本合同货物总金额 5%向甲方支付违约金。

7.乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同金额中扣除，不足另补。

8、除了质量及不可抗力原因外，若甲方在本合同履行过程以其他理由提出解除、撤销、确认合同无效之诉的，乙方在经法院确认支持甲方诉讼请求，因设备已经交付且经过安装调试、检验，造成乙方无法向设备的生产厂家完全退货的，避免未来争端，甲、乙双方一致确认本合同设备的基准价格为争议发生日的甲方所属地域的招投标中标价格。

第十四条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提请诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购人审批，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条　签订本合同依据

1.采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第十九条　本合同一式五份，采购代理机构一份，甲方二份，乙方二份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 北海市人民医院 | 乙方（章） |
| --- | --- |
| 单位地址：广西北海市海城区和平路83号 | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话：0779-2022189 | 电话： |
| 电子邮箱：bhsrmyy@126.com | 电子邮箱： |
| 开户银行：中国银行北海分行和平东路支行 | 开户银行： |
| 账号：626257493803 | 账号： |
| 邮政编码：536000 | 邮政编码： |
| 经手人（北海市人民医院）： 签订地点： 北海市人民医院 签订时间: 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

项目廉洁合同（格式）

甲    方：

乙    方：

为保证甲乙双方合作的公平公正，保护国家、集体和当事人的合法权益，甲乙双方经过共同协商，根据相关法律法规和党风廉政建设有关规定，签订本合同。

第一条 甲乙双方的责任

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及党风廉政建设的有关规定。

（二）严格执行项目合同，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体和他人合法权益。

（四）加强相互监督，对发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒并予纠正；情节严重的，应及时向其上级主管部门、纪检监察部门或司法机关举报。

第二条 甲方的责任

应与乙方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品、挂职工资、津贴、好处费、感谢费等，或变相接受贿赂。

（二）不准在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方为甲方工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方安排的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或推荐配偶、子女、亲属参与乙方同相关单位的经济活动。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由、任何形式向甲方及其工作人员赠送或提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品、挂职工资、津贴、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方报销应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

（三）不准提出或暗示为甲方或甲方相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方或其相关人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准为甲方工作人员的配偶、子女、亲属参与乙方和相关单位的经济活动提供方便。

（六）严禁其他商业贿赂行为。

（七）乙方及其工作人员在招标采购及合同执行过程中，必须遵守国家法律、法规和党内法规廉洁自律的其他规定。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予以下相应处理：乙方获取的不正当利益应返还甲方；给甲方造成损失的，乙方除支付违约金外，还应全额赔偿甲方的损失，甲方有权单方解除甲乙双方签订的《                合同》（合同编号：            ），并追究乙方责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（三）甲方人员索贿，乙方不向甲方举报且满足其要求的，或乙方为谋取不正当利益主动向甲方工作人员行贿或提供本合同第三条禁止的好处的，一经查实，纳入甲方的不良行为供应商管理，按行业相关规定处理。

第五条 本合同作为《             合同》（合同编号：            ）的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。甲乙双方保证，本合同的约定同样适用于甲乙双方的员工或相关经办人员，甲乙双方应确保各自的员工或经办人员遵守本合同，如有任何一方员工或经办人员违反本合同约定，视为甲方、乙方违反合同。

第六条 本合同按主合同份数签订，合同有效期为双方签署之日起，至主合同结算完成、款项支付完毕时止。同时，对在此期限之外，经司法机关、纪委等查处、判定的涉及本合同有关内容的，甲方保留对乙方违约导致损失事项的追偿权利。

甲方：                               乙方：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：

- 第六章　投标文件格式

投标文件格式

- 一、电子备份投标文件外包装封面及投标文件封面格式

一）投标文件的外包装封面格式：

电子备份投标文件外包装封面

采购项目名称：

采购项目编号：

投标文件名称：电子备份投标文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标文件名称：资格文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

二）投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

[注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成，其中资信及商务文件、技术文件、报价文件部分分别用封面标记分隔]

- 二、投标文件目录

- 资格文件：

▲（1）投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供）。

▲（2）本项目的特定资格要求：投标人具备国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或许可证【符合《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第739号）第四十一第二款、第四十三条情形的除外】（必须提供）。

▲（3）投标人2021年6月以来至少一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无纳税记录的，则必须提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，提供复印件）。

▲（4）投标人2021年6月以来至少一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无缴费记录的，则必须提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，提供复印件）。

▲（5）投标人2020年度财务状况报告复印件【公司成立时间不足一年的，提供自公司成立以来至截标时间前的财务报表】（必须提供）；

▲（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见第六章，必须提供）；

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

- 2.资信及商务文件：

▲（1）承诺函 (格式见第六章)；（必须提供）

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）

（3）产品销售许可证；

（4）投标产品生产厂家授权书

（5）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

▲（6）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）；

（7）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有要求，则必须提供）

（8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（9）投标品牌2018年以来具有同类项目销售业绩（以中标通知或合同为准）复印件；

（10）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（11）投标人或投标产品制造商有效的ISO9000质量保证体系或ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书复印件；

（12）投标人或投标产品制造商2018年以来获得与企业生产经营相关的奖项；

（13）中小企业声明函；

（14）广西（工业）产品声明函；

（15）投标人残疾人福利性单位声明函；

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

（20）投标人情况介绍。

- 3.技术文件：

（1）对本项目系统总体要求的理解；

▲（2）技术响应表；（必须提供）

（3）设备配置清单（均不含报价）；

▲（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（如有要求，则必须提供）

- 4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表（格式见第六章）（必须提供）。

特别说明：

（1）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章。电子投标文件须加盖公章部分均采用CA签章。

（2）投标文件（包含电子投标文件电子、备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

- 三、投标文件格式

- 一）资格文件部分（格式）

▲（1）投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供）。

▲（2）本项目的特定资格要求：投标人具备国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或许可证【符合《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第739号）第四十一第二款、第四十三条情形的除外】（必须提供）。

▲（3）投标人2021年6月以来至少一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无纳税记录的，则必须提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，提供复印件）。

▲（4）投标人2021年6月以来至少一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无缴费记录的，则必须提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，提供复印件）。

▲（5）投标人2020年度财务状况报告复印件【公司成立时间不足一年的，提供自公司成立以来至截标时间前的财务报表】（必须提供）；

▲（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见第六章，必须提供）；

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

广西瑞真工程造价咨询有限责任公司：

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字，盖姓名章无效）：

日期：

注：采购人或者本单位将通过信用中国”网站和中国政府采购网查询相关供应商主体信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

- 二）资信及商务文件部分（格式）

▲（1）承诺函格式：（必须提供）

承诺函（格式）

广西瑞真工程造价咨询有限责任公司：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字，盖姓名章无效） ：

日期：

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）。

法定代表人（负责人）授权委托书

致：_广西瑞真工程造价咨询有限责任公司：

我       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字（盖姓名章无效）：                法定代表人（负责人）签字（盖姓名章无效）：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

贴附“身份证复印件”（正反两面）

法定代表人身份证明书

在我       任          职务，是我公司          的法定代表人。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

住    址：

联系电话：

贴附“身份证复印件”（正反两面）

（3）产品销售许可证复印件（按要求提供）

（4）投标产品生产厂家授权书；

（5）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；（按要求提供）

▲（6）商务响应表格式：（必须提供）

商务响应表

| 项号 | 招标文件要求 | 是否提供并响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交付使用时间：… |  |  |
| 2 | 交货地点： … |  |  |
| 3 | 付款方式：… |  |  |
| 4 | 质保期：… |  |  |
| 5 | … |  |  |
| … | … |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：                          日 期：

（7）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有要求，则必须提供）；

（8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（9）投标品牌2018年以来具有同类项目销售业绩（以中标通知或合同为准）：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人公章：                                                            年    月  日

（10）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（11）投标人或投标产品制造商有效的ISO9000质量保证体系或ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书复印件；

（12）投标人或投标产品制造商2018年以来获得与企业生产经营相关的奖项；

（13）中小企业声明函；

（14）广西（工业）产品声明函；

（15）投标人残疾人福利性单位声明函；

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

（20）投标人情况介绍。

- 三）技术文件部分（格式）

（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

▲（2）技术响应表格式： （必须提供）

| 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：                          日 期：

（3）设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：                          日  期：

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

▲（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：                        日 期：

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：                        日 期：

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（如：主要设备材料的原厂商对本项目的授权书）；

原厂商售后服务承诺书（格式）

致（采购代理机构名称）：

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                                兹指派按

（国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于     年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人（负责人）或授权代表签字（盖姓名章无效）：

单位公章：                                          年    月    日

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式）

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人公章：                               　 年    月　 日

- 四）报价文件部分 （格式）

▲（1）投标函格式：（必须提供）

投 标 函

致：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：           ），签字代表      （全名）经正式授权并代表投标人          （投标人名称）提交投标文件(其中资格文件一份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件一份)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）:___________                 日期:_____年___月___日

(公章)

年___月___日

▲（2）投标报价明细表格式（必须提供）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：                               日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表信封封面格式

开标一览表文件

（1） 采购项目名称：

（2） 采购项目编号：

（3） 所投分标：

（4） 投标人名称：

（5） 注明“开标时才能启封”

▲（5）开标一览表（必须提供）

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明采购项目名称、采购项目编号、所投所有分标号、投标人名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

6、项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 四、其他文书、文件格式

（1）广西（工业）产品声明函

广西（工业）产品声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年   月   日

（2）中小企业声明函格式：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员________人，营业收入为_________万元，资产总额为________万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员________人，营业收入为_________万元，资产总额为________万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

填写注意事项：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（3）政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

（4）提供的货物有多项的，应将每项标的的企业具体情况均列明。多项货物由同一企业生产的，可以合并填写在一条情况说明中。

（3）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。