公开招标采购文件

项目名称：桂林市公共卫生应急指挥中心项目

项目编号：GLZC2020-G1-990571-XYGC

采购人：桂林市人民医院

采购代理机构：广西信永工程咨询有限责任公司

2020年12月

- 目录

第一章 公开招标公告	1

第二章 采购需求	4

第三章 评标方法	19

第四章 投标人须知	63

第五章 投标文件格式	81

第六章 合同条款及格式	94

第七章 质疑材料格式	103

- 公开招标公告

项目概况

桂林市公共卫生应急指挥中心项目 招标项目的潜在投标人应在桂林市公共资源交易中心平台(http://glggzy.org.cn)免费获取招标文件，并于 2020年12月31日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GLZC2020-G1-990571-XYGC（采购计划文号：GLZC2020-G1-01466-002、GLZC2020-G1-01466-001）

项目名称：桂林市公共卫生应急指挥中心项目

预算金额：A分标：404万元；B分标：396万元。合计800万元。

最高限价：按预算金额。

采购需求：A分标：指挥车1台；B分标：救护车等一批设备。具体要求详见招标文件，以招标文件为准。

合同履行期限：A分标：自合同签订之日起120日内安装调试完毕并验收合格交付使用；B分标：自合同签订之日起120日内安装调试完毕并验收合格交付使用。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：A分标：无；B分标：供应商须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第37号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

4.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将被拒绝参与本次政府采购活动。

## 三、获取招标文件

1.文件获取方式：本项目不发放纸质文件，由潜在投标人自行在桂林市公共资源交易中心平台(http://glggzy.org.cn)的信息公告处下载招标文件。

2.为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年12月31日9点30分（北京时间）。

地点：桂林市公共资源交易中心12号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展政策，政府采购支持监狱企业发展政策，促进残疾人就业政府采购政策，强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

3.网上查询：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn)、桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn）

4.监督部门：桂林市政府采购管理办公室，监督部门投诉电话：0773-2862142，联系地址：桂林市西城路33号

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：　桂林市人民医院

地址：　广西桂林市文明路12号

联系方式：　陈芳，0773-2820816

2.采购代理机构信息

名 称：　广西信永工程咨询有限责任公司

地　址：　南宁市青秀区中柬路9号利海•亚洲国际4号楼领峰A座610室

联系方式：　黄弋珊，0771-5783329转804

3.项目联系方式

项目联系人：黄弋珊

电　话：　0771-5783329转804

广西信永工程咨询有限责任公司

2020年12月10日

- 第二章 采购需求

说明：

- 本采购需求中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

- 凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

- 本采购需求中标注★号的内容为实质性要求和条件，投标人必须对此作出满足或者优于的响应，否则投标无效。

- 本采购需求中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请说明品牌型号和详细的技术参数性能（配置）同时填写“投标报价表”和“投标产品技术资料表”

- 本采购需求中技术参数要求中所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

- 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

- 本项采购需求中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本章内容为准。

- 货物需求一览表中以“≥XXX”表达的技术参数要求意味“XXX”为技术指标的最低要求，如果投标响应能够达到“＞XXX”的情况，则应视为一项正偏离；以“≤XXX”表达的技术参数要求意味“XXX”为技术指标的最低要求，如果投标响应能够达到“＜XXX”的情况，则将视为一项正偏离。

- 若参数为“XXX～XXX”，投标人所投产品的技术标准优于“技术参数要求”且获得专家认可的情况下，则将视为一项正偏离。

- 本项目采购预算为：A分标：404万元；B分标：396万元。

- A分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 单位 | 数量 | 技术参数要求 | 参考单价（元） |
|  | 指挥车 |  | - 台 | 1 | - 整车要求 通信指挥车采用国产客车底盘改装，主要由底盘、图传系统、音视频采集、处理及显示系统、广播系统、集中控制系统、供配电系统、照明系统、辅助系统等组成。 车内由前向后分为：驾驶区、会议操作区、设备区，通过4G、5G、卫星专线，为事件现场提供现场图像、语音、数据等多种通信服务，作为通讯中继站，救护车、指挥车、单兵系统实现现场与指挥中心之间实时信息传输，确保应急情况下能快速将现场实况实时传至指挥中心，能迅速开展视频会议、远程会诊，有效保障在各类活动中指挥调度畅通。 - 车辆改装及设备要求 - （一）车辆选型要求 - 选用中型巴士作为改装用底盘，其主要技术参数如下 - 总长：7200mm≥总长≥7100mm - 总宽：≥2050mm - ★车厢内高：≥1925mm - 轴距：≥4000 mm - 接近角/离去角：≥13°/≥12° - 最小离地间隙：≥160mm - 最高时速：≥130km/h - 最小转弯直径：≤15m - 发动机 - ★额定功率：≥230kW - 最大扭矩：≥490N - 排放标准：符合国家推荐或强制标准 - 排气量：≥3.4L - 燃油类型：汽油 - 型式：双增压 - 底盘 - ★变速器：自动变速箱 - 前桥：最大承载力≥2.4吨 - 后桥：最大承载力≥3.5吨 - 油箱：≥100L - 悬架系统：前独立悬架，后少片簧 - 转向系统：助力转向 - 制动系统：ABS - 制动型式：前盘后盘 - 车身主要配置参数 - 车身结构：全冲压车身结构 - 中门：电动钢化玻璃外摆门 - 车窗：全封闭玻璃(副驾铝合金推拉)，可透视安全天窗 - ★司机窗：电动升降司机窗 - 空调系统：内置空调，制冷量≥14000大卡 - 供暖系统：非独立+水暖除霜 - 外后视镜：电加热后视镜 - 行车记录仪：行车记录仪，采用GPS和北斗双模 - 倒车监视：倒监导航一体机 - （二）车辆及改装要求 - 车辆底盘（基型车）见车辆选型要求 - 图传系统 - 5G车载图传：支持1路HDMI高清视频输入，4路IPC输入、支持H.265编码，支持双向语音对讲，内置4G/5G全网通无线模块，支持GPS/北斗定位，主机采用铝合金外壳，用于将车内外视频图像通过5G公网传输回指挥中心，不含通信费及后台建设费 - 微波单兵图传 - 发射机（配备数量10台） - 调制方式：COFDM - 输出频率：320MHz~350MHz,560~760MHz / 580~780MHz可选 - 输出功率：最大2W，功率可调 - 视频图像分辨率：1920×1080 - 编码方式：H.264 - 传输音频：左右声道； - 电池供电：≥4h - 含背包、电池、充电器、耳麦、天线等附件 - 车载接收机 - 全高清H.264/MPEG-2解码，支持D1/720P/720I/1080I/1080P等高清的编码格式 - 高清晰度图像画面和高保真数码立体声输出 - 支持双声道音频、CVBS/YUV分量/HDMI高清输出 - 1.5M，2M，4M，6M，7M，8M带宽可调 - 含玻璃钢接收天线和吸盘天线 - 手持摄录一体机 - 总像素约：≥857万像素； - 光圈：≥F2.0-3.8； - 光学变焦：≥20 x； - 数码变焦：≥250 x； - 液晶屏：3"约46万像素液晶屏（16:9）； - 触摸屏：是； - 翻转角度：约270度； - 含摄像机便携包、充电器、充电线等附件 - 计算机办公系统 - 工控机 - CPU四核八线程主频不低于3Ghz、内存不少于8G、1T存储、网卡2个、板载或独立声卡 - DVD刻录、四个串口、四个USB端口、键鼠套装、WIN7专业版或WIN10专业版 正版操作系统 - 5G路由器 - 采用高性能工业级无线模块 - 采用高性能工业级 32 位通信处理器 - 以太网接口内置 1.5KV 电磁隔离保护 - 采用完备的防掉线机制，保证数据终端永远在线 - 采用金属外壳，保护等级不低于 IP30 - 具有无线WIFI功能，支持5G网卡直接插入设备连接internet网络 - 网络交换机 - 千兆以太网交换机 - 传输速率 10/100/1000Mbps - 交换容量 336Gbps/3.36Tbps - 包转发率 51Mbps/126Mbps - MAC地址表 8K - 24个10/100/1000Base-T以太网端口、4个千兆SFP - 支持以太网OAM 802.3ah和802.1ag - 支持静态路由，支持RIP、RIPng协议 - 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 - 监视器 - 屏幕尺寸：不小于22英寸，分辨率不低于2KQHD，色域：99%RGB，视角：不小于170°，视频输入（不小于2种）：DVI、HDMI、DP，含桌面安装型底座 - 多功能一体机 - 黑白激光多功能一体机、具有打印、复印、扫描等功能 - 液晶显示屏 双行LCD液晶显示屏 - 最大处理幅面 A4 - 耗材类型 鼓粉一体 - 处理器 600MHz - 内存 128MB - 网络功能 有线网络打印 - 双面功能 自动 - 接口类型 USB2.0， 10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口） - 视频采集 - 车顶一体化摄像机 - 采用1/2.8英寸高品质CMOS传感器，有效像素达到200万以上，20倍光学变焦，具有多种视频输出接口3G-SDI，支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P控制协议；波特率：115200/9600/4800/2400bps，输入电压DC12V，功耗4.8W - 摄像机防护罩：含雨刮模块，材料 铝合金、防护等级不低于 IP66 - 车内会议摄像机：20倍光学变倍1/2.8英寸高品质500万像素CMOS传感器，输出有效像素达到207万，具有数字降噪功能，DVI（HDMI）接口，3G SDI接口，RS-232C远程控制（VISCA协议/Pelco-D/Pelco-P）；多功能遥控器；可倒装；支持中文菜单。 - 音视频处理及显示系统 - 混合矩阵 - 多格式混合矩阵 支持16路输入，16路输出 - 根据系统匹配矩阵通道种类 - 支持SDI、VGA、HDMI、CVBS等多种视频制式，各信号可相互切换 - 控制接口 RS-485、RS-422、RS-232、TCP/IP - 支持音频（独立音频、嵌入音频）的切换、加/解嵌处理，音频和视频可捆绑或独立切换 - 模块化设计：输入模块、交叉点模块、输出模块、电源模块、控制模块、风冷模块都是独立模块，电源模块、控制模块均采用冗余热备份模式，保证矩阵工作的稳定 - 提供该货物具有计量检测资质的机构出具的检测报告复印件 - 硬盘录像机 - 视频输入 4路,HD-SDI接口（电平：800mVp-p，阻抗：75Ω） - 音频输入 4路，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） - 视音频输出：HDMI/VGA输出 1路，分辨率：1920*1080/60Hz(1080P)，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz，1024*768/60Hz - CVBS输出 1路，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）分辨率：PAL制式704*576；NTSC制式704*480 - 音频输出 2路，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ） - 同步回放 支持4路 - 含2T硬盘 - 车内LED屏：单色屏（P4.5），可显示文字、时间、日期、温度、湿度； - 主显示器 屏幕尺寸：50英寸，屏幕比例：16:9，分辨率：4K超高清（3840*2160），接口类型：2个HDMI - 广播系统 - 有线话筒 - 换能方式：电容式 - 指 向 性：心型单指向 - 灵 敏 度：-43dB±2dB - 频率响应：60Hz-16KHz - 输出阻抗：2KΩ±15% - 无线话筒：含接收机1台，手持发射机2台，电源适配器1个，话筒支架2个 - 调音台： - 8路机架式调音台，8路输入，3路输出。 - 专业级8路3母线麦克风/线路区段调音台，配有遥控和连接口，使用灵活简单，适合商业用音箱和固定安装 - 6个超低噪音麦克风/线路输入端，配有增益控制钮，-20分贝衰减，电平/消波显示，+48伏幻像电源和母线设置开关 - 车内音响：含车内功放，功率不小于120W和2只车内喇叭，功率不小于35W - 车外功放 - 频率响应：20Hz-20KHz，信噪比：105dB，功率：1000W，保护功能：直流、短路、超温、开关机冲击，电源：AC220V，散热方式：二级强风、隧道式、向后板吹风。 - 车外大功率喇叭： 功率100W，室外扩音喇叭 - 集中控制系统 - 集中控制系统 - 处理器：32位高性能CPU - 主频：100MHz、内存：8M - 控制接口：8个RS232/RS422/RS485（可设置） - 接口保护：15KV ESD浪涌保护 - 串口速率：高达460800Kbps - 红外发射通道数量：8通道，独立 - 红外发射通道接口形式：15EDG 3.81端子，2PIN - 红外发射线：8条 - 红外学习通道数量：1通道，共用 - 红外发送模式：红外编码发送 - 数据库：有 - 红外载波：38KHz-50KHz - 主机内部至少支持爱思创、快捷、迅维、蓝宝、台电等国内外主流矩阵的控制协议及派尔高、索尼、松下、霍尼韦尔、海康、明景等常见云台控制协议，使用时直接调用对应接口函数即可 - 车载设备集中监控软件：操作员通过平板电脑可对车内外音视频信号进行切换，对显示器显示模式进行切换，控制云台摄像机的旋转和变焦，使原系统的控制和操作集中化、简单化、人性化 - 平板电脑：不低于麒麟980,4G,128G,10.8寸 - 无线路由器 - 无线协议：WiFi 6（802.11ac） - 无线速率：1200M - LAN口数量：4 - 照明设备 - 车外倒伏照明 - 升起高度1.8米，包含2*150W LED灯，旋转云台,摄像机安装支架 - 水平、垂直旋转速度：4r/min - 灯管光通量：22600（lm） - 车内照明系统：车内顶全景式LED照明灯，商务风格 - 系统辅助 - 车外接口板：根据系统定制，包含电源、音视频、网络等接口 - 桌面插：根据需求定制，包含电源、音视频、网络等接口 - 会议区空调：车载顶置式空调/220V 50Hz/制热量不小于3000W/制冷量不小于4000W/工作温度-35～55℃ - 电动倒伏：0-90°电动倒伏 - 灭火器：2Kg，干粉灭火器 - 随车工具：电讯工具 - CO报警器：车内安装CO报警器 - 供配电系统 - 汽油发电机 - 汽油机 - 额定输出不小于20kVA ，最大输出25kVA - 额定电压220V , 额定频率50 Hz - 额定电流22.7A - 额定转速3000 r/min - 噪声水平（7M）：（空载-全载）72dB(A) - 缸体结构型式: 单缸、四冲程、风冷、顶置气门 - 点火系统: 电感式 - 起动方式: 电启动 - 油箱容量不小于25L - 持续运行时间(额定输出下)不小于9H - 抬下车使用 - 不间断电源UPS - 额定容量不小于3kVA - 输入电压：(110-300)VAC，输入频率：40-70Hz，输入功因≥ 0.98 - 输出电压：AC220*(1±2%)V，输出频率：50±0.05Hz ( 电池模式)，输出功因：40°C 环境温度下0.8，30°C 环境温度下0.9 - 过载能力：105%-150%，47s-25s；150%-200%，25s-300ms；200%以上200ms( 输出功因0.8) - 转换时间：停电/ 复电 0ms - UPS电池 ：不小于12V 38AH 免维护 - 直流电源： 具有短路/过负载/过电压/过温度保护、内置直流风扇、可承受300VAC浪涌输入5秒、频率范围47-63Hz、纹波与噪声150mVp-p - 防雷系统 - 适用于交流50Hz，220V供电系统 - 标称放电电流20KA - 最大放电电流40KA - 残压低，漏电流小 - 全车接地系统 - 含接地桩、接地线，静电地拖 - 专用接地桩：长度不小于650mm，直径不小于18mm，镀锌厚度不小于0.25mm，具有很强的强度和良好的导电性。专用接地线：线径不小于6mm2,长度不小于5米，外表透明塑料皮，具有很强的柔软性，是专用接地线 - 配电箱 集中式电源管理系统，含电源漏电保护、开关、电源电压电流显示，开关分别控制空调、设备用电等；配电盘面板为数控机床加工，表面喷塑处理。 - 充电机： 采用恒流/恒压/小恒流智能三个阶段充电方式，输出电压DC12V 充电电流25A - 蓄电池： 免维护铅酸蓄电池，DC12V 100AH - 航空插头： - 金属插头 - 应采取“防误插”设计，拥有良好的电气绝缘性能、优良的抗冲击性能和防尘、防潮及防腐蚀的性能。 - 额定电流：不小于32A - 工作温度：-55℃～+125℃ - 相对湿度：温度40℃时达95% - 振动：振频为10HZ～2000HZ，加速度196m/s2 - 密封性：耐压0.2MPa - 壳体：高强度铝合金材料 - 接触件：铜合金材料表面镀金 - 电源线缆盘：手提线缆盘，含约45米线缆及电联连接器，带拉杆、轮子、副盘、刹车，钢盘 - 车体改制 - 车体加固： 辅助加固 - 车内装饰： 石灰色内饰基调，木质窗框、黑胡桃木色家具、动车窗帘、仿木纹地板革，后舱区铺铝花纹板，含机柜周边装饰 - 车顶平台： 优质汽车型材焊接后电泳，表面铺花纹铝板，配不锈钢低护栏 - 低围栏： 不锈钢材质 - 爬梯： 不锈钢防滑爬梯 - 标准机柜 - 标准19英寸机架，表面喷塑，安装空间不小于35U，含安装件等 - 板材采用冷轧钢板、承重部分及主体架采用: 2.0mm； - 机柜附带安装螺丝螺帽：卡母+十字螺丝的形式,机柜内部安装丝采用镀锌材质，机柜外部安装螺丝采用不锈钢； - 机柜外表处理方式：喷塑；颜色：灰亚光； - 机柜制作完成后进行防护，保证运输途中不发生变形、磕伤等问题 - 标准减震：橡胶减震器，单个载重不小于50-70kg - 文件柜：木质板材制作，整体美观大方 - 会议桌：翻折变宽会议桌 - 长排沙发： 三人沙发，石灰色PVC面料 - 机柜电视墙： - 钢骨架电泳后上车焊接，保证防腐效果； - 木质基材，面料包覆，木质喷漆机柜操作台板 - 发电机安装：含发电机抽拉机构等 - 操作位：金属骨架，软包装饰，木质台板，下部机柜 - 翻折椅：无靠背，翻折椅，石灰色PVC面料 - 后舱储物货架：定制 - 车外接口门：定制 - 地板：仿木纹地板革 - 外饰图案：依据客户需求定制 - 卫星专线 - 安装卫星专线接入设备，移动通信断网情况下提供卫星专线接入。免费服务不少于6年，每年不少于10天，带宽不小于10M。 - 其他 - 公告：提供所投货物的专用车公告页面截图 | - 4040000 |
| - 本项最高限价（元） |  |  |  |  | - 4040000.00 |  |
| ★二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 商务条款 |  | 合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 （二）交货期：自合同签订之日起120日内安装调试完毕并验收合格交付使用。 （三）交货地点：采购人指定地点。 （四）交货方式：现场交货 （五）售后服务要求： 1、投标人所提供的货物必须是全新、完整、未使用过的优质产品。货物必须为符合国家有关质量安全标准的合格产品。 2、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，底盘质保期自交货验收合格之日起计≥3年或10万公里（以先到者为准），改装部分质保期自交货验收合格之日起计≥3年（不限公里数）。质保期内免费送货上门，免费现场安装调试至验收合格（若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定保修），在质保期内，免材料费及维修费；质保期外，继续提供免费电话咨询，并以优惠的价格提供有偿服务，终身维修。接到采购人报修通知后，投标人在0.5小时内响应，3小时内到达现场解决简单问题。 - 3、按国家标准实行“三包”；免费送货上门并安装调试，根据采购人具体要求进行设置安装；免费技术培训（包括操作人员培训）。 - （六）其他要求： 1、投标报价包括以下费用： - 货物价款、随配附件、备品备件、工具等； - 系统集成辅材（含各类线束、接头、插接件等）、车改辅材（含各类特改辅材、安装件、转接件等）、改装人工、改装集成、深化设计等； - 人员成本、运输、装卸、安装、调试、车辆上牌、车辆保险； - 税金的各种费用和售后服务及其他所有成本费用。 - 2、中标人须无条件配合采购人办理本次项目所采购车辆的定编申请审批手续，如中标人的投标产品无法办理相关定编手续的，采购人有权取消中标人的成交资格，一切后果及责任由中标人自己承担。 - 3、中标人必须配合采购人办理检车、上牌入户、购车船使用税、购置税、车辆全保保险（一年）等手续，费用由中标人负责（车辆若无法上牌，所产生的一切后果及所产生的费用由中标人负责）。 （七）付款条件： 合同签订后支付50%预付款，全部设备到达现场待设备安装、调试、验收合格后20个工作日内采购人支付剩余合同款。 （八）其他商务要求： - 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 - （九）验收要求 - 由采购人对货物或服务的质量、规格和数量及其他进行检验，中标人须配合设备的检测，确保设备各项性能指标达到采购文件技术要求，达不到投标文件要求的不予验收，所产生的一切费用由中标供应商承担，采购人有权抽检相关货物送到省级或以上专业检验机构进行检验，检验内容为采购文件的技术参数及投标文件响应的技术参数，检验所发生的费用由中标人负责。检验合格的，予以验收；若检验不合格，不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同，并且保留追究投标人虚假应标法律责任的权利。 |  |  |  |  |

- B分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 单位 | 数量 | 技术参数要求 | 参考单价（元） |
|  | 救护车 |  | - 台 | 2 | - 主要技术参数要求： - 最大总质量：≤4500kg； - 乘员人数：6人； - 轴距：≤3000 mm； - 最高车速：≥130 km/h； - ★发动机型号：F1CE34818 - ★发动机排量：≥2998mL； - 额定功率：≤107 KW； - ★燃油形式：柴油； - 发动机排放标准：国五排放及以上排放； - 燃油箱容量：≥70L； - 外形尺寸：长≤5670mm、宽≥2200mm、高≥2726mm； - ★驱动型式：后轮驱动； - 变速箱：6档手动； - 转向型式：液压助力转向； - 制动型式：前后盘式制动； - ★底盘：承载式底盘（带独立大梁）； - 轮胎规格：195/75R16LT 10PR - 医疗舱项目明细： 项目; 单位; 数量. 改装部分：. 前后独立冷暖空调系统; 套; 1. 高分子材料模压成型可清洗内饰; 套; 1. 观察窗全隔离中隔板; 片; 1. 组合吊柜; 组; 2. 10L氧气瓶、铲式担架一体式存放柜; 组; 1. 设备存放柜; 组; 2. 药品存放高柜; 组; 1. 急救箱存放柜; 组; 1. 医生监护座椅; 张; 1. 3人长条座椅（含安全带），座椅下备储物柜; 张; 1. 中央供氧系统及汇流阀; 套; 1. 供氧接口（含4个供氧终端，其中3个氧气吸入和1个呼吸机接头、氧气管路）; 套; 1. 配套供氧装置; 套; 4. 10L氧气瓶; 只; 2. 豪华输液吊钩; 只; 2. 自动上车担架及担架仓; 副; 1. 铲式担架; 副; 1. 楼梯担架; 副; 1. 仪器挂架; 套; 1. 进口耐磨环保防滑地胶板; 台; 1. 不锈钢污物桶、利器盒; 只; 各1. 车窗贴不透光膜; 台; 1. 车身新颖外观标识; 台; 1. 前不锈钢保险杠; 套; 1. 干粉灭火器、安全锤; 只; 各2. 照明系统：. 新款长条爆闪警灯、四周爆闪方灯及100W报警器; 台; 1. 两侧照明巷灯; 盏; 2. 尾部抢救、倒车高亮度照明灯; 盏; 1. 急救舱交直流照明系统; 台; 1. 照明灯、射灯; 盏; 各2. 电器部分：. 1.5KW逆变充电电源系统，提供220V交流电车内使用; 套; 1. 外接电源系统; 套; 1. 急救舱交直流电源插座; 套; 2. 20W紫外线消毒灯; 盏; 1. 电源控制面板; 组; 1. 空气净化装置; 套; 1. 行车记录仪，带卡不低于32G，采用GPS和北斗双模; 个; 1. 附加电池与启动电池自动切换系统; 套; 1. 可视倒车雷达; 台; 1. 前后舱对讲系统; 套; 1. 30米电缆盘; 卷; 1. - ★院前急救指挥系统 - 随车配置车载5G院前通车联网云平台系统，提供院前急救车联网云系统帐号并接入车联网服务体系（首年服务免费），同时提供车载设备云服务器支持，提供车载软件平台和院内管理软件。 - 院前急救指挥系统设备包含：5G全网通双模车载主机一套（内含电信流量5G网卡1张、包含3年服务费）、同轴高清数字室内机三套（采用DC12V供电系统），车外终端机一套（要求可抗高压防水防尘，）、高清心电监护仪数字解析模块一套、不低于7寸高清4分屏显示器一套 - 院前急救指挥系统可实现： - 协助院前急救远程会诊、远程监护、远程应急救援、车辆实时GPS+BDS监控管理、5G网络传输服务、协助院前急救调度、倒车可视、多画面同时监控、系统后台数据管理，应急预警等，实现院前院内无缝隙对接。 - 部署院前急救系统，以患者时间轴开展工作，支持车载移动端、院内PC管理端，具体业务板块包含： - 院前急救电子病历系统：新建患者（派单）、患者地图导航、患者车上检伤、远程生命体征并获取数据进入电子病历及业务流程、院前病历、院前患者自动评估、院前救治流程、院内准备、硬件监测患者其他状态、院前急救各时间节点自动记录、调度信息、转归功能； - 院前协同系统平台：急救任务管理、急救列表、患者协同、远程会诊； - 院前急救监控平台：急救数据综合概览、急救列表、地图监控。 - 系统需提供： - 建立桂林市院前急救调度、诊疗、图片、文档、影像传输接口标准。 - 免费提供上述数据接口和技术支持，供其他信息系统和医疗机构调用。 - 产生的数据所有权归桂林市卫生健康委员会所有，系统提供数据库或文件导出方式向桂林市卫生健康委员会提供。 - 对接桂林市已有远程会诊系统。 - 可供指挥车、救护车、市卫生健康委员会和出诊医院同时远程使用所有功能。 - 医疗舱安装车载负压净化装置负压系统，具体为： - 在特定的装置下，救护车的驾驶室与后舱、后舱与外界严格密封，应用受控的科学通风量系统，既可以保证救护车后舱内的流入新鲜空气，又能严格控制后舱的负压度。 - 后舱内的气压低于救护车舱外的气压，从而保证只能是外界的新鲜空气可以流入救护车后舱，后舱内被患者或疑似患者污染过的空气或污染的气溶胶就不会随意四处泄露出去。 - 后舱内的含污染气溶胶的空气由特殊设计的定向排风系统，经专门的通道再由高效空气过滤器过滤后安全地排放到外界，救护车外的空气就不会被污染，从而减少了对环境的污染几率。 - 在救护舱内的空气流动遵循“由上而下、由前而后”的阶梯式定向集中流原则，舱内的空气被强制形成强烈的定向流。因此也充分保护了救护及陪护人员的人身安全。这种负压隔离救护车最适合运送通过空气传染的呼吸道传染性疾病的病人或有待确诊的疑似病人。 - 利用负压原理，采用可靠的物理措施，隔离病原微生物，同时将室内被患者污染的空气（气溶胶）经高效空气过滤器过滤后安全排放，不会污染环境。 - 通过通风换气及合理的气流形式，不断地稀释救护车后舱内空气中的病原微生物浓度，由于后舱与驾驶室严格密封，因此使驾驶人员等处于严格分离保护状态，在后舱的医护人员采取卫生部办公厅关于印发《甲型H1N1流感病例转运工作方案》的通知的要求就能保护了医护人员的工作安全。 - 传染病负压隔离救护车上的空气过滤器是由硅硼酸盐纤维过滤膜制作而成（粒径≥0.3μm；过滤效率达99.99%），所有过滤器均经过严格的PAO扫描检测。 - 机组具有高静压、大风量的特性，可以满足6~10m3的密闭空间形成-10~-30Pa的负压； - 双重消毒杀菌，可对内置的高效空气过滤器进行消毒灭菌。有效防止交叉污染； - 过滤效率：≥99.99%、＠≥0.3μm； - 供电电源：AC220V，1φ，50Hz； - 车载负压净化装置是负压救护车专用净化设备，完全按照卫生部WS/T 292-208《救护车》中的相关行业标准执行，安装有此负压净化装置的救护车，能使救护车在救治和转运传染病等特殊疾病时可以最大限度地减少医务人员与病人间交叉感染的机率，而且负压还能将车内的空气进行无害化处理后排出，有效避免更多的人感染，对传染病源起到良好的控制作用。 | - 786000 |
| - 说明：以下货物必须与序号1货物“救护车”配套，放置于救护车中使用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 便携式快速血气分析仪（POCT） |  | - 套 | 2 | - 电极测量方式：电流、电位和电导微电极技术 - 进样方式：自动平行进样，样本用量80ul - 测试时间：从吸样到显示结果仅需30秒 - 测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张卡测试10项实测参数 - 计算参数：cH+，pH(T)，PO2(T)，PCO2(T)，Ca2+（Ph7.4），tHb(est),sO2(est),AnGap，TCO2，ctCO2，cHCO3-(act)， cHCO3-(std),SB，BB(E)，BE(B)，BEecf，cH+, cH+(T),POP,RI,RI(T), pO2/FIO2, pO2/FIO2(T),pO2(a/A) ,pO2(a/A)(T), pO2(A-a) ,pO2(A-a )(T)等24项估算参数 - 标本类型：可适用于动脉血﹑静脉血﹑毛细管血﹑混合动静脉血﹑血浆、水溶液等。 - 定标方式：液体定标，测量前进行定标 - 测试卡：单人份设计，常温保存效期9个月，即取即用 - 试剂包：2-8℃冷藏存储，上机保证45天稳定效期 - 质量控制：提供原厂配套三级液体质控品、电子仿真质控、内部电子质控等 - 消耗品：除一次性测试卡外无其他消耗品；待机时无消耗 - 操作界面：≥8英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置AI多媒体操作视频教程 - 内置高容量充电电池，待机时间≥20h或可连续测量样本数≥50个 - 重量≦5Kg（含电池） - 仪器内置二维条码扫描仪及热敏打印机 - 数据接口：串口、以太网接口、USB口，有线、无线网络链接，可直接连接LIS、HIS系统，支持打印机直连打印结果报告，且可选择带有酸碱平衡图，方便医生判读结果，可通过信息管理系统将全院各临床科室血气分析仪全部联网，并可通过电脑端、移动端、血气分析仪端远程访问进行统一的管理，实现操作人员、分析仪、数据的管理控制。 - 数据管理：仪器可自动存储≥50000个病人结果，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理，连接PCOT数据管理系统，同时可以与内网连接，规范病例数据的管理。 - 仪器的升级：使用U盘即可完成仪器系统升级， - 检测参数的升级：不需要升级软件，同时不需要更换试剂包，直接使用新的测试卡即可完成参数升级，无需增加硬件模块组件。 - 工作气压：40KPa~106.6KPa - 工作温度：10℃-31℃ | - 160000 |
|  | 便携式B超（腹部高频） |  | - 套 | 2 | - 产品用途：腹部、妇产科、浅表组织、小器官、外周血管、泌尿科、ICU、麻醉科、急诊、介入等全身应用； - 系统技术规格： - 主机技术 - 探头与主机连接方式：为了保证图像数据传输的稳定性，要求所配置探头与主机连接为有线探头。 - ★探头具备发光指示标志，能直观的标示探头正向方向 - 显示器≥7.5寸 - 内置锂电池，工作续航≥1.5小时 - ★高清晰斑点噪音抑制技术≥8级可视可调 - 具备双幅实时成像，成像大小不变。 - 系统平台：Windows - 整机物理通道数≥28通道 - ★系统动态范围≥260db，步进2db，数值明确，可视可调 - ★工作频率范围：2-16MHz，可在屏幕上显示。 - 具备产科自动测量功能 - 二维灰阶成像 - 具备数字化聚焦功能， - 焦点位置≥10段可调 - 谐波成像单元 - ★探头扫描显示深度≥36cm - 具备一键全屏放大功能 - 一键优化功能 - 显示方式：B、C、D、B/PW、B/C - ★所有探头二维频率：≥8段变频 - 支持二维图像角度偏转 - 具备穿刺引导线功能 - 可支持穿刺针增强技术 - 支持参数滑动调节 - TGC六段可调 - TGC方案一键调节 - ★投标设备具备机载在线交流教学功能，教学包括腹部、乳腺、血管，小器官，可同时观看动态示意图并扫查图像，实时对比扫查手法与扫查切面可配合远程诊断功能使用 - 配置探头：腹部凸阵探头、高频线阵探头 - ★具备防水功能，可以满足临床浸泡消毒，可浸泡时间≥20分钟 - 彩色多普勒成像 - 所有探头均支持彩色多普勒成像 - ★探头彩色多普勒频率：≥3段变频，数值明确，可视可调 - 彩色多普勒取样框角度≥±30°，3级可调 - 彩色增益≥100%，步进1%。 - 频谱多普勒成像 - ★具备脉冲多普勒 - ★脉冲多普勒探头频率: ≥3段变频 - 取样容积：1--25mm可调 - 频谱多普勒增益：100%可调 - 实时双同步、三同步。 - 测量和分析 - 支持距离、周长、面积、椭圆等基础测量； - 分析软件包：具备专科分析软件包 - 网络传输功能 - 支持自定义WIFI联网 - 支持USB数据连接 - 支持网络数据传输 - ★投标设备具备远程会诊功能，支持电脑PC端和手机APP终端，具备远程维护功能 - 支持DICOM单元 - 图像编辑与存储 - 具有中英文自定义输入模式 - 可自定义添加并编辑患者信息 - 具有专业注释模板，可直接在图像上添加中文注释 - 具有专业体标模板，可在图像上添加体标，体标位置任意可调 - 支持图像及实时电影存储 - 支持图像及电影回放，电影回放≥3000帧 - 检查条件预设置 - 具备不同检查部位参数预设置 | - 200000 |
|  | 除颤监护仪 |  | - 套 | 2 | - 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、血氧监护、血压监护、自动体外除颤（AED）功能和起搏功能。 - 整机带电极板、电池的重量不超过7kg。 - 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 - ★手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 - 除颤充电迅速，充电至200J<5s。 - 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 - 产品应具备升级血氧饱和度监护功能的条件 - 可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。 - 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 - 成人、小儿一体化电极板。 - 支持中文操作界面、AED中文语音提示。 - 彩色TFT显示屏>6”, 分辨率≥640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 - 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 - 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 - 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受至少0.75m跌落冲击。 - 具备良好的防水性能，防水级别IPX4。 | - 104000 |
|  | 急救转运呼吸机 |  | - 套 | 2 | - 适用于成人、儿童、有创(插管)/无创(面罩)通气 - 常规呼吸方式：VCV容量控制；PCV压力控制，PCV的吸气压力和压力支持 PSV均可以结合呼气终止灵敏度实现双相同步； - 无创面罩通气NPPV备齐三种无创模式：1、无创通气A/C。2、无创SIMV。3、无创CPAP+PSV吸呼双水平正压可调节，双回路通气具有漏气补偿功能。吸气压力(PI)和压力支持（PSV）均可以调节呼气流量切换5-70%，增强通气舒适性。 - 高级呼吸方式：（1）PRVC压力调节容量控制通气。 （2）Vsync自适应流速同步送气。 - 智能窒息后备通气功能：窒息后备通气可选择容量控制VCV和压力控制PCV，可调节窒息后备参数（潮气量，呼吸频率，峰值流速，吸气压力，吸气时间），窒息时间调节范围10-60秒。 - 呼吸模式：A/C辅助/控制；SIMV同步间歇指令通气，SIMV+PSV压力支持通气；CPAP持续气道正压通气；CPAP+PSV压力支持通气，PSV压力支持通气。 - 一体化同步雾化模块：可在呼吸机上设定雾化时间：1-60分钟。由呼吸机提供雾化气流，与呼吸机强制通气频率同步喷射气流进行药物雾化。 - 通气参数设置： - 潮气量 (VT): 50 - 2000ml (容量,PRVC, Vsync) - 吸气压力(PI): 0 - 100cmH2O - 压力支持(PSUPP): OFF，0 - 60 cmH2O; (PSV)切换:5-70% (PSV)切换时间:0.3-3.0秒 - 呼气末正压(PEEP): 0 - 35 cmH2O - 峰值流速: 10 - 140 L/min，自主呼吸最大流速可达180L/min - 呼吸频率 (f): 2 - 80/min - 吸气时间 (Ti): 0.3 - 10秒 - 流量触发灵敏度：1- 20L/min - NPPV吸气压力：1 - 40cmH2O - NPPV压力支持：OFF，1 - 40cmH2O - NPPV无创吸气压力：1-40cmH2O - NPPV无创压力支持：OFF, 1-40 cmH2O - 手动呼吸: x1 - 高级参数设置： - 容量限制50-2500ml；（ - 漏气补偿-开/关； - 湿化器补偿-开/关； - 压力控制PCV的吸气压力Pi和压力支持PSV都可叠加呼气终止灵敏度：5%-70%调节。 - 采用压差式呼出流量传感器,可高压蒸汽灭菌重复使用。开机自动校准，能监测显示： - 气道峰压Ppeak；气道平均压Pmean；呼气末正压PEEP；平台压力； - 呼出分钟通气量Ve；自主呼出分钟通气量Spon Ve；静态顺应性Cst；呼吸管路阻力 - 呼出潮气量Vte ；吸入潮气量Vti；自主呼吸潮气量Spon Vt；强制通气潮气量Mand Vt； - 频率Rate；自主呼吸频率Spon Rate；吸呼比I:E；浅快呼吸指数f/Vt - 吸气时间Ti； 呼气时间Te；肺泡压Palvd；AUTO PEEP; - 吸入氧气浓度（实测FiO2）；高压氧气入口压力O2 inlet； - 中文报警信息显示，分级报警声音提示。报警设置： - 压力上限报警: 5-120 cmH2O, 压力下限报警: 关,2-60 cmH2O； - 每分钟呼出通气量过低报警: :关,0-99.9L； - 呼吸频率过高报警: 关,3-150bpm； - 管路故障报警； - 后备电池电量低报警； - 供氧压力超范围报警； - 氧浓度监测超范围报警； - 超压泄放：0-130 cmH2O； - 窒息报警 - 高级肺部力学测定： - 吸气保持/静态肺顺应性Cst测定；肺泡压及呼吸管路阻力测定。 - 呼吸保持/内源性AUTOPEEP测定, 测定时间最长6秒。 - 混氧方式： - 比例电磁阀混氧装置； - 有自动三分钟100%纯氧通气功能，吸痰前后能自动增氧。 - 有送气氧浓度的监测，能准确测定送气氧浓度。 - 紧急通气模式： - 内置电池可工作≥6小时。 - 窒息时自动以窒息后备通气参数通气,可选择容量控制和压力控制作为后备通气模式。 - 氧气源压力不足时呼吸机也能正常工作并报警。 - 外观界面： - ≥10.4寸一体化触摸屏彩色液晶屏，能调节显示暗屏/亮屏。可选择正常显示/反色显示两种图形界面。 - 波形和监测参数可自由组合显示。主屏幕同屏可显示≥3道波形及≥5个监测参数窗。 - 设置参数改动须双触或按“ACCEPT”键才被确认，安全直观； - 内置涡轮供气系统，无须外置式空气压缩机或中心供气，可适用于移动救护设备中使用。 - 低噪音，1米范围内< 50Db； - 高峰值流速，最大流速可达180L/min； - 低功耗，内置后备电池即可驱动。 - 有高低压两路氧气输入口，适应ICU和普通病房使用 - 呼吸波形显示及端口配置： - 可同屏显示3道波形和5个监测窗：压力、容量、流速实时波形， - 吸气和呼气；强制通气和自主呼吸以不同颜色显示便于观察,能直接连接打印机打印， - 可输出VGA视频信号直通投影仪或电视便于教学培训。 - 配有MIB数据传输（VOXP、GSP）端口,可实施大数据联网采集。 - 配有并口打印机连接端口。 - 配置 - 呼吸机主机及随机配件 1台 - 标准加温湿化器 1套 - 标准台车 1台 - 呼吸回路 1套 - 吊臂含挂钩 1套 - 模拟肺 1个 - 氧气管 1条 - 操作手册 1本 | - 250000 |
|  | 可视喉镜 |  | - 套 | 2 | - 机身金属＋工程塑料 - ≥80万像素高清摄像系统 - 双重防雾功能 - 全视角高清显示 - 双核主控芯片，2倍图像处理 - 88°可视角，视野更宽 - 镜体可擦拭消毒 - 多种型号一次性使用窥片，可适用于成人和困难气道患者 - 显示系统 - 显示屏：≥2.5英寸全视角TFT-LCD彩色液晶显示屏 - 解析度：≥640（H）×480(V) - 主控板：双核主控芯片，2倍图像处理 - 系统制式：PAL/NTSC两种制式自动转换 - 上下调节：0-130° - 左右调节：0-270° - 兼容多种镜体 - 摄像系统 - 分辨率：≥80万像素 - 景深：3-100mm - 视场角：88°F2.8/2.42MM - 自动对焦、自动白平衡 - 光源系统 - LED光源直接或通过光纤导光束照明方式 - 照度≥500Lx - 锂电池 - 标称电压：3.7V - 额定容量：≥2200mA/h - 重量：≤200g - 双重过电流和短路保护 - 连续工作≥6小时电量指示报警 - 一次性使用窥片 - 采用优质树脂制造，高透明出炫光 - 采用纳米材料防雾 | - 50000 |
|  | 心电图机 |  | - 套 | 2 | - 输入电路 - 心电输入：12导联同步采集，10电极 - 导联选择：自动或手动 - 输入方式：浮地输入 - 输入保护：标配导联线内附除颤保护电路 - 采样率：8000 Hz/8Ch - 模数转换精度：≤2.5 μV - 输入抗阻：≥20MΩ(10Hz) - 耐极化电压：≥±550mV - 共模抑制比：≥100dB - 频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB） - 标准灵敏：10mm/mV, 误差≤±2% - 时间常数：≥3.2秒 - 滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波 - 低通滤波：75Hz, 100Hz, 150Hz 三档 - 肌电滤波：25Hz/35Hz 二档 - 交流滤波：50Hz或60Hz - 基线抑制：强/弱/关闭三档 - 增益/灵敏度选择：5，10，20mm/mV，手动或自动 - 不正常状态检测:电极脱落报警，高频噪声过高报警 - 电极脱落：液晶显示器显示脱落部位 - 显示和记录 - 显示方式：≥7"液晶显示 - 视角调节：支持 - 显示分辨率：≥800*480 - 显示导联数：同屏12导联 - 同屏显示时长：≥5s - 解析结果屏幕显示:支持 - 显示内容：内部存储器信息、网络连接信息、服务器同步信息、系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记 - 记录器：内置高分辨率热线阵打印。 - 记录纸宽度：210mmx140mm折纸 - 记录道数：3, 3+1, 6, 12道 - 走纸速度10, 12.5, 25，50mm/S - 无纸检出：记录纸用完后自动停止走纸并报警 - 打印数据： 程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。 - 操作模式 - 自动记录模式（实时） - 自动记录模式（回顾） - 冻结记录模式（180S） - 手动记录模式 - 自动开始记录、心律失常检测并自动延长记录 - 测量分析：ECAPS 12C 自动测量分析算法，符合IEC-60601-2-51性能要求 - 自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值 - 自动分析结果：5大类200多种以上分析结论支持，分析结果支持中文或英文切换（可包含原因说明）与显示和打印语言可分别设置，支持明尼苏达码表示。 - 外部输入：10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ - 信号输出：0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机 - 其他输出接口：USB/SD - 存储 - 内置≥400份心电图 - 外置存储SD卡扩展，支持≥32GB - 网络 - 自带LAN接口，支持有线网络连接 - 支持USB方式无线网络连接 - 提示音：QRS同步或热笔拟笔音 - 输入键盘：键位支持直接输入患者ID号 - 打印网络：具备在无网格纸上打印网格功能 - 心律失常检测：具备心律失常检测并自动延长记录的功能 - QTc算法：支持2种或2种以上算法 - 重量：≤4.2Kg - 安全性：电击防护类型: I类CF型。 - 交流：100-240±10% - 直流：长效可充电电池，充满电可连续工作2小时以上。 - 便携式把手：支持 - 本机自动检测与智能帮助程序：支持 | - 90000 |
|  | 心肺复苏仪 |  | - 套 | 2 | - 工作模式：气动、气控 - 心脏按压频率：≥100次/分钟 - 按压深度：0.0cm～8.0cm，连续可调 - 按压/释放比率：1︰1（50%︰50%） - 心脏按摩头为悬臂式刚性固定（非绑带式固定），心脏按摩头材质为模拟人体肌肉并可做水平旋转移动，水平旋转移动角度≥170° - 可根据患者胸部厚度的20%以厘米为单位指示患者安全有效按压深度（步进值为0.5cm） - 主机及主机操作控制部位在患者上方，使用中不易造成主机污染，仪器使用完毕后易于清洗消毒。 - 具有工作压力正常指示标志，进气压力≥0.35ＭPa - 具有输入氧气压力过大保护自动泄压功能，压力释放阀开启条件≥ 0.7ＭPa - 仪器工作时无需专用耗材。 | - 280000 |
|  | 便携式吸痰器 |  | - 套 | 2 | - 采用无油润滑真空泵作负压源，无油雾污染，可免去泵体的日常维护和保养，设备运行时压力系统不会产生正压。 - 采用交流、外接直流和机内锂电池三种供电方式，其中机内锂电池在充足情况下可连续使用60分钟以上，并可反复充电，在病人转运过程中使用可直接接在救护车等交通工具的点烟器（DC12V）上。 - 采用恒压限流充电，可间断累加充电，在外接AC100V～240V，50/60Hz或者DC 12V的情况下均可进行充电，有电池量分段指示。 - 通过管路上的负压调节阀控制吸引时所需要的负压值，并由面板上的真空表来显示，机器管路均为硅胶材质。 - 塑料外壳美观、轻巧，携带方便，并具有墙挂式结构，可以安装在房间内和交通工具上，也可以挂在轮椅的侧面。 - 极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) - 负压调节范围：0.01MPa(75mmHg)～极限负压值 - 抽气速率：≥20 L/min - 噪声：≤65 dB(A) - 贮液瓶：1000mL（PC塑料） - 电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V - 1输入功率：110VA - 净重：≤5.5kg | - 4000 |
|  | 双通道注射泵（双通道微量注射泵） |  | - 套 | 2 | - 注射器规格：10 ml 、20ml 、30ml 、50ml - 注射速率： - 50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h） - 30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h） - 20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h） - 10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h） - 快速推注 - 1200ml/h (50ml 注射器) - 600.0ml/h ( 30ml注射器) - 399.9ml/h ( 20ml 注射器) - 300.0ml/h ( 10ml 注射器) - 累计容量 0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增） - 限制量： 0—9999ml - 精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%） - 电源：AC220V±22V 50HZ±1HZ；DC12V 充电16小时后可持续工作3小时以上 - 环境条件：温度- 5—40℃ 相对湿度 20%---90% - 报警：残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。 - 自动识别注射器规格 - 可使用一次性注射器（包含≥13种不同品牌） - 阻塞后针筒内压力自动释放 - 可记录500条以上（含500条）历史纪录 - 具有压力限制选择：低压（L）、中压（C）、高压(H)，出厂值为中压（C）。 - 快速输液控制 - RS232 电脑接口 - 限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。 - KVO速率 - 类型：Ⅰ类CF型 - IP等级：IP×4（防溅水） - 快速推进键保险 - 注射过程中快速推注 | - 10000 |
|  | 输液泵 |  | - 套 | 2 | - 速度设定范围：1ml/h～1200ml/h(最低每级1ml/h) - 输液精度：≤±5%（优质输液器经校准标定后的精度） - 冲洗速率：1000 ml/h - 输 液 量：1ml～9999ml - 累 计 量：0ml～9999ml（每级0.1ml） - 阻塞压力范围三挡可调: - 高：120kPa - 中：66.7kPa - 低：10kPa - 具有KVO（保持静脉开通功能）速率：0ml/h～5ml/h（可调，每级1ml/h） - 气泡探测器：超声波探测方式、探测灵敏度≥25ul - 报警功能：包括管路阻塞、输液即将完毕、输液完毕、输注不畅（预报警）、管路气泡、门未关启动报警、市电故障或电源线脱落报警、电池电量耗尽报警、电池欠压报警、遗忘操作报警、系统出错报警、输液量设置提示、快进键可能失灵提示、所选输液器未校准提示、KVO完毕报警。 - 电源：AC110-230V，50-60HZ；内置电池：DC12V充电电池组；电池充电16小时后，可供泵以25ml/h速率运行时，工作时间≥5.5小时以上（注：包含电池欠压报警时间）。 - 功 率：39VA - 操作历史纪录（黑匣子）：至少1500条 - 输液历史纪录：1200条（约7天纪录，可从泵上查询） - 环境条件：温度 5—40℃ ，相对湿度：20%---90% - 运输和贮存条件：温度-40℃～+55℃；b) 相对湿度: ≤95%；c)大气压50.0～106.0 kPa - 重 量：不超过2kg(含夹座) - IP等级：IP×4属防溅水设备 - 类型：Ⅰ类CF型 - 符合GB9706.27标准(国家强制性标准) | - 10000 |
|  | 急救箱 |  | - 套 | 2 | 名称; 规格; 数量; 技术参数. 简易呼吸器; 成人型; 1 套; 【外观】产品应无明显裂纹、瑕疵、划痕、污渍。腔道内应无肉燕可见性异物和油渍。 【尺寸】球体长210mm，外径131mm，允差±10mm，氧气管连接长度＞2m，病人转向接头为15mm的内圆锥和22mm的外圆锥，面罩接头为22mm的内圆锥和15mm的外圆锥。 【组成】主要由病人阀、复苏球囊、进气阀、面罩、储气袋、氧气管等组成。 【指标】限压阀压力为50±10cmH2O,吸气阻抗和呼气阻抗在50L/min下＜5cmH2O,病人阀接头口径为15mm/22mm；通气频率为1-50次/min。 【包装】采用塑料袋包装。. 血压表; ——; 1 个; 【适用范围】供人体测量血压用 【测量范围】0-40kpa（0-300mmHg） 【最小分度值】0.5kpa（2mmHg） 【允许误差】±0.5kpa（±3.75mmHg）. 听诊器; ——; 1 套; 【材质】PVC 【主要材料】钢材、塑料管、弹簧片 【配置】扁形听诊头. 一次性使用麻醉喉镜; ——; 2 套; 【外观】喉镜片外观应圆润，无飞边、毛刺；喉镜柄外观应平整光洁，无明显的气泡、杂质、裂痕等缺陷。 【尺寸】L=140，B=39，C=33，H=50，H=33，D=40-43。 【配合性】喉镜片接头与喉镜柄接座配合时，接头一侧的滚珠应准确弹入接座一侧的孔内，并应轻松灵活，不得有过松滑出或过紧卡塞现象。喉镜柄的电筒体和电筒盖装卸应方便，旋合应牢固，不得有卡住或自动脱落现象。 【照射位置及导电性能】喉镜片上的电珠射光应集中，且应照射在喉镜片头端的中部，电珠与电源部分接触良好，照射时，任意摆动喉镜片不得有忽亮忽暗接触不良的现象。 【菌检】应为无菌。 【包装】手柄和镜片组合包装，采用纸塑包装，规格为1个/袋。. 一次性使用导尿管; ——; 1 支; 【外观】内外壁光滑、透明，无毛刺、锐角、异物、机械损伤等。 【性能】导尿管外形均匀，无扭结。孔眼圆整，无毛刺尖部和锥形接口应与管身连接为一体，管身无断裂。 【无菌】产品应无菌； 【包装】塑料袋包装。. 一次性使用无菌缝合包; ——; 1 套; 【外观】外观应光洁，无污渍； 【无菌】产品应无菌； 【包装】塑料袋包装。. 一次性使用口咽通气道; ——; 1 个; 【外观】产品外观应光洁、无毛刺、无黑点；通气道不得有油污、凹陷。 【性能】通气道两侧内道应畅通，无阻碍；应有良好的韧性。 【菌检】应为无菌。 【包装】塑料袋包装，规格为1个/袋。. 气管插管; Ⅰ型; 6 个; 【外观】管身光洁、套囊壁光滑无飞边，充气管光洁无异物。 【组成】产品由气管插管主管、可充起套囊、充气管、指示气囊、气阀、插管接头组成。 【菌检】应为无菌。 【包装】纸塑包装，规格为1根/袋。. 丁字式开口器; 13cm; 1 个; 【尺寸】应为130mm，允差±2mm； 【性能】丁字式开口器主要由左右撑杆、螺钉、调节架以及蝶形螺钉等组成；产品应有足够的强度；产品的螺钉固定应牢固，蝶形螺钉旋转应轻松、无滑牙，撑开杆开闭灵活，无卡塞现象。. 舌钳; 17cm; 1 把; 【外观】钳子应对称，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、锁止牙应清晰完整，不应有缺损现象。 【尺寸】应为170mm，允差±2mm。 【性能】舌钳由头部、鳃部、杆部、蛋形指圈和锁止牙等组成，分左片钳、右片钳，利用中间鳃轴铆钉铆接；钳子应有良好的弹性和牢固性；钳子锁止牙全部锁合时，唇头齿应闭合，头部二片应无偏移，头部及环的周围应圆钝；钳子螺钉应固定在左片上，当钳子开闭时螺钉不应跟动。. 压舌板; 不锈钢; 1 个; 【外观】本品为不锈钢材质，表面光滑，无锋棱、毛刺、斑痕等缺陷。 【规格尺寸】长度为14cm，厚0.85mm。. 普通手术剪; 14cm; 1 把; 【外观】表面光滑，无锋棱、毛刺、斑痕等缺陷。 【尺寸】应为140mm，允差±2mm 永不生锈因含合金量不同，具有磁性，达手术标准。. 手术刀柄; 14cm; 1 把; 【外观】表面光滑洁净，无毛刺、斑痕等缺陷。 【尺寸】应为140cm。 永不生锈因含合金量不同，具有磁性，达手术标准。. 手术刀片; ——; 1 包; 【外观】表面光滑洁净，无毛刺、斑痕等缺陷。 【无菌】应为无菌。. 持针钳; 14cm; 1 把; 【外观】表面光滑，无锋棱、毛刺、锈斑等缺陷。。 【材质】应为不锈钢。 【尺寸】应为140mm，允差±2mm。 永不生锈因含合金量不同，具有磁性，达手术标准。. 普通止血钳; 16cm直; 2 把; 【外观】表面光滑，无锋棱、毛刺、斑痕等缺陷。 【尺寸】应为160mm。 【无菌】应无菌。 永不生锈因含合金量不同，具有磁性，达手术标准。. 敷料镊子; 12.5cm，不锈钢; 2 把; 【外观】包装完整无破损，不锈钢材质，表面应光滑，不得有锋棱、毛刺、裂纹等；镊子两边应对称，唇头齿应清晰完整，不得有缺齿、烂齿的现象。 【尺寸】应该符合长度12.5cm的规定，长度误差±0.3cm 永不生锈因含合金量不同，具有磁性，达手术标准。. 组织镊子; 12.5cm; 2 把; 【外观】包装完整无破损，不锈钢材质，表面应光滑，不得有锋棱、毛刺、裂纹等；镊子两边带钩，唇头齿应清晰完整，不得有缺齿、烂齿的现象。 【尺寸】应该符合长度12.5cm的规定，长度误差±0.3cm 永不生锈因含合金量不同，具有磁性，达手术标准。. 帕巾钳; ——; 4 把; 【外观】钳子应对称，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。 【尺寸】应为110mm。 【吸水速率】应为不锈钢。 永不生锈因含合金量不同，具有磁性，达手术标准。. 叩诊槌; 大圆头; 1 把; 【外观】金属表面应光洁、色泽均匀、无明显划痕、变形等缺陷；PVC或硅胶表面色泽均匀、弧面光滑。 【组成】由锤头、锤头固定架、锤柄组成，含尖针和毛刷； 【性能】各零部件连接应牢固，正常使用时不能脱落，可转动部件转动灵活；表面电镀应不能起泡、掉皮、毛刺等现象；手柄要有弹性，敲打时不能断裂；表面不能有明显瑕疵；零件的互换性良好。. 玻璃体温计; ——; 1 支; 【外观】玻璃管应透明光滑，不允许有妨碍读数的擦毛、斑点、气线、气泡等缺陷；感温泡的玻璃不应有影响牢度的划痕、气线、气泡、擦毛等疵病。感温泡内不得有玻璃碎屑等杂质。 【规格尺寸】长11.5cm，允差±0.5cm。 【包装】塑料盒单独包装。. 医用手电筒（含电池）; 笔式; 1 个; 【外观】蓝色外壳，放出黄光，外观无明显杂质、凹陷、凸点等缺陷。 【材质】外壳应为铝合金材质。 【尺寸】直径为1.2cm，长度为13.5cm。 【包装】白盒包装，规格为1支/盒。. 手动吸痰器; ——; 1 套; 【外观】内外壁光滑，无毛刺、锐角，操作灵活。 【技术指标】极限负压值：0.06Mpa；拉杆最大拉力90N（9Kg）；储液瓶容积：80mL。 【包装】塑料袋包装。. 碘伏棉球; 35g; 1 瓶; 【外观】棉球色泽应为红棕色；吸收碘伏溶液充分。 【材质】由薄型非织造布和0.4%聚维酮碘溶液配制。 【密封性】棉球浸泡封装后，封口严密，无渗漏，无挥发。 【装量】浸泡封装后净重量应为35g±3g。 【含量测定】棉球中碘伏溶液含聚维酮碘按有效碘计应为0.40-0.55％。. 酒精棉球; 35g; 1 瓶; 【外观】棉球应色泽洁白、无污染、无色斑、吸收酒精充分。 【酒精浓度】棉球中乙醇的浓度应为75％。 【密封性】棉球浸泡封袋后，封口严密，无渗漏，无挥发。 【装量】浸泡封装后净重量应为35g±2g。 【包装】塑料瓶装。. 医用夹板; 11cm×90cm; 1 副; 【外观】高分子泡沫材料，表面应无污点、整洁，边缘光滑、无毛刺、无毛边，粘合牢固，不得有漏粘、开裂缺陷，透气孔排放均匀。 【尺寸】应符合11cm×90cm的规定 【包装】产品对折塑料封装，产品标识符合医疗器械行业规定，规格为1副装。. 铝合金手指固定托板; 中号; 2 个; 【外观】铝制夹板表面和边缘光洁平整，透气孔光滑均匀，粘合牢固； 【尺寸】规格尺寸为1.9cm×22cm，医用骨夹板高分子厚度应大于1mm，铝板厚度应大于1mm； 【包装】塑料袋包装。. 瞬冷冰袋; ——; 2 袋; 【外观】整齐，清洁，无异物附着；封口光滑平整；印刷整齐，位置准确，无色斑、无油渍、无重影；包装无破损。 【物理性能】在环境温度28℃以下条件下，冰袋从开始制冷的20s内，制冷温度应小于8℃；冰袋表面温度从开始制冷到升高至18℃时的持续时间应大于30分钟。 【耐压性能】冰袋应能承受20kg压力，应不破裂，无渗漏持续5分钟。 【包装】采用PE复合尼龙袋独立包装。. 医用烧伤敷料（烫伤膏）; 20g/支; 1 支; 【外观】应为半固体凝胶。 【菌检】应为无菌。 【PH值】PH值应为4.0-7.0。 【粒度】不得检出大于180um的粒子。 【包装】纸盒独立包装，产品标识符合医疗器械行业规定，规格为20g/支。. 三角巾; 96cm×96cm×136cm; 10 包; 【外观】应洁净、无破损，厚薄均匀，手感柔软。 【材质】应为无纺布。 【尺寸】应为96cm×96cm×136cm，尺寸允差±3cm。 【饱和吸水量】≥138g。 【每平方米质量】30g（±3g）。 【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装；产品标识符合医疗器械行业规定。. 医用敷贴（中号）; 10cm×10cm; 5 片; 【外观】外观必须平整、洁净、无疵点、色斑，无污染与异物；医用压敏胶应均匀地涂在无纺布上，背面不应有渗胶现象。 【尺寸】敷料的规格尺寸应符合10cm×10cm的规定，允差为±0.5cm。 【组成】由医用胶带、吸水垫、隔离膜、包装袋组成。 【无菌】应无菌。 【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装；产品标识符合医疗器械行业规定。. 创可贴; 7.2cm×1.9cm; 10片; 【外观】应清洁、平整、无污染、无杂质；胶面应洁净，无杂质。 【尺寸】应符合72mm×19mm的规定,误差为±0.2cm。 【吸水速率】水滴在2秒内吸收。 【吸水量】不小于吸收垫自身重量的5倍。 【剥离强度】应不低于1.0N/cm。 【持粘性】应不大于2.5mm。 【包装】采用医用淋膜纸、医用透析纸包装，十片装，且每片包装应无破损；产品标识符合医疗器械行业规定。. 医用纱布块（小号）; 7.5cm×7.5cm-8层; 5 片; 【外观】纱布块折边应平整，手感柔软，外观应白净无异味，无明显斑渍，杂质及破洞等；缝制型纱布快应针脚均匀，缝线整齐，无跳针或漏针等现象。 【尺寸】应符合7.5cm×7.5cm-8层,且成型尺寸允差为±0.5cm。 【无菌】应无菌。 【环氧乙烷残留量】应不大于10mg/kg。 【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装；产品标识符合医疗器械行业规定。. 医用弹性绷带; 8cm×400cm; 2 卷; 【外观】织物应清洁、边缘平整，不允许跳针、并丝，缺纬和杂物；绷带色泽均匀，每卷不得有拼接；绷带卷两端面平整，无明显散离现象。 【尺寸】应符合8cm×400cm,宽度误差为±0.3cm,绷带伸展长度≥每种规格标准要求（伸展长度±20cm）。 【包装】采用OPP袋独立包装，产品标识符合医疗器械行业规定。. 自粘弹性绷带; 5cm×450cm; 2 卷; 【外观】平整洁净、涂胶均匀、边缘整齐。 【单位面积质量】≥60g/m2。 【拉伸长度】≥450cm。 【宽带】50±3mm。 【包装】塑料袋包装。. 医用透气胶带; 1.25cm×450cm; 2 卷; 【外观】应洁净、厚薄均匀、无色差、异味、污渍等缺陷。 【尺寸】应符合1.25cm×450cm的规定,宽度允差为±0.3cm,长度允差为±5cm。 【剥离强度】180度剥离强度应大于5N/2.5cm。 【持粘力】<2.5mm。 【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装；产品标识符合医疗器械行业规定。. 弹力帽; 9号; 10 个; 【外观】应光洁、平整、松紧一致、表面无色差、无污渍、针距均匀、无漏针、网孔无断线。 【材质】应由氨纶包缠纱与涤纶低弹丝纺织而成。 【拉伸比】自然长度和拉伸长度之比应达到1：1.5。 【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装；产品标识符合医疗器械行业规定。. 一次性使用医用橡胶检查手套; L; 2 副; 【外观】应洁净、色泽均匀；无异味、明显乳胶颗粒等缺陷。 【材质】 用天然橡胶胶乳制造。 【性能】弹性和隔离性能符合要求，穿戴舒适。 【尺寸】应符合L号的要求。 【无菌】应无菌。 【包装】包装无破损。. 呼吸面罩; 20cm×20cm; 2 个; 【外观】表面清洁，无污点；膜、吸咀（或滤布）应色质一致。 【材质】PVC膜、pp吹嘴。 【尺寸】PVC膜应符合20cm×20cm的规定,尺寸允差为±5％。 【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装。. 圆头剪刀; 15cm; 1 把; 【外观】不锈钢材质，表面光亮，ABS蓝色手柄；剪刀刃口锋利，能顺利地剪断纱布或绷带，剪口整齐，不应有撕裂和拉出纤维现象。 【材质】2CR13不锈钢，ABS手柄。 【尺寸】长度应为15cm，允差为±0.5cm。 永不生锈因含合金量不同，具有磁性，达手术标准。. 急救手册; ——; 1 本; 【外观】印刷清晰，装订正确，无缺页、倒页；橙色157C，24P，骑马钉装订；表面覆哑膜，封二封三为空白； 【尺寸】应为140mm×86mm,尺寸允差±2mm。 【材质】157克铜板纸。. 健康急救卡; ——; 1 张; 【外观】印刷内容清晰。印刷红色，圆角，不覆膜； 【尺寸】90×55mm，尺寸允差±1mm； 【材质】200g白卡纸。. 售后服务卡; ——; 1 张; 【外观】印刷内容清晰，折叠整齐，橙色1505C，封面封底覆哑膜； 【材质】200g铜版纸。. 配置清单; ——; 1 张; 【外观】印刷内容清晰。. 外科急救箱; ——; 1 个; - 外科型应急箱。规格：45（±5）*19（±2）*38.5（±4）cm - 重量≤10kg，一侧配有提手，可方便移动携带 - 材质：铝合金包边、PVC防火防腐蚀板材质。 - 外箱颜色：银色. | - 6000 |
|  | 便携式干式荧光免疫分析仪 |  | - 套 | 2 | 1.基本参数 （1）显示器：≥24位4.3寸彩色液晶 （2）重量：≤1 kg （3）尺寸：≤300mm（长）×150mm（宽）×100mm（高） （4）液晶分辨率：≥480x272像素 （5）电源：适配器输入：AC 100-240V 50/60Hz 0.3A （6）续航时间：电池供电不低于6小时 （7）仪器接口：RS232、USB （8）无线传输：GPRS、蓝牙 （9）测试速度：≥160 Test/h（以PCT为例） （10）项目识别：可智能识别不同项目和批次，即到即测 （11）检测通道数：单通道 （12）储存容量：≥4000条 （13）质控：内部质控校准 （14）环境温度范围：正常工作5℃-40℃，包装贮存 -40℃～55℃ （15）相对湿度范围：正常工作不大于80%，包装贮存不大于93% （16）打印方式：手动或自动打印，可外置便携蓝牙热敏打印机，也可外连电脑打印 2.性能指标 （1）稳定性 分析仪开机处于稳定工作状态后第0h、第4h、第8h的测试结果与处于稳定工作状态初始时的测试结果的相对偏倚不超过±10%。 （2）测量重复性 测量重复性（CV%）≤2%。 （3）线性度 分析仪满足相关系数( ¦ r ¦ )≥0.990。 （4）准确度 分析仪测量线性度范围内的质控卡，测量浓度与质控卡的标示浓度相对偏差≤10%。 3.性能优势 （1）操作简便：取血、加样、插卡、报告一步法操作；可智能识别不同项目和批次，即到即测，平台系统自动生成实现样本编号录入，满足不同客户需求。 （2）全程质控：有Eu2+、Mn2+元素质控卡；生产过程中条码全检避免废卡，检测时C线剔除异常反应，配套干粉质控品（Levey-Jennings）质控。 （3）方便快捷：仪器操作界面美观、智能；接口丰富，如USB接口、COM口；数据无障碍共享、上传和打印；自动识别检测项目，支持数据录入和储存，可储存4000条检测结果，记录更全面，查找更方便；检测模式灵活，可根据样本量自由选择快速测试或标准测试。 （4）准确先进：应用新一代生物标记材料-量子点，量子点具有激发光谱宽而连续，发射光谱窄而对称，吸光系数大，荧光强度高（是普通荧光材料罗丹明6G的20倍），高灵敏度和稳定性保障了检测结果的准确性。 4.可检测的项目 （1） 降钙素原（PCT）定量测定试剂盒（量子点免疫荧光层析法） （2） 白介素6(IL-6）测定试剂盒（量子点免疫荧光层析法） （3） 降钙素原/白介素6（PCT/IL-6）二联检测试剂盒（量子点免疫荧光层析法） （4） 超敏心肌肌钙蛋白I（hs-cTnI）测定试剂盒（量子点免疫荧光层析法） （5） 肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白（CK-MB/cTnI/MYO)三联检测试剂盒 （量子点免疫荧光层析法） （6） N末端脑钠肽前体（NT-proBNP）测定试剂盒（量子点免疫荧光层析法） （7） D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（量子点免疫荧光层析法） （8） 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白（NGAL）测定试剂盒（量子点免疫荧光层析法） | - 30000 |
| - 本项最高限价（元） |  |  |  |  | - 3960000.00 |  |
| ★二、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 商务条款 |  | 合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。 （二）交货期：自合同签订之日起120日内安装调试完毕并验收合格交付使用。 （三）交货地点：采购人指定地点。 （四）交货方式：现场交货 （五）售后服务要求： 1、投标人所提供的货物必须是全新、完整、未使用过的优质产品。货物必须为符合国家有关质量安全标准的合格产品。 - 投标人应明确承诺： - 救护车：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，底盘质保期自交货验收合格之日起计≥3年或10万公里（以先到者为准），改装部分质保期自交货验收合格之日起计≥3年（不限公里数）。质保期内免费送货上门，免费现场安装调试至验收合格（若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定保修），在质保期内，免材料费及维修费；质保期外，继续提供免费电话咨询，并以优惠的价格提供有偿服务，终身维修。接到采购人报修通知后，投标人在0.5小时内响应，3小时内到达现场解决简单问题。 - 其他货物：按国家有关产品“三包”规定执行，整机质量保证期不少于1年（若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定），若货物参数要求中另有规定，则从其规定。质量保证期内免费上门维修、更换配件；质量保证期满后提供终身维护，优惠提供零配件进行维修。 - 3、按国家标准实行“三包”；免费送货上门并安装调试，根据采购人具体要求进行设置安装；免费技术培训（包括操作人员培训）。 - （六）其他要求： 1、投标报价包括以下费用： - 货物价款、随配附件、备品备件、工具等； - 系统集成辅材（含各类线束、接头、插接件等）、车改辅材（含各类特改辅材、安装件、转接件等）、改装人工、改装集成、深化设计等； - 人员成本、运输、装卸、安装、调试、车辆上牌、车辆保险； - 税金的各种费用和售后服务及其他所有成本费用。 - 2、中标人须无条件配合采购人办理本次项目所采购车辆的定编申请审批手续，如中标人的投标产品无法办理相关定编手续的，采购人有权取消中标人的成交资格，一切后果及责任由中标人自己承担。 - 3、中标人必须配合采购人办理检车、上牌入户、购车船使用税、购置税、车辆全保保险（一年）等手续，费用由中标人负责（车辆若无法上牌，所产生的一切后果及所产生的费用由中标人负责）。 （七）付款条件： 合同签订后支付50%预付款，全部设备到达现场待设备安装、调试、验收合格后20个工作日内采购人支付剩余合同款。 （八）其他商务要求： - 1、若投标产品属于医疗器械的投标时必须提供有效的证件（生产企业须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》；有效的医疗器械注册证）。 - 2、本项目序号6货物“急救转运呼吸机”、序号9货物“心肺复苏仪”已按规定办妥进口产品采购审核手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标（优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品）。中标人须负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用。其他货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 - （九）验收要求 - 由采购人对货物或服务的质量、规格和数量及其他进行检验，中标人须配合设备的检测，确保设备各项性能指标达到采购文件技术要求，达不到投标文件要求的不予验收，货物验收时涉及进口产品的须提供海关进口货物证明文件，所产生的一切费用由中标供应商承担，采购人有权抽检相关货物送到省级或以上专业检验机构进行检验，检验内容为采购文件的技术参数及投标文件响应的技术参数，检验所发生的费用由中标人负责。检验合格的，予以验收；若检验不合格，不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同，并且保留追究投标人虚假应标法律责任的权利。 |  |  |  |  |
| - ★三、核心产品 |  |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | - 本项目序号1货物“救护车”为核心产品，提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的（或非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的），取其中质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求且最后投标总报价最低的供应商参加评标；最后报价相同时，则由采购人自主选择确定一家供应商参加评标，其他投标无效。 |  |  |  |  |

- 第三章 评标方法

一、评标委员会以采购文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分（评标时，对于带有主观因素的评分，由各评委独立进行评价、打分，不允许讨论）。

二、评分细则：（按四舍五入取至小数点后两位）

（一）价格分……………………………………………………………………………………………30分

（1）评标价为投标人的最后报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额＝最后报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标人为小型和微型企业，且其所投产品（服务）为小型和微型企业产品（服务）的，对其投标价格给予10%的折扣。 [投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》（按第六章要求格式填写），否则不予价格扣除；投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任]

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。[投标人须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》（按第六章要求格式填写），否则不予价格扣除；并随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任]。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品（服务）为小型和微型企业产品（服务）的，该投标人的最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最后报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体投标协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=最后报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最后报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：

投标人最低评标价金额

某投标人价格分=　                           ×30分

某投标人评标价金额

（二）技术分……………………………………………………………………………………………59分

1、基本分（满分15分）

根据投标文件对招标文件技术指标的响应程度进行评分：基本分为15分，投标文件技术响应表非★号技术参数每出现1项不满足招标文件要求的扣3分，基本分扣完为止；

2、技术参数性能分（满分9分）

技术参数完全满足招标文件要求，且经评标委员会认定，非★号技术参数每有1项优于招标文件要求的得3分，满分9分。

3、项目实施方案（满分15分）

根据投标人提供的项目实施方案（完整性、实施工期、质量控制）确定各投标人所属档次，由评委在相应档次内打分（未提供不得分）：

一档（5分）：提供的实施方案不周全详细、具体，可行性较差；

二档（10分）：提供的实施方案不够周全详细、具体、完善，可行性一般；

三档（15分）：提供的实施方案完整、详细、具体、可行性较强。

4、售后服务方案（满分20分）

对售后服务方案进行综合评定后在相应等级内独立打分。

一档（8分）：满足采购文件售后服务要求的，但售后服务方案较简单的；

二档（14分）：完全满足采购文件售后服务要求的基础上，售后服务方案完整、详细，有可靠的服务响应体系，优于采购文件售后服务要求的服务响应时间、服务响应方式。免保期后，有偿维护方式、服务范围及费用等方案比较优惠的；

三档（20分）：满足采购文件售后服务要求，售后服务方案完整、详细，有可靠的服务响应体系，优于采购文件售后服务要求的服务响应时间、服务响应方式。免保期后，备品备件更换有优惠折扣率的，有偿维护方式、服务范围及费用等方案比较优惠的，有免费技术巡检方案的。

（三）商务分……………………………………………………………………………………………11分

- A分标

- 1.投标时提供所投货物生产厂家通过ISO 9001质量管理体系认证（范围：车载计算机信息系统集成的设计与开发）、ISO50001能源管理体系认证证书、 ISO 45001健康安全体系认证、国家科学技术进步奖，每有一项得2分，满分8分。（在投标文件中提交有效的证书或证明材料复印件）

- 2.投标人2017年以来有同类业绩（指挥车销售）的得1分。（投标文件中提交中标/成交通知书或合同复印件）

- 3.节能产品分（满分1分）

- 投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，得1分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。

- 4.环保标志产品分（满分1分）

- 投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书的，得1分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。

- B分标

- 投标人2017年以来有同类业绩（医疗设备销售业绩），每项得2分，满分6分。（投标文件中提交中标/成交通知书或合同复印件）

- 投标时提供除“急救箱”以外所有产品生产厂家或区域代理出具的产品授权书、售后服务承诺书、供货证明原件的得3分，不齐全的不得分。

- 节能产品分（满分1分）

- 投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，得1分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。

- 环保标志产品分（满分1分）

- 投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书的，得1分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。

总得分=（一）+（二）+（三）

三、评标委员会将按总得分由高到低推荐中标候选投标人顺序（总得分相同时，依次按节能环保产品优先、投标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定中标人。

四、特别说明

评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 第四章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 采购人：桂林市人民医院 地址：广西桂林市文明路12号 项目联系人：陈芳 电话： 0773-2820816 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：广西信永工程咨询有限责任公司 地址：南宁市青秀区中柬路9号利海•亚洲国际4号楼领峰A座610室 项目负责人：黄弋珊，电话：0771-5783329转804，传真：0771-5783329转804 |
| 1.3 | 项目名称 | 桂林市公共卫生应急指挥中心项目 |
| 1.4 | 项目编号 | GLZC2020-G1-990571-XYGC |
| 1.5 | 采购预算 | A分标：404万元；B分标：396万元。合计800万元。 |
| 1.7 | 获取采购文件方式 | 投标人在桂林市公共资源交易中心平台(http://glggzy.org.cn)免费下载招标（采购）文件。 |
| 1.8 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 3 | 申请人的资格要求 | 与第一章公开招标公告的申请人的资格要求一致 |
| 3.3 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 4.1 | 采购文件质疑提交的截止时间 | 采购文件公告期限届满之日起7个工作日内 |
|  | 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通信地址 | 1.接收质疑函的方式：以书面形式（原件）提交。 2.对资格审查及以外的质疑，由广西信永工程咨询有限责任公司（南宁市青秀区中柬路9号利海•亚洲国际4号楼领峰A座610室），质疑咨询电话：0771-5783329转804 |
| 7.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 采购文件公告期限届满之日起7个工作日内 |
| 8.8 | 投标文件份数 | 资格文件：正本1份，副本4份 报价文件、技术文件及商务文件：正本1份，副本4份 |
| 8.9 | 投标文件电子版 | 投标人应提供可编辑的投标文件word文档格式电子版U盘或光盘一份（密封信封封面上标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容）。 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 1、采购代理服务费含中标服务费及进口产品论证费用，由采购代理机构向中标人收取。中标服务费标准为按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准计算；进口产品论证费用为人民币壹万元整（￥10,000.00）。 2、领取中标通知书前，中标人应向广西信永工程咨询有限责任公司一次付清采购代理服务费，采购代理机构账户信息： 开户名称：广西信永工程咨询有限责任公司 开户银行：招商银行南宁分行东盟商务区支行 账号：7719 0170 0110 101 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 13.1 | 投标保证金 | 无 |
| 14.2 | 投标截止时间（开标时间） | 与第一章公开招标公告的投标截止时间（开标时间）一致 |
| 14.4 | 递交投标文件方式 | 现场递交 |
| 14.5 | 递交投标样品截止时间 | 无 |
| 14.6 | 递交投标样品地点 | 无 |
| 15.1 | 开标地点 | 桂林市公共资源交易中心12号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区） |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 17.4.3.2 | 澄清有关问题 | 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分 |
| 23.1 | 中标通知书的发放 | 广西信永工程咨询有限责任公司在采购人确定中标结果后2个工作日内在规定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告，发布中标公告的同时由采购代理机构向中标人发出中标通知书。 |
| 25 | 履约保证金 | □本项目无须缴纳履约保证金。 ☑履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）提供（不计息）[若中标人为小型和微型企业，且其所投产品（服务）为小型和微型企业产品（服务）的，不予收取履约保证金]，由中标供应商在领取中标通知书前将履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票、银行出具的保函或保险机构出具的保函、保险单等非现金形式缴入采购人指定账户。 交纳履约保证金的账户如下： 开户名称：桂林市人民医院 开户银行：桂林银行文明路支行 银行账号：450300498668197 转帐时注明：项目名称（项目编号）履约保证金。供应商持转帐证明材料复印件、中标通知书签订合同。 |
|  |  | 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www. Creditchina. Gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。本项目信用记录查询截止时间为：投标截止当日。 |

- 一、总则

1.项目概况

1.1采购人：见投标人须知前附表。

1.2采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3项目名称：见投标人须知前附表。

1.4项目编号：见投标人须知前附表。

1.5采购预算：见投标人须知前附表。

1.6资金来源：政府财政性资金

1.7获取采购文件方式：见投标人须知前附表。

1.8预留采购份额：见投标人须知前附表。

2.政府采购信息发布媒体：

2.1与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在招标公告中公布的网址上发布。

3.投标人资格要求：

3.1  详见投标人须知前附表。

3.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求；联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标,否则与之相关的投标文件作废；联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。联合体投标人的名称应统一按“××××公司与××××公司的联合体”的规则填写；联合体各方均应在《联合体协议》的签章处签章（包括单位公章和法人签字或盖章），其他投标材料签章处可由联合体牵头方签章。

3.3投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4.质疑

4.1  投标人认为公开招标采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑；质疑提交截止时间后，采购代理机构不再受理对公开招标采购文件的质疑。投标人认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。（质疑受理单位、递交质疑地点详见投标人须知前附表）

4.2  投标人质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3  投标人质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；近期连续三个月依法缴纳税金证明材料（复印件，原件备查）；近期连续三个月在职职工依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。

质疑书应当署名。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.4  质疑投标人可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑投标人的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑投标人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。

4.5  质疑投标人提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑投标人是参与所质疑政府采购活动的投标人；

（2）质疑书内容符合本章第4.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）投标人对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）投标人提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

4.6  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项做出答复，并以书面形式通知质疑投标人及其他有关投标人。

5.投诉

5.1投标人认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，投标人可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通信地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.3投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的投标人。

（2）提起投诉前已依法进行质疑。

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定。

（4）在投诉有效期限内提起投诉。

（5）属于政府采购监督管理部门管辖。

（6）同一投诉事项未经政府采购监督管理部门投诉处理。

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项做出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 二、公开招标采购文件

6.公开招标采购文件的组成

6.1本公开招标采购文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章公开招标公告

第二章采购需求

第三章评标方法

第四章投标人须知

第五章投标文件格式

第六章合同条款及格式

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标采购文件所做的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。当公开招标采购文件与采购文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.采购文件的澄清和修改

7.1投标人应认真审阅本公开招标采购文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对采购文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2  采购人或采购代理机构必须在投标截止时间十五日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知（在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告）所有获取采购文件的潜在投标人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.3  采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行必要修改的，应在投标截止时间十五日前，以书面形式（在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告）通知所有获取采购文件的潜在投标人。如果修改采购文件的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.4  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间三日前，将变更时间书面通知在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告），投标人购买招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

7.5必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

- 三、投标文件

8.投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读采购文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对采购文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对采购文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其他内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  采购文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件、资格文件、技术文件和商务文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

8.9投标人应提供可编辑的投标文件word文档格式电子版U盘或光盘一份（密封信封封面上标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容）。

9.  投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除采购文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.  投标文件的组成

10.1  投标人需编制的投标文件包括报价文件、资格文件、技术文件和商务文件四部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件组成要求，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

（2）投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。

（3）中小企业声明函、监狱企业的证明文件、残疾人福利性单位声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）、残疾人福利性单位声明函”的要求填写。

其中，报价文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）项如有请提交。

10.1.2  资格文件组成要求，包括：

- 信用声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“信用声明函（格式）”的要求填写。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

- 根据本章第3.2项规定的申请人的资格要求提供，包括含统一社会信用代码的营业执照（或事业单位法人证书）复印件（投标人如为企业的，要求证件有效并清晰反映企业法人）和投标人资格的其他证明文件复印件；

- 投标文件递交截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳税金（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、账号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效；

- 投标文件递交截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟）；

- 2019年投标人财务状况报告（新成立的单位应提供最近的财务状况报告）或其基本开户银行出具的资信证明。

- 法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

其中，资格文件组成要求的第（1）～（5）项必须提交，第（6）项如有规定，则必须提供。

10.1.3  技术文件组成要求，包括：

- 投标产品技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标产品技术资料表（格式）”的要求填写；

- 项目实施方案（格式自拟，由投标人根据项目实际情况和项目采购需求自行编制）；

- 其他：针对本项目所投标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品有效检测报告和鉴定证明复印件，等等。

其中，技术文件组成要求的第（1）项必须提交；第（2）、（3）项如有请提交；技术文件要求的第（4）项如有请提交。

10.1.4  商务文件组成要求，包括：

- 售后服务方案：如提供，须按第五章“投标文件格式”提供的“售后服务方案（格式）” 的要求填写；

- 商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

- 法定代表人身份证复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照或事业单位法人证中的法定代表人相符。

- 法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

- 委托代理人身份证复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；

- 联合体协议书：按第五章“投标文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方承担的工作和义务；

- 其他：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的投标人资信证明或信用等级证明复印件、投标人近三年同类货物销售的实际业绩证明（附中标通知书复印件或合同复印件）、投标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、投标货物的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

其中，商务文件组成要求的第（2）、（3）项必须提交；第（4）、（5）项在委托代理时必须提交；第（5）项在联合体投标时必须提交；第（1）、（7）项如有请提交。

10.2  投标人应编制目录，按上述顺序编制报价文件、资格文件、技术文件和商务文件，要求资格文件装订成一册；报价文件、技术文件和商务文件装订成一册。

11.投标报价

11.1投标人应以人民币报价。

11.2投标人须就第二章“采购需求”中按分标对所有货物和服务内容报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3投标报价为现场交货价，其组成部分详见第二章“采购需求”。采购人不再向中标人支付其投标报价之外的任何费用。

11.4本项目的采购代理服务费参照物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在超过原有效期后失效。

13.投标保证金

13.1本项目无须缴纳投标保证金。

- 四、投标

14.  投标文件的密封、递交、修改和撤回与投标样品的递交

14.1  投标人应将投标正、副本文件、投标文件电子版进行密封包装。

14.2  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

14.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

14.4  投标人递交投标文件方式：见投标人须知前附表。

14.5  投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

14.6  投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

14.7 其他要求：投标人应在递交投标文件的同时单独递交法定代表人或委托代理人身份证复印件，非法定代表人携带法定代表人授权书原件（所有复印件均须加盖单位公章，不需密封）。

- 五、开标与评标

15.  开标

15.1  采购代理机构将在本章第14.2项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

15.2  开标程序：

- 开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

- 主持人介绍参加开标会的人员名单；

- 主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

- 投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

- 唱标：本采购代理机构工作人员只唱开标一览表；

- 本采购代理机构做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

- 注：当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

- 开标会议结束。

16.  资格审查

16.1 资格性审查：公开招标采购项目开标结束后，采购人或本采购代理机构工作人员负责对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

17.  评标

17.1 评标委员会由采购人代表和评标专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4  评标程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通信工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2 采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会开展评标工作：

17.4.3.1投标文件初审。符合性检查：依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

★（1）有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

★（2）关联投标人不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

②生产厂商授权给投标人后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

③为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

17.4.3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

17.4.3.3比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.4.3.4报价评审。评标委员会对投标人的报价文件进行评审。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.4.3.5编写评标报告，并确定中标人名单。

17.4.4  整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照采购文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正，按校正后的结果确定中标人。

17.5  在确定中标人前，采购人或采购代理机构不得与投标人就投标价格、投标人案等实质性内容进行谈判。

17.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.  投标文件的修正

18.1  投标文件报价出现前后不一致的，修正的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

18.2同时出现两种以上不一致的，按照本条款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章17.4.3.2的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.  拒绝接收

19.1  投标人未在本章第14.2项规定的时间之前将投标文件送达本章第14.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

19.2  投标人未在本章第14.5项规定的时间之前将投标样品送达本章第14.6项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标样品。

20.  无效投标

★20.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人不具备本章第3项规定的投标人资格要求的；

（2）投标文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）投标报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算的；

（7）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（6）投标人出现本章第17.4.3.1项所述的投标文件将被视为无效的情形的；

（7）投标人出现本章第18.2项所述情形的；

（8）投标文件未对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（9）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（10）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（11）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

21.废标

★21.1在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的。

有效投标人数量计算：

①采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

②使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。）

③非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

- 六、合同授予

22.中标人的确定

22.1评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列中标候选投标人顺序，并依照次序确定中标人。

23.中标通知书

23.1  评标结束后，在中标人确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告（中标结果公告期限为1个工作日），同时向中标人发出中标通知书。

23.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.投标文件及投标样品的退回

24.1采购人及采购代理机构无义务向未中标人解释其未中标原因和退回投标文件。

24.2  中标人的投标样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考，验收后由采购人退回。未中标人的投标样品由投标人在中标结果公布后2个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25.履约保证金

25.1 履约保证金金额及缴纳账户：详见投标人须知前附表；

25.2 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿招标人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。如中标人不按双方签订的合同规定履约，则不予退还其全部履约保证金；履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

25.3在合同履行过程中，如中标人有应付未付款项（包括但不限于违约金、赔偿金等款项）情形的，采购人可直接将中标人应付款项在上述履约保证金中予以扣除，并要求中标人在三日内将履约保证金补足。

25.4合同期满后，如中标人无违约行为，中标人须向招标人提交履约保证金退还的书面申请函，招标人在收到书面申请函后于十五个工作日内以银行转帐方式退还履约保证金（不计利息）。

26.签订合同

26.1  采购人和中标人应当在第二章“采购需求”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据采购文件、中标人的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，均应在合同的签章处签章，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

26.2政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与采购文件、中标人的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

26.3政府采购合同自签订之日起2个工作日内，由采购人将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。合同副本由采购代理机构按当地财政厅（局）的要求进行备案。

26.4  中标通知书发出后，中标人有以下情形的：

（1）中标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构按规定的时间、地点签订合同的，采购人可追究中标人承担相应的法律责任；

（2）中标后与采购人签订对采购文件和投标文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的，政府采购监督管理部门可追究双方承担相应的法律责任；

（3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人或采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的，中标无效，采购人可追究中标人承担相应的法律责任；

（4）如中标人无正当理由拒签合同的，中标人给采购人造成损失的，采购人可追究中标人承担相应的法律责任；

（5）如采购人无正当理由拒签合同的，采购人给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

26.5  采购人在签订合同之前有权要求中标人提供本项目必需的相关资料原件进行核查，中标人不得拒绝。如中标人拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

26.6  中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购代理机构和采购人应及时报政府采购监督管理部门，经同意后，可以与排位在中标人之后第一位的中标候选投标人签订政府采购合同，以此类推。

26.7　采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何采购文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离采购文件和合同实质性内容的协议。

26.8　采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标人处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

26.9　政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

26.10　采购人或中标人在合同履行过程中存在违反政府采购合同行为的，权益受损当事人应当将有关违约的情况以及拟采取的措施，及时书面报告采购代理机构。

- 七、其他事项

27.解释权

27.1本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

- 第五章 投标文件格式

格式1：

投标函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的（项目名称）项目（项目编号：）的采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件正本一份，副本份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、资格文件正本一份，副本份（包含按投标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、技术文件正本一份，副本份（包含按投标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）；

四、商务文件正本一份，副本份（包含按投标人须知第10.1.4项要求提交的全部文件）；

五、可编辑的投标文件word文档格式电子版U盘或光盘一份（包含按投标人须知第10项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币        （￥        元）的投标总报价，交货期（无分标时填写）：        ，提供本项目采购文件第二章“采购需求”中的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币       （￥        元），交货期：        。

分标报价为（大写）人民币       （￥        元），交货期：        。

......

2、我方同意自本项目采购文件“投标人须知”第14.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经符合《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据采购文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标人的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的。

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）  拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：　　　　　　　　　                　　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　　　　　　　　　　　　（签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年  月   日

格式2：

投标报价表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价（元）② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写） 人民币（￥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空, 否则按投标无效处理。

2、采购公告列明分项采购预算的，各分项报价不得超过对应分项采购预算, 否则按投标无效处理。

格式3：

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无须填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、投标人按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。

4、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

5、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为　　　　　　　　　（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为　　　　　　　　　（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加　　　　　　　　　单位的　　　　　　　　　项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　　　　　　　　　（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

监狱企业的证明文件

残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　　　　单位的　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

格式4：

投标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目采购文件第二章“采购需求”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 序号 | 采购文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 投标产品名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（有分标时填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果采购文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制采购文件需求，采购文件对应内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数或商务内容低于采购文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

格式5：

售后服务方案（格式）

（由投标人按本项目采购文件第二章及第三章的要求自行填写。）

分标（有分标时填写）

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式6：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目采购文件第二章“采购需求”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 序号 | 采购文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果采购文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制采购文件需求，采购文件对应内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数或商务内容低于采购文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

格式7：

法定代表人授权委托书（格式）

致：（采购代理机构名称）

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工（姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的（项目名称）（项目编号：                  ）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于   年   月   日签字生效，委托期限：。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

格式8：

信用声明函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）                  （项目编号：                 ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方承诺已经符合《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式9：

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（采购代理机构名称）组织的（项目名称）（项目编号：）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员一名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员二名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

......

年  月    日

- 第六章 合同条款及格式

政府采购

（项目名称）合同

项目编号：

采购计划文号：

采购人：

中标人：

目录

一、政府采购合同书

二、合同附件

- 中标通知书

- 采购文件采购需求

- 采购文件的澄清和修改（如有）

- 投标函

- 投标报价表

- 投标产品技术资料表

- 商务条款偏离表

- 中标人澄清函（如有）

- 其他与本合同相关的资料（如有）

政府采购合同书

采购计划文号：

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据 年   月   日政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.采购内容

1.1货物名称：详见合同附件中投标报价表

1.2数量（单位）：详见合同附件中投标报价表

1.3品牌、厂家、型号、规格、配置：详见合同附件中投标产品技术资料表（投标产品技术资料表与澄清函不一致的以澄清函为准）

1.4技术参数：详见合同附件中投标产品技术资料表

2.合同金额

2.1本合同金额为（大写）人民币　　　　　　元（￥　　　　　　）。（详见合同附件中投标报价表）

3.交货要求

3.1交货期：

3.2交货地点：

3.3交货方式：

3.4乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.质量保证及售后服务

4.1质量保证期    年（自交货验收合格之日起计）。

4.2如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在    小时内响应，在    小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

4.3乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

4.4在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

4.5超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

4.6乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

5.合同款支付

5.1付款方式：

5.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经管理部门审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。乙方应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以中标单价进行计算。

5.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

6.产权

6.1乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

6.2乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第10.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

7.技术资料

7.1甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

7.2乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

7.3没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

8.货物包装、发运及运输

8.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

8.2使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

8.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

8.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

9.调试和验收

9.1乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据采购文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

9.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

9.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

9.4验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

9.5对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

10.违约责任

10.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

10.2甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，违约金最高限额不超过逾期费用百分之五。

10.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

10.5乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每次应按本合同合计金额2%向甲方支付违约金。

11.不可抗力事件处理

11.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12.诉讼

12.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西桂林市。

12.2诉讼期间，本合同继续履行。

13.合同生效及其他

13.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经当地财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 中标通知书

- 采购文件采购需求

- 采购文件的澄清和修改（如有）

- 投标函

- 投标报价表

- 投标产品技术资料表

- 商务条款偏离表

- 中标人澄清函（如有）

- 其他与本合同相关的资料（如有）

13.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

13.5本合同一式    份，具有同等法律效力，自甲乙双方法定代表人或被授权代表人签字并加盖公章后正式生效。甲乙双方各执    份，一份由中标人交招标代理机构存档及备案。

| 甲方（单位公章） 年 月 日 | 乙方（单位公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

附表1：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

- 第七章 质疑材料格式

质疑函（格式）

一、质疑投标人基本信息

1.质疑投标人名称：

地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

二、质疑项目基本情况

1.质疑项目的名称 ：

2.质疑项目的编号：

3.质疑项目的分标号：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

质疑事项1的事实依据：

质疑事项1的法律依据：

质疑事项1的相关请求：

质疑事项2：

质疑事项2的事实依据：

质疑事项2的法律依据：

质疑事项2的相关请求：

……

四、附件材料目录（材料附后）

2.营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）

3.近期连续三个月依法缴纳税金证明材料（复印件，原件备查）

4.近期连续三个月在职职工依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）

五、委托代理时还应提交的材料目录（材料附后）

1.质疑投标人的授权委托书原件1份

2.委托代理人身份证明复印件1份

3.委托代理人近期三个月社保缴费证明复印件1份

质疑投标人（公章）：

法定代表人签字：

委托代理人签字：

提起质疑的日期：年月日

说明：1.质疑事项的事实依据应列明权益受到损害的事实和理由；

2.质疑事项的法律依据应列明质疑事项违反法律法规的具体条款及内容。

质疑证明材料（格式）

质疑项目的名称：

项目编号：

一、质疑事项1证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

二、质疑事项2证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

三、……

质疑投标人（公章）：

提起质疑的日期：年月日

（后附质疑事项证明材料的具体文件）