公开招标采购文件

项目名称：防城港市应急救援中心应急管理信息化

指挥平台项目（一期）采购

项目编号：FCZC2020-G3-100048-JGJD

采购单位：防城港市应急管理局

采购代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

2020年7月

目    录

第一章  公开招标公告	1

第二章  招标项目采购需求	4

第三章  投标人须知	20

第四章  评标原则及评分标准	43

第五章  合同主要条款格式	49

第六章  投标文件格式	56

第一章

防城港市应急管理局

应急救援中心应急管理信息化指挥平台项目

（一期）采购公开招标公告

项目概况:

防城港市应急救援中心应急管理信息化指挥平台项目（一期）采购招标项目的潜在投标人应在由潜在供应商自行登陆政采云平台（https://www.zcygov.cn）进行报名同时供应商提供以下资料扫描件发送至电子邮箱:1363779624@qq.com获取招标文件，并于 2020年7月 28 日 10点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号:FCZC2020-G3-100048-JGJD

项目名称:防城港市应急救援中心应急管理信息化指挥平台项目（一期）采购

预算金额：900万元

最高限价：900万元

采购需求：

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防城港市应急救援中心应急管理信息化指挥平台项目（一期）采购 | 1项 | 防城港市应急救援中心应急管理信息化指挥平台项目主要建设指挥中心大厅、会商室、决策室的综合布线、扩声系统、坐席系统、无纸化会议系统、业务软件系统及数据中心机房用于部署支撑应急指挥业务系统的硬件设施等；如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |

合同履行期限：自签订合同之日起180日内完成。

本项目（是/否）接受联合体投标:否

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）

《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)

《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)

《政府采购中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）

评审时残疾人福利性单位、小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。监狱企业视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：2020年7月 6 日至2020年7月 13 日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午8时至12时，下午15时至18时（北京时间，法定节假日除外）

地点：由潜在供应商自行登陆政采云平台（https://www.zcygov.cn）进行报名同时潜在供应商提供以下资料扫描件发送至电子邮箱:1363779624@qq.com,主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件（须加盖单位公章），并注明需获取招标文件的项目名称及编号、供应商单位名称、联系电话、收件人姓名、收件人联系方式及收件地址。

【注：逾期或未按本公告要求提供有效收件人联系方式的，不予办理邮寄手续；因此造成供应商无法按时获取招标文件的，责任由供应商承担】以上资料检查合格方可购买采购文件。(注：已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格)。购买招标文件联系人姓名和电话：宾胜全 ；联系电话：0771-2808057 传真：0771-2808057。

方式：网上获取

售价：每本 250 元，售后不退。依据国家税务总局《关于增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第16号）的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

截止时间、开标时间：2020年 7月 28 日10点00分（北京时间）

地点：防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜： 无

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：防城港市应急管理局

地址：黄日

联系方式：0770-2835381

2.采购代理机构信息

名 称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

地　址：南宁市青秀区纬武路165号

联系方式：宾胜全0771-2808057

3.项目联系方式

项目联系人：宾胜全

电　话：0771-2808057

4.监督部门

名称：防城港市政府采购管理中心

电话：0770-6102319

采购人:防城港市应急管理局

采购代理机构:广西建设工程机电设备招标中心有限公司

2020年7月6日

第二章 招标项目采购需求

## 一、项目基本情况

## （一）建设背景

防城港市应急管理局承担应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾等工作。根据应急管理部、区应急管理厅要求，为进一步加强我市应急管理工作，全面整合我市应急管理资源，构建高效、迅速、科学、先进的应急指挥体系,结合我市实际情况，建设我市应急救援中心应急指挥平台。

## （二）建设目标：

在符合应急管理部下发的信息化建设五年规划、广西区应急管理整体规划要求的基础上，依据统筹规划分布实施的指导方针。坚持以需求为引导，根据防城港市安全生产、自然灾害风险防范和应急救援指挥迫切的需求，充分运用信息化技术，建设全面支撑具有系统化、扁平化、立体化、智能化、人性化特征的现代应急管理体系。全面覆盖三大业务领域，包括应急指挥信息系统、自然灾害综合监测预警系统、安全生产风险监测预警系统，整体提升防城港市应急管理信息化水平。项目建成后全面服务于防城港市的城市救援，包括火灾扑救、抢险救灾、社会救助、反恐排爆、公务执勤等，还支持地震地质灾害、台风、洪涝灾害救援，支持多受灾地调度和救援，满足新定位、新职责、新调度的发展要求。

（三）建设内容

防城港市应急救援中心应急管理信息化指挥平台项目主要建设指挥中心大厅、会商室、决策室的综合布线、扩声系统、坐席系统、无纸化会议系统、业务软件系统及数据中心机房用于部署支撑应急指挥业务系统的硬件设施、可视化调度系统、视频会议系统。

## （四）软件功能详细要求

4.1整体要求

4.1.1应急值守业务要求

应涵盖应急管理工作常态和非常态下的应急管理业务，实现应急信息接报、信息处理、信息发布、日常值班业务管理、各类应急基础数据管理、通讯录管理、应急管理等功能，从而满足应急管理的实际需求，极大地提高应急值守能力。

4.1.2应急管理综合应用平台业务要求

平台在功能上可实现突发事件信息的接报流程、信息处置以及提供相关处置方案等应急处置与指挥调度功能，通过情景辅助一张屏实时显示突发事件现场情况，同时结合GIS地图提供市内的地容地貌、风险隐患、防护目标、庇护场所、救援物资等资源的详细分布，可便于领导在出现突发事件时掌握事发态势，从而制定出行之有效的行动方案，能够快速的联动相关部门在最短时间到达现场进行救援。

4.1.3基层应急资源信息采集的业务要求

相关安委会成员单位对接后可实现本单位的应急管理事务处理，实现与应急系统的互联互通，可实时上传本部门所属的应急物资信息至应急系统的应急数据库。

4.1.4移动应急平台的业务要求

系统可通过手机移动APP实现信息上报、应急物资查阅以及地理信息位置共享等，可满足领导第一时间了解突发事件现场的视频、图片信息，为应急现场的事件处置和指挥决策提供技术支持。

5.2系统功能要求

4.2.1应急值守子系统

应急值守系统应融合多种通信手段为一体，实现常态下事件融合通信调度、信息接报、值班管理、事件管理、信息管理、统计分析等功能。应含信息接报、初步研判、事件续报、信息上报、报送上级等功能。其中融合通信模块应包含但不限于以下内容：

1、融合通信：可在五网中融合包含电话、短信等在内不少于6种通信手段，具备可检索、查看通信状态、一键通信、未处理提示等功能；

2、通信记录：包含电话、短信、传真等通信记录。通讯号码可进行添加常用通讯录联系人或添加黑名单免打扰；

事件管理模块应具备信息接报、初步研判、事件续报、信息上报、报送上级等功能。要求具备自然语音识别、语义分析、OCR传真识别等智能化辅助能力，能完整呈现应急事件链的电话、传真、短信详情，并能够实现对单一节点的处置功能；对事件等级、响应等级等，具备根据应急预案、现场信息、事件参数、专家意见提供专业化的研判服务能力。系统还应实现事件快报、每日一报、每周一报功能。具体应包含但不限于以下功能：

3、接报信息可直接生成内容及要素；

4、领导指示可通过电话、传真、短信等多种方式传达，指示内容与事件关联；

5、支持对突发事件现场情况进行汇总，要求不少于5种包含受损情况、救援物资在内的要素；

6、支持对已发生事件定期或一键快速生成总结报告功能，支持查看事件链详细信息，支持时间检索功能，可编辑模板；

值班管理模块应具备值班排班、值班点名等多种管理功能，考虑各种因素的影响，进行值班日志的存档。值班点名要求能通过多种方式如视频点名、电话点名、短信点名，并能实时统计在岗人数。具体应包含但不限于以下功能：

7、支持值班管理，包含班次管理、值班人员管理在内的不少于4种功能模块；

8、支持按时间、地域、类型对事件、通信历史、值班点名多维度进行统计分析。

4.2.2应急指挥子系统

通过应急指挥系统查询人员对象、物资储备对象或视频对象从而构建基于可视化预案流程的智能化事件处置指挥调度、基于GIS一张图的可视化指挥决策，实现信息接报、启动预案、态势研判、救援指挥、情况汇总等功能模块。同时支持汇接各部门与事件周边的视频监控系统，为非常态下提供指挥救援、辅助决策的有力保障。整体要求具备在指挥状态的任何时间点，都能随时随地实现“看得见、喊得通、调得动”的能力。

启动预案模块应具备接收来自值守端的事件信息，并且自动判断事件等级，响应等级能力。要求启动预案时，能根据不同等级的组织架构自动下发职责，随时观察响应情况。人员到达现场指挥部后，提供二维码签到，现场人员分组等功能。态势研判模块应具备事件标识，快捷关联、事件编辑、事件定位、影响范围的标注、周边视频标绘、周边场地理信息、风险隐患分布、次生风险关联、风险趋势范围标绘、应急成员单位和行动小组任务内容、地理位置查询等功能。要求具备对接入的各类数据的汇聚、交换、共享能力，数据经过标准化处理后，能够很好地适配，并以多种形式呈现。

救援指挥模块应具备救援部署标绘、物资库分布、救援队伍驻地分布、避难场所分布、重点防护分布、现场场所分布图、救援力量部署分布图功能；同时能够结合救援部署标绘点实现应急救援处置单位的任务下达、信息采集、处置结果的反馈。要求具备召开视频和电话会议、现场直播基础能力，可随时调动各类专家资源进行协同会商，并进行存档，事件回溯等。要求具备全市资源自由调配，资源分权分域管理的能力，能够快速地汇聚资源需求信息，并能够查询、匹配资源供给，实现市、区、街道资源的快速调配。各资源库离事发点能采用优化调度算法，路径规划算法等，提供最佳的资源调配方案。

具体要求包含但不限于以下功能：

1、数据资源，可在地图上查看五大类、23种数据资源支持包含电话在内的不少于3种方式的图上通信；

2、救援指挥，包含资源调度、救援任务、行动方案，可对物资、人员进行调度和安排；

3、支持地图搜索功能：通过搜索栏搜索街道、场所等地址信息；

4、以地图为基础，提供图上态势分析能力；

5、气象信息分析，可展示气象数据；

6、现场人员，通过上报所在位置信息并在地图上显示；

7、支持资源检索、短信派发调配任务并反馈跟踪；

8、图上标绘：可在地图上部署不少于4类17个图标，可在地图上进行方向、范围部署等不少于7项标绘，并直接下发任务；

9、支持平面图配置，报警、抓拍、图上部署、图上通话、图上视频回话，可在视频画面中直观的展示各类数据。

4.2.3综合保障子系统

建立全市综合保障统一管理和分级维护集约模式，实现常态预防与准备的规范化、专业化、精细化，建立以灾害风险为源头，以数字预案推动组织体系、资源保障体系有效衔接，形成有效的应急准备能力。为各应急专项部门、下级政府单位、重点企事业单位等提供常态下风险隐患、数字预案、应急资源等信息的采集、生成、备案及管理，系统应包括应急联络网、风险管理、预案管理、资源管理功能模块。

资源管理模块要求实现对应急资源等数据分级采集和数据管理功能。要求具备完善的资源管理体系，对资源的入库、出库、调配均有完整的流程，能够有效地管理各类资源。要求可根据不同类型突发事件灵活配置所需应急资源包功能。

预案管理模块要求具备预案的流程化配置管理功能，包括预案版本管理、情景参数设置、预案组织架构和职责分配、预警响应等级配置管理、应急响应等级配置管理、应急资源保障管理、预案非结构化数据管理、数字化预案预览和导出管理功能。要求对数字化预案进行知识图谱的建设，对预案各类知识进行挖掘、抽取，由半结构化、非结构化数据转化成可识别的知识，对预案进行数字化建模,并能够在应急值守、应急指挥中有所体现。

具体应包含但不限于以下功能：

1、案例管理：提供对过往历史事件处置案例的录入及维护管理，涉及案例内容包含案例名称、案例内容、事件类型等不少于8项信息；

2、支持对下级预案的备案及查看、检索功能；

3、应急联络网管理：实现对人员通讯信息、机构归属信息的录入等不少于3种功能；

4、资源管理：实现对应急物资、救援队伍等各项应急资源基本信息及落图位置信息的录入及维护功能；

5、风险管理：实现对风险隐患、防护目标基本信息及落图位置信息的录入及维护功能；

6、应急资源包：可将录入的各项应急物资、队伍等资源，根据应急事件类型、对应预案类型进行组合。

4.2.4移动指挥APP

分为移动端和指挥端，为指挥中心以外的人员和领导提供随时随地上报/获取/发布事件信息、位置共享等功能，满足移动指挥的基本需求。主要包括事件看板、趋势分析、事件信息、信息上传、位置共享、通讯录、视频直播等功能模块。

移动指挥APP系统功能：信息上传中的图片上传、文本上传、语音上传、视频直播功能，以及位置共享中的位置发送、实时共享功能与事件趋势分析中的事件趋势与风险隐患趋势功能。

满足现场处置人员通过移动app实时了解现场事件的处置情况，通过移动终端基于地理位置检索周边的资源分布信息，了解资源的详情，通过移动终端的通讯能力实现资源的调拨。

为随行指挥的领导提供信息研判的能力。与后端指挥中心数据互联互通，实时了解现场救援力量的达到情况、现场救援点的部署情况、事件的影响范围、当前应急预案的响应情况等。可对应急预案的组织架构成员、应急平台的通讯录信息进行查询，并调用移动终端的通讯能力进行调度。

4.2.5可视化呈现子系统

通过应急指挥一张图查询人员对象、物资储备对象或视频对象从而构建基于可视化预案流程的智能化事件处置指挥调度、基于GIS一张图的可视化指挥决策，实现信息接报、启动预案、态势研判、救援指挥、情况汇总等功能模块。同时支持汇接各部门与事件周边的视频监控系统，为非常态下提供指挥救援、辅助决策的有力保障。整体要求具备在指挥状态的任何时间点，都能随时随地实现“看得见、喊得通、调得动”的能力。

启动预案功能：系统具备接收来自值守端的事件信息，并且自动判断事件等级，响应等级能力。要求启动预案时，能根据不同等级的组织架构自动下发职责，随时观察响应情况。人员到达现场指挥部后，提供二维码签到，现场人员分组等功能。

事件态势功能：事件标识，快捷关联、事件编辑、事件定位、影响范围的标注、周边视频标绘、周边场地理信息、风险隐患分布、次生风险关联、风险趋势范围标绘、应急成员单位和行动小组任务内容、地理位置查询。要求具备对接入的各类数据的汇聚、交换、共享能力，数据经过标准化处理后，能够很好地适配，并以多种形式进呈现。

救援指挥功能：救援部署标绘、物资库分布、救援队伍驻地分布、避难场所分布、重点防护分布、现场场所分布图、救援力量部署分布图功能；同时能够结合救援部署标绘点实现应急救援处置单位的任务下达、信息采集、处置结果的反馈。要求具备召开电话会议、现场直播基础能力，可随时调动各类专家资源进行协同会商，并进行存档，事件回溯等。要求具备全市资源自由调配，资源分权分域管理的能力，能够快速地汇聚资源需求信息，并能够查询、匹配资源供给，实现市、区、街道资源的快速调配。各资源库离事发点能采用优化调度算法，路径规划算法等，提供最佳的资源调配方案。

4.3融合通信系统

融合通信子系统能够方便实现多种制式的通信系统互联互通，实现有线电话、数字传真、短信收发、实时录音、多方会议等多种通信方式的融合调度；能够实现冗余备份、自检测、自诊断和断电逃生等保护机制，具备短信自告警能力。

1、电话功能：对所有调度终端（电话）进行单呼、选呼、群呼、组呼（一键呼），电话巡检；对下级调度终端（电话）进行强插、强拆、监听；会场功能（包括召开会议、会场禁言、离开会场、会场拆线、会场锁定、会场广播等）。

2、 通讯录管理：支持用户管理、组管理，黑名单等功能。

3、 短信功能：短信发送（群发、单发）、收短信（短信提示、接收、存储）、查询短信记录。

4、 传真功能：传真接收、发送、自动分发、备份管理、分类管理；同时收发多路电子传真、可定制的群发、定时发送功能；支持接收传真自动提醒、自动排队发送功能；支持用户直接递交DOC，XLS，PPT，PDF，TIF，BMP，JPG，RTF等多种文档。

5、录音管理功能：录音文件通过录音管理软件进行加密和语音编码格式处理，存储至系统存储服务器，进行高可靠性存储。同时通过录音管理软件提供完善的录音文件的查询、试听、下载、删除等管理功能。

6、 集群通信：可融合应急局现有的集群通信系统。

4.4应急通信核心调度平台

1、 一体化多业务交换平台，支持“时隙交换+软交换”双平面架构，64位高性能嵌入式MIPS网络处理器，Linux嵌入式操作系统，非工控机设备；无风扇运行、低功耗、高可靠，功耗<60W，交流：120~250V，频率50Hz±3Hz；设计容量100门，支持后期灵活扩容；支持IP用户和普通用户的接入。

2、  应急通信服务器不低于4个可扩展接口模块插槽，可通过扩展配置不同模块，实现应急统一通信、指挥调度网络的延伸。

3、 GSM短信模块：GSM无线中继，主要应用：与移动网络对接，不受铺固话线的限制。支持不低于2路GSM接入。

4、 ATU电话模块：模拟中继接入，主要应用：与PSTN固网对接。支持不低于4路AT0接入。

5、 传真模块：传真接收、发送、自动分发、备份管理、分类管理；同时收发多路电子传真、可定制的群发、定时发送功能；支持接收传真自动提醒、自动排队发送功能；支持用户直接递交DOC，XLS，PPT，PDF，TIF，BMP，JPG，RTF等多种文档。

4.5集群接入网关

机架式，集交换汇接、多方通话、语音识别、话音侦测、减噪滤波、语音自激活PTT控制等功能于一体，整合不同制式、不同频率段的无线系统，提供4路接口，接入集群或对讲的手台、车载台；支持语音检测，自动PPT激活。

4.6通信接入网关

1U机架式；采用ARM+DSP架构；支持模拟语音到IP语音的转换；上行提供IP接口，提供32路接口，用于接入普通调度话机；支持自交换；SIP、G.711、G.729、T.30、T.38等信令协议。

4.7数据需求

为有效预防和妥善处置突发公共事件，为应急平台软件系统的正常运行，数据实体应包括基础信息、空间信息、事件信息、预案、案例、知识和文档等数据。数据库设计须符合国家应急平台数据库表标准和规范。分析应急相关数据状态，提出数据库资源整合方案，并提出数据库内容建设方案。数据库包括：

基础信息库：主要包括应急指挥管理机构、应急财力、应急通信、应急运输、应急医疗、重要危险源信息、重点防护目标信息以及部门专题信息等。其中与地理位置紧密相关的基础信息数据，应采用国家统一的地理编码、坐标系统、分类编码等，与地理信息进行整合。

应急资源信息：包括应急指挥管理机构、应急人力、应急财力、应急物资、应急通信、应急运输、应急医疗等。

重大危险源信息：包括危险源名称、危险源描述、危险品类别、危险等级、所在位置、所属单位基础信息、影响范围、可能灾害形式等。

空间信息库：包括数字地图、遥感影像、主要路网管网、避难场所分布图和风险图等内容。包括数字地图、遥感影像、主要路网管网、避难场所分布图和风险图等内容。要充分利用国家基础地理数据库，实现业务信息的共享和服务。

事件信息库：存储突发公共事件接报信息，委办局预测预警信息，风险隐患监测信息，事件现场监控信息，以及突发公共事件的指挥协调过程信息等。包括突发公共事件信息、预测预警信息、监测监控信息以及应急指挥过程信息等内容的事件信息数据库。

1、事件接报信息：包括事件标题、事件地点、事发时间、报送单位、事件描述、影响程度等；

2、预测预警接报信息：包括预警标题、报送单位、预警级别、事件类型、预警内容、影响时间、影响范围、防范措施等；

3、指挥调度信息：包括标题、研判结果、领导批示、调度记录、会商记录以及处置记录等；

4、监测监控信息：包括事件现场监测监控信息等；

5、信息发布：包括发布标题、类型、对象、内容、范围、时间和发布渠道等。

4.8性能要求

1）综合应用系统最大用户数不少于100个，并发用户数不小于最大用户数的40%；

2）综合通讯指挥调度系统满足7×24小时稳定运行的要求，并具备断电逃生、故障自检、短信告警等保护功能；

3）数据存储管理：录音、短信、数据、报表等数据信息至少存储两年；

4）具备支持新增业务接入扩展的需求；

5）系统具备集成其它应用系统接口的能力。

（六）硬件功能详细要求

5.1无纸化会议系统要求

实现报到、发言、表决、会议扩声、资料显示、会议进程控制；建成后可进行会议多媒体资料展示，完成会议报到、发言（表决选）和会议进程管理等三项主要功能，实现报到及时、无误、发言灵活、可控；表决迅速、准确；并为其他功能的扩充和升级提供标准化的接口，使整个接口具有较好的先进性和良好的兼容性，具体要求见设备购置一览表。

5.2视频会议系统要求

建设16套视频会议终端，实现防城港一批重要安委会成员单位的视频会议接入，具备良好的兼容性和扩展性，具体要求见设备购置一览表。

5.3视频监控系统要求

在防城港市应急管理指挥中心部署一套视频监控业务平台，用以接入雪亮工程视频共享平台、公安视频共享平台资源、后续根据需要还可接入应急管理内部视频资源、应急处置现场视频资源的国标资源，最大化的节约资金，全面实现全市共享、全市可用、全程可控的目标，为应急管理指挥和作战应用提供有力支持，具体参数要求见设备购置一览表。

5.4可视化调度系统要求

本期搭建可视化调度系统需布置7台终端，其中3台布置于防城港市应急管理指挥中心，各区县（市）各垂直布置1台，做到市县联动调度，具体参数要求见设备购置一览表。

5.5机房建设要求

按安全等级保护第三级标准进行建设。

## 二、项目设备和软件购置一览表

| 序号 | 货物（服务）名称 | 技术要求 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一. 机房改造及配套 |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩钢板 | 烤漆金属钢板基材厚度，热熔镀锌钢板（SGCC）t=0.6㎜±0.08㎜，正面烤漆膜厚≥25um。 |  | m2 | 85 |
| 2 | 龙骨/ 镀锌方钢 | 墙面轻钢龙骨基层。 |  | m2 | 85 |
| 3 | 铝合金层次线 | 铝合金层次线。 |  | m | 85 |
| 4 | 封窗 | 窗户密闭及防水处理 。 |  | 项 | 1 |
| 5 | 抗静电地板 | 600*600*38。 |  | m2 | 59 |
| 6 | 地板吸板器 | 吸盘。 |  | 个 | 1 |
| 7 | 承重 | 32#，UPS承重。 |  | 项 | 2 |
| 8 | 综合配电柜 | 含空气开关、电压表、电流表、电源指示灯。 |  | 套 | 1 |
| 9 | 铜芯电缆-VV | WDZ-YJV-1KV-5*16。 |  | m | 65 |
| 10 | 铜芯电线 | 6mm2。 |  | 卷 | 1 |
| 11 | 电源插 | 五孔。 |  | 个 | 10 |
| 12 | UPS | 40KVA。 |  | 台 | 1 |
| 13 | 电池 | 12v100AH，铅酸免维护蓄电池。 |  | 只 | 64 |
| 14 | 电池柜 | 32节/箱。 |  | 套 | 2 |
| 15 | 格栅LED灯 | 600×600。 |  | 套 | 4 |
| 16 | 安全出口标志灯 | 单面。 |  | 个 | 1 |
| 17 | 照明开关 | 10A。 |  | 个 | 2 |
| 18 | 铜芯电线 | ZR6mm²。 |  | 卷 | 1 |
| 19 | 铜芯电线 | ZR2.5mm²。 |  | 卷 | 1 |
| 20 | 接线盒 | 86×86。 |  | 个 | 10 |
| 21 | 镀锌线管 | Φ20。 |  | m | 80 |
| 22 | 金属软线管 | Φ20。 |  | m | 50 |
| 23 | 电源一级防雷器 | 4P；10/350波形产品；冲击放电电流Iimp：15kA；电压保护水平Up：2.0kV；额定工作电压：380V；响应时间：25ns；漏电流：≤20uA。 |  | 套 | 1 |
| 24 | 电源二级防雷器 | 2P；8/20波形产品；标称放电电流In：20kA；最大放电电流Imax：40kA；电压保护水平Up：2.2kV；额定工作电压：220V；响应时间：25ns；漏电流：≤20uA。 |  | 套 | 1 |
| 25 | 电源三级防雷器 | 2P；8/20波形产品；标称放电电流In：10kA；最大放电电流Imax：20kA；电压保护水平Up：1.2kV；额定工作电压：220V；响应时间：25ns；漏电流：≤20uA。 |  | 套 | 1 |
| 26 | 室内接地汇流排 | 30*3扁铜带。 |  | m | 60 |
| 27 | 电源防雷器连线 | 35mm2多股铜芯线。 |  | m | 40 |
| 28 | 机房设备、金属外窗等接地 | 6mm2多股铜芯线。 |  | m | 50 |
| 29 | 铜铁转换接头 | 铜铁转换接头 |  | 个 | 2 |
| 30 | 空调开关箱 | PZ30-8。 |  | 只 | 1 |
| 31 | 空调开关 | 32A,2P。 |  | 只 | 1 |
| 32 | 金属管 | Φ20。 |  | m | 50 |
| 33 | 机房精密空调 | 机组冷量13.2kw，风量2630m3/h,电加热4.5kw，加湿量3kg。 |  | 套 | 1 |
| 34 | 防水 | 精密空调安装区域做防水处理。 |  | 项 | 1 |
| 35 | 选配件 | RS485通讯卡，漏水报警组件。 |  | 套 | 1 |
| 36 | 铜管 | 铜管。 |  | m | 13 |
| 37 | 门禁主机 | TCP/IP网络型，通讯方式：TCP/IP，可支持的数据库：Access 和 SQL。 |  | 个 | 1 |
| 38 | 门禁电源 | 含后备电池、网络布线、材料等。 |  | 套 | 1 |
| 39 | 低温电插锁 | 280KG。 |  | 个 | 1 |
| 40 | 发卡器 | 记录门禁卡信息,支持对手机号码进行发卡。 |  | 个 | 1 |
| 41 | 读卡器 | 读卡器。 |  | 个 | 1 |
| 42 | 出门开关 | 出门开关。 |  | 个 | 1 |
| 43 | 门禁系统软件 | 门禁系统软件。 |  | 套 | 1 |
| 44 | 气体灭火控制盘 | 柜式结构安装，其典型配置包括：主控制器、总线控制盘及多线控制盘、电源等。本系统集报警、联动于一体，通过总线、多线的控制不但能完成报警、一般消防设备的启 /停控制等功能，并能实现对重要消防设备的控制。彩色菜单式显示界面本控制器采用全汉字菜单式显示界面，显示清晰直观使用简便，通过简单的操作就可实现系统提供的多种功能。主电电源：交流220V (5A) 电压变化范围 ＋10%～－15% 备用电池：直流24V，备电电池：12/24AH密封铅酸电池 容量：最大2个总线制回路， 510个编码地址点。外接 24灾台火灾显示盘配备6路多线制控制盘18路的总线控制盘。 |  | 只 | 1 |
| 45 | 火灾报警控制器 | 1、工作电压：交流220V± 10%、50Hz；直流备电：DC24V/2.2Ah,全密封免维护蓄电池； 2、使用环境温度：0℃～50℃； 3、气体喷洒输出：各区DC24V/2A，脉冲方式或持续方式； 4、液晶显示屏，规格：128×64点，中文菜单 5、传输距离： ≤ 1500米； 主要性能： （1） 显示系统手动、自动工作状态；（2）在报警、喷射各阶段，保护房间应有声、光警报信号，并能手动切除；（3）在延时阶段，能自动关闭防火阀、及非消防电源等；（4）显示气体报警、喷放等状态；（5）气体喷洒控制阀的自动启动延时时间可根据需要在0～30秒内任意设置。具有故障报警功能，能自动检测总线及部件故障、放气阀断线短路故障及声光报警器连线的短路断路故障，能检测主电（交流电源）故障和备电（蓄电池）故障，所有故障均具有声光指示。（6）每个灭火区具有“启动”和“停止”按键，当允许操作时，按下“启动”键，声光警报装置立即启动，放气阀延时启动；对于已启动的设备或正在延时启动的设备，这时若按下“停止”键，可使设备停止工作，从而避免因误报警而造成的损失。 |  | 只 | 1 |
| 46 | 点型感温火灾探测器 | 工作电压：DC 19-24V 控制器提供； 工作温度：-10～+50℃； 贮存温度：-20～+50℃； 相对湿度：≤95%(40±2℃) ； 监视电流：≤0.3mA （24V）； 报警电流：≤3mA （24V）； 确 认 灯：监视状态瞬时闪亮，报警常亮（红色）； 编码方式：使用专用电子编码器编码； 线 制：二总线，无极性； 执行标准：GB4716-2005《点型感温火灾探测器》。 |  | 只 | 4 |
| 47 | 点型光电感烟探测器 | 工作电压：DC 19-24V 控制器提供； 工作温度：-10～+50℃； 贮存温度：-20～+50℃； 相对湿度：≤95%(40±2℃) ； 监视电流：≤0.3mA （24V）； 报警电流： ≤3mA （24V）； 响应阈值：≤0.05dBm； 确 认 灯：监视状态瞬时闪亮，报警常亮（红色）； 编址方式：使用专用电子编码器； 线 制：二总线，无极性； 最远传输距离：1500m； 执行标准：GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》。 |  | 只 | 4 |
| 48 | 编码探测器底座 | 探测器底座。 |  | 只 | 8 |
| 49 | 放气指示灯 | 1.工作电压：交流220V± 10%、50Hz； |  | 只 | 1 |
| 50 | 紧急启停按钮 | 1.工作电压：交流220V± 10%、50Hz； 2.使用环境温度：0℃～50℃； 3.输入电压:AC220V/50HZ 4.功率:3W LED； 5.应急时间:90min； 6.工作模式:持续式； 7.充电时间:≥24； 8.面板：玻璃；框架铝合金； 9.安装方式:挂壁式。 |  | 只 | 1 |
| 51 | 火灾声光报警底座 | 消防专用安装底座。 |  | 只 | 1 |
| 52 | 火灾声光报警 | 工作电压：DC 19-24V； 工作温度：-10～+50℃； 贮存温度：-20～+50℃； 相对湿度：≤95%(40±2℃) ； 动作电流：≤80mA （24V）； 报警音量：>90dB； 警灯频闪周期：≥1.5 秒； 线 制：二线连接。 |  | 只 | 1 |
| 53 | 模块 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输出。 |  | 只 | 1 |
| 54 | 模块底座 | 消防专用安装底座。 |  | 只 | 1 |
| 55 | 柜式七氟丙烷 | 1、GQQ70/2.5SF (药剂90kg)。 2、充装压力（20℃时）：2.5Mpa。 3、外型尺寸：500×500×1700（mm）。 4、电磁阀工作电压：DC24V。 5、启动电流：1～1.5A。 6、喷射时间：≤10S。 7、使用环境：温度：0℃～50℃。 |  | 台 | 2 |
| 56 | 七氟丙烷药剂 | 1.纯度≥99.6﹪； 2.水份/（mg/kg）≤10 ； 3.酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1； 4.蒸发残留物/﹪≤0.01。 |  | KG | 140 |
| 57 | 数据采集主机 | 14路开关量输入模块.14路模拟量输入模块.2路开关量输出模块.2路232接口输入模块.1路485接口输入模块.短信报警模块（电话报警选购）网络监控模块：远程管理、配置、监控.用户只需提供GSM手机卡和220V供电。 |  | 台 | 1 |
| 58 | 传感器配套电源 | 内置于主机(给前端探测器供电）。 |  | 只 | 1 |
| 59 | 温湿度传感器 | 测量范围 温度：-20℃~70℃，湿度：0～100%rh，测量精度 在25℃下，温度：±0.5℃，湿度：±3%rh，输出范围：开关量输出，常开，告警时输出短路。 |  | 个 | 1 |
| 60 | 温湿度+时间显示屏 | 1.从机房外能看到机房内的温湿度状况； 2.显示：温湿度、日期，时间； 3.尺寸：400*300*51mm； 4.安装位置：机房外； 5.超过设定值：开关量输出报警。 |  | 只 | 1 |
| 61 | 漏水检测器 | 1.检测线长：10米；2.全线程检测；自动检测漏水故障。 |  | 根 | 1 |
| 62 | 烟雾探测器 | 灵敏度：符合GB4715-1993标准。机房有烟雾产生时，能自动检测，并及时报警。 |  | 个 | 1 |
| 63 | 机房专用网络摄像机 | 1.监控：智能手机监控、网络监控； 2.报警：定时控制机房人员进入报警 3.储存：支持U盘、电脑； 4.内置云台,带红外灯夜视效果好。 |  | 台 | 4 |
| 64 | 人体探测器 | 探测距离：6~12米.报警输出：常闭。 |  | 个 | 1 |
| 65 | 门磁 | 采用双侧干簧开关、安装方便。 |  | 个 | 1 |
| 66 | 精密空调输出温湿度监控模块 | 监测精密空调输出温湿度状况。 |  | 只 | 1 |
| 67 | 380V智能电量仪 | 三相四线的电力：可以测量电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、电能等参数。 |  | 只 | 1 |
| 68 | 断电报警模块 | 检测输入电压;220v/24V/12V。 |  | 个 | 1 |
| 69 | ups监控模块 | 监控ups输出电力状况，异常报警。 |  | 套 | 1 |
| 70 | 手机短信报警 | 手机短信方式报警（已包含在主机内）。 |  | 套 | 1 |
| 71 | 声光警号 | 输出声压：≥110±3db/m 尺寸：122.5×72.4×35mm。 |  | 只 | 1 |
| 72 | 单路电话语音模块 | 可拨伍组电话、20秒语音。 |  | 只 | 1 |
| 73 | 机房监控管理软件 | 通过网络查看相关设备的即时状态，能够以网页查看或电子邮件报警的方式，通知相关的管理人员，支持数量在5个以上，安装在主机内，可存储一年报警信息。 |  | 套 | 1 |
| 74 | 服务器机柜 | 600×1000×2000mm。 |  | 台 | 2 |
| 75 | 网络机柜 | 600×600×2000mm。 |  | 台 | 2 |
| 76 | 机柜托盘 | 600×1000mm。 |  | 个 | 5 |
| 77 | KVM | 8口17寸 |  | 个 | 2 |
| 78 | PDU电源单元 | 10A10位 |  | 个 | 4 |
| 79 | 双绞线 | 六类非屏蔽双绞线。 |  | 箱 | 1 |
| 80 | 走线桥架 | U型钢多孔走线架 |  | m | 50 |
| 二.决策室扩音及无纸化会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1、采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 2、内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 3、具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。 5、遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 6、具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。 7、PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。 8、具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。 9、频率响应范围20Hz~20KHz，总谐波失真<0.05%，信噪比>85dB(A)，动态范围>80dB。 |  | 台 | 1 |
| 2 | 会议主席单元 | 1.桌面式话筒采用48KHz采样率，内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响。 2.具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。 3.支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决，主席机支持发起投票、签到功能；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。 4.遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz-16KHz，信噪比>80dB(A)，THD<0.1%，灵敏度等于或优于-46dBV/Pa。支持声控功能。 5.主席单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言；单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 6.具有3.5mm输出插座，可做录音及连接耳机用。 7.支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果。 8.单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 |  | 台 | 1 |
| 3 | 会议代表单元 | 1.桌面式话筒采用48KHz采样率，内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响。 2.具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。 3.支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。 4.遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz-16KHz，信噪比>80dB(A)，THD<0.1%，灵敏度等于或优于-46dBV/Pa。支持声控功能。 5.代表单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 6.具有3.5mm输出插座，可做录音及连接耳机用。 7.支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果。 8.单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 |  | 台 | 8 |
| 4 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） |  | 根 | 1 |
| 5 | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 |  | 套 | 1 |
| 6 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×111. |  | 只 | 6 |
| 7 | 专业功放 | 1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2、采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护） 3、输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 4、采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5、信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 |  | 台 | 4 |
| 8 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 |  | 台 | 1 |
| 9 | 数字调音台 | 1.支持≥24路Mic输入接口兼容24路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻像电源。 2.支持≥2组立体主输出、≥8路编组+辅助输出、≥1组立体监听输出、≥1路耳机监听输出。 3.采用32-bit浮点 DSP处理器，24bit/48Khz数模/模数转换。 4.支持1个7英寸IPS触屏，支持1024×600分辨率；具备13个100mm行程的高精密电动推子。 5.输入通道支持4段参数均衡，输出通道支持31段图示均衡。 6.支持2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新。 7.支持1路网络接口，支持固件更新或可用于连接ipad进行远程管控。 8.支持场景记忆功能，可保存、调用24个场景。 9.支持自动混音功能、RTA功能、Talkback功能；具有12种效果处理器。 10.频率响应：22Hz~22KHz at 0dBu±1.5dB；失真度：<0.01% at 0dBu 1KHz；最大输入电平：+20dBu±0.5dBu；麦克风输入增益：0dBu-50dBu；麦克风输入信噪比：111dB；最大输入电平：+20dBu±0.5dBu；均衡器：21Hz-19.2KHz +/-24dB。 |  | 台 | 1 |
| 10 | 电源时序器 | 1.支持8通道QZ系列电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |  | 台 | 2 |
| 11 | 有源音箱 | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节，2个高低音调节。 3.支持100V广播输入接口，优先于本地广播。 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应 80Hz～16KHz，谐波失真≤1%。 |  | 对 | 1 |
| 12 | 背景墙 | 自动升降。 |  | 项 | 1 |
| 13 | 无纸化升降器 | 1.升降器采用触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，显示屏采用主屏+副屏双屏设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角等动作，升/降时间≤28S。 2.为将噪音降到最低，要求采用钢丝与高精密度的导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力。 3.为了安装于桌面占用空间小，要求设备面板厚度≤3mm，宽度≤70mm，长度≤430mm，显示屏厚度≤9.7mm。 4.显示器为超薄液晶触屏类型，前屏显示尺寸≥15.6英寸，屏幕比例为16:9，显示分辨率达1920*1080P，显示屏亮度≥300cd/㎡，对比度≥800：1。 5.副屏显示尺寸≥11.6英寸，显示分辨率达1280*800，对比度≥500：1，用于显示参会人员信息等电子铭牌信息。 6.支持≥1路HDMI、≥1路VGA视频信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。 7.设备可通过中控软件进行集中控制，支持通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。 8.显示屏仰角符合人体工程学原理，不遮挡视线和人脸，要求显示屏仰角角度可调0-30°。 9.为了工程现场布线更加整洁美观，要求升降器具备≥1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线。 10.桌面面板具备≥1路USB接口，支持连接U盘可进行浏览文件或上传文件等操作。 |  | 套 | 20 |
| 14 | 无纸化流媒体主机 | 1.标准机柜式设计（2U），内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。 2.支持HDMI、VGA信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示。 3.支持HDMI、DVI信号输出，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。 4.配置1路3.5mm音频输入接口和1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出。 5.支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率输出。 6.具备≥1路HDMI视频输入接口和≥1路VGA视频输入接口，≥1路HDMI视频输出接口和≥1路DVI视频输出接口，≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出；具备≥2个串口、≥4个USB接口。 7.要求服务器的CPU配置不低于四核/四线程/CPU主频3.2GHz（参考配置不低于I5-4460），内存配置不低于4G DDR3 1600，硬盘为固态硬盘且容量至少64GB。 |  | 台 | 2 |
| 15 | 智能无纸化会议系统视频管理软件 | 1.支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输。 2.支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出返回原本画面输出。 3.支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率。 4.支持将会议标语等信息广播到大屏展示。 5.支持投票过程、投票结果、投票结果以图形展示在大屏上。 6.支持接收任意无纸化终端画面信号，同步展示到大屏。 7.支持将4组不同的无纸化系统屏幕广播画面以4分屏画面投屏输出显示。 8.支持大屏锁屏功能，可以被控制息屏、亮屏。 9.支持点播功能，可在无纸化终端上远程控制流媒体服务器点播，并可将大屏画面同屏广播到终端上显示。 10.支持异常提示，更方便、快捷排查异常情况。 11.支持投票评分投屏功能，投票评分过程中查看已投、未投人数，投票评分结果以柱状图、表格汇总方式展示在大屏上。 |  | 套 | 2 |
| 16 | 无纸化会议终端 | 1.多媒体会议终端主机搭配终端内嵌软件负责处理会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播等应用，搭配升降器，满足各种高端会议场合，以及重要的政务、商务、企事业单位和大型活动会场。 2.采用CPU配置不低于Intel酷睿I3处理器（双核/CPU主频3.5GHz） 3.采用内存配置不低于DDR4 2133 4G 4.采用硬盘容量不低于128GB 固态硬盘 5.具有千兆网络接口（RJ45） 6.具有4×USB、1×HDMI、1×VGA、1×LAN、1×MIC-IN端口、1×LINE-OUT端口、1×DC端口、1×COM口 |  | 台 | 20 |
| 17 | 智能无纸化会议系统视频服务软件 | 1.支持会议信息展示，可直接查看包含会议议程、会议简介、主持人等信息。支持查看参会名单和会议人员座位图。 2.支持PDF文档批注功能，支持常见文档格式（doc/docx/xls/xlsx/ppt/pptx/pdf）转成PDF文档批注，可以对文档进行批注、保存，并支持多人交互批注。 3.支持源文档批注，实现软件内部打开doc/docx/xls/xlxs/ppt/pptx格式文件，即时修改添加批注，无需跳出软件可保存文档至服务器统一管理。 4.支持会议服务呼叫，可选茶水、笔、纸、服务员等，也可自定义输入服务需求；呼叫服务后显示等待状态，后勤服务人员处理完成则状态完成。支持与会议服务APP对接，服务内容及时发送给后勤服务人员。 5.支持服务器视频点播，实时观看服务器视频直播，视频点播放支持单路、多路切换，最大支持4路视频同时播放。 6.支持大屏点播功能，可远程控制流媒体服务器点播，并可广播到终端上显示。 7.内置浏览器，支持浏览以太网网络，并可在服务端统一配置，点击直接打开配置好的网页。 8.支持屏幕同屏广播，参会人员可以在会议进行中将本地画面共享至其他参会人员，支持跨平台（windows/Android）广播。 9.支持异步浏览，参会人员可以通过异步浏览自由使用终端其他功能，也支持浮窗的方式进行异步浏览，方便用户在观看同步画面时查看其他会议文件或内容。 10.支持手写批注，可单人屏幕批注或多人屏幕交互批注操作，批注可保存至服务器，方便会后整理。 11.个人中心模块支持会前、会中上传资料，查看资料（保密会议会前不能查看）；支持会后下载参加过的会议的资料。 12.主持人可控制管理会议签到，控制签到开始、结束，支持协助签到，可查看当前签到情况，签到过程结果实时投屏。支持签名签到、登录即签到、按钮签到、人脸签到、指纹签到、拍照签到。主持人可控制会议投票启用、结束，查看统计结果，投票过程结果实时投屏，支持投票签名确认、拍照确认、人脸认证、指纹认证。 13.主持人可控制评分功能启用、结束，查看统计结果功能，评分过程结果实时投屏；最高支持100项评分；支持评分签名确认、拍照确认、人脸认证、指纹认证。主持人会议中可集中控制管理终端和升降器，控制终端切换欢迎页面、会议信息、显示标语，退出标语，显示铭牌、退出铭牌、控制终端开关机，支持无纸化升降器的统一升降。 14.主持人具有信号管理权限，可控制任意参会人屏幕同屏广播，并支持分组同屏广播。主持人可管理会议纪要，支持上传、新建、修改、分发纪要、收集参会人意见，管理纪要文件查看权限；并可发起会签，现场生成会签文档和最终纪要文件。 15.支持原生手写输入法，自由切换手写/键盘输入模式。支持免密码、账号密码、人脸识别、指纹识别入会。 |  | 套 | 20 |
| 18 | 无纸化服务主机 | 1.无纸化服务主机搭配管理软件，负责处理会议功能模块、会议主题、参会人员信息、会议议题、投票内容等会前信息预设，具有会议各类文件资料的上传共享、人员的权限管理设置、会议信息的实时记录等应用功能。 2.采用CPU配置不低于四核/四线程/CPU主频3.2GHz（参考的配置不低于I7-4790） 3.采用内存配置不低于8G DDR3 1600 4.采用硬盘容量不低于1TB 5.具有千兆网络接口（RJ45） 6.具有视频输出接口：1×HDMI、1×DVI；音频接口：1×3.5mm音频输入接口、1×3.5mm音频输出接口；1×串口、4×USB接口 7.操作系统预装Windows Server 2008 R2（同等或更优） |  | 台 | 1 |
| 19 | 智能无纸化会议管理服务器软件 | 1.系统可靠稳定，可为无纸化多媒体会议系统提供管理、控制、数据交互、服务等功能，支持远程登录web管理；支持对服务器进行统一配置管理，包括会议服务器、流媒体服务器；配置其名称、ID、网络地址、备注等详细信息。 2.支持单个或多个会议室，会议室支持可视化布局配置管理，支持对终端进行单个或多个同时升降机控制/开关机控制，并可关联话筒单元。 3.支持创建（及修改、删除、查看）多条会议议题，并对议题进行开启、结束等管理操作功能， 每条议题可以独立上传多份附件，通过组织架构、用户分组、普通的展示方式选择议题查看者；支持议题内加入文件夹，包含汇报人和汇报时间、保密权限、U盘下载权限开关等配置；支持将议题一键生成投票。支持创建（及修改、删除、查看）会议议程，可上传png、jpg、docx、excel、PPT格式的议程文件，支持预览查看；也支持自定义手动输入议程内容。 4.支持用户管理功能，添加、导入、修改、删除用户信息，支持对用户进行分组，支持建立用户的组织架构，创建会议或添加用户时可通过用户组织架构来筛选。支持不同权限管理模式，用户角色含系统管理员、会议秘书、和普通用户，不同会议秘书创建的会议互相保密，系统管理员有管理所有会议的权限。 5.支持会议室模拟排位功能，支持根据人员权重自动排位和手动排位，对参会人进行座位的安排和调整，实时保存并下发给终端；支持创建多个会议模板，会议管理人员可以编辑模板，进行快速会议的创建。 6.会议中支持集中控制管理终端和升降器，控制终端切换欢迎页面、会议信息、显示人名，退出会议标语，控制终端开关机，支持对服务器的关机控制，支持无纸化升降器的独立升降和统一升降，可独立控制话筒单独升降；支持多会议标语，在会议中可以任意切换会议标语，方便不同议程议题召开。 7.支持投票模板功能，支持单选、多选、实名匿名、投票倒计时、投票通过率、投票备注；支持投票结果实时投屏展示，支持三种投屏类型：文字、柱状图、饼状图。支持创建（及修改、删除、查看）多个投票，可关联议题，支持在管理后台网页启用和结束投票操作，支持实时查看投票结果以及会后统计与查询历史投票记录。 8.支持视频点播服务，支持添加视频文件，可在管理后台网页预览，支持设置参会人员观看权限，具备权限的参会人员在客户端可自由点播查看。支持视频直播服务，支持添加rtmp/rtsp格式直播流，可在管理后台网页预览，支持设置参会人员观看权限，具备权限的参会人员在客户端可选择查看。 9.支持上传临时会议文件，可指定参会人员查看权限，支持文件三级目录展示，方便分类管理。 10.可接收保存终端U盘上传的文件，并根据会议需要分发给对应的参会人员；支持设置文件的查看权限，若参会人员无权限查看，终端会自动屏蔽此文件的显示。支持设置文件为“可下载到U盘”或“不可下载”。支持对终端设备进行统一配置管理，配置其名称、ID、网络地址、备注等详细信息。 11.会中及时接收会议服务信息并进行处理；支持会议后勤服务APP，通过手机或平板可以接收到会议室的即时需求。 12.支持系统服务器对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级。 13.支持进行系统通知或与单个或多个参会人员进行会议交流；支持在后台查看历史会议数据，支持查看并管理终端的签到情况。 14.支持数字会议主机配置管理，可设置多种会议模式，并控制话筒升降、话筒开关等操作。 |  | 套 | 1 |
| 三.会商室会议扩音系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1、采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 2、内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 3、具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。 5、遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 6、具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。 7、PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。 8、具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。 9、频率响应范围20Hz~20KHz，总谐波失真<0.05%，信噪比>85dB(A)，动态范围>80dB。 |  | 台 | 2 |
| 2 | 会议控制软件 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持同声传译功能。 4.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 5.支持48KHz采样率音频处理能力。 6.遵循规范：IEC60914。 7.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 8.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 |  | 套 | 2 |
| 3 | 会议主席单元 | 1.桌面式话筒采用48KHz采样率，内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响。 2.具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。 3.支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决，主席机支持发起投票、签到功能；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。 4.遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz-16KHz，信噪比>80dB(A)，THD<0.1%，灵敏度等于或优于-46dBV/Pa。支持声控功能。 5.主席单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言；单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 6.具有3.5mm输出插座，可做录音及连接耳机用。 7.支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果。 8.单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 |  | 台 | 2 |
| 4 | 会议代表单元 | 1.桌面式话筒采用48KHz采样率，内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响。 2.具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。 3.支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。 4.遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz-16KHz，信噪比>80dB(A)，THD<0.1%，灵敏度等于或优于-46dBV/Pa。支持声控功能。 5.代表单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 6.具有3.5mm输出插座，可做录音及连接耳机用。 7.支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果。 8.单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 |  | 台 | 18 |
| 5 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） |  | 根 | 2 |
| 6 | 无线话筒 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 |  | 套 | 2 |
| 7 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×16 |  | 只 | 8 |
| 8 | 专业功放 | 1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2、采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 3、输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 4、采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5、信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 |  | 台 | 4 |
| 9 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 |  | 台 | 2 |
| 10 | 音频处理器编程软件 | 编程定制。 |  | 套 | 2 |
| 11 | 数字调音台 | 1.支持≥24路Mic输入接口兼容24路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻像电源。 2.支持≥2组立体主输出、≥8路编组+辅助输出、≥1组立体监听输出、≥1路耳机监听输出。 3.采用32-bit浮点 DSP处理器，24bit/48Khz数模/模数转换。 4.支持1个7英寸IPS触屏，支持1024×600分辨率；具备13个100mm行程的高精密电动推子。 5.输入通道支持4段参数均衡，输出通道支持31段图示均衡。 6.支持2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新。 7.支持1路网络接口，支持固件更新或可用于连接ipad进行远程管控。 8.支持场景记忆功能，可保存、调用24个场景。 9.支持自动混音功能、RTA功能、Talkback功能；具有12种效果处理器。 10.频率响应：22Hz~22KHz at 0dBu±1.5dB；失真度：<0.01% at 0dBu 1KHz；最大输入电平：+20dBu±0.5dBu；麦克风输入增益：0dBu-50dBu；麦克风输入信噪比：111dB；最大输入电平：+20dBu±0.5dBu；均衡器：21Hz-19.2KHz +/-24dB。 |  | 台 | 2 |
| 12 | 电源时序器 | 1.支持8通道QZ系列电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |  | 台 | 2 |
| 13 | 有源音箱 | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节，2个高低音调节。 3.支持100V广播输入接口，优先于本地广播。 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应 80Hz～16KHz，谐波失真≤1%。 |  | 台 | 1 |
| 14 | 支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）:240mm*130mm 2.臂杆长度:440mm 3.箱体固定杆长度:165mm |  | 只 | 14 |
| 15 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换，支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 2.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 |  | 台 | 3 |
| 16 | 插座 | 1.采用铝合金材料，独特的外观设计，防锈处理。 2.一进三出，采用100M 网络传输。 |  | 台 | 3 |
| 17 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 |  | 条 | 4 |
| 18 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） |  | 条 | 6 |
| 19 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 |  | 条 | 4 |
| 20 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |  | 条 | 36 |
| 四、可视化调度系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP可视对讲服务器 | 1.工业级服务器，采用嵌入式平台操作系统，使用服务器级Linux系统作为核心操作平台，使系统免于病毒的干扰与破坏 2.单台服务器最大支持5000个终端管理，最大支持2000个终端广播单独播放、1000个终端视频对讲等实时功能。 3.服务器支持多国语言（中文和英文），B/S平台操作系统架构，支持任何操作系统、任何浏览器进行远程访问登陆。 4.服务器的处理器性能不低于Intel至强E3-1231V3（四核/八线程/3.4GHz主频），500GB硬盘，4G内存。 5.支持对终端进行分区管理，可新建分区并添加终端到对应分区。 6.支持门口机人员列表管理，可录入姓名、号码、籍贯、拘留日期、图片等信息，人员列表可用于门口机签到功能。 7.支持管理门口机的NFC卡片信息，支持设置一张卡在多台门口机上使用。 8.支持信息发布功能，可对单台设备、多台设备、分区进行发布音视频、图片、文字等信息；在信息发布过程中可进行删除、停止信息发布等操作。 9.支持管理信息发布的资源文件，可自定义新建资源（支持图片格式、音频格式、视频格式），方便快速发布信息。 10.支持后台查看签到记录，用户可通过日期刷选签到记录，包括签到人员的照片、签到状态、签到时间等。 11.支持调节人脸识别灵敏度，可调节1-9等级，等级1为最高，等级9为最低，等级越高，识别精度越高，识别时间也会相应增加；支持调节人脸识别感应距离。 12.支持查看报警终端的报警类型、报警时间及报警位置，并对报警信息进行管理。 13.支持查看呼叫记录，包括主叫、被叫、呼叫时间、呼叫时长、接听情况等信息。 14.支持监视可视对讲分机画面，支持设置画面布局为1、2、4、9、12分屏（打开监控视频数量受本地电脑性能限制，不占用服务器资源），支持对监控管理播放性能配置为最短延迟、均衡、流畅性模式，适应于不同的电脑和网络性能。 15.支持查看、下载、删除系统的录制的视频文件，也可进行点播播放。支持录制监控视频，可录制时间最大可设为999小时。 16.音频支持格式：aac、wav、mp3、ape、ogg、m4a，图片支持格式：bmp、jpg、jpeg、png、tiff，视频支持格式：mp4、swf、rm、avi、mov、flv、3gp、rmvb，支持网络协议：HTTP、RTMP、RTSP、TCP、UDP、ICMP、onvif 17.支持自定义设置任务优先级，包括喊话、对讲、广播，其中报警任务为最高优先级且无法修改。 18.具有单任务和多任务模式可选，服务器为单任务模式时，服务器同一时间只允许有一个信息发布任务；服务器为多任务模式时，服务器同一时间允许有多个信息发布任务。 19.支持导入日志，支持设置导入日志密码，保障资料文件的安全性。 20.支持设置签到记录保存时间，超过时间后旧的签到记录将被删除，防止出现服务器硬盘空间不足。 21.支持对管理主机、门口机、室内分机等设备进行远程版本升级。 |  | 台 | 1 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件内嵌于数字IP网络系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.运行于Linux操作系统环境，可管理终端、控制终端等功能。 3.支持对终端设备记录进行存储、支持升级终端固件版本。 4.支持用户权限管理、优先级管理。 5.支持H.264视频编解码技术、支持AAC音频编解码技术。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 可视对讲管理主机 | 1.采用专业音视频处理芯片和嵌入式Linux操作系统，稳定可靠，满足7*24小时不间断稳定运行。 2.10.1英寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，内置1080P摄像机；管理主机可与分机或其它主机双工可视对讲，对讲方式有免提、手柄、TALK键；对讲过程中，可禁止对方发言、控制对方终端的门锁打开、开始录制对话内容及画面。 3.支持发起定时签到功能、启动签到任务，支持查看签到记录，用户可通过日期刷选签到记录，包括签到人员的照片、签到状态、签到时间等。 4.可实现主机托管功能，管理主机可将本主机的分机托管给其它一级主机管理。 5.当主机处于关机或未连接时，可将分机的呼叫转移到其它主机上；当分机呼叫忙线/超时无人应答时，可将呼叫信息上传到其他主机上。 6.可将分机的通话转接到系统内的任意一台主机上；支持呼叫强切功能，主机可以强制切换正在通话的分机从而建立新的通话。 7.支持标准SIP通讯协议，可与VOIP电话进行双向对讲。 8.管理主机可对通话过程录音录像（本地SD卡录音录像），支持自动录制，并能查询播放、存储、上传至服务器。 9.对讲分机可将自带摄像头所采集到的音视频，实时传输到服务器存储、回放。 10.管理主机可对管理的每一个分机自动循环监听、监视（默认每路时间为10秒），亦可对任意选定一个分机进行监听、监视。 11.支持当分机端有喧哗、有人为打砸时、有人为非法强拆时，可向主机报警。分机端报警时，通过TCP连接与其它平台联动。如：开启监控摄像头。 12.对传输中的数据进行加密，以防止他人窃听利用，使通话更安全。 13.支持在线检测功能，可实时检测分机的在线状态，方便调试、检修和维护。 14.报警状态、对讲状态、在线状态可用图标提示，每路按键可添加设备信息。 15.支持监视室内分机的画面，可设置监视轮询。 16.支持门禁控制功能，主机可以对任意分机进行所在房间进行解锁，也可以分区或者全区解锁。 17.支持选择相关音频文件进行全区广播、指定分区进行广播，可设置音频文件循环播放模式。 18.支持按分区、全区、单区、单终端方式进行定时广播；支持即时喊话功能，可对单个终端或多个终端进行喊话。 19.支持接入FM/MP3智能播放器、CD播放器、MP3播放器等音源设备广播。 20.支持存储多组音频文件频道，每频道可放多个音频文件，供终端点播。 21.支持按单区、多区、全区设置和设定周期，对所管理的可视分机发布文字、图片、音视频信息。 |  | 台 | 7 |
| 4 | 数字化IP网络广播系统 | 1.软件内嵌于数字化IP网络广播系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.运行于Linux操作系统环境，采用专业音视频处理芯片。 3.支持对讲、广播功能。 4.支持分区、全区、多区播放功能。 5.支持标准SIP通讯协议，可与VOIP电话进行双向对讲。 6.支持对所管理的可视分机发布文字、图片、音视频信息。 7.支持H.264视频编解码技术、G.711等音频编解码技术。 |  | 套 | 7 |
| 5 | 交换机 | 8口千兆非网管交换机 |  | 台 | 8 |
| 6 | 辅助材料 | 网线、水晶头、管材一批，含施工费用。 |  | 批 | 1 |
| 五.视频会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 解码服务器 | 1、采用标准机架式结构，嵌入式设计。 2、支持国内自主创新具有完全自主知识产权的交换式视频通信技术。 3、须支持H.264视频解码。 4、须支持AAC、G.711a/u音频解码。 5、须支持ES解码和TS解码。 6、视频接口：单台设备支持不少于8路1080P的视频流输出，支持HDMI接口。 7、音频接口：单台设备支持不少于8路音频流输出，支持HDMI接口。 8、其他接口：不少于2*RJ45 10/100/1000Mbit/s自适应9、网络接口，不少于2*USB接口。 10、须支持单屏、双屏、画中画等多种分屏模式。 11、须支持1080P30fps、720P等格式分辨率。 12、具有结构性安全或其他更优的安全方式。 |  | 台 | 1 |
| 2 | 会议调度软件 | 1、支持鼠标拖拽式操作，不局限于单一的点击式操作。提供满足该参数的相关有效证明材料。 2、安全可控，须支持账号密码登录和密钥登录两种安全认证方式，支持国内自主创新具有完全自主知识产权的交换式视频通信技术，支持会议双主席安全备份。 3、支持排队发言功能，提前编辑常用参会方（支持置顶）、循环发言等模式自由切换。 4、支持开场横幅、退会字幕、排队字幕、举手字幕、举手拒绝字幕等多种字幕相关的信息。 5、支持会议中对调发言、降级发言、上位发言等多种快速切换功能。 6、支持遥控器发起的举手发言申请。 7、支持会商模式，支持不少于4个参会方（终端）进行发言讨论，并且可以单独调用视频或音频流，满足不同的会议需求。 8、支持终端控制功能，须满足对指定参会方的终端参数、终端状态、摄像头云台进行控制，对多个参会方终端的主辅源显示模式、音量增益、终端参数及重启操作。 9、具有融合调度功能，支持终端、电子矩阵、监播、直播源、媒体合成器、八路电视墙等多种设备，支持监控、XMCU、手机、PCTV、无人机等外部设备入会。 10、支持监控导入功能，可根据需要读取监控列表并导入到参会方列表中，进行调度使用。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 会议终端 | 1、支持国内自主可控创新具有完全自主知识产权的交换式视频通信技术，兼容H.323协议及SIP协议。 2、高清视频终端与云台摄像机一体化，非Windows系统、非PC架构、非工控机架构。 3、要求至少具备4K解码、1080P30fps编解码能力。 4、视频协议：须支持H.264、H.265协议。 5、音频协议：须支持AAC、G.711a/u。 6、视频分辨率：主视频流须支持4K解码、1080P等；辅流分辨率不低于1080P30fps。 7、摄像机具有不低于 1/2.8 英寸 CMOS 成像芯片，像素≥200W，支持不低于12倍光学变焦。 8、摄像机须支持全自动/手动曝光，支持自动/手动聚焦，支持自动增益、宽动态、白平衡。 9、视频输入：支持不少于1路HDMI输入和1路内置摄像机输入。 10、视频输出：支持不少于1路HDMI输出。 11、音频输入：支持不少于1路MIC IN。 12、音频输出：支持不少于1路LINE OUT和1路HDMI(与视频输出复用)。 13、其他接口：支持不少于1路USB接口，不少于1路RJ45自适应网口。 14、终端麦克输入端口须支持幻象供电，在不外加设备情况下支持麦克风正常供电使用。 15、支持自主多画面功能，一组会议中具有权限的终端可以自由选择自己收看画面的组合显示模式，且支持不少于3种画面组合显示模式。 16、具有结构性安全或其他更优的安全方式，保证会议安全。 17、支持唇音同步、自动噪声抑制。 18、双向视频传输延时小于0.2秒。 19、支持在同一组会议中多个终端同时发起动态辅流，且不需要中断正在发送辅流的终端；会议中支持所有终端同时发起辅流。 20、支持多种控会方式，如会控软件、会控APP等。 21、须支持在线升级功能；可远程获取和配置参数，支持远程导出和导入功能；支持远程获取系统运行状态、系统日志。 |  | 台 | 16 |
| 4 | 摄像机支架 | 类型：三脚架； 材质：铝合金、ABS树脂； 颜色：黑色； |  | 个 | 16 |
| 5 | 显示终端 | 65寸，4K，含挂墙支架 |  | 台 | 16 |
| 6 | 接入交换机 | 24口10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，固化单交流电源 |  | 台 | 1 |
| 六.视频监控平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控业务平台 | 大容量行业监控平台软件，最大支持管理5000个监控点。 可实现NVR、前端编码器和网络摄像机接入管理，电视墙集中管理，用户登录认证、设备管理、前端视频码流集中存储和转发等功能。 |  | 套 | 1 |
| 2 | 视频监控管理主机 | 基于LINUX等多种服务按需运行 ；支持多种设备类型接入，包括视频、卡口、电警等多种设备类型 ；支持多种手机客户端 ；支持GB/T28181标准协议的设备接入 ；支持GB/T 28181.DB33标准协议的平台对接 ；支持双机热备；CPU：≧ 1.7G ；内存≧16GB ；配置千兆网口；硬盘容量72TB。 |  | 套 | 1 |
| 3 | 智能系统管理模块 | 运用视频AI技术，对感知对象进行视频检测识别分析，实现高危区域烟雾检测、火焰检测、安全帽检测、禁止进入检测等应用。 |  | 套 | 1 |
| 4 | 智能分析结构化服务模块 | 采用深度学习算法，通过智能识别的方式来发现街面的违章行为，包括高危区域烟雾检测、火焰检测、安全帽检测、禁止进入检测，200路分析。 |  | 套 | 1 |
| 七.网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 一、单台配置要求： 1.整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥6个 2.每台提供48个千兆电口，16个千兆SFP光口,12个万兆光口； 3.为保障核心交换机高可靠性，单台配置1+n冗余电源，双引擎； 二、参数要求： 1.交换容量≥200Tbps，包转发率≥40000Mpps； ▲2.支持配置POE线卡，并由独立POE电源槽供电，防止因POE供电而影响其他业务模块供电稳定性； 3.所投产品系统电源槽位≥4个，支持N+M冗余 4.所投产品单张线卡支持最大可用物理端口≥52个； 5.支持“多虚一”与“一虚多”同时使用，彻底实现资源池化； ▲6.要求所投产品支持防雷等级≥6KV； 7.要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能； 8.支持IPv4/IPv6双栈，并且开启双栈情况下，IPv4/IPv6的二、三层数据报文双向均能万兆线速转发； 9.设备在开启大容量ACL情况下的二、三层转发性能均能达到万兆线速 ； 10.支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； |  | 台 | 2 |
| 2 | 千兆接入交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥48，最大可用万兆口≥4； 2.支持RIP/RIPng、策略路由等三层路由协议； 3.交换容量≥3Tbps，转发率≥160Mpps； 4.支持基于端口的出方向和入方向限速，限端口速粒度≤64Kbps； 5.支持基于流的出方向和入方向限速，且流限速粒度≤8Kbps； 6.支持虚拟化功能，非堆叠模块实现，不占用扩展槽； 7.▲符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 8.支持线缆检测，可对线路进行正常、短路、断路、半断开状态进行检测 9.支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能 10.▲交换机采用专业的内置防雷技术，要求支持业界领先的防雷能力，业务端口防雷不低于8kv； 11.设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交 12.为保证服务和兼容性，要求与核心交换机为同一品牌； |  | 台 | 2 |
| 3 | 服务器汇聚交换机 | 1.支持并实配10G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2，整机可扩展支持10G接口数≥32； 2.支持并实配可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道； 3.交换容量≥22Tbps，包转发率≥1200Mpps； 4.支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机； 5.支持同时开启802.1X或WEB认证，CPP、ACL、防ARP欺骗等功能不会相互冲突、制约； 6.支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，支持跨设备链路聚合及最快50ms 级故障链路收敛； 7.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8.支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 9.为保证服务和兼容性，要求与核心交换机为同一品牌； |  | 台 | 2 |
| 4 | 光模块 | SFP+-10G-多模模块(850nm，0.3km，LC) |  | 块 | 50 |
| 5 | 链路负载 | 1、千兆电口≥4个，千兆光口≥4个, 万兆光口≥2个，在满足以上接口要求基础上，需支持≥2个扩展槽，支持万兆接口扩展；双电源； 2、吞吐量≥10Gbps，并发连接≥600万； 3、支持串接、旁路和三角传输部署模式； 4、支持RIPv1/v2、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 5、支持TCP、HTTP、ICMP、DNS、SNMP、UDP、SMTP、POP3、SSL、Oracle、FTP、SIP、RADIUS、自定义等健康监测方式； 6、支持TCP半连接健康检查； 7、支持手动健康检查模拟器，对真实服务进行健康检查，生成详细测试结果，进行业务分析； 8、支持健康监测发现异常真实服务后，可以对其进行手动恢复，而非自动恢复； 9、支持源IP、目的IP、SIP、HASH、http cookie(多种cookie模式)、http header、URL、Radius、DHCP、L2TP、SSL ID、自定义等多种会话保持方式； ▲10、支持轮询、加权轮询、最小连接、最小流量、加权最佳性能、每源地址轮询等负载均衡调度算法，并支持URL、HTTP Header等自定义服务器负载均衡算法； 11、支持对应用快速切换，发现业务系统故障后及时告知用户重新建立连接，减少用户等待时间； 12、支持X-Forwarded-For功能，用来识别通过HTTP代理或负载均衡方式连接到Web服务器的客户端最原始的IP地址的HTTP请求头字段，实现对访问源的溯源； 13、支持软关机和温暖上线； 14、支持服务器过载保护，可根据每台服务器处理性能不同，分别设置每台服务器的连接上限，一旦达到连接上线，应用交付控制器则将请求分配到其它服务器，实现每台服务器的过载保护； 15、支持链路冗余机制，当某一条链路故障时，可将访问流量切换到其它链路，保障用户业务的持久通畅； ▲16、内置ISP地址数据库并支持升级功能，支持自定义的ISP地址数据库； |  | 台 | 1 |
| 八.安全设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜伏威胁分析探针 | 一、 性能参数： 1、设备吞吐量≥1Gbps,标准1U设备，硬盘容量≥64GB SSD，标配≥4个千兆电口，2个千兆光口，配置单电源； 二、功能参数： 1、为了保证产品的兼容性和稳定性，探针需与本项目中“安全感知平台”为同一品牌； 2、具备报文检测引擎,可实现IP碎片重组、TCP流重组、应用层协议识别与解析等,具备多种的入侵攻击模式或恶意URL监测模式,可完成模式匹配并生成事件,可提取URL记录和域名记录,在特征事件触发时可以基于五元组和二元组(IP对)进行原始报文的录制； ▲3、支持敏感数据泄密功能检测能力，支持敏感信息自定义，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤； ▲4、能够识别应用类型达到1000种，应用识别规则总数超过2500条，具备亿万级别URL识别能力。漏洞利用规则特征库数量在4000条以上，漏洞利用特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞描述，漏洞名称，对应CVE编号，参考信息和建议的解决方案；5、支持对节点检测节点内部主机外发的异常流量进行检测，支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为； 6、支持同步DNS审计日志，主要用于平台dns flow分析引擎进行安全分析；同步HTTP审计日志，主要用于平台http flow分析引擎进行安全分析；同步SMB审计日志，主要用于平台smb flow分析引擎进行安全分析； ▲7、支持对被Web网站是否被挂黑链进行检测；产品应具备独立的Web应用检测规则库，Web应用检测规则总数达到3000条； 8、对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁行为分析报告； ▲9、能够对网络通信行为进行还原和记录，以供安全人员进行取证分析，还原内容包括：TCP会话记录、Web访问记录、SQL访问记录、DNS解析记录； ▲10、能够针对IP，IP组，服务，端口，访问时间等策略，主动建立针对性的业务和应用访问逻辑规则，包括白名单（哪些访问逻辑是正常的）和黑名单（哪些访问逻辑肯定是异常的）两种方式，并对检测到的违规访问进行实时告警； 11、可支持在线升级和离线升级，并依托安全感知平台进行统一管控；可支持用户初次登陆强制修改密码功能。可实时监控设备的CPU、内存、存储空间使用情况。能够监控监听接口的实时流量情况； ▲12、支持安全感知平台对接入探针的统一升级，可展示当前所有接入探针的规则库日期、是否过期等，并支持禁用指定探针的升级； |  | 台 | 1 |
| 2 | 安全态势感知 | 一、性能参数： 1、设备采用外观≥1U的机架式服务器，配置16TB 企业级硬盘、1块128G SSD系统盘（不占用硬盘槽），支持热插拔SAS/SATA硬盘，标配≥6个千兆电口，配置单电源； 二、功能参数： 1、支持自动识别网络内部主机网段和外网网段；支持通过流量中的应用内容自动区分网络内部网段IP是属于PC还是服务器； ▲2、支持自动识别资产，在不影响内部网络的前提下，通过主动发送微量包的扫描方式探测潜在的服务器以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等； 3、支持自动识别已知服务器，通过被动检测机制，对经过探针的流量进行分析，识别已知服务器对外提供的所有服务、已开放端口及端口传输的协议/应用等； ▲4、支持通过镜像流量检测web流量中是否存在可截获的口令信息，分析web业务系统是否存在明文传输情况，避免因明文传输导致信息泄露的风险； ▲5、支持流量分析实时发现操作系统、数据库、web应用等存在的漏洞风险，看清网络脆弱性，并支持生成漏洞检测报告。具备僵尸网络识别能力，行为规则近40万条； 6、支持通过云端沙盒对全球威胁情报源进行验证，提取有效信息形成规则定期更新到僵尸网络识别库，增量提升检测能力；支持DNSFlow分析引擎，利用机器学习算法结合威胁情报，能够从大量的样本中进行学习，总结其伪装的规律，从而发现伪装的恶意DNS协议； ▲7、支持SMBFlow分析引擎，利用机器学习技术,发现主机传输可疑文件、恶意软件行为、文件或关键目录的可疑操作行为以及SMB暴力破解等； ▲8、支持检测业务的异常行为，从而识别业务是否已失陷被控制，并设立失陷等级和威胁等级展示当前业务的状态和产生的威胁程度；支持检测网络内部用户的异常行为，要求能够基于僵尸网络识别库，检测用户是否存在风险； ▲9、支持检测主机与C&C服务器通信行为，支持区分国内外区域；支持检测从未知站点下载可执行文件、访问恶意链接、使用IRC协议进行通信、浏览最近30天注册域名、下载文件格式与实际文件不符、基于行为检测的木马远控、比特币挖矿等可疑访问行为，支持区分国内外区域和显示可疑行为访问趋势； 10、支持检测违规访问策略黑名单或违反了白名单，或者违反了下一代防火墙中的应用控制策略的行为；支持检测服务器对外发起的远程登录、远程桌面、数据库等风险应用访问；支持检测主机对外发起的攻击行为； ▲11、支持对服务器、客户端的各种应用发起的漏洞攻击进行检测，包括20种攻击类型共9000+以上规则； 12、支持以图形化大屏的服务器与漏洞实时态势，包括但不限于漏洞等级分布、TOP5漏洞、服务器操作系统分布、影响服务器的数量、被访问服务器TOP5、实时漏洞发现更新、业务对外开放TOP5端口； 13、支持接入自有防火墙、上网行为管理、终端EDR、虚拟安全系统和潜伏威胁探针,并在页面中显示安全组件接入的数量和状态； ▲14、支持提供PDF格式报表形式的摘要报告，包含总体摘要、安全感知详情、UEBA行为画像、安全规划建设建议等，从整体展示安全状况，快速了解业务和网络的安全风险支持对业务的外连行为进行监测，以可视化的方式展示业务外连的地域分布、是否存在风险、外连趋势等； ▲15、支持基于用户/业务维度的访问关系梳理，可呈现该用户/业务已经通过哪些应用、协议和端口访问了哪些业务，这些访问是否是攻击、违规、远程登陆等行为，IT人员可清晰的看出已对哪些业务存在影响，也能推导当前用户是否已失陷（或可疑）； ▲16、支持检索接入设备传输过来的所有安全日志，可基于时间、攻击类型、严重等级等选择项进行组合查询，可基于具体设备、来源/目的所属、IP地址、特征ID、URL进行具体条件搜索； 17、支持以邮件的形式及时将发现的失陷业务、失陷用户、攻击成功事件等安全事件进行告警，支持根据安全事件类型配置发送间隔和触发条件； 18、支持管控接入探针的统一升级，可展示当前所有接入探针的规则库日期、是否过期等，并支持禁用指定探针的升级； |  | 台 | 1 |
| 3 | 出口防火墙 | 一、性能参数： 1、性能指标：网络层吞吐量≥20Gbps，应用层吞吐量≥2.8Gbps； 并发连接数≥220W，新建连接数≥15W； 2、硬件指标：1U规格；存储≥1T；单电源；标配≥6个千兆电口，≥2个万兆光口；支持2个扩展槽； 二、功能参数： ▲1、支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议；支持静态路由，ECMP等价路由；支持多播/组播路由协议； ▲2、支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能； ▲3、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换；支持NAT64、NAT46 地址转换； 4、访问控制规则支持模拟策略匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； ▲5、能够识别管控的应用类型超过1000种，应用识别规则总数超过2500条；支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制，支持基于时间、认证用户和VLAN进行流量控制； ▲6、设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上；支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间； 7、支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护，支持SYN Flood、IPv4和IPv6 ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； ▲8、支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telnet）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； ▲9、具备对常见网络协议(SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios) 和数据库(MySQL、Oracle、MSSQL)的弱密码扫描功能; 10、设备具备独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在50万条以上；支持恶意域名重定向功能，用于DNS代理服务器场景下定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为； 11、支持业务安全和用户安全的风险展示；支持全网实时热点事件展示；支持在同一个界面对全网所有服务器和主机的安全状况进行风险评估，支持对当前所有业务的安全防护状态进行动态保护； ▲12、支持资产的自动发现以及资产脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别；支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息； ▲13、支持自动生成安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证； ▲14、支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击； ▲15、支持安全能力图谱，可展示设备对资产防护的有效性，对当前的风险预测、风险防御、风险检测能力进行展示，并对当前资产安全状态进行评级；同时展示当前设备的安全能力等级，展示每日安全能力的更新情况； ▲16、可扩展支持接入统一的安全监测平台，通过安全监测平台可以实时看到每台安全设备的详细安全状态信息，包括安全评分级别、最近有效事件、有效事件趋势、用户安全统计、服务器安全统计和攻击来源统计； ▲17、可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； ▲18、支持对企业所有的网站提供保护情况的总览，包括哪些网站当前保护措施不足，哪些网站在有效保护中，当前的漏洞、恶意扫描、web攻击及篡改事件发生的总体情况，同时风险要可定位到某个网站，并可以对网站面临的威胁给出处理方式； |  | 台 | 2 |
| 4 | VPN网关 | 一、性能参数： 1、性能指标：吞吐量≥500Mbps，SSL加密流量≥200Mbps，并发用户数≥800个，每秒新建用户数≥120，并发会话数≥60W； 2、硬件指标：1U规格；存储≥SSD 64GB；单电源；标配≥4个千兆电口； 二、功能参数： 1、需为专业VPN设备，采用标准SSL、TLS 协议，同时支持IPSec VPN、SSLVPN两种VPN，非插卡或防火墙带VPN模块设备，同时支持软件化交付； ▲2、支持扩展终端使用包括Win7、Mac、Linux等操作系统来登录SSLVPN系统，并完整支持该操作系统下的各种IP层以上的B/S和C/S应用； 3、可支持虚拟门户功能，在一台设备上配置不同的访问域名、IP地址，以及不同的使用界面，实现一台设备为多个不同用户群体服务的的使用效果； ▲4、支持主从认证账号绑定，必须实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定，VPN资源中的系统只能以指定账号登陆，加强身份认证，防止登录SSL VPN后冒名登录应用系统； ▲5、单台VPN设备可扩展同时支持5套以上CA根证书； ▲6、产品应提供环境检测、自动修复工具，支持对Windows的环境兼容性一键检测能力，以及对检测结果进行一键修复的能力，避免由于用户操作系统环境存在问题影响SSL VPN的使用，减轻运维工作； 7、产品应提供HTTPS驱动病毒查杀工具，支持对Windows环境下的针对HTTPS拦截监听的驱动病毒进行扫描查杀，避免因为HTTPS驱动病毒导致无法正常接入和使用SSL VPN； 8、必须支持至少4条以上的外网多线路配置；并在设备单臂部署模式下，多线路接入前置网关，仅依靠SSLVPN设备同样可实现SSLVPN接入用户的多线路自动优选功能； 9、支持断线重连自动技术，防止用户误操作关闭浏览器导致VPN隧道断开；防止用户在无线网络环境下网络正常切换时VPN隧道断开； ▲10、支持单点登录功能，支持移动用户登录VPN后再登录内部B/S、C/S应用系统时不需要二次重复认证。支持针对B/S单点登录用户名密码加密传输，保证安全；支持智能手机等移动终端的B/S单点登录；支持针对不同的访问资源设定不同的SSO用户名和密码，支持用户自行修改账号； 11、针对B/S资源支持Web Cache技术，动态缓存页面元素，提高Web页面响应速度。支持流缓存技术，实现网关与网关、网关与移动客户端之间进行多磁盘、双向、基于分片数据包的字节流缓存加速，削减冗余数据，降低带宽压力的同时提高访问速度； 12、在负载均衡集群部署模式下，支持授权漂移，即当集群中一台设备宕机，该宕机设备中的并发授权自动迁移到其他正常的设备中，而无需额外购买授权； 13、产品必须支持防中间人攻击，产品可在用户登录SSLVPN时智能判断存在中间人攻击行为，断开被攻击的连接，并可提示异常现象； ▲14、产品必须支持Local DB 、USB KEY、短信认证、硬件特征码、动态令牌、数字证书认证、LDAP、RADIUS、等认证方式；可针对用户/用户组设置认证方式的与、或组合； 15、支持智能递推技术，针对多外链的门户网站进行动态嗅探页面内的链接并完成资源自动授权，防止资源漏访；支持Web参数修正，可针对Flash、Java、Applet、或视频播放器对象所引用资源路径进行修正，避免无法播放的问题； 16、支持与阿里钉钉、企业级微信绑定，实现其内置OA的安全接入 ； ▲17、支持非对称式部署的传输协议优化技术（单边加速），不用在用户终端上安装任何插件和软件，即可提升用户访问应用服务的速度； ▲18、支持HTP快速传输协议，大幅优化无线环境（CDMA、GPRS、WIFI、3G）、高丢包、高延等恶劣网络环境下传输速度及效率； |  | 台 | 1 |
| 5 | 上网行为管理 | 一、性能参数： 1、性能指标：网络层吞吐量≥2Gbps，支持带宽1Gb，并发连接数≥60W，新建连接数≥1.2W，支持用户数≥6000； 2、硬件指标：1U规格；存储≥SATA 1TB；单电源；标配≥6个千兆电口，≥2个万兆光口； 二、功能参数： ▲1、支持网关模式、网桥模式、旁路模式、多路桥接模式，以及两台及两台以上设备同时做主机的部署模式； 2、支持绑定IP认证、绑定MAC认证，及IP/MAC绑定认证等；支持当用户MAC地址变动时，需要重新认证； ▲3、支持P2P智能流控，通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； ▲4、支持基于时间段的带宽划分与分配策略；支持对单个用户/用户组设置日流量、月流量配额功能； ▲5、支持二维码认证，管理员扫描访客的二维码后对其网络访问授权； 6、支持网页内容审计后的网页快照功能； ▲7、支持根据外发文件类型、关键字等条件的过滤告警，支持对HTTP、FTP、Email附件方式外发文件的识别、报警、过滤等管理措施； ▲8、支持Web访问质量检测，针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；支持以列表形式展示访问质量差的用户名单； ▲9、支持基于通道流速、通道总用户数、通道活跃用户数等维度的流速趋势分析报表；支持基于时间/用户/用户组/上行/下行/总体等维度的域名流量、域名访问排行； ▲10、支持给应用识别规则库里的每一种应用列上图标，至少能识别2700种主流应用，且能将识别的应用智能分类，标签分类至少包含安全风险、高带宽消耗、发送电子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险、主流论坛和微博发帖6大类；易于管理员了解应用的特征和进行策略配置； 11、支持开启直通后，流量控制模块依然生效，避免全部数据直通导致线路流量过大； 12、支持以“剩余带宽”“带宽比例”“平均分配”“优先前面的线路”四种负载策略；支持线路故障检测； 13、支持检测windows重要补丁的安装情况，并反馈检测结果； 14、支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率； 15、支持审计用户在SSL加密网页、论坛、BBS上的发帖内容； ▲16、支持将非法热点接入网络的行为通过邮件告警通知管理员，并在数据中心支持行为记录和查询； ▲17、支持基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中； 18、针对单用户的行为分析（包括：应用流速趋势、应用流量排行、域名流量排行、应用时长排行、域名时长排行、行为汇总排行等）； |  | 台 | 1 |
| 6 | 服务器区防火墙 | 1、业务接口：≥16个千兆光口、≥8个千兆电口、≥2个万兆光口；双电源； 2、吞吐量≥15Gbps，并发连接≥300万； 3、基于专用多核处理器、非X86硬件架构，Web 界面可显示处理器核心数，且各核心均参与工作； 4、支持静态路由，等价路由，支持RIP、RIPng；OSPFv2/v3动态路由协议，支持多链路出站负载，支持基于ISP的智能路由选路； 5、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； 6、具备提供最新的威胁情报信息，官方网站每周会进行安全通告，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测； 7、支持Land、Smurf、Fragged、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 8、支持对被保护对象的流量进行分析，通过对流量日志的统计整理，自动生成包过滤策略； 9、支持所有安全设备的安全日志汇总，并能够通过时间、严重等级、动作、ip、用户、特征/漏洞ID等多个条件查询过滤日志； ▲10、支持通过命令行的方式对数据流进行分析，帮助迅速定位网络故障；； 11、支持自动和手动备份，能够保存5个以上的文件，支持配置回滚； 12、支持NTP协议，可作为NTP Server，也可作为Client设备； 13、支持针对不同策略、不同流量修改TCP的长连接超时时间； ▲14、支持本地CA和第三方CA，支持作为CA认证中心为其他人签发证书，也可采用第三方CA为其他人签发证书；支持标准CRL列表，支持CRL手工更新，同时支持CRL自动下载，通过HTTP或者LDAP方式定时自动下载更新CRL文件； ▲11、内置异常行为检测功能，通过统计智能学习算法，对特定地址对象建立监控策略，基于新建、并发、流量等数据与上一周期记录值进行比较判定是否异常，如果存在异常则报警； 12、内置动态黑名单功能，可与URL过滤、病毒过滤、防代理、ADS、邮件安全功能实现联动封锁；支持静态和动态黑名单命中统计和监控； |  | 台 | 1 |
| 7 | 内网边界防火墙 | 1、业务接口：≥16个千兆光口、≥8个千兆电口、≥2个万兆光口；双电源； 2、吞吐量≥15Gbps，并发连接≥300万； 3、基于专用多核处理器、非X86硬件架构，Web 界面可显示处理器核心数，且各核心均参与工作； 4、支持静态路由，等价路由，支持RIP、RIPng；OSPFv2/v3动态路由协议，支持多链路出站负载，支持基于ISP的智能路由选路； 5、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； 6、具备提供最新的威胁情报信息，官方网站每周会进行安全通告，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测； 7、支持Land、Smurf、Fragged、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 8、支持对被保护对象的流量进行分析，通过对流量日志的统计整理，自动生成包过滤策略； 9、支持所有安全设备的安全日志汇总，并能够通过时间、严重等级、动作、ip、用户、特征/漏洞ID等多个条件查询过滤日志； ▲10、支持通过命令行的方式对数据流进行分析，帮助迅速定位网络故障； 11、支持自动和手动备份，能够保存5个以上的文件，支持配置回滚； 12、支持NTP协议，可作为NTP Server，也可作为Client设备； 13、支持针对不同策略、不同流量修改TCP的长连接超时时间； ▲14、支持本地CA和第三方CA，支持作为CA认证中心为其他人签发证书，也可采用第三方CA为其他人签发证书；支持标准CRL列表，支持CRL手工更新，同时支持CRL自动下载，通过HTTP或者LDAP方式定时自动下载更新CRL文件； 11、内置异常行为检测功能，通过统计智能学习算法，对特定地址对象建立监控策略，基于新建、并发、流量等数据与上一周期记录值进行比较判定是否异常，如果存在异常则报警； ▲12、内置动态黑名单功能，可与URL过滤、病毒过滤、防代理、ADS、邮件安全功能实现联动封锁；支持静态和动态黑名单命中统计和监控； |  | 台 | 1 |
| 8 | 入侵防御系统 | 1、业务接口≥4千兆电口（自带BYPASS）；≥2个扩展插槽，可扩展千兆口；双电源，高度1U；提供3年特征库病毒库升级服务； 2、吞吐量≥3Gbps，并发连接≥400万； 3、具备全面的L4~7层应用检测与防御能力，支持对缓冲溢出攻击、蠕虫、木马、病毒、SQL注入、网页篡改、恶意代码、网络钓鱼、间谍软件、DoS/DDoS、流量异常等攻击的防御或其他类似拓展功能； 4、具有防逃逸检测引擎、协议智能推导引擎、协议语义解析引擎及虚拟环境检测引擎，实现对攻击威胁的精准识别； 5、内置IPS特征库，特征规则数量不少于5900条；具备系统一键修改特征级别的功能，用户可根据自身安全需求将特征内容根据流行度规则高低进行检索，并可一键修改流行度规则级别（警告、一般、严重、致命、废除）； 6、入侵防御事件库应符合国家信息安全CNNVD漏洞库标准，事件描述为中文；事件特征库在线升级频率不少于一周一次； 7、可根据IT资源的类型定义保护规则，支持对操作系统如Windows、Unix/Linux、Novell、Sun Solaris、Mac OS、AIX；办公软件如Microsoft Office、WPS、Adobe Acrobat；应用软件如聊天类软件、下载类软件、游戏、媒体播放器、安全杀毒软件、备份软件、邮件客户端；数据库如Mysql、MS-SQL、Foreseeable、DB2、Access、Postgre SQL；WEB应用如Apache、Microsoft IIS、WebLogic、Tomcat、Resin、CGI、WEB；浏览器如IE、Firefox、Netscape、Maxthon、Tencent Traveler；邮件服务器如微软Exchange、Postfix、SendMail、Qmai、lMdaemon等IT资源进行保护； 8、能够防御WEB类攻击：SQL注入、命令注入、Cookie注入、跨站脚本攻击、跨站请求伪造、网页挂马、网络爬虫、信息泄露、错误配置、隐藏字段、会话劫持、网页篡改、文件包含、目录穿越、CGI攻击等； 9、支持IPv4、IPv6环境下的攻击检测，支持基于多种协议类型的深度攻击防御，如IP、ARP、IGMP、GGP、ICMP、TCP、UDP、SSH、PPTP、POP3、SQL server、HTTP、IMAP3、SHELL、PRINTER、MYSQL、HTTPS、RTSP、SNMP、NFS、MOUNT进行深度检测，并可提供设置预定义的致命特征动作、严重特征动作、一般特征动作、告警特征动作四个级别进行防御； ▲10、支持对LAND、死亡之Ping、IP分片重叠、UDP Fraggle、WinNuke、ICMP Smur、Tear Drop等常见攻击的检测防御，并可根据用户自身安全需求设置相应防护策略； 11、具备自定义攻击特征功能，可以灵活的定义特征流的出入方向、协议类型，可以根据固定的字符串格式、正则表达式、源目的IP、TTL值、TCP和UDP源目的端口设置特征，并可以设置特征的严重等级，根据告警、一般、严重、致命四种流行度规则进行定义，以满足用户不同级别的安全需求； 12、支持对TCP、UDP、ICMP等会话的老化时间进行设置，以优化系统资源利用率，避免设备本身被拒绝服务攻击； ▲13、具备DDOS自定义指纹防护，可根据报文长度、TTL值、源目的端口和IP、序列号、flag标记等信息构成的正常流量模型进行指纹防护，并可根据用户需求设置相应的检测、防护阈值及多种防护动作； 14、集成第三方专业防病毒厂商的专业病毒库，特征规则数量不少于10000条； |  | 套 | 2 |
| 9 | 漏洞扫描系统 | 1、提供千兆电口≥8个，扩展插槽≥1个；单任务扫描并发64个IP； 2、可提供漏洞通告、关联检测、自动修复、资产风险管理、漏洞审计多维度闭环管理功能，通过高性能的多核硬件平台，可实现对网络中各种资产进行全方位、高效的漏洞管理； 3、支持终端设备、服务器、路由/交换设备等网络资产； 4、具备主机扫描、基线扫描、WEB扫描功能； 5、漏洞库≥2800种；漏洞库能够保证定期升级； 6、注入攻击漏洞检测：可检测SQL注入/LDAP注入漏洞 7、注射攻击漏洞检测：可检测XSS、SCRIPT、HTML等注射攻击漏洞 8、远程文件检索漏洞检测：可检测远程文件检索漏洞，目录遍历，防止信息泄露 9、文件上传检测：可检测可疑文件上传风险 10、信息泄漏检测：可检测可能存在的数据库 11、代码执行漏洞检测：可检测代码执行/远程shell漏洞 12、数据库扫描，包括MySQL、Sybase、Oracle等，弱口令扫描 13、多服务器类型支持：支持Apache、IIS、Tomcat、iPlanet、Jboss等多种WEB服务器类型的扫描 14、定制化安全报告，平台可提供行业属性的定制化安全报告，通过可交互式设计，提高行业用户的报告阅读体验，并能直观了解自身的安全现状； 15、支持大规模目标检测，平台支持基于A/B/C段的检测任务，并通过多任务、多线程的检测模式，在海量资产的场景下大幅度提升了检测效率，降低人员时间成本； |  | 套 | 1 |
| 10 | 数据库审计 | 1. 标准1U机架式设备，单电源；系统支持事件处理能力≥12000条/秒；硬盘总容量≥4TB；配置≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥1个接口扩展槽位，1个Console口，2个USB口；含三年软件升级服务和硬件维修服务； 2. 支持液晶显示屏，提供CPU、内存、磁盘、管理IP等实时展现； 3. 支持MS SQL Server、Oracle、DB2、Sybase、MySQL、Informix、达梦、Postgresql等在内的多种数据库审计； 4. 支持Telnet、pop3、smtp、nfs协议审计，针对FTP协议，txt文件传输支持其内容进行的审计； 5. 支持对MySQL、Oracle、sqlserver、mongodb、redis数据库的状态监控，主动发现数据库潜在风险； 6. 支持数据库语句执行时间、语句执行回应、最大操作语句长度等作为分项响应条件； ▲7. 支持B/S、C/S应用系统三层架构http应用审计，可提取包括应用系统的应用层帐号、数据库帐号、操作系统用户名、客户端主机名、客户端IP、客户端MAC等身份信息，精确定位到人，并可获取XML返回结果； 8. 在无需重启被审计数据库的情况下，支持对MS SQLSserver 加密协议的审计，可正常审计到数据库账号、操作系统用户名、操作系统主机名等身份信息； 9. 系统支持分布式部署方式，并支持数据库审计集中管理功能，可快速查看所有审计系统的状态、风险状态等，方便区域性管理及防护策略的落实； 10. 支持审计HTTP/HTTPS协议的URL、访问模式、cookie、页面内容、Post内容； 11. 系统支持发现未知仿冒进程工具、防范非法IP地址、防范暴力破解登录用户密码（能够对连续失败登陆进行自动锁定，锁定时间可设置）、设置系统黑白名单等安全功能； 12. 支持对当前监控服务器访问情况进行图形化展示分析，并生成报表；对客户端使用的程序、客户端IP、用户名进行图形化排名展示，并生成报表；支持Word、PDF、xls格式报表导出性； 13. 提供管理员权限设置和分权管理，提供三权分立功能，系统可以对使用人员的操作进行审计记录，可以由审计员进行查询，具有自身审计功能； 14. 数据库审计支持Cache数据库集成工具terminal、portal、studio、Sqlmanager、MedTrak工具的审计，其中Portal能审计到sql语句、查询Global、返回结果，Terminal能审计到M语句和返回结果； 15. 数据库审计，支持COM、COM+、DCOM等中间件； 16. 支持管理员权限设置和分权管理，提供三权分立功能，系统可以对使用人员的操作进行审计记录，可以由审计员进行查询，具有自身安全审计功能； 17. 系统具备能发现未知仿冒进程工具、防范非法IP地址、防范暴力破解登录用户密码、设置系统黑白名单等安全功能； ▲18. 产品可集成等级保护报表，确保能通过公安部信息安全等级保护的评测； ▲19. 翻译功能：实现对SQL语句转换成中文自然语言的描述功能，便于非技术人员理解报警内容； 20. 系统支持管理界面告警、Syslog和SNMP trap告警、邮件和短信告警； 21. 支持超长操作语句审计，针对传统型数据库，支持3万字节审计而不截断； 22. 旁路阻断功能（非串联方式）。阻断两种模式，宽松模式：对单一会话危险操作阻断；严格模式：源IP操作的所有请求直接阻断。 23. 支持重复操作的统计规则，一定时间内重复某项操作达到设定的统计次数，则触发审计告警。 24. 支持后关系型数据库Cache的审计，包括terminal、portal、studio、Sqlmanager、MedTrak等工具访问的审计，Portal可审计Sql语句、查询Global变量以及二者的返回内容，Terminal可审计M语句及返回内容，MedTrak可审计工号、操作报表以及二者的返回内容，studio可审计到编译、代码更改等操作，Sqlmanager可审计数据库账号和操作的sql语句。 |  | 台 | 1 |
| 11 | 日志审计 | 1. 标准1U机架式设备，单电源，配置≥6个10/100/1000M Base-T自适应电口，≥2个接口扩展槽位，带1个Console口，2个USB口，提供不低于4T硬盘存储空间； 2. 事件采集能力≥10000EPS，事件处理能力≥3000EPS，含≥50个日志审计节点授权，含三年标准维保； 3. 能够对IT资源中构成业务信息系统的各种网络设备、安全设备、安全系统、主机操作系统、数据库以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计； 4. 界面采用B/S模式，无需安装客户端，使用IE浏览器访问管理中心，浏览器端无需安装Java运行环境； 5. ▲支持对各类网络设备、安全设备、工作站、存储设备、服务器系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计； 6. 支持通过syslog、snmp trap、netflow、netscreem、jdbc、odbc、opensec lea、agent代理、wmi等多种方式完成各种日志的收集功能； 7. 支持对资产日志进行过滤，设置允许接收和拒绝接收日志，并可以对资产设置一定时间范围内未收到事件后进行主动告警； 8. 系统提供实时的日志滚动显示和查询，可查看实时日志详细信息，支持鼠标放在日志对应字段上界面可悬浮提示资产信息和常用端口信； 9. 支持对于关联事件进行追溯，查看导致该关联事件的所有原始事件； ▲10. 系统具备事件挖掘能力可通过事件调查工具可以对某条感兴趣的日志中的源IP地址、目的IP地址、或者目的端口进行相关性日志检索； 11. 能够在世界地图上实时定位事件源/目的IP地址的地理位置（包括二维及三维显示方式）； 12. 系统能够将数千条事件记录及其这些事件之间的关联关系变成一幅事件图，形象地展现出一段时间内的用户访问行为； ▲13. 系统应提供从总体上把握日志告警和日志统计分析的实时综合性监控界面。界面由多个监控组件组成，用户可以自定义监控主页 14. 采用基于角色的权限管理机制，通过角色定义支持多用户访问。支持禁止与允许用户访问日志审计系统的IP地址限制。支持三权分立； ▲15. 支持用户名密码认证方式，认证时需要提供验证码。支持动态口令认证； 16. 支持各种配置项的一键备份和恢复；当磁盘空间日志存储量达到一定百分比时可设定为删除磁盘中的历史日志或接收的日志不再入库，并进行告警； 17. 提供丰富的报表管理功能，预定义了针对各类服务器、网络设备、防火墙、入侵检测系统、防病毒系统、终端安全管理系统、数据库、策略变更、流量，设备事件趋势以及总体报表，满足等保等其他合规性要求；根据时间、数据类型等生成报表，提供打印、导出以及邮件送达等服务；直观地为管理员提供决策和分析的数据基础，帮助管理员掌握网络及业务系统的状况。报表可以保存为html，excel，文本，pdf等多种格式。 18. 提供自定义报表，用户可根据自身需要进行定制。报表可根据设置自动运行,调度生成日报、周报和月报； 19. 系统预置知识库，IP地理库，漏洞库；系统支持自定义知识库，能够对知识库进行增加和批量导入； 20. 日志转发支持设置过滤条件选择对转发的日志进行过滤； 21. 系统支持WEB界面锁定，锁定后界面不允许操作，需要操作需要输入密码 |  | 台 | 1 |
| 12 | 防病毒系统 | 1. 控制中心：采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、补丁管理。配置10个Windows服务器授权和10个Linux服务器授权，含三年特征库升级服务。 2. Windows PC客户端安装环境要求支持：Windows XP_SP3及以上/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10系统； 3. Windows服务器客户端安装环境要求支持：Windows Server 2003_SP2/Windows Server 2008/Windows Server 2012； 4. Linux操作系统支持支持RedHat\CentOS\SUSE\Ubuntu； 5. 客户端：与安全控制中心通信，提供控制中心管理所需的相关数据信息；执行最终的木马病毒查杀、漏洞修复等安全操作； 6. 支持私有云查杀，预置至少2亿黑名单及2000万全面的白名单，终端威胁统一到控制中心查询黑白并进行查杀； 7. 要求产品在断网状态下具备不依赖病毒库特征的情况下对未知病毒查杀的能力； 8. 要求产品具备本地多引擎查杀能力，且引擎可配置； 9. 要求产品具有定时修复漏洞功能，同时可以设置筛选高危漏洞、软件更新、功能性补丁等修复类型； 10. 可按病毒、木马显示展示全网涉及的终端，可查杀指定或全部木马、加入信任。按终端显示展示全网每个终端存在的病毒、木马及可查杀的； ▲11. 对敲诈者病毒提供防护机制，同时提供解密工具； 12. 支持漏洞集中修复过程中的流量控制和保证带宽,补丁分发支持服务端带宽限流与客户端P2P补丁分发加速，有效节省外网带宽资源； ▲13. 产品具备漏洞集中修复，强制修复，自动修复；具备蓝屏修复功能； ▲14. 要求支持通过数字签名或者文件名的方式分别显示文件，方便管理员管理全网终端上报的文件； 15. 要求产品具备3项以上的主动防御技术； 16. 要求支持文件解压缩病毒查杀，支持对zip、rar、7z等多种格式的压缩文件查杀能力； 17. 要求产品生产公司具备热补丁修复功能力； 18. 要求产品生产公司具备面向微软官方级别漏洞发现能力； 19. 要求能够支持漏洞利用防御，尤其对通过文件漏洞（尤其是0day漏洞）的攻击行为进行有效检测与防御； |  | 套 | 1 |
| 13 | 堡垒机 | 1. 标准1U设备，单电源，配置≥ 6个10/100/1000BASE自适应电口，≥2个接口扩展槽位，≥4T硬盘存储空间，支持液晶屏； 2. 支持≥150路图形会话或≥400路字符会话并发；配置≥50个被管资源数授权许可，含三年标准售后服务。 3. 支持用户多次登录失败将自动锁定账户或IP，可配置解锁时长、到期自动解锁，也可以手动解锁； 4. 支持资源申请，运维场景中，对特定的资源发出工单请求，管理员审批后，可以在指定时间段内运维操作该资源； 5. 支持基于消息等级、消息类型设置是否告警和告警方式； 6. 支持云主机资源批量添加，包括阿里云、百度云、华为云、腾讯云和Ucloud云平台的资源； 7. 支持通过Web页面访问目标支持，包括SSH、RDP、TELNET、VNC和应用发布资源； 8. 支持SSH客户端、FTP客户端、SFTP客户端访问目标资源；支持直接在FTP、SFTP客户端进行编码切换，支持big5、GB18030和utf8编码切换； 9. 支持将运维资源列表导出成xshell和SecureCRT格式的配置，通过客户端快速访问资源； ▲10. 运维过程中支持会话协同，可邀请其他用户参与、协助操作； 11. 支持不同的用户设置不同多因子方式认证，包括手机短信和手机令牌； 12. 支持用户帐号和目标设备的部门分权，不同的用户和设备可以归属于不同的部门（子部门）； 13. 支持用户的批量修改，包括重置密码、移动部门、更改角色、修改多因子配置、修改有效期、修改IP限制、修改MAC限制； 14. 支持SSH、RDP、TELNET、VNC、FTP、SFTP协议主机，支持发布MySQL、SQL Server、Oracle、IE、Firefox、Chrome、VNC Client、SecBrowser、VSphere Client类型的应用； 15. 支持资源按标签管理，每个用户可以给每个资源打多个标签； ▲16. 内置常用的系统类型，包括Linux、Windows、H3C、Huawei、Cisco； 17. 支持查看改密日志，了解改密账户总数、改密成功数量、改密失败数量和未修改数量； 18. 访问控制策略支持基于用户、用户组、资源账户、账户组、有效期、文件管理控制、文件传输控制（上传、下载）、RDP剪切板控制、时间限制、IP限制进行设置； 19. 支持传统的putty、SecureCRT、MAC Terminal等工具，支持双人授权和多因子认证，运维资源可分页显示，并且可以根据名称、IP、标签等多种条件进行查找； 20. 支持RDP、VNC图形操作过程中键盘输入操作记录和鼠标点击行为记录； 21. 在线回放过程支持播放速度调整、拖动、暂停、停止、重新播放等播放控制操作； ▲22. 支持工单权限申请，支持文件管理权限、RDP剪切板权限、上传、下载权限的申请； 23. 系统内置多种系统报表和运维报表模板，支持按日、周、月为周期，自动生成报表； |  | 台 | 1 |
| 九.超融合集群 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超融合集群 | 硬件规格： 含5台物理机，单台物理机规格如下： 1、规格：2U的机架式服务器，可以放入42U标准机柜； 2、处理器：配置≥2颗12核CPU Xeon Gold 5118处理器，主频≥2.3GHZ； 3、内存：配置≥128GB 2400MHz DDR4内存；内存插槽数量≥24个，最大内存可扩展至768GB；具备内存回收机制，实现内存资源的动态复用，保障服务器的性能； 4、硬盘：配置≥4块3.5寸4T SATA数据盘、≥1块128G SSD系统盘（不占用前置硬盘槽）、≥2块480G Intel DC系列 SSD缓存盘，支持热插拔SAS/SATA硬盘，兼容2.5英寸和3.5英寸硬盘，配备≥12个2.5/3.5寸硬盘槽； 5、设备最多支持≥6个PCIe扩展插槽，配备≥6个GE端口和2个10GE端口（包含2个万兆多模光模块）；配置冗余电源； 6、RAID功能：提供raid 0/1/10并支持直通； 7、包含3年硬件保修和软件升级服务； 计算服务器虚拟化软件授权 1.虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的MAC地址等； 2.虚拟化内核基于KVM底层开发，支持并配置动态资源扩展功能，系统将自动评估虚拟机的性能情况，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行； 3.支持配置内存回收机制，实现虚拟化平台内存资源的动态复用，保障虚拟机的性能； 4. 支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对VMware平台上的虚拟机进行管理, 可在云管平台上直接编辑VMware的虚拟机配置，支持编辑其虚拟机的vCPU、内存、磁盘、网络等，支持对VMware资源进行多租户划分、工单审批等； ▲5.支持虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预减少运维工作量； 6.支持IO重试，当存储出现故障，导致虚拟机无法读取存储数据时，自动挂起虚拟机，避免业务故障； ▲7.每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，为获得良好的兼容性操作系统支持需要包括Windows、 Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华等； 8. 虚拟化管理平台具备监控功能，对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计； 9.支持在线的带存储的虚拟机迁移功能，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，实现虚拟机在集群内的不同物理机和上迁移，保障业务连续性； 10.支持虚拟机的HA功能。当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，保障业务连续性； ▲11.支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需再虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳； ▲12. 支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对Vmware平台上的虚拟机进行管理； ▲13.支持双向迁移，可将VMware虚拟机在运行状态下迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机在运行状态下迁移到VMware vCenter的集群中； 14.采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠； ▲15.支持平台中的集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态； 存储虚拟化软件授权： ▲1.支持存储虚拟化功能，无需安装额外的软件，在一个统一的管理平台上使用License激活的方式即可开通使用，本次授权虚拟存储容量5PB或者按照服务器CPU颗数授权，存储虚拟化与计算虚拟化通过统一平台进行管理，减少底层开销，提升性能； 2.采用分布式架构设计，由多台物理服务器组成分布式存储集群，通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断； ▲3.支持存储分卷功能，以物理主机为单位划分为不同的存储卷，如高性能卷，大容量卷，全闪存卷等，可使对存储性能和容量要求不同的业务运行在不同的存储卷上； 4.虚拟存储集群支持iSCSI接口的访问，允许外部物理主机通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储，实现Server SAN和IP SAN的融合，能够使存储资源的利用率发挥到最大价值； 5.支持多副本冗余功能，支持2个或以上副本，副本互斥地保存在集群的不同节点，单个主机或者磁盘故障，确保数据依旧正常访问； ▲6.支持数据自动重建机制，当主机或者磁盘故障后，自动利用集群内空闲磁盘空间，将故障数据重新恢复，重建速度最高可达30min/TB，快速恢复副本的完整性和冗余度，确保用户数据的可靠性和安全性； ▲7.在可视化的WEB管理平台上，可以查看虚拟分布式存储对应的容量大小、容量使用率、实时的IOPS读写次数、IOPS读写数据量等信息，方便为IT管理做为有效的决策依据； 8.支持数据写入优化机制，将高速SSD作为写缓存，数据先写到SSD，再回写到机械硬盘，提升写IO性能； ▲9.支持条带化功能，实现分布式raid0的性能提升效果，并且支持以虚拟磁盘为单位设置不同的条带数； ▲10.支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响； 11.为了便于部署关键业务系统，虚拟存储可支持Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度； 网络虚拟化软件授权： ▲1.支持扩展同一品牌的网络功能虚拟化、虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡、虚拟VPN等功能组件，并支持统一管理，以保障平台的扩展性和兼容性； ▲2. 提供大屏展示功能，可直观看到当前整个数据中心业务状态并实时呈现告警事件信息； ▲3.支持对oracle、sqlserver、Weblogic数据库及中间件监控，实现对数据库的语句的故障定位排错，执行时延分析； 4.主动探测业务系统，实时监控业务可用性，当业务出现故障时，通过多种方式（短信、邮箱）告知管理员进行排障； 5.提供虚拟机报表功能，可以导出TOPN的虚拟机进行1年以内的性能分析与趋势分析报表； 6.分布式防火墙能够基于虚拟机进行3-4层安全防护，以虚拟机为单位的安全策略部署，即使改变虚拟机的IP地址信息，安全策略依然生效； ▲7.分布式防火墙提供实时拦截日志显示，以及支持“数据直通ByPass”功能，出现问题快速定位问题； ▲8.支持配置虚拟路由器3000台或者无限制，虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性； 9.虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性； ▲10.在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率； 虚拟应用交付： 1、授权带宽:3G;并发连接:2000000;L4新建性能CPS:120000;L7新建性能RPS:35000;最低要求4核CPU、8G内存；支持面向服务器健康度的弹性调控机制，可通过监控业务流中的TCP传输异常来衡量服务器节点的有效性，尝试对性能不足的服务器临时开启过载保护，动态调节服务器的负载，保障业务的高连续性，提供3年软件升级； 2、支持轮询、加权轮询、加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、带宽比例、哈希、主备、首个可用、UDP强行负载等负载均衡算法； 3、支持常见的服务器主动式健康检查功能，提供基于SNMP、ICMP、TCP/UDP、FTP、HTTP、DNS、RADIUS，ORACLE/MSSQL/MYSQL数据库等多种类型的探测判断机制； 4、支持TCP连接复用功能，利用HTTP连接池机制，将来自客户端的多个请求合并成一个连接发送到服务器，减少服务器端的工作负荷，并提升业务效率； 5、支持HTTP缓存功能，利用内存Cache缓存用户频繁访问的web内容，降低后台服务器的负载压力,提升用户访问的响应速度； 6、支持服务器被动式健康检查，可根据对业务流量的观测采样，辅助判断应用服务器健康状况；对常规HTTP应用可配置基于反映URL失效的HTTP响应状态码的观测判断机制，对于复杂应用可配置基于RST关闭连接和零窗口等异常TCP传输行为的观测判断机制，保障业务的高连续性； 7、支持对oracle、sqlserver、Weblogic数据库及中间件监控，实现对数据库的语句的故障定位排错，执行时延分析； 8、所投虚拟应用交付软件支持TCP策略启用七层策略，包括时间戳、TINME_WAIT资源快速回收、节点失效关闭连接、延迟ACK、支持SACK、支持DSACK、重置无效连接； 虚拟下一代防火墙： 1、带宽性能:1.6G;新建会话/秒（七层）:80000;并发会话数（七层）:4000000;推荐虚拟机配置:8核CPU,16G内存；支持DDoS攻击防护、Web应用安全防护、入侵防护功能、支持URL过滤和文件过滤功能、僵尸主机检测、病毒防护、网页篡改防护等功能，保障业务的高安全性，提供3年IPS漏洞防护+服务器防护功能模块、URL&应用识别规则库、僵尸网络检测、实施漏洞检测功能升级更新； 2、具备独立的Web应用防护规则库，Web应用防护规则总数在3000条以上； 3、具备独立的僵尸主机识别特征库，恶意软件识别特征总数在50万条以上； 4、支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能，全面保障业务的安全 ； 5、支持对被防护网站是否被挂黑链进行检测； 6、具备对常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios）和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能，全面保障业务的安全 ； 7、可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则，能够及时的进行安全防护，全面保障业务的安全； 8、支持B/S服务漏洞扫描功能，可扫描WEB网站是否存在SQL注入、XSS、跨站脚本、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞，全面保障业务的安全； 9、提供安全报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，可以查看到有效攻击行为次数和攻击趋势； CDP持续数据保护软件授权： 本次配置持续数据CDP软件，配置15个虚拟机持续数据保护授权，不限制容量。并满足以下技术要求： 1.内置持续数据保护CDP软件模块，能够动态的开启和关闭，比如能够提供对正在运行的虚拟机，在不需要重启或中断业务的情况下，就可以开启CDP； 2.CDP提供与虚拟机故障隔离能力，支持内置CDP模块故障时，虚拟机仍然能够正常实现数据读写； ▲3.支持超融合虚拟化软件原生的自主研发的CDP功能（非第三方）, 无需安装额外的软件，在一个统一的管理平台上使用License激活的方式即可开通使用，支持快速浏览指定CDP备份内的文件，可快速的从CDP备份中找回数据文件，查看虚拟机文件目录的操作可做安全审计； 4.支持在同一平台下配置备份&CDP策略，可设置IO日志存放位置、IO日志最大空间、IO日志保留时间、备份保留时间等策略，支持自动合并备份点，节省存储空间； |  | 套 | 1 |
| 十.支撑件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作系统软件 | windows server 2016 |  | 套 | 1 |
| 2 | 集成实施 | 包含超融合集群、网络设备、安全设备的部署安装调测，维保3年。 |  | 项 | 1 |
| 3 | 管理终端 | Intel® I7-7700K，内存16G，显卡：nvs 810（支持3个视频信息输出接口），网卡：2个10/100/1000M自适应以太网口，550W 高效节能服务器电源，包含3个27英寸显示器。 |  | 台 | 1 |
| 十一.软件系统 |  |  |  |  |  |
| （一）项目调研与方案设计 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 需求调研 | 功能需求、数据需求调研 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 方案设计 | 应急项目建设方案设计，包括应急值守系统、应急指挥系统、应急资源管理系统功能设计和接口、数据库、服务设计 |  | 项 | 1 |
| （二）应急值守模块 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 应急值守系统 | 应急值守系统应融合多种通信手段为一体，实现常态下事件融合通信调度、信息接报、值班管理、事件管理、信息管理、统计分析等功能。应含信息接报、初步研判、事件续报、信息上报、报送上级等功能。其中融合通信模块应包含但不限于以下内容： 1、融合通信：可在五网中融合包含电话、短信等在内不少于6种通信手段，具备可检索、查看通信状态、一键通信、未处理提示等功能； 2、通信记录：包含电话、短信、传真等通信记录。通讯号码可进行添加常用通讯录联系人或添加黑名单免打扰； 事件管理模块应具备信息接报、初步研判、事件续报、信息上报、报送上级等功能。要求具备自然语音识别、语义分析、OCR传真识别等智能化辅助能力，能完整呈现应急事件链的电话、传真、短信详情，并能够实现对单一节点的处置功能；对事件等级、响应等级等，具备根据应急预案、现场信息、事件参数、专家意见提供专业化的研判服务能力。系统还应实现事件快报、每日一报、每周一报功能。具体应包含但不限于以下功能： 3、接报信息可直接生成内容及要素； 4、领导指示可通过电话、传真、短信等多种方式传达，指示内容与事件关联； 5、支持对突发事件现场情况进行汇总，要求不少于5种包含受损情况、救援物资在内的要素； 6、支持对已发生事件定期或一键快速生成总结报告功能，支持查看事件链详细信息，支持时间检索功能，可编辑模板； 值班管理模块应具备值班排班、值班点名等多种管理功能，考虑各种因素的影响，进行值班日志的存档。值班点名要求能通过多种方式如视频点名、电话点名、短信点名，并能实时统计在岗人数。具体应包含但不限于以下功能： 7、支持值班管理，包含班次管理、值班人员管理在内的不少于4种功能模块； 8、支持按时间、地域、类型对事件、通信历史、值班点名多维度进行统计分析。 |  | 项 | 1 |
| （三）应急综合保障模块 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 综合保障系统 | 建立全市综合保障统一管理和分级维护集约模式，实现常态预防与准备的规范化、专业化、精细化，建立以灾害风险为源头，以数字预案推动组织体系、资源保障体系有效衔接，形成有效的应急准备能力。为各应急专项部门、下级政府单位、重点企事业单位等提供常态下风险隐患、数字预案、应急资源等信息的采集、生成、备案及管理，系统应包括应急联络网、风险管理、预案管理、资源管理功能模块。 资源管理模块要求实现对应急资源等数据分级采集和数据管理功能。要求具备完善的资源管理体系，对资源的入库、出库、调配均有完整的流程，能够有效地管理各类资源。要求可根据不同类型突发事件灵活配置所需应急资源包功能。 预案管理模块要求具备预案的流程化配置管理功能，包括预案版本管理、情景参数设置、预案组织架构和职责分配、预警响应等级配置管理、应急响应等级配置管理、应急资源保障管理、预案非结构化数据管理、数字化预案预览和导出管理功能。要求对数字化预案进行知识图谱的建设，对预案各类知识进行挖掘、抽取，由半结构化、非结构化数据转化成可识别的知识，对预案进行数字化建模,并能够在应急值守、应急指挥中有所体现。 具体应包含但不限于以下功能： 1、案例管理：提供对过往历史事件处置案例的录入及维护管理，涉及案例内容包含案例名称、案例内容、事件类型等不少于8项信息； 2、支持对下级预案的备案及查看、检索功能； 3、应急联络网管理：实现对人员通讯信息、机构归属信息的录入等不少于3种功能； 4、资源管理：实现对应急物资、救援队伍等各项应急资源基本信息及落图位置信息的录入及维护功能； 5、风险管理：实现对风险隐患、防护目标基本信息及落图位置信息的录入及维护功能； 6、应急资源包：可将录入的各项应急物资、队伍等资源，根据应急事件类型、对应预案类型进行组合。 |  | 项 | 1 |
| （四）应急指挥模块 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 应急指挥系统 | 通过应急指挥系统查询人员对象、物资储备对象或视频对象从而构建基于可视化预案流程的智能化事件处置指挥调度、基于GIS一张图的可视化指挥决策，实现信息接报、启动预案、态势研判、救援指挥、情况汇总等功能模块。同时支持汇接各部门与事件周边的视频监控系统，为非常态下提供指挥救援、辅助决策的有力保障。整体要求具备在指挥状态的任何时间点，都能随时随地实现“看得见、喊得通、调得动”的能力。 启动预案模块应具备接收来自值守端的事件信息，并且自动判断事件等级，响应等级能力。要求启动预案时，能根据不同等级的组织架构自动下发职责，随时观察响应情况。人员到达现场指挥部后，提供二维码签到，现场人员分组等功能。态势研判模块应具备事件标识，快捷关联、事件编辑、事件定位、影响范围的标注、周边视频标绘、周边场地理信息、风险隐患分布、次生风险关联、风险趋势范围标绘、应急成员单位和行动小组任务内容、地理位置查询等功能。要求具备对接入的各类数据的汇聚、交换、共享能力，数据经过标准化处理后，能够很好地适配，并以多种形式呈现。 救援指挥模块应具备救援部署标绘、物资库分布、救援队伍驻地分布、避难场所分布、重点防护分布、现场场所分布图、救援力量部署分布图功能；同时能够结合救援部署标绘点实现应急救援处置单位的任务下达、信息采集、处置结果的反馈。要求具备召开视频和电话会议、现场直播基础能力，可随时调动各类专家资源进行协同会商，并进行存档，事件回溯等。要求具备全市资源自由调配，资源分权分域管理的能力，能够快速地汇聚资源需求信息，并能够查询、匹配资源供给，实现市、区、街道资源的快速调配。各资源库离事发点能采用优化调度算法，路径规划算法等，提供最佳的资源调配方案。 具体要求包含但不限于以下功能： 1、数据资源，可在地图上查看五大类、23种数据资源支持包含电话在内的不少于3种方式的图上通信； 2、救援指挥，包含资源调度、救援任务、行动方案，可对物资、人员进行调度和安排； 3、支持地图搜索功能：通过搜索栏搜索街道、场所等地址信息； 4、以地图为基础，提供图上态势分析能力； 5、气象信息分析，可展示气象数据； 6、现场人员，通过上报所在位置信息并在地图上显示； 7、支持资源检索、短信派发调配任务并反馈跟踪； 8、图上标绘：可在地图上部署不少于4类17个图标，可在地图上进行方向、范围部署等不少于7项标绘，并直接下发任务； 9、支持平面图配置，报警、抓拍、图上部署、图上通话、图上视频回话，可在视频画面中直观的展示各类数据。 |  | 项 | 1 |
| （五）融合通信模块 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 融合通信软件 | 系统内核软件 | （1）电话功能：对所有调度终端（电话）进行单呼、选呼、群呼、组呼（一键呼），电话巡检；对下级调度终端（电话）进行强插、强拆、监听；会场功能（包括召开会议、会场禁言、离开会场、会场拆线、会场锁定、会场广播等）。 （2）通讯录管理：支持用户管理、组管理，黑名单等功能。 （3）短信功能：短信发送（群发、单发）、收短信（短信提示、接收、存储）、查询短信记录。 （4）传真功能：传真接收、发送、自动分发、备份管理、分类管理；同时收发多路电子传真、可定制的群发、定时发送功能；支持接收传真自动提醒、自动排队发送功能；支持用户直接递交DOC，XLS，PPT，PDF，TIF，BMP，JPG，RTF等多种文档。 （5）录音管理功能：录音文件通过录音管理软件进行加密和语音编码格式处理，存储至系统存储服务器，进行高可靠性存储。同时通过录音管理软件提供完善的录音文件的查询、试听、下载、删除等管理功能。 （6）集群通信：可融合应急局现有的集群通信系统。 | 项 | 1 |
| 5.2 | 融合通信硬件 | 通信服务器 | （1）通信服务器能够方便实现多种制式的通信系统互联互通，实现有线电话、数字传真、短信收发、实时录音、多方会议等多种通信方式的融合调度；能够实现冗余备份、自检测、自诊断等保护机制，具备短信自告警能力。 通信服务器关键参数如下： （2）一体化多业务交换平台，支持“时隙交换+软交换”双平面架构，64位高性能嵌入式MIPS网络处理器，Linux嵌入式操作系统，非工控机设备；功耗<60W，交流：120~250V，频率50Hz±3Hz；设计容量100门，支持后期灵活扩容；支持IP用户和普通用户的接入。 （3）应急通信服务器不低于4个可扩展接口模块插槽，可通过扩展配置不同模块，实现应急统一通信、指挥调度网络的延伸。 （4）GSM短信模块：GSM无线中继，主要应用：与移动网络对接，不受铺固话线的限制。支持不低于2路GSM接入。 （5）ATU电话模块：模拟中继接入，主要应用：与PSTN固网对接。支持不低于4路AT0接入。 | 项 | 1 |
| 5.3 |  | 集群接入网关 | 机架式，集交换汇接、多方通话、语音识别、话音侦测、减噪滤波、语音自激活PTT控制等功能于一体，整合不同制式、不同频率段的无线系统，提供4路接口，接入集群或对讲的手台、车载台等； 支持语音检测，自动PPT激活。 | 项 | 1 |
| 5.4 |  | 语音接入网关 | 1U机架式；采用ARM+DSP架构；支持模拟语音到IP语音的转换；上行提供IP接口，提供32路接口，用于接入普通调度话机；支持自交换；SIP、G.711、G.729、T.30、T.38等信令协议。 | 项 | 1 |
| （六）可视化呈现 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 可视化呈现系统 | 通过应急指挥一张图查询人员对象、物资储备对象或视频对象从而构建基于可视化预案流程的智能化事件处置指挥调度、基于GIS一张图的可视化指挥决策，实现信息接报、启动预案、态势研判、救援指挥、情况汇总等功能模块。同时支持汇接各部门与事件周边的视频监控系统，为非常态下提供指挥救援、辅助决策的有力保障。整体要求具备在指挥状态的任何时间点，都能随时随地实现“看得见、喊得通、调得动”的能力。 启动预案功能：系统具备接收来自值守端的事件信息，并且自动判断事件等级，响应等级能力。要求启动预案时，能根据不同等级的组织架构自动下发职责，随时观察响应情况。人员到达现场指挥部后，提供二维码签到，现场人员分组等功能。 事件态势功能：事件标识，快捷关联、事件编辑、事件定位、影响范围的标注、周边视频标绘、周边场地理信息、风险隐患分布、次生风险关联、风险趋势范围标绘、应急成员单位和行动小组任务内容、地理位置查询。要求具备对接入的各类数据的汇聚、交换、共享能力，数据经过标准化处理后，能够很好地适配，并以多种形式进呈现。 救援指挥功能：救援部署标绘、物资库分布、救援队伍驻地分布、避难场所分布、重点防护分布、现场场所分布图、救援力量部署分布图功能；同时能够结合救援部署标绘点实现应急救援处置单位的任务下达、信息采集、处置结果的反馈。要求具备召开电话会议、现场直播基础能力，可随时调动各类专家资源进行协同会商，并进行存档，事件回溯等。要求具备全市资源自由调配，资源分权分域管理的能力，能够快速地汇聚资源需求信息，并能够查询、匹配资源供给，实现市、区、街道资源的快速调配。各资源库离事发点能采用优化调度算法，路径规划算法等，提供最佳的资源调配方案。 |  | 项 | 1 |
| （七）移动APP |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 移动APP | 分为移动端和指挥端，为指挥中心以外的人员和领导提供随时随地上报/获取/发布事件信息、位置共享等功能，满足移动指挥的基本需求。主要包括事件看板、趋势分析、事件信息、信息上传、位置共享、通讯录、视频直播等功能模块。 移动指挥APP系统功能：信息上传中的图片上传、文本上传、语音上传、视频直播功能，以及位置共享中的位置发送、实时共享功能与事件趋势分析中的事件趋势与风险隐患趋势功能。 满足现场处置人员通过移动app实时了解现场事件的处置情况，通过移动终端基于地理位置检索周边的资源分布信息，了解资源的详情，通过移动终端的通讯能力实现资源的调拨。 为随行指挥的领导提供信息研判的能力。与后端指挥中心数据互联互通，实时了解现场救援力量的达到情况、现场救援点的部署情况、事件的影响范围、当前应急预案的响应情况等。可对应急预案的组织架构成员、应急平台的通讯录信息进行查询，并调用移动终端的通讯能力进行调度。 |  | 项 | 1 |
| （八）接口及服务 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 系统对接 | 第三方平台GIS平台应用支持 | 在地图厂商提供基于arcgis技术的GIS平台服务的前提下（含地图基础数据服务、路网分析服务），进行二维地图开发对接 | 项 | 1 |
| 8.2 |  | 应急通信服务对接 | 应急通信服务接口开发 | 项 | 1 |
| 8.3 |  | 视频会议对接 | 视频会议平台对接开发 | 项 | 1 |
| 8.4 |  | 视频监控对接 | 视频统一接入平台对接开发 | 项 | 1 |
| 8.5 |  | 可视化平台对接 | 应急办数据模块:包括全区域应急资源（物资、队伍等）分布信息、应急预案、每日应急事件、应急事件统计等数据处理 | 项 | 1 |
| （九）系统部署与培训 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 系统部署 | 应急值守、应急指挥、综合保障系统部署与测试。 |  | 项 | 1 |
| 9.2 | 用户培训 | 编写系统使用手册，并对用户进行系统使用培训。 |  | 项 | 1 |

## 三、商务要求

| 项目工期 | 自签订合同之日起180日内完成。 |
| --- | --- |
| 服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 按项目实施进度分阶段付款。采购合同签订乙方派驻的施工队伍进场后，甲方在收到乙方增值税发票并验收无误之后支付10%的合同价款，硬件设备到场开箱检查合格后，甲方在收到乙方增值税发票并验收无误之后支付30%的合同价款，系统集成完毕、整体上线试运行正常后，甲方在收到乙方增值税发票并验收无误之后支付45%的合同价款，通过竣工验收后，甲方在收到乙方增值税发票并验收无误之后支付10%的合同价款，剩余5%的合同价款作质保金，在乙方承诺质保期满后，甲方在收到乙方增值税发票并验收无误之后一次性付清。 |
| ★质量保证期 | 1、质量保证期：自验收合格之日起一年免费运行维护，质保期间硬件设备免费维修，软件系统免费升级维护。 2、质保期内，中标人无偿对项目出现的各类问题进行软件修改、完善和升级开发。如系统设计存在重大缺陷，导致无法运行或效率低下，中标人必须无条件对系统进行结构性调整开发，直至系统功能满足开发要求，系统性能高效安全运行；如在质保期内未能完成上述修改、完善和升级开发的，则质保期按最终完成开发并正式交付使用之日起自动顺延1年时长。 |
| ★售后服务 | 1、本项目为交钥匙工程，承包商须组织工程实施完并最终通过竣工验收。 2、所有货物均免费送货上门、安装、调试，免费提供完善的设备使用、操作培训； 3、中标人必须按招标方指定的方式提供7×24小时免费电话技术支持，包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。必须保证有足够的人员（专人专职，不少于3人）负责本系统运维工作，并保证30分钟内对用户的维护请求予以响应。系统故障、BUG等影响系统稳定运行的问题需在24小时之内解决，数据中心如需进行现场维护，维护工程师需在6小时内到达现场； 4、免费为用户提供系统管理人员、应用管理员、系统使用人员的多层次、多种类的培训。 5、投标人需要提供硬件设备或商品软件厂家针对此项目出具的售后服务承诺函并加盖公章 |
| ★履约要求 | 中标的承包商在与采购单位签订合同前，按中标承包价的3%提交履约保证金，履约保证金须以公司基本账户转账或电汇的方式提交，实施过程中无违约行为的，在项目终验完毕后无息退还，涉及违约的违约金和损失赔偿从履约保证金中扣减。 |
| 培训要求 | 1、基本要求：培训资料齐全、讲解清晰、示范明了。使操作人员掌握计算机基本知识，熟悉软件流程，独立使用软件处理日常业务。建设期间的人员培训费、培训场地费均计入本次投标报价成本中。 2、培训级别和培训方式 本项目应用系统的培训级别可以分成高级培训、操作培训、全员培训和现场技术指导四大类。 （1）高级培训：主要针对系统和网络管理人员展开，培训完成后达到熟悉系统原理和技术性能、操作维护方法、安装调测、排除故障及软件结构等。 （2）操作培训：主要针对应用系统操作使用人员展开，培训完成后达到熟练使用应用系统操作、基本终端软件故障排除等。 （3）全员培训：主要针对应用系统操作使用人员展开，培训完成后达到熟练使用应用系统操作、基本终端软件故障排除等。 （4）现场技术指导：对于工作开展确实存在困难的机构，重点安排技术人员到现场指导教育，辅助完成基本软件使用和技能培养。 （5）安全培训：对本次应急指挥系统的管理人员及使用人员进行信息系统安全、机房安全以及核心数据安全等内容进行系统的培训。 本项目应用系统的培训方式分为集中培训、现场培训和多媒体培训。 （1）集中培训：由工程承建单位组织在固定培训地点展开的培训，培训内容可以包括系统原理、技术性能、操作使用等。 （2）现场培训：在现场安装过程中及运行维护过程中，由工程承建单位提供不限人数的培训，培训主要是安装、使用和维护等。 （3）多媒体培训：业务运营期间，也可通过多媒体资料、网站信息、纸质培训文档、视频会议等形式进行。 本项目根据实际情况对系统运行维护人员组织专门的培训，对运维人员培训主要包括以下几个方面：IT技术培训、IT服务管理的培训、项目管理的培训、业务系统的培训，通过培训使项目运维队伍能够从技术上和管理上保证系统的正常运行。 3、建设期间人员培训计划 （1）高级培训：防城港市应急管理局组织20名核心人员（操作使用人员、系统维护管理人员等）进行高级培训，培训教材由中标人提供，由中标人选派相应技术水平和培训经验的技术人员担任授课教师。培训地点需安排在防城港市内，具体场地由中标人负责安排。 （2）操作培训：防城港市应急管理局选派两名具有一定经验的信息化骨干人员参加，培训教材由中标人提供，由中标人选派相应技术水平和培训经验的技术人员担任授课教师（也可由参加高级培训的核心人员担任授课教师）。培训地点需安排在防城港市内，具体场地由中标人负责安排。 （3）全员培训：培训教材由中标人提供，由参加操作培训的防城港市应急管理局信息化骨干人员担任授课教师。培训地点需安排在防城港市内，具体场地由中标人负责安排。 4、考核：所有参与培训人员必须全部通过双方共同组织的理论与操作考核，对于未通过考核者将针对情况进行个别指导。 |
| 验收要求 | 系统通过试运行证实所有性能、功能指标达到要求时，可由中标人提请项目验收申请。终验的内容如下： （1）技术文档：同步维护项目试运行期间技术文档进行验收。 （2）系统功能：依据《项目合同书》、《项目招投标文件》和有关的补充协议，对系统功能进行验收。 （3）对培训情况进行验收。 （4）验收报告：以上验收合格后，由采购人出具《验收报告》。 |

- 第三章  投标人须知

- 前  附  表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：防城港市应急救援中心应急管理信息化指挥平台项目（一期）采购 项目编号：FCZC2020-G3-100048-JGJD |
| 2 | 投标报价及费用：1.投标人须对《项目需求》中所有服务内容作完全响应；2. 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3.本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》及发改价格[2011]534号文规定的服务类收费标准下浮20%收取，详见《总则》第八条规定，由中标供应商向采购代理机构一次性付清。 |
| 3 | 投标保证金应按《招标采购公告》第八条规定交纳。投标人必须在投标文件中附上银行回执单复印件。项目评审时，评标委员会根据防城港市公共资源交易中心出具的《投标保证金到账信息确认表》查验投标保证金缴纳情况。 |
| 4 | 采购预算（人民币）：玖佰万元整（￥9000000.00） |
| 5 | 现场踏勘：无 |
| 6 | 现场演示：详见评分办法 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份；采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间通知所有潜在投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 8 | 投标文件组成和装订要求： 1）装订要求：资格部分单独装订成册，封面注明投标文件（资格审查文件）（“正本”或“副本”），数量：正本 1 份，副本 4 份；商务及技术文件、报价文件合并装订成册，封面注明投标文件（商务及技术文件、报价文件）（“正本”或“副本”），数量：正本 1 份；副本 4 份。 2）投标文件组成：投标文件（资格审查文件）正本 1 份，副本 4 份和投标文件（商务及技术文件、报价文件）正本 1 份；副本 4 份，以上资料单独封装后一并密封封装在一个投标文件袋中；开标一览表密封封装在一个信封中，并单独提交。 投标文件及信封的外包装封面上均应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。 投标文件必须包边装订，使用活页夹、订书钉等可能导致投标文件散落或脱页方式装订的将被视为无效投标文件。 |
| 9 | 投标文件递交截止时间：2020年 7月 28日10时00分 投标文件递交地点：防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔） |
| 10 | 开标时间：2020年 7月 28日10时00分 开标地点：防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔） |
| 11 | 评分标准：综合评分法 评标委员会组成：本项目评标委员会由采购人代表与政府采购评审专家 5人组成。其中采购人代表 1 人，评审专家 4 人。 |
| 12 | 公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、防城港市政府采购网（www.fcgszfcg.gov.cn）、防城港市公共资源交易中心网（www.fcgggzy.cn）。 |
| 13 | 投标保证金(人民币)：玖万元整（¥90000.00元）。 供应商应于响应文件递交截止时间前将谈判保证金以电汇、转账、网上银行支付等非现金形式交至以下账户。本项目递交投标文件时必须同时提交投标保证金银行转账底单原件和复印件两份（加盖公章）供防城港市公共资源交易中心财务部核对保证金到账情况，否则投标无效。交易中心财务部联系电话：0770-6126181。 账户名称：防城港市公共资源交易中心 开户银行：中国邮政储蓄银行防城港市分行 银行账户：945 002 010 013 388 892 投标保证金退还（不计息）： 除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还；中标人的投标保证金将在采购代理机构收到中标人与采购人签订的采购合同副本壹份后5个工作日之内予以退还。 |
| 14 | 履约保证金的收取:按中标金额的 3 %计收，由中标供应商在签订合同前以单位的基本帐户转账或电汇方式足额缴入采购人账户。 在转账底单附言中须注明防城港市应急管理局+项目编号或项目名称+履约保证金。 履约保证金的退还:合同履行完毕后，在采购人收到中标供应商提交的书面申请退付材料（详见附件一）之日起15个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。 |
| 15 | 签订合同时间：应当在中标通知书发出后10个工作日内。 |
| 16 | 采购资金来源：政府财政资金 |
| 17 | 投标文件有效期：自投标截止之日起60天 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于防城港市应急救援中心应急管理信息化指挥平台项目（一期）采购招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的采购单位防城港市应急管理局。

2.“政府采购代理机构”系指本次负责招标代理的广西建设工程机电设备招标中心有限公司。

3.“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的管理服务、培训以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的管理服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

8．财政部门指定的政府采购信息发布媒体：  中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、防城港市政府采购网（www.fcgszfcg.gov.cn）、防城港市公共资源交易中心网（www.fcgggzy.cn）。

（三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包

本项目不允许转包。

- （八）特别说明

1、 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国合同法》之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5、本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 
    6、本文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

- （九）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2. 投标人提出质疑、投诉，应当遵守中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，且采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1. 招标公告；

2. 招标项目采购需求；

3. 投标人须知；

4. 评标原则及评分标准；

5. 合同主要条款格式；

6. 投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清和修改

- 1. 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

- 2. 招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 3. 招标文件的澄清、修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答复、修改招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务及技术文件、报价文件三部份组成。

1. 资格审查部分：

（1）有效的营业执照副本复印件或“事业单位法人证书”副本复印件（必须提供，同时要加盖单位公章，不是三证合一的营业执照还必须提供有效的组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件）；

（2）法定代表人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书(格式见第六章) 和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（5）信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)〕查询结果信用声明函（格式见第六章）；

★注：上述（1）-（5）项提交的材料必须加盖投标人单位公章。

2.商务及技术文件

商务部分

★（1）投标保证金银行回执单复印件；

★（2）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；

★（3）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；

★（4）投标声明书(格式见第六章)；

（5）投标人情况介绍；

★（6）商务响应表(格式见第六章)；

（7）投标人认为可以证明其能力或业绩的其它资质证书或材料；

（8）投标人的类似成功案例的业绩证明文件(格式见第六章)；

（9）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件及中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2018年度的为有效；未注明有效期或2018年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核）(格式见第六章)；

（10）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

技术部分

★（1）项目技术设计方案（必须提供）；

★（2）项目质量保障和保密措施承诺（必须提供）；

★（3）服务承诺书（必须提供）；

（4）拟投入本项目的人员情况一览表；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件

（6）投标人对本项目的合理化建议；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3.报价文件：

★（1）投标函（格式见第六章）；

★（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★（4）开标一览表（与投标函、投标保证金缴纳证明一起单独用信封密封，格式见第六章）；

★4.特别备注：

招标文件第六章有格式要求的，必须按要求在规定处由法定代表人或授权代表签名并加盖投标人公章。

- （二）投标文件的语言及计量

1. 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标报价指提供本次项目实施和完成服务所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费等相关成本费用的总和。

3. 投标人须对《项目需求》中所有服务内容作完全响应。

（四）投标文件的有效期

1. 自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

1. 投标人须按规定提交投标保证金，项目评审时，评标委员会根据防城港市公共资源交易中心出具的《投标保证金到账信息确认表》查验投标保证金缴纳情况。《投标保证金到账信息确认表》以保证金到帐为准，因此投标人在交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达账户上的时间。

2. 投标保证金交纳形式：电汇、转账、汇票等非现金形式。

3. 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4. 投标保证金不计息。

5. 投标保证金退还方式：电汇或转账至投标人账户。

6. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件组成和份数要求详见投标人须知前附表第8条要求。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标文件封装要求详见投标人须知前附表第8条要求。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。逾期送达的投标文件将被拒绝。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）招标文件要求必须提供的资格部分文件不齐全或者内容虚假的；

（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在商务性及技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件的规定提交投标声明书的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）招标文件要求必须提供的商务及技术部分的文件不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）明显不符合招标文件要求或者未满足招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目、商务条款要求的；

（10）经评委评定，允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离的项数达 3 项（含）以上的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标函的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（4）投标报价不是唯一报价，具有选择性。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人必须持证件【法定代表人须持法人身份证明书原件、本人有效身份证原件、投标保证金转账单原件及复印件（加盖投标人单位公章）、开户许可证复印件；委托代理人须持法定代表人授权委托书原件、本人有效身份证原件、投标保证金转账单原件及复印件（加盖投标人单位公章）、开户许可证复印件】参加开标会并签到，不按规定出席开标会的，其投标无效。投标时间截止后，参加投标的投标人不足三家的，应予废标。

（二） 开标程序

1、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，并告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4、采购人检查投标人代表证件（资格证件检验不合格的投标文件不予启封，作无效投标处理）；

5、投标人或其当场推荐的代表及招标人一同检查投标文件密封的完整性并签字确认；

6、启封《开标一览表》，唱标；

7、采购代理机构做开标记录， 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8、开标会议结束，投标人退场。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会的组成详见投标人须知前附表第11条。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1. 资格审查

采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会应当对符合资格要求的投标人的投标文件进行商务和技术审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会应当按照招标文件第四章规定的评标原则和评标标准，对商务和技术审查合格的投标文件进行评审，综合比较与评价。

（3）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件为无效。

（4）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目进入详评的所有投标人的最终得分。评标委员会按中标候选人推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

（二）中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在本项目招标公告媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。其余各投标人的评审得分与排序或资格审查未通过的原因通过投标人在投标文件中注明的接收方式单独告知。

（三）在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，如中标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则将被取消中标资格。

（四）在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标人亦可主动联系采购代理机构索取相关内容。

（五）投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（六）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分高的投标人。

（二）履约保证金

- 履约保证金

（1）履约保证金按前附表第14条规定，由中标人在与招标人签订合同前交到采购人指定帐户。否则，不予签订合同。

（2）从签订合同后,自履行合同期满后，中标人按合同履约的，履约保证金由采购人如数退还（不计利息）。如中标人不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）在履约保证金到期退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。

（三）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将中标人投标的全部投标保证金上缴同级财政国库。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

（4）政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

（5）政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 八、其它事项

- 1、中标服务费按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）及发改价格[2011]534号文规定的服务招标类收费标准向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定并对中标人已提交的参加本项目的全部投标保证金不予退还。

2、代理服务收费标准：

| 费率型 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 100—500 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 500—1000 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—10000 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |
| 10000——100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务采购代理业务成交金额为500万元，计算采购代理服务费额如下：
      100万元×1.5％＝1.5万元
     （500－100）万元×0.8％＝3.2万元
      合计收费＝1.5＋3.2＝4.7 (万元)

附件1：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 采购编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到采购单位财务处办理履约保证金退付事宜。

第四章  评标原则及评分标准

一、评标原则

（一）评委构成：本项目的评标委员会由 1 名采购人代表和 4 名有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人单数。其中，经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标人的资格审查文件、商务及技术文件、报价文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分10 分；技术分63 分；商务 5分；现场测评分20分；政策分2分。（评标时，对于带有主观因素的评分，由各评委独立进行评价、打分，不允许讨论。）

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）在评标过程中，如评标委员会认为投标人的最后投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的最后投标报价，有可能影响合同服务质量或不能诚信履约的，可以要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明，并提供相关证明资料，否则，评标委员会可以认定该投标人以低于成本报价投标，报价严重不平衡、不合理，其投标作无效投标处理。

- （五）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

- （六）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准）

- （七）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

- （八）政策性扣除计算方法。

- 投标人所投标产品被认定为监狱企业或小型和微型企业产品的，该产品投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

- 二、 评定方法：

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法(按四舍五入取至百分位)：

- 1.价格分…………………………………………………………………………满分10分

- （1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）：

- ①投标单位认定为小型和微型企业（以投标文件提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料为准）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-6%）；

- ②大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-2%）；

- ③除上述情况外，评标价=投标报价。

#### ④根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。成交为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

#### （2）投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

- （3）以进入评标的最低的评标价为满分10分。

（4））0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000（）价格分计算公式：

- 最低评标价

- 某有效投标人价格分 =                                  ×10分

某有效投标人评标价

- 2、技术分……………………………………………………………………………满分63分

（1）技术方案分(满分18分)

①对本项目的理解分（6分）

一档（2分）：对本项目理解正确，现状和需求分析基本满足本项目需求；

二档（4分）：对本项目理解正确，对现状和需求的分析比较完整、逻辑清晰；

三档（6分）：对本项目理解正确，对现状和需求的分析非常完整、透彻、逻辑清晰，同时对防城港市应急管理现有的业务服务有深入的理解和清晰的梳理。

②系统设计与功能分（12分）

一档（4分）：平台设计与平台功能整体基本符合本项目需求。

基本了解项目目标和用户需求。总体设计内容基本完整，思路和逻辑基本清晰。基本了解平台系统的定位以及与外部间的关系，对本次项目平台功能设计基本满足用户需求。

二档（8分）：平台设计与平台功能符合本项目需求。

一般了解项目目标和用户需求。总体设计内容完整详细，思路和逻辑清晰。清楚理解平台系统的定位以及与外部间的关系。提供的技术方案满足采购文件服务要求，系统设计思路基本正确、基本结构完整、技术可行，没有明显错误，方案整体性、可靠性、先进性、兼容性、可扩展性、可维护性、安全性一般，技术架构较简单可行，整体应用软件技术一般，提供了项目技术方案。方案包括了各模块的功能说明以及实现的技术方案，但模块功能描述不够具体；技术方案不够详细；对本次项目各个系统功能设计满足用户需求，提供部分的系统功能截图。

三档（12分）：系统设计与系统功能非常符合本项目需求。

全面准确把握项目目标和用户需求。总体设计内容完整详细，思路和逻辑清晰。清楚理解平台系统的定位以及与外部系统间的关系。能够从业务的角度出发，分别分析不同的业务场景，业务流程分析及设计清晰合理。对用户现状有很深的了解，需求分析切合实际，总体设计完整，能提供详细的系统整体设计、方案完全符合标书要求，且方案整体性、可靠性、先进性、兼容性、可扩展性、可维护性、安全性好，提供了项目技术方案，描述了各模块的功能以及实现的技术方案，模块功能描述具体详细，系统功能配置齐全；技术方案可行且具有一定的先进性，技术方案论述准确，技术新，提供的软件开发方案和系统集成方案描述详细并完全符合项目要求，针对性强，方法科学可行，可操作性强，与项目需求充分吻合；并且对用户单位实际情况和未来发展有针对性的设计及合理化建议。对本次项目各个系统功能设计完全满足用户需求，提供系统完整连续的系统功能截图及用例图。

（2）产品能力分（满分27分）

2.1）产品先进性（21分）

确保本项目建设的先进性，针对项目设备和软件购置一览表中▲项内容，投标人对▲项参数响应：

一档：正偏离数量达到10条，得7分。

二挡：正偏离数量达到16条，得14分。

三挡：正偏离数量达到20条，得21分。

注：以上证明材料需出具功能截图或官网证明及官网链接的复印件，加盖投标人公章。

2.2）硬件支撑能力（6分）

为保证硬件设备的优越性，投标人每具以下资料中1项的得2分，满分6分。

①所投数据库审计及日志审计系统生产厂家为《信息安全等级保护关键技术国家工程实验室共建单位》，且具备《国家信息安全测评信息安全服务（安全工程类三级及以上）资质证书》，提供证书复印件；

②所投入侵防御系统及漏动扫描系统生产厂商通过TL9000质量管理体系认证，具有国家信息安全测评中心颁发的《信息安全服务资质证书》安全工程类二级或以上级别资质，提供证书复印件；

③所投交换机设备生产厂商具有国家权威三部委联合颁发的“创新型企业”（非试点企业）证书；

注：提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章。

- （3）项目实施方案（满分9分）

- 一档（3分）：投标人根据现场踏勘情况提供的项目实施管理、项目组织、质量保证、测试、试运行、验收等方案较差，实施思路、进度安排较差、培训课程不全，实施过程中无项目团队在本地驻场服务安排。

- 二档（6分）：投标人提供的项目实施管理、项目组织、质量保证、测试、试运行、验收等方案一般，实施思路、进度安排一般、培训课程较为全面，实施过程中能够有项目团队在本地驻场服务安排，项团队至少5人。

- 三档（9分）：投标人提供的项目实施管理、项目组织、质量保证、测试、试运行、验收等方案合理可行，实施思路清晰、进度安排合理、培训课程全面，实施过程中能够有项目团队在本地驻场服务安排。项目团队在满足二档基础上，PMP资质的人员至少3名、高级信息系统项目管理师资质人员至少1名、ISTQB软件测试工程师资质人员至少1名（提供相应人员资质证书复印件、相应人员截标时间前一年内，任意一个月投标人为其缴纳社保记录复印件）。

- （4）售后服务（满分9分）

- 一档（3分）：售后服务方案仅满足招标文件要求。

- 二档（6分）：满足招标文件售后服务要求，能够提供明确的售后服务响应，并针对本项目提供专门的售后服务技术支持、服务保障方案、故障处理流程及应急预案的；有良好的售后团队，本地服务能力强。

- 三档（9分）：满足二档基础上，投标人售后服务团队人数达到20人或以上。（提供相应人员截标时间前一年内，任意一个月投标人为其缴纳社保记录复印件）

- 3、商务分……………………………………………………………………………满分5分

为了体现投标人综合实力，投标人2016年7月1日至今承担过信息化项目的，提供1个得2.5分，满分5分（须提供合同关键页复印件并加盖投标人公章，原件备查）。

4、现场测评分…………………………………………………………………满分20分

根据本招标文件要求，由评标委员会对投标人所投产品的科学性、功能符合性、完整性等方面进行现场功能性测评,不提供演示的投标人不得分。

投标人根据现场演示测评方案内容提供讲解演示，投标人讲解演示时间不得超过10分钟（包括回答现场评委的提问）；每家投标人进入会场的人员最多为2人。

投标人自行考虑交易中心提供的场地、电源插头、投影仪以及互联网网络因素，演示所需的其他相关设备（包括电脑、电源线、排插等）均由投标人自行准备。请各投标人在演示前自行对演示装备进行安装调试完毕，进入演示会场后直接进入演示程序。（如投标人需要演示场地的，请与采购代理机构联系，联系方式）

投标人演示的应急指挥系统应符合防城港市应急管理信息化发展规划，并满足新职能下的防城港市应急管理工作体系，实现流程电子化，及时处置突发事件的业务需求，结合技术方案完整展示从事件接报到事件完结的系统使用过程，演示内容见下表《软件系统演示评分表》：

表1 软件系统演示评分表

| 序号 | 演示内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每个新增的事件，系统支持根据时间，事发区域，事件类型等信息要素一键合成事件标题，同时支持手动修正。 | 4分 | 演示内容完整且符合本项目实际需求得满分，否则不得分。 |
| 2 | 系统支持根据事件信息要素一键合成突发事件报文，提高应急响应效率。 | 4分 |  |
| 3 | 系统支持现场指挥部构建，扫码生成人员名单，并在系统中按不同的组别生成现场指挥部组织架构图。 | 4分 |  |
| 4 | 系统支持在一张图中标绘并生成任务，任务可关联任务执行人并以短信的方式下发，同时生成的任务可自动同步到对应事件的行动方案中。 | 4分 |  |
| 5 | 应急事件启动应急处置预案后，系统可根据应急预案中不同的预案成员，关联对应的预案职责内容，实现与事件内容一键H5短信下发的功能，并可跟踪响应情况 | 4分 |  |

5、政策分……………………………………………………………………………………满分2分

- （1）属于财政部《政府采购节能产品清单》内优先采购的产品，根据其所占项目（或分标）比例得0-1分；

- （2）属于财政部《政府采购环境标志产品清单》内优先采购的产品，根据其所占项目（或分标）比例得0-0.5分；非节能、环保产品的不得分；

- （3）认定为使用广西工业产品80%以上的得0.5分。

- 备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。

- 6、总得分 = 1 + 2 + 3 + 4+5

- 备注：原件单独包装，注明投标单位名称及原件清单，无须密封；

- 评分办法中要求提供原件备查的，未提供原件的不予加分。

- “★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

- 一般技术条款（参数），负偏离项数之和≥10项将导致无效投标(最高项数不超过10项)。

四、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人,其余以此类推。

第五章 广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购计划号：

招标编号：

采购单位（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、合同合计金额（含税）： ￥元（大写：人民币         元整）                              ：其中，硬件设备价格为￥元（大写：人民币         元整）   ，系统软件价格为￥元（大写：人民币         元整）     。

2、合同范围：防城港市应急救援中心应急管理信息化指挥平台项目采购一项。

本项目采用设计、采购、施工、培训、试运行、竣工验收等工作为一体的方式进行采购，通过招标选择具有优秀技术团队、具有丰富经验的承包商，由承包商全面实施完成防城港市应急救援中心应急管理信息化指挥平台项目建设，承包商的工作范围：

2.1、硬件设备采购（服务器、存储设备、网络设备、安全设备、机房设备等）；

2.2、软件采购（系统软件采购、定制开发软件、安全软件等）；

2.3、系统集成；

2.4、人员培训；

2.5、整体运行的售后服务；

2.6、项目实施及整体管理，组织与项目有关单位实施，协助项目验收等，以及其他与本项目建设有关的工作。具体内容详见招投标文件。

2.7、未尽事宜详见招标文件、投标文件等相关内容。

3、合同合计金额包括完成本合同的所有服务工作、设备货款、安装调试、系统集成、专用工具、保险、税金、运输、安装、调试、培训、保修、售后、增值税以及乙方因履行合同需要派遣人员的差旅费住宿费等一切税金和费用。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺一致。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其他使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3、乙方所提供的硬件设备、软件系统等必须符合国家或者行业有关强制性标准，符合制造厂的原厂标准。

4、在质量保证期内，如果硬件设备、软件系统及其相关的配套产品的数量、质量或规格与合同不符，或证实硬件设备、软件系统或其相关的配套产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷等，乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合合同规定的质量和性能要求的新部件来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应相应延长修补和/或更换部分的质量保证期。

第三条 权利保证

1、乙方应保证所提供的硬件设备、软件系统在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等知识产权和商业秘密，乙方必须保证本合同软件系统是乙方目前的最新版本。软件系统若是须通过国家相关认证的，乙方须保证向甲方提供的软件系统已办理合法的手续和通过相关的许可，并且向甲方提供相应的有效证明。

2、乙方应按招投标文件规定的时间向甲方提供使用硬件设备、软件系统的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的硬件设备、软件系统的所有权、处分权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封、出租等权利瑕疵。

5、甲方享有使用软件系统所产生的全部信息资源和产生的社会及经济效益。

6、本项目定制开发的软件产品，包含软件源程序代码、编译后的安装程序软件电子包、按规范要求产生的开发过程文档等，甲方享有软件产品的著作权。甲方享有的著作权包括但不限于对软件进行修改、复制、反编译、二次开发、数据接口对接、署名、传播、推广使用等有关法律法规规定的权利。

7、乙方负责收集、整理、编制涉及本项目有关部门的数据交换与共享的技术文件，并开发相关接口程序，配合有关部门实现数据互联共享。

8、乙方的软件系统不可隐含任何恶意功能，包括但不限于病毒、蠕虫和特洛伊木马等程序，也不可以于未经甲方及其相关联单位授权下透过软件系统收集和扩散任何甲方及其相关联单位之数据信息。本项目软件所产生、取得或交换而来的数据归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得擅自对数据进行存储、提取、分析、截留、阻断、加密等行为，乙方亦无权对第三方泄露本项目产生、取得或交换而来的任何数据信息内容。

9、乙方对项目涉及的数据、软件、资料、账号、密码等负有安全保密责任，并需承担因为未尽安全保密责任而引起的损失。项目在硬件设备、系统软件、软件定制开发与实施、测试、试运行及质保期、售后服务运维过程中，所用软件平台系统、数据库、数据与程序接口、硬件设备的用户管理、权限管理、密码管理等统一由甲方负责管理并授权乙方使用，乙方不得在任何环节擅自修改或额外设置用户和密码。乙方需做好信息安全保密工作，非授权用户不能使用系统和数据。

10、项目需进驻实施时，乙方应在甲方指定的地方派驻驻点实施人员。驻点人员至少要含有高级系统集成人员2人、软件测试高级工程师2人、网络工程师1人。质保期内乙方须提供不少于1名高级信息系统项目管理师资质、1名具有数据库认证资质的技术人员、1名信息安全工程师、1名网络工程师驻场在甲方指定地点，驻场人员应从参与本项目实施且具备本项目运维要求相当的技术水平人员中指派，并不得随意更换驻场人员。

11、在项目实施过程中，乙方需按甲方要求进行数据及原有系统迁移。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的硬件设备、软件系统均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、硬件设备、软件系统的运输方式：乙方自定。

3、乙方负责硬件设备、软件系统运输，硬件设备、软件系统运输合格损耗及计算方法：无。

第五条 交付和验收

1、交付使用期：自签订合同之日起180天内完成项目实施、试运行、通过最终竣工验收并交付使用，地点：采购人即甲方指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的硬件设备、软件系统，甲方有权拒绝接收。

3、乙方应将所提供硬件设备、软件系统的技术文件，包括相应的每一套软件中文的技术文件，含产品的授权许可证号、软件说明、安装、测试文档，使用说明、维护手册和/或服务指南，装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交付。

4、乙方到货开箱自查合格后，向甲方提出检查申请并提供相关质量证明、随机清单等文件，甲方在7个工作日内组织检查；硬件设备开箱检查合格后由甲乙双方签署硬件设备检查报告。

5、甲方委托代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对乙方提供的硬件设备、软件系统质量有异议的，以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条 培训：乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点、方式范围、人数按照甲方确认的方案执行。

第七条 售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、硬件设备、软件系统保修期：按乙方投标文件中所承诺的期限。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和保证金

1、项目合同金额包括项目建设、竣工验收的所有费用（含合理性变更费用在内），根据工程承包的原则，甲方不追加任何费用。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：

3.1、按项目实施进度分阶段付款。采购合同签订乙方派驻的施工队伍进场后，甲方在收到乙方增值税发票并验收无误之后支付10%的合同价款，硬件设备到场开箱检查合格后，甲方在收到乙方增值税发票并验收无误之后支付30%的合同价款，系统集成完毕、整体上线试运行正常后，甲方在收到乙方增值税发票并验收无误之后支付45%的合同价款，通过竣工验收后，甲方在收到乙方增值税发票并验收无误之后支付10%的合同价款，剩余5%的合同价款作质保金，在乙方承诺质保期满后，甲方在收到乙方增值税发票并验收无误之后一次性付清。

3.2、项目实施完成，由乙方提交验收材料给第三方审计机构审定验收后，出具意见报甲方审批，审批通过后支付。

第九条 履约保证金：乙方在与甲方签订合同时，按合同金额的5%缴纳履约保证金，履约保证金须以公司基本账户转账或电汇的方式提交，实施过程中无违约行为的，在项目终验完毕后由甲方无息退还，涉及乙方违约的，违约金和损失赔偿甲方有权从乙方履约保证金中扣减。

第十条 税费：本合同履行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1、乙方应按招投标文件规定的硬件设备、软件系统性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。项目建设中发现性能问题、设计缺陷等原因导致不能满足业务需求、使用需要、安全要求的，甲方有权提出整改要求，因整改涉及的硬件、软件变更费用由乙方承担。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方到达甲方现场解决，具体响应要求按甲方确认的方案执行。

3、在质保期内，乙方负责处理解决硬件设备、软件系统出现的质量及安全问题并承担一切费用。

4、超过质保期的机器设备，终生维修，维修时乙方只收甲方部件成本费。

5、乙方应向甲方提供技术支持电话和联系人。乙方需在质保期内为本项目提供服务专线电话，7×24小时有人接听，对不同服务对象进行分级分类响应管理，服务专线人员和线路应满足日常咨询及运维保障服务工作需求，并将日常运维保障服务内容纳入应急运维保障服务方案中。

第十二条 调试和验收

1、乙方安装调试完成并自检合格后，向甲方提出检查申请并提供相关材料，甲方应当在7个工作日内组织检查；安装调试检查合格后，由甲乙双方签署初步质量检查报告。安装调试所需要的材料和调试样品等均由乙方负责提供。

2、乙方竣工验收前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为竣工验收和交付使用的技术条件依据，检查检验的结果、报告需一并提交。

3、在试运行阶段，乙方需负责培训甲方的系统管理员、安全员、审计员等甲方指定的人员，直至甲方人员掌握系统安装、维护、操作与使用，培训完成后甲乙双方签署培训结果确认报告作为竣工验收的依据。甲方需要调试时，乙方须派人现场技术支持。

4、验收时甲、乙双方必须在现场，验收费用由乙方负责。

5、调试和验收期间涉及的交通费、膳食费、住宿费及其他一切费用均由乙方负责。

第十三条 软件升级和技术支持
    1、乙方保证其提供给甲方的软件系统产品享受厂方升级政策范围内的升级，在质保期内，如本合同软件系统升级，乙方应免费为甲方更新软件。
    2、在以后该软件的使用期内，乙方为甲方提供如下第   种方式软件升级服务。
   （1）终身免费升级服务 
   （2）年免费升级服务。
   （3）次免费升级服务。

第十四条 货物包装、发运及运输

1、乙方应在硬件设备、软件系统发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证硬件设备、软件系统安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于硬件设备、软件系统内，乙方负责编制随机资料（含光盘、配件等）清单并组织竣工验收资料，验收通过后一并移交甲方。

3、硬件设备、软件系统在交付前发生的所有风险均由乙方负责，在未曾送达甲方指定地点前，或是在乙方技术人员安装调试、甲方尚未验收签字前发生的软件及硬件设备部件的毁损、灭失的风险，由乙方承担。

第十五条 违约责任

1、乙方所提供的硬件设备、软件系统规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约部分合同价款额5%的违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的硬件设备、软件系统如侵犯第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、乙方逾期交货的，每天向甲方支付逾期交付部分合同价款额3‰的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付部分合同价款额的5%，超过20天甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成的经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总价款的5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因涉及、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质保金中扣除，不足另补。

7、其他违约行为按违约部分合同价款额的5%收取违约金并赔偿甲方经济损失。

8、乙方应保证提供给甲方的软件是由乙方开发生产的正版软件，如果甲方在使用过程中发现是非正版产品，向乙方提出异议，乙方须在3个工作日内退回全部货款，承担甲方的全部损失。

9、乙方未经甲方同意，不得将对方拥有知识产权的文件、测试数据、双方交易情况以及履行合同过程中获取的甲方的商业秘密、不公开的信息数据等公开发表或者转让给第三方。如乙方违约，赔偿甲方损失，损失包括但不限于实际损失、可得利益损失及为此支付的律师代理费用等。

10、本合同违约方需承担守约方维护权益的费用，该费用包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、公证费、财产保全费、差旅费等一切维权费用。

第十六条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可顺延，其顺延期限与不可抗力影响期相同。

2、“不可抗力”系指那些双方不能预见、不能克服、不能避免的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十七条 合同争议解决

1、因硬件设备、软件系统质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对硬件设备、软件系统质量进行鉴定。硬件设备、软件系统符合标准的，鉴定费由甲方承担；硬件设备、软件系统不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的纠纷，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十八条 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人、授权代表签订并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、甲乙双方确认营业执照或者组织机构代码证上登记的地址为有效送达地址，双方往来合同函电、法律文书一经按照上述地址送达，受送达一方不能拒收，否则视为已经有效送达。

4、乙方应向甲方提供加盖乙方公章的工商营业执照复印件、银行账号资料复印件等资料，以供甲方备案。

5、乙方到甲方或其指定地点开展工作的人员必须具备相应的资质，并遵守甲方有关外来人员管理的规定。

6、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、非经书面的形式，并双方授权人签字，任何通过对合同条款的修改、补充或备忘方式对本合同的变更，均对双方无约束力。
    3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。否则甲方有权终止合同，并有权要求乙方支付合同总额5%的违约金。

第二十条 签订本合同依据及合同文本内容组成

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标相关的承诺书；4、中标通知书；5、合同补充协议；6、项目建设方案

第二十一条 本合同一式十份，具有同等法律效力，甲方执四份，乙方执四份，财政部门（或政府采购监管部门）及采购代理机构各存档一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方或采购代理机构应该当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（盖章）                                      乙方（盖章）

年   月   日                                     年   月   日

单位地址：                                        单位地址：

法定代表人：                                      法定代表人：

授权代表：                                        授权代表：

签约代表：                                        签约代表：

电话：                                            电话：

电子邮箱：                                        电子邮箱：

户名：                                            户名：

开户银行：                                        开户银行：

账号：                                            账号：

邮政编码：                                        邮政编码：

第六章 投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面及投标文件外封面格式

- 1.1 所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开 标 时 启 封

年    月   日

- 1.2投标文件外封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

- 二、资格审查文件格式

2.1资格部分封面格式：

正本/或副本

投标文件（资格审查）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

2.2 资格审查部分目录

（1）有效的营业执照副本复印件或“事业单位法人证书”副本复印件（必须提供，同时要加盖单位公章，不是三证合一的营业执照还必须提供有效的组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件）；

（2）法定代表人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书(格式见第六章) 和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（5）信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)〕查询结果信用声明函（格式见第六章）。

★注：上述（1）-（6）项提交的材料必须加盖投标人单位公章。

（1）有效的营业执照副本复印件或“事业单位法人证书”副本复印件（必须提供，同时要加盖单位公章，不是三证合一的营业执照还必须提供有效的组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件）；

（2）法定代表人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书(格式见第六章) 和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

法定代表人授权委托书

致：                （招标采购单位名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目（项目编号：              ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名或盖章：

所在部门职务：                                      职  务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附：委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章，否则其投标无效）；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（5）信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)〕查询结果信用声明函（格式见第六章）；

信用声明函（格式）：

信用声明函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)          （项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人（盖章）：

年    月    日

附：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询截图

三、投标文件（商务及技术文件、报价文件）格式

正本/或副本

投标文件

（商务及技术文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

3.1 商务及技术部分内封面格式：

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

3.2商务部分目录

★（1）投标保证金银行回执单复印件；

★（2）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；

★（3）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；

★（4）投标声明书(格式见第六章)；

（5）投标人情况介绍；

★（6）商务响应表(格式见第六章)；

（7）投标人认为可以证明其能力或业绩的其它资质证书或材料；

（8）投标人的类似成功案例的业绩证明文件(格式见第六章)；

（9）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件及中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2018年度的为有效；未注明有效期或2018年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核）(格式见第六章)；

（10）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

技术部分

★（1）项目技术设计方案（必须提供）；

★（2）项目质量保障和保密措施承诺（必须提供）；

★（3）服务承诺书（必须提供）；

（4）拟投入本项目的人员情况一览表；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件

（6）投标人对本项目的合理化建议；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3.2商务部分

（1）投标保证金银行回执单复印件；（一式二份，一份随资格部分装订，一份随开标一览表装订）

（2）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；

（3）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；

（4）投标声明书：

投 标 声 明 书

致：                              （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：             ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的项目服务名称为：              。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该产品的的重大决策和事项有：　　　　　　　　　　　　　　。

5. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

（5）投标人情况介绍；（格式自拟）

（6）商务响应表(格式见第六章)：

- 商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目服务地点及服务期 |  |  |  |
| 合同签订期 |  |  |  |
| 验收要求 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中商务部分要求的内容逐条响应。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人盖章：                          日 期：

（7）投标人认为可以证明其能力或业绩的其它资质证书或材料；

（8）投标人的类似成功案例的业绩证明文件；

投标人同类项目实施情况一览表格式：（格式可自拟）

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购 数量 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同、中标通知书或其他证明材料 |  |

附：投标人同类项目合同、中标通知书或其他可证明材料复印件

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人公章：

年    月   日

（9）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件及中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2018年度的为有效；未注明有效期或2018年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核）；

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加           单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（10）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期

注：投标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

3.3技术部分

（1）项目技术设计方案（必须提供）；

（2）项目质量保障和保密措施承诺（必须提供）；

（3）服务承诺书（必须提供）；

（4）拟投入本项目的人员情况一览表；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件；

（6）投标人对本项目的合理化建议；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

四、报价文件格式

4.1 报价部分内封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

4.2 报价部分目录

★（1）投标函；

★（2）投标报价明细表；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★（4）开标一览表（与投标函、投标保证金缴纳证明一起单独用信封密封）；

（1）投标函格式：

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                         项目的招标公告（项目编号：               ），签字代表

（全名）     经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交包含资格部分、商务及技术部分、报价部分的正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标之日起           日。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意本投标文件中“投标报价明细表”和中标后签订的采购合同可用于公示，其中所有内容不涉及投标人商业秘密，并承诺可向招标采购单位提供相关电子文档。

6. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7. 投标函一式二份，一份随报价部分装订，一份随开标一览表装订。

8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                  电话：

传真：                       投标人代表姓名：                  职务：

投标人名称：

投标人企业工商营业执照号码：

法定代表人姓名：                            法定代表人身份证号码：

授权委托代理人姓名：                        授权委托代理人身份证号码：

开户银行：                           银行帐号：

授权代表签字：

（公章）

年     月     日

（2）投标报价明细表格式：

投 标 报 价 明 细 表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价：人民币 （ 元） |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日期：    年   月   日

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表 信封（内装开标一览表、投标保证金银行回执单复印件、投标函）封面格式（可以手写，密封）：

★必须注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

开标一览表、投标保证金银行回执单复印件、投标函

开标一览表格式

开标一览表

项目名称：                         项目编号：

投标人名称：

| 标项 | 项目名称 | 数量 | 服务内容 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、验收调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

★4、此表必须与“投标函”、“投标保证金缴纳证明”一起单独用一个信封密封及递交，信封封面请注明项目名称、项目编号、投标人名称及“开标一览表、投标函、投标保证金缴纳证明”字样，否则不予接收。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

投标保证金银行回执单复印件

投标函（格式略，格式与第4.2条相同）