广西建宇工程招标有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：富川三中增加设备（热水）采购

项目编号：FCZC2020-J1-230124-GXJY

采购单位：富川瑶族自治县教育和科学技术局

采购代理机构：广西建宇工程招标有限公司

日期：2020年08月10日

目    录

第一章  竞争性谈判公告．．．．．．．．．．．．．．．．．.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

第二章  竞争性谈判供应商须知及前附表	．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

第三章  项目需求和说明	．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

第四章  合同书（格式）．．．．．．．．．．．．．．．…………….．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

第五章  《响应文件》（格式）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

第六章  评标办法和评标标准 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

- 竞争性谈判公告

广西建宇工程招标有限公司关于富川三中增加设备（热水）采购（FCZC2020-J1-230124-GXJY）竞争性谈判公告

项目概况：

富川三中增加设备（热水）采购项目的潜在供应商应在富川瑶族自治县富阳镇真龙路99号三楼获取《竞争性谈判文件》，并于2020年08月14日下午17时00分（北京时间）前提交《响应文件》。

一、项目基本情况：

1.项目编号：FCZC2020-J1-230124-GXJY

2.项目名称：富川三中增加设备（热水）采购

3.采购方式：竞争性谈判

4.预算金额：人民币伍拾贰万元整（￥520000.00）

5.采购需求：

| 简要 描述 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 热水系统设备 | 1 | 批 |
|  | 备注：本项目的核心产品（主要竞标货物）为空气源热泵热水器，具体参数（技术性能指标）详见《竞争性谈判文件》第三章“项目需求和说明——二．供货需求一览表”。 |  |  |  |
| 备注 | 1.本次不接受进口产品（零配件除外）竞标； 2.竞争性谈判供应商用于本项目竞标的所有核心产品（主要竞标货物）均须为同一品牌（产品制造商（生产厂家））产品； 3.提供相同品牌（产品制造商（生产厂家））核心产品的不同竞标人参加同一合同项下竞标的，适用《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第三十一条：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效； 4.非单一产品采购项目中，多家竞标人提供的任意核心产品（主要竞标货物）品牌相同的，视为提供相同品牌（产品制造商（生产厂家））核心产品。 |  |  |  |

6.合同履行期限：

（1）自合同生效之日起15日历日内供货至甲方指定地点且安装调试完毕，并经甲方测试合格；

（2）质保期：货物经验收小组验收合格之日起1年。产品经更换（或维修）后的质保期从更换（或维修）完毕，并再次经验收小组验收合格之日起计算。

7.是否接受联合体投标：不接受。

二、竞争性谈判供应商的资格要求：

1.商务资格条件：须为国内注册（《营业执照（事业单位法人证书）》载明“住所”为中华人民共和国境内）满足以下各项标准的，且在人员、资金等方面具有相应的承接本项目能力的的法人、其他组织或者自然人。

（1）满足《中华人民共和国政府采购法（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国保险法〉等五部法律的决定》修正）》第二十二条规定；

（2）《营业执照（事业单位法人证书）》经营范围须包含有所属“热水设备及配件”类别内容。

2.诚信要求：

（1）竞争性谈判供应商不得为失信（黑名单）被执行人（以①信用中国（网址www.creditchina.gov.cn）的查询结果，或②中国执行信息公开网（网址http：//zxgk.court.gov.cn/）的查询结果为准；①、②两样视其竞争性谈判供应商性质不同分别核验，竞争性谈判供应商具备“独立法人”资格时以“①项途经”核验，其余情况以“②项途经”核验）。

（2）竞争性谈判供应商不得为政府采购严重违法失信行为记录名单（以中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果为准）。

3.税务要求：已履行“缴税”义务（说明：“税种”必须包含增值税、所得税、印花税、教育附加税等实际交易行为发生时依法产生的相应税种，“税款所属时期”显示为2020年04月至06月，属于有特殊政策扶持情形的地区，亦须出具①国家税务部门（或其授权设立的第三方机构）出具的证明函件，或②该政策文件在网查询的页面截图（须能情形反映查询网址以供核验），《营业执照（或事业单位法人证书）》载明“成立日期”至竞标截标日不足半年的竞争性谈判供应商，此项材料不需提交）。

三、获取《竞争性谈判文件》：

1.时间：2020年08月10日至2020年08月13日，每天上午8时30分至11时30分，下午3时30分至5时30分（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：广西建宇工程招标有限公司（富川瑶族自治县富阳镇真龙路99号三楼）

3.方式：现场报名。报名同时发售《竞争性谈判文件》，不报名或报名不通过的单位无竞标资格。凡有意参加竞标者，潜在竞争性谈判供应商的法定代表人（本人“居民二代身份证”原件）或其授权委托代理人（必须是本单位人员，持《法人授权委托书》原件、本人“居民二代身份证”原件）携带以下资料在广西建宇工程招标有限公司【地址：富川瑶族自治县富阳镇真龙路99号三楼，电话：0774-7896663】进行实地现场报名并购买《竞争性谈判文件》：①企业营业执照副本复印件【企业税务登记证副本复印件（若企业已办理“三证合一”则不再另外提供）】、②企业法定代表人“居民二代身份证”复印件。以上所有资料要求复印件并须加盖供应商单位公章，报名后留下存档。

4.售价：人民币300.00元/套，不含其它技术资料费用，售后不退。

四、《响应文件》提交：

1.截止时间：2020年08月14日下午17点00分（北京时间）

2.地点：富川瑶族自治县建筑市场交易中心（富川瑶族自治县富阳镇凤凰路85号2楼会议室）

3.其他：逾期送达的或者未送达指定地点的《响应文件》，采购人不予受理，采购代理机构将拒收。

五、开启：

1.时间：2020年08月14日下午17点00分（北京时间）

2.地点：富川瑶族自治县建筑市场交易中心（富川瑶族自治县富阳镇凤凰路85号2楼会议室）

六、发布公告的媒介和期限：

本次《竞争性谈判公告》同时在广西壮族自治区政府采购网（http：//zfcg.gxzf.gov.cn/）、采购与招标网（https：//www.chinabidding.cn/）、中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）发布，公告期限为发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法（财库[2011]181号）》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）》、《关于促进残疾人就业采购政策的通知（财库[2017]141号）》文件指导精神：对小型和微型企业（监狱企业（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）、残疾人福利性单位均视为小型和微型企业）竞标价格给予8%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.评标办法和评标标准：最低评标价法。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.监督部门信息

名称：富川瑶族自治县财政局政府采购管理办公室

地址：富川瑶族自治县富阳镇财源路1号

联系方式：0774-7882324

2.采购人信息

名称：富川瑶族自治县教育和科学技术局

地址：富川瑶族自治县富阳镇新建路

联系方式：18077488305

3.采购代理机构信息

名称：广西建宇工程招标有限公司

地址：富川瑶族自治县富阳镇真龙路99号三楼

联系方式：0774-7896663

电子邮箱：fczb7892758@163.com

4.项目联系方式（竞标供应商如对项目有疑议的，应先向下述组织本项目采购活动的具体工作人员联系）

项目联系人：钟婷婷 邓红芳

电话：0774-7896663

日期：2020年08月10日

- 第二章  竞争性谈判供应商须知及前附表

竞争性谈判供应商须知前附表

| 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 项目概况 | 项目名称：富川三中增加设备（热水）采购 项目编号：FCZC2020-J1-230124-GXJY |
| 采购人 | 名称：富川瑶族自治县教育和科学技术局 联系人：陈新辉 地址：富川瑶族自治县富阳镇新建路 电话：18077488305 |
| 采购代理机构 | 名称：广西建宇工程招标有限公司 联系人：邓红芳 钟婷婷 地址：富川瑶族自治县富阳镇真龙路99号三楼 电话：0774-7896663 |
| 资金来源 | 预算内资金 |
| 采购内容 | 一批热水设备等（详细内容见《竞争性谈判文件》）。 |
| 竞争性谈判供应商资质和能力要求 | 1.商务资格条件：须为国内注册（《营业执照（事业单位法人证书）》载明“住所”为中华人民共和国境内）满足以下各项标准的，且在人员、资金等方面具有相应的承接本项目能力的的法人、其他组织或者自然人。 （1）满足《中华人民共和国政府采购法（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国保险法〉等五部法律的决定》修正）》第二十二条规定； （2）《营业执照（事业单位法人证书）》经营范围须包含有所属“热水设备及配件”类别内容。 2.诚信要求： （1）竞争性谈判供应商不得为失信（黑名单）被执行人（以①信用中国（网址www.creditchina.gov.cn）的查询结果，或②中国执行信息公开网（网址http：//zxgk.court.gov.cn/）的查询结果为准；①、②两样视其竞争性谈判供应商性质不同分别核验，竞争性谈判供应商具备“独立法人”资格时以“①项途经”核验，其余情况以“②项途经”核验）。 （2）竞争性谈判供应商不得为政府采购严重违法失信行为记录名单（以中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果为准）。 3.税务要求：已履行“缴税”义务（说明：“税种”必须包含增值税、所得税、印花税、教育附加税等实际交易行为发生时依法产生的相应税种，“税款所属时期”显示为2020年04月至06月，属于有特殊政策扶持情形的地区，亦须出具①国家税务部门（或其授权设立的第三方机构）出具的证明函件，或②该政策文件在网查询的页面截图（须能情形反映查询网址以供核验），《营业执照（或事业单位法人证书）》载明“成立日期”至竞标截标日不足半年的竞争性谈判供应商，此项材料不需提交）。 |
| 合同履行期限 | （1）自合同签订之日起15日历日内供货安装至甲方指定的地方，且经甲方测试合格； （2）质保期：货物经验收小组验收合格之日起1年。产品经更换（或维修）后的质保期从更换（或维修）完毕，并再次经验收小组验收合格之日起计算。 |
| 踏勘现场 | 不组织，由竞标单位自行踏勘现场。 |
| 竞标预备会 | 不召开。 |
| 竞争性谈判供应商提出问题的截止时间 | 竞标截止日期前3天 |
| 采购人书面澄清的时间 | 竞标截止日期前3天 |
| 构成《竞争性谈判文件》的其他材料 | 《竞争性谈判文件》的澄清、修改、补充通知等内容 |
| 竞争性 谈判供应商 要求对 《竞争性谈判文件》的澄清 | ◆竞争性谈判供应商如对本项目有任何异议（存在《中华人民共和国政府采购法实施条例（国务院令第658号）》第二十条载列的任一情况），均须以加盖竞争性谈判供应商单位公章的书面形式递交至采购代理机构。有关《竞争性谈判文件》内容的异议（除采购代理机构已澄清或更改或更正的相关信息除外）均有可能在开标会上移交项目谈判小组（评标委员会）作出答疑或澄清或修改，由此可能引发的竞争性谈判供应商被否决竞标的后果由竞争性谈判供应商自行承担。竞争性谈判供应商不按上述规定提出的异议，采购人有权不予答复。 ◆竞争性谈判供应商对《竞争性谈判文件》某条款存在排他性或歧视性的异议书面函须附相关专利或其名录信息等材料以此说明该项《竞争性谈判文件》条款存在特殊性或为某竞争性谈判供应商持有（存在《中华人民共和国政府采购法实施条例（国务院令第658号）》第二十条载列的任一情况），若缺少事实根据或相关法律依据的，谈判小组（评标委员会）将不予接受。 ◆经谈判小组（评标委员会）复核书面材料后，信息材料情况属实的，则判定该项《竞争性谈判文件》条款不再作为评标办法和评标标准的审定条件。 ◆采购代理机构于进入谈判前将谈判小组（评标委员会）复核《异议函》的结论于开标会上宣读告知参与竞标的各竞争性谈判供应商，竞争性谈判供应商不满意评定结果的可以退出项目竞争性谈判。采购代理机构在规定的合法时效内退回该竞争性谈判供应商的竞标保证金。 |
| 竞标截止时间 | 2020年08月14日下午17时00分（北京时间） |
| 构成《响应文件》的材料 | （1）竞标函（按《竞争性谈判文件》第五章《竞标函（格式）》要求填写）； （2）竞标保证金缴纳证明材料（按本须知第15条要求提交）； （3）竞标报价表（开标一览表）（按《竞争性谈判文件》第五章格式填写）； （4）技术规格偏离表（按《竞争性谈判文件》第五章要求填写）； （5）售后服务承诺书（按《竞争性谈判文件》第五章要求填写）； （6）竞争性谈判供应商资格和货物合格证明文件（按本须知第13条及第14条要求提供）； （7）竞争性谈判供应商基本情况登记表（按《竞争性谈判文件》第五章要求填写）； （8）竞争性谈判供应商认为有必要提供的其它资料。 |
| 竞标报价 | 竞争性谈判供应商就《项目需求和说明》中所有的货物和服务内容作完整唯一报价。 |
| 竞标有效期 | 60日历天 |
| 竞标保证金 | 金额：（大写：人民币）陆仟元整（￥6000.00元） 递交方式：竞争性谈判供应商于竞标截止时间前采用无条件银行保函、担保或保证保险或基本账户转账（电汇）方式形式递交，采用基本账户转账（电汇）方式形式的，须至以下账户： 账户名称：广西建宇工程招标有限公司富川分公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司富川瑶族自治县支行 银行帐号：2104301309201003240 备注： 1.竞争性谈判供应商须在转账底单空白处备注所竞标项目的项目采购编号，否则，视为无法判定其所竞标项目，其《响应文件》（竞标）作否决（废标）处理。 2.自然人竞标的，《竞争性谈判文件》涉及《基本账户开户许可证（或基本存款账户信息凭条）》处系指该自然人用于递交本项目竞标保证金的本人账户开户信息。 |
| 《响应文件》签字和（或） 盖章要求 | ◆《响应文件》正本每页须加盖竞争性谈判供应商单位公章（若当页已按《竞争性谈判文件》第五章“《响应文件》（格式）”在相应位置加盖竞争性谈判供应商单位公章的，视为其已满足“竞争性谈判供应商须在《响应文件》正本每一页加盖竞争性谈判供应商单位公章”的要求），法定代表人或其授权委托代理人须在指定签字处签字（法定代表人签字或加盖印鉴，委托代理人必须签字）。副本可使用已在指定位置签字盖章的正本的复印件（或扫描件），封面除外。 ◆自然人竞标的，法定代表人或其授权委托代理人系指自然人本身，“公章”系指自然人其“食指手印”。 ◆未按上述规定要求签字或盖章的，其《响应文件》（竞标）作否决（废标）处理。 |
| 《响应文件》份数 | 正本：壹份；副本：肆份 |
| 《响应文件》装订要求 | 竞争性谈判供应商应按《竞争性谈判文件》第五章“《响应文件》（格式）”要求顺序自编目录及逐页标注连续页码装订成册，《响应文件》装订位置应封边，对于使用活页夹、拉杆夹、夹条等装订方式引致《响应文件》散落或脱页的，其《响应文件》（竞标）作否决（废标）处理。 |
| 《响应文件》包装、密封 | 《响应文件》正本、副本一并密封一个密封袋中，封口处须加盖竞争性谈判供应商单位公章。 |
| 《响应文件》封套上 写明内容 | 竞争性谈判供应商名称： 竞争性谈判供应商地址： （项目名称）《响应文件》在“开标时间（竞标截止时间）”前不得开启 |
| 递交《响应文件》地点 | 富川县建筑工程交易中心（富川县富阳镇凤凰路85号二楼会议室） |
| 是否退还 《响应文件》 | 否 |
| 开标时间 和地点 | 开标时间：2020年08月14日下午17时00分截标后 开标地点：富川县建筑工程交易中心（富川县富阳镇凤凰路85号二楼会议室） |
| 参加开标会议的竞争性谈判供应商代表携带的相关资格证件材料 | 开标会议须核验以下证件材料原件，不能提供或提供不齐全的作无效标处理： （1）竞标保证金银行转账证明材料：附加盖竞争性谈判供应商单位公章的以下证明材料（①、②两样视竞争性谈判供应商竞标保证金递交方式不同分别提供，基本账户转账（电汇）方式的提供证明材料①，其余情况提供证明材料②）： ①银行转账（电汇）底单复印件（或扫描件）及其《基本账户开户许可证（或基本存款账户信息凭条）》复印件（或扫描件）； ②无条件银行保函或担保或保证保险原件。 （2）到会人员身份证明材料：附加盖竞争性谈判供应商单位公章的以下证明材料（①、②两样视到会人员身份不同分别提供，法定代表人到会提供证明材料①，授权委托代理人到会提供证明材料②）： ①《组织机构代码证》复印件（或扫描件）或“三（或五）证合一”后新版的《营业执照（或事业单位法人证书）》复印件（或扫描件）、有效的《法定代表人身份证明》原件、法定代表人“二代居民身份证”原件； ②有效的《授权委托书》原件、委托代理人“二代居民身份证”原件。 备注： 备注1.自然人竞标的，《竞争性谈判文件》涉及的《营业执照（或事业单位法人证书）》处均系指该自然人的“二代居民身份证”； 备注2.有效的《法定代表人身份证明》和《授权委托书》系指满足本项目《竞争性谈判文件》第五章“《响应文件》（格式）”中《授权委托书》或《法定代表人身份证明》格式中载列的实质性内容的合法有效的声明材料。 |
| 竞争性 开标会议 程序 | （1）宣布开标会议纪律； （2）公布在竞标截止时间前递交《响应文件》的竞争性谈判供应商名称，并点名确认竞争性谈判供应商是否派人到场； （3）宣读开标会议主持人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）核验竞争性谈判供应商代表携带的相关资格证件材料是否合格； （5）密封情况检查：各竞争性谈判供应商的代表交叉检验； （6）启封《响应文件》顺序：按随机的顺序拆封《响应文件》； （7）宣读竞争性谈判供应商名称、竞标报价以及采购人认为有必要宣读的其他内容，并记录在案； （8）竞争性谈判供应商代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （9）初步评审：“谈判小组（评标委员会）”对各《响应文件》进行竞争性谈判供应商的资格后审以及《响应文件》的符合性审查，审查完毕仅宣布审查结果，但评标过程以及是否合格的原因不在开标会议上向竞争性谈判供应商作任何说明或解释，具体否决原因将于《成交结果公告》发布之日起1个工作日内按竞争性谈判供应商在其参加项目开标会时填写的“开标会议签到表”上载明的联系方式致电告知； （10）竞争性谈判：谈判小组（评标委员会）只与通过《竞争性谈判文件》第六章“评标方法和评标标准——评分办法前附表——初步评审——“资格”、“符合性”评审的竞争性谈判供应商进行谈判。由谈判小组（评标委员会）对各竞争性谈判供应商提出的各项需求及合同条款的异议进行评定，待谈判完毕并统一各项需求标准及合同条款内容后，采购代理机构公开宣读告知各竞争性谈判供应商谈判小组（评标委员会）对项目需求和说明及合同条款内容审定的统一执行标准，各竞争性谈判供应商对公开宣读的告知内容予以签字确认； （11）参与采购项目最终竞标的竞争性谈判供应商在规定的时间（10分钟内）填写递交《最终报价表》（内容包含其就谈判小组（评标委员会）对项目需求和说明及合同条款内容审定的统一执行标准作出的包含补充、修改、承诺、竞标总报价等实质性竞标内容，必须由竞争性谈判供应商代表签名或加盖竞争性谈判供应商单位公章），该《最终报价表》为构成《响应文件》的组成部分，并作为评标、定标的依据。 （12）采购代理机构宣读竞争性谈判供应商名称、竞标总报价以及采购人认为有必要宣读的其他内容，并记录在案； （13）开标会议结束。 |
| 评标办法 | 最低评标价法 |
| 谈判小组（评标委员会）的组建 | 谈判小组（评标委员会）构成：3人，其中采购人代表1人（采购人委派的评标专家必须是本单位具备与评标工程技术要求相当条件和能力水平的工作人员出任），专家2人。 评标专家确定方式：开标前在政采云平台评标专家库随机抽取确定。 是否授权谈判小组（评标委员会）确定拟成交供应商：是。 |
| 类似项目业绩 | ◆项目时效（考核期）：竞争性谈判供应商承接的下述“合同内容（标的物）”通过验收的日期至本项目竞标截标日不超过1年。 ◆项目主体（标的物供应商）：参与本项目竞标的当事人。 ◆项目内容（标的物）：空气源热泵热水器购置，且与竞争性谈判供应商用于本项目竞标的核心产品（主要竞标货物）一致（品牌、型号、材质相同）。 ◆证明材料：包括但不限于竞争性谈判供应商承接上述“合同内容（标的物）”通过验收的《项目竣（完）工验收报告》（原件核查），该项材料须能清晰反映评标办法和评标标准所需的各项有关参考因素（项目的时限、主体、内容）。不能清晰反映的均作无效材料处理，所涉及的相应考核项不通过。 |
| 竞标报价 | 1.竞标报价形式：固定总价形式报价，即竞标报价=合同价。 2.最高竞标限价（采购预算价）：（人民币：大写）伍拾贰万元整（￥520000.00），竞争性谈判供应商报价高于该最高竞标限价（采购预算价）的，其《响应文件》（竞标）作否决（废标）处理。 3.报价唯一：只允许有一个报价。即： ◆只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 ◆竞争性谈判供应商须在《竞争性谈判供应商参与采购项目最终竞标响应文件》上标明单价（如有要求）和总价，竞标总报价大写金额和小写金额不一致的，其《响应文件》（竞标）作否决（废标）处理。《竞争性谈判供应商参与采购项目最终竞标响应文件》如出现计算或者表达上的错误，按下述修正错误的原则及方法调整或修正《竞争性谈判供应商参与采购项目最终竞标响应文件》的竞标报价，竞争性谈判供应商同意并签字确认后，调整后的竞标报价对竞争性谈判供应商具有约束作用。如果竞争性谈判供应商不接受修正后的报价，其《响应文件》（竞标）作否决（废标）处理。 （1）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以竞标总报价为准，并修改单价； （2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 4.本次采购不接受调价函（或调价申明）。 5.竞争性谈判供应商承接项目成本分析： 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第六十条指导精神：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。上款书面说明系指自身成本分析，包括完成本项目的货物（采购货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点的费用、安装（调试）费用）和服务（后续服务（检测（验）、项目跟踪、培训等）及其相关配套内容的全套文件（检测（验）文件、项目跟踪文件、项目产品使用解析文件和服务项目成果资料汇编文件等）编制）以及税金等其它所有成本的全部费用，其相关计价编制依据和相应的理论支撑证明材料如下载列，谈判小组（评标委员会）针对其提交证明材料进行核算后仍认为其材料不能合理说明或者所提供证明材料不齐全的，不再接受竞争性谈判供应商补充材料，视其以低于自身成本报价恶意竞标，其《响应文件》（竞标）作否决（废标）处理。 5-1：相关计价编制依据 5-1-1：费用组成因素中必须包含“人工成本”，且该因素为硬指标，即“竞争性谈判供应商承接项目成本分析”的该部分“计价标准”不得低于以下载列的“计价依据”，否则，其《响应文件》（竞标）作否决（废标）处理。 ①基本标准：单地点项目按《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格【1999】1283号）》中载列的“工程咨询人员工日费标准”，取竞争性谈判供应商《响应文件》——服务方案中载列的人员配备情况（考量人数、人员职称级别）计算，如遇人员无相应执业（或职业或岗位或培训）资格的，以竞争性谈判供应商所在省（自治区、直辖市）政府部门或者人力资源社会保障部门公布的关于2019年竞争性谈判供应商所在地（以其《营业执照（或事业单位法人证书）》载明“住所”为准）最低工资标准相关文件载列数值作为最低计价参考依据。 注：竞争性谈判供应商提供的与该人员签订的《聘用合同》上载明的“人员工资（不含奖金、福利及差旅等费用）”如若低于上述“①基本标准”涉及的国家指导性基本文件数值的，以上述“①基本标准”涉及的国家指导性基本文件数值计算，高于上述“①基本标准”涉及的国家指导性基本文件数值的，以《聘用合同》上载明的“人员工资（不含奖金、福利及差旅等费用）”数值为准。 ②辅助标准（以下载列的各项标准视项目特征对应适用）： ◆工期以《竞争性谈判文件》载明的“工作服务期”计取，当“工作服务期”达到24日历日时，依法计取拟派往本项目人员的“社会保险费”； ◆当项目建设地点由2个及以上分散地点（以村作为最小单位，即不同村视为不同地点）组成，视为不同单地点项目，人工成本按地点数目叠加计算； ◆当上述费用合计达到国家载明的“个人所得税缴费标准”时，须依法计取“个人所得税”（以政府机构税务部门为该人员开具的近3个月依法缴纳个人所得税（或依法免缴个人所得税）的凭证作为计价依据）。 5-1-2：费用组成因素中完成本项目的货物（设备或产品），取竞争性谈判供应商《响应文件》——服务方案中载列的拟投入所有设备配备情况计算。 ◆每项设备费用=该项设备按其技术使用说明载明的使用期限折算每工日费用×竞争性谈判供应商对本项目的承诺服务期限。 ◆竞争性谈判供应商自有设备须提供其购置发票，不能提供视为租赁性质，按租赁合同（不能提供租赁合同的按项目所在地该项设备行业租赁情况确定）载明的使用期限折算每工日费用。 5-1-3：费用组成的其他因素由竞争性谈判供应商自行确定，谈判小组（评标委员会）对该部分费用如有不明确时，按项目所在地该项设备或服务的行业标准（或征询物价局）取定。 5-2：理论支撑证明如下载列（以下四项均须提供） 5-2-1：竞争性谈判供应商财务情况：竞争性谈判供应商2017年度-2019年度（（注：对于《营业执照（或事业单位法人证书）》载明“成立日期”至本项目竞标截标日不足要求年数的竞争性谈判供应商，只需提交竞争性谈判供应商《营业执照（或事业单位法人证书）》载明“成立日期”所在年份至所要求最近年份）经会计师事务所或审计机构审计的《财务报表》（内容至少须含有“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注）。 5-2-2：竞争性谈判供应商已履行“缴税”义务（说明：“税种”必须包含增值税、所得税、印花税、教育附加税等实际交易行为发生时依法产生的相应税种，“税款所属时期”显示为2019年07月至2020年07月，属于有特殊政策扶持情形的地区，亦须出具①国家税务部门（或其授权设立的第三方机构）出具的证明函件，或②该政策文件在网查询的页面截图（须能情形反映查询网址以供核验），《营业执照（或事业单位法人证书）》载明“成立日期”至竞标截标日不足半年的竞争性谈判供应商，此项材料不需提交）。 5-2-3：竞争性谈判供应商对拟委任本项目人员的投入人工成本情况：以下两项（①、②）材料均须提供： ①竞争性谈判供应商与其拟委任本项目人员签订的《聘用合同》； ②竞争性谈判供应商拟委任本项目人员依法依法缴纳“个人所得税”情况：附政府机构税务部门为该人员开具的近3个月依法缴纳个人所得税（或依法免缴个人所得税）的凭证（说明：“税款所属时间”显示为2020年04月至06月，属于有特殊政策扶持情形的地区，亦须出具①国家税务部门（或其授权设立的第三方机构）出具的证明函件，或②该政策文件在网查询的页面截图（须能清晰反映查询网址以供核验）。 5-2-4：成功案例：竞争性谈判供应商完成过质量合格的类似项目业绩（对应本《竞争性谈判文件》第二章“竞争性谈判供应商须知——竞争性谈判供应商须知前附表——类似项目业绩”解析）已证明其以等量及以上让利幅度完成过质量合格的类似项目（有成功案例），否则视为其报价存在服务风险，未能有足够类似经验承载项目运作，否则，其《响应文件》（竞标）作否决（废标）处理。 备注：谈判小组（评标委员会）于开标会结束2小时内确定是否需要竞争性谈判供应商就其竞标报价作出“竞争性谈判供应商承接项目成本分析”，对需要进行该项文件编制活动的竞争性谈判供应商发出《要求竞争性谈判供应商澄清“项目成本”通知书》交由项目采购代理机构联系该竞争性谈判供应商，谈判小组（评标委员会）发出《要求竞争性谈判供应商澄清“项目成本”通知书》之时起1小时内由竞争性谈判供应商《响应文件》的递交人将《承接项目成本分析》（《响应文件》递交人签字，并加按其食指手印进行确认）递交项目采购代理机构，逾期未提交或采购代理机构按开标会《竞争性谈判供应商签到表》无法与该人员联系的，其《响应文件》（竞标）作否决（废标）处理。 |
| 《成交结果公告》 | 1.自收到本项目《评标报告》之日起2日内，本采购代理机构在发布本项目《竞争性谈判公告》的同一媒介上公示成交供应商，公示期为1个工作日。竞争性谈判供应商或者其他利害关系人对成交供应商有异议的，须在《成交结果公告》期届满7个工作日内提出。采购人或本采购代理机构自收到异议之日起3个工作日内作出答复。采购人或本采购代理机构未在规定时限内答复的，竞争性谈判供应商或者其他利害关系人可在答复期满15个工作日内向项目采购监督管理部门提出投诉。 2.采购人对成交供应商有投诉的，参照上款执行。 |
| 履约担保 | 不采用 |
| 《竞争性 谈判文件》 有关定义解析 | 1.竞争性谈判供应商 本项目竞争性谈判供应商系指向采购人提供本次采购货物的法人、其他组织或者自然人。 ①《竞争性谈判文件》涉及“法定代表人”处：其他组织参与项目竞标的，均系指该竞争性谈判供应商《营业执照（或事业单位法人证书）》载明的“经营者（主要负责人）”；自然人参与项目竞标的，均系指该竞争性谈判供应商本人； ②《竞争性谈判文件》涉及《营业执照（或事业单位法人证书）》处：自然人参与项目竞标的，均系指该竞争性谈判供应商本人“二代居民身份证”； ③竞争性谈判涉及《基本账户开户许可证（或基本存款账户信息凭条）》处：自然人参与项目竞标的，均系指该自然人用于递交本项目竞标保证金的本人账户开户信息。 ④竞争性谈判涉及加盖竞争性谈判供应商单位公章处：自然人参与项目竞标的，均系指该自然人右手食指手印。 2.考核期 本项目《竞争性谈判文件》所有涉及时间处均指“北京时间”。除《竞争性谈判文件》特别注明的外，本项目考核期均指相关事项结果出具日期至本项目竞标截标日3年内。 3.“价格”或“金额” 本项目《竞争性谈判文件》所有涉及“价格”或“金额”处均以“人民币”作为计量。 4.公章 《竞争性谈判文件》中描述竞争性谈判供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用竞争性谈判供应商法定主体行为名称制作的印章，除本《竞争性谈判文件》有特殊规定外，竞争性谈判供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标（投标）专用章、密封章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 5.签字 除《竞争性谈判文件》特别注明的外，《竞争性谈判文件》第五章“《响应文件》（格式）”中明确要求竞争性谈判供应商相关人员签字之处，必须由相关人员亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 6.原件核查 材料说明《竞争性谈判文件》中所涉及的须竞争性谈判供应商提供原件核查的材料，竞争性谈判供应商须在开标会结束前提交至本采购代理机构以供评标使用，竞争性谈判供应商未能提供的，相应考核项不通过。 |
| 其他可以被接受的技术支持资料 | 其他可以被接受的技术支持资料系指加盖生产厂家（产品制造商）单位公章的以下材料。以下材料未加盖生产厂家（产品制造商）单位公章的，视为有可能存在非诚信情况使用材料持有者信息，该材料作无效处理，相应考核项不通过。如竞争性谈判供应商为经销商或产品囤货持有者，且生产厂家（产品制造商）为其用于本项目竞标的产品出具有《售后服务支持函》或为其参与本项目竞标出具有《销售授权书》的，以下材料不需再加盖生产厂家（产品制造商）单位公章。 ◆生产厂家（产品制造商）类似项目业绩证明材料； ◆生产厂家（产品制造商）获得荣（信）誉证明材料； ◆《检测（验）报告》（当送检人为生产厂家（产品制造商）时适用）； ◆竞标产品获得荣（信）誉证明材料； ◆竞标产品获得相关节能、环保方面的认证材料或名录信息； ◆竞标产品为自主创新产品的认证材料或名录信息； ◆竞标产品为进口产品的认证材料（进口产品清关报税单等）或名录信息。 |
| 采购代理费 | 本项目采购代理服务费按代理合同约定由成交供应商支付。根据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格［2002］1980号）以及项目所属行业行政审批（或备案）部门办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的规定，收费标准以成交价为计算基数，按差额定率累进法计取，即100万元以下—1.5%。由成交供应商领取《成交通知书》时一次性向采购代理机构支付。 |
| 质疑 | 质疑事宜联系机构为采购代理机构，联系方式详见本项目《竞争性谈判文件》第一章“《竞争性谈判公告》——十二.联系方式——采购代理机构”。质疑程序指导精神文件为《政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令第94号）》，竞争性谈判供应商应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函，竞争性谈判供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。采购代理机构认为质疑人必须注意的相关重点事项如下载列： 1.第八条：供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。 备注：供应商为法人或者其他组织办理委托质疑的，《授权委托书》后须附《法定代表人身份证明》原件、法定代表人“二代居民身份证”复印件（或扫描件）、授权委托人“二代居民身份证”复印件（或扫描件）及其至竞标截标日近3个月（采用逆推方式确定时间，如开标时间在4月，则须提供1-3月）在本单位的社会保险缴纳证明材料原件。 2.第九条：以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。 3.第十条：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成3交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 备注：《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）第五十三条： 供应商应知其权益受到损害之日，是指： ①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； ②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； ③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 4.第十一条：提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 5.第十二条：供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： ①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； ②质疑项目的名称、编号； ③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； ④事实依据； ⑤必要的法律依据； ⑥提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 6.第三十九条：质疑函和投诉书应当使用中文。质疑函和投诉书的范本，由财政部制定。 7.第四十条：相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。 |

竞争性谈判供应商须知正文

- 一．总则

- 1.项目名称、项目编号

见竞争性谈判供应商须知前附表。

- 2.竞争性谈判供应商资格

见竞争性谈判供应商须知前附表。

- 3.竞标费用

3.1竞争性谈判供应商应自行承担所有与本次竞标有关的费用。

- 4.《竞争性谈判文件》构成

4.1《竞争性谈判文件》包括：

（1）竞争性谈判公告；

（2）竞争性谈判供应商须知及前附表；

（3）项目需求及说明；

（4）合同书（格式）；

（5）《响应文件》（格式）；

（6）评标方法和评标标准。

- 二．谈判文件的澄清和修改

- 5.《竞争性谈判文件》的澄清和修改

5.1竞争性谈判供应商应认真审核《项目需求和说明》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，竞争性谈判供应商必须在前附表规定的时间前以传真等书面形式通知广西建宇工程招标有限公司（以下简称“本代理”），同时认定其他澄清方式为无效。本代理将在发布本项目竞标公告的同一媒介上予以答复要求澄清，否则，由此产生的后果由竞争性谈判供应商负责。

5.2本代理对《竞争性谈判文件》的澄清和修改（除在谈判（开标）会议上进行的澄清或修改外，该部分澄清或修改经谈判小组（评标委员会）论证判定后，均在谈判（开标）会议上公开宣读告知各竞争性谈判供应商）将统一在发布本项目《竞争性谈判公告》的媒介上公布。《竞争性谈判文件》的澄清和修改，且该澄清修改实质性影响《响应文件》编制的，开标时间（竞标截止时间）顺延至澄清和修改通知在本项目《竞争性谈判公告》发布的媒介上刊登之日起不少于3个工作日。

5.3本代理可视具体情况，延长竞标截止日期和开标时间，至少于竞标截止时间1个工作日前在本项目《竞争性谈判公告》发布的媒介上刊登变更通知。

- 三．《响应文件》的编制

- 6.《响应文件》编写的注意事项

6.1竞争性谈判供应商应认真阅读《竞争性谈判文件》，按照《竞争性谈判文件》的要求编制《响应文件》。《响应文件》应对《竞争性谈判文件》提出的要求和条件作出实质性响应。

6.2对《竞争性谈判文件》提出的实质性要求和条件作出响应是指竞争性谈判供应商必须对《竞争性谈判文件》中涉及采购项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、交货期、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

6.3采购货物的主要技术参数和性能配置由谈判小组（评标委员会）评定。

- 7.竞标的文字及计量单位

7.1竞争性谈判供应商的《响应文件》以及竞争性谈判供应商与本代理所有来往函件统一使用中文（特别规定除外）。

7.2《响应文件》中使用的计量单位除《竞争性谈判文件》中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

- 8.《响应文件》的书写及签名、盖章要求

8.1《响应文件》正本必须用不褪色的墨水工整书写或打印。

8.2《响应文件》的书写应清楚工整，修改处应有由法定代表人或委托代理人签字和加盖单位公章，否则其竞标无效。

8.3字迹潦草、表达不清或未按要求填写的《响应文件》可能将被认定为无效的竞标。

8.4《响应文件》正本每一页必须加盖竞标单位公章，法定代表人或其授权代理人须在指定签字处签字（法定代表人签字或加盖印鉴，委托代理人必须签字），副本可使用已在指定位置签字盖章的正本的复印件（封面除外）。否则其竞标无效。

8.5《响应文件》的份数：正本：一份；副本：肆份，共伍份。并在每份文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

9.《响应文件》的构成

9.1竞争性谈判供应商编写的且在《响应文件》递交截止时间前递交的《响应文件》必须包括下列内容：

（1）竞标函（按《竞争性谈判文件》第五章《竞标函（格式）》要求填写）；

（2）竞标保证金缴纳证明材料（按本须知第15条要求提交）；

（3）竞标报价表（开标一览表）（按《竞争性谈判文件》第五章格式填写）；

（4）技术规格偏离表（按《竞争性谈判文件》第五章要求填写）；

（5）售后服务承诺书（按《竞争性谈判文件》第五章要求填写）；

（6）竞争性谈判供应商资格和货物合格证明文件（按本须知第13条及第14条要求提供）；

（7）竞争性谈判供应商基本情况登记表（按《竞争性谈判文件》第五章要求填写）；

（8）竞争性谈判供应商认为有必要提供的其它资料。

9.2竞争性谈判供应商应当使用《竞争性谈判文件》第五章中所提供的《响应文件》格式填写，如不够用时，竞争性谈判供应商可按同样格式展开。无格式的自行设计编制。

9.3竞争性谈判供应商必须按《竞争性谈判文件》第五章《《响应文件》格式》要求顺序自编目录及逐页标注连续页码装订成册，且《响应文件》装订位置必须封边，不允许使用活页夹、拉杆夹、夹条等可能导致《响应文件》散落或脱页的装订方式，否则将可能被谈判小组（评标委员会）视为无效《响应文件》。

- 10.《响应文件》格式

10.1竞争性谈判供应商应按《竞争性谈判文件》提供的竞标函、竞标报价表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

10.2在竞标报价表中，竞争性谈判供应商应详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号。

- 四．竞标报价

- 11.竞标报价

11.1竞争性谈判供应商应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本《响应文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。竞标报价表汇总数额与竞标函竞标总报价不一致的以竞标报价表汇总数额为准。如果竞争性谈判供应商不接受对其错误的更正，其竞标无效。如果因竞争性谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由竞争性谈判供应商自负。

11.2竞争性谈判供应商就《项目需求和说明》中所有的货物和服务内容作完整唯一报价。本项目采购上限价见竞争性谈判供应商须知前附表，竞争性谈判供应商报价高于采购上限价的竞标无效。

11.3竞标报价包括完成本项目的货物（采购货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点的费用、安装（调试）费用）和服务（后续服务（检测（验）、项目跟踪、培训等）及其相关配套内容的全套文件（检测（验）文件、项目跟踪文件、项目产品使用解析文件和服务项目成果资料汇编文件等）编制）以及税金等其它所有成本的全部费用。

- 12.竞标货币

12.1竞标应以人民币报价。

- 五．竞争性谈判供应商资格、资信证明文件

- 13.竞争性谈判供应商资格证明文件

13.1资格证明文件应包含：

（1）竞争性谈判供应商有效的《营业执照（或事业单位法人证书）》副本内页复印件或者证明竞争性谈判供应商具有法人资格或具有独立承担民事责任能力的注册登记证书等证明文件复印件；

（2）已履行“缴税”义务复印件（必须提供）；

（3）竞争性谈判供应商法定代表人“居民二代身份证”复印件的《法定代表人身份证明书》（必须提供）；

（4）《法定代表人授权委托书》原件和委托代理人“居民二代身份证”复印件（委托代理时必须提供）；

（5）联合体协议（若是联合体则必须提供，但本项目不接受联合体竞标）；

（6）竞争性谈判供应商上一年度的合法审计报告复印件（若有，请提供）；

（7）竞争性谈判供应商考核期内获得的省、市级及以上有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书复印件（若有，请提供）；

（8）竞争性谈判供应商认为必要提供的声明及文件资料。

以上项备注有必须提供的，竞争性谈判供应商未提供或提供材料不齐全的无效标处理。

- 六．货物合格证明文件

- 14.货物合格和符合《竞争性谈判文件》规定的证明文件

竞争性谈判供应商还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。

（1）生产厂家的有关资格和生产许可证复印件、产品实行强制标准认证的证书复印件、注册证复印件、产品质量检验证复印件（若有，请提供）；

（2）产品样本、使用说明书等技术资料及产品近年获得的质量获奖荣誉证书复印件（若有，请提供）；

（3）货物保证供货有效证明（若有，请提供）；

（4）节能、环保方面的证明材料（若有，请提供）；

（5）纳入自主创新产品的证明材料（若有，请提供）；

（6）进口产品合格手续有效证明（若有，请提供）；

（7）生产厂家出具的针对本项目竞标产品销售授权委托书或本项目竞标品牌代理资格证书复印件（若有，请提供）。

- 七．竞标保证金

- 15.竞标保证金

15.1竞争性谈判供应商在递交《响应文件》的同时，应按竞争性谈判供应商须知前附表规定的金额、通过基本账户转账形式递交竞标保证金，并作为其《响应文件》的组成部分。

15.2竞争性谈判供应商不按要求提交竞标保证金的，其《响应文件》作废标处理。

15.3采购人与成交供应商签订合同后5个工作日内，向未中标的竞争性谈判供应商和成交供应商退还竞标保证金。

15.4有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）竞争性谈判供应商在规定的竞标有效期内撤消或修改其《响应文件》；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按《竞争性谈判文件》规定提交履约担保。

- 八．《响应文件》的密封、修改和撤回

- 16.《响应文件》的密封与标记

16.1竞争性谈判供应商应将《响应文件》按正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、竞争性谈判供应商名称等内容。

16.2竞争性谈判供应商应将《响应文件》正、副本一并装入一个《响应文件》袋中加以密封，并在封口处加盖竞争性谈判供应商单位公章。

16.3《响应文件》最外层封套上写明的内容见竞争性谈判供应商须知前附表。

16.4《响应文件》的密封以《响应文件》袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有加盖竞争性谈判供应商公章为合格。

16.5竞争性谈判供应商在递交《响应文件》时未按本须知要求密封、标记的，经监督小组确认后，当场拒收其《响应文件》并退还。

- 17.《响应文件》的修改及撤回

17.1竞争性谈判供应商在竞标截止时间前，对所递交的《响应文件》可以进行补充、修改或撤回。竞争性谈判供应商对所递交的补充、修改或撤回需向本代理出具书面通知。补充、修改或撤回的内容为《响应文件》的组成部分。

17.2《响应文件》的修改通知应按本须知第16条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”字样。

17.3在竞标截止时间后，竞争性谈判供应商不得对其竞标做任何修改。

17.4在竞标截止时间后的竞标有效期内，竞争性谈判供应商不得撤回其竞标，否则其所撤回分标的竞标保证金将不予以退还。

- 九．《响应文件》的提交、截止时间、竞标有效期

- 18.竞标截止时间

18.1《响应文件》的递交不得迟于本须知前附表规定的截止时间。

18.2竞争性谈判供应商必须在规定时间内将《响应文件》送到本须知前附表规定地点，超过竞标截止时间送达的《响应文件》为无效《响应文件》，本代理将拒收。

- 19.竞标的有效期

19.1《响应文件》从竞标截止日期后60天内有效。

19.2在特殊情况下，本代理可与竞争性谈判供应商协商延长《响应文件》的有效期。

- 十．竞争性谈判（简称谈判）与评标

- 20.谈判

20.1本代理将在竞争性谈判供应商须知前附表规定的时间和地点举行开标会议，竞争性谈判供应商代表（即竞争性谈判供应商的法定代表人或其授权委托代理人）应按时参加开标会议并由本人递交《响应文件》，在《响应文件》签收表上签名表示签到并在开标会议期间按竞争性谈判供应商须知前附表相关要求出示相关证件材料接受身份验证。未通过身份验证或竞争性谈判供应商的法定代表人或其授权代理人未出席开标会议，视为无效竞标。

20.2本代理根据竞标项目的特点组建谈判小组（评标委员会），谈判小组（评标委员会）成员将由聘请的专家、采购人代表共3人以上单数组成，谈判小组（评标委员会）构成：3人，其中采购人代表1人，专家2人。在整个谈判过程中，谈判小组（评标委员会）将负责对全部《响应文件》进行审查、谈判及评定工作。

20.3在谈判开始前，谈判小组（评标委员会）定好下列事项：谈判的具体程序，如谈判轮次及每个轮次的谈判重点；拟谈判的内容，包括技术规格、服务等，明确谈判小组（评标委员会）应当考虑的具体因素及相关要求等。 
20.4谈判程序如下：

20.4.1谈判程序见竞争性谈判供应商须知前附表。

20.4.2竞争性谈判供应商代表（即竞争性谈判供应商的法定代表人或其委托代理人）应按时参加开标会议。

20.4.3标人可由1～2人参加谈判，谈判中竞争性谈判供应商成员之间意见不一致时，以竞争性谈判供应商的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

20.4.4谈判小组（评标委员会）成员作为一个集体按抽签顺序与单个各竞争性谈判供应商分别进行谈判，谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组（评标委员会）认为需要谈判的内容。当谈判文件有实质性变动的，谈判小组（评标委员会）以书面形式通知所有参加谈判的竞争性谈判供应商。

20.4.5谈判内容应作记录，并由竞争性谈判供应商及谈判小组（评标委员会）成员签字确认。

20.4.6谈判结束后，谈判小组（评标委员会）应要求竞争性谈判供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞争性谈判供应商的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成《响应文件》的一部分。

20.4.7谈判小组（评标委员会）对各竞争性谈判供应商递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞争性谈判供应商进行谈判，直至谈判小组（评标委员会）认为没有必要再进行谈判（最多三轮），谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组（评标委员会）应明确告知竞争性谈判供应商，并要求所有竞争性谈判供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

20.4.8谈判小组（评标委员会）对竞争性谈判供应商资格性和《响应文件》符合性审查。谈判小组（评标委员会）只要求通过资格性和符合性审查竞争性谈判供应商在规定时间内进行最终报价。

20.4.9竞争性谈判供应商作出最终报价后，本代理工作人员唱出其最终报价以及相关服务内容并制作记录，竞争性谈判供应商代表签字确认。

20.4.10谈判小组（评标委员会）进入评标阶段，根据谈判文件规定的评标办法和最终的谈判结果进行详评并确定成交供应商。

20.4.11最终谈判结束后，谈判小组（评标委员会）不得再与竞争性谈判供应商进行任何形式的商谈。

20.4.12谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞争性谈判供应商的技术资料、价格和其他信息。

21.评标

21.1本采购项目的评标依据为谈判文件和《响应文件》。

21.2本项目采用的评标方法：最低评标价法。谈判小组（评标委员会）成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对《响应文件》的评审、比较和成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.3竞争性谈判供应商在评定过程中，所进行的力图影响评定公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

22.无效竞标

22.1《响应文件》如有下列情况之一，将会在评标中按照无效《响应文件》处理：

（1）未按《竞争性谈判文件》要求缴纳竞标保证金的；

（2）未按《竞争性谈判文件》规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备《竞争性谈判文件》中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规的（如超行政许可经营范围的）；

（5）不符合本须知第6.2条规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的；

（6）某单位竞标报价超出采购上限价或某轮报价高于该单位上一轮报价的。

- 23.废标

23.1招标采购项目出现下列情形之一的，本代理将予废标：

（1）符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）竞争性谈判供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。

24.2废标后，本代理将把废标理由通知所有竞争性谈判供应商。

- 十一.谈判结果

- 24.成交候选人（谈判结果）公示

- 24.1 采购人自收到评标报告之日起3日内，必须在竞争性谈判供应商须知前附表规定的方式将成交候选人情况在发布本项目竞标公告的同一媒介上告知所有参与本项目竞标的竞争性谈判供应商。

24.2 竞争性谈判供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在成交候选人情况告知发出之日起3日内提出。采购人或采购代理机构自收到异议之日起3日内作出答复。

24.3 采购人对成交候选人有异议的，可在成交候选人情况告知发出之日起3日内向当地招投标监督管理部门提出投诉。

- 25.成交通知

25.1成交候选人情况告知发出之日起3日内无异议或投诉的，采购人应在7日内以书面形式向成交人发出成交通知书。

25.2本代理无义务向落标的竞争性谈判供应商解释落标原因和退还其《响应文件》。

- 26.合同授予标准

26.1合同将授予被确定为实质上响应《竞争性谈判文件》要求，评标认为具备履行合同能力，经评审的评标价最低的竞争性谈判供应商；

26.2采购人授权评标委员会直接确定成交供应商。

- 27.签订合同

27.1成交供应商收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点,在缴纳履约保证金后与采购人签订合同。不按上述要求递交履约担保的，不予签订合同。

28.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同（采购人原因除外），则按成交供应商违约处理，本代理将取消该成交决定，不予退还该成交供应商的竞标保证金，成交供应商应当依法承担法律责任。

27.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以确定排名第二位的成交候选供应商并与其签订政府采购合同，以此类推。

27.4由于成交供应商放弃成交或未按规定签订合同，造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选供应商或重新采购导致成交金额高于违约供应商的成交价），所超出违约供应的成交价部分由违约供应商承担赔偿责任。

27.5采购合同由采购人与成交供应商在规定的时间内签订并签字盖章后送同级政府采购监督管理部门备案。

27.6采购合同必须与本《竞争性谈判文件》第四章的《政府采购合同书》格式（包括内容和结构）一致，不得改变。

- 28.合同履行中的追加

28.1政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，经同级政府采购监督管理部门同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充的合同。但补充的合同涉及的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 十二.其他事项

- 29.相关费用

见竞争性谈判供应商须知前附表。

- 30.违约等行为公示

30.1本代理有权将供应商的违法、违规、违约行为报送同级政府采购招投标监督管理部门，经核实的情况后在发布本项目竞标公告的媒介上予以公布。

- 31.解释权

本《竞争性谈判文件》解释权属广西建宇工程招标有限公司。构成本《竞争性谈判文件》的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成《项目合同》组成内容的，以《项目合同》约定内容为准，且以《合同协议书》条款约定的合同文件优先顺序解释；除《竞争性谈判文件》中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，按《竞争性谈判公告》、竞争性谈判供应商须知、《响应文件》（格式）、评标办法和评标标准的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构负责解释。

附件   有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平投争原则、公正原则和诚实信用原则。

第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；

法律、行政法规规定的其他条件。

采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照《竞争性谈判文件》确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、中标结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、中标项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商招标的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、中标无效。

第七十九条  政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定：

第七十四条  竞争性谈判供应商有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他竞争性谈判供应商的；

（三）与招标采购单位、其他竞争性谈判供应商恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照《竞争性谈判文件》和成交供应商的《响应文件》订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

竞争性谈判供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

第七十五条  成交供应商有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的竞标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

（二）将中标项目转让给他人，或者在《响应文件》中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（三）拒绝履行合同义务的。

第七十六条  政府采购当事人有本办法第六十八条、第六十九条、第七十四条、第七十五条违法行为之一，给他人造成损失的，应当依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条：当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行磋商；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚实信用原则的行为。

第三章  项目需求和说明

一．总说明：

1.本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞争性谈判供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号及其技术参数性能（配置）要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞争性谈判供应商选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写竞标报价表和技术规格偏离表。

3.凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞争性谈判供应商应在竞标报价表中将其标配参数详细列明，否则竞标无效。

4.对采购要求的应答，应按竞标产品的实际情况填写真实的技术参数值，不允许简单地复制《竞争性谈判文件》的技术指标和参数作为竞标应答或提供虚假技术参数，否则作《响应文件》（竞标）作否决（废标）处理。

5.评标时，如评标委员会发现本一览表技术参数及性能（配置）要求中含有某一品牌特有的参数或限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求处理。

二.供货需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 详细参数（技术性能指标）要求表 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | 空气源热泵热水器 | 1.额定制热量：39000W 2.额定产水量：840L/h 3.额定电压：380V3N～ 4.额定频率：50Hz 5.额定输入电流：16A 6.额定输入功率：8400W 7.最大输入功率：10500W 8.额定出水温度：55℃ 9.室外机组噪声：≤55dB（A） 10.防触电保护类：I类 11.防水等级：IPX4 12.环境温度范围：-10～43℃ ★13.实测性能系数（COP）≥4.62 ★14.制热量实测值≥38.86 ★15.出具符合《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541-2013）标准的“中国节能产品认证试验报告”复印件） | 台 | 2 |  |
| 2 | 不锈钢方形保温水箱 | 1.水箱容量10m³ 2.保温内胆SUS304不锈钢，厚度：1.5mm 3.水箱外板SUS304不锈钢，厚度：0.8mm 4.保温层采用聚氨酯发泡材料，保温层厚度≥50mm 5.保温效果24小时温降3～5℃。 | 个 | 2 |  |
| 3 | 热水恒压泵 | 功率：GD50-50,5.5KW，流量≥18m³/h，扬程≥50m。 | 台 | 4 |  |
| 4 | 热水循环泵 | 1.功率≥1100w,额定流量≥190L/min，最大流量≥250L/min，额定扬程≥15m； 2.性能：热水型管道泵，使用寿命长，运行噪音低、启动平稳。 | 台 | 4 |  |
| 5 | 进水电磁阀 | DN20,材质：防水全铜 | 个 | 4 |  |
| 6 | 回水电磁阀 | DN25,材质：防水全铜 | 个 | 4 |  |
| 7 | 充值机 | 1.通过USB数据线与电脑连接，对IC卡进行读写操作。 2.实现功能卡、用户卡制作。 3.充值机与IC卡采用双加密算法，可处理多张卡。 4.可结合软件实现发行卡、充值、退款、查询报表等功能。 5.产品技术参数 卡类型：符合Mifare标准卡（非接触式IC卡）/CPU卡； 工作频率：13.560MHz； 读卡响应时间＜0.2S； 读卡距离：0～3cm； 通讯速率：2400bps； 通讯方式：RS232/RS485/USB； 电源电压：直流9V； 电源电流＜100mA。 | 台 | 2 |  |
| 8 | 恒压 变频系统 | 一拖二变频控制柜 | 套 | 2 |  |
| 9 | 智能水控机 | 1.为一体单机计量热水控制器； ★2.通讯方式：LORA联网； ★3.具备限量功能，可设置每天限量免费供应水量，也可以设置每天免费水量用完后继续扣费使用； 4.读卡类型：符合ISO/ICE14443A/B标准，Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡； 5.工作电压：DC12V±5%； ★6.液晶LCD带背光显示； ★7.支持防磁攻击防窃水功能，遇到磁铁吸附直接关阀，并结束当次订单。 ★8.支持限制M1卡使用； ★9.计量收费；控制器、流量计、阀门一体化封装，口径为DN20； ★10.配有防拆螺母。 ★11.可设置计费起始温度，温度达不到不收费。 12.可以远程对水控下发指令、远程设置水控参数。 13.消费数上载，可查询详细消费数据； 14.白名单、黑名单控制； ★15.实时监控功能，24小时全天运行，可根据需要对水控系统进行控制； 16.M1/CPU卡片兼容，密钥可设置，可与一卡通等系统无缝对接。 | 台 | 102 |  |
| 10 | 热水管理平台 | ★1.要求平台有本地化和云平台2种，双重备份； ★2.可实时查看用户故障报修信息，并快速安排工作人员检修； ★3.实时查看消费明细、消费统计、充值明细、充值统计等报表； ★4.远程设置费率等参数，远程分析所有水表终端用水异常情况，有异常用水专项分析； ★5.可快速批量发卡，可挂失和解挂卡片，可查询水控机总用水量。 ★6.具备挂失卡专项分析，可分析挂失卡是否为复制卡，遇到复制卡可自动列为黑名单卡。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 水控机电源 | 1.12伏安； 2.给水控机独立供电； 3.具备短路、过负载、过电压保护。 | 个 | 102 |  |
| 12 | IC卡 | 1.分为16个扇区，每个扇区为4块，每块16个字节； 2.以块为存取单位； 3.每个扇区有独立的一组密码及访问控制； 4.数据保存10年，10万次写操作，无限次读操作； 5.读写距离0～50mm； 6.4色印刷，可印制个性图案。 | 张 | 5000 |  |
| 13 | PP-R水管 | 1.DE25,S3.2PN=2.0MPa热水管，25×3.5mm； 2.符合国家《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分：管材GB/T18742.2-2017标准。 | 米 | 350 |  |
| 14 | PP-R水管 | 1.DE32,S3.2PN=2.0MPa热水管，32×4.4mm； 2.符合国家《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分：管材GB/T18742.2-2017标准。 | 米 | 250 |  |
| 15 | PP-R保温管 | 1.规格：63×90mm； 2.符合GB/T18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》标准。 | 米 | 300 |  |
| 16 | PP-R保温管 | 1.规格：50×90mm； 2.符合GB/T18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》标准。 | 米 | 300 |  |
| 17 | PP-R保温管 | 1.规格：40×75mm； 2.符合GB/T18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》标准。 | 米 | 200 |  |
| 18 | PP-R保温管 | 1.规格：32×50mm； 2.符合GB/T18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》标准。 | 米 | 200 |  |
| 19 | PP-R保温管 | 1.规格：25×50mm； 2.符合GB/T18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》标准。 | 米 | 160 |  |
| 20 | PP-R保温管 | 1.规格：20×50mm； 2.符合GB/T18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》标准。 | 米 | 160 |  |
| 21 | 水管配件 | 现行国标 | 批 | 1 |  |
| 22 | 橡胶软接 | 现行国标 | 个 | 4 |  |
| 23 | 全铜闸阀1 | DN40，现行国标。 | 个 | 4 |  |
| 24 | 全铜闸阀2 | DN50，现行国标。 | 个 | 10 |  |
| 25 | 全铜闸阀3 | DN25，现行国标。 | 个 | 10 |  |
| 26 | Y型全铜过滤器 | DN40，现行国标。 | 个 | 4 |  |
| 27 | Y型全铜过滤器 | DN25，现行国标。 | 个 | 12 |  |
| 28 | 全铜止回阀1 | DN40，现行国标。 | 个 | 4 |  |
| 29 | 全铜止回阀2 | DN50，现行国标。 | 个 | 8 |  |
| 30 | 压力表 | 0～1.6MPa | 个 | 2 |  |
| 31 | 控制箱 | 1.可实现在主电控箱和远程电脑端同时操作、监控。在手机端可实现实时无线监视热水系统运行状况。 2.具备电脑端远程监控功能。 3.具备环境温度变化智能防冻功能。 4.具备漏电、防雷、过载、缺水、缺相等常规保护功能。具有水位、温度、时间等常规控制功能。 | 套 | 2 |  |
| 32 | 电线1 | 全铜多股6.0m㎡，现行国标。 | 米 | 400 |  |
| 33 | 电线2 | 全铜多股4.0m㎡，现行国标。 | 米 | 160 |  |
| 34 | 电线3 | 全铜多股2.5m㎡，现行国标。 | 米 | 160 |  |
| 35 | 电线4 | 全铜多股1.5m㎡，现行国标。 | 米 | 160 |  |
| 36 | 电线5 | 全铜多股1.0m㎡，现行国标。 | 米 | 250 |  |
| 37 | 电线6 | 3*6m㎡+2*4m㎡，主电源部分，现行国标电缆。 | 米 | 240 |  |
| 38 | 辅材 | 五金配件、施工辅材、水龙头、水晶头，接线头，胶布，螺钉，接插件，插板、插座、镀锌底盒等满足工程需要的材料。 | 批 | 1 |  |
| 39 | 线槽 | 30 mm×15mm，PVC现行国标。 | 米 | 500 |  |
| 40 | 线管 | 外径25mm，PVC现行国标。 | 米 | 500 |  |
| 41 | 智能热水表电线 | 1.0m㎡，全铜多股现行国标电线 | 米 | 1000 |  |
| 42 | 机组基础 | 槽钢基础，防锈处理。 | 套 | 2 |  |
| 43 | 水箱基础 | 槽钢基础，防锈处理。 | 套 | 2 |  |
| 44 | 一用一备不锈钢管路 | 304不锈钢，底板为钢板 | 套 | 2 |  |
| 45 | 全铜混水阀花洒套装 | 明装淋浴龙头，黄铜铸造，冷热双控，加厚把手，陶瓷阀芯，厚实阀体，电镀表面工艺，外面光亮，冷热手柄，手柄顺滑，手感舒服，三孔底盘固定，阀体不低于580g；花洒喷头严密一体成型根源无缝，增压限流，节水环保，花洒管是1.5m防爆高品质软管，耐老化不锈钢外层表面光亮如镜。 | 套 | 102 |  |
| 备注： 1.本次采购不接受联合体竞标，不接受进口产品（零配件除外）竞标。 2.本项目的核心产品（主要竞标货物）系指《竞争性谈判文件》第三章“项目需求和说明——二．供货需求一览表”中所载列的全部带“▲”符号采购项。该部分所载列的全部参数（技术性能指标）均不接受负偏离，否则，其《响应文件》（竞标）作否决（废标）处理。 3.带“★”符号参数项为重要参数，该部分均不接受负偏离，否则，其《响应文件》（竞标）作否决（废标）处理。 4.非带“★”符号参数项接受负偏离，其负偏离参数占比达其所在项参数（除掉带“★”符号参数）30%及以上的，其《响应文件》（竞标）作否决（废标）处理。 |  |  |  |  |  |

- 三．商务要求

| 合同履行期限 及地点 | 1.合同履行期限： ①自合同签订之日起15日历日内供货安装至甲方指定的地方，且经甲方测试合格； ②质保期：货物经验收小组验收合格之日起1年。产品经更换（或维修）后的质保期从更换（或维修）完毕，并再次经验收小组验收合格之日起计算。 2.交货地点：采购人指定地点。 |
| --- | --- |
| 其他要求 | 提供智能水控机及热水管理平台系统对上述参数表中所有“★”符号项的功能进行演示，竞标供应商须自备手提电脑，测试其是否符合要求，不符合要求的，其《响应文件》（竞标）作否决（废标）处理。 |
| 检验考核要求 | 1.在《成交结果公告》公示期满起至《项目合同》签订之日前，采购人有权对《成交结果公告》载明的成交供应商的竞标产品按照其竞标承诺进行测试，采购人有权要求成交供应商提供产品送国家质量监督管理相关部门（或产品所属行业相关监督管理部门或上述部门授权设立的第三方检测（验）机构）进行检测（验）并出具《检测（验）报告》，检测（验）费由成交供应商负责。对测试或《检测（验）报告》检测（验）标准（或内容或结果）与成交供应商《响应文件》承诺相符的产品予以留样作为货物交验对比标准；检测（验）结果与成交供应商《响应文件》承诺不符的，视其履约能力审查存在诚信问题，取消其成交资格，并保留追究其涉嫌虚假应标嫌疑的责任，由此引发的所有损失由该成交供应商负责。 2.在货物交收时，项目发包人对项目承包人所交货物依照留样（如有）标准、承包人的《响应文件》所承诺的参数（技术性能指标）和有关标准进行现场交验。性能达到技术要求的给予签收，有任意项指标不满足的不予签收，并参照相关法律法规和合同约定条款进行处罚，由此造成的项目延误等所有责任均由项目承包人承担。 |
| 技术服务和质保期服务要求 | 1.所提供合同产品必须是全新、完整、未使用过的。承诺在质保期内对产品提供免费保修，所有非故意性损坏以及在正常使用范围内造成的损坏均须提供免费换新。在质保期内因产品质量而造成的项目延误或返工，承包人须赔偿全部费用，还需向发包人缴纳《项目合同》总价款50%的违约金。 2.竞争性谈判供应商服务方案中的保修承诺不得低于该竞标产品的生产厂家（产品制造商）规定的产品出厂相关保修、“三包”服务。 3.竞争性谈判供应商须在《响应文件》的售后服务中承诺负责本项目合同甲方操作人员的免费培训服务，使用户相关操作人员具备了解设备结构、工作原理，熟练操作设备。 4.成交供应商须有24小时售后服务电话。承诺在质保期内产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接用户通知后，4小时内携带同款备品备件和详细的应急解决方案赶到现场提供免费服务，以保证发包人的正常使用，因承包人工作延误，造成发包人损失的，承包人负赔偿责任。在质量保证期内出现属产品质量问题，发包人则有权要求免费更换产品，更换的质量保证期从产品更换并经发包人重新验收合格之日起计算。 |

竞争性谈判供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

竞标日期：        年     月     日

第五章　合 同 书（格式）

合同书

合同名称：                          采购合同

合同编号：

甲方（需方）：                                   （采购人）

乙方（供方）：                                   （成交供应商）

根据《中华人民共和国合同法》规定，甲乙双方经协商，一致同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同基本条款

（2）竞争性谈判供应商提交的《响应文件》

（3）竞标货物需求一览表

（4）成交通知书、谈判结果文件

（5）甲、乙双方商定的补充协议

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见“货物需求一览表”及应答文件中所列内容和“合同基本条款”。

4、合同金额

根据成交通知书的成交内容，合同的总金额为（人民币大写）：              元整（￥           元）。

- 付款方式

（1）预付款：本项目无预付款。

（2）分三次进行付款：

第一次付款，价款比例65%，所有设备送达采购人指定地点现场后且收到乙方付款申请后7个工作日。

第二次付款，价款比例30%，所有设备安装调试完毕并投入试运行无障碍，经验收小组验收合格且收到乙方付款申请后7个工作日。

第三次付款，价款比例5%，质保期满且收到乙方付款申请后7个工作日内扣除成交人因产品质量问题导致采购人的损失后一次性付清。

（3）交货验收合格并交付使用满一年，采购人（不计利息）返还给合同款预留的5%的质量保证金。

（4）结算

乙方按甲方要求将货物运至甲方指定地点，所有货物经甲方验收合格后，根据验收合格数量按合同单价进行结算。

6、交货时间和验收办法

本合同货物的交货时间和验收办法在合同的基本条款中有明确规定。即     年   月   日前交清。

7、交货地点及数量

在                            ，共            交清。

8、质量标准：按《响应文件》中技术规格响应表中之有关数据。

9、供方对质量负责的条件及期限：（1）所供货物必须是原厂家货物，符合国家质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。（2）开箱合格率达到100%。（3）供需双方签署验收证书后，货物才视为接受，并开始计算保修期，保修期按采购条件书要求或《响应文件》承诺（以时间长的为准），在保修期内，供方按生产厂家的保修规定进行保修，并按竞标书说明的保修条件进行维修。

10、包装标准、包装物的供应与回收：产品包装须适合长途运输及合理的多次搬动。产品的包装物，由供方负责供应。可以多次使用的包装物，应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行。产品的包装费用，由供方负担。

11、随带的必备品、配件、工具、数量及供应办法：按供方《响应文件》承诺执行。

12、合理损耗标准及计算方法：按国家有关规定执行。

13、货物所有权自 交货验收合格之日 起转移，但需方未履行支付价款义务的，货物属于供方所有。

14、交（提）货方式、地点：（1）交货方式：供方送货。（2）交货地点：需方指定地点。

15、运输方式及到达站（港）和费用负担：（1）运输方式：火车或汽车。（2）费用负担：供方负责。

16、检验标准与方法：到货验收：乙方交货时，由甲方或甲方指定的质检单位现场抽样进行检测验收。抽样检测货物质量及技术参数是否符合招标要求，包括货物数量、外包装是否符合合同及招标要求。如发现外包装破损和货物外观损坏，由供方调换；供方送达的货物如经抽检验收不合格，即算供方（欺诈）违约，供方需按合同金额的30%支付违约金给需方，且需方有权终止合同。验收发生的相关费用由乙方负责支付。

17、售后服务：按供方竞标书承诺的售后服务执行。

18、本合同解除的条件：按合同基本条款第12条执行。

19、违约责任：

（1）供方交货，需方无正当理由拒延验收达10天以上的，每天按合同金额的3‰支付违约金；

（2）供方送达的货物如不符合招标技术指标要求及数量、质量要求，经抽检验收不合格的，即算供方有意诈骗违约，供方需按合同金额的30% 支付违约金给需方。如供方按时送货到达且经市级以上质检部门抽样检测质量合格，货物数量及包装、款式要求均符合招标及合同要求而甲方拒收或无故终止合同的，按总合同金额的30%支付违约金给供方。

（3）供方逾期交货，每天按合同金额的3‰支付违约金给需方，逾期交货超过5天的，需方有权解除双方供货合同且供方按总合同金额的20% 支付违约金给需方。

（4）供方不按时间要求逾期送货到达需方指定地点，每天按合同金额的3‰支付违约金，如供方拒不履行免费送货到需方指定地点的，需方有权按总合同金额的20%直接在货款中扣减用于代送货费用支付。

（5）其他未尽事宜，双方协商解决。

20、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列方式解决：

（1）提交合同履行地仲裁机构仲裁委员会仲裁；

（2）依法向合同履行地人民法院起诉。

21、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。本合同一式四份，甲乙双方各执一份，富川瑶族自治县政府采购管理办公室执一份，采购代理机构执一份。

22、其他约定事项：合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为本合同不可分割的一部分。

甲方（章）：	乙方（章）：

法定代表人	法定代表人

或委托代理人：	或委托代理人：

地址：	地址：

电话：	电话：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

合同基本条款

一   说   明

1.1合同条款是指买方（以下简称甲方）和成交供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则,并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

二   货物条款

2.1甲、乙双方应将谈判采购条件书、《响应文件》及谈判小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

三   技术资料

3.1乙方应在交货时按谈判采购条件书规定向甲方提供所采购货物、质量检验证明书、随配附件等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

四   专利权

4.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

五   包装要求

5.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单和使用说明书、质量证书、随配附件和工具。

六   质量保证

6.1乙方应按谈判采购条件书及《响应文件》的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

6.2 所采购的货物国家有强制性标准的，竞标货物必须符合国家有强制性标准。

6.3乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见货物需求一览表要求）。在保证期内货物本身发生的质量问题，乙方应在谈判采购条件书规定的时间、方式给予处理，谈判采购条件书没有规定但国家有明确规定的按国家规定执行。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：乙方须在20天内更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

6.4如在使用过程中发生质量问题，卖方应在接到买方故障通知后即时响应，48小时内解决问题。

6.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

七   验  收

7.1货物产品质量检验方面，由甲方组织验收或委托市级或以上质检部门现场随机抽样检验，检验不合格或出现质量问题，所造成的一切后果及法律责任由供货方负责。乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。需进行抽样检测时，由采购单位、供货方和质量监督检测部门共同到交货点现场抽样检验或分送到用户后再进行抽样质量验收，抽样样品经质量部门检验不合格或与竞标样品不一致的，甲方将拒收所有货物，因此引起的一切后果由乙方负责，同时，乙方还要按合同条款有关条款承担违约责任。验收时如有下列情况，其中任何一项成立则可判定验收不合格。

（1）抽验货物技术标准参数，规格及要求不符合或不达到谈判文件所规定的技术标准参数、规格及要求的；

（2）货物与样品不相符合不一致的；

（3）货物与样品虽然一致，但经抽检技术标准参数、规格及要求仍然达不到谈判文件所规定的技术标准参数、规格及要求的；

（4）货物的数量与合同所规定的数量不相符、误差（指负误差即送交验收的货物总量比合同数量少）达到1% 以上的。（货物数量误差大于1%以上的不予验收，误差小于1%的交货商须按实际误差数量补足。）

7.2甲方对乙方所交货物依照谈判采购条件书上的技术规格要求和国家（货物制造国）有关标准进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

7.3 对需国家相关部门验收合格后方能投入正常使用的产品，乙方应协助甲方完成相关的工作。

7.4 甲方应在货到指定地之日起10个工作日内组织验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须在现场。

7.5 验收费用：验收所发生的费用由乙方负责。

八   货物发运及运输

8.1 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

8.2货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

8.3货物在发运手续办理完毕后48小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

九   交货期及交货方式

9.1交货期：按《货物需求一览表》规定时间。

9.2交货方式：现场交货。

9.3交货地点：按《货物需求一览表》规定地点。

十   付款

10.1本合同以人民币付款。

10.2 乙方应按照双方签定的合同规定交货。并免费送货到指定地点，如果不按要求送货，则采购单位有权按总货款的20% 的金额扣款用于代送货费用。

10.3付款方式：无预付款，货款在货物验收合格并免费送达指定接收地点后，1个月内付清。（不计利息）

十一   违约责任

11.1 乙方交货，甲方无正当理由拖延验收达10天以上的，每天按合同金额的3‰支付违约金；

11.2 乙方送达的货物如不符合招标技术指标要求及数量、质量要求，经抽检验收不合格的，即算乙方有意诈骗违约，乙方需按合同金额的30% 支付违约金给甲方。如乙方按时送货到达且经市级或以上质检部门抽样检测质量合格，货物数量及包装、款式要求均符合招标及合同要求而甲方拒收或无故终止合同的，按总合同金额的30%支付违约金给乙方。

11.3 乙方逾期交货，每天按合同金额的3‰ 支付违约金给甲方，逾期交货超过5天的，甲方有权解除双方的供货合同且乙方按总合同金额的20% 支付违约金给甲方。

11.4 乙方不按时间要求逾期送货到达甲方指定地点，每天按合同金额的3‰支付违约金，如乙方拒不履行免费送货到甲方指定地点的，甲方有权按总合同金额的20%直接在货款中扣减用于代送货费用支付。

十二   不可抗力事件处理

12.1在合同有效期限内，甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关权威机关证明以后，经双方协商允许延期履行、部分履行、或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三   合同纠纷解决

13.1双方在履行合同中所发生的一切纠纷，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向合同履行地仲裁机构申请仲裁或向法院起诉。

十四   合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

14.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

- 第六章  《响应文件》（格式）

总说明：

1.竞争性谈判供应商应使用《竞争性谈判文件》第五章中所提供的《响应文件》（格式）（不含页眉、页脚和表格后的备注（或说明）解析内容）编制《响应文件》，未按照《竞争性谈判文件》格式备注（或说明）提交相应有效材料（被列为本项目第六章“评标办法和评标标准——评分办法前附表——初步评审”载明的因素所须材料）的，视为未响应《竞争性谈判文件》要求，其《响应文件》（竞标）作否决（废标）处理。现有格式不足以满足竞争性谈判供应商《响应文件》编制的，竞争性谈判供应商可按同样格式展开，无格式的自行设计编制。

2.《响应文件》正本每页须加盖竞争性谈判供应商单位公章（若当页已按《竞争性谈判文件》第五章“《响应文件》（格式）”在相应位置加盖竞争性谈判供应商单位公章的，视为其已满足“竞争性谈判供应商须在《响应文件》正本每一页加盖竞争性谈判供应商单位公章”的要求），法定代表人或其授权委托代理人须在指定签字处签字（法定代表人签字或加盖印鉴，委托代理人必须签字）。副本可使用已在指定位置签字盖章的正本的复印件（或扫描件），封面除外。

3.《竞争性谈判文件》中描述竞争性谈判供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用竞争性谈判供应商法定主体行为名称制作的印章，除本《竞争性谈判文件》有特殊规定外，竞争性谈判供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标（投标）专用章、密封章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

4.除《竞争性谈判文件》特别注明的外，《竞争性谈判文件》第五章“《响应文件》（格式）”中明确要求竞争性谈判供应商相关人员签字之处，必须由相关人员亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

5.本章“《响应文件》（格式）”涉及的“如有”处，对应的该项材料不作为竞争性谈判供应商通过本项目“第六章“评标办法和评标标准——评分办法前附表——初步评审”的合格条件，但有可能视《竞争性谈判文件》第六章“评标办法和评标标准——评分办法前附表——祥细评审”设置情况作为得分条件，是否提供由竞争性谈判供应商自行考虑。

封面格式：

（项目名称）

响  应  文  件

项目编号：

（正本/副本）

竞争性谈判供应商：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字）

年         月         日

目录（应附有页码）

1.竞标函；

2.竞标保证金缴纳证明材料；

3.竞标报价表；

4.技术规格偏离表；

5.售后服务承诺书；

6.竞争性谈判供应商资格和货物合格证明文件；

资格证明文件：

（1）竞争性谈判供应商有效的“法人营业执照”副本内页复印件或者证明竞争性谈判供应商具有法人资格或具有独立承担民事责任能力的注册登记证书等证明文件复印件；

（2）已履行“缴税”义务复印件；

（3）竞争性谈判供应商法定代表人“居民二代身份证”复印件的《法定代表人身份证明书》；

（4）《法定代表人授权委托书》原件和委托代理人“居民二代身份证”复印件；

（5）联合体协议；

（6）竞争性谈判供应商考核期内获得的省、市级及以上有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书复印件；

（7）竞争性谈判供应商认为必要提供的声明及文件资料。

货物合格证明文件：

（1）生产厂家的有关资格和生产许可证复印件、产品实行强制标准认证的证书复印件、注册证复印件、产品质量检验证复印件；

（2）产品样本、使用说明书等技术资料及产品考核期内获得的质量获奖荣誉证书复印件；

（3）货物保证供货有效证明；

（4）节能、环保方面的证明材料要求；

（5）纳入自主创新产品的证明材料；

（6）进口产品合格手续有效证明；

（7）生产厂家出具的针对本项目竞标产品销售授权委托书原件或本项目竞标品牌代理资格证书复印件。

7.竞争性谈判供应商基本情况登记表；

- 8.竞争性谈判供应商认为有必要提供的其它资料。

- 1.竞标函（格式，未按照本竞标函要求填报的竞标函或竞标函与竞标函附录填写内容不一致的将被视为非实质性响应竞标）

竞标函

致：（采购人全称）：

根据贵方（项目名称）《竞争性谈判文件》，项目编号：          ，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表竞争性谈判供应商                                    （竞标单位名称），提交《响应文件》正本  份，副本  份。

据此函，签字人兹宣布同意如下内容完成本项目采购任务：

1.竞标总报价：人民币（大写）           元（￥          ）

2.合同履行期限：

（1）自合同签订之日起   日历日内供货安装至甲方指定的地方，且经甲方测试合格；

（2）质保期：货物经验收小组验收合格之日起   年。产品经更换（或维修）后的质保期从更换（或维修）完毕，并再次经验收小组验收合格之日起计算。

3.竞标有效期：      日历天

4.其他：

（1）我方同意在竞争性谈判供应商须知规定的开标日期起遵循本《响应文件》，并在竞争性谈判供应商须知第19条规定的竞标有效期满之前均具有约束力。

（2）我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

（3）我方根据《竞争性谈判文件》的规定，承担完成合同的责任和义务。

（4）我方已详细审核《竞争性谈判文件》，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（5）如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，贵方可不退还我方的竞标保证金。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的竞争性谈判供应商为成交供应商。

（8）若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（9）我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定，知悉作为政府采购供应商应负的法律责任。

与本项目竞标有关的正式通讯地址为：

竞争性谈判供应商名称：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或委托代理人签名：

竞争性谈判供应商盖公章：

竞标日期：

2.竞标保证金缴纳证明材料

备注：附加盖竞争性谈判供应商单位公章的以下证明材料（①、②两样视竞争性谈判供应商竞标保证金递交方式不同分别提供，基本账户转账（电汇）方式的提供证明材料①，其余情况提供证明材料②）：

①银行转账（电汇）底单复印件（或扫描件）及其《基本账户开户许可证（或基本存款账户信息凭条）》复印件（或扫描件）；

②无条件银行保函或担保或保证保险复印件（或扫描件）。

- 3.竞标报价表（格式）

竞标报价表

| 序号 | 货物名称 | 总数量 ① | 品牌、生产厂家及国别（若有） | 型号、规格、配置 | 单价 （元） ② | 单项合价 （元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标总报价（）：人民币（大写） （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履行期限： （1）自合同签订之日起 日历日内供货安装至甲方指定的地方，且经甲方测试合格； （2）质保期：货物经验收小组验收合格之日起 年。产品经更换（或维修）后的质保期从更换（或维修）完毕，并再次经验收小组验收合格之日起计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

竞争性谈判供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托代理人签字：

竞标日期：       年    月    日

备注：

1.对于《项目需求和说明》，凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞争性谈判供应商应在竞标报价表中将其标配参数详细列明。

2.竞标报价包括完成本项目的货物（采购货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点的费用、安装（调试）费用）和服务（后续服务（检测（验）、项目跟踪、培训等）及其相关配套内容的全套文件（检测（验）文件、项目跟踪文件、项目产品使用解析文件和服务项目成果资料汇编文件等）编制）以及税金等其它所有成本的全部费用。

4.技术规格偏离表（格式）

技术规格偏离表

| 序号 | 货物或设备名称 | 采购要求 | 竞标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：请按所竞标产品的实际品牌型号及其参数（技术性能指标）配置，逐条对应《竞争性谈判文件》“第三章项目需求和说明--二.供货需求一览表--2.详细参数（技术性能指标）要求表”中的采购参数（技术性能指标）对比编制本表（本表适用于货物参数（技术性能指标）不明确或有误以及竞争性谈判供应商选用其他品牌型号替代等情形。若竞标产品与采购要求存在优于采购需求（参数（技术性能指标）配置）情形时，请在偏离表中填写“正偏离”，当“正偏离”情形为创新技术时，还须解析该创新技术的原理以及采用该创新标准对项目的“优异性”；若竞标产品与采购要求存在低于采购需求（参数（技术性能指标）配置）情形时，请在偏离表中填写“负偏离”）。

竞争性谈判供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托代理人签字：

竞标日期：       年    月    日

说明：若竞标产品与采购要求无偏离时，请在偏离表中填写“无偏离”。

5.售后服务承诺书

备注：由竞争性谈判供应商根据《竞争性谈判文件》第三章“项目需求和说明”涉及内容结合自身情况进行编制，编制内容须至少包含以下内容：《竞争性谈判文件》第三章“项目需求和说明—三．商务要求”中的所有载列事项。

- 6-（3）.法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书

单位名称：_______________________________

单位性质：_______________________________

地址：_______________________________

成立时间：          年       月      日

经营期限：_______________________________

姓名：____________ 性别：____________ 年龄：____________ 职务：____________

系     （竞争性谈判供应商名称）     的法定代表人。

特此证明。

后附：法定代表人居民二代身份证复印件。

法定代表人身分证号码：

联系电话：

竞争性谈判供应商名称（加盖公章）：

竞标日期：       年    月    日

- 6-（4）.法人授权委托书（格式）

法人授权委托书

本授权书声明：我             （名字）系        （竞争性谈判供应商名称）       的法定代表人，现授权      （单位名称）       的       （姓名）     为我公司授权代理人，以本公司名义参加         （采购人名称）         的         （项目名称）       的竞标活动。授权代理人在竞标和采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均以承认。

授权代理人无转授权，特此授权。

后附：委托代理人居民二代身份证复印件

代理人：   （签字）    性别：            年龄：

身份证号码：

职务：

竞争性谈判供应商：                 （ 盖  章）

法定代表人：               （签字和盖章）

授权日期：           年        月      日

- 7.竞争性谈判供应商基本情况登记表（格式，竞争性谈判供应商应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确，否则竞标无效）

竞争性谈判供应商基本情况登记表

一.竞争性谈判供应商组织机构和法律地位：

1.竞争性谈判供应商名称：

2.成立（注册）日期及地点：

3.企业组织机构代码证编号：

4.企业法人：姓名         职务        手机        电话        传真

5.业务联系人：姓名         职务        手机        电话        传真

6.邮政编码：

7.通信地址：

二.竞争性谈判供应商财务状况：

1.注册资本：

2.实收资本：

3.近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三.竞争性谈判供应商目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有，请如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

竞争性谈判供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托代理人签字：

竞标日期：       年    月    日

8.竞争性谈判供应商认为有必要提供的其它资料

- 备注：竞标供应商根据其自身情况提交相应材料，以便谈判小组（评标委员会）评审，有可能用到的格式如下：

（1）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、项目所属行业行政审批（或备案）部门、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞争性谈判供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托代理人签字：

竞标日期：       年    月    日

备注：

1.本声明后须附加盖竞争性谈判供应商单位公章的相关部门（工信部门或工商部门及其相关行政部门或其授权设立的第三方行业协会）授予的竞争性谈判供应商为“小型、微型企业”的证明材料。

2.若竞争性谈判供应商非产品制造商的，还须同时提供产品制造商为“小型、微型企业”的证明材料。

3.属于有特殊政策取消办理相关事项情形的地区，亦须出具相关部门（工信部门或工商部门及其相关行政部门或其授权设立的第三方行业协会）出具的证明函件（或该《政策文件》在网查询的页面截图，须能清晰反映查询网址以供核验）和根据《政策文件》载明规定提供的相关证明材料。

（2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部·民政部·中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞争性谈判供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托代理人签字：

竞标日期：       年    月    日

（3）项目成本分析表（谈判小组（评标委员会）要求竞争性谈判供应商澄清其承接项目成本时提供）

| 序号 | 名称 | 费用 | 占总费用比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| N |  |  |  |
| 说明： 1.以上费用包括完成本项目的货物（采购货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点的费用、安装（调试）费用）和服务（后续服务（检测（验）、项目跟踪、培训等）及其相关配套内容的全套文件（检测（验）文件、项目跟踪文件、项目产品使用解析文件和服务项目成果资料汇编文件等）编制）以及税金等其它所有成本的全部费用。 2.相关计价编制依据 （1）费用组成因素中必须包含“人工成本”，且该因素为硬指标，即“竞争性谈判供应商承接项目成本分析”的该部分“计价标准”不得低于以下载列的“计价依据”，否则，其《响应文件》（竞标）作否决（废标）处理。 ①基本标准：单地点项目按《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格【1999】1283号）》中载列的“工程咨询人员工日费标准”，取竞争性谈判供应商《响应文件》——服务方案中载列的人员配备情况（考量人数、人员职称级别）计算，如遇人员无相应执业（或职业或岗位或培训）资格的，以竞争性谈判供应商所在省（自治区、直辖市）政府部门或者人力资源社会保障部门公布的关于2019年竞争性谈判供应商所在地（以其《营业执照（或事业单位法人证书）》载明“住所”为准）最低工资标准相关文件载列数值作为最低计价参考依据。 注：竞争性谈判供应商提供的与该人员签订的《聘用合同》上载明的“人员工资（不含奖金、福利及差旅等费用）”如若低于上述“①基本标准”涉及的国家指导性基本文件数值的，以上述“①基本标准”涉及的国家指导性基本文件数值计算，高于上述“①基本标准”涉及的国家指导性基本文件数值的，以《聘用合同》上载明的“人员工资（不含奖金、福利及差旅等费用）”数值为准。 ②辅助标准（以下载列的各项标准视项目特征对应适用）： ◆工期以《竞争性谈判文件》载明的“工作服务期”计取，当“工作服务期”达到24日历日时，依法计取拟派往本项目人员的“社会保险费”； ◆当项目建设地点由2个及以上分散地点（以村作为最小单位，即不同村视为不同地点）组成，视为不同单地点项目，人工成本按地点数目叠加计算； ◆当上述费用合计达到国家载明的“个人所得税缴费标准”时，须依法计取“个人所得税”（以政府机构税务部门为该人员开具的近3个月依法缴纳个人所得税（或依法免缴个人所得税）的凭证作为计价依据）。 （2）费用组成因素中完成本项目的货物（设备或产品），取竞争性谈判供应商《响应文件》——服务方案中载列的拟投入所有设备配备情况计算。 ◆每项设备费用=该项设备按其技术使用说明载明的使用期限折算每工日费用×竞争性谈判供应商对本项目的承诺服务期限。 ◆竞争性谈判供应商自有设备须提供其购置发票，不能提供视为租赁性质，按租赁合同（不能提供租赁合同的按项目所在地该项设备行业租赁情况确定）载明的使用期限折算每工日费用。 （3）费用组成的其他因素由竞争性谈判供应商自行确定，谈判小组（评标委员会）对该部分费用如有不明确时，按项目所在地该项设备或服务的行业标准（或征询物价局）取定。 |  |  |  |

备注：本表后附加盖竞争性谈判供应商公章的以下有效的各项材料复印件（或扫描件）：

（1）竞争性谈判供应商财务情况：竞争性谈判供应商2017年度-2019年度（（注：对于《营业执照（或事业单位法人证书）》载明“成立日期”至本项目竞标截标日不足要求年数的竞争性谈判供应商，只需提交竞争性谈判供应商《营业执照（或事业单位法人证书）》载明“成立日期”所在年份至所要求最近年份）经会计师事务所或审计机构审计的《财务报表》（内容至少须含有“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注）。

（2）竞争性谈判供应商提供合法有效的“缴税”或“免税”证明材料（说明：“税种”必须包含增值税、营业税、企业所得税、印花税、教育附加税等实际交易行为发生时依法产生的相应税种，“税款所属时期”显示为2019年07月至2020年07月，属于有特殊政策扶持情形的地区，亦须出具①国家税务部门（或其授权设立的第三方机构）出具的证明函件，或②该政策文件在网查询的页面截图（须能情形反映查询网址以供核验），《营业执照（或事业单位法人证书）》载明“成立日期”至竞标截标日不足半年的竞争性谈判供应商，此项材料不需提交）。

（3）竞争性谈判供应商对拟委任本项目人员的投入人工成本情况：以下两项（①、②）材料均须提供：

①竞争性谈判供应商与其拟委任本项目人员签订的《聘用合同》；

②竞争性谈判供应商拟委任本项目人员依法依法缴纳“个人所得税”情况：附政府机构税务部门为该人员开具的近3个月依法缴纳个人所得税（或依法免缴个人所得税）的凭证（说明：“税款所属时间”显示为2020年04月至06月，属于有特殊政策扶持情形的地区，亦须出具①国家税务部门（或其授权设立的第三方机构）出具的证明函件，或②该政策文件在网查询的页面截图（须能清晰反映查询网址以供核验）。

（4）成功案例：竞争性谈判供应商完成过质量合格的类似项目业绩（对应本《竞争性谈判文件》第二章“竞争性谈判供应商须知——竞争性谈判供应商须知前附表——类似项目业绩”解析）已证明其以等量及以上让利幅度完成过质量合格的类似项目（有成功案例），否则视为其报价存在服务风险，未能有足够类似经验承载项目运作，否则，其《响应文件》（竞标）作否决（废标）处理。

竞争性谈判供应商名称：                       （加盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：                   （签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 第六章  评标办法和评标标准

- 一．总说明

1.本章中所涉及的须竞争性谈判供应商提供“原件核查”的材料，竞争性谈判供应商须在开标会议结束前须提交至采购代理机构以供评标使用，竞争性谈判供应商未能提供的相应考核项不通过，相应评审项不得分。

2.初步评审项中缺少任何一项或有任何一项不合格者其初步审查视为不合格，初步评审不合格的竞争性谈判供应商不再进入详细评审，其《响应文件》（竞标）作否决（废标）处理。

- 二．评分办法前附表

- 1.初步评审—“资格”评审

| 条款名称（评审因素） | 评审标准 |
| --- | --- |
| 竞争性谈判供应商资格要求 | 符合第二章“竞争性谈判供应商须知前附表”所有规定，其中涉及网络查询内容的，由采购代理机构在评标会议现场在网查询结果为准。 |
| “缴税”情况 | 提供合法有效的“缴税”或“免税”证明材料。 |

- 2.初步评审—“符合性”评审

| 条款名称（评审因素） | 评审标准 |
| --- | --- |
| 竞争性谈判供应商名称 | 与《营业执照（或事业单位法人证书）》一致。 |
| 《响应文件》签署盖章 | 符合第二章“竞争性谈判供应商须知前附表”和第五章“《响应文件》（格式）”载列的所有规定。 |
| 《响应文件》组成、装订 |  |
| 竞标保证金 | 符合第二章“竞争性谈判供应商须知前附表”载列的所有规定。 |
| 竞标货物 | 符合第三章“项目需求和说明--二.供货需求一览表”载列的所有规定。 |
| 合同履行期限 | 符合第三章“项目需求和说明—三.商务要求”载列的所有内容。 |
| 竞标有效期 | 符合第二章“竞争性谈判供应商须知前附表”载列的所有规定。 |
| 售后服务承诺书 | 符合第三章“项目需求和说明—三.商务要求”载列的所有规定。 |
| 其他 | 不存在第二章“竞争性谈判供应商须知”中任意一项否决（废标）或无效标情形。 |

- 3.初步评审—“响应性”评审

| 竞标报价 | 1.竞标报价唯一； 2.不得高于最高竞标限价（采购预算价）； 3.竞标报价不得低于其自身承接本项目的成本。 |
| --- | --- |

4.详细评审

| 评标价 折算 | ◆根据竞争性谈判供应商及其提供参加竞标产品生产厂家（产品制造商）企业类型情况，对满足“小型、微型”企业产品部分竞标价格进行评标价折算。 ◆根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件指导精神：对小型和微型企业（监狱企业（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）、残疾人福利性单位均视为小型和微型企业）竞标价格给予相应部分（竞标产品中使用小型、微型企业产品部分）8%的扣除，用扣除后的价格参与评审。即“小型、微型”企业相应部分产品评标价=相应部分产品竞标报价×（1-8%）。 ◆采购代理机构于评标现场登入小微企业名录查询网站（http：//xwqy.gsxt.gov.cn/）核查竞争性谈判供应商是否已完成“小型、微型企业在网登记备案”的义务，未能查询到相关信息，或查询结果与竞争性谈判供应商所提供的证明材料不符的，不能获得上述评标价格折算。 ◆某竞争性谈判供应商评标价=“小型、微型”企业相应部分产品评标价+非“小型、微型”企业相应部分产品竞标报价。 |
| --- | --- |

- 三．评标办法正本部分

1.评标原则

1.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1.2竞争性谈判供应商对采购人和谈判小组（评标委员会）施加影响的任何行为，都将被取消竞标资格。

2.评标保密

2.1本采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避。

2.2评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。谈判小组（评标委员会）成员和参与评标的有关工作人员不得透露对《响应文件》的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

3.评标办法

3.1谈判小组（评标委员会）的组成：由采购单位代表在政采云平台评标专家库中随机抽取的评标专家组成。谈判小组（评标委员会）为3人，其中：采购单位代表1人，专家库中随机抽取2人。本项目授权谈判小组（评标委员会）确认拟成交供应商。

3.2最高竞标限价（采购预算价）的确定：见竞争性谈判供应商须知前附表。

3.3本项目评标为低价成交的原则。

（1）谈判小组（评标委员会）按照本章“评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素和标准对《响应文件》进行评审。在评标中，不得改变本章“评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素和标准；本章“评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

（2）在全部满足采购需求、质量和服务等实质性要求（通过第六章“评标方法和评标标准——评分办法前附表——初步评审”）的前提下，按竞标评标价由低到高（最低评标价法）确定成交供应商排序。评标价相等时，以获得《响应文件》中载列的“节能、环保”认证情形数量较多者优先，前款所述情况一致的，以获得《响应文件》中载列的“纳入自主创新”认证情形数量较多者优先，当上述情形均一致时，由采购人自行确定。全部满足采购需求、质量和服务等实质性要求（通过第六章“评标方法和评标标准——评分办法前附表——初步评审”）的竞争性谈判供应商不足3家的，项目采购失败。

4.评标程序：

4.1本采购代理机构项目负责人介绍项目概况及谈判小组（评标委员会）组成情况，推选评标组长。

4.2《响应文件》初步评审——“资格”、“符合性”评审：依据法律法规和《竞争性谈判文件》的规定，以确定竞争性谈判供应商是否具备竞标资格和确定其是否对《竞争性谈判文件》载列的要求编制《响应文件》。

4.3澄清有关问题：对《响应文件》中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组（评标委员会）可以书面形式（应当由谈判小组（评标委员会）专家签字）要求竞争性谈判供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。竞争性谈判供应商的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出《响应文件》的范围或者改变《响应文件》的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是《响应文件》的组成部分。

4.4《响应文件》初步评审——“响应性”评审：谈判小组（评标委员会）按《竞争性谈判文件》中规定的评标方法和标准，对通过“资格”、“符合性”评审的《响应文件》进行“响应性”评审。

4.5《响应文件》详细评审：谈判小组（评标委员会）按《竞争性谈判文件》中规定的评标方法和标准，对通过初步评审的《响应文件》进行详细评审。

4.6推荐成交候选人。

4.7编写《评标报告》。

4.8谈判小组（评标委员会）组长对评标过程和评分、评标结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果推荐成交候选人。

签  章  页

采购单位： 富川瑶族自治县教育和科学技术局（盖章）

日期：2020年08月10日

采购代理单位：广西建宇工程招标有限公司（盖章）

日期：2020年08月10日