竞争性谈判采购文件

项目名称：港南区妇幼保健院医院网络设备采购

项目编号：GGZC2020-J1-030106-ZHZB

采购人：贵港市港南区妇幼保健院

采购代理机构：广西正海招标有限公司

2020年12月

目   录

第一章 竞争性谈判公告	3

第二章 供应商须知	7

第三章 项目需求	24

第四章 评定成交的标准	35

第五章 响应文件格式	38

第六章 合同主要条款	56

## 竞争性谈判公告

广西正海招标有限公司

关于港南区妇幼保健院医院网络设备采购（GGZC2020-J1-030106-ZHZB）竞争性谈判公告

项目概况

港南区妇幼保健院医院网络设备采购项目的潜在供应商应在贵港市公共资源交易中心网（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）或政采云平台（https://www.zcygov.cn/)获取采购文件，并于2020年12月18日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：GGZC2020-J1-030106-ZHZB

政府采购计划编号：GNZC2020-J1-03356-001

2.项目名称：港南区妇幼保健院医院网络设备采购

3.采购方式：R竞争性谈判 竞争性磋商 □询价

4.预算金额：壹佰捌拾万元整（￥1,800,000.00）

5.最高限价：无

6.采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床头分机 | 100个 | 1.采用两线制组网方式，即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线； 2.采用≥5英寸液晶屏，分辨率至少800×480，≥16M真彩色；…………………… |
| 2 | 门口分机 | 44个 | 1.采用低压高带宽两线制组网方式，即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线，线缆规格RVV2×1.5mm²，分机号、广播机在线编码； 2.采用≥10.4英寸液晶屏，≥16M真彩色，可显示病房号、床位号、患者名、宣教文字和医护人员照片，可显示至少3幅背景图片，支持在线下载和循环播放；…… |

具体内容、数量和技术参数需求，详见竞争性谈判采购文件《项目需求》或附件。

7.合同履行期限：自签订合同之日起30天内完成并交付使用。

8.本项目不接受联合体。

二、供应商的资格要求：

（一）基本资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非面对中小企业。

（三）特殊资格要求：无。

三、获取采购文件：

1.时间：2020年12月14日至截止时间止。

2.地点：贵港市公共资源交易中心网（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）或政采云平台（https://www.zcygov.cn/)获取

3.方式：供应商通过广西政府采购网“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件。

四、响应文件提交

1.截止时间：2020年12月18日9时30分（北京时间）

2.地点：贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）参加谈判的供应商的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持有效证件依时到达指定地点等候当面谈判。有效证件要求如下：

（1）法定代表人（负责人）前来的，须出示其有效身份证原件及复印件（加盖供应商公章）；

（2）被授权代表为非法定代表人（负责人）前来的，须出示其有效身份证原件及复印件（加盖供应商公章）、法定代表人（负责人）授权委托书原件。

五、开启

1.时间：2020年12月18日9时30分后（北京时间）（具体时间以评委到达评审现场并开始评审为准）。

2.地点：贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

1.为配合采购人政府采购项目顺利执行和备案，未在政采云平台注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云平台进行注册并成为正式供应商，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

2.落实政府采购政策需满足的要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）》；《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；《强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品》。

3.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www .ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、贵港市政府采购网（http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/）、贵港市公共资源交易中心网（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：贵港市港南区妇幼保健院

地址：广西壮族自治区贵港市港南区江一路96号

联系人：邹工

联系方式：0775-2773029

2.采购代理机构信息

名称：广西正海招标有限公司

地址：广西南宁市青秀区茅桥路2号鸿福酒家旁3楼

联系方式：0771-2865989

3.项目联系方式

项目联系人：覃工

电话：0771-2865989

## 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：港南区妇幼保健院医院网络设备采购 项目编号：GGZC2020-J1-030106-ZHZB |
| 2 | 3 | 供应商的基本条件：按本采购文件第一章“竞争性谈判公告”第二条规定。 |
| 3 | 4.2 | 代理服务费：本项目代理服务费由成交供应商向采购代理机构支付。代理服务费按照固定金额人民币：贰万贰仟陆佰壹拾元整（￥22,610.00）收取。成交供应商在领取成交通知书前一次性向采购代理机构支付。 户名：广西正海招标有限公司 开户行：中国光大银行南宁长湖支行 账号：7908 0188 0000 35937 |
| 4 | 6.6.1 | 价格文件（下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作无效响应处理） （1）谈判书及谈判声明书；（必须提供） （2）谈判报价表；（必须提供） （3）备品备件分项报价表；（格式自拟，如有请提供） （4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。（格式自拟，如有请提供） |
| 5 | 6.6.2 | 商务技术文件（下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作无效响应处理；其余项结合第三章“项目需求”要求提供，要求“必须提供”的，如未提供，谈判小组有权拒绝其响应文件。供应商所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，谈判小组有权认定该材料无效） （1）技术响应、偏离情况说明表；（必须提供） （2）商务响应表；（必须提供） （3）有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；（必须提供） （4）法定代表人（负责人）身份证明书原件及法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件；（必须提供） （5）法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则无效响应） （6）贵港市政府采购项目投标资格承诺函原件；（具体详见附件，必须提供） （7）售后服务承诺书（由供应商按本项目竞争性谈判文件第三章“项目需求”要求自行编制）；（必须提供） （8）优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；(如有请提供，格式自拟) （9）供应商需要说明的其他文件和说明；（如有请提供，格式自拟） （10）供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书复印件；（如有请提供） （11）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；（如有请提供） （12）供应商关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应；（如有请提供） （13）供应商情况介绍；（如有请提供，格式自拟） （14）中小企业声明函：按第五章“中小企业声明函（格式）”的要求填写；（如有请提供） （15）监狱企业证明：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有请提供） （16）残疾人福利性单位声明函：按第五章“残疾人福利性单位声明函（格式）”的要求填写。（如有请提供） |
| 6 | 6.7 | 响应文件有效期：自响应文件提交截止之日起至采购合同签订之日止。 说明： 1、未成交的响应文件谈判有效期内均应保持有效。 2、成交供应商的响应文件有效期自响应文件提交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。 |
| 7 | 6.8 | 谈判保证金金额：无。 |
| 8 | 8.2 | 谈判报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。 |
| 9 | 9.1 | 响应文件份数：正本一份、副本四份。 |
| 10 | 13.2.1 | 递交响应文件截止时间后，由采购人或采购代理机构对供应商进行信用信息查询，具体规定如下： 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 查询时间：首次提交响应文件截止时间前。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与采购活动。 |
| 11 | 15 | 履约保证金金额： 履约保证金金额：按合同金额2%。 履约保证金递交方式：电汇、转帐、网上银行支付、保函等非现金形式。 履约保证金指定账户（由成交供应商向采购人咨询）。 |
| 12 | 16.1 | 签订合同携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件。 |
| 13 | 20 | 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式： 采购代理机构：广西正海招标有限公司 地址：广西南宁市青秀区茅桥路2号鸿福酒家旁3楼 联系人：覃工 联系电话：0771-2865989 传真：0771-5650199 |
| 14 |  | 现场踏勘：由采购人统一组织。 1.供应商可在指定的时间内到现场进行踏勘，充分了解项目情况，踏勘现场发生的一切费用及风险由供应商自行负责。 2.供应商持法人授权委托书原件、本人身份证原件前往指定集合地点。 3.集合时间：2020年12月17日上午9:00-9:30进行签到（单独签到，禁止向其他供应商打听单位名称等信息），逾时不予签到，9:30后由采购人统一安排进行踏勘。 4.集合地点：贵港市港南区第二初级中学（123乡道南）对面港南区妇幼大楼大门；联系人：陆工；联系电话：13878597833。 |
| 15 |  | 1.本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。不符合要求的作无效响应处理。 2.本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（负责人）或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。不符合要求的或漏签的作无效响应处理。 |

供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：贵港市港南区妇幼保健院

2.2“采购代理机构”是指：广西正海招标有限公司

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 供应商的基本条件：详见须知前附表。

4. 谈判费用、代理服务费、竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”或“采购文件”）的澄清和修改

4.1 谈判费用：供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2代理服务费：本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

4.3谈判文件的澄清和修改：

4.3.1供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

4.3.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5. 联合体

5.1本项目是否接受联合体谈判及相关要求见本竞争性谈判文件第一章“竞争性谈判公告”第二条要求。

本项目明确不接受联合体形式谈判的，本竞争性谈判文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。供应商以联合体形式参加谈判的，无效响应。

5.2接受联合体形式谈判的:

供应商为联合体形式的，必须提交联合体各方资格文件、联合体协议（格式见附件），否则将视为非实质响应而被拒绝。同时还应遵守以下规定，否则无效响应：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；

（3）除本竞争性谈判文件中另有规定，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；联合体中有同类资质的供应商应按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动；

（5）联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

5.3按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，谈判产品被认定为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价；

5.3.1大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体谈判，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体谈判价给予3%的扣除，扣除后的价格为评标价；联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（是否接受联合体具体见本竞争性谈判文件第一章“竞争性谈判公告”第二条要求）。

5.4本项目需要落实的政府采购政策根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.4.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见格式附件），并对声明的真实性负责。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

5.4.2供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、响应文件的编制

6. 响应文件编制基本要求

6.1供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

6.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，或格式不符合第四章“响应文件格式”的要求，而给评审造成困难，将导致谈判被拒绝，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6.6响应文件的组成。

响应文件包括价格文件和商务技术文件。

6.6.1价格文件：详见须知前附表

6.6.2 商务技术文件：详见须知前附表

6.7响应文件有效期：详见须知前附表

6.8谈判保证金：详见须知前附表

6.9除“参考”格式外，未按本采购文件的格式要求提供文件（或证明材料）的，或未按规定签字或盖章的作无效响应处理。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

8.1对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.2供应商必须就所竞项目（或分标）的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

8.2.1某一供应商的报价超出采购预算价的，其无效响应。

8.3成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

四、响应文件的份数、封装和递交

9. 响应文件的份数和封装

9.1供应商应将响应文件按“价格文件”和“商务技术文件”顺序编制并装订成一册，份数要求详见须知前附表。响应文件的正、副本全部装入一个文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须由法定代表人（负责人）或被授权人签字，或加盖供应商公章以示密封。

9.1.1副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

9.2响应文件的外层包封上应写明：

（1）项目编号

（2）项目名称

（3）分标：（如有）

（4）供应商名称（公章）

（5）供应商法定代表人（负责人）或委托代理人签名

（6）    年   月   日   时   分开标，此时间以前不得启封

9.3未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝接收，由此造成的后果由供应商承担。

10. 响应文件的递交

10.1响应文件应于竞争性谈判文件中规定的时间前递交到指定地点位置。

10.2递交响应文件的地点：详见“竞争性谈判采购公告”。

11.迟交的响应文件

逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

五、谈判小组成立

12.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

12.2竞争性谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

（1）确认谈判文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

12.3竞争性谈判小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

六、响应文件评审程序

13.1谈判小组确认竞争性谈判文件。

13.2谈判小组对供应商资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

资格条件不符合的供应商或未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知有关供应商。

13.2.1资格审查

供应商有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）未购买本采购文件的供应商。

（3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（4）供应商为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（6）不按照采购文件要求提供合格的资格证明材料的。

（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

13.2.2符合性审查

谈判小组对通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

13.3谈判

13.3.1谈判小组按已确定的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件作无效处理。

13.3.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

13.3.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

13.3.4供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同放弃提交权利，其响应文件作无效处理。

13.3.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

13.3.6采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

13.3.7谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的进入最终报价。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判，以此类推。

13.4最后报价

13.4.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

13.4.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃最后报价权利，其响应文件作无效处理。

13.4.3公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理机构应当根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，由谈判小组对谈判文件进行确认：

- 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商可以为2家；

- 谈判小组应可从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出2名成交候选人，并编写评审报告。

13.4.4最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

13.4.5 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

13.5在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购活动终止；

13.6在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

13.7特别说明：

13.7.1出现下列情形之一的，取其中质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人自主选择确定一家供应商参加评审：

（1）提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

（2）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

13.7.2供应商谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。（本采购文件第三章“项目需求”另有约定的从其约定）

13.7.3供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

13.7.4供应商在谈判活动中提供任何虚假材料，其无效响应，并报监管部门查处；中标（成交）后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

13.7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通谈判，其无效响应：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

13.7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加谈判；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.7.7关联供应商不得参加同一合同项下采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加谈判。

13.7.8出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本须知13.4.3及法律法规规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门

七、确定成交供应商办法及结果公告

14.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

14.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

八、履约保证金

15.1成交人应按供应商须知前附表规定的履约保证金的金额、方式，在签订合同前缴纳给采购人指定账户。否则,不予签订合同。

15.2履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因成交人不能完成其合同义务而蒙受的损失。如成交人不按双方签订的合同规定履约，则不予退还其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

15.3履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至采购人签认验收合格之日止。项目验收合格，成交人向采购人办理成果移交手续后，由成交人向采购人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），采购人在收到合格材料后5个日历天内扣减成交人赔偿金和其他应从成交人扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给成交人（无息）。

15.4在履约保证金退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交人自负。

九、签订合同

16.1成交供应商在收到成交通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

16.2成交供应商自成交通知书发出之日起，在7个工作日内必须与采购人签订采购合同。

16.3如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构将不予退还成交供应商谈判保证金。

16.4成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以根据采购项目的实际情况，综合考虑递补供应商的经济性和效率等因素，自主确定是否重新开展采购活动或确定下一候选人为成交供应商。拒绝签订政府合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

16.5成交供应商无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，可依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。

16.6合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

十、项目验收

17.1成立验收小组

17.1.1验收小组由采购人组织成立。除协议（定点）采购、网上商城采购以及批量集中的采购项目外，验收小组原则上应由三人以上单数组成，并明确验收小组的负责人，负责整个采购项目的验收工作，前期参与该政府采购项目评审的采购人代表不得作为验收小组的负责人。大型或复杂、民生等采购项目采购人可以派监督人员对履约验收工作实施监督。

17.1.2验收小组成员应由熟悉掌握该采购项目技术需要的技术人员（专家）、采购人使用部门人员、采购人采购项目有关人员或受托采购代理机构人员等至少3人以上的单数组成，其中采购人至少1人参加。采购项目属于政府向社会公众提供的公共服务项目，验收人员中应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构人员参加验收工作。

17.1.3采购人可以邀请参加本项目的其他供应商参与验收，参与验收的供应商意见作为验收书的参考资料一并存档。

17.1.4组成验收小组所产生的费用，由中标或者成交供应商负责。

17.2组织验收

验收小组应当按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标或者成交供应商履约情况进行验收。

17.2.1验收前准备。验收小组成员应当在实施验收前全面掌握项目验收清单和标准，竞争性谈判采购文件对项目的技术规定要求和中标或者成交供应商的响应承诺等情况以及合同明确约定的要求，并完成验收所需要的其他准备工作。验收小组应当根据采购项目的具体情况，制定具体详细的项目验收工作方案。

17.2.2实施验收。验收小组应按照事先拟定的验收工作方案，对中标或者成交供应商提供的货物、工程或服务按照采购文件、封存样品、中标或者成交通知书、采购合同进行核对、验收，并作好验收记录。

17.2.3验收要求。采购项目的验收，必须严格依照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。自中标、成交供应商履行完合同义务之日起七个工作日内组织验收，并提出验收意见。大型、复杂或者技术性很强的采购项目，可适当延长验收时间。采购合同约定分阶段验收的，应按合同进行分段验收和出具分段验收书。

17.3出具验收书

17.3.1验收小组完成验收后，应当出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

17.3.2验收小组应以书面形式将验收情况报告采购人，作出验收结论性意见，并出具采购项目验收书。验收小组成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。验收小组认为验收合格的，采购人在验收书上签署合格意见并加盖公章；验收结果与采购文件、封存样品、采购合同有出入的，应由验收小组在验收书上载明偏差具体内容并提出处理意见，采购人在验收书上签署意见并加盖公章。有质量检测机构参加验收的，质量检测机构应当在验收书上签署意见并加盖单位公章。验收书一式四份，采购人、中标或者成交供应商、采购代理机构、采购监督部门各一份。

17.4验收费用

采购项目验收费用采购合同有约定的按照合同执行；合同无约定的，因采购项目验收发生的邀请国家认可的质量检测机构、邀请专家及相关人员及检验费等费用应当由采购人承担，费用标准参照国家或自治区有关规定执行。

十一、适用法律

18.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。

十二、其它内容

19.代理服务费标准：本项目代理服务费由成交供应商向采购代理机构支付。代理服务费按照固定金额人民币：贰万贰仟陆佰壹拾元整（￥22,610.00）收取。成交供应商在领取成交通知书前一次性向采购代理机构支付。

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

20. 询问、质疑

20.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

20.2供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

20.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，质疑函应按财政部发布《政府采购供应商质疑函范本》编制，质疑函内容或格式不符合其规定的，供应商应按该范本要求进行修改后重新提交。其必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商对同一采购程序环节重复提出质疑的，采购代理机构将不予受理。且其质疑行为和质疑函内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。

具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为竞争性谈判采购公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

20.4质疑应当采用书面形式，质疑书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

20.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

20.6质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

20.7接收质疑函的方式：接收供应商或其委托代理人以书面形式递交的质疑函原件，委托代理人提出质疑的，还应当提交供应商签署的授权委托书。

附表1：

采购项目合同验收书（格式）

根据采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式2份（采购人1份、供应商1份）。

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转帐日期： |

## 第三章 项目需求

说明：

1.本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。若采购服务含有此类产品时，供应商的响应货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商在响应文件中必须提供所响应产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（加盖供应商公章），否则相应谈判无效。

2.供应商应对响应内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交人负责。

3.根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库[2010]48号）的规定，凡涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4.供应商应注意下列内容：标注“▲”的内容为实质性条款，供应商须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效响应。未标注“▲”号的功能及技术指标中有负偏离（或未作响应），达 3 项（含）以上的无效响应。

5.供应商须在响应文件中填写/应答服务要求，当响应文件中服务要求与采购文件中服务要求有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指响应文件的服务要求优于采购文件中要求。

| 序号 | 名 称 | 数量单位 | 参数配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床头分机 | 100个 | 1.采用两线制组网方式，即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线； 2.采用≥5英寸液晶屏，分辨率至少800×480，≥16M真彩色； 3.待机界面可显示患者的住院信息、护理信息和注意事项； 4.菜单界面可查询至少一万字的入院须知、医嘱、药费、医生简介和医生照片； 5.采用≥4个7色护理标识灯警示护理级别、过敏、饮食、预警等颜色； 6.支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号； 7.支持呼叫转移，可接收其他房间的呼叫信息； 8.支持增援呼叫，可向其他医护人员请求应急帮助； 9.支持换药呼叫，可直接提示护士换药信息； 10.支持吸氧计时，可自动记录吸氧时长； 11.支持新短消息、呼叫等待、服药、缴费等语音提醒； 12.支持对护士工作进行满意度评价； 13.手持呼叫开关可呼叫、对讲、控制手电筒，带强磁底座； ▲14.为了保证系统稳定运行，要求床头分机和医护主机同品牌。 |
| 2 | 门口分机 | 44个 | - 采用低压高带宽两线制组网方式，即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线，线缆规格RVV2×1.5mm²，分机号、广播机在线编码； 2.采用≥10.4英寸液晶屏，≥16M真彩色，可显示病房号、床位号、患者名、宣教文字和医护人员照片，可显示至少3幅背景图片，支持在线下载和循环播放； 3.采用两侧7色门灯提示本房间的护理级别，呼叫时常亮，护士进入时闪烁； 4.支持门口刷卡(IC/ID)，实现护士查房和呼叫评价功能； 5.支持与护士站的呼叫对讲、护士定位和一键清除； 6.支持呼叫转移，可接收其他房间的呼叫信息； 7.支持扩展增援呼叫，可向其他医护人员请求应急帮助； ▲8.为了保证系统稳定运行，要求门口分机和医护主机同品牌。 |
| 3 | 卫生间分机 | 44个 | - 紧急情况的呼叫设计，优先级最高； 2.呼叫时有明显的声光报警提示； 3.有专用的取消按键； 4.IP68防水防尘等级设计。 ▲5.为了保证系统稳定运行，要求卫生间分机和医护主机同品牌。 |
| 4 | 医护主机 | 4台 | - 采用IP组网方式，直接与服务器进行网络通信，可脱机运行； 2.采用≥10.2英寸工业级液晶屏，支持触摸操作，可显示床位一览表和患者在院详细信息； 3.采用≥7色LED灯醒目提示呼叫患者的护理级别； 4.支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除； 5.可播放背景音乐和宣教广播，提供多个播放列表，可实现语音广播，广播范围可设置，真人发声语音报号，播报次数可调，支持循环播报，自动调节系统通话音量，提供至少4个可调时段； 6.自动控制分机屏幕亮度，关屏时段可调； 7.具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。 ▲8.响应文件中提供供应商针对医护主机能与医院管理软件平台系统无缝兼容的承诺函原件。 |
| 5 | 信息交换管理主机 | 4台 | - 可连接HIS系统，实现信息读取与发布； 2.安全电压，高带宽两线制系统电源集中控制中心； 3.专业级语音通话效果，支持扩展外部扬声器； 4.支持扩展通用电话机，具备呼叫对讲、来电显示功能； 5.支持扩展标准CAN、485通讯外设，提供二次开发接口； 6.具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统。 ▲7.为了保证系统稳定运行，要求信息交换管理主机和医护主机同品牌。 |
| 6 | 信息管理系统（软件） | 4套 | 1.护理通讯信息管理平台： 基于B/S架构，支持床位和房间一览表管理与显示，支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索，可完成入院登记、出院、换床、欠费催缴、服药提醒、二维码扫描等日常业务；提供床头、门口、信息看板等图形用户界面的在线编辑工具，支持日常呼叫护理记录查询、导出和录音回放，具有完善的医护人员排班、病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能； 2.呼叫数据统计分析平台 基于B/S架构，通过护士长或院领导账号可登录到系统WEB页面查看自己科室或全院的呼叫数据统计分析，可根据要求进行呼叫信息的实时记录，提供呼叫频次、应答时间、呼叫量对比图、入住统计图、患者信息统计、房间对比图、入住统计图、患者信息统计、房间对比图、床位对比图等指标进行汇总分析； 3.护理信息公共发布平台 通过护士站液晶电视，可显示床位一览表和实时呼叫信息，也可显示护理工作一览表，包括病区当日患者流动、住院人数、病危病重、手术安排、值班医生、要事留言等信息； 4.呼叫中心实时监控平台 可在总值班室或呼叫中心使用，实时监控各病区的呼叫处理情况，直观显示各病区的床位及入住情况，能及时反应出系统的运行状态； 5.数据接口服务器平台 支持与Oracle、SQLServer、Sybase、DB2、Cache等大型数据库和第三方数据接口对接，提供中间表、触发器、消息机制、WebService等多种连接方式。负责监听各护理单元工作状态，并提供多种调试和查询分析工具； ▲6.为保证软件系统稳定运行，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、功能截图和国家认可的第三方测试报告等）。 |
| 7 | 交换机 | 2台 | 1.配置≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4 个非复用的SFP 千兆端口； 2.交换容量3Tbps,包转发速率120Mpps ； 3.路由协议支持IPv4静态路由、RIP路由协议和OSPF路由协议； 4.支持L2（Layer 2）～L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； 5.支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； 6.DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； 7.支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； 8.采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV； 9.支持纵向虚拟化技术，将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备； 10.管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管，支持RMON（Remote Monitoring）。 |
| 8 | 台式计算机 | 60套 | - 处理器：≥第 10 代英特尔i5-10500（或同档次及以上其他品牌型号）；≥12MB缓存，≥6核处理器； 2.芯片组：≥Intel Q470芯片组； 3.内存：≥8GB DDR4 2666MHz，≥4个内存插槽； 4.硬盘：≥M.2 256GB PCIe NVMe Class 35固态硬盘； 5.显卡：集成显卡； 6.声卡：集成声卡，内置音箱； 7.扩展插槽：≥1个PCIe×16，≥1个PCIe×4，≥2个PCIe； 8.主机端口：≥10个原生USB端口（其中后置≥4个 USB 3.2端口，前置≥2个USB3.2端口），≥2×DP端口，≥1×RJ45端口； 9.电源：≥255W 电源，支持电源故障诊断功能（不启动检查电源工作状态）； 10.机箱：≤15L； ▲11.显示器：≥23寸液晶显示器,跟主机同品牌； 12.键鼠： USB键鼠； 13.系统：正版Windows 10操作系统（或同档次及以上其他操作系统）； ▲14.为了保证产品质量，提供配套主机和显示器的强制性产品3C认证证书复印件并加盖供应商公章。 |
| 9 | 走廊叫号屏 | 4台 | 1.双面Φ3.75点阵，可显示2行×8个汉字； 2.呼叫时循环显示护理级别、病房号和床位号 3.待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等信息； 4.规格（约）: 826mm×190mm×53mm 。 |
| 10 | 网络多媒体控制器 | 4台 | 1.与液晶电视搭配使用，通过局域网与NIS服务器进行网络数据传输，对数据进行观的视觉化展示； 2.采用HDMI高清线缆连接液晶电视，其显示分辨率≥1920×1080 3.采用Linux 3.0.35（或同档次及以上其他操作系统），7×24小稳定工作； 4.模板化界面可根据医院各个护理单元不同的需求定制显示界面，能满足不同科室的差异化需求。 |
| 11 | 液晶电视 | 4台 | 1. ≥42英寸； 2.屏幕显示比例：16:9； 3.分辨率：≥1080P 4.视频输入：HDMI接口（版本1.3以上）； 5.声音输出：双声道。 |
| 12 | 服务器 | 1台 | 1.要求机架式服务器，非OEM贴牌，≥2U高度； 2.支持最大2颗处理器至强intel（或同档次及以上其他品牌型号）最新处理器； 3.配置1颗Xeon (≥1.9GHz/8C)/处理器（或同档次及以上其他品牌型号）； 4.内存配置≥24Dimms；本次配置16G REGISTERED DDR4内存×≥2条，合计≥32G内存； 5.为后续升级需要，要求配置硬盘总数不低于25个硬盘，且可以直接支持同一阵列内；本次配置≥4个300G 热插拔英寸SAS硬盘(≥1万转)； 6.支持PCIE数量不低于8个；支持≥4个全高或≥8个半高显卡（响应文件中提供该产品界面的官网截图或功能截图或测试报告并加盖供应商公章）； 7.配置≥1块八通道高性能 SAS RAID卡≥2GB缓存+缓存断电保护模块（超级电容）； 8.管理：配置液晶管理模块，并支持内置SD卡记录系统全生命周期运行日志，支持独立光纤万兆网卡可兼做管理网络，简化网络拓扑； 9.配置≥2个独立光纤万兆网络接口(LC接口)； 10.主板集成≥2个千兆网口及≥2个万兆网口； 11.配置≥2冗余电源，要求单个电源功率不高于800W；配置导轨； 12.高可用性：支持内存热插拔维护，支持PCIE热插拔维护，支持计算模块从机箱前部直接拔插维护，支持IO模块从机箱前后部直接拔插维护，支持计算模块灰尘过滤功能，可使用原厂Unix（或同档次及其他品牌）操作系统； ▲13.必须提供此项产品的说明书或彩页，彩页上应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等； 14.配置操作系统安全增强系统(与服务器同一品牌)： （1）支持多种操作系统平台：支持多个Windows操作系统平台，包括Windws2000/2003/2008所有32bit和64bit的操作系统。支持Linux、Solaris、AIX等操作系统； （2）自我保护功能：具备系统自身的保护功能，保护系统自身进程不被异常终止、伪造、信息注入，系统自身文件不被恶意修改和删除； （3）防格式化保护机制：保护功能开启时，可防止病毒和入侵者恶意格式化磁盘，同时降低管理员意外格式化磁盘的风险； （4）系统资源监控与报警：对系统的CPU、内存、磁盘、网络资源进行监控，当这些资源的使用状况超过设置的阀值时将进行报警，以提前发现资源不足、滥用等问题； （5）网络限制：可设置是否允许系统开启和关闭共享，以及设置系统本地帐户的安全策略以及帐户身份认证时的安全传输方式，以此来增强系统帐户的安全性； （6）磁盘配额限制：可设置用户对磁盘的使用配额来避免磁盘空间的滥用，当用户的磁盘使用量超过配额限制时进行报警； （7）增强型身份认证：提供安全管理员和审计官员的USB KEY+密码的双因子认证功能，还可对系统用户配发USB KEY实现双因子认证。对于远程登陆和虚拟化系统而无法识别USB KEY的服务器，提供可配置两个密码组合的登陆认证方式，只有掌握密码的两个人同时存在才能登陆系统； （8）违规日志审计：记录系统内的所有违反强制访问控制策略的事件，并提供日志的查询、删除、备份、导出、日志分析和syslog转发功能； （9）操作日志审计：记录安全管理员和审计管理员的所有操作事件，如登陆、功能停用等，并提供日志的查询、删除、备份和导出。 （10）产品要求：通过公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心检验或有资质的第三方检测机构检验并符合国家《信息安全技术 操作系统安全技术要求》三级标准。 （11）兼容性认证：通过微软Certified for Windows Server 2008 R2或其他软件认证；产品驱动部分通过微软WHQL或其他软件认证。 15.具备程序关联分析功能，能够分析程序启动、程序生成、进程/模块调用等关联关系，全面掌控系统的运行状态。能记录并显示系统中程序的创建时间及生成关系的详细信息，包含程序创建时间及创建者，此功能须为产品软件自带，不能借助其他辅助软件 16.支持低成本IO加速（PCI-e Flash IO Performance Accelerate Adapter for x86），支持×86机器及Linux操作系统（或同档次及以上其他操作系统），单卡性能达到≥30万IOPS且可以线性叠加，带宽≥4GB/S，延迟低于60微秒，功耗低于30瓦；单卡支持热插拔功能； ▲17.支持同品牌的备份还原软件，提供计算机软件著作权登记证书。 |
| 13 | 诊室门口一体机 | 14台 | 1.显示屏尺寸≥18.5英寸； 2.显示比例 9:16； 3.支持分辨率 ≥768×1366； 4.视角 ≥178°； 5.通讯协议 TCP、UDP、HTTP、FTP； 6.主板方案 RK3288,4核1.8GHz； 7.运行内存 ≥2G； 8.机身存储 ≥16G； 9.输入电压 24～36V； 10.输入功率 ≥25W； 11.网络通讯速度 100M/100M自适应； 12.模块配置 红外接收模块； 13.工作温度 0～50℃； 14.工作湿度 20%～90%； 15.功能描述 支持显示分诊叫号系统中就诊、候诊患者信息、诊室坐诊医生信息，支持显示信息发布系统中音视频、文字信息，支持显示专家排班系统中医生信息和排班信息等内容； 16.安装位置 安装于诊室、检查室门口一侧或电梯厅内，用于展示该诊室中当天坐诊的医生信息，以及当前就诊、候诊患者信息。根据医院需求，可匹配展示1～3名医生信息； ▲17.响应文件中提供供应商针对一体机能与医院管理软件平台系统无缝兼容的承诺函原件。 |
| 14 | 自助服务终端 | 2台 | - 基本功能：自助建卡，预约挂号，预约取号，自助挂号，自助充值，自助缴费，检查单打印，自助查询，化验单打印，满意度评价等； 2.显示装置：触摸显示器； 3.凭条打印：≥80MM原装进口热敏式打印机，自带切刀，支持纸尽和纸将尽告警； 4.检验报告打印：支持A5，A4自适应，打印速度：≤3秒/张； 5.住院业务：住院登记，住院查询，住院充值，住院预结算； 6.支持微信，支付宝，银联，现金等多种支付功能。 ▲7.响应文件中提供供应商针对自助服务终端能与医院管理软件平台系统无缝兼容的承诺函原件。 |
| 15 | 信息发布屏 | 3.84㎡ | 长3.2米×宽1.2米LED屏（约）。 |
| 16 | 药房窗口信息发布屏 | 2.92㎡ | 长（4.3+3）米×宽0.4米LED屏（约）。 |
| 17 | 网络信息一体机 | 5台 | 1.显示屏尺寸：≥55英寸； 2.支持分辨率：≥3840×2160； 3.操作系统：安卓9.0（或同档次及以上其他品牌操作系统）； 4.CPU ARM Cortex A55 4核处理器（或同档次及以上其他品牌型号）； 5.CPU主频 ≥1.9GHz； 6.GPU Mali™-G31MP2, ≥800MHz； 7.运行内存 ≥2G； 8.机身存储≥ 16G； 9.图像处理技术 支持HDR 10+； 10.解码芯片 支持≥8K解码，H.265全兼容≥4K无损解码； 11.定时开关机 ：支持搭配管理系统，实现按照用户设置自动开关机功能； 12.内置语音解码模块：获取服务器发送的加密语音信息，自动解码转码后通过内置喇叭播放； 13.内置安全授权模块：软件安全防盗机制；有效防止未入网设备对信息的截获风险； 14.医生信息展示：可展示医生照片、姓名、职称、科室、简介等信息； 15.队列信息展示：可展示该医生队列中正在就诊以及等候就诊的患者信息，包括患者姓名、患者序号； 16.语音呼叫：内置双声道喇叭可播报被呼叫患者就诊提醒；支持呼叫就诊和等候就诊患者； 17.信息发布功能：可同时展示视频、文字、图片等多种素材格式，支持定时播放定时回收； 18.专家排班显示功能：支持滚动展示院内专家排班情况，并可对接HIS医生排班功能，根据排班变动及时更新显示。 ▲19.响应文件中提供供应商针对一体机能与医院管理软件平台系统无缝兼容的承诺函原件。 |
| 18 | 条形码扫码枪 | 30台 | 一/二维码，条形码扫描。 |
| 19 | 线材及其它 | 1项 | 膨胀螺栓、吊卡、U型卡、吊杆、支架、钢质线管、线管接头、锁母、胶布、螺栓、螺母等，辅材种类及用量要保证满足项目需求。 |
| 20 | 技术服务及安装调试服务 | 1项 | 1.包含院内完整全面应用系统设计规划、符合实际、合理可行的实施方案、应急预案和运行维护； ▲2.综合布线系统技术服务及安装要求： （1）包含院内原有综合业务楼综合布线系统检测，要求各信息点通断排错、线路改造升级、标签标识清晰； （2）新建业务楼部分按业务需求规划建设综合布线系统。确保每个科室及业务场所网络全面覆盖，数据畅通。（提供符合现场实际综合布线系统设计施工图）。 ▲3.实现市卫健委，医保等平台对接。实现数字对接及软件功能的完全融合应用。供应商应在谈判前做好调研工作，并在响应文件中明确承诺可以满足该数字对接及融合应用要求，提供互联互通承诺函并加盖供应商公章； 4.包含分诊系统、呼叫系统技术支持、安装调试服务等。 |
| 二、谈判要求 |  |  |  |
| ▲本项目第12项为核心产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。谈判时提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，评审后报价最低的同品牌供应商获得成交候选推荐资格；报价相同的，由采购人委托谈判小组按照第四章“评定成交标准”中规定的推荐原则确定一个供应商获得成交候选推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。 |  |  |  |
| 三、商务要求 |  |  |  |
| ▲验收标准 |  | 执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |
| ▲合同签订期 |  | 自成交通知书发出之日起7个工作日内 |  |
| ▲交付使用期及交货地点 |  | 交付使用期：自签订合同之日起30天内完成并交付使用 交付地点：广西贵港市（采购人指定地点） |  |
| ▲谈判报价 |  | 谈判报价必须包含但不限于以下部分： 1、本项目为服务成果整体交付应用项目，按服务总价包干，采购人不对项目达到成果水平报的服务、货物、施工等一切内容追加支付费用，而由成交供应商在合同价内全部提供或解决，谈判报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）服务的价格； （2）相关标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、安装、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）招标代理服务费； （6）验收的费用。 |  |
| ▲付款方式 |  | 1.合同签订后15天内，采购人支付合同总价的60%作为预付款。 2.所有设备及系统调试完成并验收合格后10个工作日内，采购人支付合同总价的38%。 3.合同价2%作为履约保证金，系统成功运行一年无质量问题，由采购人出具证明材料后10个工作日内支付（无息）。 注：采购人支付合同金额时，成交供应商均开具等额的合同价税票。 |  |
| ▲质保期 |  | 所提供的产品质保期不少于1年。 |  |
| ▲售后服务要求 |  | 1.免费送货上门，免费安装调试。 2.供应商提供的所有产品必须是具备厂家合法渠道的全新的原装正品，设备按厂家承诺实行“三包”，质保期内成交供应商必须免费提供维修服务： 3.提供7×24小时电话支持服务，保修期内设备出现故障，要求1小时内响应，一般故障6小时内恢复正常使用，重大故障12小时内出方案，24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。如出现48小时内无法修复系统问题，应安排技术人员到达现场解决处理。 3.免费提供完善的操作培训或技术培训方案，免费现场培训，保证采购人熟练掌握全部功能。 4.当需要扩展或升级时，成交供应商负责免费提供相应解决方案。 5.项目实施过程中，根据采购人需求情况，按需派驻人员现场办公。 |  |
| ▲其他要求 |  | 1.成交供应商未按期限提交服务内容的,成交供应商每天应向采购人支付合同总金额2‰的违约金,逾期交付超过10天的,采购人有权解除合同,并要求成交供应商向采购人支付合同总金额20%的违约金以及赔偿给采购人造成的经济损失。成交供应商已完成的工作量,经验收合格的且采购人认可的,可据实按百分之八十的价款结算。 2.采购人有权对以上产品聘请专家进行核查，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购人将予以退货或换货，并将追究供应商的法律责任并要求供应商赔偿相关损失。本项目所有配套设备必须是未经拆封、全新的、符合国家有关认证标准及安全规定的产品，如出现质量问题按国内同类产品国家行业规定全免费上门包换或作退货处理，给采购人造成损失的按实际损失赔偿。若投供应商提供的设备参数与响应文件不一致的视为虚假应标，采购人有权拒绝接收并保留追究相关责任的权利，由此造成的所有损失及责任由供应商自行承担。 3.项目成交后，采购人可根据需求要求成交供应商三个工作日内提供样机对响应文件中的功能参数要求进行测试，如出现参数不满足，视为虚假应标，采购人有权拒绝接收并保留追究相关责任的权利。 4.供应商须提供拟针对本项目的售后服务方案（格式自拟）。 |  |
| 四、政策性要求及其他加分条件 |  |  |  |
| 中小型企业条件 |  | 1、本采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。 2、小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评定成交的标准》的规定为准。 3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 4、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。 |  |
| 监狱企业条件 |  | 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的企业视同为小型、微型企业。 |  |
| 残疾人福利性单位条件 |  | 符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的企业视同为小型、微型企业。 |  |
| 其它加分条件 |  | 详见评定成交的标准 |  |

## 第四章 评定成交的标准

一、评标原则

（一）谈判小组构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共三人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以竞争性谈判文件为评标依据，对供应商的响应文件进行资格性及符合性审查，以确定其是否符合资格条件及满足采购文件的实质性要求。

（三）小型和微型企业最终报价扣除计算。

1、按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型和微型企业产品的最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体谈判，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予3%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-3%）；除上述情况外，评标报价=最终报价。

2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

3、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、详细评审

谈判小组按谈判文件规定的程序与供应商进行谈判。对实质性响应谈判文件的供应商最后报价进行评审。

（1）谈判小组将依照本谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣除，即评标价=最后报价×（1—小型和微型企业政策性扣除）。依据评标价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（2）小型和微型企业最终报价扣除计算

①按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型和微型企业产品的最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体谈判，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予3%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终报价×（1-3%）。

②按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

③按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

除上述情况外，评标价=最后报价

（3）谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后评标价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评标价相同时，依次按最后报价由低到高、节能环保产品优先、技术指标高优先、质保期长优先、交付使用期短优先的顺序排列；报价相同且前述指标均相同时，由谈判小组各成员对相关供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由谈判小组抽签决定）。

（4）成交价格=成交供应商的最后报价。

（5）谈判小组完成评标后，向采购人提交书面评审报告。

- 三、确定成交供应商

1、采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的供应商为成交供应商。

2、如排名第一的成交候选人拒绝与采购人签订合同的，采购人按“供应商须知”第16.4、16.5款处理。

- 四、其他要求：

- 谈判小组认为供应商的最终报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

## 第五章 响应文件格式

响 应 文 件 (外包装封面)

项目编号：

项目名称：

分标：（如有）

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

年   月   日   时   分开标，此时间以前不得启封

响 应 文 件 (封面格式）

（正本或副本）

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

地址：

邮编 ：

联系电话 ：

年    月    日

目 录

（按供应商须知前附表要求自行编写）

一、价格文件

（1）谈判书

（采购代理机构)：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份，副本   份。

1. 价格文件

2. 商务技术文件；

3. 按竞争性谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 响应文件有效期：自响应文件提交截止之日起至采购合同签订之日止；

2. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

3. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

4. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

5. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

法定代表人（负责人）或被授权人签字：

供应商名称（公章）：

日期：      年   月    日

开户银行：                           帐号：

谈判声明书

致：_______     __（招标采购人名称）：

_______ _（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。

我___    __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的谈判，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其产品和服务，我方就本次谈判有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6.我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人（负责人）的其他机构在参加本项目的采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人（负责人）签字或盖章：

供应商公章：

年    月    日

（2）谈判报价表

项目编号:

项目名称:

分标（有分标时填写）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）： （大写）人民币 （￥ 元） 谈判货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本谈判报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本谈判报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本谈判报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空, 否则按响应无效处理。

（3）备品备件分项报价表

项目编号:

项目名称:

分标（有分标时填写）

| 序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 数 量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、提供所投设备详细的供货范围，包括生产厂家、软件系统、备品备件等。

2、各项货物详细技术性能应另页描述。

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或盖章）:

供应商名称（签公章）：

日期：      年   月   日

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明

（格式自拟）

二、技术商务文件

（1）技术响应、偏离情况说明表

项目编号:

项目名称:

分标（有分标时填写）

| 项号 | 竞争性谈判采购文件需求 |  |  | 响应文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、应对照竞争性谈判文件“第三章 项目需求”，应所竞项目（或分标、标段）内容须逐条说明所提供货物已对竞争性谈判采购文件的技术参数及性能（配置）要求做出了实质性的响应，并申明与功能目标及技术指标各条文的偏离情况。特别对有具体参数要求的指标，如果采购文件需求为小于或大于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购文件需求，响应文件承诺内容应当写明所竞货物具体参数，否则按响应无效处理。

2、本采购文件“第三章 项目需求”表中产品参数不明确或有误的，请以详细正确的参数进行响应并承诺，同时填写本表“说明”栏进行说明。

3、当响应文件的技术参数内容低于采购文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或盖章）:

供应商名称（签公章）：

日期：      年   月   日

（2）商务响应表

项目编号:

项目名称:

分标（有分标时填写）

| 内容 | 竞争性谈判采购文件的商务需求 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… | 1 …… 5 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

说明：

1、应对照竞争性谈判文件“第三章 项目需求中的商务条款”，逐条进行承诺，并申明与商务条款要求各条文的偏离情况，不能简单“完全响应”概括。未按要求对应各栏内容填写的将导致响应文件被拒绝。

2、如果采购文件需求为小于或大于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购文件需求，响应文件承诺内容应当写明商务响应承诺的具体数值，否则按响应无效处理。

3、当响应文件的商务内容低于采购文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或盖章）：

供应商名称（签公章）：

日期：      年   月   日

（3）有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件

（4）法定代表人（负责人）身份证明书原件及法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

竞 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

供应商：（盖单位公章）

日期：   年    月    日

（5）法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人有效身份证正反面复印件

致：_______     __（采购代理机构） ：

我_______     __（姓名）系_______            __（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加    （项目名称及编号）    项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

被授权人签字：                           法定代表人（负责人）签字或盖章：

所在部门职务：                                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

（6）贵港市政府采购项目投标资格承诺函

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.提交投标文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人（负责人）（签名或盖章）：

日期： 年    月      日

（7）售后服务承诺书（由供应商按本项目竞争性谈判文件第三章“项目需求”要求自行编制）；（必须提供）

（8）优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠； (如有请提供，格式自拟)

（9）供应商需要说明的其他文件和说明；（如有请提供，格式自拟）

（10）供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书复印件；（如有请提供）

（11）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；（如有请提供）

（12）供应商关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应；（如有请提供）

（13）供应商情况介绍。（如有请提供，格式自拟）

（14）中小企业声明函：按第五章“中小企业声明函（格式）”的要求填写（如是请提供）；

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（15）监狱企业证明：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如是请提供）；

（16）残疾人福利性单位声明函：按第五章“残疾人福利性单位声明函（格式）”的要求填写（如是请提供）；

说明：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 第六章 合同主要条款

《采购合同》

合同编号：

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）                            采购计划编号：

项目名称                                    项   目 编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照（招标）采购文件规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如（招标）采购文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按（招标）采购文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：  不限   。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  本项目合同不接受损耗 。

第五条　交付和验收

1、交付使用期：___________

交货地点：

2、乙方提供不符合（招标）采购文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行货物验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后十个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10个工作 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：见《售后服务承诺书》。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及（招标）采购文件和本合同所附的《售后服务承诺书》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期：见《商务响应表》。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金

3、付款方式：

第九条　履约保证金

1.履约保证金：合同价的2%，以电汇、转帐、网上银行支付、保函等非现金形式，在签订合同前缴纳给甲方指定账户。否则,不予签订合同。

2.履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如乙方不按双方签订的合同规定履约，则不予退还其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至设备、系统成功运行一年后无质量问题，由采购人出具证明材料后10个工作日，乙方向采购人办理成果移交手续后，由乙方向甲方提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见采购文件附件），甲方在收到合格材料后5个日历天内扣减乙方赔偿金和其他应从乙方扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给乙方（无息）。

4.在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由乙方自负。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 乙方售后服务承诺的时间内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行货物验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额4‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额4‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标（响应）文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件（含政府行为，下同）导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，应由甲方所在地人民法院管辖。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（负责人）或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，而后双方就此签署补充协议确定。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、采购文件；

2、乙方提供的响应（或应答）文件；

3、响应文件谈判声明书；

4、成交通知书。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各二份，采购代理机构二份。本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |