| 谈 判 文 件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 港南区妇幼保健院办公用品采购 |
| 项目编号： | GGZC2020-J1-30080-JDZB |
| 联系电话： | 0775-4368013 |

| 采购人： | 贵港市港南区妇幼保健院 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构： |  | 广西机电设备招标有限公司 |

2020年12月

- 目    录

目    录	2

第一章  竞争性谈判公告	3

第二章  项目采购需求	5

第三章  供应商须知	22

第四章  评审方法及评审标准	27

第五章  合同主要条款格式	35

第六章  响应文件格式	46

- 第一章  竞争性谈判公告

广西机电设备招标有限公司关于港南区妇幼保健院办公用品采购

(GGZC2020-J1-30080-JDZB)竞争性谈判公告

项目概况：港南区妇幼保健院办公用品采购(GGZC2020-J1-30080-JDZB)的潜在供应商应在贵港市政府采购网（http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/home.html）“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行获取采购文件，并于2020年12月23日15时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：GGZC2020-J1-30080-JDZB

2.采购计划号： GNZC2020-J1-03400-001

3.项目名称：港南区妇幼保健院办公用品采购

4.采购方式：R竞争性谈判 £竞争性磋商 □询价

5.本项目供应商的产生方式：发布公告征集；

6.预算金额：人民币壹佰叁拾万零陆佰陆拾元整（¥1300660.00）

7.最高限价（如有）：与预算金额一致

8.采购需求：采购人脸考勤机、无感测温安检门等办公用品1批。如需进一步了解详细内容，详见谈判文件。

9.合同履行期限：自合同签订之日起10日内交货并安装调试完毕。

10.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）资质要求：无。

（2）业绩要求：无。

（3）其他要求：Error: Reference source not found

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

5.因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商不得参加本项目的谈判。

6.按照谈判公告的规定获得谈判文件。

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之时起至本项目响应文件提交截止时间

地点：http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/（贵港市政府采购网）

方式：供应商贵港市政府采购网“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2020年12月23日15时30分（北京时间）；

地点：贵港市公共资源交易中心（地址：贵港市港北区水利大厦）

注：供应商应在响应文件提交截止时间内，将响应文件密封送达提交地点，未在规定时间内送达或未按照采购文件要求密封的响应文件，将予以拒收。

五、开启

时间：2020年12月23日15时30分后（北京时间）

地点：贵港市公共资源交易中心（地址：贵港市港北区水利大厦）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.公告发布媒体http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/（贵港市公共资源交易中心网）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/（贵港市政府采购网）。

2.本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保及广西工业产品产销、信息安全产品、支持攻坚扶贫等有关政策，具体详见谈判文件。

3.如在政采云注册操作或下载采购文件过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人：贵港市港南区妇幼保健院

地址：贵港市港南区

联系人：甘主任

联系电话：0775-2773029

2.采购代理机构：广西机电设备招标有限公司

地址：贵港市世纪花园南区4-13

联系电话：0775-4368013

3.项目联系方式

项目联系人：韦文龙

电话：0775-4368013

广西机电设备招标有限公司

2020年12月15日

- 第二章  项目采购需求

| 一、本项目需实现的功能或者目标，以及政府采购政策的应用、进口产品相关要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求要点 | 具体要求 |  |  |  |
| 1 | 需实现的功能或者目标 | 满足采购人的采购需求，获得质量合格且价格合理的货物和服务。 |  |  |  |
| 2 | 政府采购政策的应用 | 见第四章“评审方法及评审标准/政府采购政策应用说明”。 |  |  |  |
| 3 | 进口产品 | 是否接受进口产品 否，本项目所有采购货物均不接受进口产品。 是，本项目 分标第 项、 分标第 项货物接受进口产品，其余货物不接受进口产品。 是，本项目所有采购货物均接受进口产品。 备注：1.以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与响应，否则响应按无效处理；允许接受进口产品的，供应商可以选用进口产品参与响应，但不排斥国内产品。 2.如本项目接受进口产品，除《关于疫情防控采购便利化的通知（财办库〔2020〕23号）》规定，采购疫情防控相关的进口产品，无需审批之外，其他进口产品采购审核手续已按规定办妥；如供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全套全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由成交供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。 3. 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。 4.其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。 |  |  |  |
| 二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  |  |  |
| 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |  |  |  |
| 三、本项目技术要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术要求要点 | 具体要求 |  |  |  |
| 1 | 总体要求 | 1.标注“▲”的技术要求为实质性技术要求。 供应商在响应文件中必须就实质性技术要求提供技术支持资料。 技术支持资料可以为以下形式之一： （1）生产厂家的宣传彩页或官网截图或技术白皮书（提供复印件加盖供应商公章）。 （2）国家认定的第三方认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）或国际机构第三方认证报告（提供复印件加盖供应商公章）。 （3）其他：如技术参数有具体要求的，按技术参数具体要求执行。 注：除以上三种形式之外，提交其他证明材料视为未提供证明材料，未提供的将视为未实质性响应该要求。 检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。 - 本表中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。 - 3.供应商必须自行为其响应产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目谈判过程中被侵权问题提出异议。 #### 4.供应商所响应的货物或服务如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。 |  |  |  |
| 2 | 核心产品 | 本项目核心产品为：无感测温安检门 |  |  |  |
| 3 | 质量保证 | 1．供应商应明确承诺：技术参数要求表中如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起一年，技术参数要求表中有特别要求的则以技术参数要求表为准。 2．属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。成交供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于谈判文件规定的，按成交供应商实际承诺执行。 3．成交后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在响应文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到谈判文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在响应报价中予以考虑，采购人不予另行支付。 |  |  |  |
| 4 | 备品备件及易损件 | 成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由成交供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，该成交供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在响应文件中列出。 |  |  |  |
| 5 | 包装要求 | 根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若响应产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求（详见合同附件4），若响应产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求（详见合同附件5）。 |  |  |  |
| 标的名称、数量、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求详见下表： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| 1 | 人脸考勤机 |  | 6 | 台 | 用户数≥10000人 卡容量≥10000枚 面部容量≥10000张 记录容量≥10万条 显示屏约 5寸TP彩屏 通讯方式：BS构架， TCP/IP、选配WIFI 基础功能 记录查询、Photo ID、带摄像头 使用温度 0℃～45℃ 使用湿度 20%RH～80%RH 电源规格 DC12V 3A 尺寸约203*92*21.5mm |
| 2 | 考勤软件 |  | 1 | 套 | 时间精细化管理平台以时间管理作为专业管理方向，环绕六大维度，结合互联网应用三大核心要素：时间、计算、存储，将生物识别技术融入软硬件，实现高安全、实人化、高效率、智慧规范的精细化运营管理 |
| 3 | 无感测温安检门（核心产品） |  | 2 | 台 | - 测温：热成像相机测温，非接触式测温方式 2、逐人热成像抓拍，同时可测量人数：不低于21个，可通过 LED 屏幕显示温度值，可在显示屏上显示探测的金属量。温度测量范围：0℃-45℃ 测温精度：不低于±0.3℃ ▲3、温度设置：可对报警温度阈值，温度补偿等参数进行设置。 4、超温报警：当红外温度传感器采集到的温度信息超过阈值时应能产生报警信息 5、显示器：≥21寸彩屏 分辨率不低于1920×1080 。 ▲6、飞物探测功能：可设置探测模式为“飞物探测”，在该模式下将1元硬币抛过测温安检门，应能产生报警。 7、报警设置：报警铃声可调，报警音量可调，具备声光同时报警功能。 8、报警响应时间：报警测试物进入探测区后 1s 内，应发出报警指示，此测试物离开探测区后报警指示延续应小于等于1s。 9、门体材质：采用防火板，外加防水材料门体上下带有防水脚套，内有合金支柱。 10、设置防区数量为“6”、“12”和“18”，当多个区域同时报警时，对应的防区指示应能产生报警信息。 11、系统自检：具有开机自检功能。 12、开机频率自动设置：依次开启相邻的测温安检门，后开启的测温安检门应能自动设置工作频率。 ▲13、金属门的探测灵敏度应能从低到高方便地调节，最高可设置 ≥9999个灵敏度等级 14、计数功能：应能记录有效受检人数和发生过报警的人次，并能复位清零。 ▲15、密码授权：具有 2 级密码，不同等级的密码拥有不同的设置权限。 ▲16、在探测区左右边界各向内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不超过10.8µT 。 ▲17、符合标准：GB 15210-2018《通过式金属探测门通用技术规范》探测灵敏度：符合Ⅰ类要求。 18、符合国际安全标准对人体内的心脏起博器、孕妇、等无负作用。 ▲19、提供所响应产品国家认定的第三方认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）或国际机构第三方认证报告复印件，报告中须包含有符合3、6、13、15、16、17项要求的检测内容。 |
| 4 | 手持安检仪 |  | 4 | 台 | 可充电电池功耗 最大 270mW工作频率 22KHZ待机电流 <5MA 工作电压 直流 7~12V工作温度 -10~℃ +65℃ 净重约 360g；尺寸约 410(长)*85(宽)*45(高)mm；防水等级 IP31 |
| 5 | 可见光人脸识别门禁机 |  | 4 | 台 | - ≤0.3s 极速识别人脸,采用双目光电硬件+活体识别算法，防止有人利用打印照片（激光、彩色和黑白照片）、人脸图像视频和 3D 仿真面具冒充用户；以及各种材料面具的攻击，具有较强的防伪能力。 - 具备实时面部检测、事件快照、补光灯亮度可自动调整功能, 并提供生产厂商官网参数截图证明或包含参数的宣传彩页，复印件加盖公章； - 1:N 人脸识别，0.5m~2m 远距离识别人脸；配备 200 万像素超低照度宽动态摄像头，能在极端光照环境下清晰准确地识别人脸（0.5lux - 50,000lux），并使用微波探测器精确计算用户与设备之间的距离，从而唤醒识别终端； - 可选配 HTTPS 通信加密；可选配对闸机进出模式进行管控功能；可选配125KHz ID/ 5657 13.56MHz MF； - 设备采用智能节电设计；当微波探测器精确计算到用户和设备之间的距离达 2.5 米才会唤醒识别终端； - 多种通讯方式：TCP/IP、韦根输入/输出、RS485、RS232。 |
| 6 | 智能摆闸 |  | 4 | 台 | 机箱采用国际标准SUS 304不锈钢材质，造型美观大方，防锈、耐用。为出入人员提供文明、有序的通行方式，同时又可杜绝非法人员出入；在出现紧急情况时，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散。 识别单元： 指定读头门禁或客供定制安装 电源电压： AC110-220V+_10%,50HZ 工作环境： 室内/室外，工作环境温度： -28~60 摄氏度 额定功率约： 150W 相对湿度: 5%-80% 通行速度（xx人/分钟）： 25-30（常闭模式） 平均无故障运行次数： 500万次 闸门开、关时间： 0.8秒 可调 红外对射： 4对 输入控制信号： 继电器干接点开关信号 人行通道宽度： 750mm（标准） 单边摆臂外露：350mm。 摆臂材质： 标配亚克力摆臂 箱体材质： 不锈钢304 料厚不小于1.2mm 箱体：不小于1.0mm 箱体尺寸约： 1200mm*200mm*980mm |
| 7 | 人脸消费机 |  | 2 | 台 | 处理器： 4核Cortex-A17 运行内存：2GB DDR3 存储容量：不小于8GB 操作系统：不低于Android6.0 客屏约： 11.6寸高清电容触摸屏分辨率1366* 768 摄像头： 单目宽动态摄像头, 不小于200万像素 主屏： 不低于11.6寸高清电容触摸屏，分辨率1366* 768 数据接口： 2*USB（底部）、1*RJ45、1*0TG 通讯方式： TCP/IP、Wi-Fi 标配3000,可升级至1万 消费验证方式：人脸识别；同时标配ID、IC 多种消费模式：金额、定值、计次、商品及订餐模式； 报表：消费明细、消费汇总、餐别明细、餐别汇总及订餐报表等； 界面设计：Android系统、交互友好、界面美观； 防伪识别：支持活体检测，人脸识别，拒绝照片等； 可外接小票打印机，打印小票。 尺寸约：290*290（210-264）mm（L*W*H) |
| 8 | 多光谱智能人脸识别机 |  | 16 | 台 | 人脸容量：≥20000本地人脸库；手掌容量，≥3000张手掌容量 识别方式 标配：面部、手掌、密码 选配：指纹,RFID（ID/IC/身份证物理卡）组合验证面部识 人脸活体检测：使用双目光电+活体识别算法，防止有人利用打印照片（激光、彩色和黑白照片）、视频和3D仿真面具冒充用户，具有较强的防伪能力 人脸识别距离： 0.5m-2m 识别速度： 0.3s极速识别人脸；0.6s手掌免接触式识别 硬件规格不低于： 操作系统 linux系统处理器 ZAM170平台 显示器：不低于 7寸IPS高清触摸显示屏，分辨率为720*1280 摄像头： 不低于200万像素超低照度宽动态摄像头，能在极端光照环境下清晰准确的识别人脸（0.5 lux - 50000 lux) 工作环境：-10℃~55℃ 电源规格约： DC12V3A 机身尺寸(H*L*D) 约：210*113*22mm 功能比对结果： 本地比对数据库，实时上传比对结果 普通门禁：支持面部、手掌、密码、RFID、指纹验证控制门禁、闸机或通过服务器远程控制 专业门禁：反潜、联动、报警输出、辅助输入、门磁 人员管理：增、删、改、查、门禁授权 通讯方式：有线网络 标配RJ45有线网络 其他：韦根输入／输出、RS485 防护等级：碰撞等级 IK04 盐雾等级：72h防尘防水等级不低于IP65 |
| 9 | 50W门禁电源 |  | 16 | 台 | 两路输出，一路给控制器供电，一路给电锁供电，带充电电路接口.(蓄电池需要外置) |
| 10 | 备用电池 |  | 16 | 台 | 12V 4AH |
| 11 | 出门开关 |  | 16 | 台 | ≥50万次机械使用寿命, 适用空心门框及埋入式电器盒使用, PC防火材料 |
| 12 | 电插锁 |  | 16 | 台 | 产品名称：两线常温电插锁 适用范围：玻璃门、木门 锁体约：200*35*41mm 短板尺寸约：90*25*2mm 锁芯尺寸约：16mm凸出长度*14.5mm直径 启动电流约：450mA 持续电流约：450mA 安全类型：通电上锁、断电开锁 |
| 13 | 电插锁下支架 |  | 16 | 台 | 电插锁固定琐舌使用（与电插锁配套） |
| 14 | 电源 |  | 2 | 台 | （12V5A）双路输出（1.5A+3.5A） |
| 15 | 8口千兆交换机 |  | 3 | 台 | 尺寸规格约：280mm*180mm*44.3mm（8口） 工作温度：0℃～45℃ 工作湿度：10%－90% MAC地址容量不低于 2K 包交换容量 10G 包转发率 1.488Mpps 端口流控 默认开启 |
| 16 | 16口千兆交换机 |  | 3 | 台 | 尺寸规格约：280mm*180mm*44.3mm（16口） 工作温度：0℃～45℃ 工作湿度：10%－90% MAC地址容量不低于 2K 包交换容量 16G 包转发率 23.808Mpps 端口流控 默认开启 |
| 17 | 不锈钢配电箱 |  | 6 | 台 | 不锈钢材质，尺寸约：高400*宽300*深180MM |
| 18 | 电源线 |  | 1800 | 米 | 无氧铜RVV3*1.5；国标 |
| 19 | 超五类网线 |  | 1800 | 米 | 超五类网线国标300米无氧铜 |
| 20 | 光纤 |  | 600 | 米 | 8芯铠装光纤；国标 |
| 21 | 熔纤耗材 |  | 6 | 套 | 终端盒、尾纤、跳线、法兰 |
| 22 | PVC管 |  | 1800 | 米 | 直径25MM,冷弯型 |
| 23 | 光收发器 |  | 6 | 对 | 千兆光收发器，防雷，单模 |
| 24 | 系统集成管理软件 |  | 1 | 套 | 本次开通门禁+消费模块 1、一卡通系统为统一系统平台，模块化集中式系统，所有子系统集成在一个平台，实现一卡/指、一库、一网的有效管理，同时，系统必须支持云部署和分布式以及多级架构业务管理模式，由总部到分支机构数据互通、共享和监控； 2、方便后续项目扩展功能，系统应具备人事管理、门禁系统、梯控系统、访客系统、巡更系统、视频联动、考勤系统、消费系统、停车场系统，系统管理等模块，且可自由组合；可在主页面模块区域内，通过在主页面点击各模块下的功能，可快速进入对应的功能操作页面。 3、可设置门的使用时间，指定门禁在有效时间段可用:设置门的门禁规则常开时间段;设置门禁权限，指定人员只能在指定时间段访问指定门(含门禁权限组和首人常开设置）； - 4、支持高级门禁规则，可设置门禁区域、可对读头定义、查看区域内人员、 全局反潜、全局联动、全局互锁组、全局互锁、人员有效性； - 5、门禁报表具有全部记录、今日访问记录、人员最后访问位置、全部异常记 录、可查询通行权限等并； - 6、 ▲签订采购合同需提供市级或市级以上的权威软件评测中心出具的《测试报告》（复印件加盖公章） |
| 25 | 直饮水机 |  | 62 | 台 | 1.水箱容量约：2L； 2.电源：220V，50Hz； 3.功率约：0.8KW； 4.出水方式：数码触摸式出水，1个出水口； 5.供水量不低于：开水8L/H，温开水40L/H； 6.液晶显示屏，具备示屏运行情况提示温度，具备童锁功能； 7.材质：烤漆板+钢化玻璃面板； 8.外形尺寸约：30×24×46cm |
| 26 | 反渗透净水器 |  | 1 | 台 | - 1.压力箱：不低于10G；4级过滤 2.电源：220V，90W； 3.供水量约：144L/H； 4.外形尺寸约：56×38×117cm - 5.含及安装所需的辅材 |
| 27 | 节能饮水机 |  | 12 | 台 | 1.水箱容量约：2L； 2.电源：220V，50Hz； 3.功率约：0.8KW； 4.出水方式：数码触摸式出水，1个出水口； 5.供水量不低于：开水8L/H，温开水40L/H； 6.液晶显示屏，具备示屏运行情况提示温度，具备童锁功能； 7.材质：烤漆板+钢化玻璃面板； 8.外形尺寸约：30×24×46cm 9.含及安装所需的辅材 |
| 28 | 电视机32寸（网络） |  | 39 | 台 | 网络版屏幕尺寸 32寸对角 外形尺寸约： 730×86.4×435mm 屏幕宽高比 16: 9 固有分辨率约 1366×768 显示区域约 697.685×392.256 mm 像素间距约 0.51075×0.51075 mm 显示色彩 16.7M 对比度约 3000:1(Typical) 亮度 300cd/㎡ 可视角度 89/89/89/89 响应时间小不于 8.5ms灯管寿命不低于 50000H(Min. ) 色温：冷/暖/标准 工作频率 60Hz 系统不低于安卓4.0CPU A9 双核 1GHz GPU -运行内存 256M Bytex2存储大小 4GB 视频输入 AV*2个视频输出 无 音频输出 1个 VGA输入 无 HDMI端口 2个 电视接口 ATV 1个 USB接口 2个音频输出: L / R NA 喇叭 (内置): 5W*2 输入电压 AC 100~240V, 50/60Hz 功耗 ≤ 45W 标准配置：遥控器, 说明书,保修卡, 电源线 |
| 29 | 电视机55寸（网络） |  | 15 | 台 | 屏幕尺寸 55寸对角 外形尺寸约 1248.9x35.7x730.6mm 屏幕宽高比 16 : 9 固有分辨率约 1920×1080 显示区域约 1209.6 × 680.4 mm 像素间距约 0.630×0.630 mm 显示色彩 16.7M 对比度约 1400:1 亮度约 300cd/㎡ 可视角度 89/89/89/89 灯管寿命 不低于50000H(Min. ) 色温 冷/暖/标准 工作频率 60Hz 系统 不低于安卓4.4CPU A53四核 1.5GHzGPU 500MHz 运行内存 512m存储大小 4GB 视频输入 2个视频输出 1个 音频输出 1个音频输入 1个 VGA输入 1个 HDMI端口 2个 电视接口 1个 USB接口 2.0 *2 3.0*1 音频输出: L / R 喇叭 (内置): 8W*2 输入电压 AC 100~240V, 50/60Hz 功耗 ≤ 150W 标准配置：遥控器, 说明书,保修卡, 电源线 有壁挂架、底座 选购 |
| 30 | 75寸电视机（网络版） |  | 2 | 台 | 4K版屏幕尺寸 75寸对角 外形尺寸约1679.4×35×963.9m 屏幕宽高比 16 : 9 固有分辨率约3840×216 显示区域约1650.24×928.26 mm 像素间距 约0.42975×0.42975 mm 显示色彩 16.7M 对比度约4000:1 亮度约300cd/㎡ 可视角度 89/89/89/89 灯管寿命不低于 50000H(Min. ) 色温 冷/暖/标准 工作频率 60Hz 系统不低于 安卓4.4CPU A53双核 1.2GHzGPU 432MHz运行内存 1G存储大小 8GB 视频输入 2个视频输出 1个 音频输出 1个音频输入 1个 VGA输入 1个 HDMI端口 2个 电视接口 1个USB接口 2个 音频输出: L / R NA喇叭 (内置): 8W*2 输入电压 AC 100~240V, 50/60Hz 功耗 ≤ 280W 标准配置：遥控器, 说明书,保修卡, 电源线 有壁挂架、底座 选购 |
| 31 | 拼接大屏 |  | 1 | 台 | 1、2.*2 挂壁安装 49寸液晶拼接屏采用超窄边面板，直下式LED光源。 - 2、含控制器，挂架，线材 - 3、分辨率约 ：1920×1080； 4、视角：178°(水平)/ 78°(垂直)； - 5、响应时间约：8ms(G to G)； 6、对比度约：4000:1； - 7、亮度约：500cd/㎡； - 8、物理拼缝：≤3.5mm； 9、输入接口：VGA×1，DVI×1，HDMI×1，VIDEO-IN×1； - 控制接口：USB×1 ,RS232-IN×1, RS232-OUT×2； - 电源要求：AC 90-230 50/60Hz； 11、功耗约：200W， 寿命：≥60000 小时 - 12、运行温度和湿度： 0℃--60℃，5~95%RH； ▲13、大屏幕需具备：国家CCC认证，1级节能环保体系认证，8级抗震检验报告，提供证书或报告复印件； |
| 32 | LED显示屏 |  | 3 | 台 | 长4.89M*高0.57M,P3.75室内屏，含电源，控制板、排线 |
| 33 | 笔记本电脑 |  | 3 | 台 | 10代i5-1035G1/8GB DDR4 2666Mhz/512GB PCIe SSD/14.0" FHD IPS AG (1920x1080)//Win10/NVIDIA MX230 (2GB)/ |
| 34 | 演讲台 |  | 2 | 个 | 规格：70CM*50CM*115CM 实木贴皮，环保油漆，活动隔板有置物空间 |
| 35 | 智能会议平板 |  | 1 | 台 | 采用红外触控技术,采用75寸 4K LED显示屏，防眩钢化玻璃材质,表面硬度不低于莫氏七级,采用侧入式超薄设计，支持不低于20点触控。集4K摄像头、8阵列麦克风、扬声器、触控屏于一体，支持白板书写、会议内容扫码带走、无线传屏、4K高清显示等功能，支持指纹识别，内置专用视频会议软件模块。 |
| 36 | 移动投影仪 |  | 1 | 台 | 不低于4000流明 标准分辨率不低于 1280×800 投影技术 3LCD 调整功能 四向矫正 焦距：16.9mm-20.28mm 扬声器2W×1 电源 AC100-240V，50/60Hz 正常功耗约 327W |
| 37 | 会议音响 |  | 8 | 台 | - HIPS外壳 2、6"×1低音喇叭单元，2"×1高音单元 3、音质清晰,明亮. - 额定功率约：40W. 5、输入电压：70-100V. - 6、灵敏度：不低于88dB. 7、频率响应:90-20KHz. 8、尺寸约：310×223×195mm。 |
| 38 | 蓝牙U盘收音四分区独立调节定压功放 |  | 2 | 台 | 标准机箱设计，2U铝合金拉丝面板； 人性化的抽手设计； 自带无线蓝牙接收模块，自动对频； 4路分区，每路分区音量大小可独立调节； U盘即插即播，内置收音机，带无线遥控器； 3路话筒输入,2路AUX输入，1路AUX输出； MIC1具有抹音功能输出短路保护及报警、过热、饱和失真告警； 100V、70V定压输出和4-16Ω定阻输出； 5单元LED显示; 功率约：200 W ； |
| 39 | 无线会议麦克风（四桌面 |  | 2 | 台 | V段四信道无线一拖四话筒； 频率控制： 石英锁定； 接收频率范围： VHF频段190mHz-220mHz，220mHz-270mHz； 最大使用距离： 100m； 最大偏移度： ±15kHz 水平限制射频稳定度： 0.005%(at25c) s/n比:＞100db THD:＜0.5% 频响范围： 80Hz-16KHz 谐波干扰比： ＞80dB 发射功率： ≤10mw 发射机电源约： 9v层叠电池 静音控制： 音码及杂讯锁定双重静音控制 灵敏度： 输入10-15dBuv时, s/n: ＞70dB 机箱尺寸约： 207*420*44; 国际标准19寸面板输出插座： XLR平衡式及P型不平衡式 输出强度： -12dB/600Ω平衡式及-2dB/5000Ω 不平衡式副谐波： ＞-50d 接收机电源约： dc16.0v=250ma |
| 40 | 立式机柜 |  | 2 | 台 | 规格：约100*60*60（cm)；材质冷轧钢板 |
| 41 | 黑白数码复合机 |  | 1 | 台 | 支持触屏操作，WIFI传输，双面打印，复印单机打印，网络打印、彩色网络扫描、连续输出速度22PPM，最大原稿尺寸：A3 |
| 42 | 高速扫描仪 |  | 2 | 台 | 最大幅面：A4 自动进纸器最大支持50页 输出格式;PDF，PDF/A，加密 PDF，JPEG，PNG，BMP，TIFF，Word，Excel， PowerPoint，文本 (.txt)，富文本 (RTF) 和可检索 PDF, 2.8英寸(7.1厘米)彩色触屏,4按键（睡眠/电源、主页、返回、帮助按钮,自动颜色检测，自动裁切，自动曝光，自动定向，OCR，区域 OCR，区域条形码，边缘去除， 背景清除，孔去除，颜色滤除，摆正页面，扫描至云端，扫描至电子邮件，PDF 安全保护， 误送检测预设定 扫描范围不小于：216×3100mm 扫描速度约：单面，A4：40ppm 光学分辨率不小于：600×600dpi 产品尺寸约：300×172×154mm 产品重量约：2.8kg |
| 43 | 黑白激光多功能一体机 |  | 24 | 台 | 产品类型 黑白激光多功能一体机 涵盖功能 打印/复印/扫描 最大处理幅面 A4 耗材容量 10A黑色W1110A：1500页 预热时间 小于或等于32秒 双面功能 手动 网络功能 支持无线网络打印 移动打印 Apple AirPrint，Google Cloud Print，移动应用，Mopria认证，Wi-Fi Direct打印 黑白打印速度约 A4：20ppm，letter：21ppm 打印分辨率 600×600dpi（标准），1200×1200dpi（最佳） 首页打印时间约 8.3秒（就绪后），18秒（睡眠） 打印语言 SPL 月打印负荷：不低于1万页 打印其它性能 打印区域：左右上下各5mm 复印速度约 A4：20cpm，letter：21cpm |
| 44 | 喷墨一体机 |  | 8 | 台 | 1.黑白文档打印量6000页，彩色文档打印量7000页，兼具打印、复印、扫描功能。 2. 1.2英寸LCD显示屏，静音设置功能，减少噪音， 3.采用新型四色黑色（GI-890BK）颜料墨水和彩色（GI-890C/M/Y）染料墨水。 4.支持无边距照片打印。 |
| 45 | 针式打印机 |  | 8 | 台 | 产品类型票据针式打印机（平推式） ，打印方式点阵击打式，打印方向双向逻辑查找，打印宽度82列(10cpi)，打印针数24针，色带性能色带型号：色带架S015583(S015290)，色带芯S010076，色带寿命约：400万字符（信函），800万字符（草稿）复写能力4份（1份原件+3份拷贝），缓冲区32KB，接口类型USB，IEEE-1284双向并口。 |
| 46 | 医用手电筒 |  | 41 | 台 | 医用白光迷你强光电筒，防水，尺寸约：9.5CM*2CM |
| 47 | 扬声设备 |  | 8 | 台 | 无线通用版 黑色 |
| 48 | 平板车 |  | 9 | 台 | 加固型螺纹钢板，最大载重 600KG |
| 49 | 验钞机 |  | 6 | 台 | 额定功率约90W,LED显示屏 不低于10种鉴伪技术，支持2019年第五套人民币 产品尺寸约：369*280*254MM |
| 50 | 电动检查床 |  | 4 | 台 | - 电机性能：电动调节整床水平，小噪音，长寿命； 2、背部电动推杆可0-45度起降，护栏可收放，操作便捷。 3、遥控按键控制；自动更换床单， - 4、360度旋转脚轮 5、安全承重：不低于180KG #### ▲6、供应商具备医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证。 |
| 51 | 检查椅 |  | 4 | 台 | 1、医师椅靠背根据人体学设计，采用弧形设备并配有扶手翼。 2、可调节坐垫的前后位置(调节距离0-5cm)，座椅的高度（55-65cm）及靠背的角度（0-15度），保持脊柱的正常生理弯曲。 3、坐垫能根据医师的需求前后移动，方便使用。 4、自带大圆盘支撑脚托，减缓大腿血管压迫及麻痹。 5、带有5个带自动锁死的万向轮，利用坐立重量自动锁死，起身自动解锁，方便移动。 6、皮料采用PVC材质，填充物料为8cm高密度海绵。 |
| 52 | 电脑桌 |  | 75 | 张 | 规格：1200mm×600mm×760mm(长 宽 高)（偏差小于30mm） 采用15mm厚高密度板定制，PVC封边。各项指标应符合国家标准，具备防火、耐磨、耐刮、防污等功能， 五金配件：门铰、路轨、锁头等，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小。 |
| 53 | 办公椅 |  | 150 | 张 | 规格：约450mm*400mm*900mm(长 宽 高) （偏差小于30mm） 颜色：胡桃色 1、实木制作，坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，尺寸稳定性,板材含水率≤12%； 2、表面采用净味油漆，工艺采用五底三面、漆面效果硬度大于2H，耐磨度高于3级,卯榫工艺。 |
| 54 | 办公桌 |  | 6 | 张 | 规格约：1800*800*760mm（长 宽 高）（偏差小于30mm） 颜色：胡桃色 - 基材采用环保型中密度纤维板，甲醛释放量符合GB/T18580-2001国际E1级要求，含水率低于9﹪，贴0.6mm厚胡桃木皮，采用环保型PU聚脂油漆。涂料亮度均匀，不褪色。家具所使用的粘合剂应符合国家强制性标准GB/T18583-2001， - 3.选用五金配件，表面耐磨划，结实美观耐用。 |
| 55 | 排椅 |  | 6 | 套 | 3人位规格约：172CM*72CM*80CM(长 宽 高)*1张 单人位规格约：68CM*72CM*80CM(长 宽 高)*1张 电镀框架；西皮 耐磨易清洁、海绵座包、 |
| 56 | 实木茶几 |  | 6 | 台 | 规格约：120CM*60CM*45CM （偏差小于30mm） 实木 |
| 57 | 就诊椅 |  | 27 | 张 | 规格约：450mm*400mm*900mm(长 宽 高) 颜色原木色 1、实木制作，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，稳定性强,其中含水率≤12%； 2、表面采用净味油漆，工艺采用五底三面、漆面效果硬度大于2H，耐磨度高于3级,颜色为原木色。卯榫工艺。 |
| 58 | 就诊陪人凳 |  | 118 | 张 | 规格约：长*宽*高310*310*540（mm)； 采用实木制作，卯榫工艺，表面清漆处理，光滑无异味， 承重不小于;250KG |
| 59 | 儿童陪人椅（小） |  | 50 | 张 | 规格约：长*宽*高320*240*430（mm)； 采用实木制作，卯榫工艺，表面清漆处理，光滑无异味，承重不小于;250KG |
| 60 | 桌面置物品架 |  | 46 | 个 | 规格约：55*20*13.5（cm)； 实木制作，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀 |
| 61 | 碎纸机 |  | 3 | 台 | 可碎钉书钉、回形针、 碎纸效果：颗粒状2*8MM、8张(A4/70克)、不小于15升纸桶、过热保护功能、噪音低于58分、安全触摸停机功能、纸满感应功能、功率135W. |
| 62 | 自动装订机 |  | 2 | 台 | 打孔厚度：不小于50mm ，钻刀：Ф6.0，铆管：5.2mm，触摸液晶、自动打孔装订、快速加热、激光定位、自动过热保护，智能芯片，故障自检，毛重约18.2kg，规格约：545*365*570mm |
| 63 | 重型钉书机 |  | 5 | 台 | 规格约：30*24（cm)一次可钉不小于210页纸 |
| 64 | 宣传资料架 |  | 20 | 个 | 规格约：380*325*1020（mm)； 采用冷轧钢板，工件经除油、去锈、脱脂、表调、磷化、水洗等工序前处理，采用环保型高附着力的金属表面纳米抗菌塑粉静电自动喷粉。 |
| 65 | 移动置物架 |  | 50 | 台 | 规格约：338*260*260（MM)可拆卸金属支撑杆，PS材质，牢固耐用 |
| 66 | 档案盒 |  | 500 | 个 | 规格：238*20*320（MM)可抽写分类标签，强力魔术贴，金属圆孔设计 |
| 67 | 时钟 |  | 15 | 个 | 酒红色，扫描静音机芯，12英寸，ABS环保材料 |
| 68 | 调剂椅（可升降） |  | 6 | 张 | 规格约：直径450*750（mm) 1、坐垫及靠背采用环保皮饰面,坐垫填充物采用高密度定型海棉，强回弹性,不变形。 2、金属脚架，工件经除油、去锈、脱脂、表调、磷化、水洗等工序前处理，采用环保型高附着力的金属表面纳米抗菌塑粉静电自动喷粉。 |
| 69 | 椅子 |  | 37 | 张 | 规格：常规 面料：采用尼龙网布，外观色泽均匀、自然、透气性强。坐垫海绵：采用高密度高弹PU发泡定型海绵，海绵密度大于45KG/G3，软硬适中，回弹性好，不变形。硬塑料脚架，符合人体工程学设计。 |
| 70 | 会议桌（2人位） |  | 75 | 张 | - 规格约：1200*400*750（mm)； 1、木皮：木皮采用优质天然木皮贴面，厚度0.6MM， 2、基材采用环保型中密度纤维板，板材的各项技术指标须符合GB/T11718《中密度纤维板》的要求，其中板材的含水率控制在3%至13%之间；板材密度控制在0.65至0.8g/cm³之间；板内密度偏差±10%；表面结合强度≥0.9MPa。板材的甲醛释放量须优于E1级的要求，总挥发性有机化学物(TVOC)≤0.50mg/m2.h。 3、表面采用净味油漆，工艺采用五底三面、漆面效果硬度大于2H，耐磨度高于3级,颜色为胡桃色。 4、配件：五金配件。 |
| 71 | 椭圆形会议桌（12位） |  | 1 | 张 | - 规格约：长*宽*高5500*1600*750（mm)； 1、木皮：木皮采用优质天然木皮贴面，厚度0.6MM， 2、基材采用环保型中密度纤维板，板材的各项技术指标须符合GB/T11718《中密度纤维板》的要求，其中板材的含水率控制在3%至13%之间；板材密度控制在0.65至0.8g/cm³之间；板内密度偏差±10%；表面结合强度≥0.9MPa。板材的甲醛释放量须优于E1级的要求，总挥发性有机化学物(TVOC)≤0.50mg/m2.h。 3、表面采用净味油漆，工艺采用五底三面、漆面效果硬度大于2H，耐磨度高于3级,颜色为胡桃色。 4、配件：五金配件。 |
| 72 | 会议椅子 |  | 30 | 张 | - 1、规格约：40*45*95CM（宽、深、高） - 2、经干燥处理后的优质橡木实木框架；曲木板材经防腐、防虫、防潮等化学处理； - 3、面料：采用优质环保皮作为面料。牛皮皮面光泽度好、透气性强、柔软而富有韧性、抗静电耐磨；环保皮皮面材质平整均匀、弹性及韧性好； - 4、油漆：木器漆，表面漆膜丰满度好，硬度高，强稳定性，光泽均匀，自然柔和，手感光滑； - 5、填充：采用机发高密度海绵，密度均匀，软硬适中，透气性好，强回弹性，不变形； |
| 73 | 衣柜（存放干净工作服） |  | 11 | 个 | - 规格约：900*500*1850（mm)； 1、基材采用环保型中密度纤维板，板材的各项技术指标须符合GB/T11718《中密度纤维板》的要求，其中板材的含水率控制在3%至13%之间；板材密度控制在0.65至0.8g/cm³之间；板内密度偏差±10%；表面结合强度≥0.9MPa。板材的甲醛释放量须优于E1级的要求，总挥发性有机化学物(TVOC)≤0.50mg/m2.h。 2、表面采用三聚氰胺免漆材料饰面。 3、配件：采用五金配件。 |
| 74 | 棉被储物架 |  | 10 | 个 | 规格约：183*150*50（CM)； 1、稳固可靠，每层承重不小于250KG - 环保喷塑，安全无味 - 冷轧钢板，加宽横梁、光滑防锈 |
| 75 | 鞋柜 |  | 6 | 个 | 规格约：4门900*320*1200（mm)； 1、基材采用环保型E1级加厚板材 2、表面采用三聚氰胺免漆材料饰面。 3、配件：采用五金配件。 |
| 76 | 病例架 |  | 50 | 台 | 规格：90*570*240（cm)（偏差小于50mm） 根据库房特征进行合理布局，高度利用空间，采用多节多联安放在固定的轨道上形成一整体，用手摇或电动方式移动各列存取。密集柜采用冷轧钢板模压成型，表面经除油、去锈、磷化等工序前处理，亚光静电喷粉，高温塑化成形。防锈蚀。操作轻便灵活，运行平稳。组合装配式设计，搬迁和拆装均不受损。每列架体设有安全限位及防倾倒装置，以保障通道内人员的安全。边架装有锁具，用于整体锁闭。 |
| 77 | 铁皮资料柜 |  | 32 | 个 | 规格约：850*390*1800（mm)； 冷轧钢板制造，工件经除油、去锈、脱脂、表调、磷化、水洗等工序前处理，采用环保型高附着力的金属表面纳米抗菌塑粉静电自动喷粉。 |
| 78 | 毒麻药品保险柜 |  | 4 | 台 | 规格约：1650*590*460（mm)； 1、单门3隔板； - 双层冷轧钢板带防火隔层， - 可调节通风口，底部防漏液槽， - 双锁(主副+密码），符合公安部安全标准认证。 |
| 79 | 财务室保险柜 |  | 4 | 台 | 规格约：1200*560*500（mm)； 1、双门 - 2、低碳高密度5MM防钻合金钢； - 3、双报警功能； - 4、开启方式指纹/密码+钥匙，参考重量100KG |
| 80 | 收费室保险柜 |  | 6 | 台 | 规格约：660*420*360（mm)； 1、双门 - 2、低碳高密度5MM防钻合金钢 - 3、双报警功能 - 4、开启方式指纹/密码+钥匙，重量约44KG |
| 81 | 感应式干收手设备 |  | 20 | 台 | 功率约：1800W 风速约1.8M/S 干手时间:约12秒 热风温度:小于65度 |
| 82 | 室内脚踏垃圾桶 |  | 173 | 个 | 规格约：270*260*350（mm) PE环保材质 容量约15升脚踏垃圾桶 |
| 83 | 分类垃圾桶 |  | 20 | 个 | 规格约：380*330*440（mm) PE环保材质 容量约30升脚踏垃圾桶 |
| 84 | 室外淋雨垃圾桶 |  | 6 | 个 | 规格约：900*360*970（mm)不锈钢二分类垃圾桶 |
| 85 | 防爆钢叉 |  | 10 | 个 | 规格约：1800*25*1（mm) 不锈钢材质 |
| 86 | 防爆盾 |  | 10 | 台 | 规格约：900*500（mm) 透明PC材质 厚度约3MM 147动能冲击标准 |
| 87 | 防爆头盔 |  | 10 | 个 | 规格约：285*150（mm)符合GB2811-2007标准，黑色、带徽带字、加厚PC材质 可调节头围 |
| 88 | 强光电筒 |  | 10 | 把 | 亮度约400流明，电池容量约2000MAH， 充电时间6小时内充电量达95%以上。 |
| 89 | 巡更棒 |  | 5 | 台 | 自动读卡；数码显示当前时间、卡号信息、记录总条数。声音+振动+LED+LCD 显示4种读卡成功提示。存储32747条巡检记录。免驱USB通讯，标准 mini-USB数据线连接电脑上传数据。低电提示、数据存满提示、时钟报错提示。 |
| 90 | 巡更点 |  | 50 | 个 | 巡检点、设备、产品等标识。规格约：Ф40×4.2mm，带夜光标识 |
| 91 | 带线插座 |  | 115 | 个 | 5孔6位、儿童保护门，防触电；铜条一体化，耐插拔；阻燃耐高温。 |
| 92 | 安装调试费 |  | 1 | 项 | 设备运费，安装调试费 |
| 四、本项目商务要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 商务条款 |  | 商务要求 |  |  |
| 1 | 报价要求 |  | 本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 |  |  |
| 2 | 合同签订日期 |  | 成交通知书发出后7个工作日内。 |  |  |
| 3 | 交货（实施）时间 |  | 成交供应商应自合同签订之日起10日内交货并安装调试完毕。 |  |  |
| 4 | 交货地点或服务 地点 |  | 广西贵港市采购人指定地点 |  |  |
| 5 | 验收标准 |  | 1．检查供货范围或服务范围 货物类：产品到达现场后，成交供应商应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。 服务类：根据谈判文件检查服务内容是否满足要求。 2．成交供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 2.1货物或服务技术参数与响应文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物或服务技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理： （1）供应商响应文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。 （2）供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。 （3）供应商响应文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 （4）供应商响应文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。 （5）供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。 （6）实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究供应商责任，同时报财政部门备案。 2.2技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3．产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 4．成交供应商提供的货物或服务未达到谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5．采购人需要制造商对成交供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由成交供应商与制造商协调。 6．产品包装材料归采购人所有。 7．大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作。 8．其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |
| 6 | 服务标准、期限、效率 |  | 1．成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务： 1.1电话咨询 成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 1.2现场响应 采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在2小时内到达现场进行处理，到达现场后2小时内排除故障，恢复正常使用。 1.3技术升级 在质保期内，如果成交供应商的产品或服务升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。 1.4质量保证期内的费用 质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在响应报价中，采购人不再另行支付。 2．质保期过后的服务要求 电话咨询：产品质量保证期过后，成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。 |  |  |
| 7 | 培训 |  | 供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在响应报价中，采购人不再另行支付。 |  |  |
| 8 | 知识产权 |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。供应商在响应文件中提供承诺或证明材料。 |  |  |
| 9 | 付款方式、时间及条件 |  | - 供应商按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书； - 每次申请付款，供应商必须提供合格的票据并按采购单位的要求附相关证明资料； 3．票据要求：成交供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担； 4．付款方式：见合同条款 5．本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 |  |  |
| 10 | 履约保证金 |  | 本项目履约保证金无；有，履约保证金的金额： / ；【备注：不超过合同金额的2%，如为中小微企业，则不收取履约保证金】 履约保证金的形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交。 保证金缴纳的账号信息：/ 开户名称：/； 开户银行：/； 银行账号：/； 以上账户信息如若未提供，则由采购人及成交供应商在合同签订前双方自行约定。履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的规定按第五章合同主要条款格式第九条的规定执行。 |  |  |
| 五、本项目其他要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 1 | 演示要求 |  | 无要求 有要求，演示的内容： |  |  |
| 2 | 样品要求 |  | 无要求 有要求，样品制作的标准和要求： 样品检测机构的要求： 检测内容： |  |  |
| 3 | 本项目附件 |  | 无；有，详见： |  |  |
| 4 | 本项目图纸 |  | 无；有，详见： |  |  |
| 5 | 其他 |  | （1）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 （2）标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。 |  |  |

- 第三章  供应商须知

| 条款号 | 要点 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目基本信息 | 项目名称：港南区妇幼保健院办公用品采购 项目编号：GGZC2020-J1-30080-JDZB |
| 2 | 采购方式 | 本项目采购方式为竞争性谈判 |
| 3 | 供应商资格条件 | 详见谈判公告。 |
| 4 | 现场踏勘 | 不组织。 |
| 5 | 转包 | 本项目不允许转包 |
| 6 | 分包 | 本项目不允许分包。 本项目允许分包，可以分包的内容 ； 可以分包的金额或者比例： 。 |
| 7 | 谈判文件澄清、修改 | 谈判文件澄清、答复、修改、补充的内容将以发布公告的形式在本项目发布采购公告的媒体上公布。 谈判文件澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。当谈判文件与谈判文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。 |
| 8 | 确认收到澄清、修改发布的方式 | 澄清、答复、修改、补充等文件在发布公告之日起，视为供应商已收到该澄清、答复、修改、补充等内容。供应商未及时关注该项目所发布的发布澄清、答复、修改、补充等内容所造成的损失，由供应商自行负责。 |
| 9 | 响应有效期 | 响应文件递交截止之日起120天。响应有效期不足的响应文件将被否决。在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行，但不能修改响应文件。 |
| 10 | 响应文件的组成、编制及包装 | （1）响应文件形式要求：响应文件应同时提交纸质版与电子版，电子版与纸质版响应文件应一致，并以U盘形式提交。 （2）响应文件编制要求：响应文件应按第六章响应文件格式规定的目录及顺序编制，内容应完整。①响应文件纸质版分为正本与副本。正本需采用打印或用不褪色的墨水填写方式编制。正本与副本不一致时，以正本为准。不同语言的内容不一致的，以中文文本为准。 ②响应文件纸质版须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。 ③响应文件纸质版不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。 ④响应文件纸质版装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 （3）响应文件包装要求：所有响应文件应包装为一个密封袋，密封后应保证响应文件内容不外露。 密封袋：包括电子响应文件U盘以及纸质版响应文件（含正本1份，副本3份）。放入密封袋。 注：密封袋的封面标识可参照第六章响应文件格式，并加盖供应商公章。封贴处须盖章（公章或密封章）或法定代表人或其授权代表签字。 |
| 11 | 响应文件递交截止时间及截标时间 | 见谈判公告要求。 |
| 12 | 截标会议 | - 供应商应派授权代表或由法定代表人参加截标会议，必须持有效证件参加。授权代表参加截标的，采购人或代理机构将核对授权代表身份证原件与法定代表人授权委托书上授权代表姓名是否一致，授权委托书格式见第六章；法定代表人参加截标的，采购人或代理机构将核对法定代表人身份证原件与法定代表人身份证明原件上姓名是否一致，法人身份证明格式见第六章。如姓名不一致的或未按要求签字加盖公章的，将被拒绝参加截标会议并不得对截标结果提出异议。 - 截标程序 - ①宣布截标；宣读截标纪律；宣布到会有关人员名单；由采购人或采购代理机构检查供应商参会代表的资格证件（包括身份证原件、授权委托书）。资格证件不合格的供应商不得参加截标会议 - ②公布截标前递交响应文件的供应商名单。 - ③检查并确认响应文件密封是否完好并符合采购文件的要求。如某个供应商的响应文件密封不符合要求，其响应文件将不予启封，不得进入谈判程序。 - ④公布截标结果，并宣布注意事项。 - ⑤供应商对截标过程有异议的，应当在截标现场提出，采购人应当场作出答复，并制作记录。 ⑥被拒绝参加截标会议的人员所递交的响应文件符合采购文件要求的，响应文件应予接收。若提交响应文件的供应商不参加或不得参加截标会议，视同认可本项目截标结果。 |
| 13 | 谈判程序 | 谈判顺序：按实际评审情况。 谈判代表：供应商可派授权代表或由法定代表人参加谈判，谈判必须持有效证件。授权代表参加谈判的，采购人或代理机构将核对授权代表身份证原件与法定代表人授权委托书上授权代表姓名是否一致，授权委托书格式见第六章；法定代表人参加谈判的，采购人或代理机构将核对法定代表人身份证原件与法定代表人身份证明原件上姓名是否一致，法人身份证明格式见第六章。如姓名不一致的或未按要求签字加盖公章的，将被拒绝参加谈判并不得对谈判结果提出异议。 谈判时间：谈判代表应在接到采购代理机构通知后15分钟内到达谈判现场，否则视为自动放弃谈判。 谈判地点：贵港市公共资源交易中心（地址：贵港市港北区水利大厦）。 谈判小组在谈判中可能实质性变动的内容：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。 本项目所有响应文件的首次报价及所有谈判报价均不现场公布。 |
| 14 | 成交公告 | 采购代理机构在采购人依法确认成交供应商后2个工作日内在谈判公告发布的媒体上发布成交公告并发出成交通知书。 |
| 15 | 成交通知书 | 成交供应商前往采购代理机构领取成交通知书 |
| 16 | 合同签订及履行 | （1）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。 （2）采购人应当按照谈判文件和成交供应商响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。 （3）采购人与成交供应商签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。 （4）对于成交供应商履约验收不合格、双方解除合同的情况，应当按照合同法有关规定或者合同约定执行，原则上不得顺延确定成交供应商。需要重新选定供应商的，应当重新开展采购活动。 |
| 17 | 质疑 | 供应商认为谈判文件、谈判过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 本项目只接受纸质材料形式的质疑，不接受电子送达的质疑材料。即不接受以传真、电子邮件、移动通信等即时收悉的方式送达的质疑材料。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。 质疑联系电话：0775-4368013；质疑联系人：韦文龙；联系地址：贵港市世纪花园南区4-13广西机电设备招标有限公司。 |
| 18 | 词语定义或说明 | （1）“供应商”系指响应招标、参加谈判的法人、其他组织或者自然人。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。其他组织包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户及国家有关法律法规规定的组织。自然人是指中国公民。 （2）本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。 （3）“书面形式”如无特殊规定，“书面形式”是指信函和数据电文（包括传真和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。谈判文件如有特殊规定，以谈判文件规定为准。 （4）本项目的技术商务要求重要性分为“▲”（如有）、“#”（如有）和一般无标识指标。▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致响应被否决，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。 （5）本谈判文件出现多种选项的地方，以“”表示本项目所选择的方式。 （6）供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。 （7）本项目所有响应文件均不予退还。 |
| 19 | 响应表说明 | 供应商根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定： 1、实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。 2、响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。 3、响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。 4、一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项。评审时以每一条技术参数为评审依据。 5、对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围3V-5V”，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离，例：响应为“测量范围2V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：响应为“测量范围4V-6V”。 6、对于区间任意值参数，如“5mm≤间距≤10mm”，若间距响应值为5mm-10mm中任意一个数值（含本数）时为无偏离；超过区间范围视为负偏离；此类参数不存在正偏离。 7、对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为50 cm及50cm以上任意一个数值，均视为无偏离；若响应小于50cm，视为负偏离。此类参数无正偏离。 8、对于固定参数，响应与采购需求中技术参数一致，视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。 9、如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。 |
| 20 | 代理服务费 | （1）代理服务费 采购代理机构向成交供应商收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法计算。具体费率如下： ①采购金额在100万元以下的： 货物1.5％；服务1.5％；工程1.0％； ②采购金额在100-500万元之间： 货物1.1％；服务0.8％；工程0.7％； ③采购金额在500-1000万元之间： 货物0.8％；服务0.45％；工程0.55％； ④采购金额在1000-5000万元之间： 货物0.5％；服务0.25％；工程0.35％； …… 差额定率累进法计算过程示例： 例如：某货物采购代理业务成交金额为300万元，采购代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2万元 合计收费＝1.5＋2.2=3.7万元 注：本项目服务费按收费标准的80%收取。 采购代理机构向成交供应商收取代理服务费，具体金额为 。（2）成交供应商应银行转账或现金形式支付代理服务费。 - 缴纳服务费帐户： - 开户银行：广西北部湾银行南宁市金湖支行 - 开户名称：广西机电设备招标有限公司 - 银行账号：1705012090027723 #### 特别说明：缴纳时应在“汇款用途”或“款项来源”栏注明“港南区妇幼保健院办公用品采购（GGZC2020-J1-30080-JDZB）”字样。广西机电设备招标有限公司财务部联系方式：联系人：吴茜；电话：0771-2821398；传真：0771-2843545。 |
| 21 | 其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、的相关规定执行。 |  |
| 22 | 本谈判文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。 |  |
| 23 | 疫情防控要求： 1.疫情防控期间供应商须全程佩戴口罩，同时遵守采购代理机构现场截标、评审的防控要求。 2.进入交易中心参加截标、评审的所有人员，应遵循当地交易中心的防控措施及相关要求。 |  |

- 第四章  评审方法及评审标准

- 一、评审方法

1、评审方法

本项目采用最低评标价法进行评审。最低评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求且谈判报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

2．评审依据

谈判小组以谈判文件、补充文件、响应文件、澄清及答复为评审依据。

3．谈判小组

本项目谈判小组由政府采购评审专家和采购人代表组成。谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；谈判小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。

- 二、评审程序

1、评审响应文件。

2、谈判。

3、重新提交响应文件（如谈判文件有实质性变动或谈判后确定最终设计解决方案）。

4、最后报价。

5、推荐成交候选供应商名单。

- 三、评审内容

- 1、资格审查

谈判小组对所有供应商的响应文件进行资格审查。以确定供应商是否具备谈判资格。资格审查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格。

| 序号 | 评审因素 |  | 评审内容及评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 提供：政府采购项目投标资格承诺函（详见附件一） 注：不提供、不按内容提供或不按要求签字盖章，视为不合格。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供：政府采购项目投标资格承诺函（详见附件一） 注：不提供、不按内容提供或不按要求签字盖章，视为不合格。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供：政府采购项目投标资格承诺函（详见附件一） 注：不提供、不按内容提供或不按要求签字盖章，视为不合格。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 提供：政府采购项目投标资格承诺函（详见附件一） 注：不提供、不按内容提供或不按要求签字盖章，视为不合格。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录 | 审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章响应文件格式“响应声明书”。 一旦发现供应商提供的响应声明书不实时，则按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予处罚。 |
|  |  | （6）诚信要求 | ①审核标准：供应商如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则资格审查不予通过，按无效响应处理。 ②信用信息查询渠道：中国政府采购网 “政府采购严重违法失信行为记录名单” 信用中国网：“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单” ③查询方式：资格审查时，采购人或采购代理机构通过上述渠道查询供应商的信用记录供评委审核。 ④信用信息查询记录和证据留存的具体方式：通过上述查询渠道查询的供应商信用记录查询结果，将作为政府采购活动档案留存 |
|  |  | （7）具备法律、行政法规规定的其他要求 | 无 |
| 2 | 供应商应符合的特定资格条件 | （1）资质条件 | 须符合“谈判公告”的要求 |
|  |  | （2）业绩要求 | 须符合“谈判公告”的要求 |
|  |  | （3）其他要求 | 须符合“谈判公告”的要求 |
| 3 | 供应商不得参加资格审查的情形 |  | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 |
|  |  |  | （2）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。 |

- 2、符合性检查

资格审查结束后，由谈判小组对通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。符合性检查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其符合性检查视为不合格。

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1） | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人已按要求签字盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 授权代表参加谈判时审查：法定代表人授权委托书及附件，格式及附件见第六章响应文件格式要求； 法定代表人直接参加谈判时审查：法定代表人身份证明及附件，格式及附件见第六章响应文件格式要求。 |
|  |  | 联合体供应商 | 不接受联合体。联合体响应的，作无效响应处理。 |
|  |  | 转包及分包 | 满足谈判文件规定。 |
| （2） | 对谈判文件的响应程度审查 | 实质性条款响应 | 对谈判文件中所有标注▲号的实质性条款要求响应均无负偏离。 |
|  |  | 响应有效期 | 满足谈判文件规定。 |

- 3、部分节能产品强制性采购要求

本项目采购范围如果包括政府强制采购的节能产品时，谈判小组须根据以下规定评审响应有效性。

本项目采购范围如果包括台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频设备、以及便器、水嘴等政府强制采购节能产品，相应产品必须使用节能产品政府采购品目清单内的产品，并处于有效期之内。否则，响应无效。

- 4、信息安全产品强制性采购要求：

本项目采购范围如果包括信息安全产品，供应商提供的信息安全产品应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。具体如下：

（1）使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品。

（2）中国网络安全审查技术与认证中心网站载明开展国家信息安全产品认证的产品范围共13种，包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品。

（3）供应商所提供产品属于以上13种信息安全产品的，供应商在响应文件中列明属于信息安全产品的响应产品。采购人或采购代理机构通过“中国网络安全审查技术与认证中心”进行查询其有效认证证书，无证书或证书无效的，响应无效。

- 5、相同品牌响应有效性认定

不同供应商提供的响应产品品牌相同时，谈判小组须根据以下规定评审相同品牌的响应有效性。

根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，若超过一家的供应商参加同一合同项（分标）时使用相同品牌产品投标，按如下方式认定投标（响应）有效性。本条款仅适用于货物类项目。（本款所述投标等同于谈判或响应，投标人等同于供应商，评标等同于评审）。

（1）提供相同品牌的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他响应无效；

（2）非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，比较价格时以该合同项（分标）总价为准。核心产品的定义见“项目采购需求”规定。

（3）谈判小组将依照本谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣除，并依据扣除后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（4）成交价格=成交供应商的最后报价。

- 6、串通投标的认定

谈判小组须根据以下规定评审供应商是否有串通投标的行为，并按规定判定响应是否有效。

（1）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，出现下述情况的，相关投标人（供应商）的投标（响应）作无效投标（响应）处理。（本款所述投标等同于谈判或响应，投标人等同于供应商）。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，有下列情形之一的视为投标人（供应商）相互串通投标，投标（响应）文件将被视为无效。（本款所述投标等同于谈判或响应，投标人等同于供应商）。

①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的投标文件相互混装；

⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

（3）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，投标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标（响应）文件将被视为无效。（本款所述投标等同于谈判或响应，中标人等同于成交供应商）

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 7、响应有效性的认定

（1）资格审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

①未按照谈判文件的规定提交谈判保证金的；

②不具备谈判文件中规定的资格要求的；

③响应文件签署（签名）、盖章不符合谈判文件要求的；

（2）在符合性审查、商务和技术评估时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

①响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

②最后报价超过谈判文件中规定的预算金额的；

③提交两个以上不同的最后报价文件或提交选择性最后报价的，但谈判文件要求提交备选响应文件的除外。

④评审过程中发现响应文件中提供虚假材料的；

⑤法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（3）根据财库〔2019〕38号《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》以及桂财采〔2019〕41号 《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》规定，谈判小组认定响应有效性时不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题否决投标（响应），从而限制和影响供应商投标（响应）。

- 8、谈判

初步评审结束后，采购代理机构将在指定的时间及地点组织谈判。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。谈判程序如下：

（1）供应商的授权代表（或法定代表人）必须参加每次谈判。供应商的法定代表人或其授权代表必须持有效证件按时到达现场参加谈判，并自觉接受上述证件的检验。

（2）谈判小组将根据供应商的响应文件、陈述含混模糊之处或需要进一步了解的细节对供应商提出问题，供应商作出回答，最后供应商须按所有问题提交书面的补充方案、对其谈判内容作出澄清或重新进行报价，并于规定时间前以密封形式递交谈判小组。

（3）第一轮谈判结束后，各供应商退场等候，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

（4）采购代理机构同时通知所有参加谈判的供应商集中，谈判小组告知调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知供应商，给予供应商提供较充分的修正时间。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。

（5）供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修改，并将修正文件签字（盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

（6）重新谈判：双方对修改后的应答文件进行谈判，直至达成谈判结果。谈判小组成员经评议后，根据谈判情况，可以要求供应商进行多次报价。

（7）所有供应商必须将最后报价于规定时间 前在谈判现场以书面方式（密封）递交至谈判小组，谈判小组将同时拆封。最后报价文件应当有法定代表人或者授权代表签字确认或者加盖公章，否则最后报价无效。

（8）供应商的所有应答或澄清文件须经谈判小组全体成员验证后拆封，任何个人不得私自拆封。整个谈判过程中双方谈判的内容及结果不对其他供应商公开。

（9）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。退出谈判的须提供书面通知（供应商授权代表须签字确认），谈判小组在评审报告中注明退出谈判的供应商名单。

（10）谈判达成。谈判的结果以书面为准，经供应商和谈判小组代表确认后，替代谈判文件或响应文件中相应的内容，并作为构成响应文件的一部分和作为评审的依据。如成交，则作为合同、履约等的组成部份。

- 9、澄清、说明或补正

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应当书面形式（应当由谈判小组成员签字）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由其法定代表人授权代表签字，内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商限期内不澄清的，视为放弃。

10、成交候选供应商确定原则

谈判小组按扣除后的价格由低到高的顺序排列推荐3名以上供应商为本项目（或分标）的成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。若供应商的响应最后报价经扣除后价格相同，则按服务条款的优劣顺序排列。若仍相同的，由谈判小组采用记名投票方式确定。

- 11、评审争议处理

谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

- 12、政策性扣除计算方法

供应商符合小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位条件的，其响应最后报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审。

（1）小型、微型企业

供应商为非联合体的情况下响应报价扣除方式：对小型、微型企业响应最后报价给予10%的扣除，以扣除后的响应报价参与评审。

（2）监狱企业

根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业，评审时按响应最后报价扣除10%。

（3）残疾人福利性单位

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时响应最后报价扣除10%的政府采购政策。供应商既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受响应最后报价一次性10%的扣除，不重复享受政策。

- 13、符合政府采购政策的相关条件

（1）小型、微型企业

依照《关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）之规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

①本企业符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））。

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，本项所称货物不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业，响应最后报价不予扣除。供应商声明为小、微型企业的，应按谈判文件规定在响应文件中提供声明函。

（2）监狱企业

依照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

①监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

②监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）或财政部门出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。

注：供应商声明为监狱企业的，应按谈判文件规定在响应文件中提供相关证明文件。

（3）残疾人福利性单位

依照财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当符合同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责。

- 14、优先采购的应用原则

（1）节能产品、环保标志产品

本项目采购内容包括节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单中产品时，在技术、服务、价格等指标同等条件下，将优先采购清单所列产品。

采购人或采购代理机构通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”栏目查询，并提供给谈判小组作为评审依据。供应商在响应文件中列明属于节能、环境标志产品的响应产品。

（2）攻坚扶贫（采购标的包含农副产品采购项目的时）

贫困地区农副产品，是指832个国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。供应商须提供企业注册地证明材料以及按照《农产品产地证明管理规定》出具农产品产地证明材料。如供应商所投农产品产地不属于贫困县或被查出列入《摘帽贫困县名单》，则按照虚假响应报有关部门处理。国务院扶贫开发领导小组办公室发布的《全国832个贫困县名单》、《摘帽贫困县名单》由采购人或采购代理机构查询后提供给谈判小组作为评审依据，在技术、服务、价格等指标同等条件下，将优先采购贫困地区农副产品。

- 第五章  合同主要条款格式

- 广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购人（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照谈判文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。如谈判文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件要求、响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1.乙方提供的货物均应按谈判文件要求、响应文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  由乙方负责 。

第五条  交付和验收

1.交付使用时间：按乙方响应文件中所承诺的时间；地点： 甲方指定地点。

2.乙方提供不符合谈判文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

第六条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招响应文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.资金性质：财政性资金。

2.付款方式：

- （1）供应商按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后，采购人签署项目验收书；

- （2）每次申请付款，供应商必须提供合格的票据并按采购单位的要求附相关证明资料；

- （3）票据要求：成交供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担；

- （4）付款方式：①采购人与供应商签订合同后，采购人应在合同生效以及具备实施条件后15日内向供应商支付合同金额30%的预付款；

- ②供应商按采购合同交货并安装调试完成后或服务完成后；采购人经检查单据合格后支付67%货款，预留3%质保金，质量保证期过后五个工作日内无息支付；

- 注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

- （5）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

第九条 质量保证金以及履约保证金

1.质量保证金：扣留合同金额的3%作为质保金，质量保证期过后支付。

2.履约保证金金额：     无        【备注：不超过合同金额的2%，如为中小微企业，则不收取履约保证金】

履约保证金缴纳形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交；采用保函形式缴纳的，采购人在保证期限届满后及时对收取的保证金进行核实和结算。

履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的情形：履约保证金自合同生效之日起生效至合同材料验收证书或进度款支付函签署之日起28天后失效，项目验收合格后，中标人可向采购人申请办理履约保证金的退付手续；如果中标人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的 约定，采购人有权扣划全部或相应金额的履约保证金。

履约保证金符合退还条件的，采购人在收到中标人提交的履约保证金退付申请之日起  28  天内退还履约保证金，如未在规定时间内退还的，中标人可予以催告，采购人应按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率向中标人支付自催告日期起的利息。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见“项目采购需求”中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 交货及验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合谈判文件技术要求的，给予签收，谈判文件对包装和快递有具体要求的，必要时可要求乙方出具检测报告。初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 验收由甲方组织，乙方配合进行。对技术复杂的货物，甲方应请国家认定的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（1） 货物在乙方通知安装调试完毕后七个工作日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方谈判文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在谈判文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

（5） 验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

5.货物安装完成后七个工作日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。验收合格的项目，甲方在验收书签署之日后    日内向乙方支付采购资金。验收不合格的项目，将按本合同第十四条违约责任处理，未作约定的，按照《合同法》规定处理。

6. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书）；验收费用由乙方负责。费用标准参照国家或自治区有关规定执行。

7.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，质量保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8、因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准：  按实际损失赔偿

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认定的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1．本合同履行期限为：         ；合同履行地点为：                    ；合同履行的方式： 按照本合同约定  。

2．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购谈判文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.响应承诺书；

4.成交通知书。

第二十条　本合同一式五份，具有同等法律效力。政府采购监督管理部门、采购代理机构各一份，甲方两份，乙方一份。

本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

| 甲方（章） | 乙方（章） |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

- 合同附件1

响应承诺书

一般货物类

| 1．乙方承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2．售后服务具体事项： |  |
| 3．质保期责任： |  |
| 4．其他具体事项： |  |
| 甲方(章) 年 月 日 | 乙方(章) 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

合同附件2

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：     ）的约定，我单位对（  项目名称   ）政府采购项目成交供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商负责人签名或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

合同附件3

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到相关财务部办理履约保证金退付事宜。

- 合同附件4

商品包装政府采购需求标准（试行）

一、适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

二、商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6 色；

6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

三、检测方法

1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法进行。

- 合同附件5

快递包装政府采购需求标准（试行）

一、适用范围

本标准中的快递包装主要指快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。

二、快递包装环保要求

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

三、检测方法

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法进行。

3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。

4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照GB/T 22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。

5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法第1 部分：通用方法》规定的方法进行。

- 第六章  响应文件格式

注：有签字、盖章要求的应按要求签字、盖章。

- 响应文件的外包装封面格式：

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

响应文件名称：纸质版响应文件、单独密封文件的密封袋。

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

截标时启封

年  月  日

- （1）纸质版响应文件封面格式：

正本/副本

响应文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

响应文件名称：资格审查文件、商务技术文件、报价文件

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（需有页码）

- 第一部分 资格审查文件

1．响应声明书格式：

响应声明书

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，  （经营地址）    。

我（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的谈判，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其响应产品和服务，我方就本次谈判有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

（3） 我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次响应作为否决响应的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

（7）我方承诺成交后按规定缴纳代理服务费。如未按时缴纳，贵方有权对我方在贵方辖区内的人民法院提出诉讼。由此产生的一切后果由我方承担。后果包含但不限于：列入失信被执行人等。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名或盖章：

供应商公章：

年    月    日

2．1法定代表人身份证明（无授权代表时必须提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   ；性别：

年龄：         ；职务：              ；身份证：

系                                      （ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商公章：

年       月       日

附件：1）法定代表人身份证复印件

注：法定代表人亲自出席截标会议时，须随身携带本“法定代表人身份证明”原件一份以及身份证原件，以备核查。

2．2法定代表授权委托书（有授权代表时提供）：

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）

我 （姓名）  系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称 ）项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、截标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名或盖章：                                     法定代表人签名或盖章：

职务：                                             职务：

被授权人身份证号码：                               授权人身份证号码：

被授权人邮箱：

供应商公章：

年    月    日

附件：1）法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

注：授权代表出席截标会议时，须随身携带本“法定代表人授权委托书”原件一份以及本人身份证原件，以备核查。

3．具有独立承担民事责任的能力。（提供：政府采购项目投标资格承诺函（详见附件一））

4．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供：政府采购项目投标资格承诺函（详见附件一））

5．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供：政府采购项目投标资格承诺函（详见附件一））

- 6．有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。（提供：政府采购项目投标资格承诺函（详见附件一））

7．具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评审方法及评审标准” “资格性检查表”规定提供）。（如谈判文件有要求时提供）

8．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商公章（按“评审方法及评审标准” “资格性检查表”规定提供）。（如谈判文件有要求时提供）

9．供应商认为应当要提交的资格证明材料。

附件一：

政府采购项目投标资格承诺函

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5. 提交投标文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

日期： 年 月   日

附：供应商有效的营业执照副本复印件以及法人身份证复印件并加盖公章。

- 第二部分 商务技术文件

（本商务技术文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《项目采购需求》技术要求的响应表：

对照第二章《项目采购需求》“三、本项目技术要求”中所列的除 “总体要求”、“核心产品”、质量保证”、“备品备件及易损件”外的技术要求的响应偏表

| 序号 | 谈判文件要求 （注明章节及条款号） | 响应文件响应内容 （可注明证明材料所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

注：（1）供应商应根据响应设备的性能指标、对照第二章《项目采购需求》“三、本项目技术要求”中所列技术要求（除 “总体要求”、“核心产品”、质量保证”及“备品备件及易损件”外）逐条在“偏离说明”栏注明“正偏离”、 “负偏离”或“无偏离”。填写“正偏离”或“无偏离”时，如相应条款在响应文件其他部分描述明确不满足谈判文件要求时，谈判小组将按不满足要求进行评审。

（2）响应表说明详见供应商须知。

（3）本表可扩展。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                          日 期：

2．货物或产品配置清单格式：

| 序号 | 货物或产品 名称 | 品牌或制造商 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                          日  期：

3．响应货物或产品的质量保证说明

4．质量保证期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。

常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单

| 序号 | 备品备件、专用耗材名称 | 适用于何种响应货物（产品）名称及规格型号 | 优惠内容 | 优惠单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                        日 期：

5．对本项目第二章《项目采购需求》商务要求的响应表：

| 序号 | 谈判文件要求（注明章节及条款号） | 响应文件响应内容（可注明所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：

（1）本表应对谈判文件第二章《项目采购需求》中所列商务要求进行响应；并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。填写“无偏离”时，如相应条款在响应文件其他部分描述明确不满足谈判文件要求时，谈判小组将按不满足要求进行评审。

（2）响应表说明详见供应商须知。

（3）本表可扩展。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

供应商公章：                         日  期：

6．实施方案。（如有，自行编写）

7．供应商认为需提供的其他材料（根据谈判文件要求编写）

8．近年供应商类似成功案例的业绩证明

类似成功案例业绩一览表

| 采购单位名称 | 项目名称或服务内容 | 服务 数量或年限 | 单价（元） | 合同总价 （元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）未附证明材料的业绩无效，证明材料以成交通知书或合同复印件为准。

（2）类似项目的定义：   办公用品类  。

（3）本表可拓展并逐页签字及盖章。

法定代表人或授权代表签名或盖章：

供应商公章：                                                            年    月   日

9．符合政府采购政策的证明材料。

9.1列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）

响应产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。

节能产品及环境标志产品清单

| 序号 | 类别 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者（制造商） | 证书编号及证书到期日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如A02010104台式计算机。

9.2采购的标的若包含农副产品的，供应商如满足攻坚扶贫政策的，可提供政府采购提供企业注册地证明材料以及按照《农产品产地证明管理规定》出具农产品产地证明材料。如供应商所投农产品产地不属于贫困县或被查出列入《摘帽贫困县名单》，则按照虚假响应报有关部门处理。（响应的农产品产地为非贫困县的供应商无需提供）。（采购标的包含农副产品采购项目时提供）

- 第三部分 报价文件

1．响应函格式：

响 应 函

致：_（采购人名称）_

我方已仔细研究了（项目名称）的谈判文件的全部内容，签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商 （供应商名称） 提交响应文件正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）供应商已详细审查全部“谈判文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）供应商在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）响应有效期自响应文件递交截止之日起      天。

（4）如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“谈判文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。

（5）供应商同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。

（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：

供应商代表姓名           职务：             邮箱：

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表签名或盖章：

日期：      年    月   日

2．谈判报价明细表格式：

谈判报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品或服务名称 | 制造商或服务商 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 响应总价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |

注：本表可扩展，并逐页签字及盖章

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

供应商名称（公章）：

日  期：：         年   月   日

3．符合政府采购政策价格扣除证明材料。

3.1符合小型、微型企业政府采购政策证明材料。（非小型、微型企业无需填写或提供）

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为           （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加           单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他          （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：    年   月   日

3.2监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

3.3残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （2）响应文件电子版信封封面参考格式（可以手写，密封）：

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

响应文件名称：响应文件电子版

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

附件：

投标人（供应商）、竞买人承诺书

本单位____________________承诺严格落实党中央、国务院、广西壮族自治区政府和贵港市人民政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于      年   月   日参加_______    __________项目的开标（竞买）活动。本单位承诺在开标（竞买）过程中做到以下几点：

1．参与投标（竞买）人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测、人员信息登记和“扫码抗疫情”。不符合防控管理要求的人员，不进入交易场所，并于必要时积极配合交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。

2．参加投标（竞买）人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从交易场所工作人员的引导。

3．本单位派出的投标（竞买）人员       （姓名），             （身份证号码），             （联系电话），在       （省、市）居住，无疫情接触史、身体健康。

4．本单位保证做好投标（竞买）期间的各项准备工作，并提前到达交易场所的开标（竞买）区域，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集。

5．开标（竞买）活动结束后，本单位人员迅速离场，不在交易场所公共区域停留。

承诺人（公章）：

年   月   日

注：根据《贵港市公共资源交易中心疫情防控期间进场交易项目服务指南》。需持填写完整的本承诺书并出示通行健康码（绿码）方可进入贵港市公共资源交易中心。如不符合要求，不能进入贵港市公共资源交易中心参加投标活动，由此造成的后果由供应商负责。