广西建坤工程咨询有限公司

公开招标采购文件

采购项目编号：HCZC2020-G1-020175-GXJK

采购项目名称：金城江区第六初级中学智慧校园基础设施设备采购

采   购   人：河池市金城江区教育局

采购代理机构：广西建坤工程咨询有限公司

2020年11月

目  录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	5

第三章  投标人须知	64

第四章  评标方法及评分标准	80

第五章  政府采购合同主要条款	85

第六章　投标文件格式	92

第一章  公开招标公告

广西建坤工程咨询有限公司关于金城江区第六初级中学智慧校园基础设施设备采购（项目编号：HCZC2020-G1-020175-GXJK）招标公告

项目概况

金城江区第六初级中学智慧校园基础设施设备采购的潜在投标人应在河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/）和政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）信息公告处自行下载获取招标文件，并于2020年12月 21 日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：HCZC2020-G1-020175-GXJK

2.项目名称：金城江区第六初级中学智慧校园基础设施设备采购

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：2999848.00元

5.最高限价：2999848.00元

6.采购需求：金城江区第六初级中学智慧校园基础设施设备采购一批，包括远程教育设备、校园智能广播、安防设备等。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

7.合同履行期限：验收合格交付使用后至质保期满一年止。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法提供或经营范围达到本次采购货物要求，并具备法人资格的供应商；

3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件：

时间：自采购公告发布之日起至开标截止时间前。

地点：供应商于规定的时间登陆河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/）和政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取采购文件。

方式：网上自行下载。

四、提交投标文件截止时间：

时间：2020年12月21日09时00分（北京时间）

地点：河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼,具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。

五、开标时间和地点：

开标时间：2020年12月21 日09时00分（北京时间）。

开标地点：河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼,具体开标室根据电子屏幕显示的安排），逾期送达或未按要求密封的竞标文件将予以拒收或作无效竞标文件处理。

六、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事项：

1.本项目需要落实的政府采购政策

1）强制性节能产品、鼓励性节能政策：对国家公布的节能产品、环境标志产品品目清单范围中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

（2）鼓励性环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于节能产品、环境标志产品品目清单范围中产品。

（3）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的给予价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

（4）《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）。

（5）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：河池市金城江区教育局

地址：河池市金城江区金城中路308号

项目联系人：兰卫奇  联系方式： 0778-2296316

2.采购代理机构信息

名称：广西建坤工程咨询有限公司

地址：金城江区上任新区二组

3.项目联系方式

项目联系人：  香丽丹

电话：0778-2271866

广西建坤工程咨询有限公司

2020年11月30日

第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

# 说明：

1、本货物需求一览表中的参考品牌型号、技术参数及性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、货物需求及技术需求中的参考品牌型号、技术参数及性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格响应表。凡在“型号规格、性能及技术指标”中表述为“标配”或“标准配置”的货物，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标报价汇总表”中将其参数详细列明。

3、标“★”号条款为重要技术参数，投标人必须满足，如有提供不全的则视投标无效。
4、投标产品的生产厂商，应遵循相关的规定，依法承担产品质量责任。“生产者不得生产国家明令淘汰的产品。不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。不得伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志。生产产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。”“销售者应当执行进货检查验收制度，验明产品合格证明和其他标识。应当采取措施，保持销售产品的质量。不得销售失效、变质的产品。不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。不得伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志。销售产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。”

5、供应商供货时产品或者其包装上的标识应当符合下列要求：

（1）有产品质量检验合格证明；

（2）有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；

（3）根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量的，相应予以标明；

（4）限期使用的产品，标明生产日期和安全使用期或者失效日期；

6、属于是节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品，清单中的产品有效时间以中国环境标志产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

7、招标内容及采购预算价：

(1)招标内容:金城江区第六初级中学智慧校园基础设施设备采购一批，包括远程教育设备、校园智能广播、安防设备等；

(2)本项目总采购预算价（人民币）：2999848.00元，具体明细详见货物需求一览表。

货物需求一览表

| 金城江区第六初级中学智慧校园基础设施设备采购1（远程教育设备等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、基础综合布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 技术性能及配置要求 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |
| 1.1楼宇综合布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双口面板 | 1.86型单口、双口，与RJ45 模块配套； 2.材料：优质ABS； 3.带有防尘盖，防止灰尘； 4.带有标识条，方便编号管理和维护使用； 5.组合式结构，前后双层面板设计； 6.颜色：白色。 |  |  |  | 个 |  | 260 |
| 2 | 电话模块 | 1.符合UL E136825认证和FCC规范； 2、三叉簧片设计，磷青铜镀金； 3、一体式结构，安装更便捷； 4、拔插次数>=1000次； 5、压力测试20N。 |  |  |  | 个 |  | 260 |
| 3 | 六类非屏蔽数据模块 | 1.产品性能超越TIA/EIA-568C.2 对六类的硬件标准； 2.45度倾斜设计，同时拉开IDC端子间距离； 3.后盖带线缆固定设计,避免在拉动时直接影响卡线部位,保证产品性能的稳定； 4.弧形金针设计，有效提升近端串音余量； 5.RJ45端口金针：磷青铜、表面镀金； 6.插头与插座插合次数:≥1000； 7.线端接次数:≥250 ； 8.卡接导体线规:22~26AWG； 9.工作温度:-25～60℃。 |  |  |  | 个 |  | 260 |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | 1.通过ANSI/TIA/EIA-568-C.2 250MHz带宽测试要求； 2.内部十字骨架设计，在分开线对时保证在使用和穿线过程线对位置，减少近端串扰损耗和保持了阻抗稳定； 3.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 4.线对直流电阻不平衡：≤2.5%； 5.线对对地电容不平衡：＜330pF/100m； 6.延迟偏差：≤45ns/100m； 7.额定传输速率(NVP)：68%； 8.绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)； 9.导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）； 10.线规：23AWG； 11.护套护套材料:PVC、LSZH、PE； 注：提供第三方权威机构产品检测报告；提供第三方权威机构信道检测报告。 |  |  |  | 箱 |  | 92 |
| 5 | 电话线 | 四芯电话线/200米/卷 |  |  |  | 卷 |  | 75 |
| 6 | 网络配线架 | 1.符合并超越ANSI/TIA/EIA-568-C.2 对六类标准的规定； 2.标准19英寸机架式传统安装、采用优质高强度冷轧钢材，表面防静电处理； 3.采用模块化设计，可拆卸式线缆托架，保证线缆垂直进线； 4.RJ45端口金针：磷青铜、表面镀金； 5.插头与插座插合次数:≥1000； 6.线端接次数:≥250； 7.卡接导体线规:22~26AWG； 8.工作温度:-25～60℃。 |  |  |  | 个 |  | 16 |
| 7 | 电话配线单元 | 1.系统性能超越ANSI/TIA/EIA-568-B.2硬件要求； 2.采用 IDC技术设计，上下两排进出线缆均在正面端接，使施工、维护更快捷； 3.19英寸机架型； 4.耐压强度：DC: 1000V(AC750V) 1min 无击穿和飞弧现象； 5.额定电流：1.5Amp； 6.拔出力:≥20N； 7.抗张力:≥133N； 8.卡接导体线规:22~26AWG； 9.工作温度:-25~60℃； 10.110型连接块要求： 10.1配合110型跳线架使用，4对或5对两种形式的连接块； 10.2采用IDC 专用多线对打线工具； 10.3清晰的标记，方便施工接线； 10.4耐压强度：DC: 1000V(AC750V) 1min 无击穿和飞弧现象； 10.5额定电流：1.5Amp； 10.6IDC:磷青铜； 10.7接线端子:磷青铜； 10.8卡接导体线规:22~26AWG； 10.9工作温度:-25~60℃。 |  |  |  | 个 |  | 6 |
| 8 | 理线器 | 1.符合国家相关标准； 2.架体选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理； 3.带圆弧的线环设计，更好的保护人手和线缆； 4.盖板和线环选用优质PC/ABS，外形美观； 5.架体材料厚度冷轧钢板1.2mm。 |  |  |  | 个 |  | 16 |
| 9 | 8口光纤终端盒 | 8口光纤熔接盒，含耦合器。 |  |  |  | 个 |  | 6 |
| 10 | 24口光纤ODF架 | 1.符合标准：ISO/IEC 11801：2008；ANSI/TIA/EIA-568-C.3；YD/T778-2006； 2.材料结构：金属框架，表面涂装静电喷塑，塑料组件； 3.进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于 30mm； 4.抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线配件，不含适配器； 5. 每盘端口数量：12位； 6. 端口类型：ST 、FC、SC、LC双工通用； 7. 安装方式：19″机架式安装； 8. 材料：优质钢板； 9.表面颜色：白色； 10.工作温度：-25℃～+60℃； 11.端口数量/高度：24位/2U。 |  |  |  | 个 |  | 12 |
| 11 | 室外24芯光缆 | - 符合ISO/IEC 11801:2008、ANSI/TIA 568-C.3、YD/T901-2009标准； 2.光缆规格：GYTS； 3.光纤规格：B1.3(或OS2、G652.D)； 4.衰减系数(最大值)＠20℃（dB/Km） ：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22； 5.模场直径（μm）：8.6～9.5； 6.包层不圆度(%)：≤1.0； 7.涂覆层剥除力（N）：≥1.0，≤8.9； 8.温度附加衰减(dB/km)：≤0.1； 9.零色散斜率（ps/n㎡×km）：1300nm-1324nm；≤0.092； 10.宏弯损耗（db）：≤0.1； 11.短暂/长期允许压扁（N/100mm）：1000/300； 12.短暂/长期拉伸力(N)：1500/600； 13.动态/静态最小弯曲半径(D)：20/10； 14.外护套：PE； 15.铠装：皱纹钢带；中心加强件：磷化碳素钢丝； 16芯数：24； 17.使用温度：-40℃～+60℃。 |  |  |  | 米 |  | 1600 |
| 12 | 光纤跳线 | 3米光纤跳纤： 1.依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性； 2.各种长度、各种连接类型的光纤跳线可供选择及定制； 3.光纤规格：B1.3（9/125μm）； 4.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB ； 5.互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥50dB； 6.接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 7.重复性：≥1000次； 8.工作温度：-20℃~+60℃； 9.光纤护套：LSZH。 |  |  |  | 对 |  | 100 |
| 13 | 光纤尾纤 | 1.依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性； 2.各种长度、各种连接类型的光纤跳线可供选择及定制； 3.光纤规格：B1.3（9/125μm）； 4.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB ； 5.互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥50dB； 6.接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 7.重复性：≥1000次； 8.工作温度：-20℃~+60℃； 9.光纤护套：LSZH。 |  |  |  | 对 |  | 100 |
| 14 | 楼层网络机柜 | 1.42U（600*600*2000）拼装式结构柜体，静载800KG；优质冷轧钢板(SPCC)，安装立柱>=2.0mm；前门玻璃门带长柄锁，后门网孔门带长柄锁，快开侧门；2位风扇单元，3块托盘1套，1只6位万用PDU，4个脚轮，4只支撑脚，40套卡扣螺丝及螺母。 2.工作环境： 环境温度：-5℃～+40℃； 贮存温度：－25℃～+55℃； 相对湿度：≤85%（＋30℃时）； 大气压力：70kPa～106kPa 。 3.执行标准： 按照ANSI/EIA -310-D-1992、IEC60297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、 GB/T19520.2-2007标准生产，兼容ETSI。 4.外观要求： 4.1表面塑粉涂层标准色：RAL9005(黑色细沙)，机房灯光下无晕眩感； 4.2表面喷塑硬度不少于2H, 附着力不低于O级国际标准，符合欧洲ROSH标准； 4.3体表层外观光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀。 5.材质要求： 5.1柜体采用优质SPCC冷轧钢板； 5.2钢板需采用宝钢、首钢、鞍钢、马钢等同档次及以上品牌产品； 5.3材料厚度：角规≥2.0mm，其它≥1.2mm。 6.功能特点： 6.1柜体各装配部件具有一致性和互换性； 6.2前后高强度焊接框架，整柜静载承重800KG； 6.3带标识刻度的角规，U数标识采用电子喷绘打标工艺，安装系列孔中的安装孔位上带有半圆形位置识别缺口，方便设备快速定位安装； 6.4前门5mm钢化玻璃金属镶边前门，开启角度180度，上下隐藏式插销，方便门体拆卸； 6.5后门钢板门，开启角度180度，上下隐藏式插销，方便门体拆卸； 6.6支持条形玻璃门、双开门、网孔门等不同款式； 6.7柜体两侧配置快开侧板（可带锁）； 6.8整体式顶板，前后预留大容量进线孔，顶部两侧可预留进线孔，方便侧面布线； 6.9预留顶置2/4位风扇单元安装孔； 6.10整体式底板，前后预留大容量进线孔，中间目字型分段式走线盖板，根据进线容量可按需调节； 6.11走线板与顶底部进线孔对应，用于大容量上下走线，兼容安装PDU，垂直走线板开有系列扎线孔，用于扎捆理线； 6.12支持垂直走线，柜体后部两侧可配置垂直走线板，与顶底部进线孔对应； 6.13走线板用于大容量上下走线，兼容安装PDU，垂直走线板开有系列扎线孔，用于扎捆理线； 6.14支持纵向走线，前后安装角规设有纵向走线板，可按需上下调节，用于设备的前后跳接走线、理线； 6.15支持顶部走线：可选用顶部贴顶式大容量强弱电走线槽，强弱电隔离，用于联柜并柜后的跨柜走线； 6.16机柜前后门、侧门预留M6接地螺栓，可选择用接地线与框架M6接地螺栓连接接地； 6.17可选择脚轮+支撑脚组合落地安装；可升降金属支撑脚安装（弥补地面不平整），框架直接落地安装（不带脚轮和支脚）； 6.18整体纸箱包装，纵向棱角用纸护角加强保护，PE 塑料膜缠紧，前后 5层A=C瓦愣纸箱全封闭； 6.19标准配置40套M6方螺母、M6螺钉。 |  |  |  | 台 |  | 11 |
| 15 | 服务器机柜 | 1.42U（600*1000*2000），拼装式结构柜体，静载800KG；优质冷轧钢板(SPCC)，安装立柱>=2.0mm；前门网孔门带长柄锁，后门网孔门带长柄锁，快开侧门；4位风扇单元，3块托盘1套，1只6位万用PDU，4个脚轮，4只支撑脚，40套卡扣螺丝及螺母。 2.工作环境： 环境温度：-5℃～+40℃； 贮存温度：－25℃～+55℃； 相对湿度：≤85%（＋30℃时）； 大气压力：70kPa～106kPa。 3.执行标准： 按照ANSI/EIA -310-D-1992、IEC60297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、 GB/T19520.2-2007标准生产，兼容ETSI。 4.外观要求： 4.1表面塑粉涂层标准色：RAL9005(黑色细沙)，机房灯光下无晕眩感； 4.2表面喷塑硬度不少于2H, 附着力不低于O级国际标准，符合欧洲ROSH标准； 4.3体表层外观光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀。 5.材质要求： 5.1柜体采用优质SPCC冷轧钢板； 5.2钢板需采用宝钢、首钢、鞍钢、马钢等同档次及以上品牌产品； 5.3材料厚度：角规≥2.0mm，其它≥1.2mm。 6.功能特点： 6.1柜体各装配部件具有一致性和互换性； 6.2前后高强度焊接框架，整柜静载承重800KG； 6.3带标识刻度的角规，U数标识采用电子喷绘打标工艺，安装系列孔中的安装孔位上带有半圆形位置识别缺口，方便设备快速定位安装； 6.4前门5mm钢化玻璃金属镶边前门，开启角度180度，上下隐藏式插销，方便门体拆卸； 6.5后门钢板门，开启角度180度，上下隐藏式插销，方便门体拆卸； 6.6支持条形玻璃门、双开门、网孔门等不同款式； 6.7柜体两侧配置快开侧板（可带锁）； 6.8整体式顶板，前后预留大容量进线孔，顶部两侧可预留进线孔，方便侧面布线； 6.9预留顶置2/4位风扇单元安装孔； 6.10整体式底板，前后预留大容量进线孔，中间目字型分段式走线盖板，根据进线容量可按需调节； 6.11走线板与顶底部进线孔对应，用于大容量上下走线，兼容安装PDU，垂直走线板开有系列扎线孔，用于扎捆理线； 6.12支持垂直走线，柜体后部两侧可配置垂直走线板，与顶底部进线孔对应； 6.13走线板用于大容量上下走线，兼容安装PDU，垂直走线板开有系列扎线孔，用于扎捆理线； 6.14支持纵向走线，前后安装角规设有纵向走线板，可按需上下调节，用于设备的前后跳接走线、理线； 6.15支持顶部走线：可选用顶部贴顶式大容量强弱电走线槽，强弱电隔离，用于联柜并柜后的跨柜走线； 6.16机柜前后门、侧门预留M6接地螺栓，可选择用接地线与框架M6接地螺栓连接接地； 6.17可选择脚轮+支撑脚组合落地安装；可升降金属支撑脚安装（弥补地面不平整），框架直接落地安装（不带脚轮和支脚）； 6.18整体纸箱包装，纵向棱角用纸护角加强保护，PE 塑料膜缠紧，前后 5层A=C瓦愣纸箱全封闭； 6.19标准配置40套M6方螺母、M6螺钉。 |  |  |  | 个 |  | 4 |
| 16 | PDU | 8位10A 防雷电源插座，铝壳。 |  |  |  | 个 |  | 12 |
| 17 | 六类跳线 | 2米标准跳线： 1.遵循标准：ISO/IEC11801:202、ANSI/TIA568-C.2、YD/T 926.3-2009； 2.导体为多股无氧圆铜（99.99%）绞合线。跳线柔软，易弯曲不易折断； 3.导体的断裂伸长率≥15%； 4.线对直流电阻不平衡：≤2.5%； 5.绝缘抗张强度≥16MPa； 6.绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)； 7.导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）。 |  |  |  | 条 |  | 260 |
| 18 | 熔接光纤 | 主干网定制熔接,（含测试）。 |  |  |  | 芯 |  | 328 |
| 19 | 无线网络 | 1.无线路由设备。校园主要区域（教学区域及办公区域）实现宽 带无线网络覆盖，实现校园信息化设备高速无线互联互通及上互联网。 2.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，无线路由设备采用与核心交换机同一品牌。 |  |  |  | 套 |  | 1 |
| 1.2安防网广播网综合布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 |  | 1.通过ANSI/TIA/EIA-568-C.2 250MHz带宽测试要求； 2.内部十字骨架设计，在分开线对时保证在使用和穿线过程线对位置，减少近端串扰损耗和保持了阻抗稳定 ； 3.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 4.线对直流电阻不平衡：≤2.5% ； 5.线对对地电容不平衡：＜330pF/100m； 6.延迟偏差：≤45ns/100m； 7.额定传输速率(NVP)：68%； 8.绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)； 9.导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）； 10.线规：23AWG； 11.护套护套材料:PVC、LSZH、PE。 |  | 箱 |  | 65 |  |
| 2 | 室外24芯光缆 |  | 1.符合ISO/IEC 11801:2008、ANSI/TIA 568-C.3、YD/T901-2009标准； 2.光缆规格：GYTS； 3.光纤规格：B1.3(或OS2、G652.D)； 4.衰减系数(最大值)＠20℃（dB/Km） ：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22； 5.模场直径（μm）：8.6～9.5； 6.包层不圆度(%)：≤1.0； 7.涂覆层剥除力（N）：≥1.0，≤8.9； 8.温度附加衰减(dB/km)：≤0.1； 9.零色散斜率（ps/n㎡×km）：1300nm-1324nm；≤0.092； 10.宏弯损耗（db）：≤0.1； 11.短暂/长期允许压扁（N/100mm）：1000/300； 12.短暂/长期拉伸力(N)：1500/600； 13.动态/静态最小弯曲半径(D)：20/10； 14.外护套：PE； 15.铠装：皱纹钢带：中心加强件： 16.磷化碳素钢丝；芯数：24； 17.使用温度：-40℃～+60℃。 |  | 米 |  | 800 |  |
| 3 | 8口光纤 终端盒 |  | 8口光纤熔接盒，含耦合器。 |  | 个 |  | 6 |  |
| 4 | 24口光纤 ODF架 |  | 1.符合标准：ISO/IEC 11801：2008；ANSI/TIA/EIA-568-C.3；YD/T778-2006； 2.材料结构：金属框架，表面涂装静电喷塑，塑料组件； 3.进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm； 4.抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线配件，不含适配器； 5. 每盘端口数量：12位； 6. 端口类型：ST 、FC、SC、LC双工通用； 7. 安装方式：19″机架式安装； 8. 材料：优质钢板； 9.表面颜色：白色； 10.工作温度：-25℃～+60℃； 11.端口数量/高度：24位/2U。 |  | 个 |  | 4 |  |
| 5 | 光纤跳线 |  | 3米光纤跳纤： 1.依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性； 2.各种长度、各种连接类型的光纤跳线可供选择及定制； 3.光纤规格：B1.3（9/125μm）； 4.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB ； 5.互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥50dB； 6.接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 7.重复性：≥1000次； 8.工作温度：-20℃~+60℃ 9.光纤护套：LSZH。 |  | 对 |  | 96 |  |
| 6 | 熔接光纤 |  | 定制熔接。 |  | 芯 |  | 96 |  |
| 7 | 光纤尾纤 |  | 1.依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性； 2.各种长度、各种连接类型的光纤跳线可供选择及定制； 3.光纤规格：B1.3（9/125μm）； 4.插入损耗（含重复性）：≤0.2dB ； 5.互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥50dB； 6.接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 7.重复性：≥1000次； 8.工作温度：-20℃~+60℃； 9.光纤护套：LSZH。 |  | 对 |  | 96 |  |
| 8 | 监控电源线 |  | 1.规格RVV2*2.0； 2.产品为额定电压450/750V及以下的聚氯乙烯绝缘和护套非屏蔽的软电缆； 3.适用于交流标称电压不超过450/750V的动力装置,主要用于安防； 4.工作温度不超过70℃。 5.生产标准：GB/T 5023-2008（等同于IEC 60227）及JB/T 8734-98； 6.导体：多支裸铜线； 7.绝缘：PVC； 8.外护套：PVC； 9.导体结构、绝缘外径、线缆外径符合标准要求。 |  | 米 |  | 1400 |  |
| 9 | 广播音频线 |  | 1.规格RVV3*1.5； 2.产品为额定电压450/750V及以下的聚氯乙烯绝缘和护套非屏蔽的软电缆； 适用于交流标称电压不超过450/750V的动力装置,主要用于安防; 3.工作温度不超过70℃。 4.生产标准：GB/T 5023-2008（等同于IEC 60227）及JB/T 8734-98； 5.导体：多支裸铜线； 6.绝缘：PVC； 7.外护套：PVC； 8.导体结构、绝缘外径、线缆外径符合标准要求。 |  | 米 |  | 4200 |  |
| 10 | 楼层网络 机柜 |  | 1.42U(600*600*2000),拼装式结构柜体，静载800KG；优质冷轧钢板(SPCC)，安装立柱>=2.0mm；前门玻璃门带长柄锁，后门网孔门带长柄锁，快开侧门；2位风扇单元，3块托盘1套，1只6位万用PDU，4个脚轮，4只支撑脚，40套卡扣螺丝及螺母。 2.工作环境： 环境温度：-5℃～+40℃； 贮存温度：－25℃～+55℃； 相对湿度：≤85%（＋30℃时）； 大气压力：70kPa～106kPa。 - 执行标准： 按照ANSI/EIA -310-D-1992、IEC60297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、 GB/T19520.2-2007标准生产，兼容ETSI。 4.外观要求： 4.1表面塑粉涂层标准色：RAL9005(黑色细沙)，机房灯光下无晕眩感； 4.2表面喷塑硬度不少于2H, 附着力不低于O级国际标准，符合欧洲ROSH标准； 4.3体表层外观光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀。 5.材质要求： 5.1柜体采用优质SPCC冷轧钢板； 5.2钢板需采用宝钢、首钢、鞍钢、马钢等同档次及以上品牌产品； 5.3材料厚度：角规≥2.0mm，其它≥1.2mm。 6.功能特点： 6.1柜体各装配部件具有一致性和互换性； 6.2前后高强度焊接框架，整柜静载承重800KG； 6.3带标识刻度的角规，U数标识采用电子喷绘打标工艺，安装系列孔中的安装孔位上带有半圆形位置识别缺口，方便设备快速定位安装； 6.4前门5mm钢化玻璃金属镶边前门，开启角度180度，上下隐藏式插销，方便门体拆卸； 6.5后门钢板门，开启角度180度，上下隐藏式插销，方便门体拆卸； 6.6支持条形玻璃门、双开门、网孔门等不同款式； 6.7柜体两侧配置快开侧板（可带锁）； 6.8整体式顶板，前后预留大容量进线孔，顶部两侧可预留进线孔，方便侧面布线； 6.9预留顶置2/4位风扇单元安装孔； 6.10整体式底板，前后预留大容量进线孔，中间目字型分段式走线盖板，根据进线容量可按需调节； 6.11走线板与顶底部进线孔对应，用于大容量上下走线，兼容安装PDU，垂直走线板开有系列扎线孔，用于扎捆理线； 6.12支持垂直走线，柜体后部两侧可配置垂直走线板，与顶底部进线孔对应； 6.13走线板用于大容量上下走线，兼容安装PDU，垂直走线板开有系列扎线孔，用于扎捆理线； 6.14支持纵向走线，前后安装角规设有纵向走线板，可按需上下调节，用于设备的前后跳接走线、理线； 6.15支持顶部走线：可选用顶部贴顶式大容量强弱电走线槽，强弱电隔离，用于联柜并柜后的跨柜走线； 6.16机柜前后门、侧门预留M6接地螺栓，可选择用接地线与框架M6接地螺栓连接接地； 6.17可选择脚轮+支撑脚组合落地安装；可升降金属支撑脚安装（弥补地面不平整），框架直接落地安装（不带脚轮和支脚）； 6.18整体纸箱包装，纵向棱角用纸护角加强保护，PE 塑料膜缠紧，前后 5层A=C瓦愣纸箱全封闭； 6.19标准配置40套M6方螺母、M6螺钉。 |  | 台 |  | 7 |  |
| 1.3班牌与信息发布综合布线预留配置点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽网线 |  | - 通过ANSI/TIA/EIA-568-C.2 250MHz带宽测试要求； 2.内部十字骨架设计，在分开线对时保证在使用和穿线过程线对位置，减少近端串扰损耗和保持了阻抗稳定； 3.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 4.线对直流电阻不平衡：≤2.5%； 5.线对对地电容不平衡：＜330pF/100m； 6.延迟偏差：≤45ns/100m； 7.额定传输速率(NVP)：68%； 8.绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)； 9.导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）； 10.线规：23AWG； 11.护套护套材料:PVC、LSZH、PE。 |  | 箱 |  | 17 |  |
| 2、网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  | 技术性能及配置要求 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 核心交换机 |  | 1.整机独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥3个，系统电源槽位≥2个； 2.为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度<=4U； 3.为了提高设备可靠性，要求设备主控板支持1+1冗余备份，电源支持N+M冗余备份、风扇支持1+1冗余备份，各组件支持热插拔，支持热补丁功能，可在线进行补丁升级； 4.交换容量≥40Tbps，包转发性能≥14000Mpps； 5.为了保证业务可扩展性，要求设备支持静态路由、RIP、OSPF，支持VRRP，支持等价路由，支持策略路由，支持GRE隧道； 6.设备防雷不低于6KV； 7.为了方便管理，要求设备支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH2.0 命令行配置，支持FTP、TFTP、Xmodem文件上下载管理，支持SNMP V1/V2c/V3 ，支持RMON ，支持NTP时钟，支持故障后报警和自恢复，支持sFlow。 |  | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 汇聚交换机 |  | 1.固化10/100/1000M以太网电端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥28； 2.交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥120Mpps； 3.要求所投设备MAC地址≥12K； 4.要求设备采用静音无风扇节能设计，且支持IEEE 802.3az标准的 EEE节能技术； 5.为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的端口防雷≥10KV； 6.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7.支持虚拟路由器冗余协议VRRP，有效保障网络稳定。 8.支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 9.为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台；； 10、要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms； 11.要求所投产品支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 12.要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台； 13.要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送； 14.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 |  | 台 |  | 3 |  |
| 3 | 多业务网关 |  | 1.标准1U设备，非X86多核硬件体系架构，固化千兆电口≥8个，千兆光口 ≥1个，万兆光口 ≥1个，2个USB口； 2.内存≥2G，并可配置1TB硬盘； 3.典型配置吞吐量≥2.5GB，用户规模≥1500终端； 4.为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡； 5.为满足数据包按照用户指定的策略进行转发，必须支持策略路由，如：一个策略可以指定从某个网络发出的数据包只能转发到某个特定的接口； 6.为满足增量（补盲）网络下实现，行为/流控/认证/VPN 等等需求 7.内置无线控制器功能，直接管理AP，最大支持管理128个AP，对接入点支持配置工作模式、射频参数、负载均衡。支持常规防火墙功能； 8.支持特定外部网络资源和内部特定用户的免认证功能； 9.设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为； 10.能够实时看到各级流控策略的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、启用状态等； 11.支持通过抑制P2P流量，能够有对P2P软件进行限速从而避免流量浪费，提升外网带宽利用率； 12.为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供500路免费SSL VPN接入授权； 13.为了可以对全网设备进行统一的可视化集中管理，要求所投路由设备支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，实时反馈CPU内存情况，远程配置等，要求实配网管平台； 14.为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦； 15.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 |  | 台 |  | 1 |  |
| 4 | 防火墙 |  | - 系统应采用非插卡式设备，不需要业务卡即可实现下一代防火墙业务； ★2.为保证防火墙运行的稳定性和处理能力，要求设备采用非X86架构对各项安全功能进行加速优化处理； 3.系统具有良好的可扩展性，能够扩展支持病毒防御、入侵防御、应用识别、垃圾邮件过滤、文件防泄漏、上网行为管理、APT防御、僵尸主机检测、IPSEC VPN与SSL VPN等功能； ★4.要求固化千兆电口数量≥14个；千兆光口数量≥2个；为保障接口稳定性，所投产品必须是固化接口，而非板卡接口； ★5.三层网络吞吐≥3Gbps ，IPS吞吐量≥1.4Gbps，最大并发连接≥130万，最大新建连接≥3万； 6.IPSEC VPN隧道数≥500，设备本身要求自带500个 IPSec VPN授权；SSL VPN并发用户数≥100，设备本身要求自带100个 SSL VPN授权； 7.要求支持虚拟防火墙，且每个虚拟防火墙独立管理； 8.为保障业务可用性，HA方案支持双机会话同步，实现无感知切换； 9.支持策略路由、组播路由、静态路由、RIP(v1/v2)、OSPF、BGP、IS-IS等； 10.支持SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、LAND攻击、Smurf攻击、Fraggle攻击、Winnuke等攻击防护；具备硬件TCP SYN FLOOD防护加速能力； 11.策略具备接口、地址、服务、时间、用户、带宽等的配置； 12.支持基于特定源地址、目的地址、应用端口组合的会话数限制； 13.为保障语音系统效果，支持VoIP防护，可基于SIP与SCCP协议防护，可限制SIP的注册请求，可限制SCCP的呼叫建立； 14.支持用户自定义攻击特征； 15.入侵检测特征库≥5000种； 16.支持HTTP、FTP、IMAP、POP3、SMTP、IM、HTTPS、IMAPS、POP3S、SMTPS协议病毒过滤； 17.支持深达10级以上的文件压缩。可以限制过滤文件的大小，对超大文件采取“通过”或“阻止”动作。 18.支持对VPN传输隧道内容进行病毒过滤； ★19.支持基于代理模式、流模式的垃圾邮件检测过滤； 20.防垃圾邮件功能支持IP地址过滤、邮件地址过滤、MIME头信息、邮件内容过滤、RBL实时黑名单、域名解析等多种方法。 21.支持防数据泄漏功能，能对HTTP、FTP、SMTP、POP3等协议中的敏感内容进行过滤和阻断。 22.要求支持文件指纹识别、文件水印检测； 23.要求对HTTP信息进行保护，HTTP可检测GET/POST、html头、URL、CGI、Cookie、内容和用户等 24.支持Web分类和Web页面过滤，要求URL数量≥2.5亿个 25.应用程序列表数量大于2900种； 26.支持基于应用防御、入侵防御、恶意软件防御的统计结果定义用户的信誉值 27.支持僵尸主机、C&C客户端检测功能； 28.支持0-day恶意软件变种、可疑文件等APT高级可持续威胁的统计功能； 29.防火墙≥3年授权升级包服务。 |  | 台 |  | 1 |  |
| 5 | 千兆接入交换机 |  | 1.支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备； 2.交换缓存≥4.1Mbit； 3.内存≥256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps； 4.支持 MAC地址容量≥8K；支持ACL条目≥1200； 5.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 6.支持静态链路聚合； 7.支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像； 8.支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； 9.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； 10.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果； 11.支持防雷等级≥6KV； 12.为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台； 13.要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件及手机APP实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台； 15.要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推； 16.为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦； 17.为方便新建项目开局，要求设备支持APP进行统一的发现、调试、运维； 18.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 |  | 台 |  | 16 |  |
| 6 | 千兆单模光模块 |  | 1.千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km； ★2.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 |  | 台 |  | 34 |  |
| 3、中心机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  | 技术性能及配置要求 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 一、机房建设装修部分（暂估80平） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）、机房装修天花部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金微孔吸音天花 |  | 1．600mm×600mm×0.8mm，∮3.0冲孔，乳白色； 2.以1001H24、3003H24国际标准铝材热轧优质铝合金板材为基材； 3.表面采用聚酯涂料，涂层厚度大于或等于20um，背面涂层大于或等于7um； 4.表面采用进口粉体，涂层厚度大于或等于80um； 5.防火等级一级； 6.Φ8全螺纹镀锌吊筋。 |  | ㎡ |  | 80 |  |
| 2 | 天花龙骨、五金配件 |  | 75型轻钢龙骨 |  | ㎡ |  | 80 |  |
| 3 | 天花收边材料 |  | L型铝质 |  | ㎡ |  | 160 |  |
| （2）、机房装修墙面部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面基层处理 |  | 墙面基层处理。 |  | ㎡ |  | 110 |  |
| 2 | 墙面抹灰 |  | 墙面刷白+刷漆。 |  | ㎡ |  | 110 |  |
| 3 | 地面防尘漆 |  | 环保型，白色，三遍。 |  | ㎡ |  | 110 |  |
| 4 | 清洁、搬运 |  | 清洁、搬运。 |  | 项 |  | 1 |  |
| （3）、机房装修门部分(防火门) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃门 |  | 800×2100 |  | 平方 |  | 1.68 |  |
| 2 | 地弹簧 |  | 国标 |  | 个 |  | 2 |  |
| 3 | 拉手 |  | 国标 |  | 副 |  | 2 |  |
| （4)、机房装修地面部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢抗静电架高地板 |  | 1. 600mm×600mm×35mm； 2. 灰白，无边，钢制内六角杯； 3. HPL贴面，厚度≥1.2mm； 4. 平面度≤0.5mm； 5. 集中载荷≥3500N； 6. 均布载荷≥17000N； 7. 地板重量12.5±0.5kg/pc； 8. 极限尺寸偏差600±0.1㎜ ； 9. 地板系统电阻1×106—1×1010Ω； 10. 耐磨值≥3000转，磨损量≤0.012g/c㎡ 11. 防火指标：基材A级，不燃；贴面FV-1级； 12. 支架镀锌，高度≥300mm，可调节高度±20mm，承重≥2200kg 13. 配置安装所需的全部镀锌支架、镀锌横梁等，全部为防静电地板原厂配置； 14. 配置4个防静电地板专用吸盘； | ㎡ |  |  | 80 |  |
| 2 | 入门踏步 |  | 定制。 | 个 |  |  | 2 |  |
| 3 | 不锈钢踢脚线 |  | 0.8mm亚光不锈钢、高10mm、厚度12mm;钢材：304;含防火板基础打底，玻璃胶。 | 米 |  |  | 40 |  |
| 4 | 全钢静电地板吸盘 |  | 定制。 | 个 |  |  | 2 |  |
| 5 | 墙面基层处理 |  | 墙面基层处理。 | ㎡ |  |  | 80 |  |
| 6 | 墙面抹灰 |  | 墙面刷白+刷漆。 | ㎡ |  |  | 80 |  |
| 7 | 地面防尘漆 |  | 环保型，白色，三遍。 | ㎡ |  |  | 80 |  |
| （5）、机房照明座部分(6套照明) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 反射罩光盘带电子镇流器 |  | 3X20W | 套 |  |  | 6 |  |
| 2 | 日光灯管 |  | 20W | 支 |  |  | 36 |  |
| 3 | 照明开关 |  | 国标 | 个 |  |  | 8 |  |
| 4 | 新型难燃导线 |  | ZRBVV-2.5m㎡ | 米 |  |  | 200 |  |
| 5 | 新型难燃导线 |  | ZRBVV-4m㎡ | 米 |  |  | 200 |  |
| 6 | 镀锌金属线管 |  | 直径=25mm | 米 |  |  | 50 |  |
| （6）、机房弱电走线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房走线架 |  | PVC 专用弱电桥架100mm*100mm | 米 |  |  | 30 |  |
| 二、报告厅机房防雷接地部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）、机房防雷设备部分(二级以及三级防雷) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三相二级复合型电源防雷器 |  | V20-C/3+NPE | 套 |  |  | 1 |  |
| 2 | 三相电源防雷箱 |  | REP-D380B3 | 个 |  |  | 1 |  |
| 3 | 等电位连接箱 |  | REP-GND | 个 |  |  | 6 |  |
| （2）、机房防雷接地部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接地铜带 |  | 3*30mm | 米 |  |  | 120 |  |
| 2 | 绝缘子 |  | 10CM | 套 |  |  | 70 |  |
| 3 | 镀锡汇地母排 |  | 8*100*400mm | 套 |  |  | 4 |  |
| 4 | 防雷引下地线 |  | 50m㎡ | 米 |  |  | 200 |  |
| 5 | 接地端子 |  | 4*40*400+2000mm扁钢 | 项 |  |  | 1 |  |
| 6 | 热镀锌扁钢 |  | 4×40mm | 米 |  |  | 120 |  |
| 7 | 地网制作 |  | 定制 | 项 |  |  | 1 |  |
| 8 | 工程辅材 |  | 定制 | 项 |  |  | 1 |  |
| 三、机房动环预警监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能集中监控主机 |  | - 8路光隔离干接点输入；4路模拟量接口，可配置成干接点、0-5V、0-10V、4-20mA等输入； 2. 4路photomos光继电器输出，MAX：250VAC，100mA； ★3. 1路门禁接口,内置电锁、读卡器、出门按钮、门磁接口； ★4. 4路普通空调控制接口，支持多台空调轮流启动、温湿度联动控制、远程控制等功能； 5. 2路RS485总线接口，适配多种485总线模块，可设置接入模块数量，支持总线复用功能，任何一个设备损坏不会影响数据上传； 6. 通过总线为监测的子设备供电（＋12V），总线接口方式为通用端子接口，方便安装部署； 7. 1个RS232调试接口。提供10/100MRJ45接口，通过以太网络用TCP/IP协议与监控中心通信实现远程监控； ★8.具备时钟功能。 | 台 |  |  | 1 |  |
| 2 | 开关电源 |  | DC12V,3A | 台 |  |  | 1 |  |
| 3 | 三相电量变送器 |  | 1. 可以同时测量电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数和累计电量； 2. 输入电流、电压，标准RS-485或RS-232C数字接口输出，实现与监控主机及其网络连接； 3. 全隔离处理技术，抗干扰能力强。全数字交流采样技术，精度高，稳定性好。 4. 精度等级：电压、电流值0.2，其他0.5； 5. 通信接口：RS485； 6.含3个电流互感器。 | 只 |  |  | 1 |  |
| 4 | 智能设备监控器（含协议接口） |  | 1. 1路监控串口，串口可选择为RS232、RS485或RS422，可以实现对UPS、精密空调等智能设备的监控管理，也可以实现监控串口与IP网络接口的透传功能； 2. 1路RS232调试接口，可对对设备进行固件升级或者厂家调试； 3.支持CAN接口； 4. 1路IP网络接口，10/100M自适应； 5.具备实时时钟功能； 6.内置WEB管理界面； 7.支持AC220V和DC供电。 | 只 |  |  | 4 |  |
| 5 | 机房集中监控管理系统（UPS） |  | UPS监控软件接入。 | 套 |  |  | 1 |  |
| 6 | 机房集中监控管理系统（精密空调） |  | 精密空调监控软件接入。 | 套 |  |  | 2 |  |
| 7 | 温湿度变送器 |  | 1． 温度范围：-20℃～80℃，温度误差：<±0.3℃； 2． 湿度范围 ：0～100%RH，湿度误差 ：<±3%RH； 3． 采用高精度数字温度传感器，温度精度不低于0.5℃，湿度精度不低于5%； 4． 工作电源采用总线供电方式，有电源防接反功能和过压保护功能； 5． 通信接口采用标准串口（RS485），通信协议采用MODBUS协议，支持ASCII方式； 6． 带有图形液晶显示，可直接查看系统运行状况以及测量结果，便于现场安装调试； 7.为了更好系统稳定：要求温湿度变送器和机房集中监控管理系统同一品牌。 | 只 |  |  | 4 |  |
| 8 | 漏水检测系统 |  | 1. 漏水检测，灵敏度可调，防误报功能； 2. 供电电源：12VDC； 3. 输出形式：干接点，水浸检出时输出常开、常闭可选； 4. 控制器检测长度大于500米； 5. 以LED指示灯显示漏水、故障、电源状态； 7.含10米检测绳子。 | 套 |  |  | 2 |  |
| 9 | 网络摄像机 |  | 130万1/3” CMOS半球型网络摄像机，支持POE，红外30米。 | 只 |  |  | 4 |  |
| 10 | 硬盘录像机 |  | 1.支持60M/60M接入带宽，最大支持400W摄像机接入，支持Smart265解码,支持4路poe接口 ，1个SATA接口（最大6TB)； 2.含一个2T硬盘。 | 台 |  |  | 1 |  |
| 11 | 一体化报警器 |  | 1.具有手机短信发送、手机电话拨打功能，支持电话的DTMF测功能，支持中文语音，网络类型支持4G全网通； 2.支持声光报警控制功能，适配12V声光报警器，同时具有1路消警输入接口，配合按钮可以实现本地消警； 3.支持邮件发送； 4.支持后备电池功能； 5.1路RS232接口，用于设备通讯和控制； 6.1路RS485接口，用于设备通讯和控制； 7.1路IP网络接口，10/100M自适应，用于设备通讯和控制，以及设备调试； 8.1路调试接口，用于厂家进行设备调试； 9.具备实时时钟功能； 10.支持网络远程升级； 11.为了更好系统稳定：要求一体化报警器和机房集中监控管理系统同一品牌。 | 套 |  |  | 1 |  |
| 12 | 压电警号 |  | 实现声光报警功能（含声光报警设备）。 | 只 |  |  | 1 |  |
| 13 | 按钮开关 |  | 声光报警时手动消警，标准86底盒安装。 | 套 |  |  | 1 |  |
| 14 | 服务器/电脑主机 |  | 1.酷睿四核i5-7500 3.4GHZ 2.内存4G 3.硬盘1TB SATA 7.2K 4.集成显卡 5.含键鼠 6.含显示器 | 台 |  |  | 1 |  |
| 15 | 机房集中监控管理系统 |  | ★1.提供不低于三级的级别权限管理，可添加多个角色，用户从属角色，通过角色控制用户权限（可管理那些区域、能否接受短信电话等），实现用户权限控制； 2.提供不同告警级别、设备即时运行状态查询，报表导出功能； 3.提供历史告警记录、历史派工记录查询，报表支持导出PDF功能； 4.提供系统历史操作日志查询，报表功能； 5.常用器件的浮动屏幕效果，当鼠标置于该控件上方，可自动显示该控件的状态信息。 6.软件展示区与管理器分离，前端展示区和后台配置管理界面各自分开，互不干扰。修改后的界面，立即生效。 7.软件支持图片拖动，组态图界面支持大小变换，拖动。支持一键锁定变换后的组态界面。 9.组态图界面支持快捷键全屏显示，满足多屏、上大屏、轮询等个性化监控需求。 10.集中监控平台报警时支持通过固定电话自动语音合成通知，并通过现有移动MAX机进行发送短信通知； ★11.要求在同一平台上将动力环境、门禁、数字视频等整体集成，远程浏览器访问界面应与监控主机完全一致，以保证系统的可管理性、易用性、安全性； 12.可针对客户需求，添加平台上任意数据点作为控制源，联动任意数据进行联动行为输出。诸如刷卡开门，联动灯光开启，同时关闭红外探测；两个开关量虚拟出一个新的模拟量点，实现主备设备的联动报警等； 13.报警可以定义重要级别，并按级别排序处理，并可以将不同的报警级别、内容选择报警方式；提供界面滚动条或弹出窗口、电子邮件、声光、短信或电话语音等多种报警方式（需要有相关的硬件设备相匹配）； ★14.系统提供双向短信功能，用户能可靠接收报警，并提供短信查询功能，通过短信方式查询监控对象的运行状态和指标。短信命令可灵活设定，允许一个简短命令对应多项完整信息或控制命令； 15.提供计划任务，能对计划任务设置不同的告警方式。 | 套 |  |  | 1 |  |
| 四、精密空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 恒温恒湿精密空调 |  | 1.制冷量：≥12.5KW，显冷量≥11KW，显热比：≥0.9，单冷机型，送风方式：上出风，下回及侧面回风； 2.采用高能效比的谷轮涡旋压缩机，内压力可自动调节技术，达到节能和降噪的目的，标准风量≥3080m³/h，设备可通过控制面板现实高风、低风灵活设置以满足机房实际风量需求及降低运行噪音； 3.温度控制范围满足：+17℃～+27℃（可调）。机组为超宽输入电压设计，并独特的缺相保护功能和相序检测功能，来电自启动功能，且整机所有元件均适应电压范围为380V±15%； 4.考虑到空调竞争运行问题，为了节省空调日常运行耗电量，多套空调可不需增加任何器件即可实现多台群控功能，避免设备竞争运行而引起的高耗电； 5.室外风机采用无级调速技术，根据系统压力自动调节风机转速，达到更好的节能效果。采用高能效比的压缩机；能效比≥3.0； 6.机组配22电源防雷器，进一步提高机组可靠性。能通过内机液晶显示面板读取外机运行参数，方便管理及维护； 7.机组可支持配置≥4块以上节能卡，实现机组休眠功能，避免空调风机系统365×24小时不间断工作； 8.包含安装所涉及的铜管、室内外机钢架、制冷剂、安装施工等； ★9.空调系统不接受OEM产品。提供设备至少质保期1年。 | 套 |  |  | 1 |  |
| 五、服务器、机柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 校园管理平台及备份服务器 |  | 一、单台配置要求 1. 机架式，≥2U，标配原厂导轨； 2. 处理器：实配1颗Intel Xeon可扩展系列处理器 4210(2.2GHz/10/13.75MB/85W) CPU，可支持最高205W处理器； 3. 内存：实配2*32GB 2Rx4 DDR4-2933P-R内存，可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3TB，支持Advanced ECC、内存镜像、内存热备等功能。 二、技术参数要求 1. 内置硬盘：实配≥1块480G SSD硬盘；≥3块2T 7.2K SATA硬盘； 2. 阵列控制器：≥1个标配SAS RAID阵列卡（不占用PCIe扩展槽），支持RAID0/1/10/5/6/50/60；实配≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； 3. 启动盘可选项：支持双MicroSD或双M.2 SSD配置Raid1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位； 4. I/O插槽：支持≥10个PCIe 3.0插槽（包括8个标准插槽、1个阵列卡专用插槽和1个网卡专用插槽)）； 5. 网卡：提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡；实配≥4个千兆电口网卡； 6. GPU：支持≥3块双宽企业级GPU或 ≥8块单宽GPU卡； ★7. 支持通过PCI-E插槽扩展安全防护模块，具备防火墙、IPS、防病毒和QoS等防护功能，须提供PCI-E防护模块的产品彩页证明材料； 8. 接口：配置≥5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口；标配1个VGA接口，可选配支持最高2个VGA接口；标配1个串口，支持后部独立的管理端口； ★9. 冗余电源及风扇：配置2个≥500w铂金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金版电源选件，配置热插拔冗余风扇； ★10. 嵌入式管理：配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；配置虚拟KVM功能，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶； 11. 安全性：嵌入式管理模块支持防火墙功能，可基于MAC地址、IP、主机名定义访问规则；提供UEFI安全启动，支持中国标准TCM 1.0可信计算，可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能。 | 台 |  |  | 2 |  |
| 2 | 网络防火墙 |  | 1. 系统应采用非插卡式设备，不需要业务卡即可实现下一代防火墙业务； ★2. 为保证防火墙运行的稳定性和处理能力，要求设备采用非X86架构对各项安全功能进行加速优化处理； 3. 系统具有良好的可扩展性，能够扩展支持病毒防御、入侵防御、应用识别、垃圾邮件过滤、文件防泄漏、上网行为管理、APT防御、僵尸主机检测、IPSEC VPN与SSL VPN等功能； ★4. 要求固化千兆电口数量≥14个；千兆光口数量≥2个；为保障接口稳定性，所投产品必须是固化接口，而非板卡接口； ★5. 三层网络吞吐≥3Gbps ，IPS吞吐量≥1.4Gbps，最大并发连接≥130万，最大新建连接≥3万； 6. IPSEC VPN隧道数≥500，设备本身要求自带500个 IPSec VPN授权；SSL VPN并发用户数≥100，设备本身要求自带100个 SSL VPN授权； 7. 要求支持虚拟防火墙，且每个虚拟防火墙独立管理； 8. 为保障业务可用性，HA方案支持双机会话同步，实现无感知切换； 9. 支持策略路由、组播路由、静态路由、RIP(v1/v2)、OSPF、BGP、IS-IS等； 10. 支持SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、LAND攻击、Smurf攻击、Fraggle攻击、Winnuke等攻击防护；具备硬件TCP SYN FLOOD防护加速能力； 11. 策略具备接口、地址、服务、时间、用户、带宽等的配置； 12. 支持基于特定源地址、目的地址、应用端口组合的会话数限制； 13. 为保障语音系统效果，支持VoIP防护，可基于SIP与SCCP协议防护，可限制SIP的注册请求，可限制SCCP的呼叫建立； 14. 支持用户自定义攻击特征； 15. 入侵检测特征库≥5000种； 16. 支持HTTP、FTP、IMAP、POP3、SMTP、IM、HTTPS、IMAPS、POP3S、SMTPS协议病毒过滤； 17. 支持深达10级以上的文件压缩。可以限制过滤文件的大小，对超大文件采取“通过”或“阻止”动作； 18. 支持对VPN传输隧道内容进行病毒过滤； ★19. 支持基于代理模式、流模式的垃圾邮件检测过滤； 20. 防垃圾邮件功能支持IP地址过滤、邮件地址过滤、MIME头信息、邮件内容过滤、RBL实时黑名单、域名解析等多种方法； 21. 支持防数据泄漏功能，能对HTTP、FTP、SMTP、POP3等协议中的敏感内容进行过滤和阻断； 22. 要求支持文件指纹识别、文件水印检测； 23. 要求对HTTP信息进行保护，HTTP可检测GET/POST、html头、URL、CGI、Cookie、内容和用户等； 24. 支持Web分类和Web页面过滤，要求URL数量≥2.5亿个； 25. 应用程序列表数量大于2900种； 26. 支持基于应用防御、入侵防御、恶意软件防御的统计结果定义用户的信誉值 27. 支持僵尸主机、C&C客户端检测功能； 28. 支持0-day恶意软件变种、可疑文件等APT高级可持续威胁的统计功能； 29.防火墙≥3年授权升级包服务。 | 套 |  |  | 1 |  |
| 3 | 机柜 |  | 1.42U（600*1000*2000）拼装式结构柜体，静载800KG；优质冷轧钢板(SPCC)，安装立柱>=2.0mm；前门网孔门带长柄锁，后门网孔门带长柄锁，快开侧门；4位风扇单元，3块托盘1套，1只6位万用PDU，4个脚轮，4只支撑脚，40套卡扣螺丝及螺母。 2.工作环境： 环境温度：-5℃～+40℃； 贮存温度：－25℃～+55℃； 相对湿度：≤85%（＋30℃时）； 大气压力：70kPa～106kPa。 3.执行标准： 按照ANSI/EIA -310-D-1992、IEC60297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、 GB/T19520.2-2007标准生产，兼容ETSI。 4.外观要求： 4.1表面塑粉涂层标准色：RAL9005(黑色细沙)，机房灯光下无晕眩感； 4.2表面喷塑硬度不少于2H, 附着力不低于O级国际标准，符合欧洲ROSH标准； 4.3体表层外观光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀； 4.4 外部件表面喷涂必须达到国家无毒无害的喷涂标准4.5外部件表面涂层平均厚度达到≥100um标准5.材质要求： 5.1柜体采用优质SPCC冷轧钢板； 5.2钢板需采用宝钢、首钢、鞍钢、马钢等同档次及以上品牌产品； 5.3材料厚度：角规≥2.0mm，其它≥1.2mm； 6.功能特点： 6.1柜体各装配部件具有一致性和互换性； 6.2前后高强度焊接框架，整柜静载承重800KG； 6.3带标识刻度的角规，U数标识采用电子喷绘打标工艺，安装系列孔中的安装孔位上带有半圆形位置识别缺口，方便设备快速定位安装； 6.4前门5mm钢化玻璃金属镶边前门，开启角度180度，上下隐藏式插销，方便门体拆卸； 6.5后门钢板门，开启角度180度，上下隐藏式插销，方便门体拆卸； 6.6支持条形玻璃门、双开门、网孔门等不同款式； 6.7柜体两侧配置快开侧板（可带锁）； 6.8整体式顶板，前后预留大容量进线孔，顶部两侧可预留进线孔，方便侧面布线； 6.9预留顶置2/4位风扇单元安装孔； 6.10整体式底板，前后预留大容量进线孔，中间目字型分段式走线盖板，根据进线容量可按需调节； 6.11走线板与顶底部进线孔对应，用于大容量上下走线，兼容安装PDU，垂直走线板开有系列扎线孔，用于扎捆理线； 6.12支持垂直走线，柜体后部两侧可配置垂直走线板，与顶底部进线孔对应； 6.13走线板用于大容量上下走线，兼容安装PDU，垂直走线板开有系列扎线孔，用于扎捆理线； 6.14支持纵向走线，前后安装角规设有纵向走线板，可按需上下调节，用于设备的前后跳接走线、理线； 6.15支持顶部走线：可选用顶部贴顶式大容量强弱电走线槽，强弱电隔离，用于联柜并柜后的跨柜走线； 6.16机柜前后门、侧门预留M6接地螺栓，可选择用接地线与框架M6接地螺栓连接接地； 6.17可选择脚轮+支撑脚组合落地安装；可升降金属支撑脚安装（弥补地面不平整），框架直接落地安装（不带脚轮和支脚）； 6.18整体纸箱包装，纵向棱角用纸护角加强保护，PE 塑料膜缠紧，前后 5层A=C瓦愣纸箱全封闭； 6.19标准配置40套M6方螺母、M6螺钉。 | 台 |  |  | 1 |  |
| 4、校门口LED系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  | 技术性能及配置要求 | 单位 |  |  | 数量 |  |
| 校门口LED显示系统，尺寸依据现场定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 户外单色P10 |  | 1.像素间距： 10mm； 2.像素组成：1R； 3.像素密度：10000 点/㎡； 4.亮度：1500cd/㎡； 5.驱动方式：1/4 横流驱动； 6.亮度均匀性：>0.8； 7.最大电流：3A； 8.屏体视角：水平120°±10、垂直60°±10； 9.尺寸：320mm*160mm； 10.模组分辩率：32*16； 11.LED 寿命：10 万小时；平均无故障时间：1 万小时； 12.最大功耗：264W/㎡； 13.工作温度范围：-20-40℃； 14.工作湿度范围；10％-90％RH； 15.衰减率：15%；盲点率：＜1/10000（出厂时为 0）； 16.开关电源负荷：4.5V/40A； 17.防护性能：超温/过载/掉电/过流/过压/防雷(可选项)； 18.屏幕水平平整度，屏幕垂直平整度：＜1mm/㎡。 | ㎡ |  |  | 12 |  |
| 2 | 备品备件 |  | 单元板、电源、信号线。 | 批 |  |  | 1 |  |
| 3 | 供电及控制系统 |  | ★1.配电柜提供国家认证的3C证书，容量20KW，使用国标电气元器件；本配电柜具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施； 2.控制软件 2.1.支持多种视频格式、图片、动画、Office 文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、"温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss 简讯； 2.2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 2.3.页面支持一个或多个窗口； 2.4.支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 2.5.可设置不同的日期和时间播放不同的节目页； 2.6.可实现多台异地显示屏同步播放。 | 套 |  |  | 1 |  |
| 4 | 边框 |  | 显示屏专用铝型材框架，定制。 | 套 |  |  | 1 |  |
| 5 | 钢结构框架 |  | 定制 | 项 |  |  | 1 |  |
| 6 | 异步盒 |  | 信息异步发布系统。 | 套 |  |  | 1 |  |
| 出入口管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人员通道摆闸单机芯 |  | 1.机箱尺寸： 1200长*280宽*1000高（MM）； 2.摆臂长：≦900mm（单机）； 3.重量：65Kg； 4.摆动方向： 单向或双向 ； 5.机箱材料： 国标304不锈钢； 6.电源电压：AC220V/AC110V(可选)； 7.驱动电机：直流电机 30W/24V； 8.输入接口：开关信号（COM口为地）； 8.通信接口： RS485； 9.方向指示灯： 1个； 10.读卡窗： 1个； 11.摆门运行时间:约2s； 12.工作环境温度：-15℃—75℃； 13.相对湿度：小于95%，不凝露。 | 台 |  |  | 2 |  |
| 2 | 发卡器及IC控制主板 |  | 采用门禁控制主机（RN-200S）可控制单向或双向读卡通行，参数功能如下： 可接2个读卡器（兼容HID、Motorola等各种品牌的标准Wiegand-26格式读卡器） 可控制两个门的单进或一个门的进出控制，可实现反潜回功能 二组电锁继电器及一组报警电平信号输出 出门按钮受时区控制 管理3000张有效卡，脱机存储10000条出入记录 具有门无故开启报警、门开延时报警功能，脱机可存储100条报警记录 可设16种时区、每个时区按周计划设置、每天最多可设四个时段 定时自动开/关门、遥控开/关门 RS485通讯，19200bps，最多可接64个控制器（128个可选） 通过不同的应用软件，可兼做考勤机、巡更控制器 外形小巧美观，带通讯及电源指示灯 | 套 |  |  | 1 |  |
| 3 | 自动挡车器 |  | 1.开闸速度 3-6s； 2.闸杆类型：直杆； 3.闸杆长度 ≤3m； 4.工作温度：LED：-20℃~60℃； 5.LCD： 0℃~50℃； 6.材质要求：冷轧钢板厚度大于或等于2.0mm； 7.工作湿度：20%~95%,无凝结。 | 台 |  |  | 2 |  |
| 4 | 毫米波高精度雷达 |  | 高精度监测，复合型雷达，可识别人和车，范围可调。 | 个 |  |  | 2 |  |
| 5 | 车牌识别一体机 |  | 1.箱体：采用大面积回形全密封防尘防水结构，材料为1.2mm钣金，后盖为玛瑙黑，整体下料，数控折弯成形，表面抗老化耐腐蚀，显示面为钢化玻璃材质，内部茶色贴膜，外部丝印白色字； 2.显示器件：采用高亮度贴片双色LED发光器件，数字及字符可视距离大于30米。四位16×16点阵显示国标宋体汉字，内含国标二级字库共16384个汉字和字符，超过8字符自动左移滚屏。四种显示方式（向下移动、向上移动、水平移动、固定显示）； 3.TTS语音系统可以播报任意语音，音量9级软件可调，输出功率>5W； 4.以太网通信接口，10M/100M自适应，防雷设计，能适用各种应用环境； 5.整体尺寸：1580x200x130mm； 6.字库容量：国标二级字库，最大16384个汉字字符； 7.语音输出：真人发音，TTS任意语音播报； 8.数据通信：以太网通信接口，10M/100M自适应，防雷设计； 9.文字显示：五个汉字，二排竖屏显示（最大移动显示20个汉字）； | 套 |  |  | 2 |  |
| 6 | 车牌识别辅助相机 |  | 烤漆立杆，补光灯加摄像机，辅助相机具有抓拍稳定通过率高，多重角度识别。 | 套 |  |  | 2 |  |
| 7 | 车辆检测器 |  | 双环路地感线圈接入，2路继电器输出，用于车辆检测功能，防砸。 | 套 |  |  | 2 |  |
| 8 | 线圈 |  | 车辆检测器所需要线材。 | 卷 |  |  | 2 |  |
| 9 | 出入口控制终端 |  | p4以上主板 双核处理器.2.8G以上CPU.2G以上内存.500G硬盘带串口 19寸液晶显示器。 | 台 |  |  | 1 |  |

| 金城江区第六初级中学智慧校园基础设施设备采购2（校园智能广播） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术性能及配置要求 | 单位 |  | 数量 |  |
| 一、广播机房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP服务器主机 | IP网络广播中控主机是系统的核心；采用触摸屏显示操作，内置功能强大的IP网络广播控制软件；负责音频流点播服务、任务管理、终端管理和权限管理等功能；管理节目库资源，为所有网络终端提供定时点播和实时媒体服务，响应各网络终端的请求，为各音频工作站提供数据接口服务；全数字化传输，以局域网或广域网云平台服务器、互联网为主要传输媒介支持局域网与广域网（自动单播或组播转换）；支持专用百兆网传输，传输距离不受限制，可达几十套或上百套节目源，并实现了多网合一。 1.屏幕尺寸：15 寸 TFT LCD 分辨率 1024*768，300 亮度； 2.软件操作平台:兼容 Windows 7/Windows Server 2008 R2 或以上版本，兼容 Ubuntu Linux 16.04 或以上版本； 3.输入电源：AC220V\50Hz； 4.CPU：酷睿 i3 4130 3.4GHZ 处理器，4G 内存，120G 固态硬盘； 5.音频接口1*MIC-IN,1*Line-OUT RCA接口2*Liwe-OUT,l*Line-IN； 6.音频输入电平：0dBV； 7.2×串口；1×VGA；4×USB （2×USB 2.0，2×USB 3.0）； 8.主板：英特尔工业主板Intel； 9.集成 千兆网卡，集成声卡，300W 电源，预 装 WIN 7 64 位系统，配工业抽拉键盘鼠标； 10.工作环境：5℃～60℃； 11.环境湿度：相对湿度，20%～80%； 12.尺寸484x320x311m。 13.机箱采用国际8U机架式钣金标准结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；用专业数控设备加工铝合金面板，造型美观大方； 14.采用15英寸工业级加固触摸电容屏，灵敏度高，简单方便操作； 15.标配固态硬盘，具有超快速的系统启动速度，以及超高速的读写能力； 16.前置抽拉式键盘触摸板一体输入设备，方便用户操作； 17.使用工业级主板设计，处理任务速度快，适用于长时间运行； 18.使用工业级服务系统作为核心操作平台，使系统免于病毒的干扰与破坏； 19.C/S架构平台操作系统，支持局域网和广域网传输； 20.外接高清HDMI接口，方便用户扩展显示屏接口； 21.服务器是音视频软件运行核心，支撑各广播终端的运行； 22.负责音频流传输管理、终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能； 23.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务； 24.支持专用百兆网传输，可同时传输上百种音源节目； 25.采用加密狗管理； 26.支持文件广播管理、定时管理、离线管理、硬件状态管理、对讲管理、报警管理、用户管理、授权管理媒体管理、网络自适应管理； 27.支持全系列日志查询，终端播放状态、控制、上下线、定时、触发、消防、呼叫、对讲、报警等； 28.支持声卡采播、外部音源采播；可以随时把音源采播到所需播放终端； 29.软件支持第三方平台接口开发，提供标准的SDK包，实现与其他系统平台整合； 30.投标时投标人必须提供：3C、IAF、SGS、RoHs、CE认证、质量检测报告。 | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 新一代IP软件(含加密狗) | 中继服务器软件，IP消防报警软件（可与消防报警联动），IP无线遥控软件。系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配。安装在系统服务器上。是整个广播系统的管理、控制中心。 系统功能特点: 1.支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。系统可以在同一时间设定任意多个组播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话。 2.支持自动音乐打铃：能够设置个性化的音乐铃声，自动按照编排好的作息时间表播放铃声。作息时间表可以按照春秋季调整。播放音频的前两秒钟自动打开电源，播放结束后自动关闭。 ★3.远程分控讲话：无需到广播中心，通过与服务器连接的任意一台电脑，便可以实现广播的远程控制。从而实现领导通过电脑远程对全区、分区、分组讲话。 4.音频实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等。 ★5.分区自由点播：可通过遥控器或按键控制分布在每个广播点的广播终端完成服务器中资料库的任意点播，可快进、快倒、暂停和AB两点间复读。终端液晶屏显示资料库目录及当前播放位置。 ★6.定时节目播放：每个广播终端可以单独接收服务器的个性化定时播放节目，也可以通过电脑在网上远程设置或者在终端直接按键操作。 7.网上电台转播：可以将通过网络收音机软件接收到的Internet网络电台节目转换成IP网络广播数据格式，对广播终端实时播放，如一些专门的语言电台等。 ★8.寻呼对讲录音功能：终端可以对其他单个或多个终端实现呼叫，终端与终端之间还可以双向对讲。系统提供终端对讲按指定时长分多个文件保存的录音功能，从而实现控制室对任意区域的广播点讲话并同时进行录音功能，办公室之间、广播点之间、办公室与广播点之间的呼叫对讲及录音。 9.会话心跳：通过服务和会话客户端之间心跳机制功能，避免客户端异常退出，僵死会话长期占用终端。 10.服务看门狗：当被监控的系统服务意外停止运行时，看门狗将自动重新启动该服务的功能。 11.广播监听：在广播管理中心或者领导办公室，可以实时监听到所有的广播节目。 12.本地扩音及备份广播：广播点内IP广播、本地扩音、备份定压广播三合一共用音箱，实现广播点内声音的智能切换。 13.报警联动：结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能。 14.运动场无线远程控制：可通过远程无线遥控器在操场主席台控制升旗、运动会等活动需要节目的播放。 15.电话接入控制：可以通过打入电话来控制广播讲话，便于领导即使不在办公室也可以随时发布紧急广播通知。 ★16.紧急备份广播：在网络不通或其他故障情况下，要求能够采用备份定压广播直接对广播点进行广播。备份广播与IP广播的切换是自动完成的。 17.节目源和数据不受限制：系统采用采集、编码、压缩技术，使各类节目源均不受限制。节目源包括诸如话筒、卡座、CD、调谐器等模拟音源,IP网络广播在不同终端所播出的不同节目数量亦不受限。IP网络广播终端安装多少，同时播出的节目数量就可达到多少。 18.站点无限，扩容简便：基于IP数据网络每个终端都有独立的IP地址，只需将分控电脑或网络终端接入IP数据网络，就成功扩容了新的站点。 19.支持文件播放：用户可以向不同终端同时播放不同节目，终端支持自动功放电源开关。 20.支持大比特率播放：音质达到CD级(音频文件位速为128kbps)并能播放高音质发烧级别的音频文件（音频文件位速320kbps）。 | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 不受控多功能数字播放器 | 1.采用进口数码机芯，具有超强电子抗震功能，设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼； 2.支持CD,VCD,DVD,MP3音频格式，可外接USB、SD卡播放MP3音乐， 3.2路音频信号左右声道输出； ★4.设有轻触式按键操作，可选择单曲播放、全部播放、单曲循环、全部循环、停止播放等功能； 5.2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用； 6.频率响应：20-20KHZ(≤±3dB)； 7.信噪比：≥75dB； 8.谐波失真：≤1%； 9.工作温度:5℃-45℃； 10.工作湿度：20%-80%相对湿度，无结露； 11.功耗：40W； 12.电源电压范围：AC220V。 | 台 |  | 1 |  |
| 4 | IP音源编码转换器 | - 标配1个100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输传输； 2.带4.3寸彩色显示屏功能，界面清晰明了； 3.设有一键飞梭功能，进入液晶屏可自由配置； 4.自带5路电源管理，每路电源可实现自动或手动打开与关闭； 5.设有4路音频线路输入与2路话筒输入，每路音量独立控制； 6.4路音频线路输入与2路话筒输入混合后进行音频编码（模拟信号转换成数字信号）； ★7.具有音频编码（模拟信号转换成数字信号）功能，可把输入音源（模拟信号）定时或由服务器点播编码成数字信号播放到任何终端 ★8.设有10个自定义按键，可在系统把每个按键自由设定为节目播放，一键触发立即执行任务； ★9.设有自定义优先选择功能，可选择本地优先，也可以选择网络优先，同时也可以混音输出。优先级别任由用户选择； 10.选配无线遥控，可远程控制终端播放； 11.机箱采用国际2U机架式钣金标准机箱结构，造型美观大方，数控设备专业加工，铝合金面板，美观实用； 12.电源：AC220V±10%； 13.网络接口：1组RJ45； 14.传输速率：100Mbps/10Mbps； 15.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)； 16.采样率：8K～48K； 17.AUX灵敏度：0dB； 18.功耗：20W； 19.待机功耗：＜3W； 20.频率响应：20Hz～20KHz±1dB； 21.谐波失真：THD≤0.1%； 22.工作温度：5℃～40℃； 23.环境湿度：20%～80%相对湿度； 24.尺寸：485×340×88； ★25.投标时投标人需提供：3C认证、产品质量检测报告、《中国节能环保产品》认证证书复印件。 | 台 |  | 1 |  |
| 5 | 7寸桌面式IP话筒 | 1.全双工双向对讲功能，通过点击触摸屏上的终端图标，实现广播或对讲 2.设有1路线路输入，1路线路输出 3.支持USB点播功能，可采集到其他终端播放。 4.配置了高指向拾音麦克风；及内置3W全频喇叭，声音洪亮清晰 5.带来电铃声声提示提示功能 ★6.支持手机或平板的APP分控软件（无线WIFI、可以实时操控点播、寻呼等功能 7.具有多个一键呼叫按键，便于呼叫不同的分区； 8.一键接收求助、对讲功能，实现快速连接； ★9. 支持静态IP和DHCP两种方式，跨网段，跨路由，配置使用方便。 10.1路3.5mm的标准音频接口，可连接专用话筒，便于扩展非免提通话，保证私密性； 11. 支持网络在线升级，便于工程维护； 12.电源：DC12V/2A 13.网络接口：1组RJ45 14.传输速率：10Mbps/100Mbps 15.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播) 16.音频模式：16位立体声CD音质 17.采样率：8K～48K 18.比特率：8K～320Kbps 19.AUX灵敏度：-12dB 20.MIC灵敏度：-40dB 21.功耗：20W 22.待机功耗：＜3W 23.频率响应：20Hz～20KHz±1dB 24.谐波失真：THD≤0.1% 25.信噪比：≥70dB 26.工作温度：5℃～40℃ 27.USB：MP3 28.显示屏：7英寸TFT电容屏 29.环境湿度：20%～80%相对湿度 30.尺寸：250×150×56mm ★31.投标时投标人需提供：3C认证、产品质量检测报告、《中国节能环保产品》认证证书复印件。 | 台 |  | 1 |  |
| 6 | IP网络监听音箱 | 1.自带2x20W功放，1路外接定阻副音箱； 2.支持手机或苹果手机等移动APP分控软件，支持WIFI实时操控点播、寻呼； ★3.支持服务器远程管理，远程升级，方便用户维护。 4.选配蓝牙USB模块，可用手机推送到终端播放。 5.选配无线USB2.4G话筒模块，方便教学讲课。 6.选配离线打铃功能； ★7.设有自定义优先选择功能，可选择本地优先，也可以选择网络优先，同时也可以混音输出。优先级别任由用户选择； ★8.音箱内置拾音咪头，设有环境监听功能，可监听外部环境状况。 ★9.外接U盘式2.4G无线话筒模块，即插即用，方便教学讲课使用； 10.音箱采用国际壁挂式木材标准结构，造型美观大方。 技术参数： 11.输入电源：DC24V 12.网络接口：1组RJ45 13.传输速率：100Mbps/10Mbps 14.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播) 15.音频格式：MP3 16.音频模式：16位立体声CD音质 17.采样率：8K～48K 18.比特率：8K～768Kbps 19.AUX灵敏度：-12DB 20.功耗：〈10W 21.频率响应：20Hz-20KHz 22.谐波失真：THD≤0.1% 23.信噪比：≥70dB 24.短路输入：0V 25.保护电路：过载、过温、短路保护 26.工作温度：5℃～40℃ 27.环境湿度：20%～80%相对湿度 28.外部尺寸:280x150x190mm ★29.投标时投标人需提供：3C认证、产品质量检测报告、《中国节能环保产品》认证证书复印件。 | 只 |  | 3 |  |
| 7 | 16路受控电源时序器(国标电源座) | ★1.设有485通讯接口，支持广播控制主机控制；采用数字化技术，可控制电源按顺序开启/关闭，保护电网不受冲击，设有安全锁供手动紧急控制； 2.最大支持~220V/5000W功率输入，分为16路美式电源接口输出，每路接口可承受~220V/2000W功率输出； 3.设有1路紧急接口输入，方便与其他设备连接使用。 4.2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 技术参数 5.电源：AC220V 6.单路最大容量：2000KV.A 7.通讯协议：485 8.485x340x88 | 台 |  | 1 |  |
| 8 | 10路两编组机架式带效果调音台 | 1.10路多功能调音台 2.2编组输出 3.每通道独立耳机监听 4.低切转换功能 5.2路高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平 6.录音,耳机监听输出 7.每通道3段EQ，英国风格 8.内置99DSP效果器 LED显示专业效果 9.USB输入,USB音量控制，USB录音功能 10.优质+48V 幻想供电 11.电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳压可靠 12.USB.MP3独立播放通道 13.蓝牙独立播放按钮 14.带USB录音功能 | 台 |  | 1 |  |
| 9 | 广播专业机柜(豪华型） | 1.42U(600*600*2000),拼装式结构柜体，静载800KG；优质冷轧钢板(SPCC)，安装立柱>=2.0mm；前门玻璃门带长柄锁，后门网孔门带长柄锁，快开侧门；2位风扇单元，3块托盘1套，1只6位万用PDU，4个脚轮，4只支撑脚，40套卡扣螺丝及螺母。 2.工作环境 环境温度：-5℃～+40℃ 贮存温度：－25℃～+55℃ 相对湿度：≤85%（＋30℃时） 大气压力：70kPa～106kPa 3.执行标准 按照ANSI/EIA -310-D-1992、IEC60297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、 GB/T19520.2-2007标准生产，兼容ETSI。 4.外观要求 4.1表面塑粉涂层标准色：RAL9005(黑色细沙)，机房灯光下无晕眩感。 4.2表面喷塑硬度不少于2H, 附着力不低于O级国际标准，符合欧洲ROSH标准。 4.3体表层外观光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀。 5.材质要求： 5.1柜体采用优质SPCC冷轧钢板； 5.2钢板需采用宝钢、首钢、鞍钢、马钢等同档次及以上品牌产品； 5.3材料厚度：角规≥2.0mm，其它≥1.2mm； | 套 |  | 1 |  |
| 10 | UHF天线分配器/定向天线 | - UHF 500MHZ 宽频带设计，适合多种无线系统使用； 2.采用高品质高频中周电路，低噪音宽带电路放大设计，具有较高的通道分离度； 3.产品设有8通道低损耗天线分配，可实现4套单频道自动选讯； 4.接收机共用一对天线，并且有电源分配插座，有效增加接收距离，使工程安装更方便简捷； 5.频率响应：450-950MHZ； 6.天线增益：0dB 3dB 12dB； 7.输入阻抗：50Ω； 8.安装插头：TNC/BNC； 9.幻像电源：+9V DC 20MA； 10.供电：DC12~18V 3000MA； 11.主机尺寸：45*420*160MM； 12.天线尺寸：290*260MM； 13.天线放大器：25*45*75MM。 | 套 |  | 1 |  |
| 11 | 真分集一拖二无线话筒（主机+双手持） | 1.内置搜频功能，红外对频，数字处理，可同时叠机10套使用，最大可定制双频段叠机20套同时使用； 2.采用真分集四组天线设计，内置天线分配系统，单通道AB智能接收，有效增强死点处理，实现远距离接收不断频； 3.具备超强抗干扰和宽频稳定信号收发能力，专业级声音还原技术，频响达到30Hz~18KHz； 4.智能音量压缩，实现大动态声音传输，超低背景噪音； 5.灵活的发射器频率设置和音量设置功能，音量设置支持演出、采访、会议等不同使用模式； 6.具有先进自动频率锁定功能，能快速精确锁定所需的工作频率； 7.使用UHF770-820MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率及发射功率可调，很好地避免手机等杂波的干扰； 8.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫； 9.接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度； 10.使用距离，空阔空间可达200米以上，复杂环境80-100米； 11.接收主机技术参数： 工作频率:UHF 770-820MHz 调制方式:FM 频率稳定度:±0.002% 最大频偏:±45KHz 信噪比:﹥105dB 失真度:THD:<0.01% 灵敏度:12 dBμV (80dBS/N) 电源:DC12-17V 音频输出:独立（Free standing）0-400mv 混合:（Mixed style）0-300mv 手持发射机技术参数： 类型:动圈式 载波频率:UHF 770-820MHz 拾音灵敏度:-40±3dB@1KHz 发射功率:>+10dBM(10MW) 频率响应:50Hz-15KHz 频率稳定度:±0.005%以内 动态范围:﹥95dB 最大频偏:±45 KHz 信噪比:﹥105dB 邻频干扰比:﹥80dB 电源:DC3V （1.5V AA*2）。 | 套 |  | 1 |  |
| 二、教室（含主考室2个点） |  |  |  |  |  |  |
|  | 壁挂IP网络音箱 （20w） | 1.标配1个10/100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输； 2.设有1路本地线路输入，1路线路输出； 3.自带2x20W功放，1路外接定阻副音箱； 4.支持手机或苹果手机等移动APP分控软件，支持WIFI实时操控点播、寻呼； 5.支持服务器远程管理，远程升级，方便用户维护； 6.选配蓝牙USB模块，可用手机推送到终端播放； 7.选配无线USB2.4G话筒模块，方便教学讲课； 8.选配离线打铃功能； 9.音箱采用国际壁挂式木材标准结构，造型美观大方； 10.输入电源：DC24V； 11.网络接口：1组RJ45； 12.传输速率：100Mbps/10Mbps； 13.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)； 14.音频格式：MP3； 15.音频模式：16位立体声CD音质； 16.采样率：8K～48K； 17.比特率：8K～768Kbps； 18.AUX灵敏度：-12DB； 19.功耗：〈10W； 20.频率响应：20Hz-20KHz； 21.谐波失真：THD≤0.1%； 22.信噪比：≥70dB； 23.短路输入：0V； 24.保护电路：过载、过温、短路保护； 25.工作温度：5℃～40℃； 26.环境湿度：20%～80%相对湿度； 27.外部尺寸:280x150x190mm。 |  | 只 |  | 74 |
|  | 壁挂式定阻音箱（IP副音箱） | 1.专业壁挂式设计，木质材料结构，吸塑工艺，密封隔音良好； 2.声音清晰明亮，壁挂式安装，简单方便； 3.适用于教室、商场、超市、走廊等室内场所； 4.额定功率:20W； 5.定阻:8Ω定阻输入； 6.频率响应:20Hz-18KHz； 7.外部尺寸:280x150x190mm。 |  | 只 |  | 74 |
| 三、走廊/球场 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双向点播IP广播终端（机架式） | 1.4.3寸高亮触摸电容屏,图形化界面，操作简单易懂； 2.设有1路线路输入、1路话筒输入，1路线路输出,话筒音量独立可调，有总音量控制； 3.1路自定义短路输入，1路短路输出，1路紧急输出，带有24V强切功能； ★4.支持安卓手机或苹果手机APP分控软件可以实时操控点播和寻呼功能； 5.通过系统设置可控制两路交流220V独立电源输出，例如：周边设备及功放； 6.支持USB点播功能，点播U盘节目； ★7.支持服务器远程管理，远程升级，方便用户管理维护； 8.选配蓝牙USB模块，可用手机推送到终端播放； 9.选配无线USB2.4G话筒模块，方便教学讲课； 10.选配离线打铃功能； ★11.设有自定义优先选择功能，可选择本地优先，也可以选择网络优先，同时也可以混音输出。优先级别任由用户选择； 12.电源：AC220V±10%； 13.显示屏尺寸：4.3英寸； 14.网络接口：1组RJ45 15.传输速率：1000Mbps/100Mbps/10Mbps； 16.支持协议：TCP/IP、UD、,IGMP； 17.音频格式：MP3； 18.音频模式：16位立体声CD音质； 19.采样率：8K～48K； 20.比特率：8K～768Kbps； 21.AUX灵敏度：-12dB； 22.MIC灵敏度：-40dB； 23.功耗：45W； 24.待机功耗＜3W； 25.频率响应：20Hz～20KHz； 26.谐波失真：THD≤0.1%； 27.信噪比≥65dB； 28.短路输入：0V<5A； 29.短路输出0V<5A； 30.工作温度:5℃～40℃； 31.USB接口：最大支持128G； 32.环境湿度:20%～80%相对湿度，无结露； 33.尺寸：485×340×88mm； ★34. 投标时投标人需提供：3C认证、产品质量检测报告、《中国节能环保产品》认证证书复印件。 |  | 台 |  | 6 |
| 2 | 合并式广播功放（360W） | ★1.采用先进高效功率放大电路，设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出； 2.设有定阻定压输出，定压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω 3.每路音量可独立调节，带有高低音色调节； 4.话筒1为最高优先功能，自动抑制其他输入信号,话筒2和其他线路混音输出； 5.有信号指示、削峰指示、过载指示功能； 6.2U标准机箱设计，美观实用； 7.AUX灵敏度：-12dB； 8.话筒灵敏度：-40dB； 9.频率响应：80Hz～16KHz±1dB； 10.谐波失真：THD≤0.1%； 11.信噪比：≥70dB； 12.线路输出：0dB； 13.输出功率：360W； 14.保护电路：直流保护、过载、过温、短路保护； 15.工作温度：-5℃～80℃； 16.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露； 17.尺寸：485x405x88mm； 18.电源：AC220V/50Hz。 |  | 台 |  | 2 |
| 3 | 合并式广播功放（650W） | - 采用先进高效功率放大电路，设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出； 2.设有定阻定压输出，定压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω ★3.每路音量可独立调节，带有高低音色调节； ★4.话筒1为最高优先功能，自动抑制其他输入信号,话筒2和其他线路混音输出； 5.有信号指示、削峰指示、过载指示功能； 6.2U标准机箱设计，美观实用； - 7.AUX灵敏度：-12dB； 8.话筒灵敏度：-40dB； 9.频率响应：80Hz～16KHz±1dB； 10.谐波失真：THD≤0.1%； 11.信噪比：≥70dB； 12.线路输出：0dB； 13.输出功率：650W； 14.保护电路：直流保护、过载、过温、短路保护； 15.工作温度：-5℃～80℃； 16.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露； 17.尺寸：485x405x88mm； 18.电源：AC220V/50Hz。 |  | 台 |  | 2 |
| 4 | 纯后级广播功率放大器 （2000W） | - 采用先进高效功率放大电路，设有1路平衡输入，1路平衡输出，1路非平衡输入，1路非平衡输出； ★2.设有定阻定压输出，定压输出为70V/100V，定阻输出4-16Ω 3.1路音量独立可调节； 4.有信号指示、削峰指示、过载指示功能； 5.3U标准机箱设计，美观实用； - 6.线路灵敏度：0dB； 7.输出功率：2000W； 8.频率响应：80Hz～20KHz±1dB； 9.谐波失真：THD≤0.1%； 10.信噪比：≥80dB； 11.线路输出：0dB； 12.保护电路：直流保护、过载、过温、短路保护； 13.工作温度：-5℃～80℃； 14.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露； 15.尺寸：485x465x132mm； 16.电源：AC220V/50Hz。 |  | 台 |  | 2 |
| 5 | 前置放大器 | ★1.5路话筒输入，3路线路输入，2路紧急线路输入，2路线路输出功能； ★2.话筒1和紧急线路具有最高优先，强行切入优先功能；话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）同级，话筒和线路音量独立可调； 3.设有高音和低音独立调节； 4.MIC灵敏度：-40dB； 5.AUX灵敏度：-12dB； 6.Line out：0dB； 7.频率响应：20-20KHZ(≤±3dB)； 8.信噪比：≥75dB； 9.谐波失真：≤1%； 10.工作温度:5℃-45℃； 11.工作湿度：20%-80%相对湿度，无结露； 12.功耗：<30W； 13.电源电压：AC220V。 |  | 台 |  | 6 |
| 6 | 室外全天候豪华音柱（20W） | 1.定压70V-100V 20W功率； 2.输入灵敏度为92db； 3.频响范围为100-15KHz，采用2个4寸喇叭，铝质箱体，金属网面，白色； 4.外部尺寸为380X152X100mm。 |  | 只 |  | 145 |
| 7 | 大型室外全天候豪华音柱（80W） | 1.定压70V-100V 80W功率； 2.输入灵敏度为98db； 3.频响范围为140-15KHz，采用4个6.5寸喇叭，铝质箱体，金属网面，白色； 4.外部尺寸为920*227*125mm。 |  | 只 |  | 41 |
| 四、广播交换设备及辅助材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口交换机 | 1.实配固化10/100/1000M以太网端口≥24个； 2.要求所投交换机满足交换容量≥48Gbps，转发性能≥36Mpps ； 3.要求所投产品支持端口防雷≥4KV（非防静电）； 4.要求所投产品工作温度范围0-50°C； 5.要求所投产品可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障； 6.为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等； 7.要求设备支持802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过WEB界面实现向导性配置。 |  | 台 |  | 2 |
| 2 | 15口交换机 | 1.实配固化10/100/1000M以太网端口≥15个； 2.要求所投交换机满足交换容量≥48Gbps，转发性能≥36Mpps ； 3.要求所投产品支持端口防雷≥4KV（非防静电）； 4.要求所投产品工作温度范围0-50°C； 5.要求所投产品可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障； 6.为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等； 7.要求设备支持802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过WEB界面实现向导性配置。 |  | 台 |  | 10 |
| 3 | 8口交换机 | 8口千兆非网管交换机，8个10/100/1000M自适应电口，非网管，铁壳桌面级，MAC地址条目2K，交换容量16Gbps，整机最大包转发速率1.9Mpps。 |  | 台 |  | 2 |
| 4 | 专用广播线 | 1.产品为额定电压450/750V及以下的聚氯乙烯绝缘和护套非屏蔽的软电缆； 2.适用于交流标称电压不超过450/750V的动力装置,主要用于安防；3.工作温度不超过70℃； 4.生产标准：GB/T 5023-2008（等同于IEC 60227）及JB/T 8734-98； 5.导体：多支裸铜线； 6.绝缘：PVC； 7.外护套：PVC； 8.线径：RVVP2*1.5； 9.RVVP屏蔽编织：纯铜或镀锡铜； 10.导体结构、绝缘外径、线缆外径符合标准要求。 |  | 米 |  | 9000 |
| 5 | 镀锌管 Φ20 | 公称DN20 |  | 米 |  | 2000 |
| 6 | PVC管 Φ20 | PVC6分线管 |  | 米 |  | 7000 |
| 7 | 挖水泥地 |  |  | 项 |  | 1 |
| 8 | 施工费 |  |  | 项 |  | 1 |

金城江区第六初级中学智慧校园基础设施设备采购3（安防设备）

| 序号 | 货物 名称 | 技术性能及配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清解码器 | 1、采用嵌入式架构，专用Linux操作系统，支持对实时视频流以及录像文件进行解码输出。 2、具备丰富的接口：≥8路HDMI输出，≥4路BNC输出，≥8路报警输入/输出，≥8路音频输出，≥1路对讲输入/输出，≥1个RS485接口。 3、具有开窗漫游功能，任意一路信号显示画面可进行任意漫游、缩放，可在单屏或者多屏的任意位置上叠加显示，图层不少于64层。 ★4、支持黑白名单功能，可设置≥256个黑白名单，当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备，当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示，支持平均分割，支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置。 5、支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色，支持场景切换，各个大屏可同时切换，切换时间不大于1秒。 6、可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 7、支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式，可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 ★8、输入信号接入解码器后上墙显示，支持YUV422上墙显示，可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景。 9、解码能力支持≥8路分辨率为4000*3000（20fps）的H.264、H.265视频图像，≥16路分辨率为4096*2160（25fps）的H.264、H.265视频图像，≥16路分辨率为3840*2160（25fps）的H.264、H.265视频图像，≥24路分辨率为2592*1944（30fps）的H.264、H.265视频图像，≥64路分辨率为1920*1080（30fps）的H.264、H.265视频图像，≥128路分辨率为1280*720（30fps）的H.264、H.265视频图像。 10、支持在超出设备解码能力时，在显示输出窗口叠加提示信息,支持回形拼接，支持对解码的IPC输出的画面进行旋转，支持≥90°、≥180°左旋和≥90°、≥180°右旋。 ★11、音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC，支持对输入的视频画面进行≥90°、≥180°、≥270°旋转显示，支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 12、支持实时视频流及录像文件同时解码输出显示，历史解码能力与实时流解码能力一致。 ★13、通过设备抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率≥30fps，支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 14、具有图层叠加功能，支持将任意≥1路视频信号在显示屏的任意位置与其他视频信号叠加显示，图层可叠加≥18层。 15、设备在不小于-10℃～50℃温度变化范围内，可保持正常工作。 | 台 | 1 |
| 2 | 监控管理平台 | 平台软件部分： 1、平台基于设备、服务、基础信息库、内外部组件等实现应用集成，集校园监控中心、智能管控业务应用为一体。 2、支持对用户、角色、组织、区域、设备等基础资源进行统一管理调配；支持用户权限管理，支持按照事件类型或规则名称过滤事件。 3、支持校时功能，支持对设备和平台服务校时，保证时间一致。 4、支持AD 域，支持多网域访问，支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复，支持双机热备，支持软授权方式，可以部署在服务器或虚拟机上。 5、支持数据权限控制功能，可对不同部门管理人员分配不同的数据查看权限，支持隐私加密，对人名的第二位之后隐藏，平台支持配置是否开启此功能。 6、支持巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、巡检时间、巡检周期等。 7、支持多色彩(红、橙、黄)展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理。 8、支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具。 9、支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近≥6天每日的用户活跃数统计。 10、支持按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播。 平台硬件部分： 1、系统的核心组件，支持接受网管系统命令，实现配置管理、状态、故障等网管代理功能，可以记录用户操作、系统运行、故障及处理日志。 2、支持板卡实时精准温度监控，频率5Hz～150Hz加速度≤20m/s2 ,振幅≤0.15mm。 3、负责本级平台组织机构资源、解码资源、编码资源、平台服务器资源等各种资源的管理、配置、认证。 4、支持对前端设备及各个服务模块进行配置，可进行用户和设备权限控制，提供录像资料检索和备份、云台控制、设备和用户添加接入等自动化管理。 5、支持5-40℃稳定运行，支持PID精细化无极调速。 6、支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能。 7、硬件性能不低于： 1）CPU：HG7163(16核2.4GHz)×1。 2）内存：64G DDR4。 3）硬盘：600GB 10K SAS×2（RAID_1）/SAS_HBA。 4）网卡：1GbEBA×4。 5）电源：550W(1+1)。 6）插槽：16DIMM。 | 项 | 1 |
| 3 | 存储硬盘录像机 | 1、支持≥32路视频路数，实现对采集到的视频数据进行检索、分析及存储。 2、网络视频输入带宽≥320Mbps，可按1/8、1/4、1/2、1、2、8、16、32、128、256倍速回放。 3、支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 ★4、支持按年龄、表情、口罩、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条，支持预录报警触发前1～20秒的视频录像。 ★5、支持设置存储条数，达到存储条数上限支持循环覆盖，日志存储数量可设置为30万、50万或100万条，支持缩略图回放功能，录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频缩略图。 6、支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级。 7、支持预览转码，通过WEB端、客户端软件远程预览时，设备可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像。 8、支持多址设定功能，可将≥2个网口设置不同网段的IP地址。 ★9、支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频进行预览，并支持码流加密，可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单，WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH，支持录像打包时间1～280分钟可设置。 ★10、支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行，支持通过CSV格式导入/导出IPC接入配置功能，CSV文件可通过WEB或本地进行编辑，支持在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字。 11、支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。 12、支持即时流畅预览，通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生。 13、支持实时查看RAID状态，发生故障时可实时报警并记录相关日志，RAID模式可设置自适应、同步优先、业务优先、负载均衡模式。 14、可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG视频编码格式的IPC，支持在预览界面下拖动任意预览通道画面，交换通道顺序。 15、包含8块6T硬盘，支持≥8个SATA接口，≥2个HDMI接口，≥2个USB2.0接口，≥16路报警输入，≥4路报警输出。 | 台 | 7 |
| 4 | 管理电脑 | ★1.CPU：英特尔第十代酷睿同等或以上四核处理器，主频≥3.6GHz。 2.内存：≥8G DDR4 2666MHZ，不少于2个DIMM插槽，最大支持32G。 3.硬盘：≥128G SSD固态硬盘+ 1T SATA3硬盘，原厂支持双硬盘位，带硬盘减震设计。 ★4.主板：Intel B400及以上芯片组,与主机同品牌；扩展≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*1、≥1个PCI；不占用扩展插槽或增加外设，扩展第二串口和并口；主板集成10/100M/1000M 自适应以太网卡，原厂可配置同品牌网络信号防雷器，防雷器通过权威部门检测认可并有省级以上检测机构的相关检测报告。 5.显示器：≥21.5寸LED显示器，分辨率≥1920*1080，显示器具有低蓝光功能，保护用眼安全。 6.键鼠：USB光电鼠标、键盘，键盘防水且自带导水孔。 7.机箱：顶置电源开关，机箱侧板、硬盘、光驱、扩展卡免工具拆卸，机型体积不大于15L; ≥8个USB接口，至少6个原生 USB3.1Gen1接口；整机防尘等级不低于国际标准IP5X级。 8.投标产品低噪音设计，声压级《10.5dB(A)，提供省级以上检测机构出具的相关检验证明。 9.电源：≥200W节能电源。 ★二、基础软件功能要求： 1）所有功能基于Windows平台，一键同传；方便操作主板集成硬盘保护，增量传输功能，具备断线提示、断点续传功能，支持动态显示网络故障点。 2）支持终端数据加密保护和安全域数据管理功能，具备用户操作管控和行为审计功能；安全虚拟分区自主配置，无容量限制；安全虚拟分区自主配置，无容量限制；用户涉密数据加密后，实时保护，即使离开加密分区仍为密文，为用户的私密数据建立坚固的安全屏障；具备安全环境下网络工作域功能，涉密人员可网络共享资料、协同办公，同时通过对拷贝管理、截屏管理、打印管理、键盘管理、网络管理，以及安全权限管理，全方位防止内部人员的主动泄密；具备用户行为日志管理，审计违规操作，做到有据可查；支持对移动设备进行加密处理。 3）、出厂预安装Windows 10正版操作系统，操作系统不接受开机二次安装，需体现在装箱清单内。 ★三、桌面终端管理软件要求： 1.性能监控，可实时以图表的形式显示出终端机CPU/内存使用率，数据下载或上传流量。存储的分区以及使用情况。终端在线机器的监控状况，投标时必须提供功能截图并加盖厂家公章。 2.网站访问控制：用户可以灵活定义黑白名单,对被管理机的网络访问进行审计和控制；限制用户对非法网站网页的有效网络访问。可以控制是否允许用户的上网具体时间投标时必须提供功能截图并加盖厂家公章。 3.管理员可以远程卸载客户端，且可以设置或者重置卸载密码。终端用户没有卸载密码的情况下无法卸载或者退出客户端。 4.支持模板的功能，管理员可以将配置的策略以模板的形式导出或者导入，支持对模板进行编辑以及删除等功能。 5.在没有安装客户端的软件终端准入控制系统客户端的主机，对其采取安全隔离措施，使其网络设备不能正常工作，从而无法成功接入到内部网络中。可通过网页重定向方式，指向服务端下载安装客户端。 6.电源管理，支持可以设置不同的时间段，让计算机在某个时间段关机、关闭显示器、休眠等功能，可对节能绩效以图表的形式显示出来，投标时必须提供功能截图并加盖厂家公章。 7.可完成内外网或跨网段对终端、桌面单个或者批量远程开机、关机、重启、注销。 8.可统计计算机基本信息，包括计算机名称，网络，操信息作系统版本，登录用户，进程信息，网络共享信息，登录时间，开机启动项等信息。 9.支持同时对多个终端或者桌面进行监控，可同时对一组计算机进行集中监控，实时查看单个桌面或者终端的的屏幕快照。 10.为了保证计算机的数据以及系统的安全，可防止未经授权的存储设备接入到终端上。可以通过管理软件配置整个网络内只有经过授权的U盘才可以接入，可以设置注册过的U盘的权限严格的移动存储管理机制，可以设置外设的详细权限(创建、读取、写入、重命名、删除)。 ★四、质量和服务保证： 1.投标产品具有3C认证、《中国节能环保产品》。 2.投标产品具备省级以上检测机构出具的平均无故障时间（MTBF）≥95万小时认证。 | 台 | 1 |
| 5 | 网关交换机 | 1、可用千兆光接口数量≥24，复用千兆光电接口数量≥8，万兆接口数≥4。 2、管理口：支持独立的console管理串口。 3、交换容量≥256Gbps，转发性能≥96Mpps。 4、支持模块化电源数量≥2。 5、支持链路聚合，支持基于端口的VLAN。 6、路由功能：支持IPv4/v6静态路由。 7、镜像：支持端口镜像。 8、支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL。 9、支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击。 10、网管：支持SNMPV1/V2/V3。 | 台 | 1 |
| 6 | 24口POE交换机 | 1、可用百兆电口数量≥24，千兆光电复用口≥2。 2、支持独立的console管理串口。 3、交换容量≥64Gbps，转发性能≥6.6Mpps。 4、POE：支持自适应802.3af/at供电标准，支持POE最大输出功率≥385W。 5、支持链路聚合，支持基于端口的VLAN、支持GVRP。 6、支持 Diff-Serv QoS、支持 802.1p/DSCP 优先级映射、支持队列调度机制（SP、WRR、SP+WRR）、每个端口支持 8 个输出队列。 7、支持SNMP V1/V2/V3，支持通过telnet方式进行配置和管理，支持用户的分级分权控制，支持用户访问控制。 | 台 | 16 |
| 7 | 400万星光级红外阵列筒型网络摄像机 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440@25fps下，清晰度≥1400TVL。 2、最低照度彩色≤0.0008lx，黑白≤0.0001lx。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，音频采样率≥48kHz。 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，主码流≥2560x1440@30fps。 5、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 6、可在监视画面上设置遮盖的区域，区域的个数、大小、位置可设置。 7、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥1/2。 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 9、红外距离≥30米，设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 10、防尘防水等级≥IP67，支持DC12V和POE供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 11、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 | 台 | 32 |
| 8 | 筒机壁装支架 | 壁装支架/珍珠白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm。 | 个 | 32 |
| 9 | 400万星光级红外阵列半球网络摄像机 | 1、分辨率≥2560x1440，支持在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL。 2、最低照度彩色≤0.0005 lx ，黑白≤0.0001 lx，直流输入端口正负极反接时，设备能正常工作，当设备同时采用DC12V和POE供电时，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，视（音）频失步时间≤1s。 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 5、设备与客户端之间用≥300米五类非屏蔽网线直接连接，可正常显示监视画面。 6、同一静止场景相同图像质量设备开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%，当触发报警时，视频录像帧率自动调整至设定值，设定范围1-60帧/秒。 7、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 8、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 9、在只输出主码流、分辨率设置为1920*1080、帧率设置为25fps、码率1Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤100ms，可通过IE浏览器查询人脸抓拍图片的数量，图片不小于40*40像素。 10、具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 11、可通过IE浏览器在视频图像上叠加≥28行字符，可在监视画面上显示辅助聚焦数值。 12、防尘防水等级≥IP67，红外补光距离≥30米。 13、具有智能红外功能，红外灯开启时，设备可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度。 14、在IE浏览器下,宽动态可设置为开启、关闭和自动模式，具有噪声过滤、AEC回声消除设置。 15、在同一个客户端上，可同时开启≥20个视频窗口进行画面浏览，可通过IE浏览器将码率设置为16Kbps-32Mbps。 16、环境适应性良好，支持在-30℃-60℃温度变化范围，湿度小于90%环境下正常工作。 | 台 | 146 |
| 10 | 多目智能抓拍网络摄像机 | 1、采用一体化设计，内置双镜头，支持镜头1分辨率≥2560*1440，镜头2分辨率≥2560*1440，靶面尺寸均为≥1/1.8英寸。 2、支持最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。 3、当操作系统文件损坏时，可通过备份文件进行恢复，设备重启可正常工作。 4、在同一客户端下，可同时开启≥20个视频窗口进行画面浏览，在IE浏览器下，可将码率设置为32Kbps～16Mbps。 ★5、支持混合补光、白光补光和关闭模式，在混合补光灯和白光灯模式下，支持自动、手动调节补光灯亮度方式，在自动模式下，混合补光灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节混合灯亮度，在手动模式下，可设置混合补光灯的亮度值，在低照度环境下，可同时启动红外灯和白光灯或仅开启白光灯进行补光，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像，内置≥1颗GPU芯片、≥2个麦克风、≥1个扬声器、≥1个风扇、≥8颗混合补光灯（均由红外灯、白光灯组成）。 6、在IE浏览器下，具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，当音频格式设置为ACC/MP2L2/PCM时，采样率可设置≥48kHz。 7、可定时抓拍、报警抓拍，抓拍图片可FTP上传，抓拍的图片格式、分辨率、图片质量、时间间隔和报警抓拍图片数量可设置。 8、支持视场角：水平≥90°，垂直≥47°，可通过IE浏览器开启/关闭智能后检索功能。 ★9、支持对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物，支持开启、关闭视频遮盖功能，当该功能开启时，可在监视画面上设置≥4个遮盖的区域，被遮盖区域无法预览或回放，区域的大小、位置，颜色及马赛克可设置，且遮盖区域允许移动、重叠，从麦克风接收声音并显示状态至扬声器产生音频输出并显示状态的时间应≤200ms。 10、支持eMMC保护设置，可通过客户端开启、关闭eMMC保护功能。 11、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 ★12、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥85%，支持语音报警声级：最小声级≤20dB，最大声级≥120dB，可采集距麦克风≥10m范围内正常人交谈声音并传送至客户端播放。 13、可分别对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、戴口罩、侧向、半边脸的人脸进行检测。 14、支持人脸属性识别功能，可在IE浏览器预览界面显示包括年龄、性别、有无戴眼镜、表情、口罩、面具等人脸属性。 ★15、可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可叠加动态绿色跟踪框，可联动抓拍较好的人脸图片、头肩照、全身照、自定义大小图片及对应的全景图片、录像及给出报警提示，当仅白光灯开启时，可看清距设备≥100米处的人体轮廓。 16、在IE浏览器下，可按时间进行录像查询，可按时间进行录像查询，可将录像类型通过不同颜色在时间轴上进行显示。 17、支持对检测区域内不低于35个目标进行检测、框选、跟踪、筛选、抓拍，并可分别显示数量，可将人脸与人体关联显示。 18、设备工作温度范围-20℃～60℃，电压在AC24V±30%范围内变化时能正常工作。 | 台 | 1 |
| 11 | 400万7寸红外球机 | 1、≥400万像素，≥23倍光学变焦，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求。 2、支持最低照度彩色≤0.0004Lux，黑白≤0.0001Lux。 3、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。 4、支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S。 5、支持采用H.265、H.264视频编码标准，实现超低码流传输。 6、动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135。 7、支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥256GB SD卡。 ★8、可根据不同场景自动调节光圈大小，可按设定的时间自动切换检测场景，支持对人脸、车牌、智能行为分析的感兴趣区域设置，主码流、子码流和第三路码流分别可设置≥8个感兴趣区域。 9、支持≥1000个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，每条路径的记录时间≥15分钟。 10、支持车辆捕获率和车牌识别率均≥99%，可在图片上叠加设抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息。 11、支持行人、非机动车抓拍功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能。 12、支持智能红外、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 13、支持区域入侵、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测。 ★14、可通过IE浏览器或客户端软件对设备进行定时重启，当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测。 ★15、支持电子放大功能，可通过IE浏览器在预览画面上绘制标识信息，可通过IE浏览器显示当前存储卡损坏程度及剩余存储时间，当存储卡损坏程度达到阈值时可给出报警提示。 16、当越界入侵、进入区域及离开区域报警事件被触发后，可联动跟踪触发报警事件的人员或车辆。 17、支持一键守望，支持一键巡航，支持单场景跟踪模式、全景跟踪模式及手动跟踪模式等多种跟踪模式。 18、红外距离≥150米，具备较好防护性能，支持≥IP66、≥6KV防浪涌。 19、具备较好的电源适应性，电压在不小于AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作。 | 台 | 24 |
| 12 | 球机壁装支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm | 台 | 24 |
| 13 | 全彩全景枪球一体机 | 1、采用一体化设计，由枪机、球机构成，全景通道靶面尺寸≥1/1.8英寸，满足大场景监控，细节精准抓拍，充分满足多场景高清视频监控需求。 2、主码流分辨率与帧率不小于2560×1440、30帧/秒，支持最低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，细节镜头光学变倍≥23倍。 ★3、设备可输出不小于两路视频图像（≥1路全景视频图像、≥1路细节视频图像），内置≥2颗GPU芯片，在彩色模式下，当照度降低至一定值时，设备可自动开启白光灯补光，设备在日间、夜间均可输出彩色视频图像。 4、支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°～90°。 ★5、支持镜头前盖玻璃加热功能，可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物，具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时不会触发报警。 6、支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色。 7、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile。 ★8、支持快捷配置功能，可在预览画面开启或关闭快捷配置页面，可对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置，支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪。 9、视频输出支持≥2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离≥150米。 ★10、支持定位联动功能，可自动标定全景视频图像与细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量不少于5个，且标定用时不大于1s。 11、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 12、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、快速移动，并联动报警。 13、支持图片合成功能，报警事件触发后，设备可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警图片合成。 14、具备较好的防护性能环境适应性，支持≥IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-30℃～65℃。 15、具备较好的电源适应性，电压在DC36V±25%范围内变化时，设备可正常工作。 | 台 | 1 |
| 14 | 信息显示系统 | 1、约49寸超窄边液晶屏，物理分辨率≥1920×1080，物理拼缝≤3.5mm。 ★2、亮度鉴别等级≥11级，可通过遥控器或自带控制软件，读取和调节单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本、当前温度等信息。 3、具有≥1路VGA接口，≥1路DVI接口，≥1路HDMI路接口，≥1个USB接口，≥1路RS232IN/OUT控制接口。 4、亮度≥500cd/㎡，对比度≥1200:1，图像重显率≥95%，无灰阶反转可视角度水平状态≥160°，垂直状态≥160°。 ★5、支持红外控制、网络控制，红外遥控可在距离≥4m、角度约45°处控制，支持风扇工作状态异常报警，在菜单关闭、设备工作温度超过预设阀值时，可联动弹框提示温度异常。 6、图像显示清晰度≥950TVL，亮度均匀性≥80%，几何失真率≤3%，响应时间≤10ms。 ★7、亮点、暗点数各≤1，泄漏电流≤5mA，电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受≥1.5kV交流电压，历时≥1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。 8、设备的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。 9、连续运行≥24小时 ，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。 10、具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。 11、具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内。 12、具有阔屏技术，在图像亮度调节过程中，通过Gamma变化不丢失灰阶保证图像细节。 13、具有数字降噪，中文、英文操作菜单，色彩还原能力≥16.7M。 14、设备在正常工作条件下，连续工作≥168h，不出现电、机械或操作系统的故障。 15、支持100～240 VAC电源电压供电，功耗≤ 150 W，寿命≥60000 小时。 | 块 | 8 |
| 15 | 大屏框架 | 1、支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 2、配合底座使用。 | 台 | 8 |
| 16 | 大屏底座 | 1、支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 2、配合框架使用。 | 台 | 4 |
| 17 | 信号线缆 | HDMI线缆不少于7米。 | 条 | 8 |
| 18 | 接线盒 | 户内外监控电源箱塑料壳配电箱接线盒密封盒防水盒，尺寸：65mm*95mm*55mm | 个 | 202 |
| 19 | 网络配线架 | 24口百兆配线架，含模块。 | 个 | 16 |
| 20 | 24口理线器 | 理线架 | 个 | 16 |
| 21 | 光模块 | 千兆20公里单模双纤模块,不分收发,TX1310nm/1.25G,RX1310nm/1.25G,LC,20km,SFP。 | 个 | 16 |
| 22 | 施工辅材 | 20#线管，弯头，6里膨胀丝，胶布，扎带，水晶头等。 | 批 | 1 |
| 23 | 立杆 | 3.5米地面立杆φ80，配套室外防水箱，排雷地龙网，含水泥基础。 | 根 | 12 |

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
|  | 采购项目名称：金城江区第六初级中学智慧校园基础设施设备采购 采购项目编号：HCZC2020-G1-020175-GXJK |
|  | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目的代理服务费按投标人须知第九条规定的（服务类）标准采用差额定率累进计费方式计算，由中标人向采购代理机构支付。 |
|  | 投标保证金：伍万元整（¥50000.00） 开户名称：河池市公共资源交易中心 开户银行：河池市区农村信用合作联社兴业信用社 银行账号：投标人在报名下载采购文件时自行查询本项目相应的保证金账户信息 [注：投标保证金必须在投标截止前到达指定账户。办理投标保证金手续时，请务必在银行单据的用途或空白栏上注明“项目名称（可以简写）或项目编号＋投标保证金”字样，如不注明，查不到帐概不负责。经查实投标人的投标保证金没有在投标截止时间之前到账的，其投标将被拒绝。] |
|  | 现场踏勘：可以踏勘进入釆购人的项目现场，由投标人自行决定但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人自行承担现场考察的责任和风险。 |
|  | 演示时间及地点（如有）：详见《招标项目采购需求》 |
|  | 澄清与修改：投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，必须在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。 本公司可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。 |
|  | （1）纸质版投标文件组成： ①开标一览表1 份（单独封装、单独递交）； ②资格文件正本 1 份，副本 4 份（单独装订成册，单独封装）； ③报价文件、资信及商务文件、技术文件合并装订成册，正本 1 份，副本4份（单独封装）； 未按规定要求提供的，作无效投标处理。 |
|  | 投标截止时间及地点：2020年12月21日09时00分，河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼,具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。 |
|  | 开标时间及地点：2020年12月21日09时00分，河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼,具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。 |
|  | 评标方法：综合评分法。 |
|  | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
|  | 采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询起止时间：2017年1月1日起至投标截止时间前。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
|  | 签订合同时间：自成交公告发出之日起15个工作日内。 |
|  | 采购资金来源：财政性资金。 |
|  | 投标文件有效期： 60天。 |
|  | 投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1.投标文件电子版份数：1份。 2.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 3.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘或U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
|  | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人）或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、电子签名、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
|  | 本招标文件中要求“原件备查”的材料，投标人必须于开标当天携带好原件，若评标委员会通知原件核查，需在1小时内提供，否则按此项材料无效处理。若发现投标人提供虚假材料应标，作无效投标处理，并向财政监管部门汇报。 |
|  | 本招标文件解释权属广西建坤工程咨询有限公司。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于河池市金城江区教育局的金城江区第六初级中学智慧校园基础设施设备采购的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的采购人和采购代理机构。

2.“采购代理机构”系指广西建坤工程咨询有限公司（以下简称“本公司”）。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目明确不接受联合体形式投标，本招标文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。投标人以联合体形式参加投标的，投标无效。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则投标文件将被视为无效。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

7.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（九）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，具体计算时间如下：

（1）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（2）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

质疑函应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

5.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法根据中标候选人推荐原则另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

质疑联系部门及电话为：广西建坤工程咨询有限公司         0778-2271866

通讯地址：金城江区上任新区二组

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构答疑、澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改、补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改、补充招标文件。

4.采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（以下要求“必须提供”的，请按要求在投标文件中提供，否则作投标无效处理；其他如有请提供）

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成（要求：资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一册，单独包装、密封递交；投标报价文件中的《开标一览表》、资格文件单独装订，单独包装、密封递交）。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的“营业执照”（投标人为事业单位的不需要提供“营业执照”，但需提供“事业单位法人证书”）等证明文件复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供，原件备查）

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章；（如有规定,则必须提供，原件备查）

（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；（格式自拟，复印件，原件备查）

（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（格式自拟，必须提供，原件备查）；如是事业单位参加投标，拟投入的在编人员须提供相关在编证明文件；（投标时提供相关材料复印件，原件备查，格式自拟，非监狱企业投标人必须提供）

（4）财务状况报告；（格式自拟，必须提供）

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式自拟，必须提供）

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

2.资信及商务文件：

（1）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）

（2）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；联合体投标时，还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；

（3）法定代表人(负责人)身份证明书原件（格式见附件)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）；

（4）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（5）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（7）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（8）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（9）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（11）投标人关于服务升级以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（12）投标人情况介绍；

（13）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供中小企业声明函。

3.技术文件：

（1）技术响应表；（必须提供）

（2）服务方案(含服务承诺)（应据项目实际要求描述如：技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）；（格式自拟，必须提供）

（3）项目实施人员一览表；（必须提供）

（4）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件；

（5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；（格式自拟）

（6）投标人需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章）。（必须提供）

5. 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。

（1）投标文件电子版份数：1份。

（2）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。

（3）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘或U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书必须由法定代表人(负责人)和委托代理人签名并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人(负责人)或委托代理人签名并加盖单位公章，否则作投标无效处理。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。

3.投标人必须就所投项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

▲4.评标委员会认为某投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其提供投标文件中投标人自身出具的产品详细价格构成说明函原件（包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润），非生产厂家投标人同时还须提供全部货物生产厂家的详细价格构成说明函原件（包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润），同时提供（包含但不限于）以下支撑证明材料：①行政机构税务部门开具的拟投入项目人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证（与本次投标拟投入项目人员所提供社保同月份）》；②近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告[包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）]复印件（原件现场核查）；③提供至少2个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该业绩合同复印件，原件现场核查），所有货物生产厂家的联系人和固定联系电话以供确认。以上资料必须齐全，如在规定时间内提供不全或不提供或者评标委员会认定其材料不能详尽合理说明其成本的，或者相关资料真实性及合理性不被评标委员会完全接受的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

投标保证金：伍万元整（¥50000.00）。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按投标文件正本各1份，副本 4 份编制并装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，其他要求详见《投标人须知前附表》。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。一旦正本和副本不符，以正本为准。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标文件袋、开标一览表文件袋等样式，投标人可按“第六章 投标文件格式”要求或所提供的文件袋样式自行制作包装。

2.投标人应将投标文件装订成册，按前附表的要求进行包封。投标人应将资信及商务文件、技术文件、投标报价文件；资格文件；投标文件电子版U(光)盘分别密封在3个内层密封袋内，再合封在一个外层密封袋里；所有投标文件袋在每一封贴处密封签章（法人公章及密封章、法定代表人（负责人）签字、委托代理人签字等均可）。

开标一览表一份[开标一览表格式见第六章]装入到一个文件袋内封装并加以密封签章（法人公章及密封章、法定代表人（负责人）签字、委托代理人签字等均可），要求单独递交。

投标文件的正、副本的每一册（每一本）的封面上应注明投标项目名称、项目编号、所投分标（如有）、投标文件名称（资信及商务文件、技术文件、报价文件；开标一览表、资格文件）、投标人名称、投标人地址、投标日期及法定代表人或委托代理人签字等内容并加盖投标人公章。

3.投标文件袋与开标一览表文件袋须独立分装，在规定的截止时间前，以两个独立的包装密封递交。

4.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝。

5.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

6.投标人已经被推荐为第一中标候选人后撤回投标或放弃中标，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、服务期、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标服务的服务承诺，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的服务要求，或者与招标文件中标“▲”或“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标总报价或者各分项报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标人未就所投项目的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开  标

1.采购代理机构将在规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，为做好疫情防控工作，具体要求详见招标文件。投标人的法定代表人或其委托代理人应携带下述材料前往：

（1）具备本次采购项目的有效企业营业执照副本复印件；（2）法定代表人身份证明书原件；（3）法定代表人身份证复印件及原件，如为授权代理人参加开标活动则需提供法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件及原件，(委托时必须提供，注明委托权限及时间)；（4）投标保证金缴纳证明材料。

以上资料由工作人员当场清点，如证件不齐或无效的，将拒收投标文件或按无效标处理。以证实其身份参加开标会并接受验证，投标人的法定代表人或其委托代理人必须在开标会情况表上签字，否则视同放弃开标权利，认可开标结果。

2.截标后由采购人或采购代理机构进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询起止时间：2017年1月1日起至投标截止时间前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

3. 开标程序：

（1）开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人（由第三方监督单位担任）等有关人员姓名；

（4）投标人代表按招标文件中 “投标文件的密封和标记”的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（5）按各投标人递交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、项目名称、投标文件正副本数量、投标报价、交货期等以及招标代理机构认为有必要宣读的其他内容，并检验投标人的投标保证金交纳证明，记录人负责做开标记录；

（6）相关人员在开标记录上签字确认；

（7）宣布评标期间的有关事项；

（8）开标结束。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

五、资格审查

（一）资格审查

1.采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（3）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（4）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（5）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

六、评  标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（5）评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；开标一览表正副本不一致的以开标一览表正本为准。

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

（七）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/）网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理。

（3）中标人拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（一）中标服务费

（1）采购代理机构按（桂价费 〔2011〕55号）的收费标准，按差额定率累进法计取中标服务费。领取中标通知书前，中标人须向广西建坤工程咨询有限公司一次付清中标服务费。

（2）代理服务收费标准：

注

:

代理服务收费按差额定率累进法计算。

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西建坤工程咨询有限公司河池市分公司

开户银行：中国工商银行河池分行营业部

银行账号：2114 8104 0930 0020 261

（二）解释权：本招标文件解释权属本采购代理机构。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准

一、评标原则

一、评标原则

1、评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的专家、采购人代表共五人构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

2、评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、货物性能、项目实施方案、售后服务、信誉、政策功能等方面内容按百分制打分。

3、评标方式：以封闭方式进行。

4、在评标过程中，评标委员会认为投标人的投标总报价或某分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响合同服务质量或不能诚信履约的，可以要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明，并提供相关证明资料，否则，评标委员会可以认定该投标人以低于成本报价投标，报价严重不平衡、不合理，其投标作无效投标处理。

5、根据财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）第五条的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10﹪的扣除，用扣除后的价格参与评审。

即对投标人投标总价中的小型和微型企业产品的价格给予10﹪的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分投标价格作为评标价计算价格分。（投标人提供所投产品所在地县级或以上中小企业管理部门出具的证明材料原件，并对材料原件的真实性负责，并提供《中小企业声明函》，否则不予价格扣除）

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

6、未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

- 1、价格分（满分35分）

（1）通过资格性和符合性审查，以实质上响应满足招标文件要求的最低投标报价作为评标基准价。

投标人有效最低报价（金额）

（2）某投标人价格得分＝                                    ×35分

某投标人报价（金额）

（3）为保障项目进度和质量，确保中标人正常履约，某投标人投标价明显低于其它通过资格性和符合性审查的投标人的，必须提供：必须提供：1、投标人近三年来的企业制造费用、项目设备员材料采购价格浮动说明复印件；2、提供规范的报价详细说明与依据（包括所有产品工程量清单分项价格、总价措施项目费（环境保护费、文明施工费、安全施工费、检验试验配合费、雨季施工增加费、脚手架工程费等）、规费（建安劳保费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工程排污费等）、税金、利润点、管理费、保证金费、预备费、其他等）供评审，并附上生产厂家证明文件及有甲级造价审核资质的第三方机构出据的预算评审证明原件；3、提供至少2个类似业绩的费用成本组成明细（提供该合同复印件，验收报告，原件现场核查），且相关资料真实性及合理性必须完全为评标委员会所接受，否则评标委员会有权将该投标报价视为“低于成本”或者“明显不合理并有可能影响商品质量或不能诚信履约”，其投标无效。

- 2．货物性能分……………………………………………………………………满分20分

（1）基本分（满分10分）

标★为与项目实际紧密相关的条款、技术指标，将作为技术性能评分依据，投标人所提供的产品均能满足招标文件中的技术参数要求，得10分，满分10分；

（2）货物性能配置分（满分10分）

在满足（1）的基础上，标★技术指标存在正偏离的，每有一项标★技术指标为正偏离的，每有一项得2分，满分10分。

- 注：

- 正偏离必须提供由国家认可的检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件并加盖公章作为得分材料。

- ②检验（测）报告应具有“国认监”标识。

- 3、技术实施方案分（投标人提供的证明资料复印件必须加盖投标人公章；投标产品生产厂商提供的证明资料复印件必须加盖产品生产厂商公章）…………………………满分21分

一档（7分）：综合评定一般，技术方案有一定的可行性，没有明显技术错误，系统功能配置基本达到要求；有项目执行组织措施、项目执行保障措施，方案整体性、兼容性较弱。

二档（14分）：在一档基础上，技术方案详细可行，对系统有较全面的描述:①方案系统架构图合理贴近项目需求；②项目应急维护方案、施工进度计划合理；③安装调试方案和验收合理；④投标人准确地描述了各个系统技术路线和实施可行性，综合评定良好，满足以上要求的，进入二档。

三档（21分）：在二档基础上，技术方案详细可行，对项目总体有深刻认识，结构清晰、观点及主题明确，①系统架构能保证今后系统升级及系统互联中融入使用；②人员配置方案、培训方案、系统运行维护方案等条理清晰，实施目的明确；③项目工期在合格工程日期内完成，并承诺在投标阶段已经充分考虑施工区域的调整、交叉施工对工期影响的风险并已经采取积极措施，保证按招标/合同约定工期、质量要求移交交付。满足以上要求的，进入三档。

- 4. 信誉分（投标人提供的证明资料复印件必须加盖投标人公章；投标产品生产厂家提供的证明资料复印件必须加盖产品生产厂家公章）………………………………………满分10分

（1）投标人或投标人所投产品的厂家获得”优秀安防系统集成商”证书,提供相关证明复印件并加盖单位公章的，得2分。
（2）为保障软件产品的支撑和管理服务，投标人或投标人所投的软件产品厂家获得“中国最具影响力软件和信息服务业企业证书”，提供证书复印件并加盖单位公章的，得2分。
（3）投标人或投标人所投产品的厂家具备较好的系统集成能力、系统服务能力以及提供关键性技术支撑，能提供省级（或以上）发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心证明复印件并加盖单位公章的，得2分。
（4）投标人或投标人所投产品的厂家具备良好的质量管理水平和自主创新能力，能提供省级（或以上）“政府质量奖”的相关证书复印件并加盖单位公章的，得2分。
（5）投标人或投标人所投的投标产品厂商获得国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的网络安全应急服务支撑单位证书的，提供相关证明复印件并加盖单位公章，得2分。

5．售后服务分…………………………………………………………………………满分11分

评委根据售后服务书内容的完整性、可行性、质保期、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案、质保期维护方案、其他优惠措施等集体讨论确定各投标人所属分档并形成书面材料。由评委在相应档次内独立打分。

一档（5分）：售后服务方案基本合理、可行，保障响应措施，服务经验一般。
二档（8分）：售后服务方案比较细致、合理、可行，保障响应措施较有力，服务经验较丰富。

三档（11分）：售后服务方案比较细致、合理、可行，保障响应措施较有力，服务经验丰富，并提供7×24售后服务热线，响应时间短，快捷、迅速，有该项目详细的系统建设的售后服务方案、售后服务流程、应急预案、质量保障方案。

- 6．政策功能分（节能、环保产品等） …………………………………………………满分3分

（1）投标产品列入最新公布《节能产品政府采购品目清单》，提供产品节能证书复印件，得1分。

（2）投标产品列入最新公布《环境标志产品政府采购品目清单》，提供产品环境标志证书复印件，得1分。

（3）认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。

（三）总得分＝1＋2＋3＋4＋5+6

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

第五章  政府采购合同主要条款

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

招标单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：   （中标单位名称 ）

根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照评标公开招标文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 项号 | 货物名称 | 品牌、产地、国别 | 单位 | 数 量 ① | 型号规格、性能及技术指标 | 单价 (元) ② | 单项最高投标限价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款、检验、包装、运输、税金、售后服务等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物质量、规格等必须与招标文件要求和招标文件承诺相一致。

2、乙方所提供的货物必须是符合采购要求的合格产品，且在正常贮存条件下，其各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或其他权利。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

2、货物的运输方式：由供应商自行决定。

第五条　交付和验收

1、交货时间： 自签订合同之日起30个日历天内安装好并交付使用； 地点： 按采购人指定地点；交货方式：采购人指定的地点交货，投标人报价时需自己综合考虑运距问题。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定货物的，甲方有权拒绝接受。

3、甲方应当在到货后5个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。

第六条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件承诺，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期；按货物需求一览表要求。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项：按货物需求一览表要求。

第七条　付款方式和质量保质期

1、本项目无预付款。

2、货物按采购单位指定地点安装完成且验收合格使用后30个工作日内支付合同总金额的97%，余下的3%在货物验收合格使用质量保修期满1年后（不计利息），15个工作日内一次性付清。

3、质量保质期及行政处罚；

4、保质维修响应：上述的货物免费保修期为1年，如投标文件“项目需求一览表”表中设备要求延期保修的必须按表中要求，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，超过保修期的货物设备，终生维修，维修时只收零部件成本费。

5、在政府采购过程中，如招标人、供应商或招标代理机构存在违法行为，在政府采购管理部门调查期间、被行政处罚期间，政府采购管理部门可视情况对采购结果进行重新评价，并延期通知国库支付中心支付货款。

- 履约保证金

本项目无履约保证金。

第九条　合同的变更、终止与转让

1、本合同一经签订，未经甲乙双方协商一致，不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、质量等不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 3%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额3%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额3%。

5、乙方未按本合同和招标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 3%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因货物本身的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额3%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请有关质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十三条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的质量、标准要求向甲方提供合格货物。

根据实际情况，对达不到以上要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

3. 在合理的质量保质期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第十四条、验收

1、本项目由河池市金城江区教育局根据采购项目建设进度，提前五个工作日将调运计划通知供货商，供货商必须按时、按质、按量将货物调运到招标人指定地点，中标单位第一次提供产品抽样检测的产品基数必须达到总采购量40% 以上，其余产品再根据后续情况随机抽检。

2、检验的内容包括：货物品牌（型号规格）、数量、单价、外观质量及产品包装完整性，是否与招标人的招标文件及供应商的投标文件承诺使用的货物品牌（型号规格）、数量、单价一致。如发现有不符合之处时需提前告知招标人，并在不影响交货期前提下换取同等级别其它品牌的产品，经招标人确认后方可实施。招标人应提前3天将检验的日期通知供应商，如检验时，供应商人员未按时赶赴现场，招标人有权自行检验，检验结果和记录对双方同样有效，并可作为招标人向供应商提出索赔的有效证据。

3、所采购的货物必须符合标准技术规范要求。

甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的规格、质量要求和国家有关质量标准进行现场验收，货物符合要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

第十五条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 货物质量检验证明书以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十六条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第十八条、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购招标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书；

5、另行签订补充协议；

第二十条　本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各二份，采购办、招标代理机构各一份。

| 甲方 河池市金城江区教育局（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |  |
| 法定代表人： | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： | 委托代理人 |  |
| 电话： | 电话： |  |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |  |
| 开户银行： | 开户银行： |  |
| 账号： | 账号： |  |
| 邮政编码： | 邮政编码： |  |

附件1：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）       提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （按招标采购文件、竞标采购文件及验收方案等。可附件） |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  | 采购单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）

第六章　投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件外包装封面格式

一）投标文件的外包装封面格式：（可选用）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有）：

投标文件名称：开标一览表，资格文件 ， 资信及商务文件、技术文件、投标报价文件

投标人名称：          （盖章）

投标人地址：

投标日期：

×年×月×日×时×分前不得开启

二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的“营业执照”（投标人为事业单位的不需要提供“营业执照”，但需提供“事业单位法人证书”）等证明文件复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供，原件备查）

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章；（如有规定，则必须提供，原件备查）

（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（格式自拟，必须提供，原件备查）；如是事业单位参加投标，拟投入的在编人员须提供相关在编证明文件。（投标时提供相关材料复印件，原件备查，格式自拟，非监狱企业投标人必须提供）。

（4）财务状况报告；（格式自拟，必须提供）

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式自拟，必须提供）

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

2.资信及商务文件：

（1）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）

（2）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；联合体投标时，还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；

（3）法定代表人(负责人)身份证明书原件（格式见附件)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）；

（4）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（5）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（7）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（8）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（9）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（11）投标人关于服务升级以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（12）投标人情况介绍；

（13）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供中小企业声明函。

3.技术文件：

（1）技术响应表；（必须提供）

（2）服务方案(含服务承诺)（应据项目实际要求描述如：技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）；（格式自拟，必须提供）

（3）项目实施人员一览表；（必须提供）

（4）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件；（格式见第六章）

（5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；（格式自拟）

（6）投标人需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章）。（必须提供）

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书必须由法定代表人(负责人)和委托代理人签名并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人(负责人)或委托代理人签名并加盖单位公章，否则作投标无效处理。

- 三、投标文件格式

- 一）资格文件部分（格式）

- （1）有效的营业执照等证明文件复印件（按要求提供）

- （2）标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）

- （3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（格式自拟，必须提供，原件备查）；如是事业单位参加投标，拟投入的在编人员须提供相关在编证明文件。（投标时提供相关材料复印件，原件备查，格式自拟，非监狱企业投标人必须提供）。

- （4）财务状况报告；（格式自拟，必须提供）

- （5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式自拟，必须提供）

- （6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

- 二）资信及商务文件部分（格式）

（1）投标声明书格式：

投标声明书

致：    （招标采购单位）

我             （单位/本人）自愿参加（项目名称和招标编号）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：；规格型号：；该型号产品我方有现货可供，并已于年月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

投标人公章：                    年    月    日

备注：自然人投标的无需盖章，需要签字。

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(2) 法定代表人(负责人)授权委托书格式：

法定代表人(负责人)授权委托书

致： （采购代理机构)

我             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                                职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人有效身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

（3）法定代表人（负责人）身份证明书

法定代表人（负责人）身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

（4）商务响应表格式：

请逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |

注：（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

（2）如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数或商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

（3）当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

（5）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（格式自拟）

（7）投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 服务或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人(负责人)签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

（8）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；（按要求提供）

（9）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（按要求提供）

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

（11）投标人关于服务升级以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

（12）投标人情况介绍（主要服务、技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）

（13）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供中小企业声明函。

三）技术文件部分（格式）

（1）技术响应表格式：

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中的服务内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

（2）投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，招标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

（3）当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

（4）自然人投标的无需盖章，需要签字。

（2）服务方案(含服务承诺)（应据项目实际要求描述如：技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）；（格式自拟，必须提供）

（3）项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人盖章：                        日 期：

（4）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件

服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人盖章：                        日 期：

（5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

四）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式

投 标 函

致： (招标采购单位)

根据贵方为               项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                      （投标人名称）提交投标文件:开标一览表一份及资格文件正本一份，副本四份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件，正本一份、副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自提交投标文件截止之日起 天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：               电话：

传真：               投标人代表姓名：              职务：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字:                      投标人名称(公章):

日期:       年    月    日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项最高投标限价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

备注：自然人投标的无需盖章，需要签字。

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

招标编号：

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项最高投标限价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

6、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

7、自然人投标的无需盖章，需要签字。

| 商务条款 | - 签订合同日期：自成交公告发出之日起15个工作日内。 - 交付使用期要求：自签订合同之日起30个日历天内安装好并交付使用。 - 交货地点：采购人指定交货地点。 - 付款方式： ①本项目无预付款。 ②货物按采购单位指定地点安装完成且验收合格使用后30个工作日内支付合同总金额的97%，余下的3%在货物验收合格使用质量保修期满1年后（不计利息），15个工作日内一次性付清。 |
| --- | --- |
|  | 售后技术服务要求：1．售后服务要求：要求投标产品是全新的、满足本项目需要的技术参数及性能（配置）要求的产品；质量保证期以投标人承诺为准，但不得低于生产厂家承诺的质量保证期，按厂家承诺实行“三包”。投标人如在广西区内设有售后服务机构（分公司、办事处、特约维修点等）的请提供详实的证明材料。 - 其它要求：免费送货上门，免费安装调试，免费培训操作人员。 3．免费培训技术人员，自接到客户故障报告24小时内（节假日除外）响应，72小时内到达用户现场；保修期内出现故障，48小时仍无法修复，须提供替代品； 4．本项目采购货物的质量保证期不少于1年（至最终验收合格之日算），保修期内不收取任何费用，保修期外，供货方仍将提供终身维修服务，只收取合理的费用并提供零配件优惠服务方案，公司要对客户定期进行回访并对今后系统升级改造后的软硬件继续提供技术支撑。 5．提供产品彩图或说明书（含技术参数）。 |
|  | 验收要求： 1．货物接收全数检验。区教育局指导学校按照合同、投标文件承诺、《招标文件》的技术要求和样品（如有）对中标货物的产品外观、规格、基本参数、安装调试情况等基本项目进行全数检验（逐个产品检验），收货检验时发现质量不合格产品，中标人须给予更换。货物接收检验后，学校将验收情况的书面材料上报区教育局。 2．验收合格，由项目学校填写《教学设备产品验收单》和《教学仪器设备安装调试验收单》各一式四份，两份上报区教育局，一份给学校留底存查，一份交给供货商作为结账依据。 3．如有产品质量、安装调试中有关不符合招标文件要求的问题，则先由项目学校通知供应商协商更换处理。如不能及时处理，则由项目学校上报区教育局，经区教育局和供应商协商后仍不能更换处理，将按合同约定追究违约责任。 4．对于不合格产品项目学校要坚决要求更换，杜绝不合格的产品进入学校，如果供货商不配合，项目学校将不合格产品的相关信息（统计数字、图片、文字材料等）上报给区教育局，由区教育局上报有关部门追究其违约责任，除拒绝付货款外，保留追究有关责任的权利，并扣除合同质量保证金。 5． 中标人根据合同送货并完成安装调试后，收集所有项目学校的《教学设备产品验收单》、《教学仪器设备安装调试验收单》（一式三份）交与市教育局，申请区教育局组织验收，区教育局在收到申请后两周内组织有关专家进行县级验收。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；如果乙方不在验收现场，则无条件接受验收组验收报告中的验收结论。 6．验收及验收费用：中标人根据合同送货并完成安装调试后申请区教育局组织验收，区教育局收到中标人验收申请后两周内组织验收，验收专家人员由区教育局邀请本市有关专家成立验收工作组（5-7人）到校项目学校进行验收，验收专家的食宿、交通费及津贴等费用由中标人负责。 |
|  | 其他要求： 1.如有产品质量争议，则按照教育部JY0002 《教学仪器设备产品的检验规则》和国家《产品质量仲裁检验管理办法》解决。产品质量监督检验送检样品由中标人免费提供，全部检测费用由中标人负责。 2.投标人如在广西区内设有售后服务机构（分公司、办事处、特约维修点等）的请在投标文件中提供详实的证明材料。 3. 投标时提供的货物明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“ ★”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的，投标文件将被视为无效。 5.免费培训操作人员。中标方安排专家进行设备使用培训，每所学校安排1-2名骨干教师参加培训，培训人员食宿补助由中标方负责。完成培训后，中标方可申请验收。 |

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |