广西恒基建设工程咨询有限公司

招标文件

项目名称：广西桂林市阳朔县水系连通及农村水系综合整治试点项目（一期）智能监管系统服务采购

项目编号：YSZC2020-G3-00379-001

采购代理机构：广西恒基建设工程咨询有限公司

2020年9月29日

目     录

第一章  公开招标公告	2

第二章  投标人须知	4

第三章　服务采购需求	21

第四章　评标办法	53

第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）	57

第六章 投标文件（格式）	61

- 第一章  公开招标公告

项目概况：广西桂林市阳朔县水系连通及农村水系综合整治试点项目（一期）智能监管系统服务采购的潜在投标人应在桂林市政府采购网（http://zfcg.czj.guilin.gov.cn）或桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）获取招标文件，并于2020年10月21日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：广西桂林市阳朔县水系连通及农村水系综合整治试点项目（一期）智能监管系统服务采购

项目编号：YSZC2020-G3-00379-001

采购项目预算金额（人民币）：玖佰壹拾贰万贰仟壹佰柒拾叁元整（￥9122173元）。

采购需求：

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西桂林市阳朔县水系连通及农村水系综合整治试点项目（一期）智能监管系统服务采购 | 1 | 项 | 9122173.00 | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件 |

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的投标人。

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

3.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件：

时间：2020年9月29日至2020年10 月21日9时30分前。

方式：潜在投标人登陆桂林市政府采购网（http://zfcg.czj.guilin.gov.cn）、桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn），从网上下载招标文件电子版。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2020年10 月21 日9时30分（北京时间）

地点：投标人必须于2020年10 月 21 日上午9时00分起至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 8号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未送达指定地点的投标文件将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（4）节能产品、环境标志产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购政策；

（5）本项目是否专门面向中小企业（或小型、微型企业）采购：否。

2. 信息公告发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、www.glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：阳朔县水利工程管理站

地   址：桂林市阳朔县阳朔镇蟠桃路96号

联系方式：徐工  0773-8825927

2.采购代理机构信息

名    称：广西恒基建设工程咨询有限公司

地    址：桂林市临桂区花样年花样城5A座7楼

联系方式：0773-8990050

3.项目联系方式

项目联系人：秦政

电　　 话：0773-8990050

4.政府采购监督管理机构

名 称： 阳朔县人民政府采购管理办公室

联系电话： 0773-8811598

广西恒基建设工程咨询有限公司窗体底端

2020年9月29日

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：广西桂林市阳朔县水系连通及农村水系综合整治试点项目（一期）智能监管系统服务采购 项目编号：YSZC2020-G3-00379-001 |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的投标人。 5.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。 5.3本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价 | 15.1本项目采购预算金额（人民币）玖佰壹拾贰万贰仟壹佰柒拾叁元整（￥9122173元），投标报价超采购预算金额的，投标文件按无效处理。 15.2投标人必须就“服务采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本肆册，须完整提交。 |
| 7 | 17.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 8 | 17.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 9 | 17.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 10 | 17.8 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | 项目名称： 项目编号： 采购代理机构：广西恒基建设工程咨询有限公司 投标人名称： |
| 11 | 19.1 | 投标文件递交 | 投标截止时间：2020年10 月 21 日9时30分。 投标人应于2020年10 月21 日上午9时00分起至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 8号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 12 | 20.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年10 月 21 日上午9时30分 开标地点：桂林市公共资源交易中心8 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。 投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。 |
| 13 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数共 5 人。其中招标人代表 1人，技术、经济等专家4人； 评标专家确定方式：开标前由招标采购单位从政府采购专家库中通过电脑随机抽取。 |
| 14 | 24.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 15 | 31 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中 国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）等； （2）查询截止时间：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标候选人资格。 |
| 16 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 32.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。 32.3中标公告发布同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标人应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 17 | 33.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按政府采购合同金额的5%（人民币，四舍五入到元）提交。中标人在与采购人签订合同前将履约保证金以金融机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定的账户。 |
| 18 | 34.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 19 | 34.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送 阳朔县人民政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 20 | 35.1 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费按本须知第35.2条“招标代理服务收费标准”计算，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付。 |
| 21 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 22 | 38 | 监督管理机构 | 阳朔县人民政府采购管理办公室 联系电话：0773-8811598 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：广西桂林市阳朔县水系连通及农村水系综合整治试点项目（一期）智能监管系统服务采购

项目编号：YSZC2020-G3-00379-001

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求： 标“▲”条款为重点指标，将作为评分因素。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的投标人。

5.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

5.3本项目不接受联合体投标。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 联合体投标要求：

本项目不接受联合体投标

- 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1关联投标人不得参加统一合同项下的政府采购活动，否则投标文件被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本次采购活动。

9.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有，投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工。

9.3投标人必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑投标人在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向阳朔县采购监督管理机构投诉（“投诉书”格式见附表2）。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西恒基建设工程咨询有限公司，联系人：陈红文，联系电话：0773-8990050。通讯地址：桂林市临桂区花样年花样城5A座7楼。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人必须认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1投标报价函

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年6月至8月的社保证明复印件，新成立的公司则须提供与授权委托人签订的劳动合同复印件（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照复印件等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如投标人企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件；

（4）投标人2019年度经中介机构审计的有效的财务审计报告复印件或能反映财务状况的报表；（必须提供）；

（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）。

13.1.3商务、技术性响应证明材料及其他证明材料：

- 拟投入本项目的设备清单（必须提供）；

- 服务采购需求响应表（必须提供）

（3）总体设计方案（格式自拟，必须提供）；

（4）项目实施方案（格式自拟，必须提供）

（5）售后服务方案（格式自拟。必须提供）

（6）拟投入本项目实施人员一览表（附人员身份证及其他相关证书、证件复印件及投标人为其购买2020年6月至8月的社保证明，必须提供）；

（7）“服务采购需求”中要求必须提供的相关有效证明文件（如有，请提供）；

- （8）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- （9）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（10）投标人2017年以来具有同类或类似业绩（其中软件部分具有300万以上）的相关证明材料【无不良记录，以合同（包括签约时间、项目名称、金额、报价明细和双方盖章）或验收报告（包括项目名称、验收时间、验收结论）（如有，请提供）；

（11）投标人相关获奖证书、认证证书、著作权证书等复印件（如有，请提供）；

（12）投标人属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（13）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（14）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件必须加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）；并于本项目投标截止时间前与投标文件同时提交，否则投标无效。

13.2投标人必须按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件作无效处理。。

15.2投标人必须就“服务采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包含本次采购范围内服务的全部费用，包含但不限于组织协调、设备、所有人工工资、加班费、餐费补助、培训、保险、管理费用、维护费、利润、各项税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

17.1正本壹册，副本肆册，须完整提交。

17.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

17.7投标文件包装、密封：投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

17.8投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：广西恒基建设工程咨询有限公司

投标人名称：

18. 投标文件的补充、修改撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19. 投标文件的递交

19.1投标文件递交：

投标截止时间：2020年10 月21 日上午9时30分。

投标人应于2020年10 月21 日上午9时00分起至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 8号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

20. 开标时间及地点

20.1开标时间及地点：

开标时间：2020年10 月 21日上午9时30分；

开标地点：桂林市公共资源交易中心8 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

20.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

21. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

22. 资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联投标人情形的，关联投标人均按投标无效处理。

六、评标

23. 评标委员会组成

评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数共 5 人。其中招标人代表1人，技术、经济等专家 4人；评标专家确定方式：开标前由招标采购单位从政府采购专家库中通过电脑随机抽取。

24. 评标办法

24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25. 评标

25.1采购代理机构负责组织评标工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰。采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

25.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向阳朔县采购监督管理机构报告。

26.澄清问题的方式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件实质性内容。

27. 推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价也相同的则按技术参数分由高到低排序，如仍相同由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

- 28. 属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

（6）投标人未就“服务采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

- 29. 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）等；

（2）查询截止时间：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标候选人资格。

32. 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.3中标公告发布同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标人应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

33. 履约保证金

33.1履约保证金：履约保证金金额按政府采购合同金额的5%（人民币，四舍五入到元）提交。中标人在与采购人签订合同前将履约保证金以金融机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定的账户。

33.2如果中标人没能按上述第33.1款规定执行，采购人将上报阳朔县政府采购监督管理部门，取消中标资格，并有权授予第二中标候选人为中标人资格或重新组织招标。

33.3中标人履行完合同约定权利义务事项后，凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金转款凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求中标人提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.4 在履约保证金到期退还前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。

34. 签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2如中标人有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.4合同存档备案：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送阳朔县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

35.代理服务费

35.1招标代理服务费：本项目招标代理服务费按本须知第35.2条“招标代理服务收费标准”准计算，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付。

35.2招标代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

36. 采购代理机构银行账户（用于交纳招标代理服务费）：

账户名称：广西恒基建设工程咨询有限公司

开户银行：中国建设银行南宁金湖广场支行

银行账号：4500 1604 2660 5250 1984

37. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38. 监督管理机构：阳朔县人民政府采购管理办公室     电话：0773-8811598

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑投标人基本信息：

质疑投标人：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关投标人：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第三章　服务采购需求

- 项目概述：

阳朔在山水林田湖草系统治理、保护绿水青山等方面具有得天独厚的优势，农村水系承担着行洪排涝、灌溉供水、生态、养殖及景观等功能，但是离国家提出的山水林田湖草生命共同体的目标还有差距。针对阳朔农村渠溪、湖塘水系复杂、防污防洪矛盾突出等环境问题，有必要对遇龙河取水退水情况进行实时信息化监管；实现防洪、防污、供水和生态等多个目标，充分利用物理净化作用，营造水清花香的水环境。

根据水利部网信工作“安全、实用”总要求，坚持统筹谋划，需求导向。以安全为底线、实用为前提，结合水利业务实际，科学合理运用新一代信息化技术，从基础设施、物联通信、数据处理、业务应用等多维度、全方位保障信息安全，全面建设实时高效、先进实用、体验友好的水利信息化应用。

- 建设任务

1、补齐水文、水生态、水环境感知短板

实现遇龙河干流、旧县掠影古村文化型片区、夏棠运动康体度假型片区、鸡窝渡农业田园生态型片区重要节点水位、流量监测，水质监测和气象监测。

2、重点区域视频监控布设覆盖

实现遇龙河干流、旧县掠影古村文化型片区、夏棠运动康体度假型片区、鸡窝渡农业田园生态型片区重点区域视频全覆盖。

3、泵站、水闸自动控制少人值守

实现对所管辖的泵站、水闸自动控制设备集中管理、控制和调度，监控泵站、水闸各个设备的运行状态，在出现异常时迅速报警并处理。

4、水利局与数据中心实现视频会商、远程指挥决策

数据中心在水利信息化水利局—数据中心—现地站三级管控体系中起到上下贯通、左右通达的作用。

5、建成水利信息化坚实的传输通道

在充分利用网络资源以及已建、在建光缆的基础上，因地制宜，建设和完善市管河道的光缆网络，为视频监控、自动控制等系统提供稳定的传输通道，满足市水利局等各单位视频调用、自动化控制、视频会商、综合指挥调度等需要，为水利信息化建设打下坚实的传输通道基础。

6、建立一个设计规范、功能完备、性能优良、安全可靠、有良好的扩展性与可用性并且具备集中分散式管理且易维护的水利网络体系，实现前端视频数据的无障碍传输和自动化控制系统的专网专用，减少单点故障。

7、搭建模型服务框架，为流域生态用水、水环境联合调度提供支撑。

8、建成智能应用系统，实现水利业务的精细化管理。

三、建设目标

阳朔县水系连通系统的建设目标是:建设完善的网络基础设施，实现阳朔县各个区域的互联互通，在此基础上搭建物联网感知平台及数据中心，实现对本系统中建设的水位站、流量站、水质站、气象站、视频站全面感知。在健全的网络安全保障体系下，将各类型站点采集的信息通过网络传输至数据中心进行统一管理，为各类业务应用提供数据支撑、数据共享、业务协同等服务。通过对水务部门的业务梳理，研发阳朔县水系连通软件系统。该软件系统融合遥感、GIS、AI等技术，实现水利业务的精细化管理，提升水利管理部门的工作效率和管理水平，促进水利业务工作方式转变和管理模式升级。

四、说明

1、投标人应对报价内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交人负责。

五、需求明细

| 项号 | 服务名称 | 服务需求及技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、物联感知（水环境、水安全、水资源）数据采集服务 |  |  |  |  |
| 1 | 水质信息采集服务 | 一、服务要求： 1、按采购人需求，提供对指定区域的13套水质采集点的信息采集服务，能够连续、及时、准确的对灌溉用水pH值、溶解氧、电导率、水温、浊度等五项指标进行自动监测，系统可实时显示水质监测仪器运行状态和水质监测数据（pH值、溶解氧、电导率、水温、浊度），系统具有过流保护、开机后自动对设备内各仪器进行巡检以及运行过程中状态监测等功能，便于水质在线实时监测设备维护及故障处理。 2、提供信息采集点的勘点服务，针对采购人需求配合采购人实地勘察，选点，保证点位的监控效果及可行性。 3、按采购人需求，根据本设计的实际现场情况和技术要求，选择4G（可自适应切换 5G）物联网卡做为监测站点传输数据的通信方式。 4、提供服务的设备相关系统设计、电源设计、防雷设计、通信设计、土建设计； 5、提供信息采集设备的建设、安装、调试、对接服务，在选定位置进行设备安装调试及对接，使采集信息达到采购人需求。并提供配套的安装支架、电源(包含：电源线等主材及辅材、与接电配套的施工)、户外防水箱、防雷设备。 6、如需要接入市电，需提供室外摄像头的市电接入服务，配合供电勘察，接入稳定的市电电源，使前端设备能稳定工作，如无市电接入则采用蓄电池供电，满足设备7*24小时不间断工作的供电需求。 7、提供所有前端采集点维护服务，定期对前端采集点的设备、辅材、弱电箱、供电进行巡检、维修、调整画面、清洁镜头等服务，保持相关采集信息长期稳定传输。 二、服务配套设备技术参数要求 1、pH/温度传感器 （1）PH 里程：0~14pH。 （2）温度范围：-5~135℃。 （3）压力范围：0～13bar。 （4）渗出界面：双盐桥环状磨砂+陶瓷孔/四氟环状液接界。 （5）电极材质：HA-玻璃 。 （6）安装方式：沉入式或管路式或引流式。 （7）固体电解质，可有效延长电极寿命。双腔结构 2、溶解氧传感器 （1）测量原理：荧光法量程范围：0～20mg/L(0～200%饱和度，25℃) （2）分辨率：0.01mg/L，0.1℃ （3）精度：测量值±3%，±0.5℃ （4）温度补偿： 自动温度补偿（NTC） （5）输出方式：RS-485 总线，标准Modbus-RTU （6）协议工作条件：0～45℃、<0.3MPa （7）安装方式：浸入式安装 （8）功耗：<0.05W （9）防护等级：IP68/NEMA6P （10）荧光帽寿命：保证使用一年（正常使用下） （11）传感器外壳材料：POM 和 316L 不锈钢，可选钛材质，线缆长度10m，最长定制100m 3、电导率传感器 （1）二极式石墨电极，精度：±5%FS （2）工作环境： 0~60℃；＜0.6MPa； （3）温度补偿：自动温度补偿（Pt100） （4）供电：7～ 30VDC ； （5）信号输出： RS-485(Modbus/RTU) （6）接液材质：PP(默认）/PPS/PVC/ABS(可定制）； （7）安装方式：浸入式安装，3/4' NPT 螺纹； （8）功耗：＜0.5W； （9）防护等级：IP68 4、浊度传感器 （1）测量原理：散射法； （2）量程范围：0~200NTU 或0~1000NTU； （3）分辨率：0.1NTU；0.1℃； （4）精度：±1%或±0.1NTU，以大者为准； （5）温度：±0.5℃； （6）工作条件：温度：0~45℃；压力＜0.4MPa； （7）温度补偿：自动温度补偿(数字式)； （8）供 电：12VDC～24VDC±10%； （9）信号输出：RS-485(Modbus/RTU)； （10）安装方式：浸入式安装，3/4'NPT 螺纹； （11）校准方式：两点校准,斜率校准； （12）功耗：＜0.5W； （13）防护等级：IP68 可选钛材质，线缆长度10m，最长定制100m 5、智能数据采集仪 （1）液晶流量记录仪，MODBUS 485通讯，可做流量累计记录，可选220V/24V供电，220V供电时带直流配电功能 | 1 | 项 |
| 2 | 水环境视频监控服务 | 一、服务要求： 1、按采购人需求，提供对指定区域的23套（7套5G星光级AI高清监控点，16套4G高清监控点）水环境视频监控的信息采集服务，通过图像、视频等方式监测遇龙河 4 宗水坝断面、3 个区域内的水闸以及出入口，并且配备 2 台无人机对无法覆盖的区域进行定期监控； 2、提供信息采集点的勘点服务，针对采购人需求配合采购人实地勘察，选点，保证点位的监控效果及可行性。 3、按采购人需求，根据本设计的实际现场情况和技术要求，选择4G（可自适应切换 5G）物联网卡做为监测站点传输数据的通信方式。 4、提供服务的设备相关系统设计、电源设计、防雷设计、通信设计、土建设计； 5、提供信息采集设备的建设、安装、调试、对接服务，在选定位置进行设备安装调试及对接，使采集信息达到采购人需求。并提供配套的安装支架、电源(包含：电源线等主材及辅材、与接电配套的施工)、户外防水箱、防雷设备。 6、如需要接入市电，需提供室外摄像头的市电接入服务，配合供电勘察，接入稳定的市电电源，使前端设备能稳定工作，如无市电接入则采用蓄电池供电，满足设备7*24小时不间断工作的供电需求。 7、提供所有前端采集点维护服务，定期对前端采集点的设备、辅材、弱电箱、供电进行巡检、维修、调整画面、清洁镜头等服务，保持相关采集信息长期稳定传输。 二、服务配套设备技术参数要求 1、5G星光级AI高清摄像头 ▲（1）摄像机靶面尺寸≥1/1.2英寸，内置≥1颗GPU芯片； （2）摄像机内置镜头，支持≥40倍光学变倍，镜头最大焦距≥300mm； （3）视频图像分辨率与帧率≥3840×2160、≥60帧/秒； （4）最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。红外距离≥200米； （5）设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； （6）设备具备人脸布控功能，可通过IE浏览器或客户端软件新建布控人脸库，可建立≥10个布控人脸库，每个库中可添加≥15万张人脸图片； ▲（7）可通过客户端导入人脸图片，设备支持内置存储卡存储≥15万张人脸图片，支持人脸图片比对功能，比对成功率≥99%； （8）设备可对监视画面中≥40个人脸进行检测、跟踪和抓拍； （9）在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数； ▲（10）在混合目标检测模式下，对监视区域中的行人、非机动车和机动车的目标捕获率≥99%； （11）在混合目标检测模式下，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。设备可显示行人、非机动车的属性； （12）可抓拍距设备≥100米处的人脸，可抓拍距设备≥150米处的人体及车辆； （13）支持≥7路报警输入接口，≥2路报警输出接口，支持≥1路音频输入和输出接口，支持≥512GB的SD卡； ▲（14）设备同时支持5G/4G/3G无线通讯； 2、4G高清摄像头 （1）视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力≥1100TVL，红外距离≥240米； （2）支持≥23倍光学变焦，支持最低照度：彩色≤0.0005Lux，黑白≤0.0001Lux； ▲（3）设备支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片； ▲（4）当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸至于画面中心，并对人脸进行抓拍； （5）支持水平手控速度≥200°/S，垂直手控速度≥100°/S，云台定位精度为±0.1°； （6）水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90°； （7）支持≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，支持≥4条模式路径设置，支持预置位冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能； （8）动态范围≥106dB，照度适应范围≥135dB，宽动态能力综合得分≥135； （9）具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； ▲（10）可通过IE浏览器设置≥4个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间； （11）球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥256GB； （12）支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1； （13）具备较好的防护性能环境适应性，支持≥IP67，≥6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃； ▲（14）设备具有≥1个SIM卡槽，支持4G进行传输。 3、无人机 （1）旋翼无人机； （2）最大飞行高度120米以上； （3）所支持的录像分辨率：4K：3840×2160 24/25/30p；2.7K：2688x1512 24/25/30/48/50/60p；FHD：1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p； （4）五向感知； （5）30分钟续航； （6）传感器：1英寸CMOS （7）像素：2000万 （8）拍摄模式有：单张拍摄；多张连拍（BURST）：3/5 张；自动包围曝光（AEB）：3/5张@0.7EV步长；定时拍摄（间隔：2/3/5/7/10/15/20/30/60秒，RAW：5/7/10/15/20/30/60秒） | 1 | 项 |
| 3 | 水安全监管服务 | 一、服务要求： 1、按采购人需求，提供对指定区域的6套水安全（水位）监测站点的水安全监管服务，实现对监测站点水位、流量等水文信息的实时监测，满足水安全监管过程全贯穿、监测时间全天候的物联感知； 2、提供信息采集点的勘点服务，针对采购人需求配合采购人实地勘察，选点，保证点位的监控效果及可行性。 3、按采购人需求，根据本设计的实际现场情况和技术要求，选择4G（可自适应切换 5G）物联网卡做为监测站点传输数据的通信方式。 4、提供服务的设备相关系统设计、电源设计、防雷设计、通信设计、土建设计； 5、提供信息采集设备的建设、安装、调试、对接服务，在选定位置进行设备安装调试及对接，使采集信息达到采购人需求。并提供配套的安装支架、电源(包含：电源线等主材及辅材、与接电配套的施工)、户外防水箱、防雷设备。 6、如需要接入市电，需提供室外摄像头的市电接入服务，配合供电勘察，接入稳定的市电电源，使前端设备能稳定工作，如无市电接入则采用蓄电池供电，满足设备7*24小时不间断工作的供电需求。 7、提供所有前端采集点维护服务，定期对前端采集点的设备、辅材、弱电箱、供电进行巡检、维修、调整画面、清洁镜头等服务，保持相关采集信息长期稳定传输。 二、服务配套设备技术参数要求 1、高精度雷达水位计 （1）测量精度：±3mm 分辨率：1mm （2）工作温度：（-40~100）℃ 发射频率：26HZ （3）发射功率：（EIRP）：20dBm信号接口：RS485（Modbus 协议，可选配HART 协议， 兼容国内外 RTU） （4）数据格式：9600（默认）， 波特率可调 工作电压：6~26VDC 工作电流：10mA 天线：不锈钢 防护等级：IP67 压力：Max.4Mpa （5）耐震：机械振动 10m/S2，（10~150）HZ （6）四线制 (6～24) V DC / RS485 Modbus / 功耗 90mW （7）两线制 DC 24V / 4~20mA / 功耗 0.75W （8）最大可测70米 | 1 | 项 |
| 4 | 水资源监管服务 | 一、服务要求： 1、按采购人需求，提供对指定区域的5套管道流量计监测站点和7套压力水位计监测站点的水资源监管服务，通过水资源监测，可以及时了解水量的动态变化， 掌握其变化规律，从而为制订水资源的开发利用和保护方案提供科学依据； 2、提供信息采集点的勘点服务，针对采购人需求配合采购人实地勘察，选点，保证点位的监控效果及可行性。 3、按采购人需求，根据本设计的实际现场情况和技术要求，选择4G（可自适应切换 5G）物联网卡做为监测站点传输数据的通信方式。 4、提供服务的设备相关系统设计、电源设计、防雷设计、通信设计、土建设计； 5、提供信息采集设备的建设、安装、调试、对接服务，在选定位置进行设备安装调试及对接，使采集信息达到采购人需求。并提供配套的安装支架、电源(包含：电源线等主材及辅材、与接电配套的施工)、户外防水箱、防雷设备。 6、如需要接入市电，需提供室外摄像头的市电接入服务，配合供电勘察，接入稳定的市电电源，使前端设备能稳定工作，如无市电接入则采用蓄电池供电，满足设备7*24小时不间断工作的供电需求。 7、提供所有前端采集点维护服务，定期对前端采集点的设备、辅材、弱电箱、供电进行巡检、维修、调整画面、清洁镜头等服务，保持相关采集信息长期稳定传输。 二、服务配套设备技术参数要求 1、管道流量计 （1）DN800管道式电磁流量计，精度0.5%，橡胶衬里，316L电极，220V供电，4-20ma+485输出，法兰安装，耐压1.0MPA 2、压力水位计 （1）单晶硅投入式压力液位计，0-5m，输出4-20MA，24V供电，引线5米，精度0.2%，温度测量补偿 | 1 | 项 |
| 二、闸泵智能调度服务 |  |  |  |  |
| 1 | 闸泵智能调度服务 | 一、服务要求： 1、按采购人需求，以旧县、夏棠和鸡窝渡三个规划片区范围内的水闸和电泵为监控对象，通过在每座水闸管理房设1套闸门现地控制单元，在每个泵站管理房设1套电泵现地控制单元，实时收集水闸和电泵的开闭和启停状态、水闸开度、电泵运行状况等有关数据（闸门控制服务7套，泵站控制服务1套），并对这些数据进行处理，对各水闸、电泵的工作情况、状态进行监控，提供一套“经济实用，安全可靠，技术先进，易于维护，扩展性强”的水利泵闸（站）自动控制系统服务。 2、提供信息采集点的勘点服务，针对采购人需求配合采购人实地勘察，选点，保证点位的监控效果及可行性。 3、按采购人需求，根据本设计的实际现场情况和技术要求，选择4G（可自适应切换 5G）物联网卡做为控制站点传输数据的通信方式。 4、提供服务的闸门自动控制系统设计、泵站自动控制系统设计； 5、提供服务相关设备的建设、安装、调试、对接服务，在选定位置进行设备安装调试及对接，使服务提供功能达到采购人需求。并提供配套的安装支架、电源(包含：电源线等主材及辅材、与接电配套的施工)、户外防水箱、防雷设备。 6、如需要接入市电，需提供室外摄像头的市电接入服务，配合供电勘察，接入稳定的市电电源，使前端设备能稳定工作，如无市电接入则采用蓄电池供电，满足设备7*24小时不间断工作的供电需求。 7、提供服务中所有设备维护服务，定期对提供服务中所有设备、辅材、弱电箱、供电进行巡检、维修等服务，保持相关采集信息和控制监控功能长期稳定运行。 二、服务配套设备技术参数要求 1、闸门自动化监控系统 （1）监测被控闸门开度； （2）根据操作规程自动控制闸门启闭； （3）具备远程/本地，自动/手动控制方式； （4）具有视频监控闸门启闭过程功能； （5）具有操作记录功能； （6）具有操作过程查询、检索功能 ； （7）具有过程数据入库、历史数据查询功能； （8）具有数据报表打印功能； （9）自动生成事故报警列表功能； （10）用户登录系统时自动记录登录信息等功能。 2、泵站自动化监控系统 （1）具备数据采集与处理功能； （2）具备运行监视功能； （3）能够实现实时控制； （4）具备人机接口； （5）具备通信功能； （6）能够实现系统诊断； （7）具备事故处理与控制功能； （8）自带数据库功能。 | 1 | 项 |
| 三、物联网通讯服务 |  |  |  |  |
| 1 | 物联网通讯服务 | 一、服务要求： 服务期内提供23张满足前端采集、监控以及控制设备通信需求的4G/5G物联网卡，1 条上下行对等的200Mbps光纤传输线路，含固定IP，物联网通讯组网设备由服务商提供包括但不限于路由器、核心交换机、汇聚交换机、出口防火墙、光端机等网络设备。 二、服务配套设备技术参数要求 1、4G/5G物联网卡 （1）要求传输带宽满足前端设备传输数据需求； （2）要求物联网卡每月流量满足前端设备传输数据需求。 2、光纤传输线路指标说明如下： （1）要求网络时延上限值为400ms； （2）要求时延抖动上限50ms，网络倒换时间小于50ms； （3）要求视频流畅，无马赛克现象，网络丢包率不超过1％； （4）要求传输网络需支持采用各类型的机制保证网络传输的安全性。 3、核心交换机 （1）固化端口：≥28个10/100/1000Mbps光口，≥8个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+光口； （2）设备可提供2个扩展槽, 2个模块化电源插槽； （3）交换容量≥5.95Tbps ,包转发率≥340Mpps； （4）整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤55W； （5）设备MAC地址≥64K； （6）支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+ （7）支持基本的QinQ，支持灵活的QinQ （8）支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6 （9）支持RSPAN和ERSPAN，设备支持基本和灵活QinQ特性，且能够支持1：1和N：1 VLAN交换； ▲（10）支持硬件CPU保护机制，能够针对发往CPU处理的数据流进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机的安全； （11）为提升设备适应环境的能力，保证寿命更长，产品支持防腐蚀； （12）产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题； （13）支持虚拟化功能 （通过堆叠模块或非堆叠模块两种方法实现） （14）产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能； （15）实配网管平台，通过可上网的PC或者手机，通过扫码添加的方式，实现对所投设备的集中管理与配置，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备运行日志记录； （16）提供工信部三层交换机设备进网许可证复印件,且支持Ipv4/IPv6功能； （17）具有国家强制性3C认证证书。 4、路由器 （1）标准1U设备，非X86多核硬件体系架构，固化千兆电口≥8个，千兆光口≥1个，万兆光口≥1个，2个USB口； （2）内存≥2G，并可配置1TB硬盘； （3）典型配置吞吐量≥2.5GB，用户规模≥1500终端； （4）保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备支持多链路负载均衡； （5）为满足数据包按照用户指定的策略进行转发，必须支持策略路由，如：一个策略可以指定从某个网络发出的数据包只能转发到某个特定的接口； （6）为满足增量（补盲）网络下实现，行为/流控/认证/VPN等等需求； （7）支持特定外部网络资源和内部特定用户的免认证功能； （8）设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为； （9）能够实时看到各级流控策略的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、启用状态等； （10）支持通过抑制P2P流量，能够有对P2P软件进行限速从而避免流量浪费，提升外网带宽利用率； （11）为方便用户远程接入，设备需支持SSLVPN，并提供500路免费SSLVPN接入授权； （12）支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，实时反馈CPU内存情况，远程配置等，实配网管平台； （13）为保证设备在不同应用场景达到最佳使用效果，设备支持一键化的场景网优功能，且场景数目不得低于五个； （14）具有有效的工信部电信设备进网许可证和3C认证证书； 5、汇聚交换机 （1）固化端口：≥28个10/100/1000Mbps电口，≥4个复用千兆光口，≥4个SFP+光口； （2）支持可拔插的模块化双电源，支持1+1冗余； （3）设备管理配置1个MGMT端口、1个Console 端口、1个Mini USB Console口、1个USB端口； （4）交换容量≥5.95T，包转发率≥216M； （5）整机采用节能设计，满负荷时功耗≤45W； （6）设备MAC地址≥32K； （7）支持基本的QinQ，支持灵活的QinQ （8）支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； （9）支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； ▲（10）产品支持ERPS公有以太网多环保护技术，并且链路故障恢复的切换时间≤50ms； ▲（11）支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，能够实现毫秒级故障恢复，链路故障恢复的切换时间≤50ms； （12）支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； （13）支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能； （14）支持虚拟路由器冗余协议VRRP，有效保障网络稳定； （15）支持支持静态路由、RIP/RIPng，OSPF/OSPF v3，IS-IS/IS-IS v6，BGP/BGP4+，等价路由（ECMP）基于包的负载均衡和基于流的负载均衡和MCE； （16）具有工信部进网许可证； （17）要求遵守国家标准的设计规则，具有中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》； 6、出口防火墙 （1）配置千兆电口 4 个，扩展插槽不少于 1 个， 扩展插槽支持≥10 个千兆接口或者≥4 个千兆SFP 接口；外置存储接口及管理：USB2.0 接口≥2 个，本地命令行配置 Console 口≥1 个；网络带宽≥3Gbps，最大并发连接数≥180 万，每秒新建连接数≥4 万；在开启 IPS 和防病毒功能时， IPS 带宽≥1Gbps ， 防病毒吞吐量≥1Gbps；包括三年硬件维修服务； （2）产品支持路由、透明、交换以及混合模式接入； （3）支持静态路由、动态路由、策略路由，动态路由包括 RIP v1/v2/ng、 OSPFv2/v3、BGP4/4+； （4）支持静态 DNS，从指定的入接口或源 ISP 接收到的 DNS 请求，防火墙会代替 DNS 服务器将指定的域名与 IP 地址对应关系应答给客户端； （5）支持防御 IP 地址欺骗，可将 IP 与安全域关联，即指定 IP 或网段从特定安全域流量流入， 否则视为 IP 地址欺骗； （6）支持在 IPv6 环境下配置安全策略、SSL 解密策略等规则，实现漏洞防护、间谍软件防护、URL 过滤、反病毒、内容过滤、文件过滤、邮件过滤、行为管控及带宽管理； （7）支持 MPLS 流量透传；支持针对 MPLS 流量的安全审查，包括漏洞防护、反病毒、间谍软件防护、内容过滤、URL 过滤、基于终端状态访问控制等安全防护功能； ▲（8）支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址/地区、目的地址/地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN 等多种方式进行访问控制； （9）支持冗余策略分析功能，系统可自动检测别列出与某一策略存在冗余关系的其他策略； （10）支持全面的 NAT 转换能力，支持对源目的地址、端口的转换；包括一对一，一对多，多对一，多对多地址转换方式； （11）支持虚拟防火墙功能，支持在虚系统内进行病毒防护、漏洞利用防护、间谍软件防护、URL 过滤、文件过滤、内容过滤、邮件过滤、行为管控等安全功能。并可支持对本虚系统内产生的日志进行独立审计； ▲（12）支持与云端联动，实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱等功能，提升识别库数量级，补充本地识别库，并加快防火墙对威胁的识别速度； （13）支持面板下的异常、威胁、重点关注监控、接口信息、系统信息、内容日志、威胁日志、URl 过滤日志、邮件过滤日志、并发连接数； （14）支持实现 HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP、SMB 六种应用协议的双向内容过滤，支持预定义敏感信息库及自定义敏感信息库两种方式进行敏感信息定义，支持阻断及日志两种处理动作； （15）漏洞防护特征库要求包含高危漏洞攻击特征，至少包括“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云 3”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell 后门代码” 以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息； （16）支持自定义漏洞签名。可标识自定义漏洞的 CVE 编号或 CNNVD 编号。支持自定义基于TCP、UDP、HTTP 协议的漏洞，并根据各协议的报文结构，指定一个或多个字段的特征值， 这些特征值可以被以文本的形式或正则表达式的形式进行匹配，同时支持是否按顺序对这些特征值进行匹配检测。支持自定义漏洞的源端口范围及目的端口范围； （17）支持双系统备份，且在系统切换中可实现配置的自动迁移； （18）支持基于受害主机的一键式阻断链接、记录日志等处置动作，处置周期至少包括 1 天、7 天、30 天、90 天、永久等； （19）基于源目地址、源目端口、协议、域名、URL 多维度的一键式快速运维处置； （20）日志支持模糊搜索和按精确策略条件搜索， 协助定位异常行为，并通过带条件跳转实现指定行为在分析中心中的关联活动展示，确认异常行为是否具有威胁； （21）支持基于网络活动，威胁活动、阻止活动等多维关联统计及分析，发现异常行为； （22）产品需具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证、中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电信设备进网许可证》。 7、光端机 （1）8口光端机。 | 项 | 1 |
| 四、监控中心改造升级服务 |  |  |  |  |
| 1 | 监控中心改造升级服务 | 提供 1个监控中心改造升级服务，监控中心升级服务要求： 1、12台液晶拼接显示屏 （1）尺寸：1022.3(W)×576.2(H)mm/16:9: （2） 拼接尺寸：4089.2mm*1728.6mm （3）LED背光； （4）对比度：4000:1； （5）亮度：≥500cd/㎡； （6） 拼接缝隙：液晶屏拼接物理拼缝≤1.7mm ； （7）A+级面板， （8）分辨率：1920×1080； （9）可视角度：178°； （10）色彩饱和度：92%； （11）响应时间：6ms； （12）光源寿命：60000小时 （13）图像边框校正技术，纠正图像错位，实现完整全高清信号实时处理。手动\定时\预案设定、智能温控，多信号分屏显示，整屏显示，任意组合显示。 （14）W600硬件控制处理器，图像任意组合拼接控制，工业标准设计；支持HDMI、DVI、AV视频、VGA等输入，输出: LVDS、输出分辨率640x480-1920*1080P。具有识别各种复合视频的能力，能处理各种标准RGB或常用的非标准VGA 信号。 大屏幕显示系统的显示画面不会产生拼接屏之间图形和文字错位现象，全数字处理单元，RS232或RJ45接口控制整屏画面稳定无闪烁，整屏色彩和亮度均匀性≥90%，数字显示单元亮度≥500cd/㎡，对比度≥4500:1，以确保多屏拼接系统的画面更为清晰鲜明，以使各个拼接DID液晶单元单元显示的所有颜色保证整墙色彩的一致性； （15）55" DID黑边屏，支持7X24小时开机使用，保证系统长时间运行，不间断工作。整个大屏幕系统具有先进性、稳定性和可扩充性，系统操作简单，维护方便，故障率低，使用寿命长；平均寿命时间MTBF大于50000小时，完全能够满足用户24小时、每周7天的连续运行的需要。 （16）拼接单元接口：输入：VGA≥1、DVI≥1、BNC≥1、HDMI≥1、RJ45 ≥3、USB ≥1，音频3.5座子≥1；输出: LVDS、输出分辨率640x480-1920x1080P； （17）LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件； （18）拼接屏可以支持一组多种类型的图像信号输入，能同时在一屏幕上显示一组信号或者在拼接屏幕上实现大屏幕显示，可以实现单屏，整屏或屏体组合画面等功能。整屏显示时，整个屏幕显示一个完整的图像；单屏显示时，一个单元显示一路图像，每个单元的输入信号可以任意设制； （19）具有国家强制性3C认证证书和中国节能产品认证证书。 （20）安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿热度为91%～95%、温度为40℃、48h的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于5MΩ，基本绝缘的设备不小于2MΩ，Ⅲ类设备不小于1MΩ。工作电压超过500V的设备，上述绝缘电阻的阻值数应乘以一个系数，该系数等于工作电压除以500V。 ▲（21）产品具有抗盐雾腐蚀能力。 2、1台视频矩阵 （1）16进16出HDMI高清矩阵，6.5G带宽，EDID处理，HDCP解密，面板/红外/RS-232控制，VGA母接口，亮度色度干扰 ：-50dB@5MHz；微分相位I/0S：<1.28度，3.58MHz；微分增益误差 ：0.1%, 3.58-4.43MHz；隔离度(串扰) ： <-85db(5MHz)；非线性失真 ： <0.02%/0.02º (RL=150Ω)；输入输出接口：HDMI15PIN。实现单屏、整屏画面等功能。含手持平板控制软件。 3、1套落地支架 （1）液晶拼接单元安装，高强度钢材，十年不变形，根据现场定制设计，由主架、附架及连接配件组成，全部钢材构架，主架起支撑、稳固作用，附架起安装、维护作用。支架配有上下/左右/前后/共六方位微调装置，屏体拼缝平整，美观大方，稳固安全，规格度身定制，安装快速便捷，固定式安装-落地支架含包边。 4、1套控制软件 （1）可实现视频信号、RGB信号等多种信号源的管理、选择调用和切换显示；可设定、存储和管理预案：可实现预案编制、保存、修改、删除，支持预案自动执行功能，实现画面自动显示大屏幕管理软件为全中文界面，方便维护、备份等，可向用户提供源代码进行二次开发。 5、1台便携式控制平板 （1）10.8 英寸麒麟 990 办公全面屏平板电脑 8+512G 全网通 6、2套工控机 （1）4U、19英寸可上架；处理器：酷睿I7，四核心，八线程，64位处理器； （2）CPU主频：3.4GHz；32G内存，2T硬盘，1G显卡，可安装5个3.5"驱动器；前面板带锁，防止误操作；前端2个USB接口；弧形压梁设计，板卡卡条高度可调 （3）良好的散热系统，采用正压双滚珠风扇设计，形成强有力的散热风道，散热效果更好，系统稳定性更高 （4）专用的驱动器架防震设计，有效保护驱动器，延长设备使用寿命 （5）防尘过滤棉设计，可方便对风扇过滤棉进行拆卸、清洗、更换 7、2台显示器 （1）产品尺寸：31.55寸 （2）亮度：250cd/m² （3）对比度：1400:1 （4）分辨率：1920×1080 （5）裸机尺寸（含边框）：731.37×431.61×67.54（mm） （6）安装方式：支持底座、壁挂 （7）控制方式：旋钮按键、红外遥控 （8）输入信号：VGA(D-Sub)×1、HDMI×1、9、USB多媒体×1 （9）输出信号：内置喇叭 （10）含HDMI线缆、电源线、底座、遥控器等配件 （11）能效等级1级。 8、1台控制台 （1）柜体前后均具备散热孔 （2）框架为1.5mm冷轧钢板 （3）表面经过脱脂、磷化、静电喷涂 （4）采用符合SCS要求环保塑粉 9、4把操作椅 （1）高端工作椅； （2）头枕、椅背、椅座均为进口优质网布； （3）黑色进口新料尼龙加纤维塑胶头背座框架，椅脚橡胶材质。 10、3套网络机柜 （1）42U服务器机柜，宽深高尺寸：600*1000*2000mm±10mm，主要材料： SPCC优质冷轧钢板，8位国标排插组件1套，固定板1块，风扇组件1套（配2只风扇），2”重型脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉40套，静载承重达800KG(带支脚)，脱脂、磷化、静电喷塑处理。 11、1台UPS （1）机架式ups；高度4U。额定容量:20KVA/16KW；UPS电源CPU（微处理器）+CPLD（高集成可编程逻辑单片）调制控制技术设计，实现了UPS系统内各模块间的数字运行控制。 （2）UPS采用输出隔离变压器技术，支持200、220、230、240Vac，50/60Hz电网体系； （3）UPS输入单相电；UPS输出单相电；电池电192VDC；输入电压：220Vac；可实现多台电源的无主从冗余并联运行，并联环流≤5%;采用彩色点阵式1.8寸LCD屏+LED键盘结合使用，全面、直观反映UPS系统的各项运行状态、参数、各种信息以及温度控制，操作便捷，可在显示面板上设置电池检测模式、计算电池放电时间、可设定UPS的运行模式（逆变优先或ECO节能模式）、可进行智能故障诊断、查询历史信息和故障信息、可通过故障记录对故障原因进行判断和分析、可了解UPS运行时间和累计运行数据等功能。 ▲（4）屏幕显示内容: 数据浏览屏可显示（1、编号；2、时间；3、工作模式：逆变、电池、旁路、ECO模式；4、输入电压；5、输出电压；6、电池电压；7、频率；8、负载；9、运行时间）； UPS信息屏可显示（1、时间；2、型号规格；3、体制：单相输入/单相输出、三相输入/单相输出；4、编号；5、版本号）； 运行状态屏可显示（1、编号；2、时间；3、输入状态：正常/告警；4、输出状态：正常/告警；5、旁路状态：正常/告警；6、负载状态：正常/告警；7、充电状态：正常/告警；8、ECO模式：关/开；9、逆变器状态：正常/告警；10、整流器运行：正常/告警；11、逆变器温度：℃； 12、变压器状态：正常/告警）； 设备设置屏可显示（1、电池测试：可通过此屏设置对电池进行放电测试，可选择10秒、1分钟、5分钟和deep（放电到终止）四种情况；2、ECO设置：关/开；3、时间设定：可设定年月日和时间；4、语言设置：CHN中文/EN英文）； 历史事件屏可显示（1、编号；2、时间；3、在线时间；4、运行时间；5、至今累计次数：统计E01-E08的异常或故障运行至今累计的次数。 （5）AC-AC逆变效率: >98%。 （6）超强的负载适应性和输出过载及短路能力，120%负载60秒，150%负载报警立即转旁路；105％～130％负载10分钟，130％负载１秒钟； （7）转换时间：零中断。 （8）冗余并机: 具备N+1和N+X的并联冗余功能,并机达到8台以上。 （9）网络化管理: 提供通讯接口RS-232、USB, 实现多功能、多用途的监控管理操作（包括市电状况及UPS工作状况的监控等、电池状态）。 （10）保护功能：输出短路保护、电池短路保护、过载、过温、电池电压过高/低。 （11）标配12V65AH电池16节及电池柜一套。 12、10套电池 机架式安装、无需电池柜占用机房空间；每套电池内置16节7AH电池 13、2套4G NVR （1）≥1个HDMI(4K)，≥1个VGA （2）≥2盘位，可满配≥6T硬盘、≥1个千兆网口、≥2个USB2.0接口 （3）带宽：≥80M接入/80M转发 （4）≥8路H.265、H.264混合接入解码 （5）最大支持≥4×1080P解码 （6）配置一个≥6TB硬盘 14、2只专业音箱 ▲（1）具有精确设计的分频器，优化人声部分的中频表现力。 （2）频响：65Hz~20KHz ▲（3）额定功率：150W/8Ω （4）灵敏度：95dB/W/M （5）覆盖角度：(H)80°(V)60° ▲（6）采用1只8寸中低音喇叭单元和2只3”锥形高音单元。 15、2台功率放大器 （1）工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 ▲（2）开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 （3）智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 （4）两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V ▲（5）完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。 ▲（6）智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 （7）标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 ▲（8）高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 （9）适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 （10）输入座接地脚接地和悬浮控制。 （11）输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W 16、1支主席单元 （1）桌面式话筒单元，由系统主机DC 24V供电，通过8芯线手拉手连接，遵循规范：IEC60914。 （2）采用心型指向性驻极体类型麦克风，可绕式电容麦克风杆，并带发言环形红、绿双色指示灯。 （3）具有≥2路3.5mm立体声输出接口，可做录音及连接耳机用。内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 （4）支持讨论发言功能、自动视像跟踪功能（搭配跟踪系统实现）。 （5）频率响应：80Hz～16KHz，灵敏度等于或优于-46dBV/Pa，信噪比>80dB(A)，THD<0.1%。 （6）主席机具有全权控制会议秩序的优先功能，主席单元不受话筒模式和发言人数限制。 17、6支代表单元 （1）桌面式话筒单元，由系统主机DC 24V供电，通过8芯线手拉手连接，遵循规范：IEC60914。 （2）采用心型指向性驻极体类型麦克风，可绕式电容麦克风杆，并带发言环形红、绿双色指示灯。 （3）具有≥2路3.5mm立体声输出接口，可做录音及连接耳机用。内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 （4）支持讨论发言功能、自动视像跟踪功能（搭配跟踪系统实现）。 （5）频率响应：80Hz～16KHz，灵敏度等于或优于-46dBV/Pa，信噪比>80dB(A)，THD<0.1%。 18、1套会议桌椅 （1）定制8人会议桌，配套座椅，含桌插地插等。 19、1项接地系统 （1）防雷接地系统，含接地端子箱、铜牌材料 20、2台3P 柜式空调 （1）制热功率：≥2350W；制热量：≥7850W；制冷量：≥7200W；室内机噪音：≤46dB；室外机噪音：≤56dB；制冷功率：≥2337W。 21、提供监控中心的升级建设、设备安装、调试、对接服务，在选定位置进行设备安装调试及对接，达到采购人需求。并提供配套的安装支架、电源(包含：电源线等主材及辅材、与接电配套的施工)。 | 1 | 项 |
| 五、数据资源管理与应用支撑双中台服务 |  |  |  |  |
| 1 | 应用支撑中台 | 一、基本功能 1、高性能GIS服务 以GIS为支撑技术，围绕阳朔遇龙江流域、旧县片区、夏棠片区以及鸡窝渡片区，综合运用云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术，绘制和集成河流、水库等水利工程以及防汛抗旱、河长制管理、水资源管理、水土保持、山洪灾害防治等主要业务专题的二、三维可视化流域水利时空图，并提供矢量。按照国家统一标准规范，以分层、分类、分级数据接入汇集方式，接入来自流域内省市及以下发改委、自然资源（测绘）、生态环境、住建、交通、气象、农业等部门共享数据以及感知监测数据、社会经济数据，形成组织有序的数据资源体系， 发布二、三维地图资源服务以及相应的查询、检索、空间分析等地图功能应用接口。 2、物联网感知管控服务 物联网感知管控服务采用分布式设备数据处理技术，支持对数据的汇聚、通信协议的解析、数据的分析、数据的处理和数据的储存。通过物联网感知管控服务提供丰富的数据接口，能兼容符合国家或国际标准（如 TCP/IP 协议，Lora，ZigBee等）的物联网感知设备接入，实现对阳朔遇龙江流域、旧县片区、夏棠片区以及鸡窝渡片区内所有物联网感知设备的统一管理。 3、融合通讯指挥服务 融合语音、视频、数据等通信方式，将各类信息进行可视化呈现，实现阳朔遇龙江流域、旧县片区、夏棠片区以及鸡窝渡片区的统一调度指挥，为及时准确预测预报预警、科学高效会商调度管理提供支撑，提高了部门间的协作能力。 （1）数据融合：融合现场监测数据、视频、遥感图像、共享数据、舆情水利数据，实时显示水资源、水工程等状态；跨部门处置时，信息实时同步共享， 实现一点感知、处处可知。 （2）语音融合：宽窄带集群、公私网终端通过统一水利通信网全面互通； 一键呼叫各种终端，实现高效调度。 （3）视频融合：支持报警监控视频、现场监控视频接入应用中台，协同各业务部门实时了解现场动态。 4、AI视频分析服务 智能视频认知包括水利对象识别模型训练与管理、视频结构化、实时识别、流媒体存储管理。 （1）水利对象识别模型训练与管理 基于模型训练、评估模块，利用机器学习，构建识别模型库，便于进行智能视频认知的快速调用；通过搜索引擎、网络爬虫技术等，收集海量的水利相关图片数据，建立辨识对象基础图像库，根据水利对象进行分类存储；在 GPU 服务器上进行模型训练。当模型精度到应达用需求，停止训练并导出识别模型，用于后续的模型部署。 （2）视频结构化 将高清视频监控摄像头获取的高清视频进行结构化处理，通过对视频内容的信息进行提取，对视频内容按照语义关系，采用时空分割、特征提取、对象识别 等处理手段，组织成可供计算机和人理解的文本信息。将结构化的数据传输至实时识别模块，进行对象识别，同时将存储于视频结构化数据库。 （3）实时识别 基于获取的结构化数据，调用识别模型库中的对象识别模型，对水信息进行全面的识别检索（如水尺、水面漂浮物、流速、光谱、工程模型、气候情况）， 实现流域重点区域和重要断面的全面监测与实时识别。 （4）流媒体存储管理 建设视频云管理平台，对新增的视频摄像机以及现有视频摄像机进行整合， 保持现有已经建视频监控整体架构，并补充阳朔遇龙江流域、旧县片区、夏棠片区以及鸡窝渡片区的视频存储。实现各级水务单位视频共享要求，同时实现视频云管理平台对业务应用的的统一视频接口。 5、水力控导调度模型服务 本期主要构建阳朔县遇龙江流域和旧县片区、夏棠片区以及鸡窝渡片区内河湖水系的水环境调度模型和污水调度模型。 （1）水环境调度模型 水环境调度在利用降雨和潮位预报、水量水质模拟模型、污水调度模型的基础上，通过优化水源的进水水分配方式、合理利用出流，达成改善河道生态环境、确保河道、河塘水质达标的目标。 （2）污水调度模型 通过污水量预测模型（污染负荷模型），结合水文水力模型和水质模型即时模拟分析结果，实现河塘之间进水量和水质的动态优化配置。 6、移动端数据支撑服务 对内主要面向阳朔县水务局及下属水务管理单位、气象局等提供一站式的移动入口，满足内部高效的沟通和业务交互需求。 | 项 | 1 |
| 2 | 数据资源管理中台 | 一、基本功能 1、水利数据资源目录服务 基于阳朔县现有数据资源，深入开展数据资源的调查、梳理和规划，获取水利数据资源的源数据，补充完善水利数据资源目录。数据资源来源主要涵盖阳朔县水利局及下属水务管理单位、气象局等感知采集数据及业务数据。通过梳理，在数据资源要素语义协调一致基础上，建立阳朔水利数据资源目录。 2、数据整合、汇聚及可视化服务 阳朔县水利局及下属水务管理单位、气象局等感知采集数据及业务数据应统一归集到数据资源管理中台。按照统一的标准规范、数据处理工艺，将现有水务数据进行分类、清洗、碰撞、融合，形成基础库、监测库、专题库库。基于数据资源管理中台，结合数据治理工具，分阶段实现数据的归集、整合及可视化服务。 3、数据共享服务 通过数据资源管理中台，建设数据共享接口，统一数据出口，按照“谁主管，谁提供，谁负责” 的原则，将数据汇聚到数据资源管理中台，保障数据的完整性、准确性、时效性和可用性。按照“谁使用，谁负责”的原则，使用单位应按照本单位职责合理使用数据信息，并加强数据信息使用全过程的监督管理，防止数据泄露。 | 项 | 1 |
| 六、业务系统服务 |  |  |  |  |
| 1 | 遇龙河水系连通智能监管系统服务 | 一、基本功能 1、水资源监管子系统服务 对影响水环境质量的代表性指标进行测定，从而确定水体的水质状况及其变化趋势，获取有关水环境方面的实时资料信息，为水环境模拟、预测、评价、规划、预警、管理和制定环境政策、标准等提供基础资料和依据。 2、水环境监管子系统服务 （1）在重点河道、渠道、池塘等位置布设水质监测站点，对溶解氧、pH、浊度、水温、电导率、化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、总氮的监测。当监测到水质异常情况，系统发送预警信息通知管理单位及时处理。 （2）在河道、渠道、池塘等重点区域布设智能摄像机。通过智能摄像机捕获的图像信息，通过 AI 技术平台分析，当发现水面漂浮物、油污，可将问题及时反馈至管理单位。 3、水安全保障子系统服务 （1）在重点断面布设水位、流量站点，实时采集现场水情，及时了解河道水情变化情况，当水位达到警戒水位，可进行预警预报，并通过现场布设的预警广播通知游客安全撤离。 （2）在河道左右岸布设智能摄像机，对整个河道河岸及廊道、步道进行全方位监控。智能摄像机通过对捕捉的画面进行智能分析，可识别出侵占河道岸线， 损坏廊道、步道，影响河道泄洪行为的违法活动，并将分析结果告知管理部门， 为执法部门公正执法提供依据。 （3）为防止游客溺水事件的发生，在容易发生溺水事故的位置布设智能摄像机构建电子围栏。当游客越过电子围栏，触发系统报警并通过预警广播告知游客撤离至电子围栏外的安全区域。 （4）利用 GIS 技术，将系统中建立的水情、水质、气象、视频等监测站点通过二、三维场景展示出来。用户可在任意场景查看监测站点的实时信息及视频信息。三维场景则可以多维度、立体、真实地感知阳朔县地形地貌特征及水系分布情况。结合业务中台提供的水力控导调度服务，结合系统采集的实时水情数据， 可对阳朔县的积涝淹没进行真实模拟，通过 GIS 功能模块，可实时查看淹没范围， 为管理部门开展防洪工作提供科学依据。 4、闸泵智能调度子系统服务 以水闸、泵站为监控对象，在采集各水闸、泵站的运行状态信息的基础上，综合本项目中河道、渠道、水塘等重点区域内各种水情信息、水质信息、调度目标和调度原则，做出调度方案。利用应用中台提供的水力控导调度服务，实现对水闸、泵站的远程集中监控、自动控制、智能联合调度，以达到区域内防洪排涝，水环境调度、水量合理分配等目标。 | 项 | 1 |
| 七、政务云服务 |  |  |  |  |
| 1 | 结构化存储服务 | 1、配置：16核 32G 云主机； 2、数量：1台； 3、服务期：两年。 | 项 | 1 |
| 2 | 非结构化存储服务 | 1、配置：16核 32G 云主机； 2、数量：1台； 3、服务期：两年。 | 项 | 1 |
| 3 | 高负载应用专用服务 | 1、配置：16核 32G 云主机； 2、数量：2台； 3、服务期：两年。 | 项 | 1 |
| 4 | SSD存储（结构化存储服务） | 1、存储容量：1000G； 2、数量：4台； 3、服务期：两年。 | 项 | 1 |
| 5 | 单线 | 1、带宽：上下行50M； 2、服务期：两年。 | 项 | 1 |
| 6 | 单线IP | 1、IP类型：外网固定IP 2、服务期：两年。 | 项 | 1 |
| 7 | windows server（正版）系统 | 1、提供正版windows server（正版）服3套； 2、服务期：两年。 | 项 | 1 |
| 8 | 系统部署（Windows/Linux） | 1、提供系统部署（Windows/Linux）服务； 2、服务期：两年。 | 次 | 1 |
| 9 | 安全隔离网闸数据交换 | 1、服务期：两年。 | 项 | 1 |
| 10 | 备份存储1T | 1、类型：数据库备份 2、容量：1T 3、服务期：两年。 | 项 | 1 |
| 11 | VPN接入服务 | 1、服务期：两年。 | 项 | 1 |
| 12 | 堡垒机接入服务（每账号） | 1、数量：一个账号； 2、服务期：两年。 | 项 | 1 |
| 13 | WEB网站实时防护（每域名） | 1、数量：一个域名； 2、服务期：两年。 | 项 | 1 |
| 14 | 网页防篡改（每域名） | 1、数量：一个域名； 2、服务期：两年。 | 项 | 1 |
| 15 | 负载均衡（每实例） | 1、数量：两个实例； 2、服务期：两年。 | 项 | 1 |
| 16 | 数据安全服务（每实例） | 1、数量：两个实例； 2、服务期：两年。 | 项 | 1 |
| 17 | 数据库或中间件部署 | 1、服务内容：定制 2、服务期：两年。 | 项 | 4 |
| 18 | 开源中间件安装 | 1、服务内容：定制 2、服务期：两年。 | 项 | 1 |
| 19 | 开源数据库安装 | 1、服务内容：定制 2、服务期：两年。 | 项 | 1 |
| 20 | 应用入云配合部署服务 | 1、服务内容：定制 2、服务期：两年。 | 项 | 1 |
| 八、系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 系统集成包含如下内容： 1、物联感知（水环境、水安全、水资源）数据采集服务集成部署； 2、闸泵智能调度服务集成部署； 3、物联网通讯服务集成部署； 4、监控中心改造升级服务集成部署； 5、数据资源管理与应用支撑双中台服务部署调试； 6、业务系统服务集成部署； 7、政务云资源租赁服务部署。 | 项 | 1 |
| 九、商务要求 |  |  |  |  |
| （一） | 售后服务要求 | 中标人应根据采购人指定的地点负责配套设备的送货上门、安装、调试； 中标人负责提供上门培训服务，如无法提供上门培训，外出培训所需的差旅费由中标人负责。 免费质保期自项目竣工验收合格后开始计算，在免费质保期内，由中标人负责软件运行维护工作，维护工作必须包括产品的故障修复、定期检查及调优等服务内容，投标人须提供硬件不少于2年、软件不少于2年的免费维护（保修）期服务，服务内容及方式包括电话技术服务支持、远程故障修复、定期巡查巡检及调优及必要时现场支持服务。 中标人随时电话或书面解答系统使用方面的疑问，根据需要派人到现场服务。 |  |  |
| （二） | 服务期 | 2年。 |  |  |
| （三） | 付款方式 | 1、签订合同之日起，15个工作日内甲方向乙方支付合同总价的40%； 2、配套设备进场后，安装调试并正常运行，15个工作日内甲方向乙方支付合同总价的30%； 3、服务运行环境验收通过并正常运行15天后的15个工作日内，甲方向乙方按规定程序支付合同总价款的 27％； 4、采购人预留合同总价款的3%为服务期内质量保证金，若服务期内系统运行无问题，采购人在服务期满后 15 个工作日一次性付清质量保证金（无息）。 |  |  |
| （四） | 交付使用时间 | 1、交付使用期：自合同签订之日起60个自然日内完成全部系统安装调试。 2、交货地点：招标人指定地点。 |  |  |
| （五） | 验收要求 | 验收时，采购人对中标人所交货物依照中标人的投标文件所承诺的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。性能达到技术要求的给予签收，若有一项指标不满足其投标文件承诺的不予签收，并按照政府采购相关法律法规和合同约定条款进行处罚，由此造成的项目延误等所有责任均由中标人承担。 |  |  |
| （六） | 其他要求 | 1、政府采购项目预算总金额（人民币）：玖佰壹拾贰万贰仟壹佰柒拾叁元整（RMB¥9122173），投标人的投标报价超出项目预算总金额的，其报价无效。 2、本项目所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |

六、服务采购演示要求

演示说明：

1.桂林市公共资源交易中心只提供电源，演示人不得携带与外界通信的任何设备进入演示区；如果存在演示人违反桂林市公共资源交易中心的规定情形，一经发现取演示资格且演示分记“0”分。

2.对每一演示项，投标人只有当该项的所有功能全部演示成功才能得该项的分。

3.演示结束后，投标人需在演示记录单上逐项签名，否则以评标委员会的意见为准。

4.演示内容如下表所示。

| 序号 | 子系统 | 演示项 | 演示功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用支撑中台 | 实时数据采集与数据流透明化监控：定义数据源 | 支持数据源的新增、删除、修改功能 |
| 2 |  | 实时数据采集与数据流透明化监控：配置采集规则 | 支持采集规则的新建、删除、修改、启用、停用功能，能够加载采集脚本 |
| 3 |  | 实时数据采集与数据流透明化监控：配置采集任务 | 支持采集任务的新建、删除、修改、启用、停用功能，能够配置触发采集的方式，如：实时采集、按小时采集、按天采集、按月采集等不同的时间方式。 |
| 4 |  | 实时数据采集与数据流透明化监控：监控采集任务 | 支持监控数据采集任务的执行情况 |
| 5 |  | 实时数据采集与数据流透明化监控：异常告警 | 支持在监控数据采集任务执行情况时及时发现异常情况 |
| 6 |  | 实时数据采集与数据流透明化监控：异常追溯 | 支持查看异常详情，如发生异常的规则名称、任务名称以及异常原因 |
| 7 | 数据资源管理中台 | 数据可视化：绑定数据源 | 支持将数据与图元进行关联生成可展示的元素 |
| 8 |  | 数据可视化：配置指标图元展示维度 | 支持配置图元的展示维度 |
| 9 |  | 数据可视化：配置展示布局 | 支持以拖拽方式配置图元布局，支持一键自动布局 |
| 10 |  | 数据可视化：配置交互操作 | 支持配置展示场景间上下左右游历到相关场景 |
| 11 | 遇龙河水系连通智能监管系统 | 物联网监控：地图展示异常分布 | 支持在地图上展示发生异常的各物联网监控点位 |
| 12 |  | 物联网监控：展示异常点历史数据 | 支持查看异常点位的历史数据，如：异常发生时间、异常内容 |
| 13 |  | 物联网监控：展示物联网运行状态，设备故障告警 | 支持展示各物联网监控点位的运行状态，如：监控位置、监控类型、监控实时数据，对于发生故障的设备能够发出告警 |

七、演示情况记录表

说明：

- 评标委员会应当对每一位投标人单独记录，并签字确认。

| 序号 | 子系统 | 演示项 | 演示功能 | 结果 | 投标人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用支撑中台 | 实时数据采集与数据流透明化监控：定义数据源 | 支持数据源的新增、删除、修改功能 |  |  |
| 2 |  | 实时数据采集与数据流透明化监控：配置采集规则 | 支持采集规则的新建、删除、修改、启用、停用功能，能够加载采集脚本 |  |  |
| 3 |  | 实时数据采集与数据流透明化监控：配置采集任务 | 支持采集任务的新建、删除、修改、启用、停用功能，能够配置触发采集的方式，如：实时采集、按小时采集、按天采集、按月采集等不同的时间方式。 |  |  |
| 4 |  | 实时数据采集与数据流透明化监控：监控采集任务 | 支持监控数据采集任务的执行情况 |  |  |
| 5 |  | 实时数据采集与数据流透明化监控：异常告警 | 支持在监控数据采集任务执行情况时及时发现异常情况 |  |  |
| 6 |  | 实时数据采集与数据流透明化监控：异常追溯 | 支持查看异常详情，如发生异常的规则名称、任务名称以及异常原因 |  |  |
| 7 | 数据资源管理中台 | 数据可视化：绑定数据源 | 支持将数据与图元进行关联生成可展示的元素 |  |  |
| 8 |  | 数据可视化：配置指标图元展示维度 | 支持配置图元的展示维度 |  |  |
| 9 |  | 数据可视化：配置展示布局 | 支持以拖拽方式配置图元布局，支持一键自动布局 |  |  |
| 10 |  | 数据可视化：配置交互操作 | 支持配置展示场景间上下左右游历到相关场景 |  |  |
| 11 | 遇龙河水系连通智能监管系统 | 物联网监控：地图展示异常分布 | 支持在地图上展示发生异常的各物联网监控点位 |  |  |
| 12 |  | 物联网监控：展示异常点历史数据 | 支持查看异常点位的历史数据，如：异常发生时间、异常内容 |  |  |
| 13 |  | 物联网监控：展示物联网运行状态，设备故障告警 | 支持展示各物联网监控点位的运行状态，如：监控位置、监控类型、监控实时数据，对于发生故障的设备能够发出告警 |  |  |

- 第四章　评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、项目实施方案、服务承诺、履约能力等方面内容按百分制打分。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1、价格分………………………………………………………………………………………………10分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①投标人认定为小型、微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即投标人的评标报价=投标报价×（1-10%）；

②除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物或服务的，视同为中型企业。

②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）以进入评标的最低的评标报价为10分。

最低投标人评标报价金额

（4）投标人价格分 =                                    　　×10分

投标人评标报价金额

2、技术参数性能分…………………………………………………………………………22分

投标人提供有采购需求中标注“▲”项的重要技术参数功能符合并有效的国家第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件或其他相关证明材料（彩页或实物照片或官网或功能截图等）并加盖投标人公章，每提供一项得1分，满分22分。

3.演示分………………………………………………………………………………20分

投标人需对服务采购需求的主要功能项目进行演示（不接受PPT或视频演示），投标人自带演示设备，演示时间不超过20分钟，不演示不得分，满分20分。

根据招标文件的演示要求，每演示成功一项演示项得该项评分。

| 序号 | 子系统 | 功能模块 | 功能点 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用支撑中台 | 实时数据采集与数据流透明化监控 | 定义数据源 | 1 |
| 2 |  |  | 配置采集规则 | 2 |
| 3 |  |  | 配置采集任务 | 1 |
| 4 |  |  | 监控采集任务 | 1 |
| 5 |  |  | 异常告警 | 1 |
| 6 |  |  | 异常追溯 | 1 |
| 7 | 数据资源管理中台 | 数据可视化 | 绑定数据源 | 2 |
| 8 |  |  | 配置指标图元展示维度 | 2 |
| 9 |  |  | 配置展示布局 | 2 |
| 10 |  |  | 配置交互操作 | 2 |
| 11 | 遇龙河水系连通智能监管系统 | 物联网监控 | 地图展示异常分布 | 2 |
| 12 |  |  | 展示异常点历史数据 | 1 |
| 13 |  |  | 展示物联网运行状态，设备故障告警 | 2 |

4、总体设计方案分…………………………………………………………………………12分

由评委在打分前根据各竞标人提供的项目总体设计方案关键要点内容的详尽性、科学性、合理性等方面集体讨论，并在相应档次内独立打分。

一档（2分）：项目方案关键要点阐述内容不完整、简单；

二档（7分）：项目方案关键要点与项目采购需求里的要求基本吻合，但描述不详细；

三档（12分）：项目方案关键要点符合项目采购需求里的要求（需包括：数据实时交换方案、数据资源治理方案、数据可视化展示方案），总体设计思路完整合理，解决项目难点的办法针对性、有效性，采用的关键软件产品成熟，方案详细描述。

5、项目实施方案分…………………………………………………………………………9分

由评委在打分前根据各投标人提供的项目实施方案（包括：实施进度、技术规范、质量保证措施、技术解决方案）内容的详尽性、科学性、合理性等方面集体讨论，并在相应档次内独立打分。

一档（1分）：实施方案基本可行，基本满足招标需要。对项目总体有简单认识，有一定的组织保障措施但部分不具体，有简单的施工进度计划及设备的安装调试方法。

二档（5分）：实施方案简单可行，能基本理解本项目的建设内容、建设目标；根据项目情况进行现状分析，对项目意义有一定的理解。有较详细的组织保障措施，有较详细的施工进度计划及设备的安装调试方法，提供整体实施管理文档计划，能较好满足招标需要。

三档（9分）：实施方案具体详细可行，能完全理解本项目建设内容、建设目标；对项目意义、背景有理解分析；根据项目情况进行现状分析；对技术规范及相关要求充分理解；能够深入理解系统施工工作要求，能够把握本项目的技术要求及技术难点、重点。对项目总体有全面认识，有全面具体的组织保障措施，有详细的施工进度计划及设备的安装调试方法，提供整体实施管理文档计划及对实施重点、难点有先进合理的建议，能完全满足招标需要。

6、售后服务方案分…………………………………………………………………………10分

由评委在打分前根据投标人售后服务方案的完整性、可行性，从到达故障现场时间、故障出现解决方案，定期维护(注明时间)、免费保修期外维修方案、其它优惠方案等方面情况，集体讨论形成书面材料并记录各投标人售后服务主要条款，确定“一档、二档、三档”各所属档次；评委依照各投标人售后服务等级评定情况在确定档次内独立打分；各投标人等级评定说明内容无明显差异的，评委不得歧视投标人实行差别打分。(满分3分)

一档（1分）：综合评定一般；服务承诺不完整，可行性不强，承诺对出现的问题响应不够及时。

二档（5分）：综合评定良好；服务承诺较完整，可行性较强，承诺对出现的问题响应及时，且投入的售后服务人员少于8人。

三档（10分）：综合评定优秀。服务承诺完整，内容详细，可操作性强，有专职人员，响应及时、主动，承诺投入的售后人员不少于8人，且至少2名成员需具有人社部门颁发的全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书（中级或高级）。

【提供以上相应人员的资质证书复印件及2020年6月-8月投标人为其缴纳的社保证明复印件并加盖投标人公章,未提供不得分】

7、履约能力分…………………………………………………………………………15分

（1）投标人同时满足以下条件的，得满分4分，每少一项扣2分，扣完为止： A.具备CMMI3或以上证书； B.具备高新技术企业证书； C.具备ISO9001质量管理体系认证证书； D.具备ISO20000信息技术服务管理体系认证证书；E.具备ISO27001信息安全管理体系认证证书；F.ISO14001环境管理体系认证证书；G. 具有政务部门颁发的设计、施工、维修资格证。（投标时提供相关证明文件复印件并加盖投标人公章）

（2）A.投标人同时具有大数据可视化类、大数据治理类、数据综合分析展现类、二三维GIS服务中间件、安全生产物联网监控类、数据流通管理类、GIS安全质量监督管理类、大屏控制系统类、指标综合分析展示类软件著作权证书的；得满分8分，每少一项扣2分，扣完为止。（注：证书取得日期需为招标公告发出之日前。）B.其中数据流通或数据管理类软件产品具有经过第三方国家认可专业评测机构评测并能提供相应合格CNAS评测报告得1分（投标时提供相关证明文件复印件并加盖投标人公章）。本项满分9分；

（3）投标人所投第五项服务“数据资源管理与应用支撑双中台服务”中的“数据资源管理中台”能与华为云鲲鹏云服务兼容的得2分，满分2分。（投标时提供相关证明文件复印件并加盖投标人公章）；

8、业绩分…………………………………………………………………………………………2分

投标人自 2017年 1 月 1 日以来具有同类或类似项目业绩（其中软件部分具有300万以上）【无不良记录，以合同（包括签约时间、项目名称、金额、报价明细和双方盖章）或验收报告（包括项目名称、验收时间、验收结论）复印件为准，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标得只算一次】。每个业绩得1分，满分2分。

9、综合得分＝1+2+3+4+5+6+7+8

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标报价由低到高顺序排列；得分相同且评标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

- 第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）

注：1、本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得改变投标文件及响应文件的实质性内容。

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （招标人）

乙方：                                                      （中标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标人承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的及价款

1、本项目服务内容：

本项目招标内容包括：	具体见招标文件采购需求表。

2、服务费用

本合同总金额为：大写人民币：	元（￥	）。

3、合同合计金额包括服务价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和人员工资、税费等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

4、下列文件为本合同不可分割部分：

①乙方提交的投标报价函和服务承诺等全部投标文件；

②采购项目内容及要求；

③中标通知书；

④甲、乙双方商定并经阳朔县人民政府采购管理办公室备案后的补充协议（如有）；

⑤合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

- 服务范围

按招标文件“服务采购需求”的要求执行。

第三条 甲乙双方权利义务

1、甲方的权利义务

(一)审议和决定乙方提交的服务方案及制度。

(二)审议和决定乙方提出的服务年度计划。

(三)监督检查乙方服务工作的实施及制度的执行。

(四)负责处理非乙方服务原因而产生的纠纷和协调工作。

(五)考核合格后按合同约定及时足额支付给乙方本合同所指服务的服务费。

(六)维护乙方权利和地位，保障乙方正常开展工作，不得向第三方提供服务资料。

(七)指定一个部门或专人负责与乙方协调涉及服务的业务和关系。

(八)承担法律法规规定由甲方承担的其他责任。

2、乙方权利义务

（一）依照有关规定和本合同约定，制定服务制度、方案。

（二）乙方应提供优质服务，保证服务质量，且不能低于合同规定的范围和种类。甲方将定期或不定期的对乙方提供的服务实行动态跟踪、检查。

（三）乙方在收到甲方或使用单位关于服务质量问题的通知后三天内，应迅速查处并书面答复。

（四）如果乙方在收到通知三天后没有弥补缺陷，甲方或使用单位可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

（五）除甲方书面同意外，乙方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给第三方。

（六）负责编制运维服务年度计划，经双方议定后，由乙方组织实施。

（七）本合同终止乙方不再继续运维服务时，必须向甲方完好地移交全部借用的物品、设施及运维服务的全部档案资料。

（八）乙方必须与乙方工作人员依法订立劳动合同，并负责工作人员的工资、福利待遇、社保等劳动报酬以及工伤、劳动争议的处理。

（九）遵守甲方现有的相关管理规定，接受甲方的监督，检查，接受甲方提出的合理整改意见。

（十）乙方因自身原因对甲方造成损失的必须承担相应的赔偿责任。

第四条 权利保证

乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 服务地点

- 服务地点：采购人指定地点。

- 甲方应提供必要服务条件。

- 服务期限和内容

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的•服务承诺，为甲方提供售后服务。

2、服务期限	年	月	日起至	年	月	日。

3、乙方提供的服务承诺或其它具体约定事项。（见合同附件）

第七条 付款方式

1、签订合同之日起，15个工作日内甲方向乙方支付合同总价的40%；

2、配套设备进场后，安装调试并正常运行，15个工作日内甲方向乙方支付合同总价的30%；

3、项目经相关部门验收通过后 15 个工作日内，甲方向乙方按规定程序支付合同总价款的 27％；

4、项目验收合格后，中标人预留合同总价款的3%为质保金，该质量保证金在项目质保期满后，由中标方持《验收报告单》到采购人处办理退款手续，若质保期内系统运行无问题，采购人在免费维护（保修）期满后 15 个工作日一次性付清质量保证金（无息）。

第八条 履约保证金

履约保证金金额按中标价的 5%（人民币，四舍五入到元）缴纳，由中标人在领取中标通知书前将履约保证金以金融机构出具的保函等非现金形式缴入采购人指定专户。

- 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

- 违约责任

1、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

2、乙方未按本合同和招标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

3、其它违约行为按服务周期合同款的 0.5%收取违约金并赔偿经济损失。

4、乙方未按甲方制度、本合同要求提供服务，或对甲方下达的书面整改通知拒不执行或限期内未完全执行，累计超过 3 次（本合同所有项目）甲方有权解除合同，违约方承担因此给甲方造成的经济损失。

第十一条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、诉讼期间，本合同继续履行。

- 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条、合同生效及其它

- 合同经双方法定代表人或法定代表人的授权委托代理人签字并加盖投标人单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，应当经甲乙双方协商一致并签订书面补充协议报阳朔县人民政府采购管理办公室备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、乙方除应为其工作人员提供必要的劳动保护条件外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

4、乙方应做好职工的安全生产教育，并配备一定的劳动保护必需品以供职工使用。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起七个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将一份合同原件送阳朔县人民政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

行政主管部门：阳朔县水利局（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

地址：桂林市阳朔县蟠桃路167号

日  期：2020年   月   日

- 第六章 投标文件（格式）

投标文件目录

一、投标报价函

二、资格性响应证明材料

- 1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

- 2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年6月至8月社保证明复印件，新成立的公司则须提供与授权委托人签订的劳动合同服务件（委托代理时必须提供）；

- 3.投标人的法人或者其他组织营业执照复印件等证明文件（必须提供，自然人除外）；

- 注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件；

4.投标人2019年度经中介机构审计的有效的财务审计报告复印件或能反映财务状况的报表；（必须提供）；

- 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）。

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）拟投入本项目的设备清单（必须提供）；

（2）服务采购需求响应表（必须提供）；

（3）总体设计方案（格式自拟，必须提供）；

（4）项目实施方案（格式自拟，必须提供）；

（5）售后服务方案（格式自拟、必须提供）；

（6）拟投入本项目实施人员一览表（附人员身份证及其他相关证书、证件复印件及投标人为其购买的2020年6月至8月的社保证明，必须提供）；

（7）“服务采购需求”中需提供的相关有效证明文件（如有，必须提供）；

- （8）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- （9）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（10）投标人2017年以来具有同类或类似项目业绩（其中软件部分具有300万以上）相关证明材料【无不良记录，以合同（包括签约时间、项目名称、金额、报价明细和双方盖章）或验收报告（包括项目名称、验收时间、验收结论）（如有，请提供）；

（11）投标人相关获奖证书、认证证书、著作权证书等复印件（如有，请提供）；

（12）投标人属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（13）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（14）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

一、投标报价函（必须提供）

投标报价函（格式）

致：广西恒基建设工程咨询有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本    份，副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

按招标文件服务采购需求和投标报价函：

投标总报价为人民币￥        元（大写：）。

我方承诺已具备招标文件规定的投标人资格条件。

3.我方已详细审核招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.本项目投标有效期为投标截止时间之日起 90 天。

5.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订政府采购合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金。

（3）我方承诺本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

投标日期：

二、资格性响应证明材料（格式）

1. 投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年6月至8月社保证明复印件，新成立的公司则须提供与授权委托人签订的劳动合同服务件（委托代理时必须提供）

附件：

授权委托书（格式一）

- 致：广西恒基建设工程咨询有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                   　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年6月至8月社保证明复印件，新成立的公司则须提供与授权委托人签订的劳动合同服务件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

- 致：广西恒基建设工程咨询有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                  　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年6月至8月社保证明复印件，新成立的公司则须提供与授权委托人签订的劳动合同服务件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件。

4. 投标人2019年度经中介机构审计的有效的财务审计报告复印件或能反映财务状况的报表；（必须提供）；

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明（格 式）

- 致：广西恒基建设工程咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

三、商务、技术性响应及其他有效证明材料

1. 拟投入本项目设备清单（必须提供）

拟投入本项目设备清单（格式）

| 序号 | 服务名称 | 拟投入设备（含生产厂家、规格、型号等） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ...... |  |  |

2.服务采购需求响应表（必须提供）

附件：

服务采购需求响应表（格式）

| 项号 | 服务名称 | 服务要求及技术参数 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：1.投标人应对照“服务采购需求”注明所响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”或“负偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2.此表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。

当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）否则投标无效。

3、总体设计方案（格式自拟，必须提供）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

4、项目实施方案（格式自拟，必须提供）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

- 售后服务方案（格式自拟，必须提供）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

6、拟投入本项目实施人员一览表（（附人员身份证及其他相关证书、证件复印件及投标人为其购买的2020年6月至8月的社保证明，必须提供）

项目实施人员一览表（格式）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7.“服务采购需求”中要求需提供的相关有效证明文件（如有，请提供）

8.节能方面的证书复印件（如有，请提供）

9.环保方面的证书复印件（如有，请提供）

10. 投标人2017年以来具有同类或类似项目业绩（其中软件部分具有300万以上）相关证明材料【无不良记录，以合同（包括签约时间、项目名称、金额、报价明细和双方盖章）或验收报告（包括项目名称、验收时间、验收结论）（如有，请提供）

11. 投标人相关获奖证书、认证证书、著作权证书等复印件（如有，请提供）

12.投标人属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

附件：

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

12.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

附件：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

14. 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）