广西华诚达建设项目管理有限公司

询价采购文件

项目名称：专用医疗设备采购

采购编号：LZZC2020-X1-240032-GXHC

采 购 人：融安县人民医院

采购代理机构：广西华诚达建设项目管理有限公司

2020年10月

广西华诚达建设项目管理有限公司专用医疗设备（LZZC2020-X1-240032-GXHC）采购公告

专用医疗设备采购项目的潜在供应商应在广西柳州市三中路140号柳州市恒达巴士股份有限公司九楼906室（广西华诚达建设项目管理有限公司）获取采购文件，并于2020年10月15日下午15时整（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2020-X1-240032-GXHC

采购计划编号：RAZC2020-X1-00247-001

项目名称：专用医疗设备采购

采购方式：□竞争性谈判 £竞争性磋商 R询价

预算金额：人民币叁拾万元整（￥300,000.00）；

采购需求：

专用医疗设备1批的采购；如需进一步了解详细内容，详见询价采购文件。

合同履行期限：签订合同之日起7日内交货安装调试完毕，通过验收并交付使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

4、竞标人须具有有效的医疗器械生产许可证或经营相关证明（竞标人竞标货物为第一类医疗器械的必须提供生产备案凭证；竞标人竞标货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；竞标人竞标货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）。

三、获取采购文件

时间：2020年10月9日至2020年10月13日17时止（北京时间）

地点：广西柳州市三中路140号柳州市恒达巴士股份有限公司九楼906室（广西华诚达建设项目管理有限公司）；

方式：法定代表人（负责人）或委托代理人身份证，非法定代表人（负责人）携带法定代表人（负责人）授权书原件购买；供应商在购买竞争性谈判文件时，须提交加盖单位公章的营业执照副本（或事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书等）复印件及经办人有效身份证复印件各一份。已购买询价采购文件的供应商不等于符合本项目的报价人资格。

售价：询价采购文件每本200元，售后不退。供应商未合法购买本项目询价采购文件，采购代理机构将拒收报价文件。

四、报价文件提交

报价文件开始接收时间：2020年10月15日下午14时30分（北京时间）

截止时间：2020年10月15日下午15时整（北京时间）

地点：广西华诚达建设项目管理有限公司（广西柳州市三中路140号柳州市恒达巴士股份有限公司808室）开标室

五、开启

时间：2020年10月15日下午15时整（北京时间）

地点：广西华诚达建设项目管理有限公司（广西柳州市三中路140号柳州市恒达巴士股份有限公司808室）开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.参加报价供应商的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持有效证件[法定代表人（负责人）凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点。

2.报价保证金：

报价保证金为：人民币陆仟元整（￥6,000.00）。

供应商应于截标时间前将投标保证金以支票、汇票、本票、保函等非现金形式交至保证金专户，开户名称：广西华诚达建设项目管理有限公司，开户银行：兴业银行南宁民主支行，账号：552070100100040756；（以银行入账时间为准）。

3.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；支持监狱企业发展；支持残疾人福利性单位发展政策。

4.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人：融安县人民医院

地址：广西柳州市融安县长安镇新民一区324号

联系人：韦志军        联系电话：13977206469

2.采购代理机构信息

名称：广西华诚达建设项目管理有限公司

地址：广西柳州市三中路140号柳州市恒达巴士股份有限公司九楼906室

联系人：李秉山       电话/传真：0772-2127188/0772-2127288

3.政府采购监督管理部门信息

名称：柳州市融安县政府采购管理办公室

联系电话：0772-8130499

4.项目联系方式

项目联系人：李秉山

电话：0772-2127188

广西华诚达建设项目管理有限公司

2020年10月9日

广西华诚达建设项目管理有限公司

采购编号：LZZC2020-X1-240032-GXHC

采 购 询 价 函

各报价人：

受采购人委托，广西华诚达建设项目管理有限公司对专用医疗设备进行询价采购，特邀请贵单位参加报价，现将有关事项通知如下：

一、项目名称：专用医疗设备采购

采购编号：LZZC2020-X1-240032-GXHC

二、项目内容：详见报价表。报价表中的品牌、型号技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，报价人可选用其他品牌型号替代，但替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求，所提供货物必须通过合法渠道取得，并为生产制造厂家原装未经使用的全新合格产品。

三、报价人资格：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

4、竞标人须具有有效的医疗器械生产许可证或经营相关证明（竞标人竞标货物为第一类医疗器械的必须提供生产备案凭证；竞标人竞标货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；竞标人竞标货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）；

5、本项目不接受联合体形式的投标。

四、各报价人可以就《报价表》中的内容和服务作完整唯一报价，但不能对部分内容进行报价，否则将视为无效报价。

五、报价人须提供的报价文件（正本一份，副本两份）包括以下内容（并加盖报价人单位公章，否则报价无效）：

1、报价表（附报价有效期）；

2、报价函；

3、报价人有效的“营业执照”副本复印件（或事业单位法人证书复印件、民办非企业单位登记证书复印件等）；

4、法定代表人（负责人）身份证明书（必须提供）；

5、法定代表人（负责人）授权委托书（委托代理时必须提供）；

6、报价人2020年4月以来其中任意一个月的“中华人民共和国税收转账专用完税证”复印件或“电子缴税凭证”复印件或税务征收机关出具的依法缴纳税收证明复印件；

7、报价人2020年4月以来其中任意一个月的“社会保险基金专用收款收据”复印件或“电子缴款凭证”复印件或人力资源与社会保障部门（社保中心或劳动监察部门）或税务征收机关出具的依法缴纳社保证明复印件；

8、报价人须具有有效的医疗器械生产许可证或经营相关证明（竞标人竞标货物为第一类医疗器械的必须提供生产备案凭证；竞标人竞标货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；竞标人竞标货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）；

9、保证金证明；

10、商务响应表；

11、技术规格偏离表；

12、售后服务承诺书；

13、供应商必须提供的资格性及货物符合性文件；

14、中小企业声明函（如有）；

15、残疾人福利性单位声明函（如有）；

16、省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

六、报价文件必须于2020年10月15日15时整之前密封递交至广西柳州市三中路140号柳州市恒达巴士股份有限公司八楼808室（广西华诚达建设项目管理有限公司）。

七、询价结果确定原则：本项目的报价为一次性报价；在满足询价函实质性要求情况下，按照《中人民共和国政府采购法》及《政府采购非招标采购方式管理办法》财政部74号令中规定，采用最低评标价法：即在质量和服务均能满足采购询价函文件实质性响应要求的前提下，按最后报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。询价结果将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（www.zfcg.gov.cn）上公布。

（1）根据财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）第五条的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格作为评标价参与评审。

即对报价人报价总价中的小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分投标价格作为评标价计算价格分。[报价人须如实填写中小企业声明函，否则不予价格扣除]

（2）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），残疾人企业、监狱企业视同小、微企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府政策。

八、成交服务费：正式发放成交通知书前，成交人应向广西华诚达建设项目管理有限公司一次付清成交服务费，金额应为成交金额的1.5%，否则采购代理机构将视之为违约并取消该成交决定。

九、供应商必须有合法、经生产厂家认可的销售渠道，供应商所提供货物必须是全新原厂正品，必须得到生产厂家提供的在中国大陆标准的技术支持和售后服务。

十、监督管理机构：柳州市融安县政府采购管理办公室     联系电话：0772-8130499

十一、联系人及联系电话：

联系人：李秉山

电话/传真：0772-2127188/0772-2127288

地址：广西柳州市三中路140号柳州市恒达巴士股份有限公司九楼906室

广西华诚达建设项目管理有限公司

2020年10月9日

采购需求

1、本一览表中的型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其他型号替代，但这些替代的型号要实质上相当于或优于参考型号及其技术参数性能（配置）要求；

2、本一览表中参考型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或谈判供应商选用其他型号替代的，请说明详细、正确的型号、技术参数性能（配置）同时填写竞标报价表和技术规格偏离表。

3、如果询价小组发现本一览表技术参数及性能（配置）要求中，含有唯一的参考品牌特定的技术参数要求的，有权认定该项技术参数要求不作为采购文件实质性要求。

4、标注★号的技术参数或技术要求，是采购人根据工作需要而制定的，报价人必须实质性响应或优于该技术参数或技术要求。

5、凡在“技术参数及其性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，报价人应在报价表中将其标配参数详细列明，否则该报价无效。

6、本次采购不接受供应商选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）响应。

7、本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，报价人在报价文件中必须提供所投产品获得的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖报价人公章），否则报价无效。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 监护仪 | 台 | 8 | 1：整机要求： 1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 1.2、配置提手,方便移动。 ★1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。 1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。 ★1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪 1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 ★1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 1.10、防水等级≥IPX2 1.11、整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测 ★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能 2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s 2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示 2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果 2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级。 2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 ★2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 3：系统功能： 3.1、★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、支持肾功能计算功能。 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。 3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 3.6、≥1000组NIBP测量结果。 3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能。 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.10、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式 ★3.11、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 |
| 2 | 数字式十八导心电图机 | 台 | 1 | 一、工作条件： 1.1该产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5-40℃和相对湿度15%RH-95%RH(无冷凝) 的环境下正常工作。 1.2 该产品的电源插头符合中国标准，无需适配器。 二、ECG输入： 2.1ECG输入通道：18导联同步采集，全面兼容9导联，12导联，15导联采集模式； 2.2导联选择：手动、自动，支持Cabrera、NEHB导联体系； 2.3 输入阻抗:≥100MΩ (10Hz)； 2.4 频率响应：0.01~300Hz(-3dB)； 2.5 定标电压：1mV±2%； 2.6 内部噪声：≤12.5μVp-p； 2.7 时间常数：≥3.2s； ★2.8 共模抑制比：≥140dB (AC 滤波开启), ≥123dB (AC 滤波关闭)； 2.9 输入电流:≤0.01μA； 2.10 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能； 2.11 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能。 三、波形处理： 3.1 A/D转换：24 位； 3.2 采样率：16000点/秒/通道； 3.3 灵敏度选择：2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）； 3.4 抗干扰滤波：交流滤波器：50Hz / 60Hz (-20dB)、基漂滤波器: 0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz、肌电滤波器: 25Hz / 35Hz / 45Hz (-3dB)、低通滤波器: 300Hz/ 270Hz/150Hz/ 100Hz/75Hz； ★3.5 自动分析功能：具有18导同步测量，同步分析功能，支持RR分析； 3.6 自动诊断功能：具有自动测量功能和自动诊断功能可供选择，算法通过欧洲CSE数据认证。 四、接口与存储器： 4.1 设备内置存储器，存储病历1000例自动模式下10秒数据； 4.2 RS232端口，双USB接口，网络接口,外部输入输出端口,VGA口，SD卡槽； 4.3 数据可通过USB口导入导出； 4.4 支持外接U盘扩展存储空间， 支持SD卡存储； 4.5 机器可通过内置WiFi进行数据传输； 五、机器硬件参数： ★5.1 15 英寸屏，1024×768 高清彩色液晶屏显示；全触摸屏操作；支持翻转屏，可在0°~120°之间任意角度翻转； 5.2 防水键盘，便于医院的对机器的清洁； 5.3 显示信息：同屏显示18导心电波形； 5.4 主界面显示包括病人ID、姓名、性别、年龄、起搏器、电池电量、WIFI、时间、波形、心率、采样时间、功能按键、电极状态等信息； 5.5 可设置屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断。 六、记录器： 6.1 热敏式点阵打印机； 6.2 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ±3%； 6.3 记录通道：9 导：9×1、3×3、3×3+1R、3×3+3R、6+3； 12 导：12×1、3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R； 15导：15×1、3×5、3×5+1R、3×5+3R、6+6+3、6+6+3+1R、6+9； 18 导：6×3+1R，6×2+6×1，12x1+6x1，6×2+6×1+2R； 6.4 记录纸规格：热敏记录折叠纸：210mm/215mm； 6.5 打印方式：实时同步或连续18导心电波形，分段打印； 6.6 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等； 6.7具有心律失常自动延长打印功能； 6.8具备在无网格纸上打印网格功能。 七、电源：交直流两用 自动转换： 7.1 交流电源：交流100V~240V 50Hz/60Hz； 7.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间约3.5小时。 八、软件功能： 8.1中文输入及中文操作提示和中文报告语言； 8.2 左右手电极反转检测提示,能提醒医生导联导联接错，节约医生时间； 8.3机器具有记录比较功能，能对同一个病人不同时间采集的心电图进行比较，方便医生更好的了解病人病情； 8.4支持长达30分钟的波形采集，波形存储，波形回顾，波形冻结和波形传输。更长时间的采集存储数据，能帮助医生更好进行病例分析； 8.5机器支持对采集波形的放大，具有高精度测量尺可用于对波形的精密测量； 8.6 机器可以支持直接在仪器上修改自动测量和诊断的信息； 8.7 机器能自动识别QRS波异常的波形，并用颜色将异常波形标示出来，方便医生的诊断； 8.8 机器具有导联信号检测功能，能对每个导联信号质量好，信号质量差，导联脱落等几种状态进行提示，方便医生能快速调整电极连接情况； 8.9 在机器上能查看到波形的平均模板，并能进行调整，支持使用调整的作为最后的测量值。能查看详细的测量参数； 8.10支持一维，二维条码扫描仪输入病人信息，简化医生工作； 8.11 可直接外接打印机，通过A4纸打印18导心电波形和报告； 8.12支持打印报告测量信息显示自由配置功能； 8.13支持多种文件格式（DAT、PDF、BMP、JPG，TIFF及选配文件格式SCP、FDA-XML、DICOM、HL7）的输出，用于接入医院的电子病例等信息化系统，满足医院信息化建设需求。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| 1、谈判供应商竞标货物必须是按厂家标准配置提供，整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家相关质量及安全标准的合格产品：相关部件及服务须满足本表中各项要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 2、付款条件：本项目无预付款，设备调试合格使用后10个工作日内一次付清（不计利息）。 3、提供标竞标人有效的医疗器械生产许可证或经营相关证明复印件（竞标人竞标货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；竞标人竞标货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；竞标人投标货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）； 4、须标提供竞标产品生产厂家的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械产品制造认可表》复印件（必须提供）； 5、须提供竞标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件（必须提供）； 6、谈判供应商须提供报价货物生产制造商产品印刷彩页或产品彩图或相关技术参数，否则竞标无效； 7、谈判供应商应常年备有设备配件，能及时处理、更换损坏零部件； 8、竞标产品如包裹货物的易损易耗备品和专用工具，成交供应商应提供完整清单； 9、成交供应商免费送货上门、安装、免费现场技术服务：免费提供相关技术指导服务及维护服务。 10、货物在安装调试完毕、通过验收合格投入使用之日起，质保期不少于1年，质保期内免费维修、保养、更换配件；其他售后服务按厂家承诺执行并提供终身维护。 11、如在使用中发生质量问题或故障，成交供应商接到故障报告，一个小时内作出响应，8小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过10小时，重大故障处理时限不超过24小时（人为因素的除外，但成交供应商也应积极配合维修），否则提供同档次替代品给采购人使用。 12、交付使用期：签订合同后，自采购人通知之日起7天内安装调试完毕、通过验收并交付使用。 13、交货地点：采购人指定地点。 14、为确保所供应货物为全新且含质保产品，在签订合同前，中标单位须提供制造商针对此项目的供货证明原件、售后服务承诺函原件，且均需加盖厂家公章。 15、带“★”的技术参数必须满足，否则竞标无效。 |  |  |  |  |

附件：

报 价 表（格式）

报价人名称（公章）：

采购编号：LZZC2020-X1-240032-GXHC

采购预算为人民币叁拾万元整（￥300,000.00），报价超出预算的无效。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌、技术参数及性能（配置）要求 | 品牌 | 生产厂家 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监护仪 | 1台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 数字式十八导心电图机 | 1台 |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：（大写）人民币 元整（ ￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间：自签订合同之日起 天内安装调试完毕验收合格并交付使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价有效期：30天

法定代表人或委托代理人签字：

单位公章：                                                                 年    月    日

报价函（格式）

致： 融安县人民医院、广西华诚达建设项目管理有限公司：

根据贵方为专用医疗设备采购项目的采购公告（采购编号：LZZC2020-X1-240032-GXHC），签字代表          （全名）经正式授权并代表报价人                    （报价人名称）提交报价文件正本各壹份、副本二份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 报价人已详细审查全部“询价采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于询价采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 报价人在报价之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受询价采购文件的各项规定和要求，对询价采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本报价有效期自开标日起 30个日历日（自然日）。

4. 如中标，本报价文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本报价人将按“询价采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 报价人同意按照贵方要求提供与报价有关的一切数据或资料。

6. 与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                  电话：

传真：                       报价人代表姓名：                  职务：

报价人名称（公章）：

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字：

（公章）

_____年___月___日

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （供应商单位名称）  的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人（负责人）第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人（负责人）第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人（负责人）签名：

法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

致： 广西华诚达建设项目管理有限公司：

我                 （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的报价、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。代理期限从   年  月  日至   年  月  日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                           职务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

保证金证明

支票、汇票、本票、保函等复印件

报价人（公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人签名

说明：

1、请务必在银行进帐单或电汇凭证的用途或空白栏上注明报价项目名称或采购编号。出票人、汇款人须填写报价人单位名称，否则将导致报价无效。

2、进帐单或电汇凭证复印件务必保持清晰完整，如模糊不清而造成该证明被视为无效或报价无效的，后果由报价人自负。

3、若广西华诚达建设项目管理有限公司保证金专户在规定递交的时间内没有收到其缴纳的报价保证金，则取消其成交供应商资格。

#### 商务响应表（格式）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 |  |  |  |
| 质量保证 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 |  |  |  |
| 交付使用期及交货地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 验收要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

报价人（公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人签名

技术规格偏离表（格式）

请按所报价产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应询价采购中《货物需求一览表》中的要求认真填写本表（报价规格优于发标要求的填写“正偏离”，报价规格满足发标要求的填写“无偏离”，报价规格低于发标要求的填写“负偏离”）。

| 项号 | 货物名称 | 询价文件要求 | 报价规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价人（公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人签名

售后服务承诺书（格式）

我公司在参与政府采购活动期间，对本公司所提供的货物（或工程、服务）做出以下承诺：

第1条 有合法的、经生产厂家认可的销售渠道，所提供的货物保证是全新原厂正品，且得到生产厂家提供的在中国大陆标准的技术支持和售后服务。

第2条 对合同条款、付款方式响应。（按询价函合同格式及合同条款签订政府采购合同，合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经柳州市柳北区财政局政府采购监督管理办公室确认后作为主合同不可分割的一部分）。

第3条（由报价人按报价表及其他要求自行填写）。

报价人单位全称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托人（签名）：

填写日期：         年    月     日

备注：以上为服务承诺书格式，第1条、第2条内容为供应商必须承诺，其余条款各供应商可根据实际情况一一列明。必须提供，否则报价无效。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为                           （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加                 单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人签名

年    月    日

残疾人福利单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的___         ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

柳州市政府采购合同

（一般货物类）

合同编号：

采购单位（甲方）：                                采购计划表编号：柳政采

供 应 商（乙方）：                                项目名称及编号：

签  订  地  点 ：                                签订时间：            年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） ： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：                            。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                                   。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                                  、地点：                             。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                                     。

第七条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                            。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：  一般预算拨款  。

3.付款方式：本项目无预付款，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付正常使用之日起10个工作内，成交供应商向采购人开具全额发票后，采购人支付合同总金额的100%货款。

第九条  质量保证金

乙方应在货物验收合格无异议后五个工作日内按本合同合计金额  /   比例向甲方提交质量保证金，质量保证期过后五个工作日内无息返还。

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题或故障，接通知后1小时内响应，接通知后8小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，未能修复的直接更换，保证采购人正常使用。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物自验收合格后，自验收合格后，所有设备至少质保一年（若厂家质保期超过一年的，按厂家规定全免费包修）。

第十二条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过  5 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式五份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）一份，甲方两份，乙方一份，采购代理机构一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）       提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | (按招标采购文件、投标响应文件及验收方案等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  | 采购单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。