广西华诚达建设项目管理有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：六专四室专用设备采购及安装

项目编号：LZZC2020-J1-000310-GXHC

采购人：融安县人民法院

采购代理机构：广西华诚达建设项目管理有限公司

2020年10月

目       录

第一章 竞争性谈判采购公告	2

第二章 竞标人须知前附表	5

第三章 采购需求	12

第四章 竞标文件格式	26

第五章 合同主要条款	42

第六章 评标方法和评标标准	50

# 第一章 竞争性谈判采购公告

项目概况

六专四室专用设备采购及安装项目的潜在供应商应在柳州市公共资源交易平台（ggzy.liuzhou.gov.cn）获取采购文件，并于2020年10月15日上午9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2020-J1-000310-GXHC

采购计划文号：LZZC2020-J1-00926-001

项目名称：六专四室专用设备采购及安装

采购方式：R竞争性谈判 £竞争性磋商 □询价

预算金额及最高限价：人民币叁拾玖万壹仟捌佰肆拾整（￥391,840.00）

采购需求：六专四室专用设备（人脸识别一体机、开关电源、蓄电池、双门门禁控制器、开门按钮、单门磁力锁、双门磁力锁、280Kg磁力锁LZ支架等）一批的采购及安装；详见竞争性谈判文件。

合同履行期限：自签订合同之日起10天内安装调试完毕验收合格并交付使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2020年10月9日至2020年10月13日17时止（北京时间）

地点：本项目采购文件为网上免费下载，供应商可以登陆柳州市公共资源交易平台（ggzy.liuzhou.gov.cn）的“交易信息”—“政府采购”—“政采公告”中打开项目的采购公告正文，点击下方的“获取招标文件”按钮，下载采购文件。

方式：竞标人在获取采购文件时，企业应按照主体资格证明上面的名称（如营业执照、事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书等）完整正确填写单位名称，自然人应按身份证姓名填写；未在柳州市公共资源交易平台网站获取采购文件的竞标人，采购代理机构将拒收其竞标文件。已获取采购文件的竞标人不等于符合本项目的竞标人资格。

四、响应文件提交

响应文件开始接收时间：2020年10月15日上午9时整（北京时间）

截止时间：2020年10月15日上午9时30分（北京时间）

地点：广西柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅（柳州市新柳大道115号）

五、谈判时间及地点

谈判时间：2020年10月15日上午9时30分截止后为谈判小组与谈判供应商谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。

地点：广西柳州市国际会展中心会议中心九楼评标厅（柳州市新柳大道115号）。

参加谈判的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持本人有效身份证依时到达指定地点等候当面谈判。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.竞标的法定代表人（负责人）或委托代理人按时参加开标会。

2.磋商保证金：

竞标保证金为：人民币陆仟元整（￥6,000.00）。

供应商应于截标时间前将投标保证金以支票、汇票、本票、保函等非现金形式交至保证金专户，开户名称：广西华诚达建设项目管理有限公司，开户银行：兴业银行南宁民主支行，账号：552070100100040756；（以银行入账时间为准）。

3.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；支持监狱企业发展；支持残疾人福利性单位发展政策。

4.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）、柳州市公共资源交易平台（ggzy.liuzhou.gov.cn）

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：融安县人民法院

地址：融安县长安镇立新街123号

联系人：廖  韵                 联系电话：0772- 8123712

2.采购代理机构信息

名称：广西华诚达建设项目管理有限公司

地址：广西柳州市三中路140号柳州市恒达巴士股份有限公司九楼906室

联系人：李秉山       电话/传真：0772-2127188/0772-2127288

3、政府采购监督管理部门信息

名称：柳州市财政局

联系电话：0772-2830320

4.项目联系方式

项目联系人：李秉山

电话：0772-2127188

广西华诚达建设项目管理有限公司

2020年10月9日

# 第二章 竞标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：六专四室专用设备采购及安装 项目编号：LZZC2020-J1-000310-GXHC |
| 2 | 3.1 | 竞标人资格： 1、竞标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。 |
| 3 | 7.1 | 竞标报价：对于本文件中未列明，而竞标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |
| 4 | 8.1 | 竞标有效期：竞标截止之日起60天内。 |
| 5 | 9.1 | 竞标保证金为：人民币陆仟元整（￥6,000.00）；竞标人须按规定于竞标文件递交截止时间前（以银行入帐时间为准）足额提交竞标保证金。否则，其竞标将被拒绝。 竞标保证金应在竞标有效期内保持有效。 |
| 6 | 10.2 | 竞标文件组成：价格部分、商务部分、技术部分（合并装订，正本一份，副本两份，电子文档一份） |
| 7 | 11.1 | 竞标文件递交截止时间：2020年10月15日上午9时30分 地点：广西柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅（柳州市新柳大道115号） |
| 8 | 14.1 | 谈判时间：2020年10月15日上午9时30分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知） 谈判地点：广西柳州市国际会展中心会议中心九楼评标厅（柳州市新柳大道115号） |
| 9 | 18.1 | 采购代理服务费：代理服务费参照发改价格[2011]534号（货物招标类）标准和政府采购代理机构管理暂行办法（财库[2018]2号）文规定收取，由成交人向采购代理机构支付。 |
| 10 |  | 预算金额及最高限价：人民币叁拾玖万壹仟捌佰肆拾整（￥391,840.00）。 |

竞标人须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：融安县人民法院。

2.2“政府采购代理机构”是指：经财政部门认定资格的，依法接受采购人委托，承担本项目竞争性谈判采购代理业务的代理机构。

2.3“竞标人”是指响应本文件要求，参加谈判的法人、其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞标文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含价格、商务、技术和服务等所有内容的文件。

3. 竞标人的基本条件

3.1 竞标人资格：

（1）竞标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。

3.2竞标人须承担竞标及履约中全部责任与义务。

3.3除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4. 谈判费用

4.1 竞标人应自行承担所有与编写和提交竞标文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、竞标文件的编制

5.竞标文件编制基本要求

5.1竞标人对竞标文件的编制应按要求装订和封装。

5.2竞标人提交的竞标文件以及竞标人与广西华诚达建设项目管理有限公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。竞标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞标文件时以翻译文本为主。

5.3竞标人应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因竞标人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由竞标人自行承担。

5.6竞标文件的组成。

竞标文件应分为价格部分、商务部分和技术部分三个部分组成。

5.6.1价格部分、商务部分、技术部分（合并装订，正本一份，副本两份，电子文档一份）

5.6.1.1价格部分

▲注：以下第（1）、（2）、（3）、（4）项均要由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖竞标人单位公章，必须提供，否则其竞标无效。

（1）谈判书（按第四章附件一格式填写）；

（2）保证金证明（按第四章附件二格式填写）；

（3）报价表（按第四章附件三格式填写）；

（4）分项报价表（按第四章附件四格式填写）；

（5）中小企业声明函、残疾人福利单位声明函（如有，按第四章附件五格式填写）。

5.6.1.2商务部分

（一）资格证明文件

▲注：以下各项均要加盖竞标人单位公章，必须提供，并且第（4）、（5）项由法定代表人（负责人）签名，否则其竞标无效。

（1）竞标人有效的“营业执照”（或事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书等）副本复印件；

（2）法定代表人（负责人）身份证明书（按第四章附件六格式填写）；

（3）法定代表人（负责人）授权书原件（委托代理时提供，按第四章附件七格式填写）；

（4）竞标人基本情况表（按第四章附件八格式填写）；

（5）竞标人2020年5月、6月、7月其中任意一个月的“中华人民共和国税收转账专用完税证”复印件或“电子缴税凭证”复印件或税务征收机关出具的依法缴纳税收证明复印件；

（6）竞标人2020年5月、6月、7月其中任意一个月的“社会保险基金专用收款收据”复印件或“中华人民共和国税收转账专用完税证”或“电子缴款凭证”复印件或人力资源与社会保障部门（社保中心或劳动监察部门）或税务征收机关出具的依法缴纳社保证明复印件；

（7）第三章《采购需求》中要求必须提供的资信及商务文件。

（二）资信证明文件，以下各项若有请提供，同时要加盖竞标人单位公章，否则该证明被视为无效。

（1）竞标人自2017年1月1日以来获得国家行政部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书复印件。

（2）竞标人自2017年1月1日以来同类项目成功案例（竞标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）。

（3）竞标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书复印件。

（4）产品获奖证书复印件。

（5）竞标人认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）。

5.6.1.3技术部分

▲注：以下第（1）、（2）、（4）项均要由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖竞标人单位公章，必须提供，否则其竞标无效。

（1）商务响应表（按第四章附件九格式填写）；

（2）供货清单（按第四章附件十格式填写）；

（3）技术响应、偏离情况说明表；（按第四章附件十一格式填写）；

（4）服务承诺书（按第四章附件十二格式填写）；

（5）竞标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

（6）竞标人认为需要提供的有关资料（格式自拟）。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

7.1对于本文件中未列明，而竞标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目设备及设备运抵指定地点、服务、运输、安装调试、售后服务等全部工作。

7.3竞标人应就第三章《采购需求》中的全部服务内容作完整唯一报价。

7.4竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。竞标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果因竞标人原因引起的报价失误，其后果由竞标人负责。

四、竞标文件有效期

8.1竞标截止之日起60天内竞标文件保持有效。有效期不足的竞标文件将被拒绝。

8.2在特殊情况下，采购人可与竞标人协商延长竞标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

8.3竞标人可拒绝接受延长有效期要求而不会导致竞标保证金被没收。同意延长有效期的竞标人需要相应延长竞标保证金的有效期，但不能修改竞标文件其它内容。

8.4竞标人的竞标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

五、竞标保证金

9.1  竞标保证金为：人民币陆仟元整（￥6,000.00）；竞标人须按规定于竞标文件递交截止时间前（以银行入帐时间为准）足额提交竞标保证金。否则，其竞标将被拒绝。

9.2竞标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、保函形式（非现金方式）交至保证金专户，开户名称：广西华诚达建设项目管理有限公司，开户银行：兴业银行南宁民主支行，账号：552070100100040756。

注：办理竞标保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及项目编号。汇款人、出票人须填写竞标人单位全称，否则其竞标无效。

9.3竞标保证金退还（不计息）：除竞争性谈判采购文件规定不予退还保证金的情形外，竞标人的竞标保证金一律以转帐、电汇方式退还竞标人。未成交人的竞标保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还。成交人的竞标保证金在双方签订合同后五个工作日内退还（注：谈判书提供的竞标人全称、帐号、开户行务必要完整、正确；如提供电汇凭证或银行进帐单的，务必要清晰，否则因不完整、不正确、不清晰而造成竞标保证金无法退付的，后果由竞标人负责）。

9.4成交人应在成交通知书发出后30日内与采购人签订合同，同时在合同签订之日起2个工作日内向广西华诚达建设项目管理有限公司提供至少一份合同副本备案。以配合我公司按《关于进一步做好政府采购信息公开有关工作的通知》（桂财采【2016】7号文件第八条）的要求，在财政部门指定媒体上公告合同的主要内容。合同签订之日起5个工作日退还成交人的竞标保证金。对无法在上述要求期限内将合同送达的成交人，我公司须凭成交人出具加盖公章的情况说明，才能退还其竞标保证金。

9.5竞标保证金不计息。

- 六、竞标文件的签署、份数、盖章和递交

10.1竞标人应按本竞争性谈判采购条件书规定的格式和顺序编制、装订竞标文件并标注页码，竞标文件内容不完整、编排混乱导致竞标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由竞标人负责。

10.2竞标人须按竞标文件（价格部分、商务部分、技术部分）正本一份，副本两份（封面右上角应注明“正本”、“副本”字样）编制并装订成册，电子文档一份。

10.3竞标文件的正本须用A4纸打印或用不褪色的墨水填写，竞标文件正本除《竞标人须知》中规定提供原件以外的均可提供复印件。副本可为正本的复印件。

10.4竞标文件须由竞标人在规定签名、盖章位置由法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权委托人签署并加盖单位公章，否则竞标无效。

10.5竞标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字。竞标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由竞标人负责。

11.竞标文件的递交

11.1竞标文件递交截止时间：2020年10月15日上午9时30分

地点：广西柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅（柳州市新柳大道115号）

11.2所有竞标文件应于竞争性谈判采购文件中规定的递交竞标文件截止时间前递交到广西柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅（柳州市新柳大道115号）。

12.迟交的竞标文件

按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒绝在竞争性谈判采购文件规定的递交竞标文件截止时间之后的任何竞标文件。

七、评审程序

13.1评审专家组成：采购代理机构根据竞标项目的特点依法组建“谈判小组”,“谈判小组”由采购单位代表和有关专家共三人或三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，“谈判小组”将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评审工作。

13.2资格性与符合性检查

⑴按“竞标人须知”检查竞标文件的合格性、完整性及检查竞标货物合格性；

⑵按《采购需求》对所竞项目的技术要求响应性进行检查。

八、谈判的步骤

14.1谈判时间：2020年10月15日上午9时30分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）

谈判地点：广西柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心九楼

14.2第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第一轮谈判结束后，各响应竞标供应商退场等候。由谈判小组进行合议，根据第一轮谈判掌握的情况，认为确实必须进行修改的，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案；无需对谈判文件进行修改的，要求供应商作最后报价。

14.3第二轮谈判

⑴采购代理机构通知竞标供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知竞标供应商，向竞标供应商提供较充分的修正时间。

⑵竞标供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原谈判文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与谈判文件的部分同具法律效应。

⑶谈判小组就修正后的谈判文件与竞标供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。

14.4最后报价

成交候选人作最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成谈判报告。

14.5竞标供应商的最后报价均超过了政府采购预算，谈判小组可以书面形式要求所有资格性与符合性检查合格的竞标人在规定的时间内以书面密封形式重新报价，如果所有重新报价仍超出政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止。

九、确定成交供应商办法

15.1 谈判小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的竞标人在规定的时间内进行报价。

15.2谈判小组将根据需要决定是否要求所有合格的竞标人在规定时间内进行最后报价，该最后报价将作为谈判小组评比的最终依据。

15.3根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

十、质疑

16.1竞标人对成交公告有异议的，应当在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

16.2被质疑的采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

16.3采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还竞标文件。

16.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

如不按政府采购相关规定及上述要求质疑的，视为无效质疑，不予受理。

16.5供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

十一、签订合同

17.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同，同时在合同签订之日起2个工作日内向广西华诚达建设项目管理有限公司提供至少一份合同副本备案。

十二、其他事项

18.1代理服务费参照发改价格[2011]534号（货物招标类）标准和政府采购代理机构管理暂行办法（财库[2018]2号）文规定收费标准向成交人收取。签订合同前，成交人应向采购代理机构一次付清代理服务费。

18.2代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 100000-500000 | 0.008% | 0.008% | 0.0085 |
| 500000-1000000 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

十三、适用法律

19.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

# 第三章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：LZZC2020-J1-000310-GXHC

二、采购项目类别：货物类

三、采购项目需求一览表

说明：

（一）本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，竞标人可选用其他产品替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（二）本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，须说明品牌型号和详细的技术参数性能（配置）同时填写供货清单和技术规格偏离表。

（三）本项目包括以下设备，根据财办库【2008】248号文件有关规定，本项目不允许进口产品参加竞标。

（四）竞标人必须自行为其竞标产品侵犯其他竞标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的竞标人应在其竞标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

| 序号 | 货物名称 | 参考品牌、型号 | 数量 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、门禁系统（羁押室） |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别一体机 |  | 9台 | 1、采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度≥350cd/㎡，分辨率≥1024*600。 2、支持视频对讲功能，支持与平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP进行对讲。 3、采用≥200万像素双目摄像头，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度。 4、设备刷卡时，设备有蜂鸣器提示，支持比对结果语音提示，支持语音音量调节，支持指纹容量≥5000枚。 ★5、设备本地支持≥50000个用户，本地人脸库存储容量≥5000张，本地卡存储容量≥5000张，本地记录（刷脸刷卡）存储容量≥5000条，支持≥5000个密码，支持红外及白光灯补光，支持在≤0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别。 6、设备支持IC卡及身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能。 ★7、支持Web配置功能，支持通过Web进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、图像参数配置等，根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作。 8、设备支持人脸注册功能，支持设备本地人脸注册，支持远程中心下发人脸，支持通过APP采集人脸并注册下发，支持本地U盘导入人员信息。 9、支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 10、支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验，支持人脸在上下、左右角度偏转±45度范围内识别。 11、支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，支持物体靠近自动唤醒待机设备，支持不开启白光补光灯实现人脸识别。 ★12、人脸识别距离：0.2m～3m，人脸比对误识率和准确率：误识率≤0.01%的条件下，准确率≥99%，人脸比对平均时间≤300ms。 13、支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，支持物体靠近自动唤醒待机设备。 ★14、支持局域网、互联网环境的网络通信，支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能，支持被≥4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录，支持双码流，主码流≥1280*720@25fps，子码流≥1280*720@25fps。 15、设备支持中心下发黑名单信息，支持本地黑名单信息比对，支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 |
| 2 | 开关电源 |  | 9个 | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：4.17A； 4、输出功率：50W； 5、支持蓄电池接入； 6、工作温度：-10℃-+70℃； 7、工作湿度：＜95%； |
| 3 | 蓄电池 |  | 9个 | 1、标准电压：12V； 2、额定容量：7.0Ah； |
| 4 | 双门门禁控制器 |  | 4台 | 1、处理器：32位处理器 2、管控门数：2门 3、通讯方式：上行TCP/IP、RS485 4、读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 5、存储容量：10万张卡和30万记录存储 6、工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） |
| 5 | 开门按钮 |  | 9个 | 开门按钮 |
| 6 | 单门磁力锁 |  | 2把 | 1、上锁时NO输出 2、开锁时NC输出 3、最大拉力280kg静态直线拉力 |
| 7 | 双门磁力锁 |  | 1把 | 1、上锁时NO输出 2、开锁时NC输出 3、最大拉力280kg静态直线拉力 |
| 8 | 280Kg磁力锁LZ支架 |  | 4套 | 磁力锁支架。 |
| 二、视频监控系统（羁押室） |  |  |  |  |
| 9 | 400万星光级半球摄像机 |  | 22台 | 1、具有≥400万像素 CMOS传感器，在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 2、最低照度彩色≤0.01 lx，黑白≤0.001 lx，灰度等级不小于11级。 3、支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流≥2560x1440@30fps，第三码流≥2560x1440 @ 30fps，子码流≥704x576@30fps。 4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 5、可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，支持≥128G SD卡。 6、设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 7、支持虚焦侦测功能，当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过IE浏览器给出报警提示。 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 9、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 10、红外照射距离≥30米，具有≥1路音频输入/输出接口，≥1路报警输入/输出接口。 11、不低于IP66防尘防水等级，设备支持DC12V供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 |
| 10 | 智能录像机 |  | 1台 | 1、支持接入≥32路视频路数，实现对采集到的视频数据进行检索、分析及存储。 2、支持接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC。 3、总资源为满负载条件下，支持接入带宽≥640Mbps，存储带宽≥640Mbps，转发带宽≥640Mbps，回放带宽≥640Mbps。 ★4、人脸库建模成功率不低于99%，人脸库建模速度不低于12张/秒，支持查看人脸建模评分，可根据评分选型进行检索，人脸评分选型包括无、评分高、评分低，支持人脸轨迹功能，在人脸比对成功后，可在平面图上展示人员轨迹。 5、支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 6、支持人脸以图搜图，可导入人脸样本照片并设置相似度，检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图片并回放关联录像并导出人脸图片。 7、支持人脸管理，支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可导入导出人脸图片。 ★8、支持≥32个人脸库，总库容≥8万张人脸图片，另有路人库，库容≥5万张人脸抓拍图片，支持路人库一人一档功能，设备将陌生人自动归入路人库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间以及人脸属性信息。 ★9、支持人脸抓拍库≥800万条人脸抓拍历史记录，支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影及小动物引起的误报，支持≥32路，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频，并支持码流AES加密。 ★10、支持≥8路视频流人脸识别，支持≥12路图片流人脸识别，支持根据人脸瞳距、角度等进行人脸照片评分，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持陌生人人脸比对报警推送信息至手机APP，可通过手机APP查看陌生人抓拍图片并回放报警相关录像。 11、支持识别人脸抓拍图属性，包括性别、年龄段、戴眼镜、帽子、表情、口罩、胡子、发型等。 12、支持人脸图片1:1比对功能，可手动上传两张人脸图片进行人证比对，支持接入SSD 固态硬盘、加密硬盘及AI 硬盘。 13、支持按通道、时间及性别、年龄段等人体属性检索人体照片，支持人体抓拍库≥800万条人体抓拍历史记录。 14、具备≥8个SATA接口，≥2个HDMI 接口，≥2个USB2.0接口，≥16路报警输入接口，≥8路报警输出接口。 |
| 11 | 4T监控级硬盘 |  | 8块 | 1、支持3.5英寸 ； 2、容量不小于4TB； 3、缓存不小于64M； 4、支持SATA3。 |
| 三、门锁开启报警系统（羁押室） |  |  |  |  |
| 12 | 门磁 |  | 8对 | 1、金属电镀外壳,明装,铁门专用门磁,防铁门磁性干扰设计； 2、适合木门、铁门、铝合金门； 3、报警动作距离≥35mm,工作电压≤100V,工作电流≤500mA； |
| 13 | 专业级网络报警主机 |  | 1台 | 1、专业级网络报警主机，板载8个防区，可扩展至48防区； 2、板载4路继电器，可通过4路或8路继电器扩展板扩展至48路输出。 |
| 14 | 主机蓄电池 |  | 1只 | 充电后备电池； 标准电压 12V； 额定容量 7.0Ah。 |
| 15 | 报警主机键盘 |  | 1台 | 读卡频率：13.56MHz； 按键方式：无； 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号； 通讯方式：RS485+Wiegand； 工作电压：DC 12V； 功耗：≤2W； 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装； 工作环境：室内/室外，IP65； 外型尺寸：123mm(高)x88mm(宽)x21mm(厚)。 |
| 四、门禁系统（远程）（羁押室） |  |  |  |  |
| 16 | 读卡器 |  | 8个 | 读卡频率：13.56MHz； 按键方式：无； 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号； 通讯方式：RS485+Wiegand； 工作电压：DC 12V； 功耗：≤2W； 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装； 工作环境：室内/室外，IP65； 外型尺寸：123mm(高)x88mm(宽)x21mm(厚)。 |
| 17 | 门锁集中电源 |  | 2台 | 12V3A集中供电电源 |
| 18 | 四门门禁控制器 |  | 2台 | 处理器：32位处理器； 管控门数：4门； 通讯方式：上行TCP/IP、RS485； 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口； 存储容量：10万张卡和30万记录存储； 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）； 机箱尺寸：345mm（高）x370mm（宽）x90mm（厚）。 |
| 19 | 单门磁力锁 |  | 8把 | 1、上锁时NO输出； 2、开锁时NC输出； 3、最大拉力280kg静态直线拉力。 |
| 20 | 280Kg磁力锁LZ支架 |  | 8套 | 磁力锁支架。 |
| 五、对讲系统（监控室） |  |  |  |  |
| 21 | 中心对讲管理机 |  | 1台 | 1、 采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定； 2、设备集成以下接口：1个10M/100M自适应以太网口，2个RS485半双工接口，1个USB接口，4个报警输入接口，4个报警输出接口,2个音频输入接口,2个音频输出接口； 3、集成7寸彩色LCD电容式触摸屏； 4、支持12个触摸按键； 5、面板采用一体式钢化玻璃设计，后方采用铝合金支架支持多个角度摆放； 6、集成130万高清摄像头，H.264编码格式，支持分辨率1280*720@30fps； 7、内置全指向麦克风+外接话柄，内置扬声器+外接话柄，支持智能噪声抑制和回声消除处理，音频清晰； 8、支持监听前端设备声音，正常说话时可监听距离应达10米； 9、支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机的时候，应可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上； 10、支持系统校时功能。 |
| 22 | 可视对讲分机 |  | 8台 | 1、采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 2、前置背光灯机械按键，背光灯能定时闪烁，呼叫接通后的通话过程中按键的背光灯闪烁频率应加快，指示为当前处于通话状态； 3、设备支持双网口链路、PSTN电话链路传输； 4、设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置3W扬声器； 5、设备支持将防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到管理中心，并形成日志文件； 6、支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话； 7、支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流； 8、设备前置200万CMOS高清摄像头； 9、支持系统校时功能； 10、支持看门狗功能； 11、支持网络远程在线升级功能； 12、工作环境:温度-40℃～70℃,湿度小于93%环境下稳定工作。 |
| 六、法院综合安防管理平台 |  |  |  |  |
| 23 | 平板SM65CA |  | 1套 | LED液晶显示屏 ，4K分辨率，红外触控，AG钢化玻璃，Android 7.0系统，内置1080P高清摄像头，拾音器，标配：壁挂板，三支毛毡笔，电源线。(可选配I5,I7模块）。 |
| 24 | 法院综合安防管理平台 |  | 1套 | 1、支持预览取流模式切换、监控画面3D放大、监控画面实时抓图、预览点位的报警IO输入输出反控； 2、支持监控画面云台控制（上下左右等8个方向控制，支持放大/缩小，对焦、光圈放大/缩小，雨刷、灯光控制），可实现云台锁定，用户云台抢占； 3、支持预置点、巡航、轨迹设置，支持预置点、巡航，轨迹切换； 4、支持对监控点画面亮度、色度、对比度、饱和度设置； 5、支持预览窗口布局切换，包括1、2、3、4、6、8、9、10、13、14、16、17、24、25布局模式，可实现预览画面自适应和全屏切换设置； 6、支持监控画面中紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启/关闭； 7、支持监控画面显示码流信息（帧率，分辨率，编码格式分装格式、主子码流类型）； 8、支持辅屏预览（1个辅屏）； 9、支持对历史事件进行查询，并且可以按照以下条件事件类型、规则名称、所属区域、位置、事件源、事件等级、开始时间、结束时间、处理意见、处理状态进行筛选查询； 10、支持将查询出的历史事件信息导出成文件； 11、支持查看历史事件联动详情，包括联动预览、联动录像回放、联动抓图； 12、支持对报警事件进行批量处理。 |
| 25 | 管理服务器 |  | 1台 | 1、支持自定义菜单，首页各模块及子模块菜单的名称、位置可自定义。 2、支持自定义系统界面，包括背景图标题及版本信息，支持客户端的多屏展示。 3、支持信息发布，可添加公告，并支持修改、删除未发布公告，支持多网域部署。 4、支持单点登录，在用户进入系统后，进入其它相关系统或者独立子系统不在需要再次登录。 5、支持单个或批量添加设备，可导入导出设备列表，可获取设备信息，支持按组织和资源点跨区域迁移监控点。 6、硬件性能参数不低于： CPU：≥HG7169(16核2.4GHz)×1； 内存：≥64GB DDR4； 硬盘：≥4块600G 10K 2.5寸SAS硬盘； 网口：≥2个千兆电口，2个万兆光口； 电源：≥550W(1+1)； 插槽：≥16DIMM。 |
| 七、移动执法设备 |  |  |  |  |
| 26 | 执法记录仪 |  | 1台 | 1、采用安卓系统设计，内置摄像机录像分辨率≥1920*1080，内存≥2G。 2、支持不低于8核64位处理器，具备约2.4英寸电容触摸屏，支持4G全网通，支持WIFI功能。 3、设备开机后自动进入取景预览模式，按下相应键，设备能自动开始记录视音频信息，按下停止键，停止记录并保存记录内容。 4、支持存储日志、图片、视音频信息，设备拍摄的照片分辨力应大于或等于1000线。 ★5、具有电池欠压、存储溢出报警功能，外接摄像头的执法记录仪应有视频丢失报警功能，电池欠压报警后电池剩余容量能保证设备正常摄录不少于5min，但不超过30min，支持在标称最大分辨率下预录触发前大于或等于10s的视音频信息，具有夜视功能，在开启夜视功能后，有效拍摄距离能满足说明书的要求，且不低于3m，有效拍摄距离处应能看清人物面部特征，具有红外补光功能的设备，红外补光范围≥3m处应覆盖摄录画面70%以上面积。 6、回放时，数字音频相对视频图像不应存在明显的滞后或超前，视音频信号的失步时间应小于或等于1s。 7、支持以时间等方式浏览和回放本机存储的视音频、音频、照片等信息，支持信息的上传。 ★8、支持对存储的数据加以保护，存储的数据不应被本机或未经授权的设备删除和覆盖，编码视频流应有防篡改、防非法复制等认证措施，以保证原始数据的完整性，重启后已保存的数据不应丢失或损坏，可进行常见的文本格式浏览，包括但不限于txt、doc或pdf等格式。 9、具有省电模式，开机后可自动或通过人工方式进入省电状态，按下任意键能进入取景预览模式。 10、设备的摄像头水平视场角≥90°，分辨率几何失真≤20%，电池充电时间应≤8小时。 11、支持设置编码格式为H.265，具有数字变倍功能，支持1～16倍放大，设备分辨率为1080P，码率为2Mbps，连续录像≥1小时，录像文件≤1GB，设备分辨率为720p，码率为1Mbps，连续录像≥1小时，录像文件≤500MB。 12、在环境不低于800lx条件下，设备显示及回放画面的颜色不应与被拍摄物颜色有明显的偏色现象。 13、支持长条形背夹和磁吸式背夹两种安装方式，具有实体触摸按键，距设备≥5m，可看清人物面部特征。 ★14、采用自动分段记录方式时，相邻两段间最大记录间隔时间应小于等于0.1s，具有省电模式，开机后可自动或通过人工方式进入省电状态，按下任意按键应能进入取景预览模式。 15、支持屏幕亮度调节功能，具有连拍功能，连拍张数支持5、10、15、20、25、30等可选。 16、支持通过随机软件或管理平台对警号、时间等信息进行设置。 17、开启无线功能传输功能后，存储和传输视频的压缩码率等参数可有所不同并可独立设置，支持TF卡容量≥32GB。 |
| 八、存储系统（监控室） |  |  |  |  |
| 27 | 存储服务器 |  | 1台 | 1、约3U，机架式，采用深度学习算法，支持≥32路视频图像信号的接入、存储、检索及智能分析，实现智能信息深度挖掘。 2、支持对数据能够进行备份，可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份。 3、总资源为满负载条件下支持接入带宽≥640Mbps ，存储带宽≥640Mbps ，转发带宽≥640Mbps ，回放带宽≥640Mbps 。 ★4、支持≥4路实时视频结构化功能，支持≥28路非实时视频结构化功能，视频结构化功能包括人体视频结构化、车辆视频结构化，人和车视频结构化，支持硬盘抓拍库存储≥1000万条人体检测历史记录，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频，支持码流AES 加密。 ★5、人脸库建模成功率不低于99%，人脸库建模速度不低于10个/秒，支持查看人脸建模评分，可根据评分选型进行检索，人脸评分选型包括无、评分高、评分低，支持人脸轨迹功能，在人脸比对成功后，可在平面图上展示人员轨迹，支持按通道、时间检索人员频次报警事件，可导出事件报表，支持添加高频人员到人脸库。 6、支持接入SSD 固态硬盘、加密硬盘及AI 硬盘，可接入1T、2T 、3T 、4T 、6T 、8T 、10T 容量的SATA 接口硬盘。 7、支持多分屏预览画面开启电子放大，支持≥4路，支持自定义分屏。 8、可接入H.265 、H.264 、MPEG4 、MJPEG视频编码恪式的摄像机。 ★9、本地界面可显示SSD中人脸库占用空间、陌生人库占用空间、人员频次占用空间、报警缓存占用空间及空闲空间，支持≥80个车牌库，总库容≥30万，支持按车牌黑、白名单进行布防，支持车牌模糊检索功能。 ★10、支持周界报警去误报功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、车辆、小动物等引起的误报，支持≥32路，支持被测距离的常规距离、中距离、远距离三种检测模式，根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸，单个通道支持≥4种周界报警模式，每种模式支持≥4个警戒区域。 11、支持按照姓名、人脸属性检索人脸抓拍图片，人脸检索结果支持导出电子表格，包括抓拍图、背景图和人员信息，支持对搜索结果二次检索。 12、支持人脸评分机制，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持报警布防和联动，支持推送报警信息到客户端。 ★13、支持≥45个人脸库，总库容≥30万张人脸图片，另有路人库，库容≥20万张人脸抓拍图片，支持引擎配置及利用率查看，引擎状态界面可实时显示引擎工作温度，智能引擎可对人脸识别、周界防范、视频智能结构化在某一时刻选取其中之一进行分析。 ★14、支持≥8路视频流人脸识别，支持≥12路图片流人脸识别，支持路人库一人一档功能，设备将陌生人自动归入路人库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间以及人脸属性信息。 15、支持行为分析检测功能，检测到有目标进入画线区域触发区域入侵报警，检测到有目标跨越规则线触发越界侦测报警，支持≥16路。 16、支持主码流、子码流、虚拟码流切换显示，可设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录，支持创建≥2 级视图组，每级视图组可创建≥80 个子视图组。 17、支持实时查看通道状态，包括IP通道在线状况、是否开启移动侦测、是否开启遮挡报警、是否开启视频丢失报警等。 18、具备≥16个SATA接口，≥2个HDMI 接口，≥2个USB2.0接口，≥16路报警输入接口，≥8路报警输出接口。 |
| 28 | 监控级硬盘 |  | 16块 | 1、支持3.5英寸 ； 2、容量不小于4TB； 3、缓存不小于64M； 4、支持SATA3。 |
| 九、配套设备（监控室） |  |  |  |  |
| 29 | 人脸指纹采集仪 |  | 1台 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸、卡片（ID/Mifare/CPU/二三代身份证序列号）、指纹； 4、支持有线网络和无线WiFi传输； 5、支持客户端在线采集和设备端离线采集方式： 1）客端端在线采集方式：设备通过网络SDK对接到客户端，客户端进行在线采集，采集信息实时上传； 2）设备端离线采集方式：设备端本地进行采集并存储，采集的数据可远程获取到客户端，也可U盘导出，导出数据已加密； 6、支持2000人员数据存储，含2000 注册人脸图片、20000 张注册卡片信息、20000采集枚指纹信息； 7、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； 8、尺寸：122mm*125mm*138mm。 |
| 30 | 55寸监视器 |  | 1台 | 55寸液晶监视器，金属外观， 显示：LED背光；分辨率1920×1080； 亮度450cd/㎡，对比度1200:1，功耗≤118W， 裸机尺寸(W×L×D)(mm)：998.78 × 590.52 × 78.24， 接口：BNC输入接口 1个；BNC输出接口 1个；VGA输入接口 1个；HDMI输入接口 1个；DVI输入接口 1个；USB 1个；RS232输入接口 1个；RS232输出接口 1个；3.5mm音频输入 1个； 标准配置：遥控器*1、电池*2、电源线*1、用户手册*1、合格证*1、保修卡*1、光盘*1。 |
| 31 | 55寸监视器支架 |  | 1台 | 42-55寸监视器通用单屏壁挂。 |
| 十、报警系统（装备室） |  |  |  |  |
| 32 | 专业级网络报警主机 |  | 1台 | 1、专业级网络报警主机，板载8个防区，可扩展至48防区； 2、板载4路继电器，可通过4路或8路继电器扩展板扩展至48路输出。 |
| 33 | 主机蓄电池 |  | 1只 | 充电后备电池； 标准电压 12V； 额定容量 7.0Ah。 |
| 34 | 报警主机键盘 |  | 1台 | 1、LCD报警键盘；（可通过刷卡布撤防） 连接到报警主机； 2、可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 3、支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 4、键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器。 |
| 35 | 无线遥控器 |  | 1台 | 支持有线报警主机使用/支持布防、撤防、周界布防、紧急报警、消警。 |
| 36 | 紧急按钮 |  | 1个 | 紧急按钮面板式钥匙复位, 无钉孔； |
| 37 | 双鉴探测器 |  | 1个 | 1、探测范围:360°，直径12米，自动脉冲计数； 2、工作电压: DC9-16V。 |
| 38 | 探测器电源 |  | 1个 | 1、直流电压：12V； 2、额定电流：3A； 3、电流范围：0~3A； 4、额定功率：36w。 |
| 39 | 警号警灯 |  | 1只 | 2VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3。 |
| 十一、抽湿 |  |  |  |  |
| 40 | 抽湿机 |  | 1台 | 抽湿量30升/日，除湿面积：30-50㎡，功率600W，电源220V/50HZ，数码微电脑控制。 |
| 十二、门禁系统（装备室） |  |  |  |  |
| 41 | 人脸识别一体机 |  | 1台 | 1、采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度≥350cd/㎡，分辨率≥1024*600。 2、支持视频对讲功能，支持与平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP进行对讲。 3、采用≥200万像素双目摄像头，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度。 4、设备刷卡时，设备有蜂鸣器提示，支持比对结果语音提示，支持语音音量调节，支持指纹容量≥5000枚。 ★5、设备本地支持≥50000个用户，本地人脸库存储容量≥5000张，本地卡存储容量≥5000张，本地记录（刷脸刷卡）存储容量≥5000条，支持≥5000个密码，支持红外及白光灯补光，支持在≤0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别。 6、设备支持IC卡及身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能。 ★7、支持Web配置功能，支持通过Web进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、图像参数配置等，根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作。 8、设备支持人脸注册功能，支持设备本地人脸注册，支持远程中心下发人脸，支持通过APP采集人脸并注册下发，支持本地U盘导入人员信息。 9、支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 10、支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验，支持人脸在上下、左右角度偏转±45度范围内识别。 11、支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，支持物体靠近自动唤醒待机设备，支持不开启白光补光灯实现人脸识别。 ★12、人脸识别距离：0.2m～3m，人脸比对误识率和准确率：误识率≤0.01%的条件下，准确率≥99%，人脸比对平均时间≤300ms。 13、支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，支持物体靠近自动唤醒待机设备。 ★14、支持局域网、互联网环境的网络通信，支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能，支持被≥4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录，支持双码流，主码流≥1280*720@25fps，子码流≥1280*720@25fps。 15、设备支持中心下发黑名单信息，支持本地黑名单信息比对，支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 |
| 42 | 开关电源 |  | 1个 | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：4.17A； 4、输出功率：50W； 5、支持蓄电池接入； 6、工作温度：-10℃-+70℃； 7、工作湿度：＜95%。 |
| 43 | 蓄电池 |  | 1个 | 1、标准电压：12V； 2、额定容量：7.0Ah。 |
| 44 | 开门按钮 |  | 1个 | 开门按钮 |
| 45 | 单门磁力锁 |  | 1把 | 1、上锁时NO输出； 2、开锁时NC输出； 3、最大拉力280kg静态直线拉力。 |
| 46 | 280Kg磁力锁LZ支架 |  | 1套 | 磁力锁支架。 |
| 十三、网络设备 |  |  |  |  |
| 47 | 机柜 |  | 1个 | 1600*800*600。 |
| 48 | 交换机 |  | 1台 | 16个10/100/1000Base-T RJ45端口； 支持802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口VLAN； 支持QoS、带宽控制、风暴抑制； 支持端口汇聚、端口镜像、端口监控； 支持线缆检测、环回保护； 支持Web管理、VLAN隔离、标准交换三种模式； 即插即用，可上机架。 |
| 49 | 供电交换机 |  | 1台 | 全千兆端口。 提供24个10/100/1000Base-T RJ45端口和2个独立千兆SFP端口。 所有端口支持千兆无阻塞线速转发，传输更流畅。 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。 PoE供电功能。 24个10/100/1000Base-T RJ45端口支持PoE+供电，满足安防监控、电话会议系统、无线覆盖等场景PoE供电的需求。 符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，整机最大PoE输出功率达375W，单端口最大PoE输出功率为30W。 自动识别PoE设备进行供电，不损坏非PoE设备。 PoE端口支持优先级机制，当剩余功率不足时，优先保障高优先级端口的供电，避免设备超负荷工作。 三种工作模式 标准交换模式----所有端口自由通信，适用于普通数据传输环境。 视频监控模式----专为监控应用场景设计，改善监控网络中卡顿和马赛克现象。 VLAN隔离模式---适用于连接无线AP的使用场景，抑制网络风暴，提升网络性能。 |
| 50 | 安装调试（定制） |  | 1批 | 门禁系统线材及安装，报警系统线材及安装安装，对讲系统线材及安装等。 |
| 售后服务及其它要求： 1、按国家规定和厂家承诺实行“三包”。 2、竞标报价指货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调试、售后服务、人员培训、税金、验收检验及其它所有费用的总和。 3、交货期：自成交通知书要求签订合同之日起10天内安装调试完毕验收合格并交付使用。 4、交货地点：融安县人民法院指定地点。 5、自验收合格后，所有设备至少质保一年（若厂家质保期超过一年的，按厂家规定全免费包修）。 6、在使用过程中发生质量问题，1小时内响应，接通知后4小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，未能修复的直接更换，保证采购人正常使用。 7、本货物需求一览表中标注“★”的技术参数为重要技术指标、功能项，竞标人必须出具该产品的第三方权威机构检验报告逐点响应，否则竞标无效。 8、为了保障采购人的合法权益，竞标公告发布3日后，竞标人必须出具核心产品厂商的授权文件，否则中标无效。 9、竞标人或竞标人所投的竞标产品厂商具备工业信息安全应急服务支撑单位证书的，提供相关证明复印件并加盖单位公章，否则竞标无效。 10、竞标人或者竞标产品厂商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（一级）的，提供相关证明复印件并加盖单位公章，否则竞标无效。 12、核心产品：法院综合安防管理平台。 13、履约保证金 （1）成交供应商按合同金额的5%，于成交通知书发出三个工作日内按规定的金额将履约保证金直接缴入履约保证金指定递交账户。未按要求递交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格并不予签订合同。 履约保证金递交账户： 开户名称：融安县人民法院 开户银行：融安农商行营业部 账号：224612010126003305 （2）签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 （3）履约保证金在质量保证期过后，成交供应商提交书面申请，五个工作日内采购人以银行转帐方式如数退还（不计利息）。 |  |  |  |  |

# 第四章 竞标文件格式

- 竞标文件（价格部分、商务部分、技术部分）正本一份，副本两份

竞标文件封面格式（不可缺）：

正本（或副本）

竞标文件

（价格部分、商务部分、技术部分）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称：

竞标人地址：

年  月  日

附件一

谈  判  书

广西华诚达建设项目管理有限公司：

依据贵方 六专四室专用设备采购及安装/ LZZC2020-J1-000310-GXHC 项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表竞标人（竞标人名称、地址）提交下述竞标文件正本一份，副本两份。

1. 报价表；

2. 分项报价表；

3. 资格证明文件；

4. 项目实施方案；

5. 技术规格响应、偏离情况说明表；

6. 按竞争性谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

开户银行：                           帐号/行号：

竞标人（公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人签名

附件二

保证金证明（格式）

支票、汇票、本票、保函等复印件

竞标人（公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人签名

说明：

1、请务必在银行进帐单或电汇凭证的用途或空白栏上注明竞标项目名称及项目编号。出票人、汇款人须填写竞标人单位名称，否则将导致竞标无效。

2、进帐单或电汇凭证复印件务必保持清晰完整，如模糊不清而造成该证明被视为无效或竞标无效的，后果由竞标人自负。

3、若广西华诚达建设项目管理有限公司保证金专户在规定递交的时间内没有收到其缴纳的竞标保证金，则取消其成交供应商资格。

附件三

报  价  表

采购项目名称: 六专四室专用设备采购及安装

项目编号: LZZC2020-J1-000310-GXHC

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 竞标总报价 | （大写）人民币 （￥ ） |
| 交货期 | 自签订合同之日起 天内安装调试完毕验收合格并交付使用。 |
| 竞标报价指设备及设备运抵指定地点所需的各种费用、服务费、运输费、安装调试费、验收检验费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。 |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。       报价时间：     年     月    日

竞标人（公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人签名

附件四

分项报价表

采购项目名称: 六专四室专用设备采购及安装

项目编号: LZZC2020-J1-000310-GXHC

| 项号 | 项目名称 | 数量 ① | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
|  | 总报价：（大写）人民币 （￥ ） |  |  |  |  |
| 交货期：自签订合同之日起 天内安装调试完毕验收合格并交付使用。 |  |  |  |  |  |

说明：

1、分项报价总计价格必须与报价表一致。

2、如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

3、必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

竞标人（公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人签名

日期：      年   月   日

附件五

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为                           （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加                 单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人（公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人签名

年    月    日

残疾人福利单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的___         ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件六

法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （竞标人单位名称）  的法定代表人（负责人）。

特此证明。

竞标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人（负责人）第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人（负责人）第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人（负责人）签名：

附件七

法定代表人（负责人）授权委托书

致： 广西华诚达建设项目管理有限公司：

我                 （姓名）系                               （竞标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。代理期限从   年  月  日至   年  月  日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                           职务：

被授权人身份证号码：

竞标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

附件八

竞标人基本情况表(格式)

一、2019年销售（营业）收入          元；

二、2019年企业在职员工          人；

三、2019年基本财务状况：

|  | 年初数 | 期末数 |
| --- | --- | --- |
| 流动资产 |  |  |
| 流动负债 |  |  |
| 资产总计 |  |  |
| 负债总计 |  |  |
| 所有者权益合计 |  |  |

四、2019年缴纳税收情况：

| 税种名称 | 所属时间 | 实缴金额 | 征收机关名称 |
| --- | --- | --- | --- |

五、2019年缴纳社会保险基金情况：

| 名称 | 所属时间 | 实缴金额 | 征收机关名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、养老保险 |  |  |  |
| 2、医疗保险 |  |  |  |
| 3、失业保险 |  |  |  |
| 4、工伤保险 |  |  |  |
| 5、生育保险 |  |  |  |

六、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

七、参加政府采购活动前3年内的经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：      年   月   日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购代理机构名称）：

我公司（本人）参加贵公司组织                  项目（项目编号：           ）的政府采购活动。 我公司（本人）在此郑重声明，我公司（本人）参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

竞标人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：      年   月   日

附件九

商务响应表

| 序号 | 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 竞标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |

竞标人（公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人签名

日期：      年   月   日

附件十

供  货  清  单

项目名称: 六专四室专用设备采购及安装

项目编号: LZZC2020-J1-000310-GXHC

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 主要规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  | · |  |  |

说明：

1、提供所竞设备详细的供货范围。

2、各项货物详细技术性能应另页描述。

竞标人（公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人签名

日期：      年   月   日

附件十一

技术响应、偏离情况说明表

项目名称: 六专四室专用设备采购及安装

项目编号: LZZC2020-J1-000310-GXHC

| - 序号 | - 竞争性谈判文件要求 | - 竞标文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判文件“第三章《采购需求》谈判采购技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，竞标人必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

竞标人（公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人签名

日期：      年   月   日

附件十二

服务承诺书

第1条  对合同条款、付款方式全部予以响应。

第2条 （由竞标人按第三章《采购需求》要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。）

备注：以上为服务承诺格式，第1条为供应商必须列明，其余条款供应商可根据实际情况一一列明。

竞标人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：      年   月   日

# 第五章 合同主要条款

柳州市政府采购合同

（一般货物类）

合同编号：

采购单位（甲方）：                                采购计划文号： LZZC2020-J1-00345-001

供 应 商（乙方）：                                项目名称及编号：

签  订  地  点 ：                                签订时间：            年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） ： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、税费等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：                            。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                                   。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                                  、地点：                             。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                                     。

第七条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：自验收合格后，所有货物至少质保一年（若厂家质保期超过一年的，按厂家规定全免费包修）。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：  一般预算拨款  。

3.付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。货物验收合格正常使用后 五 工作日支付合同总金额的 100 % 。

第九条  质量保证金

1.乙方按合同金额的5%，于成交通知书发出三个工作日内按规定的金额将履约保证金直接缴入履约保证金指定递交账户。

履约保证金递交账户：

开户名称：融安县人民法院

开户银行：融安农商行营业部

账号：224612010126003305

2.签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在质量保证期过后，乙方提交书面申请，五个工作日内甲方以银行转帐方式如数退还（不计利息）。

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题或故障，接通知后立即响应，1小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过8小时修复，重大故障处理时限不超过24小时修复；未能修复的直接更换（或提供同型号配用机应急使用），保证采购人正常使用

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物自验收合格后，自验收合格后，所有设备至少质保一年（若厂家质保期超过一年的，按厂家规定全免费包修）。

第十二条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过  5 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式五份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）一份，甲方两份，乙方一份，采购代理机构一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招投标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“广西壮族自治区”后再加所在地名称或将“广西壮族自治区”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招投标文件要求填写，如招投标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和保证金：资金性质按一般预算拨款、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招投标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标供应商在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由广西壮族自治区财政厅（政府采购监督管理处）负责解释。

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）       提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | (按招标采购文件、投标竞标文件及验收方案等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  | 采购单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

# 第六章 评标方法和评标标准

一、评标方法

最低评标价法：在满足竞争性谈判采购条件书实质性要求情况下，按照《中华人民共和国政府采购法》第三十八条“采购人从谈判小组提出的成交供应商中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商”。

根据财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）第五条的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格作为评标价参与评审，即评标报价=最终竞标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=最终竞标报价。

即对竞标人竞标总价中的小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分竞标价格作为评标价计算价格分。[竞标人须如实填写中小企业声明函（按第四章附件五格式填写），否则不予价格扣除]。

《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），残疾人企业、监狱企业视同小、微企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府政策。

竞标报价相同的，依次按技术指标高优先、质保期长优先、交付期短优先的顺序排列。“谈判小组”认为，排列在前面的成交候选供应商的最低竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，“谈判小组”可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

二、评标标准

“谈判小组”按竞标人有效竞标报价由低到高顺序排列推荐成交候选供应商名单。资格性和符合性审查合格的竞标人，推荐前三名为成交候选供应商。采购人按评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确认成交供应商。

成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

在成交通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对成交供应商信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。