公开招标文件

采购项目编号：GLZC2020-G1-990378-GSZX

采购项目名称：桂林市人大预算联网监督系统（一期）项目

采购单位：桂林市人民代表大会常务委员会办公室

采购代理机构：广西桂水工程咨询有限公司

2020年11月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	31

第四章  评标办法及评分标准	47

第五章  合同主要条款格式	54

第六章　投标文件格式	60

## 第一章  公开招标公告

项目概况：

桂林市人大预算联网监督系统（一期）项目招标项目的潜在投标人应在桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn）获取招标文件，并于2020年12月3日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2020-G1-990378-GSZX      采购计划文号：GLZC2020-G1-01026-001/002

项目名称：桂林市人大预算联网监督系统（一期）项目

预算金额：A分标：壹佰壹拾万零柒佰元整（￥1100700.00）；B分标：柒拾贰万玖仟元整（￥729000.00）；最高限价（如有）：无

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

A分标：

| 项号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应用支撑平台 |  |  | 用于桂林市人大预算联网监督系统（一期）项目设备部分 |
| 1 | 国产替代化数据库软件 | 1 | 套 |  |
| 2 | 国产替代化应用中间件软件 | 1 | 套 |  |
| 3 | 国产替代化操作系统软件 | 5 | 套 |  |
| 二 | 投影显示系统 |  |  |  |
| 1 | 4K工业投影仪 | 1 | 台 |  |
| 2 | 电动吊架 | 1 | 个 |  |
| 3 | 150寸幕布 | 1 | 张 |  |
| 三 | 审查数字视频处理系统 |  |  |  |
| 1 | 审查数字视频处理主机 | 1 | 套 |  |
| 2 | 超高清拼接输入卡 | 1 | 张 |  |
| 3 | 拼接输出卡 | 1 | 张 |  |
| 四 | 数字审查系统 |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 会议主席发言单元 | 1 | 台 |  |
| 3 | 会议代表发言单元 | 10 | 台 |  |
| 4 | 20米延长线 | 2 | 条 |  |
| 五 | 中央控制系统 |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 可编程触摸屏（含软件） | 1 | 台 |  |
| 3 | 电源控制器 | 1 | 台 |  |
| 六 | 审查扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 专业功放 | 1 | 台 |  |
| 2 | 音箱 | 2 | 只 |  |
| 3 | 调音台 | 1 | 台 |  |
| 4 | 抑制器 | 1 | 台 |  |
| 5 | 音箱支架 | 2 | 只 |  |
| 6 | 音频处理器 | 1 | 台 |  |
| 7 | 电源时序器 | 1 | 台 |  |
| 七 | 网络审查系统 |  |  |  |
| 1 | 无纸化升降器 | 11 | 台 |  |
| 2 | 无纸化会议终端 | 11 | 台 |  |
| 3 | 无纸化服务主机 | 1 | 台 |  |
| 4 | 无纸化流媒体主机 | 1 | 台 |  |
| 5 | 桌面嵌入式信息盒 | 11 | 个 |  |
| 6 | 终端桌面平台 | 1 | 套 |  |
| 7 | 终端平台配套椅子 | 16 | 张 |  |
| 8 | 15米HDMI高清线材 | 11 | 条 |  |
| 9 | 15米DVI高清线缆 | 2 | 条 |  |
| 10 | 音频线 | 2 | 100米 |  |
| 11 | 连接线 | 10 | 条 |  |
| 12 | 连接头 | 13 | 条 |  |
| 13 | 音箱线 | 0.8 | 100米 |  |
| 14 | 电源排插 | 11 | 套 |  |
| 15 | 墙面暗装插座 | 4 | 套 |  |
| 16 | 六类网线 | 3 | 100米 |  |
| 17 | 水晶头 | 1 | 盒 |  |
| 18 | 电源线 | 3 | 100米 |  |
| 19 | PVC管 | 2 | 100米 |  |
| 20 | 主干电源线 | 1 | 100米 |  |
| 21 | 网络机柜 | 1 | 台 |  |
| 22 | 交换机 | 2 | 台 |  |
| 八 | 工作室装修 |  |  |  |
| 1 | 墙体拆除 | 0.22 | 100㎡ |  |
| 2 | 隔墙拆除 | 0.05 | 100㎡ |  |
| 3 | 刮熟胶粉腻子 | 0.3 | 100㎡ |  |
| 4 | 刷乳胶漆 | 0.3 | 100㎡ |  |
| 5 | - 形象墙 | - 0.12 | - 100㎡ |  |
| 6 | 木地板保护 | 0.04 | 100㎡ |  |
| 7 | 地板修复 | 0.1 | 100㎡ |  |
| 8 | 天花板修复 | 0.12 | 100㎡ |  |
| 9 | 线、开关、插座改装 | 2 | 天 |  |
| 10 | - 单、三相暗插座 | - 6 | - 套 |  |
| 11 | - 配电箱安装 | - 1 | - 项 |  |
| 12 | 木门拆除 | 2 | 樘 |  |
| 13 | 安装木门 | 1 | 樘 |  |
| 14 | 窗帘 | 0.15 | 100m |  |
| 15 | 垃圾清运 | 5 | 车 |  |
| 16 | 卫生清理 | 1 | 项 |  |

B分标：

| 项号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 预算联网监督系统实施服务（信息总览） |  |  | 用于桂林市人大预算联网监督系统（一期）项目软件部分 |
| 1 | 宏观经济 | 1 | 项 |  |
| 2 | 产业发展 | 1 | 项 |  |
| 3 | 财政收入 | 1 | 项 |  |
| 4 | 财政支出 | 1 | 项 |  |
| 5 | 重大专题 | 1 | 项 |  |
| 二 | 预算联网监督系统实施服务（预算审查） |  |  |  |
| 1 | 支出预算总量与结构审查 | 1 | 项 |  |
| 2 | 重点支出与重大投资项目审查 | 1 | 项 |  |
| 3 | 部门预算审查 | 1 | 项 |  |
| 4 | 财政转移支付审查 | 1 | 项 |  |
| 5 | 政府债务审查 | 1 | 项 |  |
| 6 | 政府收入预算审查 | 1 | 项 |  |
| 7 | 预算调整审查 | 1 | 项 |  |
| 三 | 预算联网监督系统实施服务（决算审查） |  |  |  |
| 1 | 支出决算总量与结构审查 | 1 | 项 |  |
| 2 | 重点支出与重大投资项目决算 | 1 | 项 |  |
| 3 | 部门决算审查 | 1 | 项 |  |
| 4 | 财政转移支付决算审查 | 1 | 项 |  |
| 5 | 政府债务决算审查 | 1 | 项 |  |
| 6 | 政府决算收入审查 | 1 | 项 |  |
| 四 | 预算联网监督系统实施服务（执行监督） |  |  |  |
| 1 | 支出预算总量与结构监督 | 1 | 项 |  |
| 2 | 重点支出和重大投资项目监督 | 1 | 项 |  |
| 3 | 部门执行监督 | 1 | 项 |  |
| 4 | 财政转移支付监督 | 1 | 项 |  |
| 5 | 政府债务监督 | 1 | 项 |  |
| 6 | 收入执行监督 | 1 | 项 |  |
| 7 | 重点支出监督 | 1 | 项 |  |
| 8 | 审计监督 | 1 | 项 |  |
| 五 | 预算联网监督系统实施服务（国有资产管理情况监督） |  |  |  |
| 1 | 国有资产管理情况综合报告 | 1 | 项 |  |
| 2 | 企业(非金融)国有资产监督 | 1 | 项 |  |
| 3 | 金融企业国有资产监督 | 1 | 项 |  |
| 4 | 行政事业性国有资产监督 | 1 | 项 |  |
| 5 | 国有自然资源监督 | 1 | 项 |  |
| 6 | 国有资产管理情况专题调研报告监督 | 1 | 项 |  |
| 六 | 预算联网监督系统实施服务（国民经济计划审查） |  |  |  |
| 1 | 国民经济和社会发展基本情况 | 1 | 项 |  |
| 2 | 计划执行情况监督 | 1 | 项 |  |
| 3 | 规划实施情况监督 | 1 | 项 |  |
| 七 | 预算联网监督系统实施服务（绩效监督） |  |  |  |
| 1 | 地区绩效监督 | 1 | 项 |  |
| 2 | 部门]绩效监督 | 1 | 项 |  |
| 3 | 项目绩效监督 | 1 | 项 |  |
| 八 | 预算联网监督系统实施服务（区域监督） |  |  |  |
| 1 | 下级联网监督 | 1 | 项 |  |
| 2 | 区域交流反馈 | 1 | 项 |  |
| 九 | 预算联网监督系统实施服务（智能统计及报告中心） |  |  |  |
| 1 | 综合查询 | 1 | 项 |  |
| 2 | 智能检索 | 1 | 项 |  |
| 3 | 自动分析报告 | 1 | 项 |  |
| 十 | 预算联网监督系统实施服务（综合管理应用） |  |  |  |
| 1 | 审查监督管理 | 1 | 项 |  |
| 2 | 服务代表管理 | 1 | 项 |  |
| 3 | 专题审议管理 | 1 | 项 |  |
| 4 | 专家分析管理 | 1 | 项 |  |
| 5 | 监督审查规则管理 | 1 | 项 |  |
| 十一 | 预算联网监督系统实施服务（法规文件） |  |  |  |
| 1 | 法规文件查看 | 1 | 项 |  |
| 2 | 法规文件管理 | 1 | 项 |  |
| 3 | 法规文件检素 | 1 | 项 |  |
| 十二 | 预算联网监督系统联网数据接口 |  |  |  |
| 1 | 自治区人大预算联网系统接口 | 1 | 项 |  |
| 十三 | 移动审查监督APP |  |  |  |
| 1 | 移动审查监督APP | 1 | 项 |  |

如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：自签订合同之日起20个日历日内必须到货并全部安装调试合格完毕；

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

潜在投标人登陆桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn），从网上下载招标文件电子版；并根据招标文件规定的投标截止时间和地点直接提交投标文件参与投标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年12月3日9时30分（北京时间）

地点：桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.采购项目需要落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展；（2）政府采购支持采用本国产品的政策；（3）最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品；（4）政府采购促进残疾人就业政策；（5）政府采购支持监狱企业发展；（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

2.发布公告的媒介：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn）。

3.逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。投标人委托代理人未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可截标结果。

4.资金性质：财政资金

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：桂林市人民代表大会常务委员会办公室

地    址：广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦

联系方式：0773-2848928

2.采购代理机构信息

名    称：广西桂水工程咨询有限公司

地　　址：广西桂林市象山区文明路3号5楼

联系方式：0773-2801156

3.项目联系方式

项目联系人：黎丽琼、李林胜

电　　 话：0773-2801156

## 第二章  采购需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2.小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。投标产品属于品目清单范围内强制性采购的，必须使用品目清单内的产品，并在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。否则，投标无效。

A分标

| 项号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应用支撑平台 |  |  |  |
| 1 | 国产替代化数据库软件 | 1) 产品符合SQL 92以及 SQL 2003标准，支持主流的开发接口，包括： ODBC 3.5 、JDBC 3.0（支持Hibernate扩展，支持JDBC 4.0中的XML特性，支持XA接口）、嵌入式SQL编程接口、OLE DB接口、NET Data Provider接口， PHP接口、Perl接口、同时兼容Oracle Pro*C、OCI、OO4O的数据访问接口。 2) 提供全方位的操作系统和硬件平台的支持，提供包括Unix、Linux、Windows以及solaris、AIX、HP_UNIX等数十个操作系统产品版本，支持X86、X86_64、Itanium、UltraSparc、PowerPC系列以及国产龙芯、飞腾、申威等CPU硬件体系结构。具备不同操作系统版本的服务器和管理工具之间无缝的互操作能力。 | 1 | 套 |
| 2 | 国产替代化应用中间件软件 | 跨硬件平台，操作系统及网络环境完成不同应用系统间的信息传递，同时通过各种技术手段，保障分布式应用系统互连互通和数据的可靠、快速、安全传输。 队列、消息及路由等处理机制，使其能够为应用系统提供高效、灵活的同步和异步传输处理、存储转发、消息路由等技术支持，确保消息在任何情况下都能够安全、可靠的送达。提供点对点、发布订阅、路由、集群等多种方式的消息传递模式。 软件运行环境为32位或64位的JDK1.5或者JDK1.6；平台运行环境包括龙芯平台、中标Linux操作系统、红旗Linux操作系统等国产化操作系统。 | 1 | 套 |
| 3 | 国产替代化操作系统软件 | 针对关键业务和数据负载构建高可靠、易管理、一架式的Linux服务器操作系统，提供安全审计支持，提供主流网络服务，提供基于Web的远程管理工具，提供服务器监控及预警工具。提供一年标准服务。 | 5 | 套 |
| 二 | 投影显示系统 |  |  |  |
| 1 | 4K工业投影仪 | 1、显示技术：DLP 技术 2、光源系统：激光二极管 3、标准分辨率：3840×2160（4K 16:9） 4、亮度：≥ISO 5000流明 5、对比度：≥100000:1 6、光源寿命：≥20000小时（正常模式） 7、镜头：投射比范围覆盖1.38-2.02 支持镜头位移，水平±25%，垂直±60% 8、色彩：10.7亿色；重量：≥19kg 9、工作噪音：34分贝(经济),37分贝(正常)；电源消耗功率：505W 10、工作环境：5℃至40℃；工作电压：AC 100 to 240 V, 50/60 Hz 11、具备接口：VGA输入x 1, VGA 输出 x 1, HDMI (v1.4a) 输入x 1 HDMI （v2.0）输入x 1 网络端口 (RJ45) x 1 (支持网络远程控制), RS232 (DB-9pin) x 1; HDBaseT 标准(RJ45)x 1； USB （Type A）x1 USB （Type Mini B）x1 12V电源输出x 1, 有线遥控 (Mini Jack) x 1; 12、功能特点： (1).4K分辨率，符合CEA协会UHD标准； (2).4K增强技术，确保低像素输入能获得接近4K效果； (3).中置镜头，支持1.38-2.02投射比，满足不同安装环境的需求 (4).镜头具有垂直和水平位移功能，使安装更轻松、灵活；且垂直方向镜头位移大于等于60%，水平方向镜头位移大于等于25%； (5).4K专业镜头，分辨率解析达到93线对； (6).支持360度全方位自由安装和侧立投影； (7).通过HDBaseT协议,内置HDBaseT接收器，通过RJ45网线及选配的HDBaseT发射器，支持100米距离传送视频、音频及控制信号；自主开发分布式管理软件，可按时间段需求集中控制投影机； (8).支持RGBCYM 6种色彩独立调整，并通过ISF颜色调教认证，支持ISF进阶调教； ★( 9).色域Rec 709覆盖率达到93%，面积比值达到110%； (10).支持网络待机功能 (11).采用主动液态冷却系统，保持稳定的机台工作状态；内置5颗温度感应器，在机器内部不同位置进行温度检测并监控调节，保护机台稳定运转。 支持Dicom仿真模式 12 .质保期：整机(含光源，不计小时数)质保3年，DMD质保5年 | 1 | 台 |
| 2 | 电动吊架 | 1米专业工程机交剪式 | 1 | 个 |
| 3 | 150寸幕布 | 1、16:9高清玻纤白塑电动遥控幕布 2、投影尺寸：3320*1870MM,实际总长高3720*2150MM | 1 | 张 |
| 三 | 审查数字视频处理系统 |  |  |  |
| 1 | 审查数字视频处理主机 | 1.机箱采用4U主机箱体+平行地面横向插卡卡槽设计，输入槽位≥4，输出槽位≥4，支持冗余扩展模式，便于系统的安全扩展升级结构，机箱两侧具备风扇，输入模块、输出模块、切换模块、控制模块、电源模块、风扇模块均支持热插拔。 2.采用纯硬件FPGA阵列、底板运算交换技术设计，启动时间＜5S，上电即可工作，系统安全稳定可靠、无病毒感染风险，支持全年365天、7*24小时不间断运行。 3.前面板具备显示屏搭配按键面板结构方式，可进行输入输出通道信号切换操作。支持多种控制方式，支持红外遥控、中控（RS-232）、键盘、面板按键等多种控制功能。 4.支持输出分辨率自定义，针对LED模块分辨率不规则的特点可任意设置分辨率输出，与LED屏分辨率匹配；支持设置分辨率为1920×1200、1920×1080、1600×900、1400×1050、1366×768.1024×768。支持图像帧率60帧/秒。 5.DVI接口外接显示设备时，可支持拼接显示19200×3240、15360×3240、10928×3072.10928×2304在内的超高分点对点显示画面。 6.采用输出帧同步处理功能，内部统一时钟，确保输出的每路信号均同步输出。 7.支持任意开窗，任意输出接口支持16路窗口显示画面，支持选择显示数量为6/8/9/12/14/16个信号窗口，适用于各种数据显示环境。支持黑边及画面裁切、窗口复制处理功能。 8.支持所有显示窗口均可在屏幕上进行任意移动、缩放、多画面、切换、叠加、画中画等功能。 9.支持字符叠加显示功能，对入口信号进行字幕标注，可对叠加字符的字体、字号、颜色、位置等进行自定义编辑。 10.支持硬件回显功能，可对输入的信号进行可视化识别，通过显示器即可查看系统的当前显示状态。 11.支持软件回显功能，通过软件界面即可对当前屏幕上显示的画面进行查看，并可对接入的任意一路信号进行预监查看及全屏回显，回显刷新频率为30Hz，回显图像清晰流畅。 12.支持多用户控制管理功能，可通过软件划设操作权限，依据权限级别制定不同的操作功能，级别不同，所具有的操作权限也不同。支持多级用户权限管理，可划分管理员、操作员、用户的权限模式，制定分区管理，分级、分权管理。 13.采用C/S管理控制结构，基于TCP/IP网络以及串口的多用户实时操作，可实现对多种信号源定义、调度和管理。 14.支持自定义编辑和预存不同的场景，支持多达128个场景模式，可实现场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。支持场景轮询，轮询时间可调。 15.电源：标配×1，支持冗余电源1+1；平均无故障时间：＞50000小时。 | 1 | 套 |
| 2 | 超高清拼接输入卡 | 1.LED图像处理器的超高清图像输入板卡，可支持2路4K超高清信号输入，接口为2个HDMI1.4接口，可支持2路HDMI超高清数字信号输入。 2.板卡尺寸：210*240*20mm 3.HDCP：支持 4.EDID编辑：支持 5.信号分辨率：3840x2160@30Hz | 1 | 张 |
| 3 | 拼接输出卡 | 1.LED图像处理器的超高清图像输出板卡，支持2路4K高清数字信号输出，接口为2个HDMI1.4接口，可支持2路HDMI高清数字信号输出。 2.板卡尺寸：210*240*20mm 3.HDCP：支持 4.EDID编辑：支持 5.信号分辨率：3840*2160@30Hz 6.每个输出接口开窗数：2画面 | 1 | 张 |
| 四 | 数字审查系统 |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1.采用数字音频传输技术，遵循规范：IEC60914，同声传译通道数支持15+1，扩展支持同声传译通道数63+1，语音分离技术。 2.具备≥4.3英寸显示触摸屏，具有1-4路会议单元输出接口，系统话筒容量支持4096台，线路支持“热插拔”，支持输出回路指示灯。 3.要求支持四种话筒管理模式: FIFO/NORMAL/VOICE(声控)/APPLY，可设置发言人数限制（1/2/4/8），支持发言时间限制功能及发言计时功能。 4.具有1路网络，≥1路串口，支持管理电脑通过网络或串口连接主机进行远程控制。 5.主机具有≥1路RS-485接口，支持实现1台摄像机跟踪功能；≥1路消防报警联动触发接口，可提供火灾报警信息；≥1路电源控制接口，支持控制电源时序器；1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机；自带复位按键，支持一键复位至出厂状态。 ★6.具有丰富的音频输入输出接口，具有达到20路莲花接口，供红外同传系统或录音使用；具有≥1光纤接口，可实现长距离传输音质无衰减功能；具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。（提供设备接口图佐证，并盖供应商公章） ★7.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、电子铭牌功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。（提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等），并盖供应商公章） 8.频率响应范围30Hz~20KHz，总谐波失真<0.05%，通道串音>85dB，信噪比>72dB(A)。 ★9.提供以下内容的相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等，并盖供应商公章）： （1）通过移动端扫描二维码方式与数字会议系统管理电脑进行连接。 （2）通过移动端（手机或平板）控制投票表决，监视投票结果状态。 | 1 | 台 |
| 2 | 会议主席发言单元 | 1.桌面式话筒采用48KHz采样率，内部具有DSP音频处理；采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响。 2.具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。 3.支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决，主席机支持发起投票、签到功能；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。 4.遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz-16KHz，信噪比>80dB(A)，THD<0.1%，灵敏度等于或优于-46dBV/Pa。支持声控功能。 5.主席单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言；单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 6.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 7.支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 8.单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 | 1 | 台 |
| 3 | 会议代表发言单元 | 1.桌面式话筒采用48KHz采样率，内部具有DSP音频处理；采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响。 2.具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。 3.支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。 4.遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz-16KHz，信噪比>80dB(A)，THD<0.1%，灵敏度等于或优于-46dBV/Pa。支持声控功能。 5.代表单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 6.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 7.支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果。 8.单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。 | 10 | 台 |
| 4 | 20米延长线 | 20米延长线（一公一母） | 2 | 条 |
| 五 | 中央控制系统 |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 1.采用标准19英寸机柜设计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。 ★2.面板有4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。（提供设备接口图佐证，并盖供应商公章） 3.支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。 4.采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 5.采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。 6.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 ★7.主机具备8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，8路独立可编程IR红外发射口，8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，8路弱电继电器控制接口，1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。（提供设备接口图佐证，并盖供应商公章） 8.支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。 ★9.提供生产企业或投标人送检国家认可的拥有相关检测资质的第三方检测机构的检测报告复印件，内容必须包含以上第（1.2.3.4.5.6.7.8项内容 ）。 | 1 | 台 |
| 2 | 可编程触摸屏（含软件） | 1、支持无障碍开阔地带无线传输距离>50M； 2、支持TFT真彩全视角LCD，1280*800解析度16:9宽屏清晰显示； 3、支持电容屏，透光率高达99.9%； 4、操作界面可由用户自定义，PNG、JPG等常用图像格式，图形界面支持文本、3D按钮、多态按钮、非规则按钮特效； 5、只需轻轻触摸屏幕就可以实现自由掌控； 6、支持手持移动使用； 7、支持USB充电； 8、WiFi/RF控制方式自由切换； 9、支持画中画； 10、WiFi支持双向控制； 11、触摸屏固带嵌入式软件，确保触摸屏稳定运行； | 1 | 台 |
| 3 | 电源控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能，载入容量单路功率≥20A。 ★3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。（提供复位按键及网口接口图佐证） 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 | 1 | 台 |
| 六 | 审查扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4.采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 1 | 台 |
| 2 | 音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：65Hz-20KHz 3.额定功率：200W 4.灵敏度：97dB/W/M 5.覆盖角度：(H)90°(V)70° 6.高音：1.3"高音单元×1 7.低音：8"低音×1 | 2 | 只 |
| 3 | 调音台 | 1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备15个60mm行程的高精密碳膜推子。 ★5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：10Hz to 55KHz，+/-3dB；失真度：<0.003% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度：+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted | 1 | 台 |
| 4 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换，支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 2.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供4段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 1 | 台 |
| 5 | 音箱支架 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm | 2 | 只 |
| 6 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 ★3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。（提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等），并盖供应商公章） 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 ★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供设备接口图佐证，并盖供应商公章） ★6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。（提供设备接口图佐证，并盖投标人公章） 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1 | 台 |
| 7 | 电源时序器 | 1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A 7.尺寸（LxWxH）：484x295x44mm 8.重量：4.2Kg ★9.支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 | 1 | 台 |
| 七 | 网络审查系统 |  |  |  |
| 1 | 无纸化升降器 | 1.升降器采用触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角等动作，升/降时间≤28S。 2.为将噪音降到最低，要求采用钢丝与高精密度的导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力。 3.为了安装于桌面占用空间小，要求设备面板厚度≤3mm，宽度≤70mm，长度≤582mm，显示屏厚度≤13.3mm。 4.显示器为超薄液晶触屏类型，显示尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16:9，显示分辨率达1920*1080P，显示屏亮度≥300cd/㎡，对比度≥1000：1。 5.支持≥1路HDMI、≥1路VGA视频信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。 6.设备可通过中控软件进行集中控制，支持通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。 7.显示屏仰角符合人体工程学原理，不遮挡视线和人脸，要求显示屏仰角角度可调0-30°。 ★8.为了工程现场布线更加整洁美观，要求升降器具备≥1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线。（提供电源接口图佐证，并盖供应商公章） 9.桌面面板具备≥1路USB接口，支持连接U盘可进行浏览文件或上传文件等操作。 | 11 | 台 |
| 2 | 无纸化会议终端 | 1.可对多种文件格式进行阅览，包括常见格式；支持权限功能，参会人只可看到有权限的文件。 2.通过U盘，进行阅览文件或上传共享其他参会人员，文件同时可保存在服务器和本地。 3.支持单人白板或多人同时共享同一白板。 4.支持与一人或多人进行实时会议交流。 5.可对任意页面进行手写批注，并将批注保存上传至服务器，方便会后进行归档。 6.支持屏幕自由共享，任何参会人员可以在会议中进行屏幕广播将本地画面共享至其他参会人员，支持跨平台广播（Windows/Ios/android） 7.参会人员可以异步浏览退出广播画面，自由使用终端其他功能。 8.可切换无纸化终端为普通电脑使用。 9.会中可以呼叫会议服务，选项包括茶水、笔、纸等，也可自定义输入服务需求。 ★10.提供专业会议服务APP，后勤人员可随时随地接收并处理。内置浏览器，支持浏览以太网网络。支持对服务器中的视频进行任意点播，支持实时观看视频流直播，可全屏显示视频。会议过程中可以随时进行会议笔记记录，并保存上传至服务器，支持下载到本地。 11.支持账户密码登录功能，能自动登录默认会议，能选择参加想要的会议。 12.支持多种分辨率适配，适应各种终端界面。 13.终端具有强大的保密性能，退出软件会自动清除会议文件。 14.主席或秘书权限可以控制不同标语切换到大屏和客户端。 15. 支持对会议签到进行开始或统一签到控制，并查看当前状态情况，可对签到情况进行投屏。 16. 支持对不同会议议题进行自由切换启用。 17. 支持对会议投票进行启用、结束、查看 统计结果功能。 18. 支持将任一参会人本地画面屏幕广播至全部参会人，也可以结束任一参会人的共享画面。 19. 主席或秘书权限可控制展示欢迎页面、会议信息、显示人名、会议标语等画面，同时支持统一升降机控制、统一开关机。 20.CPU处理能力至少双核2.9GHz主频；内存至少4GB DDR3，配备至少64G SSD硬盘；运行windows10操作系统。 ★21、支持通过移动端（手机或平板）通过无线方式控制无纸化主席端显示界面，触摸移动端即可操作无纸化终端； ★22、支持通过移动端打开无纸化终端的会议文档。支持放大镜放大局部功能，可对无纸化终端的PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。软件具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。 23、通过移动端扫描二维码方式与无纸化终端进行连接。 ★24.第10、21、22项内容，供应商于投标文件中提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等），并盖供应商公章。 | 11 | 台 |
| 3 | 无纸化服务主机 | 1.系统可靠稳定，可为无纸化多媒体会议系统提供管理、控制、数据交互、服务等功能，支持远程登录web管理；支持对服务器进行统一配置管理， 包括普通服务器、流媒体服务器、文件服务器；配置其名称、ID、网络地址、备注等详细信息。 2.支持添加多个会议室，支持对终端进行单个或多个同时升降机控制/开关机控制。支持添加、修改会议议题，并对议题进行开启、结束等管理操作功能。 3.支持创建（及修改、删除、查看）多条会议议题，并对议题进行开启、结束等管理操作功能， 每条议题可以独立上传多份附件，通过组织架构、用户分组、普通的展示方式选择议题查看者；支持议题内加入文件夹，包含汇报人和汇报时间、保密权限、U盘下载权限开关等配置；支持将议题一键生成投票。 4.支持用户管理功能，添加、导入、修改、删除用户，支持对用户进行分组，支持建立用户的组织架构，添加用户时可用组织架构来筛选用户；支持不同权限管理模式，含系统管理员、会议秘书、和普通用户，不同会议秘书创建的会议互相保密，系统管理员有管理所有会议的权限。 5.支持会前模拟会议室对参会人员进行排位，并导出排位图；支持创建多个会议模板，会议管理人员可以编辑模板，进行快速会议的创建。 6.会中可以对终端进行欢迎页面、会议信息、显示人名，会议标语等画面的切换，同时支持统一升降机控制，统一开关机；支持多会标语，在会议中可以任意切换会议标语，方便不同议程议题召开。 7.支持多个投票项，支持投票模板功能，支持单选、多选、实名匿名、投票倒计时、投票通过率、投票备注；支持实时查看投票结果、查看历史投票记录，投票支持文字、柱状图、饼状图三种方式投屏展示。 8.支持添加各类视频文件，用户在客户端可自由点播查看，可以在管理后台预览；支持添加rtmp/rtsp格式直播流,用户可在终端点播查看。 ★9.支持上传临时会议文件，可指定参会人员查看权限，支持文件三级目录展示，方便分类管理。（提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等），并盖供应商公章） 10.可接收保存终端U盘上传的文件，并根据会议需要分发给对应的参会人员；支持设置文件的查看权限，若参会人员无权限查看，终端会自动屏蔽此文件的显示。支持对终端设备进行统一配置管理，配置其名称、ID、网络地址、备注等详细信息。 ★11.会中及时接收会议服务信息并进行处理；支持会议后勤服务APP，通过手机或平板可以接收到会议室的即时需求。（提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等），并盖供应商公章） 12.要求无纸化服务器的CPU配置不低于四核/四线程/CPU主频3.2GHz，内存配置不低于8G DDR3 1600，硬盘容量至少1TB。 13.支持系统服务器对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级。 14.支持进行系统通知或与单个或多个参会人员进行会议交流；支持在后台查看历史会议数据，支持查看并管理终端的签到情况。 15.支持数字会议主机配置管理，可设置多种会议模式，并控制话筒升降、话筒开关等操作，无需第三方软件。 16.支持会议室门外会议信息发布显示，议题开始前提示功能（带音响提示）。（需外接设备实现）。 | 1 | 台 |
| 4 | 无纸化流媒体主机 | 1.无纸化智能流媒体服务器支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输；实现无纸化会议系统与其他视频设备的无缝对接，可为无纸化多媒体会议系统提供外部音视频信号和内部音视频信号互联互通的流媒体平台。 2.支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出接口无任何画面输出；内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。 3.支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率输出；支持将会场终端信号、会议标语投屏广播显示，支持将投票结果和签到结果投屏广播显示。 ★4.支持将4组不同的无纸化系统屏幕广播画面以4分屏画面投屏输出显示。（提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等），并盖供应商公章） ★5.支持大屏锁屏功能，可以被控制息屏、亮屏；（提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等），并盖供应商公章） 6.支持点播功能，可在无纸化终端上远程流媒体服务器点播，并可将大屏视频同屏广播到终端上显示。 7.具备≥1路HDMI视频输入接口和≥1路VGA视频输入接口，≥1路HDMI视频输出接口和≥1路VGA视频输出接口，≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出；具备≥2个串口、≥4个USB接口。 8.要求服务器的CPU配置不低于四核/四线程/CPU主频3.2GHz，内存配置不低于4G DDR3 1600，硬盘为固态硬盘且容量至少64GB。 | 1 | 台 |
| 5 | 桌面嵌入式信息盒 | 1、嵌入式桌面安装 2、RJ45接口*2 3、电源插座两插三插各1个 | 11 | 个 |
| 6 | 终端桌面平台 | 1、规格：12人位4800*1800*750mm进口优质绿色环保中密度纤板 2、面板采用 0.6㎜厚胡桃木皮贴面、胡桃实木封边、优质五金配件经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达IS9001国际标准 3、涂装：采用哑光聚脂漆，硬度大，耐压 | 1 | 套 |
| 7 | 终端平台配套椅子 | 1、人造革饰面； 2、功能上全部根据力学、人体学原理设计； 3、实木框架，所有木材都经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，材料不会变形、生虫、不带有害气体， 4、海绵采用低燃高密度泡绵，一体成型PU泡绵。 油漆采用环保型油漆。 | 16 | 张 |
| 8 | 15米HDMI高清线材 | 15米HDMI高清线材 | 11 | 条 |
| 9 | 15米DVI高清线缆 | 长度≥15米；线缆内部加入抗拉力材料，接头处抗拉折；可将信号最远延长至5米；支持热插拔；TMDS比特率：2.25Gbps。 | 2 | 条 |
| 10 | 音频线 | 音频线 | 2 | 100米 |
| 11 | 连接线 | 卡侬头（母）--卡侬头（公） | 10 | 条 |
| 12 | 连接头 | 莲花头(RCA)---6.35单插头 | 13 | 条 |
| 13 | 音箱线 | 300芯*2 | 0.8 | 100米 |
| 14 | 电源排插 | 十孔插座 | 11 | 套 |
| 15 | 墙面暗装插座 | 86*86；墙面插座 | 4 | 套 |
| 16 | 六类网线 | 六类非屏蔽 | 3 | 100米 |
| 17 | 水晶头 | 100个 | 1 | 盒 |
| 18 | 电源线 | RVV3*2.5 | 3 | 100米 |
| 19 | PVC管 | PVC25 | 2 | 100米 |
| 20 | 主干电源线 | YJV3*6 | 1 | 100米 |
| 21 | 网络机柜 | 2000*600*600；42U标准机柜 | 1 | 台 |
| 22 | 交换机 | 1、24个10/100/1000M自适应电口，4个SFP光口 2、交流供电，电源前置，支持RPS冗余电源 3、交换容量：336Gbps/3.36Tbps 4、包转发率：51Mpps/126Mpps | 2 | 台 |
| 八 | 工作室装修 |  |  |  |
| 1 | 墙体拆除 | 机械拆除180墙 | 0.22 | 100㎡ |
| 2 | 隔墙拆除 | 人工拆除轻钢龙骨隔墙 | 0.05 | 100㎡ |
| 3 | 刮熟胶粉腻子 | 墙面刮钢化腻子二遍 | 0.3 | 100㎡ |
| 4 | 刷乳胶漆 | 面刷乳胶漆二遍 | 0.3 | 100㎡ |
| 5 | - 形象墙 | - 人大监督工作室形象墙，木龙骨贴1.8厘米免漆板，线条收边，线条底漆和面漆，共四遍 | - 0.12 | - 100㎡ |
| 6 | 木地板保护 | 木地板保护层 | 0.04 | 100㎡ |
| 7 | 地板修复 | 地面修复1.2厚度复合地板 | 0.1 | 100㎡ |
| 8 | 天花板修复 | 轻钢龙骨埃特板修复天花板 | 0.12 | 100㎡ |
| 9 | 线、开关、插座改装 | 线、开关、插座改装人工费 | 2 | 天 |
| 10 | - 单、三相暗插座 | - 国产优质5孔10A | - 6 | - 套 |
| 11 | - 配电箱安装 | - 8位空开，暗配 | - 1 | - 项 |
| 12 | 木门拆除 | 人工拆除木门 | 2 | 樘 |
| 13 | 安装木门 | 人工安装木门 | 1 | 樘 |
| 14 | 窗帘 | 带遮阳双层窗帘 | 0.15 | 100m |
| 15 | 垃圾清运 | 砖渣运至楼下并外运25KM外（手扶拖拉机） | 5 | 车 |
| 16 | 卫生清理 | 卫生清理 | 1 | 项 |
| 商务要求及其他要求 |  |  |  |  |
| 售后服务要求及免费保修期 |  | 1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年，（免费保修期从设备验收合格之日起计算）。免费保修期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维修服务。 2. 免费送货上门，免费按采购人要求安装调试，免费技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。 3. 质保期内负责维修、更换零部件，除另行特别注明外，服务内容如下： （1）免费保修期内接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意； （2）若产品自带软件的，则须提供免费保修期内免费升级服务。 其余按厂家承诺执行。 |  |  |
| 交付使用期及地点 |  | ★1.交付使用时间：自签订合同之日起20个日历日内必须到货并全部安装调试合格完毕。 2.交货地点：桂林市（采购单位指定地点）。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标的核心产品为：本采购需求中第七部分“网络审查系统“中的第3项号产品“无纸化服务主机“。 |  |  |
| 付款方式 |  | 在合同生效以及具备实施条件（即所有中标的货物到达采购人指定地点）后3日内支付合同金额的30%预付款，安装调试并验收合格后的15个工作日内支付合同金额的70%（无息）。 |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1.采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 3、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 4、招标项目需求有其他要求的按其要求。 |  |  |
| 采购预算等其他条款要求 |  | 1.投标人于投标文件中对所投本分标所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。 2.本项目政府采购预算金额为：人民币壹佰壹拾万零柒佰元整（￥1100700.00），报价超采购预算的，投标文件作无效处理。本项目实行总承包报价：包含货物及服务采购、专用工具、标准附件、运输、保管、安装、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价；采购人不再支付任何费用。 3.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作投标无效处理。 4．以上“项目要求及技术需求”中的“★”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。 5. 以上 “项目要求及技术需求”中未标注“★”的技术参数发生实质性负偏离达5项（含）以上的，作投标无效处理。 |  |  |

## B分标

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置）要求 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 预算联网监督系统实施服务（信息总览） |  |  |  |  |
| 1 | 宏观经济 | 基于区域宏观统计、产业发展等数据，与全市其他地市进行对标分析，监测经济发展、人民生活、三大攻坚、民主法治、文化建设和资源建设等6大类实现小康社会的核心指标，反映区域社会发展水平。 |  | 1 | 项 |
| 2 | 产业发展 | 利用全市企业全景信息，需量化分析全市在全区对标地区的产业地位、产业重合度、制造业结构和资本流动等，反映区域的产业结构情况以及区域优势的产业和行业。 |  | 1 | 项 |
| 3 | 财政收入 | 可以分税种、分地区、分行业等维度对收入进度进行全面监控，关注收入增幅、收入结构、占比、增长、执行率和滞后的税种、科目和地区等。 |  | 1 | 项 |
| 4 | 财政支出 | 多维度对预算执行情况、支出结构、支出偏好、支出增长等预算执行特点和支出趋势进行基本分析。便于人大领导和各委员会及时了解预算执行总体情况。 |  | 1 | 项 |
| 5 | 重大专题 | 面向自治区、市党委、市人大、市政府关注的重大专题资金和事项进行自定义收集，并动态实时分析监控相关财政、统计数据。 |  | 1 | 项 |
| 二 | 预算联网监督系统实施服务（预算审查） |  |  |  |  |
| 1 | 支出预算总量与结构审查 | 利用区域经济发展、人口、财政收支、产业结构及其演进情况等历史总量和结构数据，通过数据模型分析，选择与区域发展内外部情况相近的地市作为对标地市作为参考，总结内外部环境、各市自身发展战略等对各市收支总量（包含债务）和结构的影响，以社会和经济发展各领域支出总量和人均总量为视角，审视不同地区不同发展战略导致的财政支出结构对经济发展、民生保障等方面的影响，结合每年新增政策和重点支出事项为后续支出结构总量审查提供决策参考。 |  | 1 | 项 |
| 2 | 重点支出与重大投资项目审查 | 结合项目申报数据、财政项目预算、预算执行、项目实施、项目绩效、政策标准等数据，对项目的绩效目标设定、建设依据、预算执行情况、实施进度、结余结转等方面提供情报分析，有效支撑重点项目的预算审查工作。 |  | 1 | 项 |
| 3 | 部门预算审查 | 结合部门预算、人员信息、预算执行、部门决算、部门绩效、政策标准等数据，构建部门预算-执行-决算-绩效数据闭环，在部门预算、调整预算、决算审查时可以提供多维度、多层次、多年度的预算、执行、决算数据比对分析，有效支撑部门预算审查工作。 |  | 1 | 项 |
| 4 | 财政转移支付审查 | 基于市、县两级资金完整串联的基础上，量化分析财政转移支付资金支出效率较低的环节和地区，结合预算、执行和决算数据进行综合分析评价，辅助支撑转移支付资金的预算审查。 |  | 1 | 项 |
| 5 | 政府债务审查 | 根据财政部政府债务管理相关政策，基于区域当前收支债的现状和历史发展沿革，结合区域当前重点支出政策和重大支出事项，审查当前债务总量和结构的合规性及科学性，结合政府支出总量和结构分析结果，量化评价和监控区域债务风险，为每年后续的债务审查提供决策依据，从根源上防范区域财政运行系统风险。 |  | 1 | 项 |
| 6 | 政府收入预算审查 | 融合税务、统计、工商、宏观经济等外部数据，构建宏观经济、产业发展、财政收入、收入结构的收入预算审查体系，结合周边对标区域、历史区域总财力的构成和演变趋势，辅助审查区域当前总财力的科学性、合理性及可持续性，并结合企业税收和产业发展相关数据分析当年度税收的“应收尽收”水平和收入质量，并对收入和相应预期进行持续监控评估。 |  | 1 | 项 |
| 7 | 预算调整审查 | 实现对支出预算总量与结构、重点支出与重大投资项目、部门预算、财政转移支付、政府债务和政府预算收入等涉及需要人大常委会审批的预算调整内容进行审查。在审查过程中，根据监督要求智能化发现预算调整审查中的问题并生成评审意见，同时可以提供对当前审查环节有效的审查分析功能，有效的支撑预算调整审查业务。 |  | 1 | 项 |
| 三 | 预算联网监督系统实施服务（决算审查） |  |  |  |  |
| 1 | 支出决算总量与结构审查 | 重点审查支出决算总量与预算比较的变动情况和完成情况，支出决算结构与预算比较的变动情况和完成情况；各类支出决算完成预算的情况，对支出决算总量与结构完成情况的合法性、合理性作出评价；对支出政策的实施效果和支出预算绩效目标实现情况作出评价。 |  | 1 | 项 |
| 2 | 重点支出与重大投资项目决算 | 重点审查重点支出与重大投资项目决算与预算相比较的变动情况，审查决算对党中央重大方针政策、自治区党委、市党委决策部署的实施结果，审查资金使用的绩效情况等。 |  | 1 | 项 |
| 3 | 部门决算审查 | 重点审查部门贯彻落实党中央相关重大方针政策、自治区党委、市党委决策部署的具体情况；部门决算与预算存在差异情况；预算增减变动情况；部门重点支出、重大项目资金的使用及绩效实现情况；部门结转资金的使用情况；审计查出有关问题整改落实情况；“三公两费”使用和管理情况等。 |  | 1 | 项 |
| 4 | 财政转移支付决算审查 | 重点审查转移支付决算和预算相比的变化情况；转移支付项目开展绩效评价的情况；一般性转移支付发挥促进基本公共服务均等化作用、专项转移支付支撑党中央重大方针政策、自治区、市党委决策部署实施的情况；转移支付资金结转的情况等。 |  | 1 | 项 |
| 5 | 政府债务决算审查 | 重点审查年末政府债务余额及其占财政收支的比重。按照法定限额内债务风险预警地区、提示地区，一般债务率、专项债务平均到期偿债保障倍数、综合债务率、一般债务利息支出率、专项债务利息支出率、新增债务率、偿债率、逾期债务率等债务风险评估指标体系，结合政府债务规模、柳州市经济发展水平等情况，审查政府债务余额的合理性，重点是审查债务余额是否突破批准的限额、债务偿还、债务余额结构等情况。 |  | 1 | 项 |
| 6 | 政府决算收入审查 | 重点审查完成人大批准预算收入目标的完成情况;税收收入与非税收入占比情况；对收入增加或减少幅度比较大的项目，审查增减变化的真实性、合法性情况；审查收入执行结果与相对应的经济运行实际指标的匹配情况；审查财税政策实施情况；审查减税降费政策落实情况。 |  | 1 | 项 |
| 四 | 预算联网监督系统实施服务（执行监督） |  |  |  |  |
| 1 | 支出预算总量与结构监督 | 重点监督在人民代表大会批准预算后，在规定时间内批复部门预算和下达转移支付预算的情况；严格按照人民代表大会批准的支出总量与重点支出结构执行预算的情况；监督预算执行中政府一般不制定新的增加支出的政策和措施的情况，必须作出并需要进行预算调整的，政府严格按照预算法和柳州市预算监督条例的规定，编制预算调整方案报市人大常委会审查和批准、并按照批准的预算调整方案执行的情况。加强对支出预算执行进度和绩效目标实现情况的跟踪监督。加强对预算执行中预算增减变动情况的监督。加强对预算支出政策实施情况的监督。 |  | 1 | 项 |
| 2 | 重点支出和重大投资项目监督 | 通过整合财政项目支出数据、各部门等项目过程数据，刻画重点项目全景信息，将项目管理流和资金流结合起来，勾勒项目从立项到结项管理全流程以及财政资金拨付轨迹，提供完善的项目情报分析，及时监控项目执行情况，发现过程中的问题及风险。 项目支出的全景画像主要从预算安排、预算执行、预算调整、绩效评价、项目过程和运行风险等六个维度刻画，并形成项目名片的标签信息页面概览。为重点项目执行监督提供数据支撑。 |  | 1 | 项 |
| 3 | 部门执行监督 | 重点关注部门预算执行中贯彻落实党中央重大方针政策、自治区党委、市党委决策部署的情况；重大项目预算执行和绩效目标实现程度情况；部门严格按照批复的预算执行，预算追加追减情况。要实现对每季度部门预算执行情况的实时监督和分析评价；对部门重点项目预算执行情况的监督；对部门三公两费的监督。 以部门（单位）为角度串联预算、预算执行、决算等收支全流程数据，从部门支出角度清晰了解部门运行总体情况和重点事项的执行情况，对单位人、财、物、项目进行全面执行监控；建立包含单位名片、基本信息、预算信息、执行监控、单位账户、结转结余、政府采购、资产信息、异常信息等内容，建立多维度多层次的部门画像。 |  | 1 | 项 |
| 4 | 财政转移支付监督 | 重点监督财政转移支付按照预算法规定时限及时向社会公开、对地方下达一般性转移支付和专项转移支付的情况等。对每一笔转移支付资金进行全流程监控，横向覆盖从预算指标、用款计划到集中支付的完整资金管理使用过程，纵向覆盖市、县两级上级下达、下级接收到最终完成资金支付全链条。 |  | 1 | 项 |
| 5 | 政府债务监督 | 重点监督政府债券发行和兑付情况；结合债务风险预警指标，分析判断全市政府债务的总体规模、结构、使用和还本付息等情况及其风险。结合本地的债务、企业、项目、经济等数据，全面分析债务存量、构成和趋势，摸清楚债务增长变化情况，揭示债务管理中出现的问题。同时建立债务风险评估和监控体系，实行跟踪监督和定期检查，确保专款专用，化解债务风险。最后通过建立债务预测模型，进一步预判债务的未来趋势和风险，为决策提供科学化的支撑。 |  | 1 | 项 |
| 6 | 收入执行监督 | 针对全口径财政收入，建立多角度、多层级的多维分析体系，按照不同维度条件，提供分科目、分区县、分级次的收入预算执行监控，主要包含全口径收入监控、公共预算收入监控、政府性基金收入监控、收入质量监控、属地收入监控、分征收部门监控、分增幅监控、分税种监控、分行业监控、分区县监控等内容。 重点分析收入执行与宏观经济的匹配情况，主要税种与对应的经济指标及税基的协调性情况；一般公共预算非税收入、政府性基金预算收入与相关指标的匹配情况；国有资本经营预算收入入库进度等情况；减税降费等财税政策的贯彻落实情况。 |  | 1 | 项 |
| 7 | 重点支出监督 | 对三公经费、农业资金、民生支出等重点支出可进行自定义选择、全流程追溯和监控。 |  | 1 | 项 |
| 8 | 审计监督 | 需实现历年预算执行情况审计报告、政府投资项目审计报告、专题审计报告、经济责任审计报告、审计查出突出问题情况报告、报表、相关资料等内容的在线查看和下载，并对审计查出问题按年度、类型、部门建立台帐，进行整改落实跟踪和对账销号。应包含但不限于预算执行审计、政府投资项目审计、专题审计、审计问题整改跟踪、审计问题分析等功能模块。 |  | 1 | 项 |
| 五 | 预算联网监督系统实施服务（国有资产管理情况监督） |  |  |  |  |
| 1 | 国有资产管理情况综合报告 | 可以对政府年度国有资产管理情况的综合报告进行在线审查和发表意见，并可对各阶段的审查意见进行汇总管理，生成审议报告，可以对国有资产管理情况的审查监督的后续整改情况进行在线追踪和掌握整改结果。 |  | 1 | 项 |
| 2 | 企业(非金融)国有资产监督 | (1)非金融企业资产报告分析 根据国有企业（非金融）资产监督要求，选取财务指标、创新能力、合规表现、发展运营等方面多个关键指标进行动态监控和对比全国的排名变化情况。支撑相应资产分析报告的审查工作。 (2)国有企业（非金融）画像 从关键指标、基本信息、发展历程、经营状况、投资关系、人才信息、知识产权、企业资质、行政监督等九个方面，多维度、多方面的构建国有企业（非金融）全景画像，帮助使用者对企业进行全方位的监督。 |  | 1 | 项 |
| 3 | 金融企业国有资产监督 | (1)金融企业资产报告分析 根据国有金融企业资产监督要求，选取财务指标、合规表现、运营风险、资产变动等方面多个关键指标进行动态监控和对比全国的排名变化情况。支撑相应资产分析报告的审查工作。 (2)国有金融企业画像 从关键指标、基本信息、发展历程、经营状况、投资关系、人才信息、知识产权、企业资质、行政监督等方面，多维度、多方面的构建国有金融全景画像，帮助使用者对企业进行全方位的监督。 |  | 1 | 项 |
| 4 | 行政事业性国有资产监督 | (1)单位资产汇总分析 结合全自治区各单位的资产水平进行量化分析，对资产负债率高、资产闲置严重、资产处置不当等情况进行动态监督。支撑相应资产分析报告的审查工作。 (2)资产明细追溯 可以追溯到每家部门单位不同类型的资产卡片情况。 |  | 1 | 项 |
| 5 | 国有自然资源监督 | 统计监测国有自然资源资产利用和变动状况，及时掌握国有自然资产配置、使用、处置、收益、分配等情况。支撑相应资产分析报告的审查工作。支持国有自然资源统计报表等数据查询、统计、分析等功能。 |  | 1 | 项 |
| 6 | 国有资产管理情况专题调研报告监督 | 可实现对历年国有资产管理情况专题调研报告、报表及相关资料的查询、分析和展示等功能。 |  | 1 | 项 |
| 六 | 预算联网监督系统实施服务（国民经济计划审查） |  |  |  |  |
| 1 | 国民经济和社会发展基本情况 | 对国民经济和社会发展基本情况的分析，主要是年度统计指标2006-2018年指标绝对值、增速变化、结构性分析（地区、行业等）等情况分析。 |  | 1 | 项 |
| 2 | 计划执行情况监督 | 基于区域宏观统计、财政收支、产业发展等数据，对区域经济发展的基本状况进行可视化展现，探索财政收支与区域统计数据的量化关系和规律，通过财政收入/结构与宏观经济的联动分析反应区域经济整体发展质量，通过财政支出/结构与相应宏观指标的联动分析反应区域社会发展水平及财政支出效率。 |  | 1 | 项 |
| 3 | 规划实施情况监督 | 对国民经济和社会发展规划实施情况进行监督，按当前规划指标体系设置，分为经济发展、创新驱动、民生福祉、生态文明等4大类34项指标（以自治区十三五规划为准），以及自治区十三五规划确定的自治区统筹推进的重大项目进展情况。各设区市、县（区、市）规划实施情况。 |  | 1 | 项 |
| 七 | 预算联网监督系统实施服务（绩效监督） |  |  |  |  |
| 1 | 地区绩效监督 | 结合人大审查意见、审计报告、预算管理、预算执行、基础管理等方面进行地区绩效量化评价，评价结果运用到地区转移支付、重点支出和重大投资项目、专项资金等审查工作中。 |  | 1 | 项 |
| 2 | 部门绩效监督 | 实现对部门整体绩效的监督，根据部门绩效的量化指标，对部门预算管理、预算执行、基础管理、审计意见、人大监督问题等方面进行综合评价，评价结果运用到部门预算整体绩效评审过程中。 |  | 1 | 项 |
| 3 | 项目绩效监督 | 实现对政府项目资金、部门专项资金的绩效进行监督，分析填报绩效的项目数量、金额、增长情况等，可以追踪项目绩效的完成情况。 |  | 1 | 项 |
| 八 | 预算联网监督系统实施服务（区域监督） |  |  |  |  |
| 1 | 下级联网监督 | 形成统一的自治区对市级、设区的市设区市对所辖县（市）级预算监督系统的纵向连接窗口和管理体系。支持对下级市、县进行日常的收入、支出的预算监督工作。 |  | 1 | 项 |
| 2 | 区域交流反馈 | 建设区域交流反馈模块，方便全区人大财经系统对预算联网监督方面的跨区域交流及反馈。 |  | 1 | 项 |
| 九 | 预算联网监督系统实施服务（智能统计及报告中心） |  |  |  |  |
| 1 | 综合查询 | 结合人大、代表、专家、部门的查询需求，提供预算、执行、决算、项目、收入等方面的数据查询和图表可视化展现。 |  | 1 | 项 |
| 2 | 智能检索 | 可以通过输入任意关键字模糊匹配，快速检索资金、单位、项目、企业、政策等方面的内容，并应支持通过标签化数据处理，快速检索各项重点事项支出情况，如民生支出、农业支出、扶贫支出等。 |  | 1 | 项 |
| 3 | 自动分析报告 | 通过数据自动处理和智能分析功能，面向人大监督、人大代表查询等日常工作所用的标准报告，通过评价主体、时间跨度、评价指标的选择，实现后台数据自动提取、图表自动生成和基本模板报告的自动撰写功能，极大提升日常统计分析和监控在数据提取方面的工作效率和相应数据提取的准确度、实时性，支持报告模板定义，可以实现预算审查类报告、执行监督类报告、国资监督类报告、国民经济计划类报告、重点支出监控类报告等。 |  | 1 | 项 |
| 十 | 预算联网监督系统实施服务（综合管理应用） |  |  |  |  |
| 1 | 审查监督管理 | 提供审查任务分配、审查权限分配、审查过程跟踪、审查监督意见汇总、审查报告生成、审查报告审议、、审查意见反馈、、审查意见整改跟踪等功能。 |  | 1 | 项 |
| 2 | 服务代表管理 | 提供会前调研、大会审议、代表意见管理、落实整改单位、落实整改反馈、代表意见反馈跟踪等功能。 |  | 1 | 项 |
| 3 | 专题审议管理 | 提供审计问题清单、专题计划制定、专题审议意见、专题审议报告、审议意见反馈、整改跟踪等功能。 |  | 1 | 项 |
| 4 | 专家分析管理 | 提供专家意见统计追溯和专家评审质量分析。 |  | 1 | 项 |
| 5 | 监督审查规则管理 | 提供预决算评审规则和执行监督规则功能。 |  | 1 | 项 |
| 十一 | 预算联网监督系统实施服务（法规文件） |  |  |  |  |
| 1 | 法规文件查看 | 建设法规文件查看功能，可方便、快捷地了解各项监督的国家、自治区、市、部门法律法规和分析研究报告等。 |  | 1 | 项 |
| 2 | 法规文件管理 | 细化全国、自治区、市、县等纵向和财政、发改、审计、统计等横向文件分类管理功能，新增预决算、国资、绩效、债务、收入等分类型管理功能，增加法规文件与预算审查、预警分析、大会审议等模块的关联追溯。 |  | 1 | 项 |
| 3 | 法规文件检素 | 支持通过地区、分类和关键字等条件快速查找各项监督的国家、自治区、市、部门法律法规。支持全文模糊检索算法机制。 |  | 1 | 项 |
| 十二 | 预算联网监督系统联网数据接口 |  |  |  |  |
| 1 | 自治区人大预算联网系统接口 | 按照自治区区人大预算联网系统接口规范开发，实现与自治区人大预算联网系统之间的数据交互。符合国产替代化产品要求。 |  | 1 | 项 |
| 十三 | 移动审查监督APP |  |  |  |  |
| 1 | 移动审查监督APP | 建设移动审查监督APP,提高办公效率，减少了办公成本，加快审批效率，提高系统服务质量和效率。为人大、专家、代表、社会公众和相关部门提高移动监督功能，通过手机或者移动终端，能随时随地的进行事务处理和信息调用。主要功能应包括不限于移动审查首页、预决算审查、执行监督、法规文件、消息中心、个人中心。 |  | 1 | 项 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求及免费保修期 |  |  | 1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年，（免费保修期从设备验收合格之日起计算）。免费保修期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维修服务。 2. 免费送货上门，免费按采购人要求安装调试，免费技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。 3. 质保期内负责维修、更换零部件，除另行特别注明外，服务内容如下： （1）免费保修期内接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意； （2）若产品自带软件的，则须提供免费保修期内免费升级服务。 其余按厂家承诺执行。 |  |  |
| 交付使用期及地点 |  |  | ★1.交付使用时间：自签订合同之日起20个日历日内必须到货并全部安装调试合格完毕。 2.交货地点：桂林市（采购单位指定地点）。 |  |  |
| 付款方式 |  |  | 在合同生效以及具备实施条件（即所有中标的货物到达采购人指定地点）后15日内支付合同金额的30%预付款，安装调试并验收合格后的15个工作日内支付合同金额的70%（无息）。 |  |  |
| 现场演示 |  |  | / |  |  |
| 验收标准 |  |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |
| 采购预算等其他条款要求 |  |  | 1.投标人于投标文件中对所投本分标所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。 2.本项目政府采购预算金额为：人民币柒拾贰万玖仟元整（￥729000.00），报价超采购预算的，投标文件作无效处理。本项目实行总承包报价：包含货物及服务采购、专用工具、标准附件、运输、保管、安装、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价；采购人不再支付任何费用。 3.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作投标无效处理。 4．以上“项目要求及技术需求”中的“★”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。 5. 以上 “项目要求及技术需求”中未标注“★”的技术参数发生实质性负偏离达5项（含）以上的，作投标无效处理。 |  |  |

## 第三章  投标人须知

前  附  表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目名称：桂林市人大预算联网监督系统（一期）项目 项目编号：GLZC2020-G1-990378-GSZX |
| 5 | 投标费用：不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 9.3 | 投标人针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容： （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （2）质疑项目的名称、编号； （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （4）事实依据； （5）必要的法律依据； （6）提出质疑的日期。 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西桂水工程咨询有限公司，联系人：黎丽琼，联系电话：0773-2801156。通讯地址：广西桂林市象山区文明路3号5楼。 |
| 12.1 | 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限满之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。 |
| 15.2 | 投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。投标人根据“采购需求”中“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺（即：技术响应表），否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 16.1 | 投标有效期：自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止，有效期不足的投标文件将被拒绝。 |
| 17 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件份数：投标文件应当按资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）顺序编制并分别装订成册，其中：资格证明文件正本一份，副本四份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本一份，副本四份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）。若投标人同时投多个分标的，每个分标单独成册，单独封装。电子版投标文件要求详见本须知13.5投标文件电子版要求。 |
| 19.6 | 投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 19.7 | 投标人的签字：本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为。 |
| 20.2.1 | 投标截止时间：2020年12月3日9时30分； 投标地点：投标人应于2020年12月3日上午9时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 22.1 | 开标时间：2020年12月3日9时30分； 开标地点：桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。 投标人可以由法定代表人或其授权代表出席开标会议。投标人的法定代表人或其授权代表未按时出席开标会议的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。 |
| 24.4 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购人或采购代理机构对投标人进行信用信息查询，具体规定如下： 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等 “信用中国”网站查询内容：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图；查询或打印截止时点：递交投标文件截止时间。 “中国政府采购网”的查询内容：政府采购严重违法失信行为信息记录（查询界面截图须显示投标人名称以及查询结果）； 查询时间：递交投标文件截止时间前三年内。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，资格审查不通过，不得参与采购活动。 |
| 29.2 | 评标办法：综合评分法，具体详见第四章评标办法及评分标准。 |
| 37.1 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 38.1 | 签订合同时间：中标通知书发出后25日内，中标人应按规定的时间与采购人签订合同。 |
| 38.2 | 签订合同携带的资格证件：中标人接到中标通知书后，向采购人出示营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。 |
| 39.1 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 40.1 | 代理服务费: 本项目各分标采购代理服务费参考国家发展和改革委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）货物类收费标准计取，由采购代理机构向中标人收取，领取中标知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。 |
| 40.5 | 解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |

- 总  则

1.适用范围

1.1本采购项目名称：桂林市人大预算联网监督系统（一期）项目

项目编号：GLZC2020-G1-990378-GSZX

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购代理机构”系指广西桂水工程咨询有限公司。

2.2“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的单位或者自然人。

2.3“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7实质性要求：标注“★”项的要求均为实质性要求。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人被授权人须携带个人有效身份证件。如投标人被授权人不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本必须用原件，副本可以用复印件，格式见第六章）。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

6．联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

8.特别说明：

8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

8.7投标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定投标人中标,然后再参加投标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

8.8关联投标人不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给投标人后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本次采购活动。

9.质疑和投诉

9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

9.3投标人针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西桂水工程咨询有限公司，联系人：黎丽琼 ，联系电话：0773-2801156。通讯地址：广西桂林市象山区文明路3号5楼。

- 二、招标文件

10.招标文件的构成

(1)公开招标公告；

(2)采购需求；

(3)投标人须知；

(4)评标办法及评分标准；

(5)合同主要条款格式；

(6)投标文件格式。

11.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限

满之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。
    12.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采

购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标

文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至

少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺

延提交投标文件的截止时间。
12.3投标人获取招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标

人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承

担责任。
12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一

致时，以最后发出的文件为准。
12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不

得擅自澄清、修改招标文件。
12.6采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目

招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13.投标文件的组成：投标文件由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）组成。

13.1资格证明文件【第1至6项为必须提供，否则作投标无效处理】：单独装订成册；正本一份，副本四份。

1.投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；

2.投标人必须提供投标截止之日前半年内投标人任意一个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（证明材料为：投标人缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据或完税证明等复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

3.投标人必须提供投标截止之日前半年内投标人任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

4.投标人必须提供投标人2019年度的财务报表复印件或投标人提交投标文件截止之日前三个月内其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

6.投标人股东及出资信息表（格式见附件）；

13.2商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）：单独装订成册；正本一份，副本四份。

13.2.1报价文件【第1、2项为必须提供，否则作投标无效处理】：

1.投标函（格式见附件）；

2.开标一览表（格式见附件）；

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

13.2.2商务文件【第1至4项为必须提供。其余项为如有请提供】：

1.投标声明书 (格式见附件) ；

2.商务响应表（格式见附件）；

3.法定代表人身份证明（格式见附件)及法定代表人有效身份证正反面复印件；

4.法定代表人授权委托书(格式见附件)、被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

5.投标人自2017年1月1日以来同类产品的单个合同销售业绩[以签订的合同或中标（成交）通知书（须清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）复印件为准] (格式见附件) (格式见附件；如有，请提供)；

6. 其他特殊资质证明材料（如投标人属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》(格式见附件)；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件) ，并对声明的真实性负责；本地化服务能力等）；

7.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》(格式见附件)；

8.产品销售许可证；

9.安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；

10.节能环保等方面的资质证书；

11.投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

12.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

13.投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

14.投标人情况介绍。

13.2.3技术文件【第1至4项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

1.技术响应表（格式见附件）；

2.售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）等】（格式见附件）；

3.项目实施人员一览表（格式见附件）；

4.“采购需求”内有要求必须提供的材料；

5.优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面（格式见附件）；

6.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

7.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

8.投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

9.产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）；

10.原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

11.投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

12.投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

注：①投标人提供的以上第13.1、13.2条的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的材料必须提供且均应加盖投标人公章，否则，作投标无效处理。②投标函、开标一览表、投标声明书、商务响应表、法定代表人授权委托书、投标货物技术参数表、技术响应表、售后服务承诺书、项目实施人员一览表必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章【其中，法定代表人授权委托书必须有法定代表人签字及被授权人签字】，否则作投标无效处理。相关签字盖章要求详见第六章投标文件格式。

13.3投标人应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.5投标文件电子版：投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。

13.5.1投标文件电子版内容：开标一览表（包括投标货物的名称、规格型号、数量、单价），技术响应表，售后服务。

13.5.2投标文件电子版份数：1份。

13.5.3投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。

投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘或U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

- 14．投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15．投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写。

15.2投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。投标人根据“采购需求”中“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺（即：技术响应表），否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、保修等一切税金和费用。

15.4质量保证

中标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。

因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合标准的，鉴定费由中标人承担。

16．投标有效期

16.1 投标有效期：自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止，有效期不足的投标文件作为投标无效处理。

16.2未中标的投标文件在投标文件有效期内均应保持有效。

16.3中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

17．投标保证金

本项目不收取投标保证金。

18.投标人有下列情形之一的，取消其中标资格：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的装订、份数

19.1投标文件装订：投标人应按本招标文件第六章投标文件格式规定的格式和顺序编制、装订投标文件【注：资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）分别装订成册】并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2投标文件份数：投标文件应当按资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）顺序编制并分别装订成册，其中：资格证明文件正本一份，副本四份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本一份，副本四份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）。若投标人同时投多个分标的，每个分标单独成册，单独封装。电子版投标文件要求详见本须知13.5投标文件电子版要求。

19.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章并由法定代表人或法定代表人的被授权人签字，投标人应写全称。

19.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章及法定代表人（或被授权人）签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

19.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

19.7投标人的签字：本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为。

20.投标文件的包封、提交、修改和撤回

20.1投标文件的包封：

20.1.1投标文件正、副本全部装入一个投标文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖投标人单位公章或被授权人签字，以示密封。

投标文件封套上应写明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

20.1.2未按规定密封的投标文件将被拒绝接收，由此造成的后果由投标人承担。

20.2 投标文件的提交

20.2.1投标截止时间：2020年12月3日9时30分；投标地点：投标人应于2020年12月3日上午9时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

20.2.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

20.3投标文件的补充、修改或撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

21.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1在资格、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标声明书的；

（4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）未标注“★”的技术、性能指标或功能项目发生实质性负偏离达 5项以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

21.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）具有选择性投标报价的；

（4）投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

21.4 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

四、开 标

22.开标准备

22.1开标时间：2020年12月3日9时30分；开标地点：桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。

投标人可以由法定代表人或其授权代表出席开标会议。投标人的法定代表人或其授权代表未按时出席开标会议的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

22.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

23.开标程序

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员；

（3）主持人宣布主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况（密封完整性、无明显拆封痕迹）；

（5）经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作人员按各投标人提交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件外包装；

（6）唱标：宣读投标人名称、投标文件的开标一览表中的投标报价、折扣（如有）；

（7）开标过程由采购代理机构如实记录,由参加开标的各投标人代表对其开标记录进行当场校核，并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

（8）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（9）开标会议结束。

五、资格审查

24. 资格审查

24.1开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对投标人的资格进行审查。

24.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格式，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

24.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人。

（2）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人。

（3）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人的。

（4）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（5）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（6）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

24.4根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购人或采购代理机构对投标人进行信用信息查询，具体规定如下：

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等

“信用中国”网站查询内容：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图；查询或打印截止时点：递交投标文件截止时间。

“中国政府采购网”的查询内容：政府采购严重违法失信行为信息记录（查询界面截图须显示投标人名称以及查询结果）；

查询时间：递交投标文件截止时间前三年内。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，资格审查不通过，不得参与采购活动。

24.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

- 六、评 标

25.评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上（含5人）单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27.评标程序

27.1符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

27.2澄清补正

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标办法及评分标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

（5）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28. 评委表决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

29. 评标原则和评标办法

29.1评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

29.2评标办法：综合评分法，具体详见第四章评标办法及评分标准。

30.投标文件修正

30.1投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.2确认修正后的最终投标报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

31.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

- 七、中标和合同

32.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。

33.中标人确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

34.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

35.采购代理机构无义务退还投标人的投标文件。

36.合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

37. 履约保证金

37.1本项目不收取履约保证金。

37.2验收证明存档：采购人应当及时对采购项目进行验收，中标人应于交货验收合格后将一份《政府采购项目合同验收书》（详见附件）副本交由采购代理机构存档。

38.签订合同

38.1签订合同时间：中标通知书发出后25日内。中标人应按规定的时间与采购人签订合同。

38.2签订合同携带的资格证件：中标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

38.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理。

38.4中标人因不可抗力不能履行采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

39. 政府采购合同存档及公告

39.1根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

39.2政府采购合同双方签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档，采购代理机构在收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

八、其他事项

40.其他事项

40.1代理服务费: 本项目各分标采购代理服务费参考国家发展和改革委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）货物类收费标准计取，由采购代理机构向中标人收取，领取中标知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。

40.2交纳代理服务费的采购代理机构银行账户：

账户名称：广西桂水工程咨询有限公司桂林分公司

开户银行：桂林银行文明路支行

银行账号：6600 1200 4577 3000 10

40.3采购资金来源：预算资金。

40.4支付方式：采购人自行支付。

40.5解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                     邮编：

联系人：                                   联系电话：

授权代表：                                 联系电话：

地址：                                     邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：分标号：

采购人名称：

质疑事项：

□谈判文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                     公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分标进行质疑，质疑函中应列明具体分标号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者中标人负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

（适用于A分标）

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法及评分标准

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1. 价格分……………………………………………………………………………………………30分

- （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人所投标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的，该产品投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分

2. 项目要求及技术需求响应分……………………………………………………………………8分

评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“项目要求及技术需求”响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

（1）基本分

通过资格性和符合性审查的得基本分4分。

（2）正偏离得分

①带“★”号“技术参数及性能（配置）要求”有优于招标文件要求（提供相应有效的证明材料），经评标委员会审核确定的，每优于一项得1分，最多得3分。

②非带“★”号“技术参数及性能（配置）要求”有优于招标文件要求（提供相应有效的证明材料），经评标委员会审核确定的，每优于一项得0.5分，最多得1分。

- 负偏离扣分：如非“★”号“技术参数及性能（配置）要求”发生实质性负偏离的，每有一项扣1分，最多扣4分。

注：①“技术参数及性能（配置）要求”中标注“★”项的技术参数指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理；② “技术参数及性能（配置）要求”中未标注“★”项的技术参数发生实质性负偏离达5项以上的，作投标无效处理。

- 3.履约能力与信誉分………………………………………………………………………………24分

（1）所投产品“国产替代化应用中间件软件”是《党政机关安全可靠应用信息类产品采购名录》中的产品，提供证明材料，得2分；

（2）所投产品“国产替代化应用中间件软件”支持动态加载新业务或更新业务，支持业务系统新旧版本的动态切换，提供产品界面截图，得3分；

（3）所投产品“国产替代化应用中间件软件”提供类加载冲突检测工具，可以检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题，并能自动生成冲突检测报告，方便快速定位和解决应用类加载问题，提供产品界面截图，得3分；

（4）所投产品“国产替代化数据库软件”通过有资质的第三方检测机构安全数据库EAL4+级别检验检测，提供检验检测报告复印件，得4分；

（5）所投产品“国产替代化数据库软件” 数据库产品厂商通过CMMI5认证，软件产品按照CMMI5标准研发、发行，同时产品厂家通过信息安全管理体系认证证书（ISO27001）认证，具备信息技术运行维护标准 ITSS 贰级服务能力，提供证书复印件，得3分

（6）所投设备“无纸化流媒体主机”产品厂家具有GJB9001C-2017质量管理体系证书，具备知识产权管理体系认证证书（证书通过认证范围：音视频系统产品的研发、生产、销售、上述过程相关采购的知识产权管理），提供证书复印件，每提供一个证书得1.5分，总分3分；

（7）所投设备“无纸化服务主机”生产厂家，具备五星级售后服务标准的“服务认证证书”，具备软件能力成熟度CMMI3或以上的认证证书，提供证书复印件，每提供一个证书得1.5分，总分3分；

（8）投标人具备涉密信息系统集成资质、信息系统运行维护能力证书、ISO 质量管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，总分3分。

- 4.安装施工方案分……………………………………………………………………………………17分

一档（6分）；有针对本工程的施工方案，方案一般、描述简单，有实施日程表和人员安排，安装人员经验一般，具体实施步骤和要求描述较简单。

二档（11分）；有针对本工程的施工方案，方案较先进、描述较详细、技术较成熟。有实施日程表和人员安排，安装人员经验较强，具体实施步骤和要求描述较详细。

三档（17分）；有针对本工程的施工方案，方案先进、描述详细、技术成熟。有实施日程表和人员安排，安装人员经验强，具体实施步骤和要求描述全面，职责分工明确，进度安排合理，可行性强。

5.售后服务分…………………………………………………………………………………………18分

（1）基本分：完全满足招标文件售后服务要求的，得基本分3分。

（2）承诺更长保修期：在满足基本免费保修期基础上，免费保修期每延长一年得1分（以货物生产厂家承诺为准，分标为多分项组成的，根据其所占分标金额比例评分），最多得1分。

（3）免费技术培训方案、出现故障解决方案及售后服务保障方案分（7分）

一档（2分）：投标人针对本项目的免费技术培训方案、出现故障解决方案、售后服务保障方案的针对性、合理性、完整性一般；

二档（4分）：投标人针对本项目的免费技术培训方案、出现故障解决方案、售后服务保障方案的针对性、合理性、完整性良好；

三档（7分）：投标人针对本项目的免费技术培训方案、出现故障解决方案、售后服务保障方案的针对性、合理性、完整性优秀。

（4）免费保修期外维修方案、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施分（7分）

一档（2分）：投标人针对本项目的免费保修期外维修方案、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施的针对性、合理性、完整性一般；

二档（4分）：投标人针对本项目的免费保修期外维修方案、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施的针对性、合理性、完整性良好；

三档（7分）：投标人针对本项目的免费保修期外维修方案、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施的针对性、合理性、完整性优秀。

- 6. 政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）………………………………………………3分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“▲”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0～1.0分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0～1.0分；

（3）非节能、环保产品的不得分。

（4）认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占项目招标总金额的80%以上（含）。

- 综合得分＝1+2+3+4+5+6

三、推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分相同且价格分也相同的，按安装施工方案得分由高到低顺序排列；若仍相同，由评标委员会按照抽签的方式决定排名次序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人拒绝签订政府采购合同的，采购代理机构可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

（4）排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

四、其他

1．评标委员会应按招标文件公布的评标方法和标准进行评标，不得擅自更改招标文件的评标方法和标准。

2．在评审过程中，评标委员会任何人不得对某个投标投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

（适用于B分标）

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法及评分标准

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1. 价格分……………………………………………………………………………………………10分

- （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人所投标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的，该产品投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为10分。

（7）价格分计算公式：

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×10分

2. 技术分……………………………………………………………………………………………38分

（1）需求分析（满分8分）

一档（3分）：项目理解及综合分析程度符合本项目建设需要,对人大预算联网监督系统建设项目背景有正确的认识和理解，并且对本项目实施的重点进行描述。

二档（5分）：满足一档的基础上，对本项目建设有较为深刻理解，对目前项目涉及的系统的应用现状有基本认识和了解，并能指出存在的问题和风险。

三档（8分）：满足一档、二档要求的基础上，对目前项目涉及的各系统的应用现状有深刻认识；并对整体业务流程进行透彻分析，有总体流程图及基本的逻辑说明，对预算联网监督系统与采购人信息化未来的建设紧密结合提出合理可行建议。

（2）系统详细设计方案（满分24分）

一档（8分）：提供系统详细方案基本满足招标文件要求；技术方案没有明显技术错误，系统功能配置基本达到要求。

二档（16分）：提供系统详细方案基本满足招标文件要求；技术方案论述准确合理；系统功能配置齐全，系统设计能紧密结合采购人信息化建设理念、符合本项目实际情况。

三档（24分）：提供系统详细方案完全满足招标文件要求；系统整体设计方案结构清晰、科学合理，方案能够详细描述系统整体架构、功能结构、设计思路等，充分体现采购所需的整体系统；对项目整体应用现状、业务功能、业务流程、系统性能、业务量、信息量进行深入详细分析。

（3）衔接和兼容性设计（满分6分）

一档（2分）：根据“横向到边纵向到底”的建设目标对系统的衔接和兼容性的可靠性、先进性进行打分，对于财政部门专项业务系统的衔接能够提供数据对接方案，实现与县（区/市）等预算联网系统的对接方案，包括对接流程、对接方式等内容，对数据资源目录规划有详细说明，基本满足采购人信息化建设规划对于业务系统衔接及兼容设计要求。

二档（4分）：满足一档的基础上，系统能够纵向上贯通，遵循全区人大系统一张网，一盘棋的指导思想，且提供与自治区人大预算联网监督系统的对接方案，符合本项目实际建设需求。

三档（6分）：满足一档、二档要求的基础上，提供与“智慧广西人大”或者“人大信息一体化”等信息化生态对接的设计方案，符合上述信息化生态的总体框架要求和规范要求，并能相应预留接口对接。

3. 项目实施及售后服务分…………………………………………………………………………30分

（1）实施方案分（18分）

一档（6分）：供应商提供实施管理、服务组织方案、质量保证措施、系统测试、试运行、验收等内容，服务实施过程中安排的项目团队人员不足5人（提供相应人员投标截止之日前一年内连续三个月的社保记录复印件）。

二档（12分）：供应商提供可行的实施管理、实施组织方案、质量保证、测试、试运行、验收等内容；提供有实施思路，进度安排较为合理、培训课程较为全面；且本次项目实施团队不少于10人（含10人）但不足15人，供应商的项目实施团队中，PMP资质的人员不少于2名；高级信息系统项目管理师资质的人员不少于1名；高级系统架构设计师资质的人员不少于1名；高级软件工程师资质的人员不少于1名；高级信息安全管理师资质的人员不少于1名（提供相应人员资质证书复印件和投标截止之日前一年内连续三个月的社保记录复印件）。

三档（18分）：供应商提供科学合理的服务实施管理、服务组织方案、质量保证、测试、试运行、验收等内容；实施思路清晰、进度安排合理、培训课程全面；且本次服务实施团队不少于15人（含15人），供应商的服务实施团队中，PMP资质的人员不少于6名；高级信息系统项目管理师资质的人员不少于3名；高级系统架构设计师资质的人员不少于2名；高级软件工程师资质的人员不少于2名；高级信息安全管理师资质的人员不少于1名；CCIE认证的人员不少于1名（提供相应人员资质证书复印件和投标截止之日前一年内连续三个月的社保记录复印件）。

注：提供以上证明材料复印件，加盖供应商公章，原件备查。

（2）售后服务分(12分)

一档（4分）：售后服务方案仅满足招标文件要求；供应商安排的售后服务团队为2人以下（含2人），提供售后服务团队相应人员投标截止之日前一年内连续三个月的社保记录复印件。

二档（8分）：满足招标文件服务要求，能够提供良好的售后服务响应，并针对本次项目提供良好的售后服务技术支持、售后服务保障方案、故障处理流程及应急预案的；供应商安排的本次售后服务团队为3人以上（含3人）但不足6人，且具有软件设计师中级资质或以上的人员不少3人的（不可与项目实施人员复用），提供售后服务团队相应人员资质证书复印件和投标截止之日前一年内连续三个月的社保记录复印件。

三档（12分）：满足招标文件售后服务要求，能够提供优秀的售后服务响应，并针对本项目提供优秀的售后服务技术支持、售后服务保障方案、故障处理流程及应急预案的；供应商安排的本次售后服务团队为6人以上（含6人），且具有软件设计师中级资质或以上的人员不少于6人（不可与项目实施人员复用），提供售后服务团队相应人员资质证书复印件和投标截止之日前一年内连续三个月的社保记录复印件。

注：提供以上证明材料复印件，加盖供应商公章，原件备查。

- 4.履约能力与信誉分…………………………………………………………………………………22分

（1）供应商具备IS09001（质量管理体系）、ISO27001(信息安全体系)和ISO20000(信息技术服务管理体系)，提供有效证书复印件加盖供应商公章，每项得1分，满分3分。

（2）预算信息属于敏感信息，在信息查询、传输等环节中需要符合保密规范要求，供应商具备涉密信息系统集成资质证书，且同时涵盖系统集成、软件开发和运行维护三种业务种类的，提供有效证书复印件并加盖供应商公章，得3分，满分3分，未涵盖上述三种业务种类的不得分。

（3）供应商系统能力成熟度达CMMI5的，提供有效证书复印件并加盖供应商公章，得2分，满分2分。

（4）为了确保本期建设的系统后期将会接入短信实现系统预警通知功能，供应商具备与运营商通信对接的良好能力，获得第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），提供《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》复印件并加盖供应商公章，得2分，满分2分。

（5）本服务将涉及到全市多个服务点的管理和维护，考虑供应商需具备良好的系统运维管理能力，供应商具备云通信开放平台、智能云办公平台、运维工单软件系统或易运维管理平台等同类计算机软件著作权登记证书，每具有1个得1分，提供证书复印件并加盖供应商公章，满分4分。

（6）本次服务要求提供的服务软件采用云架构，为了体现投标供应商云领域服务具备咨询规划、技术服务支持、更新维护等专业服务能力，供应商通过全球云原生计算基金会的KCSP认证，须提供相关认证截图并加盖供应商公章，得2分，满分2分。

（7）为确保预算联网监督系统开发更为符合贴切预算会计的使用功能，供应商在近三年内获得过特许公认会计师公会认可雇主，提供网站截图或者证书复印件并加盖供应商公章，得2分。

（8）提供2017年以来与本项目类似的市级及以上人大或财政领域数据分析类项目合同案例并通过验收，每提供一份得2分，最多得4分。（投标文件中提供加盖投标单位公章的合同关键页复印件）。

5.综合得分＝1+2+3+4

三、推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分相同且价格分也相同的，按技术分得分由高到低顺序排列；若仍相同，由评标委员会按照抽签的方式决定排名次序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人拒绝签订政府采购合同的，采购代理机构可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

（4）排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

四、其他

1．评标委员会应按招标文件公布的评标方法和标准进行评标，不得擅自更改招标文件的评标方法和标准。

2．在评审过程中，评标委员会任何人不得对某个投标投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

## 第五章  合同主要条款格式

《政府采购合同》

合同编号：

采购单位（甲方）：                               供 应 商（乙方）:

采购项目名称：

采购计划文号：                                   采购项目编号：

签 订 地 点 ：桂林市                             签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1．供货一览表

分标：

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（合计金额）大写： 人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

2．合同合计金额包含本次采购货物、货物随配标准附件、包装、运输、运抵指定交货地点、装卸、现场安装布线调试检验、技术培训及技术资料的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

第二条　质量保证

1．乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件的承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2．乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1．乙方提供的货物均应按投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2．货物的运输方式：不限。

3．乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

第五条　交付和验收

1．交货期：自签订合同之日起      个日历日内安装调试完毕并交付使用；地点：桂林市（采购人指定地点）。

2．乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4．甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5．采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6．甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1．甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2．乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

第七条  售后服务、质保期

1．乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2．货物质保期：按乙方投标文件中承诺的不少于招标要求的免费保修期限。

3．乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。（使用量变更导致合同变动部分的金额不得超过本采购合同金额的10%，且另需签订补充合同）

2.资金性质；预算内资金。

3.付款方式：按招标文件中货物采购需求中要求执行。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在在    小时内到达甲方现场处理。

3. 在免费保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期最短不得少于招标文件要求的年限【免费保修期自设备验收合格之日起计算】【若乙方投标承诺免费保修期超过招标文件要求年限的，按其承诺执行】，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5.若乙方提供假冒伪劣产品，须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定按全部货款的双倍赔偿甲方。

第十一条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4．甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%

向甲方支付违约金。

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1．因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3．诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1．招标文件；

2．乙方提供的投标（或应答）文件；

3．售后服务承诺书；

4．中标通知书。

第二十条　本合同一式八份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各二份，甲乙双方各二份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1．供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2．售后服务具体事项： |  |
| 3．保修期责任： |  |
| 4．其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

    - 所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资格证明文件/商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

2.所有投标文件的封面格式：

投标文件

（正/副本）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标文件内容：  资格证明文件/商务技术文件

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

日期：     年     月     日

投标文件的组成：

一、资格证明文件；

二、商务技术文件：

（一）报价文件；

（二）商务文件；

（三）技术文件。

一、资格证明文件

注：资格证明文件单独装订成册，正本一份，副本四份。

资格证明文件【第1至6项为必须提供，否则作投标无效处理】

1.投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；

2.投标人必须提供投标截止之日前半年内投标人任意一个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（证明材料为：投标人缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据或完税证明等复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

3.投标人必须提供投标截止之日前半年内投标人任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

4.投标人必须提供投标人2019年度的财务报表复印件或投标人提交投标文件截止之日前三个月内其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.投标人股东及出资信息表（格式见附件）

1.投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；

2.投标人必须提供投标截止之日前半年内投标人任意一个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（证明材料为：投标人缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据或完税证明等复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

3.投标人必须提供投标截止之日前半年内投标人任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

4.投标人必须提供投标人2019年度的财务报表复印件或投标人提交投标文件截止之日前三个月内其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明（格式）

广西桂水工程咨询有限公司：

我公司参加贵公司组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

6.投标人股东及出资信息格式

附件：

投标人股东及出资信息表（格式）

| 序号 | 股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码（如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html） “股东及出资信息”的信息相符，否则作投标无效处理。

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：“投标人股东及出资信息表”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

二、商务技术文件

注：商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）单独装订成册，正本一份，副本四份。

（一）报价文件格式

报价文件【第1、2项为必须提供，否则作投标无效处理】：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

1.投标函格式：

附件：

投 标 函

致：广西桂水工程咨询有限公司：

根据贵方                             （项目名称）的招标公告/投标邀请书（项目编号：                 ），签字代表           （全名）经正式授权并代表投标人                          （投标人名称、地址）提交投标文件【包括资格证明文件正本一份、副本四份；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本一份、副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                 邮箱：

办公电话：              传真：            委托代理人联系电话：

投标人代表姓名         职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行账号：

被授权人签字:___________ 日期:_____年___月___日

投标人（盖公章）：

年    月     日

注：1.“投标函”必须加盖投标人公章。

2.投标人必须按本投标函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。

2.开标一览表

附件：

开标一览表（格式）

项目编号：               分标：

投标人名称：                                              单位：元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。如投标人为联合体的，则联合体各成员共同在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

3.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

5.本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖公章）：

年   月   日

注：”开标一览表“必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（二）商务文件格式

商务文件【第1至4项为必须提供。其他如有请提供】：

1.投标声明书 (格式见附件) ；

2.商务响应表（格式见附件）；

3.法定代表人身份证明（格式见附件)及法定代表人有效身份证正反面复印件；

4.法定代表人授权委托书(格式见附件)、被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

5.投标人自2017年1月1日以来同类产品的单个合同销售业绩[以签订的合同或中标（成交）通知书（须清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）复印件为准] (格式见附件) (格式见附件；如有，请提供)；

6. 其他特殊资质证明材料（如投标人属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》(格式见附件)；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件) ，并对声明的真实性负责；本地化服务能力等）；

7.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》(格式见附件)；

8.产品销售许可证；

9.安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；

10.节能环保等方面的资质证书；

11.投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

12.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

13.投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

14.投标人情况介绍。

1.投标声明书

附件：

投标声明书（格式）

致：广西桂水工程咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（或被授权人），我方愿意参加贵方组织的              项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为： （详见开标一览表） ；规格型号： （详见开标一览表） ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：“投标声明书”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

2.商务响应表

附件：

商务响应表（格式）

分标：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：“商务响应表”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

3. 法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件

附件：

法定代表人身份证明（格式）

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人（盖公章）:

年        月        日

注：“法定代表人身份证明”必须加盖投标人公章。同时附法定代表人有效身份证正反面复印件。

4. 法定代表人授权委托书、被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）

附件：

法定代表人授权委托书（格式）

致：广西桂水工程咨询有限公司：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：“法定代表人授权委托书”必须由法定代表人及被授权人签字并加盖投标人公章（委托时必须提供）

5.投标人自2017年1月1日以来同类产品的单个合同销售业绩[以签订的合同或中标（成交）通知书（须清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）复印件为准] (格式见附件) (格式见附件；如有，请提供)

附件：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

6. 其他特殊资质证明材料（如投标人属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》(格式见附件)；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件) ，并对声明的真实性负责；本地化服务能力等）

附件：

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

年    月    日：

7.广西工业产品声明函

附件：

广西工业产品声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

8.产品销售许可证

9.安全生产许可证或者产品代理资格证明文件

10.节能环保等方面的资质证书

11.投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书

12.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料

13.投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

14.投标人情况介绍

（三）技术文件格式

技术文件【第1至4项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

1.技术响应表（格式见附件）；

2.售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）等】（格式见附件）；

3.项目实施人员一览表（格式见附件）；

4.“采购需求”内有要求必须提供的材料；

5.优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠

等方面（格式见附件）；

6.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、

价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

7.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

8.投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

9.产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标

人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

10.原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

11.投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

12.投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

1.技术响应表

附件：

技术响应表（格式）

分标：

| 项号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况（投标货物的技术参数性能指标承诺） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据“采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺，并在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” ，当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：

年    月    日

注“技术响应表”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

2.售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）等】

附件：

售后服务承诺书（格式）

1.交货期为：                                    。

2.按国家有关产品“三包“规定执行“三包”。

3.采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训。

4.免费保修期       年（免费保修期从设备验收合格之日起计算）。

5.免费技术培训方案：

（1）提供免费技术培训服务。

（2）培训内容：……

（3）……

6.出现故障解决方案：

（1）……

（2）……

（3）……

7. 本地售后服务保障：

（1）……

（2）……

8.免费保修期外维修方案

（1）……

（2）……

9.其他增值售后服务或其它实质性优惠措施

（1）……

（2）……

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：

年    月    日

注“售后服务承诺书”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

3.项目实施人员一览表

附件：

项目实施人员一览表（格式）

（主要从业人员及其技术资格）

分标：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注“项目实施人员一览表”必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章。

4.“采购需求”内有要求必须提供的材料

5. 优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面

附件：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式）

分标：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：

年    月    日

6.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）

7.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案

8.投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状

9.产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

10.原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书

11.投标人对本项目的合理化建议和改进措施

12.投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）