广西华诚达建设项目管理有限公司

政府采购竞争性谈判方式

采 购 文 件

项目名称：钦州市精神病医院发热哨点诊室设备设施采购

项目编号：QZZC2020-J1-10038-GXHC

采购单位：钦州市精神病医院

采购代理机构：广西华诚达建设项目管理有限公司

二O二0年十二月

目 录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  谈判供应商须知	5

第三章  项目采购需求	166

第四章  竞争性谈判响应文件格式	24

第五章  合同格式	40

第六章  评定标准	48

- 第一章  竞争性谈判公告

广西华诚达建设项目管理有限公司关于钦州市精神病医院发热哨点诊室设备设施采购（QZZC2020-J1-10038-GXHC）竞争性谈判公告

项目概况 钦州市精神病医院发热哨点诊室设备设施采购采购项目的潜在供应商应在广西华诚达建设项目管理有限公司钦州分公司（广西钦州市育才路16号）获取采购文件，并于2020年12月15日16点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：QZZC2020-J1-10038-GXHC

项目名称：钦州市精神病医院发热哨点诊室设备设施采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币壹佰叁拾叁万陆仟肆佰元整（￥1336400.00）

最高限价：同预算金额

采购需求：采购全自动凝血分析、全自动血细胞分析仪、呼吸囊、心电监护仪、急救柜、全自动心肺复苏仪、除颤仪、呼吸机、全自动洗胃机、吸痰器、空气消毒机、多功能抢救床、心电图机、消毒设备等发热哨点诊室设备设施1批。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判采购文件。

合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内安装且调试完成。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：竞标人为生产厂家的，须具有《医疗器械生产企业许可证》，竞标人为代理商的，须具备《医疗器械经营企业许可证》；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5.对在“信用中国”网站、“中国政府采购网”等被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

6.本项目不接受未购买本项目竞争性谈判文件的供应商参加竞标。

三、获取采购文件

时间：2020年12月10日至2020年12月14日，每天上午08：30至12：00，下午15：00至18：00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西华诚达建设项目管理有限公司钦州分公司（广西钦州市育才路16号）。

方式：法定代表人或委托代理人身份证，非法定代表人携带法定代表人授权书原件，及主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件购买（以上材料需盖单位公章）。

售价：竞争性谈判文件工本费每本250元，售后不退，不提供电子版，不代办邮寄。

注明：为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商请在获取竞争性谈判文件后登录政采云（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

截止时间：2020年12月15日16点30分（北京时间）；

地点：广西华诚达建设项目管理有限公司钦州分公司（广西钦州市育才路16号二楼）开标室。

五、开启

时间：2020年12月15日16点30分（北京时间）；

地点：广西华诚达建设项目管理有限公司钦州分公司（广西钦州市育才路16号二楼）评标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1.谈判保证金：本项目无须交保证金。

2.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.参加谈判的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持证件【法定代表人（负责人）凭资格证书和身份证或委托代理人凭法人（负责人）授权委托书和身份证】依时到达指定地点等候当面谈判。

4.网上公告媒体查询：广西壮族自治区政府采购网。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：钦州市精神病医院

地    址：广西钦州市钦北区子材街道北营社区郑屋村

联系方式：利科长     0777-3759053

2.采购代理机构信息

名    称：广西华诚达建设项目管理有限公司

地    址：广西钦州市育才路16号

联系方式：0777-3601668

3.项目联系方式

项目联系人：庞秀玲

电    话：0777-3601668

广西华诚达建设项目管理有限公司

2020年12月9日

- 第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：钦州市精神病医院发热哨点诊室设备设施采购 项目编号：QZZC2020-J1-10038-GXHC 预算金额：人民币壹佰叁拾叁万陆仟肆佰元整（￥1336400.00） |
| 2 | 3.1 | 申请人的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：竞标人为生产厂家的，须具有《医疗器械生产企业许可证》，竞标人为代理商的，须具备《医疗器械经营企业许可证》； 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5.对在“信用中国”网站、“中国政府采购网”等被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； 6.本项目不接受未购买本项目竞争性谈判文件的供应商参加竞标； 7.本项目不接受联合体竞标。 |
| 3 | 7.4 | 报价：谈判供应商就《采购需求》中所有的货物和服务内容作完整唯一报价。（谈判报价指货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试、验收的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和）。 |
| 4 | 8.2 | 响应文件：正本一份, 副本三份。 |
| 5 | 9.1 | 响应文件递交截止时间：2020年12月15日16点30分。 地址：广西华诚达建设项目管理有限公司钦州分公司二楼开标室（广西钦州市育才路16号）。 |
| 6 | 9.2 | 响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。 |
| 7 | 11.0 | 谈判保证金：本项目无须交保证金。 |
| 8 | 12.1 | 谈判时间及地点：2020年12月15日16点30分截标后（具体时间地点由广西华诚达建设项目管理有限公司截标时另行通知）。 |
| 9 | 12.6 | 评审方法：最低评标价法（详细见第六章）。 |
| 10 | 18.1 | 成交人领取成交通知书前，向招标代理机构一次性付清招标代理服务费，本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向成交人收取。 |
| 11 |  | 本采购文件的解释权属于钦州市精神病医院及广西华诚达建设项目管理有限公司。 |

谈判供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1项目名称：钦州市精神病医院发热哨点诊室设备设施采购。

项目编号：QZZC2020-J1-10038-GXHC。

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：钦州市精神病医院。

2.2“采购代理机构”是指：广西华诚达建设项目管理有限公司(以下简称“本公司”)。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人机构（负责人）。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.7“谈判保证金”根据《中华人民共和国政府采购法》第三条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条，财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》第十四条、第二十条、第五十四条的规定，谈判保证金，是政府采购竞争性谈判采购项目的谈判供应商，依照竞争性谈判文件的规定，向采购人或采购代理机构交纳一笔款项，以这笔款项担保竞争性谈判供应商在谈判活动中不发生违法违规、违反程序或者不诚信的行为，如果发生了违法违规、违反程序或者不诚信的行为，则无权要求退还谈判保证金，如果没有发生违法违规、违反程序或者不诚信行为，采购人或采购代理机构应当退还谈判保证金。

2.8“▲”系指实质性要求条款。

3. 谈判供应商的基本条件

3.1谈判供应商资格：具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条【（一）具有独立承当民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大的违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。】所规定的条件，且承诺履行谈判文件的各项规定，国内注册生产或经营本次采购货物的供应商。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3对在“信用中国”网站、“中国政府采购网”等被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.4本项目不接受联合体竞标。

注：特别说明：

▲（1）提供相同品牌产品的不同谈判供应商参加同一合同项或分标下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最终报价最低的为有效谈判供应商，最终报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的谈判供应商，其他供应商谈判无效。

非单一产品采购项目中，多家谈判供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在谈判文件中载明。

多家代理商或经销商参加谈判，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，谈判时，谈判小组按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲（2）谈判响应供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。谈判响应供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人（负责人）员工（或必须为本法人（负责人）或控股公司正式员工）。

▲（3）谈判响应供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交谈判响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲（4）谈判响应供应商在竞争性谈判采购活动中提供任何虚假材料,其谈判或成交无效，并报监管部门查处。

4. 谈判费用、竞争性谈判公告、谈判文件的澄清和修改

4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和本公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性谈判公告：见2020年12月9日广西壮族自治区政府采购网。

4.3谈判文件的澄清和修改：

4.3.1谈判供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。

4.3.2任何要求澄清谈判文件的谈判供应商，均应在响应文件递交截止日期三日前的正常工作时间以书面形式通知本公司，同时认定其他澄清方式为无效。本公司将以书面形式予以答复。

4.3.3本公司对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），在广西壮族自治区政府采购网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

4.3.4本公司可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间。本公司至少在谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有谈判文件收受人，并在广西壮族自治区政府采购网站上发布变更公告。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5.竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与本公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。对谈判文件提出的要求作出实质性响应（对谈判文件作出响应是指谈判供应商必须对谈判文件中涉及项目的价格、技术参数及性能配置、数量、交货时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应）。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成（要求装订成一本）。

5.6.1价格文件

1）报价表（附件2）（必须提供）。

5.6.2 商务技术文件（必须提供的如未提供,谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

1）谈判书（附件1）（必须提供）；

2）商务、技术响应、偏离情况说明表（附件3）（必须提供）；

3）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供），法定代表人（负责人）参加谈判时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第四章）；

4）谈判供应商有效的营业执照等证明文件复印件（必须提供）；

5）谈判声明书（附件12）（必须提供）；

6）供应商股东信息承诺函（附件13）（必须提供）；

7）谈判供应商近三个月内有依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明，无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，必须提供）；

8）谈判供应商近三个月内有依法缴纳社保费的凭证，无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，必须提供）；

9）产品质量保证书（附件8）（必须提供）；

10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；
   11) 售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）（格式自拟，必须提供）；

12) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定,则必须提供）；

13) 采购需求中要求必须提供的材料等（必须提供）；

14）财务状况报告或银行准信证明；

15）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的，则必须提供）；

16）中小企业声明函（附件10）；

17）货物制造、检验、测试、验收执行的标准；

18）货物认证、检测报告、鉴定证书等、节能方面的资质证书复印件、环保方面的资质证书复印件；

19）产品获奖证书；

20）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况；

21）质量保证措施；

22）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

23）其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准）；

24）谈判供应商认为需要提供的有关资料。

特别说明：（1）谈判文件要求提供的的各种复印件，须加盖谈判供应商印章，否则其无效（含正、副本，正本与副本不一致的，以正本为准）。

（2）谈判文件要求“必须提供”的证明等材料，谈判供应商必须全部提供，缺一不可，否则谈判无效。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

7.4谈判供应商就《采购需求》中所有的货物和服务内容作完整唯一报价。

7.5未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装、递交及响应文件有效期

8. 竞争性谈判响应文件的份数和封装

8.1谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”装订成一本（两文件相隔之间用封面标识，封面写明“价格文件”、“商务技术文件”字样）。

谈判供应商将竞争性谈判响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、所竞分标号、谈判供应商名称等内容。

8.2谈判供应商应将竞争性谈判响应文件正、副本（正本一份，副本三份）装入到一个竞争性谈判响应文件袋内，封装并加以密封，在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签字等均可】（竞争性谈判响应文件的密封以文件袋无明显缝隙露出袋内文件表述内容且封口处有密封签章为合格）。

文件袋外层封面上应写明：

1）项目名称：

2）项目编号：

3）谈判供应商名称：

4）（截标时才能启封）

9. 竞争性谈判响应文件的递交及响应文件有效期

9.1所有竞争性谈判响应文件应于谈判文件中规定的时间前递交到广西华诚达建设项目管理有限公司钦州分公司（广西钦州市育才路16号）开标室。

9.2竞争性谈判响应文件从响应文件递交截止日期后六十日内有效。

10.迟交的竞争性谈判响应文件

10.1在本文件要求竞争性谈判响应文件递交截止时间后送达的竞争性谈判响应文件为无效文件，本公司将拒收。

10.2 响应文件递交截止时间之日起60天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

10.3出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金有效期，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效，但供应商有权收回其保证金。

注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，本公司将按政府采购管理的有关规定处理。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，给采购人造成其损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

11．谈判保证金

11.1谈判保证金应用人民币，见“谈判供应商须知前附表”。

11.2 保证金交纳方式：见“谈判供应商须知前附表”。

11.3 递交谈判保证金的账户为：

开户行：广西北部湾银行钦州分行

户  名：广西华诚达建设项目管理有限公司钦州分公司

账  号：800095559800018

五、谈判程序及评标方法

在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

12.1第一轮谈判

谈判时间及地点：详见本须知前附表第8项规定。

谈判小组对竞争性谈判响应文件进行资格性审查，依据谈判文件对已通过资格性审核的各竞争性谈判响应文件进行书面评审，审查竞争性谈判响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求，在评审后由谈

判小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成谈判要点。谈判小组依据谈判要点，与单一供应商分别进

行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。本公司对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按谈判文件设定的12.4、12.6程序和评标方法确定成交候选人。第一轮谈判后谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

12.2谈判文件变动

⑴第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，由谈判小组组长主持，根据谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对谈判文件采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等实质性内容进行统一变动，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出书面响应。

⑵供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交竞争性谈判响应文件，并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章后密封递交。由授权代表（委托代理人）签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。逾时不交的，视同放弃谈判。重新提交的响应文件与竞争性谈判响应文件同具法律效力。

12.3第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应文件或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行谈判。本公司对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按谈判文件设定的12.4、12.6程序和评标方法确定成交候选人。第二轮谈判后谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

12.4最后报价

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价（最终报价前的每轮谈判报价原则上都要比上一轮谈判报价低）。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章后密封递交谈判小组，谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可，谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

12.5谈判供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止。

12.6本采购项目的评审依据为谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为：最低评标价法。

六、无效谈判及废止条款

13.1无效谈判条款

谈判响应文件如有下列情况之一，在评审中按照无效谈判处理：

（1）应交未交谈判保证金的；

（2）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备谈判文件中规定资格要求的；

（4）关联供应商参加同一合同项或分标下政府采购活动的：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，参加同一合同项或分标下的政府采购活动的。

②生产厂商授权给供应商后自己又参加同一合同项或分标下的政府采购活动的。

- 不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的；

（6）响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（7）属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

（8）响应文件有效期、保证金有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足谈判文件要求的；

（9）供应商未就“货物采购需求”中所竞分标的所有货物内容作完整唯一报价的，或报价超出相应分标采购预算总金额的；

（10）未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；

（11）未满足谈判文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（12）未按规定向采购代理机构购买本项目谈判文件的（有文件规定除外）；

（13）不符合谈判文件中规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的。

13.2 相互串通无效条款

供应商有以下情形之一的，视为相互串通，谈判响应文件作无效处理：

（1）不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制、或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（3）不同的供应商的谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的谈判响应文件异常一致或最终报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的谈判响应文件相互混装；

（6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出；

（7）谈判响应文件实质性要求未做变动，竞标人最终报价高于第一次报价的。

13.3未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

13.3废止条款

谈判采购项目出现下列情形之一的，谈判予以废止：

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 谈判供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

七、恶意串通情形和处理

供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其谈判响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改谈判响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等谈判响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

供应商存在以上恶意串通情形的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条规定进行处理。

八、确定成交供应商办法

14.1根据以下原则确定成交供应商：

14.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。

九、成交公告

15.1本公司在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交公告将在广西壮族自治区政府采购网站上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

15.2谈判供应商如对成交公告有异议，可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向本公司提出质疑。本公司将在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

15.3质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对本公司的答复不满意或者本公司未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西华诚达建设项目管理有限公司         0777-3601668

投诉联系部门及电话为：钦州市财政局政府采购监督管理科         0777-2895258

十、质量保证金：无

十一、签订合同

16.1成交供应商自成交通知书发出之日起15日内与采购人签订合同。成交供应商签订合同后2个工作日内必须携合同原件或复印件（加盖公章）1份交于采购代理机构。

16.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

16.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，给采购人造成其损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

十二、适用法律

17.1 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

十三、其他事项

18.1采购代理服务费

成交人领取成交通知书前，向招标代理机构一次性付清招标代理服务费，本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向成交人收取。

采购代理服务收费标准：

| 服务类型 费率 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

18.2解释权

本谈判文件解释权属本公司。

18.3有关事宜

所有与本谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

单位全称：广西华诚达建设项目管理有限公司。

通讯地址：广西钦州市育才路16号。

电    话：0777-3601668。

联 系 人：庞工。

- 第三章  项目采购需求

采购需求一览表

说明：

1、本一览表中技术参数及性能（配置）要求不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，这些替代的产品要实质上相当于或优于其技术参数及性能（配置）要求。

2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在谈判报价表中将其标配参数详细列明。

3、详细技术参数及性能（配置）要求中带★号的技术要求为重要条款，必须满足，否则将导致谈判被拒绝。

4、谈判报价包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试、验收的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。

5、本项目的政府采购预算金额为人民币壹佰叁拾叁万陆仟肆佰元整（￥1336400.00），最终报价高于预算金额的，作无效竞标报价处理。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动凝血分析 | 1台 | ★1.检测原理：采用双磁路磁珠法、免疫比浊法、发色底物法进行检测； - 2.试项目：PT、APTT、TT、Fib、FDP、D-Dimer、AT-III、凝血因子等； - 3.最大速度：PT≥ 400 T/h；D-二聚体≥ 200 T/h； 4.综合测速：综合四项（PT/APTT/TT/Fib）≥300项目测试总数/小时；综合五项（PT/APTT/TT/Fib/D-Dimer）≥300项目测试总数/小时； ★5.检测通道：双磁路磁珠法通道4个；免疫比浊法通道10个；发色底物法通道2个；各种方法学检测通道互相独立，可各自同时进行测试； 6.样本位：样本位≥185个，采用自动进样器连续加载进样； 7.样本/试剂扫描：具有内置条码扫描装置，可以实时扫描样本和试剂的条码信息； 8.预温位：40个预温位，开机升温快速、并能保持温度稳定； 9.试剂位：48个冷藏试剂位+5个常温试剂位，其中冷藏试剂位均具有试剂搅拌功能； 10.急诊检测：独立急诊位≥4个； 11.样本杯：1000个样本杯自动导入，每次独立导入单个样本杯； ★12.加样针：具有1个综合针，2个试剂针及1个穿刺针；综合针及试剂针具有防撞和液面感应检测功能；综合针及试剂针同时具有加热功能，能实现自动补偿温度；穿刺针具有液位感应及盖帽穿刺功能； 13.摇臂显示：触摸屏显示功能，摇臂可180°旋转，方便用户操作； 14.软件功能：配有中文操作系统，图形显示，操作方便； 15.数据传输：支持LIS/HIS双向通讯； 16.质控体系：具有L-J 及Westgard 质控功能，并可无限存储质控结果； 17.质量体系：生产企业通过ISO9001及ISO13485质量体系认证； 18.配置：主机一台，工作站3台； ★19.竞标人出具原厂售后服务承诺。 |
| 2 | 全自动血细胞分析仪 | 1台 | 1.检测方法及原理：半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法、流式细胞技术； 2.血液模式检测参数：报告参数≥34个参数，能提供三维散点图； 3.样本类型：静脉全血、末梢全血、预稀释全血、体液； ★4.单机检测速度：CBC＋DIFF ≥100个样本/小时； 5.标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，并可同时选配开放进样或封闭进样装置； 6.具有末梢血检测模式，末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类,有急诊插入功能； 7.血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可以转换。具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度； 8.具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性； ★9.进样模式及样本量：自动穿刺全血进样小于80μl，预稀释模式20μl； 10.配备原厂中文报告及数据处理系统； 11.血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，血小板：（0-5000） 109/L； ★12.为保证检测结果可靠：生产厂家具备标准化实验室，且获得中国合格评定认可委员会（CNAS）认可（提供证明材料）, 能提供原厂配套的CFDA注册的质控品和校准品； 13.运行温度：5～40℃，运行湿度：10～90℃； 14.原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能； 15.可以与同品牌推片机组成血液分析流水线； 16.配置：主机一台，工作站2台； ★17、竞标人出具原厂售后服务承诺。 |
| 3 | 呼吸囊 | 1套 | 1.型号：成人型； 2.材质：蓝色PVC； 3.配置：球囊1只， 面罩1只， 口咽通气道3支， 输氧管1根，开口器1只，储气袋1只， 说明书1本，包装（PP盒）；麻醉喉镜1套；吸氧装置2台。 |
| 4 | 心电监护仪 | 2台 | 1.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温； 2.具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测； 3.具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护； 4.可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况； 5.采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术； 6.NIBP和BP的测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性： 成人：sys 25-290 dia 10-250 avr 15-260； 小儿：sys:25-240 dia:10-200 avr:15-215； 新生儿： sys:25-140 dia:10-115 avr:15-125； 7.支持心率变化统计和动态血压分析。 |
| 5 | 急救柜 | 1只 | - 1.规格：大号/800*500*850mm；中号/740*450*800mm； - 小号/620*420*800mm；最小号/500*400*800mm。 2.材质：优质不锈钢。 3.配有万向对刹脚轮。 4.配置：急救柜一只，抢救车一台。 |
| 6 | 全自动心肺复苏仪 | 1台 | 1.采用数字化手柄式双向压差式流速传感器(没有裸露在外的气体导管,手柄内置电路板，内置采压导管长度＜0.5cm，直接将采集到的气压差转换成电子信号，保证流速传感器的测试的数据精确可靠）为永久性寿命，并且易于拆卸消毒，传感器筛网为金属材质，电加热恒温，使用单位所地区的季节和温度的变化不影响其测试，保证测试数据精确（或可选热线式流速传感器，鉴于其是耗品，选用热线式流速传感器的品牌必须随机配二十只流速传感器。或可选自动定标的密闭滚筒型容量传感器，鉴于其不能彻底清洗消毒，选用此传感器的品牌必须随机配三十只容量传感器）。 2.弥散和残气功能： 1）一口气弥散，可同时完成一口气残气和功能残气测定； 2）主要测试参数：肺一氧化碳弥散量(DLCO)，血红蛋白校正后的CO弥散量，弥散率(KCO)、肺泡量(VA)、吸气肺活量、吸入CO浓度(FICO)、呼出CO浓度(FECO)等； 3）在一口气弥散测试中，能自行设定弥散标准气吸入肺活量的85%或90%IVC的容量质控范围；能自行设定2.5秒或4秒的吸气时间质控标准；能实时监测口腔压及呼吸流速，以加强质控、提高重复性； 4）在内呼吸弥散中，配有流量限制器，帮助测试对象控制呼气流速； 5）在屏气过程中，能自动提示漏气现象。 3.详细技术参数 1）传感器参数：测量原理：压差式，阻力＜0.05Kpa/L/S；测量范围：0－20L／S；分辨率：10ML／S；容积测定方法：数字积分法； 测量误差：＜3%。 2）气体分析器： a、弥散气体分析器：分析器种类：采用CO、CH4、C2H2多气体分析器，完成弥散检测；测量范围：0～0.33%，分辨率：≤0.001%，精确度：≤±0.003%。 b、氧分析器：类型：电化学式；测量范围：0至100%；分辨率：≤0.05%；精确度：≤±1.0%。 3）系统工作环境、电气要求、安全 工作温度：4°C－45°C； 工作相对湿度：10％－95％； 工作电压：100－240伏； 工作噪声：＜30分贝； 工作漏电流：＜80毫安； 主机绝缘强度：＞3000伏／分钟。 |
| 7 | 除颤仪 | 1台 | 1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能； 2.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能； 3.除颤充电迅速，充电至200J＜5s； ★4.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择； 5.带体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式，具备慢速起搏功能； 6.心电波形扫描时间＞10s，扫描长度＞100mm； 7.可选配血氧饱和度监护功能； ★8.可充电锂电池，支持100次以上200J除颤； 9.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警； 10.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片； 11.支持中文操作界面、AED中文语音提示； 12.50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间＞10s； ★13.彩色TFT显示屏＞6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面； 14.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看； 15.符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4：2002； 16.符合欧盟救护车标准EN1789：2007； 17.具备良好的防水性能，防水级别IPX4； 18.整机带电极板、电池的重量不超过6kg； 19.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 |
| 8 | 呼吸机 | 1台 | 1.通气模式：S--自主通气模式；T--时间通气模式；CPAP--持续正压通气模式；S/T--自主/定时双级别通气模式； 2.IPAP吸气相正压：4-25cmH2O； 3.EPAP呼气相正压：4-20cmH2O； 4.CPAP持续气道正压：4-20cmH2O； 5.压力上升时间：可调； 6.吸气灵敏度ISNS：自动，可调； 7.呼气灵敏度ESNS：自动，可调； 8.呼吸频率：4-60次/分可调； 9.呼吸比例：10%-90%可调； 10.延时时升压时间：5-60min可调； 11.补偿功能：漏气补偿60L/min，自动海拔补偿； 12.报警：断电报警、窒息报警、测压管脱落报警、检查滤膜提醒； 13.监测参数：潮气量、漏气量、分钟通气量、呼吸频率、吸气时间、实时压力； 14.显示方式：4.2吋液晶屏显示； 15.采用近心端测压技术，压力监测采样位于面罩端，保证设定压力及监测数据最为精确； 16.一键式压力、模式调整； 17.高性能涡轮电机，电磁阀压力控制。 |
| 9 | 全自动洗胃机 | 1台 | - 1.电源：-220V±22V，50Hz±1Hz； 2.输入功率：90VA； 3.洗胃周期：＜40s； 4.冲液量：250～350mL/次 吸液量：350～450mL/次； - 5.噪声：≤65dB（A）； 6.工作压力及变化压力绝对值在47-67kPa范国内，工作压力变化不大于：±5kPA； - 7.熔丝管： F2AL250V，Ф5×20； 8.重量：9.8kg； 9.外形尺寸：410×370×246mm。 |
| 10 | 吸痰器 | 1台 | 1.电源电压：Lvc200V±22v，50hz±1hz； 2.输入功率：90VA； 3.极限负压值：≥0.075MPa； 4.抽气速率：≥17L/min （7E-A)； 5.贮液瓶：1000ML，1只。 |
| 11 | 空气消毒机 | 1台 | 1.消毒空间：≤60m³； 2.循环风量：≥600m³/h； 3.机外紫外线泄露：≤5µw/cm²； 4.臭氧浓度：≤7.4X10-3mg/m³； 5.噪音：≤55dB； 6.输入功率：≤350W； 7.初效过滤器的过滤网活性炭纤维滤材厚度应≥0.5cm，用于过滤5μm以上尘埃粒子； 8.配置：主机一台，床单元消毒机一套，空调7套。 |
| 12 | 多功能抢救床 | 1套 | 1.规格：1920*640*500/900mm； 2.功能：平车采用先进的中控刹车系统，稳定、可靠，升降采用助力器作助力源，升降自如； 3.材质及要求:车架采用优质铝合金型材，车担架面及护栏采用PP工程塑料一次注塑成型； 4.标准配置：PP扶栏1付，床垫1张，输液杆1条，手摇安全限位摇杆1支, 5寸中控静音轮4个，中间刹车脚踏2套； 5.配置：多功能抢救床一台，留观床一张，值班床2张，护士椅5张，桌4张，候诊椅2张，文件柜一个，更衣柜一个。 |
| 13 | 心电图机 | 1台 | - 1.导联：12导联同步采集、显示、打印； 2.噪声电平：≤15uVp-p； 3.频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db）； 4.时间常数：≥5S； 5.耐极化电压：±650mV； 6.共模拟制比：≥105dB； 7.增益：2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC； 8.记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s； 9.≥5.6英寸TFT液晶屏，支持中文、英文输入； 10.交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上； 11.可存储最近2分钟12导联波形； 12.可存储回放300例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量； 13.具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息； 14.具有隐藏式提手，美观大方； 15.通过CFDA、CE认证； 16.配置：主机一台，摄像监控系统一套，电话机一台，打印设备一台。 |
| 14 | 消毒设备 | 1台 | 1.紫外线杀菌灯：紫外线波长为253.7纳米； 2.电源电压220V50HZ,功率为2*30W； 3.辐照强度：≥128uw/cm²（单支灯管）；≥256uw/cm²（双支灯管） 4.灯臂可以调节，调节角度0-180度； 5.采用双灯管结构，双灯管也可单独使用，不用时可垂放； 6.关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁； 7.定时器可以在0-1140分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭； 8.配置：消毒车一台。. |
| 商务要求： ★一、合同签订期：自成交通知书发出之日起15日内。 ★二、交货时间：自合同签订之日起30日历天内安装且调试完成。 三、交货地点：采购人指定地点。 ★四、质保期不少于 1 年（自交货并验收合格之日起计）。 ★五、付款方式：甲乙双方协议。 六、售后服务要求： 免费送货上门，免费由技术人员现场安装、调试，并免费培训技术操作人员。安装、调试后和各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。出现故障1小时内做出响应，8小时内到场维修。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。经维修后仍不能正常使用的提供备用机。定期回访以及对设备维护。 七、其他要求： ★1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格：包括货款、现场安装调试费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、二次运输、装卸、培训、技术支持、售后服务费、更新升级等费用； （4）保险费和各项税金等费用； （5）验收方法及方案：采购人邀请相关部门及有关技术专家现场验收。 2、竞标人交货时必须提供原件：包括竞标产品生产厂家针对本项目的授权书原件、有效供货证明书的原件及售后服务承诺书原件等。 3、竞标人提交的竞标产品必须是全新且没有使用过的，品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，成交供应商愿意更换货物但逾期交货的，按竞标逾期交货处理。成交供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并有权要求竞标人赔偿经济损失。 |  |  |  |

- 第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、 竞争性谈判响应文件外包装封面及竞争性谈判响应文件封面格式

一）. 竞争性谈判响应文件的外包装封面格式：

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

谈判供应商名称：

（截标时才能启封）

二）. 竞争性谈判响应文件封面格式：

（正/副本）

竞争性谈判响应文件（封面）

项目名称：

项目编号：

谈判供应商名称：

年     月     日

二、附  件

附件1

谈 判 书

广西华诚达建设项目管理有限公司：

依据贵方 钦州市精神病医院发热哨点诊室设备设施采购 项目（项目编号：QZZC2020-J1-10038-GXHC）政府采购的竞争性谈判活动，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件），其中正本一份、副本三份。

1. 报价表；

2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；

3. 资格证明文件；

4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件。

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行咨询、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求；

3. 谈判供应商在谈判之前已经与贵方进行了充分沟通，完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议；

4. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

5. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                           账号/行号：

电话/传真：                          电子函件：

日期：          年     月     日

法定代表人（负责人）或委托代理人（被授权人）签字（盖姓名章无效）：

谈判供应商名称（盖章）：

附件2

报 价 表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物 名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价大写：人民币 （￥ ） 报价货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本总报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本总报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本总报价的比例为 %。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.竞标人的谈判报价表必须加盖单位公章并签字，否则其竞标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其竞标作无效标处理。

3.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按谈判响应文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

5.本一览表竞标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、竞标报价、累计金额并附相关证明材料。如因竞标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给竞标人造成的损失由竞标人自行负责，如因竞标人提供虚假材料以谋取成交/中标的责任亦由竞标人自行负责。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字，盖姓名章无效）：

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：          年     月     日

附件3

商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 竞争性谈判响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1.应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2.应对照竞争性谈判文件“第三章  项目采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）:

年     月     日

附件4

法定代表人（负责人）授权委托书

广西华诚达建设项目管理有限公司：

兹授权          同志为我公司参加贵单位组织的 钦州市精神病医院发热哨点诊室设备设施采购 项目（项目编号：QZZC2020-J1-10038-GXHC）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从         年    月    日起至         年    月    日止。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字，盖姓名章无效）：

签发日期：           年     月    日

注：法定代表人（负责人）作为代理人的仍须填写此委托书。

附：委托代理人工作单位

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

法定代表人（负责人）身份证明书

在我       任          职务，是我公司              的法定代表人（负责人）。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

住    址：

联系电话：

贴附“身份证复印件”（正反两面）

附件5

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

致：广西华诚达建设项目管理有限公司

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的报价竞标，并承担因此引起的一切后果。

报价人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字，盖姓名章无效）：

日期：

附件6

技术文件

（货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、引进新技术、新工艺、新材料的等情况，货物制造、检验、验收执行的标准，质量保证措施，使用保养说明书、图纸等技术资料，相关技术文件、技术方案等）

附件7

售后服务承诺书

【由谈判供应商按《项目需求》售后服务要求自行填写，提供的切实可行的售后服务和优惠承诺，保证交货期的措施（必要时提供生产计划周期表）】

附件8

产品质量保证书

致                     ：

我公司在此向贵方承诺：

我方参与谈判的                项目（编号：                ），一旦成交，我方保证按照谈判文件和谈判响应文件的要求提供合格的产品，如出现弄虚作假，包括掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品的，我方愿按《政府采购法》、《合同法》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》等法律法规规定，承担相应的经济责任和法律责任。

谈判供应商（章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字，盖姓名章无效）：

日期：

附件9

谈判供应商的资格证明文件

（注：按照谈判供应商须知5.6商务技术文件要求提供，其中必须提供的资料，谈判供应商必须全部提供，否则谈判无效）。

附件10

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年    月    日

附件11

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

中标（成交）供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标（成交）结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件12

谈判声明书

致广西华诚达建设项目管理有限公司：

（谈判供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（谈判供应商名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有谈判响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方与参加此次竞标的其他谈判供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系，也没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监理、检测等服务。

4.我方此次向采购方提供的产品名称为：           ；规格型号：         ；该型号产品我方有现货可供，并已于年月生产完工或向　　      （原厂商名称）购进［或需在成交后向           订购］。

5.我方诚意提请采购方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有： 　                                           。

6.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

谈判供应商公章：

日期：         年    月    日

附件13

供应商股东信息承诺函

广西华诚达建设项目管理有限公司：

我方承诺：

1.我方与参加此次竞标的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系，也没有为本次采购提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人签字（盖姓名章无效）：

供应商公章：

年   月   日

- 第五章  合同格式

钦州市政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

供应商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

采购合同文本

钦州市政府采购合同

合同编号：

采购人（甲方）                                采 购 计 划 号

供应商（乙方）                                项目名称和项目编号

签订地点                                      签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、乙方为甲方提供                   ，供货一览表如下：

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细内容见报价表附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额： 元整（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。2、乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其

使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：                   。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                   。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                    ，交货地点：                          。

2、乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期；                                          。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实

际使用量乘以成交单价进行计算。

2、付款方式：甲乙双方协议                                                    。

第九条  质量保证金

本项目不收取质量保证金。成交供应商未按合同约定履行合同义务，给采购人造成损失的，按实际损失进行赔偿。

第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物保修期为     年，因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收

，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的                          。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）。

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、谈判文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、成交通知书。

第二十条　本合同一式四份  具有同等法律效力，钦州市财政局政府采购监督管理科、采购代理机构、甲、乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起2工作日内，按签订合同要求将1份合同原件或复印件（加盖公章）交于采购代理机构。由采购代理机构在政采云系统上发布合同公告到广西壮族自治区政府采购网。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章  评定标准

评定标准

一、评审依据

1.评审依据：谈判小组以谈判文件和响应文件为评审依据。

2.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、竞争性谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审原则

谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

三、评标方法

谈判小组将以竞争性谈判文件为依据，对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件进行评审，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按下列程序确定成交供应商：

1.竞争性谈判的主要产品按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业产品的（提供《中小企业声明函》等证明材料），对最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-10%）。注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。②谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

2.竞争性谈判的主要产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3.竞争性谈判的主要产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

4.谈判小组将以谈判文件、谈判响应文件为评审依据，在谈判响应文件满足谈判文件全部实质性要求且评标价最低的供应商为成交候选人。

四、成交候选人推荐原则

1.竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按最后报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（最后报价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

2.谈判小组认为，某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组将不推荐该谈判供应商为成交候选供应商。