广西创建项目咨询有限公司

招标文件

项 目 名 称： 2020年抗疫特别国债项目哨点诊室DR等设备采购

项 目 编 号：CXZC2020-G1-04342-001-GXCJ

采购单位：岑溪市卫生健康局

采购代理机构：广西创建项目咨询有限公司

2020年9月

目   录

招标公告……………………………………………………………2

第一章  招标项目采购需求………………………………………5

第二章	投标人须知………………………………………………17

第三章	评标办法及评分标准……………………………………28

第四章	合同基本条款及合同书（格式）………………………33

第五章	投标文件格式……………………………………………40

广西创建项目咨询有限公司

2020年抗疫特别国债项目哨点诊室DR等设备采购 (CXZC2020-G1-04342-001-GXCJ)

公开招标公告

项目概况

(2020年抗疫特别国债项目哨点诊室DR等设备采购) 招标项目的潜在投标人应在登陆政采云平台(https://www.zcygov.cn/)获取招标文件，并于2020年10月22日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：CXZC2020-G1-04342-001-GXCJ

项目名称：2020年抗疫特别国债项目哨点诊室DR等设备采购

预算金额：594.5万元

采购需求：ＤＲ机6台，全自动血球仪7台，全自动生化分析仪1台，十二导联心电图19台，心电监测仪11台等设备采购一项。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

交付使用期：成交供货商接到采购人成交通知书，签订合同后30个工作日内交付所有货物、安装调试完毕并能投入正常使用

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6） 政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

3.本项目的特定资格要求：国内注册（指按国家有关规定注册的）具有独立法人资格和具有生产或经营本次采购货物服务的生产厂家或供应商；

法律法规规定的其他条件：投标人应具有行业主管部门颁发的有效医疗器械生产或经营许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第 8 号令）医疗器械分类管理要求具有有效的第二类医疗器械经营备案凭证或许可证；

4.对 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站 (www.creditchina.gov.cn) 、 中 国 政 府 采 购 网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参与政府采购活动；

## 三、获取招标文件

获取招标文件的时间及方式：2020年9月30日公告发布之时起 2020 年10 月14日，登陆政采云平台(https://www.zcygov.cn/)获取招标文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2020年10月22日9点00分

地点：岑溪市公共资源交易中心五楼开标厅（地址：岑溪市义州大道288号）具体开标厅号以当天电子屏幕显示为准，逾期送达的将予以拒收。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、发布公告的媒介

本次采购公告同时在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、岑溪市人民政府门户网站发布。

## 七、其他补充事宜

参加投标的法定代表人(负责人) 或委托代理人出席开标会议（①携带本人身份证原件及复印件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件；②营业执照复印件。（以上资料需加盖供应商单位公章）

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：　岑溪市卫生健康局

地址：　岑溪市广南路中段

联系方式：梁先生，　18977413799

2.采购代理机构信息

名    称：广西创建项目咨询有限公司

地　　址：岑溪市义州二街112号

联系方式：刘小姐、 0774-8224337

3.项目联系方式

项目联系人：刘小姐

电　话：　07748224337

广西创建项目咨询有限公司

2020年9月30日

- 招标项目采购需求

说明：

一、本一览表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌替代，但这些替代的品牌要实质上相当于或优于参考品牌要求。

二、本一览表中参考品牌及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

三、招标文件中标注“★”号的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，投标人须满足或响应。

| 供货清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 数字化X射线成像系统(DR） | 一、基本要求 1、设备名称：数字化X射线成像系统 2、设备用途说明：作数字化X射线摄影诊断使用 3、设备主要构成： 3.1平板探测器 3.2 X射线管 3.3高压发生器 3.4摄影机架 3.5滤线栅 3.6图像采集、诊断工作系统 3.7干式激光胶片打印机 二、具体技术要求 4.1平板探测器 4.1.1探测器成像介质：非晶硅； 4.1.2探测器TFT成像板结构：非拼接TFT整板 4.1.3探测器像素尺寸：≤140um 4.1.4动态范围：≥16bit ★4.1.5图像预览时间：≤3.5s， 4.1.6最大极限空间分辨率：≥3.4Lp/mm 4.1.7数字平板探测器冷却方式为自然冷却，无须额外辅助冷却 4.2 X射线管 4.2.1焦点功率：≥50KW 4.2.2阳极热容量：≥230kHu 4.2.3球管阳极旋转速度：≥2700转/分钟（50hz） 4.2.4双焦点：0.6mm（小焦点）/ 1.2mm（大焦点） 4.3高压发生器 ★4.3.1 类型：高频高压发生器，功率：≥50kW，最大mAs：≥630mAs，与平板探测器品牌一致， 4.3.2 输入电源：380V 50HZ 三相电源 4.3.3 输出电压：40～150kV 4.3.4 最大摄影mA：≥630mA 4.3.5 具有器官程序摄影(APR)功能，摄影程序数量≥590种 4.3.6 最大加载时间：≥6s 4.3.7具备曝光参数单元化菜单，直接通过采集软件调节曝光参数，无需单独曝光操作台 4.4 摄影机架 ★4.4.1一体化无天地轨紧凑型四向浮动摄影床，非U臂、悬吊、电动床机型 4.4.2床面长*宽≥2000mm*800mm；床面高≤700mm 4.4.3 球管立柱FID升降距离≥1200mm 4.4.4 球管立柱SID移动范围：1000~1800mm 4.4.5 X射线管组件绕横臂转动范围不小于180° 4.4.6 病人支承床承重≥130kg 4.4.7立式摄影架：探测器升降行程≥1100mm 4.4.8 可拓展实现自动跟踪功能 4.5 滤线栅 4.5.1 栅格比：≥10:1 4.5.2 栅密度：≥80Lp/cm 4.6 图像采集处理系统 4.6.1 基于WINDOWS操作系统的专业图像工作站 4.6.2 配置：Intel CPU主频≥3.5GHz、内存容量≥4G、硬盘容量≥1T 4.6.3 工作站显示器≥21″液晶显示器 4.6.4全中文操作界面 4.6.5 DICOM3.0接口 4.7图像采集处理软件功能： 4.7.1 图像采集工作站应包含如下图像处理功能：窗宽&窗位调节/正&负片显示/图像的水平位和垂直位反转/图像旋转/图像移动及缩放/左右标注/图像裁剪/放大镜功能 4.7.2 打印胶片上可显示摄影曝光kV、mA、mAs等设置条件 4.7.3 病人图像可以采用各种方式查询，并可自定义查询方式 4.7.4 图像采集工作站支持分格打印输出 4.7.5 图像诊断工作站支持分格打印输出 4.7.6 工作站具备3D摆位示意图 4.7.7 支持DICOM 3.0最新版，包括支持DICOM 打印、支持DICOM 存档、支持DICOM 网络传输、支持DICOM WORKLIST 4.7.8 不同患者图像可打印在同一张胶片上 4.7.9 每个身体部位采用不同的处理协议，达到最优的显示效果；采用图像增强模块，以保证获得最佳的图像，图像无需医生调节即可诊断 4.7.10 采集、诊断工作站软件必须与整机品牌一致，提供第三方权威证明文件 4.7.11 产品配备远程智能监控功能，为设备建立唯一编码/主动预警/远程维护，提供相关证明文件 4.7.12选配实现虚拟双能减影功能，软件开发完成四年以上，并提供该软件可集成于图像采集处理软件页面截图证明 4.7.13选配实现骨密度测量软件，软件开发完成四年以上，并提供该软件可集成于图像采集处理软件页面截图证明 4.7.14 选配实现针对胸部疾病的人工智能辅助诊断系统,提供第三方权威证明文件 4.8 整套设备要求： 4.8.1投标产品具有有效的医疗器械注册证，并通过电磁兼容检测 ★4.8.2 图像软件通过中国医学装备协会IHE系统测试DR设备四项必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD 、CPI/MOD、CPI/PC，提供同时包含上述四项 的测试通过证书（不接受子公司或分公司共享资质） ★4.8.3为保障所投产品厂家实力，出具投标厂家有效的平板和高压注册证 4.8.4 所投产品为低碳节能环保创新产品，并提供证明材料 4.8.5配备干式激光胶片打印机：每英寸325像素，78微米激光间距，14位像素灰度输出，最快打印速度85张/小时，支持语言：英文和中文（简体） | 台 | 6 |  |
| 2 | 五分类血球仪 | 1、检测技术：白细胞三维地形图分类技术、直线恒速稳流技术、无氰化物检测HGB技术 2、恒温孵育反应技术：一体化钛合金恒温孵育反应技术 3、检测项目：28项参数，白细胞五分类 4、测试速度：全自动进样模式：60测试/小时，单管封闭进样模式：60秒/测试 5、分析模式：常规模式（CBC+5Diff模式）、体检模式（CBC模式） 6、进样模式：全自动进样模式及单管封闭进样模式 ★7、全自动进样：一次可装载50个样本，支持不间断连续追加样本 8、样本类型：静脉全血、预稀释末梢血、抗凝末梢血 ★9、样本用量：CBC+5Diff模式20μl，CBC模式10μl 10、结果存储：存储10万份以上测试结果，包括散点图、直方图、患者信息 11、报告参数： WBC、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、RDW-SD、RDW-CV、PLT、PDW、MPV、PCT、P-LCR、NEU#、NEU%、LYM#、LYM%、MON#、MON%、EOS#、EOS%、BAS#、BAS%，研究参数： ALY#、ALY%、IG#、IG%，2个直方图、2个散点图 12、重复性：WBC≤2.0%, RBC≤1.5%，HGB≤1.5%，PLT≤4.0% 13、交叉污染率：WBC≤0.5%，RBC≤0.5%，HGB≤0.5%，PLT≤1.0% 14、报告打印：多种打印格式可选，全部参数或部分参数自定义打印 15、休眠技术：自动进入休眠状态，休眠等待时间可调 16、余量监测：试剂余量监测，智能提醒更换试剂 ★17、参考值设置：按性别、年龄设定正常参考值范围，仪器内置6组年龄段的参考值范围，可自定义10组参考值范围 18、定时维护：定时、定量（检测次数）智能执行管路维护 19、统计功能：检测结果统计学分析，包括平均值、标准差和变异系数的计算；仪器计数次数统计，包括样本、质控、校准次数统计 20、提醒功能：结果异常信息在相对应的Flag信息栏内自动显示提醒 21、急诊功能：随时插入急诊样本，并优先检测 22、提供与五分类血细胞分析仪同品牌的经SFDA注册的配套校准品、质控品。 | 台 | 7 |  |
| 3 | 全自动生化分析仪 | 1、测试速度：生化恒速400T/H(可选配ISE，加ISE可达600T/H) 2、加样针数量： 1根样品针,2根试剂针 3、分析方法：终点法、两点法、速率法，可选配离子选择电极法，可支持三、四种试剂项目测试 4、加样针技术：自动液面检测、随量跟踪、立体防撞功能 5、分光方式：全息光栅后分光 6、波长范围：340-800nm,12个波长，分别为340nm、405nm、450nm、505nm、540nm、570nm、600nm、635nm、670nm、700nm、760nm、795nm 7、光源：卤钨灯，12V，20W ★8、反应位：≥100个 9、反应液体积：150 μL～500 μL 10、反应杯光径：≤5mm 11、搅拌装置：搅拌针个数不小于2根，保证混匀更充分 12、反应杯清洗：比色杯十阶温水自动清洗 ★13、恒温方式：固体直热，反应杯单个嵌入温控装置加热，真正免维护 14、反应杯温度：37℃，实时显示 15、反应时间：0-10分钟内任意设置 ★16、样本位：≥100个（不含虚拟扩展样品盘），样本盘可整盘取出 17、样本盘：具备样本盘虚拟扩展功能，可扩展至7个样本盘 18、样本管兼容：标准试管、原始采血管、微量样本杯 19、样本用量：2-45ul，0.1ul步进 20、试剂位：80个，试剂盘可整盘取出 21、试剂瓶规格：支持25ml、60ml、70ml容量规格 22、试剂用量：20-350ul，1ul步进 23、试剂冷藏：2～10 ℃，可24小时不间断冷藏 24、报警功能：试剂及样本耗尽报警及故障报警，有报警提示音并显示信息 25、自动重测：支持原始样本等量、增量、减量重测以及3~150倍稀释重测 26、急诊功能：随时插入急诊，并优先检测 27、校准方式：至少具备因子法、单点定标、多点折线定标、多点线性定标、对数法、指数法、Logistic-Log 4P、Logistic-Log 5P、Exponential 5P、Polynomial 5P、Parabola、Spline等12种计算方法 28、统计功能：可统计均值、标准偏差等，可对工作量和费用进行统计 29、LIS功能：具备LIS双向传输功能，方便实验室信息化管理 30、操作界面：全中文windows图形化界面操作 31、耗水量： ≤20L/H 32、工作站：品牌台式电脑，500G硬盘，19寸WLCD显示屏 33、环境：工作温度：10-30 ℃，湿度：40%-85% 34、电源： a.c.100V-240V ，50Hz/60 Hz | 台 | 1 |  |
| 4 | 数字式十二道心电图机 | - 一、工作条件： 1.1 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作 1.2 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器 - 二、 ECG输入 2.1 ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集 *2.2 导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系） 2.3 输入阻抗：≥100M Ω（10Hz） 2.4 频率响应：0.01Hz ~ 300Hz （+0.4dB~-3.0dB） 2.5 定标电压：1mV±2% 2.6 耐极化电压：±900mV（±5%） 2.7 内部噪声：≤12.5µVp-p 2.8 时间常数：≥3.2 s 2.9 共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭） 2.10 输入电流：≤0.01μA 2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 *2.13中文输入及中文操作提示和中文报告语言 - 三、波形处理： 3.1 A/D转换：24bit 3.2 采样率：16kHz，每导联 3.3 灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV 3.4 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 3.5 自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能 3.6 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 - 四、存储器 4.1 设备内置存储器，存储病历800例 4.2 数据可通过SD卡、USB口导入导出 4.3 支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间 五、 显示器： 5.1 7英寸彩色液晶显示屏（可选配触摸屏），倾斜角设计，支持显示背景网格 - 5.2 显示信息：同屏显示12导同步心电波形 5.3 显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等 - 六、记录器： - 6.1 热敏式点阵打印机 6.2 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±3%） 6.3 记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1 6.4 记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm 6.5 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印 6.6 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等 6.7 可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告 *6.8具备在无网格纸上打印网格功能 - 七、功能 7.1 具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率 7.2 可准确判定接触不良的电极并予以指示 7.3 拥有自动测量功能和自动诊断功能 7.4 手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。 7.5 自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输。 7.6 支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告 7.7 长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录 7.8 具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息 *7.9 可以选配心电向量功能 7.10可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量 - 八、外部输入接口： 8.1 USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口 8.2 支持内置WIFI（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网 8.3 支持DAT、PDF、SCP(选配)、FDA-XML(选配)、DICOM(选配)格式，满足医院信息化需求 8.4 支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息 - 九、便携：外部隐藏式提手可方便机器移动 - 十、电源：交直流两用 自动转换 10.1 交流电源：交流 100V~240V 50Hz/60Hz 10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时 | 台 | 19 |  |
| 5 | 心电监护仪 | - 监护参数 心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP) - 显示 - 屏幕尺寸：10.4英寸彩色显示屏，分辨率：800×600 - 支持同屏显示11道波形 - 可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察 - 具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断 - 具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势 - 主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表 - 支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式等 - 数据存储、回顾 支持机内存储＞7G数据,1G存储空间的数据存储量如下： - 90小时连续参数数据 - 至少68000组NIBP数据 - 至少4500组生理报警事件 - 至少4500组心律失常事件 - 90小时全息波形 - 具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充 - 性能特点 - ★标配触摸屏，使操作更加便捷，提高医护人员的工作效率 - 具备触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态 - 支持七道心电波形同屏显示、心电波形级联 - ★心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求 - 共模抑制比：弱滤波>95dB，监护、强滤波>105dB - ★ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全 - 标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装 - 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护 - 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征 - 支持选配条形码扫描枪，方便快速录入病人信息 - 具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站 - 声光双重三级报警 - 技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色，有利于医护人员远距离辨识报警情况（2个独立的报警指示灯） - 可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率 - 内含NIBP防尘阀设计，减少气路障碍，有效延长泵使用寿命，提高测量准确性 - 支持选配无线联网功能，实现无线\有线等混合方式联网 - 可选配三通道内置热敏打印机 - 标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落） | 台 | 11 |  |
| 注：本供货清单带★的为必须满足参数。 |  |  |  |  |  |

一、售后服务及其它要求：

1、产品按照厂家的“三包”规定提供服务。

2、免费送货上门，制造商负责机房免费设计、线路布置，免费安装、调试，确保正常运行，验收完成后现场操作技术培训，培训人数不限，直至操作人员对操作技术完全掌握为止，所有培训费由供应商承担。

3、自交货、安装调试完毕，产品验收合格之日起货物质保期一年，若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定执行;为了保证售后服务的及时性和服务质量，维修响应时间2小时内，质保期应在12小时内到达现场维修，质保期外应在72小时内到达现场维修（质保期内到用户现场维修所发生的一切费用由供货方承担）,有需要时，提供备选应急方案使用。保修期满后，终身维护，软件升级，长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应，具有全国400或800免费服务热线。

二、商务和验收要求

1、投标产品必须为合法销售的全新原厂原装产品，成交供应商所提供的产品、资料等要满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范以及满足质量、安全、技术规格、物理特性等要求

2、中标供应商提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同，同时向采购监督管理部门汇报并申请取消其中标资格，追究其法律责任。

3、采购人在签订采购合同之前，必须核验第三方权威机构检测报告原件，同时有权要求中标人提供所投产品以供测试，确保技术参数、功能满足采购要求，如有不符，则取消中标人资格(测试的具体时间、地点和测试机构由采购人另行确定，测试相关费用由中标人承担)。同时向采购监督管理部门汇报并申请取消其中标资格，追究其法律责任。

三、交付使用期

成交供货商接到采购人成交通知书，签订合同后30个工作日内交付所有货物、安装调试完毕并能投入正常使用，交付地点：采购人指定各乡镇卫生院。

第二章  投标人须知

前  附  表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2020年抗疫特别国债项目哨点诊室DR等设备采购 |
| 2 | 投标报价及费用 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费按发改价格〔2015〕299号文执行。领取中标通知书时，成交人应向采购代理机构一次付清成交服务费。否则，采购代理机构将视之违约，取消该成交决定并对成交人已提交的全部履约保证金不予退还。 - 代理服务费收费标准： 服务类型 费率 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 100000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。 |
| 3 | 投标保证金 | 1.投标保证金的金额为：陆万元整（¥60000.00元）； 2.投标人应于2020年10月22日上午9时00分将投标保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式标明用途交至以下账户。需在转账单备注栏注明：“投标项目名称”（必须从供应商的基本账户转账或电汇，否则做否决投标处理）。 开户名称：岑溪市公共资源交易中心 开户银行：中国农业银行股份有限公司岑溪红楼支行 帐 号：2031 8001 0400 0332 4 - 到账后投标人持银行回执（原件）到市公共资源交易中心核验并盖章确认。（办理地点：市公共资源交易中心综合服务部(7楼）联系电话：0774-8229877）。 4.开标时查验经市公共资源交易中心盖章确认的保证金银行回执原件。 |
| 4 | 答疑与澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件的收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 5 | 投标文件组成 | 投标文件（技术、商务、报价文件三部分合装订成一册）正本 壹 份；副本各四份； |
| 6 | 投标截止时间地点 | 投标文件递交截止时间：2020年10月22日上午9 时00分 地 址：岑溪市公共资源交易中心5楼开标厅（岑溪市义洲大道288号）具体开标厅厅号以当天电子屏显示为准。 |
| 7 | 开标时间地点 | 开标时间：2020年10月22日上午9 时00分止 地 址：岑溪市公共资源交易中心5楼开标厅（岑溪市义洲大道288号）具体开标厅厅号以当天电子屏显示为准,投标人可以由法定代表人或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席还需携带单位授权委托书原件，经市公共资源交易中心盖章确认的保证金缴纳凭证原件）。 |
| 8 | 评标办法 | 采用综合评分法。 |
| 9 | 中标公告 及中标通知书 | 采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告的同时向中标供应商发出中标通知书。 中标公告发布于中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网，梧州市政府采购网，岑溪市人民政府门户网站。 |
| 10 | 投标保证金退还（不计息） | 除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后5个工作日内，投标人按招标文件附表《投标保证金退付申请表》填写并经盖章确认后交到岑溪市公共资源交易中心七楼，联系电话0774-8229877，收款单位以电汇或转账方式退还投标保证金。 |
| 11 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后7日内。 |
| 12 | 采购资金来源 | 财政拨款 |
| 13 | 付款方式 | 安装调试验收合格后18个月内付清。 |
| 14 | 投标文件有效期 | 投标截止日期后30天。 |
| 15 | 解 释 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于岑溪市卫生健康局的 2020年抗疫特别国债项目哨点诊室DR等设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

- （二）定义

1. 招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书原件和委托代理人身份证及经市公共资源交易中心盖章确认的保证金银行回执原件出席开标会。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标：本项目不接受联合体投标。

（七）特别说明：

▲1. 多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，且同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

▲2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （八）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2. 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1. 招标公告；

2. 投标人须知

3. 评标办法及标准；

4. 合同基本条款及合同书；

5. 招标需求；

6. 投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部份。

2. 采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5. 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由报价文件、资信及商务文件、技术文件三部份组成。

1.报价文件：

（1）  投标函（格式见附件）；

（2）  投标报价明细表（格式见附件）；

（3）  开标一览表（格式见附件）；

2.资信及商务文件（以下文件均必须提交，同时要加盖单位公章）：

- 投标保证金缴纳凭证（保证金银行回执复印件）；

- 投标声明书 (格式见附件) ；

- 法人授权委托书原件及法人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见附件)；

- “营业执照”副本内页复印件；

- 法人身份证（正、背面）复印件；

- 组织机构代码证副本复印件；（如已办理“三证合一”则不需要提供）；

- 税务登记证（国税或地税）副本复印件；（如已办理“三证合一”则不需要提供）；

- 行业主管部门颁发的有效医疗器械生产或经营许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第 8 号令）医疗器械分类管理要求具有有效的第二类医疗器械经营备案凭证或许可证复印件；

- 提供近半年连续3个月的社保凭证或免缴纳证明复印件（新成立公司按实际情况提供）。

- 采购需求一览表要求提供的资料；

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选，如有请提供）：

- 产品质量合格检验报告复印件；

- 安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；

- 类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

- 其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

- 自主创新、节能环保等方面的资质证书；

- 自主品牌投标人的信誉、荣誉证书；

- 投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

- 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

- 投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）投标人情况介绍；

- 商务响应表（格式见附件）；

3.技术文件（以下文件均必须提交，同时要加盖单位公章）

（1）技术响应表；

（2）售后服务承诺；

（3）供货清单（均不含报价）；

可作为投标人技术文件评分的材料（可选，如有请提供）：

（4）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（5）原厂出厂配置表；

（6）产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据；

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（8）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（9）项目实施人员一览表；

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

1. 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1. 自投标截止日起30天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

1. 投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2. 投标保证金交纳：投标保证金必须从基本账户以转帐方式标明用途递交至指定银行账户。（以到账为准），到账后投标人持银行回执（原件）到市公共资源交易中心核验。（办理地点：市公共资源交易中心综合服务部(7楼）联系电话：0774-8229877）。开标时查验经市公共资源交易中心盖章确认的保证金银行回执原件。

3. 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内，投标人按招标文件附表《投标保证金退付申请表》填写并经盖章确认后交到岑溪市公共资源交易中心七楼，联系电话0774-8229877，收款单位以电汇或转账方式退还投标保证金。

4. 中标人应在中标通知书发出后7日内与采购人签订合同。

5. 投标保证金不计息。

6. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按本招标文件规定的投标文件格式编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应将资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部分合装订成一册，正本1份，副本4份；投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将投标文件正副本密封装在同一个文件袋中。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号、“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2. 未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1. 在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2. 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

4. 被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1. 开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2. 主持人介绍参加开标会的人员名单；

3. 主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4. 投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认，检查各投标人的代表的身份证明，（委托代理时提供）委托代理人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）、经市公共资源交易中心盖章确认的保证金银行回执（原件）；

5. 按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

6. 唱标；

7. 采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8. 开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1. 资格审查

开标会结束后由采购人代表或代理机构工作人员依法对投标人的资格进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录像监控及聘请有关监督部门代表进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网，梧州市政府采购网，岑溪市人民政府门户网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 七、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

（3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

- 八、其它事项

- （1）中标服务费按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费。否则，招标代理机构将视之为违约，取消该中标决定并没收中标人已提交的全部投标保证金。

- 第三章  评标办法及评分标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家4人、采购单位代表1人共5人单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评审依据：以公开招标文件、投标文件为评定依据，对投标人的报价、货物质量、技术、生产、供货及安装、售后服务按百分制打分。其中价格分30分；货物综合性能分22分；供货、安装计划安排方案分24分、售后服务分20分、政策功能分(节能、环保)4分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

(一)对进入详评的，采用百分制综合评分法。

(二)计分办法(按四舍五入取至百分位)

1、价格分……………………………………………………………………………………30分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中

标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）之规定，投标人为小型和

微型企业，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予 6%的扣除。

小型、微型企业组成联合体参加投标的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68

号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政

府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生

产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福

利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政

策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并

对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法

投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企

业产品的，该投标人的投标报价给予 6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体

协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体投标价给予

2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标

报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为 30 分。

（7）价格分计算公式：某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30 分。

2、货物综合性能分………………………………………………………………………………………22分

评定范围：对所有投标产品实质性参数性能指标进行评审：

- 当投标产品所有实质性参数性能指标完全满足标书要求的，可获得基准分8分，负偏离1项减4分，最多减8分；

- 设计方案分（10分）：由评标委员会在打分前根据招标文件技术要求，对比各投标文件的设计方案、设备配置、设备性能等各方面综合考虑进行独立打分。

一档（10分）：有详细的货物技术性能及方案，技术方案均能满足采购需求，清晰完整、合理、有效，有针对性，基本涵盖所有内容。

二档（5分）：有详细的货物技术性能及方案，设备配置、设备性能、技术方案均能满足采购需求，提及了大部份内容。

（3）以下项目每提供1项加1分（满分4分）：投标人的ISO13485质量管理体系认证、投标人的ISO14001环境质量认证、欧盟CE认证、取得CMD医疗器械产品认证证书。

3、 供货、安装计划安排方案分…………………………………………………………20分

对投标供应商的供货、安装计划（含交付使用期）保证进行综合打分

一档：供货、安装计划安排完整并对本项目有深入了解，方案表述清晰、准确、完整，计划编制可行，阶段进度保证措施合理、可行。（20分）

二档：供货、安装计划安排方案表述基本清晰，计划编制基本合理，阶段进度保证措施基本可行。（15分）

三档：供货、安装计划安排方案简单，基本满足招标文件要求的。（8分）

- 售后服务分……………………………………………………………………………………20分

对投标供应商的售后服务承诺进行综合打分

一档：结合本采购项目特点、要求，提出优质、完善的售后服务，售后服务方案具体细致。售后服务人员配备4名厂家维修工程师，接故障通知到达现场的时间（维修响应时间为2小时内，质保期应在12小时内到达现场维修、质保期外应在72小时内到达现场维修），具有全国400或800免费服务热线（20分）

二档：结合本采购项目要求，提出完善的售后服务，售后服务方案具体。售后服务人员配备2名厂家维修工程师，接故障通知到达现场的时间（维修响应时间为4小时内，质保期应在24小时内到达现场维修、质保期外应在72小时内到达现场维修）。（15分）

三档：只对应招标文件作出普通响应性售后服务的。（5分）

5、政策功能分(节能、环保)…………………………………………………4分

投标产品列入财政部、国家发展和改革委员会制定和公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，且具有有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的。每项得0.5分（本项目属于强制采购节能环保产品的除外。以品目清单复印件及产品证书为准，投标产品需清晰反映在品目清单上）满分4分。

(三)总得分=1+2+3+4+5。

三、中标候选人推荐原则

- 评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标(成交)候选人为中标（成交）人。排名第一的中标（成交）候选人放弃中标（成交）、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标(成交)候选人为中标（成交）人。排名第二的中标（成交）候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标（成交）候选人为中标（成交）人，其余以此类推。

- 第四章  合同基本条款及合同书（格式）

合同基本条款

一    说   明

1.1合同基本条款是指买方（以下简称甲方）和中标人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则,并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

1.3政府采购合同以书面方式签订。

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给的价格。

（3）“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切本项目采购货物和相关资料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务。

二    货物条款

2.1甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的货物名称、技术要求、质量标准、数量、交货日期、交货地点和售后服务内容等作为本条款的基础。

三    专利权

3．1乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分不受第三方提出侵犯其出版权、专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

四    技术资料

4.1乙方应按投标条件书规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

五   质量保证

5.1乙方应按投标条件书规定的的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见各分标要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

5.3在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

六   验  收

6.1乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方和甲方收货单位收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

6.2甲方或甲方收货单位对乙方所交货物依照投标条件书上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，质量达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

6.3甲方应在货到指定地点完毕之日起 五个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须在现场。

七   货物包装、发运及运输

7.1包装要求

除合同另有规定外, 乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施包装,按要求包装，该包装应适应于远距离运输、防潮和防粗略装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起货物损坏均由乙方承担。若未按要求包装而产生的其他费用由乙方负担。

7.2 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

7.3货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

7.4货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方收货单位48小时前以书面形式（如传真等）通知甲方和甲方收货单位，如因乙方延误时间通知甲方及甲方收货单位，由此引起的一切后果由乙方负责。

八     交货期及交货方式

8.1交货期：按《招标项目采购需求》规定时间。

8.2交货方式：合同现场清点核对验收。

8.3交货地点：按甲方指定地点。

九     付款方式

9.1付款方式：18个月内付清。

十    违约责任

10.1逾期交货或无正当理由拒收的，每天按合同额的1‰支付违约金。

10.2逾期超过10天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

10.3其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

十 一  不可抗力事件处理

11.1在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同根本目的不能实现时，一方可解除合同。

11.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二   仲   裁

12.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向合同签定地仲裁部门提起仲裁或向法院起诉。

十三   合同生效及其它

13.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方单位公章后生效。

13.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经甲方确认后作为主合同不可分割的一部分。

- 广西壮族自治区政府采购合同（格式）

- 合同编号：

- 采购单位（甲方）：                             采购计划号：

- 供应商（乙方）：                               项目名称和编号：

- 签订地点：                                    签订时间：

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：                            。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                       。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                      、地点：                          。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后      日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间：                                          。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：         自筹            。

3、付款方式：18个月内付清。

第九条　质量保证金

由中标人提交的投标保证金直接转成履约保证金，质量保证期（一年）过后五个工作日内无息返还。

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在48小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的设备质保期为一年，质保期内所换任何配件均为免费，终身享受技术跟踪服务。

第十二条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰  滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条   诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条、签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十一条  本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招投标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“广西壮族自治区”后再加所在地名称或将“广西壮族自治区”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招投标文件要求填写，如招投标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和保证金：资金性质按一般预算拨款、财政性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招投标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标供应商在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由广西壮族自治区财政厅（政府采购监督管理处）负责解释。

- 第五章 投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式（格式可自拟）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

二、投标文件封面格式

正本/或副本

投 标 文 件

（报价、资信/商务、技术文件部分）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

年  月  日

三、报价文件格式

1. 投标函格式：

投 标 函

致：广西创建项目咨询有限公司

根据贵方                   采购项目招标文件，项目编号                 ，正式授权下述签字人        （姓名和职务）代表投标人                             （投标人单位名称），提交下述文件正本一份，副本四份。

一、投标报价表

二、售后服务承诺

三、资格证明文件

四、投标人基本情况登记表

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方同意在投标人须知规定的截标日期起遵循本招标文件，在投标人须知第14条规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，我方将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

6、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

法定代表人或委托代理人签名：

投标人（盖单位公章）：

日期：

注：未按照本投标函要求填报的投标函将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

2. 投标报价明细表格式：

投 标 报 价 明 细 表

金额单位：人民币（元）

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价：¥ （大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。以上报价包括标书费、代理费、税金、利润等一切费用。

2、若“招标项目需求一览表”中要求供应商承担运输费的，请在表格中填写“无”。

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

日   期：

3. 开标一览表

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                                          金额单位：人民币（元）

| 项号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 交付试用期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价金额：（大写）： （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：

- 日     期：    年   月   日

- 四、资信/商务文件格式

5. 资信及商务文件（以下文件均必须提交，同时要加盖单位公章）：

- 投标保证金缴纳凭证（保证金银行回执复印件）；

- 投标声明书 (格式见附件) ；

- 法人授权委托书原件及法人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见附件)；

- “营业执照”副本内页复印件；

- 法人身份证（正、背面）复印件；

- 组织机构代码证副本复印件；（如已办理“三证合一”则不需要提供）；

- 税务登记证（国税或地税）副本复印件；（如已办理“三证合一”则不需要提供）；

- 行业主管部门颁发的有效医疗器械生产或经营许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第 8 号令）医疗器械分类管理要求具有有效的第二类医疗器械经营备案凭证或许可证复印件；

- 提供近半年连续3个月的社保凭证或免缴纳证明复印件（新成立公司按实际情况提供）。

- 采购需求一览表要求提供的资料

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选，如有请提供）：

- 产品质量合格检验报告复印件；

- 安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；

- 类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

- 其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

- 自主创新、节能环保等方面的资质证书；

- 自主品牌投标人的信誉、荣誉证书；

- 投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

- 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

- 投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）投标人情况介绍；

- 商务响应表（格式见附件）；

1.投标保证金缴纳凭证（保证金银行回执复印件，格式略）

2. 投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：广西创建项目咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：            ；该产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进（或需在中标后向               订购）。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

日   期：

3.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：广西创建项目咨询有限公司：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

所在部门职务：                                      职  务：

| 法人身份证复印件粘贴处 | 委托人身份证复印件粘贴处 |
| --- | --- |

投 标 人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

日   期：

4. “营业执照”副本内页复印件(必需提供)；

5.  法人身份证（正、背面）复印件(必需提供)；

6.组织机构代码证副本复印件(必需提供，如已使用“三证合一”则不需提供)；

7.税务登记证（国税或地税）副本复印件(必需提供，如已使用“三证合一”则不需提供)；

8. 行业主管部门颁发的有效医疗器械生产或经营许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第 8 号令）医疗器械分类管理要求具有有效的第二类医疗器械经营备案凭证或许可证复印件（必需提供）；

9.提供近3个月内的社保凭证或免缴纳证明复印件（新成立公司按实际情况提供）(必需提供)；

10.采购需求一览表要求提供的资料

11. 投标人的类似成功案例的业绩证明文件（可选）：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

日   期：

12. 主要设备材料的原厂商对本项目的授权书格式（可选，格式可自拟）：

原厂商售后服务承诺书

我们                  （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                     。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1. 代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年生产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于     年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4. 我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. 我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

日   期：

13. 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（可选）

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负 责 人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

日   期：

14.自主创新、节能环保、中小企业等可予评分优惠的资质证书或文件复印件（可选）

15.自主品牌投标人的信誉、荣誉证书或文件复印件（可选）

16.投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件复印件（可选）

17.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（可选，格式自拟）

18.投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，可选，格式可自拟）

投标人基本情况表（格式）

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人的基本情况：

1、企业名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业法定代表人：姓名              职务                    电话

4、政府采购业务联系人：姓名              职务                    电话

手机              传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标人财务状况

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产

原值：

净值：

（2）流动资金

（3）长期负债

（4）短期负债

三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

投标人(盖单位公章) ：

法定代表人或委托代理人签名：

19.商务响应表格式（可选）：

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 | 交货；地点： |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 交付使用期 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

日   期：

五、技术文件格式

25. 技术文件（以下文件均必须提交，同时要加盖单位公章）

（1）技术响应表；

（2）售后服务承诺；

（3）供货清单（均不含报价）；

可作为投标人技术文件评分的材料（可选，如有请提供）：

（4）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（5）原厂出厂配置表；

（6）产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据；

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（8）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（9）项目实施人员一览表；

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

26. 技术响应表格式（必须提供）

1.技术响应表

项目编号:

项目名称:

| - 序号 | 货物名称或 - 技术条款 | - 招标文件要求 | - 投标响应文件具体响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

日   期：

2.售后服务承诺（格式略，由投标人自行填写。）

3.供货清单（均不含报价）（必须提供）

供货清单

项目编号:

项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 型号和规格 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：投标人可根据内容需要自行增减表格行数。

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

日   期：

4.对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）(可选，格式自拟)

5.原厂出厂配置表（可选，格式自拟）

6.产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（可选，格式自拟）

7.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（可选，格式自拟）

8.投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（可选，格式自拟）

9.项目实施人员一览表格式（可选）：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

日   期：

10. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（可选）：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

日   期：

11. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施（可选，格式自拟）

12. 投标人需要说明的其他文件和说明（可选，格式自拟）

附表：

投标保证金退付申请表

| 岑溪市公共资源交易中心： 项目（编号： ）的投标保证金，我公司已于年 月 日缴交到贵中心，金额为： （￥ ），此项目我单位没有中标（如为中标公司则为：此项目我公司中标，并签订合同），现申请把投标保证金退付到我公司以下的账户： 公司名称： 开户银行： 银行账号： 联系人： 联系电话： 申请单位（盖章） 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中心经办人意见 | 财务人员审核意见 | 中心领导审核意见 |
| 签名： 年 月 日 | 签名： 年 月 日 | 签名（盖章） 年 月 日 |

备注：1、申请表一式一份；

2、附投标保证金凭据（有交易中心财务专用章）复印件（加盖公章）；

3、中标单位须附双方签订合同部分页面（有项目及编号页和双方签字盖章页）复印件（加盖公章）。

附件：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条 政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条 当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行磋商；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚实信用原则的行为。