| 招 标 文 件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 桂林医学院大学生艺术中心扩声系统、灯光设备、视频设备、舞台机械设备、弱电系统项目 |
| 项目编号： | GXZC2022-G1-000142-JDZB |
| 联系电话： | 0773-3696789 |

| 采购人： | 桂林医学院 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构： |  | 广西机电设备招标有限公司 |

2022年3月

- 目录

第一章  招标公告	1

第二章  项目采购需求	4

第三章  供应商须知	34

第四章  评标方法及评标标准	38

第五章  合同主要条款格式	52

第六章  投标文件格式	63

- 第一章  招标公告

广西机电设备招标有限公司关于桂林医学院大学生艺术中心扩声系统、灯光设备、视频设备、舞台机械设备、弱电系统项目(GXZC2022-G1-000142-JDZB)公开招标公告

一、项目基本情况 项目概况 桂林医学院大学生艺术中心扩声系统、灯光设备、视频设备、舞台机械设备、弱电系统项目招标项目的潜在供应商应在桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn/）、“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2022年4月14日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

项目编号：GXZC2022-G1-000142-JDZB

项目名称：桂林医学院大学生艺术中心扩声系统、灯光设备、视频设备、舞台机械设备、弱电系统项目

预算总金额（元）：13573209.86

采购需求：

标项一

标项名称：大学生艺术中心扩声视频系统（含弱电）一套

数量：1

预算金额（元）：7254283.86

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：大学生艺术中心扩声视频系统（含弱电）一套。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：

合同履行期限：国产设备自签订合同之日起60个日历日内交货并完成安装调试，进口设备自签订合同之日起150个日历日内交货并完成安装调试及负责标项一（A分标）、标项二（B分标）所有设备的最终效果调试。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

标项二

标项名称：大学生艺术中心灯光及舞台机械设备（含弱电）一套

数量：1

预算金额（元）：6318926.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：大学生艺术中心灯光及舞台机械设备（含弱电）一套

。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：

合同履行期限：国产设备自签订合同之日起60个日历日内交货并完成安装调试。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、特定资格条件：分标1，分标2：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。3.本项目的特定资格要求：（1）资格要求：无。（2）业绩要求：无。 （3）其他要求：无。4．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。5．因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商不得参加本项目的投标。6．按照招标公告的规定获得招标文件。

三、获取招标文件

时间：2022年3月24日至2022年4月14日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn/）、“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）。

方式：登陆桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn/），从网上免费下载招标文件电子版；供应商登陆“政采云”平台，应进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由供应商自行承担。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年4月14日 09:30（北京时间）

地点（网址）：通过政采云平台实行在线投标。

开标时间：2022年4月14日 09:30

开标地点：通过政采云平台实行在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网、桂林市公共资源交易中心网

2. 需落实的政府采购政策：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、信息安全产品等有关政策，具体详见招标文件。

3.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册成为正式供应商，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

4.投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2022年4月14日上午9时30分至10时00分）供应商可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心3号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况），视为投标无效。

5.在线投标（电子投标）说明

5.1.本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

5.2.为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往政采云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取投标文件后立即办理。）

5.3.供应商应当在投标截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至政采云平台。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

5.4.本采购项目为政采云全流程电子化操作，参与投标的投标单位需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取政采云CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

6.按照招标公告的规定获得招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：桂林医学院

地址：桂林市临桂区致远路1号

项目联系人：莫军成老师

项目联系方式：0773-3662950

2、采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：桂林市骖鸾路31号湘商大厦6楼603（桂林分公司）

项目联系人：曾昭卉

联系方式： 0773-3696789

- 第二章  项目采购需求

▲一、总体要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足采购文件要求，验收达到合格标准。

2.政府采购政策的应用

详见采购文件“评标方法及评标标准/政府采购政策应用说明”。

3.是否接受进口产品：

A分标采购货物:扩声系统：一、扩声系统：第1项~第10项（左右声道线阵列全频扬声器、中央声道全频扬声器、左右声道低频扬声器、左右近场近场补声全频扬声器、台唇补声全频扬声器、楼座补声全频扬声器、固定返送全频扬声器、舞台流动返送全频扬声器、数字功率放大器、数字功率放大器）；二、控制系统：第1项~第3项（主扩数字调音台、音频接口箱、备份数字调音台）；三、音源系统：第1项~第16项（数字无线接收机、手持式无线发射机连话筒头、手持式无线发射机连话筒头、腰包式发射机、微型领夹式话筒、微型头戴式话筒、有源指向天线、天线分配器、有线鹅颈会议话筒、混音器、大振膜录音话筒、人声话筒、乐器话筒、其他附大振膜电容传声器（铜管/合唱/打击乐）件、架子鼓套麦装、乐器麦）均接受进口产品，其余货物均不接受进口产品。

B分标采购货物均不接受进口产品。

备注：

（1）允许接受进口产品的，供应商可以选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

（2）如本项目接受进口产品，除《关于疫情防控采购便利化的通知（财办库〔2020〕23号）》规定，采购疫情防控相关的进口产品，无需审批之外，其他进口产品采购审核手续需按规定办妥；如供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全套全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。

（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。

（4）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。

4.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（1）本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：     /

（2）如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

5.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。

6.采购需求要求未尽事宜由采购人与中标供应商在采购合同中约定。

7.客观但不可量化的指标应当作为实质性要求。

二、技术要求

A分标：

1.一般说明

（1）本表中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

2.核心产品

本项目为货物采购项目，A分标：核心产品为：扩声系统：第1项 左右声道线阵列全频扬声器。

3.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准

4.验收标准：音响系统应满足设计要求达到GB50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》，提供经国家认可的具备资质的专业检测机构检测报告。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扩声系统 |  |  |  |  |
| 一 | 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 左右声道线阵列全频扬声器 | 10 | 只 | - 1、线阵列或阵列无源全频扬声器； - ▲2、低频驱动单元：≥2x10"； - ▲3、单只最大声压级：≥138dB@1m/自由场； - ▲4、频率响应：70Hz-18kHz； - 5、整组水平覆盖角度：≥90°； - 6、整组垂直覆盖角度：≥80°； - 7、单只扬声器 RMS 功率：≤ 400W； 8、含原厂匹配吊挂件 9、提供产品的相关证明材料复印件（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） |
| 2 | 中央声道全频扬声器 | 2 | 只 | ▲1、低频单元：≥12"； ▲2、单只最大声压级：≥133dB@1米/自由场； ▲3、频率响应：50Hz - 18kHz； 4、整组水平覆盖角度：80°±10°； 5、整组垂直覆盖角度：≥80°； 6、单只扬声器 RMS 功率：≤ 300W； 7、含原厂匹配吊挂件 8、提供产品的相关证明材料复印件（包括但不限于彩页、官网和功能截图等 |
| 3 | 左右声道低频扬声器 | 4 | 只 | ▲1、低频单元：≥18"； ▲2、单只最大声压级：≥132dB@1米/自由场， ▲3、频率响应：40Hz-130Hz； 4、单只扬声器 RMS 功率：≤ 400W； 5、含原厂匹配吊挂件 6、提供产品的相关证明材料复印件（包括但不限于彩页、官网和功能截图等 |
| 4 | 左右近场近场补声全频扬声器 | 2 | 只 | ▲1、低频单元：≥12"； ▲2、单只最大声压级：≥133dB@1米/自由场； ▲3、频率响应：50Hz - 18kHz； 4、水平覆盖角度：80°±10°； 5、垂直覆盖角度：50°±10°； 6、单只扬声器 RMS 功率：≤ 300W； 7、高频单元带号角结构； 8、含原厂匹配吊挂件 9、提供产品的相关证明材料复印件（包括但不限于彩页、官网和功能截图等 |
| 5 | 台唇补声全频扬声器 | 4 | 只 | - ▲1、低频单元：≥5"； - ▲2、单只最大声压级：≥117dB@1米/自由场； - ▲3、频率响应：90 Hz - 20kHz； - 4、水平覆盖角度：90°±10°； - 5、垂直覆盖角度：90°±10°； - 6、单只扬声器 RMS 功率：≤ 70W； - 7、高频与低频单元同轴结构设计； 8、含原厂匹配吊挂件 9、提供产品的相关证明材料复印件（包括但不限于彩页、官网和功能截图等 |
| 6 | 楼座补声全频扬声器 | 8 | 只 | ▲1、低频单元：≥5"； ▲2、单只最大声压级：≥117dB@1米/自由场； ▲3、频率响应：90 Hz - 20kHz； 4、水平覆盖角度：90°±10°； 5、垂直覆盖角度：90°±10°； 6、单只扬声器 RMS 功率：≤70W； 7、高频与低频单元同轴结构设计； 8、含原厂匹配吊挂件 9、提供产品的相关证明材料复印件（包括但不限于彩页、官网和功能截图等 |
| 7 | 固定返送全频扬声器 | 2 | 只 | ▲1、低频单元：≥12"； ▲2、单只最大声压级：≥130dB@1米/自由场； ▲3、频率响应：50Hz - 18kHz； 4、水平覆盖角度：75°±10°； 5、垂直覆盖角度：50°±10°； 6、单只扬声器 RMS 功率：≤ 300W； 7、高频单元带号角结构； 8、含原厂匹配吊挂件 9、提供产品的相关证明材料复印件（包括但不限于彩页、官网和功能截图等 |
| 8 | 舞台流动返送全频扬声器 | 4 | 只 | 1、舞台地面返听专用楔形箱体结构； ▲2、低频单元：≥15"； ▲3、单只最大声压级：≥131dB@1米/自由场； ▲4、频率响应：60 Hz - 20kHz； 5、水平覆盖角度：80°±10°； 6、垂直覆盖角度：80°±10°； 7、单只扬声器 RMS 功率：≤ 300W； 8、高频与低频单元同轴结构设计； 9、每只扬声器须配置独立的功放通道及独立DSP处理。 10、含原厂匹配吊挂件 11、提供产品的相关证明材料复印件（包括但不限于彩页、官网和功能截图等 |
| 9 | 数字功率放大器 | 3 | 台 | 1、4通道数字功放； ▲2、功放功率：≥4 x 1500 W/4Ω ，≥4 x 750 W/8Ω ； 3、自适应电源电压：≥100V-240V； 4、最大输出电压：＞115V； 5、电压增益：≥30 dB； 6、THD+N (20 Hz – 20 kHz)：< 0.5%； 7、串扰 (20 Hz – 20 kHz)：＞-45 dB； 8、频率响应：35 Hz - 20 KHz； 9、信噪比，模拟输入／数字输入：＞103 dB/105 dB； ▲10、采样率：48 KHz/96 KHz，支持模拟信号、数字AES信号热备份； 11、内置DSP，DSP固有延时（数字/模拟输入）：≤1ms； 12、模拟信号输入接口：≥4个； 13、提供产品的相关证明材料复印件（包括但不限于彩页、官网和功能截图等 |
| 10 | 数字功率放大器 | 2 | 台 | 1、4通道数字功放； ▲2、功放功率：≥4 x 700 W/4Ω ，≥4 x 350 W/8Ω ； 3、自适应电源电压：≥100V-240V； 4、最大输出电压式：＞80V； 5、电压增益：≥30 dB； 6、THD+N (20 Hz – 20 kHz)：< 0.5%； 7、串扰 (20 Hz – 20 kHz)：＞-45 dB； 8、频率响应：35 Hz - 20 KHz； 9、信噪比，模拟输入／数字输入：＞100 dB/102 dB； 10、采样率：48 KHz/96 KHz，支持模拟信号、数字AES信号热备份； ▲11、内置DSP，DSP固有延时（数字/模拟输入）：≤1ms； 12、模拟信号输入接口：≥4个； 13、提供产品的相关证明材料复印件（包括但不限于彩页、官网和功能截图等 |
| 11 | 功放远程监控管理软件 | 1 | 套 | 1、功放远程监控系统， 2、可实现对功放进行远程检测、监视及控制； |
| 12 | 电源时序器 | 2 | 台 | 1、RS-232串口控制协议，可连接中控及控制电脑； 2、采用 16A 万能插座，能兼容全部产品电源接口； 3、最大输入电流 30A，单路最大输出电流16A，工作电压 95V-240V； 4、无序主、副机控制选择开关，即插即用； 5、联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机； 6、设备采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关。 7、前面板拥有电压显示功能 8、最大输入电流: 30A 9、单路最大输出电流: 16A 10、控制协议: RS-232串口协议 11、工作电压: 110V ～ 240V 12、输出电源插座: 后面板 8 个受控 16A 万用插座 13、插座标准: 兼容国标 6A、10A、16A、英标 13A、美标 15A、14、开关间隔时间:1 秒 15、机箱高度: 2U（88mm） |
| 二 | 控制系统 |  |  |  |
| 1 | 主扩数字调音台 | 1 | 台 | ▲1、输入处理通道：≥144个灵活通道 2、输出处理通道：≥96个灵活辅助输出、≥24个矩阵、≥2个立体声总线、≥1个单通道总线 3、≥24 个效果插槽 4、≥32 个立体声多频段压缩器 5、≥96 个立体声动态均衡器 6、≥24 个VCA编组 7、≥24 个POP编组 8、≥12 个通话编组 9、≥12 个静音编组 10、显示屏：1个≥21英寸LCD 高亮度 1920 x 1080分辨率，触摸屏 11、LCD通道显示屏：≥41个全彩LCD显示 12、≥28 个电动100毫米推子 13、≥66 个触摸感应旋钮 14、点对点信号路由矩阵：622 x 652 15、信号处理：64-bit浮点数 16、A/D与D/A转换器：24 位、96 kHz 和 128次过采样 17、采样率：96 kHz 18、每个输入通道带有可变相位 19、2个SOLO总线，具有强切和AFL / PFL可配置输入和输出，通道具备真实试听与真实预览功能，输入通道具有AI智能处理功能 20、专用16进12出混音器，即时调用配置 21、本地平衡输入：8 个XLR带MIDAS话放 22、本地平衡输出： 8 个XLR 23、对讲输入接口：1 个XLR 平衡 24、通话输入接口：1 个XLR 平衡 25、耳机输出接口：2 个1/4" TRS（立体声） 26、数字AES3输入/输出（XLR）： 2进2出 27、AES50 端口 (SuperMAC, 100 Mbit/s)： 4个RJ45网口 Snake（光纤/网线）：2对HyperMac接口（192 通道双向数字音频） 28、CM1扩展槽： 2个插槽（CM1 模块用于 AES50、DANTE、MADI 和 USB） 29、Ultranet： 2个Ultranet 端口（每个端口最多 16 个数字输出） 30、字时钟同步输入/输出： BNC，接受 TTL 电平，96 kHz 方波，阻抗 75 Ohms 31、AES3 同步输入/输出： 1个3针XLR接口 32、Ethernet以太网连接：1个RJ45网口 33、显示器输出： 2个HDMI (1920 x 1080p 59.94Hz/60Hz 16:9 和 720 x 480p 59.94Hz/60Hz 16:9 支持) 34、USB 3.0 A 型接口： 4 个5 V ⎓ 900 mA 35、USB 3.0 A 型接口（推子端口扩展）： 4 个5 V ⎓ 900 mA 36、USB 2.0 type A接口（正面传输数据）：1 个5 V⎓ 500 mA MIDI接口： In、Out 和 Thr5 针 MIDI DIN 接口 37、工作灯： 2 个12 V DC 5W 4-针型 38、内置双频WiFi模块用于连接Internet 39、内置蓝牙4.0模块，最大通信范围： 30 米（典型） 40、双冗余自动量程通用开关电源：100-240 V (50/60 Hz)，功耗：2 x 650 W 41、提供产品的相关证明材料复印件（包括但不限于彩页、官网和功能截图等 |
| 2 | 音频接口箱 | 2 | 台 | 1、一分三话筒/音频接口箱 2、24路XLR Mic/Line输入 3、24路XLR隔离变压输出接口 4、2组AES50接口分别连接调音台 5、网线传输距离：100米 6、支持48/96kHz采样率 7、支持接口箱界面控制/调音台上控制 8、5U尺寸 9、双电源实时热备份 10、用电功率：300W |
| 3 | 备份数字调音台 | 1 | 台 | ▲1、输入处理通道:≥32个话筒输入通道，≥8个辅助输入通道，≥8个效果返回 2、输出处理通道:≥16 个 AUX 通道，≥6 个矩阵，LCR 母线 3、内部效果器 （ 立体声 / 单声道 ）:8 / 16 4、场景文件 （ 场景快照 / 场景快照列表 ）:500 / 100 5、储存点 （ 包括处理参数和推子 ）:100 6、信号处理能力:40 位的浮点处理 7、AID 转换器的动态范围 8、24 - Bit , 114 dB （ 8 通道，192 kHz ） 9、DIA 转换器（ 立体声，192 kHz ） 10、24 - Bit , 120 dB 动态范围 11、主显示器:7" TFT 液晶显示器，800 X 480 分辨率，26 万色 12、通道液晶屏:128 X 64 分辨率液晶显示器背光，RGB 颜色 表头:24段 （ -57 dB to Clip ） 13、频率响应:0 dB to -1 dB：10 Hz–22 kHz 14、动态范围，模拟输入及模拟输出 （ 典型值 ）:106 dB 15、A / D 的动态范围，话筒放大器和换能器 （ 典型值 ）:109 dB 16、D / A 的动态范围，换能器和输出 （ 典型值 ）:109 dB 17、串扰抑制 @ 1 kHz， 相邻通道:100 dB 18、XLR 连接器输出电平 （ 常规 / 最大值 ）:+4 dB/ +21 dBu 19、XLR 连接器输出阻抗 （ 不平衡 / 平衡 ）:50 Ω / 50 Ω 20、XLR 连接器输入阻抗 （ 不平衡 / 平衡 ）:20 kΩ / 40 kΩ 21、最大输入电平， TRS 接头:+21 dBu 22、TRS 输出级别 （ 常规 / 最大值 ）:+4 dB/ +21 dBu 23、TRS 输出阻抗 （ 不平衡 / 平衡 ）:50 Ω / 50 Ω 24、耳机输出阻抗 / 最大输出电平:40 Ω / +21 dB ( 立体声 ) 25、提供产品的相关证明材料复印件（包括但不限于彩页、官网和功能截图等 |
| 4 | 剧场管理系统 | 1 | 套 | 1、19" 机架式服务器 2、CPU：六核 3、内存：≥16GB 内存 4、硬盘：≥300GB SAS系统硬盘×2 5、控制器：板载RAID0/1 6、其它：千兆以太网接口×4、冗余电源 7、其它：键盘、光电鼠标 8、22寸宽屏显示器 9、Windows Server 2008 64位 标准版以上版本（预装） 10、MS SQL Express 2008 11、剧场管理系统，可实现以下功能： 11.1、实现场地管理信息化（排期、预约申请、查询等功能）； 11.2、实现会议、赛事信息化（信息发布、邀请、预约、签到、抽签等功能） 11.3、实现现场互动（现场手机投票、抽奖、在线评审等功能） 11.4、可以对演出现场的视频录制及点播，对以上信息化数据进行统计生产报表 |
| 5 | 音频处理器 | 1 | 台 | 1、12 路模拟输入和 8 路模拟输出，并在所有 12 路输入中包含 Sona 声学回声消除 (AEC) 技术 2、8 路可配置 USB 音频通 3、DSP多功能处理器：反馈抑制、均衡、压限、分频、滤波、矩阵，延时、电平控制器、电平表、讯号产生器等众多功能于一体 4、RS-232 串行端口 5、4 针 GPIO 6、配备电容式触控导航的 OLED 显示 7、1个标准机箱 8、通过以太网进行系统配置和控制 9、频率响应： 20Hz 到 20kHz，+4dB输出 +0.25dB/-0.5dB THD+N（22Hz 到 22kHz）：0dB 增益，+4dB输入 < 0.006% THD+N（22Hz 到 22kHz）：54dB 增益，-50dB输入 < 0.040% EIN （非加权，22Hz 到 22kHz）：< -125dBu 10、动态范围（存在信号）：> 108dB（22Hz 到 22kHz，0dB 增益） 11、输入增益范围：（6dB 梯层）：0dB 到 66dB 12、最大输出电平：+24dBu 13、幻象电源：+48 VDC（7mA/输入） 14、采样率：48kHz 15、USB位深：16或24比特 16、USB采样率：48KHZ 17、功耗(100-240V交流电压50/60Hz)： 35瓦 18、接口：凤凰端子 |
| 6 | 监听音箱 | 2 | 只 | 1、频响范围 38Hz-30KHz 信噪比 6dB 2、音频接口 3.5mm音频接口 电源 电源：220V/50Hz 3、额定功率(W) 120W |
| 三 | 音源系统 |  |  |  |
| 1 | 数字无线接收机 | 16 | 台 | 1、24bit数字音频音质，AES256位可加密技术， 2、网络联动扫频， 3、LCD屏用于菜单导航和控制； ▲4、具有网络接口与远程遥控控制接口相连，连接实现电脑及IPAD远程系统监控； 5、工作频率范围：500—900MHz； 6、工作范围：≥100米； 7、频率范围：20Hz—20kHz； 8、动态范围：≥120dB； |
| 2 | 手持式无线发射机连话筒头 | 4 | 套 | 1、配套无线接收机使用，24bit数字音频音质，AES256位可加密技术， 2、LCD屏用于菜单导航和控制，频率和电源锁定； 3、电池持续时间：≥8小时； 4、工作范围：≥100米； 5、频率范围：20Hz—20kHz； 6、动态范围：≥120dB； 7、话筒传感器：动圈； 8、拾音模式：超心形； 9、频率响应：优于50Hz—16kHz； 10、灵敏度 (dBV/Pa)：不小于-51.5dBV/Pa； |
| 3 | 手持式无线发射机连话筒头 | 4 | 套 | 1、配套无线接收机使用，24bit数字音频音质，AES256位可加密技术； 2、LCD屏用于菜单导航和控制，频率和电源锁定； 3、电池持续时间：≥8小时； 4、工作范围：≥100米； 5、频率范围：20Hz—20kHz； 6、动态范围：≥120dB； 7、话筒传感器：电容； 8、拾音模式：超心形； 9、频率响应：50Hz—20kHz； 10、灵敏度 (dBV/Pa)：不小于-54dBV/Pa； |
| 4 | 腰包式发射机 | 8 | 套 | 1、配套无线接收机使用，24bit数字音频音质，AES256位可加密技术； 2、LCD屏用于菜单导航和控制，频率和电源锁定； 3、电池持续时间：≥8小时； 4、工作范围：≥100米； 5、频率范围：20Hz—20kHz； 6、动态范围：≥120dB； |
| 5 | 微型领夹式话筒 | 4 | 套 | 1、配套无线腰包发射机使用； 2、话筒传感器：电容； 3、拾音模式：全向形； 4、频率响应：20Hz—20kHz； 5、灵敏度 (dBV/Pa)：不小于-46.5dBV/Pa； |
| 6 | 微型头戴式话筒 | 4 | 套 | 1、配套无线腰包发射机使用； 2、话筒传感器：电容； 3、拾音模式：全向形； 4、频率响应：20Hz—20kHz； 5、灵敏度 (dBV/Pa)：不小于-41dBV/Pa； |
| 7 | 有源指向天线 | 4 | 套 | 1、有源指向天线，具有四档增益选择； 2、工作频率范围：500—900MHz； |
| 8 | 天线分配器 | 5 | 套 | 1、五路天线分配器，配套无线接收机使用； 2、工作频率范围：500—900MHz； 3、可提供接收机及有源指向天线直流供电。 |
| 9 | 有线鹅颈会议话筒 | 12 | 套 | ▲1、传感器类型: 电容 ▲2、拾音模式: 心形 3、频率响应： 50 Hz-17 KHz 4、灵敏度 (dBV/Pa): 不小于 -33.5 dBV/Pa； 5、灵敏度 (mV/Pa): 不小于21.1 mV/Pa； |
| 10 | 混音器 | 1 | 台 | 1、数字式8通道自动混音台，120V电压/48V幻象电源； 2、频率响应50Hz-20kHz，阻抗输入10kΩ，阻抗输出:（线路： 60 Ω，头戴式耳机： 300 Ω，直接输出： 1000 Ω;发送/返回： 1000 Ω），均衡（低频： 6 dB/倍频程衰减，转角可调范围为25 - 320 Hz；高频： 5 kHz时为±6 dB，10 kHz时为8 dB，滤波处理）功能，I/O连接性，灵活的控制和联网； 3、8个6.35mm直接输出或TRS输出； |
| 11 | 大振膜录音话筒 | 4 | 只 | 1、大振膜多功能话筒 2、侧向拾音心形电容 3、频率响应20Hz-20kHz，灵敏度不小于37dB； 4、带防震架 |
| 12 | 人声话筒 | 10 | 只 | 1、人声话筒 2、心形动圈，带开关 3、频响50Hz-15kHz 4、灵敏度不小于54.5dB 5、适用于领唱，伴唱和口琴； |
| 13 | 乐器话筒 | 8 | 只 | 1、乐器话筒 2、心形动圈 3、频率响应40Hz-15kHz 4、灵敏度不小于54.5dB 5、适用于吉他/贝斯音箱、铜管乐器、萨克斯风、口琴、军鼓/通鼓和康加鼓； |
| 14 | 其他附大振膜电容传声器（铜管/合唱/打击乐）件 | 4 | 只 | 1、传感器类型: 动圈 2、拾音模式: 心形 3、频率响应自: 40 Hz-15 KHz 4、灵敏度 (dBV/Pa):不小于 -56 dBV/Pa 5、灵敏度 (mV/Pa): 不小于1,6 mV/Pa |
| 15 | 架子鼓套麦装 | 1 | 套 | 1、1支心形动圈底鼓话筒 2、3支心形动圈军鼓/通鼓话筒 3、1支心形动圈乐器话筒 4、2支心形电容乐器话筒 5、3支话筒夹 6、3支鼓边框支架 7、7支4.6米卡侬接头线缆 8、配套拉链式便携包 |
| 16 | 乐器麦 | 6 | 只 | 1、乐器话筒，心形电容，频率响应20Hz-20kHz，灵敏度45dB，颜色银色； 2、适用于原声吉他，镲片，原声贝斯，现场录音，弦乐器，立体声拾音，钢琴，采样，木管乐器，合唱人声和管弦乐器； |
| 17 | 桌面话筒架 | 8 | 只 | 1、桌面式话筒金属三角架 2、高度：不小于260mm 3、麦夹：不小于50mm |
| 18 | 标准话筒架 | 8 | 只 | 1、落地式话筒金属三角架 2、主杆高度可调节：880mm-1400mm 3、横杆高度：不小于740mm 4、全杆高度：不小于2020mm |
| 19 | 鼓麦专用话筒架 | 1 | 只 | 1、落地式话筒金属三角架 2、主杆高度可调节：880mm-1400mm 3、横杆高度：不小于740mm 4、全杆高度：不小于2020mm |
| 20 | 话筒保管箱 | 1 | 台 | 1、材质：冷轧钢板 2、容积：不少于183L； 3、除湿方式：物理吸附式快速除湿； 4、层数：4层； 5、湿度调节：25%-55%。 6、尺寸≥：537*400*998cm |
| 21 | 高杆话筒架 | 6 | 支 | 1、高度：900-1600 mm； 2、横杆长度：530-910 mm。 |
| 四 | 线材及其它 |  |  |  |
| 1 | 标准机柜 | 1 | 个 | 1、材质：冷轧钢板，静电喷涂 2、42U抗震机柜，立柜，带轮子 |
| 2 | 话筒机柜 | 1 | 个 | 1、材质：冷轧钢板，静电喷涂 2、12U标准抗震机柜 |
| 3 | RJ45水晶头 | 2 | 盒 | 100个/盒 |
| 4 | 网线 | 500 | 米 | 超六类 |
| 5 | 6.5大三芯立体声直插 | 30 | 个 | 1、材质：金属外壳+镀镍 2、孔径：6.5mm |
| 6 | 3芯卡侬公头 | 120 | 个 | 3芯卡侬公头 |
| 7 | 3芯卡侬母头 | 120 | 个 | 3芯卡侬母头 |
| 8 | 专业音箱头 | 100 | 个 | 专业音箱头 |
| 9 | 莲花插头 | 10 | 个 | 莲花插头 |
| 10 | 3.5直插接头 | 6 | 个 | 3.5mm直插接头 |
| 11 | 音箱线缆 | 300 | 米 | 国标纯铜护套电源线，规格：2*4mm² |
| 12 | 音箱线缆 | 1200 | 米 | 国标纯铜护套电源线，规格：2*2.5mm² |
| 13 | 屏蔽信号线 | 800 | 米 | RVVP3*0.75mm²信号线 |
| 14 | 镀锌线管 | 400 | m | 镀锌GC25线管 |
| 15 | 镀锌线槽 | 100 | m | 150mm*100mm*1.0mm厚镀锌线槽 |
| 16 | 线管 | 1 | 批 | 国标 |
| 17 | 三通、弯头、角铁、吊环、安全锁扣、钢丝绳、螺杆、螺母、螺环、膨胀螺栓等 | 1 | 项 | 国标 |
| 18 | 墙面音响接口箱 | 1 | 批 | 卡侬、大三芯，满足日常使用 |
| 19 | 其他安装辅料 | 1 | 项 | 国标 |
| 20 | 对讲机 | 8 | 台 | 1、频率范围：400-520MHz 2、距离：3-10公里 3、电源类型：锂电池 4、频道数量：16个 5、配套耳机 |
| 视频设备 |  |  |  |  |
| 一 | 屏体及控制系统 |  |  |  |
| 1 | p2.5LED全彩舞台背景主屏 | 76.61 | ㎡ | - ▲1、像素点间距≤2.5mm，采用像素结构表贴三合一LED； - 2、屏尺寸：不小于11520mm*6650mm，模组尺寸为不小于320*160mm； - 3、模组底壳材质为铝，采用无风扇散热结构，模组机械强度：≥5MP；提供国家认可的第三方机构出具的检验报告复印件； - 4、显示屏亮度（nits）（校正后）≥500；最大对比度≥5500：1， 刷新率 ≥3840Hz，水平视角≥170°、垂直视角≥155°；平整度≤0.1 mm；色温：3000k～15000k可调； 发光点中心距偏差 ＜0.2%；亮度均匀性（校正后）≥98.8%；峰值功耗≤445W/㎡，平均功耗≤145W/㎡； 换帧频率： 50&60Hz； 驱动方式：恒流驱动， 像素失控率≤0.00001；色域覆盖率≥100%；彩色信号处理≥16bit； - 5、低亮高灰 ：100%亮度时，16bit 灰度； 70%亮度时，16 bit 灰度； 50%亮度时，16 bit 灰度； 20%亮度时，12bit 灰度； - 6、具有单点亮度校正功能； - 7、支持前拆前维护和后拆后维护功能； - 8、模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测； - 9、软件具备一键调节亮、暗线功能； - 10、冗余备份，支持双电网供电，当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电 实现不间断供电支持热备份当中，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作，从而实现不间断供电； - 11、屏体发光模组采用4.5VDC的安全电压供电；具备故障自诊断及排查功能； - 12、带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上； - 13、图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理、无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象； - 14、LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱、及时处理。LED显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。 - 15、寿命典型值≥100000hrs；无故障时间≥100000hrs; 支持7*24H连续工作； - 16、在高温60摄氏度，低温-40摄氏度高温和低温各保持30min，中间转换时间不大于5min，循环10次，常温恢复2H,受试样品外观结构和功能均应正常； - 17、抗电强度在U=1500VAC；T=60S未击穿；泄漏电流≤1mA/m; - 18、产品防尘性能满足IP6X防护等级要求； - 19、显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能； - 20、蓝光对皮肤和眼睛的光化学紫外线危害曝辐射值、眼睛的近紫外危害曝辐射值、眼睛的近紫外危害曝辐射值、宽波段的光源对视网膜的危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值、眼睛的红外辐射危害曝辐射值、皮肤热危害曝辐射值检测无危害； 21、PCB的阻燃等级应达到UL94 V-0级； 22、“人眼视觉舒适度（VICO）”指数低于2.0（中国国家标准委的）“人眼视觉舒适度（VICO）”检测报告）；去除100%紫外线，消除80%摩尔纹； 23、在辐照强度：0.76W/㎡.nm@340nm ,温度：60℃.冷凝温度：50℃、24循环、288下，外观无异常，符合5级高紫外UV辐射； 24、所投产品需提供CCC认证证书、中国节能产品认证证书、HDR证书，提供证书复印件加盖供应商公章； 25、LED厂家具有安全生产许可证、CMA或CNAS实验室认可证书，提供证书复印件加盖供应商公章 26、LED产品厂家须通过ISO19001：2015质量管理体系、ISO14001：2015环境管理体系及ISO20000信息技术服务管理体系，提供证书复印件加盖供应商公章。 27、提供产品的相关证明材料复印件（包括但不限于彩页、官网和功能截图等 |
| 2 | p2.5LED全彩舞台副屏*4 | 51.07 | ㎡ | ▲1、像素构成：表贴三合一、像素间距≤2. 5mm； 2、屏尺寸：不小于1920mm*6560mm，显示屏亮度≥500nits、色温3000-15000K 可调 3、对比度5000: 1、峰值功耗≤490W、平均功耗≤162W、可视角水平：≥170° 垂直：≥155°、亮度均匀≥98.8%、刷新率≥3840Hz、换帧频率50&60Hz、驱动方式：恒流驱动、发光点中心距偏差＜2%、平整度≤0. 2、色域覆盖率≥100%； 4、低亮高灰：100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits 灰度； 5、具有单点亮度校正功能； 6、前、后安装，可支持前、后拆维护功能； 7、箱体材质：铝合金； 8、箱体强度：拉伸强度≥228Mpa,硬度≥73HB； 9、箱体拼接、自动对位设计； 10、模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成HUB 接收卡控制，支持通讯状态监测； 11、软件具备一键调节亮、暗线功能； 12、冗余备份，支持双电网供电，当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电，支持热备份，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作，从而实现不间断，供电要求：AC: 200-240V； 13、采用无风扇散热结构； 14、彩色信号处理位数≥16bit； 15、具备故障自诊断及排查功能； 16、带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上； 17、单个LED显示屏模组的接地电阻应不大于0. 1Ω,多个拼接的LED显示屏的金属外壳应与LED显示屏的钢架一起接地，且显示屏整体系统的接地电阻应不大于1Ω.； 18、 LED 显示屏保护地端子应有标记。进行标记耐久性试验后，标记牢固、清晰可辨。LED显示屏在熔断器和开关电源处应有警告标示。进行标记耐久性试验后；标记应牢固、清晰可辨。LED 显示屏正常使用时在达到热平衡后（≤2小时），屏体结构的金属部分的温升应不超过20K； 19、亮度可随环境亮度的变化，通过亮度传感器自动调节，支持0-100%无级调节； 20、基色主波长误差：±1nm； 21、亮度鉴别等级：32级； 22、箱体间／模组间水平相对错位≤1%；箱体间／模组间垂直相对错位≤1%； 23、具有六向无级调节功能，模组、电源、控制卡完全前维护显示产品单元级联采用避免强弱电相互干扰的电源与信号线分离箱体间走线方式设计，且分离距离大于40cm； 24、箱体带测试按键，支持前后操作，可实现红、绿、蓝、白四种单色显示，横扫、竖扫等方式扫描显示； 25、显示产品单元具有状态监控装置，且装置显示设备正面、背面均可操作和监控； 26、产品外形设计中定位结构设计在显示单元单独放置时作为支架使用，对产品的显色元件起防碰撞、防潮气侵袭作用；采用镀金接插件； 27、具有信号加密传输功能，支持屏体控制器与屏体间信号加密传输功能； 28、成像原理：LED 主动发光； 29、支持单点亮度校正、单点颜色校正、灰度校正、校正数据自动回读； 30、支持模块校正和数据存储及回读； 31、中央亮度＝100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%；中央亮度＝100cd/㎡白场时，垂直视角60°时亮度衰减率≤10%； 32、搭配HDR系统卡，可实现高动态范围图像显示效果； 33、灯珠色域满足16bit,281万亿色，支持BT2020、DCIP3、BT.709、sRGB等多种色域转换 34、支持动态节能； 35、自动y校正技术，可构造非线性校正曲线和色坐标系数矩阵； 36、具备25条以上可选择的y校正曲线，用户可根据要求自行调整； 37、像素失控率≤1X10-6 出厂时为0； 38、抗扰度满足GB/T 17618-2015标准； 39、显示模组运输试验，针对显示模组的运输试验按照GB/T 6587-2012规定的三级流通条件进行； 40、PCB 设计采用灯驱合一，多层电路板设计，具备独特的消隐、节能功能、灯板PCB板焊盘采用沉金工艺处理； 41、箱体支持信号双链路备份； 42、LED显示屏正常工作时显示画面无重影和拖尾现象、画面无几何失真和非线性失真； 43、LED显示屏具有隐亮消除功能：无隐亮，全黑场信号下无灯管发光；显示画面无单列或单行像素失控现象；LED显示屏正常工作时显示画面无伪轮廓现象； 44、具有大屏幕亮暗线修复功能，从软硬件两方面改善困扰小间距LED的低亮高灰问题及安装精度造成的亮、暗线问题。； 45、具有亮度＼对比度＼色度调节等图像调整功能；具有视频降噪、色彩变化等图像处理功能； 46、LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即报警 47、可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动报警功能；具备系统掉电存储功能； 48、支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒屏体； 49、长时间没有使用屏体，屏体可切入除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，达到保护LED灯； 50、具有信号加密传输功能，支持屏体控制器与屏体间信号加密传输功能； 51、LED模组必须具备数据存储功能，存储校正数据、关键元器件型号、LED灯批次、生产日期、序列号等信息； 52、软件功能： 52.1、LED 显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理。 52.2、LED 显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。 52.3、LED 显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。 53、寿命典型值≥100000 hrs；无故障时间≥100000 hrs；稳定性：支持7x24H连续工作； 54、IP等级：IP5X级 55、显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压护等功能。 56、工作噪音声压处理距离r=1. 0米； 57、PCB的阻燃等级应达到UL94 V-0级； 58、提供产品的相关证明材料复印件（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） |
| 3 | P2.0LED全彩台口侧屏*2 | 16.71 | ㎡ | ▲1、像素点间距≤2mm，，采用像素结构表贴三合一LED； 2、屏尺寸：3840mm*2176mm，模组尺寸为320*180mm； 3、模组底壳材质为铝，采用无风扇散热结构，模组机械强度：≥5MP；提供国家认可的第三方机构出具的检验报告复印件； 4、显示屏亮度（nits）（校正后）≥500；最大对比度≥5500：1， 刷新率 ≥3840Hz，水平视角≥170°、垂直视角≥155°；平整度≤0.1 mm；色温：3000k～15000k可调； 发光点中心距偏差 ＜0.2%；亮度均匀性（校正后）≥98.8%；峰值功耗≤445W/㎡，平均功耗≤145W/㎡； 换帧频率： 50&60Hz； 驱动方式：恒流驱动， 像素失控率≤0.00001；色域覆盖率≥100%；彩色信号处理≥16bit； 5、低亮高灰 ：100%亮度时，16bit 灰度； 70%亮度时，16 bit 灰度； 50%亮度时，16 bit 灰度； 20%亮度时，12bit 灰度； 6、具有单点亮度校正功能； 7、支持前拆前维护和后拆后维护功能； 8、模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测； 9、软件具备一键调节亮、暗线功能； 10、冗余备份，支持双电网供电，当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电 实现不间断供电支持热备份当中，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作，从而实现不间断供电； 11、屏体发光模组采用4.5VDC的安全电压供电；具备故障自诊断及排查功能； 12、带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上； 13、图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理、无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象； 14、LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱、及时处理。LED显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。 15、寿命典型值≥100000hrs；无故障时间≥100000hrs; 支持7*24H连续工作； 16、产品在高温60摄氏度，低温-40摄氏度高温和低温各保持30min，中间转换时间不大于5min，循环10次，常温恢复2H,受试样品外观结构和功能均应正常； 17、抗电强度在U=1500VAC；T=60S未击穿；泄漏电流≤1mA/m; 18、产品防尘性能满足IP6X防护等级要求； 19、显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能； 20、蓝光对皮肤和眼睛的光化学紫外线危害曝辐射值、眼睛的近紫外危害曝辐射值、眼睛的近紫外危害曝辐射值、宽波段的光源对视网膜的危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值、眼睛的红外辐射危害曝辐射值、皮肤热危害曝辐射值检测无危害；； 21、PCB的阻燃等级应达到UL94 V-0级； 22、 “人眼视觉舒适度（VICO）”指数低于2.0（中国国家标准委的）“人眼视觉舒适度（VICO）”检测报告）；去除100%紫外线，消除80%摩尔纹； 23、在辐照强度：0.76W/㎡.nm@340nm ,温度：60℃.冷凝温度：50℃、24循环、288下，外观无异常，符合5级高紫外UV辐射； 24、所投产品需提供CCC认证证书、中国节能产品认证证书、HDR证书，提供证书复印件加盖供应商公章； 25、LED厂家具有安全生产许可证、CNAS实验室认可证书，提供证书复印件加盖供应商公章； 26、 LED产品厂家须通过ISO19001：2015质量管理体系、ISO14001：2015环境管理体系及ISO20000信息技术服务管理体系，提供证书复印件加盖供应商公章。 27、提供产品的相关证明材料复印件（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） |
| 4 | p2.5全彩主屏配电系统 | 1 | 套 | ▲1、配电系统具有电源监视，温度，烟雾监控报警功能，支持网络及串口控制，具有智能PLC上电功能，实现远程开关控制。 2、60KW室内屏配电柜；具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。配电柜内装有漏电保护开关、空气开关、熔断器、延时启动接触器、电源防雷器等，配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等； 3、室内屏配电柜内 含PLC远程控制系统； 4、配置温感和烟感，确保安全保障。 |
| 5 | p2.5全彩副屏配电系统 | 1 | 套 | 1、配电系统具有电源监视，温度，烟雾监控报警功能，支持网络及串口控制，具有智能PLC上电功能，实现远程开关控制。 2、30KW室内屏配电柜；具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。配电柜内装有漏电保护开关、空气开关、熔断器、延时启动接触器、电源防雷器等，配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等； 3、室内屏配电柜内含PLC远程控制系统； 4、配置温感和烟感，确保安全保障。 |
| 6 | P2.5LED全彩台口侧屏配电系统 | 1 | 套 | - 配电系统具有电源监视，温度，烟雾监控报警功能，支持网络及串口控制，具有智能PLC 上电功能，实现远程开关控制。 2、10KW室内屏配电柜；具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。配电柜内装有漏电保护开关、空气开关、熔断器、延时启动接触器、电源防雷器等，配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等； 3、室内屏配电柜内 含PLC远程控制系统； 4、配置温感和烟感，确保安全保障。 |
| 7 | 视频拼接服务器 | 1 | 台 | - 设备采用5U金属结构机箱，样机的外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20。 - 电源选配支持双电源设计。 - 支持双电源供电，支持热插拔或单体故障不断电功能。 - 可维护性设计，支持输入板卡、输出板卡、预监板卡的热插拔功能，可实现板卡灵活更换，维护便捷。 - 散热系统设计，采用左进右出的强制风冷循环模式，在环境温度45℃下，可保证设备长期稳定运转。 - 系统为基于FPGA的纯硬件架构设计，内部视频数据传输采用基于CrossPoint矩阵总线交换技术，输入和输出总线带宽高达312 Gbps，单张输入板卡视频总线传输带宽高达4 x 6.5 Gbps，单张输出板卡视频总线传输带宽达16 x 6.5 Gbps。 - 设备前面板液晶采用LED背光设计，前面板内嵌液晶为7英寸多点触控电容液晶屏。 - 设备前面板内置7寸触摸屏，可通过触摸屏进行监测状态查看、参数设置、固件升级、文件备份、预监回显查看等操作。 - 支持液晶触摸操作，支持触摸设置设备网络IP和中控串口的参数、固件升级、U盘文件备份的导入导出、液晶亮度调节，以及中英文显示内容的切换。 - 支持设备端实时查看监控设备运行参数与状态信息，包括设备名称、设备SN、设备接口连接状态、运行状态（温度、电压、风扇）、IP地址、固件版本、公司信息、当前屏幕内容的实时预监回显。 - 设备前面板液晶支持触控操作，分辨率高达1280 x 800，无需连接额外的电脑和软件，在设备端即可实时查看监控设备运行参数与状态，方便快捷。 - 单台设备最大支持40路HDMI、DVI输入和48路网口输出或40路HDMI、DVI输入和12路HDMI、DVI输出。 - 设备支持视频接口输出卡和二合一网口输出卡混合使用，支持同时带载LED、LCD显示介质。在带载LED显示时，无需外接使用发送卡设备。 - 单台设备支持10张输入卡、3张输出卡，支持视频接口输出卡和二合一网口输出卡同时输出。 - 单台设备支持接入3张二合一网口输出卡，单个16网口二合一输出卡输出视频分辨率可设置为10240x1016或1016x10240，带载宽度和高度可设置最大值为10240。 - 单个16网口二合一输出卡最大输出视频分辨率为5120x2048，最多可接入3张二合一网口输出卡，支持光口和网口间复制和热备。 17、单个20网口二合一输出卡最大输出视频分辨率为10752 x 1220或1220 x 10752，带载宽度和高度最大可达10752，单台设备最多可接入3张二合一网口输出卡。 18、单路光纤最大支持传输8路网口数据，可同时支持网口传输和光口传输，板卡支持光口和网口之间的复制/热备。 19、设备内置板卡支持输入输出组合的母子卡结构。 20、视频接口输入板卡采用母子卡结构，支持两接口组合。 21、支持自检功能，包括：运行情况、CPU、EMMC、交叉点通信、内存、电压、温度等状态。 22、支持设备在线自检功能，所有板卡状态均可检测，包括运行情况、CPU、内存情况、EMMC、交叉点通信、电压、温度状态检测。 23、DVI和HDMI的2K视频输出接口，输出宽度和高度支持设置值为2560。 24、单张DVI和HDMI的2K视频输出板卡支持分辨率设置为10240x972P@60Hz或884x10240P@60Hz。 25、支持非规则建屏，单卡单接口建屏，2K的DVI和HDMI接口输出最大分辨率2560x972或884x2560。 - 支持在任一视频输出显示画面上叠加显示多个不同视频输入信号的显示窗口，单个输出板卡支持16个窗口叠加显示，支持窗口图像漫游、无极缩放、画面截取、翻转、冻结。 - 单输出接口支持1个背景图和1个OSD叠加显示，背景图最大支持8Kx8K显示，OSD支持19200x3240显示，且透明度和位置可调，支持显示画面冻结、黑屏、亮度调节操作。28、每个拼接屏幕支持1个OSD叠加显示，OSD可为文字，尺寸最大为19200x3240。可对OSD进行字体间距、内置标准颜色模板、位置、透明度、运动特效的参数进行设置，支持任意比例的矢量缩放。 - 29、支持对输出图像的亮度、对比度、饱和度、色度、gamma调节及添加测试画面图像。 30、支持对输入图像画面添加台标（文字、图片），可调整文字与图片的背景、位置。 31、支持设置2000个用户场景，场景可以设置为图片或视频，场景切换支持淡入淡出、直切效果，场景调取响应时间不大于60ms，支持多场景分组、场景一键轮巡。 32、支持多场景分组，可实现一键控制场景轮巡，场景切换特效支持淡入淡出、直切。 33、支持设置2000个用户场景，场景调取相应时间≤60ms。 34、支持对所有输入源同时预监，支持对所有输出进行回显（包含IP流回显）。 35、支持对所有输入源同时预监，同时可支持所有屏幕输出的实时回显和IP流回显。 36、4K输入卡支持真3840x2160@60Hz、RGB4:4:4；支持3840x1080@60Hz、10bit格式视频图像； 37、单张输出板卡支持创建16个图层或8个DL（Dual-Link，4K X 1K大小）图层或4个4K(4K X 2K大小)图层，每个图层均可放大到4K，全部图层可在输出接口间任意漫游且规格不减。 38、支持图层参数设置，包括画面截取、图层优先级（Z序）、图层水平和垂直镜像翻转、图层叠加、图层锁定和冻结、图层全屏和自适应接口全屏、无极缩放。 39、支持对输入源画面进行截取，可实现不同截取参数的输入源快速开窗调用，截取后输入源画面作为新输入源，不影响原输入源的使用。 40、输入板卡支持10bit视频源输入和HDCP。 41、输出卡支持10bit、RGB4:4:4、YCbCr4:4:4或4:2:2格式视频图像。 42、支持从输入采集到视频输出或 LED 显示输出的全链路10bit 处理。 43、输出卡位深支持设置为 10bit 或 8bit，色彩空间支持设置为 RGB 4:4:4、YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2。 44、IPC输入解码卡支持4K视频输入，单卡支持16路1080P视频输入解码。 45、支持板卡热插拔功能，设备无需重启和设置，图像显示应正常。 46、支持热插拔输入板卡、输出板卡、预监板卡功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后可恢复之前图层数据，画面可正常播放。 47、支持输入输出分辨率自定义设置，可保存为EDID模板，并可导入导出，支持高级时序设置。 48、支持视频输入接口和输出接口的 EDID 管理功能。支持多种分辨率设置模式选择，包括预设分辨率设置、自定义分辨率设置、EDID模板导入导出、高级时序设置；支持自定义分辨率设置，支持 8K×1K 分辨率以内的自定义。 49、支持用户权限分级管理和设置，超级管理员在设置用户登录权限时可分配用户使用权限。 50、支持多用户同时在线及下发数据，操作响应时间不大于1s，可进行在线升级固件操作。 51、可通过软件设置所有接口视频图像同步输出。 52、支持Windows、麒麟（Kylin）、Linux操作系统访问设备及交互操作。 53、内嵌 B/S 拼接器配置软件，支持无线和有线接入，支持多用户在线并下发数据、实时上屏和多客户端同步。无需安装应用程序，支持在 Windows、MAC、麒麟（Kylin）、iOS、Android、Linux操作系统环境下进行操作，多客户端同步操作响应时间≤60ms。 54、设备采用插卡式设计，具备输入板卡、输出板卡、预监板卡、主控板卡，内置数据交换背板，支持设备温度、电压、风扇在线状态监测。 55、单张输入卡支持4路2K视频接口输入，支持HDMI/DVI/SDI/VGA/CVBS/IPC网口。 56、DVI输入板卡、HDMI输入板卡支持单链路（SL）和双链路（DL）两种输入模式实时切换，支持接入4路2560x972P@60Hz、2路3840x1080P@60Hz。 57、设备单卡支持创建4个屏幕，单台设备支持创建12个屏幕，且支持屏幕非规则建屏，可实现单卡单接口建屏。 58、设备可智能识别板卡接口组合，支持板卡和接口状态监测，输入源信号丢失可主动上报预警。 59、每个拼接屏幕支持1个BKG（背景图）叠加显示，BKG不占用图层资源，支持重命名设置，可实现自动全屏缩放，宽度和高度可同时设置到15360，BKG尺寸支持设置为15360x4096点对点显示。 60、屏幕画质调节支持4种调节模式：标准模式、文档模式、会议模式、视频模式，每种模式下均支持护眼模式开关设置，护眼模式关闭时，可对亮度、对比度、饱和度、色调、色温、Gamma进行自定义调节。 61、输出接口画质支持亮度、对比度、饱和度、色调、色温、Gamma调节，可添加22中测试画面图像，支持间距、速度、亮度调节。 62、支持实时上屏模式和非实时上屏模式。实时上屏模式下，可实现用户编辑的实时上屏显示；在非实时上屏模式下，支持在软件端进行显示内容的预编辑，确认无误后可直接推送上屏显示。非实时上屏模式，支持不影响大屏信号显示的前提下，可在软件上对信号源位置、大小、布局进行调整，确认无误后，直接推送上屏显示。 63、视频输入源为60Hz时，视频拼接处理+LED发送部分整体延迟≤16.67ms。 64、支持200个用户同时在线，多用户可同时编辑和控制，实时上屏，支持控制系统预览其他管理员操作。 65、支持通过内嵌B/S拼接器配置软件，可在线完成固件升级，升级完成后可实时刷新显示设备及各板卡的固件版本信息。 66、支持通过内嵌B/S拼接器配置软件，通过U盘进行离线导入升级，固件版本智能向前兼容，升级过程安全、稳定、快速，成功率高达100%，且可实时刷新显示设备及各板卡的固件版本信息，便于现场快速确认升级结果。 67、支持从输入采集到视频输出或 LED 显示输出的全链路 4K 级处理，搭配 DP、HDMI超高清 4K 板卡，分辨率可达到 4096×2160P@60Hz，RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4，图像流畅、无卡顿。 68、支持搭配二合一网口输出卡，配合使用 3D眼镜和外置发射器，可在普通的 LED 显示屏上实现 3D 效果。 69、支持一键开启 HDR 显示，可修改屏体峰值亮度、环境亮度、低灰模式；支持兼容 HDR 和 HLG 视频源输入。 70、支持搭配二合一网口输出卡，可一键完成LED 屏体的显示亮度调节。 71、支持搭配二合一网口输出卡，可一键完成LED 屏体的显示黑屏与冻结。 72、通过Genlock设置，支持所有输出图像在＜60ms内同步。 73、搭配可视化管控平台，可基于 PAD 移动端设备进行无线控制，支持图层编辑、信号更换、场景保存/调取、LED 屏幕亮度调节、画面控制。 |
| 8 | 电子会标LED条屏 | 7.95 | ㎡ | - 双色会标屏，显示尺寸：长≥13m，高≥0.6m; |
| 9 | 钢结构支架件及结构件 | 127.18 | ㎡ | LED显示屏定制结构，拆装方便；具备间距调节装置，可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，显示效果清晰钢结构框架采用国家标准材料施工 |
| 10 | 控制系统 | 1 | 项 | 满足大屏系统使用 |
| 二 | 线材及其它 |  |  |  |
| 1 | 标准机柜 | 1 | 个 | 42U，立柜，带轮子 |
| 2 | RJ45水晶头 | 10 | 盒 | 100个/盒 |
| 3 | 网线 | 1000 | 米 | 超六类 |
| 4 | 电源线 | 1500 | m | 国标纯铜护套电源线RVV3*2.5mm²电源线； |
| 5 | 镀锌线管 | 800 | m | 镀锌GC25线管 |
| 6 | 镀锌线槽 | 100 | m | 150mm*100mm*1.0mm厚镀锌线槽 |
| 7 | 其他安装辅料 | 1 | 项 | 国标 |
| 施工安装及调试 |  |  |  |  |
| 1 | 施工安装及调试 | 1 | 项 | 完成本项目施工安装及调试 |

B分标：

1.一般说明

（1）本表中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

2.核心产品

本项目为货物采购项目，B分标：核心产品为：灯光设备：第1项 LED电脑摇头成像切割灯。

3.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |  | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯光设备 |  |  |  |  |  |
| 一 | 灯具部分 |  |  |  |  |
| 1 | LED电脑摇头成像切割灯 | 9 | 台 | ▲1、功率输入功率 ≥1600W，功率因素PF≥0.98 2、≥1400W LED白光模组，高亮度与高显色两种白光模组选项 ▲3、显色指数：Ra≥72（高亮度）；Ra≥90（高显色） 4、光源寿命≥20000 小时 5、变焦范围：≥5°，≤ 50° 6、光斑均匀度：≥90% 7、颜色：CMY+CTO色温k线性调节（3200-6000K)，不少于7种颜色 8、图案：2个图案盘+1个动感轮，不少于6个双向旋转定位图案片； 9、1套四片式全程图形切割系统，切割图形可无极旋转 10、效果：1个棱镜效果,具有双向旋转功能；两档雾化设计，0-100%电子调光控制，快速电动光圈5-100%线性调节，具有宏功能多效果变化 11、X轴/Y轴：≥540°/≥270° 12、电控：不少于三种通道控制模式；标准DMX512协议，Art-net协议和无线DMX512控制（可扩展）；支持外接充电宝进入菜单设地址码和进行其他设置；双向数据传输，RDM远程设备管理 ；电子传感检测，风机智能检测与控制 13、防护级别：IP20 14、带摇头功能 15、提供产品的相关证明材料复印件（包括但不限于彩页、官网和功能截图等） |  |
| 2 | 三合一摇头电脑灯 | 40 | 台 | 1、最大功率≤780W 功率因素PF≥0.98 ▲2、光源:参照或相当于以下品牌： 飞利浦、欧司朗、松下光源 ▲3、出光角度：Beam/Spot：≤2/≥45°；Wash：≤8°，≥50° 4、颜色:CMY无极混色+CTO线性色温调节，固定颜色轮不少于11个色 5、图案:不少于两个图案盘+1个动感轮效果 6、雾化：独立雾化效果 7、调光：0-100%机械线性调光； 8、频闪：快速频闪，多频闪方式选择，脉动、异步、同步、随机 9、棱镜：三个棱镜效果(1个24棱镜+1个8棱镜+6面梯度镜)，三个棱镜均可叠加，双向旋转，光束极具空间感 10、X轴/Y轴：≥540°/≥270° 11、不少于三种通道控制模式 12、通讯协议：标准DMX512协议，Art-net以太灯光控制协议和无线DMX512控制(可扩展) 13、防护等级：IP20 14、带摇头功能 15、提供产品的相关证明材料复印件（包括但不限于彩页、官网和功能截图等 |  |
| 3 | 面光LED成像灯 | 48 | 台 | 1、电源：100-240V,50／60Hz 2、功率：输入功率：≥250W 3、光源 3.1、光源类型：LED ≥200W COB 3.2、LED使用寿命：≥50000小时 4、光学 4.1、玻璃螺纹镜片，高亮度输出 4.2、变焦角度：15°-40° 4.3、亮度：15° ≥1300LUX / 10米 4.4、显指：Ra≥95 4.5、色温：3200K/5600K(常规)/双色温/RGBW（订制） 5、电控技术 5.1、调焦：电动调节 5.2、频闪：0-30HZ 5.3、调光：线性调光 5.4、协议：旋钮，DMX,RDM 5.5、复位方式：传感器定位 5.6、通道：（3200K/5600K）2CH/（RGBW）8CH 5.7、显示：1.8英寸TFT液晶显示屏带有5个按键按键 6、提供产品的相关证明材料复印件（包括但不限于彩页、官网和功能截图等 |  |
| 4 | 三合一摇头染色灯 | 24 | 台 | 1、电源：AC100-240V 50/60Hz 2、输入功率≥600W ▲3、光源：≥380W ，参照或相当于以下品牌：飞利浦、欧司朗、松下光源 4、光源寿命：不小于6000 小时 ▲5、出光角度：Beam/Spot：≤3°,≥36°， Wash：≤4°，≥40° 6、颜色：固定颜色轮不少于 14 个色片，颜色轮可实现双向颜色彩虹、步进、滑动渐变颜色模式 7、图案：至少一个旋转图案盘+1 个固定图案盘，不少于 29 种图案 8、独立雾化效果 9、0~100%调光，快速频闪，多频闪方式选择，脉动、异步、同步、随机慢、中、快 10、棱镜：1个八棱镜，1双阶 8+16 棱镜，可双向旋转、重叠组合 11、X 轴/Y 轴：≥540°/≥270° 12、不少于 3 种通道控制模式 13、通讯协议：标准 DMX512 协议，Art-net 协议和无线 DMX512控制(可扩展) 14、防护级别：IP20 15、提供产品的相关证明材料复印件（包括但不限于彩页、官网和功能截图等 |  |
| 5 | LED会议灯 | 30 | 台 | 1、LED 光源：≥150W ；二种色温白光灯珠组合； ▲2、显色指数 Ra≥97； ▲3、色温 3200K-6000K 可调 4、光束角度 ≥120° 5、效果：0-100%均匀线性调光，调光过程无闪烁 6、控制通道：≥3 通道 7、电控：国际标准 DMX512 控制协议；全自动寻址功能；智能控制，自动温度调控；DMX 数据线软件版本升级 8、提供产品的相关证明材料复印件（包括但不限于彩页、官网和功能截图等 |  |
| 6 | LED帕灯 | 60 | 台 | 1、最大输入功率 ≥300W，功率因数 PF≥0.98 ▲2、光源：LED 光源，RGBW 3、出光角度：≥25° ▲4、效果：0-100%独立线性调光，3200K-10000K 色温调节，高速1-25Hz 频闪，颜色宏与颜色渐变效果； 5、防护等级：IP20 6、提供产品的相关证明材料复印件（包括但不限于彩页、官网和功能截图等 |  |
| 7 | 侧面LED染色灯 | 24 | 台 | 1、最大输入功率 ≥300W，功率因数 PF≥0.98 ▲2、光源：LED 光源，RGBW 3、出光角度：≥25° ▲4、效果：0-100%独立线性调光，3200K-10000K 色温调节，高速1-25Hz 频闪，颜色宏与颜色渐变效果； 5、防护等级：IP20 6、提供产品的相关证明材料复印件（包括但不限于彩页、官网和功能截图等 |  |
| 8 | 追光灯 | 2 | 台 | 1、最大输入功率：≥1650 ▲2、光源：≥ 1400W ▲3、显色指数：Ra≥95，R9≥90 4、光束角度：≤6°，≥12° 5、颜色：至少 7 个颜色片或至少 5 个色纸夹（可扩展） 6、100%-0 光圈调节 6、效果：独立雾化效果；0-100%线性调光，低亮度调光无阴影 7、3200K~6000K 色温线性调节 8、防护等级：IP20 9、提供产品的相关证明材料复印件（包括但不限于彩页、官网和功能截图等 |  |
| 9 | 数字灯光控制台 | 1 | 台 | ▲1、6/1 个 DMX512 输出/输入口, 最高扩展可支持 ≥65536 个通道参数 2、内置 ≥3 个 9 英寸触摸屏 3、电动可调式显示器翻盖 4、≥15 个高精度电动推杆 5、A/B 场电动推杆 6、1 个主控电动推杆 7、≥6 个耐磨编码器（带 Push） 8、1 个高灵敏轨迹球 9、1 个高精度调光轮 10、≥2 个千兆以太网口 11、≥4 个 USB2.0 口 12、内置键盘抽屉(≥2 个) 13、独立橙色背光按键 14、MIDI 输入输出接口 15、LTC/SMPTE 时间码 16、支持扩展推杆侧翼 17、≥2 个 LED 鹅颈灯插口+1 个灯光设计师专用鹅颈灯插口 18、固态硬盘 1 个 19、内置不间断 UPS 电源 20、支持 RDM 21、提供产品的相关证明材料复印件（包括但不限于彩页、官网和功能截图等 |  |
| 10 | 网络处理器（NPU) | 1 | 台 | 1、同时实时处理≥4,096个通道参数。 2、灵活配置≥8个DMX输入输出接口。 3、网络处理器支持DMX512、ART-NET及ACN等各种灯光协议。 4、在同一个网络中，多个控制台可以共享一个或多个网络处理器，实现灯光控制的“冗余备份”。 5、网络处理器配有TFT触摸屏。 6、实时计算，自带≥8个DMX512输出口，可同时控制≥4,096控制参数 7、1个内置触摸式指令屏幕（7” SVGA） 8、1个千兆以太网接口 9、支持中英文操作界面 |  |
| 11 | 直通柜 | 1 | 台 | 1、供电方式:三相五线制(TN-S)AC 380V±10% 2、通信协议:TINHAO-Net,ArtNet，DMX512（光电隔离），ACN READY 3、调光器模块在额定负载下，环境温度35℃下连续工作不少于24小时 4、输入控制:1个光纤口1个以太网口和两个DMX512输入口（带光电隔离） 5、通过以太网和插入存储卡软件升级 6、调光范围:阻性条件下从0V到额定电压全调光 7、调节功率:阻性条件下从0W到额定功率全调节 8、输出功率：根据配置输出模块而定 9、环境湿度：5～85% 10、散热方式：智能控制风冷 11、输出电压：AC 0～ 220V 12、频率范围：45Hz～65Hz 13、最小负载：0W～连续开路 14、谐波失真：≤0.5% 15、噪音：≤45dB 16、短路保护：≥200次 17、调光精度：≥4000级 |  |
| 12 | 电源箱 | 1 | 台 | 1、P4电源箱是与6路硅箱或12路硅箱以及直通箱相配套使用的供电设备 2、4台硅箱或4台直通箱配套组装航空机柜，提供所需的电源。 3、最多可向4台硅箱或4台直通箱提供电源。 4、设3X10A和2-40A备用输出座及万能二、三极插座可向采购人其它设备提供电源。 5、A.B.C 三相电源指示灯。DMX信号转接。良好的接地装置。 6、过载与短路双重保护高分断空气开关。 7、输入电源：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％，额定功率：400A。 8、可接入50mm2－70mm2铜导线。 9、输出提供给每台硅箱额定电流为:63A. |  |
| 13 | 机柜 | 2 | 台 | 16U专用灯光设备防震机柜 |  |
| 14 | 信号放大器 | 8 | 台 | ▲1、1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出，输入/输出光电隔离。 ▲2、≥8路光隔离信号分配输出 3、各输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V 4、数字信号指示灯 5、DMX信号输入连接器：XLR-D3M /XLR-D5M 6、DMX信号直通输出连接器：XLR-D3F/XLR-D5F 7、DMX信号分配输出连接器：XLR-D3F x 4 /XLR-D5F 8、电源：AC200-240V, 50-60Hz |  |
| 15 | 薄雾烟机 | 2 | 台 | 1、电源：AC100V／AC120V／AC230V／AC240V，50Hz-60Hz； 2、功率：1500W； 3、压缩机薄烟雾飞行箱大烟机85立方/min/2.5升。 |  |
| 16 | 重烟机 | 2 | 台 | 1、电源：AC100V／AC120V／AC230V／AC240V，50Hz-60Hz； 2、功率：1500W； 3、含烟油 |  |
| 17 | 电源线 | 8000 | 米 | 国标纯铜护套电源线WDZ-RYY-3X4 |  |
| 18 | 电源线 | 3500 | 米 | 国标纯铜护套电源线WDZ-RYY-3X2.5 |  |
| 19 | 电缆 | 10 | 米 | WDZB-YJ(F)-(4X240+1X120) |  |
| 20 | DMX512信号线 | 4500 | 米 | RVVPSN2*0.5 |  |
| 21 | 六类网线 | 200 | 米 | 六类网线 |  |
| 22 | 扁平电缆 | 200 | 米 | 24X4MM扁平电缆+2路 DMX512+1路网络传输协议 |  |
| 23 | 16A防水插头 | 300 | 个 | 16A防水插头 |  |
| 24 | 16A防水插座 | 300 | 个 | 16A防水插座 |  |
| 25 | 16A防水座安装面板 | 300 | 个 | 16A防水座安装面板 |  |
| 26 | 三针卡侬头 | 180 | 对 | 三针卡侬头 |  |
| 27 | 三针卡侬座（公、母） | 72 | 对 | 三针卡侬座（公、母） |  |
| 28 | 卡侬座安装面板 | 40 | 个 | 卡侬座安装面板 |  |
| 29 | 25镀锌线管 | 200 | 米 | GC25 |  |
| 30 | 镀锌防火金属桥架 | 60 | 米 | 300mm*100mm*1.5mm |  |
| 31 | 镀锌防火金属桥架 | 80 | 米 | 400mm*200mm*2.0mm |  |
| 32 | 镀锌防火金属桥架 | 600 | 米 | 100mm*100mm*1.2mm |  |
| 33 | 扁电缆接口箱 （栅顶到吊杆转接箱） | 36 | 个 | 扁电缆接口箱 |  |
| 34 | 施工安装及调试 | 1 | 项 | 完成本项目的施工安装及调试 |  |
| 舞台机械设备 |  |  |  |  |  |
| 一 | 舞台机械 |  |  |  |  |
| 1 | 电动对开大幕、二道幕、背景幕拉幕机 | 3 | 道 | 1、对开速度：0.5m/s 2、载荷:幕体重 3、中间重叠：≥1.5m 4、驱动方式：电动卷扬机 5、噪音≤48dB； 6、保护装置：行程检测及保护系统、松绳检测、乱绳保护装置、安全开关及过载保护装置、速度连续检测等 |  |
| 2 | 电动对开大幕、二道幕、背景幕拉幕机轨道 | 3 | 道 | 1、拼接式正方形钢结构桁架架体 2、含铝合金专用对开滑轨 3、运行平稳，能承受足够大的侧向推力，完全保证设备运行无变形。 |  |
| 3 | 电动灯杆 | 7 | 道 | ▲1、一次排绳、单层缠绕电动卷扬机 2、减速机：螺旋斜齿轮减速机 3、速度：0.2m/s 4、载荷：≥8kN 5、功率：≥3KW/6级 6、吊点：≥5个 7、运行噪音：≤48dB(A) 8、钢丝绳：≥Ф6 ▲9、制动形式：双制动 10、配备上下限位及冲顶保护装置、调节杆体平衡装置、灯杆防锈杆塞、抱箍、滑轮组件、吊环、号码牌、H型杆体 11、保护装置：行程检测及保护系统、松绳检测、乱绳保护装置、上限位、上极限，下限位、下极限保护 12、电动卷扬机提供有效期内经国家认可的具备资质的专业检测机构检测合格报告（GB/T 36727-2018）复印件加盖供应商公章。 |  |
| 4 | 电动吊杆 | 10 | 道 | ▲1、一次排绳、单层缠绕电动卷扬机 2、减速机：螺旋斜齿轮减速机 3、速度：0.2m/s 4、载荷：≥6kN 5、功率：≥3KW/6级 6、吊点：≥5 7、运行噪音：≤48dB(A) 8、钢丝绳：≥Ф6 ▲9、制动形式：双制动 10、配备上下限位及冲顶保护装置、调节杆体平衡装置、灯杆防锈杆塞、抱箍、滑轮组件、吊环、号码牌、H型杆体 11、保护装置：行程检测及保护系统、松绳检测、乱绳保护装置、上限位、上极限，下限位、下极限保护 12、电动卷扬机提供有效期内经国家认可的具备资质的专业检测机构检测合格报告（GB/T 36727-2018）复印件加盖供应商公章。 |  |
| 5 | 前檐幕吊杆 | 1 | 道 | ▲1、一次排绳、单层缠绕电动卷扬机 2、减速机：螺旋斜齿轮减速机 3、速度：0.2m/s 4、载荷：≥6kN 5、功率：≥3KW/6级 6、吊点：≥5 7、运行噪音：≤48dB(A) 8、钢丝绳：≥Ф6 ▲9、制动形式：双制动 10、配备上下限位及冲顶保护装置、调节杆体平衡装置、灯杆防锈杆塞、抱箍、滑轮组件、吊环、号码牌、H型杆体 11、保护装置：行程检测及保护系统、松绳检测、乱绳保护装置、上限位、上极限，下限位、下极限保护 12、电动卷扬机提供有效期内经国家认可的具备资质的专业检测机构检测合格报告（GB/T 36727-2018）复印件加盖供应商公章。 |  |
| 6 | 舞台机械控制系统 | 23 | 路 | PLC控制系统，采用一对一定速控制，触摸屏操作控制面板，完善的保护功能能够预置和记忆位置、单控、集控等运行参数，显示各设备运行状态，并具有紧急停止功能，可实现多点控制。 |  |
| 7 | 舞台机械承重钢结构及电机机座制作 | 1 | 项 | 包含主梁、次梁、滑轮梁、设备安装梁等钢结构； 安装悬吊机械及驱动系统，承受布景及灯具的重量、电机机座，刚度、强度和稳定性符合使用要求 |  |
| 8 | 枣红色舞台大幕 | 378 | 平方 | - 尺寸：（宽×高×褶×块）：不小于7m×9m×3×2 - 2、材质：金丝绒 - ▲3、克重：≥220克/m² - 4、阻燃防火处理符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能B1级 - ▲5、投标文件中提供建筑防火产品安全质量监督检验机构（包含国家认可的第三方机构出具）的检验报告复印件 |  |
| 9 | 枣红色舞台大幕衬里 | 126 | 平方 | 1、尺寸：（宽×高×褶×块）：不小于7m×9m×1×2 2、材质：富春纺 ▲3、克重：≥150克/m² 4、阻燃防火处理符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能B1级 ▲5、投标文件中提供建筑防火产品安全质量监督检验机构（包含国家认可的第三方机构出具）的检验报告复印件 |  |
| 10 | 枣红色前檐会标幕 | 90 | 平方 | 1、尺寸：（宽×高×褶）：不小于15m×2m×3 2、材质：金丝绒 ▲3、克重：≥220克/m² 4、阻燃防火处理符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能B1级 ▲5、投标文件中提供建筑防火产品安全质量监督检验机构（包含国家认可的第三方机构出具）的检验报告复印件 |  |
| 11 | 前檐幕衬里 | 30 | 平方 | 1、尺寸：（宽×高×褶）：不小于15m×2m×1 2、材质：富春纺 ▲3、克重：≥150克/m² 4、阻燃防火处理符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能B1级 ▲5、投标文件中提供建筑防火产品安全质量监督检验机构（包含国家认可的第三方机构出具）的检验报告复印件 |  |
| 12 | 舞台背景二幕 | 378 | 平方 | 1、尺寸：（宽×高×褶×块）：不小于7m×9m×3×2 2、材质：金丝绒 ▲3、克重：≥220克/m² 4、阻燃防火处理符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能B1级 ▲5、投标文件中提供建筑防火产品安全质量监督检验机构（包含国家认可的第三方机构出具）的检验报告复印件 |  |
| 13 | 背景二幕衬里 | 126 | 平方 | 1、尺寸：（宽×高×褶×块）：不小于7m×9m×1×2 2、材质：富春纺 ▲3、克重：≥150克/m² 4、阻燃防火处理符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能B1级 ▲5、投标文件中提供建筑防火产品安全质量监督检验机构（包含国家认可的第三方机构出具）的检验报告复印件 |  |
| 14 | 金黄色背景幕 | 378 | 平方 | 1、尺寸：（宽×高×褶×块）：不小于7m×9m×3×2 2、材质：金丝绒 ▲3、克重：≥220克/m² 4、阻燃防火处理符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能B1级 ▲5、投标文件中提供建筑防火产品安全质量监督检验机构（包含国家认可的第三方机构出具）的检验报告复印件 |  |
| 15 | 背景幕衬里 | 126 | 平方 | 1、尺寸：（宽×高×褶×块）：不小于7m×9m×1×2 2、材质：富春纺 ▲3、克重：≥150克/m² 4、阻燃防火处理符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能B1级 ▲5、投标文件中提供建筑防火产品安全质量监督检验机构（包含国家认可的第三方机构出具）的检验报告复印件 |  |
| 16 | 墨绿色横条幕 | 288 | 平方 | 1、尺寸：（宽×高×褶×块）：不小于16m×2m×3×3 2、材质：金丝绒 ▲3、克重：≥220克/m² 4、阻燃防火处理符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能B1级 ▲5、投标文件中提供建筑防火产品安全质量监督检验机构（包含国家认可的第三方机构出具）的检验报告复印件 |  |
| 17 | 横条幕衬里 | 96 | 平方 | 1、尺寸：（宽×高×褶×块）：不小于16m×2m×1×3 2、材质：富春纺 ▲3、克重：≥150克/m² 4、阻燃防火处理符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能B1级 ▲5、投标文件中提供建筑防火产品安全质量监督检验机构（包含国家认可的第三方机构出具）的检验报告复印件 |  |
| 18 | 墨绿色竖条侧幕 | 270 | 平方 | 1、尺寸：（宽×高×褶×块）：不小于2m×7.5m×3×6 2、材质：金丝绒 ▲3、克重：≥220克/m² 4、阻燃防火处理符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能B1级 ▲5、投标文件中提供建筑防火产品安全质量监督检验机构（包含国家认可的第三方机构出具）的检验报告复印件 |  |
| 19 | 侧条幕衬里 | 86 | 平方 | 1、尺寸：（宽×高×褶×块）：不小于2m×7.5m×1×6 2、材质：富春纺 ▲3、克重：≥150克/m² 4、阻燃防火处理符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能B1级 ▲5、投标文件中提供建筑防火产品安全质量监督检验机构（包含国家认可的第三方机构出具）的检验报告复印件 |  |
| 20 | 耳光灯架 | 2 | 道 | ￠50双管桁架结构，分上、下两层，中间采用20*40方管或扁钢连接。下接4个吊笼，现场定制。 |  |
| 21 | 固定式侧光灯架 | 8 | 片 | ￠50双管桁架结构，分上、下两层，中间采用20*40方管或扁钢连接。下接4个吊笼（L=9.5m）现场定制。满足灯光需求 |  |
| 二 | 电缆及其它 |  |  |  |  |
| 1 | 施工脚手架 | 1 | 项 | 质量合格产品 |  |
| 2 | 收缆筐 | 7 | 套 | 质量合格产品 |  |
| 3 | 扁平电缆分线盒 | 7 | 套 | 质量合格产品 |  |
| 4 | 扁平电缆 | 300 | m | 18×4mm²+2DMX低烟无卤阻燃，满足工程使用要求 |  |
| 5 | 电缆线槽 | 100 | 米 | 质量合格产品 |  |
| 6 | 线材 | 600 | 米 | 阻燃电机线 |  |
| 7 | 信号线 | 400 | 米 | 限位、极限控制线 |  |
| 8 | 电缆 | 400 | 米 | 刹车、制动线，3×4mm²低烟无卤阻燃，满足工程使用要求 |  |
| 9 | 线槽配件、附件 | 1 | 项 | 弱电桥架、线槽支架、线管等 |  |
| 10 | 其他安装辅助材料 | 1 | 批 | 五金件、膨胀螺丝、铁板、油漆、线管、磨片、焊条等满足现场需求 |  |
| 三 | 施工安装及调试费 | 1 | 项 | 完成本项目的施工安装及调试 |  |

本项目所属行业：批发业

三、商务要求

1．报价要求

本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

2.合同签订日期

中标通知书发出后25日内。

3.交货（实施）时间

A分标：国产设备自签订合同之日起60个日历日内交货并完成安装调试，进口设备自签订合同之日起150个日历日内交货并完成安装调试及负责标项一（A分标）、标项二（B分标）所有设备的最终效果调试。

B分标：国产设备自签订合同之日起60个日历日内交货并完成安装调试。

4.交货地点或服务地点

桂林市内采购人指定地点

5.验收标准

项目采购需求中如无特别要求，详见招标文件合同主要条款格式部分

6.服务标准、期限、效率

6.1中标供应商在质保期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

6.1.1电话咨询

中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

6.1.2现场响应

采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在4小时内到达现场进行处理，到达现场后4小时内排除故障，恢复正常使用。

6.1.3技术升级

在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。

6.1.4质保期内的费用

质保期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

6.2质保期过后的服务要求

电话咨询：产品质保期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。

7.培训

供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

8.付款方式、时间及条件

交货验收合格后，采购人付款前，中标供应商应向采购人开具等额有效的增值税专用发票，采购人收到发票后在20个工作日内付清合同价款的100%（不计利息）。

9.履约保证金

履约保证金金额（人民币）：按中标金额的5%，如为中小微企业，则不收取履约保证金。履约保证金递交方式：以转账或电汇等非现金形式在领取中标通知书前从中标供应商基本账户交至以下账户： 开户名称：桂林医学院。开户银行：建行桂林分行澳洲花园支行。账号：4500 1635 4130 5050 0589。本项目履约保证金，验收合格后质保期内中标供应商如无违约行为，质保期（   年）满后，采购人收到中标供应商提交退还履约保证金申请书后20个工作日内将履约保证金无息退回中标供应商。

10.包装和运输要求

根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

运输要求详见招标文件合同主要条款格式部分

11.售后服务

11.1中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标供应商承诺质保期优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按中标供应商实际承诺执行。

11.2质保期：中标供应商应明确承诺采购文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起两年，采购文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。

11.3中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到采购文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。

11.4中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标供应商承担。质保期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

12.保险

供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

四、其他要求

1、其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

2、供应商于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。

3、标项一（A分标）：大学生艺术中心扩声视频系统（含弱电）一套的中标供应商负责本项目标项一（A分标）、标项二（B分标）的所有设备的最终效果调试，费用包含在标项一（A分标）投标报价中，采购人不再另行支付。

4、在签订合同前，中标供应商应提供投标文件中所列材料书面资料原件，如采购人发现有虚假应标现象，采购人有权向采购监督部门上报，产生的一切后果由中标供应商承担。

- 第三章  供应商须知

| 条款号 | 要点 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目基本信息 | 项目名称：桂林医学院大学生艺术中心扩声系统、灯光设备、视频设备、舞台机械设备、弱电系统项目 项目编号：GXZC2022-G1-000142-JDZB 采购方式：公开招标 |
| 2 | 供应商资格条件 | 详见招标公告。 |
| 3 | 现场踏勘 | 组织。本项目实施涉及舞台布局、设备的安装，必须符合采购人现有的场地环境。因无法就环境做出完整的文字描述，为使供应商充分了解本项目安装条件，将统一组织供应商进行现场踏勘，采购人不单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场踏勘。现场踏勘所发生的一切费用由供应商自行承担。具体规定如下： （1）现场踏勘统一集合时间：2022年3月31日上午10时00分（过时不候，由于供应商自身原因未能按时参加本项目现场踏勘的，一切后果由供应商自行承担）。 （2）现场踏勘集合地点：桂林医学院东门（地址：桂林市临桂区致远路1号）。 （3）采购人联系人：李工，联系电话：18178358835 。 （4）参与现场踏勘的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件【法定代表人（负责人、自然人）亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人（负责人、自然人）身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到（现场踏勘表一式两份，供应商留存一份，采购人留存一份）】。 （5）供应商应关注桂林疾控微信公众号查阅最新一期<《速看》桂林市疫情防控措施，部分地区有调整>并按要求参与本项目踏勘。符合该要求并参与踏勘的供应商应配带好口罩、自备安全帽、持踏勘时间前48小时内由桂林市医疗服务机构出具的检测呈阴性的核酸检测报告参加踏勘。 （6）如供应商未按上述要求进行现场踏勘的，视为对现场情况已完全的了解，中标后必须按采购人的现场使用要求完成项目实施。 （7）未参与现场踏勘的供应商不会导致投标被否决。 |
| 4 | 转包 | 本项目不允许转包。 |
| 5 | 分包 | 本项目不允许分包。 本项目允许分包，可以分包的内容 ； 可以分包的金额或者比例：。 |
| 6 | 招标文件澄清、修改 | 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。 |
| 7 | 确认收到澄清、修改发布的方式 | 澄清、修改文件在招标公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。 |
| 8 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天。投标有效期不足的投标文件将被否决。在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。 |
| 9 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件的制作 | 1、电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 2、供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 3、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 4、评审前准备 4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 |
| 11 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 12 | 投标文件递交 | 2022年4月14日上午9时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 13 | 投标文件解密 | 投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2022年4月14日上午9时30分至10时00分)供应商可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 3 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。 |
| 14 | 开标时间及地点 | 开标时间：2022年4月14日9点30分（北京时间）截标后。地点：通过政采云平台实行在线解密开启。提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 3 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。供应商可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。 |
| 15 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共7人，其中采购人代表2人，技术、经济等专家 5人。 |
| 16 | 中标公告及中标通知书 | 采购代理机构在采购人依法确认中标供应商后2个工作日内在招标公告发布的媒体上发布中标公告并发出中标通知书。 |
| 17 | 合同签订及履行 | （1）中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。 （2）采购人应当自中标通知书发出之日起25日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。在签订合同前，中标供应商应提供投标文件中所列材料书面资料原件，如采购人发现有虚假应标现象，采购人有权向采购监督部门上报，产生的一切后果由中标供应商承担。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。政府采购合同应当包括采购人与中标供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。 （3）采购人与中标供应商签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。 （4）对于中标供应商履约验收不合格、双方解除合同的情况，应当按照民法典有关规定或者合同约定执行，原则上不得顺延确定中标或中标供应商。需要重新选定供应商的，应当重新开展采购活动。 |
| 18 | 质疑 | （1）供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。 （2）本项目不接受传真、移动通信等方式送达的质疑材料，供应商可通过以下方式递交质疑材料，供应商可通过以下方式递交质疑材料。 R通过现场或邮寄方式递交 通过邮寄形式的供应商应于质疑有效期内容将质疑函原件密封并快递至桂林市骖鸾路31号湘商大厦6楼603（桂林分公司）项目负责人收，发送快递时请注明内容为“供应商名称+关于+项目名称+质疑函”。供应商应合理估计快递时间以确保按时寄达，逾期送达的质疑材料将予以拒收。项目负责人信息：曾昭卉，电话：0773-3696789。 |
| 19 | 词语定义或说明 | （1）“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。其他组织包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户及国家有关法律法规规定的组织。自然人是指中国公民。 （2）本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。 （3）“书面形式”如无特殊规定，“书面形式”是指信函和数据电文（包括传真和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。招标文件如有特殊规定，以招标文件规定为准。 （4）本项目的技术商务要求重要性分为“▲”、“#”（如有）和一般无标识指标。▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致投标被否决，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。 （5）本招标文件出现多种选项的地方，以“”表示本项目所选择的方式。 （6）供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。 （7）本项目所有投标文件均不予退还。 |
| 20 | 代理服务费 | （1）代理服务费 £采购代理机构向中标供应商收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)规定的70%采用差额定率累进法计算。具体费率如下： ①招标金额在100万元以下的： 货物1.5％；服务招标1.5％；工程招标1.0％； ②招标金额在100-500万元之间： 货物1.1％；服务招标0.8％；工程招标0.7％； ③招标金额在500-1000万元之间： 货物0.8％；服务招标0.45％；工程招标0.55％； ④招标金额在1000-5000万元之间： 货物0.5％；服务招标0.25％；工程招标0.35％； …… 差额定率累进法计算过程示例： 例如：某货物招标代理业务成交金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2万元 合计收费＝（1.5＋2.2）*50%=1.85万元 采购代理机构向中标供应商收取代理服务费，具体金额为 。 （2）中标供应商在中标通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费。 交纳招标代理服务费的银行账户： 公司名称：广西机电设备招标有限公司 开户银行：广西北部湾银行金湖支行 银行账号：1705012090027723 |
| 21 | 其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关规定执行。 |  |
| 22 | 本招标文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。 |  |

- 第四章  评标方法及评标标准

- 一、评标方法

- 1、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 2、评标依据

评标委员会以招标文件、补充文件、投标文件、澄清及答复为评标依据。

- 3、评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。

- 二、评标程序

1、初步评审：初步评审包括资格检查及符合性检查。

2、澄清（如需要）。

3、详细评审。

4、推荐中标候选人。

- 三、特别说明：

1、注意事项：本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件。

2、电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

- 3、供应商提供的以下相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

4、投标文件（电子响应文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

5、招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

- 6、电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

- 7、供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

- 8、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

- 9、本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

- 10、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

- 四、评标内容

- 1、资格审查

采购人代表对所有供应商的投标文件进行资格审查。以确定供应商是否具备投标资格。资格审查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格。

1.1供应商具备有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”或“自然人的身份证明”副本复印件。

供应商是企业则审查营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则审查事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则审查执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则审查个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则审查自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。

1.2.供应商2020年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交投标文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。

1.3①投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月依法缴纳税费证明复印件。②投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴费证明记录复印件。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

1.4审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。一旦发现供应商提供的投标声明书不实时，则按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予处罚。

1.5诚信要求：①审核标准：供应商如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则资格审查不予通过，其投标被否决。

②信用信息查询渠道：中国政府采购网 “政府采购严重违法失信行为记录名单” 信用中国网：“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”

③查询方式：资格审查时，采购人或采购代理机构通过上述渠道查询供应商的信用记录供评委审核。

④信用信息查询记录和证据留存的具体方式：通过上述查询渠道查询的供应商信用记录查询结果，将作为政府采购活动档案留存。

1.6供应商不得参加资格性审查的情形：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（2）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

- 2、符合性检查

资格审查结束后，由评标委员会对通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性检查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其符合性检查视为不合格。

2.1有效性审查

2.1.1投标文件签署：投标文件上法定代表人或其授权代表人已按要求签字盖章。

2.1.2法定代表人身份证明及授权委托书：供应商无授权代表时审查：法定代表人身份证明及附件，格式及附件见第六章投标文件格式要求；供应商有授权代表时审查：法定代表人授权委托书及附件，格式及附件见第六章投标文件格式要求；法定代表人身份证明及授权委托书须有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。

2.1.3投标文件或者投标报价唯一性：同一供应商不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。

2.1.4投标报价：报价超出采购预算金额或最高限价（如有）的，否决其投标。提交选择性报价的，否决其投标。

2.2完整性审查

- 对招标文件的响应程度审查：（1）实质性条款响应：对招标文件中所有标注▲号的实质性条款要求响应均无负偏离。（2）投标有效期：满足招标文件规定。

- 3、部分节能产品强制性采购要求

本项目采购范围如果包括政府强制采购的节能产品时，评标委员会须根据以下规定评审投标有效性。

本项目采购范围如果包括台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频设备、以及便器、水嘴等政府强制采购节能产品，相应产品必须使用节能产品政府采购品目清单内的产品，并处于有效期之内。否则，投标无效。

- 4、信息安全产品强制性采购要求：

本项目采购范围如果包括信息安全产品，供应商提供的信息安全产品应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。具体如下：

（1）使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品。

（2）中国网络安全审查技术与认证中心网站载明开展国家信息安全产品认证的产品范围共13种，包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品。

（3）供应商所提供产品属于以上13种信息安全产品的，供应商在投标文件中列明属于信息安全产品的投标产品。采购人或采购代理机构通过“中国网络安全审查技术与认证中心”进行查询其有效认证证书，无证书或证书无效的，投标无效。

- 5、相同品牌投标有效性认定

不同供应商提供的投标产品品牌相同时，评标委员会须根据以下规定评审相同品牌的投标有效性。

（1）如若提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由（采购人；采购人委托评标委员会）按照报价低者推荐中标供应商资格，如报价仍相同，则按技术部分得分高者推荐中标供应商资格，仍相同的，则按商务部分得分高者推荐中标供应商资格，若仍相同，则按业绩得分高者推荐中标供应商资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品的定义见“项目采购需求”规定。

- 6、串通投标的认定

评标委员会须根据以下规定评审供应商是否有串通投标的行为，并按规定判定投标是否有效。

（1）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的投标文件相互混装；

（3）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 7、投标有效性的认定

（1）资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①不具备招标文件中规定的资格要求的；

②投标文件签署（签名）、盖章不符合招标文件要求的；

（2）在符合性审查、商务和技术评估时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

②投标文件未按招标文件要求提供第六章要求“必须提供”的内容的；

③报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

④投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

⑤评审过程中发现投标文件中提供虚假材料的；

⑥法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（3）根据财库〔2019〕38号《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》以及桂财采〔2019〕41号 《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》规定，评标委员会认定投标有效性时不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

- 8、澄清、说明或补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商在合理时间内通过在线询标、电话、电子邮件或传真等不见面、不接触的方式作出必要的澄清、说明或者纠正。内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。逾期未做澄清、说明或者纠正的，经电话催告仍不澄清的，视为放弃。

- 9、报价修正

投标文件报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的报价按照上述“8、澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 10、过低报价合理性的审查

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明并提交相关证明材料；评标委员会可以要求供应商就提供货物的主要成本、销售费用、管理费用、财务费用、履约费用、计划利润、税金及附加等成本构成事项进行详细陈述。书面说明应当按照上述“8、澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后提交给评标委员会。供应商未按规定提供说明或不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

报价合理性书面说明应当有签字或盖章确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者授权代表签名或盖章确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者授权代表签名或盖章确认；供应商为自然人的，由其本人或者授权代表签名或盖章确认。

- 11、商务和技术评估、综合比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体评标标准见《评分表》。

评标委员会各成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，然后由评标组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，评分有误的，应及时进行修正。评标标准如有主客观分定义，评标委员会所有成员的客观分打分分数应当一致。

复核后，评标委员会汇总每个供应商每项评分因素的得分。评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。

- 12、中标候选人推荐原则

按评标后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名第一的为第一中标候选人。若中标候选人综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的并列；中标候选人并列的，由采购人按技术部分得分由高到低顺序排列，若综合得分、投标报价、技术部分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。

- 13、评标争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 五、评标标准

- 适用于A分标：

1.价格分……………………………………………......……………………………………30分

- （1）以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

- （2）投标报价计算时均为供应商的实际投标报价进行政策性扣除后的价格，最终中标金额＝投标报价。政策性扣除计算方法见后。

2. 技术部分………………………………………………………………………......……34分

2.1技术响应程度（满分23分）

评委根据招标文件要求，对满足招标文件全部实质性要求进入详评的各供应商投标文件的“项目采购需求”响应情况进行评审，并按如下计分方式确定得分：

经评标委员会认定，一般技术参数（非▲号技术参数）发生负偏离的，按以下方式进行评分：

一档（23分）：一般技术参数（非▲号技术参数）无负偏离得23分；

二档（21分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有1项负偏离得21分；

三档（19分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有2项负偏离得19分；

四档（17分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有3项负偏离得17分；

五档（15分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有4项负偏离得15分。

六档（0分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有5项（含）以上负偏离得0分。

2.2项目实施方案（满分3分）

根据各供应商提供的团队组织及各实施阶段资质人员配备的部署、主要实施工艺和技术措施、项目进度计划、工期保证措施、资源计划及控制措施、文明实施保证措施、成品实施措施和协调实施与配合措施舞台音响、LED屏等系统等安装及验收方法等（包括但不局限于以上列举）进行评审：

一档（3分）：方案详细全面，各项措施科学合理、亮点多、针对性强的得3分；

二档（2分）：方案较全面，各项措施有一定特点、亮点少、针对性不强的得2分；

三档（1分）：方案较差，各项措施无特点且不合理，无针对性的得1分；

注：没有提供不得分。

2.3投入本项目驻场人员情况（满分8分）

（1）项目负责人（满分4分）：

1.项目负责人持有智能建筑弱电工程师及以上证书的得2分，未提供不得分。

2.项目团队技术负责人具有电气工程工程师及以上证书的得2分，未提供不得分。

（2）项目团队人员情况分（满分4分）（人员配备数量≥4人，且维修电工、调音员须独立持证）

根据供应商的整体实力水平情况（具有维修电工、调音员、安全员、资料员证）进行综合评审，四证齐全得4分，三证得2分，只有一个证书得1分，未提供不得分。

【备注】1、上述证书不能重复计算；2、须提供上述人员相关资质证书复印件和投标截止时间前连续三个月的社会保险凭据复印件（或投标截止时间前连续三个月的单位代缴个人所得税证明），否则不得分。

3. 商务部分评分……………………………………………………………………………36分

3.1售后服务能力（满分21分）

- （1）售后服务机构设置： 供应商注册地在桂林或在桂林有分公司或办事点、处的得2分（投标文件中应提供供应商或其分公司或办事点、处经国家行政部门出具的注册登记证明材料复印件），供应商承诺中标后在桂林本地设立售后服务机构的可得0.5分。(满分2分)。

（2）所有所投产品生产厂家承诺更长质保期：在满足基本免费保修期基础上，免费保修期每延长一年得1分，最多得3分。

- （3）售后服务方案（满分2分）：

一档（2分）：售后服务方案较好，有该项目详细的售后服务方案及培训计划，售后服务流程、应急预案、质量保障优于招标文件等。

二档（1分）：售后服务方案一般，有较详细的售后服务承诺，售后服务流程、质量保障优于招标文件的。

三档（0.5分）：能基本满足招标文件要求，未提出详细的售后服务承诺。

- 注：未提供售后服务方案的得0分。

- （4）提供生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件，满分10分：

- ①、扩声系统：一、扩声系统中（序号1左右声道线阵列全频扬声器、序号2中央声道全频扬声器、序号3左右声道低频扬声器）；扩声系统：二、控制系统中（序号1主扩数字调音台）；视频设备：一、屏体及控制系统中（序号1 p2.5LED全彩舞台背景主屏）；共5项产品，每提供1个生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件的，得1分，满分5分；

- ②、提供除上述①提到的5项产品外的生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件的，按以下具体计算公式计算，最多得5分：

- A=某供应商提供除上述①提到的5项产品外的售后服务承诺书原件项数

- B=72

- 供应商原厂售后服务承诺书原件得分=（A/B）x分值

- 注：提供所有内容的生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件得10分。

- （5）供应商提供的产品名称包含“扬声器”的设备与设备名称为“数字功率放大器”为同一品牌的，4分；

3.2、类似项目业绩（满分8分）

（1）供应商有类似业绩（须包含舞台音响、LED大屏），每提供一项得2分，最高得6分。

注：附项目业主评价项目完成质量为优秀（附业主办公联系固定电话予以核实）并加盖业主公章书面文件，同时提供按国家规定发布的网站的中标/成交结果公告截图打印件和签订的完整合同复印件加盖供应商公章，并能清晰反映货物的名称、种类、金额；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次）。

（2）供应商已完成的类似项目中，音响系统经国家认可的具备资质的专业检测机构检测合格，每提供一份检测报告复印件加盖供应商公章的得1分，最高得2分。

3.3、供应商管理状况（满分3分）

同时获得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得供应

商3分，缺项不得分。

注：供应商需提供有效期内的管理体系认证证书（以上证书提供复印件加盖供应商公章）。

3.4、供应商企业实力（满分4分）

（1）具有有效期内的安全生产许可证得2分，否则得0分。

（2）具有有效期内的建筑机电安装工程专业承包资质证书得2分，否则得0分。

注：提供有效证书复印件加盖供应商公章。

- 4、综合得分=1+2+3（各项评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）

- 适用于B分标：

1、价格分……………………………………………………....…………………...…………30分

- （1）以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

（2）投标报价计算时均为供应商的实际投标报价进行政策性扣除后的价格，最终中标金额＝投标报价。政策性扣除计算方法见后。

2、技术部分………………......................................................……………….......………29分

2.1、技术参数响应程度（23分）

评委根据招标文件要求，对满足招标文件全部实质性要求进入详评的各供应商投标文件的“项目采购需求”响应情况进行评审，并按如下计分方式确定得分：

（1）经评标委员会认定，一般技术参数（非▲号技术参数）发生负偏离的，按以下方式进行评分，满分23分：

一档（23分）：一般技术参数（非▲号技术参数）无负偏离得23分；

二档（21分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有1项负偏离得21分；

三档（19分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有2项负偏离得19分；

四档（17分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有3项负偏离得17分；

五档（15分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有4项负偏离得15分。

六档（0分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有5项（含）以上负偏离得0分。

2.2、设计方案（2.5分）

所提供的设计方案能反映其完整性、科学性、先进性、合理性、实用性等，同时能保证最佳演出效果、方案在安全性、可靠性方面等进行综合评分。具体评分如下：

（1）提供设计方案、方案体现安全性、可靠性、先进性等，得0.5分，无提供不得分；

（2）提供灯光设备摆位图、系统图纸，得1分，无提供不得分；

（3）提供机械设备摆位图、系统图纸，得1分，无提供不得分。

2.3、人员（满分3.5分）

（1）供应商拟派项目经理具有有效的专业为机电工程的二级及以上建造师注册证书和安全生产知识考核合格证书（B证），得1.5分；

（2）供应商拟派的技术负责人具有机械高级工程师职称证书的，得2分；

【提供社保机构出具近6个月供应商为以上人员缴纳的养老保险金缴费清单证明材料，加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码）】。

（以上证书提供复印件加盖供应商公章）

3、商务部分……………......................................................……………….......………41分

3.1售后服务（满分26分）

- （1）售后服务机构设置： 供应商注册地在桂林或在桂林有分公司或办事点、处的得1.5分（投标文件中应提供供应商或其分公司或办事点、处经国家行政部门出具的注册登记证明材料复印件），供应商承诺中标后在桂林本地设立售后服务机构的可得0.5分。满分1.5分。

（2）所有所投产品生产厂家承诺更长质保期：在满足基本免费保修期基础上，免费保修期每延长一年得0.5分，最多得1.5分。

（3）根据供应商售后服务方案，以下5点，每一项为1分，最高分5分。

（3.1）、所有设备免费保修≥36个月。所有设备的包换和包修服务遵从国家三包规定（承诺得1分）。

（3.2）、承诺质保期内提供上门服务。对采购人的服务通知，承诺在接报后1小时内响应，6小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，承诺免费提供同档次的设备予采购人临时使用，不影响采购人的正常业务工作（承诺得1分）。

（3.3）、舞台灯光、机械系统安装验收之后不少于3场演出，提供至少一名工程师保驾护航（承诺得1分）。

（3.4）、承诺提供设备免费安装、调试、培训使用；永久性24小时免费提供电话技术指导和咨询服务；提供长期上门维修服务；定期进行设备免费检修，对设备定期进行保养维护，每季度进行一次检查校对，包括设备系统检查、清洁，例行保养和检测，各接口测试，线路测试等（承诺得1分）。

（3.5）、采购人重大项目保驾电话通知后一小时内做出响应，4小时内提供重大演出现场保障方案（承诺得1分）。

（4）提供生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件，满分10分：

①、灯光设备：一、灯具部分中（序号1 LED电脑摇头成像切割灯、序号2三合一摇头电脑灯、序号9数字灯光控制台）；舞台机械设备：一、舞台机械中（序号4电动吊杆、序号6舞台机械控制系统）；共5项产品，每提供1个生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件的，得1分，满分5分；

②、提供除上述①提到的5项产品外的生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件的，按以下具体计算公式计算，最多得5分：

A=某供应商提供除上述①提到的5项产品外的售后服务承诺书原件项数

B=61

供应商原厂售后服务承诺书原件得分=（A/B）x分值

注：提供所有内容的生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件得10分。

（5）供应商承诺提供本分标的所有产品涉及灯光品牌为同一品牌得4分，所有产品涉及机械品牌为同一品牌得4分。本项满分8分。

3.2、类似项目业绩（满分8分）

（1）供应商有类似业绩（含舞台机械、灯光、二大系统），每个得2分，最多得6分。

注：附项目业主评价项目完成质量为优秀（附业主办公联系固定电话予以核实）并加盖业主公章书面文件，同时提供按国家规定发布的网站的中标/成交结果公告截图打印件和签订的完整合同复印件加盖供应商公章，并能清晰反映货物的名称、种类、金额；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次）。

（2）供应商已完成的类似项目业绩中，舞台机械系统经国家认可的具备资质的专业检测机构检测合格，每提供一份检测报告复印件加盖供应商公章的得1分，最高得2分。

3.3、企业实力（满分4分）

（1）供应商具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质的得2分；

（2）供应商具有钢结构工程专业承包三级及以上资质的得2分。

注：以上证书提供复印件加盖供应商公章

3.4、供应商管理状况（满分3分）

同时获得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得供应

商3分，缺项不得分。

注：供应商需提供有效期内的管理体系认证证书（以上证书提供复印件加盖供应商公章）

- 4、综合得分=1+2+3（各项评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）

- （二）政府采购政策应用说明

1、政策性加分说明

（1）节能产品、环境标志产品

节能、环境标志产品以国家财政部等部门颁布的节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单为准，采购人或采购代理机构通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”进行。

2、政策性扣除计算方法

供应商符合小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。

（1）小型、微型企业

供应商为非联合体的情况下投标报价扣除方式：对小型、微型企业投标报价给予10%的扣除，以扣除后的投标报价参与评审（计算价格分）。

（2）监狱企业

根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时投标价格扣除10%的政府采购政策。

（3）残疾人福利性单位

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评标时投标报价扣除10%的政府采购政策。供应商既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受投标报价一次性10%的扣除，不重复享受政策。

（4）联合体投标

供应商为联合体的情况下投标价格扣除方式：接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时对联合体供应商的报价给予 2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系，否则价格不予扣除。

（5）中标后分包

允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时对大中型企业供应商的报价给予 2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系，否则价格不予扣除。

3、符合政府采购政策的相关条件

（1）小型、微型企业

依照关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）之规定， 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。）

注：供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判断是否为中小企业，符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

供应商声明为中小企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供声明函。

（2）监狱企业

依照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

①监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

②监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）或财政部门出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。

注：供应商声明为监狱企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供相关证明文件。

（3）残疾人福利性单位

依照财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当符合同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责。

附表

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第五章  合同主要条款格式

- 广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）桂林医学院                       采 购 计 划 号：

供 应 商（乙方）                                 项目名称及编号：

签  订  地  点  桂林医学院                       签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。报价中包括关税等所有进口环节费用并由乙方办理进口相关手续（中标价中包括乙方自行考虑海关关税政策变化带来的风险，中标后不再调整）。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

3. 政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件要求、投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责 。

第五条  交付和验收

1.交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；地点： 甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

第六条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.资金性质：财政性资金。

2.付款方式：交货验收合格后，甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方收到发票后在20个工作日内付清合同价款的100%（不计利息）。

第九条 质量保证金及履约保证金

履约保证金金额（人民币）：按中标金额的5%，如为中小微企业，则不收取履约保证金。履约保证金递交方式：以转账或电汇等非现金形式在领取中标通知书前从乙方基本账户交至以下账户： 开户名称：桂林医学院。开户银行：建行桂林分行澳洲花园支行。账号：4500 1635 4130 5050 0589。本项目履约保证金，验收合格后质保期内乙方如无违约行为，质保期（    年）满后，甲方收到乙方提交退还履约保证金申请书后20个工作日内将履约保证金无息退回乙方。

履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的情形：履约保证金自合同生效之日起生效至合同材料验收证书28天后失效，质保期（    年）满后，乙方可向甲方申请办理履约保证金的退付手续；如果乙方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣划全部或相应金额的履约保证金。

履约保证金符合退还条件的，甲方在收到乙方提交的履约保证金退付申请之日起 20个工作日内退还履约保证金，如未在规定时间内退还的，乙方可予以催告，经乙方催告后  30   天内仍未退还履约保证金的，甲方应按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率向乙方支付自催告日期起的利息。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质保期按交货验收合格之日起计（期限见《项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5、标项一（A分标）：大学生艺术中心扩声视频系统（含弱电）一套的乙方负责本项目标项一（A分标）、标项二（B分标）的所有设备的最终效果调试，费用包含在标项一（A分标）投标报价中，甲方不再另行支付。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 交货及验收要求

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 验收由甲方组织，乙方配合进行。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（1） 货物在乙方通知安装调试完毕后七个工作日内验收。

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如货物经乙方1次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任，并按虚假应标上报处理。

（5） 验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

5.货物安装完成后七个工作日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。验收合格的项目，甲方在验收书签署之日后 7个工作 日内向乙方支付采购资金，在 10个工作  日内退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，将按本合同第十四条违约责任处理，未作约定的，按照《民法典》规定处理。

6. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书）；验收费用由乙方负责。费用标准参照国家或自治区有关规定执行。

7. A分标：乙方设备安装前，根据所投扩音设备对重要声学指标-混响时间做出专业计算，最后运用软件模拟声学数据。模拟结果要求：模拟图表中扬声器覆盖观众席的各频段满足并超过GB50371-2006<厅堂扩声系统设计规范>中规定的文艺演出类扩声一级指标要求，观众区域的语言清晰度及辅音损失度均达到良好。

8.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，质量保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准：  按实际损失赔偿

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条　本合同一式   份，具有同等法律效力。政府采购监督管理部门、采购代理机构各一份，甲方   份，乙方   份。

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

- 合同附件1

投标承诺书

一般货物类

| 1．乙方承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2．售后服务具体事项： |  |
| 3．质保期责任： |  |
| 4．其他具体事项： |  |
| 甲方(章) 年 月 日 | 乙方(章) 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

- 合同附件2

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：     ）的约定，我单位对（  项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、招标文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

- 合同附件3

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金 （大写）¥（小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转帐日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到相关财务部办理履约保证金退付事宜。

合同附件4

履约验收方案

1.履约验收工作参加人员

1.1履约验收主体单位

采购人或采购人委托的机构（如委托第三方机构签订，应注明收费方式）

1.2履约验收参加人员

采购人代表、委托机构代表、成交供应商代表及采购人邀请的其他人员

2.履约验收时间

20XX年XX月XX日

3.履约验收地点

XX市XX区XX路XX号

4.履约验收方式

采购人自行验收

5.履约验收程序

5.1成立验收小组

5.2量化验收标准

5.3组织验收

5.4出具验收报告

5.5验收结果公告

5.6验收资料归档

采购合同项目完成验收后，采购人整理好验收原始记录、验收书等资料后妥善保管，不得变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

6.履约验收内容

6.1商务验收内容

对采购标的交付的情况、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等进行验收。

6.2技术验收内容

对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等进行验收。

7.履约验收标准

货物（服务）类验收标准：

（1）中标（成交）供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

货物或服务技术参数与响应文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物或服务技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

①供应商响应文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

②供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

③供应商响应文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

④供应商响应文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

⑤供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。

⑥实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究供应商责任，同时报财政部门备案。

（2）技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

（5）货物或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（6）成交供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（7）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由成交供应商与制造商协调。

（8）产品包装材料归采购人所有。

（9）政府采购合同约定的其他要求及投标文件响应的其他标准。

工程类验收标准：

符合行业管理部门规定的标准及规范，达到工程项目设计的要求并通过项目最终竣工验收。

8.履约验收其他事项

- 第六章  投标文件格式

注：本章标注“必须提供”的，应按要求必须提供；有签字、盖章要求的应按要求签字、盖章。未标注“必须提供”的，供应商可自行决定是否提供。

一、投标文件第1个密封袋的包装封面参考格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

投标文件名称：第一册资格审查文件、第二册商务技术报价文件

供应商[公章(CA签章)]：

法定代表人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]：

联系电话：

日期：      年      月      日

- 1．投标文件第一册封面参考格式：

投标文件

第一册  资格审查文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商[公章(CA签章)]：

法定代表人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]：

联系电话：

日期：      年      月      日

目录

（应有页码）

1．投标声明书格式（必须提供）：

投标声明书

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，  （经营地址）。

我（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 （项目名称） 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

（3）我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次投标作为否决投标的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

（7）我方承诺中标后按规定缴纳代理服务费。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：

年月日

2．供应商有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”或“自然人的身份证明”副本复印件（加盖供应商CA签章）。供应商是企业则审查营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则审查事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则审查执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则审查个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则审查自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（必须提供）

3．财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的供应商，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评标方法及评标标准” “资格审查表”规定提供）。（加盖供应商CA签章）。（必须提供）

4．依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（按“评标方法及评标标准” “资格审查表”规定提供）（加盖供应商CA签章）。（必须提供）

5．具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评标方法及评标标准” “资格性检查表”规定提供）。（如招标文件有要求，则必须提供）

6．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商CA签章（按“评标方法及评标标准” “资格性检查表”“ 供应商应符合的特定资格条件”规定提供）。（如招标文件有要求，则必须提供）

7．供应商认为应当要提交的资格证明材料。

- 2．投标文件第二册封面参考格式：

投标文件

第二册  商务技术报价文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商[公章(CA签章)]：

法定代表人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]：

联系电话：

日期：      年      月      日

目录

（应有页码）

1．法定代表人身份证明（无授权代表时必须提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年      月     日

经营期限：

姓名：；          性别：

年龄：；    职务：；    身份证：

系（ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商公章（CA签章）：

年  月  日

附件：法定代表人身份证复印件

注：法定代表人亲自出席开标会议时，须随身携带本“法定代表人身份证明”原件一份以及身份证原件，以备核查。

1．授权委托书（有授权代表时必须提供）：

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）：

我__（法定代表人姓名）_系_（供应商名称）_的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加 （项目名称） 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或个人CA签章：  法定代表人签字或个人CA签章：

职务：职务：

被授权人身份证号码：                                  授权人身份证号码：

被授权人邮箱：

供应商公章（CA签章）：

年月日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

注：授权代表出席开标会议时，须随身携带本“法定代表人授权委托书”原件一份以及本人身份证原件，以备核查。

- 第一部分 商务文件

（本商务文件除标注“必须提供”的部分外，其余部分供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《项目采购需求》“本项目商务要求”的响应偏离表（必须提供）：

| 序号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件响应内容（可注明所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：（1）本表应对招标文件第二章《项目采购需求》中所列商务要求进行响应；

（2）本表内容必须如实填写，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。填写“无偏离”时，如相应条款在投标文件其他部分描述明确不满足招标文件要求时，评标委员会将按不满足要求进行评审。

（3）本表可扩展。

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：

日  期：

2．售后服务机构概况

| 售后服务机构名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：供应商出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）： 　 年  月　 日

3．售后服务方案（如有，供应商自行编写）

4．近年供应商类似成功案例的业绩证明。

类似成功案例业绩一览表

| 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购 数量 | 单价（元） | 合同总价（元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表可拓展并逐页签字及盖章。

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：   年   月   日

5．生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件（需在目录中注明“售后服务承诺书原件”所在页码）

6.符合政府采购政策加分条件证明材料。

6.1列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）

投标产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。

节能产品及环境标志产品清单

| 序号 | 类别 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者（制造商） | 证书编号及证书到期日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如A02010104台式计算机。

7．供应商认为需提供的其他材料（根据招标文件编写）

- 第二部分 技术文件

（本技术文件除标注“必须提供”的部分外，其余部分供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《项目采购需求》技术要求的响应偏离表（必须提供）：

对照第二章《项目采购需求》中所列的除 “总体要求”、“核心产品”、质量保证”、“备品备件及易损件”外的技术要求的响应偏表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 （可注明证明材料所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

注：（1）供应商应根据投标设备的性能指标、对照第二章《项目采购需求》中所列技术要求（除 “总体要求”、“核心产品”、质量保证”及“备品备件及易损件”外）逐条在“偏离说明”栏注明“正偏离”、 “负偏离”或“无偏离”。填写“正偏离”或“无偏离”时，如相应条款在投标文件其他部分描述明确不满足招标文件要求时，评标委员会将按不满足要求进行评审。（2）投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。（3）项目采购需求技术参数中的如涉及到尺寸范围值的描述，供应商在响应时需明确所投标的产品具体规格尺寸。（4）本表可扩展。

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：

日 期：

2．货物或产品配置清单格式：

| 序号 | 货物或产品 名称 | 品牌或制造商 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）： 日  期：

3．投标货物或产品的质量保证说明

4．质保期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。

常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单

| 序号 | 备品备件、专用耗材名称 | 适用于何种投标货物（产品）名称及规格型号 | 优惠内容 | 优惠单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：

日 期：

5．产品出厂标准、质量检测报告。

6．原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书。

7．供应商建议的安装、调试、验收方法或方案。

8．项目实施人员一览表。

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：日  期：

9．技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

10．供应商对本项目的合理化建议和改进措施。

11．生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件（需在目录中注明“售后服务承诺书原件”所在页码）。

12．供应商需要说明的其他文件和说明。

- 第三部分 报价文件

1．投标函格式（必须提供）：

投 标 函

致：_（采购人名称）_：

我方已仔细研究了（项目名称）的招标文件的全部内容。签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商_（供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）本投标有效期自投标截止之日起 90  天。

（4）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。

（5）我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：  邮编： 电话：

传真：

供应商代表姓名 职务：邮箱：

供应商名称(公章)（CA签章）：

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

日期：    年    月    日

2．投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、招标文件第二章“项目采购需求”技术参数中如提供三个以上参考品牌或表述为“参照或相当于品牌”、“同等及以上档次”的货物，供应商须明确本次投标货物的品牌、规格、型号。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表可扩展，并逐页签字及盖章

法定代表人或授权代表（签字或个人CA签章）：

供应商名称（公章）（CA签章）：

日  期：   年  月   日

3．过低报价合理性的说明。（如有）

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价的，供应商将被要求以书面方式提供说明。为避免在评标现场因未能及时提供说明而导致被评标委员会作为无效投标，供应商自行决定是否直接在此处进行陈述。格式自拟。（具体要求详见第四章评标方法及评标标准“过低报价合理性的审查”）

4．符合政府采购政策价格扣除证明材料。

4.1符合小型、微型企业政府采购政策证明材料。（非小型、微型企业无需提供）。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（（CA签章））：日期：

注：本项目所属行业为：批发业

4.2监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

4.3残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（（CA签章））：

日  期：

现场踏勘确认表（如有，请提供）

参与现场踏勘的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件【法定代表人（负责人、自然人）亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人（负责人、自然人）身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到（现场踏勘表一式两份，供应商留存一份，采购人留存一份）】，供应商将踏勘授权函及《现场踏勘表》复印件加盖公章放置响应文件中。《现场踏勘表》格式如下：

现场踏勘表

项目名称：

| 供应商踏勘人员信息 | 姓名 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商名称 |  |
|  | 身份证号码 |  |
|  | 联系方式 |  |
| 现场踏勘情况说明 | 以下由采购人踏勘经办人填写： 1.供应商踏勘签到时间： ； 2.是否按指定时间及地点参加踏勘（踏勘）： 是 否 |  |
|  | 以下由供应商踏勘人员填写： 以上情况属实，我方予以认可。 1.我方承诺在踏勘（踏勘）过程中，未向其他供应商透露信息，如有该种行为我方自愿承担响应无效的后果。 2.我方承诺如未按指定时间及地点参加踏勘（踏勘），我方自愿承担被采购人拒绝参与踏勘（踏勘）的后果。 供应商踏勘人员签字： |  |
| 采购人盖章或经办人签字： 联系电话： 日 期： |  |  |
| 说明：此表一式两份，供应商一份，采购人一份。 |  |  |

开标一览表

项目编号：

分标号：

供应商名称：                                                             单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价金额大写： 小写： |  |  |  |  |
| 交货时间及地点： |  |  |  |  |

注：

（1）报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或个人CA签章，否则其投标作无效标处理。

（2）以上投标总价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

（3）如政采云平台提供格式，以政采云平台格式为准。

法定代表人或授权代表（签字或个人CA签章）：

供应商名称（公章）（CA签章）：

日期：  年  月  日