| 招 标 文 件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 2022年桂林医学院博点建设设备采购 |
| 项目编号： | GXZC2022-G1-001858-JDZB |
| 联系电话： | 0773-3696789 |

| 采购人： | 桂林医学院 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构： |  | 广西机电设备招标有限公司 |

2022年6月

- 目录

第一章  招标公告	1

第二章  项目采购需求	5

第三章  供应商须知	47

第四章  评标方法及评标标准	51

第五章  合同主要条款格式	62

第六章  投标文件格式	72

- 第一章  招标公告

广西机电设备招标有限公司关于2022年桂林医学院博点建设设备采购

（GXZC2022-G1-001858-JDZB）公开招标公告

一、项目基本情况 项目概况 2022年桂林医学院博点建设设备采购招标项目的潜在供应商应在桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn/）、“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2022年7月19日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

项目编号：GXZC2022-G1-001858-JDZB

项目名称：2022年桂林医学院博点建设设备采购

预算总金额（元）：3295000

采购需求：

标项一

标项名称：2022年桂林医学院博点建设设备采购-A分标

数量：1

预算金额（元）：2233500

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：超声引导下经外周静脉穿刺中心静脉置管术、静脉注射、动脉通路训练模型1套、心动超声模拟器1套、细胞电穿孔仪1台、微样加样器（单独的）2把、PCR仪1台、便携式液体抽吸系统1台、三气培养箱2 台、实时荧光定量PCR系统1 台、小型垂直电泳槽2台、基础电泳仪电源2台、小型湿式转印槽2台、水平电泳槽2台、二氧化碳培养箱2台、倒置显微镜1套、单通道移液器（套）2套、八道可调量程移液器2支、八道可调量程移液器2支、低速冷冻离心机2台、倒置显微镜2台、酶标仪1台、精密电子天平1台。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：

合同履行期限：进口设备自签订合同之日起90个日历日内交货并完成安装调试。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

标项二

标项名称：2022年桂林医学院博点建设设备采购-B分标

数量：1

预算金额（元）：1061500

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：三控三温数显恒温水浴锅1台、超声波细胞破碎仪1台、普通倒置显微镜1台、八道加样器多道排枪加样器1把、大龙单通道移液器1套、液氮罐1台、涡旋混匀器1台、脑损伤仪1台、小鼠型脑立体定位仪1台、电泳仪电源1台、迷你垂直转印槽1台、迷你垂直电泳槽1台、恒温金属浴加热干式恒温器1台、高速离心机(4000-40000转/分)1台、立架养殖系统1套、小型高速冷冻离心机3台、旋涡混匀仪2台、脱色摇床4台、手持组织研磨器6台、微波炉2台、微样加样器（单独的）3把、微样加样器（单独的）3把、微样加样器（单独的）3把、微样加样器（单独的）3把、微样加样器（8排的）1把、微样加样器（8排的）1把、微样加样器（8排的）1把、液氮罐1台、恒温金属浴1台、电泳仪电源2台、水浴锅3台、电动移液取样器2台、蛋白转印系统2台、蛋白电泳槽2台、迷你离心机2台、混合vortex仪2台、DNA电泳设备1台、微波炉2台、超声破碎仪1台、低温冷却液循环泵1台、电热鼓风干燥箱1台、隔膜真空泵1台、高速离心机(4000-40000转/分)1台、血糖仪1台、接触角测量仪1台、简易真空泵2台、匀浆机1台、24位固相萃取装置1台、96孔板离心机1台、恒温震荡摇床1台、无油隔膜真空泵1台、电冰箱7 台、2-8℃冰箱2台、超低温冰箱1台、二氧化碳培养箱2台、生物安全柜6台、电热恒温鼓风干燥箱2台、滚筒洗衣机1台、低速离心机2台、水浴锅2台、涡旋混匀器2台、二氧化碳罐4个、减压阀4个、液氮罐(储存罐)1个、立式灭菌器1台、冷冻研磨仪1台。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：

合同履行期限：国产设备自签订合同之日起30个日历日内交货并完成安装调试。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、特定资格条件：分标1，分标2：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。3.本项目的特定资格要求：（1）资格要求：无。（2）业绩要求：无。 （3）其他要求：无。4．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。5．因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商不得参加本项目的投标。6．按照招标公告的规定获得招标文件。

三、获取招标文件

时间：2022年6月28日至2022年7月19日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn/）、“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）。

方式：登陆桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn/），从网上免费下载招标文件电子版；供应商登陆“政采云”平台，应进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由供应商自行承担。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年7月19日09:30（北京时间）

地点（网址）：通过政采云平台实行在线投标。

开标时间：2022年7月19日 09:30

开标地点：通过政采云平台实行在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.公告发布媒体：广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网、桂林市公共资源交易中心网

2. 需落实的政府采购政策：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、信息安全产品等有关政策，具体详见招标文件。

3.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册成为正式供应商，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

4.投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2022年7月19日上午9时30分至10时00分）供应商可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心10号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况），视为投标无效。

5.在线投标（电子投标）说明

5.1.本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

5.2.为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往政采云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取投标文件后立即办理。）

5.3.供应商应当在投标截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至政采云平台。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

5.4.本采购项目为政采云全流程电子化操作，参与投标的投标单位需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取政采云CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

6.按照招标公告的规定获得招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：桂林医学院

地址：桂林市临桂区致远路1号

项目联系人：王琳老师

项目联系方式：0773-3662950

2、采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：桂林市骖鸾路31号湘商大厦6楼603（桂林分公司）

项目联系人：曾昭卉

联系方式： 0773-3696789

- 第二章  项目采购需求

一、总体要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足采购文件要求，验收达到合格标准。

2.政府采购政策的应用

详见采购文件“评标方法及评标标准/政府采购政策应用说明”。

3.是否接受进口产品：

A分标采购货物均接受进口产品。

B分标采购货物均不接受进口产品。

备注：

（1）允许接受进口产品的，供应商可以选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

（2）如供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全套全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。

（3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。

（4）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。

4.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（1）本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：     /

（2）如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

5.标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。

6.采购需求要求未尽事宜由采购人与中标供应商在采购合同中约定。

7.客观但不可量化的指标应当作为实质性要求。

8.本项目采购范围如果包括台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频设备、以及便器、水嘴等政府强制采购节能产品，相应产品必须使用节能产品政府采购品目清单内的产品，并处于有效期之内。否则，投标无效。

二、技术要求

A分标：

1.一般说明

（1）本表中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

2.核心产品

本项目为货物采购项目，A分标：核心产品为：序号15 单通道移液器（套）。

3.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声引导下经外周静脉穿刺中心静脉置管术、静脉注射、动脉通路训练模型 | 1 | 套 | 1、解剖结构高度仿真：模型结构来源于真实人体数字数据，具有逼真的外在解剖标志和精准的内在解剖结构。 ▲2、模型的设计与人体组织的声学特性和成像特性相匹配，可在真实超声或X光机下看到精准的内部结构，显像真实，适用于任何任意品牌超声仪器或X光设备进行导管放置正确与否的判断。 ▲3、材质逼真、耐用：皮肤及内在结构材质有真实的组织触感，具有“自愈”功能，穿刺后放置一段时间如人体组织一般自愈如前，不影响超声图像呈现，不影响穿刺。 4、模型超声组织结构包括：血管解剖包括、头静脉、桡静脉、贵要静脉、尺静脉、肘部内侧静脉、肱动脉、桡动脉、尺动脉、上腔静脉和锁骨下静脉（验证导管放置）等常见血管解剖结构。 ▲5、血管仿真程度高：模拟真实血管特点，静脉不充盈可被压缩，动脉保持不可压缩；可模拟动脉搏动；可模拟血液在血管中的流动; 模型的动脉中填充了红色模拟血液，静脉中填充了蓝色模拟血液。 6、穿刺成功后可见回血，血管内液体可以快速排出或回填。 7、支持完整的PICC术、动脉通路等完整操作流程训练，包括进针、进导丝、进导管的手感与真人类似。 8、穿刺模块可以自愈，减少使用支出。 |
| 2 | 心动超声模拟器 | 1 | 套 | ▲1、该心动超声教学培训模块可以与完全嵌入到高仿真全身互动模拟病人身上，作为一完整的教学模块，充当模拟人的胸部皮肤，开展经胸心动超声训练。 2、仿真三维模拟系统可将超声心动图切面与人体解剖和心脏的三维图像结合，提供不少于下列的TTE切面，供应商需要提供实物操作拍照图片为证明：（1）胸骨旁左室长轴切面；（2）胸骨旁左室长轴及升主动脉长轴切面；（3）右室流入道长轴切面；（4）心底短轴切面；（5）心底短轴切面（肺动脉长轴）；（6）心底短轴切面（右室流出道长轴）；（7）二尖瓣水平左室短轴切面；（8）乳头肌水平左室短轴切面；（9）心肌水平左室短轴切面；（10）心尖四心腔；（11）心尖五心腔；（12）心尖两心腔；（13）心尖三心腔（心尖左室长轴切面）；（14）剑下四心腔切面；（15）剑下双房及上、下腔静脉长轴切面；（16）剑下主动脉短轴切面；（17）胸骨上窝主动脉弓长轴切面。 3、系统提供框架式界面布局，多屏同步显示。包括3D动态图像、2D超声影像和TTE 操作教学资料界面；可任意调整布局结构，可隐藏/显示3D动态图像及操作教学资料界面，适用于教学培训和考核等不同需求。 ▲4、双系统动态感应模拟技术：（1）要求成人尺寸躯干胸皮。（2）配套嵌入式卡扣设计，便于与高端模拟人配套训练操作。（3）可实时感应TTE模拟超声探头的位置、角度、压力并与图像匹配，有明显的触诊结构与触感。（4）具备完整的检查区域感应特性，可实时响应胸部检查时，探头在任一位置动作、角度、压力等各种状态；并实时显示探头在任一位置任意角度下的超声影像。 5、心脏解剖结构模型：应具有根据真人心脏构建的高分辨率、高解像度三维动态心脏，可逼真显示全部心肌、血管、瓣膜等≥200个心脏解剖结构的3D动态图像。可逐一、单独、标注显示心脏≥200个解剖部位及结构。可通过文字窗口菜单任意选择≥200个解剖结构其中之一，同时在3D心脏模型和2D超声影像中显示标注该结构部位。可提供该高亮显示的解剖结构的构造、位置、动态操作手法演示以及标准切面。三维心脏模型可逐层、动态、360度任意旋转、缩放演示。 ▲6、要求可提供≥30个以上的TTE心脏标准切面;的动态3D图像和实时同步的2D超声影像 7、动态控制与显示：TTE系统可通过键盘和鼠标自由控制心脏模型的跳动频率、观测角度及各种剖面结构；可调整心动频率，慢速、定格及回放演示。系统可调整动态3D图像和同步2D超声影像慢速、定格及回放演示。系统可通过键盘和鼠标对心脏模型进行模拟的TTE操作，对心脏内、外部的各个角度及层面进行自由缩放。同时提供对应心脏解剖结构的构造、位置、操作说明的详细文字解释及动态操作演示。对心脏的3D、2D的同步图像的对比及详细的心脏部位文字解释与说明，可以分别同步高亮显示3D、2D及文字说明窗口的≥200个心脏部位 8、带有虚拟TTE操作手柄，经胸模拟超声探头的位置可由键盘和鼠标控制也可以通过屏幕上的图标控制。可直接通过软件操作屏幕上的图标随意切换检查模式 9、测量功能：可在TTE的动态模拟操作中对任意解剖结构进行M型测量。多普勒功能包括：彩色血流多普勒；连续多普勒；脉冲多普勒 10、仿真模拟TTE探头：内含感应器，经专用接口与计算机系统连接，超声探头的位置可由键盘和鼠标控制也可以通过屏幕上的图标控制，或者由练习者通过模拟探测器在模拟人身上实际操作来控制。 11、TTE超声影像模拟操作：屏幕上的虚拟探头与模拟超声探头同步；可使得用户可以清晰的看到探头可以覆盖的层面；可以准确的标注探头操作时的位置、角度及相对位置； 12、教学病例：TTE心脏超声模拟系统提供基于真实解剖的实时心脏成像，超声检查训练时屏幕实时显示胸部以及超声平面的方向。模型人具有真实的解剖标志，有助于超声波探头的定位。实时显示真实的解剖包括，胸壁、肋骨、胸骨和脊柱以及大血管、肺、心包、隔膜和肝脏。具备3D和4维心脏解剖显示功能，以及生成“幻灯片”演讲的模块； 13、训练模块，每一个TTE病例模块需要包括案例的详细病情介绍和操作手法的示范建议。至少包括左心室功能障碍、左心室前壁运动异常、主动脉瓣狭窄、二尖瓣狭窄、二尖瓣返流、主动脉夹层、心房中隔缺损、二尖瓣返流、主动脉瓣修复术、右心室功能障碍伴三尖瓣返流、主动脉瓣狭窄、二尖瓣狭窄等典型案例。 |
| 3 | 细胞电穿孔仪 | 1 | 台 | 1、系统应用：哺乳动物细胞的转染、植物组织和原生质体的转染、细菌和酵母的转化； 2、输出波型：指数波或方波； 3、输出电压：10～3000V； 4、电容：10～500V，为25-3275μf，增量为25μF；500～3000V，10、25、50μF； ▲5、电阻：（并联）50～1000Ω，增量为50Ω，正无穷大； 6、样品电阻:电压为10～2500V时最低20Ω，电压为2500～3000V时最低600Ω； ▲7、方波时间隔: 10～500V：持续期为0.05～10ms，以0.05ms递增；持续期为10～100ms，以1ms递增；脉冲数为1~10，间隔为0.1～10 秒；500～3000V：持续期为0.05～5ms，以0.05ms递增，脉冲数为1～2，最小间隔为5秒； 8、规格：约31X30X28cm（宽×深×高） 9、重量：约11.6kg 10、配置清单： 主机1台； PC模块1个； CE模块1个； 电击槽1个； 1mm电击杯5个； 2mm电击杯5个； 4mm电击杯5个； 电源线1根； 操作手册1份。 |
| 4 | 微样加样器（单独的） | 2 | 把 | 1、重量轻（约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作安全 3、人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 4、下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 5、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 6、四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积 7、体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作 8、有调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性广泛 9、100uL－1000uL 不同量程选择，全面满足不同使用需求 10、颜色标识移液器量程 11、RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪 12、多道移液器具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本 13、多道移液器数字通道标识，保持同一方向移液以确保移液的均一性和精准性 |
| 5 | PCR仪 | 1 | 台 | 1、样品基座：0.2ml×96孔； 2、温度范围:0～100℃； 3、最大模块变温速率：4℃/Sec，最大样品变温速率：3℃/Sec； 4、静态样本基座温度均匀性：≤±0.5℃；温度准确性：≤±0.25℃； 5、PCR体积范围：10—100ul； 6、样本模块有3个区域，每个区域可以独立设置具体反应温度，实现真正的梯度PCR； 7、样本模块可同时运行三个不同温度，每相邻两个模块最大设置温差达5℃； 8、具有≥8英寸彩色TFT触摸式显示屏，大的导航按钮设置参数简单方便； 9、具有USB记忆棒插槽，用于转移程序，存储不限数量的程序； 10、可选配Wi-Fi连接装置，可通过手机（iPhone或android系统均可） 安装的应用程序远程监控仪器，随时随地查看仪器状态； 11、内置热学模拟模式，可通过软件选择不同的仪器型号，模拟市面上主流8种PCR仪的热学性能，做到数据无缝连接软件； 12、软件：内置各种PCR程序模板，可直接调用；内置Touchdown及Long range等可选功能辅助优化PCR程序。 ▲13、如投标产品为进口产品，投标文件中供应商必须提供原厂商或总代理商授权书及售后服务承诺书原件。 14、配置清单 14.1．主机一台 14.2．起始耗材包一套 14.3．电源线一根 |
| 6 | 便携式液体抽吸系统 | 1 | 台 | 1、抽气方式：活塞式 2、功率(W) 200 ，最低真空度(mbar) 80，最大流量 (l/min) 40 3、重量约12kg 4、外形尺寸 (cm)约 54 × 26 × 35 5、标配废液瓶 3000mL X 1 6、使用无油式真空泵，免添加润滑油，不需保养，噪音值低且耐用 7、多功能液体吸取组及脚踏开关，使用方便 8、双重溢满保护装置，PC 废液瓶中装有浮球装置，且在废液瓶与泵之间装有一片 0.2μm 的PTFE 碟形滤片，此两道保护装置可防止废液溢满而被吸入泵腔内 9、废液瓶及碟形滤片均可用高压蒸气灭菌 10、可高温灭菌，废液瓶及滤片均可用高压灭菌锅灭菌 11、坚固耐用的外壳，外壳材质为ABS，质量轻，外表明亮易于清洗电线收纳箱 12、提供了收纳的方便性，脚踏开关使操作更为简便 13、说明书 1本；保修卡 1张；单道吸头 1个；真空管3根；转接头(红色)1个；脚踏板 1个；PTFE蝶形膜片 3个；3L抽滤瓶 1个；抽滤瓶盖 1；单爪抽取头；单爪不锈钢抽取头；八爪可退Tip 塑料抽取头；手持操作器 14、提供12小时售后服务 |
| 7 | 三气培养箱 | 2 | 台 | 1、技术要求 1.1、箱体： 1.1.1、工作体积：≥165升 1.1.2、具有玻璃内门和可选纯铜内壁 1.1.3、标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/10块 1.1.4、设备承重：每块板10 Kg/总负重 30 Kg 1.2、温度控制 1.2.1、温度控制范围：高于室温3℃～55℃ 1.2.2、温度控制精度：±0.1℃ 1.2.3、温度均一性: ±0.3℃ 1.2.4、温度跟踪报警：有 1.2.5、温度显示：触摸屏 1.2.6、保温方式：直热式 ▲1.2.7、温度探头：双温度探头，一备一用，防止探头损坏时温度失控。 1.3、气体控制 1.3.1、二氧化碳控制范围：0～20% 1.3.2、二氧化碳控制精度：±0.1% 1.3.3、二氧化碳跟踪报警：有 ▲1.3.4、二氧化碳浓度控制：TC热传导探头，可耐受180度高温灭菌。 1.3.5、用户编程上下限可跟踪报警 1.3.6、氧气控制范围：1-21% 1.4、180度干热灭菌程序，可保证除HEPA滤器外全部配件在位灭菌。 1.5、具有开机自动校正功能，可在高温灭菌后进行零点校准。 1.6、显示控制：触摸屏，中文操作界面 1.7、在3分钟记录一次的条件下，可自动记录15天全部运行数据。 ▲1.8、腔内HEPA过滤系统：正常运行条件下，开门30秒，在关门5分钟后，腔内洁净度可达ISO5级别（Class 100） 1.9、腔内冷凝点设计：减少腔内冷凝水 1.10、底部水库设计：低水位报警，防止传统增湿盘水干后无报警问题。 2、配置: 2.1、主机 1台 2.2、 3 扇气密性小门的 1％ - 21％氧气控制 ▲3、如投标产品为进口产品，投标文件中供应商必须提供原厂商或总代理商授权书及售后服务承诺书原件。 |
| 8 | 实时荧光定量PCR系统 | 1 | 台 | 1、仪器技术参数 1.1、热循环系统： 珀耳帖效应系统 1.2、通道数：4色荧光通道 1.3、加热块规格： 96孔专用合金Block，支持标准与快速反应模式 1.4、支持容量： 10–40 μL 1.5、支持耗材： 96孔 (0.1 mL) 反应板与光学盖膜、96孔 (0.1 mL) 反应板与光学平盖、8 连管 (0.1 mL) 条带与光学平盖、 单管 (0.1 mL) 与光学平盖 1.6、Block最高升降温速率：4.6°C/秒 1.7、系统可升级性：可升级 HRM 模块 1.8、温度范围： 4°C–100°C ▲1.9、数码梯度功能：6个温控区域可独立控制，最大温差25℃，相邻区域间温差最大可达5℃ 1.10、高分辨熔解曲线分辨率： 低至 0.1°C 1.11、光学系统： 单一LED激发光源、检测滤光片、光电二极管 1.12、安装时已校准染料： FAMTM、SYBR® Green I、VIC®、JOETM、ROXTM 、NED、TAMRA染料 ▲1.13、荧光内参比： 软件支持ROX 荧光校正，校正孔与孔之间的误差以及加样时的误差。 1.14、数据采集：对所有反应孔收集所有滤片的数据，试验结束后反应板设置可修改 ▲1.15、触摸屏控制：不小于 LCD/6.5 英寸Full VGA (640x480)/260K 色 1.16、单机运行模式：可连接或不连接电脑，直接定义运行程序，并储存数据结果。 1.17、远程监控和e-mail通知：允许用户通过远程网络或是局域网，实时监控反应进程，并且在仪器启动和运行结束的时候，可以发e-mail通知实验者。 2、性能指标 2.1、动态范围：9 个对数的线性动态范围 2.2、灵敏度：可在单一报道基因30μL TaqMan® 分析中检测 10 拷贝 RNaseP 模板 2.3、精密度：使用 TaqMan® RNaseP 仪器验证反应板，可分辨 5,000 至 10,000 个 RNaseP 模板拷贝（置信度 99.7%） 2.4、运行时间：同时支持快速模式和标准模式。快速：40 循环少于 40 分钟；标准：40 循环少于 2 小时 3、软件支持应用 3.1、基于标准曲线的绝对定量 Standard curve (absolute quantitation) 3.2、相对标准曲线 Relative standard curve 3.3、基于比较Ct值的相对定量 Comparative Ct (relative quantitation) 3.4、能进行绝对和相对定量，可同时对无限个数据进行分析、比对和作柱形图 3.5、融解曲线分析 Melt curve analysis (as a standalone application) 3.6、存在/不存在 Presence/Absence (Plus/minus) 3.7、基于或非基于实时扩增的基因分型 Genotyping (with or without real-time amplification) 3.8、可以提供同厂家生产的基于taqman MGB技术检测microRNA的试剂盒 3.9、可以提供同厂家生产的基于taqman MGB技术的基因拷贝数变异（CNV）检测试剂盒 3.10、可以提供同厂家生产的基于taqman MGB技术的蛋白检测检测试剂盒 3.11、可以提供同厂家生产的基于taqman MGB技术的基因表达检测试剂盒 3.12、可以提供同厂家生产的基于taqman MGB技术的单核苷酸多态（SNP）检测试剂盒 3.13、附带Primer Express引物与探针设计软件 ▲4.如投标产品为进口产品，投标文件中供应商必须提供原厂商或总代理商授权书及售后服务承诺书原件。 5.配品牌电脑1套：不低于以下配置（Intel i7 CPU，2G 独立 显卡，16G 内存，1TB 硬盘，19 英寸显示屏） |
| 9 | 小型垂直电泳槽 | 2 | 台 | 1、封边垫条要求永久地固定在长玻板上，能保证玻板精确对齐，防止漏胶； 2、凸轮卡锁的制胶框操作简单，在任何平面上都能精确对齐玻板； 3、塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免空气接触，保证均一的凝胶聚合； 4、含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不宜破碎； 5、上样引导装置，防止泳道的遗漏上样或重复上样； 6、凝胶数：1-4块； 7、玻璃板尺寸：约10.1cm×7.3cm（短）, 约10.1cm × 8.2cm(长) ； 8、凝胶大小：约7.3cm×8.3cm； 9、每套标准配置： 9.1、制胶梳子（1.0mm,10孔）5把； 9.2、厚玻璃板5块； 9.3、薄玻璃板5块； 9.4、制胶座2个； 9.5、夹胶框4个； 9.6、加样指示器1个； 9.7、电泳模块(包括：电极, 盛液槽，带电源线盖子)1套； 9.8、电源线1根。 9.9、说明书1份。 |
| 10 | 基础电泳仪电源 | 2 | 台 | 1、输出范围（可编程）：电压：10-300V；电流：4-400mA；功率：75W（最大）； 2、输出类型：（带自动跨接）恒压或恒流； 3、定时器：1-999min； 4、暂停/继续功能：有； 5、断电后自动恢复：有； 6、显示：3位数字发光二极管； 7、安全性能：空载监测；荷载突变监测；过载/短路监测；过压保护； 8、输出插孔：4对并联； 9、可以叠放； 10、操作条件：0-40℃；0-95％湿度； 11、标准配置： 11.1、主机1台； 11.2、电源线1条； 11.3、说明书1份。 |
| 11 | 小型湿式转印槽 | 2 | 台 | 1、最大凝胶尺寸(W×L)：10cm×7.5 cm； 2、缓冲液要求450 ml； 3、凝胶容量2块小型垂直凝胶，2块预制胶； 4、1小时内转印2块7.5cm×10cm凝胶；也能进行低强度的过夜转印； 5、电极丝相距4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印； 6、颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确定向； 7、内置冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量； 8、能作为完整的独立设备，又能作为一个模块与转印槽的缓冲液槽和盖兼容。 9、标准配置： 9.1、制胶盒2个； 9.2、纤维垫4块； 9.3、预切滤纸1盒； 9.4、电极模块组合1套； 9.5、冷却模块1个； 9.6、缓冲液槽1个； 9.7、电泳槽盖1个； 9.8、说明书1份。 |
| 12 | 水平电泳槽 | 2 | 台 | 1. 有带有荧光标尺的紫外透光凝胶盘，便于随时观察条带位置 2. 手辅胶选择多样，可以根据采购人的需要不同，制备各种尺寸的凝胶块 3. 电泳梳产品选择多样，以方便回收、分离等不同的需要，并满足多通道移液器加样 4. 电极夹更换简单，能大大节省整个电泳过程中的耗时 5. 凝胶盘大小（W×L）：7×7cm或7×10cm 6. 样品通量：8-30个 7. 溴酚蓝染料迁移速率：4.5cm/hr（at 75V） 8. 基座缓冲液容量： 270ml（最多） |
| 13 | 二氧化碳培养箱 | 2 | 台 | 1、外部尺寸（W*D*H）：≥620 x 755 x 905 (mm) 2、紧凑设计，可实现两层堆叠，减少使用空间 3、内部尺寸（W*D*H）：≥490 x 523 x 665 (mm） 4、有效容积：≥165L 5、净重：约79kg 6、温度控制范围 ：环境温度＋5℃～50℃（环境温度5 ℃～35℃） 7、耗电量（220V,50Hz）：培养期间：523W、最高550w；干热灭菌：913W，最高940W； 8、外部材料 ：彩色钢板； ▲9、内部材料 ：铜合金不锈钢，结合了铜的抗菌和不锈钢的耐腐蚀，实现了高抗菌效果；内箱隔板架一体化设计，配件减少80%，易清洁维护； 10、外门：涂层钢板，带有门加热器，减少结露；磁性门封条设计，含硅素垫圈，更密封；可供选择的双向开门方式，满足不用使用需求；可选配电子锁，可保护箱内存储物 11、内门：强化玻璃，便于观察箱内物体，降低气体泄漏 12、搁板材料：铜合金不锈钢，结合了铜的抗菌性和不锈钢的耐腐蚀，实现了高抗菌效果 13、搁板数量：4个，长470 mm x 宽450 mm x 高12 mm，单个承重≥7kg 14、检测孔：直径30 mm，后部，可将传感器或电缆引入箱体 15、样本气体取出口：用于箱内空气取样，随时了解箱内空气情况，便于记录 16、隔热层：三聚氰胺树脂泡沫，新型断热材料。 17、加热方式：直接气套式加热＋独立门加热单元、独立底部加热单元和独立箱体加热单元，升温迅速，确保高精度高稳定的温度环境 ▲18、灭菌方法：干热灭菌，180℃，11小时，灭菌前无需取出传感器等配件，灭菌后温度二氧化碳浓度无需校准；一台干热灭菌，另一台可持续培养 19、增湿方式：增湿盘自然蒸发式，防止培养液蒸发，保持箱内高湿度 20、温度调节方式：PID比例微积分控制，温度控制精准，保持箱内温度稳定 21、温度显示：数字显示 22、温度传感器：热敏电阻传感器，温度感知精准 23、二氧化碳浓度控制方式：PID比例微积分控制，控制精准 24、二氧化碳浓度显示：数字显示 ▲25、二氧化碳传感器：双IR传感器，开门后可实现二氧化碳的快速恢复，适合频繁开门取样 26、二氧化碳压力：0.03 MPa（G）～0.1 MPa（G）（0.3 kgf/cm2（G）～1 kgf/cm2（G）） 27、空气循环：风扇驱动循环，保持箱内温度稳定 28、空气过滤器：0.3微米，效率≥99.97 %，过滤杂质和污染物 29、操作控制面板：LCD显示屏可进行温度控制、报警设置及报警代码显示、控制面板上装有温度显示器，操作方便；戴手套也可操作 30、加热器：独立的加热线：培养期间：523W，干热灭菌：913W 31、温度分布：± 0.25 ℃（环境温度：23 ℃，设定值：37 ℃，CO₂：5 %，空载） 32、温度变动：± 0.1 ℃（环境温度：23 ℃，设定值：37 ℃，CO₂：5 %，空载） 33、二氧化碳控制范围：0～20 % 34、二氧化碳变动：± 0.15 %（环境温度：23 ℃，设定值：37 ℃，CO₂：5 %，空载） 35、箱内湿度：95 ± 5 %R.H. 36、噪音：≤25dB(A标度) 37、可用的环境条件：温度：5 ℃～35 ℃，相对湿度：≤80 %R.H. 38、高温报警：箱室内温度超过高温极限报警温度的设定值，显示报警代码并发出蜂鸣音，加热器关闭防止温度继续上升 39、自动设定温度报警：箱室内温度超过自动设定范围，显示报警代码并带有间断音 40、自动设定CO₂浓度报警 箱室内CO₂密度超过自动设定范围，显示报警代码并带有间断音 41、自动恢复：在设置界面90s内无操作时，返回主界面 42、门报警：显示报警代码并带有间断音 43、门锁异常报警：通过电子锁自动锁定时，外门打开，显示报警代码并发出间断音 44、键锁功能：当键锁功能开启时，不能改变箱内温度或二氧化碳浓度，降低意外更改的风险 45、二氧化碳气体报警：当二氧化碳阀被打开时，二氧化碳浓度不增加，发出间断音 46、其他报警：传感器报警、加热器异常、加热器SSR断开、UV灯故障、通信异常等 47、存储备份：非易失性静态存储，当断电后再来电时，设备将恢复到以断电前的温度设定运行。箱内温度和报警温度的设定值记忆在非易失性内存中 48、质量保证：厂家保修1.5年 49、认证及校准服务：厂家具有专门3Q认证及校准资质 |
| 14 | 倒置显微镜 | 1 | 套 | 1、倒置相差显微镜 ▲1.1、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 1.2、调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。 1.3、观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22 1.4、照明装置：高性能LED光源 ▲1.5、物镜： 1.5.1、相差物镜4X （N.A.≥0. 13 ；W.D. ≥16.4） 1.5.2、相差物镜10X （W.D. ≥10） 1.5.3、长工作距离相差物镜20X （W.D. ≥3.2） 1.5.4、长工作距离相差物镜40X （W.D. ≥2.2） 1.6、载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm。 1.7、目镜：10×，视场直径为22mm 1.8、备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm ▲1.9、相差系统：4X、10X、20X、40X对应相差环板 1.10、所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识 |
| 15 | 单通道移液器（套） | 2 | 套 | 1、量程分别为：0.1-2.5ul；0.5-10ul；10-100ul；20-200ul；100-1000ul；0.5-5ml。采用材质重量轻（仅约80g），坚固耐用，耐高温抗腐蚀 ▲2、 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作安全 3、人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） ▲4、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 ▲5、四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 ▲6、密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性广泛 7、0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求 8、颜色标识移液器量程 9、多道移液器具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本 10、多道移液器数字通道标识，保持同一方向移液以确保移液的均一性和精准性 |
| 16 | 八道可调量程移液器 | 2 | 支 | 量程：2-20ul 1、具备极强的坚固性和耐用性，抗腐蚀抗紫外线耐老化。 2、在整个量程范围内都具有极高的精准度。 3、可整支移液器高压灭菌，灭菌条件：121℃，1个大气压下，20分钟。 4、色标按钮，使用时容易分辨每个型号和适配的吸嘴，符合GLP规范。 ▲5、容量锁定系统，确保调节容量和移液时的安全，规避误操作。 6、流线手柄，不同大小的手掌均可舒适握拿。 ▲7、弹射器按钮位置可调，左右手操作者均能方便使用。 8、吸排液压力小及退枪头轻松，有效缓解长时间工作导致的肌肉劳损。 9、弹射器连接采用环式弹夹，使日常维护更方便，同时避免了弹射器易脱落的风险。 ▲10、可选不锈钢(坚固耐用)或塑料弹射器（适用于腐蚀性液体）。 11、不锈钢活塞，强度高、不易变形，能保证非常高的精度。 12、套筒下端设计，减少摩擦及装吸头的用力，可适配市面上大多数品牌吸嘴。 13、手柄刻有二维码和序列号，可随时追踪生产信息。 |
| 17 | 八道可调量程移液器 | 2 | 支 | - 采用材质重量轻（约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作安全 3、人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 4、下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 5、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 6、四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积 7、体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作 8、密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性广泛 9、八通道移液器，量程：30-300μL，颜色标识移液器量程 10、 RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪 11、多道移液器具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本 12、多道移液器数字通道标识，保持同一方向移液以确保移液的均一性和精准性 |
| 18 | 低速冷冻离心机 | 2 | 台 | 1、最大相对离心力（rcf）： 1.5 ml固定角转： 20,800 × g（14,000 rpm）；5 ml固定角转： 20,913 × g（14,000 rpm）；50 ml 固定角转：16,639 x g (11,000 rpm) 2、水平转子：4,500 × g（5,000 rpm）；工作板转子：2,250 × g（3,700 rpm） 3、转速/离心力： 200-14,00 rpm；200 ‐ 5,000 rpm，10 rpm 递增；5,000-14,000 rpm, 100 rpm递增 4、离心力： 10 - 20,913 x g；10 ‐ 3,000 x g, 10 x g 递增；3,000 - 20,913 x g，100 x g递增 5、离心时间：1 min ‐ 99 min，1 min 递增； 6、最大转子容量： 4 × 250 mL 离心管； 7、噪音水平：58 dB(A)（角转），56 dB(A)（水平） 8、最大容量：4 × 250 mL （水平转子），6 × 85 mL、48 × 1.5 /2.0 mL、20 × 5 mL 管、48 × 15 mL 玻璃管（ 固定角转），10 × MTP（工作板转子） 9、具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能，确保离心安全 10、可选择程序记忆功能，最多存储35 个用户程序 11、快速锁定转子盖，仅需旋转1/4圈即可快速、可靠地锁紧或打开转子盖 12、转子使用寿命可高达 100,000 次 13、铝合金材质转子, 导热性好，保护温度敏感性样品 14、具有5 ml Ep固定角转，离心力不小于20,913 × g ▲15、工作板转子，最大承载高度不小于89 mm ▲16、可选10 个加速档和10 个刹车档，保护敏感样品，防止样品重悬 17、所有转子（除S-4-72 水平转子外）、转子盖、吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟） 18、定速计时功能，达到预定转速后才开始倒计时，提高离心重复性 ▲19、具有气密性转子盖，可高温高压灭菌 20、带冷冻功能,温度范围：-9 °C 至40 °C 21、快速制冷功能，只需15 分钟即可预冷腔体 22、待机冷却功能，离心机盖关闭的状态下保持设定温度 23、转子在最高转速下，仍可以保持4 °C 24、高效压缩机控制，优化制冷性能 25、ECO 自动待机功能，8 小时不使用后自动待机，节约能耗，延长压缩机使用寿命 26、内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止腐蚀 27、配置：主机一台，4x250ml水平转子(配有15，50ml适配器) |
| 19 | 倒置显微镜 | 2 | 台 | 用途：普通活细胞观察，用于临床、科研工作。 1、工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度80%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2、主要技术指标 2.1 倒置相差显微镜 2.1.1 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm。 2.1.2 调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm，聚焦行程20mm（焦点：从平板载物台顶部表面向上 18.5 mm）。 2.1.3 观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22，屈光度48 mm – 75 mm，目镜倾斜度45度 2.1.4 照明装置： LED光源，色温4000K，时间60000小时，使用寿命终身 2.1.5 物镜： 相差物镜4X （N.A.≥0. 13 ；W.D. ≥16.4） 相差物镜10X （W.D. ≥10） 长工作距离相差物镜20X （W.D. ≥3.2） 长工作距离相差物镜40X （W.D. ≥2.2） 2.1.6 载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：加辅助载物台180mm(长）X70mm（长）移动行程X=110mm，Y=74mm。载物台台面大小200mmX252mm. 2.1.7 目镜：10×，视场直径为22 mm 2.1.8 备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm，拆卸后载物台上方空间有190mm空间，可以放置大的容器 2.1.9 相差系统：4X、10X、20X、40X对应相差环板 2.1.10 所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识 3、配置清单： 3.1. 显微镜主机：一套 3.2. 相差系统：一套 3.3. 相差物镜4个 3.4. 防尘罩： 一套 |
| 20 | 酶标仪 | 1 | 台 | 1、光源：石英卤素灯 2、滤光片：8位滤光片，标配3块滤光片：405nm，450nm和620nm，其它滤光片可选 3、波长范围：340-850nm 4、读数范围：0-6Abs 5、测量速度：6s，96孔板，快速测量模式；12s，96孔板，标准测量模式11s，384孔板，快速测量模式；33s，384孔板，标准测量模式 6、线性范围（405nm）：0-3Abs，96孔板，快速测量模式 0-4Abs，96孔板，标准测量模式 7、分辨率：0.001Abs 8、滤光片半带宽：3-9nm 9、准确性（405nm）：±1%（0-3Abs），±2%（3-4Abs） 10、精确性（405nm）：CV≤0.2%（0-3Abs），标准测量模式 11、孵育器（选配）：温控范围：室温+4℃至50℃ 12、机械臂兼容：可以 13、用户界面：内置软件和Skanllt软件（通过电脑控制） 14、功率：最大100W，待机8W 15、内存：仪器内可存储100个测量程序和100组测量结果（96孔板） 16、按键和显示：高分辨彩色显示屏，分辨率为480X272像素 17、外接打印机类型：HP PCL5 USB外接U盘用于结果的输出和保存 USB外接打印机接口 18、振荡器：线性震荡，三档速度可选 19、电源：100-240V（50/60Hz） 20、外部尺寸：210mm（H）X290mm（W）X400mm（D） 21、通讯接口：USB用于计算机连接 |
| 21 | 精密电子天平 | 1 | 台 | 1、快速灵敏的称重传感器，1秒快速稳定； 2、精密电子天平采用快速灵敏的SHS称重传感器,1秒钟快速稳定； 3、高清晰荧光显示，容易读取数值； 4、内置可充电电池； 5、 称重范围:0-220g；读数精度：0.001g；重复精度：0.001g；线性：±0.002g；称盘尺寸（直径）：130mm； 6、外形尺寸：≥193（W)×262.5(D)×85.5(H)mm； 7、重量（约kg):2.5。 |

B分标：

1.一般说明

（1）本表中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

2.核心产品

本项目为货物采购项目，B分标：核心产品为：序号 60水浴锅。

3.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三控三温数显恒温水浴锅 | 1 | 台 | 1.整机外壳采用静电喷塑工艺，耐腐蚀。 2.锅体选用优质不锈钢，抗腐蚀性能。 3.智能温控仪仪表温控精确，数字显示，自动控温。 4.配套电路板，可控硅控制，大功率变压器。 5.水浴锅锅盖为镀锌氧化铝制成，不易生锈，经久耐用。 6.电热数显恒温水浴锅操作简便，使用安全。 |
| 2 | 超声波细胞破碎仪 | 1 | 台 | 1、隔音箱采用波峰吸音海绵，隔音效果好 2、可拆卸式亚克力大视窗，便于清洗、观察 3、具有频率自动跟踪、故障自动报警功能 4、支持20组程序储存，操作简便 5、可升降式样品台，适用于多种容器 6、程序自动纠错，过载、超温保护显示 7、≥4.3寸触摸屏，变幅杆、功率比、超声时间、超声间隔时间等参数直观、可调 8、采用脉冲式超声技术，控温性能好 |
| 3 | 普通倒置显微镜 | 1 | 台 | ▲1.光学系统：采用无限远光学系统及模块化功能设计；可升级LED荧光激发模块的倒置荧光显微镜。 ▲2.目镜物镜参数： 广角平场10X目镜：视场直径Ф22mm，双目屈光度均可以调节 配置平场消色差物镜和相差物镜： PLL 4X0.25 工作距离：5.6 mm PLL 10X0.25 PH工作距离：4.3 mm PLL 20X0.40 PH 工作距离：8.0 mm PLL 40X0.60 PH 工作距离：3.5 mm 3.目镜筒： 铰链式三目，倾斜45°,瞳距调节范围53~75mm，目镜筒视度可调。 ▲4.透射照明系统： 1）6V9WLED灯 ，亮度可调 2）推拉板式相差聚光镜，推拉板式相差环板，3孔，一孔为明场，另外两孔集成10X+20X、40X 的2个相差装置，预对中，工作距离55mm 5.调焦机构：粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置 6.物镜转换器：五孔(内向式滚珠内定位) ▲7.相机端口：相当于第三目，位于机身左下方，而非目镜前方，避免操作时被相机挡住载物台视野。 8.载物台： 固定载物台尺寸：227mmX208mm，移动范围：纵向77mm，横向114mm； 9.载物台适配器 培养皿托板一：内槽尺寸：86mm（宽）*129.5mm（长）， 培养皿托板二：内槽尺寸：34mm（宽）*77.5mm（长）， 培养皿托板三：内槽尺寸：57mm（宽）*82mm（长） 培养皿托板四：内槽尺寸：29mm（宽）*77.5mm（长） |
| 4 | 八道加样器多道排枪加样器 | 1 | 把 | 1、轻便且设计符合人机工效学； 2、采用数字视窗； 3、量程50-300uL； 4、精确的分液，每支移液器都可以进行校准； 5、下半支可高温高压消毒； 6、各种量程的8道和12道移液器适用于标准96孔板； 7、管嘴推出器可同时推出多道吸嘴，高效省力； 8、移液器下半部可360度旋转，方便移液； 9、每道管嘴连件都有独立的活塞装置，维修保养便捷； 10、管嘴连件设计，易于观察吸嘴的密封状况； 11、可提供在线校准。 |
| 5 | 大龙单通道移液器 | 1 | 套 | 1、量程0.1-2.5ul，0.5-10ul,2-20ul,5-50ul,10-100ul,20-200ul,100-1000ul. 2、计数器内部有顶珠设计自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程。 3、轻便且设计符合人机功效学。 4、有数字视窗。 5、使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修。 6、精确的分液，每支移液器都可以进行校准。 7、下半只可高温高压消毒。 8、可拆卸式组件便于维护。 9、管嘴连件具有高化学稳定性。 10、方便在实验室校准，提供网上在线校准软件 |
| 6 | 液氮罐 | 1 | 台 | 1、基本参数 几何容积（L）：约65 口径（MM）：约216±1 外径（MM）：约681±3 高度（MM）：约710±5 方提筒尺寸（MM）：约142*144 方提筒层数（EA）：3 方提筒数量（EA）：6 1.2ML&2ML冻存管数（EA）：≥2400 2、性能 静态液氮日蒸发量（L/D）：≤0.79 静态液氮保存期（D）:83 正常持续工作时间（D）：≥44 真空绝热性能：当罐内液氮≤5CM时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下。 3、材质及结构 罐体材质及结构：内胆及外壳体采用高强度铝合金材质3003。 方提筒材质及结构：筒体采用奥氏体不锈钢304材质，提杆由304奥氏体不锈钢丝和环氧玻璃钢材质的绝热杆组成。 瓶塞材质：采用聚氯乙烯或聚氨酯硬质泡沫塑料。 外表面处理及颜色：采用表面附着力优异的喷塑工艺，颜色为乳白色，提供生产工艺规程。 配件：标配6个3层的方提筒，带塑料盒。可选配锁盖，方便加锁保护样本安全；可选配运输车，方便移动液氮容器。 |
| 7 | 涡旋混匀器 | 1 | 台 | 1、操作显示方式：按键 + 数显 2、圆周直径：3mm 3、振荡方式：圆周 4、运行方式：连续运转或点动 5、速度范围： 300 ~3000rpm 6、定时范围： 1s ~999min 7、输入电源： DC24V 8、功率： 30W 9、熔断器 1个 10、外形尺寸：约W.132 x D.156 x H.150mm 11、净重： 约2.2kgs |
| 8 | 脑损伤仪 | 1 | 台 | ▲1、X、Y、Z轴人工自由调节 2、撞针直径约4.5mm，高度约20mm 3、金属管高度约30cm 4、打击棒重40g和20g，可定做10g 5、适用动物：小鼠、大鼠、豚鼠、兔子、猫、狗等 |
| 9 | 小鼠型脑立体定位仪 | 1 | 台 | 1、适用于小鼠等小动物脑部定位； 2、经典 U 型底座设计，外观简洁、精巧，安装和调节方便、灵活； 3、XYZ 三坐标移动范围 0-80mm，读数精度 0.1mm； 4、可进行三维空间的准确定位以及角度的旋转调节； 5、水平方向 360°，垂直方向 180°旋转并随时锁定任意位置； 6、可实现各种电极或导管的精确定位放置； 7、可选配不同动物适配器大鼠、小鼠、小鸟、猫、兔、壁虎及豚鼠等； 8、可配套微量注射泵、显微摄像装置、颅钻、气体麻醉机使用； 9、旋转支座升级螺钉调节、十字臂垂直度控制在 0.15mm 以内； 10、不同温度下操作仍可保持良好的精确性与灵活性； 11、表面处理工艺，耐腐蚀，可长期保持良好的清洁度； 12、操作臂防跌落设计，防止操作失误对仪器造成损坏； 13、适配器鼻固定处采用曲线设计，头部固定紧密可靠； 14、工艺处理的刻度部件，可消除读数产生的疲劳感； 15、预留双操作臂位，支持双操作臂工作模式，方便同时进行多种实验 16、设备可选配多种类型夹持器，如标准夹持器、通用夹持器、套管/电极夹持器、注射泵夹持器、 颅钻夹持器、套管夹持器、放大器夹持器等，从而完成打孔、颅内注射、电极植入等一系列手术操作，可配套专用面罩和废气清除器进行使用。 17、幼大鼠及小鼠适配器 ：轻质聚甲醛树脂耳杆，尖端进行合适锥部处理，有效固定且保护动物，耳杆及鼻夹独立调节高度，固定更便捷，非侵入性橡胶固定头进一步减轻动物损伤，具有水浴保温型号，实验操作时有效维持动物体温 18、大鼠适配器：曲线型设计，完美贴合动物口鼻，固定紧密、可靠水平及垂直位置可调适用多种体型动物，金属耳杆，尖端钝圆，有效固定且保护动物耳部 |
| 10 | 电泳仪电源 | 1 | 台 | 1、输出类型：恒压、恒流、恒功率 2、透明仪器外壳，一览内部结构 3、蛋白功能：浓缩胶后电源自动衔接分离胶，降低人工重新设置的繁琐 4、安全性能：过压、电弧、空载和荷载突变监测；过载/短路监测；漏电保护；开路报警，断电自动恢复，暂停/恢复功能 5、液晶屏同时显示电压、电流、功率、定时时间 6、四组并联，可同时带多个电泳槽 7、可编程存储10种方法，每种方法最多包含10个步骤 ▲8、技术参数： 8.1.输出范围：电压:5-300V；电流:1-400mA；功率:1-75W 8.2.分辨率：电压1V、电流1mA、功率1W 8.3.显示方式：192×64LCD液晶显示屏 8.4.定时范围：1min–99h59min，完全可调 8.5.外形尺寸：约308×242×100mm（L×W×H） 9.重量：约2Kg |
| 11 | 迷你垂直转印槽 | 1 | 台 | 1、可快速高质地将蛋白样品转移到硝酸纤维膜、PVDF膜等介质上，可同时放置两个转印夹 2、支持高电流快速转印或低电流过夜转印 3、内置2个冷冻模块，可快速轮换吸收缓冲液热量 4、技术指标 4.1.转印尺寸：110*90mm 4.2.转印数量：1-2块 4.3.铂金电极：φ0.25mm 4.4.外形尺寸：约180×120×160mm（L ×W×H） |
| 12 | 迷你垂直电泳槽 | 1 | 台 | 1、可快速高质地将蛋白样品转移到硝酸纤维膜、PVDF膜等介质上，可同时放置1-4个转印夹 2、支持高电流快速转印或低电流过夜转印 3.内置2个冷冻模块，可快速轮换吸收缓冲液热量 ▲4、设计有缓冲液冷却通道，可外接循环器降温 ▲5、可外接循环冷却电源，其既可提供电压电流功率，同时也可直接冷却转印槽的缓冲液，可最高效的迅速降温 6、技术指标 6.1.转印尺寸：110*90mm 6.2.转印数量：1-4块 6.3.铂金电极：φ0.25mm 6.4.外形尺寸：约180×120×160mm（L ×W×H） |
| 13 | 恒温金属浴加热干式恒温器 | 1 | 台 | 1、温度设置范围 0℃至100℃ 2、温控范围 温室+5℃-100℃ 3、运行结束4℃保存 不支持 4、升温时间 ≤12分钟（25℃至100℃) 5、显示精度 0.1℃ 6、控温精度 ≤±0.3℃ 7、温度均匀性 ≤±0.3℃ 8、时间设置 1min-99h59min/∞ 9、多点循环运行 支持（可以循环数99次） 10、开机自动运行 支持 11、自动预热 支持 12、断电自动恢复 支持 13、输入功率 150W 14、熔断器 250V 3A Φ5*20 15、电压 AC220V/50-60HZ 16、外形尺寸 约260*195*150mm |
| 14 | 高速离心机(4000-40000转/分) | 1 | 台 | 1、微机控制、大力矩直流无刷电机驱动、噪音低 2、配有10款转子供用户选用、大屏幕液晶显示、高能效环保制冷系统 3、 触摸面板、可编程操作、用户可任意设定离心转速、离心机时间 4、 9种升速档位、10种减速档位、三级阻尼减震、防止样品重悬、离心效果达到最佳 5、 设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护、确保人身、机器安全 6、 可编程操作，储存多个常规程序 7、 产品符合ISO13485 2016和ISO9001 2015质量管理体系要求，提供证明材料复印件加盖公章。 8、 最高转速 20000r/min 9、 最大相对离心力 27800×g 10、 最大容量 4×100ml 11、 转速精度 ±30r/min 12、 定时范围 1min～99min59sec或连续运转 13、 温度设置范围 -20℃～+40℃ 14、 温控精度 ±1℃ 15、 压缩机组 高性能压缩机组环保制冷剂（R134a） 16、 整机噪声 ＜65dB 17、 电源 AC220V±22V 50/60Hz 10A 18、 整机功率 1200W 19、 外形尺寸 约410×700×370mm(L×W×H) 20、 重量 约85kg 21、 配置：12*1.5ml适配器（最高转速20000r/min 最大离心力27800xg）； |
| 15 | 立架养殖系统 | 1 | 套 | 1、技术指标要求 (1) 工作环境：环境温度在0℃至50℃，湿度0-95%。 (2) 系统可连续正常运行。 (3) 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。 2、用途： 适用于淡水鱼类等生物养殖。 3、技术要求 (1) 立架养殖系统，每套配置如下所示： 1) 不锈钢架：约2000*500*2150mm；采用约316L不锈钢材质，约25×25×2.0mm，带底脚调节螺丝；1套。 ▲2) 玻璃鱼缸（大）：厚度不低于10mm超白玻璃，约900×500×300mm，带盖板；2套。 3) 玻璃鱼缸（中）：厚度不低于8mm超白玻璃，约450×500×250mm，带盖板；4套。 4) 玻璃鱼缸（小）：厚度不低于8mm超白玻璃，约300×500×220mm，带盖板；6套。 ▲5) 冷暖机：1P；温控采用智能电脑控制，精确度0.5℃，能实时显示温度，高效全钛换热器，保证每个玻璃缸内水温能在10-30℃进行调节；1台。 6) 循环泵：功率≥135W；最大流量≥8000 L/H；最大扬程≥5.2米)；1台。 7) 气泵：功率≥25W；频率 50~60Hz；压力≥0.025Mpa；排气量≥30L/min；噪音<40db；1台。 ▲8) 维生系统：PE材质；设有不锈钢网预过滤器（模具一次成型），滤材（包括袋滤、陶瓷环和活性炭）；1套。 9) 紫外杀菌器：1套。 10) 自动补水系统：1套。 11) 水泵缺水保护器：1套. 12) 控制面板：按键式控制面板，安全电压 12V，带指示灯显示，有记忆性；1套。 13) 给排水管路及附件：饮用水级别，有韧性，1.0MPa；1批。 14) 光照系统：LED，防水，低电压，含散热条等，配遮光帘；1套。 （2）pH及电导率调节仪，每套配置如下所示： ▲含pH仪表（含电极）1套、电导率仪表（含电极）1套、计量泵2台、加药箱2个，不锈钢架1套，SP608水泵1台。可监测和调节PH和电导率，pH调节范围7.2~7.6，电导率调节范围500~550μs/cm。pH仪表：pH范围：0-14.00pH，pH精度：0.01pH。 |
| 16 | 小型高速冷冻离心机 | 3 | 台 | ▲1.采用单片机驱动模块，配合控制板及大力矩交流无刷变频电机，最快升降速25秒，运行稳定噪音低，提供舒适的实验室环境。 2.采用无氟制冷压缩机组及环保制冷剂R404a，具有宽泛的温控范围：-20℃－+40℃ ，并可在离心机运行期间设置；具备预制冷功能，可迅速降温至设定温度；具备待机冷却功能，可在待机状态下维持设定温度。 3.具备超速、超温、不平衡、 欠压、过压等多种预警功能，三级阻尼减震，组合减震装置，使电机平稳运行安全可靠，防止样品重悬，实现优异离心效果。 ▲4.TFT-LCD真彩显示屏，触屏按键及实体按键双操作模式，设有离心力显示专用键，同时显示设定参数和运行参数，运行中可随时更改参数，无需停机，操作界面直观、简单，方便使用；操作菜单可提供多国语言版本。 5.生物安全气密性角转子采用硅橡胶整体密封圈，可避免气溶胶外溢，充分保证工作人员及实验室环境的安全。 6.后置奥氏体304不锈钢离心腔配合全钢喷塑外壳、一体冲压成型钢制前脸及三层钢制保护套等安保装置，既坚固耐用，又确保工作人员及实验室使用的安全。 7.体积小，节约实验室有限台面空间。 8.采用静音机电一体化电机门锁，使用方便，只需轻轻合门盖，即会触发门锁系统，将门盖安全锁定。 9.10档加速及10档减速速率控制，可存储20组用户自定义程序，方便调用常用程序，开机为上次使用程序。 10.航空锻造铝转子，适用于0.2mL至2.0mL离心管，支持PCR八联排管。 11.具备CFDA备案及CFDA生产资质，通过ISO 9001（2015）认证及ISO 13485（2016）认证，提供证书复印件加盖公章。 |
| 17 | 旋涡混匀仪 | 2 | 台 | 1、电源：220V 2、功率：50W 3、转速：2800转/分 4、控制形式：光控感应 5、感应距离：30cm 6、工作方式：连续、点触、调速 7、工作台：碗型、平板型可调换 8、外形尺寸：约170×120×170mm 9、整机重量：约4.8KG |
| 18 | 脱色摇床 | 4 | 台 | 1、功率: 35W 2、频率：40-240转/分 3、旋幅：回转半径15mm 4、速度: 无级调速表头显示 5、托盘：约320×265mm 6、外型尺寸：约370×335×145mm |
| 19 | 手持组织研磨器 | 6 | 台 | 转速：0-12000rpm，额定电压12V，噪音65db |
| 20 | 微波炉 | 2 | 台 | 1、额定电压：约220V 2、额定频率：约50Hz 3、烧烤功率：约850W 4、微波功率：约800W 5、容量：约20L |
| 21 | 微样加样器（单独的） | 3 | 把 | 1.量程0.5-10ul. 2. 计数器内部有顶珠设计自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程。 3.轻便且设计符合人机功效学。 4.数字视窗，所设量程一目了然。 5.使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修。 6.精确分液，每支移液器都可以进行校准. 7.下半只可高温高压消毒。 ▲8.可拆卸式组件便于维护。 9.管嘴连件具有高化学稳定性。 ▲10. 方便在实验室校准。 |
| 22 | 微样加样器（单独的） | 3 | 把 | 1.量程2-20ul. 2.计数器内部有顶珠设计自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程。 3.轻便且设计符合人机功效学。 4.数字视窗，所设量程一目了然。 5.使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修。 6. 精确的分液，每支移液器都可以进行校准. 7.下半只可高温高压消毒。 ▲8. 可拆卸式组件便于维护。 9.管嘴连件具有高化学稳定性。 ▲10. 方便在实验室校准，提供网上在线校准软件。 |
| 23 | 微样加样器（单独的） | 3 | 把 | 1.量程10-100ul 2. 计数器内部有顶珠设计自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程。 3.轻便且设计符合人机功效学。 4.数字视窗，所设量程一目了然。 5.使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修。 6. 精确的分液，每支移液器都可以进行校准. 7.下半只可高温高压消毒。 ▲8. 可拆卸式组件便于维护。 9.管嘴连件具有高化学稳定性。 ▲10. 方便在实验室校准，提供网上在线校准软件。 |
| 24 | 微样加样器（单独的） | 3 | 把 | 1.量程20-200ul. 2. 计数器内部有顶珠设计自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程。 3.轻便且设计符合人机功效学。 4.数字视窗，所设量程一目了然。 5.使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修。 6. 精确的分液，每支移液器都可以进行校准. 7.下半只可高温高压消毒。 ▲8. 可拆卸式组件便于维护。 9.管嘴连件具有高化学稳定性。 ▲10. 方便在实验室校准，提供网上在线校准软件。 |
| 25 | 微样加样器（8排的） | 1 | 把 | 1. 轻便且设计符合人机工效学； 2. 数字视窗，令所设定量程一目了然； 3. 量程0.5-10uL； 4. 精确的分液，每支移液器都可以进行校准； 5. 下半支可高温高压消毒； 6. 各种量程的8道和12道移液器适用于标准96孔板； 7. 管嘴推出器可同时推出多道吸嘴，高效省力； 8. 移液器下半部可360度旋转，方便移液； 9. 每道管嘴连件都有独立的活塞装置，维修保养便捷； 10. 管嘴连件设计，易于观察吸嘴的密封状况； 11. 可提供在线校准。 |
| 26 | 微样加样器（8排的） | 1 | 把 | 1、轻便且设计符合人机工效学； 2、数字视窗，令所设定量程一目了然； 3、量程5-50uL； 4、精确的分液，每支移液器都可以进行校准； 5、下半支可高温高压消毒； 6、各种量程的8道和12道移液器适用于标准96孔板； 7、管嘴推出器可同时推出多道吸嘴，高效省力； 8、移液器下半部可360度旋转，方便移液； 9、每道管嘴连件都有独立的活塞装置，维修保养便捷； 10、管嘴连件设计，易于观察吸嘴的密封状况； 11、可提供在线校准。 |
| 27 | 微样加样器（8排的） | 1 | 把 | 1、轻便且设计符合人机工效学； 2、数字视窗，令所设定量程一目了然； 3、量程50-300uL； 4、精确的分液，每支移液器都可以进行校准； 5、下半支可高温高压消毒； 6、各种量程的8道和12道移液器适用于标准96孔板； 7、管嘴推出器可同时推出多道吸嘴，高效省力； 8、移液器下半部可360度旋转，方便移液； 9、每道管嘴连件都有独立的活塞装置，维修保养便捷； 10、管嘴连件设计，易于观察吸嘴的密封状况； 11、可提供在线校准。 |
| 28 | 液氮罐 | 1 | 台 | 1、基本参数 几何容积（L）：65 口径（MM）：216±1 外径（MM）：681±3 高度（MM）：710±5 方提筒尺寸（MM）：142*144 方提筒层数（EA）：3 方提筒数量（EA）：6 1.2ML&2ML冻存管数（EA）：≥2400 2、性能 静态液氮日蒸发量（L/D）：≤0.79 静态液氮保存期（D）:83 正常持续工作时间（D）：≥44 真空绝热性能：绝热性能优越，具备极高的温度均匀性，当罐内液氮≤5CM时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下。 3、材质及结构 罐体材质及结构：内胆及外壳体采用高强度铝合金材质3003。 方提筒材质及结构：筒体采用奥氏体不锈钢304材质，提杆由304奥氏体不锈钢丝和环氧玻璃钢材质的绝热杆组成。 瓶塞材质：采用聚氯乙烯或聚氨酯硬质泡沫塑料。 外表面处理及颜色：采用表面附着力喷塑工艺，颜色为乳白色，提供生产工艺规程。 配件：标配6个3层方提筒，带塑料盒。可选配锁盖，方便加锁保护样本安全；可选配运输车，方便移动液氮容器。 |
| 29 | 恒温金属浴 | 1 | 台 | 1、温度范围：室温+5℃ ~ 100℃ 2、升温时间：≤60 分钟（从20℃升至100℃） ▲3、控温精度:≤±0.5 ℃ ▲4、显示精度：0.1 ℃ ▲5、模块温度均匀性：≤ ±0.5 ℃ 6、标准模块：40×1.5ml＋28×0.5 ml 7、输入电源 ： AC220V±22V\50Hz±1Hz 8、输入功率：150VA 9、外形尺寸 ：约243L×195W×230H（mm） 10、重量： 约4kg |
| 30 | 电泳仪电源 | 2 | 台 | 一、技术参数要求 1.并联输出：2组。 2.输出范围（显示分辨率）：5-600V(1V) 0-200mA(1mA) 120W。 3.外形尺寸（W×D×H）：约315×290×128mm。 4.重量：约5Kg。 5.在工作状态中，可以实时微调。 ▲6.具有微电脑智能控制。 7.液晶显示，同时显示电压、电流和定时时间。 ▲8.连续可调。 9.采用开关电源输出。 ▲10.具有存储记忆功能。 ▲11.具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能。 二、用途：适用普通蛋白，核酸电泳。 |
| 31 | 水浴锅 | 3 | 台 | 一、基本参数： 1、采用不锈钢内胆； 2、三孔独立控制温度； 3、控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片，高灵敏、高精度铂电阻传感器，具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能；定时时间长达99小时； 4、控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。 二、技术参数： 1、控温范围：RT+5～99℃ 2、温度精度：±0.1℃ 3、温度波动度：±0.3℃ 4、温度均匀度：±0.5℃ at 37℃ 5、定时时间：定时开、关（1分钟-99小时） 6、内部尺寸(mm)：约（Ф165×120）×3 7、外部尺寸(mm)：约645×380×300 8、功率：300W×3 9、电源电压：AC220V 50Hz |
| 32 | 电动移液取样器 | 2 | 台 | 1．可充电锂电池。 2．可编程移液容量：30-300ul。 3. 设计符合人体工程力学。 3．大液晶屏位于枪身部分，完全还原手动移液器的操作和显示方式。 4．组合旋钮设计，所有操作均可通过组合旋钮来完成，操作简便。 5．吸液和排液速度可调。 6．精密度和准确度高，保证移液的准确性和平行性。 7．有移液和连续混匀功能。 8．高精度步进电机。 9．支持座充和线充两种充电方式 10．活塞部分零件支持高温高压消毒 ▲11.自动校准，仅需配备带USB接口天平，连上电脑后用户 即可自行校准。 |
| 33 | 蛋白转印系统 | 2 | 台 | 1、应用范围：适用于蛋白质样品的转移电泳。 2、技术指标： 2.1、槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程。 2.2、安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启。 2.3、专用开启式转移胶架，操作简便。 2.4、可同时转印二块8.3×7.3cm胶。 2.5、专用槽内制冰盒，可预制冰块置于槽内，在转移电泳过程中起降温作用。 2.6、转印时间为60~90min，也可选择低电压过夜。 2.7、电泳槽承载凝胶面积：8.3×7.3cm。 2.8、最大电压负荷：200V。 2.9、最大电流负荷：500mA。 2.10、槽体容纳缓冲液最大体积：900ml。 2.11、外型尺寸：约16×11.5×15cm。 3、配置清单： 槽底壳（总）1个； 槽盖（总）1个； 转移槽电极架1个； 转移槽样品夹板2个； 转移槽冷却冰盒1个； 湿转滤纸1包； 说明书1份； 合格证1份。 |
| 34 | 蛋白电泳槽 | 2 | 台 | 1、应用范围：适用于蛋白质样品的垂直电泳。 2、技术指标： 2.1、槽体采用高强度和高透明度的聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏的困扰，同时便于观察电泳实验进程。 2.2、安全按钮式的开盖设计，方便电泳槽盖的开启。 2.3、玻璃板与垫条采用一体化的设计，确保了垫条表面及垫条制胶密封端的平整，彻底防止漏液。 2.4、具有多种厚度间隔的垫条玻璃板和制胶梳子（0.75mm/1.0mm/1.5mm）可供选择，满足不同上样量的需要。 2.5、专用制胶架，操作方便。 2.6、可以同时运行二块8.3×7.3cm的凝胶。 2.7、最大电压负荷：200V。 2.8、外槽容纳缓冲液最大体积：750ml。 2.9、内槽容纳缓冲液最大体积：130ml。 2.10、外型尺寸：约16×11.5×15cm。 3、配置清单： 槽底壳（总）1个； 槽盖（总）1个； 垂直槽槽内固定架（总）1个； 垂直槽电极架（总）1个； 垂直槽玻璃替代塑料片1个； 垂直槽隔条玻璃片1套； 垂直槽短玻璃片1套； 垂直槽制胶固定架（总）2个； 垂直槽制胶支架（总）2个； 垂直槽样品梳子4个； 垂直槽加样架2个； 垂直槽拨胶铲2个； 说明书1份； 合格证1份。 |
| 35 | 迷你离心机 | 2 | 台 | 1、双门锁设计，锁定安全； 2、宽电压技术，转速不受电压波动影响，转速精度高； 3、运行安静，噪音≤45 Db,直流电机，连续运行模式。 4、小机型，一机多用 5、较高转速5000rpm，较大相对离心力1360 x g； 6、翻盖开关功能，合盖即转，开盖即停，操作方便； 7、可容纳过滤型离心管，应用范围广； 8、较大容量2ml x 8 离心管; 2 x 0.2ml PCR8排管，当与适配器联用时，亦可使用0.5ml或0.2ml离心管。 |
| 36 | 混合vortex仪 | 2 | 台 | 1、机脚平稳，适合高速工作。 2、多种模式混匀，可以触发式点动运行、可长时间连续运行、还可设定运行时间。 3、转速可调，调速范围广，低速平稳，高速强劲。 4、偏心轴承设计经久耐用。 5、有多种振动模块适配器可供选择。 |
| 37 | DNA电泳设备 | 1 | 台 | 一、产品要求 1.三根铂金电极，使上样量增加一倍 2.带有调节腿，保证水平 3.可调节游杆，适应不同介质 4.屋脊型透明上盖，减缓蒸发速度，方便观察 5.外型尺寸（L × W × H）：约370×270×110mm 6.凝胶板规格电介质规格：长70 mm，宽 250mm，双排 7.重量：约2kg 8.缓冲液总容量：约1000ml 二、配置清单 1.电泳仪（主体）/1 个 2.电泳仪（上盖）/1 个 3.游杆/4 根 4.调节腿/4 个 5.电泳导线/1 付 |
| 38 | 微波炉 | 2 | 台 | 1、额定电压：约220V 2、额定频率：约50Hz 3、烧烤功率：约850W 4、微波功率：约800W 5、容量：约20L |
| 39 | 超声破碎仪 | 1 | 台 | 1、输出功率：约65-650W 2、工作频率：约20-35KHz频率自动跟踪 3、处理量：0.1-500ml 4、定时：0-9999M99.9S可设置 5、温度控制：控制样品温度 6、警报：故障、温度、时间 |
| 40 | 低温冷却液循环泵 | 1 | 台 | 1、风冷式全封闭压缩机组制冷，微机智能制冷控制系统 2、 LCD液晶屏显示，参数一目了然 3、通过循环泵可将槽内冷液输出，冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场 4、具有水压/温度保护功能 5、 PT100温度传感器，测温准确，控温性能好 6、 采用不锈钢内胆 |
| 41 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 台 | 1、 PID控温技术，LED数码管显示设定温度及当前温度，清晰直观 2、具有定时、超温报警，自动校正误差等功能 3、工作室采用优质304不锈钢板或优质钢板制作，四角圆弧设计，易于清洁 4、箱门松紧度可调节，整体成型的硅胶密封条，确保箱内良好的密封性 5、采用双层加厚玻璃大视窗，工作室内加热物品一目了然 6、冷轧钢外壳，采用静电喷塑处理工艺，抗腐蚀、耐老化 |
| 42 | 隔膜真空泵 | 1 | 台 | 1、抽速（最大）：30L/min 2、极限真空（最大）：160mbar(abs.) 3、清洁，100%无油支行 |
| 43 | 高速离心机(4000-40000转/分) | 1 | 台 | 1、微机控制、大力矩直流无刷电机驱动、噪音低 2、配有10款转子供采购人选用、大屏幕液晶显示、有高能效环保制冷系统 3、触摸面板、可编程操作、用户可任意设定离心转速、离心机时间 4、9种升速档位、10种减速档位、三级阻尼减震、防止样品重悬、离心效果达到最佳 5、设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护、确保人身、机器安全 6、可编程操作，储存多个常规程序 7、产品符合ISO13485 2016和ISO9001 2015质量管理体系要求。 8、最高转速 20000r/min 9、最大相对离心力 27800×g 10、最大容量 4×100ml 11、转速精度 ±30r/min 12、定时范围 1min～99min59sec或连续运转 13、温度设置范围 -20℃～+40℃ 14、温控精度 ±1℃ 15、压缩机组 高性能压缩机组环保制冷剂（R134a） 16、整机噪声 ＜65dB 17、电源 AC220V±22V 50/60Hz 10A 18、整机功率 1200W 19、外形尺寸 约410×700×370mm(L×W×H) 20、重量 约85kg 21、配置：12*1.5ml适配器（最高转速20000r/min 最大离心力27800xg）； |
| 44 | 血糖仪 | 1 | 台 | 1、结构及组成：血糖仪 × 1、采血笔 × 1 2、禁忌：无 3、贮藏条件：8~44°C 4、血样量：0.6微升 |
| 45 | 接触角测量仪 | 1 | 台 | 1、相机最高分辨率：1280×1024 帧频：15或45/秒 2、摄像系统：专业CCD数字相机 + 高性能显微镜头 3、镜头：支持0.7至4.5倍，连续放大可调 4、拍照方式：单张/连续 5、光源：连续可调亮度的LED冷光源，发光均匀 ▲6、接触角分析方法：θ/2法、切线法，可自动计算或手动（修正）计算 ▲7、接触角测量范围：0 ～ 180°分辨率：0.01°、精度：±0.1° 8、表面张力范围：0-400mN/m 精度：0.1mN/m 9、滚动平台：包含 10、固体表面能：一液法、二液法表面自由能、液滴量、固体粘附力计算 ▲11、样品台位移：前后：60mm左右35mm上下50mm，样品台可水平调整,直径90mm 12、样品最大尺寸：120mm×120mm 13、样品最大厚度: ≤35mm 14、进样方式: 手动微量进样器 15、主机外形尺寸: 约525mm×160mm×470mm 16、电源： 约220V 50HZ 净重：约12Kg |
| 46 | 简易真空泵 | 2 | 台 | 1、电源电压：220±22V,50Hz±1Hz 2、电机功率：120VA 3、吸引泵：活塞泵 4、极限负压值：>0.09MPa 5、噪音：<60dB(A) 6、抽气速率：>20L/min 7、贮液瓶：2500mL/只，2只 |
| 47 | 匀浆机 | 1 | 台 | 1、速度: 50-2200rpm连续可调 2、最大功率: 150 W 3、转速显示: 有 4、匀浆瓶规格: 10ml，20ml随机各一只 5、可选购件: 1ml,3ml,5ml,50ml 6、显示方式: 数码 7、净重:约12 Kg 8、包装尺寸：约345*345*710mm |
| 48 | 24位固相萃取装置 | 1 | 台 | 1、固相萃取装置真空槽是由透明有机玻璃制作，耐腐蚀性强 2、真空槽其壁厚均匀，可承受0.098Mpa以上的高负压，长期高压使用不变形 3、各处受压均匀，气密性好，稳定性强 4、标配StopCock阀，萃取速度一致性好、控制调整方便 5、多通道可独立控制，316不锈钢导流针抗腐蚀性能极强，并配有PP防交叉污染管线 6、无相分离操作易于收集分析物并可处理小体积样品 7、萃取柱托架及试管架由高分子材料制成，耐腐蚀，可长期在高压状态下使用 8、真空调节组件由高分子材料制成，抽气咀采用不锈钢316材料加工而成，经久耐用，耐腐蚀、耐高低温，可实时调节真空室内的真空度，从而调节萃取速度 9、孔数：24孔 10、气体控制方式：独立控制 11、工作区尺寸（mm）：约290*70*138 12、压力显示：压力表显示 13、真空度：0.098Mpa 14、流量控制阀：24个 15、产品尺寸（mm）：约370*150*240 16、净重（kg）：约4 |
| 49 | 96孔板离心机 | 1 | 台 | 1、配置容量：2片96孔PCR板 2、转速：2500 rpm 3、离心力：500 g 4、转子：垂直固定 5、尺寸：约219 x 190 x 186 mm 6、重量：约3 KG 7、电压：AC100-230V 50-60 Hz |
| 50 | 恒温震荡摇床 | 1 | 台 | 1、温度设置范围:0℃~60℃ 2、控温范围:室温+5℃~60℃ 3、时间设置:1min ~ 99h59min/∞ 4、控温精度:≤±0.5℃（@37℃） 5、显示精度:0.1℃ 6、温度均匀性:≤±0.5℃（@37℃） 7、转速范围:50~300Rpm 8、水平振幅:20mm 9、平台尺寸:约230x230mm 10、内腔高度:约182mm 11、载重量:约4.0kg 12、升温时间:≤15分钟（25℃升温到60℃） 13、断电自动恢复:支持 14、开盖自动暂停:支持 15、输入功率:350W 16、电压:AC220V/50-60HZ 17、熔断器:250V 3A Ф5x20 18、外形尺寸(mm):约421x320x338mm 19、配置:主机1台 万能弹簧夹具托盘1个 |
| 51 | 无油隔膜真空泵 | 1 | 台 | 1、正负压：30L/min, 2、极限真空：0.085mpa, 3、噪声：不高于50db， 4、电机功率： 50W, 5、阀片膜片 6、进口橡胶重量：约2.68kg， 7、天平外型尺寸：约365X223X338mm 8、净重：约6kg |
| 52 | 电冰箱 | 7 | 台 | 1、容积：最大容积≥309L； 2、冷冻室容积：≥136L； 3、冷藏室容积：≥142L 4、尺寸规格：宽×深(厚)×高，约为603x670x1775mm 5、基本参数： 5.1、面板类型 钢化玻璃面板； 5.2、制冷方式：风冷； 5.3、颜色分类：轻奢金； 5.4、箱门结构：双门式； 5.5、冰箱冷柜机型：冷藏冷冻冰箱； 5.6、制冷控制系统：电子温控； 5.7、能效等级：一级 |
| 53 | 2-8℃冰箱 | 2 | 台 | 1.工作条件：220V，50Hz； 2.样式：立式； 3.工作条件：适合环境温度10℃~32℃，湿度80%以下使用；功率≤380W； 4.容积：≥520升； 5.外部尺寸(宽*深*高）mm:约716*980*1888； 6.内部尺寸(宽*深*高）mm:约647*908*1775； 7.使用温度：2℃～8℃； 8.门体：双开门，防凝露设计，80%相对湿度环境下门体不凝露；安全门锁设计，防止随意开启； 9.安全报警：两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警； 10.压缩机：全封闭高效谷轮压缩机； 11.控温方式：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，控制精度0.1℃，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度； 12.环保安全：无氟环保制冷剂； 13.气候类型：N ； |
| 54 | 超低温冰箱 | 1 | 台 | 1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz 2、样式：立式 3、有效容积≥626L 4、外部尺寸：≥1035(宽)*900(深)*1980mm(高) 5、内部尺寸：≥760(宽)*630(深)*1310(高） 6、净重/毛重（KG）： 301/323Kg 7、整机装箱量400个冻存盒，整机样本量提升至40000份（10*10）； 8、温度控制：微电脑控制，温度数字显示，,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆； ▲9、安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地； 10、显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。 ▲11、需明确所使用制冷剂的名称及装入量，且可燃制冷剂灌注量符合国家安全标准,灌注量不能高于150g。 12、门：外门1个，内门4个；发泡结构内门，有效保温，最大限度避免打开外门后，冷量泄露。可调节搁架，便于物体存放； 外门门锁手把设计；紧凑式脚轮设计，不锈钢内门手把。 13、外门三层，内门一层，共四层密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性好；气囊结构设计保温好。发泡内门密封性好，存取物品温度回升小； 14、隔热层：VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好。 15、冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，绝对环保。 16、压缩机，质量可靠，低噪音，节能风机，提高系统安全性和可靠性； 17、搁架可调，方便用户存储物品，宽气候带设计，适合10℃到32℃使用；可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒、远程报警功能； 18、双锁结构设计,自带暗锁，每个锁配带4把钥匙，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，安全可靠。 19、双测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度； 20、可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态，并短信报警； 21、可选配样本资源管理信息化系统；规范、便捷管理样本； 22 可选配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。 23、整机运行功率1000W。 ▲24、整机温度均匀性好，箱内每层5点（四角及中心），整机多于20点测试，最高温度与最低温度的差≤±5℃，确保存储的样本温度均匀。 25、自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待。 26、标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险。 |
| 55 | 二氧化碳培养箱 | 2 | 台 | 1、直热气套式； 2、有效容积160-180升直热气套式CO₂培养箱； 3、外形尺寸：长≤665mm，宽≤665mm，高≤910mm； 4、标准搁架数：4，最多搁架数：7； ▲5、具有85-100℃高温湿热循环灭菌或者200℃以上高温干热灭菌；灭菌周期：整个灭菌周期≤20个小时（包括升温，灭菌，降温，干燥整个周期）； 6、温度控制范围：环境温度+3-59.9℃；开门1min后，37℃温度恢复时间（min）：≤7min； ▲7、采用单光束双波长或者单束四波长IR红外传感器，替代传统的TC或者TCD等热导式传感器，5%浓度时CO₂恢复时间：≤7min； 8、柜体外部含银离子或者氧化锌纳米涂层； 9、高温灭菌过程中不需要拆除ULPA过滤器； 10、主机标配CO₂钢瓶耗竭报警功能，主机显示屏及主板可自动计算钢瓶内气体余量； 11、预留RS232或者RS485接口，扩展同品牌远程监控和数据记录软件，设备参数（温度、CO₂等）的自动化、连续监控，可以保存并输出不同格式的记录数据，直接读取主机主板数据（非第三方探头方式），软件可通过电脑反向设置主机参数，当一个报警条件出现，自动发送邮件警告，可同时连接＞10台设备，软件有效期1个月，可扩展多年时限； 12、额外的0.2微米在线滤器过滤，消除钢瓶气体杂质及污染物； 13、采用气流流经水盘表明设计，湿度可达到环境湿度～90%RH； 14、箱内标配气体循环ULPA超高效空气滤器，空气洁净度达到ISO 5级洁净度水平； 15、智能化数据和事件监测器记录培养箱使用过程中所有的运行参数，并可以在LCD显示屏上通过程序软件调取记录的数据。2M内置闪存保证运行数据的长期储存； ▲16、每台配置要求：主机1台；抗菌涂层1套；ULPA超高效空气滤器；0.2微米在线过滤器若干；红外传感器1个；RS232或者RS485接口1个；数据记录软件1套； |
| 56 | 生物安全柜 | 6 | 台 | 1、气流模式：30%外排，70%循环 2、外形尺寸：整机外部厚度≤755mm 3、工作区尺寸：长≥1220mm 4、风速：下降气流平均流速>0.35m/s；流入气流平均流速>0.50m/s 5、风速实时显示：使用温度补偿型风速传感器，实时数字式监控和显示下降气流和流入气流速度 6、ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12微米,过滤效率≥99.999%或者针对颗粒直径0.3微米,过滤效率≥99.9995% ▲7、工作区洁净等级≥ISO14644.1标准Class 3或者以下要求同时达到：0.3微米粒径的粒子最大浓度≤102个/立方米；同时0.5微米粒径的粒子最大浓度≤35个/立方米；同时1.0微米粒径的粒子最大浓度≤8个/立方米；同时5.0微米粒径的粒子最大浓度≤0个/立方米 8、风机系统：新型的直流节能单个大风机设计替代传统多风机设计，流入气流平均流速＞0.5m/s。 9、控制器系统：实时显示安全柜运行参数：安全柜的进气流，沉降气流在液晶显示屏上实时显示；可显示滤器寿命，温度，紫外灯寿命，前窗高度状态提示；当气流有波动时提供声光报警。 10、操作室：工作腔两侧与后壁一次冲压成形，大圆弧角设计，便于清洁 11、操作前窗：无边框滑动式前窗，防爆、抗紫外线、双层覆膜，不会引起操作者的视觉疲劳 ▲12、柜体：4-7度角倾斜式人体工程学设计 ▲13、显示屏有3-15分钟预洁净程序 14、柜体涂层：柜体外部IsocidTM含银离子抗菌涂层，抑制细菌、微生物在柜体表面滋生 15、照度：＞1400Lux 16、噪音：噪音小于65dBA 17、搁手架：整块抛光不锈钢材质，高于工作台面，不会阻挡前进气孔，易于拆卸 18、配置：主机一台，支架一套，RS232或RS485联网数据接口1个，紫外灯管一根，抗菌涂层一套 |
| 57 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 2 | 台 | 1、控温范围：10-200℃； 2、恒温波动度：±1.0℃； 3、温度分辨率：0.1℃； 4、输入功率：2450W； 5、容积：≥220L； 6、内胆尺寸（mm）长*宽*高：≥600*500*750； 7、外形尺寸（mm）长*宽*高：≥880*720*930； 8、载物托架：2块； 9、定时范围：1~5999min |
| 58 | 滚筒洗衣机 | 1 | 台 | 1、主体：颜色：金色 2、类别：滚筒式 3、自动化程度： 全自动 4、控制方式 ：电脑控制 5、开门方式：前开式 6、排水方式：上排水 7、电机类型： 变频电机 8、脱水功能：支持 9、防缠绕：支持 10、儿童安全锁：支持 11、预约功能：支持 12、中途添衣：支持 13、电辅加热洗涤：支持 14、自动断电： 支持 15、排水阀漏水保护：支持 16、进水阀漏水保护：支持 17、规格：能效等级： 1 级 18、洗净比： 1.03 19、洗衣程序：筒自洁，超净洗，除菌洗，羽绒，衬衣，羊毛，超快15′2混合，丝绸/雪纺，大物/窗帘，内衣，童装，休闲装，烫烫净，单脱水，漂洗＋脱水 20、洗涤容量（kg）：≥10 21、洗涤转速：≥1400 22、洗涤功率（W）：≥200 23、脱水容量（kg）：≥10 24、脱水转速：≥1400 25、脱水功率（W）：≥500 26、水温调节范围：≥90 27、箱体材质：钢板/前板彩板 28、内筒材质：不锈钢 29、产品尺寸（深×宽×高）mm：≥600×595×850 30、包装尺寸（深×宽×高）mm：≥713×668×920 31、产品重量（kg）：74 32、智能APP操控、变频静音洗 33、包装清单：洗衣机主机1台、说明书1份、进水总管1个 |
| 59 | 低速离心机 | 2 | 台 | 1、微机控制、触摸面板、大屏幕液晶显示(LCD)，直流无刷电机、免维护、无污染 。 2、电子门锁，提高操作安全性 3、自动计算及设置离心力RCF值。 4、配有多种管架、挂架、适配器，一机多用。 5、可编程操作，可存储多个常规程序。 6、产品符合质量管理体系要求。 7、最高转速：5300r/min 8、最大相对离心力：5010×g 9、最大容量：1000ml(4×250ml) 10、转速精度：±30r/min 11、定时范围：1min～99min 12、整机噪声： <65dB(A) 13、电 源：AC220V±22V 50/60Hz 10A 14、整机功率：400W 15、外形尺寸：≥470×560×380mm(L×W×H) 16、包装尺寸：≥547×727×422mm(L×W×H) 17、重 量：≥38kg 18、配 置32*15ml水平转子（含10ml/50ml适配器）配8*50ml管架（最高转速4200rpm，最大离心力3100xg） |
| 60 | 水浴锅 | 2 | 台 | 1.控温范围(℃ ) 室温+5~100 2.温度波动度(℃ ) ±0.5 3.温度均匀性(℃ ) ±0.5 4.电源220V/50Hz 5.额定功率(W) 1500±10% 6.工作室尺寸(cm) ≥ 42x18x11 7.外形尺寸(cm) ≥58x27x26 8.包装箱尺寸(cm) ≥ 65x35x34 9.净重/ 毛重(kg) ≥11.5/13 |
| 61 | 涡旋混匀器 | 2 | 台 | 1、运行方式：圆周 2、周转直径：4.4mm 3、额定速度：1000-2800rpm 4、运行模式：连续、点动 5、输入电压（频率)：AC 220V±10%(50/60Hz) 6、允许相对湿度：80% 7、输出功率：30w 8、外壳防护等级：IP21 9、允许环境温度：5-50℃ 10、外形尺寸：≥180x120×180mm 11、净重：≥4.5Kg |
| 62 | 二氧化碳罐 | 4 | 个 | 1. 钢质无缝气瓶； 2.外径≥219mm, 3. 高度（不含阀门） ≥1315mm, 4.重量 ≥48kg, 5.公称容积 ≥40L 6. 主题材料 37Mn(锰钢）， 7.设计使用年限 30年， 设计壁厚大于或等于 5.7mm |
| 63 | 减压阀 | 4 | 个 | 1、在流量关闭情况下，高压承受压力（即输入压力）：15MPa 2、减压调节范围：0-1MPa 3、公称流量：30M3/小时 4、进口和出口连接螺纹：分别是G5/8”-RH(F)和M16x1.5-RH(F) 5、外形尺寸：155mm x 165mm x 165mm |
| 64 | 液氮罐(储存罐) | 1 | 个 | 1、几何容积（L） ≥65 2、空重（kg） ≥27.5 3、容器口径（mm）≥ 216 4、外径（mm） ≥573 5、高度（mm）≥ 730 6、静态液氮日蒸发量（L/d） ≤ 0.90 7、静态液氮保存期（d） ≥ 72 8、提筒数量（n）≥ 5 9、提筒尺寸（mm） ≥142╳144 10、盒子尺寸（mm） ≥134╳134 |
| 65 | 立式灭菌器 | 1 | 台 | 1、容积：≥105L 2、材质： 06Cr19Ni10不锈钢 ▲3、设计压力： ≥0.33MPa 4、设计温度： ≥145℃ 5、使用寿命： 8年（16000次灭菌循环） 6、主体保温： 10mm粘胶纤维 7、测试接口： 标准Rc1验证口，可特制其它尺寸测试接口 8、密封门 9、门数量：单门 10、门板： 拉伸门板，06Cr19Ni10不锈钢材质，材料厚度≥2.5mm 11、门结构： 多点联动压合式结构，安全可靠 ▲12、开关门方式：翻盖式自动门，一键式开关门，要求提供彩页或现场照片证明 ▲13、安全联锁： 压力安全联锁装置：通过技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开，提供快开门安全联锁装置鉴定证书复印件加盖公章 14、门密封方式：自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。 15、控制阀门：直动式电磁阀≥2个，手动 16、球阀≥1个 17、蒸汽产生方式： 主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源 18、压力表： 量程：-0.1～0.5MPa 精度等级：1.6级以上 19、排汽阀开启温度： 可根据用户要求对具体灭菌程序进行单独设定。 20、冷凝系统：内置蒸汽冷凝系统，灭菌结束后对内腔排出的水和蒸汽进行冷却处理，实现蒸汽无外排。 21、高低水位检测： 灭菌室内配备高低水位检测装置，保证设备正常运行 22、集气瓶： 设备外接5L集气瓶，收集蒸汽和冷凝水 23、控制方式：采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器； 24、高度集成化的PLC，采用高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理； 25、界面显示：液晶显示屏：不小于5.0英寸液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯功能； 26、流程控制： 对于非液体程序，置换、脉动、升温、灭菌、排汽全过程自动控制； 27、周期计数器 六位数字显示，显示设备运行的周期次数； 28、延时启动功能 具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～99小时59分钟 29、传感器故障自检及保护功能 设备自动检测传感器故障，并声光指示 30、报警显示 出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示，蜂鸣报警30S，可随时被消除 31、排汽模式 可设定排汽阀开启的温度和时间，具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出 32、保温功能：可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能； 33、保温温度可设定范围40℃～100℃； 34、保温时间可设定范围0～160小时。" 35、固体琼脂熔解功能：可通过调整参数，实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能； 36、熔解温度可设定范围60～100℃； 37、熔解时间可设定范围0～9999分 38、水位检测报警功能 灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源 39、温度指示器 A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃ 40、温控模式 单温度控制，可选配双温度控制 41、自校准功能 拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节 42、记录方式：选配内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储六个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来； 43、选配带USB接口可选配U盘电子存储，显示屏可以自动存储四十个灭菌流程的数据。 44、 权限管理： 多级密码权限管理，只有输入正确密码，才能不同权限，进行参数修改 45、安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源； 超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源； 46、程序名称：设有医用程序、实验室程序、自定义程序三大类，共108个程序可供选择和设定。 医用程序包括裸露器械、包装程序、橡胶程序，共3个程序； 实验室程序包括固体类、固体废弃物、培养基、液体、琼脂程序共5个； 自定义程序可储存100个不同参数的程序。 47、适用范围 可实现对医疗器械、实验室器皿、培养基、非密闭液体或制剂、与血液或体液可能接触的材料的灭菌 48、参数范围：灭菌温度设定范围：105℃～138℃ 溶解温度设定范围：60℃～100℃ 灭菌时间可设范围：0～9999分钟 干燥时间可设范围：0～9999分钟 脉动次数可设范围：1～6次 排汽阀开启温度范围：45℃～134℃ 保温温度可设定范围：40℃～100℃ 保温时间可设定范围：0～160小时 预约时间可设定范围：0～160小时" 49、整体参数 篮筐尺寸（Φ×L）： ≥380×370 腔体尺寸（Φ×L）： ≥390×950 外形尺寸（L×W×H）： ≤650×675×1300 设备输入功率： ≤7 KW |
| 66 | 冷冻研磨仪 | 1 | 台 | 1、对样品可进行干磨、湿磨、冷冻研磨处理 2、研磨原理：撞击摩擦 3、快速、高效的研磨，可重复实验，在几秒钟之内高效完成研磨、混合和样品均样化 4、研磨时间和转速可连续调节 5、液晶触摸屏操作方式，参数设置简单快捷，可存储10组程序，研磨结果具有高度可重复性 6、配多孔适配器，单次最多可处理192个样品 7、旋盖型研磨罐，更适合冷冻研磨，自带中心定位锁紧装置 8、进样尺寸：≤10毫米，最终出样尺寸：约5um 9、经典研磨时间：5s-2min 10、运行时间设定：1s-99min59s，有连续调节和直接设置实验时间两种设置方式，液晶触摸屏显示；保证样品的高度重复性。 11、间歇运行时间：1s-99min59s，有连续调节和直接设置运行时间两种设置方式，液晶触摸屏显示。 ▲12、间歇时间：1s-99min59s，有连续调节和直接设置间歇时间两种设置方式，液晶触摸屏显示。间歇模式，更适合热敏性样品粉碎 13、适配器：4孔、5孔、6孔、10、12孔、20孔、24孔、48孔、96孔 14、研磨套件尺寸：0.2ml/1.2ml/1.5 ml /2ml/ 5 ml / 10 ml / 25 ml / 35 ml / 50ml ▲15、仪器转速：100-2200转/分钟，有连续调节和直接设置转速两种设置方式，液晶触摸屏显示 16、多种研磨套件材料：硬质钢, 不锈钢, 碳化钨, 玛瑙, 氧化锆,聚四氟乙烯（PTFE）,特氟龙 ▲17、保护罩开启时，仪器停止运行，液晶屏有文字安全提示，触摸屏不可操作，杜绝意外发生，保证实验人员安全 18、仪器配置：组织研磨仪主机一台、24孔适配器2个、7mm不锈钢材质研磨球2包 19、售后服务： 贰年的保修期，负责仪器终生维修和产品升级。 |

本项目所属行业：批发业

三、商务要求

1．报价要求

本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

2.合同签订日期

中标通知书发出后25日内。

3.交货（实施）时间

A分标：进口设备自签订合同之日起90个日历日内交货并完成安装调试:。

B分标：国产设备自签订合同之日起30个日历日内交货并完成安装调试。

4.交货地点或服务地点

桂林市内采购人指定地点

5.验收标准

项目采购需求中如无特别要求，详见招标文件合同主要条款格式部分

6.服务标准、期限、效率

6.1中标供应商在质保期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

6.1.1电话咨询

中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

6.1.2现场响应

采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在4小时内到达现场进行处理，到达现场后4小时内排除故障，恢复正常使用。

6.1.3技术升级

在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。

6.1.4质保期内的费用

质保期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

6.2质保期过后的服务要求

电话咨询：产品质保期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。

7.培训

供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

8.付款方式、时间及条件

付款方式一：

验收合格后，中标人应向采购人开具等额（全额）有效的增值税专用发票，采购人收到发票后在20个工作日内付至合同价款的95%，余款5%在验收合格满 (1年)后付清（无息）。

付款方式二：

验收合格后，中标人应向采购人开具等额（全额）有效的增值税专用发票，采购人收到发票后在20个工作日内付至合同价款的100%，履约保证金在验收合格满 (1年)后付清（无息）。

注：付款方式由采购人和中标供应商在签订合同时进行选择。

9.履约保证金

履约保证金金额（人民币）：按中标金额的5%，如为小微企业，则不收取履约保证金。履约保证金递交方式：以转账或电汇等非现金形式在领取中标通知书前从中标人基本账户交至以下账户：开户名称：桂林医学院。开户银行：建行桂林分行澳洲花园支行。账号：4500 1635 4130 5050 0589。本项目履约保证金，合同验收满 (1年)中标人如无违约行为，采购人收到中标人提交退还履约保证金申请书后20个工作日内将履约保证金无息退回中标人。

10.包装和运输要求

根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

运输要求详见招标文件合同主要条款格式部分

11.售后服务

11.1中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标供应商承诺质保期优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按中标供应商实际承诺执行。

11.2质保期：中标供应商应明确承诺采购文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起一年，采购文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。

11.3中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到采购文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。

11.4中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标供应商承担。质保期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

12.保险

供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

四、其他要求

1、其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

2、供应商于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。

3、以上“项目采购需求”中标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离作投标无效处理。

- 第三章  供应商须知

| 条款号 | 要点 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目基本信息 | 项目名称：2022年桂林医学院博点建设设备采购 项目编号：GXZC2022-G1-001858-JDZB 采购方式：公开招标 |
| 2 | 供应商资格条件 | 详见招标公告。 |
| 3 | 现场踏勘 | 无 |
| 4 | 转包 | 本项目不允许转包。 |
| 5 | 分包 | 本项目不允许分包。 本项目允许分包，可以分包的内容 ； 可以分包的金额或者比例：。 |
| 6 | 招标文件澄清、修改 | 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。 |
| 7 | 确认收到澄清、修改发布的方式 | 澄清、修改文件在招标公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。 |
| 8 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天。投标有效期不足的投标文件将被否决。在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。 |
| 9 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件的制作 | 1、电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 2、供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 3、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 4、评审前准备 4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 |
| 11 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 12 | 投标文件递交 | 2022年7月19日上午9时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 13 | 投标文件解密 | 投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2022年7月19日上午9时30分至10时00分)供应商可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 10 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。 |
| 14 | 开标时间及地点 | 开标时间：2022年7月19日9点30分（北京时间）截标后。地点：通过政采云平台实行在线解密开启。提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 10 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。供应商可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。 |
| 15 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。 |
| 16 | 中标公告及中标通知书 | 采购代理机构在采购人依法确认中标供应商后2个工作日内在招标公告发布的媒体上发布中标公告并发出中标通知书。 |
| 17 | 合同签订及履行 | （1）中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。 （2）采购人应当自中标通知书发出之日起25日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。政府采购合同应当包括采购人与中标供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。 （3）采购人与中标供应商签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。 （4）对于中标供应商履约验收不合格、双方解除合同的情况，应当按照民法典有关规定或者合同约定执行，原则上不得顺延确定中标或中标供应商。需要重新选定供应商的，应当重新开展采购活动。 |
| 18 | 质疑 | （1）供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。 （2）本项目不接受传真、移动通信等方式送达的质疑材料，供应商可通过以下方式递交质疑材料，供应商可通过以下方式递交质疑材料。 R通过现场或邮寄方式递交 通过邮寄形式的供应商应于质疑有效期内容将质疑函原件密封并快递至桂林市骖鸾路31号湘商大厦6楼603（桂林分公司）项目负责人收，发送快递时请注明内容为“供应商名称+关于+项目名称+质疑函”。供应商应合理估计快递时间以确保按时寄达，逾期送达的质疑材料将予以拒收。项目负责人信息：曾昭卉，电话：0773-3696789。 |
| 19 | 词语定义或说明 | （1）“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。其他组织包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户及国家有关法律法规规定的组织。自然人是指中国公民。 （2）本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。 （3）“书面形式”如无特殊规定，“书面形式”是指信函和数据电文（包括传真和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。招标文件如有特殊规定，以招标文件规定为准。 （4）本项目的技术商务要求重要性分为“▲”、“#”（如有）和一般无标识指标。▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致投标被否决，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。 （5）本招标文件出现多种选项的地方，以“”表示本项目所选择的方式。 （6）供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。 （7）本项目所有投标文件均不予退还。 |
| 20 | 代理服务费 | （1）代理服务费 R采购代理机构向中标供应商收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)规定的70%采用差额定率累进法计算。具体费率如下： ①招标金额在100万元以下的： 货物1.5％；服务招标1.5％；工程招标1.0％； ②招标金额在100-500万元之间： 货物1.1％；服务招标0.8％；工程招标0.7％； ③招标金额在500-1000万元之间： 货物0.8％；服务招标0.45％；工程招标0.55％； ④招标金额在1000-5000万元之间： 货物0.5％；服务招标0.25％；工程招标0.35％； …… 差额定率累进法计算过程示例： 例如：某货物招标代理业务成交金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2万元 合计收费＝（1.5＋2.2）*70%=2.59万元 采购代理机构向中标供应商收取代理服务费，具体金额为 。 （2）中标供应商在中标通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费。 交纳招标代理服务费的银行账户： 公司名称：广西机电设备招标有限公司 开户银行：广西北部湾银行金湖支行 银行账号：1705012090027723 |
| 21 | 其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关规定执行。 |  |
| 22 | 本招标文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。 |  |

- 第四章  评标方法及评标标准

- 一、评标方法

- 1、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 2、评标依据

评标委员会以招标文件、补充文件、投标文件、澄清及答复为评标依据。

- 3、评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。

- 二、评标程序

1、初步评审：初步评审包括资格检查及符合性检查。

2、澄清（如需要）。

3、详细评审。

4、推荐中标候选人。

- 三、特别说明：

1、注意事项：本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件。

2、电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

- 3、供应商提供的以下相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

4、投标文件（电子响应文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

5、招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

- 6、电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

- 7、供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

- 8、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

- 9、本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

- 10、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

- 四、评标内容

- 1、资格审查

采购人代表对所有供应商的投标文件进行资格审查。以确定供应商是否具备投标资格。资格审查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格。

1.1供应商具备有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”或“自然人的身份证明”副本复印件。

供应商是企业则审查营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则审查事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则审查执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则审查个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则审查自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。

1.2.供应商2020年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交投标文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。

1.3①投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月依法缴纳税费证明复印件。②投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴费证明记录复印件。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

1.4审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。一旦发现供应商提供的投标声明书不实时，则按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予处罚。

1.5诚信要求：①审核标准：供应商如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则资格审查不予通过，其投标被否决。

②信用信息查询渠道：中国政府采购网 “政府采购严重违法失信行为记录名单” 信用中国网：“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”

③查询方式：资格审查时，采购人或采购代理机构通过上述渠道查询供应商的信用记录供评委审核。

④信用信息查询记录和证据留存的具体方式：通过上述查询渠道查询的供应商信用记录查询结果，将作为政府采购活动档案留存。

1.6供应商不得参加资格性审查的情形：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（2）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

- 2、符合性检查

资格审查结束后，由评标委员会对通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性检查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其符合性检查视为不合格。

2.1有效性审查

2.1.1投标文件签署：投标文件上法定代表人或其授权代表人已按要求签字盖章。

2.1.2法定代表人身份证明及授权委托书：供应商无授权代表时审查：法定代表人身份证明及附件，格式及附件见第六章投标文件格式要求；供应商有授权代表时审查：法定代表人授权委托书及附件，格式及附件见第六章投标文件格式要求；法定代表人身份证明及授权委托书须有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。

2.1.3投标文件或者投标报价唯一性：同一供应商不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。

2.1.4投标报价：报价超出采购预算金额或最高限价（如有）的，否决其投标。提交选择性报价的，否决其投标。

2.2完整性审查

- 对招标文件的响应程度审查：（1）实质性条款响应：对招标文件中所有标注▲号的实质性条款要求响应均无负偏离。（2）投标有效期：满足招标文件规定。

- 3、部分节能产品强制性采购要求

本项目采购范围如果包括政府强制采购的节能产品时，评标委员会须根据以下规定评审投标有效性。

本项目采购范围如果包括台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频设备、以及便器、水嘴等政府强制采购节能产品，相应产品必须使用节能产品政府采购品目清单内的产品，并处于有效期之内。否则，投标无效。

- 4、信息安全产品强制性采购要求：

本项目采购范围如果包括信息安全产品，供应商提供的信息安全产品应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。具体如下：

（1）使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品。

（2）中国网络安全审查技术与认证中心网站载明开展国家信息安全产品认证的产品范围共13种，包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品。

（3）供应商所提供产品属于以上13种信息安全产品的，供应商在投标文件中列明属于信息安全产品的投标产品。采购人或采购代理机构通过“中国网络安全审查技术与认证中心”进行查询其有效认证证书，无证书或证书无效的，投标无效。

- 5、相同品牌投标有效性认定

不同供应商提供的投标产品品牌相同时，评标委员会须根据以下规定评审相同品牌的投标有效性。

（1）如若提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由（采购人；采购人委托评标委员会）按照报价低者推荐中标供应商资格，如报价仍相同，则按技术部分得分高者推荐中标供应商资格，仍相同的，则按商务部分得分高者推荐中标供应商资格，若仍相同，则按业绩得分高者推荐中标供应商资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品的定义见“项目采购需求”规定。

- 6、串通投标的认定

评标委员会须根据以下规定评审供应商是否有串通投标的行为，并按规定判定投标是否有效。

（1）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的投标文件相互混装；

（3）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 7、投标有效性的认定

（1）资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①不具备招标文件中规定的资格要求的；

②投标文件签署（签名）、盖章不符合招标文件要求的；

（2）在符合性审查、商务和技术评估时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

②投标文件未按招标文件要求提供第六章要求“必须提供”的内容的；

③报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

④投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

⑤评审过程中发现投标文件中提供虚假材料的；

⑥法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（3）根据财库〔2019〕38号《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》以及桂财采〔2019〕41号 《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》规定，评标委员会认定投标有效性时不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

- 8、澄清、说明或补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商在合理时间内通过在线询标、电话、电子邮件或传真等不见面、不接触的方式作出必要的澄清、说明或者纠正。内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。逾期未做澄清、说明或者纠正的，经电话催告仍不澄清的，视为放弃。

- 9、报价修正

投标文件报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的报价按照上述“8、澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 10、过低报价合理性的审查

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明并提交相关证明材料；评标委员会可以要求供应商就提供货物的主要成本、销售费用、管理费用、财务费用、履约费用、计划利润、税金及附加等成本构成事项进行详细陈述。书面说明应当按照上述“8、澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后提交给评标委员会。供应商未按规定提供说明或不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

报价合理性书面说明应当有签字或盖章确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者授权代表签名或盖章确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者授权代表签名或盖章确认；供应商为自然人的，由其本人或者授权代表签名或盖章确认。

- 11、商务和技术评估、综合比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体评标标准见《评分表》。

评标委员会各成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，然后由评标组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，评分有误的，应及时进行修正。评标标准如有主客观分定义，评标委员会所有成员的客观分打分分数应当一致。

复核后，评标委员会汇总每个供应商每项评分因素的得分。评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。

- 12、中标候选人推荐原则

按评标后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名第一的为第一中标候选人。若中标候选人综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的并列；中标候选人并列的，由采购人按技术部分得分由高到低顺序排列，若综合得分、投标报价、技术部分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。

- 13、评标争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 五、评标标准

- 适用于A、B分标

- 1.价格分………………………………………………………………………………………………35分

- （1）以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35。

- （2）投标报价计算时均为供应商的实际投标报价进行政策性扣除后的价格，最终中标金额＝投标报价。政策性扣除计算方法见后。

- 2.项目要求及技术需求响应分………………………………………………………………………33分

评委根据招标文件要求，对满足招标文件全部实质性要求进入详评的各供应商投标文件的“项目采购需求”响应情况进行评审，并按如下计分方式确定得分：

经评标委员会认定，一般技术参数（非▲号技术参数）发生负偏离的，按以下方式进行评分，满分33分：

一档（33分）：一般技术参数（非▲号技术参数）无负偏离得33分；

二档（30分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有1项负偏离得30分；

三档（27分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有2项负偏离得27分；

四档（24分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有3项负偏离得24分；

五档（21分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有4项负偏离得21分。

六档（0分）：一般技术参数（非▲号技术参数）有5项（含）以上负偏离得0分。

- 3.售后服务分……………………………………………………………………………………… 23分

- （1）售后服务机构设置：供应商注册地在桂林或在桂林有分公司或办事点/处的（投标文件中应提供供应商或其分公司或办事点/处经国家行政部门出具的注册登记证明材料复印件）或供应商承诺中标后在桂林本地设立售后服务机构的得2分。满分2分。

（2）生产厂家承诺所有产品更长质保期：在满足基本免费保修期基础上，免费保修期每延长一年得0.5分，最多得 1分。

- （3）售后服务方案（满分3分）：

一档（3分）：售后服务方案较好，有该项目详细的售后服务方案及培训计划，售后服务流程、应急预案、质量保障优于招标文件等。

二档（2分）：售后服务方案一般，有较详细的售后服务承诺，售后服务流程、质量保障优于招标文件的。

三档（1分）：能基本满足招标文件要求，未提出详细的售后服务承诺。

- 注：未提供售后服务方案的得0分。

- （4）提供生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件，满分17分：

- ①供应商提供采购需求中【A分标：第2项心动超声模拟器、第3项细胞电穿孔仪、第7项三气培养箱、第8项实时荧光定量PCR系统、第18项低速冷冻离心机；B分标：第14项高速离心机(4000-40000转/分)、第15项立架养殖系统、第16项小型高速冷冻离心机、第54项超低温冰箱、第66项冷冻研磨仪】，每提供1个生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件的，得2分，满分10分；

- ②提供除上述①提到的5项产品外的生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件的，按以下具体计算公式计算，最多得7分：

- A=某供应商提供除上述①提到的5项产品外的售后服务承诺书原件项数

- A分标：B=16； B分标：B=61

- 供应商原厂售后服务承诺书原件得分=（A/B）x7

- 注：提供所有产品的生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件得17分。

4.履约能力分……………………………………………………………………………………………6分

- 供应商具有同类产品的销售业绩合同（同时提供按国家规定发布的网站的中标结果截图打印件和签订的销售合同，并能清晰反映所销售的货物的名称、种类、金额；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次，每个业绩加1分，满分6分

- 5.政策性加分……………………………………………………………………………………3分

- （1）节能产品分：供应商投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1.5分。采购内容中的强制产品不加分。

- （2）环保标志产品分：供应商投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1.5分。

- 注：①必须提供证明材料，未提供证明材料的不得分。

- ②供应商在投标文件中列明属于节能、环境标志产品的投标产品列表。

- ③以采购人或采购代理机构通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”结果与供应商所提供的投标产品列表进行比对作为评审依据。

- ④政策性加分说明见后。

- 6.综合得分＝1+2+3+4+5（各项评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）

- 政府采购政策应用说明

1、政策性加分说明

（1）节能产品、环境标志产品

节能、环境标志产品以国家财政部等部门颁布的节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单为准，采购人或采购代理机构通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”进行。

2、政策性扣除计算方法

供应商符合小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。

（1）小型、微型企业

供应商为非联合体的情况下投标报价扣除方式：对小型、微型企业投标报价给予10%的扣除，以扣除后的投标报价参与评审（计算价格分）。

（2）监狱企业

根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时投标价格扣除10%的政府采购政策。

（3）残疾人福利性单位

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评标时投标报价扣除10%的政府采购政策。供应商既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受投标报价一次性10%的扣除，不重复享受政策。

（4）联合体投标

供应商为联合体的情况下投标价格扣除方式：接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时对联合体供应商的报价给予 2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系，否则价格不予扣除。

（5）中标后分包

允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时对大中型企业供应商的报价给予 2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系，否则价格不予扣除。

3、符合政府采购政策的相关条件

（1）小型、微型企业

依照关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）之规定， 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。）

注：供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判断是否为中小企业，符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

供应商声明为中小企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供声明函。

（2）监狱企业

依照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

①监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

②监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）或财政部门出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。

注：供应商声明为监狱企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供相关证明文件。

（3）残疾人福利性单位

依照财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当符合同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责。

附表

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第五章  合同主要条款格式

- 广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）桂林医学院                       采 购 计 划 号：

供 应 商（乙方）                                 项目名称及编号：

签  订  地  点  桂林医学院                       签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。报价中包括关税等所有进口环节费用并由乙方办理进口相关手续（中标价中包括乙方自行考虑海关关税政策变化带来的风险，中标后不再调整）。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

3. 政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件要求、投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责 。

第五条  交付和验收

1.交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；地点： 甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

第六条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.资金性质：财政性资金。

2.付款方式：

付款方式一：

验收合格后，乙方应向甲方开具等额（全额）有效的增值税专用发票，甲方收到发票后在20个工作日内付至合同价款的95%，余款5%在验收合格满 (1年)后付清（无息）。

付款方式二：

验收合格后，乙方应向甲方开具等额（全额）有效的增值税专用发票，甲方收到发票后在20个工作日内付至合同价款的100%，履约保证金在验收合格满 (1年)后付清（无息）。

注：付款方式由甲方和乙方在签订合同时进行选择。

第九条 质量保证金及履约保证金

履约保证金金额（人民币）：按中标金额的5%，如为小微企业，则不收取履约保证金。履约保证金递交方式：以转账或电汇等非现金形式在领取中标通知书前从乙方基本账户交至以下账户：开户名称：桂林医学院。开户银行：建行桂林分行澳洲花园支行。账号：4500 1635 4130 5050 0589。本项目履约保证金，合同验收满 (1年)乙方如无违约行为，甲方收到乙方提交退还履约保证金申请书后20个工作日内将履约保证金无息退回乙方。

履约保证金退还方式及时间、条件、不予退还的情形：履约保证金自合同生效之日起生效至合同材料验收证书28天后失效，质保期满后，乙方可向甲方申请办理履约保证金的退付手续；如果乙方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣划全部或相应金额的履约保证金。

履约保证金符合退还条件的，甲方在收到乙方提交的履约保证金退付申请之日起 20个工作日内退还履约保证金，如未在规定时间内退还的，乙方可予以催告，经乙方催告后  30   天内仍未退还履约保证金的，甲方应按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率向乙方支付自催告日期起的利息。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质保期按交货验收合格之日起计（期限见《项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 交货及验收要求

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 验收由甲方组织，乙方配合进行。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（1） 货物在乙方通知安装调试完毕后七个工作日内验收。

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如货物经乙方1次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任，并按虚假应标上报处理。

（5） 验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

5.货物安装完成后七个工作日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。验收合格的项目，甲方在验收书签署之日后 7个工作 日内向乙方支付采购资金，在 10个工作  日内退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，将按本合同第十四条违约责任处理，未作约定的，按照《民法典》规定处理。

6. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书）；验收费用由乙方负责。费用标准参照国家或自治区有关规定执行。

7.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，质量保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准：  按实际损失赔偿

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条　本合同一式   份，具有同等法律效力。政府采购监督管理部门、采购代理机构各一份，甲方   份，乙方   份。

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

- 合同附件1

投标承诺书

一般货物类

| 1．乙方承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2．售后服务具体事项： |  |
| 3．质保期责任： |  |
| 4．其他具体事项： |  |
| 甲方(章) 年 月 日 | 乙方(章) 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

- 合同附件2

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：     ）的约定，我单位对（  项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、招标文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

- 合同附件3

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金 （大写）¥（小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转帐日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到相关财务部办理履约保证金退付事宜。

合同附件4

履约验收方案

1.履约验收工作参加人员

1.1履约验收主体单位

采购人或采购人委托的机构（如委托第三方机构签订，应注明收费方式）

1.2履约验收参加人员

采购人代表、委托机构代表、成交供应商代表及采购人邀请的其他人员

2.履约验收时间

20XX年XX月XX日

3.履约验收地点

XX市XX区XX路XX号

4.履约验收方式

采购人自行验收

5.履约验收程序

5.1成立验收小组

5.2量化验收标准

5.3组织验收

5.4出具验收报告

5.5验收结果公告

5.6验收资料归档

采购合同项目完成验收后，采购人整理好验收原始记录、验收书等资料后妥善保管，不得变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

6.履约验收内容

6.1商务验收内容

对采购标的交付的情况、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等进行验收。

6.2技术验收内容

对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等进行验收。

7.履约验收标准

货物（服务）类验收标准：

（1）中标（成交）供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

货物或服务技术参数与响应文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际货物或服务技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

①供应商响应文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

②供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商违约，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

③供应商响应文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

④供应商响应文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

⑤供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。

⑥实际货物与响应货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究供应商责任，同时报财政部门备案。

（2）技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。

（5）货物或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（6）成交供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（7）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由成交供应商与制造商协调。

（8）产品包装材料归采购人所有。

（9）政府采购合同约定的其他要求及投标文件响应的其他标准。

工程类验收标准：

符合行业管理部门规定的标准及规范，达到工程项目设计的要求并通过项目最终竣工验收。

8.履约验收其他事项

- 第六章  投标文件格式

注：本章标注“必须提供”的，应按要求必须提供；有签字、盖章要求的应按要求签字、盖章。未标注“必须提供”的，供应商可自行决定是否提供。

一、投标文件第1个密封袋的包装封面参考格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

投标文件名称：第一册资格审查文件、第二册商务技术报价文件

供应商[公章(CA签章)]：

法定代表人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]：

联系电话：

日期：      年      月      日

- 1．投标文件第一册封面参考格式：

投标文件

第一册  资格审查文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商[公章(CA签章)]：

法定代表人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]：

联系电话：

日期：      年      月      日

目录

（应有页码）

1．投标声明书格式（必须提供）：

投标声明书

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，  （经营地址）。

我（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 （项目名称） 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

（3）我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次投标作为否决投标的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

（7）我方承诺中标后按规定缴纳代理服务费。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：

年月日

2．供应商有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”或“自然人的身份证明”副本复印件（加盖供应商CA签章）。供应商是企业则审查营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则审查事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则审查执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则审查个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则审查自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（必须提供）

3．财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的供应商，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评标方法及评标标准” “资格审查表”规定提供）。（加盖供应商CA签章）。（必须提供）

4．依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（按“评标方法及评标标准” “资格审查表”规定提供）（加盖供应商CA签章）。（必须提供）

5．具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评标方法及评标标准” “资格性检查表”规定提供）。（如招标文件有要求，则必须提供）

6．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商CA签章（按“评标方法及评标标准” “资格性检查表”“ 供应商应符合的特定资格条件”规定提供）。（如招标文件有要求，则必须提供）

7．供应商认为应当要提交的资格证明材料。

- 2．投标文件第二册封面参考格式：

投标文件

第二册  商务技术报价文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商[公章(CA签章)]：

法定代表人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]：

联系电话：

日期：      年      月      日

目录

（应有页码）

1．法定代表人身份证明（无授权代表时必须提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年      月     日

经营期限：

姓名：；          性别：

年龄：；    职务：；    身份证：

系（ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商公章（CA签章）：

年  月  日

附件：法定代表人身份证复印件

注：法定代表人亲自出席开标会议时，须随身携带本“法定代表人身份证明”原件一份以及身份证原件，以备核查。

1．授权委托书（有授权代表时必须提供）：

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）：

我__（法定代表人姓名）_系_（供应商名称）_的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加 （项目名称） 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或个人CA签章：  法定代表人签字或个人CA签章：

职务：职务：

被授权人身份证号码：                                  授权人身份证号码：

被授权人邮箱：

供应商公章（CA签章）：

年月日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

注：授权代表出席开标会议时，须随身携带本“法定代表人授权委托书”原件一份以及本人身份证原件，以备核查。

- 第一部分 商务文件

（本商务文件除标注“必须提供”的部分外，其余部分供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《项目采购需求》“本项目商务要求”的响应偏离表（必须提供）：

| 序号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件响应内容（可注明所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：（1）本表应对招标文件第二章《项目采购需求》中所列商务要求进行响应；

（2）本表内容必须如实填写，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。填写“无偏离”时，如相应条款在投标文件其他部分描述明确不满足招标文件要求时，评标委员会将按不满足要求进行评审。

（3）本表可扩展。

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：

日  期：

2．售后服务机构概况

| 售后服务机构名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：供应商出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）： 　 年  月　 日

3．售后服务方案（如有，供应商自行编写）

4．近年供应商类似成功案例的业绩证明。

类似成功案例业绩一览表

| 采购单位名称 | 产品或项目名称 | 采购 数量 | 单价（元） | 合同总价（元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表可拓展并逐页签字及盖章。

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：   年   月   日

5．生产厂家或产品代理的售后服务承诺书原件（需在目录中注明“售后服务承诺书原件”所在页码）

6.符合政府采购政策加分条件证明材料。

6.1列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）

投标产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。

节能产品及环境标志产品清单

| 序号 | 类别 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者（制造商） | 证书编号及证书到期日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如A02010104台式计算机。

7．供应商认为需提供的其他材料（根据招标文件编写）

- 第二部分 技术文件

（本技术文件除标注“必须提供”的部分外，其余部分供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《项目采购需求》技术要求的响应偏离表（必须提供）：

对照第二章《项目采购需求》中所列的除 “总体要求”、“核心产品”、质量保证”、“备品备件及易损件”外的技术要求的响应偏表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 （可注明证明材料所在页码） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

注：（1）供应商应根据投标设备的性能指标、对照第二章《项目采购需求》中所列技术要求（除 “总体要求”、“核心产品”、质量保证”及“备品备件及易损件”外）逐条在“偏离说明”栏注明“正偏离”、 “负偏离”或“无偏离”。填写“正偏离”或“无偏离”时，如相应条款在投标文件其他部分描述明确不满足招标文件要求时，评标委员会将按不满足要求进行评审。（2）投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。（3）项目采购需求技术参数中的如涉及到尺寸范围值的描述，供应商在响应时需明确所投标的产品具体规格尺寸。（4）本表可扩展。

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：

日 期：

2．货物或产品配置清单格式：

| 序号 | 货物或产品 名称 | 品牌或制造商 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）： 日  期：

3．投标货物或产品的质量保证说明

4．质保期过后的优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物或产品的售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠条件。

常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单

| 序号 | 备品备件、专用耗材名称 | 适用于何种投标货物（产品）名称及规格型号 | 优惠内容 | 优惠单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：

日 期：

5．产品出厂标准、质量检测报告。

6．原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书。

7．供应商建议的安装、调试、验收方法或方案。

8．项目实施人员一览表。

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

供应商公章（CA签章）：日  期：

9．技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

10．供应商对本项目的合理化建议和改进措施。

11．供应商需要说明的其他文件和说明。

- 第三部分 报价文件

1．投标函格式（必须提供）：

投 标 函

致：_（采购人名称）_：

我方已仔细研究了（项目名称）的招标文件的全部内容。签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商_（供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）本投标有效期自投标截止之日起 90  天。

（4）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。

（5）我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：  邮编： 电话：

传真：

供应商代表姓名 职务：邮箱：

供应商名称(公章)（CA签章）：

法定代表人或授权代表签字或个人CA签章：

日期：    年    月    日

2．投标报价明细表格式：

投标报价明细表

分标号：                                              金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、招标文件第二章“项目采购需求”技术参数中如提供三个以上参考品牌或表述为“参照或相当于品牌”、“同等及以上档次”的货物，供应商须明确本次投标货物的品牌、规格、型号。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表可扩展，并逐页签字及盖章

法定代表人或授权代表（签字或个人CA签章）：

供应商名称（公章）（CA签章）：

日  期：   年  月   日

3．过低报价合理性的说明。（如有）

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价的，供应商将被要求以书面方式提供说明。为避免在评标现场因未能及时提供说明而导致被评标委员会作为无效投标，供应商自行决定是否直接在此处进行陈述。格式自拟。（具体要求详见第四章评标方法及评标标准“过低报价合理性的审查”）

4．符合政府采购政策价格扣除证明材料。

4.1符合小型、微型企业政府采购政策证明材料。（非小型、微型企业无需提供）。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（（CA签章））：日期：

注：本项目所属行业为：批发业

4.2监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

4.3残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（（CA签章））：

日  期：

开标一览表

项目编号：

分标号：

供应商名称：                                                             单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价金额大写： 小写： |  |  |  |  |
| 交货时间及地点： |  |  |  |  |

注：

（1）报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或个人CA签章，否则其投标作无效标处理。

（2）以上投标总价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

（3）如政采云平台提供格式，以政采云平台格式为准。

法定代表人或授权代表（签字或个人CA签章）：

供应商名称（公章）（CA签章）：

日期：  年  月  日