广西盛元华工程咨询有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：彩色多普勒超声诊断仪

项目编号：QZZC2020-J1-50016-GXSYH

采购单位：灵山县灵城镇卫生院

采购代理机构：广西盛元华工程咨询有限公司

2020年12月

目   录

竞 标 公 告	3

第一章   竞标人须知及前附表	6

第二章   货物需求一览表	17

第三章   合同基本条款及前附表	23

第四章   合同书格式	26

第五章   竞标文件格式	28

第六章   评分方法	38

广西盛元华工程咨询有限公司

关于彩色多普勒超声诊断仪（QZZC2020-J1-50016-GXSYH）竞争性谈判公告

项目概况

(彩色多普勒超声诊断仪项目)的潜在供应商应在广西盛元华工程咨询有限公司（广西灵山县灵城镇水利小区4号）获取招标文件，并于2020年12月7日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QZZC2020-J1-50016-GXSYH

项目名称：彩色多普勒超声诊断仪

政府采购计划编号：LSZC2020-J1-014644

采购方式：竞争性谈判

预算金额：陆拾叁万伍仟元整（¥635000.00 元）

最高限价（如有）：陆拾叁万伍仟元整（¥635000.00 元）

合同履行期限：自签订合同之日起7天内

采购需求：如下表，具体内容详见竞争性谈判采购文件。

| 序号 | 货物名称 | 数量、单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1台 |

本项目不接受联合体投标。

二、申请的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；促进残疾人就业政府采购政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

3.本项目的特定资格要求：

（1）、具备行业主管部门颁发有效的《医疗器械经营许可证》或《二类医疗器械经营备案凭证》。 （2）、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。（3）、本项目不接受未购买本谈判文件的供应商竞标； （4）、本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件：

1.发售时间：2020年12月2日公告发布之时起至2020年12月4日止（工作日）,每日8：00-12:00时，15:00-18:00时；

2.发售地点：广西盛元华工程咨询有限公司灵山县分公司（广西灵山县灵城镇水利小区4号）；

3.方式：(1)有效的营业执照副本；(2)有效的组织机构代码证副本（已办理营业执照三证合一的不须提供）；(3)有效的税务登记证副本（已办理营业执照三证合一的不须提供）；(4)有效的医疗器械设备生产或医疗器械经营许可证、二类医疗器械经营备案凭证复印件（5）法定代表人身份证复印件；(6)2019年度会计师事务所出具的审计报告或会计报表（新成立的单位按实际提供）（7）投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单近的信用信息查询记录页面。（上述证件资料提供复印件，所有复印件必须加盖报名单位公章）

4.售价：竞争性谈判文件工本费每本300元，售后不退，不提供电子版，不邮寄；

四、响应文件提交:

截止时间：2020年12月7日09时30分

地点：广西盛元华工程咨询有限公司灵山县分公司（广西灵山县灵城镇水利小区4号二楼开标室）

五、开启

时间：2020年12月7日09时30分（北京时间）

地点：广西盛元华工程咨询有限公司灵山县分公司（广西灵山县灵城镇水利小区4号二楼开标室），参加谈判的法定代表人(负责人)或委托代理人必须持有效证件[法定代表人(负责人)凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点等候当面谈判。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

竞标保证金(人民币)：柒仟元整（¥7000.00元）

竞标人应至开标截止日（2020年12月7日09时30分）前将投标保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至以下账户。

开户名称：广西盛元华工程咨询有限公司灵山县分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司灵山县支行

银行账号：2115580009300031188

八、本次竞争性谈判公告查询媒体： 中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网(http://www.zfcg.gxzf.gov.cn)、灵山县政府门户网 （www.gxls.gov.cn）。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：灵山县灵城镇卫生院

地 址：广西灵山县灵城镇

联系人及联系方式：韦念恒  13788178488

2.采购代理机构信息

名  称：广西盛元华工程咨询有限公司

地  址：广西南宁市五象新区凯旋路18号广西合景国际金融广场28层2805-2809室

联系人及联系方式：0777-6899622　黄廷艳

3.监管部门信息

监督部门：灵山县财政局

电话：0777-6428581

广西盛元华工程咨询有限公司

2020年12月1日

## 第一章   竞标人须知及前附表

### 竞标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 1.1 | 项目名称：彩色多普勒超声诊断仪 竞标编号：QZZC2020-J1-50016-GXSYH |
| 2 | 2.1 | 竞标人资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；促进残疾人就业政府采购政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。 3.本项目的特定资格要求： （1）、具备行业主管部门颁发有效的《医疗器械经营许可证》或《二类医疗器械经营备案凭证》。 （2）、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。（3）、本项目不接受未购买本谈判文件的供应商竞标； （4）、本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 10.1 | 竞标报价：竞标人须就《货物需求一览表》中的货物和服务内容作唯一完整报价。 |
| 4 | 14.1 | 竞标有效期：自竞标截止日期之日起30天内有效。 |
| 5 | 15.4 | 竞标文件份数：正本一套 副本四套 |
| 6 | 16.1 | 本项目竞标控制价（人民币）：陆拾叁万伍仟元整（¥635000.00 元） 竞标保证金数额（人民币）：柒仟元整（¥7000.00元）； 可从竞标人基本帐户或以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至以下账户。 开户名称：广西盛元华工程咨询有限公司灵山县分公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司灵山县支行 账 号：2115580009300031188 注：在投标截止时间前从投标人的基本账户转账或电汇到以下指定的投标保证金专用账户的，且须于投标截止（2020年12月7日09时30分）止携银行单据原件至广西盛元华工程咨询有限公司灵山县分公司财务处换取到账收据。收据复印件装订在投标文件中，原件在评标时审查，否则做无效标处理。 |
| 7 | 18 | 竞标文件递交截止时间：2020年12月7日09时30分（此为竞标截止日期） 竞标人法定代表人或其授权代表必须携带以下有效证件按时递交文件，并参加谈判会议，否则竞标无效。有效证件为：①有效企业营业执照复印件；②竞标保证金缴纳凭证原件；③法定代表人身份证明或授权委托书原件和本人身份证原件； 地址：广西盛元华工程咨询有限公司灵山县分公司（广西灵山县灵城镇水利小区4号2楼开标室） |
| 8 | 19.1 | 谈判时间：2020年12月7日09时30分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知） 谈判地点：广西盛元华工程咨询有限公司灵山县分公司（广西灵山县灵城镇水利小区4号2楼开标室） |

### 一   总  则

#### 1.项目名称：彩色多普勒超声诊断仪

1.1竞标编号：QZZC2020-J1-50016-GXSYH

#### 2.竞标人资格

2.1、1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；促进残疾人就业政府采购政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

3.本项目的特定资格要求：

（1）、具备行业主管部门颁发有效的《医疗器械经营许可证》或《二类医疗器械经营备案凭证》。 （2）、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。（3）、本项目不接受未购买本谈判文件的供应商竞标； （4）、本项目不接受联合体投标。

2.2符合竞标人资格的竞标人应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

2.3只有在规定的时间内购买了竞争性谈判采购文件的供应商采购代理机构才接受其竞标。

#### 3.竞标费用

3.1竞标人应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

### 二    竞争性谈判采购文件（简称谈判采购文件）

#### 4.谈判采购文件的构成

4.1采购文件包括：

⑴竞标公告（竞标公告在 中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、 广西壮族自治区政府采购网(http://www.gxcz.gov.cn)、 灵山县政府门户网（http://www.gxls.gov.cn）上发布）；

⑵竞标须知及前附表；

⑶货物需求一览表；

⑷合同条款；

⑸合同书格式；

⑹竞标文件格式；

⑺评标方法。

#### 5.谈判采购文件的澄清和修改

5.1任何要求澄清谈判采购文件的竞标人，均应在竞标截止日期的3天前以传真、电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.2 在竞标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答竞标人提出的澄清问题时对谈判采购文件进行澄清或修改。该澄清或修改的内容为竞标文件的组成部分。

5.3 谈判采购文件的澄清或修改将以书面形式通知所有购买谈判采购文件的竞标人，并对其具有约束力。

5.4 采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止时间，并将此澄清或修改通知所有购买谈判采购文件的竞标人。

### 三   竞标文件的编制格式

#### 6.竞标文件编写的注意事项

6.1竞标人应认真阅读竞争性谈判采购文件，按照竞争性谈判采购文件的要求编制竞标文件。如果没有按照竞争性谈判采购文件要求提交竞标文件，没有对竞争性谈判采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

6.2对竞争性谈判采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对竞争性谈判采购文件中竞标项目的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求内容作出响应。

#### 7.竞标文件的构成

7.1竞标人编写的竞标文件应包括下列内容（竞标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负）：

一、商务部分

（1）竞标函；

（2）竞标报价表；

（3）竞标保证金缴纳证明；

（4）竞标人资格证明文件；

（5）法人授权委托书；

（6）商务响应表；

（7）售后服务承诺 ；

二、技术部分

（1）技术规格响应表；

#### 8.竞标文件的语言及计量单位

8.1竞标人的竞标文件以及竞标人与采购代理机构的所有来往的函电统一使用中文（另有规定的除外）。

8.2竞标文件中使用的计量单位除谈判采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

#### 9. 竞标函格式

9.1竞标人应完整地填写谈判采购文件中的竞标函格式和竞标报价表，详细标明所提供的货物及部件名称、型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及价格。

#### 10.竞标报价

10.1竞标人须就《货物需求一览表》中的货物和服务内容作唯一完整报价。

10.2竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写与大写不符的，以大写为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，同时又被谈判时所接受，其后果由竞标人自负。

10.3竞标报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

#### 11.竞标货币

11.1竞标应以人民币报价。

#### 12.证明竞标人合格和资格的文件

12.1证明竞标人合格和资格的文件包括 [其中⑴、⑵、⑶、⑷、(5)、（6）、（7）、（8）项所要求提交的资格文件必须提交，否则其竞标无效：

⑴竞标人有效的“法人营业执照”副本内页复印件（要求清晰反映企业法人本年度年检情况记录和经营范围，同时要加盖单位公章，必须提供，否则竞标无效）；

⑵有效的税务登记证复印件【必须提供（已办理“营业执照”三证合一的不须提供），否则竞标无效】

⑶有效的中华人民共和国组织机构代码证复印件【必须提供（已办理“营业执照”三证合一的不须提供），否则竞标无效】和法定代表人身份证复印件（必须提供，否则竞标无效）；

⑷法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，否则竞标无效）；

- 有效的医疗器械设备生产或经营许可证、二类医疗器械经营备案凭证复印件（必须提供，否则竞标无效）；

- （6）2019年度会计师事务所出具的审计报告或会计报表（新成立的单位按实际提供）（必须提供，否则竞标无效）

- 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（必须提供，否则竞标无效）

- 竞标设备生产厂家或代理商出具的产品销售授权书复印件（非生产厂家投标必须提供，否则竞标无效，格式自拟）；

(9)竞标人近两年获得的省级及以上有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（若有请提供）；

(10)竞标人认为必要提供的声明及文件资料。

#### 14.竞标的有效期

14.1竞标文件从竞标截止之日起30天内有效。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可酌情延长竞标有效期。竞标人可同意或不同意延长竞标文件的有效期，不同意延长竞标文件的有效期的竞标人，其竞标保证金将在原竞标文件的有效期满后5个工作日内予以退还，不计利息；同意延长竞标文件的有效期的竞标人不能要求对原竞标文件（经竞标人与谈判小组谈判后确定的内容作为原竞标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的竞标有效期内遵循本竞标文件，在延长的竞标有效期满之前继续具有约束力。

#### 15.竞标文件书写及签名、盖章要求

15.1竞标文件正本须用不褪色的墨水工整书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章，否则其竞标无效。

15.2字迹潦草、表达不清或未按要求填写的竞标文件可能将被认定为无效的竞标。

15.3竞标文件应由法定代表人及委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章，否则其竞标无效。

15.4竞标文件的份数：正本一份，副本四份，共伍份。并在每份文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

#### 16.竞标保证金

16.1竞标保证金

本项目竞标控制价（人民币）：陆拾叁万伍仟元整（¥635000.00 元）

竞标保证金数额（人民币）：柒仟元整（¥7000.00元）；

竞标保证金交纳账户：

开户名称：广西盛元华工程咨询有限公司灵山县分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司灵山县支行

账   号：2115580009300031188

在投标截止时间前从投标人的基本账户转账或电汇到以下指定的投标保证金专用账户的，且须于投标截止（2020年12月7日09时30分）止携银行单据原件至广西盛元华工程咨询有限公司灵山县分公司财务处换取到账收据。收据复印件装订在投标文件中，原件在评标时审查，否则做无效标处理。

16.2交款方式：转帐、电汇、现金缴存银行、银行汇票等，由竞标人按本须知第28条中明确的开户名称、开户银行、帐号，于竞标截止前一天交到广西盛元华工程咨询有限公司灵山县分公司帐户上，并将缴纳证明复印件按要求放入竞标文件中。

16.3办理竞标保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明竞标项目名称及竞标编号，以免耽误竞标。

16.4本竞标不接受银行保函形式的竞标保证金。

16.5对未按谈判采购文件要求缴纳竞标保证金的竞标文件，采购代理机构将视其为不响应竞标条件而予以拒绝。

16.6竞标人的竞标保证金将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。

### 四、竞标文件的递交

#### 17.竞标文件的密封与标记

17.1竞标人应将竞标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、竞标编号、竞标人名称等内容。

17.2竞标人应将正、副本竞标文件（正本一份、副本四份）一并装入竞标文件袋中加以密封（竞标人应尽量将全部竞标文件装入一个竞标文件袋中），并在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

17.3竞标文件的密封以竞标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有密封签章为合格。

17.4竞标人自行制作文件袋，但所制作的文件袋封面文字内容应与第17.5款所要求的文件袋封面内容一致。

17.5各文件袋上都应写明：

⑴ 采购代理机构：   广西盛元华工程咨询有限公司

⑵ 项目名称：_______________________________________

⑶ 项目编号：_______________________________________

⑷ 竞标单位：_______________________________________

⑸ 注明“截标时才能启封”

17.6竞标人在递交竞标文件时，未按本须知要求密封、标记的，广西盛元华工程咨询有限公司 有权拒收。

#### 18.竞标截止时间

18.1竞标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

18.2竞标人必须在规定时间内将竞标文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过竞标截止时间送达的竞标文件为无效竞标文件，采购代理机构将拒收。

### 五、谈判与评标

#### 19.谈判

19.1谈判时间及地点：2020年12月7日09时30分截标后为与竞标人谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：广西盛元华工程咨询有限公司灵山县分公司（广西灵山县灵城镇水利小区4号2楼开标室）

19.2谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

19.3采购代理机构将在竞标人须知前附表第8项规定的时间和地点组织谈判小组与各竞标人分别进行谈判。竞标人的法定代表人或其授权委托人必须持证件（法定代表人持本人资格证及身份证或授权委托人持授权委托书及本人身份证）依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。

19.4竞标人可由1～3人组成参谈组，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

19.5谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当竞争性谈判采购文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

19.6谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

19.7谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在约定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

19.8谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判，谈判程序和要求按本须知第19条规定执行，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

19.9最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

19.10谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

#### 20.评标

20.1本采购项目采用的评标方法为最低评标价法，评标依据为竞争性谈判采购文件和竞标文件及谈判应答文件。

20.2评标工作将采取封闭方式进行，谈判小组成员和有关工作人员不得透露对竞标文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

20.3竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

20.4经谈判后竞标人竞标报价仍超出采购预算控制价则竞标无效。如果经谈判后全部竞标人的竞标报价均超出采购预算控制价，采购人不能支付的，由采购单位重新组织采购。

#### 21.无效竞标

21.1竞标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效竞标处理：

（1）未按照本须知前附表第6项的要求提交保证金；

（2）未按谈判采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备谈判采购文件中规定资格要求的；

（4）谈判后采购项目完成期限仍不能满足采购人规定期限的；

（5）谈判后采购项目明显不符合技术规格、技术标准要求的；

（6）谈判后采购项目货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购人要求的；

（7）竞标文件和谈判应答文件附有采购人不能接受的条件；

（8）不符合法律、法规和谈判采购文件中规定的其他实质性要求的。

### 六、签订合同

#### 22.成交通知

22.1采购代理机构将在评标结束五个工作日内将评标结果送采购人，采购人在五个工作日内按照采购结果报告中推荐的排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

22.2采购代理机构向成交供应商发成交通知书并向未成交的供应商发采购结果通知。

22.3采购代理机构在向成交供应商发出成交通知书的同时在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）
  广西壮族自治区政府采购网(http://www.gxcz.gov.cn)、灵山县政府门户网（http://www.gxls.gov.cn） 发布采购结果公告。

22.4采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还竞标文件。

#### 23.合同授予标准

23.1合同将授予被确定为实质上响应采购人需求，具备履行合同能力，采购结果报告中推荐的排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

#### 24.签订合同

24.1成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

24.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构将没收成交供应商竞标的全部竞标保证金。

24.3成交应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排名第二的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

#### 25.履约保证金(供需双方自行商定)

### 七、其他事项

#### 26.成交服务费

26.1代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准的（货物类型采购）向成交单位收取。

26.2代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：

1、采购代理服务费收费差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务成交金额为600万元，计算采购代理服务费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（600-500）万元×0.8%=0.8万元

合计收费=1.5+4.4+0.8=6.7（万元）

#### 27.解释权

27.1 本谈判采购文件是根据国家相关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

#### 28.有关事宜

28.1所有与本谈判采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构： 广西盛元华工程咨询有限公司

邮政编码：535000

通讯地址：广西南宁市五象新区凯旋路18号广西合景国际金融广场28层2805-2809室

开户名称：广西盛元华工程咨询有限公司灵山县分公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司灵山县支行

帐    号：2115580009300031188

电    话：0777-6899622              传    真：0777-6899622

## 第二章   货物需求一览表

货物需求一览表

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或竞标人选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写竞标报价表和技术规格响应表。

3、评标时，如果谈判小组发现本“货物（服务）需求一览表”的技术参数及性能（配置）要求（含附件）和售后服务及其它要求中含有某一品牌特有的参数或其它限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求或不作为竞标无效要求处理）。

| 序号 | 货物名称 | 数量/单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1套 | - 设备主要用途：腹部、泌尿科、妇产科、儿科、新生儿、脑颅、腔内、小器官及外周血管、术中 - 主要技术规格及性能概述： 2.1系统标准配置包括： - 精细组织优化成像技术 - 精细血管成像技术 - 二维灰阶成像单元 - 彩色多普勒血流成像单元 - 频谱多普勒显示分析系统 - 支持能量多普勒成像单元 - 支持方向能量多普勒成像单元 - 组织谐波成像单元 - 复合成像单元 - 静态三维成像单元 - 支持实时三维成像单元 - 斑点噪声抑制技术 2.2 测量和分析 - 一般测量：包括距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等 - 产科测量软件：具有13种胎儿体重算法，生长曲线显示； 4胞胎对比测量分析； - 血管血流测量与分析，支持IMT（内中膜）测量与分析报告 - 小器官测量与分析、泌尿系测量与分析、支持矫形外科测量与分析 - 自定义注释：包括插入、删除、编辑、保存等 2.3 输入/输出信号：输入：具备数字信号接口。输出：复合视频、RGB彩色视频、S-视频，USB 2.4 连通性：支持医学数字图像和通信DICOM3.0接口部件。 2.5 超声图像存档与病案管理功能：在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放；存储：可进行硬盘（≥500G）、DVD R/W的静态及动态图像的存储 2.6 产品安全性能： - ★通过CE认证(提供证明文件) - ★超声诊断系统IHE中国专项测试认证(提供证明文件) - 声输出安全:系统具备声学输出功率、机械指数、热指数显示 - ★ 人体粘膜组织临床诊断安全：探头表面温度监控显示技术(提供证明文件) - 技术要求： 3.1 系统通用功能 - 彩色监视器：≥19”高分辨率宽频彩色监视器，可上下左右任意旋转 - ★≥8”彩色液晶触摸屏，可实现参数调节、测量、文字录入等功能 - ★主机内置探头接口：全激活相互通用接口≥4个，外观相同，并列排布 3.2 探头规格 - ★所配每种探头基波频率≥5组，谐波频率≥5组 - ★腹部探头：2.0-4.8.0MHz，最大探测深度≥240mm - 浅表探头：5.0-10.0MHz，最大探测深度≥90mm - ★腔内探头：4.0-8.0MHz，扫描角度≥133° - B/D兼用：线阵：B/PWD，凸阵：B/PWD，扇扫：B/PWD 3.3 二维灰阶显像主要参数： - 最高扫描线密度≥512超声线；图像局部放大≥10倍 - 超声信号动态范围≥220db，可视可调 - 发射声束聚焦≥12段 - 接收方式：数字化处理通道数≥1024，多波束信号并行处理 - 增益≥255dB，连续可调 - 系统最大扫描深度≥32cm - 声束形成器：数字式声束形成器、数字式全程动态聚焦、数字式动态可变孔径及动态变迹、动态旁瓣压缩，优化发射波形，A/D≥12bit，焦点位置在成像区全程可调 - 回放重现：灰阶图像回放最大≥2000帧 - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节，并以脏器图形化直观显示。（提供证明图片） - 增益调节：B/M可独立调节 - TGC分段调节≥8段 - 声功率1–100%可视可调，步进≤1% 3.4 频谱多普勒技术要求： - 方式：脉冲波多普勒：PWD - 多普勒频率≥5段 - 最大测量速度：PWD:正或反向血流速度≥7.6m/s - 最低测量速度：≤0.6mm/s - 取样宽度及位置范围：宽度 1–20mm； - 彩色滤波器具有自动和手动技术：调节脉冲重复频率时，壁滤波器自动进行相应优化调节 - 显示控制：反转显示（左/右；上/下）、B-刷新 - 频谱多普勒PW一键自动优化，自动调整基线；自动调整PRF；自动调整较正角度 - 支持PW实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数≥10项 - ★ PW实时自动跟踪测速，随着取样门位置改变，PW速度可进行自动跟踪测量 3.5 彩色多普勒技术要求： - 多普勒增益≥255dB，连续可调 - 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、独立方差显示，支持二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 - 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°~+20° - 彩色增强功能：彩色多普勒能量图及方向性能量图 - ★彩色多普勒图定量分析软件：血流速度分布图、血流量测量技术 - 具备同屏左右双幅同时显示B+COLOR功能 - 基线调节±15级 - 配置要求： 4.1 彩色多普勒超声诊断仪主机 1 台 4.2 探头：腹部探头 1 个、浅表探头 1 个、经阴道腔内探头 1 个 - 备件、技术及维修服务，培训要求及其它： 5.1 技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。 5.2 技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 |
| 商 务 条 款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起7个工作日内 ★二、交货期：自合同签订之日起7日历天内 三、交货地点：采购单位指定地点 四、交货方式：现场交货 五、交货产品必须是全新产品。 ★六、售后服务要求： 1、免费送货上门、免费安装调试合格、厂家技术人员现场免费培训操作人员，免费提供系统软件升级。保证操作人员熟练掌握设备使用方法，以及小故障的判断与解决。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 2、质量保证期1年（自交货并验收合格之日起计），质保期以厂家保修原则为准， 3、故障响应时间：成交供应商接到故障通知后1小时内响应，需要到现场解决的，到达时间不得超过24小时，并给予在24小时内维修好或维修意见。 七、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1、货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； 2、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； 3、必要的保险费用和各项税费； 4、包括安装、调试的费用。 八、付款方式：双方自行协商。 九、验收条件及标准： ★ （1）依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、产品及各材料的数量、型号、参数、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，如有与投标承诺不相符的退货处理； （2）成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方； （3）成交供应商需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 “★”号参数为关键性主要参数和配置，必须满足，单项货物非“★”号参数有三项以上（含三项）不能满足要求的，为不响应采购文件要求，谈判无效。 |  |  |

第三章   合同基本条款及前附表

合同基本条款前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 10.3 | 付款应按下列条件进行： 双方自行协商。 |

合同基本条款

一     说   明

1.1合同基本条款是指买方（以下简称甲方）和成交供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

二   货物条款

2.1甲、乙双方应将谈判采购文件、竞标文件及谈判小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

三    技术资料

3.1乙方应在交货时按谈判采购文件规定向甲方提供所采购货物、配套设备、配套设施、附属装置等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

3.3乙方提供的货物应有使用说明书、质量证书。

四   专利权

4.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

五    包装要求

5.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单、随配附件和工具。

六    质量保证

6.1乙方应按谈判采购文件及竞标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

6.2 所采购的货物国家有强制性标准的，竞标货物必须符合国家有强制性标准。

6.3乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见货物需求一览表要求）。在保证期内货物本身发生的质量问题，乙方应在谈判采购文件规定的时间、方式给予处理，谈判采购文件没有规定但国家有明确规定的按国家规定执行。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：乙方须在20天内更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

6.4如在使用过程中发生质量问题，卖方应在接到买方故障通知后即时响应，48小时内解决问题。

6.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

6.6在质保期满后，乙方应继续提供有偿优质服务，如设备出现故障乙方及时进行维修。

七   验  收

7.1乙方竣工验收前应对整套设备作出全面检测，其记录附在质量证明书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和详细要求应在质量证明书中加以说明。

7.2乙方竣工验收前应把设备、安装、调试、验收合格的完整资料交与甲方。

7.3 验收费用：验收所发生的费用由乙方负责。

八   货物发运及运输

8.1 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

8.2货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

8.3货物在发运手续办理完毕后48小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

九   交货期及交货方式

9.1交货期：按《货物需求一览表》规定时间。

9.2交货方式：现场交货、安装、调试验收。

9.3交货地点：按《货物需求一览表》规定地点。

十  付款

10.1本合同以人民币付款。

10.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货。交货后乙方应把下列单据提交给甲方，甲方按合同规定审核后付款：

（1）制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；

（2）装箱单；

（3）验收证书。

10.3甲方将按“合同条款前附表”规定的付款计划安排付款。

十一  违约责任

11.1逾期交货或无正当理由拒收的，每天按合同额的1‰支付违约金。

11.2逾期超过30天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

11.3其它未尽事宜，双方签订合同时按合同法议定。

十二    不可抗力事件处理

12.1在合同有效期限内，甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关权威机关证明以后，经双方协商允许延期履行、部分履行、或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三   合同纠纷解决

13.1双方在履行合同中所发生的一切纠纷，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向合同履行地仲裁机构申请仲裁或向法院起诉。

十四     合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

14.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部

## 第四章   合同书格式

合 同 书 格 式

需方（甲方）：                       合同编号：

供方（乙方）：                       签订地点：

签订时间：    年    月    日

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同基本条款

⑵ 竞标人提交的竞标函、竞标报价表和售后服务承诺等全部竞标文件

⑶ 货物需求一览表

⑷ 成交通知书

⑸ 甲、乙双方商定的补充协议

二、合同范围和条件：本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物采购和服务内容： 本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见“货物需求一览表”

中所列内容和“合同基本条款”。

四、合同金额：合同的总金额为（大写）：                   （￥      ）人民币。

五、交货时间：本合同货物的交货时间在谈判采购文件《货物需求一览表》中有明确规定。即     年    月    日前交清。

六、交货数量：货物名称及数量详见谈判采购文件《货物需求一览表》。

七、质量标准：按竞标文件中技术规格响应表中之有关数据。

八、供方对质量负责的条件及期限：（1）所供设备必须是原装品牌机，符合国家质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。（2）合格率达到100%。合格标准为连续测试48小时无故障。（3）供需双方签署验收证书后，设备才视为接受，并开始计算保修期，保修期为      个月，在保修期内，供方按生产厂家的保修规定进行保修，并按竞标书说明的保修条件进行维修。

九、包装标准、包装物的供应与回收：产品包装须适合长途运输及合理的多次搬动。产品的包装物，由供方负责供应。可以多次使用的包装物，应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行。产品的包装费用，由供方负担。
    十、随机的必备品、配件、工具、数量及供应办法：按供方竞标文件承诺执行。

十一、合理损耗标准及计算方法：按国家有关规定执行。

十二、货物所有权自  交货验收合格之日  起转移，但需方未履行支付价款义务的，货物属于  供方  所有。

十三、交（提）货方式、地点：（1）交货方式：供方送货。（2）交货地点：需方指定地点。

十四、运输方式及到达站（港）和费用负担：（1）运输方式：火车或汽车。（2）费用负担：供方负责。

十五、检验标准与方法：到货验收：数量、外包装。如发现外包装破损和设备外观损坏，由供方调换；设备质量：安装后开机验收。

十六、成套设备的安装、调试与培训：由供方承担。

十七、付款方式：按“合同条款前附表”规定 。

十八、售后服务：按供方竞标书承诺的售后服务执行。

十九、本合同解除的条件：按合同条款第12条执行。

二十、违约责任： 按合同条款第11条执行。

二十一、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第（一）种方式解决：

（一）提交合同履行地仲裁机构仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

二十二、本合同一式五份，甲乙双方各执二份，采购代理机构执一份，自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

二十三、其他约定事项：合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为本合同不可分割的一部分。

| 需方 需方（章）： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： | 供方 供方（章）： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： |
| --- | --- |

## 第五章   竞标文件格式

一、商务部分

1、竞标函格式

致：广西盛元华工程咨询有限公司

根据贵方             项目谈判采购文件，竞标编号             ，正式授权下述签字人        （姓名和职务）代表竞标人                             （竞标单位名称），提交竞标文件正本一份，副本四份。

一、商务部分

1、竞标函格式；

2、竞标报价表格式；

3、竞标保证金缴纳证明；

4、竞标人资格证明文件；

5、法人授权委托书格式；

6、商务响应表

7、售后服务承诺书。

二、技术部分

1、技术规格响应表

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 谈判采购文件货物需求一览表和竞标报价表，竞标总报价（大写）        元人民币(￥       )，交货日期             。

⑵我们根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

⑶我们已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

⑷我们同意在投标须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标须知第14条规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

⑸如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我们的投标保证金可被贵方全部没收。

⑹我们同意提供按照招标采购单位可能要求的与本投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标人盖公章：

日期：

2、竞标报价表格式

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌 生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、 性能配置 | 单价 （元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |

竞标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：

3、竞标保证金缴纳证明

（复印件）

4、竞标人资格证明文件

（竞标人按竞标须知第12条要求提供）

5、法人授权委托书格式

兹授权      同志为我方参加               项目竞标（竞标编号：               ）竞标代理人，其代理权限为：

代理期限从    年    月   日至    年    月    日止

委托单位：              （章）        法定代表人：         （签字或盖章）

签发日期：    年      月     日

附：1、代理人工作单位：                       职务：

身份证号码：                           性别：           年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地址：                                 经济性质：

注册资金：                             经营方式：

经营范围：

说明：

1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效的时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

6、商务响应表

商务响应表格式：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同签订期 |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货产品 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 现场交货价 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 验收条件及标准 |  |  |  |
| ......... |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：        年     月    日

7、售后服务承诺书

（由竞标人按《货物需求一览表》售后服务及要求自行填写）

二、技术部分

1、 技术规格响应表

| 项号 | 货物名称 | 采购技术要求 | 竞标技术规格 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 竞标技术规格由竞标人按照竞标文件货物需求一览表对应的技术参数及性能进行填写。

- 此表竞标技术规格与竞标报价表和产品检验报告证书的技术指标不符的，以产品检验报告证书的技术指标为准。

- 竞标技术规格与采购技术要求相同的为无偏离，竞标技术规格高于采购技术要求的为正偏离，低于采购技术要求的为负偏离。

竞标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：

- 评标方法

评标原则、评标办法和成交标准

一、评标原则

（一）谈判小组构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的专家、采购人代表等三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以竞争性谈判文件、竞标文件及谈判应答文件为评定依据。

（三）评分标准：最低评标价法。

二、评定方法

对资格性和符合性审查合格的竞标文件，采用最低评标价法进行评审。

谈判小组将以竞争性谈判文件、竞标文件及谈判应答文件为评定依据，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，视评标价等于最终报价，以最终报价最低的供应商作为成交供应商。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 有效的“法人营业执照”副本内页复印件 |
|  |  | 有效的税务登记证复印件（已办理“营业执照”三证合一的不须提供） |
|  |  | 有效的中华人民共和国组织机构代码证复印件（已办理“营业执照”三证合一的不须提供）和法定代表人身份证复印件 |
|  |  | 法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件 |
|  |  | 投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单近的信用信息查询记录页面。 |
|  |  | - 有效的医疗器械设备生产或经营许可证、二类医疗器械经营备案凭证复印件 |
|  |  | - 竞标设备生产厂家或代理商出具的产品销售授权书复印件 |
|  |  | - 2019年度会计师事务所出具的审计报告或会计报表（新成立的单位按实际提供） |
|  |  | 竞标保证金缴纳凭证 |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | - 竞标人名称与营业执照、税务登记证、组织机构代码证一致； - 竞标文件按照竞争性谈判文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： 3.竞标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、竞标人的单位公章盖章齐全，符合竞争性谈判文件规定； 4.项目内容需求符合竞争性谈判文件要求； 5.竞标有效期符合竞争性谈判文件规定； |

三、成交候选供应商推荐及成交供应商确定原则

（一）竞标产品符合采购需求、质量和服务相等时，谈判小组将按最终报价由低到高顺序排列竞标人，并依次推荐为成交候选供应商（最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），采购人应当确定谈判小组推荐的排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、未在规定时间内签订合同、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商，以次类推。

（二）竞标产品在采购需求、质量和服务存在差异时，谈判小组将按评标价由低到高顺序排列竞标人，并依次推荐为成交候选供应商（评标价相同的，按最终报价由低到高顺序排列，评标价相同且最终报价也相同的，按技术指标优劣顺序排列），采购人应当确定谈判小组推荐的排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、未在规定时间内签订合同、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商，以次类推。