广西汉昌工程咨询有限公司

公开招标文件

项目名称：融水苗族自治县水利局融江片区部分贫困村饮水补水工程Ⅴ标管材及管材配件货物采购项目

项目编号：LZZC2021-G1-250229-HCZX

采   购   人：融水苗族自治县水利局

采购代理机构：广西汉昌工程咨询有限公司

二〇二一年十一月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  项目采购需求	5

第三章  投标人须知	16

第四章  评标方法及评标标准	34

第五章  合同主要条款（格式）及验收书（格式）	39

第六章　投标文件格式	50

第一章  公开招标公告

项目概况

融水苗族自治县水利局融江片区部分贫困村饮水补水工程Ⅴ标管材及管材配件货物采购项目 的潜在投标人应在广西柳州公共资源交易服务中心网（ggzy.liuzhou.gov.cn）获取采购文件，并于2021年12月9日09：30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2021-G1-250229-HCZX

项目名称：融水苗族自治县水利局融江片区部分贫困村饮水补水工程Ⅴ标管材及管材配件货物采购项目

预算总金额（元）：16714551.44

采购需求：

标项名称:融水苗族自治县水利局融江片区部分贫困村饮水补水工程Ⅴ标管材及管材配件货物采购项目

数量:1

预算金额（元）: 16714551.44

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：球墨铸铁管及配件一批。具体内容详见招标文件采购需求。

最高限价（如有）：16714551.44

合同履约期限：接到招标人通知之日起10日历天内分批次交货，由供货商点对点配送材料至招标人指定地点。

本标项（否）接受联合体投标

备注：无。

- 申请人的资格要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2021年11月19日至2021年11月26日 ，每天上午08:00至12:00 ，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西柳州公共资源交易服务中心网站（ggzy.liuzhou.gov.cn）；

方式：潜在投标人可以登陆广西柳州公共资源交易服务中心网（ggzy.liuzhou.gov.cn）的“交易信息”——“政府采购”——“政采公告”中打开项目的招标公告正文，点击下方的“获取采购文件”按钮，下载招标文件;

注：供应商应填写完整的投标人全称，递交投标文件时与所填写供应商名称一致。未按上述要求操作的，采购代理机构将拒收其投标文件。已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的投标人资格。

售价：0元；

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年12月9日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：柳州市公共资源交易中心开标厅（广西柳州市新柳大道115号--柳州市公共资源交易中心8楼）

开标时间：2021年12月9日 09：30

开标地点：柳州市公共资源交易中心开标厅（广西柳州市新柳大道115号--柳州市公共资源交易中心8楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业等有关政策。

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。

3.监督部门：融水苗族自治县财政局，联系电话：0772-5134079

4.招标公告发布媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网、广西柳州公共资源交易服务中心网。

5.依据柳州市疫情防控要求，执行“二码联查”，现场递交投标文件，参加现场开标会的投标人，请各投标人的授权代表进入交易中心时需持有广西健康码“绿码”，并且出示新型冠状病毒疫苗接种记录（标识）。对于持有广西健康码“绿码”但无疫苗接种记录（标识）人员（有禁忌症除外），需要登记姓名、电话、居住地址等信息后方可进入。持红、黄码的人员禁止进入交易中心。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：融水苗族自治县水利局

地    址：柳州市融水苗族自治县民族大道84号

项目联系人：曾繁鸿

项目联系方式：0772-5129052

2.采购代理机构信息

名    称：广西汉昌工程咨询有限公司

地    址：柳州市晨华路10号嘉逸财富大厦B座607

项目联系人：莫冬熠

项目联系方式：0772-3166155

# 第二章  项目采购需求

- 说明：

- 1、本项目采购清单一览表中设备或货物的技术参数及其性能（配置）是本项目的基本要求，投标人可选优于本一览表的技术参数性能（配置）要求的设备或货物进行应标。

- 2、根据财库（2020）9号及财库（2020）19号文件规定，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节器（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备（电视机），视频监控设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

- 3、本项目采购需求中项目要求及技术需求不明确或有误的，请以详细、正确的品牌型号及技术参数、性能（配置）同时填写投标报价明细表、技术响应表。

- 4、技术参数中带“★”条款为必须满足的内容，投标产品必须满足或优于该条款要求，否则视为无效投标处理。

- 5、提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格审查、符合审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他响应为无效响应；非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

- 6、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由投标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

- 7、本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（加盖投标人单位公章），否则相应投标无效。

- 8、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请在投标文件中提供中文翻释文本。

- 9、投标人所投项目货物如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。

10、本项目所属行业：工业 。

11、核心产品：本项目无核心产品。

| 一、项目技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称（项目内容） |  | 数量 | 技术参数或要求 |
| 一、主管管材及配件 |  |  |  |  |
| （一）ZO-G0 |  |  |  |  |
| 1 | SIA WB自锚接口球墨铸铁管 |  | 1215.4m | SIA WB自锚接口球墨铸铁管DN200，K9，壁厚6.3mm，4.0Mpa |
| 2 | T型接口球墨铸铁管 |  | 2012.6m | T型接口球墨铸铁管DN200，K9，壁厚6.3mm，6.2Mpa |
| 3 | 11.25°+45°承插弯头 |  | 1组 | 11.25°+45°承插弯头DN200（空间角55.8°） |
| 4 | 45°承插弯头 |  | 1个 | 45°承插弯头DN200（空间角49.2°） |
| 5 | 11.25°+45°承插弯头 |  | 1组 | 11.25°+45°承插弯头DN200（空间角60.6°） |
| 6 | 11.25°+22.5°承插弯头 |  | 1组 | 11.25°+22.5°承插弯头DN200（空间角35.4°） |
| 7 | 11.25°承插弯头 |  | 33个 | 11.25°承插弯头DN200 |
| 8 | 22.5°承插弯头 |  | 19个 | 22.5°承插弯头DN200 |
| 9 | 11.25°+22.5°承插弯头 |  | 8组 | 11.25°+22.5°承插弯头DN200 |
| 10 | 45°承插弯头 |  | 3个 | 45°承插弯头DN200 |
| 11 | 11.25°+45°承插弯头 |  | 1组 | 11.25°+45°承插弯头DN200 |
| （二）F1-Z1 |  |  |  |  |
| 1 | SIA WB自锚接口球墨铸铁管 |  | 1475m | SIA WB自锚接口球墨铸铁管DN250，K9，壁厚6.8mm，4.0Mpa |
| 2 | T型接口球墨铸铁管 |  | 658m | T型接口球墨铸铁管DN250，K9，壁厚6.8mm，5.4Mpa |
| 3 | 22.5°承插弯头 |  | 2个 | 22.5°承插弯头DN250（空间角25°） |
| 4 | 11.25°+22.5°承插弯头 |  | 2组 | 11.25°+22.5°承插弯头DN250（空间角35.4°） |
| 5 | 45°承插弯头 |  | 1个 | 45°承插弯头DN250（空间角46°） |
| 6 | 11.25°承插弯头 |  | 1个 | 11.25°承插弯头DN250（空间角15.9°） |
| 7 | 22.5°承插弯头 |  | 1个 | 22.5°承插弯头DN250（空间角25°） |
| 8 | 11.25°承插弯头 |  | 61个 | 11.25°承插弯头DN250 |
| 9 | 22.5°承插弯头 |  | 36个 | 22.5°承插弯头DN250 |
| 10 | 11.25°承插弯头+22.5°承插弯头 |  | 12组 | 11.25°承插弯头DN250+22.5°承插弯头DN250 |
| 11 | 45°承插弯头 |  | 4个 | 45°承插弯头DN200 |
| （三）Z1-SC |  |  |  |  |
| 1 | SIA WB自锚接口球墨铸铁 |  | 495.6m | SIA WB自锚接口球墨铸铁管DN250，K9，壁厚6.8mm，4.0Mpa |
| 2 | T型接口球墨铸铁管 |  | 110.4m | T型接口球墨铸铁管DN250 K9，壁厚6.8mm，5.4Mpa |
| 3 | 45°承插弯头 |  | 2个 | 45°承插弯头DN250（空间角46.1°） |
| 4 | 11.25°承插弯头+22.5°承插弯头 |  | 1组 | 11.25°承插弯头DN250+22.5°承插弯头DN250（空间角31.4°） |
| 5 | 45°承插弯头 |  | 1个 | 45°承插弯头DN250（空间角49.2°） |
| 6 | 22.5°承插弯头 |  | 1个 | 22.5°承插弯头DN250（空间角25°） |
| 7 | 11.25°承插弯头 |  | 10个 | 11.25°承插弯头DN250 |
| 8 | 22.5°承插弯头 |  | 9个 | 22.5°承插弯头DN250 |
| 9 | 11.25°承插弯头+22.5°承插弯头 |  | 2组 | 11.25°承插弯头DN250+22.5°承插弯头DN250 |
| 10 | 45°承插弯头 |  | 8个 | 45°承插弯头DN200 |
| 11 | 11.25°承插弯头+45°承插弯头 |  | 2组 | 11.25°承插弯头DN250+45°承插弯头DN250 |
| （四）SC-Z2 |  |  |  |  |
| 1 | SIA WB自锚接口球墨铸铁管 |  | 6737.8m | SIA WB自锚接口球墨铸铁管DN250，K9，壁厚6.8mm，4.0Mpa |
| 2 | T型接口球墨铸铁管 |  | 516.2m | T型接口球墨铸铁管DN250 K9，壁厚6.8mm，5.4Mpa |
| 3 | 11.25°承插弯头 |  | 2组 | 11.25°承插弯头DN250+22.5°承插弯头DN250（空间角36.9°） |
| 4 | 22.5°承插弯头 |  | 15个 | 22.5°承插弯头DN250（空间角25°） |
| 5 | 45°承插弯头 |  | 3个 | 45°承插弯头DN250（空间角46.1°） |
| 6 | 11.25°承插弯头 |  | 7个 | 11.25°承插弯头DN250（空间角15.9°） |
| 7 | 45°承插弯头 |  | 2个 | 45°承插弯头DN250（空间角49.2°） |
| 8 | 11.25°承插弯头 |  | 185个 | 11.25°承插弯头DN250 |
| 9 | 22.5°承插弯头 |  | 141个 | 22.5°承插弯头DN250 |
| 10 | 11.25°承插弯头+22.5°承插弯头 |  | 52组 | 11.25°承插弯头DN250+22.5°承插弯头DN250 |
| 11 | 45°承插弯头 |  | 18个 | 45°承插弯头DN200 |
| 12 | 11.25°承插弯头+45°承插弯头 |  | 2组 | 11.25°承插弯头DN250+45°承插弯头DN250 |
| （五）Z2-X1 |  |  |  |  |
| 1 | SIA WB自锚接口球墨铸铁管 |  | 2053.2m | SIA WB自锚接口球墨铸铁管DN250，K9，壁厚6.8mm，4.0Mpa |
| 2 | T型接口球墨铸铁管 |  | 166.8m | T型接口球墨铸铁管DN250 K9，壁厚6.8mm，5.4Mpa |
| 3 | 11.25°承插弯头 |  | 5个 | 11.25°承插弯头DN250（空间角15.9°） |
| 4 | 11.25°承插弯头 |  | 88个 | 11.25°承插弯头DN250 |
| 5 | 22.5°承插弯头 |  | 45个 | 22.5°承插弯头DN250 |
| 6 | 45°承插弯头 |  | 5个 | 45°承插弯头DN200 |
| 7 | 11.25°承插弯头+22.5°承插弯头 |  | 20组 | 11.25°承插弯头DN250+22.5°承插弯头DN250 |
| 8 | 11.25°承插弯头+45°承插弯头 |  | 1组 | 11.25°承插弯头DN250+45°承插弯头DN250 |
| （六）X1-G1 |  |  |  |  |
| 1 | SIA WB自锚接口球墨铸铁管 |  | 2053.2m | SIA WB自锚接口球墨铸铁管DN250，K9，壁厚6.8mm，4.0Mpa |
| 2 | T型接口球墨铸铁管 |  | 178.8m | T型接口球墨铸铁管DN250，K9，壁厚6.8mm，5.4Mpa |
| 3 | 11.25°承插弯头 |  | 2个 | 11.25°承插弯头DN250 |
| 4 | 11.25°承插弯头+22.5°承插弯头 |  | 4组 | 11.25°承插弯头DN250+22.5°承插弯头DN250（空间角35.4°） |
| 5 | 11.25°承插弯头 |  | 9个 | 11.25°承插弯头DN250（空间角15.9°） |
| 6 | 11.25°承插弯头+22.5°承插弯头 |  | 1组 | 11.25°承插弯头DN250+22.5°承插弯头DN250（空间角31.9°） |
| 7 | 11.25°承插弯头+22.5°承插弯头 |  | 5组 | 11.25°承插弯头DN250+22.5°承插弯头DN250（空间角31.4°） |
| 8 | 45°承插弯头 |  | 1个 | 45°承插弯头DN250（空间角49.2°） |
| 9 | 22.5°承插弯头 |  | 10个 | 22.5°承插弯头DN250（空间角25°） |
| 10 | 45°承插弯头 |  | 1个 | 45°承插弯头DN250（空间角46.1°） |
| 11 | 45°承插弯头 |  | 1个 | 45°承插弯头DN250（空间角49.2°） |
| 12 | 11.25°承插弯头 |  | 57个 | 11.25°承插弯头DN250 |
| 13 | 22.5°承插弯头 |  | 32个 | 22.5°承插弯头DN250 |
| 14 | 11.25°承插弯头+22.5°承插弯头 |  | 15组 | 11.25°承插弯头DN250+22.5°承插弯头DN250 |
| 15 | 45°承插弯头 |  | 9个 | 45°承插弯头DN200 |
| 16 | 11.25°承插弯头+45°承插弯 |  | 2组 | 11.25°承插弯头DN250+45°承插弯头DN250 |
| （七）F2-F3 |  |  |  |  |
| 1 | SIA WB自锚接口球墨铸铁管 |  | 5144.8m | SIA WB自锚接口球墨铸铁管DN250，K9，壁厚6.8mm，4.0Mpa |
| 2 | T型接口球墨铸铁管 |  | 94.2m | T型接口球墨铸铁管DN250，K9，壁厚6.8mm，5.4Mpa |
| 3 | 11.25°承插弯头 |  | 6个 | 11.25°承插弯头DN250（空间角15.9°） |
| 4 | 22.5°承插弯 |  | 3个 | 22.5°承插弯头DN250（空间角25°） |
| 5 | 45°承插弯头 |  | 6个 | 45°承插弯头DN250（空间角46.1°） |
| 6 | 11.25°承插弯头+22.5°承插弯头 |  | 1组 | 11.25°承插弯头DN250+22.5°承插弯头DN250（空间角31.9°） |
| 7 | 45°承插弯头 |  | 2个 | 45°承插弯头DN250（空间角49.2°） |
| 8 | 11.25°承插弯头+22.5°承插弯头 |  | 3组 | 11.25°承插弯头DN250+22.5°承插弯头DN250（空间角31.4°） |
| 9 | 45°承插弯头 |  | 1个 | 45°承插弯头DN250（空间角39.8°） |
| 10 | 11.25°承插弯头+22.5°承插弯头 |  | 1组 | 11.25°承插弯头DN250+22.5°承插弯头DN250（空间角35.4°） |
| 11 | 11.25°承插弯头 |  | 76个 | 11.25°承插弯头DN250 |
| 12 | 22.5°承插弯头 |  | 93个 | 22.5°承插弯头DN250 |
| 13 | 11.25°承插弯+22.5°承插弯头 |  | 58组 | 11.25°承插弯头DN250+22.5°承插弯头DN250 |
| 14 | 45°承插弯头 |  | 37个 | 45°承插弯头DN200 |
| 15 | 11.25°承插弯头+45°承插弯头 |  | 5组 | 11.25°承插弯头DN250+45°承插弯头DN250 |
| （八）F6-G4 |  |  |  |  |
| 1 | SIA WB自锚接口球墨铸铁管 |  | 1522.2m | SIA WB自锚接口球墨铸铁管DN200，K9，壁厚6.3mm，4.0Mpa |
| 2 | T型接口球墨铸铁管 |  | 746.8m | T型接口球墨铸铁管DN200，K9，壁厚6.3mm，6.2Mpa |
| 3 | 22.5°承插弯头 |  | 2个 | 22.5°承插弯头DN200（空间角25°） |
| 4 | 11.25°承插弯头+45°承插弯头 |  | 1组 | 11.25°承插弯头DN200+45°承插弯头DN200（空间角59.1°） |
| 5 | 45°承插弯头 |  | 2个 | 45°承插弯头DN200（空间角46.1°） |
| 6 | 45°承插弯头 |  | 1个 | 45°承插弯头DN200（空间角49.2°） |
| 7 | 11.25°承插弯头+22.5°承插弯头 |  | 1组 | 11.25°承插弯头DN200+22.5°承插弯头DN200（空间角31.9°） |
| 8 | 22.5°承插弯头 |  | 1组 | 22.5°承插弯头DN200+45°承插弯头DN200（空间角65.4°） |
| 9 | 11.25°承插弯头 |  | 24个 | 11.25°承插弯头DN200 |
| 10 | 22.5°承插弯头 |  | 14个 | 22.5°承插弯头DN200 |
| 11 | 11.25°承插弯头+45°承插弯头 |  | 9组 | 11.25°承插弯头DN200+45°承插弯头DN200 |
| 12 | 45°承插弯头 |  | 10个 | 45°承插弯头DN200 |
| 13 | 11.25°承插弯头+22.5°承插弯头 |  | 7组 | 11.25°承插弯头DN200+22.5°承插弯头DN200 |
| （九）G4-G5 |  |  |  |  |
| 1 | SIA WB自锚接口球墨铸铁管 |  | 719.8m | SIA WB自锚接口球墨铸铁管DN150，K9，壁厚6.0mm，4.0Mpa |
| 2 | T型接口球墨铸铁管 |  | 875.2m | T型接口球墨铸铁管DN150，K9，壁厚6.0mm，6.4Mpa |
| 3 | 11.25°承插弯头 |  | 2个 | 11.25°承插弯头DN150（空间角15.9°） |
| 4 | 11.25°承插弯+45°承插弯头 |  | 1组 | 11.25°承插弯头DN150+45°承插弯头DN150（空间角53.3°） |
| 5 | 22.5°承插弯头 |  | 1个 | 22.5°承插弯头DN150（空间角25°） |
| 6 | 11.25°承插弯头+22.5°承插弯头 |  | 1组 | 11.25°承插弯头DN150+22.5°承插弯头DN150（空间角35.4°） |
| 7 | 45°承插弯头 |  | 1个 | 45°承插弯头DN150（空间角42.5°） |
| 8 | 11.25°承插弯头 |  | 11个 | 11.25°承插弯头DN150 |
| 9 | 22.5°承插弯头 |  | 19个 | 22.5°承插弯头DN150 |
| 10 | 45°承插弯头 |  | 9个 | 45°承插弯头DN150 |
| 11 | 11.25°承插弯头+22.5°承插弯头 |  | 15组 | 11.25°承插弯头DN150+22.5°承插弯头DN150 |
| 12 | 11.25°承插弯头45°承插弯头 |  | 1组 | 11.25°承插弯头DN150+45°承插弯头DN150 |
| （十） |  |  |  |  |
| 1 | SIA WB自锚接口球墨铸铁管 |  | 1003m | SIA WB自锚接口球墨铸铁管DN100，K9，壁厚6.0mm，4.0Mpa |
| 2 | T型接口球墨铸铁管 |  | 2150m | T型接口球墨铸铁管DN100，K9，壁厚6.0mm，6.4Mpa |
| 3 | 22.5°承插弯头 |  | 1个 | 22.5°承插弯头DN100（空间角25°） |
| 4 | 11.25°承插弯头 |  | 25个 | 11.25°承插弯头DN100 |
| 5 | 22.5°承插弯头 |  | 29个 | 22.5°承插弯头DN100 |
| 6 | 11.25°承插弯头+22.5°承插弯头 |  | 18组 | 11.25°承插弯头DN100+22.5°承插弯头DN100 |
| 7 | 11.25°承插弯头+45°承插弯头 |  | 4组 | 11.25°承插弯头DN100+45°承插弯头DN100 |
| 8 | 45°承插弯头 |  | 8个 | 45°承插弯头DN100 |
| （十一） |  |  |  |  |
| 1 | SIA WB自锚接口球墨铸铁管 |  | 2478m | SIA WB自锚接口球墨铸铁管DN100，K9，壁厚6.0mm，4.0Mpa |
| 2 | T型接口球墨铸铁管 |  | 3052m | T型接口球墨铸铁管DN100 K9，壁厚6.0mm，6.4Mpa |
| 3 | 11.25°承插弯头+22.5°承插弯头 |  | 1组 | 11.25°承插弯头DN100+22.5°承插弯头DN100 |
| 4 | 11.25°承插弯头 |  | 3个 | 11.25°承插弯头DN100（空间角15.9°） |
| 5 | 22.5°承插弯头 |  | 3个 | 22.5°承插弯头DN100（空间角25°） |
| 6 | 11.25°承插弯头+22.5°承插弯头 |  | 1组 | 11.25°承插弯头DN100+22.5°承插弯头DN100（空间角31.4°） |
| 7 | 11.25°承插弯头+22.5°承插弯头 |  | 1组 | 11.25°承插弯头DN100+22.5°承插弯头DN100（空间角31.9°） |
| 8 | 11.25°承插弯头 |  | 47个 | 11.25°承插弯头DN100 |
| 9 | 22.5°承插弯头 |  | 54个 | 22.5°承插弯头DN100 |
| 10 | 11.25°承插弯头+22.5°承插弯头 |  | 32组 | 11.25°承插弯头DN100+22.5°承插弯头DN100 |
| 11 | 11.25°承插弯头+45°承插弯头 |  | 5组 | 11.25°承插弯头DN100+45°承插弯头DN100 |
| 12 | 45°承插弯头 |  | 27个 | 45°承插弯头DN100 |
| 二、支管管材及配件 |  |  |  |  |
| （一）G1-C1(芝了屯) |  |  |  |  |
| 1 | SIA WB自锚接口球墨铸铁管 |  | 188.8m | SIA WB自锚接口球墨铸铁管DN80，K9，壁厚6.0mm，4.0Mpa |
| 2 | T型接口球墨铸铁管 |  | 158.2m | T型接口球墨铸铁管DN80，K9，壁厚6.0mm，6.4Mpa |
| 3 | 异径三通 |  | 1个 | 异径三通，DN250×250×80，4.0mpa |
| 4 | 11.25°承插弯头 |  | 3个 | 11.25°承插弯头DN80 |
| 5 | 22.5°承插弯头 |  | 1个 | 22.5°承插弯头DN80（空间角25°） |
| 6 | 22.5°承插弯头 |  | 5个 | 22.5°承插弯头DN80 |
| 7 | 11.25°承插弯头+22.5°承插弯头 |  | 3组 | 11.25°承插弯头DN80+22.5°承插弯头DN80 |
| 8 | 45°承插弯头 |  | 2个 | 45°承插弯头DN80 |
| 9 | 11.25°承插弯头+45°承插弯头 |  | 1组 | 11.25°承插弯头DN80+45°承插弯头DN80 |
| （二）O1-C2(芝东村) |  |  |  |  |
| 1 | SIA WB自锚接口球墨铸铁管 |  | 3079.8m | SIA WB自锚接口球墨铸铁管DN80，K9，壁厚6.0mm，4.0Mpa |
| 2 | T型接口球墨铸铁管 |  | 2037.2m | T型接口球墨铸铁管DN80，K9，壁厚6.0mm，6.4Mpa |
| 3 | 异径三通 |  | 1个 | 异径三通，DN80×80×80 4.0mpa |
| 4 | 11.25°承插弯头 |  | 70个 | 11.25°承插弯头DN80 |
| 5 | 22.5°承插弯头 |  | 63个 | 22.5°承插弯头DN80 |
| 6 | 11.25°承插弯头+22.5°承插弯头 |  | 50组 | 11.25°承插弯头DN80+22.5°承插弯头DN80 |
| 7 | 45°承插弯头 |  | 28个 | 45°承插弯头DN80 |
| 8 | 45°承插弯头 |  | 3个 | 45°承插弯头DN80（空间角46.1°） |
| 9 | 11.25°承插弯头+45°承插弯 |  | 13组 | 11.25°承插弯头DN80+45°承插弯头DN80 |
| 10 | 11.25°承插弯头+22.5°承插弯头 |  | 15组 | 11.25°承插弯头DN80+22.5°承插弯头DN80 |
| （三）G2-C4(黄奈屯) |  |  |  |  |
| 1 | T型接口球墨铸铁管 |  | 28m | T型接口球墨铸铁管DN80，K9，壁厚6.0mm，6.4Mpa |
| 2 | 异径三通 |  | 1个 | 无缝，异径三通，DN200×200×80 |
| （四）G4-C6(高文屯) |  |  |  |  |
| 1 | SIA WB自锚接口球墨铸铁管 |  | 153.4m | SIA WB自锚接口球墨铸铁管DN100 K9，壁厚6.0mm，4.0Mpa |
| 2 | T型接口球墨铸铁管 |  | 97.6m | T型接口球墨铸铁管DN100，K9，壁厚6.0mm，6.4Mpa |
| 3 | 异径三通 |  | 1个 | 异径三通，DN200×150×100，4.0mpa |
| 4 | 11.25°承插弯头 |  | 3个 | 11.25°承插弯头DN100 |
| 5 | 11.25°承插弯头+22.5°承插弯头 |  | 3组 | 11.25°承插弯头DN100+22.5°承插弯头DN100 |
| 6 | 45°承插弯头 |  | 1个 | 45°承插弯头DN100 |
| 7 | 11.25°承插弯头+45°承插弯头 |  | 3组 | 11.25°承插弯头DN100+45°承插弯头DN100 |
| （五）G5-C7(高武屯) |  |  |  |  |
| 1 | SIA WB自锚接口球墨铸铁管 |  | 1003m | SIA WB自锚接口球墨铸铁管DN100 K9，壁厚6.0mm，4.0Mpa |
| 2 | T型接口球墨铸铁管 |  | 743m | T型接口球墨铸铁管DN100 K9，壁厚6.0mm，6.4Mpa |
| 3 | 异径三通 |  | 1个 | 异径三通，DN150×100×100 4.0mpa |
| 4 | 11.25°承插弯头 |  | 43个 | 11.25°承插弯头DN100 |
| 5 | 22.5°承插弯头 |  | 17个 | 22.5°承插弯头DN100 |
| 6 | 11.25°承插弯头+22.5°承插弯头 |  | 1组 | 11.25°承插弯头DN100+22.5°承插弯头DN100（空间角31.4°） |
| 7 | 22.5°承插弯头 |  | 1个 | 22.5°承插弯头DN100（空间角25°） |
| 8 | 11.25°承插弯头+22.5°承插弯头 |  | 13组 | 11.25°承插弯头DN100+22.5°承插弯头DN100 |
| 9 | 45°承插弯头 |  | 6个 | 45°承插弯头DN100 |
| （六）G6-C9(洋鸟屯) |  |  |  |  |
| 1 | SIA WB自锚接口球墨铸铁管 |  | 1085.6m | SIA WB自锚接口球墨铸铁管DN80 K9，壁厚6.0mm，4.0Mpa |
| 2 | T型接口球墨铸铁管 |  | 1514.4m | T型接口球墨铸铁管DN80 K9，壁厚6.0mm，6.4Mpa |
| 3 | 异径三通 |  | 1个 | 异径三通，DN100×80×80，4.0mpa |
| 4 | 11.25°承插弯头 |  | 28个 | 11.25°承插弯头DN80 |
| 5 | 22.5°承插弯头 |  | 2个 | 22.5°承插弯头DN80（空间角25°） |
| 6 | 22.5°承插弯头 |  | 22个 | 22.5°承插弯头DN80 |
| 7 | 11.25°承插弯头+22.5°承插弯头 |  | 16组 | 11.25°承插弯头DN80+22.5°承插弯头DN80 |
| 8 | 11.25°承插弯头+22.5°承插弯头 |  | 1组 | 11.25°承插弯头DN80+22.5°承插弯头DN80（空间角31.9°） |
| 9 | 45°承插弯头 |  | 11个 | 45°承插弯头DN80 |
| 10 | 11.25°承插弯头+45°承插弯头 |  | 4组 | 11.25°承插弯头DN80+45°承插弯头DN80 |
| ★二、主要技术要求 |  |  |  |  |
| 主要技术要求 |  | 1.1 技术要求 1.2 执行标准 - GB/T13295-2019《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》; - 管件内衬水泥砂浆，外喷镀锌沥青，分别执行ISO4179和ISO8179标准。 - 自锚管符合GB/T13295-2019《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》 - 检测方法、检验规则、尺寸、外形、重量及允许偏差、标志、包装、质量证明、运输和贮存及技术要求等均按GB/T13295-2013标准执行。 1.3力学性能管子采用离心铸造工艺生产，并且必须经过退火处理，力学性能如下所示： 抗拉强度（MPa）屈服强度（MPa ）硬度（HBW）≥420 ≥300 ≤230 1.4尺寸、外形、重量 - 接口采用滑入式T型接口、自锚式接口，尺寸符合GB/T13295-2019标准的规定。 - 有效长度滑入式T型接口L=6000mm,自锚式接口L=5900mm壁厚等级分别采用K9。 - 铸铁管的端面应与轴线相垂直。 - 管道规格尺寸及允许偏差应符合GB/T13295-2019的规定。 - 重量验收：按国家标准计算，标准质量公差允许误差为±3%。 1.5 质量要求 - 球墨铸铁管的材质应为铁素体基体的球墨铸铁。在组织中应有一定数量的球状石墨。 - 水压试验、抗拉强度、伸长率应符合 GB/T13295-2019标准的规定。 - 表面硬度不得大于230HBW。 4．内外表面不允许有妨碍使用的缺陷。 5．铸铁管内部采用水泥砂浆内衬，部分采用水泥砂浆，外部采用喷锌沥青涂层，涂覆前，内外表面应光洁，无铁锈、铁片。涂覆后，内外表面应光洁，涂层均匀、粘附牢固，并不因气候冷热而发生异常。水泥砂浆内衬管道糙率要求小于0.013、水泥砂浆内衬。金属锌喷涂的厚度应不小于130g/㎡，金属锌的含锌量至少为99.95%。 6．在插口外表面用白漆喷涂插入标记，按GB/T13295-2013标准进行。 7．球墨铸铁管及管件每个承口提供配套胶圈，并按胶圈总数的1%提供备用量，其报价应含在投标总价中。 8．管子出厂自带内衬水泥砂浆、外壁涂沥青，内衬水泥符合ISO4179标准，外涂沥青符合ISO8179标准。 9．检测项目、检验方法、检验规则按 GB/T13295-2019标准进行。 1.6 球墨铸铁管管件 管件的规格尺寸以及质量要求执行 GB/T13295-2019标准。 - 采购技术要求 - .产品成品质量 ISO6892 金属材料拉伸试验。 ISO6506 金属材料—硬度试验—布氏硬度试验。 ISO4179 压力管线用球墨铸铁管—离心水泥砂浆内衬。 ISO8179 球墨铸铁管表面涂锌。 ISO 16132-2004标准 - 管道为T型承插式、自锚接口橡胶密封圈接口。 - 管和管件的标准壁厚e=k（0.5+0.001DN）其中：e—标准壁厚，mm； DN—公称直径： mm；K—壁厚级别系数，取：…8、9、10、11、12…直管K 取9。 三通K 取14，其它K 取12。 4）管道、管件的质量：铸造后经适当的热处理以达到要求的机械性能，管子应能进行切割、钻孔和机械加工。 5）接口公差：为保证管道和管件的互换性，管道和管件在插口端的外径公差不应大于1 mm。 - 平直度：当管子在约为管长2/3 间距的两个台架上进行滚动检查时，最大偏差fm 不应大于管有效长度L 的0.125%，即：fm（mm）≤0.125%L。 7）力学性能：球墨铸铁管的力学性能符合GB/T13295 标准规定：抗拉强度≥420N/mm2，抗弯强度≥590N/ mm2，延伸率≥10%；管件的力学性能符合GB/T13295 标准规定：抗拉强度≥400N/ mm2，延伸率≥5%。 8）化学成份：球墨铸铁管的磷含量不得大于0.05%，硫含量不得大于0.02%。 9）水压试验 ①球墨铸铁管涂敷前逐个进行水压试验，实验压力数值符合GB13295—2013 标准。 ②球墨铸铁管件涂敷前逐个进行水压实验，实验压力数值符合GB13295—2013 标准规定。 10）承口必须做防锈处理。 - 11）标记:每根管、管件和附件有以下标记：a）生产厂商b）公称直径c）生产批次号（序号）。 |  |  |
| ★三、商务要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 自验收合格后不少于一年的免费保修（本项目有特殊要求的，按要求质保）。定期回访；按国家规定和厂家承诺实行“三包”。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1、投标人须制定技术服务条款及实施办法，并明确售后服务措施；质量保证期内中标方必须每2个月至少一次到现场进行一次免费维护及提供技术服务；须提供质保期满后的措施； 2、产品到货及验收时需提供的资料：①产品的使用手册；②产品出厂检验合格证书；③产品质保证明。 3、投入使用后提供保养及相关服务。 4、现场培训：中标供应商提供现场技术培训，对采购单位人员进行操作、维修、保养等技术的培训指导，至能独立操作，简单故障排除。 5、免费送货上门，免费安装调试。 |  |  |
| 交付时间及地点 |  | 交付时间：接到招标人通知之日起10日历天内分批次交货，由供货商点对点配送材料至招标人指定地点。 交货地点：广西柳州市融水苗族自治县用户指定地点。 |  |  |
| 付款条件 |  | 按单批次货物采购清单并经验收合格的货物分批次结算方式支付。 本项目无预付款，中标人按单批次货物采购确认清单在规定时间内将货物运到各指定交货地点，完成供货并验收合格后，供货方须提供相应税票、货单、单个项目点供货明细、汇总表、甲方签字审核材料，甲方根据当地财政实际情况向供货方支付本批次货物总价款的 95%，剩余5%作为质量保证金，在货物交付使用一年无质量问题后，乙方提出退还质保金的书面申请，甲方在接到申请后五个工作日内一次性付清。不计利息 |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  | 中标人应提供充足的随机备品备件及耗材以保障产品质保期内的正常使用。中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 |  |  |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 |  | 中标供应商对采购方维修或维护要求应在4小时内作出响应，提出处理意见，如果需要现场服务的，保证技术人员在12小时内到达现场维修，24 小时内修复；保修期后供应商在接到通知的48小时内作出响应，提出处理意见，如果需要现场服务的，保证技术人员在2个工作日内到达现场。如需更换零配件及消耗品，不超过10天（自然日）。如发生非用户导致的重大损坏，在设备更换或维修正常工作后延长相应时间的保修期。设备在运输过程中出现损坏的，由供应商负责该损坏设备的更换或维修。 |  |  |
| ★原厂商授权及相关要求 |  | 项目验收前，中标人必须提供生产厂商针对本次项目的授权书原件、供货证明原件及售后服务承诺书原件给采购人验证。否则，视为提供虚假材料谋取中标，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1、投标人提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，在正式交货前提供一套设备进行预安装，如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。 2、投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 3、为了确保采购质量，根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条：“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。” 如果评审专家组认定投标人出现明显恶意低价的行为，则投标人必须提供最近一年财务审计报告、成本组成明细（有合同双方证明，提供复印件，原件现场核查），如不提供或其提供的资料不能详尽合理说明其成本的，视为低于成本价报价，其投标无效。 |  |  |

# 第三章 投标人须知

- 前  附  表

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目名称：融水苗族自治县水利局融江片区部分贫困村饮水补水工程Ⅴ标管材及管材配件货物采购项目 项目编号：LZZC2021-G1-250229-HCZX |
| 1.2 | 采购数量及单位：融水苗族自治县水利局融江片区部分贫困村饮水补水工程Ⅴ标管材及管材配件货物采购项目1项，详见第二章《项目采购需求》。 |
| 1.3 | 发布媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网、广西柳州公共资源交易服务中心网。 |
| 1.4 | 现场踏勘：无。 |
| 1.5 | 投标截止时间及地点：投标人须于2021年12月9日09：30分前将投标文件密封送交到柳州市公共资源交易中心开标厅（广西柳州市新柳大道115号--柳州市公共资源交易中心8楼），逾期送达将予以拒收。 投标人的法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人必须出示本人有效身份证件和法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书（委托代理时），如为分支机构投标的，还须提供其总公司对投标人的授权书，经验证后递交文件。 |
| 1.6 | 开标时间：2021年12月9日09：30分 开标地点：柳州市公共资源交易中心开标厅（广西柳州市新柳大道115号--柳州市公共资源交易中心8楼） |
| 1.8 | 采购资金来源：财政资金 政府采购预算为：人民币壹仟陆佰柒拾壹万肆仟伍佰伍拾壹元肆角肆分（16714551.44元）。 |
| 1.9 | 付款方式：国库集中支付 |
| 12 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰或对政府采购活动事项有疑问的，应以书面形式向招标采购单位提出询问、澄清；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的供应商；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。 |
| 15.4 | 本项目投标应以人民币报价； |
| 15.5 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 16.1 | 投标文件的有效期：投标截止日期后60天，投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。 |
| 17.1 17.2 | 投标保证金：人民币壹拾万元整（100000.00元）。 投标人须于投标截止时间前将投标保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保险、保函、电子保函等非现金形式提交；投标保证金以保函形式的，必须由投标人基本账户开户行出具的无条件银行保函，保函有效期不得低于投标有效期，投标保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保险、保函、电子保函等非现金形式的，在投标截止时间前，投标人应当在递交投标文件的同时递交其密封的原件，否则视为无效投标保证金；投标保证金以电汇、转账、网上银行支付形式提交的（以银行入账时间为准），须交至以下账户，否则视为无效投标保证金； 开户名称：广西汉昌工程咨询有限公司第三分公司 账 号：4505 0162 0050 0000 0547 开户银行：中国建设银行柳州晨华路支行 |
| 17.2 17.3 17.4 17.5 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标人的投标保证金一律以转账、电汇方式退还投标人，未中标投标人所提交的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内退还投标人，中标供应商所提交的投标保证金在与双方签订合同后五个工作日内退还。 |
| 18 | 投标文件组成： 投标文件由开标文件（开标一览表及保证金缴纳证明）、资格证明文件、投标文件（价格部分、技术部分、资信部分）组成： 1、开标文件：开标一览表及保证金缴纳证明（单独装订成册、一式两份、不分正副本）； 2、资格证明文件（单独装订成册、正本一份、副本四份）； 3、投标文件：价格部分、技术部分、资信部分（正本一份、副本四份，投标文件电子文档一份）。 |
| 19 | 投标文件的密封： 本项目文件分别用两个文件袋（开标文件袋、投标文件袋）封装。将开标文件、资格证明文件一并装在开标文件袋中；将投标文件（价格部分、技术部分、资信部分合并装订）装在投标文件袋中。 |
| 20.1.2 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 30.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 33 | 采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。 |
| 36 | 告知：采购人或者采购代理机构对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。 |
| 40 | 签订合同时间：中标通知书发出后25日内。 |
| 41 | 履约保证金：无 |
| 42 | 投标文件有效期：投标截止日期后60天。 |
| 42 | 代理服务费： - 代理服务费按《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定向中标供应商收取；领取中标通知书时，由中标人向采购代理机构一次付清代理服务费。 |
| 46 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |

一、总  则

- 1.项目概况

1.1本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1. 2本招标采购数量及单位：融水苗族自治县水利局融江片区部分贫困村饮水补水工程Ⅴ标管材及管材配件货物采购项目1项，详见第二章《项目采购需求》。

1. 3本招标公告发布媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网、广西柳州公共资源交易服务中心网。

1. 4 本招标现场踏勘：无。

1. 5 本招标投标截止时间及地点：具体时间详见第一章《公开招标公告》。

投标人的法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人必须出示本人有效身份证件和法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书（委托代理时），经验证后递交文件。

1. 6本招标开标时间及地点：具体时间详见第一章《公开招标公告》。

- 1. 8本招标采购预算：人民币壹仟陆佰柒拾壹万肆仟伍佰伍拾壹元肆角肆分（16714551.44元）。

- 1. 9 本招标付款方式：国库集中支付。

- 2.定义

2.1.“采购人”是指：融水苗族自治县水利局；“采购代理机构”是指： 广西汉昌工程咨询有限公司。

2.2“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6 “签名” 系指本人亲笔书写自己的姓名，为表示同意、认可、承担责任或义务。

2.7“▲”系指实质性要求条款。

- 3.招标方式

3.1公开招标方式。

- 4投标委托

4.1投标人代表须携带本人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（或分支机构负责人），须有法定代表人（或分支机构负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章投标文件格式），如为分支机构投标的，还须提供其总公司对投标人的授权书。

- 5.投标费用

5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

- 6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

- 7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。

- 8.特别说明：

▲8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。投标人投标的采购项目负责人必须为投标人员工。

▲8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### ▲8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲8.4关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目的采购活动。

8.5回避与串通投标

8.5.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.5.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.5.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 9.质疑和投诉

9.1供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

9.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

9.3供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.4提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

9.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.6投诉的书面要求

符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。

- 二、招标文件

- 10.招标文件的构成。

10.1招标公告；

10.2项目采购需求；

10.3投标人须知；

10.4评标方法及标准；

10.5合同主要条款；

10.6投标文件格式。

- 11.投标人的风险

11.1投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式询问采购人或代理机构。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.2采购代理机构以书面形式答复投标人询问的问题，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

12.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

12.5采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

- 三、投标文件的编制

- 13.投标文件的组成

13.1投标文件由开标文件（开标一览表及保证金缴纳证明）、资格证明文件、投标文件（价格部分、技术部分、资信部分）组成。

13.1.1开标文件（单独装订成册、一式两份、不分正副本，装在开标文件袋中）

▲注：以下第（1）、（2）项均要由法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名并加盖投标人单位公章，必须提供，否则其投标无效。

（1）开标一览表（按第六章要求格式填写）；

（2）保证金缴纳证明（按第六章要求格式填写）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）

（4）中小企业声明函（如有，按第六章要求格式填写）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有，按第六章要求格式填写）；

（6）省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

13.1.2资格证明文件（单独装订成册、正本一份、副本四份，装在开标文件袋中）

▲注：以下各项均要加盖投标人单位公章，并且第（1）、（2）、（3）项由法定代表人（或分支机构负责人）签名，必须提供，否则其投标无效。

（1）法定代表人（或分支机构负责人）身份证明原件（按第六章要求格式填写）；

（2）投标声明书原件（按第六章要求格式填写）；

（3）法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书原件及委托代理人有效身份证件复印件（委托代理时，按第六章要求格式填写）；

（4）投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；

（5）投标人依法缴纳2021年7月至投标文件截止时间前其中任意一个月的“中华人民共和国税收转账专用完税证”复印件或“电子缴税凭证”复印件或依法缴纳税收证明；（上述月份均为零申报时，须提供相应的企业税务申报表复印件）；

（6）投标人依法缴纳2021年7月至投标文件截止时间前其中任意一个月的“社会保险基金专用收款收据”复印件或“电子缴税款凭证（电子缴款凭证）”复印件或地市级人力资源与社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明；如投标人社保由上级公司缴纳的，须提供以下资料：上级公司营业执照副本复印件；上级公司出具的社保缴纳情况说明原件（附投标人人员名单）；上级公司于开标前最近一次缴纳社保“社会保险基金专用收款收据”复印件或“电子缴款凭证”复印件或地市级人力资源与社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明；上级公司于开标前最近一次缴纳社会保险的投标人人员明细；

（7）投标人如为分支机构投标的，须提供其总公司“营业执照”副本复印件和总公司对投标人的授权书原件；

13.3投标文件（价格部分、技术部分、资信部分）（合并装订、正本一份、副本四份，投标文件电子文档一份，装在投标文件袋中）

13.3.1 价格部分

▲注：以下各项均要加盖投标人单位公章，必须提供，并且第（1）、（2）项由法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名，否则其投标无效。

（1）投标函（按第六章要求格式填写）；

（2）投标报价明细表（按第六章要求格式填写）。

13.3.2技术部分

▲注：以下第（1）至第（4）项均要由法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名并加盖投标人单位公章，必须提供，否则其技术部分不得分。

（1）技术服务响应表（按第六章要求格式填写）；

（2）商务响应表（按第六章要求格式填写）；

（3）货物质量及业绩分（按第六章要求格式填写）；

（4）项目实施方案（按第六章要求格式填写）；

（5）售后服务方案（按第六章要求格式填写）；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明（如有格式自拟）。

13.3.3资信证明文件，以下各项若有请提供，同时要加盖投标人单位公章，否则该证明被视为无效。

（1）投标人认为必要提供的声明及文件资料。

- 14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

- 15. 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，投标报价必须包括货物、运输、安装调试、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务等其他一切费用。如果投标人在中标并签署合同后，项目实施过程中在本次招标范围出现任何遗漏，均由中标人无偿负责，采购人将不再支付任何费用。

15.3投标文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.4.本项目投标应以人民币报价；

- 15.5.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

- 16. 投标文件的有效期

16.1自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3投标人可拒绝接受延长有效期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件其它内容。

16.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 17. 投标保证金

17.1投标保证金：人民币壹拾万元整（100000.00元）。

投标人须于投标截止时间前将投标保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保险、保函、电子保函等非现金形式提交；投标保证金以保函形式的，必须由投标人基本账户开户行出具的无条件银行保函，保函有效期不得低于投标有效期，投标保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保险、保函、电子保函等非现金形式的，在投标截止时间前，投标人应当在递交投标文件的同时递交其密封的原件，否则视为无效投标保证金；投标保证金以电汇、转账、网上银行支付形式提交的（以银行入账时间为准），须交至以下账户，否则视为无效投标保证金；

开户名称：广西汉昌工程咨询有限公司第三分公司

账    号：4505 0162 0050 0000 0547

开户银行：中国建设银行柳州晨华路支行

注：办理投标保证金手续时，请务必在银行转账单或电汇凭证的用途或空白栏上注明招标项目编号。汇款人、出票人须填写投标人单位全称，不得填写个人姓名，否则其投标无效。

17.2采购代理机构按投标人投标函中所附的转账单或电汇凭证的全称、账号及开户行退还投标人（注：投标人投标函提供的全称、账号、开户行务必要完整、正确；所提供电汇凭证或银行转账单复印件，务必要清晰，否则因不完整、不正确、不清晰而造成投标保证金无法退付的，后果由投标人负责）。

17.3未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或者采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件退还手续。

17.4中标人应在中标通知书发出后五个工作日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在双方签订合同后五个工作日内退还，退还方式同同本须知正文第17.3。

17.5投标保证金不计息。

17.6投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）严重扰乱招投标程序的。

- 18. 投标文件的签署、份数和盖章

18.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由投标人负责。

18.2投标人须按以下份数编制并装订成册：

（1）开标文件：开标一览表及保证金缴纳证明（一式两份，不分正副本）；

（2）资格证明文件（正本一份，副本四份）；

（3）投标文件：价格部分、技术部分、资信部分（正本一份，副本四份）；

封面右上角应注明“正本”或“副本”字样，编制并装订成册。活页装订的投标文件将被拒绝。

18.3投标文件的正本须用A4纸打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定提供原件以外的均可提供复印件。副本可为正本的复印件。

18.4投标文件须由投标人在规定签名、盖章位置由法定代表人（或分支机构负责人）或法定代表人（或分支机构负责人）的授权委托人签署并加盖单位公章，否则投标无效。

18.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（或分支机构负责人）或授权委托人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 19. 投标文件的密封、递交、修改和撤回

19.1本项目文件分别用两个文件袋（开标文件袋、投标文件袋）封装。

19.2投标人将开标文件（一式两份，不分正副本）、资格证明文件（正本一份，副本四份），一并装在开标文件袋中（开标文件袋样式参考招标文件第六章样式制作），并在封贴处密封签章（公章、法定代表人（或分支机构负责人）或其委托代理人签名均可）。开标文件的外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、采购编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

19.3投标人将投标文件（正本一份、副本四份；投标文件电子文档一份），一并装在投标文件袋中（投标文件袋样式参考招标文件第六章样式制作），并在封贴处密封签章（公章、法定代表人（或分支机构负责人）或其委托代理人签名均可）。投标文件的外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、采购编号及“评标时启封”字样，并加盖投标人公章。

19.4未按规定密封或标记的投标文件投标无效，由此造成的风险由投标人承担。

19.5投标人在投标文件递交截止时间前未同时递交开标文件袋及投标文件袋的，代理机构将予以拒收。

19.6投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构；修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

- 20. 投标无效的情形

20.1实质上没有响应招标文件要求和条件的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，除资格证明文件外经评标委员会认定属于投标人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行澄清或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。澄清或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人澄清、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

20.1.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（3）投标文件无法定代表人（或分支机构负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（或分支机构负责人）授权委托人身份不符的；

20.1.3在符合性评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（2）必要功能、主要技术指标项目中发生负偏离达1项（含）以上的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（5）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（6）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.1.4在评审时有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

20.1.5被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

- 21. 开标准备

采购代理机构将在“投标人须知”前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（或分支机构负责人）或其授权委托人参加开标会。投标人的法定代表人（或分支机构负责人）或其授权委托人未按时参加的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- 22. 开标程序：

22.1开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

22.2主持人介绍参加开标会的人员；

22.3主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

22.4投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

22.5投标人不足3家的，不得开标；

22.6投标人为3家以上的，各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开开标文件袋外包装，清点开标文件正本、副本数量；

22.7唱标；

22.8采购代理机构做开标记录, 由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果；

22.9开标会议结束。

- 五、资格性审查

23. 采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

24. 合格投标人不足三家的，不得评标。

- 六、评标

- 25. 组建评标委员会

25.1本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

- 26. 评标的方式

26.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- 27. 评标程序

27.1符合性审查

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，评标委员会要求投标人对相关问题进行澄清。

27.2投标文件的比较和评价

（1）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（2）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标标准推荐中标候选人同时起草评标报告。

- 28. 澄清问题的形式

28.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

28.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（或分支机构负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 29. 错误修正

29.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 30. 评标原则和评标方法

30.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

30.2本项目评标方法为综合评分法，具体内容详见第四章：评标方法及评标标准。

- 31. 评标过程的监控

31.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、评标结果

32.采购人或者采购代理机构核对评标结果。

33.采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

34.中标供应商确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网、广西柳州公共资源交易服务中心网发布中标公告。在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

35.在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

36. 采购人或者采购代理机构对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

37.投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

38. 被质疑的采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 八、签订合同

- 39. 合同授予标准

39.1合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

- 40. 签订合同

40.1投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

40.2如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将不予退还中标供应商投标的投标保证金并上缴同级财政国库。

40.3中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

41. 履约保证金：无。

- 九、其他事项

- 42.代理服务费：

代理服务费按《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定向中标供应商收取；领取中标通知书时，由中标人向采购代理机构一次付清代理服务费。

43.代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元-1亿 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

- 44.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 45.中标供应商未按要求及时领取中标通知书并交纳服务费的，视为自动放弃中标资格。

- 46.解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。

# 第四章  评标方法及评标标准

评标方法及评标标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共五人（含五人）以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、货物质量及业绩分、项目实施方案、售后服务方案、企业业绩及信誉等方面内容按百分制打分。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分 30分；

（1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。

评标基准价（元）

（2）某投标人报价分 =                             ×30分

投标报价（元）

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）根据财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库[2020]46号）的规定及广西壮族自治区优化营商环境的要求，对小型和微型企业服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格作为评标价参与评审；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除。

即对投标人投标总价中的小型和微型企业服务的价格给予10%的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分投标价格作为评标价计算价格分。[投标人须如实填写中小企业声明函（按第六章要求格式填写），否则不予价格扣除] 。

《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），残疾人企业、监狱企业视同小、微企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府政策。[投标人须如实填写中小企业声明函（按第六章要求格式填写），否则不予价格扣除]。

2、货物质量及业绩分（满分7分）

(1)提供投标产品2019年以来国家认可的第三方机构出具的球墨铸铁管管材不同规格型号合格检验报告复印件（T型接口管材）每个得1分，满分2分。

(2)提供投标产品2019年以来国家认可的第三方机构出具的球墨铸铁管管材不同规格型号合格检验报告复印件（自锚式接口管材）每个得1分，满分2分。

(3)投标人或投标产品生产厂家提供2018年以来同类产品业绩相关业绩，每份1分，满分3分。

3、项目实施方案（满分25分）

评标委员会根据投标人的项目实施方案优异程度独立打分，方案内容包含但不限于生产厂家简介、生产设备清单、生产工艺流程等。

一档（0分）：投标人未提供该方案或者该方案与实际情况不符；

二档（6分）：实施方案简单，有组织计划，品质管控方案（包括①材料；②生产工艺；③检测全过程等）基本阐述清楚，基本满足项目需要；

三档（12分）：实施方案优于二档，有详细的组织计划，品质管控方案（包括①材料；②生产工艺；③检测全过程等）阐述详细，数量、进场时间安排合理，满足项目需要；

四档（18分）：实施方案优于三档，有详细的组织计划且计划周密，品质管控方案（包括①材料；②生产工艺；③检测全过程等）阐述详细完整，数量、进场时间安排详细合理，质量保障措施简单，满足项目需要；

五档（25分）：实施方案优于四档，有详细的组织计划且计划周密，品质管控方案（包括①材料；②生产工艺；③检测全过程等全部内容）阐述详细完整，数量、进场时间安排详细合理，质量保障措施详细，完全满足项目需要。

4、售后服务方案（满分29分）

评标委员会根据投标供应商的售后服务方案优异程度独立打分。

一档（0分）：投标人未提供该方案或者该方案与实际情况不符；

二档（7分）：服务方案简单，后期服务简单；事故处理方案、质保事项、电话支持、人员配备和运行机制不全面，方案无针对性，可行性不高；

三档（14分）：服务方案优于二档，后期服务详细；事故处理方案、质保事项、电话支持、人员配备和运行机制较全面，方案有一定的针对性，可行性好；

四档（21分）：服务方案优于三档完全满足文件要求，后期服务详细、全面；事故处理方案、质保事项、电话支持、人员配备和运行机制非常详细，提供科学、全面、完善的方案，方案的及时性、高效性、针对性强；

五档（29分）：服务方案高于采购要求，后期服务详细、可靠、全面；提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，提供免费服务电话；提供技术支持服务、定期回访，有完善的培训计划及实施方案，3小时内到达故障现场的（得有设立服务机构、服务机构有助于提高服务响应时效），并提供办公相关位置、场地图片、联系人、服务点具备相关的服务能力及资质。能够结合采购人实际需求情况，方案的及时性、高效性、针对性、可行性等方面均最优。

5、企业信用及荣誉（满分9分）

（1）投标产品获得球墨铸铁管采用国际标准认证证书的得1分（满分1分）。

（2）投标产品获得中国绿色环保建材推荐产品证书的得1分（满分1分）。

（3）投标人或投标产品生产厂家通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证的每项得0.5分（满分1.5分）。

（4）投标产品具有能源管理体系认证证书的得1分。（满分1分）。

（5）投标产品具有涉水卫生许可批件、知识产权管理体系认证证书的每项得1分。（满分1分）。

（6）投标人或投标产品生产厂家具备国家实验室认可证书的1分（满分1分）。

（7）投标人或投标产品生产厂家获得节水认证(含T型接口和自锚接口的）的得1分，（满分1分）。

（8）投标人或投标产品生产厂家获得全国质量信得过产品证书、全国质量检验稳定合格产品证书、全国产品和服务质量诚信示范企业证书的每项得0.5分（满分1.5分）。

- 总得分 = 1+2+3+4+5

- 三、评标标准

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人，其余以此类推。

在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标供应商信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。

# 第五章  合同主要条款（格式）及验收书（格式）

政府采购合同（格式）

（一般货物类）

合同编号：

采购单位（甲方）：                                采购计划表编号：

供 应 商（乙方）：                                项目名称及编号：

签  订  地  点 ：                                签订时间：            年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典（合同编）》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 货物名称（或项目内容） | 数量① | 品牌、生产厂家及国别 | 货物全称，规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、办理免税手续相关费用、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：                            。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                                   。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                                  、地点：                             。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：与甲方商议。

第七条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：详见投标文件及合同附件。。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

4.售后服务、保修时间自交货并验收合格之日起计。

第八条　付款方式和保证金

1.资金性质：财政资金。

2.付款方式：

按单批次货物采购清单并经验收合格的货物分批次结算方式支付。

本项目无预付款，中标人按单批次货物采购确认清单在规定时间内将货物运到各指定交货地点，完成供货并验收合格后，供货方须提供相应税票、货单、单个项目点供货明细、汇总表、甲方签字审核材料，甲方根据当地财政实际情况向供货方支付本批次货物总价款的 95%，剩余5%作为质量保证金，在货物交付使用一年无质量问题后，乙方提出退还质保金的书面申请，甲方在接到申请后五个工作日内一次性付清。不计利息

第九条  质量保证金

货物总价款的5%作为质量保证金，在货物交付使用一年无质量问题后，乙方提出退还质保金的书面申请，甲方在接到申请后五个工作日内一次性付清。不计利息。

第九条  质量保证金

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.货物质保期 1 年，免保期2 年（自交货并验收合格之日起计），免保期内原厂 2 年免费维修、免费更换零部件，更换所用材质不得低于投标标准，免保期内按国家有关规定实行产品“三包”。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到故障处理要求后    小时内响应，一般性故障    小时内解决问题。重大设备故障   小时内解决，如    小时内无法解决，须提供备用设备供用户使用，提供巡检保养维护服务，提供    小时热线电话服务，并指定专人负责上门受理日常维护及平时协助采购人维护检测等工作。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为按投标文件承诺（或合同附件）执行，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

第十二条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典（合同编）》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式七份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构两份，甲方两份，乙方两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招投标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“广西壮族自治区”后再加所在地名称或将“广西壮族自治区”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招投标文件要求填写，如招投标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和保证金：资金性质按一般预算拨款、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招投标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标供应商在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由广西壮族自治区财政厅（政府采购监督管理处）负责解释。

合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

- 开标文件袋外层包装封面格式

开 标 文 件 袋

项目名称：

项目编号：

开标文件：开标一览表及保证金缴纳证明（一式两份，不分正副本）

资格证明文件（正本一份，副本四份）

投标人名称：             全称           （加盖单位公章）

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

1. 开标文件：开标一览表及保证金缴纳证明（一式两份，不分正副本）封面格式，不可缺：

开标文件

（开标一览表及保证金缴纳证明）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

开标文件目录：

目    录

（1）开标一览表………………………………………………………………

（2）保证金缴纳证明…………………………………………………………

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）……

（4）中小企业声明函（如有）…………………………………………………

（5）残疾人福利性单位声明函（如有）………………………………………

（6）省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件（如有）…

开标一览表（格式）

采购编号：

投标人名称：                                              单位：元

| 序号 | 项目名称 | 单位及数量 | 投标报价（元） | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1项 |  |  |
| 投标报价总金额：（大写）人民币 （￥ ）。 |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价是履行合同的最终价格，投标报价必须包括货物、运输、安装调试、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务等其他一切费用。如果投标人在中标并签署合同后，项目实施过程中在本次招标范围出现任何遗漏，均由中标人无偿负责，采购人将不再支付任何费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、企业类型划分为中型、小型、微型三种类型，按投标服务所属企业类型填写。

投标人（公章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名

日期：    年   月   日

保证金缴纳证明

若采用电汇、转帐、网上银行支付的，投标人应在此提供银行转账（或电汇或网上支付）底单复印件并加盖供应商公章。

若采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函形式的，投标人应在此提供支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件并加盖供应商公章，在投标截止时间前，投标人应当在递交投标文件的同时递交单独密封的原件给采购代理机构。

保函（格式）

（采购人名称）：

鉴于 （投标人名称）（以下称“投标人”）于     年    月    日参加          （项目名称的竞标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的响应文件有效期（60 日）内撤销或修改其响应文件的，或者投标人在收到成交通知书后未按谈判文件规定提交履约担保或拒绝签订合同协议书，或者标人提交了虚假资料，或者标人串通投标或以行贿手段谋取中标的，我方承担保证责任。

收到你方书面通知后，在 7 日内无条件向你方支付人民币（大写）            元。

本保函在竞标有效期（60 日）或经延长的竞标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长响应文件有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年   月   日

注：允许投标人实际开具的保函格式与本谈判文件提供的格式有所不同，但不得更改格式中的实质性内容。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、本采购项目属于工业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名

- 年    月    日

- 2、资格证明文件（正本一份，副本四份）封面格式，不可缺

正本（或副本）

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

资格证明文件目录：

目    录

（1）法定代表人（或分支机构负责人）身份证明书…………………………………………………

（2）投标声明书……………………………………………………………………………………

（3）法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书及委托代理人有效身份证件复印件…………

（4）“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件……………………………………………

（5） 投标人依法缴纳2021年7月至投标文件截止时间前其中任意一个月的“中华人民共和国税收转账专用完税证”复印件或“电子缴税凭证”复印件或依法缴纳税收证明；（如上述月份均为零申报时，须提供企业税务申报表复印件）………………………………………………………………

（6）投标人依法缴纳2021年7月至投标文件截止时间前其中任意一个月的“社会保险基金专用收款收据”复印件或“电子缴税付款凭证（电子缴款凭证）”复印件或地市级人力资源与社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明；如投标人社保由上级公司缴纳的，须提供以下资料：上级公司营业执照副本复印件；上级公司出具的社保缴纳情况说明原件（附投标人人员名单）；上级公司于开标前最近一次缴纳社保“社会保险基金专用收款收据”复印件或“电子缴款凭证”复印件或地市级人力资源与社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明；上级公司于开标前最近一次缴纳社会保险的投标人人员明细………………………………………………………

（7）投标人如为分支机构投标的，须提供其总公司“营业执照”副本复印件和总公司对投标人的授权书原件……………………………………………………………………………………

（1）法定代表人（或分支机构负责人）身份证明书格式：

法定代表人（或分支机构负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （投标人单位名称）  的法定代表人（或分支机构负责人）。

特此证明。

投标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人（或分支机构负责人）第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人（或分支机构负责人）第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人（或分支机构负责人）

签名：

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：融水苗族自治县水利局、 广西汉昌工程咨询有限公司（招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址

。

我         （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（或分支机构负责人），我方愿意参加贵方组织的                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方及由本人担任法定代表人（或分支机构负责人）的其他机构最近三年内重大违法记录有：

（如没有则填写“无”）

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）

法定代表人（或分支机构负责人）签名

年    月    日

（3）法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书格式：

法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书

致：融水苗族自治县水利局、 广西汉昌工程咨询有限公司（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （投标人名称）的法定代表人（或分支机构负责人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                          法定代表人（或分支机构负责人）签名：

所在部门职务：                                        职务：

被授权人身份证号码：

投标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件 袋

项目名称：

项目编号：

投标文件：（价格部分、技术部分、资信部分）正本一份，副本四份，投标文件电子文档一份。

投标人名称：             全称           （加盖单位公章）

投标人地址：

评标时启封

年    月    日

3、投标文件：价格部分、技术部分、资信部分（正本一份，副本四份）封面格式（不可缺）

正本（或副本）

投标文件

（价格部分、技术部分、资信部分）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标文件（价格部分、技术部分、资信部分）目录：

目    录

3.1价格部分

（1）投标函……………………………………………………………………………………………

（2）投标报价明细表…………………………………………………………………………………

3.2技术部分

（1）技术服务响应表…………………………………………………………………………………

（2）商务响应表…………………………………………………………………………………………

（3）货物质量及业绩分………………………………………………………………………………

（4）项目实施方案………………………………………………………………………………

（5）售后服务方案………………………………………………………………………………………

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）…………………………………

（7）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）…………………………………………

3.3资信证明文件

（1）投标人认为必要提供的声明及文件资料。

3.1价格部分

（1）投标函格式：

投 标 函（格式）

致：融水苗族自治县水利局、 广西汉昌工程咨询有限公司（招标采购单位名称）：

根据贵方为                        项目的招标公告（项目编号：           ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人         （投标人名称）提交如下文件：

（1）开标文件：开标一览表及保证金缴纳证明（一式两份，不分正副本）；

（2）资格证明文件（正本一份、副本四份）；

（3）投标文件：价格部分、技术部分、资信（正本一份，副本四份）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起      天（日历天）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：            电话：

传真：               投标人代表姓名            职务：

投标人名称(全称):

开户银行：                         账号：

投标人（公章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名

年    月     日

（2）投标报价明细表格式：

投标报价明细表

| 序号 | 货物名称（或项目内容） | 数量① | 品牌、生产厂家及国别 | 货物全称，规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计：（大写）人民币 （￥ 元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 表中位置不够可以另附页。

2. 投标人投标报价应充分考虑设计方案有可能反复调整。

3. 投标报价是履行合同的最终价格，投标报价必须包括货物、运输、安装调试、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务等其他一切费用。如果投标人在中标并签署合同后，项目实施过程中在本次招标范围出现任何遗漏，均由中标人无偿负责，采购人将不再支付任何费用。

投标人（公章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名

日期：     年   月   日

3.2技术部分

（1）技术服务响应表格式:

| - 序号 | - 项目内容 | - 招标文件要求 | - 投标文件具体响应 | - 偏离情况 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |

注：供应商应根据第二章《项目采购需求》具体内容作出响应、对照招标文件项目采购需求的要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

（2）商务响应表格式:

| 项目 | 项目采购需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名

年    月    日

（3）货物质量及业绩分：

货物质量及业绩分

投标人按第二章《项目采购需求》要求及第四章《评标方法及评标标准》自行编制，所作的内容作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，且具备可行性。

投标人（公章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名

年    月    日

（4）项目实施方案：

项目实施方案

投标人按第二章《项目采购需求》要求及第四章《评标方法及评标标准》自行编制，所作的内容作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，且具备可行性。

（5）售后服务方案格式：

售后服务方案

第1条 对合同条款、付款方式全部予以响应。

第2条 服务承诺（由投标人按第二章《项目采购需求》要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。）

第3条 售后服务方案（根据第二章《招标项目采购需求》要求及第四章《评标方法及评标标准》内容自行编制）

备注：以上为服务承诺格式，第1条为供应商必须列明，其余条款供应商可根据实际情况一一列明。

投标人（公章）：

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人(签名)：

年    月    日

3.3资信证明文件

（1）投标人认为必要提供的声明及文件资料。