中科标禾工程项目管理有限公司关于东阳市污染源在线监控系统运行维护采购项目

公开招标文件

项目名称：东阳市污染源在线监控系统运行维护采购项目

项目编号：ZKBHZFCG2022-001

采购单位：金华市生态环境局东阳分局

招标机构：中科标禾工程项目管理有限公司

2022年1月

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	8

前附表	25

一、 总则	28

二、招标文件	31

三、投标文件的编制	32

四、开标	38

五、评标	39

六、定标	41

七、合同授予	42

第四章  评标办法及评分标准	43

第五章 合同主要条款	46

东阳市政府采购合同	46

第六章　投标文件组成内容及格式	56

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况

东阳市污染源在线监控系统运行维护采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）； 东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html)获取（下载）招标文件，并于 2022年2月 22 日9 时 00 分（北京时间）前递交（上传）电子投标文件。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经东阳市财政局临【2022】168号计划书批准，金华市生态环境局东阳分局受东阳市横店污水处理有限公司等企业的委托，委托中科标禾工程项目管理有限公司对东阳市污染源在线监控系统运行维护服务单位进行公开招标采购，现将有关事项公告如下：

- 项目基本情况

项目编号：ZKBHZFCG2022-001

项目名称：东阳市污染源在线监控系统运行维护采购项目

采购组织类型：分散委托采购

采购方式：公开招标

预算金额（万元）：1740万元；

最高限价（万元）：1740万元

采购需求：

标项名称：东阳市污染源在线监控系统运行维护采购项目

预算金额（万元）：1740万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体要求详见 第二章招标需求

备注：

合同履约期限：详见 招标文件

本项目不接受联合体投标

▲二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：所有大中小微型企业均可参加投标，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位依法享受6%价格评审优惠。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须为浙江政府采购网注册的正式供应商或承诺中标后30天内注册为浙江政府采购网正式供应商。

(2) 投标人近两年无县市区级（含）以上生态环境主管部门的通报批评或处罚的（投标时提供承诺函）

▲三、获取招标文件：

时间：/至2022年2 月 22 日 9 时 00 分，每天上午00：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）； 东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html)

方式：1、由投标人通过登录浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上的政采云系统进行获取（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录政采云系统获取；注册流程见网址

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?_=2017-11-13%2011:10:28）；

2、招标文件获取流程：浙江政府采购网-政采云用户登录-用户中心-项目采购-获取采购文件管理。

3、浙江政府采购网上以“游客”身份获取的采购文件仅供阅览；潜在供应商应按上述方式获取采购文件；未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年2 月 22 日 9 时 00 分（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台

开标时间：2022年2 月 22 日 9 时 00 分

开标地点（网址）：政采云平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

- 其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，或在政采云平台线上质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉（投诉网址：http://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/item/detail/index.do?localInnerCode=2ca19a7a-aa2d-4cca-a191-a5edf3bf69f8）。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.投标确认:投标人获取招标文件成功后还须按投标确认函（投标确认函样张附后）的要求进行投标确认后方可参加投标，投标确认截止时间：2022年2 月 21 日 16 时 00 分前。

3.本项目实行电子投标，投标文件应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

4 、 投 标 人 应 在 开 标 前 完 成 CA 数 字 证 书 办 理 。 （ 办 理 流 程 详 见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成 CA 数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

5、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-08-30/12975.html），

（ 电 子 投 标 相 关 学 习 网 址 ： https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.2d44db10df9111e9b92b0f36d4889416。）

- 6、政府采购金融服务提示：为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。

- 浙商银行金华东阳支行联系人：倪姚波  联系电话：13750943108   0579-86222987

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：金华市生态环境局东阳分局

地址：东阳市人民路269号

项目联系人:方先生         项目联系方式：13566988160

2.采购代理机构信息

名 称：中科标禾工程项目管理有限公司

地 址：东阳市人民路240号五楼

项目联系人：蒋小姐/蒋先生          项目联系方式：15906716525/13958067689

3.同级政府采购监督管理部门

名称：东阳市财政局采监科

地址：东阳市人民路8号

监督投诉电话：0579-86662677

金华市生态环境局东阳分局

中科标禾工程项目管理有限公司

2022年 1月 29 日

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

附：

投 标 确 认 函

中科标禾工程项目管理有限公司：

关于贵方2022年 1月 29 日发布的东阳市污染源在线监控系统运行维护采购项目招标公告，本单位愿意参加该项目的投标。现予以确认！

报名标项：

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签章）：

单位地址：

电  话：                   邮  编：

传  真：                   日  期：

联系人：                  手机号码：

电子邮箱号：

注：此投标确认函请于2022年2 月 21 日 16 时 00 分前通过邮箱或快递送达到中科标禾工程项目管理有限公司（地址：东阳市人民路240号五楼，邮箱：1459206691@qq.com）。

（如投标单位发送投标确认函后未参加本项目投标的，将以失信单位上报东阳市财政局采监科）

- 第二章  招标需求

- 项目编号：ZKBHZFCG2022-001

采购项目名称：东阳市污染源在线监控系统运行维护采购项目

- 采购项目

| 序号 | 采购内容 | 数量/单位 | 最高限价 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东阳市污染源在线监控系统运行维护采购项目 | 3年 | 1740万元 | 580万元/年 | 具体要求详 见第二章招标需求 |

- 技术参数

一、招标项目基本要求

1、主要政策依据：

《污染源自动监控设施运行管理办法》；

《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》HJ/T355-2007；

《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》HJ/T75-2017；

《全省污染源在线监控系统运行维护实施方案》（浙环发〔2008〕10号）

《浙江省污染源在线监控系统运行管理实施细则》（浙环发[2008]42号）

2、为确保污染源在线监控系统的规范运行，就企业的节能减排进行自我监督和接受社会监督。金华市生态环境局东阳分局受东阳市横店污水处理有限公司等企业的委托进行招标，共同选取一家具备相应资质的专业化运维单位，共同将各自企业的污染源在线监控系统委托给专业机构进行社会化运维。

3、监测点除了由排污企业负责施工或安装的设备（例如监控房空调、监控房供水、供电总线等），其它所有设备、设施发生故障需要维修或更换的费用全部由中标方承担。所有设备比对费用由中标单位承担，所有报价需包含第三方比对费用（废水月度比对，废气季度比对，需由有资质的第三方监测公司出具报告）。

4、中标运维公司在中标后须安排1人专门查看环境信息中心监测平台运行情况，根据采购人要求提供相应的报表。

5、本项目运维期限为三周年，自2022年 1月 1日至 2024 年12月31日止。因企业数量及设备因子会随着环保要求而改变，本次招标只针对单项设备维护因子招标，故要求投标人对单项设备维护因子报价，最终结算金额以实际维护设备因子数量、运行维护天数及维护考核结果综合计算为准。

6、污染源在线监控系统系统具体运维要求：

6.1中标人必须在收到中标通知书后15个工作日内在东阳市区设立分支机构或维护机构，配置经培训合格的技术人员（不少于10名）、1名金华市生态环境局东阳分局监控平台巡检员和1支专业实验小组，运维车辆（不少于5 辆）、满足运维规范要求的实验室和备品备件库，开展东阳市范围内水、气污染源在线监控系统的运行管理和日常维护工作，保证系统的正常运行，确保在线监测数据的准确性、完整性。运维中心设立完毕后须向金华市生态环境局东阳分局报验，投标时需提供拟配置人员在投标单位的近6个月（2021年6月以来连续六个月）完整社保缴费清单复印件，拟配置的归属于投标方的运维汽车行驶证复印件，车辆正前方及侧方标准照片，行驶证复印件及照片需清晰可辨，提供的材料需能表明运维车辆使用权归属于投标方。

6.2派驻东阳运维点的主要技术人员数量须大于等于投标文件中提交的人员数（以投标时的名单为准），调整每年不能超过总人数的30%，且技术等级（学历、职称等）不低于原驻点人员并报批。技术人员调整须征得金华市生态环境局东阳分局的同意。运维期内运维技术人员每月出勤天数不得少于22天，监控中心负责平时的检查，局考核组不定期进行抽查，到岗依据为运维公司考勤表、相关企业运维记录本和企业门卫进出登记为准，每少一人到岗，第一次查到，处罚5000元；第二次查到，处罚1.5万元；第三次及以上查到，处罚3万元。根据缺少人数，以此类推。罚金在履约保证金中扣除。履约保证金不足抵扣的，则由中标人另行缴纳罚款。

7、数采仪要能与省厅3.1平台联网，符合国家、省厅最新相关技术规范要求，不符合要求的要及时免费进行升级。

8、东阳市污染源在线监测监控系统运行维护考核办法

为加强我市污染源在线监控系统的运维管理，规范运维工作的正常开展，提高运维水平，根据相关要求和技术规范，由采购人制定《东阳市污染源自动监控系统运行维护工作考核管理办法（试行）》（见下文），中标单位在合同期间应严格遵照执行。

为进一步完善东阳市污染源自动监控系统运行维护监管考核工作机制，根据《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28号）、《污染源自动监控设施现场监督检查办法》(环保部令第19号)等相关规定，制订本办法。

8.1考核对象和内容

考核对象：本市范围内已安装验收污染源自动监控系统的排污单位。

考核内容：污染源自动监控系统包括自动监测仪器、数采仪、混合采样装置、监控站房、排污口、视频监控、门禁系统等，在线数据传输联网率、有效率、准确率、远程巡检要求等。

- 8.2补助标准

东阳市污染源自动监控系统运维补助标准：参照2011年《东阳市污染源在线监测监控系统运行维护考核办法》中运维补助标准，按公开招标中标价的50%进行财政补助；运维时间不足满年的按实际运维天数补助。（公开招标后确定具体运维价格。）

- 8.3补助方式

补助资金按年支付给各个排污单位（企业），支付时间为每年12月。各相关排污单位提交东阳市污染源自动监控系统运维经费补助申请表、运维合同等相关材料至金华市生态环境局东阳分局。金华市生态环境局东阳分局根据年度考核结果核定补助资金，经批准后，再下文给予补助。考核结果优秀的按补助标准给予100%补助，合格的补80%，不合格的不予补助。

8.4管理考核

8.4.1排污单位按规定按时将运维月报、停运（拆除）报告以及设施非正常运行期间人工监测数据等上报至生态环境局；

8.4.2排污单位及时上报污染源自动监控设施出现故障时的响应、补救措施情况，包括修复时间、处理方案和出现故障的频次等。

8.4.3排污单位完整记录反映污染源自动监控系统运行维护情况的资料，包含设备操作、使用和维护保养记录，运行巡检记录，定期校正、校验记录，易耗品的定期更换记录，设备故障状况及处理记录等自动监控系统档案管理情况。

8.5网上考核

8.5.1数据联网率高于95%，监测站点实际联网小时数占应联网小时数的百分比，通过监控平台按月自动统计；

8.5.2数据有效率高于95%，监测站点有效小时数+修约小时数占应联网小时数的百分比，通过监控平台按月自动统计，若现场考核质控不合格，则上次比对合格时间至下次比对合格时间有效率为0；

8.5.3远程巡检，通过监控平台不定期对各远程采样设备进行采样抽查。

8.5.4监控视频及门禁系统，排污单位处理设施、排放口、监控站房的监控视频清晰在线，门禁是否正常。

8.6现场考核

8.6.1监测站房及门禁系统，排污单位监测站房的建设符合规范要求，包括站房整体情况和配套设施；

8.6.2标准排污口，排污单位按规范在标准排污口设立标志牌、在线设备采样位置设置合理；

8.6.3自动监测仪器，排污单位自动监测仪器与上报的污染源自动监控设施备案登记表情况属实，自动监测仪器按要求强检或计量检定，量程、参数设置符合规范，自动监测仪器质控、实样比对误差在规定范围内。

8.6.4混合采样装置，COD、氨氮、总磷总氮等监测仪器均由混合采样装置供样，不得设置其他容器、管路提供水样。

8.7考核方式

金华市生态环境局东阳分局负责污染源在线监测监控系统运行维护的考核。市生态环境保护综合行政执法队负责对在线监测监控系统的日常监管工作；市环境保护监测站负责在线监测监控系统的定期比对工作；市环境监控中心负责网络及中心平台运行管理工作。

- 8.7.1属地执法中队负责日常监管考核，考核须覆盖各自辖区内所有监控站点。

- 8.7.2生态环境保护综合行政执法队、环境保护监测站、监控中心等相关单位组成督查小组，每年不定期抽查考核1-2次。将抽查考核结果计入年度考核结果。

8.8考核结果

考核根据《污染源自动监控站点运行维护考核评分表》（详见附表）进行打分，结合日常监管考核和抽查考核进行综合考评，确定最终得分。

年度考核得分90分（含）以上为优秀，80分（含）-90分为合格，80分(不含）以下为不合格。考核结果及补助金额下文通知。

8.9监管制度

依据《污染源自动监控管理办法》(国家环境保护总局令 第28号)、《污染源自动监控设施现场监督检查办法》（环保部令 第19号）等相关规定制订了“一票否决”和“黑名单”监管制度：

8.9.1“一票否决”制度

(1)当年度有重大环境违法行为的；

(2)当年度因污染源自动监控系统运行维护工作不到位被上级生态环境部门通报或督办的；

(3)未按规定向生态环境部门登记污染源自动监控设施有关情况，或者登记不属实的；

(4)污染物自动监控系统发生故障不能正常使用的，未在12小时内向生态环境部门报告的；

(5)未经生态环境部门同意，擅自拆除、闲置和不正常使用自动监控设施的；

(6)违反技术规程、监测分析和数据传输要求，擅自改变自动监控设施的硬件、软件和工作方式（如量程设置不规范、设置转换系数等），采集、传输和篡改上报虚假监控数据等致使监控数据失真的。

发现排污单位发生以上情形的，一票否决，本年度考核不合格。

8.9.2“黑名单”制度

发现运维单位有配合或擅自篡改、伪造自动监测数据及其它使监控数据失真的行为的，不仅要依法处理，还要将运维单位和涉及弄虚作假行为的人员列入不良记录黑名单，并取消其运维资格。

8.10本办法自发布之日起实施。执行期间国家、省有新规定的，按照新规定执行。

附表：

1、污染源自动监控站点运行维护考核评分表

2、预计点位分布企业（数量仅供参考）

3、关键部件及整机备件清单

附表1

污染源自动监控站点运维工作考核评分表（总分100分）

| 序号 | 类别 | 考核内容 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理考核 | 上报材料 | 1.每月5日前向生态环境部门提交上月运维月报； 2.自动监控设备需停运或拆除的，应提前向生态环境部门以书面形式上报，经现场核实，书面批准后方可停运或拆除； 3.设施非正常运行期间，应当按照有关规定和技术规范，采用手工监测方式，每日不少于4次，间隔不得超过6小时，每日定时报送至生态环境部门。 | 5 | 1.月报未按规定上报的，扣1分/次 ，超过3个月未按规定上报的，扣5分； 2.擅自停运或拆除自动监控设备的，一票否决，年度考核计0分； 3.设施非正常运行期间，手工监测数据未按规定上报，扣5分。 |
|  |  | 故障修复 | 1.发现或接到通知2小时内响应，12小时内书面上报，48h内修复，72h内未修复的使用备机并书面上报属地生态环境局； 2.COD仪的平均无故障运行时间低于360h（15天）/次，其他（包括TOC）低于720h（30天）/次；系统设备故障次数：包括数采仪、在线仪器、流量计、工况采集设备、传输网络等。 | 10 | 1.发现或接到通知故障2小时后无响应，扣2分/次，扣完为止；12小时内未书面上报，此项0分；48h内未修复，扣5分，72h内未修复未使用备机并上报的，扣10分； 2.发现故障多1次扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 档案管理 | 1.仪器设备使用说明书、合格证、环保产品认证、操作规程、设施故障预防和应急措施、工作联系牌； 2.维护记录单独成册，完整、连续，及时记录异常、数据缺失时段及处理结果，平均每周一次，保存三年历史记录，如无三年运维史，需保存运维时期记录； 3.维护记录中有废液处置记录及委托处理合同； 4.维修记录中有故障维修记录，包括系统故障状况、响应时间、故障分析、故障排除、申请恢复等工作的有关记录；保存三年历史记录，如无三年运维史，需保存运维时期记录； 5.校准记录单独成册，完整、连续；质控样分两种浓度且在量程范围以内，记录每周一次；实样比对记录每月一次，保存三年历史记录，如无三年运维史，需保存运维时期记录 ； 6.自动监控系统故障期（超过72小时）和有效性审核不合格期的手工监测数据是否开展，开展频次（6小时一次），现场存放。 （各项记录须与数采仪提供的信息一致） | 10 | 1.发现伪造纪录，按情节加倍扣分或一票否决； 2.纪录缺失的，每项扣2分，纪录不规范的，每项扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 网上考核 | 数据联网率 | 月均联网率95%以上。 | 5 | 月均联网率低于95%,每个百分点扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 数据有效率 | 数据有效率是指（有效数据+人工监测修约）÷应得数据 现场核查质控不合格，上次比对合格至下次比对合格时段都为无效数据。月均有效率95%以上。 | 5 | 月均有效率低于95%,每个百分点扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 远程巡检 | 不定期通过管理监控平台远程检查数据传输联网、采样设备运行、在线数据是否正常，如发现数据有持续异常情况，应立即进行现场检查。 | 5 | 网络远程巡检发现问题未及时反馈或处理的，每次扣1分。 |
|  |  | 监控视频 | 门禁系统是否正常、处理设施、排放口、监控站房的监控视频清晰在线。 | 10 | 网络巡检发现不正常，一次扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 现场考核 | 站房考核 | 1.站房必须专房专用，在线与刷卡排污站房隔开，无闲杂物品； 2.面积大于7m2,高度不低于2.2m，与采样点的距离小于50m； 3.配备空调、不间断电源、给排水设施、灭火设施，各项环境条件满足仪器设备正常工作的要求； 4.站房门牌、制度上墙、有门禁系统； 5.管路清晰，布局美观，整齐干净，无振动、漏水、漏风； 6.分瓶采样仪现场采样、远程采样和超标留样功能正常。 | 10 | 1.站房未专房专用，此项0分； 2.其他每不符合一项扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 排放口考核 | 1.有醒目标志牌包括排污单位名称、排污口性质、主要污染因子； 2.采样位置位于渠道计量水槽流路的中央，且采样口采水的前端设在下流的方向，测量合流排水时，在合流后充分混合的场所采水；采样点位应选择在垂直管段和烟道负压区域，避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，尽可能选择在气流稳定的断面，且采样点位前直管段的长度应大于后直管段的长度。 | 5 | 1.标志牌不符合要求，扣2分； 2.采样位置不合理，此项不得分。 |
|  |  | 监测仪器 考核 | 1.污染源自动监控设施备案情况； 2.一次仪表和数采仪的数据传输误差符合要求，废水一次仪表和数采仪误差不超过量程的1%；SO2、NOX、流速、烟尘一次仪表和数采仪的绝对误差不大于2%，不允许大于5%； 3.仪器量程设置合理。量程如可设，设为最大2-3倍排放标准值，如不可设，须有相关材料； 4.数采仪上的量程与对应因子的仪器量程一致； 5.标液、标气在有效期内，其浓度与量程相匹配（有两个浓度）； 6.数采仪历史数据保存一年以上，并能在本机查找，更换升级或修理数采仪的应向属地生态环境局报备。 7.重点污染源企业比对监测情况； 8.现场核查时采用标准溶液进行仪器离线测定，并进行比对分析；COD、氨氮、总氮、总磷标准溶液校验绝对误差小于10%，pH缓冲溶液校验绝对误差0.5，SO2、NOX标气现场测定绝对误差小于5%；现场核查质控不合格，上次比对合格至下次比对合格时段有效率为0。 | 35 | 1.污染源自动监控设施情况未备案或备案不属实的，一票否决，考核计0分； 2.废水仪表误差不符合要求的，扣10分，废气仪表误差大于2%的扣10分，大于5%的扣20分； 3.仪器量程设置不合理的，扣10分； 4.数采仪与仪器量程不一致的，此项不得分； 5．标液、标气不符合要求的，扣10分； 6.数采仪历史数据保存不足一年的，扣10分。 7.1.比对监测一次不合格扣10分，二次不合格扣20分； 8.现场质控不合格扣10分。上次比对合格至下次比对合格时段有效率为0。 |
| 备注 | 1、单项分数扣完为止，考核得分90分（含）以上为优秀，80分（含）-90分为合格，80分以下为不合格。 2、出现一票否决事项的，考核计0分，并通报市局。 3、仪器强检、站房监控视频、门禁系统、超标留样在省生态环境厅下文规定前，暂不扣分。 |  |  |  |  |

补充说明：由于时间关系，招标项目开标完成后原有运维期已经结束，但污染源在线监测系统必须连续运行，中标单位已无法在2022 年1月1日正式提供正常运维服务的，原运维企业将继续保证污染源在线监测系统的正常运行，自2022年1月1日起至中标单位正式接手污染源在线监测系统运维期间费用由中标单位按实际运维天数、运维因子数量及运维考核结果支付此部分费用给原中标单位，支付费用标准按照本次采购项目中标价执行。

附表2，预计点位分布企业：（数量仅供参考）

东阳市污染源在线监控企业设备

| 序号 | 企业名称 | 水气分类 | 安装设备清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东阳市横店污水处理有限公司 | 废水 | COD（哈希CODmax）+氨氮（哈希Amtax）+总氮总磷（岛津TNP-4110）+PH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000） |
| 2 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 废水 | COD（岛津TOC4200）+氨氮（利奇Super Vision）+pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000） |
| 3 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 废水 | COD（岛津TOC4200）+氨氮（WTW TresCon UNO A111）+pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000） |
| 4 | 浙江横店染整有限公司 | 废水 | COD（利奇Mulit Vision）+ pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000）+氨氮(WTWtresCon UNOA111)+总氮(TNP-4200) |
| 5 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 废水 | OD(哈希CODmaxⅡ）+氨氮(泽天WDet-5000)+pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000） |
| 6 | 浙江横店热电有限公司 | 废气 | （SO2+NOX+O2）(西克SICK-MCS100FT)+温压流湿+数采（利奇Riche2000 |
| 7 | 东阳诚艺服饰有限公司 | 废水 | COD（泽天CODet-5000）+氨氮（泽天WDet-5000）+ pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000） |
| 8 | 东阳市歌山镇污水处理工程 | 废水 | COD（TOC4200）+氨氮（泽天WDet-5000）总氮（泽天WDet-5000TPN）+总磷（泽天WDet-5000）+pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000） |
| 9 | 东阳市舒美印染有限公司 | 废水 | COD（泽天CODet-5000）+ pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000） |
| 10 | 浙江佰耐钢带有限公司 | 废水 | pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000） |
| 11 | 浙江康峰化工有限公司 | 废水 | COD（泽天CODet-5000）+pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000） |
| 12 | 浙江普洛生物科技有限公司 | 废水 | COD(哈希CODmaxⅡ）+氨氮(WTWtresCon UNOA111)+pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000）+ 总磷总氮（岛津TNP-4200） |
| 13 | 浙江省东阳市金鑫化学工业有限公司 | 废水 | COD（利奇Mulit Vision）+氨氮（利奇Super Vision）+ pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000） |
| 14 | 浙江野风药业股份有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+氨氮（WTWtresCon UNOA111）+pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000） |
| 15 | 东阳市天染针织有限公司 | 废水 | COD（泽天CODet-5000）+ pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000）+氨氮(泽天WDet-5000)+ 总氮（泽天WDet-5000TPN） |
| 16 | 东阳市环境卫生管理处（第二垃圾填埋场） | 废水 | COD(TOC-4200)+氨氮（NHN-4210）+总氮总磷（TNP-4200）+PH+浊度计+流量计（E+H）+数采仪（利奇Riche2000） |
| 17 | 东阳市第二污水处理厂 | 废水 | COD（哈希CODmaxⅡ）+氨氮（岛津NHN-4210）+总氮总磷（岛津TNP-4200）+PH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000） |
| 18 | 浙江埃森化学有限公司 | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+氨氮（利奇Super Vision）+pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000） |
| 19 | 横店集团东磁有限公司 | 废水 | COD（岛津TOC-4200）+ pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000） |
| 20 | 东阳市东方新秀针织有限公司 | 废水 | COD（泽天CODet-5000）+ pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000）+氨氮(泽天WDet-5000) |
| 21 | 东阳市东冉服饰有限公司 | 废水 | COD（泽天CODet-5000）+ pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000） |
| 22 | 东阳市四合水处理有限公司 | 废水 | COD（利奇Mulit Vision）+PH+分瓶+数采仪（利奇Riche2000）+总铬（利奇） |
| 23 | 东阳市金泽洗染有限公司 | 废水 | COD（泽天CODet-5000）+氨氮（泽天WDet-5000）+总氮（泽天WDet-5000TPN）+pH(上海沃懋PH8006)+流量（科盛SULN-200）+分瓶+数采仪（利奇Riche2000） |
| 24 | 浙江省东阳市环保科技有限公司 | 废水 | COD（泽天CODet-5000）+ pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000） |
| 25 | 浙江同力服饰有限公司 | 废水 | COD（泽天CODet-5000）+ pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000） |
| 26 | 东阳市年代针织有限公司 | 废水 | COD（泽天CODet-5000）+氨氮（利奇）+ pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000） |
| 27 | 浙江新纳材料科技有限公司 | 废水 | pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000） |
| 28 | 浙江绿宇制冷配件有限公司 | 废水 | pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000） |
| 29 | 浙江东磁户田磁业有限公司 | 废水 | PH+流量+数采仪（利奇Riche2000）+分瓶 |
| 30 | 东阳市何氏电路板有限公司 | 废水 | pH+流量+数采仪（利奇Riche2000） |
| 31 | 浙江东峰制冷配件有限公司 | 废水 | pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000） |
| 32 | 浙江海森药业股份有限公司 | 废水 | COD（热电Orion 3106）+氨氮（WTW）+pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000） |
| 33 | 东阳市污水处理有限公司（四期、东阳市华辰水务有限公司） | 废水 | COD（哈希CODmaxⅡ）+氨氮（岛津NHN-4210）+总氮总磷（岛津TNP-4200）+PH(哈希 GLI model33)+流量(西门子MAG5000)++数采仪（利奇Riche2000） |
| 34 | 东阳市污水处理有限公司（一二期、东阳中持水务有限公司） | 废水 | TOC（岛津TOC-4200）+氨氮（岛津NHN-4210）+总氮总磷（岛津TNP-4200）+PH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000） |
| 35 | 东阳市秀华袜业有限公司 | 废水 | COD（泽天CODet-5000）+氨氮（利奇）+总氮（利奇）+ pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000） |
| 36 | 东阳市北极秀服装有限公司 | 废水 | PH+COD(泽天CODet-5000)+总氮（利奇）+氨氮（利奇）+数采仪（利奇Riche2000） |
| 37 | 东阳市双龙线带有限公司 | 废水 | COD（泽天CODet-5000）+总氮（利奇）+ pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000）+氨氮（泽天WDet-5000） |
| 38 | 东阳市东砚针织有限公司 | 废水 | COD（泽天CODet-5000）+氨氮（泽天WDet-5000）+总氮（泽天WDet-5000TNP）+ pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000） |
| 39 | 东阳市顺达染整有限公司 | 废水 | COD（泽天CODet-5000）+ pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000）+总氮（WDET-5000TPN）+氨氮（泽天WDET-5000） |
| 40 | 画水镇竹溪污水处理厂（碧水园（东阳）水务有限公司） | 废水 | COD（泽天CODet-5000）+氨氮（泽天WDET-5000）+总氮（WDET-5000TPN）+泽天总磷（泽天）+PH+流量+分瓶+数采仪（RICHE-2000） |
| 41 | 东阳市防军莹石有限公司 | 废水 | pH+流量+数采仪（利奇Riche2000） |
| 42 | 浙江花园新能源有限公司 | 废水 | COD（泽天CODet-5000）+ pH+流量+混合采样仪+氨氮（泽天WDET-5000）+数采 |
| 43 | 东阳市污水处理有限公司（东阳江滨景观带湿地公园） | 废水 | COD（哈希）+氨氮（哈希）+ pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000） |
| 44 | 浙江新亚实业有限公司 | 废水 | COD（泽天CODet-5000）+ pH+流量+分瓶+混合采样仪+氨氮（泽天WDET-5000） |
| 45 | 浙江花园生物高科股份有限公司 | 废水 | COD（利奇Mulit Vision）+pH+流量+分瓶+数采仪（RICHE-2000）+氨氮（泽天WDET-5000） |
| 46 | 东阳市李氏塑胶有限公司 | 废气 | SO2+NOX+O2(泽天 EM-5)+温压流湿+超低排放烟尘仪（翠云谷TL-PMM180）+数采（利奇 Riche2000） |
| 47 | 东阳市东横建材有限公司 | 超低 | SO2+NOX+O2(泽天 EM-5)+温压流湿+超低排放烟尘仪（翠云谷TL-PMM180）+数采（利奇 Riche2000） |
| 48 | 浙江普洛得邦制药有限公司（RTO） | 废气 | SO2+NOX+O2(富士 ZPA)+温压流湿+数采（利奇 Riche2000） |
| 49 | 浙江普洛得邦制药有限公司（VOC) | VOC | NMHC（利奇GC-6000）+温压流湿+O2+数采仪（利奇 Riche2000） |
| 50 | 东阳市白坦真空镀膜厂 | VOC | NMHC（利奇GC-6000）+温压流湿+O2+数采仪（利奇 Riche2000） |
| 51 | 东阳市宝盛新型建材有限公司 | 超低 | SO2+NOX+O2(富士 ZPA)+温压流湿+超低排放烟尘仪（翠云谷TL-PMM180）+数采（利奇 Riche2000） |
| 53 | 东阳市北江新型建材有限公司 | 超低 | SO2+NOX+O2(富士 ZPA)+温压流湿超低排放烟尘仪（翠云谷TL-PMM180）+数采（利奇 Riche2000） |
| 53 | 东阳市易源环保科技有限公司 | 超低 | SO2+NOX+O2(富士 ZPA)+温压流湿+超低排放烟尘仪（翠云谷TL-PMM180）+数采（利奇 Riche2000） |
| 54 | 浙江普洛家园药业有限公司（RTO） | 废气 | SO2+NOX+O2(富士 ZPA)+温压流湿+数采（利奇 Riche2000） |
| 55 | 浙江普洛家园药业有限公司（VOC） | VOC | NMHC（利奇GC-6000）+温压流湿+O2+数采仪（利奇 Riche2000） |
| 56 | 浙江普洛家园药业有限公司（焚烧炉） | 超低 | SO2+NOX+O2(富士 ZPA)+温压流湿+超低排放烟尘仪（翠云谷TL-PMM180）+数采（利奇 Riche2000） |
| 57 | 浙江海森药业股份有限公司（RTO） | 废气 | SO2+NOX+O2(富士 ZPA)+温压流湿+数采（利奇 Riche2000） |
| 58 | 浙江海森药业股份有限公司（VOC） | VOC | NMHC（利奇GC-6000）+温压流湿+O2+数采仪（利奇 Riche2000） |
| 59 | 浙江花园生物高科股份有限公司(焚烧炉) | 废气 | SO2+NOX+O2(富士 ZPA)+温压流湿+烟尘仪（RBV）+数采（利奇 Riche2000） |
| 60 | 浙江花园生物高科股份有限公司(VOC) | VOC | NMHC（利奇GC-6000）+温压流湿+O2+数采仪（利奇 Riche2000） |
| 61 | 东阳市西塔新型建材厂 | 超低 | SO2+NOX+O2(富士 ZPA)+温压流湿+超低排放烟尘仪（翠云谷TL-PMM180）+数采（利奇 Riche2000） |
| 62 | 浙江花园铜业有限公司 | 超低 | SO2+NOX+O2(泽天 EM-5)+温压流湿+烟尘仪（RBV）+数采（利奇 Riche2000） |
| 63 | 浙江普洛康裕制药有限公司(RTO) | 废气 | SO2+NOX+O2(富士 ZPA)+温压流湿+数采（利奇 Riche2000） |
| 64 | 浙江普洛康裕制药有限公司(voc) | 废气 | NMHC（利奇GC-6000）+温压流湿+O2+数采仪（利奇 Riche2000） |
| 65 | 浙江普洛康裕制药有限公司焚烧炉 | 超低 | SO2+NOX+O2(富士 ZPA)+温压流湿+超低排放烟尘仪（翠云谷TL-PMM180）+数采（利奇 Riche2000） |
| 66 | 浙江普洛康裕制药有限公司新区(RTO) | 废气 | SO2+NOX+O2(富士 ZPA)+温压流湿+数采（利奇 Riche2000） |
| 67 | 浙江普洛康裕制药有限公司新区(voc) | voc | NMHC（利奇GC-6000）+温压流湿+O2+数采仪（利奇 Riche2000） |
| 68 | 浙江普洛康裕制药有限公司新区 | 废水 | COD（岛津TOC4200）+氨氮（利奇Super Vision）+ pH+流量+分瓶+数采仪（利奇Riche2000） |
| 69 | 东阳市歌山镇污水处理工程2期 | 废水 | COD（岛津TOC4200）+氨氮（岛津NHN-4210）+总氮总磷（岛津TNP-4200）+PH+流量+分瓶+数采仪（利奇 Riche2000） |
| 70 | 南马污水厂 | 废水 | COD（E+H）+氨氮（E+H）+总氮（E+H）+总磷(E+H)+PH+流量+分瓶+数采仪（利奇 Riche2000） |
| 71 | 东阳市华裕新型建材有限公司 | 超低 | SO2+NOX+O2(富士 ZPA)+温压流湿+超低排放烟尘仪（翠云谷TL-PMM180）+数采（利奇 Riche2000） |
| 72 | 浙江省东阳市小康建材有限公司 | 超低 | SO2+NOX+O2(富士 ZPA)+温压流湿+超低排放烟尘仪（翠云谷TL-PMM180）+数采（利奇 Riche2000） |
| 73 | 东阳市巍山镇强辉包装材料厂 | voc | NMHC（利奇GC-6000）+温压流湿+O2+数采仪（利奇 Riche2000） |
| 74 | 浙江野风药业股份有限公司(RTO) | 废气 | SO2+NOX+O2 +温压流湿+烟尘仪+数采 |
| 75 | 浙江野风药业股份有限公司(VOC) | VOC | NMHC+温压流湿+O2+数采仪 |
| 76 | 子阳太阳能 | 废气 | SO2+NOX+O2 +温压流湿+烟尘仪+数采 |
| 77 | 东阳市华美金银线有限公司(VOC) | VOC | NMHC+温压流湿+O2+数采仪 |
| 78 | 浙江省东阳市华泰工艺品有限公司(VOC) | VOC | NMHC+温压流湿+O2+数采仪 |
| 79 | 东阳市伟美金线有限公司(VOC) | VOC | NMHC+温压流湿+O2+数采仪 |
| 80 | 东阳市合兴金银丝材料有限公司(VOC) | VOC | NMHC+温压流湿+O2+数采仪 |
| 81 | 东阳市盛兴特种丝线有限公司(VOC) | VOC | NMHC+温压流湿+O2+数采仪 |
| 82 | 东阳市万盛工艺礼品有限公司 | VOC | NMHC+温压流湿+O2+数采仪 |
| 83 | 浙江普洛生物科技有限公司（锅炉） | 超低 | SO2+NOX+O2+温压流湿+烟尘仪+数采 |
| 84 | 浙江普洛生物科技有限公司（voc） | VOC | NMHC+温压流湿+O2+数采仪 |
| 85 | 浙江海森药业股份有限公司(焚烧炉) | 废气 | SO2+NOX+O2()+温压流湿+烟尘仪+数采 |
| 86 | 东阳伟明环保能源有限公司1# | 超低 | SO2+NOX+O2()+温压流湿+烟尘仪+数采+氟化氢+氯化氢 |
| 87 | 东阳伟明环保能源有限公司2# | 超低 | SO2+NOX+O3()+温压流湿+烟尘仪+数采+氟化氢+氯化氢 |
| 88 | 东阳伟明环保能源有限公司3# | 超低 | SO2+NOX+O4()+温压流湿+烟尘仪+数采+氟化氢+氯化氢 |
| 89 | 东阳市横店污水处理有限公司（三期） | 废水 | COD+氨氮+总氮总磷+PH+流量+分瓶+数采仪 |
| 90 | 花园药业股份有限有限公司 | 废水 | COD利奇Mulit Vision）+氨氮（利奇Super Vision）+ pH+流量+分瓶+数采仪（ Riche2000） |
| 91 | 东阳市人民医院（浙中肿瘤专科医院、浙江省东阳市急救中心） | 废水 | COD利奇Mulit Vision）+氨氮（利奇Super Vision）+余氯（哈西CL17sc） pH+流量+分瓶+数采仪（ Riche2000） |
| 92 | 东阳市易源环保科技有限公司 | 废水 | COD+氨氮+PH+流量+分瓶+数采仪 |

附件3：关键部件及整机备件清单

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 触摸屏 | COD |
|  | 2位三通电磁阀/摇臂阀 |  |
|  | 蠕动泵 |  |
|  | 铂金电极 |  |
|  | 高压消解模块 |  |
|  | 左右灯板 |  |
|  | 主板V3 |  |
|  | 八联体阀 |  |
|  | 三通阀（水样阀） |  |
|  | NDIR检测器整体 | TOC |
|  | 八通阀组件 |  |
|  | 电源板 |  |
|  | I/O板 |  |
|  | CPU主板 |  |
|  | 用注射器 |  |
|  | 电炉 |  |
|  | 电源板 | TNP |
|  | I/O板 |  |
|  | UV灯 |  |
|  | CPU主板 |  |
|  | T电源 |  |
|  | 八通阀 A（整体） |  |
|  | 八通阀 B（整体） |  |
|  | 注射器 |  |
|  | 主板 | 哈希氨氮 |
|  | 模拟量输出板 |  |
|  | 隔膜泵 |  |
|  | 显示屏 |  |
|  | 氨氮电极 |  |
|  | 氨氮膜头及电解液 | WTW氨氮 |
|  | 氨氮电极 |  |
|  | 水泵控制板 |  |
|  | 注射器加热块 | 岛津氨氮 |
|  | 光度计组件 |  |
|  | 主板 |  |
|  | 触摸屏 | 利奇氨氮 |
|  | 2位三通电磁阀/摇臂阀 |  |
|  | 蠕动泵 |  |
|  | 氨氮光源 |  |
|  | 比色单元 |  |
|  | 左右灯板 |  |
|  | 主板 |  |
|  | 八联体阀 |  |
|  | 三通阀（水样阀） |  |
|  | 注射器 | 哈希TNP |
|  | 蠕动泵管 |  |
|  | 计量泵/注射泵 |  |
|  | 检测器 |  |
|  | 泵 |  |
|  | 消解池/加热器 | 科特总氮 |
|  | 计量光源（白灯） |  |
|  | 计量光源接收（黑灯） |  |
|  | 计量管 |  |
|  | 光感电路板 |  |
|  | 高压电磁阀 |  |
|  | 氮氧化物气室 | 烟气（富士）系统 |
|  | 二氧化硫气室 |  |
|  | 氧传感器（氧电池） |  |
|  | 皮托管 |  |
|  | 压力变送器 |  |
|  | 温度变送器 |  |
|  | 泵膜套件 | 烟气（赛默飞）系统 |
|  | 探头滤芯 |  |
|  | 抽气泵 |  |
|  | 流量变送器 |  |
|  | 压力变送器 |  |
|  | 温度变送器 |  |
|  | 风机滤芯 |  |
|  | 检测器光学折射镜（镀银镜片） |  |
|  | PH电极 | 其他辅助设备 |
|  | 等比例主板 |  |
|  | 等比例显示板 |  |
|  | 等比例电源板 |  |
|  | 等比例蠕动泵/泵管 |  |
|  | 数采主板 |  |
|  | 数采电源 |  |
|  | TOC在线分析仪 | 整机备件 |
|  | COD在线分析仪 |  |
|  | TNP在线分析仪 |  |
|  | 氨氮在线分析仪 |  |
|  | 总氮在线分析仪 |  |
|  | 烟气分析仪 |  |

注：此表为本项目关键部件及整机备件最低保障清单，投标人发现如有遗漏，应自行进行补充完整。

二、商务要求

（一）、投标报价要求

1、投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，须包括所有为本项目配备维护人员工资，包括但不仅限于（法定节日加班费、冷饮费等）；社会保险、医疗保险、各类安全保险（含意外伤害险）和按规定提取的福利费；场地租赁费、办公及管理费用；企业固定资产折旧；消耗材料；备品备件、专用工具等。如有漏项，视同已包含在本报价中，报价不做调整，投标方依据包括但不仅限于上述内容提供合理的单个因子综合报价，投标方需考虑到后续维护因子数量的增加或减少对项目报价的整体影响程度的高低做出综合判断。

2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

★（二）工期和维护期要求

1、工作要求：

合同签订后根据招标文件要求进行项目维护服务，项目维护服务为期三年（自 2022 年1 月 1 日起至2024 年12 月31 日），维护具体要求按照招标项目及维护要求（《东阳市污染源自动监控系统运行维护工作考核管理办法（试行）》）内容执行。

（三）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人组织相关人员进行验收，验收费用由中标人承担；采购人出具一式二份验收报告，一份由中标人保管，一份由中科标禾工程项目管理有限公司（原件）存档。

- 资金来源：运维款由企业进行支付。

- 付款方式： 详见中标单位与企业的运维技术服务合同，按招标文件实施

- 合同签订30日内由企业支付收年度运维费的50%，年度剩余50%款项根据金华市生态环境局东阳分局年度考核结果公布后由企业在30日内支付。

- 合同的签订：

- 中标人与金华市生态环境局东阳分局签订政府采购合同，并与各企业签订运维技术服务合同。

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：东阳市污染源在线监控系统运行维护采购项目 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、投标费用：中科标禾工程项目管理有限公司按照本招标文件总则第（五）条规定向中标人收取中标服务费。 |
| 3 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当按照公开招标公告第三、六条规定以书面形式要求招标方作出书面解释、澄清或者向招标方提出书面质疑；在质疑截止时间前，未对招标文件提出质疑时，视投标人对招标文件的默认；招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或者补充的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有已获取招标文件的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 4 | 投标文件的递交： 本项目投标文件由技术文件、资信及商务文件和报价文件三部分组成。投标人应按以下方式递交投标文件： ▲1、本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上传输、递交电子版投标文件（包括技术文件、资信及商务文件和报价文件）； 2、为了避免由于电子交易平台无法正常运行等技术、安全故障原因造成投标文件无法解密或解密失败，导致投标无效的情况，投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至中科标禾工程项目管理有限公司邮箱：1459206691@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效； 3、投标人仅提交电子备份投标文件的，投标无效； 4、本项目不强制投标人提交电子备份投标文件；如在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，因投标人未提供电子备份投标文件而造成投标无效等一切后果和风险由投标人自行承担。 5、各投标人应在评标结束之日起10日内，向中科标禾工程项目管理有限公司提供纸质投标文件（纸质投标文件递交要求详见本章投标文件的编制第六条：投标文件的签署和份数的相关规定），未按时或按规定提供纸质投标文件的投标人将以失信单位上报东阳市财政局采监科。（递交或邮寄地址：东阳市人民路240号五楼，联系人：中科标禾工程项目管理有限公司，电话：15906716525） |
| 5 | 投标截止时间：2022年2 月 22 日 9 时 00 分 1、投标人应当在投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。 2、电子备份投标文件的递交时间：投标人应当在投标截止时间前，逾期未递交的视为自动放弃。 3、投标人应当在投标截止时间前完成投标准备事宜（应具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）及电子投标文件的传输递交，可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。 |
| 6 | 开标时间：2022年2 月 22 日 9 时 00 分 本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以投标人本单位缴纳社保花名册为准）】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。 截止开标时间，政采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人须在开标时间截止后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。 |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | 中标结果公告：自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果公告于浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)、东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html)，公告1个工作日。 |
| 9 | 《中标通知书》的领取时间：确定中标人后，中标人应在三个工作日内，向招标方领取《中标通知书》，否则按放弃中标资格处理，并因违反诚信原则，提交财政部门列入政府采购黑名单。 |
| 10 | 履约保证金及预付款保函的交纳： 采购中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价2%的履约保证金及首年度运维费10%预付款保函，在中标人与采购人签订合同前递交，中标人需以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险（可在政采云平台购买，咨询热线4009039583）等非现金形式提交。 |
| 11 | 1、中标人如因资金问题需贷款，可登录政采云平台“金融服务模块”查看各相关银行服务方案，具体执行可与相关银行东阳分行联系或“政采云”线上申请。 2、政府采购金融服务提示：为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。 浙商银行金华东阳支行联系人：倪姚波 联系电话：13750943108 0579-86222987 |
| 12 | 签订合同时间：发出《中标通知书》之日起30天内。 |
| 13 | 中标人与金华市生态环境局东阳分局签订政府采购合同。 |
| 14 | - 付款方式： 详见中标单位与企业的运维技术服务合同，按招标文件实施 - 合同签订30日内由企业支付首年度运维费的50%，年度剩余50%款项根据金华市生态环境局东阳分局年度考核结果公布后由企业在30日内支付。 |
| 15 | 货物交付/服务地点：东阳市内，采购人指定的地点。 验收：根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人组织相关人员进行验收，验收费用由中标人承担；采购人出具一式二份验收报告，一份由中标人保管，一份由中科标禾工程项目管理有限公司（原件）存档。 |
| 16 | 失信行为处理： 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： （1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； （2）有意串标或提供虚假材料的； （3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 （4）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 （5）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。 （6）不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 17 | 投标文件有效期：60天 |
| 18 | 招标方对投标人的落选不作出任何解释。 |
| 19 | 采购人和招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，仅供投标人参考，不作为招标依据，对采购人、招标代理机构和投标人无任何约束力，一切以网上公告及书面形式为准。 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于中科标禾工程项目管理有限公司。 |

注：如本招标文件后面的条款与本表有矛盾的以本表的内容为准。

- 总则

（一） 适用范围

本招标文件适用于东阳市污染源在线监控系统运行维护采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的中科标禾工程项目管理有限公司（“招标方”）和金华市生态环境局东阳分局及东阳市横店污水处理有限公司等92家企业（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*”、“▲”、“※”、“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，委托代理人必须为投标人的在职正式职工（以投标人本单位缴纳社保花名册为准）。

▲（五）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

## 2.采购代理（中标）服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）货物类标准的收取。费率标准如下：

| 金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |

，在中标结果公示结束之日起3天内（在领取中标通知书前）交纳。

中标服务费由中标人汇至以下账户：

帐户名称：中科标禾工程项目管理有限公司东阳分公司

开户银行：东阳农商银行六石支行樟村分理处

账号：201000270101015

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（八）特别说明：

*1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。

评审时，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

*2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

*3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定，按中标价双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

*5.评标委员会认为预中标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，预中标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

*6. 招标方不保证最低报价者为中标方。

*7. 为维护国家利益及招标方自身利益，允许招标方在合同签订之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力。

*8.“政采云”平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应政府采购项目。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标方提出质疑。投标人对招标方的质疑答复不满意或者招标方未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3. 采购人、招标方应当按照《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》、中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》进行受理与答复质疑。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当按照公开招标公告第三、六条规定以书面形式要求招标方澄清。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

▲（一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、报价文件三部分组成。

1.资信及商务文件：

（1）投标人资信及商务自评得分表（格式见附件）

（2）资信商务响应表（格式见附件）

（3）有效的营业执照副本复印件；

（4）法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（5）投标人提供近六个月税收缴纳凭证；

（6）信用记录网络查询页面截图（信用中国与中国政府采购网）；

（7）浙江政府采购网注册正式供应商的网络截图或承诺中标后30天内注册为浙江政府采购网正式供应商（须提供承诺书）；

（8）拟配置人员在投标单位的近6个月（2021年6月以来连续六个月）完整社保缴费清单复印件；拟配置的归属于投标方的运维汽车行驶证复印件，车辆正前方及侧方标准照片，行驶证复印件及照片需清晰可辨，提供的材料需能表明运维车辆归属于投标方。

（9）投标人本单位缴纳社保人员花名册；

（10）东阳市政府采购代理机构社会评价表（投标人在评标结束之日起10日内提供的纸质投标文件正本用原件，副本用复印件，格式见附件）

（11）投标声明书 (格式见附件) ；

（12）政府采购活动现场确认声明书 (格式见附件) ；

（13）投标人情况介绍；

(14)投标人近两年无县市区级（含）以上生态环境主管部门的通报批评或处罚的承诺函

（15）投标人认为有必要提供的其它文件。

2.技术文件

（1）投标人技术自评得分表（格式见附件）；

（2）技术响应表（格式见附件）；

（3）项目实施方案（包括但不仅限于项目实施所需包含运维具体内容、运维所需车辆及设备、运维时间安排等）；

（4）项目经理及项目组成主要成员表（格式见附件）；

（5）运维服务承诺书（等格式见附件）

（6）服务费承诺书（格式见附件）；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.报价文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）《中小企业声明函》（格式见附件）；

（3）监狱企业证明文件；

（4）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

（5）开标一览表（格式见附件）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲（二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲（三）投标报价

1、投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，须包括所有为本项目配备维护人员工资，包括但不仅限于（法定节日加班费、冷饮费等）；社会保险、医疗保险、各类安全保险（含意外伤害险）和按规定提取的福利费；场地租赁费、办公及管理费用；企业固定资产折旧；消耗材料；备品备件、专用工具等。如有漏项，视同已包含在本报价中，报价不做调整，投标方依据包括但不仅限于上述内容提供合理的单个因子综合报价，投标方需考虑到后续维护因子数量的增加或减少对项目报价的整体影响程度的高低做出综合判断。

2、投标人应在投标书的《开标一览表》上写明投标报价项目的单价和总价，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准，当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标小组认为单价金额小数点有明显错误的，此时应以总价为准，并修改单价。

3、中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

4、投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

5、招标方不接受低于成本的投标报价。

6、投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

7、须由中标单位开具正式发票。

8、招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，若同意延长有效期的投标人，则不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）履约保证金及预付款保函

▲1.保证金形式：汇票、电汇、保函

▲2.中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同，采购中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价2%的履约保证金及首年度运维费10%预付款保函，在中标人与采购人签订合同前递交，中标人需以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险（可在政采云平台购买，咨询热线4009039583）等非现金形式提交。

▲（六）投标文件的签署和份数

- 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，因投标文件内容不完整、编排混乱、放弃关联点或关联点错误等原因导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容等风险由投标人自行承担。

- 各投标人应在评标结束之日起10日内，向中科标禾工程项目管理有限公司提供纸质投标文件，未按时或未按招标文件规定提供纸质投标文件的投标人将以失信单位上报东阳市财政局采监科。

纸质投标文件递交要求如下：

（1）中标人须提供技术文件、资信及商务文件、报价文件正本各1份、副本各4份，分别编制并单独装订成册；封面应注明“正本”、“副本”字样。

（2）纸质投标文件需打印或用不褪色的墨水填写，纸质投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

3. 投标文件需盖章签字的地方必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章和由法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

▲（七）投标文件的上传、递交、修改和撤回

1. 投标人应当在投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。

2.未按规定上传的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件解密失败或被误投的风险由投标人承担。

3. 投标人未在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件，仅提交电子备份投标文件的，投标无效。

4. 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后上传的投标响应文件，将被政采云平台拒收。

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。

5. 截止开标时间，政采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人须在开标时间截止后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。

6. 电子投标文件无法解密或解密失败时，投标人提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为评审依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务及资信评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按招标文件要求进行投标确认的；

（2）投标人仅提交电子备份投标文件的；

(3) 在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，投标人未提供电子备份投标文件，无法对投标人继续进行评审的；

（4）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的；

（5）网上下载的证明文件，不能通过真实性验证的（发现提供虚假资料的，按照提供虚假资料处理）；

（6）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，及未提供招标文件中标有“*”、“ ▲”、“※”、“★”等特殊符号的证明文件的；

（7）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（8）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（9）投标文件格式未按招标文件附件规定的格式、未按招标文件规定的内容编制投标文件的或者内容虚假的、未按规定签字或盖章的；

（10）投标文件的实质性内容未使用中文表述的或意思表述不明确、前后矛盾的或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（11）投标有效期、服务期（交货期）、质保期、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；

（12）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（13）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（14）法律、法规规定的其它投标无效情况。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的；

（2）投标文件标明的响应或偏离与事实不符的或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件质量标准的，或者与招标文件中标有“*”、“ ▲”、“※”、“★”等特殊符号的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）招标文件中允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生较大负偏离的，经评标委员会认定对项目实际使用造成影响的；

（5）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（6）与其他参加本次投标供应商的投标文件的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

（7）在商务及资信标、技术标内出现报价；

（8）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（9）法律、法规规定的其它投标无效情况。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或者澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）投标报价具有选择性的，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）报价超出用户设定的最高限价或预算金额的；

（5）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（6）法律、法规规定的其它投标无效情况。

4.被拒绝的投标文件为无效。

5.根据有关法律、法规规定为无效、废标的，按法律、法规规定执行。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行电子开标，投标人的法定代表人或其委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以投标人本单位缴纳社保花名册为准）】应做好投标准备，准时在线参加电子开标会议，随时关注开标进度。

（二）电子招投标开标程序

1.开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人宣布评标室会议纪律及评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

3.开标及评审程序

3.1在开标时间截止后30分钟内由各投标人自行对投标文件进行解密；

3.2由采购人进行资格性和符合性审查，通过审查的投标人进入商务及资信文件进行评审；

3.3系统对各投标人的商务及资信文件进行汇总；

3.4在系统上公开报价开标情况；

3.5评标委员会对报价情况进行评审；

3.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 4.本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况时，采购代理机构可上传投标人的电子备份投标文件继续评审。

- （三）特殊情况处理

- 投标文件评审期间采购响应（指投标或谈判、报价，下同），出现有效供应商不足3家的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定，报请东阳市财政局采监科同意，可以按原采购方式继续进行采购活动，也可以变更为竞争性谈判等其他采购方式。变更采购方式时，原评标委员会所有成员，为竞争性谈判或单一来源采购的谈判小组成员。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成。（允许采购人不推荐采购人代表参加，如采购人不推荐采购人代表参加评审时，评标委员会（5人）都从评标专家库中抽取）。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

招标方工作人员协助评标委员会对投标人的商务及资信文件、报价文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将对投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行电子询标,投标人须在规定的时间内向评标委员会澄清有关问题,并在政采云上进行询标答复。

投标人代表未在规定的时间内进行澄清、拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）招标方工作人员协助评标委员会审核商务报价有无计算错误，并根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后, 招标方工作人员对系统中的得分汇总进行复核,计算出本项目最终得分，评标委员会按评标原则推荐中标候选人并起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章或实体公章），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.政采云系统投标报价与投标文件中开标一览表（报价表）相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

6.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）第五十一条第二款规定：投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是：综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（八）其他

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 六、定标

（一）确定中标人 。本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。

1.招标方在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2.采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，招标方以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4. 确定中标人后，中标人应在7个工作日内，向招标方领取《中标通知书》，否则按放弃中标资格处理，并因违反诚信原则，提交财政部门列入政府采购黑名单。由第二预中标人接替中标，以此类推。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，招标方对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同,在30日内未完成合同签订的，将被扣罚履约保证金并取消其中标资格，由第二预中标人接替，以此类推。但第二预中标人的投标报价与第一预中标人的投标报价差额大于第一预中标人所交纳的履约保证金时，将重新组织招标。

（二）履约保证金及预付款保函

1.采购中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价2%的履约保证金及首年度运维费10%预付款保函，在中标人与采购人签订合同前递交，中标人需以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险（可在政采云平台购买，咨询热线4009039583）等非现金形式提交。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于东阳市污染源在线监控系统运行维护单位采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，技术、资信及商务分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，总得分相同的，以价格得分高的优先；价格得分、技术、资信及商务分相同的，按照近三年内，未受到生态环境部门处分的优先，受到通报批评的优先于受到处罚的原则排名。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=技术、资信及商务分+报价分

- 评标内容及标准

（一）评分表格式（技术、资信及商务分共70分）：

| 序号 | 评分项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资信情况 (14分） | 投标人具有ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每个得1分，最高3分。各类认证证书以中文版本为准并在有效期内。（需提供证书复印件并加盖公章，原件钉钉备查） | 0-3 |
|  |  | 投标人具有地市级及以上政府部门颁发的科技型企业证书的,得1分；具有高新技术企业证书的得1分；具有国家版权局计算机软件著作权登记证书的，每个得0.5分，最高得5分。（以投标人提供的证明、证书为准。） | 0-7 |
|  |  | 投标人或投标人全资子公司具有项目相关产品研发、生产、售后服务能力的得2分。 （提供相关产品的检测证书、说明书复印件并加盖公章，原件钉钉备查） | 0-2 |
|  |  | 投标人项目成员入选省级、市级环境检测协会环境监测技术专家库（1人得1分，最高2分） | 0-2 |
| 2 | 服务计划书 （18分） | 服务计划书编写内容是否完善，是否科学合理且适用于本项目。由评委酌情打分。 | 0-3 |
|  |  | 投标人对污染源在线监控运维实施方案设计的合理性、科学性。方案是否有效针对污染源分类、难度等特点编制。由评委酌情打分。 | 0-4 |
|  |  | 投标人对污染源在线监控运维项目的内部管理及质控措施及制度。制度是否有效针对仪器设备操作规程、质控措施、校验复核、岗位职责、人员分工、培训计划、安全管理、档案管理等特点编制。由评委酌情打分。 | 0-5 |
|  |  | 投标人对监控系统正常运行的保证措施及承诺内容，对突发事件的应急处置措施及其它处置方案。措施及承诺是否适用于本项目，是否切实有效。由评委酌情打分。 | 0-4 |
|  |  | 投标人对本项目的提供的合理化建议和改进措施打分。合理化建议不具备可操作性的不得分，由评委酌情打分。 | 0-2 |
| 3 | 技术及运维力量 (9分） | 投标人派驻东阳运维点的技术人员具有环保部或国家环保产业协会颁发的环境污染治理设施运营培训合格证书（自动监控（水）、（气）运行工）的，每名得1分，最高5分； （以上人员一人一证，不得重复计算，需提供运维人员近三个月以上的社保缴纳证明和合格证书复印件并加盖公章，原件钉钉备查） | 0-5 |
|  |  | 投标人具有水、气污染源自动监控设施相关专利每项得1分，本项最高得2分；（投标人提供相关专利证书复印件并加盖公章，原件钉钉备查） | 0-2 |
|  |  | 投标人需拥有数采仪软件运行维护与升级能力，软件经第三方资质单位专业测评并取得合格检测报告。（提供相关的复印件并加盖公章，原件钉钉备查） | 0-2 |
| 4 | 项目保障情况 （19分） | 提供运维服务配套交通设施，提供归属于投标方的运维汽车行驶证复印件、车辆正前方及侧方标准照片，每提供一份的0.5分，本项最高得2分 | 0-2 |
|  |  | 投标人设有实验室或已与本地实验室签订战略合作协议，实验室需具备的能力如下： （1）能开展污染源废水、废气相关监测因子的比对分析工作，面积在200m2以上，在东阳的得5分，在金华地区其它地方的（不含东阳）的得4分，在浙江省其它地方的（不含金华地区）得3分；在省外的得1分 （2）投标人设立的实验室或已签订战略合作协议的本地实验室具有CMA计量认证资质加3分。 设有实验室的，需提供营业执照、办公场地证明；与具有资质的实验室签订战略合作协议的，需提供战略合作协议复印件并加盖公章，原件钉钉备查。 | 0-8 |
|  |  | 根据投标人针对本项目的项目整体人员组成情况（人员来源、分配、分工），各类岗位是否齐全、人员配置是否齐全，人员保障能力是否满足采购项目实际情况打分。 | 0-7 |
|  |  | 投标人在标书中明确故障响应，修复时限，备机使用方案，满足管理部门要求进行人工监测和数据补录等的保障措施等。由评委酌情打分。 | 0-2 |
| 5 | 同类业绩（5分） | 自动监控系统运维业绩15套以下得0分；15-30套得1分；31-45套得2分,46-60套得3分，60套以上4分，简配（仅运维流量、PH两个指标及以下的运维业绩）不计算。 投标人设立的实验室或已签订战略合作协议的本地实验室具有在线监控检测实验室数据比对能力及业绩在3家以上得1分，无能力无业绩均不得分。 (以投标人2020年1月1日以来的业绩合同为准，提供相应的复印件并加盖公章，原件钉钉备查。） | 0-5 |
| 6 | 绩效保障及优惠承诺（3分） | 联网率、数据完整率、数据准确率的保证措施及承诺，运维绩效保障及措施。由评委酌情打分。 | 0-2 |
|  |  | 运维服务优惠措施及承诺情况。由评委酌情打分。 | 0-1 |
| 7 | 标书质量（2分） | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分。 | 0-2 |
| 注 | 上述评分项目，以投标书的书面承诺或加盖公章的证明材料复印件为准，若未按上述要求提供书面及证明材料，或提供的书面及证明材料与事实不符，或提供的书面及证明材料无法提供完整的投标响应信息的均不给分。任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该评审项失分。 |  |  |

技术、资信及商务分按照评标委员会各成员的独立评分的算术平均分计算。

技术、资信及商务分=（评标委员会所有成员有效评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

（二）价格分（30分）

2.1价格分采用低价优先法计算，取所有技术、资信商务得分入围投标人中，投标价格最低的投标报价为评标基准价（中小企业待遇报价低于最低投标报价时，中小企业待遇报价为评标基准价），其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=评标基准价/投标报价（或中小企业待遇报价）×30

2.2中小型企业待遇报价的计算方法：

中小型企业待遇报价=中小型企业投标人投标报价*（1-6%）

（三）确定中标人

3.1技术、资信及商务分和报价分之和排名第一的投标人为预中标人。

3.2中标方不得将中标项目转让给他人或将中标项目支解后分别转让给他人，一经发现，立即取消投标、中标资格，并依法追究法律责任。

（四）招标方不保证最低报价者为中标方。

（五）招标人不对落标原因作任何解释。

# 合同主要条款

# 东阳市政府采购合同（样本）

甲方：

乙方：________________________________

根据 2022年 月   日东阳市污染源在线监控系统运行维护采购项目（招标编号：ZKBHZFCG2022-001  ）招标结果和招标文件要求，并依照《中华人民共和国民法典法》《中华人民共和国政府招标法》及其他等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

第一条、合同文件：招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

第二条、合同清单及价格

合同结算价中须包括___________________及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。数量按实结算，单价按以下价格结算。

| 序号 | 单 位 | 水气分类 | 安装设备清单 | 数量（套） | 年维护价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年合 计金额 | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |
| 三年合计金额 | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |

单位：人民币元

第三条、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供检测内容的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条、产权担保

乙方保证所交付的服务内容的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第五条、保密条款

第六条、甲、乙双方责任限定

1.乙方工作人员在服务过程中，因其工作失职造成甲方损失的，乙方应承担全部责任。

2.甲方不得安排乙方驻点工作人员参与其他违反法律规定及工作职责以外的活动，违者由甲方承担法律和经济责任。

3.因不可抗力或甲方自身原因造成的经济损失，乙方不承担责任。

4.乙方驻点工作人员在工作期间发生的各类受伤、致残、身亡等事故，由乙方全权负责。

5.乙方驻点工作人员中途辞职，乙方应在10个工作日内补足。

6.乙方自行考虑服务期内国家及地方政策可能调整的最低工资标准（或社保等其他的调整），根据政策性文件调整而调整。

7．乙方根据当地环保局认可的运行方案及国家环保部、浙江省环保厅针对该类系统的运行技术规范及相应的管理要求，对该系统进行定期的维护、清洗、标定、维修等工作，以确保系统的正常有效运行，并确保有足够的有效监测数据上传至环保行政管理部门。

8．乙方应按本合同约定对系统进行操作、维修、保养、更换试剂、更换损坏件等。。

9．若系统仪器出现故障，乙方须在2小时内到达现场，48小时内恢复并正常运行。72小时内仍不能恢复的，应使用备用整机，并应得到生态环境局的同意。设施维修停用期间，可采用人工采样方式报送数据，数据上报要求依据环保行政管理部门的相应管理办法要求执行。

10．乙方在接手该套监测系统的运行维护管理后，因该套监测系统运行不正常引起的环保相应责任都由乙方负责。因不可抗力、企业方（包括第三人）的人为损坏及其他行为造成的损坏应的保障工作，等非乙方原因而造成系统停运（包括非正常运行）以及因企业方超标排放而导致超过主分析仪量程导致监测数据不准等的责任与乙方无关，乙方不承担故障维修和仪器准确度的责任和费用。

11.乙方根据省、市环保局的运行维护要求，保证系统稳定、正常运行，保证生态环境部门获取的监测数据完整率和数据准确率达到相应要求，并建立符合生态环境局要求的运行维护技术档案。

12.合同签订人员进场后中标单位必须保证所有企业的运维工作能正常运转，并在三个月内按投标文件中配齐相应的运维人员，数量须大于等于投标文件中提交的人员数（以投标时的名单为准），调整每年不能超过总人数的30%，且技术等级（学历、职称等）不低于原驻点人员并报批。技术人员调整须征得金华市生态环境局东阳分局的同意。运维期内每月将随机抽查技术人员到岗率，运维期内运维技术人员每月出勤天数不得少于22天，监控中心负责平时的检查，局考核组不定期进行抽查，到岗依据为运维公司考勤表、相关企业运维记录本和企业门卫进出登记为准，每少一人到岗，第一次查到，处罚5000元；第二次查到，处罚1.5万元；第三次及以上查到，处罚3万元。根据缺少人数多少，以此类推。履约保证金不足抵扣的，则由中标人另行缴纳罚款。

13.其它约定事项

1.乙方自行负责其东阳驻点员工的一切工资、福利、津贴、加班费（含节假日加班）等；如发生劳资纠纷、工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由乙方全部负责；乙方应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。

（1）乙方应依法为其所有员工缴纳各类社会保险。

（2）因乙方违反《劳动法》等法律法规而造成甲方的连带责任和损失全部由乙方承担。

2.如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

3.本合同其余未尽事项（服务要求、权利义务等）以甲方发出的本项目招标文件为准。

第七条、履约保证金及预付款保函：合同总价2%的履约保证金及首年度运维费10%预付款保函

第八条、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

第九条、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

2.乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人提供；

3.如有转包或分包行为，甲方解除合同，并追究乙方的违约责任。

第十条、合同履行时间及履行地点

1. 履行时间：__________________________________

2. 履行地点：__________________________________

第十一条、款项支付

- 1、付款方式： 详见中标单位与企业的运维技术服务合同，按招标文件实施

- 合同签订30日内由企业支付收年度运维费的50%，年度剩余50%款项根据金华市生态环境局东阳分局年度考核结果公布后由企业在30日内支付。

2、当合同约定运维因子数量与实际需要运维因子数量不一致时，乙方应根据实际情况进行运维因子服务，合同的最终结算金额按中标价进行计算。

第十二条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十三条、违约责任：

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之   作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之   向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之   作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值   %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.如果乙方提供的服务项目的质量未达到本合同规定标准的，则甲方有权拒绝，乙方需向甲方偿付合同款项的   %的违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第十四条：不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续_____天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条、诉讼

本合同项目所在地为东阳市，本合同发生争议产生的诉讼，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

第十六条、合同双方确认

本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

第十七条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条、本合同一式____份，供需双方各执____份，东阳市政府采购中心执一份，东阳市财政局执一份，均具同等效力。

第十九条、本合同在合同签订之日起报东阳市财政局备案。

甲    方：________________________  乙    方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

授权代表：_____________________  _  授权代表：____________________

电    话：________________________  电    话：________________________

帐户名称：________________________  帐户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

帐    号：________________________  帐    号：________________________

签约时间：________________________  签约地点：

污染源自动监控系统

运维技术服务合同

甲方：

乙方：

根据东阳市污染源自动监控系统运行维护服务单位采购及生态环境部、浙江省生态环境厅、金华市生态环境局有关污染源自动监控系统运行管理的要求，甲、乙双方经过平等友好协商，就甲方委托乙方运行维护甲方的污染源自动监控系统事宜，签订运行维护技术服务合同，合同内容如下：

第一条 系统概况

1.1甲方委托乙方运行维护的

□ 废水自动监控系统（主要仪器有：□pH计、□流量计、□COD分析仪、□氨氮分析仪、□总磷分析仪、□总氮分析仪、□氟化物分析仪、□重金属主分析仪、□等比例采样仪、□数据采集仪、□电动阀门、□DCS采集器，以下简称系统），该套系统已安装调试完成，并已通过验收。（如系统未验收，则在验收前的维护工作，应遵循本合同的第九条9.2的约定）。

□ 废气自动监控系统（包含□烟气分析仪、□烟尘检测仪、□温压流、□数据采集仪、□非甲烷总烃分析仪、□VOCs分析仪、□电动阀门、£DCS采集器以下简称系统），该套系统已安装调试完成，并已通过验收。（如系统未验收，则在验收前的维护工作，应遵循本合同的第九条9.2的约定）。

1.2本合同约定的运行维护期限自      年     月     日起至    年   月   日止。

1.3本合同工作要求及政策依据：《污染源自动监控设施运行管理办法》、《浙江省污染源自动监控系统运行维护实施方案》、《浙江省污染源自动监控系统运行管理实施细则》、《金华市污染源自动监控系统运行维护实施方案》等国家、省、市生态环境部门发布的相关技术规范。

第二条 甲方责任

2.1甲方应对运行维护该系统所涉及到的供电、供水、稳压、恒温（空调）设备、采样点的安全设施等条件，提供相应的保障工作，并对乙方日常的维护工作提供方便。

2.2应在系统维护前向乙方提供系统仪器设备的相关技术资料，以便乙方能掌握系统的技术特征。

2.3在系统交由乙方维护管理后，甲方须将系统的监测房钥匙全部转交给乙方，未经当地生态环境局同意，甲方人员不得进入监测房，不能随意操作仪器，不能更改系统的设置等。

2.4及时向乙方支付本合同约定的污染源自动监控系统运行维护费。

2.5不得以任何理由蓄意干扰乙方正常工作或污染源自动监控设施的正常运行。

2.6甲方应加强污染物治理设施运行管理，确保正常运行和污染物排放稳定达标，并落实水污染物排放前检测制度。

第三条 乙方责任

3.1乙方根据当地生态环境局认可的运行方案及生态环境部、浙江省生态环境厅针对该类系统的运行技术规范及相应的管理要求，对该系统进行定期的维护、清洗、标定、维修等工作，以确保系统的正常有效运行，并确保有足够的有效监测数据上传至生态环境部门。乙方的运维工作以在甲方现场的日常巡检记录为准，该巡检记录留存甲方，如甲方对乙方运维工作有异议，需在乙方每次完成运维工作后的3日内在该记录上提出，逾期视为已确认了乙方的运维工作。

3.2乙方应按本合同约定对系统进行操作、维修、保养、更换试剂、更换易耗配件、更换正常损坏件等。若本合同运行维护期间开始前，本合同的系统运行不正常的，甲方应对系统进行调整或修复，直至经双方书面确认运行正常后交付乙方进行运行维护工作，上述调整或修复的时间计入本合同约定的运行维护期间。

3.3若系统仪器出现故障，乙方须在接到报修通知之时起2小时内响应，8小时内到达现场进行维修，24小时内恢复正常运行。48小时内仍不能恢复的，应使用备用整机，并应得到生态环境局的同意。设施维修停用期间，由乙方采用人工采样方式报送数据，数据上报要求依据环保行政管理部门的相应管理办法要求执行。

3.4乙方在接手该套监测系统的运营维护管理后，因该套监测系统运行不正常引起的环保相应责任都由乙方负责。因不可抗力、甲方（包括第三人）的人为损坏及其他行为造成的损坏、因甲方未达到2.1要求等非乙方原因而造成系统停运（包括非正常运行）以及因甲方超标排放而导致超过主分析仪量程导致监测数据不准等的责任与乙方无关，乙方不承担故障维修和仪器准确度的责任和费用。

3.5乙方根据省生态环境厅、市生态环境局的运行维护要求，保证系统稳定、正常运行，保证生态环境部门获取的监测数据完整率和数据准确率达到相应要求，并建立符合生态环境部门要求的运行维护技术档案。

第四条 维护费用及支付

4.1污染源自动监控系统的年度运行维护费为       元人民币。

4.2日常运行所需的电费、水费、通讯费用由甲方承担，第三方监测机构的测试比对费用及为保证该系统正常运行的费用均由乙方承担。

- 4.3合同签订30日内由企业支付收年度运维费的50%，年度剩余50%款项根据金华市生态环境局东阳分局年度考核结果公布后由企业在30日内支付。

- 4.4当合同约定运维因子数量与实际需要运维因子数量不一致时，乙方应根据实际情况进行运维因子服务，合同的最终结算金额按中标价进行计算。

- 4.5甲方须以转帐的形式，将运行维护费用打入乙方指定的收款帐户（付款人与甲方名义不一致时，须由付款人出具代付证明）并注明款项内容为运维服务款。乙方在收到运维款项之后向甲方开具相应的发票。

第五条 不可抗力

5.1不可抗力系指双方不能预见、不能避免并不能克服的情况，如地震、洪水、暴雨、台风、雷电等自然灾害。

5.2因不可抗力造成系统硬件损坏的，由甲方承担损失。

5.3因不可抗力影响合同履行的，受影响的一方应在不可抗力发生之日起15日内书面通知对方，否则作为违约行为处理。

第六条 违约责任

6.1因乙方原因未履行自动监控系统运行维护要求，乙方应承担相应的责任并赔偿由此给甲方造成的损失，情节严重的，甲方有权单方解除本合同。

6.2甲方迟延支付运行维护费用的，乙方有权停止服务。乙方不承担停止服务期间因系统运行不正常而造成的损失。

6.3因双方原因造成系统不能正常运行，并造成损失的，由双方根据具体情况分担责任。

6.4任何一方无法律或合同依据单方解除本合同的，应向对方支付合同约定运行维护费用30％的违约金。

6.5因甲方的超标排放导致监控系统出现监测数据异常，不属于运行维护的质量问题，但乙方应积极协助甲方解决,具体费用双方另行协商解决。如因甲方人员随意操作、更改系统的设置或干扰乙方正常工作导致检测数据异常而引起的相关问题，由甲方自行负责，不得以此作为解除合同的依据。

第七条 代表及通知

7.1甲方指定          （电话:          ）, 乙方指定       （电话:           ）为履行本合同的代表，双方代表签署的与履行或终止本合同有关之文件均视为双方间有效的文件，双方均应遵守。

7.2一方向对方发通知、文件等信函的，应按本合同记载的“地址”发送，并留底备查，若一方的联系地址变更的，应及时通知对方。

第八条 争议的解决

双方因本合同发生争议的，友好协商解决，协商不成的，提交合同签约所在地仲裁委员会裁决，合同签属地仲裁委员会的裁决对双方均有约束力，也可由合同签属地的人民法院判决。

第九条 其他

9.1甲乙双方均应及时与当地环保主管部门做好沟通和协调工作。

9.2如该套自动监控系统未通过验收，则乙方在通过验收前只负责该系统的日常维护工作，不承担故障维修、配件更换和仪器准确度等其他责任。

9.3如系统已经使用5年以上的，乙方不保证系统内的主分析仪（烟气分析仪、烟尘检测仪、COD或TOC分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪）能正常使用，在运行维护期内如发现主分析仪已超过使用期限无法正常检测的，由甲方负责更换新的分析仪并承担相关费用，乙方应积极配合甲方对新分析仪的技术要求进行把关，保证分析仪更换后的系统能正常运行。

9.4保密条款：除非发生依据有关法律、法规规定必须披露的情形外，本合同任何一方均不得向第三方以任何形式披露与本合同有关的、或因本合同的签订和履行而获知的对方的任何信息，包括但不限于技术秘密、价格费用秘密等。

- 9.5招标文件、答疑纪要、中标的投标书、投标承诺函、中标通知书为合同的有效组成部分，解释顺序为：按文本的产生时间，由后至前依次解释。

- 9.6本合同一式五份，甲乙双方各执一份，报当地环保局备案二份，中科标禾工程项目管理有限公司执一份。

9.7本合同自双方签字盖章后生效。

（以下无正文，为签署页）

甲    方(印章)：

地    址：

授权代表：

邮政编码：

乙    方（印章）：

地    址 ：

授权代表：

邮政编码：

开 户 行：

账    号：

税    号：

注：本合同样本仅作参考，采购人与供应商可根据实际项目的情况进行必要的修改。

政府采购廉洁承诺书

（中标人须将此表附在合同后）

项目名称：                                     项目编号：

中标人：

为加强政府采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条参与政府采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

第二条遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益得不正当竞争行为。

第三条与政府采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

（一）向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

（三）暗示为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

第六条 自觉接受政府采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受政府采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

第七条 本承诺书自签署之日起生效。

投标人（盖章）：

法定代表人：

年    月   日

# 第六章　投标文件组成内容及格式

## 一、纸质投标文件封面格式

1.纸质投标文件封面格式：

正本/或副本

技术文件、资信及商务文件、报价文件（相应选择一个投标文件封面外包装名称）

项目名称：东阳市污染源在线监控系统运行维护采购项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年   月   日

2.资信及商务文件：

（1）投标人资信及商务自评得分表（格式见附件）

（2）资信商务响应表（格式见附件）

（3）有效的营业执照副本复印件；

（4）法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（5）投标人提供近六个月税收缴纳凭证；

（6）信用记录网络查询页面截图（信用中国与中国政府采购网）；

（7）浙江政府采购网注册正式供应商的网络截图或承诺中标后30天内注册为浙江政府采购网正式供应商（须提供承诺书）；

（8）拟配置人员在投标单位的近6个月（2021年6月以来连续六个月）完整社保缴费清单复印件；拟配置的归属于投标方的运维汽车行驶证复印件，车辆正前方及侧方标准照片，行驶证复印件及照片需清晰可辨，提供的材料需能表明运维车辆归属于投标方。

（9）投标人本单位缴纳社保人员花名册；

（10）东阳市政府采购代理机构社会评价表（投标人在评标结束之日起10日内提供的纸质投标文件正本用原件，副本用复印件，格式见附件）

（11）投标声明书 (格式见附件) ；

（12）政府采购活动现场确认声明书 (格式见附件) ；

（13）投标人情况介绍；

(14)投标人近两年无县市区级（含）以上生态环境主管部门的通报批评或处罚的承诺函；

（15）投标人认为有必要提供的其它文件。

3.技术文件

（1）投标人技术自评得分表（格式见附件）；

（2）技术响应表（格式见附件）；

（3）项目实施方案（包括但不仅限于项目实施所需包含运维具体内容、运维所需车辆及设备、运维时间安排等）；

（4）项目经理及项目组成主要成员表（格式见附件）；

（5）运维服务承诺书（等格式见附件）

（6）服务费承诺书（格式见附件）；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.报价文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）《中小企业声明函》（格式见附件）；

（3）监狱企业证明文件；

（4）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

（5）开标一览表（格式见附件）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

## 附件一：投标人资信及商务自评得分表

投标人资信及商务自评得分表

| 序号 | 评分标准 | 得分内容 | 自评 得分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：                         年   月    日

## 附件二：资信商务响应表

资信商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 响应及偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

## 附件三：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：                   （招标采购单位名称）：

我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加东阳市污染源在线监控系统运行维护采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                    职务：

委托代理人身份证复印件（正反双面）：

粘 贴 处

投标人公章：

年    月    日

*注；此表格格式不得修改。

年    月    日

- 附件四：东阳市政府采购代理机构社会评价表

东阳市政府采购代理机构社会评价表

代理机构名称：

| 填表人类别 | □采购单位 □供应商 □专家 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人名称或姓名 |  |  |  |  | 地址 |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  | 传真 |  |  |
| 对代理机构的评价 | 项目 |  |  | 评价（请在分值范围内进行打分） |  |  |  |
|  | 是否严格执行政府采购纪律、法规和规章制度等（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作程序是否规范，采购行为、过程、结果是否公开、公平、公正，采购组织管理是否规范严谨（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否及时组织采购，是否有承诺办事时间并能限时办结（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否能积极主动与当事人沟通对接；对采购政策进行详细解读；咨询答复是否热情周到、耐心细致（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购的质量、服务是否满意（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 对代理机构的意见和建议 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

填表人签字盖章：                    日期

注：投标单位须加盖单位红章。

## 附件五：投标声明书

投标声明书

致：              （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                      项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。若有违背，我公司愿为由此而产生的一切后果负责。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方诚意提请贵方关注：近期有                   （采购内容）等方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

## 附件六：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

中科标禾工程项目管理有限公司 :

本人         	（授权代表姓名），经由                              （单位）

（法定代表人姓名）合法授权参加               项目（编号：               ）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系:

A．投资关系	B．行政隶属关系	C．业务指导关系  D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 口与其他所有供应商之间均不存在利害关系 口与 	     （供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主昔业务收入 50 ％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况             	。

三、现己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 	     供应商之间存在或可能存在上述第二条第       项利害关系。

（供应商代表签名）:

年   月   日

## 附件七：投标人技术自评得分表

投标人技术自评得分表

| 序号 | 评分标准 | 得分内容 | 自评 得分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：                         年   月    日

## 附件八：技术响应表

技术响应表

招标编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 （注明正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标货物的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

## 附件九：项目经理及项目组成主要成员表

项目经理简历表

投标单位：（盖章）_________________________投标方代表签字：_____________________

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 参加工作 时间 |  |  | 年 月 |  | 从事类似 工作年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年负责完成的类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 业主单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 项目内容 |  |  | 开竣工日期 |  |  | 质量等级 |  | 联系人 | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表须置于投标响应文件中。

2、项目经理如有技术等级或职称证书，需将证书复印件（加盖投标响应单位公章）附于表后。

3、本表可在不改变格式的情况下自行制作。

项目组成主要成员表

投标单位：（盖章）投标方代表签字：_______

| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术等级或职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 | 工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表须置于投标响应文件中。

2、项目成员如有技术等级或职称证书，需将证书复印件（加盖投标单位公章）附于表后。

3、本表可在不改变格式的情况下自行制作。

- 附件十：维护服务承诺书

维护服务承诺书

根据贵方为      年    月   日         招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下运维承诺：

1、运维年限、范围、运维条件

2、解决问题、服务响应的速度

3、设备(软件)使用的培训、指导（如有）

4、其他承诺（复检、定期巡检等）

5、联系方式（联系人、联系电话、服务点、响应时间等）

6、其他优惠条件

企业名称（盖章）：

签字代表  ：

年      月      日

- 附件十一：维护服务内容说明一览表

维护服务内容说明一览表

招标编号：

| 序号 | 运维服务内容 | 单位 | 数量 | 基本内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权的委托代理人签字：

日 期：      年    月      日

备注：

1、投标方应此表在改变格式的情况下可自行制作

- 附件十二：服务费承诺书

承 诺 书

中科标禾工程项目管理有限公司：

若我公司中标时，在中标结果公示结束之日起3天内，愿按总则第（五）条规定向中科标禾工程项目管理有限公司支付中标服务费。

我方如未在规定时间内交纳时，承诺凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额标准的200%交纳，由采购人在本次招标项目的货款中直接扣缴，并同意贵方以失信单位上报东阳市财政局采监科。

特此承诺！

承诺单位(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年     月    日

- 附件十三:投标函

投 标 函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：          ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人       （投标人名称）提交电子投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

委托代理人签字:___________

日期:_____年___月___日

- 附件十四：开标一览表

开标一览表

| 序号 | 维护因子 | 数量 | 单价（元/年*个） | 期限 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 44 |  | 3年 |  |
| 2 | 氨氮 | 38 |  | 3年 |  |
| 3 | 总磷总氮 | 11 |  | 3年 |  |
| 4 | 总氮/总氮 | 8 |  | 3年 |  |
| 5 | PH | 51 |  | 3年 |  |
| 6 | 流量 | 51 |  | 3年 |  |
| 7 | 分瓶 | 51 |  | 3年 |  |
| 8 | 数采 | 51 |  | 3年 |  |
| 9 | 总铬 | 1 |  | 3年 |  |
| 10 | 余氯 | 1 |  | 3年 |  |
| 11 | VOC | 15 |  | 3年 |  |
| 12 | 普通烟气 | 12 |  | 3年 |  |
| 13 | 超低烟气 | 14 |  | 3年 |  |
| 3年投标总价（元）合计：小写： 大写： |  |  |  |  |  |

投标方名称（盖章）：____________________________  日  期:________________

投标方代表签字：________________        职  务:____________

1、须包括所有为本项目配备维护人员工资，包括但不仅限于（法定节日加班费、冷饮费等）；社会保险、医疗保险、各类安全保险（含意外伤害险）和按规定提取的福利费；场地租赁费、办公及管理费用；企业固定资产折旧；消耗材料；备品备件、专用工具等。如有漏项，视同已包含在本报价中，报价不做调整，投标方依据包括但不仅限于上述内容提供合理的单个因子综合报价，投标方需考虑到后续维护因子数量的增加或减少对项目报价的整体影响程度的高低做出综合判断。

2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

3.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

4.该总价仅为计算商务报价之用，合同签订报价以单价为准。

- 附件十五：中小企业声明函（货物）

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如投标产品由小微企业生产，则需提供中小企业声明函。

2、如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

## 附件十六：残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）:

日期：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

- 如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 附件十七：东阳市采购项目验收方案

东阳市采购项目验收方案

根据《政府采购法》及东阳市政府采购办东财预〔2009〕98号《关于加强政府采购管理工作的补充规定》等有关文件规定，为做好              采购项目的验收管理工作，特制定本项目验收方案，具体如下。

一、验收项目说明

1、招标编号：

2、采购内容：

二、验收小组人员

1、本次验收由             组织。

2、验收小组成员名单：

3、验收小组成员签名：

三、验收方法与内容

四、验收时间

五、验收地点

六、验收程序

采购单位（盖章）：

年  月  日

## 附件十八：办理保函需提供资料

办理保函需提供资料

- 营业执照

- 法人身份证

- 近两年财务报表

- 资质证书或安装，维修证书

- 中标通知书

- 招标文件电子版

- 信用反担保函

注：所有资料复印件加盖公章

信用反担保保证函

中国人民财产保险股份有限公司东阳支公司：

鉴于中国人民财产保险股份有限公司东阳支公司向

公司出具《供货履约保证保险》保单（保单编号：               ），并承担相应的保险责任（具体以保险合同条款为准），最高保险金额为人民币（大写）             （小写：    ）；为促进该业务的良好开展，

有限责任公司（以下称本信用反担保保证人）愿意为中国人民财产保险股份有限公司东阳支公司在保险合同项下的一系列保险保障提供信用反担保保证，同意履行以下保证内容：

一、 本信用反担保保证人同意承担的保证范围：

（一）中国人民财产保险股份有限公司东阳支公司承保的保单号为：         的供货履约保证保险合同约定的保险责任、保险金额和履行保证责任而实际发生的费用（包括但不限于诉讼费、公告费、保全费、律师费等）及损失；

（二）本信用反担保保证人承担保证责任的方式为连带保证责任。

二、本信用反担保保证人承担的保证期间为：从中国人民财产保险股份有限公司东阳支公司与本信用反担保保证人签订的保险合同生效之日起，至保险合同结束之日起的两年届满时止。

三、中国人民财产保险股份有限公司东阳支公司所承保的《供货履约保证保险》合同发生保险事故后，有权要求本信用反担保保证人优先履行偿债责任，且优先偿债比例为100%。

四、本信用反担保保证人放弃反担保措施的优先偿债抗辩权。

信用反担保保证人：

年  月   日

## 附件十九：质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件二十：投诉书范本

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。