竞争性磋商文件

项目名称：万秀区2021年小型水库雨水情测报和安全监测设施项目

项目编号：WZZC2021-C3-030048-GXJD（重）

采 购 人：梧州市万秀区水利局

采购代理机构：广西嘉达工程咨询管理有限公司

2021年10月

目   录

第一章 竞争性磋商公告	11

第二章 供应商须知	11

第三章 采购需求	22

第四章 评审程序、评审方法和评审标准	44

第五章 响应文件格式	56

第六章 合同文本	59

## 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

万秀区2021年小型水库雨水情测报和安全监测设施项目采购项目的潜在供应商应在登陆政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取竞争性磋商文件，并于2021年10月18日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：WZZC2021-C3-030048-GXJD（重）

2.项目名称：万秀区2021年小型水库雨水情测报和安全监测设施项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：柒拾捌万元整（￥780000.00）

5.最高限价：柒拾捌万元整（￥780000.00）

6.采购需求：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 万秀区2021年小型水库雨水情测报和安全监测设施项目 | 1项 | 雨水情测报要素主要包括降水量、库水位、视屏图像、报警等；大坝安全监测要素主要包括渗流压力、表面变形等，监测设施的建设包括相应监测要素的设备设施布设、配置及其供电、通讯系统和监测平台软件等辅助项目建设。 |

7.合同履行期限：2021年12月底完成对任务成果进行整理、审核并录入采集系统上报。

8.本项目不接受联合体

## 二、供应商的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4. 本项目的特定条件：

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

## 三、获取竞争性磋商文件

自本公告发布之时起至2021年9月14日18时00分止登陆政采云平台（www.zcygov.cn）获取竞争性磋商文件。

注：已获取竞争性磋商文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格条件。本项目不接受未在登陆政采云平台（www.zcygov.cn）获取竞争性磋商文件的供应商参与竞标。

## 四、响应文件提交

1.首次响应文件提交起止时间：2021年10月18日9时00分至9时30分（北京时间）

2.首次响应文件提交截止时间：2021年10月18日9时30分（北京时间）

3.首次响应文件提交地点：广西嘉达工程咨询管理有限公司（梧州市新兴三路三号金苑豪庭1206室）

注：供应商必须在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。

## 五、开启

1.时间：2021年10月18日9时30分（北京时间）后

2.地点：广西嘉达工程咨询管理有限公司（梧州市新兴三路三号金苑豪庭1206室）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.磋商保证金：

磋商保证金人民币7800.00元。

磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账（开户银行：中国建设银行广西梧州大塘支行，开户名称：广西嘉达工程咨询管理有限公司梧州分公司，银行账号：4505 0164 8659 0000 0391）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在首次响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效磋商保证金。

2.网上查询地址

中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：梧州市万秀区水利局

地    址：梧州市西堤一路38号

联系方式：0774-3861007

2.采购代理机构信息

名    称：广西嘉达工程咨询管理有限公司

地　　址：梧州市新兴三路3号金苑豪庭1206室

联系方式：0774-3888383

3.项目联系方式

项目联系人：黎先生        电　　话：0774-3888383

4.监督部门

名    称：梧州市万秀区政府采购监督管理办公室

电    话：0774-2826908

广西嘉达工程咨询管理有限公司

2021年10月8日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 3 | 供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标: 详见竞争性磋商公告 |
| 5.2 | 如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：本项目不接受联合体竞标 |
| 6.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料（2021年1月至2021年8月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2021年1月至2021年8月内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.供应商财务状况报告[2020年财务状况报告复印件，供应商是法人的，应提供经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表)或者其基本开户银行出具的资信证明；供应商是其他组织或者自然人的，应提供财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表)或者银行出具的资信证明]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.联合体协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的证明材料；（本项目如为专门面向中小企业采购时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 9.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.竞标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 3.供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 报价商务技术文件 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.磋商保证金提交凭证；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.服务方案；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 9.项目实施人员一览表（格式自拟）； 10.对应采购需求的技术需求、商务条款提供的其他文件资料； 11.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。 |
| 12.2 | 响应文件电子版。供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子版。 1.响应文件电子版内容：与纸质响应文件全部内容一致。 2.响应文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份和已签字盖章的响应文件正本的扫描件（PDF格式）1份。 3.响应文件电子版密封方式：响应文件电子版光盘（或者U盘）与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。 |
| 15.2 | 竞标报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。 ☑竞标报价包含验收费用 □竞标报价不包含验收费用 |
| 16.2 | 竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起60日。 |
| 17.1 | 磋商保证金的交纳方式：详见竞争性磋商公告 磋商保证金的金额：详见竞争性磋商公告。 相关要求： 1.磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。 2.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则投标无效。供应商必须于递交竞标文件时将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。 3.磋商保证金指定帐户：详见竞争性磋商公告或者邀请函。 4.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.磋商保证金在首次响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。 2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。 4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。 |
| 18.2 | 响应文件份数：正本一份、副本三份。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交起止时间：详见竞争性磋商公告。 首次响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。 首次响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。 供应商必须在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。 |
| 24.1 | 磋商小组的人数：3人。 |
| 26.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为0项。 |
|  | 磋商的顺序： □按照提交首次响应文件的顺序，通知磋商时，若某供应商不在通知现场时（该供应商排序到最后磋商），按照签到的顺序由其下一位供应商先参与磋商。 ☑随机排序。 参与磋商前，供应商法定代表人或者委托代理人必须向磋商小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或者护照的其中一项]，若参与磋商的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件，否则磋商小组将拒绝其参与磋商。 |
| 28.1 | 履约保证金金额：由磋商保证金自动转为履约保证金。 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西嘉达工程咨询管理有限公司，联系电话：0774-3888383，通讯地址：梧州市新兴三路三号金苑豪庭1206室 业务时间：上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 32.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： □以分标（□成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第31.2条规定的收费计算标准（□货物类/□服务类/□工程类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 ☑固定采购代理收费12000.00元。 3. 采购代理费收取银行账户 开户名称：广西嘉达工程咨询管理有限公司梧州分公司 开户银行：中国建设银行广西梧州大塘支行 银行账号：4505 0164 8659 0000 0391 |
| 33.1 | 解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 33.2 | 1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 3.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人竞标的，磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构，本项目代理机构名称为：广西嘉达工程咨询管理有限公司。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的文件。

2.7“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

2.13“评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞标费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求供应商提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则供应商所提供的以上材料必须为供应商所拥有。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2报价商务技术文件：详见须知前附表

12.2响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价要求和构成

15.1竞标报价应按磋商文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还

17.2.1未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至采购人或者采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件退还手续。

17.2.2成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未成交供应商的磋商保证金的退还方式。

17.3磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制，资格证明文件、报价商务技术文件按顺序装订成册。响应文件正本一份，副本份数详见“供应商须知前附表”，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，提供响应文件正、副本数量不足的将按无效响应处理。由于响应文件装订松散而造成的丢失或者其他情况导致的不利后果由供应商自行承担。

18.3响应文件的正本应打印或者用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本“供应商须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

18.4响应文件须由供应商在规定位置盖公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.5响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.6响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.响应文件的密封和标记

19.1响应文件正、副本全部装入一个或者多个包封袋/箱（响应文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖供应商公章或者法定代表人签字或者委托代理人签字，以示密封。

19.2响应文件外层包装封面上应标记“项目名称、项目编号、供应商名称、所竞分标、首次响应文件提交截止时间前不得启封”字样。

19.3未按上述规定密封的响应文件将被拒收。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2采购代理机构工作人员收到响应文件后，应当如实记载响应文件的密封情况。

20.3在首次响应文件提交截止时间后送达的或者不符合本须知正文第19.3条的响应文件为无效文件，采购人或者采购代理机构应当拒收。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

22. 首次响应文件的退回

在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，应当由供应商签字领回响应文件，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.首次响应文件的开启

首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1本项目的评审方法为综合评分法。

26.2磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。

27.3 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.4排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。

28.履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1成交供应商在收到成交通知书后，应当在签订合同时向采购人出示相关证明材料，具体内容详见 “供应商须知前附表”，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2 签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订政府采购合同。

29.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该合同项重新开展的采购活动。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

33.需要补充的其他内容

33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | £自行验收 £委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购人签章： 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

## 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的配套货物属于品目清单内标注“★”的产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件按无效响应处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”。

2.“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4.供应商必须自行为其磋商产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

一、采购项目需求一览表

采购预算：详见竞争性磋商公告

| 序号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 小（1）型水库 三合口水库 |  |  |  |  |
| - 雨水情测报系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能警戒视频监控球机 | 1 | 台 | 图像传感器：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 分辨率及帧率：主码流 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1920x1080,1280×960,1280×720) ; 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1920x1080,1280×960,1280×720) 子码流 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) 第三码流：50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG, H.264 编码支持Baseline/Main/High Profile 音频压缩：G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM 红外照射距离：100 米 白平衡：自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 增益控制：自动/手动 信噪比：大 于 52dB 3D 数字降噪：支持 背光补偿：支持 区域曝光/聚焦：支持 电子快门：1/1-1/30,000s 日夜模式：自动ICR 彩转黑 数字变倍：16 倍 隐私遮蔽：最多 24 块多边形区域；支持多种颜色可选 聚焦模式：自动/半自动/手动 焦距：4.8-110mm，23 倍光学 变倍速度：大约 3.3 秒(光学,广角-望远) 水平视角：57.6-2.7 度(广角-望远) 近摄距：10-1500mm(广角-望远) 光圈数：F1.6-F3.5 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测 5 张人脸 Smart 侦测：区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品 遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 Smart 录像：断网续传、智能后检索 Smart 图像增强：120dB 超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR Smart 编码：smart265、smart264、低码率、ROI、SVC 设备异常检测：网线断、IP 地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 水平及垂直范围：水平 360°；垂直-15°-90°（自动翻转） 水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 3D 定位：支持 比例变倍：支持 预置点个数：300 个 巡航扫描：8 条，每条可添加 32 个预置点 花样扫描：4 条，每条路径记录时间大于 10 分钟 断电记忆：支持 守望功能：预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 方位角信息显示：开/关 预置点视频冻结：支持 定时任务：预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出 网络协议：IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE,Bonjour 应用编程接口：支持软件集成的开放式 API，支持标准协议(ONVIF、ISAPI)、支持海康 SDK 和第三方管理平台接入、支持 GB/T28181 协 议、支持E 家协议、支持萤石接入 |
| 2 | 视频监控筒机 | 1 | 台 | 摄像机 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最小照度：彩色:0.0005Lux@F1.0,AGC ON;0Lux with Light 快门：1/3 秒至 1/100,000 秒 镜头：6mm,水平视场角 56° 景深范围：6mm: 5.4m~∞ 镜头接口类型：M16 数字降噪：3D 数字降噪 宽动态范围：120dB 压缩标准 视频压缩标准：H.265 / H.264 / MJPEG H.265 编码类型：Main Profile H.264 编码类型：BaseLine Profile / Main Profile / High Profile 视频压缩码率：32 Kbps~16Mbps 音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM 音频压缩码率：64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2) 图像 最大图像尺寸：1920 × 1080 帧率：50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720) 图像设置：旋转模式,饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 背光补偿：支持,可选择区域 强光抑制：支持 感兴趣区域：ROI 支持主码流设置 1 个固定区域 日夜转换方式：白天,夜晚 网络功能 存储功能：内置 32G EMMC 存储颗粒,支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持) 智能报警：移动侦测,遮挡报警,网线断,IP 地址冲突,非法登录,存储器满,存储器错 支持协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour,UDP 接口协议：ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,GB28181,Ehome 通用功能：一键恢复,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP 地址过滤 SMART 侦测 行为分析：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 异常侦测：场景变更侦测 |
| 3 | 硬盘录像机 | 1 | 套 | 支持解码 4 路 1080P； 支持 4 路视频同步回放及多路同步倒放； VGA、HDMI 视频输出分辨率最高达 1920×1080；支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本地回放与查询； 支持预览、回放视频的电子放大；支持解码自适应 支持H.265/H.264 解码 带 2T 硬盘 |
| 4 | 采集终端 | 1 | 台 | RS-485、RS-232、RJ45 网口、模拟量、开关量、输出接口等满足功能要求。 可选自报模式、应答模式、兼容模式，GPRS 最多支持 4 个中心 最大存储 5 年数据，具备补发机制可现地升级与远程升级 可设置雨量、水位等加报阈值可连接平台自动校时 可远程召测雨量、水位、图像等参数 支持水文BCD 码、水文ASCII、水资源协议等 集成通信功能，支持卫星、电台、GPRS、lora 通信 |
| 5 | 嵌入式视频数据融合软件 | 1 | 项 | 定制嵌入式开发 |
| 6 | 远程视频平台接入服务 | 1 | 项 | 定制开发提供水库视频接入与维护，供应用平台调用 |
| 7 | 室外防水防爆拾音器 | 1 | 只 | 螺栓式固定安装，电镀铜，IP67 户外防水，拾音距离 10m，灵敏度-48dB,5m 尾线 |
| 8 | 有源高音号角喇叭 | 2 | 只 | 有源带功放室外广播音箱，远程喊话喇叭。DC12V，功率 30W |
| 9 | 室内喊话器 | 1 | 只 | 具有 1 路话筒输入,1 路线路输出带音量控制旋钮 输入灵敏度: 话筒 -36dB 输出灵敏度: 0dB±1dB 频率响应:40Hz~16KHz，≤±3db输入灵敏度: 700±100MV 总谐波失真 ≤0.5% 信噪比≥70dB电源: DC 48V |
| 9 | 水位计 | 1 | 支 | 压力式水位计 电源:RS485 接口型，10~28VDC；HART 型， 12~30VDC 输出信号:RS485 接口、HART 协议或MODBUS 协议、4~20maDC 可选 量程:3~200m 可选；分辨力:1mm 测值精度:≤±0.1%FS稳定性:<0.1%FS/年工作温度:-10℃-80℃ |
| 10 | 水尺 | 1 | 组 | 根据现场条件制作，在水位适合时安装，范围应覆盖死水位至坝顶的水位变化范围。 |
| 11 | 水准点 | 1 | 组 | 根据现场布设 |
| 12 | 雨量计 | 1 | 只 | 翻斗式雨量计 承雨口径:Φ200mm； 降雨强度:0～4mm/min；分辨率:0.5mm； 测量精度:±4%（以仪器自身排水量为准）；信号输出:接点通断输出 |
| 13 | 主设备集成箱 | 1 | 套 | 定制,600*800*600，P304 IP65，3mm 厚度 |
| 14 | 系统防雷接地 | 2 | 套 | 现场制作（含库区雨量遥测站） |
| 15 | 防水箱 | 2 | 套 | 现场定制前端摄像机供电及网络用 |
| 16 | 立杆 | 2 | 根 | 含 1 根 4m 立杆、地笼、防雷接地网 |
| 17 | 电源供电系统 | 1 | 项 | 提供持续电源保证系统稳定运行 |
| 18 | 移动网络流量 | 3 | 年 | 流量满足监测数据传输要求， |
| 19 | 布线施工 | 1 | 项 | 包含所需线管及各种安装配件（可能的地埋、架空、焊接、过路等等施工） |
| 水库安全监测 |  |  |  |  |
| （1）大坝渗流监测 |  |  |  |  |
| 1 | 坝体渗流钻孔 | 1 | 项 | φ110、套管跟进 |
| 2 | 钻机进出场 | 1 | 项 | 钻机进出场，含交通运输、设备装卸 |
| 3 | 钻孔回填泥球 | 1 | 项 | 定制膨润土求，直径 1-3cm |
| 4 | 渗压计 | 3 | 支 | 量程:0.35~3Mpa 可选；性线度:直线≤0.5%FS 精度:0.1%FS 过载能力:50% 温度系数:<0.025%FS/℃ |
| 5 | 测压管 | 3 | 支 | 材料及加工、花管制作、安装 |
| 6 | 管口保护 | 3 | 项 | 不锈钢保护箱、基础、管口盖等 |
| 7 | 水工通信电缆 | 1 | 批 | 含电缆敷设 |
| 8 | 量水堰计 | 1 | 支 | 测量范围:0mm～1500mm(量程自选）灵敏度:0.25%FS 测量精度:±0.1%F.S 输出信号:MODBUS、RS485 或振弦信号 |
| 9 | 三角堰板 | 1 | 块 | 现场定制 |
| 10 | 量水堰土建 | 1 | 项 | 量水堰计安装土建 |
| 11 | 电缆沟开挖 | 1 | 项 | 开挖、回填 |
| 12 | 电缆保护管 | 1 | 项 | 据线缆数量选用不同直径 |
| 13 | 数据汇集模块 | 1 | 块 | 12 通道以上，一站多发 |
| 14 | 设备保护箱 | 1 | 套 | 定制，不锈钢材质 |
| 15 | 电源供电系统 | 1 | 项 | 提供持续电源保证系统稳定运行 |
| 16 | 移动网络流量 | 3 | 年 | 流量满足监测数据传输要求， |
| 17 | 设备箱支架或基础 | 1 | 套 | 定制 |
| 18 | 系统防雷接地 | 1 | 套 | 现场制作 |
| （2）大坝表面变形 |  |  |  |  |
| 1 | 变形观测墩 | 4 | 个 | 坝上位移标点3个，校核基点1个 |
| 2 | 强制对中基座装置 | 4 | 个 | 配合变形观测墩使用 |
| 3 | 水准标点 | 4 | 个 | 根据现场布设 |
| 4 | GNSS 监测一体接收机 | 4 | 台 | 监测精度 平面：±（2.5mm+1*10 D）RMS；高程：±（5mm+1*10 D）RMS 星座接收 GPS / GLONASS / GALILEO / BDS，全星座全频点接收 射频天线 GNSS天线 内置一体化扼流圈天线，可有效抑制多径信号 极化方式 右旋圆极化 系统配置 操作系统 Linux 存储空间 32GB，可拓展512G外置存储 通讯方式 无线通讯 支持蓝牙、WIFI、4G 有线通讯 支持RS485、RJ45网口 电气性能 电池容量 内置锂电池 解算方式 解算方式 支持分布式前端解算和后台解算 MEMS 内置MEMS传感器，支持MEMS联动及自动触发加密观测 |
| 5 | 电源供电系统 | 1 | 项 | 提供持续电源保证系统稳定运行 |
| 6 | 移动网络流量 | 3 | 年 | 流量满足监测数据传输要求 |
| 7 | 设备箱 | 4 | 个 | 配套GNSS 使用 |
| 8 | 解算软件 | 1 | 套 | 实时差分解算出各监测点三维坐标 |
| （3）数据采集 |  |  |  |  |
| 1 | 采集终端 MCU | 1 | 台 | 通道接口:频率≥10 通道，温度≥10 通道；测量精度:频率: 0 .1Hz(振弦式)； 温度:0.5℃(振弦式)； 分辨率:±0 .01Hz(振弦式)； 温度:0.1℃(振弦式)； 每通道测量时间:≤5 秒； 时钟精度:±1 分钟/月； 通讯方式:RS232/RS485:9600,8,N,1； 工作温度:-10～＋60℃； 系统功耗: 待机:0.5W； 测量:≤1.5W。 |
| 2 | 电源供电系统 | 1 | 项 | 提供持续电源保证系统稳定运行 |
| 3 | 移动网络流量 | 3 | 年 | 流量满足监测数据传输要求 |
| 4 | 布线施工 | 1 | 项 | 包含所需线管及各种安装配件 |
| （4）资料收集与数据分析 |  |  |  |  |
| 1 | 水库基本资料收集 | 1 | 套 | 水库基本资料收集 |
| 2 | 数据整编分析 | 1 | 套 | 数据整编分析 |
| 小（2）型水库 双冲水库、周山水库（坝高＜15m） |  |  |  |  |
| 雨水情测报系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能警戒视频监控球机 | 2 | 只 | 图像传感器：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 分辨率及帧率：主码流 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1920x1080,1280×960,1280×720) ; 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1920x1080,1280×960,1280×720) 子码流 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) 第三码流：50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG, H.264 编码支持Baseline/Main/High Profile 音频压缩：G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM 红外照射距离：100 米 白平衡：自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 增益控制：自动/手动 信噪比：大 于 52dB 3D 数字降噪：支持 背光补偿：支持 区域曝光/聚焦：支持 电子快门：1/1-1/30,000s 日夜模式：自动ICR 彩转黑 数字变倍：16 倍 隐私遮蔽：最多 24 块多边形区域；支持多种颜色可选 聚焦模式：自动/半自动/手动 焦距：4.8-110mm，23 倍光学 变倍速度：大约 3.3 秒(光学,广角-望远) 水平视角：57.6-2.7 度(广角-望远) 近摄距：10-1500mm(广角-望远) 光圈数：F1.6-F3.5 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测 5 张人脸 Smart 侦测：区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品 遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 Smart 录像：断网续传、智能后检索 Smart 图像增强：120dB 超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR Smart 编码：smart265、smart264、低码率、ROI、SVC 设备异常检测：网线断、IP 地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 水平及垂直范围：水平 360°；垂直-15°-90°（自动翻转） 水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 3D 定位：支持 比例变倍：支持 预置点个数：300 个 巡航扫描：8 条，每条可添加 32 个预置点 花样扫描：4 条，每条路径记录时间大于 10 分钟 断电记忆：支持 守望功能：预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 方位角信息显示：开/关 预置点视频冻结：支持 定时任务：预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出 网络协议：IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE,Bonjour 应用编程接口：支持软件集成的开放式 API，支持标准协议(ONVIF、ISAPI)、支持海康 SDK 和第三方管理平台接入、支持 GB/T28181 协 议、支持E 家协议、支持萤石接入 |
| 2 | 硬盘录像机 | 2 | 套 | 支持解码 4 路 1080P； 支持 4 路视频同步回放及多路同步倒放； VGA、HDMI 视频输出分辨率最高达 1920×1080；支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本地回放与查询； 支持预览、回放视频的电子放大；支持解码自适应 支持H.265/H.264 解码 带 2T 硬盘 |
| 3 | 采集终端 | 2 | 台 | RS-485、RS-232、RJ45 网口、模拟量、开关量、输出接口等满足功能要求。 可选自报模式、应答模式、兼容模式，GPRS 最多支持 4 个中心 最大存储 5 年数据，具备补发机制可现地升级与远程升级 可设置雨量、水位等加报阈值可连接平台自动校时 可远程召测雨量、水位、图像等参数 支持水文BCD 码、水文ASCII、水资源协议等 集成通信功能，支持卫星、电台、GPRS、lora 通信 |
| 4 | 嵌入式视频数据融合软件 | 2 | 套 | 定制嵌入式开发 |
| 5 | 远程视频平台接入服务 | 2 | 项 | 定制开发提供水库视频接入与维护，供应用平台调用 |
| 6 | 室外防水防爆拾音器 | 2 | 只 | 螺栓式固定安装，电镀铜，IP67 户外防水，拾音距离 10m，灵敏度-48dB,5m 尾线 |
| 7 | 有源高音号角喇叭 | 4 | 只 | 有源带功放室外广播音箱，远程喊话喇叭。DC12V，功率 30W |
| 8 | 室内喊话器 | 2 | 只 | 具有 1 路话筒输入,1 路线路输出带音量控制旋钮 输入灵敏度: 话筒 -36dB 输出灵敏度: 0dB±1dB 频率响应:40Hz~16KHz，≤±3db输入灵敏度: 700±100MV 总谐波失真 ≤0.5% 信噪比≥70dB电源: DC 48V |
| 9 | 水位计 | 2 | 支 | 压力式水位计 电源:RS485 接口型，10~28VDC；HART 型， 12~30VDC 输出信号:RS485 接口、HART 协议或MODBUS 协议、4~20maDC 可选 量程:3~200m 可选；分辨力:1mm 测值精度:≤±0.1%FS稳定性:<0.1%FS/年工作温度:-10℃-80℃ |
| 9 | 水尺 | 2 | 组 | 根据现场条件制作，在水位适合时安装，范围应覆盖死水位至坝顶的水位变化范围 |
| 10 | 水准点 | 2 | 组 | 根据现场布设 |
| 11 | 雨量计 | 2 | 只 | 翻斗式雨量计 承雨口径:Φ200mm； 降雨强度:0～4mm/min；分辨率:0.5mm； 测量精度:±4%（以仪器自身排水量为准）；信号输出:接点通断输出 |
| 12 | 主设备集成箱 | 2 | 套 | 接地柱、485 接入端子、12V 电源输出接线端子等 |
| 13 | 系统防雷接地 | 2 | 套 | 现场制作 |
| 14 | 防水箱 | 2 | 只 | 现场定制前端摄像机供电及网络用 |
| 15 | 立杆 | 2 | 只 | 含 1 根 4m 立杆、地笼、防雷接地网 |
| 16 | 电源供电系统 | 2 | 项 | 提供持续电源保证系统稳定运行 |
| 17 | 移动网络流量 | 3 | 年 | 流量满足监测数据传输要求 |
| 18 | 布线施工 | 2 | 项 | 包含所需线管及各种安装配件（可能的地埋、架空、焊接、过路等等施工） |
| （1）资料收集与数据分析 |  |  |  |  |
| 1 | 水库基本资料收集 | 2 | 套 | 水库基本资料收集 |
| 2 | 数据整编分析 | 2 | 套 | 数据整编分析 |
| （2）数据接口推送 |  |  |  |  |
| 1 | 数据接口推送 | 2 | 项 | 数据接口推送 |
| 小（2）型水库 胡来水库、维河水库（坝高＞15m） |  |  |  |  |
| 雨水情测报系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能警戒视频监控球机 | 2 | 只 | 图像传感器：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 分辨率及帧率：主码流 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1920x1080,1280×960,1280×720) ; 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1920x1080,1280×960,1280×720) 子码流 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) 第三码流：50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG, H.264 编码支持Baseline/Main/High Profile 音频压缩：G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM 红外照射距离：100 米 白平衡：自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 增益控制：自动/手动 信噪比：大 于 52dB 3D 数字降噪：支持 背光补偿：支持 区域曝光/聚焦：支持 电子快门：1/1-1/30,000s 日夜模式：自动ICR 彩转黑 数字变倍：16 倍 隐私遮蔽：最多 24 块多边形区域；支持多种颜色可选 聚焦模式：自动/半自动/手动 焦距：4.8-110mm，23 倍光学 变倍速度：大约 3.3 秒(光学,广角-望远) 水平视角：57.6-2.7 度(广角-望远) 近摄距：10-1500mm(广角-望远) 光圈数：F1.6-F3.5 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测 5 张人脸 Smart 侦测：区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品 遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 Smart 录像：断网续传、智能后检索 Smart 图像增强：120dB 超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR Smart 编码：smart265、smart264、低码率、ROI、SVC 设备异常检测：网线断、IP 地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 水平及垂直范围：水平 360°；垂直-15°-90°（自动翻转） 水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 3D 定位：支持 比例变倍：支持 预置点个数：300 个 巡航扫描：8 条，每条可添加 32 个预置点 花样扫描：4 条，每条路径记录时间大于 10 分钟 断电记忆：支持 守望功能：预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 方位角信息显示：开/关 预置点视频冻结：支持 定时任务：预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出 网络协议：IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE,Bonjour 应用编程接口：支持软件集成的开放式 API，支持标准协议(ONVIF、ISAPI)、支持海康 SDK 和第三方管理平台接入、支持 GB/T28181 协 议、支持E 家协议、支持萤石接入 |
| 2 | 硬盘录像机 | 2 | 套 | 支持解码 4 路 1080P； 支持 4 路视频同步回放及多路同步倒放； VGA、HDMI 视频输出分辨率最高达 1920×1080；支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本地回放与查询； 支持预览、回放视频的电子放大；支持解码自适应 支持H.265/H.264 解码 带 2T 硬盘 |
| 3 | 采集终端 | 2 | 台 | RS-485、RS-232、RJ45 网口、模拟量、开关量、输出接口等满足功能要求。 可选自报模式、应答模式、兼容模式，GPRS 最多支持 4 个中心 最大存储 5 年数据，具备补发机制可现地升级与远程升级 可设置雨量、水位等加报阈值可连接平台自动校时 可远程召测雨量、水位、图像等参数 支持水文BCD 码、水文ASCII、水资源协议等 集成通信功能，支持卫星、电台、GPRS、lora 通信 |
| 4 | 嵌入式视频数据融合软件 | 2 | 套 | 定制嵌入式开发 |
| 5 | 远程视频平台接入服务 | 2 | 项 | 定制开发提供水库视频接入与维护，供应用平台调用 |
| 6 | 室外防水防爆拾音器 | 2 | 只 | 螺栓式固定安装，电镀铜，IP67 户外防水，拾音距离 10m，灵敏度-48dB,5m 尾线 |
| 7 | 有源高音号角喇叭 | 4 | 只 | 有源带功放室外广播音箱，远程喊话喇叭。DC12V，功率 30W |
| 8 | 室内喊话器 | 2 | 只 | 具有 1 路话筒输入,1 路线路输出带音量控制旋钮 输入灵敏度: 话筒 -36dB 输出灵敏度: 0dB±1dB 频率响应:40Hz~16KHz，≤±3db输入灵敏度: 700±100MV 总谐波失真 ≤0.5% 信噪比≥70dB电源: DC 48V |
| 9 | 水位计 | 2 | 支 | 压力式水位计 电源:RS485 接口型，10~28VDC；HART 型， 12~30VDC 输出信号:RS485 接口、HART 协议或MODBUS 协议、4~20maDC 可选 量程:3~200m 可选；分辨力:1mm 测值精度:≤±0.1%FS稳定性:<0.1%FS/年工作温度:-10℃-80℃ |
| 10 | 水尺 | 2 | 组 | 根据现场条件制作，在水位适合时安装，范围应覆盖死水位至坝顶的水位变化范围 |
| 11 | 水准点 | 2 | 组 | 根据现场布设 |
| 12 | 雨量计 | 2 | 只 | 翻斗式雨量计 承雨口径:Φ200mm； 降雨强度:0～4mm/min；分辨率:0.5mm； 测量精度:±4%（以仪器自身排水量为准）；信号输出:接点通断输出 |
| 13 | 主设备集成箱 | 2 | 套 | 接地柱、485 接入端子、12V 电源输出接线端子等 |
| 14 | 系统防雷接地 | 2 | 套 | 现场制作 |
| 15 | 防水箱 | 2 | 只 | 现场定制前端摄像机供电及网络用 |
| 16 | 立杆 | 2 | 只 | 含 1 根 4m 立杆、地笼、防雷接地网 |
| 17 | 电源供电系统 | 2 | 项 | 提供持续电源保证系统稳定运行 |
| 18 | 移动网络流量 | 3 | 年 | 流量满足监测数据传输要求 |
| 19 | 布线施工 | 2 | 项 | 包含所需线管及各种安装配件（可能的地埋、架空、焊接、过路等等施工） |
| 水库安全监测 |  |  |  |  |
| （1）大坝渗流监测 |  |  |  |  |
| 1 | 坝体渗流钻孔 | 2 | 项 | 不带水￠110、套管跟进， |
| 2 | 钻机进出场费 | 2 | 项 | 含交通运输、设备装卸 |
| 3 | 钻孔回填泥球 | 2 | 项 | 定制膨润土球，直径 1-3cm |
| 4 | 渗压计 | 4 | 支 | 量程:0.35~3Mpa 可选；性线度:直线≤0.5%FS 精度:0.1%FS 过载能力:50% 温度系数:<0.025%FS/℃ |
| 5 | 测压管 | 4 | 支 | 材料及加工、花管制作、安装 |
| 6 | 管口保护 | 4 | 项 | 不锈钢保护箱、基础、管口盖等 |
| 7 | 水工通信电缆 | 2 | 项 | 含电缆敷设 |
| 8 | 量水堰计 | 2 | 支 | 测量范围:0mm～1500mm(量程自选）灵敏度:0.25%FS 测量精度:±0.1%F.S 输出信号:MODBUS、RS485 或振弦信号 |
| 9 | 三角堰板 | 2 | 块 | 根据现场条件（不锈钢 8~10） |
| 10 | 量水堰土建 | 2 | 项 | 量水堰计安装土建 |
| 11 | 电缆沟开挖 | 2 | 项 | 开挖、回填 |
| 12 | 电缆保护管 | 2 | 项 | 据线缆数量选用不同直径 |
| 13 | 数据汇集模块 | 2 | 块 | 3 通道以上，一站多发 |
| 14 | 设备保护箱 | 2 | 套 | 不锈钢 |
| 15 | 电源供电系统 | 2 | 项 | 提供持续电源保证系统稳定运行 |
| 16 | 移动网络流量 | 3 | 年 | 流量满足监测数据传输要求 |
| 17 | 设备箱支架或基础 | 2 | 套 | 定制 |
| 18 | 系统防雷接地 | 2 | 套 | 现场制作 |
| （2）大坝表面变形 |  |  |  |  |
| 1 | 变形观测墩 | 8 | 个 | 坝上位移标点 3 个，校核基点 1 个 |
| 2 | 强制对中基座装置 | 8 | 个 | 强制对中基座 |
| 3 | 水准标点 | 8 | 个 | 水准标点 |
| （3）数据采集 |  |  |  |  |
| 1 | 采集终端 MCU | 2 | 台 | 通道接口:频率≥10 通道，温度≥10 通道；测量精度:频率: 0 .1Hz(振弦式)； 温度:0.5℃(振弦式)； 分辨率:±0 .01Hz(振弦式)； 温度:0.1℃(振弦式)； 每通道测量时间:≤5 秒； 时钟精度:±1 分钟/月； 通讯方式:RS232/RS485:9600,8,N,1； 工作温度:-10～＋60℃； 系统功耗: 待机:0.5W； 测量:≤1.5W。 |
| 2 | 电源供电系统 | 2 | 项 | 提供持续电源保证系统稳定运行 |
| 3 | 移动网络流量 | 3 | 年 | 流量满足监测数据传输要求 |
| 4 | 布线施工 | 2 | 项 | 包含所需线管及各种安装配件 |
| （4）资料收集与数据分析 |  |  |  |  |
| 1 | 水库基本资料收集 | 2 | 套 | 水库基本资料收集 |
| 2 | 数据整编分析 | 2 | 套 | 数据整编分析 |
| （5）数据接口推送 |  |  |  |  |
| 1 | 数据接口推送 | 2 | 项 | 数据接口推送 |

二、商务条款:

1.交付或者实施时间及地点：2021年12月底完成对任务成果进行整理、审核并录入采集系统上报。地点：梧州市万秀区

2. 合同签订时间: 自成交通知书发出之日起 10日内（最迟不能超过25日）

三、验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

## 第四章  评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

2.符合性审查

2.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以书面形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其授权代表签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）提供响应文件正、副本数量不足；

2）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

3）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；

4）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

5）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效。

6）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

7）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

8）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

9）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

11）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

12）明显不满足磋商文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与磋商文件中标“▲”的技术需求或者标明实质性的要求发生负偏离；

13）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

14）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

15）竞标技术方案不明确，磋商文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

16）未响应磋商文件实质性要求；

17）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中规定的“竞标报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，由磋商小组告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

2.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.磋商

3.磋商的程序

3.1磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件作无效处理。

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.6采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

3.7磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

3.8根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

3.9对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，除本章第3.8条的情形外，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

4. 最后报价

4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，除本章第4.3条外，否则必须重新采购。

4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第3.8条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出磋商，其响应文件作无效处理。

4.6磋商小组收齐某一分标最后报价后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7响应文件最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。

4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.10最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价

5.1评审方法：综合评分法。

5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

5.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

5.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评审标准

6.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评审因素 | 评审因素具体内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 1.评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。 2.政府采购政策性扣除计算方法 （1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，供应商为小型和微型企业，并在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其所竞标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予10%的扣除。 （2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）政策性扣除计算方法。 供应商被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者小型和微型企业且其所竞标全部产品为小型和微型企业产品的，该供应商的最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体竞标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最后报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-2%）；除上述情况外，评审价=最后报价。 （5）除上述情况外，评审价＝最后报价。 （6）以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 报价得分=（基准价/最后报价）×30分 | 30分 |
| 2 | 技术分 | 评审因素 |  |
| 2.1 | 项目实施方案 | 评审专家根据供应商提供的项目实施方案按照以下要求评分： - （10分）：项目组织实施科学；按照研究工作的进程，各相关专业人员配置合理；有完善的、可操作的工作计划制度。进度安排及计划图先进合理详细，进度保证措施得力，效率高，具有进度计划甘特图，进度计划详细描述合理优秀的。 2、（6分）：项目组织实施较科学；按照研究工作的进程，各相关专业人员配置较合理；进度安排及计划图较合理，进度保证措施较好，措施一般，效率一般。 3、（2分）：项目组织实施不科学；按研究证工作的进程，各相关专业人员配置不合理；没有完善的、可操作的工作计划制度。 未提供不得分。 | 10分 |
| 2.2 | 安装调试方案 | 评审专家根据供应商提供的项目安装调试方案按照以下要求评分： 1、（15分）：能提供本项目各个监测点的设计、安装调试方案、现场安装案例图的，且方案横向对比其他投标人比较优秀的。 2、（10分）：能提供本项目各个监测点的典型设计、安装调试方案的，无法提供现场安装案例图的，且方案横向对比其他投标人比较良好的。 3、（5分）：能提供本项目监测点的典型设计、安装调试方案，无法提供现场安装案例图的，且方案横向对比其他投标人比较一般的。 未提供不得分。 | 15分 |
| 2.3 | 售后服务方案 | 评审专家根据供应商提供的售后服务方案按照以下要求评分： 1、（3分）根据供应商的售后服务措施，包括售后服务内容、售后服务体系、应急服务方案等；根据供应商提供的培训方案（包括培训计划、师资力量等）进行比较评分： 1.1、（2分）售后服务及培训方案明确、具体、可行、落实；有详细的人员培训计划方案，且方案具体可行，得3分； 1.2、（1分）售后服务及培训方案一般化，但对保修和售后服务方案及保证措施有认识，得1分；其他不得分。 2、供应商拟投入本项目维护人员3人或以上运行维护队伍的，另加2分（提供运维人员近3个月在本单位购买社保的证明）。 | 5分 |
| 2.4 | 拟投入本项目主要人员情况 | 1、项目经理： ①具有IT服务项目经理的得2分； ②同时具有信息系统集成及IT服务项目经理证书的，得4分； 本项最高4分。 2、技术负责人：具有水利水电高级工程师证书的，得2分。中级及以下的得1分，不提供不得分；本项最高2分。 3、技术服务团队：除项目经理、技术负责人以外，所投入的技术人员具有网络工程师证书、信息系统管理工程师证书，每个得2分，合计4分；缺任一项人员的，得1分；不提供不得分。本项最高4分。 注：提供上述人员的相关证书复印件加盖供应商公章，并同时提供上述人员在本单位购买的社保证明（以社保机构出具在投标截止日前的三个月的社保证明为准）复印件加盖供应商公章。 | 10分 |
| 3 | 商务分 | 评审因素 |  |
| 3.1 | 相关业绩 | 1、供应商有承担过水库水雨情或安全监测监测项目或类似本项目的业绩，每提供一份业绩得2分，最高得分6分。不提供，不得分。 注：以中标（成交）通知书或签订的合同为准，不提供，不得分。 | 6分 |
| 3.2 | 供应商实力 | 1、供应商同时具有质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系证书、环境安全管理体系认证证书。①每提供一项证书得1分，共4分； ②证书业务范围包含水文测报系统设计、实施与维护，水文测报设施运行维护的每提供一得1分，共3分。 注：需提供有效期内的证书复印件并加盖公章，否则不得分。本项最高7分； 2、供应商具备具有CMMI认证证书：5级或以上（含5级），得3分；5级以下（不含5级），得1分。原件备查，否则不得分。本项最高3分； 3、为保证系统数据准确性，供应商具备全国能源资源计量技术委员会水资源计量分技术委员会(MTC36/SC2)认证证书的，得3分； 4、供应商具有《ITSS信息技术服务运行维护标准》符合性贰级及以上证书得2分，贰级（不含贰级）以下的得1分，不提供不得分。本项最高2分； 5、供应商具有电子与智能化工程专业承包资质贰级或以上证书的，得3分。贰级（不含贰级）以下的得1分，不提供不得分。本项最高3分。 | 18分 |
| 3.3 | 企业荣誉 | 供应商的水利信息化产品曾获得过市级学会奖项的，得2分；获得省级学会奖项的得4分；获得国家级学会奖项的得6分；本项最高得6分。（按公司最高奖项只参与一次评分） 注：提供上述相关证书复印件加盖供应商公章，否则视为不满足。 | 6 分 |
| 总得分＝1＋2＋3 |  |  |  |

7.由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照技术需求偏离分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、技术需求偏离分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

## 第五章 响应文件格式

- （响应文件外层包装封面格式 ）

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得启封

年    月    日

（响应文件封面格式）

响  应  文  件 (封面)

项目编号：

项目名称：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

- 一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

正本/副本

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（盖公章 ）：

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（盖公章）：

年    月    日

竞标声明

致：（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           帐号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人（签字）：

供应商（盖公章）：

年    月    日

二、报价商务技术文件格式

1.报价商务技术文件封面格式

正本/副本

报  价  商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价商务技术文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（盖公章）：

年   月   日

竞  标  报  价  表

项目名称：                项目编号：

分标（如有）：

供应商名称：

单位：元

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |

注:

1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

3.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。

4.如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。

5.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：

年     月     日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

法定代表人授权委托书（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（£法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字）：

委托代理人身份证号码：

供应商（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替；

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

法定代表人授权委托书（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替；

2.以联合体形式竞标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

商务条款偏离表格式

(注：按采购需求具体条款修改)

所竞分标：

| 项目 | 磋商文件商务条款要求 | 供应商的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

技术需求偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号：

| 序号 | 名称 | 磋商文件技术需求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（盖公章）：                          日 期：

其他文书、文件格式

中小企业声明函（服务）格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。具体情况如下：

（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 第六章 合同文本

采购计划号：                            合同编号：

采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：

项目名称：                              项目编号：

签订地点：                              签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照磋商文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、项目一览表

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详见报价表 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括但不限于满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。如磋商文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条　交付和验收

1、服务期限：           起至              ，服务地点：             。

2、乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3、乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、响应文件验收。

6、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条  售后服务及培训

1、乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                    。

第六条　付款方式

甲乙双方同意本合同金额的支付按以下第  1  项约定执行：

1、一次性支付

2、分期支付

本项目预付款在合同生效以及具备实施条件后15日内支付，预付款比例为合同金额的30％（以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，项目分年安排预算的，第二年预付时间为次年相对应月份，以此类推）……服务期限满后七天内支付总额的     %。

第七条　履约保证金

履约保证金金额：每分标按中标金额的   %（注：履约保证金不超过5%）。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照磋商保证金）。

履约保证金退付方式、时间及条件：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第九条　违约责任

1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的3‰支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的10%。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额5%。

第十条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十三条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条　签订本合同依据

1、成交通知书；

2、竞标报价表；

3、商务条款偏离表和技术需求偏离表；

4、服务方案；

5、响应文件中的其他相关文件。

6、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方：（章） 年 月 日 | 乙方：（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |