招标文件

项目名称：梧州循环经济产业园区第三方综合治理服务

项目编号：WZZC2021-G3-02802-GXJD

采 购 人：梧州循环经济产业园区管理委员会

采购代理机构：广西嘉达工程咨询管理有限公司

2021年11月

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	22

第四章  评标方法及评标标准	39

第五章  拟签订的合同文本	48

第六章  投标文件格式	54

# 第一章 招标公告

项目概况

梧州循环经济产业园区第三方综合治理服务 招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2021年12月14日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZZC2021-G3-02802-GXJD

项目名称：梧州循环经济产业园区第三方综合治理服务

招标控制价：1943.04107万元

采购需求：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要服务要求或者技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 梧州循环经济产业园区第三方综合治理服务 | 1项 | 1、提供第三方专业服务，解决生态发展问题，改善生态环境质量，建立生态环境保护良性循环的长效机制，营造优质营商环境和政府形象，集中精力落实产业转型升级和聚力绿色发展，发挥生态环境保护服务工业经济提速增效作用，支撑保障疫情防控和促进经济社会平稳，助力经济高质量发展。 2、完善企业废水、废气在线监测体系，首先接入企业已建成废水、废气在线监测系统，其次在未覆盖的企业或排污节点新增在线监测系统，实时监控企业的排污情况； 3、建立园区雨水管网在线监测体系，实时监控雨水管网水质变化情况，为污染溯源等提供精准数据支撑； 4、建立园区空气质量监测体系，监测PM10、PM2.5、NO2、CO、SO2、O3、VOCs、铅等特征因子，为园区大气污染溯源分析和污染强度分析提供更全面的信息； （如需进一步了解详细内容，详见招标文件第二章） |

合同履行期限：自签订合同之日起三年

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4. 本项目的特定条件：无

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2021年11月22日至2021年11月29日18时止；

地点：“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）；

方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn）在线申请获取采购文件；

售价：免费

注：未在政采云注册的供应商可在登录政采云进行注册后获取招标文件，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年12月14日9时30分（北京时间）；

投标地点：登录政采云平台（https://www.zcygov.cn）在线投标；

开标时间：2021年12月14日9时30分（北京时间）；

开标地点：在政采云平台（https://www.zcygov.cn）线上解密开启投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金

投标保证金人民币80000元。

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账（开户银行：中国建设银行广西梧州大塘支行，开户名称：广西嘉达工程咨询管理有限公司梧州分公司，银行账号：4505 0164 8659 0000 0391）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

2. 网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/（广西壮族自治 区政府采购网）、http://117.141.250.58:10030/web/cgw/index.ptl（梧州市政府采购网）、 http://www.wzggzy.cn/gxwzzbw/（梧州市公共资源交易中心）

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.在线电子投标响应（电子投标）说明

（1）本项目为梧州市本级全流程电子化试点项目，通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.go v.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c514f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程登录政府采购云平台→服务中心→ 帮助文档→参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；通过政采云平台参与在线投 标时如遇平台技术问题详询 400-881-7190。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府 采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，CA证书申请及操作流程详见公开招标公告附件处下载查阅；

（3）供应商应当在投标文件递交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至政采云平台。投标文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（4）电子投标文件提交的同时，需要一并提交以介质（U盘）存储的线下纸质版投标文件扫描件的电子备份投标文件，电子备份投标文件应当在投标文件递交截止时间前按要求密封并送达梧州市新兴三路3号金苑豪庭1206房（广西嘉达工程咨询管理有限公司梧州分公司），逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。邮寄地址：梧州市新兴三路3号金苑豪庭1206房；联系人：黎泽明，电话：0774-3888383。 本项目拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由供应商自行承担。

（5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过政采云平台上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：梧州循环经济产业园区管理委员会

地址：梧州市龙圩区梧州进口再生资源加工园区广源大道6号

联系方式：潘先生、0774-2662386

2.采购代理机构信息

名 称：广西嘉达工程咨询管理有限公司

地　址：梧州市新兴三路3号金苑豪庭1206室

联系方式：0774-3888383

3.项目联系方式

项目联系人：黎工

电　话：0774-3888383

广西嘉达工程咨询管理有限公司

2021年11月22日

## 第二章  采购需求

说明：

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.供应商必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

招标控制价：1943.04107万元

根据园区环境规划要求，结合园区大气污染、水污染现状、环境管理现状，以及园区企业生产、三废治理、排污情况，整理成园区第三方综合治理服务需求如下：

1、提供第三方专业服务，解决生态发展问题，改善生态环境质量，建立生态环境保护良性循环的长效机制，营造优质营商环境和政府形象，集中精力落实产业转型升级和聚力绿色发展，发挥生态环境保护服务工业经济提速增效作用，支撑保障疫情防控和促进经济社会平稳，助力经济高质量发展。

2、完善企业废水、废气在线监测体系，首先接入企业已建成废水、废气在线监测系统，其次在未覆盖的企业或排污节点新增在线监测系统，实时监控企业的排污情况；

3、建立园区雨水管网在线监测体系，实时监控雨水管网水质变化情况，为污染溯源等提供精准数据支撑；

4、建立园区空气质量监测体系，监测PM10、PM2.5、NO2、CO、SO2、O3、VOCs、铅等特征因子，为园区大气污染溯源分析和污染强度分析提供更全面的信息；

5、建设包含“智慧环保、智慧安监、智慧应急、智慧能源、招商应用、信息发布”等模块的智慧园区监管平台，运用工业互联网、云计算、大数据、人工智能等现代信息技术，借助数据挖掘和融合工具，促进园区深度信息化，充分释放数据资产的动力，让生产和管理更高效、更精细、更智能，进一步开放数据服务，形成特色创新平台，将梧州循环经济产业工业园区建设成为国内一流的智慧化产业园区。

（一）项目基本情况

| 序号 | 建设项目 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环保管家 | 常规服务：环保培训与环保咨询、企业招商环保评估服务、日常巡查、环境风险隐患排查、环境污染事件溯源与分析、 环境污染治理咨询和指导、环保督察迎检、信访投诉处理、企业环保合规性咨询与管控。 |
| 2 | 展示中心 | 显示大屏、音箱、值守电脑、路由器等。 |
| 3 | 云平台租赁及安全防护 | 1.租赁壮美广西梧州云服务器4台； 2.配套信息系统商用密码应用。包含统一认证系统、xc安全认证网关、xc签名认证服务器、xc时间戳服务器、数字证书、USBkey（xc）、密码应用评测、等保测评。 |
| 4 | 网络传输 | 物联卡（28张）、数据采集仪（28台）。 |
| 5 | 软件系统建设 | 智慧环保软件平台建设。 |
| 6 | 前端设备建设 | 包含空气质量站监测设备（含空气重金属监测）、废气无组织监测设备、废气有组织监测设备（含烟气重金属监测）、废水排口监测设备、雨水排口监测设备、原有监测设备数据接入、自动气象站、视频接入。 |
| 7 | 前端设备运维 | 包含空气质量站监测设备（含空气重金属监测）、废气无组织监测设备、废气有组织监测设备（含烟气重金属监测）、废水排口监测设备、雨水排口监测设备的运维工作。（3年） |
| 8 | 平台运维 | 包含平台运维人员2人、数据审核人员1人、运维班长1人、技术顾问2人分别负责智慧平台运维，远程查数，数据审核，报告编制，日常运维工作全局统筹安排，项目指导、培训、审核项目服务内容等工作。（3年） |

（二）建设任务一览表

本项目包括但不限于以下建设内容：

- 环保管家

| 序号 | 服务、设备名称 | 数量 | 单位 | 服务需求、技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保管家常规服务 |  |  |  |  |
| 1 | 环保培训与环保咨询 | 1 | 项 | 协助园区管委会开展环境保护工作，主要涉及环保管理体系完善、环境治理维护和改善、园区环保基础设施评估、入园企业环保管理、环境信息发布、环保投诉、环保法律法规宣传及培训咨询等工作 |
| 2 | 企业招商环保评估服务 | 1 | 项 | 协助园区开展产业、环保等方面的法律法规政策符合性对照工作，为园区产业布局、项目准入把好关，提出产业规划、项目建设的环境合理性评估及建议 |
| 3 | 日常巡查 | 1 | 项 | 协助梧州循环经济产业园对园区企业进行环保大检查和日常巡查 |
| 4 | 环境风险隐患排查 | 1 | 项 | 对园区所有已建项目，开展环境风险源排查，重点组织对有色金属冶炼、再生铜、锌、铅、钢、塑料等企业环境风险隐患排查 |
| 5 | 环境污染事件溯源与分析 环境污染治理咨询、指导 | 1 | 项 | 开展对环境信息、自然灾害预警信息、常规环境监测数据的综合分析、风险评估工作，开展环境安全风险隐患排查监管工作，加强环境风险隐患动态管理 |
| 6 | 环保督察迎检、信访投诉处理 | 1 | 项 | 协助园区处理环保投诉和信访，协助投诉和信访环保事件的调查、整改、落实、跟进、回访，提出合规合理化建议，解决环境纠纷，对处理整改情况进行记录和归档管理。配合园区开展环保迎检准备工作，对重点环境问题提供咨询 |
| 7 | 企业环保合规性咨询与管控 | 1 | 项 | 对新入园企业进行环保情况评估，指导企业及时进行环保相关手续的办理，减轻相关主管部门工作压力的同时，确保企业建设项目的顺利开工、验收和投产运行，提高园区管委会的环保服务能力和水平 |

2.展示中心建设

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体验中心显示设备 | 55寸；1920×1080/500cd/LED背光源/物理拼缝3.5毫米，IPS视角（水平/垂直）178° | 24 | 套 |
| 2 | 大屏定制支架 | 定制，含显示屏包边等。 | 1 | 套 |
| 3 | 图形拼接控制器 | 规格:4U切换主箱体，支持输入输出混插。标配1个电源板卡.FPGA+DSP架构，高速数字视频处理、内置时钟同步；采用最新高速背板互连技术及图像处理技术，每一路输入输出视频独享8Gbps视频带宽，完美支持各类高清晰数字/模拟视频信号之间的叠加、漫游、开窗等复杂视频图像处理板卡，12路DVI输出通道，6路VGA信号输入，8路视频信号输入 | 1 | 套 |
| 4 | 解码器 | 1.满足外接视频信号解码上墙， 2.千兆网口、支持H.265 & H.264、 3.支持HDMI，DVI，VGA等输出，搭配拼接控制器 | 1 | 套 |
| 5 | 拼接屏线缆 | 大屏高清VGA、DVI或者HDMI专用配套电缆 | 24 | 套 |
| 6 | 全频壁挂式音箱 | 1.KP600(MEIMI)；额定功率:300W；标称阻抗：8欧姆；频率响应: 55Hz-18kHz； 2.重量：17kg；灵敏度：101db SPL；喇叭单元 : 10寸低音*1+高音*1； 3.产品尺寸：340mm*300mm*533mm。 | 2 | 只 |
| 7 | 音箱支架 | 10寸支架 | 1 | 对 |
| 8 | 多路调音台 | 1.KM899，多种音效调节(MEIMI)；内部降噪，48V供电，功率30W； 2.尺寸：513*150*450 | 1 | 台 |
| 9 | 音箱功放 | 1.MX8=800WX4, 4通道(MEIMI)；功率：800W ;重量：40kg；尺寸：2U机箱 | 1 | 台 |
| 10 | 会议电话设备安装、调试 | 1.无线话筒一拖四,2手持，2领夹(MEIMI)。接收机参数:4通道；工作有效距离150米发射器参数：功率8mW/12mW;电池耗电：约8小时；频带宽度：80MHz | 1 | 套 |
| 11 | 扩声系统设备 | 1.名称:音响系统附件 2.音箱线2平方毫米铜芯线，10米（实际长度按现场大小定），接插接、辅材 | 1 | 套 |
| 12 | 值守操作台 | 定制，2100X600,深色系 | 2 | 套 |
| 13 | 值守电脑 | i5 8G内存 128固态+1T机械硬盘 2G独显 DVD W7 ，23.8英寸显示器 | 4 | 套 |
| 14 | 值守椅 | 550x550x550,网布升降扶手钢制脚可后仰 | 4 | 套 |
| 15 | 嘉宾观看座椅 | 定制 | 18 | 张 |
| 16 | 机房专网 | 静态专线，50M商务光纤 （3年） | 1 | 条 |
| 17 | 路由器 | 1.千兆路由器，内存:512M;固定端口:4xGE+1xGE光，8xGE(支持切换为WAN口） 2.尺寸：44.5x390x220;重量2.9kg；电源220V，功率:25W | 1 | 台 |
| 18 | 交换机 | 1.千兆交换机，端口:24个自适应千兆网口，4个1000Base-X SFP； 2.尺寸：442x220x43.6；电压：220V；功耗<24W. | 1 | 台 |
| 19 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 平面 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:9mm胶合板 4.面层材料品种、规格:5mm铝塑板 | 103 | ㎡ |
| 20 | 竹、木(复合)地板 | 面层材料品种、规格、颜色:硬木地板平口 | 92 | ㎡ |
| 21 | 防静电活动地板 | 面层材料品种、规格、颜色:铝质防静电地板 | 11 | ㎡ |
| 22 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子遍数:3遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 5.部位:墙面 | 126 | ㎡ |
| 23 | 灯具 | 1.名称:方罩吸顶灯 2.功率：35W | 10 | 套 |
| 24 | 木质门 | 镶嵌玻璃品种、厚度:1600*2100高档双开门 | 1 | 樘 |
| 25 | 钢质防火门 | 门框、扇材质及规格:甲级防火门800*2100 | 1 | 樘 |
| 26 | 脚手架 | 1.搭设高度:5.2m以内 2.脚手架材质:钢管脚手架 |  |  |

- 3.云平台租赁及安全防护

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云平台租赁及安全防护 | 1.租赁壮美广西梧州云服务器4台，租赁期3年，免费租赁； 2.配套信息系统商用密码应用。包含统一认证系统、xc安全认证网关、xc签名认证服务器、xc时间戳服务器、数字证书、USBkey（xc）、密码应用评测、等保测评。 | 3 | 年 |

4.网络传输

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联卡 | 28张卡 | 3 | 年 |
| 2 | 数据采集器 | 8路16位分辨率的模拟量输入通道； 8路隔离的开关量输入通道； 1路RS-485，6路RS-232； 128M字节的Flash存储器 | 28 | 套 |

- 5.软件系统建设

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库软件 | 部署数据库，配置数据库运行参数、运行数据库建库脚本建立基础数据库。数据库日常维护、数据库备份、恢复和数据库性能调优等。 | 1 | 项 |
| 2 | 环保空间信息共享服务平台 | GIS空间数据管理：将空间数据与环境要素监测数据这两种异质数据统一存储和管理，实现空间数据的索引机制，支持空间查询的SQL语言，使之支持标准的空间运算和空间查询功能。 | 1 | 项 |
|  |  | 专题地图制作：环境要素监测数据、分析结果等可以输出成各种地图和辅助说明文件。 |  |  |
|  |  | 统计分析：结构分析，按环境要素值范围划分计算范围内排放口数量比重，按报警、预警和离线状态计算各状态的排放口数量比重。 |  |  |
|  |  | 数据检索：GIS空间分析，将地理信息与环境要素监测数据结合在一起，对整个区域的环境质量现状进行客观、全面的评价，以反映出区域中受污染的程度以及空间分布情况。通过叠加分析，可以提取该区域内污染分布图;通过缓冲区分析，可显示污染源影响范围等。 |  |  |
| 3 | 环保在线开放平台应用支撑模块 | 根据环境保护标准《环境元数据规范》建立元数据架构，包含元数据获取途径（外部数据源、数据仓库和手工录入），元数据存储模型，元数据入库。 | 1 | 项 |
|  |  | 数据质量管理：使用数据质量规则元数据进行数据质量测量。 数据安全管理：使用元数据信息进行报表权限控制。 数据标准管理：使用元数据信息生成标准的维度模型。 数据接口管理：使用元数据信息进行接口统一管理。 ETL自动化管理：使用元数据信息自动生成物理模型，ETL程序脚本，任务依赖关系和调度程序。 血缘分析：向上追溯元数据对象的数据来源。 影响分析：向下追溯元数据对象对下游的影响。 同步检查：检查源表到目标表的数据结构是否发生变更。 指标一致性分析：定期分析指标定义是否和实际情况一致。 实体关联查询：事实表与维度表的代理键自动关联。 |  |  |
|  |  | 按照统一的标准，对物理上分散的各企业、各级部门间可共享的政务信息资源进行编目，生成可统一管理和服务的信息资源目录，展现各信息与资源之间的相互关系，通过互联互通实现逻辑上集中，通过元数据信息的定位和发现机制准确的发现和定位政务信息资源，实现部门间政务信息资源共享和信息服务。 |  |  |
|  |  | 通过对基础数据的清理、提取、整合并根据国家对工业信息源数据的相关规定及要求，将各系统中的信息基础数据转换成符合国家相关标准的基础数据，提供给相关业务系统。 |  |  |
| 4 | 门户系统 | 统一的登录界面，支持单点登录，统一的用户管理、包括注册、基本信息、角色等。 | 1 | 项 |
|  |  | 各功能板块的上架下架，以及板块内容的管理。 |  |  |
|  |  | 通过系统接口可展示各分系统的概要数据，并可以点击链接进入各分系统。 |  |  |
|  |  | 首页、各板块页面等均采用统一的风格。 页面简洁划分清晰。 |  |  |
| 5 | 安环一张图 | 个性化地图，定制地图背景样式，包含陆地、水系、绿地等多类区域类型的地图元素；定制道路样式，包含高速、城市主路、铁路等常见的线路类型地图元素；定制兴趣点样式，包含您所熟悉的多类POI数据，比如购物、景点、酒店等；定制行政标注样式，包含大州、国家、城市等多类行政标注类地图元素。 控件，平移缩放、缩略图、地图类型、比例尺和定位。 覆盖物，标记、标签、圆形、多边形、折线、消息窗、图标、符号、地形图图层和自定义覆盖物。 图层，瓦片图层、交通图层和自定义图层。 工具，热力图、测距、鼠标绘制、自定义信息窗口。 | 1 | 项 |
|  |  | 离线、正常、预警、报警状态在地图上以灰色、绿色、黄色和红色展示，并且预警报警图标以缩放动画表达。 点击企业图标，弹出该企业各监测点实时、小时、日数据等以及各监测点状态。 并展示起当日实时数据趋势等图表。 |  |  |
|  |  | 排名统计，按区域、企业、排放类型、环境要素和报警预警时长等对企业进行排名。 趋势分析，本月、本周、6个月内和自选时段长的环境要素和报警预警时长的趋势分析。 对比分析，全部、区域和自选定企业的环境要素和报警预警时长对比分析。 分组分析，按企业规模、类型等进行分组分析。 |  |  |
|  |  | 展示所有预警报警和离线的监测点，并统计日、月预警报警时长排名，并以图表形式展示时长趋势。 |  |  |
|  |  | 展示不同应用场景如污水、废气等专题地图。 |  |  |
| 6 | 预警决策分析 | 离线、正常、预警、报警状态在地图上以灰色、绿色、黄色和红色展示，并且预警报警图标以缩放动画表达。 | 1 | 项 |
|  |  | 点击企业图标，弹出该企业各监测点实时、小时、日数据等以及各监测点状态。 |  |  |
|  |  | 并展示起当日实时数据趋势等图表。 |  |  |
|  |  | 排名统计，按区域、企业、排放类型、环境要素和报警预警时长等对企业进行排名。 |  |  |
| 7 | 消息推送 | 制定推送策略，包含： 推送的方式，包含APP推送、短信推送和邮件推送 推送的事件类型，管理哪些事件类型需要推送。 推送间隔和次数，设置同一事件重复推送的间隔和次数。 设定账号接收信息的方式、事件类型、事件发送方。 事件的接收对象，管理某个事件接收的对象范围。 信息处置设置，指定需要进行处置的信息类型。 | 1 | 项 |
|  |  | 手动推送：选择推送时间、推送方式、接收对象和填写推送内容，进行手动推送。 自动推送：由系统根据推送管理制定的推送策略完成自动推送。 短信推送后台服务，通过短信网关完成以短信的形式推送信息。 APP推送后台服务，通过APP推送平台完成以APP推送的形式推送信息。 邮件推送后台服务，完成以发送邮件的形式推送信息。 |  |  |
|  |  | 记录信息的推送，包含推送发送方、推送接收方、推送时间、推送内容，推送结果等信息。 |  |  |
|  |  | 未读信息提示，查看未读信息内容，根据指定条件搜索历史信息记录。 |  |  |
|  |  | 需要进行处置的信息类型，按照 “推送->处置->核实”的流程进行处理。 各环节有预期完成时间、处置描述、处置结果以及上传图片等形式的附件。 |  |  |
| 8 | 应急响应 | 支持word、pdf等格式的应急预案文件的上传、阅读、下载和删除。 建立包括文件名、上传时间、生效时间、过期时间、状态、类型、等级、摘要和上传人等多种属性的文件索引。 | 1 | 项 |
|  |  | 根据用户权限按指定的文件属性，如文件名状态、类型、等级、摘要和上传人等快速的检索出符合条件的预案文件列表，点击相应的文件进行阅读。 |  |  |
|  |  | 按照“发布通知->响应反馈->现场处置->检查核实”的流程。内容包括应急级别、应急物质、应急路线，责任人。并能在过程中进行跟踪。级别分为“平”和“战”两大类，每类根据需求划分级别。 |  |  |
|  |  | 应急预案文件、应急发布等操作均形成记录，并能方便的查询相关信息。 |  |  |
| 9 | APP移动终端 | 登录接口。 档案数据查询接口。 档案数据管理接口。 实时数据获取接口。 控制命令下发接口。 历史数据查询接口。 实时事件数据查询接口。 历史事件数据查询接口。 数据统计分析接口。 信息推送接口。 应急响应接口。 危废品管理接口。 安全预警预测接口。 信息发布接口。 | 1 | 项 |
|  |  | 统一风格的登录页面。 统一风格的首页。 统一风格的支付页面。 以闪烁、音效展示各种事件。 以表格、曲线的形式展示流量、指标。 以表格、棒图的形式展示冻结数据。 以表格的形式展示缴费数据。 以表格的形式展示档案管理（企业管理等）。 原始存储数据以趋势图、曲线展示。 |  |  |
| 10 | 历史数据查询 | 按应用场景（污水、雨水、空气质量、废气排口和厂界等）对原始的数据，按指定的条件（如监测点、数据时戳、报警值等）进行检索查询，并可导出excel文件。 | 1 | 项 |
|  |  | 按应用场景（污水、雨水、空气质量、废气排口和厂界等）、污染因子等条件对采集到的或系统后台计算的小时数据，按指定的条件（如监测点、数据时戳、报警值等）进行检索查询，并可导出excel文件。小时数据包括最小值、平均值和最大值。 |  |  |
|  |  | 按应用场景（污水、雨水、空气质量、废气排口和厂界等）、污染因子等条件对采集到的或系统后台计算的日数据，按指定的条件（如监测点、数据时戳、报警值等）进行检索查询，并可导出excel文件。日数据包括最小值、平均值和最大值。 |  |  |
|  |  | 对系统后台计算的污染因子排放量进行查询，并可导出成excel文件，排放量包括日、月和年排放量。 |  |  |
|  |  | 可根据应用场景（污水、雨水、空气质量、废气排口和厂界等）、污染因子和时间范围等条件对预警报警记录进行查询。预警报警记录包括检测到、污染因子，发生时间、结束时间和时长等信息。 |  |  |
| 11 | 统计分析 | 建立排名分析模型，按应用场景（污水、雨水、空气质量、废气排口和厂界等）、时间颗粒，以图表的形式展现各监测点实时、小时平均值、日均值以及排放量的排名。图表可以导出成文件。 报警时长排名，按应用场景（污水、雨水、空气质量、废气排口和厂界等）、时间颗粒，以图表的形式展现各监测点的报警时长进行排名。图表可以导出成文件。 | 1 | 项 |
|  |  | 建立趋势分析模型，对各监测点的污染因子进行趋势分析，包括实时、小时、日和排放量等趋势的分析，并以图表进行展示。图表可以导出成文件。 |  |  |
|  |  | 建立同比分析模型，对各监测点的污染因子的实时、小时、日以及排放量等与去年同期进行对比分析，并可检索出其中增大超过指定百分比的监测点等统计数据。分析结果以图表形式展示。图表可导出成文件。 |  |  |
|  |  | 建立环比分析模型，对各监测点的污染因子的实时、小时、日以及排放量等与上一周期数据进行对比分析，并可检索出其中增大超过设定百分比的监测点等统计数据。分析结果以图表形式展示。图表可导出成文件。 |  |  |
|  |  | 建立排放量占比分析模型，按对日、月和年的排放量进行占比分析，以图表的形式展示。图表可以导出成文件。 |  |  |
| 12 | 危化品库存管理 | 视频等数据流的接入。 | 1 | 项 |
|  |  | 通过视觉分析预测和监视危险的产生，并及时通知责任人采取相关应急处理。 |  |  |
|  |  | 根据报警信号，生成报警事件，并通知相关责任人进行处理。 |  |  |
| 13 | 安全预警预测 | 通过各种监测手段获得有关信息和运行数据，并对数据进行加工处理分析，通过适当的评价方法，对未来的趋势做出初步判断。当判断结果满足预警准则要求时，就触动报警系统 | 1 | 项 |
|  |  | 按预警报警类别和级别指定处理策略，当报警系统产生预警报警时，启动对应的最优的对策以供选择处理。 |  |  |
| 14 | 危化品管理 | 生产流程管理。经营流程管理。运输流程管理。仓储流程管理。使用流程管理。回收流程管理和各环节对接管理。 | 1 | 项 |
|  |  | 对危化品生命周期进行跟踪管理，随时了解所处的环节及相关信息。 |  |  |
|  |  | 通过大数据的挖掘分析，为指定更有些的管理流程以及各环节对接提供依据。 |  |  |
| 15 | 信息发布系统 | 信息录入，建立信息索引，包括信息的链接或文件、信息所属板块、阅读范围等。 信息编辑：对信息进行修改等操作。 信息审核：对要发布的信息进行审核。 | 1 | 项 |
|  |  | 将审核通过后的信息发布到对应的板块。 信息撤回：可撤回已发布的信息。 |  |  |
|  |  | 按资讯活动、企业介绍、企业动态、信息公告、天气预报、会议通知、新闻等板块对不同类别的信息进行展示。并统计浏览次数等信息。 |  |  |
| 16 | 气象发布 | 气象观测站数据接入。通过通信协议接入气象观测站数据。 第三方气象平台数据接入，通过平台提供的接口和访问口令获取本地区气象数据。 | 1 | 项 |
|  |  | 包括梧州市循环产业园区未来三天滚动天气预报、一周天气预报； |  |  |
|  |  | 包括可能对梧州市循环产业园区造成影响的台风、强降雨、回南天、冷空气等关键性、转折性、重大性天气过程服务； |  |  |
|  |  | 包括可能对梧州市循环产业园区造成影响的暴雨、雷电、大风、大雾、高温、冰雹等灾害性天气的预警； |  |  |
|  |  | 为梧州市循环产业园区重大专项活动提供定时、定点的天气预报服务； |  |  |
|  |  | 提供梧州市范围内的气象灾害（资料）证明； |  |  |
|  |  | 为梧州市循环产业园区辖区内的防雷装置设计、安装、整改、风险评估工作提供技术咨询服务。 |  |  |
|  |  | 根据需求制定切合梧州市循环产业园区实际的暴雨、雷电灾害应急预案，以及相关应急演练、气象科普知识培训和宣传，提升气象灾害应急管理能力。 |  |  |
| 17 | 环保云管家 | 环保资讯：传播环保政策、环保资讯、环境治理技术、环境管理要求等资讯内容 | 1 | 项 |
|  |  | 在线咨询：企业或园区在线咨询环保技术问题等 |  |  |
|  |  | 项目管理：实现对本项目进度和成效在线管理 |  |  |
|  |  | 管家服务：对环保管家实施的各项业务和数据资料进行云端化；对园区环保基础资料、企业环保资料进行分类、整理、云归档 |  |  |
|  |  | 数据服务中心：对园区环境数据、园区管理数据、园区企业数据、环保管家服务数据、园区环保基础资料等进行展示和统计分析 |  |  |
|  |  | 管理中心：对本系统各功能模块和用户权限进行管理 |  |  |

- 6.前端设备建设

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气质量站常规监测设备 | 空气质量环境监测设备 1.一氧化碳 CO，电化学法，监测量程：0～20000ppb；示值误差: ＜5%FS 2.二氧化硫 SO2，电化学法，监测量程：0～1000ppb；示值误差: ＜5%FS 3.二氧化氮 NO2，电化学法，监测量程：0～1000ppb；示值误差: ＜5%FS 4.臭氧 O3，电化学法，监测量程：0～1000ppb；示值误差: ＜5%FS 5.PM2.5，光散射法，监测量程：0～1000ug/m3；检测限:10μg/m3 6.PM10，光散射法，监测量程：0～2000ug/m3；检测限:10μg/m3 7.VOCs，PID或半导体，监测量程：0～40000ppb；示值误差: ＜5%FS | 1 | 套 |
| 2 | 空气重金属监测设备 | 监测元素：Pb（铅）、Cd（镉）、Hg（汞）、As（砷）、Cr（铬）、Cu（铜）等重金属元素； 测量范围：0~1000 μg/m3； 线性相关系数：>0.99 准确度：相对误差<10% | 1 | 套 |
| 3 | 废气无组织排放监测设备 | 1.使用环境：-20℃～+50℃； 2.电源：AC220V； 3.H2S（硫化氢），电化学法，监测量程0-10ppm；精 确 度: ≤±3% ； 4.NH3（氨气），电化学法， 监测量程0-10ppm；精 确 度: ≤±3% 5.TVOC，PID或半导体，监测 量程0-10ppm。精 确 度: ≤±3% | 4 | 套 |
| 4 | CEMS废气有组织排放监测设备（含烟气重金属监测） | 1.烟气采样方法：抽取式冷干法 2.SO2、NOX监测方法：紫外差分光学吸收光谱法；量程SO2：0～3.500mg/m3，NOx：0～500mg/m3 4.O2监测方法：电化学法；量程0～25% 5.烟尘测量方法：激光后向散射法；量程0～100mg/m3 6.温度测量方法：温度传感器（铂电阻），量程（0~300）℃ 7.压力测量方法：压力传感器，-10～10KPa 8.流速测量方法：差压法（皮托管）；量程（0~40）m/s 9.铜测量方法：X射线荧光光谱法，量程0.1-20000μg/m3 | 1 | 套 |
| 5 | CEMS废气有组织排放监测设备 | 1.烟气采样方法：抽取式冷干法 20SO2、NOX监测方法：紫外差分光学吸收光谱法；量程SO2：0～3.500mg/m3，NOx：0～500mg/m3 4.O2监测方法：电化学法；量程0～25% 5.烟尘测量方法：激光后向散射法；量程0～100mg/m3 6.温度测量方法：温度传感器（铂电阻），量程（0~300）℃ 7.压力测量方法：压力传感器，-10～10KPa 8.流速测量方法：差压法（皮托管）；量程（0~40）m/s 9.含站房、设备调试 | 4 | 套 |
| 6 |  | 1.烟气采样方法：抽取式冷干法 2.NOX监测方法：紫外差分光 学吸收光谱法；量程NOx：0～500mg/m3 3.O2监测方法：电化学法；量程0～25% 4.烟尘测量方法：激光后向散射法；量程0～100mg/m3 5.温度测量方法：温度传感器（铂电阻），量程（0~300）℃ 6.压力测量方法：压力传感器，-10～10KPa 7.流速测量方法：差压法（皮托管）；量程（0~40）m/s 8.含站房、设备调试 | 2 | 套 |
| 7 |  | 1.烟气采样方法：抽取式冷干法 2.SO2监测方法：紫外差分光学吸收光谱法；量程SO2：0～500mg/m3 3.O2监测方法：电化学法；量程0～25% 4.烟尘测量方法：激光后向散射法；量程0～100mg/m3 5.温度测量方法：温度传感器（铂电阻），量程（0~300）℃ 6.压力测量方法：压力传感器，-10～10KPa 7.流速测量方法：差压法（皮托管）；量程（0~40）m/s 8.含站房、设备调试 | 1 | 套 |
| 8 | 烟气重金属监测设备 | 1.规格:铅测量方法：X射线荧光光谱法 测量范围：0.1-20000 μg/m3（可扩展） 2.含安装调试、站房 | 2 | 套 |
| 9 | 废水排口监测设备 | 1.PH，电化学法，量程0-14 2.COD，消解法，量程10-5000mg/L 3.氨氮，水杨酸分光光度比色法或纳氏试剂法，量程0.1-30mg/L（可调） 4.流量计，超声波或电磁，量程0-300m3/h 5.含安装调试、站房 | 1 | 项 |
| 10 |  | 1.COD，消解法，量程10- 5000mg/L 2.筒、分光光度法或伏安电极 法，量程0-10mg/L 3.流量计，超声波或电磁，量 程0-300m3/h 4.含安装调试、站房 | 1 | 项 |
| 11 |  | 1.COD，消解法，量程10-5000mg/L 2.六价铬，分光光度法或伏安电极法，量程0-10mg/L 3.流量计，超声波或电磁，量程0-300m3/h 4.含安装调试、站房 | 1 | 项 |
| 12 |  | 1.PH，电化学法，量程0-14 2.COD，消解法，量程10-5000mg/L 3.砷，钼蓝分光光度检测，量程0-5mg/L 4.总镉，分光光度法或伏安电极法，量程0-5mg/L 5.流量计，超声波或电磁，量程0-300m3/h 6.含安装调试、站房 | 1 | 项 |
| 13 | 雨水排口监测设备 | 1.PH，电化学法，量程0-14 2.COD，消解法，量程10-5000mg/L 3.氨氮，水杨酸分光光度比色法或纳氏试剂法，量程0.1-30mg/L（可调） | 1 | 项 |
| 14 | 原有监测设备数据接入 | 原有8个站点在线设备数据接入 | 8 | 套 |
| 15 | 自动气象站 | 风传感器，量程0.5m/s～75m/s温度传感器，量程-50～﹢70℃湿度传感器，量程5％～100％RH；翻斗雨量传感器，承水口内径Φ200mm气压传感器，量程500 hPa～1100hPa | 2 | 套 |
| 16 | 视频接入 | 1.400万红外枪型网络摄像机 2.枪型支架 3.硬盘录像机 4.监控级硬盘 5.POE交换机 6.汇聚交换机 7.光纤收发器 8.监控箱、监控杆 9、24芯光纤、12芯光纤 10、光纤接续盒 11、熔纤 12、PVC管DN20、DN25 13、施工辅材 14、直埋光缆 15、监控杆基础 16、安装调试 17、三年维保 | 30 | 套 |

- 7.前端设备运维

| 序号 | 名称 | 运维服务内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气质量环境监测设备（含空气重金属监测设备） | 定期巡检、清洁 预处理单元清洁、保养 在线监测单元清洁、保养 数据采集单元清洁、保养 标气 定期校准 | 1 | 套 | 含人工、标气管路耗材 |
| 2 | 废气无组织排放监测设备 | 设备巡检 收集单元清洁、保养 监测单元清洁、保养 数据采集单元清洁、保养 定期校准 | 4 | 套 | 含人工、标气管路耗材 |
| 3 | 废气有组织排放监测设备（含烟气重金属监测设备） | 设备巡检 收集单元清洁、保养 监测单元清洁、保养 数据采集单元清洁、保养 定期校准 | 10 | 套 | 含人工、标气管路耗材 |
| 4 | 废水排放监测设备 | 设备巡检 预处理单元清洁、保养 监测单元清洁、保养 数据采集单元清洁、保养 试剂、管路耗材定期更换 定期校准 | 4 | 套 | 含人工、试剂管路耗材 |
| 5 | 雨水排口监测设备 | 设备巡检 预处理单元清洁、保养 监测单元清洁、保养 数据采集单元清洁、保养 试剂、管路耗材定期更换 定期校准 | 1 | 套 | 含人工、试剂管路耗材 |

- 8.平台运维

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台运维人员 | 智慧平台运维，包括但不限于监控平台功能维护、日常检查、性能检查、日志检查、数据库备份、软件漏洞检查及修复等，运维服务时限为三年。 | 2 | 人 |
| 2 | 数据审核人员 | 远程查数，数据审核，报告编制，包括但不限于业务数据日常维护、预警报警数据推送服务、大数据分析服务等，运维服务时限为三年。 | 1 | 人 |
| 3 | 运维班长 | 日常运维工作全局统筹安排，包括但不限于机房信息化设备巡检、动力设备监控设备巡检、机房配电系统巡检、展示中心大屏巡检等，运维服务时限为三年。 | 1 | 人 |
| 4 | 技术顾问 | 项目指导、培训、审核项目服务内容，包括但不限于业务数据日常维护诊断、风险评估分析、大数据分析服务研判、应急事件响应分析等，运维服务时限为三年。 | 2 | 人 |

一、商务条款:

1.实施时间及地点：拟实施时间为12月31日前,招标人指定地点。

2.服务期： 三 年

3.合同签订时间: 自中标通知书发出之日起  15 日内

二、服务期具体要求

1、投标人的投标报价即为本项目所有费用；所有费用包括技能培训费、工作指导费、劳务报酬、社会保证保险费、公积金、税费、设备、材料、劳保用品、相关福利等费用；中标人须自行考虑本项目合同期内的物价浮动及税费调整等因素，结合客观因素作出报价。

2、中标人中标报价在合同履行期内保持不变。合同期内，中标人不能以不合理的理由要求增加费用，否则按违约处理。

3、中标人在合同履行期间，必须遵守采购单位各项规章制度，接受采购单位的领导和监督指导，严格按照工作标准作业。

4、中标人须根据采购单位任务的需要， “按时、按质、按量”完成各项作业任务。

三、服务标准及规范要求

1、要求中标单位在签订合同后必须在园区范围内设立办公地点，并投入人员及办公设备；

2、要求中标单位在投标文件中明确确定本项目投入的设备投入地点，并签订合同前与招标单位递交投放位置及实施方案。

四、验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

## 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：梧州循环经济产业园区第三方综合治理服务 项目编号：WZZC2021-G3-02802-GXJD 采购方式：公开招标 |
| 2 | 1.采购人信息 名 称：梧州循环经济产业园区管理委员会 地址：梧州市龙圩区梧州进口再生资源加工园区广源大道6号 联系方式：潘先生、0774-2662386 2.采购代理机构信息 名 称：广西嘉达工程咨询管理有限公司 地 址：梧州市新兴三路3号金苑豪庭1206室 联系方式：0774-3888383 |
| 3 | 投标人的资格要求详见“招标公告”。 |
| 4 | 投标前准备： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.各供应商应在投标文件递交截止时间前应确保成为政采云正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作 。客户端请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_grou p_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e），如有问题可拨打政采云客户 服务热线 400-881-7190 进行咨询。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 联合体投标要求如下：无 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： |
| 13.1 | 报价文件： - 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理） - 已标价的工程量清单；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注： 1.投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2.电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。 |
|  | 资格证明文件 - 投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人依法缴纳税收的相关材料（2021年5月至2021年10月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2021年5月至2021年10月内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人财务状况报告（2020年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） - 中小企业声明函； - 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4.电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（根据招标公告要求提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2.电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。 |
|  | 技术文件： 1.服务需求、技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.服务方案（格式自拟）【项目前期准备、服务整体方案、技术实力、环保管家服务方案的内容和措施】； 3.项目实施人员一览表（格式后附）；（必须提供） 4.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 5.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2.电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。 ☑投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 90 日。 |
| 18.1 | ¨本项目不收取投标保证金。 þ本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金的交纳方式：详见招标公告 投标保证金的金额：详见招标公告 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3.投标保证金指定帐户：详见招标公告。 4.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 21 | 1、投标截止时间：详见招标公告； 2、投标地点：详见招标公告。 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数：7人，其中采购人代表2人，技术经济类专家5人。 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑报价最低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、响应时间短优先的顺序； □随机抽取 |
| 35.1 | 履约保证金为中标金额的5%，在领取中标通知书5个工作日内必须提交至采购单位指定账户，可采取保函形式。规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标(成交)候选人为中标（成交）人。如成交服务商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西嘉达工程咨询管理有限公司部门，联系电话：0774-3888383，通讯地址：梧州市新兴三路3号1206室 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： ☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（□货物招标/☑服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮20%/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 。 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织。

##### 2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明：

##### 8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

##### 8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人编制投标文件要求，具体见投标人须知前附表第6条“在线电子投标响应（电子投标）说明”。

##### 13.投标文件的组成

13.1电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

13.2 CA签章上目前没有法人(负责人)或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

13.3投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

##### （1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或者采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件退还手续。

##### 18.2.2中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还，退还方式同本须知正文第18.2.1。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

##### 19.投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

19.1所有投标文件应于招标文件中规定的时间上传递交至政采云平台。还提供电子备份投标文件的，应当在投标截止时间前按要求密封并送达梧州市新兴三路3号金苑豪庭1206房广西嘉达工程咨询管理有限公司梧州分公司，逾期送达或未按要求密封将被拒收。

19.2 电子投标文件的相关说明

19.2.1 供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充 或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前 未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

19.2.2 供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交电子备份投标文件，若供应商未提交电子备份投标文件，其后果由供应商自行承担。

19.2.3 如有特殊情况，本项目延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

20．投标文件递交截止时间、地点：详见招标公告

22投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须由投标人的法定代表人或者其 委托代理人签字或者加盖公章，并按照本须知正文规定密封后，作为投标文件的组成部分。

22.2 在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足 3 家时，不得开标，应当由投标人法定代表人或者委托代理人签字领回电子备份投标文件（电子备份投标文件采用邮寄方式提交的，以到付的方式寄回至原地址），除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

##### 24.开标程序

24.1开标时间和地点：采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

24.2投标人不足3家的，不得开标。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24.2开标程序：

①向各供应商发出电子加密投标文件[开始解密]通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，视为投标人放弃投标。在线解密时间为30分钟。

②宣读开标会纪律，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

③投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线点击“开启标书信息”。

④宣布开标会议结束。

特别说明:如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

24.3评标纪律

24.3.1采购人、采购代理机构应当按照政府采购法等相关规定组织开展政府采购活动，并采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

24.3.2本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件及澄清文件等。评标小组确定投标文件的响应性，只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

24.3.3评标小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对投标文件评审、比较、中标候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（3）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

##### 25.5投标文件符合性检查。

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：

①实质性影响合同的范围、质量和履行；

②实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；

③不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。没有对招标文件作出实质性响应的投标文件将不进行评审，其投标将被拒绝。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

##### 31. 结果公告

##### 31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

##### 35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8％＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

## 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

1、本项目采用评标方法：综合评分法。是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2、本项目采用不公开方式评标，评审依据为招标文件、变更公告或文件（如有）、投标文件、澄清及答复。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

- 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 三、评标标准

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分20分） | 投标报价 | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）以进入综合评分环节的所有有效报价的平均价为基准价，基准价报价得分为20分。 （7）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×20分 |
| 2 | 技术分 （满分45分） | 前期方案（满分5分） | 根据投标人对本项目的了解程度、是否能把握重点、相关应对措施进行综合评审：对项目环保管家、展厅建设、前端监测设备硬件、平台软件等服务内容编制服务方案。 一档：对服务内容了解片面，不能准确把握重难点，无应对措施，工作方案较为简单。横向对比打分，得1分； 二档：对服务内容了解全面，能准确把握重难点，应对措施较为简单，工作方案基本符合服务需求。横向对比打分，得3分； 三档：对服务内容了解较为全面，能准确把握重难点并制定合理有效应对措施，有完善的工作方案。横向对比打分，得5分。 |
|  |  | 前端监测设备布点方案（满分5分） | 根据投标人对项目前端监测设备布点方案、技术性能等内容描述是否完整、布点方案是否合理、技术性能是否清晰等内容进行评价。 一档：设备布点混乱、不合理，技术性能等内容描述不够完整。横向对比打分，得1分； 二挡：设备布点合理，技术性能等内容描述基本完整但有所欠缺。横向对比打分，得3分； 三挡：设备布点较为合理，技术性能等内容描述较为完整，具有针对性和可行性。横向对比打分，得5分。 |
|  |  | 功能设计分（满分5分） | 根据投标人对项目软件平台环保一张图展示、超标报警、信息推送、决策管理闭环等设计内容描述是否完整清晰等进行评价。 一档：设计内容不完整，缺失功能描述或描述不清晰的，横向对比打分，得1分； 二挡：设计内容基本完整，功能描述相对完整但有所欠缺的，横向对比打分，得3分； 三档：设计内容较为完整，功能描述比较完整、清晰，整体内容可行性较强的，横向对比打分，得5分。 |
|  |  | 运维方案分（满分5分） | 根据投标人提供的运维方案进行综合评价，对于运维方案实施完整、描述合理且有后续增值服务进行评审。 一档：运维方案简单，描述不清晰，无后续增值服务的，横向对比打分，得1分； 二挡：运维方案相对完整，描述有所欠缺，增值服务有所欠缺的得，横向对比打分，得3分； 三挡：运维方案较为完整，描述清晰且合理，增值服务合理的得，横向对比打分，得5分。 |
|  |  | 设备参数（满分5分） | 所投设备参数符合招标文件要求，要求设备生产厂家或投标人提供说明书或检测报告等佐证文件，每提供一项设备得1分，满分5分。 |
|  |  | 系统演示（满分5分） | 投标人根据对项目的理解自定义应用场景对以下内容提供录屏系统演示（通过上传附件或U盘方式提供）。要求条理清晰、重点突出、针对性强。演示中模块齐全（包含但不限于水、气监测模块及历史数据等）、具有报警信息推送、具有决策管理闭环功能演示。满分5分。每缺一项功能扣1分。 |
|  |  | 环保管家服务方案（满分15分） | 根据投标人对环保管家服务工作方案进行综合评审： 对环境咨询、环保培训、环保评估、日常巡检、隐患排查、污染溯源、数据分析、一企一档、投诉迎检、合规性咨询与管控等服务方案描述完善 一档：描述内容相对简单、不完整，缺乏合理性，无相应的措施描述的，横向对比打分，得5分； 二挡：描述内容基本完整，方案基本可行，有相应的措施描述的，横向对比打分，得10分； 三挡 ：描述内容较为完整，工作方案合理且可行，措施描述完整的，横向对比打分，得15分。 |
| 3 | 商务分（满分35分） | 人员团队分（17分） | 1、拟投入本项目的项目经理：具有注册环保工程师证书、注册咨询工程师(生态建设和环境工程)证书的得4分；同时具有环境影响评价工程师证书的加1.5分；同时具有注册安全工程师证书的加1.5分，本项最高得7分。 2、拟投入本项目技术负责人:具有高级工程师职称的(环境类)得2分，本项最高得2分; 3、拟投入本项目的项目组其他人员:每增加1名高级工程师职称(环境类)的得2分，每增加1名中级工程师职称(环境类)的得1分，本项最高得8分。 需提供人员的劳动合同和近三个月内任意一个月的社保证明。 |
|  |  | 项目业绩（满分10分） | 1、投标人近五年承接过环境第三方综合服务项目，且同一项目其服务内容同时包含环保管家服务内容和环境在线监测建设内容，得4分，否则不得分； 2、投标人近五年承接过环保管家服务项目且承接过智慧环境监管平台建设项目，每项得2分，最高得6分； 3、投标人近五年仅承接过环保管家服务项目或承接过智慧环境监管平台建设项目其中的一类，每项得1分，最高得4分。 4、无业绩，得0分。 以提供的中标（成交）通知书或已签订的合同或验收书为准。不提供则不得分。重复项目按一个项目计算分数。 |
|  |  | 企业信用、实力分（满分8分） | 1、投标人成立以来获得行政部门颁发的科学技术奖项（科学技术奖项指科学技术奖、自然科学奖、科学技术进步奖、科学技术合作奖、技术发明奖之中的任意奖项），获得三份奖励证书得8分，获得两份奖励证书得5分，获得一份奖励证书得2分，满分8分。 |
| 总得分=1+2+3 |  |  |  |

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 拟签订的合同文本

编号：

梧州循环经济产业园区第三方综合治理服务

项目合同书

（项目编号：WZZC2021-G3-02802-GXJD）

采购人：

## 成交供应商：

合同文本

甲方：

乙方：

合同编号：

根据 2021 年 月 日举行的梧州循环经济产业园区第三方综合治理服务项目(招标编号：         )公开招标评议结果，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定。甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，签订本合同，以兹遵守。

- 一、合同内容：

- 见项目服务要求

- 二、合同价款及支付

- 1、合同总金额：                      。

合同总价包括项目建设货物采购、运输、安装、调试、验收、税费、三年服务期内的维护保养及三年环保管家年服务费用等，以及乙方认为必要的其他货物、材料、安装、服务。

- 2、付款方式：

（1）按照三年服务期平均支付合同总金额，即服务期第一年支付合同款    万元，服务期第二年支付合同款    万元，服务期第三年支付合同款    万元，以下统称“年付费额”。

（2）自合同签订之日起，10个工作日内，甲方向乙方支付第一年的年付费额的10%，即人民币               ;设备到场后，10个工作日内，甲方向乙方支付第一年的年付费额的30%，即人民币               ;自项目正式运行之日起满6个月之后的10个工作日内，甲方向乙方支付第一年的年付费额的30%，即人民币                ;自项目正式运行之日起满1年之后的10个工作日内，甲方向乙方支付第一年的年付费额的30%及第二年的付费额的40%，即人民币               ;自项目正式运行之日起满1年6个月之后的10个工作日内，甲方向乙方支付第二年的年付费额的30%，即人民币                ；自项目正式运行之日起满2年之后的10个工作日内，甲方向乙方支付第二年付费的30%及第三年的付费额的40%，即人民币             ；自项目正式运行之日起满2年6个月之后的10个工作日内，甲方向乙方支付第三年的年付费额的30%，即人民币                 ;自项目正式运行之日起满3年之后的10个工作日内，甲方向乙方支付第三年的年付费额的剩余尾款。

（3）乙方凭以下材料向甲方申请办理支付手续：

1）合同

2）包含不限于设备验收文件、分析报告、监测成果、考核表等必要文件。

3）乙方开具的有效发票

（4）甲方在收到乙方递交的支付所需材料齐全后15个工作日内办理付款手续。

- 三、交付时间

1、配套设备、软件系统及商用密码应用在合同签订后90个日历日内按采购人要求安装调试完成；其它内容按招标文件要求完成各阶段工作。

2、服务地点：           。

- 四、服务要求

1、本项目服务期限为三年，期限为验收合格并开始运行之日起算；配套设备提供免费 2年质保期，实行“三包”服务。

2、在服务期间内，乙方需提供全天24 小时技术支持服务，在系统发生故障时，需在  小时内响应，相关技术人员   小时到场处理，在提供技术服务时必须对甲方的数据安全履行保密义务。

3、现场驻场人员需按甲方要求对系统基础信息管理维护与信息更新、系统的稳定运行、对国家环境监测网监测数据质量实时监控提供相应数据等。

4、在服务期满后，乙方将所投入的所有设备设施完好无损无偿地交由甲方使用，交接时出现破损或不能使用的，乙方有义务将设备设施维修和更换。

- 五、验收

1、验收在项目建设完成后进行初次验收，按照考核办法和内容每年进行服务考核验收。

2、验收标准按招标文件要求和乙方投标文件的响应承诺严格执行。

3、乙方所提供服务符合有关国家或行业标准。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

- 六、服务考核

- 1 考核办法和内容。

甲方对乙方的服务情况进行季度考核，实行计分制（满分100分）考核，每季度考核一次，主要考核内容和计分标准如下：

| 考核内容 | 详细要求 | 分值计算方法 |
| --- | --- | --- |
| 智慧环保系统运营服务 | 每月定期提交平台运维报告（包含但不限于区域空气环境质量报告、企业污染源排放情况报告，雨水排口排放情况报告、预警报警分析报告等）、前端设备运维报告（包含但不限于维护记录、标定校准记录、故障记录、耗材更换记录等） | 符合得40分。每少一份扣0.5分。 |
| 环保培训与环保咨询 | 采取线上、线下、座谈、企业现场等多种形式，每季度不少于一次。 | 符合得5分，不符合一次扣0.5分。 |
| 企业招商环保评估服务 | 对招商项目开展现场调查与评估，出具评估报告和入驻建议 | 符合得10分，不符合一次扣0.5分。 |
| 日常巡查 | 按季度开展日常巡查，形成巡查记录和整改建议材料 | 符合得10分，不符合一次扣0.5分。 |
| 环境风险隐患排查 | 开展企业环保管理体系、风险管控体系、三废治理情况、三废处理设施运行管理情况、在线监控设备管理规范、其他环保规范情况等环境风险隐患排查，编制企业环境一企一策整改方案 | 符合得10分，不符合一次扣0.5分。 |
| 环境污染事件溯源与分析环境污染治理咨询、指导 | 及时先插核查排放污染物的种类、特征污染物、正常工况下的废水排放量等信息， | 符合得5分，不符合一次扣0.5分。 |
| 云管家系统建设 | 园区企业环保档案资料的接收、整理、分类、鉴定、归类保管。 园区环保资料电子化，信息化，及时维护和更新。 | 符合得10分，不符合一次扣0.5分。 |
| 环保督察迎检、信访投诉处理 | 协助投诉、信访、督查等环保事件的调查、整改、落实、跟进、回访，提出合规合理化建议，对处理整改情况进行记录、追踪、归档管理。 | 符合得5分，不符合一次扣0.5分。 |
| 企业环保合规性咨询与管控 | 配合街道办事处实施对污染企业环境监管，打击环境违法行为，开展环保合规性管理服务，指导“散乱污”企业进行整改。 | 符合得5分，不符合一次扣0.5分。 |

- 2 考核实施

每运维满一年，乙方需将所有运维及后台处理数据形成电子档案交由甲方，乙方应对其提交的所有报告和数据的真实性、有效性和准确性负责。每次考核由甲方组织实施，进行综合打分评价，甲方可根据实际需要委托第三方进行考核，对乙方提交的报告和数据等进行抽查复核，出具考核结果，乙方负责人应参加并认可考核结果。对考核结果不满意的，应在考核结果后三个工作日内书面申请复核，并提出详细的理由和实施依据。

- 3 考核结果应用

1）考核85分以上为合格，不影响合同付款金额。

2）如果考核总分低于85分的，每少一分，甲方可扣减当年应付合同款2%。

3）考核总分低于60分的，甲方有权不支付合同款并有权提前终止合同。

- 七、双方权利与义务

- （一）甲方权利和义务

1、遇不可抗力因素导致不能保证乙方工作条件的，由甲方负责协调解决。

2、甲方有权要求乙方另外指派合乎甲方要求的人员。

3、甲方按考核结果将服务经费支付给乙方。

4、甲方有权对乙方的工作进行全面的监督，采用日常检查、综合检查的办法，对乙方服务质量进行检查和验收。

5、甲方监督检查乙方落实安全防火和安全生产措施。

6、合同未涉及的部分参照相关规定执行。

- （二）乙方权利和义务

1、乙方应负责保证本合同项下的所有内容，并接受甲方质控检查和考核，确保服务正常运行。

2、在本项目服务期间，乙方不能以任何形式外包合同规定的任务。

3、合同有效期内，乙方应遵守生态环境部及甲方有关规定及要求。

4、在项目实施过程中，乙方应当按甲方提出的时间节点完成各项工作，对项目过程中的需求偏差、进度偏差，应按项目的变更管理流程，与甲方及时协商、确认和调整。

5、因运维不当导致仪器损毁的，乙方应承担相应责任。

6、合同未涉及的部分参照相关规定执行。

- 八、违约责任

合同一经签订，双方应遵守履行。

1、甲方违约责任

1.1 逾期支付合同款的（如因政策性影响或政府拨款未能及时到位除外），承担乙方损失。

2、乙方违约责任

2.1 乙方提供的产品不符合招标文件及本合同规定的，甲方有权要求乙方整改，整改之后仍然不合格的情况下，乙方应赔付给甲方造成的直接损失。

2.2 未经甲方书面同意，乙方擅自转包、分包本合同视为严重违约，给甲方造成损失的，另行承担赔偿责任。

- 九、知识产权及保密条款

1、乙方向甲方提交的成果以及乙方在本项目服务过程中形成的专利、秘密信息、技术资料和文件的知识产权归甲方单独所有。

2、本项目所涉的报告、资料、数据等相关信息属于甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方披露、给予或转让该保密信息。一旦本合同终止，乙方应该将载有保密信息的任何文件、资料或软件，立即归还给甲方，并且不得继续使用这些保密信息。乙方应当采取必要措施将保密信息仅披露给有必要知悉的乙方职员、代理人或专业顾问，并促使该等乙方职员、代理人或专业顾问遵守本协议项下的保密义务。

3、对于甲方提交的所有材料，乙方需遵守相关规定和国家保密法规要求；未经甲方书面许可，不得影印、复制或者带出指定地点。

4、认真遵守国家相关保密规定，由乙方做好内部管控工作，并接受甲方监督。

5、合同双方同意，不论本合同是否变更、解除或终止，本条款将持续有效。

- 十、不可抗力

1、签约双方任何一方由于诸如严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，则可适当延长履约期限。

2、受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用书面方式通知对方，一旦不可抗力事故的影响持续 60 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 十一、安全责任

1、在合同有效期内，乙方负责智慧园区监管系统的日常运行，乙方对仪器设备、相关辅助设备及技术软件的财产安全、消防安全等，负有保障义务。

2、乙方在合同期间应采取必要的安全保护及相关措施，保障监测活动中工作人员的人身和财产安全。

- 十二、争议解决

1、因产品或服务的质量问题发生争议，由质量监督部门或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因本合同引起的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，则向项目所在地人民法院提起诉讼。

- 十三、合同签订

合同生效：本合同在甲、乙两方签字盖章后生效。

签订地点：招标单位指定地点。

合同期限：自签订合同之日起至服务期限满为止。解除合同前，乙方应按甲方要求对所有服务内容进行合格检测后方可进行交接。

- 十四、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同不得转让。

- 十五、附则

1、本合同一式捌份，甲、乙方双方各执肆份。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、合同文本组成：

①合同条款；

②招标文件；

③招标过程中的补充文件；

④乙方的投标文件；

⑤中标通知书；

⑥合同附件；

以上文件是本合同不可分割且不可缺少的部分，与合同正本具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

| 甲方签章： | 乙方签章： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人签字： | 法定代表人或委托代理人签字： |
| 开户名： | 开户名： |
| 开户账号： | 开户账号： |
| 联系人及电话： | 联系人及电话： |
| 合同签订日期： 年 月 日 | 合同签订日期： 年 月 日 |

## 第六章　投标文件格式

- 报价文件格式

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：           ）的招标公告，签字代表       （姓名）经正式授权并代表投标人                           （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            电话：        传真：

投标人名称:          开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：                             年    月     日

开标一览表（格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：

投标人名称：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 数量及单位 | 服务期 | 投标总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

- 已标价的工程量清单

- 请投标人根据发布的工程量清单进行逐一报价，超出招标控制价则投标无效。

- 资格证明文件格式

- 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别

签署，否则投标无效。

法定代表人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

- 商务文件格式

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

法定代表人身份证明（格式）

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

法定代表人授权委托书（格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

商务条款偏离表格式

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人盖公章：

日  期：

投标人同类项目情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 |  |  |  |

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

- 技术文件格式

服务需求、技术需求表（格式）

| 项号 | 标的的名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：                          日 期：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人签字：

投标人（盖公章）：                          日 期：

- 其他文书、文件格式

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。具体情况如下：

（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。