丰汇国际项目管理有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：玉林市监委留置第二分点（北流）监控改造

项目编号：YLZC2020-J1-810244-FHGJ

采 购 单 位：中国共产党北流市纪律检查委员会

采购代理机构：丰汇国际项目管理有限公司

2020年11月

目 录

竞标公告...............................................2

第一章：竞标人须知及前附表.............................5

第二章：货物需求一览表.. .. ..........................17

第三章  合同条款及前附表..............................29

第四章：合同书格式....................................32

第五章：竞标文件格式..................................38

第六章：评标办法.......... ............ ..............51

丰汇国际项目管理有限公司

玉林市监委留置第二分点（北流）监控改造（YLZC2020-J1-810244-FHGJ)

竞争性谈判公告

项目概况： 玉林市监委留置第二分点（北流）监控改造 采购项目的潜在供应商在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理并自行下载采购文件，并于2020 年 11 月 13 日10点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YLZC2020-J1-810244-FHGJ

采购计划文号：YLZC2020-J1-82842-001

项目名称：玉林市监委留置第二分点（北流）监控改造

采购方式：☑竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算金额：人民币伍拾万元整（¥500000.00）

最高限价：与预算金额一致

采购需求：

| 序号 | 采购货物 名称 | 单位 | 数量 | 参考规格型号、性能及技术指标或参考结构及建设规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分控高清解码器 | 台 | 2 | 1、采用嵌入式架构，专用Linux操作系统，支持对实时视频流以及录像文件进行解码输出。 2、可将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划，可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问设备。 3、支持多画面显示功能，客户端软件支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。 ............. |  |
| 2 | 特写摄像机 | 台 | 8 | 1、具有≥200万像素 CMOS传感器，支持接入温湿度显示屏,并以OSD形式叠加温度、湿度信息。 2、支持4倍光学变倍，16倍数字变倍，支支持最低照度可达彩色0.006Lux，黑白0.0003Lux。 3、支持宽动态范围达120db，支持采用H.265、H.264视频编码标准，满足105°超广角。 ............ |  |

如需进一步了解采购内容，具体要求详见采购文件。

合同履行期限：自合同签订之日起至项目验收合格。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3. 本项目的特定资格要求：/。

4. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）具备独立法人资格，依法经营本次采购服务的供应商。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2020年11月9日至2020年11月12日，每天上午8时至12时，下午3时至6时（北京时间，法定节假日除外 ）

方式：供应商需登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理并自行免费下载竞争性谈判文件，未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名再下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

- 四、响应文件提交

截止时间：2020年11月13日10点00分（北京时间）

地点：北流市公共资源交易中心（北流市城南客运站三楼）

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。

五、开启

时间：2020年11月13日10点00分截标后（北京时间）

地点：北流市公共资源交易中心（北流市城南客运站三楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜：

- 政府采购促进中小企业发展。

- 政府采购支持采用本国产品的政策。

- 强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

- 政府采购促进残疾人就业政策。

- 政府采购支持监狱企业发展。

- 政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：中国共产党北流市纪律检查委员会

地址：北流市河东路0001号

联系方式：梁世宏   电话：15878503878

2、采购代理机构信息

名 称：丰汇国际项目管理有限公司

地　址：玉林市金玉路290号首成天悦1幢1单元2904房

联系方式：0775-2087776

3、项目联系方式

项目联系人：吴青霞   电话：0775-2087776

- 监督部门：北流市政府采购监督管理办公室

- 联系电话：0775-6235685

丰汇国际项目管理有限公司

2020年11月9日

- 竞标人须知及前附表

竞标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1．1 | 项目名称：玉林市监委留置第二分点（北流）监控改造 |
|  | 1．2 | 项目编号：YLZC2020-J1-810244-FHGJ 采购计划文号：YLZC2020-J1-82842-001 |
|  | 1．3 | 采购人名称：中国共产党北流市纪律检查委员会 |
|  | 1．4 | 采购内容：玉林市监委留置第二分点（北流）监控改造，如需进一步了解详细内容，具体内容详见竞争性谈判采购文件。 |
|  | 1．5 | 质量标准：按照国家有关规定执行。 |
|  | 1．6 | 交货期：自合同签订之日起10日内交货并安装完毕。 |
|  | 1．7 | 政府采购预算价为：人民币伍拾万元整（¥500000.00）。 |
|  | 1．8 | 踏勘现场：供应商自行踏勘（因采购单位及场所环境特殊性，对项目实施影响大，且在采购文件中难以将具体情况描述到位，建议踏勘现场）。 |
| 2 | 2．1 | 供应商资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/。 3、在中华人民共和国境内注册的独立法人或具有经营资格能独立承担民事责任和履行合同能力的供应商； 4、 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的竞标人，不得参与政府采购活动； 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 6、本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 10．1 | 竞标报价：竞标人须就《货物需求一览表》中的所有货物及服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 13．1 | 竞标有效期：竞标截止日期后60天内。 |
| 5 | 14．4 | 竞标文件份数：正本一份、副本三份。 |
| 6 | 17．1 | 竞标文件递交截止时间：2020年11月13日北京时间10时00分（此为竞标截止时间）； |
| 7 | 19．2 | 谈判时间：2020年11月13日北京时间10时00分截标后 地 点：北流市公共资源交易中心（北流市城南客运站三楼） |
| 8 | 20．1 | 评标办法：最低评标价法。 |
| 9 |  | 特别说明：同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加投标。采购内容包含多项设备，如其中两家或两家以供应商所投产品均为同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定。多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过商务评审和技术（服务）评审合格的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以售后服务最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理同一品牌同一型号产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。同一家原生产厂商授权多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。 |
| 10 |  | 本竞争性谈判文件中描述竞标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用竞标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，竞标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 11 | 27.1 | 履约保证金：无。 |
| 12 |  | 资金来源：公共财政预算资金 |

竞 标 人 须 知

一   总  则

1.项目概述：

1.1项目名称：竞标人须知前附表

1.2项目编号：竞标人须知前附表

1.3采购人名称：竞标人须知前附表

1.4采购内容：竞标人须知前附表。

1.5承包的方式：总价承包

1.6质量标准：竞标人须知前附表

1.7交货期：竞标人须知前附表。

1.8本项目政府采购预算价：竞标人须知前附表。

1.9踏勘现场：竞标人须知前附表。

2.竞标人资格：

2.1竞标人资格：竞标人须知前附表。

2.2符合竞标人资格的竞标人应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

2.3只有在规定时间内购买了竞争性谈判采购文件的供应商，采购代理机构才接收其竞标文件。

3.竞标费用

3.1竞标人应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

二    竞争性谈判采购文件（简称谈判采购文件）

4.谈判采购文件的构成

4.1采购文件包括：

⑴竞标公告；

⑵竞标须知及前附表；

⑶《货物需求一览表》；

⑷竞标文件格式；

⑸评标方法。

5.谈判采购文件的澄清和修改

5.1任何要求澄清谈判采购文件的竞标人，均应在竞标截止日期的3天前以传真、电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.2 在竞标截止日期前3天，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答竞标人提出的澄清问题时对谈判采购文件进行澄清或修改。该澄清或修改的内容为竞标文件的组成部分。

5.3 谈判采购文件的澄清或修改将以书面形式通知所有购买谈判采购文件的竞标人，并对其具有约束力,并在竞标公告发布媒体网上发布更改公告。

5.4 采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止时间，并将此澄清或修改在竞标截止日期的3天前通知所有购买谈判采购文件的竞标人，并在竞标公告发布媒体网上发布更改公告。

三    竞标文件的编制格式

6.竞标文件编写的注意事项

6.1竞标人应认真阅读竞争性谈判采购文件，按照竞争性谈判采购文件的要求编制竞标文件。如果没有按照竞争性谈判采购文件要求提交竞标文件，没有对竞争性谈判采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

6.2对竞标文件提出的实质性要求和条件做出响应是指竞标人必须对采购文件中涉及竞标项目的价格、商务技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款（带★为主要条款）等内容一一做出响应，否则竞标无效。

7.竞标文件的构成

7.1竞标人编写的竞标文件应包括下列内容（竞标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负）：

一、商务部分

（1）竞标函

（2）竞标报价表

（3）竞标人资格证明文件

（4）法人授权委托书

（5）售后服务承诺书

（6）商务响应表

（7）证明竞标货物合格的证明文件

二、技术部分

（1）技术规格响应表；

三、其他资料

8.竞标文件的语言及计量单位

8.1竞标人的竞标文件以及竞标人与采购代理机构的所有来往的函电统一使用中文（另有规定的除外）。

8.2竞标文件中使用的计量单位除谈判采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9. 竞标函格式

9.1竞标人应完整地填写谈判采购文件中的竞标函格式。

10.竞标报价

10.1竞标人必须就《货物需求一览表》及谈判记录中的所有内容作完整唯一报价，否则其竞标将被拒绝。如果竞标人所填报的内容与竞争性谈判文件及谈判记录相比较有存在漏项的状况且在评标时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在谈判后的最终竞标价中，成交人在供货时应严格按竞争性谈判文件及谈判要求的内容完整提供，不得要求采购人对其漏报的内容追加支付货款。

10.2竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由竞标人自负。

10.3竞标报价指服务项目、随配附件、备品备件、现场安装调试、配套服务的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

11.竞标货币

11.1竞标应以人民币报价。

12.证明竞标人合格和资格的文件

12.1 证明竞标人资格证明文件包括 [其中⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑹、(7)所要求提交的资格文件必须提供并加盖公章，否则将被当作资格审查不合格而不能进入下一步详评]：

1、竞标函（必须提供，并加盖公章)；

2、竞标报价表（必须提供，并加盖公章)；

3、供应商资格审查证明材料：

（1）竞标人有效的“营业执照”正本或副本复印件复印件（必须提供）；

（2）法定代表人身份证明书原件及身份证复印件（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；（委托代理时必须提供）；

（4）竞标截止之日前半年内竞标人连续三个月的依法缴纳社保费（包含社保、医保）的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由竞标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件必须提供，格式自拟）；

（5）竞标截止之日前半年内竞标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录（含零报税）的，应提供由竞标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件必须提供，格式自拟）；

（6）竞标人2018年或2019年任意一个年度财务报表复印件[可以是经会计师事务所审计的财务报告(财务报告至少包括三表及其附注)，或是供应商本单位出具的财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）；（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到竞标文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或供应商基本开户银行出具的资信证明复印件 （必须提供）；

（7）竞标人参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明原件（格式自拟。必须提供）；（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交）复印件（必须提供）；

（8）其他特殊资质证书复印件（如属于小型、微型企业的，须提供中小企业声明函）；

（9）供应商认为需要提供的有关资料。

【项目采用资格后审的方式对供应商资格进行审查。各供应商必须按第3项要求提供有效的资格审查证明材料( 复印件要求必须清晰可辩并加盖单位公章)，如供应商未按上述要求提交资格审查证明材料或提交的材料经审查有任何一项不满足要求均会被视为资格审查不合格而不能进入下一阶段评审】

12.2证明货物的合格性和符合采购文件规定的相关文件

12.2.1竞标人还应提交根据本招标项目《货物需求一览表》的内容及要求提供相应货物合格的证明文件。

13.竞标的有效期

13.1竞标文件从竞标截止日期后60天内有效。

13.2在特殊情况下，采购代理机构可酌情延长竞标有效期。竞标人可同意或不同意延长竞标文件的有效期，不同意延长竞标文件的有效期的竞标人，其竞标保证金将在原竞标文件的有效期满后5个工作日内予以退还，不计利息；同意延长竞标有效期的竞标人不能要求对原竞标文件（经谈判小组确认有效且没有超出竞标范围或改变竞标的实质内容的谈判或说明作为竞标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的竞标有效期内遵循本竞标文件，在延长的竞标有效期满之前继续具有约束力。

14.竞标文件书写及签名、盖章要求

14.1竞标文件正本须用不褪色的墨水工整书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖单位公章，否则修改无效。

14.2竞标文件应字迹清晰、表达清楚、按要求填写的。

14.3竞标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，竞标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖单位公章（分项内容由多页构成时，必须按格式要求逐页签字和加盖公章。否则，竞标无效）。

14.4竞标文件的份数：正本一份，副本三份，共四份。并在每份文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

四     竞标文件的递交

16.竞标文件的密封与标记

16.1竞标人应将竞标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。

16.2竞标人应将正、副本竞标文件（正本一份、副本三份、共四份）一并装入竞标文件袋中加以密封，并在每一封贴处密封签章（公章或密封章）。

16.3竞标人可自行制作文件袋，但所制作的文件袋封面都应写明:

⑴ 采购代理机构:

⑵ 项目名称:

⑶ 项目编号:

⑷ 竞标单位:

⑸ 注明“截标时才能启封”

17.5竞标人在递交竞标文件时，未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构将不承担响应文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还供应商。

17.竞标截止时间

17.1竞标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

17.2竞标人必须在规定时间内将竞标文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过竞标截止时间送达的竞标文件为无效竞标文件，采购代理机构将拒收。

### 18.竞标文件的撤回

18.1 竞标人可以在递交竞标文件以后，在规定的竞标截止时间之前，以书面形式向采购代理机构递交撤回或修改其竞标文件的通知。在竞标截止时间以后，不能撤回或更改竞标文件。

五    截标、谈判与评标

19．截标与谈判

19.1截标

19.1.1截标会由采购代理机构组织并主持。

19.1.2采购代理机构将于前附表规定的时间和地点举行截标会，参加截标的竞标人法定代表人或授权委托代理人应签到，以证明其到会，未按时签到的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

19.1.3截标

⑴采购代理机构主持人宣布截标会开始；

⑵介绍参加截标会人员名单、竞标人家数及名单；

(3)宣读截标会相关事项；

(4)由竞标人或者其推选的代表检查竞标文件的密封情况，也可以由采购人或采购代理机构委托的公证机构检查并公证，并签字确认。

(5)宣布谈判与评标期间的有关事项;

（6）截标会议结束

19.2谈判

19.2谈判时间及地点: 竞标人须知前附表第8项规定的时间为与竞标人谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知 。

19.2.2谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成。其中有关技术、经济等方面的专家不得少于总人数的三分之二； 专家评委在玉林市政府采购专家系统库中随机抽取。

19.2.3采购代理机构将在竞标人须知前附表第8项规定的时间和地点组织谈判小组与各竞标人分别进行谈判。竞标人的法定代表人或其授权委托人必须持证件（法定代表人持身份证或授权委托人持授权委托书原件及本人身份证）依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。

19.2.4竞标人可由1～3人组成参谈组，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的书面意见为准。

19.2.5谈判的内容包括技术性条件、商务性条件、价格以及谈判小组认为需要谈判的内容。当竞争性谈判采购文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

19.2.6谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

19.2.7谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人（负责人）（或委托代理人）签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。竞标人在应答文件中应按竞标报价表的格式列明各分项价格及汇总价格，同时应写明详细配置及参数，否则将被认为各分项的谈判报价均等于原报价与调整率（调整率=谈判后总报价/原总报价）的乘积，而其配置及参数则保持原报价时内容不变。

19.2.8谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判，谈判程序和要求按本须知第19条规定执行，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束（最少进行一轮谈判，最多进行三轮，每轮须进行重新报价，且以最后一轮报价为准）。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

19.2.9成交候选供应商作最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按报价从低到高排序，推荐成交候选供应商顺序。

19.2.10最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

19.2.11谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

20.评标

20.1本采购项目采用的评标方法为最低评标价法，详见第六章。

20.2评标工作将采取封闭方式进行，谈判小组成员和有关工作人员不得透露对竞标文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

20.3竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

21、无效竞标及废标

21.1竞标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效竞标处理：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可的；

（2）字迹潦草、表达不清，未按要求填写的；

（3）未按谈判采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（4）资格证明文件不全的，或者不符合谈判采购文件标明的资格要求的；

（5）谈判后采购项目完成期限仍不能满足采购人规定期限的；

（6）谈判后采购项目明显不符合技术标准要求的；

（7）谈判后采购项目货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购人要求的；

（8）超政府采购预算价的竞标报价；

（9）竞标文件和谈判应答文件附有采购人不能接受的条件；

（10）不符合法律、法规和谈判采购文件中规定的其他实质性要求的。

21.2在招标中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.3废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

22.评标结果

22.1采购代理机构将在评标结束二个工作日内将评标结果送采购人，采购人在五个工作日内按照采购结果报告中推荐的排名第一的成交候选供应商确定为成交供应商。

22.2采购代理机构向成交供应商发成交通知书并向未成交的供应商发采购结果通知。

22.3采购代理机构在向成交供应商发出成交通知书的同时在竞标公告发布媒体网上发布。

22.4采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还竞标文件。

23.合同授予标准

23.1合同将授予被确定为实质上响应采购人需求，具备履行合同能力，采购结果报告中推荐的排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

六    签订合同

24.成交结果及公告：

24.1采购代理机构在谈判工作完成后二个工作日内将谈判报告送采购人、采购人确认后，成交结果将在竞标公告发布媒体网上发布。

24.2竞标人如对成交公告有异议，可以在成交公告发布之日起七个工作日内以书面形式向代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.5质疑竞标人必须首先经过质疑程序，质疑材料必须符合《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》(桂财采〔2006〕11号)的规定，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级人民政府财政部门投诉。

25.成交通知

25.1在发布成交公告的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

25.2采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还竞标文件。

26.签订合同

26.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起二十五日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同（合同签订后2天内报送纸文件和电子版本到代理机构方便代理机构及时发布合同公示）。成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，竞标保证金不予退还，并上缴同级财政国库，应当依法承担法律责任。

26.2成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同的，采购单位可以与排名第二的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

- 七    其他事项

- 27.履约保证金

无。

28.招标代理服务费

28.1成交服务费：签订合同前，成交供应商应向采购代理机构一次付清成交服务费，其金额为成交总金额的 1.5%。

代理服务费收取账户：

开户名称：丰汇国际项目管理有限公司玉林分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司玉林分行

银行账号：45050166045500001616

29. 质疑和投诉

29.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，质疑函应按财政部发布《政府采购供应商质疑函范本》编制，质疑函内容或格式不符合其规定的，投标人应按该范本要求进行修改后重新提交。其必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商对同一采购程序环节重复提出质疑的，采购代理机构将不予受理。且其质疑行为和质疑函内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定，

质疑具体计算时间节点如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

29.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

29.3接收质疑函的方式：接收供应商或其委托代理人以书面形式递交的质疑函原件，委托代理人提出质疑的，还应当提交供应商签署的授权委托书。

30. 适用法律

采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。

31.解释权

30.1本谈判采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

31.有关事宜

31.1所有与本谈判采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

(1) 采购代理机构：丰汇国际项目管理有限公司

通讯地址：玉林市金玉路290号首成天悦1幢1单元2904房

电话：0775-2087776

项目联系人：吴青霞

(2)监督机构：北流市政府采购监督管理办公室

电话:  0775-6235685

第二章  货物需求一览表

货物需求一览表

说明：

一、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写竞标报价表和技术规格偏离表。

二、本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。小型、微型企业提供中型或者大型企业制造的货物的，视同为中型或者大型企业。小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评定成交的标准》的规定为准。

三、本项目采购国内产品，不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效标处理。

四、采购文件中标注“★”号或“必须”的条款为实质性条款，必须满足或优于，否则投标无效。非“★”号的条款偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达 3 项（含）以上的投标无效。

| 序号 | 采购货物 名称 | 单位 | 数量 | 参考规格型号、性能及技术指标或参考结构及建设规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分控高清解码器 | 台 | 2 | 1、采用嵌入式架构，专用Linux操作系统，支持对实时视频流以及录像文件进行解码输出。 2、可将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划，可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问设备。 3、支持多画面显示功能，客户端软件支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。 4、具备丰富的接口：≥1个RS485网络接口，≥1路语音输入/输出，≥8路报警输入/输出，≥1个VGA输入，≥1个HDMI输出，≥1个视频输出接口。 5、★解码能力支持：≥1路6048×4008，或≥2路4608×2592，或≥4路3840×2160，或≥5路3702×1728或≥10路2048×1536，或≥16路1920×1080实时帧率25fps的H.264或H.265视频图像，当超出样机解码能力时，可在显示输出窗口给出提示信息。（提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件证明） 6、客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能，支持客户端与设备之间双向语音对讲。 7、可通过客户端软件添加、删除用户，并修改用户名、登录密码和权限。 8、★具有解码音频格式为G.722.1、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、PCM的设置选项，可以将输入的视频图像对应的音频信号设置在任意音频通道输出，解码输出的音频信息应无明显失真，播放流畅，无明显的停顿或跳跃。（提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件证明） 9、可通过客户端软件上传分辨率为1920×1080的JPEG图片，作为墙纸显示在窗口图层底图，可通过客户端软件设置底色，当无解码画面时，设备输出显示该底色。 10、★可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小，支持多用户同时对解码器进行远程操作。 11、可通过客户端软件对设备的网络参数、视频参数、图像参数进行设置。（提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件证明） 12、★可通过客户端软件将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并支持设备场景切换，具有NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式，设备可实时输出的视频流截取部分进行保存。（提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件证明） 13、支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示。 14、在正常工作条件下，应能支持≥7×24h工作，并且不出现电路、机械或设备装载操作系统的故障。 15、设备在-10℃～55℃温度变化范围内能正常稳定的工作。 |  |
| 2 | 特写摄像机 | 台 | 8 | 1、具有≥200万像素 CMOS传感器，支持接入温湿度显示屏,并以OSD形式叠加温度、湿度信息。 2、支持4倍光学变倍，16倍数字变倍，支支持最低照度可达彩色0.006Lux，黑白0.0003Lux。 3、支持宽动态范围达120db，支持采用H.265、H.264视频编码标准，满足105°超广角。 4、支持1路音频输入和1路音频输出，内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能。 5、支持48kHz音频采样率，支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测。 6、支持人员数量检测：实时检测人员数量，可绘制8个形状可设置的区域，报警人数可设置0-8，当设定区域检测到人员数量符合设定的阈值时可触发报警。 7、支持人员起身检测：可绘制8个形状可设置的区域，当检测到该区域内人员起立时，对应的区域可触发报警。 8、人员静止检测：实时检测人员是否长时间静止不动，可绘制8个形状可设置的区域，支持1-3600s时间范围内的检测，当设定区域检测到人员静止时间达到阈值时可触发报警。 9、激烈运动检测：可绘制8个形状可设置的区域，当检测到该区域内出现激烈运动时，对应的区域可触发报警。 10、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为25%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 11、支持标准Onvif协议，支持GB28181协议，具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃-70℃，支持IP66防尘防水等级 |  |
| 3 | 分离式针孔网络摄像机 | 台 | 2 | - 具有200万像素CMOS传感器。 - 采用镜头与主机分离的设计方式，方便隐蔽部署。 - 最低照度彩色：0.01lx，黑白:0.001lx，灰度等级不小于11级。 - 需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流最高704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@25fps。 - 信噪比不小于58dB，需具不小于105dB宽动态。 - 支持H.264、Smart264、MJPEG视频编码格式，且H.264具有HighProfile编码能力。 - 可通过客户端软件或IE浏览器发起语音对讲，可实现双向语音对讲。 - 支持噪声过滤、区域遮盖、背光补偿、移动侦测、透雾、ROI感兴趣区域、区域裁剪、视频水印和SVC可伸缩编码等功能。 - 支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 10、摄像机能够在-25~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |  |
| 4 | 司法拾音器 | 台 | 8 | 1、支持灵敏度 -41±1dB 2、支持动态范围 ≥104dB 3、支持过载声压 ≥114dB 4、支持信噪比 ≥85dB 5、支持传输距离 1000米 6、支持拾音范围 R=5米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB） 7、支持频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dB SPL） 8、支持失真度 ≤1%（1kHz@85dB SPL） 9、支持采样率 44.1k（AD/DA处理器） 10、支持输出导线 3芯软胶导线（红：电源+ 黑：电源- 黄：音频输出） |  |
| 5 | 温湿度显示器 | 台 | 3 | 1、支持显示范围：温度：-19℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％ 2、支持测量精度 ：＜±1℃ ，湿度＜ ±4%RH 3、支持显示时间精确到秒（年月日、时分秒） 4、供电电压： AC 220V 5、支持外部接口：485接口 |  |
| 6 | 同步录音录像审讯主机 | 台 | 2 | 1、混合模式下，最大可接入4路HD-SDI/模拟视频+4路数字网络视频信号（分辨率为1920x1080）+1路 HDMI 视频信号（ 分辨率 为 1920 ×1080）+1路 VGA 视频信号（ 分辨率 为 1920 ×1080） 2、支持1个HDMI视频信号和1个VGA视频信号输入接口，1个HDMI视频信号和1个VGA视频信号输出接口。 3、支持6个SATA口，支持4盘位硬盘接入，每个SATA口容量支持最大8TB硬盘，支持raid0、raid1、raid5、raid10。 4、支持7寸触摸屏，可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识等。 5、支持单通道双光盘同时刻录、双通道双光盘刻录、单通道双光盘轮流刻录，支持刻录过程中实时监测并显示已刻录进度和光盘剩余时间，支持按光盘时间和按审讯码率两种刻录方式。 6、支持画中画功能，支持1大7小、1大5小、1大4小、1大3小、1大2小、1大1小等多种画中画模式，画中画大小和位置任意调整。 7、画中画通道分辨率可达2560x1440,单画面通道分辨率可达1920x1080。 7、支持对光盘进行数字加密功能，每张光盘具有唯一不可修改的加密序列号，支持远程客户端对审讯光盘进行密码设置，刻录完成后，需要校验密码才能查看光盘内的录像文件。 8、支持一键式开始或结束审讯；支持一键式开启或结束录像。 9、支持断电保护功能，保存断电前一秒硬盘数据。 10、支持对审讯录像记录进行音频屏蔽刻录。 11、支持配置剧烈运动检测规则，特定条件下检测区域人员出现剧烈运动行为，触发报警。 12、智能检测可触发联动，支持弹出报警画面、声音告警、上传中心、触发报警输出。 |  |
| 7 | 智慧管理服务器 | 台 | 1 | 1、CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 2、内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 3、硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 4、阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 5、PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 6、网口：2个千兆电口 7、其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 8、电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 |  |
| 8 | 监管场所云智慧应用分析服务器 | 台 | 1 | 1、支持同时对16路视频流（分辨率4096*2160、帧率25fps、标准H.264/标准R265)进行智能分析。 2、支持设置异常事件侦测区域，可设置为封闭正方形、长方形、三角形和多边形等区域，封闭多边形最多边数不少于16个，也可设置为一条具有方向的布控线。 3、★支持对检测区域内有人员突然倒地的行为进行检测并触发报警上传抓拍图片。（提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件证明） 4、支持通过客户端或者平台对肢体冲突、起身离床、重点人员起身、离岗、睡岗、人员攀高、如厕超时、声强突变、人数异常、放风场滞留、人员站立、人员静坐、区域人数检测、玩手机、未着警服、倒地、人员快速集聚等司法监舍行为智能规则进行配置，对穿越警戒线、进入区域、离开区域、区域滞留、不明物品出现、物品搬移、徘徊等司法周界行为智能规则进行配置。支持对同一路监控点配置多个规则分析项，每个规则分析项可以自定义规则预警名称，配置该规则所需的检测区域及参数。 5、支持对检测区域人数大于、等于、小于、不等于某一设定人数且持续时间超过设定值时产生告警事件并抓拍图片。 6、支持对进入设定警戒区域内，且在区域内滞留时间超过设定值的运动目标（人、车）进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能。 7、支持通过界面展示查看算法仓库支持的算法列表，包括算法名称、分析类型、分析目标、算法厂商、芯片平台、算法版本和详情信息，并支持对算法进行查询。 8、★支持集群部署，支持主备节点运行，支持多个GPU芯片，多个GPU芯片集群调度，故障保护（设备断电、硬盘故障），负载均衡。（提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件证明） 9、支持对触发智能规则的报警事件进行录像存储，并可以设置报警预录和延录时间。 10、支持对操作日志、报警日志进行存储及展示并支持导出功能。 11、★支持对单台设备或者集群内GPU芯片的使用及运行状态进行检查，出现异常时进行提醒。（提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件证明） 12、支持不同用户按需可视化设置布防规则，包括异常事件侦测报警种类、报警阈值、布防启动时间和撤防时间，并可按小时、日、周设定重复周期。 |  |
| 9 | 智能行为分析系统软件 | 套 | 1 | 1、支持集成化、智能化管理，通过接入视频监控、审讯主机、智能行为分析服务器等设备，实现纪委流程管控、审讯同步录音录像、安全防控。 2、支持对视频进行实时查看和录像查询、回放、视频联网、电视墙等基础视频功能。 3、支持门禁设备接入、管理和控制，支持门禁点管理，支持门禁权限配置和下发,支持门禁事件订阅、查询和联动，支持门禁设备图上监控，支持人员出入事件和设备事件查询。 4、支持本地审讯功能，新建审讯、编辑审讯，支持对案件信息和涉案对象进行快捷添加，支持审讯开启审讯机刻录与集中刻录，支持选择刻录内容，支持选择单刻或者双刻，支持光盘密码设置。 5、支持审讯记录功能，支持对已结束的审讯记录进行检索查询，对审讯记录进行详情查看、编辑维护，对案件信息和涉案对象进行快捷添加。 6、支持审讯同步录音录像、接第三方语音转写引擎实现语音转笔录、审讯画面预览、审讯音频波形展示、笔录编辑、笔录核实、笔录电子签名、重点标记、光盘刻录等功能。 7、支持远程果看审讯实时画面、讯问信息、笔录信息，控制审讯云台转动。 8、支持对监控点、编码设备、门禁设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断；支持录像监控，支持以统计图展现指定区域的录像情况进行展现。 9、支持查询前端智能分析、后端智能分析设备产生的异常行为检测报警。 10、支持扩展角色工作台，并可在工作台查看待办事项，消息提醒，通过快捷菜单进入功能模块。 |  |
| 10 | 门禁控制器 | 台 | 3 | 1、支持处理器：32位处理器 2、支持管控门数：2门 3、通讯方式：上行TCP/IP、RS485 4、读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 5、存储容量：10万张卡和30万记录存储 |  |
| 11 | 读卡器 | 台 | 12 | 1、支持读卡频率：13.56MHz 2、支持按键方式：金属按键 3、支持可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡序列号 4、支持通讯方式：RS485+Wiegand 5、工作电压：DC 12V 6、功耗：≤2W |  |
| 12 | 卡片发卡器 | 套 | 1 | 1、支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； 2、支持USB2.0接口； 3、具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； |  |
| 13 | CPU卡 | 台 | 50 | 国产CPU卡 |  |
| 14 | 灵性锁 | 台 | 4 | 灵性锁 单头电机锁附信号输出 保持断电前状态 |  |
| 15 | 磁力锁 | 台 | 2 | 支持锁状态反馈，门磁输出； 断电开锁； 具有电锁状态指示灯； |  |
| 16 | 高清摄像机 -枪机 | 台 | 12 | 1、采用≥200万像素CMOS传感器，在≥1920x1080@25fps下，码率设定为≥1Mbps，采用H.265编码，清晰度不小于1100TVL。 2、信噪比≥58dB，宽动态≥105dB，最低照度彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、支持三码流技术，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 5、★支持自动变焦、自动调节光圈，当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过客户端软件给出报警提示。（提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件证明） 6、支持字符显示，字体颜色和大小可设置，具有图片叠加到视频画面功能。 7、★支持语音对讲功能，可通过客户端软件或IE浏览器发起语音对讲，可实现设备与客户端之间的双向语音对讲。（提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件证明） 8、支持本地SD卡存储，支持≥128GB，具有≥1路报警输入、≥1路报警输出、≥1路音频输入、≥1路音频输出、≥1个复位键。 9、支持车辆捕获功能，白天和晚上的捕获率均≥99%，支持车牌识别功能，白天识别率≥95%，夜晚≥90%。 10、外壳防护等级≥IP67,支持DC12V或POE供电，且在DC12V±30%电压变化范围内变化时可以正常工作。 |  |
| 17 | 高清半球摄像机 | 台 | 7 | 1、采用超低照度≥2048*1440 CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高。 2、信噪比≥55dB，支持宽动态，满足光照高反差场景监控。 3、具有三码流套餐能力，主码流≥2048x1440@30fps，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 4、支持本地SD卡存储，支持≥128GB，支持H.264、H.265视频编码格式，均满足High Profile编码方式。 5、支持在同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥1/2。 6、当区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、停车等智能分析行为达到设定的阈值时，可通过IE浏览器给出报警提示。 7、红外补光距离≥30米，不低于IP66防尘防水等级，具备≥1路报警输入/输出接口，≥1路音频输入/输出接口，≥1个内置麦克风。 8、支持DC12V和POE供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 |  |
| 18 | 全景摄像机（小鹰眼） | 台 | 2 | 1、支持定点全景、球机抓细节，采用一体化设计，单IP、多路视频输出、单网线、单电源设计。 2、★支持4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和3路辅视频图像，通过1个IP与外界对接。（提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件证明） 3、支持主视频图像和辅视频图像的录像文件可同步回放。 4、支持全景联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，特写摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心。 5、全景摄像机支持单通道最高分辨率及帧率可达1920×1080@30fps，不少于3通道。 6、特写摄像机最高分辨率及帧率可达1920 × 1080@30fps，支持10倍光学变倍，8倍数字变倍。 7、★可通过单IP进行访问，实现3路辅视频图像和1路主视频图像画面的实时预览、操作和配置。（提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件证明） 8、支持≥300个预置位，具有存预置位和调预置位功能，支持预置位视频冻结功能。 9、★支持定位联动功能。可手动标定辅视频图像及主视频图像，在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央。（提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件证明） 10、红外作用距离，可识别距设备50m处的人体轮廓。 11、可监控环绕设备360°范围视场角，垂直方向上可监控不小于90°范围视场角。 12、具备较好的电源适应性和防护能力，支持IP66，电源电压在DC12V±25%范围内变化时，设备可正常工作。 |  |
| 19 | 32路录像主机 | 台 | 1 | 1、支持32路视频路数，实现对采集到的视频数据进行检索、分析及存储。 2、网络视频输入带宽≥320Mbps，可按1/8、1/4、1/2、1、2、8、16、32、128、256倍速回放。 3、支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 4、★支持按年龄、表情、口罩、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条，支持预录报警触发前1～20秒的视频录像。（提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件证明） 5、★支持设置存储条数，达到存储条数上限支持循环覆盖，日志存储数量可设置为30万、50万或100万条，支持缩略图回放功能，录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频缩略图。（提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件证明） 6、支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级。 7、支持预览转码，通过WEB端、客户端软件远程预览时，设备可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像。 8、支持多址设定功能，可将≥2个网口设置不同网段的IP地址。 9、★支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频进行预览，并支持码流加密，可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单，WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH，支持录像打包时间1～280分钟可设置。（提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件证明） 10、★支持自动维护功能，可根据设置时间点启用系统自动维护流程，包括自检、重启、取流、录像、恢复系统运行，支持通过CSV格式导入/导出IPC接入配置功能，CSV文件可通过WEB或本地进行编辑，支持在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字。（提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件证明） 11、支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。 12、支持即时流畅预览，通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生。 13、支持实时查看RAID状态，发生故障时可实时报警并记录相关日志，RAID模式可设置自适应、同步优先、业务优先、负载均衡模式。 14、可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG视频编码格式的IPC，支持在预览界面下拖动任意预览通道画面，交换通道顺序。 15、支持≥8个SATA接口，≥2个HDMI接口，≥2个USB2.0接口，≥16路报警输入，≥4路报警输出。 |  |
| 20 | 4TGB硬盘 | 块 | 10 | WD40PURX,4T,intelliPOWER,3.5 |  |
| 21 | 1.2米横臂监控杆件 | 条 | 4 | 定制 |  |
| 22 | 联想电脑 | 套 | 2 | M420-D002(C)(I3-8100/4G/1T/无光驱/集显/W10H)ThinkVision 22.5寸(S23d-10(D18225WS0) IPS 低蓝光 15个月) |  |
| 23 | 音响 | 套 | 2 | USP接口，功率20W |  |
| 24 | 监控设备箱 | 只 | 2 | 内置空气开关，双插孔插座400*230*560 |  |
| 25 | 华为8口交换机 | 台 | 5 | 8口 千兆以太交换机 |  |
| 26 | 华为16口交换机 | 台 | 1 | 16口千兆以太交换机 |  |
| 27 | 海康三层交换机 | 台 | 1 | - 全网管三层交换机，机架式，24个千兆电口，4个千兆光口 - 交换容量336Gbps，包转发率96Mpps，1U高度，19英寸宽 - 工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗24W5.支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管 |  |
| 28 | 49寸海康监示器 | 台 | 2 | 4K超高清显示 超长时间显示 10.7亿色彩显示 178度广视角，内置扬声器 |  |
| 29 | 显示器支架 | 套 | 2 | 定制 |  |
| 30 | 佛山照明 50W led灯 | 台 | 2 | 50W 铝材银 厚度40MM |  |
| 31 | 摄像机支架 | 只 | 10 | 定制 |  |
| 32 | 摄像机电源 | 只 | 36 | 24V 2A |  |
| 33 | 电源电缆线 RVV2*1.0 | 米 | 1000 | 铜芯护套软线 无氧铜，外径7.5MM |  |
| 34 | 超五类无氧铜网线 | 米 | 1700 | 无氧铜 0.5MM |  |
| 35 | 20线管 | 扎 | 5 | PVC 20MM |  |
| 36 | 39线槽 | 扎 | 2 | PVC 39MM |  |
| 37 | 高清线 | 条 | 2 | HDMI线缆 |  |
| 38 | ups电源主机 | 台 | 2 | 10KVA |  |
| 39 | ups电池柜 | 台 | 2 | 定制 |  |
| 40 | ups电池 | 只 | 32 | 12V120AH |  |
| 41 | 32A漏电开关 | 只 | 2 | 国标 |  |
| 42 | 32A开关 | 只 | 1 | 国标 |  |
| 43 | 开关箱 | 只 | 3 | 国标 |  |
| 44 | 灯开关 | 只 | 5 | 国标 |  |
| 45 | 排插 | 只 | 4 | 国标 |  |
| 46 | 电缆电源线 RVV2*2.5 | 米 | 150 | 铜芯护套软线 无氧铜，外径8.6MM |  |
| 47 | 60*60吸顶led灯 | 台 | 4 | 50W 铝材银 厚度40MM |  |
| 48 | 30圆形led灯 | 台 | 3 | LED 50W |  |
| 49 | 维修厕所龙头阀 | 项 | 1 | 定制 |  |
| 50 | 1.2米机柜 | 只 | 1 | 42U集成 定制 |  |
| 51 | 发电机 | 台 | 1 | 玉柴 交流发电机50KW |  |
| 52 | 自动启动装置 | 套 | 1 | 与机组配套 |  |
| 53 | 切换柜 | 套 | 1 | 与机组配套 |  |
| 54 | 发电机配套套件 | 套 | 1 | 与机组配套 |  |
| 55 | 25平方铜线 | 米 | 100 | 电力电缆 外包黑色 25平方铜线 |  |
| 56 | 25线管 | 条 | 10 | PVC材质 25MM |  |
| 57 | 网络布线及安装费 | 项 | 1 | 国标 |  |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 服务及要求： 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内 二、交货期：自合同签订之日起10日内交货并安装完毕 三、交货地点：指定地点。 四、交货方式：现场交货 。 五、付款方式：本项目无预付款，供应商交货安装完毕并验收合格，一次性支付合同款。 六、踏勘现场：因采购单位及场所环境特殊性，投标时需提供踏勘现场证明。在获取采购文件后自行联系采购单位进行现场考察。 七、售后服务要求： 1、按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，除货物需求一览表特别注明除外，质保期从验收合格之日起整机不少于2年，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件；质保期过后提供终身维护。（自交货并验收合格之日起计）； 2、故障响应时间：保修期内货物设备出现故障，在接到故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场进行维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理；48小时无法排除故障时，需提供相同型号备用设备，以保证正常使用； 3、免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员。 4、在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 |  |  |  |  |  |

第三章  合同条款及前附表

合同基本条款

一     说   明

1.1合同基本条款是指买方（以下简称甲方）和成交供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》。

二   货物条款

2.1甲、乙双方应将采购文件、竞标文件及谈判小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

三    技术资料

3.1乙方应在交货时按采购文件规定向甲方提供所采购货物、配套设备、配套设施、附属装置等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

四   专利权

4.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

五    包装要求

5.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单和使用说明书、质量证书、随配附件和工具。

六    质量保证

6.1乙方应按采购文件及竞标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

6.2 所采购的货物国家有强制性标准的，竞标货物必须符合国家有强制性标准。

6.3乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计算。在保证期内货物本身发生的质量问题，乙方应在采购文件规定的时间、方式给予处理，采购文件没有规定但国家有明确规定的按国家规定执行。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：乙方须在20天内更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

6.4如在使用过程中发生质量问题，卖方应在接到买方故障通知后即时响应，48小时内解决问题。

6.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

6.6在质保期满后，乙方应继续提供有偿优质服务，如设备出现故障乙方及时进行维修。

七   验  收

7.1乙方交货前应对产品作全面检查和对验收文件进行整理列出清单，验收文件清单应随货物交甲方。货物到采购单位后，由采购单位先进行数量验收，安装调试后（如需要）再进行质量性能验收。

7.2甲方对乙方所交货物依照采购文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

7.3 对需国家相关部门验收合格后方能投入正常使用的产品，乙方应协助甲方完成相关的工作。

7.4甲方应在货到指定地点安装调试合格之日起7个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须在现场。

7.5 验收费用：验收所发生的费用由乙方负责。

八   货物发运及运输

8.1 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

8.2货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

8.3货物在发运手续办理完毕后48小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

九   交货期及交货方式

9.1交货期：按《货物需求一览表》规定的时间。

9.2交货方式：现场交货、安装、调试验收。

9.3交货地点：按《货物需求一览表》规定的地点。

十  付款

10.1本合同以人民币付款。

10.2 付款方式：由需方按“合同基本条款前附表”规定的方式付款给供方。

十一  违约责任

11.1逾期交货或无正当理由拒收的，违约方每天按合同额的1‰支付违约金。

11.2逾期超过10天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

11.3其它未尽事宜，双方签订合同时按合同法议定。

十二    不可抗力事件处理

12.1在合同有效期限内，甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关权威机关证明以后，经双方协商允许延期履行、部分履行、或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三   合同纠纷解决

13.1双方在履行合同中所发生的一切纠纷，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向合同履行地仲裁机构申请仲裁或向法院起诉。

十四     合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。合同执行期内，甲乙双均不得随意变更或解除合同。

14.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

第四章   合同书格式

《广西壮族自治区政府采购合同》

（试行）文本

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项 目 名 称 和 编 号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括报价包含材料成本、运费、安装费、包装费、包装物、装卸费、税金等费用的总和。如招响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：             。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                 、地点：                          。

2、乙方提供不符合招响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、甲方委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招响应文件和本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：                                          。

3、乙方提供的售后服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质；  按前附表须知 。

3、付款方式： 按货物需求一览表。

第九条　质量保证金：无

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

★第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的售后服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

★第十三条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

★第十四条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向项目所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购谈判文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第五章  竞标文件格式

竞标文件封面格式

正（副）本

竞标单位名称

竞 标 文 件

项目名称：

项目编号：

竞标人（盖公章）：

地  址：

法定代表人（或委托代理人）：

联系电话：

1.竞 标 函 格 式

致： 丰汇国际项目管理有限公司

根据贵方          项目谈判采购文件，项目编号             ，正式授权下述签字人        （姓名和职务）代表竞标人                             （竞标单位名称），提交竞标文件正本一份，副本三份。包含下列内容：

一、竞标函

二、竞标报价表；

三、竞标人资格证明文件；

四、法人授权委托书；

五、售后服务承诺书

六、商务响应表

七、技术规格响应表

八、竞标货物合格的证明文件；

九、竞标人认为有必要提供的声明及文件资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

⑴按谈判采购文件采购服务要求，竞标总报价人民币（大写）               (￥           )，

交货期：                   。

⑵我们根据谈判采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

⑶我们已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

⑷我们同意在竞标人须知规定的截标日期起遵循本竞标文件，并在竞标人须知第14条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

⑸如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，我们的竞标保证金可被贵方全部没收。

⑹我们同意提供按照贵方可能要求的与本竞标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何竞标。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标人盖公章：

日期：

2．竞标报价表格式

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、竞标报价指必须满足《货物需求一览表》中售后服务及其他要求，该报价已包含本项目所产生的一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：

3.竞标人资格证明文件

（供应商按竞标人须知第12条12.1项第3小项要求提供）

4.法人授权委托书（格式）

兹授权      同志为我方参加               项目竞标（项目编号：               ）竞标代理人，其代理权限为：

对其所代理事项的法律责任均予以确认。

代理期限从    年    月   日至    年    月    日止

委托单位：              （公章）                         法定代表人（签字）：

签发日期：    年      月     日

附：1、代理人工作单位：                       职务：

身份证号码：                           性别：           年龄：

说明：

1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效的时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

5.售后服务承诺书（格式）

（由竞标人按《货物需求一览表》售后服务及要求自行编写，应包括产品在使用过程中出现质量问题的处理方案）

竞标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日      期：

6.商务响应表（格式）

| - 序号 | - 竞争性谈判文件要求 | - 竞争性谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 商务响应部分 |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：1、应写明竞争性谈判响应文件对商务要求的响应和偏离情况；

2、应对照竞争性谈判文件“项目需求一览表”及竞争性谈判文件的要求，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务条件一一做出了实质性的响应，并申明与商务条文的响应和偏离，否则竞标无效。

竞标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：

7、技术规格响应表

| 项号 | 货物名称 | 采购技术要求 | 竞标技术规格 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 竞标技术规格由竞标人按照竞标文件货物需求一览表对应的技术参数及性能进行填写。

- 此表竞标技术规格与竞标报价表和产品检验报告证书的技术指标不符的，以产品检验报告证书的技术指标为准。

- 竞标技术规格与采购技术要求相同的为无偏离，竞标技术规格高于采购技术要求的为正偏离，低于采购技术要求的为负偏离。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：

8、竞标货物合格的证明文件

（竞标人按竞标须知第12.2条要求提供）

9.竞标人认为有必要提供的声明及文件资料。

中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

第六章  评标办法

评标办法

一、评标原则

(一) 谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成。其中有关技术、经济等方面的专家不得少于总人数的三分之二，专家评委在专家库中随机抽取。

(二) 评标依据：以本竞争性谈判采购文件、竞标文件、谈判应答文件为评定依据。

(三) 评标方法：采用最低评标价法。

二、评定成交的标准

(谈判小组以竞争性谈判采购文件为依据，对响应文件进行评审，在全部满足竞争性谈判采购文件实质性要求和条件的前提下，按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序（评标价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列；评标价相同且前述指标均相同时，由谈判小组各成员对评标价相同的供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由评审委员会抽签决定），并依照次序确定成交供应商。

如供应商的最终单价合计报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的,谈判小组有权要求供应商在规定的时间内提供详细的成本核算的有关数据、清单及证明文件（包括采购成本、管理费用、人员成本构成、税收等所有成本和利润）。如果不提供或者提供的有关数据、清单及证明文件不完整或者所列的成本价格明显低于市场价的，谈判小组将其作为无效竞标处理。

说明：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝单价合计报价×（1-10%）；（以供应商按第四章“响应文件格式”要求提供的《报价表》和《中小企业声明函》为评审依据）

（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝单价合计报价×（1-2%）；（以供应商按第四章“响应文件格式”要求提供的《报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评审依据）

（3）竞标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（以供应商按第四章“响应文件格式”要求提供的《报价表》和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为评审依据。

（4）竞标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的，并提交残疾人证及在本企业缴纳社保证明。（以供应商按第四章“响应文件格式”要求提供的《报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评审依据）。

（5）除上述情况外，评标价＝单价合计最后报价。

附件一

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件二：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转帐日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到丰汇国际项目管理有限公司财务部办理履约保证金退付事宜。