广西德胜工程项目管理有限公司

招标文件

项目名称：检验检测仪器设备采购

项目编号：GLZC2022-G1-990720-DSGS(重2)

采购单位：桂林市食品药品检验所

采购代理机构：广西德胜工程项目管理有限公司

2023年2月

目 录

第一章 公开招标公告	2

第二章  投标人须知	5

一、总则	9

二、招标文件	12

三、投标文件的编制	12

四、开标	16

五、资格性审查	17

六、评标	18

七、履约保证金及签订合同	21

八、其他事项	22

第三章 货物采购需求	23

第四章 评标办法	35

第五章 采购合同（合同主要条款及格式）	38

第六章 投标文件（格式）	42

# 公开招标公告

项目概况 检验检测仪器设备采购的潜在供应商应在http://www.zcygov.cn（政采云平台）获取采购文件，并于 2023年3月9日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2022-G1-990720-DSGS(重2)

项目名称：检验检测仪器设备采购

预算金额：壹佰伍拾万零柒佰元整（¥1500700.00）

最高限价：壹佰伍拾万零柒佰元整（¥1500700.00）

采购需求：桂林市食品药品检验所检验检测仪器设备1批，具体内容详见招标文件。

合同履行期限：自合同签订之日起至中标人承诺免费保修期满。

本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.招标文件获取时间：公告发布时间至2023年3月9日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

- 2. 地点及方式：请登录政采云平台（网址： http://www.zcygov.cn）免费获取招标文件电子版；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再行获取。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。

- 招标文件售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2023年3月9日9时30分（北京时间）。

投标地点（网址）：通过“政采云”平台在线提交。

开标时间：2023年3月9日9时30分（北京时间）截标后。

开标地点：

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标文件解密时间：截标时间后 30 分钟内（2023年3月9日上午9时30分至10时00分）投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 7号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若电子备份投标文件与政采云平台上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。

2、在线投标（电子投标）说明：

2.1）.本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询 95763。

2.2）.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往政采云平台网站进行查阅；【完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各潜在供应商在获取招标文件后立即办理。】

2.3）.投标人应当在投标截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至“政采云平台”。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

2.4）.本采购项目为政采云全流程电子化操作，参与投标的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取政采云CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

3、本项目无需缴纳投标保证金。

4、本项目信息发布媒体：桂林市公共资源交易中心网（glggzy.org.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）；中小企业划分标准所属行业为：“其他未列明行业”；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（5） 政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

（6） 本项目非专门面向中小微企业采购。

6、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：桂林市食品药品检验所

地 址：桂林市叠彩区北和路15号

联系方式：文工  0773-2267162

2.采购代理机构信息

名  称： 广西德胜工程项目管理有限公司

地　址： 桂林市临桂区世纪东路奥林匹克花园·巴塞香墅619号

联系方式： 0773-8991387

3.项目联系方式

项目联系人： 秦艳玲

电　话： 0773-8991387

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：检验检测仪器设备采购 项目编号：GLZC2022-G1-990720-DSGS(重2) |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 5.3.本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及投标报价 | 15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额： 壹佰伍拾万零柒佰元整（¥1500700.00） ，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。 15.2投标人必须就“货物采购需求”中所投内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 7 | 18 | 投标文件的制作 | 18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 18.4评审前准备 18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 18.4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 18.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。 |
| 8 | 19.1 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 9 | 20.1 | 投标文件递交 | 20.1投标文件递交截止时间：于2023年3月9日9时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 10 | 20.2 | 投标文件解密 | 20.2投标文件解密时间：截标时间后 30 分钟内（2023年3月 9日9时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心7号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若电子备份投标文件与政采云平台上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。 |
| 11 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2023年3月9日9时30分（北京时间）截标后。地点：通过政采云平台实行在线解密开启。提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 7号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。 |
| 12 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家 4人。 |
| 13 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 14 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 |
| 15 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。 33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。 |
| 16 | 34 | 履约保证金 | 34.1中标（成交）供应商为小微企业的，免收履约保证金，中标（成交）供应商为大、中型企业的，缴纳的履约保证金按政府采购合同金额的5%（人民币，四舍五入到元）提交。中标供应商在于采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定的账户。 34.2如中标供应商为小型、微型企业的，免收履约保证金。 |
| 17 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内，应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 35.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 19 | 36 | 招标代理服务费 | 本项目采购代理服务费按“计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》”中“货物类”收费标准计算，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付 。 |
| 20 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 21 | 38 | 监督管理机构 | 桂林市财政局 电话：0773-2816067 |

关于转发《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》的通知》

- 一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：检验检测仪器设备采购

项目编号：GLZC2022-G1-990720-DSGS(重2)

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.6实质性要求：标注★号项、“必须”的要求为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

详见“投标人须知前附表”。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选供应商。其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西德胜工程项目管理有限公司，联系人：秦艳玲，联系电话：0773-8991387。通讯地址：桂林市临桂区世纪东路奥林匹克花园·巴塞香墅619号。

- 二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

- 三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求：

13.1 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：

13.1.1 电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://http://zfcg.gxzf.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

13.2投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的（2022年10月之后任意连续三个月）社保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的（2022年10月之后任意连续三个月）社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为复印件）

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（5）2021年或2022年财务状况报告（必须提供，可以是供应商自行编制也可是通过第三方审计公司编制，如为自行编制的财务状况报告至少须提供现金流量表、负债表及利润表；如公司是新成立提供自公司成立以来的财务状况报告）；

13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：

- 投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

- 技术规格偏离响应情况（必须提供）；

- 商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

- “货物采购需求”需提供的有效证明文件复印件（如采购需求有要求提供的，必须按其要求提供）；

- 投标人的售后服务承诺方案（必须提供）；

- 项目实施人员一览表（如有，请提供）；

- 节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- 环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

- 2019年1月1日以来具有同类产品销售业绩的相关证明材料（以中标、成交通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

- 投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

- 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

- 如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

- 如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；

- 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

- 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中做出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其他内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

- 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：壹佰伍拾万零柒佰元整（¥1500700.00） ，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中所投内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，原投标文件继续有效。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

18. 投标文件的制作

18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.4评审前准备

18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

18.4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

18.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

19. 投标文件的补充、修改和撤回

19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

20. 投标文件的递交和解密

20.1投标文件递交截止时间：于2023年3月9日9时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

20.2投标文件解密时间：截标时间后 30 分钟内（2023年3月9日9时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心7号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若电子备份投标文件与政采云平台上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。

20.3 除招标文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

20.4 电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

- 四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：2023年3月9日9时30分（北京时间）截标后。

地    点：通过政采云平台实行在线解密开启。

提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 7号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1开标准备

22.1.1.开标的准备工作由本项目代理机构负责落实；

22.1.2.本项目代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22.2开标程序

22.2.1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

22.2.2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

- 六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。

25. 评标原则

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1评标工作由专家评委组织，桂林市公共资源交易中心政府采购项目评审系统公布评标工作纪律、投标人名单及评审专家应当回避的情形；评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

26.2评标委员会负责具体评标事务；在评标工作纪律规则上签字确认、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

对未通过符合性审查的投标人，由评标委员会现场告知未通过符合性审查的投标人未通过的原因（投标人在评标现场或能及时赶到评标现场的应书面形式通知并签字确认；投标人未在评标现场或不能及时赶到评标现场的应以电话通知，并做相应记录）。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。

27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并依此类推。

（4）评审时评标委员会认为，某投标人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选人资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

28. 属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

30. 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。

33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

- 七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金

34.1中标（成交）供应商为小微企业的，免收履约保证金，中标（成交）供应商为大、中型企业的，交纳的履约保证金按政府采购合同金额的5%（人民币，四舍五入到元）提交。中标供应商在于采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定的账户。

34.2如中标供应商为小型、微型企业的，免收履约保证金。

35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内，应按规定与采购人签订合同。

35.2如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

- 八、其他事项

36. 招标代理服务费

本项目采购代理服务费按“计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》”中“货物类”收费标准计算，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付 。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

36、交纳采购代理机构银行账户：

账户名称：广西德胜工程项目管理有限公司临桂分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司桂林临桂支行

银行账号：45050163660100000549

37. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38. 监督管理机构：桂林市财政局   电话：0773-2816067

# 第三章  货物采购需求

一、说明：

1、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌规格型号替代。

2、投标人应注意下列内容：

本需求一览表中“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“★”的条款。采购需求中标注“▲”的技术条款系指与项目实际紧密相关的功能条款、技术指标，将作为设备性能评分依据，请投标人按招标文件要求结合实际情况做出响应。

货物采购需求中如为定制产品且需要提供相关检测报告复印件等相关佐证的材料、原料或配件等相关零配件时，投标人必须在投标文件明确注明、说明或承诺所使用主要的材料、原料或配件等相关零配件的生产厂家；否则视为未提供相关检测报告复印件等相关佐证的证明材料。

3、本项目所要执行的政府采购政策：

1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）。

2）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业。

3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4）根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷 水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]， 专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调 （热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端 荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲 便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。

若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品。投标人于投标文件中必须提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

- 政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。本项目非专门面向中小微企业采购。

| 项号 | 货物名称 | 采购需求（技术参数、性能、配置等要求） |  | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌隔离器 | 质量要求：汽化过氧化氢发生器、隔离器等关键部件的适配性、兼容性和整体运行质量和隔离器整体设备均需获得生产企业注册所在地省级或以上计量部门出具的检测报告，平均无故障时间不少于1000小时。 - 电源：AC 380V/50Hz，最大功率小于5500W，无菌维持阶段不超过2000W； - 整体结构和外形尺寸： - 系统由1台实验舱、传递舱及相应的功能模块组合而成；实验舱舱体采用不锈钢+钢化玻璃材质，传递舱内腔及传递门采用316L不锈钢材料，传递舱进料门采用钢化玻璃材料。 - 隔离器为硬舱层流单面4手套操作位，手套袖套为分体式，手套采用丁腈橡胶材质，袖套采用PVC材质；传递舱无手套操作位； - 整体外形尺寸不大于：长*宽*高=2850*870*2420mm； - 操作舱内腔尺寸不小于：长*宽*高=1790*680*700mm； - 传递舱内腔尺寸不小于：长*宽*高=600*550*700mm； - 在投标文件中需提供设备所包含组件的配置清单。 - 操作系统：隔离器系统上位机采用12.1寸平板电脑，触摸式控制界面，界面语言为中文或中英文.并设有三级权限，配有电子签名组件满足FDA 21CFR PART11,电子签名电子记录的要求。导出数据为不可更改PDF格式。 - 实时显示并打印隔离器内温度、相对湿度、压力和过氧化氢浓度等参数； - 舱内压力控制范围： 0-80Pa范围内可设定调节。 - 湿度分辨率：0.1％，温度分辨率：0.1℃，压力分辨率：0.1Pa。 - 隔离器实验舱内配有风速传感器，风速范围：0.36m/s~0.54m/s - 舱内净化级别：A级。 - 密闭性：2倍工作压力条件下，舱体小时泄漏率＜0.5％。 - 噪声：设备正常运行或维修时产生的噪声应不超过75dB，无菌维持时操作舱噪声不超70dB。 - ★过氧化氢灭菌过程中，隔离器外人员操作区域及房间的过氧化氢浓度须低于1ppm。 - 设备配备视频追溯管理系统一套。 - 通风系统要求： - -隔离器在操作时应保持相对正压，以防止来自周围环境的污染。 - -★进入隔离器腔体的空气应经过预过滤，然后再经过H14高效滤器过滤（直径0.3μm的颗粒截留滤 99.995%以上）（投标人于投标文件中提供具备此项技术指标的相关证明材料） - -设备应安装高效滤器以保证工作区域的空气符合要求，并能够进行日常的PAO气溶胶泄露测试。 - 隔离器实验舱与操作舱排风过滤器也应该预留PAO检测口，并可以进行高效过滤器完整性测试。 - ▲隔离器系统排风采用双管路设计，确保隔离器的压力稳定，提供双管路设计说明； - 过氧化氢消毒系统要求： - 隔离器配备集成式H2O2灭菌系统，并安装在隔离器上。 - ▲隔离器应采用干法汽化过氧化氢灭菌（非二导管加药），灭菌前及灭菌过程均需要控制舱内湿度，避免灭菌过程出现任何形式的冷凝或微冷凝； - 在满足灭菌效果和过氧化氢残留量控制要求的前提下，常规灭菌模式下排残至1ppm以下操作舱的整个灭菌循环时间应≤2.5小时； - 在进行H2O2灭菌程序之前自动完成腔体检漏，检漏合格后才可以启动H2O2灭菌程序。 - ▲无菌隔离器可以实时监测舱内过氧化氢高低浓度，具有浓度反馈调节功能，可根据实时监测浓度，反馈调节控制过氧化氢加入量，避免由于浓度过高或过低造成的无菌检查结果假阴性及假阳性的风险。设备厂家具有所配过氧化氢浓度传感器校准资质，并可以提供周期性校准服务。 - 隔离器在进风滤器之前和排风滤器之后应装有自动阀门，以保证灭菌时腔体的密闭性。 - ★隔离器内经过VHP灭菌，无菌保障水平要求至少达到10-6水平（针对嗜热脂肪芽孢杆菌），培养7天应无恢复生长。并按设定的排风时间，隔离器操作舱和传递舱内H2O2浓度应低于1ppm。 - 隔离器实验舱内配有在线监测过氧化氢浓度、温湿度一体式传感器1套； - 静音无油空压机要求 15.1．隔离器应配有静音无油空压机1台，用于设备及手套完整性测试仪供气。 - 内置集菌仪 - 隔离器主要用于无菌检查的操作。实验舱的操作平台上需配置1台内置式集菌仪； - 内置式集菌仪选用自动开闭式直线夹管蠕动泵系统； - 置集菌仪泵头与台面的高度应不超过7CM； - 内置式集菌仪电器部分外置； - 实验操作集菌仪配有手动及脚踏开关，集菌仪排液管道配置卫生级隔膜阀；集菌仪可耐受VHP灭菌、易清洁，且不占用操作空间。 - 手套完整性检测仪 - 手套完整性检测仪基于压力衰减法检测原理，共用隔离器气源； - 检测精度：最小检测孔径：300μm，压力精度不少于 0.1Pa； - 手套完整性测试仪与隔离器集成控制，控制软件应满足FDA 21 CFR Part11的要求 - 报表应可联机打印，也可生成PDF格式报表； - 所有操作均应有记录，且不可删除，以便于追溯。 - 在线浮游菌监测： - 配置一台隔离器专用浮游菌采样仪，仪器能耐受VHP灭菌并具有VHP原位灭菌程序，与隔离器VHP灭菌同步完成并防止VHP泄漏。浮游菌采样器不锈钢材质，采用隔离器上位机电脑集中控制；具有采样日志查询数据可导出打印。 - 采样流量：25L/min，流量精度不低于±5%。 - ▲时间管理：采样时间可自行设定，浮游菌监测单元总体设计不得对隔离器内部无菌环境构成风险（含潜在风险）。 - 在线尘埃粒子计数器 - 隔离器操作舱内配有在线尘埃粒子计数器1套； - 采样流量：28.3L/min； - 尘埃粒子计数器采样头及管路满足在线VHP灭菌要求。 - 其他要求： - 设备制造商具有VHP发生器消毒产品生产许可资质。具有省级或以上检测机构出具的过氧化氢发生器消毒能力检测报告。 - ▲提供具有CMA资质实验室出具的隔离器检验报告。 - 售后服务 - 安装和调试：设备到现场后,供应商应负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格。 - 验收标准和验收方法：设备按厂家产品验收标准、相关国家和行业标准进行验收。产品质量应达到设计要求，安装调试各项指标应符合技术参数；计量设备应能通过计量部门的验收。实行现场验收，由供应商负责并会同采购方及有关专家进行验收。 - 技术培训：设备安装调试后须对仪器使用人员进行现场培训，直至使用人员能完全操作和维护。 - 服务要求 - 质量保修期：仪器在验收合格后必须有12个月的保修期，并提供终身维修服务。 - 故障响应时间：在保修期内，设备出现质量问题或故障时，响应时间应≤2小时，工程师应在24小时内到达现场并排除故障。 - 厂家在国内应设有免费咨询电话，在西南地区设有售后维修点。 |  | 1 | 台 | 800000 |
| 2 | 超净工作台 | 1、类别：双人垂直单向流。 2、▲送风系统：采用高效率、低能耗的风量可调送风系统。 3、控制系统：高清LCD彩色人机对话界面，轻触键操作。 4、设备尺寸：外尺寸(宽×深×高)（1400- 1800）×（600-800）×（1600-1800）mm，内部尺寸(宽×深×高) （1400-1600）×（500-700）×（500-620）mm 。 5、过滤技术：过滤效率≥99.99%（对于 0.3μm颗粒）。 6、洁净度：ISO 5 级。 7、噪音：≤65dB(A)。 8、照度：≥300Lx。 9、平均风速：0.3m/s-0.5m/s。 10、振动：半峰值≤5μm。 11、电源：AC220V,50hz。 12、菌落数：≤0.5个/皿·半小时。 13、结构：全钢结构。工作区前端圆弧一体成型的优质304不锈钢作业台面。 14、▲工作状态监测与显示系统：高清LCD彩色人机对话界面，轻触键操作，实时显示风速，过滤器寿命显示，风机累计运行与紫外灯累计运行时间。 15、照明与杀菌系统：照明与紫外杀菌互锁。 16、移动脚轮：带刹车装置的万向转动优质脚轮，移动灵活，固定方便可靠。 17、移门系统：采用防紫外钢化安全玻璃，轻松控制上下位置，并能完全关闭以便灭菌。 18、提供投标产品生产厂家具有医疗器械生产许可证和产品具有CFDA 二类医疗器械注册证。 |  | 2 | 台 | 24000 |
| 3 | B2型生物安全柜 | 1、安全级别：Ⅱ级B2，100%污染气体过滤后外排。 2、结构：安全柜外箱体全钢结构，内工作区为不锈钢一体成型，工作区在负压通道包围之下，确保无污染泄漏。 3、设计：配置集液槽，下设排污阀门，方便收集泼溅液体和清洗消毒。 4、▲移门系统：滑动前窗使用≥5MM 厚的安全钢化玻璃，可任意定位在任何位置。 5、防泄漏安全测试：a、柜体防泄漏：保持安全柜内气压在 500Pa±10%条件下,柜体无任何泄漏 。b、送排风高效过滤器防泄漏：可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于 0.01%；不可扫描检测过滤器在任何点的漏过率不大于 0.005%。 6、风机系统：风机系统具有智能补偿系统，确保过滤器阻力增加的情况下风量变化小于10%，精确有效地控制系统的运行状态。 7、配置：工作区两侧各一个超载保护功能的防溅插座。 8、气流流速：前窗隔离气幕流入气流的风速≥0.5m/ｓ，工作区下降气流的风速 0.35m/s-0.4m/s。 9、安全气流：风速探头实时监控不正常气流、乱流，吸入风速与流入风速一旦偏离标准值，设备发出声光报警功能。 10、▲过滤系统：送、排风处都设有高效过滤器，为铝框无隔板结构，过滤效率超过99.99%。 11、操作面：操作面采用 10°倾斜设计，更符合人体工学，使操作者更舒适，拥有更好的操作视野。 12、尺寸：外形宽（1500-1800）mm *深（700-900） mm *高（2000-2300）mm，工作区宽（1300-1700） mm*深（500-650） mm*高（500-700）mm。 13、报警系统：a.过滤器阻塞报警 ； b.工作前窗开启上下限位报警(与照明控制联动） 。 14、噪音：≤65dB。 15、照度≥6500LUX。 16、振动：≤5μm。 17、电压：AC220V,50HZ。 18、显示系统： LCD 彩色人机对话界面，轻触按键操作。液晶屏实时显示下降风速、吸入风速、时间显示、UV 灯运行时间、显示过滤器寿命和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数，具有紫外灯定时预约功能。 |  | 3 | 台 | 80000 |
| 4 | A2型生物安全柜 | 1、类别：垂直层流负压机型,气流 30%排放，70%循环。 2、结构：安全柜外箱体全钢结构，内工作区为不锈钢一体成型，工作区在负压通道包围之下，确保无污染泄漏。 3、设计：配置集液槽，下设排污阀门，方便收集泼溅液体和清洗消毒。 4、▲移门系统：滑动前窗使用≥5MM 厚的安全钢化玻璃，可任意定位在任何位置。 6、风机系统：风机系统具有智能补偿系统，确保过滤器阻力增加的情况下风量变化小于10%，精确有效地控制系统的运行状态。 7、配置：工作区两侧各一个超载保护功能的防溅插座。 8、气流流速：前窗隔离气幕流入气流的风速≥0.5m/ｓ，工作区下降气流的风速 0.35m/s-0.4m/s。 9、安全气流：风速探头实时监控不正常气流、乱流，吸入风速与流入风速一旦偏离标准值，设备发出声光报警功能。 10、▲过滤系统：送、排风处都设有高效过滤器，为铝框无隔板结构，过滤效率超过99.99% 11、操作面：操作面采用 10°倾斜设计，更符合人体工学，使操作者更舒适，拥有更好的操作视野。 12、尺寸：外形宽（1500-1800）mm *深（700-900） mm *高（2000-2300）mm，工作区宽（1300-1700） mm*深（500-650） mm*高（500-700）mm。 13、报警系统：a.过滤器阻塞报警 ； b.工作前窗开启上下限位报警(与照明控制联动） 。 14、噪音：≤65dB。 15、照度≥6500LUX。 16、振动：≤5μm。 17、电压：AC220V,50HZ。 18、显示系统： LCD 彩色人机对话界面，轻触按键操作。液晶屏实时显示下降风速、吸入风速、时间显示、UV 灯运行时间、显示过滤器寿命和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数，具有紫外灯定时预约功能。 |  | 2 | 台 | 60000 |
| 5 | 桌面离心机 | 电源供应：220V 功率：30W 转速：12000转/分(可调） 离心量：1.5ml/2ml×8 0.5ml×8 0.2ml×8/0.2×8×2（8排管） 外形尺寸：160×152×115mm |  | 3 | 个 | 1500 |
| 6 | 医用冷藏冷冻箱 | 1、有效容积 ：有效容积≥319L；冷藏室容积≥219L，冷冻室容积≥100L； 2、整体结构：立式双门设计，都为发泡门设计；保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡，保温性能优； 3、材质：箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用钣金内胆； 4、温度控制：微电脑控制，触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1 ℃，冷冻室控制、显示精度1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-30 ℃，用户可自行调节温度； 5、核心组件：压缩机，风机，碳氢制冷剂，节能环保，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长； 6、产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证； 7、门体结构：采用发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优；门体采用低于90°自关，90°以上悬停设计，防止用户忘记关门、便于用户取拿存储物； 8、双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用； 9、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤2℃，波动性≤3℃，并出具检测中心检测报告； 10、安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可以选配485接口； 11、数据存储：选配USB接口模块，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性，不必插入U盘等外接设备即可实现数据的自动存储。用户需求数据时，可以插入USB自动导出数据。 12、数据打印：选配针式温度记录打印机，冷藏、冷冻室同时打印；可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年； 13、温度监控：产品配有两个测试孔，方便客户接入温度监控设备，对箱内温度进行监测； 14、箱内配置：冷藏室配有3个蘸塑搁板；冷冻室配有2个蘸塑搁架，可以选配2个抽屉； 15、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然； 16、固定移动：产品配有4个脚轮和2个平衡底脚，移动方便，固定可靠； 17、安全保障：冷藏室、冷冻室各配置一个锁扣，每个锁扣均可外挂锁，冷藏室配置1个暗锁，满足多人管理的安全要求； 18、运行安全：当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行； 19、停电报警：内置大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时； 20、冷藏室配置自动化霜功能，不必人工除霜； 21，当门打开，冷藏内灯亮，内风机停，保障箱内温度稳定，实现节能降耗； 22，换热设计：冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封，结霜少； 23、物联通讯：产品标配Wifi接口，可改制485接口，用户可通过接口联网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒。 |  | 2 | 台 | 19000 |
| 7 | 二氧化硫测定仪 | ▲1 内置冷却水循环单元 1.1.1 主机采用内置压缩机制冷和风冷两种循环模式。运行期间根据冷却水温度自动启停压缩机系统，无需手工切换； 1.1.2 主机一体化设计的冷却水循环系统需包含：内置压缩机、内置冷却水箱（20L）、自动抽水泵、散热器、风机等单元组成。 1.1.3 内置压缩机需与主机为一体化设计，不接受外置式冷水机或自来水冷却方式。 内置压缩机技术规格： 气缸容积：16.4cm3/REV 总重量：11.1KG 冷媒类型：R22 最大冷媒冲铸量：0.85KG MAX 2.2 冷凝管单元： 2.2.1 主机需设有6组回流式冷凝管，冷凝管之间为串联结构，冷却水的进出水管需分别接在主机支架上的专用接口位置。 2.2.2 冷凝管共设有三个接口，分别为冷却水进水口、出水口和SO2气体输出口。冷凝管下方需设有防暴沸专用缓冲球。 2.2.3 冷凝管SO2气体输出口需采用硅胶管设计，耐高温及酸碱腐蚀，并在主机面板设有6个输出管路固定夹。 主机需采用远红外陶瓷加热装置，热辐射效率高、功耗小，均可单孔单控，加热功率≤400W； ▲2.3 氮吹及自动添加试剂单元： 2.3.1 主机需设有自动添加盐酸（10ml）、氮气控制单元等单元； 2.3.2 氮气管路与加酸管路需设计为一根管，连接至烧瓶，以减少漏点、增加数据准确性； 2.3.3 实验过程中，只需一键启动加热功能，即可完成盐酸自动添加，随即自动启动加热，无需再人工操作加酸（支持手动/自动切换）； 2.3.4 自动添加试剂管路长期工作在酸碱环境中，为了确保仪器的长久使用和工作可靠性，符合耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、长寿命的四个特点。 试剂管材质的技术要求： ● 无毒；非溶血性 ● 极低渗透性 ● 抗酸、碱、氧化剂和动物油及植物油 ● 可热封、可粘合，可成型。米色不透明 ● 高温高压灭菌、环氧乙烷灭菌或伽马射线灭菌 【工作温度】-60 至 270°F（-51 至 132°C） 2.3.5 主机设有总的氮气接口，方便外接氮气源，内部设有氮气压力保护装置，防止过压过载造成管路漏泄；每组通过氮气转子流量计控制流速，流量控制范围为：0.2-2L/min； 2.4 控制系统需采用7寸液晶触摸屏设计，设有微沸和全沸控制模式，可根据不同的样品沸点控制加热速率，确保蒸馏实验稳定； 2.5控制系统设计为可推拉结构，需要参数设定时拉出展开；工作完毕可复位折叠； 电源：AC 220V，50Hz 环境温度：10-35℃ 环境湿度：＜60% 主机尺寸（mm）：960mm×575mm×410mm 样品数量：6组 氮气流量：0.2-2L/min 加热功率：单孔加热功率≤400W，整体加热功率≤3600W 配置要求：主机一台、主机机箱内置压缩机一台、1000ml烧瓶6个、回流冷凝管6只、接收瓶6个、烧瓶支架1只及附属配件。 |  | 2 | 台 | 90000 |
| 8 | 低温保存箱 | 1、温度范围-10°C～-30°C可调节，箱内特性点温度均匀度±4℃； - 微电脑控制，LCD数字显示箱内温度，显示精度0.1℃； 3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、超温限报警； 4、具有两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警； 5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； 6、断电后报警持续24小时以上； 7、测试孔设计，方便用户测控使用； 8、碳氢节能压缩机，优化碳氢制冷系统，节能环保； 9、采用进口碳氢压缩机和EBM风机，高效制冷，使用寿命更长； 10、优化系统与结构低噪音设计，彻底消除刺耳的高频噪音； 11、立式双门结构，90mm超厚保温层，优化嵌入式双密封条设计，密封保温效果好，环保节能； 12、外壳喷涂钢板设计，内胆采用PS板吸附材质，永不生锈，防腐可靠，易于清洁； 13、双门双锁扣设计，用户可以根据实际需要配置任意挂锁，实现多人管理，保证存储物品安全；新式滚轮轴承锁扣设计，开合更轻松； 14、配备10个塑料抽屉，每个抽屉均带标示贴槽，便于用户分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响； 15、搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度； 16、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定； 17、提供医疗器械注册证。 |  | 2 | 台 | 25000 |
| 9 | 车载冰箱 | 1、有效容积： 68升 ，双层钢化玻璃门体； 2、外部尺寸：产品高度660mm 3、温度控制：电脑板控制，数字显示箱内温度。产品出厂预设5℃，使箱内温度范围在2℃~8℃之间；温度显示具有实时显示和模拟显示两种模式可选 4、安全系统：多重故障报警，可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警；压缩机和风机延时保护功能；可查询箱内的最高、最低温度；有声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警两种报警方式； 5、压缩机：环保无氟制冷剂； 6、制冷方式：风冷结构设计，内部采用直流进口ADDA风机，直流12VLED节能照明灯。 7、安全设计：安全门锁设计，锁在前面罩上方便使用； 8、产品内部配有2层搁架及1个筐 9、宽电压带设计：宽电压带，适合187～242V电压下使用； 10、生产企业有医疗器械生产许可证 11、生产企业通过ISO9001和ISO13485体系认证 12、产品具有医疗器械注册证。 13、产品配置断电报警功能、高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警。报警方式为声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警，并配置远程报警接口功能， 14、产品配有1个测试孔，方便用于对箱内温度进行监测； 15、显示板具有密码保护功能，防止用户随意操作，提高箱内温度控制的安全性和准确性。 16、冷凝水自动蒸发，无需人工操作。 |  | 1 | 台 | 2000 |
| 10 | 电子秤 | 具有去皮重、自校、记忆、计数、故障显示等功能； 外壳以金属和塑料合成，秤盘为不锈钢； 技术参数： 最大秤量：10kg； 精度：0.1g； 稳定时间：≤3秒； 适合工作温度：5℃～40℃； 重复性(≤g)：±0.2； 最大允许误差(≤g)：±0.2 包装尺寸(mm)：150×200×280 重量：2.2kg 秤盘尺寸方盘（mm）：165*175 交直流两用，可加9V干电池（全球通用） 产品配置：一台主机，一个充电器，一个秤盘 |  | 1 | 台 | 3000 |
| 11 | 电子秤 | 称重范围：0-500g 读数值：10mg 秤盘尺寸：Φ125mm 净重：6.8kg 电源功率：220V/50Hz±1Hz |  | 1 | 台 | 1000 |
| 12 | 食品温度计 | 量程：-50～+275 °C 精度：±1°C (-50～+275 °C)±0.5°C (-30～+99.9 °C)±1°C (-50～+30.1 °C) 分辨率：0.1 °C 操作温度：-20～+50°C 电池类型：锂电池 (2032) 电池寿命：350.0 h 重量：80.0 g 规格 (LxWxH)：34 x 215 x 19 mm |  | 2 | 台 | 600 |
| 13 | 超声波清洗器 | 机械式控制清洗器 清洗器主体材质均为304优质不锈钢 清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低 标配常规换能器功率50W/个、频率40KHz 外形尺寸：530*320*368mm 内槽尺寸：500*300*150mm 容量：22.5L 超声频率：40KHz 超声功率：600W 工作时间可调：1-20min 其他配置：手控进排水、清洗网篮、220V/50Hz电源 |  | 1 | 台 | 10000 |
| 14 | NAS网络存储 | 双盘位，2.5" SSD/HDD 1. 标配整机最大存储容量可达 8 TB。 2. 基于双盘位的数据保护计划，防止数据丢失。  接口丰富 3. 支持双频无线 433 Mbps，802.11b/g/n/ac 和千兆网口。 4.支持 USB 3.0 和 Type-C 接口。 5.具备 SD 卡槽。 6.联网后支持通过 APP 进行远程访问，无需携带移动硬盘，数据随时存取。 7.双重减震处理。 8. 4 级风速智能调节，主动静音风扇，待机更安静。 9. 上下贯通大网状散热孔，高效散热。 |  | 1 | 个 | 3000 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 交货期及地点 |  |  | 1、交付时间：自签订合同之日起29日内安装完毕并交付使用； 2、交付地点：采购单位指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 本项目无预付款，验收合格后十个工作日内支付到合同款的95%，保修期满后十个工作日内支付合同款的5%。采购人自收到供应商提供的全额正规合法含税发票后在90个日历天内以对公转账方式一次性付清合同款项（无息）。 （注：因财政性资金需按财政国库支付规定程序申请及办理，如因财政拨付原因导致付款延迟，甲方不承担违约责任） |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 免费送货上门，免费由技术人员现场安装、调试和技术指导，并在用户使用处免费 现场培训 2～3 名操作人员（培训内容：包含设备功能、安装、操作、维护等内容）， 直至采购人操作人员能熟练操作各项功能。采购人配合中标人在用户处的调试。所需工具、器材由中标供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项； 1、所有材料包含送货上门、安装，保证能够正常使用。5年内免费移机并安装到位，包含移机所产生的所有耗材及费用。 2、保修期满后维修零部件不得高于市场平均价。 |  |  |  |
| 验收要求 |  |  | 1.符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 3.设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 4.中标供应商所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 5.产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 6.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合标准的，鉴定费由中标供应商承担。 |  |  |  |
| 免费保修期 |  |  | 1.保修：项目有要求的按项目要求,无要求的按厂家承诺实行“三包”，免费保修期最短不得少于 1 年。 2.在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，中标人无偿维修。如涉及失效零件更换，该零件应由中标人免费提供。 3.保修期内出现故障，在接到电话通知后，2 小时内做出响应，24 小时赶到现场。 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | - 投标人于投标文件中必须提供所投医疗器械产品有效的《医疗器械产品注册证》和产品生产厂家《医疗器械生产许可证》复印件（否则，投标文件作无效处理（注：非医疗器械产品除外）。 备注：投标人按以下要求提供医疗器械的有关证明材料复印件： ①本项目中有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所竞标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）； ②本项目中有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如投标人符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所竞标对应产品的名称和规格型号，格式自拟）； ③本项目中有第二类和第三类医疗器械的，应按上述①②要求提供，如无则不需要提供。 - 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 - 中标供应商于交货验收前必须提供合法的相关资料，以便核实相关资质和技术参数，否则不予验收。 3.本项目政府采购最高限价为：￥1500700.00，投标人投标报价超政府采购最高限价的，投标文件作无效处理。为了避免价格的恶性竞争，保证整体项目的质量和确保服务质量，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 4.所有带“★”项及商务要求均为实质性要求。 5、本项目核心设备为：序号第 1项产品“无菌隔离器”。 6、为保障供应商提供的产品质量可靠，履约时须提供序号第 1 项“无菌隔离器”产品生产厂商或者总代理针对此项目的授权书、供货证明及售后服务承诺函，否则按虚假应标处理。 7、投标人的报价明显低于其他报价的，需提供书面说明。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 8、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，否则作无效投标处理。 |  |  |  |

第四章  评标办法

- 一、评标原则

（一）评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、技术和经济等方面的专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术性能、售后服务及政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

- 二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………… 50分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）。

注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

（4）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为50分。

（5）价格分计算公式：

最低投标人评标报价金额

某投标人价格分 =                                      ×    50 分

某投标人评标报价金额

- 2.技术分……………………………………………………………………………37分

评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人对投标文件的“采购需求”响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

（1）根据技术参数要求中对设备选型和技术指标的要求进行打分，满足招标文件要求得37分；

（2）对标注“▲”重要技术参数响应情况进行打分，每负偏离一项扣2分；不带“▲”指标每有一项负偏离扣1分，最多扣35分。

注：供应商须提供对标注“▲”重要技术参数予以佐证主要技术符合招标要求（提供证明材料并加盖制造商公章，如未提供或提供的不符的，视该项参数为负偏离，每负偏离一项扣2分）；其余非实质性技术参数发生负偏离的每项扣1分。

- 3.售后服务分…………………………………………………………………………12分

1）由评委对各投标人提供的售后服务方案（该方案包括但不限于以下内容：服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、培训、免费保修期内产品维护措施内容等）内容进行独立评审打分，然后评委在各档次内独立打分（满分6分）。

一档：（1分）提供售后服务承诺基本满足招标文件要求的；售后服务方案简单，培训方案、服务人员配置、定期回访安排、排除故障时间基本满足招标文件要求；

二档：（3分）提供售后服务承诺售后服务承诺和各项服务承诺基本可行，提供的售后服务方案、培训方案等方案详细；服务人员配置满足招标文件要求，定期回访安排、排除故障时间合理可行，完全满足招标文件要求；

三档：（6分）提供售后服务承诺的各项内容（服务内容、服务态度、服务质量等方面承诺）完整全面详细，提供的售后服务方案、培训方案等方案完整全面详细；各系统调试方案和验收方案完整、合理培训方案安排；提供定期回访安排合理可行性强；排除故障时间及短并能提供保障措施方案。在24小时内不能修复故障设备的，提供同档次设备供用户使用；投标人提供招标文件外的有利于采购人的优化服务措施且被评标委员会接受的。

- 由评委对各投标人提供的安装技术方案（包括但不限于：硬件技术指标、管理软

- 件功能）的功能扩展性、针对性进行独立评审并打分，然后评委在各档次内独立打分（满分6分）

一档：未能满足项目采购需求，功能扩展性、针对性差，得0分；

二档：基本理解本项目需求，能够基本满足本项目采购要求，针对性及功能扩展性一般，得2分；

- 三档：理解本项目需求，能够满足本项目采购要求，提供符合本项目特点的安装技术方案，思路清晰，方案针对性及功能扩展性较好，得4分；

四档：充分理解本项目需求，能够完全满足本项目采购要求，提供符合本项目特点以及采购人需求的技术方案，思路清晰，方案针对性强，功能扩展性优秀，科学合理、细节完善，得6分。

4.政策功能分（节能、环保等）……………………………………………………1分

（1）应优先采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目金额比例得0～0.5分。满分0.5分

（2）应优先采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目金额比例得0～0.5分。满分0.5分

三、总得分=1+2+3+4

四、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并依此类推。

（4）评审时，评标委员会认为某投标人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选人资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

五、特别说明

（1）中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

- 采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：检验检测仪器设备采购

项目编号：GLZC2022-G1-990720-DSGS(重2)

甲方：                                       （采购人）

乙方：                                       （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条  合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）             人民币（¥         元）

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2.乙方提供货物的免费质保期：                                        。在免费保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交货期：  按采购需求要求                   。

2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

3.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行验收时，乙方需负责协助甲方一起验收，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　5　日内及时予以解决。

7.验收要求中未尽事宜详见招标文件采购需求。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

按采购需要支付        。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；乙方逾期交货的，每天乙方应向甲方支付合同金额  1.0   %违约金并赔偿甲方经济损失。但违约金累计不得超过违约货款额  7  %，超过 7 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 乙方必须在规定时间安装调试完毕并验收合格交付使用，否则视为违约；乙方

每天向对甲方偿付合同金额      %的违约金，但违约金累计不得超过合同金额      %，超过       天对方有权解除合同，乙方承担因此给对甲方造成的经济损失。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额      ‰向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额     ‰收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.售后服务承诺方案；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式肆份，具有同等法律效力，甲方持壹份、乙方持壹份。政府采购合同双方自签订之日起壹个工作日内，乙方将合同原件贰份交采购代理机构，采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

甲方（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

- 第六章  投标文件（格式）

投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：检验检测仪器设备采购

项目编号：GLZC2022-G1-990720-DSGS(重2)

采购代理机构：广西德胜工程项目管理有限公司

投标人名称[公章(CA签章)、自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

联系电话：

日期：     年       月     日

投标文件目录

一、资格性响应证明材料：

1.投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的（2022年10月之后任意连续三个月）社保证明复印件（委托代理时必须提供）；

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

4. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

5.2021年或2022年财务状况报告（必须提供，可以是供应商自行编制也可是通过第三方审计公司编制，如为自行编制的财务状况报告至少须提供现金流量表、负债表及利润表；如公司是新成立提供自公司成立以来的财务状况报告）；

二、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

2.技术规格偏离响应情况（格式见附件）（必须提供）；

3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

4.“货物采购需求”需提供的有效证明文件复印件（如采购需求有要求提供的，必须按其要求提供）；

5.投标人的售后服务承诺方案（必须提供）；

6.项目实施人员一览表（格式见附件）（如有，请提供）；

7.节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

8.环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

9.2019年1月1日以来同类产品销售业绩的相关证明材料（以中标、成交通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

10.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

11.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

12.如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

13.如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；

14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

15.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）；

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或个人CA签章，否则投标无效。

- 一、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的（2022年10月之后任意连续三个月）社保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的（2022年10月之后任意连续三个月）社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

授权委托书（格式一）

致：广西德胜工程项目管理有限公司

我          （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工          （姓名），身份证号码：            以我公司名义参加   （项目名称及项目编号）    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人[公章（CA签章）]：

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                    年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳（2022年10月之后任意连续三个月）社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：广西德胜工程项目管理有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名），身份证号码：              以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：             年    月    日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的（2022年10月之后任意连续三个月）社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声   明

致：广西德胜工程项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日  期：       年   月     日

5.2021年或2022年财务状况报告（必须提供，可以是供应商自行编制也可是通过第三方审计公司编制，如为自行编制的财务状况报告至少须提供现金流量表、负债表及利润表；如公司是新成立提供自公司成立以来的财务状况报告）；

- 二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）

附件：

投标报价表

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格、型号或尺寸等说明 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元人民币（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：                         年    月    日

注：1.各投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投货物必须详细准确如实填写投标报价表的各项内容，否则投标无效。

3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖投标人CA签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的；属于节能产品或环境标志产品，提供相关证明材料复印件（加盖投标人CA签章，属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章），以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

2.技术规格偏离响应情况（必须提供）

附件：

技术规格偏离响应情况（格式）

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：        年    月     日

注：1.供应商应对照“货物采购需求”注明所提供产品货物名称、技术参数、性能、配置等要求所有内容逐条响应并列明，说明偏离情况；对所响应的内容须注明偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离）,当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）

附件：

商务响应表（格式）

| 项号 | 商务要求名称 | 采购需求内容中（商务要求条款） | 投标文件的响应情况及偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价要求 |  |  |  |
| 2 | 售后服务要求 |  |  |  |
| 3 | 交货期和地点 |  |  |  |
| 4 | 验收要求 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |
| 6 | 其他要求 |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：        年    月     日

注：1.投标人应对照招标文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

4.“货物采购需求”需提供的有效证明文件复印件（如采购需求有要求提供的，必须按其要求提供）；

5.投标人的售后服务承诺方案（必须提供）

附件：

售后服务承诺书（格式）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：        年    月     日

6.项目实施人员一览表（如有，请提供）；

附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：        年    月     日

7.节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

8.环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

9.2019年1月1日以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料复印件（以中标、成交通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

10.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

11.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

12.如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

附件

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于（釆购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于（釆购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称[盖公章（CA签章）]：

日期：   年   月   日

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，批发业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

13.如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；

14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称[盖公章(CA签章)]：

日  期：  年  月  日

15.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。