广西德胜工程项目管理有限公司

项目名称：河池市2020年国家教育考试标准化考场扩建、新建项目

项目编号：HCZC2020-J1-000087-DSGS

采购单位：河池市教育局

采购代理机构：广西德胜工程项目管理有限公司

2020年5月

广西德胜工程项目管理有限公司河池市2020年国家教育考试标准化考场扩建、新建项目（HCZC2020-J1-000087-DSGS）竞争性谈判公告

广西德胜工程项目管理有限公司受 河池市教育局 委托，对河池市2020年国家教育考试标准化考场扩建、新建项目 进行竞争性谈判采购，现将有关事项公告如下：

一、项目名称：河池市2020年国家教育考试标准化考场扩建、新建项目

项目编号：HCZC2020-J1-000087-DSGS

二、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

采购高清网络半球摄像机97台、SIP路由/分发转发服务器2台、32路硬盘录像机2台、8路硬盘录像机1台、UPS电源（含电池及电池柜）2套、管理电脑2台、2联控制台2套、服务器机柜2套、监控硬盘9块、手机屏蔽器97台、金属探测器97根、无线隐形耳机探测器12台、考场时钟97个、光纤1200米、铠装电源线1200米、室内超五类双绞线4850米、PVC线管、线槽1000米、周边配套设备及辅材97套；以上采购内容包含安装调试，具体内容详见竞争性谈判采购条件书。

三、采购预算价：人民币柒拾捌万肆仟伍佰元整（￥784500.00）。

四、谈判供应商资格：

⑴符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。

⑵国内注册（指按国家有关规定要求注册的）具有提供本次招标采购货物及服务能力，具备法人资格的供应商。

⑶获取了本项目竞争性谈判采购条件书的供应商。

⑷在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

⑸单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

⑹本项目不接受联合体竞标。

五、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）以及《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政府采购相关政策。

六、获取竞争性谈判采购条件书方式：自本公告发布之日起至2020年5月26日17时00分止在河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com）及政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）下载竞争性谈判采购条件书电子版。

七、竞标保证金：竞标保证金金额：人民币捌仟元整（￥8000.00）（须足额交纳）。

本项目不接受现金形式或从个人账户转出的竞标保证金，竞标人必须将竞标保证金从竞标人的银行账户以转账或电汇形式转出，并于竞标截止时间前到达指定账户。

注：竞标保证金账户信息由竞标人自行在系统内的相应项目中查询。

八、竞标文件递交截止时间和地点：竞标文件必须以密封形式于2020年 5月27日8时30分整前在河池市公共资源交易中心（地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）递交，逾期不受理。

九、截标时间及地点：于2020年 5月27日8时30分整在河池市公共资源交易中心（地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）截标，参加竞标的法定代表人或委托代理人参加。

十、谈判时间及地点：2020年 5月27日8时30分整截标后为与谈判供应商谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：河池市公共资源交易中心（地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼），参加竞标的法定代表人或委托代理人必须持证件（法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证）依时到达指定地点等候当面谈判。

十一、网上公告媒体查询：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）。

十二、业务咨询：

1．采购人名称：河池市教育局

地址：河池市金城江区金城中路441号

联系人及电话：李宜，0778-2285309

- 采购代理机构：广西德胜工程项目管理有限公司

- 地址：河池市金城江区六十米大道状元西苑一单元1102房

项目负责人：唐冬梅

联系电话：0778-2119188

3．监督部门：河池市财政局政府采购监督管理科

电话：0778-2270025

采购人：河池市教育局

采购代理机构：广西德胜工程项目管理有限公司

2020年5月19日

目   录

第一章  竞标人须知及前附表	5

竞标人须知前附表	6

竞 标 人 须 知	8

一、总  则	8

二、竞争性谈判采购条件书（以下简称条件书）	8

三、竞标文件的编制格式	9

四、竞标文件的递交	12

五、竞争性谈判（简称谈判）与评标	13

六、签订合同	15

七、其他事项	16

第二章  货物需求一览表	17

第三章  合同主要条款格式	34

第四章  评定成交的标准	41

第五章   竞标文件（格式）	43

# 第一章  竞标人须知及前附表

# 竞标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：河池市2020年国家教育考试标准化考场扩建、新建项目 项目编号：HCZC2020-J1-000087-DSGS |
| 2 | 2.1 | 谈判供应商资格： ⑴符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。 ⑵国内注册（指按国家有关规定要求注册的）具有提供本次招标采购货物及服务能力，具备法人资格的供应商。 ⑶获取了本项目竞争性谈判采购条件书的供应商。 ⑷在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 ⑸单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； ⑹本项目不接受联合体竞标。 |
| 3 | 10.1 | 竞标报价：竞标人必须就《货物需求一览表》中的货物内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。 |
| 4 | 14.1 | 竞标有效期：竞标截止日期后45天。 |
| 5 | 15.4 | 竞标文件：正本一套、副本四套，共五套。 |
| 6 | 16 | 竞标保证金为人民币（须足额交纳）：人民币捌仟元整（￥8000.00）； 谈判供应商应于截标时间前将竞标保证金从银行基本帐户以转账、电汇（非任何现金及非个人转账形式）方式交至河池市公共资源交易中心，转账或电汇备注中必须写明本项目名称或项目编号，否则由此造成的后果由竞标人承担，竞标时必须在竞标文件中提供竞标保证金缴纳证明。 开户名称：河池市公共资源交易中心 银行账号：20401333455002011 开户银行：河池市区农村信用合作联社兴业信用社 注：竞标保证金账户信息由竞标人自行在系统内的相应项目中查询。 |
| 7 | 18 | 竞标文件以密封形式递交至：河池市公共资源交易中心（地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼） 竞标文件递交截止时间：2020年 5月27日8时30分整 |
| 8 | 19.1 | 竞争性谈判时间：2020年 5月27日8时30分整截标后 谈判地点：河池市公共资源交易中心（地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼） |
| 9 | 20.1 | 本项目最高限价：人民币柒拾捌万肆仟伍佰元整（￥784500.00）。超过最高限价的报价为无效报价，视为实质性不响应竞争性谈判采购条件书。 |
| 10 | 20.2 | 评标方法：最低评标价法 |
| 11 | 27.1 | 履约保证金：本项目无履约保证金。 |
| 12 | 28.1 | 成交服务费：本项目成交服务费按国家发展计划委员会文件计价格（2002）1980号“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”的规定标准执行， 由成交人向采购代理机构支付。 |
| 13 | 承包方式：固定单价承包 |  |

# 竞 标 人 须 知

### 一、总  则

1.项目名称及项目编号

1.1项目名称及项目编号详见本须知前附表第1项。

2.竞标人资格

2.1参加本项目的竞标人必须满足本须知前附表第2项要求的资格，且已向采购代理机构获取采购文件；

2.2符合竞标人资格的竞标人应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

3.竞标费用

3.1竞标人应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

### 二、竞争性谈判采购条件书（以下简称条件书）

4.条件书的构成

4.1条件书包括：

⑴竞争性谈判公告；

⑵竞标人须知及前附表；

⑶货物需求一览表；

⑷合同主要条款格式；

⑸评定成交的标准；

⑹竞标文件（格式）。

5.条件书的澄清和修改

5.1任何要求澄清条件书的竞标人，均应在竞标截止日期的3天前以传真、电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.2如果竞标人认为本条件书中存在有倾向性、排他性的内容或条款的，可以在竞标截止日期3天前，以书面形式并附上相关证明材料向本采购项目联系人反映。

5.3任何竞标人对条件书的澄清要求，均应在竞标截止时间3天前的正常工作时间以传真或电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他形式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复，该答复不指明答复问题的来源，并以书面形式通知所有获取了条件书的竞标人，答复将同时在竞争性谈判公告发布网站上公布。为确保项目的如期完成，采购代理机构将可能对竞标人在规定时间之后提出的澄清问题不予答复。

5.4采购代理机构对已发出的条件书进行必要修改的，在条件书要求提交竞标文件截止时间3天前，在竞争性谈判公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取条件书的竞标人。

5.5请竞标人接电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知），或在网上查询，不用传真方式发出，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为条件书的组成部分。竞标人在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由竞标人承担。

5.6采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止日期和开标时间，至少于竞标截止时间2天前以书面形式通知所有获取条件书的竞标人。

### 三、竞标文件的编制格式

6.竞标文件编写的注意事项

6.1竞标人应认真阅读条件书，按照条件书的要求编制竞标文件。如果没有按照条件书要求提交竞标文件，该竞标将被拒绝。如果没有对条件书提出的实质性要求和条件作出完全响应的，在评标时谈判小组将以竞争性谈判采购条件书和竞标文件为评定依据，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。

6.2条件书提出的实质性要求和条件是指本竞标项目所涉及的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同条款等内容。

7.竞标文件的构成

7.1竞标文件（按条件书要求的格式及顺序自行填写并装订）：

⑴竞标函；

⑵竞标保证金交纳证明；

⑶竞标报价表；

⑷技术规格偏离表；

⑸商务响应表；

⑹售后服务承诺书；

⑺货物合格证明文件；

⑻竞标人资格证明文件；

⑼竞标人认为有必要提供的其他有关材料。

8.竞标文件的文字及计量单位

8.1竞标人的竞标文件以及竞标人与采购代理机构的所有来往的函电统一使用中文（另有规定的除外）。

8.2竞标文件中使用的计量单位除条件书中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9.竞标文件格式

9.1竞标人应按条件书第五章中“竞标文件（格式）”详细完整地填写各项内容。

9.2在竞标报价表中，竞标人应详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号等。

9.3竞标文件必须编制目录及页码，目录与页码必须保持一致，否则因此造成的一切后果由竞标人自行承担。

10.竞标报价

10.1竞标人必须就《货物需求一览表》中的货物内容作完整唯一报价，否则其竞标将被拒绝。如果竞标人所填报的货物内容与条件书及谈判记录相比较有存在漏项的状况且在评标时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在谈判后的最终竞标价中，成交人在供货时应严格按条件书及谈判要求的货物内容完整提供，不得要求采购人对其漏报的货物追加支付货款。

10.2竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由竞标人自负。

10.3竞标报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

11.竞标货币

11.1竞标应以人民币报价。

12.竞标人资格证明文件

12.1下述资格证明文件中注明必须提交的文件均必须于本项目截标前与竞标文件同时提交完备，如遗漏或未加盖单位公章的，可在谈判小组指定的期限内补齐或加盖单位公章。如提供的材料不完备或未按规定加盖单位公章的，将被当作资格审查不合格而取消竞标资格：

⑴竞标人有效的“企业法人营业执照”正本或副本复印件（要求包含本次采购货物的经营范围）、国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证副本复印件、企业有效的税务登记证副本复印件（或有统一社会信用代码的营业执照副本复印件）（必须提交，否则其竞标无效）

⑵法定代表人身份证复印件；（必须提交，加盖公章）

⑶法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，并携带原件备查，否则其竞标无效）；

⑷在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询竞标人主体信用记录的查询结果截图 ；（必须提交，加盖公章）

⑸竞标人认为必要提供的证明其满足本项目竞标资格的声明及文件资料（如有）

12.2本项目不接受联合体形式竞标。

13.货物合格和符合条件书规定的证明文件[注明“必须提供”的文件均必须提供，否则其竞标无效]

13.1按照本须知第7条规定，竞标人还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

⑴生产厂家的有关资格和生产许可证、产品强制标准认证证书、产品质量检验证，以上均为复印件并加盖公章，于供货时提供；

⑵产品样本、使用说明书等技术资料及产品近三年获得的质量获奖荣誉证书（复印件）；

⑶设备或产品保证供货有效证明｛若有，请提供，若《货物需求一览表》要求提供的，必须提供,未按要求提供的，则其竞标无效｝；

⑷进口产品合法手续有效证明｛若有，请提供原件或复印件（加盖单位公章），若《货物需求一览表》要求提供原件的，必须提供原件，未按要求提供的，则其竞标无效｝；

⑸产品销售授权书或代理证书｛若有，请提供原件或复印件（加盖单位公章），若《货物需求一览表》要求提供原件的，必须提供原件，未按要求提供的，则其竞标无效｝；

⑹竞标产品生产厂家对技术性能及配置证明文件｛若有，请提供，若《货物需求一览表》要求提供的，必须提供,未按要求提供的，则其竞标无效｝。

14.竞标的有效期

14.1竞标文件有效期详见本须知前附表第4项规定。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与竞标人协商延长竞标文件的有效期。

15.竞标文件书写及签名、盖章要求

15.1竞标文件正副本必须用不褪色的墨水书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和加盖单位公章，否则其竞标无效（副本可以用正本复印，但要求盖章的必须在复印后加盖单位公章）。

15.2字迹潦草、表达不清或未按要求填写的竞标文件可能将被认定为无效的竞标。

15.3竞标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和加盖单位公章，否则其竞标无效。

15.4竞标文件的份数：竞标文件的份数详见本须知前附表第5项规定。并在每份文件左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

15.5竞标人提供的竞标材料（正、副本），属竞标条件书要求必须提供的材料，竞标人必须加盖单位公章。

16.竞标保证金

16.1竞标保证金应用人民币。金额按竞标人须知前附表第6项规定。

16.2交款方式：可以转帐、电汇形式交纳，其他形式认定为无效。

16.3竞标人应按竞标人须知前附表第6项规定中明确的开户名称、开户银行、银行账号提交竞标保证金，并确保其于竞标人须知前附表第6项规定时间前到达河池市公共资源交易中心帐户上，并将缴款凭据复印件按要求装订于竞标文件中。若在规定时间内没有收到竞标人交纳的竞标保证金，则取消竞标人的竞标资格。

16.4办理竞标保证金手续时，必须以竞标单位名义递交保证金，且必须在银行进账单或电汇单的用途或备注栏上注明项目名称或项目编号、分标号（办理手续时必须督促银行写明），以免耽误竞标。

16.5对未按本条件书要求交纳竞标保证金的竞标文件，采购代理机构将视其为不响应竞标条件而予以拒绝。

16.6竞标人的竞标保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。

### 四、竞标文件的递交

17. 竞标文件的密封与标记

17.1竞标文件正、副本装入文件袋并加以密封，所有封贴处必须密封后签字（法定代表人或其委托代理人签字均可，当为代理人签字时由代理人在开标会上随身携带授权书原件以备核验）和加盖单位公章。

⑴ 采购代理机构： 广西德胜工程项目管理有限公司

⑵ 项目名称：

⑶ 项目编号：

⑷ 竞标单位：

⑸分标号：

⑹注明“开标时才能启封”（竞标文件袋上注明“二Ο二Ο年  月  日  时  分前不得拆封”）

17.3文件袋无法装入文件时，竞标人可按上述要求和文件袋样式另行包装。

17.4竞标文件的密封以文件袋无明显缝隙暴露袋内文件且封口处有签章为合格。

17.5竞标人在递交竞标文件时未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由竞标人自负。

18.竞标截止时间

18.1竞标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

18.2竞标人必须在规定时间内将竞标文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过竞标截止时间送达的竞标文件将不予受理。

18.3竞标人的法定代表人或其委托代理人凭个人有效身份证明原件（委托代理人还需凭授权委托书）及竞标保证金缴纳证明签到后递交竞标文件，到截标时间止，竞标人法定代表人未能出示有效身份证明原件及竞标保证金缴纳证明[或委托代理人未能出示身份证明原件（含授权委托书及身份证明）及竞标保证金缴纳证明]的，其竞标文件不予接收。

### 五、竞争性谈判（简称谈判）与评标

19.谈判

19.1谈判时间及地点：按本须知前附表第8项规定，具体时间由采购代理机构另行通知。

19.2采购代理机构根据竞标项目的特点组建由3人以上（含3人）的单数组成的谈判小组，小组成员由采购人代表和有关专家组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

19.3 在谈判开始前，谈判小组定好下列事项：谈判的具体程序，如谈判轮次及每个轮次的谈判重点；拟谈判的内容，包括技术规格、价格、服务等，明确谈判小组应当考虑的具体因素及相关要求等。

19.4谈判原则如下：

⑴竞标人可由1～3人参加谈判，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。竞标人的法定代表人或其授权的受托人必须持证件（法定代表人持本人资格证及身份证或授权的受托人持授权委托书及本人身份证）依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。

⑵谈判小组成员作为一个集体与各竞标人分别进行谈判，谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当条件书有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。根据政府采购法第三十条第（二）款，项目谈判时可能涉及到本条件书中未确定的规格或技术要求，由此将可能造成某些竞标人因竞标产品无法满足采购需求而失去成交机会，此时竞标人应自行承担此风险且不得向采购人或代理机构索取参与竞标的任何费用。

⑶谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

⑷谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

⑸谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判（最多三轮）。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

19.5最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

19.6谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

20.评标

20.1本采购项目是以政府采购预算价为最高限价，超出政府采购预算价的最终竞标报价，采购人不能支付时，谈判小组评委将不予以评审。

20.2本项目的评标依据为条件书和竞标文件。

20.3本项目采用的评标方法按本须知前附表第10项规定执行，“谈判与谈判小组评委”成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对竞标文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

20.4竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

21.无效的竞标文件

21.1竞标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效竞标文件处理：

⑴竞标人所提供材料不足以证明其具备本项目要求的资格；

⑵竞标人未按规定向采购代理机构获取本项目竞标条件书；

⑶未按本竞标条件书要求缴纳竞标保证金的；

⑷竞标人未就“货物需求一览表”中的所有货物内容作完整唯一报价；

⑸未按竞标条件书的要求密封、签署、盖章的及要求提供的竞标文件份数的；

⑹超出政府采购预算价的最终竞标报价；

⑺不符合竞标条件书中规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的；

⑻竞标人无法在规定时间内提供资格证明材料进行核对，或应谈判与谈判小组评委要求提供的有关材料原件与其在竞标文件中所提供的材料复印件不一致的；

⑼竞标人递交两份或多份内容不同的竞标文件，或在一份竞标文件中对同一采购货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按竞标条件书规定提交备选竞标方案的除外；

⑽不符合法律、法规和竞标条件书规定的其他实质性要求和条件的。

特别说明：

1. 同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。采购内容包含多项设备，如其中两家或两家以上供应商所投产品均为同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定。多家供应商参加竞标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以售后服务最优一家为有效供应商；均相同时，由谈判小组评委集体决定。

多家代理商或经销商参加竞标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理同一品牌同一型号产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加同一品牌同一型号产品竞标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

2.竞标人竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

3.竞标人应仔细阅读竞争性谈判采购条件书的所有内容，按照竞争性谈判采购条件书的要求提交竞标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.竞标人在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。

22．废标

22.1竞标采购过程中出现下列情形之一的，将予以废标：

⑴出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑵竞标人的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑶因重大变故，采购任务取消的。

22.2废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有竞标人。

### 六、签订合同

23.成交结果及公告

23.1采购代理机构在谈判工作完成后五个工作日内将谈判报告送采购人，采购人确认后，成交结果将在竞争性谈判公告发布媒体上公告。

23.2竞标人如对成交公告有异议，可以在成交公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.3质疑竞标人必须首先经过质疑程序，质疑材料必须符合《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》的规定，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向当地人民政府财政部门投诉。

24.成交通知

24.1在发布成交公告的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

24.2采购代理机构无义务向落标的竞标人解释落标原因和退还竞标文件。

25.合同授予标准

25.1合同将授予被确定为实质上响应条件书要求，评标认为具备履行合同能力，评标价最低的竞标人。

25.2采购人应按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可以事先授权谈判小组评委直接确定成交供应商。

25.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排名第二的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。但由于排名第一的成交候选供应商放弃成交资格或未按规定签订合同，造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选供应商为成交人后导致成交金额高于违约供应商的成交价），所超出违约供应商的成交价差额部分由违约供应商承担赔偿责任。

26.签订合同

26.1成交供应商收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

26.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构对成交供应商竞标的全部竞标保证金将不予退还。

26.3采购代理机构如遇成交供应商违约，有权从成交候选供应商中确定成交供应商，并组织成交供应商与采购人签订合同，或重新组织采购。

27.履约保证金

本项目无履约保证金。

### 七、其他事项

28.成交服务费

28.1在领取成交通知书前，成交供应商向广西德胜工程项目管理有限公司河池分公司一次付清成交服务费，其金额详见本须知前附表第12项规定。否则，采购代理机构将视之为违约，并没收成交供应商这次参加竞标的全部竞标保证金。

29.解释权

29.1本条件书是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

30.有关事宜

30.1所有与本条件书有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西德胜工程项目管理有限公司河池分公司

通讯地址：河池市金城江区六十米大道状元西苑一单元1102房

邮政编码：547000

电    话：0778-2119188

传    真：0778-2119188

# 第二章  货物需求一览表

货物需求一览表

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及性能配置要求仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号、技术参数及性能配置要求。

2、本一览表中参考品牌型号、技术参数及性能配置要求不明确或有误的，或竞标人选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及性能配置同时填写竞标报价表和技术规格响应表。

3、本货物需求一览表中标注★的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），竞标人必须作出满足或者优于原要求和条件的承诺，否则竞标无效。

4、评标时如果发现本一览表中“技术参数及性能配置要求”中含有某一品牌特有的技术参数或限制要求，谈判小组有权将其不作为实质性要求的技术参数。

5、计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯）、电视设备、视频监控设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品，若采购货物含有此类产品时，竞标人的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标人在竞标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖竞标人公章），否则相应竞标无效。

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络半球摄像机 | 97 | 台 | ★1、采用H.264视频压缩技术，技术标准须满足教育部颁布的JY/T-KS-JS-2017-1《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》。（提供公安部检测报告复印件，供货时进行原件核查） ★2、 1/3英寸200万像素CMOS；镜头2.8mm，分辨率可达1920×1080，最大帧率≥25帧/秒。 3、防水防尘等级不低于IP65。 4、电子彩转黑；支持红外功能。 5、自动白平衡，自动增益，自动电子快门，适用不同监控环境。 6、支持双码流，可同时支持传输1080P和D1分辨率的视频流。 7、支持图像翻转、镜像。 ★8、内置拾音器；（提供公安部检测报告复印件，供货时进行原件核查） ★9、1路RJ45接口，1路同轴IP（非同轴模拟）接口。支持RJ45高清视频输出，支持同轴IP高清视频输出（非同轴模拟高清输出）；（提供公安部检测报告复印件，供货时进行原件核查） 10、支持Mircro SD卡存储。 11、支持POE供电；支持MIC输入。 12、内置WEB服务器，可通过ＩＥ浏览器观看图像并实现报警，录像及摄像机前端设置等，操作方便，界面友好。 13、支持多种报警功能，移动侦测报警，Ｉ/Ｏ报警，磁盘报警，支持报警联动。 14、支持远程升级，一键恢复功能，操作简单。 15、支持多级用户管理，权限自定义，安全性高。 16、铝塑外壳，内部防雷防静电设计，可靠性高。 17、内部三轴结构，方便摄像机角度调节。 18、软硬件看门狗，故障自动恢复。 ★19.为保护原有标准化考场系统投资，该产品需能直接对接到学校现有巡查平台SIP服务器上，接受校级指挥中心现有的SIP服务器软件（恒生HISOME-ClientManager，不接受更换软件，如现有软件需二次开发，费用由中标人承担）指挥，实现高清、标清同时传输；通过学校现有的SIP服务器软件（恒生HISOME-ClientManager，不接受更换软件，如现有软件需二次开发，费用由中标人承担），实现录像查询、回放等功能；需能利用已有标清考场系统的BNC视频线传输同轴IP（非同轴模拟）网络高清视频信号。 ★20．签订合同后3个工作日内必须出具货物来源合法且取得原厂售后服务的有效证明材料。 |
| 2 | SIP路由/分发转发服务器 | 2 | 台 | 1.满足校级SIP路由分发转发服务应用需求； 2.★符合教育部颁布的JY/T-KS-JS-2017-1《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》要求，采用嵌入式设计，LINUX操作系统；（提供公安部检测报告复印件，供货时进行原件核查） 3.支持SIP代理服务和SIP注册认证服务； 4.SIP-URI统一命名规则、分级命名、联合定位； 5.SIP-URI组、用户、树形列表管理； 6.SIP终端的接入认证功能、访问呼叫过程控制、远程访问限制控制； 7.建立SIP路由器间的信任关系； 8.支持脚本路由配置； 9.完整的NAT穿越支持； 10.支持多种复杂网络的应用； 11.支持信令转发服务和媒体流转发服务； 12.支持实时媒体流的转发； 13.支持高清/标清视频多路复用和视频路由控制功能； 14.支持TCP/IP、DHCP和PPPOE、SIP、RTP、RTCP；10M/100M/1000M自适应以太网接口； 15.★支持访问控制功能，可关闭不必要的服务和端口；（提供公安部检测报告复印件，供货时进行原件核查） 16.★支持动态路由功能，在链路中断的情况下可以直接向上一级或是同级注册；（提供公安部检测报告复印件，供货时进行原件核查） 17. ★须能与原有标准化考点巡查平台有效连接，与原有标准化考点SIP路由分发转发服务器（产品品牌型号：HISOME-SIP7600TDF ）形成双机热备，保障系统的连续运行和服务；能够指挥原有标准化考点音视频解码设备（产品品牌型号：HISOME-M3532E）；能够指挥原有标准化考点网络硬盘录像机，必须能回放、下载原有录像机任意一路通道的录像文件。 |
| 3 | 32路硬盘录像机 | 2 | 台 | ★1、采用嵌入式设计； ★2、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》； ★3、最高可支持32路网络高清音视频输入；可扩展同轴IP输入； 4、可接驳网络摄像机、网络快球； 5、支持600W像素高清网络视频的预览、存储与回放； 6、支持IPC配置管理； 7、支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p； 8、支持一键开启录像功能； 9、支持冗余录像、假日录像和抓图计划配置； 10、图像预览与回放时，支持音量大小调节； 11、支持预览与回放界面实时截图功能；； 12、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放； 13、支持同步回放及多路同步倒放； 14、支持标签定义、查询、回放录像文件； 15、支持重要录像文件加锁保护功能； 16、支持8个SATA接口，可用于录像和备份； 17、双千兆网卡，支持网络容错等应用； ★18、通过现有校级指挥中心的SIP路由服务器管理软件（恒生HISOME-ClientManager，不接受更换软件，如现有软件需二次开发，费用由中标人承担），必须能回放本机任意一路通道的录像文件。 ★19、签订合同后3个工作日内必须出具货物来源合法且取得原厂售后服务的有效证明材料。 |
| 4 | 8路硬盘录像机 | 1 | 台 | ★1、采用嵌入式设计； ★2、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》； ★3、最高可支持8路网络高清音视频输入；可扩展同轴IP输入； 4、可接驳网络摄像机、网络快球； 5、支持600W像素高清网络视频的预览、存储与回放； 6、支持IPC配置管理； 7、支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p； 8、支持一键开启录像功能； 9、支持冗余录像、假日录像和抓图计划配置； 10、图像预览与回放时，支持音量大小调节； 11、支持预览与回放界面实时截图功能；； 12、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放； 13、支持同步回放及多路同步倒放； 14、支持标签定义、查询、回放录像文件； 15、支持重要录像文件加锁保护功能； 16、支持8个SATA接口，可用于录像和备份； 17、双千兆网卡，支持网络容错等应用； ★18、通过现有校级指挥中心的SIP路由服务器管理软件（恒生HISOME-ClientManager，不接受更换软件，如现有软件需二次开发，费用由中标人承担），必须能回放本机任意一路通道的录像文件。 ★19、签订合同后3个工作日内必须出具货物来源合法且取得原厂售后服务的有效证明材料。 |
| 5 | UPS电源（含电池及电池柜） | 2 | 套 | ★1、双变换在线式UPS，单相220V输入单相220V输出，容量为：3000VA高频在线式，输出功率因数＞0.8。 2、输入功率因数≥0.97，最大充电电流： 8A。 ★3、市电输入电压范围111VA-287VAC、输入频率范围：40HZ~70HZ（可设定），市电输入功率因素:≥0.97@（100%负载）lsgy。 4、输出电压220VAC±1%、浪涌比率：3:1。 5、谐波失真：≤6%THD(非线性负载)、效率主路模式电池充满86%。 6、转换时间：0ms、波形：正弦波、直流电压：DC94V ★7、LED+LCD 3.1寸彩色大液晶显示屏方便用直观熟悉UPS和了解UPS运行状态，主路模式效率≥86.0%（电池充满）DSP 全数字化控制。 8、整流器IGBT整流技术，提升整流器可靠性，降低整流器开关损耗。 逆变器采用两电平高频PWM控制，输出纯净的正弦波。 9、标配RS232通讯接口，可选配智能卡（可插拔DB9干接点卡）、紧急关机、USB（B型USB口）、SNMP卡、浪涌保护单元。 10、提供浪涌保护功能，同时做了电磁传导和电磁辐射处理，减少UPS对电网中其它敏感设备的影响。 ★11、UPS主机必须具有电池正负极反接保护能力并不烧坏UPS，正负极正确接入UPS后UPS无故障完全正常运行工作。 |
| 6 | 管理电脑 | 2 | 台 | i5-9400F 8G 256GSSD+1T 2G独显 23.5英寸以上显示器 |
| 7 | 2联控制台 | 2 | 套 | 1、2联操作位 2、材质：≥1.2mm优质冷轧钢板 3、表面处理：静电喷塑，放置校级巡查服务器、客户端主机 4、内预留强电插排、交换机位置及接地螺栓；内部每联配1个层板，1个风扇；开敞式设计 5、免工具操作设计 |
| 8 | 服务器机柜 | 2 | 套 | 标准42U机柜，高强度钢质框架二组高速排气扇 |
| 9 | 监控硬盘 | 9 | 块 | 接口：SATA接口 转速：5400rpm 容量：4TB 缓存：64MB |
| 10 | 手机屏蔽器 | 97 | 台 | ★1.屏蔽GSM/CDMA/DCS/PHS/3G/4G/WIFI七路频段；设备由7个独立工作电路组成，防止频率过宽功率降低屏蔽效果差； 2.发射频率：870-880MHz 、925-960MHz、1805-1920MHz 、2010-2025MHz 、2110-2175MHz 、2300-2485MHz 、2555-2655MHz； 3.进口机芯，工作效率更高，采用国外先进技术，延长使用寿命； 4.天线采用内置全向鞭状天线，不用外接天线，安装使用管理简便； 5.内置开关电源，保证信号的稳定性、准确性；操作简单，接通电源即可运行； 6.缓启动电路设计，有效避免开机时出现打火现象； 7.产品采用高质量静音风扇，工作状态时噪音小，不影响学生考试； 8.产品通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心针对电子产品<<浪涌冲击抗扰度试验>>符合GB/T17626.5-2008中严酷等级的测试，以确保集成度高，质量可靠； 9.发射功率 ≤ 10W； 10.有效屏蔽半径30米；（发射和接收设备距离＞200米）； |
| 11 | 金属探测器 | 97 | 根 | 1.探测速度0-1.8M/S，常规速度1M/S； 2.最高探测灵敏度：0.7∮的大头针针尖； 3.产生的辐射磁场表面任何一点磁感强度小于20μT； 4.设备抗相互干扰。 |
| 12 | 无线隐形耳机探测器 | 12 | 台 | 1.通过主动发射电磁信号激发隐形耳机发出啸叫声实现隐形耳机探测 2.可发射只有隐形耳机携带者才能收听到的警告语音信号，实现考试开始前人性化的再次作弊警告 3.可连续工作2小时以上 4.具有免拆电池仓，可快速更换备用电池 |
| 13 | 考场时钟 | 97 | 个 | 14英寸石英钟 |
| 14 | 光纤 | 1200 | 米 | 室外12芯单模光纤 |
| 15 | 铠装电源线 | 1200 | 米 | 铠装2*2.5电源线 |
| 16 | 室内超五类双绞线 | 4850 | 米 | 超过Cat5E 类标准，高性能的高速电缆，支持带宽350MHz，可以支持千兆以太网的应用。 |
| 17 | PVC线管、线槽 | 1000 | 米 | 阻燃PVC20线管、线槽 |
| 18 | 周边配套设备及辅材 | 97 | 套 | 含光纤收发器、POE交换机、排插、尾纤、耦合器、及接头等施工辅材； |
| 商务条款 | 一、乙方所提供的硬件、软件有关参数必须符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（二0一七年版）》要求。合同签订期：自中标通知书发出之日起5个工作日内 ★二、交货期：自合同签订之日起10日内交货安装完毕并验收合格。 ★三、交货地点：河池市采购人指定地点 四、交货方式：现场交货 五、售后服务要求： ★1、投标时提供售后服务承诺书。提供质量保证期不少于1年，质量保证期内提供免费上门保修服务，提供驻现场维护人员1人以上，保障系统正常运行。 2、故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在 2 小时内到达采购人指定现场。 3、对管理软件提供不少于1年的免费升级和维护服务。 4、投标人有技术服务热线，提供质保期内的免费电话咨询技术支持服务。 ★5、在本系统工程建设完成后，提供相关的业务培训，培训学员不少于2人，时间不少于1天。 ★6、在质量保证期内，投标人必须保证系统能与河池市招生考试院平台实现互联互通。 7、所有设备按产品的要求提供相应的保修期内免费维修服务。 六、其他要求： ★1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、线材线缆、管材、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括安装费用。 ★2、付款方式：签订合同前由供应商向采购单位交纳合同金额3%的质量保证金，签订合同并订购货物后十五天内，由甲方按订购货物的数量预付货款的30%给乙方，全部货物验收且无质量问题由采购单位一次性付清中标价款给供应商。3%的质量保证金，在质保期（自验收合格一年后）满后由采购单位一次性付清（无息）给供应商。供应商在每次付款前开具完税发票给采购单位。 3、备品备件及耗材等要求：质保期内提供免费上门更换备品备件服务。 4、验收条件及标准：符合《视频监控系统主要设备验收指标》的要求。 5、验收方法及方案：现场验收。 ★6、为确保采购人系统的安全性及稳定性以及投标人所提供的产品参数的真实性，签订合同3个工作日内，采购人将对供货产品（高清网络半球摄像机一台、SIP路由/分发转发服务器、32路硬盘录像机一台）严格按照竞争性谈判采购条件书上的技术参数要求、投标人响应和承诺的技术参数及性能进行调试验收，一旦发现不符则不予接收，并按照虚假应标报告政府采购监督管理部门，按照有关规定追究中标人的责任。 ★7、本项目核心产品是：第1项货物高清网络半球摄像机。 ★8、为避免虚假中标及区分虚假中标的过错方，签订合同后5个工作日内要求提供技术参数确认函的货物，在有提供制造商的技术参数确认表并加盖制造商公章情况下确认虚假中标情况，按照招标法要求仅对制造商进行处罚，如不能提供制造商的技术参数确认表并加盖制造商公章情况下确认虚假中标情况，按照招标法要求对中标人及制造商一起处罚。 标注★号的内容为实质性要求和条件，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标；未标注★号若出现3条及以上无法满足的情况，将会被认定为无效投标。 |  |  |  |

河池市2020年国家教育考试标准化考场

扩建、新建项目实施方案

根据《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区教育厅关于提前下达2020年自治区教育发展经费的通知》（桂财教〔2019〕210号）、《自治区考试院关于做好我区2020年教育考试制度改革专项经费使用工作的通知》（桂考院〔2020〕12号）文件精神，结合我市实际情况，制定《河池市2020年度国家教育考试标准化考点扩建、新建考场实施方案》。

一、建设目标

在《国家教育考试网上巡查系统技术规范标准》和自治区相关文件的指导下，以现代数据通讯技术、网络技术、数据库技术等信息处理技术为基础，根据全区统筹安排，统一要求，统一标准，于2020年6月1日前，完成全市标准化考点扩建任务，顺利融合切入原有的监控系统指挥平台，确保我市标准化考场监控系统运行正常。

二、建设任务

全市扩建考点考场建设分布情况：

| 县（市）/考区 | 考点名称 | 下达计划数（个） | 实际建设数（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 市辖区 | 河池市二高 | 3 | 3 |
|  | 河池市民高 | 18 | 18 |
| 罗城县 | 罗城高中 | 1 | 1 |
| 环江县 | 环江高中 | 9 | 9 |
| 南丹县 | 南丹高中 | 2 | 0 |
|  | 南丹第二高中 | 34 | 36 |
| 东兰县 | 东兰县中等职业技术学校 | 23 | 23 |
| 凤山县 | 凤山高中 | 7 | 7 |
| 合计 |  | 97 | 97 |

三、技术方案

3.1、系统建设要求

采用SIP路由、流媒体、RTP/RTCP等先进技术，实现与各地网上监考巡查系统间的无缝联接，对监控与巡查系统的前端和后端设备进行全面有效的管理，能将系统内部、子系统之间、系统与系统之间有机地连成一体，建设标准化考点，构建河池市教育考试网上巡查系统平台。根据国家相关标准，更新英语听力广播设备。

3.2、系统建设通用技术标准

系统建设的技术标准包括但不限于下列标准和规范：

《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》（2017版）

GB4943-2001 	信息技术设备的安全

GB8898-2001 	音频、视频及类似电子设备安全要求

GB16796-1997 	安全防范报警设备安全要求和试验方法

GB17859-1999 	计算机信息系统安全保护等级划分准则

GB50057-1994 	建筑物防雷设计规范

GB50198-1994 	民用闭路监控电视系统工程技术规范

GB50348-2004 	安全防范工程技术规范

GA308-2001 	安全防范系统验收规则

GA/T74-2000 	安全防范系统通用图形符号

GA/T75-94   	安全防范工程程序与要求

GA/T367-2001 	视频安防监控系统技术要求

GA/T368-2001 	入侵报警系统技术要求

GA/T379-2002 	报警传输系统串行数据接口的信息格式和协议

GA/T388-2002 	计算机信息系统安全等级保护操作系统技术要求

GA/T388-2002B   计算机信息系统安全等级保护管理要求

GA/T390-2002 	计算机信息系统安全等级保护通用技术要求

YD/T 1171-2001 	IP 网络技术要求--网络性能参数与指标

RFC 3261 	SIP：会话初始协议

RFC 2327 	SDP: Session Description Protocol 会话描述协议

ISO/IEC-13818-1 (2000 edition) 	MPEG 音视频封装标准

ISO/IEC-14496-2 	MPEG4 视频编码标准

ISO/IEC-11172-3 	MPEG 音频编码标准

3.3、系统建设基本原则

（1）互通性

网上巡查系统内各级监控中心之间能够有效地进行通信和共享数据。

（2）实用性

设计合理，结构简单，切合实际，能有效地提高工作效率，满足教育监考业务工作需求。

（3）扩展性

采用模块化设计，系统规模和功能易于扩充，系统配套软件具有升级能力。

规范性

（4）控制协议、视频编解码、接口协议、视频文件格式、传输协议等应符合本标准中的规定。

（5）易操作性

提供清晰、简洁、友好的中文人机交互界面，操控简便、灵活，易学易用，便于管理和维护。

（6）安全性

对系统采取必要的安全保护措施，防止非法接入、非法访问、病毒感染和黑客攻击，防雷击、过载、断电和人为破坏等。

（7）可靠性

采用成熟、稳定和通用的技术和设备，关键部分应有备份、冗余措施，能够保证系统长期稳定运行，有较强的容错和系统恢复能力。

（8）可维护性

系统应具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，应能得到及时、快速的修复。

3.4、系统建设需求分析

系统设计时，我市建设标准化考点需注意以下几点：

（1）存储问题----教育关键考试录像资料/保密室现场资料保存完整可靠。

（2）网络流量问题----在保证图像清晰度的情况下，承载网络上视频系统的流量应尽量减小，保证设备工作稳定。

（3）互联互通问题----大规模联网设备互联互通性好，各级平台顺互连互通。

（4）稳定性问题----嵌入式设备具备实时操作系统，会提供系统的健壮性和安全性；系统设计简单可靠。

（5）前瞻性----不仅仅满足考试时要求，还可以为将来非考试时期的远程教育等提供良好的前向兼容性和基础设施。

3.5、具体配置

我市严格依据《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》及相关要求，并符合国家技术标准，做出实施方案。

《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》对巡查系统做出了推荐性方案，组网模式如下：

3.5.1、总体结构

监控资源：信息采集前端 如：摄像机、监听头、报警器，上述设备接入流媒体服务器，可完成视音频资源采集。

传输网络：传输网络可以是专网、公共通信网络，也可以是专为网上巡查系统建设的独立网络；是建立在通讯设备之上的IP网络。

监控中心：教育考试网上巡查系统各级监控中心是指由教育考试部门管理和使用的、具有考试巡查显示、存储、报警处理、指挥能力的监控中心。监控中心设备一般包括SIP路由分发转发服务器、网络数字矩阵、管理服务器、电视墙、网络设备、通讯设备等。

用户终端：用户终端包括各级考务工作人员和其他职能部门用户所使用的终端设备，用户通过用户终端设备实现对监控资源的访问和控制，用户的行为受到监控中心的管理和授权。

3.5.2、河池市级巡查平台

市级巡考指挥中心的设备主要由SIP路由分发转发服务器、网络数字视频矩阵（解码设备）、拼接大屏、存储服务器、转发服务器、管理服务器及用户终端设备、通讯设备(固定电话、传真设备)、网络安全设备及相应系统软件和应用软件组成。

3.5.3、县巡查平台

县巡查平台配置一台SIP路由器，用于连接下属标准化考点学校。

县巡查平台配置了一台4路网络数字矩阵，每台矩阵可控制4台电视上，用于巡查下属考点学校。

3.5.4、校级巡查平台

校级巡查平台主要由视音频采集设备（流媒体服务器、高清网络半球摄像机、拾音器）、监控中心设备（SIP路由分发转发服务器、网络数字矩阵、电视墙组件、管理应用PC）等组成。

3.5.5、考务室设计

对于每个考务室，配置1-2个高清网络半球摄像机和1个拾音器，实现内部无盲点监控。

高清网络半球摄像机：采集考务室的视频资源。

拾音器：采集考务室的音频资源。

四、实施进度安排

3/28   4/1     4/8           5/1    5/5                               5/20           5/25         5/28   5/30    6/1

项目验收参考《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》（2017版）、《自治区考试院关于做好我区2020年教育考试制度改革专项经费使用工作的通知》（桂考院〔2020〕12号）文的要求，共分三个阶段：直接用户在各自施工结束后进行现场验收，逐项检查设备的质量、施工质量和本地联网测试；市招生考试机构及时组织本市范围的互联互通测试；与自治区平台互联互通测试。

# 第三章  合同主要条款格式

政府采购合同

合同编号：

项目名称：

项目编号：

采购单位（甲方）

供 货 商（乙方）                            法定代表人：

签  订  地  点                              签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，甲乙双方就有关货物采购事宜，签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 单价 | 单项合计=单价×数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币）： 元（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间: |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方所提供货物在使用时不得侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方所交付的货物必须具有完全的所有权，不得有抵押、质押、查封等产权瑕疵。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给除履行本合同以外的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：   由乙方负责 。

3、货物的运输方式：       由乙方自定       。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间：                  地点：   由甲方指定   。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方在到货后即首先对货物外观、数量进行初步验收，安装、调试、培训完后10个工作日内进行最终验收。

5、在验收过程中发现乙方有违约问题，甲方有权暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，资金结算期自违约问题解决之日起从新计算。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

第六条　安装、调试和培训

1、甲方应为乙方的安装、调试提供必要的如场地、电源、水源等条件。

2、乙方在安装、调试后应给甲方30日的产品使用适应期，在此期间乙方应加大对乙方人员的培训，如因乙方培训不到位，甲方在使用产品因不适应造成产品损坏的，按产品“三包”处理。

3、乙方负责甲方有关人员的培训，乙方也可委托甲方负责和协助培训，培训费用由乙方支付。培训时间、地点：    由甲方指定       。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期；                                          。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

第九条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条、质量及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换货物：由乙方承担更换所发生的全部费用。

⑵退货处理：甲方已经支付货款的，乙方应全额退还甲方支付的货款以及同期银行利息及银行手续费，同时承担违约责任及因退货而发生的运输、保险、检验等费用。

（3）解除合同。

2. 甲方在使用乙方的产品过程中发生故障，乙方在接到甲方电话或书面通知后24小时内到达甲方现场并处理完毕。故障不能按时排除的，由乙方立即无偿提供备用产品给甲方使用。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物（安装、调试完毕）依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试，乙方需安排技术人员参加，并负责安装、培训甲方的使用操作人员，协助甲方调试，调试的产品符合技术要求的，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方可以邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收和最终验收，并由该机构出具质量检测报告，该检测报告认定的结论可以作为甲方最终验收是否合格的依据，检测所产生的费用由乙方负责。乙方对该检测报告有异议的，由双方另聘请有资质的鉴定机构从新检测鉴定。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后由甲乙双方作出验收结果报告；邀请国家认可的专业检测机构参与验收的，验收结果报告在该机构出具质量检测报告后三日内由甲乙双方作出。验收费用由乙方承担。

第十二条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以便甲方有充足的时间接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方承担。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并由甲方人员初步验收完毕视为交付。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等不符合标准的，甲方可不予接收或者甲方同意先行接收但对货物提出异议的，乙方应在约定交付的时间内更换符合标准的产品，乙方未能在约定交付的时间内更换符合标准的产品的，甲方可解除合同，乙方应按照违约货款额 5%向甲方支付违约金，同时按照质量不合格货物价款的合计金额赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物侵犯了第三方权益而引起的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉或应诉，造成甲方由此纠纷而产生的责任、损失、费用由乙方全部承担。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理，由乙方在合同约定的时间内予以从新更换，乙方未能在约定交付的时间内更换的，甲方可解除合同，乙方应按照违约货款额 5%向甲方支付违约金，同时按照质量不合格货物价款的合计金额赔偿甲方经济损失。

4、甲方无故延期验收、乙方逾期交货的，无过错方可解除合同，违约方每日向对方支付违约货款额3‰违约金，但违约金累计金额不得超过货款总额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务，甲方要求乙方提供售后服务，经甲方二次书面通知或者乙方累计二次以上不提供或者延期提供售后服务的，甲方可自行聘请其他公司提供服务并由乙方承担相关费用，同时乙方应按本合同货款总额5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责赔偿，甲方不再退还质量保证金。

7、乙方未能在合同约定时间内交付货物，逾期超过5个工作日的，甲方可以解除合同并没收履约保证金。

8、其它违约行为由违约方按违约货款额5%支付违约金，造成损失的由违约方赔偿经济损失。

9、违约责任:超过工期未能安装调试交付使用的，每超期一天中标人支付采购单位人民币壹万元违约金。

第十四条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力导致合同无法履行，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即电话或书面通知对方，并在事件后向对方寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方可通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应聘请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担，并按照违约责任处理。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，协商一致的可以签订补充协议；如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第十六条、合同生效及其它

- 合同经双方法定代表人或法定代表人授权的代表签字并加盖法人公章后生效。被委托人必

须提供相应的身份证明文件复印件和加盖法人印章的授权委托书。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关规定执行。

第十七条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十八条　签订本合同所依据的文件

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第十九条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、招标代理机构、甲、乙双方各一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，招标人或招标代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： 年 月 日 | 委托代理人： 年 月 日 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第四章  评定成交的标准

评定成交的标准

一、评标原则：

（一）谈判小组的构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人以上（含三人）单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以采购文件、竞标文件为评定依据。

（三）评标方法：在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标人认定为小型、微型企业的（以竞标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。

二、成交候选供应商推荐原则：

(一) 在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商，其余以此类推。

（二) 谈判小组认为，某谈判供应商的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该谈判供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

# 第五章   竞标文件（格式）

｛竞标文件正、副本（正本一份、副本四份）分别按以下顺序装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”｝

封面格式

本

×××××（竞标人名称）

竞   标  文  件

项目名称：河池市2020年国家教育考试标准化考场扩建、新建项目

项目编号：HCZC2020-J1-000087-DSGS

竞 标 人：

地    址：

联 系 人：

联系电话：

（至         年    月     日     时       分以前不得开封）

目     录

一：竞标函.................... ........ .....

二：竞标保证金交纳证明............... .......

三：竞标报价表............. ..... ........ ...

四：技术规格偏离表............ ....... .......

五：商务响应表.......... ....... .......

六：售后服务承诺书.................. ........

七：货物合格证明文件.......... ........ .......

八：竞标人资格证明文件.......... ..............

九：竞标人认为有必要提供的其他有关材料....... .

一、竞 标 函

致：广西德胜工程项目管理有限公司

根据贵方                   竞争性谈判采购条件书（项目编号：               ），正式授权下述签字人                 （姓名和职务）代表竞标人                             （竞标单位名称），提交下述文件：

一、竞标文件（按竞争性谈判采购条件书第五章要求的格式及顺序自行填写提交，正本一套，副本四套，共五套）：

⑴ 竞标函；

⑵ 竞标保证金交纳证明；

⑶ 竞标报价表；

⑷ 技术规格偏离表；

⑸ 售后服务承诺书；

⑹ 货物合格证明文件；

⑺ 竞标人资格证明文件；

⑻竞标人认为有必要提供的其他有关材料。

二、据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按竞争性谈判采购条件书货物需求一览表和竞标报价表，竞标总报价（大写）

元人民币（￥                          ）。

交货期：                         。

2、我方已详细审阅竞争性谈判采购条件书，同意在竞标人须知规定的截标日期起遵循本竞争性谈判采购条件书，在竞标人须知第14条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并按时到场参加谈判。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

⑴ 具有独立承担民事责任的能力；

⑵ 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

⑶ 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

⑷ 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑸ 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据竞争性谈判采购条件书的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核竞争性谈判采购条件书，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、我方声明在竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，我方同意被没收全部竞标保证金。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的竞标人为成交供应商。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理：

⑴ 提供虚假材料谋取成交、成交的；

⑵ 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

⑶ 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

⑷ 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

⑸ 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

三、与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标人（公章）：

竞标日期：

二、竞标保证金交纳证明

- 竞标报价表

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 品牌型号、生产厂家 | 技术参数及性能、配置 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标报价包含服务的价格，必要的保险费用和各项税金，其他如设备、人员、耗材、差旅费、杂费和管理费、运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等全部服务产生费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日        期：

竞标说明：

1、在竞标报价表中，竞标人必须详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号；否则，竞标无效。

2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在竞标报价表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。

四、技术规格偏离表

请按所竞标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应竞争性谈判采购条件书《货物需求一览表》中的要求认真填写本表（本表仅指竞争性谈判采购条件书《货物需求一览表》中货物技术参数不明确或有误，以及竞标人选用其它品牌型号替代的）。若出现与竞争性谈判采购条件书要求有正偏离情况的，须提供相关有效证明材料。

分标

| 项号 | 货物名称或 技术条款 | 发标要求 | 竞标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日        期：

五、商务响应表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 竞标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货期 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日        期：

六、售后服务承诺书

（由竞标人就《货物需求一览表》售后服务及要求和自身情况自行填写）

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日        期：

七、货物合格证明文件

（按照第一章“竞标人须知”第13条要求提供，均需加盖单位公章）

八、资格证明文件

（按照第一章“竞标人须知”第12条要求提供，均需加盖单位公章）

授权委托书

兹授权            同志为我方参加广西德胜工程项目管理有限公司 河池市2020年国家教育考试标准化考场扩建、新建项目（项目编号：HCZC2020-J1-000087-DSGS）的竞标代理人，其代理权限为：                                              。

代理期限从    年    月    日至    年    月    日止

委托单位：              （公章）        法定代表人：           （签字或盖章）

委托代理人：            （签字）

签发日期：         年      月     日

附：1、代理人工作单位：                     职务：

身份证号码：                          性别：             年龄：

2、委托人营业执照号码：

地址：                                经营范围：

注册资金：

说明：

1、授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效的时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

九、竞标人认为有必要提供的其他有关材料

（由竞标人根据自己实际情况如实提供）

采购文件签章页

项目名称：河池市2020年国家教育考试标准化考场扩建、新建项目

项目编号：HCZC2020-J1-000087-DSGS

采购单位：河池市教育局（盖单位章）

法定代表人或项目负责人：               （签字或盖章）

日 期：2020年 5 月19 日

采购代理机构： 广西德胜工程项目管理有限公司（盖单位章）

法定代表人或项目负责人：               （签字或盖章）

日 期：2020年 5 月19 日