公开招标文件

项目名称：天眼运行维修维护服务采购

项目编号：GGZC2020-G3-30027-ZLZB

政府采购计划编号：GNZC2020-G3-01701-001

采 购 单 位：贵港市公安局港南分局

采购代理机构：广西众联工程项目管理有限公司

2020年9月

目    录

第一章 公开招标公告	2

第二章 采购需求一览表	4

第三章 投标人须知	15

第四章 评标办法及评标标准	27

第五章 合同主要条款格式	32

第六章 投标文件格式	41

# 公开招标公告

- 天眼运行维修维护服务采购（GGZC2020-G3-30027-ZLZB）

- 公开招标公告

项目概况：

天眼运行维修维护服务采购招标项目的潜在投标人应在贵港市政府采购网（http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn）获取招标文件，并于2020年9月29日15点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GGZC2020-G3-30027-ZLZB

项目名称：天眼运行维修维护服务采购

预算金额：人民币陆佰伍拾玖万壹仟捌佰捌拾捌元整（¥6591888.00）

最高限价：与预算金额一致

采购需求：天眼运行维修维护服务采购1项，服务期3年，如需进一步了解详细内容，详见招标文件文件“第三章采购需求”。

合同履行期限：自合同签订之日起3年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1)《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）

(2)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

(3)《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）

(4)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

3.本项目的特定资格要求：

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.2本项目不接受未通过平台网上报名本项目的供应商投标。

3.3对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2020年9月9日至提交投标文件的截止时间止（提供期限自本公告发布之日起不少于20日）；

地点：贵港市政府采购网（http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn）

方式：潜在投标人通过贵港市政府采购网“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购-获取采购文件”模块自行下载采购文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年9月29日15点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）二楼开标厅

五、公告期限：自本公告发布之日起至截标之日止。

六、其他补充事宜

1、投标保证金(人民币)：伍万元整（¥50000.00）。

投标人应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式（必须从投标人银行基本账户转出，否则视为无效投标保证金）交至以下账户。

（1）帐户名称：贵港市公共资源交易中心

开户银行：中国工商银行广西贵港市贵城支行营业室

账  号：9558832116000278990

（2）帐户名称：贵港市公共资源交易中心

开户银行：广西北部湾银行

账  号：8000975025898994840267

注：未中标供应商的保证金在中标通知书发出后通过系统原路退回（含息）；中标供应商的保证金在采购人与中标供应商签订采购项目合同后退回（含息）。

需在银行转账单或电汇单上备注项目名称或项目编号。

2、网上查询地址：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/（贵港市政府采购网）、贵港市公共资源交易中心（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：贵港市公安局港南分局

地    址：贵港市港南区

联系方式：0775-4321185

2.采购代理机构信息

名   称：广西众联工程项目管理有限公司

地　　址：贵港市港宁花园B区7幢103号北面

联系方式：0775-4364531

3.项目联系方式

项目联系人：陈工

电　　 话：0775-4364531

- 监督部门:贵港市港南区财政局政府采购监督管理股，联系电话：0775-4327666

- 广西众联工程项目管理有限公司

2020年9月8日

- 采购需求一览表

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.招标文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻译文本。

7.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

以下参数要求或商务条款标注“▲”号的参数为重要技术指标、功能项，将作为货物性能的重要评分依据；标“★”的技术指标是实质性响应的参数要求或商务条款，必须逐条满足，否则投标文件将被视为无效；

采购预算：人民币陆佰伍拾玖万壹仟捌佰捌拾捌元整（￥6591888.00）

一、项目背景 为提高港南区社会治安防控水平，确实保障贵港市公安局港南分局天眼项目高质量运营，提高设备在线率，提供侦破案件的强有力的科技手段。现对港南区的10个乡镇、168个村、9个社区的1350个监控摄像头的“天眼”项目的网络组网进行优化，以减少维护工作，快速解决网络故障，特提供本整体方案： 二、港南天眼项目网络现状 贵港市公安局港南分局天眼项目网络拓朴 如上图所示，各村的监控摄像头经过网络/光纤（各派出所自建）汇聚接入到各村委的交换机，再通过运营商的IPRAN电路专线接入到乡镇派出所的硬盘录像机。贵港市公安局港南分局的监控平台通过运营商的IPRAN专线电路调取各乡镇派出所硬盘录像机的图像。 三、项目需求分析 1.各村委至各监控摄像头之间的线路由于时间久远，已出现老化现象，故障频发，设备在线率只有50%，各村委交换机至各监控点之间的网线/光纤为纯物理线路，不具备网管功能，出现监控点离线故障后无法快速判断是线路还是设备问题引起，且当光纤线路出现故障时，用户无法快速响应并及时修复，进行网络优化。 2.提供各村1350个监控摄像头的维保维护方案，从网络及设备进行整体维护，提高维护效率和理清维护职责。 四、解决方案 （一）线路解决方案 采用IPPON专线独立组网方式，具体网络组网拓扑如下： 线路改造后网络拓朴 1.贵港市公安局港南分局新增一条IPPON光纤至机房。 2.各监控点改为IPPON专线接入，不再通过旧线路汇接到村委交换机，直接通过IPPON专线网络汇聚到各乡镇派出所。 3.将各乡镇派出所至贵港市公安局港南分局8条IPRAN电路和至各村委的177条IPRAN电路拆除，新增一条IPPON专线光纤就近接入当地乡镇模块机房，用于汇聚接入各监控点的视频数据。 (二)方案优势： 1.IPPON专线网络已广泛应用于多个视频监控项目，技术已比较成熟，同时具备安全、稳定的优点。 2.IPPON专线组网可以充分利用线路稳定的优势，减少线路资源重复建设成本和建设周期。 3.网络设备可网管，出现故障后可通过网管判断设备是否在线，且当地的装维人员可以快速处理故障（360分钟内）。 4.IPPON专线独立组网，不再受村委停电、设备、线路等问题影响，减少维护工作和网络故障率。 （三）设备解决方案 1.前端设备人工维护服务 各乡镇安排专业维护队伍人员，进行对设备的运行的维护工作，包含故障处理、安装、日常巡检维护。 2. 前端设备维保服务 7*24小时对现有港南天眼前端设备提供进行维保服务，包含设备维修、置换、更新等服务。 - 设备防雷 对现有设备加装及更换防雷箱体 ，减少设备的故障发生。 - 服务器后台维保 把各派出所储存服务器迁回分局指定位置，统一管理，加快排除故障、加强对服务器后台的维护、保养及维修。 - 方案目标 利用新技术搭建的网络、全方位的服务管理，以“服务、质量、安全”理念为中心，提高港南区社会治安防控水平，确实保障贵港市公安局港南分局天眼项目高质量运营，提高设备在线率，提供侦破案件的强有力的科技手段。 具体目标：恢复现有天眼的在线率至100%、并保持在线率长期稳定保持不低于95%，并争取每年提高长期在线率2%，直至长期在线率保持在100%。 - 维护服务项目内容及标准 项目开始前三个月对旧网络进行整改，对老旧设备进行更换或维修，整改及更换费用包含在中标价当中；前端设备人工维护服务，各乡镇安排充足的专业维护队伍人员，进行对设备的运行的维护工作，包含故障处理、安装、日常巡检维护。服务器后台不少于2人的专业技术维护人员对服务器后台的维护、保养及维修。 七、维护项目范围：贵港市公安局港南分局辖区内天眼监控设备前端及后台等已建设完成并交付使用且已在保修期、维保期之外的所有监控设备及硬盘录像机等相关设备。 八、维护期限：三年。分为三个修期，每个修期为一年。 九、维护内容：正常损坏的设备及线路（不包含自然灾害及人为破坏的情况） （1）因不可抗具的大规模自然灾害（同时损坏30个以上）（直击雷，山洪、地震等）或人为破坏而产生的维修，及市政、 道路、公路等施工需要迁移的，根据更换产品的市场价格另行支付费用、小规模损坏由中标方负责设备部份，立杆由采购方承担。 (2)对安装在个人、商户和村委等私人场所的个别（非城建）天网天眼前端设备，如第三方因场地拆迁、施工、安全等原因要求迁移设备的，城区范围内乙方应 24 小时内完成迁移，乡镇的 48 小时内完成迁移。迁 移费用含在招标费用内。 （3）对自建立杆、横臂、网络线缆、电源线缆进行维护；树叶遮挡、镜头擦洗、调整摄像机角度、焦距及对交换机、光收发器、硬盘录像机等设备和机房周边环境清洁除尘；配合贵港市公安局港南分局科信部对网络网络汇聚交换机、机房设备维护属于正常维护范围内。设备返厂维修费用包含在招标费用内。 十、考核标准：合同签订后三个月内不作考核，三个月后维保工作正常运行，开始考核。 1、保证天眼工程监控在线率达到 95%； 2、硬盘录像机存储要求正常率不低于 99%，故障 24 小时内恢复率达 100%； 3、前端设备：设备故障、电源故障、网络故障、前端辅助灯故障 24 小时内恢复率 60%，72 小时内恢复率达 100%； 4、前端立杆如遇市政、道路、路施工需要迁移，响应时间不超过 24 小时，并主动与道路（ 施工） 责任单位进行沟通协调； 5、遇立杆、横臂、网络线缆、电源线缆等安全隐患，24 小时内及时处理率不低于 99%； 6、工作日每天出具各服务器、平台、主干网络、支干网络、网络设备、前端摄像机、补光灯、爆闪灯运行情况报告到业主单位指定部门，按时出具率不低于 99%； 7、树干、枝叶等其他异物遮挡 72 小时内处理率不低于 95%； 8、摄像机角度、聚焦等问题 72 小时内处理率不低于 95%； 9、维修所更换的设备必须比原有设备性能更优； 10、以上考核按月进行，在线率、各故障处理率每降低 1%，维护费用同步减少 1%。（不包括自然灾害等不可抗拒事故和电力、运营商线路传输问题、中心机房问题及减去市政、公路的道路开挖协调恢复所耗费的 时间）。维保工作正常运行后，连续三个月不达标，甲方有权要求解除合同。

商务要求： 一、服务期限：自合同签订之日起3年。 二、售后服务要求： 1.质量保证期 ：不少于1年（原厂商承诺的产品免费质保期高于 1年的，以原厂商标准为准，自交货并验收合格之日起计）。 2.故障响应时间：中标供应商应接到故障通知后在12小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在12小时内不能解决的，中标供应商须在24小时内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务；中标人常年备有配件，货物出现故障时能及时作出相应维修处理，替换损坏配件。 4.每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养。 5.本项目采购的系统及设备需与采购单位原有的兼容，顺利的进行相关工作，否则采购单位有权不予签订合同。 6.按照国家有关规定实行“三包”，质保期内若设备非因人为或不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，由中标供应商负责免费处理并承担一切费用，质量保证期满后，若设备出现故障的，中标供应商只向采购人收取维修成本费。 四、付款方式：按照先服务后付款的原则，因前期乙方投入比较大，签订合同后，甲方提前支付乙方6个月的服务费做为启动资金，之后每半年支付一次服务费。每次支付6个月服务费，按照甲方相关项目资金请款及付款规定、流程等办理相关合同款支付事项，直至支付完毕。 2、履约保证金：乙方应在签订本合同之前按合同项目总额的3%向甲方提交履约保证金，项目完成并验收合格无异议后，乙方无违约行为发生的情况下，由乙方提出申请，甲方无息返还。 五、其他要求： 1、报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、免费安装调试，提供必要的零配件或备件供应。 ▲3、因本项目特殊性，所投产品配件或新换产品的技术参数不低于原产品的技术参数，能与原产品相匹配并无缝接入贵港市公安局港南分局现有天眼平台系统，如不能满足对接要求，采购方有权追究其责任。 六、测试、验收要求： 1、为保证数据互通以及兼容性，本次采购必须无缝接入贵港市公安局港南分局现有天眼平台系统，实现人员定位，人员轨迹回放，特定监控摄像机前端图像浏览、抓拍、录制，提供监控平台视频通道列表，浏览监控前端音视频，多画面浏览、全屏的智慧视频功能，采购人有权要求中标人在中标公示当日起7日（日历日）内将所投货物或服务在用户现场（邀请质量监督部门专家）进行采购需求中的各项功能和性能技术指标测试、兼容性性测试。测试及邀请质量监督部门专家所产生的费用由中标供应商承担，若测试结果与投标文件所报技术参数不符或无法实现无缝兼容对接的，则中标供应商须承担相关法律责任，采购人有权报相关政府采购监督管理部门进行处理，并保留追究法律责任的权利。 2、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。 3、中标人在验收时由采购单位对照招标文件的采购需求一览表要求全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术参数要求以及提供虚假承诺的，按相关规定处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

项目设备统计 序号; 服务项目名称; 参数型号规格或配置技术参数; 单位; 数量; 服务时间（月）. 1; 天眼前端摄像头; - 摄像机故障处理，进行现场维护或更换新摄像机（更换的摄像机,要求符合国标要求，200 万以上像素，全彩摄像机）； 2.对摄像机的名称、时间同步、清晰度进行不定期巡检，发现问题 应采取相应的措施进行处理； 3.摄像机定期巡检：对镜头、护罩清洁除尘，枪（球）机支架调整及固定； 4.定期巡检视频图像质量、调整摄像机镜头、修剪遮挡镜头的树枝。 5. 定期对摄像机进行系统安全漏洞排查及软件升级； 6. 为保证系统稳定性及兼容性，投标文件中须提供投标人盖章的承诺函并出具相关证明，承诺并证明所采用的产品配件或新换产品的技术参数不差于或高于原产品的技术参数，能与原产品相匹配并无缝接入贵港市公安局港南分局现有天眼平台系统；7.原有星光级摄像机技术要求： 1).最低照度彩色:0.001 lux (AGC 开)，黑白:0.0001 lux (AGC 开)； 2).在 1920x1080@25fps,2Mbps 码率下，需达到清晰度 1000TVL； 3).最大分辨率 1920x1080,60 帧/秒高帧率； 4).支持车辆抓拍并自动识别车牌号码 36 41655 5).需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、停车检测，联动报警开关功能功能； 6).需具有 1 路模拟视频输出接口； 7).应通过公安部检测应符合 GB/T28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准； 8.原有智能型摄像枪技术要求： 1).传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS； 2).最小照度：彩色≤0.002Lux (AGC ON，BNC 接口输出)；黑白≤ 0.0002Lux (AGC ON，BNC 接口输出)； 3).快门：1 秒至 1/100,000 秒； 4).水平中心分辨力：≥1000TVL（1920*1080、RJ45 输出、帧率设 置为 25fps、码流 2Mbps） 5).镜头焦距：11－40mm； 6).自动光圈：DC 驱动； 7).日夜转换模式：ICR 红外滤片式； 8).最大图像尺寸：1920×1080； 9).支持三码流，主码流分辨率最大可设置 1920×1080；子码流分 辨率可设置：704×576；第三码流分辨率可设置：1920×1080； 10).支持背光补偿、强光抑制、电子防抖、透雾、感兴趣区域和可伸缩编码功能； 11). 可通过 IE 浏览器设置≥8 条边的智能分析区域，在区域中的目标不检测，可通过 IE 浏览器设置一个默认省份的车牌字段，开启混合检测模式后，可同时对行人、非机动车、机动车进行分类 计数； 12). 内置 GPU 芯片，具有≥2 个传感器，≥2 个镜头，支持自动聚焦、并可通过 IE 浏览器手动变倍、聚焦，开启混合抓拍模式后，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示； 13). 可实时上传报警信息、报警图片、行人、非机动车及机动车的抓拍图片，可通过 IE 浏览器设置人脸自动曝光的参考亮度、 最短持续时间和人脸过滤时间；; 个; 1350; 36. 2; 监控支架及杆件; 1.定期对监控杆件（含设备箱、监控手井、摄像机支架、万向头）巡检：检查立杆基础（壁装）的牢固情况、杆件（壁装支架）的使用状态，对存在安全隐患的进行整改； 2.对不清楚的立杆标志及天网各类标志进行整改。; 套; 1350; 36. 3; 电力线; 1.定期巡检电力线线路，排除用电隐患； 2.对断开的电力线进行重新拉线、取电。 3.更换的电力线要求符合国标，以电力线 3 蕊 2.5 平方以上标准; 千米; 50; 36. 4; 设备电源; 对坏的摄像机等设备电源进行更换; 套; 1350; 36. 5; 防雷; 复位保护器+空开对设备定期检查设备情况，测试接地地阻，对不达标的进行整改、无防雷设备的进行防浪涌保护; 套; 900; 36. 6; 网线; 前端与光路连接线路定期检查老化情况，对不达标的进行整改; 米; 2700; 36. 7; 光纤; 1.定期巡检前端光纤线路，排除隐患； 2.对断开的光纤线路进行重新拉线或熔接。; 千米; 400; 36. 8; 光猫; 1.定期巡检前端设备，排除隐患； 2.对损坏设备进行更换及维修; 套; 900; 36. 9; 汇聚交换机; 全千兆汇聚交换机24口，1.定期巡检设备，排除隐患； 2.对损坏设备进行更换及维修; 台; 26; 36. 10; 室外防水电箱; 1.定期检查室外防水电箱使用状况，清洁灰尘、维修损坏的室外防水电箱； 2.对无法修复的室外防水电箱进行更换; 套; 900; 36. 11; 天眼后台服务器; 1.设备故障处理，进行现场维护或更换新服务器； 2.设备定期巡检：对设备清洁除尘，运行隐患排查； 3.服务器软件升级； 4.系统数据配置、网络规划管理； 5.定期检查设备防雷下地情况，测试接地地阻，对不达标的进行整改。; 套; 1; 36. 12; EVS存储; 1.NVR 网络录像机故障处理，进行现场维护或更换新设备； 2.NVR 网络录像机定期巡检：对设备清洁除尘，排除运行隐 患排查； 3.NVR 网络录像机软件升级； 4.定期检查设备防雷下地情况，测试接地地阻，对不达标的 进行整改。 5.定期对 NVR 网络录像机进行系统安全漏洞排查及软件升 级。 6.为保证系统稳定性及兼容性，投标文件中须提供投标人 盖章的承诺函并出具相关证明，承诺并证明所采用的产品配 件或新换产品的技术参数不差于或高于原产品的技术参数， 能与原产品相匹配并无缝接入港南分局现有天眼平台系统； 7.采用3U 16盘位专业存储设备； - 采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存； ▲9.支持同时进行1600Mbps视（音）频码流存储，1600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；（投标时提供第三方检测报告复印件） ▲10.支持不低于250MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出；（投标时提供第三方检测报告复印件） ▲11.支持单个SAMBA共享文件夹，可对128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对128个用户同时进行管理（投标时提供第三方检测报告复印件） ▲12.前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器 ▲13.支持同时接入512路具有人脸检测功能的摄像机，当侦测到人脸时，可进行人脸大图、小图抓拍、视频录像，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录； 人脸检测属性查询包括：性能（男女），年龄，是否带眼镜，是否带帽子，是否带口罩；支持按时间、通道、人体检测各属性进行查询检索； 支持按人脸检测同步关联回放细节通道人脸抓拍图信息和录像；支持人脸检测小图、所在人脸大图、对应录像前后10s录像的下载（投标时提供第三方检测报告复印件） ▲14.支持14T、16T氦气硬盘接入（投标时提供第三方检测报告复印件） ▲15.在没有限制RAID5同步速度的条件下进行测试，不运行视音频存储业务，在样机界面上创建一个RAID5并开始同步，显示的同步速度最大为320MBps（投标时提供第三方检测报告复印件） ▲16.支持当使用账户登录时连续输入身份鉴别信息（用户名或密码）错误次数超过设定的阀值时自动锁定账户一段时间，并产生报警信息； 可限制仅允许用户在特定IP主机上登录样机； 可限制仅允许用户在特定时间段登录样机； 样机应具备账户密码重置功能，即用户必须通过预留号码的手机中接收到的安全动态码来验证用户身份，验证通过后才能允许用户执行账户密码重置操作； 样机可设置当用户账户登录成功后30分钟内无操作，则强制注销该账户登录状态（投标时提供第三方检测报告复印件） ▲17.可对用户操作样机过程中涉及到的敏感数据（AES加密算法密钥）采用数字信封技术加密后在网络中传输； 样机可支持采用AES加密算法加密视频码流并在网络中传输；样机支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输（投标时提供第三方检测报告复印件） 18.可通过IE浏览器，火狐浏览器，谷歌浏览器对单个或多个样机或样机内的磁盘进行定位，并可设置时间；支持存储硬盘出现故障，对应硬盘槽位有报警灯光提示 19.支持前端设备优先直接连接存储设备进行录像，当直接访问存储设备不通时，系统将通过媒体转发服务器进行录像存储。 用户访问存储设备的录像时（回放、下载），系统优先选择用户直接连接存储设备；当用户和存储设备之间链路不通时，系统将通过媒体转发服务器进行自动路由，存储录像 20.系统存储资源自动统一配置，当分配的空间不足时，系统可自动分配更多的空间给用户 21.可将数据随机分散存储至各个硬盘;可全盘参与某一种业务（读写盘、只读盘、冗余盘、抽帧盘、AI回放盘） 22.受测FDWSF支持基于数字证书的用户认证 ▲23.在符合 GB/T28181-2016 中5.5网络传输质量要求前提下，受测FDWSF设备身份双向认证时 间延迟不超过400ms。双向认 证时间延迟，不包括穿越安全 边界平台及设备等实际网络中其他必须存在的设备延时【受测FDWSF设备身份双向认证时间平均延迟265ms 】 24.支持非法访问报警，当硬盘被非法访问时，可在浏览器上给出提示信息 25.支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，设备可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放（投标时提供第三方检测报告复印件） 26.可对指定的录像文件或指定时间段的录像文件进行隐藏设置，被隐藏的录像文件应无法被查询到，当解除隐藏后可被查询到 27.支持在硬盘处于休眠的状态下，可查询录像文件（投标时提供第三方检测报告复印件） 28.支持多画面同时段录像同时回放，不同时段录像同时回放；支持网络下载录像速度不低于90MBps 29.可支持对多个磁盘分时上电 30.支持录像切片，对一段录像分为多个时间片段，并将多个片段在同一个画面的多窗口同时进行回放（投标时提供第三方检测报告复印件） 31.最多可支持同时损坏8块盘时所属RAID存储数据不丢失，可以正常读写 32.设备可建立共享文件夹，共享文件夹同时支持samba和nfs协议 33.设备均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有图像加密、防篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像应加保护，不被删除和覆盖；） 34.支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速录像回放； 35.可通过设备的Web界面直接链接跳转到接入前端摄像机的登录界面； - 可识别和拒绝非授权程序或其他恶意程序的运行； 当RAID组内2块及2块以上硬盘发生故障或者出现硬盘丢失时，原RAID组内磁盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入；; 台; 36; 36. 13; 存储硬盘; 1.设备故障处理，进行现场维护或更换新设备； 2.设备定期巡检：对设备清洁除尘，运行隐患排查。 3.原硬盘技术要求：1).存储一体化硬盘；2).非普通企业级 存储专用硬盘；3).4TB，64M 缓存；4).7X24 小时，无故障 时间大于 5 万小时。; 个; 500; 36. 14; 天眼运维系统; 该本平目前没建，需承包方搭建，便与运维管理与统计等、搭建后无条件交由采购方使用及处置、维护期结束后归采购方所有。 1、 支持用户名密码登录方式，用户首次登录或重置密码后登录需强制修改密码，支持密码输入自动隐藏明文功能。 2、 ▲支持将创建的分组分享给其他用户并支持统计收藏夹被分享的用户数，支持查看其他用户共享的收藏夹分组，并支持查看分享人及分享时间。 3、 支持根据关键字及拼音字母对收藏内点位进行模糊搜索，支持对检索点位进行定位到资源树。 4、 ▲支持点位周边搜索，在地图上自由选择当前等点位周边点位，并支持对所选点位进行预览、回放、收藏、定位到资源树及查看属性。 5、 支持画面抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、视频增强、音频播放。 6、 ▲支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段。 7、 查看基础目录及自定义的业务目录树下，监控点、卡口、报警设备等类型资源，同时支持查看目录树及收藏夹中资源的地图定位。 8、 实时追踪：支持在地图上指定相应的追踪中心点，搜索出周边最近的监控点，并调用播放器进行实时预览，完成追踪操作后，点击“显示轨迹”按钮，可以将多次追踪形成有起点和终点的轨迹。 9、 B/S端支持在精简模式下，在同一窗口内，一键快速切换点位预览回放模式。 10、 可视化展示所选区域下监控点总数、监控点在线率、图像正常率、录像完整率等数据概况 11、 支持可视化展示所选区域及其子区域的资源运行情况，包括监控点在线率、图像正常率、录像完整率、编码设备在线率等。 12、 支持可视化展示近24小时、近一周、近一月内所选区域下监控点在线率及图像正常率数据。 13、 支持可视化展示近24小时、近一周、近一月内所选区域下视频异常项及图像异常项数据。 14、 ▲B/S端支持针对所选区域下的监控点状态、录像巡检状态、视频诊断状态及点播状态进行一键巡检，并展示异常状态及在线状态数据，同时支持巡检数据导出，同时支持依照所选区域及其子区域的巡检得分排名。 15、 针对监控点进行在线检测，支持查看监控点总数、在线数、离线数、未检测数、高清数、标清数、未检测数、在线率、高清率等信息，支持查看监控点状态及详情，针对离线点位，支持查看离线原因。同时支持统计结果导出，支持监控点在线状态重巡。 16、 支持以在线状态、IP地址、监控点名称、录制状态、点播状态、接入场景、是否包含下级查询在线检测结果。 17、 ▲监控点取流链路诊断，支持图形化展示监控取流链路诊断结果，并显示错误信息以及错误解决建议，同时支持展示设备最近告警信息及监控点最近告警信息。 18、 支持监控点进行视频诊断，支持统计展示监控点总数、图像正常数、图像异常数、诊断失败数、未检测数等数据；支持针对异常项的异常数量进行统计，并支持结果导出。 19、 支持以诊断结果、IP地址、监控点名称、异常原因、在线状态、清晰度纬度查询视频诊断结果。 20、 针对监控点进行录像检查，支持针对监控点总数、录像完整数、录像丢失数、巡检失败数进行统计，支持查看录像监控详情，并支持按照巡检结果、录像日期、监控点名称、IP地址、设备名称、存储类型开展查询应用，支持查询条件重置，支持查询结果导出。 21、 支持设置用户登录认证信息，包括登录认证密码、认证方式、在线策略及登录地址绑定等；支持设置用户权重，用于云台控制锁定，权重越大权限越高。 22、 B/S端支持配置系统运维巡检计划，支持查看、删除、启用、禁用巡检计划。; 套; 1; 36.

# 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：天眼运行维修维护服务采购 （项目编号：GGZC2020-G3-30027-ZLZB） |
| 2 | 投标保证金：人民币伍万元整（¥50000.00）。按招标公告对应规定缴纳。 |
| 3 | 采购预算价：人民币陆佰伍拾玖万壹仟捌佰捌拾捌元整（¥6591888.00）。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标招标单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 5 | 投标文件组成：投标文件正本 1 份；副本 4 份 |
| 6 | 履约保证金：乙方应在签订本合同之前按合同项目总额的3%向甲方提交履约保证金，项目完成并验收合格无异议后，乙方无违约行为发生的情况下，由乙方提出申请，甲方无息返还。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：投标人应于2020年9月29日15点30分前将投标文件密封送交到贵港市公共资源交易中心开标厅（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。 |
| 8 | 开标时间及地点：本次招标将于2020年9月29日15点30分在贵港市公共资源交易中心交易厅（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）开标。 |
| 9 | 评标办法及评标标准：综合评分法 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后5个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/（贵港市政府采购网）、贵港市公共资源交易中心网站（网址：http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/ ）。 |
| 11 | 保证金退还方式（计息）：未中标供应商的保证金在中标通知书发出后通过系统原路退回（含息）。 2、中标供应商的保证金在采购人与中标供应商签订采购项目合同后退回（含息）。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后5个工作日内。 |
| 13 | 履约保证金：乙方应在签订本合同之前按合同项目总额的3%向甲方提交履约保证金，项目完成并验收合格无异议后，乙方无违约行为发生的情况下，由乙方提出申请，甲方无息返还。 |
| 14 | 付款方式：按照先服务后付款的原则，因前期乙方投入比较大，签订合同后，甲方提前支付乙方6个月的服务费做为启动资金，之后每半年支付一次服务费。每次支付6个月服务费，按照甲方相关项目资金请款及付款规定、流程等办理相关合同款支付事项，直至支付完毕。 |
| 16 | 投标文件有效期：90天 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标单位。 |
| 19 | 招标代理服务费：项目的招标代理服务费按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格 的通知 》发改价格〔2015〕299 号文执行，本项目代理服务费为：人民币伍万肆仟壹佰陆拾叁元整（¥54163.00）由中标人向采购代理机构支付。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清采购代理服务费。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定并对中标人已提交的全部投标保证金不予退还。 开户名称：广西众联工程项目管理有限公司贵港分公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司贵港市石油站支行 银行账号：2116711009100037033 |

- 投标人须知

- 一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于天眼运行维修维护服务采购 （GGZC2020-G3-30027-ZLZB）项目招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、招标招标单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

4、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

5、“▲”符号的参数为重要技术指标、功能项，将作为货物性能的重要评分依据。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

- 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人（负责人）为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，取消中标人资格并报政府采购监督管理部门处理。

▲5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

▲6、生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3、如不按规定质疑的，视为无效质疑，不予受理。属于虚假、恶意质疑，招标人或招标人委托的招标代理机构将驳回质疑，并向有关监督管理部门报告将其列入不良行为记录名单。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及评标标准；

5.合同主要条款格式；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；否则视为认可有关条款。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）各分标投标文件的组成

投标文件由正本1份、副本4份组成；（包括资格及商务文件、技术文件、投标报价文件三部分组成）。招标文件要求提供的各种复印件，须加盖投标人单位公章，否则其无效（含正、副本，正本与副本不一致的，以正本为准）。招标文件要求“必须提供”的证明等材料，投标人必须全部提供，缺一不可，否则投标无效。

1. 资格及商务文件

▲（1）投标保证金缴纳证明复印件；

▲（2）投标声明书 (格式见附件) ；

▲（3）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人正反面身份证复印件（委托代理时需要提供）(格式见附件)；

▲（4）法定代表人（负责人）正反面身份证复印件；

▲（5）有效的营业执照副本复印件；

▲（6）投标人2019年度的财务会计报表复印件（新成立的公司按实际提供）；

▲（7）投标人依法缴纳在册正式员工的社保证明复印件，（新成立的公司按实际提供）；

▲（8）投标人缴纳税费凭证复印件，（新成立的公司按实际提供）；

▲（9）商务响应表（格式见附件）；

▲（10）无重大违法记录声明书（格式见附件）；

2.投标人认为必要提供的其它商务证明材料：

（1）主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺、本地化服务能力证明。

（2）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

（3）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目的中标通知书复印件或合同复印件）；

（4）投标人或投标产品生产厂家、投标产品所获得的信誉、荣誉证书或文件（复印件）。

（5）投标人或投标产品生产厂家的质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件（复印件）。

（6）节能环保等可予评分优惠的资质证书或文件（复印件）。

（7）投标产品属于广西工业产品的声明函

（8）投标人认为可以证明其能力或业绩的其它材料（复印件）。

▲注：法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或授权代表签名并加盖单位公章。

2.技术文件

（1）企业情况；

▲（2）技术响应表；

▲（3）备品备件性能表；（格式自拟）

▲（4）提供切实可行的运维方案及售后方案等；（格式自拟）

▲（5）拟投入的人员组织技术力量；（格式自拟）

▲（6）提供项目服务承诺书；（格式自拟）

（7）投标人需要说明的其他文件和说明（结合投标人自身情况及招标文件其他要求和评分要素自行提供）。

3. 报价文件

▲（1）投标函（格式见附件）；

▲（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供《中小企业声明函》原件。

（4）投标人属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

（5）投标人属于残疾人福利性单位，按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》原件。

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲注：法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或授权代表签名并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、投标报价是履行合同的最终价格，采用投标价格为固定价格，总价包干，合同单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动。投标人在报价时应考虑各方面因素、各种风险和自己的承受能力。本项目设有上限价，如果投标人的投标报价超出招标人设定的上限价作无效标处理。经评标委员会审核严重不平衡的报价将不予接受。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

▲1、投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

保证金交纳形式及要求：按照招标公告第八项内容执行，过期不予受理，逾期自误。

2、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

3、中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同并将合同送达代理机构处存档后五个工作日内退还。

4、保证金计息。

5、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

- （六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人将资格及商务文件、技术文件及报价文件按顺序装订成一本投标文件，正本1份，副本4份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权委托人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6、开标一览表如有跨页，每页必须有法定代表人（负责人）（负责人）或委托代理人签字并加盖投标人公章，否则投标无效。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标文件的正副本全部密封在一个投标文件袋（盒、箱），封口处必须加盖投标人单位公章。投标文件的的投标文件袋（盒、箱）的封面上应注明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、标项（如有）及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

2、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

3、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投、拒收或提前拆封的风险由投标人承担。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1、招标文件未按照规定装订或密封的，或开标会上检查资料不完善的，其投标文件将被视为无效。

2、在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的

（3）投标文件无法定代表人（负责人）签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

▲2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供服务实施方案或其方案不切实可行的；

（2）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的均作无效处理。

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价不符合招标文件要求，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）为了保证本项目的完成质量，防止不能诚信履约，经评标委员会审核为严重不平衡、不合理报价的。

- 四、开标

（一）开标准备

招标人将于招标文件规定的开标时间在贵港市公共资源交易中心开标厅（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）开标，参加开标会的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持以下证件：投标供应商的法定代表人（负责人）或被授权人必须持证件[法定代表人（负责人）出席须携带法人代表身份证原件、有效的营业执照复印件（加盖公章）、报名回执、银行开户许可证复印件；被授权人出席须携带授权委托书原件及代理人身份证原件、有效的营业执照副本复印件（加盖公章）、报名回执、银行开户许可证复印件]，准时出席。如不按上述规定提交开标会检查的证件资料，投标文件将被拒收。由此带来的后果由投标人自行负责。

（二） 开标程序：

1、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

5、招标人或招标代理机构代表和监标人员一同检验参加开标会的各投标人法定代表人（负责人）或其授权代理人的资格证件。参加开标会的法定代表人（负责人）或委托代理人的开标资料证件。

6、投标人代表或者招标招标单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

7、按各投标人提交投标文件时间的先后顺序或随机顺序打开资信/商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

8、唱标；

9、采购代理机构做开标记录， 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、采购人代表当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

10、开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家及采购人代表共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和采购代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评标标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见《第四章：评标办法及评标标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、贵港市政府采购网发布中标公告，公示期为1个工作日。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

- 七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与招标采购使用单位签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

- （3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以确定招标采购使用单位与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

- 八、其他内容

询问、质疑和投诉

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 评标办法及评标标准

- 综合评分法

- 一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由聘请的专家、采购单位代表（如有）共五人单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）第六十条的规定，为防止有可能影响产品质量或者不能诚信履约，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，应当要求其在评标现场合理的时间（30分钟）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）根据财政部《关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库[2011]181号）第五条的规定，对小型企业和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

即对投标人投标总价中的小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分投标价格作为评标价计算价格分（投标人须按第六章格式如实填写中小企业声明函，在“投标报价表”备注栏注明小型和微型企业产品，否则不予价格扣除）。

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，投标产品提供企业认定为监狱企业的，按在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，投标产品提供企业认定为残疾人福利性单位的，按在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（六）未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。

- 一、评标原则

(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、政策功能等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

- 二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

- 1、价格分……………………………………………………………………………………10分

- （1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，投标人认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对投标报价给予 6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体投标报价给予 2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-2%）；

- 根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的而规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

- 投标单位提供企业按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

- 除上述情况外，未享受优惠政策的投标人的，评标价=投标报价。

- （2）以进入评标的最低的评标价为10分。

（3）某投标人价格得分 =   ×10分

2、备品备件性能分（满分 15 分）

投标人所投备品备件均满足招标文件“服务需求说明”要求，标“▲”号的条款系指重要技术性能指标，作为设备性能评审依据中，标“▲”号的技术参数均能提供第三方检测报告复印件并加盖单位公章的（标“▲”的内容在投标文件中逐点应答出检验（测）报告具体位置，得满分 15分，每有 1 项标“▲”号的技术参数不提供检验（测）报告或检验（测）报告无体现的，扣 1 分，扣完为止，不计负分。

3、设备运维服务方案分（满分30分）

1）项目整体运维服务方案分（满分6分）

一档(2分） ：项目运维服务方案基本满足运维要求，方案较详细、描述简单，有项目管理组织机构图，详细说明各个阶段工作安排，有安全保障措施，质量保证措施的。

二档(4分）：项目运维服务方案较好满足系统建设要求，整体实施管理文档计划、组织措施、实施技术、进度安排、质量保障等，投标人或备品备件厂商能提供优秀安防系统集成商证书复印件并加盖单位公章的，且投标人可以提供具体天网点位位置、设备安装类型、经纬度的。

三档(6 分）：项目运维服务方案完全满足系统建设要求，整体实施管理文档计划、组织措施、实施技术、进度安排、质量保障等，投标人或备品备件厂商能提供信息技术服务，运行维护标准壹级证书的有效证明材料复印件并加盖章单位公章，且投标人可以提供具体天网点位位置、设备安装类型、经纬度的。

2）视频监控系统、交通诱导系统、流量检测系统、电子警察系统等运维服务方案分（满分8分）

一档（1分）：基本理解本项目的背景、目标、范围，基本把握各个系统等维护服务重点、难点、要点。

二档（3分）：基本理解本项目的背景、目标、范围，基本把握各个系统等维护服务重点、难点、要点，提出了基本可行的质量控制、进度控制和管理的目标、方法、措施的。

三档（6分）：准确理解本项目的背景、目标、范围，准确把握各个系统等维护服务重点、难点、要点；提出了完整可行的质量控制、进度控制和管理的目标、方法、措施的。

四档（8分）：准确理解本项目的背景、目标、范围，完全把握各个系统等维护服务重点、难点、要点；提出了完整可行的质量控制、进度控制和信息管理的目标、方法、措施的，以及有针对性的对系统现有设备在集成、整合、维保服务方面提出解决方案，有效的提高系统可靠性及使用效率。

3）天眼平台系统运维服务方案分（满分8分）

一档（1分）：基本理解本项目的背景、目标、范围，基本把握天眼平台系统等维护服务重点、难点、要点。

二档（3分）：基本理解本项目的背景、目标、范围，基本把握天眼平台系统等维护服务重点、难点、要点，提出了基本可行的质量控制、进度控制和管理的目标、方法、措施的。

三档（6分）：准确理解本项目的背景、目标、范围，准确把握天眼平台系统等维护服务重点、难点、要点；提出了完整可行的质量控制、进度控制和管理的目标、方法、措施的。

四档（8分）：准确理解本项目的背景、目标、范围，完全把握天眼平台系统等维护服务重点、难点、要点；提出了完整可行的质量控制、进度控制和信息管理的目标、方法、措施的，以及有针对性的对系统现有设备在集成、整合、维保服务方面提出解决方案，有效的提高系统可靠性及使用效率。

4）节点机房、通信光缆运维服务方案分（满分8分）

一档（1分）：基本理解本项目的背景、目标、范围，基本把握节点机房、通信光缆等维护服务重点、难点、要点。

二档（3分）：基本理解本项目的背景、目标、范围，基本把握节点机房、通信光缆等维护服务重点、难点、要点，提出了基本可行的质量控制、进度控制和管理的目标、方法、措施的。

三档（6分）：准确理解本项目的背景、目标、范围，准确把握节点机房、通信光缆等维护服务重点、难点、要点；提出了完整可行的质量控制、进度控制和管理的目标、方法、措施的。

四档（8分）：准确理解本项目的背景、目标、范围，完全把握节点机房、通信光缆等维护服务重点、难点、要点；提出了完整可行的质量控制、进度控制和信息管理的目标、方法、措施的，以及有针对性的对系统现有设备在集成、整合、维保服务方面提出解决方案，有效的提高系统可靠性及使用效率。

- 人员配备及培训方案分（满分 24分）

由评标委员会在打分前根据各投标人的人员配备及培训方案集体讨论确定各投标人所属档次，然后评委在各档次内独立打分。

1）人员配备分（满分11分）

一档（5分）：评标委员会根据各投标人对本项目人员配备的投入及安排，基本齐全，满足招标文件要求不少于 10 人，岗位安排比较简单，基本合理、可行；

二档（10分）：评标委员会根据各投标人对本项目人员配备的投入及安排，满足招标文件要求，拟投入本项目人员达到 12 以上，岗位安排比较合理、可行，且为大专或以上学历；

三档（15分）：评标委员会根据各投标人对本项目人员配备的投入及安排，优于招标文件要求，拟入本项目的人员在 22 以上，岗位安排合理、完全可行，且为大专或以上学历；

2）现场技术培训方案（满分9分）

根据针对投标人结合本项目提供的培训方案（承诺、服务响应时间承诺、质量保证期外服务标准承诺）确定各投标人所属档次，由评委在相应档次内打分：

一档（3分）：评标委员会根据各投标人对本项目要求提供的现场技术培训方案比较简单，基本合理、可行；

二档（6分）：评标委员会根据各投标人对本项目要求提供的现场技术培训方案，安排比较合理、可行、具体、完善；

三档（9分）：评标委员会根据各投标人对本项目要求提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性较强；

5、售后服务和实施安装能力…………………………………………（满分12分）

根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性，从响应时间、到达时间、修复时间、定期回访、售后服务人员配置情况、出现质量问题承诺更换时间、还应做出详细的安装方案，进度计划、安装调试方案、验收方法与措施等详细内容。评委认可的其它实质性优惠措施等条件。

一档（3分）：售后服务方案内容不全，无项目实施计划或不适用。

二档（9分）：售后服务表述较清晰、完整，措施具体有效可行，定期派人员上门负责维护设备，响应时间满足采购要求，培训支持方案、配送服务方案和本地化服务支持一般，投标人具备较强的合同执行诚信度和执行能力，安装方案，进度计划、安装调试方案、验收方法与措施等方案表述不完整，或者没有针对项目实际情况进行表述，或者进度、安全、质量保证措施表述缺少必要内容，保障性不强的；

三档（12分）：售后服务方案内容完整、齐全、可行，有项目实施计划，指定专人负责运作维护，响应时间优于采购要求，电话支持、备品备件、质保期外的维护费用及优惠、维修设备及人员配备和运行机制、应急事件问题处理等方面内容，培训支持方案、应急预案、配送服务方案可行，在本地有售后服务机构或承诺中标后设立售后服务机构（提供注册地工商证明材料复印件或承诺函），承诺驻点人员2名以上（含），安装方案，进度计划、安装调试方案、验收方法与措施等方案完整，符合项目情况，进度、安全、质量保证措施完善保障性强的，且提供有各功能区的平面布局、立体效果图,立体效果图应包括：整体俯瞰、局部细节、各功能区展示等内容的效果清晰、科学合理、实用性强；投标人获得区市场监督管理局颁发的“守合同重信用”证书复印件并加盖公章。

6、政策功能分………………………………………………………（满分4分）

（1）节能产品分（满分1分）

投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购节能产品的，节能产品占总报价比率达50%（含50%）以上，得0.5分；节能产品占总报价比率达80%（含80%）以上，得1分。（供应商需提供国家认定的认证机构出具的、有效的节能产品认证证书复印件并提供《节能产品政府采购品目清单》）（本加分项仅适用于非强制采购节能产品）

（2）环保标志产品分（满分1分）

投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购环境标志产品的，环境标志产品总报价比率达50%（含50%）以上，得0.5分；节能产品占总报价比率达80%（含80%）以上，得1分。（供应商需提供国家认定的认证机构出具的、有效的环境标志产品认证证书复印件并提供《环境标志产品政府采购品目清单》）

- 投标产品属于广西工业产品，金额占本次投标总金额的80%以上(含)，得2分（以提供有广西工业产品声明函及生产厂家有效的营业执照副本复印件为准。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。（满分2分）

7、业绩分………………………………………………………（满分5分）

2017年 1 月 1 日至今供应商承接过类似与本项目相关的设备、系统、服务等项目的成交通知书或项目合同书复印件，每有1个得 1分，本项最多得 5分（原件备查）。

（三）总得分=1+2+3+4+5+6+7

- 三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

# 合同主要条款格式

- （签订合同时，根据项目实际需要进行调整）

- 贵港市公安局港南分局政府采购合同

项目名称：

合同编号：

招标 编 号：

采购单位（甲方）

供 货 商（乙方）                     法定代表人

签  订  地  点     贵港市            签 订 时 间       年     月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，甲乙双方就有关货物采购事宜，签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 设备 名称 | 品牌 型号 | 数量 | 单 价 （元） | 金 额 （元） | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，货物生产日期应在交货之日前90天内，否则甲方不予接收，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换货物：由乙方承担更换所发生的全部费用。

（2）退货处理：甲方已经支付货款的，乙方应全额退还甲方支付的货款以及同期银行利息及银行手续费，同时承担违约责任及因退货而发生的运输、保险、检验等费用。

（3）解除合同。

第三条　权利保证

乙方所提供货物在使用时不得侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方所交付的货物必须具有完全的所有权，不得有抵押、质押、查封等产权纠纷。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给除履行本合同以外的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗由乙方负责，货物的运输方式由乙方自定。乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以便甲方有充足的时间接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方承担。

第五条　交付使用

1、交付使用时间：自合同签订之日起    天内，地点：   由甲方指定   。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交付使用。

第六条　安装、调试、验收和培训

1、乙方负责所有货物的安装、调试，安装、调试所需的场地、电源、水源等。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方在乙方安装、调试完后10个工作日内依据本合同及招标文件上的技术规格要求和国家有关质、量标准进行验收。

4、对技术复杂的货物，甲方可以邀请国家认可的专业检测机构参与验收，并由该机构出具质量检测报告，该检测报告认定的结论可以作为甲方最终验收是否合格的依据，检测所产生的费用由乙方负责。乙方对该检测报告有异议的，可另聘请有资质的鉴定机构重新检测鉴定。

5、验收时甲乙双方必须在现场，验收完毕后由甲乙双方作出验收报告；邀请国家认可的专业检测机构参与验收的，验收报告在该机构出具质量检测报告后三日内由甲乙双方作出。验收费用由乙方承担

6、在验收过程中发现乙方有违约问题，甲方有权暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，资金结算期自违约问题解决之日起重新计算。

7、乙方对验收结果有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向甲方提出，甲方应自收到已方书面异议后7日内及时予以答复。

8、乙方在安装、调试后应给甲方30日的产品使用适应期，在此期间乙方应对甲方人员的培训，如因乙方培训不到位，甲方在使用产品因不适应造成产品损坏的，按产品“三包”处理。

9、乙方负责甲方有关人员的培训，培训费用由乙方负责。培训时间、地点：由甲方指定。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：

3、 甲方在使用乙方的产品过程中发生故障，乙方在接到甲方电话或书面通知后24小时内到达甲方现场并处理完毕。故障不能按时排除的，由乙方立即无偿提供备用产品给甲方使用。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

付款方式：按照先服务后付款的原则，因前期乙方投入比较大，签订合同后，甲方提前支付乙方6个月的服务费做为启动资金，之后每半年支付一次服务费。每次支付6个月服务费，按照甲方相关项目资金请款及付款规定、流程等办理相关合同款支付事项，直至支付完毕。

第九条　履约保证金

履约保证金：乙方应在签订本合同之前按合同项目总额的3%向甲方提交履约保证金，项目完成并验收合格无异议后，乙方无违约行为发生的情况下，由乙方提出申请，甲方无息返还。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十一条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等不符合标准的，甲方可不予接收或者甲方同意先行接收但对货物提出异议的，乙方应在约定交付的时间内更换符合标准的产品，乙方未能在约定交付的时间内更换符合标准的产品的，甲方可解除合同，乙方应按照违约货款额 5%向甲方支付违约金，同时按照质量不合格货物价款的合计金额赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物侵犯了第三方权益而引起的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉或应诉，造成甲方由此纠纷而产生的责任、损失、费用由乙方全部承担。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理，由乙方在合同约定的时间内予以从新更换，乙方未能在约定交付的时间内更换的，甲方可解除合同，乙方应按照违约货款额 5%向甲方支付违约金，同时按照质量不合格货物价款的合计金额赔偿甲方经济损失。

4、甲方无故延期验收、乙方逾期交货的，无过错方可解除合同，违约方每日向对方支付违约货款额3‰违约金，但违约金累计金额不得超过货款总额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务，甲方要求乙方提供售后服务，经甲方二次书面通知或者乙方累计二次以上不提供或者延期提供售后服务的，甲方可自行聘请其他公司提供服务并由乙方承担相关费用，同时乙方应按本合同货款总额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责赔偿，甲方不再退还质量保证金。

7、乙方未能在合同约定时间内交付货物，逾期超过5个工作日的，甲方可以解除合同并没收履约保证金。

8、其它违约行为由违约方按违约货款额5%支付违约金，造成损失的由违约方赔偿经济损失。

- 第十二条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应聘请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担，并按照违约责任处理。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，协商一致的可以签订补充协议；如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 第十三条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或法定代表人授权的代表签字并加盖单位公章后生效。被委托人必须提供相应的身份证明文件复印件和加盖法人印章或签字的授权委托书。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关规定执行。

第十四条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务（无进口资格的供应商委托进口货物除外）。

第十五条　签订本合同所依据的文件

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第十六条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构、甲、乙双方各一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 委托代理人： 年 月 日 | 委托代理人： 年 月 日 |
| 固定电话： 手机号码： | 固定电话： 手机号码： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附：1、法人授权委托书

2、产品详细技术参数

3、中标通知书

4、产品授权书

5、履约保证金汇款凭证

附件1：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式 |  |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |
| 验收具体内容 |  | (应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购单位的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |

备注：本报告单一式三份（采购单位1份、中标供应商1份、采购代理机构1份）。

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 采购编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 元（小写）￥ 元退付到达以下帐户： 单位名称： 开户银行： 银行帐号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人： 联系电话： 采购单位签章 年 月 日 |

# 投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面及投标文件外封面格式

1.1 所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标文件名称：资格/商务文件、技术文件、报价文件、开标一览表

投标人地址：

开 标 时 启 封

年    月   日

1.2投标文件外封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标文件名称：资信/商务文件、技术文件、报价文件

投标人地址：

- 开 标 时 启 封

- 年    月   日

投标声明书格式：

投标声明书

致：（招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                 。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人/负责人，我方愿意参加贵方组织的 （项目名称）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

#### 3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该类型服务的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人/负责人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人公章：

法定代表人（负责人）签字：

年    月    日

法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人正反面身份证复印件（委托代理时需要提供）(格式)：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：（招标采购单位名称）：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人/负责人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权人姓名：          性别：             年龄：           职务：

被授权人身份证号码：

被授权人签名：                                   法定代表人/负责人签名：

投标人公章：

年    月    日

附：委托代理人正反面身份证复印件。

商务响应表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 公开招标采 购文件要求 | 响应文件 具体响应 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：应对照采购文件的商务要求，逐条说明所提供服务已对公开招标采购文件的服务做出了实质性的响应，并申明与服务条文的响应和偏离。

法定代表人/负责人或授权委托代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：       年   月   日

技术响应表（格式）；

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 公开招标采 购文件要求 | 响应文件 具体响应 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：应对照招标文件“采购需求一览表”中“技术参数及性能（配置）要求”逐条说明投标人所提供货物已对公开招标采购文件的货物参数做出了实质性的响应，并申明与技术参数条文的响应和偏离。

法定代表人/负责人或授权委托代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：       年   月   日

无重大违法记录声明书（格式）；

- 无重大违法记录声明书

广西众联工程项目管理有限公司：

我公司参加贵公司组织项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我公司对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标单位全称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表签字:

日期：

本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）；

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

投标函格式：

投 标 函

致：（招标采购单位名称）：

根据贵方为         项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：        ），签字代表      （全名）经正式授权并代表投标人        （投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标文件有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名：

职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：

银行帐号：

法定代表人/负责人或授权委托代理人（签字）：

日 期：年月日

开标一览表格式：

- 开标一览表

项目名称：

项目编号：

标段（如有）：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 单项总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 交付期限： |  |  |  |  |
| 投标总报价： |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标总报价包括项目实施所需的人工费、服务费、工具购买费、税费及其他一切与本项目有关的费用总和。

#### 3、表格空格不够时，投标人可自行扩展。

4、此表请另外单独封装一份于信封密封放入投标文件袋，信封封面请注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

投标人（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

日  期: