- 广西建标建设工程咨询有限责任公司

招标文件

项目名称：桂林市卫生学校雁山校区18#学生宿舍楼空气能+太阳能板热水系统设备采购

项目编号：GLZC2023-G1-990016-GXJB

采购代理机构：广西建标建设工程咨询有限责任公司

2023年2月17日

目 录

第一章  公开招标公告	2

第二章  投标人须知	4

第三章  采购需求	19

第四章  评标办法	27

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）	30

第六章  投标文件（格式）	34

# 公开招标公告

项目概况 桂林市卫生学校雁山校区18#学生宿舍楼空气能+太阳能板热水系统设备采购招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2023年3月9日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2023-G1-990016-GXJB

项目名称：桂林市卫生学校雁山校区18#学生宿舍楼空气能+太阳能板热水系统设备采购

预算总金额（元）：1144528

采购需求：

标项名称:桂林市卫生学校雁山校区18#学生宿舍楼空气能+太阳能板热水系统设备采购

数量:1

预算金额（元）:1144528

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

最高限价（如有）：1144528

合同履约期限：详见招标文件

本标项（否）接受联合体投标

备注：

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件

时间：/ 至2023年3月9日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：：2023年3月9日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：通过“政采云”平台在线投标。

开标时间：2023年3月9日 09:30

开标地点：通过“政采云”平台在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；本项目非专门面向中小企业采购。

1.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

1.4《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定。

2.信息公告发布媒体：桂林市政府采购网（http://zfcg.czj.guilin.gov.cn）、桂林市公共资源交易中心（http://glggzy.org.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

3.“政采云”平台电子投标相关事宜说明：

（1）本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“政采云”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“政采云”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“政采云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“政采云”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

（2）电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。

（3）电子投标文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见第二章 “投标人须知”。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：桂林市卫生学校

地    址：桂林市万寿巷10号

项目联系人：刘先生

项目联系方式：18007836299

2.采购代理机构信息

名    称：广西建标建设工程咨询有限责任公司

地　　址：桂林市信义路5号2楼

项目联系人：贺工、谢工

项目联系方式：0773-2856333

# 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林市卫生学校雁山校区18#学生宿舍楼空气能+太阳能板热水系统设备采购 项目编号：GLZC2023-G1-990016-GXJB |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：无； 4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及投标报价 | 15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：1144528.00元；投标报价超过预算金额的，投标文件按无效处理。 15.2投标人必须就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 7 | 18 | 投标文件的制作 | 18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 18.4评审前准备 18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 18.4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 18.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。 |
| 8 | 19.1 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。 |
| 9 | 20.1 | 投标文件递交 | 20.1投标文件递交截止时间：于2023年3月9日09:30之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 10 | 20.2 | 投标文件解密 | 20.2投标文件解密时间：截标时间结束起30分钟内（2023年3月9日09:30至10:00）投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。 注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，代理机构开启已解密的投标文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。 |
| 11 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2023年3月9日09:30。 地点：通过“政采云”平台在线解密开启。 |
| 12 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关评审专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，评审专家4人。（无采购人代表时，采购人代表也可以随机抽取）。 |
| 13 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 14 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。 33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 16 | 34 | 履约保证金 | 无需缴纳。 |
| 17 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 35.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 19 | 36 | 招标代理服务费 | 中标供应商领取中标通知书前，向广西建标建设工程咨询有限责任公司一次性付清招标代理服务费，本项目的招标代理服务收费以预算金额为计算基数按差额定率累进方式计算向中标供应商收取；低于8000元的按8000元收取。 |
| 20 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关规定编制，本招标文件的解释权属于广西建标建设工程咨询有限责任公司。 |
| 21 | 38 | 监督管理机构 | 桂林市财政局 电话：0773-2862142 |

- 一、总则

- 1. 项目名称及项目编号

详见“投标人须知前附表”。

- 2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 3. 定义

3.1“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.6“法定代表人（或负责人或经营者）”指营业执照上载明对应的相关人员信息。

3.7实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。

- 4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

- 5. 投标人资格

详见“投标人须知前附表”。

- 6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

- 8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

- 9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选供应商。其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向广西建标建设工程咨询有限责任公司提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向广西建标建设工程咨询有限责任公司提出质疑。广西建标建设工程咨询有限责任公司应认真做好质疑处理工作。

接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交

质疑联系人：广西建标建设工程咨询有限责任公司，联系电话：0773-2856333

通讯地址：桂林市象山区信义路5号2楼

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

- 二、招标文件

- 11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

- 12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

- 三、投标文件的编制

- 13. 投标文件的组成及要求

13.1 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：

13.1.1 电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。

具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

13.2投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

- （3）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（4）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为复印件）

（5）企业股东及出资信息（如有，请提供）；

投标人可以进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，打印“股东（或经营者名称）及出资信息”的信息页面。

13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：

- （1）投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

- （2）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

- （3）商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

- （4）“采购需求”需提供的有效证明文件复印件（如有，请提供）；

- （5）售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（必须提供）；

- （6）项目实施方案（必须提供）；

- （7）项目实施人员一览表（格式见附件）【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）】；

- （8）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- （9）环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

（10）投标人近2年通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（11）投标人2020年1月1日以来具有同类项目业绩的相关证明材料复印件（如有，请提供）；

（12）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（13）投标人或投标产品相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（14）中小企业声明函【投标人应按照相关行政主管部门的现行划分标准进行如实申明】（如有，请提供）；

（15）如货物生产企业属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件为准（如有，请提供）；

（16）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）

（17）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料复印件（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）（投标人为自然人的签字或个人CA签章），否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

- （2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

- 14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

- 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：1144528.00元，最高限价：1144528.00元；投标报价超过最高限价金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

- 16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，原投标文件继续有效。投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

- 18. 投标文件的制作

18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.4评审前准备

18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

18.4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

18.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

- 19. 投标文件的补充、修改和撤回

19.1  投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。

19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤销其投标文件。

- 20. 投标文件的递交和解密

20.1投标文件递交截止时间：详见“投标人须知前附表”。

20.2投标文件解密时间：详见“投标人须知前附表”。

20.3 除招标文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

20.4 电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

四、开标

- 21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：详见“投标人须知前附表”。

地    点：见“投标人须知前附表”。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人(负责人、自然人)或其委托代理人应当保持“政采云”平台实时在线，并通过“政采云”平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

22.2投标文件解密：投标文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密投标文件操作，“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件解密通知，由投标人在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。若投标人在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在投标文件解密截止时间后30分钟内向采购代理机构现场提交电子备份投标文件【现场提交电子投标文件地址：桂林市公共资源交易中心14号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）】，或以电子邮件的形式提交电子备份投标文件（接收电子备份投标文件的电子邮箱为：2935218685@qq.com）；投标人未在上述规定的时间、地点（电子邮箱）提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解密的情况），视为投标人放弃投标。

22.3投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.4开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价、折扣（如有）等。

22.5投标人线上确认投标报价。

22.6如发现开标结果与所提交的报价文件不一致的，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

22.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.8特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

- 23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

- 六、评标

- 24. 评标委员会组成

详见“投标人须知前附表”。

- 25. 评标原则

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

- 26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。

- 27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并依此类推。

- 28. 属于下列情况之一者，投标无效

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）投标人未就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

- 30. 属于下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 32. 信用查询

详见“投标人须知前附表”。

- 33. 中标公告及中标通知书

- 详见“投标人须知前附表”。

- 七、履约保证金及签订合同

- 34. 履约保证金

- 34.1履约保证金：详见“投标人须知前附表”。

- 34.2如果中标供应商没能按上述第34.1款规定执行，采购代理机构将上报桂林市财政局，取消中标资格，报监管部门记入不良记录，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

- 34.3项目验收合格后，中标供应商凭《验收报告单》办理履约保证金退款手续,采购人将履约保证金（无息）退还给中标供应商。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 34.4在履约保证金到期退还前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

- 35. 签订合同

35.1签订合同时间：详见“投标人须知前附表”。

35.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。（本项目不接受联合体投标）

35.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4合同备案存档：详见“投标人须知前附表”。

- 八、其他事项

- 36. 招标代理服务费：详见“投标人须知前附表”。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 预算金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

代理机构的银行账户：

开户名称：广西建标建设工程咨询有限责任公司桂林分公司

开户银行：广西桂林漓江农村合作银行城北支行

银行账号：3611 1201 0106 0097 08

银行行号：402617000029（总行）或402617000115（支行）

- 37. 解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于广西建标建设工程咨询有限责任公司。

- 38. 监督管理机构

桂林市财政局  电话：0773-2862142

- 第三章 采购需求

说明：

- 本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；技术参数中规格尺寸存在固定参数值时（规格尺寸允许正负偏离 10mm），不作为否决投标的依据，非实质性技术参数可以接受偏离。

- 本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性技术参数和要求，投标时必须等于或优于参考参数。

3、强制、优先采购环境标志产品、节能产品。根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）），专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机（房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）），电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备（普通电视设备（电视机）），视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均属于政府强制采购节能产品。采购需求表中有政府强制采购节能产品的需提供节能认证否则投标无效。

| 一、宿舍楼热水部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格、技术参数、性能及配置 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |
| 1 | 空气源热泵热水机 | ★1、制热量≥75kW；需提相关证明材料（包含但不限于产品说明书、厂家对外宣传彩页、宣传网页或检测（验）复印件）。 ★2、制热功率≤18.85KW；需提相关证明材料（包含但不限于产品说明书、厂家对外宣传彩页、宣传网页或检测（验）复印件）。 3、COP≥4.03； ★4、噪音≤67dB(A)；需提相关证明材料（包含但不限于产品说明书、厂家对外宣传彩页、宣传网页或检测（验）复印件）。 5、运行范围：环境温度范围-15℃~45℃，最高出水温度55℃； 6、采用环保冷媒； 7、采用热泵专用压缩机，确保压缩机在高压比和高压差情况下，长期稳定运行的能力提供； 8、采用换热面积大，除垢能力强，性能稳定衰减小，耐腐防锈的高效套管换热器； 9、具备节能管理模式，可对水量、水温、时间进行控制，从而实现节能。 10、具有模块化、定时、定温、定水位及循环保温功能等人性化设计。 11、自适应故障处理技术：防止出现保护的外部条件没有改善时频繁开启运行，致使机组处于瘫痪状态。 ★12、机组为节能产品，并提供中国节能认证产品认证证书，否则响应无效。 13、智能化霜模式：采用自检恒温化霜，减少除霜带来的能力衰减，提升机组的制热效率。 14、模块化控制：能实现16台模块化安装，既能独立运行，也可集中控制，任一台出现故障，均不影响其他机组运行。 15、出水温度控制：采用电子式温水阀，精确调节出水温度。 16、冷媒调节控制：机组采用精确电子膨胀阀精准控制，并采用PID控制技术调节冷媒量，维持机组最佳运行状态； 17、温度设定范围：出水温度范围尽量宽，可灵活设置，从而适用各种需要。 18、低温防冻技术：通过检测管温及水流开关，有效防止换热器及水管路等冬季冻裂，双重保障。 19、水位开关控制，依靠水的导电性，灵敏可靠，实现“无级控制”。 | 3 | 台 | 53800.00 |
| 2 | 太阳能集热器 | 1、平板型太阳能集热器，采光面积≥ 1.87㎡； 2、集热板芯：整板式铜铝复合板芯； 3、外形规格≥ 2000×1000×80mm； 4、承压能力（最大工作压力））≥ 0.6MPa； 5、集管材料：≥Φ22，紫铜TP2,2根；支管材料：≥φ8紫铜TP2，7条； 6、吸热涂层：镀黑铬膜层，涂层太阳吸收比 α≥0.96；涂层法向发射比≤0.12； 7、热性能：峰值效率≥0.81，额定效率≥0.58； 8、翼片材料：铝整板； ★9、透明盖板的太阳透射比≥0.92；提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有 CMA 标识检测（验）报告复印件，检测(验) 报告上应有查询真伪途径：检测(验)机构名称、编号、委托单位名称、产品名称、型号规格、到样日期等信息，否则投标无效； 10、边框：铝合金边框，边框高度：80mm，材料厚度：≥1.0mm±O.1mm； 11、保温层及背板：背板保温，全包超细玻璃棉，厚30mm，背板材料：镀锌板，厚度≥0.4mm±O.05mm， ★12、隔热体导热系数：≤0.032W/(m·K)；提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有 CMA 标识检测（验）报告复印件，检测(验) 报告上应有查询真伪途径：检测(验)机构名称、编号、委托单位名称、产品名称、型号规格、到样日期等信息，否则投标无效； 13、集热器玻璃边框，背板固定为封闭固定，具有防台风设施及功能； 14、工作压力 0.6MPa，试验压力 0.9MPa。 15、集热器滞止温度≥210℃。 16、集热器额定功率≥1090W | 796 | 平方 | 300.00 |
| 3 | 方形不锈钢保温水箱 | 1、水箱容量20m³； 2、水箱内胆： （1）SUS304不锈钢板，厚度≥0.6mm； （2）化学成分(质量分数﹪)内容：C≤0.07、S≤0.030、P≤0.045、Mn≤2.00、Si≤0.75、Cr： 17.50～19.50、Ni：8.00～10.50 3、水箱外板SUS201不锈钢板，厚度≥0.5mm。 4、保温层采用进口聚氨脂发泡材料，保温层厚度≥50mm； 5、保温效果24小时温降≤5℃； 6、储热水箱焊接采用电脑控制氩弧脉冲焊接与高频自动脉冲缝焊； 7、设置有机玻璃水位计，可直观水位。 8、保温热水箱其它安装组件材质为SUS304不锈钢。 | 1 | 座 | 24000.00 |
| 4 | 方形不锈钢保温水箱 | 1、水箱容量60m³； 2、水箱内胆： （1）SUS304不锈钢板，厚度≥0.6mm； （2）化学成分(质量分数﹪)内容：C≤0.07、S≤0.030、P≤0.045、Mn≤2.00、Si≤0.75、Cr： 17.50～19.50、Ni：8.00～10.50 3、水箱外板SUS201不锈钢板，厚度≥0.5mm。 4、保温层采用进口聚氨脂发泡材料，保温层厚度≥50mm； 5、保温效果24小时温降≤5℃； 6、储热水箱焊接采用电脑控制氩弧脉冲焊接与高频自动脉冲缝焊； 7、设置有机玻璃水位计，可直观水位。 8、保温热水箱其它安装组件材质为SUS304不锈钢。 | 1 | 座 | 72000.00 |
| 5 | 热水机附件 | 包含线控器、水位开关、水箱感温包、用户侧感温包等。 | 1 | 套 | 1500.00 |
| 6 | 空气能循环水泵 | 流量≥20立方，扬程≥15m，功率≤1.5KW | 3 | 台 | 2200.00 |
| 7 | 太阳能循环水泵 | 流量≥20立方，扬程≥15m，功率≤1.5KW | 2 | 台 | 2200.00 |
| 8 | 热水供水增压泵 | 流量≥40立方，扬程≥20米，功率≤4KW | 2 | 台 | 3300.00 |
| 9 | 热水转运泵 | 流量≥30立方，扬程≥15米，功率≤2.2KW | 2 | 台 | 2600.00 |
| 10 | 智能水控机末端 | 1、采用电磁阀、脉冲流量计、控制器一体设计； 2、采用电子显方式，水控机可以循环显示：卡上余额、当前使用金额、当前用量、当前温度； 3、水控机按流量计费，用多少水，扣多少钱，费率可由管理方自行设置； 4、水控机能够设置按温度收取热水费功能，冷水不收费； 5、可实现脱机挂失功能，并且CPU卡遗失补卡无需人工采集数据，自动完成遗失补卡金额转移； 6、无卡充值功能，学生不需要拿卡可进行充值操作； 7、具有每日限次、限量，每月限次、限量，时间段限次、限量功能； 8、具备12种卡类，可单独设置不同卡类的限制及费率； 9、具备补助功能，可对不同卡类设置补助； 10、具备有电磁阀故障自动检测功能； 11、具备完善的防窃水检测功能，可通过查询卡查询未计量水量； 12、电源设计采用免维护断电关阀的技术设计，无须备用电池即可实现断电关阀； 13、预留升级端口，水控机可以随时升级到更高版本； 14、 限时关阀功能，为防止忘记取卡而造成水浪费，设有限时关阀功能，开阀时间超过限时，阀门自动关阀，需继续用水，将卡移开，重新刷卡即可 15、随时随地可通过手机短信进行相关报表查询； 16、需带止回阀功能，学校反装水表，不能出水； ★17、水控机使用环境有大量水雾，水表需具有符合防水防护等级 IP68，提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有 CMA 标识检测（验）报告复印件，检测(验) 报告上应有查询真伪途径：检测(验)机构名称、编号、委托单位名称、产品名称、型号规格、到样日期等信息，否则投标无效； ★18、具有防磁功击防盗水功能，遇到磁铁吸附后直接关阀，并停止使用。电路部分防水设计，技术领先，彻底防水； - 读卡类型： 符合ISO 14443 TypeA、Mifare one、 金融IC卡 标准； 20、额定直流电压：12V； 21、工作频率：13.560MHz； 22、读卡时间：小于0.2秒； 23、扣 费 模 式：计时、计量、温控计费 24、工作压力：0.02-0.8MPa 25、计费精度： 0.001元； 26计量精度： 0.001升； 27、支持黑名单功能； | 424 | 台 | 440.00 |
| 11 | 充值机发卡器 | 1、通过USB模式，可在XP、2003、Win2000、Win7、Win10下使用； 2、具有电脑USB接口提供稳定电源，无需外接电源，并内置电源保护； 3、充值机与CPU卡采用双加密算法，可处理多张卡。 4、可结合软件实现发行卡、充值、退款、查询报表等功能。 5、产品技术参数 6、卡类型：符合ISO 14443 TypeA、Mifare one、 金融IC卡 标准； 7、工作频率：13.560MHz； 8、读卡响应时间：小于0.2S； 9、读卡距离：0～5cm； 10、通讯方式： USB； 11、电源电压：DC5V 12、电源电流：小于 100 mA。 | 1 | 套 | 10000.00 |
| 12 | 自助终端 | 1、10.1寸触摸显示屏、中文语音提示 ★2、可以用户自助开户； ★3、可以用户自助挂失、补卡； ★4、可以用户自助充值； ★5、可以家长远程代充值； 6、具备定值转账和限额转账模式； 7、可设置每天转账次数、每天转账金额、每月转账总金额； 8、采用WIFI、TCP/IP通讯方式（可以选择）； 9、多达12种卡类，不同卡类可单独设置限制方案，方便客户进行分类管理。 10、技术参数： 读卡类型：符合ISO 14443 TypeA、Mifare one、 金融IC卡 标准； 工作频率：13.560MHz； 读卡响应时间：小于0.2S； 读卡有效距离：0～100mm； 中文显示； 中文语音提示； 支持黑名单功能； 储存容量：无限量； 工作环境温度：-20℃～60℃； 功耗：125W | 1 | 套 | 20000.00 |
| 13 | 管理软件 | 1、用于管理整套水控机系统，包括CPU卡的发行、充值、报表管理、系统设置等。 2、具备名单导入功能，管理方无需一个一个输入姓名、卡号、充值金额等数据。 3、可设置卡的有效期，过期的CPU卡不可使用。 4、管理方可自行设置热水费率、预扣金额、计费起始温度等参数。 5、管理方可以查询：CPU卡信息表、CPU卡充值表、CPU卡退款表、CPU卡消费表、出纳综合表等，报表需要跟实际收取金额一致。 6、可按等级设置管理权限，等级高的管理具备更多使用功能。 7、可按不同操作人员，不同用户部门，不同使用时间，查询任意时间段的报表。 ★8、软件产品具备软件著作权或永久使用权。提供相关证明材料复印件，否则投标无效。 9、可实现脱机挂失功能，并且CPU卡遗失补卡无需人工采集数据，自动完成遗失补卡金额转移； 10、具备12种卡类，可单独设置不同卡类的限制及费率； 11、具备有电磁阀故障自动检测功能； 12、随时随地可通过手机短信进行相关报表查询。 | 1 | 套 | 35000.00 |
| 安装材料与人工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌角钢 | 镀锌角铁3-4cm规格 | 5120 | 个 | 9.00 |
| 2 | 板块连接铜头 | 全铜材质接头 | 1592 | 米 | 5.00 |
| 3 | 太阳能循环管 | PPR保温复合管 DN90（耐高温） | 90 | 米 | 94.00 |
| 4 | 太阳能循环管 | PPR保温复合管 DN75（耐高温） | 130 | 米 | 78.00 |
| 5 | 太阳能循环管 | PPR保温复合管 DN65（耐高温） | 180 | 米 | 68.00 |
| 6 | 太阳能循环管 | PPR保温复合管 DN50（耐高温） | 220 | 米 | 58.00 |
| 7 | 太阳能循环管 | PPR保温复合管 DN40（耐高温） | 260 | 米 | 48.00 |
| 8 | 空气能循环管 | PPR管 直径DN50 | 72 | 米 | 48.00 |
| 9 | 热水供水管 | PPR管 直径DN90 | 120 | 米 | 72.00 |
| 10 | 热水供水管 | PPR管 直径DN32 | 84 | 米 | 28.00 |
| 11 | 热水回水管 | PPR管 直径DN40 | 120 | 米 | 36.00 |
| 12 | 冷水补水管 | PPR管 直径DN50 | 84 | 米 | 48.00 |
| 13 | 复合管配件 | 弯头、直接、三通、法兰盘 | 1 | 批 | 5000.00 |
| 14 | PPR管配件 | 弯头、直接、三通、法兰盘 | 1 | 批 | 3000.00 |
| 15 | 压力表 | 含表头及压力表弯 | 8 | 套 | 80.00 |
| 16 | 温度计 | 0-100摄氏度范围 | 8 | 套 | 60.00 |
| 17 | 闸阀 | DN20 - DN32铜质闸阀 | 18 | 个 | 44.00 |
| 18 | 闸阀 | DN40 | 35 | 个 | 52.00 |
| 19 | 闸阀 | DN50 | 20 | 个 | 68.00 |
| 20 | 止回阀 | DN50 | 18 | 个 | 45.00 |
| 21 | 自动排气阀 | DN20 | 35 | 个 | 30.00 |
| 22 | Y型过滤器 | DN50 | 18 | 个 | 140.00 |
| 23 | 橡胶软接 | DN65 | 18 | 个 | 60.00 |
| 24 | 热水增加泵变频器 | 5KW变频器 | 2 | 台 | 4000.00 |
| 25 | 紫外线臭氧自洁消毒器 | 处理量50T水每天 | 2 | 台 | 2800.00 |
| 26 | 水箱水位控件套装 | 电子水位控制 | 2 | 套 | 600.00 |
| 27 | 总控制箱 | 600*800 10KW | 2 | 套 | 3600.00 |
| 28 | 补水电磁阀 | AC220V 2寸 | 2 | 套 | 700.00 |
| 29 | 回水电磁阀 | AC220V 2寸 | 1 | 套 | 700.00 |
| 30 | 管道铝皮制作 | 厚度0.5mm | 460 | 米 | 38.00 |
| 31 | PPR管保温管 | 橡塑保温棉 厚度1.3cm | 1 | 立方 | 1800.00 |
| 32 | 电线桥架 | 100mm*80mm | 60 | 米 | 40.00 |
| 33 | 太阳能避雷连接 | 扁铁20mm*2mm | 1 | 项 | 4000.00 |
| 34 | 电缆线 | 1.5平方-10平方护电缆线 国标 | 1 | 批 | 5000.00 |
| 35 | 辅材 | 包含管道支架、水泵雨棚、电焊条等辅材 | 1 | 项 | 2000.00 |
| 37 | 主机钢基础及减震 | 设备专用减震弹簧器 单个200KG承重 | 3 | 套 | 500.00 |
| 38 | 太阳能集热板安装 | 包含安装调试 | 796 | 平方 | 190.00 |
| 39 | 空气能设备安装 | 包含安装调试 | 3 | 台 | 3000.00 |
| 40 | 吊装搬运费运费 | 包含设备、水箱、水管吊车费运费等 | 1 | 项 | 2476.00 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求及免费保修期 |  | 1.免费保修期要求：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物免费保修期最短不得少于2年；免费保修期内上门维修免收维修费和调试费，并提供终身维护服务。 2.免费安装调试，免费提供现场技术培训免费进行设备工作原理、操作、维护的技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；设备自带软件的在免费保修期内免费升级。 3.若接到报修通知，要求 10分钟内给予响应，2小时内到现场处理。 |  |  |  |
| 交付使用时间 及地点 |  | 1.交付使用时间：签订合同后，收到采购人供货通知之日起30日内交付使用。 2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 3.本项目为交钥匙工程，投标人自行核算所有成本。中标人保证该系统正常运行，采购需求表中未列出，但完成本项目所需的材料、辅助设备、服务等内容须一并由中标人综合考虑在投标报价中，中标价为最终结算价。采购人不再支付额外费用。 |  |  |  |
| 验收方法 |  | 供货时中标供应商必须提供全新的原装正品，符合有关质量标准的产品；中标供应商所提供的货物规格、技术标准等质量必须与采购需求及投标文件中承诺的参数一致。采购人现场根据国家标准、招标文件要求及投标文件承诺进行核验，如验收不合格，中标供应商应在5个工作日内进行更换、未按要求进行更换或再次验收不合格的，采购人有权解除合同，所有产品在采购人没有替换产品的情况下不予退还。由此造成的损失由中标方自行承担。如有异议，将交由具有检测资质的第三方检测机构邀请相关专家进行实际检验，以实测值为准，所有产生的费用由中标供应商承担。 |  |  |  |
| 其它要求 |  | 1.第1项“空气源热泵热水机”为核心产品。 2.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 3.本项目采购预算金额为人民币1144528.00元，报价超出采购预算金额的，其投标文件按无效处理。 4.本项目所属行业为工业。 |  |  |  |

第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人投标文件进行评审。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1. 价格分…………………………………………………………………………………………… 50分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）规定：

对投标人声明为小型和微型企业且所投的所有产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关书面材料为准），投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；

除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）以进入评标的最低的评标报价为50分。

最低投标人评标报价金额

（4）投标人价格分 =                                    　　×50分

投标人评标报价金额

2.货物性能分…………………………………………………………………………………………16分

（1）主机为循环式功能机组、机组可自由组合，集中控制的得1分；

（2）水位开关控制采用无级控制得1分；

（3）采用电子式温水阀得1分。

（4）有效防止换热器及水管路等冬季冻裂，具有双重保护技术的得1分；

（5）机组环境温度范围低温低于或等于-15℃高温大于等于45℃的得2分；

（6）采用热泵专用压缩机得2分；

（7）采用高效套管换热器得2分。

评分依据：（1）~（7）项“空气源热泵热水机”性能提供产品说明书、厂家对外宣传彩页、宣传网页或检测（验）报告复印件，否则不得分）

（8）承压能力（最大工作压力））≥ 0.6MPa，得2分；

（9）吸热涂层：镀黑铬膜层，涂层太阳吸收比 α≥0.96，涂层法向发射比≤0.12，得2分；

（10）热性能：峰值效率≥0.81，额定效率≥0.58，得2分；

评分依据：（8）~（10）项为“太阳能集热器”性能需符合国家最新平板太阳能集热器标准 GB/T 6424-2021，并提供具有检测资质的第三方检测机构出具的具有 CMA 标识检测（验）报告复印件，检测(验) 报告上应有查询真伪途径：检测(验)机构名称、编号、委托单位名称、产品名称、型号规格、到样日期等信息，否则不得分。

3.项目实施方案分………………………………………………………………………………………15分

由评委根据各供应商所提供项目实施方案（包括对项目的总体理解、设备选型、设备布局、项目实施人员组织、质量保证、工期保证等）等方面集体讨论档次，并在相应档次内独立打分。

一档（0分）：未提供项目实施方案的；

二档（5分）：包括对项目的总体理解、设备选型、项目实施人员组织、质量保证、工期保证等基本满足项目实施要求，综合评定为一般。

三档（10分）：包括对项目的总体理解、设备选型、项目实施人员组织、质量保证、工期保证等完全满足项目实施要求，具有热水设备相互联动控制系统功能的第三方证明材料复印件，提供网站查询链接或二维码及网站查询截图并加盖单位公章（CA签章），无法提供互联网查询的需开标结束前提供原件，否则不予计分。

四档（15分）：供应商提供的项目实施方案中，在满足第三档的基础上，提供本项目设备安装布局图与现场实际情况结合具有很强的针对性、合理性的。

4.信誉实力分 ……………………………………………………………………………………………12分

（1）所投核心产品的制造商获得商品售后服务评价体系认证（GB/T27922）十二星级（卓越）或以上认证证书的得3分。（注：需提供有效期内的认证证书复印件及在中国国家认证认可监督管理委员会网站（http://www.cnca.gov.cn/）所查询的证书状态（为“有效”）截图并加盖公章（CA签章），否则不得分。）

（2）投标产品制造商（企业或企业技术人员）获得国家技术发明奖，每获得一次得1.5分，满分3分。（需提供证书复印件并加盖公章（CA签章），否则不得分。）

（3）投标产品制造商具有“国家级重点实验室”的得3分。（须提供国家行政主管部门有效证明文件的复印件并加盖公章（CA签章），否则不得分。）

（4）投标产品制造商具有“国家级工程技术研究中心”的得3分。（须提供国家行政主管部门有效证明文件的复印件并加盖公章（CA签章），否则不得分。）

- 5.售后服务分………………………………………………………………………………………………5分

- 由评委对比各投标人的售后服务内容的完整性、质保期、免费技术培训方案、响应时间保障、保修期外维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案等方面，独立进行打分。

- 一档（1分）：投标人售后服务方案不完整，基本满足采购文件要求的；

- 二档（3分）：投标人售后服务方案全面，服务措施到位，应急措施较合理，能更好地为采购单位服务的,质保期＞2年；

- 三档（5分）：投标人售后响应时间保障、售后服务方案详细、整体质保期≧3年，服务措施到位，应急措施合理，接到采购人报修后2小时内到达，需提供相关说明，能更好的为采购单位服务的。

- 6.政策功能分……………………………………………………………………………………………2分

（1）采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品“空气源热泵热水机”和“太阳能集热器”（提供有效证明复印件），每个得0.5分，满分1分。

（2）采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品“空气源热泵热水机”和“太阳能集热器”（提供有效证明复印件）每个得0.5分，满分1分。

7. 综合得分＝1+2+3+4+5+6

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                       （采购人）

乙方：                                       （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家及品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　   　　　　（￥　　　　元）人民币。

本项目为交钥匙工程，投标人自行核算所有成本。中标人保证该系统正常运行，采购需求表中未列出，但完成本项目所需的材料、辅助设备、服务等内容须一并由中标人综合考虑在投标报价中，中标价为最终结算价。采购人不再支付额外费用。

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付使用期：_按乙方投标文件中承诺且不超过采购要求的时间

地点：桂林市采购人指定定点 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。供货时中标供应商必须提供全新的原装正品，符合有关质量标准的产品；中标供应商所提供的货物规格、技术标准等质量必须与采购需求及投标文件中承诺的参数一致。采购人现场根据国家标准、招标文件要求及投标文件承诺进行核验，如验收不合格，中标供应商应在5个工作日内进行更换、未按要求进行更换或再次验收不合格的，采购人有权解除合同，所有产品在采购人没有替换产品的情况下不予退还。由此造成的损失由中标方自行承担。如有异议，将交由具有检测资质的第三方检测机构邀请相关专家进行实际检验，以实测值为准，所有产生的费用由中标供应商承担。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时甲乙双方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　5　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 广西桂林市采购人指定时间地点  。

第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及投标文件《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

货物安装调试完毕并验收合格后，30个工作日内一次性付清全部合同金额（无息）。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　 5 　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5 %，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额  5 %。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5 　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向桂林市人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报本级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.双方所有与本项目相关的文书约定送达地址：

甲方：

乙方：

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条   以下内容构成合同的一部分，本合同文件的优先顺序为：

1.本合同；

2.中标通知书；

3.乙方提供的投标（或应答）文件；

4.招标文件；

5.补充条款。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人）签字：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

- 第六章  投标文件（格式）

- 投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：桂林市卫生学校雁山校区18#学生宿舍楼空气能+太阳能板热水系统设备采购

项目编号：GLZC2023-G1-990016-GXJB

采购代理机构：广西建标建设工程咨询有限责任公司

投标人（公章(CA签章)、自然人除外）：

法定代表人（负责人）、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

联系电话：

日期：              年           月           日

- 投标文件目录

- （格式自拟）

- 一、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人（负责人）身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

授权委托书

致：广西建标建设工程咨询有限责任公司

我              （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工          （姓名），身份证号码：                      以我公司名义参加   （项目名称及项目编号）    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人[公章（CA签章）]：

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                   　　        年      月     日

附：投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件（如如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件））（委托代理时必须提供）。

3.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声   明

致：广西建标建设工程咨询有限责任公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人[公章(CA签章)（投标人为自然人的签字或个人CA签章）]：

日          期：      年      月     日

4.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

5.企业股东及出资信息（如有，请提供）；

投标人可以进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，打印“股东（或经营者名称）及出资信息”的信息页面。

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）

- 附件：

投标报价表

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 单项合计=数量×单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元人民币（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人（负责人）、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：

注：1.各投标人必须就“采购需求”中所有的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖投标人CA签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品；属于节能产品或环境标志产品，但不在上述最新目录范围内的，请在本表备注栏内写明“详见证明材料”，并提供相关证明材料复印件（加盖投标人CA签章，属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章），以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

2.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）

- 附件：

技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求的技术需求 （技术参数、性能及配置） | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中项目要求及技术需求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人[公章(CA签章)（投标人为自然人的签字或个人CA签章）]：

日          期：      年      月     日

注：1.“技术规格偏离表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

附件：

商务响应表（格式）

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人[公章(CA签章)（投标人为自然人的签字或个人CA签章）]：

日          期：      年      月     日

注：1.“商务响应表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

4.“采购需求”需提供的有效证明文件复印件（如有，请提供）；

5.售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（必须提供）

售后服务承诺书（格式）

（由供应商根据本项目服务采购需求、特点及供应商自身的处理能力自行编写）

投标人[公章(CA签章)（投标人为自然人的签字或个人CA签章）]：

日          期：      年      月     日

6.项目实施方案（必须提供）；

- 附件：

项目实施方案 （格式）

（根据“采购需求”和评审办法自行编写）

投标人[公章(CA签章)（投标人为自然人的签字或个人CA签章）]：

日          期：      年      月     日

7.项目实施人员一览表（格式见附件）【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件】

- 附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人[公章(CA签章)（投标人为自然人的签字或个人CA签章）]：

日          期：      年      月     日

8.节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

9.环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）

10.投标人近2年通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）

11.投标人2020年1月1日以来承担过类似项目业绩的相关证明材料复印件（如有，请提供）

12.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

13.投标人或投标产品相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

14.中小企业声明函【投标人应按照相关行政主管部门的现行划分标准进行如实申明】（如有，请提供）；

- 附件：

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称[盖公章（CA签章）]：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表

- 统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

15.如货物生产企业属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件为准（如有，请提供）；

16.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称[盖公章（CA签章）]：

日  期：

17.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料复印件（如有，请提供）。