公开招标文件

项目名称：平南县中学教育教学设备采购项目

项目编号：GGZC2022-G1-60162-GXXK

采购单位：平南县中学

采购监督机构：平南县财政局政府采购监督管理股

采购代理机构：广西相凯工程管理有限公司

二○二二 年 三 月

目	录

第一章	公开招标公告	2

第二章	招标项目采购需求	5

第三章	投标人须知	113

第四章	评标办法	128

第五章	政府采购合同格式	132

第六章	投标文件格式	137

广西相凯工程管理有限公司平南县中学教育教学设备采购项目[项目编号：GGZC2022-G1-60162-GXXK]

公开招标公告

项目概况：  平南县中学教育教学设备采购项目   的潜在投标人应在贵港市政府采购网（http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/home.html）“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件，并于 2022 年  4  月  20  日  9  点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GGZC2022-G1-60162-GXXK

项目名称：平南县中学教育教学设备采购项目

预算金额（人民币）：伍佰肆拾陆万捌仟陆佰零柒圆柒角陆分（¥5468607.76元）。

采购需求：

标项一
标项名称: 平南县中学教育教学设备（一）
数量:/
预算金额（元）: 2771350.16
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：物理实验室、化学实验室、物理奥赛实验室、学生计算机等设备各一批，具体详见公开招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：签订合同之日起30日历天内交货并安装完毕交付使用

本标项（否）接受联合体投标
备注：

标项二
标项名称: 平南县中学教育教学设备（二）
数量:/
预算金额（元）: 2697257.60
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：生物实验室、教师计算机等设备各一批，具体详见公开招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：签订合同之日起30日历天内交货并安装完毕交付使用

本标项（否）接受联合体投标
备注：

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物（经营范围包含本次采购货物），具备法人资格的供应商。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次政府采购活动。

注：各潜在投标人如投两（或多）个分标时，该投标人已被推荐为其中一个分标的第一中标候选人，则不再被推荐为其它分标的第一中标候选人。评标顺序为1→2。

## 三、获取招标文件

1.时间：2022年  3 月  31 日至2022年 4  月  20  日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：贵港市政府采购网（http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn）。

3.方式：供应商通过贵港市政府采购网“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）“项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件。

注：

1.已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格条件。

2. 为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

## 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022 年   4  月 20   日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台实行在线投标响应

开标时间：2022 年 4  月  20  日 09:00

## 开标地点：通过政采云平台实行在线解密开启

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜：

（一）其他要求：

1、本项目不接受未成功在政采云平台申请获取采购文件的供应商竞标。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次政府采购活动。

（二）本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、强制采购节能产品：优先采购节能产品、环境标志产品等政府采购相关政策文件。

（三）网上查询地址：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/（贵港市政府采购网）、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/（全国公共资源交易平台（广西·贵港））（包含但不限以上发布媒体）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人名称：平南县中学     地 址：平南县平南镇城东路136号

联系人：江老师          联系电话：0775-7822153

2.采购代理机构名称：广西相凯工程管理有限公司

地　址：广西贵港市港北区金港大道890-6号8幢6号

项目联系人：王翠明         联系电话：0775-4567812；传真：0775-4569978

3、政府采购监管管理部门：平南县财政局政府采购监督管理股电话：0775-7820666

广西相凯工程管理有限公司

2022   年   3  月   30   日

## 招标项目采购需求

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

6. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

7. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

8. 投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

9. 招标文件货物技术参数及性能（配置）标注某项参数大于或小于或等于或约的某个数值时（专业表述或行业表述中数值为小于或大于的除外），投标人在文件应明确投标产品的该项参数的具体数值，否则评标委员会有权按无效投标文件处理。

10. 根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

11.采购标的如所参考的执行标准及规范如有新标准及要求，则按最新的标准及要求执行。

| 1分标： |
| --- |
| 1.1 平南县中学物理实验室设备设施 |
| （1）物理实验室4间（56座） |
| 编号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能(配置) |
| 1 | 交互智能平板 | 台 | 4 | 一、整体设计 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2、整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏。 3、显示比例16:9，屏幕图像分辨率3840*2160，具备防眩光效果。 4、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 ▲5、嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能检测报告复印件） 6、钢化玻璃厚度≤3mm，钢化玻璃表面硬度≥9H。 7、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持红外笔书写（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） ▲8、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 二、整机设计 ▲1、整机内置2.1声道扬声器，额定总功率50W，前朝向2*15W中高音，背朝向20W低音。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 2、书写高度不超过2mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过2mm时，即可识别到触摸操作，当距离超过2mm时，不会被识别到触摸操作；保证书写时，触摸物体离开玻璃外表面超过2mm时，即可开始下一笔画的书写。 3、整机屏幕色域值≥NTSC 90%。 4、整机采用零贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层间隙＜1mm，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 5、整机采用简洁化设计，独立物理按键通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。整机采用左右双侧边栏虚拟按键设计，通过侧边栏可调用音量+/-、亮度+/-、批注、主页。 ▲6、设备支持通过前置面板物理按键一键启用录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 7、支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 ▲8、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 9、Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G & 5G ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。 10、Wi-Fi和AP热点工作距离不低于12米。 11、整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄不低于800万像素数的照片，支持远程巡课应用。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 12、支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、十指长按屏幕5秒、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式通过锁定/解锁。 ▲13、内置蓝牙模块，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手手机通过蓝牙发送的文件，内置蓝牙模块工作距离不低于12m。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 14、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） ▲15、整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。(供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 16、内置摄像头、麦克风，无外接线材连接，无可见模块化拼接，未占用整机设备端口。 ▲17、外接电脑设备连接整机且触摸信号联通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 18、Android系统和Windows系统下，支持通过前置USB接口读取外接移动存储设备。 19、外接电脑设备通过HDMI线投送画面至整机时，再连接TypeB USB线至整机触控输出接口，即可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。 ▲20、支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 三、内置安卓系统主要功能 1、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 2、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 3、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG等格式。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具。 ▲4、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） ▲5、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 6、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可快速分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 四、电脑模块功能 1、主板采用H310芯片组，搭载Intel 酷睿系列 i3 CPU或以上。 2、内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置。 3、硬盘：128GB或以上SSD固态硬盘 4、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 5、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 6、和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 7、用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 8、有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 9、有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。具有标准PC防盗锁孔。 10、模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备 五、互动白板软件： （一）课堂互动功能 ▲1.判断题竞赛游戏：支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供多种预设游戏背景模版，模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。 2.互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应对象，将不同对象拖拽到对应类别容器中系统自动辨识分类，分类正误均有相应提示；竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时并自动排名。类别和对象的样式、数量均支持自定义修改。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 3.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误，系统需提供不少于10种游戏模板，且模板样式支持自定义修改。 4.智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改，同时支持设置干扰项。 ▲5.分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。提供不少于3种难度、10种游戏模版供选择，且模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。 6.课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。 （二）学科工具 ▲1.语文工具 （1）提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找；支持教师自由添加古诗词教学资源，教师可使用模板三步创建古诗词内容和翻译自主创建的古诗词，并自动保存至云端供教学复用。备课时可对原文进行注释、标重点等操作；提供原文朗读音频，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，朗读音频支持关键帧打点标记。 （2）具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于5个。支持在田字格上手写输入汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的部首、读音、笔画顺序、笔画数量等。 （3）拼音工具：支持在拼音格中输入拼音字母，可展示该字母的标准四声读音以及笔画。 2.数学工具 （1）立体几何工具 ①可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小。 ②支持为长方体、圆柱体、圆锥等几何体的各面、棱分别填涂颜色，并且可通过360°旋转观察涂色面与未涂色面；几何体支持平面展开，预置长方体、立方体“141、132、222、33”型展开方式，展开后可对涂色面进行查看，有助于学生的空间想象。 ③具备几何体智能吸附功能：同类几何体相互靠近时，可智能识别吸附。 （2）数学画板工具 ① 支持课件中插入在线数学画板，授课时一键打开使用。 ② 提供不少于500个数学画板资源，按照小学、初中、高中学段数学学科主要知识点分类，便于教师查找使用。 ③ 内置画板课件展示生动直观，可动态展示平面几何的变化：如小学几何四边形，可动态演示四边形的不同形态间的变化；中学函数的平方差公式讲解，可将平方差公式通过图形具象展示其计算原理。 ④ 提供个人画板供教师自由创作，具备点、线、面等基础元素和线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具。创建后可一键将画板无缝嵌入课件。 ▲（3）函数公式：支持中英文、数学公式的编辑输入，可快速输入方程组、脱式运算，提供总数不少于60个数学符号及模板；预置不少于20个常用数学公式，无需编辑一键插入，输入内容可用不同颜色标记及重复编辑。 （4）数学函数图像：可快速生成包含一次函数一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等图像，也可自定义输入函数表达式生成图像；在同一坐标轴上支持同时绘制6个及以上函数表达式，可显示函数与函数图像彼此相交、函数与坐标轴相交的交点坐标。可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑。 （5）平面几何工具：可自由绘制线条、线段及射线；可自由绘制任意边数及角度的图形，自动显示内角角度，支持编辑内角角度对图形进行精细调整；可自由绘制扇形及圆形，并显示圆心角、圆周角角度；可自由标注几何图形的顶点字母，支持大小写字母输入，便于授课讲解。提供具有智能吸附的辅助线工具，教师可快速自由绘制所需辅助线。 （6）尺规工具：提供直尺、三角板、量角器及圆规工具，尺工具支持旋转、伸缩，可实时显示绘制线条长度；圆规工具可更换笔触颜色，模拟真实圆规作图。 3.英语工具 （1）AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 （2）英汉字典：支持输入英文单词生成单词卡和详解页，包含单词的释义、读音、例句、词组、近义词等，可插入多个单词卡，同时支持教师自定义编辑单词释义、创建未收录的生僻单词供授课使用。可将插入的单词卡一键切换至详解页进入单词详解模式，支持教师自定义编辑单词释义、例句、词组和近义词，且提供不少于6种详解页背景模板供选择。 （3）四线三格：配置英语学科四线三格，可直接键入人教版英语辅助教材配套的手写字体。 （4）听写：配置英语学科听写工具，覆盖小初高不少于8000个英语单词，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读。 4.地理工具 （1）书写工具具备地图图示（如铁路、城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注。 ▲（2）提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学。 5.化学工具 ▲（1）化学方程式编辑器：提供化学方程式快速编辑工具，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 （2）化学视频： ① 支持课件中插入在线化学视频，授课时一键打开使用。 ② 提供不少于300个化学视频资源，按照初中、高中学段数学学科主要知识点分类，便于教师查找使用。 ④ 视频内提供多种清晰度播放选择以适配教室网络环境，教师可切换播放速度的快慢。 ▲6.美术工具 （1）内置专用美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色，便于学生理解调色合成过程。 六、资源中心 1.资源情况：资源中心支持教师调用资源，资源类型包括课件资源、题库资源、多媒体图片视频素材资源等。 2互动课件资源：资源中心课件支持使用配套备授课工具打开并二次编辑，包含各类特色互动内容。 3.题库资源：资源中心习题资源不少于200万道题，包含题型种类有单选题、多选题、填空题、应用题等。 4.多媒体资源：资源中心多媒体资源包含Word、PPT、视频、音频、图片各类型资源。 5.教材管理：教师可进行教材管理，自由添加、删除教材，教学时可在不同教材间切换，以满足不同学段的教学资源需求。 6.资源下发：教师可将课件、题库资源加入资源包，进行备课授课或布置学生作业，方便教师在不同教学场景下进行资源调用。 7.课件预览：支持教师在资源中心课件库中点击所需课件进行预览，并可直接在预览时体验课件交互，包括体验课件动画、学科工具、思维导图、课堂活动等功能。 8.课件使用：教师选择多份课件并下发到配套备授课工具使用时，可选择新建课件或关联现有课件，关联课件可选择在配套备授课工具的个人云空间中关联调用已有课件。 9.习题使用：教师可以选择习题插入课件使用。支持在云空间中创建习题，包括选择题、填空题、解答题，支持批量导入习题，将习题分享至校本资源库。 10.多媒体素材使用：支持教师选择媒体图片视频资源插入课件进行使用。 七、教师空间 （一）教学设计系统 1.支持老师阅览学校计划、本学科组计划，并根据上级计划制定个人教学计划，同时支持实时查看、对比教研组计划及个人计划的进展，掌握教学进度。 2.电子教案：教师可以在个人空间直接编写教案，编写教案时可以关联课件，支持教师在个人空间、配套备授课工具查看课件以及教案，方便教师进行教学设计。 3.教师个人教案数据实时统计，包含教师累计课件数、本周制作课件数。 （二）学情分析系统 1.课前资源学习：在资源学习报告中，可查看不同学习时长的学生数量分布情况、资源人均查看次数、资源学习人均用时、未学习人数，以及全班学生学习进度与用时。 2.课中互动数据：可以雷达图的图表形式查看屏幕互动、互动答题、课堂测验、氛围管理、课件推送等互动教学方式的数据占比。 3.课后习题与测验：可进行习题批改，查看平均正确率、最高/最低正确率与平均作答耗时，可依据学生得分自动匹配不及格、及格、良好、优秀的学情区间，并支持查看各区间人数分布情况，支持根据作答正确率或作答用时查看学生排名。 4.课后习题与测验：可查看每道题的正确率、错误人数、未作答人数，并可展开答案解释，支持对题目进行标记（易错题、典型题、必考题、优质作业题）。 5.作业报告：教师可查看课前课中课后不同科目不同班级的作业报告，包括资源学习、习题作答、课后测验情况。 （三）听课评课系统 1.听课评课：教师可以查看个人的听评课数据，包括个人平均分、累计听课节数、累计评课节数，同时可以分析评价维度的得分情况以及个人薄弱项。支持查看历史评课记录，并进行评课分析。 八、教研管理系统 1.为学校提供教研全流程管理服务，包含教学计划、电子教案、听课评课、校本资源、班级氛围的流程管理和数据分析，方便学校统筹管理教学、教研活动进展，收集数据反馈和评价，了解全校教师的教学教研产出。 2学校目标与计划：可以在系统中录入学校教学计划，计划可以和教案的课时数相关联，方便管理者掌握学校教学进度。 3.教研组计划：以不同学科不同年级教研组为单位，可以在系统中录入教研组教学计划，计划可以和教案的课时数相关联，方便教研组管理教学进度。 4.教案模板管理：支持管理者自定义学校的教案模板，可以设置必填项和选填项，有效规范教师教案的编写。 5.校本课件管理：可统一审核发布、删除教师上传至校本库的课件，支持查看更新时间、大小、下载次数等数据。校本课件支持文件夹分组，方便各学科课件的分组管理。同时支持课件的批量移动、删除。 6.校本课件预览：校本课件支持直接预览课件及该课件的教案，方便课件、教案的检查。 7.评课表管理：支持自定义设置学校专属评课表，系统预置中央电教馆“一师一优课，一课一名师”模板供使用。点评支持评分题和主观题，支持发布多张评课表，方便同时开展多学科、多个评课活动。 九、售后服务要求 1．全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修； 2．微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便；提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 3.为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。 十、其他要求 1.为确保设备功能真实有效，正式供货时业主有权要求供应商提供与招标文件技术要求及功能符合的设备一套，根据招标文件进行所有性能参数的逐条核对，作为项目验收的依据。所提供设备若不符合招标要求，视为虚假应标并根据采购法及招标文件要求追究法律责任。 2.为确保所供应货物为全新且含质保产品，正式供货时中标单位须提供制造商针对此项目的供货证明原件、售后服务承诺函原件，且均需加盖投标人公章。 |
| 2 | 壁挂式展台 | 台 | 4 | 1、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 3、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。 ▲5、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 |
| 3 | 推拉式黑板 | 块 | 4 | 1.结构：双层结构，由大框及四块同等大小的书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与电子白板前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻印有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保电子白板安全。 2.基本尺寸：≥4000mm×1300mm，保证与电子白板外形尺寸配套。 3.书写板面：环保教学专用彩色涂层钢板，浅米黄色，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，达到（国家标准）GB/T6739-1996标准，光泽度≤10GU，达到（国家标准）GB/T1743-79（89）标准，板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、哑光，投影可视效果佳，有效地保护了师生的视力健康。 4.内芯材料：高强度、吸音、双A瓦楞纸板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 5.背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,此技术为专利产品，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88。 6.板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整。 7.边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色；外框（滑道）设计为发明专利，一次成型设计，规格≥57㎜×100㎜，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm；内框规格20㎜×37㎜；铝合金壁厚≥1.0㎜ 8.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格100×57mm×57㎜，壁厚≥3.5㎜，采用双壁成腔流线型设计，不小于R30mm的圆角，正面刻印黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 9.黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥4个，上下均匀安装。 限位档：黑板边框内部一侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，避免夹手。 10.易维护性：边框设计，放置电子白板平面低于滑轨平面20MM，保证电子白板可直接由正面拆除进行维护，节省拆装黑板的时间及费用，延长使用寿命。 11.安装：配装自制钢制安装件，规格95*50*60mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 12.包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 13.配套环保耗材：耗材如下： ①、水擦式教学墨水3瓶，红色1瓶、蓝色2瓶 。 环保材料，无毒，不挥发，没有刺激性气味；使用后，不产生粉末。教学墨水色彩鲜艳、书写流畅、字迹清晰。可用清水或专用清洁材料快速擦除。墨水瓶瓶体上拓印有所投标环保教学板品牌名称的商标标识。 墨水容量每瓶250ml。 ②、书写笔3支，红笔1支、蓝笔2支。 笔尖由高强度耐磨材料制作，书写时，墨水出水均匀，笔尖不易干燥。 书写笔可多次添加墨水，并可重复使用，单支书写笔使用寿命≥1年。 ③、水擦板擦≥1套。 具备良好的吸水性能。符合老师来回擦除习惯，擦除字迹快捷高效。 ④、板擦盒≥1个 板擦盒集盛水、吸水、排污一体化设计。 ⑤、配液瓶≥1个 用于配制环保教学板字迹擦除液 ⑥、分配剂≥1盒 用于此分解剂擦拭教学板上字迹的，粉状，溶于水后使用。 |
| 4 | 周边材料及安装人工费 | 套 | 4 | PVC线槽（管）、视频线接头、电源插座等线材设备以及相关的周边设备、音视频线接头及相关配件（对所有施工材料包干）。 |
| 5 | 教师转椅 | 张 | 4 | 1.五轮气动升降转椅，椅面及靠背为高回弹高密度海绵，黑色优质网面； 2.铝合金五星脚，带扶手。 |
| 6 | 学生椅 | 张 | 168 | 1.圆形固定凳。立地的脚用优质铁板制作。凳脚合围在立管外侧； 2.立管采用国标优质钢材，外径不小于50mm，壁厚不小于1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合； 3、凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）； 4、凳体立管.凳脚需经酸洗.磷化.喷涂处理。 |
| 7 | 实验室电气管线 | 室 | 2 | 1、铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4mm²优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5mm²优质多芯铜质护套线； 2、此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 |
| 8 | 辅助材料 | 项 | 2 | PVC阻燃管槽、紧固件、绝缘热缩管等 |
| 9 | 设备安装调试 | 间 | 2 | 执行JY/T0385-2006《中小学理科实验室装备规范》。 |
| 10 | 话筒 | 个 | 4 | EA240G 无线主机+FG-1002 2.4G金属笔式话筒。 主要技术参数：额定功率：50W；额定阻抗：4Ω；接收频率：2400~2483.5MHz；接收灵敏度：82dB；工作温度：-20~75度；频率响应：55Hz-18kHz；驱动器：采用5.5寸长冲程低音驱动器，一个高音；接口：1路广播输入（70V－110V输入），1路立体声RCA，2路话筒接口；灵敏度：85dB/1W/1M；信噪比：75dB；最大声压级：78dB。 挂架；箱体尺寸（只）：220×200×350（单位：mm）；净重：8.3kg/对。 话筒：使用2.4G数字射频技术，有效避免传输干扰，同时使用1000套无窜频，满足同一场所大量使用的需要；开机自动进入配对状态，配对成功后有提示音，自动转入接收状态。 话筒采用大容量充电锂长效电池，充满电可连续工作10小时以上，配旅行（或USB充电器）充电器，使用更加便捷。 6、调制方式：GFSK； 发射频率：2400~2483.5MHz；发射功率：10 dBm；传输范围：约20M（视环境变化）；工作温度：-20~75度；功耗：约100mA ；电池充电时间：30分钟~1小时；频率响应：50Hz-15KHz；信噪比：90dB；输出电平：200mv;电源供电：5V直流供电；话筒净重：50g。 |
| （2）物理仪器室2间 |
| 编号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能(配置) |
| 11 | 药品柜 | 个 | 3 | 1、规格：1000mm×500mm×2000mm； 2、柜体衬板：用厚度为16mm±0.3mm.彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求； 3、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱.前横梁外径不小于25mm×30mm（误差≤±1mm），后立柱.后横梁外径为30mm×30mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1mm（误差≤±0.15mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用； 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用； 5、隔板：上柜为阶梯式，下柜设置1块固定隔板； 6、高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0mm冷轧钢板制作），每侧2根，至少带12个活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能； 7、支脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 |
| 12 | 仪器柜 | 个 | 46 | 1、规格：1000mm×500mm×2000mm； 2、柜体衬板：用厚度为16mm±0.3mm.彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求； 3、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱.前横梁外径不小于25mm×30mm（误差≤±1mm），后立柱.后横梁外径为30mm×30mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1mm（误差≤±0.15mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用； 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用； 5、隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。隔板采用“［”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为20mm×20mm，壁厚1.0mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定； 6、高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0mm冷轧钢板制作），每侧2根，至少带12个活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能； 7、支脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 |
| 13 | 工具柜 | 个 | 3 | 1、规格：1000mm×500mm×2000mm； 2、柜体衬板：用厚度为16mm±0.3mm.彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求； 3、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱.前横梁外径不小于25mm×30mm（误差≤±1mm），后立柱.后横梁外径为30mm×30mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1mm（误差≤±0.15mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用； 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用； 5、隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。隔板采用“［”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为20mm×20mm，壁厚1.0mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定； 6、高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0mm冷轧钢板制作），每侧2根，至少带12个活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能； 7、支脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 |
| 14 | 准备台 | 张 | 2 | 铝木结构，一体化台面，双面设计，每边4个抽屉.两组对开门，基本要求如下： 1、规格：2400×1100×850mm； 2、台面：12.7mm厚实芯理化板（边缘用相应的台面板双层加厚，使用CNC电脑数控机修边开孔等加工工艺），台面具耐热、耐磨、耐撞击、耐酸碱、耐腐蚀，防水等功能； 3、台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×45mm方管，框架的横梁为22mm×28mm方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象； 4、铝合金型材的壁厚不小于1.0mm。铝合金型材应带凹槽，槽的宽度.深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象； 5、铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用； 6、台体衬板：用厚度为16mm±0.3mm.彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求； 7、支脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧； 8、柜门铰链：采用优质金属定位铰链，铰链的壁厚不小于1.0mm，安全、牢固、防腐、耐用； 9、抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚≥1.0mm优质金属一次性成型加工。 |
| （3）物理准备室2间 |
| 编号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能(配置) |
| 15 | 演示台 | 张 | 2 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： 1、台面尺寸（长宽高）2400mm×700mm×850mm； 2、台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： ★2-1：化学性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,满足以下化学试剂：65%硝酸.98%硫酸.37%盐酸.二恶烷.乙醚.90%甲酸.糠醛.四氢呋喃等60项化学试剂检测，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”； ★2-2：物理性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,且满足如下13项性能检测：1.含水率：≤1.4；2.24h吸水率：≤0.4%；3.尺寸稳定性：≤0.45%；4.漆膜附着力：0级-切割边缘完全平滑无一格脱落；5.漆膜硬度：大于6H；6.表面耐龟裂性能：5级-用6倍放大镜观察表面无裂纹；7.表面耐香烟灼烧性能：5级-无明显变化；8.表面耐干热性能：5级-无明显变化；9.表面耐湿热性能：5级-无明显变化；10.表面耐划痕性能：3N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；11.表面耐磨性能：≤63mg/100r；12.耐光色牢度性能：大于灰度卡4级；13.耐高温性能：试件表面无裂纹； ★2-3：环保性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤未检出（E1级标准≤0.124）;要求台面板具备国家省级部门检测依据GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，4种重金属mg/kg（可溶性铅≤2.2.镉：≤0.1.铬≤0.2.汞：未检出）； ★2-4：抗菌性能检测：检测依据JC/T2039-2010，且符合*大肠杆菌，抗菌率>99%以上；*金黄色葡萄球菌，抗菌率>99%以上；*肺炎克雷伯氏菌，抗菌率>99%以上；*鼠伤寒沙门氏菌，抗菌率>99%以上；*表皮葡萄球菌，抗菌率>99%以上；*铜绿假单胞菌，抗菌率>97%以上； 3、台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×45mm方管，框架的横梁为22mm×28mm方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚不小于1.0mm。铝合金型材应带凹槽，槽的宽度.深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀.防火.防潮.稳固耐用； 4、台体衬板：用厚度为16mm±0.3mm.彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求； 5、桌脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧； 6、柜门铰链：采用优质金属定位铰链，铰链的壁厚不小于1.0mm，安全.牢固.防腐.耐用。 |
| (4)物理教学仪器配备 |
| 编号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能(配置) |
| 1 | 计算器 | 个 | 120 | 10+2位数、有统计运算功能、有分数计算功能、双行LCD显示、有函数运算功能、有多行重视功能、有方程编辑及显示、查看功能、有独立储存器功能（具备保留运算过程功能，关机后能清除原运算过程及数据）、有临时储存器功能、有普通四则运算功能、有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。执行国家《GB-T 4967-1995》（电子计算器通用标准）及教育部JY/T 0382－2008《学生计算器》标准，与国家教育部颁布的《课程标准》要求相符合，通过教育部教学仪器研究所检测合格。 |
| 2 | 钢制黑板 | 块 | 2 | 1. 高中教学使用,900mm×600mm，钢制、黑色或墨绿色，双面。技术要求：1. 外形尺寸：高600mm，长900mm。面板用整块A3冷轧板制成，厚度≥0.5mm。2. 书写面明度：黑色明度在N3以下，白色明度在N8以上。 |
| 3 | 打孔器 | 套 | 2 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外长为6mm、8mm、10mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用3mm厚低碳钢板，通用条Ф2.8mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm、6mm、8mm的圆孔。 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 4 | 直联泵 | 台 | 2 | 2XZ-1型，单相,有防回油功能。 |
| 5 | 两用气筒 | 个 | 60 | 附球类专用气针 |
| 6 | 抽气筒 | 个 | 60 | 应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 7 | 打气筒 | 个 | 60 | 1.产品由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成。2.整机尺寸：不小于Φ28mm*535mm*112mm。3.气筒内径22.5mm±0.2mm，长约460mm，铝材制成。4.踏脚选用金属制成。5.活塞杆Φ17mm，与活塞固定牢靠，活塞与气筒配合密合。6.气针夹选配有两种功能，可在自行车、摩托车等使用。7.其余应符合SB/T10205《打气筒》的技术要求。采用优质钢材、防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 8 | 抽气盘 | 套 | 60 | ▲1.本套仪器由钟罩、抽气盘、抽气伐，电铃,橡胶密封圈等组成。 2.钟罩的外径为160mm,高度240mm,属高强度透明塑料制品，透明度良好。 3.抽气盘直径为190mm,高45mm。 4.在实验时，极限抽气压力6.7×103Pa。 5.电铃采用3V干电池供电、发出声音能身处10米外的人清晰可辩。 6.钟罩与抽气盘用橡胶密封圈密封，密封性良好。 7.产品除符合本标准外还符合JY 0001中的有关规定。 8．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 9 | 仪器车 | 辆 | 2 | 本产品由车隔板2个、车架4根、带制动装置万向轮2个、普通万向轮2个、固定螺丝8颗组成。 4.2 仪器车为不锈钢制，规格：长1000mm×宽550mm×高860mm（含定向轮）。 4.2.1仪器车分为2层，层间距不小于420mm。 4.2.车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 4.3 车架脚安装有不小于φ75mm、厚20mm转动灵活的万向轮。 4.4 车隔板为不薄于1mm的不锈钢板制成，四周安装有挡栏，围栏高度60mm。 4.5 整车安装好后应载重100Kg |
| 10 | 充磁器 | 台 | 2 | 绝缘电阻不小于20MΩ。耐压大于1500V |
| 11 | 生物显微镜 | 台 | 60 | ▲放大倍数：32X-640X。观察镜筒：单目直筒，弯臂支架可45°倾斜。 目镜：惠更斯H10X，H12.5X。 物镜：消色差物镜4X、10X、40X（弹）。 转换器：三孔。 载物台：单层方平台，切片夹。大小120mm×120mm。 调焦机构：粗微动不同轴，粗调50mm，微调2mm。 聚光镜：旋转光阑板，φ3.2，φ4，φ5，φ8，φ15。 光源：金属反光镜支架，经久耐用，平凹反光镜，φ50mm。 优点：纯光学玻璃镜头，光学部件均镀膜，物镜齐焦，精致的金属齿杆齿条调焦机构，舒适稳定，经久耐用。调焦限位机构，可有效避免物镜和载玻片的碰伤。调焦手轮防滑保护机构，防止调焦过载时调焦系统的损坏，金属马蹄形底座，坚固稳定，弯臂支架可45°倾斜。 |
| 12 | 望远镜 | 个 | 60 | 光学系统：Porro口径不小于50mm放大倍率：10x视野角：7°线性视野(1000m)不小于：110m射出口径：5mm良视距：11mmNearFocus：7.32m棱镜：BK7光学镀膜：全镀膜配有尼龙防水携带箱，符合JJF1077-2002《望远镜》的有关规定。 |
| 13 | 酒精喷灯 | 个 | 60 | 实验室常用的工具，用于弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，结构为座式。纯铜制作，具有耐高温的功能。 1.产品为组合式，主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成。 2.壶体外形尺寸：直径100mm±2mm，高135mm±2mm。容量250ml，组合后应摆放平稳，左右调节,调节方便。 3.喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象。 4.焊接部位应焊接牢固、光滑。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 14 | 透明盛液筒 | 个 | 60 | 1． 产品由透明塑料制成。2． 外表尺寸：高：300mm、直径：φ100mm，壁厚≥2mm。3． 产品口部圆正，底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好。4． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 15 | 透明水槽 | 个 | 60 | ▲1.外形尺寸Φ300*150mm,壁厚2mm，上口对角附有2个半园挖手，并刻有加强筋，使整个产品在使用中更加坚固，同时搬动更方便。2.水槽用优质、环保透明塑料注塑成型。 |
| 16 | 物理支架 | 套 | 64 | 1.产品为组合式，有A型底座（大、小）3根、立杆3根、连接头4个、万能夹1个、烧瓶夹1个、铁环1个、木底板2块、滴定夹1个、圆盘1个、漏斗架板1块组成。 2.A型底座为铁铸而成，边长分别不小于140mm和180mm,厚度不小于18mm和15mm,宽度不小于30mm和25mm. 3.立杆为金属制品，规格长度分别为700。、500、215±5mm,Φ12±0.5mm.其中长度215一端有塑棒连接，塑棒规格长110mm,直径与立杆相似，应装有两个接线柱。 4.连接头由固定螺钉及挂钩组成，外接Φ不小于21mm,内径12mm |
| 17 | 方座支架 | 套 | 64 | 支架底座、立杆、烧瓶夹一只，大、小铁环各一只，垂直夹二只，平行夹一只方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为φ12mm，一端有M10×18毫米螺纹。底座采用铸铁，立杆采用金属实心，并镀铬，与底座连接加底部螺帽。 |
| 18 | 多功能实验支架 | 套 | 64 | 1.产品为组合式，有A型底座（大、小）2个、立杆3根、连接头4个、万能夹1个、烧瓶夹1个、铁环1个、木底板2块、滴定夹1个、圆盘1个、试管架盘1块，漏斗架板1块组成。 2.A型底座为铁铸而成，边长分别不小于140mm和180mm,厚度不小于18mm和15mm,宽度不小于30mm和25mm. 3.立杆为金属制品，规格长度分别为700、500、195±5mm,Φ12±0.2mm.其中长度215一端有塑棒连接，塑棒规格长110mm。 4.连接头由固定螺钉及挂钩组成，外接直径不小于21mm,内径12.5±0.2mm. 5.万能夹金属制作，与立杆组装后，可360°角度夹住物体。 6.烧杯夹有效长度不小于160mm,夹品有效尺寸不小于40mm. 7.铁环应用金属制作，材料Φ6±0.3mm,有效直径不小于90mm. 8.木底板不小于400×65×14±2mm,中间孔用塑料套定位，塑套内孔Φ12±0.3mm,螺钉固定。 9.滴定夹用金属制作，有效尺寸不小于230mm(外接圆)，宽度80±2mm,中间用固定螺钉固定。 10.圆盘用塑料制作，Φ200±3mm,一个用于平台实验。 11.试管架板孔径不少于2种，每种不少于8孔。规格Φ200±3mm. 12.漏斗架板用木材制作，规格不小于400×65×14±2mm,中间孔用塑料套定位，塑套内孔Φ0.3mm螺钉固定。两孔4孔为锥形，上口直径约45mm,下口直径约20mm. 13.金属制品应电镀、氧化或喷漆处理。 14.塑料制品应表面平整光滑。15.木制品应平整光滑喷漆。组装后的支架应能完成实验支架要求。 |
| 19 | 升降台 | 台 | 64 | 升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg |
| 20 | 三脚架 | 个 | 60 | 1.由铁环和3只脚组成。 2.铁环内径：74mm，外径：90mm 3.三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：150mm 4.三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。 5.符合JY0001－2005《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 21 | 蓄电池 | 台 | 4 | 1.额定电压：6V。 2.额定容量：15Ah。 3.蓄电池由3个额定电压为2V的单体蓄电池组成，结构采用阀控密封式结构，免维护式。 4.蓄电池外壳采用全透明，不得有裂纹及明显变形，且标志清楚。 5.符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 22 | 调压变压器 | 台 | 2 | 单相，干式自冷，（环形）接触式，额定输容量：2千伏安，输入电压：220V；输出电压：0～250V，最大电流输出：8A。 结构：1.调压器的线圈用罗杆紧固在底板上；2.调压器的刷架上装有一个或若干个并列电刷；3.调压器装有刻度盘，调节手轮，指针示出空载输出电压的数值，在器身上装有停档；4.调压器的接线板上标有输入及输出的符号，并装置有接线柱。要符合技术标准的要求GB/T 10241《调压变压器》的要求。 |
| 23 | 电池盒 | 组 | 60 | 1.仪器由可放置1节1号电池的4个电池盒组合而成，可做串连或并联使用。 2.各触点使用铜质材料，要求接触良好，整体结构结实牢固，ABS塑料件光滑、无毛刺。 3.接线柱直径为4mm，和导线的接线叉匹配。 4.外形尺寸：(155×72×26mm)±2mm 5.符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 24 | 感应圈 | 台 | 2 | 电子开关式，由盒体、电子开关电路、高压线圈、放电杆、放电针等组成，高压脉冲电压：5KV～50KV连续可调；放电火花距离：5mm～50mm；高压连续工作时间：不大于15分钟。 |
| 25 | 直流高压电源 | 台 | 2 | 输出高压250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V，纹波电压≤0.5V。输出电流：≥0.1A（250V、300V时）；≥0.05A（600V、1000V、1200V、1500V时）；有过载保护。 |
| 26 | 电子起电机 | 台 | 2 | 供电电压：直流6V（带电池仓）；放电距离：≥35mm；输出电压范围：-17.5 kV～+17.5 kV；短路电流≤500µA；连续工作时间≥30min。产品必须为正规生产厂家生产。 |
| 27 | 教学用铅酸蓄电池充电器 | 台 | 2 | 可充28个可调内阻电池和阀控式铅－酸蓄电池 |
| 28 | 木直尺 | 只 | 60 | 1.用不易变形的木材制作，表面平整、挺直、无毛刺。木材材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理，含水率≤18％。 2.尺身一面白底，印有黑色刻线和数字，最小刻度为1毫米，每5厘米为一大格，每10厘米的刻线上标有数字，有mm、cm、dm、m四种单位。 3.漆层平整清洁、色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力，在主要表面上不得有流挂、针孔、气泡等缺陷。4． 刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致。5． 米尺的外形尺寸：1000mm×25mm×8mm全尺刻度累计误差≤2mm尺面平面度公差≤3mm尺边直线度公差。 |
| 29 | 钢直尺 | 只 | 120 | 碳钢材质，200mm，分度值≤0.5mm。符合JJG 1-1999《钢直尺》 的有关规定，符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 30 | 钢直尺 | 只 | 60 | 600mm |
| 31 | 钢卷尺 | 盒 | 120 | １.由尺带、尺盒组成,量程为0－5000mm；２.最小刻度值为１mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的２倍并标有相应数字，刻线均匀、清晰； ３.１m长示值允差≤±0.8mm，0.01m长示值允差≤±０.３mm； ４. 尺带由不锈钢制成，弹性适宜，进出灵活，有止动装置。尺盒可为金属或塑料制成。 |
| 32 | 游标卡尺 | 把 | 120 | 150mm，0.02mm |
| 33 | 游标卡尺 | 把 | 120 | 150mm，0.05mm |
| 34 | 外径千分尺 | 只 | 120 | 1.产品为有效量程为25mm、测量精度为0.01mm的测砧为固定式的千分尺. 2.产品采用钢材制造，表面抛光处理。其中砧头用优质钢材制造。 3.刻度清晰，无断线、缺划。 4.产品应符合国标GB1216-75《千分尺》的要求。 5.符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 35 | 数显游标卡尺 | 把 | 20 | 150mm， 0.01mm |
| 36 | 物理天平 | 台 | 20 | 1.最大称量500g，分度值0.02g。 2.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 3.冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 4.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 5.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 6.其它性能指标应符合GB/T4168－92 的有关规定。 7.产品应符合JY104-82《学生天平》的要求。 8.符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 37 | 学生天平 | 台 | 120 | 双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成，刀子：钢或玛瑙制成标尺最大称量200g，分度值0.02g。秤量允许误差为±0.5d(分度值)。标尺应光洁平直，连接部位应固紧，分度线应均匀，游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，刀子应垂直地紧固。产品应符合JY104-82《学生天平》的要求。 |
| 38 | 托盘天平 | 台 | 60 | 1．最大称量200g，分度值0.2g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。天平平衡调节旋钮应在横梁一端。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 7．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 39 | 托盘天平 | 台 | 60 | 1．最大称量500g，分度值0.5g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。产品应符合JY104-82《学生天平》。符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 40 | 电子天平 | 台 | 20 | 100g，0.01g |
| 41 | 电子天平 | 台 | 20 | 1000g，0.1g |
| 42 | 指针式体重计 | 台 | 20 | 圆盘指针，附身高测量装置 |
| 43 | 金属钩码 | 套 | 120 | 1.50g×4，200g×2； 2.材料：采用纯度99.6％，颗粒≥90的钢材； 3.钩码经2000次冲击后无裂痕和明显变形； 4.定位装入塑料盒内； 5.外表镀铬，镀层不得有脱落，不均等现象。 |
| 44 | 金属槽码 | 套 | 120 | 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 |
| 45 | 机械停表 | 块 | 60 | 0.1s |
| 46 | 电子停表 | 块 | 120 | 教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1.5V。外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装，盒面与盒体采用纽扣式联接。数据可精确到0.01s。秒表计时应带有简易计时、分段计时、两段时间显示，带指南针，且必须带暂停按钮。秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，应可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、防水，防震结构等功能。应符合 QB/T 1908-93《电子停表》中表1规定的技术要求。 |
| 47 | 电火花计时器 | 个 | 60 | 单频率：0.02s,火花距离不小于10mm,平均电流不大于0.5mA |
| 48 | 电火花计时器 | 个 | 60 | 多频率：0.01s、0.02s、0.05s,有同步释放功能 |
| 49 | 电磁打点计时器 | 个 | 60 | 由打点器、重锤、纸带、复写纸、台边夹等组成，励磁线圈匝数为1400±100匝；纸带宽度17.5mm；复写纸直径φ30mm，重锤质量为300g±5g；台边夹持厚度不小于45mm；打点周期：T0=0.02s，连续打点50点无漏点，点子清晰。 |
| 50 | 数字计时器 | 台 | 4 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口。显示对应间隔时间的平均速度、加速度、碰撞计时四个平均速度；电磁铁可调释放延时补偿。 |
| 51 | 频闪光源 | 台 | 4 | 25Hz，50Hz,100Hz |
| 52 | 温度计 | 支 | 140 | 1.红液。 2.全长：300mm；外径：6±1mm；头：10mm。 3.测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 4.玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 6．要符合技术标准的要求JJG 130《温度计》 。 7.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 53 | 温度计 | 支 | 140 | 1．感温物质：水银。 2．测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 3．玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 4．感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。 5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 6．要符合技术标准的要求JJG130《温度计》。 7．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 54 | 数字测温计 | 个 | 2 | -30℃～+200℃ |
| 55 | 红外人体表面温度快速筛检仪 | 个 | 2 | 30℃～50℃ |
| 56 | 寒暑表 | 只 | 60 | 1.由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。 2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）双刻度，面板标有：摄氏-30℃～50℃；华氏-20℃～120℃的标志。 3.玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。 4.温度准确度：±1℃（0℃～30℃） 5.最小分度值：0.5℃ 6.储藏条件：-30℃～60℃ 7.尺寸：不小于250mm×49mm×9mm 8.性能、结构、外观应符合JY0001第4.6.7的有关要求。 |
| 57 | 条形盒测力计 | 个 | 60 | 1.产品为组装式，10N。 2.产品必配部件:壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个。 3.壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺。壳体的有效尺寸为：150*35*20mm±0.2mm。 4.弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф11mm，高21圈，钢丝Ф0.5mm。 5.面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装。 6.带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度1mm±0.2mm。大小尺寸应与盒体配合，适宜为止。 7.提手：由金属制成，表面防锈处理。 |
| 58 | 条形盒测力计 | 个 | 60 | 1.产品为组装式，5N。 2.产品必配部件:壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个。 3.壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺。壳体的有效尺寸为：150*35*20mm±0.2mm。 4.弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф11mm，高21圈，钢丝Ф0.5mm。 5.面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装。 6.带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度1mm±0.2mm。大小尺寸应与盒体配合，适宜为止。 7.提手：由金属制成，表面防锈处理。 |
| 59 | 条形盒测力计 | 个 | 60 | 1.产品为组装式，2.5N。 2.产品必配部件:壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个。 3.壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺。壳体的有效尺寸为：150*35*20mm±0.2mm。 4.弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф11mm，高21圈，钢丝Ф0.5mm。 5.面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装。 6.带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度1mm±0.2mm。大小尺寸应与盒体配合，适宜为止。 7.提手：由金属制成，表面防锈处理。 |
| 60 | 圆盘测力计 | 个 | 4 | 5N |
| 61 | 拉压测力计 | 个 | 4 | 最大试验负荷10N，负荷分度值0.2N，最小负荷5.0N，示值误差±1%，最大试验力时主轴行程10mm，执行JY 0127标准。 |
| 62 | 双向测力计 | 个 | 4 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求。 |
| 63 | 演示数字测力计 | 个 | 4 | 量程2N，分辨率0.001N误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆（能显示稳定值）功能，数字尺寸≥2.5cm×4cm |
| 64 | 学生数字测力计 | 个 | 60 | 量程2N，分辨率0.001N误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆（能显示稳定值）功能 |
| 65 | 高中数字演示电表 | 只 | 2 | 直流/交流 电压、电流，检流；四位半数码管,不小于5cm |
| 66 | 绝缘电阻表 | 只 | 2 | 500V |
| 67 | 直流电流表 | 只 | 60 | （2.5级，0.6A，3A）由测量结构、测量路线、外壳等组成。测量机构采用磁电系仪表结构。标度盘，机械零位调节臂均固定在支架上。准确度等级：2.5级。最大误差不超过满刻度值的±2.5%；量程：-0.2到0到0.6A,-1到3A.压降：75±7.5mV,防外磁场标称范围极限值：397.89A/m ,绝缘强度：经受500V正弦交流电压历时1min的实验。外形规格：约133mm×100mm×100mm,重量：约210g。 |
| 68 | 直流电流表 | 只 | 60 | 机械指针式，准确度为2.5级，三旋钮式接线柱，座式，具零点调节器。200μA |
| 69 | 直流电压表 | 只 | 60 | 1． 等级指数2.5级，量程3V、15V。 2． 过冲：对全偏角小于180°的仪表，其过冲不得超过标度尺长度的20%。 3． 响应时间：对仪表突然施加能使其指针最终指示在标度尺2/3处的激劢，在4s之后的任何时间，其指针偏离最终静止位置不得超过标度尺全长的1.5%。指针长度大于150mm的电表，其响应时间为6s。 4． 标度尺分度：间隔应相当于被测量单位或指示单位的1.2.5倍或该单位乘以或除以10.100。对多量限和（或）多标尺的电表，至少有一个测量量限或标度尺满足上述要求。分度值不得小于基本误差的极限值。 |
| 70 | 灵敏电流计 | 只 | 60 | 座式三接线柱，测量10^-7～10^-12A，±300μA，具零点调节器。 |
| 71 | 多用电表 | 只 | 2 | 1.准确度等级：直流电压、电流2.5级；交流电压、电流5.0级；电阻：2.5级。 2.灵敏度：直流≥20KΩ/V，交流≥9KΩ/V。 3.仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001-2003的有关要求。 4.要符合技术标准的要求JY0330-1993《教学用指针式电表》。 |
| 72 | 多用电表 | 只 | 60 | 数字式，三位半，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑电容﹑二极管测试 |
| 73 | 多用电表 | 只 | 60 | 数字式，四位半，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试 |
| 74 | 交流电流表 | 只 | 60 | 2.5级，毫安级 |
| 75 | 演示电流电压表 | 台 | 4 | 直流500μA～0～500μA、10mA、100mA、1A、5A、10V、30V；交流10mA、100A、1A、5A、10V、30V、250V |
| 76 | 演示微电流电阻表 | 台 | 2 | 微量直流电流，直流电压，电阻测量 |
| 77 | 教学示波器 | 台 | 2 | DC 5MHZ,扫描范围：10HZ～100KHZ |
| 78 | 学生示波器 | 台 | 60 | DC 2MHZ,扫描范围：10HZ～100KHZ |
| 79 | 示波器 | 台 | 60 | DC 10MHZ,触发电平锁定 |
| 80 | 示波器 | 台 | 2 | 通用二踪.采样频率不低于20MHz |
| 81 | 电阻箱 | 个 | 60 | 23023 简式电阻箱 9999Ω 应符合JY 0001－2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》和JY 0002－2003《教学仪器设备产品的检验规则》的要求。 |
| 82 | 电阻箱 | 个 | 2 | 六位99999.9Ω，0.1级 |
| 83 | 携式直流单双臂电桥 | 台 | 2 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 84 | 微电流放大器 | 台 | 2 | 多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出。 |
| 85 | 虚拟电子测试仪器系统 | 套 | 2 |  |
| 86 | 湿度计 | 个 | 2 | 指针式，整体仪盘直径不小于Φ125mm，仪表盘上印有湿度标识。湿度范围：0%RH-100%RH，最小标识：2%RH。测量误差：30-90%RH时＜7%。工作湿度：-10℃—+50℃。可部分参考QX/T27《毛发湿度计》标准执行。高中：温度：0—100%RH。精度±10%RH.刻度清晰。 可部分参考QX/T27《毛发湿度计》标准执行。 |
| 87 | 空盒气压表 | 台 | 2 | 800hPa～1060hPa，最小分度值:1hPa，误差≤±2.0hPa |
| 88 | 露点测定器 | 个 | 2 | 露点测定器 |
| 89 | 量角器(圆等分器) | 个 | 50 | 1.测量范围：半圆0~180°、直径500mm。2.材料：工程塑料制作。3.两面的翘曲度不大于1.34mm，直边的直线度允许误差0.55mm 。4.量角器板面的刻度：小分度值为1°，大分度值为5°，分度值允许误差不大于15′。5.表面涂浅色漆、刻线与数字应清晰、无断线。6.其余应符合ZBY51002-88第5.6章有关要求。 |
| 90 | 惯性演示器 | 套 | 60 | ▲1.产品由塑料底座一个、钢球、钢片、弹片、2.外形尺寸：160mm*70mm*90mm。3.产品供中学物理演示物体的惯性。 |
| 91 | 摩擦计 | 套 | 60 | 由磨擦板和磨擦块组成。磨擦板外形尺寸不小于500mm×50mm×10mm。磨擦块外形尺寸不小于100mm×40mm×30mm。上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 |
| 92 | 螺旋弹簧组 | 组 | 60 | 选用优质弹簧钢丝材料绕制，5个为一组，拉力限量分别为5N、3N、1N、0.5N，表面镀镍处理，弹簧上端为圆环，下端有三角片、勾杆、指杆级成。弹簧钢度选取分别：5N为0.025N/mm、3N为0.015N/mm、2N为0.01N/mm、1N为0.005N/mm、0.5N为0.002N/mm；单股弹簧纲丝大小分别为：5N1mm、3N0.9mm、2N0.75mm、1N0.6mm、0.5N0.5mm。采用优质钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。 |
| 93 | 帕斯卡球 | 个 | 2 | 1.产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成。 2.圆管选用金属无缝钢管，有效尺寸不小于直径28×180mm,端应有连接，空白球的螺纹，另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理。 3.空心球用不锈钢制作，直径不小于80mm.圆球上装有10个不同方向的喷嘴，喷嘴连接牢固、密封。圆球与圆管连接方便。无漏水现象。 4.活塞选用耐油优质橡胶制作、规格尺寸与圆管内径密封配合，活塞安装在活塞杆上。活塞另一端安装木手柄。 5.组装后的帕斯卡球应抽动自如，密封性良好。木材采用优质环保木料，表面环保油漆涂层精制而成。 |
| 94 | 摩擦力演示器 | 台 | 2 | 仪器采用了力传感器，采用数字显示，可同时显示最大摩擦力和摩擦力瞬时值，手摇式，仪器使用电源DC:6V |
| 95 | 微小形变演示器 | 套 | 2 | 高矮两平面镜,带支架标尺,激光笔可调角度 |
| 96 | 力的合成分解演示器 | 套 | 2 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 97 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 套 | 60 | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调 |
| 98 | 高中静力学演示教具 | 套 | 2 | 采用接插组合式。包含360mm×240mm拼接式实验底板4块；双向测力计2套；Φ120mm和Φ60mm大小滑轮各2套；力矩盘和角度片各1块；平直导轨一根；小车2辆；以及其它结构件和附件。 |
| 99 | 高中力学演示板 | 套 | 2 | 采用接插组合式。包含360mm×240mm拼接式实验底板4块；双向测力计2套；Φ120mm和Φ60mm大小滑轮各2套；力矩盘和角度片各1块；平直导轨、平抛导轨、斜抛导轨各一根；小车2辆；以及其它结构件和附件。 |
| 100 | 滚摆 | 个 | 4 | 1.产品主要由底座1个，滚摆1个，滚摆轴1根，支撑杆2根，吊线1根，摆梁1根组成。 2.滚摆整体用金属制作，表面防锈处理。 3.底座用厚度为1mm的铁材冷冲压制成型，规格不小于255×90×12mm,成型后的底座应摆放平稳，无毛刺。 4.滚摆用生铁铸成，直径不小于115×15mm,质量不小于500g，表面喷漆。中心孔与滚摆轴紧密配合。无松动，滚摆轴电镀防锈处理。 5.支撑杆用直径不小于7.5mm钢材制作，长度不小于320mm,一端为M5螺纹，另一端为直径5mm孔，表面电镀防锈处理。 6.吊线选用优质尼龙线，应有足够承受力。 |
| 101 | 离心轨道 | 套 | 4 | ▲1.产品由塑料底座一个、一根环形铅轨道和纲球组成。 2.底座尺寸305×125×60mm.轨道上端装有钢球定位夹、下端装有接球筐、球直径25mm，球体圆滑，镀铬、轨距20mm，环内径130mm。斜坡夹角约40度，轨道长坡长430mm，短坡长合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 102 | 手摇离心转台 | 台 | 2 | 整机铸铁制，配有橡胶脚，手摇木柄，橡胶传动带，整件外形匀称，打磨光洁无毛刺，喷漆处理。 |
| 103 | 电动离心转台 | 台 | 2 | 可调速 |
| 104 | 毛钱管(牛顿管) | 套 | 10 | 带释放装置 |
| 105 | 伽利略理想斜面演示器 | 套 | 2 | 长度不小于1200mm,一端高度可连续升降，连接曲面光滑 |
| 106 | 运动合成分解演示器 | 套 | 2 | 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 |
| 107 | 演示轨道小车 | 套 | 2 | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm |
| 108 | 轨道小车 | 套 | 60 | 车拖纸带式，打点有效距离不小于600mm |
| 109 | 演示斜面小车 | 套 | 2 | 1200mm |
| 110 | 斜面小车 | 套 | 60 | 产品由由斜面、支撑杆、小车、摩擦块、砝码桶等组成。斜面外形尺寸约为长815mm,宽100mm，厚20mm。斜面的一侧有刻度标尺，标尺全长800mm，最小分订值10mm，小车质量200g，摩擦块尺寸100mm×80mm×40mm; |
| 111 | 气垫导轨 | 台 | 60 | 不小于1200mm， |
| 112 | 小型气源 | 台 | 60 |  |
| 113 | 自由落体实验仪 | 套 | 60 | 高1.2m，小球φ12mm，带磁释放装置、高度标尺，配合光电门测量并记录自由落体运动物体下落不同高度所需时间 |
| 114 | 牛顿第二定律演示仪 | 套 | 2 | 双轨道，双小车，演示运动体的加速度与其所受的力成正比，与其质量成反比，按JY/T0368－2004 |
| 115 | 牛顿第二定律实验仪 | 套 | 60 | 一体化水平双车轨道，首端可安两打点计时器，尾端有缓冲，同步刹车不损纸带，小车质量200克，车中可平放4个50克钩码，纸带打点位移不小于600mm |
| 116 | 反冲运动演示器 | 套 | 2 | 有两种以上表现形式 |
| 117 | 超重失重演示器 | 个 | 2 | 移动距离不小于1.5米，超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见 |
| 118 | 动能势能演示器 | 台 | 2 | 半定量实验 |
| 119 | 平抛竖落仪 | 个 | 2 | 演示平抛、自由落体小球同时落地 |
| 120 | 平抛运动实验器 | 套 | 60 | 物理教学中研究平抛运动规律、描绘平抛物体运动轨迹、验证平抛运动是水平向前的匀速直线运动和垂直向下的自由落体运动的合用运动。特别适合学生分组实验用。本仪器采用磁力吸放件、吸放抛体，用平动替代滚动。在作平抛运动时，它能使固定在抛体上的笔尖和钢质轨迹记录面板的座标纸“软”接触，一次自动准确描绘出一条清晰运动轨迹。它有直观性强，方便迅速、精度高（误差减小到１％）等优点。 |
| 121 | 平抛和碰撞实验器 | 套 | 60 | 定量演示平抛运动分解成自由落体和匀速直线运动 |
| 122 | 碰撞实验器 | 台 | 60 | 五球，演示碰撞中能量守恒、动量守恒现象 |
| 123 | 冲击摆实验器 | 台 | 2 | 三档速度 |
| 124 | 运动频闪观测仪 | 套 | 2 | 频闪光源25HZ,50HZ,可实时观测运动物体图像 |
| 125 | 二维空间—时间描迹仪 | 套 | 60 | 能同步计时打点描迹，悬浮式平抛 |
| 126 | 向心力演示器 | 台 | 2 | 压杆对比式，定性研究做圆周运动物体的向心力与角速度、半径、质量的关系 |
| 127 | 向心力演示器 | 台 | 2 | 压杆对比式，定性研究做圆周运动物体的向心力与角速度、半径、质量的关系 |
| 128 | 向心力实验器 | 台 | 60 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 129 | 凹凸桥演示器 | 套 | 2 | 本仪器由两根平行凹凸轨、支架、钢球、轨道间隙调节器组成，主要用于演示运动物体分别在凹凸桥上所受到的力 |
| 130 | 演示力矩盘 | 个 | 2 | 圆盘直径330mm，演示有固定转动轴物体的平衡条件 |
| 131 | 力矩盘 | 个 | 60 | 圆盘直径220mm，探究有固定转动轴物体的平衡条件 |
| 132 | 动量传递演示器(碰撞球) | 套 | 2 | 不少于5球 |
| 133 | 音叉 | 套 | 2 | 1.产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成。2.音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。钢制音叉表面镀铬，铝制音叉表面氧化处理。外形尺寸：190mm×5mm×8mm。3.共鸣箱的木材应无节疤和裂痕，宜用泡桐、东北松或高密度板制造，经干燥处理，箱体平整胶合牢跑龙套，使用时不应松动。外形尺寸：300mm×90mm×50mm。4.音叉槌用橡胶制造，槌杆用木材或塑料制造。 |
| 134 | 音叉 | 套 | 2 | 512Hz |
| 135 | 纵波演示器 | 套 | 2 | 弹簧工作长度1000mm，演示纵波的产生和传播 |
| 136 | 声速测量仪 | 台 | 2 | 共鸣法 |
| 137 | 共振音叉 | 对 | 2 | 440Hz |
| 138 | 纵横波演示器 | 台 | 2 | 演示纵横波的特点 |
| 139 | 绳波演示器 | 套 | 2 | 横波、行波、驻波、模拟偏振，长6米以上 |
| 140 | 波动弹簧 | 个 | 2 | 扁钢丝弹簧，外径不小于66mm，圈数不小于180，两端为90°弯折半圆 |
| 141 | 波动演示器 | 台 | 2 | 帘式 |
| 142 | 发波水槽 | 套 | 2 | 电动波源带同步频闪光源 |
| 143 | 发波水槽 | 套 | 2 | 机械振子 |
| 144 | 弹簧振子 | 套 | 2 | 气垫式 |
| 145 | 弹簧振子 | 套 | 2 | 水平式和竖式 |
| 146 | 弹簧振子振动图像描绘器 | 台 | 2 |  |
| 147 | 简谐振动投影 演示器 | 台 | 2 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 148 | 匀速圆周运动投影器 | 台 | 2 | 演示圆周运动与简谐振动的联系 |
| 149 | 单摆组 | 组 | 50 | 5个摆球 |
| 150 | 单摆振动图像演示器 | 台 | 2 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 151 | 单摆运动规律演示器 | 套 | 2 | 光电门计时 |
| 152 | 受迫振动和共振演示器 | 台 | 2 | 改变策动摆摆长可分别使5个摆长不同的单摆共振 |
| 153 | 共振演示器 | 台 | 2 |  |
| 154 | 内聚力演示器 | 套 | 4 | 1.产品为组合式，有铝柱4个、扳动杆2个、刮削器 1个、挤压器 1个组成。 2.铅柱尺寸不小于Φ17×52mm,红色、蓝色个1个。 3.扳动杆金属制作有效尺寸Φ4×80mm. 4.刮削器：（1）刮削器由转柄、刀片、刀轴组成。（2）转柄金属制作，外接直径不小于25mm.（3）刀片用优质碳钢制作，尺寸不小于23×6×0.5mm,刀刃锋利。（4）刀轴用铜材制作。（5）组合后的刮削器应牢固锋利。 5.挤压器用金属制作：（1）挤压器由转柄，螺栓杆，挤压架组成。（2）组装后的挤压器应摆放平稳、牢靠、表面防锈处理。 |
| 155 | 空气压缩引火仪 | 个 | 4 | 1.产品为组合式，有手柄1个、连杆1个、端盖1个、耐油橡胶圈3个、5 M4螺母、垫圈1副、汽缸体1个 、底座1个组成。 2.手柄为塑料制品，中心孔为M6螺纹。 3.连杆为金属制品，一端M6螺纹，另一端为M4螺纹，有效尺寸不小于Ф7×125mm，防锈处理。 4.端差为塑料制品，上口直径不大于9.5mm，下口有M24螺纹，有效尺寸不小于Ф28×22mm。 5.耐油橡胶圈应用橡胶制作，外径10+0.2mm，内径Ф3.5±0.2mm，厚度4±0.2mm。 6.汽缸体用透明塑料制作，外Ф25±0.5mm，内孔Ф10±0.1m |
| 156 | 双金属片 | 个 | 2 | 铜铁手持式，200mm×20mm |
| 157 | 气体做功内能减少演示器 | 套 | 2 | 用热敏电阻演示 |
| 158 | 纸盆扬声器 | 台 | 2 | 直径不小于200mm，8Ω，动圈式扬声器的主要性能在指向性、频响(5-5KHZ)、失真度、音质等方面符合技术要求。 |
| 159 | 油膜实验器 | 套 | 60 | 盛水盘深度不小于20mm，中心点到边沿的最小距离不小于100m，注射器容量不大于2mL，用单分子油膜估测分子的大小 |
| 160 | 浸润和不浸润现象演示器 | 个 | 2 | 浸润和不浸润现象演示器 |
| 161 | 液体表面张力演示器 | 套 | 2 | 演示液体表面张力现象 |
| 162 | 液体表面张力实验器 | 套 | 60 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 163 | 毛细现象演示器 | 套 | 2 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 164 | 伽尔顿板 (道尔顿板) | 台 | 2 | 模拟气体分子运动速率统计分布规律 |
| 165 | 气体定律实验器 | 套 | 60 | 要提供修正体积 |
| 166 | 玻意耳定律演示器 | 套 | 2 | 0～4×105Pa，容器筒直径60mm，高240mm，演示玻意耳定律 |
| 167 | 盖·吕萨克定律演示器 | 套 | 2 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 168 | 气压模拟演示器 | 套 | 2 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 169 | 饱和水汽膨胀液化演示器 | 套 | 4 | 透明容器内能承受3个以上大气压，成雾明显，使用安全 |
| 170 | 玻棒(附丝绸) | 对 | 2 | 1.产品包括：硬质玻棒（或有机玻棒）1根，丝绸1块。 2.玻棒（或有机玻棒）外形尺寸不小于300mm。 3.丝绸尺寸应不小于360mm×360mm。 4.在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒）做一次快速拉出，棒上所带的电荷用指针验电器检验应具备下列效果：使用玻棒，指针验电器张角不小于30o使用有机玻棒，指针验电器张角不小于45° 5.玻棒表面应无斑痕、气孔，烧制后做退火处理。有机玻棒表面要光洁，手持端要有标志。 6.丝绸为桑蚕织品，颜色为本色。 |
| 171 | 胶棒(附毛皮) | 对 | 2 | 1.产品包括：硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）1根，毛皮1块。 2.硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）外形尺寸不小于300mm 3.毛皮尺寸应不小于150×150mm。 4.在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（聚碳酸脂棒）做一次快速拉出，棒上所带的电荷用指针验电器检验应具备下列效果：名 称 电 荷 指针验电器张角使用胶棒，指针验电器张角不小于30°使用聚碳酸脂棒，指针验电器张角不小于45° 5.胶棒、聚碳酸脂棒表面要光洁，手持端要有标志。 6.毛皮为经过鞣制的猫皮、兔皮、羊羔皮等。 |
| 172 | 箔片验电器 | 对 | 2 | 1．本产品由外壳、圆球或圆盘、导电杆、箔片及中位卡组成。 2．外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕。 3．园球或园盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺。安装后应紧固无松动及歪斜现象。 4．导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片。 5．金属箔片厚度不大于0.02mm，长度不小于25mm，带电时应能顺利张开，两边张角应对称，不飞翻弯曲，电荷消失后应能完全回零。 6．在圆球或圆盘上加8KV的直流高压时，泊片的两边张开与中位片的角度应不 |
| 173 | 箔片验电器 | 对 | 60 | 学生用 |
| 174 | 指针验电器 | 对 | 2 | 结构为一个金属底座上装着一个金属圆筒，圆筒的前面装有透明玻璃，后面装有附标线的毛玻璃，上臂装有有机玻璃塑制的绝缘子，一根金属杆穿过绝缘子的中心插进圆筒里，金属杆的上端装有一个金属球，下端装有竖直的金属架，一根铝箔指针装在金属架的水平轴上，并可绕轴灵活转动，圆筒下壁装有一个接线柱，圆筒φ≥170mm，宽度≥65mm，金属球φ≥15mm |
| 175 | 感应起电机 | 台 | 2 | 1. 起电盘直径：≥235毫米；2. 电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成；3.环境温度：-10～40℃。 |
| 176 | 枕形导体 | 副 | 2 | 1.枕形导体用于演示静电感应现象；2.枕形导体由金属圆筒及半球、绝缘支杆底座组成。3.将导体安装在绝缘支杆一端，另一端通过螺丝与底座紧固。 |
| 177 | 小灯座 | 个 | 120 |  |
| 178 | 单刀开关 | 个 | 120 | 1．单刀开关由底座、接线柱、闸刀、手柄组成；2.单刀开关最高工作电压为36V,工作电流不大于6A；3.底座用黑色塑料制成,表面平整光洁，闸刀和刀承用铜材。 |
| 179 | 滑动变阻器 | 个 | 120 | 1． 技术规格：电阻20Ω；额定电流2A。 2． 电阻值误差应小于10％。 3． 滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整，要有4个接线端。 4． 电阻线绝缘层承受不低于1.5KV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5KV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象。 5． 在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象。 6． 瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹。 7． 常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ。 8． 滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅。滑动头在电阻线上滑动时。 |
| 180 | 滑动变阻器 | 个 | 120 | 1． 技术规格：电阻50Ω；额定电流1.5A。 2． 电阻值误差应小于10％。 3． 滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整，要有4个接线端。 4． 电阻线绝缘层承受不低于1.5KV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5KV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象。 5． 在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象。 6． 瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹。 7． 常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ。 8． 滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅。滑动头在电阻线上滑动。 |
| 181 | 滑动变阻器 | 个 | 2 | 200Ω，1.25A1.2. 滑动式变阻器由线绕瓷管，滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成，它用有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上，在电阻丝的表面上，有可以在线面滑动的导电刷；3.电阻值误差应小于10％；4.用标准线径的康铜铜丝，合金铝支架。 |
| 182 | 电阻定律演示器 | 台 | 2 | 1.连接片3个，12个接线柱，三种金属导线，分别为Φ0.5mm的康铜丝、铁丝、镍铬丝各2条，每条500mm； 2.接线柱与接线柱之间采用0.5磷铜片（镀鉻）连接； 3.每个实验器配三片，电阻丝必须拉紧绷直，弹动时，声音清脆响亮。 |
| 183 | 电阻定律实验器 | 台 | 60 | ▲仪器由示教板、接线柱、紫铜丝、铁丝、镍铬丝组成。示教板为长四棱台式形状，由环保优质塑料制作。最大外形尺寸：600±5×130±2×25±1mm，两接线柱长度方向中心距为555±2mm。工作面为凹凸皮纹，左端框有产品编号、名称的凸出文字，右端框有铜、铁、镍铬的凸出文字。背板框有20个小三角形加强筋，四脚为整体式角形脚。产品应符合JY217-87的要求，符合JY0001-2003的有关规定。 |
| 184 | 演示线路实验板 | 套 | 2 | 1.该实验板根据实验需要能拼接成所要求大小的示教板，在其面上能插各种装有元件的插座进行演示实验。将实验板拆开后可作为学生用实验板，学生在其上进行各种学生试验。 2.线路实验板为拼接式，由线路底板、三角支板、紧固销。吊环等组成。 3.使用条件a) 相对湿度：不大于80%（20℃±5℃）；b) 使用温度：0℃～+40℃； 4.要求连接线线径为0.8平方毫米以上，连接接头为铜质材料。 |
| 185 | 学生线路实验板 | 套 | 60 | 高中学生组 |
| 186 | 单刀双掷开关 | 个 | 120 | 1． 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。 2．底板用塑料制作，外形尺寸不小于92×42×12mm，开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm。接线柱直径为φ4mm，有效行程不小于4mm。 3． 开关通额定电流，导电部分允许温升不大于35℃，操作手柄允许温升不大于25℃。 4． 开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，应无飞弧、无击穿现象。 5． 开关在额定直流电流工作条件下，其接线两端直流电压降应不大于100mV。 |
| 187 | 双刀双掷开关 | 个 | 120 | 1．开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。 2．开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm。接线柱直径为φ4mm，有效行程不小于4mm。 3． 开关通额定电流，导电部分允许温升不大于35℃，操作手柄允许温升不大于25℃。 4．开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，应无飞弧、无击穿现象。 5． 开关在额定直流电流工作条件下，其接线两端直流电压降应不大于100mV。 |
| 188 | 焦耳定律演示器 | 套 | 2 | ▲产品由电流表、贮气盒、安装面板、气门螺帽、连接软管、玻璃管、电阻、支撑脚等组成。1.安装面板外形尺寸： 290×255×5mm，面板须印上刻度标尺线十三条，条距10mm，材料为白色塑料板。2.贮气盒外形尺寸： 95×95×42mm，由PC透明塑料制成，与面板安装后保证密封性。3.玻璃管尺寸Ф6×4×240mm，U型。4.连接软管外形尺寸：Ф5×4×105mm。5.支撑脚呈“⊥'形，长135mm，宽10mm，高147mm，脚与示教板用强夹固定，摆放平稳。6.电阻为通电发热元件。7.工作电压DC.6V-10V。或者AC 6V-10V 50Hz;8.电阻阻值：R1.R2.R3分别为5Ω；R4为10Ω。 |
| 189 | 保险丝作用演示器 | 套 | 2 | 1．产品使用电源：交流198V－242V，50Hz。 2．面板长不小于450mm，宽不小于30mm。正面有相应的实验电路图，电路图绘制应正确、清晰、不易脱落，图形符号应符合JY0001的有关规定。 3．绝缘实验导线或裸实验导线用的接线柱为铜质，接线柱间的距离不小于280mm，绝缘实验导线或裸实验导线与接线柱连接后，导线与面板间的距离不小于30mm。 4.接保险丝的接线柱为铜质，两接线柱间的距离不小于80mm。 5．电路开关开合松紧适宜，控制准确；接线柱、灯泡口接触良好，各连接件连接方便可靠。 |
| 190 | 范氏起电机 | 台 | 2 | 1． 放电距离：>300mm 2． 最大电流：<30µA 3． 电源：~220V 4． 功率：<100W 5． 使用环境：温度：10~40℃，湿度：﹤60% |
| 191 | 球形导体 | 个 | 2 | 1.枕形导体用于演示静电感应现象；2.枕形导体由金属圆筒及半球、绝缘支杆底座组成。3.将导体安装在绝缘支杆一端，另一端通过螺丝与底座紧固。 |
| 192 | 验电器连接杆 | 个 | 2 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 193 | 移电球(验电球) | 个 | 2 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 194 | 验电羽 | 对 | 2 | 产品由底座、支架、丝线固定卡、丝线等组成，每套配两只。 |
| 195 | 验电幡 | 个 | 2 | 产品由铜丝网、红丝线、支柱、底座等组成 |
| 196 | 尖形布电器 | 个 | 2 | 演示导体表面电荷的分布 |
| 197 | 正负电荷检验器 | 台 | 2 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 198 | 静电实验箱 | 套 | 4 | ▲静电实验箱与电子起电机配套使用，能够进行的实验涉及的知识面宽、综合性强（含静电学知识、静电危害、如何防静电及静电在工业、生活中的应用等）。实验效果真实，趣味性强，操作方便，是老师演示，学生分组实验的理想仪器，适用于高校、职业技术类院校、高中、高中的物理及化学实验课，探究实验课以及小学科学和探究实验用。静电实验箱配套电子起电机使用，可完成下列静电学知识的实验。 1.电场力（静电乒乓）实验 2.电场线实验 3.静电屏蔽实验 4.微静电观察盒实验 5.钟摆小球实验 6.验电羽实验 7.电子风轮实验（静电电动机） 8.燃气爆发实验 9.内燃机工作原理实验 10.避雷针实验 11.静电除尘实验 12.静电植绒实验 |
| 199 | 金属网罩 | 个 | 2 | 产品由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆、底座三部分组成。按JY184-1985 |
| 200 | 电荷间作用力演示器 | 套 | 2 | 带作用力、距离显示；实验误差小于5％；相对湿度：≤50%；温度：≤26℃；应在无冲击振动的环境中工作；外接电源：AC220V；功耗：≤15w。教育部教学仪器研究所教学仪器设备质量检测中心检测。中国教学仪器行业协会2011年度、2012年度推荐产品。 |
| 201 | 电荷间作用力 实验器 | 套 | 60 | 产品有透明防风罩、角度指示器、悬挂的轻质铝箔球、可调节距离金属球、底座等组成，透明防风罩尺寸为103mm*55mm*115mm,角度指示器范围0-70度，最小角度1度，轻质铝箔球和金属球直径为20mm,金属球可调距离不小于20mm，带有手柄，两球在自由状态下在应水平，距离底座的高度不小于10mm，仪器总尺寸不小于165mm*90mm*135mm. |
| 202 | 库仑定律演示器 | 台 | 2 | 定量验证库仑定律 |
| 203 | 电场线演示器 | 套 | 4 | 可模拟6种不同状态下电场线分布情况；液体不渗漏、不变色；观察面无气泡；采用全封闭带护套插头、插座和耐高压线缆。通过教育部教学仪器研究所教学仪器设备质量检测中心检测。供货时提供生产厂家产品供货确认函及售后服务承诺函。 |
| 204 | 电势演示仪 | 套 | 2 | 电势、电势差、等势面 |
| 205 | 等势线描绘实验器 | 套 | 60 | 导电玻璃型 |
| 206 | 平行板电容器 | 套 | 2 | 演示平行板电容器电容大小的因素 |
| 207 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 套 | 2 | 电场中带电粒子加速、偏转 |
| 208 | 常用电容器 示教板 | 套 | 2 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等 |
| 209 | 常用电阻器 示教板 | 套 | 2 | 定值电阻（硅碳电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等）、可变电阻（电位器等）特殊电阻（光敏电阻、热敏电阻等） |
| 210 | 演示可调内阻 电池 | 个 | 4 | 气压调节式、闸板调节式及其改进型 |
| 211 | 演示电桥 | 个 | 2 | 电阻线有效长度1000mm，演示电桥原理和使用方法 |
| 212 | 条形磁铁 | 对 | 60 | 选用优质钢材制作，表面红、蓝喷漆，红色端部印N极，蓝色端部印S极。N、S极性标记用白色油漆，单个截面吸重力不小于100g，每套一对装包装，外形规格：180*20*10mm。产品应符合JY0057－94《教学用磁钢》的要求。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 213 | 蹄形磁铁 | 个 | 60 | 铝铁碳，100mm |
| 214 | 磁感线演示器 | 套 | 2 | 1.本仪器由铁粉盒、生铁粉、磁铁组成。 2.铁粉盒用塑料制作，有效尺寸不小于180×80×25mm.内腔呈长方形，底部由两个孔。注油和铁粉用，正常是使用时用时用螺钉密封完成。 3.生铁粉选用颗粒状，质量不少于3G。 4.磁铁规格尺寸80×20×20mm.N、S板标示明显。 |
| 215 | 立体磁感线 演示器 | 套 | 2 | 1.产品为组合式，主要由上盖1个，下底1个，矩形凹形片6片，矩形半圆形片1个，小软铁片。碲形磁铁1个，条形磁铁1个组成。 2.上盖和下底用优质透明塑料制作，外形规格不小于直径170mm,厚5mm,上下对称面分别6等分凹槽和3等分支撑点。 3.矩形片用优质透明塑料制作，正面钉不少于50个。规格不小于195×75×2mm,钉Φ3×2mm. 4.磁铁用U084碲形磁铁和80×20×20条形磁铁，两级标示明显。 5.中心缝内可嵌入条形盒碲形磁铁。 6.组装后的立体磁感线演示器不小于Φ200×300mm.7.小铁片外形为菱形。 |
| 216 | 磁感线演示板 | 套 | 2 | 1.产品主要由上下盖板各1块，多孔板1块，M4×12螺钉13套。M5×20螺钉4套。橡胶支撑脚4个。条形磁铁1个及铁针组成。 2. 塑料产品应表面平整，光洁透明，无明显痕迹，无刺等现象。 3.金属制品应无毛刺、表面防锈处理。 4.上下盖板用优质透明塑料制作，外形规格不小于228×228×2mm，四边均匀分布Φ为4.2mm的12个小孔。供M4螺钉的顺利装配。4角均为Φ5.2mm孔。供装配支撑脚使用。中心为Φ4.2小孔。 5.多孔板用优质ABS工程塑料制作，以中心均匀分布Φ5mm,小孔共计576个. |
| 217 | 电流磁场演示器 | 套 | 4 | 1．仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成。 2．工作电流：直流3～6A。 3．线圈必须用不小于Φ0.3 mm裸露铜线30根，合并后外套Φ4mm塑料软管，线圈两端必须焊有连接铜片。 4．直线电流磁场的方线圈由60±5mm×100±5mm一匝组成。 5．环形电流磁场的线圈由Φ40±5mm一匝组成。 6．螺线形电流磁场的线圈由Φ40±5mm六匝组成。 7．底座尺寸为120±5mm×115±5mm×40±3mm。 8．演示器的线圈骨架和底座用全透明有机玻璃制作，切割面和表面必 |
| 218 | 菱形小磁针 | 套 | 60 | 1．每组包含菱形小磁针16支，磁针体尺寸28mm×8mm；支座底径25mm，总高25mm。 2．磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承。 3．磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于5mT。 4．磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。 5．支座用非铁磁性材料制成。底座平整、稳定，顶部装镀铬钢针。 6．磁针在外力作用下，磁针体应转动灵活，无明显偏斜或阻滞现象。去掉作用力后，磁针体应能自行回归指向，回归指向偏差不大于5o。 |
| 219 | 翼形磁针 | 对 | 60 | 1．每组包含翼形磁针2支，磁针体尺寸140×8mm；支座底径71mm，总高112mm。 2. 磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承。 3．磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于9mT。 4．磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。 5．支座用非铁磁性材料制成。底座平整、稳定，顶部装镀铬钢针。 6．磁针在外力作用下，磁针体应转动灵活，无明显偏斜或阻滞现象。去掉作用力后，磁针体应能自行回归指向，回归指向偏差不大于5o。 |
| 220 | 演示原副线圈 | 套 | 2 | 1． 演示原副线圈由演示原线圈、演示副线圈、软铁芯三部分组成。2． 外形尺寸：70xl06xll3mm 3． 演示原副线圈骨架用黑色塑料或木料制成，表面光洁，演示副线因底座平整，直立于平面时不应晃动。 4． 对演示原线圈的要求：园筒内径：13±0.5mm；园筒外径：22±1mm。采用直径0.59mmQZ型漆包线分四层平绕400±8匝，绕线宽度65mm。绕线引出端应明显看出线圈的实际绕向，并焊接在固定于铜质接线柱的焊片上，装接牢固。绕线表面应有示向胶线三匝。 5． 二对演示副线圈的要求：园筒内径：35±1mm； |
| 221 | 原副线圈 | 套 | 60 | 1.产品为组合式，原线圈1套、副线1套、软铁芯1套组成； 2.原线圈：（1）由骨架、漆包线、连接片、接线柱组成；（2）骨架选用PBT工程塑料制成，内孔Ф11mm，绕线外径15mm，有效绕线距55mm；（3）漆包线Ф0.5mm绕制匝数不少于200匝；（4）连接表面镀锡处理；（5）接线柱选用M4塑料旋帽；（6）组合后的原线圈应漆包线绕制平整，绕线走向标示明显，无重叠、漏线现象，连接部位牢固。 3.副线圈：（1）由骨架、漆包线、连接片、接线柱组成。 |
| 222 | 演示电磁继电器 | 个 | 2 | 演示电磁感应和验证楞次定律 |
| 223 | 左右手定则演示器 | 个 | 60 | 1.产品为组合式，由底座、撑杆、接线板、方形线圈组成； 2.底座用塑料制作，规格不小于180×120×4mm，底部用4个橡胶脚支撑。 3.撑杆用金属制作，两端有效尺寸M6，长度不小于250 mm与底部安装牢固。 4.接线板用塑料制作，长度为150±2mm，其上安装红、黑两只接线柱。 5.方形线圈：（1）线圈框架为塑料制品，结构为正方形，内边边长63±1mm，其上有绕线槽。（2）线圈引线采用导线截面积不大于0.8 mm2的多股软线，线端接线叉加套管。（3）底座、撑杆、接线板、方形线圈装接后，线圈框架内边两端到底座。 |
| 224 | 手摇交直流发电机 | 个 | 2 | 1． 本机输出端电压：在转子转速为1600转/分时，空载电压≥8V，串入4.8V，0.3A小灯泡，负载电压≥5V。 2． 本机两个电刷放在整流子两端时，输出为交流电，放在整流子中间时，输出为直流电。 3． 转子线圈用Ф0.47～0.49mm高强度漆包线，平绕440匝，误差±5%，转子外表刷绝缘清漆。 4． 磁铁两极应有明确的表示色,红色为N极,蓝色为S极。 5． 电枢转轴,由元钢制成,电枢支架上两轴孔的不同轴度≤0.1mm,转手与极靴的距离≤1.5mm,无碰撞和磨擦。 6． 本机底座为木制,平面无变形,裂缝。 |
| 225 | 阴极射线管 | 个 | 2 | 1.由阴极射线管和胶木底座组成； 2.磁效应管、静电偏转管在演示中，荧光板上光束明亮、清晰。当没有外加磁场、电场时，光束应有明显的偏围转，荧光板上光束尾端宽度不大于3mm静电偏转管接250V直流偏转电压后，光束尾端可偏离12mm以上； 3.示直进管在演示时，在暗室观察阴影清晰； 4. 机械效应管在演示时，翼轮转动灵活。 |
| 226 | 阴极射线管 | 支 | 2 | 示直进管 |
| 227 | 阴极射线管 | 支 | 2 | 机械效应管 |
| 228 | 阴极射线管 | 支 | 2 | 静电偏转管 |
| 229 | 低频信号发生器 | 台 | 2 | 10HZ～1MHZ,正弦波功率输出不小于5W |
| 230 | 高频信号发生器 | 台 | 2 | 0.4MHZ～130MHZ分段连续可调，误差±百分之5 |
| 231 | 教学信号发生器 | 台 | 2 | J2464-2型高频信号450kHz～14MHz，分三波段低频信号4个乐频，4个点频，1个超低频。波形为：正弦波、方波、锯齿波。正弦波输出功率≥5W（4Ω） |
| 232 | 学生信号发生器 | 台 | 60 | 445KHZ～1700KHZ，误差±5％,中频465KHZ,±2%;低频500HZ、1KHZ、1.5KHZ、2KHZ、2.5KHZ |
| 233 | 条形强磁体 | 个 | 4 | 磁感应强度≥0.8T |
| 234 | 蹄形强磁体 | 个 | 4 | 磁感应强度≥0.8T；密绕细线，稀绕粗线 |
| 235 | 强磁针 | 个 | 4 | 高磁能积磁体 |
| 236 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 套 | 2 | 可拆卸，演示通电直导线间相互作用的引力和斥力 |
| 237 | 电流天平 | 套 | 2 | 产品由螺线管线圈，立柱，天平壁，底座等几部份组成 |
| 238 | 安培力演示器 | 套 | 2 | 产品由底座、磁极框架、磁铁、通电线框、接线柱、连接片、刻度盘支架、刻度盘、指针等组成。 |
| 239 | 安培力实验器 | 套 | 60 | 产品由底座、磁极框架、磁铁、通电线框、接线柱、连接片、刻度盘支架、刻度盘、指针等组成。 |
| 240 | 自感现象演示器 | 台 | 2 | 演示通电自感和断电自感 |
| 241 | 电磁感应演示器 | 套 | 2 | 带电磁阻尼管、磁性演示块、非磁性演示块等组成 |
| 242 | 楞次定律演示器 | 套 | 2 | 产品由铝梁、铝环（开口环和闭合环各一只）、带顶针的支柱及底座组成。按JY 0015－1990 |
| 243 | 电磁阻尼演示器 | 套 | 2 | 带电磁阻尼管、磁性演示块、非磁性演示块等组成 |
| 244 | 动能发电手电筒 | 套 | 2 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 245 | 单匝线圈电机原理演示器 | 套 | 2 | 使用高磁能积磁体 |
| 246 | 三相电机原理演示器 | 套 | 2 | 演示旋转磁场，说明三相感应电机原理 |
| 247 | 手摇三相交流发电机 | 台 | 2 | 演示三相交流电的产生及三相电路的各种连接方法 |
| 248 | 三线电子开关 | 台 | 2 | 开关频率分50Hz～500Hz，500Hz～5kHz，5kHz～50kHz，频率连续可调，同步信号输出 |
| 249 | 交流电路特性演示器 | 台 | 2 | 大电感，小电感，大电容，小电容，电阻 |
| 250 | 可拆变压器 | 台 | 2 | 可拆卸式 |
| 251 | 小型变压器 | 套 | 60 |  |
| 252 | 变压器原理 说明器 | 台 | 2 | 增加调压变压器功能 |
| 253 | 日光灯原理 演示器 | 套 | 2 | 电感式镇流器 |
| 254 | 洛伦兹力演示器 | 台 | 2 | 有洛伦兹力管 |
| 255 | 电子束演示器 | 台 | 2 | 热阴极，演示示波管内电子束在电场或磁场中的偏转 |
| 256 | 阴极射线演示器 | 台 | 2 | 热阴极 |
| 257 | 门电路和传感器应用实验箱 | 套 | 60 | 与门、或门、非门电路、干簧管、湿度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验。连接导线抗拉力≥20N，插头与插座间接触可靠，插头与插头间能相互套接；电压：直流6V。直观性：全部元器件都安装在面板上，让学生识别。并且在实物旁注明其符号，便于连接和分析电路。 易用性：只需插接8或9根导线，即可完成课本中一个基本的实验。采用不同颜色的导线分别连接电源和信号，导线长度也有适当的搭配，使连成的电路简明、清晰。 开放性：各个元器件都是独立的，可以做一些扩展性研究性实验，做到以较少的元件实现较多的功能。 |
| 258 | 电学元件黑箱 | 套 | 60 | 三个接点，两个元件(电池、电阻、二极管均可更换) |
| 259 | 低气压放电管组 | 套 | 2 | 6支 |
| 260 | 电谐振演示器 | 台 | 2 | 发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容≥500pF;接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF |
| 261 | 赫兹实验演示器 | 台 | 2 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 262 | 电磁振荡演示仪 | 台 | 2 | 阻尼振荡，等副震荡，振荡频率与振荡电路的电容，电感关系 |
| 263 | 电磁波的发送和接收演示器 | 套 | 2 | 发射器频率225MHZ～250MHZ，等幅，调幅。接收器有声，光，电显示 |
| 264 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 套 | 2 | 发射器：频率10GHz±1GHz,等幅波输出≥10mW;接受器：喇叭天线接受距离≥1m,振子接收距离≥0.5m,有声、光、电显示 |
| 265 | 密立根油滴仪 | 台 | 2 | 展示经典的电荷电量的测量方法 |
| 266 | 电子比荷实验仪 | 台 | 2 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 267 | 半导体致冷器 | 台 | 2 | 致冷、发电两用 |
| 268 | 整流电路实验器 | 台 | 4 | 半波，全波，滤波 |
| 269 | 光具盘 | 套 | 2 | 有光盘、光学元件和平行光源三部分。光盘包括：矩形光盘，圆形光盘，光栏，支撑杆，三足座。光学元件包括：玻璃砖，棱镜，透镜，柱面镜，平面镜，漫反射镜，滤色透光胶片 |
| 270 | 凹面镜 | 个 | 2 | 1． 本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成。 2． 凹面镜的直径为100±2mm。 3． 凹面镜的焦距为65±10mm。 4． 凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹。 5． 反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。 6． 凹面镜对平行于主光轴的光束在焦平面上的光斑直径应不大于6mm。 7． 镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度。 8． 镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于50mm。 |
| 271 | 凸面镜 | 个 | 2 | 1． 本仪器由面镜、镜框、支架、镜座等组成，两套成对。 2． 凸面镜的直径为100±2mm。 3． 凸面镜的焦距为－65±10mm。 4． 凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹。 5． 反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。 6． 镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度。 7． 镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于50mm。 8． 本产品应符合JY138-82《凹凸面镜》的规定。 |
| 272 | 玻璃砖 | 块 | 60 | 1． 玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60°和45°。 2． 玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1.50～1.55范围内。 3． 可以用脱脂棉、纱布清洁。 4． 外形尺寸：上底长为35mm；两底角为60±0.5°和45±0.5°；高度为35±1mm；厚度为15±1mm。 5． 玻璃料的一拉质量要求应符合GB903一65《无色光学玻璃》中的要求，条纹类别为2类，条纹级别为C级，气泡类别为7类。 6． 玻璃砖中的一梯形面为粗加工面，光洁度为▽5，上下里底面、两斜面及另一样形面为精加工面，应进行抛光处理。 |
| 273 | 光具座 | 套 | 60 | ▲1.产品为组合式，导轨1套、双凸透镜2个、平凸透镜1个、双凹透镜1个 、“1”字屏1块 、插杆5根 、毛玻璃1块 、毛玻璃架1个、新型节能光源1套、白屏1块组成。 2.导轨：（1）导轨有：导轨2根，滑块4只，支架2只，标尺1支组成。（2）导轨、支架、标尺为金属件，滑块塑料制品。（3）导轨Φ16mm，不锈钢管、滑块、支架，喷漆处理。（4）组装后的导轨中部加重，符合JY0034-1991第5.2.2～5.2.7条。（5）组装后的导轨长度900mm。 3.标尺：（1）标尺刻度范围与导轨长度相匹配，全程误差±1mm。（2）标尺最小分度为1mm，等分度误差0.2mm。 4.透镜：（1）透镜的焦距和通光孔符合表2的规定。（2）透镜无明显条纹，气泡度为1.0【0.5】。（3）透镜的表面疵病符合JY0034-1991中的第5.4.3条。（4）透镜框为塑料制品，能牢靠地夹持透镜。 5.新型节能光源：（1）光源工作电压为DC3V，功率不大于1W。（2）光源出口处照度符合JY0034-1991第5.52条。 6.插杆金属制品，Φ5.9mm，直线度误差0.5﹪，插杆与插件结合可靠。 7.“1”字屏为黑色塑料制作，“1”字轮廓清晰，“1”字宽为5mm，105×80mm，厚度1.5mm。 8.白屏用乳白塑料制作，规格105×80mm，厚度1.5mm。 9.透明磨砂屏磨砂均匀，周边有保护性倒角，规格120×80mm，厚度2.5mm。 10.塑料产品选用ABS，及聚丙稀全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。金属产品采用优质钢材防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。 |
| 274 | 三棱镜 | 个 | 4 | 1． 产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。 2． 三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0.5°，棱长80mm。 3． 三棱镜体采用中部色散NF-NC不小于0.0080的玻璃磨制。 4． 三棱镜体表面不许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 5． 托架应有足够的强度，三棱镜体应能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。 6． 支柱高度可调，其升降范围不小于30mm。整个仪器应有足够的稳度。 7． 应符合JY142-82《三棱镜》》的有关规定。 |
| 275 | 白光的色散与合成演示器 | 套 | 2 | 1． 产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成。 2． 两块棱镜应配对，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。 3． 三棱镜的顶角为60±0.5°，有效边长不小于40mm，高度不小于40mm，非工作面磨砂。应有保护性倒角。 4． 棱镜固定可靠，装卸方便。 5． 产品应符合的要求JY0310-91《白光的色散与合成演示器技术备件》的规定。 6． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 276 | 透镜及其应用实验器 | 套 | 60 | ▲1产品为组合式，由凸透镜1个、凹透镜1个、三棱镜1个、透镜安装板2块、三棱镜安装板1块、成像屏1块、透明磨砂屏1块、电光源1支、支架2个组成。 2.凸透镜、凹透镜外形尺寸：Φ50±1mm，成像倍数3×。表面光滑无痕。 3.透镜安装板外形尺寸：104×80×10.5±0.5mm，顶部半圆R40mm，中心有一阶梯圆孔，直径分别为Φ51±0.5mm、Φ43±0.5mm，板正面台阶高度6±0.3mm，板背面有调节高低用齿条刻度及数字，刻度有效尺寸25mm，最小分度值2.5mm。 4.三棱镜组件由三棱镜和两个三角形端盖组成，组件外形尺寸27.5×37±0.5mm，三棱镜各表面光滑无痕，两端中心均有一个Φ3.3×5±0.3mm的沉孔。 5.三棱镜安装板外形尺寸104×80×4.5±0.5mm，顶部半圆R40mm，板中心有一安装三棱镜的方孔，尺寸为34±0.5mm×40±0.5mm，方孔上部中心有一Φ3×5mm圆柱销，下部中心有一Φ3×3mm圆柱销，三棱镜在方孔圆柱销中灵活转动，安装方便自如。 6.成像屏用白色塑料注塑成型，表面洁白平整，外形尺寸104×80×4.5±0.5mm，顶部半圆R40mm，背面有调节高低用齿条刻度及数字，刻度有效尺寸25mm,最小分度值2.5mm。 7.透明磨砂屏由透明塑料注塑成型，单面磨砂处理，外形尺寸104×80×4.5±0.5mm，顶部半圆R40，背面有调节高低用齿条刻度及数字，刻度有效尺寸25mm，最小分度值2.5mm。 8.电光源由电池、LED灯、带开关筒体等零件构成，外形尺寸Φ32×94±1mm。 9.支架规格尺寸：84×40×65±0.5mm，卡口与各安装板配合松紧适度，上下滑动平稳自如。产品符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 277 | 光的折射全反射实验器 | 套 | 60 | 1.组件：演示屏、反射镜、折射镜、光源座、光源、底座； 2.激光光源电压：6V； 3.演示屏半径≥160mm，折射镜半径≥35mm，反射镜与折射镜各有一面不透光，反射镜规格≥35×10×14mm；4.底座由塑料制成。 |
| 278 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 套 | 2 | 含激光光源、轨道及附件，演示干涉（菲涅尔双面镜、杨氏双面、牛顿环）、衍射（单缝、多缝、光栅）、偏振（偏振片起偏、反射起偏）等现象 |
| 279 | 激光光学演示仪 | 台 | 2 | 几何光学和物理光学实验 |
| 280 | 微型物理光学观察器 | 套 | 4 | 半导体激光管,光的干涉、多种衍射(单缝、多缝、圆孔、异形孔、单丝、圆屏、刀口等) |
| 281 | 双缝干涉实验仪 | 台 | 60 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 282 | 牛顿环 | 个 | 2 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 283 | 光导纤维应用演示器 | 台 | 2 | 演示光导纤维对光信号的传输 |
| 284 | 光的偏振观察器 | 套 | 60 | 起偏片、检偏片 |
| 285 | 紫外线作用演示器 | 套 | 2 | 由6W日光灯、254nm紫外线灯，365nm紫外线灯及滤色片组成 |
| 286 | 红外线作用演示器 | 套 | 2 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 287 | 手持直视分光镜 | 套 | 8 | 手持式 |
| 288 | 棱镜分光镜 | 台 | 6 | 带波长分度尺 |
| 289 | 光谱管组 | 套 | 2 | 由氢、氮、氦、氖、氩、汞管组成 |
| 290 | 钠的吸收光谱演示器 | 台 | 2 | 钠泡加热炉最高工作电压24V |
| 291 | 光电效应演示器 | 台 | 2 | 带光源和锌板 |
| 292 | 光电效应演示器 | 台 | 2 | 光电管 |
| 293 | 太阳电池演示器 | 台 | 2 | 太阳能电池板 |
| 294 | X射线演示仪 | 台 | 2 | 带防护箱、萤光屏 |
| 295 | 盖革计数器 | 台 | 2 | 加计数功能 |
| 296 | 威尔逊云雾室 | 台 | 2 | 杠杆式 |
| 297 | 高温扩散云室 | 台 | 2 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 298 | 普朗克常量测定器 | 台 | 2 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 299 | 液压机模型 | 个 | 2 | 1.由大缸体、小缸体、角式截止阀、底座和压力弹簧构成。2．产品应符合JY43-79《液压机模型》的要求。3．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 300 | 汽油机模型 | 个 | 2 | 1． 工作电压：直流1.5V～2V。 2． 模型应示汽油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套。 3． 模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯说明。 4． 仪器的转动和手动部分轻便灵活，无晃动和卡死现象。 5． 电路排列整齐、接触良好。 6． 用不同颜色表示有关机构。 7． 产品主要部件光洁，无毛刺、无缺陷，金属构件应镀铬。 8． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 301 | 柴油机模型 | 个 | 2 | 1． 工作电压：直流1.5V～2V。 2． 模型应示柴油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套。 3． 模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯说明。 4． 仪器的转动和手动部分轻便灵活，无晃动和卡死现象。 5． 电路排列整齐、接触良好。 6． 用不同颜色表示有关机构。 7． 产品主要部件光洁，无毛刺、无缺陷，金属构件应镀铬。 8． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 302 | 磁分子模型 | 套 | 2 | 1．磁分子模型主要由衬板、磁分子和吸转叶片及其支座组成。 2．磁分子模型的结构。a.衬板由塑料或木材制成，板面尺寸约为长270mm，宽170mm。衬板的色泽对磁分子的衬托要醒目，支座应平稳。b.磁分子为：长为40mm，宽为12mm，两端为R6弧形的磁针。磁分子的排列为三排六行，间距为6mm，中心轴为可拆式。磁分子的北极（N）为红色，南极（S）为白色。磁分子应安有透明塑料防护板。c.吸转叶片用软磁材料制成、叶片尺寸为长22mm，宽10mm，反正面为两种颜色。吸转叶片安装在透明罩中，叶片轴的下轴孔嵌φ |
| 303 | 离心机械模型 | 套 | 2 | 节速器、干燥器、分离器 |
| 304 | 晶体空间点阵模型 | 套 | 2 | 食盐，金刚石，石墨，明矾，石英 |
| 305 | 蒸汽机模型 | 台 | 2 | 吹动式 |
| 306 | 蒸汽轮机模型 | 台 | 2 | 吹动式 |
| 307 | 燃气轮机模型 | 台 | 2 | 可动模型 |
| 308 | 高压输变电模拟 演示器 | 套 | 2 | 发电厂、升压变压器、高压输电线、降压变压器、用户 |
| 309 | 车床变速器模型 | 套 | 2 |  |
| 310 | 汽车变速箱模型 | 套 | 2 |  |
| 311 | 液压传动模型 | 套 | 2 | 产品主要由手动液压泵、吸油管道、压力油管道、油箱、举升液压缸、回油管、截止阀、底座等组成。仪器外形尺寸：280×120×150mm；手动液压泵：φ20×80mm；液压泵体：50×50×25mm；油箱尺寸：φ100×30mm；液压缸尺寸：φ50×60mm；大活塞直径：φ50mm。 |
| 312 | 汽车刹车系统模型 | 套 | 2 |  |
| 313 | 量筒 | 个 | 4 | 高中化学:10ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，全高135±5mm,筒身壁厚>1mm，最小分度值0.2ml，容量误差±0.1ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。高中生物:10ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差0.5ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12806-1991《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》》的标准。高中物理:10ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差0.5ml，产品应符合GB12804－91《实验室玻璃仪器——量筒》的要求和的有关规定。 |
| 314 | 量筒 | 个 | 4 | 高中化学:50ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，全高195±10mm,筒身壁厚>1mm，最小分度值1ml，容量误差±0.25ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。高中物理:50ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差0.5ml，产品应符合GB12804－91《实验室玻璃仪器——量筒》的要求和的有关规定。 |
| 315 | 量筒 | 个 | 60 | 高中化学:100ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，全高250±10mm,筒身壁厚>1mm，最小分度值1ml，容量误差±0.5ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。高中生物:100ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差1ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12806-1993《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》》的标准。高中物理:100ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差1ml，玻璃仪器总体要求：无内应力 |
| 316 | 量杯 | 个 | 4 | 250ml，硬质采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，铜红扩散印线，容量误差3ml，全高200±10mm，壁厚1.2mm,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12803-1991《实验室玻璃仪器量杯》的标准。 |
| 317 | 试管 | 支 | 120 | Ф15mm×150mm、高硼硅料卷口采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长全长150±2mm,，外径15±0.75mm,壁厚1.3mm,产品应符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 |
| 318 | 试管 | 支 | 120 | Ф32mm×200mm、硬质采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长200±2mm，外径30±1.25mm,壁厚2±0.2mm,产品应符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 |
| 319 | 烧杯 | 个 | 60 | 1.规格：250mL。采用3.3硼硅酸盐玻璃制造 2.尺寸：杯身外径：70±1mm；杯身长：95±2mm；壁厚：≥1.2mm。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.产品外观要求厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面上不得摇晃，底部不得有气泡、透明砂、破皮泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。 5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 320 | 烧杯 | 个 | 60 | 500ml、采用3.3硼硅酸盐玻璃制造，全高120±3mm，杯外径85±2mm，最小壁厚1.2mm，产品应符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。高中——500ml、采用3.3硼硅酸盐玻璃制造，全高140±3mm，瓶外径85±2mm，壁厚1mm，产品应符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 |
| 321 | 烧瓶 | 个 | 10 | 圆底，长颈，500mL，采用高硼硅GG-17玻璃制造，全高230±5mm，瓶外径104±2mm，壁厚不少于1mm,管口应切割平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象，底部厚度不薄于0．5ｍｍ。具支烧结部位牢靠，目测：透光性好、周正。产品应符合QB/T22362-2008《实验室玻璃仪器 烧瓶》的有关规定。 |
| 322 | 烧瓶 | 个 | 10 | 平、长，250ml、采用高硼硅GG-17玻璃制造，全高112±3mm，瓶直径85±1mm，壁厚1.4-2mm,产品应符合GB/T11414-2007《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 323 | 酒精灯 | 个 | 60 | 1．规格：150ml。 2．由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成。 3．灯身高80mm±10mm；盖高：60mm±3mm。 4．直径：灯肩82mm±2mm；灯底50mm±5mm；灯盖22mm±2mm。 5．灯体壁厚大于2mm。 6．色泽：无色透明。 7．厚薄均匀，底部平整，磨砂细密，口应磨平。 8．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 9．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 324 | 漏斗 | 个 | 10 | 采用透明玻璃制造，长90±3mm，口径90±3mm,壁厚1.2-1.7mm,产品应符合QB/T 2560-2002《实验室玻璃仪器 过滤漏斗》的有关规定。 |
| 325 | 分液漏斗 | 个 | 2 | 筒形250ml、采用透明玻璃制造，球外径51±2mm，漏斗球高150±10mm，漏斗球厚＞1.0mm，产品符合QB/T2110-95《实验室玻璃仪器 分液漏斗和滴液漏斗》的有关规定。 |
| 326 | 平底管 | 支 | 4 | 规格：φ12mm×150mm。无内应力。 |
| 327 | T形管 | 个 | 10 | 采用透明玻璃制造，横长100±6mm，直径7-8mm,,壁厚1.5mm。 |
| 328 | 可密封长玻璃管 | 支 | 4 | 内径10mm×1000mm，有胶塞，带刻度衬板 |
| 329 | 石棉网 | 个 | 60 | 1.产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成。2.金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面。3.金属网尺寸不小于125mm×125mm，石棉材料涂敷面直径不小于80mm。 |
| 330 | 玻璃管 | 千克 | 10 | 中性料、φ5mm～φ6mm、管壁厚度大于0.8mm,长度500～600mm。两端抛光,无内应力。 |
| 331 | 乳胶管 | 米 | 120 | Ф5mm×7mm耐水耐酸碱，弹性强。 |
| 332 | 电工材料 | 套 | 60 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、锌片、铜片、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、绝缘胶布、导线等 |
| 333 | 电子元件(工业产品) | 套 | 60 | 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、电位器、光敏电阻、热敏电阻等)；玩具电动机、电磁继电器、电容、电感、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等 |
| 334 | 家庭电路器材 | 套 | 60 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等 |
| 335 | 一般材料 | 套 | 60 | 磁性橡胶片、乒乓球、大头针、回形针、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板、坐标纸、图钉、高泡洗衣粉、钢炭(木炭)粉或痱子粉﹑松香等 |
| 336 | 彩色透光片 | 套 | 60 | R-G-B彩色透光片透明、无气泡、无划痕。低折射率,低色散。符合高中物理教学实验使用。可参考企业标准执行。 |
| 337 | 钾电池 | 个 | 60 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 338 | 1号电池 | 组 | 60 | 每组2至3个 |
| 339 | 电珠(小灯泡) | 盒 | 6 | 2.5V或3.8V |
| 340 | 洗洁精 | 瓶 | 4 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 341 | 集成电路实验板(面包板) | 个 | 60 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 342 | 传感器器材 | 套 | 4 | 各种温度传感器(双金属片、热电偶、铂电阻、铜电阻、热敏电阻、半导体、感温铁氧体)、光敏电阻、硅光电池、光电二极管、湿敏电阻、干簧管、霍尔元件、气体压强传感器、酒精气体传感器等 |
| 343 | 晶体和非晶体样品 | 套 | 2 | 石英晶体,食盐晶体, 云母片,明矾晶体,硫酸铜晶体;玻璃,松香,蜂蜡,沥青,橡胶 |
| 344 | 滚珠盒 | 盒 | 2 | 自行车小滚珠200粒 |
| 345 | 演示实验器材 | 套 | 2 | 云母片、电解电容器(25V，470～1000µF)、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1kΩ电阻、74LS00 |
| 346 | 学生实验纸材 | 套 | 60 | 打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸 |
| 347 | 温度报警实验器材套件 | 套 | 60 | 热敏电阻、74LS14.1kΩ可变电阻、蜂鸣器(YMD或HMB) |
| 348 | 电熨斗控温电路套件 | 盒 | 2 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 349 | 防盗报警电路器材套件 | 套 | 60 | 小永磁体、干簧管、74LS14. 2.2kΩ电阻、蜂鸣器(YMD或HMB) |
| 350 | 光控开关实验 器材套件 | 套 | 60 | 光敏电阻、74LS14.发光二极管、51kΩ可变电阻、330Ω电阻 |
| 351 | 火灾报警器 | 个 | 2 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 352 | 电子闹钟套件 | 套 | 60 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 353 | 桥梁模型器材套件 | 套 | 60 | 梁式桥、拱形桥、斜拉桥、桁架桥、吊桥、悬索桥 |
| 354 | 走马灯器材套件 | 套 | 60 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 355 | 箔片验电器器材套件 | 套 | 60 | 箔片验电器器材套件 |
| 356 | 简易无线话筒器材套件 | 套 | 60 | 三极管、电容、电阻、漆包线、驻极体话筒、电池盒 |
| 357 | 环保动能手电筒器材套件 | 套 | 60 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 358 | 简易收音机器材套件 | 套 | 60 | 电容、可变电容器、磁性天线、二极管、小耳机 |
| 359 | 三极管放大电路器材套件 | 套 | 60 | 三极管、电容、电阻、电池 |
| 360 | 光控路灯开关器材套件 | 套 | 60 | 光敏电阻、电阻、三极管、二极管、继电器、直流稳压电源 |
| 361 | 遥控器器材套件 | 套 | 60 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 362 | 简易微型汽轮发电机器材套件 | 套 | 60 | 微型发电机、微型汽轮机、压力锅炉、发光二极管 |
| 363 | 模型火箭器材套件 | 套 | 60 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 364 | 滚上体 | 套 | 2 | 结构、制做、使用 |
| 365 | 简单机器人 | 套 | 2 | 结构、制做、使用 |
| 366 | 频闪观察器 | 套 | 2 | 结构、制做、使用 |
| 367 | 各种陀螺 | 套 | 2 | 圆周运动、离心运动 |
| 368 | 大回转轮 | 套 | 2 |  |
| 369 | 三轨竟速 | 套 | 2 | 由底座、支架及三条弯曲各异的轨道组成，配三只Φ35mm不锈钢钢球。把三个相同的小球在各轨道同一高度同时释放，观察小球运动到终点的先后顺序。用于探究最速轨道。 |
| 370 | 翻转环实验器 | 套 | 2 |  |
| 371 | 离心力铁环 | 套 | 2 |  |
| 372 | 滚动的方轮 | 套 | 2 |  |
| 373 | 玩具赛车 | 套 | 2 |  |
| 374 | 饮水鸟 | 套 | 2 | 物态变化 |
| 375 | 鱼洗 | 套 | 2 |  |
| 376 | 水火箭 | 套 | 4 |  |
| 377 | 滴水起电机 | 套 | 2 |  |
| 378 | 气体辉光球 | 套 | 4 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 379 | 测电笔 | 支 | 60 | 全长不小于145MM，测量范围小于500VAC,刀杆材料选用优质CR-V钢,全硬热处理,达到CE标准。产品符合国家标准GB8218要求。 |
| 380 | 一字螺丝刀 | 支 | 60 | 磁性，一字槽,总长度158mm，主体为金属制品，长度为97mm，手柄为胶质，总长度61mm |
| 381 | 十字螺丝刀 | 支 | 60 | 磁性,十字槽,长度158mm，主体为金属制品，长度为97mm，手柄为胶质，总长度61mm |
| 382 | 尖嘴钳 | 个 | 60 | 尖嘴钳150MM,45#高碳钢锻造其他符合执行QB/T2442.3标准。 |
| 383 | 电工刀 | 个 | 60 | 不小于180mm,采用3CR-13硬质钢材料制造,刃部硬度大于52HRC,采用胶质手柄,坚固耐磨，其他符合QB/T2209标准。 |
| 384 | 手摇钻 | 个 | 2 | 手摇式，不小于300mm,可装0-7mm钻头。其他符合QB/T 2210-1997《手摇钻》标准。 |
| 385 | 木锉 | 个 | 2 | 平锉、圆锉、扁锉等。木锉在使用时都装有木柄。其他符合GB 5815-1986 《木锉》标准。 |
| 386 | 木工锯 | 个 | 2 | 材质：锰钢，长度不小于500mm，锯路宽4mm，其他符合GB/T14897.2-1994标准。 |
| 387 | 木工锤 | 个 | 2 | 0.25kg |
| 388 | 铇 | 个 | 2 | 粗、细 |
| 389 | 斧 | 个 | 2 | 双面，钢制 |
| 390 | 钢手锯 | 个 | 2 | 带锯条锯弓12寸,ABS柄,方管锯, |
| 391 | 剥线钳 | 个 | 2 | 材质：高碳钢，长度不小于170mm,压接范围：0.5.1.1.5.2.5.4平方毫米，其他符合QB/T 2207-1996 《剥线钳》标准。 |
| 392 | 钢丝钳 | 个 | 2 | 材质：45#高碳钢锻造，规格：40mm*81mm，其他符合GB6295.1-1986《钢丝钳》标准。 |
| 393 | 手锤 | 个 | 2 | 羊角锤锤头采用优质高碳钢锻造，表面经镜面抛光处理，锤头边缘钢材特殊淬火，轮廓清晰、表面不应有裂纹、折叠、缺口、凹凸不平、生锈等缺陷,规格：250G其他符合QB/T1290.8-1991《羊角锤》标准。 |
| 394 | 錾子 | 个 | 2 | 规格为20mmx12mmx200mm，优质全锋钢刀口，火头硬，可用作錾铁，钢筋，水泥等其他符合QB/T 3867-1999 《防爆用錾子》标准。 |
| 395 | 锉刀(平板) | 个 | 2 | 250mm，带柄 |
| 396 | 三角锉刀 | 个 | 2 | 250mm，带柄 |
| 397 | 什锦锉 | 个 | 2 | 180mm(10支装) |
| 398 | 活扳手 | 个 | 4 | 材质：中碳钢，规格：8寸活动扳手，其他符合GB/T 4440-1998 《活扳手》的要求。 |
| 399 | 手剪 | 个 | 2 | 材料：优质钢，铁皮剪刀——规格为10寸（250mm长），中间带弹簧，手柄为沾塑手柄，防滑性好。 |
| 400 | 直角尺 | 个 | 2 | 材料:不锈钢，规格:150MM*300MM，厚度不小于2MM，镜面抛光处理。其他符合GB/T 6092-2004 《直角尺》标准。 |
| 401 | 电烙铁 | 支 | 4 | 内热式尖头电烙铁，发热芯可拆卸维修，功率：60w，手柄坚硬，握把舒适，电源线采用国标电线其他符合GBT 7157-2008《电烙铁》标准的安全要求。 |
| 402 | 平口钳 | 个 | 2 | 80mm，台钻上用 |
| 403 | 台钻 | 台 | 2 | φ1mm～φ13mm |
| 404 | 手电钻 | 台 | 2 | 夹头直径不小于:13mm，输入功率不小于:320W，具有调速正反转功能，可装卸螺丝螺母，适用于线路板、金属和木材等钻孔作业，其他符合GB/T5580-1999《电钻》标准。 |
| 405 | 钻头 | 套 | 4 | 钻头采用优质高速工具钢,使用范围:钢板、木、塑料，内部包装规格:1.0MM-13MM（1-2-4-6-8-10-12-13） 范围内 共8件。 |
| 406 | 台虎钳 | 台 | 2 | 100mm |
| 407 | 砂轮机 | 台 | 2 | 单相或三相，300W，3000r/min,含安全护板 |
| 408 | 钳工工作台 | 个 | 2 | 1200mm*800mm*740mm |
| 409 | 烙铁架 | 个 | 4 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 410 | 油石 | 个 | 4 | 粗细两面 |
| 411 | 冲子 | 个 | 2 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 412 | 水平尺 | 个 | 2 | 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm |
| 413 | 工作服 | 件 | 120 | 防酸碱工作服 1.白色全棉连体。2.型号：大号。3.长袖带纽扣的紧缩袖口。4.胸前有带纽扣的暗兜。 |
| 414 | 护目镜 | 个 | 120 | 材质：PC 1.人体工学设计，视野开阔，无金属附件，通气性侧翼.2.全景镜片，视野开阔无视觉障碍，且可佩戴在近视眼镜外3.人体工程学设计，佩戴舒适。镜脚尾配有穿绳孔,携带固定方便,更适合运动佩带.4.眉棱及侧翼防护设计，前额，眼侧方避免异物溅入。产品有经国家眼镜检测中心检测合格的证书。 其它性能指标应符合GB 10810-1996《眼镜镜片》、GB/T 14214-1993《眼镜架》国家眼镜行业有关标准的规定国家及眼镜行业有关标准的规定。 |
| 415 | 手套 | 双 | 120 | 棉纱线 |
| 416 | 高压绝缘凳 | 个 | 2 | 绝缘耐受电压不小于120KV |
| 1.2 平南县中学化学实验室设备设施 |
| （1）化学实验室2间（56座） |
| 编号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能(配置) |
| 1 | 交互智能平板 | 台 | 3 | 一、整体设计 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2、整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏。 3、显示比例16:9，屏幕图像分辨率3840*2160，具备防眩光效果。 4、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 ▲5、嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能检测报告复印件） 6、钢化玻璃厚度≤3mm，钢化玻璃表面硬度≥9H。 7、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持红外笔书写（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） ▲8、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 二、整机设计 ▲1、整机内置2.1声道扬声器，额定总功率50W，前朝向2*15W中高音，背朝向20W低音。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 2、书写高度不超过2mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过2mm时，即可识别到触摸操作，当距离超过2mm时，不会被识别到触摸操作；保证书写时，触摸物体离开玻璃外表面超过2mm时，即可开始下一笔画的书写。 3、整机屏幕色域值≥NTSC 90%。 4、整机采用零贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层间隙＜1mm，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 5、整机采用简洁化设计，独立物理按键通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。整机采用左右双侧边栏虚拟按键设计，通过侧边栏可调用音量+/-、亮度+/-、批注、主页。 ▲6、设备支持通过前置面板物理按键一键启用录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 7、支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 ▲8、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 9、Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G & 5G ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。 10、Wi-Fi和AP热点工作距离不低于12米。 11、整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄不低于800万像素数的照片，支持远程巡课应用。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 12、支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、十指长按屏幕5秒、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式通过锁定/解锁。 ▲13、内置蓝牙模块，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手手机通过蓝牙发送的文件，内置蓝牙模块工作距离不低于12m。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 14、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） ▲15、整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 16、内置摄像头、麦克风，无外接线材连接，无可见模块化拼接，未占用整机设备端口。 ▲17、外接电脑设备连接整机且触摸信号联通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 18、Android系统和Windows系统下，支持通过前置USB接口读取外接移动存储设备。 19、外接电脑设备通过HDMI线投送画面至整机时，再连接TypeB USB线至整机触控输出接口，即可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。 ▲20、支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 三、内置安卓系统主要功能 1、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 2、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 3、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG等格式。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具。 ▲4、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） ▲5、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 6、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可快速分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 四、电脑模块功能 1、主板采用H310芯片组，搭载Intel 酷睿系列 i3 CPU或以上。 2、内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置。 3、硬盘：128GB或以上SSD固态硬盘 4、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 5、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 6、和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 7、用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 8、有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 9、有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。具有标准PC防盗锁孔。 10、模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备 五、互动白板软件： （一）课堂互动功能 ▲1.判断题竞赛游戏：支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供多种预设游戏背景模版，模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。 2.互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应对象，将不同对象拖拽到对应类别容器中系统自动辨识分类，分类正误均有相应提示；竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时并自动排名。类别和对象的样式、数量均支持自定义修改。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 3.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误，系统需提供不少于10种游戏模板，且模板样式支持自定义修改。 4.智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改，同时支持设置干扰项。 ▲5.分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。提供不少于3种难度、10种游戏模版供选择，且模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。 6.课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。 （二）学科工具 ▲1.语文工具 （1）提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找；支持教师自由添加古诗词教学资源，教师可使用模板三步创建古诗词内容和翻译自主创建的古诗词，并自动保存至云端供教学复用。备课时可对原文进行注释、标重点等操作；提供原文朗读音频，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，朗读音频支持关键帧打点标记。 （2）具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于5个。支持在田字格上手写输入汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的部首、读音、笔画顺序、笔画数量等。 （3）拼音工具：支持在拼音格中输入拼音字母，可展示该字母的标准四声读音以及笔画。 2.数学工具 （1）立体几何工具 ①可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小。 ②支持为长方体、圆柱体、圆锥等几何体的各面、棱分别填涂颜色，并且可通过360°旋转观察涂色面与未涂色面；几何体支持平面展开，预置长方体、立方体“141、132、222、33”型展开方式，展开后可对涂色面进行查看，有助于学生的空间想象。 ③具备几何体智能吸附功能：同类几何体相互靠近时，可智能识别吸附。 （2）数学画板工具 ① 支持课件中插入在线数学画板，授课时一键打开使用。 ② 提供不少于500个数学画板资源，按照小学、初中、高中学段数学学科主要知识点分类，便于教师查找使用。 ③ 内置画板课件展示生动直观，可动态展示平面几何的变化：如小学几何四边形，可动态演示四边形的不同形态间的变化；中学函数的平方差公式讲解，可将平方差公式通过图形具象展示其计算原理。 ④ 提供个人画板供教师自由创作，具备点、线、面等基础元素和线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具。创建后可一键将画板无缝嵌入课件。 ▲（3）函数公式：支持中英文、数学公式的编辑输入，可快速输入方程组、脱式运算，提供总数不少于60个数学符号及模板；预置不少于20个常用数学公式，无需编辑一键插入，输入内容可用不同颜色标记及重复编辑。 （4）数学函数图像：可快速生成包含一次函数一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等图像，也可自定义输入函数表达式生成图像；在同一坐标轴上支持同时绘制6个及以上函数表达式，可显示函数与函数图像彼此相交、函数与坐标轴相交的交点坐标。可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑。 （5）平面几何工具：可自由绘制线条、线段及射线；可自由绘制任意边数及角度的图形，自动显示内角角度，支持编辑内角角度对图形进行精细调整；可自由绘制扇形及圆形，并显示圆心角、圆周角角度；可自由标注几何图形的顶点字母，支持大小写字母输入，便于授课讲解。提供具有智能吸附的辅助线工具，教师可快速自由绘制所需辅助线。 （6）尺规工具：提供直尺、三角板、量角器及圆规工具，尺工具支持旋转、伸缩，可实时显示绘制线条长度；圆规工具可更换笔触颜色，模拟真实圆规作图。 3.英语工具 （1）AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 （2）英汉字典：支持输入英文单词生成单词卡和详解页，包含单词的释义、读音、例句、词组、近义词等，可插入多个单词卡，同时支持教师自定义编辑单词释义、创建未收录的生僻单词供授课使用。可将插入的单词卡一键切换至详解页进入单词详解模式，支持教师自定义编辑单词释义、例句、词组和近义词，且提供不少于6种详解页背景模板供选择。 （3）四线三格：配置英语学科四线三格，可直接键入人教版英语辅助教材配套的手写字体。 （4）听写：配置英语学科听写工具，覆盖小初高不少于8000个英语单词，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读。 4.地理工具 （1）书写工具具备地图图示（如铁路、城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注 ▲（2）提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学。 5.化学工具 ▲（1）化学方程式编辑器：提供化学方程式快速编辑工具，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 （2）化学视频： ① 支持课件中插入在线化学视频，授课时一键打开使用。 ② 提供不少于300个化学视频资源，按照初中、高中学段数学学科主要知识点分类，便于教师查找使用。 ④ 视频内提供多种清晰度播放选择以适配教室网络环境，教师可切换播放速度的快慢。 ▲6.美术工具 （1）内置专用美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色，便于学生理解调色合成过程。 六、资源中心 1.资源情况：资源中心支持教师调用资源，资源类型包括课件资源、题库资源、多媒体图片视频素材资源等。 2互动课件资源：资源中心课件支持使用配套备授课工具打开并二次编辑，包含各类特色互动内容。 3.题库资源：资源中心习题资源不少于200万道题，包含题型种类有单选题、多选题、填空题、应用题等。 4.多媒体资源：资源中心多媒体资源包含Word、PPT、视频、音频、图片各类型资源。 5.教材管理：教师可进行教材管理，自由添加、删除教材，教学时可在不同教材间切换，以满足不同学段的教学资源需求。 6.资源下发：教师可将课件、题库资源加入资源包，进行备课授课或布置学生作业，方便教师在不同教学场景下进行资源调用。 7.课件预览：支持教师在资源中心课件库中点击所需课件进行预览，并可直接在预览时体验课件交互，包括体验课件动画、学科工具、思维导图、课堂活动等功能。 8.课件使用：教师选择多份课件并下发到配套备授课工具使用时，可选择新建课件或关联现有课件，关联课件可选择在配套备授课工具的个人云空间中关联调用已有课件。 9.习题使用：教师可以选择习题插入课件使用。支持在云空间中创建习题，包括选择题、填空题、解答题，支持批量导入习题，将习题分享至校本资源库。 10.多媒体素材使用：支持教师选择媒体图片视频资源插入课件进行使用。 七、教师空间 （一）教学设计系统 1.支持老师阅览学校计划、本学科组计划，并根据上级计划制定个人教学计划，同时支持实时查看、对比教研组计划及个人计划的进展，掌握教学进度。 2.电子教案：教师可以在个人空间直接编写教案，编写教案时可以关联课件，支持教师在个人空间、配套备授课工具查看课件以及教案，方便教师进行教学设计。 3.教师个人教案数据实时统计，包含教师累计课件数、本周制作课件数。 （二）学情分析系统 1.课前资源学习：在资源学习报告中，可查看不同学习时长的学生数量分布情况、资源人均查看次数、资源学习人均用时、未学习人数，以及全班学生学习进度与用时。 2.课中互动数据：可以雷达图的图表形式查看屏幕互动、互动答题、课堂测验、氛围管理、课件推送等互动教学方式的数据占比。 3.课后习题与测验：可进行习题批改，查看平均正确率、最高/最低正确率与平均作答耗时，可依据学生得分自动匹配不及格、及格、良好、优秀的学情区间，并支持查看各区间人数分布情况，支持根据作答正确率或作答用时查看学生排名。 4.课后习题与测验：可查看每道题的正确率、错误人数、未作答人数，并可展开答案解释，支持对题目进行标记（易错题、典型题、必考题、优质作业题）。 5.作业报告：教师可查看课前课中课后不同科目不同班级的作业报告，包括资源学习、习题作答、课后测验情况。 （三）听课评课系统 1.听课评课：教师可以查看个人的听评课数据，包括个人平均分、累计听课节数、累计评课节数，同时可以分析评价维度的得分情况以及个人薄弱项。支持查看历史评课记录，并进行评课分析。 八、教研管理系统 1.为学校提供教研全流程管理服务，包含教学计划、电子教案、听课评课、校本资源、班级氛围的流程管理和数据分析，方便学校统筹管理教学、教研活动进展，收集数据反馈和评价，了解全校教师的教学教研产出。 2学校目标与计划：可以在系统中录入学校教学计划，计划可以和教案的课时数相关联，方便管理者掌握学校教学进度。 3.教研组计划：以不同学科不同年级教研组为单位，可以在系统中录入教研组教学计划，计划可以和教案的课时数相关联，方便教研组管理教学进度。 4.教案模板管理：支持管理者自定义学校的教案模板，可以设置必填项和选填项，有效规范教师教案的编写。 5.校本课件管理：可统一审核发布、删除教师上传至校本库的课件，支持查看更新时间、大小、下载次数等数据。校本课件支持文件夹分组，方便各学科课件的分组管理。同时支持课件的批量移动、删除。 6.校本课件预览：校本课件支持直接预览课件及该课件的教案，方便课件、教案的检查。 7.评课表管理：支持自定义设置学校专属评课表，系统预置中央电教馆“一师一优课，一课一名师”模板供使用。点评支持评分题和主观题，支持发布多张评课表，方便同时开展多学科、多个评课活动。 九、售后服务要求 1．全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修； 2．微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便；提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 3.为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。 十、其他要求 1.为确保设备功能真实有效，正式供货时业主有权要求供应商提供与招标文件技术要求及功能符合的设备一套，根据招标文件进行所有性能参数的逐条核对，作为项目验收的依据。所提供设备若不符合招标要求，视为虚假应标并根据招标法及招标文件要求追究法律责任。 2.为确保所供应货物为全新且含质保产品，正式供货时中标单位须提供制造商针对此项目的供货证明原件、售后服务承诺函原件，且均需加盖投标人公章。 |
| 2 | 壁挂式展台 | 台 | 3 | 1、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 3、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。 ▲5、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 |
| 3 | 推拉式黑板 | 块 | 3 | 1.结构：双层结构，由大框及四块同等大小的书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与电子白板前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻印有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保电子白板安全。 2.基本尺寸：≥4000mm×1300mm，保证与电子白板外形尺寸配套。 3.书写板面：环保教学专用彩色涂层钢板，浅米黄色，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，达到（国家标准）GB/T6739-1996标准，光泽度≤10GU，达到（国家标准）GB/T1743-79（89）标准，板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、哑光，投影可视效果佳，有效地保护了师生的视力健康。 4.内芯材料：高强度、吸音、双A瓦楞纸板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 5.背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,此技术为专利产品，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88。 6.板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整。 7.边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色；外框（滑道）设计为发明专利，一次成型设计，规格≥57㎜×100㎜，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm；内框规格20㎜×37㎜；铝合金壁厚≥1.0㎜ 8.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格100×57mm×57㎜，壁厚≥3.5㎜，采用双壁成腔流线型设计，不小于R30mm的圆角，正面刻印黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 9.黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥4个，上下均匀安装。 限位档：黑板边框内部一侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，避免夹手。 10.易维护性：边框设计，放置电子白板平面低于滑轨平面20MM，保证电子白板可直接由正面拆除进行维护，节省拆装黑板的时间及费用，延长使用寿命。 11.安装：配装自制钢制安装件，规格95*50*60mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 12.包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 13.配套环保耗材：耗材如下： ①、水擦式教学墨水3瓶，红色1瓶、蓝色2瓶 。 环保材料，无毒，不挥发，没有刺激性气味；使用后，不产生粉末。教学墨水色彩鲜艳、书写流畅、字迹清晰。可用清水或专用清洁材料快速擦除。墨水瓶瓶体上拓印有所投标环保教学板品牌名称的商标标识。 墨水容量每瓶250ml。 ②、书写笔3支，红笔1支、蓝笔2支。 笔尖由高强度耐磨材料制作，书写时，墨水出水均匀，笔尖不易干燥。 书写笔可多次添加墨水，并可重复使用，单支书写笔使用寿命≥1年。 ③、水擦板擦≥1套。 具备良好的吸水性能。符合老师来回擦除习惯，擦除字迹快捷高效。 ④、板擦盒≥1个 板擦盒集盛水、吸水、排污一体化设计。 ⑤、配液瓶≥1个 用于配制环保教学板字迹擦除液 ⑥、分配剂≥1盒 用于此分解剂擦拭教学板上字迹的，粉状，溶于水后使用。 |
| 4 | 周边材料及安装人工费 | 套 | 3 | PVC线槽（管）、视频线接头、电源插座等线材设备以及相关的周边设备、音视频线接头及相关配件（对所有施工材料包干）。 |
| 5 | 教师演示台 | 套 | 1 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉.柜子，基本要求如下： 1、台面尺寸（长宽高）2800mm×700mm×850mm。 2.台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： ★2-1：化学性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,满足以下化学试剂：65%硝酸.98%硫酸.37%盐酸.二恶烷.乙醚.90%甲酸.糠醛.四氢呋喃等60项化学试剂检测，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”； ★2-2：物理性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,且满足如下13项性能检测：1.含水率：≤1.4；2.24h吸水率：≤0.4%；3.尺寸稳定性：≤0.45%；4.漆膜附着力：0级-切割边缘完全平滑无一格脱落；5.漆膜硬度：大于6H；6.表面耐龟裂性能：5级-用6倍放大镜观察表面无裂纹；7.表面耐香烟灼烧性能：5级-无明显变化；8.表面耐干热性能：5级-无明显变化；9.表面耐湿热性能：5级-无明显变化；10.表面耐划痕性能：3N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；11.表面耐磨性能：≤63mg/100r；12.耐光色牢度性能：大于灰度卡4级；13.耐高温性能：试件表面无裂纹； ★2-3：环保性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤未检出（E1级标准≤0.124）;要求台面板具备国家省级部门检测依据GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，4种重金属mg/kg（可溶性铅≤2.2.镉：≤0.1.铬≤0.2.汞：未检出）； ★2-4：抗菌性能检测：检测依据JC/T2039-2010，且符合*大肠杆菌，抗菌率>99%以上；*金黄色葡萄球菌，抗菌率>99%以上；*肺炎克雷伯氏菌，抗菌率>99%以上；*鼠伤寒沙门氏菌，抗菌率>99%以上；*表皮葡萄球菌，抗菌率>99%以上；*铜绿假单胞菌，抗菌率>97%以上； 3、台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×45mm方管，框架的横梁为22mm×28mm方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚不小于1.0mm。铝合金型材应带凹槽，槽的宽度.深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用； 4、台体衬板：用厚度为16mm±0.3mm.彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求； 5、水池柜：演示台一侧应设置水池柜，安放水槽，并设置活动检修门，便于进行维护； 6、桌脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧； 7、柜门铰链：采用优质金属定位铰链，铰链的壁厚不小于1.0mm，安全.牢固.防腐.耐用。 |
| 6 | 学生实验桌 | 套 | 14 | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： 1、台面尺寸（长宽高）2800mm×600mm×760mm，4人座。 2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求： ★2-1：化学性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,满足以下化学试剂：65%硝酸.98%硫酸.37%盐酸.二恶烷.乙醚.90%甲酸.糠醛.四氢呋喃等60项化学试剂检测，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”； ★2-2：物理性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,且满足如下20项性能检测：1.静曲强度：≥175.4MPa;2.弹性模量：≥14560MPa;3.密度：≥1.39g/cm3;4.含水率：≤1.3；5.24h吸水率：≤0.3%；6.尺寸稳定性：≤0.35%；7.漆膜附着力：0级-切割边缘完全平滑无一格脱落；8.漆膜硬度：大于6H；9.抗冲击性能：≤3.82mm-3.96mm（落球高度1米）；10.表面耐龟裂性能：5级-用6倍放大镜观察表面无裂纹；11.表面耐冷热循环性能：无裂纹.无鼓泡；12.表面耐香烟灼烧性能：5级-无明显变化；13.表面耐干热性能：5级-无明显变化；14.表面耐湿热性能：5级-无明显变化；15.表面耐划痕性能：3N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；16.表面耐磨性能：≤63mg/100r；17.耐光色牢度性能：大于灰度卡4级；18.耐高温性能：试件表面无裂纹；19.耐沸水性能：质量增加百分率：0.02%.厚度增加百分率：0.2%，表面质量等级：5级；20.洛氏硬度：≥126HRR； ★2-3：环保性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤未检出（E1级标准≤0.124）;要求台面板具备国家省级部门检测依据GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，4种重金属mg/kg（可溶性铅≤2.8.镉：≤0.1.铬≤0.2.汞：未检出）； ★2-4：抗菌性能检测：检测依据JC/T2039-2010，且符合*大肠杆菌，抗菌率>99%以上；*金黄色葡萄球菌，抗菌率>99%以上；*肺炎克雷伯氏菌，抗菌率>99%以上；*鼠伤寒沙门氏菌，抗菌率>99%以上；*表皮葡萄球菌，抗菌率>99%以上；*铜绿假单胞菌，抗菌率>97%以上； ★2-5阻燃性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能等级B1级，且满足5项要求：1.燃烧增长速率指数小于110（要求小于120）；2.火焰横向蔓延情况：符合（要求：火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘）；3.600S的总放热量小于6（要求小于7.5）；4.60S内焰尖高度小于150（要求小于等于150）；5.60S内有无燃烧滴落物引燃滤纸现象：符合（要求：60S内无燃烧滴落物引燃滤纸现象）； 3、台体框架：制作材料.连接要求等与教师演示台相同； 4、台体衬板：与教师演示台相同，桌斗应设置挂凳扣，挂凳板的外露截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边； 5、桌脚：采用直径10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧； 6、边沿：实验台的前端及两侧的1/3处应设置挡物边沿； 7、水槽柜设置在实验台中间，安放水槽。水槽柜设置检修门（铰链控制），便于进行检修.维护。 |
| 7 | 学生实验桌 | 张 | 1 | 1、规格：2000mm×600mm×780mm；2、台面：采用12.7mm厚的符合健康安全管理体系要求的防腐蚀、耐酸碱，耐磨、耐热、耐香烟烧灼；耐弯曲；耐沸水性能，耐冲击；抗污染的实芯理化板精加工而成；3、四个水槽和四套水嘴，水池内能防止废水回流和废渣堵塞，并装有进水防堵塞装置。 |
| 8 | 教师电源交直流主控台 | 套 | 1 | l、漏电保护开关、工作指示灯选用国产优质产品，220V交流输出插座(二、三插座)取用国产优质产品； 2、低压交流电源：0-30V可调(每档1V)，额定电流8A(短路、过载自动保护、自动复位)；轻触按键操作，数字键直接选取电压.数字表显示； 3、直流稳压电源：1.5-18V连续可调，额定电流6A，18v—30v额定电流3A，调压分辨率为0.1V，(短路、过载自动保护、自动复位)；轻触按键操作，数字键直接选取电压.数字表显示； 4、直流大电流输出：9V／40A；10秒自动断开。数字表显示输出倒计时； 5、有自动关机时间设置，时间到声音提醒； 6、根据需要可设置密码，ID卡，指纹等方式开机； 7、由教师控制学生实验台交流220V电源，每组由空气开关控制，共分四组，并配有漏电保护开关； 8、由教师统一控制学生实验台低压电源，交流每档1V,共30档。直流可以在控制范围内微调。根据选配的学生电源，教师机应具备锁定功能。锁定后学生不能自行调节，和教师保持同步； 9、教室通风量可由教室自由调节，主控台上设有变频调速或电子调速控制系统。 |
| 9 | 学生实验电源 | 套 | 29 | 1、每两个学生中间，配备翻盖式防尘结构的直流电源盒，接受教师演示台送来的交流电源； 2、学生电源低压交，直流可同时输出，设有自动过载保护功能，保护电路启动后，红色发光管点亮，工作指示灯熄灭（指示灯均为隐蔽式）。去掉负载电路恢复正常待机，不影响继续实验； 3、高压电源：每台配备220V交流输出电源，电源全部由教师台控制。 |
| 10 | 专用实验凳（学生凳） | 张 | 112 | 1、圆形固定凳。立地的脚用优质铁板制作。凳脚合围在立管外侧； 2、立管采用国标优质钢材，外径不小于50mm，壁厚不小于1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合； 3、凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）； 4、凳体立管.凳脚需经酸洗.磷化.喷涂处理。 |
| 11 | 三联水嘴 | 个 | 50 | 1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2、出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 |
| 12 | 化验水槽 | 个 | 15 | 1、PP材质； 2、实验室专用水槽。 |
| 13 | 教师椅 | 张 | 3 | 1、五轮气动升降转椅，椅面及靠背为高回弹高密度海绵，黑色优质网面； 2、铝合金五星脚，带扶手。 |
| 14 | 供排水系统 | 套 | 2 | 1、每张实验台设置水阀开关一个。给水管采用优质PPR管，主管直径32mm.分管直径20mm； 2、排水管采用优质PVC耐蚀管，50mm。水槽下水管采用直径:50mm优质PVC管。 |
| 15 | 电气布线 | 套 | 2 | 1、铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4mm²优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5mm²优质多芯铜质护套线； 2、所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全； 3、此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 |
| 16 | 设备安装调试及辅助材料 | 套 | 2 | 执行JY/T0385-2006《中小学理科实验室装备规范》。 |
| 17 | 风量分配器 | 套 | 31 | PVCΦ110mm |
| 18 | 噪声消音器 | 套 | 31 | PVCΦ110mm |
| 19 | 调速电机控制器 | 套 | 1 | 采用电池调速 |
| 20 | 无级调速电机 | 套 | 1 | 6号5.5Kw |
| 21 | 全室内通风装置 | 套 | 31 | 隐蔽式吸风罩 |
| 22 | 地下防腐通风分管道 | 套 | 1 | Φ160—Φ110 |
| 23 | 底下行程通风主管道 | 套 | 1 | Φ400 |
| 24 | 风机减振器 | 套 | 1 | 专用设计减振 |
| 25 | 风机出口软接头 | 套 | 1 | 内置消音装置 |
| 26 | 防雨帽 | 套 | 1 | 伞型结构 |
| 27 | 风机进出口消音装置 | 套 | 1 | 网状海绵体环绕 |
| 28 | 防腐耐酸碱风机 | 套 | 1 | 6#离心式 |
| 29 | 风管弯头、闸板管卡 | 套 | 1 | 专业设计 |
| 30 | 风机出入口变节 | 套 | 1 | 专业设计 |
| 31 | 室外出风管道 | 套 | 1 | Φ400 |
| （2）化学仪器室1间 |
| 编号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能(配置) |
| 32 | 仪器柜 | 个 | 15 | 1、规格：1000mm×500mm×2000mm； 2、柜体衬板：用厚度为16mm±0.3mm.彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求； 3、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱.前横梁外径不小于25mm×30mm（误差≤±1mm），后立柱.后横梁外径为30mm×30mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1mm（误差≤±0.15mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用； 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用； 5、隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。隔板采用“［”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为20mm×20mm，壁厚1.0mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定； 6、高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0mm冷轧钢板制作），每侧2根，至少带12个活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能； 7、支脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 |
| （3）化学实验准备室1间 |
| 编号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能(配置) |
| 33 | 准备台 | 张 | 1 | 铝木结构，一体化台面，双面设计，每边4个抽屉.两组对开门，基本要求如下： 1、规格：2400×1100×850mm； 2、台面：12.7mm厚实芯理化板（边缘用相应的台面板双层加厚，使用CNC电脑数控机修边开孔等加工工艺），台面具耐热、耐磨、耐撞击、耐酸碱、耐腐蚀，防水等功能； 3、台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×45mm方管，框架的横梁为22mm×28mm方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象； 4、铝合金型材的壁厚不小于1.0mm。铝合金型材应带凹槽，槽的宽度.深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象； 5、铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用； 6、台体衬板：用厚度为16mm±0.3mm.彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求； 7、支脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧； 8、柜门铰链：采用优质金属定位铰链，铰链的壁厚不小于1.0mm，安全、牢固、防腐、耐用； 9、抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚≥1.0mm优质金属一次性成型加工。 |
| 34 | 仪器柜 | 个 | 4 | 1、规格：1000mm×500mm×2000mm； 2、柜体衬板：用厚度为16mm±0.3mm.彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求； 3、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱.前横梁外径不小于25mm×30mm（误差≤±1mm），后立柱.后横梁外径为30mm×30mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1mm（误差≤±0.15mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用； 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用； 5、隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。隔板采用“［”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为20mm×20mm，壁厚1.0mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定； 6、高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0mm冷轧钢板制作），每侧2根，至少带12个活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能； 7、支脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 |
| 35 | 药品柜 | 个 | 3 | 1、规格：1000mm×500mm×2000mm； 2、柜体衬板：用厚度为16mm±0.3mm.彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求； 3、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱.前横梁外径不小于25mm×30mm（误差≤±1mm），后立柱.后横梁外径为30mm×30mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1mm（误差≤±0.15mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用； 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用； 5、隔板：上柜为阶梯式，下柜设置1块固定隔板； 6、高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0mm冷轧钢板制作），每侧2根，至少带12个活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能； 7、支脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 |
| 36 | 通风柜 | 个 | 1 | 1、规格：1200*850*2350mm； 2、外壳：外壳采用1.2mm优质冷轧钢板，酸洗磷化处理后阿克苏环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观； 3、台面：采用12.7耐腐蚀实芯理化板台面； 4、内胆：采用6MM抗倍特板内衬.耐蚀.耐高温。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路、气路； 5、日光灯：日光灯隐藏于顶板上，不与通风柜内气流接触，易更换。采用30W日光灯1支，并设有5mm钢化玻璃； 6、玻璃门拉手：采用铝合金一次成行； 7、电源：采用实验室专用防水多功能10A插座2只，16A2只； 8、窗口：铝型材配塑料型材边框，采用1块6mm钢化玻璃，采用无段平衡装置，可上下移动，自由调节； 9、调整脚说明：采用直径φ12mm注塑调整脚，防震.防潮.耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm； 10、集气罩说明：采用PP材质，一次成行； 11、控制开关说明：智能液晶控制开关，集中控制整个电路系统； 12、工艺说明：所有钢板焊接经打磨平整阿克苏若贝尔环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点，在柜体右侧板设维修孔； 13、三段式导流板，使不同密度的有害气体分别从不同的段区排出。 |
| 37 | 排风扇 | 台 | 1 | 40*40cm |
| （4）化学药品室1间 |
| 编号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能(配置) |
| 38 | 仪器柜 | 个 | 15 | 1、规格：1000mm×500mm×2000mm； 2、柜体衬板：用厚度为16mm±0.3mm.彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求； 3、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱.前横梁外径不小于25mm×30mm（误差≤±1mm），后立柱.后横梁外径为30mm×30mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1mm（误差≤±0.15mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用； 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用； 5、隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。隔板采用“［”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为20mm×20mm，壁厚1.0mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定； 6、高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0mm冷轧钢板制作），每侧2根，至少带12个活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能； 7、支脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 |
| 39 | 药品柜 | 个 | 5 | 1、规格：1000mm×500mm×2000mm； 2、柜体衬板：用厚度为16mm±0.3mm.彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求； 3、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱.前横梁外径不小于25mm×30mm（误差≤±1mm），后立柱.后横梁外径为30mm×30mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1mm（误差≤±0.15mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用； 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用； 5、隔板：上柜为阶梯式，下柜设置1块固定隔板； 6、高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0mm冷轧钢板制作），每侧2根，至少带12个活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能； 7、支脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 |
| 40 | 危险药品砂池 | 个 | 1 |  |
| (5)化学教学仪器配备：260种仪器 |
| 编号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能(配置) |
| 1 | 钢制黑板 | 块 | 2 | 高中教学使用,900mm×600mm，钢制、黑色或墨绿色，双面。 技术要求：1. 外形尺寸：高600mm，长900mm。面板用整块A3冷轧板制成，厚度≥0.5mm。2. 书写面明度：黑色明度在N3以下，白色明度在N8以上。 |
| 2 | 打孔器 | 套 | 4 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外长为6mm、8mm、10mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用3mm厚低碳钢板，通用条Ф2.8mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm、6mm、8mm的圆孔。 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 3 | 打孔夹板 | 个 | 2 | 1．由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成； 2.产品长不小于175mm,宽不小于40mm； 3.上下夹板应由透明塑料板制成，表面光洁，透明度好； 4．上夹板应备有直径为约6mm,8mm,10mm,12mm直穿孔4个； 5.紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm.上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺目定位； 6.上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 |
| 4 | 打孔器刮刀 | 个 | 2 | 1．由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成； 2.刀架应采用金属材料制作，表面作防锈处理；刀架工作端为1：4锥度圓锥体，经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm～13mm的打孔器刀口； 3.刀片应采用工具钢片，具有足够钢性和硬度； 4.手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适； 5.刀片与刀架配合灵活，便于装拆。 |
| 5 | 手摇钻孔器 | 台 | 2 | 1．可以完成对橡胶塞，软木塞的钻孔，钻孔直径分别为约7mm，9mm，11mm,13mm,最大钻孔深度35mm； 2.产品主要由架体、手轮、钻杆及钻管组成； 3.架体由铸铁铸造而成，底座上有四个沉孔能固定于实验台上；表面防腐处理； 4.钻杆材料为45﹟钢，表面镀锌或发蓝处理，钻杆与架体底座垂直度误差2mm； 5.钻杆应升降灵活。 |
| 6 | 电动钻孔器 | 台 | 2 | 主要由电动机，钻头，底座，滑轨，卡盘，卡盘底座，连杆，驱动手柄，微动开关组成 |
| 7 | 仪器车 | 辆 | 4 | 1.本产品由车隔板2个、车架4根、带制动装置万向轮2个、普通万向轮2个、固定螺丝8颗组成。 2.仪器车为不锈钢制，规格：长1000mm×宽550mm×高860mm（含定向轮）。 3.仪器车分为2层，层间距不小于420mm。 4.车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 5.车架脚安装有不小于φ75mm、厚20mm转动灵活的万向轮。 6.车隔板为不薄于1mm的不锈钢板制成，四周安装有挡栏，围栏高度60mm。 7.整车安装好后应载重100Kg |
| 8 | 电动离心机 | 台 | 2 | 0r/min～3000r/min,10mL×6 |
| 9 | 离心沉淀器 | 台 | 2 | 手摇式 电机转速：3500r/min,试管直径φ12.5mm，壁厚1mm，长60mm。 |
| 10 | 磁力加热搅拌器 | 台 | 60 | 容量：20ml～3000ml，转数0～1200转/分，无级调速 |
| 11 | 金属酒精灯 | 个 | 16 | 100ml，不锈钢外壳 |
| 12 | 酒精喷灯 | 个 | 60 | 实验室常用的工具，用于弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，结构为座式。纯铜制作，具有耐高温的功能。 1、产品为组合式，主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆、钢针组成。 2、壶体外形尺寸：直径100mm±2mm，高135mm±2mm。容量250ml，组合后应摆放平稳，左右调节,调节方便。 3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象。 4.焊接部位应焊接牢固、光滑。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 13 | 电加热器 | 个 | 2 | 密封式 |
| 14 | 蒸馏水器 | 台 | 2 | 2L蒸馏水器的零部件中凡接触蒸气和蒸馏水表面的应进行镀锡或热浸锡处理，镀层均匀 |
| 15 | 蒸馏水器 | 台 | 2 | 5L，蒸馏水器的零部件中凡接触蒸气和蒸馏水表面的应进行镀锡或热浸锡处理，镀层均匀。 |
| 16 | 列管式烘干器 | 台 | 2 | ▲1、主体注塑成型，上盖装有13支列管、下底内装有加热器、风扇、三芯电源插线组成。 2、外形尺寸不小于Φ250×300mm,下底三个底脚外接圆不小于200mm。 3、列管尺寸不小于Φ12×170mm,下端为M12螺纹螺帽固定在盖上，上端四周不少于10个Φ3mm的出风孔，顶端用塑料帽封盖。 4、性能指标：（1）工作电压：AC220V.50Hz（2）电机（风扇）：30W（3）加热器：240W（4）干燥气流温度50℃～60℃（5）绝缘电阻大于20MΩ。 5、工作环境：（1）工作温度：-20℃～40℃（6）相对温度：≤80%。 |
| 17 | 水浴锅 | 个 | 2 | 铜制 |
| 18 | 保温漏斗 | 个 | 4 | 铜制，95 |
| 19 | 塑料洗瓶 | 个 | 60 | 1. 瓶体用无毒塑料制成，容积250ml。2. 喷管直径φ7mm，插入洗瓶底部位置，喷头部位弯制成60°角，喷嘴拉制成尖形，喷嘴直径φ1mm。3. 产品外观结构应满足JY0001标准第6、7章的有关规定。 |
| 20 | 试剂瓶托盘 | 个 | 160 | 1.采用ABS塑料成型，不易破碎。2.具有能耐酸、耐碱、耐腐蚀，颜色为：淡黄色。3．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》中6.27的有关规定。 |
| 21 | 实验用品提篮 | 个 | 60 | 可固定试管，试剂瓶等仪器，底部有抽屉 |
| 22 | 塑料水槽 | 个 | 60 | 用半透明聚丙乙烯制作尺寸不小于：下口225mm×155mm,上口235mm×165mm,高96mm；壁厚大于或等于2MM。外形尺寸不小于：250mm×180mm×100mm。 |
| 23 | 碘升华凝华管 | 个 | 60 | 1． 玻璃制,密封式,直径25,长100MM,带柄产品的造型为密封的。2． 玻璃瓶用95号玻璃制成。直径25mm，不带柄长度60mm.。3． 玻璃瓶应光洁透明，无波纹和疵病，密封完好无裂缝、砂眼。4． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 24 | 聚光小手电筒 | 支 | 60 |  |
| 25 | 方座支架 | 套 | 60 | 支架底座、立杆、烧瓶夹一只，大、小铁环各一只，垂直夹二只，平行夹一只方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为φ12mm，一端有M10×18毫米螺纹。底座采用铸铁，立杆采用金属实心，并镀铬，与底座连接加底部螺帽。 |
| 26 | 万能夹 | 个 | 60 | 1． 产品由夹杆、夹头组成。夹头分三爪，铝合金压铸成夹叉形，夹口为张紧螺丝张口，双向紧固，每一夹叉上均粘接软木底垫。 2． 夹杆直径为φ8mm，长150mm，表面镀铬。 3． 夹持范围为φ5～70mm。 4． 夹持质量不小于1.5Kg。 5． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 27 | 三脚架 | 个 | 60 | 1． 由铁环和3只脚组成。 2． 铁环内径：74mm，外径：90mm 3． 三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：150mm 4． 三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。 5． 符合JY0001－2005《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 28 | 泥三角 | 个 | 60 | 由3截素烧瓷管组成。由3根铁线串接，呈三角形。 |
| 29 | 试管架 | 个 | 60 | 1.6孔的中心排列成一直线，为单列式； 2.孔径φ依次排列在２mm～42mm之间，两孔边距≥5mm；3.孔中心与座板凹坑对齐，凹坑直径≥10mm；4. 脱脂、干燥处理过的木材制成。 |
| 30 | 漏斗架 | 个 | 60 | 1． 产品由支承板、底板、立柱等组成。 2． 支承板由铝合金板制成，板的尺寸为400×90mm，板上布有4个孔径为φ50mm的圆孔。另有可调高度的紧固装置。 3． 底板尺寸不小于400×90mm，用铸铁制造。 4． 立柱用圆钢制造，长度不小于250mm，直径φ10mm，表面镀铬。 5． 支承板和底座均应喷塑作防腐处理。 6． 产品组装后，应放置平稳不晃动，立杆垂直度3mm，支承板的高度应能方便调整且紧固可靠。 7． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 31 | 滴定台 | 个 | 60 | 技术要求： 1. 产品由滴定夹、底座和立杆组成。 2.滴定夹为蝶形两头夹持式，用铝合金制造，外观尺寸不小于100×200mm。夹持弹簧应镀防锈层。 3.底座为天然大理石制造，尺寸为：400×90×18mm，表面无划伤、裂纹，底嵌接橡胶垫脚。 4.立杆用圆钢制造，其尺寸：Φ10×600mm，表面镀铬。 5.产品组装后，应放置平稳不晃动，立杆垂直度3mm，滴定夹的高度应能方便调整且紧固可靠。 6.符合JY0001-88《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 32 | 滴定夹 | 个 | 60 | 1．左右可夹持直长度为不小于800mm，容量为不小于50ml的滴定管两支，最大夹持直径不小于20mm，夹持竖质量不小于1kg； 2.夹体、夹脚由铝合金铸制而成，表现防腐处理，两对夹脚均应套乳胶管；扭力弹簧表面镀锌。 |
| 33 | 多用滴管架 | 个 | 60 | 产品选用聚丙烯全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。 1、多用滴管架由支架2个，横杆3根组成； 2、支架为塑料制作，有效尺寸为56×57±1mm； 3、横杆为塑料制作，有效尺寸为不小于210×25mm； 4、支架与横杆插装后应摆放平稳； 5、多用滴管架可放滴管数不少于20个。 6、组装后的外形尺寸：220mm×60mm×60mm。 |
| 34 | 移液管架 | 个 | 60 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 35 | 比色管架 | 个 | 60 | 6孔 |
| 36 | 组合式支架 | 个 | 4 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 37 | 托盘天平 | 台 | 60 | 1．最大称量100g，分度值0.1 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3． 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 38 | 托盘天平 | 台 | 2 | 1．最大称量500g，分度值0.5g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。产品应符合JY104-82《学生天平》。符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定. |
| 39 | 电子天平 | 台 | 60 | 100g，0.1g |
| 40 | 电子天平 | 台 | 2 | 200g，0.001g |
| 41 | 电子天平 | 台 | 2 | 400g，0.1g |
| 42 | 电子天平 | 台 | 2 | 200g，0.0001g |
| 43 | 电子停表 | 只 | 2 | 教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1.5V。外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装，盒面与盒体采用纽扣式联接。数据可精确到0.01s。秒表计时应带有简易计时、分段计时、两段时间显示，带指南针，且必须带暂停按钮。秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，应可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、防水，防震结构等功能。应符合 QB/T 1908-93《电子停表》中表1规定的技术要求。 |
| 44 | 温度计 | 支 | 140 | 1． 红液。 2． 全长：300mm；外径：6±1mm；头：10mm。 3． 测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 4． 玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 5． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 6．要符合技术标准的要求JJG 130《温度计》。 7． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 45 | 温度计 | 支 | 4 | 水银，0℃～360℃ |
| 46 | 数字测温计 | 台 | 2 | -30℃～+200℃ |
| 47 | 直流电流表 | 只 | 60 | （2.5级，0.6A，3A）由测量结构、测量路线、外壳等组成。测量机构采用磁电系仪表结构。标度盘，机械零位调节臂均固定在支架上。准确度等级：2.5级。最大误差不超过满刻度值的±2.5%；量程：-0.2到0到0.6A,-1到3A.压降：75±7.5mV,防外磁场标称范围极限值：397.89A/m ,绝缘强度：经受500V正弦交流电压历时1min的实验。外形规格：约133mm×100mm×100mm,重量：约210g。 |
| 48 | 灵敏电流计 | 只 | 60 | 座式三接线柱，测量10^-7～10^-12A，±300μA，具零点调节器。 |
| 49 | 多用电表 | 个 | 2 | 1.准确度等级：直流电压、电流2.5级；交流电压、电流5.0级；电阻：2.5级。 2.灵敏度：直流≥20KΩ/V，交流≥9KΩ/V。 3.仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001-2003的有关要求。 4.要符合技术标准的要求JY0330-1993《教学用指针式电表》。 |
| 50 | 演示电流电压表 | 台 | 2 | 直流500μA～0～500μA、10mA、100mA、1A、5A、10V、30V；交流10mA、100A、1A、5A、10V、30V、250V |
| 51 | 密度计 | 支 | 2 | 1. 计量范围：计量范围：密度1.000—2.000之间。 2. 最小分度值：0.001。 3. 误差：±0.001。 4. 密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。 5. 其它要求符合技术标准的要求GB/T 17764《密度计》。 |
| 52 | 密度计 | 支 | 2 | 1. 计量范围：密度0.7000—1.000。2. 最小分度值：0.001。3. 误差：±0.001。4. 密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。5. 其它要求符合技术标准的要求GB/T 17764《密度计》。 |
| 53 | 酸度计(pH计) | 台 | 60 | 测量范围：pH 0～14，分辨率：0.1 |
| 54 | 原电池实验器 | 个 | 60 | 由缸体、电极、导线、发光二极管（或电珠） 等组成；缸体由透明塑料制成,实验有效容积不小于160ml，距缸口15ｍｍ处的缸壁上有溶液标志线。 |
| 55 | 贮气装置 | 台 | 4 | ▲1、产品为注塑成型，主要由注水室、出水管、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成。 2、贮气装置外形尺寸直径160mm,高200mm。 3、贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。 4、贮气装置集气容量3000ml。 5、各焊接部位焊接牢固、密封、无漏气现象。 6、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 56 | 高中微型化学实验箱 | 个 | 60 | 含微型蒸馏回馏装置，试剂用量较常规实验省90% |
| 57 | 溶液导电演示器 | 台 | 2 | 1.产品由示教版、电极电线、容器、灵敏电流计等组成。 2.示教电路版用塑料制成，尺寸为390mm×265mm×25mm。面板上带有指示用灯炮和开关。 3.电极采用耐酸、碱、盐的导电材料制成，要求连接线线径为0.5平方毫米以上。 4.容器为耐酸、碱、盐的透明材料制成。 5.为进行比较实验，容器数量为4个。 6.产品的电源电压为直流6V。7.符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 58 | 微型溶液导电实验器 | 套 | 60 | ▲1、塑料注塑成型、指针式、由底座1个，容液器2个，电流表1只，导电装置1套。 2、底座、盖板用优质工程塑料制作，规格外形尺寸边长98.5mm，宽83mm，高37mm。容器由透明塑料制作，外形呈椭圆形，容量不小于7ml。 |
| 59 | 中和热测定仪 | 套 | 60 | 产品结构：有机玻璃外壳、隔热保温层、温度计、环形搅拌棒等 |
| 60 | 化学实验废液处理装置 | 台 | 2 | 不小于20升／次，无极变速双搅拌，附循环泵 |
| 61 | 气体实验微型装置 | 套 | 60 | 以微型玻璃仪器为主，能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验，反应容器一般不超过30mL |
| 62 | 氢燃料电池演示器 | 套 | 2 | 两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm |
| 63 | 氢燃料电池实验器 | 套 | 60 | 一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm，带电流、电压表 |
| 64 | 电解槽演示器 | 台 | 2 | 离子交换膜 |
| 65 | 离子交换柱 | 支 | 60 | 含玻璃纤维和离子交换树脂 |
| 66 | 电泳演示器 | 台 | 2 | 附溶液 |
| 67 | 丁达尔现象实验器 | 台 | 60 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 68 | 二氧化氮球 | 套 | 60 | 双球，内封NO2和N2O4 |
| 69 | 渗析实验器 | 套 | 60 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 70 | 放电反应实验仪 | 套 | 60 | 产生肉眼可见二氧化氮的时间＜2分钟；放电距离：≥5mm；连续工作时间≥15min；电源：AC220V。中国教学仪器行业协会2011年度、2012年度推荐产品, 产品由教育教学仪器研究所监制且由教育部教学仪器研究所教学仪器设备质量检测中心检测合格。 |
| 71 | 光化学实验演示器 | 台 | 2 | 能演示甲烷与氯气的反应 |
| 72 | 化学实验演示平台 | 套 | 2 |  |
| 73 | 炼铁高炉模型 | 个 | 2 | 产品为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上，高度不小于650MM。产品应符合教育部标准JY0305-91《炼铁高炉模型技术条件》的有关规定。 |
| 74 | 分子结构模型 | 套 | 10 | 演示用，氢原子球直径球直径不小于23mm,其他原子球直径球直径不小于30mm |
| 75 | 分子结构模型 | 套 | 60 | 分组用 |
| 76 | 金刚石结构模型 | 套 | 4 | 金刚石结构由彩色橡胶球（直径不小于30mm）、金属杆、底座组成。产品应符合教育部标准JY52-80《分子结构模型》的有关规定。 |
| 77 | 石墨结构模型 | 套 | 4 | 石墨结构结构由彩色橡胶球（直径不小于30mm）、金属杆、底座组成。产品应符合教育部标准JY52-80《分子结构模型》的有关规定。 |
| 78 | 碳-60结构模型 | 套 | 4 | 球直径不小于30mm |
| 79 | 氯化钠晶体结构模型 | 套 | 4 | 球直径不小于30mm |
| 80 | 碳的同素异形体结构模型 | 套 | 4 | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸 |
| 81 | 氯化铯晶体结构模型 | 套 | 4 | 球直径不小于30mm |
| 82 | 二氧化碳晶体结构模型 | 套 | 4 | 球直径不小于25mm |
| 83 | 二氧化硅晶体结构模型 | 套 | 4 | 球直径不小于25mm |
| 84 | 金属晶体结构模型 | 套 | 4 | 球直径不小于30mm |
| 85 | 电子云杂化轨道模型 | 套 | 2 | S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz |
| 86 | 气体摩尔体积模型 | 个 | 2 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 87 | 沸腾焙烧炉模型 | 个 | 2 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 88 | 硫酸接触室模型 | 个 | 2 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 89 | 氨合成塔模型 | 个 | 2 |  |
| 90 | 炼钢转炉模型 | 个 | 2 | 模型为纵剖。演示内容应能明确地观察到炉喉、炉胸、炉腰、炉腹、炉缸等部分的结构 |
| 91 | 金属矿物、金属及合金标本 | 盒 | 2 | 各类不少于5种 |
| 92 | 原油常见馏分标本 | 盒 | 2 | 不少于8种 |
| 93 | 合成有机高分子材料标本 | 盒 | 2 | 不少于10种 |
| 94 | 新型无机非金属材料标本 | 盒 | 2 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 |
| 95 | 复合材料标本 | 盒 | 2 | 不少于5种 |
| 96 | 量筒 | 个 | 60 | 高中化学:10ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，全高135±5mm,筒身壁厚>1mm，最小分度值0.2ml，容量误差±0.1ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。高中生物:10ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差0.5ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12806-1991《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》》的标准。高中物理:10ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差0.5ml，产品应符合GB12804－91《实验 |
| 97 | 量筒 | 个 | 60 | 25mL |
| 98 | 量筒 | 个 | 60 | 高中化学:50ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，全高195±10mm,筒身壁厚>1mm，最小分度值1ml，容量误差±0.25ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。高中物理:50ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差0.5ml，产品应符合GB12804－91《实验室玻璃仪器——量筒》的要求和的有关规定。 |
| 99 | 量筒 | 个 | 60 | 高中化学:100ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，全高250±10mm,筒身壁厚>1mm，最小分度值1ml，容量误差±0.5ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。高中生物:100ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差1ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12806-1993《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》》的标准。高中物理:100ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差1ml，玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应参考G |
| 100 | 量筒 | 个 | 60 | 高中化学:500ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，全高350±10mm,筒身壁厚>1.2mm，最小分度值5ml，容量误差±2.5ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。小学科学:500ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差3ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。高中生物:500ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差3ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12806-1994《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》》的标准。 |
| 101 | 量筒 | 个 | 60 | 采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，铜红扩散印线，容量误差0.25ml,全高250±10mm,壁厚1mm |
| 102 | 量杯 | 个 | 60 | 250ml，硬质采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，铜红扩散印线，容量误差3ml，全高200±10mm，壁厚1.2mm,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12803-1991《实验室玻璃仪器量杯》的标准。 |
| 103 | 容量瓶 | 个 | 60 | 采用硼硅玻璃制造.1、中学理、化、生试验用。2、实验用计量玻璃仪器----50ml；瓶体最小壁厚：0.8， 3、理化性能：钠钙或硼硅玻璃制成，耐水等级≤3级，4、内应力，a、瓶身：双折射的光程差数值不得超过100nm/cm，b、瓶塞：双折射的光程差数值不得超过120nm/cm，5、容量允差：±0.3，6、色泽：无色透明。7、产品厚薄均匀，底部平整，放置平稳，口部圆整，颈不，斜歪，瓶口不得缺损。目测：透光性好、周正，刻度线清晰，磨口均匀，倒量30s不渗水、有厂标。 |
| 104 | 容量瓶 | 个 | 60 | 采用硼硅玻璃制造.1、中学理、化、生试验用。2、实验用计量玻璃仪器----100ml；瓶体最小壁厚：0.8， 3、理化性能：钠钙或硼硅玻璃制成，耐水等级≤3级，4、内应力，a、瓶身：双折射的光程差数值不得超过100nm/cm，b、瓶塞：双折射的光程差数值不得超过120nm/cm，5、容量允差：±0.3，6、色泽：无色透明。7、产品厚薄均匀，底部平整，放置平稳，口部圆整，颈不，斜歪，瓶口不得缺损。目测：透光性好、周正，刻度线清晰，磨口均匀，倒量30s不渗水、有厂标。 |
| 105 | 容量瓶 | 个 | 60 | 采用硼硅玻璃制造.1、中学理、化、生试验用。2、实验用计量玻璃仪器----250ml；全高：220±10；瓶颈长：50±1；瓶体外径：80；瓶底直径：55；瓶颈最小壁厚：1.2；瓶体最小壁厚：0.8， 3、理化性能：钠钙或硼硅玻璃制成，耐水等级≤3级，4、内应力，a、瓶身：双折射的光程差数值不得超过100nm/cm，b、瓶塞：双折射的光程差数值不得超过120nm/cm，5、容量允差：±0.3，6、色泽：无色透明。7、产品厚薄均匀，底部平整，放置平稳，口部圆整，颈不，斜歪，瓶口不得缺损。目测：透光性好、周正刻度线清晰，磨口均匀，倒量30s不渗水、有厂标。 |
| 106 | 容量瓶 | 个 | 60 | 采用硼硅玻璃制造.1、中学理、化、生试验用。2、实验用计量玻璃仪器。500ml；全高：270±10；瓶颈长：55±1；瓶体外径：100；瓶底直径：70；瓶颈最小壁厚：1.2；瓶体最小壁厚：0.83、理化性能：钠钙或硼硅玻璃制成，耐水等级≤3级4、内应力，a、瓶身：双折射的光程差数值不得超过100nm/cm，b、瓶塞：双折射的光程差数值不得超过120nm/cm，5、容量允差：±0.5，6、色泽：无色透明。，7、产品厚薄均匀，底部平整，放置平稳，口部圆整，颈不斜歪，瓶口不得缺损。磨口均匀，倒量30s不渗水、有厂标。 |
| 107 | 容量瓶 | 个 | 4 | 采用硼硅玻璃制造.1、中学理、化、生试验用。2、实验用计量玻璃仪器。1000ml；瓶体最小壁厚：0.83、理化性能：钠钙或硼硅玻璃制成，耐水等级≤3级4、内应力，a、瓶身：双折射的光程差数值不得超过100nm/cm，b、瓶塞：双折射的光程差数值不得超过120nm/cm，5、容量允差：±0.5，6、色泽：无色透明。，7、产品厚薄均匀，底部平整，放置平稳，口部圆整，颈不斜歪，瓶口不得缺损。磨口均匀，倒量30s不渗水、有厂标，目测：透光性好、周正、无气泡。 |
| 108 | 滴定管 | 支 | 60 | 酸式，25ml 采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，铜红扩散印线，容量误差±0.1ml，全高570mm，壁厚1.3±0.3mm.活塞2#,玻璃制,250ml，符合GB 21749-2008《教学仪器设备安全要求 玻璃仪器及连接部件》和GB/T 12805-1991 《实验室玻璃仪器 滴定管》规定。 |
| 109 | 滴定管 | 支 | 60 | 酸式，50mL |
| 110 | 滴定管 | 支 | 60 | 碱式，25ml 采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，铜红扩散印线，容量误差±0.1ml，全高570mm，壁厚1.3±0.3mm.橡胶管,玻璃珠,250ml，符合GB 21749-2008《教学仪器设备安全要求 玻璃仪器及连接部件》和GB/T 12805-1991 《实验室玻璃仪器 滴定管》和规定。 |
| 111 | 滴定管 | 支 | 60 | 碱式，50mL |
| 112 | 滴定管 | 支 | 60 | 聚四氟乙烯活塞，50mL |
| 113 | 移液管 | 支 | 60 | 1mL |
| 114 | 移液管 | 支 | 60 | 2mL |
| 115 | 移液管 | 支 | 60 | 5mL |
| 116 | 移液管 | 支 | 60 | 25mL |
| 117 | 试管 | 支 | 120 | Ф12mm×70mm、采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长70±2mm，外径12±0.5mm,壁厚1.2mm,产品应符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 |
| 118 | 试管 | 支 | 120 | Ф15mm×150mm、高硼硅料卷口采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长全长150±2mm,，外径15±0.75mm,壁厚1.3mm,产品应符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 |
| 119 | 试管 | 支 | 120 | Ф18mm×180mm、高硼硅料平口 采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长180±2mm、外径18±0.75mm,壁厚1.25mm,产品应符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 |
| 120 | 试管 | 支 | 120 | Ф20mm×200mm、高硼硅料卷口,全长200±2mm,管外径21±1mm，壁厚1.2±0.2mm，产品符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 |
| 121 | 试管 | 支 | 60 | Ф32mm×200mm、硬质采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长200±2mm，外径30±1.25mm,壁厚2±0.2mm,产品应符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 |
| 122 | 试管 | 支 | 60 | φ40mm×200mm |
| 123 | 具支试管 | 支 | 60 | Ф18mm×180mm、高硼硅料卷口,产品应符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 |
| 124 | 具支试管 | 支 | 60 | Ф20mm×200mm、高硼硅料卷口,产品应符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 |
| 125 | 硬质玻璃管 | 支 | 60 | Ф15 mm×150mm、高硼硅料卷口 硬质料、卷口Ф15±0.5mm长度150±3mm,壁厚1.2±0.3mm, 产品应符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 |
| 126 | 硬质玻璃管 | 支 | 60 | Ф20mm×250mm高硼硅料卷口 硬质料、卷口Ф20±0.5长度250±5 |
| 127 | 燃烧管 | 支 | 20 | φ25mm×300mm |
| 128 | Y形试管 | 支 | 60 | φ20mm |
| 129 | 烧杯 | 个 | 60 | 5mL，采用高硼硅GG-17玻璃制造，壁厚＞1mm,管口应卷边加厚，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象目测：透光性好、周正。产品应符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 |
| 130 | 烧杯 | 个 | 60 | 10mL，采用高硼硅GG-17玻璃制造，壁厚＞1mm,管口应卷边加厚，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象目测：透光性好、周正。产品应符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 |
| 131 | 烧杯 | 个 | 60 | 1.规格：25mL。采用3.3硼硅酸盐玻璃制造2.尺寸：杯身外径：32±1mm；杯身长：50±2mm；壁厚：≥1.2mm。3.底部不允许有结石、节瘤存在。4.产品外观要求厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面上不得摇晃，底部不得有气泡、透明砂、破皮泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 132 | 烧杯 | 个 | 60 | 1.规格：50mL。采用3.3硼硅酸盐玻璃制造。2.尺寸：杯身外径：46±1mm；杯身长：56±2mm；壁厚：≥1mm。3.底部不允许有结石、节瘤存在。4.产品外观要求厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面上不得摇晃，底部不得有气泡、透明砂、破皮泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 133 | 烧杯 | 个 | 60 | 1.规格：100mL。2.尺寸：杯身外径：52±1mm；杯身长：70±2mm；壁厚：≥1mm。3.底部不允许有结石、节瘤存在。4.产品外观要求厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面上不得摇晃，底部不得有气泡、透明砂、破皮泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 134 | 烧杯 | 个 | 60 | 1.规格：250mL。采用3.3硼硅酸盐玻璃制造2.尺寸：杯身外径：70±1mm；杯身长：95±2mm；壁厚：≥1.2mm。3.底部不允许有结石、节瘤存在。4.产品外观要求厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面上不得摇晃，底部不得有气泡、透明砂、破皮泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 135 | 烧杯 | 个 | 60 | 500ml、采用3.3硼硅酸盐玻璃制造，全高120±3mm，杯外径85±2mm，最小壁厚1.2mm，产品应符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。高中——500ml、采用3.3硼硅酸盐玻璃制造，全高140±3mm，瓶外径85±2mm，壁厚1mm，产品应符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 |
| 136 | 烧杯 | 个 | 60 | 1.规格：1000mL。采用3.3硼硅酸盐玻璃制造。2.尺寸：杯身外径：112±2mm；杯身长：152±4mm；壁厚：不小于1.6mm。3.底部不允许有结石、节瘤存在。4.产品外观要求厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面上不得摇晃，底部不得有气泡、透明砂、破皮泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 137 | 烧瓶 | 个 | 60 | 圆底，长颈，250mL，采用高硼硅GG-17玻璃制造，全高140±3mm，瓶外径85±2mm，壁厚不少于1.5mm,管口应卷边加厚，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象，透光性好、周正。刻有标度的仪器，刻线应精确、清晰。外形平整、薄厚均匀，无明显偏斜。不应有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。产品应消除内应力。在应力计下呈紫红色。产品应符合QB/T22362-2008《实验室玻璃仪器 烧瓶》的有关规定。 |
| 138 | 烧瓶 | 个 | 60 | 圆底，长颈，250mL，采用高硼硅GG-17玻璃制造，全高140±3mm，瓶外径85±2mm，壁厚不少于1.5mm,管口应卷边加厚，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象，透光性好、周正。刻有标度的仪器，刻线应精确、清晰。外形平整、薄厚均匀，无明显偏斜。不应有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。产品应消除内应力。在应力计下呈紫红色。产品应符合QB/T22362-2008《实验室玻璃仪器 烧瓶》的有关规定。 |
| 139 | 烧瓶 | 个 | 60 | 圆底，长颈，500mL，采用高硼硅GG-17玻璃制造，全高230±5mm，瓶外径104±2mm，壁厚不少于1mm,管口应切割平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象，底部厚度不薄于0．5ｍｍ。具支烧结部位牢靠，目测：透光性好、周正。产品应符合QB/T22362-2008《实验室玻璃仪器 烧瓶》的有关规定。 |
| 140 | 烧瓶 | 个 | 60 | 平、长，250ml、采用高硼硅GG-17玻璃制造，全高112±3mm，瓶直径85±1mm，壁厚1.4-2mm,产品应符合GB/T11414-2007《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 141 | 锥形瓶 | 个 | 60 | 1规格：锥形，100mL。采用3.3硼硅酸盐玻璃制造 2． 尺寸：瓶底直径：60±1mm；瓶全高：103±3mm；瓶身高79±2mm；小底径：42±1mm；瓶颈内径：22±1mm；颈高：24±2mm；壁厚：不小于1mm。 3． 底部不允许有结石、节瘤存在。 4． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 142 | 锥形瓶 | 个 | 60 | 250mL,采用高硼硅GG-17玻璃制造，全高112±3mm，瓶直径85±1mm，壁厚1.4-2mm。 |
| 143 | 蒸馏烧瓶 | 个 | 60 | 锥形，250ml，采用高硼硅GG-17玻璃制造，Ф82±2mm高145±3mm，支管径8±0.5mm长150±5mm，产品应符合GB/T15725.5—1995《实验室玻璃蒸馏烧瓶和分馏烧瓶》的有关规定。 |
| 144 | 三口烧瓶 | 个 | 60 | 250mL |
| 145 | 酒精灯 | 个 | 60 | 1．规格：150ml。2．由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成。3．灯身高80mm±10mm；盖高：60mm±3mm。4．直径：灯肩82mm±2mm；灯底50mm±5mm；灯盖22mm±2mm。5．灯体壁厚大于2mm。6．色泽：无色透明。7．厚薄均匀，底部平整，磨砂细密，口应磨平。8．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》9．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 146 | 酒精灯 | 个 | 4 | 250mL，单头 |
| 147 | 酒精灯 | 个 | 4 | 250mL，双头 |
| 148 | 干燥塔 | 个 | 4 | 250mL |
| 149 | 气体洗瓶 | 个 | 4 | 250mL |
| 150 | 抽滤瓶 | 个 | 4 | 500mL |
| 151 | 抽气管 | 个 | 4 | 1、中学理、化、生试验用。2、灯口焊接牢固,喷水管在球内中心位置,喷口对准下管孔，两孔间距不大于2.5ｍｍ。3、喷口切割磨平,不得歪斜。4、其他应符合JY00001—2003的有关规定，有规格、厂标。 |
| 152 | 干燥器 | 个 | 8 | 160mm、采用透明玻璃制造，全高215±5mm，器身内径160mm，壁厚5mm,产品应符合GB/T 15723-1995《实验室玻璃仪器 干燥器》的有关规定。 |
| 153 | 气体发生器 | 个 | 8 | 250mL、中性料、反应部位间隙不大于2mm。 |
| 154 | 冷凝器 | 支 | 60 | 直形，300mm，外套管长：300±10ｍｍ。外套管外径32±1．5ｍｍ。 外套管厚：1．2ｍｍ。上管长：80±10ｍｍ。上管外径：23±1ｍｍ。下管长：100±10ｍｍ。下管厚：1．5ｍｍ。下管外径：12±0．5ｍｍ。进出水管高：35ｍｍ。进出水管胖大外径：8～9ｍｍ。进出水管胖大内径：4±1ｍｍ。内芯管外径：11±0．5ｍ.产品应符合QB/T28212-2011《实验室玻璃仪器-冷凝器》的有关规定 |
| 155 | 冷凝器 | 支 | 60 | 球形，300mm |
| 156 | 牛角管 | 支 | 60 | 弯形，φ18mm×150mm，实验用玻璃仪器。弯形，Φ18×150ｍｍ,上管外径：18±1ｍｍ。上管长： 80±10ｍｍ。上管厚：1．3ｍｍ。3、下管外径：9±1ｍｍ。下管长：70±10ｍｍ。产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 |
| 157 | 漏斗 | 个 | 60 | 小学：采用透明玻璃制造，斗外径60±2mm，斗茎外径7-8mm，壁厚1-1.5mm，斗径长60±5mm，滤碗壁厚1-2.5mm,符合QB/T2560-2002《实验室玻璃仪器过滤漏斗》的有关规定。高中：采用透明玻璃制造，长60±3mm，口径60±2mm,壁厚1.2-1.7mm,产品应符合QB/T2560-2002《实验室玻璃仪器过滤漏斗》的有关规定。 |
| 158 | 漏斗 | 个 | 60 | 采用透明玻璃制造，长90±3mm，口径90±3mm,壁厚1.2-1.7mm,产品应符合QB/T 2560-2002《实验室玻璃仪器 过滤漏斗》的有关规定。 |
| 159 | 安全漏斗 | 个 | 6 | 直形 采用透明玻璃制造，长352±15mm，口径40±2mm,壁厚1-1.3mm。 |
| 160 | 安全漏斗 | 个 | 60 | 双球 采用透明玻璃制造，长352±15mm，口径40±2mm,壁厚1-1.3mm,。 |
| 161 | 分液漏斗 | 个 | 60 | 锥形100ml、采用透明玻璃制造，球外径51±2mm，漏斗球高135±10mm，漏斗球厚＞1.0mm，产品符合QB/T2110-95《实验室玻璃仪器 分液漏斗和滴液漏斗》的有关规定。 |
| 162 | 分液漏斗 | 个 | 60 | 球形 50ml、采用透明玻璃制造，球外径51±1mm，球高80±5mm，漏斗球厚＞0.8mm，产品符合QB/T2110-95《实验室玻璃仪器 分液漏斗和滴液漏斗》的有关规定。 |
| 163 | 布氏漏斗 | 个 | 6 | 瓷，漏斗外径80±5mm，全高115±5mm，漏斗壁厚5mm，产品应符合DIN 12905-1980《硬瓷制实验仪器.吸滤器.过滤漏斗》的有关规定。 |
| 164 | T形管 | 个 | 60 | 1． 直径Φ7～8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm。 2． 灯工焊接牢固，口部平整烘光。 3． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 165 | Y形管 | 个 | 60 | 采用透明玻璃制造，全长100±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm,,壁厚1.5mm。 |
| 166 | T形管 | 个 | 60 | 1． 直径Φ7～8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm。 2． 灯工焊接牢固，口部平整烘光。 3． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 167 | Y形管 | 个 | 60 | 采用透明玻璃制造，全长100±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm,,壁厚1.5mm。 |
| 168 | 离心管 | 支 | 60 | 采用透明玻璃制造，全长110±5mm，容量误差±0.2ml，外径17±0.5mm,,壁厚1mm。 |
| 169 | 干燥管 | 支 | 60 | 单球 150mm 采用透明玻璃制造，管外径15±1mm,球外径30MM±3mm，支管长25±3mm，壁厚1.2mm。 |
| 170 | 干燥管 | 支 | 60 | U型 Ф15mm×150mm 采用透明玻璃制造，管外径15±1mm，全高150±5mm，壁厚1±0.2mm。 |
| 171 | 干燥管 | 支 | 6 | U型，φ20mm×200mm |
| 172 | 干燥管 | 支 | 6 | U型，具支，φ15mm×150mm |
| 173 | 比色管 | 支 | 60 | 25mL |
| 174 | 活塞 | 支 | 10 | 采用高硼硅玻璃制造。直形、硬质料、2号活塞。两支管直径8±0.5mm 长100±5mm 。活塞经涂油在1／4真空气压下，3分钟不漏气。耐酸性能：1级；耐碱性能：1级热稳定性：耐热温差不低於200℃。管口应切割平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》. |
| 175 | 活塞 | 支 | 4 | T形，采用高硼硅玻璃制造。硬质料、活塞经涂油在1／4真空气压下，3分钟不漏气。耐酸性能：1级；耐碱性能：1级热稳定性：耐热温差不低於200℃。管口应切割平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象，产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》. |
| 176 | 圆水槽 | 个 | 20 | 玻璃制品，透明度好，φ200mm×100mm，壁厚不小于3mm、沿高10±2mm |
| 177 | 圆水槽 | 个 | 20 | 玻璃制品，透明度好，φ270mm×140mm，全高125±5mm，壁厚≥3mm，沿径280±10mm |
| 178 | 玻璃钟罩 | 个 | 4 | φ150mm×280mm、中性玻璃、Ф150mm±3mm高280mm±10mm。 |
| 179 | 钴玻璃片 | 个 | 120 | 100mm×100mm |
| 180 | 集气瓶 | 个 | 60 | 1．由磨口瓶和玻片组成，由钠钙玻璃制造。 2．规格：125ml。瓶全高110±4mm，瓶身直径54±2mm，瓶身壁厚≥1.2mm，瓶底厚≥1.8mm，玻片边长65±5mm。 3．磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持30秒不掉。 4．瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口。 5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 6．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 181 | 集气瓶 | 个 | 60 | 1． 由磨口瓶和玻片组成。 2． 规格：250ml。 3． 磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持30秒不掉。 4． 瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口。 5． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 6． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 182 | 集气瓶 | 个 | 60 | 500mL，附毛玻璃片 |
| 183 | 液封除毒气集气瓶 | 个 | 60 | 250ml、高硼硅全玻璃制造、φ70mm，符合GB 21749-2008《教学仪器设备安全要求 玻璃仪器及连接部件》规定。 |
| 184 | 广口瓶 | 个 | 200 | 60ml，中性料,Ф43±1高81±4装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 185 | 广口瓶 | 个 | 200 | 125ml，中性料,Ф55±1高103±4装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水，产品应符合GB/T11414-2007《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 186 | 广口瓶 | 个 | 200 | 250ml，中性料,瓶全高135±6mm，瓶身直径67±1mm,瓶颈直径43±4mm.产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 187 | 广口瓶 | 个 | 200 | 500ml，中性料,Ф67±1高172±5装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水。产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 188 | 广口瓶 | 个 | 200 | 60ml，中性料、茶色,Ф43±1高81±4装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水，产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 189 | 广口瓶 | 个 | 120 | 125ml，中性料、茶色,Ф55±1高103±4装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水，产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 190 | 广口瓶 | 个 | 120 | 250ml，茶色,瓶全高135±6mm，瓶身直径67±1mm,瓶颈直径43±4mm.产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 191 | 细口瓶 | 个 | 120 | 60ml，Ф43±1高81±4装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水。产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 192 | 细口瓶 | 个 | 200 | 125ml，Ф55±1高103±4装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水。产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 193 | 细口瓶 | 个 | 200 | 250ml，瓶全高135±6mm，瓶身直径67±1mm,产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 194 | 细口瓶 | 个 | 200 | 500ml，Ф67±1高172±5装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水，产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 195 | 细口瓶 | 个 | 200 | 1000ml，Ф105±2高190±6装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水，产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 196 | 细口瓶 | 个 | 60 | 3000ml，Ф140±2高270±8装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水，产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 197 | 细口瓶 | 个 | 200 | 60ml，Ф43±1高81±4装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水。产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 198 | 细口瓶 | 个 | 200 | 125ml，茶色,产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 199 | 细口瓶 | 个 | 200 | 250ml，茶色,瓶全高135±6mm，瓶身直径67±1mm,产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 200 | 细口瓶 | 个 | 60 | 500ml，茶色,Ф67±1高172±5装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水，产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 201 | 细口瓶 | 个 | 60 | 1000ml，茶色,Ф105±2高190±6装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水，产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 202 | 细口瓶 | 个 | 60 | 3000ml，茶色Ф140±2高270±8装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水，产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 203 | 下口瓶 | 个 | 60 | 5000mL |
| 204 | 滴瓶 | 个 | 200 | 1.规格：30mL。 2.滴瓶全高：66±5mm；滴瓶身高：51±5mm；滴瓶外径：35±1.5mm；滴瓶瓶口高：12±2mm；滴瓶瓶口径：17±2mm；滴瓶身厚：1.5mm。 3.滴管全长：80±5mm；滴管上部高：10±2mm；滴管外径：3.5±0.5mm；滴管厚：1mm；滴管翻口外径：8mm；滴管距底距离：2～5mm； 4.瓶塞上口应配合橡皮头下管正直。 5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 205 | 滴瓶 | 个 | 200 | 1.规格：60mL。 2.滴瓶全高：80±5mm；滴瓶身高：63±5mm；滴瓶外径：42±1.5mm；滴瓶瓶口高：15±2mm；滴瓶瓶口径：18±2mm；滴瓶身厚：2mm。 3.滴管全长：91±5mm；滴管上部高：12±2mm；滴管外径：3.5±0.5mm；滴管厚：1mm；滴管翻口外径：8mm；滴管距底距离：2～5mm； 4.瓶塞上口应配合橡皮头下管正直。 5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 |
| 206 | 滴瓶 | 个 | 200 | 茶色，30ml， 采用茶色玻璃制造，瓶全高66±5mm，瓶外径35±1.5mm,瓶厚1.5mm。 |
| 207 | 滴瓶 | 个 | 200 | 高中化学:茶色，60ml，采用茶色玻璃制造，瓶全高80±5mm，瓶外径42±1.5mm,瓶厚2mm。高中生物:茶色，60ml，采用茶色玻璃制造，产品应符合GB/T11414-2007《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 208 | 称量瓶 | 个 | 4 | φ25mm×40mm |
| 209 | 坩埚 | 个 | 120 | 采用理化瓷制造，全高30±3mm，口外径60±3mm,壁厚1-1.5mm.带盖. |
| 210 | 坩埚钳 | 个 | 120 | 1. 坩埚钳张、合自如，夹持牢靠。 2. 钳长200mm。 3. 表面涂镀层均匀，无起泡、龟裂、脱落和磨损。 |
| 211 | 烧杯夹 | 个 | 120 | 150mm； 1. 成型规整、美观，表面无锈蚀，无损伤。 2. 具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装。 3. 夹杆直径为10mm±2mm，夹头内侧有软质垫衬。 |
| 212 | 试管夹 | 个 | 120 | 1.产品为木质或竹质材料制成。夹长不小于100mm，手柄长度不小于80mm。 2.夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 |
| 213 | 水止皮管夹 | 个 | 120 | 止水夹材料采用直径Φ1.8～2mm65不锈钢材料加工制成Ｔ型弹簧夹。外形尺寸约为50×55×8mm，由夹子及挡板组成。夹顶部绕张制约为Φ10mm的两圈，短臂手持两端高度不〈12mm。压缩弹簧，其张开距离不〈20mm，手松开止水夹恢复原位，钢丝及挡板表面镀锌. |
| 214 | 螺旋皮管夹 | 个 | 120 | 本品由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为33×20×8mm,支架、压板等均由不锈钢制成。支架由上、下压板经两根钢柱联接。螺杆在上压板螺孔中转动自如。中压板在螺杆的带动下，能运动到上、下孔点，用以夹持乳胶管橡胶管，控制气体或液体的流量、流速。 |
| 215 | 石棉网 | 个 | 120 | 1.产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成。 2.金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面。 3.金属网尺寸不小于125mm×125mm，石棉材料涂敷面直径不小于80mm。 |
| 216 | 隔热网 | 个 | 120 | 功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉，是环保型的 |
| 217 | 二连球 | 个 | 60 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 218 | 燃烧匙 | 个 | 60 | 1. 燃烧勺用紫铜制成，手柄杆长度不小于200mm。 2. 手柄与燃烧勺焊接牢靠。 3. 成型规整、表面无毛刺、无锈蚀。 |
| 219 | 药匙 | 个 | 60 | 1. 由不锈钢材料制成。2. 两端分别为大小匙勺，全长不小于150mm。 |
| 220 | 玻璃管 | 千克 | 10 | 中性料、φ5mm～φ6mm、管壁厚度大于0.8mm,长度500～600mm。两端抛光,无内应力。 |
| 221 | 玻璃管 | 千克 | 10 | 中性料、φ7mm～φ8mm、管壁厚度大于0.8mm,长度500～600mm两端抛光。 |
| 222 | 玻璃棒 | 千克 | 10 | 中性料、φ3mm～φ4mm、两端抛光。 |
| 223 | 玻璃棒 | 千克 | 10 | 中性料、φ5mm～φ6mm、长度300±30mm,两端抛光。 |
| 224 | 软胶塞 | 千克 | 40 | 0-12#,13种规格按中学配备包装。 |
| 225 | 橡胶管 | 千克 | 20 | 优质天然橡胶制造、内径为7～8mm，壁厚1mm。 |
| 226 | 乳胶管 | 米 | 120 | φ6mm、φ8mm耐水耐酸碱，弹性强。 |
| 227 | 洗耳球 | 个 | 60 | 60mL，应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 228 | 试管刷 | 个 | 60 | 金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成、金属丝用Φ3mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于250mm。 制成的试管刷直径不小于Φ30mm，长度不小于100mm，要求不散、脱毛。 |
| 229 | 烧瓶刷 | 个 | 60 | 制品用3mm镀锌钢丝和猪鬃毛拧制而成毛刷小头Φ12×18mm，大头Φ34×50mm,小头Φ31×50mm，大头Φ60×90mm |
| 230 | 滴定管刷 | 个 | 60 | 金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成、金属丝用Φ3mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于450mm。 制成的滴定刷直径不小于Φ15mm，长度不小于300mm，要求不散、脱毛。 |
| 231 | 结晶皿 | 个 | 60 | 采用透明玻璃制造，全高45±1mm，外径80±1mm,壁厚1.2-2mm。 |
| 232 | 表面皿 | 个 | 60 | 60mm采用透明玻璃制造。 |
| 233 | 表面皿 | 个 | 60 | 100mm采用透明玻璃制造。 |
| 234 | 研钵 | 个 | 60 | 采用理化瓷制造，全高44±3mm，口外径60±3mm,壁厚4±2mm，带研柱。 |
| 235 | 研钵 | 个 | 60 | 采用理化瓷制造，全高65±5mm，口外径90±5mm,壁厚8±2mm.带研柱。 |
| 236 | 蒸发皿 | 个 | 60 | 采用理化瓷制造，全高30±3mm，口外径60±3mm,壁厚1-1.5mm。 |
| 237 | 蒸发皿 | 个 | 60 | 采用理化瓷制造，全高45±3mm，口外径100±3mm,壁厚1-1.5mm。 |
| 238 | 反应板 | 个 | 60 | 至少6穴 |
| 239 | 井穴板 | 个 | 60 | 9孔，0.7mL×9 |
| 240 | 井穴板 | 个 | 60 | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 |
| 241 | 塑料多用滴管 | 支 | 200 | 4ml 塑料制。 |
| 242 | 高中化学实验材料 | 份 | 60 | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 |
| 243 | 电极材料 | 套 | 60 | 石墨，铜，锌，镁等电极 |
| 244 | 一字螺丝刀 | 支 | 2 | 磁性,一字槽,长度158mm，主体为金属制品，长度为97mm，手柄为胶质，总长度61mm |
| 245 | 十字螺丝刀 | 支 | 2 | 磁性,十字槽,长度158mm，主体为金属制品，长度为97mm，手柄为胶质，总长度61mm |
| 246 | 尖嘴钳 | 把 | 2 | 尖嘴钳150MM,45#高碳钢锻造其他符合执行QB/T2442.3标准。 |
| 247 | 手锤 | 把 | 2 | 羊角锤锤头采用优质高碳钢锻造，表面经镜面抛光处理，锤头边缘钢材特殊淬火，轮廓清晰、表面不应有裂纹、折叠、缺口、凹凸不平、生锈等缺陷,规格：250G其他符合QB/T1290.8-1991《羊角锤》标准。 |
| 248 | 三角锉刀 | 个 | 2 | 250mm带柄 |
| 249 | 剪刀 | 把 | 2 | 产品表面处理为电镀剪。剪刀刃口硬度不低于HRC52，两片刃口对应点硬度差不大于HRC5。剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、崩口、变形。 |
| 250 | 玻璃瓶盖开启器 | 套 | 2 | 符合GB 21746－2008《教学仪器设备安全要求总则》教学仪器设备安全的国家强制性标准的要求。 |
| 251 | 玻璃管切割器 | 个 | 2 | 符合GB 21746－2008《教学仪器设备安全要求总则》教学仪器设备安全的国家强制性标准的要求。 |
| 252 | 工作服 | 件 | 120 | 防酸碱工作服 1、白色全棉连体。 2、型号：大号。 3、长袖带纽扣的紧缩袖口。 4、胸前有带纽扣的暗兜。 5、达到GB12012-89国家标准。 6、符合GB 21746－2008《教学仪器设备安全要求总则》教学仪器设备安全的国家强制性标准的要求。 |
| 253 | 护目镜 | 个 | 120 | 1、具有遮挡、过滤各类强光及射线辐射的功能，并具有较好的耐腐蚀性能。 2.眼镜四周有防护罩。 3.侧面能够完全遮挡。 4.性能、安全、结构及外观的一般要求应符合标准要求。 |
| 254 | 防护面罩 | 个 | 120 | 1.产品为帽式面罩，用高强度、无毒、无刺激性气味的材料制成。 2. 视窗尺寸：50mm×100mm。 3. 性能、安全、结构及外观的一般要求应符合标准要求。 |
| 255 | 防毒口罩 | 个 | 120 | 1.结实耐用、透气性好、过滤功能强。2. 过滤罐应具有过滤、防护氯气、硫化氢、苯等有机溶剂及挥发性刺激酸气的功能。3. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应符合标准要求。 |
| 256 | 手套 | 双 | 120 | 具有较好耐磨防割性能,具有良好的绝缘性和防护能力。产品为棉衬里丁腈防化手套 表面有小圆型纹路.厚度不小于：0.5 毫米，长度不小于：35 厘米。 |
| 257 | 手套 | 双 | 120 | 一次性乳胶手套 |
| 258 | 洗眼器 | 套 | 2 | 高密PP材质制造，超强抗酸、碱、盐、油类等化学品物质腐蚀。工作压力0.2-0.4MPa，洗眼器喷头流量12升/分钟，洗眼喷头出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。 |
| 259 | 实验防护屏 | 件 | 2 | 1. 每片遮挡板尺寸不小于400mm×450mm。2. 遮挡板安装方便，放置平稳，可遮挡实验中的反应物质向四周飞溅，但不得影响实验现象的正常观察。3. 仪器的性能、安全还应符合标准要求。 |
| 260 | 易燃品储存柜 | 个 | 2 | ▲⑴尺寸不小于 1000mm *500 mm *1900mm⑵◇外壳采用不小于 1.5mm 厚的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化 处理，环氧树脂漆喷涂，烘热固化处理。⑶★柜体内胆（上下左右内衬板）全部采用实芯理化板⑷柜体底板中部有漏液孔。⑸柜底装有四个可移动钢轮，有手动调节制动装置。⑹柜体中部有 3 个三层阶梯式隔板，材质为耐蚀理化板,每块隔 板承重 30KG。每层隔板有颜色装饰条，可区分碱性、酸性药品和易 燃品的存放。⑺柜顶部有直径不小于 100mm 的出风口，内置耐腐蚀轴流风机.最大风量不小于 300m3/h，柜体填充具有保温 隔热作用的石棉材料，密封 件应符合 GB 16807-2009 的要求。⑻★电子双锁配置，带报警，二人管理。存储柜上安装的机械密码锁等机械锁应符合 GA/T 73 的要求. |
| 1.3 平南县中学物理奥赛实验室设备设施 |
| 编号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 实验项目 | 技术参数及性能(配置) | 参考图片 |
| 1 | 直流电桥测电阻误差分析综合测量仪 | 套 | 1 | 实验一/实验误差 | 新型电桥综合实验仪 本仪器采用四位半直流数字电压表直读法，即：电阻比等于电压比，比较测量不同的未知低值电阻（凯尔文电桥法），中值高值电阻测量（惠斯通电桥法）计算不确定度与常规的测量方法相比较。仪器在数字电压表前端加装了新型的CMOS斩波自动稳零，高稳定集成运算放大器电路解决了测量时数字电压表零漂所带来的读数误差；从而研究四位半数字电压表误差和非线性误差的分布特征。 主要技术指标： ▲仪器测量范围：10-2～107Ω，测量精度±0.02级； ▲仪器内附电桥测量时电源； ▲测量金属棒的电阻率，待测金属棒：铜、铝、铁； ▲仪器内附十组标准电阻作为仪器自身的电阻标准及较准所用； ▲仪器内附待测低值电阻二种，中值电阻二种，高值电阻二种。 |  |
|  |  |  |  |  | 直流电阻电桥 本系列采用惠斯登电桥线路，具有内附检流计，仪器的整个测量机构安装在金属外壳内，轻巧且便于携带，适宜在实验室及现场使用。市电型：内附稳压电源，免用干电池。 ▲测量范围：1Ω～9999000Ω；精度：0.2级。 |  |
|  |  |  |  |  | 四位半数字万用表 直流电压：200mV-1000V，交流电压：2V-750V，直流电流：20mA-10A，交流电流：200uA-10A， 电阻：200Ω-20MΩ，电容：22nF-4000uF，频率：2KHz-20KHz。 |  |
|  |  |  |  |  | 直流电阻箱 电阻采用温度系数小于5ppm，高稳定度漆包锰铜丝绕制。测量范围：0 ～ 99999.9Ω（胶木外壳）；准确度：0.1级。 |  |
| 2 | 实验二/在气轨上研究瞬时速度 | 套 | 1 | 气垫导轨 | 工作面长度：1.5米 全长误差≤0.1mm。滑行器：L=156mm 2个。调平架：1个 |  |
|  |  |  |  | 数字计时仪 | 1ms档：0-0.999S±1，五位数显 10ms档：0-9.99S±1 |  |
|  |  |  |  | 气源 | 气源：气压75.8kpa, 风量80M3/h,功率<250W 1台 |  |
|  |  |  |  | U型挡光片 | 已安装在气垫导轨内 |  |
|  |  |  |  | 垫块 | 已安装在气垫导轨内 |  |
|  |  |  |  | 游标卡尺 | U型挡光片、垫块 游标卡尺：0-150mm，精度0.02级1个 |  |
| 3 | 实验三/测定金属的杨氏模量 | 套 | 2 | 杨氏模量测定仪 | 主要技术指标： 1、带照明标尺；1个。 2、采用大口径光杠杆ф50mm，带强磁保护；1个。 3、望远镜放大率：30x，口径：42mm；1个。 4、带激光瞄准装置，视场角：1°26＇；5、视距＞200cm，视距乘常数：100； ▲6、仪器高度1800MM测量架和尺读望远镜； 7、砝码7个，1000g/个； 8、螺旋测微计：1个，0-25mm； 9、杨氏模量测量相对不确定度：＜5％。 10、卷尺：1把。 |  |
| 4 | 实验四/研究单摆的运动特性 | 套 | 1 | 单摆装置 | 单摆实验仪：含小球、水平直尺、光电门，1套. 不锈钢实验支架总高度：80cm，钢质底座：线长可调；专用连接线：装于光电门的连接线，1根。 |  |
|  |  |  |  | 电子计时器 | 光电计时计数毫秒仪：范围0~100s，分辨率0.01s, 1~99次，1台 |  |
|  |  |  |  | 光电门 | 已安装在支架上 |  |
|  |  |  |  | 游标卡尺 | 0-150mm |  |
|  |  |  |  | 卷尺 | 钢卷尺：2m，1把 |  |
| 5 | 实验五/气轨上研究碰撞过程中动量和能量变化 | 套 | 1 | 气垫导轨 | 气垫导轨：1.5米 全长误差≤0.1mm 1台； 滑行器：L=156mm 2个，附件盒：1个；调平架1个； ▲数字计时仪：1台； 1ms档：0-0.999S±1，五位数显 10ms档：0-9.99S±1； 气源：气压75.8kpa, 风量80M3/h,功率<250W。 |  |
|  |  |  |  | 数字计时仪 | U型挡光片、垫块：各1个； |  |
|  |  |  |  | 气源 | 游标卡尺：0-150mm，精度0.02级， 1个 电子天平：0-1000g 精度：0.01g， 1个 |
|  |  |  |  | U型挡光片 |  |
|  |  |  |  | 垫块 |  |
|  |  |  |  | 游标卡尺 |  |
|  |  |  |  | 电子天平 |  |
| 6 | 实验六/测量空气中的声速 | 套 | 1 | 声速测定仪及信号源 | 声速测定仪：1台 压电换能器谐振频率：f=35KHz±3KHz；可承受的连续电功率不小于15W；测量介质：空气、液体；测量方法：驻波法、相位法、时差法； ▲测量距离：S=0～350mm，读数装置：数显表加游标尺，分辨率0.01mm（无螺距差）；液槽与测试架可分离，方便液体存放。 声速测量专用信号源信号源：1台 输出信号：正弦波，频率27～50KHz连续可调，5位LED数字显示； 脉冲调制频率：38.5KHz，脉冲宽度：0.2ms； 计时器：1μs～1s，分辨率1μs。 电源线:1根 两头Q9插头隐蔽线：L=80cm 3根 |  |
|  |  |  |  | 双踪示波器 | 双踪示波器：1台 频率范围：DC-20MHz，屏幕内格8×10div（1div=1cm），显示模式：Ch1，Ch2，DUAL，ADD，偏转因子5mV/div to 5V/div±3%（1mV/div±5%），灵敏度5mV～5V/DIV，按1-2-5顺序分10档，上升时间：约17.5ns，输入阻抗：约1MΩ/25pF，极性选择：±CH2，最大输入电压：当探头设置在1:1时最大有效读出值为40Vp-p（14Vrms正弦波形），当探头设置在10:1时最大有效读出值为40Vp-p（14Vrms正弦波形），显示模式：1,10，X-Y，时基0.2μs/div～0.2s/div，扫频宽度×10，精度±3%，校正波形：方波，频率1KHz20%电压：2Vp-p±2%。 |  |
|  |  |  |  | 声速测定仪 | 声速测定仪：1台 压电换能器谐振频率：f=35KHz±3KHz；可承受的连续电功率不小于15W；测量介质：空气、液体；测量方法：驻波法、相位法、时差法； 测量距离：S=0～350mm，读数装置：数显表加游标尺，分辨率0.01mm（无螺距差）；液槽与测试架可分离，方便液体存放。 声速测量专用信号源信号源：1台 输出信号：正弦波，频率27～50KHz连续可调，5位LED数字显示； 脉冲调制频率：38.5KHz，脉冲宽度：0.2ms； 计时器：1μs～1s，分辨率1μs。电源线:1根 两头Q9插头隐蔽线：L=80cm 3根 |  |
| 7 | 实验七/弦线上的驻波实验 | 套 | 1 | 弦振动研究实验仪 | 弦振动研究实验仪:实验仪架子，1台 利用电磁感应驱动，使钢质弦线振动，用示波器观察驻波现象，研究弦长、张力、线密度和驱动频率的函数关系。 ▲提供多种不同线密度的钢质弦线； ▲信号源：正弦波频率15～500Hz分二个频段，分辨率0.01Hz，四位数显； ▲输出幅度：0～5Vp-p，输出电流：0～0.5A； ▲弦线最大有效长度：80cm；弦线张力：4.90～49.0N，分十档； ▲波形幅度≥20mV； ▲仪器配专用信号源。 |  |
|  |  |  |  | 砝码 | 1kg |  |
|  |  |  |  | 弦线 | 6根不同线密度 |  |
|  |  |  |  | 双踪示波器 | 双踪示波器:1台 频率范围：DC-20MHz，屏幕内格8×10div（1div=1cm），显示模式：Ch1，Ch2，DUAL，ADD，偏转因子5mV/div to 5V/div±3%（1mV/div±5%），灵敏度5mV～5V/DIV，按1-2-5顺序分10档，上升时间：约17.5ns，输入阻抗：约1MΩ/25pF，极性选择：±CH2，最大输入电压：当探头设置在1:1时最大有效读出值为40Vp-p（14Vrms正弦波形），当探头设置在10:1时最大有效读出值为40Vp-p（14Vrms正弦波形），显示模式：1,10，X-Y，时基0.2μs/div～0.2s/div，扫频宽度×10，精度±3%，校正波形：方波，频率1KHz20%电压：2Vp-p±2%。 |  |
| 8 | 实验八/测定冰的熔解热 | 套 | 2 | 量热器 | ▲1.外壳（不锈钢）直径¢132mm高：145mm； 2.底座筒盖，有机玻璃，内筒（铜材）直径¢75mm,高110mm，容积：500ml。 数字温度计：-20~100℃， 精度0.1℃。1只 |  |
|  |  |  |  | 数字温度计 | 数字温度计：-20~100℃， 精度0.1℃ |  |
|  |  |  |  | 秒表 | 秒表：0.001秒 |  |
|  |  |  |  | 保温瓶、烧杯 | 保温瓶：1只 ；烧杯：500ml |  |
|  |  |  |  | 电子天平 | 电子天平：0-1000g 精度：0.01g |  |
| 9 | 实验九/测定固体的线膨胀系数 | 套 | 1 | 固体线膨胀系数测定仪 | 固体线膨胀系数测定仪：（含恒温电炉、温度自动控制器、千分表、待测样品棒） ▲仪器主要技术参数： 温度读数精度：±0.1℃、 温度控制稳定度：±0.1℃ /10min； 温度设定范围：室温～ 120℃，四位数码管显示。 样品实测温度：室温～ 100℃，四位数码管显示。 伸长量测量精度：0.001mm 、量程0 ～1 mm（包括估读位）。 千分表是 0-12.7。1只；短隔热棒（不锈钢）：1根；手套：1双； 镊子：1把；仪表：1台；测试架：1台；电源线：1根； 9芯线：1根； 样品:40CM金属铜杆、铝杆、铁杆。各1根 |  |
|  |  |  |  | 恒温电炉 |  |  |
|  |  |  |  | 温度自动控制器 |  |  |
|  |  |  |  | 千分表 | 分辨率0.005mm |  |
|  |  |  |  | 待测样品棒 | 铜、铁 |  |
| 10 | 实验十/测定液体的比热容 | 套 | 1 | 液体比汽化热测量仪 | 液体比汽化热测量仪：1台 交流输入：200V±10% 加热功率：300W（采用36V低压加热） 加热炉：1台； 炉温电压：80V-200V连续可调 数字电压表：四位半数字电压表量程：2V 分辨率：0.1mV 精确度：±0.03% 集成温度传感器：AD590 ，1套 ▲线性工作电压：4.5V-20V 灵敏度：1uA/℃；取样电阻1000Ω±1%（或1000±10Ω） 烧杯（加盖）：1只；实验支架：1台；量热器：1套； |  |
|  |  |  |  | 数字温度计(已装仪器上) | T/ 100. 0℃ |  |
|  |  |  |  | 秒表(已装仪器上) | 分辨率：0.01s |  |
|  |  |  |  | 电子天平 | 1000g,0.01g |  |
| 11 | 实验十一/学习使用数字万用电表 | 套 | 1 | 数字万用电表 | 直流电压：200mV-1000V；交流电压：2V-750V；直流电流：20mA-10A；交流电流：200uA-10A；电阻：200Ω-20MΩ；电容：22nF-4000uF；频率：2KHz-20KHz。 |  |
|  |  |  |  | 数字万用表测量UIR实验箱 | 1.▲仪器一体化设计，直流电压电流源：0-12V连续可调，稳定度<±0.1%/min，电流0.1A。 (内附过载自动保护)。 2.▲交流电压电流源：0-12V连续可调，电流0.05A。(内附过载自动保护)。 3.▲1#电池盒：电压1.5V，电流0.5A。1只。 4.可变电阻器：0-10KΩ 2个。 5.▲标准电阻盒（透明）：10Ω，100Ω，150Ω，200Ω，20KΩ，各1只。 6.▲分流电阻盒（透明）：1KΩ，3KΩ，2.2KΩ，4.7KΩ，22KΩ，51KΩ；各1只 7.▲AC电压测量模块一组。 8.▲AC/DC电流测量模块一组。 9.干电池电压/电流测量模块一组。 10.电阻比较法测量模块一组。 11.灯笼插头连接导线：红、黑各3根，共6根； 12.电源线：1根 |  |
| 12 | 实验十二/制流和分压电路 | 套 | 2 | 制流和分压电路 | 1.直流稳压电源：0-20V/100uA,数字显示，1台。 2.数字万用表：三位半（有200uA量程），2台 3.ZX36负载电阻箱：（0-10）×（1+10+100+1000）Ω，透明机箱，1台； 4.BX7/11滑线变阻器 100Ω/1A，1台 5.BX7/11滑线变阻器 1000Ω/1.1A，1台 6.多圈电位器 1KΩ（带指针），透明外壳，32×64，1台 7.刀闸式转换开关（单刀单掷）：1把； 8.型刀闸式转换开关（单刀单掷）：1把 9.40cm 单叉单插：红黑各1根； 10.40cm 双叉：红黑各1根； 11.60cm 双叉：红黑各2根。 |  |
| 13 | 实验十三/测定直流电源的参数并研究其输出特性 | 套 | 2 | 测定直流电源的参数并研究其输出特性 | 测定直流电源的参数并研究其输出特性： 1.▲直流电阻箱：1台，测量范围：0～99999.9Ω（胶木外壳），准确度：0.1级。 2.四位半数字万用表：2台。直流电压：200mV-1000V；交流电压：2V-750V；直流电流：20mA-10A；交流电流：200uA-10A；电阻：200Ω-20MΩ；电容：22nF-4000uF；频率：2KHz-20KHz。 3.1号电池盒：32×64，1个； 4.1号电池：1个； 5.单刀单掷：16×32，1把； 6.60cm 单叉单插：红黑各1根； 7.40cm 双插：红黑各2根。 |  |
| 14 | 实验十四/磁电式直流电表的改装 | 套 | 1 | 磁电式直流电表改装 | 实验内容： ▲把量程为0～100μA（内阻约为2kΩ）的表头改装为量程为0～1mA的直流电流表。 ▲把量程为0～100μA（内阻约为2kΩ）的表头改装为量程为0～1V的直流电压表。 ▲组装多量程的直流电流表和直流电压表。 ▲数据处理。 实验名称 型号名称 数量 磁电式直流电表改装 ZX21b直流电阻箱 1台 9104 0-100uA表（连插座） 1台 四位半数字万用表 2台 6.8KΩ电位器（连插座） 1台 470Ω电位器（连插座） 1台 10KΩ/0.5W电阻盒 1个 6.2KΩ/2W电阻盒 1个 1号电池盒 1个 1号电池 1节 九孔电路板 1块 短路板 4块 连接导线 若干 |  |
|  |  |  |  | 电表改装与校准实验仪 | 电表改装与校准实验仪： 仪器由指针式改装表，数字标准电压表、数字标准电流表、可调稳压电源、调零电路、十进式电阻箱、专用连接导线组成；可进行电流表改装、电压表改装、串联和并联式欧姆表电路，并对改装表进行校准。该仪器具有使用和管理方便，又能培养学生实际动手能力。 1.指针式被改装表头：100μA，精度1.5级； 2.电压源：0～2V，0～10V，二档量程，连续可调； 3.标准电压表：量程20V，四位半数字式电压表，精度0.1%。 4.标准电流表：分为三个量程:200μA,2mA ,20mA；四位半位数字式电流表，精度0.1%，用按钮开关转换量程。 5.六盘电阻箱：0～111111.0Ω，0.2级，分辨率0.1Ω。 |  |
| 15 | 实验十五/用量程为200mV直流数字电压表组装多量程直流电压表和直流电流表 | 套 | 1 | 200mV数字电压表组装与校准实验仪 | 200mV数字电压表组装与校准实验仪：1台 ▲仪器一体化设计，以数字万用电表的直流电压200mV量程（其内阻大于10MΩ，可视为无穷大）为基本量程，组装量程分别为2V和20V的直流电压表，要求直流电压表的内阻为1▲将数字万用电表的直流电压200mV量程（其内阻可视为无穷大）组装成量程分别为200μA，2mA和20mA的直流电流表。三位半数显。00kΩ。三位半数显。 电阻元件：9MΩ、900KΩ、90KΩ、10KΩ、4.7KΩ、2.2KΩ、900Ω、90Ω、9Ω、1Ω各1个； 15cm香蕉插头连接线：红色3根，黑色3根； 30cm香蕉插头连接线：红色2根，黑色2根； 40cm香蕉插头连接线：红色2根，黑色2根； 电源线：1根。 |  |
|  |  |  |  | 数字万用电表 | 数字万用电表：1台 直流电压：200mV-1000V；交流电压：2V-750V；直流电流：20mA-10A；交流电流：200uA-10A；电阻：200Ω-20MΩ；电容：22nF-4000uF；频率：2KHz-20KHz。 |  |
| 16 | 实验十六/测量非线性元件的伏安特性 | 套 | 1 | 测量非线性元件的伏安特性 | 实验内容 ▲用数字万用电表测量二极管。 ▲用伏安法测量稳压二极管的伏安特性。 ▲ 参考上述实验步骤，测量二极管(如 2AP型)的伏安特性曲线。 ▲数据处理。 ▲测量小白炽灯泡的伏安特性曲线。 实验名称 型号名称 数量 测量非线性元件的伏安特性 JK-5直流稳压电源 1台 稳压二极管（9.1V） 1只 普通二极管（1N4007） 1只 灯泡盒（0.1A/12V） 1只 滑线变阻器 （20Ω） 1台 100Ω×10电阻箱 1台 九孔电路板 1块 四位半数字万用表 2台 短路板 5块 单刀单掷 1把 连接导线 若干 |  |
|  |  |  |  | 电阻元件V-A 特性测试仪 | 电阻元件V-A特性测试仪： 该实验仪由四位半数字式电流表、电压表、直流稳压（恒流）电源、电阻箱（被测元器件：线性电阻、二极管、稳压管、小灯泡）、专用连接导线等组成：用于完成伏安特性实验的全部内容。 主要技术指标： 1.输出电压：0～15V，负载电流：0～0.2A； 2.输出电压稳定性:优于1×10-4/小时；输出波纹:≤1mVrms，负载稳定性:优于1×10-3；输出设有短路和过流保护电路,输出电流最大为0.2A；输出电压调节:分粗调、细调； 3.电压表量程：0～2V，0～20V；电流表量程：0～2mA，0～20mA，0～200mA； 4.直流稳压电源：0～15V，0～0.2A，粗、细连续调节； 5.电阻箱：（0～10）×（1000+100+10）Ω,精度±0.1%； 6.含五种透明插件式待测元件，便于观察与更换. |  |
| 17 | 实验十七/直流平衡电桥 | 套 | 1 | 组装式电桥装置 | 组装式电桥装置： 直流电阻箱：1台 测量范围：0～9999Ω 准确度：0.1级。 直流电阻箱：1台 测量范围：0～99999.9Ω（胶木外壳）准确度：0.1级。 直流稳压电源：1台 测量范围：0～15V 三位半数字显示。 ▲直流检流计：1台 测量范围：灵敏度三档可调,准确度：最高档5×10-9/格。 单刀单掷开关：1把； 60cm 双叉：红黑各1根； 60cm 单叉单插：红黑各1根； 40cm 单叉单插：红黑各2根； 40cm 双插：红黑各1根。 |  |
| 18 | 实验十八/学习使用示波器 | 套 | 1 | 双踪示波器 | 1.频宽 20 MHz, 双通道； 2.高灵敏度： 1mV/div，TV 同步 3.交替触发功能； 4.6“矩形CRT,带内部网络线； 5.Z-轴输入：输入阻抗: 约 47kΩ ，灵敏度: 至少5V，带宽：DC-2MHz 6.具有垂直灵敏度：5mV ~ 5V/DIV +3%, x 5MAG+5%； 7.扫描时间：0.2μS ~ 0.5S/DIV+3%； 8.触发模式：AUTO, NORM, TV-V, TV-H；触发源：CH1, CH2, ALT, LINE, EXT |  |
|  |  |  |  | 模拟实验板 | ▲模拟实验板：1台 1N4007二极管：16×32，1个； 0.4uF电容：16×32，1个； 电阻：16×32，3KΩ/2W，2个 1头Q9，1头香蕉插示波器连接线：2根； 60cm双插：红黑各1根； 15cm双插：红黑各2根； |  |
|  |  |  |  | 信号发生器 | 低频功率数显信号源：1台；信号发生器：1台 方波：50Hz～1KHz连续可调； 正弦波：50Hz～100KHz连续可调；稳压； 输出：1.5V～15V；电流输出：0～200mA。 |  |
| 19 | 实验十九/观测电容特性 | 套 | 2 | 观测电容特性 | 观测电容特性： 1.四位半数字万用表：2台；直流电压：200mV-1000V；交流电压：2V-750V；直流电流：20mA-10A；交流电流：200uA-10A；电阻：200Ω-20MΩ；电容：22nF-4000uF；频率：2KHz-20KHz。 2.▲低频功率信号发生器：1台。方波：50Hz～1KHz连续可调。正弦波：50Hz～100KHz，分三档量程，连续可调（量程一：50Hz～1KHz连续可调、量程二：1KHz～10KHz连续可调、量程三：10KHz～100KHz连续可调）。稳压电源输出：1.3V～15V，连续可调，稳定度:0.01%/h；具有内频率测量和外频率测量功能，测量时频率幅度可调节。 3.九孔电路板：1块。200mm×300mm，孔径：φ4mm；跨接间距：19mm，50mm，100mm； 4.电阻箱：1台。（0-10）×（10+100+1000+10000）Ω； ▲5.电容 0.047uF，透明有机玻璃盒，2只； 6.电解电容 100uF/35V，透明有机玻璃盒，2只； 7.单刀双掷开关：32×64，1只； 8.秒表：1块； 9.短路片：4块； 10.40cm 双插：红黑各2根； 11.60cm 双插：红黑各1根。 |  |
| 20 | 实验二十/黑盒子 | 套 | 1 | 元件盒子 | 暗盒实验箱：干电池、定值电阻、电容器、半导体二极管等，1套 |  |
|  |  |  |  | 双踪示波器 | 双踪示波器：1台。 1.频宽 20 MHz, 双通道； 2.高灵敏度： 1mV/div，TV 同步 3.交替触发功能； 4.6“矩形CRT,带内部网络线; 5.Z-轴输入：输入阻抗: 约 47kΩ ，灵敏度: 至少5V，带宽：DC-2MHz 6.具有垂直灵敏度：5mV ~ 5V/DIV +3%, x 5MAG+5% 7.扫描时间：0.2μS ~ 0.5S/DIV+3%； ▲8. 触发模式：AUTO, NORM, TV-V, TV-H； 触发源：CH1, CH2, ALT, LINE, EXT。 |  |
|  |  |  |  | 数字万用电表 | 数字万用电表：1台。 直流电压：200mV-1000V；交流电压：2V-750V；直流电流：20mA-10A；交流电流：200uA-10A；电阻：200Ω-20MΩ，电容：22nF-4000uF；频率：2KHz-20KHz。四位半。 |  |
|  |  |  |  | 交流电源 | 交流电源：0-18V。1台； 60cm 双插：红黑各1根。 |  |
|  |  |  |  | 元件盒子 | 暗盒实验箱：干电池、定值电阻、电容器、半导体二极管等，1套 |  |
|  |  |  |  | 数字万用电表 | 数字万用电表：1台 直流电压：200mV-1000V；交流电压：2V-750V；直流电流：20mA-10A；交流电流：200uA-10A；电阻：200Ω-20MΩ，电容：22nF-4000uF；频率：2KHz-20KHz。四位半。 |  |
|  |  |  |  | 交流电源 | ▲交流电源：0-18V。1台；60cm 双插：红黑各1根。 |  |
| 21 | 实验二十一/测量温度传感器的温度特性 | 套 | 1 | 温度传感器 | 测量温度传感器的温度特性： ▲1.最大恒流源加热电流；≥2.0A（数字显示，连续可调） 2.允许设置实验温度；120℃（铜电阻温度上限）控温精度±0.5℃。 3.升温时间（室温-120℃）：小于30分钟；降温时间（风扇降温）：小于20分钟； 4.低电压安全加热，保温隔热； 5.仪器：控温仪、加热井、杜瓦瓶各1台。 6.热电偶传感器导线：1红、1黑； 7、PT100传感器导线：2根黄色； ▲8.CU50传感器导线：2根蓝色； 9.热敏电阻(正)传感器导线：2根红色； 10.热敏电阻(负)传感器导线：2根黑色； 11.硅油（小瓶）：1瓶； 12.航空插头CX16-7T护套线：L=50cm ； 13.电源线：1根； |  |
|  |  |  |  | 数字万用电表 | 数字万用电表：1台 直流电压：200mV-1000V；交流电压：2V-750V；直流电流：20mA-10A；交流电流：200uA-10A；电阻：200Ω-20MΩ，电容：22nF-4000uF；频率：2KHz-20KHz。 |  |
| 22 | 实验二十二/测量热敏电阻的温度特性 | 套 | 1 | 温度传感器 | 测量热敏电阻的温度特性： 1.最大恒流源加热电流；≥2.0A（数字显示，连续可调） 2.允许设置实验温度；120℃（铜电阻温度上限）控温精度±0.5℃。 3.升温时间（室温-120℃）：小于30分钟；降温时间（风扇降温）：小于20分钟； 4.低电压安全加热，保温隔热； 5.仪器：控温仪、加热井、杜瓦瓶各1台。 6.热电偶传感器导线：1红、1黑； 7.PT100传感器导线：2根黄色； ▲8.CU50传感器导线：2根蓝色； 9.热敏电阻(正)传感器导线：2根红色； 10.热敏电阻(负)传感器导线：2根黑色； 11.硅油（小瓶）：1瓶； 12.航空插头CX16-7T护套线：L=50cm ； 13.电源线：1根； |  |
|  |  |  |  | 数字万用电表 | 数字万用电表：1台 直流电压：200mV-1000V；交流电压：2V-750V；直流电流：20mA-10A；交流电流：200uA-10A；电阻：200Ω-20MΩ，电容：22nF-4000uF；频率：2KHz-20KHz。 |  |
| 23 | 实验二十三/用霍尔效应测量磁场 | 套 | 1 | 霍尔效应实验仪 | 霍尔效应实验仪：1台（铁芯型） ▲1.励磁电流源：27V，0~0.5A,三位半数显；铁芯截面：32×16mm，气隙宽度：3mm。 2.霍尔灵敏度：190~230（mV/mA·T) 3.二维移动支架：水平50mm,垂直30mm 4.三组换向开关：由继电器和按钮开关组成，位置由发光二极管指示； ▲5.霍尔元件工作电源（恒流）；12V，IS=0~5mA,连续可调，三位半数显。 实验测试架：1台； 两头φ4灯笼插头连接导线：L=80cm，红、黑各1根；白色护套线：L=85cm，两头二芯插头、L=85cm，两头三芯插头、L=85cm，两头四芯插头各1根；电源线：1根。 |  |
| 24 | 实验二十四/测量光敏电阻的光电特性 | 套 | 1 | 测量光敏电阻的光电特性 | 技术参数： 1.直流稳压电源:0-20V/100uA,数字显示 ，2台； 2.电阻箱：（0-10）×10KΩ，64×64，1台； 3.九孔电路板：1块;200mm×300mm，孔径：φ4mm；跨接间距：19mm，50mm，100mm； 4.短路板：4块； 5.四位半数字万用表：2台；直流电压：200mV-1000V；交流电压：2V-750V；直流电流：20mA-10A；交流电流：200uA-10A；电阻：200Ω-20MΩ；电容：22nF-4000uF；频率：2KHz-20KHz。 6.▲实验导轨：含多规格可调光阑（连罩），1台； 7.单刀单掷 16×32，1只； 8.40cm双插：红黑各1根； 9.60cm双插：红黑各2根 |  |
| 25 | 实验二十五/研究光伏探测器的光电特性 | 套 | 1 | 光电传感器设计性实验装置 | ▲1.测量硅光电池，光敏电阻，光敏二极管，光敏三极管的伏安特性，光照特性等4项可拓展实验内容； 2.光源采用低压钨丝白炽灯：L2 12V 灯泡，1个； 3.仪器设有专用的暗筒，光照距离：最大175mm，可调，1只； 4.传感器工作电源：±（2V,4V,6V,8V,10V,12V)6档，I≤300mA，1只; 5.提供硅光电池，光敏电阻，光敏二极管，光敏三极管，各1个； 6.黑色九孔实验板：300mm×297mm，测试在明室进行，1个； 7.光源工作电源：0~12V,I≤1000mA,连续可调； 8.纽子开关盒：2×50，1个； 9.电位器盒：10KΩ/2W，2×50，1个； 10.电阻盒：10Ω/0.5W，2×19，1个； 11.电阻盒：1KΩ/0.5W，2×19，1个； 12.连接线：30cm红黑各2根，50cm红黑各3根； 13.数字万用电表：1台；直流电压：200mV-1000V；交流电压：2V-750V；直流电流：20mA-10A；交流电流：200uA-10A；电阻：200Ω-20MΩ，电容：22nF-4000uF；频率：2KHz-20KHz。 |  |
| 26 | 实验二十六/发光二极管的光电特性 | 套 | 1 | 发光二极管的光电特性 | ▲技术参数： 1.直流稳压电源：0-20V/100uA,数字显示 ，1台； 2.电阻箱：(0-10) ×1Ω，1台； 3.电阻箱：(0-10) ×10Ω 1台； 4.发光二极管： 红、黄、蓝、绿、白，5种。 5.短路板：5块； 6.九孔电路板：1块，200mm×300mm，孔径：φ4mm；跨接间距：19mm，50mm，100mm； 7.单刀单掷：1把； 8.连接导线：60cm双插：红黑各2根； 9.四位半万用表：1个，直流电压：200mV-1000V；交流电压：2V-750V；直流电流：20mA-10A；交流电流：200uA-10A；电阻：200Ω-20MΩ，电容：22nF-4000uF；频率：2KHz-20KHz。 |  |
| 27 | 实验二十七/研究亥姆霍兹线圈轴线磁场分布 | 套 | 1 | 霍尔法亥姆霍兹线圈磁场实验仪 | 配置与参数： 1.稳压恒流源电流： 0～0.900A，连续可调； ▲2.磁场测试架机械结构：两个线圈的位置可以调节，d=R、d=R/2、d=2R； 3.测试传感器调节范围：轴向：±120mm，径向：±60mm； ▲4.线圈参数：匝数：每个400匝，线圈半径R=100mm； 5.95A集成霍尔传感器线性测量范围：-67mT～+67mT； 6.微特斯拉计分辨率：1μT；电流表显示精度：±2mA。 7.电源线：1根； 8.导线：L=75cm，两头接线叉，红黑各1根；L=20cm，红色，两头接线叉； 9.三芯护套线：L=85cm ，1根。 |  |
| 28 | 实验二十八/折射率测量设计实验 | 套 | 1 | 玻璃折射率测定仪 | 仪器主要性能要求：测量范围：纵向50mm，最小读数0.01mm,升降方向40mm，最小读数0.01mm；测量精度：纵向测量精度为0.02mm；观察方式：45°斜视。45°反射镜采用可调结构，方便实验；棱镜室360°可调，方便观察；传动部分采用斜齿啮合，减少因间隙产生的误差。 1、半导体激光器 5mw，1个； 2、玻璃砖（100X60X20mm）实验配套平行光板，1个； 3、读数显微镜。读数显微镜，显微镜放大倍率为30倍，工作距离54.06mm，视场直径4.8mm，1台； 4、升降台：1个。用途：升降台是用于调节物体位置高度的一种支撑仪器，用于中学物理、化学、生物实验时物体或仪器之升降；结构：由上面板、下底板及旋转轴、手轮等组成；规格：100*100*180mm；升降范围42-150mm；工作台面：上面板100*100mm，下底板100*100mm。1个； 5、直流稳压电源：测量范围：0～15V 三位半数字显示。1块； |  |
| 29 | 实验二十九/测量薄透镜的焦距 | 套 | 1 | 透镜焦距测定仪 | ▲教学光具座：1000×80×35mm，1台； 滑块：带连杆，5块； 花板：1块； 白光光源：12V,21W，1个； 凸透镜：Φ40 ,f=50；凹透镜：f=-100，各1块； 毛玻璃屏：80×60mm，1块； 平面反射镜：Φ36×4,镀介质膜三维可调，1块； 白屏：附短杆滑块，1块； 夹具：带横向位移，移动范围±4，2个； ▲直流稳压电源：测量范围：0～15V 三位半数字显示。1台 |  |
| 30 | 实验三十/望远镜和显微镜 | 套 | 1 | 望远镜和显微镜 | 1、教学光具座: 1000×80×35mm，1台； 2、白光光源：12V,21W，1个； ▲3、直流稳压电源：测量范围：0～15V三位半数字显示，1台。 4、滑块：带连杆，4套； 5、夹具：带横向位移，移动范围±4，1套； 6、凸透镜：Φ40 ,f=50；凹透镜：f=-100，带支架，各1块； 7、平面镜：Φ36×4，镀介质膜，带支架，1个； 8、毛玻璃或成像屏：80×60mm，1个； 9、物屏、针尖：80×60mm/Φ10mm，1个； 10、十字叉丝光阑：Φ1.2～Φ20，1个； 11、.测微目镜：JXD-B/0-50mm,0.01mm，1个； 12、成品望远镜：f100mm,6X,120mm，1个。 |  |
| 31 | 实验三十一/用双棱镜干涉原理测量光波波长 | 套 | 1 | 双棱镜干涉实验仪 | ▲1.教学光具座: 1000×80×35mm，1台； 2.滑块：带连杆，6套； 3.夹具：带横向位移，移动范围±4，2套； 4.凸透镜：Φ40 ,f=50，1块； 5.双棱镜：2×39×39，30′，1个； 6.带偏振片透镜：Φ10，f=20，1块； 7.测微目镜：JXD-B/0-50mm,0.01mm，带支架，1个； 8.减光玻璃：1个； 9.半导体激光器：带连线，1个； ▲10.直流稳压电源：测量范围：0～15V 三位半数字显示。1台 |  |
| 32 | 实验三十二/光衍射设计实验 | 套 | 1 | 研究光的夫琅禾费衍射现象组合实验仪 | ▲光具座导轨长度1000mm；可调狭缝宽度0～1 mm（连续可调）； 扩束镜倍率：13X ；一维光强分布测量距离＞80 mm；最小读数：0.01 mm；偏振光实验测量范围360°；刻线最小读数：1°。 半导体激光器：带连线，1个； 光功率计：1个 多功能光学片：单丝、单缝、双缝、圆孔、光栅，1片； 夹具：带横向位移，移动范围±4，1套； 滑块：带连杆，3套； 光具座：1000mm，1个； 一维光强测量装置：>80mm；最小读数：0.01mm，1个。 |  |
| 33 | 实验三十三/折射率测量设计实验 | 套 | 1 | 分光计 | 分光计:1台； ▲1、仪器的测角精度为1′； ▲2、平行光管、望远镜系统的焦距为170mm，通光口径为φ22mm，视场为3°22′，望远镜系统目镜焦距为24.3mm； 3、照明灯组采用长寿命高亮度绿发光二极管； 4、刻度盘规格：采用照相刻划工艺制成刻度圆直径 178mm，刻度范围 0-360，刻度格值0.5，游标读数示值1； 5、平行光管、望远镜物镜间的最大距离 120mm； ▲6、狭缝宽度调节范围 0.02—2mm； 7、目镜视度调节范围 不小于土5屈光度．载物台直径70mm，旋转角度360 ，载物台升降范围 20mm； |  |
|  |  |  |  | 玻璃三棱镜（等边） | 玻璃三棱镜（等边）: 1个； 三棱镜棱角为60°±1′，材料为ZF1（nD=1.6475，nF-nC=0.01912）； |  |
|  |  |  |  | 毛玻璃 | 毛玻璃: 80×60mm， 1块； |  |
|  |  |  |  | 平面反射镜 | 平面反射镜: Φ36×4，镀介质膜，1块； |  |
|  |  |  |  | 放大镜 | 手持式放大镜: 手持式放大镜，1个； |  |
|  |  |  |  | 钠灯/汞灯 | 钠灯、低压汞灯:各1台； 三面出光，可升降； 钠灯：钠双线 589.0nm、589.6nm 谱线用于波长标定及仪器分辨率检验，功率20W。 升降式低压汞灯：用做标准光源，对仪器的波长精度进行检验和调整，可对部分样品进行荧光分析。 |  |
| 34 | 实验三十四/观测氢原子光谱 | 套 | 1 | 分光计 | ▲1、仪器的测角精度为1′； ▲2、平行光管、望远镜系统的焦距为170mm，通光口径为φ22mm，视场为3°22′，望远镜系统目镜焦距为24.3mm； 3、照明灯组采用长寿命高亮度绿发光二极管； ▲4、刻度盘规格：采用照相刻划工艺制成刻度圆直径 178mm，刻度范围 0-360，刻度格值0.5，游标读数示值1； 5、平行光管、望远镜物镜间的最大距离 120mm； 6、狭缝宽度调节范围 0.02—2mm； 7、目镜视度调节范围 不小于土5屈光度．载物台直径70mm，旋转角度360，载物台升降范围 20mm； 8、玻璃三棱镜（等边）：1个； 9、三棱镜棱角为60°±1′，材料为ZF1（nD=1.6475，nF-nC=0.01912）； 10、毛玻璃：80×60mm，1块； 11、平面反射镜: Φ36×4，镀介质膜，1块； 12、手持式放大镜，1个； 13、光栅片：1/100、1/300，带1支架，各1片； 14、氢灯：1台，氢灯光谱410.2nm、434.0nm，486.1nm、635nm谱线用于波长定标； 15、汞灯：1台，三面出光，可升降，用做标准光源，对仪器的波长精度进行检验和调整，可对部分样品进行荧光分析。GP20Hg/20W,升降。 |  |
| 1.4 平南县中学学生一体机电脑 |
| 编号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能(配置) |
| 1 | 学生一体机电脑 | 台 | 210 | 一、硬件部分 1．产品类型: 商用一体电脑 ▲2．显示器：≥21.5 英寸微边框 LED 宽屏，主机显示器一体化设计，配 置可升降俯仰调节底座，显示器具备低蓝光功能，可通过物理按键切换显示器模式，需提供相关证明材料； ▲3．处理器：≥I3-8100,核数≥4 核，基本主频≥3.6G 4．内存：≥8G DDR4 2666MHz，至少 2 个内存插槽拓展 5．硬盘：≥256G M.2 SSD 固态硬盘，支持机械+固态混合硬盘 6．集成声卡 7．显卡：集成显卡 8．集成千兆网卡和无线网卡 9．原装键盘鼠标，可支持键盘快速开机 10．接口：≥USB×6（USB3.0 不少于 4 个），1 个 Type-C 接口，1 个音频 输出端口，1 个 DP 端口 11．音箱：内置拾音器和扬声器 12．电源：高效节能电源，电源功率≤135W，能效≥89% 二、软件部分 1.为满足用户快速部署和使用要求，需配套主机同品牌云部署应用管理软 件： （1）通过 ADS 虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理。 （2）无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种 Windows 桌面 云环境。 （3）断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常办公使用。 （4）不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软 件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客 户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。 ▲（5）镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个 系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持 一致。（标书中需提供功能演示截图） （6）服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户 端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。 （7）出厂预安装开机还原系统功能及电子教室管理软件。 2.出厂预安装 Windows 操作系统，操作系统不接受开机二次安装，需体现在装箱清单内。 三、资质及服务要求 ▲ 1.认证：通过中国节能认证证书，3C，MTBF 平均无故障≥100 万小时， 售后服务体系通过 CCCS 钻石五星级认证，竞标时需提供以上证书复印件； 2.保修服务： （1）保修时间：提供原厂三年极速响应服务，具备第二自然日快速修复服 务能力，响应时间内未能及时修复，设备生产厂商可免费赠送延迟日数对 应的月度延保服务； （2）服务响应时间：提供 7*24 小时电话支持服务； （3）数据安全服务：提供保修期内 3 年 1 次数据拯救服务； ▲（4）为确保参数及服务真实有效性，供货时需提供设备生产厂商满足服 务要求售后服务承诺函原件及参数确认函原件。 |

## 商务条款

合同履约期限：签订合同之日起30日历天内交货并安装完毕交付使用。 合同签订期：自中标通知书发出之日起20日内。 三、交货地点：招标人指定地点 四、售后服务要求： 1、质保期及免费维护期限：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，质量保证期不少于 3年（参数要求中有特殊要求的按其要求执行，质量保证期起算日期自交货并验收合格之日起计），交货验收合格之日起计；在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，中标人无偿维修。如涉及失效零件更换，该零件应由中标人提供免费上门服务。 2、安装及培训要求： ①. 免费送货上门、安装、调试，在安装地免费对项目学校教师提供设备的软硬件系统介绍与调试、设备的基本功能及快捷按钮的使用与维护、教学资源库的管理和使用、利用教学资源库进行课件设计等相关的使用技术培训；提供技术人员的现场操作使用及基本维护的免费培训（时间不少于 7个工作日），使受训人员了解设备的工作原理、操作规程以及维护、保养方法。用户使用设备一段时间后，中标人对用户相关人员进行进一步操作和技术培训；中标人必须免费提供完善的产品使用手册、使用说明书、操作培训手册、维护手册等。 ②.培训对象：（1）学校设备管理者培训；（2）技术骨干培训2名；（3）学科骨干培训2名；（4）设备的使用人员和维护人员；（5）全员培训。 ③.培训所产生的费用由中标人负责。 3、服务响应：中标人应接到故障通知后1小时之内响应， 4 小时内到达采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，中标人须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常使用。 4、投标人所提供的设施设备必须是全新、完整、未使用过的产品。设施设备必须为符合国家有关质量安全标准的合格产品。产品零部件、配件、包装及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。 5、中标人所提供的货物必须符合投标技术参数的标准，一旦发现中标人所提供货物与投标文件要求的技术参数不符，即使设备已交付使用，招标人有权中止合同，无条件退货，且中标人还应赔偿招标人的相关损失。如招标人在验货过程中发现有质量问题的货物，中标人需在招标人要求的时间内予以无条件换货。 6、中标人供应的货物，必须进行客户回访服务，中标人自交货并验收合格之日起3年内，每年4次（即3个月内1次）的客户回访服务，并且形成回访记录。 7、多媒体设备的使用培训和日常维护等售后服务，质保期内对设备保养每个季度至少定期回访一次（凭回访记录证明办理退还质量保证金），并提供终身维护。每套设备要贴上中标人售后服务的报修电话。 五、其他要求： 1、投标报价为招标人指定地点的现场交货安装调试、税金、管理费等，包括：1）货物的价格；2）货物的标准附件（如铜管、保温棉等）、备品备件、专用工具的价格；3）运输、装卸、调试、安保、培训、技术支持、售后服务、管理等所有涉及设备安装调试直至整个项目验收合格及售后服务等费用；4）必要的保险费用和各项税费； 2、必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”； 3、货物验收时如有必要，采购人可委托相关的检测机构进行检测，检测费用由中标人支付； 4、付款方式及质量保证金： 1、本项目无预付款。中标人交货完毕、完成安装调试及人员培训，经验收合格后，采购人在一个月内一次性支付全部合同总金额。 2、质量保证金为中标价的3%，交货安装完毕并验收合格后，中标人以转账、电汇等形式缴入采购人指定帐户。在质保期内发生的质量问题，免费无条件维修或更换；否则造成的损失从质量保证金中扣除。质保期内无质量问题或有质量问题但履行约定后，质保期满后15个工作日内凭回访记录证明退还中标人。中标人不按投标文件的承诺履行时，视为违约。 5、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。

## 2分标：

| 2.1 平南县中学生物实验室设备设施 |
| --- |
| （1）生物实验室2间（56座） |
| 编号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能(配置) |
| 1 | 交互智能平板 | 台 | 3 | 一、整体设计 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2、整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏。 3、显示比例16:9，屏幕图像分辨率3840*2160，具备防眩光效果。 4、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 ▲5、嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（投标时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能检测报告复印件） 6、钢化玻璃厚度≤3mm，钢化玻璃表面硬度≥9H。 7、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持红外笔书写（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） ▲8、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 二、整机设计 ▲1、整机内置2.1声道扬声器，额定总功率50W，前朝向2*15W中高音，背朝向20W低音。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 2、书写高度不超过2mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过2mm时，即可识别到触摸操作，当距离超过2mm时，不会被识别到触摸操作；保证书写时，触摸物体离开玻璃外表面超过2mm时，即可开始下一笔画的书写。 3、整机屏幕色域值≥NTSC 90%。 4、整机采用零贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层间隙＜1mm，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 5、整机采用简洁化设计，独立物理按键通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。整机采用左右双侧边栏虚拟按键设计，通过侧边栏可调用音量+/-、亮度+/-、批注、主页。 ▲6、设备支持通过前置面板物理按键一键启用录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 7、支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 ▲8、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 9、Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G & 5G ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。 10、Wi-Fi和AP热点工作距离不低于12米。 11、整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄不低于800万像素数的照片，支持远程巡课应用。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 12、支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、十指长按屏幕5秒、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式通过锁定/解锁。 ▲13、内置蓝牙模块，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手手机通过蓝牙发送的文件，内置蓝牙模块工作距离不低于12m。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 14、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） ▲15、整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 16、内置摄像头、麦克风，无外接线材连接，无可见模块化拼接，未占用整机设备端口。 ▲17、外接电脑设备连接整机且触摸信号联通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 18、Android系统和Windows系统下，支持通过前置USB接口读取外接移动存储设备。 19、外接电脑设备通过HDMI线投送画面至整机时，再连接TypeB USB线至整机触控输出接口，即可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。 ▲20、支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 三、内置安卓系统主要功能 1、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 2、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 3、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG等格式。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具。 ▲4、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） ▲5、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。（供货时须提供国家认可的权威第三方检测机构出具的以上功能的检测报告复印件） 6、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可快速分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 四、电脑模块功能 1、主板采用H310芯片组，搭载Intel 酷睿系列 i3 CPU或以上。 2、内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置。 3、硬盘：128GB或以上SSD固态硬盘 4、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 5、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 6、和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 7、用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 8、有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 9、有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。具有标准PC防盗锁孔。 10、模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备 五、互动白板软件： （一）课堂互动功能 ▲1.判断题竞赛游戏：支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供多种预设游戏背景模版，模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。 2.互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应对象，将不同对象拖拽到对应类别容器中系统自动辨识分类，分类正误均有相应提示；竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时并自动排名。类别和对象的样式、数量均支持自定义修改。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 3.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误，系统需提供不少于10种游戏模板，且模板样式支持自定义修改。 4.智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改，同时支持设置干扰项。 ▲5.分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。提供不少于3种难度、10种游戏模版供选择，且模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。 6.课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。 （二）学科工具 ▲1.语文工具 （1）提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找；支持教师自由添加古诗词教学资源，教师可使用模板三步创建古诗词内容和翻译自主创建的古诗词，并自动保存至云端供教学复用。备课时可对原文进行注释、标重点等操作；提供原文朗读音频，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，朗读音频支持关键帧打点标记。 （2）具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于5个。支持在田字格上手写输入汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的部首、读音、笔画顺序、笔画数量等。 （3）拼音工具：支持在拼音格中输入拼音字母，可展示该字母的标准四声读音以及笔画。 2.数学工具 （1）立体几何工具 ①可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小。 ②支持为长方体、圆柱体、圆锥等几何体的各面、棱分别填涂颜色，并且可通过360°旋转观察涂色面与未涂色面；几何体支持平面展开，预置长方体、立方体“141、132、222、33”型展开方式，展开后可对涂色面进行查看，有助于学生的空间想象。 ③具备几何体智能吸附功能：同类几何体相互靠近时，可智能识别吸附。 （2）数学画板工具 ① 支持课件中插入在线数学画板，授课时一键打开使用。 ② 提供不少于500个数学画板资源，按照小学、初中、高中学段数学学科主要知识点分类，便于教师查找使用。 ③ 内置画板课件展示生动直观，可动态展示平面几何的变化：如小学几何四边形，可动态演示四边形的不同形态间的变化；中学函数的平方差公式讲解，可将平方差公式通过图形具象展示其计算原理。 ④ 提供个人画板供教师自由创作，具备点、线、面等基础元素和线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具。创建后可一键将画板无缝嵌入课件。 ▲（3）函数公式：支持中英文、数学公式的编辑输入，可快速输入方程组、脱式运算，提供总数不少于60个数学符号及模板；预置不少于20个常用数学公式，无需编辑一键插入，输入内容可用不同颜色标记及重复编辑。 （4）数学函数图像：可快速生成包含一次函数一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等图像，也可自定义输入函数表达式生成图像；在同一坐标轴上支持同时绘制6个及以上函数表达式，可显示函数与函数图像彼此相交、函数与坐标轴相交的交点坐标。可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑。 （5）平面几何工具：可自由绘制线条、线段及射线；可自由绘制任意边数及角度的图形，自动显示内角角度，支持编辑内角角度对图形进行精细调整；可自由绘制扇形及圆形，并显示圆心角、圆周角角度；可自由标注几何图形的顶点字母，支持大小写字母输入，便于授课讲解。提供具有智能吸附的辅助线工具，教师可快速自由绘制所需辅助线。 （6）尺规工具：提供直尺、三角板、量角器及圆规工具，尺工具支持旋转、伸缩，可实时显示绘制线条长度；圆规工具可更换笔触颜色，模拟真实圆规作图。 3.英语工具 （1）AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 （2）英汉字典：支持输入英文单词生成单词卡和详解页，包含单词的释义、读音、例句、词组、近义词等，可插入多个单词卡，同时支持教师自定义编辑单词释义、创建未收录的生僻单词供授课使用。可将插入的单词卡一键切换至详解页进入单词详解模式，支持教师自定义编辑单词释义、例句、词组和近义词，且提供不少于6种详解页背景模板供选择。 （3）四线三格：配置英语学科四线三格，可直接键入人教版英语辅助教材配套的手写字体。 （4）听写：配置英语学科听写工具，覆盖小初高不少于8000个英语单词，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读。 4.地理工具 （1）书写工具具备地图图示（如铁路、城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注 ▲（2）提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学。 5.化学工具 ▲（1）化学方程式编辑器：提供化学方程式快速编辑工具，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 （2）化学视频： ① 支持课件中插入在线化学视频，授课时一键打开使用。 ② 提供不少于300个化学视频资源，按照初中、高中学段数学学科主要知识点分类，便于教师查找使用。 ④ 视频内提供多种清晰度播放选择以适配教室网络环境，教师可切换播放速度的快慢。 ▲6.美术工具 （1）内置专用美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色，便于学生理解调色合成过程。 六、资源中心 1.资源情况：资源中心支持教师调用资源，资源类型包括课件资源、题库资源、多媒体图片视频素材资源等。 2互动课件资源：资源中心课件支持使用配套备授课工具打开并二次编辑，包含各类特色互动内容。 3.题库资源：资源中心习题资源不少于200万道题，包含题型种类有单选题、多选题、填空题、应用题等。 4.多媒体资源：资源中心多媒体资源包含Word、PPT、视频、音频、图片各类型资源。 5.教材管理：教师可进行教材管理，自由添加、删除教材，教学时可在不同教材间切换，以满足不同学段的教学资源需求。 6.资源下发：教师可将课件、题库资源加入资源包，进行备课授课或布置学生作业，方便教师在不同教学场景下进行资源调用。 7.课件预览：支持教师在资源中心课件库中点击所需课件进行预览，并可直接在预览时体验课件交互，包括体验课件动画、学科工具、思维导图、课堂活动等功能。 8.课件使用：教师选择多份课件并下发到配套备授课工具使用时，可选择新建课件或关联现有课件，关联课件可选择在配套备授课工具的个人云空间中关联调用已有课件。 9.习题使用：教师可以选择习题插入课件使用。支持在云空间中创建习题，包括选择题、填空题、解答题，支持批量导入习题，将习题分享至校本资源库。 10.多媒体素材使用：支持教师选择媒体图片视频资源插入课件进行使用。 七、教师空间 （一）教学设计系统 1.支持老师阅览学校计划、本学科组计划，并根据上级计划制定个人教学计划，同时支持实时查看、对比教研组计划及个人计划的进展，掌握教学进度。 2.电子教案：教师可以在个人空间直接编写教案，编写教案时可以关联课件，支持教师在个人空间、配套备授课工具查看课件以及教案，方便教师进行教学设计。 3.教师个人教案数据实时统计，包含教师累计课件数、本周制作课件数。 （二）学情分析系统 1.课前资源学习：在资源学习报告中，可查看不同学习时长的学生数量分布情况、资源人均查看次数、资源学习人均用时、未学习人数，以及全班学生学习进度与用时。 2.课中互动数据：可以雷达图的图表形式查看屏幕互动、互动答题、课堂测验、氛围管理、课件推送等互动教学方式的数据占比。 3.课后习题与测验：可进行习题批改，查看平均正确率、最高/最低正确率与平均作答耗时，可依据学生得分自动匹配不及格、及格、良好、优秀的学情区间，并支持查看各区间人数分布情况，支持根据作答正确率或作答用时查看学生排名。 4.课后习题与测验：可查看每道题的正确率、错误人数、未作答人数，并可展开答案解释，支持对题目进行标记（易错题、典型题、必考题、优质作业题）。 5.作业报告：教师可查看课前课中课后不同科目不同班级的作业报告，包括资源学习、习题作答、课后测验情况。 （三）听课评课系统 1.听课评课：教师可以查看个人的听评课数据，包括个人平均分、累计听课节数、累计评课节数，同时可以分析评价维度的得分情况以及个人薄弱项。支持查看历史评课记录，并进行评课分析。 八、教研管理系统 1.为学校提供教研全流程管理服务，包含教学计划、电子教案、听课评课、校本资源、班级氛围的流程管理和数据分析，方便学校统筹管理教学、教研活动进展，收集数据反馈和评价，了解全校教师的教学教研产出。 2学校目标与计划：可以在系统中录入学校教学计划，计划可以和教案的课时数相关联，方便管理者掌握学校教学进度。 3.教研组计划：以不同学科不同年级教研组为单位，可以在系统中录入教研组教学计划，计划可以和教案的课时数相关联，方便教研组管理教学进度。 4.教案模板管理：支持管理者自定义学校的教案模板，可以设置必填项和选填项，有效规范教师教案的编写。 5.校本课件管理：可统一审核发布、删除教师上传至校本库的课件，支持查看更新时间、大小、下载次数等数据。校本课件支持文件夹分组，方便各学科课件的分组管理。同时支持课件的批量移动、删除。 6.校本课件预览：校本课件支持直接预览课件及该课件的教案，方便课件、教案的检查。 7.评课表管理：支持自定义设置学校专属评课表，系统预置中央电教馆“一师一优课，一课一名师”模板供使用。点评支持评分题和主观题，支持发布多张评课表，方便同时开展多学科、多个评课活动。 九、售后服务要求 1．全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修； 2．微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便；提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 3.为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。 十、其他要求 1.为确保设备功能真实有效，正式供货时业主有权要求供应商提供与招标文件技术要求及功能符合的设备一套，根据招标文件进行所有性能参数的逐条核对，作为项目验收的依据。所提供设备若不符合招标要求，视为虚假应标并根据招标法及招标文件要求追究法律责任。 2.为确保所供应货物为全新且含质保产品，正式供货时中标单位须提供制造商针对此项目的供货证明原件、售后服务承诺函原件，且均需加盖投标人公章。 |
| 2 | 壁挂式展台 | 台 | 3 | 1、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 3、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。 ▲5、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 |
| 3 | 推拉式黑板 | 块 | 3 | 1.结构：双层结构，由大框及四块同等大小的书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与电子白板前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻印有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保电子白板安全。 2.基本尺寸：≥4000mm×1300mm，保证与电子白板外形尺寸配套。 3.书写板面：环保教学专用彩色涂层钢板，浅米黄色，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，达到（国家标准）GB/T6739-1996标准，光泽度≤10GU，达到（国家标准）GB/T1743-79（89）标准，板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、哑光，投影可视效果佳，有效地保护了师生的视力健康。 4.内芯材料：高强度、吸音、双A瓦楞纸板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 5.背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,此技术为专利产品，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88。 6.板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整。 7.边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色；外框（滑道）设计为发明专利，一次成型设计，规格≥57㎜×100㎜，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm；内框规格20㎜×37㎜；铝合金壁厚≥1.0㎜ 8.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格100×57mm×57㎜，壁厚≥3.5㎜，采用双壁成腔流线型设计，不小于R30mm的圆角，正面刻印黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 9.黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥4个，上下均匀安装。 限位档：黑板边框内部一侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，避免夹手。 10.易维护性：边框设计，放置电子白板平面低于滑轨平面20MM，保证电子白板可直接由正面拆除进行维护，节省拆装黑板的时间及费用，延长使用寿命。 11.安装：配装自制钢制安装件，规格95*50*60mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 12.包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 13.配套环保耗材：耗材如下： ①、水擦式教学墨水3瓶，红色1瓶、蓝色2瓶 。 环保材料，无毒，不挥发，没有刺激性气味；使用后，不产生粉末。教学墨水色彩鲜艳、书写流畅、字迹清晰。可用清水或专用清洁材料快速擦除。墨水瓶瓶体上拓印有所投标环保教学板品牌名称的商标标识。 墨水容量每瓶250ml。 ②、书写笔3支，红笔1支、蓝笔2支。 笔尖由高强度耐磨材料制作，书写时，墨水出水均匀，笔尖不易干燥。 书写笔可多次添加墨水，并可重复使用，单支书写笔使用寿命≥1年。 ③、水擦板擦≥1套。 具备良好的吸水性能。符合老师来回擦除习惯，擦除字迹快捷高效。 ④、板擦盒≥1个 板擦盒集盛水、吸水、排污一体化设计。 ⑤、配液瓶≥1个 用于配制环保教学板字迹擦除液 ⑥、分配剂≥1盒 用于此分解剂擦拭教学板上字迹的，粉状，溶于水后使用。 |
| 4 | 周边材料及安装人工费 | 套 | 3 | PVC线槽（管）、视频线接头、电源插座等线材设备以及之相关的周边设备、音视频线接头及相关配件（对所有施工材料包干）。 |
| 5 | 学生实验凳 | 张 | 112 | 1、圆形固定凳。立地的脚用优质铁板制作。凳脚合围在立管外侧； 2、立管采用国标优质钢材，外径不小于50mm，壁厚不小于1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合； 3、凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）； 4、凳体立管.凳脚需经酸洗.磷化.喷涂处理。 |
| 6 | 三联水嘴 | 个 | 50 | 1、鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2、出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 |
| 7 | 给排水系统 | 套 | 1 | 1、每张实验台设置水阀开关一个。给水管采用优质PPR管，主管直径32mm.分管直径20mm； 2、排水管采用优质PVC耐蚀管，50mm。水槽下水管采用直径:50mm优质PVC管。 |
| 8 | 220V布线 | 套 | 1 | 1、铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4mm²优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5mm²优质多芯铜质护套线； 2、所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全； 3、此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 |
| 9 | 教师转椅 | 把 | 3 | 1、五轮气动升降转椅，椅面及靠背为高回弹高密度海绵，黑色优质网面； 2、铝合金五星脚，带扶手。 |
| 10 | 光源系统 | 套 | 1 | 18W |
| 11 | 设备安装调试 | 套 | 1 | 执行JY/T0385-2006《中小学理科实验室装备规范》。 |
| （2）生物仪器室1间 |
| 编号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能(配置) |
| 12 | 仪器柜 | 个 | 10 | 1、规格：1000mm×500mm×2000mm； 2、柜体衬板：用厚度为16mm±0.3mm.彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求； 3、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱.前横梁外径不小于25mm×30mm（误差≤±1mm），后立柱.后横梁外径为30mm×30mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1mm（误差≤±0.15mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用； 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用； 5、隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。隔板采用“［”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为20mm×20mm，壁厚1.0mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定； 6、高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0mm冷轧钢板制作），每侧2根，至少带12个活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能； 7、支脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 |
| 13 | 标本柜 | 个 | 3 | 1、外型尺寸：1200*500*2000mm； 2、框架采用铝合金，上为玻璃柜，下为板式底座，上内设活玻璃板，下小柜配活隔板。上为玻璃对拉门，下为对开门。 |
| （3）生物实验准备室1间 |
| 编号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能(配置) |
| 14 | 准备台 | 个 | 1 | 铝木结构，一体化台面，双面设计，每边4个抽屉.两组对开门，基本要求如下： 1、规格：2400×1100×850mm； 2、台面：12.7mm厚实芯理化板（边缘用相应的台面板双层加厚，使用CNC电脑数控机修边开孔等加工工艺），台面具耐热、耐磨、耐撞击、耐酸碱、耐腐蚀，防水等功能； 3、台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×45mm方管，框架的横梁为22mm×28mm方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象； 4、铝合金型材的壁厚不小于1.0mm。铝合金型材应带凹槽，槽的宽度.深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象； 5、铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用； 6、台体衬板：用厚度为16mm±0.3mm.彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求； 7、支脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧； 8、柜门铰链：采用优质金属定位铰链，铰链的壁厚不小于1.0mm，安全、牢固、防腐、耐用； 9、抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚≥1.0mm优质金属一次性成型加工。 |
| 15 | 仪器柜 | 个 | 8 | 1、规格：1000mm×500mm×2000mm； 2、柜体衬板：用厚度为16mm±0.3mm.彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求； 3、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱.前横梁外径不小于25mm×30mm（误差≤±1mm），后立柱.后横梁外径为30mm×30mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1mm（误差≤±0.15mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用； 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用； 5、隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。隔板采用“［”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为20mm×20mm，壁厚1.0mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定； 6、高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0mm冷轧钢板制作），每侧2根，至少带12个活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能； 7、支脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 |
| 16 | 标本柜 | 个 | 1 | 1、外型尺寸：1200*500*2000mm； 2、框架采用铝合金，上为玻璃柜，下为板式底座，上内设活玻璃板，下小柜配活隔板。上为玻璃对拉门，下为对开门。 |
| 17 | 通风柜 | 个 | 1 | 1、规格：1200*850*2350mm； 2、外壳：外壳采用1.2mm优质冷轧钢板，酸洗磷化处理后阿克苏环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观； 3、台面：采用12.7耐腐蚀实芯理化板台面； 4、内胆：采用6MM抗倍特板内衬.耐蚀.耐高温。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路、气路； 5、日光灯：日光灯隐藏于顶板上，不与通风柜内气流接触，易更换。采用30W日光灯1支，并设有5mm钢化玻璃； 6、玻璃门拉手：采用铝合金一次成行； 7、电源：采用实验室专用防水多功能10A插座2只，16A2只； 8、窗口：铝型材配塑料型材边框，采用1块6mm钢化玻璃，采用无段平衡装置，可上下移动，自由调节； 9、调整脚说明：采用直径φ12mm注塑调整脚，防震.防潮.耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm； 10、集气罩说明：采用PP材质，一次成行； 11、控制开关说明：智能液晶控制开关，集中控制整个电路系统； 12、工艺说明：所有钢板焊接经打磨平整阿克苏若贝尔环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点，在柜体右侧板设维修孔； 13、三段式导流板，使不同密度的有害气体分别从不同的段区排出。 |
| 18 | 排风扇 | 台 | 1 | 40*40cm |
| （4）生物药品室1间 |
| 编号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能(配置) |
| 19 | 药品柜 | 个 | 4 | 1、规格：1000mm×500mm×2000mm； 2、柜体衬板：用厚度为16mm±0.3mm.彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求； 3、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱.前横梁外径不小于25mm×30mm（误差≤±1mm），后立柱.后横梁外径为30mm×30mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1mm（误差≤±0.15mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用； 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用； 5、隔板：上柜为阶梯式，下柜设置1块固定隔板； 6、高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0mm冷轧钢板制作），每侧2根，至少带12个活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能； 7、支脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 |
| 20 | 通风柜 | 个 | 2 | 1、规格：1200*850*2350mm； 2、外壳：外壳采用1.2mm优质冷轧钢板，酸洗磷化处理后阿克苏环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观； 3、台面：采用12.7耐腐蚀实芯理化板台面； 4、内胆：采用6MM抗倍特板内衬.耐蚀.耐高温。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路、气路； 5、日光灯：日光灯隐藏于顶板上，不与通风柜内气流接触，易更换。采用30W日光灯1支，并设有5mm钢化玻璃； 6、玻璃门拉手：采用铝合金一次成行； 7、电源：采用实验室专用防水多功能10A插座2只，16A2只； 8、窗口：铝型材配塑料型材边框，采用1块6mm钢化玻璃，采用无段平衡装置，可上下移动，自由调节； 9、调整脚说明：采用直径φ12mm注塑调整脚，防震.防潮.耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm； 10、集气罩说明：采用PP材质，一次成行； 11、控制开关说明：智能液晶控制开关，集中控制整个电路系统； 12、工艺说明：所有钢板焊接经打磨平整阿克苏若贝尔环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点，在柜体右侧板设维修孔； 13、三段式导流板，使不同密度的有害气体分别从不同的段区排出。 |
| 21 | 排风扇 | 台 | 2 | 40*40cm |
| (5)生物教学仪器配备：146种 |
| 编号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能(配置) |
| 1 | 打孔器 | 套 | 10 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外长为6mm、8mm、10mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用3mm厚低碳钢板，通用条Ф2.8mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm、6mm、8mm的圆孔。 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 2 | 书写白板 | 块 | 2 | 900mm×1800mm,双面,带支架 |
| 3 | 仪器车 | 辆 | 4 | 本产品由车隔板2个、车架4根、带制动装置万向轮2个、普通万向轮2个、固定螺丝8颗组成。 1.仪器车为不锈钢制，规格：长1000mm×宽550mm×高860mm（含定向轮）。 2.仪器车分为2层，层间距不小于420mm。 3.车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 4.车架脚安装有不小于φ75mm、厚20mm转动灵活的万向轮。 5.车隔板为不薄于1mm的不锈钢板制成，四周安装有挡栏，围栏高度60mm。 6.整车安装好后应载重100K |
| 4 | 生物显微镜 | 台 | 60 | ▲放大倍数：32X-640X。观察镜筒：单目直筒，弯臂支架可45°倾斜。 目镜：惠更斯H10X，H12.5X。 物镜：消色差物镜4X、10X、40X（弹）。 转 换 器：三孔。 载 物 台：单层方平台，切片夹。大小120mm×120mm。 调焦机构：粗微动不同轴，粗调50mm，微调2mm。 聚 光 镜：旋转光阑板，φ3.2，φ4，φ5，φ8，φ15。 光 源：金属反光镜支架，经久耐用，平凹反光镜，φ50mm。 优点：纯光学玻璃镜头，光学部件均镀膜，物镜齐焦，精致的金属齿杆齿条调焦机构，舒适稳定，经久耐用。调焦限位机构，可有效避免物镜和载玻片的碰伤。调焦手轮防滑保护机构，防止调焦过载时调焦系统的损坏，金属马蹄形底座，坚固稳定，弯臂支架可45°倾斜。 |
| 5 | 生物显微镜 | 台 | 60 | 1. 总放大倍数：50X-1000X 2.带光源、标尺， 整机结构件：材料要求:底座、镜臂、齿条、物镜和目镜镜筒均为金属制。 3. 目镜：带有指针定位的目镜并锁定于目镜筒，可防止学生把目镜拔出使物镜遭到损坏，并防止灰尘进入。 4. 物镜：所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏。 5. 镜筒：单目斜筒，45°倾斜，可360°旋转便于同步观察。 6. 转换器：转换器三孔同心，定位准确，并带有限位装置。 7. 粗微调:镜架上配有分开调焦的可调节松紧的粗微旋钮，调节载物台，并有内置防滑动离合器，可延长机械使用寿命。观察镜筒：单目直筒，弯臂支架可45°倾斜。目镜：惠更斯H5X/20，H10X/13。物镜：消色差物镜10X、40X（弹）、100X（弹油）。载物台：单层方平台，移动尺。大小120mm×120mm，移动范围60mm×30mm。调焦机构：粗微动不同轴，粗调50mm，微调2mm。聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.=1.25，可变光阑。光源：金属反光镜支架，经久耐用，平凹反光镜，φ50mm。 |
| 6 | 生物显微镜 | 台 | 60 | 1. 总放大倍数：1000X2.双筒，整机结构件：材料要求:底座、镜臂、齿条、物镜和目镜镜筒均为金属制。 2. 目镜：带有指针定位的目镜并锁定于目镜筒，可防止学生把目镜拔出使物镜遭到损坏，并防止灰尘进入。 3. 物镜：所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏。 4. 镜筒：单目斜筒，45°倾斜，可360°旋转便于同步观察。 5. 转换器：转换器三孔同心，定位准确，并带有限位装置。 6. 粗微调:镜架上配有分开调焦的可调节松紧的粗微旋钮，调节载物台，并有内置防滑动离合器。 |
| 7 | 数码显微镜 | 台 | 4 | ▲放大倍数：40X-1600X 观察镜筒：铰链双目TV镜筒，自带上光源，可以在低倍的时候当成体视显微镜观察，实现体视和生物显微镜集合在一台一起上。30°倾斜，360°旋转，瞳间距55-75mm 目 镜：广角WF10X/18mm，广角WF16X/15mm 物 镜：195消色差物镜4X、10X、40X（弹）、100X（弹油） ▲转 换 器：四孔内倾，钢珠定位 ▲载 物 台：双层机械移动平台 大小125×115mm，移动范围76×52mm ▲调焦机构：粗微动同轴，粗调20mm，微调0.002mm ▲聚 光 镜：阿贝聚光镜，N.A.=1.25，可变光阑 ▲光 源：LED冷光源，3W，亮度可调 ▲电 源：电子变压器，AC 220V ▲自带7寸显示屏显示，还可以接电脑，自带PHMIAS图像处理与分析软件，可拍照，录像及测量等，也可以进行图像的后期处理。 ▲铝箱定位包装。 |
| 8 | 双目立体显微镜 | 台 | 4 | XT-3B 20-40× 斜筒 照射光、透射光 |
| 9 | 放大镜 | 个 | 60 | 1．由凸透镜、透镜框及手柄组成。 2．凸透镜直径不小于φ30mm,柄长52mm 放大倍率：5×。 3．透镜应无明显条纹。气泡度q为φ1.0 [0.5]。 4．透镜框应能牢靠地夹持透镜。 5．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 10 | 电动离心机 | 台 | 2 | 0～4000转／分，10mL×8，无刷电机，带电锁 |
| 11 | 电动离心机 | 台 | 2 | 3000～16000转／分，1.5mL×12+0.5mL×12，无刷电机，带电锁 |
| 12 | 磁力加热搅拌器 | 台 | 2 | 容量：20ml～3000ml，转数0～1200转/分，无级调速 |
| 13 | 恒温水浴锅 | 台 | 4 | 一列两孔或四孔 |
| 14 | 恒温培养箱 | 台 | 2 | 室温＋5℃～60℃，±1℃，≥80L |
| 15 | 光照培养箱 | 台 | 2 | 容积： 250L 光照强度：0～12000lx分级可调 控温范围：10℃～50℃(有光照) 温度波动性： ±1℃ 温度均匀度： ±2℃ |
| 16 | 超净工作台 | 台 | 4 | 双人单面，垂直送风，100级，送风风速：O.3m/s～0.6m/s可调，不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置 |
| 17 | 整理箱 | 个 | 20 | ▲矮型，储存及分发药品用，选用优质塑料塑料注塑成型，规格为：450mm×340mm×150mm。带盖。耐用。 |
| 18 | 塑料洗瓶 | 个 | 60 | 1. 瓶体用无毒塑料制成，容积250ml。 2. 喷管直径φ7mm，插入洗瓶底部位置，喷头部位弯制成60°角，喷嘴拉制成尖形，喷嘴直径φ1mm。 3. 产品外观结构应满足JY0001标准第6、7章的有关规定。 |
| 19 | 方座支架 | 套 | 60 | 支架底座、立杆、烧瓶夹一只，大、小铁环各一只，垂直夹二只，平行夹一只方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为φ12mm，一端有M10×18毫米螺纹。底座采用铸铁，立杆采用金属实心，并镀铬，与底座连接加底部螺帽。 |
| 20 | 三脚架 | 个 | 60 | 1． 由铁环和3只脚组成。 2． 铁环内径：74mm，外径：90mm 3． 三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：150mm 4． 三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。 5． 符合JY0001－2005《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 21 | 试管架 | 个 | 60 | 12孔，12柱，与φ15mm×150mm试管匹配 |
| 22 | 试管架 |  | 60 | 32孔,铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配 |
| 23 | 托盘天平 | 台 | 60 | 1．最大称量200g，分度值0.2g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。天平平衡调节旋钮应在横梁一端。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 7．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 |
| 24 | 电子天平 | 台 | 20 | 200g，0.01g |
| 25 | 分析天平 | 台 | 20 | 200g，0.0001g |
| 26 | 温度计 | 支 | 120 | 1． 红液。 2． 全长：300mm；外径：6±1mm；头：10mm。 3． 测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 4． 玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 5． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 6．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 27 | 温度计 | 支 | 120 | 1．感温物质：水银。 2．测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。 3．玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 4．感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。 5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 6．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 28 | 酸度计(pH计) | 台 | 20 | 测量范围：pH 0～14，分辨率：0.1 |
| 29 | 血球计数板 | 片 | 60 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 30 | 计数器 | 个 | 60 | 手持式 |
| 31 | 接种环 | 支 | 60 | 金属手柄，合金金属丝 |
| 32 | 研磨过滤器 | 个 | 60 | ▲产品由研磨过滤器和盛汁筒两部分组成。泡沫塑料盒定位、纸盒包装。 1、 研磨过滤器由顶盖、研磨杆、过滤网、研磨头、外套筒组成，组装后外形尺寸不小于98mm*57mm*57mm。顶盖直径不小于23mm，研磨杆手持部位直径不小于42×11mm，研磨杆与过滤网连体长度不小于88mm，过滤网由不小于17×3mm通孔方槽。研磨头不小于21×28mm。外套筒筒体直径不小于28mm，底座不小于57mm*57mm。组装2、盛液筒：由底座、筒体、筒体盖组成，组装后外形尺寸不小于97mm*44mm*44mm。 2、筒体用玻璃制作，不小于Φ24×90mm，表面透明圆滑，无毛刺，气泡。底座外形尺寸不小于边长44×28mm，成凹形，内孔尺寸与筒体相匹配。筒体盖外形尺寸不小于直径32×18mm，内孔尺寸与筒体相匹配。组合后研磨过滤器外表面（手握部位）应凹凸面，不宜应滑转动仪器。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 33 | 光照培养架 | 台 | 4 | 1、由架体、隔热板、照明灯管组成。 2、架体实用五层，万能角钢，内置电源，照明独立控制，灯管固定在隔热板上，每层配专用灯一支，并使用平衡棒可任意调节隔热板的高度。 3、规格不小于：55cm×125cm×180cm，配有程控定时开关（人为设定光照时间，自动开关电源，不需人工开关灯）。 |
| 34 | 电泳仪 | 台 | 4 | 四组输出,输出电压：2V～200V、输出电流：2mA～200mA，具有36V电压限制功能。 |
| 35 | 恒温震荡器 | 台 | 4 | 室温＋5℃～60℃,±1℃容量：100mL锥形瓶25或以上 |
| 36 | 水平电泳槽 | 个 | 16 | 聚碳酸脂注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格(L×W)：60mm×60mm， |
| 37 | 垂直电泳槽 | 个 | 8 | 聚碳酸脂注塑成型槽体，可实现原位制胶功能，凝胶板规格：75mm×83mm，同时可以两块凝胶电泳 |
| 38 | 微量进样器 | 个 | 16 | 50µL |
| 39 | 凝胶色谱柱 | 个 | 60 | 16×500mm |
| 40 | 微量移液器 | 支 | 60 | 1µL～10µL |
| 41 | 微量移液器 | 支 | 60 | 20µL～200µL |
| 42 | 微量移液器 | 支 | 60 | 100µL～1000µL |
| 43 | 微量移液器 | 支 | 60 | 500µL～5000µL |
| 44 | 移液器架 | 个 | 60 | 可放置5支移液器 |
| 45 | DNA电泳图谱观察仪 | 台 | 4 | 非紫外光源，观察凝胶面积＞100mm×100mm |
| 46 | 精油提取器 | 台 | 4 | 功率500W，功率可调，具有缺水断电功能，最大容积5L。 |
| 47 | PCR仪 | 台 | 4 | 容量：≥30管 |
| 48 | 组织捣碎匀浆机 | 台 | 4 | 0r/min～1200r/min,无极调速最大容量:1L |
| 49 | DNA快速杂交仪 | 台 | 2 |  |
| 50 | 果酒果醋发酵装置 | 个 | 60 | 透明，最大容积1L,具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数 |
| 51 | 纯水机 | 台 | 2 | 水质符合国家实验室用水规格GB 6682-92 三级，产水量10L/h |
| 52 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 个 | 120 | 玻璃 |
| 53 | 始祖鸟化石及复原模型 | 套 | 2 | 产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作。始祖鸟化石模型外形尺寸不小于390mm×490mm。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。骨化石与石块的颜色应有区别。始祖鸟复原模型的体长不小于450mm。符合JY0313-1991《始祖鸟化石模型及复原模型》的有关规定。 |
| 54 | 细胞亚显微结构模型 | 套 | 2 | 动物，植物 |
| 55 | 细胞膜结构模型 | 套 | 2 | 植物 |
| 56 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 套 | 60 | 植物 |
| 57 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 套 | 60 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 58 | DNA结构模型 | 套 | 2 | 可拆装 |
| 59 | DNA双螺旋结构模型组件 | 套 | 60 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 |
| 60 | 验证基因分离规律玉米标本 | 套 | 60 | 玉米穗 |
| 61 | 验证基因自由组合规律玉米标本 | 套 | 60 | 玉米穗 |
| 62 | 验证基因连锁与互换规律玉米标本 | 套 | 60 | 玉米穗 |
| 63 | 蚕豆叶下表皮装片 | 片 | 120 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构。 2． 能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔。 3． 能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体。 4． 标本取材于新鲜的、气孔开放的蚕豆叶。 5． 标本为平铺装片，每片材料不小于2x2mm，四周剪切整齐。 6． 材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩。 7． 闭合气孔不得超过2／3。 8． 胞质着色均匀，胞核明显，细胞界限清晰。 9． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 10． 产品应符合JY75－82《蚕豆叶下表皮装片》的要求。 11． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 64 | 植物细胞有丝分裂 | 片 | 120 | 1． 标本在400×生物显微镜下植物细胞有丝分裂的各期形态。 2． 期能看清分裂期间的细胞和分裂过程中的前期、中期、后期、末期的分裂形态。 3． 还能看清分裂各期染色体的位置，纺锤体隐约可见。 4． 标本取材于人工培养的细胞分裂旺盛时期的洋葱根尖，根的上端应切齐。 5． 切片厚度为5μm，每张玻片垂直放材料1～3片。 6． 根尖应完整无破损现象，细胞间可有轻微裂隙。 7． 标本单一染色，胞核、核仁、染色体应着色明显，胞质色淡。 8． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 |
| 65 | 胞间连丝切片 | 片 | 120 | 1． 标本在400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态。 2． 能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔。 3． 能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起。 4． 标本取材于秋、冬季节的柿或黑枣的种子。 5． 切片厚度不超过20μm。材料面积不小于1.5mm2，细胞不倾斜。 6． 标本用能显示胞间连丝的方法染色。胞间连丝着色应明显，细胞界限清楚，胞质色淡。 7． 有50%以上细胞能显示胞间连丝。 8． 材料四周剪切整齐，无染液的沉淀物。 9． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 10． 产品应符合JY235－87《胞间连丝切片》的要求。 11． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 66 | 黑藻叶装片 | 片 | 120 | 显示细胞核及叶绿体 |
| 67 | 酵母菌装片 | 片 | 120 | 1． 标本在100x和400x生物显微镜下观察酵母菌的形态。 2． 酵母菌为单细胞卵圆形。 3． 在不同的染色情况下，能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等。 4． 在菌体上可看清出芽生殖，分别具一、二或多个芽。 5． 标本取材于人工培养的体大的酵母菌。 6． 材料应纯净，无杂菌、污物，不密集成团。 7． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8． 产品应符合JY79－82《酵母菌装片》的要求。 9． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 68 | 水绵装片 | 片 | 120 | 1． 标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵营养时期的结构。 2． 能看清丝状体内圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质、平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等。 3． 应取材于营养时期的水绵材料，细胞不收缩，藻丝不严重堆集或缠绕（不影响观察）。 4． 标本为铁苏木精与固绿双重染色，标本应清洁无污物，不混有其他藻类。 5． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 6． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 69 | 大肠杆菌涂片 | 片 | 120 |  |
| 70 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 片 | 120 | 1． 标本在100x和400x生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态。 2． 能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期。 3． 能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子官壁等，纺锤体隐约可见。 4． 取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片横放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2-4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期。 5． 切片厚度为6-8μm。 6． 卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子宫壁完整。 7． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8． 产品应符合JY84－82《动物细胞有丝分裂(马蛔虫卵切片)》的要求。 9． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 71 | 草履虫分裂生殖装片 | 片 | 120 | 1． 标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫分裂时的形态。 2． 能分别认出：a．未分裂草履虫的形态。b．大核变长，小核分裂为二。c．虫体中部出现缢痕，大核中间变细或断开，小核远离。d．虫体沿中部横裂变细，尚未断开，大核缩短。 3． 标本取材为人工培养的处于分裂时期的大草履虫（Paramecium Cauda-tum）。 4． 标本为整体装片，每张玻片上应按1.2条的要求，依次排列成一行，并在50×镜下的同一视野内观察到各期的形态。 5． 标本用洋红或苏木精染色，分色适当。 6． 虫体形态正常，无收缩，膨胀、压碎、断裂等现象。 7． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8． 产品应符合JY255－87《草履虫分裂生殖装片》的要求。 9． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 72 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 片 | 120 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 73 | 蛙血涂片 | 片 | 120 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 74 | 表皮细胞装片 | 片 | 120 | 1．标本在80x和200x学生显微镜下观察动物表皮细胞的结构。2．表皮为复层扁平上皮，近表面的浅层细胞有角化脱落在象。3．应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。4．产品应符合JY91－82《人皮过毛囊切片》的有关要求。5．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 75 | 骨骼肌纵横切 | 片 | 120 |  |
| 76 | 平滑肌分离装片 | 片 | 120 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态。 2． 能看请大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核。 3． 标本取材于两栖动物或哺乳动物消华管的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离理。 4． 细胞应分离适中、形态正常。材料内不得有污物。 5． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 6． 产品应符合JY97－82《平滑肌分离装片》的要求。 7． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 77 | 心肌切片 | 片 | 120 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构。 2． 在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央。 3． 在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”。 4． 在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构。 5． 在400x镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹。 6． 标本取材于哺乳动物的心脏。 7． 切片厚度在8μm以内，材料面积不小于4x4mm。 8． 用能显示闰盘和横纹的方法染色！要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡。 9． 呈纵断 |
| 78 | 运动神经元装片 | 片 | 120 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态。2． 能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核。 3． 不要求显示尼氏体。 4． 标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经原，作涂片或分离装片。 5． 用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色。 6． 神经原应分布均轧形态正执无破碎现象。在80x镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经原。 7． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 8． 产品应符合JY99－82《运动神经元装片》的要求。 |
| 79 | 胰腺切片(示胰岛) | 片 | 120 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 80 | 正常人染色体装片 | 片 | 120 | 1．标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体。 2． 应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接。 3． 能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂并在此基础上认出中央着丝粒，空中央着丝粒，近端着丝粒染色体。 4． 标本取材于人工培养的正常淋巴系统。 5． 吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸红染色。 6． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 7． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 81 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 片 | 120 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 82 | 线粒体切片 | 片 | 120 |  |
| 83 | 量筒 | 个 | 60 | 高中化学:10ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，全高135±5mm,筒身壁厚>1mm，最小分度值0.2ml，容量误差±0.1ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。高中生物:10ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差0.5ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12806-1991《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》》的标准。高中物理:10ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差0.5ml，产品应符合GB12804－91《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》》的标准 |
| 84 | 量筒 | 个 | 60 | 25mL |
| 85 | 量筒 |  | 60 | 高中化学:50ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，全高195±10mm,筒身壁厚>1mm，最小分度值1ml，容量误差±0.25ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。高中物理:50ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差0.5ml，产品应符合GB12804－91《实验室玻璃仪器——量筒》的要求和的有关规定。 |
| 86 | 量筒 | 个 | 60 | 高中化学:100ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，全高250±10mm,筒身壁厚>1mm，最小分度值1ml，容量误差±0.5ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。高中生物:100ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差1ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12806-1993《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》》的标准。高中物理:100ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差1ml，玻璃仪器总体要求：无内应力 |
| 87 | 量筒 | 个 | 60 | 高中化学:500ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，全高350±10mm,筒身壁厚>1.2mm，最小分度值5ml，容量误差±2.5ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。小学科学:500ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差3ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12804-1991《实验室玻璃仪器量筒》的标准。高中生物:500ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差3ml,玻璃仪器总体要求：无内应力，产品应符合GB/T12806-1994《实验室玻璃仪器单标线容量瓶》》的标准。 |
| 88 | 量筒 | 个 | 60 | 采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，铜红扩散印线，容量误差0.25ml,全高250±10mm,壁厚1mm |
| 89 | 容量瓶 | 个 | 60 | 25mL |
| 90 | 容量瓶 | 个 | 60 | 采用硼硅玻璃制造. 1、中学理、化、生试验用。 2、实验用计量玻璃仪器----100ml；瓶体最小壁厚：0.8 3、理化性能：钠钙或硼硅玻璃制成，耐水等级≤3级 4、内应力，a、瓶身：双折射的光程差数值不得超过100nm/cm，b、瓶塞：双折射的光程差数值不得超过120nm/cm 5、容量允差：±0.3 6、色泽：无色透明。 7、产品厚薄均匀，底部平整，放置平稳，口部圆整，颈不，斜歪，瓶口不得缺损。目测：透光性好、周正，刻度线清晰，磨口均匀，倒量30s不渗水、有厂标。产品应符合GB/T 12806-2011 |
| 91 | 容量瓶 | 个 | 60 | 采用硼硅玻璃制造. 1、中学理、化、生试验用。 2、实验用计量玻璃仪器----250ml；全高：220±10；瓶颈长：50±1；瓶体外径：80；瓶底直径：55；瓶颈最小壁厚：1.2；瓶体最小壁厚：0.8 3、理化性能：钠钙或硼硅玻璃制成，耐水等级≤3级 4、内应力，a、瓶身：双折射的光程差数值不得超过100nm/cm，b、瓶塞：双折射的光程差数值不得超过120nm/cm 5、容量允差：±0.3 6、色泽：无色透明。 7、产品厚薄均匀，底部平整，放置平稳，口部圆整，颈不，斜歪，瓶口不得缺损。目测：透光性好 |
| 92 | 容量瓶 | 个 | 60 | 采用硼硅玻璃制造. 1、中学理、化、生试验用。 2、实验用计量玻璃仪器。500ml；全高：270±10；瓶颈长：55±1；瓶体外径：100；瓶底直径：70；瓶颈最小壁厚：1.2；瓶体最小壁厚：0.8 3、理化性能：钠钙或硼硅玻璃制成，耐水等级≤3级 4、内应力，a、瓶身：双折射的光程差数值不得超过100nm/cm，b、瓶塞：双折射的光程差数值不得超过120nm/cm 5、容量允差：±0.5 6、色泽：无色透明。 7、产品厚薄均匀，底部平整，放置平稳，口部圆整，颈不斜歪，瓶口不得缺损。磨口均匀，倒量30s不渗水 |
| 93 | 容量瓶 | 个 | 60 | 采用硼硅玻璃制造. 1、中学理、化、生试验用。 2、实验用计量玻璃仪器。1000ml；瓶体最小壁厚：0.8 3、理化性能：钠钙或硼硅玻璃制成，耐水等级≤3级 4、内应力，a、瓶身：双折射的光程差数值不得超过100nm/cm，b、瓶塞：双折射的光程差数值不得超过120nm/cm 5、容量允差：±0.5 6、色泽：无色透明。 7、产品厚薄均匀，底部平整，放置平稳，口部圆整，颈不斜歪，瓶口不得缺损。磨口均匀，倒量30s不渗水、有厂标，目测：透光性好、周正、无气泡。产品应符合GB/T 12806-2011 《实验室玻璃仪器量筒》的标准 |
| 94 | 移液管 | 支 | 60 | 1mL |
| 95 | 移液管 | 支 | 60 | 2mL |
| 96 | 移液管 | 支 | 60 | 5ml |
| 97 | 移液管 | 支 | 60 | 10ml |
| 98 | 试管 |  | 200 | Ф15mm×150mm、高硼硅料卷口采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长全长150±2mm,，外径15±0.75mm,壁厚1.3mm,产品应符合QB/T2561-2002《实验室玻璃仪器试管和培养管》的有关规定。 |
| 99 | 烧杯 | 个 | 120 | 1.规格：50mL。采用3.3硼硅酸盐玻璃制造。 2.尺寸：杯身外径：46±1mm；杯身长：56±2mm；壁厚：≥1mm。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.产品外观要求厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面上不得摇晃，底部不得有气泡、透明砂、破皮泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。 5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 100 | 烧杯 | 个 | 120 | 1.规格：100mL。 2.尺寸：杯身外径：52±1mm；杯身长：70±2mm；壁厚：≥1mm。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.产品外观要求厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面上不得摇晃，底部不得有气泡、透明砂、破皮泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。 5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 101 | 烧杯 | 个 | 120 | 1.规格：250mL。采用3.3硼硅酸盐玻璃制造 2.尺寸：杯身外径：70±1mm；杯身长：95±2mm；壁厚：≥1.2mm。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.产品外观要求厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面上不得摇晃，底部不得有气泡、透明砂、破皮泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。 5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 102 | 烧杯 | 个 | 60 | 500ml、采用3.3硼硅酸盐玻璃制造，全高120±3mm，杯外径85±2mm，最小壁厚1.2mm，产品应符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。高中——500ml、采用3.3硼硅酸盐玻璃制造，全高140±3mm，瓶外径85±2mm，壁厚1mm，产品应符合GB/T15724-2008《实验室玻璃仪器烧杯》的有关规定。 |
| 103 | 烧杯 | 个 | 60 | 1.规格：1000mL。采用3.3硼硅酸盐玻璃制造。 2.尺寸：杯身外径：112±2mm；杯身长：152±4mm；壁厚：不小于1.6mm。 3.底部不允许有结石、节瘤存在。 4.产品外观要求厚薄均匀，底不外凸，允许内凹，产品在放置平面上不得摇晃，底部不得有气泡、透明砂、破皮泡，口部不得存在缺口和未烘光毛边。 5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 104 | 锥形瓶 | 个 | 60 | 50mL |
| 105 | 锥形瓶 | 个 | 60 | 1规格：锥形，100mL。采用3.3硼硅酸盐玻璃制造 2． 尺寸：瓶底直径：60±1mm；瓶全高：103±3mm；瓶身高79±2mm；小底径：42±1mm；瓶颈内径：22±1mm；颈高：24±2mm；壁厚：不小于1mm。 3． 底部不允许有结石、节瘤存在。 4． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 106 | 锥形瓶 | 个 | 60 | 250mL,采用高硼硅GG-17玻璃制造，全高112±3mm，瓶直径85±1mm，壁厚1.4-2mm。 |
| 107 | 锥形瓶 | 个 | 60 | 250mL,采用高硼硅GG-17玻璃制造，全高112±3mm，瓶直径85±1mm，壁厚1.4-2mm。 |
| 108 | 蒸馏烧瓶 | 个 | 60 | 锥形，250ml，采用高硼硅GG-17玻璃制造，Ф82±2mm高145±3mm，支管径8±0.5mm长150±5mm，产品应符合GB/T15725.5—1995《实验室玻璃蒸馏烧瓶和分馏烧瓶》的有关规定。 |
| 109 | 酒精灯 | 个 | 60 | 1．规格：150ml。2．由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成。3．灯身高80mm±10mm；盖高：60mm±3mm。4．直径：灯肩82mm±2mm；灯底50mm±5mm；灯盖22mm±2mm。5．灯体壁厚大于2mm。6．色泽：无色透明。7．厚薄均匀，底部平整，磨砂细密，口应磨平。8．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》9．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |
| 110 | 干燥器 | 个 | 60 | 160mm、采用透明玻璃制造，全高215±5mm，器身内径160mm，壁厚5mm,产品应符合GB/T 15723-1995《实验室玻璃仪器 干燥器》的有关规定。 |
| 111 | 蒸馏水瓶 | 个 | 4 | 应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 112 | 冷凝器 | 个 | 60 | 3.3硼硅玻璃，套管全长300mm，上管直径22mm，符合QB/T2109-95《实验室玻璃仪器冷凝管》的有关规定。 |
| 113 | 漏斗 | 个 | 60 | 小学：采用透明玻璃制造，斗外径60±2mm，斗茎外径7-8mm，壁厚1-1.5mm，斗径长60±5mm，滤碗壁厚1-2.5mm,符合QB/T2560-2002《实验室玻璃仪器过滤漏斗》的有关规定。高中：采用透明玻璃制造，长60±3mm，口径60±2mm,壁厚1.2-1.7mm,产品应符合QB/T2560-2002《实验室玻璃仪器过滤漏斗》的有关规定。 |
| 114 | 漏斗 | 个 | 60 | 采用透明玻璃制造，长90±3mm，口径90±3mm,壁厚1.2-1.7mm,产品应符合QB/T 2560-2002《实验室玻璃仪器 过滤漏斗》的有关规定。 |
| 115 | 滴管 | 支 | 600 | 150mm,附乳胶头采用透明玻璃制造，全长150±10mm，上管外径15±1mm,,壁厚1.3mm。 |
| 116 | 比色管 | 支 | 300 | 25mL |
| 117 | 广口瓶 | 个 | 120 | 250ml，中性料,瓶全高135±6mm，瓶身直径67±1mm,瓶颈直径43±4mm.产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 118 | 细口瓶 | 个 | 120 | 250ml，瓶全高135±6mm，瓶身直径67±1mm,产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 119 | 细口瓶 | 个 | 120 | 500ml，Ф67±1高172±5装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水，产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 120 | 细口瓶 | 个 | 120 | 1000ml，Ф105±2高190±6装满2/3容积的水倒置3分钟不得渗水，产品应符合GB/T 11414-2007 《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 121 | 滴瓶 | 个 | 120 | 1.规格：30mL。2.滴瓶全高：66±5mm；滴瓶身高：51±5mm；滴瓶外径：35±1.5mm；滴瓶瓶口高：12±2mm；滴瓶瓶口径：17±2mm；滴瓶身厚：1.5mm。3.滴管全长：80±5mm；滴管上部高：10±2mm；滴管外径：3.5±0.5mm；滴管厚：1mm；滴管翻口外径：8mm；滴管距底距离：2～5mm；4.瓶塞上口应配合橡皮头下管正直。5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |
| 122 | 滴瓶 | 个 | 120 | 1.规格：60mL。2.滴瓶全高：80±5mm；滴瓶身高：63±5mm；滴瓶外径：42±1.5mm；滴瓶瓶口高：15±2mm；滴瓶瓶口径：18±2mm；滴瓶身厚：2mm。3.滴管全长：91±5mm；滴管上部高：12±2mm；滴管外径：3.5±0.5mm；滴管厚：1mm；滴管翻口外径：8mm；滴管距底距离：2～5mm；4.瓶塞上口应配合橡皮头下管正直。5.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》 |
| 123 | 滴瓶 | 个 | 120 | 茶色，30ml， 采用茶色玻璃制造，瓶全高66±5mm，瓶外径35±1.5mm,瓶厚1.5mm。 |
| 124 | 滴瓶 | 个 | 120 | 高中化学:茶色，60ml，采用茶色玻璃制造，瓶全高80±5mm，瓶外径42±1.5mm,瓶厚2mm。高中生物:茶色，60ml，采用茶色玻璃制造，产品应符合GB/T11414-2007《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 125 | 试管夹 | 把 | 120 | 1.产品为木质或竹质材料制成。夹长不小于100mm，手柄长度不小于80mm。2.夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 |
| 126 | 石棉网 | 个 | 120 | 1.产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成。2.金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面。3.金属网尺寸不小于125mm×125mm，石棉材料涂敷面直径不小于80mm。 |
| 127 | 药匙 | 把 | 120 | 1. 由不锈钢材料制成。2. 两端分别为大小匙勺，全长不小于150mm。 |
| 128 | 玻璃棒 | 千克 | 10 | 中性料、φ5mm～φ6mm、长度300±30mm,两端抛光,无内应力。 |
| 129 | 洗耳球 |  | 120 | 30ml，应符合JY 0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求 |
| 130 | 培养皿 | 套 | 120 | 由一个底和一个盖组成，为圆形玻璃容器，圆口直径60mm，产品应符合GB/T11414-2015《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 131 | 培养皿 | 套 | 120 | 由一个底和一个盖组成，为圆形玻璃容器，圆口直径120mm，产品应符合GB/T11414-2014《实验室玻璃仪器瓶》的有关规定。 |
| 132 | 研钵 | 个 | 120 | 采用理化瓷制造，全高44±3mm，口外径60±3mm,壁厚4±2mm，带研柱。 |
| 133 | 载玻片 | 盒 | 60 | 1．载玻片长76mm，宽26mm，厚度1.43mm；2．载玻片边角完整，无缺口、磨损、霉斑等；3．标本封盖于载玻片正中，标本周围无气泡、异物。 |
| 134 | 盖玻片 | 包 | 60 | 产品为钠钙玻璃制品，100片/盒、18mm×18mm±0.5mm |
| 135 | 测电笔 | 支 | 2 | 全长不小于145MM，测量范围小于500VAC,刀杆材料选用优质CR-V钢,全硬热处理,达到CE标准。产品符合国家标准GB8218要求。 |
| 136 | 一字螺丝刀 | 支 | 2 | 磁性，一字槽,总长度158mm，主体为金属制品，长度为97mm，手柄为胶质，总长度61mm |
| 137 | 十字螺丝刀 | 支 | 2 | 磁性,十字槽,长度158mm，主体为金属制品，长度为97mm，手柄为胶质，总长度61mm |
| 138 | 木工锤 | 把 | 2 | 重0.25kg |
| 139 | 钢手锯 | 把 | 2 | 带锯条锯弓12寸,ABS柄,方管锯, |
| 140 | 剥线钳 | 把 | 2 | 材质：高碳钢，长度不小于170mm,压接范围：0.5、1、1.5、2.5、4平方毫米，其他符合QB/T 2207-1996 《剥线钳》标准。 |
| 141 | 钢丝钳 | 把 | 2 | 250mm |
| 142 | 活扳手 | 把 | 2 | 材质：中碳钢，规格：8寸活动扳手，其他符合GB/T 4440-1998 《活扳手》的要求。 |
| 143 | 工作服 | 件 | 120 | 防酸碱工作服 1、白色全棉连体。2、型号：大号。3、长袖带纽扣的紧缩袖口。4、胸前有带纽扣的暗兜。5、达到GB12012-89国家标准。 6、符合GB 21746－2008《教学仪器设备安全要求总则》教学仪器设备安全的国家强制性标准的要求。 |
| 144 | 护目镜 | 个 | 120 | 1、具有遮挡、过滤各类强光及射线辐射的功能，并具有较好的耐腐蚀性能。2.眼镜四周有防护罩。3.侧面能够完全遮挡。4.性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》标准的第4、5、6、7章的有关要求。 |
| 145 | 乳胶手套 | 付 | 120 | 1.产品为外覆PVC材料，内为棉质材料制成。2.表面应具有较好的耐酸、耐碱及其他化学试剂腐蚀的性能。3.柔韧性好，穿戴后便于进行各类实验操作。4.产品规格为中号。 |
| 146 | 洗眼器 | 套 | 2 | 高密PP材质制造，超强抗酸、碱、盐、油类等化学品物质腐蚀。工作压力0.2-0.4MPa，洗眼器喷头流量12升/分钟，洗眼喷头出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。 |
| 2.2 平南县中学教师一体机电脑 |
| 编号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能(配置) |
| 21 | 教师一体机电脑 | 台 | 351 | 一、硬件部分 1．产品类型: 商用一体电脑 ▲2．显示器：≥23.8英寸微边框LED宽屏，主机显示器一体化设 计，配置可升降俯仰调节底座，显示器具备低蓝光功能，可通过物 理按键切换显示器模式，需提供相关证明材料； ▲3．处理器：≥I5-10500,核数≥6核，基本主频≥3.1G 4．内存：≥8G DDR4 2666MHz，至少2个内存插槽拓展 5．硬盘：≥256G M.2 SSD固态硬盘，支持机械+固态混合硬盘 6．集成声卡 7．显卡：集成显卡 8．集成千兆网卡和无线网卡 9．原装键盘鼠标，可支持键盘快速开机 10．接口：≥USB×6（USB3.0不少于4个），1个Type-C接口，1个 音频输出端口，1个DP 端口 11．音箱：内置拾音器和扬声器 12．电源：高效节能电源，电源功率≤135W，能效≥89% 二、软件部分 1.为满足用户快速部署和使用要求，需配套主机同品牌云部署应用管理软 件： （1）通过 ADS 虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理。 （2）无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种 Windows 桌面 云环境。 （3）断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常办公使用。 （4）不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软 件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客 户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。 ▲（5）镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个 系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持 一致。（标书中需提供功能演示截图） （6）服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户 端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。 （7）出厂预安装开机还原系统功能及电子教室管理软件。 2.出厂预安装 Windows 操作系统，操作系统不接受开 机二次安装，需体现在装箱清单内。 三、资质及服务要求 ▲ 1.认证：通过中国节能认证证书，3C，MTBF 平均无故障≥100 万小时， 售后服务体系通过 CCCS 钻石五星级认证，竞标时需提供以上证书复印件； 2.保修服务： （1）保修时间：提供原厂三年极速响应服务，具备第二自然日快速修复服 务能力，响应时间内未能及时修复，设备生产厂商可免费赠送延迟日数对 应的月度延保服务； （2）服务响应时间：提供 7*24 小时电话支持服务； （3）数据安全服务：提供保修期内 3 年 1 次数据拯救服务； ▲（4）为确保参数及服务真实有效性，供货时需提供设备生产厂商满足服 务要求售后服务承诺函原件及参数确认函原件。 |

## 商务条款

合同履约期限：签订合同之日起30日历天内交货并安装完毕交付使用。 合同签订期：自中标通知书发出之日起20日内。 三、交货地点：招标人指定地点 四、售后服务要求： 1、质保期及免费维护期限：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，质量保证期不少于 3年（参数要求中有特殊要求的按其要求执行，质量保证期起算日期自交货并验收合格之日起计），交货验收合格之日起计；在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，中标人无偿维修。如涉及失效零件更换，该零件应由中标人提供免费上门服务。 2、安装及培训要求： ①. 免费送货上门、安装、调试，在安装地免费对项目学校教师提供设备的软硬件系统介绍与调试、设备的基本功能及快捷按钮的使用与维护、教学资源库的管理和使用、利用教学资源库进行课件设计等相关的使用技术培训；提供技术人员的现场操作使用及基本维护的免费培训（时间不少于 7个工作日），使受训人员了解设备的工作原理、操作规程以及维护、保养方法。用户使用设备一段时间后，中标人对用户相关人员进行进一步操作和技术培训；中标人必须免费提供完善的产品使用手册、使用说明书、操作培训手册、维护手册等。 ②.培训对象：（1）学校设备管理者培训；（2）技术骨干培训2名；（3）学科骨干培训2名；（4）设备的使用人员和维护人员；（5）全员培训。 ③.培训所产生的费用由中标人负责。 3、服务响应：中标人应接到故障通知后1小时之内响应， 4 小时内到达采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，中标人须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常使用。 4、投标人所提供的设施设备必须是全新、完整、未使用过的产品。设施设备必须为符合国家有关质量安全标准的合格产品。产品零部件、配件、包装及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。 5、中标人所提供的货物必须符合投标技术参数的标准，一旦发现中标人所提供货物与投标文件要求的技术参数不符，即使设备已交付使用，招标人有权中止合同，无条件退货，且中标人还应赔偿招标人的相关损失。如招标人在验货过程中发现有质量问题的货物，中标人需在招标人要求的时间内予以无条件换货。 6、中标人供应的货物，必须进行客户回访服务，中标人自交货并验收合格之日起3年内，每年4次（即3个月内1次）的客户回访服务，并且形成回访记录。 7、多媒体设备的使用培训和日常维护等售后服务，质保期内对设备保养每个季度至少定期回访一次（凭回访记录证明办理退还质量保证金），并提供终身维护。每套设备要贴上中标人售后服务的报修电话。 五、其他要求： 1、投标报价为招标人指定地点的现场交货安装调试、税金、管理费等，包括：1）货物的价格；2）货物的标准附件（如铜管、保温棉等）、备品备件、专用工具的价格；3）运输、装卸、调试、安保、培训、技术支持、售后服务、管理等所有涉及设备安装调试直至整个项目验收合格及售后服务等费用；4）必要的保险费用和各项税费； 2、必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”； 3、货物验收时如有必要，采购人可委托相关的检测机构进行检测，检测费用由中标人支付； 4、付款方式及质量保证金： 1、本项目无预付款。中标人交货完毕、完成安装调试及人员培训，经验收合格后，采购人在一个月内一次性支付全部合同总金额。 2、质量保证金为中标价的3%，交货安装完毕并验收合格后，中标人以转账、电汇等形式缴入采购人指定帐户。在质保期内发生的质量问题，免费无条件维修或更换；否则造成的损失从质量保证金中扣除。质保期内无质量问题或有质量问题但履行约定后，质保期满后15个工作日内凭回访记录证明退还中标人。中标人不按投标文件的承诺履行时，视为违约。 5、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。

## 第三章	投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：平南县中学教育教学设备采购项目 项目编号：GGZC2022-G1-60162-GXXK |
| 2 | 投标人资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物（经营范围包含本次采购货物），具备法人资格的供应商。 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次政府采购活动。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价：本项目的报价包含全部设备的采购、运送期间的仓储保管费、装车费、卸货费、运费、保险及税金费用、安装调试直至整个项目验收合格及售后服务等费用等。 2、本项目采购预算控制价：详见“招标公告”。 3、投标人须就《招标项目采购需求》中全部的货物和服务内容作完整唯一报价； 4、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 5、本项目的招标代理服务费按固定价收取，1分标：人民币叁万肆仟肆佰捌拾元整（￥34480.00元）；2分标：人民币叁万叁仟陆佰陆拾元整（￥33660.00元）。由中标人向采购代理机构支付。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清采购代理服务费。 开户名称：广西相凯工程管理有限公司贵港分公司 开户银行：广西北部湾银行贵港分行 开户账号：8000 8666 2500 017 |
| 4 | 投标保证金：无 |
| 5 | 答疑与澄清： 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到采购文件之日或者采购文件公告期届满之日起 7 个日历日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 6 | 投标文件组成：投标文件份数：正本一份。 |
| 7 | 投标文件递交截止时间：2022年 4 月 20 日上午9时00分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目公开招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 8 | 开标时间：2022年 4 月 20 日9时00分。 1、本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各供应商应在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行电子响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 投标电子响应文件解密时间： 投标时间后30分钟内投标供应商可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标电子响应文件。若投标供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标电子响应文件作为依据，若电子备份投标电子响应文件件与政采云平台上传的电子响应文件被识别为不一致的，以电子备份投标电子响应文件作为评审依据；投标供应商按时在线解密电子响应文件的，以在线解密的电子响应文件作为评审依据。若谈判供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标电子响应文件的，视为电子响应文件撤回。 |
| 9 | 电子备份电子响应文件光盘（或U盘）密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖供应商单位公章，在封套上标记“电子响应文件”字样，在竞标截止时间前提交。（由供应商自行选择是否提交电子备份电子响应文件，但不提交电子备份电子响应文件的，不作为否决条件；若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败，供应商未在竞标截止时间前递交电子备份电子响应文件的，自行承担后果）。 |
| 10 | 评标办法： 本项目评标办法为综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法》。 |
| 11 | 中标公告及中标通知书： 采购代理机构将在评标结束两个工作日内将采购结果报告送达采购人，采购人在五个工作日内按照采购结果报告中推荐的第一中标候选供应商确定为中标供应商，采购代理机构在采购人依法确认中标供应商后 2 个工作日内发布中标公告和中标通知书， 中标公告发布于http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.ggcz.gov.cn/（贵港市政府采购网）、贵港市公共资源交易中心网站（网址：http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）。 |
| 12 | 履约保证金：无 |
| 13 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起20日内。 |
| 14 | 采购资金来源：财政资金。 |
| 15 | 付款方式：1、本项目无预付款。中标人交货完毕、完成安装调试及人员培训，经验收合格后，采购人在一个月内一次性支付全部合同总金额。 2、质量保证金为中标价的 3%，交货安装完毕并验收合格后，在应付款中一次性扣留质量保证金。在质保期内发生的质量问题，免费无条件维修或更换；否则造成的损失从质量保证金中扣除。质保期内无质量问题或有质量问题但履行约定后，质保期满后15个工作日内凭回访记录证明退还中标人。中标人不按投标文件的承诺履行时，视为违约。 |
| 16 | 投标文件有效期：90 天。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 18 | 1、本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 3、对投标人资格审查时进行信用查询： 查询渠道：“信用中国” 网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 查询起止时间：招标公告发布后任 1 日。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国” 网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违 法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |

一、总	则

##### （一）适用范围

本招标文件适用于平南县中学教育教学设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规、规章，通过公开招标来择优选定中标单位。

##### （二）定义

- 招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

- “投标人”系指向招标采购单位提交投标文件的单位或自然人。

- “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- “书面形式”包括合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

- “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

- “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

- “负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

- “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

（三）招标方式：

公开招标

##### （四）投标委托

电子投标

##### （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

##### （六）转包与分包

- 本项目不允许转包。

- 本项目不可以分包。

##### （七）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### （八）回避与串通投标

1.在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

3.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

##### （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，招标代理机构应当依照上述规定就招标人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后三个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人必须首先经过质疑程序，质疑材料必须符合《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》的规定，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级人民政府财政部门投诉。

2.政府采购监督管理机构在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知招标人暂停采购活动。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

4.质疑人或投诉人提供的书面材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下内容：

- 质疑人或投诉人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；

- 被质疑人或被投诉人的单位名称或姓名等；

- 质疑或投诉的事实及理由；

- 有关违纪违规的情况和有效证明材料；

- 质疑人或投诉人的签章及质疑或投诉时间；

如未按上述要求所进行以及不符合《广西壮族自治区供应商质疑处理办法》规定的质疑或投诉将被视为无效，不予受理。

（十）联合体投标

▲不允许联合体投标。

##### 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标公告；

- 招标项目采购需求；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 政府采购合同格式；

- 投标文件格式。

##### （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按照投标人须知前附表第5点要求提出。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少 15 日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5.采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

##### 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务文件、技术文件三部分组成。

1.资格证明文件【第（1）至（5）项为必须提供，否则作投标无效处理】

（1）法定代表人有效的身份证复印件（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人有效的身份证复印件（格式见附件）委托代理时必须提供；

（3）投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；

（4）投标声明书 (格式见附件) ；

（5）投标人提供《采购项目投标资格承诺函》

（6）招标文件要求的其他资格证明文件。

2.商务文件【第（1）至（4）项为必须提供，否则作投标无效处理】

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）商务响应表；

（4）开标一览表（格式见附件）；

（5）投标人的类似成功案例的业绩证明文件；（如有，请附合同、中标通知书（如果有）；

（6）中小企业声明函；（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）

（7）残疾人福利性单位声明函；（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）

（8）节能产品、环境标志产品等方面的认证证书；（如属于政府优先采购或强制采购的产品，必须提供认证证书）

（9）投标单位的信誉、荣誉证书或文件复印件；

（10）投标单位情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）；

（11）投标人认为可以证明其能力的其他材料。

3.技术文件【第（1）至（2）项为必须提供，否则作投标无效处理】

▲（1）设备配置清单（均不含报价）；（必须提供）

▲（2）技术响应表；（必须提供）

（3）售后服务方案（含服务响应、零配件售后、培训等涉及评分项的内容）；

（4）项目实施方案（含项目计划方案、项目实施人员配置、安全管理保障措施等涉及评分项的内容）；

(5) 招标项目采购需求中要求响应或必须提供的材料；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明。

##### ▲特别说明：投标声明书、投标响应表、投标函、开标一览表（报价表）必须由法定代表人或委托代理人手写签名或电子签名并加盖单位电子签章，法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人亲笔签名并加盖单位电子签章，否则投标无效。

（二）投标文件的语言及计量

- 投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

- 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

##### （三）投标报价

- 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- 本项目投标应以人民币报价：本项目的报价包含全部设备的采购、运送期间的仓储保管费、装车费、卸货费、运费、保险及税金费用、安装调试直至整个项目验收合格及售后服务等费用等。

- 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 各分标投标人报价不能超各分项采用预算价及各分标段采购预算价。

##### （四）投标文件的有效期

- 自投标截止之日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

##### （五）投标保证金：无

##### （六）投标文件的签署

1.投标文件编制要求详见本章 “三、投标文件的编制”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

2.投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

3.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

4.投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

5.投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（签章）或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

6.对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

##### （七）投标文件的递交

1.投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云平台”。

2.未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

3.电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

4. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

4.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

4.2“政采云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

4.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

##### 四、开标

（一） 开标时间和地点

1.开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

2.如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

## （二） 开标程序

1.开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

2.开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

## 五、资格审查

1资格审查

1.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

1.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格式，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

1.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（5）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

1.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

# 六、评标

## （一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

1.采购预算金额在1000万元以上；

2.技术复杂；

3.社会影响较大。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标办法及评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

1.评标原则

1.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

1.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

1.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

1.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

2.评标方法及评标标准

2.1本项目的评标方法详见“第四章 评标办法及评标标准”。

2.2 评标委员会按照“第四章 评标办法及评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

2.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

2.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签名或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签名确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见《第四章：评标办法及评标标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

##### 七、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（二） 中标供应商确定后，采购代理机构在两个工作日内发布中标公告，中标公告发布于     http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.ggcz.gov.cn/ （ 贵港市政府采购网） 、 贵港市公共资源交易中心网站（ 网址： http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标供应商须在中标公

示结束之日起 2 个工作日日内领取领取中标通知书和中标通知书发出之日起 20日内与招标单位签订合同， 延期自误。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

八、履约保证金：无

##### 九 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理。

（3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

第四章   评标办法

#### 一、评分原则

#### （一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由采购人和依法组成的评审专家代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的报价分、技术分、商务分等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》或者相关证明材料，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予 10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号） 的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予 10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

##### 二、评标方法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分............................ . .............. ................ (满分30分)

有效投标人最低评标报价金额

某投标人价格分 =	×30 分

某投标人评标报价金额

注：为了避免价格的恶性竞争，保证整体项目的质量和确保服务质量，如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求投标人在规定的时间内提供本项目成本分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：投标文件中投标人自身出具的产品详细价格构成说明函原件[包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润；提供近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查）；提供至少2个类似业绩的费用成本组成明细（并提供该合同复印件，原件现场核查）]及相关证明材料供评委审查。非生产厂家投标人同时还须提供全部货物生产厂家出具的详细价格构成说明函原件[包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润；提供近两年经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查）；提供至少3个类似业绩的费用成本组成明细（需要附上合同复印件，原件现场核查）]及相关证明材料、全部货物生产厂家的联系人和联系电话以供确认。以上资料必须齐全，并且相关资料真实性及合理性必须完全为评标委员会所接受。如未在规定时间内提供以上材料或材料不能证明其报价合理性的，将作无效投标处理。

##### 2、技术分	38分

##### （1）货物性能、配置分.................................... ...（满分20分）

评委根据投标人的投标产品性能、配置在相应档次内独立打分。

非“▲”项功能参数，达到 5 项（含本数）以上负偏离的视为未能满足招标文件要求，作投标无效处理。

①货物性能、配置基本满足招标文件要求，综合评定相对一般，得5分。

②投标产品功能和配置完全满足采购需求，产品整体技术达到国内先进水平，安全可靠，有切实可行的产品质量技术保障措施。且有一项带“▲”技术参数或要求、性能配置实质性优于招标文件且评标时被评标委员会接受的，得10分。

③投标产品功能和配置完全满足采购需求，产品整体技术达到国际水平，节能、故障率低，安全可靠，有切实可行的产品质量技术保障措施。且有三项带“▲”技术参数或要求、性能配置实质性优于招标文件且评标时被评标委员会接受的，得15分。

④投标产品功能和配置完全满足采购需求，产品整体技术先进成熟，达到国际先进水平，节能、故障率低，安全可靠，有切实可行的产品质量技术保障措施。且有四项及以上带“▲”技术参数或要求、性能配置实质性优于招标文件且评标时被评标委员会接受的，得20分。

（2）项目实施、安装方案分.................................... (满分18分)

评标委员会对投标人的投标文件中实施方案的科学性、可行性、可操性、针对性等方面进行综合评定，并在各档次内独立打分。实施方案至少包括以下内容：设备安装调试、人员安排、实施进度控制、文明施工、试运行方案等。

①投标人不满足项目基本要求,无项目实施、安装方案的，得0分；

②项目实施方案形成项目管理文档计划，有项目管理组织机构图，有各个阶段工作安排，能说明人员安排及实施进度的，得6分；

③项目实施方案有项目管理组织机构图，能对各个阶段工作安排进行说明，有人员安排及实施进度，有工程实施安全保障措施，工程质量保证措施。项目实施管理及实施组织方案，实施组织机构及人员配备较齐全，有一定的可实施性。拟投入项目实施人员数量3-5人（含5人）并列明名单，满足以上要求的，得12分；

④项目实施方案完整、详细，能提供项目管理组织机构图，有施工组织计划，详细说明项目概况、设计依据、各个阶段工作安排，项目具体实施进度，项目实施人员安排。有工程实施工程进度图，并有赶工措施、工程质量保证措施、项目风险管理措施，项目应急预案。有详细的项目实施管理及实施组织、计划工期方案，实施组织机构、实施人员结构配备完善。有良好的项目实施保障措施，拟投入项目实施人员数量6人（含）以上并列明名单，且为保证投标人能提供完整、合理的安全防范体系设计，保证项目顺利落地，满足满足以上要求的，得18分。

##### 3、商务分	32分

- 售后服务方案分.................................... .（满分25分）

评标委员会对投标人的投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、技术培训方案、保修期外维修方案、售后服务人员配置、应急预案、其他优惠措施、安装要求及方案、质量保障等方面进行评审，并在相应等级内独立打分。

①投标人不满足招标文件要求的，得0分；

②按招标文件要求质保期保修，质保期满后维修零配件优惠；到达现场处理故障时间为8小时以内，有培训和定期回访计划，但售后服务方案较简单，得7分；

③投标人拟到达现场处理故障时间为4小时以内；拟投入本项目售后服务人员有3（含）人内的；提供有售后服务机构服务电话及维护人员联系方式，发生故障时有替代产品、提供质保期满后维修零配件优惠，有培训计划、培训场地（投标人提供），有定期回访，满足以上要求的，得15分；

④售后服务方案提供优惠的维护和响应时间条件，能提供7*24小时全国热线服务电话；拥有优秀的本地维护能力，在项目所在地设有售后服务机构（提供营业执照、场地租赁合同或其他有效证明复印件），到达现场处理故障时间为2小时以内；有优秀的售后服务能力，拟投入本项目售后服务人员有4人（含）以上；提供整体维护解决方案、故障处理流程及维护保障流程，有运行维护应急预案；发生故障时有替代产品供采购人使用、质保期满后维修零配件优惠；项目合同期内提供技术支持服务、有培训计划和培训考核方案、优秀的培训场地（投标人提供）；有巡检计划、定期回访；满足以上要求的，得25分。

- 业绩分.................................... ........（满分7分）

①投标人自2018年以来完成过同类项目业绩的（以中标通知书或合同复印件为准），每提供1项得2分，满分4分；（在投标文件中提供中标通知书或合同复印件并加盖单位公章）

②投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和职业健康安全管理体系ISO45001认证的，每提供1份证书得1分，满分3分；（在投标文件中提供证书复印件并加盖单位公章）

5、总得分 =1+2+3。

三、成交候选供应商推荐原则

(一)评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人

（二) 评标小组认为，某投标人的有效投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标小组可以取消该投标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

第五章    政府采购合同格式

政府采购合同（参考）

合同编号：

招标编号：

采购单位（甲方）

采购计划号

供 应 商（乙方）

项目名称编号：

签	订	地	点

签 订 时 间    	年       月       日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条	合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号及技术参数、生产厂家 | 单位 | 数 量 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额（大写） （小写）￥ 元 |

2、合同合计金额包括全部设备的采购、运输、利润、税金、安装、调试直至整个项目验收合格、售后服务（运送期间的仓储保管费、装车费、卸货费、运费、保险及税金费用）等。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

##### 第二条	质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

##### 第三条	权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式： 不限		。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目不接受损耗 。

第五条	交付和验收

1、交付使用时间： 按乙方投标文件中所承诺的期限；地点：  采购单位指定地点   。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方在到货后即首先对货物外观、数量进行初步验收，（安装、调试完）后 7 个工作日内进行详细验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲、乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。乙方供货如有延期，延期一天扣除违约金1000元，以此类推。

6、甲方对验收有异议的，在验收后 5 个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 	日内及时予以解决。

第六条	安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方 2 名技术人员的培训。培训时间、地点： 采购人指定的时间及地点 。

第七条	售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期；按乙方投标文件中所承诺的期限。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条	付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：本项目无预付款，供应商交货完毕、完成安装调试及人员培训并验收合格开具发票后，采购人一次性支付合同总金款。

第九条	质量保证金

1、质量保证金：质量保证金为中标价的3%，交货安装完毕并验收合格后，中标人以转账、电汇等形式缴入采购人指定帐户。

2、质量保证金的退还：  质保期内无质量问题或有质量问题但履行约定后，质保期满后15个工作日内凭回访记录证明退还中标人。

有下列情形，视为中标人违约，质保金将不予退还：中标人在约定的时间内不按投标文件履行承诺的。

##### 第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

##### 第十一条	违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付中标金额的 2%滞纳金，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰ 滞纳金。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条、不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条	合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条、诉讼

##### 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十五条、合同生效及其它

  - 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

  - 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

  - 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十六条	合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条	签订本合同所依据的文件

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

上述文件为合同组成部分，通具有约束力。

第十八条	本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构、甲、乙双方各一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副   本报同级财政部门备案。

# 合 同 附 件

1、供应商承诺具体事项：

2、售后服务具体事项：

3、保修期责任：

4、其他具体事项：

甲方（章）	乙方（章）

年	月	日	年	月	日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 第六章	投标文件格式

### 投标文件的外层封面格式：

投 标 文 件

（电子投标文件）

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件、商务文件、技术文件三部分组成。

投标人名称：

投标人地址：

年	月	日

资格证明文件

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

致：                （招标代理机构） ：

我           （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人及委托代理人有效的身份证正反面复印件

委托代理人签名：                                 法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

委托代理人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件：

投标声明书：

投标声明书

致：                 （招标代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                     。

我       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_       项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务名称为：                              ；若我方中标，可随时提供该类型服务。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该类型服务的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

- 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

- 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：　　　　　　　　　　　　；

- 我方在次声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完成符合《中华人民共和国》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

投标人提供《采购项目投标资格承诺函》：

采购项目投标资格承诺函

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、提交投标文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

日期：	年	月	日

商务文件格式

电子投标文件

商务文件格式

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

投标函

致：               （招标代理机构名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：         ），签字代表       （全名）经正式授权并代表投标人                     （投标人名称）提交资格证明文件、商务文件、技术文件电子版一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起       天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：           邮编：            电话：

传真：            投标人代表姓名              职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或委托代理人签字:___________                      日期:_____年___月___日

投标报价明细表

##### 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 单 位 | 数 量 | 品牌及生产厂家 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： （￥ ） |
| 交货限： |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

商务响应表格式

请逐条对应招标文件《招标项目采购需求》中配置要求，认真填写本表

| 项号 | 招标配置条款要求 | 投标配置条款承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

日	期：

开标一览表

招标编号：

投标人名称：                                               金额单位：人民币（元）

##### 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 单 位 | 数 量 | 品牌及生产厂家 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： （￥ ） |
| 交货期： |

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

日期：

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人的类似成功案例的业绩证明文件；（如有，请附合同、中标通知书（如果有）：

#### 中小企业声明函：

中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （采购人名称）   的       （项目名称）     采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 节能产品、环境标志产品等方面的认证证书；（如属于政府优先采购或强制采购的产品，必须提供认证证书）；

投标单位的信誉、荣誉证书或文件复印件；

投标单位情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）；

投标人认为可以证明其能力的其他材料（结合投标人自身情况及招标文件其他要求和评分要素自行提供）。

技术文件封面格式：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

#### 年    月    日

（1）设备配置清单（均不含报价）

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 品牌及生产 厂家 | 规格型号及技术参数 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字）：

日期：     年    月    日

##### （2）售后服务方案（含服务响应、零配件售后、培训等涉及评分项的内容）；

##### （3）项目实施方案（含项目计划方案、项目实施人员配置、安全管理保障措施等涉及评分项的内容）

附表：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可参照本表格式自行划表填写。

投标人（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

（4）招标项目采购需求中要求响应或必须提供的材料；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明

# Text boxes

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： 年 月 日 | 委托代理人： 年 月 日 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： |