广西品至工程项目管理有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：凭祥市中医院医生诊桌等一批

医疗家具采购及安装

项目编号：GXZC2020-(Z1)-09131-GXPZ

采购单位：凭祥市中医院

采购代理机构：广西品至工程项目管理有限公司

2020年11月

目录

第一章  采购公告	1

第二章  货物需求一览表	3

第三章  评审方法	23

第四章  竞标人须知	24

第五章  竞标文件格式	38

第六章  合同条款及格式	50

# 第一章 竞争性谈判采购公告

广西品至工程项目管理有限公司

凭祥市中医院医生诊桌等一批医疗家具采购及安装

(GXZC2020-(Z1)-09131-GXPZ)

竞争性谈判采购公告

项目概况： 凭祥市中医院医生诊桌等一批医疗家具采购及安装项目的潜在供应商应在政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载获取采购文件，并于 2020年11月27日10时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2020-(Z1)-09131-GXPZ

政府采购计划编号：PXZC2020-J1-00429-001

项目名称：凭祥市中医院医生诊桌等一批医疗家具采购及安装

采购方式：☑竞争性谈判 □竞争性谈判 □询价

预算金额：人民币壹佰零捌万玖仟叁佰叁拾壹元壹角整（¥1089331.10元）。其中：A分标：采购预算56.634324万元；B分标：采购预算52.298786万元。

最高限价：与预算金额一致

采购需求：凭祥市中医院采购一批医疗家具采购及安装(具体内容详见采购文件货物需求一览表)

合同履行期限：自合同签定之日起5日历天内交货完毕并安装、调试交付使用。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购内容，具备法人资格的供应商；

3. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

4. 本次招标不接受联合体投标。

三、获取采购文件

1.获取时间：2020年11月23日至2020年11月26日，每天上午9：00至12:00，下午14：30至17：30（北京时间，法定节假日除外 ）

2.获取招标文件的方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）“项目采购一获取采购文件”模块，实名申请免费获取招标文件，非实名申请将审核不通过，审核不通过的投标人非有效投标人，不能参加投标活动。

未注册的供应商可在政采云平台完成注册成为正式供应商后再实名申请获取招标文件。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。供应商未按规定获取招标文件的，代理机构有权拒收其响应文件。

四、响应文件提交

截止时间：2020年11月27日10时00分整截标后（北京时间）

地点：崇左市城南八路万隆商务领寓3楼313号广西品至工程项目管理有限公司

五、开启

时间：2020年11月27日10时00分整截标后（北京时间）

地点：崇左市城南八路万隆商务领寓3楼313号广西品至工程项目管理有限公司

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、（3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、（4）强制采购、优先采购环境标志产品和节能产品。

2、网上查询地址：本次谈判公告同时在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）媒介上发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人名称：凭祥市中医院

地址：凭祥市天南路蓬莱阁对面

联系人：甘主任    联系电话：0771-8529025

2、采购代理机构：广西品至工程项目管理有限公司

地址：南宁市良庆区金龙路2号南宁万科大厦3栋4栋及地下室1147号

联系方式： 黄工  联系电话：0771-3307322

3.监督部门：凭祥市财政局政府采购监督管理股   联系电话：0771-5972672

4.项目联系方式

项目联系人：熊工  联系电话：19907721808

采购单位：凭祥市中医院

采购代理机构：广西品至工程项目管理有限公司

2020年11月23日

# 第二章  货物需求一览表

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代（有特殊要求的除外），但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或竞标人选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写竞标报价表和技术规格偏离表。

3、评审时如果发现本一览表中“技术参数及配置要求”中含有某一品牌特有的技术参数或限制要求，谈判小组有权将其不作为实质性要求。

4、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的承诺，否则视为不响应招标文件要求，投标无效。

5、计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯）、电视设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品，若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品。投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料，否则相应投标无效。

- 本货物需求一览表中的内容如与第五章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

A分标货物清单一览表：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制导诊台 | 1组：3700/1600w/700D*750H/100H 1组： 2200/1400W*700D*750H/1100H 1组： 3350/1950W*700D*750H/1100H 3组： 5000/3640W*700D*750H/1100H | 40.12 | 米 | 台面：台面采用优质大理石台面，美观大方，耐刮花、耐高温、易清洗； ★2、基材：采用优质环保型中纤板,优于E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3（气候箱法）；含水率≤12%；板材理化性能指标符合国家标准GB/T4897-2015的要求； ★3、饰面：表面饰面为三聚氰胺面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能符合国家标准GB/T15102-2006的要求； 4、封边：近色PVC封边，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果； 5、五金配件：采用优质五金配件，金属脚架，必须经过酸洗、磷化、防锈处理；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理；表面平整光滑不起泡； ★6、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；游离甲醛≤0.50g/kg。 7、表面颜色：待定。含主机架、键盘架、三抽柜。 |
| 2 | 办公桌 | 1200w*600D*750H | 13 | 张 | ★1、基材：采用优质环保型中纤板,优于E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3（气候箱法）；含水率≤12%；板材理化性能指标符合国家标准GB/T4897-2015的要求； ★2、饰面：表面饰面为三聚氰胺面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能符合国家标准GB/T15102-2006的要求； 3、封边：近色PVC封边，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果； 4、五金配件：采用优质五金配件，金属脚架，必须经过酸洗、磷化、防锈处理；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理；表面平整光滑不起泡； ★5、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；游离甲醛≤0.50g/kg。 6、表面颜色：待定。含主机架、键盘架、三抽柜。 |
| 3 | 办公桌 | 1250w*400D*750H | 5 | 张 | ★1.基材：采用优质E1级中纤板，经过高温干燥，脱脂，防潮，防虫，防腐等化学处理，甲醛释放为2.2mg/100g符合国家标准。 ★2.饰面：采用优质E1级三胺板双面高温热压贴面，具有防火，耐磨，防污、表面硬度高等特点，符合国际环保标准，原材料树种一致，经过防潮，防虫、防腐等化学处理。 3.五金配件：采用优质导轨、铰链及锁具等五金配件。导轨可反复抽拉不少于312万次并承重约30kg,正常使用超过十年。盐水及盐雾检测48小时以上，不生锈。 4. 封边材：采用同色PVC活橡胶边封边带，经电脑排版，铜板印刷让纹理更美观，面板四周及抬脚都用≥2MM厚度PVC封边条采用全自动机器封边。 5.含主机架、键盘架、三抽移动柜 |
| 4 | L型 收费桌 | 1445/1650W*600D*750H | 1 | 张 | ★1、基材：采用优质E1级中纤板，经过高温干燥、脱脂、防潮、防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量为2.2mg/100g，符合国家标准。 ★2.饰面：采用优质E1级三胺板双面高温热压贴面，具有防火、耐磨、防污、表面硬度高等特点，符合国际环保标准。原材料树种一致，经过防潮，防虫、防腐等化学处理。 3.五金配件：采用优质导轨、铰链及锁具等五金配件。导轨可反复抽拉不少于312万次并承重约30kg,正常使用超过十年。盐水及盐雾检测48小时以上，不生锈。 4.封边材：采用同色PVC活橡胶边封边带，经电脑排版，铜板印刷让纹理更美观，面板四周及抬脚都用≥2MM厚度PVC封边条采用全自动机器封边。 5.含主机架、键盘架、三抽移动柜。 |
| 5 | 诊桌 | 1500w*1500D*750H | 21 | 张 | ★1、基材：采用优质环保型中纤板,优于E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3（气候箱法）；含水率≤12%；板材理化性能指标符合国家标准GB/T4897-2015的要求； ★2、饰面：表面饰面为三聚氰胺面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能符合国家标准GB/T15102-2006的要求； 3、封边：近色PVC封边，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果； 4、五金配件：采用优质五金配件，金属脚架，必须经过酸洗、磷化、防锈处理；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理；表面平整光滑不起泡； ★5、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；游离甲醛≤0.50g/kg。 6、表面颜色：待定。含主机架、键盘架、三抽柜。 |
| 6 | 办公桌 | 1600w*800D*750H | 7 | 张 | ★1、基材：采用优质环保型中纤板,优于E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3（气候箱法）；含水率≤12%；板材理化性能指标符合国家标准GB/T4897-2015的要求； ★2、饰面：表面饰面为三聚氰胺面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能符合国家标准GB/T15102-2006的要求； 3、封边：近色PVC封边，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果； 4、五金配件：采用优质五金配件，金属脚架，必须经过酸洗、磷化、防锈处理；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理；表面平整光滑不起泡； ★5、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求；游离甲醛≤0.50g/kg。 6、表面颜色：待定。含主机架、键盘架、三抽柜。 |
| 7 | 办公桌 | 1400w*700D*750H | 3 | 张 | ★1、基材：采用优质环保型中纤板,优于E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3（气候箱法）；含水率≤12%；板材理化性能指标符合国家标准GB/T4897-2015的要求； ★2、饰面：表面饰面为三聚氰胺面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能符合国家标准GB/T15102-2006的要求； 3、封边：近色PVC封边，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果； 4、五金配件：采用优质五金配件，金属脚架，必须经过酸洗、磷化、防锈处理；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理；表面平整光滑不起泡； ★5、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；游离甲醛≤0.50g/kg。 6、表面颜色：待定。含主机架、键盘架、三抽柜。 |
| 8 | 办公桌 | 2400W*1200D*750H | 1 | 张 | ★1、基材：采用优质环保型中纤板,优于E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3（气候箱法）；含水率≤12%；板材理化性能指标符合国家标准GB/T4897-2015的要求； ★2、饰面：表面饰面为三聚氰胺面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能符合国家标准GB/T15102-2006的要求； 3、封边：近色PVC封边，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果； 4、五金配件：采用优质五金配件，金属脚架，必须经过酸洗、磷化、防锈处理；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理；表面平整光滑不起泡； ★5、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；游离甲醛≤0.50g/kg。 6、表面颜色：待定。含主机架、键盘架、三抽柜。 |
| 9 | 办公桌 | 3600W*1200D*750H | 3 | 张 | ★1、基材：采用优质环保型中纤板,优于E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3（气候箱法）；含水率≤12%；板材理化性能指标符合国家标准GB/T4897-2015的要求； ★2、饰面：表面饰面为三聚氰胺面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能符合国家标准GB/T15102-2006的要求； 3、封边：近色PVC封边，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果； 4、五金配件：采用优质五金配件，金属脚架，必须经过酸洗、磷化、防锈处理；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理；表面平整光滑不起泡； ★5、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；游离甲醛≤0.50g/kg。 6、表面颜色：待定。含主机架、键盘架、三抽柜。 |
| 10 | 办公椅 | 常规 | 10 | 张 | 椅身：坐垫承重部分采用12mm六层夹板压制成型。 面料：选用优质网布面料，经过路易士工艺加工，皮质柔软，舒适，透气性好，防虫，不退色，无异味。 ★海绵：选用密度高于35-40#的高密度发泡型海绵，回弹性好，不易变形阻燃。海绵符合QB/T1952.1-2012《软体家具、沙发》的要求。 ★气杆：120下沉电镀汽压棒。能承受20万次的循环加压不出现金属疲劳，气压杆符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的要求，表面抗炎雾化，48h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2其中直径≧1.0mm锈点不超过5点。 ★底盘：普通职员椅底盘带原位锁定。 椅脚：优质PP五星脚架。 脚轮：C型黑色PU轮 |
| 11 | 办公椅 | 常规 | 81 | 张 | 椅身：坐垫承重部分采用12mm六层夹板压制成型。 面料：选用优质网布面料，经过路易士工艺加工，皮质柔软，舒适，透气性好，防虫，不退色，无异味。 ★海绵：选用密度高于35-40#的高密度发泡型海绵，回弹性好，不易变形阻燃。海绵符合QB/T1952.1-2012《软体家具、沙发》的要求。 ★气杆：120下沉电镀汽压棒。能承受20万次的循环加压不出现金属疲劳，气压杆符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的要求，表面抗炎雾化，48h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2其中直径≧1.0mm锈点不超过5点。 ★底盘：普通职员椅底盘带原位锁定。 椅脚：优质PP五星脚架。 脚轮：C型黑色PU轮 ★需提供货物实物拍照的正面图，侧面图及背面图。 |
| 12 | 诊椅 | 常规 | 29 | 张 | 不锈钢金属脚架。 2.座垫泡绵：采用PU低燃成型发泡泡棉，表面有搞氧化保护膜，类似天然乳胶，永不变形。 |
| 13 | 输液椅 | 常规 | 42 | 位 | 1.坐椅材质：1.5厚不锈钢板，加硬合金铝夹边；夹边经打磨后电化处理。 2.支撑脚主梁优质钢管，表面静电环氧基粉沫喷涂 3.坐背仰压负重：150KG 4.坐椅托马：9*22mm拉丝钢 5.扶手：实木 6.连接固定体件：热处理加硬钢质螺钉。 |
| 14 | 候诊椅 | 常规 | 146 | 位 | 坐椅材质：1.5厚不锈钢板，加硬合金铝夹边；整体负重为200kg,表面拉丝处理，夹边经打磨后电化处理。 支撑脚主梁：80*40矩管，整体负重不低于1250kg,表面静电环氧基粉沫喷涂 ,厚度为80um，硬度为2-3H。 坐背仰压负重：150KG。 坐椅托码：9*22mm拉丝钢 5.扶手：椭圆管40*22*1.5mm,负重为200kg。 ★5、需提供货物实物拍照的正面图，侧面图及背面图。 |
| 15 | 换药桌 | 1800W*600D*750H | 1 | 张 | ★1、基材：采用优质环保型中纤板,优于E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3（气候箱法）；含水率≤12%；板材理化性能指标符合国家标准GB/T4897-2015的要求； ★2、饰面：表面饰面为三聚氰胺面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能符合国家标准GB/T15102-2006的要求； 3、封边：近色PVC封边，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果； 4、五金配件：采用优质五金配件，金属脚架，必须经过酸洗、磷化、防锈处理；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理；表面平整光滑不起泡； ★5、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求；游离甲醛≤0.50g/kg。 6、表面颜色：待定。 |
| 16 | 肌注桌 | 800W*600D*750H | 1 | 张 | ★1、基材：采用优质环保型中纤板,优于E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3（气候箱法）；含水率≤12%；板材理化性能指标符合国家标准GB/T4897-2015的要求； ★2、饰面：表面饰面为三聚氰胺面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能符合国家标准GB/T15102-2006的要求； 3、封边：近色PVC封边，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果； 4、五金配件：采用优质五金配件，金属脚架，必须经过酸洗、磷化、防锈处理；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理；表面平整光滑不起泡； ★5、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求；游离甲醛≤0.50g/kg。 6、表面颜色：待定。 |
| 17 | 文件柜 | 1350W*400D*2000H | 10 | 组 | ★1、基材：采用优质环保型中纤板,优于E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3（气候箱法）；含水率≤12%；板材理化性能指标符合国家标准GB/T4897-2015的要求； ★2、饰面：表面饰面为三聚氰胺面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能符合国家标准GB/T15102-2006的要求； 3、封边：近色PVC封边，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果； 4、五金配件：采用优质五金配件，金属脚架，必须经过酸洗、磷化、防锈处理；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理；表面平整光滑不起泡； ★5、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；游离甲醛≤0.50g/kg。 6、表面颜色：待定。 |
| 18 | 文件柜 | 900W*400D*2000H | 19 | 组 | ★1、基材：采用优质环保型中纤板,优于E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3（气候箱法）；含水率≤12%；板材理化性能指标符合国家标准GB/T4897-2015的要求； ★2、饰面：表面饰面为三聚氰胺面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能符合国家标准GB/T15102-2006的要求； 3、封边：近色PVC封边，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果； 4、五金配件：采用优质五金配件，金属脚架，必须经过酸洗、磷化、防锈处理；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理；表面平整光滑不起泡； ★5、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；游离甲醛≤0.50g/kg。 6、表面颜色：待定。 |
| 19 | 铁皮文件柜 | 850W*400D*1850H | 3 | 组 | 存放方便，结实耐用； 可调塑料脚垫； 独立合金凹形拉手，明装外挂锁扣。 每个柜门内置一块层板 柜子脚垫采用防腐材料 材料采用冷轧钢板结构，柜体采用0.6mm厚国标优质冷轧钢板，柜整体表面经酸洗、磷化工艺流程处理，喷涂后防腐、附着力强，耐氧化性好，符合国家标准。 7、外观；采用亚光静电粉末喷涂，表面高温塑化，要求防锈、防变形、防外层表皮脱落，结构牢固，经久耐用。 |
| 20 | 矮柜 | 900W*400D*750H | 22 | 组 | ★1、基材：采用优质环保型中纤板,优于E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3（气候箱法）；含水率≤12%；板材理化性能指标符合国家标准GB/T4897-2015的要求； ★2、饰面：表面饰面为三聚氰胺面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能符合国家标准GB/T15102-2006的要求； 3、封边：近色PVC封边，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果； 4、五金配件：采用优质五金配件，金属脚架，必须经过酸洗、磷化、防锈处理；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理；表面平整光滑不起泡； ★5、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；游离甲醛≤0.50g/kg。 6、表面颜色：待定。 |
| 21 | 配药柜 | 1组：2900W*600D*880H 3组：5400/2900W*600D*880H | 27.8 | 米 | 台面：采用强化板，适合各类治疗室，配药室使用台面板，耐腐蚀，耐细菌滋生，24小时细菌减少99.99%台面拼接合理无明显缝隙、平整美观、浑然一体、常年使用不开裂、不透水，不产生翘弯等现象； ★2、基材：采用优质环保型中纤板,优于E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3（气候箱法）；含水率≤12%；板材理化性能指标符合国家标准GB/T4897-2015的要求； ★3、饰面：表面饰面为三聚氰胺面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能必须符合国家标准GB/T15102-2006的要求； 4、封边：近色PVC封边，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果； 5、五金配件：采用优质五金配件，金属脚架，必须经过酸洗、磷化、防锈处理；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除 ★6、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求；游离甲醛≤0.50g/kg。 7、表面颜色：待定。 |
| 22 | 操作台 | 1组：2750/2150W*600D*880H 1组：1830W*600D*880H | 6.73 | 米 | 1、台面：采用强化板，适合各类治疗室，配药室使用台面板，耐腐蚀，耐细菌滋生，24小时细菌减少99.99%台面拼接合理无明显缝隙、平整美观、浑然一体、常年使用不开裂、不透水，不产生翘弯等现象； ★2、基材：采用优质环保型中纤板,优于E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3（气候箱法）；含水率≤12%；板材理化性能指标符合国家标准GB/T4897-2015的要求； ★3、饰面：表面饰面为三聚氰胺面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能符合国家标准GB/T15102-2006的要求； 4、封边：近色PVC封边，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边； 5、五金配件：采用优质五金配件，金属脚架，必须经过酸洗、磷化、防锈处理；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理；表面平整光滑不起泡； ★6、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；游离甲醛≤0.50g/kg。 7、表面颜色：待定。 |
| 23 | 吊柜 | 960W*350D*700H | 12 | 组 | ★1、基材：采用优质环保型中纤板,优于E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3（气候箱法）；含水率≤12%；板材理化性能指标符合国家标准GB/T4897-2015的要求； ★2、饰面：表面饰面为三聚氰胺面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能符合国家标准GB/T15102-2006的要求； 3、封边：近色PVC封边，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果； 4、五金配件：采用优质五金配件，金属脚架，必须经过酸洗、磷化、防锈处理；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理；表面平整光滑不起泡； ★5、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求；游离甲醛≤0.50g/kg。 6、表面颜色：待定。 |
| 24 | 吊柜 | 915W*350D*700H | 5 | 组 | ★1、基材：采用优质环保型中纤板,优于E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3（气候箱法）；含水率≤12%；板材理化性能指标符合国家标准GB/T4897-2015的要求； ★2、饰面：表面饰面为三聚氰胺面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能符合国家标准GB/T15102-2006的要求； 3、封边：近色PVC封边，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果； 4、五金配件：采用优质五金配件，金属脚架，必须经过酸洗、磷化、防锈处理；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理；表面平整光滑不起泡； ★5、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；游离甲醛≤0.50g/kg。 6、表面颜色：待定。 |
| 25 | 换鞋凳 | 1000W*400D*450H | 3 | 张 | ★1、基材：采用优质环保型中纤板,优于E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3（气候箱法）；含水率≤12%；板材理化性能指标符合国家标准GB/T4897-2015的要求； ★2、饰面：表面饰面为三聚氰胺面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能符合国家标准GB/T15102-2006的要求； 3、封边：近色PVC封边，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果； 4、五金配件：采用优质五金配件，金属脚架，必须经过酸洗、磷化、防锈处理；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理；表面平整光滑不起泡； ★5、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；游离甲醛≤0.50g/kg。 6、表面颜色：待定。 |
| 26 | 换鞋凳 | 1500W*400D*450H | 1 | 张 | ★1、基材：采用优质环保型中纤板,优于E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3（气候箱法）；含水率≤12%；板材理化性能指标符合国家标准GB/T4897-2015的要求； ★2、饰面：表面饰面为三聚氰胺面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能符合国家标准GB/T15102-2006的要求； 3、封边：近色PVC封边，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果； 4、五金配件：采用优质五金配件，金属脚架，必须经过酸洗、磷化、防锈处理；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理；表面平整光滑不起泡； ★5、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；游离甲醛≤0.50g/kg。 6、表面颜色：待定。 |
| 27 | 培训椅 | 常规 | 60 | 张 | 1、规格：常规； 2、座垫及靠背面料：采用优质网布面料，透气性好； 3、座垫内部框架定型板：采用高频压机将多层单板施胶层叠且热压成型,含水率低于12%； ★4、海绵：选用密度高于35-40#的高密度发泡型海绵，回弹性好，不易变形阻燃。海绵符合QB/T1952.1-2012《软体家具、沙发》的要求。 金属脚架，经过酸洗、磷化、防锈处理，表面涂料平整光滑不起泡,无流挂 ★6、需提供货物实物拍照的正面图，侧面图及背面图。 |
| 28 | 办公椅 | 常规 | 3 | 张 | 1、椅身：坐垫及靠垫承重部分采用12mm六层夹板，顶腰位置须左右独立腰垫，模具一次成型。 2、面料：选用优质网布，舒适，透气性好，防虫，不退色 ★3、海绵：选用密度高于35-40#的高密度发泡型海绵，回弹性好，不易变形阻燃. 4、气杆：120下沉电镀汽压棒。能承受20万次的循环加压不出现金属疲劳。 5、底盘：3.0厚三段式锁定底盘。 6、椅脚：340#黑色五星脚架（美标）。 7、脚轮：C型黑色PU轮 ★8、需提供货物实物拍照的正面图，侧面图、背面图及腰垫图 |
| 商 务 条 款 | ★一、交货期：自合同签定之日起5日历天内交货完毕并安装、调试交付使用； ★二、交货地点：广西凭祥市（采购人指定地点） ★三、交货方式：现场交货 ★四、售后技术服务要求： 1、质保期：1年（自交货并安装验收合格之日起计） 2、质保期内免费上门维修、更换配件；免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员, 培训内容主要为：配置调试及使用。 3、产品中有国家有关规定实行产品“三包”的，按国家有关规定实行产品“三包”；本次所采购的货物在验收合格之日起60天内若发现产品设计不合理或不合用的，中标人负责免费上门包修、包换至合用，在货物验收合格之日起质保期内正常使用情况下出现材料及质量问题，成交人负责免费包修包换。 ★五、其他要求： 1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）完全满足技术参数要求的货物主体及货物所需附加品的价格； （2）货物的包装、标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、安装、调试、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）投标人报价需包括本招标货物需求表中所需货物安装的安装费用； （6）安装过程中产生的所有费用都由中标人承担。 2、付款方式： 本项目无预付款，合同签订，货物进场全部安装调试完成，并经验收合格后10个工作日内一次性付清合同全款。 3、检测报告：为了保证产品质量，投标人在投标时需提供2019年或2020年的符合技术参数中标项中的检测合格的检测报告，提供的检验报告必须为国家机关认定的第三方认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）复印件（复印件须加盖公司公章），签订合同时再核查中标人投标时提供的检测报告原件。 4、验收标准及条件要求： 所有货物按时全部交送到采购人指定地点后，由采购人组织相关人力、中标供应商配合，按照招标文件、中标供应商应标文件、合同等文件资料及业主的验收要求对项目进行全面验收。 |

B分标货物清单一览表：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊床 | 1900W*650D*750H | 17 | 张 | ★1、基材：采用优质环保型中纤板,优于E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3（气候箱法）；含水率≤12%；板材理化性能指标符合国家标准GB/T4897-2015的要求； ★2、饰面：表面饰面为三聚氰胺面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能符合国家标准GB/T15102-2006的要求； 3、封边：近色PVC封边，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果； 4、五金配件：采用优质五金配件，金属脚架，必须经过酸洗、磷化、防锈处理；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理；表面平整光滑不起泡； ★5、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；游离甲醛≤0.50g/kg。 6、床面：选用密度高于35-40#的高密度发泡型海绵，回弹性好，不易变形阻燃。海绵符合QB/T1952.1-2012《软体家具、沙发》的要求，表面采用优质皮面。 |
| 2 | 头皮 针床 | 1200W*600D*750H | 1 | 张 | ★1、基材：采用优质环保型中纤板,优于E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3（气候箱法）；含水率≤12%；板材理化性能指标符合国家标准GB/T4897-2015的要求； ★2、饰面：表面饰面为三聚氰胺面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能符合国家标准GB/T15102-2006的要求； 3、封边：近色PVC封边，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果； 4、五金配件：采用优质五金配件，金属脚架，必须经过酸洗、磷化、防锈处理；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理；表面平整光滑不起泡； ★5、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；游离甲醛≤0.50g/kg。 6、表面颜色：待定。 |
| 3 | 污物柜 | 1500W*600D*800H | 3 | 组 | 1、台面：采用优质大理石台面 ★2、基材：采用优质环保型中纤板,优于E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3（气候箱法）；含水率≤12%；板材理化性能指标符合国家标准GB/T4897-2015的要求； ★3、饰面：表面饰面为三聚氰胺面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能符合国家标准GB/T15102-2006的要求； 4、封边：近色PVC封边，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果； 5、五金配件：采用优质五金配件，金属脚架，必须经过酸洗、磷化、防锈处理；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理；表面平整光滑不起泡； ★6、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；游离甲醛≤0.50g/kg。 7、表面颜色：待定。 |
| 4 | 屏风 | 2900/2600W*700D*1800H | 9.9 | 平方 | 1.主架：60MM厚铝合金框架，采用优质钢板和铝合金、表面静电喷塑粉沫涂料选用NOBEL聚酯与环氧型混合涂料，喷射前经严格去油除锈和磷化处理/表面可做喷涂及抛光处理。 2.装饰板：采用国内一级冷轧钢板及日本进口电解板，表面为热转印处理，表面喷涂优质粉末涂料，涂层厚度：≥70u光泽度：采用60度入射角，为50%-60%，符合GB1743-79标准；表面硬度：H-2 H,符合GB1732-86标准；耐冲击力50公斤/CM,符合GB1732-79标准，附着力测试：采用100%方格法，0级，符合GB9286标准；耐水性：将涂层试片浸泡于90摄氏度热水中，8小时无变化，符合GB1733-79标准；耐酸雾性：将涂层试片放置于含盐水蒸气中，250小时无变化，符合JISS400-78标准。 3. 五金配件：采用优质五金配件。盐水及盐雾测试48小时以上，不生锈。 |
| 5 | 牙科柜 | 2600W*550D*785H | 2 | 组 | 1、台面：采用优质大理石台面 ★2、基材：采用优质环保型中纤板,优于E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3（气候箱法）；含水率≤12%；板材理化性能指标符合国家标准GB/T4897-2015的要求； ★3、饰面：表面饰面为三聚氰胺面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能符合国家标准GB/T15102-2006的要求； 4、封边：近色PVC封边，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果； 5、五金配件：采用优质五金配件，金属脚架，必须经过酸洗、磷化、防锈处理；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理；表面平整光滑不起泡； ★6、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；游离甲醛≤0.50g/kg。 7、表面颜色：待定 |
| 6 | 操作柜 | 1300W*600D*1900H | 2 | 组 | ★1、基材：采用优质环保型中纤板,优于E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3（气候箱法）；含水率≤12%；板材理化性能指标符合国家标准GB/T4897-2015的要求； ★2、饰面：表面饰面为三聚氰胺面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能符合国家标准GB/T15102-2006的要求； 3、封边：近色PVC封边，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果； 4、五金配件：采用优质五金配件，金属脚架，必须经过酸洗、磷化、防锈处理；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理；表面平整光滑不起泡； ★5、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；游离甲醛≤0.50g/kg。 6、表面颜色：待定。 |
| 7 | 操作柜 | 1400W*600D*1900H | 11 | 组 | ★1、基材：采用优质环保型中纤板,优于E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3（气候箱法）；含水率≤12%；板材理化性能指标符合国家标准GB/T4897-2015的要求； ★2、饰面：表面饰面为三聚氰胺面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能符合国家标准GB/T15102-2006的要求； 3、封边：近色PVC封边，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果； 4、五金配件：采用优质五金配件，金属脚架，必须经过酸洗、磷化、防锈处理；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理；表面平整光滑不起泡； ★5、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；游离甲醛≤0.50g/kg。 6、表面颜色：待定。 |
| 8 | 不锈钢货架 | 1500W*600D*2000H | 14 | 组 | 1、材质：采用优质304不锈钢架，不锈钢板厚1.0mm，支架采用38*38不锈钢方通，经过完整精密制作工序完成，焊接美观，清洁，光洁度高；耐腐蚀性好，对碱溶液及有机酸和无机酸具有良好的耐腐浊能力；耐高温氧化，受重力强。 2、脚架可调节，货架放置更平稳。 |
| 9 | 被服柜 | 960W550D*2400H | 17 | 组 | ★1、基材：采用优质环保型中纤板,优于E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3（气候箱法）；含水率≤12%；板材理化性能指标符合国家标准GB/T4897-2015的要求； ★2、饰面：表面饰面为三聚氰胺面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能符合国家标准GB/T15102-2006的要求； 3、封边：近色PVC封边，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果； 4、五金配件：采用优质五金配件，金属脚架，必须经过酸洗、磷化、防锈处理；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理；表面平整光滑不起泡； ★5、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；游离甲醛≤0.50g/kg。 6、表面颜色：待定。 |
| 10 | 更衣柜 | 1250W*500D*2100H | 4 | 组 | ★1、基材：采用优质环保型中纤板,优于E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3（气候箱法）；含水率≤12%；板材理化性能指标符合国家标准GB/T4897-2015的要求； ★2、饰面：表面饰面为三聚氰胺面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能符合国家标准GB/T15102-2006的要求； 3、封边：近色PVC封边，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果； 4、五金配件：采用优质五金配件，金属脚架，必须经过酸洗、磷化、防锈处理；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理；表面平整光滑不起泡； ★5、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求；游离甲醛≤0.50g/kg。 6、表面颜色：待定。 |
| 11 | 更衣柜 | 1350W*500D*2100H | 2 | 组 |  |
| 12 | 更衣柜 | 1600W*500D*2100H | 8 | 组 |  |
| 13 | 更衣柜 | 1680W*500D*2100H | 2 | 组 |  |
| 14 | 更衣柜 | 1800W*500D*2100H | 1 | 组 |  |
| 15 | 更衣柜 | 2000W*500D*2100H | 8 | 组 |  |
| 16 | 上下床 | 2000W*950D*2000H | 10 | 张 | 基材：全实木结构，采用实木，满足GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》的要求，含水率≤12%，没色差，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准； 油漆：表面华润环保漆处理，油漆符合GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》的要求，可溶性金属含量铅Pb≤90mg/kg，镉CdPb≤75mg/kg，铬、汞Pb≤60mg/kg，光滑有光泽。 含床垫。 ★4、需提供货物实物拍照的正面图，侧面图及背面图。 |
| 17 | 衣柜 | 900W*550D*2400H | 10 | 组 | ★1、基材：采用优质环保型中纤板,优于E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3（气候箱法）；含水率≤12%；板材理化性能指标符合国家标准GB/T4897-2015的要求； ★2、饰面：表面饰面为三聚氰胺面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能符合国家标准GB/T15102-2006的要求； 3、封边：近色PVC封边，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果； 4、五金配件：采用优质五金配件，金属脚架，必须经过酸洗、磷化、防锈处理；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理；表面平整光滑不起泡； ★5、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求；游离甲醛≤0.50g/kg。 6、表面颜色：待定。 |
| 18 | 病房柜 | 1500W*500D*2700H | 52 | 组 | ★1、基材：采用优质环保型中纤板,优于E1级标准，甲醛释放量≤0.124mg/m3（气候箱法）；含水率≤12%；板材理化性能指标符合国家标准GB/T4897-2015的要求； ★2、饰面：表面饰面为三聚氰胺面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；表面理化性能符合国家标准GB/T15102-2006的要求； 3、封边：近色PVC封边，采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象；杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果； 4、五金配件：采用优质五金配件，金属脚架，必须经过酸洗、磷化、防锈处理；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；涂料为热固性粉末喷塑，耐磨，经过除锈，防腐处理；表面平整光滑不起泡； ★5、胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求；游离甲醛≤0.50g/kg。 6、表面颜色：待定。 |
| 19 | 布艺 沙发 | 常规 | 12 | 张 | 1、实木内框架：选用上等实木，材质坚硬，刚性强，含水率≤12%，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》的标准。 2、面料：采用优质布绒面料，厚薄均匀，透气强，柔软且富有韧性。 ★3、海绵：选用密度高于35-40#的高密度发泡型海绵，回弹性好，不易变形阻燃。海绵符合QB/T1952.1-2012《软体家具、沙发》的要求。 4、脚架:采用实木脚架。 |
| 20 | 长茶几 | 1200W*600D*500H | 12 | 张 | 框架：优质不锈钢脚架，静电粉沫喷涂，喷涂粉末符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》的要求，重金属含量铅Pb≤90mg/kg，镉CdPb≤75mg/kg，铬、汞Pb≤60mg/kg，优质五金配件。 2、台面：采用钢化玻璃。 |
| 21 | 候诊椅 | 常规 | 5 | 张 | ★1、 扶手与椅脚：采用优质冷轧钢板，厚度达1.2mm，经开料剪压焊接成型，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理。扶手长度390mm，扶手面宽40mm，扶手面离地高度600mm，椅脚长度565mm。扶手位呈倒三角密封形状，线条感强。扶手面加装聚氨酯PU扶手面,PU扶手面宽度达45mm，厚度达18mm，长度达465mm，扶手面两端弯位覆盖PU，以便患者手扶舒适更为人性化。调节脚垫为黑色优质PP脚垫，与地面接触无响声，具有保护地面用途。 ★2、椅座和椅背PU：椅座，椅背表面材质：主要材质为“聚氨基甲酸酯”共聚合物（英文缩写PU），模具内一体成型，厚度要求达30mm，要求椅座宽520mm，椅座深455mm，椅背宽520mm，椅背高420mm，产品具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐老化，耐霉菌，耐磨性，环保等性能优点。椅座，椅背PU（分体组合座背板），椅座，椅背内层材质：采用1.5T㎜优质冷斩钢板，使用专用高速数控冲床配合专用冲孔模具冲孔。座背板两边支架使用6.0T㎜优质冷斩方钢，使用大型油压机器配合专用模具冷压成型，外部采用100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注成型，椅座及椅背内不填充其它物质。椅座及椅背应该按照人体维度设计，坐感舒适。 ★3、承重横梁：采用端面直径60mm、厚度2.5mm六角形钢管，结构厚重，表面做静电喷粉喷涂处理或高分子纳米处理，承载力好，美观大方，表面平整光滑，不能有凹凸不平导致容易藏尘藏灰的现像发生。 ★4、需提供货物实物拍照的正面图，侧面图及背面图。 |
| 商 务 条 款 | ★一、交货期：自合同签定之日起5日历天内交货完毕并安装、调试交付使用； ★二、交货地点：广西凭祥市（采购人指定地点） ★三、交货方式：现场交货 ★四、售后技术服务要求： 1、质保期：1年（自交货并安装验收合格之日起计） 2、质保期内免费上门维修、更换配件；免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员, 培训内容主要为：配置调试及使用。 3、产品中有国家有关规定实行产品“三包”的，按国家有关规定实行产品“三包”；本次所采购的货物在验收合格之日起60天内若发现产品设计不合理或不合用的，中标人负责免费上门包修、包换至合用，在货物验收合格之日起质保期内正常使用情况下出现材料及质量问题，成交人负责免费包修包换。 ★五、其他要求： 1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）完全满足技术参数要求的货物主体及货物所需附加品的价格； （2）货物的包装、标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、安装、调试、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）投标人报价需包括本招标货物需求表中所需货物安装的安装费用； （6）安装过程中产生的所有费用都由中标人承担。 2、付款方式： 本项目无预付款，合同签订，货物进场全部安装调试完成，并经验收合格后10个工作日内一次性付清合同全款。 3、检测报告：为了保证产品质量，投标人在投标时需提供2019年或2020年的符合技术参数中标项中的检测合格的检测报告，提供的检验报告必须为国家机关认定的第三方认证（检测）机构出具认证证书（检测报告）复印件（复印件须加盖公司公章），签订合同时再核查中标人投标时提供的检测报告原件。 4、验收标准及条件要求： 所有货物按时全部交送到采购人指定地点后，由采购人组织相关人力、中标供应商配合，按照招标文件、中标供应商应标文件、合同等文件资料及业主的验收要求对项目进行全面验收。 （注：复印件须加盖公司公章） |

第三章  评审方法

一、评标原则：

（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以采购文件、竞标文件为评定依据。

（三）评标办法：采用最低评标价法。

二、成交候选供应商推荐原则

（一）谈判小组以竞争性谈判采购文件为依据，对竞标文件进行评审，在全部满足竞争性谈判采购文件实质性要求和条件的前提下，竞标人的最终报价为有效评标价。按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按服务质量高优先、技术指标高优先、处理问题响应时间短优先的顺序排列；报价相同且前述指标均相同时，由谈判小组各成员对报价相同的供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由评审委员会抽签决定），照次序确定成交供应商。

（二）谈判小组认为，某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该谈判供应商的成交候选人资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

（三）采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），竞标单位认定为小型和微型企业的（以竞标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对竞标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=竞标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体竞标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=竞标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=竞标价。

（五）竞标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。

（六）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章  竞标人须知

竞标人须知前附表

本表是关于本次采购的货物的具体资料，是对后列条款的具体补充和修改。所有与本次采购有关的事宜，以本资料表规定的为准。

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 采购人名称：凭祥市中医院 地址：凭祥市天南路蓬莱阁对面 联系人：甘主任 联系电话：0771-8529025 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：广西品至工程项目管理有限公司 地址：南宁市良庆区金龙路2号南宁万科大厦3栋4栋及地下室1147号 联系方式： 熊工 联系电话：0771-3307322 /19907721808 |
| 1.3 | 项目名称 | 凭祥市中医院医生诊桌等一批医疗家具采购及安装 |
| 1.4 | 项目编号 | GXZC2020-(Z1)-09131-GXPZ |
| 1.5 | 采购预算 | 与第一章公告一致。 |
| 1.7 | 获取竞争性谈判采购文件的时间、方式及竞争性谈判采购文件售价 | 与第一章公告一致。 |
| 3.2 | 竞标人应具备的特定条件 | 1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物或同类产品，具备法人资格的供应商。 |
| 3.3 | 是否接受联合体竞标 | 不接受联合体投标 |
| 4.2 | 质疑受理 | 质疑书的提交地点：南宁市良庆区金龙路2号南宁万科大厦3栋4栋及地下室1147号 质疑咨询电话：0771-3307322 |
| 8.8 | 竞标文件份数 | 报价文件：正本1份，副本3份 技术文件：正本1份，副本3份 商务文件：正本1份，副本3份 |
| 12.1 | 竞标文件有效期 | 自递交竞标文件截止时间起60天 |
| 15.1 | 递交竞标文件截止时间 | 与第一章招标公告一致 |
| 15.2 | 递交竞标文件地点 | 与第一章招标公告一致 |
| 17.4.8 | 谈判时间、地点 | 与第一章招标公告一致 |
| 11.4 | 其他内容 | 本项目委托招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件规定服务类标准计取，由成交供应商在领取中标通知书前一次性向招标代理机构支付。 招标代理服务费缴纳账户： 开户名称：广西品至工程项目管理有限公司 开户银行：建行南宁市五象支行 开户帐号：45050160500109111688 |

一    总则

1. 项目概况

1.1  采购人：见竞标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见竞标人须知前附表。

1.3  项目名称：见竞标人须知前附表。

1.4  项目编号：见竞标人须知前附表。

1.5  采购预算：见竞标人须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金。

1.7  获取竞争性谈判采购文件的时间、地点、方式及竞争性谈判采购文件售价：见竞标人须知前附表。

2. 政府采购信息发布媒体：

与本项目相关的政府采购业务信息（包括竞争性谈判采购公告、成交公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：同时在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）媒介上发布。

3. 竞标人资格要求：

3.1  投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）诚信要求：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，竞标人应具备的特定条件：见竞标人须知前附表。

3.3  竞标人须知前附表规定接受联合体竞标的，两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个竞标人的身份共同参加竞标。以联合体形式参加竞标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，联合体各方中至少应当有一方符合本章第3.2项的要求。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标竞标。

3.4  竞标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购人、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

3.5  根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，若超过一家的投标人参加同一合同项（分包、标段）时使用相同品牌产品投标，按如下方式认定投标有效性。

（1）提供相同品牌的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效；

（2）非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，比较价格时以该合同项（分包、标段）总价为准。核心产品的定义见“投标人须知前附表”。

3.6  根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，出现下述情况的，相关投标人的投标作无效投标处理。

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同投标人。

（2）除单一来源采购项目外，已为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

（3）授权给投标人后参加同一合同项（分包、标段）投标的生产厂商。

（4）视为或被认定为串通投标的相关投标人。

4. 质疑

4.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。质疑材料统一提交至采购代理机构，质疑提交地点详见投标人须知前附表。采购代理机构应根据采购文件的规定将属于采购人受理和答复的质疑材料及时移交给采购人，采购人应将质疑处理情况及时函告采购代理机构。

4.1.1.1供应商依法获取竞争性谈判采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。对竞争性谈判采购文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性谈判采购文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

4.1.1.2供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查的质疑应向采购人提出，由采购人受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

4.1.1.3供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

4.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3  供应商提交质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；近期连续三个月依法缴纳税收证明材料（复印件）；近期连续三个月在职职工依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件）。

质疑书应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或其授权代表签字或盖章并加盖公章。

4.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。

4.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商，以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出；

（2）质疑函内容符合本章第5.1.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

4.6  采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑2个工作日内对质疑进行审查。对不符合质疑条件的质疑，书面告知质疑供应商不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，自收到质疑材料之日起即为受理，自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

4.7  质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5. 投诉

5.1  供应商认为采购文件、采购过程、成交和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向凭祥市政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

（5）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。

投诉书应当署名。投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于凭祥市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经凭祥市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5  凭祥市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6  凭祥市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

二    竞争性谈判采购文件

6. 竞争性谈判采购文件的组成

6.1  采购文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  竞争性谈判采购公告

第二章  货物需求一览表

第三章  评审方法

第四章  竞标人须知

第五章  竞标文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2  根据本章第7.1项的规定对竞争性谈判采购文件所做的澄清、修改，构成竞争性谈判采购文件的组成部分。当竞争性谈判采购文件与竞争性谈判采购文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7. 竞争性谈判采购文件的澄清和修改

7.1  采购人或采购代理机构对已发出的竞争性谈判采购文件进行必要澄清或修改的，应在递交竞标文件截止时间三日前，以书面形式通知所有竞争性谈判采购文件收受人；同时，采购代理机构在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

7.2  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长递交竞标文件截止时间，但应当在递交竞标文件截止时间三日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判采购文件收受人。同时，采购代理机构在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三    竞标文件

8. 竞标文件的编制

8.1  竞标人应仔细阅读竞争性谈判采购文件，在充分了解采购的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写竞标文件。

8.2  对竞争性谈判采购文件的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对竞争性谈判采购文件成交注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  竞争性谈判采购文件标注★号的内容为实质性要求和条件，供应商须在商务条款偏离表中响应，否则竞标无效。

8.4  竞标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。竞标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是竞标人的风险，很可能导致该竞标无效。

8.5  第五章“竞标文件格式”中规定了竞标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  竞标文件应由竞标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。竞标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由竞标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  竞标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8  竞标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。竞标人应准备首次报价文件正本、技术文件正本、商务文件正本各一份，副本份数见竞标人须知前附表。

8.9 竞标文件的外包装封面上应注明：供应商名称、供应商地址、竞标文件名称、项目名称、项目编号并加盖投标人公章，并注明（响应文件递交截止时间“     年     月     日     时     分截标，开标时才能启封”）。

例：竞标文件的外包装封面上应注明：

供应商名称：

供应商地址：

竞标文件名称：

项目名称：

项目编号：

竞标文件递交截止时间“     年     月     日     时     分截标，开标时才能启封”

9. 竞标语言文字及计量单位

9.1  竞标人的竞标文件以及竞标人与采购人、采购代理机构就有关竞标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。竞标人随竞标文件或往来函电所提交的相关证明材料等可以使用其他语言，但必须同时提供由专业翻译机构出具的或经公证的中文译文，否则视同未提供该项证明材料。

9.2  对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  竞标文件使用的计量单位除竞争性谈判采购文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 竞标文件的组成

10.1  竞标人需编制的竞标文件包括首次报价文件、技术文件和商务文件三部分，竞标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  首次报价文件，包括：

（1）竞标函：按第五章“竞标文件格式”提供的“竞标函（格式）”的要求填写；

（2）竞标报价表：按第五章“竞标文件格式”提供的“竞标报价表（格式）”的要求填写。

（3）中小企业声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写；

10.1.2  技术文件，包括：

（1）竞标产品技术资料表：按第五章“竞标文件格式”提供的“竞标产品技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）节能产品认证证书复印件：根据第二章“货物需求一览表”中所采购的货物提供，提供的证书必须是针对竞标产品及其型号的认证证书，且证书必须在有效期内；

（3）其它：针对本项目所竞标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品有效检测和鉴定证明，环保产品认证证书复印件，等等。

技术文件中的第（1）项必须提交；技术文件中的第（2）、第（3）项如有请提交。

10.1.3  商务文件（投标人资格文件），包括：

（1）信用声明函。按第五章“竞标文件格式”提供的“信用声明函（格式）”的要求填写。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的竞标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

（2）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人相符；

（3）法定代表人资格证明书复印件或中华人民共和国组织机构代码证复印件；

（4）供应商有效的“营业执照”副本复印件或者证明供应商具有法人资格或具有独立承担民事责任能力的注册登记证书等相关资质证明文件复印件（加盖单位公章）。（必须提供）

（5）售后服务承诺书：按第五章“竞标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（6）商务条款偏离表：按第五章“竞标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（7）法定代表人授权委托书：按第五章“竞标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（8）委托代理人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；

（9）财务会计报表复印件：竞标人近三年的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书和审计报告；

（10）其它：竞标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的竞标人资信证明或信用等级证明复印件、竞标人近三年同类货物销售的实际业绩证明（附成交通知书复印件或合同复印件）、竞标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、生产厂家的环保体系认证证书复印件、竞标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

商务文件中的第（1）～（6）项必须提交；第（7）、（8）项在委托代理时必须提交；第（9）、（10）项如有请提交。

10.2  竞标人应按上述顺序将首次报价文件、技术文件和商务文件分别装订成册。特别注意竞标报价不得出现在技术文件和商务文件中。

11. 竞标报价

11.1  竞标人应以人民币报价。

11.2  竞标人可就第二章“货物需求一览表”中的某一个分标内容报出完整且唯一报价，也可就某几个或所有分标内容分别报出完整且唯一报价。

11.3  竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第二章“货物需求一览表”。采购人不再向成交供应商支付其竞标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见竞标人须知前附表。

11.5  不论竞标结果如何，竞标人均应自行承担与编制和递交竞标文件有关的全部费用。

12. 竞标有效期

12.1  ★在竞标人须知前附表规定的竞标有效期内，竞标人不得要求撤销或修改其竞标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与竞标人协商延长竞标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。竞标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其竞标文件；竞标人拒绝延长的，其竞标失效。

13. 竞标保证金

根据《崇左市财政局关于深化政府采购制度改革优化营商环境工作有关事项的通知》（崇财采 〔⒛⒛〕12号）规定，本项目不需要提交投标保证金。

四    竞标

14. 竞标文件的密封

竞标人应将竞标正、副本文件进行一袋式密封包装，并在包装面上加盖单位公章。

15. 竞标文件及竞标样品的递交

15.1  竞标人递交竞标文件截止时间：见竞标人须知前附表。

15.2  竞标人递交竞标文件地点：见竞标人须知前附表。

15.3  竞标人递交竞标样品截止时间：见竞标人须知前附表。

15.4  竞标人递交竞标样品地点：见竞标人须知前附表。

15.5  竞标人递交竞标文件时，应自行检查其竞标文件的密封性，并签字确认。

五    评审与谈判

16. 截标

16.1参加竞标的法定代表人或委托代理人必须提供的材料证件（复印件须加盖单位公章）：

（1）身份证原件及复印件，委托代理人的还须提供法人授权委托书原件；

（2）有效的营业执照副本复印件。

在递交竞标文件截止时间到达竞标文件递交地点并签到。如未按时签到，由此产生的后果由竞标人自行负责。

16.2开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、监标人（由第三方监督单位担任）等有关人员姓名；

（4）采购人或采购代理机构代表和监标人员一同检验参加开标会的各投标人营业执照副本复印件、法定代表人或其授权代理人的身份证原件，授权代理人授权委托书原件，上述资料不齐全或不合格的投标书将作无效投标书处理；

（5）开标结束。

17. 评审与谈判

17.1  成立谈判小组：评审与谈判活动由依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评审原则：评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评审方法：谈判小组按照竞标人须知前附表和第三章“评审方法”规定的方法、评审因素和标准对竞标文件进行评审。在评审中，不得改变第三章“评审办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

17.4  评审程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评审会场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避。

17.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及谈判小组组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选谈判小组组长（原则上采购人不得担任谈判小组组长）。

17.4.3  谈判小组在竞标文件拆封前对竞标文件做密封性检查，并签字确认。

17.4.4  竞标文件初审：初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对竞标文件中的资格证明、竞标保证金等进行审查，以确定竞标供应商是否具备竞标资格。

（2）符合性检查：依据采购文件的规定，从竞标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

17.4.5  澄清有关问题。对竞标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（应当由谈判小组专家签字）要求竞标人作出必要的澄清、说明或者纠正。竞标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出竞标文件的范围或者改变竞标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是竞标文件的组成部分。

17.4.6  制定谈判文件。谈判小组根据采购项目以及竞标供应商的实际情况制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

17.4.7  确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组将所有通过资格性审查的竞标人确定为邀请参加谈判的供应商，并向其提供谈判文件。

17.4.8  谈判。

（1）谈判小组将在竞标人须知前附表规定的地点与各竞标人进行每轮谈判。

（2）谈判内容包括：竞标报价、技术参数要求和商务条款，其中竞标人资格条件和标注★号的条款除外。

（3）谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

（4）竞标人的法定代表人或其委托代理人以及技术人员必须参加每轮谈判。竞标人的法定代表人凭法定代表人资格证明书和本人身份证原件参加谈判，其委托代理人凭授权委托书和本人身份证原件参加谈判。竞标人未按时到达评审会场参加谈判或未能出示上述证件的，视为放弃竞标。

（5）谈判小组与竞标人进行谈判的内容，竞标人除当场答复外，还应作出书面应答。书面应答文件必须由竞标人的法定代表人或其委托代理人签字（签章）或盖公章，按要求进行封装并在谈判文件规定的时间前递交至谈判小组，否则视为放弃竞标。

（6）谈判小组与竞标人可进行多轮谈判，竞标人的最后一次应答文件及最终报价应单独封装递交至谈判小组。在对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，谈判小组不能接触、比较和评价竞标报价。最终报价在谈判小组完成商务、技术及其他内容的评审后才能拆封。

（7）竞标人的应答文件经谈判小组代表确认后，替代竞争性谈判采购文件或竞标文件中相应的内容，并构成竞标文件的组成部分和评审的依据。如成交，则作为合同的组成部分。

17.4.9 低于成本报价。谈判小组在评审过程中发现竞标人的总报价明显低于其他竞标人的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其总报价可能低于其成本的，应当要求该竞标人做出书面说明并提供相关证明材料。竞标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该竞标人以低于成本报价竞标，其竞标无效。

17.4.10 按顺序排列成交候选供应商，并编写评审报告。

17.4.11 采购代理机构对评审过程和评分、评审结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定成交供应商。

17.5  评审过程的保密。评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。谈判小组成员和参与评审的有关工作人员不得透露对竞标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

18. 竞标文件的修正

18.1 竞标文件如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）竞标文件中竞标函内容与竞标报价表内容不一致的，以竞标函为准；

（2）竞标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

18.2  按上述修正原则修正后的竞标报价经竞标人书面确认后对竞标人具有约束力。如果竞标人不接受修正后的竞标报价，则其竞标无效且其竞标保证金不予退回。

19. 拒绝接收

19.1  竞标人未在本章第15.1项规定的时间之前将竞标文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该竞标人的竞标文件。

19.2  竞标人未在本章第15.3项规定的时间之前将竞标样品送达至本章第15.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该竞标人的竞标样品。

20. 无效竞标

20.1属下列情形之一的，竞标人的竞标无效：

（1）竞标人不具备本章第3项规定的竞标人资格要求的；

（2）竞标文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）竞标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第四章“竞标文件格式”的要求）；

（4）竞标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）竞标报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算（含单项预算）或谈判小组认定低于成本报价的；

（6）竞标文件不符合本章第14项、第16项规定的；

（7）竞标人出现本章第18.2项所述情形的；

（8）竞标文件未对竞争性谈判采购文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（9）谈判小组认为竞标文件存在严重负偏离的；

（10）竞标文件附有采购需求以外的条件使谈判小组认为不能接受的；

（11）竞标人在竞标过程中提供虚假材料的。

（12）竞标文件含有违反国家法律、法规的内容。

20.2竞标无效的具体情形

1.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）项目采购需求中要求的内容项目发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额（含单项预算），采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

3.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

4.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

5.被拒绝的投标文件为无效。

21. 废标

21.1  在采购过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合资格条件的供应商或者对竞争性谈判采购文件作实质响应的供应商不足三家的（在资格性检查中，同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加竞标，如果有多家供应商参加同一品牌同一型号产品竞标的，应当作为一个供应商计算）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

六    合同授予

22. 成交供应商的确定

谈判小组按第三章“评审方法”的规定排列成交候选供应商顺序，并依照次序确定成交供应商。

23. 成交公告及成交通知书

23.1  成交供应商确定后，成交结果由采购代理机构于五个工作日内在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

23.2  成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

24. 竞标文件及竞标样品的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未成交供应商解释其未成交原因和退回竞标文件。

24.2  成交供应商的竞标样品由采购人保管，作为验收的依据，验收后由采购人退回。未成交供应商的竞标样品由供应商在成交结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25. 签订合同

★25.1  采购人对成交结果公告无异议，在成交通知书发出之日起3日内和成交供应商签订政府采购书面合同。

25.2  联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.3 政府采购合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与竞争性谈判采购文件、成交供应商的承诺、成交通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.4  政府采购合同（正本二份、副本三份）自签订之日起三个工作日内，由采购人送采购代理机构审核见证。采购代理机构在三个工作日内完成审核见证工作，加盖采购代理机构政府采购合同签订见证章后通知采购人领取，并将副本送财政部门备案。

25.5  采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何竞争性谈判采购文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离竞争性谈判采购文件和合同实质性内容的协议。

25.6 采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原成交供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

25.7  政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

25.8  采购人或成交供应商在合同履行过程中存在违反政府采购合同行为的，权益受损当事人应当将有关违约的情况以及拟采取的措施，及时书面报告采购代理机构。

25.9  发出成交通知书后，成交供应商有本章第13.6项第（3）-（6）项情形之一的，成交无效，其竞标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过竞标保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

25.10 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购代理机构向成交供应商退还投标保证金；采购人给成交供应商造成损失的，应当赔偿损失。

25.11  采购人在签订合同之前有权要求成交供应商提供本项目必需的相关资料原件进行核查，成交供应商不得拒绝。如成交供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

七    其他事项

26. 解释权

本竞争性谈判采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

- 竞标文件格式

一、 竞争性谈判竞标文件外包装封面及竞争性谈判竞标文件封面格式

（一）竞争性谈判竞标文件的外包装封面格式：

竞争性谈判竞标文件

供应商名称：

供应商地址：

竞标文件名称：

项目名称：

项目编号：

响应文件递交截止时间“     年     月     日     时     分截标，开标时才能启封”

（二）竞争性谈判竞标文件封面格式：

（正/副本）

竞争性谈判竞标文件（封面）

项目名称：

项目编号：

谈判供应商名称：

年      月      日

目   录

（竞标供应商可根据竞争性谈判竞标文件的组成要求必须提供的资料排序）

一、 首次报价文件：

（1）竞标函：按第五章“竞标文件格式”提供的“竞标函（格式）”的要求填写；

（2）竞标报价表：按第五章“竞标文件格式”提供的“竞标报价表（格式）”的要求填写。

（3）中小企业声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写。

二、技术文件

（1）竞标产品技术资料表：按第五章“竞标文件格式”提供的“竞标产品技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）节能产品认证证书复印件：根据第二章“货物需求一览表”中所采购的货物提供，提供的证书必须是针对竞标产品及其型号的认证证书，且证书必须在有效期内；

（3）其它：针对本项目所竞标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品有效检测和鉴定证明，环保产品认证证书复印件，等等。

技术文件中的第（1）项必须提交；技术文件中的第（2）、第（3）项如有请提交。

- 商务文件（投标人资格文件）

（1）信用声明函。按第五章“竞标文件格式”提供的“信用声明函（格式）”的要求填写。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的竞标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

（2）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人相符；

（3）法定代表人资格证明书复印件或中华人民共和国组织机构代码证复印件；

（4）供应商有效的“营业执照”副本复印件或者证明供应商具有法人资格或具有独立承担民事责任能力的注册登记证书等相关资质证明文件复印件（加盖单位公章）。（必须提供）

（5）售后服务承诺书：按第五章“竞标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（6）商务条款偏离表：按第五章“竞标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（7）法定代表人授权委托书：按第五章“竞标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（8）委托代理人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；

（9）财务会计报表复印件：竞标人近三年的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书和审计报告；

（10）其它：竞标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的竞标人资信证明或信用等级证明复印件、竞标人近三年同类货物销售的实际业绩证明（附成交通知书复印件或合同复印件）、竞标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、生产厂家的环保体系认证证书复印件、竞标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

商务文件中的第（1）～（6）项必须提交；第（7）、（8）项在委托代理时必须提交；第（9）、（10）项如有请提交。

（以上材料注明必须提供的，供应商必须按要求提供，没有格式的格式自拟必须按要求提供，否则竞标无效。）

一、首次报价文件：

格式1：

竞标函（格式）

致：广西品至工程项目管理有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的                项目（项目编号：             ）的竞争性谈判采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件正本一份，副本   份（包含按竞标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、技术文件正本一份，副本   份（包含按竞标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、商务文件正本一份，副本   份（包含按竞标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              （￥          元)的竞标总报价，交货期（无分标时填写）：            ，提供本项目竞争性谈判采购文件第一章“货物需求一览表”中相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

2、我方同意自本项目竞争性谈判采购文件“竞标人须知”第15.1项规定的递交竞标文件截止时间起遵循本竞标函，并承诺在“竞标人须知”第12.1项规定的竞标有效期内不修改、撤销竞标文件。

3、我方在此声明，所递交的竞标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

法律、行政法规规定的其他条件。

6、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的竞标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第五章《凭祥市政府采购合同》中的条款，承担完成合同的责任和义务。

9、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方完全理解贵方不一定接受竞标报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

提供虚假材料谋取成交、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

竞标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮箱：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

格式2：

竞标报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价（元）② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

格式3：

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、投标人按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

二、技术文件

格式4：

竞标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求认真填写该表，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写，否则竞标无效。

| 项号 | 招标文件需求 | 投标文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | …… | 1…… 2…… 3…… …… | …… | …… | …… | 1…… 2…… 3…… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | …… | 1…… 2…… 3…… …… | …… | …… | …… | 1…… 2…… 3…… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：

- 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

- 如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数或商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

- 当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

三、商务文件（投标人资格文件）

格式5：

信用声明函（格式）

致：_                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_     (项目名称)     _     __（项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其竞标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.竞标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询竞标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目竞标截止时间前10日至竞标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的竞标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

格式6：

法定代表人授权委托书（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

本人        （姓名）系                 （竞标人名称）的法定代表人，现授权        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                项目（项目编号：             ）的竞标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正、反两面复印件）

法定代表人（负责人）身份证明书格式如下：

法定代表人（负责人）身份证明书

在我       任          职务，是我                 的法定代表人（负责人）。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

住    址：

联系电话：

贴附“身份证复印件”（正反两面）

格式7：

售后服务承诺书（格式）

由竞标人按本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式8：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目竞争性谈判采购文件标注★号的内容为实质性要求，认真填写该表，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写，否则竞标无效。

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1…… 2…… 3…… …… | 1…… 2…… 3…… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1…… 2…… 3…… …… | 1…… 2…… 3…… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… |  |
| …… | 1…… 2合同签订日期：…… 3服务期：…… 4服务地点：…… 5…… | 1…… 2合同签订日期：…… 3服务期：…… 4服务地点：…… 5…… |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：

（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按无效投标无效处理。

（2）如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数或商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

（3）当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

第六章  合同条款及格式

政府采购合同

（参考范本）

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

政府采购合同书

项目名称：

项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据      年    月    日凭祥市政府采购项目的采购结果，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 货物名称：

1.2 数量（单位）：

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：

1.4 技术参数：

2.  合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：　　　　　　      元（￥　　　　　　 元）。

3.  交货要求

3.1 交货期：

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金

4.1 乙方交纳人民币（大写）　　　　　　      元（￥         元）作为本合同的履约保证金。

4.2 履约保证金作为违约金的一部分用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期    年（自交货验收合格之日起计）。

5.2 质量保证金为人民币（大写）　　　　　　      元（￥             元）。

5.3在本合同第5.1项约定的质量保证期内，乙方提供的货物符合合同约定的，由甲方向采购代理机构申请将质量保证金无息退还给乙方。

5.4 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在    小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.5 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.6 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.7 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.8 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

6.  合同款支付

6.1 付款方式：

6.2 支付合同款时，由乙方按照合同约定向凭祥市财政局提交《凭祥市政府采购履约验收证明和资金支付申请表》、《凭祥市政府采购项目合同验收书》等完整且合格的支付申请材料；凭祥市财政局按财政直接支付程序将款项直接支付给供应商。

6.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方可以在报经广西品至工程项目管理有限公司、凭祥市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

6.4 政府采购过程中，如采购人、供应商或采购代理机构存在违法行为，凭祥市政府采购监督管理部门可视情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供货物的有关技术资料。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件要求和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报凭祥市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标（成交）通知书；

（2）履约保证金交纳证明；

（3）采购文件货物需求一览表；

（4）采购文件的澄清和修改；

（5）报价表；

（6）产品技术资料表、商务条款偏离表；

（7）中标（成交）供应商澄清函；

（8）其他与本合同相关的资料。

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5 本合同一式6份，具有同等法律效力。甲乙双方各执1份，4份自合同签订之日起7个工作日内送广西品至工程项目管理有限公司办理付款及备案手续。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西凭祥市

合同签订日期：    年    月    日