- 目    录

第一章  公开招标公告	1

第二章  招标项目采购需求	5

第三章  投标人须知	16

第四章  评标办法及评分标准	27

第五章  合同主要条款格式	33

第六章　投标文件格式	39

# 第一章  公开招标公告

项目概况

广西景钲工程咨询有限公司受 南宁市兴宁区教育局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，现对兴宁区20所公办中小学校人脸识别道闸系统智慧平安校园项目采购进行公开招标，现将本次公开招标有关事项公告如下:

兴宁区20所公办中小学校人脸识别道闸系统智慧平安校园项目采购招标项目的潜在投标人应在南宁市公共资源交易中心网站（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）免费下载采购文件，并于2020年12月24日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：NNZC2020-G1-020066-GXJZ

项目名称：兴宁区20所公办中小学校人脸识别道闸系统智慧平安校园项目采购

预算金额：人民币（大写）肆佰玖拾叁万贰仟肆佰陆拾元整（¥4932460.00元）

最高限价：人民币（大写）肆佰玖拾叁万贰仟肆佰陆拾元整（¥4932460.00元）

采购内容：关于兴宁区20所公办中小学校人脸识别道闸系统智慧平安校园项目采购详见招标文件。

交付使用时间：采购合同签订后90个日历日内中标人实现对20所学校提供智慧校园服务（所涉及到的安装和调试工作由中标人负责）。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

2.2招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人的特定条件：须为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），经营范围达到本次招标要求在人员、设备、资金等方面具备相应能力。

2.3提供本次采购服务的投标单位或其下属分支机构。（分支机构如需使用总公司的资质，应提供总公司的授权文件。）

2.4在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.5本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采〔2015〕24号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、 财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185 号）等政府采购相关政策。

## 三、获取招标文件

3.1根据南财采〔2019〕27号文精神，取消政府采购项目在市公共资源交易平台网上报名环节，即取消项目开标前设置潜在投标信息登记和网上报名要求。潜在投标在采购项目截标前均可获取招标文件。

3.2本项目招标文件为网上免费下载。潜在投标人可以登陆南宁市公共资源交易中心网站（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/），在对应的招标公告正文下方下载采购文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1时间：2020年12月24日09时30分（北京时间）

4.2地点：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏安排）为做好疫情防控工作，本项目的投标文件通过邮寄快递的方式送达，具体要求详见邮寄形式的通知。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

6.1根据《南宁市机关事务管理局关于疫情防控期间恢复全市公共资源现场交易活动的通知》文件精神，疫情防控期间，按照“不见面、少接触”的原则，投标人原则上应通过邮寄快递方式送达投标文件。如确实需要现场递交至采购代理公司或南宁市公共资源交易中心的，应与招标代理公司或南宁市公共资源交易中心确认后方可递交，否则后果自行负责。

①接收邮寄包裹的时间为递交投标文件截止时间前工作日9：00～17：00。

②投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达，采购代理机构签收邮寄包裹的时间即为投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效，后果由投标人自行承担。

③招标代理机构将在递交投标文件截止时间前一小时（即2020年12月24日08时30分）统一将收到的投标文件运送至南宁市公共资源交易中心（地点为南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心开标厅），以确保本项目能在投标截止（开标）时间准时截标。投标人应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件，并尽量在投标截止日期1日前送达。

6.2投标人在按照招标文件的要求装订、密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的投标文件，并在邮寄袋（或箱）上粘牢注明。

邮件外包粘贴表格（格式）

项目名称：

项目编号：

项目开标日期：

投标单位名称：

联系人：

联系电话：

联系电子邮箱：

6.3采购代理机构工作人员在收到投标文件的邮寄包裹后，会按照投标单位在邮寄包裹上所预留的电子邮箱告知投标文件收件的情况，请投标单位务必确保所预留的电子邮箱的有效性，并注意查收邮件。

6.4投标文件邮寄地址：南宁市良庆区盘歌路6号富雅·国际生活广场1号楼五层509号房 ，广西景钲工程咨询有限公司。

收件人：黄工

联系电话：15307888344。

6.5关于投标文件澄清的有关要求

（1）开标当天投标人务必保持电话畅通。如果评标过程中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标小组通知投标人在规定的时间内通过电子邮件、传真等方式提交。投标人所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖投标单位的公章或签字确认。

（2）如投标人未按上述要求提供联系人，致使采购代理机构或评标小组在项目评标期间 无法与投标人取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按评标小组要求提交澄清、 说明或者补正的，视为放弃投标，投标无效。

6.6关于开标会的有关要求：

为做好疫情防控工作，避免开标会现场人员密集，本项目开标会过程中所有需要投标人签字确认的表格，取消签字流程，投标人不参加开标会。开标会现场，由招标代理机构项目 负责人主持，采购人和南宁市公共资源交易中心工作人员进行现场全流程见证，完成开标会工作。

6.7网上查询地址：中国政府采购网（https://www.chinabidding.cn）；南宁市政府采购网（http://zfcg.nanning.gov.cn）；广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）；

南宁市公共资源交易平台（https://www.nnggzy.org.cn）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

7.1采购人信息

名 称： 南宁市兴宁区教育局

地址：南宁市厢竹大道63号

联系方式：谭主任0771-4951143

7.2采购代理机构信息

名 称：广西景钲工程咨询有限公司

地　址：南宁市良庆区盘歌路6号富雅·国际生活广场1号楼五层509号房

联系方式：15307888344

7.3项目联系方式

项目联系人：黄工

电　话：15307888344

7.4监督管理部门及电话：南宁市兴宁区财政局；0771-4950646

招标人： 南宁市兴宁区教育局

招标代理机构：广西景钲工程咨询有限公司

2020年12月2日

- 第二章  招标项目采购需求

说明：

1、本需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

2、投标人投标文件中提供的证明材料和资质文件应真实，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国合同法》的相关条款来确定赔偿金额。

3、本需求一览表中要求提供的文件材料，未注明原件的，均可提供复印件。

| 项号 | 名称 | 数量 | 分项预算 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安智慧校园客户端管理系统建设及定制开发集成服务 | 1项 | 358400.00 | - 提供平安智慧校园客户端管理系统建设及定制开发集成服务内容： 为学校提供客户端系统环境，部署客户端管理系统用于访问平安智慧校园云平台，实现对学校整体平安校园安防的管理。 - 提供服务所需的技术指标要求如下： （一）8口千兆交换机（23台） - 8个10/100/1000M自适应RJ45端口； - 所有端口均具备线速转发能力； - 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能； - 支持MAC地址自学习；支持全双工工作模式。 （二）企业级千兆防火墙（20台） - ★提供4个千兆网口； - ★吞吐量≥600Mbps； - 并发连接数：20万并发； - 网络接口：4GE； - VPN支持：支持； - 入侵检测：支持入侵防护； - 应用识别与管控：识别1600+应用，访问控制精度到应用功能； - 集传统防火墙、VPN、数据防泄漏、带宽管理等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理。 （三）平安校园管理终端（24台） - 操作系统：Windows 10； - ★处理器：Intel i5 9400，或同档次其他处理器； - ★内存容量：≥8GB； - 硬盘容量：≥1TB HDD； - 显卡：集成显卡； - 电源：180W ES电源； - 其它：主机箱×1，有线键盘×1 ，有线鼠标×1 ，电源线×1，HDMI接口×1，VGA接口×1，USB2.0×2,LAN网络接口×1，耳麦插孔、音频输出/输入插孔。 显示器：屏幕尺寸21.5英寸。 |
| 2 | 封闭式出入管理系统建设及定制开发集成服务 | 1项 | 2110240.00 | - 提供封闭式出入管理系统建设及定制开发集成服务内容： - 开发无感式人脸识别出入管理系统，对校内师生、校外来访登记人员实现有感、无感两种方式的出入管理和记录。 （1）有感识别实现入校时进行人脸识别，对比成功后方可通行； （2）无感识别实现出校时进行放通，通过无感抓拍并记录人员出校记录； （3）对外来未登记人员强行进入时，可实现异常告警。 - 提供与云平台对接的接口，实现师生出入信息上报，师生名单下发，支持批量导入。 - 提供服务所需的技术指标要求如下： （一）无感人脸识别闸机（24套） - 单机芯出入口闸机（48个） - 整机工艺: - 机箱尺寸：2000mm长*350mm宽*1000mm高（可根据现场定制）； - 摆臂长度：250mm（可根据现场调整）； - 摆臂传动角度：180度； - ★机箱材料：国标(304号)不锈钢，厚度≥1.5mm； - 驱动电机： 直流24V/40W无刷电机； - 输入接口： 开关信号或12V电平信号或脉宽≥100ms的12V脉冲信号，驱动电流≥10mA； - 通讯接口：RS485； - 红外：6组； - 通行速度：≥30人/分钟； - 显示屏显示标语。 - 机芯要求： - 单机芯摆闸配置1个机芯； - 机芯材质：45#钢+铝合金材料,机芯表面采用防锈防腐处理； - 安全模式：断电自动开闸，通电自动关闸； - 通行方向：单/双向（出厂设置，可调整）； - 通行速度：常闭模式≥30人/分钟；常开模式≥60人/分钟。 - 应急放行功能：设备在断电或者发生故障后应能处于无拦挡状态； - 绝缘电阻： 湿热≥2MΩ； - 泄漏电流：≤5mA（交流、峰值）； - 可靠性要求：设备在24小时不间断连续运行无故障。 - 无故障次数：≥500万次。 - 双机芯出入口闸机（29个） - 整机工艺: - 机箱尺寸：2000mm长*350mm宽*1000mm高（可根据现场定制）； - 摆臂长度：250mm（可根据现场调整）； - 摆臂传动角度：180度； - ★机箱材料：国标(304号)不锈钢，厚度≥1.5mm； - 驱动电机：直流24V/40W 无刷电机； - 输入接口： 开关信号或12V电平信号或脉宽≥100ms的12V脉冲信号，驱动电流≥10mA； - 通讯接口：RS485； - 红外：6组； - 通行速度：≥30人/分钟； - 显示屏显示标语。 - 机芯要求： - 双机芯摆闸配置2个机芯； - 机芯材质：45#钢+铝合金材料,机芯表面采用防锈防腐处理； - 安全模式：断电自动开闸，通电自动关闸； - 通行方向：单/双向（出厂设置，可调整）； - 通行速度：常闭模式≥30人/分钟；常开模式≥60人/分钟； - 应急放行功能：设备在断电或者发生故障后应能处于无拦挡状态； - 绝缘电阻： 湿热≥2MΩ； - 泄漏电流：≤5mA（交流、峰值）； - 可靠性要求：设备在24小时不间断连续运行无故障。 - 无故障次数：≥500万次 - LED显示屏（6套，二通道以上闸机配备，根据建设通道宽度定制） (1)像素直径：1只5mm光管组合； (2)像素中心距：中心距10mm； (3)二极管晶片：Y：346 ； (4)像素组成：1红； (5)像素点密度：10000点/㎡； (6)分辨率：16（X）点×32（Y）点； (7)单元板尺寸：160mm×320mm； (8)屏体面积：根据现场环境定制； (9)视角：水平：≥110度，垂直：仰角10度，俯角40度； (10)亮度：≥1600cd/㎡； (11)显示速度：≥60帧/秒； (12)最大功耗：300W/㎡； (13)整屏连续工作：≥72小时。 - 人脸识别闸机伴侣（53台） - 支持内置≥20000人脸数；支持黑白名单布控； - 屏幕：7英寸，全视角IPS液晶屏；分辨率：1280*800； - ★摄像头：双摄像头设计，支持不低于1/2.8"星光级CMOS，支持1080P@30fps录像，镜头6mm； - 白平衡：自动； - 人脸曝光：支持； - 镜像：0°、90°、180°、270°旋转； - 图像设置：曝光、增益、对比度、饱和度、亮度可调； - 补光灯：红外灯、LED白光灯补光； - 扬声器：支持识别成功后语音播报； （10）人脸识别： - 检测类型：支持活体检测，自动过滤掉打印纸张、手机屏幕上的人脸； - 人脸检测数量：可同时检测≥10个人脸目标，检测目标大小过滤可调整； - 识别人脸大小：瞳孔之间的距离≥60个像素；人脸像素≥150个像素； - ★人脸库容量：支持内置≥20000人脸数；支持黑白名单布控； - 姿态：支持侧脸过滤功能，俯仰20°内，左右30°内可比对； - 人证识别：支持1:1/1:N人证比对方式； - ★响应速度：≤1s； - ★人脸抓拍率/比对准确率：抓拍率≥98%；比对命中率≥95%；普通眼镜，较短留海对识别没有影响；正常情况下轻微表情不影响识别；支持安全帽检测； - 本地存储：支持存储不少于10万条抓拍、识别记录；全图识别，支持区域可选设置； - 上传方式：TCP、FTP、HTTP、SDK调用上传。 (11)网络接口：RJ45 10M/100M网络自适应； (12)报警输入：2路输入； (13)报警输出：2路输出； (14)USB接口：1路； (15)韦根接口：支持韦根26、34协议； (16)防护等级：IP66(镜头防雨罩可选配)； (17)工作温度:-20℃- 60℃； (18)工作湿度:0﹪-90﹪； (19)电源：DC 12V； (20)功耗：≤12W； (21)网络功能： - 网络协议：IPv4，TCP/IP，NTP，FTP，HTTP； - 接口协议：ONVIF, RTSP； - 安全模式：授权的用户名和密码； - 事件联动：抓拍TF卡存储，FTP上传，报警输出联动，韦根输出联动，语音播报； - 系统升级：支持远程升级； - 人脸抓拍半球（204台） - 摄像机： - ★图像传感器：不低于1/2"200万逐行扫描 CMOS； - 最低照度：彩色: 0.02Lux/F1.4,黑白:0.002Lux/F1.4； - 红外最大照射距离：30m； - 日夜转换模式：ICR自动切换，自动/彩色/黑白/外部触发； - 镜头：3-10mm变焦镜头； - 信噪比：≥50dB (自动增益关)； - 宽动态：TWDR(关闭/低/中/高)； - 3D降噪：关闭/低/中/较高/高； - 去雾：关闭/低/中/高； - ★镜像：关闭/水平镜像/垂直镜像/180°旋转/走廊模式（90°旋转、270°旋转）； - 图像设置：亮度、对比度、锐度、饱和度、色度。 - 音视频编码： - ★视频编码标准：H.265/H.264； - 编码特性：NTSC制式下主码流：1920*1080@30fps,子码流：D1@30fps；PAL制式下主码流：1920*1080@25fps,子码流：D1@25fps； - 最大图像分辨率：1920*1080； - 视频码率：固定码率，可变码率（16kbps-8000kbps）； - 视频类型：复合流/视频流； - 音频编码标准：G.711u/64Kbps； - 感兴趣区域（ROI）：支持4个区域，可设置多级等级。 - 网络功能： - 网络协议：支持TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP, RTSP,DDNS,NTP,PPPoE,UPnP,SMTP,FTP； - 接口协议：ONVIF、GB28181（可选）； - 同时预览视频数：4个； - 安全模式：授权的用户名和密码，支持HTTPS加密，AES连接加密，RTSP验证； - 移动侦测：设置检测区域，可设置多级灵敏度； - 遮挡报警：支持1个区域设置； - 隐私遮蔽：支持4个区域遮挡块； - 人脸检测：支持； - 事件联动：抓拍，TF卡录像，FTP上传或发送Email，报警输出联动，预置点联动； - 断网补录：支持，配合NVR实现； - 手机监控：支持苹果、安卓系统手机监看； - 设备异常检测：支持网线断、IP冲突、非法访问报警； - 字符叠加（OSD）：标题，时间和日期叠加，多行OSD,OSD 颜色自选； - 系统升级：支持远程升级； - 人脸识别： - 人脸检测数量：可同时检测≥20个人脸目标； - 识别人脸大小：有效抓拍人脸：80×80； - 姿态：姿态俯仰25度以内，左右60度以内可抓拍； - 遮挡：普通眼镜，较短留海对识别没有影响； - 表情：正常情况下轻微表情不影响识别； - 人脸抓拍率：≥98%； - 响应速度：≤200ms； - 人脸去重复：支持； - 人脸质量过滤：支持； - 人脸动态曝光调整：支持； - 识别区域：全图识别，支持区域可选设置； - 图片格式：可输出人脸特写图； - 上传方式：FTP、SDK调用上传。 - 接口： - 网络接口：RJ45 10M/100M网络自适应； - 模拟视频输出：1路1.0Vp-p复合视频输出； - 音频：线路输入/线路输出； - 报警输入：2路输入； - 报警输出：1路输出； - 复位按钮：支持； - RS485接口：1路； - TF储存：支持最大128GB,Micro SD(SDHC/SDXC)卡本地存储； - 工作参数： - 工作温度：-20℃~ 55℃； - 工作湿度：0﹪-90﹪； - 防护等级：IP66/IK10； - 电源：DC 12V /PoE可选； - PoE：可选； - 功耗：≤5W； （二）标准人脸采集设备（20台） - 屏幕：10.1寸高清IPS，分辨率1280×800，支持触摸； - ★人脸采集：不低于200万像素双目高清摄像头，支持红外灯补光，采集摄像头可旋转270度； - 网络：RJ45 100兆以太网； - 人脸导出：USB 3.0接口*1，USB2.0接口*1。 - 内置系统： - ★嵌入式Linux操作系统； - ★CPU:双核Cortex-A72 主频1.8GHz+四核 Cortex-A53 主频1.4GHz或同档次其他处理器 - ★内存≥4GB； - 存储≥16GB； - 支持OTG升级 - 功能： （1）自动识别人脸方可拍摄； （2）可与拍摄底库进行人脸分值比对。 - ★外观结构：白色ABS工程塑胶+钢化防爆玻璃，铝合金散热片散热。 （三）人脸识别边缘计算服务器（20台） - 网络协议：Onvif、RTSP、SLINK（私有协议）、GB/T28181； - 手机监控：支持苹果、安卓系统手机监看； - 人脸识别： - 模式1：接人脸抓拍IPC，最大支持16路人脸识别比对； - 模式2：接普通IPC，最大支持8路人脸识别比对； - 模式1下：每个通道参与识别模板数目为1万时，每秒最多可以识别20人，每个通道参与识别模板数目为2万时，每秒最多可以识别20人； - 模式2下：每个通道参与识别模板数目为1万时，每秒最多可以识别18人，每个通道参与识别模板数目为10万时，每秒最多可以识别11人； - 支持人脸识别黑白名单分类并触发各种联动方式； - 支持以脸搜脸查询图片以及录像文件； - 人脸识别联动摄像机报警输出：支持现场抓拍、批量导入添加人脸库，预览抓拍界面添加人脸库，从智能检 索中添加历史抓拍的人脸库、导出人脸库，支持10W张人脸库。 - 智能侦测、人脸比对、目标计数、物品检测、区域检测、虚拟警戒线、情景变换、移动侦测、视频丢失、视频遮挡、遮挡报警等； - 其他：支持双密码鉴权、零通道； - 视频： - 网络视频输入带宽128Mbps； - 视频压缩H.265+/H.265/H.264； - 录像分辨率4K/5MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/VGA/CIF； - 音频压缩G.711A； - 音频输入IPC复合音频输入。 - 录像和回放： - 录像方式手动/外部报警/动检/定时/智能分析报警； - 回放能力支持4路4K/9路3MP/16路1080P录像同步回放； - 回放模式常规回放、即时回放、事件回放、外部文件回放。 - 存储和备份： - 存储接口：2个SATA； - 硬盘容量：单个硬盘最大支持8TB； - 录像存储方式：本地硬盘存储、网络（NAS、IPSAN）； - 备份方式USB移动硬盘、U盘，网络备份。 - 外部接口： - 语音对讲输入1个，RCA接口（电平：1.8Vp-p，阻抗：1kΩ）； - 音频输出1个，RCA接口（电平：1.8Vp-p，阻抗：1kΩ）； - 网络接口2个，RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口； - 串行接口1个，标准RS-485串行接口； - USB接口2个USB2.0，1个USB3.0； - 报警输入4路； - 报警输出4路。 - 工作参数： （1）电源：DC12V； （2）功耗：≤35W（不带硬盘）； （3）工作温度/湿度：-10℃~55℃/10﹪~90﹪。 |
| 3 | 平安智慧校园云平台定制开发服务 | 1项 | 576000.00 | - 提供平安智慧校园云平台定制开发服务内容： 提供平安智慧校园云平台服务，提供校园安防体系的集中管理模块，包括封闭式管理模块、通用管理模块等。平安智慧校园云平台可将无感人脸识别闸机接入，无感人脸识别闸机捕获数据与后台人脸数据库信息比对，出现异常后系统不予放行且自动记录生成提示。 - 提供服务所需的技术指标要求如下： （一）封闭式管理模块 - 支持人员出入展示，展示白名单、黑名单及访客人员出入记录； - 支持人脸布控，校园重点人口分类及预警管理； - 支持人员信息采集展示，前端设备端人员信息采集，Web端人员数据列表展示； - 支持白名单管理，包括学生、老师、家长、保安数据的管理以及下发设备的管理； - 支持审核管理，学校管理员或者班主任对学生提交的信息进行审核管理； - 支持学校年级、班级信息的统一管理； - 支持分时间段控制人脸闸机开门； - 支持可以根据不同人员类型设置进出时间； - 人脸识别闸机管理： - 闸机人脸识别响应时间：≤500ms； - 闸机人脸识别抓拍率：≥98%； - 闸机人脸比对准确率：≥95%； - 闸机开关响应时间：≤500ms； - 闸机黑白名单容量：≥2万张人脸图片。 - 无感知人脸识别： - 每秒人脸抓拍数：≥30张人脸抓拍； - 人脸比对响应时间：≤200ms； - 人脸比对识别率：≥99.5%。 （二）云平台通用模块 - ★平台采用HTTPS+AES通信加密； - 支持客户端视频水印、支持打印账号、ip等水印，防止用户篡改，需提供基于真实系统运行的截图证明； - ★系统支持500用户并发访问，支持在线人数5000用户的访问能力； - ★地图服务请求响应时间≤3秒，地图操作平滑流畅； - ★信息查询、请求响应时间≤3秒，资源搜索响应时间≤3秒； ★后台主要服务能保证7*24小时不间断运行； |
| 4 | 云服务 | 1项 | 360000.00 | - 提供云服务内容： - 为云平台部署及运行提供云计算服务，包括存储、数据传输、视频转码、后端人脸识别服务，云计算环境满足可靠、稳定和易维护的要求。 - 提供服务所需的技术指标要求如下： - 提供云存储服务 保存人脸图片数据90天、访客图片数据90天。 - 提供手机视频转码服务 支持非标视频码流转换成手机可查看的M3U8或RTSP码流，具备并发不低于48路1080P视频转码能力。 - 提供国标视频转码服务 - 支持将校园非标视频码流转换成国标GB28181协议标准码流，具备并发不低于48路1080P视频转码能力； - 配备国标转码网关，具备GB/T28181平台上联及平台下联。需提供第三方省级或以上检测机构出具的检测报告证明并加盖投标人公章。 - 提供人脸比对服务 支持人脸比对去重、去白名单功能，单台算力不低于80张图/秒。 - 系统可靠性要求 - 支持集群机制来提供系统高可靠性和灵活扩展性； - 系统应能连续7*24小时不间断工作，做到电信级标准的99.99%不间断服务； - 系统的各模块能可分布式运行； - 能实现在线备份和在线升级，以保证不间断服务，对用户透明； - 具备告警功能，系统能够自动侦测运行中出现的资源分配、网络传输等环节出现的故障和问题，并通过邮件或其它途径通知系统管理员。 - 数据可靠性要求 - 数据存储具有持久性，在合同期内保存数据不丢，完好数据大于等于99.9999%； - 数据销毁后，系统在一定时间内保存备份资料，以便数据找回或查看； - 用户能够控制数据的迁移，保证启用或弃用云服务时，数据能迁入和迁出； - 承诺用户通过加密或隔离等手段保证同一资源池不同租户的用户数据互不可见； - 数据具有可审查性，用户在必要的条件下由于合规或者是安全取证调查等原因可以提供相关大信息，如关键组件的运行日志等。 - 性能稳定性要求 - 系统应具有快速响应的特性，用户打开界面和提交事务的平均响应时间应≤15秒。用户进行在线实时查询业务操作的数据处理时间应≤5秒； - 系统运行完好率不低于99%，故障恢复时间不超过2小时； - 用户在线并发访问量可达到200以上。 - 易维护性要求 系统应具备良好的维护升级性，便于日常的维护升级，升级后不影响用户原有业务和数据。 |
| 5 | 平安智慧校园平台互联网出口服务 | 1项 | 360000.00 | 提供互联网出口总带宽至少为1Gbps用于平安校园云平台连接访问到中国公用计算机互联网（CHINANET）、中国联通互联网（UNINET）、中国移动互联网（CMNET）等INTERNET网络，确保兴宁区20所学校网络能通过公众互联网访问云平台。 |
| 6 | 学校接入专线服务 | 1项 | 324000.00 | - ★提供20条不低于100Mbps带宽的南宁市内互联网专线； - 接入地点：采购人指定地点，铺设路程由中标人自行勘探； - 提供每个学校不少于1个公网IP地址； - 全网系统采用电信级全冗余设计，有效提高网络健壮性，网络可用性可达99.99%； - 提供高速互联网接入服务，可提供光或电模式的接入端口，满足不同规模的客户需求； 6.传输设备要求具有全网网管监控功能，并实行7*24小时实时监控，可有效地检测并定位网络故障，确保对网络性能的监控。 |
| 7 | 平安智慧校园云平台至市公安局连接服务 | 1项 | 180000.00 | - ★提供不低于500Mbps带宽用于平安校园云平台连接市公安局数据中心； - ★接入地点一：南宁市公安局新大楼（南宁市青秀区厢竹大道46号），铺设路程由中标人自行勘探； - 传输设备要求具有全网网管监控功能，并实行7*24小时实时监控； - 网络参数要求： - 端到端电路的传输比特差错率(误码率)：≤1.0×10E－7； - 网络可用率≥99.9%； - 端到端电路平均网络延时≤50ms； - 端到端电路丢包率≤1%； - 端对端电路最大时延≤50ms、时延抖动率≤10ms。 - 传输接入层至骨干层均为自愈环保护； - 保证网络的畅通，负责运营商到用户单位主干光缆所有设备的免费运行维护，如光端机、转换器等设备；免费培训传输知识，指导采购方技术人员做好日常维护； - 用户网络需要扩展或升级时，免费提供相应解决方案等技术支持； - 因施工、网络割接等原因影响宽带网络运行的，应当提前二天通知用户，并尽快消除故障、恢复通信线路； |
| 8 | 校园前端子系统运维服务 | 1项 | 247200.00 | - 系统运行情况监控：对前端子系统的运行状态进行监控和预警，进行系统性能分析，日志分析，提出优化建议。 - 系统定期巡检：对系统运行环境、运行情况进行定期健康检测，隐患排查，对系统备份、扩容、升级等提出合理建议。 - 日常运行维护：对系统故障进行响应、排查、诊断和处理；为确保系统正常运行进行必要的数据备份与迁移、软件调优与升级、软件版本维护、日常参数调试等，提供现场或远程技术支持。 技术培训：提供相关系统运行、日常设置等的技术培训。 |
| 9 | 系统集成服务 | 1项 | 416620.00 | - ★开展项目设计，编制详细的方案，设计通过审核后方可实施。 - ★根据采购需求和实施方案开展项目实施，全面负责本项目施工和总体协调，对项目范围、进度、质量、风险的管理、验收进行项目管理，确保项目按时按质按量完成。 - ★建立系统联动的基础上，采用组件化的标准软件架构和系统接口技术，提供具备扩展的系统架构，有效集成现有各类系统，同时为系统持续扩展奠定基础。 - ★完成项目涉及所有子系统的安装部署和联调联试，搭建高可靠、高扩展性、安全稳定的平安智慧校园平台。 - ★保证系统稳定可靠，平均故障响应时间≤2小时，平均故障修复时间≤48小时；应用系统使用B/S架构，便于应对以后实现平台的迁移。 - 完成20所学校平安智慧校园各子系统的建设协调、管理及系统安装部署 |
| 商 务 条 款 | ★1、运维服务期：36个月（服务期自项目交付验收合格之日起计，如“服务需求一览表”有明确服务期限要求的，以“服务需求一览表”为准） ★2、交付使用时间：采购合同签订后90个日历日内中标人实现对20所学校提供智慧校园服务（所涉及到的安装和调试工作由中标人负责）。 投标人须在投标文件中提供服务进度承诺函（附服务进度表），承诺在采购合同签订后90个日历日内供货并安装调试完毕，否则采购人有权追究其违约责任并解除合同，由此造成的损失由中标人自行承担，未在投标文件中提供承诺函的，其投标无效。 3、服务对象：采购人指定的20所学校。 4、合同签定期限：中标通知书发出之日起25个工作日内。 ★5、对接承诺函：投标人需在投标文件中承诺中标后自行与南宁市公安局协调校警对接工作，在系统建设开始前需实现与市公安局相关系统的对接，否则采购人可取消中标人中标资格，由此产生的一切损失由中标人承担。 ★6、付款方式：自项目交付并验收合格之日起30个工作日内，甲方一次性向乙方支付服务费用。 7、服务响应要求： ★（1）投标报价为招标人提供的所有服务的报价，报价已含括： 1）项目整体服务的价格； 2）必要的保险费用和各项税金； 3）安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等等费用； 4）项目验收产生的费用。 ★（2）投标人投标时必须提供详细的项目保密承诺等，投标人在提供服务过程中，对所接触到的所有信息负有保密义务，并签署相关保密协议，如因服务商原因造成的信息泄露事件，招标人可追究其责任。 （3）中标人须提供7×24小时技术支持电话服务，并提供售后服务承诺书。 ★（4）中标人须提供针对本项目有效的联系人列表（包括：客户经理和技术接口人及联系电话清单、售后服务联系人联系电话清单、工作日服务时间等信息）。 8、其他要求： （1）投标人应当保证其所提供服务包含的所有产品为符合国家知识产权法律法规要求的国产正规正版产品。 （2）中标人提供的服务产品如果与投标时承诺的服务产品不相符，招标人有权中止合同。 9、验收方法及方案： ★验收方式：项目实施完毕由招标人、中标人、使用方共同验收，并出具验收文书。如抽取的技术指标检测结果不合格的，则视为服务不合格，须按招标人要求及时整改，如因此过程耽误造成损失的，中标人承担由此所造成全部损失。 10、为了保证项目按时、保质的完成，确保投标人具备实施本项目的能力及履行合同规定的各项要求，投标人可进行现场踏勘，了解采购人现有的设备、现场实地情况。踏勘要求如下： ★1）、投标人自行决定是否进行现场踏勘，无论是否进行现场踏勘，均视为投标人己了解本项目的所有情况，如中标后发现报价中有遗漏项，招标人将不增加合同金额，中标人必须按招标文件的要求完成本项目。 2）、投标人应自行前往项目所在地进行踏勘（费用自理），因未作实地踏勘而导致投标方案偏差、中标后不能履约等一切责任由投标人自行承担。 3）、采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料。 4）、投标人可以以踏勘目的进入釆购单位的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人自行承担现场踏勘的责任和风险。 |  |  |  |

#### 第三章、投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：兴宁区20所公办中小学校人脸识别道闸系统智慧平安校园项目采购 项目编号： NNZC2020-G1-020066-GXJZ |
| 2 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、投标人须就《招标项目采购需求》中的全部服务内容作完整唯一报价； 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 答疑与澄清： 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。 |
| 4 | 投标文件组成、包装、密封： 资信及商务文件、技术文件、投标报价文件分别装订成册，其中，正本一份，副本四份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中； 以上密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人（负责人）或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 5 | 投标截止时间及地点：详见招标公告。 |
| 6 | 开标时间及地点： 本次招标将于2020年12月24日09时30分在南宁市良庆区玉洞大道33号市民中心9楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体安排详见9楼电子大屏幕场地安排表）开标。为做好疫情防控工作，本项目的响应文件通过邮寄快递的方式送达，具体要求详见邮寄形式的通知。 |
| 7 | 评标办法及评分标准： 本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。 |
| 8 | 中标公告及中标通知书： 招标代理机构在招标人依法确认中标单位后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网（https://www.chinabidding.cn）；南宁市政府采购网（http://zfcg.nanning.gov.cn）；广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）；南宁市公共资源交易平台（https://www.nnggzy.org.cn）。 |
| 9 | 投标保证金退还（不计息）：不收取 |
| 10 | 采购资金来源：财政资金。 |
| 11 | 付款方式：详见《招标项目采购需求》中的“付款条件”。 |
| 12 | 投标文件有效期：60天。 |
| 13 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 14 | 采购项目预算金额：人民币（大写）肆佰玖拾叁万贰仟肆佰陆拾元整（¥4932460.00元） |
| 15 | 本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2012]534号文的规定向中标人收取，中标人领取中标通知书前向采购代理机构一次性付清。 |
| 16 | 现场勘察：由潜在投标人自行勘察，车辆及费用自理。（投标人为自行现场勘察的后续工作对服务需求有影响的都由中标人自行处理） |

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于兴宁区20所公办中小学校人脸识别道闸系统智慧平安校园项目采购的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标单位系指组织本次招标的采购人及招标代理机构。

2.“投标人”系指向招标单位提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（格式见第六章）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

★1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
    ★2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有，已取得总公司授权的，相关资质对分支机构有效；投标人投标所使用的采购项目管理人员必须为本法人正式员工（或必须为本法人控股公司正式员工）。

★3. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★4. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★5、本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

★6、本文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人）或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。投标人对招标单位的质疑答复不满意或者招标单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.招标项目采购需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求招标单位作出书面解释、澄清或者向招标单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；招标单位可以视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5.招标人可以视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部份组成（分别装订成册）。

1.资信及商务文件：

（1）★投标声明书 （格式见附件，必须提供）；

（2）★法定代表人（负责人）授权委托书（格式见附件，必须提供）；

（3）★投标截止前半年内任意连续三个月投标人为项目配备人员依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；

（4）★投标截止前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款 凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；

（5）★有效的营业执照副本复印件（必须提供，同时要加盖单位公章，不是三证合一的营业执照还必须提供有效的组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件）；

（6）中小企业声明函、监狱企业的证明文件、残疾人福利性单位声明函：按第六章“响应文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）、残疾人福利性单位声明函”的要求填写；

（7）★信用声明函。按第六章“投标文件格式”提供的“信用声明函（格式）”的要求填写。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，将被拒绝参与本项目政府采购活动；

（8）★商务响应偏离表（格式见附件，必须提供）；

（9）资质信誉及业绩（格式自拟）；

（10）★售后服务方案（必须提供、格式自拟）；

招标需求中要求必须提供的材料可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（11）投标人的信誉、荣誉证书；

（12）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（14）投标人情况介绍。

2.技术文件：

（1）云服务能力（格式自拟）；

（2）网络服务质量（格式自拟）；

（3）服务技术能力（格式自拟）；

（4）施工组织能力（格式自拟）；

（5）操作演示（格式自拟）；

（6）技术参数及性能配置表（必须提供、格式见附件）。

3.报价文件：

（1）★投标函（格式见附件）；

（2）★投标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

★注：法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书、商务响应表、投标函、投标报价明细表必须由法定代表人（负责人）或授权代表签名并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括：

1）项目整体服务的价格；

2）必要的保险费用和各项税金；

3）安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等等费用；

4）项目验收产生的费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止之日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，招标代理机构以书面形式通知投标人延长响应文件有效期。投标人同意延长的，但不能修改响应文件。投标人拒绝延长的，其响应文件无效。

3.投标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.本项目不收取投标保证金。

6.投标人未提供下列情形之一的，响应文件无效：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）投标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱政府采购程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将资信及商务文件、技术文件、投标报价文件分别装订成册，其中，正本一份，副本四份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将有可能被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将投标文件（含资信及商务文件、技术文件、投标报价文件，正本一份，副本四份）密封封装。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、运维服务期、交付使用时间等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准、其他等实质性条件，或者经评标委员会认定与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目经评标委员会认定发生负偏离达 3  项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- 开标程序

（1）开标当天投标人务必保持电话畅通。如果评标过程中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标小组通知投标人在规定的时间内通过电子邮件、传真等方式提交。投标人所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖投标单位的公章或签字确认。

（2）如投标人未按上述要求提供联系人，致使招标代理机构或评标小组在项目评标期间 无法与投标人取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按评标小组要求提交澄清、 说明或者补正的，视为放弃投标，投标无效。

（3）为做好疫情防控工作，避免开标会现场人员密集，本项目开标会过程中所有需要投标人签字确认的表格，取消签字流程，投标人不参加开标会。开标会现场，由招标代理机构项目 负责人主持，招标人和南宁市公共资源交易中心工作人员进行现场全流程见证，完成开标会工作。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会组成详见“第四章  评标办法及评分标准”。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

招标人代表和招标代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）招标代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）招标代理机构将在评标结束后二个工作日内将评标报告送招标人，招标人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标单位。

（二）中标单位确定后，招标代理机构在中国政府采购网（https://www.chinabidding.cn）；南宁市政府采购网（http://zfcg.nanning.gov.cn）；广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）；南宁市公共资源交易平台（https://www.nnggzy.org.cn）发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，招标代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）招标代理机构应当按照有关规定就招标人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）招标代理机构无义务向未中标的中标单位解释未中标原因和退还投标文件。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理。

（3）中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，招标人可以与中标单位之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

（一）招标代理服务费

1、招标代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2012]534号文的规定（服务招标类型）按国家收费标准向中标人收取。

2、《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准：

| 中标金额 费率 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

3、招标代理服务费缴纳账户：

开户名称：广西景钲工程咨询有限公司

开 户 行：5521 1010 0100 0155 81

账    号：兴业银行南宁金湖支行

# 第四章 评标办法及评分标准

一、评标原则

(一)评委会组成：本招标项目的评标委员会由采购人代表、政府采购评审专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评分标准

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

1、价格分…………………………………………………………………………………………10分

（1）以进入综合评分的最低评标报价为10分。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）及广西壮族自治区优化营商环境的通知，投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关材料为准)，并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；

投标服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

投标服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

除上述情况外，评标报价=投标价。

（3）某投标人价格分 =（投标人最低评标报价÷某投标人评标报价）×10分。

2、技术分…………………………………………………………………………………（满分60分）

（1）云服务能力分…………………………………………………………………（满分4分）

①投标人对服务需求一览表中第4项云服务具有可信云服务评估认证证书：混合云解决方案（面向私有云厂商）、云备份、云缓存的，全部具备得2分，证书提供不全不得分（提供证书复印件或扫描件，并加盖投标人公章）；

②投标人对服务需求一览表中第4项云服务所使用的云服务提供商具有块存储子系统、对象存储子系统、文件存储子系统、弹性云主机子系统相关的软件著作权登记证。全部具备得2分，证书提供不全不得分（需提供证书复印件）；

（2）网络服务质量分…………………………………………………………………（满分4分）

①投标人所使用的线路服务提供商2015年以来连续两年省级固定宽带服务单位（机构）质量用户满意度指数测评得分70分以上的，得1分。（提供通信管理机构网站通报截图，并加盖投标人公章）

②投标人所使用的线路服务提供商2019年工信部电信用户申诉受理中心受理的申诉案件至少连续2个季度少于500件的，得3分。（提供通信管理机构网站通报截图，并加盖投标人公章）

（3）服务技术能力分………………………………………………………………（满分14分）

①技术方案分…………………………………………………………………共10分

一档（3分）：技术方案简单，有基本描述，没有明显技术错误，整体技术方案能满足校园师生进出安全保障和管理工作；且投标人拟派的项目经理具备高级信息系统项目管理师证书（提供人员资质证书、投标人为其缴纳或关联企业为其代缴的最近半年内任意连续三个月的社保缴纳证明复印件并加盖投标人公章；属代缴情况时，还应提供相关人事管理及社保缴纳说明材料，否则不计入本档）。

二档（6分）：在一档的基础上，理解项目建设背景和建设需求，并且对项目建设内容理解深刻，平安智慧校园云平台具备完善的封闭式管理功能；对系统校警联动机制理解深刻，能给出详尽的校警联动方案，准确阐述与具体公安内部系统对接的机制和规范，且近两年内具备类似公安对接的项目经验（所实施的项目成功经验需提供使用协议或其他加盖使用方公章的证明材料）。且投标人拟派的项目经理同时具备高级信息系统项目管理师证书及高级安防系统工程师证书，项目管理人员中1人具有PMP证书（提供人员资质证书、投标人为其缴纳或其他单位为其代缴的最近半年内任意连续三个月的社保缴纳证明复印件并加盖投标人公章；属代缴情况时，还应提供相关人事管理及社保缴纳说明材料，否则不计入本档）。

三档（10分）：在二档的基础上，设计内容齐全、完整、严谨，完全响应用户需求，方案具备更加全面、更加智能的安防能力，能详细描述各模块的功能，详细描述封闭式管理功能及工作流程，通过封闭式出入管理系统，实现学校出入安全、高效的管理；对系统校警联动机制理解深刻，能给出详尽的校警联动方案，准确阐述与具体公安内部系统对接的机制和规范，且近两年内具备类似公安对接的项目经验（所实施的项目成功经验需提供使用协议或其他加盖使用方公章的证明材料）。且投标人拟派的项目经理同时具备高级信息系统项目管理师证书、高级安防系统工程师证书、信息与通信工程类中级工程师证书，项目管理人员中2人及以上具有PMP证书（提供人员资质证书、投标人为其缴纳或其他单位为其代缴的最近半年内任意连续三个月的社保缴纳证明复印件并加盖投标人公章；属代缴情况时，还应提供相关人事管理及社保缴纳说明材料，否则不计入本档）。

②服务技术能力分…………………………………………………………………共4分

为确保本项目的安全可靠性，针对服务需求一览表中的内容，投标人完全满足或优于参数要求的，得满分4分,有负偏离的，不得分。

（4）施工组织能力分……………………………………………………………（满分20分）

一档（5分）：方案简单，基本满足项目建设需求；

二档（10分）：在一档的基础上，能够提供整体设计方案，方案较详细，对所建设校园现有设备等基础情况比较了解，能够依据实际勘察数据提供勘察报告及可行的施工图纸，且施工组织方案形成项目管理文档计划，设计描述较全面，实施方案合理，以满足复杂系统建设和信息安全保障的需求，可投入不少于30人的团队参与项目实施，其中2人具备互联网技术中级工程师证书、2人具备终端与业务中级工程师证书，提供上述人员资质证书、投标人为其缴纳或关联企业为其代缴的最近半年内任意连续三个月的社保缴纳证明复印件并加盖投标人公章；属代缴情况时，还应提供相关人事管理及社保缴纳说明材料，否则不计入本档）；

三档（15分）：在二档的基础上，能够提供整体设计方案，方案较详细，对所建设校园现有设备等基础情况了解透彻，能够依据实际勘察数据提供勘察报告及具体可行的施工图纸，实施方案详尽，且施工组织方案形成项目管理文档计划，有项目管理组织机构图，详细说明各个阶段工作安排，能说明人员安排及施工进度，有工程实施安全保障措施、工程进度图并有赶工措施、工程质量保证措施、项目风险管理措施、文明施工管理措施，可投入不少于40人的团队参与项目实施，且实施人员中3人具有通信工程或工程技术类高级工程师证书（至少1人为教授级高级工程师）、1人具有高级数据咨询师证书、3人具有终端与业务中级工程师证书、2人具有高级信息系统项目管理师证书、3人具有互联网技术中级工程师证书（提供上述人员资质证书、投标人为其缴纳或关联企业为其代缴的最近半年内任意连续三个月的社保缴纳证明复印件并加盖投标人公章；属代缴情况时，还应提供相关人事管理及社保缴纳说明材料，否则不计入本档）。

四档（20分）：在三档的基础上，能够提供整体设计方案，方案较详细，对所建设校园现有设备等基础情况了解透彻，能够依据实际勘察数据提供勘察报告及具体可行的施工图纸，实施方案详尽，且施工组织方案形成项目管理文档计划，有项目管理组织机构图，详细说明各个阶段工作安排，能说明人员安排及施工进度，有工程实施安全保障措施、工程进度图并有赶工措施、工程质量保证措施、项目风险管理措施、文明施工管理措施，可投入不少于50人的团队参与项目实施，且实施人员中3人及以上具有通信工程或工程技术类高级工程师证书（至少1人为教授级高级工程师）、1人及以上具有高级数据咨询师证书、3人及以上具有终端与业务中级工程师证书、2人及以上具有高级信息系统项目管理师证书、4人及以上具有互联网技术中级工程师证书（提供上述人员资质证书、投标人为其缴纳或关联企业为其代缴的最近半年内任意连续三个月的社保缴纳证明复印件并加盖投标人公章；属代缴情况时，还应提供相关人事管理及社保缴纳说明材料，否则不计入本档）。

(5)操作演示分……………………………………………………………………（满分18分）

根据公安部、教育部联合制定《加快推动全国中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划》（公通字〔2019〕27号）以及《广西壮族自治区公安厅 广西壮族自治区教育厅转发公安部教育部关于加快推动全国中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划的通知》（桂公通〔2019〕194号）文件精神,为考虑后续进一步强化校园整体防控，需在平安智慧校园云平台中预留校园安防体系的一键报警管理模块、视频监控管理模块、封闭式管理模块、校园安保管理模块、校园警视通APP模块，以实现对后续建设的校园安防子系统的统一管理。投标人需对以上模块进行基于真实系统的演示，不提供演示的或使用PPT、FLASH演示的，不得分。因疫情原因无法安排现场演示，投标人可提供基于真实系统演示的视频材料以电子版光盘或U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。演示内容如下：

A．视频监控管理模块

1）视频监控功能：查看学校教室、楼道、操场、体育场、校门口等校内外重点场景的视频监控。（所有功能点均能成功演示的，得2分，否则不得分）

B．一键报警管理模块

1）一键报警功能：将可视一键报警对讲器接入平台，发生警情时触发报警器实现一键报警，会①弹屏报警信息，在地图上定位上图；②并联动播放相关联的视频监控；③与报警点实现语音对讲。同时，该机构下的手机APP均可接收到报警信息。④遇到警情，APP的人员可在移动端触发一键报警。（所有功能点均能成功演示的，得3分，否则不得分）

C．封闭式管理模块

1）学校大数据面板功能：可查看学生考勤统计数据、考勤异常详情数据、班级异常考勤排名、今日频繁进出人员、重点人员预警数据、实时进出信息、访客人员信息、视频可视化、校园师生数量统计。（所有功能点均能成功演示的，得2分，否则不得分）

2）无感知抓拍、推送功能：①通过校门口的人脸识别闸机伴侣、人脸抓拍半球和红外高清球机无感知抓拍、识别进出校门口的人员信息，②并将该出入信息推送至家长和老师的微信公众号。（所有功能点均能成功演示的，得2分，否则不得分）

3）黑、白名单管理功能：黑白名单录入，并将名单下发至前端人脸识别设备。①白名单人员可进行分时段进出管理；②黑名单人员不予放行进入，同时将人员信息上传至一键报警平台，并触发报警。（所有功能点均能成功演示的，得2分，否则不得分）

D．校园安保管理模块

1）保安考勤功能：①在平台上录入保安人员信息，并对保安进行排班，设置班次时间；②保安在人脸识别机上进行刷脸考勤，系统自动判断保安的考勤情况为正常、迟到、异常等，可实时查看保安签到情况。班次结束后，学校管理员可以通过web端安保考勤界面查看保安的出勤情况统计。（所有功能点均能成功演示的，得2分，否则不得分）

E. 校园警视通APP模块

1）校园警视通APP：①警情处理功能：对学校报警信息进行处理并留下处理记录。②学校管理功能：可查看学校详细信息和接入校园安防视频。③统计功能：可以查看用户和派出所的相关处警统计信息报表。④日志查询功能：可以查询用户的视频调阅记录、巡检记录、签到记录等历史信息。（所有功能点均能成功演示的，得5分，否则不得分）

3、商务分…………………………………………………………………………………（满分30分）

（1）资质信誉及业绩分…………………………………………………（满分20分）

①投标人同时具有ISO27001（信息安全体系认证）、ISO20000（运维体系认证）、ISO45001（职业健康安全体系认证）、知识产权管理体系认证证书、ISO14001（环境管理体系认证）、ISO9001（质量管理体系认证），得4分，证书提供不全不得分。

②投标人具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息系统安全运维服务二级或以上资质并提供证明材料复印件的，得4分。

③投标人同时获得ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书贰级或以上并且近三年内获得国家信息技术ITSS研制和应用单位并且为ITSS国家信息技术服务标准工作组全权成员单位的，提供证书复印件加盖投标人公章，得4分。

④投标人同时获得“平安建设”优秀安防工程企业证书以及“平安建设”优秀行业解决方案提供商奖牌的，得1分。

⑤投标人具备电子与智能化工程专业承包壹级的得4分，贰级得1分。

⑥投标人具备中国信息安全测评中心颁发的“国家信息安全测评信息安全服务资质证书（风险评估二级）或（风险评估一级）”的，提供证书复印件加盖投标人公章，得3分。

（2）售后服务方案分…………………………………………………（满分10分）

一档（3分）：售后服务方案基本满足招标文件要求，服务内容、保障措施简单，投标人为本项目提供的售后服务人员5人具备助理工程师及以上职称或职业认证资格证书（投标时提供上述人员资质证书及投标人为其缴纳或关联企业为其代缴的最近半年内任意连续三个月的社保缴纳证明复印件并加盖投标人公章；属代缴情况时，还应提供相关人事管理及社保缴纳说明材料，并加盖投标人公章，否则不予加分）。

二档（6分）：在一档的基础上，售后服务方案比较细致、合理、可行，保障响应措施较详细，响应时间在8小时内，具备热线服务电话，投标人为本项目提供的售后服务人员10人具备助理工程师及以上职称或职业认证资格证书（投标时提供上述人员资质证书及投标人为其缴纳或关联企业为其代缴的最近半年内任意连续三个月的社保缴纳证明复印件并加盖投标人公章；属代缴情况时，还应提供相关人事管理及社保缴纳说明材料，并加盖投标人公章，否则不予加分），且投标人具备五级售后服务认证证书（认证范围为：通信及信息业务相关的系统集成所涉及的售后服务）的，因实施点位多，为确保实施进度及质量，以及售后响应速度和质量，投标人在项目实施所在市区内有或承诺中标后设立本地服务机构20至29个的，提供服务机构工商注册营业执照复印件或与本地化服务机构签订的有效服务协议复印件或承诺书（含拟设立本地服务机构的详细有效地址）。

三档（10分）：在三档的基础上售后服务方案细致、合理、可行，保障响应措施详细，服务经验丰富，并提供7×24售后服务热线，响应时间短，快捷、迅速，有完整的售后服务组织架构、售后服务流程、应急预案、人员培训计划、有定期回访制度，投标人为本项目提供的售后服务人员15人及以上具备助理工程师及以上职称或职业认证资格证书（投标时提供上述人员资质证书及投标人为其缴纳或关联企业为其代缴的最近半年内任意连续三个月的社保缴纳证明复印件并加盖投标人公章；属代缴情况时，还应提供相关人事管理及社保缴纳说明材料，并加盖投标人公章，否则不予加分），且投标人具备五级售后服务认证证书（认证范围为：通信及信息业务相关的系统集成所涉及的售后服务）的，因实施点位多，为确保实施进度及质量，以及售后响应速度和质量，投标人在项目实施所在市区内有或承诺中标后设立本地服务机构30个以上的（含30个），提供服务机构工商注册营业执照复印件或与本地化服务机构签订的有效服务协议复印件或承诺书（含拟设立本地服务机构的详细有效地址）。

（三）总得分=1 + 2 + 3

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序(得分相同时，以投标报价由低到高排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列)并推荐中标候选人。招标单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，招标单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

四、特别说明

投标报价超出有效报价范围的作废标。评标委员会在评标过程中发现投标人的总报价明显低于其他投标人的总报价或者明显低于招标控制价，有理由怀疑其总报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该投标人以低于成本报价投标，其投标文件应作废标处理。

# 第五章  合同主要条款格式

南 宁 市 政 府 采 购

合同

项目编号：

审批编号：

招标单位：

中标单位：

目  录

一、南宁市政府采购合同书

二、合同附件

（一）中标通知书

（二）招标文件服务需求一览表

（三）招标文件的更改通知（如有）

（四）投标函

（五）投标报价表

（六）投标服务技术资料表（如有）

（七）商务条款偏离表（如有）

（八）中标单位澄清函（如有请提供）

（九）其他与本合同相关的资料（如有请提供）

南宁市政府采购合同书

项目名称：

项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据    年    月    日南宁市政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.采购内容

1.1 服务名称：详见合同附件中投标报价表

1.2 服务内容：

2.合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币　　　　　　    （¥　　　　　　 元）。（详见投标报价表）

3.服务成果要求

3.1 提交服务成果时间（或服务期）：                   。

3.2 提交服务成果地点（或服务地点）：南宁市内甲方指定地点。

3.3 乙方必须按响应文件承诺的服务响应条款向甲方提供服务。没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

5.产权

5.1 乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

5.2 乙方保证所交付服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第10.4项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

6.成果交付

6.1 乙方应分类保存各阶段推进项目的文本、照片和音像等材料，并通过工作简报等多种形式每月向甲方提交工作动态。

6.2 除不可抗力因素外，乙方应于     年    月底前，完成全部指标任务并向甲方报送终期自评报告及资金运作情况报告。

7.评估方法

7.1 甲方根据本合同第1.2项的技术参数及乙方提交的响应文件中的服务技术资料表进行评估。

7.2 甲方对乙方的评估还注重征求各利益相关方的意见，广泛对受益群体、受益群体的知情群体、工作人员等进行访谈，从多方面科学论证乙方的工作成效。

7.3 甲方收到乙方自评材料后，通过查阅材料和现场调查评估，将需要乙方补充举证的部分反馈给乙方，乙方应在五个工作日内补充完善，甲方做出最后的评估结论并依据评估结论划拨项目款，如乙方存在项目成果质量不合格需要整改的，经整改合格后甲方划拨约定项目款。

8.合同款支付

8.1 付款方式：

8.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向南宁市财政局提交《南宁市政府采购履约验收证明和资金支付申请表》等完整且合格的支付申请材料；南宁市财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给中标单位。

8.3 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知招标人暂停采购活动，并延期支付合同款。

9.售后服务要求

9.1 乙方提供服务的质量保证期为：　　   （自提交服务验收合格之日起计）

9.2 在本合同第9.1项约定的质量保证期内，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

9.3 其他售后服务要求：

10.违约责任

10.1甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收服务费总值的百分之五违约金。

10.2甲方无故逾期接收和办理服务费支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

10.3乙方不得同时主张10.1条及10.2条之违约责任。

10.4乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期提供服务总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付服务费中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。本条所指乙方逾期交付服务，包括但不限于逾期提交工作动态、逾期完成全部指标任务、逾期甲方报送终期自评报告及资金运作情况报告、逾期补充完善、逾期整改等情形。

11.不可抗力事件处理

11.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12.诉讼

12.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

13.合同生效及其它

13.1合同经双方法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）招标文件服务需求一览表；

（3）招标文件的澄清和修改；

（4）投标函、投标报价表；

（5）投标服务技术资料表、商务条款偏离表、售后服务承诺书；

（6）中标单位澄清函。

13.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

13.5本合同正本一式贰份，具有同等法律效力，甲乙双方各执壹份；副本肆份，甲乙双方各执壹份，招标代理贰份。自合同签订之日起2个工作日内由中标单位将合同送至招标代理机构处。招标代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，同时招标代理机构将政府采购合同的电子档案及相关资料上传至“南宁市财政局政府采购监督管理系统”备案。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

统一社会代码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：    年    月    日

# 第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：投标文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

二、投标文件格式

1、投标文件封面格式：

正本/或副本

资信及商务文件、技术文件、投标报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2、投标文件目录格式：

投标文件目录

1.资信及商务文件：

1.资信及商务文件：

（1）★投标声明书 （格式见附件，必须提供）；

（2）★法定代表人（负责人）授权委托书（格式见附件，必须提供）；

（3）★投标截止前半年内任意连续三个月投标人为项目配备人员依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；

（4）★投标截止前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款 凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；

（5）★有效的营业执照副本复印件（必须提供，同时要加盖单位公章，不是三证合一的营业执照还必须提供有效的组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件）；

（6）中小企业声明函、监狱企业的证明文件、残疾人福利性单位声明函：按第六章“响应文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）、残疾人福利性单位声明函”的要求填写；（格式见附件，如有请提供）；

（7）★信用声明函。按第六章“投标文件格式”提供的“信用声明函（格式）”的要求填写。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，将被拒绝参与本项目政府采购活动；

（8）★商务响应偏离表（格式见附件，必须提供）；

（9）★资质信誉及业绩（必须提供、格式自拟）；

（10）★售后服务方案（必须提供、格式自拟）；

招标需求中要求必须提供的材料可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）：

（11）投标人的信誉、荣誉证书；

（12）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（14）投标人情况介绍。

2.技术文件：

（1）云服务能力（格式自拟）；

（2）网络服务质量（格式自拟）；

（3）服务技术能力（格式自拟）；

（4）施工组织能力（格式自拟）；

（5）操作演示（格式自拟）；

（6）技术参数及性能配置表（必须提供、格式见附件）。

3.报价文件：

（1）★投标函（格式见附件）；

（2）★投标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

★注：法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书、商务响应表、投标函、投标报价明细表必须由法定代表人（负责人）或授权代表签名并加盖单位公章。

一、资信及商务文件格式：

（1）投标声明书格式：

投标声明书

致：    （招标单位名称）      ：

（投标人名称） 系中华人民共和国合法企业，经营地址                              。

我  （姓名）  系        （投标人名称）       的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的

项目（项目编号：                 ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标单位及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是招标人的附属机构；在获知本项目招标信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人）或授权代表人签字：

投标人公章：

年     月      日

（2）法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：  （招标单位名称）   ：

我  （姓名）  系       （投标人名称）       的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   （姓名）   以我方的名义参加                项目（项目编号：               ）的投标活动，并代表我方全权办理对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                            职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附件：法定代表人（负责人）及被授权人身份证复印件

一、法定代表人（负责人）身份证复印件

二、被授权人身份证复印件

（3）★投标截止前半年内任意连续三个月投标人为项目管理人员依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；

（4）★投标截止前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款 凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；

- ★有效的营业执照副本复印件（必须提供，同时要加盖单位公章，不是三证合一的营业执照还必须提供有效的组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件）；

（6）中小企业声明函、监狱企业的证明文件、残疾人福利性单位声明函：

中小企业声明函（格式）

说明：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

备注：享受政府采购支持政策的中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

监狱企业的证明文件

残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（7）★在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

- 信用声明函（格式）

致：       （招标代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的        (项目名称)（项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前 10 日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

（8）★商务响应偏离表（格式）

商务响应偏离表格式（格式，以采购需求内容要求为准）：

- 商务响应偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中商务部分要求的内容逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人（负责人）或其委托代理人签名：

投标人盖章：

日	期：

（9）★资质信誉及业绩（格式见附件，必须提供）；

（10）★售后服务方案（格式见附件，必须提供）；

招标需求中要求必须提供的材料可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（11）投标人的信誉、荣誉证书；

（12）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

投标人类似项目实施情况一览表格式（投标人附类似项目签订的服务、施工、采购安装合同或其中标（成交）通知书复印件）

| 采购单位名称 | 项目名称 | 服务内容 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件 |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 中标（成交）通知书 |  |

法定代表人（负责人）或其委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

（14）投标人情况介绍；

- 二、技术文件：

（1）云服务能力（格式自拟）；

（2）网络服务质量（格式自拟）；

（3）服务技术能力（格式自拟）；

（4）施工组织能力（格式自拟）；

（5）操作演示（格式自拟）；

（6）技术参数及性能配置表（必须提供、格式见附件）。

技术参数及性能配置表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务名称 | 数量 | 技术参数要求 | 服务名称 | 数量 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果招标需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制采购需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

- 三、报价文件格式：

1、投 标 函

致：        （招标采购单位名称）        ：

根据贵方为                     项目（项目编号：           ）的招标公告，签字代表 （全名）   经正式授权并代表投标人     （投标人名称）     提交资信及商务文件、技术文件、报价文件正本一份、副本     份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方愿意以：人民币（大写）              （¥          元)的投标总报价，运维服务期：      ，交付使用时间：     ，提供本项目招标文件“第二章 招标项目采购需求”中相应的招标内容。

2.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起       日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：              邮箱：

传真：              投标人代表姓名：            职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（负责人）或其委托代理人签名：              日期：        年      月     日

2、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 分项报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币（大写） （¥ 元） |  |  |  |  |
| 1、运维服务期： 。 2、交付使用时间： 。 |  |  |  |  |
| 注：投标报价包括 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。 2、投标报价包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。 |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或其委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

3、投标人对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。