上林县政府集中采购中心

公开招标文件

项目名称：“情指行”一体化合成作战中心项目货物采购

项目编号：SLZC2020-G1-0009

采购人：上林县公安局

采购代理机构：上林县政府集中采购中心

2020年12月

目录

第一章公告	0

第二章服务需求一览表	4

第三章评标方法	15

第四章投标人须知	18

第五章投标文件格式	33

第六章合同条款及格式	44

第七章质疑材料格式	65

# 第一章上林县公安局“情指行”一体化合成作战中心采购项目预招标公告

受上林县公安局委托，上林县政府集中采购中心对“情指行”一体化合成作战中心项目货物采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来报名投标，现将有关采购信息公告如下：

一、项目基本情况

1.项目名称：“情指行”一体化合成作战中心项目货物采购

2.采购计划文号：SLZC2020-G1-01306-0013

采购编号：SLZC2020-G1-00094.采购组织类型：集中采购

5.采购方式：公开招标

6.采购内容及预算金额：

| 分标号 | 采购名称 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
|  | “情指行”一体化合成作战中心项目货物采购 | 2454729.00元 |

二、合格投标人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）；

2.参加政府采购活动前三年内，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道未被列入失信被执行人、重大税收违法案 件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及无其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

3.不接受联合体投标。

三、获取招标文件

本项目不发放纸质文件，投标人自行在南宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn)的信息公告处免费下载招标文件（具体操作方法参见南宁市公共资源交易中心门户网站办事指南中的“投标单位下载采购文件等文件的操作指南”）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间（开标时间）：2020年12月25日13时 00分

为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，根据南宁市财政局《关于做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（南财采〔2020〕12号）要求。投标人应于2020年12月24日18时00分前将投标文件密封邮寄或直送到上林县大丰镇丰岭东路398-2号上林县公共资源交易中心一楼对外办公室，逾期送达将予以拒收（邮寄或直送投标文件要求及注意事项详见招标文件最后一页）。

2.本次招标将于2020年12月25日13时00分在南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排），由于疫情原因，投标人不参加开标会议，并取消招标文件中要求投标人参加开标会相关的所有程序和内容。

五、其他补充事宜

1.需落实政府采购政策：满足《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定；

2.网上查询地址：广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn)

南宁政府采购网（http://zfcg.nanning.gov.cn）

南宁市公共资源交易平台（http://www.nnggzy.org.cn）

六、业务咨询：

1.采购人：上林县公安局；

联系人：苏警官

联系电话：0771-5222123；

2.采购代理机构：上林县政府集中采购中心；

项目联系人：卓工；

联系电话：0771-5280093；传真：0771-5218990；

3.政府采购监督管理部门：上林县财政局采购管理办公室；

联系电话：0771-5229635

上林县公安局

上林县政府集中采购中心

2020年12月4日

第二章 服务需求一览表

说明：

1、本一览表中设备或货物的技术参数及其性能（配置）是本项目的基本要求，投标人可选满足或优于本一览表的技术参数性能（配置）要求的设备或货物进行投标。

2、对于本项目采购需求中项目要求及技术需求，供应商应以满足采购需求的产品和服务进行响应，同时填写投标报价明细表。并以详细、正确的品牌型号及技术参数、性能（配置）填写投标产品技术资料表。

3、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

4、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请在投标文件中提供中文翻释文本。

5、招标文件中服务需求一览表中标注“★”号的内容为主要技术性参数要求和条件。

6、本货物需求一览表中“序号”栏的序号前标注▲号的为核心产品。

7、本货物需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

8、本次服务期限为：壹年。

（一）货物需求一览表

| 一、家具 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 操控台1 | 两人位铁质烤漆操控台定制，尺寸： 2230*800*1100mm | 张 | 2 |
| 2 | 操控台2 | 四人位铁质烤漆操控台，需一人控制3台电脑,尺寸：5400*800*1100mm | 张 | 1 |
| 3 | 操控台3 | 六人位铁质烤漆操控台，尺寸：4800*800*1100mm | 张 | 1 |
| 4 | 会议桌1 | 实木烤漆多功能桌，可定制任意组合 | 张 | 1 |
| 5 | 会议桌2 | 会议室实木烤漆会议桌 ，可任意拼接组装。2400*4000*760mm | 张 | 1 |
| 6 | 办公椅 | 实木烤漆办公椅定制 540*560*820mm | 张 | 26 |
| 7 | 玻璃隔断 | 窗户玻璃，16厘钢化玻璃 | 平方米 | 16 |
| 8 | 沙发 | 原木色，实木定制00*700*1100mm | 张 | 4 |
| 9 | 桌子 | 原木色，实木定制1400*800 | 张 | 2 |
| 10 | 两人桌 | 原木色，实木定制两张单人沙发，一张茶几 | 套 | 2 |
| 11 | 置物架 | 置物架，实木定制原木色 1590*400*2300 | 个 | 3 |
| 12 | 吧台 | 原木色，木质烤漆，仿大理石台面2800*800*900mm | 张 | 1 |
| 13 | 椅子 | 实木定制单人椅 | 张 | 8 |
| 14 | 八人桌 | 休息室木质烤漆长条桌2800*800*760mm | 张 | 1 |
| 二、空调 |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 空调 | 1、空调匹数：5匹 2、冷暖方式：冷暖 3、类别：柜机 4、制冷(W)制热(W) | 台 | 5 |
| 2 | 辅材 | PVC,铜管，室外支架管等 | 项 | 1 |
| 三、专业设备 |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 3.1、扩声系统 |
| 1 | 专业功放 | 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入。 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 技术参数： 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：350W×2；立体声/并联4Ω×2：530W×2；桥接8Ω：1060W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：34.4dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥90dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms ★10.为了整体会议系统及音响系统的专业性和稳定性，生产厂家需达到国际标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011五星级标准，提供证书复印件并加盖制造商公章 | 台 | 4 |
| 2 | 专业音箱 | 1. 额定功率 150W 2. 峰值功率 300W 3. 输入阻抗 8Ω 4. 频率响应 65Hz-18KHz 5. 灵敏度 90dB 6. 最大声压级 113dB 7. 传播角度 H 90°x V 50° 8. 箱体结构 多边梯形 9. 插座 2xNL4 Speakon 10. 尺寸(LxHxD) 252x420x270mm 11. 重量 8.3kg | 只 | 8 |
| 3 | 支架 | 铝合金支架 | 只 | 8 |
| 4 | 调音台 | 1.带MP3播放器； 2.带参量均衡Baypass启动按键； 3.内置I/O双轨声卡； 4.带有HI/Z阻抗切换功能； 5.带有压限器功能； 6.具备四路编组功能； 7.附带倒送接口； 8.附带100种模式数字效果器； 9.单声道具备高功效的3段EQ； 10.具备电平控制的4个立体AUX回送，并可将讯号送至AUX1-2，AUX3-4用于内置效果器； 11.具备分离开关的录音机输入/输出，将信号配送到控制室和输出； 12.附高通滤波器（低切），截止点75Hz-18dB/Oct； 13.电平指示：12位LED灯； 14.10路平衡镀金XLR＋8个6.3mm平衡MIC输入； 15.单声/麦克风输入通道上具备增益； 16.幻象电源：48V； 17.4个平衡式莲花口立体声输入通道； 18.频响范围：10Hz——55KHz； 19.总谐波失真：<0.005% @+4 dBu； 20.单声道增益：0 dB to 50 dB (MIC)，平衡式； 21.立体声增益：+15 dBu to -35 dBu； 22.噪声：-100 dBu 23.灵敏度：15 dB±3dB； 24.串扰：-90 dB@1 kHz； 25.均衡器（单声道）： ① 高音：+/-15 dB@12 kHz ② 中音：+/-15 dB@100Hz-3 kHz ③ 低音：+/-15 dB@80 Hz 26.均衡器（立体声）： ① 高音：+/-15 dB@12 kHz ② 中高音：+/-15 dB@3 kHz ③ 中低音：+/-15 dB@500Hz ④ 低音：+/-15 dB@80 Hz 27.D/A转换器：24bit； 28.预设模式：99； 29.最大输出电平：+22 dBu； 30.最大输入电平：+30 dBu, Gain @+10 dB； 31.输入阻抗： ① 麦克风：2.6KΩ，平衡式； ② 立体声：20KΩ，平衡式； ③ 辅助：20KΩ，平衡式； ④ 录音：24KΩ，平衡式； 32.输出阻抗： ① 主输出：240Ω，平衡式，120Ω，非平衡式； ② 辅助：120Ω，平衡式； ③ 录音：1KΩ，平衡式； ④ 耳机：25Ω，平衡式； 33.供电：100-240 VAC, 50 Hz； 34.实物尺寸(深×宽×高):431×493×86mm 35.净重:5.5Kg | 台 | 2 |
| 5 | 音频处理器 | 1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 2.可通过USB,WIFI,RS485，INTERNET互联网连接电脑； 3.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁； 4.单机可存储30种用户程序； 5.可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止参数被修改； 6.每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式； 7.2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，6段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态； 8.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种； 9.输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制； 10.可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音； 11.可以分功能锁定，实现数据保密； 12.输入通道可调噪声门； 13.可通过WIFI连接电脑,并能通过互联网实现远程控制。 14.输入通道：2路XLR母卡侬座 15.输入阻抗：平衡20KΩ 16.输出通道：4路XLR公卡侬座 17.输出阻抗：平衡100Ω 18.其他接口：面板1个USB接口（USB3.0控制接口可扩展为WIFI控制接口），后板2个RS485接口（RJ-45座） 19.频率响应：20Hz-20KHz(-0.5dB) 20.信 噪 比：＞110dB 21.失 真 度：＜0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 22.通道分离：＞80dB(1KHz) 23.输入相位：同相(+) 或反相(-) 24.处 理 器：96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 25.共模拟制比：＞70dB(1KHz) 26.设备电源：AC110V/220V，50/60Hz 27.设备尺寸：482×190×44mm 28.设备重量：4.1kg | 台 | 2 |
| 6 | 无线话筒 | 1.采用UHF宽频段设计，预编程200个可选信道，抗干扰能力强 2.采用二次变频接收技术，具有超强的信号接受能力，无线使用距离可达500米 3.应用DPLL射频稳定技术，频率精准、工作稳定可靠 4.采用专业音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小，动态范围更大 5.先进音码调制锁定功能，能够更好地避开干扰和消除开关机冲击噪声 6.具有独立的输出（XRL）和混合（6.35mm）输出，方便连接音频处理、功放设备 7.频率范围：740MHz-790MHz 8.调频方式：带宽FM 9.可调范围：50MHz 10.信道数量：200 11.信道间隔：250KHz 12.频率稳定度：±0.005%以内 13.动态范围：100 dB 14.最大频偏：±45KHz 15.音频响应：80Hz-18kHz（±3dB） 16.综合信噪比：＞105dB 17.综合失真：≤0.5% 18.工作温度：-10℃~+40℃ 19.接收机指标： ① 接收机方式：二次变频超外差 ② 中频频率：第一中频：110MHz;第二中频：10.7MHz ③ 无线接口：TNC/50Ω ④ 灵敏度：12 dBμV（80dBS/N） ⑤ 杂散抑制：≥75dB ⑥ 最大输出电平：+10dBV ⑦ 接收机尺寸：420×215×50mm ⑧ 接收机重量：2595g 20.发射器指标： ① 杂散抑制：-40 dB ② 供电方式：2节1.5V电池 ③ 杂散抑制：-60dB ④ 使用时间：＞6小时 ⑤ 手持尺寸：265×55×40 mm ⑥ 手持重量：290g ⑦ 领夹发射盒尺寸：115×35×20mm ⑧ 领夹发射盒重量：90g 20. ★提供“电声工程技术”的第三方专业机构出具的针对此设备的检验报告复印件并加盖制造商公章。 | 套 | 2 |
| 7 | 电源时序器 | 1.8 路电源输出； 2.30A 大电流输出； 3.输出采用万能插座，满足各种规格需求； 4.内置高性能滤波器，消除干扰杂讯，得到更加纯净的电源输出； 5.支持 RS232通信协议，用户可连接中控使用； 6.提供丰富的指令集，方便用户实现各种定制化功能； 7.工作电压： AC220V / 50~60Hz 8.最大负载： 30A 6KW 9.单路负载： 15A 3KW 可控路数： 8路 | 台 | 3 |
| 3.2、会议系统 |
| 1 | 会议系统主机 | 1.系统主机可连接500个单元，分四路连接，扩展可容纳1000个单元 2.具有2.8寸显示屏菜单，通过六个功能按键实现会议功能控制 3.主席数量最多可达12个主席单元,发言人数可1-4任意设置 4.具有多种会议摸式:全开讨论模式，数量限制模式，先进先出模式，后进先出模式，主席专用模式 5.会议发言时间可以控制在0-99秒之间设定，设定好时间 话筒会有预先设定的时间内自动关闭 6.静态功耗：10W 7.最大功率：350W 8.输出功率：≤110W/24V每路 9.音频输出:阻抗：100Ω；方式： 非平衡 10.话筒输入:阻抗：100kΩ；电平： -60 dB； 11.话筒输入方式：非平衡 12.频率响应：60－8kHz 13.信噪比：> 80dB 14.谐波失真：< 0.5% 15.过载波失真：< 1% 16.串音衰减（1kHz）：>50dB | 台 | 2 |
| 2 | 会议主席单元 | 1.带LCD显示屏，具有年.月.日和时间显示，还有显示话筒开关状态， 2.单元具有发言计时功能，开启话筒马上从秒开始计时 3.具有简体，繁体，英文等三种语言显示选择。 4.具有三个功能按键，通过功能键可改修改时间日期，语言切换等。 5.具有声控关机功能：发言结束后30秒麦克风自动关闭 6.单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为DC24V，属于安全范围 7.系统中主席单元个数不受限制并可置于回路中任意位置 8.主席优先控制按键，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态 9.单元具有一条2米*1.5米8P连线用于系统“T”型一线通连接,可根据会场实际情况订制延长线。 10.单元话筒杆与底座分离设计，螺旋方式固定，杜绝杂音产生，更具运输安全保护性。 11.筒单元咪杆带有红色灯环，当话筒打开时，红色灯环发亮，方便显示话筒当前的工作状态； | 套 | 2 |
| 3 | 会议代表单元 | 1.带LCD显示屏，具有年.月.日和时间显示，还有显示话筒开关状态， 2.单元具有发言计时功能，开启话筒马上从秒开始计时 3.具有简体，繁体，英文等三种语言显示选择。 4.具有三个功能按键，通过功能键可改修改时间日期，语言切换等。 5.具有声控关机功能：发言结束后30秒麦克风自动关闭 6.单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为DC24V，属于安全范围 7.系统中主席单元个数不受限制并可置于回路中任意位置 8.主席优先控制按键，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态 9.单元具有一条2米*1.5米8P连线用于系统“T”型一线通连接,可根据会场实际情况订制延长线。 10.单元话筒杆与底座分离设计，螺旋方式固定，杜绝杂音产生，更具运输安全保护性。 11.筒单元咪杆带有红色灯环，当话筒打开时，红色灯环发亮，方便显示话筒当前的工作状态； | 台 | 24 |
| 4 | 会议延长线 | 8芯航空专用线 | 套 | 2 |
| 5 | 反馈抑制器 | 功能特点 1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换。 2.数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 3.采用144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平。 4.每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量。 5.每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置。 6.可切换工作模式为直通或反馈抑制。 7.可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点。 8.单机可存储30组用户程序。 技术参数 1.输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 2.输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 3.输入阻抗：平衡：20KΩ 4.输出阻抗：平衡：100Ω 5.共模拟制比：>70dB(1KHz) 6.输入范围：≤+20dBu 7.频率响应：15Hz-25KHz(-0.3dB) 8.信噪比：≥98dB@1KHz0dBu 9.失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 10.通道分离度：>80dB(1KHz) 11.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 12.信号输入频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB 13.滤波器：独立24个每通道 14.最小带宽：1/27th Octave 15.最大带宽：1/14th Octave 16.频率分辨率：0.5Hz 17.啸叫寻找时间：0.1—0.5S 18.FFT长度：2048 19.传声增益：6—10dB 20.系统增益：0dB 21.压缩：启动电平：-40dB~+20dB压缩比率：1:1.0~1:20.0；响应时间：10~200ms恢复时间：50ms~5000ms 22.压限：启动电平：-40dB~+20dB响应时间：10~200ms；恢复时间：50ms~5000ms 23.噪声门：-120dB~-40dB.A26 24.显示：采用分辨率为144 x 32的LCD显示屏，提供6段LED显示输出电平 25.处理器：96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 26.电源 AC 110V-220V，50Hz/60Hz 27.功耗：<20W 28.机箱适配器高度：1U 29.产品尺寸（LxDxH）：482X148X44 mm 30.净重：2.3kg 31.运输尺寸（LxDxH）：553 x 296 x 98 mm 32.毛重：4.3Kg | 台 | 2 |
| 3.3、分布式综合管理平台 |
| 1 | 分布式拼接显示系统终端嵌入式软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于分布式综合管理系统设备，实现系统处理、拼接、显示功能。 2.支持处理视频流，并且整合到输出端拼接显示。 3.运行于Linux操作系统环境，可对拼接系统进行管理、控制、数据交互等。 4.支持视频画面的调度、切换功能。 | 台 | 1 |
| 2 | 分布式综合拼接平台嵌入软件 | 软件介绍： 分布式综合管理平台软件是整个系统的运行核心，对多类型信号进行统一接入管理，信号接入输入盒，经过系统处理后到输出盒接出到显示系统，实现计算机/服务器/摄像机/DVD/视频终端等音视频源的接入，同时将这些信号显示到大屏显示系统或输出到扩声系统。广泛应用于会议室、多间会议室、指挥中心、视频会议、调度中心、报告厅、宴会厅等各类室内及户外场所。 软件特点： 1.分布式综合管理平台软件运行于嵌入式Linux系统，稳定可靠，可高效地对分布式综合管理平台系统设备进行管理、控制、数据交互等。 2.系统采用分布式架构，更灵活扩展及控制，可从通过采集盒（输入盒）对信号进行物理安全隔离，即可以实现对信号源的控制或者后端被动的接收；系统具有良好的扩容升级性能，只需按需增加系统的输入节点（采集盒）/输出节点（解码盒）。 3.系统采用B/S和C/S管理控制架构，支持网页web访问系统后台管理，支持通过web浏览器对输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）的管理及状态实时监测。可扩展支持使用ipad平板软件、安卓平板软件、Windows电脑客户端对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 4.支持远程控制升级输入盒/输出盒应用程序，支持远程批量升级功能。支持自动侦测盒子上下线状态、IP地址、盒子名称等。支持对拼接单元的绑定和接触，IP显示等功能。 | 套 | 1 |
| 3▲ | 综合AV管理云平台主系统 | "1、支持可视化拼接交互管理，所见即所得，推拽式切换，任意拼接； 2、支持多用户权限管理，支持分级授权、二次授权、临时借权、多用户认证和授权； 3、安防平台功能：支持对接海康、大华、宇视、科达等主流安防平台、或者支持GB28181的安防平台，无需任何编码器解码器，即可软件端完整克隆安防平台内摄像头的组织架构，并以拖动方式拖到大屏幕，或者进行云台控制； 4.支持多用户权限管理，权限可细化到每个节点和节点上的功能，影像的显示预览 ，切换 ，拼接，中控等可分别设置权限; 5.输入信号预览：支持实时输入信号预览，支持至少128路信号同时回显，且可设置回显画面分辨率。 6.支持信号裁剪上墙，以便突出重点，屏蔽无需上墙的内容 7.支持整面拼接屏的整体回显功能，显示内容与实际输出画面一致，可外接显示器或解码器观看大屏回显; 8.支持资源树方式管理预案：操作员可在操作界面任意时点，将大屏的布局、信号源等组合存储为一个预案并命名，而无需预先在界面上编组，系统可自动根据屏幕或用户进行树形组织，便于查找调用。可将多个显示预案创建成一个能够自动执行的自动循环预案，实现画面自动显示与轮循显示 | 套 | 1 |
| 4▲ | 应急分布式调度和图像综合管理平台软件 | 1、支持分布式节点的统一管理，实现系统的分级权限管理、实时在线灾备、任务定时执行、云存储备份、系统随机扩容、大屏拼接/漫游/放大/缩小、视频预览 控制和手势操作等所见即所得的人机交互控制功能 2、对系统内的节点设备进行树状管理 3、支持信号裁剪功能，支持触控式KVM接管与推送 4、支持可视化运维管理，包含输入输出单元故障报警、软件点名、实时反馈 5、支持所有信号预览切换，支持要素预布局，支持无需视频服务器可直接对接视频会议系统 6、支持OSD可视化、中文定制 7、支持PC客户端：支持Windows 7.0、Linux操 作系统、麒麟操作系统 8、支持图像开窗、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放、字 符叠加、输出字符叠加、保存场景、读取场景、图像 截取、大底图显示功能；支持全屏、单屏、四分屏、九分屏、十六分屏的操作 按钮，功能灵活，操作简便 9、★为适应用户操作习惯，产品需具备菜单自定义功能，同时需提供OSD设定功能软件著作权证书 | 套 | 1 |
| 5▲ | 分布式逻辑运算指令系统 | 1、≥10个可编程串口，任意串口可工作过程中变换波特率； 2、32位嵌入式 CPU，主频 1G，内存 4G； 3、双向反馈，可显示温度、湿度、pm2.5 及周边环境状态； 4、具备可拔插硬盘，可记录系统工作日志； 5、可视化 HDMI 高清调试监控接口； 6、≥6个输入输出I/O接口，可接各种感应探测器，还可以任意扩展，特别适用于安全防范系统，以及自动感应触发系统； 7、支持一键保存会场环境状态，一键恢复； 8、支持多种控制模式，如：PC 控制、PAD、Android 触摸屏、墙上面板控制等； 9、控制接口可扩展，支持一键式联动控制功能，控制软件中文界面，提供开放式可编程控制平台，支持第三方设备控制； 10、★为保证系统整体稳定性，所投产品必须与分布式调度和图像综合管理平台系统同一品牌； | 台 | 1 |
| 6▲ | 软件控制编程管理智能云平台软件 | 1.后期系统编程、界面编辑、脚本语言编程，多平台解析软件，可根据用户要求定制化管理界面，设置多级管理权限，软件运稳定界面友好、简学易用； 2.在平板终端可预览所有单元发出的视频,可以将视频在平板终端上的虚拟拼接屏进行拼接、层叠，对应的物理拼接屏实现和平板终端完全一样的视频组合方式，以可视化的方式，实现“所见即所得”； 3.平板终端可在视频预览框直接对设备进行控制，平板终端能预览海康、大华等主流IPC视频； 4.支持iOS、Android、Windows跨对系统进行交互式控制并同步，支持IE浏览器无需web服务器； 5.集成音频系统、视频显示系统、录播系统等系统，集成可视化管理和一体化控制为一体； 6.可视化管理具备信号源统一管理、信号源预监、感应器检测结果显示等，通过直观拖拽方式实现信号源调度等功能； 7.一体化控制具有显示单元控制、显示预案调取管理、录播系统管理、音频控制管理、设备使用状态查询等功能。 | 套 | 1 |
| 7 | 网络化IP分布式智能电控器 | 1、控制具备网络控制功能，232控制，IO控制； 2、8路独立电源开关控制； 3、单路功率20A（可定制30A.； 4、能通过ID旋钮设置ID身份，便于扩容； 5、前面板代LCD显示，可设定网络参数； | 台 | 1 |
| 8 | 无线路由器 | 双频无线2600M 千兆端口大户型穿墙 板阵天线智能路由 | 台 | 1 |
| 9 | 平板电脑 | 荣荣耀平板5 10.1英寸全高清屏影音平板电脑 麒麟8核芯片GT游戏加速3G+32G WiFi版 | 台 | 1 |
| 10 | 分布式采集盒 | 1、按需配置接口，支持常见 HDMI、DVI 等接口 ，视频分辨率不低于1080P60HZ； 2、为最大限度保证系统的稳定性，要求采用可验证的完全去中心化架构，系统内任意单点故障皆不影响使用操作及系统运行，不能采用任意形式的核心服务器、核心工作站、核心控制器、核心逻辑单元等或安装于计算机上充当核心服务器的后台软件； 3、支持双供电模式； 4、★独立 232 串口和 485 接口，≥3 路 I/O，≥3 路 IR，提供检测报告；且为保障产品来源可靠性，要求厂商提供ISO14001环境管理体系认证、产品型号提供CCC认证和IP5X防尘认证； 5、节点支持跨平台（windows、Linux、Android、unix、MAC、国产 Kylin，小红帽，磐石）多系统； 6、为保证用户能够在PPT汇报、演讲等场景对触摸屏进行翻页、批注等实时操作，产品需具备软KVM功能； 7、具备HDMI, DVI, DP, DVL DMS59输入输出接 口，至少有一路双向232、一路双向485、3路红外，三路I/O信号接口，支持中控功能；具有USB接口，支持KVM坐席管理； 具备一路光纤接口和一路网络接口并组成 通讯双备份结构；嵌入式设备，无常见的 操作系统病毒、崩溃等风险；适配器与P0E 组成供电双备份；供电适配器接口具备螺 纹锁定装置防止脱落，HDMI接口具备卡扣。 | 台 | 10 |
| 11 | 数据全适应场景软件 | 1、支持不同操作系统不同分辨率不同接口数据全适应场景，确保跨平台不规则分辨率信号的完美展示，需提供软件著作权登记证书。 | 套 | 10 |
| 12▲ | 高清视频云处理控制节点 | 1、支持单屏多画面接管和跨屏拖拽功能； 2、按需配置接口，支持常见 VGA、HDMI、DVI、SDI 等接口 ； 4、节点可任意配置输入或输出，视频分辨率不低于1080P60Hz； 5、支持超高清底图，超高清地图； 6、纯分布式架构，去中心化，任意数量节点无需后台服务器； 7、支持双供电模式；节点可任意配置输入或输出； 8、独立 232 串口和 485 接口，≥3 路 I/O，≥3 路 IR； 9、支持大屏预案管理，PC管理软件可根据用户需求、习惯自由对大屏呈现内容进行预案保存，内容精细到全屏、两分屏、414、144、411、141、313等模式，可对每一个预案模式保存不同的显示内容，保存预案还可以在调用前进行内容预览，确保准确调用。 10、节点作为输出使用时支持不低于16个画面开窗，单节点可分发 256 路，支持 LED、DID、LCD、DLP 拼接，可修改为不规则分辨率拼接； 11、音视频可同步，可异步切换，自带混音功能，混音≥16 路，且可以不增加第三方设备控制音量大小； 12、★为保证跨平台不规则分辨率信号的完美展示，需提供不同操作系统不同分辨率不同接口数据全适应场景软件著作权证书复印件； 13、支持解码海量安防平台，无需任何编码器解码器，即可软件端完整克隆安防平台内摄像头的组织架构，并以拖动方式拖到大屏幕，或者进行云台控制； 14、★拼接同步、延时：端到端传输延时不高于30ms （最低可低至 0ms）,支持输出节点直接连接LED发送卡进行拼接，即支持LCD、小间距LED、DLP背投拼接并无需拼接器，支持任意自定义分辨率，支持异型、弧形、拱门形等小间距LED拼接；拼接效果肉眼目测完全无画面撕裂，不卡顿不黑屏（需提供第三方检测报告复印件并加盖制造商鲜章，为保障检测报告来源，检测报告出具机构须具有国家授权认可的集成电路和嵌入式软件产品检测资质，不具备专业资质的机构所出的检测报告为无效。） | 台 | 16 |
| 13 | 数据可视化管理模块 | 支持小间距LED、DID、LCD、DLP大屏精准同步拼接 支持大屏分区分权限管理，具备预布局和帧内编辑功能，突出重点内容 | 套 | 16 |
| 14 | 无线鼠标键盘 | 连接方式:无线连接 线键鼠套装 产品颜色:磨砂黑 电池:AA电池*2 鼠标尺寸:115*35°55mm 键盘尺寸:442.5*150*19mm 键盘敲击次数:1000万次以上 鼠标分辨率:1200D이 键盘标准:104盘 接口类型:USB | 套 | 10 |
| 15 | 电脑主机 | CPU：W5-10400/5-10400F处理器 显卡 NVIDIA＆ Geforce＆ GX1660 SUPER6GB显卡 硬盘256GBM2NWMe高速固态硬盘 内存8 GB DDR42666MHz内存 | 台 | 8 |
| 16 | 分屏器 | 一分三分屏器 | 台 | 4 |
| 17 | 电脑显示器 | 面板尺寸:27英寸 显示色彩：107亿色 可区域:608.8X355.1mn 色：98%DCH-P3 面板类型：Nano IPS100t光WLED 屏比例:16：9 | 套 | 16 |
| 3.4、55寸拼接大屏 |
| 1 | 55寸超窄边液晶拼接屏光学无缝 | 视频墙使用55英寸高清拼接屏，进口面板，光学无缝，亮度500cd/㎡分辨率1920×1080，色彩饱和度97%，对比度3500∶1，可视角178度，平均无故障:60000小；单屏尺寸：1213.5mm*684.3mm*59mm。产品须具备CCC、节能、CE、FCC、ROHS认证，提供相关认证证书； ★1.三万小时无故障证明显示单元具有无故障运行周期三万小时证明。 2.动态对比度显示单元具有动态对比度技术，与智能背光技术相结合，能使动态对比度提高到500万。 ★3.抗震液晶显示单元需通过8级抗震检测。 4.智能开机显示单元具有智能开机延时引擎，可用遥控器或远程控制软件预先设置开机时间，逐个显示单元实现延时开机启动，避免所有拼接显示单元同时上电，防止被浪涌电流冲击损坏。 5.光源调节显示单元具有智能背光源调节功能，智能感应环境及实时图像的光线强弱，可自动调节亮度及图像的亮度和对比度，使图像更加柔和、细腻，同时能耗也随着降低。 ★6.3D处理技术显示单元采用内嵌3D视频亮色分离电路单元和3D高画质图像数字处理技术，采用H2S宽动态技术；解决主控机二次重复播放时的失真、衰减等现象，能自动适应不同频率的高速图像信号，实现图像稳定、清晰、实时性。内置框架补偿功能，拼接后的图像完美清晰亮丽无失真。 ★7.噪音检测距显示单1米，前后左右Lo分别≤27。 | 台 | 12 |
| 2 | 2.0高清信号混合处理器 | 1、设备为纯硬件结构，无病毒感染危险。 2、配置12路信号输入（任意选择），24路HDMI输出。输入输出都支持无限扩展。 3、支持全屏点对点超高清底图显示。所有信号支持任意拼接、跨屏，开窗漫游，叠加，拖动拉伸，单屏实现4，9，16分屏，可自定义预案设计，多达128种场景保存，所有场景可自定义时间轮询显示。场景调用速度小于20ms，无蓝屏和黑屏；高清混合矩阵，支持串口控制，网络控制，远程控制，中控控制等各种控制方法。兼容支持VGA、HDMI、YPBPR、AV等视频接口输入。可接入PC、摄像头等各种视频输出设备显示。可实现任意拼接显示和任意单屏切换显示。 4、具备断电记忆功能，意外断电不会造成数据丢失，支持热开关机及热插拔，可经受频繁开机而不降低使用寿命。 5、设备为模块化插卡式结构，一组故障不影响其他模块正常使用，切快速更换办卡进行修复。 | 台 | 1 |
| 3 | 拼接软件系统 | 大屏控制软件，中控拼接屏软件（中文界面，兼容WIN/XP系统） | 套 | 1 |
| 4 | 安装方式 （液压前维护支架类型） | 1、积木式安装架构，前维护框架采用优质钢管和高硬度金属冷轧板材质，表面磷化处理，防静电喷涂。 2、伸缩架构由液压链动杆和高精密轴承组成，内置理线槽、国标16APDU电源插座固定支架、散热系统；支持完全正面维护和拆卸，具有上下、左右、前后调节功能，整个框架净厚≤120mm，支架展开≥200mm。 | 单元 | 12 |
| 5 | 大屏专用线缆 | 包含控制器至拼接显示单元之间的线缆（视频线、HDMI线、VGA线、DVI线、电源线、网线等线材辅料）＜15米 | 套 | 12 |
| 3.5、46寸拼接大屏 |
| 1 | 46寸超窄边液晶拼接屏光学无缝 | 视频墙使用46英寸高清拼接屏，光学无缝，亮度500cd/㎡；分辨率1920×1080,色彩饱和度97%，对比度3500∶1，可视角178度，平均无故障:60000小时；单屏尺寸：1022mm*576.6mm*78mm。产品须具备CCC、节能、CE、FCC、ROHS认证，提供相关认证证书； 1.★三万小时无故障证明显示单元具有无故障运行周期三万小时证明。 2.动态对比度显示单元具有动态对比度技术，与智能背光技术相结合，能使动态对比度提高到500万。 3.★抗震液晶显示单元需通过8级抗震检测。 4.智能开机显示单元具有智能开机延时引擎，可用遥控器或远程控制软件预先设置开机时间，逐个显示单元实现延时开机启动，避免所有拼接显示单元同时上电，防止被浪涌电流冲击损坏。 5.光源调节显示单元具有智能背光源调节功能，智能感应环境及实时图像的光线强弱，可自动调节亮度及图像的亮度和对比度，使图像更加柔和、细腻，同时能耗也随着降低。 6.★3D处理技术显示单元采用内嵌3D视频亮色分离电路单元和3D高画质图像数字处理技术，采用H2S宽动态技术；解决主控机二次重复播放时的失真、衰减等现象，能自动适应不同频率的高速图像信号，实现图像稳定、清晰、实时性。内置框架补偿功能，拼接后的图像完美清晰亮丽无失真。 7.★噪音检测距显示单1米，前后左右Lo分别≤27。 | 台 | 12 |
| 2 | 2.0高清信号混合处理器 | 1、设备为纯硬件结构，无病毒感染危险。 2、配置12路HDMI信号输入，12路DHDMI输出。输入输出都支持无限扩展，单台最大支持256屏拼接，并可级联。 3、所有信号支持可任意实现4，9，16分屏,可自定义预案设计，多达128种场景保存，所有场景可自定义时间轮询显示。场景调用速度小于20ms，无蓝屏和黑屏，支持串口控制，网络控制，远程控制，中控控制等各种控制方法。可接入PC、摄像头等各种视频输出设备显示。 4、设备为模块化插卡式结构，一组故障不影响其他模块正常使用，切快速更换办卡进行修复。 | 台 | 1 |
| 3 | 拼接软件系统 | 大屏控制软件，中控拼接屏软件（中文界面，兼容WIN/XP系统） | 套 | 1 |
| 4 | 安装方式 （液压前维护支架类型） | 积木式安装架构，前维护框架采用优质钢管和高硬度金属冷轧板材质，表面磷化处理，防静电喷涂。伸缩架构由液压链动杆和高精密轴承组成；支持完全正面维护和拆卸，具有上下、左右、前后调节功能，整个框架净厚≤120mm，支架展开≥200mm。 | 单元 | 12 |
| 5 | 大屏专用线缆 | 包含控制器至拼接显示单元之间的线缆（视频线、HDMI线、VGA线、DVI线、电源线、网线等线材辅料）＜15米 | 套 | 12 |
| 3.6、辅助材料 |
| 1 | 机柜 | 产品特点 1.行业标准尺寸设计； 2.外观设计高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密； 3.同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定； 4.左右侧门可快速拆、装，方便工作； 5.带线槽设计方便设备连接线梳理。 技术参数 1.高度1965mm 2.宽度600mm 3.深度600mm 4.重量99Kg | 套 | 2 |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 18 |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 条 | 6 |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 条 | 4 |
| 5 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 条 | 4 |
| 6 | 音频线 | RVPE2*0.5 | 批 | 1 |
| 7 | 电源插头 | T-10，三脚插头 | 套 | 3 |
| 8 | 音箱线 | 300芯*2 | 米 | 180 |
| 9 | HDMI线 | HDMI线，材质: 纯铜，长度：定制 | 条 | 8 |
| 10 | DVI线 | DVI线，材质: 纯铜，长度：定制 | 条 | 2 |
| 11 | 75欧姆同轴电缆线 | SYV-75-5，材质:同轴电缆线 | 米 | 200 |
| 12 | 六类网线 | 双绞线，一箱305米，超六类 | 箱 | 4 |
| 13 | 网线 | 双绞线，一箱305米，超五类 | 箱 | 2 |
| 14 | 水晶头 | 100个 | 盒 | 2 |
| 15 | 其他辅材 | 绝缘胶布、电烙铁、脚手架、万用表、电源线、管材等 | 批 | 2 |
| 四、机房 |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 精密空调 | 总制冷量≧13.2KW，显冷量≧11.3KW，风机数量1台，循环风量3600 M3/H,加湿气，电加热器4KW,室内风机噪音55DB。 | 台 | 1 |
| 2 | 服务器 | 1、总体要求：国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜 2、机箱：标准2U服务器 3、处理器要求：支持≥2颗Intel® Xeon® Scalable Processors系列处理器，支持铂金、金牌、银牌、铜牌全系列级别 4、配置≥2颗Intel Xeon 4112 CPU或以上，主频≥2.6GHz，核心数≥4 5、内存要求：支持≥16个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持1T内存容量。配置≥128GB DDR4 内存 6、本地存储：服务器内置硬盘扩展数量≥27个2.5寸硬盘或12个3.5寸硬盘，支持SAS/SATA/NVMe接口。配置≥3块8TB 企业级硬盘； 7、RAID支持：配置1块独立SAS RAID卡，支持提供RAID 0/1/5/10/50 8、网络接口：配置≥2个千兆网口（RJ45） 9、I/O扩展槽：最大支持6个标准PCIE插槽； 10、电源模块：配置≥2个冗余热插拔高效交流电源; 支持-48V / 336V直流电源 11、散热：4个冗余热插拔风扇。由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子大尺寸风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计 12、管理功能：具备独立的千兆管理网口，集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能 13、★安全可信：支持TPM安全可信模块；支持服务器厂商自研的主机安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能。主机安全加固软件提供国际专业测试公司的《微软操作系统兼容性认证》证书并加盖原厂公章； 14、★可靠性：通过IECQ体系关于IEC 61340-5-1静电防护标准认证，提供相关证明材料并加盖原厂公章； 15、★技术标准：所投产品制造商属于SPEC 开放系统组执行委员会（SPEC OSSC），投标时提供在机构组织官网网站的链接截图并加盖制造商公章 16、厂商实力：厂商具有国家级高性能服务器和存储技术重点实验室，提供加盖厂商公章证明材料; 17、认证：厂商获得国家科学技术进步一等奖，提供加盖厂商公章证明材料; 18、服务：三年免费整机硬件保修，原厂工程师上门服务，投标时提供设备厂家针对本项目的授权和售后服务承诺函 | 台 | 2 |
| 3 | 机柜 | 42U机柜 | 台 | 3 |
| 4 | UPS | 1、20K工频机，工作方式：工频双变换在线式。 2、★控制系统：三相工频UPS控制系统（提供国家级证明文件），工作模式：具有UPS、ECO、强充电模式，节能模式整机效率＞0.98。标称电压：380V±25%。 3、标称频率，50Hz/60Hz±10%。电池单元，192VDC（16节）/12V串联。浮充电压，220VDC。截止电压，168VDC。 4、电池智能管理，3个月电池自动均充一次；自动放电测试电池好坏；可远程遥控对电池进行测试。输出功率因数，0.8。 4、标称电压，220VAC±1%。标称频率，50Hz/60Hz±0.5%（电池模式）。频率稳定度，＜±0.5 Hz (电池模式)。波峰因数，3：1。输出波形，正弦波。总谐波失真，线性负载＜3%；非线性负载＜5%。电压瞬变，±5%(0～100%跃变)。负载电压，＜±3%；＜±5%（不平衡负载电压）。过载能力，125%10min，150%1min。 5、★通讯功能，标配RS232、USB（485、网络远程监控 选件）。可用于本地或远程电源管理，实现Internet远程网络管理，人机操控和远程控制。（提供人机操控和远程控制的国家级官方证明文件）。 6、★UPS自维护技术，全面自我诊断功能、预警功能，能对UPS内部故障进行诊断和预警。 具备自动老化测试功能。（提供国家级证明文件） 。 7、★保护功能，具备：输入保护，输出短路保护，输出过欠压保护，过热保护，电池高压保护，电池低压保护。 UPS主机电气控制柜具有良好的散热性能（出具官方证明文件）电池管理及测试，智能电池管理功能，能有效检测电池好坏，延长电池使用寿命，电池测试时不关闭整流器，避免电池故障导致测试时机器转旁路工作。 8、具备强充电功能，可在不开启逆变器的情况下对电池进行充电。保护功能，输入电压、频率超限、错相、缺相；输出过流、短路、电池过充保护、过放保护；环境过温保护、逆变器过温保护。 9、运行环境，温度：0～40℃；相对湿度：30%～90% (不凝结)；＜1000米（每增加100米功率下降1%，最高4000米）。 10、冷却方式，强制通风（自动调速）。 11、噪声dB，（<58（距机器1米处）。 12、箱体颜色，黒 13、具备军队或公安机关的装备承制单位资格证书。 | 台 | 1 |
| 5 | 电池 | 1、12V、100Ah。 | 节 | 16 |
| 6 | 电池柜 | C—16，铁质 | 台 | 1 |
| 7 | 半球摄像机 | 1、200万”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 2、最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 3、焦距及视场角: 2.8 mm@ F1.6，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6°4 mm@ F1.6，水平视场角：87.3°，垂直视场角：46.3°，对角线视场角：104.2°6 mm@ F1.6，水平视场角：52.7°，垂直视场角：30.3°，对角线视场角：60.1°8 mm@ F1.6，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角线视场角：47.4° 调节角度: 水平：0°~360°；垂直：0°~75°；旋转：0°~360° | 台 | 12 |
| 8 | 摄像机电源 | 国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm 输入电压：AC170V~240V | 个 | 12 |
| 9 | 交换机 | 48口全千兆交换机。 | 台 | 1 |
| 10 | NVR | 1、1U 380小机箱 2、16路H.265、H.264混合接入 3、256M接入/256M存储/256M转发 4、2盘位 5、1个eSATA（选配） 6、1个HDMI、1个VGA，异源输出，HDMI支持4K，VGA支持2K显示 7、报警4进1出 8、16路1080P或4路4K H.265、H.264混合解码 9、1个千兆网口、1个USB2.0，1个USB3.0 10、Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 11、★支持接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、人脸识别报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出（以公安部检测报告为准） 12、★支持接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像（以公安部检测报告为准） 可设置16/9/8/6/4/1等多种预览模式 13、支持2个SATA接口，每个接口1TB/2TB/3TB/4TB/6TB硬盘 14、支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签；NVR设备可添加的标签个数不少于8192，支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖 15、支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；支持密码复杂度登记显示功能；新出厂设备需激活 16、支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲 17、支持任一通道接入有客流统计功能的IPC，可检索客流数量并按日、周、月、年报表方式展现 18、支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改 | 台 | 1 |
| 11 | 硬盘 | 监控硬盘 紫盘4TB 监控设备套装配件 录像机专用监控硬盘，存储量大，传输稳定，监控整体方案配置一体化监控硬盘 | 个 | 4 |
| 12 | 网线 | 双绞线，一箱305米，超五类 | 箱 | 3 |
| 13 | 全自动灭火器 | 自动灭火装置1L 型号参数：MP/H1 充装量：1.0L 灭火面积：1.2英里 弹射距离：8m 灭火能力：0.5A 保护半径:0.6m 使用温度：20~50°C 压力：无内压 保质期：3年 | 台 | 1 |
| 14 | 环境监控仪 | 1、工作频率： 433MHZ 2、兼容编码： PT2262 / EV1527 3、电话组数： 6个 4、工作电压：5V DC/2A 5、内置电池：4.2V/1000mA 6、防区数量： 36组防区 4组有线 7、具备军队或公安机关的装备承制单位资格证书。 8、设备整体兼容性，动环监控系统需跟UPS为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 15 | 检测器 | 1、电源检测。 具备军队或公安机关的装备承制单位资格证书。 设备整体兼容性，需跟动环监控系统与跟UPS为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 16 | 烟雾检测 | 烟雾检测报警器。 具备军队或公安机关的装备承制单位资格证书。 设备整体兼容性，需跟动环监控系统与跟UPS为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 17 | 涉水线 | 1、漏水检测器。 2、具备军队或公安机关的装备承制单位资格证书。 3、设备整体兼容性，需跟动环监控系统与跟UPS为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 18 | 门禁 | 1、侧打光开放式设计，用户使用直观便捷 2、具有双点触发静电感应功能，确保手指定位，放入手指自动识别 3、单个静脉数据小于300字节，单手指录入3次，总计小于900字节 4、支持静脉信息模块内存储、识别，模块内识别时间： 1000人（2000指）1：N认证时间小于1秒 5000人（10000指）1：N认证时间小于1.8秒 5、可支持静脉图片显示、上传 6、静脉采集窗口尺寸：长度≥30mm，宽度≥10mm 7、指静脉图像大小≤300×100 8、指静脉图像动态灰度范围≥128级 9、光照强度20000LX环境下，设备可稳定采集、认证 10、拒真率FRR：≤ 0.01%认假率FAR：≤ 0.0001% 11、支持触摸屏输入，屏幕尺寸≥5英寸，可方便进行用户注册、静脉信息采集 12、具有指静脉、IC卡、密码三种认证方式，六种以上组合认证方式 13、支持韦根26、韦根34通信协议 14、标准以太网接口（RJ45）10/100Mbps自适应 16、具有双人认证功能，具有胁迫报警功能 17、支持单机、联网两种工作模式，支持前端认证和后台服务器认证两种认证方式 18、支持DC12V – DC24V 宽电压供电，峰值功率≤4W 19、工作温度：-15±3℃—50±3℃，工作湿度：20%-90% 20、具有非法拆除报警功能 21、认证结果具有智能语音提示功能 22、重复手指检查功能：对注册的手指数据进行是否重复录入的检查处理 23、长宽高之和：≤410 mm重量：≤ 750g 24、★射频电磁场辐射抗扰度要求符合GB/T17626.3-2006规定要求 25、★静电放电抗扰度要求符合GB/T17626.2-2006规定要求 26、★设备须通过公安部检测，并提供检验检测报告 27、★核心静脉模块、整机须为国产设备，并提供相应的发明专利 | 台 | 1 |
| 19 | 电源控制箱 | 24V电源控制箱 | 台 | 1 |
| 20 | 温度报警器 | 1、温度实时检测报警 2、设备整体兼容性，需跟动环监控系统与跟UPS为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 23 | 湿度报警器 | 1、恒湿检测报警 2、设备整体兼容性，需跟动环监控系统与跟UPS为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 24 | 辅材 | PVC管、空调铜管等 | 项 | 1 |

（二）商务条款一览表

| 商务条款 | 1、合同签订期：自中标通知书发出之日起7个日历日内。 ★2、质保期：质保期1年。（自采购人验收之日起1年内，所有产品在质保期内必须提供本地定期维护，承诺每月不少于1次的上门维保服务） 3、售后技术服务要求： 1）服务响应：中标人接到故障通知后在6小时内到达采购人指定现场，并免费更换有缺陷的货物或零部件，一般故障处理时限不超过12小时，12小时内不能修复的，免费提供同性能替代品； 2）中标人必须提供本地化售后服务，承诺在质保期内可派驻≥1名专业技术人员到采购人指定地点，免费提供日常7×8小时驻点技术维保服务并且能提供重大节日及大型活动的7×12小时常驻技术维保服务支持； 3）投标人必须对所供全部货物的技术参数响应做出无虚假承诺，并承诺确保符合招标要求中的无缝对接要求能达到全功能运行的需求，如对接过程中与第三方产生费用，由中标人承担，请投标人充分考虑此费用。 ★4、交货期：合同签订后45个日历天内交货。 交货地点：南宁市上林县内采购人指定地点。 ★5、付款条件：本项目分三期付款。第一期：自签订合同生效后支付合同金额30%；第二期：在软硬件系统对接完成并验收合格后支付合同款的20%；第三期：自交付使用后一年内支付合同款的全部余额。 6、备品备件及耗材等要求：质保期内本项目相关产品的所有备品备件及耗材免费更换并达到正常使用要求。 7、验收条件及标准：中标人应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，为确保采购人系统的安全性及稳定性以及中标人所提供产品参数的真实性，合同签订后项目实施前采购人有权要求中标人提供中标设备到采购人处进行技术与功能的验证，并配合采购人进行7×12小时不间断的测试，采购人将对所提供产品参数的真实性和实际效果进行验证，在测试过程中如因质量或系统对接等问题导致的不兼容的，不予验收，并且采购人将上报市财政局按照有关法律法规文件处理。 8、验收方法及方案： 1）中标人代表必须参与及协助采购人进行现场拆封、安装、调试，验货时严格按照本次招标参数进行验收。如供货时出现有设备停产的情况，中标人必须免费提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品。 2）中标人必须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保设备有1～2人能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障。 3）所供设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，中标人应提前通知采购人在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，中标人应免费负责更换；若发现错发/漏发情况，中标人应负责免费更换和补发。 ★9、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1）货物的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； 4）必要的保险费用和各项税费； 5）根据现场环境符合要求定制安装的所有费用，包括定制改造配合对接费用。 10、其他要求： 1）定制货物所需内嵌导线全部采用阻燃屏蔽无氧铜电缆线。 2）为防止漏电危及人身安全和防电磁干扰，定制货物导线在外露部分必须使用金属线槽、金属线管并全部可靠连成一体并可靠接地，接地电阻经电流电压表测量R≤1Ω的标准。 3）要求专用接地引线截面积≥70mm2的标准，外表绝缘。如新接入设备使用的专用排插、接触器、熔断器、隔离开关等部件接入现场原有配电柜时，要性能可靠，技术指标要达到设计要求。 4）货物的供电部分控制开关接入现场原有配电时，应在前级加上应急联动开关和漏电开关等。 5）当房内出现严重事故或者意外火灾时，应能立刻切断新接入货物供电插座和多媒体模块，使其能各自独立撤离。定制货物的供电插排及多媒体接口等都必须符合国家标准，并按国家规定的颜色标志编号。 6）新货物的各种供电插座、多媒体接口及相关操作按钮应标志清楚，并能随时操控。 7）新货物所用线材包含供电电缆、控制电缆、防护线管、数据线缆和信号线缆均应采用优质阻燃电缆。 8）相应线缆驳接应严格遵循《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》，新安装设备的位置需进行无管网七氟丙烷气体灭火可安装的部署设计，为采购人之后的扩容提供相应可行条件。以上所有货物施工安装及接入要求均应符合国家相关标准。 ★11、本次采购货物中所采购产品如属于财库[2019]19号文列明的政府强制采购节能产品品目清单范围的，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 12、本项目投标时要求投标人提供技术实施方案等以供评审。 |
| --- | --- |

# 第三章评标方法

综合评分法

（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的投标报价、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分30分，技术分55分，商务分15分。（评标时，对于带有主观因素的评分，由评委讨论进档。）

（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）

1、价格分…………………………………………………………………………………………………30分

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-10%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和《中小企业声明函》为评分依据）

（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-2%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评分依据）

（3）投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为评分依据。

（4）投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的，并提交残疾人证及在本企业缴纳社保证明。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评分依据）

（5）除上述情况外，评标价＝投标报价；

（6）价格分计算公式：

投标人最低评标价金额

某投标人价格分 ＝                            × 　30 分

某投标人评标价金额

2、技术分………………………………………………………………………………………………55分

（1）一般技术参数分（10分）（由评标委员会讨论进档打分。）

一般技术参数分满分10分。一般技术参数及性能配置不符合招标文件要求的，每有1项不符合扣1分，最高可扣10分。

（2）“★”主要技术参数分（20分）（由评标委员会讨论进档打分。）

标“★”的主要技术参数分满分20分。标“★”的主要技术参数及性能配置不符合招标文件要求的，每有1项不符合扣2分，最高可扣20分。

注：

①在招标文件的技术参数中标“★”的参数为主要技术参数，其他均视为一般技术参数。

②技术参数中要求提供检测报告复印件、证书等证明材料的，必须由产品生产厂家提供针对本项目的加盖公章的证明材料复印件作为有效证明材料，可方得分，否则不予进档打分。

（3）项目实施方案分（满分15分）（由评标委员会讨论进档打分，不提供或不满足一档不得分。）

评标委员会根据投标人提供的项目实施方案的全面性、针对性、可操作性等方面确定各投标人所属档次并打分。

一档（5分）：实施团队人员不少于5人，拟投入本项目的项目负责人同时具有电工（二级）技师和信息系统项目管理师（高级）专业技术资格资格，其他技术人员包含电子技术工程师（中级）职称≥1个，信息系统集成项目工程师（中级）专业技术资格≥1个，网络工程师（中级）专业技术资格≥1个，对项目总体有认识，有项目管理组织机构图，说明各个阶段工作安排，能说明人员安排及施工进度，实施方案整体性、具体性、可执行性好的。

二档（10分）：实施团队人员不少于10人，拟投入本项目的项目负责人同时具有电工（一级）技师、信息系统项目管理师（高级）专业技术资格和智能楼宇管理师（二级）技师资格，其他技术人员包含电子技术工程师（中级）职称≥2个，信息系统项目管理师（高级）专业技术资格≥2个，网络工程师（中级）专业技术资格≥2个，智能楼宇管理师（二级）技师≥2个。在满足一档条件的基础上，有较好的施工进度计划和工期保证措施；有安全保障措施、质量保证措施，措施具体、有效、具有针对性；针对本项目可提供详细的切合本项目的技术设计图纸（包括系统架构图、综合布线图、工程效果图等设计图纸），实施方案整体性、针对性、可执行性优秀的。

三档（15分）：实施团队人员不少于15人，拟投入本项目的项目负责人同时具有电工（一级）技师和信息系统项目管理师（高级）专业技术资格、智能楼宇管理师（二级）技师和注册信息安全工程师(CISP)认证资格，其他技术人员包含电子技术工程师（中级）职称≥4个，信息系统项目管理师（高级）专业技术资格≥2个，网络工程师（中级）专业技术资格≥2个，智能楼宇管理师（二级）技师≥2个，音响调音员技师（一级）技师≥1个；在满足二档条件的基础上，有风险控制方案、文明施工方案，方案技术操作可行，风险可控，针对本项目可提供详细的切合本项目的技术设计图纸（包括系统架构图，综合布线图、工程效果图等设计图纸），实施方案整体性、针对性、可执行性优秀的。

（4）售后服务方案分（满分10分）（由评标委员会讨论进档打分，不提供或不满足一档不得分。）

一档（3分）：售后服务方案较详细、全面、可行，质保期满足招标文件要求，且具有针对性及可行性；设立售后服务团队，可安排提供售后服务的团队人员包括通过ITSS认证的IT服务项目经理≥1个，IT服务项目工程师≥1个，网络工程师（中级）专业技术资格≥1个，电子技术工程师（中级）职称≥1个；提供较全面免费培训方案和较快速响应机制等；

二档（5分）：售后服务方案详细、全面，操作性强，质保期完全满足招标文件要求，且具有针对性及可行性；设立售后服务团队，可安排提供售后服务的团队人员包括通过ITSS认证的IT服务项目经理≥2个，IT服务项目工程师≥2个，网络工程师（中级）专业技术资格≥2个，电子技术工程师（中级）职称≥2个；提供定期回访计划、较全面免费培训方案，提供快速响应机制等。

三档（10分）：售后服务方案详细、全面，操作性强，质保期完全满足招标文件要求，且具有针对性及可行性；设立售后服务团队，可安排提供售后服务的团队人员包括通过ITSS认证的IT服务项目经理≥2个，IT服务项目工程师≥3个，网络工程师（中级）专业技术资格≥4个，电子技术工程师（中级）职称≥5个；提供定期回访计划、较全面免费培训方案，提供快速响应机制，质保期满后提供较优维保方案等。

注：

①不符合以上进档要求的，不予进档打分；

②拟投入人员必须为本公司职员或直属分公司职员，项目实施过程中不能更换；

③投标人投标时必须在投标文件中提供所有拟投入本项目实施人员相关证书和2020年最近一个季度或近期连续3个月在本单位参保的社会保险参保缴费证明（参保名单必须包含所有拟投入项目实施人员，并加盖投标人公章）方予认可，否则将视为未提供相应证明材料不进入相应档次评分。

3、商务分………………………………………………………………………………15分

（1）企业实力与信誉分（满分8分）

①投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000 IT服务管理体系认证证书、SA8000企业社会责任管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、0HSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围包含“系统集成”的，每个得0.5分；（满分3分）（提交有效证书复印件及网上查询截图）

②投标人具有《信息系统安全集成服务资质证书》三级或以上的得1分；（满分1分）（提交证书复印件）

③投标人具有《涉密信息系统集成资质证书》的得1分；（满分1分）（提交证书复印件）

④投标人获得税务行政部门颁发的“纳税信用A级”证书连续4年（2016 年-2019 年）或以上的得3分，3年的得2分，2年的得1分，2年以下的不得分；（满分3分）（提交证书复印件）

（3）投标产品综合实力分（满分4分）

投标人可以提供所投“三、专业设备”中产品要求出具的所有检测报告、证书、证明等相关证明材料复印件，并完全满足招标技术参数需求的得2分；（须提交生产厂商加盖公章的检测报告、证书、证明等相关材料复印件）

投标人可以提供所投“四、机房”中产品要求出具的所有检测报告、证书、证明等相关材料复印件，并完全满足招标技术参数需求的得2分；（须提交生产厂商加盖公章的检测报告、证书、证明等相关材料复印件）

以上资料提供相关证明复印件经评委认可的得相应分数。

（4）项目实施经验分（满分3分）

自2017年以来，投标人具有系统集成类项目实施案例的（投标时必须在投标文件中提供有效的合同、中标<成交>通知书及验收报告复印件，必须能清晰反映成交双方、合同金额、设备名称、签订日期等信息），每有一个得1分，同一项目按照最高得分计算但不重复计分。（满分3分）

4.诚信分

投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分扣完为止。

（三）总得分＝1＋2＋3＋4

（四）评标委员会将根据总得分由高到低排列次序（总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推，或重新组织采购。

# 第四章投标人须知

# 投标人须知前附表

本表是关于本次采购项目的具体资料，是对后列条款的具体补充和修改。所有与本次采购有关的事宜，以本表规定的为准。

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：上林县公安局地址：上林县人民政府大院 联系人：苏警官 联系电话：0771-5222123 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：上林县政府集中采购中心 地址： 上林县大丰镇丰岭东路398-2号 联系人：卓工 联系电话：0771-5280093传真电话：0771-5218990 |
| 1.3 | 项目名称 | “情指行”一体化合成作战中心项目货物采购 |
| 1.4 | 项目编号 | SLZC2020-G1-0009 |
| 1.5 | 采购预算 | 2454729.00元 |
| 1.6 | 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价 | ①时间：自本项目公告发布之日起20个工作日内。 ②地点：南宁市公共资源交易中心网（www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw）。 ③方式: 本项目不发放纸质文件，供应商自行在南宁市公共资源交易中心网（www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw）本项目的信息公告处下载。 ④售价：招标文件不收取费用。 |
| 1.7 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 2.1 | 投标人应具备的特定条件 | 具有国内法人资格或其分支机构（含下属分公司），注册经营范围满足所采购内容的供应商或其分支机构（含下属分公司）。 |
| 2.2 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 3.1 | 质疑受理单位、提交地点和电话 | ①对采购需求、资格审查、中标结果的质疑，由采购人负责受理和答复。（地址：上林县人民政府大院，质疑咨询电话0771-5222123） ②对采购执行程序的质疑，由上林县政府集中采购中心负责受理和答复。（地址： 上林县大丰镇丰岭东路398-2号 ，质疑咨询电话：0771-5218990） |
| 4.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 招标文件发布之日起7个工作日内 |
| 5.1 | 投标文件份数 | 报价文件：正本1份，副本4份 资格文件：正本1份，副本4份 技术文件：正本1份，副本4份 商务文件：正本1份，副本4份 ★备注：投标文件每个标段应单独制作并独立包封，混装、错装都将导致投标被拒绝。 |
| 6.1 | 采购代理服务费 | 上林县政府集中采购中心不收取采购代理服务费。 |
| 7.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起60天 |
| 8.1 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金 |
| 9.1 | 投标截止时间（开标时间） | 与第一章公告的投标截止时间（开标时间）一致 |
| 10.1 | 递交投标文件地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排）。（本项目的投标文件通过邮寄快递的方式送达至采购代理处，按招标公告的相关内容执行） |
| 11.1 | 递交投标样品截止时间 | 无 |
| 12.1 | 递交投标样品地点 | 无 |
| 13.1 | 投标文件袋外层包封标记要求 | （1）项目名称； （2）项目编号； （3）投标人名称； （4）投标人法定代表人姓名或委托代理人姓名； （5）联系方式； （6） 年 月 日北京时间 时 分开标，此时间以前不得开封。 |
| 14.1 | 开标地点 | 与递交投标文件地点相同 |
| 15.1 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 16.1 | 需要补充的其他内容 | 1、本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。不符合要求的作投标无效处理。 2、本文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。不符合要求的或漏签的作投标无效处理。 3. 投标人须知前附表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。 4.本招标文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。， |
|  | 政府采购信用融资制度 | 为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。成交供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网“政府采购信用融资”专栏。 |

## 一总则

1.  项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：财政性资金。

1.7  获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价要求：见投标人须知前附表。

1.8  预留采购份额：见投标人须知前附表。

2.  政府采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网zfcg.gxzf.gov.cn、南宁政府采购网zfcg.nanning.gov.cn、南宁市公共资源交易中心网https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/、上林县政府门户网站www.xxtq.gov.cn。

2.2  本项目公开招标公告期限为自公告发布之日起5个工作日。

3.  投标人资格要求：

3.1  投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，联合体各方中至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标,否则与之相关的投标文件作废；联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。联合体投标人的名称应统一按“××××公司与××××公司的联合体”的规则填写；联合体各方均应在《联合体协议》的签章处签章（包括单位公章和法人签字或盖章），其他投标材料签章处可由联合体牵头方签章。

3.4  投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购人、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4.  询问

4.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

4.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

4.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5. 质疑和投诉

5.1 质疑

5.1.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。质疑材料统一提交至采购代理机构，质疑提交地点详见投标人须知前附表。采购代理机构应根据采购文件的规定将属于采购人受理和答复的质疑材料及时移交给采购人，采购人应将质疑处理情况及时函告采购代理机构。

5.1.1.1供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

5.1.1.2供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查的质疑应向采购人提出，由采购人受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

5.1.1.3供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

5.1.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

5.1.3  供应商提交质疑应当提交质疑函和必要的证明材料[按第七章“质疑材料格式”提供的“质疑函（格式）”和“质疑证明材料（格式）”的要求填写]，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；近期连续三个月依法缴纳税收证明材料（复印件，原件备查）；近期连续三个月在职职工依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。

质疑书应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或其授权代表签字或盖章并加盖公章。

5.1.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。

5.1.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商，以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出；

（2）质疑函内容符合本章第5.1.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

5.1.6  采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑2个工作日内对质疑进行审查。对不符合质疑条件的质疑，书面告知质疑供应商不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，自收到质疑材料之日起即为受理，自受理质疑之日起7个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.1.7质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.2  投诉

5.2.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向上林县政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

（5）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。

投诉书应当署名。投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.2.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应为投诉供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证复印件。

5.2.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于上林县政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经上林县政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.2.5  上林县政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.2.6  上林县政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

## 二公开招标文件

6.  公开招标文件的组成

6.1  本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  公告

第二章  服务需求一览表

第三章  评标方法

第四章  投标人须知

第五章  投标文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2  根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.  招标文件的澄清和修改

7.1  投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2  采购人或采购代理机构必须在投标截止时间15日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，则相应延长投标截止时间。

7.3  采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.4  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人。

## 三投标文件

8.  投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、服务内容及要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件中除货物技术一览表中参数标注★号部分表示为主要技术参数外，其他标注★号的内容为实质性要求和条件。未标注★号的内容在评标时不得作为判定投标无效的依据。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件正本、资格文件正本、技术文件正本、商务文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

9.  投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.  投标文件的组成

10.1  投标人需编制的投标文件包括报价文件、资格文件、技术文件、商务文件四部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

（2）报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“报价表（格式）”的要求填写；

（3）中小企业声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写；

（4）监狱企业证明：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“残疾人福利性单位声明函（格式）”的要求填写。

其中，报价文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）～（5）项如有请提交。

10.1.2  资格文件组成要求，包括：

（1）资格声明函。按第五章“投标文件格式”提供的“资格声明函（格式）”的要求填写。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

（2）根据本章第3.2项规定的投标人应具备的特定条件提供，包括营业执照副本内页或事业单位法人证复印件（投标人如为企业的，要求证件有效并清晰反映企业法人和经营范围，如需要核验营业执照原件，供应商可按有关规定提供电子营业执照或纸质营业执照原件供现场审核）和投标人资格的其他证明文件复印件；

（3）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照或事业单位法人证中的法定代表人相符；

其中，资格文件组成要求的第（1）～（3）项必须提交。

10.1.3 技术文件组成要求，包括：

（1）投标服务技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标服务技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）其它：针对本项目所投标服务的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品有效检测和鉴定证明复印件，等等。

其中，技术文件组成要求的第（1）项必须提交；第（2）项如有请提交。

10.1.4  商务文件组成要求，包括：

（1）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效 ；

（2）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟）；

（3）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（4）售后服务承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（5）法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（6）委托代理人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；（7）联合体协议书：按第五章“投标文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方承担的工作和义务；

（7）财务会计报表复印件：投标人近三年的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书和审计报告；

（8）其它：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的投标人资信证明或信用等级证明复印件、投标人近三年同类服务的实际业绩证明（附中标通知书复印件或合同复印件）、投标产品近三年的质量获奖荣誉证书复印件、生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

其中，商务文件组成要求的第（1）～（3）项必须提交；第二章“服务需求一览表”中有售后服务要求的，第（4）项必须提交；第（5）、（6）项在委托代理时必须提交；第（7）、（8）项如有请提交。

10.2  投标人应编制目录，按上述顺序将报价文件、资格文件、技术文件、商务文件分别装订成册。特别注意投标报价不得出现在资格文件、技术文件、商务文件中。

11.  投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2  投标人可就第二章“服务需求一览表”中的某一个分标内容报出完整且唯一报价，也可就某几个或所有分标内容分别报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3  投标报价为在采购人指定地点提交服务成果所需的全部费用，其组成部分详见第二章“服务需求一览表”。采购人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.  投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标保证金被退回。

13.  投标保证金

本项目不收取投标保证金

## 四投标

14.  投标文件的密封及投标文件与投标样品的递交

14.1投标人应将投标正、副本文件进行密封包装。

14.2  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

14.3  投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

14.4  投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

14.5 投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

14.6 在外层投标文件密封袋上应注明：

（1）项目名称；

（2）项目编号；

（3）	      分标；

（4）投标人名称；

（5）投标人法定代表人姓名或委托代理人姓名；

（6）联系方式；

（7）	    年   月   日北京时间    时   分开标，此时间以前不得开封。

## 五开标、资格审查与评标

15.  开标

15.1   采购代理机构将在本章第14.3项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人无需参加现场开标活动。

15.2  开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始，介绍开标现场相关人员；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）投标人代表按本章第14.1项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（4）当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标号、投标文件正副本数量、投标报价、交货期等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，记录人负责做开标记录；

（5）相关人员在开标记录上签字确认；

（6）宣布评标期间的有关事项；

（7）开标结束。

16.资格审查

采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

17.  评标

17.1  评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4  评标程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

17.4.3.1投标文件初审。商务技术符合性检查：依据招标文件的规定，从商务文件和技术文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

(1)有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

⑤不同投标人的投标文件相互混装;

（2）关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

17.4.3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

17.4.3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。在对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不能接触、比较和评价投标报价。

17.4.3.4报价符合性审查。评标委员会对投标人的报价文件进行符合性审查。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过商务技术符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.4.3.5编写评标报告，并确定中标供应商名单。

17.4.4  采购代理机构对评标过程和评分、评标结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定中标供应商。

17.5  在确定中标供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

17.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.  投标文件的修正

18.1  投标文件报价出现前后不一致的，修正的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

18.2同时出现两种以上不一致的，按照本条款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章17.4.3.2的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.  拒绝接收

19.1  投标人未在本章第15.1项规定的时间之前将投标文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

19.2  投标人未在本章第15.3项规定的时间之前将投标样品送达至本章第15.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标样品。

20.  无效投标

★20.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人或投标文件不符合本章第3项规定的；

（2）投标文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）投标人报价不符合本章第11项规定或超过采购预算（包括分项预算）的或评标委员会认定属于17.4.3.4条规定的投标无效情形的；

（6）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（7）投标人出现本章第17.4.3.1项所述的投标文件将被视为无效的情形的；

（8）投标人出现本章第18.2项所述情形的；

（9）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（10）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（11）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（12）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

21.  废标

21.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

有效投标供应商数量计算：

①采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

②使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

## 六合同授予

22.  中标供应商的确定

22.1  评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，并依照次序确定中标供应商。

23.  中标公告及中标通知书

23.1  评标结束后，在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

23.2  中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.  投标文件及投标样品的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

24.2  中标供应商的投标样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考，验收后由采购人退回。未中标供应商的投标样品由供应商在中标结果公布后2个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25.  签订合同

25.1  采购人和中标供应商应当在第二章“服务需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据招标文件、中标供应商的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，均应在合同的签章处签章，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.2政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.3政府采购合同（正本、副本）自签订之日起3个工作日内，由采购人送采购代理机构审核见证。采购代理机构在3个工作日内完成审核见证工作，加盖采购代理机构政府采购合同签订见证章后通知中标供应商领取，并将副本送上林县财政局备案。

25.4  中标通知书发出后，中标供应商无正当理由拒签合同的，采购人可追究中标供应商承担相应的法律责任。

如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

25.5  采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目必需的相关资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.6  中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购代理机构和采购人应及时报上林县政府采购监督管理部门，经同意后，可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

25.7　采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

25.8　采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

25.9　政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

25.10　采购人或中标供应商在合同履行过程中存在违反政府采购合同行为的，权益受损当事人应当将有关违约的情况以及拟采取的措施，及时书面报告采购代理机构。

26.  履约保证金及质量保证金

本项目不收取履约保证金及质量保证金

## 七其他事项

27.  解释权

27.1  本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

28.  需要补充的其他内容

28.1  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第五章投标文件格式

投标函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的项目（项目编号：）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件正本一份，副本份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、资格文件正本一份，副本份（包含按投标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、技术文件正本一份，副本份（包含按投标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）；

四、商务文件正本一份，副本份（包含按投标人须知第10.1.4项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币元 (￥元)的投标总报价，提交服务成果时间（无分标时填写），提供本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中的相应的采购内容。

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第14.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年月日

报价表（格式）

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币（￥元） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空, 否则按投标无效处理。

投标服务技术资料表（格式）

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中的服务内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 | 投标文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 服务名称 | 服务内容及要求 | 服务名称 | 所提供服务的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注:（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

（2）当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

其他技术方案格式自拟

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加______单位的______项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

广西工业产品声明函（格式）

说明：

1、本文件所指广西工业产品，是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。

2、本细则所指使用广西工业产品 80%以上，是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标或竞标总金额的80%以上（含）；或者工程建设使用广西工业产品占工程建设所需产品总金额的80%以上（含）。

3、发现投标人提供虚假材料、采购单位履约过程中中标供应商未按投标文件《广西工业产品声明函》中使用广西工业产品或者使用广西工业产品未达80%以上的，按照有关法律法规追究其相关责任。

我方郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，我方在本次投标∕竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

......

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

售后服务承诺书（格式）

由投标人按本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物（服务）需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注:（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

（2）投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，招标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

（3）当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时,投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

法定代表人授权委托书（格式）

致：（采购代理机构名称）

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工（姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的项目（项目编号：）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于年月日签字生效，委托期限：。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

委托代理人手机号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

成员二名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）....

（若为联合体投标须各方签字或盖章）

资格声明函（格式）

致：_（采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_ (项目名称)         _    _（项目编号：）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年月日

# 第六章合同条款及格式

南 宁 市 上 林 县 政 府 采 购

“情指行”一体化合成作战中心采购

合同

项目编号：SLZC2020-G1-01594

采购人：上林县公安局

中标供应商：

目录

一、上林县政府采购合同书

二、合同附件

- 中标通知书

- 履约保证金交纳证明

- 招标文件货物需求一览表

- 招标文件的更改通知（如有）

- 投标函

- 投标报价表

- 投标产品技术资料表、商务条款偏离表

- 中标供应商澄清函

上林县政府采购合同书

合同编号：SLZC2020-G1-0009

项目名称：

项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据年月日上林县政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 服务名称：详见合同附件中报价表

1.2 数量：详见合同附件中报价表

1.2 服务内容及要求：详见合同附件中投标服务技术资料表

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币         元整 （￥      .00 ）。（详见报价表）

3.  提交服务成果时间和地点

3.1 提交服务成果时间：      年  月  日

3.2 提交服务成果地点：上林县

3.3 乙方必须按投标文件承诺的服务响应条款向甲方提供服务。

4.  履约保证金

本项目无须交纳履约保证金。

5.  产权

5.1 乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

5.2 乙方保证所交付服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第10.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

6.  技术资料

6.1 甲方应向乙方提供提交服务成果所必需的有关数据、资料等。

6.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

7.  验收

7.1 乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

7.2 乙方在指定地点提交服务成果后，甲方应在5个工作日内依据招标文件、乙方的投标文件等组织验收，验收完毕后作出书面验收报告。验收时乙方必须在现场。

7.3 对复杂的服务，甲方可请国家认可的专业机构参与验收，并由其出具验收报告，相关费用由甲方承担。

8.  合同款支付

8.1 付款方式：

8.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向上林县财政局提交《上林县政府采购履约验收证明和资金支付申请表》等完整且合格的支付申请材料；上林县财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

8.3 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

9.  售后服务要求

9.1 乙方提供服务的质量保证期为：　 年  （自提交服务验收合格之日起计）

9.2 在本合同第9.1项约定的质量保证期内，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

9.3其他售后服务要求：按投标文件商务条款偏离表内容执行。

10.  违约责任

10.1 甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收服务费总值的百分之五违约金。

10.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期提供服务总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付服务费中扣除。逾期超过约定日期10工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.  不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12.  诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西上林县。

13.  合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报上林县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）招标文件服务需求一览表；

（3）招标文件的澄清和修改；

（4）投标函、报价表；

（5）投标服务技术资料表、商务条款偏离表、售后服务承诺书；

（6）中标供应商澄清函。

13.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

13.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本一份。

甲方：    乙方：

地址：    地址：

法定代表人：    法定代表人：

委托代理人：    委托代理人：

电话：    电话：

传真：    传真：

邮政编码：    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：上林县

合同签订日期：年月日

# 第七章  质疑材料格式

## 一  质疑函（格式）

一、被质疑人：                           （采购人、采购代理机构2选1）

二、质疑环节：                  （采购需求、资格审查、中标或者成交结果、采购执行程序4选 1）

三、质疑供应商基本信息

1.质疑供应商名称：

地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

四、质疑项目基本情况

1.质疑项目的名称 ：

2.质疑项目的编号：

3.质疑项目的分标号：

五、质疑事项具体内容

质疑事项1：

质疑事项1的事实依据：

质疑事项1的法律依据：

质疑事项1的相关请求：

质疑事项2：

质疑事项2的事实依据：

质疑事项2的法律依据：

质疑事项2的相关请求：

……

六、附件材料目录（材料附后）

1.营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）

2.近期连续三个月依法缴纳税收证明材料（复印件，原件备查）

3.近期连续三个月在职职工依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）

七、委托代理时还应提交的材料目录（材料附后）

1.质疑供应商的授权委托书原件1份

2.委托代理人身份证明复印件1份

3.委托代理人近期三个月社保缴费证明复印件1份

质疑供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

提起质疑的日期：年月日

说明：：1.根据质疑环节填写“被质疑人：”。对采购文件中的采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）、采购过程中的资格审查，以及中标或者成交结果的质疑，“被质疑人：”处填写采购人名称；对采购文件中的采购执行程序、采购过程中的采购执行程序的质疑，“被质疑人：”处填写采购代理机构名称。

2质疑事项的事实依据应列明权益受到损害的事实和理由；

3.质疑事项的法律依据应列明质疑事项违反法律法规的具体条款及内容。

## 二  质疑证明材料（格式）

质疑项目的名称：

项目编号：

一、质疑事项1证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

二、质疑事项2证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

三、……

质疑供应商（公章）：

提起质疑的日期：年月日

（后附质疑事项证明材料的具体文件）

邮寄或直送投标文件要求及注意事项

为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，根据南宁市财政局《关于做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（南财采〔2020〕12号）要求。现对本项目相关事项通知如下：

一、本项目的投标文件通过邮寄快递或直送的方式送达。

1、接收邮寄快递或直送包裹的时间为2020年12月 日18时分前。投标文件必须在投标截止时间前送达，且须交由采购代理机构当面签收。采购代理机构签收邮寄包裹的时间即为投标人投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效，后果由投标人自行承担。

2、投标人应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件。

3、投标人在按照招标文件的要求装订、密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的投标文件，并在邮寄袋（或箱）上粘牢注明项目名称、项目编号、有效的电子邮箱等内容的纸质表格（表格格式详见附件）。

4、采购代理机构在收到投标文件的邮寄包裹后，第一时间按照投标人在邮寄包裹上所预留的电子邮箱告知投标文件收件情况，请投标人务必确保所预留的电子邮箱的有效性，并注意查收邮件。

5、投标文件邮寄或直送地址：上林县大丰镇丰岭东路398-2号上林县公共资源交易中心一楼对外办公室，收件人：卓工，联系电话：0771-5218990。

二、关于投标人的报价。由采购代理机构根据投标人的投标报价情况在采购人和政府采购监督管理部门人员的见证下填写各投标人的报价，且交由评标委员会对投标人的下浮系数等内容进行签字确认。

三、关于投标文件澄清的有关要求。

1、为便于采购代理机构或评标委员会在项目评标期间与投标人取得联系，做好评标过程中投标人对投标文件的澄清、说明或者补正等工作，投标人务必做到： “第五章投标文件格式”中“投标函（格式）”落款处的“电话”务必填写法定代表人或委托代理人的电话联系方式。落款处的“传真”务必填写传真号码或电子邮箱。

2、开标当天和评标期间投标人务必保持电话畅通。如果评标过程中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会会通知投标人在规定的时间内通过电子邮件、传真等方式提交。投标人所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖投标人的公章确认。

3、如投标人未按上述要求填写联系电话、传真号码或电子邮箱，致使采购代理机构或评标委员会在项目评标期间无法与投标人取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按评标委员会要求提交澄清、说明或者补正的，后果由投标人自行承担。

附件

投标文件外包粘贴表格（格式）

项目名称：

项目编号：

投标截止时间/开标时间：2020年 月 日 时 分

有效的电子邮箱： 联系方式：