广西桂东机电工程学校电子技术应用示范特色专业及实训基地建设项目

（项目编号：HZZC2020-G1-000350-GXGC）

公开招标采购文件

采购单位：广西桂东机电工程学校

采购代理机构：广西桂春工程项目管理咨询有限公司

2020年8月

目    录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	7

第三章  投标人须知	7

一、总  则	82

二、招标文件	83

三、投标文件的编制	84

四、开标	88

五、评标	89

六、评标结果	90

七、签订合同	91

八、其他事项	92

第四章  评标办法及评分标准	95

第五章  合同主要条款格式	103

第六章　投标文件格式	110

## 第一章  公开招标公告

广西桂春工程项目管理咨询有限公司

关于广西桂东机电工程学校电子技术应用示范特色专业及实训基地建设项目公开招标公告

项目概况 广西桂东机电工程学校电子技术应用示范特色专业及实训基地建设项目招标项目的潜在投标人应在贺州市公共资源交易中心窗口【地址：广西贺州市鞍山西路83-1号4楼，联系电话：0774-5268001】获取招标文件，并于2020年8月26日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZZC2020-G1-000350-GXGC

项目名称：广西桂东机电工程学校电子技术应用示范特色专业及实训基地建设项目

预算金额（最高限价）：叁佰陆拾叁万捌仟肆佰元整（￥3638400.00元）

采购需求：广西桂东机电工程学校电子技术应用示范特色专业及实训基地建设项目，具体详见项目需求

合同履行期限：在双方签订合同后设备类（货物清单一）3个月内供货，并安装部署完成；服务类（货物清单二）在设备类部署完成之日起3个月内执行完成。

本项目不接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：参照执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）》、《关于促进残疾人就业采购政策的通知（财库[2017]141号）》文件指导精神：对小型和微型企业（监狱企业（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）、残疾人福利性单位均视为小型和微型企业）投标价格给予8%的扣除，用扣除后的价格参与评审；

- 本项目的特定资格要求：具有中华人民共和国境内注册的有效的营业执照，符合经营本次采购服务资格的单位，在人员、设备、资金等方面具有相应的承接本项目能力的投标单位。

- 获取招标文件

时间：2020年8月6日至2020年8月13日，每天上午08:00至11:30，下午15:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：贺州市公共资源交易中心窗口【地址：广西贺州市鞍山西路83-1号4楼，联系电话：0774-5268001】。

方式：由潜在投标单位的法定代表人（持有效法定代表人身份证明原件、本人二代居民身份证原件及其复印件）或其授权委托代理人（持有效法人授权委托书原件、本人二代居民身份证原件及其复印件）实地现场报名并购买《公开招标文件》。

售价：300.00元/套，售后不退。

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2020年8月26日9点00分（北京时间）

地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅（贺州市鞍山西路83-1号4楼，具体开标厅号数以开标日当天贺州市公共资源交易中心电子显示屏公布大厅号数为准）。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动（以评标阶段在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果为准）。

2、本次公开招标公告同时在中国政府采购网（http://pub.ccgp.gov.cn/）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、广西贺州市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.gxhz.gov.cn/）发布。

3、投标保证金：人民币肆万元整（¥40000.00）。

必须在投标截止时间前采用无条件银行保函、担保或保证保险、支票、汇票、本票或基本账户转账（电汇）等非现金形式缴纳或提交保证金（否则视为无效投标保证金），采用基本账户转账（电汇）方式的，须递交至以下账户，并将保证金缴纳证明材料复印件装订于投标文件中（银行汇出户名称必须与投标单位名称一致，否则竞标无效）。

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

银行账号：9450 0901 0008 8388 88

备注：投标单位应在转账底单空白处备注所投标项目的项目采购编号或项目名称。投标单位未标注采购编号或项目名称的，视为无法判定其所投标项目，投标文件作无效处理。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.监督部门信息

名称：贺州市政府采购管理办公室

联系方式: 0774-5135551

2.采购人信息

名称：广西桂东机电工程学校

地址：贺州市城西路58号

联系人：邓智恒

联系方式：0774-5203005

3.采购代理机构信息

名称：广西桂春工程项目管理咨询有限公司

地址：贺州市八步区滨泰二路1号商业B-2栋7号

联系人：董妍妍

联系方式：0774-5262218

4.项目联系方式

项目联系人：董妍妍

电话：0774-5262218/18607843665

2020年8月6日

## 招标项目采购需求

项目名称：广西桂东机电工程学校电子技术应用示范特色专业及实训基地建设项目

项目编号：HZZC2020-G1-000350-GXGC

一、本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他产品替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，须说明品牌型号和详

细的技术参数性能（配置）同时填写投标明细表和技术响应表。

三、评标时，如果评标委员会发现本一览表技术参数及性能（配置）要求中，含有唯一的参考品牌特定的技术参数要求的，有权认定不作为招标文件实质性要求。

四、本项目核心货物为：PLC与触摸屏技术工作岛。

设备类（货物清单一）：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格、主要参数 | 单位 | 数量 | 采购上限控制价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |  |
| 1 | 电气安装设备 | 一、概述 电气安装与维修实训考核装置，是根据工厂电气安装和室内电气安装等维修电工和电气安装工实训鉴定要求，而开发的一种通用实训平台。非常适合于各类职业院校和技工学校维修电工和电气安装工、其他有电气安装布置要求的专业的作为公共平台使用。采用钢制网孔板和钢制专用型材组接而成，安装有自锁式脚轮，方便移动和使用。装置表面喷塑，色彩稳重。装置配有专用电源台。装置设计高度以人站在一级人字梯即可方便操作的高度，既安全又能使使用者感受到施工现场环境。横向、丛向宽度合适，可以模拟现场线路的转向布置。网孔板可以方便拆下。方便隐蔽工程施工，钢制框架仿建筑隔断用轻钢龙骨的加大宽度精心设计，带有穿管孔，使用扎带固定线管，在穿出网孔板时可以使用壁疏引出导线穿入明装底盒。配套的PVC管弯管器，可方便的对PVC管弯成90度。可进行电工安装。如桥架安装、PVC管安装、吊灯、白炽灯座、日光灯、开关、插座、配电箱、控制箱等，装置还包含有交流异步电动机、直流电动机、步进电机、、温度控制器、电偶、PLC、变频器触摸屏等控制与受控对象。该系统每个操作组配套一可移动式工具车和元件柜，便于对元件的保管和安装施工。从根本上解决了学校在普通墙面上进行的安装培训的使用不方便、实训范围窄的问题。具有组装灵活方便的特点，可以根据学校的实际教学条件组成，2人组、单面、度组合是基于2个0.8米的基本组合单元，辅助配有0.2米、0.4米的组合单元，形成不同的长度组合，以满足不同的教学场地。可以为水电安装工等有电气安装要求的各岗位群提供实训考核。 二、设备配置 （一）装置结构尺寸：2人组实训设备（单面）：长2800mm×宽1003mm×高2410mm； （二）、配置清单 1、配电箱部分 序号; 名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注（说明）; 状态. 1; 三相四线有功电度表; DT862-4; 只; 1; 5A,接线端子连接; 安装在配电箱内. 2; 隔离开关; HG1-32/30; 只; 1; 3极，30A; 同上. 3; 漏电型空气开关; DZ47LE-32; 只; 1; 3P+N; 同上. 4; 空气开关; DZ47-63/C6; 只; 1; 3P; 同上. 5; 漏电型空气开关; DZ47LE-32/C6; 只; 1; 1P+N; 同上. 6; 电源指示灯; AD58B-22D; 只; 3; 黄、绿、红各一只; 同上. 7; 配电箱箱体; 450mm×520mm×220mm; 只; 1. 2、照明套件 序号; 名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注（说明）; 状态. 1; 日光灯组件; T5一体化; 21W（带罩）; 套; 1; 散装发出. 2; 节能灯; 9W; 只; 2; 同上. 3; 钠灯; 110W; 套; 1; 含灯头及镇流器和灯罩; 同上. 4; 螺口平灯头; E27; 只; 2; 同上. 5; 声控开关; 86型; 只; 1; 同上. 6; 泰力1插; 118型; 只; 2; 同上. 7; 泰力2插; 118型; 只; 1; 同上. 8; 泰力1开; 118型; 只; 1; 同上. 9; 2开; 86型; 只; 2; 同上. 10; 3开; 86型; 只; 2; 同上. 11; 吸顶灯; 21W; 只; 1; 配节能灯管; 同上. 12; 触摸开关; 86型; 只; 1; 同上. 13; 暗盒; 86型; 只; 5; 同上. 14; 明盒; 86型; 只; 3; 同上. 118型; 只; 1; 同上. 15; 白板; 86型; 只; 2; 同上. 16; 人体感应开关; 只; 1; 同上. 3、电气控制箱 序号; 名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注（说明）; 状态. 1; 塑壳开关; NM1-63S/3200 20A; 只; 2; 3极; 安装在控制箱内. 2; 接触器; CJX2-0910/220V; 只; 5; 同上. 3; 辅助触头; F4-22; 只; 3; 同上. 4; 触摸屏; TPC7062K; 只; 1; 同上. 5; PLC; FX1N-24mR; 只; 1; 同上. 6; 变频器; 三菱/0.75KW; 只; 1; 同上. 7; 时间继电器; ST3PF-2 30S AC220V; 只; 1; 2组断电延时; 同上. ST3P C-A 30S AC220V; 只; 1; 1组瞬动、1组延时; 同上. 8; 热继电器; JR36（独立安装）; 只; 2; 0.4A(调节范围0.25~072A) 2只; 同上. 9; 温度控制器; E5CZ-C2MT; 只; 1; 同上. 10; 触摸屏; TPC7062K; 只; 1; 7寸彩色屏（昆仑通泰）; 安装在控制箱内. 11; 安装导轨; C45; 条; 若干; 同上. 12; 电源指示灯; AD58B-22D; 只; 5; 红色; 同上. 13; 按钮开关; LA68B-EA35; 只; 10; 红、绿各5只; 同上. 14; 紧急停止开关; LA68D-11ZS; 只; 1; 红色; 同上. 15; 旋钮开关 （选择开关）. LA68B-ED35; 只; 2; 3挡; 同上. 16; 控制箱箱体; 500mm×700mm×230mm; 只; 1. 4、电机 序号; 名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注（说明）; 状态. 1; 三相交流异步电动机; YS5024(Y-△); 只; 1; 在电机底板上. 2; 三相交流异步电动机; YS5024(Y-△)带离心开关; 只; 1; 在电机底板上. 3; 三相交流异步电动机（双速180W）; YS5012/4双速电机; 只; 1; 在电机底板上. 4; 单相电机; 电机; （含电容）; 在电机底板上. 5; 它励直流电动机; DC220V/50W; 只; 1; 在电机底板上. 5、传感器支架 序号; 名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注（说明）; 状态. 1; 行程开关; YBLX-ME/8104; 只; 4; 见图纸; 安装在传感器支架上. 2; 电容式传感器; CSB4-18M60-EO-AM; 只; 1; 见图纸; 安装在传感器支架上. 3; 电感式传感器; GH1-1204NA; 只; 1; 见图纸; 安装在传感器支架上. 4; 光电式传感器; GH3-N1810NA; 只; 1; 见图纸; 安装在传感器支架上. 5; 温度传感器 （热电阻、热电偶）; Pt100; 只; 1; 与温控器配套; 散装发出. K型（￠5×50×550）; 只; 1. 6、线路器材 序号; 名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注（说明）; 状态. 1; PVC管; Φ16; 根; 2; 3米; 散装发出. 2; PVC直通; Φ16; 只; 10; 同上. 3; PVC杯梳; Φ16; 只; 30; 同上. 4; 扎带; 3×100mm; 包; 1; 1000只/包; 同上. 5; M4*20螺丝（带帽）; 200只/套; 套; 1; 带2只平垫、; 同上. 6; 行线槽; 3025; 根; 2; 2米/根; 同上. 7; 绝缘导线; BVR1.5mm㎡; 盘; 3; 红、绿、黄各1盘; 同上. BVR1.0mm㎡; 盘; 2; 蓝、双色个1盘; 同上. 8; PVC线槽; 40×20mm; 根; 2; 3米/根（白色）; 同上. 25×15mm; 根; 2; 3米/根（白色）; 同上. 9; 金属桥架; 50×30系列; 套; 1; 同上. 10; 异型号码管; 1.5mm; 米; 6; 同上. 11; 冷压叉; SVΦ1.5; 只; 280; 红、绿、黄各80只 ，蓝、黑各20只; 同上. 12; 缠绕带; Φ10（10米/包）; 包; 2; 同上. 13; 管卡; 16U型; 只; 30; 同上. 14; 自攻丝; Φ6×15mm; 只; 100; 同上. 7、电工工具 序号; 名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注（说明）; 状态. 1; 尖嘴钳; 125mm; 把; 1; 散装发出. 2; 剥线钳; 把; 1; 同上. 3; 压线钳; 把; 1; 同上. 4; 电工钳; 200mm; 把; 1; 同上. 5; 一字螺丝刀; Φ4×100mm; 把; 1; 同上. 6; 十字螺丝刀; Φ4×100mm; 把; 1; 同上. 7; 电笔螺丝刀; 500V; 把; 1; 同上. 8; 万用表; MF47; 盘; 3; 同上. 9; 铝合金人字梯; 1.5米高; 付; 1; 同上. 10; 平锉刀; 200mm; 根; 1; 同上. 11; 钢卷尺; 3m; 只; 1; 同上. 12; 电工刀; 多用105mm; 把; 1; 同上. 13; 钢板尺; 300mm; 把; 1; 同上. 14; 直角尺; 200mm; 把; 1; 同上. 15; 活动扳手; 6吋; 把; 1; 同上. 16; 六角扳手; 套; 1; 8件套; 同上. 17; 手锯弓; 架; 1; 同上. 18; 手锯条; 细牙; 根; 10; 同上. 19; PVC管弯管器; 根; 1; 用于Φ16PVC管弯管; 同上. 8、其他 序号; 名称; 规格/型号; 单位; 数量; 备注（说明）; 状态. 1; 电气安装与维修实训装置台架（2人组标准配置）; 长×宽×高= 2800mm×1003mm×2410mm; 组; 1; 材料名称; 单位/数量; 散装发出 现场组装. 立柱; 4根. 大网孔板; 10块. 小网孔板; 4块. 三层框架; 4个. 单层框架; 2个. 长网孔连接板; 1个. 短网孔连接板; 1个. 后横梁; 1根. 前横梁; 1根. 网孔梁柱; 3个. 侧梁; 2根. 自锁脚轮￠75; 4只. 短安装螺丝（六角：M6*40mm）; 60只. 网孔板安装螺丝（六角：M6*60mm）; 35只. 长安装螺丝（六角：M6*150mm）; 65只. ￠6平垫; 200只. ￠6弹垫; 100只. M6螺帽; 100只. 2; 元件存放柜; 个; 1; 散装发出. 3; 可移动工具台; 辆; 1; 带重载自锁脚轮; 同上. 4; 电加热器（电热源）; 只; 1; 同上. 5; 配电箱; PZ30-12明装式; 只; 1. 6; 漏电型空气开关; DZ47LE-32/C6; 只; 2; 1P+N; 同上. 7; 空气开关; DZ47-63/C6; 只; 2; 1P; 同上. 8; 机床考核挂板; CA6140车床电路; 网孔板; 同上. X62W万能铣床电路. 9; 机床挂板支架; 专用; 块; 1; 同上. 10; 绝缘地毯; ㎡; 1; 1m×3m两块; 同上. 三、技术参数 - 工作电源：三相五线 供电 AC 380 V/220 V ±7.5% 50 Hz； - 工作环境：用绝缘地板（或使用绝缘地毯）； - 实训装置主网孔板尺寸：长（mm）×宽（mm）＝798×768 - 实训装置外形尺寸：见配置清单 - 实训装置材料：钢板。钢板厚度 - 最大功率消耗 ≤1.5KW - 安全保护措施：具有接地保护、过流、过载、漏电保护功能，符合相关的国家标准。 8、配置教师电源管理控制器（投标现场演示，不演示或者演示不符合视为负偏离） 1）、教师可以控制学生实验台的总电源、直流稳压、恒流源、信号源、交流电源 2）、采用无线控制：不需要实验室布线、可移动式控制终端；无线传输距离：>20米； 3)、采用工业触摸屏控制：工业触摸屏；尺寸：大于等于7寸；分辨率：大于等于65536色 4)、教师可以控制学生台的总电源的启停，也可解除控制 5)、教师可以控制学生台的直流稳压电源的输出电压（0-30V，液晶显示输出大小可控）恒流源(0-5A可控)。也可解除控制 6）、教师可以控制学生台的信号源(频率1-2M可控，输出大小波形选择可控)、交流电源等。也可解除控制。 7）、教师可以控制学生台的交流电源（0-30V输出大小可控）等，也可解除控制 8）、具有该系统软件完全自主知识产权，提供证明文件，并且提供可靠来源证明。 9）、提供市级或者市级以上的质量监督部门出具的检测报告. 9.1▲智能电参数测试仪（投标现场演示，不演示或者演示不符合视为负偏离） 9.2智能电参数测试仪是一款多功能带触摸屏操作显示一体的多功能交直流电参数测试仪。除测量交直流电压、电流外，还支持计量功能（包括功率、功率因数、频率等数据）；支持交流宽频（0-2MHz）真有效值测试； 9.3数据存储功能，每个表头数据可以保存10组且断电不清除。本产品可广泛应用于大中专院校及职业技术学校实验室数据测量。 9.4▲工业触摸屏操作显示：尺寸：7英寸； 9.5▲通讯方式：无线通讯。教师计算机或者手机平板APP监控功能:教师可选择监控、调取任意学生台的实时数据，方便实验室管理； 9.6▲具有完全自主知识产权，提供国家级证明文件复印件加盖投标单位公章。 9.7密码登陆管理，可修改学生台地址。支持真有效值测量：真有效值测量频率范围：10HZ-2MHZ。 9.8▲数模双显功能：同时用数字和模拟两种方式显示，点击自动显示放大等功能。 10、无线故障考核（投标现场演示，不演示或者演示不符合视为负偏离） 以电脑为上位机，与智能考核设备相结合，组成触摸屏无线考核网络。 ▲答题器触摸屏：工业触摸屏，显示方式：7寸以上TFT LCD，65536色；输出方式：光藕隔离继电器输出； 1）计算机可以监控1-64台智能考核台，每台可设置30个以上故障点。 2）可设置编辑8张以上试卷，每张试卷10道题，每道题既可以单个故障，也可以两个故障。 3）▲具有发卷、收卷功能。发卷可以全班同时发卷，也可以分组发卷，使不同的组、不同的实验台使用不同的试卷考试，防止作弊。 4）具有刷卡开机功能，使用IC卡刷卡开机。 5）▲正版智能无线考核系统，要求具有完全自主知识产权，提供国家级证明文件。 6）可以同时设置单个故障或双故障。 7）可以设置随机故障（连教师师也不知道故障代码，保证考核不受人为因素干扰） 8）具有学生信息导入功能（可以将EXCEL文件里的学生信息导入考核系统，减少教师输入学生信息的工作量）可以生成学生个人成绩单。可以对学生信息进行输入、统计、分析。 9）设有进入系统密码，进入系统后能够修改密码、具有打印功能 10）既可联网方式用教师机电脑进行故障设置，又可脱离联网进行单机故障设置考核，使用教师身份进入即可设置故障。 四、整室配套电路智能检测系统 （投标现场演示，不演示者演示不符合视为负偏离）能够代替老师进行自动检测出一个电子、电气、电路、线路的故障情况，并指示出障所在的位置。只需按一个按键就能做到，做到了一键式线路故障检测的功能。节省了时间。可作为学生实训的考核标准，全自动化断别，减少人为因素，做到公平公正的成绩考核。参数：最多可以检测的电气线路系统节点数量：〉150个节点。可以监测出电气线路的故障类型：断路故障、短路故障。故障的接线表示方式：错误的红色动态闪烁提示，正确的绿色显示，直观且具有人性化。具有故障复位功能。具有接线规则表下发功能。接线规则表可以导入，导出，打印。具有自定义接线规则表功能，可以保存、修改、清零、复位。具有自定义接线表故障检测功能。具有完全自主知识产权，提供国家级证明文件复印件加盖投标单位公章。 - 辅助教学软件 电工仿真软件:系统包括电工维修仿真软件教师管理工具、电工维修仿真软件学生考核平台以及电工维修仿真软件。（提供投标现场演示，不演示或者演示不符合视为负偏离） （一）电工维修仿真软件教师管理工具参数 1）、专业管理工具 系统包括项目管理、课堂监控、账号管理、退出系统功能。(提供截图，不提供视为负偏离) 2、项目管理 项目管理具备“开放”、“限制”、“跳转”、“全选”、 “上翻页”、“下翻页”功能，可控制软件中每个实验项目的进入权限，满足课堂管理。 3、强制跳转 可将学生机正在实训的实验项目强制性切换到指定实验项目，达到课堂教学目的。4、项目限制 可进行实验项目的限制设置，学生不能进入已设置限制的实验 项目，学生只能进入老师指定开放的实训项目，方便课堂教学。 5、项目开放 可对已限制的实验项目进行开放设置，开放的实验项目学生可以自由操作实训。 6、实时课堂监控 课堂监控具备“查看”、“全部重置”、“重置”、“上翻页”、“下翻页”功能，能够在课堂上实时监控学生当前操作的实训项目情况，提高课堂教学效率。(提供截图，不提供视为负偏离) 7、查看 能够查看学生提交的任务内容，并且能够对学生提交的任务内进行考评。 8、重置 能够对所有考生账号进行“全部重置”，或对单个考生账号进行“重置”，无论什么状态的考生账号重置后都能够重新正常登陆软件，如有问题的考生账号。 9、账号管理 管理用户登录信息，可添加、删除、清除、保存、编辑用户信息，支持Excel表格导入和导出。账号分为“实训账号”和“管理员账号”两种类型，其中实训账号分为“学生”和“教师”两种权限。 10、考核管理 管理考核整个过程的所有控制和信息，分为考生管理、试题管理、考场监控以及成绩分析。(提供截图，不提供视为负偏离) 11、考生管理 管理考生信息，能够新增、修改、删除以及全部删除考生信息，支持Excel表格导入，以及能够设置和清除当前考生的考试试卷。 12、试题管理 管理考试试卷，能够新增、查询、删除以及清除试卷，能够新增、删除以及清除被选择试卷的题目，以及能够编辑已有试卷内容。 13、考场监控 可监控当前考场考生所有考试情况，主要可监控以下情况：考试状态、得分情况、开考时间、交卷时间、试卷名称，并且提供清除成绩、导出成绩、清理重考、结束考试、开始考试、全选/全不选功能，以及能够设置考生的考试试卷。 14、成绩分析 根据不同条件进行对考生成绩分析，如根据考生姓名、试卷名称、不同分数段等进行考生成绩分析 15、考核明细表 能够自动记录考生考试答题过程以及考生操作过程。 16、考核智能化 系统实时记录和分析学员的操作过程，学员交卷后，系统自动对本次的考核过程进行自动评分以及成绩保存。(提供截图，不提供视为负偏离) （二）电工维修仿真软件参数 1、典型、专业的实验项目内容 软件包含初级实验7个或以上、中级实验7个或以上、高级实验2个或以上。初级实验项目有：单按钮启停电路，单按钮正反转电路，自锁控制电路、具有短路、过载、失压、制动连续动作的控制电路，连续、点动的正转控制电路，两地正转控制电路，按钮、接触器双重联锁控制电路等；中级实验项目有：按钮、接触器控制Y—△降压启动电路，双速电动机自动控制电路，无变压器单相整流单向启动能耗制动控制电路，有变压器单相桥式整流单向启动能耗制动控制电路，自动Y—△降压启动控制电路，三速电机自动低速到高速任意转换速度控制电路，工地小车装料、卸料，慢进、快退往返控制电路等；高级实验项目有：双重联锁正反转半波能耗制动控制电路、两地控制Y—△降压启动能耗制动控制电路等。 2、真实的电气元件模型为蓝本 软件以真实的电气元件模型为蓝本进行开发，所用电气元件的零件都是实际测绘的，模型结构逼真详细。包含转换开关（QS）、变压器（TC）、熔断器（FU）、交流接触器（KM）、热继电器（FR）、按钮（SB）、电阻（R）、制动器（KS）、中间继电器（KA）、桥堆、二极管、转换开关（SA）、行程开关（SQ）、时间继电器（KT）、计数器（PC）、电动机（M）等电气元件模型。 3、电路仿真运行 1）系统按实验项目的具体连线情况，模拟电路电压、电气元件运行原理等，从而可以模拟实际电路情况，同时能对用户的随意接线情况正确与否进行判断。 2）对电路中2种电压（直流电以及交流电），以及2种或以上等级的电压值（OV、24V、220V等）进行模拟，效果主要体现在万用表上，使用万用表即可测量每段电路的电压值。 4、零件复位 能使系统中的3D模型立刻恢复到系统默认状态。 5、标准2D图纸 各个实验项目配备有符合国家标准以及符合实验要求的2D电路图纸。 6、2D图纸绘制 图纸绘制可进行绘制矩形、圆形、圆角矩形、直线、带箭头直线以及输入文字，同时还可以进行清除以及删除等操作。 7、电路图智能“拼装” 2D电路图设置有“转点”功能，能够链接对应的3D电气元件端子，能够转接到特定的2D电路图，通过2D电路图的转点链接，可以快速寻找到3D电路中对应的电气元件端子以及特定的2D电路图，达到方便教学、形象教学，提高教学效率。 8、电路-3DX2D 2D电路图里面的端子与三维场景中的零件模型端子对应一致，选中2D电路图上的端子，三维场景中对应的电气元件端子也被选中，逻辑原理表达更直观，达到2D电路图与3D场景元件端子电压测量同步。 9、连线模式功能 能够进行逻辑电路电气元件间的连线、删线、清空连线、恢复连线以及线材规格选择。其中线材的规格有0.75mm2 、1mm2、1.5mm2、2.5mm2、4mm2，学生根据实际电路图要求选择正确的线材规格才能够成功连线，且电气元件上的端子连线是随意的。(提供截图，不提供视为负偏离) 10、一键清空/恢复连线 用于快捷清空/恢复当前三维场景上的所有接线，从而解决用户在接线过程中导致的误操作问题。 11、连线错误报警 连线过程中如果连线的线材规格选择不符合要求，会有报警提示。 12、端子列表 在接线模式下，会弹出一个接线端子列表，显示当前已经进行接线的端子；用鼠标对列表中端子进行点击，3D的电线模型会进行闪烁提示。 13、智能万用表 系统配备一个万用表，该万用表能真实反映当前电路端子上的电压，万用表支持直流和交流两种档位，且分别有毫伏(mV)、伏（V）、千伏（kV）3个档位。万用表配备的两只表笔（一支红表笔与一支黑表笔）在使用前，需要将表笔插放至对应的孔。测量时，三维场景中也会出现对应表笔的三维模型，如使用交流档测量直流电时，系统会提 示使用档位错误。 14、项目信息 每个实验都有项目信息，项目信息包括：项目任务、元件说明、实验指导。项目任务：说明当前实验能够实验的功能；元件说明：说明元件能够起到的作用以及原理；实验指导：指导教师或学生如何将这个实验完成。 15、专业的项目任务内容 提供专业的项目任务教学内容，并且项目任务内容很好地结合到三维操作实训，既符合任务式教学也符合理实一体化教学要求。 16、独特任务系统 1）任务系统中各个任务内容是学生要完成的，学生在完成任务内容过程中可以查看参考答案。 2）学生完成的任务内容能够提交，老师能够查看学生提交的任务内容，并且能够对学生提交的任务内容进行考评。 3）学生能够查看老师针对提交的任务内容给的考评。 17、时间继电器延时设置 系统提供经典的空气阻尼型时间继电器，其延时机构工作原理通过动画表达，过程逼真、真实，非常直接地展示 出时间继电器的工作原理。 18、逼真电气元件模型结构 系统提供完善的电气元件三维模型，模型结构逼真，可透明电动机元件外部结构进行查看元件内部结构，真实反映实验回路控制原理。 19、专业电气元件原理信息 所有电气元件都提供专业的电气原理接线图，通过电气原理接线图，学生轻松明白电气元件的工作原理。 （三）电工维修仿真软件学生考核平台参数 1、答题卡 能够勾选找到的故障点作为作答结果，点击提交按钮能够提交相应考核项目的作答结果，系统根据提交的作答结果智能判断其正确性。其中点击重做按钮能够重新答题。(提供截图，不提供视为负偏离) 2、考核项目状态 完成作答的考核项目状态区别于未作答的考核项目，且完成作答的考核项目不给再次进入作答。 3、排查故障工具功能 包含2D图纸、连线模式、万用表、项目信息等。 4、交卷 提交试卷答案。 （四）具备完全知识产权，提供国家级证明文件复印件加盖投标单位公章。非制造商供货时提供制造商专项售后服务承诺函 六、实训项目举例 1、电表箱的安装 2、配电箱的安装 3、日光灯的安装 4、白炽灯的安装 5、吸顶灯的安装 6、节能灯的安装 7、高压钠灯的安装 7、PVC管的处理与布置 8、PVC管的穿线 9、开关与插座的安装 10、分线盒的安装 11、线路分配设计 12、施工规范的学习与训练 13、安全施工要求学习与训练 14、两地控制一盏灯 15、线槽布线施工训练 16、隐蔽工程施工训练 17、隔离开关的安装 18、配电线路的接线实训 - 金属桥架的组合与安装实训； - 塑料线槽的敷设实训； - 金属线管的敷设实训； 19、电气控制箱的安装 20、电气控制电路安装实训 - 三相异步电动机直接起动、停车的控制电路连接； - 接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接； - 按钮联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接； - 按钮、接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接； - 三相交流异步电动机Y-△（手动切换）启动控制电路的连接； - 三相交流异步电动机Y-△（时间继电器切换）启动控制电路的连接； - 定子绕组串联电阻启动控制电路的连接； - 三相交流异步电动机能耗制动控制电路的连接； - 三相交流异步电动机反接制动控制电路的连接； - 多台（3台及以下）电动机的顺序控制电路的连接 - 电动机的往返行程控制电路的连接； - 直流电动机的正反转控制； - 直流电机的调速实验； - 普通车床控制电路的连接； - 电动葫芦控制电路的连接； - 三相交流异步电动机既能点动，又能连续转动的控制电路连接； - 两地控制电路的连接； - 按钮切换的双速电动机调速控制电路的连接； - 时间继电器切换的双速电动机调速控制电路的连接； - 离心开关配合的反接制动控制电路的连接； 21、变频器面板功能参数设置和操作实训； 22、变频器对电机点动控制、启停控制； 23、电机转速多段控制； 24、工频、变频切换控制； 25、基于模拟量控制的电机开环调速； 26、基于面板操作的电机开环调速； 27、变频器的保护和报警功能实训； 28、基于PLC的变频器开环调速； 29、PLC控制电机顺序启动； 30、PLC控制三相异步电动机Y-△启动电路、 31、触摸屏的参数设置； 32、触摸屏的编程； 33、触摸屏、PLC、变频器的综合实训； 34、两相混合式步进电机的控制； 35、CA6140车床电路智能实训 36、X62W万能铣床智能实训 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 环境设计 | 1、地面刷漆：参考品牌：“三青”牌或同档次及以上品牌水性地坪漆；施工要求：刷涂/喷涂不少于两层，漆面总厚度不小于100微米；面漆颜色为哑光天蓝色。 2、吊顶：1.采用的基材为1001H24、3003H24国家标准铝材热扎优质铝合金板材；2.基材厚度≥0.8mm，误差不超过20um；3.表面平整无痕，拼接无缝；板面涂层采用静电粉末喷涂，正面涂层厚度不小于60μm；背面贴高级吸音无纺布；4.采用一次冲压成型，不采用间歇式翻折工艺加工，并且面板有足够的整平及应力释放生产工艺，规格600mm x 600mm,板折边高度为22mm；5.配件：天花吊杆为6-8厘热镀锌螺杆，主龙骨采用热镀锌30mmx30mm金属三角龙骨；配有专门的吊装系统，配置专用镀锌钢38主龙骨、38主龙骨吊码、三角镀锌钢龙骨、三角型吊件，吊杆间距≤1200mm，每件板均能独立装配和拆卸；6.产品通过GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的燃烧等级A级标准。 3、墙上文化（实训室功能简介标识、专业知识操作展板、实训6S管理展板、功能区域指示吊牌、制度展板、门牌）； 4、按一体化教室布局。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电子技术实训设备 | 1、概述 本实训台是根据以能力为本位\以就业为导向,紧密结合生产实际和职业岗位的技能要求,按照职业教育的教学和实训要求而研发的产品。通过实训使学生掌握电子产品的工艺设计知识，并通过电子产品我制作，掌握基本技能要求，如：安全操作、元器件及其封装的识别、元器件的安装、手工焊接、调试、故障排除、产品质量保证等实践动手能力；通过波峰焊（接插件焊接技术）了解传统电子产品组装技术，掌握波峰焊基本工艺流程。通过SMT（表面贴装技术）了解先进电子组装技术，掌握SMT基本工艺流程，并亲身感受先进制造工艺。本装置是高度仿真的电子工艺生产线，目的是满足学生电子制作，电子设计大赛、课程设计、毕业设计、创新实践活动等综合性、设计性、创新性的实验要求。为学生自主学习、合作学习、研究性学习提供必要设备，培养学生的实践能力和创新能力。本实训装置适合技工学校、职业培训学校、职教中心、鉴定站/所、电子类专业《电子工艺》课程的鉴定考核。 2、装置结构特点 2.1、本实训装置由铝合金实验台、实训桌、实训储存柜、实训器材等组成。 2.2、实验台面板采用环氧树脂板或铝板贴有机玻璃工艺，没有直接金属裸露，确保实验安全。 2.3、实验桌采用4040型铝型材组成，表面经阳级氧化处理，端口采用专用塑料端盖密封，下面安装有脚垫或轮子。桌面采用25mm麻灰色高密度耐磨防火板封边制成，桌面嵌在铝合金框之中。 2.4、活动实训储物柜采用钢制结构，隐藏式拉手，柜子上面设有抽屉，用于存放工具或实训资料，下面柜子用于存放实训挂箱或模块。储物柜与实训桌为分体结构，方便移动。 2.5、实验“挂箱”采用隐藏式导轨结构，装卸方便，挂箱采用塑料结构，面板嵌在挂箱里面，拆卸挂箱时面板无磨损，面板采用环氧树脂板或铝板贴有机玻璃工艺，没有直接金属裸露，确保实验安全。 2.6、灵活性 用户可根据所提供的资源并结合本学校教材现难易程度自行选定实训的内容。此实训台可作手工焊实训、SMT焊接实训、电子装配实训、整机装配维修实训等。 2.7、综合性 可做为电工、模拟电子、数字电子、机电等专业课程的实训。本实训台配备实训过程中所需要的工具、实训线路板及元器件。 2.8、经济性 此实训台为双人座，每套装有电风扇、照明日光灯、看板（用来夹资料）、仪表台、插座，工具柜、电烙铁。学生在这里可以仿真生产过程（如：工艺流程的编制、线路板的焊接、线路板的调试、整体产品的组装），组装后的装配线安全、可防静电。 2.9、创新性 此产品提供了多种电子元器件和电子产品装配工具，不但能锤炼学生的装配调试技能，还可以在现有产品的基础上进行二次开发，以培养学生的创新能力。 2.10、配套实训资料全：每块所提供的实训板都有元器件清单，焊接元器件的装配图，调试指导书，完成学生的对认识、设计、焊接、调试、检修等多种技能的实训。 三、技术参数及配置 3.1、采用分节结构，单面二工位，每工位长度≧0.80米；总共24工位 3.2、线体宽度≧1150mm，单立柱结构，仪表板下面到工作台面之间≧300mm，用≧18mm双面贴塑高密度板隔开，仪表台宽度≧400mm； 3.3、线体每两工位配≥18W LED日光灯照明一套，抽排风扇；每工位须配套独立的电源指示、开关，分别提供AC220V电源插座接口和四路固定直流电源，，数显电流、电压表，具有短路保护和自动恢复功能；配五孔插座两只，工艺图板2块（A3无色透明有机板厚度≧2mm）以及工艺图板安装槽。 3.4、工作台面采用厚≧18mm双面防火板制作，上铺绿色防静电橡皮，槽铝包边；每个工位配一个工具柜，可放置实训套件、工具和资料等； 3.5、工作台高度740±20mm,总高约2000mm（配调节脚）； 3.6、全线设仪表板，仪表插座，仪表板采用厚18mm双面贴塑板制作，槽铝包边； 3.7、线体采用30×40方钢制造，每1.64m设一片架，静电喷塑工艺，颜色：空调灰； 3.8、实训室需配总电源控制柜一个； 3.9、常用工具每工位1套，每套参数如下： 序号; 名称; 技术参数; 数量; 单位. 9.1; 焊台; 输入电压：220V;50Hz 功率消耗：≥50W 控温范围：200℃～480℃ 设置方式：旋钮调节 发热芯：50W两芯陶瓷发热芯; 24; 台. 9.2; 放大镜台灯; 220V 22W; 有3× 5× 8× 10×倍供选择 镜片直径≥127mm;; 24; 台. 9.3; 数字万用表; 数字式; 24; 只. 9.4; 示波器; （1）通道：2 （2）带宽：100MHz （3）实时采样：1000MS/s （4）等效采样：50GS/s （5）平均值：2的n次方，2～256次可选 （6）输入耦合：直流﹑交流，接地(DC，AC，GND) （7）输入阻抗：1±2%ΜΩ，与24±3pF并联探头衰减 （8）系数设定：1X，10X，100X，1000X （9）最大输入电压：400V（DC+AC峰值、1ΜΩ输入阻抗）（10:1探头衰减） (10)LCD显示：超大尺寸7英寸LCD;800*480分辨率。 (11)数字尺寸，远程控制：支持即插即用USB存储设备，并通过USB与计算机通信与远程控制； （12）系统软件升级：通过U盘可进行系统升级，方便工程师对示波器系统的升级使用； （13）此示波器可进行波形，设置和位图存储以及波形和设置再现等。 （14）自动进行32种波形测量参数。 （15）独特的波形录制和回放功能。 （16）拥有10多个国家语言设置。; 12; 只. 四、配套仿真软件（截图证明） 1、万用表的仿真实训，可3D模拟仿真测量电阻测量交直流电压，可动手操作； 2、示波器的仿真实训，可3D模拟仿真实训示波器各个功能，并测量波形等； 3、低频信号源的仿真实训，可3D模拟仿真实训信号源的各个功能，0到15Mhz，并模拟实训信号源的输出等。 4、放大电路的3D仿真实训，含3D原理，3D布局，3D连线，3D测试，3D排故。 5、稳压电源的3D仿真实训，含3D原理，3D布局，3D连线，3D测试，3D排故。 6、收音机的3D仿真实训，含3D原理，3D布局，3D连线，3D测试，3D排故。 7、数字钟的3D仿真实训，含3D原理，3D布局，3D连线，3D测试，3D排故。 8、声光报警的3D仿真实训，含3D原理，3D布局，3D连线，3D测试，3D排故。 9、调光灯的3D仿真实训，含3D原理，3D布局，3D连线，3D测试，3D排故。 五、配置清单 名称; 单位; 数量; 技术参数. 实训套件; 套; 24; 1. 简易催眠器元件包 2. 简易正弦波信号发生器 3. 360tres型万用表元件包 4. 六位数显电子钟元件包 5. 无线对讲电路板元件包 6. 多路稳压输出电源套件 7. 声光控开关套件 8. 1.5V点亮LED闪灯套件(带壳) 9. 触摸开关套件 10. MP3MP4通用充电器套件 11. 220V1W长寿命卡口LED节能灯套件 12. 简易门铃套件 13．新板简易金属探测 14．小兔子眨眼睛套件 15．1.5V升压9V套件 16．声控小夜灯套件. 六、实训项目 （一）电子线路基本认识实训 1.常用电子元器件的分类与封装识别 2.常用电子元器件的质量测量工艺 3.产品装配图、方框图、电路原理图等知识 （二）电子元器件检测实训 1.电阻电容的识别与检测 2.二极管的识别与检测（管脚、材料、特性） 3.晶体管的识别与检测（管脚、材料、特性） 4.场效应管的识别与检测（管脚、材料、特性） 5.集成运算放大器的识别与检测（管脚、性能指标） 6.中小规模数字集成电路（管脚、性能指标） 7.开关、继电器、电声器件的识别与检测 （三）电子产品线路板焊接工艺实训 1.焊接工具使用 2.焊接材料的种类与选用 3.手工焊接步骤 4.焊接质量分析 5.工业生产中的焊接技术介绍 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 电子技术实训设备 | 一、概述 该设备结合生产实际和职业岗位的技能要求，按照职业院校的教学和实验实训要求研制和开发的产品，适合职业院校的电子电器应用与维修、电子与信息技术、电子技术应用等专业《电工基础》、《电路基础》、《电路》、《电子技术基础》、《电子电路基础》和《电子电路》等课程和非电类专业的《电工与电子技术》中模拟与数字电路模块的数学与实验实训，还可以满足电子实训；电子元件识别与检测、电路板焊接、电子产品装配、电子产品调试、PCB板图的设计等实训项目。 二、技术指标 1.电源：三相四线 AC 220 V±5% 50 Hz 2.安全保护措施：具有接地保护、漏电、过载、过流保护功能，安全性符合相关的国标标准。 3.工作环境：温度度:-5～40℃相对湿度<70%； 4.整机容量：≤1.5 kVA 5. 外形尺寸：长×宽×高＝2100×700×1700mm 三、装置总体结构 1、本实训装置由铝合金铝合金实验台、分体式铝合金电源模块、实训桌、实训储存柜、实训器材等组成，永远不会掉漆或生锈。 2、实验台采用可拆分式“模块”结构，具有任意组合，利于功能升级；同时也解决了整机维修难的问题，只要将体积小的模块或挂箱寄回厂家就可以快速、方便的解决相应的问题；另外模块还可以做为单独电源使用，移动到任何位置，方便教学；模块采用隐藏式螺丝固定；模块面板采用环氧树脂板或铝板贴有机玻璃工艺，没有直接金属裸露，确保实验安全。 3、实验桌采用4060型、4080型半圆弧型铝型材组成，表面经阳级氧化处理，端口采用专用塑料端盖密封，下面安装有脚垫或轮子。桌面采用25mm麻灰色高密度耐磨防火板封边制成，桌面嵌在铝合金框之中。 4、活动实训储物柜采用钢制结构，隐藏式拉手，柜子上面设有抽屉，用于存放工具或实训资料，下面柜子用于存放实训挂箱或模块。储物柜与实训桌为分体结构，方便移动。 四、配置清单 序号; 名称; 单位; 数量; 技术参数. 1; 实训台; 台; 1; 尺寸：1500*300*800mm 4040型欧标铝合金框架，阳极氧化工艺。. 2; 总电源模块; 只; １; 设有漏电保护器、1个保险丝座、1个指示灯。. 3; 可调直流稳压电源模块; 只; ２; 0-30V/1.5A连续可调，自动继电器换档，数字表显示，具有过载保护和自动恢复功能。. 4; 交流电源; 组; 2; 一组3~24V交流电源，七档可调；。. 5; 固定直流电源; 组; 2; 一组±5V、±12V直流稳压电源；. 6; 测量仪表; 组; 2; 一只精密数字电压表（DC 30V），一只精密数字电流表（DC 2000mA）；. 7; 单元电子电路模块; 套; 1; 详见附表1。学生通过模块间的搭接，很方便就能搭建成各种实际产品，模块搭成产品的范围涉及家电，工业，无线等方面内容。单元模块电路包括传感器，信号处理，显示，执行本体，接口电路，微处理器等模块。模块都采用透明盒装配，模块间采用排插和接线柱连接，使实训模块能够灵活按教学要求或竞赛要求搭建成各种实际产品。备注：每个序号对应的元件都集合在一块元件盒板面上，后面对应的数量是元件盒的数量。. 8; 市电插座模块; 只; １; 8路单相电源插座，可以方便设备、仪表的扩展时使用. 9; 实训桌; 张; １; 铝合金框架，防火板面板。1600*700*750mm. 10; 储存柜; 个; １; 钢制，设有抽屉和柜子。. 11; 函数发生器; 台; 1; 0.2HZ~2MHZ（正弦波、三角波、方波）. 12; 数字频率计; 台; 1; 1Hz-120MHz. 13; 数字示波器; 台; 1; 100M，双通道。. 14; 指针万用表; 台; 1; 带短路保护、250mA、1000V、2000μF. 15; 工具; 套; 2; 烙铁（带架）、剥线钳、斜口钳、尖嘴钳、十字螺丝刀、一字螺丝刀、一字螺丝刀（小）、十字螺丝刀（小）、美工刀。. 16; 凳子; 张; ２; 方凳. 17; 实验说明书; 套; 1; 指导学生实训. 18; 实验导线; 套; 1; 全套。. 19; 万用表; 只; １; M500型. 20; 常用工具; 套; 1; 尖嘴钳、斜口钳、剪刀、测电笔、大小一字十字螺丝刀等. 21; 辅材; 套; 1; 压线板、电缆线等安装辅材. 附表1、单元电子电路模块清单 序号; 产品名称; 型号规格; 单位. 1; RJ水泥电阻(5W); 51Ω; 1块. RX线绕电阻(5W); 200Ω. RX线绕电阻(5W); 100Ω. 2; RJ金属膜电阻(2W); 330Ω; 1块. 470Ω. 510Ω. 3; RJ金属膜电阻(2W); 330Ω; 1块. 510Ω. 680Ω. 4; RJ金属膜电阻(2W); 1K; 1块. 2K. 3.3K. 5; RJ金属膜电阻(2W); 3.3K; 1块. 4.7K. 6.8K. 6; RJ金属膜电阻(2W); 10K; 3块. 22K. 47K. 7; 锰铜丝电阻(3A); 0.1Ω; 1块. 0.2Ω. 0.4Ω. 8; RT碳膜电阻(1W); 1Ω; 1块. 4.7Ω. 10Ω. 27Ω. 9; RT碳膜电阻(1W); 39Ω; 1块. 47Ω. 56Ω. 68Ω. 10; RJ金属膜电阻(1W); 100Ω; 1块. 150Ω. 200Ω. 300Ω. 11; RJ金属膜电阻(1W); 390Ω; 1块. 470Ω. 560Ω. 680Ω. 12; RJ金属膜电阻(1/2 W); 560Ω; 1块. 820Ω. 1K. 1K. 13; RJ金属膜电阻( 1/2 W); 1.2K; 1块. 2K. 2.7K. 3K. 14; RJ金属膜电阻( 1/2W); 4.7K; 1块. 5.1K. 6.8K. 8.2K. 15; RJ金属膜电阻( 1/2W); 10K; 1块. 15K. 27K. 33K. 16; RJ金属膜电阻( 1/2W); 51K; 4块. 56K. 62K. 68K. 17; RJ金属膜电阻( 1/2W); 100K; 4块. 270K. 390K. 470K. 18; RJ金属膜电阻( 1/2W); 820K; 1块. 1M. 2.2M. 10M. 19; RJ金属膜电阻(1/2W); 120Ω; 1块. 180Ω. 220Ω. 620Ω. 20; RJ金属膜电阻( 1/2W); 1.5K; 1块. 2.2K. 2.7K. 3.9K. 21; RJ金属膜电阻( 1/2 W); 6.2K; 1块. 20K. 24. 47K. 22; RJ金属膜电阻( 1/2W); 51K; 1块. 150K. 220K. 3M. 23; RJ金属膜电阻( 1/2W); 510K; 2块. 1.1M. 2M. 2M. 24; CL聚脂膜电容; 1000pF; 2块. 2200 pF. CBB聚丙烯膜电容; 3300 pF. 25; CBB聚丙烯膜电容; 4700 pF; 2块. 0.01μF. 0.022μF. 26; CBB聚丙烯膜电容; 0.033μF; 4块. 0.047μF. 0.1μF. 27; CBB聚丙烯膜电容; 0.22μF; 1块. 0.47μF. 1μF. 28; CBB聚丙烯膜电容; 0.47μF; 1块. 1μF. 0.33μF. 29; CD铝电解电容(50V DC); 3.3μF; 2块. 4.7μF. 10μF. 30; CD铝电解电容(50V DC); 100μF; 1块. 220μF. 470μF. 31; CBB聚丙烯膜电容; 0.5μF; 1块. （450V AC）. 1.0μF. （450V AC）. 32; CC瓷片电容; 20 pF; 1块. 1500 pF. CBB聚丙烯膜电容; 2200 pF. 33; CC瓷片电容; 20 pF; 1块. CBB聚丙烯膜电容; 33 pF. 100 pF. 34; 可调电容; 10～60 pF; 1块. 220 pF. 20～120 pF. 35; CC瓷片电容; 20 pF; 1块. CL聚脂膜电容; 2200 pF. 5600 pF. 36; CBB聚丙烯膜电容; 0.047μF; 1块. 0.01μF. 0.1μF. 37; CD铝电解电容(50V DC); 2.2μF; 2块. 33μF. 47μF. 38; WX线绕电位器（WX050）; 100(5W)(去盖); 1块. 39; WH碳膜电位器（WH118）; 470(2W)(去盖); 1块. 40; WH碳膜电位器(WH118); 1K (2W); 1块. 41; WX线绕电位器(WX14-12); 4.7K(1W)(去盖); 1块. 42; WH碳膜电位器(WH5); 10K (1/2W); 1块. (去盖). 43; WH碳膜电位器(WH5); 22K(1/2W); 1块. 44; WH碳膜电位器(WH5); 3K(1/2W); 1块. 45; WH碳膜电位器(WH118); 47K (2W); 1块. 46; WH碳膜电位器(WH118); 100K (2W); 1块. 47; WH碳膜电位器(WH118); 470K (2W); 1块. 48; WH碳膜电位器(WH118); 1M (2W); 1块. 49; 绕线式电位器（WXD3-12）; 1K (2W); 1块. 50; 线绕电感; 电感L=30mH; 1块. 51; 线绕电感; 电感L=100mH; 1块. 52; 色码电感; 22μH; 1块. 82μH. 180μH. 53; 色码电感; 330μH; 1块. 柱形电感; 47μH. 色码电感; 100μH. 54; 脉冲变压器（单双脉冲）; KMB-0021; 1块. 55; 集成底座; 8P; 2块. 56; 集成底座; 14P; 5块. 57; 集成底座; 16P; 4块. 58; 集成底座; 18P; 2块. 59; 集成底座; 20P; 1块. 60; 集成底座; 28P; 1块. 61; 单向击穿二极管(稳压管); 1N4728A; 1块. (3.3V 1W). 1N4733A (5V 1W). 1N4735A. (6.2V 1W). 62; 单向击穿二极管(稳压管; 1N4738A; 1块. (8.2V 1W). 1N4740A. (10V 1W). 1N4742A. (12V 1W). 63; 双向稳压管 (1W); 5V; 1块. 8.2V. 10V. 12V. 64; 整流二极管; 1N4007×4; 1块. 65; 开关二极管; 1N4148×2; 1块. 肖特基二极管; 1N5818. 1N5819. 66; 三极管; TIP42C; 1块. BU406. 散热器; ST25×2. 67; 三极管; 9012; 1块. TIP41C. 散热器; ST25×1. 68; 三极管; 9013; 1块. TIP41C. 散热器; ST25×1. 69; 晶闸管; BT151; 1块. 场效应管; 3DJ7. 散热器; ST25×1. 70; 增强型场效应管; IRF630 (N沟道); 1块. IRF9620(P沟道). 散热器; ST25×2. 71; IGBT管; 10N60×2; 1块. 1N4148×2. 散热器; ST25×2. 72; 晶闸管电路; （51Ω、0.1μF、BT151、FU）×3; 1块. 散热器; ST25×3. 73; 双向触发二极管; BD3; 1块. 双向晶闸管; BT135. 散热器; ST25×1. 74; 仪表开关; KN32B; 1块. 75; 按钮开关; AN4; 1块. 76; 钮子开关; KNX1×2; 1块. 77; 白炽灯座; 1块. 78; 指示灯; 6.3V; 1块. 79; 熔断丝; 1块. 80; 电流表插座; 1块. 83; 共阴数码管; 0.5吋; 1块. 电阻; 300Ω×8个. 84; 稳压集成; LM337; 1块. LM317. 散热器; ST25×2. 85; MIC声电传感器; CZN-15EN; 1块. 石英晶体振荡器; 32.768石英晶体. 10MΩ电阻. 33 pF电容器×2. 86; 扬声器; 8Ω; 1块. 87; 蜂鸣器; TMB12A12; 1块. LED; 5个大（红）. 电阻; 100Ω/0.25W. 88; 气敏元件; QM-J3; 1块. 89; 三极管插座; 127-3T; 1块. 元件插座. 90; 元件插座; 127-2T×4; 1块. 91; 音乐芯片; JD9300Y; 1块. 纽子开关; KNX1. 92; 保险丝; FU; 1块. 二极管; 1N4007×4. 电容; 1000μF /50V. 100μF /35V. 0.1μF. 稳压管; 1N4733 (5.1V). 93; 电阻; 100Ω/0.25W×2; 1块. 39Ω/0.25W. 33Ω/0.25W. 温度传感器; LM35. 珐琅电阻; RX20-10W 20Ω. 纽子开关; KNX1×2. 电位器; 470Ω(WH5). 铜电阻; Cu-50. 94; 直流数字毫伏表; 0～2000mV; 1块. 95; 保险丝; FU; 1块. 二极管; 1N4007×4. 电容; 470μF /50V. 100μF /25V. 0.01μF. 集成; LM7812. 散热器; ST25×1. 96; 电位器; 10K（WH5）×2; 1块. 二极管; 1N4148×2. 电容; 10μF /35V. 集成; OP07. 集成底座; 8P. 97; 集成运放; LM358; 1块. 集成底座; 8P. 98; 继电器; GZR-2 12V; 1块. 三极管; 9013. 二极管; 1N4148. 99; 电容; 1000μF/50V×2; 1块. 0.33μF×2. 插座; 127-3T. 100; 电容; 1000μF/50V×2; 1块. 0.33μF×2. 插座; 127-3T. 101; 电位器; 22K(WH5); 1块. 单结晶体管; BT33. 电阻; 2.2K/0.25W. 100Ω/0.25W. 560Ω/0.25W. 三极管; 9013. 二极管; 1N4148Ω×2. 102; 功放; LM386; 1块. 电阻; 10Ω/0.25W×2. 电容; 47nF×2. 10μF/35V. 100nF. 100μF/35V. 集成底座; 8P. 103; 集成; MC34063A; 1块. 集成底座; 8P. 104; 拨码开关; 红(5T) 蓝(4T); 1块. 电阻; 1K/0.25W×2. 电位器; 10KΩ(WH5)×2. 插座; 127-2T×4. 127-3T. 105; 拨码开关; 红(5T) 蓝(4T); 1块. 电阻; 1K/0.25W×2. 电位器; 10KΩ(WH5)×2. 插座; 127-2T×4. 127-3T. 106; 光电开关; 1A05HR×2; 1块. 磁性电机; 385. 固定支架; 配. 107; 钮子开关; KNX1×2; 1块. 108; 集成; CD4011; 1块. CD1413. 集成底座; 14P. 16P. 电阻; 100Ω/0.25W×4. 51Ω/0.25W×4. 复位开关; AN4×2. LED; 红×2 绿×2. 109; 电阻; 100K/0.25W×10; 1块. 钮子开关; KNX1. 轻触开关; （6×6×4.3）. ×10. 110; 电阻; 51K/0.25W×10; 1块. 夹板; KAS-3. 8421拨码开关; KAS-3×2. 二极管; 1N4148×8. 111; 集成; 555; 2块. 集成底座; 8P. 电位器; 100k(WH5)×2. 电阻; 10k/0.25W×2. 300Ω/0.25W. 二极管; 1N4007×2. 电容; 10μF/35V. 0.1μF. 0.01μF. 钮子开关; KNX1. LED; 红（5个大）. 112; 电阻; 100Ω/0.25W×7; 1块. 集成; 62083. 集成底座; 20P. LED; 红×8. 113; 集成; CD4511; 3块. 集成底座; 16P. 电阻; 100Ω/0.25W. ×14. 共阴数码管; 0.5寸×2. 114; LED; 红×4 绿×4; 1块. 黄×4. 电阻; 51Ω/0.25 W×6. 集成; CD1413. 集成底座; 16P. 115; 指针微安表; 100μA; 1块. 五、实训项目： - 常用二极管的性能测试及应用 - 双极晶体管及场效管输出特性的测定 - 单管放大电路的研究 - 两极放大电路及负反馈放大电路的研究 - 助听器电路的调试 - 恒流充电电路（场效应管的应用）） - 三极管放大电路故障排除 - 整流、滤波及稳压电路的研究 - 直流稳压正、负电源电路的研究 - 典型复合互补OTL功率放大电路调试 - OTL功率放大电路的故障排除 - LM386集成音响功率放大电路及其应用 - 运算放大器基本运算电路 - 对由运放器组成的积分运算电路、微分运算电路 - 对由运放器组成的电压比较器传输特性的研究 - 气敏传感器制作烟雾报警器的制作与调试 - 方波、三角波和锯齿波发生器电路的研究与测试 - 三角波、方波及正弦波发生器的制作竞赛 - RC（文式桥式）正弦波振荡器和制作与调试 - 电容三点式LC正弦波发生器 - 有源滤波电路研究 - 直流—直流（DC—DC）集成电压变换电路的应用与调试 - 恒温控制电路的制作与调试 - 基本逻辑门电路功能测试 - 优先编码器功能测试 - 二进制译码器和数据选择器功能测试 - 全加器和超前进位全加器功能测试 - 数值比较器功能测试 - 七段码锁存/译码/驱动器功能测试 - 各类触发器功能测试 - 双向移位寄存器功能测试 - 二一五一十进制计数器功能测试 - 二位十进制计数/译码/驱动/显示电路 - 可逆十进制计数电路功能测试 - N进制计数电路功能测试 - 555定时器基本应用电路 - 微分型单稳态触发器 - 集成单稳态触发器及其应用 - 集成施密特触发器及其应用 - 声光控制节能路灯电路 - 8线数据传输电路 - 4位环形计数节拍发生器 - 秒脉冲信号发生器 - 救护车/消防车声响报警电路 - D/A转换器将数码转换成单极性、双极性模拟电压 - 数控变频三角波—方波发生器 - 移位寄存器彩灯显示电路 - 8位优先编码器抢答电路 - 触摸式密码电子锁电路 - 数字钟电路 - 二位十进制计数符合电路 - 交通灯控制电路 - 升/降阶梯波发生器 - 晶闸管的控制特性及它作为固体开关的应用 - 单结晶体管触发电路 - 晶闸管单相半控桥式整流电路（电阻负载）的调试与分析 - 晶闸管单相半控桥式整流电路（电阻电感负载）（反电势负载）的研究 - IGBT管直流斩波电路的调试与分析 - 双向晶闸管单相交流调（调光台灯）电路的制作与调试 - 双极晶体管（BJT）PWM控制直流电动机 示波器 可逆调速电路超薄设计、体积小巧、携带方便； ·实时采样高达500MSa/s,等效采样10GSa/s； ·带宽为25MHZ； ·彩色TFT LCD 8*12格彩色显示； ·3种光标模式、32种自动测量参数； ·5种触发功能：边沿、脉冲、视频、斜率、交替； ·6位硬件频率计实时计数显示； ·弹出式菜单、人性化设计； ·2组参考波形,20组设置,20组波形内部存储； ·独立通道控制、按键背光设计； ·标准配置接口：USB Host，支持U盘存储及固件升级；USB Device，支持PC远程控制及PictBridge打印；RS-232；Pass/Fail接口。 技术参数： 带宽：25MHZ 通道数 双通道+1个外触发通道 最高实时采样率：单通道（500MSa/s），双通道（250MSa/s） 等效采样率：10GSa/s 存储深度：单通道4K，双通道4K 上升时间：<14ns 输入阻抗：1MΩ¦¦17pF 时基范围：25ns/div-50s/div，Roll：100ms-50s/div 垂直灵敏度：2mv-5v/div(1-2-5顺序） 垂直分辨率：8bit 显示：5.7寸彩色TFT(320*234)LCD XY方式：相位移 ±3degrees，支持5KSa/s-200MSa/s采样率 显示语言：简体中文、繁体中文、英语、德语、法语、日语、韩语、俄语、阿拉伯语、西班牙语、葡萄牙语超薄设计、体积小巧、携带方便； ·实时采样高达500MSa/s,等效采样10GSa/s； ·带宽为25MHZ； ·彩色TFT LCD 8*12格彩色显示； ·3种光标模式、32种自动测量参数； ·5种触发功能：边沿、脉冲、视频、斜率、交替； ·6位硬件频率计实时计数显示； ·弹出式菜单、人性化设计； ·2组参考波形,20组设置,20组波形内部存储； ·独立通道控制、按键背光设计； ·标准配置接口：USB Host，支持U盘存储及固件升级；USB Device，支持PC远程控制及PictBridge打印；RS-232；Pass/Fail接口。 技术参数： 带宽：25MHZ 通道数 双通道+1个外触发通道 最高实时采样率：单通道（500MSa/s），双通道（250MSa/s） 等效采样率：10GSa/s 存储深度：单通道4K，双通道4K 上升时间：<14ns 输入阻抗：1MΩ¦¦17pF 时基范围：25ns/div-50s/div，Roll：100ms-50s/div 垂直灵敏度：2mv-5v/div(1-2-5顺序） 垂直分辨率：8bit 显示：5.7寸彩色TFT(320*234)LCD XY方式：相位移 ±3degrees，支持5KSa/s-200MSa/s采样率 显示语言：简体中文、繁体中文、英语、德语、法语、日语、韩语、俄语、阿拉伯语、西班牙语、葡萄牙语超薄设计、体积小巧、携带方便； ·实时采样高达500MSa/s,等效采样10GSa/s； ·带宽为25MHZ； ·彩色TFT LCD 8*12格彩色显示； ·3种光标模式、32种自动测量参数； ·5种触发功能：边沿、脉冲、视频、斜率、交替； ·6位硬件频率计实时计数显示； ·弹出式菜单、人性化设计； ·2组参考波形,20组设置,20组波形内部存储； ·独立通道控制、按键背光设计； ·标准配置接口：USB Host，支持U盘存储及固件升级；USB Device，支持PC远程控制及PictBridge打印；RS-232；Pass/Fail接口。 技术参数： 带宽：25MHZ 通道数 双通道+1个外触发通道 最高实时采样率：单通道（500MSa/s），双通道（250MSa/s） 等效采样率：10GSa/s 存储深度：单通道4K，双通道4K 上升时间：<14ns 输入阻抗：1MΩ¦¦17pF 时基范围：25ns/div-50s/div，Roll：100ms-50s/div 垂直灵敏度：2mv-5v/div(1-2-5顺序） 垂直分辨率：8bit 显示：5.7寸彩色TFT(320*234)LCD XY方式：相位移 ±3degrees，支持5KSa/s-200MSa/s采样率 显示语言：简体中文、繁体中文、英语、德语、法语、日语、韩语、俄语、阿拉伯语、西班牙语、葡萄牙语超薄设计、体积小巧、携带方便； ·实时采样高达500MSa/s,等效采样10GSa/s； ·带宽为25MHZ； ·彩色TFT LCD 8*12格彩色显示； ·3种光标模式、32种自动测量参数； ·5种触发功能：边沿、脉冲、视频、斜率、交替； ·6位硬件频率计实时计数显示； ·弹出式菜单、人性化设计； ·2组参考波形,20组设置,20组波形内部存储； ·独立通道控制、按键背光设计； ·标准配置接口：USB Host，支持U盘存储及固件升级；USB Device，支持PC远程控制及PictBridge打印；RS-232；Pass/Fail接口。 技术参数： 带宽：25MHZ 通道数 双通道+1个外触发通道 最高实时采样率：单通道（500MSa/s），双通道（250MSa/s） 等效采样率：10GSa/s 存储深度：单通道4K，双通道4K 上升时间：<14ns 输入阻抗：1MΩ¦¦17pF 时基范围：25ns/div-50s/div，Roll：100ms-50s/div 垂直灵敏度：2mv-5v/div(1-2-5顺序） 垂直分辨率：8bit 显示：5.7寸彩色TFT(320*234)LCD XY方式：相位移 ±3degrees，支持5KSa/s-200MSa/s采样率 显示语言：简体中文、繁体中文、英语、德语、法语、日语、韩语、俄语、阿拉伯语、西班牙语、葡萄牙语 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 环境设计 | 1、地面刷漆； 2、吊顶； 3、墙上文化（实训室功能简介标识、专业知识操作展板、实训6S管理展板、功能区域指示吊牌、制度展板、门牌）； 4、按一体化教室布局。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | PLC与触摸屏技术工作岛 | PLC技能工作室“实训操作区”建设： .1该区域是以PLC技能工作岛设备为核心，利用工业情景化设施建，配套教学化处理过的工作流程与管理制度，让学生通过任务进行实训教学。设备可同时让6名学生同时操作，通过小组的团队形式开展工作任务，并通过角色分工按照各自的工作流程进行。在实训工作的同时可以进行理论教学，实现“做”“学”“教”一体。 .2、产品概述： 该设备是依据国家人力资源与社会保障部《技工院校工学结合课程教学改革试点工作方案》设计，围绕典型工作任务确定课程目标，选择课程内容，制定专业教学计划，根据国家职业标准中相关内容，将机电工学结合中有关“电气控制技术”、“可编程序控制技术”通过工作任务的训练有机结合在一起，实现将典型工作任务量化为多各子任务，循序渐进的贯彻以任务引领、项目驱动、模块化教学的新理念，遵循教学规律，利用多媒体教学、网络教学及情景化教学的先进手段，将复杂的知识点简单化，深奥的理论点明晰化，贴近实际的企业工作内容与流程，将实训车间与企业、实训老师与企业职员、实训内容与工作任务真正融合为一，达到工学结合教学目的。 .3、技术参数： 1、工作电源： 三相四线 AC220V±5% 50Hz 2、安全保护： 漏电保护（动作电流≤30mA），过流保护，熔断器保护 3、额定功率： ≤2KW（单套） 4、环境温度： -10℃～40℃ 5、相对湿度： ≤85% 6、工作台尺寸：2500mm（六边形对角线）×775mm（高）； 7、PLC:FX3U-48MR、模拟量扩展模块5A .4、功能模块 .4.1：整室配置教师电源管理控制系统 1）、教师可以控制学生实验台的总电源、直流稳压、恒流源、信号源、交流电源 2）、采用无线控制：不需要实验室布线、可移动式控制终端；无线传输距离：>20米； 3)、采用大于等于7寸触摸屏或者手机APP或者平板APP无线控制 4)、教师可以控制学生台的总电源的启停，也可解除控制 5)、▲教师可以控制学生台的直流稳压电源的输出电压（0-30V，液晶显示输出大小可控）恒流源(0-5A可控)。也可解除控制 6）、▲教师可以控制学生台的信号源(频率1-2M可控，输出大小波形选择可控)、交流电源等。也可解除控制。 7）、教师可以控制学生台的交流电源（0-30V输出大小可控）等，也可解除控制 8）、▲具有该系统软件完全自主知识产权，投标时提供国家版权局的证明文件。 9）、▲投标时提供市级或者市级以上的质量监督部门出具的检测报告. 10）、▲投标时提供国家一级机构的查新报告。 .4.2：三相电源实验仪器：外部以采用铝合金为主体结构，三相380V输出、交直流220V输出，带漏电保护，每相带有保险装置，均有指示灯指示，设有外壳接地保护、缺相指示、急停保护、多次熔断丝保护、漏电保护等，可脱离实验装置单独做为一个实验仪器使用。 4.3：混合电压输出实验仪器：外部以采用铝合金为主体结构，24V直流稳压可调输出，指针电表指示，可作双9V、双12V、双18V输出。可脱离实验台单独作为一个实验仪器使用. 4.4：恒流源实验仪器：外部以采用铝合金为主体结构，0-20mA-500mA。分多档，数显电表显示。可脱离实验台单独作为一个实验仪器。 4.5：智能电参数仪器（教师专用） 本仪器是一款多功能带触摸屏操作显示一体的多功能交直流电参数测试仪。除测量交直流电压、电流外，还支持计量功能（包括功率、功率因数、频率等数据）；支持交流宽频（0-2MHz） 真有效值测试； 1）数据存储功能，每个表头数据可以保存 10 组且断电不清除。 2）▲工业触摸屏操作显示：尺寸：大于等于 7 英寸： 3）▲教师计算机无线监控功能或者手机 APP 无线监控:教师可选择监控、调取任意学生台的实时数据，方便实验室管理； 4）通讯方式：无线通讯。密码登陆管理，可修改学生台地址。支持真有效值测量： 5）同时用数字和模拟两种方式显示，点击自动显示放大。 6）▲具有完全自主知识产权，投标时提供国家版权局的证明文件。 7）▲投标时提供市级或者市级以上质量部门出具的产品检测报告。 .5、实验模块 5.1：PLC主机模块6套：以专用铝合金型材为框架，采用与教材相配套的编程主机，输入输出接口全部采用护套插座，避免触电的可能性。每组输出独立熔断丝保护，采用独立模块。（三菱FX3U48MR） 5.2：变频器主机模块6套：以专用铝合金型材为框架，采用与教材配套的变频主机，输入输出接口全部采用护套插座，避免触电的可能性。采用独立模块。（三菱FR-D720S-0.4K） 5.3：触摸屏主机模块6套：以专用铝合金型材为框架，采用与教材配套的系列tpc7062主机，输入输出接口全部采用护套插座，避免触电的可能性。采用独立模块。 5.4：实验模块（21个独立模块） 模块编号 模块名称 备注 PLC01 电视模拟发射塔 专用铝合金型材为框架 PLC02 模拟电机正反转控制 专用铝合金型材为框架 PLC03 水塔自动供水系统 专用铝合金型材为框架 PLC04 自动送料装车系统 专用铝合金型材为框架 PLC05 自控交通灯系统 专用铝合金型材为框架 PLC06 自动冲压机系统 专用铝合金型材为框架 PLC07 自动售货机系统 专用铝合金型材为框架 PLC08 自控成型系统 专用铝合金型材为框架 PLC09 电梯自动控制系统 专用铝合金型材为框架 PLC10 自动洗衣机系统 专用铝合金型材为框架 PLC11 电镀系统 专用铝合金型材为框架 PLC12 邮件自动分拣控制 专用铝合金型材为框架 PLC13 多种液体混合 专用铝合金型材为框架 PLC14 机械手控制 专用铝合金型材为框架 PLC15 自控轧钢机 专用铝合金型材为框架 PLC16 五相步进电机 专用铝合金型材为框架 PLC17 音乐喷泉 专用铝合金型材为框架 PLC18 四节传送带 专用铝合金型材为框架 PLC19 装配流水线 专用铝合金型材为框架 PLC20 智能抢答器 专用铝合金型材为框架 PLC21 数码显示 专用铝合金型材为框架 PLC22 刀库捷径选择控制系统 专用铝合金型材为框架 .6、配套仿真软件 6.1、系统包括可编程控制器(PLC)控制仿真软件教师管理工具、可编程控制器(PLC)控制仿真软件及可编程控制器(PLC)控制仿真软件学生考核平台。（现场演示） 一、可编程控制器(PLC)控制仿真软件教师管理工具具体软件参数 1、专业管理工具 系统包括项目管理、课堂监控、账号管理功能。 2、项目管理 项目管理具备“开放”、“限制”、“跳转”、“全选”、“上翻页”、“下翻页”功能，可控制软件中每个实验项目的进入权限，满足课堂管理。 ▲3、强制跳转 可将学生机正在实训的实验项目强制性切换到指定实验项目，达到课堂教学目的。 4、项目限制 可进行实验项目的限制设置，学生不能进入已设置限制的实验项目，学生只能进入老师指定开放的实训项目，方便课堂教学。 5、项目开放 可对已限制的实验项目进行开放设置，开放的实验项目学生可以自由操作实训。 6、实时课堂监控 课堂监控具备“查看”、“全部重置”、“重置”、“上翻页”、“下翻页”功能，能够在课堂上实时监控学生当前操作的实训项目，提高课堂教学效率。 7、查看 能够查看学生提交的任务内容，并且能够对学生提交的任务内进行考评。 8、重置 能够对所有考生账号进行“全部重置”，或对单个考生账号进行“重置”，无论什么状态的考生账号重置后都能够重新正常登陆软件，如有问题的考生账号。 9、账号管理 管理用户登录信息，可添加、删除、清除、保存、编辑用户信息，支持Excel表格导入和导出。账号分为“实训账号”和“管理员账号”两种类型，其中实训账号分为“学生”和“教师”两种权限。 10、考核管理 管理考核整个过程的所有控制和信息，分为考生管理、试题管理、考场监控以及成绩分析。 11、考生管理 管理考生信息，能够新增、修改、删除以及全部删除考生信息，支持Excel表格导入，以及能够设置和清除当前考生的考试试卷。 12、试题管理 管理考试试卷，能够新增、查询、删除以及清除试卷，能够新增、删除以及清除被选择试卷的题目，以及能够编辑已有试卷内容。 13、考场监控 可监控当前考场考生所有考试情况，主要可监控以下情况：考试状态、得分情况、开考时间、交卷时间、试卷名称，并且提供清除成绩、导出成绩、清理重考、结束考试、开始考试、全选/全不选功能，以及能够设置考生的考试试卷。 ▲14、成绩分析 根据不同条件进行对考生成绩分析，如根据考生姓名、试卷名称、不同分数段等进行考生成绩分析。 15、考核明细表 能够自动记录考生考试答题过程以及考生操作过程。 16、考核智能化 系统实时记录和分析学员的操作过程，学员交卷后，系统自动对本次的考核过程进行自动评分以及成绩保存。 二、可编程控制器(PLC)控制仿真软件具体软件参数 1、可编程控制器（PLC）实验 系统内置13种可编程控制器相关实验项目，其中低级实验4个、中级实验5个、高级实验4个，另外还有13个自定义实验。 2、可编程控制器（PLC）仿真 支持三菱MELSOFT系统GX Developer编程软件所有版本导出的指令，软件目前支持基本指令、步进指令、功能指令。在项目中可观察到PLC的运行情况且在PLC运行或者停止时需要使用RUN/STOP开关，在PLC面板上还有PWR（电源）、RUN（运行状态）、BAT(PLC内部电源)、ERR（错误）4盏仿真状态指示灯模拟PLC运行状态，且在PLC面板上还可查看导入的PLC指令，PLC支持重复加载程序功能。 3、零件复位 将项目中的3D模型恢复至系统默认状态，从而解决用户在操作时导致的误操作问题。 4、国标图纸 各个实验项目配备有符合国家标准以及符合实验要求的2D电路图纸、PLC接线图纸、PLC原理图纸、以及PLC的IO分配表。 ▲5、图纸绘制 图纸绘制可进行绘制矩形、圆形、圆角矩形、直线、带箭头直线以及输入文字，同时还可以进行清除以及删除等操作。 ▲6、连线模式功能 能够进行逻辑电路电气元件间的连线、删线、任务默认连线、正确答案连线以及线材规格选择。 7、三维电气元件接线 支持在三维场景中对电器元件上的端子进行随意接线，且在接线前，需要选择正确的线材，线材的种类有0.75mm2、1mm2、1.5mm2、2.5mm2、4mm2。 8、任务默认连线/正确答案连线 用于快捷恢复任务默认连线/恢复正确答案连线，从而解决用户在接线过程中导致的误操作问题。 9、连线错误报警 连线过程中如果连线的线材规格选择不符合要求，会有报警提示。 10、端子列表 接线模式下弹出的端子列表是显示当前已接线的端子，且使用鼠标点击某个端子时，端子列表会单独显示与该端子相连接的其他端子，同时在三维场景对应连接模型也会有闪烁提示。 11、智能万用表 系统配备一个万用表，该万用表能真实反映当前电路端子上的电压，万用表支持直流和交流两种档位，且分别有毫伏(mV)、伏（V）、千伏（kV）3个档位。万用表配备的两只表笔（一支红表笔与一支黑表笔）在使用前，需要将表笔插放至对应的孔。测量时，三维场景中也会出现对应表笔的三维模型，如使用交流档测量直流电时，系统会提示使用档位错误。 12、项目信息 每个实验都有项目信息，项目信息包括：项目任务、元件说明、实验指导。项目任务：说明当前实验能够实验的功能；元件说明：说明元件能够起到的作用以及原理；实验指导：指导教师或学生如何将这个实验完成。 13、专业的项目任务内容 提供专业的项目任务教学内容，任务内容有：编写工作流程图、电路接线图纸绘制、电路接线、编写PLC程序、故障诊断，并且项目任务内容很好地结合到三维操作实训，既符合任务式教学也符合理实一体化教学要求。 ▲14、独特任务系统 任务系统中各个任务内容是学生要完成的，学生在完成任务内容过程中可以查看参考答案；学生完成的任务内容能够提交，老师能够查看学生提交的任务内容，并且能够对学生提交的任务内容进行考评；学生能够查看老师针对提交的任务内容给的考评。 15、电路仿真 系统按实验项目的具体连线情况，模拟电路电压、电气元件运行原理等，从而可以模拟实际回路情况，同时能对用户的随意接线情况正确与否进行判断；对电路中2种电压（直流电以及交流电），以及2种或以上等级的电压值（OV、24V、220V等）进行模拟，效果主要体现在万用表上，使用万用表即可测量每段电路的电压值。 16、伺服驱动器 系统模拟的是一款三菱型号MR-E-A的伺服驱动器，支持调节P0、P20和P50参数，同时支持PLC使用三菱的使用脉冲指令DPLSR/PLSY对其进行控制，还可以使用M8026指令进行计算脉冲。 17、变频器 系统模拟一款三菱型号D700变频器，其中三菱变频器支持调P0、P15和P40参数，实现调节电机转速、方向等；同时还支持PLC对其进行控制，在面板设置中可进行控制切换。 三、可编程控制器(PLC)控制仿真软件学生考核平台具体软件参数 1、答题卡 能够勾选找到的故障点作为作答结果，点击提交按钮能够提交相应考核项目的作答结果，系统根据提交的作答结果智能判断其正确性。其中点击重做按钮能够重新答题。 ▲2、考核项目状态 完成作答的考核项目状态区别于未作答的考核项目，且完成作答的考核项目不给再次进入作答。 3、排查故障工具功能 包含PLC、2D图纸、连线模式、万用表、项目信息等。 4、交卷 提交试卷答案。 四、具有完全自主知识产权，投标时提供国家版权局的证明文件复印件加盖投标单位公章。 每实验室配置VR编程虚实一体化实训平台1套（投标时进行软硬件演示，不演示或演示不符视为负偏离） VR编程虚实一体化实训平台是基于真实设备开发并且可以代替真实机构的一套供学生学习编程及接线的综合性三维平台软硬件一体化系统。设备上所有的传感器和执行机构都能在该系统上真实的以三维立体方式反映出来。还包含了带真实物理属性的物料和机构。软件系统中的三维机构及传感器，通过数据采集输出板卡往外引出接口。学生可以通过编写PLC程序，像控制真实机构那样对其接线和编程。接口输入输出定义完全开放，由学生完全自主定义。实训模型形直观，便于理解，软件模型控制，安全可靠无任何后顾之忧。 软件配置了基础实训模块：模拟电机正反转控制、电视模拟发射塔、交通灯控制系统、自动送货装车系统、水塔水位自动控制、自动成型机系统、多液体自动控制系统、自动冲压机控制系统、电梯模拟控制系统、邮件自动分拣系统、自动洗衣机控制系统、电镀控制系统、自动售货机系统等二十余种控制对像软件3D基础模型；综合性实训模块：光机电一体化（3站）、自动化柔性生产线（6站）、立体仓库、循环搬动模型等综合训练3D模型；本系统各个独立的单元都可以作为一个自动化的小系统，动作机构主要以气缸为主，除气缸外还包含，真空发生器（吸盘）、三相电机，伺服电机等执行元件。输送单元的机械手装置整体运动则采取三菱伺服电机驱动、精密定位的位置控制，该驱动系统具有长行程、多定位点的特点，是一个典型的一维位置闭环控制系统。分拣单元的传送带驱动则采用了通用变频器驱动三相异步电动机的交流传动装置。位置控制和变频器技术是现代工业企业应用为广泛的电气控制技术。 本软件系统上还应用了多种类型的传感器，分别用于判断物体的运动位置、物体通过的状态、物体的颜色及材质等。传感器技术是机电一体化技术中的关键技术之一，是现代工业实现高度自动化的前提之一。 产品特点： 1、形象直观：三维立体模型设计，与真实机构一模一样，可进行缩放、拖动、旋转、恢复视角等操作。特殊部件进行了透明处理、放大处理、可视化处理、慢动作处理等，相比实物机构更加形象直观。 2、安全可靠：通过三维仿真运行，在完成与真实机构相同实验的同时，避免了如人身触电安全事故、机械运行时碰撞夹手等安全事故；没有设备长时间运行造成的磨损、故障等；没有学生误操作造成的设备损坏等；是一台永无故障、永无安全事故的实验机构。 3、扩展性强：只需通过软件定义，不需作硬件升级，可根据学校的需要扩展其他实验项目，不需增加硬件成本，不占用实验室空间；并支持学校进行个性化功能定制。 4、虚实完美结合：通过软件模拟易于损坏的机构，模拟肉眼不方便观察的现像，模拟具有安全事故风险的机构。通过数据采集输出卡，与硬件PLC、单片机等实物相连，动手进行实际的连线、编程、调试，保证实验的真实性和体现感，锻炼了学生的动手能力。解决了在纯软件实验做完实验后无法进行真实的调试，从没接触过任硬件设备的虚幻感；同时又避免了纯硬件模拟实验现像的不直观问题；避免了纯硬件真实模型实验机构成本高、易损坏、不直观、存在安全事故等问题。做到了虚拟与现实的完美结合。 5、▲具有该系统软件完全自主知识产权，投标时提供国家版权局的证明文件复印件加盖制造商鲜章。 6、▲软件经国家级软件检测机构检测，投标时提供检测报告复印件加盖制造商公章。 7、实验项目 7.1、基础PLC实验 1）电视模拟发射塔 2）模拟电机正反转控制 3）水塔自动供水系统 4）自动送料装车系统 5）自控交通灯系统 6）自动冲压机系统 7）自动售货机系统 8）自控成型系统 9）电梯自动控制系统 10）自动洗衣机系统 11）电镀系统 12）邮件自动分拣控制 13）多种液体混合 14）机械手控制 15）自控轧钢机 16）五相步进电机 17）音乐喷泉 18）四节传送带 19）装配流水线 20）智能抢答器 21）数码显示 22）刀库捷径选择控制系统 7.2、变频器实验 1）变频器的认识实验 2）变频器的参数设定与操作 3）变频器的面板控制 4）变频器的电位器控制 5）变频器的电压控制 6）变频器的电流控制 7）变频器的多段速度控制电动机 8）变频器状态信号显示与采集 9）三相异步电动机的开环调速实验 7.3）触摸屏实验 1）基于触摸屏控制的电视模拟发射塔 2）基于触摸屏控制的模拟电机正反转控制 3）基于触摸屏控制的水塔自动供水系统 4）基于触摸屏控制的自动送料装车系统 5）基于触摸屏控制的自控交通灯系统 6）基于触摸屏控制的自动冲压机系统 7）基于触摸屏控制的自动售货机系统 8）基于触摸屏控制的自控成型系统 9）基于触摸屏控制的电梯自动控制系统 10）基于触摸屏控制的自动洗衣机系统 11）基于触摸屏控制的电镀系统 12）基于触摸屏控制的邮件自动分拣控制 13）基于触摸屏控制的多种液体混合 14）基于触摸屏控制的机械手控制 15）基于触摸屏控制的自控轧钢机 16）基于触摸屏控制的五相步进电机 17）基于触摸屏控制的音乐喷泉 18）基于触摸屏控制的四节传送带 19）基于触摸屏控制的装配流水线 20）基于触摸屏控制的智能抢答器 21）基于触摸屏控制的数码显示 22）基于触摸屏控制的刀库捷径选择控制系统 7.4：PLC和变频器实验项目 1）基于PLC的变频器的正反转实验 2）基于PLC的变频器的多段调速实验 3）基于PLC通信控制正反转 4）基于PLC通信读取变频器电压电流频率 5）基于PLC通信控制变频器加速减速正反转停止及同时读取电压电流频率 6）基于PLC通信控制变频器正反转设置频率及读取运行频率 7.5：PLC变频器触摸屏综合实验项目 1）触摸屏控制PLC的变频器的正反转实验 2）触摸屏控制PLC的变频器的多段调速实验 3）触摸屏控制PLC通信控制正反转 4）触摸屏控制PLC通信读取变频器电压电流频率 5）触摸屏控制PLC通信控制变频器加速减速正反转停止及同时读取电压电流频率 6）触摸屏控制PLC通信控制变频器正反转设置频率及读取运行频率。 | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 一体化智能示教台 | 该设备是根据一体化教学实训室管理的需求而设计开发的多功能一体化教学多媒体控制系统，设备采用弧形设计，按功能区可分为：电源控制区、视频监控与计算机显示区、多媒体影音控制区等主要部分，配套有网络控制系统、影音控制系统、电源控制监测系统、视频监控系统、等软硬件组成，可对分组设备进行电源控制与监测、计算机网络控制、影音系统控制等。 产品名称; 技术参数; 数量. 一体化教学多媒体主控台; 1、功能要求 主控台主要有电源控制系统，可分别独立控制设备电源与主控台设备的电源，具有过流保护、失压保护等功能，主控台面板采用了烤漆工艺，指示灯内嵌式，工作室带遥控与银幕控制系统、网络系统，投影屏幕具备升降控制功能 、视频展示台、计算机软件系统、多媒体控制系统、具有常用的USB2.0（2个）、VGA（四进一出）多功能接口等控制系统组成；作用是对工作室内设备供电、银幕进行控制，录像监控装置对工作室内设备工作情况进行监控，多媒体网络教室软件主要在局域网络上实现多媒体信息的教学广播，是一款实现在电子教室、多媒体网络教室或者电脑教室中进行多媒体网络教学的非常好的软件产品，集电脑教室的同步教学、控制、管理、音视频广播、网络考试等功能于一体，并能同时实现屏幕监视和远程控制等网络管理的目的。 二、技术参数： 1、工作电源：三相五线 AC380V（1±10％） 50Hz 2、安全保护：漏电保护，过流保护等保护 3、视频监视：四路视频 4、电源控制：多组电源控制 380V供电 5、额定功率：10KW(可根据客户需求定制) 6、环境温度：－10℃ ～40 ℃ 7、相对湿度：≤85% 三、产品结构： 1、桌身：采用1.5mm优质钢板，折弯焊接而成，并通过静电喷涂环氧树脂，美观耐用。 2、桌面：采用优质钢板，表面通过耐磨喷涂处理，边缘采用折弯，使外观更具弧线并且方便操作并并带有电脑键盘抽屉。 3、实训屏：采用优质钢板斜面设计精加工，颜色协调、设计合理。分组电源、主控器材、控制电源等布局科学及操作方便。 4、铰链：不锈钢铰链，自动型大伸展角度，开合达十万次以上。 5、滑轨： 1.2mm厚优质冷轧钢板压制成型的静音三节滚珠滑轨，开合达十万次以上，表面经喷塑处理，承重力﹥100kg。 6、把手：采用铝合金桥型拉手，表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。 7、可放置各种多媒体设备：视频展台、功放、DVD、计算机、中央控投制器、 无线话筒等，并设置有各种穿线孔位，使用方便。; 1台. 主控台计算机主机; CPU 系列：英特尔 奔腾双核 内存容量：4GB 硬盘容量：500G 光驱类型：DVD-ROM 显卡芯片：集成 / 音频系统：集成 / （带串口），配置USB鼠标键; 套装， 1台. 主控台液晶显示器; 显示器尺寸：20” 背光类型:LED背光 屏幕比例:16:9(宽屏) 最佳分辨率:1280×800 平均亮度(cd/m2) 250cd 动态对比度:1000万:1 静态对比度:1000:1。; 1台. 投影仪; 对比度： 3000:1 标准分辨率： XGA（1024*768） 亮度： 2700流明 灯泡寿命： 正常模式：4000小时，经济模式：5000 投影尺寸： 25-300英寸 屏幕比例： 4:3 整机功率： 正常模式：238W，经济模式：193W 投影距离： 0.7-11.3m 光源类型： 超高压汞灯; 1台. 幕布; 幕布类型:电动拉线幕 幕布材质:PVC 幕布基材:软幕 安装方式:壁挂式 对角线:120英寸 幕布比例:16:9 幕面尺寸:2.657*1.859m 产品尺寸:3155*1984mm; 1套. 视频展示台; 1、采用1/3英寸专业CCD镜头，≥80万象素； 2、双侧灯采用节能环保长寿命LED和软管式圆球万向调节灯臂；背光灯CCFL背 3、12V外置电源输入. 4、镜头旋转角度：水平350°、垂直350° 5、展台功能：图像冻结、正/负片、RGB信号一键切换功能、亮度调节、黑白/彩色、旋转镜像、图像文本功能、同屏对比、无需外部电源断电信号直通功能（可选）、一键复位等功能； 6、展台接口：12V电源输入口、RS-232输入口、两路VGA输入、二路立体声音频输入；输出接口：二路VGA输出、一路USB接口、一路立体声音频； 7、视频输出解象度≥700TV线；16倍光学变焦，280倍放大； 8、展台使用尺寸：430×435×600mm收缩尺寸：430×435×160mm 9、可选配功能：图像存储；USB接口(USB2.0接口，无驱，电脑可直接控制，与常规软件直接兼容抓拍图像及视频)；VIDEO接口； 10、展台功耗：≤13W(节能模式); 1台. 音箱; 10" 额定功率 100W 峰值功率 230W 频率响应 45Hz-20KHz 额定阻抗 8Ω 灵敏度 96±3dB（1W/1m）; 1套. 功放; (1)两组音源输入，两路话筒输入。 (2)一组前置录音输出及A、B组功率输出。 (3)本机设置反馈、混响功能。 (4)话筒、线路的音量，音调实现独立调节，带话筒中控接口。 (5)话筒插口自带+6V幻像直流电源。 (6)采用功率放大器过载保护装置电路、功率放大器短路保护装置。 (7)额定功率：立体声2×60W/8Ω (8)频率响应： 20Hz-20KHz +1/-3dB (9)额定输入灵敏度： 线路 -12dB±1dB ，话筒 -34dB±1dB (10)音调特性：线路高音10KHz、低音100Hz 升降10dB ，话筒高音10KHz、低音100Hz 升降10dB （11）线路输出： L/R ≥0dB （12）失真度：≤0.5% （13）信噪比：≥80dB (14)额定电源电压：交流220V /50Hz; 1套. 话筒; (1)金属鹅颈咪管，轻触式开关； (2)外置电源或电池供电； (3)咪管带红色光环指示灯； 规格&参数： (1)换能方式：电容式 (2)指 向 性：单指向 (3)灵 敏 度：-43db±3db (4)频率响应：60hz-16khz (5)输出阻抗：2kω±15% (6)供电方式：2支aaa电池; dc48v幻像供电 1台. 无线话筒; 1.频率响应：80Hz-16KHz（频响性能优异） 2.灵敏度： -45dB （附注：本话筒灵敏度指标极高，每6dB相当于四倍输出能量，无需另加话放即可有非常充足的声音效果） 3.指向性：心形单一指向性 （抗干扰好，不容易吸收侧面和背面的环境杂音信号） 4.阻抗：600欧 （600欧是公认的动圈话筒国际标准） 5.频率稳定度：0.005% （超稳定的接收！） 6.有效工作距离（根据环境不同）：50-180M （超远距离接收！）; 1台. 以太交换机; 1)1个WAN口，16个LAN口，所有端口均支持自动翻转（Auto MDI/MDIX） (2)支持IP带宽控制，合理使用带宽资源 (3)DoS攻击防范，具有病毒自动隔离功能 (4)支持MAC地址与IP绑定，防止内网ARP攻击 (5)支持UPnP、DDNS、静态路由 (6)具有按需拨号和定时开启/关闭上网功能 (7)符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u标准 (8)支持TCP/IP、PPPoE、DHCP、ICMP、NAT、SNTP等协议 (9)内建DHCP服务器，同时可进行静态地址分配 (10)内建防火墙，支持域名过滤和MAC地址过滤 (11)支持静态路由 (12)支持VPN Pass-through (13)支持虚拟服务器、DMZ主机 (14)可以有针对地开放指定计算机的上网权限 (15)支持MAC地址修改与克隆 (16)提供系统安全日志和流量统计功能 (17)支持远程和Web管理，全中文配置界面，配备简易安装向导（Wizard） (18)提供手动复位按钮 （19）支持免费软件升级 （20）内置电源，1U钢壳，可装19英寸标准机架，工业级设计; 1台. 高级五轮转椅（木扶手）; 1)360度旋转； 2)座高可升降40～48CM、座宽48CM、座深48CM、靠背高60CM； 3)人造革椅面材料；五轮可移动；高度气压调节；; 1把. 实验室电源管理系统; 二种控制方式：1种是开关控制学生实验台总电源 2、第二种是无线控制学生实验台总电源以及分电源（含交直流电源以及信号源）：功能：教师可以无线控制学生实验台的总电源、直流稳压、恒流源、信号源、交流电源。采用无线控制：不需要实验室布线、可移动式控制终端；无线传输距离：>20米。采用工业触摸屏控制尺寸：大于等于7寸；教师可以无线控制学生台的总电源的启停、直流稳压电源的输; 电压（0-30V可控）、恒流源(0-2A可控)、信号源(频率1-2M可控,分辨率1HZ，波形选择可控)、交流电源（低压1-30V可控）等。控制方式：教师以密码方式登陆系统，既可以全班统一控制；又可分组控制，也可解除控制由学生自由调节。 1套. 无线监控; 同时记录学生实训全过程，作为学生实训成绩考核重要依据。 1、全套设备即插即用，摄像机无需设置，实训台一通电即开始录制 2、WIFI视频传输模块，信号稳，抗干扰强，空旷传输距离可达200米；使用自动校码技术，画面流畅稳定，不会掉线； 3、NVR自带1个RJ45（1个WAN口），最大支持1个6T硬盘/HDMI/VGA/鼠标； 4、DANALE云服务平台，P2P穿透所有运营商网络，无需设置一键远程；支持手机远程访问。; 1套. | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 环境设计 | 1、地面刷漆：参考品牌：“三青”牌或同档次及以上品牌水性地坪漆；施工要求：刷涂/喷涂不少于两层，漆面总厚度不小于100微米；面漆颜色为哑光天蓝色。 2、吊顶：1.采用的基材为1001H24、3003H24国家标准铝材热扎优质铝合金板材；2.基材厚度≥0.8mm，误差不超过20um；3.表面平整无痕，拼接无缝；板面涂层采用静电粉末喷涂，正面涂层厚度不小于60μm；背面贴高级吸音无纺布；4.采用一次冲压成型，不采用间歇式翻折工艺加工，并且面板有足够的整平及应力释放生产工艺，规格600mm x 600mm,板折边高度为22mm；5.配件：天花吊杆为6-8厘热镀锌螺杆，主龙骨采用热镀锌30mmx30mm金属三角龙骨；配有专门的吊装系统，配置专用镀锌钢38主龙骨、38主龙骨吊码、三角镀锌钢龙骨、三角型吊件，吊杆间距≤1200mm，每件板均能独立装配和拆卸；6.产品通过GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中的燃烧等级A级标准。 3、墙上文化（实训室功能简介标识、专业知识操作展板、实训6S管理展板、功能区域指示吊牌、制度展板、门牌）； 4、按一体化教室布局。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 物联网教学套件 | 实验箱&实验基板*1 1.铝合金一体成型式箱体，双层储物结构，采用EVA板材激光切模底衬。 2.实验基板用于实验模块的供电支持和安置布局，通过磁柱进行2*4组单元进行分区布局，设备可通过磁力进行自动吸附安装，无需螺丝固定，方便拆卸组合使用。 3.实验基板能够支持12V电源供电，能够安装智能网关、智能节点、感控设备等，全部通过磁吸附磁柱供电。 智能网关*1 ▲1.性能不低于ARM Cortex-A53 S5P6818八核处理器，1GB DDR3内存，8GB eMMC Flash，支持全格式视频编解码1080p@30fps； 2.集成不小于10寸广视角高清液晶屏，分辨率1024*600，带10寸多点电容触摸屏； 3.集成4G LTE通信模组，无线Wi-Fi/BLE AP模组、ZigBee无线Sink采集模组、LoRa无线Sink采集模组、BDS&GPS定位模组（与位置类传感器复用）、陀螺仪&加速度&地磁模组（与位置类传感器复用）、千兆以太网模组； 4.集成4路USB HOST接口，1路USB OTG接口，3路输出TTL串口，高速TF卡， Mini HDMI，RJ11传感器接口，IR红外接口模组； 5.集成后视不低于500万像素MIPI摄像头，模拟高清摄像头输入接口，视频前端可通过网关转换实现4G/Wi-Fi/以太网传输； 6.嵌入式操作系统：Android 5.1 / linux 3.4 / QT4.8或更高版本，提供全部硬件及外设的驱动源码； 7.支持嵌入式/移动互联网开发所必需的功能：4G语音通话、短信、上网，音频录放音功能，WIFI（支持AP热点），Ethernet上网功能，无线蓝牙4.0 BLE功能，模拟/数字摄像头拍照、录像功能，模拟摄像头信号接入，PAL电视模拟信号接入，GPS/北斗位置导航服务，HDMI音视频输出（支持1080P），九轴传感器驱动应用（加速度、陀螺仪、地磁）； ▲8.支持智慧云轻量级物联网通信协议，支持ZigBee、Wi-Fi、BLE、433M、LoRa、NB-IOT、LTE、6LoWPAN等数据的解析接入，提供传感网与互联网云数据中心的接入服务，能够容纳多种协议标准，同时支持不少于1000个节点的接入； ▲9.提供本地数据消息推送即时通讯协议，支持用户应用的本地服务的探测，能够实现内外网服务的自动切换功能（在外地通过外网对设备进行远程控制，在内网自动切换到内网本地控制）； 10.支持多客户端的同时接入，能够实现消息的同步更新与传输（当设备状态发生改变，多个客户端能够同步更新设备状态；某个客户端控制设备状态发生变化，其他客户端也会同时收到消息更新设备状态）； ▲11.支持项目ID/KEY设置，可以二维码扫描自动录入，提供数据中心的服务接入，包含数据推送服务和数据存储服务，可以自定义数据中心服务地址，提供Android界面下电容触摸的物联网多网协议网关配置工具； ▲12.集成嵌入式云中间件服务，提供ZigBee数据解析服务，长短地址缓存服务，MQTT推送服务，提供基于JSON格式的通信数据包服务，配置服务提供内外网数据切换，二维码添加ID/KEY授权，ZigBee/BLE/Wi-Fi/IPv6等无线数据接入功能； ▲13.在无需携带硬件情况下，基于互联网云平台能够实时显示可视化网络拓扑图，实时显示节点数据变化； ▲14.在无需携带硬件情况下，基于互联网云平台展示视频抓拍图片曲线显示 15.提供自主研发的快速刷机工具，提供源代码。 全网通4G模块*1 1）网络：TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA HSPA； 2）制式：TDD-LTE 2600(Band38) /1900(Band39)/2300(Band40)/2500(Band41)； 3）工作频带：HSPA1900/2100，GSM 900/1800； 4）支持短信、数据、电话本、PCM语音功能； 5）支持最大150M/50Mbps的理论上下行数据传输速率； 6）提供Android下该模块的语音通话及4G上网。 7）集成在智能网关板载使用。 数字摄像头模块*1 1）采用高清OV5640摄像头模组； 2）像素：不低于500万； 3）镜头类型：CMOS； 4）MIPI高清摄像头接口； 5）提供Android下该摄像头驱动及应用； 6）可安装到智能网关板载使用。 ZigBee无线节点*3 1）具备ZigBee2007/PRO无线通信协议的数据接入，采用标准的json数据包通过串口接入到PC和应用中进行数据分析； 2）主芯片: 不低于CC2530F256，256K FLASH，8K RAM，增强型8051内核，2.4-GHz IEEE 802.15.4，ZigBee SOC芯片； 3）传输距离:可视、开阔，传输距离不低于200米； 4）工作电流:发射：100mA~150mA；接收：<55mA；待机：<45mA； 5）模块支持多种无线网络组网模式：点对点通讯、星状通讯、树状通讯、广播通讯，采用IEEE唯一硬件地址进行数据通信； 6）板载信号指示灯：电源、电池、网络、数据，两路功能按键，两路串口； 7）板载集成锂电池接口，集成电源管理芯片，支持电池的充电管理和电量测量； 8）板载USB调试串口，Ti仿真器接口，ARM仿真器接口； 9）两路RJ45工业接口，提供主芯片P0_0~P0_7输出，硬件包含IO、ADC3.3V、ADC5V、UART、RS485、两路继电器等功能，提供两路3.3V、5V、12V电源输出； ▲10）提供混合组网技术，可完成ZigBee、BLE、WiFi、LoRa、NB-IOT、LTE、RF433等异种网络的混合拓扑图显示，并实现数据互通； 11）支持物联网云技术，可通过4G网络获取感知和传输层数据，提供网络拓扑图、网络JSON数据包、历史数据、LabView数据接入等信息，能够远程一键更新PANID/Channel等网络信息； ▲12）基于互联网云平台，通过LabView软件进行曲线展示传感器的实时数据； 13）采用磁吸附设计，可通过磁力接入到实验平台主板，并通过磁力接线柱供电，节点采用亚克力防护； 14）集成电源保护电路，电源反向接入或短路能够自动断开供电。 BLE无线节点*1 1）具备蓝牙4.0 BLE低功耗无线通信协议的数据接入，采用标准的json数据包通过串口接入到PC和应用中进行数据分析； 2）主芯片：不低于TI CC2540F256 Bluetooth 4.0 BLE无线芯片，高性能、低功耗的8051微控制器内核，适应2.4GHz 蓝牙4.0低功耗的RF收发器，BLE通信协议栈； 3）传输距离：可视、开阔，传输距离100米，传输速率达1Mbps 4）板载信号指示灯：电源、电池、网络、数据，两路功能按键，两路串口； 5）板载集成锂电池接口，集成电源管理芯片，支持电池的充电管理和电量测量； 6）板载USB调试串口，Ti仿真器接口，ARM仿真器接口； 7）两路RJ45工业接口，提供主芯片P0_0~P0_7输出，硬件包含IO、ADC3.3V、ADC5V、UART、RS485、两路继电器等功能，提供两路3.3V、5V、12V电源输出； ▲8）提供混合组网技术，可完成ZigBee、BLE、WiFi、LoRa、NB-IOT、LTE、RF433等异种网络的混合拓扑图显示，并实现数据互通； 9）支持物联网云技术，可通过4G网络获取感知和传输层数据，提供网络拓扑图、网络JSON数据包、历史数据、LabView数据接入等信息； 10）采用磁吸附设计，可通过磁力接入到实验平台主板，并通过磁力接线柱供电，节点采用亚克力防护； 11）集成电源保护电路，电源反向接入或短路能够自动断开供电。 Wi-Fi无线节点*1 1）具备Wi-Fi低功耗无线通信协议的数据接入，采用标准的json数据包通过串口接入到PC和应用中进行数据分析； 2）主芯片：不低于TI CC3200 Wi-Fi无线芯片，内置工业级低功耗ARM Cortex-M4微控制器内核，主频80MHz，支持802.11b/g/n协议，内置强大的加密引擎； 3）内置TCP/IP和TLS/SSL协议栈，支持http server等多种协议； 4）支持STA接入点模式，AP访问模式和Wi-Fi直连模式，传输速率可达400kbps； 5）板载信号指示灯：电源、电池、网络、数据，两路功能按键，两路串口； 6）板载集成锂电池接口，集成电源管理芯片，支持电池的充电管理和电量测量； 7）板载USB调试串口，Ti仿真器接口，ARM仿真器接口； 8）两路RJ45工业接口，提供主芯片P0_0~P0_7输出，硬件包含IO、ADC3.3V、ADC5V、UART、RS485、两路继电器等功能，提供两路3.3V、5V、12V电源输出； ▲9）提供混合组网技术，可完成ZigBee、BLE、WiFi、LoRa、NB-IOT、LTE、RF433等异种网络的混合拓扑图显示，并实现数据互通； 10）支持物联网云技术，可通过4G网络获取感知和传输层数据，提供网络拓扑图、网络JSON数据包、历史数据、LabView数据接入等信息； 11）采用磁吸附设计，可通过磁力接入到实验平台主板，并通过磁力接线柱供电，节点采用亚克力防护； 12）集成电源保护电路，电源反向接入或短路能够自动断开供电。 ZigBee无线汇集节点*1 1）具备ZigBee2007/PRO无线通信协议的数据接入，采用标准的json数据包通过串口接入到PC和应用中进行数据分析； 2）主芯片: CC2530F256，256K FLASH，8K RAM，增强型8051内核，2.4-GHz IEEE 802.15.4，ZigBee SOC芯片； 3）传输距离:可视、开阔，传输距离200米； 4）集成SPI调试抓包接口，能够配合Ti官方工具抓取并分析ZigBee网络协议包； 5）集成Ti JTAG调试接口； 6）集成USB调试串口，并支持USB供电； 7）铝合金外壳防护。 ARM仿真器*1 提供基于IAR开发环境，提供ARM仿真器； SmartRF仿真器*1 提供基于IAR开发环境，提供SmartRF仿真器； 采集类传感器*1 1）两路RJ45工业接口，包含IO、ADC3.3V、ADC5V、UART、RS485、两路继电器输出等功能，提供两路3.3V、5V、12V电源输出； 2）采用磁吸附设计，可通过磁力接入到无线节点进行数据通信； ▲3）所有传感器采用高精度模拟/数字传感器，硬件分区设计，丝印框图清晰易懂，包含传感器编号，模块采用亚克力防护； 4）温湿度传感器：型号：HTU21D，数字信号输出，IIC通信接口。测量范围：-40～125℃，5%RH—95%RH； 5）光强传感器：数字信号输出，IIC通信接口。对应广泛的输入光范围(相当于1-65535lx)； 6）空气质量传感器：模拟信号输出，检测气体酒精、烟雾、异丁烷、甲醛，检测浓度：10～1000ppm（酒精）； 7）气压高度传感器：数字信号输出，IIC通信接口。测量范围：300～1100hPa； 8）三轴传感器：数字信号输出，IIC通信接口。量程可设置±2g/±4g/±8g/±16g，16位数据输出； 9）红外测距传感器：模拟信号输出，测量范围10～80cm，更新频率40ms； 10）继电器控制：输出无线节点的两路继电器接口，支持5V电源开关控制； 11）语音识别传感器：支持非特定人识别，50条识别容量，返回形式丰富，串口通信。 控制类传感器*1 1）两路RJ45工业接口，包含IO、ADC3.3V、ADC5V、UART、RS485、两路继电器输出等功能，提供两路3.3V、5V、12V电源输出； 2）采用磁吸附设计，可通过磁力接入到无线节点进行数据通信； ▲3）所有传感器采用小型执行传感器，硬件分区设计，丝印框图清晰易懂，包含传感器编号，模块采用亚克力防护； 4）风扇传感器：小型风扇，低电平驱动； 5）步进电机传感器：小型42步进电机，驱动芯片：A3967SLB，3.0V至5.5 V逻辑电源电压范围； 6）蜂鸣器传感器：小型蜂鸣器，采用低电平驱动； 7）LED传感器：两路高亮LED灯，采用低电平驱动； 8）RGB传感器：低电平驱动，可组合出任何颜色； 9）继电器控制：输出无线节点的两路继电器接口，支持5V电源开关控制。 安防类传感器*1 1）两路RJ45工业接口，包含IO、ADC3.3V、ADC5V、UART、RS485、两路继电器输出等功能，提供两路3.3V、5V、12V电源输出； 2）采用磁吸附设计，可通过磁力接入到无线节点进行数据通信； ▲3）所有传感器采用高响应的安防传感器，硬件分区设计，丝印框图清晰易懂，包含传感器编号，模块采用亚克力防护； 4）火焰传感器：5MM探头，可检测火焰或波长在760纳米～1100纳米范围内的光源，探测监督60度左右，数字开关量输出； 5）光栅传感器：槽型光耦槽宽10mm，工作电压5V，数字开关量信号输出； 6）人体红外传感器：电源电压3V，感应距离12m，数字开关量信号输出； 7）燃气传感器：模拟信号输出，传感器加热电压5V，供电电压5V，可测量天然气、甲烷、瓦斯气、沼气等； 8）触摸传感器：数字开关量信号输出，检测到触摸时，输出电平翻转； 9）振动传感器：低电平有效，数字开关量信号输出； 10）霍尔（磁场）传感器：电源电压5V，数字开关量输出，工作频率宽（DC～100KHz）； 11）继电器控制：输出无线节点的两路继电器接口，支持5V电源开关控制； 12）语音合成传感器：串口通信，支持GB2312、GBK、UNICODE等编码，可设置音量，背景音乐等。 显示类传感器*1 1）两路RJ45工业接口，包含IO、ADC3.3V、ADC5V、UART、RS485、两路继电器输出等功能，提供两路3.3V、5V、12V电源输出； 2）采用磁吸附设计，可通过磁力接入到无线节点进行数据通信； ▲3）硬件分区设计，丝印框图清晰易懂，包含传感器编号，模块采用亚克力防护； 4）LCD传感器：oLED显示屏，分辨率不低于128*64，IIC通信接口，不小于0.96寸； 5）数码管传感器：4位共阴极数码管，IIC通信接口； 6）五位开关传感器：5向按键，IIC通信接口。 识别类传感器（125K&135M）*1 1）两路RJ45工业接口，包含IO、ADC3.3V、ADC5V、UART、RS485、两路继电器输出等功能，提供两路3.3V、5V、12V电源输出； 2）采用磁吸附设计，可通过磁力接入到无线节点进行数据通信； ▲3）硬件分区设计，丝印框图清晰易懂，包含传感器编号，模块采用亚克力防护； 4）125K&13.56M射频传感器：接口UART(TTL)；支持卡片：ISO/IEC 14443 A/MIFARE，NTAG，MF1xxS20，MF1xxS70,MF1xxS50，EM4100，T5577； 5）LCD传感器：oLED显示屏，分辨率128*32，IIC通信接口，0.91寸； 6）提供USB串口调试接口，可接入到智能网关、智能节点、电脑使用。 识别类传感器（900M）*1 1）两路RJ45工业接口，包含IO、ADC3.3V、ADC5V、UART、RS485、两路继电器输出等功能，提供两路3.3V、5V、12V电源输出； 2）采用磁吸附设计，可磁力吸附并通过RJ45工业接口接入到无线节点进行数据通信； ▲3）硬件分区设计，丝印框图清晰易懂，包含传感器编号，模块采用亚克力防护； 4）900M&ETC射频传感器：支持ISO18000-6C协议，ISM 902-928MHz；工作模式：跳频工作、定频工作或软件可调；功率可调范围：0dBm～27dBm 可调；可读标签协议：EPC C1 Co Gen2, ISO-18000-6C；读取距离：1cm~10cm；板载25×25高性能微小型陶瓷天线； 5）集成无刷直流电机、ETC栏杆； 6）提供USB串口调试接口，可接入到智能网关、智能节点、电脑使用。 位置类传感器1套 ▲1）PCB板上集成至少定位传感器、位置传感器等感控器； 2）两路RJ45工业接口，包含IO、ADC3.3V、ADC5V、UART、RS485、两路继电器输出等功能，提供两路3.3V、5V、12V电源输出； 3）采用磁吸附设计，可通过磁力接入到无线节点进行供电； ▲4）所有传感器采用高精度模拟/数字传感器，硬件分区设计，丝印框图清晰易懂，包含传感器编号，模块采用亚克力防护； 创意类传感器1套 1）两路RJ45工业接口，包含IO、ADC3.3V、ADC5V、UART、RS485、两路继电器输出等功能，提供两路3.3V、5V、12V电源输出； 2）采用磁吸附设计，可磁力吸附并通过RJ45工业接口接入到无线节点进行数据通信； ▲3）硬件分区设计，丝印框图清晰易懂，包含传感器编号，模块采用亚克力防护； 4）对节点板接口的拓展，提供2.54mm间距的排针，方便外设扩展； 5）接口一：P0~P2、12V、5V、3.3V、GND各三组； 6）接口二：P0~P5各两组，3.3V、GND各六组； 7）接口三：P0~P5各两组，5V、GND各六组； 8）接口四：UART/RS485各三组； 9）接口五：P0~P5、5V、3.3V、GND各三组。 配件配线： 1.提供12V电源适配器*1 2.提供网线、USB线、1分6电源线 3.提供跳线帽、天线等耗材 软件资源： ▲1. 提供Android端应用商城或WEB端展示界面，应用商城内提供以下1）~15）的应用程序二维码、截图及下载功能，在不安装程序的情况下能够实现程序的在线预览功能。 1）城市环境信息采集：对不同城市监测点的环境数据进行实时监测，以图形方式显示环境数据信息；支持软件版本一键升级及扫描二维码获取授权ID和KEY； 2）家庭安防监控系统：检测室内是否有燃气泄漏、着火、人员入侵等；对室内异常进行报警；支持模式自由切换；支持软件版本一键升级及扫描二维码获取授权ID和KEY； 3）家庭灯光控制系统：可远程手动控制和智能设置LED的亮灭；远程改变LED颜色、闪烁状态；支持模式自由切换；支持软件版本一键升级及扫描二维码获取授权ID和KEY； 4）智能门禁管理系统：合法用户刷卡开门，非法用户刷卡不开门；按键开门；记录刷卡卡号；支持软件版本一键升级及扫描二维码获取授权ID和KEY； 5）农业土壤调节系统：实时监控土壤温度和水分，接入云平台，查看土壤温度水分数据曲线图；土壤水分超过设定的水分下限，自动开启水泵进行灌溉，达到水分上限，关闭水泵；可远程手动打开/关闭水泵；支持模式自由切换；支持软件版本一键升级及扫描二维码获取授权ID和KEY； 6）农业光强调节系统：可接入云平台，查看土光照度数据以及遮阳板补光灯状态；可查看光照度历史曲线曲线；实时监控环境光照强度，对环境内的光照度进行动态调节，当光照太强，打开遮阳板，光照太弱，打开补光灯（LED）；支持模式切换，可智能控制或远程手动打开/关闭补光灯、遮阳板；支持软件版本一键升级及扫描二维码获取授权ID和KEY； 7）智能避障管理系统：可查看障碍距离；支持设置安全距离灯光警报功能；支持软件版本一键升级及扫描二维码获取授权ID和KEY； 8）飞行高度管理系统：可查看飞行高度；支持设置高度安全灯光警报功能；支持软件版本一键升级及扫描二维码获取授权ID和KEY； 9）仓库环境管理系统：实时显示环境温度和湿度；可设置湿度阈值进行智能控制或远程手动控制除湿设备；支持软件版本一键升级及扫描二维码获取授权ID和KEY； 10）停车收费管理系统：可读取刷卡并显示信息，实时反映当前车位余量；支持软件版本一键升级及扫描二维码获取授权ID和KEY； 11）楼宇消防控制系统：可实时查看当前环境温度和PM2.5的值；支持模式切换，设置阈值智能控制或手动控制对灾祸紧急处理预警；支持软件版本一键升级及扫描二维码获取授权ID和KEY； 12）生产线计数系统：查看通过产品数量；支持模式切换，设置阈值智能控制或者手动控制传送带；支持软件版本一键升级及扫描二维码获取授权ID和KEY； 13）智能燃气控制系统：实时燃气泄漏检测；支持模式切换，可智能或者手动控制排气扇；支持软件版本一键升级及扫描二维码获取授权ID和KEY； 14）楼宇通风控制系统：实时查看当前空气质量；可设置定时器控制风机的时段开启；支持模式切换，可设置阈值智能或手动控制风机；支持软件版本一键升级及扫描二维码获取授权ID和KEY； 15）景观照明控制系统：实时显示当前光照强度和照明设备状态；可定时设置控制照明的时段开启；支持模式切换，设置阈值可智能控制或者手动控制照明设备的开启；可设置阈值智能或手动控制风机；支持软件版本一键升级及扫描二维码获取授权ID和KEY； 课程资源： ▲1.可提供课程资源，实验指导书：《单片机与嵌入式》、《传感器应用技术》、《物联网识别技术》、《传感器微操作系统》、《物联网无线通信技术》、《无线传感网协议》、《Linux操作系统》、《物联网智能网关》、《Android应用技术》、《Web应用技术》、《物联网中间件》、《物联网综合实训》，竞标现场提供2门以上指导书样本； 2.提供物联网综合实训项目，包含硬件层、协议层、应用层源代码（web、android）：城市环境信息采集、家庭安防监控系统、家庭灯光控制系统、智能门禁管理系统、农业土壤调节系统、农业光强调节系统、智能避障管理系统、飞行高度管理系统、仓库环境管理系统、停车收费管理系统、楼宇消防控制系统、生产线计数系统、智能燃气控制系统、楼宇通风控制系统、景观照明控制系统。 ▲供货时提供设备厂商出具的技术参数确认函； | 套 | 10 |  |  |  |
|  | 环境设计 | 1、地面刷漆； 2、吊顶； 3、墙上文化（实训室功能简介标识、专业知识操作展板、实训6S管理展板、功能区域指示吊牌、制度展板、门牌）； 4、按一体化教室布局。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 典型物联网应用实训平台系列套件 | 一、实训台主体*1 1.采用全钢结构，尺寸约为1.2米×0.3米×0.72米（长宽高） 2.面板采用模块化3*8宫格共计21个模块设计，每个宫格可放置一个硬件物元，中间采用线槽进行隔离，线槽可供电源线和传感器信号线进行走线，清晰美观。 ▲3.每个硬件物元采用统一规格大小的磁铁面板固定，可紧密吸合到孔板上紧密贴合使用，同时拆卸调试也非常方便。 ▲4.该设备需具有自主知识产权，后续能够为用户提供教学、科研、学生竞赛等方面帮助。 二、智能网关*1 ▲1.提供四核处理器，内存1GB，Flash 8GB，支持全格式视频编解码1080p@30fps。 2.提供10寸广视角高清液晶屏，分辨率优于1024*600，带10寸多点电容触摸屏； 3.集成4G WCDMA通信模组接口（含抽屉式SIM卡槽），无线Wi-Fi/BLE AP模组、ZigBee无线SINK采集模组、千兆以太网模组； ▲4.在无需携带硬件情况下提供基于互联网云平台能够实时显示可视化网络拓扑图显示，实时显示节点数据变化。（需提供招标现场视频演示） 三、工业型无线节点*10 1.提供ZigBee2007无线通信协议的数据接入，采用标准的json数据包通过串口接入到PC中进行数据分析； 2.提供铝合金外壳设计，方便户外安装使用。 ▲3.能够将网络数据包连接到LabView仿真系统中，通过LabView软件对数据包进行解析，构建出各种应用模型，在LabView软件中实现数据曲线的展示、开关/执行编码的反向控制；（需提供招标现场视频演示） 四、增强型无线节点*2 ▲1.集成ARM Cortex-M4 STM32F407控制器，2.8寸真彩LCD液晶屏， ▲2.板载HTU21D高精度数字温湿度传感器，RGB三色高亮LED指示灯，两路继电器，蜂鸣器，摄像头接口；板载信号指示灯：电源、电池、网络、数据，四路功能按键，四路LED灯，集成锂电池接口， 3.集成电源管理芯片，支持电池的充电管理和电量测量；板载USB串口，Ti仿真器接口，ARM仿真器接口；集成以太网； 4.集成四路RJ45工业接口，提供ARM芯片功能输出，硬件包含IO、ADC3.3V、ADC5V、UART、RS485、两路继电器等功能，提供四路3.3V、5V、12V电源输出。 五、温湿度传感器*1 1.PVC白色塑料外壳，壁挂式，大液晶显示，IP53防护； 2.通过RJ45工业端子和智能节点连接，智能节点提供12V电源； 3.量程：湿度0～100%RH，温度-10～+60℃； 4.精度：湿度±3.0%RH，温度±0.5℃； 5.RS485 Modbus通信协议； 六、光照度传感器*1 1.PVC塑料外壳，壁挂式或吸顶式； 2.通过RJ45工业端子和智能节点连接，智能节点提供5V电源； 3.传感器工作电压3.3v-5.5v； 4.测量范围0-65535lux 5. 接口类型：IIC总线； 6.工作环境；-40℃-85℃；<=95%RH 七、空气质量传感器（CO2、PM2.5）*1 1.PVC塑料外壳，壁挂式安装； 2.测量要素CO2浓度、PM2.5浓度、甲醛/TVOC等级、温湿度； 3.通过RJ45工业端子和智能节点连接，智能节点提供5v电源； 4.传感器工作电压5v，平均电流<200mA； 5.接口类型TTL串口，3v（兼容3.3v）； 6.预热时间<5min 7.CO2量程，0-5000ppm；PM2.5量程0-1000ug/m³；甲醛量程0-2000ug/m³；TVOC等级4等级；温度量程-10-50℃；湿度0-100%RH； 八、燃气探测器*1 1.PVC塑料外壳，壁挂式或吸顶式； 2.通过RJ45工业端子和智能节点连接，智能节点提供12V电源； 3.电流：静态电流100mA；报警电流120mA； 4.预热时间：1-2Min； 5.报警浓度：10&LEL(报警误差不大于5%LEL); 6.工作环境；-10℃-50℃；<=95%RH 九、火焰探测器*1 1.PVC塑料外壳，壁挂式或吸顶式； 2.通过RJ45工业端子和智能节点连接，智能节点提供12V电源； 3.适用于火灾发生时易产生明火的场所，对发生火灾时有强烈的火焰辐射或无阴燃阶段的火灾以及需要对火焰作出快速反应的场所均可采用本探测器； 4.光谱响应范围：180nm-290nm； 十、人体红外探测器*1 1.PVC塑料外壳，壁挂式或吸顶式； 2.检测速度：0.2m-7m每秒； 3.保护范围：7.5m*6m（安装高度2.4m）； 4.抗白光干扰：大于8000Lux； 5.抗电磁干扰：30v/m(10MHz-1000MHz)； 6.工作温湿度：-30℃-70℃；5%-95%（RH） 7.通过RJ45工业端子和智能节点连接，智能节点提供12V电源； 十一、磁窗探测器*1 1.PVC塑料外壳，壁挂式; 2.工作电压：12V 3.待机电流：8uA；报警电流16Ma 4.感应传感器：磁感应干簧管 5.通过RJ45工业端子和智能节点连接，智能节点提供12V电源； 十二、360红外遥控器*1 1.全面兼容DVD、DVR、IPTV、卫星机顶盒、数字电视机顶盒等遥控信号； 2.自带360°全方位红外遥控信号发射； 3.可自学习红外编码； 4.带美观的塑料外壳，可以直接安装在天花板或者墙壁上； 5.通过RJ45工业端子和智能节点连接，智能节点提供12V电源； 6.RS232通信协议； 十三、RGB灯*1 1.灯体直径50mm，高度85mm，壁挂式或吸顶式安装； 2.防护等级：IP30； 3.供电电压DC12V，功率10W； 4.灯光颜色红、绿、蓝三色，每种颜色可以独立控制； 5.通过RJ45工业端子和信号灯控制器连接，信号灯控制器提供12v电源； 十四、门禁开关*1 1.86开关面板，PC阻燃外壳和纯银触点 2.接触点：NO/NC/COM 3.使用环境：-10℃-55℃；0-95%RH 4.耐用测试：十万次老化测试合格 5.通过导线和电磁锁与智能节点连接 十五、智能插座*1 1.样式86式面板，PVC材质,壁挂式安装； 2.工作电压AC220V，提供3孔或5孔国标插口； 3.内置双路继电器通断控制； 4.内置CC2530 ZigBee模块，可同网关协调器进行组网，最大组网通信距离>100M，可远程通过模块控制插座通断； 5.内置RJ45工业端子，可和智能节点进行连接，远程通过节点控制插座通断 十六、报警器*1 1.PVC塑料外壳，壁挂式安装； 2.每个信号灯控制器上有3路RJ45工业端子，其中1路为输入，同智能节点连接，2路为输出，同信号灯连接； 3.可控制2路信号灯，每路可独立控制3种颜色亮灭； 4.工作电压DC12V； 5.接口类型RS485，ModBus协议； 6.工作温度-10-65℃，工作湿度0-90%RH； 十七、小型风扇*1 1.工作电压：12v 2.工作电流：200mA 3.转速:3000rpm 4.最大风量：20CFM 5.通过航插或端子和智能节点连接，智能节点提供12V电源； 十八、步进电机*1 1.电机属性：混合式步进电机 2.工作电压：12-24V 3.转矩：0.5 4.温升：85k Max 5.环境温度：-40℃-55℃ 6.通过RJ45工业端子和智能节点连接，智能节点提供12V电源； 十九、IP摄像头*1 1.130万高清画面 2.支持以太网、Wi-Fi连接 3.自带云台旋转 可以手动点击云台铵钮转动 4.压缩方式：Motion-JPEG 5.分辨率：640*480 320*240 162*120 6.自动白平衡，自动背光补偿 二十、SmartRF仿真器*1 提供基于IAR开发环境，提供SmartRF仿真器； 二十一、ARM仿真器*1 提供基于IAR开发环境，提供ARM仿真器； | 套 | 4 |  |  |  |
|  | 环境设计 | 1、地面刷漆； 2、吊顶； 3、墙上文化（实训室功能简介标识、专业知识操作展板、实训6S管理展板、功能区域指示吊牌、制度展板、门牌）； 4、按一体化教室布局。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 2888400 |  |

服务类（货物清单二）：

电子技术应用专业内涵建设

| 序号 | 建设内容 | 建设要点 | 成果物 | 建设标准 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、专业与专业群顶层设计 | 成立专业建设指导委员会 | 形成顶层设计方案。会议方案、会议通知、会议记录、会议佐证、参会专家意见表、会议资料各两份 | 中标人协助召开专业指导委员会会议，指导专业建设。邀请国家级职教专家领衔专业群顶层设计工作，行业、企业、职教领域专家参与；企业技术专家2名、教育教学专家1名、课程专家1名及学校骨干教师、专业带头人参与会议。 | 1 | 场 |
| 2 |  | 一体化专业课程改革培训 | 培训资料、现场照片、签到表、培训心得等 | 省级以上专家1位专家到校，指导一体化专业课程改革方法，培训一场。 | 1 | 场 |
| 3 | 二、人才培养模式改革 | 行企调研培训 | 培训方案、培训资料、现场照片、签到表、培训心得等 | 省级1位专家到校，指导专业建设中的行业企业调研方法及流程，培训一场。 | 1 | 场 |
| 4 |  | 行企调研 | 调研方案、调研问卷、数据分析统计表、调研照片、企业产品照片等及《电子技术应用专业（物联网）专业人才培养目标分析报告》1份 | 1.根据项目建设人才培养需求与专家意见，中标人配合学校组建4-6人的调研小组，由校方确定调研目标和对象，双方共同完成调研设计并制定调研方案。 2.派出4-6名教师前往广东名校及企业、与校方合作的企业调研，进行为期3-5天的调研。。 由中标人完成调研资料的收集、汇总整理、分析总结，并与专业组共同完成《电子技术应用专业（物联网）专业人才培养目标分析报告，按照项目建设需求作为人才培养模式改革、课程体系改革、教学内容建设、校企双制建设的蓝本。 | 1 | 项 |
| 5 |  | 调研报告 | 《电子技术应用专业（物联网）专业调研报告1份 | 1.调研对象：包括行业企业及著名职业学校两类主体。 2.总体要求：通过企业调研，了解相应行业的人才结构现状、行业企业人才需求状况、企业岗位设置及对人才结构类型的要求、岗位对知识技能的要求、相应的职业资格要求；通过学校调研，了解现行专业教学情况、学生就业去向、学生继续学习的要求与培养现状、企业对现行专业教学的要求与建议等，为制订专业教学标准提供比较全面、客观的依据。 3.调查时限为近3年的相关内容。 4.本报告作为专业教学标准的附件内容，字数要求在10000〜15000字。 | 1 | 份 |
| 6 |  | 人才培养方案 | 《电子技术应用专业（物联网）专业人才培养方案1份 | 组织职教专家指导完善《电子技术应用专业（物联网）专业人才培养方案，方案要求包含：专业基本信息、人才培养目标及规格、本专业各课程教学计划表、教学实施建议、校企合作方式、考核与评价 | 1 | 份 |
| 7 |  | 人才培养方案论证与审定会议 | 会议议程、会议通知、签到表、会议记录、现场照片、参会专家意见表、会议资料 | 邀请国家级职教专家领衔专业群顶层设计工作，行业、企业、职教领域专家参与，企业技术专家2名、教育教学专家1名、课程专家1名。 | 1 | 场 |
| 8 | 三、构建工作过程系统化课程体系 | 成立一体化课改小组 | 会议议程、会议通知、签到表、会议记录、现场照片、参会专家意见表、会议资料 | 成立一体化课改小组，小组成员由专业带头人、骨干教师组成，并邀请行业、专业职教领域专家参与，企业技术专家2名、教育教学专家1名、课程专家1名。 | 1 | 次 |
| 9 |  | 课程体系构建分布图 | 课程构建分布图各1份 | 省级专家审核，并出具专家意见书 | 1 | 个 |
| 10 |  | 专业核心课程标准 | 专业核心课程标准 | 省级专家审核，并出具专家意见书 | 3 | 门 |
| 11 |  | 一体化课程建设培训 | 培训方案、培训资料、现场照片、签到表、培训心得等 | 邀请省级一位专家到校开展一体化课程建设培训，依据专业核心课程标准，学会一体化课程和项目课程开发方法，培训一场。 | 1 | 场 |
| 12 |  | 一体化教材编写培训 | 培训资料、现场照片、签到表、培训心得等 | 邀请1位省级以上的专家到校开展一体化教材编写的培训，学会一体化教材开发的整个流程，培训一次。 | 1 | 场 |
| 13 |  | 教材出版 | 共400册教材 | 校企联合开发，由教师、行业专家、职教专家共同参与开发2本教材并出版，初定为《物联网无线通信技术》，《智能家居应用技术》。 1.教材编写过程： 制定教材编写计划-确定教材内容框架、教学大纲，编写样章与审核-完成教材初稿-开展教材评审会，形成阶段性评审报告-完成教材修订版 2.教材开发要求： 依据“教、学、做”合一的一体化的教学模式，提炼生产第一线的典型工作任务，转变成为与教学类型和层次相匹配的教学任务，开发基于物联网的一体化教材。 3.校本教材印刷要求如下： 每本教材印刷200册，印刷装订质量必须符合国家出版行业标准《书刊印刷标准CY/T1〜3_ 91,CY/T7.1〜7.9—91，CY/T12〜17—95》的规定。 4.中标人工作内容：组稿、书号申请、封面设计、装帧设计、制作制版、 版式设计、专家审稿、编辑及校对、印刷装订、出版、运输。 | 2 | 本 |
| 14 |  | 校本教材开发 | 共600册教材 | 校企联合开发，由教师、行业专家、职教专家共同参与开发3本教材，初定为《单片机与嵌入式》，《传感器原理与应用》， 《PLC应用技术》。 1.教材编写过程： 制定教材编写计划-确定教材内容框架、教学大纲，编写样章与审核-完成教材初稿-开展教材评审会，形成阶段性评审报告-完成教材修订版 2.教材开发要求： 依据“教、学、做”合一的一体化的教学模式，提炼生产第一线的典型工作任务，转变成为与教学类型和层次相匹配的教学任务，开发基于物联网的一体化教材。 3.校本教材印刷要求如下： 每本教材印刷200册，印刷装订质量必须符合国家出版行业标准《书刊印刷标准CY/T1〜3_ 91,CY/T7.1〜7.9—91，CY/T12〜17—95》的规定。 | 3 | 本 |
| 15 |  | 教案 | 教案 | 校企联合开发，由教师、行业专家、职教专家共同参与5门课程教案开发，初定为《PLC应用技术》，《智能家居应用技术》《单片机与嵌入式》，《传感器原理与应用》，《物联网无线通信技术》，要求如下： 1.以教学大纲、教学内容、基本教材为依据。 2.明确教学目的与要求。 3.将恰当的课程内容及其结构与教学对象的认识结构有机对应，构架教学内容的逻辑路线，设计讲述策略。 4.科学安排进度，突出重点，突破难点，排除疑点，注重启发，信息量较大。 5.精心选用一种恰当的教学方法，配合其他必要的辅助方法和手段，注明其使用时机。 6.内容详略得当，书写工整，项目齐全，教案覆盖每门课程所有内容。 7.以一次课（2—3学时）或一个教学内容（单元）编制一个教案。 8.针对不同专业及不同层次的学生，教案要有所区别。 | 5 | 份 |
| 16 |  | 课件 | 课件 | 校企联合开发，由教师、行业专家、职教专家共同参与5门课程课件开发，初定为《PLC应用技术》，《智能家居应用技术》《单片机与嵌入式》，《传感器原理与应用》，《物联网无线通信技术》，要求如下： 1.课件采用PPT和FLV文件混排的模式编写，课件中需要的动画和图片必须以学校现有的设备为开发目标，编写课件要求按照任务导入、原理动画展示等。 2.多媒体课件应紧密结合教材内容，具有一定的深度和广度，能反映教学中的重点，有一定量的练习题和思考题，满足教学需要。 3.对教材中的重点、难点能充分利用图形、图片、视频、Flash、声音、电子模型等各种技术手段展现，使学生易于理解、便于记忆。 4.多媒体课件按校企共同规划的情景项目任务等多种形式制作(幻灯片课件建 议按章、节分别制作组成全课程系列），每一课件的内容必须制作完整。 5.教学课件必须按照软硬结合的精神编写，编写课件中的教学图片必须和学校现有实训设备紧密结合。 | 5 | 套 |
| 17 |  | 习题试题 | 习题试题 | 校企联合开发，由教师、行业专家、职教专家共同参与5门课程题库开发，初定为《PLC应用技术》，《智能家居应用技术》《单片机与嵌入式》，《传感器原理与应用》，《物联网无线通信技术》，要求如下： 1.突出课程标准的理念 2.试题要有开放性，启发思路 3.要有创造性、注重创新 4.要有新颖性，注重趣味性 5.题型、题量及难易度要有科学性 6.试题包含：选择题、判断题、简答题等，每份试题不少于200题，并附答案。 | 5 | 份 |
| 18 |  | 审定会 | 会议议程、会议通知、签到表、会议记录、现场照片、参会专家意见表、会议资料 | 邀请行业、专业职教领域专家参与，对课程标准、教材、教案、课件、习题等进行审定（建议每项不少于2次）。 | 1 | 场 |
| 19 |  | 专业实施性教学计划 | 教学计划1份 | 提供教材模板给教师参考，邀请省级专家协助学校，按部颁文件要求制定教学计划并审核。 | 1 | 份 |
| 20 | 四、教学资源建设 | 教学资源库建设方案 | 建设方案1个 | 校企研讨及专家审核后确定 | 1 | 项 |
| 21 |  | 课程配套视频、动画等微课资源建设 | 根据各课程、教材的教学需要配套定制 | 校企联合开发，由教师、行业专家、职教专家共同参与5门课程资源库开发，初定为《PLC应用技术》，《智能家居应用技术》《单片机与嵌入式》，《传感器原理与应用》，《物联网无线通信技术》。教学资源库总体开发要求： 1.各门课程教学资源库开发，需要根据教师教学设计合理需要制作。 2.微课制作每门课程不少于5个，根据教材具体内容可以选择课堂实录、二维动画制作等类型，5门课程总数量不少于40个； 3.每个微课时间在5〜10分钟；课堂实录40分钟以内。若需教师出境，必须为学校本专业教师； 4.后期制作要求： 1）视频信号源稳定，信噪比不低于55dB，无明显杂波、偏色； 2）音频信噪比不低于48db; 3）声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷； 4）拍摄画面无明显抖动，剪辑视频色彩统一，无明显色差； 5）视频压缩采用H.264格式编码、视频码流率3000-5000Kbps、分辨率1920×1080、视频帧率为30帧/秒、逐行扫描。 6）音频压缩采用H.264格式编码、采样率48KHz、音频码流率128Kbps(恒定）、不低于双声道，做混音处理。 7）视频格式可以是但不限于mp4、rmvb、mpg、avi、wmv等格式。 5门资源库共用配套1个移动物联自主学习平台，功能要求： 1）采用先进的移动通信技术与移动计算技术，依托移动学习终端和专业网络平台，在总结移动学习的内涵特征、构建方略、实施操作和评价管理的同时，聚焦于实训教学过程中移动学习框架的架构、移动学习资源的开发与整合、移动学习策略与实施，以及移动学习的管理与评价，探索面向未来的最佳学习模式和教学模式，形成数字化环境下符合学生成长特点的实训方式，最终赋予学生更多的跨时空学习资源，提升教学的互动效能，让每个学生都能随时随地享受个性化的优质教育，感受到“老师总在我身边”，形成更加完美、平等和谐的师生关系，为加速提升学校师生的信息素养，推进学校整体内涵的进一步提升起到更加有效的引领作用。 2）移动自主学习平台主要是由三大部分组成：服务器+无线AP+客户端APP。 3）产品特点 ①实时点播---创新教学模式，提升教学质量 ②扫描点播---扫物联二维码，消除知识盲点 ③随堂测试---同步课堂测验，便捷评价模式 ④无需流量---自带WIFI网络，学员免费访问 ⑤无限拓展---随时拍摄视频，即拍即传即用 4）平台功能 ▲①教学视频点播模块 u 课程分类 课程按年级---专业---班级---课程逐级分类 u 在线播放 可自主动态调用后台的微课内容，采用流媒体技术，边下载边播放 u 课程检索 可自主输入关键词对后台目录进行检索，并在手机终端呈现搜索结果，然后点击播放 ▲②扫一扫点播模块 u 二维码点播 在实训室内设备、元器件及挂图中带有二维码的知识点可用手机扫一扫点播多媒体资源 ▲③测评考核模块 u 智能考试 提供无纸化考试功能，随时可以进行单元测试、期中测试、期末测试，答完即时判卷，并可针对答错试题重新练习 ▲④自主添加资源 u 视频添加 通过后台可自主添加视频 u 题库添加 通过后台可自主添加试题 5）拓展性及开放性 ①可结合知识点二次定制开发动画资源包，通过后台可自主添加 ②可结合实训项目定制开发视频教程教学视频资源包，通过后台可自主添加。 | 5 | 门 |
| 22 |  | 专家审定会 | 会议议程、会议通知、签到表、会议记录、现场照片、参会专家意见表、会议资料 | 邀请行业、专业职教领域专家参与审定资源库内容。 | 1 | 场 |
| 23 | 五、教学质量评价系统 | 评价系统构建方案 | 建设方案1个 | 校企研讨及专家审核后确定 | 1 | 项 |
| 24 |  | 评价系统实施方案 | 建设方案1个 | 校企研讨及专家审核后确定 | 1 | 项 |
| 25 |  | 评价体系内容建设 | 评价文档若干 | 满足三方评价要求 | 1 | 套 |
| 26 | 六、师资培养 | 师资队伍建设整体方案 | 顶层设计方案、各层级教师培养计划 | 邀请至少1名省级专家到校调研与分析。 | 1 | 个 |
| 27 |  | 教师下企业实践培训 | 培训记录材料（含考勤签到、现场照片等）、企业评价、培训成果、培训总结 | 安排3名教师到设备供应企业实训4周，从事电子技术（物联网）相关产品设计生产，安装与调试，资源库开发等岗位工作。 | 1 | 项 |
| 28 |  | 骨干教师跟岗培训 | 培训记录材料（含考勤签到、现场照片等）、名校培训老师评价、培训成果、培训总结 | 安排2名骨干教师到广东知名学校1个月跟岗培训(物联网)。 | 1 | 项 |
| 29 |  | 专业技能培训 | 培训资料、现场照片、签到表、培训心得等 | 邀请1名企业专家到学校培训教师电子技术（物联网）相关内容，不少于3天。 | 1 | 场 |
| 30 |  | 专业建设、专业管理培训 | 培训资料、现场照片、签到表、培训心得等 | 邀请1名专家到校培训，为时1天，不少于7小时。 | 1 | 场 |
| 31 |  | 技能竞赛专项培训 | 培训资料、现场照片、签到表、培训心得等 | 派送校方1名指导老师和3名学生到名校针对区级以上技能比赛内容做2次赛前强化训练（含交通、食宿费）(时长2周/次，每周5天，每天不少于7小时)。 | 2 | 场 |
| 32 | 七、校企合作、工学结合运行机制建设 | 校企合作、工学结合各项制度 | 制度若干 | 校企研讨及专家审核后确定 | 1 | 份 |
| 33 | 八、验收及汇报材料建设 | 项目建设佐证材料的整理、汇编 | 电子档一套，打印档一套 | 按自治区项目验收要求制作 | 1 | 项 |
| 34 |  | 总结报告、展示PPT的指导撰写及修改 | 总结及PPT各一个 | 按自治区项目验收要求制作 | 1 | 项 |
| 投标上限价￥750000元 |  |  |  |  |  |  |

商务要求表

| 质保期 | 交货、安装调试完毕，产品验收合格之日起货物质保期不少于壹年，软件终身免费维护（若厂家质保期超过一年的，按厂家规定全免费包修），在规定的保修期内，凡货物质量事故和质量缺陷由中标人无偿保修。 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 1、投标产品必须是按厂家出厂标准配置提供的整套具备全新正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换同样产品； 2、投标人应列明详细的设备名称、型号规格、产地和生产厂家； 3、投标文件应正确反映投标产品的技术水平和科技含量； 4、中标人须提供完整的设备安装、调试、操作、使用、控制和维护手册等详细技术资料及图纸。 5、中标人须提供完整的建设方案，包括设计思路、建设目标、建设内容、实训课程、教学效益、社会效益、布局图，方案内容作为项目验收依据。 6、验收的方法及方案： （1）中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 （2）交货验收时，采购人可根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及中标人双方共同进行验收，采购人可委托采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作，验收费用由中标人承担；对不符合要求的产品，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由中标人承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理。 |
| 售后技术服务要求 | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”； 2、产品到货及验收时需提供的资料：产品出厂检验合格证书或检验报告； 3、投入使用后提供保养及相关服务； 4、免费送货上门，免费安装调试； 5、免费提供相关培训服务。 |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 | 1、投标人须制定技术服务条款及实施办法，并明确售后服务措施；质量保证期内中标方必须每2个月至少一次到现场进行一次免费维护及提供技术服务；须提供质保期满后的措施； 2、中标供应商对采购方维修或维护要求应在24小时内作出响应，提出处理意见，如果需要现场服务的，保证技术人员在2个工作日内到达现场；保修期后供应商在接到通知的48小时内作出响应，提出处理意见，如果需要现场服务的，保证技术人员在3个工作日内到达现场；如需更换零配件及消耗品，不超过10天（自然日）；如发生非用户导致的重大损坏，在设备更换或维修正常工作后延长相应时间的保修期；设备在运输过程中出现损坏的，由供应商负责该损坏设备的更换或维修； 3、中标供应商负责对采购方技术人员进行培训，培训所产生费用由中标供应商支付；培训费用包括交通费、住宿费、伙食费等。 4、师资培训所产生的费用由中标供应商支付；培训费用包括材料费、交通费、住宿费、伙食费等。 |
| 交货时间及地点 | 1、交货时间：合同签订之日起，硬件设备60日内全部验收合格并交付使用。 2、交货地点：采购单位指定地点。 |
| 付款条件 | 1、全部货物、服务经验收合格且供应商提供合格发票后，采购单位在15个工作日办理付款手续，但在付款前供应商需向采购人支付货款总额的5%作为质量保证金，质保期满后，如无质量及售后服务问题由供应商提出申请，采购单位在5个工作日内办理退还手续，将全额质保金退还中标供应商（不计利息）。 2、合同签订前2日内，中标人必须向采购方缴纳履约保证金。中标人按合同履约完毕的，履约保证金如数退还（不计利息）。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，采购方没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究中标人责任。 3、履约保证金应转入甲方指定账号，转账后持银行回执复印件、中标通知书及合同到采购人办公地点签订合同。 |
| 其他要求 | 1、投标人提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。 2、投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足以上各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 3、为了保障项目设计完整性，投标人可选择自行踏勘，并自行承担现场考察的责任和风险、考察及现场设备测试的所有费用。 4、中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 |

## 第三章  投标人须知

前  附  表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西桂东机电工程学校电子技术应用示范特色专业及实训基地建设项目 项目编号：HZZC2020-G1-000350-GXGC |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目的代理服务费按第42.2款规定的（货物类）下浮20%标准采用差额定率累进计费方式计算,由中标人向采购代理机构支付。 |
| 3 | 澄清与修改： 投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求招标采购单位澄清。 |
| 4 | 报价文件【第1、2项为必须提供，否则作投标无效处理】： - 投标函（格式见附件）； - 开标一览表（单独封装，格式见附件）； - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理。 |
| 5 | 资信及商务文件【第1至7项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】： - 投标保证金提交凭证及基本账户开户许可证复印件（基本存款账户信息凭条）； - 商务响应表（格式见附件）； - 法定代表人身份证明（格式见附件)及法定代表人有效身份证正反面复印件； - 投标截止之日前一年内投标人任意三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴 税费的证明（复印件，格式自拟）；新建企业按实际月份递交；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟）。 - 拟派本项目技术负责人基本情况（格式自拟）。 - 投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件； - 有效的税务登记证复印件；（已经取得“三证合一”的，不须提供） - 法定代表人授权委托书(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托 时必须提供）； - 类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价），如有则提供。 - 企业信誉、实力情况（格式自拟），如有则提供； - 投标人认为可以证明其能力的其他材料； - 投标人情况介绍。 注：法定代表人授权委托书、必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章（其中，法定代表人授权委托书必须有法定代表人签字及被授权人签字），否则作投标无效处理。 |
| 6 | 技术文件【第1至2项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】： - 设备配置清单（均不含报价）； - 技术响应表； - 售后服务方案 - 投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。 |
| 7 | 投标有效期：自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。 |
| 8 | 投标保证金：人民币肆万元,应按《招标公告》第八条规定交纳。 投标保证金递交方式：转账、电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标保证金必须从投标人银行账户转出并于2020年8月26日9时00分前到达指定银行账户【开户名称：贺州市公共资源交易中心；开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部；银行账号：9450 0901 0008 8388 88，汇款单上注明项目编号】，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。 |
| 9 | 投标保证金退还（不计息）均以转账形式退回到投标人银行账户： 1.除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发布后五个工作日内，未中标人提供保证金收据和本单位开户银行及账号后，以转账方式退还投标保证金。 2.中标人的投标保证金在合同签订并送达采购代理机构存档后五个工作日内，以转账方式退还。 |
| 10 | 投标文件份数：投标文件正本壹份，副本伍份；开标一览表 贰 份； |
| 11 | 投标截止时间：2020年8月26日上午9时00分 投标截止地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅（贺州市鞍山西路83-1号四楼） |
| 12 | 开标时间：2020年8月26日上午9时00分 开标地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅（贺州市鞍山西路83-1号四楼） |
| 13 | 评标方法：综合评分法 |
| 14 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，中标结果公告内容中包括中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。 |
| 15 | 履约保证金金额：按中标金额的2%。 履约保证金递交方式：转账或电汇形式。 履约保证金转入采购人指定账户。 |
| 16 | 签订合同携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件。 |
| 17 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 18 | 现场踏勘: 不组织 |
| 19 | 采购资金来源：预算资金 |
| 20 | 付款方式：见合同主要条款 |
| 21 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 22 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

- 一、总  则

1.适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.“招标采购单位”系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

2.3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

5.投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

6.联合体投标

6.1联合体投标要求:不接受联合体。

7.转包与分包

7.1.本项目不允许转包。

7.2.本项目不可以分包。

8.特别说明：

8.1.出现下列情形之一的，评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以售后服务最优一家为有效供应商；当报价和售后服务均相同时，则由评标委员会集体决定。

（1）若同一项目或同一分标的采购内容只有一项设备的，同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。

（2）若同一项目或同一分标的采购内容包含多项设备的，如其中两家或两家以上供应商所投核心产品均为同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定。

（3）多家供应商参加同一项目或同一分标的投标时，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。

（4）多家代理商或经销商参加同一项目或同一分标的投标时，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定。

8.2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.质疑和投诉

9.1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

10.招标文件的构成。

（1）.招标公告；

（2）.招标项目采购需求

（3）.投标人须知；

（4）.评标办法及标准；

（5）.合同主要条款；

（6）.投标文件格式。

11.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改

12.1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

12.2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

12.4、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资信及商务文件、技术文件三部分组成。

13.1.报价文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2.资信及商务文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.3.技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

15.3.投标人必须就所投分标的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

16.投标文件的有效期

16.1.投标文件有效期按须知前附表规定的期限，有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2.未中标的投标文件在投标文件有效期内均应保持有效。

16.3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

17.投标保证金

17.1.投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

17.2.投标保证金交纳形式：必须在投标截止时间前采用无条件银行保函、担保或保证保险、支票、汇票、本票或基本账户转账（电汇）等非现金形式缴纳或提交保证金（否则视为无效投标保证金），采用基本账户转账（电汇）方式的，须递交至以下账户，并将保证金缴纳证明材料复印件装订于响应文件中（银行汇出户名称必须与投标单位名称一致，否则投标标无效）。

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

银行账号：9450 0901 0008 8388 88

本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

17.3. 投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。

17.3.1未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

17.3.2中标人的投标保证金在合同签订并送达采购代理机构存档后五个工作日内退还。

17.4.投标保证金不计息。

18.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的签署和份数

19.1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2.投标文件应按报价文件、资信及商务文件、技术文件顺序编制并装订成一册，投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”规定，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

19.3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.4.投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

19.5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人（或授权委托人）签字或盖印鉴章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

20.投标文件的包封、递交、修改和撤回

20.1.投标文件的包封。

20.1.1投标文件正副本全部密封在一个内包封的投标文件袋（盒、箱），其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用文件袋（盒、箱）密封，然后将这两个文件袋（盒、箱）一并装入一个外包封的投标文件袋（盒、箱）中并加以密封，在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

20.1.2未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝接收，由此造成的后果由投标人承担。

20.2. 投标文件的递交

20.2.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表规定的截止时间。

20.2.2投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理。

20.3．投标文件的修改或撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求盖章和密封。

20.4．在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，招标采购单位应当拒收。

21.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书的；

（4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货期、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

21.2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

21.3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

21.4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

22.开标准备

采购代理机构将在须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

23.开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（4）由招标人代表和监督人员检查投标人的资格证件（包括法定代表人身份证明原件（企业法定代表人参加投标会时检查）或委托代理投标相关证明（附法定代表人身份证明的授权委托书原件、委托代理人身份证原件，委托代理人参加投标会时检查）、投标保证金转账（电汇）底单原件（电子转账的底单原件可采用彩色打印加盖转账单位公章）、加盖单位公章的基本户开户许可证复印件，不能提供或提供不齐全的投标无效。

（5）投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

（6）唱标；

（7）采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

（8）开标会议结束。

24.错误修正

24.1.开标时，投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

24.2.修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作废标处理。

24.3.修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

（1）若修正后的最终投标报价小于开标时的开标一览表文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）若修正后的最终投标报价大于开标时的开标一览表文字报价，则签订合同时以开标时的开标一览表文字报价为准，同时按比例修正相应项目的单价或总价。

- 五、评标

25.组建评标委员会

本项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

26.评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27.评标程序

27.1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

27.2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

28.澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖公章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

29.评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

30.评标原则和评标办法

30.1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

30.2.评标办法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

31.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

32.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人确认，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.中标供应商确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。

34.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

35.投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

36.采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37.采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

- 七、签订合同

38.合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

39.履约保证金

39.1中标人须于签订合同前按本须知前附表规定的金额直接缴入指定账户。否则,不予签订合同。

39.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

39.3履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，由中标人向采购单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），采购单位在收到合格材料后5个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。

39.4在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由中标人自负。

40.签订合同

40.1投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

40.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

40.3如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

40.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

41.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 八、其他事项

42.代理服务费

42.1项目的代理服务费由中标人向采购代理机构支付。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。

42.2代理服务收费标准：

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；2、本项目代理服务费按本项目采购代理服务费按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格［2002］1980号）以及国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)规定的费率标准（货物类）下浮20%收向中标人收取。

4.3本项目的开、评标会议发生的各项评审费用由中标供应商领取《中标通知书》时一次性向采购代理机构支付。

附件1：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）       提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | (按招标采购文件、投标响应文件及验收方案等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  | 采购单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转帐日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到采购单位财务部办理履约保证金退付事宜。

## 第四章  评标办法及评分标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人以上单数构成，其中招标人代表 1人，专家 4人。

评标专家分工：分技术、经济类。其中，招标人代表参加技术类1人、经济类0人；技术类专家2人、经济类专家2人。经济类专家评审内容：“价格”、“政策功能”；技术类专家评审内容：“技术性能”、“企业综合实力”。

评标专家确定方式：随机抽取。

(二)评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标文件进行评分。

二、评标方法

综合评分法

（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分30分、技术性能分37分、企业综合实力分30分、政策功能分3分。

（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）

（一）对通过资格性和符合性审查进入详评的投标文件，采用综合评分法评分。

| 序号 | 评分因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | 价格分 （30分） | 1、评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 2、政策性扣除计算方法。 供应商符合小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。供应商既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受响应最后报价一次性8%的扣除，不重复享受政策。 注：政策性扣除计算方法 （1）依照《关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）之规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件： ①本企业符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））。 ②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，本项所称货物不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。 注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业，磋商价格不予扣除。 （2）依照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件： ①监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 ②监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）或财政部门出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。 （3）依照财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当符合同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责。 3、在评标过程中，评委委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标人的投标价的，有理由怀疑其投标报价可能低于其成本的，可要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该投标人以低于成本价投标，作投标无效处理。 4、以进入综合评分环节的满足招标文件要求且最低的报价金额为基准价，基准价报价得分为30分。 价格分计算公式： 某投标人价格分=满足招标文件要求且最低的报价金额/某投标人投标报价金额×30分 |
| 2 | 技术性能分 (37分) | - 设备性能分 (10分) | 1、基本分（满分10分） 能完全满足或优于招标文件要求的，得10分；不能响应或负偏离的，标注“▲”要求的，扣1分/项；其他要求扣0.5分/项，最低扣至0分。 招标文件要求提供证明材，应提供足以证明的技术支持资料（可以是产品彩页或说明书（体现技术参数）或提供相应的检测报告复印件）。 |
|  |  | - 性能演示分 (27分) | 1、电器安装设备现场演示分（满分12分） 由评委根据“电器安装设备”的演示效果、性能等因素确定档次（详见附表1：电器安装设备现场演示清单）进行逐一演示评定，满分12分；不演示不得分。 一档：（4分），附表1演示清单内参数全部演示成功，但演示效果一般，情况包括但不限于出现卡顿现象、功能不贴合实际应用和功能设计不人性化。 二档：（8分），附表1演示清单内参数全部演示成功，且演示效果较好，情况包括但不限于设备运行良好，功能较贴合实际应用，功能使用足够人性化； 三档：（12分），附表1演示清单内参数全部演示成功，演示效果优秀，情况包括但不限于设备运行流畅，功能完全贴合实际应用，功能便捷且人性化； 注：无法提供现场演示或附表1演示清单内参数有1项（含）及以上未能成功演示的，演示分为零分； 2、物联网教学套件视频演示分（满分10分） 现场演示（一）（1分）：根据使用手机或PC机现场演示在无需携带硬件情况下，基于互联网云平台能够实时显示可视化网络拓扑图显示，实时显示节点数据变化或者视频视频演示，优的得1分，良的得0.5分，差或未提供演示的不得分。 现场演示（二）（1分）：根据使用手机或PC机现场演示在无需携带硬件情况下演示基于互联网云平台展示视频抓拍图片曲线显示或者视频视频演示；优的得1分，良的得0.5分，差或未提供演示的不得分。 现场演示（三）（2分）：根据使用手机或PC机现场演示基于互联网云平台，通过LabView软件进行曲线展示传感器的实时数据显示或者视频视频演示；优的得2分，良的得1 分，差或未提供演示的不得分。 现场演示（四）（6分）：提供课程资源，实验指导书：《单片机与嵌入式》、《传感器应用技术》、《物联网识别技术》、《传感器微操作系统》、《物联网无线通信技术》、《无线传感网协议》、《Linux操作系统》、《物联网智能网关》、《Android应用技术》、《Web应用技术》、《物联网中间件》、《物联网综合实训》，现场提供指导书；每本 0.5 分。本项满分6分 3、物联网应用实训平台系列套件视频演示分（满分3分） 现场演示（一）（1分）：根据现场演示在无需携带硬件情况下，基于互联网云平台能够实时显示可视化网络拓扑图显示，实时显示节点数据变化，优的得1分，良的得0.5分，差或未提供演示的不得分。 现场演示（二）（1分）：根据现场演示在无需携带硬件情况下演示基于互联网云平台展示视频抓拍图片曲线显示；优的得1分，良的得0.5分，差或未提供演示的不得分。 现场演示（三）（1分）：根据现场演示基于互联网云平台，通过LabView软件进行曲线展示传感器的实时数据显示；优的得1分，良的得0.5 分，差或未提供演示的不得分。 4、电子技术应用专业内涵建设视频演示分（满分2分） 现场演示《移动物联自主学习平台》的功能要求进视频演示，满足招标要求的，得2分，不能完全实现和不演示不得分。 |
| 3 | 企业综合实力分 (30分) | 财务状况 （2分） | 根据各响应供应商提供的由会计师事务所出具的2017年至2019年财务审计报告，提供得2分，不提供不得分。 【提供会计师事务所出具的年度财务审计报告复印件，并加盖响应供应商公章为准】 |
|  |  | 企业信用 （2分） | 根据响应供应商具有的企业信用证书情况进行评分： （1）获得“信用等级证书3A级”的得1分，不提供不得分。 （2）获得“守合同重信用企业”的得1分，不提供不得分。 （提供证书复印件并加盖投标人公章编入投标文件） |
|  |  | 企业资质 （5分） | 1、投标人具有有效的ISO9001（质量管理体系认证证书），得1分；不提供不得分 2、投标人具有有效的ISO14001（环境管理体系认证证书），得1分；不提供不得分 3、投标人具有有效的ISO18001（职业健康安全管理体系认证证书），得1分；不提供不得分 4、投标人具有知识产权管理体系认证证书，得1分；不提供不得分 5、投标人获得“省级及以上高新技术企业”的得1分，不提供不得分 备注：提供以上证书（证明材料）复印件并加盖单位公章。 |
|  |  | 技术团队实力 （8分） | 投标人具有参加过省级或国家级教育信息化相关研究课题经验进行综合评审。课题或子课题是省级或国家级的，每个得2分，满分8分。 备注：须提供课题立项文件复印件加盖公章作为评审依据，否则不得分。 |
|  |  | 企业实力 （4分） | 1、投标人企业实力：具有安全生产许可证得1分，建筑业企业资质证书得1分，本项满分2分； 2、投标人研发实力：具有省级及以上研究中心证明的，提供一个得0.5分，本项满分2分，不提供得0分（提供证书复印件加盖投标人公章编入投标文件） |
|  |  | 同类业绩(3分） | 投标人2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来教育行业项目业绩，单个项目合同金额不小于100万，每提供一个项目业绩得1分，本项满分3分。不提供不得分。 需提供合同关键页复印件（应包括封面页、服务内容页、双方签字盖章页）、中标通知书、验收报告、发票复印件（合同项下任意发票证明）并加盖单位公章。 |
|  |  | 售后服务能力（6分） | 对投标人的售后服务方案进行评价，包括：售后服务响应机制、技术支持方式、技术培训服务方案等。 1、售后服务方案优于用户需求要求，得6分； 2、售后服务方案完全满足用户需求要求，得3分； 3、售后服务方案不能完全满足用户需求要求，得0分。 |
| 4 | 政策功能分(节能、环保)（3分） |  | （1）投标产品中有列入《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]18号）》的得1分，（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章）； （2）投标产品中有列入《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]19号）》中“非政府采购强制产品”的得1分，提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章）。 （3）采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上（含）的加1分。 备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。 |
| 总得分=1+2+3+4 |  |  |  |

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序(得分相同时，以投标报价由低到高排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列)并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

附表1：电器安装设备现场演示清单：

评委根据投标电器安装设备的现场演示效果、性能等因素确定投标货物样品档次，并在相应档次内独立打分（评审依据包括但不限于：演示的流畅度，界面设计美观程度，功能与实际应用贴合程度，功能设计的人性化程度等），本项满分为12分。

| 序号 | 演示内容 | 演示效果满足（√） | 演示效果不满足（×） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、配置教师电源管理控制器： 1）、教师可以控制学生实验台的总电源、直流稳压、恒流源、信号源、交流电源； 2）、采用无线控制：不需要实验室布线、可移动式控制终端；无线传输距离：>20米； 3)、采用工业触摸屏控制：工业触摸屏；尺寸：大于等于7寸；分辨率：大于等于65536色； 4)、教师可以控制学生台的总电源的启停，也可解除控制； 5)、教师可以控制学生台的直流稳压电源的输出电压（0-30V，液晶显示输出大小可控）恒流源(0-5A可控)。也可解除控制； 6）、教师可以控制学生台的信号源(频率1-2M可控，输出大小波形选择可控)、交流电源等。也可解除控制； 7）、教师可以控制学生台的交流电源（0-30V输出大小可控）等，也可解除控制； |  |  |  |
| 2 | 二、智能电参数测试仪： 1、除测量交直流电压、电流外，还支持计量功能（包括功率、功率因数、频率等数据）；支持交流宽频（0-2MHz）真有效值测试； 2、数据存储功能，每个表头数据可以保存10组且断电不清除。 3、工业触摸屏操作显示：尺寸：7英寸； 4、通讯方式：无线通讯。教师计算机或者手机平板APP监控功能:教师可选择监控、调取任意学生台的实时数据，方便实验室管理； 5、密码登陆管理，可修改学生台地址。支持真有效值测量：真有效值测量频率范围：10HZ-2MHZ。 6、数模双显功能：同时用数字和模拟两种方式显示，点击自动显示放大等功能 |  |  |  |
| 3 | 三、无线故障考核： 1、以电脑为上位机，与智能考核设备相结合，组成触摸屏无线考核网络。 2、答题器触摸屏：工业触摸屏，显示方式：7寸以上TFT LCD，65536色；输出方式：光藕隔离继电器输出； 3、计算机可以监控1-64台智能考核台，每台可设置30个以上故障点。 4、可设置编辑8张以上试卷，每张试卷10道题，每道题既可以单个故障，也可以两个故障。 5、具有发卷、收卷功能。发卷可以全班同时发卷，也可以分组发卷，使不同的组、不同的实验台使用不同的试卷考试，防止作弊。 6、具有刷卡开机功能，使用IC卡刷卡开机。 7、正版智能无线考核系统，要求具有完全自主知识产权，提供国家级证明文件。 8、可以同时设置单个故障或双故障。 9、可以设置随机故障（连教师师也不知道故障代码，保证考核不受人为因素干扰） 10、具有学生信息导入功能（可以将EXCEL文件里的学生信息导入考核系统，减少教师输入学生信息的工作量）可以生成学生个人成绩单。可以对学生信息进行输入、统计、分析。 11、设有进入系统密码，进入系统后能够修改密码、具有打印功能 12、既可联网方式用教师机电脑进行故障设置，又可脱离联网进行单机故障设置考核，使用教师身份进入即可设置故障。 |  |  |  |
| 4 | 四、整室配套电路智能检测系统： 1、能够代替老师进行自动检测出一个电子、电气、电路、线路的故障情况，并指示出障所在的位置。只需按一个按键就能做到，做到了一键式线路故障检测的功能 2、可作为学生实训的考核标准，全自动化断别，减少人为因素，做到公平公正的成绩考核 3、最多可以检测的电气线路系统节点数量：〉150个节点。可以监测出电气线路的故障类型；断路故障、短路故障。 4、故障的接线表示方式：错误的红色动态闪烁提示，正确的绿色显示，直观且具有人性化。具有故障复位功能。具有接线规则表下发功能。接线规则表可以导入，导出，打印。具有自定义接线规则表功能，可以保存、修改、清零、复位。具有自定义接线表故障检测功能。 |  |  |  |
| 5 | 五、辅助教学软件： 电工仿真软件:系统包括电工维修仿真软件教师管理工具、电工维修仿真软件学生考核平台以及电工维修仿真软件。 |  |  |  |
| 累计 |  |  |  |  |

## 第五章  合同主要条款格式

政府采购合同书

合同名称：

项目编号：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同书 （格式）

合同名称：广西桂东机电工程学校电子技术应用示范特色专业及实训基地建设项目

合同编号：

甲方：广西桂东机电工程学校（采购人）

乙方： 　　　　　　　　　　　　　　（中标供应商）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同基本条款；

⑵ 投标人提交的报价函、投标报价表和售后服务承诺等全部投标文件；

⑶ 招标项目采购需求；

⑷ 中标通知书；

⑸ 甲、乙双方商定经贺州市政府采购管理办公室确认后的补充协议。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见《招标项目采购需求》中名称                                    数量　　　　　所列内容以及《合同基本条款》。

4、合同金额

根据中标通知书的中标内容，合同的总金额为（大写）：　　　　　　 （￥　　　）人民币。

5、付款条件：

项目分设备类（货物清单一）与服务类（货物清单二）两部分执行付款，付款前，乙方须提供相应价款的正规的税务发票，甲方收到发票后才予支付，付款方式如下：

全部货物、服务经验收合格且乙方提供合格发票后，甲方在15个工作日办理付款手续，但在付款前乙方需向采购人支付货款总额的5%作为质量保证金，质保期满后，如无质量及售后服务问题由乙方提出申请，甲方在5个工作日内办理退还手续，将全额质保金退还乙方（不计利息）

6、交货时间

本合同货物的交货时间在合同的基本条款中有明确规定。即     年    月    日前交清。

7、验收办法

本合同验收办法在合同的基本条款中有明确规定。

8、交货地点及数量

在　　　　　　　　　　　　 ，分 　 次，共  　（台/套）交清。

9、合同生效及其它

本合同一式六份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲乙双方各执二份，贺州市公共资源交易中心执一份，贺州市政府采购管理办公室执一份。合同签订起七日内送上述单位备案。

甲方名称及公章：                        乙方名称及公章：

法定代表人                              法定代表人：

或委托代理人：                          或委托代理人：

邮政编码：                              邮政编码：

地    址：                              地    址：

联系电话：                              联系电话：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

合同签订时间：

合同签订地点：

合同基本条款

一、说明

1.1合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则,并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

1.3政府采购合同以书面方式签订。

二、货物条款

2.1甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货安装竣工日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

三、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供安装使用货物配套件所属装置等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

四、质量保证

4.1乙方应按招标文件及投标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《项目需求和说明》中要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，按以下第三种办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

4.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在《项目需求和说明》要求的时间内到达甲方现场。

4.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决，并负责赔偿。

五、验  收

5.1乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.2验收标准：

（1）验收小组组成：采购单位及相关单位，如需技术支持，可在专家库中随机抽取两名专家参与验收。

（2）中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为验收小组收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交验收小组。

（3）验收小组对中标供应商所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，造成的一切后果由中标供应商承担。

（4）验收小组发现货物有其他非故意的损坏或质量问题的中标供应商应立即予以更换，不得拒绝和延误，产生的损失由中标供应商负责。如供应商拒绝或延误的，采购单位可解除与中标供应商签订的合同，并按合同要求追究违约责任。

（5）验收小组应在货到指定地点之日起5个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时中标供应商或中标供应商委托代理方必须在现场。

（6）验收小组不按规定验收的，由相关部门追究责任。

5.4乙方负责设备保险、装卸、安装、调试及通过相关部门检测验收，并承担相应费用。

5.5在验收合格前的所有风险和责任均由乙方承担。

六、货物包装、发运及运输

6.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

6.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

6.3乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

6.4货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

6.5货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

七、交货期及交货方式

7.1交货时间：按《项目需求和说明》规定时间。

7.2交货方式：现场免费安装调试验收。

7.3交货地点：按《项目需求和说明》规定地点交货。

八、付款方式

8.1  本合同以人民币付款。

8.2  付款方式：见合同书。

8.3  付款方式：转帐。

九、违约责任

9.1甲方无正当理由拒收、拒付货物款的，甲方向乙方支付合同总额5%的违约金；

9.2乙方所交的货物品种、规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收，并要求乙方按招标文件和验收意见负责整改，产生的所有费用由乙方自行承担；同时，乙方向甲方支付合同总额5%的违约金；

9.3乙方逾期交付使用时，每逾期1日乙方向甲方支付合同总额3‰的滞纳金。逾期交货超过10天后，甲方有权决定是否继续履行合同；如解除合同，乙方必须退还甲方已支付的所有款项，且乙方应按合同总额5%向甲方支付违约金；

9.4因质量问题延迟交货时，按逾期交货9.3处理。

9.5若经催告拒不进行整改或经整改后仍不符合验收标准的，甲方有权单方解除合同，解除合同按9.3执行。

9.6其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

十、不可抗力事件处理

10.1在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、仲   裁

11.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，直接向贺州市八步区人民法院起诉。

十二、合同生效及其它

12.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

12.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经贺州市政府采购管理办公室确认后作为主合同不可分割的一部分。

合 同 附 件

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 第六章　投标文件格式

（封面格式）

正/副 本

××××××（投标人名称）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人：                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：

日期：         年     月     日

目  录

第一部分：报价文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（单独封装，格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

第二部分：资信及商务文件部分

（1）投标保证金提交凭证及基本账户开户许可证复印件（基本存款账户信息凭条）；

（2）商务响应表（格式见附件）；

（3）法定代表人身份证明（格式见附件)及法定代表人有效身份证正反面复印件；

（4）投标截止之日前一年内投标人任意三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；新建企业按实际月份递交；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟）。

（5）投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；

（6）有效的税务登记证复印件；（已经取得“三证合一”的，不须提供）

（7）法定代表人授权委托书(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

（8）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价），如有则提供。

（9）投标人认为可以证明其能力的其他材料；

（10）投标人情况介绍。

第三部分：技术文件

（1）设备配置清单（均不含报价）；

（2）技术响应表；

（3）售后服务方案

（4）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

第一部分  报价文件

1.投标函格式：

投 标 函

致：                 （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：                 ），签字代表     （全名）经正式授权并代表投标人____（投标人名称、地址。如为联合体的，则联合体成员名称、地址）提交投标文件（包括报价文件、资信/商务文件、技术文件）投标文件正本壹份，副本伍份；开标一览表贰份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：            邮编：            电话：

传真：             投标人代表姓名              职务：

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

被授权人签字:___________ 日期:_____年___月___日

开标一览表

招标编号：

投标人名称：                                              单位：元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1、投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。如投标人为联合体的，则联合体各成员共同在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

5、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人名称（盖章）：                    日期：    年   月   日

- 资信及商务文件

1.投标保证金提交凭证及基本账户开户许可证复印件（基本存款账户信息凭条）

2.商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货时间及地点 | 交货期: ； 地点： 。 |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人可根据需求延展此表

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：                          日  期：

3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件：

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

4.投标截止之日前一年内投标人任意三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；新建企业按实际月份递交；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟）。

5.投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；

6.有效的税务登记证复印件（副本）（已经取得“三证合一”的，不须提供）

7.法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证正反面复印件格式：

法定代表人授权委托书

致：         （招标采购单位名称） ：

我          （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

8.类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）

9.投标人认为可以证明其能力的其他材料；

10. 投标人情况介绍；

第三部分  技术文件

1.设备配置清单格式：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、以上配置清单中“货物名称、品牌、规格型号、单位数量、产地”必须与“开标一览表”相对应一致，否则做废标处理。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：                     日  期：

2.技术响应表格式：

| 项号 | 货物名称或 技术条款 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… | …… |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：                          日 期：

3.售后服务方案（格式自拟）

4.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）