南宁品正建设咨询有限责任公司

公开招标文件

# 项 目 编 号：WZZC2020-G1-03418-001-NNPZ

项 目 名 称：梧州市人民检察院办公楼82.5千瓦分布式光伏电站招标（重）

采 购 单 位：梧州市人民检察院

采购代理机构：南宁品正建设咨询有限责任公司

2020年9月

目    录

第一章  公开招标公告	1

第二章  招标项目采购需求	3

第三章  投标人须知	10

第四章  政府采购合同（格式）	26

第五章  评标办法	31

第六章　投标文件格式	34

# 梧州市人民检察院办公楼82.5千瓦分布式光伏电站招标（重）

# 公开招标公告

项目概况

梧州市人民检察院办公楼82.5千瓦分布式光伏电站招标（重）项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2020年10月21日09时30分前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：WZZC2020-G1-03418-001-NNPZ

项目名称：梧州市人民检察院办公楼82.5千瓦分布式光伏电站招标（重）

预算金额：人民币大写壹佰壹拾叁万零玖佰伍拾捌元整（¥1130958.00元）

最高限价：同预算金额

合同履行期限：自签订合同之日起30个工作日内完成安装并通过验收

投标要求：本项目不接受联合体投标

采购需求：采购分布式光伏电站设备一批，具体内容详见货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 货物技术参数及性能（配置）要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 | （如需进一步了解详细内容，详见招标文件货物需求一览表。） | 220块 |
| 2 | 铝合金阳光棚结构 |  | 426.8㎡ |
| 3 | 逆变器1 |  | 1台 |

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）等政府采购相关政策；优先采购节能产品、环境标志产品等要求；扶持少数民族地区政策；促进广西工业产品产销对接实施细则。

3.本项目的特定资格要求：具备本次服务采购经营范围的生产厂家或供应商，并具有承建光伏发电项目实施能力及配套健全的发电、输送电服务体系；

4.本项目不接受未按要求获取本招标文件的供应商参与投标；

5.根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人为失信被执行人（以投标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）的不能参与招投标活动。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之时起至2020年10月14日18时00分止。

方式：登陆政府采购云平台（www.zcygov.cn）免费下载获取招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年10月21日09时30分

开标时间：2020年10月21日09时30分后

地点：梧州市公共资源交易中心8楼（地址：梧州市长洲区三龙大道红岭大厦政府服务中心，开标室安排请按现场电子屏信息提示），逾期送达或未密封的文件将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金金额：人民币大写壹万元整（¥10000.00元）。

投标人应于投标截止时间前（以到账时间为准）将投标保证金从对公账户通过转账或电汇方式缴纳至我司指定账户（开户名称：南宁品正建设咨询有限责任公司梧州营业部、开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州河东支行、银行账号：4505 0164 8652 0000 0033、备注“项目编号+投标保证金”）。

2、本项目的信息发布媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、广西壮族自治区公共资源交易中心网、梧州市公共资源交易中心网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：梧州市人民检察院

地址：梧州市长洲区红岭路22号

联系方式：覃小姐，0774-2813518

2.采购代理机构信息

名 称：南宁品正建设咨询有限责任公司

地　址：梧州市新兴二路119号西堤新苑小区5号楼地层

联系方式：0774-3894488

3.项目联系方式

项目联系人：吴毅

电　话：0774-3894488

采 购 人：梧州市人民检察院

采购代理机构：南宁品正建设咨询有限责任公司                                          2020年9月30日

## 第二章 招标项目采购需求

- 项目概述

1、本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2、小型和微型企业产品的价格给予 6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5、项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

6、采购清单中的品牌型号如注明为参考品牌型号的，则仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代。标明的专有技术、专利产品、特定品牌的字样只起说明作用，任何与其同等的技术均应被认为符合招标文件要求，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

7、采购清单中已注明为参考品牌型号的货物及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写报价表和技术要求响应表。

8、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在报价表中将其标配参数详细列明，否则该报价无效。

9、投标人必须自行为其提供的产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目采购过程中被侵权问题提出异议。

10、标记“★”是指“项目采购需求”中实质性要求，实质性条款不允许负偏离，否则投标无效。其他参数要求作为评分标准依据。

11、本项目核心产品为第“1”项光伏组件（根据“中华人民共和国财政部 第87号令 第三十一条”，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。）。

二、货物需求一览表

| 序 号 | 货物名称 | 数 量 | 单位 | 参考型号规格或配置技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 | 220 | 块 | 电性能参数 1、标称功率：375Wp（0%~+3%） 2、开路电压：47.8V 3、短路电流：9.77A ★4、最大功率点电压：40.2V 5、最大功率电流：9.33A 6、组件效率-η：19.33% 7、NOCT（℃）：45℃（±2℃） 8、电流温度系数： 0.06%/℃ 9、电压温度系数： -0.30%/℃ 10、功率温度系数：-0.39%/℃ 11、工作温度： -40℃至+85℃ 12、正面最大静态负载：5400Pa 13、背面最大静态负载：2400Pa 机械参数 ★1、尺寸：1956×992×40mm(L×W×H) 2、重量：23KG ★3、玻璃厚度：3.2mm 4、背板：白色 5、边框：阳极氧化铝合金 6、电池片类型：单晶 7、接线盒：防护等级IP67 8、线缆长度：1200mm 9、线缆截面积：4.0mm² 10、连接器：MC4兼容 |
| 2 | 铝合金阳光棚结构 | 426.8 | ㎡ | 铝合金型材、支架、结构性防水系统 阳光棚： ★1、铝合金型材，6005-T5材质 ★2、立柱：100×100×3mm,主梁：175×100×2.2mm，水槽厚度：2.0mm ,水槽宽度下端82mm，上端153mm，高度106mm。满足阳光棚的基本要求，并且符合光伏组件的安装要求。 3、整体美观，抗风能力达12级以上。 ★4、具备相关技术： 纵向水槽、支架装置和光伏建筑一体化屋面； 一种光伏建筑及光伏建筑一体化排水支撑结构；一种水槽连接件、光伏建筑一体化排水结构及光伏建筑。 |
| 3 | 逆变器1 | 1 | 台 | 输入（直流） ★最大输入电压：1100V； ★最小输入电压/启动电压：200V/250V； 额定输入电压：585V； MPPT电压范围：200~1000V； 满载MPPT电压范围：550~850V； 每路MPPT最大输入组串数：2； 每路最大输入电流 ：13A； 最大输入电流：130A(5×26A)； MPPT 数量：5； 输入端子最大允许电流 ：30A； 最大直流短路电流：200A（5X40A）； 输出（交流） ★额定输出功率：50000W ； ★最大输出功率：55000W ； ★最大输出视在功率：55000VA ； ★最大输出电流：83.6A； 额定电网电压：3 / N / PE，220 / 380V； 电网电压范围：312~528V ； 额定电网频率 / 电网频率范围：50Hz / 45~55Hz，60Hz / 55~65Hz ； 总电流波形畸变率：<3%（额定功率） ； 直流分量：<0.5% In ； 功率因数：>0.99（额定功率下） ； 功率因数可调范围：0.8超前~0.8滞后 ； 馈电相数/输出相数：3 / 3； 效率 ★最大效率：98.70% ； 中国效率：98.30%； 保护 直流反接保护：具备 ； 交流短路保护：具备 ； 漏电流保护：具备 ； 电网监控：具备 ； 直流开关：具备 ； 组串检测：具备 ； 孤岛保护：具备 ； 夜间SVG功能：具备 ； PID修复：可选 ； 浪涌保护：直流二级/交流二级； 通用参数 ★尺寸（宽×高×深）：782×645×310mm； 重量：62kg； 隔离方式 ：无变压器 ； 防护等级：IP66 ； 夜间损耗：≤2 W ； 工作温度范围：- 30~+60℃（>45℃降额） ； 工作湿度范围（无冷凝）：0~100% ； 冷却方式：智能强制风冷 ； 最大工作海拔：4000m（>3000m降额） ； 显示：LED，蓝牙+APP ； 通讯：RS485 / GPRS（选配）/ 4G（选配）/ WiFi（选配） ； 直流端子类型：MC4 ； 交流端子类型：OT / DT端子（最大70 mm²）； 符合标：IEC62109- 1，IEC62109- 2，IEC61727，IEC62116，NB/T32004- 2018。 |
| 4 | 逆变器2 | 1 | 台 | 输入（直流） ★最大输入电压：1100V； ★最小输入电压/启动电压：250V ； 额定输入电压：200V ； MPPT电压范围：585V ； 满载MPPT电压范围：200~1000V ； 每路MPPT最大输入组串数：2 ； 每路最大输入电流：(4 / 4) ； 最大输入电流：66A（33A / 33A） ； MPPT 数量：15A ； 输入端子最大允许电流：120A（60A / 60A）； 最大直流短路电流：1100V ； 输出（交流） ★额定输出功率：36000W ； ★最大输出功率：36000W ； ★最大输出视在功率：36000VA ； ★最大输出电流：53.5A ； 额定电网电压：3 / N / PE，230 / 400V ； 电网电压范围：310~480V ； 额定电网频率 / 电网频率范围：50Hz / 60Hz ； 总电流波形畸变率：45~55Hz / 55~65Hz ； 直流分量：<3%（额定功率） ； 功率因数：<0.5% In ； 功率因数可调范围：>0.99@满功率 ； 馈电相数/输出相数：0.8超前~0.8滞后 ； 效率 ★最大效率：98.60% ； 中国效率：98.00%； 保护 孤岛保护：具备 ； 低电压穿越：无 ； 直流反接保护：具备 ； 交流短路保护：具备 ； 漏电流保护：具备 ； 接地故障监测：具备 ； 电网监控：具备 ； 直流开关：具备 ； 直流熔丝：具备 ； 组串检测：具备 ； PID修复功能：可选 ； 浪涌保护：具备； 通用参数 ★尺寸（宽×高×深）：525×740×240mm； 重量：49kg； 隔离方式：无变压器 ； 防护等级：IP66 ； ★夜间损耗：<2W ； 工作温度范围：- 25~+60℃（>45℃降额） ； 工作湿度范围（无冷凝）：0~100%，无冷凝 ； 冷却方式：智能强制风冷 ； 最大工作海拔：5000m＞（3000m降额） ； 显示：液晶 ； 通讯：RS485 / GPRS ； 直流端子类型：MC4（最大6mm²） ； 交流端子类型：螺丝压接端子（最大50mm²）； 符合标：IEC62109- 1，IEC62109- 2，IEC61727，IEC62116，IEC62103，EN 61000- 6- 3。 |
| 5 | 并网柜 | 1 | 套 | 并网柜设备含一台汇流箱，一台计量箱： 1、输入输出中路数：二进一出 2、输入输出电压：三相四线，380V 3、塑壳断路器：4P/380V，63A， 2个 4、防雷模块：4P/380V/40KA，1个 5、防护等级：IP54 6、安装方式：壁挂式 7、外壳材质：≧1.5mm,不锈钢板 |
| 6 | 交流线缆 | 80 | 米 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*70+1*50 |
| 7 | 直流线缆 | 650 | 米 | 4mm光伏专用线缆 |
| 8 | 防潮防火装饰板 | 50 | 件 | 2440mm*197mm*15mm |
| 9 | 吊机费 | 1 | 项 | 60米 |
| 10 | 钢管脚手架 | 426.8 | ㎡ | 满堂钢管脚手架、防护网 |
| 11 | 调试费 | 1 | 项 | 调试 |
| 12 | 并网接入费用 | 1 | 项 | 电缆、设备等 |

三、商务条件

1、投标人的报价应包含设备、运费、安装调试、售后服务、人员培训、税金及其它等所有费用的总和。

2、签订合同时间:发出中标通知书后25个工作日内前往采购人指定地点签约。

3、交付使用时间：自签订合同之日起30个工作日内完成安装、调试工作。

4、交货地点：采购人指定地点。

5、售后服务响应：供应商须到采购人指定地点提供免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供免费的现场操作及维护培训。

6、质保期：整机系统包括部件和人工的保修期为安装验收合格之日起一年。

7、付款方式：本项目无预付款，甲乙双方签订合同后，供应商应将中标的全部产品货物送达采购人指定地点，并列出货物清单，由采购人核对招标文件、响应文件及货物清单等进行全面检查验收，验收通过后，采购人先支付合同价款的30%；安装调试完毕经采购人及当地用电部门验收合格后，采购人支付至合同价款的95%，余下5%作为质保金；质保期满后经检查无质量问题后则将尾款付清（不计利息）。

8、验收方式：符合相关验收标准，如验收过程中，采购单位发现存在不符相关标准的，投标人应无条件置换、安装、调试至验收合格。

9、验收要求：甲乙双方签订合同后，乙方需在规定时间内提供并将全部货物运送至采购人指定地点，采购人全面检测货物质量及技术参数是否符合采购要求，包括货物数量、外包装是否符合合同及采购要求。如发现外包装破损和货物外观损坏，由中标人调换；中标人送达的货物如经全面检测验收不合格，须马上调配或更换，如在采购人规定时限内未能及时提供，采购人有权终止合同并对中标人作出处罚；中标人所投产品必须满足招标文件货物需求一览表中技术参数及性能配置的要求，如需要由第三方进行检测，产生的检测费由中标人负责；如果初步测试后，中标人所投产品不能满足招标文件要求的，采购人可不予验收，并报梧州市政府采购监督管理部门进行处理，由此引发的所有损失由中标人负责，同时按国家相关法律法规规定进行处罚。

10、设备如出现故障问题，中标人应在接到用户通知后在1小时内响应，2小时内上门服务，3小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在3小时内提供同档次的备用机（需在售后服务承诺书中作出承诺）。

11、中标人应保证所供产品是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格的要求。

12、中标人须按国家有关规定实行“三包”，免费送货上门。

13、应满足“采购内容及要求”中约定的其他要求。

第三章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：梧州市人民检察院办公楼82.5千瓦分布式光伏电站招标（重） 项目编号：WZZC2020-G1-03418-001-NNPZ 招标预算：人民币大写壹佰壹拾叁万零玖佰伍拾捌元整（¥1130958.00元） |
| 2 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、代理服务费收费标准： （1）招标代理服务收费根据国家计委价格【2002】1980号文件文件与桂价费[2011]55号文的规定收费标准执行。根据服务项目计价依据中的相关文件，最终支付按“货物类”标准收费的100%计取。招标代理服务费约定为中标人支付。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费。招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 （2）服务费款项，请现金现缴（或转账电汇转入下列银行帐户），否则不予发放中标通知书。 单 位：南宁品正建设咨询有限责任公司梧州营业部 开户行：中国建设银行股份有限公司梧州河东支行 帐 号：45001648652050701389 |
| 3 | 投标保证金：人民币大写壹万元整（¥10000.00元）。 1、投标人应于投标截止时间前（以到账时间为准）将投标保证金从银行对公账户通过转账或电汇等方式缴纳至我司指定账户（开户名称：南宁品正建设咨询有限责任公司梧州营业部、开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州河东支行、银行账号：4505 0164 8652 0000 0033、注明“项目编号+投标保证金”字样）。2、投标保证金币种应与投标报价币种相同。3、投标保证金缴纳后无需开具收据，但必须在投标截止时间前到达指定账号，其到账时间以银行确认的到账时间为准。4、未按以上要求缴纳投标保证金的投标文件，将作无效投标文件处理。5、如使用由银行、金融机构、担保机构等出具的保函，请在投标文件中提供其复印件，并在开标当天提供其原件进行备查。 |
| 4 | 答疑与澄清： 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有招标文件的收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 质疑与投诉： - 供应商认为招标文件、招标采购过程、中标结果等使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；采购代理机构联系人信息：吴先生，0774-3894488，接收质疑函的地址：梧州市长洲区新兴二路119号西堤新苑小区5号楼地层。 - （2）权益受到损害之日是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （3）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （4）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监管部门投诉（梧州市政府采购监督管理办公室，联系电话：0774-3866434）。 （5）供应商提出质疑、投诉应当遵守中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，且采用书面形式。质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述采购文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。本项目接收的质疑函的形式以及质疑联系部门及联系方式见竞标人须知第七点其他事项。 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。” |
| 5 | 项目信息发布媒体： 中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、广西公共资源交易服务平台、梧州市公共资源交易中心网。 |
| 6 | 投标文件组成：开标一览表 壹 份，投标文件正本各 壹 份、副本各 肆 份。 投标文件组成和装订要求：开标一览表必须密封并单独提交（用小信封封装，格式见第六章）；投标文件部分密封装订（含资格部分、报价部分、商务技术部分合并装订成册）正本1份，副本4份，封面注明“正本”或“副本”。开标一览表及投标文件的外包装封面上均应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。 |
| 7 | 投标文件递交截止时间：2020 年10月21日上午09:30分前（提前30分钟接收投标文件） 投标文件递交地点：梧州市三龙大道红岭大厦（梧州高中西侧）8楼 |
| 8 | 开标时间：2020年10月21日上午09:30分后 开标地点：梧州市三龙大道红岭大厦（梧州高中西侧）8楼 |
| 9 | 评分标准：综合评分法 评标委员会组成：本项目评标委员由采购方代表、技术和经济等方面的专家不少于5人组成。其中，专家评委不少于成员总数的三分之二。 |
| 10 | 投标保证金退还（不计息）均以转账形式退回到投标人银行账户： 1、除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发布后五个工作日内，未中标人提供保证金提交凭证和本单位开户银行及账号后，以转账方式退还投标保证金。 2、中标人的投标保证金在合同签订并送达采购代理机构存档后五个工作日内，以转账方式退还。 |
| 11 | 履约保证金金额：中标金额的5%。 履约保证金递交方式：转账或电汇形式递交至采购人指定账户中（账号信息另附）。 退还： ①若采用银行转账、电汇或网上支付形式的，中标人按合同履约完毕的，履约保证金如数退还（不计利息）。如中标人不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式及时通知，否则由此产生的后果由中标供应商自负。 ②采用采用金融机构、担保机构出具的保函形式的，履约保函在中标人按合同约定交货验收合格后，由供应商向履约保证金收取单位提供《履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收书》，履约保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内解除履约保函。 备注： （1）履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 （2）采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后25个工作日内联系采购人进行签约。 |
| 13 | 采购资金来源：财政预算资金 |
| 14 | 付款方式：见合同要求 |
| 15 | 投标有效期：自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 17 | 投标人资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）等政府采购相关政策；优先采购节能产品、环境标志产品等要求；扶持少数民族地区政策；促进广西工业产品产销对接实施细则。 3.本项目的特定资格要求：具备独立法人资格的生产厂家或供应商，并具有承建光伏发电项目实施能力及配套健全的发电、输送电服务体系； 4.本项目不接受未按要求获取本招标文件的供应商参与投标； 5.根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人为失信被执行人（以投标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）的不能参与招投标活动。 |
| 18 | 投标人的法定代表人或其委托代理人必须签到出席截标会并提交以下资料及原件接受核查，否则响应无效。 （1）法定代表人身份证复印件； （2）法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件（如委托代理人参加投标时提供）； （3）投标保证金银行转款单原件或加盖公章的复印件； （4）投标人营业执照复印件并加盖公章； 注：以上证件资料必须提供，未按要求单独提供或者提供不齐全的视为投标无效，其投标文件不予启封将于开标会结束后退还。身份证原件及投标保证金银行转款单原件于开标会议结束后退回。 |

一、总  则

1.适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.“招标采购单位”系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

2.3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7.“★”系指实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书原件。

5.投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

6.本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包

7.1.本项目不允许转包。

7.2.本项目不可以分包。

8.特别说明：

8.1.多家投标人参加投标，如其中两家或两家以上投标人的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个投标人认定。

8.2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

8.3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.质疑和投诉

9.1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；采购代理机构联系人信息：吴先生，0774-3894488，接收质疑函的地址：梧州市长洲区新兴二路119号西堤新苑小区5号楼地层。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

10.招标文件的构成。

（1）公开招标公告；

（2）招标项目采购需求；

（3）投标人须知；

（4）政府采购合同（格式）；

（5）评标办法；

（6）投标文件格式。

11.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改

12.1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在须知前附表规定的时间前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人（请进入梧州市政府采购系统原下载招标文件处自行下载）。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

12.2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

12.4、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

投标文件由资格部分、报价部分、商务技术部分三部分组成。

13.1 开标一览表组成：开标一览表在开标前密封并单独提交，具体的外包封格式、内包封格式和一览表内容格式见第六章（必须提供）。

13.2.资格部分【第（1）-（10）项为必须提供，且按要求签字盖章，否则作投标无效处理（第4项为委托代理人参加投标活动时提供）。】：

（1）投标声明书（格式见第六章）；

（2）投标保证金声明（格式见第六章）；

（3）法定代表人身份证（正反面）复印件；

（4）法定代表人授权委托书及被授权人身份证（正反面）（委托时提供，复印件）；

（5）提供有效、清晰的营业执照副本（如未实行“三证合一”营业执照的还须提供组织机构代码证副本、税务登记证副本），事业单位须提供事业单位法人证书，复印件；

（6）2020年内投标人任意一个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟）。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件；

（7）2020年内投标人任意一个月依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟）。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

（8）投标人2018年度有效财务报表，新成立单位按自身情况提供近期季度或月度财务报表，若投标人是其他自然人的，则可以提供银行出具的资信证明，复印件；

（9）投标人参加政府采购活动前3年内无重大违法记录声明函（格式见第六章）；

（10）信用记录网站查询结果声明函（格式见第六章）。

13.3.报价部分【第（1）、（2）项为必须提供，且按要求签字盖章，否则作投标无效处理】：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人符合政府采购政策价格扣除或加分条件证明材料（如中小型企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关声明文件，格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

13.4.商务技术部分【第（1）-（4）项为必须提供，且按要求签字盖章，否则作投标无效处理。其他资料如有请提供】：

（1）设备配置清单（不含报价）（格式见第六章）；

（2）商务响应表（格式见第六章）；

（3）技术要求偏离表（格式见第六章）；

（4）须提供货物在生产地区（出厂后）或投标项目所在地参加了财产保险的有效证明文件，复印件（要求提供为本项目核心货物购买财产保险的证明，且仍在有效保险期内，需提供完整保单内容，并能够清晰清楚证明保单内容、保价内容、保价双方信息等信息，原件备查）；

（5）技术、服务方案（格式自拟）；

（6）服务承诺书（格式自拟）；

（7）投标人关于本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（格式自拟）；

（8）类似案例成功的业绩（提供投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件，原件备查）；

（9）质量管理和质量保证体系等方面认证证书（复印件，原件备查）；

（10）有关投标人信誉、荣誉证书及获奖资料等，复印件；

（11）投标人需要说明的其他文件和说明；

（12）投标人对本项目的合理化建议和改进措施等。

注：1、法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签名或加盖单位公章（其中，投标声明书必须有法定代表人签名或盖章，法定代表人授权委托书必须有法定代表人签名或盖章及被授权人签名或盖章），否则作投标无效处理。

14.投标文件的语言及计量

14.1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1. 本项目投标采用报价方式。合同价格在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动。投标人在报价时应考虑各方面因素、各种风险和自己的承受能力。本项目设有采购预算价，如果投标人的投标报价超出采购人设定的采购预算价作无效标处理。如果在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于成本价，应当当场要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会将视作该投标人以低于成本报价投标，其投标文件应作投标无效处理。

15.2.1 投标报价包括：其组成部分包括实施本项目所需的所有费用，包含采购、供应、维修、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、调试、培训以及相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

15.2.2投标人应在投标文件中的投标报价明细表上标明，本次投标拟提供服务的单价金额及投标总价，开标后不得更改，投标人对本项目的报价必须是唯一的。

15.3. 投标人应在开标一览表标明总报价。如小写与大写不符的，以大写为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

15.4. 投标人只允许按照招标文件的所有内容要求进行报价，采购人不接受有任何选择的报价。如果投标人所填报的服务内容（或价格）与招标文件相比较有存在漏项的状况且在评标时被接受，则该项服务内容（或价格）将被视为免费提供，项目结算时不得要求采购人对其漏报的服务内容追加费用。

15.5.采购预算价

15.5.1.本项目采购预算价为 113.0958 万元人民币，投标报价高于采购预算价的投标作无效投标处理。

15.5.2.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.5.3.投标人必须就项目全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

16.投标文件的有效期

16.1.投标文件有效期按须知前附表规定的时间，有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2.未中标的投标文件在投标文件有效期内均应保持有效。

16.3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

17.投标保证金

17.1.投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

17.2.投标保证金交纳形式： 转账、电汇、汇票。在投标截止时间前通过电汇、转账（必须为对公帐户）、汇票等非现金形式交至以下帐户并确保到帐，否则视为无效投标保证金。

开户行名称：南宁品正建设咨询有限责任公司梧州营业部

开 户 行：  中国建设银行股份有限公司梧州河东支行

帐      号：45050164865200000033

17.3.1未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

17.3.2中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

17.4.投标保证金不计息。

18.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的签署和份数

19.1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2.投标文件应按报价部分、商务部分、技术部分顺序编制并装订成册，投标文件正本一份，副本 四 份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

19.3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或被授权委托人签署，投标人应写全称。

19.5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人（或被授权委托人）签字或盖印鉴章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

20.投标文件的包封、递交、修改和撤回

20.1.投标文件的包封。

20.1.1《开标一览表》应单独用文件袋（盒、箱）密封并提交，投标文件正副本全部密封在一个投标文件袋（盒、箱），投标文件的密封以投标文件袋（盒、箱）无明显缝隙暴露内里文件且封口处有密封签字（投标人法定代表人或其授权委托人均可，当为法定代表人签字时必须携带法定代表人身份证明及身份证原件以备核验，当为被授权代表签字时必须携带授权委托书原件及被授权代表身份证以备核验）或投标人公章为合格。

20.1.2投标文件的包装封面详见第六章，空格内写明具体内容。

20.1.3未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝接收，由此造成的后果由投标人承担

20.1.4投标人未按本须知要求密封、标记，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

20.2.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表规定的截止时间。

20.2.2投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理。

20.2.3投标文件的递交由投标人被授权代表凭有效证明资料亲自递交，资料不齐或不合格的，该投标文件将被拒绝接收。

20.2.1授权代表为法定代表人的，须出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明材料原件等有效证明资料；

20.2.2授权代表为非法定代表人的，须出示其本人身份证原件、法定代表人授权委托书原件等有效证明资料。

20.3．投标文件的修改或撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购人。投标文件的修改或撤回通知应由法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，单独用文件袋另行封装、密封，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

20.4．在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，招标采购单位应当拒收。

20.5投标人必须在规定时间内将投标文件送到规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理。若遇到投标人过多造成部分投标人在截止时间前已抵达开标现场但未能签到的情况，招标采购单位将按规定在投标截止时间采取封闭递交文件的场地等措施，禁止迟到的投标人进入，投标人递交投标文件的时间应以其进入招标文件规定的递交场所的时间为准。

21.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）未按招标文件要求提交资格证明文件的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权代表签字，或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

21.2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标服务承诺，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达3项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术部分）的文字表述内容差错相同二处以上的；

21.3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标人未就项目的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

21.4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

22.开标准备

采购代理机构将在须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

23.开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

（4）投标人或当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

（5）唱标，经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。；

（6）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

（7）开标会议结束。

（8）投标人不足3家时，除采购任务取消情形外，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定报主管部门批准后将该项目改为其它方式进行采购，或重新招标。

- 五、评标

- 24.组建评标委员会

本项目的评标委员会由采购人代表和有关技术等方面的专家组成，成员人数不少于5人组成。其中，技术、生态等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

25.评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

26.评标程序

26.1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

26.2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

27.澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.错误修正

28.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

28.2修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作废标处理。

28.3修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

（1）若修正后的最终投标报价小于开标时的开标一览表文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）若修正后的最终投标报价大于开标时的开标一览表文字报价，则签订合同时以开标时的开标一览表文字报价为准，同时按比例修正相应项目的单价或总价。

29.评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

30.评标原则和评标办法

30.1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

30.2.评标办法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

31.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

32.采购代理机构在评标结束后5个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选投标人顺序确定中标投标人。

33.中标投标人确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。

34.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标投标人发出中标通知书。

35.投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

36.采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

37.采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

- 七、签订合同

38.合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

39.履约保证金

39.1中标人须于签订合同前按本须知前附表规定的金额直接缴入采购人指定账户。否则，不予签订合同。

39.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

39.3履约保证金在中标人按合同约定完成并验收合格后，由采购人10个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。

39.4在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。

40.签订合同

40.1投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

40.2如中标投标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标投标人违约处理，采购代理机构将没收中标投标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

40.3中标投标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标投标人之后排名第一的中标候选投标人签订采购合同，以此类推。

- 八、其他事项

41.招标代理服务费

41.1本项目的招标代理服务费按桂价费【2011】55号文件（货物类）规定收取。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费。

41.2招标代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

41.3采购代理机构的银行账户（注：本账户为交纳招标代理服务费专用）：

单  位：南宁品正建设咨询有限责任公司梧州营业部

开户行：中国建设银行股份有限公司梧州河东支行

帐  号：45001648652050701389

第四章《政府采购合同》（格式）

合同名称：

合同编号：

甲方（需方）：                                   （采购人）

乙方（供方）：                                   （中标人）

根据《中华人民共和国合同法》规定，甲乙双方经协商，一致同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同基本条款

⑵ 投标人提交的投标文件

⑶ 货物需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

⑷ 中标通知书

⑸ 甲、乙双方商定的补充协议

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见“货物需求一览表”及应答文件中所列内容和“合同基本条款”。

4、合同金额

根据成交通知书的成交内容，合同的总金额为（人民币大写）：              元整（￥           元）。

5、付款方式

付款方式：本项目无预付款，甲乙双方签订合同后，供应商应将中标的全部产品货物送达采购人指定地点，并列出货物清单，由采购人核对招标文件、响应文件及货物清单等进行全面检查验收，验收通过后，采购人先支付合同价款的30%；安装调试完毕经采购人及当地用电部门验收合格后，采购人支付至合同价款的95%，余下5%作为质保金；质保期满后经检查无质量问题后则将尾款付清（不计利息）。

6、交货时间和验收办法

本合同货物的交货时间和验收办法在合同的基本条款中有明确规定。即     年   月   日前交清。

7、交货地点及数量

在                            ，共            交清。

8、质量标准：按招标文件中技术规格响应表中之有关数据。

9、供方对质量负责的条件及期限：（1）所供货物必须是原厂家货物，符合国家质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。（2）开箱合格率达到100%。（3）供需双方签署验收证书后，货物才视为接受，并开始计算保修期，保修期按采购要求或投标文件承诺（以时间长的为准），在保修期内，供方按生产厂家的保修规定进行保修，并按投标书说明的保修条件进行维修。

10、包装标准、包装物的供应与回收：产品包装须适合长途运输及合理的多次搬动。产品的包装物，由供方负责供应。可以多次使用的包装物，应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行。产品的包装费用，由供方负担。

11、随带的必备品、配件、工具、数量及供应办法：按供方投标文件承诺执行。

12、合理损耗标准及计算方法：按国家有关规定执行。

13、交（提）货方式、地点：（1）交货方式：供方送货。（2）交货地点：需方指定地点。

14、运输方式及到达站（港）和费用负担：（1）运输方式：火车或汽车。（2）费用负担：供方负责。

15、检验标准与方法：甲乙双方签订合同后，乙方需在规定时间内提供并将全部货物运送至采购人指定地点，采购人全面检测货物质量及技术参数是否符合采购要求，包括货物数量、外包装是否符合合同及采购要求。如发现外包装破损和货物外观损坏，由中标人调换；中标人送达的货物如经全面检测验收不合格，须马上调配或更换，如在采购人规定时限内未能及时提供，采购人有权终止合同并对中标人作出处罚；中标人所投产品必须满足招标文件货物需求一览表中技术参数及性能配置的要求，如需要由第三方进行检测，产生的检测费由中标人负责；如果初步测试后，中标人所投产品不能满足招标文件要求的，采购人可不予验收，并报梧州市政府采购监督管理部门进行处理，由此引发的所有损失由中标人负责，同时按国家相关法律法规规定进行处罚。

16、成套设备的安装、调试与培训：由供方承担。

17、售后服务：按供方投标书承诺的售后服务执行。

18、本合同解除的条件：按合同基本条款第12条执行。

19、违约责任： 按合同基本条款第11条执行。

20、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列方式解决：

（1）提交合同履行地仲裁机构仲裁委员会仲裁；

（2）依法向合同履行地人民法院起诉。

21、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。本合同一式陆份，甲乙双方各执两份，梧州市政府采购监督管理办公室执一份，采购代理机构执一份。

22、其他约定事项：合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为本合同不可分割的一部分。

合同基本条款

一   说   明

1.1合同条款是指买方（以下简称甲方）和成交投标人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则,并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

二   货物条款

2.1甲、乙双方应将采购文件、投标文件及评标小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

三   技术资料

3.1乙方应在交货时按采购文件规定向甲方提供所采购货物、质量检验证明书、随配附件等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

四   专利权

4.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

五   包装要求

5.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单和使用说明书、质量证书、随配附件和工具。

六   质量保证

6.1乙方应按采购文件及投标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

6.2 所采购的货物国家有强制性标准的，投标货物必须符合国家有强制性标准。

6.3乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见货物需求一览表）。在保证期内货物本身发生的质量问题，乙方应在采购文件规定的时间、方式给予处理，采购文件没有规定但国家有明确规定的按国家规定执行。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：乙方须在10天内更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

6.4如在使用过程中发生质量问题，卖方应在接到买方故障通知后即时响应，48小时内解决问题。

6.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

七   验  收

7.1乙方交货前应对产品作全面检查和对验收文件进行整理列出清单，验收文件清单应随货物交甲方。货物到采购单位后，由采购单位先进行数量验收，乙方安装调试后，甲方再进行质量性能验收。

7.2甲方对乙方所交货物依照采购文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

7.3 对需国家相关部门验收合格后方能投入正常使用的产品，乙方应协助甲方完成相关的工作。国家强制检定的设备，乙方必须提供甲方所在地相应管理部门出具的检验合格证书。

7.4甲方应在货到指定地点安装调试合格之日起10个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须在现场。

7.5 验收费用：验收所发生的费用由乙方负责。

八   货物发运及运输

8.1 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

8.2货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

8.3货物在发运手续办理完毕后48小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

九   交货期及交货方式

9.1交货期：按《货物需求一览表》规定时间。

9.2交货方式：现场交货。

9.3交货地点：按《货物需求一览表》规定地点。

十   付款

10.1本合同以人民币付款。

10.2付款方式：本项目无预付款，甲乙双方签订合同后，供应商应将中标的全部产品货物送达采购人指定地点，并列出货物清单，由采购人核对招标文件、响应文件及货物清单等进行全面检查验收，验收通过后，采购人先支付合同价款的30%；安装调试完毕经采购人及当地用电部门验收合格后，采购人支付至合同价款的95%，余下5%作为质保金；质保期满后经检查无质量问题后则将尾款付清（不计利息）。

十一   违约责任

11.1逾期交货或无正当理由拒收的，每天按合同额的1‰支付违约金。

11.2逾期超过5天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

11.3 设备如出现故障问题，乙方应在接到用户通知后在     小时内响应，      小时内上门服务，     小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在    小时内提供同档次的备用机，逾期超过以上任一承诺时间的，由乙方负责赔偿5000/次。

11.4其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

十二   不可抗力事件处理

12.1在合同有效期限内，甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关权威机关证明以后，经双方协商允许延期履行、部分履行、或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三   合同纠纷解决

13.1双方在履行合同中所发生的一切纠纷，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向合同履行地仲裁机构申请仲裁或向法院起诉。

十四   合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

14.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 签订日期： 年 月 日 |  |

采购代理机构：

经办人：

第五章  评标办法

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由有关专家、招标人代表共五人（单数）构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、商务信誉、项目实施方案、人员素质、其他优化措施及后续服务承诺和拟投入项目的人员等五方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭式进行。

（四）本项目评分分数构成：价格分30分，设备参数性能分30分，技术方案及项目实施分18分，售后服务分15分，业绩信誉分6分，政策功能分1分，总分100分。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后两位）：

（1）按照财政部《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（财库[2007]2号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的有效投标报价为评审基准价，其价格分为满分。

（2）根据财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）第五条的规定，对小型和微型企业产品或服务的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格作为评标价参与评审。

即对投标人投标总价中的小型和微型企业产品或服务的价格给予6%的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分投标价格作为评标价计算价格分。[投标人须提供所中小企业声明函（按第六章要求格式填写），否则不予价格扣除]。

（3）按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。（提供证明复印件并加盖公章，原件备查）

投标人所提供的产品为残疾人福利性单位生产的，投标人所提供的产品生产厂家需符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）方可认定为监残疾人福利性单位，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（按第六章要求格式填写）。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）政策性扣除计算方法：投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予6%的扣除，扣除后的报价为评标价，即评标价=投标报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的报价为评标价，即评标价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | （1）评标委员会按照招标文件的规定，将经过修正及价格扣除的最终报价定义为评标价。 （2）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价最低的为评标基准价，评标价等于评标基准价的，其价格分为满分；其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分＝（评标基准价÷投标人评标价）×30%×100 | 30 |
| 2 | 设备参数性能分（30分） | 投标人提供的货物参数完全满足招标文件《采购需求一览表》要求的，得基本分30分。标记“★”是指“项目采购需求”中实质性要求，实质性条款不允许负偏离，否则投标无效，没有标记“★”的参数及功能，有负偏离或漏项的每一项扣3分，最多扣完本项分值。 | 30 |
| 3 | 技术方案及项目实施分（18分） | 一档（0-6.0分）：没有明显技术错误，技术方案较简单可行，系统功能配置基本达到要求；能够提供基础方案，方案整体性、基本满足招标需求；有基本的安装进度计划，有基本的安全控制措施及实施质量控制保证方案的； 二档（6.1-12.0分）：满足一档基础上，技术方案内容齐全、详细，贴合业主实际需求，有完善的安装进度计划；有完善的安全控制措施及实施质量控制方案，包括了系统实施流程表，系统调试，系统测试，设备单体测试报告等内容；系统测试报告完整，提供生产厂商原厂供货保证的； 三档（12.1-18.0分）：满足二档基础上，采用了新型材料、新型工艺的，提供了主要设备安装实施方案；安装调试完毕后能提供完整的检测报告，安装过程中能够保质保量，并能提前完成任务计划的，提供生产厂商原厂供货保证的； | 18 |
| 4 | 售后服务分（15分） | 一档（0-5.0分）：提供了售后服务方案，售后服务承诺书中内容基本包含招标文件需求，有提供设备安装、培训内容，实行“三包”政策。 二档（5.1-10.0分）：在一档基础上，售后服务要求对本项目具有针对性，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，售后服务方案表述清晰、完整，措施有效可行，故障响应时间、到达故障现场时间能满足本次采购规定的时间内完成并注明违约具体金额，故障维护方案、免费技术培训方案较完善。 三档（10.1-15.0分）：在二档基础上，有该项目详细的系统建设的售后服务方案，售后服务流程、应急预案、质量保障，响应时间优于招标文件并注明违约具体金额等；在本省区设有售后服务分支机构，有售后服务工程师；整个方案具备高度的合理性、可行性。（在售后服务方案中提供售后服务机构的营业执照等证明材料及售后工程师近半年内社保缴费证明材料复印件并加盖公章） | 15 |
| 5 | 业绩信誉分（6分） | 2018年1月1日以来至投标截止日期为止，投标人承接过类似太阳能设备安装项目业绩的，提供了合同复印件的，每1项得2分，满分6分。（以上资料均需提供复印件并加盖公章，否则不予计分，原件备查） | 6 |
| 6 | 政策功能分（1分） | （1）投标产品属于财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》有效产品的（需要在投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单并标注出投标产品在品目清单中所属的品目），每有一项得0.25分，本项满分0.5分。 | 0.5 |
|  |  | （2）根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》的规定，货物招标采购评标方法采用综合评分法的，对使用广西工业产品80％以上（含）的投标人得0.5分。 | 0.5 |
| 总得分 |  | 服务商总得分 = 1＋2＋3+4+5+6 | 100 |

三、中标标准及中标候选人推荐原则：

（一）评标委员会应当从通过资格性审查和符合性审查、质量和服务均能满足招标文件全部实质性响应要求的投标人中，按照综合得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。当综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序；当综合得分且投标报价相同的，则依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、售后服务优先原则排序。

（二）采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

（三）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证

明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理（财政部87号令第六十条）。

第六章　投标文件格式

- 1、开标一览表、投标文件外层包装封面及投标文件封面格式

- 1.1开标一览表的外包装封面格式：

开 标 一 览 表

项目名称：

项目编号：

投标人名称（加盖单位公章）：

投标人地址：

开 标 时 启 封

年    月   日

1.2、开标一览表（格式）

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 梧州市人民检察院办公楼82.5千瓦分布式光伏电站招标（重） |  | 1项 |  |
| 投标总报价 |  | 人民币（大写） （小写）￥ 投标货物中，属于小微型企业生产的产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %； 属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %； 属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %； |  |  |
| 供货期 |  | 日 |  |  |
| 投标保证金 |  | 递交方式： 递交金额： |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2、投标人必须按以上格式填写、加盖单位公章并签名，否则，未按要求填写、无签名盖单位公章的，投标无效。

1.3投标文件外层包装封面格式

投  标  文  件

项目名称：

项目编号:

投标人：

地 址：

联系人：

联系电话：

(至         年    月     日     时       分以前不得开封)

1.4.投标文件封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号:

投标人：

地 址：

联系人：

联系电话：

年   月   日

2.投标文件目录

目   录

（一）资格部分

（二）报价部分

（三）商务及技术部分

请按实际提供资料排序

3.投标文件内容格式

（一）（1）投标声明书；

投标声明书

致：                   （采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址

。

我        （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的____                    项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）:                               _

法定代表人或其授权代表（签字）:               _

日期:           年    月    日

- （3）投标保证金声明函

投标保证金声明

我方参加（项目名称及编号）　　　　　　的投标，缴纳投标保证金人民币（大写）    元整（￥       元），若我方中标，同意你方将该投标保证金作后续处理，若不中标，请贵方在退付投标保证金时转入以下对公账户：开户名称：                    ，开户银行：                  ，银行账号：                    。

投标人单位名称：

通讯地址：

联系人（委托代理人）、联系电话（手机）

（粘贴投标保证金缴纳凭证复印件并加盖单位公章）

法定代表人授权委托书

致：                （招标采购单位名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目（项目编号：              ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                   法定代表人签名：

所在部门职务：                                   职  务：

被授权人身份证号码：                             授权人身份证号码：

投标人：                       （盖单位章）

日期：    年    月    日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

- 注：授权代表出席开标会议时，须随身携带本“法定代表人授权委托书”原件一份以及本人身份证原件，以备核查。

（一）（8）投标人参加政府采购活动前3年内无重大违法记录声明函

致：   （采购代理机构名称）

我      （单位名称）在参加（项目名称+项目编号）采购活动前3年内的经营活动中没有重大违法记录（指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

投标人（加盖公章）：

法定代表人（签名）：

日期：

（一）（9）信用记录网站查询结果声明函

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)          （项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站

（www.ccgp.gov.cn）自行查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人（盖章）：

日期：

（二）（1）投标函格式：

投 标 函

致：                           （招标单位）

根据贵方                 项目的招标文件，项目编号                ，正式授权下述签字人         （姓名和职务）代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件中的投标须知、合同条件和其他有关资料要求，我方报价如下：

报价（大写）                   元（￥             ）的总价，承包上述项目，交付使用时间：签订合同日起   工作日内完成安装、调试工作。

2、我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第14条规定的投标有效期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

4、我方承诺在中标后按采购人的要求，对规划设计进行修改至采购人满意为止，并在实施过程中配合采购人对规划设计进行优化、补充、调整；

5、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的全部责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，贵方对我方的投标保证金可被贵方全部没收。

8、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

9、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

10、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及《合同法》的规定，知悉作为投标人的法律责任。

与本项目投标有关的正式通讯地址为：

地址：                      邮政编码：             电话、电报、传真或电传：

开户名称：                 开户银行：              帐号：

法定代表人或委托代理人签名：

投标人名称：（盖公章）

投标日期：

注：未按照本投标函要求填报的投标函将被视为非实质性响应投标，评委有权视为无效投标。

（二）（2） 投标报价明细表格式：

| 项号 | 货物名称 | 数量及单位 ① | 货物品牌、型号规格、 生产厂家及产地 | 技术参数、性能配置 | 单价 （元） ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 铝合金阳光棚结构 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总价（人民币大写）： （￥ 元） 投标货物中，属于小微型企业生产的产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %； 属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %； 属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %； |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

投标报价表

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

投标日期：

投标说明：

1、投标报价应包括货物的所有费用，包含采购、包装、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、装卸、安装、售后服务费用以及相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、投标人必须按以上格式加盖单位公章并签名，否则，无签名、盖单位公章的投标报价表投标无效。

（二）（3）投标人符合政府采购政策价格扣除或加分条件证明材料（如有）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

### 残疾人福利性单位声明函

### 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          （单位）的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法谁承担相应责任。

### 单位名称（盖章）：

日     期：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量及单位 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 # 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（三）（1）

设备配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量单位 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |

备注：

1.以上配置清单中“货物名称、品牌、规格型号、单位数量、产地”必须与“开标一览表”相对应，否则做无效投标处理。

2.如果招标文件的技术参数或功能小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数的实际数值，否则按无效投标处理。

3.本表可扩展。

投标人名称：                      （盖单位章）

法定代表人或委托代理人签字

# 日期：    年   月   日

配置清单：

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 单位 | 技术性能（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

备注：提供项目采购需求一览表中每项设备中的配置要求（如有）系统、备品备件等的技术性能进行描述。

投标人名称：                      （盖单位章）

法定代表人或委托代理人签字

日期：    年   月   日

（2）商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标有效期 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 项目完成时间及地点 | 时间： 地点： |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（公章）:                               _

法定代表人或其授权代表（签字）:               _

日期:           年    月    日

注：投标人应按照“第二章 招标采购需求、 三 商务要求”及招标文件中提及的必要要求填写此表，认为有必要的可以补充。

（三）（3）技术要求偏离表

（说明：请按投标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应招标文件《货物需求一览表》中的要求认真填写本表。无论有无偏离，投标人均应填写此表。如无偏离，则应写“无”；如有偏离，则应对偏离的情况详细填写。否则，作无效投标处理。）

| 按招标文件要求填写 |  |  | 按投标人实际内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称或 技术参数、商务条款等 | 发标要求 | 投标内容描述 | 偏离说明 |
| 1 | （货物名称） | （满足招标文件要求或备注） | （满足招标文件要求或备注） |  |
| ... |  |  |  |  |

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

投标日期：

注：投标人必须诚实、守信，所提供的技术参数必须真实、准确。一旦发现投标人招标文件的技术参数欠缺真实性和准确性，将视作无效投标处理。

附件一：投标保证金退付确认函（格式）

| 投标人申请 | 招标采购项目名称： |
| --- | --- |
|  | 招标采购项目编号： |
|  | 保证金金额：（大写） （小写） |
|  | 我公司对该项目成交结果公告无异议。请将投标保证金退付到以下帐户。 开户名称： 帐 号： 开 户 行： 联系人： 联系电话： 投标人：（盖章） 年 月 日 |
| 备注：1、附银行转帐单复印件（成交人还须附上履约保证金转账凭证或收款收据，复印件）； 2、用浆糊粘贴在左上角，不能用订书机装订。 |  |

# 附件二：政府采购项目合同验收书（格式）

# 根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式 |  |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |
| 验收具体内容 |  | (应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购单位的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |

备注：本报告单一式三份（采购单位1份、中标供应商1份、采购代理机构1份）。