中经国际招标集团有限公司

招标文件

项目名称：医疗设备采购

项目编号：CWZC2020-G1-00846-ZJZB

采购代理机构：中经国际招标集团有限公司

2020年9月

目  录

招标公告	1

第一章  投标人须知及前附表	2

第二章  货物需求一览表	18

第三章  合同书及合同基本条款（格式）	26

第四章  评标方法	28

第五章  投标文件（格式）	31

第六章   附件	46

中经国际招标集团有限公司

医疗设备采购（CWZC2020-G1-00846-ZJZB）

招标公告

项目概况

医疗设备采购 招标项目的潜在投标人应在政采云一站式政府采购云服务平台（https://www.zcygov.cn/）注册或登陆后下载采购文件获取招标文件，并于   2020 年 10 月 14 日  9  点 30   分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：CWZC2020-G1-00846-ZJZB

项目名称：医疗设备采购

预算金额：A分标：211万

B分标：233万

最高限价：A分标：211万

B分标：233万

采购需求：A分标：呼吸机1台、胰岛素泵3台、婴幼儿肺功能测试系统1台、听力测试仪及筛查仪各1台、多头显微镜1台、手动轮转式切片机1台。

B分标：高频电外科手术系统1套、三晶片全高清腹腔镜系统1套。

（本次采购的货物已取得财政部门的书面审核同意可以采购进口产品手续，本项目允许进口产品投标。如需进一步了解详细内容，详见招标文件货物需求一览表。）

合同履行期限：A分标：自签订合同之日起20日内安装完毕交付使用；             B分标：自签订合同之日起20日内安装完毕交付使用；

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

3.本项目的特定资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物及持有《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》的供应商。

## 三、获取招标文件

时间：  2020  年 9 月 23日至    2020 年 9 月 28 日每天上午08:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云一站式政府采购云服务平台（https://www.zcygov.cn/）注册或登陆后下载采购文件。

方式：政采云一站式政府采购云服务平台（https://www.zcygov.cn/）注册或登陆后下载采购文件。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020  年 10 月 14日 9 点  30  分（北京时间）

地点：梧州市公共资源交易中心（地址：梧州市长洲区三龙大道红岭大厦政务服务中心八楼）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：　苍梧县人民医院

地址：　　梧州市龙圩区凤岭街22号

联系方式：　0774-2681829

2.采购代理机构信息

名 称：　中经国际招标集团有限公司

地　址：　梧州市长洲区新兴二路125号梧州日报社8楼

联系方式：　　0774-3819193

3.项目联系方式

项目联系人：梁小姐

电　话：　　0774-3819193

## 第一章  投标人须知及前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：医疗设备采购 项目编号：CWZC2020-G1-00846-ZJZB 采购预算价：A分标： 211万元 B分标： 233万元 |
| 2 | 2.1 | 投标人资格及要求：1．国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物及持有《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》的供应商；2．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；3．本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 10.1 | 投标报价：投标人必须就《货物需求一览表》中所有的货物和服务内容作唯一完整报价。 |
| 4 | 14.1 | 投标有效期：投标截止日期后60天。 |
| 5 | 15.5 | 投标文件份数：一份正本 四份副本 |
| 6 | 16.1 | 1、提交方式：投标保证金以银行转账、电汇、支票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金。 转账支票、电汇投标保证金递交形式： 人民币：A分标： 人民币贰万元整（￥20000 .00） B分标： 人民币贰万元整（￥20000.00） 转账支票、电汇形式的（不接受现金缴交形式）必须注明“投标单位名称（CWZC2020-G1-00846-ZJZB）医疗设备采购（A 或B）分标政府采购投标保证金”字样，（如不注明，查不到账概不负责）采购人将拒绝其投标。（投标截止日之前即2020年10月14 日9时30分前经查实投标保证金没有到账的，其投标将被拒绝。） 投标保证金递交帐户： 开户名称： 苍梧县人民医院 开户银行： 中行苍梧支行 帐 号：6184 5749 6636 - 投标保证金的递交，只接受投标单位基本帐户汇出的款项，退回亦只退回原汇出单位。对非投标单位基本帐户汇出的款项一律不予认可。 3.支票、本票、保函等形式提交保证金在2020年10月14 日上午9时30分前开标会现场提交。 |
| 7 | 18 | 投标文件递交截止时间：2020年10月14日上午9时30分整 投标文件以密封形式递交至：梧州市公共资源交易中心（地址：梧州市长洲区三龙大道红岭大厦政务服务中心八楼） |
| 8 | 20.1 | 开标时间：2020年10 月 14日上午9时30分整截标后 开标地点：梧州市公共资源交易中心（地址：梧州市长洲区三龙大道红岭大厦政务服务中心八楼） 开标顺序：按A分标-B分标分标顺序开标，投标人可以参与一个或二个分标，但不能同时中标。 【注：投标人的法定代表人（需凭法定代表人本人身份证）或其委托代理人（需凭法人授权委托书原件和本人身份证）、购买招标文件发票原件、投标保证金银行转账凭证签到参加开标会并接受验证。】 |
| 9 | 21 | 评标方法：综合评分法（详见第四章评标方法） |
| 10 | 29.1 | 1、履约担保的形式：以银行转账、电汇、支票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。 2、履约担保的金额：小型和微型的企业按中标金额的3%，中型及以上的企业按中标金额的5%（四舍五入到佰位），由中标人在接到通知后5个日历天内按缴款通知书规定的金额递交至苍梧县人民医院账户，电汇或者转帐支票必须注明“投标单位名称”“ CWZC2020-G1-00846-ZJZB 政府采购履约保证金”字样，并到苍梧县人民医院开具到账收据。 开户名称： 苍梧县人民医院 开户银行： 中行苍梧支行 帐 号：6184 5749 6636 支票、本票、保函等形式提交履约保证金成交供应商在自接到成交通知后5个工作日内提交至苍梧县人民医院。 3、履约保证金的退还：签订合同后，从交货验收合格之日起满6个月后，中标人按合同履约的，凭采购人确认的《履约保证金退付确认函》（详见招标文件附件）、“履约保证金收据原件”到苍梧县人民医院办理退还履约保证金手续（不计利息）。 |
| 11 | 30 | 中标服务费：签订合同前，中标供应商须凭“履约保证金收据”领取中标通知书，并向中经国际招标集团有限公司苍梧分公司一次性付清招标代理服务费，其金额按国家发展计划委员会计价格广西壮族自治区物价局《转发国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(桂价费字〔2003〕7号)、《转发国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(桂价费字〔2003〕347号)《招标代理服务收费管理暂行办法》招标收费标准收取。 |
| 12 | 28 | 签订合同：中标人领取中标通知书后，须凭“履约保证金收据”按中标通知书中规定的时间、地点与采购单位签订合同。 |

投标人须知

一、总  则

## 1、适用范围及定义

1.1适用范围：本招标文件仅适用于本次招标中所述项目的货物、服务类政府采购项目。

1.2定义：

1.2.1“采购人” （苍梧县人民医院）系指本次采购项目的业主方或买方。

1.2.2“采购代理机构”系指本次采购项目活动组织方中经国际招标集团有限公司。

1.2.3“投标人”系指按要求至采购代理机构登记并购买招标文件且提交《投标文件》参加采购活动的供应商。在投标阶段称为投标人；在签订和履行合同阶段称为中标供应商。

1.2.4“货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.2.5“服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

1.2.6“投标文件”是指：供应商根据本招标文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

## 2、合格的投标人

2.1合格的投标人应符合投标人须知前附表所规定的资格要求。

2.2符合投标人资格的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

2.3投标联合体：由两个以上的投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标时，须符合第2.1款的要求。（如接受联合体投标时，下同。）

## 3、投标费用

3.1投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标结果如何，采购人（采购代理机构）在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、招标文件

## 4、招标文件的构成

4.1招标文件包括：

招标公告{见2020年9月22 日广西壮族自治区政府采购网、梧州市人民政府网、梧州市政府采购网、广西苍梧县人民政府网、广西公共资源交易服务平台、梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）}；

第一章  投标人须知及前附表

第二章  货物需求一览表

第三章  合同书及合同基本条款（格式）

第四章  评标方法

第五章  投标文件（格式）

第六章  附件

## 5、招标文件的澄清和修改

5.1投标人应认真查阅招标文件中的内容和货物采购要求，如发现内容有误或货物采购要求具有唯一性的，投标人必须在投标截止日期七日前要求澄清。否则，采购代理机构将不予受理。

5.2任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日期七日前的正常工作时间以书面形式（内容包括项目名称及编号、澄清内容、要求澄清的单位名称或姓名、地址、联系电话等，并加盖公章，法定代表人签字）通知采购代理机构，否则，采购代理机构将不予受理，同时认定其他要求澄清的方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.3采购代理机构对已发出的招标文件进行修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间七日前，在广西壮族自治区政府采购网、梧州市人民政府网、梧州市政府采购网、广西苍梧县人民政府网、广西公共资源交易服务平台、梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）上发布更正公告，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分并对其具有约束力。

5.4采购代理机构可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，采购代理机构至少在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，在广西壮族自治区政府采购网、梧州市人民政府网、梧州市政府采购网、广西苍梧县人民政府网、广西公共资源交易服务平台、梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）上发布变更公告。

5.5投标人收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后应填写《收件回执》（格式详见附件1）回复采购代理机构予以确认，否则，由此造成一切后果由投标人承担。

三、投标文件的编制

## 6、投标文件编写注意事项

6.1投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。如果没有按招标文件要求提交投标文件，没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，该投标将被拒绝。

6.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

## 7、投标文件的语言及计量单位

7.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

7.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

## 8、投标文件构成

8.1投标人编写的且在投标文件递交截止时间前递交的投标文件应包括下列内容：（详见第五章要求）

一、开标一览表

二、投标函

三、投标报价表

四、技术规格偏离表

五、投标人资格证明文件

六、货物合格和符合招标文件规定的证明文件

七、投标人基本情况登记表

八、其它材料

8.2投标人必须按投标文件第五章《投标文件格式》要求顺序自编目录及页码装订成册，投标文件装订位置必须封边，不允许使用活页夹、拉杆夹、夹条等可能导致投标文件散落或脱页的装订方式，否则将视为无效投标文件。

## 9、投标文件格式

9.1投标人应按招标文件提供的开标一览表、投标函、投标报价表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

9.2在投标报价表中，投标人应详细标明所提供的货物名称、质量、技术参数、产地、生产厂家、数量及货物所执行的标准及标准号等。

## 10、投标报价

10.1投标报价：投标人在考虑所承诺的优惠、服务方案、经营发生的各项成本费用、利润、税金及其他费用的基础上，报出唯一完整的报价及服务承诺。投标人必须就《货物需求一览表》中所有的货物和服务内容作唯一完整报价。对投标报价具有选择性的投标文件将作为非响应性投标予以拒绝。

10.2投标报价应包含产品（含相关配件、附件、安装材料）价款、运输费、装卸费、安装费、保险费用、税费以及一切技术和售后服务费等费用；如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，投标人不得再向采购人收取任何费用。

10.3投标人应在投标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因投标人原因引起的报价失误，并在评标时被接受，其后果由投标人自负。

10.4投标人在报价表中所填报的货物内容如存在有漏项的情况且在评标时被接受，则将被认定为该遗漏项已包含在报价中，中标供应商在供货时应按文件及最终评标结果的要求完整提供货物，采购人对其漏报的货物不追加任何费用。

## 11、投标货币

11.1投标应以人民币报价。

## 12、投标人资格证明文件

12.1资格证明文件应包含[资格证明文件中注明“必须提供”的文件均必须提供，所有文件须加盖单位公章，如提供不全或未按规定加盖单位公章的将被认定为资格审查不合格而取消其投标资格]：

(1)投标人有效的“营业执照”副本内页（复印件，必须提供）；

(2)投标人有效的《医疗器械经营企业许可证》（复印件，必须提供，同时要加盖单位公章，生产厂家参加投标的，则必须提供《医疗器械生产企业许可证》复印件）；

(3)法定代表人身份证(正、背面)（复印件，必须提供）；

(4)法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证(正、背面)（复印件，委托代理时必须提供，否则被认定为资格审查不合格而取消其投标资格）；

(5）购买招标文件发票、投标保证金银行转账凭证（均为复印件，必须提供）；

(6)投标人提供依法缴纳社保证明或依法免缴社保证明（必须提供）；

(7)投标人提供依法缴纳税收或者依法减免缴纳税费的证明（必须提供）；

（8）投标人提供2019年经审计的财务报告或银行出具的资信证明复印件；2019年12月31日以后成立的企业按实际情况提供月度财务报表。（均为复印件，必须提供）；

（9）投标人提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明原件，必须提供；

（10）投标人提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道诚信证明截图打印件（均为复印件，必须提供）。

(11)投标人自2016年以来获得的由地市级或以上相关行政主管部门颁发的与经营相关的各种荣誉奖项证书、业绩(以提供有合同书或验收证明、中标通知书为准)等（若有，请提供复印件）；

(12)投标人认为有必要提供的声明及文件资料（如公司简介，人员情况等）。

（注：中标供应商与采购单位签订合同前必须向政府采购监督管理部门及采购单位出示以上资格证明文件中（1）～（4）项原件并接受核查，如原件与投标文件中的复印件不相符，其中标资格将被取消。）

12.2如投标人为联合体，则联合体各方俱应按要求提交上述资格证明文件，并遵循以下规定；

(1)两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

(2)以联合体形式参加投标的，联合体各方面均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

(3)联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构（联合体投标时必须提供有效的共同投标协议，否则被认定为资格审查不合格而取消其投标资格）。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。若中标，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

## 13、货物合格和符合招标文件规定的证明文件（注明“必须提供”的文件均必须提供，否则其投标无效）

13.1投标人应在投标文件中提交根据本项目要求的货物生产厂家资质证明文件、证明货物和手续合格性的文件和其实必要的资格审查资料，它们是：

- 投标人应在投标文件中提交所投货物的资质证明文件复印件和其它必要的资格审查资料。如《医疗器械生产企业许可证》（实行生产许可证制度的产品必须提供）、《产品强制标准认证的证书》(实行强制标准认证的产品必须提供)、《医疗器械注册证》（附注册登记表，实行注册证制度的产品必须提供）、产品质量检验证（由生产厂家提供，均为复印件）（如有，请提供原件或复印件）；

- 进口产品生产厂家授权委托书及售后服务承诺书（必须提供，请提供原件或复印件）；

(3)产品彩页、使用说明书等技术资料及产品自2015年以来获得的荣誉证书（如有，请提供原件或复印件）。

## 14、投标的有效期

14.1投标有效期：投标文件从投标截止日期后60天内有效。（注：投标保证金有效期应比投标文件有效期延长25日。）

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。投标人可同意或不同意延长投标有效期，不同意延长投标有效期的投标人，其投标保证金将在原投标有效期满后5个工作日内予以退还，不计利息；同意延长投标有效期的投标人不能要求对原投标文件（经评标委员会确认有效且没有超出投标文件的范围或改变投标的实质内容的澄清或说明作为投标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的投标有效期内遵循本投标文件，在延长的投标有效期满之前继续具有约束力。

## 15、投标文件书写及签名、盖章要求

15.1投标文件必须用不褪色的墨水书写或打印。

15.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签字和加盖单位公章，否则其投标无效。

15.3字迹潦草、表达不清或未按要求填写的投标文件可能将被认定为无效的投标。

15.4投标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和盖单位公章，否则其投标无效。

15.5投标文件的份数：正本一份，副本四份。密封包装，并在每份文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

## 16、投标保证金

16.1 投标保证金的递交：投标人必须按投标人须知前附表第6项的要求递交投标保证金。

16.2投标人须将投标保证金银行转账凭证复印件按要求放入投标文件中，需凭投标保证金银行转账凭证或支票、本票、保函参加开标会。

16.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.4对未按招标文件要求缴纳投标保证金的，将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

16.5投标保证金的退付：招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

16.6有下列情形之一时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标供应商未能在规定期限内：

①根据本须知第28条规定签订合同；

②根据本须知第29条规定提交履约保证金。

四、投标文件的递交

## 17、投标文件的密封与标记

17.1投标人应将投标文件正、副本分别装订成册，A、B分标单独密封包装。在每个文本封面上标明“投标文件正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、投标人名称等内容。

17.2投标人应将投标文件（正本一份，副本四份）一并装入投标文件袋中，加以密封；并在封口处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

17.3投标文件袋上应写明：

(1) 采购代理机构：中经国际招标集团有限公司

(2) 项目名称：

(3) 项目编号：

(4) 投标单位：

(5) 注    明“        年      月      日      时      分前不得拆封”

（说明：以上注明所指日期及时间是指本次招标规定的开标日期及时间）

17.4投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有签字或盖章为合格。

17.5投标人在递交投标文件时，未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由投标人自负。

## 18、投标截止时间、地点

18.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间，即 2020年 10月 14日上午9时30分整。

18.2投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表第7项规定地点，即梧州市公共资源交易中心开标厅（地址：梧州市长洲区三龙大道红岭大厦政务服务中心八楼），超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理。

## 19、投标文件的修改及撤回

19.1投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件可以进行补充、修改或撤回，投标人对所递交的补充、修改或撤回需向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2投标文件的修改和撤回通知应按本须知第17条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

19.3在投标截止日期后，投标人不得对其投标做任何修改。

19.4在投标截止日期后的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其全部投标保证金将被没收。

五、开标与评标

## 20、开标

20.1本采购代理机构将在投标人须知前附表第8项规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（需凭法定代表人本人身份证）或其委托代理人（需凭法人授权委托书原件和本人身份证）签到参加开标会并接受验证。

20.2开标程序：

（1）由采购代理机构主持开标会，并宣读开标程序。

（2）介绍参加开标会的人员名单；

（3）政府采购管理监督部门和招标人、投标人代表交叉检验投标文件的密封完整性并签字确认；

（4）投标文件的启封及初步检查。采购代理机构工作人员启封密封有效的投标文件，监督人员和采购单位代表检验参加开标会的各投标单位法定代表人或委托代理人的证件(并核查原件)；检验各投标单位是否按招标文件要求提交了投标保证金。【注：投标人未按要求提交相关证件资料进行核查的，其投标将被拒绝。】

（5）唱标及勘误。由采购代理机构工作人员随机拆封密封完好的投标文件，宣读各投标文件《开标一览表》中的投标人名称、投标报价、交货期、投标保证金缴纳情况、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。唱标结束后，参加开标会的投标人的法定代表人或其委托代理人必须在开标(唱标)记录上签字确认，否则视为自动放弃投标。

（6）宣布评标期间的有关注意事项；

（7）开标会议结束。

20.3未宣读的投标报价和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

20.4如遇以下情形之一的，采购单位按政府采购法的有关规定报苍梧县政府采购管理办公室申批同意后，可转为竞争性谈判采购方式进行采购。

(1)投标截止时间后参加投标的投标人不足三家的；

(2)唱标后投标人投标报价均超出采购预算价的。

20.4.1如出现以上第(1)种情形，不再进行现场唱标，截标后进入竞争性谈判采购程序；如出现以上第(2)种情形，唱标勘误后不再公布采购预算价，并进入竞争性谈判采购程序。

20.4.2如转为竞争性谈判采购方式的，投标人的重新报价不能超过上一次投标报价，否则作无效投标处理。

## 21、评标

21.1本采购代理机构根据招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会将由采购人代表和有关专家五人以上（含五人）的单数组成，其中专家不少于成员总数的三分之二。

21.2评标的方式。本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。评标小组决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找其他的外部证据。

21.3评标程序

评标按以下程序进行：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

(1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定对投标文件的资质证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。它所涉及到的主要文件和内容为招标文件投标须知第12条所述的资格证明文件内容和签章的合格性、合法性等。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

(2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标供应商合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。没有对招标文件作出实质性响应的投标文件将不进行评审，其投标将被拒绝。

(3)投标人凡有下列情况之一的，将被视为未能通过资格和符合性审查，从而不进入下一阶段评审。

① 投标文件未按本须知第8条、第15条、第17条规定进行签署、盖章、装订、密封的；

② 未按本须知第12条、第13条规定提交必须提供且有效的证明文件的；

③ 未按本须知第12.1条、第15条规定应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

④ 未按有关要求提交足额投标保证金的；

⑤ 投标有效期不满足招标文件要求的；

⑥ 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

⑦ 投标人提交多个可选择性报价的；

⑧ 投标内容与采购内容及要求存在重大偏离或保留的（如严重背离货物采购需求、合同协议要求等）

⑨ 通过对“技术参数要求”内容的修改以达到满足技术要求的；投标文件技术和商务参数偏离表没有按要求表述的或与项目要求（或彩页技术参数）表述不一致却没有提供相关依据说明的；

⑩ 投标文件中提供虚假或失实资料的；

不符合有关法律、法规和招标文件中规定的其他实质性条款。

2）投标文件的澄清、算术性修正。

(1)评标时，对投标文件中含义不明确的、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。

(2)投标人的澄清、说明或者补正应采用书面形式(须由法定代表人或其委托代理人的签名或盖公章)，在评标委员会规定的时间内予以澄清。该澄清说明或者补正作为投标文件的组成部分，但不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

(3)投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

① 投标文件中《开标一览表》的投标报价与《投标报价表》不一致的，以《开标一览表》为准。

② 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

④ 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

⑤ 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

⑥ 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，在投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人拒绝确认，不接受修正后的价格或报价，则其投标文件将不予评审，其投标将被拒绝，采购人有权没收其投标保证金。

3）评审结论。根据投标人商务、技术性和评审结果，确定投标人的响应程度以及对投标文件进行算术性修正后，作出是否同意进入下一评标程序的结论。本项目是以政府采购预算价A分标：2110000元；B分标：2330000元为最高限价，当投标人的投标报价超出政府采购预算价时，且采购人不能支付的，评标委员会对其投标文件将不予以评审。

4）比较与评价。本招标项目采用的评标方法为综合评分法（具体见第四章）。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格且完成算术性修正的投标人进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标委员会对投标人的评分以其所投标货物的性能与价格相结合，以综合评价为主，质量优先、价格合理，不保证最低报价中标。

5）推荐中标候选供应商名单。评标委员会根据评分办法的中标标准及中标候选供应商推荐原则推荐中标候选供应商名单。

6）编写评标报告。评标委员会在评标工作完成后，向采购人提交书面评标报告。

## 22、评标会纪律

22.1评标过程的保密性。评标委员会成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

22.2投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其中标资格被取消。

## 23、无效投标

23.1投标文件如出现下列情况之一，将会在评标中按照无效投标处理。

(1)投标人未按要求提供资格证明文件的；

(2)应交未交投标保证金的；

(3)未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

(4)不具备招标文件中规定资格要求的；

(5)不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质要求的。

## 24、废标

24.1采购项目出现下列情形之一的，采购代理机构将予以废标：

(1)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2)所有投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(3)因重大变故，采购任务取消的；

(4)招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的；

24.2废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有投标人。

六、评标结果

## 25、中标公示

25.1本项目评审工作结束后，采购代理机构将在广西壮族自治区政府采购网、梧州市人民政府网、梧州市政府采购网、广西苍梧县人民政府网、广西公共资源交易服务平台、梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）上公布中标结果。

25.2投标人如对中标结果有异议，可以在中标公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到投标人的书面形式质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

25.3质疑投标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向苍梧县政府采购管理办公室投诉。

## 26、中标通知

26.1中标结果公示期间无投标人提出质疑，采购代理机构将在公示期后向中标供应商发出中标通知书。

26.2中标通知书对招标人和中标供应商具有法律效力。中标通知书发出后，中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。在中标通知书发出到合同签署这段时间里，招标文件和投标文件没有涉及的内容可以进行谈判，招标人和中标供应商均不得采取有碍合同生效或履行的行动。

26.3采购代理机构无义务向落标的投标人解释落标原因和退还投标文件。

## 27、合同授予标准

27.1合同授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同能力，评标结果报告中推荐名次最前的中标候选供应商为中标供应商。

27.2采购人应按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺利确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

27.3若排名第一的中标候选供应商自愿放弃中标候选供应商资格或不能履行合同，则排名第二的为中标候选供应商，依次类推。

## 28、签订合同

- 28.1合同将授予被确定为中标的投标人。

- 28.2中标供应商领取中标通知书后，须凭“履约保证金收据”按中标通知书中规定的时间、地点与采购单位签订合同。中标供应商不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明。

28.3如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构对中标供应商所递交的全部投标保证金将不予退还。

28.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与评标报告中推荐的中标候选供应商中确定的中标供应商签订采购合同，以此类推。

28.5由于中标供应商放弃中标或未按规定签订合同，造成本项目的合同中标价提高（指采购人选择第二中标候选供应商导致中标金额高于违约供应商的中标价），所超出违约供应商的中标价部分由违约供应商承担赔偿责任。

28.6采购合同必须与本招标文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。

## 29、履约保证金

29.1 履约保证金的递交：中标人必须按投标人须知前附表第10项的要求在接到通知后5个日历天内缴纳履约保证金，对未按要求缴纳履约保证金的，不予给予成交通知书及签订合同。逾期则取消其成交资格并没收其投标保证金。

29.2 履约保证金的退还：中标人按合同履约后，按中标人须知前附表第10项的要求到苍梧县人民医院办理退还履约保证金手续（不计利息）。

29.3履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如中标人不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

29.4在履约保证金到期退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知苍梧县人民医院，否则由此产生的后果由中标人自负。

七、其他事项

## 30、中标服务费

30.1中标服务费：签订合同前，中标人须凭“履约保证金收据”领取中标通知书，并向中经国际招标集团有限公司一次性付清招标代理服务费，其金额按国家发展计划委员会计价格广西壮族自治区物价局《转发国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(桂价费字〔2003〕7号)、《转发国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(桂价费字〔2003〕347号)《招标代理服务收费管理暂行办法》招标收费标准收取。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定并没收中标人已提交的全部投标保证金。

30.2代理服务收费标准：

| 服务类型 费 率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×1.1%=1.1万元

合计收费=1.5+1.1=2.6（万元）

## 31、解释权

31.1本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 32、有关事宜

32.1所有与本项目有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：中经国际招标集团有限公司

地址：梧州市长洲区新兴二路125号梧州日报社8楼

联系人：梁小姐   电话：0774-3819193

32.2招标代理机构账户：

开户名称：中经国际招标集团有限公司苍梧分公司

开户银行：广西北部湾梧州市龙圩支行

银行帐号：800108814600010

- 33.特别说明：

- ▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体表决决定。

- 多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

- 同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

- ▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

- ▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- ▲5.出现下列情形之一的，在评审过程中，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；当报价相同时，则由采购人自主选择确定一个参加评审的投标人，其他投标无效：

- （1）提供相同品牌产品的不同投标人参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

- （2）提供核心产品品牌均相同的不同投标人参加非单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。核心产品的名称应当在招标文件中载明。

- ▲6.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

- ▲7.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ▲8.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- ▲9.在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

- （2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

- （3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

- （4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- （5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

- ▲10.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

- ▲1.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

- （1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

- （2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

- （3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

- （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- （5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

- （6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

- （7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- ▲12.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

- （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

## 第二章  货物需求一览表

说明：

1、本一览表中的品牌型号如注明为参考品牌型号的，则仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代。标明的专有技术、专利产品、特定品牌的字样只起说明作用，任何与其同等的技术均应被认为符合采购文件要求，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中已注明为参考品牌型号的货物及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写报价表和技术规格偏离表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在报价表中将其标配参数详细列明，否则该报价无效。

4、评标时，如评标委员会发现本一览表参数及性能（配置）要求中含有某一品牌特有的参数或限制性要求的，有权认定不作为主要参数及性能（配置）要求处理。

5、投标人必须自行为其报价产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其报价文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目报价过程中被侵权问题提出异议。

A分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 1台 | 一、 通气模式： 1. 辅助/控制 (A/C) （1） 容量控制（VCV） （2） 压力控制（PCV） 2. 同步间歇强制通气 (SIMV)：容控型SIMV，压控型SIMV 3. 自主呼吸 (SPONT) （1） 压力支持(PSV) （2） 持续气道正压通气(CPAP)，持续气道正压通气+压力支持(CPAP+ PSV) 4. 无创通气 (NIV) 5. ★双水平气道正压通气(Bi-Level或BIPAP)和压力释放通气(APRV) 6. 目标容量保证通气（VV+） （1） VC+：用于A/C和SIMV模式下的强制呼吸，自动调节送气压力，以最小压力保证预设目标潮气量 （2） VS：容量支持，用于SPONT模式下的自主呼吸，自动调节送气压力，以保证预设目标潮气量 二、 参数设置： 呼吸机可以根据病人体重自动设置呼吸机工作参数、报警参数、窒息后备通气参数，方便医生快速操作。 1. ★潮气量：25～2200ml（容控时） 2. 呼吸频率：1～100/min（A/C和SIMV模式） 3. 吸气压力：5～85 cmH2O 4. 支持压力：0～65 cmH2O 5. 呼气末正压：0～40 cmH2O 6. 峰值流速：3～150 L/min 7. 压力触发：1～20 cmH2O 8. 流速触发：0.5～20 L/min 9. 吸气时间：0.2～30s 10. 平台时间：0.0～2.0s 11. 呼气时间：0.2～10.0s 12. 吸呼比：1:299～149:1 13. 氧气浓度：21%～100% 14. 容控时可调流量波形：方波、递减波 15. 压控时可设定呼吸定时光柱条：可选择固定吸气时间、呼气时间或吸呼比 16. 窒息报警时间间隔：10～60s，窒息后备通气双向自动转换 17. 流量加速百分比：1～90%，可避免压力过冲，或加速气体弥散 18. 脱管灵敏度：20～95%，适合于无创通气(鼻、面罩)和无气囊气管插管 19. 呼气灵敏度：1～80%，调节病人在自主呼吸时吸气时间，使病人更感舒适 三、 监测项目： 1. 15”以上中文彩色触摸显示屏，设置与监测界面分屏显示，互不冲突、不覆盖，屏幕可上下左右不同角度转动，方便各个角度观察，显示屏可与主机分离，可上吊塔 2. 具有压力、流速、容量波形，向量环等的监测和实时显示，呼吸波形中吸气、呼气、自主呼吸、吸气暂停以4种不同颜色标记 3. 压力、容量和时间参数，自主呼出潮气量、自主分钟通气量，浅快呼吸指数，Ti/Ttotal等 4. 肺力学参数：肺顺应性、气道阻力、内源性PEEP 四、 其它功能： 1. 吸入、呼出端都有可重复消毒式细菌过滤器, 呼出端还有加热功能，防止交叉感染 2. 智能分级警报系统，能提示报警信息、产生报警的原因并提供故障排除建议 3. 吸气阀：比例电磁阀 4. 呼气阀：电磁式主动呼气阀，在吸气相允许主动性呼气，减少人机对抗 5. 流量传感器：内置高精度晶体热膜式，非外置式，非消耗品, 无需消毒和经常定标 6. 供气方式：非涡轮供气系统，可配压缩机或连接中心供气 7. 具备系统顺应性补偿 8. 具有自动漏气补偿功能，最大可补偿65L/Min； 9. 有后备电源 |
| 2 | 胰岛泵 | 3台 | 1、胰岛素泵控制芯片 ≥4 2、原装进口马达组(Motor) 专利BioPULSE马达，安全电容加DC直流马达包含合金材质齿轮箱,编码器及马达复位开关 3、阻塞传感器有,评估是否有输注阻塞或监测胰岛素剩余用量 4、屏幕显示 1.8寸双屏液晶屏 5、电池 7号电池1节 6、基础率(Basal Profiles) 48段 7、系统要求 原装进口 8、功能相关： （1）背景灯 LED（液晶显示） （2）键盘锁定功能(Botton lock) 有 （3）报警方式：声音和震动 (4) 可回顾至少36次的报警，以及报警的时间和日期,电池报警 5种 （5）药物输注耗材：多种耗材供选择，皮下软针-有快速分离器便于病人检查，运动，洗澡 （6）储药器(Reservoir) 3ml （7）安全检查：每10秒诊断系统自检1次，50多种独立的安全系统程序监视，每天数百万次。 9、精度相关： 1马达位移精确度 误差在正负2%以内， 2胰岛素输注精度（Delivery accuracy） <±5% 3基础率步长最小0.05u/h 4临时基础率为0.5－24H ±1% 可调整 10、大剂量相关： （1）大剂量调节范围：0.1－25U （2）大剂量历史：最多24个 11、防水等级(Water resistant)： IPX-7 |
| 3 | 听力测试仪及筛查仪 | 各1台 | 一听力测试仪 1、设备标准：IEC 601-1, IEC 645-3 2、基于笔记本电脑操作使用，便于保存、整理和分析数据，有数据跟踪系统，包含病人及家长全面（包括风险指标）的资料。 3、USB端口5V直流电，直接插电源使用，方便无麻烦 。 4、测试信号：短声及CE-Chirp 声刺激两种测试信号，新的刺激信号（CE-Chirp），抗干扰能力更强，测试速度更快，结果更可靠。 5、测试模块：筛查模块，刺激信号：CE-Chirp，刺激速率：93次/秒，刺激水平：35dBnHL。 6、显示：自动显示通过或转诊、脑电波、效叠加次数、伪迹水平、听觉诱发电位质量和曲线。 7、阻抗测试指示灯；自动阻抗检测，更有针对性的测试准备，EEG 滤波：125 Hz – 1.25 kHz。 8、采样率：16 kHz。 9、计算方法：快速稳态算法（FSS）。 10、信号质量控制：集成指示器，在软件中的信号质量栏或脑电图中显示。 11、探头：无需贴电极片，集成动态宽频扬声器，可重复使用的不锈钢电极，带有导电胶保护装置。 12、刺激声强度范围：0—70 dB nHL。 13、前置放大器：集成，87 分贝放大 (23000倍)。 14、信号质量控制：红黄绿色指示灯（红色信号低，黄色信号一般，绿色信号好） 15、测试盒:电源：由电脑USB接口提供，电量消耗：最大 400 mA。 16、设备校准：无需每年校准，可根据用户要求。 17、可选配：群组声刺激模块：刺激信号：CE-Chirp/短声，刺激速率：20次/秒。 18、为了保证产品售后服务及质量，投标型号省内装机量不低于20台。 19、无需另配电脑打印机即可将测试结果数据上传电脑保存及A4图文打印，一体化患者数据库，可存储＞100000个测试结果。 20、标准配置： 1.探头2.底座3.测试盒4.便携包5.测试软件6.导电胶7.带有地线的电源8.品牌笔记本电脑。（2G内存、320G硬盘、独立显卡） 二、听力筛查仪 1. 手持式 2. 探头:超轻耐用的金属探头,长度1米，重量仅28克 3. ★独有的耳针设计，防止耵聍堵塞探头 4. 探头接口：HDMI 5. 按键操作:可靠度高，包括设置、变换显示、重新开始、停止均可通过4键完成 6. 操作语言：全中文操作测试界面，简单易学 7. 数据传输及打印: 无线蓝牙传输打印测试结果，主机与打印机通过无线蓝牙连接，3秒钟内可通过远程打印机自动打印出测试结果 8. 可选用专用中文软件实现由电脑显示、存储及打印测试结果 9. 测试结果显示：测试过程、噪音水平、耳内容积、信噪比强度、测试结果等以图形、PASS/REFER的方式在LCD液晶显示屏上实时清晰显示 10. 储存：测试结果可保存在主机内，最多可以保存250个结果 11. 抗干扰能力：具有在环境噪声不超过70dB SPL均可顺利完成测试的超强抗干扰能力，无需专用隔音室 12. 电 源: 3.6 V可充电锂离子电池，单次使用时间达20小时 DPOAE： 频率范围：2-5KHz 刺激声强度：40-70 dB SPL ★测试时间可选：4秒/频点，2秒/频点 麦克风系统噪声：-20dB SPL@2KHz；-13dB SPL@1KHz |
| 4 | 婴幼儿肺功能测试系统 | 1台 | 1、流速传感器： A）0-2周岁婴幼儿专用 （1）传感器为数字化手柄式双向压差式流速传感器 (必须没有裸露在外的气体导管,手柄内-置电路板，采压导管长度＜0.5cm，直接将采集到的气压差转换成电子信号，保证流速传感器的测试的数据精确可靠)，带加热装置，可永久使用，非消耗品，使用寿命长久；气道阻力＜0.05Kpa/L/S at 10 L/S；测量范围：0-1500ml/S；分辨率：1.0ml/S；流速精度：±3％/±4ml/s； （2）容积测定范围：±3000ml（数字积分）；容量分辨率：0.1ml，测量误差：±3％；死腔容积≤1.7ml。 B）2岁以上儿童及成人专用 （1）采用数字化手柄式双向压差式流速传感器(必须没有裸露在外的气体导管,手柄内置电路板，内置采压导管长度＜0.5cm，直接将采集到的气压差转换成电子信号，保证流速传感器的测试的数据精确可靠）为永久性寿命，并且易于拆卸消毒，传感器筛网为金属材质，电加热恒温，使用单位所地区的季节和温度的变化不影响其测试，保证测试数据精确（或可选热线式流速传感器，鉴于其是耗品，选用热线式流速传感器的品牌必须随机配二十只流速传感器；或可选自动定标的密闭滚筒型容量传感器，鉴于其不能彻底清洗消毒，选用此传感器的品牌必须随机配三十只容量传感器）； （2）气道阻力＜0.05Kpa/L/S at 10 L/S；测量范围：0-20L/S；分辨率：≤10ML/S; （3）容积测定方法：数字积分法；测量误差：±3％；分辨率：≤0.5ml/s； （4）流速精度：±2％/±0.2-12L/S； （5）容积测定范围：0-±20L；容量分辨率：0.001L，测量误差：±3％；死腔容积≤0.07L。 2、大气压采样压力传感器：自动感应采样。范围：200-1400kpa；精度≤±0.5％。 3、温度采样传感器：自动感应采样。范围：-2℃至45℃；精度：≤±1％。 4、口腔压力传感器：范围：0-±5Kpa；精度：0.003Kpa±2%；阻断时间：≤±1ms。 三．测试功能： 1、肺通气功能测定： 具有肺通气量、肺泡通气量、用力肺活量、最大通气量、流速容量曲线等所有肺通气功能测定指标，并具有能使儿童等在进行肺功能测定时，容易配合的吹蜡烛、气球等各种生动演示程序，而且还可以同时测定5次，然后能够自动选取测量结果最好的一次。演示程序要求直观、实用。 2、潮气呼吸环的分析（0-14周岁儿童） 具有伪、差识别系统，能自动识别不合格的原始资料，使潮气呼吸环的分析结果更加可靠，而且配备各种专用的婴幼儿呼吸面罩及配件。 四．扩展功能： ★日后必须可以扩展连续频率脉冲振荡法（IOS）气道阻力和无创伤肺顺应性测定，一体化计算机控制支气管激发试验，婴幼儿全身体积描记等。 1、连续频率脉冲振荡法（IOS）气道阻力和无创伤肺顺应性测定（2岁-成人） 通过IOS法测定，气道阻力必须能准确区分大、小气道的阻力，并且无需病人配合，完全无创伤，儿童只需自主呼吸即可测试，而且可以定位阻力产生的部位，相应还提供各种参数和图表以及形象的测试结果的图形表示可能。可对儿童或重症病人进行测试。测量参数有：呼吸总阻抗（Z5）、气道总阻力(R5)、近端（中心）气道阻力(R20)、周边气道弹性阻力(X5)、响应频率(Fres) 、肺顺应性(Clung)等。 2、婴幼儿全身体积描记： 测试功能：（1）体描法气道阻力；2）体描法胸腔气量和肺容量检查（同时获得）；3）流速容量环；4）闭合气量。能够完成从早产儿到90厘米身高的婴幼儿气道阻力、功能残气、呼吸功、潮气呼吸环分析等。 五、软件、硬件要求： 1、具有真正中国人预计值系统软件，可根据需要写入自己本地区的相关预计值，输入病人的性别、体重、身高后可自动产生该病人的预计值。可同时保存十万以上的病人测试资料。 2、系统标定能自动定标，零点校正并对测量结果能够进行自动校正。 3、系统控制部分：计算机CPU2.0G；内存2G；硬件500G；19吋液晶显示器，彩色喷墨打印机；并具有全中文操作系统、病人数据库管理系统、真正中国人预计值与实测值的自动比较功能、中文资料输入、中文报告输出功能。 |
| 5 | 多头显微镜 | 1台、 | 1、观察方式：可作明场观察，可升级荧光、暗场、相差、简易偏光等观察方式。 2、放大倍率：40X-400X。 3、光学系统：齐焦距离≥60mm的无限远光学系统，更长的齐焦距离可保证在呈现高对比度及最小杂光的清晰图像的同时，使得数值孔径更高、工作距离更长；物镜内置多一组色差校正镜片组，在物镜内部即可做到完全的色差校正。 4、显微镜主机内置提供最佳成像照明的“复眼光学透镜”：由蝇眼多透镜组成的网状复眼光学系统，确保从低倍（1X）到高倍（100X），在观察、特别是拍照的时候，可以避免普通单个透镜形成的图象中央亮、四周暗的缺陷，使显微镜在任何放大倍率下都能够清晰地获得图像信息并保持整个视场发光范围内高亮度、均一性，在视野边缘处也可实现均匀明亮的照明，达到完美的数字成像。特别适合病理诊断观察和拍照。 ★5、观察镜筒：防霉型大视野三目镜筒F.O.V. 25mm，三级分光：100:0 / 20：80 / 0：100。 6、目镜：10X/22mm宽视野目镜，双目镜都带视度调节。 ★7、调焦机构：同轴粗微调焦，微调旋钮可左右互换，粗调行程30mm，粗调每转9.33mm，最小微调刻度单位1微米。粗调扭矩可调，带上限位装置。具有重新调焦功能：可以设定锁定载物台的最高位置，防止载物台快速上升时切片意外碰到物镜。 8、物镜转换器：六孔物镜转换器。 9、长工作距离平场消色差物镜： ⑴ 4X（N.A. 0.10, W.D. ≥30.0mm)； ⑵ 10X (N.A. 0.25, W.D. 10.5mm)； ⑶ 20X (N.A. 0.40, W.D. 1.2mm)； ⑷ 40X (N.A. 0.65, W.D. 0.56mm)。 10、载物台：高抗磨损性、超硬防腐层表面载物台，右手低位控制，配有旋转机构以及扭矩调节机构，XY移动行程78mm×54mm，双切片标本夹。载物台XY移动手柄可以上下调整距离（离桌面高度）和调节松紧度，可以被设置成操作者习惯的模式，确保真正意上的单手操作（标本移动和调焦）。 11、定位式载物台手柄设计：载物台控制手柄在载物台移动时总是保持在同一位置，即使观察点需要不断进行切换时，操作者也可以舒适地将手放在桌上。 12、聚光镜：阿贝聚光器N.A. 0.9，聚光镜调焦行程27mm。 13、照明系统：长效高亮度白光LED光源，寿命60000小时，柯勒照明。复眼照明电路提供比传统系统更完善的照明条件。亮度控制旋钮具有预设功能。 14、显微镜机身带有图象拍摄按钮，可以控制本品牌数码成像系统快速照相，眼睛无需离开目镜，只需按下显微镜底座上的图象拍摄按钮即可获取清晰的图像。 15、配备三人共览装置：三人示教，可进行三人同时观测和一起谈论阅片，带LED指针部件，便于示教指示，三个人的观察位置分布合理。 |
| 6 | 手动轮转式切片机 | 1台 | 1、切片厚度：1-60μm 2、修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm 3、手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式 4、水平进样幅度：24mm 5、垂直样品行程：70mm 6、静音样品回缩：40μm 7、手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳 8、二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片 9、个性化的小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向 10、带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本 11、废屑槽可拆卸，具有抗静电功能（选配）和磁力吸附功能，方便清洁废屑 12、具备储物盘功能（选配），方便放置常用工具 13、刀架带有红色护手，确保操作者安全 14、具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长 15、手轮有2个独立的安全锁定系统 16、快速转换样本夹，可单手操作 |
| 售后服务及要求： 1、验收标准：按国家标准进行验收。 2、包装要求和运输方式：出厂原包装，符合环保要求。 3、售后服务方面： 1）按厂家承诺进行； 2）免费送货上门、安装、调试，设备到现场时即上门安装设备；免费培训设备操作人员及维修人员，保证使用人员能正常操作设备的各种功能； 3）交货验收：在采购指定地点进行检验，进口产品验货时必须提供合法有效的产品报关单。 4）由厂家专业的维修人员提供服务，售后服务人员至少三个月定期回访一次以及对设备进行故障排查和维修； 5）具备全国免费400或800保修服务热线，接到故障或维修电话后，2小时内响应，维修工程师24小时内到达现场维护；小故障当日修复，大故障第二自然日修复，如不能修复，免费更换损坏的零部件； 4、质保期：所有设备及配件1年以上质保期。质保期内免费维修、更换损坏的设备及配件，定期保养，终身维护。 5、报价：必须包括设备的所有费用，包含采购、包装、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、装卸、安装、调试、培训、售后服务费用以及相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用； 6、交货期：自签订合同之日起20日内安装完毕交付使用。 7、交货地点：采购单位指定地点。 |  |  |  |

B分标：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频电外科手术系统 | 1套 | 一、技术性能： ★1、具有单、双极高频电刀功能和具有升级氩气刀功能,并能进行水刀/内镜电切（endo-cutIQ）/精细功能/双极切割百克剪/等离子刀/双路电凝（TWIN COAG）等升级； ★2、具备软、硬件升级功能，不断完成功能的扩展； 3、设备能满足医院所有外科（含妇科）的各种开放、腔镜手术； 4、整机微电脑控制，中文操作界面； 5、设备模块化设计，器械能够自动识别，即插即用，操作简单； 6、具有程序存储功能，可存储99组程序； 7、具有NESSY中性电极安全系统； 8、具有功率峰值系统（PPS）支持初始切割； 9、具有自动电切AUTO CUT功能，根据组织变化，功率输出自动调节。 二、技术指标 1、工作站主机： 1.1电切最大输出功率：300W； 1.2电凝最大输出功率：200W； 1.3负极板安全系统：具有中性负极板安全系统； 1.4工作输出：450KHZ以下； 1.5电源电压：100V-120V / 220V-240V +/-10%； 1.6电源频率：50/60HZ； 1.7最大输出时功率：500W/920VA； 1.8接地：提供标准接地装置； 1.9保险丝：T8A/4A； 1.10质量标准：德国CE认证等保证质量； 2.1电切：有单级混切和纯切，双级电切,并有超过四档的效果调节； 2.2电凝：有单极和双极电凝； 3、双极切割器械（开放及腔镜器械） 3.1器械可高温、高压消毒重复使用, 3.2器械四件套设计,如有损坏可独立更换每个配件. 3.4能够完成腔镜下组织的边凝边分离功能。 4.可配合烟雾净化系统使用 1、适用于开放、腔镜手术过程中使用电外科设备所产生烟雾进行抽吸净化； 2、过滤器：对直径≥0.12μm的微粒的过滤效率达到99.9995%以上，有效过滤手术烟雾中碳化组织和细菌、非活性颗粒、活性细胞物质或病毒等有害物质； 3、能够独立使用，或配合电外科设备使用。配合电外科设备使用时，本设备附带的四个传感器可以同时监测4台能量设备的启动与停止并同步启动或停止烟雾净化； 4、主过滤器的滤芯可以连续使用＞35小时； 5、主机抽吸功率≥800L/min； 6、智能手术烟雾净化系统可以1%逐步调节抽吸功率； 7、输入功率 ≥410W； 8、电源保险 230V时T3.15A； 9、存储温湿度要求： 温度-40℃至+70℃，10%≤相对湿度≤95%； 10、系统可连接多款手柄附件，以满足使用不同设备需求； 11、中文触摸操作界面，液晶显示屏；具有工作状况实时监控显示；带续抽延时功能，可以在能量设备停止的工作后继续把管道里的烟雾抽吸完； 12、具有多模式启动选择，至少包括手术烟雾感应自动启动模式、脚踏启动模式、手控启动模式； 13、根据需要抽吸手术烟雾容量和续抽时间能进行个性化设置和调节； 14、高效低噪，整机噪音≤55dB,清洁过滤，循环抽吸。 |
| 2 | 三晶片全高清腹腔镜系统 | 1套 | （一）全高清内窥镜摄像系统 1. 数字高清摄像输出分辨率为最高标准≥1920X1080P像素，逐行扫描技术； 2. 主机包括摄像功能遥控器，以及8GB的USB储存器； 3. 主机具有全高清数据HDMI输出接口≥2个； 4. 一体化内置的USB图像储存接口，可实时储存术中图像，机身一体式的高清图像存储功能必须保证实时全高清图像像素≥1920x1080； ★5. ≥5个USB接口，可外接键盘，打印机，遥控器等； 6. 主机具有HDR光补偿功能，开启此功能可将视觉困难的狭窄暗角的术野亮度提升至正常手术范围相同的亮度效果，且不会造成近处术野的反光; 7. 具有超级色彩对比功能，开启后可将血管及不同组织进行明显的色彩区分，可根据强烈的色彩差异更精细区别血管; 8. 术野画面亮度可调8级可调； 9. 具有2种纤维镜用户模式，分别优化纤维硬镜和纤维软镜图像效果； 10. 主机可连接多种不同三晶片及单晶片摄像头，并可连接电子镜; 11. 自动白平衡，自动光增益，4档细节增强功能; 12. 具有多组可选的预设工作模式满足不同科室手术的要求，预设模式可根据术者喜好更改 13. 具有腹腔镜、宫腔镜、胸腔镜、关节镜、ENT、电子镜、纤维镜、膀胱镜、PDD、Blue PDD等不少于11种手术模式； 14. 具有多档修改色彩及光亮度功能； ★15.可通过主机USB键盘直接输入病例信息并显示于监视器上； 16. 可连接外置图像工作站系统； 17. 可使用遥控器或键盘调用菜单，并设置所有功能及参数，并可便捷用户模式； 18. 软件可终生免费升级； （二）全高清三晶片摄像头 1. 摄像头可用134°高温高压、低温等离子、环氧乙烷等多种消毒方式进行消毒; 2. 三晶片全高清摄像头，采用原生图像逻辑算法，可增强组织对比度和解析度； 3. 3x1/3英寸CCD技术, 分辨率≥1920x1080P，逐行扫描； 4. 摄像头具有≥2个功能按钮，可设置通过这2个按钮遥控所有摄像功能; 5. 摄像头光灵敏度〈1.0Lux； 6. 电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备； 7. 摄像头连接线可拆卸更换，摄像头连线长≥3m； 8. 具有可变焦镜头1个，焦距范围f≥13-29mm, 可适应于不同大小直径的内窥镜，可拆卸，维护便捷且成本低； 9. 医用设备电气安全CF-I类； （三）LED内窥镜冷光源 1. 灯泡使用寿命≥30000小时免维护； 2. 高亮度，照度相当于300W氙灯； 3. 色温≥65000K ； 4. 低噪音≤25dB； 5. 具有安全启动功能：工作中，电源中断10秒钟左右，恢复供电时，光源自动恢复到正常的工作状态。如果电源中断时间较长，光源可自动切换到待机状态； 6. 主机面板具有液晶屏触控调光功能，可快速调节光源亮度输出； 7. 符合国际CF标准，手术中对心脏有隔绝防护； 8. 可自动识别光导束移除，同时光输出自动减至最弱； 9. 光导束卡扣式快速接口； 10. 配纤维光导束1条，长度≥3m, 直径≥5.0mm，具有高通光量，能抗高温； 11. 配纤维光导束2条，长度≥3m, 直径≥2.5mm，具有高通光量，能抗高温。 （四）超高清液晶监视器 1. 全高清显示器支持4K ≥3840X2160超清信号及≥1920x1080全高清信号输入； 2. 面板是a-Si TFT 有源矩阵液晶显示屏； 3. 幅面（对角）≥686 mm； 4. 高清显示器≥27寸； 5. 分辨率 (H x V) ≥3840 x 2160 像素； 6. 有效像素≥0.9999； 7. 采用LED背光及IPS液晶面板技术； 8. 亮度（面板规格）≥800 cd/m2； 9. 对比度≥1000： 1； 10. 色彩≥10.7亿色； 11. 视角（面板规格）≥89°/89°/89°/89°； 12. 伽玛≥1.8、2.0、2.2、2.4、2.6、DICOM； 13. 具有DVI、3G-SDI、SDI、DP输入； 14. 具有DVI、3G-SDI、DP输出； 15. DC 输入：XLR 型 3 针（公）(x1)，24 V 直流； （五）二氧化碳气腹机系统 1. 全自动气腹机，流量1-45升/分可任意调节，最大流量≤45升/分； 2. 具有液晶面板显示的中文菜单； 3. 主机面板具有6.5英寸彩色液晶触摸屏，可通过触摸屏调节所有功能； 4. 压力可调范围3-25mmHg；流量具有0-1L/min，0-2L/min，2-45L/min流量模式及2-45L/min连续可调； 5. 液晶屏可显示预设及实际流速，腹腔压力，已消耗气体总量及气瓶气量是否充足； 6. 用户可预设及保存多组自己设置的手术气腹模式，如普通腹腔镜，妇科，泌尿等不同充气设置； 7. 菜单可选择语言，以及液晶屏亮度调节，报警音量调节； 8. 具有两档模式，初级低速供气1L/分，高速供气2 - 45L/分； 9. 出气口具有有气体过滤接口，且符合国际安全标准； 10. 液晶触摸屏具有声光同时报警功能，光报警分为绿黄红三档不同级别； 11. 具有一体化手术室接口，可由一体化手术室控制。 （六）高清腹腔镜3支 1. 视向角≥30度，工作长度≥300mm，工作直径≥10mm； 2. 具有金属外壳； 3. 具有超广角视野，能观察到的术野范围更广阔； 4. 可用134°高温高压、低温等离子、环氧乙烷等多种消毒方式进行消毒; 5. 镜身带“HD”高清标记。 |
| 售后服务及要求： 1、验收标准：按国家标准进行验收。 2、包装要求和运输方式：出厂原包装，符合环保要求。 3、售后服务方面： 1）按厂家承诺进行； 2）免费送货上门、安装、调试，设备到现场时即上门安装设备；免费培训设备操作人员及维修人员，保证使用人员能正常操作设备的各种功能； 3）交货验收：在采购指定地点进行检验，进口产品验货时必须提供合法有效的产品报关单。 4）由厂家专业的维修人员提供服务，售后服务人员至少三个月定期回访一次以及对设备进行故障排查和维修； 5）具备全国免费400或800保修服务热线，接到故障或维修电话后，2小时内响应，维修工程师24小时内到达现场维护；小故障当日修复，大故障第二自然日修复，如不能修复，免费更换损坏的零部件； 4、质保期：所有设备及配件1年以上质保期。质保期内免费维修、更换损坏的设备及配件，定期保养，终身维护。 5、报价：必须包括设备的所有费用，包含采购、包装、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、装卸、安装、调试、培训、售后服务费用以及相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用； 6、交货期：自签订合同之日起20日内安装完毕交付使用。 7、交货地点：采购单位指定地点。 |  |  |  |

## 第三章  合同书及合同基本条款（格式）

合 同 书

合同名称：医疗设备采购	合同编号：CWZC2020-G1-00846-ZJZB

甲方（需方）：                                   （采购人）

乙方（供方）：                                   （中标供应商）

根据《中华人民共和国合同法》规定，甲乙双方经协商，一致同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同基本条款

⑵ 投标人提交的投标文件

⑶ 货物需求一览表

⑷ 中标通知书、澄清文件

⑸ 甲、乙双方商定的补充协议

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见“货物需求一览表”及应答文件中所列内容和“合同基本条款”。

| 项号 | 货物名称 | 品牌、型号、数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

4、合同金额

根据中标通知书的中标内容，合同的总金额为（人民币大写）：              元整（￥           元）。

- 付款方式

A分标：

全部货物安装验收合格后1个月内支付至合同总额的60%；6个月内支付至合同总额的80%，余款20%,在一年后15个工作日内付清（不计利息）。

B分标：

全部货物安装验收合格后1个月内支付至合同总额的60%；6个月内支付至合同总额的80%，余款20%,在一年后15个工作日内付清（不计利息）。

6、交货时间和验收办法

本合同货物的交货时间和验收办法在合同的基本条款中有明确规定。即     年   月   日前交清。

7、交货地点及数量

在                            ，共            交清。

8、质量标准：按投标文件中技术规格响应表中之有关数据。

9、供方对质量负责的条件及期限：（1）所供货物必须是原厂家货物，符合国家质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。（2）开箱合格率达到100%。（3）供需双方签署验收证书后，货物才视为接受，并开始计算保修期，保修期按采购要求或投标文件承诺（以时间长的为准），在保修期内，供方按生产厂家的保修规定进行保修，并按投标文件说明的保修条件进行维修。

10、包装标准、包装物的供应与回收：产品包装须适合长途运输及合理的多次搬动。产品的包装物，由供方负责供应。可以多次使用的包装物，应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行。产品的包装费用，由供方负担。

11、随带的必备品、配件、工具、数量及供应办法：按供方投标文件承诺执行。

12、合理损耗标准及计算方法：按国家有关规定执行。

13、货物所有权自 交货验收合格之日 起转移，但需方未履行支付价款义务的，货物属于供方所有。

14、交（提）货方式、地点：（1）交货方式：供方送货。（2）交货地点：需方指定地点。

15、运输方式及到达站（港）和费用负担：（1）运输方式：火车或汽车。（2）费用负担：供方负责。

16、检验标准与方法：到货验收：抽样检测货物质量及技术参数是否符合采购要求，包括货物数量、外包装是否符合合同及采购要求。如发现外包装破损和货物外观损坏，由供方调换；供方送达的货物如经抽检验收不合格，即算供方（欺诈）违约，供方需按合同金额的30%支付违约金给需方，且需方有权终止合同。

17、成套设备的安装、调试与培训：由供方承担。

18、售后服务：按供方投标文件承诺的售后服务执行。

19、本合同解除的条件：按合同基本条款第12条执行。

20、违约责任： 按合同基本条款第11条执行。

21、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列方式解决：

（1）提交合同履行地仲裁机构仲裁委员会仲裁；

（2）依法向合同履行地人民法院起诉。

22、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。本合同一式四份，甲乙双方各执一份，苍梧县政府采购管理办公室执一份，采购代理机构执一份。

23、其他约定事项：合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为本合同不可分割的一部分。

甲方（章）：	乙方（章）：

法定代表人	法定代表人

或委托代理人：	或委托代理人：

地址：	地址：

电话：	电话：

签约地点：                                        传真：

签约日期：     年    月    日                     开户名称：

开户银行：

银行帐号：

采购代理机构审核（公章）：

审核人：

合同基本条款

一   说   明

1.1合同条款是指买方（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则,并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

二   货物条款

2.1甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

三   技术资料

3.1乙方应在交货时按招标文件规定向甲方提供所采购货物、质量检验证明书、随配附件等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

四   专利权

4.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

五   包装要求

5.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单和使用说明书、质量证书、随配附件和工具。

六   质量保证

6.1乙方应按招标文件及投标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

6.2 所采购的货物国家有强制性标准的，投标货物必须符合国家有强制性标准。

6.3乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见货物需求一览表要求）。在保证期内货物本身发生的质量问题，乙方应在招标文件规定的时间、方式给予处理，招标文件没有规定但国家有明确规定的按国家规定执行。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：乙方须在20天内更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

6.4如在使用过程中发生质量问题，卖方应在接到买方故障通知后即时响应，24小时内解决问题。

6.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

七   验  收

7.1乙方交货前应对产品作全面检查和对验收文件进行整理列出清单，验收文件清单应随货物交甲方。货物到采购单位后，由采购单位先进行数量验收，乙方安装调试后，验收时在采购指定地点进行检验，甲方再进行质量性能验收。

7.2甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

7.3 对需国家相关部门验收合格后方能投入正常使用的产品，乙方应协助甲方完成相关的工作。国家强制检定的设备，乙方必须提供甲方所在地相应管理部门出具的检验合格证书。

7.4甲方应在货到指定地点安装调试合格之日起10个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须在现场。

7.5 验收费用：验收所发生的费用由乙方负责。

八   货物发运及运输

8.1 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

8.2货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

8.3货物在发运手续办理完毕后48小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

九   交货期及交货方式

9.1交货期：按《货物需求一览表》规定时间。

9.2交货方式：现场交货。

9.3交货地点：按《货物需求一览表》规定地点。

十   付款

10.1本合同以人民币付款。

10.2付款方式：

A分标：

全部货物安装验收合格后1个月内支付至合同总额的60%；6个月内支付至合同总额的80%，余款20%,在一年后15个工作日内付清（不计利息）。B分标：

B分标：全部货物安装验收合格后1个月内支付至合同总额的60%；6个月内支付至合同总额的80%，余款20%,在一年后15个工作日内付清（不计利息）。

十一   违约责任

11.1逾期交货或无正当理由拒收的，每天按合同额的1‰支付违约金。

11.2逾期超过10天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

11.3其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

十二   不可抗力事件处理

12.1在合同有效期限内，甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关权威机关证明以后，经双方协商允许延期履行、部分履行、或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三   合同纠纷解决

13.1双方在履行合同中所发生的一切纠纷，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向合同履行地仲裁机构申请仲裁或向法院起诉。

十四   合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

14.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

## 第四章  评标方法

评标原则和中标标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术性能及配置、财务状况，信誉分；业绩，售后服务；政策功能等七方面内容按百分制打分。其中价格分50分；技术性能及配置分25分；信誉分3分，业绩分2分，售后服务分18分；政策功能分（节能、环保、区内产品）2分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

| 序号 | 评分项目 | 评分依据 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （50分） | 价格得分采用低价优先法计算，即实质上响应满足招标文件要求且最低投标报价为评标基准价，其价格得分为50分；其他有效投标人的价格得分按如下公式计算： 某投标人价格得分=（评标基准价÷某投标人报价）× 50分 注：按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库2011）181号），认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对其最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=最后报价×（1-2%）；除上述情况外，评审报价=最后报价。【根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策】。 |  | 50 |
| 2 | 技术性能及配置分（25分） | （1）基本分 | 满足采购文件基本要求的，得5分。如果负偏离或没有明确响应，每个地方扣1分。 | 5 |
|  |  | （2）品牌分 | 对投标人提供的货物的品牌从其信誉度、市场占有率等各方面综合考虑，分为三档。由评委在打分前集体讨论确定各档次的评定标准并形成书面材料，并按此标准确定各投标人所属的档次，评委在相应的档次内独立打分。 一档（1分）：一般品牌（同一品牌，应同一分值）。划分依据：投标产品在国内、国际有一定的知名度，有一定的市场占有率和相应的销售服务体系； 二档（3分）：同行认可品牌（同一品牌，应同一分值）。划分依据：投标产品在国内、国际有一定的知名度，有较高的市场占有率并有较完善的销售服务体系； 三档（5分）：著名品牌（同一品牌，应同一分值）。划分依据：投标产品属于国内、国际普遍认同的著名品牌，有很高的知名度，有很高的市场占有率并有完善的销售服务体系。 | 5 |
|  |  | （3）设备性能分 | 与招标文件货物需求一览表中标注“★”标记的产品技术参数、性能、配备对比，没有负偏离得分15分。与招标文件货物需求一览表中标注“★”标记的产品技术参数、性能、配备对比，每一项负偏离的扣3分。 | 15 |
| 3 | 信誉分（3分） | （1）投标人通过ISO9000系列国际质量体系认证或者投标品牌的生产企业通过ISO9000系列国际质量体系认证。（以提供相应的认证证书复印件为准） |  | 1 |
|  |  | （2）投标人通过SA8000社会道德责任标准（以提供相应的认证证书复印件为准） |  | 0.5 |
|  |  | （3）信誉奖分 投标人2016年以来获得重合同守信用先进企业、纳税大户等与企业生产经营相关的奖项。（获得市一级奖项每一项0.5分，获得省级以上奖项每一项为1分，如同时具备市、省级以上奖项的，以省级以上为准） |  | 1.5 |
| 4 | 业绩分（2分） | 以投标产品近两年的销售业绩计算，销售金额在十万以下的得0.2分；销售金额在十万元以上五十万以下的得0.5分；在五十万元以上两百万以下的得1分；在两百万以上三百五十万元以下的得1.5分；在三百五十万以上的得2分；没有销售业绩的不得分。（满分2分） |  | 2 |
| 5 | 售后服务分（18分） | （1）基本分（满足招标文件要求） |  | 6 |
|  |  | （2）售后服务方案。 一档：售后服务表述清晰、完整，措施具体有效可行，到达现场时间、解决故障时间、本地化服务支持一般（1.1-3分）； 二档：售后服务表述清晰、完整，措施具体有效可行，到达现场时间、解决故障时间、本地化服务支持良好（3.1-5分）； 三档：能够提供完整的技术培训、服务及指导的售后服务计划得分：（集体讨论各投标人的的售后服务措施对比后，由评委各自打分）（5.1-8分）。 |  | 8 |
|  |  | （3）承诺更长保修期 ①招标文件有保修期要求的：在满足基本保修期后，免费保修期每延长半年增加1分（以设备生产厂家承诺为准），满分4分； ②招标文件无保修期要求的：以最低免费保修期承诺为基准，最低免费保修期不得分，比最低免费保修期每延长半年增加1分（以设备生产厂家承诺为准），满分4分。 |  | 4 |
| 6 | 政策功能分（节能、环保、区内产品等）（2分） | 认定为节能产品的得0.5分；认定为环保产品的得0.5分；认定为区内产品的得1分；非节能、环保自主创新产品不得分。 |  | 2 |
| 总得分 |  | 1＋2＋3＋4＋5＋6 |  | 100 |

- 三、中标标准及中标候选供应商推荐原则：

- 评标委员会将根照综合得分由高到低排列次序（得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），依次推荐中标候选供应商。当进入详评的投标人在五家以上（含五家）的，推荐前三名为中标候选供应商，得分最高者为中标供应商，第二、第三名为中标候选供应商；当进入详评的投标人在四家以下（含四家）的，推荐前两名为中标候选供应商，得分最高者为中标供应商，第二名为中标候选供应商。

## 第五章  投标文件（格式）

说明：

对本章所有的投标文件格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。

（封面格式）

正本□／副本□

医疗设备采购

（CWZC2020-G1-00846-ZJZB）

（A/B分标）投 标 文 件

投标人：                         （名称加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签名）

投标日期：         年     月     日

目   录

| 序号 | 资料内容 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 开标一览表 |  |
| 二 | 投标函 |  |
| 三 | 投标报价表 |  |
| 四 | 技术规格偏离表 |  |
| 五 | 投标人资格证明文件 |  |
| 六 | 货物合格和符合招标文件规定的证明文件 |  |
| 七 | 其它材料 |  |

一、开标一览表

项目名称：医疗设备采购

项目编号：CWZC2020-G1-00846-ZJZB

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标做无效标处理。未按要求填写此表的，其投标做无效标处理。

3、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、投标费用包括项目实施所需要的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

5、以上报价应与“投标报价表”中的“投标报价”相一致。开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

二、投标函

致：中经国际招标集团有限公司

根据贵方医疗设备采购项目招标文件，项目编号CWZC2020-G1-00846-ZJZB，正式授权下述签字人            （姓名和职务）代表投标人                             （投标单位名称），提交下述文件正本一份，副本四份。

一、投标报价表

二、售后服务承诺书

三、资格证明文件和投标人须知第12条和第13条要求投标人提交的全部文件。

四、投标人基本情况登记表

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按照招标文件货物需求一览表和投标报价表，我公司投标总报价为(人民币大写)                   （￥       元），承诺交货期：                          。

2、我方同意在投标人须知规定的截标日期起遵循本投标文件，在投标人须知第14条规定的投标有效期满之前均具有约束力，并按时到场参加谈判。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，贵方可对我方的投标保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标供应商。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

投标日期：        年     月     日

注：未按照本投标函要求填报的投标函将被视为非实质响应投标，从而导致该投标被拒绝。

三、投标报价表

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌 生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、 性能配置 |  | 单价 （元） ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准配置 部件 | 附加 部件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

投标日期：        年     月     日

投标说明：

1、投标报价应包含产品（含相关配件、附件、安装材料）价款、运输费、装卸费、安装费、保险费用、税费以及一切技术和售后服务费等费用；如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，投标人不得再向采购人收取任何费用。

2、投标人必须按以上格式加盖单位公章并签名，否则，无签名、盖单位公章的投标报价表投标无效。

四、技术规格偏离表

（说明：请按投标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应招标文件《货物需求一览表》中的要求认真填写本表。无论有无偏离，投标人均应填写此表。如无偏离，则应写“无”；如有偏离，则应对偏离的情况详细填写。否则，作无效投标处理。）

| 按招标文件要求填写 |  |  | 按投标人实际内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称或 技术参数、商务条款等 | 发标要求 | 投标内容描述 | 偏离说明 |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

投标日期：        年     月     日

五、投标人资格证明文件

（说明：按投标人须知第12条要求提供。投标人应确保招标文件中要求提供的证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由投标人自行承担。）

《法人授权委托书》或《授权委托书》填写说明：

1、委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

法人授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系    （投标单位名称）    的法定代表人，现授权委托   （单位名称）   的  （姓名）  为我公司被授权人，以本公司的名义参加中经国际招标集团有限公司组织实施的医疗设备采购（CWZC2020-G1-00846-ZJZB）的采购活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

委托单位：              （盖单位公章）        法定代表人：             （签字或私章）

签发日期：        年     月     日

附：1、代理人工作单位：	职务：

身份证号码：	性别：          年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地    址：	经济性质：

注册资金：	经营方式：

经营范围：

3、法定代表人身份证、委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证(正、背)面复印件粘贴处

（加盖单位公章）

委托代理人身份证(正、背)面复印件粘贴处

（加盖单位公章）

说明：

无重大违法记录声明书（格式）

中经国际招标集团有限公司：
   我公司参加贵公司组织的：         项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年在经营中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的供应商条件，我公司对此声明负全部法律责任。
特此承诺。



投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

投标日期：

货物质量保证及售后服务承诺书

（说明：投标人按本项目《货物需求一览表》及其它要求自行详尽描述，如需生产厂家进行售后服务的，请同时提供生产厂家售后服务承诺书。承诺书包括以下内容(包括但不限于)，投标人可自行设计格式填写。）

：

非常荣幸能参加贵代理机构组织的医疗设备采购项目（项目编号：CWZC2020-G1-00846-ZJZB）的投标，现我公司就货物质量保证及售后服务作出如下承诺：

1、质量保证承诺

2、培训计划

3、解决问题、排除故障的速度

4、保修年限、范围、保修条件

5、售后服务方面的其它承诺

6、承诺付款方式

7、其他优惠条件

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

投标日期：        年     月     日

投标保证金银行转账凭证

（说明：均为复印件，按投标人须知要求放入投标文件中。如满页，可自行增页。）

投标保证金银行转账凭证复印件粘贴处

六、货物合格和符合招标文件规定的证明文件

（说明：按投标人须知第13条要求提供。投标人应确保投标文件中所提供的证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由投标人自行承担。）

七、其它材料

（说明：投标人认为有必要提供的产品技术资料、说明、证明文件或业绩等，由投标人根据自己的实际情况如实提供。）

## 第六章   附件

附件1：（说明：投标人收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后，按以下回执格式填写并于一日内回复采购代理机构予以确认。）

收 件 回 执

致中经国际招标集团有限公司：

我公司于      年    月    日收到贵公司                               （文件名称），共      份，特此确认。

投标单位(加盖公章)：

签 收 人：

联系电话：

日    期：

附件2：（说明：中标供应商按合同履约的，于履约保证金期满后填写《履约保证金退付确认函》并经采购人确认，与“履约保证金收据原件”一并递交至苍梧县人民医院办理退还履约保证金手续。）

政府采购项目履约保证金退付确认函

| 供应商申请 | 采购项目名称： 采购项目编号： 履约金额：（大写） （小写） 该项目履约完毕。请将履约金退付到以下帐户。 开户名称： 帐号： 开户行： 联系人： 联系电话： 供应商：（签章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 采 购 单 位 意 见 | 意见：(是否同意退付履约保证金)。 联系人： 联系电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 备注:附收款收据原件(用浆糊粘贴在左上角,不能用订书机装订)；工程类项目另附工程竣工验收报告。 |  |

附件3：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条 政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条 当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行磋商；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚实信用原则的行为。