新疆供销技师学院（新疆供销学校）石河子校区

校园广播系统采购项目（二次）

竞争性磋商文件

（项目编号：DZXJZB2022077）

招标项目名称：新疆供销技师学院（新疆供销学校）石河子校区校园广播系统采购项目（二次）

招标人（章）：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

法定代表人（章）：

联系人：余老师

电话：18129495917

详细地址：乌鲁木齐市新市区河北东路677号

招标代理机构（盖章）：中建鼎正项目管理有限公司

法定代表人（盖章）：

联系人：安恒

电话：18139637185

详细地址：乌市天山区东泉路1568号世界冠郡一期9号底商住宅楼107室

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	3

第二部分  供应商或制造商须知	3

第三部分  采购需求及技术参数..........................................................................................24

第四部分  合同特殊条款	38

第五部分　范本格式	..42

# 第一部分  竞争性磋商公告

新疆供销技师学院（新疆供销学校）石河子校区校园广播系统采购项目（二次）

竞争性磋商公告

- 采购项目编号：DZXJZB2022077

- 二、  采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三、  采购项目概况：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆供销技师学院（新疆供销学校）石河子校区校园广播系统采购项目（二次） | 1 | 105176.00 | 批 | 新疆供销技师学院（新疆供销学校）石河子校区校园广播系统 | 详见磋商文件 |

四、  磋商供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

A、具有独立承担民事责任的能力；

B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

C、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

D、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

E、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

F、法律、行政法规规定的其他条件；

2、有效的工商营业执照原件；

3、法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法定代表人授权委托书》原件；

4、供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自谈判文件发布之日起至首次提交响应性文件截止时间止从上述网站中打印）并加盖公章；

5、不接受联合体磋商。

五、磋商文件发售时间、地址、方式、售价：

1、发售时间：2022-07-06至2022-07-15

上午：10:30-13:30

下午：15:30-19:00

2、获取磋商文件地址：新疆乌鲁木齐市天山区东泉路1568号世界冠郡住宅小区一期9号底商住宅楼商业107室

3、获取磋商文件方式：新疆乌鲁木齐市天山区东泉路1568号世界冠郡住宅小区一期9号底商住宅楼商业107室现场报名购买；

4、磋商文件售价(元)： 300元

5、供应商购买标书时应提交的资料：

凡有意参加投标者，请于2022年07月06日10时30分至2022年07月15（每天上午10：30至13：00，下午15：30至19：00北京时间，周末、节假日除外），投标人资格要求的资料

（1）营业执照原件复印件（加盖投标人公章公章）；

（2）法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法定代表人授权委托书》原件；

（3）信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果（加盖投标人公章）；

（4）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条全部内容。

备注：投标人应对所提供资料的真实性、合规性负责。报名资料不齐全或不符合报名要求的，报名将被拒绝。

六、磋商响应文件提交截止时间：2022-07-18 16:00（如有变动另行通知）

七、磋商响应文件提交地址：新疆乌鲁木齐市天山区东泉路1568号世界冠郡住宅小区一期9号底商住宅楼商业107室（会议室）

八、磋商响应文件开启时间：2022-07-18 16:00（如有变动另行通知）

九、磋商地址：新疆乌鲁木齐市天山区东泉路1568号世界冠郡住宅小区一期9号底商住宅楼商业107室（会议室）

十、其他事项：

投标人需提供第四条要求的全部内容的复印件加盖公章（两份）

2、采购项目需要落实的政府采购政策

中国政府采购法和“87号令”、符合政府采购优先（节约能

源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性

单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

十一、联系方式

1、采购人名称：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

联系人：余老师

电话：18129495917

2、采购代理机构名称：中建鼎正项目管理有限公司

联系人：安恒

电话：13201363078

地址：新疆乌鲁木齐市天山区东泉路1568号世界冠郡住宅小区一期9号底商住宅楼商业107室

- 第二部分   供应商或制造商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 新疆供销技师学院（新疆供销学校） |
| 1.1.2 | 项目名称 | 新疆供销技师学院（新疆供销学校）石河子校区校园广播系统采购项目（二次） |
| 1.1.3 | 供货地点 | 甲方指定地点 |
| 1.2.1 | 采购规模 | 详见第四部分采购内容 |
| 1.2.2 | 采购限价 | 105176.00元 |
| 1.2.3 | 采购范围 | 新疆供销技师学院（新疆供销学校）石河子校区校园广播系统采购等 |
| 1.3.1 | 招标方式 | 竞争性磋商 |
| 1.3.2 | 供货安装期及质保期 | 自中标之日起20日历日内供货并安装完毕 质保期一年 |
| 1.4.1 | 供应商或制造商资格条件 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： A、具有独立承担民事责任的能力； B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； C、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； D、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录； E、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； F、法律、行政法规规定的其他条件； 2、有效的工商营业执照原件； 3、法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法定代表人授权委托书》原件； 4、供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自谈判文件发布之日起至首次提交响应性文件截止时间止从上述网站中打印）并加盖公章； 5、不接受联合体磋商。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.5.1 | 磋商响应文件提交截止时间 | 2022年07月18日16时00分（北京时间） |
| 1.5.2 | 供应商确认收到磋商文件修改的时间 | 磋商文件修改发出后24小时以内 |
| 1.5.3 | 构成磋商响应文件的其他材料 | 供应商按照磋商文件的要求认为有利于磋商的材料 |
| 1.6.1 | 投标有效期 | 45日历天（从投标截止之日算起） |
| 1.7.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：转账或电汇 投标保证金的金额：1000.00元（壹仟元整） 开户名：中建鼎正项目管理有限公司新疆分公司 开户银行：工行乌鲁木齐长江路支行 开户行行号：102881001431 账号：3002014319200073137 注：汇款单上需注明投标单位名称、项目名称、编号及金额。保证金缴纳形式：保证金于2022年07月17日19：00（北京时间，以到账时间为准）之前从投标人基本账户以网银或银行电汇形式汇至本公司账户，否则其响应文件将被拒绝评审。 |
| 1.8.3 | 磋商文件份数 | 磋商文件正本壹份，副本叁份；开标一览表：1份；含电子版U盘一份。 |
| 1.8.4 | 封套上写明 | 1、招标代理机构：中建鼎正项目管理有限公司 2、项目名称： 3、项目编号： 4、注明“2022年07月18日16:00分开标之前不能启封” 5、磋商单位名称： |
| 1.8.5 | 递交磋商文件地点 | 详细地址：新疆乌鲁木齐市天山区东泉路1568号世界冠郡住宅小区一期9号底商住宅楼商业107室 |
| 1.8.6 | 是否退还磋商文件 | 否 |
| 1.8.7 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年07月18日16:00分（北京时间） 详细地址：新疆乌鲁木齐市天山区东泉路1568号世界冠郡住宅小区一期9号底商住宅楼商业107室 |
| 1.8.8 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐中标候选人数：3个 |
|  | 现场查验件 | 审查内容（开标时须随身携带）： 法人代表授权委托书原件、法人身份证复印件（加盖公章）及被授权人身份证原件。 |

A  说　明

- 适用范围

1.1本磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所叙述项目的服务采购。

2．定义

2.1 “招标代理机构”系指中建鼎正项目管理有限公司；

2.2 “买方”系指和新疆供销技师学院（新疆供销学校）；

2.3 “磋商投标方”系指向招标代理机构提交磋商响应文件的服务供应商；

2.4 “成交方”系指在本次磋商中成交，将被授予合同的服务供应商，即成为“成交方”

3．合格的供应商

3.1 有能力提供磋商文件中所要求的服务的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格

4.1、1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

A、具有独立承担民事责任的能力；

B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

C、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

D、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

E、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

F、法律、行政法规规定的其他条件；

2、有效的工商营业执照原件；

3、法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法定代表人授权委托书》原件；

4、供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自谈判文件发布之日起至首次提交响应性文件截止时间止从上述网站中打印）并加盖公章；

5、不接受联合体磋商。

5．磋商费用

5.1 无论磋商过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

6.1投标报价、计价

6.1.1报价采用方式：直接报价。

B  磋商文件

7．磋商文件构成

7.1磋商文件包括：

⑴磋商公告；

⑵供应商须知；

⑶服务需求一览表及技术规格；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹范本格式；

7.2 磋商文件以中文编写。

7.3供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对磋商文件作出实质性响应。如果没有按照磋商文件要求提交全部磋商响应文件或资料，没有对磋商文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7.4磋商文件澄清

7.5供应商对磋商文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时做出答复；

7.6 供应商对磋商文件有质疑，须在磋商响应文件递交截止时间5日以前，以书面形式向采购代理机构提出质疑；采购代理机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

8.  磋商文件的修改

8.1对磋商文件进行必要的修改，采购代理机构将在投标截止时间5日前以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。该修改的内容为磋商文件的组成部分；

8.2 供应商在规定的时间内未对磋商文件提出澄清要求的，采购代理机构将视其为同意。

8.3在磋商响应文件提交截止时间前，采购代理机构可视具体情况延长磋商截止时间，并将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。

C  磋商响应文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其磋商响应对磋商文件作出实质性响应，否则，其磋商可能被拒绝。

10．磋商语言

10.1.磋商响应文件及供应商与招标代理机构就磋商交换的文件和来往信件，应以中文书写（磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主）。

11．磋商响应文件的构成

11.1 供应商编写的磋商响应文件应包括下列内容：

响应文件的组成

11.1.1、投标函；

11.1.2、法人代表授权书；

11.1.3、法定代表人身份证明书；

11.1.4、开标一览表；

11.1.5、商务技术参数、功能偏离表；

11.1.6、供应商概况和资质证明文件、关于资格的声明函；

11.1.7、近三年的类似业绩表；

11.1.8、服务方案及承诺；

11.1.9、免费维修清单；

11.1.10、技术服务计划；

11.1.11、二次报价单；

12．磋商响应文件格式

12.1 供应商应按磋商文件的范本格式中提供的文件格式填写。

13．磋商报价

13.1 供应商应在投标函上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。供应商应在投标函中标明其提供的所有服务及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性磋商报价。

13.2算术性修正。算术性修正是指对磋商响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.2.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.2.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.2.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.2.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终磋商报价。如果供应商拒绝确认，则其磋商响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价。

15．供应商的证明文件：

供应商必须提交证明其有资格进行磋商和有能力履行合同的文件（范本格式），作为磋商响应文件的一部分。

16 响应文件符合磋商文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供服务符合磋商文件规定的技术响应文件，作为磋商响应文件的一部分。

17．磋商的有效期

17.1磋商响应文件从磋商之日起，投标有效期为45天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商商量延长磋商响应文件的有效期。

18．磋商响应文件的书写要求。

18.1 磋商响应文件须打印。

18.2 磋商响应文件应清楚工整，修改处应由磋商供应商全权代表签章。

18.3磋商响应文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5磋商响应文件的份数：一式4份,正本1份，副本3份（含电子版U盘一份）。

19．投标保证金

19.1供应商按照投标保证金：1000.00元（壹仟元整）

19.2 本次磋商仅接受电汇作为投标保证金，投标保证金有效期应当与磋商响应有效期一致。

19.3磋商保证金的退还时间：

19.3.1采购合同签订后5日内向中标人和未中标的供应商退还投标保证金。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为磋商无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1供应商在磋商文件规定的投标有效期内撤回其磋商；

19.5.2成交方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2按须知第32条向买方提交履约保证金；

19.5.2.3按本须知第33条规定向采购代理机构交纳代理服务费。

D  磋商响应文件的递交

20. 磋商响应文件的密封与标记

20.1 供应商应将磋商响应文件正、副本、开标一览表分别密封，在每个密封件的封面上标明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 磋商响应文件袋上应写明：

1、项目名称：

2、项目编号：

3、采购机构：中建鼎正项目管理有限公司

4、注明“开标时才能启封”

5、磋商单位名称：

6、法定代表人：

20.3磋商响应文件装订要求：磋商响应文件要求不得活页装订

21. 磋商响应文件递交截止时间

21.1 磋商响应文件的递交不得迟于2022年07月18日16：00时（北京时间）磋商响应文件以密封形式递交至开标现场。

21.2 所有磋商响应文件都必须按采购代理机构在磋商邀请中规定的投标截止时间之前送到磋商文件规定的地点。

21.3 出现第8.1条款款因磋商文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交。

22．磋商响应文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交磋商响应文件后可对其磋商响应文件进行修改或撤销，但采购代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。

22.2供应商不得在磋商时间起至磋商有效期期满前撤销磋商响应文件。否则采购代理机构将没收其磋商保证金。

E 磋商程序

23．磋商

23.1磋商时，有关行政监督部门监督人员将对供应商进行资格初审(如需要)。供应商应在密封的磋商响应文件之外随身携带：磋商代表授权委托书及其身份证原件、投标保证金；

23.2本次磋商按磋商文件中磋商邀请规定的时间地点进行磋商，将邀请供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加磋商会。

23.3宣布磋商响应文件开启顺序。

23.4磋商时检查磋商响应文件密封情况。

23.5磋商原则在磋商会议上宣布。

23.6 对采购方的纪律要求

采购方不得泄露磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.7对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

23.8 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况及磋商有关其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

23.9对磋商小组成员要求磋商纪律

23.9.1磋商小组应当依照有关法律法规的规定，按照磋商文件确定的磋商标准和办法客观、公正的对磋商响应文件提出评审意见。磋商文件设有规定的磋商标准和方法不得作为磋商依据。

23.9.2磋商小组成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购方征询确定成交方意向。

23.9.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.9.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．磋商过程

24.1 磋商的依据为磋商文件和磋商响应文件。

24.2 磋商后磋商小组审查磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.3 在对磋商响应文件进行详细评估之前，磋商小组将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务、技术和生产能力。如果确定供应商无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.4 磋商小组将确定每一磋商响应文件是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的磋商响应文件是指符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

25.磋商响应文件的澄清

25.1为有助于对磋商响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组将对供应商进行磋商，请供应商澄清其磋商内容，供应商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。磋商时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对磋商内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字或加盖公章并作为磋商响应文件的组成部分。

25.3 磋商结束后，磋商小组要求所有参加磋商的供应商在规定的时间内进行最后报价。

26．确定成交供应商的办法

26.1磋商小组按照磋商文件要求对磋商响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核。

26.2磋商小组和供应商磋商过程中作出的书面承诺是否符合磋商文件中对质量、技术和服务的要求。

26.3经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的最后投标报价为投标基准价，其价格得分为满分。其他供应商的最后磋商报价得分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分。

价格扣除：投标人为中小微企业的对所投标的小型和微型企业制造的产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。 投标人为大型企业的不适用本款规定。本项目不接受联合体投标。

附表1：

《资格审查标准》

| 序号 | 资格审查标准 | 供应商A | 供应商B | 供应商C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格要求：供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件； |  |  |  |
| 2 | 供应商具有合法有效的营业执照； |  |  |  |
| 3 | 法定代表人身份证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明； |  |  |  |
| 4 | 供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件并加盖公章。 |  |  |  |
| 注：磋商小组依据法律法规和磋商文件中规定的内容，对供应商的资格进行审查。未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于三家的，不进行评标。 |  |  |  |  |  |

附表2：

《响应文件完备性及符合性审查标准》

| 序号 | 标准 |
| --- | --- |
|  | 响应文件中投标函是否按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人章。 |
|  | 法定代表人身份证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明必须按磋商文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人章； |
|  | 响应文件封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样； |
|  | 供货安装期及质保期是否符合磋商文件要求； |
|  | 响应文件开标一览表必须提供，并要盖投标人章、法定代表人章； |
|  | 供应商的投标报价不得超出本项目的最高限价。 |
| 再次重申：供应商请认真阅读和理解上述内容，避免响应文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成废标。 |  |

磋商小组会将对供应商递交的磋商文件按《响应文件完备性及符合性审查标准》进行审查。如果响应文件中有一项未通过审查标准，磋商小组会将认定该响应文件不响应磋商文件而予以废标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

## 附表3：商务、技术部分评标标准（70分）

| 序号 | 满分 | 项目 | 评分标准 | 投标人得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6分 | 业绩 | 近三年（2019年1月1日至今）类似业绩，须提供中标通知书或合同；每项得2分，最高得6分。 |  |  |  |
| 2 | 15分 | 技术完 备性 | 投标方案应答详尽、明晰，对系统功能需求理解深刻、全面，并提供可行的有针对性的设计开发方案。（0-15分） |  |  |  |
| 3 | 15分 | 整体方案 | 按照本项目招标文件技术规范要求，提供整体方案，并出具详细功能说明。描述内容包括不限于详细架构图及方案说明、硬件架构及具体参数等。（0-15分） |  |  |  |
| 4 | 12分 | 售后服务体系及承诺 | 1、售后服务说明，保修、服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施符合本项目情况的，得0-4分。 2、根据投标人提供的详细的培训计划(包括：培训人数、次数、方式，现场培训等方案)及售后服务方案的完整性、全面性、合理性、可行性，售后相应时间。横向评比，好的得5分，较好的得3分，一般的得1分。 3、投标人在项目当地有长期稳定的售后服务机构得3分，提供相关证明材料（提供营业执照复印件或场地租赁合同复印件或房产证明复印件），不提供证明材料不得分。 |  |  |  |
| 5 | 4分 | 标函质量 | 投标文件内容完整性、编制质量，相对比较得（0-4分） |  |  |  |
| 6 | 5分 | 项目实施 方案 | 项目实施方案内容完整、齐全、叙述严谨、标书无涂改、错页、漏页现象，否则酌情扣分（0-5分） |  |  |  |
| 7 | 3分 | 企业的承诺及优惠条件 | 供应商的承诺和优惠条件（0-3分） |  |  |  |
| 8 | 10分 | 所投产品 | 根据所投产品的产品性能、稳定性、安全性等情况进行综合评审，各供应商横向比较；优得8-10分，良得6-8分，中得3-6分，差得0-3分。 |  |  |  |
| 总分 | 70分 |  |  |  |  |  |

1、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商或制造商，推荐3家成交候选供应商或制造商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2、采购人根据磋商小组推荐的成交候选供应商或制造商名单，根据相关法律法规的规定确定最终成交商。如果排名第一的成交候选供应商或制造商的实际情况与其磋商资料不相符，将取消其成交资格，由排名第二的成交候选供应商或制造商递补，以此类推。

3、磋商过程的保密性

3.1、磋商后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予成交方的建议等磋商小组成员或参与磋商的有关工作人员均不得向供应商或制造商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任磋商小组成员的资格，不得再参加任何项目的磋商。

3.2、 供应商或制造商在磋商过程中，所进行的力图影响磋商结果的，不符合《政府采购法》及本次磋商中有关规定的活动，将被取消其磋商资格。

26.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，推荐3家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

26.5采购人根据磋商小组推荐的成交候选供应商名单，根据相关法律法规的规定确定最终成交商。如果排名第一的成交候选供应商的实际情况与其磋商资料不相符，将取消其成交资格，由排名第二的成交候选供应商递补，以此类推。

27．磋商过程的保密性

27.1 磋商后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予成交方的建议等磋商小组成员或参与磋商的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任磋商小组成员的资格，不得再参加任何项目的磋商。

27.2 供应商在磋商过程中，所进行的力图影响磋商结果的，不符合《政府采购法》及本次磋商中有关规定的活动，将被取消其磋商资格。

F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求。

28.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该供应商无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的供应商资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有磋商的权力

29.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部磋商的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．成交通知书

30.1 成交公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《成交通知书》，但发出时间不超过磋商有效期，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据

30.3 招标代理机构将在成交方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

31．签订合同

31.1 供应商收到《成交通知书》后，按《成交通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和成交方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如成交方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其磋商保证金。

31.3磋商文件、成交方的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．履约保证金（如适用）

32.1成交方应在收到成交通知书后7日内向采购人提交合同价款10%的履约保证金。

33．招标代理服务费

33.1成交方须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理代理服务费：

33.1.1成交方执行市场指导价《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格【2015】299号，按中标金额计取，执行国家发展改革委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号），由中标单位向中建鼎正项目管理有限公司支付招标代理服务费。

33.1.2 在宣布中标后一周内，成交方须按第33.1.1条规定的标准以转帐支票或电汇或现金的方式一次性向招标代理机构缴纳磋商代理服务费。

G磋商失败条件

34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.磋商响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

37.最终报价均超过采购限价的；

38.对磋商文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

39评标过程的保密性

39.1评标委员会与评标

39.1.1评标委员会依法组建，负责本次采购的评标活动。

39.1.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

40.1、评标过程的保密

40.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均属严格保密范围。

40.2在响应文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

40.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释，亦不退回响应文件。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 第三部分  采购需求及技术参数

| 石河子校区校园广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| 1、广播中心机房主控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 主机服务器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 广播对讲网络系统是将计算机网络、PSTN电信网络、移动通讯网络三者融合在一起的综合音视频通讯系统。 系统中的设备可在局域网、广域网中与PSTN网络、移动通讯网络中的设备互联互通，借助网络融合的优势，以较低的成本实现便捷的语音、视频对讲及广播功能。 系统服务器采用工业级主机，系统稳定可靠，内置SSD固态硬盘，铝合金面板。全天24小时工作，能在低温和高温的环境下长期稳定运行，借助于成熟的以太网络硬件，整套系统无需额外的线路维护。 通过此服务器，可对所有同一网络中的终端设备进行配置、管理、维护。 系统特点： 成熟的IP融合技术，支持互联网与电信网融合，支持固话/移动号码与IP网络终端间的 高清HD语音会话；提供广域网环境下的低延迟广播、对讲、会议、录音、监听等功能。 强大的VOIP中继服务器，支持与Cisco、Avaya、HUAWEI、3CX等国内外知名VOIP服务器无缝桥接，实现多系统间语音、视频、文本信息交互。 支持与海康、大华等主流摄像头联动，实现事件触发、事件播报等AI广播功能，集成讯飞TTS文字转语音模块，语音清晰自然。 基于LInux系统，B/S架构，任意PC、移动平台的浏览器均可登录操作。 具有背景广播、紧急广播、语音对讲、视频对讲、监听、监控功能。 可对所有分区进行自定义分组操作，对分区进行广播、调节音量操作。 显示分组信息、分区状态（开关/音量/实时节目名称）、节目列表、定时点信息。 可对一个或多个分组/分区进行广播节目操作。 可创建无限个定时方案，每个定时方案可包括无限个定时点，定时方案支持备份存储，可直接导入/导出使用。可添加/修改/删除定时点，把定时点下发给指定分区。 支持EQ调节和低音增强功能。 可集中管理所有网络终端设备，可对终端设备的节目源、定时方案和设备的升级维护。 支持USB型加密设备控制功能。 升级维护方便快捷（支持云升级、远程升级、本地升级）。 10/100M 自适应，支持DHCP/IP设定，支持局域网与广域网。 支持PSTN电话扩展卡。 支持音频采集卡。 配置有多个USB接口和VGA接口，方便扩展输入输出。 内置大容量固态硬盘，具有触控灵敏、读写速度快、功耗低等特点。 专业机架式机箱体设计，采用铝合金结构，有较高防磁、防尘、防冲击能力。 性能规格： 处理器 Intel® Core™ I5 4430 3.0GHz 内存 4G/DDR3 硬盘 120G固态硬盘 视频接口 VGA、HDMI USB 前置：USB×2，后置：USB×4 支持协议 TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP（组播） 网络 RTL8111F千兆网卡芯片，支持网络唤醒/PXE功能 电源输入 ATX 宽压电源(AC 127-240V～/47-63Hz/7/3.5A) 工作温度、湿度 -10℃～50℃，≤90%RH（无结露） 产品尺寸（高×宽×深） 88×490×335mm 产品重量 5.9kg | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 系统具有集中模式和分布模式两种管理模式。 可对所有分区进行自定义分组操作，对分区进行开关、调节音量操作。 显示分组信息、分区状态（开关/音量/实时节目名称）、节目列表、定时点信息。 可对一个或多个分组/分区进行广播节目操作。 所有分区都可设置程控和非程控（手动）两种控制模式。 可创建无限个定时方案，每个定时方案可包括无限个定时点，定时方案支持备份存储， 可直接导入/导出使用。可添加/修改/删除定时点，把定时点下发给指定分区。 可集中管理所有网络终端设备，可对终端设备的节目源、定时方案和设备的升级维护。 网络广播系统支持移动平台（iOS）的APP，可使用iPad对网络中的终端设备进行无线控制 | 套 | 1 |  |  |
| 音源设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CD播放器 | CD/MP3/MP4/VCD/DVD/WAV 播放功能 高亮度动态 VFD 显示，清晰醒目； 具有曲目直选功能； 具有通电后自动播放功能； 性能规格： 频率响应 20Hz-20kHz（±3dB） 信噪比 90dB 动态范围 90dB 谐波失真 0.005% 抖晃 可测极限之下 输出电平 0dBV 保护 AC 保险丝 电源 AC220V/50Hz | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 调谐器 | 微电脑控制，数字调谐系统。 收音头以模块形式设计，可与主机分离，放置在接收信号更好的位置。 全轻触按键控制，VFD显示。 AM/FM 各40个电台存储功能。 具有自动搜索电台并自动存储功能。 具有音频信号电平指示。 具有断电记忆功能。 性能规格： 接收范围 FM 87.0MHz-108.0MHz/AM 522kHz-1620kHz 灵敏度 FM 26dBμ/AM 52dBμ 信噪比 FM 单声道76dB，立体声70dB/AM 40dB 调谐频率步距 FM 50kHz/AM 9kHz 中频频率 FM 10.7MHz/AM 450kHz 输出电平 0dBV 保护 AC保险丝 电源 AC220V/50Hz | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 前置放大器 | 多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口。 各通道独立音量控制。 高音和低音音调控制。 自动默音（有强插功能）。 性能规格： 最小源电动势 Mic：≤3.2mV， 不平衡/Aux：≤300mV 不平衡/EMC：≤450mV 输出电平 0dBV 频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB） 总谐波失真 Aux：≤0.1%（1KHz，额定正常工作条件） 信噪比 Aux input：≥66dB 音调调节范围 Bass：±10dB（100Hz）/Treble：±10dB（10kHz） 保护 AC保险丝 电源 AC 220V/50Hz | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 寻呼话筒 | 7寸TFT真彩液晶显示屏+电容触摸屏，支持五点触控。 最多可控制200个分区，具有分区一键全开功能。 具有分区寻呼和分组寻呼功能。 可根据需求只显示关注的分区和分组。 可查看分区状态信息。 具有多段电平指示功能，寻呼声压更直观。 可向分区广播主机节目库歌曲。 具有保存每一次寻呼记录的功能。 话筒在设定时间内无信号输入，可自动关闭。 屏幕背光点亮时间与亮度可调，实现节能运行。 具有用户密码与权限管理。 支持由主机推送的远程升级。 支持多语言切换：简体中文、英文。 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | IP音频采集器 | 内置独立控制模块，立体声音源实时采集。 每路模块可同时运行，互不干扰。 4路音频采集机型。 可通过管理软件自定义每路音源输入的名称。 10/100M自适应，支持DHCP/静态IP，支持局域网与广域网。 1U机身设计，占用空间小，重量更轻；阳极氧化铝合金面板，美观耐用。 | 台 | 1 |  |  |
| 其它配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 网络壁挂音箱是采用优质桦木制作，声音清晰、明亮、透彻，喇叭单元采用原色海藻打捞纸浆鼓纸，全频双锥扬声器，频响更宽。 10/100M自适应，支持DHCP/静态IP设定，支持局域网与广域网。 支持SIP2.0（RFC3261）以及相关的RFC。 支持窄带编码：G.711a/u；宽带编码：G.722。 可播放来自主机系统的背景音乐、紧急寻呼、告警功能等。 箱体采用优质纤维板和桦木冷压皮制作，有效防止谐振音。 采用主副箱，立体声设计。 配有安装支架，安装便捷。 性能规格： 喇叭单元 4.5"×1 灵敏度（1m,1W） 91±2dB 最大声压级（1m） 99±2dB 频率响应 80Hz-18kHz 额定功率（RMS） 10W 频率响应 20Hz-20KHz 信噪比 ≥81dB 失真度 ≤0.1％ 声道分离度 ＞60dB 输入阻抗 ＞10kΩ 灵敏度 1.0V 解码格式 MP3、WAV | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 电源时序器 | 1 面板颜色：铁黑色 2 电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地） 3 通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出 4 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：5000W/8000W最大承受无功功率 5 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流，黄铜材质，标准万用插座 6 功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示 7 每路开关间隔时间/定时时间：1秒 8 输出继电器触点电流：30A 277VAC 9 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 10 供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ 11 主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.0米线，配3C插头 12 开启类型：方船型开关 13 功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表 14 叠机级联功能：无 15 电源净化功能（EMI专业电网滤波器）：无（可选配单独或每路带滤波器） 16 机身尺寸：长482MM * 宽185MM * 高44MM（非标准1U） 17 单机包装尺寸：长555MM * 宽255MM * 高85MM(美牛硬纸盒）毛重：2.75KG 18 整件重量与外包装尺寸：1件5台装共15KG，外包装尺寸：长445*宽270*高570mm | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 机柜 | 功能特点： 1.行业标准尺寸设计，符合消防认证IP30标准； 2.外观设计高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密； 3.同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定； 4.左右侧门可快速拆、装，方便工作； 5.带线槽设计方便设备连接线梳理。 技术参数：42U 1.高度1965mm 2.宽度600mm 3.深度600mm 4.重量99Kg | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 交换机 | 16口全千兆非网管企业级交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 2、分控室（督导室） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 台式电脑 | 第八代英特尔酷睿i5 台式电脑整机（I5-8400 8G 1T Win10 ）21.5英寸 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | IP网络广播系统分控软件 | 系统具有集中模式和分布模式两种管理模式。 可对所有分区进行自定义分组操作，对分区进行开关、调节音量操作。 显示分组信息、分区状态（开关/音量/实时节目名称）、节目列表、定时点信息。 可对一个或多个分组/分区进行广播节目操作。 所有分区都可设置程控和非程控（手动）两种控制模式。 可创建无限个定时方案，每个定时方案可包括无限个定时点，定时方案支持备份存储， 可直接导入/导出使用。可添加/修改/删除定时点，把定时点下发给指定分区。 可集中管理所有网络终端设备，可对终端设备的节目源、定时方案和设备的升级维护。 网络广播系统支持移动平台（iOS）的APP，可使用iPad对网络中的终端设备进行无线控制 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 寻呼话筒 | 7寸TFT真彩液晶显示屏+电容触摸屏，支持五点触控。 最多可控制200个分区，具有分区一键全开功能。 具有分区寻呼和分组寻呼功能。 可根据需求只显示关注的分区和分组。 可查看分区状态信息。 具有多段电平指示功能，寻呼声压更直观。 可向分区广播主机节目库歌曲。 具有保存每一次寻呼记录的功能。 话筒在设定时间内无信号输入，可自动关闭。 屏幕背光点亮时间与亮度可调，实现节能运行。 具有用户密码与权限管理。 支持由主机推送的远程升级。 支持多语言切换：简体中文、英文。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | IP网络音箱 | 网络壁挂音箱是采用优质桦木制作，声音清晰、明亮、透彻，喇叭单元采用原色海藻打捞纸浆鼓纸，全频双锥扬声器，频响更宽。 10/100M自适应，支持DHCP/静态IP设定，支持局域网与广域网。 支持SIP2.0（RFC3261）以及相关的RFC。 支持窄带编码：G.711a/u；宽带编码：G.722。 可播放来自主机系统的背景音乐、紧急寻呼、告警功能等。 箱体采用优质纤维板和桦木冷压皮制作，有效防止谐振音。 采用主副箱，立体声设计。 配有安装支架，安装便捷。 性能规格： 喇叭单元 4.5"×1 灵敏度（1m,1W） 91±2dB 最大声压级（1m） 99±2dB 频率响应 80Hz-18kHz 额定功率（RMS） 10W 频率响应 20Hz-20KHz 信噪比 ≥81dB 失真度 ≤0.1％ 声道分离度 ＞60dB 输入阻抗 ＞10kΩ 灵敏度 1.0V 解码格式 MP3、WAV | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 交换机 | 非网管8口千兆以太网 交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 3、前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 实训楼设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 网络壁挂音箱是采用优质桦木制作，声音清晰、明亮、透彻，喇叭单元采用原色海藻打捞纸浆鼓纸，全频双锥扬声器，频响更宽。 10/100M自适应，支持DHCP/静态IP设定，支持局域网与广域网。 支持SIP2.0（RFC3261）以及相关的RFC。 支持窄带编码：G.711a/u；宽带编码：G.722。 可播放来自主机系统的背景音乐、紧急寻呼、告警功能等。 箱体采用优质纤维板和桦木冷压皮制作，有效防止谐振音。 采用主副箱，立体声设计。 配有安装支架，安装便捷。 性能规格： 喇叭单元 4.5"×1 灵敏度（1m,1W） 91±2dB 最大声压级（1m） 99±2dB 频率响应 80Hz-18kHz 额定功率（RMS） 10W 频率响应 20Hz-20KHz 信噪比 ≥81dB 失真度 ≤0.1％ 声道分离度 ＞60dB 输入阻抗 ＞10kΩ 灵敏度 1.0V 解码格式 MP3、WAV | 套 | 37 |  |  |
| 2 | IP网络功放终端 | 基于TCP/IP协议，网络广播数字功放，可跨网段工作。 支持SIP2.0（RFC3261）以及相关的RFC，融合集团通信功能。 宽带ADC/DAC16KHz采样；窄带编码：G.711a/u；宽带编码：G.722。 高级保护电路，具有输出短路保护，过载保护，过热保护等多种保护和警告功能。 内置高效率数字功放，70V/100V定压输出，效率高达90%以上。 具有背景广播、业务广播、紧急广播等功能。 可脱离网络和主机单独运行。 支持网页模式配置参数。 内置大容量存储器，内置节目源，具有定时功能。 支持音频格式：MP3，WAV，FLAC，APE等。 额定功率：350W 可通过网络广播管理软件控制、播放。 具有日志功能，能够自动保存到本地和服务器中。 1路AUX立体声输入、2路单声道输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 具有高低音音效调节及低音增强。 EMCOUT24V与短路触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用。 清晰显示信号，5个状态指示灯工作状态一目了然。 1U机身设计，阳极氧化铝合金面板，美观耐用。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | IP网络功放终端 | 基于TCP/IP协议，网络广播数字功放，可跨网段工作。 支持SIP2.0（RFC3261）以及相关的RFC，融合集团通信功能。 宽带ADC/DAC16KHz采样；窄带编码：G.711a/u；宽带编码：G.722。 高级保护电路，具有输出短路保护，过载保护，过热保护等多种保护和警告功能。 内置高效率数字功放，70V/100V定压输出，效率高达90%以上。 具有背景广播、业务广播、紧急广播等功能。 可脱离网络和主机单独运行。 支持网页模式配置参数。 内置大容量存储器，内置节目源，具有定时功能。 支持音频格式：MP3，WAV，FLAC，APE等。 额定功率：250W 可通过网络广播管理软件控制、播放。 具有日志功能，能够自动保存到本地和服务器中。 1路AUX立体声输入、2路单声道输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 具有高低音音效调节及低音增强。 EMCOUT24V与短路触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用。 清晰显示信号，5个状态指示灯工作状态一目了然。 1U机身设计，阳极氧化铝合金面板，美观耐用。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 壁挂喇叭 | 工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合； 最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz; 重1.75kg，自备悬挂孔，安装方便； 优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清晰 | 个 | 8 |  |  |
| 5 | 音柱 | 工作电压70/100V，额定功率10W，多个配接端子，适应不同场合； 最大声压级达97±2dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz； 重2.3kg，配有安装支架，安装便捷； 全天候设计，选用防水单元，铝合金材质网罩，永不生锈；室内外均宜，，寿命长， 灵敏度高（87±2dB），声音清晰、明亮。 | 只 | 4 |  |  |
| 室外设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络播放终端 | 一通道输出终端 基于TCP/IP协议，网络化多功能前置播放器，可跨网段工作。 支持SIP2.0（RFC3261）以及相关的RFC，融合集团通信功能。 支持窄带编码：G.711a/u；宽带编码：G.722。 具有背景广播、业务广播、紧急广播等功能。 内置独立IP控制模块、音频输入模块，可实现独立解码播放。 单通道机型和四通道机型可自由搭配。 支持节能模式（单通道机型），在检测到无广播信号时可自动切断所挂接功放的电源，当有广播信号时可自动提前开启功放。 可脱离网络和主机单独运行。 内置大容量存储器，内置节目源，具有定时功能。 支持音频格式：MP3，WAV，FLAC，APE等。 具有高低音音效调节及低音增强。 可外接音源输入。 可通过网络广播管理软件控制、播放。 1U机身设计，占用空间小，重量轻。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 合并式功放 | 三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口。 100V，70V350W定压输出和4Ω定阻（平衡，不接地）输出。 有默音功能，便于插入优先广播。 各通道独立音量控制，高音和低音音调控制。 5单位LED电平表，甚易监察工作状态，输出短路保护并告警。 输出调整率由满载到空载，小于3dB 输出方式P1，70V、100V定压输出 辅助输出≥1V 输入Mic1，2，3：600Ω，≤3mV，不平衡 AUX1，2：10kΩ，≤300mV，不平衡 频响50Hz-16kHz（±3dB） 谐波失真<1%at1kHz，1/3额定输出电压 信噪比Mic1，2，3：>75dB AUX1，2：>80dB 音调调节低音：±10dB（100Hz） 高音：±10dB（10kHz） 保护交流保险丝，直流输出，过载，短路。 默音功能Mic1输入覆盖其它输入（衰减0到-30dB） 电源AC220V-240V/50Hz-60Hz 外包装尺寸（mm）（L×W×H）520×430×195 机器尺寸（mm）（L×W×H）420×338×88 毛重15.2kg 净重13.4kg | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 音柱 | 工作电压70/100V，额定功率40W，多个配接端子，适应不同场合； 最大声压级达109±2dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz； 重5.5kg，配有安装支架，安装便捷； 全天候设计，选用防水单元，铝合金材质网罩，永不生锈；室内外均宜，，寿命长， 灵敏度高（93±2dB），声音清晰、明亮。 | 只 | 4 |  |  |
| 4 | 无线手持话筒 | 接收器参数: （1） 采用PLL数字锁相环多通道频率合成技术，标准IEEE Drat2.0 802.11n无线指标，确保传输的保密性和速度，严格的数字化保护，确保会议的私密性，避免窃听和恶意干扰；采用高性能音频处理芯片，超高频动态压缩分流技术，将高低频自动分流加载，展现更好的动态性能；在50MHZ 频率带宽以250KHz间隔，提供多达200个信道选择，可锁定控制功能选择，可调整无线增益连接功能；频率稳定度:士0.005%以内，动态范围: 100dB，最大频偏: ±45KHz，音频响应: 80Hz-18KHz，综合信躁比: >105dB，综合失真:≤0.5%，无线接口: BNe/50欧，灵敏度:12DB Bμ (80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32DB，杂散抑制:≥75dB，最大输出电平:±10DB V，方便多套机器同时使用，轻松避开各类干扰；超远距离≥100米稳定讯号，采用一键自动雷达搜索最佳频率自动对频，彻底简化复杂的工程安装，全新概念的数字导频技术，彻底解决KTV包房相互串频现象，永不串频；显示屏显示通信的信息，宽大清晰的高清2.5英尺液晶显示屏可查看无线单元的电池电量、频率信号、信号强弱、音频电平等信息状态；全硅胶导光按键，显示简结工整；声音曲线经过精心调教，声音温暖通透，配置有啸叫抑制功能电路，全新的音频电路构架，音频信号处理采用国际顶级高性能音频处理芯片，超低失真声音处理电路设计，在声音的细节上具有优秀的表现力，强劲的动态跟踪能力使得远和近距离拾音收放自如；对频显示屏变色，产品前面板的双层双色双工艺，加置外置RF接收信号灯以及AF音频电平指示灯，更清晰显示接收器工作内容，全硅胶导光按键，显示简结工整。 （2）四路外置独立天线输出端口，内置频率双向加密信号技术加锁，加置频率稳定技术，彻底解决有效范围内信号死角断频问题，减少断点以及延迟信号断点，让接收更稳定，距离远。可同时使用多套不串频不干扰。 （3）二通道接收器，具备一个6.3mm非平衡音频输出端口和二个卡侬平衡音频单独输出端口，更好明细独立控制每路声音调节。 （4）采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术；支持手动/自动编频功能。 （5）支持所有输入输出音频音量大小可调节；具备高强度防手机电磁波干扰设计，多级纠错和加密，杜绝手机电磁等干扰及邻频干扰抑制，超强反啸叫抑制。增设加密上锁功能，防止非专业人员误操作； | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 天线分配器 | 天线放大器分配系统: 天线放大器是一个具有放大功能的UHF天线分配系统，复盖400-900MHz射频频段，它能够通过将-对天线拆分给10通道无线接收机来扩展无线话筒系统的功能。分四路DC供电口输出，每路输出12V1.0A。前面板带高清显示屏，显示当前工作状态。集成式放大器具有31个增益设置，用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失。调节发射功率，充分适用各种场合综合性。发射功率最远31DB能将发射信号增强到500米超元距离。它还能够放大射频信号以补偿因为将信号功率分配给多个输出接头而导致的插入损失。每个最多允许四个接收机使用同一对天线。级联接头能够连接到第五个接收机或第二个天线分配器，能够与在兼容频率范围内工作的所有无线麦克风接收机兼容。采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。可将机固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板上,或者使用集成式可旋转支架固定在墙壁上。 系统功能 ●扩展能力。UHF天线分配系统专门用于大型UHF无线系统。分配器能够让四个无线接收机使用相同的两条天线。 ●级联端口。两个50QBNC型天线级联端口能够额外连接一个分配器或第五个无线接收机。无线系统可以在使用一对天线的情况下工作。电源输出和输出接头。最多可以在电源输出上以链式连接(5套) 1拖2接收机接收机，并通过电源输出接头从单个电源供电。 ●低噪声和互调失真。能够保持清晰的信号，具有最低失真度。 ●插入损失补偿。在将信号拆分给多个输出端口时，信号强度将衰减。能够对信号进行放大补偿，以确保为接收机提供较强的信号。 ●前侧-安装天线。附带有在前侧安装天线所需的硬件。 特性 ●低噪声信号放大器能够补偿同轴缆线的插入损失。 ●可与无线接收机和天线分配系统兼容，能够提供10-15伏直流偏压。 ●可将带有螺纹的集成式支架轻松地固定到话筒支架上。 ●31增益选择开关。 ●高质量、高可靠性和耐用性。 定向天线放置 在固定定向天线时，应注意下列事项: ●定向天线和接收机必须使用同一频段。应将定向天线固定在彼此至少相距10m的位置。 调整定向天线位置，让发射机在视线范围内没有任何障碍物(包括观众)。 ●应让定向天线远离体积较大的金属物或反光镜面物等。 重要提示:应在将无线系统用于讲演或演出之前，进行走动巡场测试，检查信号覆盖效果。试验定向天线的各种放置效果，找到最佳放置位置。应根据实际情况标记“盲点”，并提示讲演者或演出者避开这些区域。 增益设置 只能将增益设置为用于补偿计算获得的线缆信号损失。更高的信号增益并不能获得更好的射频性能。过强的增益实际上会降低接收范围和可用频道数。这是因为在信号增益与线缆损失之和等于0 dB时，优质产品接收机能够提供最佳性能。如果更大的增益只会放大射频范围内的所有信号，其中也包括干扰信号和环境射频噪声。所以它无法有效选择地增大发射机的信号。 ●根据接收机射频指示灯或电平表上显示的数据，应使用可获得发射机最佳射频信号接收效果的最低增益设置。 ●只能通过提高增益设置来补偿计算获得的线缆损失。 ●对于缆线长度小于等于50m并且发射机与定向天线之间距离小于100 m的应用场合，应采用-6 dB增益设置。 ●如果定向天线的RF Overload指示灯亮起，应降低增益(信号足够强，所以不需要设置增益)。 推荐的增益设置在定向天线与发射机之间的距离超过200m情况下，应根据线缆类型的不同使用”下面的数据表设置增益值。 注意:对于定向天线与发射机之间距离小于150m的安装 场合，应将增益设置降低-档。 每个系统都包括以下配套部件: ●天线分配系统主机 ●安装硬件机架: ●安装硬件表面 ●前侧-安装天线硬件 ●电源线开关电源DC-12V~18V 3A ●用于接收机连接的天线缆线能确保最大的灵敏度和信号处理能力，能够为众多无线接收机提供最广范围的无线电频率。要充分利用此系统的功能，请按照以下指导原则执行: ●如果为在较远位置安装的天线使用延长线，应使用串联射频放大器远程天线延长线它能够在UHF工作频率内实现低损耗。 ●将多个发射机放置在距离接收天线3米[10英尺]以外的地方。g | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 话筒天线 | 全频段 500MHz~1GHz 有效角度 100度 天线增益 6dB典型 最大值10dB 包装尺寸 380×380×80mm 机器尺寸 350×350×28mm 毛重 1.5kg 净重 0.3kg 电量需求 DC12V/50mA | 套 | 1 |  |  |
| 交换机、前端机柜等设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 非网管8口千兆以太网 交换机 | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 机柜 | 9U挂墙机柜黑色，600*450*501mm | 套 | 4 |  |  |
| 4、辅助材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线： | 根 | 6 |  |  |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线： | 根 | 2 |  |  |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头） | 根 | 2 |  |  |
| 4 | 三脚插 | 国标，250V,2500W,10A | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 五孔插座 | 国标，孔位数 5个，额定电流 10A | 套 | 36 |  |  |
| 6 | 水晶头 | 六类网络水晶头6类8芯Cat6电脑网线RJ45连接器8P8C可搭配安普网线 工程级六类水晶头（100个/盒）1盒 | 盒 | 1 |  |  |
| 7 | 网线 | 六类网线 非屏蔽 纯铜线芯 千兆网线 工程家装专用网线 灰色 305米 | 箱 | 5 |  |  |
| 8 | 喇叭线（室内） | 国标，RVV2*1.5，200米/卷，黑色 | 米 | 1000 |  |  |
| 9 | 喇叭线（室外） | 国标，RVV2*2.5，200米/卷，黑色 | 米 | 1000 |  |  |
| 10 | 电源线 | 电源线RVVP电线电缆 纯铜环保 RVV3*1.5 200米 | 米 | 400 |  |  |
| 11 | 其它辅助材料（绝缘胶布、排插等） | 国标 | 项 | 1 |  |  |
|  | 安装调试费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |

- 第四部分  合同特殊条款

采  购  合  同

甲   方：

乙   方：

在     委托      于    年  月  日组织的招标文件编号为         的           项目的竞争性磋商采购中，经评定，乙方             为成交供应商或制造商，甲乙双方经磋商决定，最终中标总金额为人民币             。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

一、报价币种、合同总价

1、本合同总金额为             元，大写人民币

二、付款方式：合同签订后，安装调试验收完毕后结算。

三、安装调试地点、时间、要求

地点：甲方指定地点。

时间：自中标之日起20日历日内供货并安装完毕，质保期一年。

要求：达到甲方所提供清单中所有要求。

四、产品质量保证

1、乙方保证提供的合同内全部产品为全新的产品。

2、乙方所提供的合同内全部产品的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足                招标文件规定的技术要求。

3、乙方保证提供的合同内全部产品货物按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求。

五、质量保证期

合同内货物质保期至少为2年，具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家或代理商提供的质保期少于2年的，以2年为准；生产厂家提供的质保期长于2年的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

六、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。

七、包装及验收

1、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

2、因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失的、损坏的，乙方承担全部责任。

3、验收标准：按投标文件规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。合同标的物验收合格后由甲方提供货物的存放地点，并负责货物的保管和安全。

八、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后七天内书面通知乙方，交货期从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则甲方负责承担与仓储及再次运输相关的费用，并给予乙方书面确认书，视为乙方已按期交付货物。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付至甲方指定的交货地点。合同标的物需安装调试的，乙方提供免费的安装调试。

5、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

九、合同变更、违约及其它

1、合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、甲方按合同规定的付款要求履约，合同价格不变，甲方由于不可抗力不能在本合同规定的时间内支付合同款项时，应事先告知乙方，

3、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。如果乙方在甲方同意延长的交货时间内仍不能交货时，甲方有权撤销合同，同时乙方还需要按照每延误一天，按合同总金额千分之五的标准向甲方支付违约金。

4、乙方应严格按照招标、投标文件中规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务。乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，必须按照甲方的要求进行改正，同时向甲方支付合同总价款10%的违约金。

合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金，向乙方支付合同总金额5%的违约金。

5、本合同根据    年    月由         公司组织的招标会的招投标结果签订。招标文件、投标文件及开标会议上签名的答疑记录等均作为合同的附件，是合同文本不可分割的组成部分。合同文本未述及和不详之处，以附件为准。

6、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

7、合同所有附件，均与合同具有同等法律效力。

8、合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。

9、甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成协议时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

10、合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份。

11、乙方向甲方提供专业的售后服务工程师并提供专人长期驻扎甲方（发生的所有相关费用均由乙方自行承担），保证第一时间解决问题。

甲    方：                           乙    方：

单位名称：                           单位名称：

公    章：                           公    章：

法定代表人或授权代理人签字：          法人或授权代表签字：

电    话：                         电    话：

传    真：                           传    真：

联 系 人：                           联 系 人：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                            帐    号：

附件：1、售后服务承诺书等

具体以正式签订合同为准

- 第五部分　范本格式

1、投   标   函

致：

根据贵方为　　（项目名称）    项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交供应商或制造商须知要求的文件正本一份和副本叁份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．供应商或制造商将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．供应商或制造商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　   个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，供应商或制造商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．供应商或制造商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．供货安装期及质保期：

8.到货地点：

投标单位(公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：     年      月      日

2、法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

投标单位(公章)：________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________

日期：______年____月____日

附：被授权人身份征复印件。

注：凡公司法人前来参加投标的供应商或制造商，可以不提供此项证明文件，提供法人身份证明书。

3.法定代表人身份证明书

企业名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓 名：                 性别：               年龄：

职 务：

系          （投标人名称）               的法定代表人。

特此证明。

投标单位(公章)：

法定代表人 (签字或盖章)：

日  期：  年   月   日

附：被授权人身份征复印件。

4、开标一览表

开标一览表

项目名称：

| 供应商 |  |
| --- | --- |
| 总报价(元) | 大写: 小写: |
| 供货安装期及质保期 |  |
| 备注 | (本报价含税及设计、运费、安装、调试等所有相关费用) |

投标单位(公章)：________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________

日期：______年____月____日

注：1、此表与投标书正本同装在一单独的信封内密封。

2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

3、当大小写不一致时以大写为准。

5、技术参数、功能偏离表

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号：

投标单位(公章)：________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________

日期：______年____月____日

6、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号 ：

投标单位(公章)：________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________

日期：______年____月____日

7、供应商概况和资质证明文件

（1）内容见“供应商或制造商须知”第1.4.1条。

（2）其它一切有利于产品和供应商或制造商的证明材料；

（3）提供营业执照副本复印件；

（4）具有良好的商业信誉和财务状况资料复印件；

（5）磋商保证金收据复印件。

关于资格的声明函

致：　　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标通告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　（货物名称）　　招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

投标单位(公章)：________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________

日期：______年____月____日

8、近三年在类似业绩表

2019年1月1日-至今类似业绩表

| 序号 | 合同内容 | 金额 | 甲方单位及联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位(公章)：________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________

日期：______年____月____日

附：业绩合同或中标通知书复印件。

9、免费维修清单

未提供格式由供应商自拟。

10、技术服务计划

未提供格式由供应商自拟。

11、供应商认为有必要说明的其它内容

未提供格式由供应商自拟。

12、二次报价单

项目名称：

| 投标人 |  |
| --- | --- |
| 总报价(元) |  |
| 供货安装期及质保期 |  |
| 备注 | 本报价含税及设计、运费、安装调试、保险、人工等所有相关费用 |

注：本报价单需要投标人单独打印并加盖印章，现场填写。

投 标 单 位（公章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：__

年   月    日