公开招标文件

采购项目名称：智慧教室及报告厅建设项目

采购项目编号：GXZC2020-G1-004310-NNPZ

计划编号：广西政采[2020]18734号-001、广西政采[2020]18734号-002、

广西政采[2020]18734号-003、广西政采[2020]18734号-004、

广西政采[2020]18734号-005、广西政采[2020]18734号-006、

广西政采[2020]18734号-007、广西政采[2020]18734号-008、

广西政采[2020]18734号-009、广西政采[2020]18734号-010、

广西政采[2020]18734号-011、广西政采[2020]18734号-012、

广西政采[2020]18734号-013、广西政采[2020]18734号-014、

广西政采[2020]18734号-015。

采购单位：广西交通职业技术学院

采购代理机构：南宁品正建设咨询有限责任公司

日   期：2020年10月

目   录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	7

第三章  投标人须知	36

第四章  评标办法及评分标准	51

第五章  合同格式	59

第六章　投标文件格式	65

# 第一章  公开招标公告

项目概况

(智慧教室及报告厅建设项目)招标项目的潜在投标人应在（广西南宁市民族大道125号展厦景湾B座14层）获取招标文件，并于2020年11月16日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：GXZC2020-G1-004310-NNPZ；采购计划文号：广西政采[2020]18734号-001，广西政采[2020]18734号-002，广西政采[2020]18734号-003，广西政采[2020]18734号-004，广西政采[2020]18734号-005，广西政采[2020]18734号-006，广西政采[2020]18734号-007，广西政采[2020]18734号-008，广西政采[2020]18734号-009，广西政采[2020]18734号-010，广西政采[2020]18734号-011，广西政采[2020]18734号-012，广西政采[2020]18734号-013，广西政采[2020]18734号-014，广西政采[2020]18734号-015。

2.项目名称：智慧教室及报告厅建设项目

3.预算金额：总预算3778816.05元，其中A分标：1490681.27元；B分标：2288134.78元。

4.最高限价：与预算金额一致

5.采购需求：

A分标：

1.智慧书写光能板：64套；2.录播高清摄像机：6台；3.高拍仪：1台；4.录制面板：1台；5.电源管理器：1台；6.导播控制台：1台；7.会议室系统集成：1项；8.互动会议及直播系统：1套；9.专业音箱：4个；10.专业功放：1台；11.有线麦克风：10台；12.无线话筒：1台；13.调音台：1台；15.抑制器：1台；15.音频处理器：1台；16.电源时序器：1台；17.无纸化服务主机：1台；18.无纸化一体式升降终端：10台；19.无纸化会议终端：10台；20.电子桌牌：10台；21.主席台：10张；22.主席椅：10张；23.演讲台：1张；24.机柜：1张；25.会议管理服务器软件：1套；26.会议终端客户端软件：1套；27.多媒体无纸化会议终端内嵌软件：10套；28.流媒体服务器嵌入软件：1套；29.多媒体中央控制触屏软件：1套；30.教学行为分析摄像头：19个；31.6T企业级硬盘：24块；32.教学行为分析系统平台：1套；33.音箱36个；34.功放：6台；35.吊装全向麦克风：13台。36.教室装修:1项；具体内容详见招标文件。

B分标：

1.可见光人脸核验终端：126套；2.控制器：126套；3.电机锁：252套；4.出门开关：252只；5.防盗门：252樘；6.门禁管理系统平台：1套；7.教室物联网平台-室内LoRa网关：14个；8.教室物联网平台-情景面板：14个；9.教室物联网平台-数据采集器：14个；10.智能照明管理-智能触摸开关：17个；11.环境监测系统-数据采集器：14个；12.环境监测系统-温湿度传感器：14个；13.环境监测系统-光电感烟火灾探测器：14个；14.环境监测系统-空气质量传感器：14个；15.智能空调管理-智能插座：36个；16.智能空调管理-红外遥控器：36个；17.节能减排-智能排插：14个；18.高密接入无线AP：14个；19.24口千兆交换机：14个；20.教室系统集成：1项；具体内容详见招标文件。

6.合同履行期限：合同签订之日起30个自然日内安装调试完毕。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件：

1.时间：2020年10月26日至2020年11月02日，每天上午8时至12时，下午15时至18时（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：南宁品正建设咨询有限责任公司（广西南宁市民族大道125号展厦景湾B座14层）。

3.方式：现场获取，由法定代表人或委托代理人携带本人身份证原件和复印件（委托代理人须携带法定代表人授权书原件）、主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件购买，以上复印件均须加盖单位公章。购买招标文件联系人：杨燕芬  电话：0771-5590522  传真：0771-5517772。

4.售价：招标文件工本费每本250元，售后不退。

为配合采购人执行政府采购项目及备案，未在政采云注册的供应商请在获取招标文件后登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行注册，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.时间：2020年11月16日14时00分（北京时间）

2.地点：广西壮族自治区公共资源交易中心开标室（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）

3.投标人可以由法定代表人或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件）。

4.投标人应在2020年11月16日14时00分（北京时间）前将投标文件密封送达投标地点，因疫情防控需要，投标人可根据自身实际情况在以下两种送达方式中选择一种：

4.1投标人2020年11月16日14时00分（北京时间）前亲自到投标地点广西壮族自治区公共资源交易中心开标室（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）递交；

4.2投标人自本公告发布之时至2020年11月16日14时00分（北京时间）前通过邮寄方式送达，通过邮寄方式送达的投标人请将投标文件于投标截止时间前寄达广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼），收件人：农进师，电话18077772581，且投标文件邮寄包裹外包装应清晰注明“智慧教室及报告厅建设项目（GXZC2020-G1-004310-NNPZ”投标文件及投标单位法人或投标人委托代理人真实姓名及联系电话，如有疑问请咨询交易评审处：0771-2610595。采用邮寄方式的，送达时间以交易中心签收时间为准。交易中心收到邮寄文件后，及时通知投标人，并于开标前运到指定开标室。邮寄可能产生的风险，投标人自行承担。

5.无论投标人选择以上哪种方式，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。投标人委托代理人未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果。

6.所有到交易中心办事的外来人员必须通过设在自治区政务服务中心大楼门前广场西边的“交易中心专用通道”，携带身份证原件接受身份核验和体温检测，使用“扫码抗疫情”登记系统实行扫码后才能进入政务服务中心大楼，否则不予入场。请注意现场的进出通道提示，并配合工作人员引导。

7.疫情防控期间自治区政务服务中心大院实施车辆管控，外来车辆一律不能进入大院，需自行解决停车问题。

8.以上要求可能对参加现场开标报到时间产生影响，请注意留足时间，以免耽误参加投标工作。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、政府采购应当采购本国货物的政策、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）等。

2.投标保证金(人民币)：A分标：2.9万元；B分标：4.5万元。（须足额交纳）

投标人应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转帐、汇票、支票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交至以下账户。

开户名称：南宁品正建设咨询有限责任公司

开户银行：广西北部湾银行南宁市会展支行

银行账号：800048901500018

3.发布公告的媒介：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）；广西壮族自治区公共资源交易中心网（gxggzy.gxzf.gov.cn/index.shtml）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：广西交通职业技术学院

地址：南宁市昆仑大道1258号

联系方式：张健荣，0771-5650355

2.采购代理机构信息

名 称：南宁品正建设咨询有限责任公司

地　址：广西南宁市民族大道125号展厦景湾B座14层

联系方式：0771-5590522

3.项目联系方式

项目联系人：杨燕芬

电　话：0771-5590522

4.监督部门: 广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

联系方式：0771-5331544

南宁品正建设咨询有限责任公司

2020年10月26日

- 第二章  招标项目采购需求

说明：

1、本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2、小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“◆”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

6、项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

7、以下参数要求中有品牌或者型号的均为参考，请提供同等或以上产品。

- A分标：采购预算1490681.27元

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 智慧书写光能板 | ★柔性液晶分子膜黑板，依靠书写压力改变液晶分子排布，在自然光照射下反射固定波段的光源以显示字迹，无粉尘、无电离辐射。 产品尺寸≥1290*1205，可与液晶一体机、电子白板等电子设备进行组合应用。 电泳铝合金墨黑色外框，四角均采用ABS塑料包裹，有效防止师生碰伤、划伤。边框设置一体式（非外挂）长度≥3米超长专用笔槽，方便放置书写笔。 产品功能： 1、无粉尘、无耗材：配备专用书写工具，贴合使用习惯，也可使用任何硬度适中的物体进行书写，无需任何耗材，杜绝粉尘污染，消除粉尘对老师和学生构成的健康危害。 2、无电离辐射：纯自然光反射呈字，无电离辐射，长时间观看不刺激眼睛，保护视力。拒绝自发光呈像或投影呈像形式。 3、一键擦除：按压式结构设计，轻按一键擦除按键，瞬间清除黑板字迹，减少师生擦拭黑板负担； 一键擦除按键采用金属机械环形灯贴合式按键，瞬间清除黑板字迹，减少师生擦拭黑板负担提高教学时效。在书写板上划出一定图案后按一键擦拭按钮，一米外观察，达到无残留痕迹。 4、防误擦：配备拨动式电源锁定键，可锁定关闭擦除功能，防止误擦除；电源锁定键表面设置有摩擦凸筋，便于拨动 5、充电功能：内置锂电池，可反复充电使用，避免一次性电池的反复更换并减少废电池对生态环境的污染。充电接口采用通用Micro usb接口。 6、状态指示灯：可通过不同颜色、闪烁等方式表示擦除、电量不足、急需充电、正在充电、充满电等5种动作状态。 7、局部擦除：可使用板擦对书写错误的字迹进行局部擦除。还原教师使用习惯。（为确保产品质量中标后签订合同前提供投标产品通过“未来学校研究与实验计划重大创新成果测评与论证证书”并加盖生产厂商公章复印件，原件备查。） 8、书写及显示过程无需任何电量（擦除时除外）；可外部电源供电，用于字迹清除，无需手动更换电池或定期充电；内部具备有应急供电系统，锂电池容量2600mAH，在停电的情况下仍可进行正常的板书教学及一键擦除。 9、安装：摒弃传统的框架式安装，采用单人挂架式安装，节约安装成本，提高安装效率。挂架可前后调节，保证光能黑板与一体机及正面平齐。 10、配套软件 ①同步传输：具备同步传输功能，在光能面板上书写可将书写内容同步传输到交互电子产品上显示。 ②一键存储：一键清除光能黑板书写内容是可即时存储于电脑端，并以图片形式保存，保留的电子板书笔记可用于学生课后复习预览，提高学生对知识点的理解度和掌握度。 ③显示屏幕上的光能板书写同步显示板面可进行左右位置调节，保证教室中不同位置的学生可全部清晰的看到老师的传输板书。 ④可对传输存储内容进行位置设置保存，方便师生课后浏览电子板书课件，节省时间。 ⑤可对显示屏幕设备上的字体进行颜色和字号大小进行使用习惯选择。 ★11、 中标后签订合同前提供原厂商针对本项目授权书、售后服务保证书和供货证明函盖章原件。 ★12、 光能黑板为确保产品质量中标后签订合同前提供厂商光能黑板通过知识产权管理体系认证证书的复印件并加盖生产厂商公章。（原件备查） ★13、 光能黑板为确保产品质量中标后签订合同前提供光能黑板生产厂商针对本项目的光能板电磁辐射检测报告复印件并加盖生产厂商公章。（原件备查） |  | 64 | 套 |
| 2 | 录播高清摄像机 | 1.视频输出接口：HDMI、SDI 2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸 3.传感器像素：有效像素497万 4.焦距：30倍变焦 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.数字降噪：2D&3D数字降噪 |  | 6 | 台 |
| 3 | 高拍仪 | 1、接口：USB2.0，兼容USB1.1； 2、像素：500万 3、感光尺寸：1/4`； 4、板型： 58 ×28 ×12.0mm(L×W×H). 5、镜头参数：CMOS: 3G2P无畸变；For 1/4 Sensor; 6、功能支持：线控、硬件拍照、录影等功能； 7、捕获画面：2592x1944（拍照默认窗口）； |  | 1 | 台 |
| 4 | 录制面板 | 1. 在讲台上镶嵌式安装方式；2. 控制接口：RS232 3. 信号指示灯：支持4. 支持一键式系统电源开关控制。5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号；6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接；8. 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。9. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。 |  | 1 | 台 |
| 5 | 电源管理器 | 1. 向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2. 支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3. 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； |  | 1 | 台 |
| 6 | 导播控制台 | 1） 支持远程操作录播主机的开关机； 2） 支持不少于5种特技效果； 3） 支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； 4） 支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 5） 支持录制、暂停、停止功能； 6） 支持全自动录播模式和手动录播模式。 7） 支持通过USB线缆连接录播主机； 8） 安装导播控制台软件，并设置录播地址； 9） 导播界面与导播控制台按键/状态同步对应； 10）导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 |  | 1 | 台 |
| 7 | 会议室系统集成 | 一.综合布线 1.所有设备强弱电综合布线； 2.按照要求全部测试联通并做好标签。 二.线材 1.电源线RVV2*1.0 500米 2.六类网线 3箱 3控制线、高清SDI线、国产优质VGA线等线材 三.项目实施所需要的施工辅材 1.管材： 2.0PVC500米 2.胶布：1包 3.扎带： 1包 4.六类水晶头： 1盒 四.所有设备的安装调试 电源线RVV2*1.0 六类网线 PVC穿线管 |  | 1 | 项 |
| 8 | 互动会议及直播系统 | ★1.系统为一套带有虚拟场景功能的交互式电视会议系统，集成虚拟场景抠像、实时场景创建、内置提词器提示功能、多画面分割显示、会议分组、音视频信号实时切换、屏幕录制、流媒体直播、视频信号强推等功能于一体。 2. 系统提供虚拟演播室系统及互动会议系统两大应用，两种应用提供界面一键切换，无需繁琐操作。 ★3.系统支持HDSDI/HDMI视频信号+USB摄像头信号+网络流信号的实时接入；可同时接入不少于2路HDSDI/HDMI高清1080P视频信号，并可设置每路视频输入信号的分辨率、帧率、视频格式等参数值。支持不少于6路USB视频信号同时接入系统，并同时进行抠像处理。4. 系统支持对每路HDSDI/HDMI输入信号进行参数调整，支持音频加嵌、解嵌设置，支持视频信号去交错选择；支持信号拉伸类型设置等。 5. 系统支持对每路USB摄像头输入信号可进行色彩校正处理，包括对比度、饱和度、亮度、清晰度等均可做调整。 6. 系统对输入信号和素材提供色键抠像处理，支持红、蓝、绿三种常见颜色作为背景色进行抠像，同时也可支持自定义抠像背景颜色进行抠像；抠像背景颜色可以是通过RGB三基色自由配置后选定的，也可以是通过移动鼠标在屏幕上任意位置拾取的。（此项功能要求截图） 7. 系统支持对每路视频输入信号进行抠像处理，抠像参数值可根据实际情况自由调整。 ★8.系统支持对虚拟场景中的所有素材进行抠像处理，包括背景图片、桌子、作为素材的视频、应用程序等，所有素材均可设置抠像功能的开启或关闭。 9. 系统提供输入裁切功能，可实时调整输入信号的显示范围，去除红/蓝/绿背景以外的区域。 ★10. 系统支持虚拟场景搭建功能，用户可以根据不同的节目制作需求，在进行视频制作之前，预先设置不同的视频制作环境，并保存，预设场景数量不受限制，可任意编辑、添加、删除。每个场景可以根据视频制作需求，添加多个素材，并可以自定义素材所处的位置。（此项功能要求截图） 11. 系统支持虚拟机位自定义功能，用户可根据不同景别、背景需求，在每个虚拟场景下自定义创建不同的虚拟机位，不同虚拟机位之间支持带特效切换，支持淡入淡出、硬切、滑块等不同切换特效，特效切换时间可选。自定义的虚拟机位数量不限制。 ★12.系统需支持多层媒体素材之间的自由叠加，并可通过鼠标拖拽或者移动鼠标滚轮的方式实现对媒体层素材的窗口大小进行缩放；可通过鼠标拖动每个素材实现素材摆放位置任意的调整；可叠加的媒体素材数量不受限制。（此项功能要求截图） 13. 系统支持对各输入媒体层进行编辑功能，可以进行大小比例编辑，可通过上下左右方向进行调整大小。 14. 媒体层素材可支持包括：板卡输入的视频信号、摄像头信号、高拍仪信号、本地图片信号、视频信号、本机打开的各种第三方应用程序（如PPT、WORD、EXCEL、3DMAX、浏览器等）、字幕、电脑分屏信号等；支持多个素材媒体的自由组合显示。 15. 每个媒体层素材均提供显示开启/关闭显示功能，可通过鼠标一键开启或者关闭显示某一个素材。 ★16. 系统提供提词功能，可在系统软件界面中直接打开同品牌提词软件，并加载本地硬盘中的.txt文稿内容，根据排版顺序逐条显示于合成画面前。支持在使用过程中根据需要通过鼠标实时调整字幕条在屏幕所处位置，并通过鼠标实现字幕放大/缩小，以及前后条切换操作。提词功能所加载的字幕不显示在最终录制下来的视频画面中。（此项功能要求截图） 17. 系统采用通用H.264压缩编码，同时提供硬件编码格式可选，支持flv、mkv、MP4、TS、MOV等多种格式录制；可自由设定录制文件的视频帧率、分辨率、比特率等参数值；视频帧率最高可达60帧/秒。 18. 系统内置调音台功能，实时显示音频输入信号强度，并可在软件界面实时调整音量值大小；支持44.1/48KHZ音频采样率选择。 19. 系统支持虚拟摄像头功能，支持通过QQ、SKYPE等常用第三方社交工具进行视频直播。在系统本机上的QQ、SKYPE进行视频输入源选择时可直接选择调用本系统的实时合成信号，并将此视频信号通过QQ等实现与其他单人或多人之间的实时直播。 20. 系统支持分屏预览功能，可通过后台设置，将虚拟系统合成画面输出到分屏显示器进行监看。 21. 虚拟演播室系统合成画面可实时输出至互动会议系统主画面显示，并与其他网络信号源画面通入进入互动电视会议状态。虚拟演播室系统设置完成后，可一键点击开会，进入开会应用。 22. 系统支持对所有接入的客户端播放器进行集中管控，提供视频强推功能，在视频会议开始前，管理员可在服务器端开启所有的客户端播放器并进行霸屏显示；客户端播放器可接收服务器端推送的实时会议直播信号。 23. 可对接入的客户端播放器按照年级分组、不同班级的策略进行视频强推管控；年级分组和班级可在管理后台进行灵活选择。 ★24. 系统提供网络视频会议功能，实现学校内部会议直播间与各个部门、各个教室之间无障碍的双向视音频沟通，声音画面同步传递，视频会议的通用时延小于0.2秒。 25. 系统在千兆网条件下可支持不少于100个会议终端的同时接入和观看。 ★26. 所有接入的客户终端可在系统后台进行分组显示，如按照不同的年级、职能单位等类别进行分组，每个分组可进行单独的控制和管理，分组之间可自由切换显示。（此项功能要求截图） 27. 每个视频会议分组均可最多支持16个会议终端显示，即可实现会议主持人与15个成员之间的视频和音频互动交流。 28. 支持地理位置分组切换功能，可设定每个分组的位置，并通过地理位置实现对每个视频会议分组的切换。 29. 支持多路视频信号实时切换，可实时切换任意会议终端满屏输出。支持切换过程音频和视频同步切换；支持通过键盘快捷键实现视频信号的实时切换。 30. 支持对每个会议终端的声音通话进行实时控制，根据会议需要实时开启或者关闭每个会议终端的通话需求。 ★31. 系统内建多画面分割显示功能，能进行多画面的扩展显示，显示布局、信号内容等可根据制作需要灵活设置调整，支持至少4分屏、6分屏、8分屏、9分屏、13分屏、16分屏等设置；（此项功能要求截图） ★32.支持直播过程中同时录制功能，可同时录制虚拟演播室系统合成画面，及2路HDSDI/HDMI板卡输入的实时画面，可最多同时进行3路信号的录制，并同时在系统硬盘中生成3个不同的视频文件。 33. 系统支持流媒体直播功能，提供RTMP/RTSP两种常用协议可选，可同时直播推送虚拟演播室系统合成画面，及2路HDSDI/HDMI板卡输入的实时画面，可最多同时进行3路信号的直播。在直播观看端可同时收看到3个不同的直播画面。 34. 系统支持服务器端与客户端的交互功能，客户端可发送申请发言请求，并在服务器端多画面分割屏幕上实时显示。管理员可切换画面进行交互。交互过程声音清晰，不存在声音回环问题。 35. 系统支持通过网页端对会议终端信息进行配置，可配置每个会议终端的摄像头信息（如摄像头IP、用户名、密码等）、终端分组信息等。 36. 系统支持会议信号轮播功能，所有接入的客户终端信号均可轮播显示；轮播过程中可设定为多分屏模式如六分屏、十三分屏等，按照设定的显示规则，所有客户端信号按照顺序在主会场及分会场客户端同步展示。会议信号轮播显示的速度可在后台调整。 37. 提供专用流媒体播放器客户端软件，客户端支持账号密码方式登陆，支持会议和直播两种应用模式。 38. 直播模式可接收虚拟演播室系统和互动电视会议系统中合成直播流信号进行实时观看。 39. 会议模式可实现客户端与服务器端的实时语音交互功能，客户端可申请发言，并将指令传输到服务器端对应的屏幕上进行举手显示。服务器端同意后，客户端可进行语音对话，并将视频与语音同步传送到服务器端及其他客户端。 40. 客户端播放器支持视频强推功能，接入服务器端系统后，可由服务器端统一管控，接收到服务器端的强推指令后，客户端播放器可自动开启并霸屏显示。同时接收来自服务器推送的实时直播信号。 41. 通过客户端播放器，可实现与服务端的实时文字交流。 42. 客户端支持满屏和2分屏两种显示模式，可全屏切换到主讲人画面，也可实时显示主讲人画面和本会场的画面。（此项功能要求截图） 43. 客户端播放器也可接收互联网中各种RTMP/RTSP流信号并进行实时观看。第三部分：硬件主机配置（不低于） 44.CPU：英特尔 至强 W-2123 四核八线程，3.6GHz 45.主板：英特尔芯片组 46.内存：16GB (2x8GB) 2400MHz DDR4 47.硬盘：256G固态+2T SATA硬盘 48.显卡：GTX1060 6G DDR5 49.采集卡：2路HDMI带硬件压缩采集卡 50.立式机箱 |  | 1 | 套 |
| 9 | 专业音箱 | 适用范围 1.与TS专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端娱乐会议扩声系统，适用于剧场，KTV房，高档会议室及多功能厅等，与超低音搭配可做高性能卫星箱使用。 功能特点 1.采用1只8寸中低音喇叭单元和1只1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。 2.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 4.多个螺丝吊装孔位，一个口径35 mm的柱杆插座，多种安装方式。 技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.峰值功率：800W 5.灵敏度：96dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：119dB/126dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：8"低音×1 10.尺寸(HxWxD)：440x243x243 mm 11.重量：9.6Kg |  | 4 | 个 |
| 10 | 专业功放 | 功能特点 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入。 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。 6.具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 7.各通道都配备LED工作状态指示，低噪声设计； 8.额定输出/每声道,8Ω650W 9.额定输出/每声道,4Ω950W 10.额定输出/桥接,8Ω1900W 11.输入灵敏度:0.77V 12.信噪比:≥98dB 13.阻尼系数/8Ω,1kHz＞230 14.输入共模抑制:>90dB 15.频率响应:20Hz-20kHz（±0.5dB） 16.谐波失真系数4Ω/1kHz:<0.1% 17.通道阻抗:4-16Ω 18.通道串音:<-62dB 19.电压增益:>38dB 20.显示:电源“power”,削顶“clip”,信号“signal”,直流保护“DC”,高温“TEMP”等LEDs 21.工作电源:AC220-240V/50Hz 22.保护:电源通断，直流输出，负载短路。 |  | 1 | 台 |
| 11 | 有线麦克风 | 1.额定阻抗为200Ω 2.灵敏度为-38dB 3.频响为 40-16KHz 4.电源为-220V/50Hz,DC9V |  | 10 | 台 |
| 12 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：500个 4.频道间隔：250KHz 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB |  | 1 | 台 |
| 13 | 调音台 | 1.单声道输入通道：8路 2.立体声输入通道：2组（4路单声道） 3.单声道插入通道：8路 4.单声道话筒接口幻像电源：+48V 5.输出通道：一组立体声主输出、两路编组输出、两组辅助输出、一组立体声监听输出、一组CD/TAPE输出、USB声卡播放输出、蓝牙播放输出 |  | 1 | 台 |
| 14 | 抑制器 | 1.输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 2.输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号) 3.输入阻抗：平衡：20KΩ 4.输出阻抗：平衡：100Ω 5.共模拟制比：>70dB(1KHz) |  | 1 | 台 |
| 15 | 音频处理器 | 1. 输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2. 输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3. 采样率：48K 4. 幻像供电：DC 48V 5. 频率响应：20Hz-20KHz |  | 1 | 台 |
| 16 | 电源时序器 | 1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 |  | 1 | 台 |
| 17 | 无纸化服务主机 | 产品概述： 无纸化多媒体会议管理平台配置管理软件，负责处理会议功能模块、会议主题、参会人员信息、会议议题、投票内容等会前信息预设，具有会议各类文件资料的上传共享、人员的权限管理设置、会议信息的实时记录等应用功能。 1.CPU：I7-4790 2.内存：8G DDR3 1600 3.硬盘：1TB 4.网卡：千兆网络接口（RJ45） 5.视频输出接口：1×HDMI、1×DVI 6.音频接口：1×3.5mm音频输入接口、1×3.5mm音频输出接口 |  | 1 | 台 |
| 18 | 无纸化一体式升降终端 | 产品概述： 该产品运用智能控制技术，以智能终端为应用理念，采用独创的导轨设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角等动作，桌面美观，大气，节省空间为目的，使用起来非常方便，具有防盗，防尘，美化桌面等功能。可广泛应用于会议、办公酒店、教学演播室等多种场合，满足客户系统拓展多样化，办公环境自动化的需求，是您办公、教学中的理想助手。 技术参数： 1.触摸屏：支持触摸 2.升降时间：28S 3.仰角角度：0-30°，完全符合人体工程学原理，又不遮挡视线和人脸 4.机箱外型尺寸：540*60*647mm 5.面板外型尺寸：555*70*3mm 6.升降窗口尺寸：388*21.5mm |  | 10 | 台 |
| 19 | 无纸化会议终端 | 产品概述： 多媒体会议终端主机负责处理会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播等应用，搭配升降器，满足各种高端会议场合，以及重要的政务、商务、企事业单位和大型活动会场。 产品参数： 1.CPU：七代酷睿I5四核3GHz 2.内存：DDR4 2133 8GB 3.硬盘容量：128GB SSD 4.网卡：1×千兆网卡，RJ45接口 5.标准接口：4×USB（3.0/2.0）、1×HDMI、1×VGA、1×LAN、1×MIC-IN端口、1×LINE-OUT端口、1×DC端口、1×COM口 6.操作系统：预装Windows7专业版， |  | 10 | 台 |
| 20 | 电子桌牌 | 产品介绍智能电子桌牌采用双屏7英寸液晶显示屏设计，内置高性能处理器和处理软件，可同步显示参会人信息，支持Logo、背景图片、背景颜色、单位、姓名、职位等会者信息，具有常规会议服务功能，同时支持自定义服务；一套系统可满足会议多种功能需求，同时提供会议整体会议效率和会议规格，桌牌显示界面专业时尚的UI设计，最大程度地简化用户操作步骤，增强用户会议新体验。 1.全铝外壳，双面液晶屏，带摄像机，网线（POE）供电，数据信息无线（wifi）接收，双面电子桌牌，可一面显示单位名、人名、职位。能在屏幕上直接书写人名，职位即可在屏幕上显示。另一面能显示部分会议终端的内容如会议议程，呼叫服务，会议通知。 2.屏幕尺寸:双面7＂，16：9 3.屏幕分辨率:1024*600 4.操作系统:Android 5.触控技术/表面硬度:电容式/莫式7级 6.触控点数/感应力度:5点/<10g 7.RAM:1GB 8.内存:2GB 9.亮度:600cd/m2 10.工作时间:7H 11.输入接口:DC接口*1，RJ45*1 12.通讯方式:有线、无线（可选） 13.安装方式:桌面式 14.外壳材质:阳极氧化金属SGCC 15.颜色:黑色/银色 16.功率:15W 17.电源需求:AC220V50/60HZ 18.供电方式：IEEE802.3a协议48V 19.交流适配器DC5V/3A |  | 10 | 台 |
| 21 | 主席台 | 面料:采用进口0.6mm厚胡桃木皮贴面,木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色线条拼合细密，木材干燥至低于12%的含水率。 基材:采用中密度纤维板,经防虫、防腐化学处理，各项技术指标均达国家标准。 油漆：采用优质品牌油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。油漆经检验符合国家《室内装饰装修材料-溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。 五金：采用优质五金配件。 颜色：胡桃色 安装平板电脑升降器、传感器等 1800W600D760H |  | 10 | 张 |
| 22 | 主席椅 | 选用西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果。 海绵：采用PU成型45#高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 座背垫：采用1.5mm夹板8层垫压成型，坐感舒适，板材承受压力达300KG，经防腐、防虫化学处理。五金：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。脚架：优质实木脚架，木纹纹理自然，颜色线条拼合细密。 油漆：采用优质品牌油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强。 |  | 10 | 张 |
| 23 | 演讲台 | 面料:采用进口0.6mm厚胡桃木皮贴面,木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色线条拼合细密，木材干燥至低于12%的含水率。 基材:采用中密度纤维板,经防虫、防腐化学处理，各项技术指标均达国家标准。 油漆：采用优质品牌油漆，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。油漆经检验符合国家《室内装饰装修材料-溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。 五金：采用优质五金配件。 颜色：胡桃色 780W520D120H |  | 1 | 张 |
| 24 | 机柜 | 1.网络服务器机柜 2.42U机柜 3.2000*600*600 mm 4.高通风率设计， 5.钢化玻璃门； |  | 1 | 张 |
| 25 | 会议管理服务器软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于服务器，运行于Windows Server 2008 R2操作系统环境；可为无纸化多媒体会议系统提供管理、控制、数据交互、服务等功能。 2.web端可以控制服务器关机、重启。 3.支持创建多个会议模板，会议管理人员可以编辑模板，进行快速会议的创建。 4.支持后台管理、会议服务、文件分发、批注服务、投影服务、同屏服务、视频服务、会议投票表决服务、呼叫服务、信息交流、电子白板、系统开关、终端关机、升降控制、会议主席、会议列席、会议秘书等软件模块。 5.支持中控功能：集控升降器升降、关闭与暂停。( 可定制扩展控制会议室其他周边设备如：灯光、窗帘、投影、大屏幕音视频信号切换等等) 6.支持会后文件保存功能；支持历史会议资料检索归档。 7.客户端软件基于CS架构+BS运用，支持UI界面定制化，支持功能定制开发，支持与办公OA系统对接。 8.响应文件中必须提供无纸化会议系统后台管理控制软件的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖厂商章。 9.响应文件中提供无纸化会议系统同屏系统服务程序控制软件的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖厂商章。 10.无纸化软件界面上为蓝色图标为悬浮按钮，悬浮按钮置于顶层,在客户端的任何位置或者界面都可以进行操作，悬浮按钮包含了几大功能，批注/手写/记事本/投影或者结束投影/同屏管理/呼叫服务/软键盘。（投标时提供此软件功能界面截图照片并加盖厂商章）。 11.视频浏览，界面可以同时点击播放多个视频，多个视频的声音不会互相干扰，鼠标点击那个视频就播放哪个视频的声音，视频全部置于顶层窗口，可以实现看文档的时候看视频，视频窗口支持。（投标时提供此软件功能多个视频的窗口界面截图照片并加盖厂商章）。 12.电子白板支持终端讨论组内进行互动,首先要创建讨论组,其他参会人就可以加入讨论组进行互动.包括的功能有(创建讨论,加入讨论,设置白板背景(背景可以是文档,这样就可以多个参会人对同一文档进行批注),使用橡皮擦/铅笔,清空白板,保存白板界面(图片形式保存),退出白板)等功能。（投标时提供此软件功能界面截图照片并加盖厂商章） 13.参会人可对后台录入的表决或秘书实时发起的表决进行表决.表决的方式匿名与不匿名。（投标时提供此软件功能界面截图照片并加盖厂商章） |  | 1 | 套 |
| 26 | 会议终端客户端软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于终端设备，显示端可对多种文件格式文档进行阅览。 2.支持多种分辨率适配，可适应各种终端界面。 3.支持单机使用，也可以实现集中控制。 4.升降器桌面面板预设USB信息接口，支持文档资料导入导出。 5.触摸屏幕即可实现对客户端设备的功能使用。 |  | 1 | 套 |
| 27 | 多媒体无纸化会议终端内嵌软件 | 技术参数 1.软件内嵌于终端设备，运行于Windows 7操作系统环境；兼容其他各种主流操作系统，可按用户指定的灵活配备客户端软件，为无纸化多媒体会议系统提供控制和服务功能。 2.可对多种文件格式文档进行阅览，支持权限功能，参会人只可看到有权限的文件。 3.支持多种分辨率适配/调整。 4.支持强大的保密性能，退出软件会自动清除会议文件。 5.支持远程控制设备，远程诊断，自动更新和升级 6.支持通过桌面面板USB信息接口导入导出文档资料。 |  | 10 | 套 |
| 28 | 流媒体服务器嵌入软件 | 技术参数： 1.软件内嵌于服务器，运行于Windows 7操作系统环境；支持将各终端的信号广播到大屏展示，将无纸化系统画面、投票结果和签到结果投屏到大屏显示。 2.支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输； 3.支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出接口无任何画面输出； 4.支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率输出能力； |  | 1 | 套 |
| 29 | 多媒体中央控制触屏软件 | 产品描述： 1、支持安装在XP/WIN7系统电脑/笔记本运行 2、支持后台签到统计、会议信息上传查看、短信息一对一互动、一对多群发、会议服务功能、批量上传修改人名、系统通知等功能。 |  | 1 | 套 |
| 30 | 教学行为分析摄像头 | ★1、使用1/2.8英寸500万像素传感器；最低照度彩色0.002Lux@F1.6； 2、焦距4.6-152mm、33X(16X)光学（数字）变倍；视角范围108.4°（w）～36.63°（t）；视频编码方式H.265/H.264/M-JPEG； 3、支持三码流，主码流最高分辨率1080p@30fps；电源AC24V 2A，独立外接电源适配器，最大功率18W； 4、音频输入/输出各一个；报警输入/输出各一个；支持本地存储，最大128GTF卡；支持背光补偿和宽动态； 5、多达500个预置位；支持8个自动扫描路径；工作温度－40℃～70℃，工作湿度0～95%（无凝结）；防护等级IP67； 6、支持视频结构化语义，结构化人脸结构化属性。 7、支持人脸检测、人脸跟踪(人脸目标轨迹)、质量评估和人脸抓拍。 8、支持对基于人脸的年龄、性别、民族等人脸属性的检测(不要求准确率,只过检测)。 9、支持判断人脸是否戴口罩、帽子、眼睛/墨镜(以当前算法为准,目前算法不支持)。 10、支持按路径扫描抓拍，定时按球机设置的扫描路径进行扫描抓拍。 11、支持教室巡航扫描，扫描时间可根据教室大小自定义 12、可抓拍50米半径范围内的人脸。 13、特写相机须支持≥4倍光学变倍，≥16倍数字变倍，云台定位准确度≤0.1°，水平选择范围≥180°，垂直旋转范围在0~90°间； 14、特写相机须有透明罩，以保障设备运行时不影响课堂，同时保证采集的图像不出现明显色散、变形和重影现象；视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG； 15、人脸检测功能检验：可对监控画面中出现的人脸进行检测和框选，进行人脸小图抓拍及上传； 16、全景联动定位功能检验：通过IE浏览器圈定全景摄像机监视画面中的任意区域，在细节摄像机可达到的旋转范围内，细节摄像机可将该区域置于视频图像中心，并对该区域进行放大或缩小； 17、设备接口：RJ45网络接口≥1，音频输入≥1，音频输出≥1，SD卡接口≥1；电源供应：电源AC24V 2A，独立外接电源适配器，最大功率18W。 |  | 19 | 个 |
| 31 | 6T企业级硬盘 | 6TB 5.4KSATA/SEAGATE 企业级硬盘单元(3.5") 7200转 缓存容量: 256MB |  | 24 | 块 |
| 32 | 教学行为分析系统平台 | 一、教学管理平台 1、可集中管理多种规格的人脸识别主机和人脸识别服务器，以资源整合、数据共享、课堂实用为目标，提供直观课堂情况展示、智能感知识别、专注度数据、报表统计分析等功能。在尊重现有教学流程、维持常规教学习惯、学生无感知状态下，系统实时获取学生出勤以及上课专注度等数据，通过可视化统计分析帮助学校进行课堂管理，提升教学效率及授课质量。 2.支持用户查看待办消息，包括待办消息名称、类型、时间； 3.支持用户点击消息待办跳转对应操作页面" 4.支持用户查看平台发布的公告信息，点击可查看详情； 5.支持展示轮播图片，用户可点击图片跳转对应的地址； 6.支持查看直播课程总数、学科资源总数、听评课总人次； 7.支持查看直播预告，点击可跳转播放页； 8.支持按照播放量、收藏量查看全校资源排行； 9.支持查看近七天播放次数趋势；" 10.支持查看今日实时教师学生正常出勤率； 11.支持查看近七天教师学生到课率趋势； 12.支持查看全平台巡课总数、各个巡课组本学期巡课数量； 13.供应商提供数据库管理权限、表结构、数据字典等以便于与数据中心对接。并与学院教务系统对接，包含软件接口的对接服务 ★14. 为实现基于课表对学生进行课堂考勤，要求系统须支持与广西交通职业技术学院现有教务系统课表对接，实现课表数据互联互通。 15.支持管理楼栋、教室，包括添加、删除、编辑教室名称、教室类型、教室说明；支持批量导入、导出教室信息；支持按照教室名称搜索。 16.支持登录密码强度提醒，用户密码强度设置，支持多网域访问，支持AD域，支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复。 17.支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计，支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看。 18.支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等。 19.支持通过设备进行行为分析，分析维度包括行为持续时间、行为占比；支持通过ST分析数据获得教学行为转换率和教师行为占比，以获取教师教学（互动）类型，包括练习型、对话型、混合型、讲授型；支持通过学生行为占比和持续时间获得学生参与度指数；支持展示指定时间段的学生课程各行为平均持续时间；支持展示不同日期的每日学生课程各行为平均持续时间趋势。 20.领导驾驶舱-教学分析 ①支持通过设备进行行为分析，分析维度包括行为持续时间、行为占比； ②支持通过行为持续时间和占比判断课堂某一时刻的属性（ST分析）； ③支持通过ST分析数据获得教学行为转换率和教师行为占比，以获取教师教学（互动）类型，包括练习型、对话型、混合型、讲授型； ④支持按照学科展示教师教学互动类型并支持查看不同类型教师的占比； ⑤支持通过学生行为占比和持续时间获得学生参与度指数； ⑥支持展示不同日期的每日学生平均参与度趋势； ⑦支持展示指定时间段的学生课程各行为平均持续时间 ⑧支持展示不同日期的每日学生课程各行为平均持续时间趋势； ⑨支持导出指定时间段的教学分析数据报告，包含教学互动类型、学生平均参与度趋势、学生课堂行为持续时间、学生课堂行为持续时间趋势； 二、课堂数据比对终端 1. 支持秒级提取硬盘中人脸图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件。 2.支持人脸识别库管理,支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可导入导出人脸名单，支持16个人脸库，库容30W张人脸图片。 3.支持人脸比对报警及联动，可设置人脸相似度0-100，支持推送报警消息至客户端，客户端可实时展示人脸比对结果。 4.支持人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果导入人脸样本照片并设置相似度，检索出符合目标相似度的人脸图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人脸图片及录像；支持按通道、时间检索人脸图片，支持将检索结果中人脸图片添加到人脸库。 5.支持最大接入带宽512Mbps、最大存储带宽512Mbps、最大转发带宽512Mbps； 6.支持接入H.265、H.264、MPEG4视频编码格式的IPC。 7.支持同时解码20路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码5路H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码4路H.264编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。 8.支持HDMI1、HDMI2、VGA三屏显示输出视频图像（异源输出），可分别控制进行预览、回放、配置等操作。 9.支持7寸液晶触摸屏显示输出，并支持触控操作预览、查看系统信息以及配置参数。 10.支持HDMI1、HDMI2同时输出4K图像。 11.支持接入带有人脸侦测报警功能的IPC，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片。 12. 支持2个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口。 13. 1个RS232接口、1个RS485接口、1个键盘485接口、1个eSata接口。 14. 支持16块SATA接口硬盘、1路音频输入接口、1路音频输出接口；16路报警输入接口、8路报警输出接口。 15.标配两块8T AI硬盘，支持存储行为数据； |  | 1 | 套 |
| 33 | 音箱 | 1、音箱采用6.5英寸×2 扬声器单元, 3英寸纸盆高音； 2、额定/峰值功率：100W / 400 W； 3、额定阻抗:8Ω； 4、特性灵敏度：91dB/W/m ； 5、额定频率范围: 70~ 18KHz； 6、安装方式：专用壁挂； |  | 36 | 个 |
| 34 | 功放 | 1、三组音源输入，四路话筒输入。 2、一组前置录音输出，两路重低音输出，可选择A、B组功率输出。 3、两种话筒模式效果选择，话筒延时长短线性可调。4、话筒、线路的音量，音调实现独立调节。 5、采用双声道高保真全分离件、全频带功放放大系统。 6、话筒插口自带+48V幻像直流电源。 7、额定功率： 立体声2×100W/8Ω 2×120W/4Ω 8、频率响应： 线路20Hz-20KHz ±3dB 话筒80Hz-16KHz ±3dB 9、额定输入灵敏度： 线路 -12dB±1dB 话筒 -32dB±1dB |  | 6 | 台 |
| 35 | 吊装全向麦克风 | 1.额定阻抗为200Ω 2.灵敏度为-38dB 3.频响为 40-16KHz 4.电源为-220V/50Hz,DC9V |  | 13 | 台 |
| 36 | 教室装修 | 共11间教室，每间教室装修一、吊顶 1、顶棚吊天花板每间教室220平方，采用具有吸音效果的矿棉吊顶吸音板。 2、尺寸规格：60cm*60cm 3.主龙骨选用c38轻钢龙骨220米，间距控制在1200mm范围内， 4.角铝规格25*25mm 400米， 5.帕圆钢吊杆500个，吊筋间距控制在1200mm； 二、灯光 1、照度值：距地面2米左右距离，550Lux≥照明亮度≥500Lux。 2、色温：日光灯：6500k、超冷白色：4000k。 3、不刺眼：室内温度1小时之内上升不到1度。 4、灯光光源：一般采用人工光源的暖光源。 5、每间教室LED灯20展。 三、墙面乳胶漆刷白 1.每间教室墙面面积约500平方，乳胶漆刷白。 2.使用部位:内墙 3.光 泽:哑光、 4.施工方法:刷涂、银涂、无气喷涂 5.稀释比例:可加清水直接稀释,稀释比例不超过15%矿棉吊顶吸音板（含龙骨、角铝、吊钢）LED灯墙面乳胶漆刷白 四、旧设施拆除 拆除所有原有风扇、吊灯、吊杆及强弱电线路 |  | 1 | 项 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  | 交货时间：合同签订之日起30个自然日内安装调试完毕。 交货地点：广西交通职业技术学院昆仑校区，采购人指定地点。 |  |  |
| 质量保证期 |  |  | 整个项目质量保证期：不少于1年（自最终验收合格之日算），分项货物有要求按分项要求。在质保期内设备运行发生故障，中标人必须免费提供维修服务。投标人投标时必须承诺对本项目设备提供终身服务，保修期外的服务费用由采购人和中标人另行商议。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 中标人应在服务验收合格后五个工作日内按合同金额的2%比例向采购人提交质量保证金，质量保证期过后五个工作日内无息返还。合同签订后，采购人支付30%预付款给中标人，项目验收合格之日起十五个工作日内一次性付清合同剩余70%货款，中标人收到货款后七个工作日内开具增值税专用发票给采购人。 |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、免费送货上门，免费安装调试，提供必要的零配件或备件供应。 2、投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”。 3、要求中标人对采购人的服务通知，紧急故障处理：接到故障报修后24小时内响应，48小时内安排人员处理。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、报价必须包含所有货物、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 3、本项目核心产品为第8项“互动会议及直播系统”产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |
| 其它加分条件 |  |  | 详见评标办法及评分标准 |  |  |

- B分标：采购预算2288134.78元

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 可见光人脸核验终端 | 1、 设备采用≥13.3英寸LCD触摸显示屏，分辨率≥1920*1080，屏幕支持多点触控操作，屏幕防冲击防护等级IK04。 2、 设备采用高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），分辨率≥1920×1080，帧率≥30帧/s。 3、 设备支持红外及白光灯补光，并可设置红外及可见光补光灯亮度。 4、 在 1:N 的模式,识别终端本地人脸模板存储数量≥100000 个；出入事件（包含一张图片）记录数应≥150000 条支持识别终端与外接网络断开状态下，进行 100000 人脸实时识别。 5、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4； 支持4G网卡，支持全网通数据传输。设备支持快速人脸识别，设备具备双网口，支持多个设备串联无交换机组网 人脸识别终端支持断电逃生功能，多终端串联组网时，当一个或多个设备掉电，该终端两侧设备网络通信不受影响 6、 设备支持根据比对结果输出开关量信号；支持通过RS485协议或wiegand接口扩展读卡器；支持通过RS485协议或wiegand接口外接门禁主机等设备。 7、 设备支持IC卡及身份证卡号读取；身份证、二维码、同时支持外接二维码扫描器。 8、 设备支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；支持人脸在画面内持续动态跟踪；支持本地离线人脸比对功能；支持用户人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作；人脸识别水平区域范围可设置。 9、设备人脸识别高度不低于1.2~2m（安装高度1.4m，距离1.5m）；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别平均响应时间不长于 118ms 10、支持配置以下图像参数：宽动态开关、宽动态等级、饱和度、对比度、锐度、亮度、时域降噪等级、空域降噪等级、环保等级、视频格式等。 ▲11、 支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验，支持同一画面内≥3人同时实现人脸检测及人脸识别，并在设备本地界面显示多人的识别比对结果，支持侧脸、部分遮挡、表情、戴眼镜及帽子等情景下的人脸识别，根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作。 ★12、设备支持人脸注册功能，支持设备本地人脸注册，支持远程中心下发人脸，支持通过APP采集人脸并注册下发，支持本地U盘导入人员信息。 13、支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、A4纸打印黑白/彩色照片中的人脸不能进行人脸识别。 14、设备支持当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作、未使用授权的钥匙而强行通过出入口、未经正常操作而使出入口开启、设备被拆除黑名单事件等发生时，系统应报警。 15、支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，支持物体靠近自动唤醒待机设备，支持人脸移动侦测，实现设备唤醒，支持不开启白光补光灯实现人脸识别。 ▲16、 人脸识别距离：0.2m～3m，人脸比对误识率和准确率：人脸比对误识率≤0.01%的条件下，准确率≥99%。 17、支持图片抓拍与显示，授权人员刷脸时，设备可抓拍图片并实时上传平台，未授权陌生人刷人脸时，设备支持抓拍人像照片实时上报平台预警。 ▲18、 支持局域网、互联网环境的网络通信，支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能，支持被≥4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录，人脸比对平均时间≤300ms。 19、设备支持中心下发黑名单信息、本地黑名单信息比对、本地提示黑名单事件，黑名单事件信息可上传平台。 ★20、支持手机APP、刷卡、人脸、动态二维码、动态密码多种开门方式。 ★21、支持手机APP或微信公众号，自助填写信息录入注册人脸，后台审核。支持与学校教务系统对接，自动匹配排课系统数据，自动授权上课老师开门时间及权限。 |  | 126 | 套 |
| 2 | 控制器 | ★1、采用嵌入式32Linux操作系统。 2、主控制器应采用双核32位高速CPU，主频336MHZ及以上、32MBytes RAM，256MBytes Flash，继电器应具备UL标准。 ★3、主控制器指纹存储2万张卡容量。 4、硬件看门狗功能，杜绝死机，各接口均具有过压，过流及反压保护。 5、主控制器应同时具备标准TCP/IP网络通讯及RS485通讯方式，每台主机并要求具备电气与电子工程师协会（IEEE）分配的MAC地址。 6、主控制器应具备多种连接读卡器的方式，如weigand、RS485。 |  | 126 | 套 |
| 3 | 电机锁 | 定制锁体，带把手，安装在防盗门内 适用室内；必要时可使用机械钥匙开锁 锁体尺寸：长250x宽42x高24(mm) 工作电流：DC12V/500mA 防护性能：内置反向突波保护功能 |  | 252 | 套 |
| 4 | 出门开关 | ★1.翘板开关，外观美观大方 自复位功能，配套门禁系统使用，用于出门控制； 2.PC防火阻燃材料，手感好； 3.高强度耐疲劳弹簧，经久耐用； 4.NO/NC输出人性化设计。 5.86MM*86MM |  | 252 | 只 |
| 5 | 防盗门 | ★1.教室防盗门，包含拆除原有铁门及玻璃，填补空洞修建标准门框。 2.配置：门扇钢板0.8mm 门框钢板1.2mm 门扇厚6CM 3.规格：非标定做 4.颜色：蓝色喷塑 5.表面处理：多重磷化 6.规格：2050MM*960MM （保留门把手，但不需要预装普通锁） |  | 252 | 樘 |
| 6 | 门禁管理系统平台 | 1、人脸图片处理能力：4000张/秒；人脸AI视频计算处理能力：200路；支持1600W像素人脸图片导入识别；支持识别和分析瞳距大于等于40像素的人脸图片；支持100万库容的黑名单库；黑名单库数量应支持设置16个；1比N对性能高于5000对每秒；支持不少于6000万人脸图片存储；支持3000W静态库、8亿抓拍库；支持集群部署；支持性别、年龄段、是否戴眼镜识别；支持1V1比对功能； 2.与学院教务排课系统对接，包含软件接口的对接服务 3.与学院门户网站及手机APP对接，支持微信扫二维码自助录入人脸信息，在线录入，绑定校园网账号统一自动身份认证。供应商提供数据库管理权限、表结构、数据字典等以便于与数据中心对接。 ▲3、 支持特殊卡（残疾卡、黑名单卡、胁迫卡、超级卡）、多重认证、首卡常开、返潜回、多门互锁等应用，支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理，支持系统最近≥7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。 4、支持门禁权限自动下发更新数据到设备，可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸等。 5、支持对用户人员查看、添加、注销，支持对用户密码修改，账号启用、禁用。 ▲6、 支持门禁远程控制，开门、关门、联动CS客户端查看视频实时画面，支持AD域，支持双机热备，支持身份认证和信息防篡改校验，供内部程序对授权信息的访问。 7、支持门禁权限配合和下发，支持卡、人脸、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式。 8、支持对系统内所有组件信息进行监控， ▲9、 支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载，支持以中心管理服务为核心的网路拓扑接口，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看。 10、支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡时间进行人员权限判断并进行反控开门。 11、支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持服务异常的自动重启。 12、支持数据库的管理、备份和恢复，支持风格自定义，可自定义视图风格。 13、支持手机APP或微信公众号，自助填写信息录入注册人脸，后台审核。支持与学校教务系统对接，自动匹配排课系统数据，自动授权上课老师开门时间及权限。 |  | 1 | 套 |
| 7 | 教室物联网平台-室内LoRa网关 | ★1、 室内LoRa 网关，工作频率 470-510MHz，1个RJ45以太网口，支持 PoE 及DC供电，最大同时并发接入传感器200-300个。 2、支持IEEE标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式3、整机最大接入传感器数量≥200个 4、支持软件灵活配置不同射频的发射功率，保障覆盖效果 5、支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种方式自动发现物联平台 ★6、支持多种传感器接入，包括智能插座、空调恒温器、温湿传感器、数据采集器、人体红外感应装置、智能红外遥控装置、智能门锁、智能开关等传感器（需提供相关截图证明） ★7、 支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患（需提供相关截图证明） ★8、支持根据数据状态改变进行策略控制，记录并存储巡检报告，比如插座的功率、电压、电流；空调面板的温度、风速、工作模式、开关等（提供相关截图证明） ★9．平台支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息进行个性化设置修改，同时开第三方API接口，便于二次开发（提供截图证明） 10、为满足学校后期物联网平台建设要求，保证设备兼容性，必须与学校现有的统一管理平台控制器NAC-6300完全兼容，并且传感器能够接入并实现被管理。 |  | 14 | 个 |
| 8 | 教室物联网平台-情景面板 | ★1、6键动能开关（无须电池），搭配SI-ME-EWA-ACT-M0-R6-F，通过通用传感器数据采集器，可实现情景面板的功能，或者控制灯光等类型。作为情景面板使用时，需要自定义按键的文字 2、微能量动能自发电，利用人们手指按开关时的习惯性动作将机械能转化为电能，并发射出射频控制信号，无需电池，无需布线 3、支持控制距离20m室内，80m室外 。 4、支持与照明、窗帘、空调、投影仪等各种传感器结合，实现智能化“一键即所见”场景模式，可针对性设定上课、下课控制模式 5、按键数量6键。 |  | 14 | 个 |
| 9 | 教室物联网平台-数据采集器 | 1、GSM&LoRa二合一物联网数据采集器，可对接第三方或者已有的传感器，采集传感器的数据并通过GSM或者LoRa协议回传到物联网平台上。支持的传感器接口非常广泛，包括：0-10V 电压，4-20mA 电流，开关量信号（干接点及湿接点），RS485/modbus。可以对接广泛的传感器，包括温湿度传感器、压力传感器、光照传感器，烟雾传感器等。 2、支持对接第三方或者已有的传感器，包括温湿度传感器、液位计、土壤传感器、压力传感器、二氧化碳传感器等 3、支持连接2个电流接口传感设备，电流信号为4-20mA 4、支持连接1个湿节点接口传感设备，高电平5~27V，低电平<=1.0V 5、为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级。 6、为满足学校后期物联网平台建设要求，保证设备兼容性，必须与学校现有平台统一管理，提供原由厂家盖章证明文件，并且传感器能够接入并实现被管理，要求传感器与控制器为同一品牌。 |  | 14 | 个 |
| 10 | 智能照明管理-智能触摸开关 | ★1、LoRa型三路智能触摸开关，最大额定功率2500W，可直接替换原有的零火版开关面板，实现灯关定时开关、远程控制等，可用于教室、会议室、办公室等场景。内置光敏电阻感应器，当靠近触摸开关时会自动调节指示灯亮度。 2、支持光敏电阻感应/接近感应控制按键灯亮度 3、支持Web端、APP端远程控制开关状态 4、支持在物联网平台设置巡检策略，如管理员需要9点巡检全部灯光设备是否关闭,此时系统可自动进行巡检并生成巡检报告,便于管理人员优化运维管理 |  | 17 | 个 |
| 11 | 环境监测系统-数据采集器 | ★ 1、GSM&LoRa二合一物联网数据采集器，可对接第三方或者已有的传感器，采集传感器的数据并通过GSM或者LoRa协议回传到物联网平台上。支持的传感器接口非常广泛，包括：0-10V 电压，4-20mA 电流，开关量信号（干接点及湿接点），RS485/modbus。可以对接广泛的传感器，包括温湿度传感器、压力传感器、光照传感器，烟雾传感器等。 2、支持对接第三方或者已有的传感器，包括温湿度传感器、液位计、土壤传感器、压力传感器、二氧化碳传感器等 3、支持连接2个电流接口传感设备，电流信号为4-20Ma 4、支持连接1个湿节点接口传感设备，高电平5~27V，低电平<=1.0V 5、为满足学校后期物联网平台建设要求，保证设备兼容性，必须与学校现有的统一管理平台控制器NAC-6300完全兼容，并且传感器能够接入并实现被管理。 |  | 14 | 个 |
| 12 | 环境监测系统-温湿度传感器 | ★1、LoRa型温湿度传感器，并集成环境光强度传感器，可用于监控办公大楼内的温湿度信息和光照强度信息采集，并且可以联动控制空调。外形小巧，方便安装；适应于室内常规环境；含专用一次性锂电池供电，在典型使用场景下电池寿命1~3年。 2、支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制风速调节、温度监测、物联策略控制 3、显示当前温度，湿度，网络连接状态,电池状态 4、产品为自主研发，提供物联网软件著作权复印件 5、支持通过内置的LoRa无线通信模块进行数据回传，于平台上转化为可视化呈现，展示及查询当天、本月、本年的温度、湿度和光照强度变化趋势 6、为满足学校后期物联网平台建设要求，保证设备兼容性，必须与学校现有的统一管理平台控制器NAC-6300完全兼容，并且传感器能够接入并实现被管理。 |  | 14 | 个 |
| 13 | 环境监测系统-光电感烟火灾探测器 | ★1、点型光电感烟火灾探测器，开关量（干节点）输出。探测器能准确检测烟雾，当烟雾浓度超过报警门限时，探测器报警并输出干节点信号经输入模块向控制器报警。探测是内置蜂鸣器，报警后发出高分贝的声响。可用于通信机柜，为智慧机房提供专业的保护。 2、支持继电器干接点输出，监控时输出开路，报警时输出短路（用户可以自行设定） 3、支持正常工作温度：-10℃～+50℃，相对湿度：＜95% 4、支持与物联网平台通信跟控制，可实现APP、语音等告警 5、支持指示灯提示，正常情况绿灯灯常亮，检测有烟雾异常时红灯闪烁 6、为满足学校后期物联网平台建设要求，保证设备兼容性，必须与学校现有的统一管理平台控制器NAC-6300完全兼容，并且传感器能够接入并实现被管理。 |  | 14 | 个 |
| 14 | 环境监测系统-空气质量传感器 | ★1、室内吸顶式4合1空气质量传感器；支持监测PM2.5、CO2、甲醛、TVOC；支持接入物联平台并实现数据回传；支持联动净化设备进行自动净化；支持联动告警设备进行阈值告警或APP/短信告警；支持RS485/Modbus 协议输出 2、PM2.5检测0~999μg/m3 3、甲醛检测0.00~4.00mg/ m3 4、通信方式RS485 MODBUS 协议 5、支持物联网平台的接入与统一管理、空气质量数据实时查看、对历史数据进行查询以及导出 6、为满足学校后期物联网平台建设要求，保证设备兼容性，必须与学校现有的统一管理平台控制器NAC-6300完全兼容，并且传感器能够接入并实现被管理。 |  | 14 | 个 |
| 15 | 智能空调管理-智能插座 | ★1、LoRa型国标16A智能插座，带安全门，最大额定功率3500W，内置低分贝蜂鸣器，支持远程控制，带电量计量、通断电控制、功率告警、延迟上电等 2、通过指示灯能直观判断是否通电、是否连接云平台、是否拒绝远程通断电 3、支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输 4、支持功率告警设置，超过设定阈值时进行现场蜂鸣、断电、短信/APP通知，并联动摄像头现场抓拍，启动异常巡检任务 5、支持电量趋势分析，可设定范围时间，可视化看到历史能耗分析 |  | 36 | 个 |
| 16 | 智能空调管理-红外遥控器 | 1、LoRa型红外遥控器，标准NEC协议， 内置红外接收管，可遥控市面95%以上的红外接收设备，包括空调、投影仪、电视机、窗帘、灯光等，支持超过8000+以上编码的云端红外码库；可联动物联网平台及物联网设备实现万物互联、智能遥控；遥控距离10米，360°全向发射；支持IP64防水防尘；支持DC直流供电 2、红外直线距离5米，支持市面95%以上的红外终端，支持超过8000+以上的云端红外码库，支持全向发射。 3、为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件 4、支持Lora和物联网平台控制 5、红外频率38KHz，标准NEC协议，内置红外接收管 ★6、为满足学校后期物联网平台建设要求，保证设备兼容性，必须与学校现有的统一管理平台控制器NAC-6300完全兼容，并且传感器能够接入并实现被管理。 |  | 36 | 个 |
| 17 | 节能减排-智能排插 | 1、LoRa型智能排插，5孔5位10A，带安全门，最大额定功率2500W，内置低分贝蜂鸣器，支持远程控制，带电量计量、通断电控制、功率告警、延迟上电等 1、通过指示灯能直观判断是否通电、是否连接云平台、是否拒绝远程通断电 2、支持功率告警设置，超过设定阈值时进行现场蜂鸣、断电、短信/APP通知，并联动摄像头现场抓拍，启动异常巡检任务 3、支持电量趋势分析，可设定范围时间，可视化看到历史能耗分析 |  | 14 | 个 |
| 18 | 高密接入无线AP | ★1、室内Wi-Fi 6 高性能无线接入点，支持802.11ax协议，支持OFDMA和MU-MIMO，整机12条空间流，内置天线，整机最大接入速率5947Mbps，支持USB口，APP缓存、数据探针、智能负载均衡、网关、VPN、QoS、胖瘦一体化； 支持1个1G/2.5G/5G POE电口及2个千兆以太网口，支持PoE和12V/3A本地供电 ★2、支持2.4G 4*4条流及 5G 8*8条流；2.4G最大传输速率≥1200Mbps，5G最大传输速率≥4800Mbps，整机最大传输速率≥6Gbps； 3、内置矩阵式智能天线，千兆以太网口≥2个，5G上行电口1个；并需提供1个RJ-45 Console管理口， USB接口≥1个； ★4、单射频接入人数≥512，整机最大接入人数≥1024； 5、支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16，整机≥32； 6、支持SSID隐藏；支持英文SSID、中文SSID或中英文混合SSID； 7、支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式； ★8. 支持智能PSK技术，不同的终端使用不同的专属密码，并支持移动终端的秘钥与MAC或SN进行绑定，其他终端即使拿到了该秘钥也无法上网，保证终端安全接入要求（响应文件中提供功能截图证明）；； ★9. 支持基于用户应用行为的精准营销信息推送，可以通过应用识别获取用户的应用行为，根据制定相应的规则做应用行为的精准推送，支持音频、网页浮窗、微信、短信四种推送形式（响应文件中提供功能截图证明）； 10. 支持无线频谱分析,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响 ； ★11. 支持用户画像，支持对学生的移动轨迹、来访偏好、高峰时段、来访频次、驻留时长、WiFi使用时长、移动终端类型、性别、归属地域、上网爱好标签等信息进行收集和分析（响应文件中提供功能截图证明）； 12、支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制； 13、为了保证无线网络安全，支持通过安全策略实现对疑似感染病毒或已感染病毒的无线客户端进行识别、监控与隔离等多种方式的处理； 14、支持将内网终端用于的ARP扫描、IP扫描、端口扫描达到阈值后告警或进入动态黑名单。 15、支持同一个AP不同SSID无线空口的资源动态带宽分配，当AP带宽不足时，其包含的所有的SSID之间的保证带宽将按各自设定的权重进行分配 ★16、 学校已建立了无线校园网，本项目为无线校园网扩容项目。为保证产品兼容性，要求所投室内高密无线接入点能兼容到校园原有无线管理平台当中，并可由校园原有无线管理平台统一管理配置。 |  | 14 | 个 |
| 19 | 24口千兆交换机 | 1.配置：24个千兆电接口和 2千兆 SFP光接口。 2.交换容量≥336Gbps，转发性能≥108Mpps； 3.千兆电口支持POE/POE+供电，单口最大30W，整机最大370W； ★4. 支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换 5.支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理； ★6、 交换机支持：二层广播、配置静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等方式自动发现控制器平台；提供功能截图证明； ★7、 支持通过控制平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换，提供功能截图证明； 8、三层功能：支持静态路由、OSPF、RIP等动态路由 ★9、 支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，要求配对的设备有独立的控制平面，提供功能配置功能截图证明； 10、为保证内网安全性，防止病毒在内网横向传播，要求交换机具有东西向风险流量安全功能。 11、为保证安全性，要求交换机具有公安部的计算机信息系统安全专用产品销售许可证。 |  | 14 | 个 |
| 20 | 教室系统集成 | 一、综合布线 1、强弱电综合布线，包含126间教室的门禁的安装与调试。8间教室的物联网设备线路布线及开关更换。 2、按照要求全部测试联通并做好标签 二、线材 电源线RVV2*2.5 6480米 每间教室约60米 六类网线 8640米 每间教室约80米 门禁控制线 3240米 每间教室约30米（RVV2*0.5） 音箱线 RVVP 2*1.0 800米 三、项目实施所需要的施工辅材 1.管材 PVC线管线槽 2.胶布、扎带、水晶头 电源线RVV2*2.5 双绞线缆 管内穿放 4对以下 门禁控制线 音箱线。 |  | 1 | 项 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  | 交货时间：合同签订之日起30个自然日内安装调试完毕。 交货地点：广西交通职业技术学院昆仑校区，采购人指定地点。 |  |  |
| 质量保证期 |  |  | 整个项目质量保证期：不少于1年（自最终验收合格之日算），分项货物有要求按分项要求。在质保期内设备运行发生故障，中标人必须免费提供维修服务。投标人投标时必须承诺对本项目设备提供终身服务，保修期外的服务费用由采购人和中标人另行商议。 |  |  |
| 付款条件 |  |  | 中标人应在服务验收合格后五个工作日内按合同金额的2%比例向采购人提交质量保证金，质量保证期过后五个工作日内无息返还。采购人在合同生效以及具备实施条件后15日内支付合同金额30%的预付款，在所有货物验收合格整体正常运行无异议，采购人签署项目验收书且中标人一次性开具合同总价款的完税发票提交给采购人后，采购人向中标人支付合同总金额的70%。 |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、免费送货上门，免费安装调试，提供必要的零配件或备件供应。 2、投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”。 3、要求中标人对采购人的服务通知，紧急故障处理：接到故障报修后24小时内响应，48小时内安排人员处理。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、报价必须包含所有货物、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 3、本项目核心产品为第1项“可见光人脸核验终端”产品，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 符合节能环保等国家政策要求 |  |  |
| 其它加分条件 |  |  | 详见评标办法及评分标准 |  |  |

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：智慧教室及报告厅建设项目 项目编号：GXZC2020-G1-004310-NNPZ |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应按分标进行报价，应以人民币报价。2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。3、本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定标准向中标人收取。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：A分标：2.9万元；B分标：4.5万元。 |
| 4 | 现场踏勘：投标人自行踏勘。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应当于2020年11月6日17:00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面疑问。答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人。招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 6 | 投标文件组成：开标一览表 1 份。投标文件正本 1 份，副本 4 份 |
| 7 | 提交投标文件截止时间、开标时间和地点： 1.提交投标文件截止时间、开标时间：2020年11月16日14时00分。 2.采用现场递交投标文件的，投标文件递交起止时间：2020年11月16日13时30分至2020年11月16日14时00分。 3.投标地点：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）；未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。 投标人应在投标文件递交截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。 4.特别说明和提醒： （1）投标文件可采用现场递交或邮寄方式送达。采用邮寄方式的，送达时间以交易中心签收时间为准。交易中心收到邮寄文件后，及时通知投标人（供应商），并于开标前运送到指定开标室。在投标截止时间前邮寄送达的投标文件视为投标人现场递交。 （2）投标人（供应商）应预留邮寄投标文件行程的足够时间，如邮寄投标文件的快件无法按照本项目招标文件要求的投标截止时间前送达的（寄出不能等同于送达），将予以拒收，后果由投标人自行承担。 （3）采用邮寄方式送达的请按下列邮寄信息办理： ①收件地址：广西南宁市怡宾路6号四楼广西壮族自治区公共资源交易中心。 ②收件人：农进师，电话18077772581。 ③请寄件人在邮件外包装写清楚是“智慧教室及报告厅建设项目（GXZC2020-G1-004310-NNPZ）项目投标文件”，并留真实姓名和联系电话。如有疑问请咨询交易评审处：0771-2610595。 |
| 9 | 评标办法及标准：综合评分法 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内发布中标公告和发出中标通知书，中标公告发布于http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gxggzy.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区公共资源交易中心网）。 |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，招标采购单位在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。 |
| 13 | 签订合同日期：中标通知书发出之日起5个工作日内。 |
| 14 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 15 | 投标文件有效期：60天 |
| 16 | 提供投标文件电子版1份。 电子版要求：电子版与纸质投标文件一致，以U盘或光盘方式提供。 内容包括：投标文件所有页面的扫描件（含所有签字及盖章部分）电子版，为保证电子版不可编辑，格式可以为PDF或JPEG（可以将签字盖章部分扫描后插入投标文件电子文档后以PDF或JPEG格式输出生成）。 |
| 17 | 现场演示： 演示时间：投标截止后采购代理机构另行通知的时间。 演示地点：广西壮族自治区政务服务中心4楼广西壮族自治区公共资源交易中心（南宁市青秀区怡宾路6号）。 演示要求：针对A分标的要求现场进行演示，每家投标人演示限时10分钟。不做演示或演示情况不满足要求的投标人演示分不得分。投标人在演示前自行对演示设备进行安装调试。 演示顺序：按投标文件递交顺序。 演示内容：详见评分标准。 注意事项：代理机构仅提供电源、投影仪便于演示。演示所需其他设备及安装调试工具如笔记本电脑等由投标人自行携带（评标室不提供网络环境，如需上网演示，投标人需自带移动网络设备）。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7. “★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （七）特别说明：

★1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

★2.提供相同品牌产品且通过资格审核、符合性审查的不同投标人参加同一项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

★3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

★4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

★5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.接收质疑函的方式：现场递交。

联系人：杨燕芬    联系电话：0771-5590522

通讯地址：南宁品正建设咨询有限责任公司（广西南宁市民族大道125号展厦景湾B座14层）

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标须知前附表规定的时间内前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人。除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件四部份组成。资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件分别装订成册。其中报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交。

1.资格文件：

★（1）投标声明书 (格式见第六章)。

★（2）投标人有效的营业执照副本内页复印件。

★（3）信用声明函。附投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（本项目招标公告发布时间后查询结果截图加盖单位公章）(格式见第六章)。

★（4）投标截止之日前6个月内投标人连续三个月（税款所属时期）依法缴纳税收或依法免缴税收的证明。无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟）。

★（5）投标截止之日前6个月内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明。无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）。

★（6）投标人截标时间前半年内任意三个月的财务月报表。

2.资信/商务文件：

★（1）投标保证金缴纳证明。

★（2）法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书（如有委托时必需提供）、投标人为其授权人缴纳社保的证明复印件（如有委托时必需提供），社保缴费凭证应清晰反映人员身份和缴费的信息(格式见第六章)。

★（3）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

★（4）商务响应表（格式见第六章）。

（5）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）(格式见第六章)。

（6）投标人的信誉、荣誉证书。

（7）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。

（8）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

（9）节能产品证明文件、环保产品证明文件。

（10）投标人情况介绍。

（11）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（12）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（13）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（14）广西工业产品声明函（投标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发〔2015〕78号）要求的，提供广西工业产品声明函，格式见第六章。）

（15）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）。

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状。

（3）产品出厂标准、质量检测报告。

★（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

（5）设备配置清单（均不含报价）(格式见第六章)。

★（6）技术响应表(格式见第六章)。

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或设计方案。

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

★（9）项目实施人员一览表。

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施。

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.报价文件：

★（1）投标函（格式见第六章）。

★（2）投标报价明细表（格式见第六章）。

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

★（4）开标一览表（独立装订成册，单独包装、密封递交，格式见第六章）。

★注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位。招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

★3.投标文件每个分标只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

★1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将作无效投标处理。

2.保证金交纳形式： 汇票、电汇、转帐等非现金形式。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后5个工作日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还或者转为中标人的履约保证金。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的。

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的。

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的。

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的。

（5）拒绝履行合同义务的。

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件正本1份，副本4份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将投标文件正、副本（正本一份、副本四份）、投标文件电子版一并装入一个投标文件袋（箱）内加以密封，在每一封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可）。

其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件、资信/商务文件或者技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2. 逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理，由此造成的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

没有响应招标文件实质要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）带“★”技术、性能指标功能项目发生负偏离达 1 项（含）以上的；非带“★”技术、性能指标功能项目发生负偏离达4 项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家，应予废标。

（二）开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始。

2.由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）对投标文件进行比较和评价。

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

（5）根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性。不得向外界透露任何与评标有关的内容。任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行。评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，采购代理机构将按规定以书面形式向政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门审核后作相应处理。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西政府采购网、广西壮族自治区公共资源交易中心网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

中标服务费

（1）中标服务收费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文规定的“货物招标”类标准向中标人收取。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算

- 第四章  评标办法及评分标准

一、评标原则

(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、设备性能、产品特性、售后服务、信誉等内容按百分制打分。

(三)按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号），投标单位认定为小型和微型企业的（提供《中小企业声明函》，并对声明的真实性负责），对投标报价给予 10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体投标报价给予 2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

除上述情况外，评标报价=投标报价。（评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。）

(四)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

A分标评分标准：

| 评分项 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 评审内容 | 分值 |  |
| 1.价格分 | 60 | （1）以满足招标文件要求且评标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： （2）某投标人价格分＝评标基准价/某投标人评标报价×60分 |
| 2.技术分 | 6 | （1）基本分（完全满足招标文件要求的得3分）未标注“★”号的功能目标及技术指标中，在允许负偏离项数范围内，每有一项负偏离（或未作响应）的扣1分，负偏离（或未作响应）达4项（含）数以上的投标无效。 （2）带★号参数每有一项优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，得1分，满分3分。 |
| 3.功能演示分 | 6 | 为保证核心产品“互动会议及直播系统”的性能和技术参数响应真实性，供应商可演示以下功能，每演示1项功能得1.5分，满分6分，不演示不得分。 （1）、双界面一键切换功能展示： 在系统中进行虚拟演播室系统及互动会议系统两种应用界面进行一键切换。 （2）、多层素材叠加功能展示： ①添加至少5个以上图层，图层素材包括外接视频信号（如摄像头）、文本字幕、图片、视频、第三方应用程序窗口如OFFICE或作图软件、电脑分屏信号等。 ②通过鼠标在预览画面中实时拖动每个图层素材框，调整图层素材的位置及大小等。 ③实时调整每个图层素材的显示顺序。 （3）、提词功能展示： ①在系统软件界面打开提词软件； ②在提词软件中直接加载本地硬盘上的.txt字幕内容，根据排版顺序将字幕内容逐条显示于合成画面前； ③通过鼠标实时调整字幕条在屏幕所处位置； ④通过鼠标实现字幕条的切换操作，可对字幕进行放大/缩小，并进行前一条/后一条操作。 （4)、霸屏强推功能展示 ①主会场给分会场客户端强推视频信号； ②主会场开启会议后，分会场终端自动开启会议画面，无需手动开启。 ③分会场客户端接收到强推信号并霸屏显示； |
| 4.技术实施方案分 | 9 | 由评委在打分前根据投标文件中的保证项目实施的技术力量和人力资源安排、技术服务、技术培训的服务内容和措施、建议的安装、调试、验收方法或方案等所属档次，然后评委在各档次内独立打分。 一档（3分）：技术实施方案简单，保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比一般的，进入一档。 二档（6分）：满足一档的情况下，技术实施方案较详细，保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比较完善的，能提供拟投入该项目的项目经理，技术人员名单（具有中级职称信息化或通信类工程师2人以上，提供证书），进入二档。 三档（9分）：满足二档的情况下，技术实施方案详实，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信，保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的，能提供拟投入该项目的项目经理，技术人员名单（具有中级职称信息化或通信类工程师5人以上，提供证书）且投标人或者投标产品（核心产品）厂商符合工业和信息化部组织的信息技术服务标准，具有信息技术服务运行维护标准壹级证书，投标时能提供相关证明复印件并加盖单位公章，满足以上相关要求的，进入三档。 |
| 5.售后服务方案分 | 9 | 由评委根据招标文件售后服务要求并结合投标人售后服务承诺书内容的完整性、可行性、保质期、到达故障现场时间、故障出现解决方案、免费技术培训方案、保修期外维修方案等由评委在相应档次内独立打分。 一档（3分）：售后服务方案基本合理、可行，保障响应措施、服务经验一般，接到故障报修后24小时内响应的，48小时内安排人员处理的，方案一般的，进入一档。 二档（6分）：满足一档的情况下，售后服务方案比较细致、合理、可行，人员配置较好，保障响应措施较有力，服务经验较丰富，接到故障报修后4小时内响应的，24小时内安排人员处理的，且投标人或者投标产品（核心产品）厂商具备较强的合同执行诚信度和执行能力，获得省级信用管理示范企业证书，投标时能提供相关证明复印件并加盖单位公章，满足以上相关要求的，进入二档。 三档（9分）：满足二档的情况下，售后服务方案论述准确，售后保障措施表述清晰、完整；接到故障报修后4小时内响应的，24小时内安排人员处理的，维保期内所有设备以换代修，并承诺项目中的摄像头、音响，话筒、无纸化会议升降器等设备提供备品备件每样1个(列出备品备件清单，备品备件要求真实存放在业主维修仓库)，在项目所在地（市级范围内）设有售后服务机构，设备故障时有替代产品，提供技术支持服务，有良好的免费培训计划和定期回访计划，满足以上相关要求的，进入三档。 |
| 6.信誉实力分 | 10 | （1）供应商所投的投标产品（核心产品）厂商为安全生产标准化三级企业，投标时提供相关证明复印件并加盖单位厂商及供应商公章，得1分，不提供不得分。 （2）供应商所投的投标产品（核心产品）厂商具备较强的技术研发实力，能同时具备国家级科学技术进步奖二等奖（或以上）和国家级技术发明奖二等奖（或以上）的，投标时提供相关证明复印件并加盖单位公章，得1分，不提供不得分。 （3）供应商所投的投标产品（核心产品）厂商具有符合《JJF 1147-2006消声室和半消声室声学特校准规范》的全消声室，提供省级以上具有有效资质的检测机构的检测报告并加盖厂商及供应商公章，得1分，不提供不得分。 （4）供应商所投的投标产品（核心产品）厂商获得国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的网络安全应急服务支撑单位证书的，投标时提供相关证明复印件并加盖单位公章，得1分，不提供不得分。 （5）供应商所投的投标产品（核心产品）厂商出具的互动电视会议系统、投标时提供虚拟演播室系统的软件产品登记测试报告复印件，同时提供并加盖厂商及供应商公章，得1分，提供一项或不提供不得分。 （6）2018年至今投标人在国内的同类产品销售业绩（以中标通知书或合同复印件为准）每项得0.5分，满分5分。 |
|  |  | 总得分（满分100分）=1+2+3+4+5+6 |

B分标评分标准：

| 评分项 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 评审内容 | 分值 |  |
| 1.价格分 | 60 | （1）以满足招标文件要求且评标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： （2）某投标人价格分＝评标基准价/某投标人评标报价×60分 |
| 2.货物性能分 | 9 | （1）基本分（完全满足招标文件要求的得3分）未标注“★”号的功能目标及技术指标中，在允许负偏离项数范围内，每有一项负偏离（或未作响应）的扣1分，负偏离（或未作响应）达4项（含）数以上的投标无效。 （2）带★号参数每有一项优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，得1分，满分3分。 （3）第二章招标项目采购需求中标注“▲”的技术参数为重要功能技术指标，将作为货物性能的评分依据。标注“▲”的技术参数均能提供由公安部权威检验机构出具的检验报告复印件并加盖单位公章的（标注“▲”的内容在投标文件中逐点应答出检验报告具体位置），得满分3分；标注“▲”的技术指标、功能项目条款未能提供检验报告或检验报告中无体现或不完全体现的，每存在一项扣0.5分，直到扣完货物性能分为止，不计负分。 |
| 3.售后服务方案分 | 9 | 由评委根据招标文件售后服务要求并结合投标人售后服务方案的完整性、可行性、保质期、到达故障现场时间、故障出现解决方案、免费技术培训方案等由评委在相应档次内独立打分。 一档：（3分）售后服务方案基本合理、可行，保障响应措施、接到故障报修后24小时内响应的，48小时内安排人员处理的，服务经验一般，方案一般的，进入一档。 二档：（6分）在满足一档的前提下，售后服务方案比较细致、合理、可行，人员配置较好，接到故障报修后4小时内响应的，24小时内安排人员处理的，服务经验较丰富，投标人或投标产品（核心产品）厂商具备较强的合同执行诚信度和执行能力，获得信用管理示范企业证书，能提供相关证明复印件并加盖单位公章，满足以上相关要求的，进入二档。 三档：（9分）在满足二档的前提下，售后服务方案论述准确，售后保障措施表述清晰、完整、严谨、合理、先进、具体、有效、成熟；接到故障报修后4小时内响应的，24小时内安排人员处理的，维保期内所有设备以换代修，并承诺项目中的门禁终端、控制器、电机锁、智能插座等设备提供备品备件每样1个(列出备品备件清单，备品备件要求真实存放在业主维修仓库)应具有完善的售后二维码响应服务平台，老师及相关管理人员可通过扫码故障进行快速反馈提交至中标人服务中心平台，扫码后在快速反馈页面内能显示项目信息、包含项目名称、中标、质保时间、联系人方式等信息，通过反馈页面提交售后信息。中标人服务中心在线接收到故障反馈信息，快速响应服务人员到教室进行维修，检修进度过程老师及相关管理人员可扫码查看售后实时进度，进度及故障问题透明化、检修完成后相关人员满意程度短信自动回访调查。（需提供完整的界面截图，和保修流程说明，包括：使用手机扫二维码进行快速反馈的有效操作界面截图；反馈提交后中标人对故障明细处理情况有效操作界面截图；故障处理流程有效操作界面截图。）所投产品（核心产品）生产厂家在广西区域内设立有分公司或者办事处（提供营业执照副本复印件或办公场地产权复印件或租赁合同复印件），且投标人或投标人所投的投标产品（核心产品）厂商具备工业信息安全应急服务支撑单位证书，提供相关证明复印件并加盖单位公章的，满足以上相关要求的，进入三档。 |
| 4.项目实施方案分 | 9 | 由评委在打分前根据投标文件中的保证项目实施的技术力量安排、技术服务、技术培训的服务内容和措施、建议的安装、调试、验收方法或方案等所属档次，然后评委在各档次内独立打分。 一档：（3分）项目实施方案简单，保证项目实施的技术力量安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比一般的，进入一档。 二档：（6分）在满足一档的前提下，项目实施方案较详细，保证项目实施的技术力量安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比较完善，能提供拟投入该项目的项目经理，技术人员名单（具有中级职称信息化或通信类工程师2人以上，提供证书），且投标人或投标人所投的投标产品（核心产品）厂商应符合工业和信息化部组织的信息技术服务标准，能提供信息技术服务运行维护标准壹级证书的相关证明复印件并加盖单位公章的，满足以上相关要求的，进入二档； 三档：（9分）在满足二档的前提下，项目实施方案详实，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信，保证项目实施的技术力量安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行，能提供详细的门禁及物联网设备组网图、IP地址规划及设备VLAN划分。能提供拟投入该项目的项目经理，技术人员名单（具有中级职称信息化或通信类工程师5人以上，提供证书），可提供物联网设备集中控制原理及方式，提供物联网集中控制平台界面截图，且投标人或投标产品（核心产品）厂商具有优秀安防系统集成商证书，能提供相关证明复印件并加盖单位公章，满足以上相关要求的，进入三档。 |
| 5.综合实力分 | 13 | （1）投标人或投标人所投的投标产品（核心产品）厂商具备较强的技术研发实力，能同时具备国家级科学技术进步奖二等奖（或以上）和国家级技术发明奖二等奖（或以上）的，提供相关证明复印件并加盖单位公章，得1分。 （2）为保证投标人或投标人所投的投标产品（核心产品）厂商的生产应符合智能制造标准化，可提供省智能制造标准化工作先进奖的相关证明复印件并加盖单位公章，得1分。 （3）投标人或投标人所投的投标产品（核心产品）厂商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（一级）的，提供相关证明复印件并加盖单位公章，得1分。 （4）投标人或投标人所投的投标产品（网络通讯类产品）厂商符合公安部颁发网络通信审计产品，并提供《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》复印并加盖公章，提供证书复印件及加盖软件系统开发商公章2分； (5）为保证设备扩展性，投标人或投标人所投的物联网设备产品厂商软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件。得3分。 （6）2018年至今投标人在国内的同类产品销售业绩（以中标通知书或合同复印件为准）每项得0.5分，满分5分。 |
|  |  | 总得分（满分100分）=1+2+3+4+5 |

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第五章  合同格式

采购合同书

| 合同编号： |  |
| --- | --- |
| 采购单位(甲方)： |  |
| 供应商(乙方)： | 采购项目名称和编号： |
| 签订地点： | 签订时间：2020年 月 日 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条合同标的

1．供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额(大写) (小写) （含税）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2．合同合计金额包含实施和完成本项目全部的货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用等在内一切可能发生的所有费用。

第二条质量保证

1．乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等应符合国家承认的相应标准，并与报价时承诺的质量相一致，以确保使用过程的安全有效。

2．乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3．如果甲方确认需要进行产品质量检验，应及时以书面形式把质量检验的具体要求通知乙方。如果乙方同意进行产品质量检验，或者通过检验证明产品存在质量问题，则进行产品质量检验的费用由乙方承担。检验在进行。

第三条权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方，且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条包装和运输

1． 除非对包装另有规定，乙方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装，以防止产品在转运中损坏或变质，确保产品安全无损运抵指定地点。

每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量检验报告书、产品合格证、包装、标记和包装箱内外的单据应符合合同的要求，包括甲方后来提出的特殊要求。

进口产品包装上（包括大包装、小包装等）必须附有名称、批号、产地、规格、型号、消毒日期、有效期等国家规定的中文标识。

2．货物的运输方式：

3．乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输保险费已包含在合同总价中，乙方须须确保货物安全无损地运抵安装地点。

第五条交付和验收

1．交货时间：。交货地点：。

2．乙方提供不符合采购文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4．甲方应当在到货（安装、调试完）后规定时间内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5．采购人委托第三方机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6．甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条安装和培训

1．甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2．乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定时间、地点。

第七条售后服务、保修期

1．乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2．货物保修期：。

3．乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项（见合同附件)。

第八条付款方式和保证金

1．当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2．资金性质：。

3．合同款支付

3.1 付款方式：本项目无预付款。交货验收合格后，甲方在十五个工作日内一次付清乙方的全部货款。乙方收到货款之日起7个工作日内将发票开具给甲方。

第九条质量保证金

乙方应在货物验收合格无异议后五个工作日内按本合同合计金额的3%比例向甲方提交质量保证金，质量保证期过后五个工作日内无息返还。

第十条税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条质量问题处理

1．乙方应按谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2．如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场处理。

3．在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

4．上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5．乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

第十二条调试和验收

1．甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收。

2．乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3．甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4．对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。检测合格的相关费用由甲方承担，不合格的相关费用由乙方承担。

5．验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

第十三条货物包装、发运及运输

1．乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2．使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3．乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4．货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5．货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条违约责任

1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4．甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额万分之五违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失，甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额万分之五滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

5．乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5% 向甲方支付违约金。

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

6、乙方不按投标时承诺的交货时间交货的，每延期一天扣除合同总价的5%，最高扣除限额不超过合同总价的20%（含），甲方可视情节严重解除合同，由此造成甲方的损失由乙方承担。

7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条合同争议解决

因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

第十七条诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。诉讼期间，本合同继续履行。

第十八条合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条合同的变更、终止与转让

1．本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，作为主合同不可分割的一部分。

第二十条签订本合同依据

1．政府采购文件；

2．乙方提供的采购响应(或应答)文件；

3．承诺书；

4．中标或成交通知书。

第二十一条 本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方(章) 年月日 | 乙方(章) 年月日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 组织机构代码： | 组织机构代码： |
| 国税纳税人识别号： | 国税纳税人识别号： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 户名： | 户名： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年月日 |  |

合同附件

| 1.供应商承诺具体事项 |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4 其他具体事项： |  |
| 甲方(章) 年 月 日 | 乙方(章) 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

## 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面（格式）

所有投标文件的外包装封面（格式）：

投标文件

项目名称：

项目编号：

标项:

投标文件名称：资格文件、报价文件、资信/商务文件、技术文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

- 二、资格文件（格式）

资格文件（格式）：

正本/或副本

资格文件

项目名称：

项目编号：

标项:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 资格文件目录：

（1）投标声明书 (格式见第六章)。

（2）投标人有效的营业执照副本内页复印件。

（3）信用声明函。附投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（本项目招标公告发布时间后查询结果截图加盖单位公章）(格式见第六章)。

（4）投标截止之日前6个月内投标人连续三个月（税款所属时期）依法缴纳税收或依法免缴税收的证明。无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟）。

（5）投标截止之日前6个月内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明。无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）。

（6）投标人截标时间前半年内任意三个月的财务月报表。

投标声明书（格式）：

投标声明书

致：          （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。

我     （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：          ；规格型号：          ；该型号产品我方有现货可供，并已于年月生产完工或向　　（原厂商名称）购进［或需在中标后向订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

信用声明函（格式）：

信用声明函

致：        （采购代理机构名称）

______  （投标人名称）系中华人民共和国合法企业或事业单位，地址            。

我      （姓名）系                     （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的本次政府采购活动，为便于贵方公正、择优地确定中标人及采购服务成果和服务，我方就本次政府采购活动有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

- 附：供应商通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询供应商相关主体的信用记录。查询时间为本项目招标公告发布时间后任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人（盖章）：

年    月    日

- 三、报价文件（格式）

报价文件（格式）：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

标项:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标函（格式）：

投标函

致：         （招标采购单位名称）：

根据贵方为                          项目的招标公告（项目编号：             ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                            （投标人名称、地址。如为联合体的，则联合体成员名称、地址）提交投标文件（包括资格文件、报价文件、资信/商务文件、技术文件）正本各一份、副本   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：                   电话：

传真：                 投标人代表姓名：         职务：

投标人名称(公章):

开户银行：             银行帐号：

被授权人签字:          日期:     年   月    日

投标报价明细表（格式）：

投标报价明细表

项目编号：         分标：   分标

投标人名称：                                                                单位：元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币（￥） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥（具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3.本报价表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：      年  月  日

开标一览表（格式）

开标一览表

项目编号：                           分标：   分标

投标人名称：                                                               单位：元

投标报价：大写：人民币 小写： ¥ （含税）

合同签订期：

交货期：

交货地点：

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标报价明细表”中的报价相一致。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：          年    月   日

四、资信/商务文件（格式）

资信/商务文件（格式）：

正本/或副本

资信/商务文件

项目名称：

项目编号：

标项:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

资信/商务文件目录

（1）投标保证金缴纳证明。

（2）法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书（如有委托时必需提供）、投标人为其授权人缴纳社保的证明复印件（如有委托时必需提供），社保缴费凭证应清晰反映人员身份和缴费的信息(格式见第六章)。

（3）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

（4）商务响应表（格式见第六章）。

（5）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）(格式见第六章)。

（6）投标人的信誉、荣誉证书。

（7）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。

（8）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

（9）节能产品证明文件、环保产品证明文件。

（10）投标人情况介绍。

（11）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（12）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（13）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（14）广西工业产品声明函（投标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发〔2015〕78号）要求的，提供广西工业产品声明函，格式见第六章。）

（15）投标人需要说明的其他文件和说明。

法定代表人身份证明（格式）

法定代表人身份证明

投标人：

单位性质：

地址：

成立时间：         年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系                                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：（盖单位章）

年  月   日

法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

致：               （招标采购单位名称）：

我        （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工             （姓名）以我方的名义参加                     （项目名称）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：            法定代表人签字：

所在部门职务：                      职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

商务响应表（格式）：

商务响应表

商务响应表

请逐条对应本项目招标文件第二章“ 招标项目采购需求”中“二、商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

分标：    分标

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2.合同签订日期： …… 3.交货期： 4.交货地点： 5 …… | 1 …… 2.合同签订日期： …… 3.交货期： 4.交货地点： 5 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，招标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

投标人同类项目实施情况一览表（格式）：

投标人同类项目实施情况一览表

分标：     分标

| 采购单位名称 | 货物或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

中小企业声明函（格式）

中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 中标供应商为残疾人福利性单位的，中标结果将同时公告其《残疾人福利性单

位声明函》，接受社会监督

单位名称（盖章）：

日  期：

广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

- 四、技术文件（格式）

技术文件封面（格式）：

正本/或副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

标项:

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）。

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状。

（3）产品出厂标准、质量检测报告。

▲（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

（5）设备配置清单（均不含报价）（格式见第六章）。

▲（6）技术响应表（格式见第六章）。

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或设计方案。

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

▲（9）项目实施人员一览表。

（10）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施。

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

设备配置清单（格式）：

设备配置清单

分标：   分标

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、以上配置清单中“货物名称、品牌、规格型号、单位数量、产地”必须与“投标报价明细表”相对应一致，否则做废标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

技术响应表格式：

技术响应表

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“ 招标项目采购需求”中 “一、项目要求及技术需求” 的要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

分标：     分标

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，招标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

项目实施人员一览表（格式）：

项目实施人员一览表

分标：  分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 | 社保缴费编号或信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人公章：             日  期：