竞争性谈判采购文件

项目名称：桂平市中医医院体检车采购

项目编号：GGZC2020-J1-50242-CJXG

采购单位：桂平市中医医院

采购代理机构：北京诚佳信工程管理有限公司

2020年10月

目  录

- 竞争性谈判公告	2

- 第一章  谈判供应商须知及前附表	4

- 第二章  采购项目需求	15

- 第三章  竞争性谈判响应文件格式	20

- 第四章  合同主要条款	33

- 第五章  评标方法	42

北京诚佳信工程管理有限公司

桂平市中医医院体检车采购（GGZC2020-J1-50242-CJXG）

竞争性谈判采购公告

项目概况

桂平市中医医院体检车采购招标项目的潜在投标人应在 贵港市政府采购网（http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn）“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载 获取采购文件，并于2020年10月16日15点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

- 项目编号：GGZC2020-J1-50242-CJXG

- 项目名称：桂平市中医医院体检车采购

- 采购方式：R竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

- 预算金额：人民币壹佰陆拾伍万元整（￥1650000.00）

- 最高限价（如有）：/

- 采购需求：体检车1台；如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

- 合同履行期限：合同签订生效后30天内交付。

- 本项目不接受联合体竞标。

- 二、申请人的资格要求：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

- （1）政府采购促进中小企业发展。

- （2）政府采购支持采用本国产品的政策。

- （3）强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

- （4）政府采购促进残疾人就业政策。

- （5）政府采购支持监狱企业发展。

- 3、本项目的特定资格要求：

- （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

- （2）国内注册的（指按国家有关规定要求注册）生产或经营本次货物并具备独立法人资格的供应商。

- （3））投标人如为生产商需持有本单位医疗器械生产企业许可证，如为代理商需持有本单位医疗器械经营企业许可证或经营备案凭证。

- （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

- （5）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、大税收违法案件当事人名单、政府采购严违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

- （6）本项目不接受联合体竞标。

- 三、获取采购文件

- 时间：2020年10月13日8时00分至竞标文件递交的截止时间止。

- 地点：贵港市政府采购网（http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn）

- 方式：供应商在贵港市政府采购网“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件。

- 售价：0元

- 四、响应文件提交

- 截止时间：2020年10月16日15点30分（北京时间）

- 地点：桂平市公共资源交易中心【桂平市政务服务中心新大楼五楼（桂江西路中段原国会大厦）

- 五、公告期限

自本公告发布之日起至响应文件提交截止之日止。

- 六、其他补充事宜

- 网上公告媒体查询：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、贵港市政府采购网（http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn）、贵港市公共资源交易中心网站（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）。

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

- 采购人名称：桂平市中医医院

- 地址：桂平市

- 联系方式:  0775-3398260

- 2.采购代理机构信息

- 名    称：北京诚佳信工程管理有限公司

- 地址：广西桂平市寻旺乡河南开发区航运枢纽大门对面

- 联系方式：0775-3398879

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：杨先生

- 电　　 话：0775-3398879

4.监督部门

桂平市财政局政府采购管理股    电话: 0775-3380263。

2020年10月12日

第一章  谈判供应商须知及前附表

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目名称：桂平市中医医院体检车采购 项目编号：GGZC2020-J1-50242-CJXG |
| 2 | 3.1 | 谈判供应商资格： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件； （2）国内注册的（指按国家有关规定要求注册）生产或经营本次货物并具备独立法人资格的供应商。 （3））投标人如为生产商需持有本单位医疗器械生产企业许可证，如为代理商需持有本单位医疗器械经营企业许可证或经营备案凭证。 （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； （5）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、大税收违法案件当事人名单、政府采购严违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； （6）本项目不接受联合体竞标。 |
| 3 | 7.1 | 采购预算价：人民币壹佰陆拾伍万元整（￥1650000.00） 谈判报价：本项目报价为贰次报价。（超出采购预算价均为无效报价） |
| 4 | 8.1 | 竞争性谈判响应文件份数：正本一份，副本三份。 |
| 5 |  | 竞标有效期：竞标截止之日起60天内。 |
| 6 |  | 竞争性谈判文件的获取：谈判文件由潜在供应商在贵港市政府采购网（http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn）获取采购文件。潜在供应商在截标现场签到，便认定为参加本项目开标会的供应商，供应商在签到后即可递交投标文件。 |
| 7 |  | 响应文件递交截止时间：2020年10月16日15点30分（北京时间）（此为竞标截止时间） 地址：桂平市公共资源交易中心【桂平市政务服务中心新大楼五楼（桂江西路中段原国会大厦）。 |
| 8 |  | 谈判时间：2020年10月16日15点30分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）。 谈判地点：桂平市公共资源交易中心【桂平市政务服务中心新大楼五楼（桂江西路中段原国会大厦）。 |
| 9 |  | 开标会议：参加开标的竞标人法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席开标会议，并携带有效证明材料。如是法定代表人出席须携带有效资料（法人本人身份证（正反面）复印件及原件、有效的营业执照副本复印件；如是委托代理人出席须携带有效资料（授权委托书原件、本人身份证（正反面）复印件及原件、有效的营业执照副本复印件，(以上材料凡属复印件的均加盖单位公章)前往，以证实其身份，否则竞标无效。(以上材料凡属复印件的均加盖单位公章)前往，以证实其身份，否则竞标无效。 |
| 10 |  | 成交服务费（人民币）：成交服务费金额按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知 》发改价格〔2015〕299号的通知规定收取，成交服务费由成交人支付。成交服务费为：人民币贰万贰仟壹佰伍拾元整（￥22150.00），领取成交通知书前，成交人应向采购代理机构一次付清采购代理服务费。 注：缴纳服务费时请先咨询代理机构，联系电话：0775-3398879 |

谈判供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

## 2. 定义

2.1“采购人”是指：桂平市中医医院。

2.2“采购代理机构”是指：北京诚佳信工程管理有限公司。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商的基本条件

3.1竞标人资格：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（2）国内注册的（指按国家有关规定要求注册）生产或经营本次货物并具备独立法人资格的供应商。

（3））投标人如为生产商需持有本单位医疗器械生产企业许可证，如为代理商需持有本单位医疗器械经营企业许可证或经营备案凭证。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（5）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、大税收违法案件当事人名单、政府采购严违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

（6）本项目不接受联合体竞标。

4. 谈判费用

4.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和北京诚佳信工程管理有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与北京诚佳信工程管理有限公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为资格审查文件和商务技术文件两个部分组成。（以下资格审查文件和商务技术文件所要求提供的材料必须提供，如未提供，谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

5.6.1 资格审查文件

（1）有效的营业执照副本复印件（必须提供）

（2）竞标人财务状况（响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的财务会计报表复印件）；（必须提供，加盖公章）

（3）响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件复印件；如为新成立的供应商请按实际依法提供，无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；（必须提交，加盖公章）

（4）响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；如为新成立的供应商请按实际依法提供，无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（必须提供，加盖公章）

（5）法定代表人身份证（正反面）复印件；（必须提供）

（6）法定代表人授权书原件及委托代理人身份证（正反面）复印件 ；(委托时必须提供，明确委托权限)（附件一）

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）（附件二）

（8）行业主管部门颁发的有效医疗器械生产或经营许可证复印件；(必须提供,加盖公章)

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（如有请提供）

（10）供应商认为需要提交的其它文件。（如有请提供）

5.6.2商务技术文件

（1）谈判书；（附件三）（必须提供）

（2）谈判报价表；（附件四）（必须提供）

（3）技术响应、商务偏离情况说明表；（附件五）（必须提供）

（4）供货清单；（附件六）（必须提供）

（5）提供的切实可行的售后服务；（格式自拟，必须提供）

（6）谈判供应商认为有必要提供的其它文件材料（如有请提供）。

※以上所有证明文件应真实有效,且均须逐页加盖竞标单位公章，否则竞标无效。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

7.1谈判报价：指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、验收的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

7.2本项目报价为贰次报价。（超出采购预算价均为无效报价）

7.3对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.4成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.5竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写与大写不符的，以大写为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，同时又被谈判时所接受，其后果由竞标人自负。

四、竞争性谈判响应文件的书写、签名、盖章要求、份数、封装和递交

8. 谈判响应文件的书写及签名、盖章要求、份数和封装

8.1谈判供应商应制作竞争性谈判响应文件，将竞争性谈判响应文件中“资格审查文件”和“商务技术文件”合并装订成一册，其中正本一份，副本三份，并在每个文本封面上标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。谈判供应商应将正、副本一并装入一个文件袋中进行包装，同时加以密封，并在接口及封贴处签字盖章（公章或密封章）。竞标文件袋（或箱）由竞标人自行准备。

8.2竞争性谈判响应文件正本须用不褪色的墨水工整书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章，否则其竞标无效。

8.3字迹潦草、表达不清或未按要求填写的竞标文件可能将被认定为无效的竞标。

8.4竞标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章，否则其竞标无效。

8.5竞争性谈判响应文件的文件袋上应写明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）谈判供应商名称。

8.6未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝接收，由此造成的后果由供应商承担。

9.响应文件的递交

9.1响应文件应于竞争性谈判文件中规定的时间前递交到指定地点位置。

9.2递交响应文件的地点：见“供应商须知前附表”。

10.迟交的响应文件

按《中华人民共和国政府采购法》的规定，北京诚佳信工程管理有限公司将拒绝或原封退回在规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、响应文件的修改与撤回

11.竞标人可以在递交响应文件以后，在规定的竞标截止时间之前，以书面形式向采购人递交修改或撤回其响应文件的通知，但在竞标截止时间以后，不能更改其响应文件。

12.竞标人的修改通知，应按本须知第8条规定编制、密封、标志和递交（在内层包封标明“修改”或“撤回”字样）。

六、开标

13.采购代理机构将于前附表第8项规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的竞标人法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席开标会议，并携带有效证明材料。如是法定代表人出席须携带有效资料（法人本人身份证（正反面）复印件及原件、有效的营业执照副本复印件；如是委托代理人出席须携带有效资料（授权委托书原件、本人身份证（正反面）复印件及原件、有效的营业执照副本复印件，(以上材料凡属复印件的均加盖单位公章)前往，以证实其身份，否则竞标无效。

14.开标会议由采购代理机构组织并主持，在采购人代表和监督人员监督下，对响应文件进行检查，确认它们是否完整，文件签署是否正确，是否按本须知编制。但按规定提交了合格撤回通知的响应文件不予开封。

15.开标程序

(1) 采购代理机构主持人宣布开标会议开始；

(2) 介绍参加开标会议人员名单；

(3) 检验参加开标会议的各供应商的材料（法定代表人出席须携带有效资料（法人本人身份证（正反面）复印件及原件、有效的营业执照副本复印件；委托代理人出席须携带有效资料（授权委托书原件、本人身份证（正反面）复印件及原件、有效的营业执照副本复印件），若上述材料未提供或提供不全或无效的响应文件按无效标处理，开标后退回其响应文件。并当众宣布核查结果；

(4) 采购人当众宣布核查结果，并宣读有效竞标的供应商名称以及采购人认为需要宣布的其他内容；

(5) 由各竞标单位代表交叉检验各响应文件密封的完整性；

(6) 上述工作完成后，竞标人及检验人员对其结果签字确认；

(7) 上述结果确认完毕后，宣布谈判与评标期间的有关事项；

（8）开标会议结束。

七、评审

- 15、评审内容的保密

15.1 公开开标后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评审和比较竞标的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

15.2 在响应文件的审查、澄清、评审和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和评审委员会或评审小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消竞标资格。

16、资格审查

16.1本项目采用资格后审的方式进行资格审查，参加本次竞标的单位均要通过资格后审才能获得竞标资格，资格审查的要求如下：

按本须知第5.6.1条规定的资格审查内容，任何一项无效或缺任何一项均会被视为资格审查不合格。

16.2上述资格审查所要求提交的文件均必须于本项目截标前与响应文件同时提交完备（加盖公章），如提供的材料不完备或未按规定加盖单位公章的，将被当作资格审查不合格而取消竞标资格。资格审查过程中，谈判小组对供应商资格有疑问的，有权要求供应商提供有关证件的原件核对，如供应商无法在规定时间内（不超过两小时）提供原件核对或原件与复印件不一致的，将判定为资格审查不合格，作无效竞标处理。

17谈判：

17.1出席评审的有关人员为谈判小组成员。供应商的响应文件及所有应答文件须经谈判小组成员验证后方能拆封，任何个人不得私自拆封，对未按规定密封和逾期送达的响应文件不予启封。采购代理机构和采购人代表一同检验已开封的响应文件是否符合竞争性谈判文件有关规定，是否完整，文件签署是否正确。

17.2谈判小组对供应商资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。资格条件不符合的供应商或未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知有关供应商。

17.3谈判时，供应商的法人代表或被授权人必须参加谈判。

17.4谈判小组通过对各供应商的响应文件进行审查后，列出与各供应商谈判的提纲，依次与供应商进行谈判。谈判小组对供应商提出疑问，谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。供应商做出答复，并提交书面应答文件（将作为合同的组成部分）。

17.5谈判小组将根据供应商的响应文件、谈判应答文件尚未明晰或需要进一步了解的细节向供应商询问，必要时要求供应商对其竞标内容、补充方案或修改意见做出书面澄清。

17.6谈判小组”对各供应商递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与供应商进行谈判，直至“谈判小组”认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，“谈判小组”应明确告知供应商，并要求所有供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

17.7最终谈判结束后，“谈判小组”不得再与供应商进行任何形式的商谈。

17.8本项目采购二次报价方式，作最终报价时谈判小组将书面告知供应商，响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

注：（1）符合谈判资格的供应商未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件作无效处理。（2）参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同放弃提交权利，其响应文件作无效处理。（3）供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃最后报价权利，其响应文件作无效处理。

17.9 谈判原则

17.9.1必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

17.9.2谈判人员不得向外界透露任何与谈判有关的内容；

17.9.3任何单位和个人不得干扰、影响谈判的正常进行；

17.9.4谈判人员不得私下与供应商接触。

17.10响应文件有下列情况之一者将视为竞标无效：

17.10.1 响应文件未按文件的规定进行装订、密封；

17.10.2供应商法定代表人或其被授权人未按规定签字；

17.10.3供应商未按规定加盖单位公章；

17.10.4未按规定的格式填写或者字迹模糊、辨认不清；

17.10.5 供应商法定代表人或授权代表未按时参加开标会议的；

17.10.6开标会上供应商未能按采购文件要求提交资格证件的；

17.10.7竞标截止时间以后送达的响应文件；

17.10.8响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经谈判小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

17.10.9未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的，报价不唯一的；

17.10.10响应文件的有效期、项目完成时间、服务方案等不能满足采购文件要求的；

17.10.11谈判报价超出预算价，采购人不能支付的，或报价经评委认定为不合理报价的；

17.10.12明显不符合采购文件要求的质量标准的；

17.10.13未实质性响应采购文件要求或者响应文件有采购方不能接受的附加条件的；

17.10.14项目不齐全或者内容虚假的。

17.10.15供应商未按竞争性谈判文件的规定提供资格证件的。

17.10.16不符合法律法规规定及竞争性谈判文件其他实质性要求的。

18、评审工作将采取封闭方式进行，谈判小组成员和有关工作人员不得透露对谈判响应文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评审有关的其他情况

- 19、评审保密

- 19.1 评审全过程内容和对谈判响应文件的评审结果，不得向谈判供应商和与该过程无关的其他单位和个人泄露。

- 19.2 谈判供应商对采购单位和谈判小组施加影响的任何行为，都将被取消谈判资格。

20.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，竞标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其竞标按无效处理。

- 21、响应文件的澄清

为了有助于响应文件的审查、评审和比较，谈判小组可以个别地要求供应商澄清其响应文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

22、错误的修正

- 22.1谈判小组将对确定为实质上响应竞争性谈判文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 22.1.1 如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

- 22.2 按上述修改错误的方法，调整竞标书中的竞标报价。经供应商确认同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的竞标报价则其竞标将被拒绝，视为无效竞标。

22.3 响应文件正本与响应文件副本不符的以正本为准。

八、确定成交供应商

23. 确定成交供应商办法

23.1 谈判小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的谈判供应商在规定的时间内进行报价。

23.2谈判小组将要求所有合格的谈判供应商在规定时间内进行第二次报价，该报价将作为谈判小组评比的最终依据。

23.3本项目的评标原则、评定办法、成交候选供应商推荐及成交供应商确定原则详见“第五章 评标方法”。

九、授予合同

- 24、合同授予标准

采购人将把本合同授予其响应文件实质上响应竞争性谈判文件要求和按本须知第22条规定评选出的供应商，确定为成交的成交供应商必须具有实施本项目合同的能力和资源。

25、评审结果公示

25.1采购代理机构在评审工作完成后二个工作日内将评审结果送采购人,采购人确认后，成交结果将在竞标公告发布媒体上公告。

25.2供应商如对评审结果有异议，在公示期可以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

25.3质疑供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向桂平市财政局政府采购监督管理股投诉。

- 26、成交通知书

26.1在发布成交公告的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书，成交公告公示期为1个工作日。

26.2 成交通知书为合同的组成部分。

26.3 采购代理机构应及时将未成交的结果通知其他供应商。

27、合同协议书的签署

27.1签订合同时间：成交通知书发出之日起7个工作日内。成交供应商应按成交通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往与业主进行签订合同；采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.2 成交供应商若因自己的原因不能履约签订合同，采购人将废除授权；

27.3 成交供应商被废除授权后，采购人将授予候选成交供应商。

28、如果成交供应商不按本须知第27.1条的规定执行，采购人将有充分的理由废除授标。

十、其他事项

29.代理服务费

29.1签订合同前，成交供应商向代理机构一次付清代理服务费，其金额详见本须知前附表第10项规定。否则，将视之为违约，取消该成交决定。

- 30.解释权

30.1本竞争性谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

31.询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

31.2供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

30.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 31、联系事项

采购代理机构名称：北京诚佳信工程管理有限公司

地址：广西桂平市寻旺乡河南开发区航运枢纽大门对面

项目联系人：杨先生    联系电话：0775-3398879

- 第二章《采购项目需求》

- 技术规格、参数及要求

- 采购项目名称：桂平市中医医院体检车采购

- 采购项目编号：GGZC2020-J1-50242-CJXG

- 采购项目需求一览表：

说明：

1、本一览表中参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他参数性能（配置）同时填写竞标报价表和技术规格偏离表。

2、凡在“参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在竞标报价表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。

3、竞标人必须自行为其竞标产品侵犯其他竞标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的竞标人应在其竞争性谈判响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

4、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内相关规定要求的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗车 | 1、整车要求(▲医疗车专用车型，国内一线品牌) ▲1.1 总长：≥8990mm ▲1.2 总宽：≤2500mm 1.3 总高：3300mm－3650mm 1.4 轴距：≤4300mm 1.5 前悬：≤1905mm ▲1.6后悬：≤2790mm 1.7 最高时速：≥100km/h ▲1.8 总质量：≥13000kg ▲1.9 整备质量：≥9800kg 2、发动机（国内知名品牌） 2.1 发动机型式：直列、六缸、四冲程、中冷增压柴油机 ▲2.2 功率：≥195kw ▲2.3 排放标准：国六排放标准 2.4 排量：≥6200ml 3、底盘：国内知名品牌 3.1 变速箱：国产六档变速器，两软轴远距离操纵器 3.2 制动：符合ECE标准双回路气制动, 前盘后鼓式制动器 3.3 轮胎：国产真空胎（10R/22.5） 3.4前桥：≥4.5T，整体锻钢件，工字梁，端拳式 3.5后桥：≥9.5T，整体冲压焊接，全浮式桥壳 3.6调整臂：国产自动调整臂 3.7悬架：钢板弹簧 4、车身主要配置参数 4.1 车身结构：半承载式 4.2 内饰：成型内饰 4.3 乘客门及门泵：气动单扇外摆门（共2个，分别是右前门，右中门） 4.4 车窗、风档：全封闭粘接式钢化玻璃，左右最前一扇侧窗玻璃的推拉窗（上固定）， 窗口高度与车门上沿平齐 4.5 后视系统：彩色倒车监视器 4.6 空调系统：顶置非独立空调 4.7 地板：国产防滑地板革, 高级耐磨 4.8 雨刮器：单机双臂对刮器 | 辆 | 1 |
| 2 | 数字化X光机 | 1、整体要求 1)投标单位所投X光机必须具备整机注册证，要求提供所投X光机加盖生产厂家公章的整机注册检验报告内的整机外观图与安装在体检车上的实物外观图，二者应一致。 ★2)投标单位所投X光机的技术配置必须与其注册证的“结构及组成”中备案的一致，若注册证中“结构及组成”无配置型号或技术参数，则必须在投标文件中提供所投X光机加盖生产厂家公章的整机注册检验报告内的技术配置型号或技术参数页证明。 ▲3)具有体检专用数字 X 射线采集及处理系统著作权证书。 高频高压发生装置（注明品牌、型号） （1）功率：≥50KW（提供食品药品监督管理局医疗器械质量监督检验中心检验报告证明文件） ▲（2）输入电源：单相220V ，带二级储能电池，外出体检时不受电源的限制，无需动力电。（提供食品药品监督管理局医疗器械质量监督检验中心检验报告证明文件） ▲（3）输入功率：≤10KVA（提供食品药品监督管理局医疗器械质量监督检验中心检验报告证明文件） （4）摄片电压：40-150KV （5）加载时间：0.001s-5s ▲（6）最大电流时间积：≥700mAs（提供食品药品监督管理局医疗器械质量监督检验中心检验报告证明文件） 摄影mA范围：≥10 mA ，≤630mA ▲（8）具备微控高压发生装置控制系统著作权证书 3、X射线管球组件（注明品牌、型号） ▲（1）旋转阳极热容量：≥320KHU （2）双焦点：≤0.6 mm/1.2 mm 4、平板探测器（注明品牌、型号） （1）探测器类型：非晶硅 （2）闪烁体：GOS； ▲（3）像素间距：≤130微米； ▲（4）像素：≥3300×3400像素； ▲（5）分辨率：≥3.8lp/mm； （6）有效成像区域：≥410×420mm； （7）尺寸（宽×高×深）：≤460×490×18mm； （8）重量：≤7.5kg； 5、图像采集系统 ▲（1）具备计算机软件著作权证明（提供证书） （2）电脑：24寸显示器（分辨率1920 x 1200），CPU 英特尔酷睿i3以上, 4GB内存 （3）影像工作站（提供健康体检检查软件著作权证书） ①中文操作界面 ②DICOM浏览器：快速图文采集成像，标准DICOM3.0图像格式，自动设置最佳窗宽窗位，根据组织部位范围，快速调窗，多窗显示，拼图，镜像，旋转，反相缩放，漫游，浏览图像。裁剪，分割，测量，标注。组织均衡，平滑，尖锐，降噪，边缘提取，卷积滤波，数据分析；图像加减，平均，融合。 ▲③中文诊断报告编辑，自定义报告格式，所见所得。（提供诊断报告模板，短语，任意安排）并可直接打印诊断报告(具备医用影像打印处理系统著作权证书) ▲④页面设置：图文并用，上部显示图像，下部书写报告，快捷方便，录入、采集、诊断一屏式功能(提供实物图) ⑤适用性：在车上的一台电脑上实现体检名单的输入、导入、图像采集、处理，诊断及打印报告，节省人力工时（具备影像档案传输及处理系统著作权证书） 6、束光器：电动 7、高压电缆：≥6米/75KV（2条） 8、滤线栅：18″×18″r=12 N≥40 焦片距（FFD）：1.8m 9、车载机架：X射线管升降移动范围：≥200 mm；DR升降移动范围：≥400 mm。（提供食品药品监督管理局医疗器械质量监督检验中心检验报告证明文件） ▲10、具备全自动机械运动系统控制软件著作权证书。 | 台 | 1 |
| 3 | 数字化X光机防护设施 | 1、X光机铅防护：≥2mm四周铅板防护，配备电动滑移铅门，车辆出厂时提供计量质量检测报告。 ▲2、X光机配电动铅屏风：1套，电动控制，铅屏风与X光机厂家同一厂家生产，方便同步控制及后期维保，提供食品药品监督局注册证或备案信息表证明。 2.1铅屏风性能指标： 2.1.1防护屏铅当量： ≥0.5mmPb； ▲2.1.2上、下防护屏与DR机架同步，电动控制升降调节：a）防护屏升降调节范围：500-700mm；b）运动速度：30mm/s±5 mm/s。 2.1.3输入电源标记：输入电源为 AC220V±10%，50Hz。 | 套 | 1 |
| 4 | 车内其它配套附件及安装 | 1、投标商须提供平面布局图进行说明，中标后最终以采购单位要求的平面布局图和车内配置为准 电测听室1间：符合听力筛查要求 检查床1张：配工作台、围帘 工作台1张 工作指示灯、照明灯、座椅，操作台若干，满足体检工作需求 驻车空调：2部，规格：≥1P，顶置式 车内配置一定数量的插座，并设置漏电保护器，确保安全、方便使用 车内所有功能性设施须遵循以下原则：满足体检开展的要求，美观大方，牢固程度高内饰使用材料应具有防霉、防菌、防潮、阻燃、易清洗、易消毒,高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强等优点。车内地面平整，在不影响体检的情况下提高空间的使用率，各体检功能区布局科学合理，相对独立，尽可能避免相互干扰。 | 套 | 1 |
| 5 | 彩超 | 1、数字化全身型高端便携式彩色多谱勒超声诊断系统产品用途说明：腹部、妇科、产科、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用 2、系统技术规格及概述： 2.1全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 - ≥15寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏 - 多倍波束合成 - 二维灰阶模式 - 组织谐波成像模式 - 斑点抑制成像 - ▲空间复合成像，支持≥7条偏转线 - 频率复合成像 - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） - 高分辨率血流技术 - 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率） - M型模式、彩色M型模式 - 组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件，提高图像质量 - 可选配实时宽景成像，扫描速度提示，最大扫描长度≥90CM - 扩展成像技术 - 实时双幅对比成像 - 一键自动优化单元，可用于二维、彩色、频谱多普勒等多种模式，支持频谱多普勒角度自动优化和快速矫正 - 智能血流跟踪，自动识别血流方向并自动调节取样框角度，无需手动操作 - 一键实现全屏放大，支持≥2种不同成像区域的放大 - 局部放大（支持前端、后端放大） - 二维和彩色多谱勒双幅显示 - 穿刺针增强技术，具备双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增强平面多角度可调 - 支持超声教学软件（支持腹部、妇产、甲状腺、乳腺、睾丸、神经方面应用） - 支持多语言操作界面（包括键盘输入、注释、操作面板等） 2.2 测量和分析: 2.2.1常规测量软件包，具备距离、面积、周长、体积、多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） 2.2.2全科专用测量及分析软件包，包括腹部、妇科、产科、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科，可自动生成报告 2.2.3妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 2.2.4血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果 2.2.5用户可自定义测量项目以及公式编辑 2.3电影回放及原始数据处理 2.3.1所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 2.3.2原始数据处理，可对回放图像进行参数调节 2.3.3动态和静态图像同步存储功能，存储或导出图像数据的同时不影响实时扫描 2.4检查存储和管理（内置超声工作站） 2.4.1≥800G硬盘 2.4.2内置超声工作站 2.4.3多种图像导出格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像 2.4.4导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 2.4.5一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 3、技术参数及要求 3.1系统通用功能 3.1.1▲监视器:≥15寸高分辨率、医用专业彩色LED显示屏 3.1.2内置探头接口:1个 3.1.3安全标准：符合商品安全质量要求 3.1.4整机重量≤6KG 3.1.5支持用户自定义按键数量≥4个 3.2探头规格 3.2.1频率: 宽频带变频探头,二维和彩色独立变频 3.2.2凸阵探头具有≥4种频率的变频范围，常规扫描角度≥70度，扩展后扫描角度≥90度 3.2.3线阵探头具有≥5种频率的变频范围，支持梯形扩展显示 3.2.4穿刺导向:可选配穿刺导向装置 3.3二维灰阶模式 3.3.1数字化声束形成器 3.3.2数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 3.3.3接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 3.3.4扫描线：每帧线密度≥230超声线 3.3.5发射声束聚焦：发射≥4段 3.3.6扫描频率： 电子凸阵：超声频率 1.7- 6.0 MHz 电子线阵：超声频率 3.5-13MHz 3.3.7二维独立角度偏转 3.3.8预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 3.3.9最大显示深度:≥30cm 3.3.10最大帧率: ≥240 帧/秒 3.3.11 TGC: ≥8段 3.3.12 LGC: ≥6段 3.3.13二维灰阶：≥256 3.3.14动态范围: 30-160db（可视可调，提供图片证明） 3.3.15增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 3.3.16伪彩图谱: ≥8种 3.3.17体位标记：≥120种，可以自定义注释 3.3.18扫描帧率：诊断深度18cm，全视野时≥51帧／秒 3.4彩色多普勒模式 3.4.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 3.4.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 3.4.3取样框偏转: ≥±20度 3.4.4最大帧率: ≥240 帧/秒 3.4.5支持B/C 同宽（提供图片证明） 3.5频谱多普勒模式 3.5.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 3.5.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 3.5.3显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 3.5.4最大速度: ≥9.21m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s） 3.5.5最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 3.5.6取样容积: 0.5-20mm 3.5.7偏转角度: ≥±20度 (线阵探头) 3.5.8零位移动：≥8 级 3.5.9快速角度校正 3.5.10支持频谱自动测量 3.6连通性 3.6.1参考信号：心电，并支持心电触发控制 3.6.2支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换 3.6.3 USB3.0接口≥2个，支持USB接口扩展 3.6.4音视频输出：S-Video 3.6.5有线网络接口1个 3.7外设和附件 3.7.1可拆卸锂电池 3.7.2储物设备 3.7.3专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件 4、配置要求 4.1全身应用彩色多普勒超声诊断仪主机1台 4.2探头：凸阵探头1个，线阵探头1个 4.3拉杆箱：1个 4.4专用台车1个 | 台 | 1 |
| 6 | 心电图机 | 1、12导心电波形能打印于A4和US letter大小的热敏纸； ▲2、起搏器采样率不低于16，000Hz； 3、无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态； 4、电压分辨率不低于1uV； 5、模数转换不低于24位； 6、Glasgow大学静息心算法，适用于所有年龄段的人群； 7、开机出波形时间不超过7秒； ▲8、内置存储容量不低于800份； 9、电池单次充电至少可供打印400份报告； 10、屏幕可预览完整的心电图报告； 11、更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断； 12、输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护； 13、可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸； 14、可支持条形码扫描枪接收患者； 15、U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告； 16、支持无线或有线方式传输PDF或XML格式的报告； 17、波形增益：2.5,5,10,20，L=10 C=5, L=20 C=10 mm/Mv,自动； 18、记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25mm/s,垂直8 dots/mm； 19、心电放大器：直流耦合； 20、走纸速度：5,12.5,25 & 50 mm/s； 21、重量不大于5kg. | 台 | 1 |
| 商务要求： 注：加★号的条款为实质性响应条款，未响应者或任何负偏离将导致废标。采购人在签订合同之前有权选择前往中标企业提供的相同配置的用户处参观，若产品配置及结构和招标参数不符，可取消其中标资格。 1、交货期：中标通知书发出后7个工作日内签订合同，合同签订生效后30天内交付。投标人必须承担安装调试和提供设备使用说明书等其他类似的义务。 2、交货地点：采购人指定地点 3、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费送货、安装。设备安装调试验收合格后质保期一年。在质保期内，设备零配件及其维修的费用全免；保修期后维护和维修厂家以最优惠的价格提供服务。在投标时需提供制造商或代理商针对本项目出具的售后服务承诺函。 4、付款方式：成交人交货安装完毕并验收合格后30个工作日内支付97%合同款，在质保期满一年后且产品无质量问题付清剩余3%的合同款。 5、技术服务承诺 5.1提供技术资料，含使用说明书、图纸等。 5.2厂家须在采购单位所在地设有固定的售后服务点（提供维修的详细地址及工程师联系方式），负责设备的安装调试。 5.3交付使用首次开展工作，提供操作及维护培训。 5.4保证供应设备的维修与配件。 5.5接到故障通知后2小时响应，8-72小时到达现场维修。保修期内产品出现故障，成交供应商免费为采购人提供服务，维修使用的备品备件应为原厂配件，并承担一切费用，保修期外发生维修只收取材料成本费。 6、要求投标设备必须是全新的、满足本项目需求的原厂正品。 7、关于验收 7.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起计算。 7.2验收要求：所有设备、材料必须是全新并符合指定参数，若设备验收时发现设备性能指或功能上不符合招标文件技术规格要求，将被视为性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。 7.3产品验收依次序对照执行标准为：①符合中华人民共和国国家和使用地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合采购文件和响应承诺中采购方认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；③整车来源国官方颁布标准。 8、竞标人报价必须充分考虑货物运输费、搬运费、临时放置仓库保管费、货物看守人员工资、押送人员工资及安装调试等一切费用。 |  |  |  |  |

- 第三章 竞争性谈判响应文件格式

封面：

正本/或副本

竞争性谈判响应文件

（资格审查文件/商务技术文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

（谈判供应商名称）

年    月    日

目录

资格审查文件

（1）有效的营业执照副本复印件（必须提供）

（2）竞标人财务状况（响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的财务会计报表复印件）；（必须提供，加盖公章）

（3）响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件复印件；如为新成立的供应商请按实际依法提供，无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；（必须提交，加盖公章）

（4）响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；如为新成立的供应商请按实际依法提供，无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（必须提供，加盖公章）

（5）法定代表人身份证（正反面）复印件；（必须提供）

（6）法定代表人授权书原件及委托代理人身份证（正反面）复印件 ；(委托时必须提供，明确委托权限)（附件一）

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）（附件二）

（8）行业主管部门颁发的有效医疗器械生产或经营许可证复印件；(必须提供,加盖公章)

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（如有请提供）

（10）供应商认为需要提交的其它文件。（如有请提供）

商务技术文件

（1）谈判书；（附件三）（必须提供）

（2）谈判报价表；（附件四）（必须提供）

（3）技术响应、商务偏离情况说明表；（附件五）（必须提供）

（4）供货清单；（附件六）（必须提供）

（5）提供的切实可行的售后服务；（格式自拟，必须提供）

（6）谈判供应商认为有必要提供的其它文件材料（如有请提供）。

资格审查文件

(1)有效的营业执照副本复印件(必须提交）

（2）竞标人财务状况（响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的财务会计报表复印件）；（必须提供，加盖公章）

- 响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件复印件；如为新成立的供应商请按实际依法提供，无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；（必须提交，加盖公章）

（4）响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；如为新成立的供应商请按实际依法提供，无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（必须提供，加盖公章）

(5)法定代表人身份证（正反面）复印件；（必须提供）

（6）法定代表人授权书原件及委托代理人身份证（正反面）复印件 ；(委托时必须提供，明确委托权限)（附件一）

附件一：

法定代表人授权书

北京诚佳信工程管理有限公司：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）政府采购活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月    日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴法定代表人及被授权人身份证（复印件，可另页）

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）（附件二）

附件二：

无重大违法记录声明书

北京诚佳信工程管理有限公司：

我公司参加贵公司组织 （项目名称、项目编号）项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我公司对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

竞标单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：   年  月   日

- （8）行业主管部门颁发的有效医疗器械生产或经营许可证复印件；(必须提供,加盖公章)

- （9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（如有请提供）

- （10）供应商认为需要提交的其它文件。（如有请提供）

- 附件1

- 中小企业声明函（格式）

本公司郑声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　
                                      日　      　期：

附件2

- 残疾人福利性单位声明函（格式）

- 本单位郑声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 单位名称（盖章）：

日期：

商务技术文件

附件三：

1、谈 判 书

北京诚佳信工程管理有限公司：

依据贵方（项目名称、项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商       （谈判供应商名称、地址）         提交下述竞争性谈判响应文件（资格审查文件、商务技术文件）正本一份和副本三份：

1.谈判书；

2. 谈判报价表；

3. 技术规格响应、偏离情况说明表；

4. 按竞争性谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

5. 资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下

1、按采购文件项目概况及用户需求书，竞标总报价（人民币）大写：     　  ，小写：(￥        元)；交付使用时间：               。

2、我们将按竞争性谈判文件的规定及采购人要求完成。

3、我们承担根据竞争性谈判文件的规定完成合同的责任和义务。

4、我们已详细审核全部竞争性谈判文件，参考资料及有关附件，我们完全理解和同意必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、我们同意在谈判供应商须知前附表规定的开标日期起遵循本投标书，并在谈判供应商须知前附表第5条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

6、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴获税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理：

（1）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

谈判供应商名称（公章）：

日期：      年   月    日

附件四

2、谈判报价表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 品牌及生产厂家 | 规格型号及 技术参数等 | 单价（元) ② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点: |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：竞标报价指货物、货物运抵指定交货地点的各种费用和验收、售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、所有价格均用人民币表示，单位为元。

2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸、货到运抵指定交货地点、安装、调试、临时放置仓库保管费、货物看守人员工资、押送人员工资、培训、保修等一切税金和费用。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

谈判供应商名称（公章）：

日期：     年     月    日

附件五：

3、技术要求响应、偏离情况说明表

采购项目编号：

采购项目名称：

| - 序号 | - 项目 | - 竞争性谈判文件要求 | - 响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判文件“第二章《采购项目需求》”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

谈判供应商名称（公章）：

日期：     年     月    日

附件六：

4、供货清单

采购项目编号：

采购项目名称：

| - 序号 | - 货物名称 | - 主要规格型号 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |
| - … |  |  |  |

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

谈判供应商名称（公章）：

日期：          年     月     日

5、提供的切实可行的售后服务；（格式自拟，必须提供）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

谈判供应商名称（公章）：

日期：          年     月     日

6、谈判供应商认为有必要提供的其它文件材料（如有请提供）

第四章  合同主要条款

货物采购合同（格式）

合同编号：

采购单位（甲方）                                     采购计划号

供 应 商（乙方）                                     项目名称和编号

签 订 地 点                                          签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如采购文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装主产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项招标均达到质量要求。

第三条  权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按采购文件规定的埋单向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1、乙方提供的货物均应按采购文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：                                      。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                                    。

第五条  交付和验收

1、交货时间：                                   、地点：                             。

2、乙方提供不符合采购文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后一个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后       日内及时予以解决。

第六条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                             。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：                                                  。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条  付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：                                    。

3、付款方式：财政性资金财政国库集中支付规定程序办理。货物验收合格正常使用后        工作日支付合同总金额的     %，余下的      %作为质量保证金，质量保证期过后五个工作日内一性付清。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条 货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈、和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方交涉交承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能

解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审

批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购采购文件；2、乙方提供的响应文件；3、竞标承诺书；4、中标或成交通知书。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委手代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、质保期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

履约保证金退付意见书

| 供应商申请 | 采购编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采购单位意见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财务部门意见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转帐日期： |

注：供应育凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。

- 附件               广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

- 根据政府采购项目（采购合同编号：      ）的约定，我单位对（项目名称       ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（         公司名称 ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| - 验收方式： | - □自行验收 |  | - □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 名称 |  | - 货物型号规格、标准及配置等（或 服务内容、标准） |  | - 数量 |  | - 金额 |
| - 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 实际供货日期 |  |  |  | - 合同交货验收日期 |  |  |  |
| - 验收具体内容 |  | - （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对 中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、 提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定 等。可附件 |  |  |  |  |  |
| - 验收小组意见 |  | - 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  |  | - 有异议的意见和说明理由： - 签字： |  |  |  |  |  |
| - 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| - 监督人员或其他相关人员签字： - 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| - 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）： - 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

- 关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知[桂财采〔2015〕22 号]

- 第五章  评标方法

一、评标原则：

（一）谈判小组的构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以竞争性谈判采购文件、竞争性谈判响应文件为评定依据。

（三）评标方法：最低评标价法。

二、评定方法：

对资格性和符合性检查合格的谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

（一）在全部满足采购需求、质量和服务等实质性要求的前提下，按评标报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。

（二）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）、《关于我区政府采购支 持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24 号），竞标人认定为小型、微型企业的（监狱企业视 同小型、微型企业）（以谈判响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对谈判报价给予 6%的扣除， 扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终谈判报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=最终谈判报价。

本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

（三）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）、《关于我区政 府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业， 享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）。

（四）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）。

三、成交候选供应商推荐原则：

（一）在全部满足采购需求、质量和服务等实质性要求的前提下，按评标报价由低到高排列成交候选 供应商顺序（报价相同时，依次按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障 响应时间短优先的顺序排列），并推荐前三名为成交候选供应商。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或提供文件经验证为虚假材料取消资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

（二) 谈判小组认为，某谈判供应商的有效谈判报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关 证明材料；否则，谈判小组可以取消该谈判供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补， 以此类推。