南宁市政府采购

竞争性磋商文件

(政府购买服务项目)

项目名称：南宁城市建设投资集团有限责任公司南宁核心区高层次金融人才公寓A1、B2、B3、C4、C5栋项目物业服务采购

项目编号：NNZC2020-30244F

审批编号：[2020]NCCWX055/1

采购人：南宁城市建设投资集团有限责任公司

采购代理机构：南宁市政府集中采购中心

2020年11月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  服务需求一览表	6

第三章  评审方法	43

第四章  供应商须知	47

一    总则	49

二    竞争性磋商文件	52

三    响应文件	53

四    磋商响应	56

五    评审与磋商	56

六    合同授予	60

七    其他事项	62

第五章  响应文件格式	63

第六章  合同条款及格式	74

第七章  质疑材料格式	80

一    质疑函（格式）	80

二    质疑证明材料（格式）	81

第一章  竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经财政部门批准（审批编号：[2020]NCCWX055/1），现就南宁城市建设投资集团有限责任公司南宁核心区高层次金融人才公寓A1、B2、B3、C4、C5栋项目物业服务采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商前来竞标：

一、项目名称:南宁城市建设投资集团有限责任公司南宁核心区高层次金融人才公寓A1、B2、B3、C4、C5栋项目物业服务采购

二、项目编号：NNZC2020-30244F

三、采购组织类型：集中采购

四、采购方式：竞争性磋商

五、采购内容及预算金额

| 分标号 | 采购名称 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
|  | 南宁城市建设投资集团有限责任公司南宁核心区高层次金融人才公寓A1、B2、B3、C4、C5栋项目物业服务采购 | 97.782825万元。 本项目采购预算年总价97.782825万元（含税），其中：空置房屋由财政按规定补贴比例进行空置房屋物业费补贴（空置房屋物业费补贴=中标服务单价×空置房屋面积，含采购人增值税及附加税费等采购人应缴税费，由采购人按支付标准核定后，向财政申请空置房物业费补贴支付给中标人）；已出租房屋物业服务费由中标人向承租户收取，风险自担。住宅物业服务费按B2、B3楼栋（含未使用住房及商业用房）的建筑面积计算，且A1、C4、C5楼栋空置的住房及商业用房由中标人提供无偿物业管理。 （物业服务费单价上限: 高层住宅物业服务费单价≤1.32元/㎡.月（含电梯费）； 非住宅物业服务费单价≤2.5元/㎡.月。） |

六、合格供应商的资格要求

1.投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。

2、具有国内法人资格，注册经营(业务)范围满足采购内容的供应商。

3. 不接受联合体投标。

七、磋商文件的获取：

1.时间：自公告发布之日起。

2.地点：南宁政府采购网。

3.方式: 本项目不发放纸质文件，供应商可自行在南宁政府采购网(http://zfcg.nanning.gov.cn)的信息公告处下载招标文件。

4.售价：竞争性磋商文件不收取费用。

八、磋商保证金：

本项目不收取投标保证金。

九、响应文件提交截止时间和地点：

供应商应于2020年11月26日09时30分前将响应文件密封送交到南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排）。，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效响应文件处理）。

十、响应文件开启时间及地点：

本项目将于2020年11月26日09时30分在南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排）开标。

十一、网上查询地址：

中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、 广西壮族自治区政府采购网http://zfcg.gxzf.gov.cn、南宁政府采购网http://zfcg.nanning.gov.cn。

十二、业务咨询：

采购人：南宁城市建设投资集团有限责任公司,联系人：吕学宇  ，联系电话：0771-4893981；

采购代理机构：南宁市政府集中采购中心；项目联系人：刘世伟，联系电话：0771-5505162，传真：0771-5532986；

政府采购监督管理部门：南宁市财政局政府采购监督管理办公室。联系电话：0771-2189091。

南宁市政府集中采购中心

2020年11月16日

- 第二章  服务需求一览表

说明：

1、本服务需求一览表中标注★号的部分为实质性要求和条件。

2、本服务需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 服务内容及要求 | 分项预算 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁核心区高层次金融人才公寓A1、B2、B3、C4、C5栋项目物业服务采购 | 1项 | 一、物业基本情况 （一）项目概况 1.南宁核心区高层次金融人才公寓A1、B2、B3、C4、C5栋项目位于五象新区总部基地金龙27号。 2.南宁核心区高层次金融人才公寓A1、B2、B3、C4、C5栋项目的用地构成为：规划用地面积27796.6㎡，总建筑面积155175.26㎡；其中，地下总共2层，建筑面积32404.16㎡；地上共26-33层，总建筑面积122771.10㎡；高层住宅建筑面积88184.25㎡（其中A1栋住宅建筑面积16773.29㎡、B2栋住宅建筑面积21377.97㎡、B3栋住宅建筑面积18193.46㎡、C4栋住宅建筑面积16058.48㎡、C5栋住宅建筑面积15781.05㎡），商业建筑面积27537.24㎡（其中A1栋商业建筑面积7476.69㎡、B2栋商业建筑面积5948.48㎡、B3栋商业建筑面积5752.08㎡、C4栋商业建筑面积4095.2㎡、C5栋商业建筑面积4264.79㎡），架空层建筑面积6973.07㎡，其他物业建筑面积1661.61㎡（其他物业包括物业管理用房、社区管理用房、配套用房等），共计建筑物5栋，住宅888套，商业2-3层，高层电梯共16部，低层电梯共6部，商场室内自动扶梯电梯共4部，室外自动扶梯电梯共2部。 3.建筑结构为框剪结构，项目共有4个出入口，其中小区的主出入口位于宋厢路，（地下）车库有3个出入口，分别位于金龙路、宋厢路、盘歌路； 4.项目的主要技术经济指标：建筑密度39.36%，综合容积率4.1，绿地率35%等，项目规划建设机动车停车位804个，其中地上停车位162个，地下停车位642个，非机动车停车位1200个。 5.物业项目建设情况：该项目总户数为888户，其中服务期内计划安排入住的B2、B3栋总户数384户，截止2020年10月31日，已安置入住0户，入住率0%，空置率为100%。 （二）物业管理用房配套情况 采购人将按国家有关法律、法规的要求，无偿提供相应的物业管理用房给中标人使用(物业用房面积以最终测绘报告为准)。 （三）物业服务费构成 1.物业服务费由承租户全额缴纳。 2.A1、C4、C5栋未安排入住楼栋的住宅空置房及非住宅物业服务费不列入政府补贴范畴，A1、C4、C5栋未安排入住楼栋的住宅空置房及未出租的非住宅空置期由中标人无偿管理，已出租的非住宅物业服务费由物业使用人（承租人）全额缴纳。 3.停放服务费、车位租赁费（机动车和非机动车）由采购人委托运营方与中标人另行约定，不计入本次采购预算范围。 二、A1、B2、B3、C4、C5栋物业管理服务委托事项 （一）接管验收 按采购人要求参加该项目逐套验收和接管验收并做好督促整改工作。 （二）房屋建筑本体共用部位日常维护和管理的服务质量标准 负责建筑本体（楼盖、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间、走廊、门厅等）按国家或行业标准进行维护和管理，保证各建筑物均处于良好状态，发现损坏（属于物业专项维修资金开支的）及时向采购人报修，并配合采购人开展维修工作，其余由中标人负责维修养护。 ★（三）受理住户报修 1.负责受理小区住户关于房屋质量问题的报修。接到报修后当日内负责到现场核实报修项目的真实及有效性，并上报采购人，受理报修后属于保修期内的，向采购人提供的保修责任单位报修，不属于保修期内的问题，根据采购人与住户签订的《南宁核心区高层次金融人才公寓租赁合同》属采购人维修责任的向采购人报修； 2.属住户维修责任的，向住户公示物业维修服务标准及维修收费标准，向住户提供有偿维修服务。报修完成后，需做好记录和跟踪工作。对不按时限完成维修的情况，应及时报采购人处理。 3.维修项目在完工后2日内组织相关人员完成现场验收，工程验收合格的，给予签字确认；工程验收不合格的，立即通知施工单位进行整改。 4.维修项目在完工后3日内完成回访，回访可采用上门回访或电话回访的方式进行，回访结果记录于回访记录表。 5.中标人水电工作人员必须24小时值班，发生住户报修、急修务必半小时内到达现场予以处理；其他报修按双方约定时间达到现场，有完整的报修、维修记录，并有回访制度。 6.受理报修工作时，中标人负责协调相邻住户配合维修工作。 （四）房屋建筑本体共用设施设备日常维护、管理和运行服务的服务质量标准： 1.负责建筑本体共用设施设备（共用的上、下管道，落水管，照明，配电系统，消防设备，安防监控设施等）的维护、养护、清洁、管理、保证各种设施设备均处于良好状态，出现故障及时排除。 2.负责公共设施和附属建筑物、构筑物的维护、养护和管理，包括道路、室外上、下水管道、排水道、化粪池、泵房、露天停车场、小区电动门、休闲设施等。 3.负责电梯、安防监控设备的维保和年检及防雷检测等相关费用。 4.小区出入口设有小区房屋、道路平面示意图、宣传栏，主要路口设有路标；各楼栋、单元（门）、户和公共配套设施场地的标识齐全、规范、美观。 5.房屋外（包括屋面、露台）完好、整洁，符合原设计要求；公共楼梯间墙面、地面无破损；外墙及公共空间无乱张贴、乱涂、乱画、乱悬挂现象；室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置，整齐有序。 6.按照住宅装饰装修管理有关规定和管理规约的要求，建立完善的住宅装饰装修管理制度。装修前，依规定中标人负责审核承租人（使用人）的装修方案，须告知承租人或装修人有关装饰装修的禁止行为和注意事项。每日巡查1次装修施工现场，发现影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等损害公共利益现象的，及时劝阻并报告采购人及有关主管部门。 7.根据房屋实际使用年限，每年至少1次编制维修计划和住房专项维修资金使用计划，向采购人书面提出报告和建议，根据采购人的批复意见组织维修。 8.小区内公共配套设施完好，标志、标识齐全、规范，不随意改变用途，共用设施设备按照项目配套建设管理责任分工运转正常，日常的管理和维修养护情况良好；路面平整、畅通、井盖无丢失。 9.负责路灯、楼道灯、消防疏散指示灯、应急灯等设施设备的养护和维修（不包含材料费），每天至少1次检查路灯、楼道灯、观景灯灯公共照明设备完好率95%以上，按约定时间定时开关。 ★10.共用设施设备运行维修养护制度健全，每年1次编制共用设施设备运行维修养护计划，建立的共用设施设备档案（设备台账）、运行、检查、维修、保养记录齐全。 ★11.维修养护制度健全并在工作场所明示，水、电、电梯、监控等工作标准及岗位责任制明确，操作维护人员严格执行设施设备操作规程和保养规范；设施设备运行正常，无事故隐患。 ★12保证小区内公用设施、设备及场所运行正常，处于完好状态，水电供应正常；急修1小时内到达现场，出现故障12小时内排除。 ★13.对共用设施设备定期组织巡查，做好巡查记录，需要维修，及时编制维修计划、更新改造计划和住房专项维修资金使用计划，向采购人提出书面报告与建议，根据采购人的意见组织维修或更新改造。 ★14.电梯、变压设备、消防设备（消防疏散指示灯及应急灯除外）、建筑外墙清洗、安防监控设备及防雷设施的大修，中修，更新，改造等（属于物业专项维修资金开支的）工作由采购人另行聘请专业单位负责，费用由采购人承担，中标人做好设备的日常管理和巡检，发现问题及时联系专业单位进行处理并做好相关配合工作，同时将处理情况及时上报采购人。中标人须每月10日前向采购人上报本物业区域内各项设施设备的报修记录、回访记录、返修分析及处理记录。 ★15.中标人必须与采购人指定的电梯维保单位签订维保合同，维保价格：单台电梯维保参考价格为500元/月-550元/月（30层以上）； 450元/月-500元/月（30层以下）；维保清单及要求详见《南宁城市建设投资集团有限责任公司南宁核心区高层次金融人才公寓电梯维保清单及要求》相关条款，在发生电梯故障30分钟内务必到达现场予以处理，协助解救被困人员，并及时将该情况书面上报采购人。 ★16.载人电梯24小时正常运行，每天至少1次对电梯实施检查，发生故障应立即维修，做好维修台账记录，并将维修情况及时向采购人报告。 （五）安全防范的服务质量标准及要求 ★1.中标人与采购人委托运营方签订《安全生产责任书》，做好小区内的安全生产、安全保卫、治安处置、突发事件和消防保障、消防安全检查工作。加强安全检查宣传防范，每月进行至少一次安全大检查和重大节庆前安全大检查，并限期整改，并做好安全生产管理台账。 2.秩序维护管理严密、严格、正规，措施得力，人员尽责，监管到位，防范严密，无重大疏漏；秩序维护员要求具备良好的综合素质，责任心强，自觉执行制度，精神面貌佳，口齿伶俐，反应敏捷；能认真遵守各项规章制度，熟练掌握工作流程。 3.对可能发生的各种设备故障及重大或突发性时间有安全应急预案和现场处理措施、处理记录；处理突发事件及时，处置突发群体性事件果断、正确，中标人须在30分钟内将突发事件的处理情况上报采购人，且物业及物业管理档案、安全生产管理档案、资料齐全、完整。 4.在本物业区域内实行24小时值班、巡逻和监控，做好小区内安全防范、门岗执勤、安全监控、防范巡逻；各楼栋、各楼层巡查工作，每日至少2次；做好防火灭火、防盗防毁等工作；发现小区内存在的安全隐患要及时报告并采取有效措施排除。 5.门岗做好外来人员出入小区的盘查，要求来访者填写相应会客单，经电话联系确认后方可入内，禁止无关人员进入小区；对外来车辆执行出入牌管理制度。做到礼貌待客，对随身携带物品进出小区要进行登记，贵重、大件物品要报物业服务中心同意方可放行；对住户搬运家具、行李等大件物品需核实房号及承租人信息，确认无误后方可进出小区。 6.负责小区内全天24小时安全保障服务，协助配合公安机关和有关部门处理小区内一切与治安有关的事件，做好维护小区周边治安秩序及其他安全事务，对管理不善发生物品失窃事件负相应的过失责任。 ★7.消防中控室及安防监控室要求24小时值班，消防中控室值班工作人员须持证上岗，及时处置火警和发现不安全因素，消除隐患。 8.不得让闲杂人员进入小区，对可疑人员和物品进行盘问和检查，驱赶散放广告等闲杂人员，制止小区内的打架、滋事事件。 9.遇到突发事件要及时报告和处理，必要时报公安机关处理。 10.当班值班人员要严守本职岗位，不得擅离职守，做好本班值班记录，对工作中存在有“睡岗、脱岗”等行为的值班人员，必须严格处理，违规3次的立即予以开除处理。 11.定期检查消防器材，健全消防管理制度，建立消防责任制及火灾消防员，并严格执行，责任落实到人；保证消防设施设备完好，可随时启用，消防通道通畅；秩序维护员要求能够正确使用消防器材，一旦发生火灾事故时必须能正确处理。 12.定期检查电气设备是否安全运行；电线、电缆有无老化、漏电、受潮、短路等现象，严禁有无私拉电线情况； ★13.防雷装置每年检查1次，按防雷部门统一安排进行防雷检测，保证其性能符合国家标准。 14.禁止运载携带易燃危险品的人员、车辆进入小区，定期汇报消防安全情况。 15.根据采购人要求开展入户住户信息登记及安全检查、装订等工作。 16.对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案，实发时及时报告采购人和相关主管部门，并协助采取相应措施，每年应组织不少于1次应急预案演习。 ★17.每年至少进行一次消防演练及电梯紧急迫降和被困人员解决演练，对所有物业人员进行消防培训，物业负责人及安全员必须持证上岗，负责电梯维护工作的必须持有电梯安全员证，其他人员熟练掌握消防器材使用，并承担安全管理不善导致的相应赔偿责任。 18.设备用房整洁、通风，无跑、冒、滴、漏和鼠害现象，危及人身安全隐患处有明显标志和防范措施。 （六）公共环境卫生的服务质量标准及要求 1.负责公共环境（包括公共场地、道路、停车场、庭院、围墙、楼道、栏杆、消防设施、门厅、建筑物共用部分等）以及小区活动配套用房的清洁，并巡视保洁，地面无纸屑、烟头、杂物等废弃物，保证小区公共环境卫生整洁； 2.健全保洁制度，根据小区实际情况合理布设果皮箱或垃圾桶，垃圾袋装化，垃圾清运日产日清，每天早晚定时清运2次，无垃圾桶、果皮箱满溢现象；每周至少清洗1次，保持垃圾设施清洁、无异味；垃圾收集点周围地面无散落垃圾、无污迹、无异味。 ★3.小区道路、广场、停车场、绿地等公共区域设专人保洁，每天清扫2次；电梯厅每天清扫2次，拖洗1次，每2周对电梯门壁打蜡上光1次；楼道、一层共用大厅每天清扫1次，拖洗1次；楼梯扶手每天擦洗1次；共用部位玻璃每周清洁1次；室外标识、宣传栏、信报箱、路灯等共用部位设施设备每周擦拭2次；路灯、楼道灯每月清洁1次；设施设备用房每天清扫1次；休闲、娱乐、健身设施每天擦拭1次，每月刷洗消毒1次（遇到疫情期间，按相关部门要求执行）。 ★4.共用雨水管、污水管道每年疏通1次；雨水井、化粪池、污水井每月检查1次，视检查情况及时清掏，保持通畅，无堵塞外溢；化粪池每月检查1次，每半年清掏1次，发现异常及时清掏。 5.二次供水水箱按规定清洗，定时巡查，水质符合卫生要求，并取得二次供水卫生许可证。 6.每日进行保洁巡查至少1次，楼道内无乱悬挂、乱贴、乱画、乱堆放，无明显暴露垃圾、卫生死角等现象，保证小区内干净整洁。 7.开展病媒生物防治工作，建立消杀工作管理制度，根据小区实际情况开展消毒和灭虫除害，适时投放消杀药物，有效控制鼠、蟑、蚊、蝇等害虫孳生，并做好温馨提示标语，避免危害小区内住户。中标人须做好消杀记录，定期向采购人上报消杀情况。 8.协助采购人进行宣传环境布置等其他临时性工作。 （七）公用绿地、花草树木养护与管理的标准及要求 1.制定绿地、花草树木养护及管理工作制度，并做好养护管理台账。 2.有专业人员实施绿化养护管理。 3.根据气候状况和季节，适时组织浇灌、松土，花草树木生长良好，无枯死、无树挂，适时修剪、疏密得当，有良好的观赏效果；树形符合自然特征，整形植物保持一定形状，发现死树在一周内清除，并适时补种。 4.草坪生长整齐，高度不应超过8公分，超过时应在一周内及时进行修剪，每年清除杂草4次以上，有效控制杂草孳生；无垃圾、无烟头纸屑。 5.绿篱枝叶较茂密，适时进行修剪，绿篱根部无死枝枯叶及杂物，当天清除修剪废弃物。 6.按植物品种、生长状况、土壤条件适时施肥，每年施肥1次，并视树木情况进行追肥1次。 7.适时组织防冻保暖，定期喷洒药物，预防病虫害，病虫害无明显迹象。 8.园林建筑和辅助设施完好，整洁无损。 9.绿化地设有提示人们爱护绿化的宣传牌。 （八）交通与车辆停泊秩序管理的服务质量标准及要求 1.制定物业管理区域内停车场车辆（机动车和非机动车）管理制度，维护保养办法、停车须知、应急处理预案（包括火警、盗警、车辆失窃、水淹车库）等规章制度。公示收费标准和管理规定，配合采购人做好住户的解释工作。 2.主要道路及停车场交通标志齐全、规范；停车场及车辆进出通道应明确行驶路线。停车场出入口，张贴车库平面图，标注入口处位置及紧急疏散出口等信息。小区内公共娱乐设施、水池等部位，设置有明显的安全警示标志。 ★3.设专人24小时值勤，其中主出入口不少于12小时立岗值勤，并有详细的交接班记录。 4.制定车辆出入卡管理办法及办理须知，按照采购人要求设计、制作、完善本小区住户的车辆出入卡，实行一车一卡，实名登记制度（小区住户信息与车辆信息一致），做好车辆登记管理台账。车辆凭出入卡进出小区。禁止为外来车辆办理小区车辆出入卡。 5.科学调控机动车和非机动车进出、停放有序，保证消防通道畅通，若发现行车通道、消防通道及非停车位有车辆停放，要及时纠正。 6.负责小区内道路交通和车辆停泊管理，按车辆种类划分车辆保管区域，划定停车位、停车划线明显；无杂物堆放，保证交通顺畅，行驶安全，停放有序，无危及安全的地方。发生车辆失窃事件后，应积极协助有关部门处理。 7.停车场内禁止存放易燃易爆、化学危险品或其他违禁物品。 ★8.机动车和非机动车停放服务费、车位租赁费等费用收费标准按照政府现行指导定价标准实行，中标人制定机动车和非机动车停放服务费、车位租赁费等费用的实施和收费标准需书面上报采购人委托运营方予以审定，同意后方可实施。机动车和非机动车停放服务、车位租赁费等所得收入，由采购人委托中标人先行收取停放服务费，保管服务费以及车位租赁费，并按月转入采购人指定账户（其中门禁道闸系统及管理人员等服务成本由中标人承担，具体由中标人和采购人签订物业服务采购合同时一并与采购人或其委托运营方签订专项协议）。 9.配备有楼宇可视对讲系统、电子监控系统、电子巡更系统或其他三项安全防范设施的，对安全监控设施实施24小时监控并及时记录，发现问题30分钟内有人到现场处理。 10.按照规定路线和时间24小时进行有计划、不间断的巡逻，每天不少于8次；对重点区域、重点部位每1小时至少巡查1次，并做好巡查记录；夜间对服务范围内重点部位、道路进行不少于1次的防范检查和巡逻；配有安全监控设施的，实施24小时监控并做好完备的记录。 （九）档案及资料管理 1.负责物业管理档案及资料的归档管理，保证各类档案、资料完整便于工作查询，合同期满将全部档案资料（含原规划图纸、监控安防系统、消防火灾报警系统等的设备开机密码及水泵房、配电房、发电机房等设备的厂家联系方式的等资料）移交采购人及采购人指定委托方。 2.及时变更房屋入住记录，保证档案资料帐实相符。 3.严格遵守住户资料保密规定，不得将资料提供给无关人员；未经采购人及相关管理部门许可，不得将住户资料内容转作其他用途。 （十）其它服务 ★1.根据住户需求，提供物业服务合同之外的特约服务和代为服务等有偿便民服务，并公示服务项目和服务标准。住户要求提供的有偿服务超出公示的服务项目和服务标准的，应事先向住户告知提供服务收费标准，双方协商无异议后，再提供服务。 2.与承租人签订规范的物业服务合同（协议），双方的权利义务关系明确，公布物业管理服务项目、内容及物业服务标准，严格按照合同约定提供物业服务。 3.建立有完善的物业管理制度、作业流程、工作计划及实施时间。建立财务制度，财务收支符合国家有关规定。 4.小区设服务中心，每天12小时有管理人员接待住户，处理物业管理服务合同范围内的公共性事务。公示24小时服务电话及投诉电话、有专职管理人员处理各项咨询、投诉、报修。并在承诺的时间内给予回复解决，做好跟踪、回访工作；做好信访、报修处理台账，以便采购人不定期检查。 5.办公设施设备较先进完备，应用计算机等现代化管理手段进行科学管理，办公场所整洁有序。广泛的应用专门的物业管理软件、计算机系统对住户及房源档案、物业管理服务、收费情况、设备档案盒日常办公进行管理。 6.全体员工统一着装，佩戴标志，服务意识高，敬业精神高，业务素质强，行为语言规范，服务主动，热情、耐心。 7.制定服务人员服务规范及考评制度，并定期对服务人员进行物业管理业务培训、消防培训及其他服务培训；新聘用人员须经过培训，并通过考核后才可正式上岗。及时更新、公示人员信息及岗位职责。 8.负责小区内房屋使用人装饰装修物业的行为管理；对违反规划私搭乱建、私自拆除管线和擅自改变房屋用途的行为及时劝阻并报告采购人及相关主管部门。 9.协助完成社区安排的各项社会治安综合治理工作。 10.负责代收代缴公共能耗费用和水电费用，每月在服务中心、各楼栋公示栏及小区醒目位置公布1次由住户分摊的公共水电等费用详细测算情况，每月1次在服务中心、各楼栋公示栏及小区醒目位置公布涉及住户共用设施设备费用分摊情况和其他物业管理代收收支费用情况。 11.根据采购人要求完成租金的催收工作、上门入户调查或其他临时协助工作。 12.每天至少1次对空置房源进行巡查，有巡查记录，并做好每月水电抄表登记。 13.安排专人协助采购人每日做好“南宁住房保障平台（选房新系统）”线上审核业务等工作。 ★14.负责保管好空置房内的装修及家具、家电物品，安排专人负责每月对空置房进行验房工作，并进行反锁、张贴封条等管理，每月25日前将当月空置房源情况书面如实上报采购人，如发现问题及时向采购人汇报。 15.供水、供电、供气、网络等相关专业单位在小区内对有关管线设施维修养护时进行必要的协调和管理。 16.协助悬挂各种宣传横幅，做好小区内举行的大型会议、庆典、迎接上级单位检查等活动。 17.协助采购人登记人才房入住、使用情况，发现违规出租、出借、转让、调换、经营、空置等情况及时报告采购人。 18.配合采购人及相关部门定期走访住户，收集住户的意见和建议，及时了解住户家庭成员及住房变化情况。 19.协助办理住户退租手续，负责对腾空房屋进行查验，验收合格后向住户出具腾空验收接收单。 20.配合采购人组织住户做好小区党建组织设立及活动开展。 ★21.未经采购人委托运营方允许，不得擅自在物业共用部位设施设备（包括但不限于停车场、小区公共道路、电梯、外墙、门厅以及架空层等）引进经营性项目。配合由采购人委托运营方引进的各项经营性项目的日常管理及巡查工作，发现存在问题及时与运营商联系、协调解决，配合运营商做好住户的解释工作，并及时将该情况上报采购人委托运营方。采购人委托运营方将视中标人对各项经营性项目的日常服务成本支付一定配合费用，具体由中标人和采购人签订物业服务采购合同时一并与采购人委托运营方签订专项协议。中标人在签订物业服务采购合同之日起一个月内负责将所管辖小区内共用部分区域内原物业服务企业引进的项目进行清退处理或完成与采购人委托运营方合作变更。 ★22.投标人对物业管理区域内公用部位设施设备（包含：停车场、小区公共道路、电梯、外墙、门厅以及架空层等）变更、整改的，需以书面报告的形式向采购人委托运营方上报，未经采购人委托运营方允许，不得擅自变更或整改。 23.配合采购人及相关管理部门完成小区内其他工作。 24.开设企业微信公众号，增设系统投诉平台、设备报修及住户满意度评价功能，并协助采购人将相关政策、业务办理流程等信息上传至项目微信公众号上，便于住户及时掌握相关信息、资讯。 25.按合同适时组织开展健康有益的文体娱乐活动。 26.每年进行一次对物业管理服务满意度抽样调查，满意度达90%以上，对不满意的情况进行分析并及时整改（征求住户人数不低于已入住住户总人数85%），满意度调查情况如实以书面报告形式上报采购人。 27.接到相关部门停水、停电通知，应在小区醒目处及中标人微信公众号、住户群里提前通知小区住户。 28.安排专人负责采购人办公场所的清洁及安保工作，清洁、安保人员上下班时间需与采购人上下班时间一致。 29.临时安排的与物业相关的其它工作。 ★（十一）除上述要求外，其它要求参照《南宁市普通住宅小区物业管理服务等标准》（南价格〔2009〕200号）中的壹级标准执行为准。其它事项按《物业服务采购合同》约定。 三、管理年限 委托管理年限：自合同签订之日起壹年。 ★四、人员配置要求 （一）中标人聘用员工必须符合国家法律、法规、政策的有关规定，对员工的疾病和人身安全负责，员工的劳资、各项保险费用均由中标人自理，发生的劳资纠纷由中标人负责。要求B2、B3栋每栋设1名楼栋管理员，1名楼栋长。 （二）本次采购服务范围，人员配置总人数不少于25人且必须满足服务工作的需要。 1.项目经理1人，具有中级（含）以上职称或全日制大学专科及以上学历。 2.管理员3人（其中B2、B3栋各设楼栋长1人）。 4.秩序维护员10人（其中班长1人）。 5.消防安全员3人，持有建（构）筑物消防员证书。 6.工程维修员2人,持电工上岗证（其中设主管1人）。 7.保洁员5人。 8.绿化员1人。 （三）部分岗位的要求： 1.项目经理具有中级（含）以上职称或全日制大学专科及以上学历，要具有较高政治思想素质，要具备物业管理专业知识、良好的服务意识、较强的责任心、原则性、工作协调和沟通能力，能根据采购人的要求独立全面负责小区物业管理工作。 2.秩序维护班长，退伍军人，身体健康。熟悉物业管理法律法规，政治素质好，作风正派，管理能力强。 3.工程维修主管，持有电工证，工程维修员持有电工证； 4.监控室工作人员具备较好的语言理解能力和表达能力，持有建（构）筑物消防员证书。 5.楼栋管理员、楼栋长负责本楼栋入住人员的信息登记，摸排矛盾纠纷、不安全隐患，空置房巡查，入户调查，组织监管本楼栋日常巡检等。 6.投标文件中人员配置情况须与中标后项目实际人员配备情况一致。 ★五、安全赔偿责任 1.因管理不到位，人员失职等原因发生的责任事故（如财产被盗、损坏）的，中标人须承担相应责任，造成采购人损失的，中标人须承担相应的经济赔偿。 2.因管理不到位，造成空置房内的装修及家具、家电等物品损坏丢失，以及消防器材、设施设备缺失或损坏的，中标人须承担照价赔偿责任，同时采购人可视情节严重程度，给予相应的经济处罚。 3.因管理不到位，发生安全生产事故的，承担相应的安全生产责任。 六、其他要求 物业管理计划方案及服务承诺须体现投标人对投标物业的总体目标（即在一定期限内质量管理达到何种标准），并包括如下内容： （一）投标人拟采取的管理方式，包括内部管理架构设置、运作机制、工作流程、信息反馈处理机制、员工待遇、激励机制等。 （二）管理人员及员工配置。包括：人员编制、人员素质要求（学历、能力、经历）、人员培训计划、上岗考核标准、管理者人员、员工人数，文化素质、各岗位人员的配置、管理人员的培训计划。 （三）建立项目管理人员及员工档案。及时更新人员的学历证书、简历、职称证书等专业证件（复印件）档案资料，并统一存放在项目办公室，以备采购人及时核查人员配置情况。 （四）管理工作必需的物质准备计划情况。包括：管理用房、机械及其它维修工具、通讯、安保装备、保洁工具、绿化养护设备等。 （五）档案建立与管理。包括竣工验收资料、房屋单体竣工图、装修档案、（保修期内、外）报修维修、投诉与回访记录等。 ★（六）各项指标的承诺。包括： 1.房屋完好率95%以上； 2.房屋零修、急修及时率95%以上； 3.安全责任事故发生率为零； 4.维修工程质量合格率95%； 5.绿化完好率95%以上； 6.道路完好率95%以上； 7.化粪池、雨水井完好率95%以上； 8.排水管、暗沟完好率95%以上； 9.公共设施完好率95%以上； 10.照明灯完好率95%以上； 11.消防设施设备完好率100%； 12.有效投诉处理及回访率100%； 13.管理人员专业培训合格率100%； 14.对物业管理满意率90%以上； 15.代采购人催缴房屋租金月（年）完成率95%及以上。 | 977828.25 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起7个工作日内。 ★二、提交服务成果时间：自合同签订之日起服务壹年。 - 提交服务成果地点：南宁核心区高层次金融人才公寓A1、B2、B3、C4、C5栋项目 四、售后服务要求： ★（一）质量保证期：自合同签订之日起至服务完成验收合格之日止。 （二）处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后1小时内到达采购人指定现场。 五、其他要求： ★（一）报价必须含以下部分，包括： 1.服务的价格：包含电梯的维保和年检（按电梯维保行业标准执行）以及防雷检测等相关费用，物业服务人员的办公设备费用，工作人员工作服、工资、社会保险、节假日奖金及加班工资，化粪池清理、各类保洁、消毒等费用，代采购人安排人员入住、腾退房屋验收空置房装修完好及家具、家电物品保管费、催缴房屋租金所产生的一切的费用，以及所有围绕小区维修、保洁、安保、绿化、服务等所需一切工具装备费用。 2.必要的保险费用和各项税金。 （二）投标人须提供企业简介（包括目前所管辖物业情况介绍）。 （三）投标人可实地进行勘察，勘察费用自理。 （四）严格执行国家、自治区、南宁市有关物业管理法律、法规规定和物业管理服务合同，对采购项目实施专业化统一管理。 （五）按照《劳动合同法》的规定与员工签订劳动合同，依据国家、广西和南宁有关最低工资标准的规定向员工支付不低于最低工资标准的工资和缴纳社会保险及其他保险。投标人的报价中必须按该条款要求充分考虑“人员配置要求”中各类人员的工资、福利、加班费、社保及其他应缴保险。投标时请按本项目“人员配置要求”提供各类人员的工资、社保及其他应缴保险等费用的预算表。 ★（六）在合同签订之日起7个工作日内，中标人负责按照全小区出租人数与原物业公司（如有）做好交接手续（如数收回全小区住户水电押金、如出现缺口由中标人负责补足），合同期满，中标人负责按照出租人数和押金标准与新中标物业服务单位做好水电押金交接工作。 （七）投标文件中增设规划设施、设备以外其他设施、设备的，视为投标人自愿承担费用，中标后须在承诺期限内予以实施。 （八）不得转包给第三者，也不能给第三者挂靠。 ★（九）中标人每月向采购人汇报工作情况及人员使用情况，且未经采购人同意，不得擅自变更主管及以上人员；如需变更主管及以上人员的，所变更人员的多项条件须同等或优于投标时人员配置要求，并上报采购人同意后方可变更。 ★（十）中标人在管理过程中，工作人员涉嫌违法行为的，或造成采购人损失的，中标人有义务承担违约及赔偿责任（赔偿责任视情节严重程度，给予1-20万的经济处罚，相应标准依据物业服务合同中有关约定），采购人有权（上报采购监督管理部门）终止物业服务合同并进行财务审计。 ★（十一）本项目无预付款，中标人提交服务经采购人验收合格后，按季度及中标人代采购人催缴房屋租金季度（年）完成率支付合同款，下一季度采购人根据中标人的申请支付上一季度（三个月）空置物业费。支付核定标准为：中标人催缴房屋租金当季（三个月）完成率未达75%的（且绩效评定达标），采购人按当季（三个月）空置物业费50%核定支付；中标人催缴房屋租金当季（三个月）完成率达到75%-85%（且绩效评定达标），采购人按当季（三个月）空置物业费80%核定支付；中标人催缴房屋租金当季（三个月）完成率达到85%-95%（且绩效评定达标），采购人按当季（三个月）空置物业费90%核定支付，中标人催缴房屋租金当季（三个月）完成率达到95%以上（且绩效评定达标），采购人按当季（三个月）物业费100%核定支付。合同期满前，中标人催缴房屋租金年度完成率达到95%及以上（且绩效评定达标），采购人按合同约定100%支付空置物业费。中标人提交服务经采购人验收不合格的，采购人有权暂不支付空置物业费，直至中标人按要求完成整改并经采购人验收合格后再予支付。以上空置物业费仅指B2、B3楼栋（含未使用住房及商业用房）。 ★（十二）投标报价文件内必须明确住宅和非住宅的单价和总价，投标人提交的报价文件承诺的单价和总价应当写明具体数值，否则按投标无效处理。 六、物业管理标准及惩罚 （一）采购项目物业管理标准执行《南宁市普通住宅小区物业管理服务等标准》（南价格〔2009〕200号）中的壹级服务等级标准以及物业服务合同的有关约定。如投标书中有关指标超出上述标准，以投标书为准。 ★（二）采购人成立专门的物业管理稽核小组对项目物业服务进行季度考核（考核细则附后），考核总分为100分，90分评定为考核达标，考核成果及租金催缴完成率与物业服务费用挂扣，如考核不达标，采购人书面提出整改通知限期整改，同一整改事项累计提出二次（含二次），将相应扣罚物业服务费用（视情节严重程度给予1000-10000元的扣罚，同时采购人有权对相关负责人进行岗位更换调整）；累计提出三次（含三次），采购人有权报市财政部门终止物业服务合同并进行财务审计，由中标人承担违约和赔偿责任。 |  |  |  |

南宁城市建设投资集团有限责任公司南宁核心区高层次金融人才公寓电梯维保清单及要求

1.电梯免费耗材清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 序号 | 名称 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保险丝 | 只 | 26 | 厅门联动门索 | 根 |
| 2 | 专用黄油 | KG | 27 | 防脱导轮 | 个 |
| 3 | 日光灯管 | 只 | 28 | 导轨油毛毡 | 块 |
| 4 | 启辉器（日光灯用） | 只 | 29 | 灯泡 | 只 |
| 5 | 环行灯管 | 根 |  |  |  |
| 6 | 蜂鸣器 | 只 |  |  |  |
| 7 | 轿门门脚 | 只 |  |  |  |
| 8 | 紧急照明用灯泡 | 只 |  |  |  |
| 9 | 轿门防撞橡皮 | 只 |  |  |  |
| 10 | 轿厢防晃橡胶 | 只 |  |  |  |
| 11 | 调门垫片 | 片 |  |  |  |
| 12 | 轿厢照明开关 | 个 |  |  |  |
| 13 | 轿厢风扇开关 | 个 |  |  |  |
| 14 | 缓冲器弹簧 | 个 |  |  |  |
| 15 | 数字贴纸 | 张 |  |  |  |
| 16 | 门刀弹簧 | 根 |  |  |  |
| 17 | 厅门防撞橡皮 | 只 |  |  |  |
| 18 | 厅门门脚 | 只 |  |  |  |
| 19 | 集油盒 | 只 |  |  |  |
| 20 | 底坑照明用插座 | 只 |  |  |  |
| 21 | 急停开关 | 只 |  |  |  |
| 22 | 轿顶检修开关 | 只 |  |  |  |
| 23 | 油壶 | 只 |  |  |  |
| 24 | GS开关 | 只 |  |  |  |
| 25 | 压线帽 | 包 |  |  |  |

2.电梯保养服务内容

乘客电梯、载货电梯日常维护保养项目、内容、要求和周期

| 序号 | 项类 | 项目内容 | 维护保养基本要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 资 料 检 查 | 设备铭牌 | 在轿厢内显著位置处必须固定有设备铭牌，铭牌内容至少应有额定载重量或额定载客数。 | 半月 |
| 2 |  | 合格标志 | 电梯《安全检验合格》标志应固定在轿厢内明显的位置上。 | 半月 |
| 3 |  |  | 《安全检验合格》标志超过有效期的电梯不得使用。 | 半月 |
| 4 |  | 规章制度 | 操作规章、应急措施和救援预案、电梯钥匙使用管理等安全运行管理制度应张贴或悬挂在机房或控制柜明显处。 | 半月 |
| 5 |  | 安全标识 | 标识醒目、清晰，意思表达准确易懂。 | 半月 |
| 6 |  | 乘客须知 | 内容必须完整、清晰，并在轿厢内明显地方公布。 | 半月 |
| 7 |  | 运营记录 | 应有运行、检查、维护保养、修理、改造情况及故障处理结果记录。 | 半月 |
| 8 | 二 整 机 | 环境 | 全面清洁。 | 半年 |
| 9 |  | 连接件 | 螺栓应固定无松动。 | 半年 |
| 10 |  |  | 销轴应有防止脱落的措施，润滑应良好，不应有轴向移动。 | 半年 |
| 11 |  |  | 铆钉不应有松动现象。 | 半年 |
| 12 |  |  | 轴端卡板不应有松动及脱槽现象。 | 半年 |
| 13 |  | 轴承 | 无异常响声，无振动，润滑良好。 | 半年 |
| 14 |  | 旋转部件防护 | 在机房（机器设备间）内的曳引轮、滑轮、链轮、限速在井道内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器及张紧轮、补偿绳张紧轮，在轿厢上的滑轮、链轮等与钢丝绳、链条形成传动的旋转部件的防护装置完好无变形。 | 半月 |
| 15 | 三 机 房 | 机房（机器设备间） | 机房（机器设备间）应当专用，不得用于电梯以外的其他用途。 | 半月 |
| 16 |  | 环境 | 机房及通道清洁无杂物，门窗完好。 | 半月 |
| 17 |  |  | 机房通风应良好，机房内的环境温度应保持在5~40℃之间。 | 半月 |
| 18 |  | 机房照明 | 机房应当设置永久性电气照明，照度应当足够。 | 半月 |
| 19 |  | 通道照明 | 通道应当设置永久性电气照明，照度应当足够。 | 半月 |
| 20 |  | 通道门 | 门应当装有带钥匙的锁，并且可以从机房内不用钥匙打开。 | 半月 |
| 21 |  |  | 门外侧应当标明“机房重地，闲人免进”，或有其它类似警示标志。 | 半月 |
| 22 |  | 控制柜 | 每台电梯的断相或错相保护装置可靠有效。 | 一年 |
| 23 |  |  | 各仪表显示清楚、正确。 | 一年 |
| 24 |  |  | 各接线紧固、整齐、线号齐全清晰。 | 一年 |
| 25 |  |  | 接触器和继电器的触点接触良好。 | 半月 |
| 26 |  | 驱动主机 | 工作时应当无异常噪声和振动。 | 半月 |

续表

| 序号 | 项类 | 项目内容 | 维护保养基本要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 三 机 房 | 驱动主机 | 曳引轮轮槽应清洁，无严重油腻。 | 季度 |
| 28 |  |  | 曳引轮轮槽磨损量不超过制造单位要求。 | 半年 |
| 29 |  |  | 减速机油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏。 | 半月 |
| 30 |  |  | 按制造单位要求适时更换减速箱内齿轮油，保证油质符合要求。 | 一年 |
| 31 |  | 制动装置 | 各销轴部位润滑良好，动作灵活可靠，保持有足够的制动力。 | 半月 |
| 32 |  |  | 制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦。 | 半月 |
| 33 |  |  | 检测开关应工作可靠有效。 | 半年 |
| 34 |  | 制动装置 | 制动衬磨损均匀，磨损量不应大于电梯制造单位的规定值。 | 季度 |
| 35 |  |  | 可拆卸的制动器铁芯（柱塞）应按制造单位要求进行清洁、润滑。 | 一年 |
| 36 |  | 紧急操作 装置 | 对于可拆卸盘车手轮，如设置电气安全装置，该安全装置最迟在盘车手轮装上电梯驱动主机时应当动作。 | 半年 |
| 37 |  |  | 松闸扳手应涂成红色，盘车手轮应是无辐条的并且涂成黄色，可拆卸盘车手轮应放置在机房内容易接近的明显部位。 | 一年 |
| 38 |  |  | 在电梯驱动主机上接近盘车手轮处，应明显标出轿厢运行方向，如果手轮是不能拆卸的可以在手轮上标出。 | 一年 |
| 39 |  |  | 应当能够通过操纵手动松闸装置松开制动器，并且需要以一持续力保持其松开状态。 | 一年 |
| 40 |  |  | 如果依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行，此按钮应有防止误操作的保护，按钮上或其近旁应标出相应的运行方向。 | 一年 |
| 41 |  |  | 一旦进入检修运行，紧急电动运行装置控制轿厢运行的功能由检修控制装置所取代，取代可靠有效。 | 一年 |
| 42 |  |  | 进行紧急电动运行操作时，应有平层标志或电子信号提示，易于观察到轿厢是否在开锁区。 | 一年 |
| 43 |  | 限速器 | 销轴部位润滑良好、转动灵活，限速器轮槽和限速绳清洁无油腻。 | 季度 |
| 44 |  |  | 限速器夹绳钳口无严重磨损，应有足够夹持力。 | 一年 |
| 45 |  |  | 限速器或者其他装置上应当设有在轿厢上行或者下行速度达到限速器动作速度之前动作的电气安全装置，以及验证限速器复位状态的电气安全装置，该电气安全装置应可靠有效。 | 季度 |
| 46 |  |  | 限速器核验合格证书应在有效期内。如果限速器使用周期达到2年或者动作出现异常，应当由经许可的电梯检验机构或者电梯生产单位对限速器进行动作速度校验，并且由该单位出具校验报告。 | 半月 |
| 47 |  | 编码器 | 应清洁无尘，安装牢固。 | 半月 |
| 48 |  | 选层器 | 动静触点清洁，无烧蚀。 | 半月 |
| 49 |  | 上行超保护装置 | 机械装置应动作灵活可靠，电气开关灵敏有效。 | 一年 |
| 50 |  | 接地连接 | 所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分应当与保护线（PE）可靠连接。 | 一年 |
| 51 |  | 电气绝缘 | 动力和电气安全装置电路对地的绝缘电阻≥0.50MΩ；照明电路和其他电路对地的绝缘电阻≥0.25MΩ。 | 一年 |

续表

| 序号 | 项类 | 项目 内容 | 维护保养基本要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 四 井 道 | 检修门、井道安全门、检修活板门 | 门上应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙能够从井道内将门打开。 | 一年 |
| 53 |  |  | 设置验证门的关闭状态的电气安全装置应当可靠有效。 | 一年 |
| 54 |  | 限制开关 | 极限开关在轿厢或者对重接触缓冲器前起作用，并且在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。 | 半年 |
| 55 |  |  | 限位开关、强迫换速开关应工作可靠有效。 | 半年 |
| 56 |  | 位置脉冲器 | 应工作可靠有效。 | 季度 |
| 57 |  | 导轨 | 应清洁，压板牢固。 | 一年 |
| 58 |  |  | 支架应牢固，无松动、变形。 | 一年 |
| 59 |  | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无渗漏。 | 半月 |
| 60 |  | 靴衬、滚轮 | 应无变形、脱落，磨损量不超过制造单位要求。 | 季度 |
| 61 |  | 随行电缆 | 随行电缆应当避免与限速器绳、选层器钢带、限位与极限开关等装置干涉。 | 一年 |
| 62 |  |  | 当轿厢压实在缓冲器上时，电缆不得与地面和轿厢底边框接触。 | 一年 |
| 63 |  |  | 无扭曲、破损。 | 一年 |
| 64 |  | 井道照明 | 当所有的门关闭时，在轿顶面以上和底坑地面以上1m处应当具有足够照度。 | 半月 |
| 65 |  | 对重（平衡重） | 如果对重（平衡重）由重块组成，应当可靠固定。 | 半月 |
| 66 | 五 底 坑 | 底坑 | 底坑底部应当光滑平整，不得渗水、漏水。 | 半月 |
| 67 |  |  | 停止装置动作可靠有效，该装置为双稳态、红色并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护。 | 半月 |
| 68 |  |  | 井道（底坑）灯开关动作可靠有效。 | 半月 |
| 69 |  | 限速绳张紧装置 | 当限速器绳断裂或者过分伸长时，电气安全装置应当动作使电梯停止运转。 | 季度 |
| 70 |  |  | 张紧轮距底坑地面高度应符合电梯制造单位的规定值。 | 季度 |
| 71 |  | 缓冲器 | 缓冲器应当固定可靠。 | 一年 |
| 72 |  |  | 对重装置的撞板与缓冲器顶面间的距离应符合GB 10060的要求。 | 半年 |
| 73 |  |  | 耗能型缓冲器液位应当正确，验证柱塞复位的电气安全装置可靠有效。 | 季度 |
| 74 | 六 悬 挂 装 置 | 悬挂钢丝绳 | 应清洁，无严重油腻。 | 季度 |
| 75 |  |  | 出现笼状畸变、绳芯挤出、扭结、部分压扁、弯折应当报废。 | 半年 |
| 76 |  |  | 断丝分散出现在整条钢丝绳，任何一个捻距内单股的断丝数大于4根；或者断丝集中在钢丝绳某一部位或一股，一个捻距内断丝总数大于12根（对于股数为6的钢丝绳）或者大于16根（对于股数为8的钢丝绳）应当报废。 | 半年 |
| 77 |  |  | 磨损后的钢丝绳直径小于钢丝绳公称直径的90％应当报废。 | 半年 |
| 78 |  |  | 曳引绳张力与平均值偏差均不大于5%。曳引绳或者悬挂钢丝绳绳端固定应当可靠，弹簧、螺母、开口销部件无缺损。 | 半年 |
| 79 |  | 补偿装置 | 补偿绳（链）端固定应当可靠。 | 半年 |
| 80 |  |  | 检查补偿绳最小张紧位置的电气安全装置应当可靠有效。 | 季度 |

续表

| 序号 | 项类 | 项目内容 | 维护保养基本要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 六 悬 挂 装 置 | 补偿装置 | 防跳装置动作时，电气安全装置应当使电梯停止运行。 | 季度 |
| 82 |  | 松绳(链)保护 | 如果强制驱动电梯的轿厢悬挂在两根钢丝绳或者链条上，则应当设置检查绳（链）松弛的电气安全装置，当其中一根钢丝绳（链条）发生异常相对伸长时，电梯应当停止运行。 | 季度 |
| 83 | 七 轿 厢 | 轿顶环境 | 应清洁无杂物，防护栏牢固可靠，安全标志清晰。 | 半月 |
| 84 |  | 地坎护脚板 | 轿厢地坎护脚板应当固定可靠。 | 半月 |
| 85 |  | 轿顶(轿厢内)电气装置 | 检修运行控制装置功能应可靠有效。 | 半月 |
| 86 |  |  | 停止装置动作应可靠有效。 | 半月 |
| 87 |  | 安全窗（门） | 验证锁紧的电气安全装置动作可靠有效。 | 半月 |
| 88 |  | 轿厢面积 | 轿厢超面积的载货电梯，必须满足GB 7588-2003中8.2.2的要求。 | 半月 |
| 89 |  | 轿厢显示 | 轿厢指令按钮齐全、有效，显示正确、清楚。 | 半月 |
| 90 |  | 轿厢照明 | 轿厢应当设置永久性电气照明，照度应当足够。 | 半月 |
| 91 |  | 轿厢风扇 | 风扇工作时应当无异常噪声和振动。 | 半月 |
| 92 |  | 紧急照明 | 正常照明电源中断时，能够自动接通紧急照明电源，该电源能够自动再充电，并且至少能够供1W灯泡用电1h。 | 半月 |
| 93 |  | 紧急报警装置 | 应能与救援服务持续对讲联系。紧急报警装置的供电来自前条所述的紧急照明电源或者等效电源。 | 半月 |
| 94 |  | 超载保护装置 | 轿厢内的载荷超过110％倍额定载重量（超载量不少于75kg）时，能够防止电梯正常启动及再平层，并且轿内有音响或者发光信号提示，动力驱动的自动门完全打开，手动门保持在未锁状态。 | 半年 |
| 95 |  | 安全钳 | 安全钳应清洁，无严重油腻。 | 季度 |
| 96 |  |  | 安全钳钳座固定无松动，传动机构灵活，开关触点有效。 | 季度 |
| 97 |  |  | 安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致。 | 季度 |
| 98 |  | 平层精度 | 电梯轿厢的平层准确度宜在±10 mm范围内。平层保持精度宜在±20 mm范围内。 | 半月 |
| 99 | 八 轿(层)门 | 门间隙 | 门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯应不大于6mm；对于载货电梯应不大于8mm，使用过程中由于磨损，允许达到10mm。 | 半年 |
| 100 |  |  | 在水平移动门和折叠门主动门扇的开启方向，以150N的人力施加在一个最不利的点，前条所述的间隙允许增大，但对于旁开门应不大于30mm，对于中分门其总和应不大于45mm。 | 半年 |
| 101 |  | 玻璃门 | 玻璃门上的供应商名称或者商标、玻璃的型式等永久性标记完好。 | 一年 |
| 102 |  |  | 玻璃门上的固定件，即使在玻璃下沉的情况下，应能够保证玻璃不会滑出。 | 一年 |
| 103 |  |  | 有防止儿童的手被拖曳的措施。 | 半月 |
| 104 |  | 防止门夹人的保护装置 | 当人员通过层门入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，该装置应当自动使门重新开启。 | 半月 |
| 105 |  | 门运行和导向 | 层门和轿门运行正常，不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位，地坎清洁，导靴磨损量不超过制造单位要求。 | 半月 |

续表

| 序号 | 项类 | 项目内容 | 维护保养基本要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | 八 轿 (层) 门 | 门系统传动装置 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带应按制造单位要求进行清洁和调整。 | 季度 |
| 107 |  | 自动关门装置 | 当轿厢在开锁区域之外时，如果层门开启（无论何种原因），自动关门装置应能确保该层门自动关闭。 | 半月 |
| 108 |  |  | 自动关闭装置采用重块时，应当有防止重块坠落的措施。 | 半月 |
| 109 |  | 紧急开锁装置 | 每个层门均应当能够被一把符合要求的钥匙从外面开启。 | 半月 |
| 110 |  |  | 紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应当保持开锁位置。 | 半月 |
| 111 |  | 门的锁紧 | 轿厢应当在门的锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动。 | 半月 |
| 112 |  |  | 验证门锁紧的电气安全装置动作可靠有效。 | 半月 |
| 113 |  | 门的闭合 | 正常运行时应当不能打开层门和轿门，除非轿厢在该层门的开锁区域内停止或停站；如果一个层门或者轿门（或者多扇门中的任何一扇门）开着，在正常操作情况下，应当不能启动电梯或者不能保持继续运行。 | 半月 |
| 114 |  |  | 验证每个层门和轿门闭合的电气安全装置动作可靠有效。 | 半月 |
| 115 |  |  | 轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎的间隙应在5～10mm范围。 | 一年 |
| 116 |  |  | 电梯运行时，轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎不得互相碰擦。 | 半月 |
| 117 |  | 层站显示 | 层站指令按钮齐全、有效，显示正确、清楚。 | 半月 |
| 118 | 九 试 验 | 轿厢上行超速保护装置试验 | 当轿厢上行速度失控时，轿厢上行超速保护装置应当动作，使轿厢制停或者至少使其速度降低至对重缓冲器的设计范围。 | 一年 |
| 119 |  |  | 该装置动作时，应当使一个电气安全装置动作。 | 一年 |
| 120 |  | 耗能缓冲器试验 | 缓冲器动作后，回复至其正常伸长位置电梯才能正常运行。 | 一年 |
| 121 |  |  | 缓冲器完全复位的最大时间限度为120s。 | 一年 |
| 122 |  | 限速器－安全钳动作试验 | 轿厢空载，以检修速度下行，进行轿厢限速器-安全钳联动试验，限速器－安全钳动作应当可靠。 | 一年 |
| 123 |  |  | 轿厢空载，以检修速度上行，进行对重(平衡重)限速器-安全钳联动试验，限速器－安全钳动作应当可靠。 | 一年 |
| 124 |  | 空载曳引力试验 | 当对重压在缓冲器上而曳引机按电梯上行方向旋转时，应当不能提升空载轿厢。 | 一年 |
| 125 |  | 空载上行制动试验 | 轿厢空载以正常运行速度上行时，切断电动机与制动器供电，轿厢应当被可靠制停，并且无明显变形和损坏。 | 一年 |
| 126 |  | 运行试验 | 轿厢分别空载、满载，以正常运行速度上、下运行，呼梯、楼层显示等信号系统功能有效、指示正确、动作无误，轿厢平层良好，无异常现象发生。 | 一年 |
| 127 |  | 消防返回功能试验 | 消防开关防护玻璃应当完好， “消防”字样清楚。 | 一年 |
| 128 |  |  | 消防功能启动后，电梯不响应外呼和内选信号，轿厢直接返回指定撤离层，开门待命。 | 一年 |
| 备注：一年维护保养项目包括半年、季度和半月维护保养项目，半年维护保养项目包括季度、半月维护保养项目，季度维护保养项目包括半月维护保养项目，内容根据相关规定增减。 |  |  |  |  |

备注：每台电梯最高保额为200万元的电梯安全责任险一份，

南宁城市建设投资集团有限责任公司

南宁核心区高层次金融人才公寓项目物业服务质量考核细则

被考核单位：                                    项目名称：                                     考核日期：   年   月   日

| 序号 | 考核内容 | 考核细则 | 分值 | 自评分 | 考核得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础管理 |  | 35 |  |  |  |
|  | 1.在承租户办理入住时，与承租人签订前期物业管理服务协议，双方责权利明确 | 1.没有前期物业管理服务协议，但有相关协议完全覆盖扣0.5分； 2.没有前期物业管理服务协议，有部分相关协议，未完全覆盖扣1分； 3.没有前期物业管理服务协议，没有相关协议扣1分； | 1 |  |  |  |
|  | 2.在承租户办理入住时，建立小区住户及同住人员、车辆档案，并建立住户档案总目录；进行入户验收，及时上报小区入住情况 | 1.未建立小区住户及同住人员的档案、车辆档案，或档案不全扣0.5分； 2.入户验收没有文字记录、物业经办人员及住户签字，有记录签字但不全扣0.5分； 3.未建立住户档案总目录的，每发现1个，扣0.1分； 4.未按要求及时上报小区入住情况扣0.5分； | 1 |  |  |  |
|  | 3.配合参与人才房接管验收 | 1.未参与人才房接管验收，一次扣1分； 2.参与人才房接管验收，但未按专业组要求分派人员的，一次扣0.5分； | 1 |  |  |  |
|  | 4.制订房屋使用安全管理规定、装饰装修管理规定及管理规约等各项公众制度完善 | 1.未建立房屋使用安全管理规定扣0.3分； 2.装饰装修管理规定不符合要求扣0.2分，实施不力扣0.2分； 3.装饰装修管理规定未完全符合要求扣0.1分，实施不落实发现一处扣0.1分； 4.管理规约等各项公众制度缺一项扣0.5分； | 1 |  |  |  |
|  | 5.配合组织住户做好小区内党建组织设立及活动的开展，并在小区内公告。 | 1.未设立小区内党建活动公告栏扣0.5分，设立了但未配合组织活动扣0.3分； 2.未制订具体实施方案扣0.5分，制订具体实施方案不具体扣0.3分； | 0.5 |  |  |  |
|  | 6.小区物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法 | 1.按质量管理体系要求建立相关文件（含物业管理服务工作程序、质量管理制度、收费管理制度、岗位考核制度）和财务制度，不具有可操作性扣0.5分； 2.未按制度要求进行检查，对存在问题没有整改计划，未按期完成扣0.5分； 3.按质量管理体系要求建立相关文件（含物业管理服务工作程序、质量保证制度、收费管理制度、岗位考核制度）和财务制度，操作性不强扣0.3分； 4.按制度要求进行检查，对存在问题有整改计划，未按期完成一项扣0.1分； | 1 |  |  |  |
|  | 7.物业服务企业的专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨 | 1.未按标书相应文件配足人员的，扣5分； 2.专业技术人员持证率100%，每发现1人无上岗证书扣0.5分； 3.电梯维修持证率100%，每发现1人无上岗证书扣0.5分； 4.着装、佩戴标志每发现1人不符扣0.2分； 5.为做到礼貌服务、工作规范每发现1人不符扣0.5分； | 5 |  |  |  |
|  | 8.建立健全物业服务企业人员档案资料（学历证书、简历、职称证书等专业证件复印件）管理制度，并及时更新人员配置及岗位信息 | 1.未建立人员档案资料的管理制度，扣0.5分； 2.建立人员档案资料管理制度，但未按制度要求收集整理的，扣0.5分； 3.已按制度要求收集整理人员档案资料，每发现1人不齐全的，扣0.1分； 4.服务中心中未公示人员岗位信息的，扣0.5分； 5.已公示人员岗位信息，但未及时更新的，扣0.1分。 | 1 |  |  |  |
|  | 9.物业服务企业应用计算机、智能化设备等现代化管理手段，提高管理效率 | 1.未按标书相应文件配备电子办公设备扣0.5分； 2.未使用计算机管理扣0.5分； 3.未使用智能化设备管理扣0.5分； 4.未开设项目微信公众号的，扣0.5分； 5.开设项目微信公众号，未增设系统投诉平台、设备报修及住户满意度评价功能及协助甲方将相关政策、业务办理流程等信息上传至微信公众号的，扣1分； | 1 |  |  |  |
|  | 10.物业服务企业制定收费管理制度，在收取住户水费、水电公摊费用时，实行每月在管理区域显著位置予以公示，并对住户提出的问题，及时予以解释 | 1.企业未制定收费管理制度的，扣0.5分； 2.未实行每月定期核算费用，扣0.1分； 3.未在管理区域显著位置公示的扣0.5分； 4.对住户提出的异议或住户提出查阅每月水电抄表读数，未配合做好解释工作，每发现1次，扣0.1分； | 1 |  |  |  |
|  | 11.房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便 | 1.房屋建筑图纸、资料每缺1套扣0.2分； 2.水电、电梯图纸、资料每缺1套扣0.2分； 3.消防图纸、资料每缺1套扣0.2分； 4.其它公用设施设备图纸、资料每缺1套扣0.2分； 5.未建立维修保养台帐扣0.4分，建立部分维修保养台帐扣0.2分； | 0.5 |  |  |  |
|  | 12.做好小区空置房源的管理工作，安排专人负责每月定期组织检查工作，做好管理台账 | 1.未制定空置房源管理方案，扣1分，制定未按要求实施的，扣0.5分； 2.安排专人负责空置房源的管理工作，但未按要求每月定期开展工作，扣0.5分； 3.空置房源检查后，未按要求停水停电、反锁及张贴封条的，每发现一套未做到的，扣0.1分； 4.未定期做好空置房源的管理台账的，扣0.5分；未及时上报空置房源的情况的，扣0.5分； | 1 |  |  |  |
|  | 13.建立24小时值班制度，设立服务电话，接受住户/物业使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录 | 1.未建立物业区域内的24小时值班制度，服务热线缺一项扣0.5分； 2.接受住户/物业使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集不全缺一项扣0.2分，反馈不及时每一次扣0.1分； 3.对各类信息的及时处理，并定期统计分析每达不到一次扣0.1分； 4.未制定回访制度的，扣1分； 5.制定回访制度，但未按定期回访制度回访住户/物业使用人的，每达不到一次扣0.1分； | 1 |  |  |  |
|  | 14.市长热线、网络平台、电话投诉等甲方交办的信访件及住户/物业使用人到访等投诉事项，及时处理，并有回访制度和记录 | 1.同类问题有5人以上投诉，经查为物业公司责任的扣5分； 2.有效投诉，经查为物业公司责任的，每次扣1分； 3.有效投诉，经查为非物业公司责任，但物业未做好沟通协调工作的，每次扣0.5分； 4.物业公司工作人员接待态度差，不符合工作规范，无记录、无反馈，每发现1人扣0.5分； | 11 |  |  |  |
|  | 15.建立并落实便民维修服务承诺制，零修急修及时率100%、返修率不高于1%，并有回访记录 | 1.维修服务承诺制度、住户报修流程未建立扣1分； 2.维修服务承诺制度已建立，可操作性差扣0.3分； 3.及时率、返修率未按期统计扣0.1分，指标每降低1%扣0.1分； 4.对维修服务工作单回访率未超过50%，每降低5%扣0.1分； 5.对返修无分析和处理缺一项次扣0.2分； | 1 |  |  |  |
|  | 16.定期向住户发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改，满意率达90%以上 | 1.物业服务工作征求意见单内容未涵盖合同要求扣0.5分，部分涵盖扣0.3分； 2.至少一年一次向住用户发放物业管理服务工作征求意见单，满意率未达到95%以上扣0.5分，低于80%扣1分； 3.物业管理服务工作征求意见单内合理化建议及不满意内容未按时整改一次扣0.2分，没有检查和回访缺一项次扣0.1分； | 1 |  |  |  |
|  | 17.协助服务站做好人才房入住、使用情况、退租、查处违规违约情况，做好人才房腾退工作，并及时上报 | 1.未协助服务站查处违规违约情况，一次扣0.5分； 2.人才房腾退时，未进行房屋验收、回收钥匙、出具腾退单，缺少其中一项扣0.1分； 3.发现存在违规出租、出借、转让、调换、经营以及空置等情况未及时上报； | 1 |  |  |  |
|  | 18.临时交办的纳入稽核事项 | 1.未按甲方要求执行，且置之不理的扣3分； 2.按甲方要求执行，但敷衍了事的，扣2分； 3.积极配合甲方，但未完成甲方要求的，扣1分； | 2 |  |  |  |
|  | 19.房源管理情况，每月25日前书面形式上报 | 1.未按照合同约定，逾期未上报房源（在住房源、空置房源）实际情况，且房源情况不属实的，扣3分； 2.按照合同约定，在规定时限上报房源（在住房源、空置房源）实际情况，但房源情况不属实的，扣2分； 3.上报房源（在住房源、空置房源）情况属实，但超过规定时限内上报的，扣1分。 | 3 |  |  |  |
| 二 | 房屋管理与维修养护 |  | 6 |  |  |  |
|  | 1.主出入口设有小区平面示意图，主要路口设有路标，组团及幢、单元（门）、户门标号标志明显 | 1.无小区总平面示意图扣0.5分； 2.路标、组团标识清晰不清晰一处扣0.1分； 3.单元（门）、户门标号标志不明显一处0.1分； 4.楼层标号标志不明显一处0.1分； | 0.5 |  |  |  |
|  | 2.无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象 | 1.每发现一处私搭乱建或擅自改变房屋使用用途扣0.5分； 2.已书面劝阻并报告有关部门的扣0.5分； 3.未书面劝阻，也未报告有关部门扣2分； | 0.5 |  |  |  |
|  | 3.房屋外观完好、整洁，外墙面砖、涂料等装饰材料无脱落、无污迹 | 1.外观完好、整洁、无损，一处不符扣0.2分； 2.无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂，一处不符扣0.1分； | 0.5 |  |  |  |
|  | 4.室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损 | 1.室外招牌、广告牌、霓虹灯有管理制度，合法手续，并按规定设置，一项不符扣0.2分； 2.未按制度定期清洁扣0.1分； 3.外观整洁统一美观不符一处扣0.1分； 4.未定期检查扣0.2分； 5.有安全隐患或破损一处扣0.2分； | 1 |  |  |  |
|  | 5.安装防盗网或封闭阳台统一有序，色调一致，不超出外墙面；除建筑设计有要求外，不得安装外廊及户外防盗网、晾晒架、遮阳蓬等 | 1.阳台安装防盗网或封闭阳台统一有序，色调一致，不超出外墙面，一处不符扣0.1分； 2.不得安装外廊及户外防盗网，一处不符扣0.1分； 3.晾晒架、遮阳蓬等符合建筑设计要求，一处不符扣0.1分； | 1.5 |  |  |  |
|  | 6.空调安装位置统一，冷凝水集中收集，支架无锈蚀 | 1.空调安装竖成线、横成行，排列整齐有序，一处不符扣0.1分； 2.冷凝水集中收集，一处不符扣0.1分； 3.支架锈蚀一处扣0.1分； | 1 |  |  |  |
|  | 7.房屋装饰装修符合规定，有装饰装修管理服务制度；与业主、装修公司签定装饰装修管理协议，查验装饰装修申请方案及审批记录；对小区装饰装修车辆、装修人员实行出入管理；对装饰装修现场进行巡视与检查，有日常巡查记录及验收手续；未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象。 | 1.没有房屋装饰装修制度扣0.5分； 2.没有与非住宅承租人签订装饰装修协议，或签订后未在2个工作日内上报房管部门，扣0.5分； 3.有装饰装修规定，有违规一处扣0.1分； 4.有发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象扣1分； | 1 |  |  |  |
| 三 | 共用设施设备管理 |  | 10 |  |  |  |
|  | 1.建立并落实公共设施设备的日常管理和保养维修制度，制定并落实公共设施设备日常及定期检查、保养、维护、测试的要求细则 | 1.未建立公共设施设备的日常管理和保养维修制度，未制定公共设施设备日常及定期检查、保养、维护、测试的要求细则扣2分； 2.已建立公共设施设备的日常管理和保养维修制度或制定公共设施设备日常及定期检查、保养、维护、测试的要求细则，但覆盖范围不全面、可操作性差扣0.5分； | 1 |  |  |  |
|  | 2.共用配套设施完好，无随意改变用途 | 1.未制订共用配套服务设施管理制度扣0.2分； 2.随意改变共用配套服务设施用途每处扣0.2分； 3.共用配套服务设施残缺、损坏每处扣0.1分； | 1 |  |  |  |
|  | 3.共用设施设备按照项目配套建设管理责任分工运行正常，维护良好，有设备台账、运行记录、检查记录、维修记录、保养记录；无事故隐患， 专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养规范。 | 1.未建立设施设备档案、设备台账扣0.3分，不完善或没启用各扣0.1分； 2.未制订各系统设备设施的运行管理制度、应急措施，岗位责任制并挂上墙的扣0.5分，没严格执行或记录不完善每处扣0.1分； 3.未制订设备设施维修保养计划、未建立维修档案0.4分，不完善或没认真执行、记录不完善每处扣0.1分； | 1 |  |  |  |
|  | 4.室外共用管线统一入地或入公共管道，无架空管线，无碍观瞻 | 1.共用管线未按规定安装每处扣0.2分； 2.未制定共用管线管理制度扣0.5分； 3.出现乱拉乱接每处扣0.2分； | 1 |  |  |  |
|  | 5.排水、排污管道通畅，无堵塞外溢现象 | 1.排水、排污设施设备不能正常使用每处扣0.5分； 2.排水管道、沟渠不畅通，出现积水每处扣0.2分； 3.地下室、车库、设备房出现积水、浸泡每处扣0.5分； | 1 |  |  |  |
|  | 6.道路通畅，路面平整；井盖无缺损、无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行 | 1.未制订小区范围内道路管理制度扣0.4分； 2.未制订维修保养计划扣0.4分； 3.无道路指示牌、不畅、路面不平坦、积水每处扣0.2分； 4.井盖损坏、丢失每处扣0.6分； | 1 |  |  |  |
|  | 7.供水设备运行正常，设施完好、无渗漏、无污染；二次生活用水有严格的保障措施，水质符合卫生标准；制定停水及事故处理方案 | 1.未制订供水设施设备管理制度挂上墙扣0.3分； 2.供水设备设施运行不正常，出现损坏、渗漏每处扣0.1分； 3.未建立二次供水蓄水池清洁、消毒管理制度扣0.2分； 4.没有清洗记录每次扣0.1分； 5.没有水质化验单每次扣0.1分； 6.清洗操作人员无健康合格证每个扣0.1分； 7.水池井口、透气孔没有防虫、没有加盖、没有上锁每处扣0.1分； 8.未制订供水应急措施扣0.2分； | 1 |  |  |  |
|  | 8.制订供电系统管理措施并严格执行，记录完整；供电设备运行正常，配电室管理符合规定，路灯、楼道灯等公共照明设备完好 | 1.未制订供电系统管理制度挂上墙扣0.2分，不完善或没严格执行、记录不完整各扣0.1分； 2.未制订供电设备设施维修保养计划扣0.2分，不完善或没有认真执行、维修记录不完善各扣0.1分； 3.供配电设备经常出故障，影响正常供电扣0.2分； 4.公共照明设备残缺、损坏每处扣0.1分； 5.照明抽查不少于三处，每发现一处不能投入正常使用扣0.1分； | 1 |  |  |  |
|  | 9.电梯按规定或约定时间运行，安全设施齐全，无安全事故；轿厢、井道保持清洁；电梯机房通风、照明良好；制定出现故障后的应急处理方案 | 1.未制订电梯运行管理制度挂上墙扣0.2，不完善或不认真执行扣0.1分； 2.安全标志安全设备不全每处扣0.1分，出现安全事故扣1分； 3.轿厢内照明、通风不良，附属设施不全各扣0.1分； 4.没有制订故障应急处理方案，挂上墙，扣0.5分； 5.没有组织培训、没有记录扣0.2分，员工不明职责、不懂应急处理方法，每个扣0.2分； | 1 |  |  |  |
|  | 10.函水井、化粪井每月检查一次，无堵塞外溢 | 1.未做到雨水井、化粪池每半年检查一次0.5分； 2.发现一处堵塞外溢扣0.5分； | 1 |  |  |  |
| 四 | 秩序、消防、车辆管理 |  | 12 |  |  |  |
|  | 1.小区实行24小时值勤管理 | 1.未依法建立秩序维护员组织扣0.4分； 2.小区岗位分布不合理，存在治安盲点扣0.2分； 3.建立了岗位工作规程，并认真执行，未建立扣0.2分； 4.建立人员、物品、车辆出入管理制度，未建立扣0.2分； 5.其它项目不符合扣0.2分； | 2 |  |  |  |
|  | 2.有专业秩序维护员队伍，实行24小时值班及巡逻制度；秩序维护员熟悉小区的环境，文明值勤，训练有素，言语规范，认真负责 | 1.建立值班及巡逻制度，并认真执行，未建立扣0.2分，每发现值班及巡逻记录一处不规范扣 0.1分； 2.询问秩序维护员对小区的熟悉情况，不熟悉扣0.1分； 3.建立培训、训练计划，并认真落实，每发现一人不文明执勤、言语不规范扣0.1分； | 3 |  |  |  |
|  | 3.小区内公共设施，水池等危及人身安全处有明显标识和具体的防范措施 | 1.危及人身安全处未设置明显标识，每发现一处扣0.2分； 2.突发事件（或事故现场）产生危及人身安全处，未建立防范措施扣0.5分； | 1 |  |  |  |
|  | 4.制定消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；消防设施、器材以及消防安全疏散标志等齐全、完好有效；检测记录完整准确；疏散通道、安全出口、消防车道畅通；定期组织消防演练。 | 1.符合要求得2分； 2.每发现一处不符合规定扣 0.2分，消防设施悬挂及放置杂物以及卫生清洁差每处扣0.1分； | 2 |  |  |  |
|  | 5.机动车停车场管理制度完善，管理责任明确，车辆进出有登记；车辆停放按照规定收费，并在显要位置进行明码标价；提供车辆保管服务的，另行签定保管合同。 | 1.建立了停车场管理制度，并认真执行，未建立扣0.5分； 2.场地标识、标志、标线不清晰、不完善扣0.3分； 3.建立了停车场管理规程，并认真执行，未建立扣0.2分； 4.车辆出入实行一车一卡，记录完善，未作记录扣0.5分，每发现一处记录不完善0.1分； 5.每发现一辆车乱停乱放扣0.2分； 6.车辆停放未按照规定收费扣0.5分，未在显要位置进行明码标价扣0.2分； 7.提供车辆保管服务未另行签定保管合同扣0.5分； | 2 |  |  |  |
|  | 6.非机动车车辆管理制度完善，按规定位置停放，管理有序；车辆停放按照规定收费，并在显要位置进行明码标价；提供车辆保管服务的，另行签定了保管合同。 | 1.建立了非机动车辆管理制度得1分 ,不健全或落实不到位扣0.5分； 2.非机动车辆集中停放、整齐，每发现一处乱停乱放扣0.2分； 3.车辆停放未按照规定收费扣0.5分，未在显要位置进行明码标价扣0.2分； 4.提供车辆保管服务未另行签定保管合同扣0.5分； | 2 |  |  |  |
| 五 | 环境卫生管理 |  | 11 |  |  |  |
|  | 1.环卫设备完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站 | 1.未按规范配备完备的环卫设施扣1分； 2.设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站，每发现一处不合格扣0.1分； | 1 |  |  |  |
|  | 2.清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化保洁 | 1.建立清洁岗位责任制度，并认真落实，未建立扣0.5分，建立不完善扣0.3分； 2.未设专职清洁人员且责任不明确扣0.3分； 3.未实行标准化保洁0.2分； | 1 |  |  |  |
|  | 3.垃极日产日清，无垃圾桶、果皮箱满溢现象，定期进行卫生消毒灭杀。 | 1.未达到垃圾日产日清的扣0.5分； 2.垃圾桶、果皮箱有满溢现象，发现一处扣0.1分； 3.未定期进行卫生消毒灭杀的扣0.2分； | 1 |  |  |  |
|  | 4.房屋共用部位共用设施设备无蚁害，建立消杀工作管理制度，根据实际情况开展消杀工作，适时投放消杀药物，有效控制鼠、蟑、蚊、蝇等害虫，并做好记录。 | 1.未建立消杀制度扣0.2分； 2.检查有蚁害每处扣0.2分； 3.无消杀登记扣0.5分； 4.其它项目不符合扣0.2分； | 2 |  |  |  |
|  | 5.小区内道路等共用场地无纸屑、烟头等废弃物 | 1.建立共用场地清洁保洁制度并认真执行，未建立扣0.5分； 2.每发现一处共用场地有纸屑、烟头等废弃物扣0.2分； | 2 |  |  |  |
|  | 6.房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；楼梯扶栏、天台、公共玻璃窗等保持洁整 | 1.每发现一处房屋共用部位乱贴、乱画扣0.2分； 2.每发现一处共用部位不洁净扣0.2分； 3.其它项目不符合扣0.2分； | 1 |  |  |  |
|  | 7.商业网点管理有序，符合卫生条件；无乱设摊点、广告牌和乱贴、乱画现象 | 1.未建立商业网点周边环境整洁管理制度的扣1分； 2.商业网点无相关经营许可证扣0.5分； 3.不符合卫生标准扣0.3分； 4.每发现一处乱设摊点、广告牌或乱贴、乱画现象扣0.2分； | 1 |  |  |  |
|  | 8.无违反规定饲养宠物、家禽、家畜 | 1.未建立饲养宠物、家禽、家畜管理规定扣0.5分； 2.发现违反规定饲养宠物、家禽、家畜扣0.5分； 3.发现住户违规饲养宠物且无相关证件，未下发书面通知的，每个扣0.1分； | 1 |  |  |  |
|  | 9.制定扰民噪音源管理协调方案，排放油烟、噪音等符合国家环保标准，外墙无污染 | 1.未制定制定扰民噪音源管理协调方案扣0.2分； 2.定期检查排放油烟、噪音情况，每发现一处不符合国家环保标准扣0.2分； 3.发现外墙有污染扣0.2分； | 1 |  |  |  |
| 六 | 绿化管理 |  | 6 |  |  |  |
|  | 1.小区内绿地布局合理，花草树木与建筑小品配置得当 | 1.绿化地按规划设计布局合理，不符合扣0.2分； 2.花草树木与建筑小品配置得当，每发现一处折损扣0.1分； | 2 |  |  |  |
|  | 2.绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象 | 1.未建立绿化地管理制度扣0.5分； 2.每发现一处绿化被破坏、践踏、占用现象扣0.3分； | 1 |  |  |  |
|  | 3.花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃。园林建筑和辅助设施完好，整洁无损。 | 1.建立绿化保养检查计划、并认真执行，未建立扣0.5分； 2.绿化管理不善，长势不好、修剪不整齐美观扣0.2分； 3.每发现一处绿化有病虫害、斑秃现象扣0.1分； | 2 |  |  |  |
|  | 4.绿地无纸屑、烟头、石块等杂物；乔灌树木无悬挂杂物及晾晒物品。 | 1.发现一处绿化地有纸屑、烟头、石块等扣0.1分； 2.发现一处乔灌树木悬挂有杂物或晾晒物品扣0.2分； | 1 |  |  |  |
| 七 | 精神文明建设 |  | 2 |  |  |  |
|  | 1.配合采购人组织开展有意义、健康向上的各类活动、仪式、迎检等工作 | 1.对采购人组织开展各类活动、仪式、迎检等工作，完全不配合扣1分； 2.对采购人组织开展各类活动、仪式、迎检等工作，未按采购人要求安排人员配合，敷衍了事的每项扣0.2分； 3.对采购人组织开展各类活动、仪式、迎检等工作，人员虽然到位，但未按采购人要求配合工作的扣0.5分； | 1 |  |  |  |
|  | 2.创造条件，积极配合、支持并参与社区文化建设 | 1.不依法配合街道、居委会、派出所等社区工作扣0.5分； 2.完全不参与配合街道、居委会、派出所等社区工作扣0.5分； | 1 |  |  |  |
| 八 | 管理效益 |  | 18 |  |  |  |
|  | 1.协助催收房屋租金收缴率95%以上 | 1.催缴房屋租金当季完成率未达75%的（且绩效达标），扣5分； 2.催缴房屋租金当季完成率达75%～85%的（且绩效评定达标），扣4分； 3.催缴房屋租金当季完成率达85%～95%及以上的（且绩效评定达标），扣2分； | 8 |  |  |  |
|  | 2.提供便民有偿服务，开展多种经营 | 1.未建立有偿服务管理制度，未公示有偿服务价格明细的扣2分； 2.有开展服务，但未能做到明码实价或与住户/物业使用人需要不一致的扣1分； 3.无开展或开展后投诉较多的扣1分； 4.开展便民服务未经甲方审批通过后实施的，每项扣2分； | 2 |  |  |  |
|  | 3.公共区域内开展经营项目 | 1.未经甲方允许擅自引进自营项目（设备），扣1分； 2.甲方开展稽核工作中，当场发现擅自引进自用项目（临时摊点、设备）的，扣1分； 3.收到群众举报或投诉反映擅自引进自营项目（临时摊点）的，扣1分。 | 8 |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 100 |  |  |  |

富航公司客服部：                   富航公司工程部：                  富航公司经营一、二部：                 被考核单位：

- 第三章  评审方法

（一）磋商小组以磋商文件为依据，对响应文件进行评审，对供应商的响应报价、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分20分，技术分45分，商务分35分。（评审时，对于带有主观因素的评分，应由评标小组集体讨论定档打分。）

（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）

1、价格分…………………………………………………………………………………20分

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝响应报价×（1-10%）；（以供应商按第五章“响应文件格式”要求提供的《报价表》和《中小企业声明函》为评分依据）

（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝响应报价×（1-2%）；（以供应商按第五章“响应文件格式”要求提供的《报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评分依据）

（3）供应商提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（以供应商按第五章“响应文件格式”要求提供的《报价表》和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为评分依据。

（4）供应商提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的，并提交残疾人证及在本企业缴纳社保证明。（以供应商按第五章“响应文件格式”要求提供的《报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评分依据）

（5）除上述情况外，评标价＝投标报价；

（6）价格分计算公式：

供应商最低报价金额

某供应商价格分 ＝                            ×　20

某供应商报价金额

2.技术分 ………………………………………………………………… 45分

（1）服务承诺和质量保证措施分（满分8分）

一档（1分）：投标人能提供服务承诺但未能提供具体质量保证措施的或提供质量保证措施不具体且没有可操作性的。

二档（3分）：投标人能提供服务承诺和质量保证措施的，内容简单，操作基本可行。

三档（6分）：投标人能提供服务承诺和具体质量保证措施的，且措施比较合理、操作性比较强的。

四档（8分）：投标人能提供全面的服务承诺和具体质量保证措施的，内容非常详细和比较全面，且措施非常合理、操作性非常强的，完全满足项目的采购需求。

（2）管理规章制度与档案管理制度分（满分7分）

一档（2分）：为本项目建立有相关的规章管理制度与档案管理制度，内容简单且不够全面；

二档（4分）：为本项目建立完善的规章管理制度与档案管理制度，详细，具有可操作性；

三档（7分）：为本项目建立完善、详细、可行的规章管理制度与档案管理制度，其中各部门管理制度、各岗位职责等管理内容，完整、齐全。规范管理；档案收集、储存、使用等管理严格，切合本项目实际，可操作性强。

（3）人员、物资配置方案分（满分12分）①管理人员的配备（包括：经理简历及相关证件，各类人员数量，文化素质和专业素质、各岗人员的配置及人员持证情况；②管理人员的培训；③管理人员的管理（包括：录用及考核，淘汰机制，协调关系，服务意识等，有详细的日常考核表﹝管理项目时已使用的例表﹞）；④物资配置情况（包括：器械以及通讯、安全防范装备以及办公用品等）等，方案详细、完善、可行。

一档（1分）：为本项目制订有人员、物资配置方案，部分满足采购方需求；

二档（3分）：为本项目制订有人员、物资配置方案，拟配置人员、物资仅满足采购方需求；

三档（6分）：为本项目制订人员、物资配置方案，人员、物资配置满足项目服务需求。内容应包括：各类人员数量，文化程度和专业素质、各岗人员的配置合理。服务人员的培训满足项目实际需要。各类人员的培训有计划、有考核方式及考核标准。服务人员的管理满足项目实际需要；

四档（9分）：为本项目制订有人员、物资配置方案，人员、物资配置方案比较详细，可行、针对性、可操作性比较强。内容应包括：各类人员数量，文化程度和专业素质、各岗人员的配置合理。服务人员的培训满足项目实际需要。各类人员的培训有计划、有考核方式及考核标准。服务人员的管理满足项目实际需要。拟配置人员需求优于采购方需求，但未超出采购方所需人数5%（按四舍五入计）；

五档（12分）：为本项目制订有人员、物资配置方案，人员、物资配置方案详细、全面，可行、针对性、可操作性非常强，有多项优于采购方的需求。内容应包括：各类人员数量，文化程度和专业素质、各岗人员的配置合理。服务人员的培训满足项目实际需求。各类人员的培训有计划、有考核方式和考核标准。服务人员的管理满足项目实际需要。物资配置要求：满足服务需求中对于安保、绿化、保洁等工具及设施的配置要求（需提供与投标人名称一致的发票复印件）。人员、物资方案详细、完善、可行，有多项优于采购方的需求，拟配置人员超过采购方所需人数5%（按四舍五入计）。

（4）服务方案分包括（满分18分）：结合项目的实际情况完善拟采取的管理方式（包括：内部管理构架、管理运作机制、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈处理机制）。工作计划（包括：工作流程各项管理维护服务项目和环节所需的长远计划和短期安排）和物资装备情况（包括：器械以及通讯、安全防范装备以及办公用品等）、安保措施（治安、消防、车辆管理）、保洁措施、绿化养护措施、设备设施维护措施、应急预案（包括：安全、消防、保洁突发事件应急预案、设备故障处置措施）。

一档（6分）：服务方案一般、简单、可操作；

二档（10分）：服务方案详细、可行、可操作；有适合本项目环境特点的消防管理方案、治安管理方案、应急处理预案，有适合本项目环境特点的公共环境管理方案，绿化养护方案，有适合本项目环境特点公共设施设备维修养护方案，且完善可行；

三档（15分）：服务方案详细、可行、针对性、可操作性较强，主要服务措施优于采购方的需求。有适合本项目环境特点的消防管理方案、治安管理方案、应急处理预案，有适合本项目环境特点的公共环境管理方案，绿化养护方案，有适合本项目环境特点公共设施设备维修养护方案，且完善可行；

四档（18分）：服务方案详细、可行、针对性、可操作性强，有多项主要服务措施优于采购方的需求。有适合本项目环境特点的消防管理方案、治安管理方案、应急处理预案，有适合本项目环境特点的公共环境管理方案，绿化养护方案，有适合本项目环境特点公共设施设备维修养护方案，且完善可行。

3.商务分 ………………………………………………………………… 35分

（1）投标人通过ISO9001系列国际质量体系认证得1分、ISO14001环境管理体系认证得1分，通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的得1分，满分3分（提供证书复印件）；

（2）投标人自2017年以来承接的同类项目业绩分。单项合同金额90万元及以上的每项2分，单项合同金额90万元以下的每项1分，本项合计总分17分（须提供中标通知书或合同复印件，同一项目续约不重复计分）。

（3）投标人2017年以来，获得省（自治区、直辖市）级工商行政部门颁发的“守合同重信用”证书的得2分（提供证书复印件）；

（4）投标人2017年以来，所获得地市级行政主管部门颁发的荣誉证书的，每项得1分；投标人2017年以来所管物业服务项目获得省（区、直辖市）级行政主管部门颁发的荣誉证书的，每项得2分，投标人2017年以来所管物业服务项目获得国家级行政主管部门颁发的荣誉证书的，每项得3分，满分6分（以授予此荣誉的主管部门文件公示复印件为准，不可重复计分）；

（5）投标人拟投入本项目的相关专业技术人员中有取得中级技术职称及以上，每人得1分，满分2分（需提供专业证书复印件，上述人员中属招聘人员的须提供最近一个季度或近期连续三个月在投标人单位参保的社保缴纳证明）；

(6)投标人或所管物业项目自2017年以来获得地市应急管理局或省区级应急管理厅、国家应急管理部颁发《安全生产标准化证书》的，得3分，满分3分。（提供证书复印件相关有效证明材料复印件，不提供不得分；必须为本条所表述的应急管理部门颁发的方可得分，社会或行业等组织所颁发的不得分。）

（7）投标人拟投入本项目的相关专业技术人员中取得特种设备安全管理人员A4证书的，每人得1分；满分1分（需提供专业证书复印件，上述人员中属招聘人员的须提供最近一个季度或近期连续三个月在投标人单位参保的社保缴纳证明）。

（8）投标产品有国家节能产品认证证书的，得1分；

（9）投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分扣完为止。

（三）总得分＝1＋2＋3

（四）成交标准：磋商小组将按总得分由高到低排列成交候选供应商顺序（总得分相同时，依次按报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、提交服务成果时间短优先、处理问题到达时间短优先的顺序排列；前述指标均相同时，由磋商小组各成员对供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由磋商小组抽签决定），并依照次序确定1家成交供应商。

- 第四章  供应商须知

供应商须知前附表

本表是关于本次采购项目的具体资料，是对后列条款的具体补充和修改。所有与本次采购有关的事宜，以本表规定的为准。

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：南宁城市建设投资集团有限责任公司 联系人：吕学宇 地址： 联系电话：0771-4893981 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：南宁市政府集中采购中心 地址：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心11楼 项目负责人：刘世伟 联系电话：0771-5505162 |
| 1.3 | 项目名称 | 南宁城市建设投资集团有限责任公司南宁核心区高层次金融人才公寓A1、B2、B3、C4、C5栋项目物业服务采购 |
| 1.4 | 项目编号 | NNZC2020-30244F |
| 1.5 | 采购预算 | 97.782825万元。 本项目采购预算年总价97.782825万元（含税），其中：空置房屋由财政按规定补贴比例进行空置房屋物业费补贴（空置房屋物业费补贴=中标服务单价×空置房屋面积，含采购人增值税及附加税费等采购人应缴税费，由采购人按支付标准核定后，向财政申请空置房物业费补贴支付给中标人）；已出租房屋物业服务费由中标人向承租户收取，风险自担。住宅物业服务费按B2、B3楼栋（含未使用住房及商业用房）的建筑面积计算，且A1、C4、C5楼栋空置的住房及商业用房由中标人提供无偿物业管理。 （物业服务费单价上限: 高层住宅物业服务费单价≤1.32元/㎡.月（含电梯费）； 非住宅物业服务费单价≤2.5元/㎡.月。） |
| 1.7 | 获取竞争性磋商采购文件的时间、地点、方式及竞争性磋商采购文件售价 | 时间：自公告发布之日起。 地点：南宁政府采购网。 方式: 本项目不发放纸质文件，供应商可自行在南宁政府采购网(http://zfcg.nanning.gov.cn)的信息公告处下载招标文件。 售价：竞争性磋商文件不收取费用。 |
| 1.8 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 3.2 | 供应商应具备的 特定条件 | 1、具有国内法人资格，注册经营(业务)范围满足采购内容的供应商。 2、不接受联合体投标。 |
| 3.3 | 是否接受联合体竞标 | 不接受联合体投标 |
| 5.1.1 | 质疑提交地点和联系方式 | 质疑材料提交到南宁市政府集中采购中心。（地址：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心11楼A1110室；收件人：监督科，收件人联系电话：0771-5595777；质疑咨询电话：0771-5595777）。 |
| 8.8 | 响应文件份数 | 报价文件：正本1份，副本4份 技术文件：正本1份，副本4份 商务文件：正本1份，副本4份 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 南宁市政府集中采购中心不收取采购代理服务费。 |
| 12.1 | 竞标有效期 | 自递交响应文件截止时间起90 天 |
| 13 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 15.1 | 递交响应文件截止时间（竞标截止时间/开标时间） | 2020年 11月 26日上午09：30 |
| 15.2 | 递交响应文件地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心。 |
| 15.3 | 递交竞标样品截止时间 | 无 |
| 15.4 | 递交竞标样品地点 | 无 |
| 17.4.8（1） | 磋商地点 | 磋商时间：竞标截止时间后（具体时间另行通知） 磋商地点：具体地点另行通知 |
| 26 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 28.2 | 需要补充的其他内容 | 本项目不需要报名。 |

- 一    总 则

1. 项目概况

1.1  采购人：见供应商须知前附表。

1.2  采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.3  项目名称：见供应商须知前附表。

1.4  项目编号：见供应商须知前附表。

1.5  采购预算：见供应商须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金

1.7  获取竞争性磋商文件的时间、地点、方式及竞争性磋商文件售价要求：见供应商须知前附表。

1.8	预留采购份额：见供应商须知前附表。

2. 政府采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括竞争性磋商采购公告、成交公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn)、南宁政府采购网（http://zfcg.nanning.gov.cn）。

2.2  本项目采购公告期限为自公告发布之日起3个工作日。

3. 供应商资格要求：

3.1  供应商应未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列供应商资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，供应商应具备的特定条件：见供应商须知前附表。

3.3  供应商须知前附表规定接受联合体竞标的，两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。以联合体形式参加竞标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同竞标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同竞标协议连同响应文件一并提交采购代理机构；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级最低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标竞标，否则与之相关的响应文件作废；竞标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算；联合体供应商的名称应统一按“××××公司与××××公司的联合体”的规则填写；联合体各方均应在《联合体协议》的签章处签章（包括单位公章和法人签字或盖章），其他竞标材料签章处可由联合体牵头方签章；在签订《南宁市政府采购采购合同》时，联合体各方应共同与采购人签订合同，联合体各方均应在合同的签章处签章。

3.4  供应商不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购人、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4. 疑问

4.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

4.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

4.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5. 质疑和投诉

5.1 质疑

5.1.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。质疑材料统一提交至采购代理机构，质疑提交地点和联系方式详见投标人须知前附表。采购代理机构应根据采购文件的规定将属于采购人受理和答复的质疑材料及时移交给采购人，采购人应将质疑处理情况及时函告采购代理机构。

5.1.1.1潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

5.1.1.2供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人提出，由采购人受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

5.1.1.3供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

5.1.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

5.1.3供应商提交质疑应当提交质疑函和必要的证明材料[按第七章“质疑材料格式”提供的“质疑函（格式）”和“质疑证明材料（格式）”的要求填写]，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或其授权代表签字或盖章并加盖公章。

5.1.4 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.1.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商，以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出；

（2）质疑函内容符合本章第5.1.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

5.1.6  采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复质疑不成立，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复。

5.1.7质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.2 投诉

5.2.1  供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.2.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.2.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.2.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.2.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 二    竞争性磋商文件

6.  竞争性磋商文件的组成

6.1  本竞争性磋商文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章 竞争性磋商公告

第二章  服务需求一览表

第三章  评审方法

第四章  供应商须知

第五章  响应文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2  根据本章第7.1项的规定对竞争性磋商文件所做的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与竞争性磋商磋商文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7. 竞争性磋商文件的澄清和修改

7.1  采购人或采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知（在本章第2条规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有接收竞争性磋商文件的潜在供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

7.2  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更递交响应文件截止时间，但应当在递交响应文件截止之日前，将变更时间以书面形式通知（在本章第2条规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有接收竞争性磋商文件潜在供应商。

- 三    响应文件

8. 响应文件的编制

8.1  供应商应仔细阅读竞争性磋商文件，在充分了解采购的内容、服务要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写响应文件。

8.2  对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对竞争性磋商文件中标注为实质性要求和条件的服务要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  竞争性磋商文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。

8.4  响应文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。响应文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是供应商的风险，很可能导致该竞标无效。

8.5  第五章“响应文件格式”中规定了响应文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  响应文件应由供应商的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  响应文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8  响应文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、供应商名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。供应商应准备首次报价文件正本、技术文件正本、商务文件正本各一份，副本份数见供应商须知前附表。

9. 响应语言文字及计量单位

9.1  供应商的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关竞标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。供应商随响应文件或往来函电所提交的相关证明材料等可以使用其他语言，但必须同时提供由专业翻译机构出具的或经公证的中文译文，否则视同未提供该项证明材料。

9.2  对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  响应文件使用的计量单位除竞争性磋商磋商文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 响应文件的组成

10.1  供应商需编制的响应文件包括首次报价文件、技术文件和商务文件三部分，供应商应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件，包括：

（1）响应函：按第五章“响应文件格式”提供的“响应函（格式）”的要求填写；

（2）报价表：按第五章“响应文件格式”提供的“报价表（格式）”的要求填写；

（3）中小企业声明函：按第五章“响应文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写。

（4）监狱企业证明：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位声明函：按第五章“响应文件格式”提供的“残疾人福利性单位声明函（格式）”的要求填写。

其中，报价文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）～（5）项如有请提交。

10.1.2  技术文件，包括：

（1）响应服务技术资料表：按第五章“响应文件格式”提供的“ 响应服务技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）节能产品认证证书复印件：根据第二章“服务需求一览表”中所采购的货物项目提供，提供的证书必须是针对供货产品及其型号的认证证书，且证书必须在有效期内；

（3）其它：针对所竞标服务（产品）的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，服务（产品）有效检测和鉴定证明，节能环保认证证书复印件，等等。

技术文件中的第（1）项必须提交；第二章“服务需求一览表”中的技术参数要求标明了所采购货物项目为政府强制采购节能产品的，第（2）项必须提交，未标明的，如有请提交；第（3）项如有请提交。

10.1.3  商务文件，包括：

（1）供应商资格文件：

①信用声明函。按第五章“响应文件格式”提供的“信用声明函（格式）”的要求填写。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

②根据本章第3.2项规定的供应商应具备的特定条件提供，包括营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人和经营范围，如需要核验营业执照原件，供应商可按有关规定提供电子营业执照或纸质营业执照原件供现场审核）和供应商资格的其他证明文件复印件；

（2）竞标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效 ；

（3）竞标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟）；

（4）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人相符；

（5）商务条款偏离表：按第五章“响应文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（6）售后服务承诺书：按第五章“响应文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（7）法定代表人授权委托书：按第五章“响应文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（8）委托代理人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；

（9）联合体协议书：按第五章“响应文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方承担的工作和义务；

（10）财务会计报表复印件：供应商近三年的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书和审计报告；

（11）其它：供应商通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的供应商资信证明或信用等级证明复印件、供应商近三年同类货物服务的实际业绩证明（附成交通知书复印件或合同复印件）、竞标产品近三年的质量获奖荣誉证书复印件、生产厂家的环保体系认证证书复印件、供应商近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

商务文件中的第（1）～（5）项必须提交；第二章“服务需求一览表”中有售后服务要求的，第（6）项必须提交；第（7）、（8）项在委托代理时必须提交；第（9）项在联合体响应时必须提交；第（10）、（11）项如有请提交。

10.2  供应商应按上述顺序将首次报价文件、技术文件和商务文件分别装订成册。特别注意响应报价不得出现在技术文件和商务文件中。

11.响应报价

11.1  供应商应以人民币报价。

11.2  供应商可就第二章“服务需求一览表”中的某一个分标内容报出完整且唯一报价，也可就某几个或所有分标内容分别报出完整且唯一报价。

11.3  竞标报价为在采购人指定地点提交服务成果所需的全部费用，其组成部分详见第二章“服务需求一览表”。采购人不再向成交供应商支付其竞标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见供应商须知前附表。

11.5  不论竞标结果如何，供应商均应自行承担与编制和递交响应文件有关的全部费用。

12. 竞标有效期

12.1  在供应商须知前附表规定的竞标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与供应商协商延长竞标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件。

13.  磋商保证金

本项目不收取磋商保证金

- 四    磋商响应

14. 响应文件的密封

供应商应将响应文件进行密封包装，并在包装面加盖单位公章。

15. 响应文件及竞标样品的递交

15.1  供应商递交响应文件截止时间：见供应商须知前附表。

15.2  供应商递交响应文件地点：见供应商须知前附表。

15.3  供应商递交竞标样品截止时间：见供应商须知前附表。

15.4 供应商递交响应文件时，应自行检查其响应文件的密封性，并签字确认。

- 五    评审与磋商

16. 截标

供应商的法定代表人或其委托代理人应在递交响应文件截止时间到达响应文件递交地点并签到。如未按时签到，由此产生的后果由供应商自行负责。

17. 评审与磋商

17.1  成立磋商小组：评审与磋商活动由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评审原则：评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评审方法：磋商小组按照供应商须知前附表和第三章“评审方法”规定的方法、评审因素和标准对响应文件进行评审。在评审中，不得改变第三章“评审办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

17.4  评审程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评审会场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避。

17.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及磋商小组组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选磋商小组组长（原则上采购人不得担任磋商小组组长）。

17.4.3  磋商小组在响应文件拆封前对响应文件做密封性检查，并签字确认。

17.4.4  响应文件初审：初审分为资格性检查和符合性检查。

17.4.4.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

17.4.4.2商务技术符合性检查：依据磋商文件的规定，从商务文件和技术文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求和条件作出响应。

(1)有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

⑤不同投标人的投标文件相互混装。

（2）关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

17.4.5  澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（应当由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是响应文件的组成部分。

17.4.6  确定参加磋商的供应商名单。磋商小组将所有通过资格性审查及符合性审查的供应商确定为参加磋商的供应商。

17.4.7  磋商。

（1）磋商小组将在供应商须知前附表规定的地点与各供应商进行磋商。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的响应供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露其技术、价格和其他重要信息。

（2）供应商的法定代表人或其委托代理人以及技术人员必须参加磋商。供应商的法定代表人凭法定代表人资格证明书和本人身份证原件参加磋商，其委托代理人凭授权委托书和本人身份证原件参加磋商。供应商未按时到达评审会场参加磋商或未能出示上述证件的，视为放弃竞标。

（3）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求（供应商资格条件和标注★号的条款除外）以及合同草案条款，但不得变动磋商文件的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（4）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字。由授权代表签字的，蹉商响应文件应当附法定代表人授权书。供应商应当按要求对响应文件进行封装并在规定的时间前递交至磋商小组，否则视为放弃磋商。

（5）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内提交最后报价。供应商应在磋商小组规定的时间内统一提交最终报价（最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。供应商的最后报价应单独封装递交至磋商小组。

（6）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

（7）在磋商过程中，供应商提交的响应文件、澄清文件、最后报价文件等，由供应商法人代表或授权代表当场签字后生效，供应商应受其约束，替代竞争性磋商文件或响应文件中相应的内容，并构成响应文件的组成部分和评审的依据。如成交，则作为合同的组成部分。

（8）在对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，磋商小组不能接触、比较和评价响应报价。最后报价在磋商小组完成商务、技术及其他内容的评审后才能拆封。

17.4.8 低于成本报价。磋商小组在评审过程中发现供应商的总报价明显低于其他供应商的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其总报价可能低于其成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该供应商以低于成本报价竞标，其竞标无效。

17.4.9 磋商小组将只对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件、澄清和最后报价等内容进行详细评审，按第三章评审办法进行综合比较和评价。

17.4.10 采购代理机构对评审过程和评分、评审结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定成交供应商。

17.5  评审过程的保密。评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。磋商小组成员和参与评审的有关工作人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

18. 响应文件的修正

18.1  响应文件报价出现前后不一致的，修正的原则如下：

（1）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

18.2同时出现两种以上不一致的，按照本条款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章17.4.5的规定经供应商人确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

19. 拒绝接收

19.1  供应商未在本章第15.1项规定的时间之前将响应文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该供应商的响应文件。

19.2  供应商未在本章第15.3项规定的时间之前将竞标样品送达至本章第15.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该供应商的竞标样品。

20. 无效响应

★属下列情形之一的，供应商的响应无效：

（1）供应商不具备本章第3项规定的供应商资格要求的；

（2）响应文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）响应文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“响应文件格式”的要求）；

（4）响应文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）响应报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算（包括分项预算）的或磋商小组认定低于成本报价的；

（6）响应文件不符合本章第14项规定的；

（7）竞标人出现本章第17.4.4项所述的竞标文件将被视为无效的情形的；

（8）供应商出现本章第18.2项所述情形的；

（9）响应文件未对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（10）磋商小组认为响应文件存在严重负偏离的；

（11）响应文件附有采购需求以外的条件使磋商小组认为不能接受的；

（12）供应商在竞标过程中提供虚假材料的。

（13）响应文件含有违反国家法律、法规的内容。

供应商响应无效的，磋商小组应当告知有关供应商。

21. 废标

21.1  在采购过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合资格条件的供应商不足三家的或对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足二家的；

供应商家数计算规则：

①采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

②使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

- 六    合同授予

22. 成交供应商的确定

磋商小组按第三章“评审方法”的规定排列成交候选供应商顺序，并依照次序确定成交供应商。

23. 成交通知书

23.1在成交供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布成交结果公告,成交结果公告期限为1个工作日，同时向成交供应商发出成交通知书。

23.2  成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

24. 响应文件及竞标样品的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未成交供应商解释其未成交原因和退回响应文件。

24.2  成交供应商的竞标样品由采购人保管，做为验收的依据，验收后由采购人退回。未成交供应商的竞标样品由供应商在成交结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25. 签订合同

25.1  采购人和成交供应商应当在第二章“服务需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体竞标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.2采购人不得向中标（成交）供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标（成交）供应商订立背离采购文件和中标（成交）供应商投标文件确定的标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的合同。

25.3  政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与竞争性磋商磋商文件、成交供应商的承诺、成交通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.4  政府采购合同签订后一个工作日内，由采购人将合同扫描件上传至南宁市电子化政府采购系统，由采购代理机构将合同扫描件上传到南宁市财政局备案系统。

25.5  采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何竞争性磋商磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离竞争性磋商磋商文件和合同实质性内容的协议。

25.6  采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原成交供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

25.7 政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

25.8  采购人或成交供应商在合同履行过程中存在违反政府采购合同行为的，权益受损当事人应当将有关违约的情况以及拟采取的措施，及时书面报告采购代理机构。

25.9  发出成交通知书后，成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人可追究中标供应商承担相应的法律责任。

25.10 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

25.11  成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

25.12 采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目必需的相关资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

26.  履约保证金及质量保证金

本项目不收取履约保证金及质量保证金。

- 七    其他事项

27. 解释权

本竞争性磋商文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

28. 需要补充的其他内容

28.1  为了帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小微企业参与政府采购活动提供金融服务。中标供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网“政府采购信用融资”专栏。

28.2  需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

- 第五章  响应文件格式

响应函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                项目（项目编号：             ）的竞争性磋商磋采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件正本一份，副本   份（包含按供应商须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、技术文件正本一份，副本   份（包含按供应商须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、商务文件正本一份，副本   份（包含按供应商须知第10.1.3项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的竞标总报价，提交服务成果时间（无分标时填写）              ，提供本项目竞争性磋商采购文件第二章“服务需求一览表”中相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交服务成果时间：          ；

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交服务成果时间：          ；

......

2、我方同意自本项目竞争性磋商采购文件“供应商须知”第15.1项规定的递交响应文件截止时间起遵循本竞标函，并承诺在“供应商须知”第12.1项规定的竞标有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

6、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商磋商文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核竞争性磋商磋商文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方承诺满足竞争性磋商磋商文件第六章《南宁市政府采购合同》中的条款，承担完成合同的责任和义务。

9、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方完全理解贵方不一定接受竞标报价最低的供应商为成交供应商的行为。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

报价表（格式）

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |
| 竞标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空, 否则按响应无效处理。

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加______单位的______项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

响应服务技术资料表（格式）

请根据所竞标服务的实际技术参数，逐条对应本项目竞争性磋商文件第二章“服务需求一览表”中的服务内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 竞争性磋商文件需求 |  | 响应文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务名称 | 服务内容及要求 | 服务名称 | 所提供服务的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |
| 竞标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。

⑵当响应文件的服务内容低于竞争性磋商文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假响应。

售后服务承诺书（格式）

由供应商按本项目竞争性磋商文件第二章“服务需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目竞争性磋商文件第二章“服务需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 竞争性磋商文件的商务需求 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |
| 竞标人（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。

⑵如果竞争性磋商文件需求为小于或大于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制竞争性磋商文件需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按响应无效处理。

⑶当响应文件的商务内容低于竞争性磋商文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假响应。

法定代表人授权委托书（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

本人        （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，现授权        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                项目（项目编号：             ）的响应文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加                  （采购代理机构名称）组织的                项目（项目编号：             ）的竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议：

1、                        （某成员单位名称）为联合体的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目响应文件编制和合同磋商活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照竞争性磋商文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                           。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、合同款的支付对象为联合体牵头人。

7、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

......

年    月    日

信用声明函（格式）

致：_                      （采购代理机构名称）

______  （供应商名称）系中华人民共和国合法企业， 经营地址                   。

我___    __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的本次政府采购活动，为便于贵方公正、择优地确定成交人及采购服务成果和服务，我方就本次政府采购活动有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.供应商应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询供应商相关主体的信用记录。查询时间为本项目递交响应文件截止时间前10日至递交响应文件截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

- 第六章  合同条款及格式

南 宁 市 政 府 采 购

合同

合同类别：服务竞争性磋商

合同编号：NNZC2017-

支付申请号：

采  购  人：

成交供应商：

目  录

一、南宁市政府采购合同书

二、补充协议 （如有请提供）

三、合同附件

1、成交通知书

2、竞争性磋商文件服务需求一览表

3、竞争性磋商文件的更改通知（如有请提供）

4、响应函

5、报价表

6、响应服务技术资料表

7、商务条款偏离表

8、磋商响应文件

9、成交供应商澄清函（如有请提供）

10、最后报价

11、其他与本合同相关的资料（如有请提供）

南宁市政府采购合同书

合同名称：

合同编号：

分标号（有分标时填写）：

采购人（甲方）：

成交供应商（乙方）：

根据    年    月    日南宁市政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的响应，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  中标内容

1.1 服务名称：详见合同附件中报价表

1.2 数量：详见合同附件中报价表

1.3 技术参数：详见合同附件中响应服务技术资料表及澄清函（响应服务技术资料表与澄清函不一致的以澄清函为准）

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币

（￥　　　　　　 元）。（详见最终报价）

3.  提交服务成果要求

3.1 提交服务成果时间（或服务期）：

3.2 提交服务成果地点（或服务地点）：

3.3 乙方必须按响应文件承诺的服务响应条款向甲方提供服务。

4.  履约保证金

本项目不收取履约保证金。

5.  产权

5.1 乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

5.2 乙方保证所交付服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第10.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

6.  技术资料

6.1 甲方应向乙方提供提交服务成果所必需的有关数据、资料等。

6.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

7.  验收

7.1 乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

7.2 乙方在指定地点提交服务成果后，甲方应在五个工作日内依据竞争性磋商磋商文件、乙方的响应文件等组织验收，验收完毕后作出书面验收报告。验收时乙方必须在现场。

7.3 对复杂的服务，甲方可请国家认可的专业机构参与验收，并由其出具验收报告，相关费用由甲方承担。

7.4政府采购合同签订后，采购人和中标（成交）供应商应严格按照相关法律规定和合同要求履约验收。验收完成后应及时出具验收书或验收证明，不得无故拖延或附加额外条件。

8.  合同款支付

8.1 付款方式：

8.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向南宁市财政局提交《南宁市政府采购履约验收证明和资金支付申请表》等完整且合格的支付申请材料；南宁市财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

8.3 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

9.  售后服务要求

9.1 乙方提供服务的质量保证期为：

（自提交服务验收合格之日起计）

9.2 在本合同第9.1项约定的质量保证期内，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

9.3 其他售后服务要求：按响应文件商务条款偏离表及澄清函（商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准）内容执行。

10.  违约责任

10.1甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收服务费总值的百分之五违约金。

10.2 甲方无故逾期接收和办理服务费支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期提供服务总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付服务费中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

11.  不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12.  诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

13.  合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）成交通知书

（2）竞争性磋商文件服务需求一览表

（3）竞争性磋商文件的澄清和修改（如有请提供）

（4）响应函

（5）报价表

（6）响应服务技术资料表

（7）商务条款偏离表

（8）磋商响应文件

（9）成交供应商澄清函（如有请提供）

（10）最终报价

（11）其他与本合同相关的资料（如有请提供）

13.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

13.5本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本一份，南宁市政府集中采购中心存副本一份，合同电子版报南宁市政府采购监督管理系统备案。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

统一社会代码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订日期：     年    月    日         合同签订地点：广西南宁市

## 第七章  质疑材料格式

## 一  质疑函（格式）

一、被质疑人：

二、质疑环节：

三、质疑供应商基本信息

质疑供应商名称：

地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

四、质疑项目基本情况

1.质疑项目的名称 ：

2.质疑项目的编号：

3.质疑项目的分标号：

五、质疑事项具体内容

质疑事项1：

质疑事项1的事实依据：

质疑事项1的法律依据：

质疑事项1的相关请求：

质疑事项2：

质疑事项2的事实依据：

质疑事项2的法律依据：

质疑事项2的相关请求：

……

六、授权委托书（原件1份，委托代理时提交，材料附后。）

质疑供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

提起质疑的日期：     年   月   日

说明：1.根据质疑环节及内容填写“被质疑人：”。对采购文件中的采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法等）、采购过程中的资格审查、符合性审查等具体评审情况以及中标或者成交结果的质疑，“被质疑人：”处填写采购人名称；对采购文件中的采购执行程序、采购过程中的采购执行程序的质疑，“被质疑人：”处填写采购代理机构名称。

2.“质疑环节:”在下列内容中选一项填写：采购文件（采购需求）、采购文件（采购执行程序）、采购过程（资格审查、符合性审查等具体评审情况）、采购过程（采购执行程序）、中标或者成交结果。

3.质疑事项的事实依据应列明权益受到损害的事实和理由；

4.质疑事项的法律依据应列明质疑事项违反法律法规的具体条款及内容。

## 二  质疑证明材料（格式）

质疑项目的名称：

项目编号：

一、质疑事项1证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

二、质疑事项2证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

三、……

质疑供应商（公章）：

提起质疑的日期：     年   月   日

（后附质疑事项证明材料的具体文件）