南宁市政府采购

公开招标文件

(服务类、交易)

项目名称：南宁市公安局南宁市社会管理监控报警联网系统一期、二期及三期第一阶段升级改造及扩容项目运维管理监督系统扩容服务采购

项目编号：NNZC2020-30260A

审批编号： [2020]NCCXF331/2

采购人：南宁市公安局

采购代理机构：南宁市政府集中采购中心

2020年12月

目     录

第一章  公告	2

第二章  服务需求一览表	4

第三章  评标方法	36

第四章  投标人须知	40

一    总则	42

二    公开招标文件	45

三    投标文件	46

四    投标	49

五    开标、资格审查与评标	49

六    合同授予	53

七    其他事项	54

第五章  投标文件格式	56

第六章  合同条款及格式	68

第七章  质疑材料格式	73

一    质疑函（格式）	73

二    质疑证明材料（格式）	74

- 第一章  公告

公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经财政部门批准（审批编号：[2020]NCCXF331/2），现就南宁市公安局南宁市社会管理监控报警联网系统一期、二期及三期第一阶段升级改造及扩容项目运维管理监督系统扩容服务采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标：

一、项目名称:南宁市公安局南宁市社会管理监控报警联网系统一期、二期及三期第一阶段升级改造及扩容项目运维管理监督系统扩容服务采购

二、项目编号：NNZC2020-30260A

三、采购组织类型：集中采购

四、采购方式：公开招标

五、采购内容及预算金额

| 分标号 | 采购名称 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
|  | 南宁市公安局南宁市社会管理监控报警联网系统一期、二期及三期第一阶段升级改造及扩容项目运维管理监督系统扩容服务采购 | 283.43万元 |

六、合格投标人的资格要求

1．投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。

2.具有国内法人资格，注册经营范围满足所采购内容的供应商。

3. 不接受联合体投标。

七、招标文件的获取：

1.时间：自公告发布之日起。

2.地点：南宁政府采购网。

3.方式: 本项目不发放纸质文件，供应商可自行在南宁政府采购网(http://zfcg.nanning.gov.cn)的信息公告处下载招标文件。

4.售价：招标文件不收取费用。

八、公告期限：自本项目公告发布之日起5个工作日。

九、投标保证金：

本项目不收取投标保证金。

十、投标截止时间和地点：

投标人应于2021年01月5日09时30分前将投标文件密封送交到南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

十一、开标时间及地点：

本次招标将于2021年01月5日09时30分在南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排）。

十二、网上查询地址：

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）, http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网) , http://zfcg.nanning.gov.cn（南宁政府采购网）。

十三、业务咨询：

采购人南宁市公安局,联系人：郭汉海 ；联系电话：0771-2891919

采购代理机构：南宁市政府集中采购中心；项目联系人：吴迎芳；联系电话：0771-5501136传真：0771-5532986

政府采购监督管理部门：南宁市财政局政府采购监督管理办公室；联系电话：0771-2189091

南宁市政府集中采购中心

2020年12月15日

- 第二章  服务需求一览表

说明：

1、本服务需求一览表中标注★号的部分为实质性要求和条件。

2、本服务需求一览表中“项号”栏的项号前标注▲号的为核心产品。

3、本服务需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 服务内容及系统功能要求 | 预算合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市社会管理监控报警联网系统一期、二期及三期第一阶段升级改造及扩容项目运维管理监督系统扩容服务采购 | 1项 | 一、项目个概述 本项目将对视频专网已有的运维管理监督系统进行扩容，扩容4000路的接入能力，同时新增2台诊断服务器，以便提升整个运维管理监督系统的处理能力。 ★1.1需要提供的服务 扩容1套运维管理监督系统，提供≥4000路前端摄像头授权（已包含补光设备、传输设备、网络设备、服务器、存储设备、虚拟化、数据库、安全设备、摄像头、 卡口抓拍、行为审计、人脸识别上传应用系统等配套的运维管理监督授权）； ★1.2提供服务技术架构要求 - 运维管理监督系统支持主流操作系统统和数据库，全中文界面，提供友好、直观、易懂的图形呈现，提供强大的信息交互与管理能力。 - 系统应支持GB/T28181-2016规范。 - 运维管理监督系统要求运行在开放的TCP/IP网络环境下，支持B/S架构，支持IE7~IE10等标准浏览器，实现系统界面、业务逻辑、数据集成等功能，采用标准接口进行系统间的数据交换与数据共享。 - 运维管理监督系统应采用分层、模块化的设计技术，模块与模块、层与层之间松散耦合，各模块可独立部署、升级和扩容，既相互独立工作，也具备良好的耦合性，形成一体化运维管理监督系统。 - 运维管理监督系统应具备良好的开放性，可以融合第三方监控工具，实现资产配置与告警事件的自动抽取与集中展现等。 - 运维管理监督系统应具备良好的扩展性，管理范围、管理深度和管理功能均支持平滑升级和扩展，满足不断发展的运维管理需求。 - 供开放的API接口，支持二次开发，可随需扩展开发所需功能。 - 运维管理监督系统应至少包括资产配置管理、集中监控管理、运维服务管理、综合管理、运维监管考核管理五个部分。 - 提供服务所需的配套货物技术指标要求 - 扩容资产配置管理 - 资产配置库 - 建设统一资产配置库，将运维监控和软件、硬件基础信息有效结合，将分散的视频资源、网络资源、主机资源、虚拟机资源、数据库资源、中间件资源、存储资源、业务系统等整合在一起，通过关联将资产配置信息丰富化。(此功能提供软著复印件加盖公章) - 资产配置库应能够很好的适应云计算、虚拟化技术的应用，能够快速适应虚拟化基础架构的变化，能够从数据建模、数据收集与维护和数据消费三个方面实现对资产和配置数据的管理。 - 资产管理建模 配置库应支持灵活的动态建模功能，可根据实际管理环境和管理需要自由、灵活的定义和调整配置管理模型，实现精确化管理，对于配置库建模功能，应能够满足以下需求： - 配置项建模 - ★支持配置项动态建模，能建立配置项类别、属性、继承、查询条件等信息，应支持整型、日期、字符串、富文本、附件、用户、数据字典、配对象等常用数据类型；为后续调整和建模的便利，须支持配置建模表达式，配置项的标识符和名称可根据表达式规则自动生成；（提供截图证明加盖公章） - 支持配置项类别及实例图标的自定义功能，使配置展现更图形化； - 提供IPMI硬件模型，如风扇、电源、主板等； - 内置标准配置模型，易于理解和使用，并支持用户进行快速扩展，建立契合实际需求的配置模型。 - 配置关系建模 - 支持配置项之间关联关系的建立，可以限定关系两端配置项类型，支持关系箭头样式定义，并内置了常用的配置项关系； - 支持配置项关系的可视化编辑，通过拖放配置项和连线建立配置项关系。 - 配置表单建模 - 支持配置项表单的灵活设计和扩展，可以在WEB上通过拖拽设计，调整不同资源类别的维护表单； - 表单录入时支持下拉选择和输入智能匹配提示，能根据选择匹配更新表单其他属性，例如：申报人匹配后，申报人的联系方式和部门可以在表单中联合呈现； - 可分别定义配置表单和资产表单 - 支持配置项信息字典目录的建立和维护，支持树状展现视图。 - 资产配置变更 - 支持配置项业务方向标记，对配置项进行资产管理、配置管理、监控管理三个业务方向分类标识，实现资源分类管理。 - 支持配置变更审核，在配置调和、资源扫描、配置项人工维护的时候会产生配置项的变化，这些变化必须通过审核后才能生效，配置项变更审核时能够支持查看变化比对报告； - 配置项审核时，允许对配置项的属性进行二次修改，且提供历史属性值的比较功能，可设定显示的历史版本数； - 支持定义配置项类别的属性更新规则，允许用户配置配置项类型的某个属性是否仅允许人工修改、是否自动审核、属性值是否记录历史版本，子类可自动继承父类的更新规则并支持进一步约束； - 应支持批量审核、关联审核和自定义审核，一个配置项审核通过时其依赖的配置项（如硬件部件）自动审核通过，还可以自定对某些配置项设定审核或不审核； - 支持配置权限的细粒度控制，能够分别对资源和配置管理功能进行授权，资源授权是指能对哪些指定的资源进行管理，而配置管理功能授权则是指具体的操作，包括配置建模、配置浏览、新建、修改、删除、审核等； - 提供基于类型继承关系树导航的方式浏览配置项列表，并提供列表过滤功能，允许不同管理视角来组织数据，也可以灵活的按照客户日常管理习惯进行配置项管理导航设置，分担配置项维护职责，提高配置库可用性； - 资产数据发现与校验 ★ 支持多种配置项的发现和收集手段，包括：从监控系统或其他系统自动抽取、人工录入和批量导入等。 - 配置自动发现 - 须提供独立的配置发现工具，可单独安装，支持IE、Chrome等主流浏览器。 - 须支持ICMP、TCP、SNMP、WMI、Telnet、SSH、CCLI、Http、DNS、JDBC、JMX、VMWare、libvirt、XenAPI等协议发现配置，并通过API对协议进行统一简洁的封装，可实现快速扩展； - 须支持网络设备、计算机、数据库、基础服务、中间件、虚拟化等资源配置信息的发现，支持发现配置项之间的关系（如服务器与磁盘、数据库与表空间，不支持网络链路关系）； - 支持通过多种格式的发现范围自定义，，支持按网段配置发现参数，并自动计算有效IP数；提供发现协议参数的维护，实现不同协议凭证的添加、修改、删除，并支持按不同列进行排序，可同时支持运行多个发现协议； - 直观展现发现进度和发现情况概要，支持发现日志的过滤和展现，能够按照调试、信息、警告、错误4个级别向用户展现日志信息； - 须支持和资产配置库的无缝对接，支持发现结果直接导入资产配置库中，快速充实配置数据。 - 支持以列表形式展现发现结果，直观展现所发现配置项的IP、类型、名称并支持过滤；发现结果支持EXECL格式导出； - 支持发现过程的终止，在发现中，用户能够依据客观需要及时终止配置发现； - 资产配置维护 - ★支持资源扫描，调用自动发现接口获取最新资源信息，与配置库对比后更新相关信息；（提供截图证明文件） - 支持配置调和，对不同来源的配置信息，能够自动识别、合并，避免数据重复或冲突；应提供手工调和作为自动调和规则的补充，可以手动对配置项进行人工合并和调整，对可能重复、分类有误的数据进行比对、查看，确定配置属性的合并规则； - 支持配置分区，以便适应不同IT环境尤其是大型IT环境的管理需求，通过建立不同的资产配置库管理区域，能够满足地域跨度较大、各分支机构有自治管理诉求的用户或组织的管理需要； - 支持配置项版本跟踪和维护，当配置项产生新版本时，系统应能够记录并保存原始版本，支持不同版本之间的对比； - 支持条件查询和全文检索查找配置项信息，全文检索支持关键信息预览（包含匹配关键字）； - 支持面向故障和变更的分析集成能力，提供配置项关系浏览视图和故障源树分析功能。 - 资产数据可视化 - 可视化 - 支持与监控工具等第三方数据源的关联规则的建立，形成关联展现； - 提供性能监控、配置管理、资产管理导航自定义，可分别关联资源模型，方便运维人员快速搜索、查看配置项的信息； - 提供图形化的配置关系展现，提供多种样式的自动化布局，使用不同的形状、颜色、方向的箭头直观地展现配置项之间的关系，作为故障影响分析、配置优化扩容的决策辅助； - 变更影响分析 - 系统应支持图形的化的变更影响分析，对某个配置项进行变更时，能够快速模拟该变更影响范围和程度； - 支持图形化的变更影响分析，通过可视化界面直观展现配置变更范围。 - 变更历史追溯 支持对配置项的变更历史进行记录和管理，通过配置历史管理，可以直观的展现配置项的变更历史、操作人、时间等，实现配置信息变更可追踪、可回溯。 - 告警定位丰富 支持为告警定位到具体的资源，并丰富其扩展信息，为快速解决故障提供信息支持。 - 资产生命周期管理 ★资源台账维护管理基于ITIL理念，以生命周期为核心，实现台账的资产维护管理：资产采购、资产到货登记、资产申领、资产调拨、资产维护、资产报废的整个过程。同时系统将资产的部署、监控、变更、维护纳入资产管理，自动将资产的信息（资产编号、软硬件基本信息）进行对应，建立电子档案，提供维护支持。（需提供截图证明） - 资产维护管理 - 支持自定义资产类别、属性、字典、编码表达式规则设置等管理，实现资产类型和各类型下字段定义、展现的管理； - 支持资产编码规则定义，至少支持资产类别、所属单位、所在位置、序号等编码元素，从而组合生成资产编码，例如：“资产类型+序号”，“资产类别+所属单位+序号”等，当新建资产时，可根据编码表达式自动分配资产编码； - 支持合同管理，将用户的合同及相关资产进行统一管理，避免纸质合同的管理不便，合同包括维保合同、采购合同等，根据合同的类型维护合同相应的信息，包括金额、开始时间、结束时间等信息； - 合同管理支持资产和配置关联，能够将合同所涉及的资产及资产的配置信息进行集中关联，从而可以实现快速查询资产的当前状态； - 支持资产提醒功能，包括库存提醒、过保提醒和过期提醒，支持提醒策略的配置； - 支持备品备件管理，备品备件能够和配置管理关联，及时获取备品备件的状态库存信息； - 支持资产的申请、调拨、维护和报废流程管理，并和配置管理进行关联； - 支持资产生命周期管理状态，包括库存、使用中、测试中、维护中、终止、报废，详细记录管理和维护人员的详细资产操作日志，能够方便查看资产的历史信息； - 支持提醒巡检功能，定时发起过期巡检，可配置巡检策略；发现维保过期，且未发送事件到通知中心时则发送事件到通知中心；发现库存恢复，则发送事件到通知中心； - 支持资产数据的复制，生成新纪录； - 支持资产信息的必填、选填、下拉等多种录入方式； - 支持树状资产导航，允许自定义导航，支持按导航节点授权，其中针对合同管理，支持按照合同类型、到期时间、合同履行进度进行导航； - 资产权限包括定制列，资产维护，资产导航，合同管理，提醒管理，备件管理等； - 支持资产与配置项、资产的关联； - 支持资产数据的EXECL批量导出。 - 扩容集中监控管理 - 数据采集要求 监测采集器利用HTTP、SNMP、IPMI、Syslog、CLI（Telnet、SSH、WMI）、JMX、CORBA等标准协议和各种业务系统专有协议实现远程监控和数据采集，同时也支持Agent代理式监测采集被管资源的监测数据； - 监测采集器运须行在采集探针(Probe)内，采集探针可以分布式部署，满足多个隔离子网和多级大规模IT环境监测的要求； - 须服务端可发布采集策略到探针，由探针负责执行具体的周期性监测，服务器端可以支持对探针的状态管理，支持将监测任务在探针之间进行迁移； - 监控探针具备本地数据存储能力，以防止网络临时通断引起的监测数据丢失，并通过压缩技术减少监控过程中对网络带宽占用； - 能够通过界面定义新的性能采集监控指标，可以编写类JAVA风格的动态监控脚本，并支持与监控指标、监测参数（用户名、密码等）绑定； - 监控脚本可以调用相应的操作系统脚本或命令行，监控脚本既执行远程监控命令，也可通过代理Agent执行被管服务器本地命令； - 监测脚本可以返回相应的监测结果表，系统支持对监测结果进行阈值设定，超过阈值触发告警事件； - 支持图形化的方式配置监控指标性能阀值，支持动态阈值与静态阈值，支持阈值生效时间设置，提供阈值默认规则； - 提供标准的插件实现接口，无需二次开发即可完成特定的业务监测和管理功能。同时开放的扩展接口允许监测功能的添加或者与其他系统的集成； - 支持代理（Agent）采集脚本自定义功能，实现非标准数据的自定义采集功能。 - 网络监控 （1）网络拓扑监控 - 能够支持主流的Cisco、Huawei、H3C、大华、海康、科达现有图像设备和网络设备厂商的型号，可实现拓扑变化的自动跟踪呈现，对网络链路变更进行捕捉并告警。 - 须支持多种策略主动发现拓扑，支持SNMP V3协议参数，支持种子发现、网段发现模式。网络拓扑监控可呈现网络拓扑、物理拓扑、VLAN拓扑等，可以灵活的建立拓扑子图。 - 支持对链路自定义，可以在拓扑图上直接操作，指定链路两端设备与端口、双工类型，链路名称增加和删除链路，同时支持链路的隐藏功能。 - 提供集成化的操作入口，提供快速的模糊搜索工具，提供设备和链路快速监测入口，提供TraceRoute、Ping、Telnet、SSH、Remote Ping、MIB浏览器等快速排障工具。 - 支持对链路的自定义，可以在拓扑图上直接操作，指定链路两端设备与端口、双工类型，链路名称增加和删除链路，同时支持链路的隐藏功能； - 提供设备面板库和扩展面板的编辑能力，通过丰富的面板库和设备面板的编辑能力，实现设备管理的可视化监控（查看设备和端口状态）和操作（开、关端口）。 （2）网络性能监控 - 能对网络设备的CPU利用率、内存利用率、硬件运转情况、重要链路的流量、重要链路的通断、重要链路的带宽利用率、重要链路丢包率、重要链路错包率、DNS监测、TCP端口监测、网络协议等运行的指标进行定期轮询，采集各类性能指标，主动预警网络隐患。 - 须支持网络链路延时抖动是体现网络质量的关键指标，系统需支持Remote Ping技术，提供链路的通断和延时抖动监测，支持SNMP和远程登录两种模式，可以通过脚本扩展支持不同的厂商设备。 - 可扩展定义新的性能监测指标，可支持SNMP MIB OID的定义，能对支持扩展指标的网络设备进行采集（如： Cisco设备的温度信息）。 （3）网络故障管理 实现对网络告警事件的监测和定位，实时采集故障信息，发现哪些异常是可能导致网络运行不正常的事件，准确预警和定位网络中的故障。 （4）网络配置管理 - 提供设备网管信息工具箱，方便查询端口列表、设备部件表、ARP表、TCP/UDP表、转发表、CDP表、STP、VPN、VRF、OSPF表等。 - 提供网络设备配置文件（包括运行配置和保存配置文件）的手动、自动备份能力，支持配置文件的人工跟踪比对，支持配置文件变化时生成配置表更告警。 - 支持脚本方式扩展新的设备配置备份能力，备份脚本需要支持SNMP、Telnet/SSH交互方式。 - 提供IP、MAC、终端名称、终端连接端口的管理和跟踪列表，可自动跟踪终端的接入变化，及时对非法终端进行告警。 （5）IP地址管理 - 实现实时监控网络中IP的使用情况，对IP地址的使用进行历史审计和追查，采用直观的方式展现目前IP资源的使用分配情况； - 系统须自动发现的各子网内IP地址的使用情况，包括IP地址、设备名、端口号、端口名称、IP状态、上联设备、上联设备IP、上联设备端口以及可根据设备类型搜索IP地址（网络监控产品提供软著复印件） - 扩容平台系统监控 - 系统主机监控 - 支持通过CLI、WMI、代理Agent方式监控服务器，Linux/Unix系统的CLI监控方式应当同时支持SSH及Telnet两种方式； - 系统能够管理和监测Windows、Linux、IBM AIX、HP-UX、SUN Solaris、SCO Unix等不同操作系统的服务器的运行状态和性能数据。 - 具备CPU利用率监控，显示系统、用户、空闲时间的百分比； - 支持监控磁盘空间使用率；磁盘IO读写性能；磁盘的目录和文件大小监控。 - 支持进程运行情况，对关键进程的CPU/内存的占用情况进行监控。 - 监控服务器网卡的运行状态和网络传输情况，如网卡是否DISABLE，网络是否中断或丢包等。 - 监控Syslog和Window Eventlog日志文件的变化情况，根据日志中出现的特定信息进行报警或自动执行用户预定义的动作。 - 云控制中心监控 - 须支持无代理模式对虚拟化资源的监控，包括对云主机、云存储、集群信息、虚拟化管理器等监测。支持通过VSphere ESXi直接监控和通过VCenter集中监控VMWare虚拟机；（此产品需提供软著复印件） - 基本信息采集：虚拟机的操作系统类型、虚拟机的总体状态、虚拟机的电源状态、虚拟机的配置文件路径、虚拟机名称、主机的基本信息或状态等； - 虚拟机CPU监测：虚拟机可使用的CPU数量、虚拟机的CPU频率、虚拟机的CPU使用率； - 虚拟机内存监测：虚拟机的内存使用率、虚拟机可已使用的内存量； - 虚拟机磁盘监测：存储置备大小、已分配使用率、未共享大小、已分配大小、虚拟机名称； - 须集群信息采集，支持物理服务器和虚拟服务器及其相互之间的映射关系管理，支持服务器虚拟集群和虚拟机之间的关系。 - 数据库系统监控 - 支持各种平台上的Oracle、MS SQL Server、MySQL、DB2等数据库系统，能够连续地监控数据库引擎的关键参数； - 须支持数据库负载和状态监控：数据库系统全局缓冲区的使用率和命中率、监控数据库进程的状态等； - 支持空间使用情况监控：对数据库中的表空间进行监控，包括该表空间的分配空间、已用空间的情况； - 支持数据库死锁监控：自动监控Oracle等数据库死锁，对并发修改引起的锁冲突等待进行监控。 - 中间件监控 - 支持包括Websphere AS、WebLogic、WebSphere MQ、Tomcat等中间件监测管理； - 支持JVM使用监测：监测JVM的堆栈大小、使用率； - 支持JDBC链接池监测 监测指定JDBC连接池资源连接情况； - 支持线程池监测：监测指定线程类的线程平均数、空闲线程平均数以及线程吞吐量； - 支持WEB应用监测：监测指定Web应用中Session的当前个数、最大值以及累积个数； - 支持JMS队列深度监测：监测中间件中JMS消息队列活动情况； - 支持MQ情况监测：监测MQ的通道情况，包括：每秒接收字节、每秒发送字节、通道状态、发送间隔、事务数；监测MQ队列深度监测：监测MQ服务的消息队列的队列深度。 - 常用应用监控 - Apache监测：监测服务状态、响应时间、CPU负载、每秒请求数以及累计访问数、数据处理量、运行时间、作业数等； - IIS监测：监测运行时间、连接信息、传输字节数、登陆和连接用户信息、每秒web请求数； - DNS监测：监测服务运行状态、域名解析成功与否等； - FTP监测：监测服务运行状态、响应时间、登陆用户信息、文件是否存在等。 - 存储监控 1）支持符合SMI-S1.1规范的主流厂家（IBM、HP、EMC、华为、海康、大华、等）的磁盘阵列的集中监控和管理，可通过SMI-S协议或管理命令行接口进行监控，监控内容包括：监控磁盘控制器、缓存、通道的状态；磁盘的空间占用；监控逻辑磁盘、卷的状态。 2）若设备支持，监控设备环境参数，如温度、风扇、电源电压等。须支持对DVR/NVR的存储监控，包括硬件基本信息、存储硬盘（组）状态、连通性、硬盘录像情况、日志信息分析等。（此产品存储监控需提供软著复印件） - 视频设备监控 - 视频前端设备监控模块，通过GB/T28181规范与视频平台对接获取各类视频前端设备，主要包括：视频摄像头、视频编解码设备等，通过ICMP、TCP、专有管理协议接口获取前端设备的状态、负载、告警信息，通过实时分析处理，判断视频前端设备的运行状态，并在问题发生后及时告警，通知相应人员后续处理。 - 视频前端设备监控的主要内容包括： - 配置信息：采集前端设备的名称、ID、IP、设备类型、厂家、型号、立杆编号、经纬度、视频通道信息（通道编号，通道名称，通道编码），扩展字段； - 采集摄像机的信号状态、录像状态等信息。 - 视频图像诊断 - 系统支持基于GB/T28181协议规范，通过视频平台系统或前端视频设备获取视频码流，采用对视频流进行智能分析，对各类视频故障进行诊断，如图像清晰度异常、图像暗度异常、图像偏色、视频干扰、雪花、画面冻结、视频丢失等，并将分析后将状态和报警数据发送到统一告警平台。（此产品提供软著复印件） - 视频丢失：检测由于视频前端设备被破坏、电源故障或者传输故障所引起的间断或者持续的视频丢失现象。 - 清晰度异常：检测因为聚焦不对或者异物阻挡引起的清晰度异常； - 亮度异常：检测因为照明异常、增益控制、设备故障或者人为遮挡所引起的画面过亮或者过暗； - 图像偏色：检测由于线路接触不良、外部干扰或者摄像机故障等原因造成的视频中画面偏色现象，主要包括全屏单一偏色或者多种颜色混杂带状偏色； - 条纹干扰：检测因为线路老化、传输故障、或者接触不良、或者电磁干扰，图像中混有呈带状、声波、网状等带有周期性的叠加噪声。 - 雪花干扰：检测由于线路老化、传输故障、接触不良、或者受到电磁干扰，图像中一阵阵杂乱的飞的、刺或者现状干扰，导致雪花、图像抖动或者滚屏等现象。 - 画面冻结：自动检测由于食品传输调度系统故障引起的视频画面冻结。 - 视频录像完整性检查 - 当出现图像丢失，以及摄像机的信号中断、被遮挡、存储时间不满足设定要求等故障时，系统对以上故障发出告警信息提示用户查看。 - 支持按月、周、天分时段对录像完整性进行检查，可设置多个检查时段； - 提供摄像机存储列表，摄像机可按组织排列； - 针对单个摄像机，可完整阅览所有时段的录像存储细节； - 针对存储端，可根据存储容量判断摄像机录像是否完整，如某路摄像机实际存储容量明显小于摄像机实际存储容量，则说明录像有缺失； - 提供方便快捷的录像查询机制，人性化的可视管理，录像通过彩条显示。当彩条显示不连贯时，表明录像有断点； - 可按照Excel、PDF、HTML等多种格式对报表数据格式进行导出。并提供报表的直接打印功能。 - 卡口监测诊断 - ★设置在某一个时间段内（白天默认1个小时，夜晚默认4个小时）没有车牌、抓拍图片数据，则认为卡口出现故障，运维管理平台根据数据异常产生故障告警、抓拍图片诊断时间须可设置。（需提供截图证明） - 连续统计7天卡口过往车牌、抓拍的图片数据进行每天求平均，在当天23:59分进行统计该卡口过往车辆低于平均数量的30%，则运维管理平台产生告警，认为卡口出现故障。 - 对卡口点位连续7天晚上19点～早上5:00进行亮度指标获取，并通过亮度的平均值判断补光灯是否正常，在当天晚上抓拍的图片亮度低于平均亮度值20%，则认为卡口补光异常，运维系统将出现告警。 - 对卡口视频连续7天晚上19点～早上5:00进行亮度指标获取，并通过亮度的平均值判断视频图像亮度是否正常从而判定常亮灯是否故障，在当天晚上视频图像亮度低于平均亮度值20%，则认为卡口常亮灯异常，运维管理平台产生视频亮度异常告警。 - 由卡口平台提供接口，将图片存储的时长信息提供给运维管理平台，运维管理平台进行统计分析和展现。 - 行为审计 利用日志数据采集和分析技术，与南宁市社会管理监控报警联网系统平台对接，通过平台提供的日志接口采集平台客户端用户操作日志，获取用户操作记录信息（包括：用户登录、录像调阅、录像下载、实时视频调阅、云台控制、预制点位设置等重要操作行为），实现对视频资源使用情况的查询和审计。能够对用户在线时长、客户端数量、用户数量进行统计，统计的内容应包含登陆用户名、登陆客户端IP地址、摄像头名称、摄像头IP地址、所属机构、用户操作信息等结果按照固定的权限进行查询、统计、导出等操作。 （1）汇聚接口要求 为了便于各种监控工具的集成，对监控工具的技术要求、耦合度降到最低，数据汇聚接口要求提供MQ队列、RMI、RESTful等多种协议接口，监控工具层可以根据情况选择相应的接口实现。 汇聚接口需要包括以下接口： - 资源信息汇聚接口：提供资源配置信息添加、修改和删除接口，可以一次提交多个资源信息，接口能对数据有效性进行检查，在提交的数据非法时能进行相应的反馈； - 性能指标汇聚接口：提供面向性能指标组、性能指标提交接口，每次可以提交一组指标，接口能对数据有效性进行检查，在提交的数据非法时能进行相应的反馈； - 告警事件汇聚接口：支持Syslog、SNMP Trap、WebService、RESTful等多种协议方式接入告警事件。 （2）数据存储要求 系统须提供专门的性能数据库，用于存储汇聚上来的各种监控数据，存放所有监控对象的指标模型、当前运行状况、指标数值、告警信息等数据，实现性能基线管理。因为不同的资源对象会有不同的指标KPI，所以性能指标库需要支持基于WEB界面的面向对象可视化性能指标建模能力，以便根据管理需求进行指标模型的扩展调整，实现所有监控数据的统一监控展现： - 提供web化指标模型管理，通过WEB界面即可快速创建性能指标模型； - 和资产配置库进行关联，能够基于资产配置库导航的资源指标树构建指标模型，便于区分某个资源分类是否建立了指标； - 支持状态指标管理：能够展现某资源分类下具有的状态指标，并提供新建、关联、编辑、移除以及状态字典的管理； - 性能指标管理：对指标的新建、关联、编辑、移除等进行管理，指标管理具有继承关系，子类不能对从父类继承的指标信息进行调整； - 支持性能指标组管理：能够展现某资源分类下具有的性能指标组，并提供新建、关联、编辑、移除以及组内指标的管理； - 指标保护管理：对系统内置的指标，不能进行删除； - 支持XML、Excel两种格式导出指标模型； - 保证性能数据库稳定运行，提供独立进程运行机制。 - 扩容统一事件平台 ★系统应支持从监控工具或第三方系统获取各类事件信息进行统一处理。以事件为驱动，实现对各类告警的接收、识别、标准化、过滤、压缩、丰富、告警等功能，并与运维服务管理衔接进行工单派发；（需提供截图证明） - 支持图形化规则处理界面，通过该界面，管理人员能够自定义事件处理规则；当规则发生变化时，相应的告警类型树节点出现变化标识(星符号)； - 支持装载MIB信息，实现对SNMP Trap的事件预定义，提供Trap事件定义向导； - 支持告警事件标准化处理功能，提供事件格式转换的规则库，对接入的原始事件消息，根据消息内容的不同，执行不同的格式转换脚本（规则文件），将事件转换成标准格式，并进行统一的过滤、压缩和归并处理； - 支持告警分析规则，能够实现资源定位和告警丰富；支持多条分析规则的建立，并支持告警分析规则的排序、告警条件判断等设置，提供了面向硬件的IPMI监测器相关告警规则； - 支持告警升级，能够升级到指定级别，或者按照递增指定等级升级到相应告警等级； - 支持“高级策略”条件配置，以支持复杂策略条件，告警策略条件支持多个高级条件同时定义，多条件之间是/或的关系；支持在一定时间内持续发生一定次数后执行相关动作；支持在指定时间内没有进行处理时执行相关动作；支持在发生指定次数后执行相关动作； - 支持告警触发运维工单功能，可以和运维流程管理平台进行交互，派发工单，并指定处理人和SLA级别； - 支持未知告警列表，对接入的未识别的事件可生成未识别事件列表，方便用户选择相应的未知Trap进行接入解析；未识别事件列表只维护最近发生的指定个数未知事件，减少系统负担； - 支持按照告警类型ID或告警类型名称快速检索告警类型及其规则； - 系统应内置出厂规则并加强告警信息丰富的配置，从而实现快速实施，有效降低实施成本； - 支持告警和资产配置管理关联，可以通过告警快速跳转对应设备的资产配置管理界面； - 告警支持确认、清除、派发、删除等功能； - 告警支持分区与分域管理。 - 支持微信告警发送。 - 扩容灵动平台可视化展现 （1）可视化工具要求 ★系统应具备图形化的集成展现功能，能够通过丰富直观的图形化界面详细展现IT基础设施的实时运行情况，应提供动态FIash可视化的视图编辑功能，能够根据实际管理需要灵活定义展现内容。（需提供截图证明） - 提供可视化的WEB视图设计器，能够简单、灵活设计和修改视图，应支持2D、3D和矢量图形，基于Flash和推送技术，可以设计各类直观的拓扑、图表、仪表盘视图，拓扑图中的图元支持自定义大小； - 系统应内建内存级数据模型，对各类视图、业务的数据进行缓存和高速处理，告警展示与统一事件平台的告警保持一致，从接收告警到呈现变化可以控制在10秒以内； - 视图所对应的数据发生变化时，数据源（性能数据、资产配置数据）将自动发送通知，设计器自动查询并更新数据和计算表达式； - 视图设计器应内置图元组件库，提供各类形状、资源模具、图表组件等；还支持资源展现组件，即使用资产配置或基础监控数据定义后的组件，应用于资源展现模板、仪表板、拓扑图、机柜图；同时还应支持用户导入新的模具组件；支持背景图片库，灵活设置视图背景； - 视图设计器支持用户方便的拖拽资产配置库资源到视图中，并快速将资源的性能和告警进行绑定，形成各种直观的监控拓扑视图，设计器可以自动辅助生成网络拓扑线路，减轻大量的拓扑线路绘制工作； - 视图设计器应支持视图中各类节点展现时的交互方式，应支持定义鼠标浮动显示框的展现；应支持定义鼠标点击节点的动作，包括右键菜单、单击查看下层视图、点击查看监控详情等； - 展现视图应支持视图之间告警层级传递，当下层视图出现告警时，可以在上层视图中进行多层预警展示； - 支持服务端缓存视图信息，将视图描述文件的内容缓存在服务端，每次可直接从缓存中获取视图内容，提升视图访问效率； - 展现视图应支持按树状多级查看各类监控视图，支持视图的前进、后退、缩略、放大、缩小、全屏等功能，支持上层视图链接点击查看下层视图，支持网络视图中链路的动态流动效果； - 支持视图授权，能够对每一张视图进行单独授权，让不同角色的人员查看和监控不同的视图； - 设计器支持代码分离，除基本的功能框架外，其他如菜单、浮动框、工具栏等模块可在使用时才进行加载，从而能够提升设计器的处理性能； - 服务端提供绘制视图和图元的API，支持指定视图中的元素、布局、渲染、交互、数据。 - 提供服务端二次开发API包：包括计算表达式渲染宏、视图模板处理器、获取工程树结构、获取视图属性、获取视图告警等级； - 可视化展现应具备良好的性能要求，10用户并发访问时，每用户打开不能超过3秒。50用户同时访问时，每用户打开不能超过5秒。多个图元（100个）保存视图时，从点击保存到提示保存成功的时间控制在500ms以内，图元没有明显的卡顿。 （2）基础架构可视化要求 系统需要包括基础架构可视化展现视图，基于监控数据库、配置管理库，结合统一性能管理和统一事件平台的数据推送，实时呈现IT基础架构的拓扑关系、当前运行状况，实现对机房、网络、业务等不同角度的监控可视化大屏呈现，并支持通过设计工具来随需定义呈现。 （3）基础架构可视化展现视图包括： - 机房物理视图：根据机房的实际模型制作机房平面视图，各类物理资源在机房视图中按照实际物理位置进行设计布局，并与各类实时监控数据进行关联，当产生告警时，可以实现物理位置的快速定位和查看； - 网络拓扑视图：按照不同网络类型，参考网络分层分区的设计思路，实现网络视图的多级可视化展示，实时呈现设备、链路的负载和通断状况，支持视图中链路的动态流动效果； - 业务拓扑视图：从业务系统角度完整展现各类业务系统的运行情况，通过分层逐层下钻的方式展现各业务系统之间的关系以及每个业务系统的内部拓扑组成关系，视图能逐层传导各层业务系统的运行状态，在顶级视图便能查看到所有业务系统是否存在异常。 - 业务系统影响分析要求 - 监控展现能基于配置项之间的关联关系，自动快速地确定、分析并展示告警事件、变更对其他IT资源或业务系统的影响范围和程度，从而将技术和业务有效的结合起来，转变传统的IT监控手段，不仅能及时发现故障，更能够快速分析故障的影响范围和程度，保障重要业务稳定运行。 - 当故障告警产生时，点击统一监控展现列表的资源要求可展现该故障的业务影响分析界面，通过图形化界面直观展现该故障影响的配置和业务系统。 - 业务影响分析视图需要能够根据故障源以及配置项的关系以及当前配置项状态等因素，通过颜色变化、箭头来表示受影响的资源以及影响关系。 - GIS扩容地图运维故障展现 - 提供与GIS地图的对接设计，提供强大的管理界面，满足不同层次的管理需要，针对维护人员、监测人员、单位领导都有不同形式的、直观的视图展现。（需提供截图证明） - 户可以根据图层选择展示那些资源类型，每种资源类型根据地图缩放级别显示内容不一样，通过级别定制来达到最好的展示效果; - 展现资源信息与地图关联，可以查看资源的周围地理信息，也可以通过地理位置查询资源； - 在GIS上可以对资源进行操作，对资源的操作采用右键菜单，展现资源基本信息和状态：地理信息、资源基本信息、故障信息、维修记录； - GIS地图在资源故障时通过闪烁或者水波纹来提醒用户设备故障; - 告警资源在地图级别提高到地图第一级别，所有故障资源可以在全图时展示，同时可以通过地图缩放下钻到具体的故障位置。 - 选择一个摄像头，可以查看摄像头实时影像 - 人脸识别上传监控 （1）系统支持28181标准、1400标准向人脸识别系统或者图像平台获取人脸识别摄像头上传是否更新、上传图片，如在2个小时内未更新一张图片，运维系统将发出告警，服务台通过告警信息将派发工单到运维人员，并且以报表方式展现人脸识别摄像头应用情况。（提供截图证明加盖公章） （2）系统支持统计人脸是上传状态统计、离线统计、维保单位关联。 - 扩容运维服务管理 - 自助服务管理 - 实现客户的自助服务功能，直接面用户快速搭建信息部门和其他部门交互平台； - 通过自助服务台，用户可以直接进行服务申报； - 提交的服务请求将自动转入值班服务台或运维服务团队进行服务闭环处理； - 用户还可以通过自助服务台查询所申请服务的当前处理状态，服务交付过程清晰可见； - 能够将历史申告服务项按列表形式展现，并支持按照申告时间进行排序； - 运维值班管理 支持值班管理功能，为运维值班人员提供值班管理平台，包括值班管理、工作日志管理、通知公告、待办工单等，帮助运维人员及时、准确地掌握各类事件告警，并进行后续处理，支持手动的方式进行排班；（此产品需要提供软著复印件） - 工单流程系统 系统应该具备流程引擎，流程引擎要求具备以下功能： - ★支持web在线的图形化流程自定义，无需编码，通过拖拽实现流程自定义功能，包括流程架构、角色、触发、判断条件、路径、工单对象和查询条件等；（需提供截图证明） - 系统应内置遵循ITIL规范的事件、变更、巡检服务流程，同时支持工单对象、表单和流程的灵活调整；（需提供软著复印件） - 支持人工处理、自动触发、定时触发和消息触发等流程节点，以便灵活的实现不同场景的流程处理以及支持微信派发工单。 - 支持自动分配、人工分配和主动认领等任务分派方式，支持任务的干预和改派；支持流程通知，在流转过程中支持短信或邮件形式给相关人员发送阅知信息，发送阅知信息不影响流程流转； - 支持图形化形式回放查看流程流转的路径、处理人和处理时间等信息； - 支持自动分配、人工分配和主动认领等任务分派方式，支持任务的干预和改派；支持流程通知，在流转过程中支持短信或邮件形式给相关人员发送阅知信息，发送阅知信息不影响流程流转； - 故障管理 提供告故障处理流程管理功能，支持故障工单信息的创建、修改和删除；支持故障工单的流转，如工单的自动和人工分配分配，支持工单自动分配到相应的角色和个人。 - 变更管理 提供设备变更管理功能，支持变更工单的创建、修改和删除；支持由故障事件触发产生变更工单；支持变更工单的流转，如变更测试和审批的分配，支持工单分配到相应的支持角色和个人。 - 巡检管理 - 巡检管理主要是对监控对象进行巡检、常规检查等的作业计划，使得运行维护人员能够准确、高效的完成各项日常维护任务； - 巡检计划应支持自定义巡检模板功能，自定义功能包括添加、编辑巡检计划表，但应控制相关的权限； - 系统应提供与巡检计划相关的配置项的维护管理功能，提供特定的界面，支持对与巡检计划相关的配置项的维护管理功能，并支持相应的增、删、改、查等操作。 - 知识库管理 - 提供知识库管理功能，支持知识录入、审核等功能；为各流程管理模块提供主题相关的知识查询功能，支持关键字和模糊查询； - 支持根据知识库分类进行权限分配，提供知识分类统计功能。 - 工单查询与统计 支持工单状态、支持人、数量、处理时间、优先级、是否超时、工单增量趋势等条件统计，支持条件和模糊查询，支持创建自定义查询器实现工单的快捷查询，支持查询结果列和详细信息显示表单的自定义，查询结果支持导出为Excel文档； - ★全文检索为运维过程中产生的大量数据提供了集中的查询入口，主要针对配置项、知识、工单等管理数据，实现对故障处理办法的积累。全文检索引擎支持资产配置项的名称、属性、关系等进行全文智能检索和匹配和定位。 - 扩容综合管理 - 运行发布管理 - ★信息发布是系统运行维护工作的对外集中展示模块。网站栏目包括运行日通告、运行月通告、运行服务动态、通知通报、新闻稿件、运行质量分析、年度考核、运行维护工作交流、制度与机制建设、最新公告发布、值班与月值班表发布等，并且支持手动调整各项表格模版。支持自动从监控数据库中抽取数据生成日通报、月通告，可以根据设定的时间自动发布日通告、月通告； - 提供运行信息自动发布和内容管理功能，运行发布平台能够，自动生成并发布日通报和月通报，对监控系统的各类资源运行信息，可按照自定义的时间每天多次自动生成巡检，并将巡检内容形成日通报进行发布，根据不同类别资源可以分项记录，记录内容包括该资源的基本运行参数、记录人、记录时间等； - 统一运维门户 运行服务门站主要实现统一门户登录（SSO）、统一运维入口及运维服务管理功能，以便各个业务模块的界面整合和统一呈现。 运维服务门户要求采用Portal技术，门户视图可以根据需要灵活调整，基于不同角色、不同使用人员呈现不同的个性视图。同时应提供系统自身和第三方系统的页面整合，并通过统一授权管理，形成面向用户业务的视图展现集成。 - 系统应支持单点登录功能，提供基于WEB的统一管理访问入口，支持统一登录、统一认证； - 支持与监控、资产配置和流程等管理系统的数据集成，进行统一展示； - 须具备全文检索功能，快速查询工单、知识、配置项等信息，进行全文智能检索和匹配和定位。； - 针对不同的登录用户，提供个人桌面，定位不同用户各自关注的工作内容。 - 用户与权限管理 用户与权限管理为整体平台及后续管理提供统一的帐户管理和授权管理等功能，应支持地域、权限、角色和组织的管理。 - 须支持域管理：支持划分不同管理域，各管理域之间相互独立，市局和区县的用户查看各自管辖范围的运维数据，实现集中运维，分级管理。同时，每个管理域均应具备管理员、安全员和审计员角色，每个角色负责不同的管理工作； - 支持部门管理：支持多级部门（如处、科）。分配给部门的角色，将被该部门下的所有用户所继承； - 支持账户管理：对账户能够进行管理维护，包括增加、删除、修改、查询账户信息； - 支持角色管理：角色表示一类特定的权限的集合，包括可以进行的操作和可以管理的资源，通过角色管理可以动态地创建、删除和修改角色，形成新的权限集合，以便分配给账户，达到控制账户权限的目的； - 支持授权管理：实现细粒度的权限控制，将权限分为操作权限和资源权限两种。操作权限如对表单数据的增加、删除、修改、查询、审核等，资源权限包括被管设备或资源分组、监控视图分组、报表分组等。通过操作权限和资源权限的有机组合及授权，可以实现对用户权限的细颗粒度的控制。 - 扩容统一的通知中心，实现监控、事件告警、资产配置、流程工单的统一通知； - 须提供集中的通知页面，按通知发送时间的倒序、分页显示成功发给当前用户的通知记录； - 须支持通知策略的定义，包括通知对象、通知方式、业务场景、通知内容等； - 提供邮件通知方式、提供短信通知方式、提供声音通知方式、提供WEB弹窗通知方式等，支持基于Web页面的短信设置，包括短信猫和短信网关的相关设置。 - 可为不同域的配置不同的通知策略。 - 级联管理 ★系统应能通过实现视频资产及联、运维日志、拓扑及联、视频考核数据等数据上报和工单级联、拓扑图的级联调度。（需提供截图证明）在发生重大紧急故障，区可通过工单级联快速与地市互动，实现故障的及时响应，并对故障维护过程的跟踪。 - 扩容运维监管考核管理 - 统一报表管理 系统内置灵活易用的报表设计器，通过抽取监控和维护管理各类数据，只需通过简单的鼠标拖放，便可利用精巧的数据绑定功能，完成各种样式报表的量身定制。（此产品提供软著复印件） 如：核心网络畅通率、一类（二类）摄像头可用率、各级联网平台的存活率、各类设备（如根据品牌、型号、地域进行分类）平均无故障时间、外包团队SLA达成率、租用线路的阻断时间等。 提供报表设计工具，为各类视频资源的运行和维护情况提供报表统计分析功能，对视频资源的在线率、完好率和接入率、信令时延、视频时延等关键数据进行统计。支持对设备不可用时长、在线率等统计数据进行求平均，并提供分时间（年、季度、月、旬、周，日）、地域分片等方式进行报表呈现，支持（标准WORD\EXCEL\PDF）格式输出。 运维管理监督系统可以根据日常运维的同级数据进行监督统计可用率统计原则如下： 摄像头可用率=∑本项目当月运维管理监督系统统计的考核摄像头在线总次数/∑本项目当月运维管理监督系统统计的考核摄像头在线及非在线总次数，同时经过采购人的使用监督部门在每月使用中抽查，发现存在如下情况也需要从可用数量中剔除： - 枪机被树叶遮挡超过1/3，球机完全被树叶环抱遮挡，则视为不可用，由本项目主体工程服务采购的中标人负责消除影响因素恢复后，该监控点才算可用； - 枪机、球机护罩表面被灰尘严重覆盖或摄像机损坏，导致图像模糊不可用，则视为不可用，由本项目主体工程服务采购的中标人负责擦拭干净护罩镜头或维修，让图像恢复清晰，该点才算可用； - 人像/车辆卡口抓拍图片模糊不可用的情况下，单路摄像头视为不可用，由本项目主体工程服务采购的中标人负责修复至清晰，才算该摄像头可用； - 摄像机图像后端平台不可调用，则视为不可用，由本项目主体工程服务采购的中标人负责维修，让图像可调用后，该点才算可用。 - 摄像机无坐标等图像信息的，则视为不可用，由本项目主体工程服务采购的中标人负责去维修，让摄像机具备坐标等图像信息后，该点才算可用。 摄像头可用率考核指标免责范围包括城市建设工程导致前端监控点拆迁断电断网，地震台风水灾车祸等不可抗力的自然灾害引起的前端监控点被破坏。免考核摄像头由采购人通过本项目第三方运维管理监督系统或来函确认。 因城市建设工程导致前端监控点拆迁断电断网的，在本项目主体工程服务采购的中标人没有修复完成可用之前，采购人不支付该前端监控点的使用费。 - 系统支持卡口、人脸摄像机抓拍数、上传数、离线数。 - 录像时长统计 通过与系统平台对接，读取平台存储的录像状态，统计点位录像时长，当录像存储时间不足时，进行报表统计并支持Excel导出操作。 - 报表中可按照项目类型、年、月、日为单位分类统计在线率。 - 考核特殊说明： 在维护过程中如有不可抗力因素(比如由于路政、园林、断电等因素),导致无法维护设备,维护单位应向使用单位提出说明,申请工单挂起,为此此类事件将不在考核范围之内。 - 服务器 配置2台诊断服务器，配置要求如下： - ≥2颗8核CPU； - 内存：≥32GB； - 硬盘：≥3块600GB SAS硬盘； - 端口：≥2个千兆网卡； - 提供冗余电源，DVD光驱、导轨，linux企业版操作系统； - 三年质保。 - 其它要求： - 投标运维管理平台须实现工单、资产、拓朴、报表级联； - 产品前瞻性：须实现安全集中操作审计、自动化运维、卡口图片质量分析、卡口告警数据延时监控、人脸告警数据延时、人脸图片质量分析（如需开发请核工作量）； - 投标产品须与短信平台集成，实现短信告警、短信派单、短信回复工单关闭等功能要求。 - 以上技术如需开发请详列开发周期和工作量。 - 中标人驻场人员每个季度须配合本项目主体工程服务采购的中标人对≥100条前端线路带宽情况进行抽查，并提供抽检报给采购人。 - 系统扩容需支持与原系统无缝平滑升级，须提供原有系统平台迁移升级承诺书加盖公章。 - 本项目提供3年1人驻场服务，负责运维监督考核、数据维护、升级优化、光缆核查等现场服务。 - 以上功能所有响应文件如有开发请评估开发工作量否则视为无效。 | 2834300 |
| 商务条款 | 1、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内签订合同； ★2、质量保证期：3年（自最终验收合格之日起计）； ★3、提交服务成果时间：签订合同之日起20日历天内交货、安装完毕并通过竣工验收后交付使用，项目服务期3年。 4、提交服务成果地点：采购人指定地点； ★5、投标报价为采购人提供的所有服务的报价，只需报出项目服务总价即可，报价必须包括： （1）服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）安装、调试、厂验、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用； （4）项目验收产生的费用。 ★6、项目实施保障： （1）投标人必须在投标文件中提供项目施工方案，内容包括但不限于项目施工时拟主要采取的施工计划、施工思路和采用的施工设备； （2）投标人必须在投标文件中提供项目技术方案，内容包括但不限于拟采用的主要技术路线、整体规划、系统架构、部署方式以及各个子系统的技术方案； （3）在项目实施前，中标人根据项目初步设计并实地勘察建设环境，在10个工作日内（采购人通知之日起计算）向采购人提交项目详细施工方案（包括施工图设计及双方签字确认的所有现场勘点图；项目组织管理、人员安排、时间进度、技术方案、主要货物供货安排等内容），并由采购人确认施工方案后方可施工； （1）项目初验：项目初验为项目建设内容的整体验收。 项目内容安装部署完成后由中标人提请项目初验申请，依据项目合同书和有关的补充协议对项目进行初验，项目初验由采购人和中标人共同参加，项目初验时间为项目成果上线试运行前完成。初验内容如下： ①技术文档：项目设计说明书、项目实施文档、测试记录、用户手册、操作手册、运维监督日常考核规范等。 ②服务所需的货物交货时，所有产品均严格按合同上的技术规格要求、投标人响应和承诺的技术参数及性能和国家（设备制造国）等有关标准进行验收，达不到要求的不予通过初步验收。 ③服务成果功能：依据项目合同书和有关的补充协议，对项目成果的各项功能进行验收测试 (初验)。 ④初验报告：验收测试合格后，由采购人出具初验报告。 （2）项目试运行：项目初验合格后，采购人和中标人确认项目成果开通试运行日期，试运行期为1个月。在试运行期间，项目成果某些指标达不到项目合同书和有关的补充协议的要求，允许中标人进行修复，但试运行期做相应顺延。 （3）项目终验：项目完成后试运行1个月，项目成果通过试运行证实所有性能、功能指标达到要求时，可由中标人提请项目终验申请，进行最终验收。最终验收由采购人组织相关专家或委托第三方专业机构进行，终验的内容如下： ①技术文档：项目初验主要材料、初验报告及项目试运行期间补充技术文档等。 ②服务成果功能：依据项目合同书和有关的补充协议，对项目成果进行终验。对初验遗留问题及试运行出现问题进行验收。 ③终验报告：以上验收合格后，由采购人组织的专家或第三方专业机构出具终验报告。 ★10、付款方式：本项目无预付款，项目内容全部建设完成且主体工程服务采购验收合格后，由采购人一次性支付合同款的全部款项。 ★11、本项目为服务成果整体交付应用项目，按服务总价包干，中标人需提供项目整体交付服务，采购人不对项目须达到的服务要求而漏计的服务、货物、施工、研发、授权等一切内容追加支付额外费用，由中标人在合同价内全部提供或解决。 ★12、维护要求：提供3年系统原厂商售后维护、升级服务，提供视频专网内技术服务、可远程解决系统故障；产品出现故障时半小时内解决，重大问题1小时内到现场解决问题；重大设备故障24小时内解决，如24小时内无法解决，须提供备用设备供用户使用；系统正式上线运行后每3个月进行巡检一次。 13、质保期后，中标人应提交厂家售后服务电话，厂家技术人员联系手机，确保采购方质保期后，自行联系咨询技术人员。 14、质保期结束后，中标人仍应对设备提供终身维修服务，并保证不低于三年的零配件供应。中标人有责任自行维护或指定有能力的代理人对设备在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取配件的成本费。 15、其他要求： （1）投标人须承诺在南宁市设有专门的维修、维护机构，常年备有易损配件，以保证设备出现故障时能及时处理、更换损坏的部件； （2）投标人具有独立法人，具有软件技术服务、软件开发能力。 （3）投标人提供上一年的审计报告复印件或银行资信证明； （4）投标人须提供社保缴纳证明复印件及国家信用证明复印件。 |  |  |  |

- 第三章  评标方法

综合评分法

（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的投标报价、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分20分，技术分60分，商务分20分。（评标时，对于带有主观因素的评分，由评委讨论进档、打分。）

（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）

1、价格分…………………………………………………………………………………………………20分

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-10%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和《中小企业声明函》为评分依据）

（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-2%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评分依据）

（3）投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为评分依据。

（4）投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的，并提交残疾人证及在本企业缴纳社保证明。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评分依据）

（5）除上述情况外，评标价＝投标报价；

（6）价格分计算公式：

投标人最低评标价金额

某投标人价格分 ＝                            ×　20分

某投标人评标价金额

2、技术分…………………………………………………………………………………………………60分

（1）技术性能分（满分24分）

服务需求一览表中标注“★”号的技术条款系为实质性要求和条件，由评委在各档次内独立打分。服务不完全满足采购文件服务内容及系统功能要求的不得分。

一档（6分）：服务完全满足采购文件服务内容及系统功能要求，且标注“★”的技术条款有1-2项正偏离，满足此项要求的，则进入一档，得6分；

二档（12分）：服务完全满足采购文件服务内容及系统功能要求，且标注“★”的技术条款有3-4项正偏离，满足此项要求的，则进入二档，得12分；

三档（18分）：服务完全满足采购文件服务内容及系统功能要求，且标注“★”的技术条款有5-6项正偏离，满足此项要求的，则进入三档，得18分；

四档（24分）：服务完全满足采购文件服务内容及系统功能要求，且标注“★”的技术条款有7项以上（含7项）正偏离，满足此项要求的，则进入四档，得24分；

（2）技术方案分（满分36分）

根据投标人所提供的技术方案进行综合评审，各评委按照分档技术标准独立打分。不提供该方案的不得分。

一档（6分）：响应招标文件要求提供网络监控、服务器监控、业务系统监控（操作系统监控、数据库监控、中间件监控）、存储监控、统一事件平台、灵动展现平台，在响应方案中大部分功能需要开发、提供实施方案及培训、未提供功能图片证明的进入一档。

二档（12分）：响应招标文件要求提供网络监控、服务器监控、业务系统监控（操作系统监控、数据库监控、中间件监控）、存储监控、统一事件平台、视频图像诊断、传输设备诊断、灵动平台展现功能方案，在响应方案中少部分功能需要开发、提供实施方案及培训、未提供证明文件的进入二档。

三档（18分）：项目技术方案较准确响应招标文件要求，提供产品架构图、网络监控、服务器监控、业务系统监控（操作系统监控、数据库监控、中间件监控）、存储监控、统一事件平台、视频图像诊断、传输设备诊断、录像完整新诊断、灵动平台展现、其中级联管理没有证明文件的进入三档。

四档（24分）：项目技术方案内容完整，表述准确、条例清晰。详细提供系统架构图、资产配置管理、资产生命周期（出库、入库、合同、跟踪、报废）资产关联、资产审核、电子二维码管理、存储运行监控、视频图像诊断、传输设备诊断、录像完整性诊断、服务器监控、业务系统监控（操作系统监控、数据库监控、中间件监控）、网络监控、灵动平台展现、统一事件平台、功能图片证明文件、实施方案、培训、到货时间等技术方案的的进入四档（24分）。

五档（30分）：项目技术方案内容完整，表述准确、条例清晰。详细提供系统架构图、资产配置管理、资产生命周期（出库、入库、合同、跟踪、报废）资产关联、资产审核、存储运行监控、视频图像诊断、传输设备监控、配置关系自动生成设备线路、多种视图幻灯片轮播、录像完整性诊断、服务器监控、业务系统监控（操作系统监控、数据库监控、中间件监控）、网络监控、灵动平台展现、统一事件平台、卡口监测诊断、值班管理、工单管理、日志管理、事件管理、功能图片证明文件、实施方案、培训、到货时间、开发周期等技术方案的进入五档。

六档（36分）：项目技术方案内容完整，表述准确、条例清晰。详细提供系统架构图、资产配、人脸识别上传监控、存储运行监控、视频图像诊断、配置关系自动生成设备线路、多种视图幻灯片轮播、传输设备诊断、视频设备诊断、录像完整性诊断、服务器监控、业务系统监控（操作系统监控、数据库监控、中间件监控）、网络监控、灵动平台展现、设备多屏幕展现、统一事件平台、行为审计、卡口监测、服务台值班管理、工单管理、日志管理、事件管理、流程自动设计器、工单级联、资产级联、拓扑级联、权限管理、信息发布、全文检索、省市级联、市区考核、GIS地图运维故障展现、前瞻性应用（实现安全集中操作审计、自动化运维、卡口图片质量分析、卡口告警数据延时监控、人脸告警数据延时、人脸图片质量分析）、考核报表管理、功能图片证明文件、实施方案、培训、到货时间、开发周期等技术方案的进入六档。

3、商务分………………………………………………………………………………20分

（1）售后服务方案（满分6分）

根据投标人所提供的售后服务方案进行综合评审，各评委按照分档技术标准独立打分。不提供该方案的不得分。

一档（2分）：售后服务方案描述包括售后服务支持、保修期限、响应时间等方面内容，方案总体描述一般，可操作性、先进性、完整性一般，基本能够满足招标书要求；评定为一档；

二档（4分）：售后服务方案描述包括售后服务内容条例、响应时间、保修期、培训方案表述较详细，可操作性、先进性、完整性较强；评定为二档；

三档（6分）：售后服务方案描述包括售后服务服务内容条例、保修期、响应时间、响应机制、售后对接人员、本地化服务、定期回访汇报、现场驻场服务、系统升级服务、培训、运维服务考核管理制定、日常管理规范、运维计费规范等售后服务内容，在售后服务表述清晰详细，方案可操作性、先进性、完整性强；培训计划或方案结合平台以及当前先进技实施。评定为三档；

（2）投标人或供应商2017年以来同类项目的业绩分（以中标通知书或合同复印件为准），每份中标通知书或合同复印件得1分，满分为6分（复印件须提供合同首页、合同内容描述页、合同盖章页等合同关键页复印件并加盖投标人公章，如未提供合同关键页则此合同不计分）。

（3）投标人或供货商提供ISO9001、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书复印件每项得0.5分，满分1分。

（4）投标人提供自主开发软件产品，提供软件著作权复印件每个得1分，满分6分；

（5） 投标产品有国家节能产品认证证书，或投标产品列入“环境标志产品政府采购清单”的，得1分；

（6）诚信分

投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分扣完为止。

（三）总得分＝1＋2＋3

（四）中标标准：评标委员会将按总得分由高到低排列中标候选供应商顺序（总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、提交服务成果时间短优先、处理问题到达时间短优先的顺序排列），并依照次序确定1家中标供应商。

- 第四章  投标人须知

投标人须知前附表

本表是关于本次采购项目的具体资料，是对后列条款的具体补充和修改。所有与本次采购有关的事宜，以本表规定的为准。

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：南宁市公安局 地址：南宁市厢竹大道46号 联系人：郭汉海 电话：077-2891919 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：南宁市政府集中采购中心 地址：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心11楼 联系人：吴迎芳 联系电话：0771-5501136 |
| 1.3 | 项目名称 | 南宁市公安局南宁市社会管理监控报警联网系统一期、二期及三期第一阶段升级改造及扩容项目运维管理监督系统扩容服务采购 |
| 1.4 | 项目编号 | NNZC2020-30260A |
| 1.5 | 采购预算 | 283.43万元 |
| 1.7 | 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价 | 时间：自公告发布之日起。 地点：南宁政府采购网。 方式: 本项目不发放纸质文件，供应商可自行在南宁政府采购网(http://zfcg.nanning.gov.cn)的信息公告处下载招标文件。 售价：招标文件不收取费用。 |
| 1.8 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 3.2 | 投标人应具备的特定条件 | - 具有国内法人资格，注册经营范围满足所采购内容的供应商。 - 不接受联合体投标。 |
| 3.3 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 5.1.1 | 质疑提交地点和联系方式 | 质疑材料提交到南宁市政府集中采购中心。（地址：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心11楼A1110室；收件人：监督科，收件人联系电话：0771-5595777；质疑咨询电话：0771-5595777） |
| 7.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 招标文件发布之日起7个工作日内 |
| 8.8 | 投标文件份数 | 报价文件：正本1份，副本4份 资格文件：正本1份，副本4份 技术文件：正本1份，副本4份 商务文件：正本1份，副本4份 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 南宁市政府集中采购中心不收取采购代理服务费。 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起60天 |
| 13 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 14.2 | 投标截止时间（开标时间） | 与第一章公告的投标截止时间（开标时间）一致 |
| 14.3 | 递交投标文件地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排） |
| 14.4 | 递交投标样品截止时间 | 无 |
| 14.5 | 递交投标样品地点 | 无 |
| 15.1 | 开标地点 | 与递交投标文件地点相同 |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 26 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 28.2 | 需要补充的其他内容 |  |

- 一    总则

1.  项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：财政性资金。

1.7  获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价要求：见投标人须知前附表。

1.8  预留采购份额：见投标人须知前附表。

2.  政府采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn

)、南宁市政府集中采购中心网站（http://zfcg.nanning.gov.cn）。

2.2  本项目公开招标公告期限为自公告发布之日起5个工作日。

3.  投标人资格要求：

3.1  投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，联合体各方中至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标,否则与之相关的投标文件作废；联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。联合体投标人的名称应统一按“××××公司与××××公司的联合体”的规则填写；联合体各方均应在《联合体协议》的签章处签章（包括单位公章和法人签字或盖章），其他投标材料签章处可由联合体牵头方签章。

3.4  投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购人、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4.  询问

4.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

4.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

4.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5. 质疑和投诉

5.1 质疑

5.1.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。质疑材料统一提交至采购代理机构，质疑提交地点和联系方式详见投标人须知前附表。采购代理机构应根据采购文件的规定将属于采购人受理和答复的质疑材料及时移交给采购人，采购人应将质疑处理情况及时函告采购代理机构。

5.1.1.1潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

5.1.1.2供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人提出，由采购人受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

5.1.1.3供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

5.1.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

5.1.3  供应商提交质疑应当提交质疑函和必要的证明材料[按第七章“质疑材料格式”提供的“质疑函（格式）”和“质疑证明材料（格式）”的要求填写]，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或其授权代表签字或盖章并加盖公章。

5.1.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.1.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商，以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出；

（2）质疑函内容符合本章第5.1.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

5.1.6  采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复质疑不成立，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复。

5.1.7质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.2  投诉

5.2.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

（5）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

投诉书应当署名。投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.2.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件。

5.2.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.2.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.2.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 二    公开招标文件

6.  公开招标文件的组成

6.1  本公开招标文件包括七个章节，各章的内容如下：

第一章  公告

第二章  服务需求一览表

第三章  评标方法

第四章  投标人须知

第五章  投标文件格式

第六章  合同条款及格式

第七章  质疑材料格式

6.2  根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.  招标文件的澄清和修改

7.1  投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2  采购人或采购代理机构必须在投标截止时间15日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，则相应延长投标截止时间。

7.3  采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.4  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人。

- 三    投标文件

8.  投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、服务内容及要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。未标注★号的内容在评标时不得作为判定投标无效的依据。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件正本、资格文件正本、技术文件正本、商务文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

9.  投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.  投标文件的组成

10.1  投标人需编制的投标文件包括报价文件、资格文件、技术文件、商务文件四部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

（2）报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“报价表（格式）”的要求填写;

（3）中小企业声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写；

（4）监狱企业证明：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“残疾人福利性单位声明函（格式）”的要求填写。

其中，报价文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）～（5）项如有请提交。

10.1.2  资格文件组成要求，包括：

（1）资格声明函。按第五章“投标文件格式”提供的“资格声明函（格式）”的要求填写。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

（2）根据本章第3.2项规定的投标人应具备的特定条件提供，包括营业执照副本内页或事业单位法人证复印件（投标人如为企业的，要求证件有效并清晰反映企业法人和经营范围，如需要核验营业执照原件，供应商可按有关规定提供电子营业执照或纸质营业执照原件供现场审核）和投标人资格的其他证明文件复印件；

（3）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照或事业单位法人证中的法定代表人相符；

其中，资格文件组成要求的第（1）～（3）项必须提交。

10.1.3 技术文件组成要求，包括：

（1）投标服务技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标服务技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）其它：针对本项目所投标服务的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品有效检测和鉴定证明复印件，等等。

其中，技术文件组成要求的第（1）项必须提交；第（2）项如有请提交。

10.1.4  商务文件组成要求，包括：

（1）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效 ；

（2）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟）；

（3）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（4）售后服务承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（5）法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（6）委托代理人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；（7）联合体协议书：按第五章“投标文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方承担的工作和义务；

（8）财务会计报表复印件：投标人近三年的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书和审计报告；

（9）其它：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的投标人资信证明或信用等级证明复印件、投标人近三年同类服务的实际业绩证明（附中标通知书复印件或合同复印件）、投标产品近三年的质量获奖荣誉证书复印件、生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

其中，商务文件组成要求的第（1）～（3）项必须提交；第一章“服务需求一览表”中有售后服务要求的，第（4）项必须提交；第（5）、（6）项在委托代理时必须提交；第（7）项在联合体投标时必须提交；第（8）、（9）项如有请提交。

10.2  投标人应编制目录，按上述顺序将报价文件、资格文件、技术文件、商务文件分别装订成册。特别注意投标报价不得出现在资格文件、技术文件、商务文件中。

11.  投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2  投标人可就第二章“服务需求一览表”中的某一个分标内容报出完整且唯一报价，也可就某几个或所有分标内容分别报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3  投标报价为在采购人指定地点提交服务成果所需的全部费用，其组成部分详见第二章“服务需求一览表”。采购人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.  投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。

13.  投标保证金

本项目不收取投标保证金

- 四    投标

14.  投标文件的密封及投标文件与投标样品的递交

14.1投标人应将投标正、副本文件进行密封包装。

14.2  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

14.3  投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

14.4  投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

14.5 投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

- 五    开标、资格审查与评标

15.  开标

15.1  采购代理机构将在本章第14.2项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加并签到。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

15.2  开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始，介绍开标现场相关人员；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）投标人代表按本章第14.1项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（4）当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标号、投标文件正副本数量、投标报价、交货期等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，记录人负责做开标记录；

（5）相关人员在开标记录上签字确认；

（6）宣布评标期间的有关事项；

（7）开标结束。

16.资格审查

采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

17.  评标

17.1  评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4  评标程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

17.4.3.1投标文件初审。商务技术符合性检查：依据招标文件的规定，从商务文件和技术文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

(1)有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

⑤不同投标人的投标文件相互混装;

（2）关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

17.4.3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

17.4.3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。在对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不能接触、比较和评价投标报价。

17.4.3.4报价符合性审查。评标委员会对投标人的报价文件进行符合性审查。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过商务技术符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.4.3.5编写评标报告，并确定中标供应商名单。

17.4.4  采购代理机构对评标过程和评分、评标结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定中标供应商。

17.5  在确定中标供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

17.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.  投标文件的修正

18.1  投标文件报价出现前后不一致的，修正的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

18.2同时出现两种以上不一致的，按照本条款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章17.4.3.2的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.  拒绝接收

19.1  投标人未在本章第15.1项规定的时间之前将投标文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

19.2  投标人未在本章第15.3项规定的时间之前将投标样品送达至本章第15.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标样品。

20.  无效投标

★20.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人或投标文件不符合本章第3项规定的；

（2）投标文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）投标人报价不符合本章第11项规定或超过采购预算（包括分项预算）的或评标委员会认定属于17.4.3.4条规定的投标无效情形的；

（6）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（7）投标人出现本章第17.4.3.1项所述的投标文件将被视为无效的情形的；

（8）投标人出现本章第18.2项所述情形的；

（9）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（10）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（11）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（12）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

21.  废标

21.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

有效投标供应商数量计算：

①采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

②使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

- 六    合同授予

22.  中标供应商的确定

22.1  评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，并依照次序确定中标供应商。

23.  中标公告及中标通知书

23.1  评标结束后，在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

23.2  中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.  投标文件及投标样品的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

24.2  中标供应商的投标样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考，验收后由采购人退回。未中标供应商的投标样品由供应商在中标结果公布后2个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25.  签订合同

25.1  采购人和中标供应商应当在第二章“服务需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据招标文件、中标供应商的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，均应在合同的签章处签章，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.2采购人不得向中标（成交）供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标（成交）供应商订立背离采购文件和中标（成交）供应商投标文件确定的标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的合同。

25.3政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.4政府采购合同签订后一个工作日内，由采购人将合同扫描件上传至南宁市电子化政府采购系统，由采购代理机构将合同扫描件上传到南宁市财政局备案系统。

25.5 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由拒签合同的，采购人可追究中标供应商承担相应的法律责任。

如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

25.6  采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目必需的相关资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.7 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购代理机构和采购人应及时报南宁市政府采购监督管理部门，经同意后，可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

25.8　采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

25.9　采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

25.10　政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

25.11　采购人或中标供应商在合同履行过程中存在违反政府采购合同行为的，权益受损当事人应当将有关违约的情况以及拟采取的措施，及时书面报告采购代理机构。

26.  履约保证金及质量保证金

本项目不收取履约保证金及质量保证金

- 七    其他事项

27.  解释权

27.1  本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

28.  需要补充的其他内容

28.1  为了帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小微企业参与政府采购活动提供金融服务。中标供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网“政府采购信用融资”专栏。

28.2  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第五章  投标文件格式

投标函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                项目（项目编号：             ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、资格文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、技术文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）；

四、商务文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.4项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，提交服务成果时间（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交服务成果时间：          ；

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交服务成果时间：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第14.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

报价表（格式）

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空, 否则按投标无效处理。

投标服务技术资料表（格式）

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中的服务内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务名称 | 服务内容及要求 | 服务名称 | 所提供服务的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加______单位的______项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

售后服务承诺书（格式）

由投标人按本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

法定代表人授权委托书（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                项目（项目编号：             ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

......

（若为联合体投标须各方签字或盖章）

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

......

年    月    日

资格声明函（格式）

致：_                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_ (项目名称)         _    _（项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

- 第六章  合同条款及格式

南 宁 市 政 府 采 购

（项目名称）         合同

项目编号：

审批编号：[201  ]NCC

采购人：

中标供应商：

目  录

一、南宁市政府采购合同书

二、合同附件

1、中标通知书

2、招标文件服务需求一览表

3、招标文件的更改通知（如有）

4、投标函

5、报价表

6、投标服务技术资料表

7、商务条款偏离表

8、中标供应商澄清函（如有请提供）

10、其他与本合同相关的资料（如有请提供）

南宁市政府采购合同书

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据    年    月    日南宁市政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 服务名称：详见合同附件中报价表

1.2 数量：详见合同附件中报价表

1.2 服务内容及要求：详见合同附件中投标服务技术资料表

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币　　　　　　    （￥　　　　　　 元）。（详见报价表）

3.  提交服务成果时间和地点

3.1 提交服务成果时间：

3.2 提交服务成果地点：

3.3 乙方必须按投标文件承诺的服务响应条款向甲方提供服务。

4.  履约保证金

本项目无须交纳履约保证金。

5.  产权

5.1 乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

5.2 乙方保证所交付服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第10.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

6.  技术资料

6.1 甲方应向乙方提供提交服务成果所必需的有关数据、资料等。

6.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

7.  验收

7.1 乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

7.2 乙方在指定地点提交服务成果后，甲方应在5个工作日内依据招标文件、乙方的投标文件等组织验收，验收完毕后作出书面验收报告。验收时乙方必须在现场。

7.3 对复杂的服务，甲方可请国家认可的专业机构参与验收，并由其出具验收报告，相关费用由甲方承担。

7.4政府采购合同签订后，采购人和中标（成交）供应商应严格按照相关法律规定和合同要求履约验收。验收完成后应及时出具验收书或验收证明，不得无故拖延或附加额外条件。

8.  合同款支付

8.1 付款方式：

8.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向南宁市财政局提交《南宁市政府采购履约验收证明和资金支付申请表》等完整且合格的支付申请材料；南宁市财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

8.3 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

9.  售后服务要求

9.1 乙方提供服务的质量保证期为：　　　　　　   （自提交服务验收合格之日起计）

9.2 在本合同第9.1项约定的质量保证期内，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

9.3其他售后服务要求：按投标文件商务条款偏离表内容执行。

10.  违约责任

10.1 甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收服务费总值的百分之五违约金。

10.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期提供服务总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付服务费中扣除。逾期超过约定日期10工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

11.  不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12.  诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

13.  合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）招标文件服务需求一览表；

（3）招标文件的澄清和修改；

（4）投标函、报价表；

（5）投标服务技术资料表、商务条款偏离表、售后服务承诺书；

（6）中标供应商澄清函。

13.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

13.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本一份。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

统一社会代码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：    年    月    日

# 第七章  质疑材料格式

## 一  质疑函（格式）

一、被质疑人：

二、质疑环节：

三、质疑供应商基本信息

质疑供应商名称：

地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

四、质疑项目基本情况

1.质疑项目的名称 ：

2.质疑项目的编号：

3.质疑项目的分标号：

五、质疑事项具体内容

质疑事项1：

质疑事项1的事实依据：

质疑事项1的法律依据：

质疑事项1的相关请求：

质疑事项2：

质疑事项2的事实依据：

质疑事项2的法律依据：

质疑事项2的相关请求：

……

六、授权委托书（原件1份，委托代理时提交，材料附后。）

质疑供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

提起质疑的日期：     年   月   日

说明：1.根据质疑环节及内容填写“被质疑人：”。对采购文件中的采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法等）、采购过程中的资格审查、符合性审查等具体评审情况以及中标或者成交结果的质疑，“被质疑人：”处填写采购人名称；对采购文件中的采购执行程序、采购过程中的采购执行程序的质疑，“被质疑人：”处填写采购代理机构名称。

2.“质疑环节:”在下列内容中选一项填写：采购文件（采购需求）、采购文件（采购执行程序）、采购过程（资格审查、符合性审查等具体评审情况）、采购过程（采购执行程序）、中标或者成交结果。

3.质疑事项的事实依据应列明权益受到损害的事实和理由；

4.质疑事项的法律依据应列明质疑事项违反法律法规的具体条款及内容。

## 二  质疑证明材料（格式）

质疑项目的名称：

项目编号：

一、质疑事项1证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

二、质疑事项2证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

三、……

质疑供应商（公章）：

提起质疑的日期：     年   月   日

（后附质疑事项证明材料的具体文件）