竞争性谈判采购文件

项目名称：冷刀双重等离子手术宫腔镜系统采购

项目编号：QZZC2020-J1-50048-CJXG

采   购   人：灵山县中医医院

采购代理机构：北京诚佳信工程管理有限公司

日        期：2020年10月

目     录

竞争性谈判公告  ……………………………………………………………………2

第一章  竞标人须知及前附表 ……………………………………………………4

第二章  竞标货物需求一览表 ……………………………………………………17

第三章  合同书（格式）……………………………………………………………22

第四章  竞标文件（格式）…………………………………………………………29

第五章  评标方法 ………………………………………………………………………41

北京诚佳信工程管理有限公司关于冷刀双重等离子手术宫腔镜系统采购（项目编号：QZZC2020-J1-50048-CJXG）竞争性谈判公告

项目概况 冷刀双重等离子手术宫腔镜系统采购项目的潜在供应商应在北京诚佳信工程管理有限公司钦州分公司灵山办事处（灵山县文峰路广电新区门口左二栋）获取采购文件，并于2020年10月23日11点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：QZZC2020-J1-50048-CJXG

项目名称：冷刀双重等离子手术宫腔镜系统采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币壹佰伍拾万元整（¥1500000.00）

采购需求：采购冷刀双重等离子手术宫腔镜系统1套，详细内容见采购文件中《竞标货物需求一览表》。

合同履行期限：自合同签订之日起 30 日历天内安装且调试完成。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具备独立法人资格，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物的供应商；

（2）具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业：经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）本项目不接受未购买本项目竞争性谈判文件的供应商参加竞标。

三、获取采购文件

1.时间：2020年10月20日至2020年10月22日止，每日上午9：00时-11：30时；下午15：30时-17:30时（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京诚佳信工程管理有限公司钦州分公司灵山办事处（灵山县文峰路广电新区门口左二栋）。

3.售价：竞争性谈判文件工本费每本250元，售后不退，不代办邮寄，不提供电子版。

4.方式：现场报名获取，由法定代表人或其委托代理人持以下资料进行报名及购买：

（1）有效的营业执照副本复印件（未取得“三证合一”的，另提交有效的组织机构代码证和税务登记证复印件，必须提交）；（2）有效的企业法定代表人身份证正反面复印件、有效的企业法人授权委托书原件及有效的授权代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。

注：以上材料须有效且齐全并加盖单位公章交代理机构存档，属复印件的携带原件核查（非法定代表人报名时无需提供法定代表人身份证原件），复印件必须清晰可辨认，复印件模糊或字体不清晰，将不接受报名。

5.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商请在获取竞争性谈判文件后登录政采云（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

截止时间：2020年10月23日11点00分（北京时间）

地点：北京诚佳信工程管理有限公司钦州分公司灵山办事处开标室（灵山县文峰路广电新区门口左二栋）

五、开启

时间：2020年10月23日11点00分（北京时间）响应文件递交截止后

地点：北京诚佳信工程管理有限公司钦州分公司灵山办事处开标室（灵山县文峰路广电新区门口左二栋）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购促进残疾人就业政策；强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

2.发布媒介：中国政府采购网、广西政府采购网。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人名称：灵山县中医医院

地址：灵山县燕山路33号

联系人及电话：石昌刺    0777-6886283

2.采购代理机构名称：北京诚佳信工程管理有限公司

地址：灵山县文峰路广电新区门口左二栋

联系人及电话：梁银银    0777-6668278

3.监督部门：灵山县财政局    联系电话：0777-6428581

北京诚佳信工程管理有限公司

2020年10月19日

第一章   竞标人须知及前附表

竞标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：冷刀双重等离子手术宫腔镜系统采购 项目编号：QZZC2020-J1-50048-CJXG |
| 2 | 2.1 | 申请人的资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3、本项目的特定资格要求： （1）具备独立法人资格，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物的供应商； （2）具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业：经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）； （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （4）本项目不接受未购买本项目竞争性谈判文件的供应商参加竞标。 |
| 3 | 10.1 | 竞标报价：竞标人须就《货物需求一览表》中货物和服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 14.1 | 竞标有效期：竞标截止日期后60个日历天。 |
| 5 | 15.4 | 竞标文件份数：正本壹份 副本叁份 |
| 6 | 16 | 竞标保证金（人民币）：叁万元整（¥30000.00）（须足额交纳）,竞标保证金应在竞标有效期内保持有效。 竞标保证金交纳方式：竞标人必须于竞标截止时间前一天下午18点00分前将竞标保证金从竞标人的基本户以转账、电汇等非现金形式交至以下账户： 开户名称：北京诚佳信工程管理有限公司钦州分公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司钦州明珠支行 银行账号： 2073 4101 0400 10232 注：1、竞标人必须在竞标截止时间前持银行转账凭证底单原件到代理机构开具到账收据，且将银行转账凭证底单复印件及到账收据复印件放进竞标文件中，加盖单位公章，否则竞标无效。 2、办理竞标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明“项目编号+保证金”或“项目名称+保证金”，以免耽误竞标。 3、竞标人若没有按规定交纳竞标保证金的，则竞标无效。 开标结束后，请各竞标人提交申请退竞标保证金的函（格式详见附件一）作为退竞标保证金的依据。 |
| 7 | 18 | 竞标文件递交截止时间：2020年10月23日11点00分 竞标文件以密封形式递交至：北京诚佳信工程管理有限公司钦州分公司灵山办事处开标室（灵山县文峰路广电新区门口左二栋） 联系电话：0777-6668278 |
| 8 | 19 | 竞争性谈判时间：2020年10月23日11点00分截标后 谈判地点：北京诚佳信工程管理有限公司钦州分公司灵山办事处开标室（灵山县文峰路广电新区门口左二栋） |
| 9 | 竞标人公章、签字 | 1.本采购文件中描述竞标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本采购文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章（扫描公章无效）。 2.本采购文件中描述投标人的“签字”是指竞标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
| 10 | 本项目采购预算金额：人民币壹佰伍拾万元整（¥1500000.00），所投产品的报价超出其预算金额的将导致竞标无效。 |  |
| 11 | 资金来源：其他资金。 |  |
| 12 | 评标办法：最低评标价法 |  |
| 13 | 注：开标会议注意事项： 参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持本人有效身份证及以下材料【法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书原件（附法人、委托代理人身份证复印件，委托时必须提供）、营业执照副本复印件、保证金银行转账底单，以上材料加盖公章及保证金到账收据原件】，将包装密封好的竞标文件一起递交后方可签到；材料不齐全或不符合采购文件要求的，采购人及代理机构有权拒收。 |  |

竞 标 人 须 知

一   总  则

1.项目名称：冷刀双重等离子手术宫腔镜系统采购

1.1项目编号：QZZC2020-J1-50048-CJXG

2.申请人的资格要求：

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.3本项目的特定资格要求：

（1）具备独立法人资格，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物的供应商；

（2）具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业：经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）本项目不接受未购买本项目竞争性谈判文件的供应商参加竞标。

3.竞标费用

3.1竞标人应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

二    竞争性谈判采购文件（简称谈判文件）

4.谈判文件的构成

4.1谈判文件包括：

（1）竞标性谈判公告；

（2）竞标人须知及前附表；

（3）竞标货物需求一览表；

（4）合同基本条款及合同书（格式）；

（5）竞标文件（格式）；

（6）评标方法。

5.谈判文件的澄清和修改

5.1任何要求澄清谈判文件的竞标人，均应在竞标截止日期前1个工作日以传真、电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。北京诚佳信工程管理有限公司将以书面形式予以答复。

5.2采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在谈判文件要求提交竞标文件截止时间3天前在广西政府采购网、中国政府采购网上发布更改通知，并以书面形式通知所有谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

5.3采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止时间和谈判时间。采购代理机构至少在谈判文件要求提交竞标文件的截止时间3天前，将变更时间书面通知所有谈判文件收受人。

三    竞标文件的编制格式

6.竞标文件编写的注意事项

6.1竞标人应认真阅读谈判采购文件，按照谈判采购文件的采购需求、质量和服务要求编制竞标文件，并做出实质性响应，否则，该竞标将被拒绝。

6.2对谈判采购文件作出实质性响应是指竞标人必须满足谈判采购文件提出的采购需求、质量和服务要求以及合同条款等内容要求。

7.竞标文件的构成

7.1竞标人编写的竞标文件由报价文件、资格文件、商务技术文件三部分组成装订成册（竞标人应自编目录及页码装订成册，竞标文件缺项、散落或脱页方式装订的将被视为无效竞标文件）。

报价文件：

（1）竞标函（按第四章格式填写，必须提供）；

（2）竞标报价表（按第四章格式填写，必须提供）；

（3）中小企业声明函（按第四章格式填写）；

（4）监狱企业证明：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（5）残疾人福利性单位声明函（按第四章格式填写）；

（6）竞标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

资格文件：按本须知“第12条”要求提供（法人授权委托书，按第四章格式填写）。

商务技术文件：

- 技术偏离表（按第四章格式填写，必须提供）；

（2）商务响应表（按第四章格式填写，必须提供）；

（3）售后服务承诺书（格式自拟，必须提供）；

（4）货物合格和符合谈判文件规定的证明文件（按本须知第13条要求提供）；

（5）竞标人认为必要提供的声明及文件资料。

8.竞标文件的文字及计量单位

8.1竞标人的竞标文件以及竞标人与采购代理机构的所有来往的函件统一使用中文（另有规定的除外）。

8.2竞标文件中使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9.竞标文件格式

9.1竞标人应按谈判文件提供的竞标函、竞标报价表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

10.竞标报价

10.1竞标人须就《货物需求一览表》中货物和服务内容作完整唯一报价。

10.2竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写与大写不符的，以大写为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，同时又被谈判时所接受，其后果由竞标人自负。

10.3竞标报价指货物、随配附件、备品备件、工具的设计、制造、包装、运输、装卸、保险、调试、验收、人员培训和安装材料、项目的施工与安装的各种费用和售后服务、税金、合理利润及其他所有成本费用的总和。

11.竞标货币

11.1竞标应以人民币报价。

- 竞标人资格证明文件

12.1竞标人资格证明文件必须包括下列内容[要求提供的文件均必须提供，否则其竞标无效]：

（1）竞标人有效的“营业执照” 副本复印件（要求清晰反映企业的经营范围，未“三证合一”的须提供中华人民共和国组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件，必须提供）；

（2）法定代表人身份证复印件（必须提供）；

（3）法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

（4）竞标单位无行贿犯罪的承诺书或书面声明（必须提供）；

（5）竞标保证金交纳证明（按本须知第16条要求提交，必须提供）；

（6）具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件复印件（须符合竞标人资格的要求，必须提供）；

（7）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录的查询结果截图打印件（必须提供）；

a.信用信息记录查询渠道：竞标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关竞标单位的主体信用记录，同时须将查询结果截图打印件都加盖单位公章作为证据装订进竞标文件中；
      b.信用信息记录查询截止时点：相关竞标单位主体信用记录查询时间应在本项目首次公告至竞标截止时间内任意时间有效；
      c.信用信息的使用规则：谈判小组核验竞标单位在竞标文件中提供的主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次采购活动。

（8）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（必须提供）；

12.2竞标人认为必要提供的声明及文件资料。

以上有关材料应真实有效，并加盖竞标人公章（扫描公章无效）。

13.货物合格和符合谈判文件规定的证明文件

13.1竞标人还可以提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

（1）生产厂家的有关资格和生产许可证、产品质量检验报告（如有，请提供原件或复印件）；

（2）产品近三年获得的质量获奖荣誉证书（如有，请提供原件或复印件）；

（3）货物保证供货有效证明（如有，请提供原件或复印件）；

（4）进口货物合法进口手续（如有，请提供原件或复印件）；

（5）产品销售授权书或代理证书（如有，请提供原件或复印件）；

（6）《竞标货物需求一览表》中要求提供的文件资料（如有要求的必须提供）。

14.竞标的有效期

14.1竞标文件从竞标截止日期后60个日历天内有效。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可酌情延长竞标文件的有效期。竞标人可同意或不同意延长竞标文件的有效期，不同意延长竞标文件的有效期的竞标人，其竞标保证金将在原竞标文件的有效期满后5个工作日内予以退还，不计利息；同意延长竞标文件的有效期的竞标人不能要求对原竞标文件（经竞标人与谈判小组谈判后确定的内容作为原竞标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的竞标有效期内遵循本竞标文件，在延长的竞标有效期满之前继续具有约束力。

15.竞标文件书写及签名、盖章要求

15.1竞标文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章，否则其竞标无效。

15.2字迹潦草、表达不清或未按要求填写的竞标文件可能将被认定为无效的竞标。

15.3竞标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章并逐页加盖单位公章，否则其竞标无效。

15.4竞标文件的份数：正本壹份，副本叁份，共肆份。并在每份文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.竞标保证金

16.1竞标保证金应用人民币，须足额交纳。

16.2交款方式：银行转账

转账由竞标人按本须知前附表明确的开户名称、开户银行、账号及时间转到北京诚佳信工程管理有限公司钦州分公司账户上，并将交纳证明（银行转账凭证底单及北京诚佳信工程管理有限公司开具的竞标保证金到账收据）复印件按要求放入竞标文件中。

16.3竞标人在开标结束后，请各竞标人提交申请退竞标保证金的函（格式详见附件一），方可办理退竞标保证金的事宜，竞标人未提交申请退竞标保证金的函而导致延迟北京诚佳信工程管理有限公司延迟退竞标保证金的，后果由竞标人负责。

16.4办理竞标保证金手续时，请务必在银行进账单的填写“摘要”、“用途”、“附言”填写内容统一为“项目编号+保证金”或“项目名称+保证金”，以免耽误竞标。

16.5本竞标不接受银行保函形式的竞标保证金。

16.6对未按本谈判文件要求交纳竞标保证金的竞标文件，本公司将拒绝接收。

16.7未成交竞标人的竞标保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，

不计利息。成交供应商的竞标保证金由采购代理机构在成交供应商签订采购合同后5个工作日内退还，不计利息。

四     竞标文件的递交

17.竞标文件的密封与标记

17.1竞标人应将竞标文件按正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“竞标文件正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。

17.2竞标人应将竞标文件（正本壹份，副本叁份）一并装入竞标文件袋中加以密封；并在封口处密封签章（公章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

17.3竞标文件袋上应写明：

（1）采购代理机构：北京诚佳信工程管理有限公司

（2） 项目名称：

（3） 项目编号：

（4） 竞标单位：

（5） 注明“截标时才能启封”

17.4竞标人在递交竞标文件时未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收。

17.5竞标文件的密封以竞标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章为合格。

18.竞标截止时间

18.1竞标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

18.2竞标人必须在规定时间内将竞标文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过竞标截止时间送达的竞标文件将不予受理。

五    竞争性谈判（简称谈判）与评标

19.谈判

19.1谈判时间及地点：于本须知前附表第8项规定的时间为与竞标人谈判时间，地点：北京诚佳信工程管理有限公司钦州分公司灵山办事处开标室（灵山县文峰路广电新区门口左二栋）。

19.2北京诚佳信工程管理有限公司根据竞标项目的特点组建谈判小组，小组成员由评审专家、采购人代表三人或以上的单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对等全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

19.3谈判原则如下：

（1）竞标人可由1～3人参加谈判，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持有效证件[法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证]依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。

（2）谈判小组成员作为一个集体与单个各竞标人分别进行谈判，谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

（3）谈判内容应做记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

（4）谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

（5）谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

19.4最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

19.5谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

20.评标

20.1本采购项目的评标依据为谈判文件和竞标文件。

20.2本项目采用最低评标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

20.3评标工作将采取封闭方式进行，谈判小组成员和有关工作人员不得透露对竞标文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

20.4竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

20.5经谈判后竞标人竞标报价仍超出采购预算控制价则竞标无效。如果经谈判后全部竞标人的竞标报价均超出采购预算控制价，采购人不能支付的，由采购单位重新组织采购。

20.6提供相同品牌产品的不同竞标人参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的竞标人，其他竞标无效。

20.7非单一产品采购项目中，多家竞标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

21.无效的竞标文件

21.1竞标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效竞标文件处理：

（1）应交未交或不足额交竞标保证金的；

（2）未按采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）谈判后采购项目完成期限仍不能满足采购人规定期限的；

（5）谈判后采购项目明显不符合技术规格、技术标准要求的；

（6）谈判后采购项目货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购人要求的；

（7）竞标文件和谈判应答文件附有采购人不能接受的条件；

（8）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（9）不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制；或不同竞标人报名的ＩＰ地址一致的；

（10）不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（11）不同的竞标人的竞标文件载明的项目管理员为同一个人；

（12）不同竞标人的竞标文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（13）不同竞标人的竞标文件相互混装；

（14）不同竞标人的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出；

（15）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（16）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

22．废标

22.1谈判采购项目出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）竞标人的报价均超过了政府采购预算的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

六    质疑和投诉

23. 质疑

23.1  竞标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑并及时索要书面回执。

23.2  采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24. 投诉

24.1  投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理办公室投诉。

24.2  政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动。

24.3  投诉人提供的投诉书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

（5）投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

24.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本文件的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于本级采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

24.5 质疑、投诉采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性谈判文件、谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

七    签订协议

25.成交结果

25.1采购代理机构将在评标结束2个工作日内将评标报告送采购人；采购人在五个工作日内按照采购结果报告的推荐确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

26.成交通知

26.1在发出成交结果的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

26.2采购代理机构无义务向落标的竞标人解释落标原因和退还竞标文件。

27.签订合同

27.1成交供应商收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与买方签订合同。

27.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构对成交供应商竞标的全部竞标保证金将不予退还。

27.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排名第二的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

八    其他事项

28.采购代理服务费

28.1采购代理服务费按灵政办发（2014）86号文、灵财采[2017]1号文的规定向采购人收取，服务费收费参照国家发展计划委员会文件计价格（2002）1980号国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》收费标准（货物招标类型）计取。

代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

合计收费=1.5+4.4=5.9（万元）

29.解释权

本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。

30.有关事宜

所有与本谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

通讯地址：灵山县文峰路广电新区门口左二栋         邮政编码：535400

电 话：0777-6668278

竞标保证金账户：

开户名称：北京诚佳信工程管理有限公司钦州分公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司钦州明珠支行

银行账号： 2073 4101 0400 10232

第二章   竞标货物需求一览表

竞标货物需求一览表

说  明：

一、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写竞标报价表和技术规格偏离表。

三、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在竞标报价表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。

四、打“★”标记的条款为重要技术指标，必须满足或优于要求，否则视为无效竞标；非带“★”号参数有三个或以上不满足要求则竞标无效。

| 序号 | 货物名称 | 数量单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷刀双重等离子手术宫腔镜系统 | 1套 | （一）冷刀双重等离子手术宫腔镜 ★1、平行视野宫腔镜一条，镜子视角 12°或30°，具有13Fr器械通道，蓝宝石镜面，可高温高压消毒。 ★2、连续灌流外鞘、闭孔器 一套。 ★3、可配合宫腔镜通道使用的直径3mm手术器械，3mm手术器械至少包括大型弯剪及微型单开直剪、带齿抓钳、无创抓钳以及弯分离器钳各一把。 ★4、可配合平行视野宫腔镜通道使用的单极电钩及电凝棒共三支（可选不同形状）。 ★5、可配合平行视野宫腔镜通道使用的双极电钩三支（可选不同形状）。 6、双极宫腔电切镜直径4mm、12°或30°，可高温高压消毒，同时兼容各品牌主机系统。 7、连续对流镜鞘一只。 8、双极电切工作手件一套。 9、双极电切环、针状电极、滚球电极、汽化电极各一支。 10、双极导线一条以及单极导线一条。 11、金属电切环消毒管（可高温高压）一根。 12、具有内三层消毒篮 （可高温高压）一套。 - （二）电外科能量系统-双极水下电切 1、用途：适用于内窥镜手术和开放手术中组织切割、凝血。双极水下电切和电凝功能满足膀胱肿瘤切除、前列腺切除、前列腺汽化和宫腔电切的手术。 2、技术性能要求 ★1）触控屏操作，具有5块触控屏，强化玻璃面板，清晰直观、简单方便。 2）具备智能能量控制系统，采用火花调节技术，实时监测组织阻抗变化，将切割和凝血完美结合，更快的切跟速度，更低的热损伤。 3）独立输出端口≥4个，两个单极输出口和两个双极输出口可同时连接四个器械，器械连接和启动具有声光提示。 4）EASY（电极应用系统）：检测患者与电极之间的接触质量，监测电流密度、电极有效使用面积、患者皮肤导电能力。 ★5）婴儿安全手术模式，使用婴儿专用中性电极时自动限制输出模式和功率及负极板接触质量，保证婴儿手术的安全性。 6）COMFORT智能器械管理，使用RFID技术，完成器械识别、智能设置功能和参数、器械信息检测、不合理的参数修改。 7）Plig’n Cut智能连接管理，检测附件与主机的连接、连接不正确时不允许启动等。 ★8）专科程序选择，方便功能设定；程序存储功能可存储不少于350组程序。 9）具有升级功能不断完成功能的扩展，本机能够升级血管闭合等。 10）具有光纤插口、以太网、USB、音频输入、CAN/UART通信接口。可通过以太网接口可进行远程故障检测、维护等。 3、功能要求 ★1）双极水下电切：全自动功率调整， 3种效果，可以匹配各品牌双极电切镜。 2）双极水下电凝：≥350W 3）双极电切-标准电切：功率≥200W； 4）双极剪刀电切：功率≥120W 5）双极电凝：功率≥120W，具有标准、自动启动、强力、精细等模式 6）双极剪刀电凝：功率≥120W 7）双极腹腔镜电凝：功率≥120W 8）单极标准电切：功率≥350W，≥9种混切效果； 9）单极精细电切：功率≥50W，≥9种混切效果； 10）单极无血电切：功率≥200W，≥9种混切效果； 11）单极水下电切：功率≥250W，≥5种混切效果； 12）单极氩气电切：功率≥300W，≥9种混切效果 13）单极腹腔镜电切：功率≥200W，≥9种混切效果； 14）单极Metroloop电切：功率≥200W，≥3种效果 15）单极柔和电凝：功率≥120W，3种效果 16）单极强力电凝：无切割模式、混合模式、切割模式 17）单极强力切割模式电凝：功率≥250W，4种效果 18）单极喷凝电凝；功率≥120W，4种效果 19）单极水下电凝：功率≥120W 20）单极同步电凝：功率≥120W，3种效果 21）单极腹腔镜电凝：功率≥120W 22）单极心脏/乳腺手术电凝：功率≥60W 23）单极胸腔手术电凝：功率≥100W |

商务要求：

1、售后服务要求：

⑴按厂家承诺进行；⑵免费送货上门，需安装的免费安装调试合格，派出有相应资格的技术工程师到达现场负责设备安装调试，买方不需要添加额外设备直至正常使用；⑶具有良好的售后维修保障体系，接故障通知后2小时内作出有效回应，12小时内到达现场提供服务（保修期内免费服务），24小时解决问题，提供终身维护和保养服务；若到达现场24小时内无法维修好的设备，竞标人必须全免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备，直到故障设备修复。

2、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期不少于1年（自验收合格之日起计）。保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。保修期外发生维修只收材料成本费，免服务费；质保期外免费上门维护，定期进行回访。

3、交付要求：

（1）交货期：自合同签订之日起 30 日历天内安装且调试完成。

（2）逾期交货的，采购人有权拒绝验收并取消成交供应商资格，所造成的一切损失由成交供应商负责。

（3）交货地点：采购人指定地点。

4、合同签订：自成交通知书发出之日起，成交人7天内必须与采购人签订合同，逾期视为放弃成交资格。

5、付款条件：双方协商并在合同中明确。

6、安装调试及技术服务（含培训）要求：

安装调试：成交供应商货物运输到指定地点后，成交供应商应派专业技术人员对设备进行安装调试，如此期间发生的货物损毁或影响使用的情况由成交供应商负责更换同型号同规格的产品，产生的一切费用由成交供应商承担。

培训：设备安装完成后，成交供应商需现场培训医师熟练掌握使用设备。时间、地点由采购人安排。

伴随服务：成交供应商应提供设备的随机附件、技术资料，可包括相应的安装配件、图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随设备一起发运至采购人指定地点。

7、其他要求：

（1）成交供应商提交的竞标产品必须是全新且没有使用过的，品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，成交供应商愿意更换货物但逾期交货的，按竞标逾期交货处理。成交供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并有权要求乙方赔偿经济损失。

（2）成交供应商所竞产品，如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，发现产品如有质量问题，成交供应商应承担全部费用及相应的责任。

（3）竞标报价含货物、随配附件、备品备件、工具的设计、制造、包装、运输、装卸、保险、调试、验收、人员培训和安装材料、项目的施工与安装的各种费用和售后服务、税金、合理利润及其他所有成本费用的总和。

（4）竞标人需书面承诺所竞标产品不会发生任何的知识产权或经营权的纠纷，采购方免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷。

（5）特殊要求及说明：本项目产品已按规定办理进口产品采购审核手续允许进口产品竞标，如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标人办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加；否则竞标无效。

- 合同书（格式）

****采购合同

合同编号：

采购人（甲方）：                            采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：                            采购项目名称和编号：

签  订  地  点：                            签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：                                   。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：            。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间：按乙方响应文件中所承诺的时间、地点：采购人指定地点 。

2、乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后     日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方根据情况合理安排 。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按响应文件的承诺 。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：  其他资金    。

3、付款方式： 双方协商并在合同中明确。

第九条　履约保证金

无。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、产品质量保证期应当包括但不限于：质保期不少于1年，质保期内，成交供应商负责对其提供的设备进行上门维修，不收取额外费用，所涉及的小件部分质保期内免费更换。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、成交供应商应提供设备的随机附件、技术资料，可包括相应的安装配件、图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南、清单等一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金，甲方有权解除合同。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。

8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请

仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经同级政府采购监督管理科审批，并签书面补充协议报同级政府采购监督管理科备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　 签订本合同依据

1、谈判文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、谈判书；

4、成交通知书。

第二十一条　本合同一式五份，具有同等法律效力，同级政府采购监督管理部门、采购代理机构各一份，甲方两份，乙方一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第四章   竞标文件（格式）

正/副  本

竞 标 文 件

项目名称：

项目编号：

竞标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签名）

采购代理机构：

日期：        年     月     日

竞 标 函（格 式）

致：北京诚佳信工程管理有限公司

根据贵方          项目谈判文件，项目编号          ，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表竞标人                                    （竞标单位名称），提交下述文件正本壹份，副本叁份。

一、竞标函；

二、竞标报价表；

三、技术规格偏离表；

四、售后服务承诺书；

五、资格证明文件（按竞标人须知第12条要求提供）；

六、货物合格和符合谈判文件规定的证明文件（按竞标人须知第13条要求提供）。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按谈判文件竞标货物需求一览表和竞标报价表，竞标总报价（大写）人民币       元（¥          ） ，交货期：                      。我方同意在竞标人须知规定的开标日期起遵循本竞标文件，并在竞标人须知第14条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、我方根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4、我方已详细审核谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5、如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，贵方可对我方的竞标保证金不予退还。

6、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的竞标人为成交供应商。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已知悉《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5%以上10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标人（公章）：

竞标日期：

注：未按照本竞标函要求填报的竞标函将被视为非实质性响应竞标，从而导致该竞标被拒绝。

竞标报价表（格式）

| 项号 | 名称 | 品牌、型号 | 生产厂家 | 技术参数、性能配置 | 单位 | 数量 ① | 单价 （元） ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞标总报价（人民币大写）： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

注：1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业或残疾人福利性单位填写，非中小企业或残疾人福利性单位无须填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、竞标人按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人（单位公章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人（单位公章）：

日  期：

法人授权委托书（格式）

兹授权     同志为我方参加北京诚佳信工程管理有限公司                竞争性谈判采购项目（项目编号：        ）的竞标代理人，其代理权限为：

代理期限从    年    月   日至    年    月    日止

委托单位：              （公章）        法定代表人（签字）：

签发日期：    年      月     日

附：1、代理人工作单位：                     职务：

身份证号码：                          性别：      年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地址：                                经济性质：

注册资金：                            经营方式：

经营范围：

说明：

1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

技术规格偏离表（格式）

请按所竞标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应谈判文件《竞标货物需求一览表》中的要求认真填写本表（本表适用于指谈判文件《竞标货物需求一览表》中货物技术参数不明确或有误以及竞标人选用其他品牌型号替代等情形）。

| 项号 | 货物名称或 技术条款 | 采购技术要求 | 竞标技术规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

商务响应表（格式）

| 项目 | 采购文件要求 | 是否 响应 | 竞标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 安装调试及技术服务（含培训） |  |  |  |
| 交付要求 |  |  |  |
| 合同签订 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| .......... |  |  |  |

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

售后服务承诺书（格式）

（由竞标人按《竞标货物需求一览表》的售后服务及要求自行分别填写）

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

竞标人认为必要提供的声明及文件资料（自行编制）

第五章 评标方法

评标方法

一、评标原则

（一） 谈判小组构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人或以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二） 评标依据：以竞争性谈判文件和竞标文件为评定依据。

（三）评标办法：最低评标价法。

二、评定方法

对资格性和符合性检查合格的竞标文件，采用最低评标价法进行评审。

谈判小组将以竞争性谈判文件和竞标文件为评定依据，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，以提出评标价最低的供应商作为成交供应商。

三、成交候选人推荐原则

（一）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），供应商是小型和微型企业的（以竞标文件提供的中小企业声明函及工业和信息化部门出具的有关证明材料为准）对其最终报价给予6%的扣除，谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最终报价签订，即评标价=最终报价×（1-6%）；按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业；按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。除上述情况外，评标价=最终报价。

（二）竞标文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按评标价由低到高顺序推荐三名成交候选供应商（竞标评标价相同时，按服务承诺优劣原则推荐；评标价相同且服务承诺相同时，由谈判小组以抽签的方式确定排序）。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。采购人也可以决定重新开展采购活动。

附件一：

退保证金申请书（格式）

：

我公司参与竞标的                        项目,我公司在     年    月    日已交竞标保证金，我公司中标/未中标，现我公司申请退回竞标保证金,金额为人民币

元整（¥           ），请给予办理为盼。

保证金请退到（转入的原账户）银行账号如下：

开户名称：

账    号：

开户银行：

联 系 人：

联系电话：

（注：附开户许可证复印件，到账收据原件，如是成交单位的还需附与业主签订的合同一份。）

申请单位（盖章）：

日期：