北京诚佳信工程管理有限公司

公开招标文件

项目名称：悬吊式数字放射成像系统采购

项目编号：QZZC2020-G1-50061-CJXG

采 购 单 位：灵山县中医医院

采购代理机构：北京诚佳信工程管理有限公司

二〇二〇年十一月

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	4

第三章　项目需求一览表	18

第四章  评标办法	25

第五章  合同主要条款及格式	28

第六章  投标文件格式	34

# 第一章  招标公告

北京诚佳信工程管理有限公司关于悬吊式数字放射成像系统采购

（项目编号：QZZC2020-G1-50061-CJXG）公开招标公告

项目概况 悬吊式数字放射成像系统采购招标项目的潜在供应商应在北京诚佳信工程管理有限公司钦州分公司（钦州市粤桂北路银信小区西3巷3栋）获取招标文件，并于2020年12月16日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：QZZC2020-G1-50061-CJXG

2.项目名称：悬吊式数字放射成像系统采购

3.预算金额：人民币叁佰叁拾伍万元整（¥3350000.00）

4.最高限价：335万元

5.采购需求：悬吊式数字放射成像系统1套，具体内容详见招标文件《项目需求一览表》。

6.合同履行期限：自合同签订之日起15个日历天内安装且调试完成。

7.本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有独立法人资格国内注册（指按国家有关规定要求注册的）的生产或经营本次采购货物和服务的供应商。

（2）具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业：经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）本项目不接受未购买本项目招标文件的投标人参加投标。

## 三、获取招标文件

1.获取时间： 2020年11月20日至 2020年11月27日，每天上午09:00至11:30，下午15:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京诚佳信工程管理有限公司钦州分公司（钦州市粤桂北路银信小区西3巷3栋）

3.方式：现场报名获取，由法定代表人或其授权委托代理人携带本人身份证及以下资料报名购买：

（1）有效的营业执照副本复印件（未“三证合一”的必须提供税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件）；

（2）法人身份证明原件、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书原件及授权代理人身份证复印件【委托代理时必须提供，明确委托权限及时间】。

注：上述资料要求提供复印件的验原件收复印件（非法定代表人报名时无需提供法定代表人身份证原件），复印件均必须加盖单位公章，资料有效且合格方可购买招标文件。

- 售价：招标文件工本费售价250元/本，售后不退，不提供电子文档，不代办邮寄。

5.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商请在获取招标文件后登录政采云（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

## 四、投标文件递交截止时间及地点：

## 1.递交截止时间：2020年12月16日09时30分

## 2.地点：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼，具体开标室在开标当天见钦州市公共资源交易中心大厅LED显示屏指引），投标人将投标文件密封送交到指定地点，逾期送达的或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记的采购代理机构不予受理。

五、开标时间及地点：

1.开标时间：2020年12月16日09时30分

2.开标地点：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼）

## 六、公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购促进残疾人就业政策。

（3）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》。

（4）政府采购支持采用本国产品的政策。

2.发布媒介：本次招标公告同时在中国政府采购网、广西政府采购网及广西钦州市公共资源交易中心网发布。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：灵山县中医医院

地址：灵山县燕山路33号

联系方式：石昌刺    0777-6886283

2.采购代理机构信息

名 称：北京诚佳信工程管理有限公司

地　址：钦州市粤桂北路银信小区西3巷3栋

项目联系人：陈秋灵     联系电话：0777-5988828

3.监督部门：灵山县财政局

电话：0777-6428581

北京诚佳信工程管理有限公司

2020年11 月20日

# 第二章  投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 悬吊式数字放射成像系统采购 |
| 2 | 项目编号 | QZZC2020-G1-50061-CJXG |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：北京诚佳信工程管理有限公司 地址：钦州市粤桂北路银信小区西3巷3栋 项目联系人：陈秋灵 联系电话：0777-5988828 |
| 4 | 采购资金来源 | 其他资金 |
| 5 | 采购预算金额 | 人民币叁佰叁拾伍万元整（¥3350000.00） |
| 6 | 投标人资格 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.本项目的特定资格要求： （1）具有独立法人资格国内注册（指按国家有关规定要求注册的）的生产或经营本次采购货物和服务的供应商。 （2）具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业：经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）。 （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （4）本项目不接受未购买本项目招标文件的投标人参加投标。 |
| 7 | 投标报价 及费用 | - 投标报价：投标人须就《项目需求一览表》中的货物和服务内容及要求作唯一完整报价。 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 8 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币伍万元整（¥50000.00）；投标保证金的形式：转账、电汇等非现金形式交至以下账户； 全 称： 钦州市公共资源交易中心 账 号： 20298994252001021 开户行： 钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社 注：在转账底单的附言中须注明：（项目名称或项目编号）投标保证金。投标人将投标保证金转账凭证复印件装订在投标文件相应位置。凡未在投标文件截止时间前到达或以其它方式递交的投标保证金均视为无效，其投标文件一律作无效处理。 开标会上，投标人必须提供银行转账凭证原件交采购人代表、监督人员审验，未提交转账底单原件的，投标文件无效。 |
| 9 | 投标文件份数 | 正本一份、副本四份。 |
| 10 | 装订要求 | 按照投标文件组成内容，装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。 |
| 11 | 包装、密封 | 正本、副本密封在一个投标文件袋中，并在每一封贴处密封签章[公章、密封章、法定代表人或其授权委托代理人签字]。 |
| 12 | 包封袋上写明 | 项目名称：悬吊式数字放射成像系统采购 项目编号：QZZC2020-G1-50061-CJXG 采购代理机构：北京诚佳信工程管理有限公司 投标单位名称： 在2020年 月 日 时 分前不得开启 |
| 13 | 投标文件截止时间 | 2020年12月16日09时30分 |
| 14 | 递交投标文件地点 | 钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼，具体开标室在开标当天见钦州市公共资源交易中心大厅LED显示屏指引） |
| 15 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年12月16日09时30分 开标地点：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼） |
| 16 | 投标文件有效期 | 投标文件截止之日起60天 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 评标委员会的 组成 | 由采购人代表和有关技术方面的评审专家共5人或以上单数组成 |
| 19 | 中标公告 及中标通知书 | 1、采购代理机构于评标结束后 2 个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告 5 个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在本项目招标公告的同一媒介发布中标结果。 2、在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标供应商应自接到通知之日起3日内办理中标通知书领取手续，不办理中标通知书领取手续的，按违约处理，不予退还中标人所投标的投标保证金。 |
| 20 | 签订合同 | - 中标通知书发出之日起15日内。 2、自合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同通过委托的政府采购代理机构在自治区级以上财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 21 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购代理机构 |
| 22 | 监督管理机构 | 灵山县财政局 电话：0777-6428581 |
| 23 | 采购人 | 灵山县中医医院 |
| 24 | 投标人公章、签字 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章（扫描公章无效）。 2、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
| 开标会议注意事项： 所有投标人的法定代表人或委托代理人必须持本人有效身份证及以下资料【1.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件和委托代理人完整有效身份证复印件（委托代理时必须提供）；2.投标保证金银行转账凭证；3.开户许可证复印件（或银行发放的基本存款账户信息复印件）；4.营业执照副本复印件】加盖公章及包装密封好的投标文件一起递交后方可签到，上述资料在开标会上由采购人代表及监督人员验证后退还参会投标人的身份证原件，材料不齐全或不符合招标文件要求的，其投标文件无效。 |  |  |

投标人须知正文部分

一、总则

1.适应范围

本招标文件适用于悬吊式数字放射成像系统采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购单位”系指提出招标项目委托招标代理机构进行组织本次招标的采购人，即“需方”。本文件涉及的采购人（或采购单位）均指灵山县中医医院。

2.2 “投标人”是指符合本次招标项目的投标人资格并提交投标文件的供应商。

2.3 “货物”是指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”是指招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”是指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标人资格

见投标人须知前附表。

5.投标费用

见投标人须知前附表。

6.联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 询问、质疑和投诉

8.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

8.2 质疑与答复

8.2.1 投标人认为招标文件、招标过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑并及时索要书面回执。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为依法获取招标文件之日；

（二）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

注：供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

8.2.2 采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8.3 投诉

8.3.1  投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向当地财政局政府招标监督管理办公室投诉。

8.3.2 质疑、投诉采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

9. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）项目需求一览表；

（4）评标办法；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式。

10. 招标文件的澄清与修改

10.1 投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

10.2 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，并以书面形式通知所有的招标文件收受人；书面答复和媒体发布的澄清方式及澄清内容均有效。

10.3 澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

10.4 采购人可以视采购具体情况，延长投标文件截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有购买招标文件收受人，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

10.5 澄清、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。由此造成的一切后果由投标人负责。

三、投标文件的编制

11. 投标文件由报价文件、资格文件、商务技术文件三部分组成装订成册（以下标记★号的属必须提交项且须真实有效，其余由投标人视自身情况自行提交，要求在投标文件中提交的均须提供且加盖单位公章（扫描公章无效）；投标人应自编目录及页码装订成册，投标文件缺项、散落或脱页方式装订的将被视为无效投标文件）。

11.1 报价文件：

★（1）投标函（格式见第六章）；

★（2）投标报价表（格式见第六章）；

（3）中小企业声明函（格式见第六章）；

（4）监狱企业证明：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

★11.2资格证明文件：

（1）法定代表人身份证明书（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书原件和委托代理人完整有效身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；

（3）投标保证金银行转账底单复印件；

（4）营业执照副本复印件（未“三证合一”的必须提供税务登记证副本复印件和企业组织机构代码证副本复印件）；

（5） 投标人股东及出资信息表（格式见第六章）；

（6）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录的查询结果网页打印件；

a.信用信息记录查询渠道：投标人可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须将两个网站的查询结果网页打印件都加盖单位公章作为证据装订进投标文件中；

b.信用信息记录查询截止时点：相关投标人主体信用记录查询时间应在本项目首次公告至投标截止时间内任意时间有效，中国政府采购网页面中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间；

c.信用信息的使用规则：评标委员会核验供应商在投标文件中提供的主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

（7）投标人2020年07月-09月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管税收部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（格式自拟，新成立的单位请按实际提供）；

- （8）投标人2020年07月-09月依法缴纳社保费的缴费凭证（必须提供，新成立的单位请按实际提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；

（9）提供本单位2019年财务状况报告[如无经会计师事务所审计的财务报表，则需提交本单位财务报表复印件和承诺书，承诺该财务报表数据真实可靠（报表包括资产负债表、利润表、现金流量表），新成立的单位请按实际提供]；

（10）食品药品监督管理部门颁发的有效的证件复印件（生产企业：生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业：经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）。

11.3 资信商务及技术文件：

★（1）投标声明书（格式见第六章）

★（2）商务响应表（格式见第六章）；

★（3）技术规格偏离表（格式见第六章）；

★（4）服务方案（包含但不限于售后服务承诺）；

★（5）项目需求一览表中另有要求必须提供的材料；

（6）投标货物的证明文件（如有）：

① 节能环保等方面的资质证书复印件；

② 产品代理资格证明文件复印件；

③ 投标人所投产品有效、完整的所投产品的产品注册证（附注册登记表或认可表资料）复印件；

④ 有效保证货物（供货时间、数量、质量）的供货证明（生产厂家自行承诺，非生产厂家应由生产厂家作出承诺）；

⑤ 中文使用说明书、含详细的技术参数，其内容应与所承诺的技术参数及性能的内容一致，否则，以说明书为准，产品出厂标准、质量检测报告；

⑥ 货物配置清单（均不含报价）；

⑦ 产品质量获奖证书复印件；

⑧ 进口产品合法手续有效证明复印件；

（7）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料，如招标文件有规定的格式按招标文件，没有的格式自拟）。

12. 投标文件的语言及计量

12.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13. 投标报价

13.1 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

13.2 投标报价包括货物、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、运保费、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、利润、验收过程中产生的一切费用及其它所有成本费用的总和，直至按采购人要求安装交付使用，采购人不再支付中标价格以外的任何费用。

13.3 投标人必须就“项目需求一览表”中所投的所有采购内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

14.投标文件有效期

14.1 按投标人须知前附表规定的投标文件有效期，有效期不足的投标文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效，但投标人有权收回其投标保证金。

14.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15.投标保证金

15.1 投标保证金的提交：见投标人须知前附表。

15.2 对未足额提交投标保证金，未按本须知前附表注明的开户名称、开户银行、账号正确填写的，均按未交纳投标保证金处理，并由评标委员会现场核定该投标无效。

15.3 投标保证金的退还均以转账形式退还投标人（无息）。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

15.4 中标供应商应按招标文件规定的时间内与采人签订合同，中标供应商的投标保证金在代理机构收到本项目政府采购合同副本复印件后五个工作日内退还。

15.5 投标保证金不计息。

15.6 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还；

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）中标供应商未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标供应商不与采购人签订合同的（不可抗力除处）；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招标程序的。

16.投标文件的装订、签署和密封

16.1 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

16.2 投标文件须由投标人按招标文件规定进行签字、盖章（扫描公章无效），投标人应写全称，否则投标无效。投标文件必须由投标人的法定代表人或授权委托人在规定位置盖章处签署，否则投标无效。

16.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人或授权委托代理人签字或盖印鉴章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.4投标人应按投标人须知11条规定的内容、格式和顺序编制及装订投标文件并自编目录及页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.5 按投标人须知前附表装订要求，正本一份，副本四份，单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。投标文件的封面上写明项目名称、项目编号、标段（分标）、投标单位名称。

16.6 将投标文件“正本”、“副本”一并装入投标文件袋中，投标文件的包装、密封、标记见投标人须知前附表。

16.7 投标文件的密封以文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有密封签章[公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字]为合格。

16.8 投标人在递交投标文件时未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收。

16.9 未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

17.投标文件的修改和撤回

17.1 投标人在投标文件截止时间之前，可以对已递交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

17.2 投标文件截止时间后的投标有效期内，投标人不得撤回、修改投标文件。

18.投标文件的递交

18.1 投标人应按投标人须知前附表规定的投标文件截止时间前递交投标文件。

18.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

18.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

18.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构不予受理。

18.5 若遇到投标过多造成部分投标人在截止时间前已抵达开标现场但未能签到的情况，采购代理机构将按规定在投标截止时间关闭大门，禁止迟到的投标人进入递交投标文件，投标人递交投标文件的时间应以其进入招标文件规定的开标场所的时间为准。

四、开标

19. 开标的时间和地点

19.1 采购代理机构按投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或其授权委托代理人应准时参加开标会并签到，如未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

19.2 开标时投标人少于3家的，不得开标，采购单位应当重新招标。

20. 开标程序

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标程序、开标纪律；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣读开标纪律，由采购人代表及监督人员核验投标人资格证件材料有效完整性并签字确认；

（4）投标人代表共同检查投标文件密封的完整性并签字确认；

（5）采购代理机构工作人员当场打开投标文件外包装，由主持人宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价等；

（6）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

（7）开标会议结束。

五、评标

21. 评标委员会组成

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标工作由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术方面的评审专家共5人或以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

22. 评标原则和评标办法

22.1 评标委员会必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

22.2 评标办法具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。

22.3 评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

22.4 在评审过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

22.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

23. 评标程序及要求

23.1 采购代理机构核实评标委员会成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序。

23.2 采购代理机构协助采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行资格性审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

23.3 评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程序进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.4 评标委员会按招标文件中规定的评标办法对投标文件进行比较与评价。

23.5 采购代理机构对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示评标委员会复核或书面说明理由。

23.6 采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理机构报告。

23.7 本招标项目是以政府采购预算价为最高限价，超出政府采购预算价的投标报价，评标委员可以不予评审，全部投标报价均超过政府采购预算价时，评标委员会有权决定招标项目废标。

24. 澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件实质性内容。

25. 错误修正

投标文件如果出现计算或者表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标函总报价与投标报价表总报价不一致的，以投标函为准；

（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

26. 推荐中标候选供应商原则

（1）评标办法详见“第四章评标办法”。

（2）由评标委员会根据评审因素和标准对投标文件进行评审。

（3）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐三名中标候选供应商。采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

（4）为防止价格的不正当竞争，体现招标的公平公正性，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和第87号财政部令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条，经营者不得以排挤竞争对手为目的，以过低的价格销售产品（服务）。评标委员会认为，某投标人的有效投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可要求投标人在规定的期限内提供书面文件予以解释说明投（如提供投标产品的价格成本构成明细，包括：各种原材料价格、人员工资、水电、燃料和管理等项费用成本，以及税金、利润、运费等），并提交相关证明材料，若不能在规定时间内提交或无法合理解释而被评标委员会判定为“影响产品质量或者不能诚信履约”的，评标委员会不推荐该投标人为中标候选人。

27. 投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未要求提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，或未提供法定代表人授权委托书（委托代理的）；

（3）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（4）资格证明文件不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编写，项目不齐全或提供虚假材料的；

（6）投标有效期、交付使用期、质保期不能满足招标文件要求的；

（7）投标人未根据“项目需求一览表”所投内容中公布的采购内容作完整唯一报价；

（8）不满足“项目需求一览表”中标注★号的重要技术指标要求有一个或以上的，或未标注★号但经评标委员会一致认定有明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求的实质性要求五个或以上；

（9）投标人未按要求提供“原件备查”材料原件的，或所提供材料原件与其在投标文件中提供的材料复印件不一致的；

（10）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）未按规定向采购代理机构购买本项目招标文件的（有文件规定除外）；

（12）被拒绝的投标文件为无效。

（13）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（14）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的ＩＰ地址一致的；

（15）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（16）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（17）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（18）不同投标人的投标文件相互混装；

（19）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出；

（20）单位企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（21）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

28. 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了政府采购预算的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29. 中标通知

29.1 采购代理机构根据评标委员会的评标结果按投标人须知前附表公布中标结果。

29.2 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。如中标供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理中标通知书领取手续的，按违约处理。采购人将取消其中标资格，没收中标供应商所有投标的全部投标保证金，从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商，组织供需双方签订合同。

29.3 采购代理机构无义务向未中标投标人解释未中标原因和退还投标文件。

六、签订合同

30. 签订合同

采购人与中标人自中标通知书发出之日起十五日内按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得再自行订立背离合同实质性内容的其他协议。

30.2 如中标供应商有下列情形之一的，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金，并上缴同级财政国库，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商，组织供需双方签订合同或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

30.3中标人与采购人自签订合同之日起七个工作日内，采购人按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

30.4政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，自合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同通过委托的政府采购代理机构在自治区级以上财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 合同履约担保

31.1 无。

七 、其他事项

- 32.采购代理服务费

采购代理服务费按灵政办发〔2014〕86号文、灵财采〔2017〕1号文的规定标准向采购人收取，代理服务收费标准参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（货物招标类型）计取。

收费标准

| 服务类型 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |
| 最高限额 | 350万元 | 300万元 | 450万元 |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为500万元，计算采购代理服务收费额如下：
     100万元×l.5%＝1.5万元
    （500－100）万元×1.1%＝4.4万元
    合计收费＝1.5＋4.4＝5.9（万元）

- 33. 解释权

33.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

- 34. 通讯地址

34.1所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：北京诚佳信工程管理有限公司

电    话：0777－5988828

通讯地址：钦州市粤桂北路银信小区西3巷3栋　　 邮政编码：535000

34.2中标服务费账户：

开户名称：北京诚佳信工程管理有限公司钦州分公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司钦州明珠支行

账号： 2073 4101 0400 10232

第三章　项目需求一览表

说明：

一、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

三、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

四、打“★”标记的条款为重要技术指标；“★”标记的条款有一个不满足要求则投标无效。非带“★”号参数有五个或以上不满足要求则投标无效。

| 序号 | 设备名称 | 数量 单位 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬吊式数字放射成像系统 | 1套 | 1、功能需求 配两块无线17×17英寸平板探测器，用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。 2、主要技术规格和要求 2.1 高压发生器 2.1.1 高压发生器频率≥350kHz 2.1.2 高压发生器功率≥65kW 2.1.3 管电压可调范围：40～150kV ★2.1.4 曝光时间范围和时间电流积 最小曝光时间≤1ms，最大曝光时间≥10s；最大电流时间积≥1000mAs 2.1.5 最大输出电流≥800mA 2.1.6 具备AEC自动曝光控制 2.1.7 发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光 2.2 X线球管 2.2.1 球管最大功率≥76kW 2.2.2 球管焦点≤0.6/1.2mm 2.2.3 阳极热容量 ≥300kHU 2.2.4 阳极旋转频率≥180Hz 2.2.5 可通过LCD 显示缩光野的尺寸和源像距 2.2.6 可通过卷尺测量床旁拍照的距离 2.2.7 激光定位线 2.2.8 束光器旋转角度≥±45° ★2.2.9 可通过遥控、多功能控制盒，远程遥控限束器光野开口电动缩放，选择不同尺寸 2.3 球管悬吊支架 2.3.1 吊架运动模式 电动+手动（双模式） 2.3.2 球管架垂直运动距离≥180cm ★2.3.3 球管架垂直电动运动速度：25~200mm/s ★2.3.4球管架沿纵轴运动距离 ≥320cm 2.3.5 球管架沿横轴运动距离 ≥190cm 2.3.6 球管套可沿垂直轴旋转 ≥-154°/+182° 2.3.7 球管套可沿水平轴旋转 ≥±135° 2.3.8 球管套绕水平轴电动旋转速度 ≥25°/s 2.3.9 悬吊支架可根据预设位置实现自动摆位功能 2.3.10 球管组件可通过遥控一键隔室遥控控制，实现卧位到立位的转换（球管可电动旋转90度） 2.4 无线平板探测器 （2块） ★2.4.1 两块无线移动式平板探测器尺寸以及像素尺寸，探测器尺寸≥17×17英寸，像素尺寸≤130um 2.4.2 闪烁体类型 碘化铯（CsI） 2.4.3 半导体材料 非晶体硅（a-Si） 2.4.4 采集灰阶度 ≥16bits 2.4.5 空间分辨率 ≥4.0lp/mm 2.4.6 采集距阵 ≥3300×3300 2.4.7 平板探测器通讯模式：无线传输 2.4.8 平板探测器厚度≤16mm ★2.4.9两块平板探测器规格相同，且可以互通互换使用，方便日常备份使用。 ★2.4.10 支持平板在线充电，无需拆卸电池即可在胸片盒内、床下片盒内在线充电 2.5 胸片架 2.5.1 胸片架垂直运动范围≥150cm 2.5.2 源像距SID 100~300cm 2.5.3 平板接收器可在-20度~+90度翻转 2.5.4 支持平板在线充电 2.5.5 X线球管与数字平板在胸片架上投照时可以做自动同步追踪运动 2.5.6 可隔室遥控胸片架垂直升降 2.5.7 自动曝光控制电离室 2.5.8 平板在线充电指示灯 2.5.9 胸片架的操作方式为手动+电动双模式，即胸片架同时具备电动控制按钮和手动操作按钮，须提供相关按钮照片证明。 ★2.5.10 探测器中心到地面最小高度≤315mm 2.6 球管侧近台操控系统 2.6.1 近台操控彩色触摸屏 2.6.2 操控方式 电容式触摸屏（仅当人体皮肤触及时生效） 2.6.3 屏幕尺寸 ≥9.5英寸 2.6.4 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向 2.6.5 可显示患者的详细登记信息 2.6.6 可调整曝光参数（kV，mA，mAs等） 2.6.7 可调整部位选择 2.6.8 显示摆位图示化引导提示 2.6.9 患者体型选择 2.6.10 束光器视野快速切换 2.6.11 束光器开口大小提示 2.6.12 可以设置束光器滤过组合 2.6.13 大小焦点快速切换 2.6.14 曝光技术快速选择 2.6.15 智能故障预判平台（可提供中文解决方案） 2.6.16 滤线栅状态提示（滤线栅有无，以及与当前APR是否匹配） 2.6.17 可以显示SID数值 2.6.18 可以显示球管组件绕水平轴旋转角度 2.7 可升降固定摄影床 2.7.1 床面板外形尺寸 ≥840mm*2200mm 2.7.2 床面纵向移动范围 ≥± 12cm 2.7.3 床面横向移动范围 ≥± 40cm 2.7.4 床面最大承重 ≥220kg ★2.7.5 床面下降最低高度≤500mm 2.7.6 床面升降范围≥380mm 2.7.7 床升降模式：电动 ★2.7.8 升降速度≥35mm/s 2.7.9 平板托盘运动模式 手电一体 2.7.10 平板托盘移动范围 ≥670mm 2.7.11 平板在线充电 2.8 无线远程遥控器 2.8.1 可遥控胸片架及电动床电动升降 ★2.8.2 可遥控悬吊机架自动摆位、一键立卧位转换(包括SID调整，球管高度和角度调整，探测器高度调整，包含至少150种以上的临床摆位应用，并可通过无线遥控器一键移动到拍摄位置) 2.8.3 可遥控限束器光野控制 2.8.4 供电电池类型 锂电池 2.8.5 待机时间 ≥8小时 2.8.6 充电形式 无线电磁感应式 2.8.7 控制类型 无线射频遥控，非红外式 2.9 系统操作台 2.9.1 主机工作站操作台内存 ≥8GB 2.9.2 主机工作站操作台硬盘 ≥1TB 2.9.3 图像文件存储容量 ≥30000幅 2.9.4 显示器尺寸 ≥24英寸 2.9.5 显示器分辨率 ≥1920×1200 2.9.6 支持与RIS和HIS系统的集成 2.9.7 支持动态实时患者信息检索与显示 2.9.8 支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理 2.9.9 支持检查不同状态显示与排序 2.9.10 支持自定义患者列表显示 2.9.11 按照器官进行摄影检查 2.9.12 患者拍摄摆位图示化提示 2.9.13 预定义拍摄参数与后期调整 2.9.14 支持球管热容量状态百分比显示 2.9.15 支持灰度处理与LUT调整 2.9.16 可显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系 2.9.17 可进行组织均衡和噪声抑制等频率处理 2.9.18 按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区 2.9.19 图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量 2.9.20 支持双向对讲功能 2.9.21 支持多语音提示录播功能 2.9.22 支持DICOM3.0，包括： DICOM Send DICOM Print DICOM Storage commitment DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist/MPPS" 2.10 全自动长骨全景功能 2.10.1 原厂设计生产，而非OEM或外购 ★2.10.2立位智能全景一体化自动无缝拼接成像。根据需成像区域不同，系统自动计算需采集图像数量，按下曝光按钮后系统自动进行曝光采集，并全自动形成长下肢或长脊柱图像。 2.10.3 图像采集过程中，球管距地高度不发生改变 2.10.4 自动拼接功能可以完全在DR采集工作站上全自动的完成，无需额外的图像处理工作站 2.10.5 立位拼接范围 ≥ 140cm 2.10.6 具备患者站立时固定支架 2.10.7 具备角度、距离、偏差等测量工具 2.11 其他要求 2.11.1 DR须具备整机CFDA认证。 2.11.2 为保证设备生产厂家整体实力及研发水平，设备厂商必须具备生产全线影像设备产品的研发及生产能力：XR，CT, MR,PET-CT,PET-MR 2.11.3 为确保设备性能稳定性，所投设备产品注册上市时间≥1年（以注册证上的批准日期距离开标日的时间为准） 2.12系统配置 序号; 描述; 数量. 1; 无线平板探测器; 2. 2; X线球管系统; 1. 3; 自动束光器; 1. 4; 65KW高压发生器; 1. 5; 系统控制及影像采集工作站; 1. 6; 24英寸液晶显示器; 1. 7; 胸片架; 1. 8; 悬吊式球管支架; 1. 9; 近台触控屏; 1. 10; 多功能控制盒; 1. 11; 标准DICOM软件包; 1. 12; 固定式升降摄像床; 1. 13; 平板/球管跟踪功能; 1. 14; 无线遥控器; 1. 15; 一键自动摆位功能; 1. 16; 专用工作台; 1. 17; 自动长骨拍摄拼接功能; 1. |
| 商务要求： |  |  |  |
| 投标报价 |  |  | - 投标报价含货物、随配附件、备品备件、工具的设计、制造、包装、运输、装卸、保险、调试、验收、人员培训和安装材料、项目的施工与安装的各种费用和售后服务、税金、合理利润及其他所有成本费用的总和。供应商综合考虑在报价中，对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。 - 在合同实施时，采购方无须支付中标价格以外的任何费用。 |
| 售后服务 |  |  | 1、按厂家承诺进行。 2、免费送货上门，免费安装调试合格，派出有相应资格的技术工程师到达现场负责整个水处理系统免费安装调试，采购人不需要添加额外设备直至正常使用。 3、具有良好的售后维修保障体系，接故障通知后2小时内作出有效回应，8小时内到达现场提供服务（保修期内免费服务），24小时内排除故障，设备保修期内，投标人负责对设备免费定期维护保养，每年至少四次，保修期外也应提供定期维护保养服务。 4、若到达现场24小时内无法维修好的设备，投标人必须全免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备，直到故障设备修复。 - 5、保修期外的维修要求：24小时内排除故障，维修费用优惠。 |
| 质保期 |  |  | - 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整机保修质保期不少于1年（自安装完毕并验收合格之日起计）。 - 2、质保期内，设备发生一般故障时，中标供应商应负责免费修理、更换零配件：如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标供应商应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保质期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。对因采购人的不正当使用所造成的设备损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。保修期外发生维修只收材料成本费。 |
| 安装调试及技术服务（含培训） |  |  | 1、安装调试：中标供应商货物运输到指定地点后，中标供应商应派专业技术人员对设备进行安装调试，如此期间发生的货物损毁或影响使用的情况，由中标供应商负责更换同型号同规格的产品，产生的一切费用由中标供应商承担。 2、培训：设备安装完成后，中标供应商需免费培训医师及维修人员熟练掌握使用及基本维护技术设备为止。时间、地点由采购人安排。 3、伴随服务：中标供应商应提供设备的随机附件、技术资料，可包括相应的安装配件、图纸、操作手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随设备一起发运至采购人指定地点。 |
| 交付要求 |  |  | - 交付时间：自合同签订之日起15个日历天内安装且调试完成。 - 2、逾期交付的，采购人有权拒绝验收并取消中标供应商资格，所造成的一切损失由中标供应商负责。 - 3、采购人对中标供应商所交产品依照招标文件的技术规格要求、中标供应商投标文件的承诺和国家有关标准进行现场验收。不满足采购要求及提供虚假承诺的不予验收，并按照政府采购相关法律法规和合同约定条款进行处罚，同时上报财政监管部门，由此造成的项目延误等所有责任及损失均由中标供应商承担，采购人保留进一步追究责任的权利。 - 4、地点：采购人指定地点。 |
| 付款方式及合同签订 |  |  | 1、付款方式：双方协商，并在合同中明确。 2、合同签订：中标通知书发出之日起15日内。 |
| ★产品证明文件 |  |  | 属于国家规定必须取得医疗器械注册证的产品，投标人在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械注册证复印件；属于国家规定必须备案的医疗器械，投标人在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械备案信息表复印件。 |
| 其他要求 |  |  | 1、中标供应商提交的投标产品必须是全新原装原厂且没有使用过的，品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，中标供应商愿意更换货物但逾期交货的，按逾期交货处理。中标供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并有权要求乙方赔偿经济损失。 2、投标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担；采购人免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权等的纠纷。 3、在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。 4、若中标人所供货物或服务不按采购文件要求及投标文件的承诺履约，将按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定严肃处理。 5、中标人所投产品，如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须无条件地协助采购人及有关部门组织的检测验收，发现产品如有质量问题，中标人应承担全部费用及相应的责任。 |

# 第四章 评标办法

综合评分法

一、评标原则

（一）评标委员会构成：本招标采购项目的评标委员会分别由依法组成的采购人代表和评审专家共5人或以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评标委员会将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。其中价格分30分；技术分50分；商务分20分。

（三）评标方式：

1、采购预算为：人民币叁佰叁拾伍万元整（¥3350000.00）。

2、以封闭方式进行。

3、评定方法中划分档次的，评标委员会根据投标人提供的投标文件中综合定档，由评标委员会成员在档次范围内独立打分，以各评标委员会成员平均分作为某投标人某项对应分值。

二、评定方法

（一）评委对进入有效报价范围的且通过资格审查的投标人进行符合性评审及详评。对进入详评的，采用百分制综合评分法。

综合评分法：按照招标文件要求对投标文件进行评审后，计算出每个通过符合性审查的投标人价格分、技术分、商务分等的汇总得分，综合评分总得分最高的投标人为排名第一的中标候选供应商。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后两位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………30分

（1） 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准，原件核查），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物）；按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。对投标报价给予10%的扣除，该扣除后报价为评标价仅作为评审排序，不作为合同签订报价，合同将按实际报价签订，即评标价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

评标基准价（金额）

（2）某投标人价格得分 =  --------------------------------- ×30分

某投标人评标价（金额）

注：即满足招标文件要求进入综合评分环节的有效最低评标价为评标基准价，其价格分为满分10分。

2、技术分………………………………………………………………………………………50分

- （1）技术性能响应（满分15分，包括货物基本要求与参数、功能）

- 技术性能满足招标文件要求得15分；“★”标记的参数为重要技术指标，有一个不符合要求的则投标无效；不带“★”标记的参数每有一个不符合要求，减3分；不带“★”标记的参数有五个或以上不满足要求则投标无效。

- （2）项目实施方案（满分20分）

评标委员会根据结合本项目的要求对投标人提供的实施方案的进度安排、质量保证措施、人员配置安排、技术培训方案等内容综合划分档次，在档次内独立进行打分。

- 一档（0.1～6分）：投标人所提供项目实施方案简单综合评定一般；

- 二档（6.1～14分）：投标人所提供项目实施方案较详细，基本可行综合评定良好的。
    三档（14.1～20分）：投标人所提供项目实施方案详细具体、科学合理综合评定优秀的。

- （3）售后服务方案（满分15分）

由评标委员会根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、保修期外维修方案、其他优惠措施等方面综合划分档次，在档次内独立进行打分。

一档（0.1～6分）：投标人所提供的售后服务响应时间、维护人员到达时间及维修时间基本满足招标文件要求，项目售后维护和应急保障方案较简单。

二档（6.1～12分）：投标人所提供的售后服务质保时间、售后服务响应时间、维护人员到达时间以及维护时间完全满足招标文件要求，项目售后维护和应急保障方案较详细，基本可行。

三档（12.1～15分）：投标人所提供的售后服务质保时间、售后服务响应时间、维护人员到达时间以及维护时间优于文件要求，且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，服务承诺和保障措施考虑周全详细；提供免保期后，备品备件及易耗品、耗材更换优惠折扣率及费用等方案的。

3、商务分…………………………………………………………………………………20分

（1）所投产品所属品牌入选中国医学装备学会发布的《第一批优秀国产医疗设备遴选结果公示名单》，满足得5分，不满足得0分( 附证明材料)；

注：技术标投标文件中须附证明材料复印件，投标产品注册证上的注册企业名称必须和遴选结果企业名称一致，否则不予认可。

（2）所投产品品牌的科技实力（8分）：

①所投产品所属品牌获得国家知识产权局颁发的“中国专利金奖”并提供专利证书复印件，得3分；所投产品所属品牌获得国家知识产权局颁发的“中国专利银奖”并提供专利证书复印件，得2分；所投产品所属品牌获得国家知识产权局颁发的“中国专利优秀奖”并提供专利证书复印件，得1分。（只取最高得分项，不清晰或不提供的不得分）

②所投产品所属品牌进入《国家重点研发计划数字诊疗装备研发重点专项》，每进入一项得1分，最高不超过3分（须提供相关证明，不清晰或不提供的不得分）。

③投标产品所属整机制造商荣获过iF设计大奖或红点设计大奖。须提供相关证书证明，满足得2分。

（3）所投产品所属品牌的高端技术人员实力（满分3分）：每提供一份国家或地市级党组织部颁发的千人计划证书复印件，得1分，最高3分（不清晰或不提供的不得分）。

（4）所投品牌与所投产品同类产品三级及以上医院用户超过100家，得2分（须提供用户名单），其他酌情给0-1分。

（5）质量认证证书（满分2分）：所投数字化平板X线摄影系统生产厂家具有ISO9001:2008质量管理体系认证证书及ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书，每提供一项得1分，满分2分。

（三）综合得分=1+2+3。

- 中标候选人推荐原则

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标评标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标评标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐三名中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

评标委员会认为，某投标人的有效投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选供应商资格，按顺序排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

# 第五章   合同主要条款及格式

政府采购合同（格式）

合同编号：

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）

项目名称和项目编号

签  订  地  点                           签 订 时 间     年    月    日

根据    年    月    日政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

甲、乙双方本着平等互利、真诚合作的原则，根据中华人民共和国合同法相关规定，经友好协商，就甲方“悬吊式数字放射成像系统采购”项目达成以下约定，以便双方遵守：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和成交（中标）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件、投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件、投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件、投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：        。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：    无           。

第五条　交付和验收

1.交付时间： 按乙方投标文件中所承诺的时间 、地点：  采购人指定地点      。

2.乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  3 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关设备的安装及一次免费培训。安装及培训地点：时间、地点由业主确定。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期；  按投标文件的承诺       。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、付款方式：                              。

第九条　质量保证金

1.中标金额的    %作为质量保证金，质量保证期过后若无质量问题五个工作日内无息返还。

第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

- 1.乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- ⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- ⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- ⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

- 3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 第十二条、调试和验收

- 1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

- 2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

- 3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

- 4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

- 5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 第十三条、货物包装、发运及运输

- 1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

- 3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

- 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，在接到甲方书面通知10日历日内及时更换成符合本合同供货规格、技术标准、材料等质量合格的货物；不按约定更换的，每天向甲方支付合同总价1‰作为违约金，违约金累计不超过合同总价的30%。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格支付违约金，支付标准，按照第1条。

4.甲方无故延期接收经验收合格后的项目的，每天向乙方偿付违约金：按合同金额银行同期贷款基准利率计算，甲方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期支付货款的，每天向乙方偿付滞纳金：每天向乙方偿付违约金：按该合同金额银行同期贷款利率标准支付违约金给乙方。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 30%向甲方支付违约金。

- 6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

- 7.其它违约行为按违约货款额 5 %收取违约金并赔偿经济损失。

- 第十五条、不可抗力事件处理

- 1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十六条  合同争议解决

- 1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

- 2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

- 3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十七条、诉讼

- 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

- 第十八条、合同生效及其它

- 1.合同经双方法定代表人或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

- 2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经当地（政府采购监督管理科）审批，并签书面补充协议报当地（政府采购监督管理科）备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

- 第十九条　合同的变更、终止与转让

- 1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

- 2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

- 第二十条　签订本合同依据

- 1.招标文件；

- 2.乙方提供的投标文件；

- 3.报价书；

4.成交通知书。

第二十一条　本合同一式五份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方二份，乙方一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报财政部门（政府采购监督管理部门）备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 5.中标通知书 |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章  投标文件格式

正本/副本

投标文件

项目名称：×××××××

项目编号：×××××××

投标单位：                        （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）

日期：     年   月   日

目   录

（由投标人根据招标文件要求的投标文件构成，结合自身投标文件构成情况自行编制，招标文件中有要求但无格式提供的则由投标人自拟）

（1）投标函（格式）

致：            （采购人名称）

根据贵方           项目招标文件，项目编号             ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人              （投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、按招标文件项目需求一览表和投标报价表，投标总报价人民币（大写）      元 （¥           ），交付时间：                     。

2、我方承诺已具备招标文件规定的投标人资格条件。

3、我方已详细审核招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

6、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

7、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                              邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

投标日期：

注：未按照本投标函（格式）要求填报的投标函将被视为非实质性响应招标要求，从而导致该投标被拒绝。

（2）投标报价表（格式）

| 项号 | 名称 | 品牌/型号、生产厂家 | 数量 ① | 单位 | 技术参数及性能（配置） | 单价 （元） ② | 单项合价 （元） ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币）： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权委托代理人签字：

日       期：

注：

1.各投标人参照以上表格样式自行编制投标报价表，详细完整地填写各项内容，除按采购人要求订制或自制货物外，其余产品投标人必须标明所提供的货物的名称、品牌/型号、生产厂家型号及数量等，否则，其投标将被拒绝。

2.投标报价表必须加盖单位公章并由法定代表人或委托代理人签字。

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、投标人按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68 号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属 于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。

（3）中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为___　　__（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

（4）残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（5）法定代表人身份证明书（格式）

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人完整有效身份证正反面复印件

投标人（单位公章）：

年        月        日

（6）法人授权委托书（格式）

致：                     （采购人名称）

我           （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓 名）以我公司名义参加   （项目名称及项目编号）  项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

授权委托代理期限：从         年     月    日至       年     月      日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人（单位公章）：

法定代表人签字：                            　          年     月     日

授权委托代理人签字：                                      年     月     日

附：法定代表人完整有效身份证正反面复印件及委托代理人完整有效身份证正反面复印件

（7）投标人股东及出资信息表（格式）

| 序号 | 股东名称 | 出资比例 | 身份证号码（或证照/证件号码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

注：

1、各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

“股东及出资信息”的信息相符，否则投标文件作无效处理。

2、附投标人在《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中的“股东及出资信息”页面打印文件，否则投标文件作无效处理。

3、投标人如为事业单位的，不需要提供本表。

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权委托代理人签字：

日       期：

（8）投标声明书（格式）

致： （采购人名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（负责人或自然人本人），我方愿意参加贵方组织的                          项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：         ；规格型号：      ；该型号产品我方有现货可供，并已于年月生产完工或向　　（原厂商名称）购进［或需在中标后向订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：        ；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人（负责人或自然人本人）的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）及无行贿犯罪记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权委托代理人签字：

- 日       期：

（9）商务响应表（格式）

| 项目 | 招标文件要求 | 投标人的承诺或说明 | 是否 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 安装调试及技术服务（含培训） |  |  |  |
| 交付要求 |  |  |  |
| 付款方式及合同签订 |  |  |  |
| 产品证明文件 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| .......... |  |  |  |

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权委托代理人签字：

日      期：

注：投标文件应当对招标文件招标项目采购需求中的商务要求内容逐一作出明确响应，否

则投标无效。

（10）技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 名称 | 招标技术需求 | 投标技术规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权委托代理人签字：

日      期：

注：1.投标人应根据每一项投标产品的技术参数要求，逐条对应招标文件要求列明详细技术参数。投标技术规格与招标技术需求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标技术需求的为正偏离，低于招标技术需求的为负偏离，投标人必须如实填写，否则投标无效。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人单位公章并由法定代表人或委托代理人签名。