北京诚佳信工程管理有限公司

公开招标文件

项目名称：离心泵等医疗设备采购

项目编号：QZZC2021-G1-10001-CJXG

采 购 单 位：钦州市第二人民医院

采购代理机构：北京诚佳信工程管理有限公司

二〇二一年三月

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章　项目需求一览表	19

第四章  评审办法	47

第五章  合同主要条款及格式	50

第六章  投标文件格式	60

# 第一章  招标公告

北京诚佳信工程管理有限公司关于离心泵等医疗设备采购

（项目编号：QZZC2021-G1-10001-CJXG）公开招标公告

项目概况 离心泵等医疗设备采购招标项目的潜在供应商应登录广西壮族自治区公共资源交易平台系统（钦州）或政采云平台自行下载获取招标文件，并于2021年04月07日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：QZZC2021-G1-10001-CJXG

2.项目名称：离心泵等医疗设备采购

3.预算金额：分标1：3067000.00元；分标2：680000.00元；分标3：1010000.00元；分标4：750000.00元；分标5：1432000.00元。

4.最高限价：与各分标预算金额一致

5.采购需求：采购医疗设备一批，具体内容详见招标文件《项目需求一览表》。

6.合同履行期限：详见招标文件。

7.本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有独立法人资格国内注册（指按国家有关规定要求注册的）的生产或经营本次采购货物和服务的供应商。

（2）具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业：经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 三、获取招标文件

1.时间：2021年03月16日公告发布之时起至2021年03月23日18时00分止（北京时间）。

2.方式：由潜在供应商凭账号密码或企业CA锁自行登录广西壮族自治区公共资源交易平台系统（钦州）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/qzggzy/）或登录政采云平台免费下载公开招标文件。

3.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商请登录政采云（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、投标文件递交截止时间及地点：

1.递交截止时间：2021年04月07日09时30分

2.地点：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼，具体开标室在开标当天见钦州市公共资源交易中心大厅LED显示屏指引），投标人将投标文件密封送交到指定地点，逾期送达的或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记的采购代理机构不予受理。

五、开标时间及地点：

1.开标时间：2021年04月07日09时30分

2.开标地点：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.投标保证金

投标保证金：分标1：60000.00元；分标2：12000.00元；分标3：20000.00元；分标4：15000.00元；分标5：25000.00元。

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

分标1：开户银行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社

开户名称：钦州市公共资源交易中心

银行账号：20298994252001210

分标2：开户银行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社

开户名称：钦州市公共资源交易中心

银行账号：20298994252001211

分标3：开户银行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社

开户名称：钦州市公共资源交易中心

银行账号：20298994252001212

分标4：开户银行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社

开户名称：钦州市公共资源交易中心

银行账号：20298994252001213

分标5：开户银行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社

开户名称：钦州市公共资源交易中心

银行账号：20298994252001214

2.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购促进残疾人就业政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购支持监狱企业发展。

## 3.发布媒介：本次招标公告同时在广西壮族自治区公共资源交易平台（钦州）、中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网发布。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：钦州市第二人民医院

地址：钦州市钦南区文峰南路219号

联系方式：王工    0777-2873316

2.采购代理机构信息

名 称：北京诚佳信工程管理有限公司

地　址：钦州市粤桂北路银信小区西3巷3栋

项目联系人：陈秋灵、潘梅     联系电话：0777-5988828

3.监督部门：钦州市财政局政府采购监督管理科

联系电话：0777-2895258

北京诚佳信工程管理有限公司

2021年03月16日

# 第二章  投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 离心泵等医疗设备采购 |
| 2 | 项目编号 | QZZC2021-G1-10001-CJXG |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：北京诚佳信工程管理有限公司 地址：钦州市粤桂北路银信小区西3巷3栋 项目联系人：陈秋灵、潘梅 联系电话：0777-5988828 |
| 4 | 采购资金来源 | 其他资金 |
| 5 | 采购预算金额 | 总预算金额：人民币陆佰玖拾叁万玖仟元整（¥6939000.00）；其中： 分标1预算金额：人民币叁佰零陆万柒仟元整（¥3067000.00）； 分标2预算金额：人民币陆拾捌万元整（¥680000.00）； 分标3预算金额：人民币壹佰零壹万元整（¥1010000.00）； 分标4预算金额：人民币柒拾伍万元整（¥750000.00）； 分标5预算金额：人民币壹佰肆拾叁万贰仟元整（¥1432000.00）。 所投分标的报价超出其预算金额将导致投标无效。 |
| 6 | 投标人资格 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.本项目的特定资格要求： （1）具有独立法人资格国内注册（指按国家有关规定要求注册的）的生产或经营本次采购货物和服务的供应商。 （2）具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业：经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）。 （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 7 | 投标报价 及费用 | 投标报价：投标人须就《项目需求一览表》中的货物和服务内容及要求作唯一完整报价。 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 8 | 投标保证金 | □本项目不收取投标保证金。 (本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金的交纳方式：详见招标公告 投标保证金的金额：详见招标公告 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，在转账的附言中须注明：（项目名称或项目编号+分标号）投标保证金，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于投标文件相应位置中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于投标文件相应位置中，否则投标无效。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件单独密封提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构妥善保管。 3.投标保证金指定账户：详见招标公告。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 9 | 投标文件份数及其他要求 | 投标文件份数：正本一份、副本四份。 是否要求提交电子版文件：是，电子版本（U盘，不退还） 1 份。 其他要求：电子版须为正本签字盖章后的扫描件。 |
| 10 | 装订要求 | 按照投标文件组成内容，装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。 |
| 11 | 包装、密封 | 正本、副本及电子版文件密封在一个投标文件袋中，并在每一封贴处密封签章[封口处必须加盖投标人公章或者法定代表人签字或者委托代理人签字，以示密封]。 |
| 12 | 包封袋上写明 | 项目名称：离心泵等医疗设备采购 项目编号：QZZC2021-G1-10001-CJXG 分标号： 采购代理机构：北京诚佳信工程管理有限公司 投标单位名称： 在2021年 月 日 时 分前不得开启 |
| 13 | 投标文件截止时间 | 2021年04月07日09时30分 |
| 14 | 递交投标文件地点 | 钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼，具体开标室在开标当天见钦州市公共资源交易中心大厅LED显示屏指引） |
| 15 | 开标时间及地点 | 开标时间：2021年04月07日09时30分 开标地点：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼） |
| 16 | 投标文件有效期 | 投标文件截止之日起90天 |
| 17 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 18 | 评标委员会的 组成 | 由采购人代表和有关技术方面的评审专家共5人或以上单数组成 |
| 19 | 中标公告 及中标通知书 | 1、采购代理机构于评标结束后 2 个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告 5 个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在本项目招标公告的同一媒介发布中标结果。 2、在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标供应商应自接到通知之日起7日内办理中标通知书领取手续，不办理中标通知书领取手续的，按违约处理，不予退还中标人所投标的投标保证金。 |
| 20 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起15日内。 2、自合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同通过委托的政府采购代理机构在自治区级以上财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 21 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购代理机构 |
| 22 | 监督部门 | 钦州市财政局政府采购监督管理科 联系电话：0777-2895258 |
| 23 | 采购人 | 钦州市第二人民医院 |
| 24 | 投标人公章、签字 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章（扫描公章无效）。 2、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
| 开标会议注意事项： 所有投标人的法定代表人或委托代理人必须持本人有效身份证及以下资料【1.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件和委托代理人完整有效身份证复印件（委托代理时必须提供）；2.投标保证金凭证复印件；3.开户许可证复印件（或银行发放的基本存款账户信息复印件）；4.营业执照副本复印件】加盖公章及包装密封好的投标文件一起递交后方可签到，上述资料在开标会上由采购人代表及监督人员验证后退还参会投标人的身份证原件，材料不齐全或不符合招标文件要求的，其投标文件无效。 |

投标人须知正文部分

一、总则

1.适应范围

本招标文件适用于离心泵等医疗设备采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购单位”系指提出招标项目委托招标代理机构进行组织本次招标的采购人，即“需方”。本文件涉及的采购人（或采购单位）均指钦州市第二人民医院。

2.2 “投标人”是指符合本次招标项目的投标人资格并提交投标文件的供应商。

2.3 “货物”是指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”是指招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”是指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标人资格

见投标人须知前附表。

5.投标费用

见投标人须知前附表。

6.联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 询问、质疑和投诉

8.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

8.2 质疑与答复

8.2.1 投标人认为招标文件、招标过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在规定时间内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑并及时索要书面回执。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为招标公告期限届满之日起7个工作日内；

（二）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日起7个工作日内；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内。

注：供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

8.2.2 采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8.3 投诉

8.3.1  投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向当地财政局政府招标监督管理办公室投诉。

8.3.2 质疑、投诉采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

9. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）项目需求一览表；

（4）评审办法；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式。

10. 招标文件的澄清与修改

10.1 投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

10.2 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，书面答复和媒体发布的澄清答复、修改或补充的内容均有效。

10.3 澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

10.4 采购人可以视采购具体情况，延长投标文件截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有购买招标文件收受人，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

10.5 澄清、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。由此造成的一切后果由投标人负责。

三、投标文件的编制

11. 投标文件由报价文件、资格文件、商务技术文件三部分组成装订成册（以下标记★号的属必须提交项且须真实有效，其余由投标人视自身情况自行提交，要求在投标文件中提交的均须提供且加盖单位公章（扫描公章无效）；投标人应自编目录及页码装订成册，投标文件缺项、散落或脱页方式装订的将被视为无效投标文件）。

11.1 报价文件：

★（1）投标函（格式见第六章）；

★（2）投标报价表（格式见第六章）；

（3）中小企业声明函（格式见第六章）；

（4）残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）；

（5）监狱企业证明：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

★11.2资格证明文件：

（1）法定代表人身份证明书（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书原件和委托代理人完整有效身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；

（3）投标保证金凭证复印件；

（4）营业执照副本复印件（未“三证合一”的必须提供税务登记证副本复印件和企业组织机构代码证副本复印件）；

（5） 投标人股东及出资信息表（格式见第六章）；

（6）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录的查询结果网页打印件；

a.信用信息记录查询渠道：投标人可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须将两个网站的查询结果网页打印件都加盖单位公章作为证据装订进投标文件中；

b.信用信息记录查询截止时点：相关投标人主体信用记录查询时间应在本项目首次公告至投标截止时间内任意时间有效，中国政府采购网页面中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间；

c.信用信息的使用规则：评标委员会核验供应商在投标文件中提供的主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

（7）投标人2020年7-12月任意三个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明的复印件（格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管税收部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（格式自拟，新成立的单位请按实际提供）；

#### （8）投标人2020年7-12月任意三个月依法缴纳社保费或依法免缴社保费的证明复印件（必须提供，新成立的单位请按实际提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；

（9）投标人财务状况报告[ 2019 年财务状况报告复印件，应提供经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或者其基本开户银行出具的资信证明]；

（10）食品药品监督管理部门颁发的有效的证件复印件（生产企业：生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业：经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）。

11.3 资信商务及技术文件：

★（1）投标声明书（格式见第六章）；

★（2）商务条款偏离表（格式见第六章）；

★（3）技术需求偏离表（格式见第六章）；

★（4）售后服务承诺书；

★（5）项目需求一览表中另有要求必须提供的材料；

（6）投标货物的证明文件（如有）：

① 节能环保等方面的资质证书复印件；

② 产品代理资格证明文件复印件；

③ 投标人所投产品有效、完整的所投产品的产品注册证（附注册登记表或认可表资料）复印件；

④ 有效保证货物（供货时间、数量、质量）的供货证明（生产厂家自行承诺，非生产厂家应由生产厂家做出承诺）；

⑤ 中文使用说明书、含详细的技术参数，其内容应与所承诺的技术参数及性能的内容一致，否则，以说明书为准，产品出厂标准、质量检测报告；

⑥ 货物配置清单（均不含报价）；

⑦ 产品质量获奖证书复印件；

⑧ 进口产品合法手续有效证明复印件；

（7）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料，如招标文件有规定的格式按招标文件，没有的格式自拟）。

12. 投标文件的语言及计量

12.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13. 投标报价

13.1 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

13.2 投标报价包括货物、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、运保费、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、利润、验收过程中产生的一切费用及其它所有成本费用的总和，直至按采购人要求安装交付使用，采购人不再支付中标价格以外的任何费用。

13.3 投标人必须就“项目需求一览表”中所投的所有采购内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

14.投标文件有效期

14.1 按投标人须知前附表规定的投标文件有效期，有效期不足的投标文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效，但投标人有权收回其投标保证金。

14.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15.投标保证金

15.1 投标保证金的提交：见投标人须知前附表。

15.2 对未足额或未按时提交投标保证金，均按未交纳投标保证金处理，并现场核定该投标无效。

15.3 投标保证金的退还均以转账形式退还投标人（无息）。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

15.4 中标供应商应按招标文件规定的时间内与采购人签订合同，中标供应商的投标保证金在代理机构收到本项目政府采购合同副本复印件后五个工作日内退还。

15.5 投标保证金不计息。

15.6 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还；

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）中标供应商未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标供应商不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招标程序的。

16.投标文件的装订、签署和密封

16.1投标文件的正本应用不褪色的材料书写或者打印，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

16.2 投标文件须由投标人按招标文件规定进行签字、盖章（扫描公章无效），投标人应写全称，否则投标无效。投标文件必须由投标人的法定代表人或授权委托人在规定位置盖章处签署，否则投标无效。

16.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人或授权委托代理人签字或盖印鉴章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.4投标人应按投标人须知11条规定的内容、格式和顺序编制及装订投标文件并自编目录及页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由投标人负责。

16.5 按投标人须知前附表装订要求，正本一份，副本四份，单独装订成册，投标文件的封面上写明项目名称、项目编号、标段（分标，如有）、投标单位名称，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。如投标人投多个分标时应按分标装订成册且按分标递交。

16.6 将投标文件“正本”、“副本”、“投标文件电子版须先单独密封在内层袋内”一并装入投标文件袋中，投标文件的包装、标记见投标人须知前附表。

16.7 投标文件的密封以文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有密封签章[封口处必须加盖投标人公章或者法定代表人签字或者委托代理人签字，以示密封]为合格。

16.8 投标人在递交投标文件时未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收。

16.9 未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

17.投标文件的修改和撤回

17.1 投标人在投标文件截止时间之前，可以对已递交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

17.2 投标文件截止时间后的投标有效期内，投标人不得撤回、修改投标文件。

18.投标文件的递交

18.1 投标人应按投标人须知前附表规定的投标文件截止时间前递交投标文件。

18.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

18.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

18.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构不予受理。

18.5 若遇到投标过多造成部分投标人在截止时间前已抵达开标现场但未能签到的情况，采购代理机构将按规定在投标截止时间止，禁止迟到的投标人进入递交投标文件，投标人递交投标文件的时间应以其进入招标文件规定的开标场所的时间为准。

四、开标

19. 开标的时间和地点

19.1 采购代理机构按投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或其授权委托代理人应准时参加开标会并签到，如未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

19.2 开标时投标人少于3家的，不得开标，采购单位应当重新招标。

20. 开标程序

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标程序、开标纪律；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣读开标纪律，由采购人代表及监督人员核验投标人资格证件材料有效完整性并签字确认；

（4）投标人代表共同检查投标文件密封的完整性并签字确认；

（5）采购代理机构工作人员当场打开投标文件外包装，由主持人宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价等；

（6）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由监督人当场签字确认。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标代理机构或招标人应当场作出答复，并作记录。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

（7）开标会议结束。

五、评标

21. 评标委员会组成

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标工作由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术方面的评审专家共5人或以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

22. 评标原则和评审办法

22.1 评标委员会必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

22.2 评审办法具体评标内容及标准详见第四章：评审办法。

22.3 评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评审办法。

22.4 在评审过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

22.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

23. 评标程序及要求

23.1 采购代理机构核实评标委员会成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序。

23.2 采购代理机构协助采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行资格性审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

23.3 评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程序进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.4 评标委员会按招标文件中规定的评审办法对投标文件进行比较与评价。

23.5 采购代理机构对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示评标委员会复核或书面说明理由。

23.6 采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理机构报告。

23.7 本招标项目是以采购预算价为最高限价，超出采购预算价的投标报价，评标委员可以不予评审，全部投标报价均超过采购预算价时，评标委员会有权决定招标项目废标。

24. 澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件实质性内容。

25. 错误修正

投标文件如果出现计算或者表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标函总报价与投标报价表总报价不一致的，以投标函为准；

（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

26. 推荐中标候选供应商原则

（1）评审办法详见“第四章评审办法”。

（2）由评标委员会根据评审因素和标准对投标文件进行评审。

（3）评标委员会将根据总得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐三名中标候选供应商。采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

（4）为防止价格的不正当竞争，体现招标的公平公正性，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和第87号财政部令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条，经营者不得以排挤竞争对手为目的，以过低的价格销售产品（服务）。评标委员会认为，某投标人的有效投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可要求投标人在规定的期限内提供书面文件予以解释说明投（如提供投标产品的价格成本构成明细，包括：各种原材料价格、人员工资、水电、燃料和管理等项费用成本，以及税金、利润、运费等），并提交相关证明材料，若不能在规定时间内提交或无法合理解释而被评标委员会判定为“影响产品质量或者不能诚信履约”的，评标委员会不推荐该投标人为中标候选人。

27. 投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未要求提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，或未提供法定代表人授权委托书（委托代理的）；

（3）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（4）资格证明文件不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编写，项目不齐全或提供虚假材料的；

（6）投标有效期、交付使用期、质保期不能满足招标文件要求的；

（7）投标人未根据“项目需求一览表”所投内容中公布的采购内容作完整唯一报价；

（8）不满足“项目需求一览表”中标注★号的重要技术指标要求的，或每分标设备非带“★”号参数有四个或以上，经评标委员会一致认定有明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准实质性要求的；

（9）投标人未按要求提供“原件备查”材料原件的，或所提供材料原件与其在投标文件中提供的材料复印件不一致的；

（10）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）被拒绝的投标文件为无效。

（12）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（13）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的ＩＰ地址一致的；

（14）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（15）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（16）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（17）不同投标人的投标文件相互混装；

（18）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出；

（19）单位企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（20）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

28. 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了政府采购预算的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29. 中标通知

29.1 采购代理机构根据评标委员会的评标结果按投标人须知前附表公布中标结果。

29.2 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。如中标供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理中标通知书领取手续的，按违约处理。采购人将取消其中标资格，没收中标供应商所有投标的全部投标保证金，从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商，组织供需双方签订合同。

29.3 采购代理机构无义务向未中标投标人解释未中标原因和退还投标文件。

六、签订合同

30. 签订合同

采购人与中标人自中标通知书发出之日起十五日内按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得再自行订立背离合同实质性内容的其他协议。

30.2 如中标供应商有下列情形之一的，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金，并上报同级财政部门，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商，组织供需双方签订合同或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

30.3中标人与采购人自签订合同之日起七个工作日内，采购人按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

30.4政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，自合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同通过委托的政府采购代理机构在自治区级以上财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 合同履约担保

31.1 无。

七 、其他事项

- 采购代理服务费

32.1代理服务费：按固定金额由采购代理机构向中标供应商收取，分标1：15008元；分标2：3400元；分标3：5100元；分标4：3700元；分标5：7200元。

33. 解释权

33.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 34. 通讯地址

34.1所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：北京诚佳信工程管理有限公司

电    话：0777－5988828

通讯地址：钦州市粤桂北路银信小区西3巷3栋　　 邮政编码：535000

第三章　项目需求一览表

说明：

一、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

三、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

四、打“★”标记的条款为重要技术指标或条款，为实质性要求必须满足或优于否则投标无效；每分标非带“★”号参数有四个或以上不满足要求发生负偏离则投标无效。

分标1

| 序号 | 设备名称 | 数量 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心泵 | 1套 | 1、离心泵系统： 1.1 外置离心泵驱动器，液压调控，具备可灵活调节的双节支架； 1.2 离心泵驱动器需集成流量监测、气泡监测模块； 1.3 内置后备电池，保证断电情况下满负荷运转90分钟以上； 1.4 具有搏动功能； ★1.5 转速范围0-5000转/分钟； 1.6 流量范围0到9.99 l/min 分辨率0.01 L； 1.7流量显示精度0.1升/分钟； 1.8 离心泵要求既可独立使用，也可整合到心肺机上，且可以获得心肺机的监控，需同时具备LPM和RPM两种模式； ★1.9 泵头预充量：≤36ml； ★1.10 泵头表面积：≤200平方厘米； 1.11 离心泵头工作原理：磁悬浮驱动，离心泵头无金属轴承，不破坏血液成分且无死腔； 1.12 要求离心泵头具备紧急驱动手柄，且具备LED灯显示转速； 1.13 具备一根电缆三种功能，泵头驱动装置集成了流量监测和气泡检测功能，较少流量传感器的耗费成本； 1.14 离心泵基座和用户界面一体化，方便临床使用和转运； ★1.15 主机尺寸不得大于（包含基座和用户界面）：179×243×385 mm； ★1.16 重量不超过15 kg。 2、空氧混合器：要求适用于各类型膜式氧合器 2.1 能精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，进行氧气的匹配供给； 2.2 FIO2：21%-100%。 3、技术参数要求----氧合器 ★3.1氧合器膜材料，采用抗血浆渗漏的纤维织成的渗透膜，使用过程中不会产生血浆渗漏，能连续使用到12天； 3.2氧合器：含肝素的生物涂层，避免血栓形成；可用于长时间体外生命支持； 3.3氧合器膜面积≥1.8平方米； 3.4热交换器膜材料 为聚亚安酯，热交换膜面积≥0.6平方米； 3.5外壳使用加固材料，能适应长时间的体外生命支持，能高强度连续使用，具有防碰撞； 3.6膜结构氧气，血液和恒温水垂直交互，交换性能佳； 3.7跨膜压超过300mmHg，膜肺仍然能安全使用，不会产生血栓； 3.8氧合器排气快捷，5分钟之内能将膜肺的气体排空，具有膜排气功能，能避免小气泡进入血液系统。 4、技术参数--------离心泵头 ★4.1离心泵头应用悬磁浮驱动涡旋式设计，无金属轴承，不会产生热量，不会破坏血液成分且无死腔，无气泡滞留； ★4.2含灭活肝素的生物涂层，能连续使用12天； 4.3预冲量≤36ml； 4.4表面积≤200平方厘米。 5、技术参数---------动静脉插管 5.1 采用生物相容性高的作为插管材料； 5.2超薄管壁配以内钢丝固定，可最大限度的提高流量； 5.3可提供13Fr-29Fr的所有型号； 5.4可提供15cm，23cm，38cm，55cm的插管长度； ★5.5带肝素涂层，可改善生物相容性，与具有同样涂层的氧合器和泵头能连续使用12天； 5.6静脉末端有多组测孔，具有防涡流设计； 5.7插管近端硬化处理，加固测孔，可防止扭结。 6、技术参数----经皮穿刺套包：血管扩张鞘具有四段扩张器，10/12Fr ，12/14Fr，14/16Fr，16/18Fr。能有效避免血管撕裂伤。 7、要求具备三路全自动变温水箱： 7.1水箱容积：小于1.5升； 7.2水箱温度范围：33℃－39℃； 7.3工作电压：220V AC。 |
| 2 | 胰岛素泵 | 7套 | 1、胰岛素泵控制芯片 ≥4。 2、马达组： 包含合金材质齿轮箱，编码器及马达复位开关。 3、阻塞传感器：可评估是否有输注阻塞或监测胰岛素剩余用量。 4、屏幕显示： ≥1.8寸双屏液晶屏。 5、基础率（Basal Profiles) ：48段。 6、功能相关： （1）背景灯 LED（液晶显示）。 （2）键盘锁定功能（Botton lock) 。 （3）报警方式：声音和震动。 （4）可回顾至少36次的报警，以及报警的时间和日期，电池报警 5种。 （5）药物输注耗材：多种耗材供选择，皮下软针-有快速分离器便于病人检查，运动，沐浴。 （6）储药器（Reservoir)：3ml。 （7）安全检查：每10秒诊断系统自检1次，50多种独立的安全系统程序监视，每天数百万次。 7、精度相关： （1）马达位移精确度 误差在正负2%以内。 （2）胰岛素输注精度 <±5%。 （3）基础率步长最小0.05u/h。 （4）临时基础率为0.5－24H ±1% 可调整。 8、大剂量相关： （1）大剂量调节范围：0.1－25U。 （2）大剂量历史：最多24个。 9、防水等级： IPX-7。 |
| 3 | 车载除颤监护仪 | 3台 | 1、可用于成人，儿童，新生儿（提供证明）。 2、显示器： 不小于6.5英寸，彩色LCD显示，高背光显示，屏幕亮度≥1000cd/m2 ，屏幕有倾斜，便于观察，可显示ECG，SpO2, EtCO2等四通道波形， 支持数字放大，波形冻结。 3、1秒之内完成开机，最高能量选择，智能自检等三个项目，以最快速度实施除颤。 4、除颤电流波形：双相波技术，采用专业的“T-型回路”技术，最大程度降低患者的心肌损伤程度。 5、手动除颤电极板：标配成人、儿童各一付。 6、标配工作模式：手动除颤，AED自动除颤模式，同步复律，生命体征监护，内部放电，机器智能自检。 7、除颤最大能量：≥300J, ≥12档能量选择。 8、能量及工作模式选择： 一体旋扭式，快速，直观 9、快速充电：4秒内充电到200J（包括使用交流电时），充电到最大能量≤5秒，充电过程中可在屏幕上显示当前能量值。 10、ECG波形恢复时间：除颤放电后，心电波形在3秒内恢复，有利于快速判断当次除颤效果和患者情况。 11、心电导联：标配三导联，可选配6芯心电导联线。 12、心电共模抑制比：≥100dB。 13、电容：高性能集合式电容，确保性能稳定。 14、可升级主流法呼吸末二氧化碳，既能用于插管病人，又能用于非插管病人，传感器预热时间不超过6秒，传感器重量不超过10g, IPX7防水等级，耐摔，可用于快速确认插管位置和CPR效果，以及在CPR时作为预测患者恢复自主循环（ROSC）的重要指标。 呼吸频率计数范围：0到150次/分钟。 15、可升级血氧饱和度：血氧饱和度探头采用平行夹设计，可水洗浸泡消毒。 16、自检指示：带有自检指示灯，关机状态下可每天自动自检，并更新状态灯颜色（绿色代表一切正常，红色代表有异常），清晰指示仪器状态，并自动保存自检结果。 17、电池：采用安全性高的环保电池，充满电时间≤3小时，在满电情况下，支持最大能量次数100次。或至少3小时连续监护。 18、使用环境： 工作温度：-5℃到45℃，储存温度：-25至70摄氏度， 振动冲击及跌落认证：通过MIL-STD-810F 514.5 Category 4 及MIL-STD-810F 514.5 Category 9 ，可用于救护车及急救直升机； 防水等级：IP44级。 19、仪器内置屏幕智能操作指导，带有电极板放置架，具有报警指示灯。 20、数据存储：可存储≥160小时心电图连续波形，可存储周围环境音，可通过SD卡和蓝牙功能转移除颤器内部数据。 专业除颤导电膏，有效降低接触阻抗，提高除颤效率。 |
| 4 | 手持式血液分析仪 | 1台 | 1、工作范围： 1.1工作气压：300-1000毫米汞柱。 1.2工作温度：16-30摄氏度。 1.3工作湿度：≤90%。 2、技术参数： 2.1测定原理﹑方式：生物电极法，微流体技术。 2.2电源：直流电源，并配有充电装置。 2.3定标：双重定标（电子定标和液体定标）。 2.4测量参数：Na,K,Cl,PH,PCO2,PO2,iCa,BUN,CK-MB,Glu,HCT,Lac, Crea,PT/InR，ACT(*)，cTnI(*)、BNP（*）等 。 2.5计算参数：HCO3,TCO2,BE,Anion Gap,sO2,Hb。 ★2.6测试片：低温保存≥4个月。 2.7可采用样品：动脉血﹑静脉血﹑毛细管血﹑脐带血﹑混合静脉血﹑体外循环血。 2.8适用于急诊检验，检测时间（全参数）: ≤120/秒。 2.9采样必需全参数）≤95ul。 2.10最小样品量：17ul。 2.11质控方式：有质控品，高﹑中﹑低三级质控。 2.12提供免费升级。 2.13打印机：外接热敏打印机。 2.14显示屏：液晶显示屏。 2.15接口：RS232或以太网接口。 2.16具有后备电池、可连接CDS系统。 2.17具备自诊断程序。 2.18存储检测数据数量：5000组。 2.19红外线扫描患者的基本信息。 2.20连接血液数据管理系统，处理众多的测试数据。 2.21电解质用全血检查，无需分离血浆或血清，且结果精确。 2.22肌钙蛋白（CTNI）、乳酸测定，简单方便，定量测试。 |
| ★商务条款要求： |
| 投标报价 | 投标报价含货物、随配附件、备品备件、工具的设计、制造、包装、运输、装卸、保险、调试、验收、人员培训和安装材料、项目的施工与安装的各种费用和售后服务、税金、合理利润及其他所有成本费用的总和。供应商综合考虑在报价中，对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。 在合同实施时，采购方无须支付中标价格以外的任何费用。 |
| 售后服务 | 1、按厂家承诺进行。 2、免费送货上门，派出有相应资格的技术工程师到达现场免费安装调试，保修期内，保证设备正常使用率不低于95%。 3、具有良好的售后维修保障体系，接故障通知后2小时内作出有效回应，12小时内到达现场提供服务（保修期内免费服务），24小时内排除故障，设备保修期内，中标供应商负责对设备免费定期维护保养，保修期外也应提供定期维护保养服务。 4、保修期外的维修要求：24小时内排除故障，维修只收材料成本费。 |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整机保修质保期不少于一年（厂家承诺更多则按厂家承诺服务）。 2、质保期内，设备发生故障时，中标供应商应负责免费修理、更换零配件。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。 |
| 安装调试及技术服务（含培训） | 1、安装调试：中标供应商货物运输到指定地点后，中标供应商应派专业技术人员对设备进行安装调试，如此期间发生的货物损毁或影响使用的情况，由中标供应商负责更换同型号同规格的产品，产生的一切费用由中标供应商承担。 2、培训：设备安装完成后，中标供应商需免费培训医师及维修人员熟练掌握使用及基本维护技术设备为止。时间、地点由采购人安排。 3、伴随服务：中标供应商应提供设备的随机附件、技术资料，可包括相应的安装配件、图纸、操作手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随设备一起发运至采购人指定地点。 |
| 交付要求 | 交付时间：自合同签订之日起90个日历天内安装且调试完成。 2、逾期交付的，采购人有权拒绝验收并取消中标供应商资格，所造成的一切损失由中标供应商负责。 3、采购人对中标供应商所交产品依照招标文件的技术规格要求、中标供应商投标文件的承诺和国家有关标准进行现场验收。不满足采购要求及提供虚假承诺的不予验收，并按照政府采购相关法律法规和合同约定条款进行处罚，同时上报财政监管部门，由此造成的项目延误等所有责任及损失均由中标供应商承担，采购人保留进一步追究责任的权利。 4、地点：采购人指定地点。 |
| 付款方式及合同签订 | 1、付款方式：合同签订后30个工作日内支付30%合同款作为预付款，货物送至采购人指定地点并安装调试完毕并验收合格且培训结束后，成交供应商开具全额发票给采购人，设备正常运行一年内付至合同总额60%，验收合格满两年后30个工作日内付清全部合同金额。 2、合同签订：中标通知书发出之日起15日内。 |
| 产品证明文件 | 属于国家规定必须取得医疗器械注册证的产品，投标人在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械注册证复印件；属于国家规定必须备案的医疗器械，投标人在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械备案信息表复印件。 |
| 其他要求及说明 | 1、中标供应商提交的投标产品必须是全新原装原厂且没有使用过的，品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，中标供应商愿意更换货物但逾期交货的，按逾期交货处理。中标供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并有权要求乙方赔偿经济损失。 2、投标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担；采购人免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权等的纠纷。 3、在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。 4、若中标人所供货物或服务不按采购文件要求及投标文件的承诺履约，将按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定严肃处理。 5、中标人所投产品，如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须无条件地协助采购人及有关部门组织的检测验收，发现产品如有质量问题，中标人应承担全部费用及相应的责任。 6、本表所采购的产品已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。采购人不承担该政策变化所造成的费用增加；否则投标无效。 |

分标2

| 序号 | 设备名称 | 数量 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角膜地形图仪 | 1台 | 一、技术参数： 1.数据采集方式： placido环 （小头 placido环不受环境影响）。 2.照明系统：低亮度照明。 ★ 3.环的数目：25环，31环。 ★ 4.数据点数：6400（25环） 7300（31环）。 5.环上的数据数：256点。 6.最大角膜范围：直径8.8mm（25环），直径10.9mm（31环）。 7.最小角膜范围：直径0.46mm（25环），直径0.57mm（31环）。 8.操作方式：直接面对病人，主机带观察显示屏便于操作。 9.校准、拍摄、对焦：操作杆对位，自动/手动拍摄，软件调整对焦。 10.捕获时间：33毫秒/次。 11.平均获像时间：小于3秒。 12.单眼图像文件大小：407Kb。 13.屈折力范围：33.75D—61.36D。 14.最小刻度间隔：0.1D。 15.地形图类型：标准图（轴向图），瞬间曲率半径（正切图），屈光图，顶点图（增加和差值图）。 16.地形图显示方式：单图、双图、多图，差值图、子午线图、三维立体图，数值图、傅里叶分析。 ★17.散光显示方式：互相垂直散光轴，瞬态分布散光轴3、5、7mm分段，klyce氏角膜统计资料。 18.圆锥角膜检测统计包：klyce/Maeda氏多重回归分析，Smolek-Klyce氏分级，Neural网络。 ★19角膜接触镜软件：用户自定义配镜方案、自定义镜片类型、模拟荧光素图，矢状泪膜指示图、位置调节、旋转和倾斜，用户可修改数据库，打印订货单，将资料自动发送到光学实验室。 20.幻灯片：bmp位图格式图像。 21.计算机：外接PC机（USB端口）。 22.操作系统：中文 Windows 7。 23.操作界面：有8种语言选择，其中有中文操作界面。 |
| 2 | 非接触眼压计 | 1台 | 1、测量范围：1-60mmHg。 ★2、两种测量模式：三维自动对准功能测量或操纵杆手动测量。 3、自动检测和显示：R/L（眼别）。 ★4、具有IOL（人工晶状体）模式：可测量人工晶体眼患者。 ★5、输入角膜厚度值后，可自动计算调整后的眼压值。 6、显示方式：可在荧屏上显示每次测量的结果及测量的平均值，数值精确到小数点后一位。 7、测量气流量：气流量小，对病人眼睛无伤害，并设有气压的选择，气流压力符合国家标准。 8、工作电压：220-240V 50/60Hz。 ★9、可以直接通过触摸屏调节下颌托高低。 ★10、显示器：≥8.5英寸WVGA彩色LED显示器，触摸屏。 |
| 3 | 眼科A型超声测厚仪 | 1台 | 主 机 系 统 显示屏 3.5英寸TFT-LCD，高清彩色液晶触摸屏 ★增益操控按钮 主机快捷外置+软件内置 ★电脑或其它系统连接 USB连接或者无线蓝牙连接 ★便携性 《470g便携 内置电池 可充电锂离子电池 A 超 系 统 探头模式 固态接触式探头+可选浸入式 固视灯 内置红色LED 探头频率 10Mhz ★探头直径 6mm（凹面） 测量模式 手持或下巴托自动方式+脚踏手动方式 眼睛模式 普通白内障眼、致密白内障眼、无晶体眼、人工晶体眼 眼轴测量范围 13.00-45.00mm 前房深度测量范围 1.80-7.00mm 晶体厚度测量范围 2.00-6.00mm 精度 ±0.1mm 最小分辨率 0.01mm 传统IOL计算公式 SRK/T、SRKⅡ 特殊IOL计算公式 标准HAIGIS、优化HAIGIS、HOLLADAY、Hoffer Q ★屈光术后IOL计算公式 SHOWA、Double K、优化SRK/T 测 厚 系 统 探头频率 20Mhz ★探头直径 1.5mm/45°（平面） ★厚度偏差设定 60-130％ 测量范围 150-1500µm 测量精度 ±5µm 分辨率 1µm |
| 4 | 查片仪 | 1台 | 1.测量范围 1.1球镜度数：-25.00D至+25.00D (0.01/0.06/0.12/0.25D增量）。 1.2柱镜度数：0.00D至±10.00D（0.01/0.06/0.12/0.25D增量）。 1.3柱镜轴角：0°至180°（1°增量）。 1.4下加度数：0.00D至+10.00D（Add1，Add2）（0.01/0.06/0.12/0.25D增量）。 ★1.5棱镜度数：0.00△至20.00△（0.01/0.06 / 0.12/ 0.25△增量）。 2.棱镜模式：极坐标（△，θ），直角坐标（基底向内/外，基底向上/下）。 ★3.瞳距测量：15至42.5mm（单眼），单眼瞳距， 渐进多焦镜片远视瞳距。 ★4.紫外线透过率：0至100% (1或5%增量） 中央波长365nm（UV-A）。 ★5.测量时间：0.1秒 ±10% （最快）。 6.镜片测量直径：眼镜镜片直径20至120mm，隐形眼镜大于镜座内径（直径5mm)。 7.可测量穿透率：10%以上（0.00至±15.00），20%以上（±15.00至±25.00D) 。 8.高折射率镜片补偿功能：阿贝系数可变范围为20至60。 9.打点装置：墨管类型，油墨垫类型（可选）。 ★10.波长/ 测量点：538 nm （绿色光源） / 108 点。 ★11.显示器：5.7英寸彩色触控屏幕，640×480分辨率，LED背光。 ★12.内置自动切纸的热敏打印机。 13.连接端口：RS-232C, USB2.0 HOST, USB2.0 FUNC。 |
| ★商务条款要求： |
| 投标报价 | 1、投标报价含货物、随配附件、备品备件、工具的设计、制造、包装、运输、装卸、保险、调试、验收、人员培训和安装材料、项目的施工与安装的各种费用和售后服务、税金、合理利润及其他所有成本费用的总和。供应商综合考虑在报价中，对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。 2、在合同实施时，采购方无须支付中标价格以外的任何费用。 |
| 售后服务 | 1、按厂家承诺进行。 2、免费送货上门，派出有相应资格的技术工程师到达现场免费安装调试，保修期内，保证设备正常使用率不低于95%。 3、具有良好的售后维修保障体系，接故障通知后2小时内作出有效回应，12小时内到达现场提供服务（保修期内免费服务），24小时内排除故障，设备保修期内，中标供应商负责对设备免费定期维护保养，，保修期外也应提供定期维护保养服务。 4、保修期外的维修要求：24小时内排除故障，维修只收材料成本费。 |
| 质保期 | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整机保修质保期不少于两年（厂家承诺更多则按厂家承诺服务）。 2、质保期内，设备发生故障时，中标供应商应负责免费修理、更换零配件。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。 |
| 安装调试及技术服务（含培训） | 1、安装调试：中标供应商货物运输到指定地点后，中标供应商应派专业技术人员对设备进行安装调试，如此期间发生的货物损毁或影响使用的情况，由中标供应商负责更换同型号同规格的产品，产生的一切费用由中标供应商承担。 2、培训：设备安装完成后，中标供应商需免费培训医师及维修人员熟练掌握使用及基本维护技术设备为止。时间、地点由采购人安排。 3、伴随服务：中标供应商应提供设备的随机附件、技术资料，可包括相应的安装配件、图纸、操作手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随设备一起发运至采购人指定地点。 |
| 交付要求 | 1、交付时间：自合同签订之日起90个日历天内安装且调试完成。 2、逾期交付的，采购人有权拒绝验收并取消中标供应商资格，所造成的一切损失由中标供应商负责。 3、采购人对中标供应商所交产品依照招标文件的技术规格要求、中标供应商投标文件的承诺和国家有关标准进行现场验收。不满足采购要求及提供虚假承诺的不予验收，并按照政府采购相关法律法规和合同约定条款进行处罚，同时上报财政监管部门，由此造成的项目延误等所有责任及损失均由中标供应商承担，采购人保留进一步追究责任的权利。 4、地点：采购人指定地点。 |
| 付款方式及合同签订 | 1、付款方式： 合同签订后30个工作日内支付30%合同款作为预付款，货物送至采购人指定地点并安装调试完毕并验收合格且培训结束后，成交供应商开具全额发票给采购人，设备正常运行一年内付至合同总额95%，5%质保金待质保期过后无质量问题30天内无息付清。 2、合同签订：中标通知书发出之日起15日内。 |
| 产品证明文件 | 属于国家规定必须取得医疗器械注册证的产品，投标人在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械注册证复印件；属于国家规定必须备案的医疗器械，投标人在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械备案信息表复印件。 |
| 其他要求及说明 | 1、中标供应商提交的投标产品必须是全新原装原厂且没有使用过的，品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，中标供应商愿意更换货物但逾期交货的，按逾期交货处理。中标供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并有权要求乙方赔偿经济损失。 2、投标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担；采购人免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权等的纠纷。 3、在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。 4、若中标人所供货物或服务不按采购文件要求及投标文件的承诺履约，将按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定严肃处理。 5、中标人所投产品，如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须无条件地协助采购人及有关部门组织的检测验收，发现产品如有质量问题，中标人应承担全部费用及相应的责任。 6、本表所采购的产品已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。采购人不承担该政策变化所造成的费用增加；否则投标无效。 |

分标3

| 序号 | 设备名称 | 数量 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有创颅内压监护仪 | 3台 | 1、双参数主机，能监测平均 ICP、颅温，并有导管植入时间显示。 2、工作原理是通过其探头前部的一个金属钛丝盒内的“压力－电信号”转换器采取压力信号并转换为电信号，经过传感器电缆传导给主机进行读取和分析，最终显示于液晶显示屏幕上。能同时监测平均 ICP及颅温。 3、探头内置记忆芯片，零位信息记录在探头导管连接端子电子集成卡内，保证同一台主机在用不同已经置零探头时无需重新设置零位。 4、有不同种探条，其中脑室探条可同时用于颅内压监测和脑室外引流，方便临床使用。 5、钛丝的监测探头可随意弯折，不易折断且不影响测量精度，探头测量精度不受温度影响。探头可以轻松的置入硬脑膜外、硬膜下、脑实质及脑室中。 6、兼容各品牌的标准心电监护：可选配的信号缆线可以连接上绝大多数品牌的心电监护仪，在后者机器上可以设定波形或者保存历史记录等功能。 7、配相应线缆可以连接电脑主机，便于记录及储存数据并进行数据统计和分析。 8、小巧的监护仪机身，操作简便，带有普通干电池备用电源，可以保证在断电或者移动病人时继续进行监测7小时以上。 9、MR安全性：植入探头在1.5T核磁共振成像中安全。 10、颅内压检测范围在-40mmHg—＋100mmHg。 11、屏幕显示：平均 ICP\颅温\报警功能\导管植入时间显示。 12、提供颅内压上下限报警装置（有静音功能）。 13、零点漂移小，测量精确；一周内最大漂移量小于1.0mmHg。 14、导管植入时间显示：减少医务工作者的工作量，降低误差。 15、脑室及脑实质探条均带有刻度，操作方便，提高埋藏的精准度。 |
| 2 | 心肺运动试验检测仪 | 1台 | 一、需要检查功能 1、运动心肺功能检查 1）运动气体代谢测试 1.1测试方法：快速每口气法（Breath by Breath） 1.2主要测试参数：通气量VE、摄氧量VO2、二氧化碳排出量VCO2、呼吸熵RQ、无氧域 AT、运动当量MET、能量消耗EE、氧脉搏O2pluse、功率负荷Watt、呼吸储备BR、心率储备HRR、动态血压BP、心率HR。 2）能量营养代谢测试 2.1采用开放模式下的每口气法，配用面罩，在30分钟的自主平静呼吸下进行能量代谢 2.2测得的能量代谢参数有： 摄氧量VO2、二氧化碳排出量VCO2、能量消耗EE… 2.3在测得24小时尿素氮下，可以获得蛋白质，碳水化合物，及具体的能量消耗，得到每日需要的热量，可以根据参数开出营养处方。 3）运动中动态呼吸流速容量环评估 3.1受试者无需任何配合，也无需在运动中艰难地反复做流速容量环检查 3.2随时可得到动态流速容量环以及呼吸变化的信息，并且对气体代谢测试数据无任何影响。 4）无氧阈检查 提供多种自动无氧阈（AT）检查方法：RQ法、V-Slope法、以及EQO2法，也可手动选择。 5）运动心肺自动评估 运动心肺功能计算机辅助评估软件，提供快捷、准确地评估。 6）功率规程的设计 运动中可根据受试者实际情况随时调整功率规程，符合最新的Ramtest要求，图形化显示功率规程的进程状态，且自行设计修改。 7）同步十二导运动心电图 7.1运动中实时显示12导的运动心电图 7.2运动过程中自动进行ST段和QRS复合波测量和分析 7.3所有的心电原始波形和数据同时保存在计算机上，并可分析打印出来，真正使运动心肺功能的评估完全一体化. ★8）Wassman-9张图，综合反映心肺功能所有重要指标。 2、慢肺活量（SVC）的测量 1）只需一次测试即可得到VCmax、VT、ERV和MV 2）具有良好的质量控制程序，测得的数据重复性好 3）用力肺活量时有适合儿童测试的吹蜡烛和吹气球的三维动画辅助测试程序 二、技术参数 1、运动心肺功能检查模块 ★1）运动流速传感器 1.1专业运动用的TripV涡轮式流速传感器； 1.2传感器自动定标，无须手动定标 1.3流速范围：0-20L/s,0.2-200 L/min；呼吸阻力：＜0.1Kpa/L/s at 15 L/s；容积测试范围：0－10L；测量精度：50ml or 2%；分辨率：3ml；误差不超过1% 1.4系统死腔不超过30ml； 1.5对潮气不敏感； 2）氧分析器 测量原理：电化学；测量范围：0－25%；响应时间：80ms；分辨率：0.01vol% 3）二氧化碳分析器 测量原理：红外光热传导慧斯通电桥；测量范围：0-10%；响应时间：＜80ms；分辨率：0.01vol%。 4) 运动功率计 带血压监测直立位恒功率负载型运动踏车，功率负载20-999瓦，变速范围30-130RPM，手动调节座椅高度，手动调节把位高低和角度，液晶屏幕显示功率和转数（数字显示）和图表条显示转数，通过串行接口直接连接测试模块。 三、功能要求： 1、预计值系统 1）要有适合成人和儿童的各种预计值系统 2）要有真正适合中国人的预计值系统 2、系统软件部分 1）全中文化的操作平台的开放型的肺功能软件，鼠标操作，易学易用。 2）所有的内部设置、数据的处理、报告的格式等对用户都是开放的，可根据自己的需要进行个性化的设计。 3、测试报告的设计 1）完全开放的可自由设计的全中文报告设计。 4、系统控制部分 品牌高性能计算机1套(CPU i7一代以上、8G内存、1T机械硬盘），包含19寸液晶显示器，彩色喷墨打印机1台。 四.设备日后升级扩展功能要求： ★设备可以扩展标准一口气或重复弥散残气、全身体积描记、婴幼儿全身体积描记、连续频率脉冲振荡法气道阻力和无创肺顺应性检查及计算机一体化支气管定量药物激发试验等功能。 婴幼儿全身体积描记： 测试功能：（1）体描法气道阻力；2）体描法胸腔气量和肺容量检查（同时获得）；3）流速容量环；4）闭合气量。能够完成从早产儿到90厘米身高的婴幼儿气道阻力、功能残气、呼吸功、潮气呼吸环分析等。 |
| ★商务条款要求： |
| 投标报价 | 1、投标报价含货物、随配附件、备品备件、工具的设计、制造、包装、运输、装卸、保险、调试、验收、人员培训和安装材料、项目的施工与安装的各种费用和售后服务、税金、合理利润及其他所有成本费用的总和。供应商综合考虑在报价中，对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。 2、在合同实施时，采购方无须支付中标价格以外的任何费用。 |
| 售后服务 | 1、按厂家承诺进行。 2、免费送货上门，派出有相应资格的技术工程师到达现场免费安装调试，保修期内，保证设备正常使用率不低于95%。 3、具有良好的售后维修保障体系，接故障通知后2小时内作出有效回应，12小时内到达现场提供服务（保修期内免费服务），24小时内排除故障，设备保修期内，中标供应商负责对设备免费定期维护保养，每年至少四次，保修期外也应提供定期维护保养服务。 4、保修期外的维修要求：24小时内排除故障，维修只收材料成本费。 |
| 质保期 | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整机保修质保期不少于两年（厂家承诺更多则按厂家承诺服务）。 2、质保期内，设备发生故障时，中标供应商应负责免费修理、更换零配件。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。 |
| 安装调试及技术服务（含培训） | 1、安装调试：中标供应商货物运输到指定地点后，中标供应商应派专业技术人员对设备进行安装调试，如此期间发生的货物损毁或影响使用的情况，由中标供应商负责更换同型号同规格的产品，产生的一切费用由中标供应商承担。 2、培训：设备安装完成后，中标供应商需免费培训医师及维修人员熟练掌握使用及基本维护技术设备为止。时间、地点由采购人安排。 3、伴随服务：中标供应商应提供设备的随机附件、技术资料，可包括相应的安装配件、图纸、操作手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随设备一起发运至采购人指定地点。 |
| 交付要求 | 1、交付时间：自合同签订之日起90个日历天内安装且调试完成。 2、逾期交付的，采购人有权拒绝验收并取消中标供应商资格，所造成的一切损失由中标供应商负责。 3、采购人对中标供应商所交产品依照招标文件的技术规格要求、中标供应商投标文件的承诺和国家有关标准进行现场验收。不满足采购要求及提供虚假承诺的不予验收，并按照政府采购相关法律法规和合同约定条款进行处罚，同时上报财政监管部门，由此造成的项目延误等所有责任及损失均由中标供应商承担，采购人保留进一步追究责任的权利。 4、地点：采购人指定地点。 |
| 付款方式及合同签订 | 1、付款方式：合同签订后30个工作日内支付30%合同款作为预付款，货物送至采购人指定地点并安装调试完毕并验收合格且培训结束后，成交供应商开具全额发票给采购人，设备正常运行一年内付至合同总额95%，5%质保金待质保期过后无质量问题30天内付清。 2、合同签订：中标通知书发出之日起15日内。 |
| 产品证明文件 | 属于国家规定必须取得医疗器械注册证的产品，投标人在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械注册证复印件；属于国家规定必须备案的医疗器械，投标人在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械备案信息表复印件。 |
| 其他要求及说明 | 1、中标供应商提交的投标产品必须是全新原装原厂且没有使用过的，品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，中标供应商愿意更换货物但逾期交货的，按逾期交货处理。中标供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并有权要求乙方赔偿经济损失。 2、投标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担；采购人免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权等的纠纷。 3、在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。 4、若中标人所供货物或服务不按采购文件要求及投标文件的承诺履约，将按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定严肃处理。 5、中标人所投产品，如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须无条件地协助采购人及有关部门组织的检测验收，发现产品如有质量问题，中标人应承担全部费用及相应的责任。 6、本表所采购的产品已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。采购人不承担该政策变化所造成的费用增加；否则投标无效。 |

分标4

| 序号 | 设备名称 | 数量 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童肺功能仪 | 1台 | 一、设备用途 具有婴儿、幼儿、儿童到成人（0岁--成人）肺功能检测功能。 二、技术指标 1、流速传感器： ★A）0-2周岁婴幼儿专用 （1）传感器为数字化手柄式双向压差式流速传感器 ，没有裸露在外的气体采压导管， 内置采压导管长度＜0.5cm，手柄内置电路板，直接将采集到的气压差转换成电子信号，流速传感器的测试的数据精确可靠，有加热装置；气道阻力≤0.05Kpa/L/S；测量范围：0-1500ml/S；分辨率：≤1.0ml/S；流速精度：±3％/±4ml/s。 （2）容积测定范围：≥2000ml；容量分辨率：≤0.1ml，测量误差：≤±3％；死腔容积≤1.7ml。 B）2岁以上儿童及成人专用 ★（1）传感器为数字化手柄式双向压差式流速传感器，没有裸露在外的气体导管，手柄内置电路板，内置采压导管长度＜0.5cm，直接将采集到的气压差转换成电子信号，流速传感器的测试的数据精确可靠，并且易于拆卸消毒，传感器筛网为金属材质，电加热恒温，使用单位所地区的季节和温度的变化不影响其测试，保证测试数据精确，有加热装置。 （2）气道阻力≤0.05Kpa/L/S；测量范围：0-20L/S；分辨率：≤10ML/S。 （3）容积测定方法：数字积分法；测量误差：±3％；分辨率：≤0.5ml/s；流速精度：±2％/±0.2-12L/S。 （4）容积测定范围：0-±20L；容量分辨率：≤0.001L，测量误差：≤3％；死腔容积≤0.07L。 2、口腔压力传感器：范围：0-±5Kpa；精度：0.003Kpa±2%；阻断时间：≤±1ms。 3、温度采样传感器：自动感应采样。范围：-2℃至45℃；精度：≤±1％。 4、大气压采样压力传感器：自动感应采样。范围：200-1400kpa；精度≤±0.5％。 三、测试功能： 1、潮气呼吸环的分析（0-14周岁儿童） 具有伪、差识别系统，能自动识别不合格的原始资料，使潮气呼吸环的分析结果更加可靠，而且配备各种专用的婴幼儿呼吸面罩及配件。 2、肺通气功能测定： 具有肺通气量、肺泡通气量、用力肺活量、最大通气量、流速容量曲线等所有肺通气功能测定指标，并具有能使儿童等在进行肺功能测定时，容易配合的吹蜡烛、气球等各种生动演示程序，而且还可以同时测定5次，然后能够自动选取测量结果最好的一次。演示程序要求直观、实用。 3、支气管反应性测试舒张试验。 4、一体化计算机控制支气管激发试验： 具有完全计算机控制的精密定量全自动给药装置，药物激发试验测定能完全与肺功能仪主机紧密结合一起（包括计算机控制的精密定量给药装置及相关的测试分析软件） 。 配有空气压缩机以保证药物颗粒雾化大小的恒定（约为0.4-5um之间）精确控制药物的定量雾化激发实验；能严格控制到达小气道的药物剂量，药物试验规程设置；吸药前后肺功能对比；药物使用效果评定；支气管反应性测定。 能从一种或两种浓度的激发或扩张药物中，产生多种不同剂量的药物；能够自动完成给药，并且能够控制吸入流速、控制雾化的相位、控制雾化的时间长短、保证雾化效率稳定、保证雾化颗粒大小均匀，并画出反应的趋势图。 四、扩展功能： ★可以扩展连续频率脉冲振荡法（IOS）气道阻力和无创伤肺顺应性测定，快速阻断法气道阻力检查选件，呼吸肌力和大脑皮层呼吸中枢驱动力检查选件，快速胸腔挤压法检查选件。 ★1、婴幼儿全身体积描记： （1）能够完成从早产儿到90厘米身高的婴幼儿气道阻力、功能残气、呼吸功、潮气呼吸环分析。婴儿体积描记检查程序要在一次测定中就对婴儿完成特殊气道阻力（sRaw）和体积描记功能残气量（FRCp）的连续测定。潮气环（即Tidal Breathing）分析，要带有伪差识别系统，能自动提出不合格的原始资料，使潮气呼吸环的分析结果有效可靠。 （2）专用的婴幼儿传感器，能够测试0-3岁的婴幼儿。 （3）采用各种专用的婴幼儿呼吸面罩，自动定标，零点校正与BTPS自动补偿。 五、软件、硬件要求： 1、具有中国人预计值系统软件，可根据需要写入自己本地区的相关预计值，输入病人的性别、体重、身高后可自动产生该病人的预计值。可同时保存十万以上的病人测试资料。 2、系统标定能自动定标，零点校正并对测量结果能够进行自动校正。 3、系统控制部分：计算机CPU2.0G；彩色喷墨打印机；并具有全中文操作系统、病人数据库管理系统、真正中国人预计值与实测值的自动比较功能、中文资料输入、中文报告输出功能。 |
| ★商务条款要求： |
| 投标报价 | 1、投标报价含货物、随配附件、备品备件、工具的设计、制造、包装、运输、装卸、保险、调试、验收、人员培训和安装材料、项目的施工与安装的各种费用和售后服务、税金、合理利润及其他所有成本费用的总和。供应商综合考虑在报价中，对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。 2、在合同实施时，采购方无须支付中标价格以外的任何费用。 |
| 售后服务 | 1、按厂家承诺进行。 2、免费送货上门，派出有相应资格的技术工程师到达现场免费安装调试，保修期内，保证设备正常使用率不低于95%。 3、具有良好的售后维修保障体系，接故障通知后2小时内作出有效回应，12小时内到达现场提供服务（保修期内免费服务），24小时内排除故障，设备保修期内，中标供应商负责对设备免费定期维护保养，每年至少四次，保修期外也应提供定期维护保养服务。 4、保修期外的维修要求：24小时内排除故障，维修只收材料成本费。 |
| 质保期 | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整机保修质保期不少于一年（厂家承诺更多则按厂家承诺服务）。 2、质保期内，设备发生故障时，中标供应商应负责免费修理、更换零配件。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。 |
| 安装调试及技术服务（含培训） | 1、安装调试：中标供应商货物运输到指定地点后，中标供应商应派专业技术人员对设备进行安装调试，如此期间发生的货物损毁或影响使用的情况，由中标供应商负责更换同型号同规格的产品，产生的一切费用由中标供应商承担。 2、培训：设备安装完成后，中标供应商需免费培训医师及维修人员熟练掌握使用及基本维护技术设备为止。时间、地点由采购人安排。 3、伴随服务：中标供应商应提供设备的随机附件、技术资料，可包括相应的安装配件、图纸、操作手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随设备一起发运至采购人指定地点。 |
| 交付要求 | 1、交付时间：自合同签订之日起90个日历天内安装且调试完成。 2、逾期交付的，采购人有权拒绝验收并取消中标供应商资格，所造成的一切损失由中标供应商负责。 3、采购人对中标供应商所交产品依照招标文件的技术规格要求、中标供应商投标文件的承诺和国家有关标准进行现场验收。不满足采购要求及提供虚假承诺的不予验收，并按照政府采购相关法律法规和合同约定条款进行处罚，同时上报财政监管部门，由此造成的项目延误等所有责任及损失均由中标供应商承担，采购人保留进一步追究责任的权利。 4、地点：采购人指定地点。 |
| 付款方式及合同签订 | 1、付款方式：合同签订后30个工作日内支付30%合同款作为预付款，货物送至采购人指定地点并安装调试完毕并验收合格且培训结束后，成交供应商开具全额发票给采购人，设备正常运行一年内付至合同总额95%，5%质保金待质保期过后无质量问题30天内无息付清。 2、合同签订：中标通知书发出之日起15日内。 |
| 产品证明文件 | 属于国家规定必须取得医疗器械注册证的产品，投标人在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械注册证复印件；属于国家规定必须备案的医疗器械，投标人在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械备案信息表复印件。 |
| 其他要求及说明 | 1、中标供应商提交的投标产品必须是全新原装原厂且没有使用过的，品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，中标供应商愿意更换货物但逾期交货的，按逾期交货处理。中标供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并有权要求乙方赔偿经济损失。 2、投标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担；采购人免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权等的纠纷。 3、在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。 4、若中标人所供货物或服务不按采购文件要求及投标文件的承诺履约，将按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定严肃处理。 5、中标人所投产品，如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须无条件地协助采购人及有关部门组织的检测验收，发现产品如有质量问题，中标人应承担全部费用及相应的责任。 6、本表所采购的产品已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。采购人不承担该政策变化所造成的费用增加；否则投标无效。 |

分标5

| 序号 | 设备名称 | 数量 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血气分析仪 | 1台 | 1、可用于血气分析，可进行血气、电解质、代谢物等参数的同时测定，精准度高、稳定性好、检测快速、操作维护保养简单方便。 ★2、可直接测定的参数应包括但不限于以下9项：PH、PCO2、PO2、Hct、Na+、K+、Ca++、葡萄糖Glu、乳酸Lac。各参数可根据临床需求自定义灵活组合，在不需要进行某项测试的操作或某项测试发生故障时可关闭，不影响其它指标测定。 3、计算参数包括但不限于以下18项：Ca++（7.4）、HCO3-、HCO3-std、TCO2、BE (ecf)、BE(B)、SaO2、THbc、A-aDO2、pAO2、paO2 /pAO2、RI、CaO2、CvO2、CcO2、a-vDO2、Qsp/Qt、P50；且能根据体温计算：PH、PCO2、PO2。 4、测定参数可报告范围：PH：6.80 ~ 7.80、PCO2：5 ~ 115 mmHg、PO2：0 ~ 760 mmHg、Na+：100 ~ 200 mmol/L、K+：0.1 ~ 20.0 mmol/L、Ca++：0.10 ~ 5.00 mmol/L、Glu：1.1 ~ 27.8 mmol/L、Lac：0.3 ~ 15.0 mmol/L、Hct：15 ~ 65% 。 ★5、使用包含电极、管路、定标液、废液袋等在内的一体化分析包。 ★6、测试项目及测试量根据分析包的不同可进行选择；且能提供75、150、300、450、600等多种测试量的分析包。 7、测试时间：吸入样本后≤100秒出结果。 8、标本用量≤150uL，标本类型可选择动脉血、静脉血、毛细血管血及其它液体。 9、进样方式：自动吸样。 10、定标：全自动1点、2点定标及手动定标，全自动进行液体、气体二种方式定标；定标时不消耗测试液，不影响测试人份数。 ★11、具有机内智能化质控系统：可主动进行实时、连续的质量控制，可自动识别错误并纠错，可自动生成质控报告。 12、仪器自带数据存储功能，可存储3000例以上的病人数据和质控数据，并带有标准CD刻录机。 13、仪器具有剩余人份数和分析包效期提示功能。 14、内置远程联网软件，直接通过IE浏览器即可对仪器进行远程控制：查看及打印病人结果、质控结果，查看仪器及分析包的状态，2点定标等。 ★15、全中文操作菜单，彩色触摸显示屏≥10.4英寸，内置教学视频。 16、内置打印机，并可外接其它打印机。 17、须具有以下接口：打印端口，网络接口，RS232接口，条形码阅读器接口，可连接HIS/LIS系统。 |
| 2 | 成像显微镜 | 2台 | 1、工作条件 1.1适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2、主要技术需求 2.1光学系统：采用HCS无限远校正光学系统，及完美设计令整个光学系统保证优越的高光亮度、高解象度及高衬比度影象。 2.2主机：全金属，T型镜座设计，稳定性好，利用双金属原理TCFS专利热补偿调焦系统，有效增强机械性及热稳定性，有效减少积温引起的焦面漂移。 ★2.3调焦系统：3档同轴粗/中/微调焦，调焦驱动钮高、低位可调。适合不同大小的手掌贴着桌面操控调焦，有效降低手掌、手臂、肩膀的肌肉疲劳。具有载物台限位装置，能有效防止压碎标本。 ★2.4防止肩部劳损的对称操作设计：载物台驱动装置和聚焦按钮在显微镜上同一高度，并且离操作者的距离相同，形成对称操作，操作显微镜时，两手可以放在一条直线上，肩部与身体轴线成一直角。 ★2.5载物台：超硬浅米色镀陶瓷载物台，坚固耐刮、耐腐蚀，行程76mm x 25 mm。载物台驱动手柄可左、右更换，使左、右手操作皆为可能，另外可轻松实现X、Y、Z轴单手调节。载物台钢丝传动，阻尼可调，扭矩可调，X-Y移动无暴露齿条，带刻度，可方便记录座标位置。 2.6单手可操作玻片夹，方便另一只手同时执笔记录，提高了工作效率。 ★2.7聚光镜：数值孔径N.A.0.9/1.25，孔径光栏具有彩色标记，并且与物镜放大倍数的颜色标记相匹配，带有物镜倍数标注。 2.8物镜转换器：6孔内倾式物镜转换器，高齐焦性、高同轴性。 2.9宽视野三目镜筒，倾角30度，瞳距调节55-75mm；可图像采集。 2.10目镜：10倍宽视野目镜，高眼点，屈光度可调节。 ★2.11照明装置：LED。 2.12平场消色差相差物镜4倍、10倍、20倍、40倍。 |
| 3 | 生物显微镜 | 2台 | 1、工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（(10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度80%的环境条件下运行。 2、主要技术需求 2.1 生物显微镜 ★2.1.1 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 2.1.2 放大倍率：40-1000倍。 ★2.1.3 载物台：钢丝传动，无齿条结构，尺寸211mm × 154mm（±20mm），活动范围为X轴向不小于76mm × Y轴向52mm，双片标本夹。 2.1.4 调焦机构：载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈为36.8mm，总行程量为25mm，微调行程为每圈0.2mm，具备粗调限位挡块和张力调整环。 2.1.5 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片。 ★2.1.6 照明系统：内置长寿命LED光源，≥60000小时内置透射光柯勒照明。 ★2.1.7 观察筒：视场数≥20，瞳距调节范围为48-75mm，铰链式。 2.1.8 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 。 2.1.9 物镜转盘：与显微镜机身固定的4孔物镜转盘。 ★2.1.10 物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1）、10X（N.A.≥0.25）、40X（N.A.≥0.65）、100X（N.A.≥1.25）。 2.1.11 在观察筒、目镜、物镜均做防霉处理。 2.1.12 所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标。 |
| 4 | 血液分析仪 | 1台 | 1、检测参数：≥30个，直方图：≥3个，散点图：≥3个。 ★2、检测速度：≥90样本/小时。 ★3、基本检测功能附带有核红细胞检测功能，不需要单独通道和试剂，非多角度散射光结合演算规则计算。 4、可设置低于正常值的白细胞重复检测（多倍颗粒检测，保证低值的准确）。 ★5、白细胞分类：采用激光作为分析的光源，流式原理加细胞核酸荧光染色技术进行。 6、幼稚粒细胞IG的检测功能。 7、具有体液检测功能： ①体液检测速度：≥40样本/小时。 ②可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数。 ③可以对体液中的白细胞分类。 ★8、样本用血量：全自动进样模式时用血量≤88微升，开盖模式时用血量≤88微升，微量测定模式用血量≤20微升。 9、自动进样架一次性可装载量：≥50样本。 ★10、质控品、校准品：有原厂配套的、在国家食品药品监督管理总局CFDA注册的高、中、低值全套质控品，非省级食品药品监督管理局注册的，以保证产品的溯源性及准确性。 11、可实现实时在线网络质控比对功能，确保结果质量达到国际质量水准。 ★12、 仪器具有系统可扩展性，可与自动玻片制作、染色机、CRP分析仪组合（CRP检测方法学为免疫散射比浊法，以保证检测的准确性）。 |
| 5 | 血气分析仪 | 1台 | 1、适用于床旁诊断和中心实验室的血气标本分析，进行血气、电解质、代谢物和血氧同时测定的仪器，具备便携、准确、快速、精密度好。 ★2、检测项目：PH、PCO2、PO2、Na＋、K＋、Cl—、Ca＋＋、Glu、Lac、Hct、tHb、O2Hb、COHb、MetHb、HHb、SO2、tBili。 3、全项目样本体积≤150μL，最小样本体积≤65μL。 4、进样方式：全自动吸样进样；毛细采血管或安剖瓶进样时无需另接适配器。 5、测试方法：电极法，光学法（血氧）。 6、测试速度：≤45s全参数。 ★7、使用一体式、多人份、抛弃型分析包，内含有电极卡、进样针、定标/质控溶液、参比液、溶血剂、废液容器。 8、仪器本身无血样及试剂流通通道，从而尽可能保障操作人员的生物安全性。 9、定标：自动执行一点和两点定标。 ★10、标配内置质控：执行质控程序不消耗测试人份数。 ★11、具有机内智能化质控系统：质控品集成在分析包内，以高频率主动进行实时、连续的质量控制，及时发现问题，自动识别错误并纠错，自动生成质控报告。并对每个标本分析前、中、后实现全程质量管理，从而保证每一个检测结果的准确性。 12、具有处理内部质控失控功能，仪器能自动识别并采取自动纠正措施，无需人工介入；自动记录纠正措施可供查询。 13、病人在不同科室、不同分析仪上的历史结果能以列表方式显示，能显示当次与前次结果之间差值变化。 14、若标本受到干扰物质影响，仪器能够检测到干扰物质并将受影响的结果标记出来。 15、内置打印机，彩色触摸显示屏，提供RS232接口和有线及无线网络接口。 16、可通过信息管理系统将全院各临床科室血气分析仪全部联网，并可通过电脑端、移动端、血气分析仪端远程访问进行统一的管理，实现操作人员、分析仪、数据的管理控制。 17、可自定义测量单位，数据打印形式，参考及报警范围。 |
| ★商务条款要求： |
| 投标报价 | 1、投标报价含货物、随配附件、备品备件、工具的设计、制造、包装、运输、装卸、保险、调试、验收、人员培训和安装材料、项目的施工与安装的各种费用和售后服务、税金、合理利润及其他所有成本费用的总和。供应商综合考虑在报价中，对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。 2、在合同实施时，采购方无须支付中标价格以外的任何费用。 |
| 售后服务 | 1、按厂家承诺进行。 2、免费送货上门，派出有相应资格的技术工程师到达现场免费安装调试，保修期内，保证设备正常使用率不低于95%。 3、具有良好的售后维修保障体系，接故障通知后2小时内作出有效回应，12小时内到达现场提供服务（保修期内免费服务），24小时内排除故障，设备保修期内，中标供应商负责对设备免费定期维护保养，每年至少四次，保修期外也应提供定期维护保养服务。 4、保修期外的维修要求：24小时内排除故障，维修只收材料成本费。 |
| 质保期 | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整机保修质保期不少于两年（厂家承诺更多则按厂家承诺服务）。 2、质保期内，设备发生故障时，中标供应商应负责免费修理、更换零配件。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。 |
| 安装调试及技术服务（含培训） | 1、安装调试：中标供应商货物运输到指定地点后，中标供应商应派专业技术人员对设备进行安装调试，如此期间发生的货物损毁或影响使用的情况，由中标供应商负责更换同型号同规格的产品，产生的一切费用由中标供应商承担。 2、培训：设备安装完成后，中标供应商需免费培训医师及维修人员熟练掌握使用及基本维护技术设备为止。时间、地点由采购人安排。 3、伴随服务：中标供应商应提供设备的随机附件、技术资料，可包括相应的安装配件、图纸、操作手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随设备一起发运至采购人指定地点。 |
| 交付要求 | 1、交付时间：自合同签订之日起90个日历天内安装且调试完成。 2、逾期交付的，采购人有权拒绝验收并取消中标供应商资格，所造成的一切损失由中标供应商负责。 3、采购人对中标供应商所交产品依照招标文件的技术规格要求、中标供应商投标文件的承诺和国家有关标准进行现场验收。不满足采购要求及提供虚假承诺的不予验收，并按照政府采购相关法律法规和合同约定条款进行处罚，同时上报财政监管部门，由此造成的项目延误等所有责任及损失均由中标供应商承担，采购人保留进一步追究责任的权利。 4、地点：采购人指定地点。 |
| 付款方式及合同签订 | 1、付款方式：合同签订后30个工作日内支付30%合同款作为预付款，货物送至采购人指定地点并安装调试完毕并验收合格且培训结束后，成交供应商开具全额发票给采购人，设备正常运行一年内付至合同总额95%，5%质保金待质保期过后无质量问题30天内无息付清。 2、合同签订：中标通知书发出之日起15日内。 |
| 产品证明文件 | 属于国家规定必须取得医疗器械注册证的产品，投标人在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械注册证复印件；属于国家规定必须备案的医疗器械，投标人在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械备案信息表复印件。 |
| 其他要求及说明 | 1、中标供应商提交的投标产品必须是全新原装原厂且没有使用过的，品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，中标供应商愿意更换货物但逾期交货的，按逾期交货处理。中标供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并有权要求乙方赔偿经济损失。 2、投标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担；采购人免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权等的纠纷。 3、在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。 4、若中标人所供货物或服务不按采购文件要求及投标文件的承诺履约，将按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定严肃处理。 5、中标人所投产品，如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须无条件地协助采购人及有关部门组织的检测验收，发现产品如有质量问题，中标人应承担全部费用及相应的责任。 6、本表所采购的产品已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。采购人不承担该政策变化所造成的费用增加；否则投标无效。 |

# 第四章 评审办法

综合评分法

（分标1、2、3、4、5均适用）

一、评标原则

（一）评标委员会构成：本招标采购项目的评标委员会分别由依法组成的采购人代表和评审专家共5人或以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评标委员会将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。其中价格分30分；技术分64分；商务分6分。

（三）评标方式：

1、总预算金额为：人民币陆佰玖拾叁万玖仟元整（¥6939000.00）；其中：

分标1预算金额：人民币叁佰零陆万柒仟元整（¥3067000.00）；

分标2预算金额：人民币陆拾捌万元整（¥680000.00）；

分标3预算金额：人民币壹佰零壹万元整（¥1010000.00）；

分标4预算金额：人民币柒拾伍万元整（¥750000.00）；

分标5预算金额：人民币壹佰肆拾叁万贰仟元整（¥1432000.00）。

2、以封闭方式进行。

3、评定方法中划分档次的，评标委员会根据投标人提供的投标文件中综合定档，由评标委员会成员在档次范围内独立打分，以各评标委员会成员平均分作为某投标人某项对应分值。

二、评定方法

（一）评委对进入有效报价范围的且通过资格审查的投标人进行符合性评审及详评。对进入详评的，采用百分制综合评分法。

综合评分法：按照招标文件要求对投标文件进行评审后，计算出每个通过符合性审查的投标人价格分、技术分、商务分等的汇总得分，综合评分总得分最高的投标人为排名第一的中标候选供应商。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后两位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………30分

（1） 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件要求，投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准，原件核查），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物）；按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。对投标报价给予10%的扣除，该扣除后报价为评标价仅作为评审排序，不作为合同签订报价，合同将按实际报价签订，即评标价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

评标基准价（金额）

（2）某投标人价格得分 =  -----------------------------×30分

某投标人评标价（金额）

注：即满足招标文件要求进入综合评分环节的有效最低评标价为评标基准价，其价格分为满分30分。

2、技术分………………………………………………………………………………………64分

（1）技术性能（满分40分）

技术性能满足招标文件要求得30分；带“★”标记的参数每有一个优于招标文件要求，则加3分，不带“★”标记的参数每有一个优于招标文件要求，则加1分；不带“★”标记的参数每有一个不符合要求，减2分；带“★”标记的参数为必须满足或优于，每分标不带“★”标记的参数有四个或以上不满足要求则投标无效。本项满分40分。

注：所投产品如果高于招标要求时，应提供足以证明的技术支持资料（可以是但不仅限于须提供相关功能的照片或功能截图或提供相应的检测报告复印件）。

（2）售后服务方案（满分24分）

由评标委员会根据投标文件中售后服务方案的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、保修期外维修方案、其他优惠措施等方面综合划分档次，在档次内独立进行打分。

一档（0.1～6分）：投标人售后服务方案简单，有一般保障响应措施基本满足招标文件要求。

二档（6.1～12分）：投标人售后服务方案基本合理、可行，有较详细的保障响应措施和应急响应服务方案和培训方案的。

三档（16.1～18分）：投标人售后服务方案细致、合理、可行，且有详细的保障响应措施和维护响应、应急响应服务方案和培训方案，提供售后服务期限、热线服务、响应能力服务、定期巡检服务等方面优于招标文件要求。

四档（18.1～24）：达到三档，且列明有项目验收计划，有合理的安装日程表及提供质保期后，备品备件及易耗品、耗材更换优惠折扣率及费用等方案的。

3、商务分…………………………………………………………………………………6分

（1）所投产品生产厂家通过职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证，每有一证得1分，满分3分；提供有效证书复印件加盖厂家公章，不提供不得分。

（2）投标人或投标产品生产厂家2018年以来获得省部级及以上部门颁发的荣誉证书或奖项（提供复印件），满分1分。

（3）投标人或投标产品生产厂家所投标相关设备2018年以来获得国家发明专利证书（提供复印件），每项1分，满分2分。

（三）综合得分=1+2+3。

- 中标候选人推荐原则

评标委员会将根据综合总得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标评标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标评标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐三名中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

评标委员会认为，某投标人的有效投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选供应商资格，按顺序排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

# 第五章   合同主要条款及格式

采购合同

项目名称：

项目编号：

项目分标：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

政府采购合同（格式）

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

采  购  计  划  号：

采购项目名称和编号（分标如有）：

签  订  地  点：

签  订  时  间：

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规规定，按照公开招标文件（以下简称“招标文件”）规定条款和中标供应商投标文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同，共同遵守。

第一条　合同标的

1. 供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额：人民币 （¥ ，含税） |

- 合同合计金额包括货物价款、备件、专用工具、包装、运输、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和验收合格之前、保修期内备件发生的全部费用，还包含乙方应当提供的伴随服务及售后服务费用。如招标文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。本合同执行期间合同总价款不变。

第二条　质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件、响应文件和服务承诺及技术规格响应表相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，如因此而引发的纠纷及经济赔偿由乙方负责解决或承担相应赔偿。

2. 乙方应按合同约定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。除合同另有规定外，乙方提供的全部货物应按标准保护措施进行包装，由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 货物的运输方式：        由乙方自定             。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  由乙方负责  。

第五条　交付和验收

1. 交付使用时间：  合同签订之日起     天内  、地点：  采购人指定地点  。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或采购文件所规定的货物、数量、规格等要求，若乙方提供不符合招标文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。由此引起的风险由乙方承担。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，乙方未能提供完整交付货物及本条款规定的证件和工具的，视为未按合同约定交货，乙方应负责及时补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关违约责任。

4. 甲方应当在货物安装、调试完成后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7个工作日内及时予以解决。甲方根据乙方提出的解决情况，确认问题已解决并签字确认后7个工作日内进行货物再验收。

第六条　安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方根据情况合理安排 。

第七条  售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、响应文件和本合同所附的《售后服务承诺书》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：  按响应文件的承诺  。（具体注明）

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2. 资金性质：  其他资金  。

3. 付款方式：                                       。

第九条　履约保证金

无

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 产品质量保证期应当包括但不限于：质保期不少于1年，质保期内，中标供应商负责对其提供的设备进行上门维修，不收取额外费用，所涉及的小件部分质保期内免费更换。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 中标供应商应提供设备的随机附件、技术资料，可包括相应的安装配件、图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南、清单等一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 5‱  滞纳金。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额10%向甲方支付违约金，甲方有权解除合同。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额10%收取违约金。

8. 乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方从下列两种方式中选择第     种方式，作为本合同争议的解决方式。

⑴甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地钦州仲裁委员会申请仲裁。仲裁期间，本合同继续履行。

⑵甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经同级监督管理办公室审批，并签书面补充协议报同级监督管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1. 招标文件；

2. 乙方提供的响应文件；

3. 中标通知书。

第二十条　本合同一式陆份，具有同等法律效力。采购代理机构壹份，甲方肆份，乙方壹份。本合同甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人签字：

电话：

电子邮箱：

签订日期：             年       月       日

合 同 附 件

| 供应商承诺具体事项： 我方保证按照招标文件和响应文件的要求提供合格的产品，如出现弄虚作假，包括掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品的，我方愿按《合同法》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》等法律法规规定，承担相应的经济责任和法律责任。交货时提供货物合格证，产品说明书等随机资料。 |
| --- |
| 2、售后服务具体事项： 详见附件1：《售后服务承诺书》。 |
| 3、保修期责任： 详见附件1：《售后服务承诺书》。 |
| 4、其他具体事项： 详见附件1：《售后服务承诺书》。 附件2：《××配置单》 |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件1：

××售后服务承诺书

附件2：

××配置单

# 第六章  投标文件格式

正本/副本

投标文件

项目名称：×××××××

项目编号：×××××××

分    标：×××××××

投标单位：                        （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）

日期：     年   月   日

目   录

（由投标人根据招标文件中投标人须知“三、投标文件的编制”要求，结合自身投标文件构成情况自行编制，招标文件中有要求但无格式提供的则由投标人自拟）

（1）投标函（格式）

致：            （采购人名称）

根据贵方           项目招标文件，项目编号             ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人              （投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、按招标文件项目需求一览表和投标报价表，分标     投标总报价人民币（大写）      元 （¥           ），交付时间：                     。

2、我方承诺已具备招标文件规定的投标人资格条件。

3、我方已详细审核招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、本投标有效期自投标截止之日起    日。

5、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                              邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

投标日期：

注：未按照本投标函（格式）要求填报的投标函将被视为非实质性响应招标要求，从而导致该投标被拒绝。

（2）投标报价表（格式）

| 项号 | 设备名称 | 品牌/型号、生产厂家 | 数量 ① | 单位 | 技术参数及性能（配置） | 单价 （元） ② | 单项合价 （元） ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币）： （¥ ） |
| 交付时间： |

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权委托代理人签字：

日       期：

注：

1.各投标人参照以上表格样式自行编制投标报价表，详细完整地填写各项内容，除按采购人要求订制或自制货物外，其余产品投标人必须标明所提供的货物的名称、品牌/型号、生产厂家型号及数量等，否则，其投标将被拒绝。

2.投标报价表必须加盖单位公章并由法定代表人或委托代理人签字。

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

（3）中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

（4）残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（5）法定代表人身份证明书（格式）

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人完整有效身份证正反面复印件

投标人（单位公章）：

年        月        日

（6）法人授权委托书（格式）

致：                     （采购人名称）

我           （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓 名）以我公司名义参加   （项目名称及项目编号）  项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

授权委托代理期限：从         年     月    日至       年     月      日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人（单位公章）：

法定代表人签字：                            　          年     月     日

授权委托代理人签字：                                      年     月     日

附：法定代表人完整有效身份证正反面复印件及委托代理人完整有效身份证正反面复印件

（7）投标人股东及出资信息表（格式）

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

注：

1、各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

“股东及出资信息”的信息相符，否则投标文件作无效处理。

2、附投标人在《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中的“股东及出资信息”页面打印文件，否则投标文件作无效处理。

3、投标人如为事业单位的，不需要提供本表。

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权委托代理人签字：

日       期：

（8）投标声明书（格式）

致： （采购人名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（负责人或自然人本人），我方愿意参加贵方组织的                          项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

4. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：        ；

5. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人（负责人或自然人本人）的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）及无行贿犯罪记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权委托代理人签字：

## 日       期：

（9）商务条款偏离表（格式）

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 安装调试及技术服务（含培训） |  |  |  |
| 交付要求 |  |  |  |
| 付款方式及合同签订 |  |  |  |
| 产品证明文件 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| .......... |  |  |  |

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权委托代理人签字：

日      期：

1. 说明：应对照招标文件“第三章 项目需求一览表”中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

（10）技术需求偏离表（格式）

| 序号 | 设备名称 | 招标技术需求 | 投标技术规格响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权委托代理人签字：

日      期：

注：1.应对照招标文件“第三章 项目需求一览表”中产品的每一项技术需求逐条实质性响应列明详细技术参数，并作出偏离说明。

2.投标技术规格与招标技术需求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标技术需求的为正偏离，低于招标技术需求的为负偏离，投标人必须如实填写，否则投标无效。

# Text boxes

乙方（章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人签字：

电话：

电子邮箱：

开户银行：

账号：